## 编制说明
编制说明
一、编制依据及价格水平
（1）广西水利厅文件桂水基（2007）38号文《关于发布<广西水利水电工程设计概（预）算编制规定、广西水利水电工程设计概（预）算编制系列定额的通知>》。
（2）广西水利水电经济定额站和广西水利水电勘测设计研究院联合编制的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定（2007年8月）》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程概算定额（2007年8月）》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概算定额（2007年8月）》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额（2007年8月）》。
（3）国家发展和改革委员会、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的通知（发改价格[2006]1352号文）。
（4）国家发展计划委员会、建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。
（5） 国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文和水利部办建管函[2007]267号文及广西水利厅桂水基[2007]18号文。
（6）百色市《百色建设工程造价信息》（2023年第10期）和西林县本地市场价格。
二、定额依据
（1）《广西壮族自治区水利水电工程概预算补充定额的通知桂水基[2014]41号（2015年1月1日实施）》。
（2）广西水利厅、发改委、财政厅文件桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
（3）《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）。
（4）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）。
（5）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）
（6）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知 》（桂水建设〔2019〕4号）；
三、基础单价
（1）人工预算单价 人工预算单价为：人工 7.46 元/工时，其中 3.46 元/工时列入直接费，4.0 元/工时 限价。 （2）材料预算价格 本工程材料预算价格水平按百色市西林县2024年第5期市场价格水平计算，块石、 砂石料可从工程区附近龙麻采石场购买，平均运距40km，其它材料均在县城采购，用汽 车运至施工工地，平均运距100公里。 经计算，各种主要材料预算价格及价差见以下《主要材料预算价格汇总表》，其中 砂石料预算价格不超过限价时，直接进入工程单价，超过限价时，按限价进入工程单价， 超过限价部分计取税金后列入相应部分之后。次要材料预算价格直接进入工程单价。 （3）电、风、水预算价格 对于小型工程，施工用电、风、水预算价格可分别取： 施工用电 0.83 元/kWh 税前价格，施工用风 0.15 元/ m³，施工用水 0.5 元/ m³。 （4）施工机械使用费 施工机械使用费根据《广西水利水电工程机械台时费定额》及有关规定计算。 （5）砂石料单价：砂石料均为外购。 （6）混凝土、砂浆材料单价 参照《广西水利水电建筑工程概(预)算定额》附录混凝土、砂浆材料配合比表计算。

## 封面
西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期）
工程量清单
（招标编号： |  | ）
招 标 人： |  |  | (盖单位公章)
招 标 人 法定代表人： |  |  | (签字)
代理机构： |  |  | (盖单位公章)
代理机构 法定代表人： |  |  | (签字)
编制时间： | 2025-07-10
￣￣ ￣ ￣

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 护岸工程 | 703321.26
2 | 临时施工便道 | 25500
3 | 其他工程 | 10932.32
4 | 措施项目 | 0
5 | 其他项目 | 0
| 合计 | 739753.58

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 护岸工程 |  |  |  | 703321.26
1.1 |  | 左岸护岸（格宾网石笼护岸，长220m） |  |  |  | 490462.01
1.1.1 | 500101002001 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 820.65 | 12.77 | 10479.7
1.1.2 | 500101002002 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 676 | 3.93 | 2656.68
1.1.3 | 500101002003 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | m³ | 144.65 | 38.23 | 5529.97
1.1.4 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） | m³ | 1496.65 | 17.58 | 26311.11
1.1.5 | 500114001001 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | m³ | 440 | 371.78 | 163583.2
1.1.6 | 500114001002 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | m³ | 330 | 383.08 | 126416.4
1.1.7 | 500114001003 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | m³ | 220 | 382.45 | 84139
1.1.8 | 500109001001 | C15混凝土压顶 | m³ | 22 | 614.96 | 13529.12
1.1.9 | 500103010001 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | m³ | 192.5 | 211.89 | 40788.83
1.1.10 | 500114001004 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | m² | 1100 | 15.48 | 17028
1.2 |  | 右岸护岸（格宾网石笼护岸，长86m） |  |  |  | 197685.88
1.2.1 | 500101002004 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 581.585 | 12.77 | 7426.84
1.2.2 | 500101002005 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 348.951 | 3.93 | 1371.38
1.2.3 | 500101002006 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | m³ | 232.634 | 38.23 | 8893.6
1.2.4 | 500103001002 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） | m³ | 332.77 | 17.58 | 5850.1
1.2.5 | 500114001005 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | m³ | 172 | 371.78 | 63946.16
1.2.6 | 500114001006 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | m³ | 129 | 383.08 | 49417.32
1.2.7 | 500114001007 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | m³ | 86 | 382.45 | 32890.7
1.2.8 | 500109001002 | C15混凝土压顶 | m³ | 8.6 | 614.96 | 5288.66
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.2.9 | 500103010002 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | m³ | 75.25 | 211.89 | 15944.72
1.2.10 | 500114001008 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | m² | 430 | 15.48 | 6656.4
1.3 |  | 附属建筑物 |  |  |  | 15173.37
1.3.1 |  | 下河码头（2处） |  |  |  | 15173.37
1.3.1.1 | 500109001003 | C20砼挡墙 | m³ | 11.48 | 606.54 | 6963.08
1.3.1.2 | 500109001004 | C20砼步级 | m³ | 3.25 | 648.13 | 2106.42
1.3.1.3 | 500110001001 | 普通平面木模板制作，安装、拆除 | m² | 51.754 | 117.94 | 6103.87

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
2 | 500114002001 | 临时施工便道 | km | 0.51 | 50000 | 25500
3 |  | 其他工程 | % | 1.5 | 728821.26 | 10932.32

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） | [10 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1 |  | 护岸工程
1.1 |  | 左岸护岸（格宾网石笼护岸，长220m）
1.1.1 | 500101002001 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 0.21 | 0.21 | 4.94 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.44 | 5.06 | 0 | 1.05 | 12.77
1.1.2 | 500101002002 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 0.14 | 0.08 | 1.47 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 1.48 | 0 | 0.32 | 3.93
1.1.3 | 500101002003 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | m³ | 0.21 | 0.43 | 15.36 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.42 | 1.29 | 15.37 | 0 | 3.16 | 38.23
1.1.4 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） | m³ | 4.46 | 0.3 | 1.55 | 0.28 | 0.38 | 0.4 | 1.79 | 0.64 | 6.31 | 0 | 1.45 | 17.58
1.1.5 | 500114001001 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | m³ | 8.3 | 60.15 | 11.9 | 3.62 | 4.02 | 4.22 | 3.05 | 6.67 | 239.16 | 0 | 30.7 | 371.78
1.1.6 | 500114001002 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | m³ | 8.3 | 62.87 | 11.9 | 3.74 | 4.15 | 4.37 | 3.05 | 6.89 | 246.18 | 0 | 31.63 | 383.08
1.1.7 | 500114001003 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | m³ | 8.3 | 62.72 | 11.9 | 3.73 | 4.15 | 4.36 | 3.05 | 6.87 | 245.79 | 0 | 31.58 | 382.45
1.1.8 | 500109001001 | C15混凝土压顶 | m³ | 46.31 | 106.37 | 9.28 | 7.29 | 9.72 | 6.62 | 15.48 | 14.07 | 349.05 | 0 | 50.78 | 614.96
1.1.9 | 500103010001 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | m³ | 4.14 | 31.21 | 0.54 | 1.62 | 2.15 | 2.3 | 1.36 | 3.03 | 148.05 | 0 | 17.5 | 211.89
1.1.10 | 500114001004 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | m² | 0.67 | 10.06 | 0 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.22 | 0.88 | 0.78 | 0 | 1.28 | 15.48
1.2 |  | 右岸护岸（格宾网石笼护岸，长86m）
1.2.1 | 500101002004 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 0.21 | 0.21 | 4.94 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.44 | 5.06 | 0 | 1.05 | 12.77
1.2.2 | 500101002005 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | m³ | 0.14 | 0.08 | 1.47 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 1.48 | 0 | 0.32 | 3.93
1.2.3 | 500101002006 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | m³ | 0.21 | 0.43 | 15.36 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.42 | 1.29 | 15.37 | 0 | 3.16 | 38.23
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） | [10 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1.2.4 | 500103001002 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） | m³ | 4.46 | 0.3 | 1.55 | 0.28 | 0.38 | 0.4 | 1.79 | 0.64 | 6.31 | 0 | 1.45 | 17.58
1.2.5 | 500114001005 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | m³ | 8.3 | 60.15 | 11.9 | 3.62 | 4.02 | 4.22 | 3.05 | 6.67 | 239.16 | 0 | 30.7 | 371.78
1.2.6 | 500114001006 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | m³ | 8.3 | 62.87 | 11.9 | 3.74 | 4.15 | 4.37 | 3.05 | 6.89 | 246.18 | 0 | 31.63 | 383.08
1.2.7 | 500114001007 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | m³ | 8.3 | 62.72 | 11.9 | 3.73 | 4.15 | 4.36 | 3.05 | 6.87 | 245.79 | 0 | 31.58 | 382.45
1.2.8 | 500109001002 | C15混凝土压顶 | m³ | 46.31 | 106.37 | 9.28 | 7.29 | 9.72 | 6.62 | 15.48 | 14.07 | 349.05 | 0 | 50.78 | 614.96
1.2.9 | 500103010002 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | m³ | 4.14 | 31.21 | 0.54 | 1.62 | 2.15 | 2.3 | 1.36 | 3.03 | 148.05 | 0 | 17.5 | 211.89
1.2.10 | 500114001008 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | m² | 0.67 | 10.06 | 0 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.22 | 0.88 | 0.78 | 0 | 1.28 | 15.48
1.3 |  | 附属建筑物
1.3.1 |  | 下河码头（2处）
1.3.1.1 | 500109001003 | C20砼挡墙 | m³ | 27.73 | 121.16 | 18.79 | 7.55 | 10.06 | 6.86 | 9.63 | 14.12 | 340.56 | 0 | 50.08 | 606.54
1.3.1.2 | 500109001004 | C20砼步级 | m³ | 46.31 | 121.31 | 9.28 | 7.96 | 10.61 | 7.23 | 15.48 | 15.27 | 361.16 | 0 | 53.52 | 648.13
1.3.1.3 | 500110001001 | 普通平面木模板制作，安装、拆除 | m² | 8.23 | 52.69 | 9.04 | 3.15 | 4.2 | 4.41 | 3.27 | 5.95 | 17.27 | 0 | 9.74 | 117.94
2 | 500114002001 | 临时施工便道 | km | [11 empty] | 50000.00
3 |  | 其他工程 | %

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） | [6 empty] | 第1页 共1页
单位：元
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 | 合计 | 备注
1 | 电 |  |  | kW.h |  |  |  |  | 0.83
2 | 水 |  |  | m³ |  |  |  |  | 0.5
3 | 风 |  |  | m³ |  |  |  |  | 0.15

## 混凝土配合比材料费表
混凝土配合比材料表
招标编号：
工程名称： |  | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程 部位 |  | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m³) |  |  |  | 单价 (元/m³) | 备注
[7 empty] | 水泥 (kg) | 砂 (m³) | 石 (m³) | 水 (m³)
1 |  |  | C15 | 42.5 | 2 | 0.65 | 229 | 0.572 | 0.859 | 0.165 | 386.16
2 |  |  | C20 | 42.5 | 2 | 0.6 | 287 | 0.561 | 0.859 | 0.165 | 412.12

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 水泥 |  | 42.5MPa | t | 483.53
2 | 碎石 |  |  | m³ | 190.21
3 | 柴油 |  |  | kg | 9.04
4 | 汽油 |  |  | kg | 10.27
5 | 锯材 |  |  | m³ | 1238.94
6 | 铁件 |  |  | kg | 5.49
7 | 预埋铁件 |  |  | kg | 5.49
8 | 块石 |  |  | m³ | 169.09
9 | 粗砂 |  |  | m³ | 195.92
10 | 格宾网 |  | 2m×1m×1m | m² | 18.00
11 | 格宾网 |  | 1.5m×1m×1m | m² | 18.00
12 | 格宾网 |  | 1m×1m×1m | m² | 18.00

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 西林县那佐乡达下村水毁修复工程（二期） | [10 empty] | 第1页 共1页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [5 empty] | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
1 | 单斗挖掘机 |  | 液压 斗容1m³ | 32.16 | 23.83 | 2.22 | 58.21 | 9.34 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 112.25
2 | 推土机 |  | 功率59kW | 9.56 | 11.94 | 0.49 | 21.99 | 8.3 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 55.49
3 | 蛙式夯实机 |  | 功率2.8kW | 0.15 | 0.93 | 0 | 1.08 | 6.92 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 10.76
4 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 2.91 | 4.9 | 1.07 | 8.88 | 4.5 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 22.85
5 | 混凝土输送泵 |  | 输出量30m³/h | 26.97 | 18.93 | 2.1 | 48 | 8.3 | 0 | 22.16 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | 78.46
6 | 振动器 |  | 插入式 功率1.1kW | 0.28 | 1.12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.27
7 | 风(砂)水枪 |  | 耗风量6m³/min | 0.21 | 0.39 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 31
8 | 载重汽车 |  | 载重量5t | 6.88 | 9.96 | 0 | 16.84 | 4.5 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 26.1 | 0 | 42.94
9 | 自卸汽车 |  | 载重量8t | 19.99 | 12.43 | 0 | 32.42 | 4.5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 67.52
10 | 双胶轮车 |  |  | 0.23 | 0.59 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
11 | 汽车起重机 |  | 起重量5t | 11.43 | 11.39 | 0 | 22.82 | 9.34 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 26.74 | 0 | 49.56
12 | 电焊机 |  | 交流25kVA | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.66 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 12.7
13 | 钢筋弯曲机 |  | 直径6～40 | 0.47 | 1.33 | 0.24 | 2.04 | 4.5 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 11.52
14 | 钢筋切断机 |  | 功率20kW | 1.04 | 1.57 | 0.28 | 2.89 | 4.5 | 0 | 14.28 | 0 | 0 | 18.78 | 0 | 21.67
15 | 圆盘锯 |  |  | 0.35 | 1.07 | 0.05 | 1.47 | 8.3 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 14.19 | 0 | 15.66
16 | 双面刨床 |  |  | 0.89 | 1.01 | 0.15 | 2.05 | 4.5 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 14.02

## 工程单价计算表
工程单价计算表
护岸基础沟槽土方开挖，Ⅲ类，留用回填和围堰（就近堆放） 工程
单价编号： | 1 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01225。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 581.39
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 20.76
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 3.46 | 20.76
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 20.61
| 零星材料费 |  | % |  | 4 | 515.24 | 20.61
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 494.48
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1 | 112.25 | 112.25
| 推土机 | 功率59kW | 台时 |  | 0.5 | 55.49 | 27.75
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 5.25 | 67.52 | 354.48
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 535.85 | 24.11
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 535.85 | 21.43
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 581.39 | 21.51
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 57.86 | 18.98
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 621.88 | 43.53
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 505.71
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 4 | 24
| 机械工 |  | 工时 |  | 10.725 | 4 | 42.9
| 柴油 |  | kg |  | 72.65 | 6.04 | 438.81
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1171.12 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1171.12 | 105.4
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1276.52
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 12.77
工程单价计算表
挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） 工程
单价编号： | 2 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01213。 挖松、堆放。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 183.29
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 13.84
| 人工 |  | 工时 |  | 4 | 3.46 | 13.84
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 8.04
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 160.89 | 8.04
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 147.05
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1.31 | 112.25 | 147.05
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 168.93 | 7.6
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 168.93 | 6.76
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 183.29 | 6.78
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 26.08 | 8.55
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 198.62 | 13.9
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 148.04
| 人工 |  | 工时 |  | 4 | 4 | 16
| 机械工 |  | 工时 |  | 3.537 | 4 | 14.15
| 柴油 |  | kg |  | 19.519 | 6.04 | 117.89
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 360.56 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 360.56 | 32.45
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 393.01
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 3.93
工程单价计算表
护岸基础河床砂砾石（Ⅳ类土）开挖，外运10km 工程
单价编号： | 3 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01230+01231*5。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1735.62
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 20.76
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 3.46 | 20.76
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 42.57
| 零星材料费 |  | % |  | 4 | 1064.18 | 42.57
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1536.32
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1 | 112.25 | 112.25
| 推土机 | 功率59kW | 台时 |  | 0.5 | 55.49 | 27.75
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 13.38 | 67.52 | 903.42
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 7.3 | 67.52 | 492.9
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1599.65 | 71.98
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 1599.65 | 63.99
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 1735.62 | 64.22
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 127.27 | 41.74
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1841.58 | 128.91
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1536.56
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 4 | 24
| 机械工 |  | 工时 |  | 30.784 | 4 | 123.14
| 柴油 |  | kg |  | 230.036 | 6.04 | 1389.42
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 3507.05 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 3507.05 | 315.63
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3822.68
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 38.23
工程单价计算表
回填土石方，机械夯填土石 工程
单价编号： | 4 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 697.63
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 446.34
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 3.46 | 446.34
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 30.06
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 601.28 | 30.06
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 154.94
| 蛙式夯实机 | 功率2.8kW | 台时 |  | 14.4 | 10.76 | 154.94
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 631.34 | 28.41
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 631.34 | 37.88
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 697.63 | 40.46
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 545.99 | 179.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 917.17 | 64.2
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 631.2
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 4 | 516
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.8 | 4 | 115.2
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1612.57 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1612.57 | 145.13
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1757.7
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 17.58
工程单价计算表
格宾网石笼，挡墙2*1*1m 工程
单价编号： | 5 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB1106。 格宾网石笼，挡墙
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 8798.73
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 830.4
| 人工 |  | 工时 |  | 240 | 3.46 | 830.4
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6014.55
| 块石 |  | m³ |  | 105 | 30 | 3150
| 格宾网 | 2m×1m×1m | m² |  | 561 | 5 | 2805
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 5955 | 59.55
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1190.42
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 10.5 | 112.25 | 1178.63
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1178.63 | 11.79
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 8035.37 | 361.59
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 8035.37 | 401.77
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 8798.73 | 422.34
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 928.49 | 304.54
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 9525.61 | 666.79
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23915.81
| 人工 |  | 工时 |  | 240 | 4 | 960
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.35 | 4 | 113.4
| 柴油 |  | kg |  | 156.45 | 6.04 | 944.96
| 块石 |  | m³ |  | 105 | 139.09 | 14604.45
| 格宾网 | 2m×1m×1m | m² |  | 561 | 13 | 7293
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 34108.21 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 34108.21 | 3069.74
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 37177.95
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 371.78
工程单价计算表
格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB1106。 格宾网石笼，挡墙
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 9097.33
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 830.4
| 人工 |  | 工时 |  | 240 | 3.46 | 830.4
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6287.25
| 块石 |  | m³ |  | 105 | 30 | 3150
| 格宾网 | 1.5m×1m×1m | m² |  | 615 | 5 | 3075
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 6225 | 62.25
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1190.42
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 10.5 | 112.25 | 1178.63
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1178.63 | 11.79
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 8308.07 | 373.86
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 8308.07 | 415.4
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 9097.33 | 436.67
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 928.49 | 304.54
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 9838.54 | 688.7
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 24617.81
| 人工 |  | 工时 |  | 240 | 4 | 960
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.35 | 4 | 113.4
| 柴油 |  | kg |  | 156.45 | 6.04 | 944.96
| 块石 |  | m³ |  | 105 | 139.09 | 14604.45
| 格宾网 | 1.5m×1m×1m | m² |  | 615 | 13 | 7995
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 35145.05 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 35145.05 | 3163.05
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 38308.1
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 383.08
工程单价计算表
格宾网石笼，挡墙1*1*1m 工程
单价编号： | 7 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB1106。 格宾网石笼，挡墙
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 9080.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 830.4
| 人工 |  | 工时 |  | 240 | 3.46 | 830.4
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6272.1
| 块石 |  | m³ |  | 105 | 30 | 3150
| 格宾网 | 1m×1m×1m | m² |  | 612 | 5 | 3060
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 6210 | 62.1
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1190.42
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 10.5 | 112.25 | 1178.63
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1178.63 | 11.79
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 8292.92 | 373.18
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 8292.92 | 414.65
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 9080.75 | 435.88
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 928.49 | 304.54
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 9821.17 | 687.48
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 24578.81
| 人工 |  | 工时 |  | 240 | 4 | 960
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.35 | 4 | 113.4
| 柴油 |  | kg |  | 156.45 | 6.04 | 944.96
| 块石 |  | m³ |  | 105 | 139.09 | 14604.45
| 格宾网 | 1m×1m×1m | m² |  | 612 | 13 | 7956
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 35087.46 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 35087.46 | 3157.87
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 38245.33
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 382.45
工程单价计算表
C15混凝土压顶 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 17896.06
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4630.83
| 人工 |  | 工时 |  | 1016 | 3.46 | 3515.36
| 人工 |  | 工时 |  | 256.47 | 3.46 | 887.39
| 人工 |  | 工时 |  | 65.92 | 3.46 | 228.08
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 10637.16
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.5 | 60
| C15纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 100.23 | 10323.69
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 10383.69 | 207.67
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1405.82 | 28.12
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 294.59 | 17.68
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 927.54
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 35.6 | 2.27 | 80.81
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.44 | 31 | 230.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 311.45 | 31.15
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 19.467 | 22.85 | 444.82
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 89.7645 | 0.82 | 73.61
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 81.1125 | 0.82 | 66.51
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16195.53 | 728.8
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16195.53 | 971.73
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 17896.06 | 662.15
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4718.39 | 1547.63
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20105.84 | 1407.41
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 34905.07
| 人工 |  | 工时 |  | 1338.39 | 4 | 5353.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 25.3071 | 4 | 101.23
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 23.58 | 233.53 | 5506.64
| 碎石 |  | m³ |  | 88.4358 | 160.21 | 14168.3
工程单价计算表
C15混凝土压顶 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 58.916 | 165.92 | 9775.34
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 56418.32 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 56418.32 | 5077.65
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 61495.97
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 614.96
工程单价计算表
人工抛石护底、护岸，胶轮车运 工程
单价编号： | 9 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03046。 人工装、运、卸、抛投、平整，运距100m以内。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 3965.86
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 413.82
| 人工 |  | 工时 |  | 119.6 | 3.46 | 413.82
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3120.9
| 块石 |  | m³ |  | 103 | 30 | 3090
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 3090 | 30.9
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 54.29
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 66.21 | 0.82 | 54.29
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 3589.01 | 161.51
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 3589.01 | 215.34
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 3965.86 | 230.02
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 413.82 | 135.73
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 4331.61 | 303.21
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 14804.67
| 人工 |  | 工时 |  | 119.6 | 4 | 478.4
| 块石 |  | m³ |  | 103 | 139.09 | 14326.27
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 19439.49 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 19439.49 | 1749.55
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 21189.04
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 211.89
工程单价计算表
土工布斜铺，1:1.5边坡 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:11056。 场内运输，铺设、接缝（针缝）。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1175.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 67.47
| 人工 |  | 工时 |  | 19.5 | 3.46 | 67.47
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 1006.27
| 土工布（400g/m²） |  | m² |  | 107 | 9.22 | 986.54
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 986.54 | 19.73
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1073.74 | 48.32
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1073.74 | 53.69
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 1175.75 | 56.44
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 67.47 | 22.13
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1254.32 | 87.8
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 78
| 人工 |  | 工时 |  | 19.5 | 4 | 78
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1420.12 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1420.12 | 127.81
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1547.93
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 15.48
工程单价计算表
C20砼挡墙 工程
单价编号： | 11 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04074+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18528.63
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2772.81
| 人工 |  | 工时 |  | 479 | 3.46 | 1657.34
| 人工 |  | 工时 |  | 256.47 | 3.46 | 887.39
| 人工 |  | 工时 |  | 65.92 | 3.46 | 228.08
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12115.82
| 水 |  | m³ |  | 90 | 0.5 | 45
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.45 | 11788.35
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11833.35 | 236.67
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1405.82 | 28.12
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 294.59 | 17.68
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1879.36
| 混凝土输送泵 | 输出量30m³/h | 台时 |  | 9.12 | 78.46 | 715.56
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 36.45 | 2.27 | 82.74
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 11.2 | 31 | 347.2
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 1145.5 | 148.92
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 19.467 | 22.85 | 444.82
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 89.7645 | 0.82 | 73.61
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 81.1125 | 0.82 | 66.51
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16767.99 | 754.56
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16767.99 | 1006.08
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18528.63 | 685.56
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2936.1 | 963.04
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20177.23 | 1412.41
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 34055.79
| 人工 |  | 工时 |  | 801.39 | 4 | 3205.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 47.1951 | 4 | 188.78
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.5713 | 233.53 | 6905.79
| 碎石 |  | m³ |  | 88.4358 | 160.21 | 14168.3
工程单价计算表
C20砼挡墙 工程
单价编号： | 11 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04074+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 165.92 | 9587.36
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 55645.43 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 55645.43 | 5008.09
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 60653.52
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 606.54
工程单价计算表
C20砼步级 工程
单价编号： | 12 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19546.89
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4630.83
| 人工 |  | 工时 |  | 1016 | 3.46 | 3515.36
| 人工 |  | 工时 |  | 256.47 | 3.46 | 887.39
| 人工 |  | 工时 |  | 65.92 | 3.46 | 228.08
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12131.12
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.5 | 60
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.45 | 11788.35
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11848.35 | 236.97
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1405.82 | 28.12
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 294.59 | 17.68
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 927.54
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 35.6 | 2.27 | 80.81
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.44 | 31 | 230.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 311.45 | 31.15
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 19.467 | 22.85 | 444.82
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 89.7645 | 0.82 | 73.61
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 81.1125 | 0.82 | 66.51
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17689.49 | 796.03
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17689.49 | 1061.37
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 19546.89 | 723.23
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4718.39 | 1547.63
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21817.75 | 1527.24
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 36116.24
| 人工 |  | 工时 |  | 1338.39 | 4 | 5353.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 25.3071 | 4 | 101.23
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.5713 | 233.53 | 6905.79
| 碎石 |  | m³ |  | 88.4358 | 160.21 | 14168.3
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 165.92 | 9587.36
工程单价计算表
C20砼步级 工程
单价编号： | 12 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 59461.23 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 59461.23 | 5351.51
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 64812.74
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 648.13
工程单价计算表
普通平面木模板制作，安装、拆除 工程
单价编号： | 13 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05006+05007。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 7730.61
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 823.48
| 人工 |  | 工时 |  | 67 | 3.46 | 231.82
| 人工 |  | 工时 |  | 171 | 3.46 | 591.66
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 5269
| 锯材 |  | m³ |  | 2.24 | 1238.94 | 2775.23
| 铁钉 |  | kg |  | 4.23 | 5.49 | 23.22
| 铁件 |  | kg |  | 20.69 | 5.49 | 113.59
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 2912.04 | 58.24
| 铁钉 |  | kg |  | 1.17 | 5.49 | 6.42
| 铁丝 |  | kg |  | 1.04 | 1.95 | 2.03
| 预埋铁件 |  | kg |  | 312.82 | 5.49 | 1717.38
| 混凝土柱 |  | m³ |  | 0.99 | 500 | 495
| 焊条 |  | kg |  | 5.08 | 6.46 | 32.82
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 2253.65 | 45.07
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 903.55
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 1.63 | 42.94 | 69.99
| 钢筋弯曲机 | 直径6～40 | 台时 |  | 0.43 | 11.52 | 4.95
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.16 | 21.67 | 3.47
| 圆盘锯 |  | 台时 |  | 4.55 | 15.66 | 71.25
| 双面刨床 |  | 台时 |  | 3.8 | 14.02 | 53.28
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 202.94 | 10.15
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 11.6 | 49.56 | 574.9
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 6.51 | 12.7 | 82.68
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 657.58 | 32.88
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 6996.03 | 314.82
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 6996.03 | 419.76
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 7730.61 | 440.64
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 996.7 | 326.92
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 8498.17 | 594.87
工程单价计算表
普通平面木模板制作，安装、拆除 工程
单价编号： | 13 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05006+05007。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1726.71
| 人工 |  | 工时 |  | 238 | 4 | 952
| 机械工 |  | 工时 |  | 50.066 | 4 | 200.26
| 汽油 |  | kg |  | 79.016 | 7.27 | 574.45
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 10819.75 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 10819.75 | 973.78
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 11793.53
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 117.94

## 主要工程量汇总表
主要工程量汇总表
序号 | 项目名称 | 土方明挖(m³) | 石方明挖(m³) | 土石方填筑(m³) | 混凝土(m³) | 清淤(m³) | 模板(m²) | 抛石护底(m³) | 土工布(m²) | 格宾网石笼(m³)
1 | 护岸工程 | 2804.47 |  | 1829.42 | 45.33 |  | 51.754 | 267.75 | 1530 | 1377
1.1 | 左岸护岸（格宾网石笼护岸，长220m） | 1641.3 |  | 1496.65 | 22 |  |  | 192.5 | 1100 | 990
1.1.1 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | 820.65
1.1.2 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | 676
1.1.3 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | 144.65
1.1.4 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） |  |  | 1496.65
1.1.5 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | [8 empty] | 440
1.1.6 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | [8 empty] | 330
1.1.7 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | [8 empty] | 220
1.1.8 | C15混凝土压顶 |  |  |  | 22
1.1.9 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | [6 empty] | 192.5
1.1.10 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | [7 empty] | 1100
1.2 | 右岸护岸（格宾网石笼护岸，长86m） | 1163.17 |  | 332.77 | 8.6 |  |  | 75.25 | 430 | 387
1.2.1 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | 581.585
1.2.2 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | 348.951
1.2.3 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | 232.634
主要工程量汇总表
序号 | 项目名称 | 土方明挖(m³) | 石方明挖(m³) | 土石方填筑(m³) | 混凝土(m³) | 清淤(m³) | 模板(m²) | 抛石护底(m³) | 土工布(m²) | 格宾网石笼(m³)
1.2.4 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） |  |  | 332.77
1.2.5 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | [8 empty] | 172
1.2.6 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | [8 empty] | 129
1.2.7 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | [8 empty] | 86
1.2.8 | C15混凝土压顶 |  |  |  | 8.6
1.2.9 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | [6 empty] | 75.25
1.2.10 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | [7 empty] | 430
1.3 | 附属建筑物 |  |  |  | 14.73 |  | 51.754
1.3.1 | 下河码头（2处） |  |  |  | 14.73 |  | 51.754
1.3.1.1 | C20砼挡墙 |  |  |  | 11.48
1.3.1.2 | C20砼步级 |  |  |  | 3.25
1.3.1.3 | 普通平面木模板制作，安装、拆除 | [5 empty] | 51.754
2 | 临时施工便道
3 | 其他工程
| 合计 | 2804.47 |  | 1829.42 | 45.33 |  | 51.754 | 267.75 | 1530 | 1377

## 工程用量汇总表
工程用量汇总表
序号 | 项目名称 | 劳动工时(工时) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 木材(m³) | 块石(m³) | 砂(m³) | 碎石(m³) | 汽油(t) | 柴油(t) | 电(kW.h)
1 | 护岸工程 | 8359.253 | 11.572 |  |  | 1721.633 | 26.54 | 40.087 |  | 4.241 | 1108.964
1.1 | 左岸护岸（格宾网石笼护岸，长220m） | 6004.534 | 5.188 |  |  | 1237.775 | 12.962 | 19.456 |  | 2.609 | 774.764
1.1.1 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | 137.254 | [7 empty] | 0.596
1.1.2 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | 50.95 | [7 empty] | 0.132
1.1.3 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | 53.208 | [7 empty] | 0.333
1.1.4 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） | 2361.714 | [8 empty] | 717.674
1.1.5 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | 1180.74 |  |  |  | 462 |  |  |  | 0.688
1.1.6 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | 885.555 |  |  |  | 346.5 |  |  |  | 0.516
1.1.7 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | 590.37 |  |  |  | 231 |  |  |  | 0.344
1.1.8 | C15混凝土压顶 | 300.013 | 5.188 |  |  |  | 12.962 | 19.456 |  |  | 57.09
1.1.9 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | 230.23 |  |  |  | 198.275
1.1.10 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | 214.5
1.2 | 右岸护岸（格宾网石笼护岸，长86m） | 2063.895 | 2.028 |  |  | 483.858 | 5.067 | 7.605 |  | 1.632 | 181.887
1.2.1 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填） | 97.27 | [7 empty] | 0.423
1.2.2 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填） | 26.3 | [7 empty] | 0.068
1.2.3 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km | 85.572 | [7 empty] | 0.535
1.2.4 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方） | 525.111 | [8 empty] | 159.57
工程用量汇总表
序号 | 项目名称 | 劳动工时(工时) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 木材(m³) | 块石(m³) | 砂(m³) | 碎石(m³) | 汽油(t) | 柴油(t) | 电(kW.h)
1.2.5 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | 461.562 |  |  |  | 180.6 |  |  |  | 0.269
1.2.6 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | 346.172 |  |  |  | 135.45 |  |  |  | 0.202
1.2.7 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | 230.781 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | 0.135
1.2.8 | C15混凝土压顶 | 117.278 | 2.028 |  |  |  | 5.067 | 7.605 |  |  | 22.317
1.2.9 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购) | 89.999 |  |  |  | 77.508
1.2.10 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²） | 83.85
1.3 | 附属建筑物 | 290.824 | 4.356 |  |  |  | 8.511 | 13.026 |  |  | 152.313
1.3.1 | 下河码头（2处） | 290.824 | 4.356 |  |  |  | 8.511 | 13.026 |  |  | 152.313
1.3.1.1 | C20砼挡墙 | 97.418 | 3.395 |  |  |  | 6.633 | 10.152 |  |  | 57.847
1.3.1.2 | C20砼步级 | 44.32 | 0.961 |  |  |  | 1.878 | 2.874 |  |  | 8.434
1.3.1.3 | 普通平面木模板制作，安装、拆除 | 149.086 | [8 empty] | 86.032
2 | 临时施工便道
3 | 其他工程
| 合计 | 8359.253 | 11.572 |  |  | 1721.633 | 26.54 | 40.087 |  | 4.241 | 1108.964
工程用量汇总表
序号 | 项目名称 | 格宾网(m²)
1 | 护岸工程 | 8128.89
1.1 | 左岸护岸（格宾网石笼护岸，长220m） | 5844.3
1.1.1 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填）
1.1.2 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填）
1.1.3 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km
1.1.4 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方）
1.1.5 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | 2468.4
1.1.6 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | 2029.5
1.1.7 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | 1346.4
1.1.8 | C15混凝土压顶
1.1.9 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购)
1.1.10 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²）
1.2 | 右岸护岸（格宾网石笼护岸，长86m） | 2284.59
1.2.1 | 挖掘机挖土（临时堆放，用于护岸回填）
1.2.2 | 挖掘机挖卵石、砂砾石（临时堆放，用于护岸回填）
1.2.3 | 挖掘机挖卵石、砂砾石，运10km
1.2.4 | 回填土石方，机械夯填土石（利用开挖土方）
工程用量汇总表
序号 | 项目名称 | 格宾网(m²)
1.2.5 | 格宾网石笼，挡墙2*1*1m | 964.92
1.2.6 | 格宾网石笼，挡墙1.5*1*1m | 793.35
1.2.7 | 格宾网石笼，挡墙1*1*1m | 526.32
1.2.8 | C15混凝土压顶
1.2.9 | 抛石护底护岸 运输方式 胶轮架子车(块石外购)
1.2.10 | 土工布铺设，平铺（>400g/m²）
1.3 | 附属建筑物
1.3.1 | 下河码头（2处）
1.3.1.1 | C20砼挡墙
1.3.1.2 | C20砼步级
1.3.1.3 | 普通平面木模板制作，安装、拆除
2 | 临时施工便道
3 | 其他工程
| 合计 | 8128.89