百色市政府集中采购中心

公开招标采购文件

项目名称：百色市人民医院第三住院部医用病床电梯设备及第三住院部医用家具采购

项目编号: BSZC2024-G1-010544-BSJC

采购单位：百色市人民医院

采购代理机构：百色市政府集中采购中心

二〇二四年九月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知及前附表	42

第四章  评审程序和评定成交的标准	57

第五章  合同主要条款格式	67

第六章  投标文件格式（全流程电子标）	73

# 公开招标公告

项目概况

百色市人民医院第三住院部医用病床电梯设备及第三住院部医用家具采购项目潜在供应商通过 CA 登录“广西政府采购云平台”投标客户端获取采购文件，并于2024年  月  日 09 时30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2024-G1-010544-BSJC   采购计划备案文号：BSZC[2024]1274号

项目名称：百色市人民医院第三住院部医用病床电梯设备及第三住院部医用家具采购

采购方式：☑公开招标 □竞争性磋商  □询价

预算金额约：332万元（其中1分标：132万元；2分标：200万元）

采购需求：本案为百色市人民医院第三住院部医用病床电梯设备及第三住院部医用家具采购，1分标：百色市人民医院第三住院部医用病床电梯设备，具体采购内容详见“采购需求”；2分标：百色市人民医院第三住院部医用家具采购，具体采购内容详见“采购需求”。

最高限价：

1分标：最高限价：132万元

2分标：最高限价：200万元

服务期限：

1 分标：合同签订之日起50日内完成，售后服务2年。

2分标：合同签订之日起30日内完成，质保期1年。

1分标项目接受联合体竞标；2分标项目不接受联合体竞标。

二、申请人资格要求：

1分标：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质。

4.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），合法运营在法律上、财务上独立的，有能力服务本次采购的供应商；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2分标：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），合法运营在法律上、财务上独立的，有能力服务本次采购的供应商；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

备注：根据项目属性，为了更好地履约，确保公平公开竞争，结合实际，竞标供应商可就采购项目的所有标段进行投标，但只允许中标其中1个标段，评标顺序为：1分标→2分标。

三、采购文件的获取：

本项目采用不记名方式自行下载采购文件。潜在的供应商均可于 2024年   月  日至 2024年  月  日止通过CA登录“广西政府采购云平台”投标客户端在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在“广西政府采购云平台” 网上招投标系统完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台” 网上招投标系统完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。公开招标文件免费向供应商提供。

四、投标文件提交

2024年  月  日  09 时30  分（北京时间）前投标人通过CA登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，实行在线电子投标。（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）

五、投标

2024年  月  日 09  时 30 分（北京时间）投标人通过CA登录“广西政府采购云平台” 网上招投标系统实行在线电子投标。

六、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用远程异地评审方式联合评标。

2.投标保证金：本项目无需提交投标保证金。

3.符合相应资格条件的供应商均可以参与本项目的公开招标活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策

(1)政府采购促进中小企业发展；

(2)政府采购支持采用本国产品的政策；

(3)强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；

(4)政府采购促进残疾人就业政策；

(5)政府采购支持监狱企业发展。

(6)政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

5.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（http://www.zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人名称：百色市人民医院

联系人：邓晓蕾                  联系电话：0776-2851300

地址：百色市右江区城乡路8号

2.采购代理机构名称：百色市政府集中采购中心

联系人：蒙祥宗                  联系电话：0776-2827133

地址：百色市园博园政务中心三楼

3.监督部门：百色市财政局       联系电话：0776-2849555

百色市政府集中采购中心

2024年  月  日

# 第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）。

本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.中小企业划分标准所属行业名称：工业

1分标第三住院部医用病床电梯设备采购参数要求

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房医用电梯 （2#电梯） | 1 | 台 | 一、技术规格要求： ▲1.载重量：≥1600kg。 ▲2.速度：≥1.0m/s。 3.层/站/门：4层/4站/4门。 4.井道尺寸：2400mm（宽）×3350mm（深）。 5.顶层高度：4100mm。 6.底坑深度：1700mm。 7.提升高度：11100mm。 8.开门方式：旁开双折。 9.开门尺寸：1200mm（宽）×2100mm（高）。 ▲10.轿厢尺寸：1400mm（宽）×2300mm（深）×2300mm（高）。 11.控制方式：单控。 12.电源要求： （1）供电方式：三相五线制； （2）动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz； （3）照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 13.机房位置：井道正上方。 ▲14.类别：医用电梯（病床电梯）。 ▲备注：本项目为旧楼翻新装修工程项目，房屋结构及电梯井道结构性不接受更改，如抬高楼板、打凿梁等。以上井道土建参数以投标人现场实际自行勘测数据为准。 二、主要部件技术参数及性能要求 ▲1、控制系统：双32位交流变频调压调速系统，选用国际最新第六代大功率模块、32位高速数字信号控制器（DSC）和大规模集成电路等先进电器元件。（投标产品如应用空间矢量控制技术（SVPWM）实现电梯驱动的VVVF调速的，按优于要求。） 2、变频系统：专用系统变频模块。 ▲3、主机：永磁同步曳引机；采用高品质稀土永磁材料与高精度永磁体定位技术，采用分段式冲铆一体铁心与自动化集中式绕组马达技术，需采用大尺寸制动盘与静音抱闸控制技术。主机制动器动作寿命不小于800万次。（如投标产品所使用的主机制动器动作寿命不小于1200万次的，按优于要求。） ▲4、主要部件：曳引机、控制柜、层门门锁、限速器、 安全钳、可编程电子安全相关系统、上行保护装置、轿厢意外移动保护装置、缓冲器。 ▲ 5、门机系统：：VVVF门机系统，永磁同步，无连杆设计，可智能地调整开关门力矩，配轿门锁。开关动作寿命不小于250万次。（如投标产品所使用的门系统开关动作寿命不小于1200万次的，按优于要求。） 6、门保护系统：光幕系统光束数量≥169束。 ▲7、通讯系统：全数据网络通讯控制技术，采用基于现场总线的CANBUS数据网络进行相互间的通讯，电梯电气控制部件（包括电梯轿厢指令控制器、轿内楼层指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统）都有独立的微处理器。 ▲ 8、电源系统：采用全数字化电源系统，380VAC50HZ,三相五线。（如投标产品的电源采用DC-DC电源技术，按优于要求。） 9、抱闸控制技术：采用电流闭环控制方式。 10、平层准确度和平层保持精度满足国标要求：≤±5mm。 ▲11、控制柜抗雷击设计：控制柜抗雷击电压≥10kV。（如投标产品控制柜抗雷击电压≥15kV，按优于要求。） ▲12、不锈钢要求：一体铸压成型，不得采用喷涂钢板外包发纹不锈钢,所有不锈钢选用304发纹不锈钢。 ▲13、反绳轮:采用铸铁材质。 14.集成式可编程电子安全电路：安全等级达到SIL2级。 - 15.轿厢称重系统：高精度称量启动，线性连续式称量。 16.整机绝缘等级为F级。 备注：到货后采购人有权对以上技术参数及性能聘请专家及第三方专业机构进行核查，核查费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，核查费用由中标人支付，将追究中标人法律责任并要求中标人赔偿相关损失。 四、轿厢装潢 1.轿厢 (1)轿厢壁： ①后壁两侧:发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品； ②侧面壁两侧:发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (2)轿门：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (3)轿顶：中央直接照明，两侧辅助照明，中央乳白色印花照明板，两侧半透明吊块。 (4)轿厢地面：PVC地板。 (5)护脚板：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (6)轿门地坎：硬质铝合金型材。 (7)通气装置：吊顶通风采用横流风扇以及配置电梯专用空调。 (8)扶手：轿厢三面配置扶手。 2.梯厅层门装潢： (1)层门：每层发纹不锈钢，发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (2)门套：每层发纹不锈钢标准小门套，发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (3)门洞大门套：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 3.轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品，微动式圆形不锈钢按钮，轿厢绿底黑字位段式液晶显示层站和运行方向。 (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，材质为国标304实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品，微动式圆形不锈钢按钮，位段式液晶显示层站和运行方向；召唤箱上方配置层站指示灯。 五、功能要求（包括但不限于以下性能） - 1.自动再平层 - 2.电梯受阻失速保护 - 3.制动器冗余保护 - 4.操纵箱微机异常处理 - 5.轿内反向指令消除 - 6.轿内通风装置手动关闭（按钮型） - 7.轿内照明手动关闭（按钮型） - 8.关门保护 - 9.连续服务 - 10.轿内运行方向指示 - 11.层站运行方向指示 - 12.关门按钮响应指示 - 13.换向重开门 - 14.开门延长按钮 - 15.开门延长按钮响应指示 - 16.开门按钮响应指示 - 17.开门受阻控制 - 18.开门保持时间自动调整 - 19.关门力矩控制 - 20.轿厢应急照明 - 21.运行次数与时间统计 - 22.即时关门 - 23.故障自诊断 - 24.警铃 - 25.电气安全回路保护 - 26.专用服务指示 - 27.消防返回结束 - 28.层高自测定 - 29.层站召唤自动登记 - 30.检修操作 - 31.层站微机异常处理 - 32.医用运行（按钮型） - 33.层站运行控制开关 - 34.独立运行 - 35.多方通话装置 - 36.强制关门 - 37.称重启动 - 38.电梯不启动报警 - 39.次层停靠 - 40.过电流保护 - 41.分散待机 - 42.超载报警 - 43.超速保护 - 44.电机过热保护 - 45.过电压保护 - 46.电源故障保护 - 47.上电再平层 - 48.重复关门 - 49.本层再开门 - 50.逆行保护 - 51.选层器修正 - 52.安全停靠 - 53.停层开门 - 54.逆变装置高温检测 - 55.终端强制减速 - 56.轿厢意外移动保护 - 57.过低速保护 - 58.语音报站装置（中文） - 59.满员自动通过 - 60.司机服务 - 61.轿内通风装置自动关闭 - 62.轿内照明自动关闭 - 63.轿内误指令人工消除(轿内按钮型) - 64.消防返回 - 65.ITV电缆（数字式） - 66.五方通话 |
| 2 | 小机房医用电梯 （3#电梯） | 1 | 台 | 一、技术规格要求： ▲1.载重量：≥1600kg。 ▲2.速度：≥1.0m/s。 3.层/站/门：4层4站/4门。 4.井道尺寸：2400mm（宽）×2750mm（深）。 5.顶层高度：4100mm。 6.底坑深度：1700mm。 7.提升高度：11100mm。 8.开门方式：旁开双折。 9.开门尺寸：1200mm（宽）×2100mm（高）。 ▲10.轿厢尺寸：1400mm（宽）×2300mm（深）×2300mm（高）。 11.控制方式：单控。 12.电源要求： （1）供电方式：三相五线制。 （2）动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz； （3）照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 13.机房位置：井道正上方。 ▲14.类别：医用电梯（病床电梯）。 ▲备注：本项目为旧楼翻新装修工程项目，房屋结构及电梯井道结构性不接受更改，如抬高楼板、打凿梁等。以上井道土建参数以投标人现场实际自行勘测数据为准。 二、主要部件技术参数及性能要求 ▲1、控制系统：应用空间矢量控制技术（SVPWM）实现电梯驱动的VVVF（变压变频）调速，选用国际最新第六代大功率模块、32位高速数字信号控制器（DSC）和大规模集成电路等先进电器元件。 2、变频系统： 专用系统变频模块。 ▲3、主机：永磁同步曳引机；采用高品质稀土永磁材料与高精度永磁体定位技术，采用分段式冲铆一体铁心与自动化集中式绕组马达技术，需采用大尺寸制动盘与静音抱闸控制技术。 ▲4、主要部件：曳引机、控制柜、层门门锁、限速器、 安全钳、可编程电子安全相关系统、上行保护装置、轿厢意外移动保护装置、缓冲器。▲5、门机系统：：VVVF门机系统，永磁同步，无连杆设计，可智能地调整开关门力矩，配轿门锁。 - 门保护系统：光幕系统；光束数量≥169。 - ▲7、通讯系统：全数据网络通讯控制技术，采用基于现场总线的CANBUS数据网络进行相互间的通讯，电梯电气控制部件（包括电梯轿厢指令控制器、轿内楼层指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统）都有独立的微处理器。 8、电源系统：采用全数字化电源系统（DC-DC电源技术），380VAC50HZ,三相五线。 ▲9、抱闸控制技术：采用电流闭环控制方式。 - 平层准确度和平层保持精度：≤±5mm - 抗雷击设计：抗雷击电压≥10kV ▲12、不锈钢要求：一体铸压成型，不得采用喷涂钢板外包发纹不锈钢,所有不锈钢选用304发纹不锈钢。 ▲13、反绳轮:采用铸铁材质。 14、集成式可编程电子安全电路：安全等级达到SIL2级。 - 15、轿厢称重系统：高精度称量启动，线性连续式称量。 - 16、整机绝缘等级为F级。 备注：到货后采购人有权对以上技术参数及性能聘请专家及第三方专业机构进行核查，核查费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，核查费用由中标人支付，将追究中标人法律责任并要求中标人赔偿相关损失。 三、轿厢装潢 1.轿厢 (1)轿厢壁： ①后壁两侧:发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 ②侧面壁两侧:发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (2)轿门：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (3)轿顶：中央直接照明，两侧辅助照明，中央乳白色印花照明板，两侧半透明吊块。 (4)轿厢地面：PVC地板。 (5)护脚板：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (6)轿门地坎：硬质铝合金型材。 (7)通气装置：吊顶通风采用横流风扇以及配置电梯专用空调。 (8)扶手：轿厢三面配置扶手。 2.梯厅层门装潢： (1)层门：每层发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (2)门套：每层发纹不锈钢标准小门套，发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (3)门洞大门套：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 3.轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品，微动式圆形不锈钢按钮，轿厢橙色段码显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品，微动式圆形不锈钢按钮，橙色段码显示层站和运行方向。 四、功能要求（包括但不限于以下性能） - 1.自动再平层 - 2.电梯受阻失速保护 - 3.制动器冗余保护 - 4.操纵箱微机异常处理 - 5.轿内反向指令消除 - 6.轿内通风装置手动关闭（按钮型） - 7.轿内照明手动关闭（按钮型） - 8.关门保护 - 9.连续服务 - 10.轿内运行方向指示 - 11.层站运行方向指示 - 12.关门按钮响应指示 - 13.换向重开门 - 14.开门延长按钮 - 15.开门延长按钮响应指示 - 16.开门按钮响应指示 - 17.开门受阻控制 - 18.开门保持时间自动调整 - 19.关门力矩控制 - 20.轿厢应急照明 - 21.运行次数与时间统计 - 22.即时关门 - 23.故障自诊断 - 24.警铃 - 25.电气安全回路保护 - 26.专用服务指示 - 27.消防返回结束 - 28.层高自测定 - 29.层站召唤自动登记 - 30.检修操作 - 31.层站微机异常处理 - 32.医用运行（按钮型） - 33.层站运行控制开关 - 34.独立运行 - 35.多方通话装置 - 36.强制关门 - 37.称重启动 - 38.电梯不启动报警 - 39.次层停靠 - 40.过电流保护 - 41.分散待机 - 42.超载报警 - 43.超速保护 - 44.电机过热保护 - 45.过电压保护 - 46.电源故障保护 - 47.上电再平层 - 48.重复关门 - 49.本层再开门 - 50.逆行保护 - 51.选层器修正 - 52.安全停靠 - 53.停层开门 - 54.逆变装置高温检测 - 55.终端强制减速 - 56.轿厢意外移动保护 - 57.过低速保护 - 58.语音报站装置（中文） - 59.满员自动通过 - 60.司机服务 - 61.轿内通风装置自动关闭 - 62.轿内照明自动关闭 - 63.轿内误指令人工消除(轿内按钮型) - 64.消防返回 - 65.ITV电缆（数字式） 66.五方通话 |
| 3 | 小机房医用电梯 （4#电梯） | 1 | 台 | 一、技术规格要求： ▲1.载重量：≥1600kg。 ▲2.速度：≥1.0m/s。 3.层/站/门：4层/4站/4门。 4.井道尺寸：2400mm（宽）×2750mm（深）。 5.顶层高度：4100mm。 6.底坑深度：1700mm。 7.提升高度：11100mm。 8.开门方式：旁开双折。 9.开门尺寸：1200mm（宽）×2100mm（高）。 ▲10.轿厢尺寸：1400 mm（宽）×2300 mm（深）×2300 mm（高）。 11.控制方式：单控。 12.电源要求： （1）供电方式：三相五线制。 （2）动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz； （3）照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 13.机房位置：井道正上方。 ▲14.类别：医用电梯（病床电梯）。 ▲备注：本项目为旧楼翻新装修工程项目，房屋结构及电梯井道结构性不接受更改，如抬高楼板、打凿梁等。以上井道土建参数以投标人现场实际自行勘测数据为准。 二、主要部件技术参数及性能要求 ▲1、控制系统：应用空间矢量控制技术（SVPWM）实现电梯驱动的VVVF（变压变频）调速，选用国际最新第六代大功率模块、32位高速数字信号控制器（DSC）和大规模集成电路等先进电器元件。 2、变频系统： 专用系统变频模块。 ▲3、主机：永磁同步曳引机；采用高品质稀土永磁材料与高精度永磁体定位技术，采用分段式冲铆一体铁心与自动化集中式绕组马达技术，需采用大尺寸制动盘与静音抱闸控制技术。 ▲4、主要部件为：曳引机、控制柜、层门门锁、限速器、 安全钳、可编程电子安全相关系统、上行保护装置、轿厢意外移动保护装置、缓冲器。 ▲ 5、门机系统：：VVVF门机系统，永磁同步，无连杆设计，可智能地调整开关门力矩，配轿门锁。 - 门保护系统：光幕系统；光束数量≥169， - ▲7、通讯系统：全数据网络通讯控制技术，采用基于现场总线的CANBUS数据网络进行相互间的通讯，电梯电气控制部件（包括电梯轿厢指令控制器、轿内楼层指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统）都有独立的微处理器。 8、电源系统：采用全数字化电源系统（DC-DC电源技术），380VAC50HZ,三相五线。 ▲9、抱闸控制技术：采用电流闭环控制方式。 - 平层准确度和平层保持精度：≤±5mm - 抗雷击设计：抗雷击电压≥10kV ▲12、不锈钢要求：一体铸压成型，不得采用喷涂钢板外包发纹不锈钢,所有不锈钢选用304发纹不锈钢。 ▲13、反绳轮:采用铸铁材质。 14、集成式可编程电子安全电路：安全等级达到SIL2级。 - 15、轿厢称重系统：高精度称量启动，线性连续式称量。 - 16、整机绝缘等级为F级。 备注：到货后采购人有权对以上技术参数及性能聘请专家及第三方专业机构进行核查，核查费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，核查费用由中标人支付，将追究中标人法律责任并要求中标人赔偿相关损失。 三、轿厢装潢 1.轿厢 (1)轿厢壁： ①后壁两侧:发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 ②侧面壁两侧:发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (2)轿门：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (3)轿顶：中央直接照明，两侧辅助照明，中央乳白色印花照明板，两侧半透明吊块。 (4)轿厢地面：PVC地板。 (5)护脚板：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (6)轿门地坎：硬质铝合金型材。 (7)通气装置：吊顶通风采用横流风扇以及配置电梯专用空调。 (8)扶手：轿厢三面配置扶手。 2.梯厅层门装潢： (1)层门：每层发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (2)门套：每层发纹不锈钢标准小门套，发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 (3)门洞大门套：发纹不锈钢厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品。 3.轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品，微动式圆形不锈钢按钮，轿厢橙色段码显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，材质为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品，微动式圆形不锈钢按钮，橙色段码显示层站和运行方向。 四、功能要求（包括但不限于以下性能） - 1.自动再平层 - 2.电梯受阻失速保护 - 3.制动器冗余保护 - 4.操纵箱微机异常处理 - 5.轿内反向指令消除 - 6.轿内通风装置手动关闭（按钮型） - 7.轿内照明手动关闭（按钮型） - 8.关门保护 - 9.连续服务 - 10.轿内运行方向指示 - 11.层站运行方向指示 - 12.关门按钮响应指示 - 13.换向重开门 - 14.开门延长按钮 - 15.开门延长按钮响应指示 - 16.开门按钮响应指示 - 17.开门受阻控制 - 18.开门保持时间自动调整 - 19.关门力矩控制 - 20.轿厢应急照明 - 21.运行次数与时间统计 - 22.即时关门 - 23.故障自诊断 - 24.警铃 - 25.电气安全回路保护 - 26.专用服务指示 - 27.消防返回结束 - 28.层高自测定 - 29.层站召唤自动登记 - 30.检修操作 - 31.层站微机异常处理 - 32.医用运行（按钮型） - 33.层站运行控制开关 - 34.独立运行 - 35.多方通话装置 - 36.强制关门 - 37.称重启动 - 38.电梯不启动报警 - 39.次层停靠 - 40.过电流保护 - 41.分散待机 - 42.超载报警 - 43.超速保护 - 44.电机过热保护 - 45.过电压保护 - 46.电源故障保护 - 47.上电再平层 - 48.重复关门 - 49.本层再开门 - 50.逆行保护 - 51.选层器修正 - 52.安全停靠 - 53.停层开门 - 54.逆变装置高温检测 - 55.终端强制减速 - 56.轿厢意外移动保护 - 57.过低速保护 - 58.语音报站装置（中文） - 59.满员自动通过 - 60.司机服务 - 61.轿内通风装置自动关闭 - 62.轿内照明自动关闭 - 63.轿内误指令人工消除(轿内按钮型) - 64.消防返回 - 65.ITV电缆（数字式） - 66.五方通话 |

1分标商务要求：

| ▲合同签订期 | 自中标通知书发出之日起25天内。 |
| --- | --- |
| ▲投标报价 | 本项目投标报价为采购人指定地点的现场交货价，投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标人报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。包括但不限于： （1）货物的价格：包括设备费、安装费、验收费及办理使用登记证的费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）拆除原旧梯时对原电梯井道产生破坏需修复及加固的费用； （5）安装过程中所需的砌筑隔离墙、增加圈梁或其它整改所需费用； （6）原电梯井道厅门门头及门地坎需重新打凿后重新进行修复费用； （7）井道内部整改费、井道松动加固材料费、机房内垫主机工字钢梁、工字钢大梁孔洞开孔及回填预埋费、底坑墩浇筑费、外呼打凿回填费、支架费、门洞打凿恢复费、底坑回填、门头梁加固、底坑混泥土墙体凸入井道整改费、机房原有钢丝绳孔洞回填及新钢丝绳孔洞开孔、现有机房地板空缺部分修复浇筑等费用； （8）若电梯井道不垂直、有凸梁及其它不符合正常电梯规格情况下需对电梯进行非标所产生的费用； （9）井道及机房内所需电气安装 （10）必要的保险费和各项税金、水电费、总包配合费等。 |
| ▲安装及售后服务要求 | 一、本次招标项目为旧楼翻新装修改造工程项目，投标人必须保证： 1.投标人在被确定为中标人后，必须按项目现场实地勘测，重新核定井道各项基本参数，并出具设计图纸经采购人同意后，方能订货，否则因测量数据误差产生的一切损失由中标人负责； 2.投标人必须根据现场实际情况，提供详细的井道土建整改施工方案； 3.井道内部整改费、井道松动加固材料费、机房内垫主机工字钢梁、机房孔洞回填预埋费、底坑墩浇筑费、外呼打凿回填费、支架费、门洞打凿恢复费、底坑回填、门头梁加固、门洞大门套、井道及机房内电气安装等费用已包含在本次电梯采购及安装款中，中标后采购人不再另行支付额外费用； 4.施工过程中产生的建筑垃圾由中标人负责及时运输处理，不得在现场堆积；做到文明施工，坚决按照采购人相关施工约定进行施工。 二、安装、调试要求 1.投标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1—2020和GB/T 7588.2—2020）、《电梯技术条件》（GB10058）、《电梯试验方法》（GB10059）及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。 2.工程安装施工要求： （1）中标人负责全套机组的安装调试。 （2）中标人安装前必须提供相关技术方案（内容包含安装施工措施，人员配备情况等）给采购人。 （3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自行负责施工人员的人身、设备安全责任。 （4）中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 （5）中标人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，同时负责办理特种设备使用登记证，费用由中标人负责。 （6）安装验收标准必须符合如下标准要求： ①《电梯安装验收规范》（GB10060）； ②《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）； ③电力、消防、安监等部门的有关规定等； ④如国家、自治区相关主管部门公布新规范标准，则按最新规范标准执行。 3.设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 三、售后技术服务要求 1.质保期：自安装、调试完毕并通过特检部门验收合格之日起免费保修不少于1年。 2.质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后2小时内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过12小时，重大故障修复时间不超过48小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以低于市场价格的费用标准收取维保费。 3.配备不少于2名专职维保人员，具备电梯作业证且在本单位正常缴纳社保。 4.免费为采购人培训电梯技术人员2名或以上。 5.质保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。 6.免费为采购人建立电梯设备管理档案。 |
| ▲交货时间及交货地点 | 1.交货与安装时间要求：自签订合同之日起30天内发货至采购人指定地点，具备安装条件后20天内完成安装调试至正常使用，交付采购人。 2.交货地点：广西百色市（采购人指定地点）。 |
| ▲付款方式 | 本项目为交钥匙工程，无预付款，从交货、安装到双方验收合格，中标人不能提出增加任何费用。 设备安装正常使用满3个月后20日内支付合同价款的30%，正常使用满6个月后20日内支付合同价款的40%，正常使用满一年后30日内付清余款。 每节点付款前中标人必须按对应金额开具等额合法发票。 |
| ▲验收要求 | 1.所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的产品，产品质量符合国家最新相关质量安全标准规定。 2.出厂检验：交货时，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品合格等相关资料。 3.安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 4.项目验收：电梯安装调试结束后，由中标人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由中标人承担。 |
| 其他要求及说明 | - 本项目为旧楼翻新装修工程项目，原有电梯井道可能存在部分井道土建参数不满足当前最新电梯检规要求、需要进行部分井道土建整改。请投标供应商根据自身供应的电梯设备安装要求条件进行自行勘察确定整改内容。 2.投标人为代理商或经销商的,合同签订后5个工作日内需提供生产厂家的授权书，如不能提供的，视为合作关系中止。 |

2分标百色市人民医院第三住院部医用家具采购参数要求

| 序号 | 图片 | 名称 | 规格mm（D*W*H） | 单位 | 数量 | 材质参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | L形护士站 | 5000/3400*700*1100mm | 米 | 8.4 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 2 |  |  | 5000/4680*700*1100mm*2组 | 米 | 19.36 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 3 |  |  | 5000/4680*700*1100 | 米 | 9.68 | 1.台面：采用人造大理石台面； 2.柜体饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 3.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 4.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 5.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 6.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 4 |  | 护士站矮柜 | 4800*400*1100mm | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 5 |  |  | 2000*400*1100 | 组 | 3 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 6 |  | 吊柜 | 吊柜2880*350*800 | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢； 6.配一个304不锈钢洗手盆和感应水龙头。 |
| 7 |  | 地柜(带水池水龙头） | 地柜4560*600*800 | 组 | 1 |  |
| 8 |  | 吊柜 | 吊柜2850*350*800 | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢； 6.配一个304不锈钢洗手盆和感应水龙头。 |
| 9 |  | 地柜(带水池水龙头） | 地柜2850*600*800 | 组 | 1 |  |
| 10 |  | 吊柜 | 5280*350*800 | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢； 6.配一个304不锈钢洗手盆含感应水龙头。 |
| 11 |  | 地柜（带水池水龙头） | 5280*600*800 |  | 1 |  |
| 12 |  | 吊柜 | 2650*350*800 | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； |
| 13 |  |  | 6250*350*800 | 组 | 1 |  |
| 14 |  |  | 8000*350*800 | 组 | 1 |  |
| 15 |  |  | 4800*350*800 | 组 | 1 |  |
| 16 |  |  | 4200*350*800 | 组 | 2 |  |
| 17 |  |  | 3600*350*800 |  | 2 |  |
| 18 |  |  | 3800*350*800 | 组 | 1 |  |
| 19 |  |  | 5150*350*800 |  | 1 |  |
| 20 |  |  | 7300*350*800 |  | 1 |  |
| 21 |  | 护士站配药间吊柜 | 3000*350*800 | 组 | 3 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； |
| 22 |  |  | 3100*350*800 |  | 3 |  |
| 23 |  | 护士站配药间地柜（带水池水龙头） | 3000*600*800 | 组 | 3 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢； 6.配一个304不锈钢洗手盆含感应水龙头。 |
| 24 |  |  | 2500*600*800 |  | 3 |  |
| 25 |  |  | 3680*1300*800 |  | 3 |  |
| 26 |  | 治疗柜(带水池水龙头） | 3060/2500*600*800 | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢； 6.配两个304不锈钢洗手盆和感应水龙头。 |
| 27 |  |  | 3000*600*800 | 组 | 2 |  |
| 28 |  | 定制矮柜 | 2760*600*800 | 组 | 1 | 1.台面：采用人造大理石台面； 2.柜体饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 3.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 4.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 5.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 6.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 29 |  |  | 1320*450*800 | 组 | 57 |  |
| 30 |  | 办公桌 | 1200*600*750 | 张 | 43 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：桌面采用25mm国标ENF级多层实木板，其他采用18mm国标ENF级多层实木板经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀。 |
| 31 |  |  | 1000*600*750 | 张 | 2 |  |
| 32 |  |  | 1800*600*750 | 张 | 13 |  |
| 33 |  |  | 1600*600*750 | 张 | 18 |  |
| 34 |  |  | 960*600*750 | 张 | 2 |  |
| 35 |  |  | 2200*600*750 | 张 | 1 |  |
| 36 |  |  | 1950*600*750 | 张 | 1 |  |
| 37 |  |  | 900*600*750 | 张 | 1 |  |
| 38 |  |  | 1250*600*750 | 张 | 4 |  |
| 39 |  | 办公桌 | 1800*800*750 | 张 | 3 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：桌面采用25mm国标ENF级多层实木板，其他采用18mm国标ENF级多层实木板经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； |
| 40 |  |  | 2100*600*750 | 张 | 3 |  |
| 41 |  | 文件柜 | 800*400*1800 | 组 | 2 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，台面采用人造大理石面，留洗手池； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 42 |  |  | 1200*400*1800 | 组 | 6 |  |
| 43 |  | 会议桌 | 3200*1200*750 | 张 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用25mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5、钢架：上海宝钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理。 |
| 44 |  |  | 2700*1200*750 | 张 | 2 |  |
| 45 |  | 大学习桌 | 3800*1800*750 | 张 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：桌面采用40mm国标ENF级多层实木板，其他采用18mm国标ENF级多层实木板经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； |
| 46 |  | 弓形椅 | 530*620*1000 | 张 | 35 | 1.全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.全新料加纤固定扶手； 3.45高密度纯绵坐垫，扪华宇透气网布； 4.2.0mm厚度的A3钢材喷涂/电镀弓形架。 |
| 47 |  | 椅子 | 530*620*1000mm | 张 | 113 | 1.全新料加纤背框，扪一级透气网布； 2.全新料加纤固定扶手； 3.45高密度纯绵坐垫+防尘底壳，扪华宇透气网布； 4. 2.0mm中班蝴蝶底盘，可锁定可倾仰逍遥； 5.防爆65#气杆 6.330mmPP加纤八爪脚，静压1000KG; 7.50mm尼龙脚轮。 |
| 48 |  | 办公椅 | 530*620*1200 | 张 | 8 | 1.头枕可上下调节 全新料加纤背框，扪一级透气网布； 2.全新料加纤固定扶手； 3.45高密度纯绵坐垫+防尘底壳，扪华宇透气网布； 4. 2.0mm中班蝴蝶底盘，可锁定可倾仰逍遥； 5.防爆65#气杆 6.330mmPP加纤八爪脚，静压1000KG; 7.50mm尼龙脚轮。 |
| 49 |  | 接待沙发茶几（含2个沙发+1个茶几） | 沙发（2个）：850*730*780 茶几（1个）：600*600*430 | 套 | 10 | 沙发：采用优质电镀钢架脚；面料采用环保西皮，外观色泽均匀，自然，皮质柔软，伤痕少，透气性强；采用一次成型PU发泡高回弹防老化阻燃海绵，密度≥25㎏/M3，软硬适中，回弹性好，质地稳定，具备阻燃性能； 茶几：不锈钢架+钢化玻璃。 备注：2张单人位沙发+1张方茶几为一套。 |
| 50 |  | 定制柜子 | 4800*600*2700 | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 51 |  |  | 4400*600*2700 | 组 | 1 |  |
| 52 |  | 定制衣柜 | 1920*600*2700 | 组 | 61 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 53 |  | 男更衣柜 | 2760*600*2700 | 组 | 4 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 54 |  |  | 1620*600*2700 |  | 4 |  |
| 55 |  |  | 2180*600*2700 |  | 4 |  |
| 56 |  | 女更衣柜 | 3360*600*2700 |  | 1 |  |
| 57 |  |  | 4260*600*2700 | 组 | 3 |  |
| 58 |  | 更衣凳 （含软包） | 1400*400*450 | 组 | 12 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； |
| 59 |  | 被服柜 | 3360*600*2700 | 组 | 1 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5.脚线：1.0mm厚304#不锈钢。 |
| 60 |  |  | 3000*600*2700 | 组 | 1 |  |
| 61 |  |  | 3580*600*2700 | 组 | 4 |  |
| 62 |  |  | 3060*600*2700 | 组 | 2 |  |
| 63 |  |  | 5400*600*2700 | 组 | 1 |  |
| 64 |  |  | 2260*600*2700 |  | 1 |  |
| 65 |  |  | 3380*600*2700 |  | 1 |  |
| 66 |  | 男女值班室上下铺 | 2000*1200*1750 | 组 | 19 | 1、用材：基材采用进口松木制作，床体整体全部采用加大木料，整体结构更稳固，经久耐用； 2、表面处理：木材表面经专业大型机械精细打磨，表面光滑无毛刺，表面采用无味环保透明清漆，经烤漆处理，整体外观时尚大方。 3、床板：采用18mm厚杉木板制作。 |
| 67 |  | 全班室床垫 | 1950*1150*50 | 张 | 38 | 1、用材：采用环保棕内芯，面料采用针织棉面料，内部高密度海棉填充； 2、颜色：白色。 |
| 68 |  | 单人床 | 2000*900*400 | 张 | 2 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用18mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，床板采用18mm厚杉木板制作； 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀。 |
| 69 |  | 单人床床垫 | 2000*900*50 | 张 | 2 | 1、用材：采用环保棕内芯，面料采用针织棉面料，内部高密度海棉填充； 2、颜色：白色。 |
| 70 |  | 餐桌 | 1200*600*750 | 张 | 5 | 1.饰面：采用三聚氰胺板浸渍胶膜纸，耐磨、防污、硬度高； 2.基材：采用25mm国标ENF级多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形， 3.封边：采用PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂； 4.五金：采用不锈钢五金配件，耐腐蚀、防锈、防污，容易清洁，表面无突起颗料，色泽均匀； 5、钢架：上海宝钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理。 |
| 71 |  | 方形餐桌 | 600*600*750 | 张 | 2 |  |
| 72 |  | 餐椅 | 常规 | 张 | 24 | 1、基材：采用经脱脂、除虫、干燥等处理后的优质松木制作。 2、油漆：优质环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，苯含量＜0.05%。 |
| 73 |  | 双摇病床(含护栏、床垫、鞋架、输液架、豪华轮） | 2100*900*500mm | 张 | 179 | 一、规格 外形尺寸：长2100ⅹ宽900ⅹ高500 (mm). 二、配置 含护栏、床垫、鞋架、输液架、豪华轮。 三、材质 1、床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg 2、床板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计，便于透气，结实耐用； 3、床体为静电粉体涂装，采用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。 4、床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。 5、病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。 6、 二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 7、折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 8、床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 9、可配用四只豪华全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，符合欧州无毒标准，高耐磨，无噪音，制动稳定可靠，脚轮滚动平稳无噪音。 10、床垫厚度6公分，床垫各板块尺寸与床功能相配，填充物为4公分环保棕加2公分高密度海绵，柔软透气无味。 11、整床承重能力≥250kg。 |
| 74 |  | 塑钢床头柜 | 480*480*750 | 个 | 179 | 采用0.6mm厚冷轧板材冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强，表面静电粉沫喷塑环保无毒害。顶面、抽面、门板为ABS材料一次性成型； |

注：以上图片仅供参考（以上尺寸±5mm均符合要求）

2分标商务要求：

| ▲合同签订期 | 自中标通知书发出之日起25天内。 |
| --- | --- |
| ▲投标报价 | 本项目投标报价为采购人指定地点的现场交货价，投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标人报价中应包含全部内容和必要的保险费和各项税金、水电费、总包配合费等，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| ▲核心产品 | 核心产品为:双摇病床(含护栏、床垫、鞋架、输液架、豪华轮） |
| ▲交货时间及交货地点 | 1.交货时间：合同签订之日起30天内供货完毕，质保期1年。 2.交货地点：广西百色市（采购人指定地点）。 |
| ▲付款方式 | 本项目为交钥匙工程，无预付款，从交货、安装到双方验收合格，中标人不能提出增加任何费用。 中标人供货数量达到合同数量的80%时，采购人20日内支付合同总额30%；项目供货完成并正常使用满3个月20日内，支付至项目货款实际结算价的80%，项目供货完成并正常使用满12个月20日内支付剩余款。每节点付款前，中标人必须按对应金额开具等额合法发票。 货款实际结算价以实际供货数量和金额为准，不得超出合同价10%。 |
| ▲验收要求 | 1.乙方提供不符合采购文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。 2.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。 3.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。 4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内内及时予以解决。 |

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：百色市人民医院第三住院部医用病床电梯设备及第三住院部医用家具采购 项目编号：BSZC2024-G1-010544-BSJC |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，供应商必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：供应商如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 4 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前确保成为“广西政府采购云平台”正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将广西政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达百色市公共资源交易中心（百色市园博园政务中心三楼，具体安排详见电子大屏幕场地安排表），送达人员同时递交授权委托书，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5.通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。 |
| 5 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按广西政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的电子投标文件已按时解密的，下一顺位电子备份投标文件自动失效。在下一顺位的电子备份投标文件启用时，前一顺位的电子投标文件自动失效。未传输递交电子投标文件的，投标无效。 如要求提供备份投标文件，而未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：2024年 月 日09时30分（北京时间），通过广西政府采购云平台实行在线截标。 |
| 7 | 开标时间及地点：2024年 月 日09时30分（北京时间），通过广西政府采购云平台实行在线开标。 |
| 8 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 9 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 10 | 签订合同时间：中标供应商必须在中标通知书发出之日起25日内签订合同，若逾期不签合同，则视作供应商自动放弃中标资格。 |
| 11 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60日止 |
| 12 | 本项目允许负偏离项数为 0 项。 |

供应商须知正文

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

▲（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指百色市政府集中采购中心（以下简称“本中心）

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，供应商为满足项目服务要求所提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件采购需求和其他规定中投标人须履行和承担的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用扫描件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

▲（六）转包与分包

- 合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。

- 合同分包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务分包。

▲（七）特别说明：

7.1 如果本招标文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商法人所拥有。

7.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，并出对所提供的全部资料的真实性及准确性负责。

7.3投标价格由供应商根据现场情况按市场价自行报价。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应文件提供相同设备、配送车辆等。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：百色市公共资源交易中心交易受理及合同科（交易评审和监督科）0776-2855181。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

▲（二）投标人的风险

投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，将导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

▲三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件或以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。

1.1.2 电子备份投标文件系上传广西政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

- 2.供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文

- 3.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4.投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.投标文件的组成：投标文件应由资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

7.全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

1.资格文件

（1）联合体协议书（格式自拟）；（1分标如为联合体投标则必须提供）

（2）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（格式自拟）；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（3）供应商依法缴纳税收的相关材料：响应文件递交截止之日前半年内供应商连续3个月的依法缴纳税费的凭据原件扫描件或其他电子文件；无纳税记录的，应提供行政主管部门出具的《增值税及附加税费申报表》原件扫描件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据原件扫描件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（4）响应文件递交截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（5）供应商2023年财务状况报告或其他电子文件（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告或其他电子文件）；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式后附）

(7)百色市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，由供应商自行选择是否提供。如提供，则资格证明文件（2）至（6）项则无须再提供）

（8）供应商特定资格要求（格式自拟）；（1分标必须提供）

（9）竞标声明（格式后附）；（必须提供）

（10）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）

（11）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或竞标人属于监狱企业的证明材料；（1分标如是请提供，2分标必须提供）

（12）供应商认为需要提供的其他资格证明材料（格式自拟）；（如有则提供）

2.商务文件：

（1）投标人的法定代表人的身份证明及法定代表人身份证正反面复印件（格式见第六章《投标文件格式》)；（必须提供）

（2）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》)（委托代理时必须提供）；

（3）商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（4）类似业绩（投标人同类项目实施情况一览表、中标通知书或合同复印件）；（如有则提供）

（5）投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）；（如有则提供）

3.技术文件：

（1）技术响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（2）项目实施方案（格式自拟）；（必须提供）

（3）项目实施人员一览表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（4）项目实施设备一览表（格式自拟）；（必须提供）

（5）投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）；（如有则提供）

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（2）投标报价表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）（如有则提供）

▲特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

▲（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货服务、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、税金等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲（四）投标文件的有效期

1.投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

2.投标有效期应由供应商按“供应商须知前附表规定的期限作出响应”。

3.供应商的响应文件在投标有效期内均保持有效。

▲（五）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

1. 投标人如提交电子备份文件的，应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至广西政府采购云平台。如还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达百色市公共资源交易中心（百色市园博园政务中心三楼，具体安排详见电子大屏幕场地安排表），逾期送达或未按要求密封将被拒收。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

▲（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是扫描件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照采购文件规定要求签署和盖章的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的或者与招标文件中的要求发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“广西政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“广西政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

▲（三）评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，如未按要求提供的做符合性审查不通过处理。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，综合得分最高的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

5.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

6.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

8.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易·后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行，各分标均使用以下评分办法。

二、评标方法：

1分标

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 投标报价（30分） | 一．政策扣除 1.按照《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 10%）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=[评标基准价／某有效投标人评标价]×30分 |
| 技术分（满分60分） | 设备性能及配置（满分20分） | 投标产品“技术参数及性能配置要求”标注▲项优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每优于（正偏离）1项加4分，本项满分20分。 |
|  | 施工组织安装方案分（满分20分） | 由评标委员会根据各投标人提供的施工组织安装方案进行独立评审，在相应档次内打分。 一档（5分）：施工组织安装方案简单。 二档（10分）：施工组织安装方案（包含但不限于：施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调等方面）满足本项目要求，符合规范要求，有能通过相关验收、满足工程进度。 三档（15分）：施工组织安装方案措施（包含但不限于：施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调等方面）较详细、较具体，内容较齐全；投标人投入本项目的管理人员1人人：其中项目技术负责人同时具有中级（含中级）以上职称证书（专业：机电工程）、电梯安装上岗证(电梯T）；安装人员配备:本项目拟投入不低于5名的现场安装人员，具有特种设备电梯作业证，人员配备较为齐全，设置较为合理（拟投入所有人员提供有效证书复印件）。 四档（20分）：施工组织安装方案措施（包含但不限于：施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调等方面）详细、具体，内容齐全，有合理可行的分析建议；投标人投入本项目的管理人员达到3人：其中项目技术负责人同时具有中级（含中级）以上职称证书（专业：机电工程）、电梯安装上岗证(电梯T）、特种设备结构焊接上岗证（结构焊接J-SMAW）（提供证书复印件以及个人在本单位不少于6个月的社保证明并加盖投标单位公章）；安装人员配备:本项目拟投入不低于10名的现场安装人员，具有特种设备作业人员证，人员配备齐全，设置合理科学（拟投入所有人员提供有效证书复印件）。 （注：不提供施工组织安装方案或者施工方案凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合电梯安装规范的要求、内容缺失得0分。） |
|  | 售后服务分（满分20分） | 由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案进行独立评审，在相应档次内打分。 一档（5分）：提供简单售后服务承诺书，满足招标文件售后服务要求。 二档（10分）：满足招标文件售后服务要求，有售后服务体系，有定期检查、保养安排，有培训计划，故障响应及维修满足基本要求，有设备质保承诺，拟投入维保人员工作经验满足要求，提供检前整修服务，有备品备件供应。 三档（15分）：售后服务体系完善，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，故障响应及维修时间短，有零配件储备供应（需提供零配件清单及库存照片），拟投入维保人员经验丰富，提供完善的检前整修服务，有优惠条件。 四档（20分）：满售后服务体系完善，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，故障响应及维修时间短，在广西区内有零配件储备供应（需提供零配件清单及库存照片），提供完善的检前整修服务，有优惠条件。拟投入不低于2名维保人员，拟投入维保人员经验丰富，从事电梯行业不少于10年。 （提供特种设备作业人员有效证书复印件以及个人在本单位不少于6个月的社保证明并加盖投标单位公章）；服务方案具有提升电梯保养服务的工艺方法或装置（包含但不限：即投标人具有电梯加减速度测量仪、限速器测试仪、钢丝绳张力测试仪（推拉力计）、楼宇电梯噪音检测装置（声级计）、教导尺或同等保养服务或工艺的方法或装置）（提供第三方机构出具或其他有效证明文件复印件）,并承诺在本项目的售后服务中使用该工艺或装置。 （注：不提供售后服务方案或者方案凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合电梯保养规范的要求、内容缺失的，得0分。） |
| 商务分（满分10分） |  | （1）信誉分（满分6分） 1、投标品牌电梯制造商中心实验室获中国CNAS认证的，得2分。（须提供有效的证明材料扫描件或其他电子文件，并加盖投标单位公章） 2、投标人或投标产品生产厂家通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，同时满足，得2分，否则不得分。 3、投标产品制造商2021年1月1日以来获得“全国质量奖”的，得1分。 4、投标产品获得VDI4707或ISO25745电梯能源效率等级标准认证A级的，得1分。 （须提供有效的证明材料扫描件或其他电子文件，并加盖投标单位公章） （2）业绩分（满分2分） 投标人2021年（含）以来（以合同签订时间为准）类似业绩，每提供1份业绩，得0.5分，满分2分。（以中标/成交通知书扫描件或合同扫描件或其他电子文件为准，并加盖投标单位公章。） （3）政策功能分（满分2分） 1、投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。 2、投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。 备注：投标文件中提供相应合同、中标/成交通知书扫描件并加盖投标人单位公章。 |
| 总得分=价格分+技术分+商务分 |  |  |

2分标

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 投标报价（30分） | 一．政策扣除 1.按照《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 10%）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=[评标基准价／某有效投标人评标价]×30分 |
| 技术分（满分65分） | 设计方案分（满分15分） | 提供本项目产品设计方案，包括：产品外观设计图、结构图、零部件图（包含图片及规格尺寸测量）、成品实物照片、产品安装分解图等（不提供不得分）。 一档(1分)：仅提供产品外观设计图的； 二档(5分)：提供产品结构图、零部件效果图（包含图片及规格尺寸测量）、成品实物照片、设备安装分解图，设计图纸、方案符合要求的。 三档(10分)：在满足二档前提下，提供设计方案规范合理性，产品设计的各个方面无缺陷(外观设计、款式结构等)、牢固可靠、颜色搭配科学美观。 四档（15分)：在满足第四档的基础上，产品结构图、产品效果图、产品实物图、产品主要零部件图片提供完整，规格尺寸等细节清晰明确，产品系统使用功能描述、产品结构符合使用方实际要求，产品设计规范合理、安全实用，具有创新性，各个方面亮点突出(包括外观设计、款式结构、色彩搭配、生产工艺等)，安全，款式新颖，有特色，优于采购需求，产品的设计工艺、功能先进性、使用可靠性、便利性、美观性等方面很好，针对性强。 |
|  | 项目实施方案分（满分20分） | 由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案进行独立评审，在相应档次内打分。 一档（1分）：方案不完整，配套设施设备及人员安排不足，可靠保障低。 二档（6分）：项目实施方案完整，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，有安装调试方案，承诺安装实施人员不少于10人。 三档（13分）：项目实施方案详实，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，且相关设施设备安排充足，有可靠保障，安装调试方案。承诺安装实施人员不少于15人。 四档（20分）：项目实施方案切实可行，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，相关设施设备安排充足，有可靠保障；项目实施的技术力量和人力资源安排充足，安装调试方案次序科学合理，项目实施过程应急预案考虑全面，对突发计划外供货需求及大件家具需要紧急搬运重组需求的应对能力；货物包装保护、运输配送方案、建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，培训方案详细完整且针对性强。承诺安装实施人员不少于20人。 （不满足最低进档要求该项得0分） |
|  | 产品生产保障能力分（满分10分） | 投标人或投标产品生产厂家提供与本项目生产主要设备清单，包含但不限于以下设备：喷涂（喷塑）生产线或喷涂流水线（含喷粉房设备）及其它与本项目采购需求相关的设备，投标人提供所投产品生产场地真实图片（包括但不限于生产车间、仓库等）、场地使用证明材料扫描件或其他电子文件、设备现场作业真实图片、设备购置发票、设备租赁合同或购买合同扫描件（发票或合同单位名称必须是投标人或投标产品生产厂家）以及质量管理制度、生产控制计划方案等。 一档（1分）：生产条件、主要设备配置完善；生产管理、质量管理体系较为完善、有一定可执行性；基本满足采购要求的。（提供相关材料有：提供生产场地证明和图片、主要设备证明和图片）。 二档（5分）：生产条件、主要设备配置完善；设备先进且自动化程度高；生产管理、质量管理体系健全、可执行性强。（提供相关材料有：提供生产场地证明和图片、主要设备证明和图片）。 三档（10分）：在三档的基础上，有产品出厂标准、产品生产流程、详细的生产进度表、生产进度保障措施；对生产相关的各种情况和问题考虑周全，有针对性的应对措施或方案。（提供相关材料有：提供生产场地证明和图片、主要设备证明和图片）。 注：评分中的所提到的生产设备名称为基本名称，如投标人提供的设备功能相同但名称不一致的，投标人须提供设备功能说明书等，经评标委员会一致认定可给予对应得分；所有生产设备要提供设备清单以及设备购买发票（或租赁合同）。如发现投标人提供虚假资料的，将取消其中标资格。 |
|  | 售后服务分（满分20分） | 项目实施及售后服务承诺基本要求：至少应包括质保期、免费保修期限、到达故障现场时间（维护电话保证7×24小时响应，自接到故障通知起2小时内到达故障现场）、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、质保期内提供专人负责维保（售后服务承诺书内应有维保人员名单及联系方式），故障处理时限（不能超过4小时，对不能修复的保证在24小时内提供替代品或直接更换），质保期满前一个月及质保期内每年进行一次全面检修与保养，保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案。 一档（1分）：有售后服务承诺书；基本满足招标文件的要求，有故障出现解决方案，有技术培训方案、保修期外维修方案。 二档（6分）：售后服务承诺书内容完整；解决事故时间在4小时内，故障出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理，有完整的免费技术培训方案、保修期外维修方案；有售后服务能力措施，投标人有五星级全国商品售后服务达标认证证书。 三档（13分）：售后服务承诺书内容详细具体；解决事故时间在2小时内，故障出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理，有完整的免费技术培训方案、保修期外维修方案；有完善的本地化售后服务措施；对售后服务应急预案、其他优惠措施等方面都有描述，可操作性强；投标人有七星级全国商品售后服务达标认证证书，项目投标人能够举实例充分证明（同类案例）售后服务方案的可靠性，能提针对本项目采购需求提供至少2个优于采购文件要求的实质性服务承诺。 四档（20分）：在三档基础上，能针对采购需求提供不少于1个的增值服务承诺，提供的服务承诺针对性强，可靠保证，符合采购方实际需求的，售后服务方案详细描述售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，常年备有齐全的配件，整体方案针对性、可行性强，对采购人有实际性帮助。投标人或投标产品生产厂家具备“家具报修服务平台”，平台服务具备如下功能：（1）报修功能；（2）派单功能；（3）定位和签到功能；（4）预警功能；（提供功能截图并加盖公章）。 |
| 商务分（满分5分） |  | 1、信誉分（满分3分） 投标人或投标产品生产厂家获得ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，三证齐全得3分，否则不得分。 （须提供有效的证明材料扫描件或其他电子文件，并加盖投标单位公章） 2、业绩分（满分2分） 投标人2021年（含）以来（以合同签订时间为准）类似业绩，每提供1份业绩，得1分，满分2分。（以中标/成交通知书扫描件或合同扫描件或其他电子文件为准，并加盖投标单位公章。） |
| 总得分=价格分+技术分+商务分 |  |  |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同主要条款格式

说明：

1.本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订或签订专业的服务合同作为本合同补充，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划表编号：

中标人（乙方）：                             项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                             签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3.本项目投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：  乙方自定  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间、地点。

交付使用时间：                          。

交付使用地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：  按中标供应商投标文件承诺。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1分标付款方式：

本项目为交钥匙工程，无预付款，从交货、安装到双方验收合格，中标人不能提出增加任何费用。

设备安装正常使用满3个月20日内支付合同价款的30%，正常使用满6个月后20日内支付合同价款的40%，正常使用满一年后30日内付清余款。

每节点付款前中标人必须按对应金额开具等额合法发票。

2分标付款方式：

本项目为交钥匙工程，无预付款，从交货、安装到双方验收合格，中标人不能提出增加任何费用。

中标人供货数量达到合同数量的80%时，采购人20内支付合同总额30%；项目供货完成并正常使用满3个月20日内，支付至项目货款实际结算价的80%，项目供货完成并正常使用满12个月20日内支付剩余款。每节点付款前，中标人必须按对应金额开具等额合法发票。

货款实际结算价以实际供货数量和金额为准，不得超出合同价10%。

第九条  质量保证及售后服务

1.质保期：交货完毕，验收合格之日起货物质保期一年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，分项货物有要求按分项要求。定期回访以及对设备维修，其余按中标人提交的售后服务承诺书执行。中标供应商保证提供的货物是原厂生产，符合国家、行业检测标准、未使用过的全新产品；所提供产品必须为全新产品。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件承诺 时间到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条   货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十一条　违约责任

（一）甲方违约

1.因甲方责任造成的重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

2.甲方超过合同规定日期付费时，应偿付给乙方以逾期违约罚金，以每逾期一天按暂定合同金额的 1‰计算。

（二）乙方违约

乙方不按合同约定的日期完成供货安装的，每拖期一天，应扣除其合同金额 1‰，作为违约金。

第十二条  合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  不可抗力及其他

1.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

2.本合同未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

3.在本合同履行过程中，因国家、自治区出台相关政策、法规、文件，导致本合同约定的技术服务工作内容发生变化的，按新政策、法规、文件执行。

4.本合同书一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲方执叁份，乙方执叁份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.养护期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

合 同 附 件

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件格式（全流程电子标）

一、投标文件外层包装封面格式（如有）

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

在   年   月   日   时   分之前不得启封（开标时才能启封）

年   月   日

一、资格证明文件格式

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

目 录

（请按投标人须知编列，应有页码）

（1）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（格式自拟）；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（2）供应商依法缴纳税收的相关材料：响应文件递交截止之日前半年内供应商连续3个月的依法缴纳税费的凭据原件扫描件或其他电子文件；无纳税记录的，应提供行政主管部门出具的《增值税及附加税费申报表》原件扫描件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据原件扫描件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（3）响应文件递交截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（4）供应商2023年财务状况报告或其他电子文件（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告或其他电子文件）；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式自拟）

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理，格式后附）

(6)百色市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，由供应商自行选择是否提供。如提供，则资格证明文件（1）至（5）项则无须再提供）

（7）供应商特定资格要求（格式自拟）；（1分标必须提供）

（8）竞标声明（格式后附）；（必须提供）

（9）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）

（10）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或竞标人属于监狱企业的证明材料；（1分标如是则提供，2分标必须提供）

（11）供应商认为需要提供的其他资格证明材料（格式自拟）；（如有则提供）

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的

书面声明（格式）

致：百色市政府集中采购中心

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

年  月  日

(6)百色市政府采购供应商信用承诺函格式

百色市政府采购供应商信用承诺函

致  (采购人或采购代理机构)  :

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我方自愿参加              (项目名称及分标信息)，(项目编号：                 )的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法 律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有符合采购文件资格要求的财务状况报告；

- 具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录；

- 具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期：    年    月    日

说明：供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（8）竞标声明格式

竞标声明

致：百色市政府集中采购中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优的确定成交供应商及其竞标服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目采购文件“第三章 供应商须知”中的资格、商务及技术文件要求完整的提供相应证明材料。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

说明：

1.供应商应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间为本此采购公告发布之日起至投标截止时间前任意一天。查询结果显示对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

法定代表人签字或盖章：

供应商（盖公章）：

年    月    日

（9）. 供应商直接控股、管理关系信息表格式

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例% | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人签字或盖章：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人签字或盖章：

供应商（盖公章）：

年    月    日

（10）.中小企业声明函（1分标如是则提供，2分标必须提供）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：

1.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（11）.投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）（如有则提供）。

二、商务文件格式

商务文件格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

目 录

（请按投标人须知内容编列，应有页码）

（1）投标人的法定代表人的身份证明及法定代表人身份证正反面复印件（格式见第六章《投标文件格式》)；（必须提供）

（2）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》)（委托代理时必须提供）；

（3）商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（4）类似业绩（投标人同类项目实施情况一览表、中标通知书或合同复印件）；（如有则提供）

（5）投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）；（如有则提供）

1. 投标人的法定代表人的身份证明及法定代表人身份证正反面复印件格式

投标人的法定代表人的身份证明及法定代表人身份证正反面复印件

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年            月       日

经营期限：

姓 名：                                  性 别：

年 龄：                                  职 务：

身份证号码：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）：

年     月    日

2.法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件格式

法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式）

致：_百色市政府集中采购中心：

我       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               （项目名称及分标信息）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名（盖姓名章无效）：              法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（公章）：

年    月    日

3.商务响应表格式

商务响应表（格式）

项目名称及分标信息：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

日期:     年    月     日

注：1.商务响应表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人公章；

2.应对照招标文件“第二章”，逐条说明所提供服务已对招标文件的商务服务要求等做出了实质性的响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。

4.类似业绩：（格式自拟，如有则提供）

5.投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟，如有则提供）

三、技术文件格式

技术文件格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

目 录

（请按投标人须知内容编列，应有页码）

（1）技术响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（2）项目实施方案（格式自拟）；（必须提供）

（3）项目实施人员一览表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（4）项目实施设备一览表（格式自拟）；（必须提供）

（5）投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）；（如有则提供）

1.技术响应表格式：

技术响应表

项目名称及分标信息：

项目编号：

| 项号 | 标的 名称 | 招标文件要求 | 应标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.商务响应表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人公章；

2.应对照招标文件“第二章”，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术服务要求等做出了实质性的响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

日期:     年    月     日

2.项目实施方案；（格式自拟）

3.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表（格式）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 相关证书 | 主要经历、经验及承担过的项目 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

附：相关证书、劳动合同等相关资料复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

4.项目实施设备一览表：（格式自拟）

5.投标人认为需要提供的其他材料：（格式自拟）

四、报价文件格式

报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

目 录

（请按投标人须知内容编列，应有页码）

（1）投标函（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（2）投标报价表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）（如有则提供）

1．投标函格式

投 标 函（格式）

致：百色市政府集中采购中心：

根据贵方的                  （项目名称及分标）（项目编号：          ）的招标文件，我方签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称、地址。 如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                             邮编：            电话：

传真：              投标人代表姓名                     职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：

银行帐号：

被授权人签字：                      日期:      年     月     日

投标人名称（公章）：

年   月   日

2.投标报价表格式

投标报价表（格式）

项目名称及分标信息：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 规格配置参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

日期:     年    月     日

3.投标人针对报价认为需要说明的其他文件和说明；（格式自拟，如有则提供）