## A-办公设备
附件5
基础办公设备询价清单
单位：人民币/元
序号 | 项目名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 技术参数及性能配置要求
一 | 电器
1 | 立式空调 |  | 台 | 7 | 6282 | 43974 | 1.特点：3匹、变频、一级能耗、冷暖、立柜式； 2.制冷量W：7150-7300、制冷功率W：2000-2200； 3.制热量W：9700-9800、制热功率W：2900-3000； 4.适合面积：32-48平方米、循环风量：1300-1500m³/h； 5.电压/频率：220V/50Hz-32A，制冷剂：R32，噪音dB(A)：22-42-47； 6.规格约：内机高1800*宽450，外机宽950*高700*厚400； 7.包装清单：内外机x1、遥控器x1、连接管x1套、电缆线x1套、安装指南/保修卡x1等； 8.服务包含：6年整机包修、安装、上楼、开机调试、外机支架、开孔、32A漏电保护开关； 9.服务不含：布置强电电线、拆防盗网/玻璃、线管槽、减震垫、接水盘、加长风管； 10.品牌：长虹、奥克斯、美的华凌、科龙、TCL。
2 | 挂式空调 |  | 台 | 8 | 2400 | 19200 | .1.特点：1.5匹、变频、一级能耗、冷暖、立柜式； 2.制冷量W：3510、制冷功率W：845； 3.制热量W：5010、制热功率W：1240； 4.适合面积：15-23平方米、循环风量：1300-1500m³/h； 5.电压/频率：220V/50Hz-32A，制冷剂：R32，噪音dB(A)：18-35-41； 6.规格约：内机高885*308*宽211，外机宽7650*高555*厚305； 7.包装清单：内外机x1、遥控器x1、连接管x1套、电缆线x1套、安装指南/保修卡x1等； 8.服务包含：6年整机包修、安装、上楼、开机调试、外机支架、开孔、32A漏电保护开关； 9.服务不含：布置强电电线、拆防盗网/玻璃、线管槽、减震垫、接水盘、加长风管； 10.品牌：长虹、奥克斯、美的华凌、科龙、TCL。
3 | 电热水器 | 水容量：80L 尺寸：850*450(±100) | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 1）功率:2500~3300w； 2)电源：220V-50hZ； 3）包装清单：单向安全阀x1，膨胀螺栓x2，软管x1，密封圈x2，膨胀螺钉x1，说明书、保修卡； 4）服务包含：安装、上楼、开机调试、 5）品牌：海尔、美的、万和。
| 小计： |  |  |  |  | 64974
二 | 办公设备
1 | 复合复印机 | 规格：尺寸约401*411*358、重量约19.4KG； | 台 | 1 | 4689 | 4689 | 1.类型：彩色复印、扫描、打印一体机； 2.支持纸张尺寸：A4、A5、B5； 3.打印功能：自动双面； 4.打印速度：彩色0-18页/分、黑白0-22页/分； 5.连接方式：USB接口线、Wi-Fi，不支持远程网络打印； 6.品牌：奔图。
2 | 扫描仪 | 规格：尺寸约401*411*358、重量约19.4KG； | 台 | 1 | 388.7 | 388.7 | 1.扫描最大幅面：A4，折叠设计； 2.像素：1200万，CMOS扫描元件； 3.特点：LED补光灯、OCR文字识别转换； 4.规格：长350*宽360*高310； 5.包装清单：高拍仪x1、软垫x1、数据线x1、说明书/合格证； 6.售后服务：1年保质送修； 7.品牌：得力、科密、汉王、良田。
| 小计： |  |  |  |  | 5077.7
三 | 办公家具
1 | 定制柜 301、303、401、402、403 | 长1600*深400*高2000 | 套 | 5 | 1970.4 | 9852 | 1.柜体：标配18厘多层板柜体+5厘多层背板 2.门扇：铝合金边框玻璃门+18厘柜板、平开门 3.环保：符合国家E1级环保标准； 3.包含：普通五金配件（铰链、把手）、设计（不含效果图）安装、运输。
2 | 置顶柜 201、202 | 长3900*深400*高3400 | 套 | 2 | 11271 | 22542 | 1.柜体：标配18厘多层板柜体+5厘多层背板 2.门扇：铝合金边框玻璃门+18厘柜板、平开门 3.环保：符合国家E1级环保标准； 3.包含：普通五金配件（铰链、把手）、设计（不含效果图）安装、运输。
3 | 置顶柜 205、206 | 长5600*深400*高3400 | 套 | 2 | 16184 | 32368 | 1.柜体：标配18厘多层板柜体+5厘多层背板 2.门扇：铝合金边框玻璃门+18厘柜板、平开门 3.环保：符合国家E1级环保标准； 3.包含：普通五金配件（铰链、把手）、设计（不含效果图）安装、运输。
4 | 置顶柜 一层大厅 | 长1135*深400*高3400 | 套 | 2 | 3029.4 | 6058.8 | 1.柜体：标配18厘多层板柜体+5厘多层背板 2.门扇：铝合金边框玻璃门+18厘柜板、平开门 3.环保：符合国家E1级环保标准； 3.包含：普通五金配件（铰链、把手）、设计（不含效果图）安装、运输。
5 | 置顶书架柜 一层阅读室 | 长4000*深400*高3400 | 套 | 1 | 11016 | 11016 | 1.柜体：标配18厘多层板柜体+5厘多层背板 2.门扇：铝合金边框玻璃门+18厘柜板、平开门 3.环保：符合国家E1级环保标准； 3.包含：普通五金配件（铰链、把手）、设计（不含效果图）安装、运输。
6 | 置顶书架柜 一层阅读室 | 长2020*深400*高3400 | 套 | 1 | 5926.2 | 5926.2 | 1.柜体：标配18厘多层板柜体+5厘多层背板 2.门扇：铝合金边框玻璃门+18厘柜板、平开门 3.环保：符合国家E1级环保标准； 3.包含：普通五金配件（铰链、把手）、设计（不含效果图）安装、运输。
7 | 阅读桌椅 | 长6000*宽1400*高760 | 1 | 套 | 4980 | 4980 | 1.板材：中纤板/人造板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 2、靠背椅子*12： 1）尺寸：高900*宽450（±50）； 2）材质：网状；
8 | 办公桌凳 行政办公用房 | 桌+侧柜*1：长1600*宽600*高760 1.桌面形状：一字型+边柜； 2.板材：中纤板/人造板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 3.组件：抽屉*3（带锁）、键盘托*1； 4.环保：符合国家E1级环保标准； 靠背椅子*1： 1）尺寸：高900*宽450（±50）； 2）板材：PU； 3）颜色：黑色； *.包含：普通五金配件（铰链、把手）、安装、运输。 | 套 | 38 | 1591.2 | 60465.6
9 | 办公桌凳 领导办公用房 | 桌*1：长1800*宽600*高760 1.桌面形状：一字型+边柜； 2.板材：中纤板/人造板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 3.组件：抽屉*3（带锁）、电脑主机托盘带轮*1、键盘托*1； 4.环保：符合国家E1级环保标准； 靠背椅子*1： 1）尺寸：高900*宽450（±50）； 2）板材：实木，精选科技PU皮； 3）颜色：见图红胡桃色； *.包含：普通五金配件（铰链、把手）、安装、运输。 | 套 | 5 | 1868 | 9340
10 | 发言台 大会议室 | 尺寸：长600±150*宽500±150*高1100±150 1)板材：中纤板/人造板/高密度板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 2）颜色：见图红胡桃色； 3）配套：隔板/小抽屉，五金配件； 4）包含：普通五金配件、安装、运输。 | 张 | 1 | 1436 | 1436
11 | 联排桌 大会议室 | 7-一字型联排桌 1）尺寸：长1400±50*宽400±50*高760 2）板材：中纤板/人造板/高密度板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 3）颜色：见图红胡桃色； 8-靠背椅子： 1）尺寸：高900*宽450（±50）； 2）板材：实木，精选科技PU皮； 3）颜色：见图红胡桃色； *）包含：普通五金配件、安装、运输。 | 张 | 24 | 410 | 9840
12 | 座椅 大会议室 |  | 张 | 54 | 230 | 12420
13 | 主席发言联排桌 大会议室 | 7-一字型联排桌 1）尺寸：长1400±50*宽400±50*高760 2）板材：中纤板/人造板/高密度板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 3）颜色：见图红胡桃色； | 张 | 3 | 540 | 1620
14 | 沙发茶几 3层会客室 | 双人位沙发：长1480*宽790， 单人位沙发：长980*宽790， 茶几：长1300*宽800； 1）沙发：精选科技PU皮，实木框架，高弹海绵坐垫，强力弹簧； 2）茶几：板材：中纤板/人造板/高密度板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 3）颜色：见图红胡桃色； *）不含：茶具、电器； *）包含：普通五金配件、安装、运输； | 套 | 1 | 4548 | 4548
15 | 双人+单人沙发+茶几 （201、202、204、205） | 双人位沙发：长1480*宽790， 单人位沙发：长980*宽790， 茶几：长1300*宽800； 1）沙发：精选科技PU皮，实木框架，高弹海绵坐垫，强力弹簧； 2）茶几：板材：中纤板/人造板/高密度板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 3）颜色：见图红胡桃色； *）不含：茶具、电器； *）包含：普通五金配件、安装、运输； | 套 | 4 | 4148 | 16592
16 | 沙发茶几 | 单人位沙发：长1000*宽790， 茶几：长680*宽480； 1）沙发：精选科技PU皮，实木框架，高弹海绵坐垫，强力弹簧； 2）茶几：板材：中纤板/人造板/高密度板，木皮贴面，喷涂环保油漆； 3）颜色：见图红胡桃色； *）不含：茶具、电器； *）包含：普通五金配件、安装、运输 | 套 | 9 | 1350 | 12150
| 小计： |  |  |  |  | 221154.6
B | 合计 |  |  |  |  | 291206.3