象州县2025年农产品质量安全监管资金项目（乡镇农产品质量安全监管能力提升）

询价采购公告

 现以询价采购的方式，对象州县2025年农产品质量安全监管资金项目（乡镇农产品质量安全监管能力提升）采购进行询价，欢迎符合资格条件的单位参加投标报价。

一、项目基本情况

**（一）项目名称：**象州县2025年农产品质量安全监管资金项目（乡镇农产品质量安全监管能力提升）采购

**（二）项目概况**

象州县2025年农产品质量安全监管资金项目（乡镇农产品质量安全监管能力提升），采购项目包括罗秀镇、中平镇、妙皇乡3个乡镇检测室改造，购买（维护）仪器设备、试剂、耗材等及相关配套服务。

二、采购方式

**（一）采购方式：**询价报价，该服务项目至少3家单位以上（含3家）参与竞价投标，否则无效。

三、采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号/技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 检测设备 | 便携式食品安全智能分析仪品牌：海荭兴型号：HHX-ZH-FM160116 通道分光+1 通道多联卡，具备酶抑制法及胶体金法（详细参数见尾页）①仪器集成分光光度检测技术和胶体金免疫层析检测技术，适用于食品及食用农产品中农药残留、兽药残留、真菌霉素、食品添加剂、重金属残留等指标的定性定量检测。②满足“控药残治违禁促提升”三年行动方案关于禁限用药残留和易超限使用的常规用药残留的靶向检测。③检测指标均符合检测品种对应的国家限量标准要求④全固态检测系统，无任何机械运动部件，设备稳定性高。⑤ 箱体一体化设计，抗压、防撞击、防腐蚀、轻巧、便携，满足现场野外检测需求，具备检测功能、辅助功能、信息化管理功能，可外接键盘和鼠标。 | 3 | 套 |
| 2 | 标准品及其他耗材 | 相关配套玻璃棒，镊子，剪刀，美工刀，药匙，移液器，吸头盒，电子台秤，烧瓶，漏斗，离心管架，样品杯，单联双联卡托，洗瓶，离心管及架，比色皿。 | 3 | 套 |
| 3 | 钢木耐酸碱实验台 | 【每项目4米，3\*4=12米】钢木柜体（1.2-1.5镀锌钢管框架+18mm刨花板）+12.7mm厚实芯理化板台面，耐酸碱腐蚀，各项化学指标、物理指标均符合国家相关标准 | 12 | 米 |
| 4 | 检测室制度上墙、三图上墙 | 针对农残快检室文化墙，及制度牌进行打造标准农产品质量安全监管提升信息。 | 3 | 套 |
| 5 | 实验台试剂架（铝玻） | 【每项目1米，3\*1=3米】双层结构层板：1.2mm钢化玻璃立柱、档条：耐蚀铝合金型材 连接件：1.0mm钢板 | 3 | 米 |
| 6 | 实验室专用单联水龙头 | 功能：耐酸碱腐蚀成型工艺：重力铸造技术表面处理：环氧树脂喷涂龙头阀芯：铜陶瓷阀芯适用温度：0-99℃ | 3 | 个 |
| 7 | 实验室专用PP耐酸碱腐蚀水盆 | 尺寸：550\*450\*310mm材质：PP，耐高温酸碱防臭配件含：下水管，防臭器，存水弯，实芯理化板挡水边，耐腐蚀酸碱，防水溅 | 3 | 套 |
| 8 | 实验服 | 春夏短袖，秋冬长袖，实验白大褂，采用平纹精梳线绢面料，具有防皱耐磨，环保透气，吸湿排汗功能 | 6 | 套 |
| 9 | 实验凳 | 聚氨酯凳面/可调升降 | 3 | 张 |
| 10 | 实验室专用防水插座 | 【每项目实验台2个，共计6个】1位5孔，带盖，防水溅引起的安全性问题。 | 6 | 个 |
| 11 | 给排水配件 | 含给排水水管，弯头，直通，三通，密封件，水阀，小五金配件等。满足给排水需求 | 3 | 套 |
| 12 | 电气配件 | 含实验台布线，电线/线管/线槽等电力配件等满足实验台用电需求。 | 3 | 套 |
| 13 | 其它 | 含货物运输，人力搬运，水电安装，实验台安装等。 | 3 | 套 |
| 小计 | 60000元 |

四、竞标单位资质条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）竞标单位未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于投标禁入期内。

（四）参加本次采购活动前1年内在经营活动中没有重大违法记录。

五、递交报价文件截止时间

（一）竞标单位递交报价文件截止时间：2025年4月27日至5月8日18:00时止。

（二）竞标单位应于递交响应文件截止时间之前将响应文件邮递或现场方式送达询价单位（邮寄的以邮出当天为准），逾期未送达的不能参加竞标。

六、递交报价文件及询价地点

广西来宾市象州县象州镇金象路31号：象州县农业农村局（四楼质量安全监管股），邮政编码：545800

七、评审方式

由农业农村局评标小组公开评标，以最低价为总的参考依据初步确定中标候选人，然后提交局领导班子会讨论决定中标单位。

八、其他事项

（一）询价文件经采购单位象州县农业农村局评标小组现场拆封报价件，审核确认，符合条件的予以评标。

（二）提交报价材料时附工商营业执照、相应业绩证明、联系人电话等相关信息。

（三）文件材料没有盖章、没有密封的不能参加竞标。

（四）询价联系方式：

龙先生 (0772)4307654 13878262968

**[九、本询价文件由象州县农业农村局负责解释。](https://ditu.so.com/?pid=da75240635c8dc1a&new=1&src=onebox" \o "象州县农业农村局" \t "https://www.so.com/_blank)**

 特此公告。

象州县农业农村局

2025年4月27日