1分标：

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 | 分项预算总价（元） | 是否进口 |
| 1 | 75％医用酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 100 | 600 |  |
| 2 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50 | 250 |  |
| 3 | 无菌采样袋(立式，带压条) | 25*32cm 50个/包 | 包 | 25 | 3125 |  |
| 4 | 一次性培养皿 | 直径9cm，塑料，500个/件，10个/包 | 个 | 2500 | 2250 |  |
| 5 | 一次性培养皿 | 直径7cm，塑料，10个/包 | 个 | 2500 | 2200 |  |
| 6 | 三角烧瓶 | 玻璃，150ml | 个 | 100 | 650 |  |
| 7 | 三角烧瓶 | 玻璃，250ml | 个 | 100 | 790 |  |
| 8 | 三角烧瓶 | 玻璃，500ml | 个 | 20 | 230 |  |
| 9 | 三角烧瓶 | 玻璃，1000ml | 个 | 10 | 185 |  |
| 10 | 三角烧瓶 | 玻璃，3000ml | 个 | 10 | 464 |  |
| 11 | 手术剪 | 14cm 直尖 | 把 | 10 | 279 |  |
| 12 | 手术剪 | 16cm 直尖 | 把 | 10 | 279 |  |
| 13 | 手术剪 | 18cm 直尖 | 把 | 10 | 279 |  |
| 14 | 镊子 | 12.5cm | 把 | 10 | 18 |  |
| 15 | 镊子 | 18cm | 把 | 15 | 33 |  |
| 16 | 镊子 | 25cm | 把 | 15 | 60 |  |
| 17 | 金属勺子 | 18cm | 个 | 20 | 100 |  |
| 18 | 玻璃量筒 | 50ml，带刻度 | 个 | 5 | 45 |  |
| 19 | 玻璃量筒 | 100ml，带刻度 | 个 | 50 | 500 |  |
| 20 | 玻璃量筒 | 200ml，带刻度 | 个 | 5 | 71.5 |  |
| 21 | 玻璃量筒 | 250ml，带刻度 | 个 | 20 | 456 |  |
| 22 | 玻璃量筒 | 500ml，带刻度 | 个 | 10 | 240 |  |
| 23 | 玻璃量筒 | 1000ml，带刻度 | 个 | 5 | 175 |  |
| 24 | PH试纸 | PH1-14，20本/盒 | 盒 | 2 | 57 |  |
| 25 | PH试纸 | PH5.5-9.0，20本/盒 | 盒 | 3 | 97.2 |  |
| 26 | 接种环 | 镍铬合金，5ul | 支 | 20 | 200 |  |
| 27 | 接种环 | 镍铬合金，10ul | 支 | 20 | 200 |  |
| 28 | 接种丝 | 镍铬丝 | 支 | 10 | 110 |  |
| 29 | 一次性接种环 | 1ul，灭菌，蓝色，25个/袋 | 袋 | 100 | 860 |  |
| 30 | 一次性接种环 | 5ul，灭菌，蓝色，25个/袋 | 袋 | 100 | 900 |  |
| 31 | 一次性接种环 | 10ul，灭菌，橙色，25个/袋 | 袋 | 100 | 900 |  |
| 32 | 121℃化学灭菌指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 2 | 48 |  |
| 33 | 一次性接种针 | 灭菌，25支/包，1000支/箱 | 包 | 10 | 140 |  |
| 34 | 一次性无菌L形涂片棒） | 10个/袋，40袋/箱 | 箱 | 3 | 810 |  |
| 35 | 冻存管 | 2ml，500个/包 | 包 | 10 | 1300 |  |
| 36 | 冻存盒 | 2ml，可放于-80℃，100格/个，塑料 | 个 | 100 | 800 |  |
| 37 | 均质袋 | 灭菌，带封口，20cm*32cm,100个/包 | 包 | 5 | 950 |  |
| 38 | 医用灭菌棉球 | 1000个/包 | 包 | 5 | 175 |  |
| 39 | 酒精灯棉芯 | 6mm-8mm，灯芯，长15cm | 包 | 20 | 20 |  |
| 40 | 移液器支架 | Z型，可存放6支移液器 | 个 | 10 | 459 |  |
| 41 | 丙三醇(甘油) | AR500ml，10瓶/件 | 瓶 | 20 | 422 |  |
| 42 | 脑心浸出液肉汤 (BHI) | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 2144 |  |
| 43 | 载玻片(磨砂)7105(免清洗) | 50盒/件 | 盒 | 100 | 700 |  |
| 44 | 载玻片沥水架 | 25片装 | 个 | 2 | 90 |  |
| 45 | 一次性无菌巴氏吸管 | 3ml/支，250/包，灭菌，独立包装 | 支 | 3000 | 840 |  |
| 46 | 平板计数培养基（PCA） | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 1310 |  |
| 47 | 磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 550 |  |
| 48 | 氯化钠 | AR500g 20瓶/件 | 瓶 | 10 | 100 |  |
| 49 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 556 |  |
| 50 | 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1141 |  |
| 51 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 760 |  |
| 52 | 大肠菌群测试片 | 25T 40包/箱，（冷藏） | 包 | 10 | 2600 | 进口 |
| 53 | EC肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 673 |  |
| 54 | 蛋白胨水(PW) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 425 |  |
| 55 | 伊红美兰琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 815 |  |
| 56 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 1076.8 |  |
| 57 | 大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 4种*10套/盒 | 盒 | 8 | 1080 |  |
| 58 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(VRBA-MUG) | 100g/瓶 | 瓶 | 8 | 6176 |  |
| 59 | 缓冲蛋白胨水培养基(BPW) | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 748.8 |  |
| 60 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤） | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1625 |  |
| 61 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA） | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 1076.8 |  |
| 62 | 葡萄糖琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 316 |  |
| 63 | 革兰氏染色液 | 10ml*4 2-8度 | 套 | 8 | 421.6 |  |
| 64 | 氧化酶试纸 | 10片/瓶 2-8度 | 盒 | 5 | 200 |  |
| 65 | 1000ul带滤芯吸头（已消毒盒装）带刻度，无菌，PC盒 | 96支/盒 50盒/件 | 盒 | 50 | 4000 | 进口 |
| 66 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 819 |  |
| 67 | 孟加拉红(虎红)培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 865 |  |
| 68 | 产气荚膜梭菌标准菌株 | ATCC13124 | 支 | 1 | 556 |  |
| 69 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 345.6 |  |
| 70 | D-环丝氨酸 | 0.04g/支*5，（2-8℃） | 盒 | 5 | 1730 |  |
| 71 | 50%卵黄液(2-8℃保存) | 5ml*10支 | 盒 | 20 | 1460 |  |
| 72 | 液体硫乙醇酸盐培养基FTG | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 848.5 |  |
| 73 | 缓冲甘油-氯化钠 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 100 |  |
| 74 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 175.6 |  |
| 75 | 含铁牛奶培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 491.4 |  |
| 76 | 硝酸盐还原试剂（甲、乙液） | 10ml/支*2支/盒 | 盒 | 5 | 185 |  |
| 77 | 锌粉(8-30℃) | 2瓶*10g | 盒 | 2 | 426 | 进口 |
| 78 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤(mTSB) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 269.2 |  |
| 79 | 新生霉素 | 4.5mg/支*5 | 盒 | 8 | 376 |  |
| 80 | 1.5ml无色灭菌离心管 | 250支/盒 10盒/箱 | 盒 | 10 | 980 |  |
| 81 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌RT-PCR荧光检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 82 | 产志贺毒素大肠杆菌（STEC）显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 2 | 3300 | 进口 |
| 83 | 麦康凯琼脂培养基（MAC） | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 1360 |  |
| 84 | 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 819 |  |
| 85 | API 20E | 规格：25 条+25 培养基 | 盒 | 5 | 8500 | 进口 |
| 86 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 650 |  |
| 87 | PNCC添加剂 | 2.0ml，10支/盒 | 盒 | 10 | 1600 |  |
| 88 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂基础(mCPC) | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 666.9 |  |
| 89 | 多粘菌素B（E） | 10000IU/支*5支/盒 | 盒 | 25 | 1250 |  |
| 90 | 多粘菌素E（B） | 2mg/支*5/盒 | 盒 | 25 | 2250 |  |
| 91 | 10%纤维二糖水溶液 | 5ml/支*10 | 盒 | 25 | 7560 |  |
| 92 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂（3%TSA） | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 1076.8 |  |
| 93 | 创伤弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 14种*10套 ,2-8℃ | 盒 | 8 | 2160 |  |
| 94 | 创伤弧菌荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 3 | 7500 |  |
| 95 | 3%氯化钠三糖铁琼脂（3%TSI） | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 375 |  |
| 96 | NaCl0.85%悬浮液（5ml) | 规格：100 支/盒 | 盒 | 8 | 9992 | 进口 |
| 97 | VITEK 2 GN革兰阴性菌鉴定卡 | 20T/盒，2-8度保存 | 盒 | 8 | 15304 | 进口 |
| 98 | 改良EC肉汤（mEC+n）基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 673 |  |
| 99 | 新生霉素(无菌冻干)A | 2mg/支*5 | 盒 | 5 | 250 |  |
| 100 | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础(CT-SMAC) | BR250g/瓶 | 瓶 | 2 | 792 |  |
| 101 | 改良山梨醇麦康凯琼脂配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 700 |  |
| 102 | O157显色培养基 | 1000ml,29.2g/瓶（15-30℃） | 瓶 | 3 | 1650 | 进口 |
| 103 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 444.8 |  |
| 104 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤(LST-MUG) | 1000ml | 瓶 | 4 | 1468.8 |  |
| 105 | 肠道出血性大肠艾希氏菌O157诊断血清（EHEC) | 1ml/瓶 | 瓶 | 3 | 420 |  |
| 106 | 大肠艾希氏菌H7诊断血清(EHEC) | 1ml/瓶 | 瓶 | 3 | 420 |  |
| 107 | 大肠艾希氏菌O157：H7多重PCR试剂 | 50人份/盒 | 盒 | 2 | 9600 |  |
| 108 | 李氏菌增菌肉汤(Lb1,Lb2)基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 5100 |  |
| 109 | 萘啶酮酸(无菌冻干C1) | 5.0mg/支*5 | 盒 | 30 | 1410 |  |
| 110 | 萘啶酮酸(无菌冻干C2) | 4.0mg/支*5 | 盒 | 10 | 470 |  |
| 111 | 吖啶黄素(无菌冻干C1) | 3.0mg/支*5 | 盒 | 30 | 1410 |  |
| 112 | 吖啶黄素(无菌冻干C2) | 5.0mg/支*5 | 盒 | 10 | 470 |  |
| 113 | 李斯特菌显色培养基（配增补剂2-8℃）LM851 | 1000ml，51.5g/瓶 | 瓶 | 5 | 5000 |  |
| 114 | PALCAM培养基基础（GB标准） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 540 |  |
| 115 | PALCAM琼脂配套试剂 | 5支/盒,2-8度 | 盒 | 2 | 220 |  |
| 116 | SIM培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 420 |  |
| 117 | 5%-8%羊血琼脂 | 9cm/块 | 块 | 20 | 100 |  |
| 118 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤（TSB-YE） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 146.3 |  |
| 119 | API Listeria李斯特氏菌属鉴定试条(2-8℃) | 10条+10培养基 | 盒 | 1 | 1300 | 进口 |
| 120 | VITEK 2 GP革兰氏阳性菌鉴定卡 | 20T/盒 2-8度 | 盒 | 3 | 5739 | 进口 |
| 121 | 血琼脂平板（BAP） | 10皿/包 2-8度 | 包 | 20 | 1200 |  |
| 122 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 420 |  |
| 123 | 硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖琼脂培养基（TCBS） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 284 |  |
| 124 | 弧菌显色培养基（VB910） | 74.7g/瓶 15-30℃ | 瓶 | 4 | 3600 | 进口 |
| 125 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 -25℃ | 盒 | 4 | 6720 |  |
| 126 | 副溶血性弧菌（TDH、TRH、TLH）三重核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 13000 |  |
| 127 | 副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 16种/套 | 套 | 2 | 692 |  |
| 128 | 碱性蛋白胨水(APW) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 240 |  |
| 129 | 四号琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 327.6 |  |
| 130 | 庆大霉素琼脂(已添加亚碲酸钾，多粘菌素B) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 600 |  |
| 131 | 霍乱弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 14种/盒 | 盒 | 1 | 400 |  |
| 132 | 霍乱弧菌毒力基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 3000 |  |
| 133 | 霍乱弧菌O1，O139群核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 5 | 8250 |  |
| 134 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 -20℃ | 盒 | 1 | 2400 |  |
| 135 | 霍乱弧菌测定试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒 | 5 | 6000 |  |
| 136 | 霍乱弧菌诊断单抗（玻片凝集法） | 4*1/套,2-8度冷藏 | 盒 | 1 | 1200 |  |
| 137 | 霍乱弧菌O1/O139诊断血清 | 1ml*4瓶/套 | 瓶 | 1 | 150 |  |
| 138 | 霍乱弧菌O139诊断血清 | 1ml*4瓶/套 | 瓶 | 1 | 150 |  |
| 139 | 霍乱弧菌O1诊断血清 | 1ml*5瓶/套 | 瓶 | 1 | 150 |  |
| 140 | 霍乱弧菌小川诊断血清 | 1ml*4瓶/套 | 套 | 1 | 1500 |  |
| 141 | 霍乱弧菌稻叶诊断血清 | 1ml*4瓶/套 | 套 | 1 | 1500 |  |
| 142 | 7.5%氯化钠肉汤培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 15 | 1317 |  |
| 143 | Baird-Parker氏培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1462.5 |  |
| 144 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5ml×10 2-8度 | 盒 | 15 | 1317 |  |
| 145 | 金黄色葡萄菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 8 | 8000 | 进口 |
| 146 | 冻干血浆 | 0.5ml*10 2-8度 | 盒 | 5 | 630 |  |
| 147 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(mLST) | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 514.8 |  |
| 148 | 万古霉素(B) | 1mg/支*5(2-8℃) | 盒 | 8 | 480 |  |
| 149 | 阪崎肠杆菌显色培养基(CS812) | 1000ml，30.7g | 瓶 | 4 | 2800 | 进口 |
| 150 | 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 655.2 |  |
| 151 | 阪崎肠杆菌干制生化鉴定试剂盒 | 10套/盒 | 盒 | 2 | 700 |  |
| 152 | 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒，-15度 | 盒 | 2 | 4800 |  |
| 153 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂MYP | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 1136 |  |
| 154 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 6 | 807.6 |  |
| 155 | 多粘菌素B(G) | 22500IU/支*5 2-8度 | 盒 | 15 | 750 |  |
| 156 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB) | 10皿/包*2 | 盒 | 1 | 155 |  |
| 157 | 蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒 | 8种*10套/盒 2-8度 | 盒 | 4 | 1260 |  |
| 158 | VITEK 2 BCL芽胞菌鉴定卡 | 20T 2-8度 | 盒 | 1 | 2370 | 进口 |
| 159 | 0.5%碱性复红 | 10ml/瓶 | 瓶 | 2 | 64 |  |
| 160 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基TTB | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 544 |  |
| 161 | 碘液 | 2ml/支*20 2-8度 | 盒 | 4 | 230.4 |  |
| 162 | 0.1%煌绿 | 1ml/支*20 2-8度 | 盒 | 4 | 117.2 |  |
| 163 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 1020 |  |
| 164 | 亚硫酸铋琼脂培养基（BS) | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 692 |  |
| 165 | HE琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 20 | 4840 |  |
| 166 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂XLD | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 1298.7 |  |
| 167 | 沙门氏菌显色培养基 | 34.9g/瓶 | 瓶 | 8 | 4400 | 进口 |
| 168 | 半固体动力培养基/半固体琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 122.9 |  |
| 169 | 沙门氏菌属诊断血清60种 | 1ml*60瓶 2-8°C | 盒 | 1 | 5130 |  |
| 170 | 沙门氏菌诱导培养基（H相诱导琼脂） | 6ml/支 40支/盒，2-8℃ | 盒 | 2 | 1760 |  |
| 171 | 庖肉培养基(CMM) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 252 |  |
| 172 | 庖肉牛肉粒 | 100g/瓶 | 瓶 | 4 | 720 |  |
| 173 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板 | 10皿/包*2，2-8度 | 盒 | 2 | 327.6 |  |
| 174 | VITEK 2 ANC厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡 | 20T 2-8度 | 盒 | 1 | 1893 | 进口 |
| 175 | 肉毒杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2400 |  |
| 176 | 肉毒杆菌（A、B、E、F型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 9600 |  |
| 177 | GVC增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 585.2 |  |
| 178 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA) | 250g/瓶/瓶 | 瓶 | 3 | 596.7 |  |
| 179 | PCFA培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 3 | 1209.6 |  |
| 180 | PCFA培养基配套试剂 | 5支/盒 | 盒 | 3 | 345.6 |  |
| 181 | 卵黄琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 435 |  |
| 182 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒，-20度 | 盒 | 2 | 4800 |  |
| 183 | 马铃薯葡萄糖半固体琼脂 | BR250g/瓶 | 瓶 | 2 | 334 |  |
| 184 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 185 | 灭菌微孔滤膜 | 直径47mm，微孔径0.45um，200张/盒，混纤 | 盒 | 2 | 1000 |  |
| 186 | 假单胞菌CN选择性培养培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 956 |  |
| 187 | 金氏B培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 327.6 |  |
| 188 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒 | 盒 | 2 | 74 |  |
| 189 | 钠氏试剂 | 10ml/瓶 | 瓶 | 2 | 110 |  |
| 190 | Bolton肉汤基础 | 100g/瓶/瓶 | 瓶 | 3 | 735 |  |
| 191 | 抗生素溶液 | 5支/盒 | 盒 | 4 | 856.8 |  |
| 192 | Preston肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 440 |  |
| 193 | Preston选择性添加物 | 1ml*4支/盒 2-8度 | 盒 | 2 | 110 |  |
| 194 | Karmali选择性平板（添加抗生素） | 90mm，10块/包，2-8度 | 包 | 2 | 600 |  |
| 195 | 改良Skirrow氏琼脂平板（GB标准） | 10皿/包*2，2-8℃ | 盒 | 2 | 420 |  |
| 196 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 10皿*2包（2-8℃） | 盒 | 2 | 280 |  |
| 197 | VITEK 2 NH 鉴定卡 | 20T(2-8℃) | 盒 | 2 | 4800 | 进口 |
| 198 | 弯曲菌生化检测试剂盒 | 20T/盒 | 盒 | 1 | 365 |  |
| 199 | 五种致病弯曲菌多重PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 7000 |  |
| 200 | 空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T，-20℃ | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 201 | 空肠弯曲菌显色培养基CP572(配增补剂）2-8度 | 1000ml，51.2g（冷藏） | 瓶 | 3 | 4500 | 进口 |
| 202 | 布氏肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 269.2 |  |
| 203 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 269.2 |  |
| 204 | 改良磷酸盐缓冲液(PSB) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 561.6 |  |
| 205 | CIN-1培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 339.4 |  |
| 206 | 二苯醚乙醇溶液 | 5ml/支*10支/盒 | 盒 | 2 | 96 |  |
| 207 | 头孢菌素 | 1.5mg/支*5 2-8度 | 盒 | 2 | 84 |  |
| 208 | 新生霉素（C） | 0.25mg/支*5支/盒 | 盒 | 2 | 100 |  |
| 209 | 10%氯化锶 | 1ml/支*5支/盒 | 盒 | 2 | 94 |  |
| 210 | 改良Y培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 444.6 |  |
| 211 | 改良克氏双糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 432 |  |
| 212 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10种*10套 室温保存 | 盒 | 1 | 365 |  |
| 213 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 214 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基（配增补剂）YE492-1 | 1000ml（冷藏） 2-8℃ | 瓶 | 2 | 3000 |  |
| 215 | 小肠耶尔森氏菌O抗原断血清 | 1ml*6种/套,2-8℃ | 套 | 1 | 3600 |  |
| 216 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 222.4 |  |
| 217 | 新生霉素（D） | 0.125mg/支*5 | 盒 | 4 | 200 |  |
| 218 | 志贺氏显色培养基（配增补剂）106KMJZX1 | 1000ml（冷藏）64.7g | 瓶 | 3 | 2772 | 进口 |
| 219 | 志贺氏菌属诊断血清50种 | 1ml*54瓶 2-8°C | 套 | 2 | 9600 |  |
| 220 | 志贺氏四种多价血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 200 |  |
| 221 | 营养肉汤培养基 | 250g/瓶 24瓶/件 | 瓶 | 10 | 1080 |  |
| 222 | 肠道菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 2808 |  |
| 223 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法） | 48T，-20℃ | 盒 | 2 | 22000 |  |
| 224 | 大肠杆菌显色培养基（EC166） | 1000ml，15-30℃ | 瓶 | 2 | 1200 | 进口 |
| 225 | 肠产毒性大肠杆菌ETEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法） | 规格：50T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 226 | 肠出血性大肠杆菌EHEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法） | 规格：50T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 227 | 肠道产毒性大肠艾希氏菌诊断血清10种（ETEC) | 1ml*10瓶/套 | 套 | 1 | 900 |  |
| 228 | 肠道侵袭性大肠艾希氏菌诊断血清11种（EIEC） | 1ML*11瓶/盒 | 盒 | 1 | 941 |  |
| 229 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清15种(EPEC) | 1ml*18瓶/盒 2-8℃ | 盒 | 1 | 1539 |  |
| 230 | 肠集聚性大肠杆菌EAEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法） | 规格：50T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 231 | 肠侵袭性大肠杆菌EIEC 核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法 | 规格：50T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 232 | 1%葡萄糖肉汤培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 168 |  |
| 233 | 液体石蜡 | CP500ml | 瓶 | 3 | 77.1 |  |
| 234 | 硝酸盐还原甲，乙液试剂 | 10ml×2(2-8℃) | 套 | 2 | 64 |  |
| 235 | 亚碲酸钾，99.5% | 25g | 瓶 | 2 | 222 |  |
| 236 | 改良CCDA培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 994.5 |  |
| 237 | 菌种保存培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 1300 |  |
| 238 | 假单胞菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 1 | 1500 | 进口 |
| 239 | VP1+VP2 | 规格：2 支*2/盒 | 盒 | 5 | 1755 | 进口 |
| 240 | 玻璃纤维滤纸 CF/A | 110mm，1.6um，100/PK | 盒 | 1 | 950 |  |
| 241 | ID 32E 肠杆菌鉴定试剂条 | 25T（2-8℃保存） | 盒 | 2 | 3600 | 进口 |
| 242 | JAMES | 规格：2 支/盒 | 盒 | 2 | 520 | 进口 |
| 243 | N1T1+N1T2 | 规格：2 支*2/盒 | 盒 | 2 | 666 | 进口 |
| 244 | 产气荚膜杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 3 | 3600 |  |
| 245 | 产气荚膜梭菌显色培养基，避光（增补剂1+增补剂2，避光2-8℃） | 1000ML/瓶 | 瓶 | 3 | 4050 | 进口 |
| 246 | 白喉棒状杆菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2400 |  |
| 247 | 百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒 -25℃ | 盒 | 2 | 3360 |  |
| 248 | 新鲜无菌脱纤维羊血 | 100ml/瓶，2-8度 | 瓶 | 2 | 460 |  |
| 249 | 百日咳，副百日咳，霍氏鲍特菌三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 7200 |  |
| 250 | 猪链球菌（通用型、2型）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒，-20℃ | 盒 | 2 | 4600 |  |
| 251 | 猩红热链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2400 |  |
| 252 | 霍乱弧菌（ctxAB基因）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 | 3 | 7200 |  |
| 253 | 脱脂牛奶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 432 | 进口 |
| 254 | 志贺氏核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 255 | 巧克力平板 | 10皿/包 2-8度 | 包 | 5 | 775 |  |
| 256 | BCYE琼脂基础 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 4390 |  |
| 257 | L-半胱氨酸盐酸盐 | 0.04g/支*5支盒，（2-8℃） | 盒 | 2 | 106 |  |
| 258 | 可溶性焦磷酸铁 | 0.025g/支*5 | 瓶 | 2 | 106 |  |
| 259 | GVPC琼脂基础 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 4800 |  |
| 260 | GVPC添加物 | 5支/盒 | 盒 | 2 | 96 |  |
| 261 | 军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 4800 |  |
| 262 | FALCON 离心管/测试管圆底带盖5ml，无菌 | 12*75mm，125个/包，8包/箱 | 包 | 8 | 1104 | 进口 |
| 263 | 1.5ml无色离心管 500支/盒(Axygen) | 500支/盒 10盒/箱 | 盒 | 10 | 900 |  |
| 264 | 高透明度聚丙烯50ml锥形离心管 （BD） | 25支/包 20包/箱RCF:16000,30mm*115mm | 包 | 20 | 960 | 进口 |
| 265 | 10ul加长盒装滤芯吸头，带刻度, PP盒装, 无菌 | 96支/盒 50盒/箱 | 盒 | 50 | 4000 |  |
| 266 | 20ul盒装滤芯吸头，无菌，PC盒 | 96支/盒，10盒/中盒，5中盒/箱 | 盒 | 50 | 4000 |  |
| 267 | 100ul盒装滤芯吸头，无菌，PP盒 | 96支/盒,50盒/箱 | 盒 | 50 | 4000 |  |
| 268 | 1200ul加长盒装自封闭式超滤芯吸头,带刻度,无菌,PC盒 | 96支/盒，50盒/箱 | 盒 | 50 | 6500 |  |
| 269 | 50ml一次性无菌加样槽，PS,白色，独立包装 | 1个/包，100包/箱 | 包 | 100 | 300 |  |
| 270 | N95医院防护口罩 （折叠式/头套式）绿色只 | 1只/袋， 50袋/盒 | 只 | 50 | 260 |  |
| 271 | 2ml圆底，有可写区，自然色，外旋冻存管，可立，灭菌 | 100个/包 500个/箱 | 个 | 500 | 1000 |  |
| 272 | 塑料刻度离心管 15ml(螺口尖底/圆底) | 100个/袋 | 支 | 500 | 500 |  |
| 273 | 带盖离心管（尖底）50ml（螺旋盖） | 50ml 50个/包，1300支/箱 | 支 | 1300 | 1560 |  |
| 274 | MH琼脂（水解酪蛋白琼脂）（MHA） | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 996 |  |
| 275 | 革兰氏阳性菌药敏检测板（显色） | 10块/盒（K-2肺炎链球菌药敏板）（配：药敏接种培养液+接种水+马血） | 套 | 3 | 3750 |  |
| 276 | 革兰氏阴性需氧菌药敏检测板 （A-鲍曼） | 10块/盒,（配：鲍曼药敏培养液（10支/盒）+接种水8ml/支（20支/盒）） | 套 | 1 | 1250 |  |
| 277 | 革兰氏阴性需氧菌药敏检测板，2-8度保存（1.14.016）A5 | 1人份/块，10块/盒（配：药敏接种培养液+接种水） | 盒 | 5 | 6250 |  |
| 278 | 100ul带滤芯盒装灭菌吸头 | 96/盒 | 盒 | 60 | 3900 | 进口 |
| 279 | 10ul带滤芯盒装吸头 | 96/盒 | 盒 | 10 | 600 | 进口 |
| 280 | 1200ul升加长带滤芯盒装灭菌吸头 | 96/盒 | 盒 | 10 | 1300 | 进口 |
| 281 | 2.0mL冻存管，PCR级 | 100支/包 | 包 | 10 | 220 |  |
| 282 | 200ul盒装滤芯吸头，无菌，PC盒 | 96支/盒，10盒/中盒，5中盒/箱 | 盒 | 50 | 3250 |  |
| 283 | 200ul加长盒装自封闭式超滤芯吸头,无菌,PC盒 | 96支/盒 50盒/箱 | 盒 | 50 | 4000 |  |
| 284 | 20uL吸头 | RAININ20uLBioCleanUltraTM | 盒 | 50 | 4000 |  |
| 285 | 无菌脱纤维马血 (FL50072) | 100m1/瓶，2-8度 | 瓶 | 1 | 700 |  |
| 286 | A族链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 287 | 肺炎衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 | 1 | 7000 |  |
| 288 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1 | 2500 |  |
| 289 | GN增菌液培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 284 |  |
| 290 | Nuclease free water (NF water) | 10 x 50 mL/瓶 | 箱 | 1 | 1474 | 进口 |
| 291 | 流感嗜血杆菌、肺炎链球菌检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 4800 |  |
| 292 | 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2400 |  |
| 293 | TE缓冲液 PH8.0 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 360 |  |
| 294 | TWEEN（吐温）20 | 250ml/瓶 | 瓶 | 2 | 1270 | 进口 |
| 295 | 结核菌染色液(荧光金胺O法)(抗酸染色液） | 4*500ml，常温5-30℃ 8盒/件 | 盒 | 2 | 1120 |  |
| 296 | 抗酸染色液(萋尼氏法) | 4*500ml，常温5-30℃ | 盒 | 2 | 1120 |  |
| 297 | 亚硒酸盐增菌液(SF) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 290 |  |
| 298 | Filmarray 上呼吸道感染测试试剂盒 | 6测试/包，15-25℃ | 包 | 1 | 13200 | 进口 |
| 299 | Filmarray 胃肠道感染测试试剂盒 | 6测试/盒，15-25℃ | 盒 | 2 | 24000 | 进口 |
| 300 | API 20 NE生化鉴定卡(2-8℃) | 25T/盒 | 盒 | 2 | 4600 | 进口 |
| 301 | Cary-Blair氏运送培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 284 |  |
| 302 | 大肠艾希氏菌O104：H4多重PCR试剂 | 50人份/盒 | 盒 | 2 | 9600 |  |
| 303 | 大肠杆菌0157、单增李斯特菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 4000 |  |
| 304 | 单增李斯特菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 305 | 福氏志贺菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 -25℃ | 盒 | 2 | 3360 |  |
| 306 | 金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌双重核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 3200 |  |
| 307 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 308 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 309 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 310 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 311 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 312 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2600 |  |
| 313 | 蜡样芽孢杆菌毒力基因三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 6400 |  |
| 314 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 315 | 类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2400 |  |
| 316 | 沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 4000 |  |
| 317 | 溶藻弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2 | 2400 |  |
| 318 | 菌落总数测试片 | 50T 20包/箱，（冷藏） | 包 | 4 | 1600 | 进口 |
| 319 | 品红亚硫酸钠琼脂(远滕氏琼脂) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 284 |  |
| 320 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 600 |  |
| 321 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 1050 |  |
| 322 | 乳糖复发酵培养基（乳糖发酵培养基） | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 475 |  |
| 323 | 赫氏培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 720 |  |
| 324 | 赫氏增菌液 | 1000g | 瓶 | 2 | 1500 |  |
| 325 | SBG磺胺增菌液(冷藏2-8度) | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 4250 |  |
| 326 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 552 |  |
| 327 | 沙门氏0:11诊断血清（Group F）106-015 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 328 | 沙门氏0:12诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 329 | 沙门氏0:2诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 220 |  |
| 330 | 沙门氏0:4诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 331 | 沙门氏0:7诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 332 | 沙门氏0:8诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 333 | 沙门氏0:9诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 334 | 沙门氏A-F多价血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 335 | 沙门氏H:i诊断血清 | 1ml | 支 | 2 | 280 |  |
| 336 | 沙门氏H:p诊断血清 | 1ml | 支 | 2 | 280 |  |
| 337 | 沙门氏H:v诊断血清 | 1ml | 支 | 2 | 280 |  |
| 338 | 沙门氏O:10诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 339 | 沙门氏O:5诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 340 | 沙门氏O:6诊断血清（061） | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 341 | 沙门氏O:6诊断血清（062） | 1ml/瓶 | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 342 | 沙门氏菌H：2诊断血清 | 1ml | 支 | 2 | 280 |  |
| 343 | 沙门氏菌H：5诊断血清 | 1ml | 支 | 2 | 280 |  |
| 344 | 沙门氏菌H多价1诊断血清 | 1ml | 支 | 3 | 420 |  |
| 345 | 沙门氏菌H多价2诊断血清 | 1ml | 支 | 3 | 420 |  |
| 346 | 沙门氏菌H多价3诊断血清 | 1ml | 支 | 3 | 420 |  |
| 347 | 沙门氏菌H多价4诊断血清 | 1ml | 支 | 3 | 420 |  |
| 348 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 5000 |  |
| 349 | 沙门氏菌属H:f血清 | 1ml | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 350 | 沙门氏菌属H:g血清 | 1ml | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 351 | 沙门氏菌血清H:Lcomplex | 1ml | 瓶 | 2 | 280 |  |
| 352 | 龙胆紫血液琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 340 |  |
| 353 | 亚硫酸钠琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 260 |  |
| 354 | 无水亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 34.2 |  |
| 355 | 鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 -15℃ | 盒 | 2 | 4000 |  |
| 356 | 鼠疫菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法） | 10T,4-25度 | 包 | 2 | 3200 |  |
| 357 | 鼠疫菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法） | 10T,4-25度 | 包 | 2 | 3200 |  |
| 358 | SCDLP液体培养基管 | 10ML*20支 | 盒 | 2 | 316 |  |
| 359 | 餐具纸片(湿片)大肠菌群快检纸片培养基 | 100份/盒 | 盒 | 2 | 320 |  |
| 360 | 高压灭菌生物培养剂 | 100支/盒 | 支 | 2 | 54 |  |
| 361 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 240 |  |
| 362 | 过塑膜 | A4，10丝，100张/包 | 包 | 1 | 50 |  |
| 363 | 医疗废物封口扎带 配 吊牌标签 | 100条/包 | 包 | 5 | 100 |  |
| 364 | 医用灭菌棉签（12cm） | 20支/袋 | 包 | 50 | 37.5 |  |
| 365 | 冷冻管盒 | 10*10 | 个 | 20 | 300 |  |
| 366 | 利器盒 | 6L | 个 | 30 | 195 |  |
| 367 | 甘油三酯（TG） | 4*40 | 个 | 1 | 95 |  |
| 368 | 芬兰黄吸头 | 1000/袋 | 袋 | 2 | 160 |  |
| 369 | 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C | 54ml(1*40;1*14ml)/盒 | 盒 | 1 | 155 |  |
| 370 | 肌酐（CREA) | 2*27+1*18 | 盒 | 1 | 540 |  |
| 371 | 肌酸激酶同工酶CK-MB | 2*35ml，1*18ml | 盒 | 1 | 1375 |  |
| 372 | 甲肝病毒IgM抗体（胶体金法） | 20T/盒 | 盒 | 5 | 800 |  |
| 373 | 甲肝病毒IgM抗体（酶免法） | 96T/盒 | 盒 | 20 | 3000 |  |
| 374 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ML/盒 | 盒 | 2 | 180 |  |
| 375 | 抗HIV-1标准物质 | 0.5NCU/ml,1ml/支 | 支 | 5 | 440 |  |
| 376 | 人类免疫缺陷病毒抗体HIV1/2检测试剂(胶体金法) | 50T | 盒 | 10 | 1380 |  |
| 377 | 天门冬氨酸氨基转移酶 AST | 4*35+2*18 | 盒 | 1 | 80 |  |
| 378 | 戊肝病毒IgM抗体（胶体金法） | 20T/盒 | 盒 | 5 | 800 |  |
| 379 | 戊肝病毒IgM抗体（酶免法） | 96T/盒 | 盒 | 20 | 6047 |  |
| 380 | 吸头，白色（山东烟台艾德康全自动酶免仪器专用） | 800ul,1000支/盒 | 盒 | 5 | 2600 |  |
| 381 | 一次性使用尿（血）塑料试管 | （12×100）500/包 | 包 | 2 | 80 |  |
| 382 | 乙肝e抗体（酶免法） | 96T/盒 | 盒 | 1 | 98 |  |
| 383 | 乙肝e抗原（酶免法） | 96T/盒 | 盒 | 1 | 86 |  |
| 384 | 乙肝表面抗体（酶免法） | 96T/盒 | 盒 | 1 | 82 |  |
| 385 | 乙肝表面抗原（酶免法） | 96T/盒 | 盒 | 1 | 98 |  |
| 386 | 乙肝表面抗原/抗体/e抗原/e抗体/核心抗体（胶体金法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 300 |  |
| 387 | 乙肝核心抗体（酶免法） | 96T/盒 | 盒 | 1 | 86 |  |
| 388 | 载脂蛋白A1(APOA1) | 1*35+1*12+S：4*0.5/盒 | 盒 | 1 | 481 |  |
| 389 | 载脂蛋白B(APOB) | 1*35+1*12+S：4*0.5/盒 | 盒 | 1 | 481 |  |
| 390 | 脂类校准品 | 1ml，冷链 | 盒 | 1 | 273 |  |
| 391 | 直接胆红素（T-BIL) | 4*35+2*18 | 盒 | 1 | 110 |  |
| 392 | 总胆固醇TC | 4*40 | 盒 | 1 | 95 |  |
| 393 | 总胆红素（T-BIL) | 4*35+2*18 | 盒 | 1 | 110 |  |
| 394 | 总胆汁酸(TBA) | 2*27+1*18+S：1*1.5/盒 | 盒 | 1 | 380 |  |
| 395 | 总蛋白(TP) | 4*40 | 盒 | 1 | 35 |  |
| 396 | BS-200 肌酸激酶CK | 2*35ml，1*18ml | 盒 | 1 | 520 |  |
| 397 | 丙型肝炎病毒抗体酶联免疫检测试剂盒(ELISA法) | 1.规格：96T/盒； 2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段，水溶性好，性质稳定； 3.试剂盒内容：阴，阳性对照，洗涤浓缩液，酶标记工作液，终止液，96孔板1块，封板膜2张； 4.精密性CV≤15%； 5.分析灵敏度≤0.5NCU/ML； 6.特异性≥99%； 7.说明书：附检测操作说明书； 8.具有国家药品监督管理局注册证； 9.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。 | 盒 | 25 | 5000 |  |
| 398 | 人类免疫缺陷病毒HIV抗体检测试剂盒(ELISA法) | 1.规格：96T/盒； 2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24，gp41，gp120，HIV-2 gp36； 3.内容物：反应板，HIV抗体阴性对照，HIV-1型阳性对照，HIV-2型阳性对照； 4.方法：双抗原夹心法； 5.敏感性=100%（参考2018-2020连续3年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告）； 6.特异性≥98.5%； 7.具有国家药品监督管理局注册证； 8.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。 | 盒 | 25 | 5000 |  |
| 399 | 人类免疫缺陷病毒HIV抗体检测试剂盒(ELISA法) | 1.规格：96T/盒； 2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24，gp41，gp120，HIV-2 gp36； 3.内容物：反应板，HIV抗体阴性对照，HIV-1型阳性对照，HIV-2型阳性对照； 4.方法：双抗原夹心法； 5.敏感性=100%； 6.特异性≥98.5%； 7.具有国家药品监督管理局注册证； 8.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。 | 盒 | 3 | 630 |  |
| 400 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒(免疫印迹法) | 36人份/盒 | 盒 | 10 | 70000 | 进口 |
| 401 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体免疫印迹法反应槽/帝肯蛋白印迹仪反应板 | 48T,5片/包 | 片 | 20 | 3160 | 进口 |
| 402 | 梅毒甲胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST） | 100人份/盒 | 盒 | 10 | 375 |  |
| 403 | 梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体联合检测试剂（胶体金法） | 25T/盒 | 盒 | 10 | 3000 |  |
| 404 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂（凝集法）---TPPA | 100人份/盒 | 盒 | 2 | 1700 |  |
| 405 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(ELISA法) | 1.规格：96T/盒； 2.试剂方法：双抗原夹心法； 3.灵敏度≥99%； 4.特异性≥99%； 5.可以满足全自动酶免分析仪的检测，规格为可拆分的8孔×12排的96孔板； 6.说明书：附检测操作说明书； 7.具有国家药品监督管理局注册证； 8.中国食品药品检定研究院批批检合格（在供货时须提供证明材料）。 | 盒 | 25 | 2500 |  |
| 406 | ALP碱性磷酸酶测定试剂盒 | 4*35；2*18（176ml）/盒 | 盒 | 1 | 90 |  |
| 407 | CD-80生化分析仪用清洗液 | 2L | 瓶 | 5 | 1500 |  |
| 408 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT) | 4*35；2*18（176ml）/盒 | 盒 | 1 | 130 |  |
| 409 | 白蛋白(ALB) | 4*40 | 盒 | 1 | 30 |  |
| 410 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT) | 4*35+2*18 | 盒 | 5 | 400 |  |
| 411 | 丙型肝炎病毒(HCV)抗体检测试剂(胶体金法) | 50T | 盒 | 1 | 130 |  |
| 412 | 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C | 54ml(1*40;1*14ml)/盒 | 盒 | 1 | 200 |  |
| 413 | 尿素（UREA） | 4*35+2*18 | 盒 | 1 | 229 |  |
| 414 | 尿酸（UA) | 4*35+2*18/盒 | 盒 | 1 | 215 |  |
| 415 | 前白蛋白（PA) | R1:1*40+R2:1*15+S:5*0.5 | 盒 | 1 | 210 |  |
| 416 | 葡萄糖（GLU) | 4*35+2*18 | 盒 | 1 | 123 |  |
| 417 | 常规生化复合校准品 | 3ml,2-8℃ | 盒 | 1 | 136 |  |
| 418 | 常规生化复合质控品 | 5ml | 盒 | 1 | 310 |  |
| 419 | 碘量瓶 | 250mL | 个 | 50 | 865 |  |
| 420 | 碘量瓶 | 500mL | 个 | 20 | 504 |  |
| 421 | 称量皿 | 50*30 | 个 | 20 | 100 |  |
| 422 | 玻璃烧杯 | 30mL | 个 | 50 | 190 |  |
| 423 | 玻璃烧杯 | 200mL | 个 | 20 | 96 |  |
| 424 | 玻璃烧杯 | 500mL | 个 | 30 | 171 |  |
| 425 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 个 | 10 | 171 |  |
| 426 | 玻璃烧杯 | 2000mL | 个 | 10 | 266 |  |
| 427 | 二氧化硫蒸馏瓶（第一法用） | 1000mL,两口 | 套 | 4 | 1600 |  |
| 428 | 移液管 | 5mL 单标线 A 级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 | 支 | 10 | 145 |  |
| 429 | 移液管 | 10mL单标线 A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 | 支 | 10 | 160 |  |
| 430 | 移液管 | 20mL单标线 A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 | 支 | 10 | 200 |  |
| 431 | 移液管 | 25mL单标线 A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 | 支 | 10 | 220 |  |
| 432 | 移液管 | 50mL单标线 A级符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 | 支 | 10 | 290 |  |
| 433 | 移液管 | 100mL 单标线 A级符合GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 | 支 | 10 | 360 |  |
| 434 | 分液漏斗 | 梨型，250mL | 个 | 20 | 574 |  |
| 435 | 分液漏斗 | 梨型，500mL | 个 | 20 | 730 |  |
| 436 | 分液漏斗 | 梨型，1000mL | 个 | 10 | 500 |  |
| 437 | 滴定管 | 10ml A 级 酸式，符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 带刻字 | 支 | 5 | 300 |  |
| 438 | 滴定管 | 25ml A 级 酸式，符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 带刻字 | 支 | 5 | 325 |  |
| 439 | 滴定管 | 50ml A 级 酸式，符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 带刻字 | 支 | 2 | 160 |  |
| 440 | 滴定管 | 10ml A 级 碱式，符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 带刻字 | 支 | 2 | 80 |  |
| 441 | 滴定管 | 25ml A 级 碱式，符合 GB/T12805-2011 和GB/T 12809-2015标准 带刻字 | 支 | 2 | 74 |  |
| 442 | 容量瓶 | 100mL A 级， 精度：±0.1ml | 个 | 50 | 1180 |  |
| 443 | 容量瓶 | 200mL A级 | 个 | 50 | 1450 |  |
| 444 | 容量瓶 | 250mL A级 | 个 | 50 | 1500 |  |
| 445 | 容量瓶 | 500mL A 级 | 个 | 10 | 430 |  |
| 446 | 容量瓶 | 1000mL A 级 | 个 | 10 | 560 |  |
| 447 | 分度吸管 | 10ml A级，精度： ±0.05ml | 支 | 50 | 800 |  |
| 448 | 比色管 | 50mL A 级 | 盒 | 30 | 3600 |  |
| 449 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃，3cm | 个 | 30 | 75 |  |
| 450 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃，6cm | 个 | 20 | 100 |  |
| 451 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃，7.5cm | 个 | 20 | 106 |  |
| 452 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃，9cm | 个 | 20 | 110 |  |
| 453 | 称量纸 | 75*75mm,500/包 | 包 | 5 | 75 |  |
| 454 | 称量纸 | 100*100mm,500/包 | 包 | 5 | 105 |  |
| 455 | 称量纸 | 150*150mm,500/包 | 包 | 5 | 195 |  |
| 456 | 带胶垫盖塑料离心管 | 15mL | 个 | 2000 | 2600 |  |
| 457 | 带胶垫盖塑料离心管 | 25mL | 个 | 1000 | 1600 |  |
| 458 | 带胶垫盖塑料离心管 | 50mL 20个/包 | 个 | 1000 | 1700 |  |
| 459 | 病理级显微镜载玻片 | 25*75mm,1~1.2mm。50pcs | 盒 | 5 | 175 |  |
| 460 | 显微镜盖玻片 | 超白玻璃材质20*20mm,0.13~0.16mm,200pcs | 盒 | 5 | 25 |  |
| 461 | 连盖研磨管（离心管) | PP,10mL，100pcs | 包 | 2 | 180 |  |
| 462 | 连盖研磨管（离心管) | PP,2mL,200pcs | 包 | 5 | 250 |  |
| 463 | 氧化锆研磨珠 | 6.2mm(50mL) | 瓶 | 3 | 750 |  |
| 464 | 氧化锆研磨珠 | 8.2mm(50mL) | 瓶 | 2 | 500 |  |
| 465 | SSL衬管配套密封圈 | PART# 2-010 P/N29001320 Qly 1 EA | 只 | 2 | 846 | 进口 |
| 466 | 气相色谱SSL进样口密封垫片 | 11mm 50PK | 瓶 | 1 | 1100 | 进口 |
| 467 | PTV进样口隔垫 | 50只/瓶,Thermo green LB-2Septa | 瓶 | 1 | 1300 | 进口 |
| 468 | 毛细管石墨密封圈 | 0.25mm 10PK | 盒 | 2 | 1600 | 进口 |
| 469 | 毛细管石墨密封圈 | 0.32mm 10PK | 盒 | 2 | 1000 | 进口 |
| 470 | 液相色谱柱 | Eclipse Plus C18 4.6×100mm 3.5μm | 根 | 1 | 6300 | 进口 |
| 471 | 液相色谱柱 | Won dasil C18 4.6×250mm 5μm | 根 | 1 | 3200 | 进口 |
| 472 | HaronSep C18 SPE小 柱500mg 6ml | C18 SPE小柱500mg 6ml,30只/包 | 包 | 2 | 840 | 进口 |
| 473 | 聚四氟乙烯（PTFE）微孔滤膜 | 有机系，0.45um、 ∮60mm、50张/盒 | 盒 | 5 | 800 |  |
| 474 | 透明自动进样瓶，带 刻度4ml ，13-425 | 13-425， 15mm×45mm， 100PCS/PK | 盒 | 5 | 500 |  |
| 475 | 13-425黑色开孔盖，配1.5mm厚度红膜白胶垫片 | 13-425， 100PCS/PK | 包 | 5 | 490 |  |
| 476 | Envi-carb/NH2 SPE小柱， | 500mg/500mg/6ml 30支/包 | 盒 | 1 | 3550 | 进口 |
| 477 | CNWBOND Carbon-GCB石墨化碳黑SPE小柱 | 30支/盒 | 盒 | 1 | 1200 |  |
| 478 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | 3ml 20支/盒（2-8℃) | 盒 | 2 | 3800 | 进口 |
| 479 | Sin-QuEChERS Nano（复杂基质）净化柱 | 112-9669-361 50/盒 | 包 | 3 | 5400 |  |
| 480 | SimChERS(简单基质)净化柱 | 112-9669-360 50/盒 | 包 | 3 | 5040 |  |
| 481 | 萃取/提取包，4.0g无水硫酸镁（MgSO4) , 1.0g氯化钠（NaCl) | 112-9670-114 50/盒 | 盒 | 3 | 825 |  |
| 482 | 萃取包 | 112-9670-110 50/盒 | 盒 | 3 | 930 |  |
| 483 | Graphitetubes,partitioned石墨管 | 10个/PK | 盒 | 2 | 9768 | 进口 |
| 484 | 1.1ml样品杯 | 2000个/PK | 包 | 2 | 2868 | 进口 |
| 485 | 2ml样品杯 | 1000个/PK | 包 | 2 | 2800 | 进口 |
| 486 | 原子吸收自动定量进样针 | Syrige 100ul for PSD 120, 1PK | 支 | 1 | 629 | 进口 |
| 487 | CNW 18mm 螺纹口20ml透明圆底顶空样品瓶（带书写） | 100只/纸盒 10纸盒/纸箱 | 盒 | 5 | 1960 |  |
| 488 | 18mm螺纹口顶空样品瓶空心磁性金属盖，含蓝色PTFE/白色硅胶隔垫 | 100个/袋， 1.5mm | 袋 | 5 | 2940 |  |
| 489 | CNW 9mm 棕色螺纹口自动进样瓶（带刻度、书写） | 100只/塑盒 50塑盒/纸箱 | 盒 | 5 | 660 |  |
| 490 | 兼容agilent的9mm蓝色开孔拧盖，含PTFE/硅胶隔垫，bond | 100个/包 | 包 | 5 | 970 |  |
| 491 | 空气发生器 | 泵6L（KPS-A-1） | 台 | 1 | 4500 |  |
| 492 | 自封袋 | 17*12，12丝，100个/包 | 只 | 1000 | 680 |  |
| 493 | 8号自封袋 | 18*28cm,100只/袋 | 袋 | 5 | 600 |  |
| 494 | Parafilm封口膜 | 4in*125ft，10cm*38m | 盒 | 3 | 516 | 进口 |
| 495 | 离子色谱仪泵管 | （万通883专用）6.1826.320 | 条 | 2 | 1700 | 进口 |
| 496 | 混合纤维滤膜 | 0.45um、∮60mm、50张/盒 | 盒 | 3 | 150 |  |
| 497 | 氧气减压器 | YQY-12 | 个 | 2 | 400 |  |
| 498 | 乙炔减压器 | YQE-1 | 个 | 1 | 160 |  |
| 499 | 广泛试纸PH1-14 | 1-14 20本/盒 | 本 | 20 | 36 |  |
| 500 | 曲拉通-100 | 分析纯 500mL | 瓶 | 1 | 39 |  |
| 501 | 无水硫酸钠 | GR， 500g/瓶 | 瓶 | 3 | 60 |  |
| 502 | 酒石酸 | GR， 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 140 |  |
| 503 | 水中氰标准溶液 | 40ML（编号： 54水中氰成分分析标准物质)50.0ug/mL | 瓶 | 1 | 160 |  |
| 504 | 苯溶液标准物质 | 2mL，1000μg/mL | 支 | 5 | 378 |  |
| 505 | 氯化钾 | GR 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 30.4 |  |
| 506 | 酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 25 |  |
| 507 | 硼酸标准 | 500mg/L，500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 190 |  |
| 508 | 甲醇中烯酰吗啉溶液标准物质,有证书，2-8℃ | 1.2mL，100ug/mL | 瓶 | 2 | 43.2 |  |
| 509 | 甲醇中灭蝇胺标准物质，2-8 °C | 1.2ml，100ug/ml | 瓶 | 2 | 64.8 |  |
| 510 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质,有证书 2-8℃ | 1.2mL，100ug/mL | 瓶 | 3 | 64.8 |  |
| 511 | 正己烷中12种有机磷农药混合溶液标准物质 | 1.2mL,12组分 | 瓶 | 1 | 600 |  |
| 512 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质,有证书（-20度） | 1.2mL，100ug/mL | 瓶 | 3 | 64.8 |  |
| 513 | 丙酮中对硫磷溶液标准物质- (乙基对硫磷),有证书 | 1.2mL，100ug/mL -20℃ | 瓶 | 3 | 64.8 |  |
| 514 | 丙酮中敌敌畏溶液标准物质,有证书，-20℃ | 1.2mL，100ug/mL | 瓶 | 3 | 108 |  |
| 515 | 磷溶液标准物质 | 20ml，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 57.6 |  |
| 516 | 脱氢乙酸溶液标准物质 | 1.2ml，100μg/mL | 瓶 | 3 | 172.8 |  |
| 517 | 湿米粉中脱氢乙酸质控样品 | 30g，参考值：0.173g/kg | 包 | 1 | 1737 |  |
| 518 | （肉泥）叉烧肉中胭脂红质控样品 | 30g，参考值：24mg/kg | 包 | 1 | 1100 |  |
| 519 | （鲜湿）食用菌中铅、镉、汞、砷、铝质控样品 | 30g | 包 | 1 | 3660 |  |
| 520 | （猪肉）腌腊肉中过氧化值质控样品 | 20g | 包 | 1 | 1500 |  |
| 521 | 碘容量分析用溶液标准物质(北京) | 20ML/瓶,0.0505mol/L | 瓶 | 3 | 225 |  |
| 522 | 矿泉水中溴酸盐质控样品 | 100ml瓶,参考值：391ug/L | 瓶 | 1 | 800 |  |
| 523 | 水中溴酸根标准溶液，有证书 | 20ML,1000mg/L | 瓶 | 3 | 113.4 |  |
| 524 | 锗溶液标准物质（有证） | 1000μg/mL ,50mL/瓶 | 瓶 | 1 | 70.2 |  |
| 525 | 亚铁氰化钾标准溶液（有证） | 1000μg/mL , 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | 100 |  |
| 526 | 氯化苦溶液标准物质（有证） | 100μg/mL , 1mL/支 | 支 | 2 | 93.6 |  |
| 527 | 硫化物标准溶液（有证） | 100μg/m L ,20mL /支 | 支 | 2 | 72 |  |
| 528 | 联苯菊酯标准溶液 | 100ug/mL | 支 | 2 | 43.2 |  |
| 529 | 丙酮中二嗪农(二嗪磷 、地亚农)溶液标准样品 | 100μg/mL | 支 | 2 | 43.2 |  |
| 530 | 丙酮中乐果溶液标准样品 | 100μg/mL | 支 | 5 | 144 |  |
| 531 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准样品 | 100μg/mL | 支 | 2 | 57.6 |  |
| 532 | 丙酮中特丁硫磷溶液标准样品 | 100μg/mL | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 533 | 久效磷 | 100ug/mL | 支 | 5 | 108 |  |
| 534 | 蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱质控样 | 100ml/瓶 | 支 | 1 | 902.5 |  |
| 535 | 甲胺磷标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 536 | 甲基嘧啶磷标准物质 | 100μg/mL | 支 | 2 | 43.2 |  |
| 537 | 甲基异柳磷标准物质 | 100ug/mL | 支 | 2 | 43.2 |  |
| 538 | 甲醇中呋喃丹标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 70.2 |  |
| 539 | 丙酮中灭线磷标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 540 | 正己烷中氰戊菊酯标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 541 | 丙酮中乙酰甲胺磷标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 43.2 |  |
| 542 | 丙酮中氧化乐果标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 543 | 甲醇中涕灭威亚砜标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 544 | 甲醇中涕灭威砜标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 545 | 甲醇中涕灭威标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 546 | 丙酮中灭多威标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 547 | 丙酮中甲拌磷标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 548 | 甲醇中氯唑磷标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 549 | 正己烷中辛硫磷标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 550 | 正己烷中氟氯氰菊酯标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 551 | 正己烷中氯氰菊酯标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 552 | 正己烷中三氟氯氰菊酯标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 553 | 丙酮中杀扑磷标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 554 | 丙酮中马拉硫磷标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 555 | 丙酮中喹硫磷标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 43.2 |  |
| 556 | 丙酮中丁硫克百威标准物质 | 100μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 557 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 500μg/mL | 支 | 3 | 43.2 |  |
| 558 | 食用合成色素日落黄溶液标准物质 | 500μg/mL | 支 | 3 | 242.4 |  |
| 559 | 食用合成色素胭脂红溶液标准物质 | 500ug/mL | 支 | 3 | 43.2 |  |
| 560 | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | 500ug/mL | 支 | 3 | 108 |  |
| 561 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 500ug/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 562 | 食用合成色素新红溶液标准物质 | 500μg/mL | 支 | 3 | 243 |  |
| 563 | 靛蓝纯度标准物质 | 1000ug/mL | 支 | 3 | 329.4 |  |
| 564 | 酸性红溶液标准物质 | 500ug/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 565 | 正己烷中p,p'-DDE | 100μg/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 566 | 正己烷中p,p'-DDD | 100μg/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 567 | 正己烷中p,p'-DDT | 100μg/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 568 | 正己烷中o,p'-DDT | 100μg/mL | 支 | 3 | 64.8 |  |
| 569 | 正己烷中α-六 六 六 | 100μg/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 570 | 正己烷中β-六 六 六 | 100μg/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 571 | 正己烷中γ-六 六 六 | 100μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 572 | 正己烷中δ-六 六 六 | 100μg/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 573 | 铁单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 93.6 |  |
| 574 | 水质铁 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 575 | 铜单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000mg/L | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 576 | 水质铜 | 20ml/支，0.654mg/L | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 577 | 锰单元素溶液标准物质 | 20mL/支，1000ug/mL | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 578 | 水质锰 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 579 | 锌单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000mg/L | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 580 | 铅单元素溶液标准物质 | 40mL/支，1000ug/mL | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 581 | 水质 铅 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 582 | 镉单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000mg/L | 瓶 | 2 | 93.6 |  |
| 583 | 水质 镉 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 584 | 水中 锌 | 20ml/支，0.304mg/mL | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 585 | 钙单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 586 | 锂标准溶液 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 587 | 六价铬标准溶液 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 588 | 水质 六价铬 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 589 | 水质钾 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 590 | 钾单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 76 |  |
| 591 | 钠单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 592 | 锡标准 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 593 | 水质锡 | 标样 | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 594 | 锑标准 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 595 | 水质锑 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 596 | 镍标准 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 597 | 水质镍 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 598 | 水质钒 | 标样 | 支 | 2 | 97.2 |  |
| 599 | 水质铊 | 标样 | 支 | 2 | 97.2 |  |
| 600 | 水质镁 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 601 | 硼标准 | 50mL/支，1000ug/mL | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 602 | 叔戊醇内标 | 1000ug/mL | 支 | 2 | 400 |  |
| 603 | 液体标准样品 | Cd、Pb 10ug/mL；Al、 Fe、 Cu、 Mn、Zn 100ug/mL | 瓶 | 2 | 1425 |  |
| 604 | 偏硅酸标准 | 1000ug/L | 瓶 | 2 | 72 |  |
| 605 | 甲苯中甲基汞 | 10ug/mL | 支 | 2 | 494 |  |
| 606 | 甲苯中乙基汞 | 10ug/mL | 支 | 2 | 494 |  |
| 607 | pH标准缓冲液 | pH4.00，7.00,10.00各 一瓶 3瓶/套 | 套 | 1 | 190 |  |
| 608 | 百草枯标准 | 1.2mL/支，1000μg/ml | 支 | 3 | 300 |  |
| 609 | 二硫化碳中苯、 甲苯 、 二甲苯（邻、间、对）系物混合标准物质 | 1000ug/mL 1ml/支 | 支 | 5 | 540 |  |
| 610 | 活性炭中苯、 甲苯 、 二甲苯（邻、间、对）系物混合标准样品 | 2支/套 | 套 | 2 | 1710 |  |
| 611 | 滤膜中铅标样 | 标准值 1:20ug/片； 标准值2:50ug/片 3 支/套 | 套 | 3 | 912 |  |
| 612 | 果蔬汁三唑磷、敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷质控样 | 50ml | 支 | 1 | 855 |  |
| 613 | 水中氟标准物质 | 20mL/支，1000ug/mL | 支 | 3 | 124.2 |  |
| 614 | 水质氟化物标样 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 615 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 20mL/支，1000ug/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 616 | 水质 硝酸盐 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 617 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 20mL/支，1000ug/mL | 支 | 3 | 124.2 |  |
| 618 | 水质 氯化物 | 标样 | 支 | 2 | 144 |  |
| 619 | 溴酸盐标样 | 标样 | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 620 | 氯酸盐标样 | 标样 | 支 | 2 | 97.2 |  |
| 621 | 亚氯酸盐标准样品 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 622 | 水中氨氮标准物质 | 50mL/瓶， 1000μg/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 623 | 氨氮标准样品 | 标样 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 624 | 亚硝酸盐氮溶液 | 50mL/瓶 1000μg/mL | 支 | 1 | 41.4 |  |
| 625 | 水质亚硝酸盐(以氮计) | 标样 | 支 | 1 | 32.4 |  |
| 626 | 水质浊度标准物质 | 100mL/瓶 400NTU | 瓶 | 1 | 75.6 |  |
| 627 | 水质挥发酚 | 标样 | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 628 | 氰标准样品 | 标样 | 支 | 2 | 97.2 |  |
| 629 | 汞单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶 1000μg/mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 630 | 水质汞 | 标样 | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 631 | 砷单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶 1000μg/mL | 瓶 | 2 | 120 |  |
| 632 | 水质砷标准样品 | 20mL/支，38.3mg/L | 支 | 2 | 97.2 |  |
| 633 | 砷酸根标准样品 | 2mL/支以砷计：17.5±0.4μg/g以砷酸根计：32.4±0.7μg/g | 支 | 2 | 285 |  |
| 634 | 亚砷酸根标准样品 | 2mL/支以砷计：75.7±1.2μg/g以亚砷酸根计：124.3±2.0μg/g | 支 | 2 | 285 |  |
| 635 | 水中硬度标准物质 | 20mL/支，4500mg/L | 支 | 2 | 72 |  |
| 636 | 水质总硬度 | 标样 | 支 | 2 | 75.6 |  |
| 637 | 色度溶液标准物质 | 20mL/支，500度 | 支 | 2 | 140.4 |  |
| 638 | 铝单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶， 1000μg/mL | 瓶 | 2 | 93.6 |  |
| 639 | 水质铝 | 标样 | 支 | 2 | 97.2 |  |
| 640 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 5mL/支，1.00mg/mL | 支 | 3 | 318 |  |
| 641 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 5mL/支，1.00mg/mL | 支 | 3 | 318 |  |
| 642 | 食品甜味剂糖精钠标准物质 | 10mL/支，1.00mg/mL | 支 | 3 | 242.4 |  |
| 643 | 尿素纯度标准物质 | 2g/瓶 99.8% | 瓶 | 1 | 380 |  |
| 644 | 总磷P单元素标准溶液 | 50mL/瓶，1000ug/mL | 瓶 | 1 | 28.8 |  |
| 645 | 硒单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL，50mL/瓶 | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 646 | 水质硒标准样品 | 20mL/支 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 647 | 水中二氧化硅成分分析标准物质 | 80mL/瓶，100μg/mL | 瓶 | 1 | 46.8 |  |
| 648 | 水质高锰酸盐指数标准样品 | 20mL/支，2.63mg/L | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 649 | 水质电导 | 30ml/瓶 60.1μs/cm | 瓶 | 2 | 90 |  |
| 650 | 乙醇/水溶液中甲醇标准物质 | 1000μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 651 | 镁单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000μg/mL | 瓶 | 1 | 41.4 |  |
| 652 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20ml/支 100mg/L | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 653 | 水中甲醛溶液标准物质 | 9.60mg/mL ，2ml/支 | 支 | 3 | 124.2 |  |
| 654 | 铬单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000μg/mL | 瓶 | 1 | 41.4 |  |
| 655 | 水质总铬标准样品 | 20mL/支，0.603mg/mL | 支 | 1 | 32.4 |  |
| 656 | 甲醇中5种挥发性卤代烃 ( Ⅰ )标准样品 | 1.2mL/支 | 支 | 3 | 960 |  |
| 657 | 三氯甲烷标准样品 | 41.2μg/mL | 支 | 2 | 136 |  |
| 658 | 四氯化碳标准样品 | 20.6μg/mL | 支 | 2 | 136 |  |
| 659 | 三氯乙烯标准样品 | 44.6μg/mL | 支 | 2 | 140.4 |  |
| 660 | 四氯乙烯标准样品 | 25.4μg/mL | 支 | 2 | 140.4 |  |
| 661 | 三溴甲烷标准样品 | 39.2μg/mL | 支 | 2 | 356.4 |  |
| 662 | 甲醇中三氯甲烷溶液 | 1000mg/L ，1ml/支 | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 663 | 甲醇中四氯化碳溶液 | 1000mg/L 1ml/支 | 支 | 3 | 171 |  |
| 664 | 水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标准物质 | 20ml/支 ，氟1.21mg/L、氯4.97mg/L、硫酸盐10.1mg/L、硝酸盐2.49mg/L | 支 | 2 | 194.4 |  |
| 665 | 铊标准物质 | 1000ug/mL | 瓶 | 2 | 240 |  |
| 666 | 甲醇中五氯酚溶液标准物质 | 0.977mg/ml，2ml/支 | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 667 | 硼酸溶液标准物质 | 500mg/L | 瓶 | 1 | 131.4 |  |
| 668 | 苯中α-硫丹溶液标准样品 | 1.0mL/支，100ug/mL | 支 | 3 | 124.2 |  |
| 669 | 正己烷中β-硫丹溶液标准样品 | 1.0mL/支、100ug/mL | 支 | 3 | 124.2 |  |
| 670 | 硫丹硫酸盐 | 1.0mL/支、100ug/mL | 支 | 3 | 259.2 |  |
| 671 | 2,4-二溴酚 | 0.993 | 瓶 | 2 | 473.2 | 进口 |
| 672 | 2,4，6-三溴酚 | 0.993 | 瓶 | 2 | 240 |  |
| 673 | 0.45 微米针头滤器 | 100T/盒 过滤水系 | 盒 | 2 | 183.6 |  |
| 674 | 0.45 微米针头滤器 | 100T/盒过滤有机系 | 盒 | 2 | 183.6 |  |
| 675 | 电子天平 | 1/1000 | 台 | 2 | 1520 |  |
| 676 | 3ml 吸管 | 200支/包 | 包 | 10 | 285 |  |
| 677 | 一次性丁腈手套（大号） | 无粉 ， 大号 | 盒 | 10 | 333 |  |
| 678 | 一次性丁腈手套（中号） | 无粉 ， 中号 | 盒 | 10 | 333 |  |
| 679 | 塑料烧杯 | 50mL | 个 | 20 | 30 |  |
| 680 | 塑料烧杯 | 100mL | 个 | 20 | 30 |  |
| 681 | 塑料烧杯 | 200mL | 个 | 20 | 44 |  |
| 682 | 塑料烧杯 | 500mL | 个 | 10 | 30 |  |
| 683 | 塑料烧杯 | 1000mL | 个 | 10 | 54 |  |
| 684 | 阿力甜 | 标准物质 | 支 | 2 | 230.4 |  |
| 685 | 阿斯巴甜 | 标准物质 | 支 | 2 | 57.6 |  |
| 686 | 安赛蜜 | 标准物质 | 支 | 2 | 57.6 |  |
| 687 | 黄曲霉毒素M1 | MSL028-2 ，100μg/mL， 1ml | 支 | 2 | 1300 |  |
| 688 | 黄曲霉毒素 B1 | 100μg/mL，1ml | 支 | 2 | 691.2 |  |
| 689 | 黄曲霉毒素 B2 | MSL024-1， 100μg/mL， 1ml | 支 | 2 | 576 |  |
| 690 | 黄曲霉毒素 G1 | MSL025-1，100ug/ml ，1ml | 支 | 2 | 691.2 |  |
| 691 | 黄曲霉毒素 G2 | MSL026-1，100ug/ml，1ml | 支 | 2 | 576 |  |
| 692 | 中性氧化铝固相萃取柱 | 6cc/1g；30支/盒 | 盒 | 2 | 712.8 |  |
| 693 | 碘标准滴定液 | 0.1mol/L | 瓶 | 2 | 302.4 |  |
| 694 | 银标准溶液 | 1000ug/mL 50mL | 瓶 | 2 | 80 |  |
| 695 | 钴标准溶液 | 1000ug/mL 50mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 696 | 钴标准样品 | 20ml | 支 | 2 | 120 |  |
| 697 | 锂标准样品 | 20ml | 支 | 2 | 100 |  |
| 698 | 锶标准溶液 | 1000ug/mL 50mL | 瓶 | 2 | 82.8 |  |
| 699 | 锶标准样品 | 20ml | 支 | 2 | 120 |  |
| 700 | 水质总硬度标准样品 | 1.29mmol/l，20ml/支 | 支 | 5 | 189 |  |
| 701 | 100mL 磨口鸡心瓶 | 100ml 24/29 | 个 | 10 | 300 |  |
| 702 | 标准样品/正己烷中百菌清 | 100ug/mL,1ml | 支 | 2 | 160 |  |
| 703 | 标准样品/丙酮中阿特拉津 | 100ug/mL,1ml | 支 | 2 | 170 |  |
| 704 | AHMT | AR 5g | 瓶 | 1 | 156 |  |
| 705 | 标准样品/正己烷中七氯 | 100ug/mL,1ml | 支 | 2 | 140 |  |
| 706 | 固相萃取柱：Florisil | 1g,6ml 30支/盒 | 盒 | 2 | 800 |  |
| 707 | Ag/H 柱 | Ag/H1.0cc 50 支每盒 | 盒 | 1 | 1050 |  |
| 708 | Ag/Na柱 | Ag/Na1.0cc 50支每盒 | 盒 | 1 | 1050 |  |
| 709 | 二硫化碳中丙酮标准 | 2000ug/mL,5ml | 支 | 2 | 120 |  |
| 710 | 电导率质控样 | 140µS/cm 30ml塑料瓶 | 瓶 | 2 | 97.2 |  |
| 711 | 电导率质控样 | 5µS/cm | 瓶 | 2 | 120 |  |
| 712 | 标准品/二硫化碳中5种苯系物混标 | 1000ug/ml 1ml | 支 | 3 | 324 |  |
| 713 | 标准物质/二硫化碳中环己烷 | 1000ug/mL， 2ml | 支 | 2 | 93.6 |  |
| 714 | 二硫化碳中三氯甲烷、四氯化碳混合标准 | 1000ug/mL， 2ml | 支 | 3 | 210.6 |  |
| 715 | 标样/二硫化碳中7种苯系物混标 | 100ug/mL， 2ml | 支 | 2 | 486 |  |
| 716 | 硫酸亚铁铵容量分析标准溶液 | 500mL | 瓶 | 1 | 110 |  |
| 717 | 粉尘中二氧化硅质控样品 | 2 支/套 | 套 | 1 | 1000 |  |
| 718 | 镉标样（微孔滤膜中） | 2支/套 | 套 | 2 | 800 |  |
| 719 | 丙二醛溶液标准物质 | 100μg/mL，50ml | 支 | 1 | 100 |  |
| 720 | 二氧化硅标准物质 | 50mL/瓶，1000μg/mL | 瓶 | 1 | 57.6 |  |
| 721 | N，N—二甲基对苯二胺溶液 | 0.1mol/L 100ml | 瓶 | 1 | 180 |  |
| 722 | 异丁醇、异戊醇混合标准物质 | 1.01mg/mL，0.946mg/mL，2ml/支 | 支 | 2 | 172.8 |  |
| 723 | 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 | 1000μg/mL，1.2ml | 支 | 2 | 72 |  |
| 724 | 标准物质/水中锡/介质:10%盐酸 | 80mL， 100μg/mL | 支 | 1 | 36 |  |
| 725 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 226.8 |  |
| 726 | 二硫化碳中甲苯溶液标准物质 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 108 |  |
| 727 | 二硫化碳中对二甲苯溶液标准物质 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 108 |  |
| 728 | 二硫化碳中间二甲苯溶液标准物质 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 729 | 二硫化碳中邻二甲苯溶液标准物质 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 108 |  |
| 730 | 二硫化碳中乙苯溶液标准物质 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 124.2 |  |
| 731 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 1.2mL ， 1000 μg/mL | 支 | 3 | 86.4 |  |
| 732 | 标准物质/二硫化碳中三氯乙烯 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 733 | 标准物质/二硫化碳中四氯乙烯 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 734 | 二硫化碳中正戊烷溶液标准物质 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 735 | 标准物质/二硫化碳中正己烷 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 736 | 标准物质/二硫化碳中1,2-二氯乙烷 | 2mL， 1000μg/mL | 支 | 3 | 113.4 |  |
| 737 | 质控样品/活性炭管中5种苯系物混标 /GBZ/T300.66-2017 | 2支/套 | 套 | 3 | 2160 |  |
| 738 | 标准物质/二氧化 硫标准溶液/介质 : 甲醛吸收液 | 20mL， 100mg/L | 支 | 2 | 93.6 |  |
| 739 | 二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL，5000μg/mL | 支 | 2 | 200 |  |
| 740 | 标准物质/二硫化碳中四氯化碳 | 2mL，5000μg/mL | 支 | 2 | 93.6 |  |
| 741 | 质控样品/滤膜中锰 | 3片/套 | 套 | 2 | 700 |  |
| 742 | 二苯基碳酰二肼 | AR， 100g | 瓶 | 1 | 300 |  |
| 743 | 水中氯离子溶液标准物质 | 50mL，1000μg/mL | 支 | 1 | 41.4 |  |
| 744 | 活性炭管（溶剂解吸型） | 内装100mg/50mg活性炭 ， 6*120mm100支/盒 | 盒 | 2 | 360 |  |
| 745 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 500mL (1/5KMnO4)：0.1003mol/L | 支 | 2 | 122.4 |  |
| 746 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 500mL(1/2Na2C2O4) :0.1007mol/L | 支 | 2 | 190.8 |  |
| 747 | DPD1光度计试剂(检二氧化氯，游离余氯） | 250次/盒 | 盒 | 1 | 750 |  |
| 748 | 氢氧化钠容量分析用标准溶液 | 90ml 0.1013mol/L | 瓶 | 5 | 279 |  |
| 749 | 标准物质/丙酮中敌百虫 | 1000μg/mL，1.2mL | 个 | 3 | 172.8 |  |
| 750 | 甲醇中烯酰吗啉溶液标准物质,有证书，2-8℃ | 1.2mL， 100ug/mL | 瓶 | 3 | 64.8 |  |
| 751 | 1 µg/mL黄 曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1, 0.3 µg/mL黄曲霉毒素B2,G2/乙腈 | 1.2ml/瓶 ，1ug/mlAFB1、G1，0.3ug/mlAFB2、G2 | 瓶 | 2 | 1050 |  |
| 752 | 赤藓红溶液标准物质 | 2mL 101μg/mL | 瓶 | 3 | 86.4 |  |
| 753 | 诱惑红溶液标准物质 | 5mL 1000μg/mL | 瓶 | 3 | 86.4 |  |
| 754 | 喹啉黄溶液标准物质 | 1.2mL 1000μg/mL | 瓶 | 3 | 172.8 |  |
| 755 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 3ml，25支/盒 ，（2-8℃) | 盒 | 1 | 1900 | 进口 |
| 756 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳标准物质 | 6.01mg/L 、0.202mg/L | 瓶 | 3 | 210.6 |  |
| 757 | 甲醛溶液标准样品 | 10.3mg/mL ， 2mL/瓶 | 瓶 | 3 | 285 |  |
| 758 | 甲醇中三溴甲烷标准物质 | 1000ug/mL ，2mL/支 | 支 | 3 | 126 |  |
| 759 | 甲醇、异丁醇、异戊醇混标 | 1.00mg/L，2mL/支 | 支 | 3 | 280.8 |  |
| 760 | 二氯乙酸溶液标准物质 | 1000ug/mL，1.2mL/支 | 支 | 3 | 210.6 |  |
| 761 | 土臭素溶液标准物质 | 100ug/mL，1.2mL/支 | 支 | 3 | 1560.6 |  |
| 762 | 三氯乙酸溶液标准物质 | 1000ug/mL，1.2mL/支 | 支 | 3 | 237.6 |  |
| 763 | 甲醇中一溴二氯甲烷标准物质 | 1.04mg/mL ， 2mL/支 | 支 | 3 | 180 |  |
| 764 | 甲醇中二溴一氯甲烷标准物质 | 1.03mg/mL ， 2mL/支 | 支 | 3 | 180 |  |
| 765 | 挥发酚溶液标准物质 | 1000mg/L（以苯酚计），20mL/支 | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 766 | 浑浊度 | 400NTU，90mL/瓶 | 瓶 | 1 | 75.6 |  |
| 767 | 2-甲基异莰醇溶液标准物质 | 100ug/mL，1.2mL/支 | 支 | 2 | 691.2 |  |
| 768 | 氟氰菊酯溶液标准物质 | 100ug/ml，1.2ml/支 | 支 | 2 | 64.8 |  |
| 769 | 内吸磷溶液标准物质 | 100ug/ml，1.2ml/支 | 支 | 2 | 43.2 |  |
| 770 | 叶蝉散溶液标准物质 | 100ug/ml，1.2ml/支 | 支 | 2 | 28.8 |  |
| 771 | 农药乙草胺溶液标准物质 | 1000ug/ml ，1ml/支 | 支 | 2 | 57.6 |  |
| 772 | 二氧化硫溶液标准物质 | 100mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 2 | 93.6 |  |
| 773 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 0.1005moL/L，20ml/支 | 瓶 | 5 | 279 |  |
| 774 | 氯酸盐溶液标准物质 | 1000mg/L，2ml/支 | 支 | 3 | 162 |  |
| 775 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 1000mg/L，2ml/支 | 支 | 3 | 162 |  |
| 776 | 铍 | 10.0ug/ml，80ml/瓶 | 瓶 | 1 | 41.4 |  |
| 777 | 硒 | 100ug/ml ，80ml/瓶 | 瓶 | 1 | 36 |  |
| 778 | 硝酸银标准溶液 | 0.1006moL/L ，20ml/支 | 支 | 3 | 282 |  |
| 779 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.05moL/L，20ml/支 | 支 | 5 | 279 |  |
| 780 | 色度 | 500度，20ml/支 | 支 | 1 | 70.2 |  |
| 781 | 高氯酸盐溶液标准物质 | 100ug/ml ，20ml/瓶 | 瓶 | 3 | 172.8 |  |
| 782 | 腐竹中二氧化硫质控样品 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | 1050 |  |
| 783 | pH4.01 | pH4.01 ， 包装袋/小包30x20ml | 盒 | 1 | 50 | 进口 |
| 784 | pH7.00 | Ph7.00 ， 包装袋/小包30x20ml | 盒 | 1 | 50 | 进口 |
| 785 | pH9.21 | 9.21 ，包装袋/小包30x20ml | 盒 | 1 | 50 | 进口 |
| 786 | 冰箱数显电子温湿度计 | DT-2/可磁吸、放碱性电池等 | 个 | 4 | 296 |  |
| 787 | 温湿度计 | WS-1 | 个 | 2 | 270 |  |
| 788 | 厌氧产气剂C-01(盒式培养容器专用) | 10小包/袋,2.5L | 袋 | 3 | 750 | 进口 |
| 789 | 氧气指示剂C-22(盒式培养容器专用) | 10小包/袋 | 袋 | 3 | 321 | 进口 |
| 790 | 微需氧产气袋 | 2.5L,10包/袋 | 袋 | 3 | 780 | 进口 |
| 791 | 细菌DNA提取试剂盒(细菌基因组 ) | 64T/盒，(配1ml黑色旋转搅拌套，8支/袋，8袋/盒) | 盒 | 5 | 750 |  |
| 792 | 细菌DNA提取试剂盒(细菌基因组 ) | 20T/盒 | 盒 | 5 | 1000 |  |
| 793 | 2.5L二氧化碳产气剂(盒式培养容器专用)C-3 | 10包/袋 | 袋 | 3 | 810 | 进口 |
| 794 | 选择性木炭琼脂培养基 | 5块/句，90mm 2-8℃ | 包 | 2 | 396 |  |
| 795 | 质谱样本预处理试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 10 | 8000 |  |
| 796 | Bolton肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 600 |  |
| 797 | Bolton肉汤添加剂(HB0273-la） | 1ml*5支 | 盒 | 3 | 330 |  |
| 798 | 改良Skirrow氏琼脂基础培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 310 |  |
| 799 | —次性滤杯(带底座) | 5套/袋，15袋/ 箱 | 箱 | 3 | 4380 |  |
| 800 | TPGYT培养基基础 | 250g | 瓶 | 2 | 420 |  |
| 801 | 弯曲菌MCCDA平板(改良CCD琼脂平板) | 90mm 5块/包，2-8度 | 包 | 2 | 176 |  |
| 802 | 弯曲菌培养检测试剂盒(双孔滤膜法)(食品样本) | 10T/盒 2-8度 | 盒 | 2 | 3200 |  |
| 803 | 弯曲菌增菌肉汤添加剂(头孢菌素钠、万古霉素、两性霉素B、甲氧苄胺嘧啶乳酸盐) | 5支/盒 | 盒 | 2 | 1130 |  |
| 804 | 二氯甲烷液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 150 |  |
| 805 | 中等极性毛细管色谱柱 | Rtx-1701,30m*0.25mm*0.25μm | 根 | 1 | 6200 |  |
| 806 | 氯乙烯溶液标准物质 | 1ml,100ug/mL | 支 | 3 | 480 |  |
| 807 | N,N-二甲基乙酰胺（DMA） | 色谱纯，500mL | 瓶 | 1 | 55 |  |
| 808 | 大口径石英毛细管柱 | HP-5,30m*0.53mm*1.0μm | 根 | 1 | 9150 |  |
| 809 | 1,1-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 174 |  |
| 810 | 六氯丁二烯溶液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 140.4 |  |
| 811 | 1，2，3-三氯苯溶液标准物质 | 100ug/mL | 支 | 3 | 204 |  |
| 812 | 1，2，4-三氯苯溶液标准物质 | 1.2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 124.2 |  |
| 813 | 1，3，5-三氯苯溶液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 204 |  |
| 814 | 六氯苯溶液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 237 |  |
| 815 | 乐果溶液标准物质 | 1.2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 150 |  |
| 816 | 灭草松溶液标准物质 | 1mL,100ug/mL | 支 | 3 | 243 |  |
| 817 | 四丁基硫酸氢铵 | GR，100g | 瓶 | 1 | 83 |  |
| 818 | 百菌清溶液标准物质 | 1ml,100μg/mL, | 支 | 3 | 150 |  |
| 819 | 莠去津溶液标准物质 | 1.2ml,100μg/mL, | 支 | 3 | 174 |  |
| 820 | 溴氰菊酯溶液标准物质 | 100ug/ml 1.2ml,冷藏 | 支 | 3 | 156.6 |  |
| 821 | 2,4-滴溶液标准物质 | 1.2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 258 |  |
| 822 | 反相C18固相萃取柱 | 500mg,6mL | 根 | 2 | 768 |  |
| 823 | 五氯酚溶液标准物质 | 2ml,1mg/mL | 支 | 3 | 243 |  |
| 824 | 2,4,6-三氯酚溶液标准物质 | 2ml,100ug/mL | 支 | 3 | 174 |  |
| 825 | 2,4-二溴酚（DBP） | GR，25g | 瓶 | 1 | 195 |  |
| 826 | 苯并（a）芘溶液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 383.4 |  |
| 827 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯溶液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 97.2 |  |
| 828 | 苊-D10 | 内标物 | 支 | 2 | 302.4 |  |
| 829 | 菲-D10 | 内标物 | 支 | 2 | 288 |  |
| 830 | 䓛-D12 | 内标物 | 支 | 2 | 345.6 |  |
| 831 | 高交联固相萃取柱 | 200mg,6mL | 根 | 1 | 950 |  |
| 832 | 环氧氯丙烷溶液标准物质 | 1.2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 156.6 |  |
| 833 | 微囊藻毒素-LR溶液标准物质 | 1ml,10μg/mL | 支 | 3 | 2040 |  |
| 834 | 5gODS萃取柱 | 5gODS | 根 | 2 | 1900 |  |
| 835 | 玻璃纤维滤膜 | GF/C | 盒 | 1 | 1350 |  |
| 836 | 2-甲基异莰醇溶液标准物质 | 1.2mL,100μg/mL | 支 | 2 | 1108.8 |  |
| 837 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪溶液标准物质 | 1ml,100μg/mL | 支 | 2 | 547.2 |  |
| 838 | 亚硝基二甲胺溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | 支 | 3 | 243 |  |
| 839 | 氘代亚硝基二甲胺溶液标准物质 | 1mL,1000μg/mL | 支 | 2 | 921.6 |  |
| 840 | 椰壳炭固相萃取柱 | 80~120目，1g，6mL | 根 | 2 | 3700 |  |
| 841 | 双酚A溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | 支 | 3 | 205.2 |  |
| 842 | 玻璃纤维针头式过滤器 | 13mm,0.22μm | 个 | 100 | 200 |  |
| 843 | 二（2-乙基已基）已二酸酯溶液标准物质 | 2mL,100ug/mL | 支 | 3 | 360 |  |
| 844 | 邻苯二甲酸二乙酯溶液标准物质 | 2mL,1000g/ml | 支 | 3 | 240 |  |
| 845 | 邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | 2m11000ug/ml | 支 | 3 | 156.6 |  |
| 846 | 钒溶液标准物质 | 50mL,100mg/L | 支 | 2 | 82.8 |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期≥10个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本项目竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1、免费送货上门，免费培训； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5、试剂在使用过程中，如有任何质量问题，竞标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在10个工作日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西防城港市内（采购单位指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格后，供应商开具请款函及发票给采购人，采购人在该项目具备支付条件后15个工作日内，支付该批货物全部合同款给供应商。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、如国家对竞标产品实行注册证登记管理制度的，则竞标人应在响应文件中提供竞标产品的注册证复印件等证明文件。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 签订合同前，成交供应商按合同金额的1%向采购人指定账户交纳履约保证金。货物全部验收合格后，货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭成交供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目的部分货物（在“一、技术要求表”中“是否进口”一栏中标注为“进口”的）已办理采购进口产品报批手续，竞标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，成交供应商负责办理进口产品的相关手续，并承担相关的所有费用。 本项目其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参 与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |