云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：广西壮族自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目—应急管理综合应用平台工具和灾害风险视频监控汇聚平台采购

项目编号：GXZC2024-G1-003381-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区应急管理厅

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2024-G1-136-GXZC）

2024年5月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	121

第四章  评标方法及评标标准	147

第五章  拟签订的合同文本	156

第六章　投标文件格式	163

# 第一章 招标公告

项目概况

广西壮族自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目—应急管理综合应用平台工具和灾害风险视频监控汇聚平台采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月13日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-003381-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2024]7199号

项目名称：广西壮族自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目—应急管理综合应用平台工具和灾害风险视频监控汇聚平台采购

预算总金额：7280万元

最高限价：7280万元

采购需求：

| 单分标；预算金额：7280万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 灾害风险视频监控汇聚平台（视频综合应用管理工具、视频数据管理工具、视频资源管理设备、碎片视频管理设备、感知数据接入管理工具、数据共享交换管理工具、自治区平台对外接口管理工具、运维服务管理工具、互联网侧视频监控融合汇聚、指挥信息网侧视频监控融合汇聚、视频智能分析系统等等）、应急管理综合应用平台（基础工具、融合通信设备、自然灾害综合风险监测预警系统、应急呼叫一键通设备等） | 1批 | 总体要求： ▲1、国产化适配：适配国产化操作系统、数据库及中间件，符合等保三级要求。 ▲2、视频接入汇聚：支持GB/T 28181-2022国标协议，省级系统支持50万路以上的视频接入管理能力，市级节点支持5万路以上的视频接入管理能力，具备横向拓展能力。 ▲3、监控点位坐标：监控设备应按照国标要求，采用CGCS2000定位坐标系。 4、流媒体分发：具备流媒体分发能力，通过流媒体服务进行分发，减少下级系统或前端设备的压力。支持以RTSP、RTMP、HLS等方式，供业务系统取流。 ▲5、视频存储：省级系统具备对智能视频监控产生的一次分析图片的存储能力，存储时间应不少于1年，存储空间按照实际容量测算进行配置；市级节点对多灾易灾地区智能视频监控存储时间应不少于15天，智能报警图片存储时间不少于6个月，支持重要录像片段不少于5年保存，存储空间按照实际容量测算进行配置；不具备政务云条件的地市，充分利旧已有基础环境。 6、运行网络：智能视频监控设备接入需使用数据专线进行接入，带宽需≥10M；视频监控资源汇聚系统、视频级联节点根据电子政务外网网络出口带宽进行测算，合理规划视频逐级调阅、智能分析监控点位数量，实现横向视频汇聚与纵向逐级视频上联。 7、安全要求：智能视频监控设备和其他政府部门、社会企业监控视频接入政务云时，由政务云按照三级等保要求建设各类安全边界，不具备政务云条件的地市，充分利旧已有基础环境。 ……具体见招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即质保期结束）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年5月13日至2024年5月20日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年6月13日9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区应急管理厅

地址：广西南宁市良庆区蕾坛路2号

联系方式：陈民娟，0771-3372516

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、廖宇静，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、廖宇静

电话：0771-2618118、2611889、2611898

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（1）本采购需求表中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

（2）“技术要求”中除已列明“如有请提供”外，其余未标注“▲”的项目条款或技术要求（包括“◆”号）有负偏离或未作响应达6项（含）数以上的按投标无效处理。

（3）“技术要求”中标注“◆”号的项目条款或技术要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。

4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

8.投标人对所投设备的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目所属行业均为：工业。

单分标    采购预算： 7280 万元

本项目 “软交换设备、设备接入一体机” 货物即为核心产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灾害风险视频监控汇聚平台 |  |  |  |  |  |
| 总体要求： ▲1、国产化适配：适配国产化操作系统、数据库及中间件，符合等保三级要求。 ▲2、视频接入汇聚：支持GB/T 28181-2022国标协议，省级系统支持50万路以上的视频接入管理能力，市级节点支持5万路以上的视频接入管理能力，具备横向拓展能力。 ▲3、监控点位坐标：监控设备应按照国标要求，采用CGCS2000定位坐标系。 4、流媒体分发：具备流媒体分发能力，通过流媒体服务进行分发，减少下级系统或前端设备的压力。支持以RTSP、RTMP、HLS等方式，供业务系统取流。 ▲5、视频存储：省级系统具备对智能视频监控产生的一次分析图片的存储能力，存储时间应不少于1年，存储空间按照实际容量测算进行配置；市级节点对多灾易灾地区智能视频监控存储时间应不少于15天，智能报警图片存储时间不少于6个月，支持重要录像片段不少于5年保存，存储空间按照实际容量测算进行配置；不具备政务云条件的地市，充分利旧已有基础环境。 6、运行网络：智能视频监控设备接入需使用数据专线进行接入，带宽需≥10M；视频监控资源汇聚系统、视频级联节点根据电子政务外网网络出口带宽进行测算，合理规划视频逐级调阅、智能分析监控点位数量，实现横向视频汇聚与纵向逐级视频上联。 7、安全要求：智能视频监控设备和其他政府部门、社会企业监控视频接入政务云时，由政务云按照三级等保要求建设各类安全边界，不具备政务云条件的地市，充分利旧已有基础环境。 |  |  |  |  |  |
| （一）省级视频监控资源汇聚平台（广西自治区级1套） |  |  |  |  |  |
| 1.视频综合应用管理工具 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频实时预览组件 |  | 1、基于视频监控融合汇聚系统，区厅可实时预览辖区内汇聚的各类应急管理视频资源，主要包括： （1）自然灾害相关视频资源：林火、防汛、台风、地震地质灾害等自然灾害监控视频和避难场所等其他重点区域视频监控资源； （2）安全生产相关视频资源：危险化学品、矿山、烟花爆竹、工贸等安全生产重点领域视频监控资源； （3）现场移动图传视频资源：各类救援队伍现场救援视频，单兵、布控球、车载、无人机等拍摄的视频资源； （4）视频会商资源； （5）与灾害事件相关的互联网短视频资源。 2、视频实时预览可即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进。 3、多画面保存为预案，可实现4、9、16多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能。 4、多屏播放，可切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，可全屏播放。 5、针对实时预览画面，实现抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。 6、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。 7、支持预览取流模式切换（直连取流/非直连取流）、视频画面实时抓图、预览点位的报警IO输出反控。 8、国标设备支持主子码流切换。 9、支持预置点、巡航等设置，支持预置点、巡航等切换。 10、支持视频画面显示码流信息（视频点名称、帧率，分辨率，码率、编码格式、封装格式、主子码流类型）。 | 1 | 套 |
| 1.2 | 轮巡预览组件 |  | 1、在接入多个通道的场景中，需要重点关注某几路的实时监控视频，甚至需要在不同时段关注不同通道的监控视频，实现对多通道的轮巡预览需要。 2、自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示等，具备丰富的轮巡方式，包括组内轮询、分组轮询、组合轮询、分时轮询等轮询方式，也可将单窗口绑定一个轮巡组。 3、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行视频点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 4、支持通过客户端预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙。 | 1 | 套 |
| 1.3 | 云台控制组件 |  | 1、实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。实现多方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下等。 2、实现设置云台转动速度；实现焦距放大缩小；实现聚焦控制；实现光圈扩大缩小；实现一键对焦；实现打开灯光；实现打开雨刮器；实现云台重置。 3、高权限抢占云台控制权限，可设置云台锁定时长。 4、设置、修改及快速选择预置点。 5、设置、修改及快速选择云台巡航。 6、实现录制及调用云台轨迹。 7、除了对前端云台镜头的远程控制外，系统具备将当前控制云台的应急管理人员信息叠加到视频画面上，提示其他人员当前云台控制者的身份，配合线下协商手段，可有效避免云台控制的争抢。 8、系统具备云台锁定功能，可设定锁定有效期。 | 1 | 套 |
| 1.4 | 录像下载与回放组件 |  | 1、录像的批量下载；具备多种备份方式，选择本地备份则保存在本地文件。 2、录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放。实现录像向前定位功能，自动跳转至当前时间前几秒位置进行播放。 3、4画面以上同步播放功能，即多个画面播放时间一致，统一进行时间控制；也具备多画面异步播放功能，即各画面播放时间不一致，分别控制。 4、进度条缩放功能，并实现滚轮控制，可在时间轴上切换画面播放时间，控制时间轴收起与展开，鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图。 5、以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），依照类型进行录像筛选。 6、针对录像进行框选下载，可多路同时下载（支持≥9路同时下载），支持针对一段录像进行标签标注。 7、具备4画面以上同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。 8、单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，调整画面播放倍速，可实现1倍、2倍、4倍、8倍、16倍等倍速快速播放，可实现1/2、1/4、1/8、1/16等倍速慢放，高倍速回放的点位可实现≥32倍、≥64倍播放。 9、多屏播放，切换画面为1、4、9、16等分屏，画面以4:3或16:9等比例展示，全屏播放。 10、针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并快速打开录像进行回放。 11、针对录像回放画面，可进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面等功能。 12、除监控视频和现场视频外，会商视频同样可实现上述功能。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 智能分析调阅组件 |  | 1、视频监控汇聚平台具备视频图像智能分析调阅功能，针对自然灾害及生产建设现场的操作场景进行智能分析。 2、分析算法基于统一的智能算法仓库框架，构建对不同业务场景智能算法的统一管理与调度，针对后端智能计算设备、计算资源池进行按需、灵活的算法调度，当有异常情况发生时，能够做到快速响应。 3、企业视频监控系统具备视频智能分析功能的，可直接在边缘端进行智能计算，并将分析结果按照对接标准上传至属地应急管理部门，并逐级上传至自治区应急管理厅、应急管理部，实现智能分析调阅功能。 4、提供事件在视频实时展示能力，支持通过算法分析的事件，叠加在实时视频码流中，在客户端预览时，能够展示算法分析的事件框，事件描述信息。 | 1 | 套 |
| 1.6 | 重要视频管理调阅组件 |  | 1、现场监控视频：灾害事故发生后，需要快速调取现场监控，在查看监控的同时，可以通过紧急录像功能，对灾害事故对应视频片段进行存储。 2、通过时间范围快速查找视频片段；查看录像时，手动打标签标注重要信息。 3、根据事件名称、类型自定义文件目录；通过文件名称快速查找短视频片段；具备MP4等多种格式在线播放功能。 4、支持新建、编辑、删除和按照视频片段文件夹名称搜索视频片段。 5、支持视频片段的在线播放和下载到本地。 6、支持修改视频片段名称、批量移动视频片段到其他文件夹、分享视频片段给其他用户、批量删除视频片段。 7、支持按照视频片段文件夹、视频片段名称、片段时间范围、共享范围以及是否包含下级目录视频片段获取我的视频片段中的视频片段列表。 8、支持按照视频片段文件夹、视频片段名称、片段时间范围、上传账户以及是否包含下级目录视频片段获取他人分享的视频片段中的视频片段列表。 9、支持分页展示视频片段列表，包括视频片段名称、开始时间、结束时间、共享范围、创建用户、录制时间、视频片段封面等信息。 10、支持根据时间范围、是否包含当前用户的调阅下载次数获取用户截取的视频片段的调阅记录列表，包括视频片段名称、开始时间、结束时间、创建用户、调阅次数、下载次数等信息。 11、支持导出获取视频片段调阅记录列表。 12、支持导出满足过滤条件的所有调阅记录列表为Excel文件。 13、支持按照操作类型查看某个视频片段的调阅记录详情，可以查看操作用户、操作动作、操作结果、登录地址IP以及操作时间。 14、支持导出获取的视频片段调阅记录详情为Excel文件。 | 1 | 套 |
| 1.7 | 点位搜索组件 |  | 1、通过点位搜索，实现视频资源在多种筛选条件下的快速搜索，并在电子地图上展示搜索结果。 2、支持使用不同的图标分别展示点位位置，当前地图层级超过聚合层级时展示聚合图标，支持相邻点位多点聚合展示。 3、目录查询：支持切换目录来筛选出点位。 4、关键字查询：直接通过主页面搜索按钮全量查询系统中点位、输入关键字匹配命中点位名称、别名、编号等信息查询。 5、标签查询：通过场所、能力、管理单位、属性、区域、地名标签查询命中点位。 6、空间查询：通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域，查询地图上绘制范围内点位。 7、复合查询：将关键字查询、标签查询、空间查询、目标搜点的条件交叉复合查询出符合所有条件的点位结果。 8、查询结果展示：将查询结果通过红色气泡的方式将当前页数据在地图上定位展示，列表分页展示符合条件的查询结果点位。 9、收藏夹：添加、删除、编辑收藏夹，添加、删除收藏夹点位，收藏夹点位批量操作。 10、历史搜索和常用搜索：历史搜索支持将用户搜索过的关键字保存下来，常用搜索支持保存用户关键字和标签组合，通过点击保存按钮进行保存，将鼠标放在搜索框能够查看到常用搜索记录。 11、点位操作：单个点位进行查看点位详情预览、回放、查看点位抓拍图、添加到收藏夹、查看关联监控点、上报点位勘误信息、查询点位周边其他点位、携带点位信息跳转至其他应用等操作，地图点击点位进行播放视频，点位预览可实现图片展示，在结果列表或收藏夹中对点位进行批量操作，包括点位批量预览、回放、添加至收藏夹、复制点位信息、导出点位信息，地图选点后进行申请，或者从收藏夹进行点位申请，可批量选点申请。 12、点位详情：支持显示点位最近≥10条事件，并可跳转到事件详情页面；支持显示基础信息，位置信息，管理信息，事件与标签等≥4个维度的点位详情。 13、监控点位坐标使用支持国标要求，采用CGCS2000定位坐标系。 14、支持点位评分信息展示，可通过运行系统任务获取点位评分，并分为点位信息完整度、视频画面质量、点位清晰度、在线率、播放成功次数5个维度，每个维度20分，总分100。 15、支持按照目录、标签、点位类型、管理单位等维度进行快速查询，支持AI标签组合查询，各查询维度条件保存为常用搜索，搜索结果支持地图模式和列表模式展示，支持资源状态图例展示。 16、支持搜索出来的视频可以查看基础信息、位置信息、管理信息等信息，并可同屏查看视频关联的算法和算法事件信息，点位关联的AI标签和业务标签，支持点位评分，雷达图展示点位质量。 | 1 | 套 |
| 1.8 | 视频广场组件 |  | 1、视频广场展现视频资源的点位情况、基本能力及场所位置等，通过视频广场了解系统的视频资源基本情况及分布情况，实现快速定位所需要视频资源。 2、视频广场融合已汇聚的视频资源，视频资源基于场所分类、区域等方式进行资源展示。 3、关键字页面检索：复合条件的点位列表分页展示，点位按名称/点击量排序，点位批量预览、回放、权限申请，单个点位预览、收藏等。 4、符合条件的区域列表展示，鼠标悬停展示区域地图定位，点击区域进入区域详情页面，点击关注按钮关注当前区域。 5、场所搜索：场所分类展示，并展示场所内的点位数目。场所关联区域展示，可展示区域地图定位，并可进入区域详情页。 6、按场所分类展示其下的视频点位，全部时展示全部，点位列表分页显示，点位按能力集过滤，按名称或点击量对点位排序，点位单个收藏、预览，批量点位预览、回放、权限申请。 7、目录搜索：系统目录和自定义目录选择，目录对应组织树展示，根据组织查点位列表，组织下点位分页展示，按名称或点击量对点位排序，点位单个收藏、预览，具备批量点位预览、回放、权限申请等功能。 8、区域详情页：区域名称、是否关注、区域所属行政区划等信息展示。地图展示区域，地图展示点位，地图上点位能够预览和回放视频。区域下点位列表分页展示，按场所或能力集过滤点位，根据点位名称或点击量排序点位，点位单个收藏、预览、地图定位，批量点位预览、回放、权限申请。 9、收藏点位：收藏夹列表展示，收藏夹新增、修改、删除、移动。实现收藏夹点位展示，点位单个预览、取消收藏、复制到其他收藏夹，批量点位预览、回放、权限申请、删除等功能。 10、收藏夹排序按照添加时间排序，可创建子文件夹，文件夹共享，指定共享人。 11、关注的区域：展示场所分类，展示场所关联区域列表，区域地图展示，已关注区域取消关注。 12、视频播放：有权限的点位预览、回放，无权限点位预览，无权限点位申请权限，点位批量播放，云台控制，屏播放模式，查看点位详情。 13、切换到回放模式，选择时间区间下载视频，单帧前进，单帧后退，支持电子放大，支持截图。申请预览权限的点位视频预览，配置录像计划后支持申请视频点位录像回放权限，可以进行点位录像浏览。具备视频预览回放时最大取流路满数时限制与提示功能。 14、视频标签：视频实时预览时，对视频中的特定目标实时打标签。 15、设备图像预览，无须进行视频浏览，即可在设备树上直接预览图像。在视频预览的过程中，一键启动紧急录像，将正在预览的点位视频存储到本地。 | 1 | 套 |
| 1.9 | EGIS视频融合组件 |  | 1、地图联动：在找点位的过程中，通过经纬度、企业名称、地理位置、监控点名称进行检索，或者通过组织树点选行政区域时，自动联动地图，并且将目标居中。 2、图上标记：在事故灾害发生后，通过经纬度、企业名称等信息，在地图上快速定位灾害事故点位置，并手动做好标记，并联动周边视频监控。 3、图上研判：通过测距功能，获取灾害点与重要目标之间的距离，通过测面积功能，辅助研判事故影响范围，视频智能分析报警自动上图。 4、智能分析产生报警事件后，可以通过图上点位红色闪烁显示报警位置，鼠标靠近后自动展示事件简要信息，单击后可以查看事件详细信息。 | 1 | 套 |
| 1.10 | 基础功能管理组件 |  | 1、通过统一基础资源、统一人员管理、统一服务目录、统一安全认证的方式，以提供多样性组合，具备统一的软件架构、统一的管理框架、统一的运行环境、统一的技术规范和统一的管理方式。 2、构建系统的基础目录类型，可以通过国标目录模板导入目录，基础目录作为系统基础的管理目录，一旦构建不可更改，可通过国标目录的方式进行构建。 3、针对视频监控，可依据模板批量新增编码设备、修改编码设备以及导出编码设备信息。 4、通过GB/T 28181-2022、Onvif或SDK整合前端各类监控资源，针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步。同时在选定区域下手动添加编码设备，包括单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式。 5、针对监控点，系统可自动获取编码设备的视频通道，批量添加所选区域及其上级区域的编码设备中的监控点。 6、具备系统基础管理配置能力，支持用户管理，可以新建、删除、启用或禁用用户；支持部门管理，用户被分配在“部门”下；支持角色管理，针对系统应用进行角色权限控制，菜单权限控制用户可使用的系统应用内容，而资源权限控制用户可查看的资源内容。 7、支持客户端首页直接显示预览画面，具备自定义键盘快捷键进行抓图功能。 8、满足国密要求，保证系统的数据安全性、机密性和完整性，防止各类密码攻击和恶意攻击。 9、支持对组件数据进行手动备份，支持设置自动备份策略，定时对数据进行全量备份，针对备份文件进行删除、还原操作。 10、系统具备门户管理功能，支持应用配置包括通用配置、视频应用管理、地图应用管理、点搜应用配置、数据字典管理、水印配置及网域管理等。 11、支持对资源目录信息进行输入、校验、审核，在信息输入的过程中对数据进行校验，并经过平台管理员合理性审核，最终生成资源目录信息。 12、支持对校验未通过、校验通过、待审核、审核通过、审核驳回的资源进行多维查询和统计。 13、支持按照视频共享交换协议标准的查询和订阅通知接口从本级视频调阅系统进行获取资源目录信息。 14、支持按照视频共享交换协议标准的查询和订阅通知接口从下级目录管理系统获取资源目录信息，基于从本级视频调阅系统获取的资源目录信息条目和基础属性信息，补充更新资源目录信息附加属性信息。 15、支持按照资源名称和资源编码模糊搜索，支持按照资源目录、智能标签、管理单位、自定义标签进行多条件过滤查询，并分页展示资源列表。 ◆16、支持批量选择视频点位资源，并批量编辑，批量编辑的字段包括点位类型、管理单位、基层组织、共享属性、目录查询范围、应用分类，编辑完成，后台对提交的数据支持根据采集标准规范自动校验。 ◆17、支持视频点位的标准规范字段的查看，支持按照属性分类基本属性，管理属性、位置属性和业务属性查询标准规范的字段；支持对标准规范字段按照个性化、已上架和全量的方式进行导出。 | 1 | 套 |
| 1.11 | 设备治理组件 |  | 1、支持通过设备综合标定工具（设备治理），对设备数据进行属性上的治理，包括设备质量监测、时间差监测、经纬度异常检测、国标编码异常检测、设备名称检测、摄像机功能类型检测、摄像机采集区域检测、监控点位类型检测、设备状态检测。 2、支持治理清单管理、 空间信息治理、场所类型标定、室内外标定、设备关系标定、设备坐标系转换、勘误上报审批、批量关联标定。 3、支持对设备进行场景化标签标注，包括构建业务标签目录；丰富应急业务标签分类（涵盖自然灾害、城市安全、应急指挥、安全生产等细分领域）、后续按需扩展标签类型、支持修改、删除、取消等操作。 4、标签管理具备通道简称、设备简称、视频设备类型、是否可控、摄像机类型、安装位置、用途、监控方位的标签字典库的维护功能。 5、支持标签搜索功能。 6、视频智能化质量巡查支持不少于40万路级视频点位检测。 7、具备标签级联能力，实现自治区级与市区设备基础信息、业务标签的推送与共享。 ◆8、AI标签标注支持创建任务根据视频点位情况关联所选的AI标签；AI标签标注筛选视频点位支持按目录、名称、编码、自定义标签、AI标签、场所标签等组合条件筛选、批量选择；AI签标注任务的关联的标签支持人工复核；AI标签标注的支持多个任务；AI标签标注结果支持审核，点击结果核验，支持点位标注结果实时审核。支持任务进度查看，任务支持中途终止。支持任务标注失败点位快捷重启标注或者快捷进行手动标注。 9、支持对视频图像中的内容，构建AI标签识别任务，可自动打上对应的基础场景标签；具备对水面、森林、草地等20+场景要素进行智能识别，辅助视频标签化治理。 | 1 | 套 |
| 1.12 | 流媒体分发组件 |  | 1、支持各个CS/BS用户、大屏端、第三方系统用户从流媒体资源池中获取图像资源。 2、具备跨域服务的媒体服务能力，从设备接入框架、联网服务组件和视频点播组件获取码流，然后转发给不同线路的客户端。 3、具备视频功能、视频开放功能、视频转码、以及推流功能。 4、具备将非标编码转成标准H.264、H.265码流的能力。 5、具备标准RTSP协议，支持预览、回放点播等能力；标准HLS协议，支持预览、回放点播；标准RTMP协议，支持预览、回放点播；标准Http-flv协议，支持预览、回放点播等功能。 | 1 | 套 |
| 1.13 | 视频点播组件 |  | 1、支持对各市县接入的林火、防汛、台风、地震地质灾害等自然灾害监控视频和避难场所等其他重点区域视频监控资源，以及安全生产重点领域视频监控资源、现场移动图传视频资源实时调取，历史录像文件的点播。 2、支持屏蔽底层存储取流的差异，向中心存储服务获取并转发录像视频，具备录像回放功能，具备基于绝对时间的顺序播放，倒序播放、抽帧回放、倍数回放（快播、慢播）、回放定位、下载、暂停恢复、缩略图下载等能力。 | 1 | 套 |
| 1.14 | 电视墙解码设备 |  | 1、支持≥12路HDMI输入，≥24路HDMI输出；支持≥128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局。 2、具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作。 3、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置≥64个用户；单输出接口支持≥16个分辨率为 4096×2160 图层或≥16个分辨率为1920×1080图层，单张输出板卡支持≥30个分辨率为 4096×2160图层或≥30个分辨率为1920×1080图层。 4、可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用，支持保存≥3000个场景，场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示，场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象。 5、支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置。 6、具有倍帧畅显功能，输入25帧或30帧的监控视频帧率倍化为60帧输出；或输入25帧或30帧的监控视频帧率倍化为30帧输出。 7、支持解码格式：H.265、Smart264、Smart265、MJPEG，整机最大解码能力支持≥250路分辨率为200W的视频，或≥16路分辨率为3200W的视频；单板最大解码能力支持≥32路分辨率为200W或≥2路分辨率为3200W的视频。 8、输入分辨率不低于：1024×768@60fps、1280×1024@60fps、1366×768@60fps、1440×900@60fps、1680×1050@60fps、1280×960@60fps、1600×1200@60fps、1280×720@60fps、1280×720@50fps、1920×1080@60fps、1920×1080@50fps、1920×1200@60fps。 9、输出分辨率不低于：1024×768@60fps、1280×1024@60fps、1280×720@60fps、1600×1200@60fps、1680×1050@60fps、1920×1200@60fps、1920×1080@60fps、3840×2160@30fps。 10、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取≥8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化，支持在电视墙进行≥8画面分割显示，可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。 11、可将一路或多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持拼接不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像，拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位，支持多块屏幕图像的拼接，可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏，全屏刷新时间≤20ms。 12、支持自定义分辨率：宽（1280～3840）、高（720～2160）可设；可根据LED显示屏响应的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应，可将自定义分辨率添加到系统默认列表中。 13、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示，支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵。 14、支持输入板卡热插拔恢复时间≤2s，输出板卡热插拔恢复时间≤8s。 15、可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态。 | 1 | 套 |
| 1.15 | 地图应用组件 |  | 1、支持对接EGIS地图，具备视频图上应用，包括视频内容的查询、调看、追踪、时空关系分析和比对。 2、支持监控点、移动视频监控、智能预警等资源的地图展示以及基础视频应用、数据分析应用、GPS应用、态势分析等相关地图应用功能。 3、支持统一的图上资源、线路管理和空间计算能力。 | 1 | 套 |
| 1.16 | 授时应用设备 |  | 1、采用嵌入式架构，守时精度≤28us。 2、具有≥4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持≥4个RJ45输出接口、≥5对RS422/485接口、≥2个10GE输出接口、≥4个光口；支持≥4种类型板卡排列组合。 3、具有≥1个RJ45管理口，≥1个RS232串口，≥一路1PPS输出口、≥1路10MHz输出口。 4、支持对监控设备进行授时，设备上电或重启后，系统自启校时服务。 5、支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备。 6、支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级时间。 7、支持闰秒显示和预告功能，支持≥512M容量，支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。 8、支持多网域校时能力，支持北斗、上级NTP、CDMA校时。 9、跟踪通道数≥32个，捕获通道数≥128个，授时精度≤5us。 10、授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz。 11、支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒。 12、含一套天馈材料包，材料包至少包括≥1套BD授时天线接收器、≥1套防雷包，天线防护等级≥IP67。 13、环境适应性：支持在≥-10℃～+45℃温度变化范围内正常稳定工作。 | 1 | 套 |
| 1.17 | 资源管理调度组件 |  | 1、平台要求具备资源中心、任务中心、策略中心、监控中心等模块，可以实现智能计算资源的管理、智能分析的调度、运行状态的监控等能力。 2、支持对各类中心智能计算资源的接入能力，支持获取查看计算资源的设备名称、设备类型、设备IP、芯片类型、芯片数量、设备状态等信息，并能通过控制操作权限对设备进行智能算法同步，可以将算法仓库中最新的特定算法包文件同步给指定智能分析服务。 3、支持对边缘智能设备的接入和管理，可以获取查看边缘设备的设备名称、设备类型、设备IP、芯片类型、芯片数量、设备状态等信息，可以在边缘设备上运行支持的智能算法包，开展边缘智能计算分析工作。 4、支持容器云智能计算资源的接入，具备镜像管理、计算单元管理、计算节点管理、标签管理等能力。 5、支持对资源进行池化管理，实现不同池之间的资源隔离，同时对存储资源的状态、使用率、磁盘、网络等信息进行监控统计。 6、支持创建和管理特定的智能分析任务，包括模型比对、图片分析、视频解析等。 7、支持对图片中目标检测、建模、属性分析，结合算法仓库中的智能分析算法进行智能事件的检测任务。 8、支持对实时视频、在线录像进行智能解析任务，实现视频中人员的检测、识别、建模、属性分析，及行为分析等事件的检测。 9、支持对视频分析资源进行智能分配，并对智能分析任务进行管理和控制，实现视频分析的智能管理调度。 10、支持资源预分配策略，将特定范围、数量的智能计算资源直接分配给特定的应用对象或者算法任务。 11、支持将算力节点下沉到各地市进行部署应用，各个分部具备高可用、强隔离的特点，各分部之间互不影响，平台进行智能任务的编排和组织，然后让解析任务下沉到各分部进行执行。 12、支持前后端计算资源统一能力，可以把算法同时调度到前端计算执行和后端计算设备执行，实现前后端的计算的融合调度，资源互补，达到资源的最大化利用。 13、支持设置离线、视频最大加速比或者最大使用芯片数量或者最大资源占用百分比。 14、支持对统一计算资源不同时段来加载不同的算法，实现一算力，多算法的调度。 15、支持先缓存任务，等智能计算资源空闲时，再进行分析处理。 16、支持对实时监控计算资源使用情况、分析任务延时、等待任务队列大小等指标项。 17、支持通过限定某个算法最大使用的GPU，在最大范围内，可以自动弹性伸缩。 18、支持高优先级任务优先分析，实现紧急任务、重点任务的资源保障和及时处理。 19、支持限制调度分析占用的最大并发路数，调度自动通过限流策略，在抓拍周期范围内，计算出不超过并发路数的最快抓拍间隔或者满足视频分析占用的最大路数。 20、支持在T4、P4、KT2、KT、H7等芯片物理机、容器之间进行统一调度。 21、支持实时监控边缘智能计算资源，可以查看不同类型边缘设备的基本信息及状态，包括设备的名称、编号、所属区域、功能类型、芯片类型、在线状态、任务状态、算法信息等内容。 22、支持实时监控云端资源的基本信息及在线状态，其中基线信息包括计算节点的在线状态、芯片类型、芯片使用量等，以及计算单元的资源使用量、在线状态、加载算法信息等。 23、支持监控当前所有的计算节点的允许状态、芯片类型、芯片数量、监控当前所有算法的加载状态、运行的在线计算节点、芯片、监控当前所有引擎（GPU卡）是否空闲、当前加载的算法、名单加载状态等。 24、支持实时监控视频任务的基本信息及运行状态，其中支持查看视频任务所包含的各监控点或录像片段的运行情况及关联的计算资源，运行的算法情况。 25、支持查看并处理系统捕获的报警信息，包括算法异常报警、算法授权报警、任务异常报警，支持配置报警策略。 | 1 | 套 |
| 1.18 | 设备接入一体机 |  | 1、支持统一的设备接入标准框架，通过驱动模式在不影响已接入设备稳定性的前提下，具备对不同厂家编码设备接入与管理的能力。 2、支持设备资源的增、删、改、查等服务接口；具备设备维护操作功能，包括查看设备及服务运行概况、驱动管理、驱动列表查看。 3、支持设备管理页面，可对设备进行登记管理，具备对主动注册设备的自动发现功能；同时还具备设备管理接口，供应用组件管理具备各应用组件特色的设备管理页面。 4、支持对框架中所管理的设备及驱动的状态监控，以及对所有驱动的禁用、启用、重启、设备迁移功能。 5、支持设备增删改等操作的后台界面，包括设备管理和驱动管理。 6、支持设备接入服务能力，包括本地驱动管理器、媒体程序，以及设备接入驱动。 7、性能不低于： （1）CPU：≥2颗国产处理器（24核，2.2GHz）； （2）内存：≥256G内存； （3）存储：配置≥8盘位，系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7200rpm SATA×3(JBOD）； （4）阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； （5）PCIE扩展：支持≥10个PCIe扩展插槽； （6）网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； （7）其他：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口。 | 4 | 套 |
| 1.19 | 视频联网组件 |  | 1、支持通用视频联网标准协议GB/T 28181-2022的平台间联网实现资源互通，跨网、异构平台之间的互联互通，实现实时预览、录像回放等功能。 2、支持通用联网信令，负责和外域平台的信令交互、协议管理，对外提供接口。 3、支持联网网关运行状态展示，图形化展示上下级关联关系和运行状况，图形化展示上下级的监控点数和状态。 4、支持对信令管理、媒体管理的可视化配置；支持多台媒体管理集群，转码管理集群。 5、支持域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。 | 1 | 套 |
| 1.20 | 智能事件管理组件 |  | 1、支持对点位进行预先治理的功能，也可对分析申请中的待治理的点位生成场景治理清单，清单可以指派给他人进行治理。 2、支持对点位进行算法参数设置如：分析区域，屏蔽区域，置信度，灵敏度等，根据不同的算法设置对应的规则参数。 3、支持对算法进行筛选，查看指定算法的治理进度，展示每个算法下的点位的治理详细信息，对点位进行筛选，筛选维度：点位名称，点位编号（国标编号），设备类型。 4、支持对组织下的点位展示关联的算法和治理的情况，可以点位进行点位名称，点位编号，设备类型，进行搜索。 5、支持在清单治理界面中新建治理清单，清单与编排任务不关联，可填写清单名称，自动生成治理清单编号，创建人默认为当前用户，可从算法仓库中设置算法。 6、支持展示治理单中所有点位，球机需要配置预置点，可展示点位实时视频及关联算法。进入点位配置抓图失败时，提示进入无图配置，展示占位图进入编排功能。 7、支持根据用户对任务进行检索，可按任务名称，关联算法，状态等进行筛选任务，任务信息以卡片/列表的形式进行展示包括申请名称、申请编号，关联能力、创建人员，创建时间，状态，创建说明。 8、支持配置算法执行的参数包括执行计划、执行方式、事件等级、人工核验配置、关联算法策略。 9、支持对任务中算法关联点位配置联动，包括抓图联动，录像联动，云台联动，视频上墙，报警联动。 10、支持巡航路径配置，支持巡航路径配置巡航时段、巡航周期，支持巡航路径中添加预置点，支持巡航路径、巡航中预置点的删除。 11、支持 查看事件的详细信息，包括事件模型标识、事件来源单位、关联场景、关联标签、事件协议字段信息等。 12、支持添加事件模型，包含事件基本信息(名称、描述、类型标识、来源单位、场景、标签，名称和标识不可重复)、事件协议（添加协议字段、或者根据事件协议模板格式要求导入事件协议）。 13、支持在根节点或者存在子节点的节点下新增字段；支持单条/多条删除字段，存在子节点的须删除全部子节点后方可删除；支持修改字段的名称、描述、类型、长度、可选/必选、字段映射。 14、支持待研判事件检索，检索条件包括事件模型名称，事件状态内置待研判，该菜单对运营人员可见。 15、支持卡片和列表的形式展示事件，卡片右侧可以进行切换，支持按事件时间排序，可以选择时间倒序或者正序。 16、支持对待研判事件，当前页全选或多选进行批量研判，选择处理意见（正报、误报）填写备注信息。 17、支持完成研判操作后列表中相应事件被移除。 18、支持完成研判操作后事件研判信息入库更新，对需要回流素材库或推送至第三方事件进行处理转发，自动切换至下一条待研判事件。 19、支持通过事件检索页面、事件订阅管理页面、工作台—智能分析申请与事件查询—事件订阅申请页面新建事件订阅申请。 20、支持对单条任务，查看任务详情、启动/停止任务、删除任务；任务详情包括显示关联事件模型、任务状态，任务基本信息（订阅任务名称、订阅类型、事件核验状态、创建人、创建时间）、设备列表、事件订阅方式。 | 1 | 套 |
| 2. 视频数据管理工具 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据库管理工具 |  | 1、支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、锁定状态、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、所属分组、创建人和创建时间等信息。 2、支持根据字段值、正则、fel函数等条件进行数据过滤，可按多个条件组合过滤。 3、支持将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中。 4、支持定义告警策略，包括任务运行异常 、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境（CPU、内存、磁盘、网络IO）异常等，同时设置推送到消息中心和设置告警等级。 5、支持查看登录、查询、新增、更新、删除、退出、授权等类型的操作日志；支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间进行日志筛选。 6、支持各类通用参数的统一管理维护，如插件类型、节点类型、数据源类型等。 7、支持添加、修改、删除任务、插件、实例等的分类属性，包括属性名、属性分类、属性显示名称、属性说明、属性缺省值等信息。 8、通过1400协议及扩展协议同网和跨网级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 9、支持大小图≥120条/秒（大图550K，小图50k）或小图1200条/秒（小图50K）和无图≥4000条/秒(5K)。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 视频数据要素基础组件 |  | 1、提供设备搜索，基于设备的经纬度和地图图层变化查看点位分布具体位置，查看设备详细的属性信息。 2、提供监控点、卡口、wifi、电围等设备资源管理、查询，导入新增、删除、编辑和批量修改设备信息、导入修改、导出、打标签以及查询设备详情功能。 3、提供设备治理字段模型和结合本地特色拓展治理项配置管理功能。 4、提供行政区划、管理单位等新信息编辑、删除管理。 5、提供设备级联功能。 6、提供设备的抓拍图结合项目情况自定义时间、时段抓取任务执行管理。 7、支持账户基本信息和角色信息的增删改查。 8、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、设备资源权限。 | 1 | 套 |
| 2.3 | 视频数据设备治理组件 |  | 1、提供治理清单管理，分配责任人下发治理任务，管理治理任务内设备范围。 2、治理人员根据治理任务对设备进行单个点位信息标定和设备批量场所标定、批量关联场所、打标签。 3、提供空间信息治理，对设备空间信息标定，包含设备经纬度、安装地址、场所类型、室内外、监控方向、打标签等设备信息，支持设备批量修改经纬度、确认经纬度、批量关联场所。 4、提供可视域生成和展示，根据设备的抓拍图位置信息，结合地图空间位置信息，对抓拍图和地图进行位置校对打点，设备自动生成可视域面数据范围。设定设备可视域参数信息，通过可视域算法，自动生成可视域面数据范围。支持设备可视域参数编辑调整。 5、提供设备场所类型、室内外、朝向属性批量标定，朝向标定支持列表模式和大图模型进行标定。 6、提供设备关联关系自定义设备关系，对设备进行关系标定、解绑、批量导入标定，提供地图模式和列表模式进行标定。支持查看设备关系清单明细。 7、提供批量关联标定，设定标定规则，通过资源树批量多个标定设备的基本属性管理，任务配置定时执行任务，将配置的基本属性等信息更新到设备信息中。 8、提供设备坐标系转换。 9、提供场所、部位、楼层新增、编辑、删除管理，支持标定场所经纬度、绘制区域边界，支持场所和部位批量标定关联设备、取消关联设备。 | 1 | 套 |
| 2.4 | 视频数据标签管理组件 |  | 1、提供设备标签中心的标签概况查询，支持按照专题形式展示标签分类；支持展示标签层级关系以及具有某标签的设备数量统计；支持查看某个标签的基本信息、包含设备数量以及设备信息，设备信息包含设备名称、设备编码、设备类型、安装地址和标签数；支持查看某一设备具备的所有标签信息。 2、提供标签库体系管理，支持标签根据业务情况新增、编辑、删除分组管理；支持标签分组信息查看，在分组标签类目下支持新增、编辑、删除标签，支持5级标签体系组织管理，标签体系包含标签名称、编码、状态、管理单位信息。支持标签导出。 3、提供标签库查询，分为卡片式和表格式两种；支持按标签分组、标签名称、标签类型、标签状态、管理单位搜索标签；支持标签展示标签路径、含有标签的设备数量、标签状态信息；支持导入设备与标签的对应关系，提供导入模板。 4、支持开启标签标注审核流程，由标签运维人员进行标注，标签管理人员对标注结果进行审核；标签运维人员可以对现有的标签标注进行变更，由标签管理人员审核变更后生效； 5、支持标签使用人员对有疑问的标签提出存疑工单，由标签管理人员审核存疑工单，并可下发给标签运维人员进行修正； 6、支持统计工单停留时长，并可配置标注工单的超时提醒，默认超过三天的工单，给与提醒； 7、支持导出所有的标签标注记录，导出的字段包括：设备名称，设备编号，标注前标签，标注后标签，标注人员，标注时间，标注类型，标注原因，审批结论，驳回原因，审批人员，审批时间等。 8、支持按照应急管理部统一标签管理要求制定设备管理规范及业务标签体系；具备标签管理能力，实现设备名称、设备经纬度以及自然灾害分类、摄像头分类等功能。 | 1 | 套 |
| 2.5 | 视频轻量化压缩主机 |  | 1、采用嵌入式设计，内置视频处理模块，集IPC接入、管理、转码、压缩、转发于一体，支持视频数据压缩改造，降低传输带宽。 2、支持对接入的视频进行压缩编码，支持≥128路1080P视频流同步压缩，压缩比率不低于60%。 3、支持≥8MP的大分辨率视频输入支持。 4、支持2K、1080P、720P、4CIF等原始分辨率输出。 5、工作温度范围：≥-10℃～55℃；工作湿度范围：≥10%～90%RH。 6、网络输入带宽≥512Mbps，网络输出带宽≥512Mbps。 7、支持H.264、H.265视频输入，支持H.264、H.265视频输出。 8、编码平均延时≤200ms，编码后输出图像PSNR（峰值信噪比）≥37dB。 9、设备接口包含但不限于：≥4个RJ45千兆网口，≥1个RS-232接口，≥2个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口。 10、视频轻量化压缩主机接入管理，压缩硬件资源调用。 11、原始流URL base64编码，解析取流。 12、平台视频取流调度定制开发，包括点位实时取流、点位预览取流，点位回放取流。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频资源管理设备 |  | 1、支持构建独立的流式存储资源池，具备图片、视频的规模存储能力。 2、流式存储资源池支持分层结构，整个系统从逻辑上分为六层，分别为设备层、存储层、管理层、加速层、接口层、应用层。 3、存储设备的逻辑虚拟化管理、多链路冗余管理、录像计划的主动下发，以及硬件设备的状态监控和故障维护等。 4、存储节点配置：≥8GB内存，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；配置≥24块8TB企业级硬盘。 5、支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载，设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 6、存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块，当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务，可配置3～6个容器；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 7、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 8、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存。 9、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。 10、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组。 11、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 12、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。 13、支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传，支持≥256路4Mbps的录像回传。 14、可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔，可对虚机镜像进行异常监控。 15、支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息。 16、在多节点管理中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取。 17、支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换。 18、支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181-2022、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 19、系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上。 20、支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并可下发开启录像指令，设备从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据。 21、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像，下载速度≥1.14GB/s。 22、视音频流能直接在设备上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式。 23、支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移。支持在线增加和移除存储节点、硬盘，期间不影响读写业务，扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均衡。 24、支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，智能模块具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等特性。 25、支持业务数据的存储周期管理，可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 26、存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，当设备空间资源较为充裕时，重构速度自动提高，当设备空间资源较为紧张时，重构速度自动降低，支持磁盘故障、设备故障后，根据业务情况，调整设置重构的等级，分别调整为高速重构、中速重构、低速重构，支持重构速度展示。 27、支持在线修改资源池的N+M冗余级别，N值和M值能动态调整，数据不丢失，业务不中断，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。 28、配置1套42U设备柜。 | 1 | 套 |
| 4 | 碎片视频管理设备 |  | 1、配合自治区应急管理厅实际使用需求，支持存储移动指挥单兵、布控球等相关碎片视频、图片文件，进行重要视频片段及图片备份。 2、配合自治区应急管理厅实际使用需求，支持存储无人机等相关碎片视频、图片文件，进行重要视频片段及图片备份。 3、具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。 4、支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常。 5、支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。 6、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 7、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 8、性能配置不低于：≥8GB内存，配置≥24块8TB企业级硬盘。 9、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 10、可以按照用户制定的计划保存前端设备采集的录像数据，录像类型、录像头由用户指定，存储开启相关的资源。 11、支持指定的录像片段进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖掉。 | 1 | 套 |
| 5. 感知数据接入管理工具 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 监控视频级联接入组件 |  | 1、支持不同平台的视频点位级联接入管理，支持下级级联接入和上级级联推送。 2、本期规划支持级联视频接入量：500000路。 | 1 | 套 |
| 5.2 | 现场视频直连接入组件 |  | 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 4、支持全景视频监控预览能力，支持全景摄像机的全景模式； 5、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 6、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 7、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 8、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 9、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 10、支持图片下载能力； 11、本期规划本级视频接入管理能力：200路。 | 1 | 套 |
| 5.3 | 会商视频系统接入组件 |  | 1、采用SIP协议方式进行接入，并对会商视频进行标准编解码。 2、支持对会商视频加入监控点组织目录。 | 1 | 套 |
| 5.4 | 舆情监测系统视频接入组件 |  | 1、支持对互联网短视频上传，自定义目录管理，支持在线播放、共享。 2、支持根据事件名称、类型自定义文件目录；通过文件名称快速查找短视频片段；具备MP4等多种格式在线播放功能。 | 1 | 套 |
| 5.5 | 无人机视频接入组件 |  | 支持接入广西无人机航空应急救援平台相关应急救援视频资源。 | 1 | 套 |
| 6 | 数据共享交换管理工具 |  | 一、内部共享交换组件 1、支持将视频资源共享至互联网侧视频监控融合汇聚平台。 2、支持将视频资源共享至指挥信息网侧视频监控融合汇聚平台。 3、支持提供相应数据接口，在广西应急指挥一张图上实现地图联动、图上标记、图上研判、实景应用。 二、外部共享交换组件 1、支持将视频资源上联推送至部级视频资池指挥调度节点。 2、支持向第三方平台进行数据共享推送，对视频资源管理、外部系统对接等进行综合管理。 | 1 | 套 |
| 7 | 自治区平台对外接口管理工具 |  | 1、支持对外提供国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022要求的联网对接应用。 2、支持改造非标平台的信令协议、设备ID、媒体传输协议、数据封装格式、媒体码流进行标准化的转换。 3、支持对现场视频终端设备通过国标GB/T28181-2022协议，直接注册到视频监控汇聚平台。 5、支持通用服务、资源目录服务、视频应用服务、算法仓库服务、资源调度服务、事件服务等多种开放服务接口能力，通过API网关对外提供应用服务能力。 6、支持通过本地驱动管理器、媒体服务、以及运行在其下的设备驱动服务，实现各种设备的接入，并对外提供驱动管理、设备管理、设备操作等服务接口。 7、支持区域信息、视频监控点信息的获取能力。 8、支持视频监控点的实时视频播放、录像视频播放、云台控制能力，满足WEB端模式、PC端模式、手机APP端模式下的多端视频播放需求。 9、支持标准取流协议（RTSP、RTMP、HLS）和C++ SDK的实时视频流、录像视频流的获取能力。 10、支持算法能力、算法信息的获取能力。 11、支持调度任务的增、删、改、查能力。 12、支持事件码、事件详情获取服务及事件订阅能力。 13、支持按事件类型订阅、取消订阅事件的能力。 ◆14、①支持服务管理：新增接口：支持接口名称，请求方法，组件名称，服务名称，请求路径，关联场景，关联标签，接口描述，请求参数，返回结果的接口申请单；接口标注：支持对接口进行场景和服务对象标注；接口查询：支持接口名称和应用场景，服务对象查询。②应用登记：支持新建应用申请单，应用名称，应用类型，应用logo，登记类型，应用场景描述等参数；服务申请：支持在服务开放页面选择接口，接口存在暂存架，新建服务申请单，需要关联应用，使用时长，申请理由。 15、具备可开放的服务接口，接口可查看请求路径和调用的能力描述，包括请求类型，服务对象，应用场景，并对接口提供上线、下线、标注等管理能力。 16、服务接口可进行分级分类的筛选，支持资源综合查询、视频取流抓图、设备运维监控、设备控制联动等应用场景的分类，支持设备资源、统计数据、码流资源等服务对象的分类。 17、具备对新增应用登记的审批功能，支持审批记录查看。 | 1 | 套 |
| 8. 运维服务管理工具 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 运维基础服务组件 |  | 1、支持项目信息、组织区域、用户信息、服务等级协议、故障告警阈值等内部信息的配置功能。 2、支持告警对象组配置功能；可自定义配置告警指标。支持告警指标的启用和禁用功能。 3、支持按诊断项目(视频信号缺失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗)自由组合形成诊断计划。 4、支持设备口令过期和弱口令监测，并提供安全状态统计、异常类型统计以及设备监测结果列表。 5、支持统计展示监控点、编码设备、解码显示设备、存储设备离线时长。 6、支持统计展示各区域各类型资源离线总时长、离线总次数、未录像时长。 7、支持按月、时间区间、资源类型、离线时长、离线次数、未录像时长等信息检索查询各区域的离线时长。 | 1 | 套 |
| 8.2 | 视频设备运维组件 |  | 1、支持采集网络摄像机、智能机箱、解码设备、卡口设备、平台应用、数据库、存储设备、网络设备、服务器的运行状态等信息；支持查看离线原因；支持监控结果导出功能。 2、支持按在线状态、录制状态、行政区域编码、录像结果、状态持续时长、是否列入白名单、视频诊断结果、录像保存天数、录像日期、录像存储类型、设备名称、IP地址等对网络摄像机开展查询应用。 3、支持采集磁盘号/名称、磁盘位置/槽位、磁盘状态、总容量(TB)等磁盘信息；支持采集录像卷信息、录像卷类型、录像卷状态、初始化状态、总容量/剩余容量等录像卷信息。 4、支持≥50万路通道的在线状态轮巡和视频质量诊断轮巡能力。 5、支持设备在线状态巡检效率≥2000路/小时。 | 1 | 套 |
| 8.3 | 视频质量诊断组件 |  | 1、支持按取流失败、解码失败、登录失败、视频信号丢失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频丢帧、视频卡顿、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗等诊断项目对监控点图像进行检测并可查看诊断图片；支持按关键帧时延、视频流时延、信令时延等码流时延项目进行检测功能。 2、支持在线状态复核、视频录像复核、视频质量复核等功能；支持更换诊断基准图片，具有结果修正操作。 3、视频质量诊断效率≥2000路/小时。 | 1 | 套 |
| 8.4 | 图像标注监测组件 |  | 1、支持检测摄像机画面的文字叠加内容的行数是否复核规范，监控点信息是否和系统中一致，以及时间信息是否准确。 2、支持码流OSD字幕状态的检测功能，可按OSD字幕的正常、异常、未检测状态进行检索查看功能。 3、支持时钟偏差检测功能，能够自动计算出与标准时间偏差值。 | 1 | 套 |
| 8.5 | 设备比对组件 |  | 1、支持运维设备集群部署。 2、支持对运维设备的统一管理。 | 4 | 套 |
| 8.6 | 相机OSD信息识别组件 |  | 支持识别相机画面截图中的所有字符（包括中文、英文字符串、数字等），包括字符位置和内容。 | 1 | 套 |
| 9. 互联网侧视频监控融合汇聚 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 设备接入一体机 |  | 1、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 2、虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。 3、支持快照数量统计，对于内存快照，在故障恢复时，可对云服务器快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复。 4、支持备份功能，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量功能，备份时业务不中断，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。 5、资源硬件性能不低于： （1）CPU：≥2颗国产处理器（24核，2.2GHz）； （2）内存：256G内存，8根32G DDR4，32根内存插槽； （3）存储：配置8盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘480G SSD×2(JBOD）；数据盘4T 7200rpm SATA×3(JBOD）； （4）阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10； （5）网口：配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）。 | 1 | 套 |
| 9.2 | 授时应用设备 |  | 1、采用嵌入式架构，守时精度≤28us。 2、具有≥4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持≥4个RJ45输出接口、≥5对RS422/485接口、≥2个10GE输出接口、≥4个光口；支持≥4种类型板卡排列组合。 3、具有≥1个RJ45管理口，≥1个RS232串口，≥一路1PPS输出口、≥1路10MHz输出口。 4、支持对监控设备进行授时，设备上电或重启后，系统自启校时服务。 5、支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备。 6、支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级时间。 7、支持闰秒显示和预告功能，支持≥512M容量，支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。 8、支持多网域校时能力，支持北斗、上级NTP、CDMA校时。 9、跟踪通道数≥32个，捕获通道数≥128个，授时精度≤5us。 10、授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz。 11、支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒。 12、含一套天馈材料包，材料包至少包括≥1套BD授时天线接收器、≥1套防雷包，天线防护等级≥IP67。 13、环境适应性：支持在≥-10℃～+45℃温度变化范围内正常稳定工作。 | 1 | 套 |
| 9.3 | 视频基础应用组件 |  | 1、支持预览取流方式切换包括直连设备取流/非直连设备取流； 2、支持监控画面3D放大； 3、支持视频预览切换为图片监控； 4、支持监控画面实时抓图； 5、支持预览点位的报警IO输出反控； 6、支持预览窗口布局切换； 7、支持预览画面自适应和全屏一键切换； 8、支持监控画面中紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭； 9、支持监控画面显示码流信息； 10、支持预览画面中显示热成像设备温度信息； 11、支持在预览应用中进行单窗口回放； 12、支持预览视频一键上墙； 13、支持车位相机、卡口抓拍机、违停球、车载设备的实时预览和录像回放； 14、支持辅屏预览； 15、支持对某个区域的所有监控点进行预览，自适应分割窗口匹配预览点位数； 16、支持右击区域选择轮巡方式，可设置手动轮巡或自动轮巡； 17、支持将一个区域的监控点放至指定窗口进行轮巡； 18、支持预览时进行以脸搜脸，手动抓图用于人脸或人体属性搜索人员轨迹及位置信息； 19、支持低功耗相机接入，实现休眠唤醒并进行预览、回放； 20、支持多画面预览时，一键对所有画面进行紧急录像； 21、支持监控点位加入收藏夹； 22、支持本级视频接入路数授权≥1000路； 23、支持级联视频接入路数授权≥2000路。 | 1 | 套 |
| 10. 指挥信息网侧视频监控融合汇聚 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 设备接入一体机 |  | 1、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 2、虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。 3、支持快照数量统计，对于内存快照，在故障恢复时，可对云服务器快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复。 4、支持备份功能，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量功能，备份时业务不中断，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。 5、资源硬件性能不低于： （1）CPU：≥2颗国产处理器（24核，2.2GHz）。 （2）内存：512G内存，16根32G DDR4，32根内存插槽。 （3）存储：配置12盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘960G SSD×2(JBOD）；数据盘8T 7200rpm SATA×3(JBOD）。 （4）阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10。 （5）PCIE扩展：最大可支持10个PCIe扩展插槽。 （6）网口：配置2个千兆电口，4个万兆光口（含光模块）。 （7）其他接口：1个RJ45管理接口、4个USB 3.0接口、1个VGA接口。 （8）电源：1200W（1+1）高效冗余电源。 | 1 | 套 |
| 10.2 | 授时应用设备 |  | 1、采用嵌入式架构，守时精度≤28us。 2、具有≥4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持≥4个RJ45输出接口、≥5对RS422/485接口、≥2个10GE输出接口、≥4个光口；支持≥4种类型板卡排列组合。 3、具有≥1个RJ45管理口，≥1个RS232串口，≥一路1PPS输出口、≥1路10MHz输出口。 4、支持对监控设备进行授时，设备上电或重启后，系统自启校时服务。 5、支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备。 6、支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级时间。 7、支持闰秒显示和预告功能，支持≥512M容量，支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。 8、支持多网域校时能力，支持北斗、上级NTP、CDMA校时。 9、跟踪通道数≥32个，捕获通道数≥128个，授时精度≤5us。 10、授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz。 11、支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒。 12、含一套天馈材料包，材料包至少包括≥1套BD授时天线接收器、≥1套防雷包，天线防护等级≥IP67。 13、环境适应性：支持在≥-10℃～+45℃温度变化范围内正常稳定工作。 | 1 | 套 |
| 10.3 | 视频基础应用组件 |  | 1、支持查询用户组树：根据条件查询用户组树； 2、支持新增用户组：新增用户组（基本信息、关联角色）； 3、支持编辑用户组：修改用户组信息、关联角色等； 4、支持删除用户组：批量删除用户组； 5、支持查看用户组详情：查看用户组基本信息、拥有的菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限等； 6、支持用户列表：根据条件查看用户列表； 7、支持新增用户：新增用户（账户信息、人员信息、权限信息）； 8、支持编辑用户：修改用户基本信息、人员信息、权限信息； 9、支持删除用户：批量删除用户； 10、支持用户详情：查看用户基本信息、拥有的菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限等； 11、支持角色列表：根据条件查询角色列表； 12、支持新增角色：新增角色（包含菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限）； 13、支持编辑角色：修改角色基本信息，菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限等； 14、支持删除角色：批量删除角色。 15、支持预览取流方式切换包括直连设备取流/非直连设备取流； 16、支持监控画面3D放大； 17、支持视频预览切换为图片监控； 18、支持监控画面实时抓图； 19、支持预览点位的报警IO输出反控； 20、支持预览窗口布局切换； 21、支持预览画面自适应和全屏一键切换； 22、支持监控画面中紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭； 23、支持监控画面显示码流信息； 24、支持预览画面中显示热成像设备温度信息； 25、支持在预览应用中进行单窗口回放； 26、支持预览视频一键上墙； 27、支持车位相机、卡口抓拍机、违停球、车载设备的实时预览和录像回放； 28、支持本级视频接入路数授权≥500路； 29、支持级联视频接入路数授权≥1000路。 | 1 | 套 |
| 10.4 | 会商视频接入组件 |  | 1、采用SIP协议方式进行接入，并对会商视频进行标准编解码。 2、支持对会商视频加入监控点组织目录。 | 1 | 套 |
| 11. 视频智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| ▲1、算法推送：部署的视频监控设备可接收省级系统算法仓库推送的识别算法，动态更新识别能力。 ▲2、智能报警：监控设备智能识别报警应包含以下字段：设备 IP 地址、设备 MAC 地址、设备 ID、通道号、事件触发时间、事件类型、事件状态、事件描述、检测区域 ID、检测区域坐标等。 3、视频智能分析系统的实施人员需具备相应大数据分析能力。 |  |  |  |  |  |
| 11.1智能算法工具 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 区域入侵监测算法 |  | 1、通过视频AI技术主要监测危险场所、高空场所等，在视频画面中圈画出特定的受限区域，也可以进行全画面检测，禁止人员违规入侵。 2、识别到人员违规入侵，可通过声光报警（跨线报警、区域报警）、广播喊话提醒。 3、支持通过短信或站内信息提醒方式通知安管员及时处理，并会在系统中存储一条人员的违规警告记录。 | 1 | 套 |
| 11.1.2 | 人群聚集识别算法 |  | 1、支持通过视频AI技术针对区域内图像进行识别分析，动态统计区域内人员数量。 2、支持分析人群过密、人群滞留、人群入侵、人群聚集、人群分散、人群逆行等事件，并针对人员聚集态势进行警示，实现人群聚集风险呈现、重点视频监控区域风险预警等。 3、当监测区域内发生人员聚集现象时，输出人数数量、事件类型、时间、场景大图，并产生实时告警信息。 4、中心平台立即接收到报警信息，现场可通过声光报警（跨线报警、区域报警）、广播喊话提醒，同时通过短信或站内信息提醒方式通知安管员及时处理。 | 1 | 套 |
| 11.1.3 | 烟火识别算法 |  | 通过视频图像分析技术，基于视频画面，提取视频中的烟雾动态特征，支持对野外监测场景下出现烟雾的情况进行检测报警。 | 1 | 套 |
| 11.1.4 | 水位监测算法 |  | 通过图片分析技术，对监测点进行水位监测，对水位过高的情况进行预警。 | 1 | 套 |
| 11.1.5 | 道路积水检测算法 |  | 通过图像识别技术，检测各低洼路段的积水水位，当道路积水达到异常水位，发布内涝积水预警。 | 1 | 套 |
| 11.1.6 | 道路塌陷检测算法 |  | 通过图像识别技术，检测道路是否存在自然或者人为因素导致的道路塌陷或下沉等现象，当检测到异常，发布预警。 | 1 | 套 |
| 11.1.7 | 园林绿化设施检测算法 |  | 1、通过图像识别技术，检测护木设施如护树架等是否存在破损、陈旧、脏、设置不当以及放置上其他物品的情况，当检测到异常，发布预警； 2、通过图像识别技术，检测树木是否有成片繁盛歪斜甚至全株匍倒在地的现象，如：狂风吹致使树木倒地。当检测到异常，发布预警。 | 1 | 套 |
| 11.1.8 | 公用设施检测算法 |  | 通过图像识别技术，检测电力设施状态，判断电力设施是否异常，道路井盖是否存在丢失、井盖未盖紧、井盖的凹陷、突起、基础隆起、塌陷等，雨水箅子是否堵塞、破损，消防栓是否破损、歪倒、老旧，缺件，锈蚀。当检测到异常，发布预警。 | 1 | 套 |
| 11.1.9 | 积雪检测算法 |  | 通过视频图像分析技术，识别道路或者旷野区域是否有积雪，根据积雪的情况进行预警，辅助是否对道路进行安全提醒、清雪甚至于封路等操作。 | 1 | 套 |
| 11.1.10 | 未戴安全帽算法 |  | 通过图像分析技术，检测出画面中戴安全帽的对象和未戴安全帽的对象，可识别红色、橙色、蓝色、白色、黄色安全帽。 | 1 | 套 |
| 11.1.11 | 电瓶车停放检测算法 |  | 通过图像分析技术，可对场景中停放的各种类型电瓶车进行检测识别，用于电瓶车乱停乱放、违规进电梯、消防通道占用等业务场景中。 | 1 | 套 |
| 11.1.12 | 消防通道占用检测算法 |  | 通过图像分析技术，检测室外消防通道是否被非法占用，输出消防通道被占用的事件。 | 1 | 套 |
| 11.1.13 | 吸烟视频检测算法 |  | 通过视频图像分析技术，检测画面中的人员是否抽烟，辅助监管人员对抽烟情况进行管理。 | 1 | 套 |
| 11.1.14 | 工作服检测算法 |  | 检测视频画面中，人员工作服穿戴情况，检测出未穿工装人员。 | 1 | 套 |
| 11.1.15 | 玩手机检测算法 |  | 自动检测中控室人员玩手机的动作，若监管人员长时间内一直玩手机则会预警提醒，避免由于人为疏忽引起的安全问题。 | 1 | 套 |
| 11.1.16 | 值班人员离岗睡岗算法 |  | 通过视频图像分析技术，检测中控室内人员状态，包括站立、坐着、趴桌子的状态；检测指定的侦测区域内人员岗位值守情况。当发生人员睡岗（趴桌子时间过长）、离岗（离岗指定区域时间过长），发布预警。 | 1 | 套 |
| 11.2算法仓库工具 |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 算法功能组件 |  | 1、提供进行多种算法的仓库化管理服务，支持多节点集群管理，根据任务计划或指令进行多种智能分析算法的调度，自动化适配计算资源。 2、支持直接通过算法名称关键字检索算法。 3、支持共享管理，算法包有更新时，会自动同步最新的算法包，显示算法包同步记录。 4、支持级联共享中显示被分享的算法以及每次算法包同步的记录，支持我的共享中显示我分享出去的算法以及每次算法包同步的记录。 5、支持算法排序：支持按照上传时间、上架时间对算法进行排序。 6、支持算法筛选：支持按行业分类、分析源类型、分析目标类型、算法分组标签对算法进行筛选。 7、支持算法列表：支持项目现场用到的算法上架展示，包含算法封面、算法名称、算法描述、适用行业、场所、最新算法版本、上架时间等。 8、支持一网双域功能，在网络隔离情况下，导入、上下架、删除某一网段算法仓库的算法时，可将操作信息同步到另一网段的算法仓库平台。 9、支持查看算法的基本介绍，包含算法封面、算法名称、算法描述、算法版本切换、授权信息（已授权、未授权）、上架时间等。 10、算法管理页面可上传算法包，根据算法名称、算法描述、上架状态、授权状态、共享状态、分析源类型、计算平台、来源厂商、入库时间等条件检索，检索出的结果按照分页显示。 11、支持算法包的上传功能，运维人员可以上传新的算法包，可以对算法包进行传输并查看上传进度，上传成功后可以自动对算法包进行文件校验和解析，提取出算法包的基本信息（算法名称、算法版本、算法功能、芯片类型、目标类型、分析类型、分析源类型、分析源规格、来源厂商、运行设备端等）进行自动保存。 ◆12、支持算法包的管理，支持根据算法名称、分析源类型、来源厂商、计算平台、上架状态、创建时间、目标类型等条件检索，检索出的结果支持分页显示；支持设备算法同步展示，第三方系统中的算法进行展示；支持算法镜像接入，展示算法镜像信息，展示算法镜像中的算法信息；支持上传算法包中的算法以及级联算法上架、下架、删除管理，可单个/批量操作；支持采用规范化的方式接入第三方算法，进行统一管理与调度。 ◆13、支持共享管理功能，支持通过算法名称/来源平台/计算平台检索、按共享时间进行排序；支持本级平台对本级算法以及级联算法按需级联共享或取消共享。 | 1 | 套 |
| 11.2.2 | 算法管理流程组件 |  | 1、支持算法检索；可根据条件查询相关的算法，比如分析类型，显卡类型、厂商等关键字对算法信息进行检索，最终返回算法相关信息。 2、算法状态分为上架和下架的状态，当触发上架时，会更新数据库中算法状态为上架状态（支持批量操作），上架后的算法可在算法展示页面查询到此算法，若将算法信息进行下架，则会更新算法的状态信息为下架状态。 3、具备批量删除算法的能力，成功删除的算法，将不会在算法信息表中存在。 4、支持修改算法的基本信息，如名称、描述、分析目标、适用行业和场所、所属厂商。 5、具备对某种算法的标签事件码进行编辑和修改的能力。 6、支持算法任务切换，支持关联任务的算法版本切换。 7、支持加载不同的算法。 | 1 | 套 |
| 11.2.3 | 算法封装组件 |  | 1、支持算法模型的打包封装，将算法模型按统一的标准进行形式化描述并打包，形成规范的算法包模型。 2、支持上传到算法仓库，由算法仓库来集中进行管理、调度和使用。 | 1 | 套 |
| 11.2.4 | 能力发布组件 |  | 1、智能节点数≥16个。 2、支持算法的详情查看，管理人员可以查看指定算法的基本信息和AI能力内容。基本信息包括算法名称、算法版本、算法功能、芯片类型、目标类型、分析类型、分析源类型、分析源规格、来源厂商、运行设备端等内容。 | 1 | 套 |
| 11.2.5 | 算法更新组件 |  | 1、支持对现有的算法模型进行迭代更新，并在仓库中建立不同版本，方便管理人员管理、识别各版本算法模型。 2、支持素材级联，支持选择是否要推送标注信息，以及推送模式(手动模式/自动模式)，默认选择自动模式。 3、支持在数据级联管理中，展示所有数据集级联关系的列表信息。包括级联数据集名称、首次建立级联时间、数据级联接收方/发起方名称、数据级联状态、结束级联/重新级联按钮。 4、支持所有素材集中统一管理，支持对素材进行研判，对接一站式训练平台，推送素材进行算法训练，为现场算法迭代优化提供技术支撑。 5、支持素材集名称搜索。 6、支持素材清洗，支持针对一个数据集版本创建一个清洗任务，清洗任务支持覆盖原有版本和生成新版本两种方式。 7、支持创建、删除、查看下载任务记录，支持素材打包下载，可选已标注、未标注数据。 | 1 | 套 |
| 11.3 | 算法策略工具 |  | 1、支持对策略进行运行和停止操作。 2、支持查看策略详情，点击拓扑图或者封面图可查看策略的详情，包含策略描述、策略编号、状态、拓扑图等信息。 3、支持对各类进行进行启用、停用的操作。 4、支持对任务的运行参数，如jvm内存、中间件信息等配置信息的新增、修改、删除和查询等功能。 5、支持开启守护使任务异常时能自动重启恢复，提升可用性。 6、通过提供后台管理页面以及任务状态通知等方式对任务运行状态进行监控和展示。 | 1 | 套 |
| 11.4元件管理工具 |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | 策略编排组件 |  | 1、支持对策略所需的事件元件、函数元件、策略算法元件进行管理。 2、支持添加策略算法元件(火点检测算法等)，可进行算法包上传，元件基本信息编辑和算法输入输出参数配置操作。 3、支持≥10个算法策略，以拖拉拽的形式自定义策略。 4、支持算法串联，策略编排过程中支持在已有算法元件的下游节点上添加二次分析算法元件并选择指定的算法(AIOP 类型算法、人体识别算法、车辆识别算法等)。 5、对用户自定义的策略进行管理，包含新增、删除、修改、查看详情、复制以及快速查看对应策略回溯页面内容，支持对策略中所用到的元件进行参数调整以适配各类使用场景。 6、支持将策略在系统界面中的显示位置变更至指定的策略分组中。 7、支持对策略的执行计划和策略执行范围选定点位、所有点位进行配置操作。 ◆8、策略校验通过后，支持手动模拟和离线模拟2种模式进行策略调试操作；手动模拟支持自动填充报文并可手动修改加入编排的字段，支持手动选择点位、手动上传图片，并可手动添加多个数组对象；离线模拟支持选择算法，上传图片并进行图片分析，点击开始调试后，可查看事件报文的流向以及策略处理的结果。 ◆9、①策略素材库创建：支持通过事件类型、监控点、素材库类型、素材库图片创建策略素材库，素材库图片支持通过本地上传、录像抓图、实时抓图的方式进行添加，并可对上传的图片绘制多边形框或矩形框；②策略素材库类型展示：支持按照点位名称、事件类型分组展示已加入到策略素材库中的事件图片；③策略素材库点位事件展示：支持按照点位名称分组展示策略素材库中的点位事件信息；④策略素材库检索：支持按照事件名称对策略素材库进行条件检索与展示；支持按照点位名称、入库时间、策略素材库类型、锁定状态对策略素材库中的点位事件信息进行条件检索与结果展示。 | 1 | 套 |
| 11.4.2 | 策略回溯组件 |  | 1、支持事件全溯源，主要展示各个经过策略处理后的事件，能够详细展示事件经过策略处理的链路，事件最终被拦截还是输出，针对拦截事件展示拦截的元件以及拦截的原因。 2、支持数据回流,支持将应用的研判数据回流到策略平台中。 3、在策略回溯中支持将典型的误报加入到错误库中，存在添加错误库的入口。 4、支持根据策略回溯中的数据结果，进行策略调优处理，利用同一份数据可执行多个策略，可选择最优的策略进行使用。 ◆5、支持按照数据类型（原始、研判）和时间范围选择历史数据集并执行策略调优操作；支持展示基于原始类历史数据集的策略调优结果信息（调优事件数量、拦截事件数量及变化数、输出事件数量及变化数）；支持展示基于研判类历史数据集的策略调优结果信息（调优事件数量、策略检出率、策略检准率、算法检准率、算法检出率、策略有效数、策略无效数、策略漏报数）。 | 1 | 套 |
| 11.4.3 | 策略成效组件 |  | 1、支持图表化展示策略相关的数据，展示过滤率、校准率等，统计出策略在事件流转过程中所起的作用。 2、支持展示策略统计信息(策略总数、策略分组数、平台策略运行情况)。 3、支持按照今日、近一周、近一个月和自定义时间区间的方式查询并展示策略输出事件占比和策略输出事件总数排名。 4、支持按照今日、近一周、近一个月和自定义时间区间的方式查询并展示事件统计信息(事件数量、策略输出事件与策略拦截事件的数量和占比、策略研判状态的数量和占比)。 | 1 | 套 |
| 11.5算法训练工具 |  |  |  |  |  |
| 11.5.1 | 素材管理组件 |  | 1、策略图片素材库中按照事件类型、点位的角度展示所有已加入到策略图片素材库中的事件图片。 2、支持按照点位、入库时间、锁定状态检索策略图片素材库。 3、支持按照事件类型、点位删除素材库中白名单或错误库图片。 | 1 | 套 |
| 11.5.2 | 样本标注组件 |  | 将需要训练的图片进行筛选，并人工对要训练的图片部位进行框选标注，生成同一类型图片的样本集。 | 1 | 套 |
| 11.5.3 | 模型创建组件 |  | 1、预设图像分类模型与物体检测模型，支持一键创建训练模型框架。 2、图像分类可识别图片中是否是某类物体、状态或者场景，适用于图片中主体或者状态单一的场景。 3、物体检测可指识别图片中每个物体的位置和名称，适用于确认图片中的物体数量及属性。 | 1 | 套 |
| 11.5.4 | 模型训练组件 |  | 1、支持一键训练模型，支持选择应用类型、模型版本和训练数据集。 2、训练开始时，系统会提示预计结束时间。 | 1 | 套 |
| 11.5.5 | 模型校验组件 |  | 支持校验训练完成的模型，并上传测试图片检验模型效果。 | 1 | 套 |
| 11.5.6 | 模型发布组件 |  | 支持训练模型发布，打包模型数据并提交审核，可正式发布到算法仓库，由算法仓库进行统一管理。 | 1 | 套 |
| 11.5.7 | 模型管理组件 |  | 支持对训练出的算法模型进行管理，包括查看模型名称，模型版本，编辑模型信息、查看模型性能、删除模型等功能。 | 1 | 套 |
| 11.6算法融合工具 |  |  |  |  |  |
| 11.6.1 | 智能计算资源池设备 |  | 1、支持视频结构化分析、人脸分析、车辆分析等多种智能算法独立或并行运行。 2、支持算法仓库和多算法调度。 3、CPU性能不低于：CPU*2（24核，48线程，2.2GHz）。 4、GPU：≥8张GPU卡，单卡INT8算力不低于130TFLOPS，显存不低于16GB，CUDA核心数不少于2560个。 5、内存：≥16GB DDR4 *16，≥32个内存插槽。 6、硬盘：≥240G SATA SSD * 1，支持热插拔。 7、视频结构化分析（1080P）能力≥240路。 | 2 | 套 |
| 11.6.2 | 算法兼容接入组件 |  | 1、支持以第三方算法系统服务的形式统一管理第三方算法。 2、提供第三方算法接入服务，支持第三方算法包的接入管理、算法服务对接能力。 3、提供第三方算法接入服务，支持以镜像的形式接入管理第三方算法服务。 4、SDK接入方式：由算法仓提供算法基础框架以及视频的解码，适合于带特征比对的算法接入。 5、容器方式接入：算法仓提供对应的资源，算法直接接收视频流分析，适合于对事件类的算法接入。 6、引擎方式接入：通过算法接口适配层进行不同系统的接口适配，适合于对已有算法分析设备的接入。 | 1 | 套 |
| 11.6.3 | 算法成效统计组件 |  | 1、结合素材库，对智能算法的日常运行成效进行统计，包括准确率和召回率。 2、使用可配置的固定校验集，对不同厂商的算法或同一算法不同版本进行准确率和召回率等指标的统计。 | 1 | 套 |
| 11.6.4 | 智能策略中心组件 |  | 1、针对项目中的新的业务场景提供新策略的编写工作，包含其中新元件的开发和策略创建工作。 2、智能调度策略包括闲时调度策略、优先级和抢占策略、分时复用策略和解析下沉策略等。 | 1 | 套 |
| 11.6.5 | 调度能力中心组件 |  | 1、通过制定统一的算法接入规范，将新增算法信息(包括不限于算法名称、类型、功能、技术参数、应用场景、运行环境等)先同步到平台，从而能够在算法调度过程中提供相适应的技术环境或调度参数，实现算法的统一管理和按需调度。 2、将智能任务下发到算法仓库中算法引擎，算法引擎通过对实时视频、历史录像、抓拍图片等进行智能分析，输出相应的解析数据和AI事件，按照规范推送到平台进行存储与展示。 | 1 | 套 |
| 11.6.6 | 算法平台级联管理组件 |  | 1、对于网络可达的不同平台，可分享给对方或接收来自对方的算法，实现不同平台间的算法共享使用和自动更新。 2、支持开展算法级联共享，上级可以对下级划拨算法资源，针对级联划拨过来的算法资源，支持将算法资源再次划拨给其下级平台。 | 1 | 套 |
| 11.6.7 | 算法共享融合管理组件 |  | 1、接收共享：支持对级联平台发出分享算法操作，接收方自动接收共享来的算法。算法可自由进行上下架、使用。共享平台的算法发生同版本内的更新后，本级平台自动更新。 2、分享算法：支持通过交互控制本级的算法共享操作，对某算法实施分享之后，对方平台会接收共享。 | 1 | 套 |
| 11.6.8 | AI智能分析工具 |  | 1、AI智能分析工具，根据用户实际需求部署在指定的网络上，支持60路视频流并发分析； 2、系统支持森林火灾检测、道路积水检测、危险区域滞留人员检测、疏散通道人群拥堵检测、城市烟火检测、电动车入栋、电动车违规停放、灭火器缺失、机动车占用生命通道、非机动车占用生命通道、大件物品占用生命通道、人群过密、人群滞留、人群入侵、人群聚集、人群分散、人群逆行、办公时离岗脱岗、办公时玩手机、办公时打手机、公共场所抽烟、不戴安全帽、不戴手套、不戴口罩、未穿工人服、未穿反光衣、人员滞留、重点区域人员出现、重点区域人员越线、重点区域人员离开、重点区域人员聚集等场景算法分析； 3、系统具备对场景算法上架、下架、激活、启动、停止等管理功能； 4、系统支持场景算法热更新，无需重启即可上线运行新的场景算法； 5、系统支持通过GB/T28181标准等协议接入第三方视频平台获取实时视频流； 6、系统支持1080P@25fps、2K@25fps、4K@25fps等主流视频分辨率以及H.264、H.265等主流视频编码格式； 7、系统支持微服务架构设计，可根据接入源数量进行系统的弹性扩缩容； 8、系统支持在服务正常运行的情况下，在线扩容视图解析设备； 9、系统支持对视图解析任务进行管理，支持创建任务、删除任务、获取任务列表和查询任务状态信息； 10、系统支持单路视频流同时运行一种场景算法的多种事件检测任务； 11、系统支持设置轮巡任务，根据实际业务需求调整不同算法的轮巡周期； 12、系统支持根据自身需求将重点关注的视频源打上分类标签，通过统计所有标签的事件数量进行排名； 13、系统支持以柱状图的形式展示告警最多的10个告警事件功能； 14、系统支持以热力地图+位置地图的形式在GIS地图上展示警情分布情况。支持在GIS地图中标记全部接入设备的点位位置、统计不同接入设备的告警数量并渲染告警热力图； 15、系统需支持展示事件告警数据，支持查看告警详情，包括告警详情和告警短视频； 16、系统支持提供告警事件接口给第三方平台。 | 1 | 套 |
| （二）市级视频监控资源汇聚级联节点（广西14个地市各1套） |  |  |  |  |  |
| 1. 视频综合应用管理工具 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频实时预览 |  | 1、基于视频监控融合汇聚系统，区厅可实时预览辖区内汇聚的各类应急管理视频资源，主要包括： （1）自然灾害相关视频资源：林火、防汛、台风、地震地质灾害等自然灾害监控视频和避难场所等其他重点区域视频监控资源； （2）安全生产相关视频资源：危险化学品、矿山、烟花爆竹、工贸等安全生产重点领域视频监控资源； （3）现场移动图传视频资源：各类救援队伍现场救援视频，单兵、布控球、车载、无人机等拍摄的视频资源； （4）视频会商资源； （5）与灾害事件相关的互联网短视频资源。 2、视频实时预览可即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进。 3、多画面保存为预案，可实现多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能。 4、多屏播放，可切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，可全屏播放。 5、针对实时预览画面，实现抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。 6、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。 7、支持预览取流模式切换（直连取流/非直连取流）、视频画面实时抓图、预览点位的报警IO输出反控。 8、国标设备支持主子码流切换。 9、支持预置点、巡航等设置，支持预置点、巡航等切换。 10、支持视频画面显示码流信息（视频点名称、帧率，分辨率，码率、编码格式、封装格式、主子码流类型）。 | 14 | 套 |
| 1.2 | 轮巡预览 |  | 1、在接入了多个通道的场景中，需要重点关注某几路的实时监控视频，甚至需要在不同时段关注不同通道的监控视频，实现对多通道的轮巡预览需要。 2、自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示等，具备丰富的轮巡方式，包括组内轮询、分组轮询、组合轮询、分时轮询等轮询方式，也可将单窗口绑定一个轮巡组。 3、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行视频点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 4、支持通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙。 | 14 | 套 |
| 1.3 | 云台控制 |  | 1、实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。实现多方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下等。 2、实现设置云台转动速度；实现焦距放大缩小；实现聚焦控制；实现光圈扩大缩小；实现一键对焦；实现打开灯光；实现打开雨刮器；实现云台重置。 3、高权限抢占云台控制权限，可设置云台锁定时长。 4、设置、修改及快速选择预置点。 5、设置、修改及快速选择云台巡航。 6、实现录制及调用云台轨迹。 7、除了对前端云台镜头的远程控制外，系统具备将当前控制云台的应急管理人员信息叠加到视频画面上，提示其他人员当前云台控制者的身份，配合线下协商手段，可有效避免云台控制的争抢。 8、系统具备云台锁定功能，可设定锁定有效期。 | 14 | 套 |
| 1.4 | 录像下载与回放 |  | 1、录像的批量下载；具备多种备份方式，选择本地备份则保存在本地文件。 2、录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放。实现录像向前定位功能，自动跳转至当前时间前几秒位置进行播放。 3、多画面同步播放功能，即多个画面播放时间一致，统一进行时间控制；也具备多画面异步播放功能，即各画面播放时间不一致，分别控制。 4、进度条缩放功能，并实现滚轮控制，可在时间轴上切换画面播放时间，控制时间轴收起与展开，鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图。 5、以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），依照类型进行录像筛选。 6、针对录像进行框选下载，可多路同时下载（支持≥9路同时下载）支持针对一段录像进行标签标注。 7、具备多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。 8、单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，调整画面播放倍速，可实现1倍、2倍、4倍、8倍、16倍等倍速快速播放，可实现1/2、1/4、1/8、1/16等倍速慢放，高倍速回放的点位可实现≥32倍、≥64倍播放。 9、多屏播放，切换画面为1、4、9、16等分屏，画面以4:3或16:9等比例展示，全屏播放。 10、针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并快速打开录像进行回放。 11、针对录像回放画面，可进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面等功能。 12、除监控视频和现场视频外，会商视频同样可实现上述功能。 | 14 | 套 |
| 2. 应用服务管理工具 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 基础功能管理组件 |  | 1、通过统一基础资源、统一人员管理、统一服务目录、统一安全认证的方式，以提供多样性组合，具备统一的软件架构、统一的管理框架、统一的运行环境、统一的技术规范和统一的管理方式。 2、构建系统的基础目录类型，可以通过国标目录模板导入目录，基础目录作为系统基础的管理目录，一旦构建不可更改，可通过国标目录的方式进行构建。 3、提供业务目录管理功能，支持从基础目录中获取资源，提供修改和维护功能。 4、针对视频监控，可依据模板批量新增编码设备、修改编码设备以及导出编码设备信息。 5、通过GB/T 28181-2022、Onvif、或SDK整合前端各类监控资源，针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步。同时在选定区域下手动添加编码设备，包括单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式。 6、针对监控点，系统可自动获取编码设备的视频通道，批量添加所选区域及其上级区域的编码设备中的监控点。 7、具备系统基础管理配置能力，支持用户管理，可以新建、删除、启用或禁用用户；支持部门管理，用户被分配在“部门”下；支持角色管理，针对系统应用进行角色权限控制，菜单权限控制用户可使用的系统应用内容，而资源权限控制用户可查看的资源内容。 8、支持客户端首页直接显示预览画面，具备自定义键盘快捷键进行抓图功能。 9、满足国密要求，保证了系统的数据安全性、机密性和完整性，防止了各类密码攻击和恶意攻击。 10、支持对组件数据进行手动备份，支持设置自动备份策略，定时对数据进行全量备份，针对备份文件进行删除、还原操作。 11、系统具备门户管理功能，支持应用配置包括通用配置、视频应用管理、地图应用管理、点搜应用配置、数据字典管理、水印配置及网域管理等。 12、支持对资源目录信息进行输入、校验、审核，在信息输入的过程中对数据进行校验，并经过平台管理员合理性审核，最终生成资源目录信息。 13、支持对校验未通过、校验通过、待审核、审核通过、审核驳回的资源进行多维查询和统计。 ◆14、支持批量选择视频点位资源，并批量编辑，批量编辑的字段包括点位类型、管理单位、基层组织、共享属性、目录查询范围、应用分类，编辑完成，后台对提交的数据支持根据采集标准规范自动校验。 15、支持视频点位的标准规范字段的查看，支持按照属性分类基本属性，管理属性、位置属性和业务属性查询标准规范的字段；支持对标准规范字段按照个性化、已上架和全量的方式进行导出。 16、支持按照视频共享交换协议标准的查询和订阅通知接口从本级视频调阅系统进行获取资源目录信息。 17、支持按照视频共享交换协议标准的查询和订阅通知接口从下级目录管理系统获取资源目录信息，基于从本级视频调阅系统获取的资源目录信息条目和基础属性信息，补充更新资源目录信息附加属性信息。 18、支持按照资源名称和资源编码模糊搜索，支持按照资源目录、智能标签、管理单位、自定义标签进行多条件过滤查询，并分页展示资源列表。 | 14 | 套 |
| 2.2 | 流媒体应用组件 |  | 1、支持各个CS/BS用户、大屏端、第三方系统用户从流媒体资源池中获取图像资源。 2、具备跨域服务的媒体服务能力，从设备接入框架、联网服务组件和视频点播组件获取码流，然后转发给不同线路的客户端。 3、具备视频功能、视频开放功能、视频转码、以及推流功能。 4、具备将非标编码转成标准H.264、H.265码流的能力。 5、具备标准RTSP协议，支持预览、回放点播等能力；标准HLS协议，支持预览、回放点播；标准RTMP协议，支持预览、回放点播；标准Http-flv协议，支持预览、回放点播等功能。 | 14 | 套 |
| 2.3 | 视频点播组件 |  | 1、支持对各市县接入的林火、防汛、台风、地震地质灾害等自然灾害监控视频和避难场所等其他重点区域视频监控资源，以及安全生产重点领域视频监控资源、现场移动图传视频资源实时调取，历史录像文件的点播。 2、支持屏蔽底层存储取流的差异，向中心存储服务获取并转发录像视频，具备录像回放功能，具备基于绝对时间的顺序播放，倒序播放、抽帧回放、倍数回放（快播、慢播）、回放定位、下载、暂停恢复、缩略图下载等能力。 | 14 | 套 |
| 2.4 | 电视墙应用组件 |  | 1、具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作。 2、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置≥64个用户；单输出接口支持≥16个分辨率为 4096×2160 图层或≥16个分辨率为1920×1080图层，单张输出板卡支持≥30个分辨率为 4096×2160图层或≥30个分辨率为1920×1080图层。 3、可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用，支持保存≥3000个场景，场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示，场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象。 4、支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置。 5、具有倍帧畅显功能，输入25帧或30帧的监控视频帧率倍化为60帧输出；或输入25帧或30帧的监控视频帧率倍化为30帧输出。 6、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取≥8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化，支持在电视墙进行≥8画面分割显示，可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。 7、可将一路或多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持拼接不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像，拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位，支持多块屏幕图像的拼接，可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏，全屏刷新时间≤20ms。 8、支持自定义分辨率：宽（1280～3840）、高（720～2160）可设；可根据LED显示屏响应的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应，可将自定义分辨率添加到系统默认列表中。 9、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示，支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵。 | 14 | 套 |
| 2.5 | 地图应用组件 |  | 1、支持对接EGIS地图，具备视频图上应用，包括视频内容的查询、调看、追踪、时空关系分析和比对。 2、支持监控点、移动视频监控、智能预警等资源的地图展示以及基础视频应用、数据分析应用、GPS应用、态势分析等相关地图应用功能。 3、支持统一的图上资源、线路管理和空间计算能力。 | 14 | 套 |
| 2.6 | 授时应用组件 |  | 支持NTP协议的授时服务，用于对网内的各种计算节点、视频存储设备、网关、网络等设备进行统一校时。 | 14 | 套 |
| 2.7 | 设备接入一体机 |  | 1、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达≥5层，支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 2、虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。 3、支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。 4、支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘。 5、支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池；支持不停机修改虚拟机规格，在线增加CPU、内存、磁盘和网卡。 6、虚拟化系统内置备份模块，无需单独安装备份软件，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机和云硬盘的备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。 7、支持存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控。 8、支持在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收。 9、支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略，支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份。 10、支持资源编排服务，支持以excel或heat方式导入模板，支持根据导入的模板定义应用所需的云资源、资源依赖关系、亲和性、资源配置等，实现自动批量部署和配置虚拟化资源，支持按照亲和性/反亲和性策略，调度媒体服务分布到不同的节点上，从而减少服务器的带宽和CPU压力；支持应用编排能力，支持在云计算平台上对工具包管理及解析，并通过应用编排对业务平台进行一键部署，完成虚拟机的编排和业务平台组件自动安装。 11、支持内置虚拟化系统健康度评价模型，页面展示多维度的性能监控指标及告警信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，以评分方式呈现系统及主机健康程度，包括：总体健康状况、集群健康状态、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况等，可自定义配置检测项。 12、支持配置弹性伸缩组及伸缩策略，包括对虚拟机进行纵向自动弹性扩展和横向伸缩，虚拟机资源量达到策略定义的阈值，系统自动为虚拟机增加相应的CPU、内存资源；支持横向弹性伸缩组，当虚拟机资源量达到策略定义的阈值或到达配置的定时周期时，系统自动增加、删除虚拟机数量；支持媒体组件的弹性伸缩，在媒体服务集群资源使用率达到阈值时，可自动创建云服务器并安装流媒体组件，自动注册服务到媒体集群内，自动分担、平衡媒体业务流量。 13、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 14、支持备份功能，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量功能，备份时业务不中断，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。 15、支持使用一键鼠标按钮全自动分析虚拟机、主机历史资源使用情况，支持自动分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能。 16、硬件性能不低于： （1）CPU：≥2颗国产处理器（24核，2.2GHz）。 （2）内存：512G内存，16根32G DDR4，32根内存插槽。 （3）存储：配置12盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘960G SSD×2(JBOD）；数据盘8T 7200rpm SATA×3(JBOD）。 （4）阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10。 （5）PCIE扩展：最大可支持10个PCIe扩展插槽。 （6）网口：配置2个千兆电口，4个万兆光口（含光模块）。 （7）其他接口：1个RJ45管理接口、4个USB 3.0接口、1个VGA接口。 （8）电源：1200W（1+1）高效冗余电源。 | 14 | 套 |
| 2.8 | 视频联网组件 |  | 1、视频联网组件为上下级视频系统具备互联互控能力，实现系统间的视频资源联网接入共享，能够实现对前端图像进行查看和控制，具备上下级系统、同级系统的互联互通，满足视频流、信令流互联互通。 2、单个联网网关节点能够支持不低于50万路级联点位对接或者不低于50个上下级系统对接，在网络环境不存在瓶颈的情况下，单节点能够满足不低于600M的码流转发分发。 3、视频联网网关具备联网信令，负责和外域平台的信令交互、协议管理，对外提供接口；具备联网媒体服务能力，负责媒体流转分发与转码；具备联网管理服务，负责联网配置操作、联网服务定位、联网资源管理。 4、联网网关内部由信令服务、媒体服务组成，信令服务完成与设备信令交互，媒体服务实现将视频流从系统的一级转发给系统的另一级。 5、联网网关运行状态展示，图形化展示上下级关联关系和运行状况，图形化展示上下级的监控点数和状态。 6、对信令管理、媒体管理的可视化配置，支持多台媒体管理集群，转码管理集群。 7、具备完善的资源共享、检索、查询、编码导入功能，具备共享监控点选择性推送、选择性转码等功能。 8、支持GB/T 28181标准国标协议。 9、媒体服务之间，码流传输支持UDP和TCP两种方式。 10、具备目录订阅、目录更新通知、设备状态更新通知服务。 11、具备多网域服务，适应多网域运行环境；域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。 12、集群化部署，可实现多台网关的信令集群、媒体服务集群，具备对信令服务、媒体服务的可视化配置功能。 | 14 | 套 |
| 2.9 | 智能事件管理组件 |  | 1、支持用户在节点完成各类智能分析的预警事件进行集中处理，如事件提供搜索查询、预警研判、事件推送等功能。 2、支持用户在节点根据事件所属的具体场景、上报时间、设备点位、事件分析来源、事件状态进行事件检索。 3、支持用户在节点对智能解析的预警事件研判处理，处理意见包括：正报、误报；确认“研判”后推送列表中相应预警事件被移除，记录到历史研判事件中。 4、支持用户在节点进行事件推送，根据场景查询到的目标事件推送至不同用户，交由其他用户对事件进行后续处理。 5、支持节点事件数据向底座贯通，把节点的事件数据推送到底座平台。 | 14 | 套 |
| 3 | 数据服务管理工具 |  | 1、支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、锁定状态、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、所属分组、创建人和创建时间等信息。 2、支持根据字段值、正则、fel函数等条件进行数据过滤，可按多个条件组合过滤。 3、支持将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中。 4、支持定义告警策略，包括任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境（CPU、内存、磁盘、网络IO）异常等，同时设置推送到消息中心和设置告警等级。 5、支持查看登录、查询、新增、更新、删除、退出、授权等类型的操作日志；支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间进行日志筛选。 6、支持各类通用参数的统一管理维护，如插件类型、节点类型、数据源类型等。 7、支持添加、修改、删除任务、插件、实例等的分类属性，包括属性名、属性分类、属性显示名称、属性说明、属性缺省值等信息。 8、通过1400协议及扩展协议同网和跨网级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 10、支持大小图≥120条/秒（大图550K，小图50k）或小图1200条/秒（小图50K）和无图≥4000条/秒(5K)。 | 14 | 套 |
| 4 | 视频资源管理设备 |  | 1、具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。 2、支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常。 3、支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。 4、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 5、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 6、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 7、性能配置不低于：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘；配置≥48块8TB企业级硬盘。 8、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 9、支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出。 10、支持图片从图片计算节点等直存云存储。 11、支持缓存加速，图片获取速度提升，实现图片即存、即取、即分析的业务需求。 12、可以按照用户制定的计划保存前端设备采集的录像数据，录像类型、录像头由用户指定，存储开启相关的资源。 13、根据具体事件执行录像任务，优先级高于定时和移动侦测录像。 14、支持指定的录像片段进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖掉。 | 14 | 套 |
| 5. 感知数据接入管理工具 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 监控视频级联接入组件 |  | 1、本期规划本级视频接入管理能力≥1000路。 2、本期规划支持级联视频接入量≥50000路。 3、视频接入：支持编码设备通过GB/T28181协议、ONVIF协议、SDK协议实现接入，实现视频预览、录像回放能力。 4、视频联网：视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议GB/T28181-2022与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 14 | 套 |
| 5.2 | 现场视频直连接入组件 |  | 针对一些本级的视频监控点位以及移动图传类设备包括单兵、布控球、车载视频等，支持采用设备直连接入的方式进行整合接入。 | 14 | 套 |
| 5.3 | 会商视频接入组件 |  | 1、支持通过软接入和硬接入两种方式实现会商视频接入。 2、软接入：利用设备接入框架中的SIP驱动能力，直接对已建的会议系统发起会话。 | 14 | 套 |
| 6 | 地市平台数据共享管理工具 |  | 1、汇聚：互联网侧，作为分管子平台，汇聚本级互联网侧各企业视频资源，以及各类救援队伍现场救援、视频会商等视频资源；政务外网侧，作为主平台，汇聚互联网子平台、视频会商平台等内部其他视频资源系统、汇聚横向部门等行业视频资源。 2、调用：互联网侧平台，可通过视频网关向政务外网侧主平台进行视频资源调用。 3、支持向第三方平台进行数据共享推送，对视频资源管理、外部系统对接等进行综合管理。 4、针对外部横向单位，除共享推送视频监控资源至应急管理局外，也可通过视频网关向地市视频监控汇聚平台调用获取对应视频监控资源。 | 14 | 套 |
| 7 | 地市视频联网接口管理工具 |  | 1、支持对外标准化互联互通（跨网、异构），支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 2、提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议等发方式接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 3、支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份。 4、系统具备通用服务、资源目录服务、视频应用服务、算法仓库服务、资源调度服务、事件服务等多种开放服务接口能力，通过API网关对外提供服务。 | 14 | 套 |
| 8. 互联网侧视频监控融合汇聚 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 设备接入一体机 |  | 1、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 2、虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。 3、支持快照数量统计，对于内存快照，在故障恢复时，可对云服务器快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复。 4、支持备份功能，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量功能，备份时业务不中断，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。 5、资源硬件性能不低于： （1）CPU：≥2颗国产处理器（24核，2.2GHz）； （2）内存：256G内存，8根32G DDR4，32根内存插槽； （3）存储：配置8盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘480G SSD×2(JBOD）；数据盘4T 7200rpm SATA×3(JBOD）； （4）阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； （5）网口：配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）。 | 9 | 套 |
| 8.2 | 视频基础应用组件 |  | 1、本期规划本级视频接入管理能力≥3000路。 2、本期规划支持级联视频接入量≥2000路。 3、本期规划支持视频运维管理量≥5000路。 4、支持图片实时监控及历史查询。支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。 5、支持监控点的批量迁移，支持BS客户端、CS客户端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。 6、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 7、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 8、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 9、支持对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放等应用。 10、支持对外标准化互联互通（跨网、异构），支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 | 9 | 套 |
| 8.3 | 数据对接服务组件 |  | 1、系统按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、锁定状态、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、所属分组、创建人和创建时间等信息。 2、系统根据字段值、正则、fel函数等条件进行数据过滤，可按多个条件组合过滤。 3、系统将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中。 4、系统定义告警策略，包括任务运行异常 、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境（CPU、内存、磁盘、网络IO）异常等，同时设置推送到消息中心和设置告警等级。 5、支持查看登录、查询、新增、更新、删除、退出、授权等类型的操作日志；支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间进行日志筛选。 6、支持以接口、数据库、文件、消息队列等形式进行数据对接。 | 9 | 套 |
| 9 | 地市智能计算资源池设备 |  | 1、支持视频结构化分析、人脸分析、车辆分析等多种智能算法独立或并行运行。 2、支持算法仓库和多算法调度。 3、CPU性能不低于：CPU*1（24核，48线程，2.2GHz）。 4、GPU：≥8张GPU卡，单卡INT8算力不低于130TFLOPS，显存不低于16GB，CUDA核心数不少于2560个。 5、内存：≥16GB DDR4 *4，≥32个内存插槽。 6、硬盘：≥240G SATA SSD * 1，支持热插拔。 7、视频结构化分析（1080P）能力≥60路。 | 14 | 套 |
| 二、应急管理综合应用平台 |  |  |  |  |  |
| （一）综合应用平台（1套） |  |  |  |  |  |
| 1、系统响应时间:在500并发登录用户数时:≤1秒； ▲2、系统安全性要求:具备网络传输及数据存储加密机制，符合网络安全等保三级保护要求； 3、系统稳定性要求:系统年累计故障时长≤7天； ▲4、容灾备份要求:具有容错容灾和备份机制，系统平均故障恢复时间≤1小时； 5、自然灾害综合风险监测预警系统功能完备度要求:具备自然灾害多灾种综合风险会商研判、重大灾害预警评估、灾害综合风险隐患监测、趋势预测、综合风险评估等能力，实现与国家自然灾害综合风险监测预警系统、应急指挥一张图等系统对接共享。 |  |  |  |  |  |
| 1.基础工具 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 统一门户工具 |  | 提供统一门户工具，实现自治区应急管理厅已建的业务流转系统、广西应急管理一张图系统、广西应急数据采集系统、内控信息系统、行政审批系统、应急管理专项应用系统、安全生产监测预警系统共7个系统的统一身份认证、单点登陆，实现应急值班排班功能和防汛预警信息、防火预警信息、应急资源信息汇总统计呈现等功能，实现对现有业务系统进行应用和数据的整合与集成工作，对业务信息进行综合展现。整合单点登录和身份认证等组件。提供的功能包括以下模块： 1、门户首页：提供菜单导航、信息浏览、业务系统挂载、工作任务区等功能。 2、自定义门户首页：支持根据用户身份，对门户首页进行个性化设置。提供界面快速创建和编辑功能，支持针对不同业务提供不同类型的门户，并利用门户提供的集成部件将信息快速集成，形成信息丰富、针对性强的门户群。 3、门户框架定制：门户首页顶部菜单和主页面内容支持自定义，提供集成业务系统能力，可通过菜单快速进入业务系统；提供权限管理能力。 4、个性化界面编辑：提供界面个性化编辑功能，可根据用户使用习惯和业务重点自定义界面布局。提供门户组件库，可通过拖拽方式将组件放置在门户主操作区域，形成个性化界面。 5、信息发布：提供首页信息发布功能，可将信息分类，可新增、修改、删除信息。提供草稿箱功能，未编辑完成的信息可暂存在草稿箱。提供一键发布功能，可将信息发布到指定的栏目。 6、全文搜索模块：支持分类信息全文搜索，可根据信息标题、内容搜索。提供搜索结构浏览页面。 | 1 | 套 |
| 1.2 | 单点登录集成组件 |  | 对接单点登录系统，提供单点登录集成能力，用户登录到综合应用平台后，需访问其他应用系统时，可直接进入应用系统。提供的功能包括以下模块： 1、管理模块：包括会话管理服务、日志审计服务、身份验证服务、授权服务等能力。 （1）提供会话管理服务能力：支持用户登录单点登录的门户站点后，会话状态通过会话管理服务来管理，实现单点登录； （2）提供日志审计服务能力：支持对用户使用单点登录系统平台的详细日志，日志信息包括：登录时间、登录用户身份、登录应用系统、登录时使用的客户机IP地址和MAC地址等； （3）提供身份验证服务能力：支持对用户身份的验证，身份验证的方式支持多样化，不同的应用环境可采用不同的验证方式，单点登录平台能与现有的身份验证方式兼容，也能扩展； （4）提供授权服务能力：支持对不同应用系统的授权。单点登录系统支持系统级的授权，不同用户对同一应用系统的访问权限可不同。 2、数据库模块：支持存储单点登录时的各种数据，包括用户目录数据库、登录日志数据库等。 3、应用系统代理模块：支持与单点登录组件进行通信，实现各应用系统与综合应用平台管理系统的连接。 | 1 | 套 |
| 1.3 | 身份认证集成组件 |  | 对接身份认证系统，提供统一身份认证管理界面、将统一身份认证API集成到API资源管理组件中，具体功能包括以下模块： 1、整合统一身份认证系统提供的数字证书认证、短信验证码认证、密码口令认证、生物特征认证等服务。 2、提供统一身份认证管理界面，包括证书增删改查和分类、分部门管理界面等。 3、为已建应用系统提供认证改造能力，提供统一身份认证API接口、接口说明和相关文档等。 4、对新建应用系统提供统一身份认证API资源管理，包括应用管理、应用授权等。 | 1 | 套 |
| 1.4 | 用户管理集成组件 |  | 在对接单点登录和身份认证系统的基础上提供统一用户管理服务，提供用户管理工具，提供的功能包括以下模块： 1、统一用户管理，支持自治区应急管理厅各业务系统用户统一管理，包括用户增加、删除、修改和权限控制。 2、提供用户管理API，供自治区应急管理厅原有系统和新建系统集成，并提供用户数据同步能力。 3、支持与自治区应急管理数据治理平台实现用户数据的实时同步。 ▲4、支持与应急管理部统一身份认证系统用户信息自动同步，同步率100%，用户信息同步时间≤1小时。 ▲5、用户机构容量≥5万个用户、1千个机构。 6、符合《应急管理部身份管理系统级联接入接口规范》。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 应用挂载组件 |  | 提供各类应急业务应用系统的挂接访问功能，提供的功能包括以下模块： 1、支持挂载应急管理部建设的信息化系统，实现链接挂载和单点登录。 2、支持挂载自治区应急管理厅内部业务系统，实现链接挂载和单点登录。 3、支持挂载地市、县区应急业务系统，实现链接挂载和单点登录。 4、支持按层级按部门实现个性化链接挂载功能，地市、县区用户可挂载地方个性化业务系统链接。 5、支持对挂载链接实现统一管理，包括链接背景色、链接可用状态、链接简要说明等。 | 1 | 套 |
| 1.6 | 文件转换工具组件 |  | 提供文件转换工具服务组件，提供的功能包括模块： 1、支持集群部署，采用多线程并行计算、自动负载均衡等机制进行格式转换，转换性能可动态扩充，某转换节点宕机时转换服务不停止；采用单服务器部署时流式文件的转换速度大于90页/秒，PDF文件转换为OFD文件的速度≥100页/秒；图片转换为OFD文件的速度≥30页/秒；证照等单证类文件生成效率≥2000张/秒。 2、支持对OFD文档进行高压缩。 3、系统部署在服务器端，可通过JAVA API、HTTP等技术形态的功能服务调用接口实现与电子公文、电子档案、电子证照、电子凭据等业务系统的无缝集成。 4、支持二次开发接口。 5、支持信创环境，主要包括多格式转版、版式加工及版转流四部分功能，可应用于电子公文、电子证照、电子档案等场景，符合标准规范体系，可进行实现统一运维保障。 6、支持将Office、WPS、PDF、图片等格式文件转换为OFD版式文件，也可将OFD文件转换为PDF文件、CEB文件和图片文件，实现OFD格式与PDF、CEB及图片格式的互转功能，支持将OFD文件转换为OFD-A文件，实现归档格式标准化转换处理。 7、提供不少于30个文件转换工具单机版永久使用授权。 | 1 | 套 |
| 1.7 | API接口服务组件 |  | 支持将应急管理业务数据、服务封装成一系列API，为其他业务系统数据整合提供调用接口说明，提供的功能包括以下模块： 1、API资源门户：提供API能力清单，提供API全文搜索功能，提供API上线、下线通知。 2、API接口说明：提供具体API资源情况说明文档，包括调用地址、接口功能说明、请求参数、返回参数、请求示例、返回示例、错误代码和备注说明。 3、API接口鉴权：提供API使用申请和审核功能，提供权限管理界面，非授权API不允许访问。 4、消息中间件：数据变更后，具备将数据主动推送到业务系统能力。 5、统计分析：提供API浏览、申请、调用次数统计，方便用户分析常用数据资源，进行针对性的服务器资源优化。 | 1 | 套 |
| 1.8 | 指挥信息网身份认证网关 |  | 1、旁路身份认证速率≥5000TPS、每秒新建连接速度≥2800次、最大开发连接数≥20000个；2U软硬件一体化设备，基于国产软硬件架构设计，配置≥4个千兆电口、冗余电源； 2、支持国际和国产双算法，国际算法包括:RSA、3DES等，国密算法包括:SM2、SM3、SM4等； 3、支持高安全性的TLS1.3协议，支持标准的国密SSL协议； 4、支持多种认证方式:支持UKEY证书认证、协同签名、静态口令+验证码认证方式，同时支持RSA、SM2算法证书；支持基于数字证书的单、双向认证；支持指纹认证、人脸认证等第三方认证源； 5、支持多网关联邦登录:多台网关服务器进行互信，客户端登录其中一台网关后，再次登录互信中其它网关时无需再次认证，直接联动登录； 6、应用接入支持多种认证协议:OAuth、SMAL、自定义报文协议等； 7、可设置多个独立的SSUTLS服务，通过服务端口进行不同区分，系统通过应用代理为应用发布单独的对外服务端口用户通过身份认证网关的IP和对外服务端日访问应用； 8、支持 SSL加载、SSL卸载、HTTP 压缩、Web高速缓存、HTTP连接复用功能； 9、客户端到网关之间的通信链路可以依据用户对安全和性能效率的需求选择是否加密，支持国密SSL加密传输； 10、支持不借助于第三方负载均衡设备的前提下客户端实现自身负载； 11、支持多级CA颁发的证书，同时支持多个证书颁发机构颁发的证书；系统支持动态更新CRL，并支持WEB 站点下载LDAP 服务器下载、及手工导入三种更新模式；兼容多家厂商CA证书； 12、支持通过OCSP协议方式对证书状态进行验证； 13、管理端支持GMSSL登录方式。 | 2 | 台 |
| 1.9 | 统一用户管理工具 |  | 1、支持与应急管理部统一账号管理系统、下属单位统一用户管理系统等完成账号数据的同步传递；适配主流XC环境； 2、机构的数据列表，支持接口同步、单独创建、批量导入的维护形式。支持满足机构管理功能，可进行查询、编辑剧除、注销等维护操作，可查看操作日志记录； 3、支持创建用户组，进行同类用户的整合管理；用户的数据列表，支持接口同步、单独创建、批量导入的维护形式。可进行查询、编辑、挂起、恢复、转移等护操作，可查看操作日志记录； 4、支持为用户设置多种凭证验证:口令凭证、PC证书凭证，软令牌凭证；凭证与身份管理支持各种状态的维护:支持添加公共账号，多个用户可同时使用同一公共账号； 5、支持向上级管理员发起用户向下漫游查询与授权的能力。用户漫游后，相当于获得一个临时身份，可查看非本机构的信息数据； 6、设备的数据列表，支持单独创建维护形式。可进行查询、编辑、删除等维护操作；支持基于灵活属性的设备管理功能，并可通过设备模板的方式支持不同的设备，如PC设备、移动端设备等； 7、支持基于灵活属性的应用管理功能，并可通过应用模板方式支持不同类型的应用，支持应用教字证书凭据的发放； 8、具备应用属性：包括应用名称、应用编码、URL、所属部门等； 9、支持查询发现孤儿账号与弱口令账号，检测账号的异常情况及密码安全性；支持密码策略下发，如密码强度、字符长度区间、修改周期、排除字符、不能重复次数、密码有效期(过期提醒)等功能。可设置密码字符长度区间、密码强度、排除字符等； 10、支持上游数据源通过调用统一用户的自定义接口对接，实时同步，免代码开发，可灵活扩展同步属性；支持对内、对外同步能力，支持包括数据库、LDAP、AD、restfu1、AD等方式。对内同步任务出现异常数据时，能够通过可视化进行处理； 11、支持自定义创建管理员，并为管理员分配模块权限、资源权限，以对管理员的管理力度和范围进行有效限制；支持为用户分配管理员角色+所属机构，以获得该机构内的对应管理权限。 | 1 | 套 |
| 1.10 | 统一身份认证工具 |  | 1、支持与应急管理部统一身份认证系统、下属单位统一身份认证系统等完成认证信息的同步传递，适配主流XC环境，实现与自治区大数据发展局的统一身份认证系统完成服务对接； 2、支持B/S和C/S应用接入配置，支持应用信息维护，包括但不限于应用唯一标识、应用名称、应用简称、应用地址等，支持配置应用属性传递模板，可基于应用灵活配置属性信息，包含证书主题、用户账号、机构编码等信息； 3、支持动态认证访问控制功能，可面向应用提供灵活的二次认证服务能力； 4、支持数字证书、静态口令、动态令牌、短信、二维码等多种认证方式；支持与生物特征库对接实现生物识别认证方式(人像、指纹、虹膜、声纹等)；支持组合认证；支持验证码功能，支持连续多次认证失败后锁定策略，支持Radius认证；支持联邦认证；支持AD认证； 5、满足本地与应急部应用系统之间的业务单点登录服务； 6、支持标准协议接入，支持OAUTH、CAS、SAML等，在标准协议中，可不传输密码或机要信息，只需要在协议的报文中传输相应的标识符即可，保护密码安全； 7、支持JAVA/.Net/PHP/C等B/S和各类C/S系统的SSO集成，且能实现各系统之间的单点登录； 8、支持管理员对会话时间进行设置，支持在线用户查询； 9、支持通过配置实现第三方认证源对接，无需代码开发；支持通过配置实现包括通知、数据对接、缓存对接、联邦认证等对接，无需开发支持； 10、支持包括认证门户、应用门户信息自定义上传功能。 | 1 | 套 |
| 1.11 | 统一权限管理工具 |  | 1、支持与应急管理部统一权限管理系统、下属单位统一权限管理系统等完成权限信息的同步传递；适配主流XC环境； 2、支持将用户、角色、资源三者之间建立起绑定关系，支持对多种授权主体进行统一授权，以及每种授权主体对应的权限撤销操作；支持为用户、用户属性、用户组、机构、某个符合定义规则的用户群体进行授权；支持引导式操作步骤的授权与销权；支持同时对多主体的权限进行授权和销权操作；支持多权限授权时统一或分别设置权限有效期；支持权限复制，可将a用户的权限一键授权给b用户； 3、支持预授权、自动销权，对所授予的资源权限进行有效期设置，当匹配生效时间、失效时间后，系统将自动进行授权或销权操作； 4、支持批量授权功能、包括用户角色批量导入授权、机构角色导入授权、角户应用导入授权、机构应用导入授权，并可对导入任务进行进度查看与结论查询； 5、支持以人为授权主体，进行权限查询，并可通过桑吉图直观地看到用户的授权来源； 6、支持对授权客体(应用、角色、资源)进行分类分级； 7、支持权限自动变更、创建定时任务，用于自动销权，权限自动生效； 8、支持基于权限互斥与最小权限原则，为各应用系统提供统一鉴权入口、有效避免各个应用系统非法授权“监守自盗”风险； 9、支持根据用户需求及不同应用敏感等级、支持为应用系统提供入门级授权，此授权方式无需应用系统改造；支持为应用系统提供角色级授权，应用只需改造角色的获取方式。 | 1 | 套 |
| 1.12 | 证书注册管理工具 |  | 1、支持对接应急管理部PK1基础设施中的CA系统，支持与下级单位RA系统进行对接；适配主流XC环境； 2、提供用户证书、RA系统证书的申请、审核、下载、更新、注销、冻结、解冻、恢复、归档等证书全生命周期管理功能； 3、支持针对不同的证书模板，配置各种类型证书申请的自动审核、手动审核策略； 4、支持定义不同的用户类型，并对不同类型的用户属性字典和用户记录进行维护和管理； 5、支持分域管理，可以针对RA的组织机构划分管理域来进行管理，管理下级受理点； 6、支持通过LRA扩展下级受理点、支持扩展证书自助服务、支持扩展移动证书服务； 7、同时支持SCEP协议； 8、支持批量申请、批量制证功能； 9、支持级联部署、上级RA可为下级RA发放身份证书、并可对下级LRA的进行管控。上级RA可对下级RA的证书申请进行自动或手动审核，对下级RA的发证量进行统计； 10、支持国产目录芯片、操作系统、数据库等软硬环境且具备互认证明。 | 1 | 套 |
| 1.13 | 密码机设备（证书注册管理工具配套） |  | 1、SM2密钥对生成速度≥12000对/秒、SM2密钥加密速度≥2600次/秒、SM2密钥解密速度≥3400次/秒，SM1算法加解密速度≥780Mbps、SM4算法加解密速度≥850Mbps；2U软硬件一体化设备，基于国产软硬件架构设计，配置≥2个千兆电口、冗余电源、≥1个接口扩展槽； 2、支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，支持ECDSA，DSA国际算法，对称算法需支持ECB，CBC、CTR和GCM等算法模式； 3、可提供对称算法加解密、非对称算法加密、解密、名、验证，消息鉴别码产生与验证等密码服务； 4、采用国家密码管理局批准的双硬件物理噪声源生成真正随机数； 5、支持密钥管理服务、采用“分层结构，逐层保护”的安全原则，提供管理密钥、用户密钥、会话密钥三层密钥体系； 6、支持密钥批量处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对； 7、支持基于三五门限安全机制的密钥备份与恢复、且支持多版本备份恢复； 8、支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全； 9、支持日志等级设置，可设置为DEBUG、WARN、ERROR、FATAL四个等级，且支持通过数字签名的方式实现日志数据完整性保护； 10、支持国标接口，符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》，支持国际标准的PKCS#11、JCE等接口。 | 1 | 套 |
| 1.14 | 证书状态查询工具 |  | 1、支持对接应急管理部PKI基础设施中的CA系统适配主流XC环境； 2、支持OCSP标准协议RFC6960； 3、支持管理多个CA实例，支持对CA实例新增、查看、修改、删除、管理签名证书、管理数据访问、校验CA信息完整性签名、校验CA数据库信息完整性签名； 4、支持对OCSP响应、更新、导入、删除、下载签名证书进行管理，包括OCSP签名证书的申请、查询； 5、自带B/S结构的OCSP查询客户端，用户可使用户端访问OCSP服务进行OCSP查询； 6、支持将目录中的CRL同步到本地； 7、支持OCSP Stapling。 | 1 | 套 |
| 1.15 | 密码机设备（证书状态查询工具配套） |  | 1、SM2密钥对生成速度≥12000对/秒、SM2密钥加密速度≥2600次/秒、SM2密钥解密速度≥3400次/秒，SM1算法加解密速度≥780Mbps、SM4算法加解密速度≥850Mbps；2U软硬件一体化设备，基于国产软硬件架构设计，配置≥2个千兆电口、冗余电源、≥1个接口扩展槽； 2、支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，支持ECDSA，DSA国际算法，对称算法需支持ECB，CBC、CTR和GCM等算法模式； 3、可提供对称算法加解密、非对称算法加密、解密、名、验证，消息鉴别码产生与验证等密码服务； 4、采用国家密码管理局批准的双硬件物理噪声源生成真正随机数； 5、支持密钥管理服务、采用“分层结构，逐层保护”的安全原则，提供管理密钥、用户密钥、会话密钥三层密钥体系； 6、支持密钥批量处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对； 7、支持基于三五门限安全机制的密钥备份与恢复、且支持多版本备份恢复； 8、支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全； 9、支持日志等级设置，可设置为DEBUG、WARN、ERROR、FATAL四个等级，且支持通过数字签名的方式实现日志数据完整性保护； 10、支持国标接口，符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》，支持国际标准的PKCS#11、JCE等接口，支持用户定制接口开发。 | 1 | 台 |
| 1.16 | 目录服务工具 |  | 1、支持对接应急管理部PKI基础设施中的LDAP系统，支持与下级单位LDAP系统进行对接；适配主流XC环境； 2、支持LDAP V2、V3标准，包括RFC2251-2256以及RFC4511-4533，支持标准的LDIF格式； 3、支持PK的相关标准，支持X.509V3标准，以及RFC2459、RFC2587、RFC4523、RFC3280、RFC5280等； 4、支持管理多目录服务实例、支持对目录服务进行维护、监控、数据导入/导入、目录同步等； 5、支持对目录服务的基本信息、查询参数、主从服务、索引、模式、访问控制、业务日志以及其他高级选项的配置管理。单个目录服务实例可配置为同时支持ldap和ldaps两种连接方式； 6、支持主从结构，支持一主一从，一主多从、多主一从、级联多种布署方式； 7、支持将目录中的数据同步到数据库中，支持目录中的数据定期自动备份，备份的教据支持恢复到目录中； 8、支持国产目录芯片、操作系统、数据库等软硬环境且具备互认证明。 | 1 | 套 |
| 1.17 | 电子政务外网身份认证网关 |  | 1、旁路身份认证速率≥5000TPS、每秒新建连接速度≥2800次、最大开发连接数≥20000个；2U软硬件一体化设备，基于国产软硬件架构设计，配置≥4个千兆电口、冗余电源； 2、支持国际和国产双算法，国际算法包括:RSA、3DES等，国密算法包括:SM2、SM3、SM4等； 3、支持高安全性的TLS1.3协议，支持标准的国密SSL协议； 4、支持多种认证方式:支持UKEY证书认证、协同签名、静态口令+验证码认证方式，同时支持RSA、SM2算法证书；支持基于数字证书的单、双向认证；支持指纹认证、人脸认证等第三方认证源； 5、支持多网关联邦登录:多台网关服务器进行互信，客户端登录其中一台网关后，再次登录互信中其它网关时无需再次认证，直接联动登录； 6、应用接入支持多种认证协议:OAuth、SMAL、自定义报文协议等； 7、可设置多个独立的SSUTLS服务，通过服务端口进行不同区分，系统通过应用代理为应用发布单独的对外服务端口用户通过身份认证网关的IP和对外服务端日访问应用； 8、支持 SSL加载、SSL卸载、HTTP 压缩、Web高速缓存、HTTP连接复用功能； 9、客户端到网关之间的通信链路可以依据用户对安全和性能效率的需求选择是否加密，支持国密SSL加密传输； 10、支持不借助于第三方负载均衡设备的前提下客户端实现自身负载； 11、支持多级 CA 颁发的证书，同时支持多个证书颁发机构颁发的证书；系统支持动态更新CRL，并支持WEB 站点下载LDAP 服务器下载、及手工导入三种更新模式；兼容多家厂商CA证书； 12、支持通过OCSP协议方式对证书状态进行验证； 13、管理端支持GMSSL登录方式。 | 2 | 台 |
| 1.18 | 智能密码钥匙 |  | 1、基于国产软硬件架构设计，采用USB 2.0高速接口，配置32位核心高性能、≥256KB高容量芯片，提供≥ 77K 用户空间，支持高速数据国密算法加解密； 2、硬件支持生成1024位（bits）RSA 密钥对，最高产生2048位（bits）RSA 密钥对，支持 AES128、SHA256、RSA1024、RSA2048 国际算法； 3、支持SM1，SM2，SM3，SM4等国密算法； 4、无驱设计，使用系统内置驱动，无需安装驱动； 5、提供标准CSP、PKCS#11接口以及SKF国密接口；支持X.509 v3 标准证书格式； 6、支持擦写次数：EEPROM≥30万次、FLASH≥10万次，数据存储年限至少10年。 | 7500 | 个 |
| 2. 融合通信设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1自治区融合通信设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 自治区级软交换设备 |  | ▲1、业务插槽或板卡式等支持不低于12个，业务板块包含主控板、媒体资源板、数字中继板、模拟用户板、中继用户板、电源板等业务板卡并支持各类业务板卡的即插即用，最大注册用户容量≥10000线，调度用户≥2000路、会议资源许可≥256路、E1接口≥4路； 2、支持不小于4个E1数字中继接口、支持不小于32路FXO环路中继接口、支持不小于32路FXS模拟用户接口，不接受外接数字中继网关或语音网关方式实现； 3、支持程控交换网与软交换网融合；主控板1+1冗余、媒体处理板1+1冗余、交流电源板1+1冗余；支持1:1断电保护功能； 4、内置web网管，提供配置管理、维护管理、告警管理等功能； 5、具有工信部电信设备《软交换设备》进网许可证； 6、支持SIP、H.248、SIP-I、M3UA、SCTP、ISUP等协议； 7、支持主、备电源自动切换；支持主、备系统处理器的自动切换； 8、支持设备的故障恢复时间满足≤3分钟； 9、支持业务单板热插拔的能力，软交换能够照常工作； 10、具备DTMF传送安全加密，传送的DTMF信号包采用2833加密，软交换下发给网关的信令消息中携带有加密信息； 11、具备防攻击功能，具备防PingFlood攻击和防SynFlood攻击能力； 12、支持APP与小程序接入。 | 2 | 套 |
| 2.1.2 | 集群互通网关 |  | 1、具备对数字集群的位置信息查看及轨迹回放，支持在地图上呼叫集群终端，以及圈选、框选快速组会功能； 2、支持与370M核心网平台对接，具备与370M核心网平台的协议控制，信令及语音交互；支持基于PSIP协议的数字集群通信系统互联技术，提供跨网互通，支持PSIP协议与SIP协议互转； 3、具备基本通信业务处理能力；具备对370M集群手持终端和其他集群终端等的单呼、组呼、动态重组、监听、状态信息、遥晕遥毙、定位信息等调度功能； 4、具备对数字集群终端基础单呼、组呼等基础呼叫功能； 5、具备对数字集群组或终端的通话状态，如空闲、振铃、通话中等实时状态； 6、具备对数字集群组或终端间的通话监听、插话功能； 7、具备动态重组功能，可以选取多个集群终端形成一个临时组，可以对这个临时组进行调度，可以取消这些临时组。 | 1 | 套 |
| 2.1.3 | 自治区级会议融合网关 |  | ◆1、需具有多点控制功能（支持多个终端间会议的功能，负责与每个端点的能力交换）、多点处理功能（提供视频切换及视频合成功能；具备音频处理，通过混合操作从M路音频输入中得到N路音频输出）、故障管理（支持定期进行在线自检，检测设备的状态和故障）； 2、视频处理并发能力：≥32路1080P； 3、业务：支持监控、IP/PSTN语音、单兵图像、视频会议、无人机航拍、布控球等融合，实现视频监控、执法记录仪、无人机航拍视频、视频话机、智能移动APP、视频直播、软视频会议、视频会议终端、RTMP直播推流、RTSP直播拉流/监控拉流等融合功能；支持级联及会管功能；具有音视频混合会商功能、与调度平台无逢对接；布局：支持将不同视频源在同一画面灵活布局，包括等分屏，1大多小，VIP布局等，灵活选择多种布局模板应用于不同参会对象； 4、协议：支持H.323/SIP/RTMP/RTSP协议，支持H.239/BFCP/RDP双流协议，支持TLS信令加密，H.235加密； 5、网络适应：支持网络较差情况下，自动调节呼叫速率保证会商不中断，支持超强网络抗丢包能力，视频丢包率不大于30%，音频丢包率不大于70%； 6、可靠性：通过调度网关集群化部署，实现资源热备份，保障调度过程稳定可靠。 | 1 | 套 |
| 2.1.4 | 自治区级视频接入网关 |  | 1、支持GB/T 28181协议等多种协议接入第三方视频监控资源： （1）支持GB/T 28181协议接入IPC、NVR、编码器、视频平台； （2）支持GB/T 28181协议将平台对接的视频转推给第三方； （3）支持RTP接收/发送PS流、裸H.264流及H.265流； （4）支持下级注册、协议保活、下级注销、目录订阅（增量目录同步/状态变更同步/全量目录同步）等功能； （5）支持IPV6协议； （6）实现多种视频终端的统一接入、统一管理； 2、支持流媒体汇聚、推送、跨平台分发 （1）支持PS流转发； （2）支持WebRTC、RTSP、RTMP、HTTP-FLV、WS-FLV、HLS视频播放； 3、具备本级的资源推送给上级平台，处理上级平台的信令，通过GB/T 28181协议方式级联； 4、具备视频巡检功能，对接入的视频监控类数据、资源、巡检、排障等管理及维护 （1）视频资源：对平台的视频接入资源组别等内容进行管理，实现视频监控资源的后台管理。实现监控组织架构的增删改查，按监控分类条件筛选查看监控，筛选条件包含：在线状态、质量、分辨率、音频、压缩格式。可查看到监控的历史巡检截图、在线状态、国标标识、监控名称、在线状态、质量、分辨率、音频、压缩格式、音频编码，并可查看每个监控的历史巡检详情，监控支持实时数据同步； （2）视频巡检：视频巡检主要是对平台内的视频监控资源进行排障巡检管理，配置设置巡检任务，后台运行巡检任务，得到巡检结果以保障视频监控的在线率及播放质量。视频巡检包含视频质量巡检、重点监控巡检等模块内容。系统可查看巡检记录和巡检结果，将故障监控通知监控负责人； （3）视频配置管理：实现接入视频资源的协议对接管理配置、流媒体配置管理、GB/T 28181配置管理等内容，主要包括上级域管理、下级域管理、标签管理等模块。 5、视频能力及许可支持不少于50000路视频监控资源接入和管理能力。 | 1 | 套 |
| 2.1.5 | 音频网关 |  | 1、协议：支持SIP协议； 2、业务：支持不少于2*SIP能力，同时可输出两路音频；支持人工及自动切入会议； 3、接口：不少于2*SIP并发，不少于4路TS（大二芯）； 4、音频接口：支持TRS6.35mm或RCA或XLR卡农座； 5、网络接口：支持100/1000M自适应，RJ45； 6、解码模式：支持提供立体声播放，支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711a/u、G.722等格式； 7、解码最小延时：支持≤50ms； 8、编码模式：支持音频编码格式G.711a/u、G.722等；支持语音数据传输协议RTP等； 9、编码最小延时：≤30ms； 10、双向模式：支持带高性能回声抑制算法，8kHz采样，G.711a/u、G.722编码，最小延时为80ms。 | 1 | 套 |
| 2.1.6 | SBC边缘会话控制器 |  | 1、协议：支持SIP、RTP/RTCP、HTML/HTTP等协议； 2、接口：≥1*CONSOLE；≥4*USB；≥2*GE；≥2*SFP； 3、安全系统：嵌入式安全系统； 4、业务：具备防火墙穿越能力；支持语音/视频媒体RTP包转发；支持TLS/GTLS加密方式，对信令流进行加密/解密；支持QoS功能；支持静态路由功能；支持黑名单功能，拒绝恶意访问控制；支持终端的注册和认证功能；具备完善的安全策略，包括信令加密、防止恶意攻击、拒绝恶意包、过滤非法包等。 | 1 | 套 |
| 2.1.7 | 调度服务网关 |  | 提供包括通信调度服务、综合运维管理、接口能力等功能模块： 1、通信调度服务功能 （1）语音调度：支持各类IP电话、广播终端、数字集群对讲的接入融合；可对平台内的各类语音终端进行呼叫通话、群组呼叫、点对点视频通话、三方通话、强插强拆、监听、语音会议、语音广播、语音通知等语音调度功能操作； （2）音视频混合会商：支持将视频会议终端、云视频会议终端、VOLTE、数字集群终端、话机、无人机、手机等多种类型终端的进行音视频会商，在会议中支持会议邀请、外部邀请等操作，还可对参会成员进行禁言、隔离、全员禁言/取消禁言、全员隔离/取消隔离、修改布局等会控操作，实现点对点的VOLTE视频电话功能，实现VOLTE视频加入到视频会议，且无需安装APP支持； （3）地图调度功能：实现在地图上对接入的各类视频监控资源调度功能，前端单兵及可移动设备、无人机以及对数字集群终端位置查看、轨迹回放，支持在地图上对各类终端终端呼叫、以及圈选各类终端快速组会调度； （4）短信调度：系统对接运营商短信平台，支持将短信指令单发、群发基层用户手机上。同时也可以用于一些注意事项，重要提醒、通知等文本消息的下发，并可以通过发送短信链接（无需预装APP）快速参与视频调度会议； 2、综合运维管理功能 （1）综合运行管理 1）运行总览：主要实现查看系统总体的情况，支持数据统计面板功能，可展示各类数据统计情况，以便于快速的去了解通信、视频、资产、性能、告警等日常业务的运行情况；支持分级查看，可查看不同分级下的统计数据； 2）业务管理：主要实现对调度业务的记录查阅及管理维护，包括通话记录、短信记录、视频记录、实时拉流记录等； 3）视频监控运维管理：对接入的视频监控资源进行权限配置；主要是提供对视频监控管理运维的各类操作记录的管理； 4）告警管理：实现对告警的记录管理，包括告警记录的查询和导出； 5）日志管理：可统计日志总数、今日新增日志统计数量、根据选定日期操作成功/失败的日志数量、占比； 6）资产管理：主要是对系统的硬件设备及服务管理，展示当前使用终端情况，统计展示设备的总数和在线数量。 （2）可视化运维管理 1）业务总览：展示业务场景的正常和异常数量，服务的不健康与停止数量，业务测试的进行中和失败的数量。显示业务场景列表，可对单独的业务场景进行测试，查看业务场景状态、业务指标、测试详情等。 2）服务总览：主要为运维人员提供获取服务器信息内容，运维人员能够通过服务器列表，获取到现有的服务器的数量、运行状态以及详细的服务器信息。 3、接口能力 支持调度能力赋能API接口、WEB前端开发套件等方式供第三方业务系统调用。 | 1 | 套 |
| 2.1.8 | 录音录像网关 |  | 1、提供所有通话进行全局或指定录音管理，全程实时录音，对于录音信息，通过WEB页面提供给用户灵活的查询手段来迅速找到期望的录音信息，并提供在线播放与下载功能；文件支持不低于64kbps位速的MP3、ARM、AAC、WAV等压缩方式压缩存储，保证语音的清晰度，达到更有效的存储效率；支持不低于128位算法高位加密录音文件，保障数据安全性，配置不低于128路录音并发授权； 2、提供对重要、重点视频资源进行录像保存，主要是显现根据录像时间查找和查看已经录像的监控片段等功能，可为调度员提供快捷的查找视频片段的能力，方便调度工作展开； （1）支持查看录像列表，包括录像总数、查询输入框、查询时间、开始时间、结束时间、录像列表项； （2）支持查询录像功能，可通过录像名称模糊查询； （3）支持筛选录像功能，实现录像列表的本周、本月、本年、指定时间的查询； （4）支持查看录像，包括录像列表项、录像预览显示区、录像信息详情等； （5）支持回放上次播放的监控画面，实现播放当前布局下所有播放框上一次选择的监控设备画面。 | 1 | 套 |
| 2.1.9 | 多媒体三屏调度台 |  | 1、多媒体三屏触摸调度台，桌面式，角度可调； 2、基础参数：处理器性能不低于2.4GHz，内存≥16GB，≥240GB SSD+1T 机械硬盘； 3、显示：1个主屏幕，2个副屏幕，3屏均≥17寸液晶屏，最大分辨率不低于1920*1080，显示比例16:9；副屏可灵活调节；支持三屏同步、异步扩展显示； 4、摄像头：不低于200W像素1080P； 5、配套：内置至少两部IP话机、1套无线鼠标键盘；内置喇叭及麦克风咪杆； 6、电源：外置电源适配器、插头，适配器支持 AC220V输入； 7、业务：支持客户端安装，安装调度客户端后具有系统操作、调度管理、视频监控、会议管理等功能；系统操作：具备通知、队列、拨号盘、来电提醒等功能；调度管理：一键发起，支持将音频、370M、视频会议、视频监控、无人机、VOLTE等进行同屏拼接调度处理；具有应急会议、应急广播、应急视频会议等功能；视频监控：具备视频预览、抓图、云台控制、悬浮停靠、音视频联动等功能。会议管理：具备禁言或解除禁言、踢出成员、邀请成员、会议开启会议停止等功能。 8、支持在大屏上进行统一展示。 | 1 | 套 |
| 2.1.10 | 桌面指挥终端 |  | 1、≥10寸IPS 分辨率不低于1920*1080，200万像素可旋转高清摄像头，USB接口可插拔； 2、具有RJ9、CAMERA、mini HDMI或HDMI、USB、 AUDIO、RJ45、 SIM/TF、DC等接口； 3、内置WIFI模块； 4、业务：支持安装移动调度客户端软件，可通过客户端实现通讯录，电话通讯，即时消息，电话会议，视频通话，POC对讲，视频直播、拍传查看、视频监控、地图资源等功能。 | 2 | 套 |
| 2.1.11 | VOLTE视频通话网关 |  | 一、内置视频服务组件 支持不少于30路视频通话并发，包含以下服务组件和功能： 1、接入方式 视频：视频渠道接入视频网关设备，视频网关设备可以识别用户信息，分配用户至工作人员，支持传递随路信息。 2、volte视频 （1）Volte视频接入视频网关设备，视频网关设备可以识别用户来电信息，分配用户电话至工作人员，随路信息传递正常。 （2）volte视频用户转接视频导航。 3、音视频导航 （1）视频导航可配置可视化的菜单，用户通过按键进行菜单选择，观看视频，完成可视化的操作。 （2）支持语音文件、图片、视频文件上传功能。 （3）可以自定义新增音视频导航流程。提供可视化的流程编辑器，方便调整业务流程，流程编辑器支持通过托拉拽的方式进行流程开发，预设不限于以下类型的流程节点： 1）开始节点：定义流程的开始，对业务变量进行初始化； 2）放音节点：支持播放欢迎语、结束语等内容，支持选择是否按键打断放音； 3）放音并收号节点：支持按键接收，可配置接收按键的最大/最小长度、超时时间、结束键等； 4）放音收号并NLP：支持对接ASR接收用户语音，调用AI接口进行语义分析；获取意图，控制流程调整；访问知识库，获取问题答案； 5）sql节点：支持对服务器上的数据库进行直接访问，通过sql语句获取数据结果； 6）http节点：调用第三方业务接口，支持http/https； 7）呼转节点：服务转接，可实现人工服务、自助导航服务及外线的转接； 8）跳转节点：可跳转到子流程； 9）扩展节点：提供扩展接口，可便利调用底层服务；例如获取通话媒体类型、获取随路数据、特定数据取值。 （4）需支持音视频导航流程交互调试，记录交互日志信息，以时序流程图可视化展示交互情况。 （5）需支持使用json脚本语言开发音视频导航流程。 （6）视频导航和语音导航可相互切换。 （7）人工通话过程中可转接视频导航及语音导航自助功能。 4、场景融合：支持通过Volte进线，进线后进入视频导航，进行视频导航查询操作，还可以转接到其他视频场景、语音场景、人工客服等。 5、视频双录 （1）对用户Volte视频通话过程中实现录像，记录通话的沟通内容。 （2）录像需记录用户、主被叫、呼叫方向、开始/结束时间、通话时长，通话唯一ID信息，便于查找统计使用。 （3）录音录像清晰完整，且能完整的调听、看/查询/识别整个通话过程。 （4）录像支持标准MOV或MP4等格式。 （5）支持录制时添加水印。 6、视频通话 （1）视频工作人员用户进线（不指定工作人员） 视频工作人员的用户进线时，自动进入排队队列若无空闲座席则客户处于排队状态，有座席空闲后自动分配给空闲的座席，空闲座席会收到振铃提示，此过程可携带随路数据。 （2）视频工作人员用户进线（指定工作人员） 视频工作人员的用户进线时，直接寻找指定工号的座席人员，座席收到请求后振铃提示，此过程可携带随路数据。 （3）视频工作人员用户排队期间挂断 视频工作人员的用户排队期间主动挂断呼叫时，工作人员端停止振铃。 （4）视频工作人员用户等待接听期间挂断 视频工作人员的用户等待接听期间主动挂断时，工作人员端停止振铃。 （5）视频工作人员用户通话期间挂断 视频工作人员用户通话期间挂断时，通话结束。 （6）获取工作人员列表和工作人员状态 视频网关设备提供接口，接口返回指定视频工作人员服务组下的工作人员列表，列表中包含工作人员的工号、机构编号、当前的话务状态。 （7）获取当前排队人数 视频网关设备提供接口，接口返回指定视频工作人员技能组的当前排队人数。 （8）用户排队等待超时 如果视频工作人员的用户排队等待超时，视频网关设备调用接口发送至负责处理用户端请求的服务器，用户停止排队。 （9）通话期间工作人员挂断 通话期间工作人员挂断，视频网关设备通知至负责处理用户端请求的服务器，用户端显示挂断。 （10）通话期间工作人员异常掉线 通话期间工作人员异常掉线，视频网关设备通知至负责处理用户端请求的服务器，用户端自动结束通话。 （11）振铃期间工作人员异常掉线 振铃期间如果工作人员异常掉线，视频网关设备通知至负责处理用户端请求的服务器，用户端自动结束通话。 （12）振铃期间工作人员挂断 振铃期间如果工作人员挂断，视频网关设备通知至负责处理用户端请求的服务器，用户端挂断。 （13）工作人员点击接听 用户来电后，如果工作人员点击接听，视频网关设备通知至负责处理用户端请求的服务器，用户端接通。 （14）视频工作人员三方会议功能 视频工作人员通话期间，视频网关设备提供邀请功能，发出视频工作人员三方会议邀请。被邀请的工作人员应答后，建立视频工作人员三方会议。可支持四方视频会议。 （15）视频工作人员转接功能 视频工作人员通话期间，工作人员可以为用户转接其他工作人员。转接发生后，视频网关设备通知至负责处理用户端请求的服务器。 （16）快照 人工座席可以随时截取客户摄像头内容保存成图片。 （17）音视频切换 用户语音呼叫，人工座席语音接听后，在通话不挂断的情况下可以切换成视频通信，在视频通信过程中可以切换成语音通信。 （18）强制视频导航 用户语音呼叫，强制进入视频导航菜单。 （19）视频外呼 支持视频网关设备主动发起外呼，工作人员可以选择是音频外呼还是视频外呼。 （20）屏幕共享 在工作人员和用户的沟通过程中，工作人员可以向用户共享桌面或指定窗口。 二、视频网关设备业务应用功能 用户端采用BS架构，支持web访问用户端访问，用户端登录后支持7*24小时保持在线运行，支持省、市、县三级应用，提供以下功能模块： 1、音视频接入和排队 同时支持音视频的接入和排队，并且可以根据要求进行音视频的不同分配，支持音频和视频统一分配。 2、5G/VoLTE接入 支持基于5G/VoLTE接入，支持不用安装任何用户端以及关注公众号等即可一键接入，实现视频服务的接入功能。 3、全程视频录制 （1）在工作人员和用户的视频通话过程中，双方沟通的视频可以完整地录制下来。 （2）提供视频通话接通开始，全程进行视频的录制。 4、视频下载/回放 工作人员和管理人员可以在页面进行视频的下载和回放。 5、自动视频交互服务 （1）支持视频的自动服务，用户在进入视频导航之后，可以通过多种交互方式获取所需信息。 （2）可不改变音频导航业务结构，在每个音频导航上增加视频内容，视频用户进来播放视频内容，音频用户进来播放音频内容，同一套导航同时支持视频和非视频用户，向下兼容音频用户。 6、可视化流程编辑器 （1）提供图形化视频导航流程设计开发、业务调试工具，支持以托拉拽方式进行流程设计开发，支持流程节点参数配置。 （2）提供视频导航获取外部数据接口。 7、视频提示 当用户视频接入时，在工作人员接听前，可以给用户播放一段视频，展示政策信息和宣传信息。 8、视频外呼 支持视频网关设备主动发起外呼，工作人员可以选择是音频外呼还是视频外呼。 9、人工视频工作人员 支持接入人工工作人员，与人工工作人员之间通过视频交互。提供的功能包括： （1）屏幕共享（同屏） 在工作人员和用户的沟通过程中，如果需要用户确认一些信息的话，工作人员可以共享桌面或指定窗口，用户在手机上可以实时看到工作人员的操作，从而提高交互效率和准确性。 （2）静音/取消静音 在工作人员和用户的沟通过程中，如果不想让用户听到视频声音，可以选择只看视频不听声音，即静音；如果不需要静音的话，则“取消静音”即可。 （3）多方视频 在工作人员和用户交流过程中，如果工作人员需要咨询第三方，则可以直接把第三方拉到视频会议中，形成三方或者多方视频，进行直接的沟通和交流。 （4）音视频通话切换 在用户接入工作人员系统时，可以灵活地根据场景在不同情况下进行语音和视频之间的灵活切换。 （5）转移 工作人员与用户交流的过程中，如果用户的问题需要第三方来解答时，工作人员可以联系第三方，通过转移功能，自己退出通话，用户与第三方建立通话。 10、实时截图 用户在与工作人员视频通话过程中，工作人员可实时截图，保存所截取的图片，作为现场证据。 11、呼叫详单 提供呼叫详单，包括电话号码、呼叫时间、通话时长、是否接通等信息。 三、提供标准接口 1、管理接口 提供完善的基于HTTP的管理接口，实现工作人员管理、视频导航管理、服务组管理等，供其他系统进行接口对接以及集成。 2、录音接口 提供录音和视频的下载与播放的接口，需要通过HTTP的方式进行调用，同时，可以提供FTP定期上传的方式实现录音录像同步。 3、话单接口 可以通过HTTP的方式提供话单的上传和同步。 4、报表接口 提供报表的原始数据，通过HTTP接口将数据同步给其他系统，由其他系统进行展示汇总。 5、电话接口 可以提供包含JS-SDK在内多种电话接口进行集成， 可嵌入工作人员应用系统。 四、硬件参数： 1、配置冗余电源数量≥2个，GE接口≥2个，E1接口≥2个，支持主备服务冗余。 2、支持PRI信令、7号信令/SS7。 3、支持标准SIP（RFC3261）协议。 4、实现网关注册和认证，≥500个SIP/IMS账号注册。 5、支持≥256条不同方向路由规则，支持≥128条号码转换规则。 6、语音编码：G.711，G.723.1，G.729，iLBC。 7、支持T.38等传真编码协议。 8、实现回声消除（G.168）等音质提升技术。 9、支持VOIP通信能力，可支持IP硬件电话，IP软件电话，IP中继等应用，并可连接IP远端模块，支持分布式部署。 | 1 | 套 |
| 2.1.12 | VOLTE视频通话资费包 |  | 提供30路VOLTE语音、视频通话服务，不限通话时长，。 | 5 | 年 |
| 2.2地市融合通信设备 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 市级软交换设备 |  | ▲1、业务插槽或板卡式等支持不低于12个，业务板块包含主控板、媒体资源板、数字中继板、模拟用户板、中继用户板、电源板等业务板卡并支持各类业务板卡的即插即用，最大注册用户容量≥10000线，调度用户≥2000路、会议资源许可≥256路、E1接口≥4路； 2、支持不小于4个E1数字中继接口、支持不小于32路FXO环路中继接口、支持不小于32路FXS模拟用户接口，不接受外接数字中继网关或语音网关方式实现； 3、支持程控交换网与软交换网融合；主控板1+1冗余、媒体处理板1+1冗余、交流电源板1+1冗余；支持1:1断电保护功能； 4、内置web网管，提供配置管理、维护管理、告警管理等功能。 5、具有工信部电信设备《软交换设备》进网许可证； 6、支持SIP、H.248、SIP-I、M3UA、SCTP、ISUP等协议； 7、支持主、备电源自动切换；支持主、备系统处理器的自动切换； 8、支持设备的故障恢复时间满足≤3分钟； 9、支持业务单板热插拔的能力，软交换能够照常工作； 10、具备DTMF传送安全加密，传送的DTMF信号包采用2833加密，软交换下发给网关的信令消息中携带有加密信息； 11、具备防攻击功能，具备防PingFlood攻击和防SynFlood攻击能力； 12、支持APP与小程序接入。 | 14 | 套 |
| 2.2.2 | 市级会议融合网关 |  | ◆1、需具有多点控制功能（支持多个终端间会议的功能，负责与每个端点的能力交换）、多点处理功能（提供视频切换及视频合成功能；具备音频处理，通过混合操作从M路音频输入中得到N路音频输出）、故障管理（支持定期进行在线自检，检测设备的状态和故障）； 2、视频处理并发能力：≥16路1080P； 3、业务：支持监控、IP/PSTN语音、单兵图像、视频会议、无人机航拍、布控球等融合，实现视频监控、执法记录仪、无人机航拍视频、视频话机、智能移动APP、视频直播、软视频会议、视频会议终端、RTMP直播推流、RTSP直播拉流/监控拉流等融合功能；支持级联及会管功能；具有音视频混合会商功能、与调度平台无逢对接； 4、布局：支持将不同视频源在同一画面灵活布局，包括等分屏，1大多小，VIP布局等，灵活选择多种布局模板应用于不同参会对象； 5、协议：支持H.323/SIP/RTMP/RTSP协议，支持H.239/BFCP/RDP双流协议，支持TLS信令加密，H.235加密； 6、网络适应：支持网络较差情况下，自动调节呼叫速率保证会商不中断，支持超强网络抗丢包能力，视频丢包率不大于30%，音频丢包率不大于70%； 7、可靠性：通过调度网关集群化部署，实现资源热备份，保障调度过程稳定可靠。 | 14 | 套 |
| 2.2.3 | 市级视频接入网关 |  | 1、支持GB/T 28181协议等多种协议接入第三方视频监控资源： （1）支持GB/T 28181协议接入IPC、NVR、编码器、视频平台； （2）支持GB/T 28181协议将平台对接的视频转推给第三方； （3）支持RTP接收/发送PS流、裸H.264流及H.265流； （4）支持下级注册、协议保活、下级注销、目录订阅（增量目录同步/状态变更同步/全量目录同步）等功能； （5）支持IPV6协议； （6）实现多种视频终端的统一接入、统一管理； 2、支持流媒体汇聚、推送、跨平台分发 （1）支持PS流转发； （2）支持WebRTC、RTSP、RTMP、HTTP-FLV、WS-FLV、HLS视频播放； （3）支持WebRTC播放音视频时将AAC转为G.711； 3、具备本级的资源推送给上级平台，处理上级平台的信令，通过GB/T 28181协议方式级联； 4、具备视频巡检功能，对接入的视频监控类数据、资源、巡检、排障等管理及维护 （1）视频资源：对平台的视频接入资源组别等内容进行管理，实现视频监控资源的后台管理。实现监控组织架构的增删改查，按监控分类条件筛选查看监控，筛选条件包含：在线状态、质量、分辨率、音频、压缩格式。可查看到监控的历史巡检截图、在线状态、国标标识、监控名称、在线状态、质量、分辨率、音频、压缩格式、音频编码，并可查看每个监控的历史巡检详情，监控支持实时数据同步。 （2）视频巡检：视频巡检主要是对平台内的视频监控资源进行排障巡检管理，配置设置巡检任务，后台运行巡检任务，得到巡检结果以保障视频监控的在线率及播放质量。视频巡检包含视频质量巡检、重点监控巡检等模块内容。系统可查看巡检记录和巡检结果，将故障监控通知监控负责人。 （3）视频配置管理：实现接入视频资源的协议对接管理配置、流媒体配置管理、GB/T 28181配置管理等内容，主要包括上级域管理、下级域管理、标签管理等模块。 5、视频能力及许可支持不少于50000路视频监控资源接入和管理能力。 | 14 | 套 |
| 2.2.4 | 音频网关 |  | 1、协议：支持SIP协议； 2、业务：支持不少于2*SIP能力，同时可输出两路音频；支持人工及自动切入会议； 3、接口：不少于2*SIP并发，不少于4路TS（大二芯）； 4、音频接口：支持TRS6.35mm或RCA或XLR卡农座； 5、网络接口：支持100/1000M自适应，RJ45； 6、解码模式：支持提供立体声播放，支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711a/u、G.722等格式； 7、解码最小延时：支持≤50ms； 8、编码模式：支持音频编码格式G.711a/u、G.722等；支持语音数据传输协议RTP等； 9、编码最小延时：≤30ms； 10、双向模式：支持带高性能回声抑制算法，8kHz采样，G.711a/u、G.722编码，最小延时为80ms。 | 14 | 套 |
| 2.2.5 | SBC边缘会话控制器 |  | 1、协议：支持SIP、RTP/RTCP、HTML/HTTP等协议； 2、接口：≥1*CONSOLE；≥4*USB；≥2*GE；≥2*SFP； 3、安全系统：嵌入式安全系统； 4、业务：具备防火墙穿越能力；支持语音/视频媒体RTP包转发；支持TLS/GTLS加密方式，对信令流进行加密/解密；支持QoS功能；支持静态路由功能；支持黑名单功能，拒绝恶意访问控制；支持终端的注册和认证功能；具备完善的安全策略，包括信令加密、防止恶意攻击、拒绝恶意包、过滤非法包等。 | 14 | 套 |
| 2.2.6 | 调度服务网关 |  | 提供包括通信调度服务、综合运维管理、接口能力等功能模块： 1、通信调度服务功能 （1）语音调度：支持各类IP电话、广播终端、数字集群对讲的接入融合；可对平台内的各类语音终端进行呼叫通话、群组呼叫、点对点视频通话、三方通话、强插强拆、监听、语音会议、语音广播、语音通知等语音调度功能操作； （2）音视频混合会商：支持将视频会议终端、云视频会议终端、VOLTE、数字集群终端、话机、无人机、手机等多种类型终端的进行音视频会商，在会议中支持会议邀请、外部邀请等操作，还可对参会成员进行禁言、隔离、全员禁言/取消禁言、全员隔离/取消隔离、修改布局等会控操作，实现点对点的VOLTE视频电话功能，实现VOLTE视频加入到视频会议，且无需安装APP支持； （3）地图调度功能：实现在地图上对接入的各类视频监控资源调度功能，前端单兵及可移动设备、无人机以及对数字集群终端位置查看、轨迹回放，支持在地图上对各类终端终端呼叫、以及圈选各类终端快速组会调度； （4）短信调度：系统对接运营商短信平台，支持将短信指令单发、群发基层用户手机上。同时也可以用于一些注意事项，重要提醒、通知等文本消息的下发，并可以通过发送短信链接（无需预装APP）快速参与视频调度会议； 2、综合运维管理功能 （1）综合运行管理 1）运行总览：主要实现查看系统总体的情况，支持数据统计面板功能，可展示各类数据统计情况，以便于快速的去了解通信、视频、资产、性能、告警等日常业务的运行情况；支持分级查看，可查看不同分级下的统计数据； 2）业务管理：主要实现对调度业务的记录查阅及管理维护，包括通话记录、短信记录、视频记录、实时拉流记录等； 3）视频监控运维管理：对接入的视频监控资源进行权限配置；主要是提供对视频监控管理运维的各类操作记录的管理； 4）告警管理：实现对告警的记录管理，包括告警记录的查询和导出； 5）日志管理：可统计日志总数、今日新增日志统计数量、根据选定日期操作成功/失败的日志数量、占比； 6）资产管理：主要是对系统的硬件设备及服务管理，展示当前使用终端情况，统计展示设备的总数和在线数量。 （2）可视化运维管理 1）业务总览：展示业务场景的正常和异常数量，服务的不健康与停止数量，业务测试的进行中和失败的数量。显示业务场景列表，可对单独的业务场景进行测试，查看业务场景状态、业务指标、测试详情等。 2）服务总览：主要为运维人员提供获取服务器信息内容，运维人员能够通过服务器列表，获取到现有的服务器的数量、运行状态以及详细的服务器信息。 3、接口能力 支持调度能力赋能API接口、WEB前端开发套件等方式供第三方业务系统调用。 | 14 | 套 |
| 2.2.7 | 录音录像网关 |  | 1、提供所有通话进行全局或指定录音管理，全程实时录音，对于录音信息，通过WEB页面提供给用户灵活的查询手段来迅速找到期望的录音信息，并提供在线播放与下载功能；文件支持以64kbps位速的MP3压缩方式压缩存储，保证语音的清晰度，达到更有效的存储效率；支持不低于128位算法高位加密录音文件，保障数据安全性，配置不低于128路录音并发授权； 2、提供对重要、重点视频资源进行录像保存，主要是显现根据录像时间查找和查看已经录像的监控片段等功能，可为调度员提供快捷的查找视频片段的能力，方便调度工作展开； （1）支持查看录像列表，包括录像总数、查询输入框、查询时间、开始时间、结束时间、录像列表项； （2）支持查询录像功能，可通过录像名称模糊查询； （3）支持筛选录像功能，实现录像列表的本周、本月、本年、指定时间的查询； （4）支持查看录像，包括录像列表项、录像预览显示区、录像信息详情等； （5）支持回放上次播放的监控画面，实现播放当前布局下所有播放框上一次选择的监控设备画面。 | 14 | 套 |
| 2.2.8 | 多媒体调度台 |  | 1、支持桌面安装，≥20寸液晶屏，触摸点数10点触摸； 2、网络：支持RJ45网口； 3、接口：支持HDMI接口或VGA接口或DVI接口，接口配备不少于：USB*4，LAN*1， Audio Line-out*1，Audio MIC*1，DC IN*1，COM*2； 4、电源：外置支持DC 电源适配器； 5、业务：支持客户端安装，安装调度客户端后具有系统操作、调度管理、视频监控、会议管理等功能；系统操作：具备通知、队列、拨号盘、来电提醒等功能；调度管理：一键发起，支持将音频、370M、视频会议、视频监控、无人机、VOLTE等进行同屏拼接调度处理；具有应急会议、应急广播、应急视频会议等功能；视频监控：具备视频预览、抓图、云台控制、悬浮停靠、音视频联动等功能。会议管理：具备禁言或解除禁言、踢出成员、邀请成员、会议开启会议停止等功能。 | 14 | 套 |
| 2.2.9 | 调度话机终端 |  | 1、支持桌面安装，≥3.7英寸屏； 2、协议：支持SIP协议，支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5和MD5-sess based鉴权；支持AMR-WB (optional)，Opus，G.722，AMR-NB (optional)，G.711(A/µ)，G.723.1，G.729AB，G.726，iLBC；支持DTMF； 3、接口：≥2个10/100M以太网接口（Internet/PC），≥1个RJ9耳机接口，≥1个RJ9手柄接口，支持PoE，内置两个USB 2.0接口； 4、业务：支持蓝牙，Wi-Fi，耳机和录音功能，支持三页翻页，最多可支持不少于21个可编程按键（支持扩展台），支持Opus声音编码格式；支持呼叫转移，通话转接，呼叫等待，群听，紧急呼叫，重拨，回拨，自动应答，至少5方会议，截图等功能。 | 28 | 套 |
| 2.3县（市、区）融合通信设备 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 多媒体调度台 |  | 1、支持桌面安装，≥20寸液晶屏，触摸点数10点触摸； 2、网络：支持RJ45网口； 3、接口：支持HDMI接口或VGA接口或DVI接口，接口配备不少于：USB*4，LAN*1，Audio Line-out*1，Audio MIC*1，DC IN*1，COM*2； 4、电源：外置支持DC 电源适配器； 5、业务：支持客户端安装，安装调度客户端后具有系统操作、调度管理、视频监控、会议管理等功能：系统操作：具备通知、队列、拨号盘、来电提醒等功能；调度管理：一键发起，支持将音频、370M、视频会议、视频监控、无人机、VOLTE等进行同屏拼接调度处理；具有应急会议、应急广播、应急视频会议等功能；视频监控：具备视频预览、抓图、云台控制、悬浮停靠、音视频联动等功能。会议管理：具备禁言或解除禁言、踢出成员、邀请成员、会议开启会议停止等功能。 | 111 | 套 |
| 2.3.2 | 调度话机终端 |  | 1、支持桌面安装，≥3.7英寸屏； 2、协议：支持SIP协议，支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5和MD5-sess based鉴权；支持AMR-WB (optional)，Opus，G.722，AMR-NB (optional)，G.711(A/µ)，G.723.1，G.729AB，G.726，iLBC；支持DTMF； 3、接口：≥2个10/100M以太网接口（Internet/PC），≥1个RJ9耳机接口，≥1个RJ9手柄接口，支持PoE，内置两个USB 2.0接口； 4、业务：支持蓝牙，Wi-Fi，USB 耳机和 USB 录音功能，支持三页翻页，最多可支持不少于 21 个可编程按键（支持扩展台），支持 Opus 声音编码格式；支持呼叫转移，通话转接，呼叫等待，群听，紧急呼叫，重拨，回拨，自动应答，至少5方会议，截图等功能。 | 222 | 套 |
| （二）自然灾害综合风险监测预警系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合风险会商研判组件 |  | 支持将自治区风险普查数据，根据数据类型、格式、要素等分类接入应急管理一张图，实现快速查询、定位、数据关联、图层叠加、综合分析等功能应用，为自然灾害综合风险会商研判提供数据支撑服务，支持接入数据包括但不仅限于以下： 1、应急基础数据，包括:大型企业救援装备和专职救援队伍、海事救援队伍与装备、加油加气加氢站、大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场、星级饭店、学校、排土场台帐信息表、金属非金属露天矿山承灾体、金属非金属地下矿山承灾体、企业基础信息、化工园区、宗教活动场所、医疗卫生机构、体育场馆、提供住宿的社会服务机构、旅游景区、应急避难场所、煤矿基础信息、危化/油气行业救援队伍与装备、矿山/隧道行业救援队伍与装备、政府灾害管理能力、社会组织减灾能力、煤矿地质灾害承灾体调查表、公共文化场所、井口台帐信息表政府专职和企事业专职消防队伍与装备、社区(行政村)减灾能力、乡镇(街道)减灾能力、救灾物资储备库(点)等数据，实现数据分类、查询、定位等应用； 2、建筑、管道承灾体数据，包括:供水管道属性及分布、城镇住宅建筑、城镇非住宅建筑、市政道路分段数据汇交详细表详情、农村住宅建筑(独立住宅)、农村住宅建筑(集合住宅)、农村非住宅建筑、公路路线、房屋格网、煤矿地震灾害承灾体调查表等数据，实现数据查询、定位、数据关联、灾害风险分析等应用； 3、森林火险数据，包括:森林火灾减灾能力等级数据集(乡镇单元)、乡镇风险等级图、森林火灾重点隐患分布数据集、森林火灾野外火源数据库、森林消防队伍与装备等数据，实现数据查询、图层叠加、综合分析等应用； 4、防汛风险图数据，包括:广西壮族自治区地质灾害危险性等级、广西壮族自治区地质灾害防治区划、广西壮族自治区地质灾害风险区划、洪水灾害综合风险度(R值)，广西洪水风险区划成果、广西壮族自治区暴雨灾害人口风险区划图(栅格)、广西壮族自治区暴雨灾害GDP风险区划图(栅格)、广西壮族自治区台风灾害人口风险区划图(栅格)、煤矿洪水灾害承灾体调查表等数据，实现风险图层看加、风险区域综合分析等应用。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 灾害综合风险隐患监测组件 |  | 1、风险隐患数据应用，导入风险普查的风险隐患数据，包括:民用核设施分布图、滨海旅游区重点隐患分布图(矢量面）、渔港重点隐患分布图（矢量面）、广西可能最大风暴潮淹没水深图、广西壮族自治区风暴潮灾害危险性等级分布图、广西壮族自治区风暴潮灾害风险区划图、海浪危险性等级图、2年一遇海浪有效浪高、5年一遇海浪有效浪高、10年一遇海浪有效浪高、50年一遇海浪有效浪高、广西壮族自治区海啸灾害风险区划图、广西壮族自治区大风灾害GDP风险区划图（栅格）、广西壮族自治区大风灾害人口风险区划图（栅格）、广西壮族自治区冰雹灾害GDP风险区划图（栅格）、广西壮族自治区低温灾害人口风险区划图（栅格）、广西壮族自治区冰雹灾害人口风险区划图（栅格）、广西壮族自治区低温灾害GDP风险区划图（栅格）、森林火灾乡镇危险性等级图、森林火灾危险性等级数据集、森林火灾经济风险等级图、森林火灾乡镇危险性等级图、森林火灾森林资源风险等级图、50年超越概率2%地震作用下房屋直接经济损失、50年超越概率10%地震作用下房屋直接经济损失、100年超越概率1%地震作用下房屋破坏致死人口数量、100年超越概率1%地震作用下房屋直接经济损失、50年超越概率10%地震作用下房屋破坏致死人口数量、50年超越概率63%地震作用下房屋破坏致死人口数量、50年超越概率63%地震作用下房屋直接经济损失、50年超越概率2%地震作用下房屋破坏致死人口数量等33个图层，实现图层叠加、风险分析应用。 2、灾害综合风险隐患监测，基于风险图，研判重点河段在不同降雨量情况的洪水淹没范围，河流流向、控制断面、避险转移路线、安置区等。支持针对不同重现期（如20年一遇、50年一遇、100年一遇等）的洪水进行洪水淹没范围内的影响分析。具体包括影响到的乡镇、村庄、实时人口、学校情况，滑坡、崩塌等地灾隐患情况、有可能造成次生衍生灾害的危化企业、尾矿库、非煤矿山、煤矿企业等重要防护目标，以及避难场所等各类应急资源。 | 1 | 套 |
| 2.3 | 灾害综合风险评估组件 |  | 灾害综合风险评估，依据系统对风险点、风险区、应急事件的综合研判结果，自动生成研判清单列表，清单列举周边行政区划与人口数量与分布、基础设施现状、周边人员密集场所位置详情与距离、高危行业企业类型与负责人详细信息、周边应急资源类型、位置距离等详细研判结果内容。根据灾害影响指数和承灾体脆弱性程度，将评估区域划分为高风险区、中风险区和低风险区，以便有针对性地制定减灾、防灾和救灾措施。同时，根据风险分布与趋势分析结果，确定重点防范区域和潜在危险区域。清单可以系统在线查看以及支持导出下载等功能。 | 1 | 套 |
| （三）应急呼叫一键通设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 应急叫应一键通设备 |  | 一、软硬件一体 内置呼叫中心服务组件，支持双机热备，包含以下服务组件和功能： ▲1、语音呼叫服务组件：包含SBC边界控制、CTI软交换、排队ACD、IVR语音导航等基础模块，不低于5000线语音并发、不低于150线语音转文本和文本转语音并发。支持不少于100线语音并发和50路语音文本转换并发；信令处理能力不小于20CAPS，信令消息转发时延小于50ms，信令转发成功率不低于99.9%； 2、语音呼叫服务组件提供的功能包括但不仅限于以下： （1）CTI软交换：不低于5000线语音并发，不低于150线语音转文本和文本转语音并发，不低于100线语音并发，不低于50线语音转文本和文本转语音并发，满足不低于10000个SIP分机注册，满足不低于300个座席授权；支持接入不低于100条SIP中继，支持接入不低于100条数字中继(E1/T1)，支持接入1000条模拟中继（FXO/FXS）；支持 G.722(宽屏)、G.711a、G.711u、G.729、AMR等语音编码；支持 H.264、H.263、VP8 视频编码；支持兼容ARP、VOIP、ICMP、TCP、UDP、SIP、DHCP等协议；支持VAD、CNG、BFI及动态Jitter Buffer语音处理技术等；支持双活容灾机制、分布式部署、云端部署、双机热备等部署方案；支持接入运营商核心智能语音交换网，支持采用95707作为呼叫号，话务溢出时由部级95707接管； （2）ACD排队：支持座席登录顺序分配、最少应答次数分配、最长闲时分配、随机分配、记忆轮询分配；支持座席归属地优先、座席等级优先、上次服务优先接听策略；支持VIP客户功能，可以设置本地CRM/CTI获取VIP客户或通过http接口获取第三方数据；支持专属座席，优先专属座席接听，可通过http接口获取第三方数据判断，在忙或末签入时，支持转其他座席；支持播报队列位置，用户在队列等待时可以听见自己在队列中的位置，同时可以设置播报队列位置的间隔时长，播报队列位置时，用户可以选择继续等待或转语音留言；支持最大等待时长设置，可以设置客户在队列中等待的最大时长，超过最大等待时长后，系统可以设置转语音留言、转IVR、转其他队列、挂断呼叫、转外线；支持最大排队人数设置，可以设置队列中排队人数的最大值，超过最大排队人数后，进入对列的客户可以被设置转语音留言、转IVR、转其他队列、挂断呼叫、转外线；支持接通播报工号，座席接起呼叫时，用户听到服务座席的工号；支持对各个坐席接电话优先等级设置； （3）IVR语音导航：支持多层级部门管理，在一套呼叫中心平台上，创建多套独立的CTI呼叫中心，并分配资源（座席数量、IVR流程、通话并发、语音识别等）。每套子部门呼叫中心具备独立呼叫中心的全部功能，具有独立的呼叫接入号码、独立的座席、独立的IVR流程业务以及独立的客服系统；支持可视化IVR流程配置，支持下级菜单、语音节点、转接节点、判断节点、跳转节点、重听节点拖动添加、编辑、删除等可视化操作，可通过调用第三方HTTP接口动态控制IVR流程； （4）录音管理：用户通话全程录音，用户可以在通话记录中查看相应的录音，支持下载以及批量下载录音文件，支持在线播放录音文件，支持在线播放时拖动进度条，暂停播放录音，支持对存在录音的话单进行质检评分； 3、AI智能客服组件： （1）支持AI智能客服，具备声纹识别、语义理解、语音合成等语音识别能力； （2）支持通话实时转写，可调用国产ASR引擎，实现无延迟自动语音转文字，准确还原双方对话内容，并支持对话音频中实现精准话者分离，实时语音转写响应时间控制在200毫秒以下； （3）支持设置系统预测式外呼的最大线数；选择使用的接入号，对外显示统一号码；自由选择用户应答呼叫后的处理流程：转IVR或转技能组； （4）支持设置手动启动、定时启动、停止外呼任务；设置客户没有应答呼叫的最小重试间隔和重试次数；设置智能外呼，系统根据号码接通率、平均通话时长、空闲员工数动态控制外呼速率；设置指定命中率，控制外呼速率；设置客户振铃后久叫不接的时间，进行取消呼叫；查看外呼任务的状态，如：未启动、已启动、已停止、全部完成；可根据设定的工作时间来自动控制外呼任务。正在外呼的任务在非工作时间内停止外呼，在到达工作时间后又自动启动外呼任务；查看外呼任务的整体执行情况，如：未呼叫数、已接通数、未接通数；可动态刷新每个号码的呼叫情况。 （5）记录AI呼入、呼出的通话详单；可通过关注点、分类标签进行查询；提供录音下载、在线播放、通话流程查看及详情功能；可直接点击呼叫客户号码进行回访；在线播放录音时可在列表底部拖动播放录音的进度条，暂停，停止播放录音；可根据热线号码检索通话记录数据； （6）支持多个AI流程模型配置，可一键复制AI流程；支持图形化配置AI流程；支持添加语音节点，DTMF节点，HTTP节点等；支持在各节点配置关注点（结束节点除外）；支持设置客户分类标签； （7）可查看通话记录的挂机类型，包含未接通、无空闲员工、转座席、用户挂机、转评分、分机挂机、转外线共7种挂机类型且可根据不同的挂机类型查询此挂机类型的通话记录。 4、在线客服组件： （1）支持网页Web客服渠道：支持 web(js)嵌入； （2）支持微信公众号客服渠道：支持多个微信公众号绑定； （3）支持在线咨询消息提醒、查看和回复； （4）支持邀请、转接和多方会话； （5）支持快捷回复，留言处理，黑名单等功能； （6）支持文字客服机器人，自动匹配关键问题并回复； （7）匹配问题支持完全匹配和包含匹配两种模式；可自动切换到人工客服； （8）支持IP黑名单和访客黑名单；web端使用IP黑名单，公众号使用访客黑名单，配置文字机器人基本属性，如：欢迎语、关联问题提示语、兜底话术等； （9）查看智能客服会话详情；有数据域权限设置，普通用户只能看自己记录；单条记录以结束会话为准。 5、工单服务组件： （1）工单管理，支持报灾工单录入、分配、监控、统计等操作，支持工单服务组、扩展表单、流程触发器、SLA、自定义投诉工单字段、快捷回复；支持 WEB(CRM)、邮件、短信、API(推送)四种工单通知方式； （2）支持多维度工单数据统计，如：工单概览，客服工作量统计，工单类型统计，SLA服务等级统计； （3）可自定义工单字段，可定义多个文本类型、下拉框类型、时间控件类型、日期控件类型、文本域类型、单选框类型、复选框类型、级联类型、附件类型的字段，满足不同行业、不同企业个性化的工单字段需求； （4）支持分组显示设置；根据工单类型设置不同的扩展字段；普通用户权限:可查看创建人是当前用户、处理人是当前用户或所在服务组、抄送人是当前用户或所在服务组、当前用户可查看到的客户的工单。 6、座席监控服务组件： （1）强制置忙：强制将所管理的坐席状态置为忙碌状态； （2）强制置闲：强制将所管理的坐席转改置为空闲状态； （3）强制下线：强制将所管理的坐席下线； （4）监听：监听坐席通话，坐席和客户无法察觉； （5）密语：向正在通话的坐席发起通话，但该通话是单向的，客户无法听到； （6）强插：对当前该坐席的通话进行强插，坐席组长参与到通话中； （7）强拆：取消一个正在进行的通话，坐席将被挂断，客户将和实行强拆的人进行通话； （8）查看坐席登录情况(登录/登出)及持续时长； （9）查看坐席信息(工号、姓名等)； （10）查看坐席服务状态(空闲、忙碌、后处理、通话中等)及持续时长。 7、数据分析服务组件： （1）支持图形化报表、话务分析视图、客户类型统计表、坐席话务视图、通话趋势视图； （2）支持统计报表模块，包含明细报表、通话统计、图形报表、工单统计、质检统计、AI图形化统计； （3）支持大屏监控，显示通话趋势、话务分析、座席状态、技能组统计和满意度统计五个统计报表、支持显示座席名称、工号、坐席状态和状态持续时间信息； （4）可查看通话记录的挂机原因，包含主叫座席未接、未接通、无空闲座席、转座席、用户挂机、座席挂机、转满意度、分机挂机、转外线、溢出外线、转接AI、IVR挂机等挂机类型且可根据不同的挂机原因查询通话记录； （5）支持在列表中手动生成质检任务并抽取符合条件的话单； （6）支持在列表中直接对有录音的话单进行质检； （7）统计记录坐席之间通话记录。 8、质检分析服务组件： （1）支持质检管理，支持评分模板、可以设置质检周期，自动生成区间任务并在设定时间范围内对指定条件的话单进行自动抽取，生成质检任务、支持质检申诉、处理； （2）用户通话全程录音，用户可以在通话记录中查看相应的录音，支持下载以及批量下载录音文件，支持在线播放录音文件，支持在线播放时拖动进度条，暂停播放录音，支持对存在录音的话单进行质检评分； （3）待质检页面支持显示各座席由质检任务分配的待质检数据，支持在页面中进行数据质检； （4）质检任务页面支持对手动或自动生成的质检任务的搜索，删除和详情查看，以及对质检任务中数据的质检； （5）质检结果页面支持对已质检过话单数据的详情查看以及质检结果的申诉； （6）质检申诉页面支持对申请申诉的质检数据进行处理以及重新申诉。 9、部门管理组件： （1）支持扩展多部门管理，并配置自由分配部门中继号码、控制企业呼叫并发数、坐席数、使用期限、是否录音、推送的URL地址等授权； （2）提供二次开发接口（socket接口+http接口），满足终端用户对接集成第三方系统，并提供系统demo示例集成； （3）支持号码隐藏，可以设置隐藏号码时是隐藏中间四位还是后四位； （4）支持设置系统中来电号码是否显示对应的号码归属地； （5）可设置后处理时长，座席通话结束后处理时长时间，超过时间后座席恢复空闲状态； （6）停用挂断后座席状态，座席不可使用的挂断后状态（包括关断后空闲、挂断后处理、挂断后仅呼出等）； （7）可设置系统中座席通话关断后强制外线号码进入满意度流程； （8）可以设置系统中录音相关页面中播放录音时的默认播放速度，支持选择多种倍数； （9）密码安全策略，支持设置SIP账号密码长度和WEB登录密码最小长度，防止设置弱密码； （10）防火墙策略，支持启用iptables实现攻击IP拦截； （11）SIP安全策略，支持设置注册安全机制，防止暴力破解； （12）支持防火墙IP白名单，允许访问的IP集合，内有防攻击开关，若未禁用防攻击，白名单内IP从未注册成功过，且达到SIP安全策略中设置的规则，会被拉入黑名单； （13）支持防火墙IP黑名单，不允许访问的IP集合，可通过信任方式转为白名单； （14）支持通过CRM，短信和邮件发送系统告警通知； （15）监控盘符，显示监控的系统盘符，支持显示2个，多个盘符支持切换显示监控；可针对盘符设置预警阀值，达到预警阀值后则会触发预警，预警时间间隔可更改； （16）预警配置，支持通过短信、邮件和CRM(企业管理员)等方式进行通知；支持设置更改预警通知内容； （17）支持双机热备；机器支持快速配置部署功能，环境双cti环境快速配置部署功能，支持DMZ 环境配置，支持数据库分离配置； （18）支持防VoIP攻击，支持下列功能：支持防范SIP注册攻击；支持防范SIP DOS大量呼叫攻击；对于大量发起攻击的IP根据预设策略自动进行临时封锁或永久封锁； 10、智能辅助功能：包含语音识别、智能问答、场景管理、语音合成、任务管理等核心模块，可根据灾害响应等级自动对多个责任人同时进行电话呼叫，记录接通状态及应答情况，同步发送短信通知。可设定批量回访任务，对受灾地区特定人群进行批量自动回访。 11、叫应终端管理功能：可实现对应急叫应终端的可视化管理，包含状态监控、内容发布、通信调度、信息审核、数据监控等相关模块，可监控应急叫应终端分布情况和运行状态，能向应急叫应终端发送北斗短报文、短信、语音等信息，能够接受终端回传的图片数据和监测数据。数据传输采用国密算法硬件加密方式处理。 12、短信服务功能：包含短信网关、任务调度、敏感词管理、审核管理、日志管理等相关模块，实现短信双向接发，与其他功能关联并行，能够向预警叫应对象自动发送提醒短信，可以向应急叫应终端发送播报短信。 二、应急叫应一键通设备业务应用功能 采用BS或CS架构，支持web访问或CS客户端访问，客户端登录后支持7*24小时保持在线运行，支持省、市、县三级应用，提供以下功能模块： 1、应急叫应模块： （1）应急通讯录：具备应急通讯录功能，支持同步广西应急通讯录数据，支持按单位、名字、电话等方式快速查询、一键呼叫； （2）话务管理：支持强制置忙、强制制闲、强制下线等管理坐席状态；支持强插、强拆、转接、通话保持、询问转接、三方通话等话务管理功能； （3）来电提醒：支持来电自动弹窗提醒，显示来电归属地、号码，并自动匹配通讯录名单，显示来电人员姓名、单位等信息； （4）来电排队：支持来电自动排队，同时接收到多个电话呼入时，系统自动排队，并列表显示，可选择来电号码优先接通，对正在通话中的电话可设置保留通话，优先接通其他重要来电，并可随时返回与保留通话的号继续通话； （5）录音管理：支持通话自动录音，记录主叫、被叫号码、接通时间、挂断时间及通话时长，支持录音文件播放，文件下载，录音文件转换文字； （6）语音导航：支持来电自动进入语音导航，座席遇忙时可由智能语音机器人进行自动接管，自动记录来电号码信息，通话语音内容，对话自动转写成文字； （7）统计报表：支持对呼入、呼出、录音、通知、查岗、短信、传真等记录按年、月、日进行分类统计，并生成统计报表，可下载输出； 2、智能辅助模块： （1）语音转写：支持实时语音转写，在通话过程中，提供以聊天对话框的方式，实时同步将通话语音转写成文字；通话自动录音，并可将录音自动转写成文字，并与录音文件同步保存； （2）自动工单：通话自动创建工单任务，自动提取电话、联系人等信息，可录入工单基本信息，可将语音转文字的通话关键记录复制到工单任务，工单任务可派发给指定单位或个人。 （3）AI智能外呼：可创建智能外呼任务，设定对话关键信息后，选定电话号码，系统自动批量发起外呼任务，外呼对话可视化呈现，具备智能语音识别与分析、问答意图识别、语音调度指挥、智能问答、语音指令控制等能力，外呼结果自动统计通话记录，收集的信息自动记录生成地表，收集到与单键信息内容相匹配的关键信息时，能够自动提醒；在第一次叫应失败的情况下，可自动启动重复叫应，在指定轮次和间隔时间内，重复叫应。自动跟踪叫应应答情况，在多轮叫应均失败的情况下，可根据设置自动向本级单位的另外一位备份人员进行叫应。 （4）预警通知：支持接收自然灾害监测预警信息，接收到预警信息系统自动语音播报提醒，可将预警信息通过调用预设的通知模板，向指定区域的应急广播大喇叭、叫应终端、视频终端、固定电话、移动电话等叫应终端以语音播报、滚动字幕、短信方式发送预警通知，并可接收叫应终端反馈消息，按预警类型、终端类型、发送时间、发送结果状态等自动统计通知结果； （5）自动点名：支持向下级桌面叫应终端、视频会议终端、值班电话发起视频或语音方式自动点名，设置点名对话模板，按通讯录分组发起一键点名呼叫，通过智能机器人自动批量对分组成员进行点名，点名通话自动录音，视频点名自动录像，并可自动进行人脸抓拍保存，点名结果自动统计生成报表； （6）值班查勤：支持创建值班查勤任务，设定智能语音对话内容，系统自动统计在岗、离岗情况，自动将值班员通话的语音转写成文字，生成值班查勤报告； （7）移动端视频叫应：支持对责任人手机进行点对点或高并发自动视频呼叫，手机端（安卓智能手机）不安装任何软件的情况下，可以实现与手机端建立视频通话，将现场情况实时拍摄回传； （8）灾害信息收集：可向下级桌面叫应终端或基层责任人手机发送受灾情况指令收集任务，基层工作人员可以通过桌面叫应终端或利用手机填写表单，快速收集灾损或需要救助信息，及时了解受灾情况和现场需求，并支持自动分级统计，各级辖区可看到本辖区的受灾数据填报情况； （9）知识管理：支持话术共享知识库、支持个人收藏、快速检索、自定义个人知识库。 3、短信模块： （1）通道管理：提供短信通道管理，支持配置电信、联通、移动等运营商提供的短信服务通道，可根据帐户、行政区分配短信通道，按帐户及行政区自动调用对应的短信通道进行收发短信； （2）模板管理：提供短信模块板管理，可以创建、删除、修改短信模块，可手动/自动调用短信模板发送群发短信； （3）数据管理：短信发送记录自动保存，可按时间、类型自动分类保存，可根据时间、发送帐户、内容关键字查询； （4）内容管理：提供短信内容录入、保存草稿、删除内容、定时发送等管理功能； （5）报表管理：短信记录可按日期、帐户、行政区、类别进行分类查询统计，并生生报表，提供报表下载保存； （6）流控管理：提供短信发送量管控，可按帐户、行政区设定短信发送量，实时统计显示发送量、剩余量统计； （7）敏感词汇管理：提供敏感词汇自动检索及提示，出现敏感词自动提示，并禁止发送带有敏感词汇的信息，可创建、修改、删除敏感词汇； （8）日志管理：提供短信发送日志，记录短信发送人、接收人、发送时间、发送内容等管理日志； （9）权限管理：提供用户短信发送权限管理，允许用户短信发送、发送数量等权限管理。 4、终端管理模块： （1）终端管理：支持座席话机、电子传真、视频终端、广播终端、叫应终端等统一注册管理，提供终端添加、分组、命名、删除等管理功能； （2）内容发布：发布内容创建、模板管理，终端接收及发布任务归档，任务记录查询统计； （3）状态监测：终端在线、离线、忙、闲等状态监测； （4）注册管理：终端登记、注册管理； （5）权限管理：终端权限分配。 5、电子传真模块： （1）提供多层分级应用，根据帐户、行政区，自动匹配传真通道，以属地传真通道接收电子传真，传真自动与文档形式保存； （2）可设置收到新的传真时，系统自动通过语音外呼和短信方式通知值班人员查看传真内容。 （3）支持将电子文件发送电子传真，提供以电子文档形式自动将传真件发送给指定单位。 （4）支持添加电子传真设备集中管理，可查看传真设备在线、离线状态。 三、应急叫应一键通设备硬件参数： 1、4U机架式结构，具备双系统互备功能，能够在系统发生故障时快速切换； 2、配备不少于4个1600W可热插拔电源模块“2+2”或“3+1”冗余，配置5个带线性预补偿功能的智能冗余风扇模块； 3、具备至少7张计算板，每张计算板至少1颗主频≥2.0GHz核心数≥32核的国产化处理器、128G内存、2个1.8TB SAS硬盘，确保业务不中断； 4、叫应信息（包括录音、图像、文本等全要素数据）保存至少一年，确保设备性能稳定，存储总容量不少于25.2TB； 5、具备至少1个千兆交换模块，对外提供4个RJ45千兆端口与2个SFP+万兆端口； 6、配备管理模块，实现对整机系统管理模块状态及全部计算节点管理功能，具有可通过Web远程访问的嵌入式管理界面，实现对整机各模块状态监控及各计算刀片的远程虚拟介质、远程KVM、刀片状态、故障定位、开关机等全方位管理控制监视功能；管理接口同时可管理CMM模块及各节点管理接口功能，实现整机系统全局式统一监控管理功能； 7、信令处理能力：≥20CAPS； 8、信令消息转发时延：小于50ms； 9、信令转发成功率：不低于99.9%； 10、系统备份及恢复：具有备份功能，7×24小时可用，主用系统功能失效时，备份系统应能在30分钟内接替其完成主系统所有功能； 11、硬件平台管理要求：配备管理模块，实现对整机系统管理模块状态及全部计算节点管理功能，具有可通过 Web 远程访问的嵌入式管理界面，具有全视角管理控制功能，可实现实时状态监控、故障预警。 12、等级保护：需满足国家信息安全等保三级要求，加密组建应通过商用密码应用安全性评估，使用通过国家密码管理部门检测认证的国产密码组件和模块。 | 1 | 套 |
| 3.2 | 双模IP可视话机 |  | 1、双模功能：可以接入IP电话网，同时能接模拟电话网，呼出可以设置默认线路，也可以选择线路呼出，持DTMF,FSK 来电显示； 2、显示屏≥7寸；分辨率≥1024*768，支持G+G电容屏5点触控； 3、WIFI：2.4G WIFI网络； 4、USB接口：Micro usb OTG 2.0； 5、手柄接口：标准RJ9； 6、RJ11接口：提供1个RJ11接口，用于连接PSTN电话线支； 7、RJ45接口：提供1个RJ45接口，用于IP话机连接网络； 8、DC接口：12V直流供电。 | 130 | 台 |
| 3.3 | 市县级桌面叫应终端 |  | 软硬件一体机，运行内存不低于4G，存储不低于128G，支持一键开机自动启动、自动登录系统，支持SIP协议注册到应急叫应一键通设备联网应用，具备以下功能： 1、显示屏不低于15.6寸，分辨率不低于1920*1080，电容感应式触摸屏； 2、内置IP音频话机模块，支持SIP协议注册到应急叫应一键能设备，内置不低于720P摄像头，内置喇叭，外置鹅颈麦克风，支持语音电话呼入、呼出，支持视频通话，支持来电系统自动弹窗提醒，显示来电归属地、号码，并自动匹配通讯录名单，显示来电人员姓名、单位等信息； 3、IVR语音导航：提供来电语音导航，来电自动进入语音导航，遇忙时可由智能语音机器人进行接听，自动记录来电语音内容，并对话自动转写成文字； 4、应急通讯录：具备应急通讯录录入及管理等功能，支持按单位、名字、电话等方式快速查询、一键呼叫； 5、话务管理：支持强制置忙、强制制闲、强制下线等管理坐席状态；支持强插、强拆、转接、通话保持、询问转接、三方通话等话务管理功能； 6、来电排队：支持来电自动排队，同时接收到多个电话呼入时，系统自动排队，并列表显示，可选择来电号码优先接通，对正在通话中的电话可设置保留通话，优先接通其他重要来电，并可随时返回与保留通话的号继续通话； 7、录音管理：支持通话自动录音，记录主叫、被叫号码、接通时间、挂断时间及通话时长，支持录音文件播放，文件下载，录音文件转换文字； 8、语音导航：支持来电自动进入语音导航，座席遇忙时可由智能语音机器人进行自动接管，自动记录来电号码信息，通话语音内容，对话自动转写成文字； 9、统计报表：支持对呼入、呼出、录音、通知、查岗、短信、传真等记录按年、月、日进行分类统计，并生成统计报表，可下载输出； 10、AI智能外呼：可创建智能外呼任务，设定对话关键信息后，选定电话号码，系统自动批量发起外呼任务，外呼对话可视化呈现，具备智能语音识别与分析、问答意图识别、语音调度指挥、智能问答、语音指令控制等能力，外呼结果自动统计通话记录，收集的信息自动记录生成地表，收集到与单键信息内容相匹配的关键信息时，能够自动提醒； 11、预警通知：支持接收自然灾害监测预警信息，接收到预警信息系统自动语音播报提醒，可将预警信息通过调用预设的通知模板，向指定区域的应急广播大喇叭、叫应终端、视频终端、固定电话、移动电话等叫应终端以语音播报、滚动字幕、短信方式发送预警通知，并可接收叫应终端反馈消息，按预警类型、终端类型、发送时间、发送结果状态等自动统计通知结果； 12、自动点名：支持向下级桌面叫应终端、视频会议终端、值班电话发起视频或语音方式自动点名，设置点名对话模板，按通讯录分组发起一键点名呼叫，通过智能机器人自动批量对分组成员进行点名，点名通话自动录音，视频点名自动录像，并可自动进行人脸抓拍保存，点名结果自动统计生成报表； 13、值班查勤：支持创建值班查勤任务，设定智能语音对话内容，系统自动统计在岗、离岗情况，自动将值班员通话的语音转写成文字，生成值班查勤报告； 14、知识管理：支持话术共享知识库、支持个人收藏、快速检索、自定义个人知识库； 15、短信群发：具有新建短信内容、创建短信模板、调用短信模板等功能，支持将短信批量群发给通讯录指定的联系人或临时添加手机号码。 | 127 | 台 |
| 3.4 | 乡镇级桌面叫应终端 |  | 软硬件一体机，可通过SIP方式与应急叫应一键通主机进行通讯，具体实现以下功能： 1、软件功能： （1）应急通讯录：通讯录可创建本地通讯和直接调用应急基础数据采集系统的通讯录，通讯可以输入文字、号码、拼音首字母快速检索模糊查找，点击通讯录的电话号码可以直接拨号； （2）预警通知：可接收调度台发送的预警通知消息，接收到消息后在屏幕自动弹窗显示，并自动语音循环播报，点击确认键后，才停止播报，弹窗关闭，并向调度台反馈，消息可在预警通知列表里再次调出查看内容；消息可以调平台短信服务功能，将该消息转发给通讯录或自行添加的联系人手机上，可批量群发； （3）点名应答：可接收平台发起的值班查岗，接收到查岗信息后，自动弹窗提示，并语音播报“XX应急指挥中心值班查勤，在岗请确认！”，按下确认键，自动抓拍现场画面，并上传到调度台，确认值班员在岗，提示5分钟未按确认键，系统自动抓拍现场画面，并上传调度台，上报值班员离岗； （4）短信群发：可调用平台短信服务功能，进行群发短信，可创建短信模块，调用模块快速发送短信； （5）IP话机基本功能：支持音频、视频电话呼入呼出，电话保持、电话转接、三方通话、通话录音、通话记录查询等基本功能。 2、硬件参数： （1）支持 SIP 协议； （2）以太网供电； （3）支持高清语音、视频来电； （4）屏幕≥10.1 英寸，分辨率≥1280×800彩色触摸屏； （5）手柄/免提/耳机模式； （6）智能 DSS 键（虚拟按键）； （7）本地电话本(2000条)； （8）网络电话本(支持XML/LDAP，2000条)； （9）通话记录(未接来电/来电/去电，1000条)； （10）内置蓝牙5.0模块； （11）支持2.4G/5G Wi-Fi模块，支持USB 2.0接口； （12）基本功能：支持音频、视频电话呼入呼出、电话保持、电话转接、三方通话、通话录音、通话记录查询等基本功能。 | 1251 | 台 |
| 3.5 | 数字中继网关 |  | 一、技术参数： 1、接口数量：不少于2个[10/100/1000 BASE-TX（RJ-45）]； 2、自适应带宽：支持； 3、自动翻转：支持； 4、接口类型：RJ45； 5、支持SIP和PRI协议； 6、至少支持60路并发； 7、支持单个中继和呼叫路由。 二、基本功能： 1、PSTN呼叫：PSTN线路呼入，经过路由和号码变换，连接指定的SIP中继进行语音通信； 2、IP呼叫：IP线路呼入，经过路由和号码变换，连接指定的PCM中继进行语音通信； 3、号码变换：删减号码头部或尾部的数字，或者对号码添加前缀或后缀； 4、PSTN/VoIP路由：用户可以设置路由路径，从IP到PSTN或从PSTN到IP； 5、传真：用户可以设置传真模式、最大传真速率、训练方式、纠错模式等传真参数； 6、回波抵消：在通话过程中提供回波抵消功能。 | 2 | 台 |
| 3.6 | 8路电子传真 |  | 1、软硬件一体化的传真服务器主机；网络接口，独立运行，整机功耗小于24W； 2、支持不小于8条传真电话线，8路传真并发，可以扩展到128线路； 3、可设置多个传真分机号码，内部分机号支持2～7位数（自定义），支持按键转分机，来电号码转分机，人工转分机； 4、支持传真自动转Email；支持多种主流电子文档格式直接发送到普通传真机； 5、接收的传真文件加密保存，可选择性删除、打印；传真兼容性好，稳定性高；传真发送优先级别、自动IP拨号、一键扫描发送、传真实时反馈； 6、支持的传真速度达到33.6 Kbps，支持传真速度手动调节，支持传真收发ECM模式，适应不同线路质量； 7、支持电话线路检测功能，线路故障有报警音提醒； 8、免费提供域名解析服务：用户无需固定传真系统的IP地址，或设置IP地址，自动实现任意两台传真设备之间收发高速免费传真（IP传真），以及内部用户在外地漫游收发传真； 9、客户端支持windows、MacOS系统； 10、支持手机APP收发传真，手机APP支持手写签名； 11、客户端支持国产Linux系统：UOS、中标麒麟、银河麒麟等； 12、客户端支持国产CPU：龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等； 13、客户端及手机APP支持多语言（简体、繁体、英文、日文、韩文、俄文等）； 14、支持Windows 、Linux系统开发接口； 15、支持传真编辑处理、电子签字盖章并支持盖骑缝章； 16、支持双制式来电显示（DTMF/FSK），支持自定义欢迎语； 17、支持三个网段，不同网段政府部门都可以登录使用； 18、内部传真储存量≥256GB，二次开发不限用户量； 19、管理软件支持电子政务云信创云环境部署，提供省、市、县三级用户分级应用。 | 2 | 台 |
| 3.7 | 4路电子传真 |  | 1、软硬件一体化的传真服务器主机；网络接口，独立运行，整机功耗小于12W； 2、支持不小于4条传真电话线，4路传真并发，可以扩展到128线路； 3、可设置多个传真分机号码，内部分机号支持2～7位数（自定义），支持按键转分机，来电号码转分机，人工转分机； 4、支持传真自动转Email；支持多种主流电子文档格式直接发送到普通传真机； 5、接收的传真文件加密保存，可选择性删除、打印；传真兼容性好，稳定性高；传真发送优先级别、自动IP拨号、一键扫描发送、传真实时反馈； 6、支持的传真速度达到33.6 Kbps，支持传真速度手动调节，支持传真收发ECM模式，适应不同线路质量； 7、支持电话线路检测功能，线路故障有报警音提醒； 8、免费提供域名解析服务：用户无需固定传真系统的IP地址，或设置IP地址，自动实现任意两台传真设备之间收发高速免费传真（IP传真），以及内部用户在外地漫游收发传真； 9、客户端支持windows、MacOS系统； 10、支持手机APP收发传真，手机APP支持手写签名； 11、客户端支持国产Linux系统：UOS、中标麒麟、银河麒麟等； 12、客户端支持国产CPU：龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等； 13、客户端及手机APP支持多语言（简体、繁体、英文、日文、韩文、俄文等）； 14、支持Windows 、Linux系统开发接口； 15、支持传真编辑处理、电子签字盖章并支持盖骑缝章； 16、支持双制式来电显示（DTMF/FSK），支持自定义欢迎语； 17、支持三个网段，不同网段政府部门都可以登录使用； 18、内部传真储存量≥128GB，二次开发不限用户量； 19、管理软件支持电子政务云信创云环境部署，提供省、市、县三级用户分级应用。 | 14 | 台 |
| 3.8 | 数字中继链路 |  | 1、2M语音数字中继线路连接到运营商本地程控设备，并能通过其电话网实现与其它运营商的电话网互通。 2、数字中继采用PRA信令，每条2M语音数字中继线路同时支持30路电话的呼入或呼出。 3、提供5年链路接入服务。 | 3 | 条 |
| 3.9 | 语音服务包 |  | 本项目提供数字中继国内通话语音通话服务包，每年通话时长360000分钟，此部分费用包含在本项目报价中。超每年通话服务包规定分钟量，超出时长所产生的费用按不超过0.1元/分钟计费，由使用单位另行支付。 | 5 | 年 |
| 3.10 | 短信服务包 |  | 本项目提供短信服务包，每年短信量5000000条，此部分费用包含在本项目报价中。超每年短信服务包规定条数，超出数量所产生的费用按不超过每条0.035元/条计费，由使用单位另行支付。 | 5 | 年 |
| 3.11 | SIP中继专线 |  | 提供SIP中继专线，接入运营商电话核心网，网络带宽不低于50M，满足30路VOLTE视频通话能力。 | 5 | 年 |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 项目安装调试服务 |  | 1、安装调试服务 1.1提供送货上门及安装调试服务，安装部署前，需提供详细项目设计方案，提供设备部署、安装、调试的实施细则，提供包括设备布置、线路连接、软件配置等步骤。安装调试过程中需有专业人员进行指导和监督，应严格按照质量保证体系进行操作，确保每个环节的质量和系统性能达到最优状态。调试完成后应进行全面的功能测试和性能测试，满足三级等保的要求，确保设备或配套工具稳定可靠。 1.2提供所有采购需求表中的设备上架安装必要的配件及材料，包括但不限于网络跳线、光纤跳线、水晶头、扎带、PDU排插、电源线、插座、电源适配器等，数量需满足采购需求表中所有设备的安装、调试和运行的需求。 2、原有系统身份认证改造适配服务 2.1本期建设的应急综合应用平台、应急叫应一键通设备、融合通信设备、视频监控汇聚平台等，需基于本次项目统一身份认证和单点登录系统的组件标准接口，与统一身份认证和单点登录系统对接联调，实现统一的账号同步与接管、身份认证接管与单点登录能力。 2.2对原有已经建应用系统的用户管理、身份认证模块提供接口服务，使已建的系统实现统一用户管理、统一身份认证及单点登录，重点需要适配改造的已建系统为：业务流转系统、应急管理专项应用系统、行政审批系统、应急管理一张图、广西应急数据采集系统、内控信息系统、安全生产监测预警系统等，基于本次项目统一身份认证和单点登录系统的组件标准接口，与统一身份认证和单点登录系统对接联调，实现统一的账号同步与接管、身份认证接管与单点登录能力。 3、商密改造服务 （1）对本项目涉及的平台或工具进行国产密码算法改造，向广西电子政务云信创云申请密钥、服务器密码机等自主安全可控的专用密码设施，进行本系统的密码应用改造，并满足信息系统密码应用的第三级别要求。 （2）本项目平台涉及的HTTPS域名及SSL证书等由项目承接单位解决。 4、供货产品必须适配信创环境，并满足《商用密码管理条例》的要求。 5、设备安装后，进行技术性能、功能检测，按招标文件上的技术规格要求、中标人响应和承诺的技术参数及功能和国家等有关标准进行测试，达不到要求的视为产品不合格，采购人可解除双方的供货合同；不合格项经核实属于投标时虚假响应的，采购人有权报政府采购监督管理部门申请解除合同，中标人自行承担相应法律后果。 |  |  |  |
| 售后服务及其他配套服务 |  | 1、驻场人员服务 1.1提供不少于3人驻场技术人员，派驻自治区应急管理厅提供驻场技术保障服务，工作时间按5×8小时，应急响应期间7×24小时，服务期5年。 1.2人员要求：学历要求大专及以上学历，计算机相关专业。 1.3服务要求： （1）从项目实施开始全程参与本项目综合应用平台、统一身份认证系统、应急叫应一键、融合通信系统、灾害风险视频汇聚综合平台等各个子系统的实施，项目交付后承担系统日常运行维护、用户使用培训及故障排查检修； （2）驻场期间服从自治区应急管理厅技术负责人管理，负责完成与本项目建设、系统对接相关的其他技术支持事宜，提供及时、有效的技术支持服务。 （3）负责与自治区应急管理厅网络管理人员、系统资源管理人员、各业务系统技术接口人等完成项目实施全过程的资源沟通协调、系统对接方式确认与设计、对接技术支持工作。 （4）负责完成本项目所建设的相关系统的部署、试运行、运行维护、参数配置等技术保障工作。 （5）负责完成本项目所建设的相关系统与应急管理部相关上层系统的对接联调工作。 （6）负责完成自治区应急管理厅智能密码钥匙用户的数字证书注册、安装、更新、注销等管理工作。 （7）负责对系统进行日常维护，并在出现故障时快速响应，确保系统恢复正常运行。定期对系统数据进行备份，并在数据丢失或系统崩溃时提供恢复服务。保护系统不受黑客攻击和病毒的侵害。根据客户需求，进行软件和硬件的升级和更新，以保持系统的最佳性能。为客户的员工提供系统使用的培训和技术支持，以便他们能够有效使用系统和应用。 2、技术保障服务 质保期：提供5年质量保证期，质保期内免费提供以下服务： （1）系统监控：实时监控系统的运行状态，及时发现并处理潜在问题。 （2）故障处理：在系统出现故障时，需2小时内到达现场，迅速定位问题并进行修复。 （3）性能优化：定期对系统进行性能分析，提出优化建议并实施。 （4）远程支持：7×24小时远程技术支持，包括电话、短信、微信、钉钉、邮件等各类支持手段。 （5）安全保障：加强系统安全防护，定期进行安全漏洞扫描和修复。 （6）技术服务：对系统和设备问题进行免费升级维护。 （7）定期巡检：定期巡检及时掌握系统在使用过程中的各种情况，发现问题，及时排除，在故障响应时间内检查客户反映的问题，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证系统正常运行，客户正常使用。 3、技术培训服务 为用户提供专业的技术培训服务，每年不少于1次，根据实际需求，提供线上培训或集中培训等方式，在自治区通过视频组织全区用户线上培训，对系统管理员以市为单位组织集中培训，乡镇用户由县级系统管理员组织培训，培训服务包含以下内容： （1）基础操作培训：涵盖系统的基本操作、功能使用等。 （2）高级功能培训：针对特定的高级功能或模块进行深入培训。 （3）系统管理与维护：针对系统管理员进行系统维护、故障排除等系统管理培训。 （4）制作下发详细的培训教材，培训课件，培训视频等。 （5）提供后续培训服务，根据设备功能升级的调整、应用系统的升级、应用人员的变化，应用人员的能力提高等需求情况，根据特殊需求，提供针对性培训，培训方式为集中专题培训。 4、应急演练技术支撑服务 提供应急演练技术支撑服务，根据自治区、地市、县应急部门应急演练需要，在组织应急演练时提供以下技术支撑服务： （1）模拟故障演练：模拟系统可能出现的各种故障，如硬件故障、软件崩溃、网络中断等，以测试团队的故障识别与恢复能力。 （2）安全事件应对演练：模拟外部攻击、数据泄露等安全事件，检验团队的安全防护和应急响应机制。 （3）备份恢复演练：测试数据备份的完整性和可恢复性，确保在真实场景中能快速、准确地恢复系统。 （4）流程协同演练：通过模拟实际场景，测试团队成员间的沟通、协作与流程执行效率。 5、应急现场技术支撑服务 应设立专门的售后服务团队提供服务支持，提供现场技术支撑服务，确保用户能够及时获得帮助和解决问题。 （1）技术咨询：解答客户在使用产品或解决方案过程中遇到的技术问题。 （2）方案定制：根据客户的具体需求，提供个性化的解决方案。 （3）技术支持：在客户遇到技术难题时，提供远程或现场的技术支持。 （4）应急响应：接故障通知后，15分钟内响应，各地市4小时到达现场，县份6小时到达现场对故障进行及时处理；一般故障（系统宕机、电源适配器外围设备故障）修复时间不超过4小时；重大设备故障（系统BUG、设备内部元器件故障）24小时内解决，如不能解决，免费提供性能相同或升级型替代型号，以保证用户正常使用。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：合同签订之日起120天内交付使用。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点，未验收前保管工作由中标人自行负责。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后中标人提供预付款同等价款保函（必须为无条件保函，由银行或保险机构出具）后10个工作日内采购人支付合同款的40%，所有货物交付签收后10个工作日内采购人支付合同款的40%，所有货物验收合格后15个工作日内采购人付完剩余合同款。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |  |
| 知识产权及其他 |  | 1、采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2、在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 包装和运输要求 |  | 1、产品包装和运输均由中标人负责。 2、包装：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 3、货物的运输方式：不限。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人投标产品应是厂家原装正品产品。 2、签订合同后，采购人有权到中标产品的生产厂家进行实地考察。 3、为保证售后服务，中标人在签订合同后正式供货前必须提供核心产品生产厂家出具的针对本项目的售后服务授权书原件。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、组织验收及费用：由采购人委托第三方机构组织验收，中标人应予以全力配合，验收费用约为合同金额的千分之一，由中标人承担。 2、验收程序：合同签订生效后，中标人向采购人提交中标产品“软交换设备、设备接入一体机”各一件，作为样品送至广西南宁市采购人指定地点进行检验，检验合格后，中标人才能开始供货，中标人供货并安装调试完毕后，由采购人委托第三方机构依法组织进行最终验收。样品检验不合格的，采购人有权依法处置。 在任一单项验收环节，采购人、中标人、投标产品生产厂家（厂家的代表须持制造商法人授权委托书参加验收）以及采购人委托第三方机构代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由采购人委托的第三方机构出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由采购人、中标人、投标产品生产厂家各方代表以及采购人委托第三方机构代表共同签字确认并加盖采购人公章。验收结果报告或验收书一式三份，采购人、中标人双方各一份，采购人委托第三方机构一份。验收结果报告或验收书经四方代表签字后即视为验收结果已通知采购人、中标人双方。如中标人或制造商对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。单项验收不合格的，中标人应在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等采购人认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为最终验收不合格，采购人不予支付货款，中标人须退回采购人所付的所有货款，并向采购人支付合同总金额30%的违约金，且赔偿采购人因此而造成的所有损失。 3、对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由中标人承担。 4、货物损毁、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由采购人承担。 5、依据国家和行业有关法规、技术标准规定和设计文件要求，结合项目现场实际情况进行验收质量抽查工作，由采购人委托第三方机构进行抽查，抽查的数量，应不少于设备采购数量的1/3，且须兼顾每类设备。抽查验收不合格的，由中标人在规定时间内进行整改，直至复查合格。 6、验收标准：按国家有关标准以及采购人招标文件的采购需求、中标人的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。 7、验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在采购人收到中标人的书面验收申请后5个工作日内组织。中标人在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。 8、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。。 |  |  |  |
| 四、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1、本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2、合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4、验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5、产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 1、本项目采购产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2、本项目 “软交换设备、设备接入一体机” 采购标的即为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1、投标人根据本项目采购需求及本招标文件第四章“评标方法及评标标准”，在投标文件中提供相应的安装调试方案及售后服务方案等。 2、如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。 3、“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |  |  |  |
| 五、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ▲1、本项目评审时以预购预算金额为最高限价，投标人投标报价超最高限价的按投标无效处理。 ▲2、投标人就本项目需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式见第六章）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许违法分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾时后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）： 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年 8 月至2024年 5 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年 8 月至2024年 5 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2022年或2023年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式见第六章）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 10.本项目的特定资格要求：无； 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。投标文件中提供授权书。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 8.联合体协议书（格式见第六章）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式见第六章）、技术服务、技术培训的内容和措施），投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”自行编制】；（如有，请提供） 12.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 13.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供） 14.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 15.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 16.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 单分标：投标保证金人民币 720000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账【开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、廖宇静，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 / 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： / ；提交截止时间： / ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为： / 。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： / ，截止接收时间： / ， 收件人： / ，联系方式： / ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数具体见第二章“说明”。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：非中小企业按合同金额的3 %，中小企业按合同金额的 2 %。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。 履约保证金缴纳期限: 自中标通知书发出之日起 5日内。 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括但不限于承诺的免费保修）后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区应急管理厅 开户银行：中国农业银行南宁古城支行 银行账号：2000 9101 0400 0368 0 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函（含电子保函）的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30. 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分45分） | 技术性能（满分15分） | （1）基本分（满分5分） 技术参数完全满足招标文件第二章采购需求技术要求的得基本分5分。未标注“▲”的参数及功能（含或“◆”号）负偏离或漏项的，在基本分（5分）的基础上进行扣减，每一项扣1分，最多扣完本项分值5分。 （2）设备性能分（满分10分） 技术参数完全满足招标文件第二章采购需求技术要求的基础上，标注“◆”的技术参数或要求，投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须有CMA标识，每有1项标注“◆”的加1分（同一技术参数，不重复计分），满分10分。 注：检测报告可只提供首页和主要关键页（需有体现标注“◆”的技术要求或指标）。 |
|  |  | 技术方案（满分9分）（注：无技术方案的计0分） | 一档（3分）：技术方案的基本框架，功能模块不完整、技术方案对本项目缺少针对性。 二档（6分）：项目技术方案完整，详细描述了各模块的功能以及实现的技术方案，方案满足项目切实要求。 三档（9分）：在满足二档的基础上，项目技术方案完善，对用户需求理解透彻，方案具有针对性，详实描述各模块的功能及实现技术方案，对项目建设总体框架的设计和描述合理可行。技术方案思路清晰，并有重难点分析及解决方案，国产化适配技术成熟，能够保障项目技术质量。 |
|  |  | 实施方案（满分9分）（注：无实施方案的计0分） | 一档（3分）：实施方案基本阐述清楚实施方法及保障措施，有项目管理组织机构图、工作安排能说明人员安排及施工进度安排，形成项目管理文档计划。 二档（6分）：在满足一档基础上，有可行的组织保障计划、实施进度计划，实施服务保障措施、项目管理体系；供应商提供详细阐述项目实施组织办法及保障体系、实施进度、项目管理制度，说明质量、进度、安全施工计划，具有较完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，质量管理体系和安全保障措施。投标人提供的实施团队成员不少于20人，确保各地市实施进度及质量要求。 三档（9分）：在满足二档基础上，有完善的组织保障计划、实施进度计划，实施服务保障措施、质量保障措施、项目管理体系，保障措施的方法和实现方式考虑周全完整，有明确的工程进度和管理措施，项目实施方案详实，具有详细而合理项目组织机构、人员分配安排表，指明重点难点及解决办法，确保工程在计划工期内完成。投标人提供的实施团队成员不少于40人，在确保各地市实施进度及质量要求的基础上，能够充分落实区县及乡镇实施工作的执行及效率。 注：1.本项目涉及广西14个地市、111个区县及1251个乡镇。2.需在投标文件中提供项目实施团队人员名单，以及投标人或投标人下属分支机构为团队人员缴纳投标截止之日前半年内至少一个月的社保证明材料或聘用合同复印件，并加盖投标人电子公章。 |
|  |  | 团队人员（满分12分） | （1）拟投入技术负责人1人（不能与项目经理和售后服务负责人为同一人）：具有CISP注册信息安全专业人员证书、计算机技术与软件专业技术资格的高级信息系统项目管理师证书，每有一个证书得1分，满分2分。 （2）拟投入项目经理1人（不能与技术负责人和售后服务负责人为同一人）：具备高级职称证书（职称专业可为：信息、通信、网络、系统分析、计算机网络专业）、计算机技术与软件专业技术资格的高级信息系统项目管理师证书，每有一个证书得1.5分，满分3分。 （3）拟投入售后服务负责人1人（不能与技术负责人和项目经理为同一人）：具备计算机技术职称证书、计算机技术与软件专业技术资格的网络工程师证书、CISP注册信息安全工程师证书，每有一个证书得1分，满分3分。 （4）拟投入实施团队人员（不含技术负责人、项目经理、售后服务负责人），满分4分： 1）具有中级或以上工程师证书，每人得1分，满分2分； 2）具有CISP注册信息安全专业人员证书，每人得1分，满分2分。 注：1.上述第（4）项拟投入项目人员一人同时拥有多份证书，按一份计算。2.上述（1）至（4）项在投标文件中提供团队人员相关证书复印件，以及投标人或投标人下属分支机构为团队人员缴纳投标截止之日前半年内一个月的社保证明材料或聘用合同复印件，并加盖投标单位电子公章。 |
| 3 | 商务分（满分23分） | 售后方案（满分13分） | （1）售后服务方案（满分12分） 一档（4分）：服务方案内容的完整性、可行性、应急响应方案，日常技术支持方案等方面全面；服务计划及各项服务流程只有基本框架。投标人提供售后服务团队成员不少于20人，保障各地市售后服务工作。 二档（8分）：在满足一档要求基础上，售后服务方案逻辑清晰，内容有可操作性，包含了售后服务流程、售后服务内容、服务响应时间、服务方式、服务质量管理等，针对不同服务对象提供分级分类响应服务，提供的培训方案详细，包括试点操作培训、正式应用操作培训、研发运维培训等。投标人能够根据项目涉及地市提供针对性的售后服务方案，并根据地市提供不少于30人的售后服务团队，确保售后服务保障质量。 三档（12分）：在满足二档要求基础上，售后服务方案周密详尽、设计充分合理，提供详细的有可操作性的应急运维保障方案和安全保密方案，故障响应机制优于商务要求，售后服务保障方案能贯穿项目全生命周期并具备可延展性，后续跟踪服务具体到位，提供针对性的培训方案，培训次数和内容均优于商务要求，建立热线咨询制度，能充分满足基层人员培训需求和解答疑问；投标人能够根据项目涉及地市提供针对性的售后服务方案，并能在县级投入售后服务支撑人员，人员团队不少于60人，确保市、县（区）、乡镇售后服务保障质量及响应效率。 注：1.项目涉及广西14个地市、111个区县及1251个乡镇。2.人员投入可以包括投标人分支机构人员（须附有效证明），并在投标文件中提供售后服务团队人员名单，以及投标人或投标人下属分支机构为团队人员缴纳投标截止之日前半年内1个月的社保证明材料或聘用合同复印件，并加盖投标单位电子公章。 （2）整体项目质保期延长（满分1分） 在完全满足招标文件要求的基础上，整体项目（含产品质保、售后服务及其他配套服务）每延长半年得0.5分，满分1分。（注：须附承诺书） |
|  |  | 信誉业绩（满分10分） | （1）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000服务管理体系认证证书。投标文件中须提供有效认证证书复印件并加盖投标人电子公章，每个证书得2分，满分6分。 （2）2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过同类（综合应用平台或视频监控汇聚或融合通信系统）项目，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。投标文件中提供业绩证明材料（合同关键页复印件）加盖投标人电子公章。 （3）投标人参与过应急相关工作，投标文件中提供相关证明材料复印件，如相关照片，活动经历证明等材料，且相关内容被评标委员会认可，得1分，本项最高得1分。 |
| 4 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起     个工作日内交付使用

2.履行地点：

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 不限   。

（2）交货方式

√乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条 包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1.安装时间：  按甲方要求   ；安装地点：  按甲方要求    。

2.安装要求：按甲方要求。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：  按甲方要求     ；培训地点：  按甲方要求     。

第六条 合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：详见第一条 合同标的                     。

3.合同价款包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、装卸、检验及验收（如有）、保修、安装（如有）、调试、检验、修补（如有）、换货及售后服务（如有）、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

4.付款进度安排：签订合同后乙方提供预付款同等价款保函（必须为无条件保函，由银行或保险机构出具）后10个工作日内甲方支付合同款的40%作为预付款，所有货物交付签收后10个工作日内甲方支付合同款的40%，所有货物验收合格后15个工作日内甲方付完剩余合同款。

5.资金支付方式：    银行转账   。

第七条 验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法（注：验收标准与招标文件采购需求有不一致的按招标文件采购需求执行）

（1）验收标准：

1）甲方对乙方提交的货物依据采购合同要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及各项功能符合采购合同要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3）乙方需负责安装、调试（测试），并培训甲方的使用操作人员，直到设备符合技术要求，甲方方可验收。

4）甲方或甲方委托的第三方机构负责组织验收，乙方必须到场配合，由甲方在交货设备中随机抽取一定比例数量的设备，乙方按甲方要求进行现场演示操作。验收合格后双方签署验收合格凭证。验收地点由甲方或甲方委托的第三方机构协商确定。

5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

6）验收产生的费用由乙方负责。

（2）验收程序及方法：

1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式两份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围: 按采购文件要求   ；质保期：                     。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：非中小企业按合同金额的3 %，中小企业按合同金额的 2 %。即    元。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

履约保证金缴纳期限: 自中标通知书发出之日起 5日内。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，包括但不限于承诺的免费保修）后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区应急管理厅

开户银行：中国农业银行南宁古城支行

银行账号：2000 9101 0400 0368 0

第十条 违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的  10 %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 （2） 方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方二份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

分标：

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格或型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| …… | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。投标产品、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。