广西壮族自治区政府采购

竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

项目编号：GXZC2024-C3-002945-JGJD

采 购 人：广西公安计算机通讯技术研究所

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2024年 3 月25日

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	19

第一节 供应商须知前附表	19

第二节 供应商须知正文	26

一、总则	26

二、磋商文件	29

三、响应文件的编制	30

四、评审及磋商	33

五、成交及合同	34

六、验收	37

七、其他事项	37

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	41

第一节 评审程序和评审方法	41

第二节 评标报告	50

第三节 评审过程的保密与录像	50

第五章 响应文件格式	51

第一节 封面格式	52

第二节 资格证明文件格式	53

第三节 商务技术文件格式	62

第四节 报价文件格式	76

第五节 其他文书、文件格式	82

第六章  合同文本	84

第七章 质疑、投诉材料格式	90

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目 的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性磋商文件，并于2024年 4 月  8日09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-C3-002945-JGJD

项目名称：广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

采购方式：□ 竞争性谈判 ☑ 竞争性磋商 □询价

预算总金额（元）：2204200.00

采购需求：

标项名称：广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

数量：1

预算金额（元）:2204200.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：运行维护服务的需求主要是对移动警务及八桂警信的信息系统相关的主机设备、操作系统、存储设备容灾的运行维护服务，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理等。具体详见采购需求。

最高限价（如有）：按预算价

合同履约期限： 运维服务采购年限为2年，以签订服务合同并通过厅科信办阶段验收时间期起算。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、供应商的资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留份额面向中小企业采购的项目：

（1）供应商为中型企业的，须将不低于本项目预算金额的21%（即≥46.2882万元）分包给小微企业。

（2）供应商为大型企业的，须将不低于本项目预算金额的30%（即≥66.1260万元）分包给中小微企业【其中，分包给小微企业的比例应不少于本项目预算金额的21%（即≥46.2882万元）】。

（3）供应商为小微企业的须在响应文件中提供《中小企业声明函》；供应商为非小微企业的须在响应文件中提供《中小企业声明函》及分包意向协议。

（4）监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准；接受分包合同中的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系；接受分包的中小微企业不得再次分包 。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2024年 3 月25日至2024年 4 月 1 日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式:网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云”编制及上传响应文件。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2024年 4 月 8 日09时30分

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往“广西壮族自治区政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。电子响应文件具体操作流程参考政采云平台提供的《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,供应商如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，否则后果自负。

4、供应商可以在首次响应文件提交截止时间前向本项目的采购代理机构提供电子备份响应文件。电子备份响应文件将在通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密且无法通过广西政府采购云平台“异常处理”端口处理时使用（在此情况下，视为供应商撤回通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件，并以电子备份响应文件内容为准）。供应商可提供以U盘存储的响应文件的电子备份文件，电子备份文件应当在首次响应文件提交截止时间前30分钟内按要求密封（必须密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章）并送达南宁市青秀区枫林路18号广西国资交易中心二楼开标室（具体以电子屏幕场地安排为准），逾期送达或未按要求密封将被拒收。本项目响应文件的电子备份文件的送达方式不接受邮寄，未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2024年4 月 8 日09时30分后

2.地点：广西政府采购云平台远程开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：人民币20000.00元；提交磋商保证金的其它要求：详见本项目采购文件中“供应商须知”。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://www.guangxibid.com.cn/（广西招标网）、https://gxygcg.ejy365.com/（广西阳光采购服务平台）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

6.关于申请人资格要求的其它说明

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广西公安计算机通讯技术研究所

地址：广西南宁市佛子岭路1号

联系方式：徐维 0771-2892125

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地　址：南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼610室

联系方式：陈有弟、庞雄庆      联系电话：0771-2869912

3.项目联系方式

项目联系人：陈有弟、庞雄庆      电　　话：0771-2869912

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2024年 3 月 25 日

# 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4. 中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 服务要求 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目 | 1项 | 详见1、《项目建设内容及要求》 | 软件和信息技术服务业 |
| 商务条款 | 详见《项目建设内容及要求》“2、商务要求” |

# 1、项目建设内容及要求

## 1.1背景

广西壮族自治区公安厅移动警务根据公安部“全国公安移动警务建设总体技术方案”（2016版）的指导，结合自身网络现状和地区特点，在广西公安厅统一管理的基础上，以公安部发布的相关标准、政策、要求为依据建设移动警务平台，并为全区民警提供公安特色专业移动警务服务，实现全国移动警务的互联互通、资源共享、信息互享。

广西公安新一代移动警务平台自2017年至今，共经历了多期建设，累计耗时6年，移动警务在无线接入、应用支撑、信息安全保障等方面得到显著提升，特别是在接入业务类型、应用支撑能力、安全管理能力明显提升，可以有效地为全区公安干警提供应用支撑与服务。

截止目前，广西公安新一代移动警务平台部分设备及软件系统已过保，为保障硬件、系统健康、稳定运行，为广大公安干警提供便捷、高效的移动警务办公服务，广西公安计算机通讯技术研究所拟开展广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务采购事宜。

## 1.2项目需求

广西公安新一代移动警务平台使用的软件、硬件繁多，系统及网络结构较为复杂，使用范围广、频次高，是全区公安干警日常工作中不可或缺的一部分。移动警务平台的部分设备已经超出了质保期，目前由承建方在进行维护。因此，需要及时进行系统、设备运维服务的采购，保证移动警务的整体运维服务工作能够无缝衔接。

如果运维服务中间出现空窗期，出现由设备、系统故障引起的问题，尤其是应用支撑系统、移动终端安全管理系统、数据交换系统，将导致全区移动警务处于瘫痪状态，无法正常为全区公安干警提供服务，还存在移动警务系统安全遭受攻击、重要数据泄露的可能性，造成较为恶劣的影响。因此保证运维服务不间断，移动警务各个系统、设备正常运转至关重要。

除系统运维外，系统运营已作为驻场服务的最重要工作内容之一。2022年整年，移动警务运营团队指导、审核全区应用接入建设方案100余次，支撑全区应用上架、更新近百个，协助、指导应用对接2000余次，为全区分配近50台移动警务网虚拟服务器，高效推进全区移动警务应用的建设工作。指导全区终端注册入网3000余次，同时快速推进警务终端的适配工作。如仅做硬件设备、系统运维而不保留驻场人员进行系统运营工作，将大大降低全区移动警务业务的开展效率。

### 运行维护服务的需求主要是对移动警务及八桂警信的信息系统相关的主机设备、操作系统、存储设备容灾的运行维护服务，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证移动警务相关信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

### 1.2.1建设内容

| 项目 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目 | 服务范围：自治区公安厅科信总队已建设的新一代移动警务平台及配套设备运维。 针对本项目的运行维护服务内容有： （一）提供运维保障服务 须提供7×24小时运维保障服务。当发现系统故障时，快速定位和处理有关故障；通过巡查和检查，及时处理潜在风险，保障业务系统等运行环境，使业务系统得以正常运转；根据其他部门需求及时调整和修复业务系统流程，以满足业务发展的需求。 （二）提供技术支持服务 对业务系统的前端、后端、数据库、缓存、负载服务、日志、消息队列等提供技术支持与指导服务，处理运行中遇到的各类问题，包括安装、配置、备份、升级、调优、排故等，确保业务系统正常运行；同时，协助排查、处理包括公安移动信息网Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类区部署的业务系统技术问题，确保业务系统正常运行。 （三）定期巡检与评估 严格按要求对运维的业务系统的基础运行情况等进行巡检，每月对相应数据库同步和备份情况进行巡检维护，查找和排除系统的隐患，提高系统的安全性、可用性，并按采购人要求提供相应的服务报告。 （四）设立技术服务团队 1、设立至少4人的驻场服务团队，服务期内必须在采购人指定办公地点提供驻点服务（南宁市内），保证人员基本固定，不得随意更换，团队内需指定一名项目经理，除正常运维工作外，负责与采购人具体对接，履行汇报、监督、总结等管理职责。 2、服务团队应具备采购人所要求岗位相适应的工作能力，服务团队在驻场前，需经过采购人组织的考核，考核合格后方可上岗。 3、根据采购人工作要求，采购人有权对驻场服务人员的工作情况进行监督、评议。如驻场人员不服从采购人管理或者服务技术能力达不到采购人要求的，采购人有权要求成交供应商更换。 4、成交人派遣的驻场服务人员需接受采购人的管理，驻点服务人员按采购人工作作息时间上班，接受采购人考核。成交人不得在服务期内，对驻场人员分配采购人交办以外的工作。驻场人员除法定休假外有事假等原因不在岗的，应事先征得采购人同意。驻场服务人员在服务期间，必须遵守采购人制定的各项管理规章制度和保密制度。 5、成交人须与采购人的保密部门签订保密工作协议，把参加维护服务人员的基本情况报送采购人的保密部门备案并配合进行政治审查，服务人员经保密部门进行相应保密知识培训和政治审查合格后，方可上岗。 6.成交人所提供的服务成果归采购人所有，未经采购人书面同意，成交人不得擅自对采购人提供的相关资料及服务相关成果进行加密、阻断、销售、传播、著作权申请、版权登记等行为，成交人亦无权对第三方泄露本项目关联的任何数据信息内容。 （五）明确故障响应时间 要求必须提供7×24小时的响应服务，技术服务组成员要保持全天24小时手机开机状态。遇紧急故障处理时，须在规定时间内到达现场处理。 |

### 1.2.2其他需求

### 1.2.2.1考核评分要求

1、2024年及2025年分别作一个考核周期。每一个考核周期独立计分，满分为100分。考核分数将折算作为年度供应商评价结果。

2、上一考核周期结束后，考核基准分重置为100分，进入下一考核周期。

3、采购人或采购人委托监理依据表1所列各项考核指标要求在每个考核周期内的最后一个月完成对乙方运维服务质量考核评价，并在3个工作日内经供需双方对考核得分结果进行签字确认。

4、具体考核评分标准如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分 | 指标说明 | 考核方式 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约材料质量 | 履约清单提交及时率 | 5 | 成交人须根据合同要求在合同签订后10个工作日内提交履约清单并由监理单位审核通过，若未按时交付，每逾期1天扣0.1分，扣完即止。 | 以监理单位审核通过为准 |  |  |
|  | 履约材料提交及时率 | 5 | 成交人须根据履约清单要求按时提交履约材料，若未按时交付，每逾期1天扣0.1分，扣完即止。 | 以监理单位审核确认 |  |  |
|  | 履约材料规范性 | 10 | 成交人提交的履约材料须满足采购人的规范性要求，若文档材料未按模板要求（内容、字体、章节等）进行编制，每发现1处扣0.1分。 | 以监理单位审核确认 |  |  |
|  | 履约材料质量 | 10 | 成交人提交的履约材料须满足采购人的质量要求，若交付物质量未达到要求，因以下情形每退回修改一次扣0.1分： 1、文档（日期、内容等）有明显伪造嫌疑； 2、文档有明显逻辑错误； 3、图文明显不符； 4、文档中未按要求提供佐证数据或截图； 5、采购人对文档质量的其他相关要求； 6、需要业务部门确认的交付物未按要求确认。 | 以监理单位审核确认 |  |  |
| 系统运行稳定性 | 系统运行故障 | 15 | 1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。 2、有证据证明是因成交人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的系统运行故障，每发生一次，扣5分。 备注： 故障指未引起安全运行事件的信息系统运行异常； 若因故障导致安全运行事件，则参照安全运行事件指标进行评价； 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。 | 以采购人及监理单位在故障后出具的故障报告为准。 |  |  |
|  | 安全运行事件 | 20 | 1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。 2、有证据证明是因成交人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的安全运行事件，每发生一次，扣5-20分（根据事件严重程度判定）。 备注：安全运行事件类别包括：系统故障事件、有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、灾害性事件、失泄密事件和其他安全运行事件； 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。 | 以采购人及监理单位在事件后出具的事故报告为准。 |  |  |
| 运维服务支持度 | 故障响应 | 15 | 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： 发生系统运行故障时，不能根据技术服务要求及承诺及时提供电话应急支持或现场技术支持，每发生一次，扣1分； 发生系统运行故障时，不能在规定时间内恢复正常运行，每发生一次，扣1分； 须在故障排除后3天内提交《故障处理及分析报告》，每逾期1天扣0.1分。 备注：因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价； | 以采购人及监理单位在事件后出具的故障报告为准。 |  |  |
|  | 现场驻点服务 | 10 | 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： 现场驻点维护人员无故不在采购人指定驻点场所，每缺席一次，扣1分； 现场驻点维护人员不按照采购人服务规范要求执行，被采购人书面通报后仍拒绝改正，每发生一次，扣1分； 非工作时间（双休日、法定节假日、夜间等）无法联系上成交人值班工程师或未在规定时间内赶到现场的，每累计发生三次，扣1分，情节严重者，需承担所造成的影响。 | 以监理单位提交的报告为准 |  |  |
|  | 定期巡检服务 | 10 | 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： 有证据证明成交人无故未在约定时间进行巡检服务，每发生一次，扣0.3分； 有证据证明成交人未在巡检中发现系统运行异常，每发生一次，扣0.3分。 | 以监理单位提交的报告为准 |  |  |

备注：扣分标准包括但不仅限于上述列表中所列项，如果有未列入但实际影响到整体运维服务质量的事件发生，应参照上表与《广西公安信息系统运维中心运维商服务质量考核制度》结合实际情况执行扣分。

服务考核得分与扣减金额表

| 序号 | 运维服务质量评价得分 | 扣减系数 | 扣减金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95≤运维服务质量评价得分≤100 | 0% | 0 |
| 2 | 90≤运维服务质量评价得分<95 | 2% | 2%×合同总价 |
| 3 | 85≤运维服务质量评价得分<90 | 5% | 5%×合同总价 |
| 4 | 80≤运维服务质量评价得分<85 | 7% | 7%×合同总价 |
| 5 | 运维服务质量评价得分<80 | 20% | 20%×合同总价 |

# 1.3培训要求

可根据实际情况为广西全区开展相关培训。

（一）培训内容：根据需求（如系统架构讲解、应用对接指导、建设方案编写等）进行专题培训和各地市疑难问题解答，细化到广西每个地市。提供培训材料，包括规范性文档，对接文档，培训视频，服务列表清单等。

（二）培训地点：广西全区用户指定地点。

（三）培训方式：根据实际需求情况，开展线上或线下培训。

（四）培训人员：成交人负责对系统管理员、业务骨干等其他指定人员进行培训。

# 1.4服务要求

## 1.4.1服务提供形式

（一）硬件运维服务：通过日常维护、设备巡检、故障处置、应急演练等方式提供服务。在服务期限内设备出现故障，服务商免费完成维修或更换处理。损坏件用户留存或销毁，服务商不得带走。

（二）驻场运维服务:安排4名驻场运维人员，除保障软件系统稳定运行外，提供系统的运营服务，具体内容详见1.4.3.2驻场运维人员服务内容。

（三）运维服务所需的公安移动信息网、公安网运维计算机由广西公安厅提供，因处理故障需要更换的设备归采购单位所有，运维过程所需要的工具及检测设备由运维服务商提供并有归属权，服务期满后运维过程数据存储硬盘要移交广西公安厅，不能撤场。

## 1.4.2服务应用方式

移动警务硬件运维及驻场运维服务均为保障移动警务平台稳定运行、故障及时处理、提高业务处理效率。

硬件运维在广西新一代移动警务平台上应用，满足移动警务网网络稳定运行需求；

驻场运维服务广西新一代移动警务平台上应用，为保障移动警务平台稳定运行、故障及时处理、提高业务处理效率。

服务移动互联网、公安网、公安移动信息网应用，通过浏览器、警用终端等使用相关功能，实现移动警务的业务功能，满足设备的日常维护、系统巡检、分析等工作，确保系统正常运行，保障业务的正常开展，降低系统出现故障机率，并能在故障出现时能快速响应，对系统进行持续优化需要。

## 1.4.3服务内容

### 1.4.3.1硬件运维服务内容

需要进行维护的硬件设备如下表所示：

| 项目名称 | 运维内容 |
| --- | --- |
| 广西新一代移动警务一期建设项目 | 高性能服务器11台 核心交换机1台 接入交换机3台 防火墙2台 单向网闸2台 VPN适配器1台 网络接入控制网关1台 数据交换网关3台 集中安全管控系统1台 |
| 广西公安新一代移动警务平台二期建设项目设备维护 | 高性能云服务器12台 对象存储服务器3台 高性能标准服务器2台 高性能PKI服务器1台 数据交换网关6台 单向光闸2台 区域核心三层交换机2台 数据交换集群负载2台 下一代防火墙1台 区域核心三层交换机2台 安全准入系统1台 |
| 广西公安新一代移动警务平台三期建设项目设备维护 | 出口防火墙2台 核心交换机1台 区域核心三层交换机2台 万兆交换机1台 负载均衡1台 vpn网关1台 网络接入控制网关1台 身份鉴别认证系统1台 签名服务器1台 虚拟化基础计算服务器4台 内存条4条 硬盘18块 千兆交换机1台 虚拟化共享基础存储1套 虚拟共享存储万兆交换机2台 核心交换机（万兆交换机）1台 汇聚和业务交换机（万兆交换机）6台 管理交换机(千兆交换机)4台 虚拟化服务以太网卡（10Gb光口）12块 万兆多模光模块24个 千兆多模光模块2个 APT防御系统1台 数据防泄漏系统1台 内存条4条 |
| 八桂警信建设设备维护 | 空中发证身份校验网关1台 普配服务器4台 高配服务器12台 |
| 移动安全接入子平台建设设备维护 | 移动VPN接入网关2台 移动安全接入适配器2台 移动应用管理系统2台 移动应用代理系统1台 应用统一代理转发系统1台 |

### 1.4.3.2驻场运维人员服务内容

在《全国公安移动警务建设总体技术方案（2016版）》指导下，广西公安新一代移动警务平台包括移动终端、无线传输链路、联网服务子平台、移动安全接入子平台、公安信息网服务子平台和移动互联网服务子平台共六大部分。

通过移动安全接入子平台实现与公安信息网的资源共享；

通过联网服务子平台实现与视频专网、行业专网等其他专网资源共享；

通过移动互联网服务子平台实现与移动互联网的资源共享。

移动警务总体技术体系由基础设施、应用支撑、移动应用、安全保障、运维管理、标准规范六个部分构成，如图所示。

- 基础设施。主要包括公安移动信息网、移动终端和主机系统等。

- 应用支撑。主要包括应用管理支撑和应用运行支撑。

- 移动应用。主要包括移动专业应用、移动综合应用、移动互联网应用及基础共性应用等。

- 安全保障。主要包括安全体系、密码基础设施、系统安全保护和集中管控等。

- 运维管理。主要包括资产管理、用户管理、终端管理、网络管理、应用管理及安全管理等。

- 标准规范。主要包括总体技术规范、网络技术标准、终端技术标准、应用技术标准及安全技术标准等。

参照以上技术规范，广西公安新一代移动警务平台自治区级平台各区域建设内容如下：

| 序号 | 所属区域 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动互联网服务子平台 | 防火墙、交换机、集中管控系统、数据交换网关、应用支撑系统、互联网代理服务器 |
| 2 | 联网服务 子平台 | 防火墙、交换机、集中管控系统、数据交换网关、安全准入、华为虚拟化平台、Vmware虚拟化平台、应用支撑系统、移动终端安全管理系统、杀毒软件、移动警务专用校时系统、空中发证效验网关、VPN适配器、网络接入控制网关、移动警务PKI体系等 |
| 3 | 公安信息网服务子平台 | 集中管控系统、数据交换网关、应用支撑系统、移动警务门户系统、移动终端安全管理系统 |
| 4 | 移动安全接入子平台 | 移动VPN接入网关、移动安全接入适配器、移动应用管理系统、移动应用代理系统、应用统一代理转发系统 |

表中防火墙、交换机等硬件部分已纳入1.4.3.1硬件运维服务内容，如仅针对1.4.3.1中已列出硬件运维的范围进行运维而不保留驻场人员进行系统运营工作，将大大降低全区移动警务业务的开展效率。以2022年为例，移动警务运维团队在保障硬件、软件系统的正常运行的基础上，指导、审核全区应用接入建设方案100余次，支撑全区应用上架、更新近百个，协助、指导应用对接2000余次，为全区分配近50台移动警务网虚拟服务器，高效推进全区移动警务应用的建设工作。指导全区移动警务警务通终端注册入网3000余次，快速推进警务终端的适配工作。其中，应用支撑系统中应用开发资源服务子系统、移动终端安全管理系统作为影响移动警务平台可用性的基础子系统之一，对于该系统的日常运维、运营工作尤为重要。

因此，在对业务所属平台区域、日常工作量及相关系统的重要性进行评估后，拟申请4名驻场运维人员，除保障系统日常运维工作外，承接系统运营工作。4名驻场运维人员负责内容及工作内容如下：

#### 1.4.3.2.1移动互联网服务子平台运维

主要作为安全监督员，开展移动警务漏洞扫描及监督工作，同时负责联网服务子平台移动警务校时系统运维。

- 负责移动警务校时系统运维工作，确保全区移动警务业务服务器时间一致性，以保证移动警务业务正常运行。

- 利用第三方漏扫工具，每季度对全区移动警务资产进行漏洞扫描。当前全区移动警务资产1100台，包括主机、电脑、安全设备等，每次漏扫总耗时2周。整理漏扫结果，指导各地市进行漏洞整改，总结漏扫整改结果。工作将覆盖整个季度。

- 与电子政务外网开展网络对接、确保能与电子政务外网互联互通，负责向电子政务外网申请服务器资源申等。

- 协助采购人开展网络安全检查、公安部绩效考核等工作。

- 完成采购人交办的其他任务。

#### 1.4.3.2.2联网服务子平台运维

主要负责移动警务虚拟化平台的运营，协助地市、运营商进行联网对接。

- 运营3套虚拟化平台，一是广西公安新一代移动警务平台二期采购的12台高性能云服务器组成的华为虚拟化平台，二是广西公安新一代移动警务平台三期采购4台虚拟化基础计算服务器并由承建方自行通过Vmware软件组成的虚拟化平台，以及由思科服务器组成的思科虚拟化平台。运营内容主要包括：

根据应用配置要求，按配置要求分配CPU、内存、硬盘、操作系统，同时在虚拟化资源上安装杀毒软件；

每月更新资源使用情况，与各业务警种沟通资源使用情况回收不在用资源；

协助应用厂商在虚拟化资源上部署应用服务，解决部署问题；

因思科虚拟化平台使用较长，目前已无原厂维护，底层硬件服务器也即将逐步宕机，协助相关应用厂家进行应用至另外两套虚拟化平台。

协助应用开展等保测评工作。以2022年为例，协助“互联网+”政务服务、海关缉私局“一村一警”APP开展等保测评，按要求提供相关证明材料等。

- 地市联网接入对接。随着《广西公安移动信息网全区联网建设指导意见》，全区陆续地市开展联网服务子平台建设。协助各地市进行联网服务子平台互联对接，包括地市联网服务子平台IP分配、安全管控数据对接等，协助地市排查联网服务子平台故障等。以2022年为例，协助边防总站、桂林、来宾开展联网接入对接。

- 网络接入对接。

运营商4G网络升级至5G，凌晨进行网络升级、联调。

物联网链路接入测试。当前移动警务平台联网服务区未建设有物联网网络，随着多形态终端发展，需协助区厅与运营商开展物联网网络接入测试，包括路由测试、多形态终端使用物联网卡网络测试等。

其他专网网络接入测试。协助区厅与视频专网、PDT等专网进行网络接入测试。

- 协助用户开展网络安全检查、公安部绩效考核、漏洞修复等工作；

- 兼任项目经理角色，不定期向业主汇报平台情况。

- 完成采购人交办的其他任务。

#### 1.4.3.2.3公安信息网服务子平台运维

主要负责移动警务门户系统、数据交换链路（包含数据交换网关、数据交换负载、数据交换转发代理）运营、优化工作。

- 负责移动警务门户系统运维、运营工作，不定期更新门户通知通告、下载中心资料。以2022年为例，月均更新不少于2次。

- 移动警务门户系统优化工作。根据业务需求，移动警务门户板块进行优化。以2022年为例，将原各地市应用活跃区排行榜模块变更为全区应用使用排行榜模块，将原众创平台跳转链接更换为其他第三方系统跳转链接。总投入研发工时5人/日。

- 数据交换链路调试、优化工作。根据各业务总队、各地市业务警钟需求，开展数据交换测试工作。以2022年为例，月均协助开展业务调试不少于5次。同时按采购人要求，进行数据交换系统优化工作。例如，为满足北斗定位数据通过Kafka模式进行传输，在数据交换系统上增加kafka传输模式，协助南宁市局开展北斗定位数据测试，总投入工时40人/日。

- 日常巡检：工作日上午9点前对数据交换链路进行巡检。

- 不定期修复公安部漏洞扫描系统、区厅自有漏洞扫描系统扫描出来的移动警务门户系统、数据交换链路存在的漏洞。数据交换链路总共22台设备，其中广西新一代移动警务一期建设项目数据交换网关3台，广西公安新一代移动警务平台二期数据交换网关6台、数据交换集群负载2台，“互联网+”政务服务平台项目中为移动警务进行数据交换链路扩容所购买的6台数据交换网关、2台数据交换转发代理网关、3台数据交换集群负载。以2022年为例，漏洞扫描频率：公安部每季度一次，区厅每季度自扫一次。

- 协助用户开展网络安全检查、公安部绩效考核、漏洞修复等工作；

- 完成采购人交办的其他任务。

#### 1.4.3.2.4移动安全接入子平台运营

- 负责移动安全接入子平台的运维运营工作，在确保平台稳定运行的基础上，负责移动安全接入子平台中应用代理管理系统、统一代理转发系统的运营工作，包括按照客户要求在运营系统添加指定放行IP、设置指定配置等；

- 协助用户开展网络安全检查、公安部绩效考核、漏洞修复等工作；

- 在网络接入控制网关中添加白名单地址，放行指定IP等。

- 完成采购人交办的其他任务。

#### 1.4.3.2.5应用开发资源服务子系统运维

- 协助全区各业务警种按照移动警务应用开发规范对接各个资源服务，对各资源服务进行授权。以2022年为例，月均协助资源对接至少15次。

- 按照采购人要求，不定期对资源服务数量、资源服务调用情况、资源服务漫游情况、应用使用情况等数据进行统计汇总。以2022年为例，月均统计至少2次。

- 应用对接指导工作：指导各业务警种按照移动警务应用注册规范要求进行应用注册、发布，对应用签名备案进行审核，监管应用的全生命周期管理。协助应用排查故障问题。以2022年为例，日均指导不少于2次。

- 日常巡检：工作日上午9点前对应用开发资源服务子系统进行巡检，测试后端服务、demo app是否正常。

- 不定期修复公安部漏洞扫描系统、区厅自有漏洞扫描系统扫描出来的漏洞。以2022年为例，漏洞扫描频率：公安部每季度一次，区厅每季度自扫一次。

- 协助提供各项考核材料，包括年度绩效考核材料、网络安全检查材料等。

- 重大活动、会议、工作检查、突发事件等特殊时期提供7*24小时驻场的应急保障支持。以2022年为例，分别在春节、清明节、东盟博览会及其他一级勤务的非工作日期间安排人员驻场值班。

- 系统优化：按实际业务情况，对前端APP、后端服务业务功能完善，系统性能调优。以2022年为例，完成demo app、平台审批功能、短信接口优化工作，增加资源服务通/断状态告警推送至运维平台等。

- 培训及知识管理。按采购人需求不定期对厅属单位、地市科信部门的移动警务管理员进行系统操作培训、故障讲解，根据故障情况更新运维知识库。不定期更新应用开发资源对接文档。以2022年为例，更新应用接入对接方案模板、应用接入培训PPT，为地市应用进行资源对接提供高效可靠的参考。

- 完成采购人交办的其他工作。

#### 1.4.3.2.6移动终端安全管理系统维护

- 主要对移动终端安全管理系统进行操作配置，根据采购人分配工作，对全区移动终端进行解绑、绑定、添加人员基础信息、授权配置等工作。以2022年为例，工作日日均处理超过20次。

- 按照采购人要求，不定期对终端数量、终端分布、终端在线、终端品牌、终端违规情况等数据进行统计汇总。以2022年为例，月均统计至少1次。

- 终端运维协助工作：在全区各地市终端群内，协助各地市管理员排查警务终端网络问题。包括警务通号码掉域处理、网络检测、与吉安宝APP对接处理等工作。以2022年为例，工作日日均处理超过20次。

- 日常巡检：工作日上午9点前对移动终端安全管理系统进行巡检，测试后端服务、前端APP是否正常。

- 不定期修复公安部漏洞扫描系统、区厅自有漏洞扫描系统扫描出来的漏洞。以2022年为例，漏洞扫描频率：公安部每季度一次，区厅每季度自扫一次。

- 协助提供各项考核材料，包括年度绩效考核材料、网络安全检查材料等。

- 重大活动、会议、工作检查、突发事件等特殊时期提供7*24小时驻场的应急保障支持。以2022年为例，分别在春节、清明节、东盟博览会及其他一级勤务的非工作日期间安排人员驻场值班。

- 系统优化：按实际业务情况，对前端APP、后端服务业务功能完善，系统性能调优。

- 培训及知识管理。按采购人需求不定期对厅属单位、地市科信部门的移动警务管理员进行系统操作培训、故障讲解，根据故障情况更新运维知识库。

- 完成采购人交办的其他工作。

### 1.4.3.3通用服务内容

#### 1.4.3.3.1日常运维服务

服务期内提供7*24小时的技术支持，工作日对广西公安新一代移动警务平台进行日常监控，形成设备及系统运行状态记录日志，发现问题随时处理。

#### 1.4.3.3.2定期巡查服务

在服务期内，运维工程师应每月对全平台硬件及软件系统进行一次全面巡检并出具月度报告。

#### 1.4.3.3.3硬件设备维护、更换服务

在服务期内，对广西公安新一代移动警务平台、八桂警信、移动安全接入子平台的硬件设备进行定期巡检，出现问题时判断是否属于硬件设备损坏等原因，及时进行设备的维护和部件更换，如无法自行更换，及时与厂商联系，保证硬件系统正常稳定运行。在服务期限内所运维的设备出现故障，服务商免费完成维修或更换处理。损坏件用户留存或销毁，服务商不得带走。

#### 1.4.3.3.4系统基本服务

基本服务是指为保证系统建设工程能正常运行所需的系统安装、业务配置挂接、预防性维护、日常维护支持、网络调整支持，数据备份支持等工作。

#### 1.4.3.3.5日常维护服务

在保证系统不停止运行的前提下，来解决系统本身的运行问题；并协助用户来诊断操作系统、硬件平台、数据库、网络存在的问题，帮助用户查找问题的根源，及时拿出合理的解决方案，并尽可能地协助用户解决终端使用问题，保证系统能正常、高效地运行。

#### 1.4.3.3.6应急响应服务

在服务维护过程中，意外情况将难以完全避免。将对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计了相应的预防与解决措施，同时提供完整的应急处理流程。

#### 1.4.3.3.7重大活动保障服务

在重保期间的现场人员支持服务，重要时期主要是只针对国家重要活动，如一级勤务、两会期间进行7*24小时支持工作。具体工作内容围绕日常信息安全运维工作及服务内容涉及的信息化资产，包含但不限于：服务器、数据库、网络设备、安全设备、办公系统、应用系统、官网主页等。形成远程在线保障、现场安全保障、机动团队响应服务。

重要时期安全保障期间进行7*24小时技术支持，对现有安全设备进行监控以发现安全威胁行为。

### 1.4.3.4专用服务内容

#### 1.4.3.4.1调整支持服务

当用户需要进行计算机系统网络调整（包括新增网络、主机或其他计算机设备）时，根据需求配合用户重新进行网络规划及IP地址规划，同时协助网络运营商和系统集成商一起提供网络设置更改技术支持。

#### 1.4.3.4.2系统备份支持

出于对安全的考虑，对系统进行备份时，提供相应技术支持，保证备份顺利进行。在系统出现故障需要进行恢复时，根据实际情况提供现场技术支持或远程指导服务。每6个月进行一次数据备份服务。数据备份所需的资源由公安厅提供。

#### 1.4.3.4.3升级支持服务

提供软件升级或打补丁。

#### 1.4.3.4.4更新调整服务

随着业务的发展，部分软件功能或者结构可能会不适应工作的需要，在业务开展的过程中会不断出现新的需求，这些需求可能是在原有的系统功能上的调整或者改进，也可能是一个全新的业务需求。在保质期内，为这些新的需求以及原有的需求改动、调整予以及时的响应。

#### 1.4.3.4.5系统搬迁服务

系统需要搬迁时，提供相应的服务，使系统搬迁后能正常运行。搬迁前两周，应制定详细的搬迁计划、搬迁方案及应急方案。

#### 1.4.3.4.6技术咨询服务

提供完整的技术咨询和业务咨询服务，提供软件开发以及各种新技术的咨询和移动警务各方面的业务咨询。

#### 1.4.3.4.7 IT资产统计更新服务

服务内容包括：

硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录；

软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录；

网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录；

综合布线系统结构图的绘制；

其它附属设备的统计记录。

### 1.4.3.5升级完善集中安全管控系统服务内容

集中安全管控系统是移动警务安全和运维管理的主要载体，也是实现全要素管理、全流程监控和全方位防御的基础。在开展广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服过程中，根据公安部2022年下发的《移动警务集中管控技术方案》要求，升级资产管理、安全控制、 运维管理、规范协议接口，进一步规范信息采集和资产管理。

#### 1.4.3.5.1资产管理扩充服务

#### 基础设施信息扩充服务

在开展广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务过程中，涉及基础网络与安全设施信息新增及更新，提供基础设施资产基本信息的注册、更新，资产关联关系维护，数据展示和查询功能，并可与网络拓扑结构联动管理。其中，基础网络信息包括：通用网络基本信息、服务器主机系统基本信息；安全设施信息包括：密码设施基本信息、通用安全设备基本信息、专用安全设备基本信息。

#### 1.4.3.5.2安全控制升级服务

在开展广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务过程中，可对管控要素下发安全控制指令并验证指令执行结果，应急处置安全事件，阻断正在发生的安全事件或避免事件再次发生。升级对象包括：

- 移动应用控制升级

通过应用支撑 URL 对特定应用进行停用/启用控制;通过权限管理接口阻断/恢复特定用户对特定应用的访问;通过 MDMURL 链接对应用安装、运行、更新、卸载等权限进行控制。

- 服务资源控制升级

通过 URL 链接接口对特定服务资源进行停止/重启控制;通过权限管理接口阻断/恢复 特定应用对特定资源的访问。

#### 1.4.3.5.3运维配置完善服务

在开展广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务过程中，根据管理要求和移动警务平台运行情况动态调整运行参数和安全策略，对基础设施进行集中配置管理，并能够对管控要素的运行参数、安全策略等配置数据进行导出、导入、备份和恢复等管理。

基础设施配置管理包括：可对通用网络设备和服务器主机的运行参数和安全策略进行配置管理；可对通用安全设备、专用安全设备和密码设施的运行参数和安全策略进行配置管理。

#### 1.4.3.5.4数据接口扩展服务

根据公安部要求定期/不定期上报数据，以及广西公安新一代移动警务集中管控系统的建设实施和级联情况，定期进行更新，完善集中管控系统接口及数据项。

### 1.4.3.6配合区公安厅运维管理考核工作

配合广西壮族自治区公安厅完成年度全国公安科信部门信息化建设与运维管理考核工作:

1、按照要求开展网络安全检查：包括但不限于防火墙、入侵检测、入侵防御等配置；端口扫描，核查是否开放不必要端口；漏洞扫描，并整改高危漏洞；建立网络安全制度等。

2、年底绩效考核：根据考核评分标准，准备相关材料，包括但不限于培训材料、系统截图等；优化考核的系统功能。

## 1.4.4服务功能及质量要求

按照1.4.3服务内容章节中的要求，对广西公安新一代移动警务平台提供运维服务，应满足移动警务各系统业务的正常需求，为民警日常工作提供帮助。

建立完整的运维服务质量管理制度，详细安排运维服务质量管理计划，严格按照要求进行服务，在所有服务实施过程中，记录详细的服务记录并由客户签字确认，多方位、多角度进行服务质量管控。

服务响应时间、故障解决时间详见1.4.7.5服务响应要求章节。

## 1.4.5服务交付要求

保证移动警务中的各系统正常工作运转，出现问题时及时解决，各系统之间调用不出现问题，积极响应用户提出的问题，日常监控与定期巡检、故障处理及维护服务等正常进行并提交相关报告。

## 1.4.6备品备件要求

需为本项目建立备品备件库，备品备件放在服务提供方办公场所。备品备件清单如下：

| 往期采购核心设备名称 | 核心配件 | 核心备件供货 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高性能服务器配件 | 内存： Hynix 8G DIMM 2133 MHz | 2 |
|  | 硬盘： 2.5英寸机械盘 10000转 900GB SAS HUC101890CSS200 | 3 |
|  | 电源： 460W交流电源模块 | 1 |
| 数据交换网关 | 内存： Samsung 16G DIMM 2400 MHz | 1 |
|  | 硬盘： 3.5英寸机械盘 7200转 1000GB SATA ST1000NM0033 | 1 |
|  | 电源： 650W交流电源模块 | 1 |
|  | 网卡：Intel Corporation I350 Gigabit 4口千兆网卡 | 1 |
| 高性能云服务器配件 | 内存： DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 2 |
|  | 硬盘： 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸 | 2 |
|  | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架） | 2 |
|  | 网卡： 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 | 1 |
| 对象存储服务器配件 | 内存： DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s | 2 |
|  | 电源： 1200W交流电源模块 | 1 |
| 高性能标准服务器配件 | 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸 | 1 |
|  | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸 | 1 |
| 虚拟化基础计算服务器配件 | 硬盘：2TB SATA 6Gb/s-7.2K 3.5英寸 | 1 |
|  | 1.8T SAS 12Gb/s-10K rpm 3.5英寸 | 1 |
| 虚拟化共享基础存储 | 1.2TB 10K RPM SAS硬盘 2.5英寸 | 3 |
| 交换机 | 华为S5720-56C-EI交换机 | 1 |
| 万兆多模光模块 | SFP+10G-多模光模块（850nm,0.3km,LC） | 2 |
| 千兆多模光模块 | eSFP+GE-多模光模块（850nm,0.55km,LC） | 2 |
| 八桂警信普配服务器配件 | 内存：配置内存32GB 2400MHz DDR4内存 | 2 |
|  | 硬盘：300G 10K RPM SAS | 3 |
|  | RAID卡：支持RAID0,1,10-12Gb/s； | 1 |
|  | 电源： 550W电源模块 | 1 |
| 八桂警信高配服务器配件 | 内存：配置内存128GB 2400MHz DDR4内存 | 4 |
|  | 硬盘：300G SAS读写混合型 | 1 |
|  | 硬盘：900G SSD | 2 |
|  | 网卡：2*GE电口 | 1 |
|  | 网卡：4*10GE电口； | 1 |
|  | RAID卡：支持RAID0,1,10-12Gb/s | 1 |
|  | 电源： 550W电源模块 | 1 |

## 1.4.7服务其他要求

### 1.4.7.1服务人员要求

1、本次拟设立4人的驻场服务团队，运维人员依据和理由详见1.4.3.2驻场运维人员服务内容章节。为保障人员基本固定，不得随意更换。

2、服务团队除保障系统日常运维工作外，还承接系统运营工作。包括：负责移动安全接入子平台，移动互联网服务子平台，联网服务子平台，公安信息网服务子平台，应用开发资源服务子系统以及移动终端安全管理系统的运营与运维。

3、服务团队内指定一名项目经理，除正常运维工作外，负责与采购人具体对接，履行汇报、监督、总结等管理职责。

4、应具备采购人所要求岗位相适应的工作能力，服务团队在驻场前，需经过采购人组织的考核，考核合格后方可上岗。

人员资质要求如下：

| 序号 | 服务团队 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 1人 | 大学本科及以上，5年以上系统运维经验，同时具备3年以上软件开发经验，熟悉系统运维，包括服务器、数据库和应用系统等的日常软件故障排除。 |  |
| 2 | 驻场服务工程师3人 | 大学本科及以上，5年以上网络维护工作经验， 2 年以上系统运维经验，熟悉系统及网络运维，包括服务器、操作系统、数据库和应用系统、网络设备等的日常软件故障排除。 |  |

### 1.4.7.2服务环境要求

按照采购人指定办公地点提供驻点服务（南宁市内）及按照采购人工作时间要求到岗，并遵守公安厅相关规则制度及运维中心管理。

### 1.4.7.3人员培训要求

可根据实际情况为广西全区开展相关培训。

培训内容：根据需求（如系统架构讲解、应用对接指导、建设方案编写等）进行专题培训和各地市疑难问题解答，细化到广西每个地市。提供培训材料，包括规范性文档，对接文档，培训视频，服务列表清单等。

### 1.4.7.4服务响应要求

1、成交人须提供7×24小时技术支持服务。

接到故障通知，服务人员按照四种现场处理级别进行响应处理：

1级：优先级为紧急的事件

现象：VIP用户申报；信息安全事件、核心应用系统、核心基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一及以上用户。

处理方式：15分钟内响应， 4小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至2-4级别的问题。

2级：优先级为高的事件

现象：信息安全事件、核心应用系统故障、核心基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一以下用户；重要应用系统、重要基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一以上用户。

处理方式：30分钟内响应， 8小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至3-4级别的问题。

3级：优先级为中的事件

现象：信息安全事件、核心应用系统故障、核心基础设施故障且影响个别用户（1-3人）；重要应用系统、重要基础设施故障且业务影响到运维范围内二分之一以下用户；一般应用系统、一般基础设施故障、非VIP用户计算机终端故障业务且影响到运维范围内二分之一以下用户；服务请求且业务影响到运维范围内二分之一及以上用户。

处理方式：45分钟内响应，24小时内采取相应解决方案直至系统正常，非工作日由采购人决定是否到场。

4级：优先级为低的事件：

一般应用系统、一般基础设施故障、非VIP用户计算机终端故障且影响个别用户（1-3人）；服务请求且业务影响到运维范围内二分之一以下用户；服务请求且影响个别用户（1-3人）。

处理方式：60分钟内响应，48小时内采取相应解决方案直至系统正常，非工作日由采购人决定是否到场。

# 2、商务要求

1、服务期及服务地点 （1）服务期： 运维服务采购年限为2年，以签订服务合同并通过厅科信办阶段验收时间期起算。 （2）交货地点：广西南宁市内采购人指定地点。 2、报价要求 （1）本项目是运维管理服务保障项目，实行总承包报价；报价包括了本项目设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、系统巡检、系统运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试等各种费用和服务、税金及其它所有成本费用的总和。 （2）磋商供应商应充分考虑运维管理服务保障期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及系统服务进行总承包报价。 （3）当运维设备清单里的硬件及软件损坏无法修复满足正常使用时，成交供应商必须更换全新产品，要求替代产品（包括硬件设备、光缆、电缆）等性能及参数不低于原故障产品。以确保系统正常运行，且成交供应商不得以任何理由申请其他费用（第三方责任除外）。 3、付款方式 合同签订后5个工作日内，乙方须向甲方指定账户交纳履约保证金（乙方为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，乙方为大型企业的履约保证金为合同金额的3%）。甲方收到乙方交来的履约保证金并对乙方提供的项目材料、维护人员核对确认后，在15个日历日内向乙方支付合同金额的30%；根据项目进展情况，乙方维护过程中无重大事故发生且年度服务考评合格后，2025年11月30日前分批或一次性支付合同金额的50%；乙方按照合同要求做好维护工作至维护期满并经验收合格后10个工作日内，甲方支付合同金额的20%给乙方。同时将在5个工作日内全额退还履约保证金(不计利息)。乙方每次收到甲方的合同款之日起3个工作日内开具发票给甲方，乙方未开具足额发票的，甲方有权暂停支付后一阶段合同款。项目阶段实施服务情况由监理负责监督与评定，如出现处罚条款所列事故，则按处罚条款要求扣除履约保证金(履约保证金不足以支付处罚款项时，甲方有权向乙方追回已支付的合同款或直接从应付合同款中相应扣减)。 履约保证金：乙方在签订合同后5个工作日内按本合同合计金额（乙方为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，乙方为大型企业的履约保证金为合同金额的3%）比例向甲方提交履约保证金，服务期满经验收合格后，确认成交供应商无违约行为后5个工作日内全额退还履约保证金(不计利息)。 4、运维要求 （1）签订合同后，成交人在硬件运维服务中，须获得核心产品供应商的原厂授权运维证明。本项目的核心产品包括：服务器、交换机、防火墙、数据交换网关、空中发证身份校验网关、集中安全管控系统、移动终端安全管理系统、应用开发资源服务子系统、移动安全接入子平台。 （2）在运维服务期内，成交供应商应根据竞争性磋商响应文件承诺和合同要求向采购人提供技术支持与服务。 （3）设备（含硬盘）如有故障，免费完成维修、更换处理。如硬件故障使用备件（含运维中心备件）须免费故障诊断、安装与调试，保证更换后设备恢复正常。 （4）因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由成交供应商负责。 （5）因不可抗力和采购人的因素导致的系统损毁，在与采购人书面确认后，成交供应商须采取首先抢修恢复系统，后续协商补充费用的原则，自行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。 （6）在维护服务实施过程中，如通信设备损坏无法修复而需要更换的，必须采用原品牌参数性能等于或优于原型号的设备进行更换，成交供应商不能擅自对原通信系统及网管平台进行更改。 （7）重大警务活动专门保障。 5、信息安全及保密要求： （1）成交供应商须与采购人签订《合作单位保密协议书》，运维人员须提交《保密承诺书》，遵守采购人信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。 （2）负责维护工作的成交供应商要保证对所有系统资料和数据负有保密的责任和义务，未经采购人许可，不允许向第三方透露。 （3）磋商供应商须随响应文件附上《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在响应文件中附上《廉洁承诺书》的，视为响应无效。 （4）成交供应商须严格履行采购人服务规范要求，包括但不限于以下规范：《公安厅机关安全保密管理十条规定》《广西壮族自治区公安厅办公室关于加强厅机关信息系统企业运维人员管理工作的通知》《广西公安信息网安全管理试行规定》《广西公安厅机关公安信息网安全管理实施细则》《厅机关信息系统企业运维人员“十严禁”》《广西公安厅信息系统运维人员行为规范》《运维安全管理要求》及广西公安厅各项内部规定。 （5）成交人必须无条件配合采购人开展维保人员岗前审查、保密教育、保密检查以及发生失泄密事件即终止合同且不得参与后续公安厅信息化建设项目招投标活动。 6、验收及处罚条款要求： （1）成交供应商须无条件配合按照公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定开展项目建设监理、验收等工作，验收所需费用由成交人负责。 （2）按1.2.2.1《运维服务质量评价表》进行考核，如未达到服务要求按《服务考核得分与扣减金额表》，则按要求扣除履约保证金(履约保证金不足以支付处罚款项时，甲方有权向乙方追回已支付的合同款或直接从应付合同款中相应扣减)。 （3）按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》及公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定、双方合同、响应文件验收。 （4）在签署最终验收文件后12周内，成交人仍负有完善履约手续、保障项目达到采购文件规定的技术及服务要求的义务。若由于成交人的原因，该项目有一条及以上达不到本项目采购文件规定的技术及服务要求时，成交人应在4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术及服务要求，在此期间的一切费用由成交人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性及服务要求时，将按合同中相应条款执行。 7、培训要求：根据实际情况为广西全区开展相关培训。培训内容：根据需求（如系统架构讲解、应用对接指导、建设方案编写等）进行专题培训和各地市疑难问题解答，细化到广西每个地市。提供培训材料，包括规范性文档，对接文档，培训视频，服务列表清单等。 8、廉政责任书要求：合同签订后，由科研所、驻厅纪检组公安厅采购办项目主办人、成交单位负责人、建设单位项目负责人签署《项目建设廉政责任书》。 ▲9、廉洁承诺书： 磋商供应商须随响应文件附上《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在响应文件中附上《廉洁承诺书》的可视为响应无效。 10、现场踏勘：由于本项目运维标准及内容涉及公安系统内部信息，详细信息不宜对外公开，充分了解项目情况，否则导致响应失误由磋商供应商自行承担。勘察前，磋商供应商需根据区公安厅要求询问联系人并提前办妥相关手续，勘察日持单位介绍信原件、委托授权书原件及个人有效身份证原件前往。 踏勘时间： 2024 年 4 月 2 日 10 时 00 分，逾期后果自负。 集中地点： 广西南宁市青秀区佛子岭路1号广西壮族自治区公安厅 ； 联系人： 徐维 ；联系电话： 0771-2892125 现场踏勘结束后采购人为参加考察的竞标人开具“现场踏勘证明”，竞标人可将“现场踏勘证明”原件或复印件于响应文件中提供。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 分标1：不允许联合体投标 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | 本项目允许分包（供应商非小微企业时必须进行分包，否则按无效投标处理） 分包内容： 由供应商将适宜分包给中小微企业的服务内容按照本项目要求的分包比例进行分包。 分包金额或者比例： （1）供应商为中型企业的，须将不低于本项目预算金额的21%（即≥46.2882万元）分包给小微企业。 （2）供应商为大型企业的，须将不低于本项目预算金额的30%（即≥66.1260万元）分包给中小微企业【其中，分包给小微企业的比例应不少于本项目预算金额的21%（即≥46.2882万元）】。 （3）供应商为小微企业的须在响应文件中提供《中小企业声明函》；供应商为非小微企业的须在响应文件中提供《中小企业声明函》及分包意向协议。 （4）监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准；接受分包合同中的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系；接受分包的中小微企业不得再次分包 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料[ 2023 年8月至2024年1月连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2023 年8月至2024年1月连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告[2022年财务状况报告复印件（可为供应商通过第三方中介出具的财务审计报告，也可为自行编制的财务状况报告。上述财务状况报告至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或者银行出具的资信证明；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件；（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.分包意向协议（格式后附）；（供应商为非小微企业时必须提供，否则按无效响应处理；如供应商为小微企业时，存在分包情形的，必须提供分包意向协议） 8.采购人或采购代理机构根据磋商公告对应的特定资格要求及特定条件设置磋商供应商提供的资格证明材料；（如有要求，则必须提供，否则作无效投标处理） 9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.廉洁承诺书（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.供应商情况介绍； 8.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）； 9.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.服务方案（部分格式后附）； 3.售后服务方案（部分格式后附）； 4.项目实施人员一览表（格式后附）； 5.对应采购需求的服务需求提供的其他文件资料（格式自拟）； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件组成 | 1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商针对报价需要说明的其他文件（如中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函等）和说明（格式自拟）。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） ☑响应报价包含验收费用 □响应报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起60日历天。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | □ 本项目不需要缴纳磋商保证金。 ( 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求如下： 1.磋商保证金的缴纳方式：转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；禁止采用现钞方式。 2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。 4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5.磋商保证金指定账户： 账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁分行营业部 银行账号：7719 0142 3310 201 6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 6.磋商保证金由采购代理机构依据财政部门政府采购有关规定收取及退还，如有违反政府采购有关规定与采购人无关。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。 |
|  | 磋商的顺序 | □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 √随机排序。 |
| 28 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，中标人为大型企业的履约保证金为合同金额的3%。 2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。 4.履约保证金指定账户： 开户名称： 广西公安计算机通讯技术研究所 开户银行： 建行南宁市盘龙路支行 银行账号： 45050160445000000160 5.履约保证金不予退还情形。 （1）中标（成交）供应商未能全部履行政府采购合同的； （2）采购文件规定的其他情形。 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 3.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 4、供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 加盖单位公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西建设工程机电设备招标中心有限公司； 联系电话：0771-2807659 通讯地址：南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼610室 （2）广西壮族自治区公安厅； 联系电话：徐维 0771-2892125 通讯地址： 广西南宁市佛子岭路1号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08时30分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称： 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号 联系电话：0771-5331544 |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： √是 □ 否 2.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： 采购代理服务费参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）及《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费〔2011〕55号） 服务类收费标准向成交人收取。 4.采购代理费收取银行账户 账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁分行营业部 银行账号：7719 0142 3310 201 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2. 本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许转包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：

以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起4个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西壮族自治区政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台新版客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

详见“供应商须知前附表”。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

### 四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过广西政府采购云平台组织响应文件开启，采购机构依托广西政府采购云平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

26.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见 “ 供应商须知前附表”。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，中标（成交）供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | (自行验收 (委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标（成交）“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

8.评审标准

8.1评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

总得分=价格分+技术分+商务分

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)以及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-6%）。除上述情况外，评审价=竞标报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×10分 | 10分 |
| 2 | 技术分 | （1）运维服务方案（满分30分） 磋商小组根据供应商提供的运维服务方案按以下标准独立评分： 一档（15分）：运维服务方案简单，初步理解本项目运维要求，对本项目的目标、范围、需求描述简单，对采购人需求了解简单。 二档（20分）：运维服务方案基本完整，对本项目的目标、范围、需求有较为清晰的描述，能对本项目的技术重点、难点、要点进行分析；对日常维护、故障维护、网络维护、数据库维护等提出了基本可行的目标、方法、措施； 三档（30分）：在满足二档的基础上，运维服务方案详细完整，对本项目的目标、范围、需求有清晰准确的描述，体现对广西公安移动警务信息系统装备和信息化应用现状的熟悉程度。针对本项目的技术重点、难点、要点的分析全面详细；对日常维护、故障维护、网络维护、数据库维护、风险控制、安全管理等提出了详细、清晰、合理、可行的的目标、方案、措施。 （2）维护实施、质量保证、售后服务（满30分） 一档（15分）：维护实施及质量保证服务方案简单，维护保养服务实施的技术力量安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单；相对应的突发事件应对措施和方案基本满足要求。售后服务措施基本完整，基本满足项目维保要求；供应商承诺的响应时间、应急响应服务、技术培训方案、例行检查方案、文档管理情况等方案简单。 二档（20分）：维护实施及质量保证服务方案详实，技术服务、技术培训的服务内容和措施详实，能对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，故障排除的对策可行，保证项目实施的质量达到采购人要求；突发事件应对措施和方案满足要求。售后服务措施完整，有售后服务管理流程；供应商承诺的响应时间、应急响应服务、技术培训方案、例行检查方案、文档管理情况等方案完整，具有驻场保障服务、定期预防性检查、故障处理措施等，有完整的服务管理方案并提供的售后维护保养服务方案。 三档（30分）：维护实施及质量保证服务方案完善，维护保养服务实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施详实，能对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，故障排除的对策可行，内容详细，不同的设备提供专项维护保养方案，维护方案优良；能保证项目实施的质量优于采购人，突发事件应对措施和方案详细可行。售后服务措施详细完善，有完善的售后服务管理流程及保障机制，有明确的各个阶段工作安排计划；供应商承诺的响应时间、应急响应服务、技术培训方案、例行检查方案、文档管理情况等方案详细完善，具有驻场保障服务、定期预防性检查、故障处理措施、人员保障预案、资源协调预案、重要时期保障服务、现场考察等，有非常详细的服务管理方案，提供的售后维护保养服务方案具有规范性及标准化。 | 60分 |
| 3 | 服务需求响应分 | 服务需求响应分（满分10分） 本项基本分（8分）：采购需求无负偏离项得8分，如出现一项负偏离项得0分。 采购需求完全满足采购文件要求还有优于采购需求（除人员要求外）且被评委接受的，每优于一项在基本分8分的基础上加1分，满分2分。 | 10分 |
| 4 | 商务分 | （1）项目团队成员资质分（满分10分） 由评委根据《附件：厅机关新增运维项目招标要求》“三、人员要求”对各响应人进行独立打分。 一档（6分）：拟投入人员满足磋商文件要求的，且按要求提供人员清单、及学历证明材料的。 二档（8分）：在满足一档的基础上，且拟投入人员提供4人同时具有国家认证的信息化初级资格证书（资格证书包括但不限于网络管理员、信息处理技术员、信息系统运行管理员等）。 三档（10分）：在满足一档的基础上，且拟投入人员提供4人同时具有国家认证的信息化中级及以上资格证书（资格证书包括但不限于网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师、数据库系统工程师等）。 注： 1、一人多证不重复计分。且以最高级别计分，多个人具有同一种证书可同时计分。 2、响应文件中应提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章，不提供则不计分，包括但不限于为拟投入人员缴纳符合《附件：厅机关新增运维项目招标要求》“三、人员要求”相关材料，以及相关的身份证、学历证书、职称证（资格证书）等。 （2）业绩分（满分6分） 供应商自2020年1月1日以来类似项目业绩。每个业绩得2分,满分6分。（响应文件中提供有效的合同（协议书）或中标/成交通知书复印件） 注：响应文件中应提供有效的合同（协议书）或中标/成交通知书复印件并加盖供应商公章，不提供则不计分；成交供应商在签署合同时必须提供原件给采购单位核查。 （3）信誉分（满分4分） 供应商拥有有效期内的质量管理体系认证（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、信息安全管理体系认证（ISO27001）、信息安全服务资质认证证书（CCRC）的，每项得1分，满分4分； 注：所有证书应提交有效的认证证书复印件并加盖供应商公章，不提供则不计分；成交供应商在签署合同时必须提供证书原件给采购单位核查。 | 20分 |
| 总得分＝1＋2＋3＋4 |  |
| 备注：本项目为服务采购项目，不属于财政部规定的节能产品和环境标志产品范畴，不适用财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定。 |

8.2商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。

8.3.终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 第二节 评标报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、服务需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 封面格式

响  应  文  件

项目名称：广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

## 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、国内注册，有效营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（供应商如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和供应商资格的其他证明文件复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、资格声明函

资格声明函

致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七.分包意向协议书格式

分包意向协议书

立约方： （甲公司名称）

（乙公司名称）

（…公司名称）

（甲公司名称）、（乙公司名称）、（…公司名称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的政府采购响应活动。经各方充分协商一致，就政府采购项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司名称）为投标方、（乙公司名称）（…公司名称）为分包意向供应商，（甲公司名称）以投标供应商的身份参加本项目的竞标。若成交，（甲公司名称）与采购人签订政府采购合同，承接分包意向的各供应商与（甲公司名称）签订分包合同。（甲公司名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如成交，分包供应商分别与（甲公司名称）签订合同书，并就成交项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1：（公司名称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，分包金额为人民币         （￥      ）占本项目采购预算的       %,主要分包内容为                          。

3.分包意向供应商2：（公司名称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，分包金额为人民币         （￥      ）占本项目采购预算的       %，主要分包内容为                          。

...

三、接受分包合同的中小微企业与分包企业之间（请填写：存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司名称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如成交，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

注：

1.供应商参加采购活动时应签订本协议，协议各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2.本协议将作为签订合同的附件之一。

甲公司全称：               (盖公章)

法定代表人或者其委托代理人：     	（签字）

乙公司全称：         (盖公章)

法定代表人或者其委托代理人：     	（签字）

……

年 	月 	日

八、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：

采购项目名称： 广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性磋商文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、磋商保证金提交凭证

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、廉洁承诺书

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、供应商类似的业绩证明文件

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标（成交）通知书 |  |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

九、服务需求偏离表

服务需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性磋商文件需求 | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务要求 | 服务要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“需求一览表”的服务要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

服务配置清单（如有）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 服务名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“服务名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。服务名称、数量及单位、品牌必须与“服务需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表：项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、项目实施人员一览表

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

响应分标：     分标

附表A：本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十三、服务需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、响应函

响应函

致： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的服务期限内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 服务要求 | 数量及 单位① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |
| 服务期： |
| 优惠及其它：（如没有填写无） |

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三.最后报价表的格式：

最后报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 服务要求 | 数量及单位① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... ... |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |
| 优惠及其它：（如没有填写无） |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，并填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其响应按无效响应处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

中小企业声明函（服务）

本公司（分包意向供应商）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（分包意向供应商）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，本公司（分包意向供应商）承接的项目服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：       年  月  日

注：1.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.未完整填写以上空白处信息或填写信息（不限于单位名称、项目名称、标的名称、项目所属行业、企业名称等）有误，声明函将做无效处理。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 广西公安计算机通讯技术研究所 单位的 广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：

广 西 区 政 府 采 购

广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目合同

采购项目编号：

采购计划编号：

采购人： 广西公安计算机通讯技术研究所

成交供应商：

签订时间：     年    月    日

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：广西壮族自治区公安厅                            签订时间：2024年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、服务内容一览表：

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合同合计金额：（大写）人民币 元（小写）¥ |

2、合同总金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如竞争性磋商采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准或地方、行业标准的，必须符合其他强制性标准或地方、行业标准（各标准冲突时，以高标准为准）的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制，所交付的服务成果在最终验收合格并转移所有权至甲方前的所有权完全属于乙方，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的或侵犯第三方权利的，视为乙方违约，按照本合同第九条第3点约定处理。

2、乙方应按竞争性磋商采购文件或响应文件规定的时间向甲方提供使用设备和服务成果的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1、服务期限：运维服务采购年限为2年，以签订服务合同并通过厅科信办阶段验收时间期起算。

维护服务地点：广西南宁市内采购人指定地点。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后五个工作日内组织验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》及公安厅科技信息化项目建设管理有关内控规定、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

8、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按采购文件约定承担方负责。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的服务承诺为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求。

第六条 付款方式

合同签订后5个工作日内，乙方须向甲方指定账户交纳履约保证金（乙方为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，乙方为大型企业的履约保证金为合同金额的3%）。甲方收到乙方交来的履约保证金并对乙方提供的项目材料、维护人员核对确认后，在15个日历日内向乙方支付合同金额的30%；根据项目进展情况，乙方维护过程中无重大事故发生且当年度服务考评合格后，2025年11月30日前分批或一次性支付合同金额的50%；乙方按照合同要求做好维护工作至维护期满并经验收合格后10个工作日内，甲方支付合同金额的20%给乙方。同时将在5个工作日内全额退还履约保证金(不计利息)。乙方每次收到甲方的合同款之日起3个工作日内开具发票给甲方，乙方未开具足额发票的，甲方有权暂停支付后一阶段合同款。项目阶段实施服务情况由监理负责监督与评定，如出现处罚条款所列事故，则按处罚条款要求扣除履约保证金(履约保证金不足以支付处罚款项时，甲方有权向乙方追回已支付的合同款或直接从应付合同款中相应扣减)。

第七条 履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1、履约保证金金额：乙方为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，乙方为大型企业的履约保证金为合同金额的3%，即（大写）人民币        元（小写）¥          。

2、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。项目签订合同后5个工作日内，由乙方向甲方缴纳。

3、履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满后，如未出现违约事项的，由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4、缴纳履约保证金指定账户的信息：

开户名称：广西公安计算机通讯技术研究所

开户银行：建行南宁市盘龙路支行

银行账号： 4505016445000000160

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照协议规定的时间提供货物及服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按协议金额的1‰支付违约金，该违约金累计不超过协议金额的10%；达到10天时甲方有权单方面解除本协议，协议金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回；如因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

2、乙方所提供的货物、服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不合格或不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求及时整改；乙方在甲方规定期限内不能完成整改的或无正当理由拒绝整改或经整改后仍不能达到甲方要求的，每出现一次扣除协议金额的0.1%，同时甲方有权终止协议，不再支付未付款项，已经支付的，甲方有权追回，并按本协议总价的10%计算违约金；如因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

3、乙方提供的货物或服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。因此给甲方造成损失或对本协议约定的货物或服务造成影响的，甲方有权解除协议，协议金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回并退回乙方对应产品，且乙方应按协议金额10%承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

4、 如乙方违反协议约定的保密义务，视情节轻重，扣除协议金额的0.2％至1％，如协议款项已支付，则甲方有权向乙方追回。若还给甲方造成其他损失的，还需向甲方承担赔偿责任；情节极其严重的，甲方有权立即终止协议，追回已付款项，不再支付未付款项，并要求乙方支付协议金额三倍的惩罚性违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5、除不可抗力原因外，如乙方未履行售后服务的，每出现一次，甲方可要求乙方支付协议金额1‰的违约金。如乙方怠于或拒绝提供售后服务的，甲方可自行聘请第三方提供相应的售后服务，由此产生的费用由乙方承担。

6、本合同不允许转包，若乙方出现转包情况的，属于根本违约，甲方有权解除合同、不支付本合同项下的一切费用（已经支付的可以要求乙方返还）。同时，乙方还需按本合同金额的30%承担违约金。

7、项目期间，乙方所派人员现场实施及进驻没有遵守甲方纪律要求而造成的负面影响，视情节严重程度每出现一次扣除履约保证金 的1-20%。

8、本条所称损失是指一方因另一方违约而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等）。

9、甲方有权从未付价款和履约保证金中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。

10、因甲方原因延期付款的，每天向乙方偿付延期款额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额1%。

第十条 保密工作要求

乙方必须无条件配合甲方开展维保人员岗前审查、保密教育、保密检查以及发生失泄密事件即终止合同且不得参与后续公安厅信息化建设项目招投标活动。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，如甲方未主张合同解除的，本合同无争议条款继续履行。

第十三条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方审批同意，方可签订补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、响应报价表；

3、响应函；

4、商务条款偏离表和服务需求偏离表；

5、售后服务方案；

6、其他合同文件

7、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十六条本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方四份，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 广西公安计算机通讯技术研究所 2023年 月 日 | 乙方：（章） 2023年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路1号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：建行南宁市盘龙路支行 | 开户银行： |
| 账号：4505016445000000160 | 账号： |
| 邮政编码：530029 | 邮政编码： |

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： 广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

质疑项目的编号：

采购人名称：   广西公安计算机通讯技术研究所

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  广西公安新一代移动警务平台及配套设备运维服务项目

采购项目的编号：

采购人名称： 广西公安计算机通讯技术研究所

代理机构名称： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

竞争性磋商公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

工

作

日