

**广西中信恒泰工程顾问有限公司**

**Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd**

政府采购公开招标文件

（货物类）

招 标 文 件

**（全流程电子化采购）**

**项目名称：工业产品质量检测技术示范特色专业及实训基地建设（几何计量CNAS实验室、热工计量CNAS实验室、热工物理量检测实训室）**

**项目编号：GXZC2025-G1-002345-GXZX**

**采购人：广西质量工程职业技术学院**

**采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司**

**2025年08月**

**目 录**

第一章 招标公告 3

第二章 采购需求 8

第三章 投标人须知 65

第四章 评标方法及评标标准 92

第五章 拟签订的合同文本 113

第六章 投标文件格式 121

# 第一章 招标公告

**广西中信恒泰工程顾问有限公司关于工业产品质量检测技术示范特色专业及实训基地建设（几何计量CNAS实验室、热工计量CNAS实验室、热工物理量检测实训室）(项目编号：GXZC2025-G1-002345-GXZX)公开招标公告**

项目概况

工业产品质量检测技术示范特色专业及实训基地建设（几何计量CNAS实验室、热工计量CNAS实验室、热工物理量检测实训室）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年9月8日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GXZC2025-G1-002345-GXZX（采购计划文号：广西政采[2025]15138号-001、广西政采[2025]15138号-002、广西政采[2025]15138号-003）

项目名称：工业产品质量检测技术示范特色专业及实训基地建设（几何计量CNAS实验室、热工计量CNAS实验室、热工物理量检测实训室)

预算金额：377.8755万元。（其中：分标1:208.4870万元；分标2:83.6605万元；分标3：85.7280万元）

采购需求：

分标1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 几何计量CNAS实验室 | 1批 | 如需进一步了解详细内容，详见本招标文件第二章“采购需求” |

合同履行期限：自签订合同之日起60日历日内全部交付完成并验收合格。

分标2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 热工计量CNAS实验室 | 1批 | 如需进一步了解详细内容，详见本招标文件第二章“采购需求” |

合同履行期限：自签订合同之日起60日历日内全部交付完成并验收合格。

分标3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 热工物理量检测实训室 | 1批 | 如需进一步了解详细内容，详见本招标文件第二章“采购需求” |

合同履行期限：自签订合同之日起60日历日内全部交付完成并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取招标文件**

时间：2025年8月18日至2025年8月25日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2025年9月8日9 时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

开标地点：广西政府采购云平台开标大厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金（人民币）：

分标1:1000.00元

分标2:1000.00元

分标3:1000.00元

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

开户银行：建行南宁金湖广场支行

银行账号：4500 1604 2660 5250 2851

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构。**否则视为无效投标保证金**。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

5、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

（5）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6、投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在**广西政府采购云平台**提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=8UvCRwOBzFuNC9GPBAPcXg==

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：广西质量工程职业技术学院

地址：南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西东盟经济技术开发区）发展大道12号

项目联系人：韦宗佑

联系电话：0771-2348060

2.采购代理机构信息

名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层

联系方式：0771-5776251

3.项目联系方式

项目联系人：韦廷富、卢巍、田甜

电话：0771-5776251

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2025年8月18日

# 第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，不满足做无效投标处理；标记“★”号为重要要求。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5..预算金额及最高限价详见招标公告。

**技术及商务要求**

|  |
| --- |
| 分标1 |
| 技术部分 |
| 序号 | 标的名称 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 分项最高限价（元） | 中小企业所属行业 |
| 1 | 几何计量CNAS实验室 | 工业级高精度三坐标测量机 | 1 | 台 | 一、主机设备规格与要求：▲1.测量行程：X≥600mm、Y≥1000mm、Z≥600mm。2.机器精度：根据ISO-10360-2/4标准。▲3.长度测量最大允许示值精度：MPEE≤(2.4 + 3.3L /1000)μm4.最大允许探测精度MPE≤2.5μm5.工作台承重：≥300kg；6.动态性能：3D运动速度(mm/s)　≥500；3D运动加速度(mm/s2) ≥1700；二、机器结构▲1.全合金铝精密三角梁框架结构，采用了先进的表面阳极化挤压合金铝制造工艺，具备良好的刚性，并降低了整机的重心，从而提高了测量的精度和运动稳定性。2.长轴导轨采用整体燕尾型导轨，提高了测量机的精度和重复性。3.三轴均采用同步带驱动，结构紧凑、不打滑、速度快、噪音低、易维护。▲4.三轴均采用高分辨率镀金光栅尺，分辨率≤0.078μm，装配时，一端固定，另一端可随温度变化自由伸缩。5.三轴均采用空气轴承，完全消除摩擦力和磨损的影响，对灰尘具备不敏感性。6.Z轴采用可调气动平衡，运动平稳；并可在紧急情况下自动制动，保证安全。7.电机远程放置减少移动质量，提高速度，也避免电机发热对机器性能的影响。三、控制系统：1.全新的CNC运动控制系统，较传统的模拟运算控制系统空间定位控制能力提升，具有更精确和应对更为复杂工件的检测能力。▲2.带有三轴联动功能的便携式操纵盒,单摇杆结构，可以与测量软件实现通讯。3.控制系统精准控制测量运动轨迹，减少了运动中的停顿和拐角，确保测量机工作效率及运行的稳定性。4.控制系统应具有各种紧急保护功能，含测头防撞保护、停电延时保护、电压波动保护、误操作保护等。5.具备远程诊断功能，更加快捷和有效进行故障诊断和修复，大大节省用户等待时间。四、设备工作条件：1.电源：约220V±10％，约50Hz±1%。2.电流：约15A。3.最大耗电量：约2000VA。4.环境温度： 18℃～22℃，温度变化梯度：≤1℃/小时，≤1℃/米，≤2℃/24h5.相对湿度：25%～75% 6.气源：最小气压≤0.5MPA，气源质量符合ISO8573/1标准4级。7.耗气量：约90NL/min五、测头系统要求：1.自动旋转测座：A旋转角：±90º，B摇动角：±180º，步距≤5 º，空间旋转位置≥3000个位置。2.触发测头由测头体和吸盘两部分组成，不需重复校验就可手动或自动更换吸盘，更换精度可保证2µm。使用通用M8螺纹连接，可适用于现有的大部分的手动或自动测座。可提供从0.055 N到0.10N之间不同的标定探测力的吸盘。▲3.配备探针组件一套，至少包含球形测针M2-Stylus (R-1-TC-0.8-L20) ×1；球形测针M2-Stylus (R-2-SS-1.3-L20) ×2；球形测针M2-Stylus (R-2-TC-1.5-L40) ×3；球形测针M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L20) ×1；球形测针M2-Stylus (R-3-TC-2-L30) ×1；球形测针M2-Stylus (R-3-TC-2-L40) ×2；球形测针M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10) ×1；球形测针M2-Stylus (R-4-SS-2-L20) ×1；球形测针M2-Stylus (R-5-SS-2.5-L20) ×1；加长杆M2-Stylus Extension (SS-3-L10) ×2；加长杆M2-Stylus Extension (SS-3-L20) ×2；五方向转接座M2-Styli Holder 5-way (SS-L7.5) ×1；五方向星型测针M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP18/30) ×1；测针转接M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5) ×2；测针关节M2-Stylus Knuckle (SS-L8) ×1；测针扳手M2/M3-Mounting Pin ×2；内六方扳手Socket Wrench AF1.5 mm ×2；测针盒C120-1002-1 ×1。六、测量软件系统1.手动特征的智能识别，根据测量点位自动计算测量特征的类型(点、线、平面、圆、圆柱、圆锥、球、圆环、圆槽、方槽等等)。2.支持至少14类特征的上百种构造方式。灵活实现缺失特征、复杂特征等元素的构造。3.快速编辑更新特征或尺寸参数。在编辑窗口中，从一个特征或尺寸中“复制”参数，并“粘贴”到其他特征和尺寸中。4.提供快速操作工具，包括快速坐标系、快速特征、快速扫描等功能。点击CAD或者一个按键即可创建坐标系和特征，无需对话框操作。▲5.测量软件应具备三维模型导入功能并具备三维模型导出功能(导入导出的格式包含IGES、STEP、VDAF,DXF,STL,XYZIJK，DES格式)；测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式和简要命令使用模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If…else)、循环、函数等高级编程指令，便于开展研发工作。6.强大的自动特征检测功能。对话框交互式编程方式，无需记忆指令；将预定义程序集结成为按钮选项，简化复杂特征的检测。7.自动特征支持高级扫描策略。在自动特征对话框提供高级扫描策略及专业的三维扫描算法，满足高精密特征测量任务。8.支持圆/圆柱/直线等特征的基本扫描功能，完成通用的扫描测量任务。9.迷你程序，基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 10.完全遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。11.提供功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。12.十种以上默认类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。13.利用动态的测量机模型，基于精确的工件CAD和夹具CAD模型，模拟测量路径动画并检查测头与工件和测头的潜在碰撞。▲14.提供至少20套配套仿真教学软件用于教学和实训。软件功能与正式版完全一致，实现与三坐标测量机等同的功能操作，用于三坐标测量的教学和培训。用户可以在全仿真可视化编程环境下,利用CAD模型脱机完成测量程序的开发、调试与故障排除工作。借助于机器精确动态的模型，能够完成测量程序的模拟运行和碰撞测试，确保在上机操作之前完成程序的测试工作。程序编辑采用简便的步进模式，允许用户在程序执行过程中逐步执行程序块；该模式下，用户还可以在工件特征中插入测点，或在现有特征或命令之间插入新的特征。七、附件：性能满足或优于双核3.4GHz/32GB内存/1TB硬盘/4GB显卡/ DVD光驱/21.5” TFT显示器/ Windows 操作系统；A4 黑白激光打印机。八、其他1.UPS不间断电源：≥15分钟续航。2.稳压电源。3.外置冷干机。 | 900000.00 | 工业 |
| 2 | 工业级影像测量仪 | 1 | 台 | 1.测量范围≥300×200×200mm，采用立柱式大理石结构；2.图像传感器性能满足或优于高清彩色工业摄像机；▲3.光学镜头性能满足或优于光学放大：0.7~4.5X、影像放大：32~206X；▲4.检测精度性能满足或优于单轴精度 (2.5+L/200)μm、对角角度 (3.0+L/200)μm；5.照明系统性能满足或优于5环8区分割照明，0~255级可调、LED远心透射照明；▲6.运行速度：X、Y单轴最大运行速度≥500mm/s，Z轴最大运行速度≥200mm/s；▲7.光栅显示分辨率：≤0.1μm；8.软件支持选配接触式探针、白光共焦、三角激光等复合传感器功能，实现高度、平面度尺寸检测；9.支持进行数据统计分析，显示SPC控制图，数据导出Excel报告；10.支持融入闪测仪的拼接测量功能，发挥综合优势；11.自主研发测量软件，软件支持二次开发，可根据用户需求定制测量输出报告；12.软件有螺纹、齿轮专用功能模块，且支持渐开线部分花键测量；13.软件自带运算器功能，且支持运算符和公式；14.同时具备尺寸测试和平面度测量功能，平面度测量采用非接触测量方式；▲15.预留MES接口，支持信息管理系统接入，满足SPC数采分析，支持QDAS数据对接功能；▲16.支持点激光轮廓扫描测量，进行高度方向上的轮廓测量。支持线激光3D扫描成像，可实现3D扫描成像和空间测量；17.CNC测量支持扫码枪输入，按工件型号、工件名称、检测日期、工件识别码等进行查询；18.支持影像自动对焦功能。 | 160000.00 | 工业 |
| 3 | 圆柱度测量仪 | 1 | 台 | ▲1.测量范围：最大直径≥ф300mm，最小内径≥ф3mm，最大高度≥420mm；▲2.主轴精度性能满足或优于：径向误差±(0.025+5H/10000)μm，轴向误差±(0.025+6X/10000)μm，回转轴线与Z轴导轨平行度 2μm/300mm（母线基准）；3.工作台：台面直径: ≥φ160mm，回转直径:≥ φ320mm，承载重量: ≥30Kg；4.调整范围性能满足或优于: 调偏心±2mm ; 调水平±1°；5.旋转速度性能满足或优于: 0-12 rpm（可调）；▲6.立柱 直线度（窄范围）性能满足或优于0.5μm /100mm， 直线度（全范围）性能满足或优于0.8μm /300mm；▲7.传感器 量程性能满足或优于500μm (半径差)，分辨率性能满足或优于0.005μm；8.测量功能：至少包含圆柱度仪、圆度、直线度、同轴度、同心度、端面跳动、端面全跳动、垂直度、平行度、平面度；9.分析功能：至少包含表面波纹度、频谱分析、波高分析、邻片跳动、片间段差；10.圆度评定方式：至少包含最小区域法、最小二乘法、最小外接圆法、最大内切圆；11.圆度滤波方式：至少包含1、1-500、1-150、1-50、1-15、15-500；12.波纹度滤波方式：至少包含3-16、3-17、15-500、17-100；13.滤波形式：高斯（ISO标准）。 | 87000.00 | 工业 |
| 4 | 工业级同心度仪 | 1 | 台 | ▲1.测量长度应包含：1mm～102mm。2.测量直径应包含：≥3mm~35mm。▲3.精度：≤0.002mm。4.支持双杠杆表测量方式。 | 21000.00 | 工业 |
| 5 | 工业级偏摆检查仪 | 1 | 台 | 1.测量长度：≤300mm。2.测量直径：≤340mm。▲3.精度：≤2μm。 | 8370.00 | 工业 |
| 6 | 粗糙度仪 | 1 | 套 | 1.基座选用大理石；2.Z轴采用超高直线度精密研磨金属导轨；3.支持CNC自动测量标注功能；4.扫描轴采用高精度直线电机驱动系统，运行平稳，长期稳定性好；5.仪器配置快速操作杆，可在测量工件前对测针进行粗定位；在脱离电脑的情况下，让测针左右、上下快速移动；6.通过简单标定操作，能对仪器的参数进行误差补偿，对测针磨损进行针尖补偿；7.仪器参数▲（1）测量范围X轴≥100mmZ轴≥300mm▲（2）Z0轮廓扫描轴≥±30mm（3）分辨率≤0.01um▲（4）测量精度X轴轮廓≤±（0.8+0.02L）um，Z轴轮廓≤±（1.0+0.02H）um （5）角度误差 ≤1’（6）曲率半径误差≤±0.02%R▲（7）轮廓扫描直线度≤0.5μm/100mm （8）测量力≥30mN （9）爬坡能力≥上坡77º，下坡88º（10）Z1粗糙度扫描轴 ≥±400μm（11）粗糙度测量力≤2mN （12）粗糙度测量：示值误差≤±（6nm+3.0%A） 残差≤6nm 8.软件支持对示值误差进行修正，且能根据规范能够进行检测结果的判定。9.配置至少包含 仪器主机×1;粗糙度测量模块×1；轮廓测量模块×1；粗糙度测针×2（包含7mm测针、20mm深槽测针各1套）；多刻线样板0.4~0.8um×1；轮廓测针×2（包含单切面测针1支，锥形测针1支）；分体式调节控制手柄×1；精密平口钳及万向工作台×1；控制主机×1；激光打印机×1；仪器桌×1，铝合金仪器配件箱×1。 | 49500.00 | 工业 |
| 7 | 测高仪 | 1 | 套 | 1.用于高度及阶梯尺寸、直径、中心距、槽宽等精密测量；▲2.测量范围性能满足或优于：0-415mm；▲3.应用范围性能满足或优于：0-570mm；▲4.控制面板分辨率性能满足或优于：0.0001/0.001/0.01mm；5.充电电池使用时长：60h；▲6.最大允许误差（带标准附件）：（2.5+4L/1000）μm，（L单位为毫米/L in mm）； | 44000.00 | 工业 |
| 8 | 测长仪 | 1 | 套 | ▲1.检测光滑环塞规、千分尺校对杆、内径千分尺、螺纹环塞规、针规、量块、块规等精密量具量规尺寸；2.检测各种类量规，软件中常用数据库需包含JJG、GB、ISO、DIN各不少于1份标准数据库，合计不低于30份标准；▲3.仪器软件用户可自定义用户标准，并且可根据用户自定义的参数规格软件自动计算公差带，方便用户遇到无法测量的特殊量规量具;4.满足多种检定规程、标准，根据各种长度标准、规程，功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检定报告，自动显示、打印、保存、查询检定记录；5.测帽安装无需手动调零即可进行测量；6.三针无需挂针，带支板三针可直接安装使用；7.全程绝对测量；8.测量范围（外尺寸）：≥0~320mm；9.测量范围（内尺寸）：≥5~200mm；▲10.分 辨 力：≤0.01μm；▲11.重 复 性(2S)：外尺寸重复性(2S) ≤0.1μm，内尺寸重复性(2S) ≤0.2μm（使用测钩）；12.测力：双向恒测力，内尺寸测量装置测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N，主测力1~10N手动连续可调；13.示值误差：≤±（0.2+L/1000）μm，其中：L为被测长度，单位为mm；14.五轴工作台：Z轴≥50mm；Y轴≥±25mm；X轴浮动≥±10mm；Z轴旋转±3°；Y轴摆动±3°；负载：≥50㎏；台面尺寸≥320mm×120mm；15.仪器长度高精度尺寸标准器采用海德汉零膨胀玻璃光栅尺；16.仪器需配备温度补偿单元：至少具备4个或以上环境温度传感器； | 180000.00 | 工业 |
| 9 | 国家认可检测实验室资质 | 1 | 项 | ▲1.项目目标：协助采购人依据 ISO/IEC 17025:2017 建立实验室管理体系，提升实验室管理及技术能力，最终通过 CNAS 认可并取得认可证书；2.可检测技术参数：机械零部件的尺寸、直线度、平面度、圆度、圆柱度、平行度、垂直度、倾斜度、位置度、同轴度、对称度、圆跳动、全跳动、线轮廓度、面轮廓度等尺寸和几何公差3..服务范围：涵盖实验室管理体系建设全流程，包括培训、体系设计、运行辅导、认可申请及审核支持等4.核心服务阶段及内容：需按以下阶段提供服务，各阶段具体内容及输出物需满足要求：第一阶段：组织策划。实验室布局沟通、现场调研、差距分析（设备 / 人员 / 环境等）、确定组织架构 / 岗位 / 申报项目及能力验证计划。输出差距分析报告、组织架构及岗位清单、申报项目及能力验证计划；第二阶段：总体设计。ISO/IEC 17025:2017 标准培训、实验室认可准则培训、内审员培训（含证书）、体系文件编写培训及指导。输出至少15份培训教材、内审员合格证书、符合要求的体系文件（质量手册、程序文件等）；第三阶段：体系管理与技术。体系文件定稿审核、发布培训、运行计划编制辅导；体系运行6个月后差距辅导；测量不确定度培训及报告编制指导。输出符合认可要求的体系文件、运行记录、能力验证满意结果、测量不确定度报告；第四阶段：体系实施与完善。内审培训及实施辅导、管理评审培训及组织、申请材料填写辅导。输出内审报告、管理评审报告、符合要求的 CNAS 申请材料；第五阶段：认可申请及审核。申请材料审核确认、文件评审整改辅导、应对审核技巧及授权签字人培训、模拟现场评审；现场评审前检查、陪同及不符合项整改辅导。输出受理通知、现场评审通过、整改报告（符合 CNAS 要求）；第六阶段：售后服务。获得认可后提供至少1年远程指导（电话 / 邮件 / 在线），提供认可后注意事项培训。输出持续符合 CNAS 运行要求的技术支持。5.服务方式：采用 “现场服务 + 非现场服务” 结合模式，现场服务需到学院实验室开展，非现场服务包括远程指导、文件审核等。▲6.人天要求：现场服务不少于 20 人天，非现场服务不少于 8 人天，合计服务人天不低于 28 人天（具体按阶段需求分配）。▲7.总周期：自合同签订之日起至获得 CNAS 认可证书，总周期不超过 16个月。 | 200000.00 | 租赁和商务服务业 |
| 10 | CNAS国家认可检测实验室管理系统 | 1 | 项 | 系统具有：业务管理、客户管理、样品管理、财务管理、工单管理、检测管理、资源管理、系统管理、阅览中心和维护中心等功能模块。具体功能模块如下：1.“业务管理”应包含：工作台、业务报价登记、业务成交登记和业务单据查询等功能模块。“工作台”功能应具有：成交订单业绩、报价订单业绩、新增客户数、产生订单、业务报价审批、业务成交审批、客户档案管理、下载检测报告、业务单据查询、我的业务动态、检测工单进度等信息和功能。“业务报价登记”功能应具有：客户单位、订购时间、订单报价、报价备注、报价单（上传文件）、其他附件资料（上传文件）和服务要求（普通、加急、特级）、新增检测项目（样品名称、委托项目、检测标准、检测要求和操作）等信息和功能。“业务单据查询”功能应可以根据：客户单位、订单状态、订单编号、报价时间、成交时间、跟进人员等信息进行查询和重置，查询信息包括：订单编码、客户单位、客户名称、联系方式、业务阶段、订单报价、订单状态、服务要求、报价时间、成交时间、跟进人员、操作等内容。2.“客户管理”应可以根据：客户单位、跟进人员、客户联系人等信息进行查询和重置，查询信息包括：客户编码、客户单位、客户名称、联系方式、客户来源、客户状态、创建时间、跟进人员和操作等内容，并可点击“创建客户”进行客户信息创建，客户信息创建内容包括：客户单位、客户名称、纳税人识别号、客户所在行业、客户来源、客户公司地址、客户备注和客户联系方式等。3.“样品管理”应包含：样品接收管理、样品申请领用、样品处置管理和样品库等功能模块。“样品接收管理”功能应可以按照：客户单位、样品名称、样品编码和工单编码等内容进行查询和重置，查询信息包括：工单编号、客户单位、客户名称、样品编码、样品名称、联系方式、工单状态、工单时间、操作等内容。“样品申请领用”功能应可以按照：客户单位、审批状态、样品名称、样品编码和工单编号等内容进行查询和重置，查询信息包括：工单编号、客户单位、样品编码、样品名称、审批状态、申请人、领用申请时间、审批人、审批时间、操作等内容。“样品处置管理”功能应可以按照：客户单位、客户联系人、跟进人员、样品标识、检测人员等内容进行查询和重置，查询信息包括：样品编码、样品名称、客户单位、样品标识、处置类型、处置位置、处置时间、操作人、操作等内容。“样品库”功能应可以按照：客户单位、客户联系人、样品标识、样品名称、样品编码、样品位置等内容进行查询和重置，查询信息包括：样品编码、样品名称、客户单位、样品标识、样品位置、更新时间、操作等内容。4.“工单管理”应包含：检测工单管理、工单执行管理等功能模块。“检测工单管理”应可以按照：客户单位、客户联系人、跟进人员、工单状态、检测人员等内容进行查询和重置，查询信息包括：订单编码、工单编码、客户单位、客户名称、联系方式、业务人员、检测人员、更新时间、工单状态、操作等内容，并可根据工单，点击“分配检测人员”进行订单分配。“工单执行管理”应可以按照：客户单位、客户联系人、跟进人员等内容进行查询和重置，查询信息包括：订单编码、工单编码、客户单位、客户名称、联系方式、业务人员、更新时间、工单状态、操作等内容。5.“检测管理”应包含：检测评审管理、检测报告查询等功能模块。“检测评审管理”可以按照：客户单位、业务人员、检测人员、检测报告、样品编码等内容进行查询和重置，查询信息包括：订单编码、工单编码、样品名称、报告ID、客户单位、客户名称、联系方式、业务人员、检测人员、报告输出时间、审批进度、审批人、批准人、审批时间、批准时间、操作等内容。“检测报告查询”应可以按照：客户单位、客户联系人、业务人员、检测人员、检测报告、样品编码等内容进行查询和重置，查询信息包括：订单编码、工单编码、报告ID、样品编码、样品名称、客户单位、客户名称、联系方式、业务人员、检测人员、报告输出时间、审批进度、审批人、批准人、审批时间、批准时间、操作等内容。6.“资源管理”应包含：检测标准管理、电子台账等功能模块。“检测标准管理”应可以按照校准、检测等2个分类分别创建标准信息，创建标准信息包括：标准编码、标准名称、实施日期、有效日期、检测分类、其他附件资料（上传文件）、标准内容等内容，并可以按照：标准号、标准名称等内容信息查询和重置，查询信息包括：标准号、标准名称、检测分类、有效日期、状态、发布日期、实施日期和操作（修改、详情、失效）等内容。“电子台账”应具有点击“创建仪器编码”按钮创建仪器，创建仪器信息应包含：设备编号、设备名称、设备规格、允许误差、不确定度、技术指标、备注、仪器校准履历等内容，“仪器校准履历”包含：校准证书颁发日期、校准证书文件、证书编号、溯源机构、操作人、操作时间、操作等信息。7.“系统管理”应包含：基础系统信息、用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、岗位管理、字典管理、参数设置、通知公告、日期管理等功能模块。8.“维护中心”应具有文件维护功能，并支持：实验室质量手册、程序文件、作业指导书、质量表格等四级质量管理体系文件管理和上传。 | 400000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 实验室改造 | 1 | 项 | 一、数据交换机 1台1.千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；2.交换机交换容量：≥670Gbps，包转发率：≥120Mpps；▲3.支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线；4.支持STP、RSTP、MSTP协议；★5.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合， 并对于配对的设备有独立的控制平面 ；6.支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能；7.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； ★8.支持终端类型库，基于指纹终端类型库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；9.支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等；10.支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间；二、实验室电路安全管理系统 1套▲1.设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，减少故障点，机架式≤1.5U；▲2.设备标配通讯接口包含RJ45、WIFI、4G，标配网络防雷接口≧2路、接地通路接口≧2路、RS485接口≧4路、漏电监测接口≧4路、开关量输入接口≧2路、USB接口≧2路、HDMI接口≧1路、电源输出接口≧4路；★3.支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≧40kA，电压保护水平Up≦1.7kV，支持监测功能至少包含：电流、电压、功率、断电、接地通断、漏电监测、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、环境温湿度、水浸、烟雾等监测；★4.设备标配≧2.8寸触摸显示屏，可显示监测指标信息，屏显内容包括：电压、电流、频率、功率、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、温湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话，可通过手机扫描屏显电子二维码进行关注、查询、故障报修；★5.支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题或者系统重启也不影响正常输出供电，以保障用电设备稳定运行；★6.设备内置告警扬声器≧1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警；7.管理方式支持Web管理；8.设备包含云管理平台，平台支持远程监控、管理、运维，支持对监测指标实时查询、数据云存储、备份、数据分析、GIS地图展示、多级用户权限管理；9.提供至少三年的软硬件保修服务，包含至少三年的云管理平台使用授权和4G卡流量费。三、移动示教系统，1套1. 智慧教学录播终端1.整体功能：ARM嵌入式架构，基于Linux操作系统。要求采用一体式集成化设计，内置视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。2.视频接口：HDMI in≥1和Digital Video in（RJ45）≥1、HDMI out≥1；3.音频接口：Digital MIC（RJ45）≥2，Line in≥1，Line out≥1；4.Digital Video数字视频接口支持外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集；▲5.Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输；Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电；6.其他接口：USB≥1、网口（RJ45）≥1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。7.协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4；▲8.内置音频处理功能，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等功能；9.供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保。（二）终端管理软件1.采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控；2.支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能；3.支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态；4.支持用户管理系统，可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限；5.支持通过本设备对外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。6.支持对外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制；7.录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设；8.支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档；9.支持录制、暂停、停止等基本功能操作，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps；★10.支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。11.支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可基于录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。12.支持基于web浏览器的导播模式；13.支持外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示，支持自定义PVW预览窗口的名称根据用户需求自定义修改；14.支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等；15.配套提供可安装于多媒体教学显示一体机的客户端控制软件，教师在教学显示一体机上进行教学操作的同时，通过客户端即可实现录播终端的便捷控制操作；16.要求提供的客户端控制软件支持通过网络方式对接录播终端，并能通过账密登录鉴权的方式进行录播终端的操作控制；17.要求提供的客户端控制软件支持课堂实录控制，通过软件可对录播终端进行录制开始、自动导播开启/关闭等功能控制。同时支持获取录播终端设置的录制课程文件的名称、主讲教师等信息，并支持对此信息进行自定义重新编辑；18.支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，推流分辨率最高支持1080P@30fps；19.支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；★20.支持4路RTMP同步推流，实现多流直播；21.短号系统：可以通过直接呼叫短号快速创建互动房间；22.分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫；23.呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨；24.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能；25.互动画质支持高清1080p@30fps。26.内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制；27.支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。（三）高清摄像机1.CMOS传感器，1/2.5英寸，有效像素不小于800万，综合变焦倍数不小于20倍2.支持预置位个数≥255个；3.支持3840×2160, 1920×1080, 1280×720等分辨率大小；4.要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.0°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.0°/s；5.支持≥1路D-Video数字视频接口，≥1路网络接口，100/1000Mbps自适应；★6.支持数字视频接口一线通功能，实现基于一根双绞线完成摄像机供电、控制和视频传输功能；★7.支持人物识别的自动跟踪能力，摄像机自身（无需增加辅助拍摄类设备）即可实现人物前后左右全方位移动的自动画面跟踪拍摄，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；8.支持G.711A、AAC、OPUS等音频编码协议；★9.内置AI算法，支持根据人物面部特征、身体特征进行识别锁定，支持防干扰功能，拍摄画面有显示设备播放动态视频或异物闯入，防干扰功能保障画面始终锁定跟踪对象，不因多人出现而误跟；★10.支持划分自动跟踪区域，锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中，支持五分像、七分像、全身像等多种跟踪画面模式；11.为确保系统兼容性,要求摄像机与录播终端为同一品牌。（四）高清摄像机管理软件1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。▲8.支持AI人物识别，支持根据人物面部特征，身体特征进行AI识别锁定，并跟随锁定对象进行跟踪拍摄。▲9.锁定跟踪对象后，支持防干扰跟踪。多人出现在拍摄画面中仍能准确识别并跟踪锁定对象，不因其他人的闯入而误跟。拍摄画面有显示设备播放动态视频时，或异物闯入时，自动启动AI防干扰系统，画面始终锁定被跟踪对象，跟踪效果不受影响。▲10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。▲11.支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。▲12.支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师画面的大小。（五）实训摄像机1.4K超高清图像：采用1/2.8英寸高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。2.光学变倍镜头：12 倍 光学变倍镜头。3.领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。4.激光测距功能：辅助聚焦，使聚焦速度更快更稳。5.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 6.按键操作：支持多功能控制按键面板，可便捷的变倍、聚焦、亮度调节、画面冻结、菜单等常用功能控制。7.多种视频输出接口：支持HDMI、LAN支持音视频输出；LAN接口支持POE供电。8.音频输入接口：支持AAC音频编码，AAC编码支持48000采样频率。9.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。（六）移动示教推车1.整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。2.立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面涂层做防刮处理。3.立柱顶端可配套云台托板，方便安装各类全景摄像机。4.可搭配多种显示器，上下调节。固定架Vesa接口, 可进行左右及俯仰约30度摆动。5.车体附带台面板，可放置鼠标键盘等物品。人工学把手，与台面一休化，方便单手推动。6.车体配套≥1.2米万向臂，转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直≥60度调节。7.活动关节带阻尼装置，双节多方位调节，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作。8.整车高≥1.8米，可以满足≥15度倾斜测试，负重≥50kg行走无倾斜。9.车体底部采用底座与配重一体化设计，配套四脚轮，采用静音轮设计，带脚刹装置。10.车载箱体电源系统，采用磷酸铁锂电芯11.电池容量≥39AH，支持≥4小时持续工作容量 12.电源系统采用双保护电源模块，输出220V电压13.液晶电量显示屏，可切换不同显示模式 14.电源系统充放电寿命≥1000次。（七）触摸一体机1.支持安装在移动推车部署；2.具备≥21.5英寸1920×1080高清≥10点电容触摸屏3.存储性能：缓存容量不小于4G,存储容量不小于32G；4.操作系统 ：性能满足或优于Android 11；5.接口类型：USB≥1，RJ45接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1，HDMI输出≥1。（八）数字阵列麦克风1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。3.拾音距离：≥8米拾音距离。4.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1，无需任何协议/接口转换设备，即可对接功放或有源扬声器完成扩声。5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2。6.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信。7.灵敏度：不小于-26dBFS。8.信噪比：不小于80dB(A)。9.频率响应：不小于20Hz-16kHz。10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。11.供电：USB DC5V。（九）无线图传盒1.通过5.8G无线WIFI传输HDMI视频和音频信号，≥200米；2.支持一发一收，最多可支持一发四收；3.采用专用格式H.264来压缩和解压视频，有效提高传输效率，使播放更加流畅性；4.兼容HDMI 1.3标准5.符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；6.内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全7.能够自动识别和配置各种显示模式；8.安装简单方便，即插即用，无需设置。
2. 设备机柜1套

1.尺寸：约宽600×深600×高1200mm2.单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）；单开钣金后门；前后门免焊加强筋结构；前后门配高级典雅锁；承载:静载约800KG(带支架)；防护等级:IP20；3.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板,镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位,无锐边方孔条,在安装维护中不割伤手；其余：SPCC优质冷轧板；表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。4.机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。5.每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W；6.配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）五、拆门/布线/玻璃隔断、综合布线、制度建设等 | 35000.00 | 建筑业 |
| 商务条款 |
| 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60日历日内全部交付完成并验收合格。2.交货地点：广西质量工程职业技术学院指定地点，保管工作由中标人自行负责。中标人所提供物品在运输过程中、到货安装、调试至验收合格前均由中标人负责保管，其中出现损坏或灭失的风险均由中标人承担。3.交货方式：现场交货。4.合同签订期：自中标通知书发出之日起10个日历日内。 |
| 质保期及售后服务要求 | 1.免费送货上门、安装、调试，提供必要的零配件或备件供应。2.中标人根据本项目的采购需求情况进行有针对性地应用和操作培训。对于所有培训，提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标人承担。3.质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期至少为 1 年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零部件；如质保期间设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。4.故障响应时间：在使用过程中（质保期内）发生故障，8小时内响应，48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。如出现72小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。5.在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。供应商投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由招标人和中标人另行商议。6.中标人对采购方进行不低于80个小时的现场培训，使相关人员能够完全掌握设备的操作及日常维护及故障排除等。 |
| 付款方式 | 1.合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的50%作为预付款，中标人供完货（或同时提供发货清单、等价电子保函、售后服务承诺函等三个文件）后10个工作日内支付合同金额的30%，全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后10个日历日内采购人向中标人支付合同价款的20%。2.中标人收到每笔合同款后必须在3个工作日内提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，中标人除须向采购人补开合法发票外，并须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。 |
| 其他要求 | 1.本项目按总价包干，为交钥匙项目，投标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用。2.采购标的验收标准2.1验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。2.2中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。2.3其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。3.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：工业级高精度三坐标测量机 |

|  |
| --- |
| 分标2 |
| 技术部分 |
| 序号 | 标的名称 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 分项最高限价（元） | 中小企业所属行业 |
| 1 | 热工计量CNAS实验室 | 高精度全自动压力校验仪 | 1 | 套 | ▲1.压力全自动发生范围：(-0.09 ～6)MPa▲2.内置压力模块：2个，模块1：(0～6) MPa；模块2：(-100～400) kPa3.准确度：≤0.02级4.内置自动压源，无需外接气源即可工作5.支持HART/PROFIBUS PA通讯6.支持电测功能：支持mA、mV、V测量；7.支持输出功能：电压输出、电流输出、直流电源输出；8.显示：≥7英寸TFT触摸屏；9.智能云服务，远程控制，提供有线以太网和无线WiFi两种通讯方式接入ACloud云服务；10.支持通过手机APP、PC随时随地监控设备的实时运行状态和数据，对设备进行监控和远程控制。 | 237900.00 | 工业 |
| 2 | 压力校准系统软件 | 1 | 套 | 1.支持普通指针压力表检定2.支持精密指针压力表检定3.支持电接点压力表检定4.支持数字压力表检定5.支持压力变送器检定6.支持压力开关检定7.支持压力传感器检定8.支持血压表与血压计检定9.支持机车专用压力表检定10.支持自动压力发生器检定11.支持气体减压器检定12.支持油田A11无线压力变送器检定13.支持空盒气压表（计）检定14.支持数字式气压计检定 | 35000.00 | 工业 |
| 3 | 恒温水槽 | 1 | 套 | 1.控温范围：(-30～100)℃2.分辨力：四档可调：1℃，0.1℃，0.01℃，0.001℃3.温度波动度：≤±0.01℃ /10min4.温度均匀性：水平温差≤ 0.01℃，垂直温差≤ 0.01℃5.工作腔尺寸：≥Φ138mm×450mm6.屏幕：≥7英寸触屏7.含二等标准铂电阻1支，带市级及以上计量院校准证书 | 30000.00 | 工业 |
| 4 | 恒温油槽 | 1 | 套 | 1.控温范围:90℃～ 300℃2.分辨力:四档可调：1℃，0.1℃，0.01℃，0.001℃3.温度波动度:±0.01℃ /10min4.温度均匀性:水平温差≤ 0.01℃，垂直温差≤ 0.01℃5.工作腔尺寸:Φ126mm×450mm6.触屏:7英寸触屏7.附配件：含油槽排烟装置8.含二等标准铂电阻1支，带市级及以上计量院校准证书 | 18000.00 | 工业 |
| 5 | 热电偶校准炉 | 1 | 套 | 1.炉温范围：(300~1200)℃▲2.稳定性：≤0.1℃/分钟；≤0.4℃/30分钟▲3.升温时间：(23~1200)℃: 40分钟4.降温时间：(1200~300)℃: 90分钟5.分辨力：0.01℃/0.01℉/0.01K6.加热管内径：39mm±1mm7.含一等标准热电偶1支，带市级及以上计量院校准证书 | 105000.00 | 工业 |
| 6 | 智能多通道超级测温仪 | 1 | 台 | ▲1.通道数量：主机本身≥2个通道，接线盒支持4线热电阻≥10个通道，最多可支持扩展至40个通道2.测量速度：可调节，最高 10通道/s▲3.支持热电阻、热电偶、热敏电阻、温度变送器、温度开关、湿度传感器、压力传感器、直流电压、直流电流和直流电阻4.对于0℃的PT100热电阻，测温准确度≤0.004℃5.对于0℃的S热电偶，测温准确度≤0.1℃6.PRT电阻准确度：(0～100)Ω档位，慢速模式下，年准确度≤15 ppm或 0.35mΩ7.PRT温度准确度：年准确度，（-200～300）℃区间内，≤0.009℃▲8.SPRT RX/RS模式下，针对25Ω参考电阻，比率在0.90~1.10之间时年读数误差≤0.6ppm▲9.SPRT RX/RS模式下，针对100Ω参考电阻，比率在0.90~1.10之间时年读数误差≤0.26ppm10.热电偶电压准确度：年准确度≤14ppm+4ppm11.热电偶冷端准确度：CJC 准确度≤±0.1℃12.支持SPRT校准及其自热效应测试13.支持空间温湿场测试14.支持恒温源性能测试15.显示：≥10.1" TFT触摸屏16.含补偿导线K/N/E/T型，各5米17.含绝缘电阻测试仪，直流电压：10V~100V，电阻：(5MΩ~5GΩ) | 190000.00 | 工业 |
| 7 | 温度校准系统软件 | 1 | 套 | 1.支持工作用贵金属热电偶检定2.支持工作用廉金属热电偶检定3.支持工业热电阻检定4.支持标准S偶检定5.支持标准铂电阻温度计检定6.支持热敏电阻检定7.支持温度指示控制仪检定8.支持温度变送器检定9.支持温度开关检定10.支持玻璃液体温度计检定11.支持压力式温度计检定12.支持双金属温度计检定13.支持玻璃体温计检定14.支持数字式温度计检定15.支持变压器绕组温控器检定16.支持红外体（耳）温计检定17.支持医用电子体温计检定18.支持恒温槽技术性能测试19.支持管式炉温场测试20.支持寄生电势测试21.支持多通道间数据采集差值测试22.支持热电偶自动检定系统重复性测试23.支持热电偶自动检定系统不确定度测试24.支持热电阻自动检定系统重复性测试25.支持热电阻自动检定系统不确定度测试 | 35000.00 | 工业 |
| 8 | 建标及CNAS认证 | 1 | 套 | 1. 提供建标和CNAS认证全流程技术支持服务
2. 含送检证书、申请、专家评审、专家差旅、培训等过程中相关服务
 | 180000.00 | 工业 |
| 9 | 补偿导线 | 5 | 根 | K/N/E/T型，各5米 | 905.00 | 工业 |
| 10 | 检修工具套装 | 6 | 套 | 扳手、螺丝刀、计算器等 | 600.00  | 工业 |
| 11 | 仪器架 | 2 | 台 | 定制不锈钢三层 长1500mm×宽500mm×高1500mm | 4000.00  | 工业 |
| 12 | 路由器 | 1 | 台 | 1.支持 Wi-Fi 6（802.11ax），兼容 Wi-Fi 5 及以下标准，保障与实验室电脑、打印机等设备的无线连接兼容性，提升多设备并发时的网络稳定性。2.千兆端口：配备至少 4 个千兆以太网（LAN）端口，支持连接打印机、电脑等有线设备，保障有线传输速率达 1000Mbps，满足大量检测数据的高速传输3.超五类（Cat5e）及以上规格网线，支持千兆以太网传输，200米 | 200.00  | 工业 |
| 商务条款 |
| 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60日历日内全部交付完成并验收合格。2.交货地点：广西质量工程职业技术学院指定地点，保管工作由中标人自行负责。中标人所提供物品在运输过程中、到货安装、调试至验收合格前均由中标人负责保管，其中出现损坏或灭失的风险均由中标人承担。3.交货方式：现场交货。4.合同签订期：自中标通知书发出之日起10个日历日内。 |
| 质保期及售后服务要求 | 1.免费送货上门、安装、调试，提供必要的零配件或备件供应。2.中标人根据本项目的采购需求情况进行有针对性地应用和操作培训。对于所有培训，提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标人承担。3.质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期至少为 1 年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零部件；如质保期间设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。4.故障响应时间：在使用过程中（质保期内）发生故障，1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如出现72小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。5.在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。供应商投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由招标人和中标人另行商议。6.中标人对采购方进行不低于80个小时的现场培训，使相关人员能够完全掌握设备的操作及日常维护及故障排除等。 |
| 付款方式 | 1.合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的50%作为预付款，中标人供完货（或同时提供发货清单、等价电子保函、售后服务承诺函等三个文件）后10个工作日内支付合同金额的30%，全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后10个日历日内采购人向中标人支付合同价款的20%。2.中标人收到每笔合同款后必须在3个工作日内提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，中标人除须向采购人补开合法发票外，并须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。 |
| 其他要求 | 1.本项目按总价包干，为交钥匙项目，投标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用。2.采购标的验收标准2.1验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。2.2中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。2.3其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。3.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与投标的，其响应文件按无效处理。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：高精度全自动压力校验仪、智能多通道超级测温仪 |

|  |
| --- |
| 分标3 |
| 技术部分 |
| 序号 | 标的名称 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 分项最高限价（元） | 中小企业所属行业 |
| 1 | 热工物理量检测实训室 | 便携气压泵 | 3 | 台 | 1.压力范围：(-0.095～6)Mpa2.调节细度：≤10Pa3.压力连接：M20×1.5快接内螺纹不少于2个4.传压介质：空气5.内置的气液分离器 | 23400.00 | 工业 |
| 2 | 智能数字压力校验仪 | 3 | 支 | 1.测量范围：(0～2.5)MPa▲2.准确度等级：≤0.02级3.支持HART自动校准模式4.支持HART手操器模式5.支持文档化测试任务6.支持压力泄漏测试应用7.支持安全阀测试应用8.支持电流/电压测量检校压力变送器9.支持开关测量检校压力开关10.支持DC24V回路电源11.支持全中文操作菜单12.支持模拟指针表盘13.支持26种单位和自定义单位14.支持四种屏显方向可切换15.支持数据记录16.防护等级：IP67 | 75000.00 | 工业 |
| 3 | 台式油压泵 | 3 | 台 | 1.压力范围：(0～100)MPa2.调节细度：≤0.1kPa 3.压力连接：M20×1.5 快接内螺纹不少于3个 | 75000.00 | 工业 |
| 4 | 智能数字压力校验仪 | 3 | 支 | 1.测量范围：(0～60)MPa▲2.准确度等级：≤0.02级3.支持HART自动校准模式4.支持HART手操器模式5.支持文档化测试任务6.支持压力泄漏测试应用7.支持安全阀测试应用8.支持电流/电压测量检校压力变送器9.支持开关测量检校压力开关10.支持DC24V回路电源11.支持全中文操作菜单12.支持模拟指针表盘13.支持26种单位和自定义单位14.支持四种屏显方向可切换15.支持数据记录16.防护等级：IP67 | 84000.00 | 工业 |
| 5 | 被检指针压力表 | 6 | 套 | 1.含(0～2.5)Mpa，1.6级，1支；(0～60)MP，1.6级，1支 | 3000.00 | 工业 |
| 6 | 被检压力变送器 | 6 | 套 | 1. 含(0～2.5)Mpa，0.5级，1支；(0～60)MP，0.5级，1支 | 9000.00 | 工业 |
| 7 | 被检压力开关 | 6 | 套 | 1.含(0～2.5)Mpa，1.5级，1支；(0～60)MP，1.5级，1支 | 6000.00 | 工业 |
| 8 | 智能干体炉 | 6 | 套 | 1.控温范围：（-30～155）℃2.外控温准确度：≤±0.06℃3.孔间温差：≤±0.01℃4.温度波动度: ≤±0.01℃5.外控温负载影响: ≤±0.01℃6.支持电测：mA/mV/V/Ω测量7.支持DC24V输出8.支持HART | 420000.00 | 工业 |
| 9 | 智能标准温度计 | 6 | 套 | 1.测温范围：(-45～160)℃2.分度号：Pt1003.形状：弯头4.直径：6.35mm5.准确度：±0.025°C @ -40°C、±0.015°C @ 0.01°C、±0.025°C @ 160°C6.短期稳定性：±0.007°C7.迟滞：≤0.005°C | 19200.00 | 工业 |
| 10 | 廉金属热电偶 | 12 | 支 | 1.廉金属热电偶，覆盖(-40～400)℃，铠装；金属杆尺寸：φ6mm×300mm 或接近尺寸，引线长度大于1.5 米 | 4800.00 | 工业 |
| 11 | 工业铂电阻 | 12 | 支 | 1.Pt100 工业级铂电阻，覆盖(-40～400)℃，B 级，四线制，引线长度大于1.5 米；金属杆尺寸：φ6mm×300mm 或接近尺寸 | 2400.00 |  |
| 12 | 过程校验仪 | 6 | 支 | 1.支持外部压力模块2.支持模拟变送器3.支持传感器库4.支持压力泄漏测试5.支持数据记录6.支持数据管理7.支持单位转换8.支持热工计算器9.支持高电压TRMS测量10.支持多通道测试仪 | 114600.00 | 工业 |
| 13 | 温度记录仪（被检仪表） | 6 | 支 | 支持外接热电偶、热电阻的接口 | 5880.00 | 工业 |
| 14 | 集成系统 | 1 | 套 | ▲1.传感器非线性校正教学模块须包含至少两种校正方法；▲2.传感器系数标定及拟合教学模块须包含至少两种拟合方法▲3.传感器的滤波教学模块包含至少两种滤波器模型；▲4.传感器的通信教学模块，至少Zigbee、WIFI、蓝牙；5.支持学生自行设计A/D调理电路；6.支持学生自行设计温度补偿算法7.支持学生自行设计UI界面；8.支持的开发环境：LabView，Qt9.处理器配置不低于博通 BCM2711，四核 Cortex-A72(ARM v8)，64 位 SoC @1.5GHz10.GPU: 不低于VideoCore VI at 500MHz;11.内存:不小于 4GB12.通讯接口：不少于 2.4GHz和5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac WiFi、蓝牙5.0、BLE、千兆位以太网13.数据接口：不少于2个USB3.0端口、2 个USB2.0端口14.GPIO: 标准 40针 GPIO 头15.多媒体:H.265(4Kp60解码)、H.264(1080p60解码，1080p30编码)16.数据存储:至少支持 SD 卡 微型 SD 卡插槽用于加载操作系统和数据存储;▲17.供应商或设备生产厂家提供不少于一名高级工程师职称的企业指导老师参与实践教学▲18.所有教学模块必须提供软件源代码，以供二次开发以及实验教学19.提供实验指导书20.提供教学计划书21.提供教学任务书22.提供教学指导视频23.开发《计量基础知识》和《热工仪表与测量》两门课程的实验指导书及实训室文化建设，并制作实训项目介绍、实训规程、设备简介及指示标牌等 | 15000.00 | 工业 |
| 商务条款 |
| 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60日历日内全部交付完成并验收合格。2.交货地点：广西质量工程职业技术学院指定地点，保管工作由中标人自行负责。中标人所提供物品在运输过程中、到货安装、调试至验收合格前均由中标人负责保管，其中出现损坏或灭失的风险均由中标人承担。3.交货方式：现场交货。4.合同签订期：自成交通知书发出之日起10个日历日内。 |
| 质保期及售后服务要求 | 1.免费送货上门、安装、调试，提供必要的零配件或备件供应。2.中标人根据本项目的采购需求情况进行有针对性地应用和操作培训。对于所有培训，提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标人承担。3.质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期至少为 1 年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零部件；如质保期间设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。4.故障响应时间：在使用过程中（质保期内）发生故障，1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如出现72小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。5.在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。供应商投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由招标人和中标人另行商议。6.中标人对采购方进行不低于80个小时的现场培训，使相关人员能够完全掌握设备的操作及日常维护及故障排除等。 |
| 付款方式 | 1.合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的50%作为预付款，中标人供完货（或同时提供发货清单、等价电子保函、售后服务承诺函等三个文件）后10个工作日内支付合同金额的30%，全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后10个日历日内采购人向中标人支付合同价款的20%。2.中标人收到每笔合同款后必须在3个工作日内提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，中标人除须向采购人补开合法发票外，并须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。 |
| 其他要求 | 1.本项目按总价包干，为交钥匙项目，投标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用。2.采购标的验收标准2.1验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。2.2中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。2.3其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。3.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与投标的，其响应文件按无效处理。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：4.智能数字压力校验仪 |

附件 1：

中小微企业划型标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附件2：

节能产品政府采购品目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **品目序号** | **名称** | **依据的标准** |
| 1 | A020101计算机设备 | ▲A02010104台式计算机 | 　 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| ▲A02010105便携式计算机 | 　 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| ▲A02010107平板式微型计算机 | 　 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| ▲A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| ▲A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02010604显示设备 | ▲A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 | 　 | 　 | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 | 　 | 　 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 | 　 | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ▲A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
| 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
| ▲A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
| 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
| ▲A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
| A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 | 　 | 　 | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 | 　 | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ▲A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 | 　 | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 | 　 | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
| ▲A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
| 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
| 单元式空气调节机（制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
| A0206180301洗衣机 | 　 | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
| A02061808热水器 | ▲电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
| 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
| 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ▲普通照明用双端荧光灯 | 　 | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
| LED道路/隧道照明产品 | 　 | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
| LED筒灯 | 　 | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 普通照明用非定向自镇流LED灯 | 　 | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ▲A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） | 　 | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ▲A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 | 　 | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ▲A060805便器 | 坐便器 | 　 | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
| 蹲便器 | 　 | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
| 小便器 | 　 | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ▲A060806水嘴 | 　 | 　 | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 | 　 | 　 | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 | 　 | 　 | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.“▲”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章 投标人须知

投标人须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（**各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效**），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 |
| ☑不组织召开开标前答疑会 |
| 13 | **报价文件：**1.投标函（格式后附）；**（必须提供，否则按无效投标处理）**2.开标一览表及投标报价明细表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式后附）；4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。**注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。** |
| **资格证明文件**1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件（格式自拟）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）2.投标人依法缴纳税收的相关材料[近半年内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]（格式自拟）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[近半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]（格式自拟）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）4.投标人财务状况报告[2024年度财务报表扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前1个月的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]（格式自拟）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）5.投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。**注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。****2.联合体投标时，第1-5资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。****3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。** |
| **商务技术文件：**商务文件：1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）2.投标保证金提交凭证；（**必须提供，否则按无效投标处理**）3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（**除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理**）4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则按无效投标处理**）5.商务要求偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）6.售后服务承诺（格式自拟）； 7.投标人情况介绍（格式自拟）；8投标人业绩证明材料（格式后附）；9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。**技术文件：**1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）3.项目实施方案（格式自拟）4.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。**注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。** |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即包括备品备件、专用工具等的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费全部费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：投标保证金：详见招标公告。投标保证金的交纳方式：详见招标公告。相关要求：1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则投标无效**。2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则投标无效**。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西中信恒泰工程顾问有限公司（广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层）；邮寄地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层，收件人：韦廷富、卢巍、田甜，联系方式：0771-5776251）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。**备注：** **1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。****2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。****3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。****4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。****5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。** |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3(1) | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 25.3(2) | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。信用查询截止时点：资格审查结束前查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法：🗹综合评分法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。技术需求评审中允许负偏离的条款数为分标1：5项；分标2：5项；分标3：5项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：☑ 3 名☑根据[总得分由高到低]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 🗹本项目不收取履约保证金。🞎本项目收取履约保证金，具体规定如下：履约保证金金额：中标人按中标金额的5%向采购人支付履约保证金（如中标人为中小企业的，则为合同总金额的2%），并于收到中标通知书后10个工作日内（在合同签订前）提交至指定账户。履约保证金提交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满后无息退付。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。履约保证金指定账户：开户名称：/开户银行：/银行账号：/备注：**1.** **根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定、广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知（桂财规〔2022〕8号）和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。****2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。****3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。****4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。** |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式质疑联系部门及联系方式：广西中信恒泰工程顾问有限公司联系人及电话：韦廷富、卢巍、田甜，0771-5776251通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层现场提交质疑办理业务时间：工作日每天8时30到12时00，14时30到17时30，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式：☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。2.采购代理费收取标准：☑以分标（☑中标金额）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格下浮/）收取。3.账户名称： 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建设银行南宁市金湖广场支行 银行账号：4500 1604 2660 5250 2851  |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总 则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指除服务和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应的行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### [8.1](#_8.1)提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

##### 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

**（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；**

**（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；**

**（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；**

**（5）不同投标人的投标文件相互混装；**

**（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。**

##### 9.3有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

#####  19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作台法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

**21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。**

##### 22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开 标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有投标人均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。**投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件按无效处理。**

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，按无效投标处理：

**（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；**

**（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）**

**（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动的；**

**（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；**

**（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。**

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评 标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31.结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

##### （一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

##### （二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.采购代理服务费

39.1采购代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳采购代理服务费。

##### 39.2采购代理服务收费标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  费率中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100万元以下 |  1.5%  | 1.5% | 1.0%  |
| 100万～500万元 | 1.1%  | 0.8% | 0.7%  |
| 500万～1000万元 |  0.8%  | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5%  | 0.25% | 0.35%  |
| 5000万元～1亿元 | 0.25%  | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿元 | 0.05% |  0.05% |  0.05% |
| 5亿～10亿元 | 0.035% |  0.035% | 0.035% |
| 10亿～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿～100亿元 |  0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 |  0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（200－100）万元×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝2.3（万元）

##### 40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：­ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
|  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
| 有异议的意见和说明理由：签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字：或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）：联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商申请 | 项目编号： |
| 项目名称： |
|  该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下账户。单位名称：开户银行：账 号：联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采购人意见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

**注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。**

# 第四章 评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

**投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的偏离，将被视为投标无效。**

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

**（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；**

**（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；**

**（3）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；**

**（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；**

**（5）修正后的报价，投标人不确认的；**

**（6）投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。**

**（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。**

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

**（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；**

**（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；**

**（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；**

**（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；**

**（5）商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；**

**（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；**

**（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**

**（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；**

**（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；**

**（10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；**

**（11）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；**

**（12）未响应招标文件实质性要求的；**

**（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。**

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

**（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；**

**（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；**

**（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**

**（4）****招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；**

**（5）未响应招标文件实质性要求的。**

**2.4其他投标无效的情形：**

**（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；**

**（2）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；**

**（3）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；**

**（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。**

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）～（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件按无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。**

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标方法及评定标准

**一、评标原则**

（一）评委构成：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 第四十七条 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

**二、评标方法**

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

**三、评定标准：**

**分标1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| 1 | 价格分（满分30分） | 投标报价（30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标），对其最后报价给予10%的扣除。（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（5）政策性扣除计算方法。在货物采购项目中，投标人所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分。 |
| 2 | 技术分（满分51分） | 参数响应情况（15分） | 本项基础分15分，全部标“★”号参数提供相应证明材料予以证明无负偏离且得到评标委员会认可的得基础分15分，出现一项评标委员会认定负偏离的扣3分，最多扣15分。 |
| 项目实施方案（18分） | 根据投标人本分标项目实施方案[内容可包含但不限于①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案]进行独立评分。由评委根据投标人提供的项目实施方案进行独立打分。未提供实施方案的或不满足一档的得0分。一档（6分）：仅提供了框架性的技术方案，无针对性，没有明显技术错误，设备功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱；方案中包含有上述6项内容。二档（12分）：在一档基础上，技术方案详细可行，对系统有较全面的描述，技术方案要详细、具体、可行，并考虑到技术、安全、丰富的实训内容；投标人提供的实施方案中包含有上述7项内容且描述详细。三档（18分）：满足二档情况下，提供完善的供货保障方案，保障措施考虑周全详细、可行操作性高，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付等条理清晰、内容有针对性。对项目重点、难点分析准确到位，能对项目的建设提出合理化建议，建议合理、可行；投标人提供的实施方案中包含有上述8项（含）内容外，还提供有其他相关内容且描述详细。 |
| 售后服务方案（18分） | 一档（6分）：售后服务承诺方案完整，满足项目需求，投标人售后服务承诺于8小时内响应，到达现场处理故障时间为48小时以内，排除故障时间为48小时以内，有培训计划，定期维护一年一次。基本满足招标文件要求；二档（12分）：售后服务承诺方案完善，详细具体，投标人售后服务承诺于6小时内响应，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为12小时以内，在12个小时内不能解决的，投标人须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。定期维护一年两次、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等方面内容具体完整，有具体优惠承诺，培训方案合理、备品配件调配充足，保障措施详细具体、实施有效，售后服务响应程度及时有效； 三档（18分）：满足二档要求的基础上，投标人售后服务承诺于4小时内响应，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为6小时以内，在6个小时内不能解决的，投标人须在2工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。定期维护一年三次及以上、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等内容详细具体，完整齐全，具体优惠承诺力度强，培训方案清晰合理、备品配件充足，退换货流程快捷，保障措施具有效针对性，售后服务各方面响应及时高效。备注：未提供方案或未进入一档的，得0分。 |
| 3 | 商务分（满分19分） | 企业能力分（满分9分） | （1）核心产品制造商企业通过ISO9001质量管理体系认证的得2分。（2）核心产品制造商企业通过ISO14001环境管理体系认证的得2分。（3）核心产品制造商企业通过ISO45001职业健康安全管理体系认证的得2分。（4）核心产品制造商企业具有CNAS 实验室认可证书的得2分。（5）核心产品制造商企业通过ISO27001信息安全体系认证的得1分。注：提供合格有效的证书扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供的证书不合格或未按要求提供的不予以计分。 |
| 业绩（满分10分） | 投标人2022年1月1日至今有同类产品供货业绩每项业绩2分，满分10分。注：提供合同（至少含封面、关键页、盖章页等）或中标（成交）通知书扫描件并加盖投标人电子公章，上述资料必须能清晰看到同类设备的信息；未提供或未按要求提供的不予以计分。 |
| 总得分=1+2+3。 |
| 中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。 |

**分标2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| 1 | 价格分（满分30分） | 投标报价（30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标），对其最后报价给予10%的扣除。（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（5）政策性扣除计算方法。在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分。 |
| 2 | 技术分（满分64分） | 参数响应情况（10分） | 本项基础分10分。所有参数满足采购需求得满分10分，非“▲”号参数指标，有1项负偏离的扣2分，最多扣10分。 |
| 安装方案（24分） | （1）进度计划方案（满分12分）一档（0分）：未提供进度计划，或者计划完整性：关键要素缺失，任务分解混乱；可行性分析：无风险评估，时间估算严重不合理；逻辑性：任务依赖关系混乱；监控机制：无明确的进度跟踪措施；二档（4分）：计划完整性：包含基本任务框架，但分解不够细致；可行性分析：风险评估简单，时间估算存在不合理之处；逻辑性：部分任务依赖关系不明确；监控机制：仅有简单的进度检查安排；三档（8分）：计划完整性：包含主要里程碑和任务，分解基本合理；可行性分析：有风险评估但不够全面，时间估算基本合理；逻辑性：任务依赖关系基本清晰；监控机制：有进度跟踪措施但不够系统；四档（12分）：计划完整性：包含所有关键里程碑、任务分解细致、资源分配明确；可行性分析：有详细的风险评估和应对措施，时间估算合理；逻辑性：任务依赖关系清晰，关键路径明确；创新性：采用先进计划方法或工具，有优化措施；监控机制：包含完善的进度跟踪和调整机制。（2）实施方案：包括拟投入资源计划等阶段(含控制节点内容，执行地点，措施及执行时间等)（满分12分）一档（0分）：未提供实施方案，或者执行效率：严重滞后，关键节点失控，影响整体目标；质量达标：成果不符合要求，存在重大缺陷或返工；资源利用：资源严重浪费或严重不足，影响实施；问题应对：未能有效识别或解决问题，风险失控；团队协作：协作混乱，职责不清，执行力差；二档（4分）：执行效率：进度明显滞后，但关键节点仍可控；质量达标：存在较多小问题，需调整后才能达标；资源利用：资源分配不合理，存在浪费或短缺现象；问题应对：问题处理较慢，部分风险未有效管控；团队协作：沟通不畅，执行效率较低，需频繁协调；三档（8分）：执行效率：基本按计划推进，偶有延迟但不影响关键节点；质量达标：实施成果基本符合要求，仅存在少量可接受偏差；资源利用：资源调配基本合理，偶有优化空间；问题应对：能识别并处理大部分问题，但部分解决方案需优化；团队协作：协作较好，但个别环节存在沟通或执行滞后；四档（12分）：执行效率：严格按计划推进，进度超前或完全符合预期；质量达标：实施成果完全符合或超出质量标准，无重大缺陷；资源利用：人力、物力、资金等资源高效调配，无浪费；问题应对：能及时发现并有效解决突发问题，风险控制能力强；团队协作：各部门/成员配合紧密，沟通顺畅，执行力强。 |
| 故障解决方案（15分） | 一档（0分）：未提供故障解决方案，或者问题定位：未能准确识别原因，分析混乱或错误；解决效率：修复严重超时，导致重大业务中断；方案有效性：未能解决问题，甚至引发新故障；创新性：方法落后或执行不当；文档记录：无记录或记录严重缺失；二档（5分）：问题定位：仅找到表面原因，未深入分析根本问题；解决效率：修复时间较长，对业务有一定影响；方案有效性：临时性修复，可能复发或需后续优化；创新性：采用常规方法，但执行效率一般；文档记录：记录简单，缺乏详细分析和预防措施；三档（10分）：问题定位：基本找到根本原因，分析较全面但略有不足；解决效率：修复时间符合预期，业务影响可控；方案有效性：问题基本解决，但可能存在轻微遗留风险；创新性：采用常规方法，但执行得当；文档记录：有基本记录，但部分细节不够完善；四档（15分）：问题定位：精准识别故障根本原因，分析全面且逻辑清晰；解决效率：快速响应，修复时间远低于预期，最小化业务影响；方案有效性：彻底解决问题，无复发或衍生新问题；创新性：采用先进技术或优化方法，提升系统稳定性；文档记录：详细记录故障分析、解决过程及预防措施，可供后续参考。 |
| 培训方案分（15分） | 一档（5分）：技术培训方案完整，但仅满足项目需求；二档（10分）：有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路合理，技术培训方案符合项目实际；三档（15分）：方案突出重点、难点且作出深入分析，技术培训方案完整且考虑周全，主要内容的编制思路明晰利于项目实际实施；注：未提供培训方案或培训方案未满足一档要求的不得分。 |
| 3 | 商务分（满分6分） | 投标人或者核心产品生产企业具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书，每提供1个得3分，满分6分。**（投标文件中提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖供应商公章，否则不得分）** |
| 总得分=1+2+3。 |
| 中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。 |

**分标3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| 1 | 价格分（满分30分） | 投标报价（30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标），对其最后报价给予10%的扣除。（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（5）政策性扣除计算方法。在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分。 |
| 2 | 技术分（满分56分） | 参数响应情况（15分） | 本项基础分15分。所有参数满足采购需求得满分15分，非“▲”号参数指标，有1项负偏离的扣3分，最多扣15分。 |
| 安装方案（24分） | （1）进度计划方案（满分12分）一档（0分）：未提供进度计划，或者计划完整性：关键要素缺失，任务分解混乱；可行性分析：无风险评估，时间估算严重不合理；逻辑性：任务依赖关系混乱；监控机制：无明确的进度跟踪措施；二档（4分）：计划完整性：包含基本任务框架，但分解不够细致；可行性分析：风险评估简单，时间估算存在不合理之处；逻辑性：部分任务依赖关系不明确；监控机制：仅有简单的进度检查安排；三档（8分）：计划完整性：包含主要里程碑和任务，分解基本合理；可行性分析：有风险评估但不够全面，时间估算基本合理；逻辑性：任务依赖关系基本清晰；监控机制：有进度跟踪措施但不够系统；四档（12分）：计划完整性：包含所有关键里程碑、任务分解细致、资源分配明确；可行性分析：有详细的风险评估和应对措施，时间估算合理；逻辑性：任务依赖关系清晰，关键路径明确；创新性：采用先进计划方法或工具，有优化措施；监控机制：包含完善的进度跟踪和调整机制。（2）实施方案：包括拟投入资源计划等阶段(含控制节点内容，执行地点，措施及执行时间等)（满分12分）一档（0分）：未提供实施方案，或者执行效率：严重滞后，关键节点失控，影响整体目标；质量达标：成果不符合要求，存在重大缺陷或返工；资源利用：资源严重浪费或严重不足，影响实施；问题应对：未能有效识别或解决问题，风险失控；团队协作：协作混乱，职责不清，执行力差；二档（4分）：执行效率：进度明显滞后，但关键节点仍可控；质量达标：存在较多小问题，需调整后才能达标；资源利用：资源分配不合理，存在浪费或短缺现象；问题应对：问题处理较慢，部分风险未有效管控；团队协作：沟通不畅，执行效率较低，需频繁协调；三档（8分）：执行效率：基本按计划推进，偶有延迟但不影响关键节点；质量达标：实施成果基本符合要求，仅存在少量可接受偏差；资源利用：资源调配基本合理，偶有优化空间；问题应对：能识别并处理大部分问题，但部分解决方案需优化；团队协作：协作较好，但个别环节存在沟通或执行滞后；四档（12分）：执行效率：严格按计划推进，进度超前或完全符合预期；质量达标：实施成果完全符合或超出质量标准，无重大缺陷；资源利用：人力、物力、资金等资源高效调配，无浪费；问题应对：能及时发现并有效解决突发问题，风险控制能力强；团队协作：各部门/成员配合紧密，沟通顺畅，执行力强。 |
| 故障解决方案（8分） | 一档（0分）：未提供故障解决方案，或者问题定位：未能准确识别原因，分析混乱或错误；解决效率：修复严重超时，导致重大业务中断；方案有效性：未能解决问题，甚至引发新故障；创新性：方法落后或执行不当；文档记录：无记录或记录严重缺失；二档（2分）：问题定位：仅找到表面原因，未深入分析根本问题；解决效率：修复时间较长，对业务有一定影响；方案有效性：临时性修复，可能复发或需后续优化；创新性：采用常规方法，但执行效率一般；文档记录：记录简单，缺乏详细分析和预防措施；三档（6分）：问题定位：基本找到根本原因，分析较全面但略有不足；解决效率：修复时间符合预期，业务影响可控；方案有效性：问题基本解决，但可能存在轻微遗留风险；创新性：采用常规方法，但执行得当；文档记录：有基本记录，但部分细节不够完善；四档（8分）：问题定位：精准识别故障根本原因，分析全面且逻辑清晰；解决效率：快速响应，修复时间远低于预期，最小化业务影响；方案有效性：彻底解决问题，无复发或衍生新问题；创新性：采用先进技术或优化方法，提升系统稳定性；文档记录：详细记录故障分析、解决过程及预防措施，可供后续参考。 |
| 培训方案分（9分） | 一档（3分）：技术培训方案完整，但仅满足项目需求；二档（6分）：有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路合理，技术培训方案符合项目实际；三档（9分）：方案突出重点、难点且作出深入分析，技术培训方案完整且考虑周全，主要内容的编制思路明晰利于项目实际实施；注：未提供培训方案或培训方案未满足一档要求的不得分。 |
| 3 | 商务分（满分14分） | （1）投标人或核心产品生产企业具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书，每提供1个得2分，满分4分。**（投标文件中提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖供应商公章，否则不得分）**（2）投标人2022年1月至今承接的类似项目业绩，每个得2分，满分10分。**（投标文件中提供成交（中标）通知书或者合同复印件，否则不得分）**注：类似项目指的是合同内容中包含有本次采购需求内容任何一项服务或者货物的项目业绩。 |
| 总得分=1+2+3。 |
| 中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。 |

**偏离认定说明：**

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）～（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V～5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V～6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：如招标文件中的电压技术参数表述为“测量范围3V～5V”，则投标文件中表述为“测量范围4V～6V”将被视为响应采购文件的要求。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm～10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50cm及50cm以上任意一个数值，一般视为无偏离，如经评标委员会一致认定，响应为50cm以上某个数值后，投标产品实质上是优于招标文件要求的，则视为正偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。

（9）对于固定参数，投标文件中提供的参数与招标文件采购需求中技术参数一致或偏差率在±5%之内的（含±5%），视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

### 四、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序【**得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审（评审因素的量化指标：技术分得分高的顺序）得分最高的投标人为排名第一的中标候选人**】并推荐中标候选人3名，得分最高的中标候选人为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**（3）投标人可对其中某个分标或所有分标进行投标，但只能中标1个分标。评标顺序为分标1→分标2→分标3，按分标1→分标2→分标3顺序推荐中标候选人。（如已推荐为分标1第一中标候选人后不能再推荐为分标2第一中标候选人，以此类推）。若二个分标均只有同样的三个投标人参加投标，前一个分标的第一中标候选人可以作为后一个分标的中标候选人，但不作为第一中标候选人。**

# 第五章 拟签订的合同文本

**《广西壮族自治区政府采购合同》**

**文本**

合同编号：

采购人（甲方）

供应商（乙方）

分标号：

项目名称

项 目编号

签订地点 签订时间

合同类型： 合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条 合同标的**

1.供货一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）  |

2.合同合计金额包括投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、调试，及投入使用后质量保修期内的维护、保养、人员培训、售后服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

**第二条 质量保证**

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

**第三条 权利保证**

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第四条 包装和运输**

1.乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 不限

3.乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

**第五条 交付和验收**

1.交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交货地点：广西南宁市（甲方指定地点）。

2.乙方提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在甲方要求的合理时间内及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完成后一个月内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方签署货物验收单并不免除乙方对货物的质量保证责任，甲方在使用货物过程中，货物存在产品质量问题的，乙方承担因此产生的所有责任。

5.若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

7.乙方所提供物品在运输过程中、到货安装、调试至验收合格前均由乙方负责保管，其中出现损坏或灭失的风险均由乙方承担。

**第六条 安装和培训**

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 3 个工作日内对货物进行安装、调试。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间、地点由甲方予以确定。

**第七条 售后服务、质保期**

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

**第八条 付款方式**

1.合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的50%作为预付款，乙方供完货（或同时提供发货清单、等价电子保函、售后服务承诺函等三个文件）后10个工作日内支付合同金额的30%，全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后10个日历日内甲方向乙方支付合同价款的20%。

2.乙方收到每笔合同款后必须在3个工作日内提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，乙方除须向甲方补开合法发票外，并须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切责任及损失均由乙方承担。

**第九条 履约保证金**

无

**第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**第十一条 质量保证及售后服务**

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间乙方售后服务承诺小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.设备类产品，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

5.产品由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，相关的售后服务费用由乙方向制造商支付，甲方不予另行支付。

**第十二条 货物包装、发运及运输**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方到货（安装、调试）后七个工作日内进行验收，验收合格后视为交付。

**第十三条 交货及验收要求**

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.设备类产品，甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

**第十四条 违约责任**

除招标文件另有约定外，合同履行过程中的其他违约行为按下列处理：

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方规定期限内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格由乙方负责更换，如逾期，按违约货款支付违约金。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额30%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期贷款额30%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.其他违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

**第十五条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十六条 合同争议解决**

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

**第十七条 合同生效及其他**

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

**第十八条 合同的变更、终止与转让**

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第十九条 签订本合同依据**

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

**第二十条** 本合同一式5份，具有同等法律效力。甲方2份，乙方2份，采购代理机构1份，本合同经甲乙双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |

# 第六章 投标文件格式

**一、报价文件格式**

**1.报价文件封面格式：**

电子投标文件

**报价文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

 年 月 日

**2.报价文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**1.投标函格式：**

**投 标 函**

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号： ）的招标公告，签字代表\_\_\_\_\_\_ （姓名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起 。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： ；

9.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真： 电子邮箱：

投标人名称：

开户银行： 银行账号：

 法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：\_\_\_\_\_\_\_

 投标人名称（电子签章）：

 年 月 日

**2.开标一览表（货物类格式）**

**开标一览表**

项目名称：

项目编号：

分标：

投标人名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **数量及单位①** | **单价****②** | **投标报价****③=①×②** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **……** | **……** |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，**否则其投标按无效标处理**。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）**，否则其投标按无效标处理。**

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，**否则其投标按无效标处理。**

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方电子签章，**否则其投标按无效标处理。**

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，**否则投标无效。**

 法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

 投标人名称（电子签章）：

 日期： 年 月 日

3**.中小企业声明函格式**

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。4**.残疾人福利性单位声明函格式**

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**二、资格证明文件部分格式**

**1.资格证明文件封面格式：**

电子投标文件

**资格证明文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

年 月 日

**2.资格证明文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

* + 1. **投标声明**

**投标声明**

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织 项目（项目编号： ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

 特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

 投标人名称（电子签章）：

 年 月 日

**注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。**

**2.投标人直接控股、管理关系信息表**

**投标人直接控股股东信息表**

| **序号** | **直接控股股东名称** | **出资比例** | **身份证号码或者统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“**直接控股股东名称**”中填“无”。

 投标人名称（电子签章）：

 日期： 年 月 日

**投标人直接管理关系信息表**

| **序号** | **直接管理关系单位名称** | **统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“**直接管理关系单位名称**”中填“无”。

 投标人名称（电子签章）：

 日期： 年 月 日

**三、商务技术文件部分格式**

**1.商务文件封面格式：**

电子投标文件

**商务文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

 年 月 日

**商务文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**1.无串通投标行为的承诺函**

**无串通投标行为的承诺函**

**一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：**

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

**二、我方承诺无下列恶意串通的情形：**

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。**

 投标人名称（电子签章）

 年 月 日

**2.法定代表人身份证明**

法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称（电子签章）：

 年 月 日

注：自然人投标的无需提供

**3.授权委托书格式**

授权委托书

**（如有委托时）**

致：采购人名称：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

 我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件。

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

 投标人名称（电子签章）：

 年 月 日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，**否则按无效投标处理**；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

**4.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**5.投标人业绩证明材料**

投标人业绩情况一览表格式：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购人联系人及联系电话 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年 月 日

**2.技术文件封面格式：**

电子投标文件

**技术文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

 年 月 日

**技术文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**1.设备性能配置清单格式**

**设备性能配置清单**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**按无效投标处理。**货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，**否则按无效投标处理。**

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**2.技术偏离表格式**

**技术偏离表**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**3.项目实施人员一览表格式**

**项目实施人员一览表**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的扫描件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**四、其他文书、文件格式**

**1.质疑函（格式）**

质疑函（格式）

**一、质疑供应商基本信息：**

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

**二、质疑项目基本情况：**

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件 采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

**三、质疑事项具体内容**

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**说明：**

**1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。**

**2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。**

**5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**

**2.投诉书（格式）**

投诉书（格式）

**一、投诉相关主体基本情况：**

投标人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

**二、投诉项目基本情况：**

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

**三、质疑基本情况**

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

**四、投诉事项具体内容**

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

**五、与投诉事项相关的投诉请求：**

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

 **说明：**

**1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。**

**2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。**

**4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。**

**6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**