竞争性谈判文件

项 目 名 称：临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购

项 目 编 号：GLZC2025-J1-120041-JGJD

采购人：桂林市临桂区教育局

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2025年7月 29 日

目  录

第一章   竞争性谈判公告	- 1 -

第二章 供应商须知	- 4 -

供 应 商 须 知 前 附 表	- 4 -

一、总则	- 8 -

1. 适应范围	- 8 -

2. 定义	- 8 -

3. 供应商资格	- 8 -

4. 谈判费用	- 8 -

5. 联合体要求	- 8 -

6. 质疑和投诉	- 8 -

7. 转包与分包	- 9 -

8. 特别说明	- 9 -

二、谈判文件	- 9 -

9. 谈判文件的构成	- 9 -

10. 谈判文件的澄清与修改	- 10 -

三、竞争性谈判响应文件的编制	- 10 -

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求	- 10 -

12. 响应文件的语言及计量	- 12 -

13. 谈判报价及采购预算金额	- 12 -

14. 响应文件有效期	- 13 -

15. 保证金	- 13 -

16. 响应文件的制作	- 13 -

17. 响应文件的补充、修改和撤回	- 13 -

18. 响应文件的递交和解密	- 14 -

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审	- 14 -

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员	- 14 -

20. 评审原则	- 15 -

21. 评审程序及谈判要求	- 15 -

22. 确定成交供应商	- 17 -

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：	- 18 -

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：	- 18 -

25. 谈判过程的监控	- 18 -

26.信用查询：	- 18 -

27. 成交结果公告及成交通知书	- 19 -

五、签订合同	- 19 -

28. 履约保证金	- 19 -

本项目无履约保证金。	- 19 -

29. 签订合同	- 19 -

六、其他事项	- 20 -

30. 采购代理服务费	- 20 -

31. 解释权	- 20 -

32. 监督管理机构	- 20 -

第三章 采购需求	- 21 -

第四章 评审办法	- 58 -

附件	- 60 -

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	- 62 -

第一条 合同标的及合同金额	- 62 -

第二条  质量保证	- 62 -

第三条  权利保证	- 62 -

第四条  货物包装、运输、安装、调试	- 62 -

第五条  交付	- 63 -

第六条  验收方式	- 63 -

第七条  安装和培训	- 63 -

第八条  售后服务、保修期	- 63 -

第九条  税费等要求	- 63 -

第十条  付款方式	- 64 -

第十一条  违约责任	- 64 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 64 -

第十三条  合同争议解决	- 64 -

第十四条  合同生效及其它	- 64 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 64 -

第十六条  签订本合同依据	- 64 -

第六章 响应文件（格式）	- 66 -

# 竞争性谈判公告

项目概况 临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2025年8月 6 日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-J1-120041-JGJD

项目名称：临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1854712.00

采购需求：
标项名称:临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购

数量:1
预算金额（元）:1854712.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购一批，采购需求的详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（如有）：1854712.00

合同履行期限：自签订合同之日起25日内按甲方要求分批供货，免费送货上门并验收合格交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目非专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年7 月 29 日至2025年8月 6 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8 月 6日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线投标。

开标时间：2025年8 月 6 日9时30分

开标地点：桂林市公共资源交易中心6号政采开标仓。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：本项目非专门面向中小企业采购。

4.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

5.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂林市临桂区教育局

地    址：桂林市临桂区临桂镇人民路19号

联 系 人：全老师 0773-5591086

2.采购代理机构信息

名    称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地　　址：桂林市临桂区长岛十六区110栋

联系方式：0773-5587517

3.项目联系方式

项目联系人：吕迎贤

电　　  话：0773-5587517

4.政府采购监督管理机构

名    称：桂林市临桂区财政局

联系方式：0773-5593932

# 供应商须知

## 供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购 项目编号：GLZC2025-J1-120041-JGJD |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 3.2本项目不接受联合体参与谈判； 3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。 3.5本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算金额 | 13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：人民币壹佰捌拾伍万肆仟柒佰壹拾贰元整（¥1854712.00元），供应商报价超出采购预算金额的，响应文件按无效处理。 13.2供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 本项目无需缴纳谈判保证金。 |
| 7 | 16 | 响应文件的制作 | 16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审结果由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 16.4评审前准备 16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 16.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 17.1 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 |
| 9 | 18.1 | 响应文件递交 | 18.1响应文件递交截止时间：于2025年8月 6 日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 18.2 | 响应文件解密 | - 18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年8月 6 日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。 - 注：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件【现场提交电子投标文件地址：桂林市公共资源交易中心9号开标室 6 号政采仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份投标文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 |
| 11 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。 |
| 12 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登录广西政府采购云平台等候谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 13 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 14 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 27 | 成交结果公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2成交公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。 |
| 16 | 28 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |
| 17 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起八个工作日内，成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。 |
| 18 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 30 | 采购代理服务费 | 招标代理服务费具体为：本项目委托招标代理服务费的收取标准执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的货物类规定标准计取，由成交人在领取成交通知书时，一次性向招标代理机构支付。 |
| 20 | 31 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 32 | 监督管理机构 | 桂林市临桂区财政局 电话：0773-5593932 |

## 一、总则

### 1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-120041-JGJD

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6实质性要求：“采购需求”中所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。

### 3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

3.2本项目不接受联合体参与谈判；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.5本项目的特定资格要求：无。

### 4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### 联合体要求

本项目不接受联合体参与谈判。

### 6. 质疑和投诉

6.1供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或广西建设工程机电设备招标中心有限公司提出质疑。供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或广西建设工程机电设备招标中心有限公司提出质疑。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：广西建设工程机电设备招标中心有限公司，联系电话：0773-5587517

通讯地址：桂林市临桂区长岛十六区110栋

6.2收到供应商书面质疑函后，采购人应当在七个工作日内对质疑事项作出答复（答复内容不得涉及商业秘密），并委托采购代理机构以书面形式通知质疑供应商，在财政部门指定的媒体发布质疑答复公告。

6.3供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

6.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

6.5供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.6 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

### 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

### 8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.2提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

## 二、谈判文件

### 9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

### 10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

## 三、竞争性谈判响应文件的编制

### 11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 本项目实行电子投标响应，供应商应准备电子响应文件：

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

11.2响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.2.1资格性响应证明材料：

（1）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件（必须提供）；

- （3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理局注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

- （5）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

- （6）供应商截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）；

11.2.2符合性响应证明材料：

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（3）技术规格偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）售后服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括“采购需求”中的所有服务条款）（必须提供）；

（6）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

11.2.3其他有效证明材料

（1）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （2）节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- （3）环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- （4）供应商自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

- （5）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

- （6）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- （7）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- （8）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

11.3 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

### 12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 13. 谈判报价及采购预算金额

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额：人民币壹佰捌拾伍万肆仟柒佰壹拾贰元整（¥1854712.00元），报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。

13.2供应商必须就“采购需求”中所竞所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及项目施工等人员的人身意外保险等其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

### 14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，原响应文件继续有效。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

### 15. 保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

### 16. 响应文件的制作

16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4评审前准备

16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

### 17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

### 18. 响应文件的递交和解密

18.1响应文件递交截止时间：于2025年8月 6 日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年8月 6 日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

- 注：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件【现场提交电子投标文件地址：桂林市公共资源交易中心9号开标室 6 号政采仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份投标文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

### 19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登录广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

### 20. 评审原则

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

### 21. 评审程序及谈判要求

21.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购

代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项

目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性

审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询 。 根据 《 中华人民共和国政府采购法实施条例 》 第十八条第一款规定 ， 审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义

不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的

澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法

定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。

未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争

性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的21.11、21.16程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

21.8 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及

合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。逾期不交的，视同放弃谈判。

21.9 第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖CA签章后按时在线递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的21.11、21.16程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.11 最后报价

21.11.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.11.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后报价。

21.11.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的影响

应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.13 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的

顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.14 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商

不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.15 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

21.16本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

### 22. 确定成交供应商

22.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商CA签章的；

（2）不具备谈判文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（4）响应文件有效期、交货时间、免费保修期（升级、维护）期/维护期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（5）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（6）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（8）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混编；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

### 26.信用查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的通知，采购代理机构对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 27. 成交结果公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 成交公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## 五、签订合同

- 28. 履约保证金

- 本项目无履约保证金。

- 29. 签订合同

29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起八个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。

29.2成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

29.3如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 六、其他事项

### 30. 采购代理服务费

本项目委托招标代理服务费的收取标准执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的货物类规定标准计取，由成交人在领取成交通知书时，一次性向招标代理机构支付。

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

采购代理机构银行账户（用于缴纳招标代理服务费）：

开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

账    号：7719 0142 3310 201

开 户 行：招商银行南宁分行营业部

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：桂林市临桂区财政局；联系电话：0773-5593932。

# 采购需求

- 采购需求

说明：

- 本项目“采购需求”一览表中所有要求的内容均为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

- 2）投标人须在投标文件中，针对所投产品按采购需求提供相关检测报告，并就所提供检测报告的真实性作出书面承诺（需提供承诺函）。评审委员会将对报价材料的真实性进行核实，一经查实存在虚假报价情形的，该投标将按无效报价处理；同时，将相关违规情形报送采购管理部门，由其依法依规予以处罚。

3）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能(配置)要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 参考总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单反相机 | 1、传感器与像素：传感器尺寸影响画质和焦距等效，全画幅（35mm）通常优于APS-C等小画幅； 2、快门速度：30秒至1/4000秒，扩展至1/8000秒以上以应对高速运动； 3、连拍速度：5张/秒（加装手柄可达2张/秒）； 4、ISO感光度：低端：100-12800，高ISO（如20000以上）可提升低光拍摄能力，但增加噪点； 5、对焦点与对焦系统：对焦点数量越多，覆盖场景越广，建议选择61点以上自动对焦系统； 6、对焦模式包括单点、区域、多点及人工智能伺服对焦。 7、显示屏与取景器：显示屏分辨率：约200万像素（162万×100万）。取景器视野率约100%，放大倍率0.71倍。 | 台 | 3 | 6000 | 18000 |
| 2 | 电钢琴 | 1、外观：黑色/白色木纹； 2、88键标准力度键盘； 3、≥8种音色； 4、≥40首练习曲； 5、双音色功能； 6、录音（2轨录制）、播放与停止； 7、节拍器：1/4-4/4； 8、节奏速度控制； 9、力度开关转换； 10、音效控制：颤音与延音； 11、移调功能：+6； 12、电源开关； 13、主音量控制； 14、和弦功能：单指与多指和弦； 15、同步功能； 16、MP3播放/暂停/音量控制+/-(内置USB接口，可直接播放U盘、MP3歌曲）； 17、双耳机（音频输出/输入）； 18、特制三钢琴踏板（延音、选择性延音、弱音）； 19、支持蓝牙音频与蓝牙MIDI； 20、扬声器功率：4Ω，≥6W*2； 21、电源：15V ，3A。 | 台 | 42 | 2000 | 84000 |
| 3 | 移动音响 | 1、蓝牙、LED数字屏、USB接口、外接音源输入； 2、内置；12V/7A蓄电池，可外接电瓶，带拉杆方便携带； 3、标配：UHF无线手持话筒*2支，遥控器*1个； 4、功率：400W，适用于教学、拍卖、导游等场合使用； 5、体积：37*30*57cm（±1cm）、重量：8Kg ； 6、喇叭尺寸：≥12寸低音*1个,高音*1个。 | 台 | 5 | 2700 | 13500 |
| 4 | 三合一 黑白高速激光输出设备 | 1、支持无线/有线网络打印； 2、支持自动双面打印 最大处理幅面A4 进纸盒容量≥150页； 3、接口类型USB 2.0接口,快速以太网10/100 base-TX，低功耗蓝牙的双频(2.4/5.0 GHz) 无线 802.11b/g/n； 4、打印速度单面：≥29ppm双面：≥18ppm打印分辨率≥600*600dpi 月打印量≥2000页； 5、首页打印时间＜7.2秒 复印参数 复印速度≥29cpm 复印缩放25%-400% 首页复印时间＜10.4秒 扫描参数 扫描速度黑白：≥19ppm，彩色：≥10ppm 扫描分辨率≥600*1200dpi； 6、功耗参数 电源AC220-240V,50/60Hz 功率打印：453W，待机：3.3W，睡眠：0.6W，关闭：0.04W 外观参数尺寸368*298.6*241.9mm（±5mm）； | 台 | 8 | 1800 | 14400 |
| 5 | 彩色数码多输出设备 | 1、最大打印幅面A4 最高分辨率≥1200*1200dpi； 2、黑白打印速度≥21ppm 彩色打印速度≥21ppm； 3、处理器≥800MHz 内存≥512MB； 4、自动双面打印 网络功能无线/有线网络打印，无线功能Air Print，Mopria，KYOCERA Mobile Print 打印性能 打印方式激光电子成像； 5、打印语言PRESCRIBE，PCL6(PCL5c，PCL-XL)，KPDL3(Postscript3兼容)，PDF Direct Print，XPS，Open XPS 接口类型USB2.0 高速；10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 耗材 黑白墨粉盒打印量黑色(2800页）黑色(1250页） 6、彩色墨粉盒打印量:青色/品红/黄色(2400页):青色/品红/黄色(1250页)； 7、介质规格 介质尺寸A4，A5，A6，B5(JIS)，16K；介质重量60-163g/㎡（纸盒），60-220g/㎡（手送托盘） 进纸盒容量≥250张（纸盒）+50张（手送），≥550张（主机+PF-5100*1+手送），出纸盒容量≥150张（正面朝下）； 8、其它参数：显示屏2行LCD，产品尺寸：410*410*329mm（±5mm）,产品重量约21kg，支持系统平台Windows 10，Window Server 2012/R2，2016，2019Mac， OS 10.9-11.6， Linux等。 | 台 | 9 | 3000 | 27000 |
| 6 | 过塑机 | 1、支持自动进膜和一键退膜操作，提升效率； 2、过塑过程带有状态提示灯，操作便捷； 3、螺杆直径：34mm、36mm、40mm； 4、螺杆长径比：L/D 18、20、22； 5、理论容量：111-181cm³； 6、注射重量：101-165g； 7、注射压力：206-183MPa； 8、螺杆转速：0~240rpm； 9、合模力：800-860KN； 10、移模行程：310mm； 11、油泵功率：7.5kW； 12、电热功率：6.2kW。 | 台 | 3 | 300 | 900 |
| 7 | 消毒柜 | 1、全钢无磁； 2、产品尺寸:720*280*1140mm（±5mm）； 3、立方数:≥0.32； 4、产品容积:≥218L； 5、电压频率:220V-50Hz； 6、功率:≥600W； 7、消毒时间/温度:45min-75℃； 8、消毒方式:红外线烘干； 9、产品特点:≥42个口杯，防刮手层架。 | 台 | 42 | 1800 | 75600 |
| 8 | 直饮水机 | 1、功率:≥2KW； 2、电源:220V 50Hz； 3、水胆容量:≥18L； 4、供水量:温开水≥80L/H； 5、过滤装置:二筒二级过滤； 6、温度显示:数码显示； 7、出水方式:全温； 8、外形尺寸:550*440*870mm（±1cm）； 9、适用人数:65人。 | 台 | 42 | 3500 | 147000 |
| 9 | 美工车 | 1、规格：50*50*85cm（±1cm）； 2、材质：采用橡木板材； 3、涂层：环保水性清漆； 4、结构：柜体两面及上面均设计储物空间，一面为简易书架，一面为多功能储物空间，含有储物及晾画功能；柜体底部四角安装四个万向轮，可随处移动。 | 个 | 42 | 360 | 15120 |
| 10 | 鞋柜书包柜（组合柜） | - 规格：120*30*120cm（±1cm）； 材质：采用AAA级橡木板材，厚度不低于1.6cm； 3、结构：两层结构，顶部为双层12格书包柜，底部为双层四格鞋柜，背板四周扣槽式安装，柜子底部踢脚板设计，整体采用拼板胶加固，稳固安全； 4、涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺。 | 个 | 126 | 650 | 81900 |
| 11 | 儿童玩具柜（参照效果图造型） | 1、规格：120*30*65cm（±1cm）； 2、材质：采用橡木板材； 3、涂层：环保水性清漆； 4、结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角； 5、五金件：选用优质五金件-螺丝链接； 6、脚垫：贴地处装有塑料脚垫； 7、不要背板，两侧都可取放玩具。 | 个 | 210 | 400 | 84000 |
| 12 | 毛巾架 | 1、规格：1000*300*1000mm（±10mm），采用樟子松制作，移动式，环绕式二层四排，≥40个挂钩； 2、涂层：环保水性清漆； 3、工艺：采用金属件连接。垂母丝杆防松螺母安装，原木色，质量要求平整、光滑、圆角。 | 个 | 42 | 300 | 12600 |
| 13 | 游乐设备货架 | 1、尺寸：2000*600*2000mm（±10mm）； 2、表面采用亚光静电喷塑工艺，柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序;钢板厚度：立柱：≥0.8mm，横梁≥0.8mm，层板≥0.4mm，自重≥39公斤；分四层，每层承重≥200公斤； 3、塑粉:表面喷涂材料使用环氧聚脂粉； 4、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。 | 个 | 12 | 1500 | 18000 |
| 14 | 定制培训桌 | 1、规格：1200*550*750mm（±10mm）； 2、台面板 采用优质刨花板（三聚氰胺板（三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，通过外观质量、规格尺寸及偏差（刨花板幅面尺寸及其偏差、厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度) 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率密度、握钉力（板边、板面)、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量等项目的检测，检测结果均为合格，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)），厚度≥25mm，面粘三聚氰胺胶面，采用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，台面形状是长条形； 3、前挡板 采用优质刨花板（三聚氰胺板），厚度≥15mm，面粘三聚氰胺胶板， 采用优质PVC封边条，厚度≥1.0mm，挡板形状是条形 (注：挡板长度跟随定制尺寸变化，宽度不变）； 4、台面托架 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长≥280mm*宽≥30mm材料壁厚：（≥2.8mm）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大； 5、折叠机构 桌子两侧采用优质高精度冷轧≥60mm圆形钢管，材料壁厚：（≥4.0mm），焊接在方管立柱上，使产品接头工艺更加牢固，耐用，不易断裂。需安装舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配置六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质PP一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠， 侧脚， 前脚管采用≥30mm*60mm优质冷轧方形钢管壁厚≥1.5mm，后脚管采用≥30mm*30mm优质冷轧方形钢管，前后脚跨度≥545mm，壁厚（≥1.2mm）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。横梁 采用优质≥φ50mm圆形冷轧钢管，长度为≥1035mm壁厚≥1.2mm,表面再经防锈静电喷涂处理，使用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化）。 6、书网 采用优质φ≥14mm圆管 (厚度为≥0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。(书网长度跟随定制尺寸变化）。 | 张 | 42 | 250 | 10500 |
| 15 | 定制折叠椅 | 1、规格：50*58*83cm（±2cm）； 2、钢架采用圆方管≥32.3mm*19.2mm*1.2mm厚冷拉钢管经除锈，烤漆处理，横管加粗≥1.5mm厚，坚固防绣； 3、靠背全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背与钢架直接连接5公分螺丝固定； 4、扶手采用PP材质，螺丝加固； 5、座包高密度海绵，经久耐用，可整体折叠，多张排列节省空间； 6、脚塞为pp，防滑耐磨； 7、带可旋转写字板。 | 张 | 190 | 120 | 22800 |
| 16 | 户外大型滑梯 | - 1、规格:1120*900*450cm（±10cm）； 2、支柱材质：外径镀锌管Φ≥114㎜、厚度≥2.0mm焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆； 3、爬网采用一股钢丝锦纶绳手工编织，平台、步梯材质：厚度≥2.0mm冷轧钢板冲充。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆； 4、钢管配件材质：外径25/32/38㎜（±1mm）厚度≥1.6mm焊管，表面处理：室外聚脂系（Polyesr /TGIG system）树脂粉体涂装烤漆； 5、塑料件材质：塑料件采用PE塑料经滚塑成形（PE 塑料符合 GB/T1633-2000维卡软化温度：≥53℃；GB/T1843-2008 悬臂梁缺口冲击强度： ≥53KJ/m²；GB/T9345.1-2008 灰分：≤0.025%；GB/T2411-2008 邵氏硬度：≥52HR；GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率：≤5g/10min;；GB/T1043.1-2008 简支梁缺口冲击：≥65KJ/m²，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟))，扣件均为不锈钢材质，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经滚塑机一次性成型； 6、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全； 7、配置突发事件应急演练预警系统主机1台：采用≥7寸LED显示屏触摸控制以及显示，屏幕上分区域显示当前系统时间、报警模式、设备编号、防区位置、设备在线列表以及联动报警信息；功能按键：≥5个按键，分别为暴力、火灾、地震、空袭、取消报警；12V电源输出：≥1路12V/1A的直流电源输出；后备电池：待机时间≥10小时，工作时间≥10分钟；通讯：局域网通讯，通讯距离不受限制，内置天线；报警响应时间：≤3秒；电源：AC220V±10%；功耗：≤72W；整机尺寸：≥220*220*60mm；工作温度：-20～60℃(主电工作)；存储温度：-40～80℃；相对湿度：5～95%RH，无凝露；具有“暴力、火灾、地震、空袭”四大突发事件报警功能，可通过对应的触摸屏按键触发警报，支持与突发事件接警云平台对接。主机触发火灾警报按钮及警示语音提示：火灾警报声+（语音：“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声；主机触发暴力袭击警报按钮及警示语音提示：110警报声+（语音：“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域．安保人员紧急到岗处理”）+110警报声；主机触发地震警报按钮及警示语音提示：地震警报声+（语音：“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声；主机触发空袭警报按钮及警示语音提示：空袭警报声+（语音：“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域．不要推挤踩踏”）+空袭警报声；主机可通过屏幕设置当前防区信息、布防防区位置以及报警模式并将当前报警模式发送给分机；可接收并响应分机触发的突发事件报警；可联动声光报警器进行联动报警输出；可联动多功能智慧语言提示屏进行联动报警输出；具有警报声、语音疏散引导、文字显示警情和上报地点等警示功能；小程序、WEB端可自动显示警报信息；主机可通过连接网络，可以给设定的紧急联系人以电话、短信方式通知警情信息；具有系统静默功能，用户可通过登录后台，进行参数设置，将模式切换为“静默模式”，重要时刻可临时禁用系统警报功能；具有消音复位功能，可通过触摸“取消报警”键复位并消除当前的警报信息，主机可以复位并消除所有的报警设备的警报信息；具有远程管理功能，可通过小程序、WEB端进行用户管理、防区管理、设备管理等系统管理；支持智慧烟感探测终端联动报警输入，可触发警报并显示报警信息和位置，可选择自动触发系统火灾报警；具有备电功能，支持停电运行；具有内置扬声器；具有音频功放输出，可外接大功率扬声器；具有音频信号输出，可外接校园广播；具有12V直流电源输出，可驱动外部警报设备； 8、突发事件应急演练预警系统主机频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm；主机通过中国国家无线电管理委员会(SRRC)强制认证，型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准（响应文件中提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）； 9、突发事件应急演练预警系统主机符合GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》标准，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。 - 10、突发事件应急演练预警系统主机符合下列要求：GB/T30148-2013《安全防范报警)设备电磁兼容抗扰度要求和试验方法》，电源电压暂降和短时中断抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度；工频磁场；GB/T2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分:试验方法项A:低温试验》，耐低温性能；GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法项B:高温》，耐高温性能；GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热项》，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)》；GB/T2423.7-2018《环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)； - 11、突发事件应急演练预警系统主机应通过中国电器电子产品认证，投标文件中提供承诺函，承诺签订合同后，在交付时提供认证证书及在“认监委”网站上的查询截图。 | 套 | 3 | 98000 | 294000 |
| 17 | 平衡木 | 1、平台规格：700mm *700mm *700mm（±20mm）； 2、平衡梯规格：1100mm *350mm（±20mm）； 3、平衡木规格：1100mm *180mm（±20mm）； 4.三种各4件，合计12件为1套； 5.材质：实木，需剥皮自然风干后做方加工处理，木材需结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过至少三遍的防腐、防水、防蛀处理，打磨光亮，喷涂聚氨酯清漆，稳定性、耐候性好。 6.绳网采用航海船用缆绳，直径≥16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶6股钢丝需均匀分布，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。塑料采用低密度聚乙烯塑料滚塑成型。 | 套 | 3 | 15000 | 45000 |
| 18 | 星球攀爬 | 1、规格：2700mm *2700mm *1350mm（±20mm）; 2.采用食品级工程塑料，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色。 | 个 | 3 | 5900 | 17700 |
| 19 | 万能工匠攀爬组合套装玩 | 1.每个组合有两个规格的管子，食品级工程塑料，每个组合有3个规格的管子（长管≥720mm,中管≥450mm，盘直径≥310mm），由点、线、面、轴和齿轮等组成，简单的配件通过自主拼接实现儿童的发现和创造，凭借想象构建出多种多样的作品，进行不同体育活动的器材。锻炼走、爬、跳、滚等平衡动作，使儿童在体育中找到快乐、创造、培养兴趣为一体开发智力的体育玩具。 | 套 | 3 | 4500 | 13500 |
| 20 | 篮球架 | 1.高度可调：1.55-2.10米（篮圈到地面）； 2.篮圈直径：38cm，≥16mm 铁管篮网材料：抗风化尼龙支架材料： 焊钢管管径：上杆≥38mm/中下杆≥45mm篮板尺寸：810mm*580mm*30mm（±5mm）篮板材料：高强度PVC+PE底座尺寸：750mm*450mm*130mm（±5mm）底座材料：PE、带滚轮。 | 个 | 10 | 1500 | 15000 |
| 21 | 单人脚踏车 | 1、规格：85*55*65cm（±2mm） 2、材质:高碳钢车架环保烤漆，配置:PVC橡胶轮，不掉色不生锈。 | 套 | 15 | 200 | 3000 |
| 22 | 交通标志 | 1、木质交通标志≥18件；20*20*50cm（±1mm）/个。边角光滑无毛刺，表面环保水性漆，无毒无味。可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通规则，认识各种交通标志。 | 套 | 15 | 1100 | 16500 |
| 23 | 手推车翻斗独轮车 | 1、规格：82*39*44cm（±2mm） 2、材质:碳钢车架。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计，尼龙新料连接。 4、橡胶轮轴设计，橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用PP材料，外采用实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，防紫外线、不褪色。 | 个 | 26 | 220 | 5720 |
| 24 | 儿童钻洞塑料滚筒 | 1、规格：750mm*600mm（±20mm）； 2.采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度。 | 个 | 35 | 550 | 19250 |
| 25 | 火轮车轮游戏道具 | 1.周长约8米，双层牛津布材质，适合6-8人使用。 | 套 | 35 | 100 | 3500 |
| 26 | 袋鼠跳跳袋 | 1.规格：约700mm ×500mm（±5mm）； 2.适合900mm-1400mm身高，帆布、牛津布，每套≥5只。 | 套 | 90 | 45 | 4050 |
| 27 | 跳格子敏捷梯 | - 规格：≥21节泡沫绳梯 长≥50cm，直径≥3.8cm - 2、材质：eva。 | 条 | 90 | 60 | 5400 |
| 28 | 跳格子跳房子圈 | 1、直径≥38cm ，10圈10扣 2、材质：PP塑料（PP塑料符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度：≥74℃。符合GB/T 1634.1-2019热变形温度：≥100℃，测试负载：0.45MPa。符合GB/T 9341-2008弯曲强度：≥27MPa。符合GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度：≥11kJ/m²。符合GB/T 2411-2008邵氏硬度：≥64。符合GB/T 1033.1-2008密度：≥1g/cm³。符合GB/T 9345.1-2008灰分：≤25%。符合GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率：≤17g/10min。符合GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击：≥8kJ/m²检测合格，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。） | 套 | 90 | 90 | 8100 |
| 29 | 投圈 | 1、规格：塑料大象投圈≥350mm，≥4个象座，≥16个圈， 工程塑料，造型美观，颜色艳丽，品质坚固耐用，环保、安全、无毒，颜色稳定、抗老化、易清洗、耐磨。 | 套 | 90 | 100 | 9000 |
| 30 | 小精灵隧道 | 1、规格:175*100*105cm（±3cm），整套产品为6块组成，爬行区域为≥4节， 2.材质：工程塑料经吹塑工艺制作而成，造型新颖耐用周边无毛边、无开裂、不扎手；可爱卡通造型，富有吸引力，让小朋友体验爬行的乐趣。 | 套 | 3 | 800 | 2400 |
| 31 | 体能组合训练 | - 材质；采用优质松木； 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一 体化框架结构； 3、产品应符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具第2部分：机械与物理性能；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》；GB6675.4-2014《特定元素的迁移》;GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。 4、一套 16件里面包含： - 高架子：57cm*53cm*120cm（±2cm），立柱尺寸：≥ 6*6cm,2 个；中架子： 57cm*53cm*100cm （±2cm），立柱尺寸 ≥6*6cm，2 个；矮架子 ：57cm*52cm*80cm （±2cm），立柱尺寸 ≥6*6cm，2 个；单梯：180cm*35cm*7cm（±2cm），立柱尺寸≥ 4*7cm，4 个；平衡板：180cm*20cm*2.8cm（±1cm），4 个；平衡板 ：150cm*20cm*2.8cm（±1cm），2 个 。 | 套 | 6 | 3200 | 19200 |
| 32 | 钻圈 | 1、规格:72*58*25cm（±1cm），≥8个为1套； 2、材质：滚塑一次成型，无毒无味，环保，经久耐用。 | 个 | 42 | 360 | 15120 |
| 33 | 平衡木软体 | 1、规格： 200*30*30cm（±1cm） ； 2、材质：环保PVC材质。 | 个 | 42 | 300 | 12600 |
| 34 | 桌面插塑玩具1 | 1、百变齿轮积木≥300件/套 1套，数字方块积木≥703件/套 1套，小精灵拼插积木≥355件/套 1套，雪花片≥980件/套 1套，子弹头积木≥633件/套 1套； 2、材质 ：PP环保塑料（PP塑料符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度：≥74℃。符合GB/T 1634.1-2019热变形温度：≥100℃，测试负载：0.45MPa。符合GB/T 9341-2008弯曲强度：≥27MPa。符合GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度：≥11kJ/m²。符合GB/T 2411-2008邵氏硬度：≥64。符合GB/T 1033.1-2008密度：≥1g/cm³。符合GB/T 9345.1-2008灰分：≤25%。符合GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率：≤17g/10min。符合GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击：≥8kJ/m²检测合格，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)）、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 | 套 | 42 | 220 | 9240 |
| 35 | 桌面插塑玩具2 | 1、子弹头积木≥633件/套 1套，神奇淘气堡积木≥400件/套 1套，颗粒拼插积木≥1500件套 1套，彩片积木≥1000件/套 1套，阳光城拼插积木≥607件/套 1套 2、材质 ：PP环保塑料（PP塑料符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度：≥74℃。符合GB/T 1634.1-2019热变形温度：≥100℃，测试负载：0.45MPa。符合GB/T 9341-2008弯曲强度：≥27MPa。符合GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度：≥11kJ/m²。符合GB/T 2411-2008邵氏硬度：≥64。符合GB/T 1033.1-2008密度：≥1g/cm³。符合GB/T 9345.1-2008灰分：≤25%。符合GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率：≤17g/10min。符合GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击：≥8kJ/m²检测合格，响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 | 套 | 42 | 250 | 10500 |
| 36 | 中型积木 | 1、采用优质松木； 2、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺； 3、产品应符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具第2部分：机械与物理性能；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》；GB6675.4-2014《特定元素的迁移》;GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)； 4、中型积木共39个形状，共计412片，明细如下： （1）正方体:5*5*2.5cm（±1mm） 22块 （2）等腰三角形:5*5*2.5cm（±1mm） 24块 （3）直角三角形:10*5*2.5cm（±1mm） 24块 （4）长直角三角形:20*5*2.5cm（±1mm） 12块 （5）多级直角:10*10*5cm （±1mm）8块 （6）半圆环形:20*10*2.5cm （±1mm）4块 （7）半圆:10*5*2.5cm（±1mm） 4块 （8）矩形凹槽:10*5*2.5cm（±1mm） 16块 （9）半圆:5*2.5*2.5cm（±1mm） 16块 （10）双拱矩形:10*5*2.5cm（±1mm） 6块 （11）正方拱形:10*10*2.5cm（±1mm） 6块 （12）拱形门:7.5*5*2.5cm（±1mm） 6块 （13）小方块:5*5*2.5cm（±1mm） 12块 （14）基本块:5*10*2.5cm（±1mm） 12块 （15）双倍块:5*20*2.5cm（±1mm） 8块 （16）长方形:5*40*2.5cm（±1mm） 8块 （17）小三角:5*5*2.5cm（±1mm） 12块 （18）三角块:5*10*2.5cm（±1mm） 12块 （19）大三角:5*20*2.5cm（±1mm） 6块 （20）斜坡:2.5*10*5cm（±1mm） 12块 （21）小方柱:2.5*5*2.5cm（±1mm） 24块 （22）方柱 2.5*10*2.5cm （±1mm）32块 （23）大方柱:2.5*20*2.5cm（±1mm） 18块 （24）小底板:5*20*1.5cm（±1mm） 12块 （25）大底板:5*40*1.5cm （±1mm）12块 （26）Y形块:15*15*2.5cm （±1mm）2块 （27）短圆棍:"R=1.25，H=5cm" （±1mm）18块 （28）长圆棍:"R=1.25，H=10cm"（±1mm）18块 （29）圆柱:"R=2.5，H=10cm" （±1mm）6块 （30）圆拱块:"外R=10，内R=5，H=2.5cm"（±1mm） 2块 （31）大半圆:"R=5，H=2.5cm"（±1mm） 2块 （32）1/4圆弧:"外R=10，内R=5，H=2.5cm"（±1mm） 2块 （33）扇形:"R=5，H=2.5cm" （±1mm）2块 （34）桥形块:5*10*2.5cm （±1mm）8块 （35）小半圆:"R=2.5，H=2.5cm"（±1mm）8块 （36）半拱门:5*10*2.5cm （±1mm）6块 （37）小拱璧:2.5*8.5*2.5cm（±1mm） 6块 （38）大叉路:15*20*2.5cm （±1mm）2块 （39）歌德门:4*10*2.5cm （±1mm）2块 | 套 | 42 | 1650 | 69300 |
| 37 | 玩水设施设备 | 1、≥2件为一套，工程塑料，环保光泽鲜艳 | 套 | 42 | 380 | 15960 |
| 38 | 玩沙设施设备 | 1、≥45件为一套，工程塑料，环保光泽鲜艳 | 套 | 42 | 424 | 17808 |
| 39 | 投掷类器械 | 1、规格：≥7cm帆布沙包。 | 个 | 105 | 25 | 2625 |
| 40 | 球类器械 | - 规格：4号篮球，球直径20cm（±5mm）； - 2.材质：优质橡胶，表面带卡通，安全环保，无气味。 | 个 | 105 | 90 | 9450 |
| 41 | IP广播控制主机 | 主要功能特点： 1、智慧广播系统控制中心硬件服务器，采用15.6英寸超大显示屏，触摸屏操控简单易用； 2、机箱采用全铝合金机箱结构，工控机箱（7U）面板，工业一体化键盘鼠标,采用SSD固态硬盘安全可靠； 3、系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可指定日期执行定时任务，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合； 4、硬件服务器提供点播管理功能，具有媒体库节目库，音频媒体点播服务.计划任务处理.终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有智慧广播系统设备提供定时播放和实时点播媒体服务； 5、支持DHCP模式下自动获取IP地址，兼容路由器.交换机.网关.Intelnet.组播.单播等任意网络结构，全面实现了多网合一传输； 6、硬件服务器以独立的固定IP地址以互联网或者本地局域网为主要传输，全数字化传输，支持手机APP移动网络4G.5G.WIFI 等网络模式，可控制终端，停止/播放，音量大小，单曲播放，单曲循环，循环播放，顺序播放，随机播放，喊话等远程控制模式； 7、硬件服务器支持软件平台的逻辑分区，分区选择，图形化状态显示，工作状态展示，直观明确；支持快捷播放操作，播放任意音源；支持网络数字音频设备Ai智能识别技术，智能监测状态，全局管理； 8、硬件服务器支持智慧广播系统管理软件微信小程序/移动客户端APP的登录用户和密码统一管理，同一个账号支持智慧广播系统软件平台/播控台/微信小程序/APP上同时登录，支持点播管理功能，设备状态显示，播控任务，喊话等；高权限的用户可以切断/终止低权限用户的所有任务；实现远程节目播放管理； 9、硬件服务器为音频设备提供音频媒体流的点播服务、存储服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；支持系统网络终端定时播放和点播媒体服务，响应各网络音频终端的播放请求，为各音频工作站提供数据交换服务；具有实时监测系统终端设备的使用状态； 10、硬件服务器是系统平台软件的搭载核心；标准服务器工作模式，服务器数据后台运行数据服务，开机自动后台运行，具有更高的稳定性和可靠性； 11、支持智慧广播系统管理软件API开发包系统嵌入式开发，提供系统管理软件API标准开发协议。 | 台 | 3 | 12000 | 36000 |
| 42 | IP网络广播软件（含客户端） | 1、智慧广播系统基于国产Linux系统，安全可靠；具有对病毒的先天性免疫能力，支持7×24小时不间断工作，永不蓝屏； 2、智慧广播系统基于B/S架构设计，可通过网络浏览器远程访问服务器，无须安装任何客户端软件； 3、智慧广播系统支持局域网与广域网混合组网，兼容各种复杂的网络环境，终端通电自动联网； 4、支持后台web新建用户，可设置用户优先级，并为用户授权管理终端，配置权限，用户角色：管理员/普通用户/SIP用户； 5、系统可根据用户需要制作节目源，具有定时、分区、寻呼、报警等功能；支持多个远程软件操作系统（或web登录），通过软件设置，每个楼栋或每个楼层只能负责本区域的各个网络音频终端，不能控制其他区域，修改重新设置方便； 6、智慧广播系统支持标准SIP通讯协议，将SIP通讯协议与自有通讯协议完美结合； 7、支持GPS和北斗自动校对北京时间精度1分钟到1n秒可设置功能； 8、支持实时广播，可以对任意单点、组群、分区或全部广播，或对任意指定的区域进行广播讲话，一键到位的实时广播，每个终端音量单独可调； 9、支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然； 10、智慧广播系统支持电话广播，通过IP网络电话接口，可接入外线电话或程控交换机，实现远程电话广播，随时随地发布广播通知； 11、支持手机APP，手机安装专用播放软件，通过手机可对任意一个终端或多个终端进行广播寻呼，将节目播放到任意一个终端或多个终端，远程操作节目播放暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减，以及设置播放模式等； 12、系统自带录音功能，包括广播，对讲，实时采集，监听等录音，可以选择打开/关闭，录音列表一目了然，方便查看使用； 13、支持全双工回声消除，啸叫抑制技术(AEC)，对讲自动录音，支持智能DSS键，用户可自定义为速拨、对讲、接听、挂断等功能，支持后台web设置呼叫策略，支持多种类型呼叫转移策略：无响应转移、占线转移、关机转移等功能； 14、智慧广播系统支持双向全双工高清可视对讲，支持全双工回声消除，啸叫抑制技术(AEC)，对讲时自动录音； 15、智慧广播系统支持定时巡更功能，设置定时巡更功能后，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s； 16、支持多种应急方案，支持消防信号接入及接收当地部门下发的预警信息； 17、支持终端播放监听，可设任意网络适配器作为监听器，监听其他网络适配器正在播放的节目内容； 18、智慧广播系统支持现场环境音，对终端所处环境的现场进行监听，如：学生是否在安静听课等应用； 19、支持多定时方案可随时切换；可灵活设置重复周期（日/月）、播放模式，支持定时任务文件播放、终端采集，支持一键启用/停用所有方案，定时方案自动更换； 20、具备丰富的媒体库管理，支持MP3/WMA/WAV/PCM格式，支持本地音源上传服务器及服务器采集外部音源（CD/USB/蓝牙/FM），支持WEB远程管理歌曲库，支持新建/删除/重命名歌曲列表、上传/删除歌曲等操作； 21、智慧广播系统支持在线/离线电子地图功能，导入任意工程平面图，可将终端拖动添加至平面图，在平面图上可实时查看终端状态，并支持全屏显示； 21、智慧广播系统支持广播服务器双机热备功能，备服务器实时检测主服务器的工作状态，实现主/备服务器间故障自动切换，备服务器可完整代理主服务器的管理控制功能； 22、支持终端100V备份，当网络出现断网状态及电源出现断电现象时，信号立即切到模拟定压广播信号，当网络及电源回复时，自动切回网络广播信号，起到双重信号保障作用； 23、智慧广播系统支持自适应噪声检测功能，可以监测现场环境噪声，并将数据上传给PC主机对现场噪声及需要的声音进行音频算法后，可任意设置实时或延时对终端进行音量调整，保持现场的信噪比；（响应文件中需提供软件界面功能截图佐证） 24、智慧广播系统支持带载自动检测功能，支持4路线路实时检测和校准功能，每路线路阻抗检测范围为20欧到1600欧，设置有短路、开路、过载、轻载、正常5种状态，支持线路异常时告警； 25、智慧广播系统支持离线定时播报功能，内置4G内存，支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上，当服务器断网时，保证广播系统准时、定时点及内容正常的播报； 26、智慧广播系统支持离线寻呼功能，服务器断网后仍然能够进行广播寻呼功能； 27、支持无线远程遥控，遥控器支持12个功能按键，可在后台设置12个功能键，支持新建任务/切换任务、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作，无需在主控室进行播放控制，适合学校课间操或运动会时使用； 28、智慧广播系统支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S； 29、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景； 30、支持配置终端优先级自定义设置，并支持终端开/关混音功能，调节混音音量； 31、系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登录广播系统后台可调节终端音效，有默认.古典.俱乐部.舞曲.大厅.现场.派对.流行.摇滚.电音以及自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；（响应文件中需提供软件界面功能截图佐证） 32、系统支持对智慧音频终端进行远程固件版本升级，支持同类型设备批量升级，支持单个设备升级；支持智慧广播系统管理软件远程升级，无需技术人员到本地机房升级，实现客户端零维护，减轻维护人员工作强度； 33、智慧广播系统支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便； 34、智慧广播系统支持在设备管理界面智能实时检测查看终端设备网络延时；（响应文件中需提供软件界面功能截图佐证） 35、智慧广播系统支持在设备管理界面智能实时检测查看终端设备主芯片温度；（响应文件中需提供软件界面功能截图佐证） 36、智慧广播系统支持在界面对终端设备使用右键修改相关信息；（响应文件中需提供软件界面功能截图佐证） 37、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 38、具备网络（音频）质量自适应QOS传输算法，智慧节目媒体库，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，为各智能终端设备提供数据媒体传输服务； 39、智慧广播系统支持日志查询，运行记录.音源播放.消防报警.寻呼日志.定时播放.高级操作.巡更日志.对讲日志； 40、智慧广播具备系统任务列表查看，轻松管理执行的所有定时任务信息和执行状态，支持显示当日执行任务数量.执行中任务.已执行任务，未执行任务.且下一个未执行任务会在系统终端设备上显示定时点功能； 41、智慧广播系统支持多级任务强切后自动恢复功能，正进行手动播放任务时，系统有定时音乐要执行，系统会强切当前手动播放任务，结束后自动恢复，系统正在执行定时任务需要寻呼时，则会暂停当前定时任务，寻呼结束后自动恢复当前定时任务； 42、系统支持全区.分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警，支持配置报警器触发终端响应播报任务； 43、系统支持终端登录用户名和登录密码与智慧广播系统平台管理软件统一管理，支持多用户同时登录.支持分控管理，实现远程节目播放管理； 44、支持智能蓝牙终端远程加密设置，以及监控摄像头绑定功能； 45、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松操控广播系统； 46、智慧广播系统支持所有控制界面均具备灵活的分区设备检索功能，支持分区/分组独立管理； 47、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统； 48、智慧广播系统支持数据备份/重置，备份文件导入.导出，以及恢复出厂设置； 49、智慧广播系统支持设备分组展开功能；选择分组即可查找组内成员设备。 （响应文件中30-38项技术参数内容提供第三方检测机构出具符合参数要求的带CMA标识的检验检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。在供货时提供检验检测原件核查，如与响应文件不一致采购人有权拒绝签收，并终止合同，上报上级主管部门；因虚假应标造成的损失由成交供应商负责。） | 套 | 3 | 4250 | 12750 |
| 43 | IP网络系统远程播控器 | 1、智慧广播系统远程无线控制器基于TCP/IP传输协议的无线遥控终端 ，可以挂接到网络实现网络与设备同步控制； 2、高档1U铝合金面板，全金属化机箱设计； 3、1.9英寸全彩显示屏可显示IP地址、时间等；（响应文件中需提供显示界面功能截图佐证） 4、按键设计，可设置IP地址、时间和息屏时间等； 5、内置无线接收模块，可接收本公司标配的遥控，实现远程无线控制，最远空旷距离可达1KM； 6、可预设遥控数字键模式，每种模式对应一种遥控功能并可随意更改； 7、配置遥控器有12个按键，每个按键对应遥控一种设置好的功能； 8、每个按钮可配置功能：上一首、下一首、音量加、音量减、停止任务、暂停任务、播放指定任务； 9、支持局域网与广域网的远程升级； 10、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；（响应文件中需提供软件界面功能截图佐证） 11、支持DHCP，支持AUTO IP功能，DHCP模式下自动获取IP地址，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播；单播等任意网络结构，支持互联网和本地局域网； 12、内置数字按键通道信号学习键，具有信号智能检测功能；智能锁定功能； 13、具有控制信号编码为网络数字控制模式，智能编码器协同服务器同步处理； 14、具有每个按键对应系统控制预设功能，按下按键就可以实现该功能，系统启动执行相应任务程序，终端开始执行相应任务程序功能； 15、具有控制功能，智能检测控制信号输入，智能处理与系统平台的任务，具有即开即用全天候智能化同步；全区广播功能； 16、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称/设备地址，当前状态显示，数字键编程显示，面板集成网络连接状态显示，控制信号状态显示。 17、标准RJ45网络接口：1路 18、传输速率：10/100Mbps 19、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等 20、天线接口：ANT 21、天线安装方式：外置天线 22、控制方式：标配遥控器，12个预设功能按键 23、无线距离：可达1KM（最远空旷距离） 24、电源接口：国标三插接口 25、电源输入：AC100-240V 50Hz/60Hz 26、消耗功率：6W 27、工作环境：温度-20℃~60℃ 28、相对湿度：20%~85% | 台 | 3 | 3800 | 11400 |
| 44 | IP网络寻呼话筒 | 1、专业桌面式网络寻呼话筒设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； 2、高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮； 3、采用7”IPS高清显示屏，170°宽视角，全方位无障碍显示； 4、采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便； 5、支持分区广播、分组广播、全区广播； 6、支持SIP协议，支持VOIP 网络电话相互对讲，支持VOIP 网络电话寻呼播放终端； 7、支持多选歌曲播放模式，并可开、关此功能； 8、支持U盘音乐文件读取点播模式； 9、支持对呼台作为分区终端使用，可设置为监听音箱； 10、内置3W全频高保真扬声器，用于监听和对讲； 11、支持RS485通讯协议。 12、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 13、智慧广播系统语音控台自动跟随主服务器平台，图形化界面.状态信息显示一目了然，操作简单便捷，具有一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智能音频终端； 14、系统支持用户名和登录密码与智慧广播系统平台管理软件统一管理，支持系统用户同时登录.支持分控管理账号登录，实现远程节目播放管理； 15、支持服务器媒体库音乐点播功能，支持分区广播.分组广播.全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；列表循环以及随机播放； 16、具有全双工双向功能，根据网络环境自动调整动态网络延时，支持直接操作，可呼叫.点播歌曲给任意终端；具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能； 17、具有紧急时一键紧急广播，支持一键模拟音源混音功能； 18、具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间；具有手动打开/关闭静音功能； 19、一键紧急功能；LED自然跟随，紧急时一键触发告警，带防护盖，防止误操作； 20、自带回声消除模块,内置数字音频通道自适应参量均衡算法(QOS)，多频段动态范围调节，且具有回声啸叫抑制功能； 21、支持背景音讲话，有效解决IP数字系统定时程序播音时由于数字信号无法与话筒讲话等模拟信号进行混音的难题； 22、具有脱机运行功能，可直接接入校园局域网使用，寻呼时无需服务器的支撑，语音控台具备服务器断网后仍然能够进行广播（校园局域网），支持音频混音功能，可将外部音频输入采集并播放到指定网络终端； 23、具备标准RJ45网络接口.支持DHCP.兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构.支持互联网和本地局域网； 24、具备一路报警触发短路输出，一路报警触发短路输入，级联外扩警示设备或控制门禁；可触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号； 25、支持话筒开启默认音量输入调节；支持线路输入开启/关闭功能；具有系统监听音量独立调节；具备寻呼自动停止功能，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟； 26、支持节能环保模式设计，可手动调节自动息屏时间，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。 设备参数： 1、标准RJ45网络接口≤1路； 2、传输速率：10/100Mbps； 3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等； 4、线路输入：3.5耳机接口 *1； 5、输入灵敏度：500mV； 6、线路输出：3.5耳机接口 *1； 7、输出灵敏度：1.0±0.1V； 8、MIC输入：3.5耳机接口 *1； 9、MIC输入灵敏度：10mV； 10、话筒输入灵敏度：40±mV，失真度：≤0.5%，增益限制的有效频率范围（±3dB）80Hz-4kHz，信噪比（30K低通）≥75dB； 11、频率响应：80Hz-16kHz； 12、失真度：≤0.1%； 13、信噪比：≥81dB； 14、USB接口：1路； 15、采样率：0-48KHz； 16、音频流：16bit，MP3/WMA/WAV/PCM； 17、短路输入：1路； 18、短路输出：1路； 19、RS485通讯接口：1路； 20、电源输入：AC～220V/50Hz；DC12V/1A(电源适配器)； 21、消耗功率：15W； 22、工作环境：温度-20℃~60℃； 23、相对湿度：20%~85%； （响应文件中第3、7、11、19、25项技术参数内容提供第三方检测机构出具符合参数要求的带CMA标识的检验检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。在供货时提供检验检测原件核查，如与响应文件不一致采购人有权拒绝签收，并终止合同，上报上级主管部门；因虚假应标造成的损失由成交供应商负责。） | 台 | 3 | 5900 | 17700 |
| 45 | IP广播音箱 | 1、智慧广播系统音频终端基于TCP/IP传输协议，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2、全数字化设计，高保真、语音传输指数高； 3、内置2*20W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置； 4、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 5、具有过压、过热、短路等保护功能； 6、支持DHCP、静态IP网络模式；支持AUTO IP功能，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，自动切换到临时IP； 7、支持无音频信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式； 8、支持MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 9、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；（响应文件中需提供软件界面功能截图佐证） 10、具备标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网； 11、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统； 12、局域网内可脱离服务器接收寻呼广播.紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 13、可支持关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容； 14、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区； 15、系统支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然； 16、支持接受系统在线分组，按系统分组定时，只需添加分组名称即可。 设备参数： 1、标准RJ45网络接口：1路； 2、传输速率：10/100Mbps； 3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等； 4、LINE IN输入：1路； 5、音频输入灵敏度：500mV； 6、LINE OUT输出：1路； 7、音频输出灵敏度：1V； 8、本地MIC输入：1路； 9、MIC输入灵敏度：10mV； 10、副箱接口：1路SPK 8Ω ； 11、喇叭单元：4.5"*1，2.5"*1； 12、灵敏度(1m,1W)：88±2dB； 13、最大声压级(1m)：103±2dB； 14、频率响应：100-18kHz； 15、功放输出功率（RMS）：2*20W 8Ω； 16、频率响应：80Hz-16kHz； 17、信噪比：≥81dB； 18、失真度：≤1%； 19、声道分离度：≥60dB； 20、电源接口：国标三插接口； 21、输入电压：AC220V 50Hz/60Hz，备用DC24V/3A； 22、消耗功率：60W； 23、工作环境：温度-20℃~60℃； 24、相对湿度：20%~85%； | 只 | 3 | 1200 | 3600 |
| 46 | 净化电源时序器 | 1、工业级专业处理芯片； 2、按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击； 3、每路插座最大容量达3KVA,总容量达6KVA； 4、设有安全锁，供手动紧急控制； 5、此机电源输入电缆线直接与工业用电器开关连接； 6、带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动按顺序关闭电源）。 7、输入电源：AC220V/50Hz 8、受控电源数量: 16路 9、动作间隔时间：300ms-400ms 10、控制方式: 手动 11、电源功耗: 40W 12、设备尺寸(L*W*H)：482*352*90mm 13、包装尺寸(L*W*H)：530*430*170mm 14、净重：4.9kg，毛重：6.25kg | 台 | 3 | 2900 | 8700 |
| 47 | 真分集U段无线话筒 | 1、一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒； 2、全频段避干扰技术，可容纳多达40只无线发射机同时工作； 3、支持演出环境下不低于100米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）； 4、高强度抗啸叫系统； 5、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统； 6、超大字符显示，高对比度，高亮度； 7、支持电池电量主机显示； 8、屏幕背光双色显示； 9、智能一键无缝切换腰包/手持话筒功能，解放复杂对频过程。 接收机参数： 10、频率范围：(641-690、8MHz)； 11、信道数：100+100个信道； 12、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； 13、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差； 14、接收灵敏度：-99~-69dBm； 15、音频频响：40~18000Hz； 16、失真度：≤0、5%； 17、信噪比：≥110dB； 18、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和6、35插座混合不平衡输出； 19、电源规格：100V~240V/50~60Hz； 20、消耗功率：≤8W； 麦克风参数： 21、频率范围：(641-690、8MHz)； 22、信道数：100+100个信道； 23、调制方式：FM调频； 24、频率精度：+-10ppm； 25、辐射功率：≤10dBm； 26、音频频响：40~18000Hz； 27、失真度：≤0、5%； 28、电池规格：2×1、5V AA Size。 （响应文件中1-9项技术参数内容提供第三方检测机构出具符合参数要求的带CMA标识的检验检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。在供货时提供检验检测原件核查，如与响应文件不一致采购人有权拒绝签收，并终止合同，上报上级主管部门；因虚假应标造成的损失由成交供应商负责。） | 套 | 3 | 3900 | 11700 |
| 48 | 数字播放器 | 1、智慧广播系统机架式解码终端基于TCP/IP传输协议，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2、全数字化设计，高保真、语音传输指数高； 3、高档铝合金磨砂面板，全金属化机箱设计； 4、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 5、可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容； 6、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式； 7、支持离线播放功能，内置4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目； 8、支持SIP标准通讯协议； 9、本终端采用节能降噪处理线路，在没有任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，信号输出没有任何噪音； 10、全彩屏≤1.9英寸，可显示设置频谱、IP地址、时间和调节本地音源输入灵敏度等； 11、具有4个调节按键，1个方向旋钮，可设置IP地址、AUX IN、MIC1/2本地音源输入灵敏度； 12、前面板工作状态、网络状态、电源状态LED指示； 13、前面板带USB接口，支持全格式音频流数据解码； 14、具备后控电源（响应文件中需提供产品实物照片接口截图），设有多种唤醒打开模式，一种是网络信号过来自动打开，信号结束自动关闭；另一种是MIC1、MIC2、AUX1、AUX2的信号过来时自动打开，当信号结束时，延时10S自动关闭。 15、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 16、支持DHCP，支持AUTO IP功能，DHCP模式下自动获取IP地址，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构，支持互联网和本地局域网； 17、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码； 18、系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登录广播系统后台可调节终端音效，有默认.古典.俱乐部.舞曲.大厅.现场.派对.流行.摇滚.电音以及自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效； 19、支持智能蓝牙终端远程加密设置，支持设备固件版本在线升级，支持服务器版本在线升级，监控摄像头绑定功能； 20、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统； 21、系统支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然； 22、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松操控广播系统； 23、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称/IP地址，当前任务状态显示，音量值显示，有播放任务显示音频频谱，播放器听音乐时，屏幕随音乐节奏而跳跃频谱，炫酷的效果让界面变得生动起来；通过频谱.音高线等实时变化的视图，可以更直观地判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见（空闲后自动关闭显示）；面板集成网络连接状态显示，信号状态； 24、支持局域网内可脱离服务器接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 25、可播放来自系统主机的背景音乐.紧急寻呼.告警信号等，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流，分为背景广播.业务广播.紧急广播； 26、支持接受系统在线分组，按系统分组定时，只需添加分组名称即可；支持系统平台设备主音量播放一致的同时还可以调节此设备子音量； 27、支持节能环保模式设计，可手动调节自动息屏时间，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。 设备参数： 1、标准RJ45网络接口≤1路； 2、传输速率：10/100Mbps； 3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等； 4、音频输出≤2路2位莲花座； 5、音频输出1灵敏度：500mV； 6、音频输出2灵敏度：1.5V； 7、音频输入≤1路2位莲花座； 8、音频输入灵敏度：500mV； 9、MIC输入≤2路6.35插座； 10、MIC1/MIC2输入灵敏度：0-30mV； 11、USB接口≤1路； 12、采样率：0-48KHz； 13、音频流：16bit，MP3/WMA/WAV/PCM； 14、频率响应：20Hz~20KHz； 15、短路输入接口：1路； 16、短路输出接口：2路； 17、强切DC24V输出：1路； 18、电源输出(交流220V)：1路； 19、电源接口：国标三插接口； 20、电源输入：AC100-240V 50Hz/60Hz； 21、消耗功率：6W； 22、工作环境：温度-20℃~60℃； 23、相对湿度：20%~85% （响应文件中第5、10、13、14、23项技术参数内容提供第三方检测机构出具符合参数要求的带CMA标识的检验检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。在供货时提供检验检测原件核查，如与响应文件不一致采购人有权拒绝签收，并终止合同，上报上级主管部门；因虚假应标造成的损失由成交供应商负责。） | 台 | 3 | 1800 | 5400 |
| 49 | 广播调音台 | 主要功能特点： 1、四路话筒输入，4路（2组）立体声输入； 2、每路输入通道具备单独的输入信号GAIN增益调节控制旋钮； 3、单声道输入具备单独的PAD衰减开关； 4、每路输入通道具备单独的+48V幻象电源开关； 5、每路输入通道具备单独的高中低3段EQ均衡器； 6、每路输入通道具备单独的AUX1、AUX2/FX发送旋钮； 7、每路输入通道具备单独的PAN声像定位调节控制旋钮，可调节此路声源在空间的分布图像； 8、具备60mm推子，高分析，寿命长，手感平滑； 9、每路输入/各单独一个推子控制； 10、支持1组REC OUT录音输出，2路AUX1/AUX2发送接口，1路PHONES耳机监听输出，，2路MAIN OUTPUT主输出； 11、话筒输入可选择卡龙或6.35接口，立体声输入可选择6.35接口； 12、带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器； 13、高品质USB音乐播放器，包含常用的录音、蓝牙功能，可播放无损格式音乐； 14、USB/MP3与一路立体声切换，可独立调节； 15、支持高级DSP效果器：24种预置效果，效果可加入主输出，也可加入编组输出； 16、LED显示24-bit/192KHz 2进/2出 USB音频； 17、双列电平指示标，准确显示电平大小； 18、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 19、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满。 主要技术参数： 1、输入灵敏度：麦克风：-60dB； 2、立体声通道输入：-40dB； 3、效果发送：-20dB； 4、效果返回：-20dB； 5、低频：±15dB/60HZ； 6、最大输出电平：20dBm； 7、总谐波失真度：0.02%@ 0dB1KHz； 8、频率响应：20Hz~20Kz； 9、电源输出功率：30w； 10、电源电压：100V-240V/50Hz； 11、尺寸L×W×H(长宽高) 255*245*95（mm）； 12、净重重量：1.6KG。 | 台 | 3 | 8500 | 25500 |
| 50 | 纯后级定压功放 | 1、100V.70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出； 2、输出具备短路.过流.过载保护及LED警示； 3、内置自激.过热.开关机防冲击保护及LED警示； 4、饱和失真及LED警示； 5、信号电平指示LED； 6、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇； 7、2路RCA莲花线路输入； 8、2路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能； 9、各输入通道音量独立调节； 10、高低音调节； 11、2路RCA莲花混合输出。 12、输出功率：1000W 13、电源功耗：30-1200W 14、输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V | 台 | 3 | 5900 | 17700 |
| 51 | 电源时序器 | 1、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）； 2、通道数量：8路万用插座继电器受控； 3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率； 4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄磷铜材质，标准万用插座； 5、顺序开启逆序关闭，PASS键可全通道同时打开，精准电压显示； 6、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理； 7、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ； 8、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米线，配3C插头；（响应文件中需提供3C认证证书复印件） 9、开启类型：方船型自锁开关； 10、功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表。 11、每路动作延时时间：1秒 12、额定输出电压：交流220V，50Hz 13、额定输出电流：30A 14、供电输入电源：AC220V，50HZ | 台 | 3 | 3600 | 10800 |
| 52 | 防水音柱 | 1、材质：铝合金 2、喇叭单元：6.5＂×3；2.5＂×1 3、额定功率：60W 4、最大功率：120W 5、输入电压：100V 6、灵敏度（1m,1W)：98dB±2 dB 7、最大声压级(1m)：112dB 8、频率响应：100~20000Hz | 条 | 30 | 750 | 22500 |
| 53 | 机柜 | 规格：600*600*2000mm(宽深高）（±5mm）/42U | 个 | 3 | 3800 | 11400 |
| 54 | 交换机 | 8个PoE口，2个RJ45上联口 PoE端口：10/100/1000Mbps 上联端口：10/100/1000Mbps 单个端口≤30W 整机功率≤96W DC 52V 1.85A 其他功能： 1，支持VLAN功能 2，支持250米远距离传输 3，标准PSE | 台 | 6 | 750 | 4500 |
| 55 | 音频线 | 主要功能特点： 1.产品规格：5米 OD6mm(直径6毫米)； 2.产品接头：声3.5立体声转双6.35单声； 3.产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.调音台之间的连接并传输他们的音频信号； 4.将线缆的3.5mm插头插入MP3.DVD.电视机.CD机的3.5mm立体声输出口或耳机，另一端的插头插入相应设备的6.5mm插口即可。 主要技术参数： 1.品名：3.5转双6.5单声道直插信号线； 2.长度：5米； 3.线芯数量：2芯； 4.线芯材质：裸铜线； 5.颜色：黑色； 6.包装：袋装（1条独立包装）。 | 条 | 30 | 20 | 600 |
| 56 | 交换机箱子（挂墙） | 颜色：电脑白 材料：冷轧钢板 配置：钥匙一套 螺丝4套 托盘一块 | 个 | 6 | 1200 | 7200 |
| 57 | 音箱线 | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2.双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3.精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4.紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5.多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1.品名：2*1.5㎡专用工程音箱线； 2.导体：金炼铜； 3.屏蔽：金银铝箔； 4.芯线规格：0.39㎡*2 5.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 米 | 2100 | 5 | 10500 |
| 58 | 辅助材料及集成服务 | 1.设备支架，设备供电插排，空气开关，开关盒，胶布，卡扣，DC接头.音频转换接头，标签，音频专用接头，混凝土，建筑模板，钢材，避雷针，接地装置，等五金配件。 | 批 | 3 | 3000 | 9000 |
| 59 | 摄像机 | 500万双光，图像传感器： 1/3'；视频分辨率：高清最大2560*1792；视频帧率：最大25帧；编码标准:支持H.264、H.265； 智能分析：支持人形检测，支持区域入侵、拌线检测、视频遮挡报警等； 支持声光警戒功能。 1颗红外灯+1颗暖光灯；补光距离（m）：红外最远可达30米、暖光灯最远可达20米； 支持智能双光，支持红外，支持全彩模式； 支持内置MIC和喇叭，支持语音对讲； 支持智能双光，实现人来灯亮、人走灯灭； 支持扩展SD卡存储； 支持POE或DC12V供电;全金属机球头，支持IP67防水。 | 台 | 120 | 780 | 93600 |
| 60 | 录像机 | 1、支持64路800万 2、支持HDMI 4K@60Hz输出 3、最大支持16块10T硬盘 4、回放模式 异源：7路500万/12路400万/14路300万/16路200万； 同源：9路500万/12路400万/14路300万/16路200万； 5、支持区域入侵、绊线入侵、徘徊检测、人群密度、快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测、烟火检测、拿取遗留、音频检测； 6、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 7、报警输入输出：支持16进4出； 8、支持音频RCA输入/输出 9、支持音频RCA输入/输出，支持语音对讲 1*VGA，1*HDMI，2个USB2.0，1个USB3.0，2个 RJ-45接口、1个 485接口 | 台 | 3 | 6500 | 19500 |
| 61 | 支架 | 材料:铝合金 表面处理：喷油 最大载重：5KG 带英制螺丝，扳手。高度200mm | 只 | 120 | 40 | 4800 |
| 62 | 电源 | • 电源输入：AC90-264V • 电源输出：DC12V 5A，输出电压可调范围：12-13V • 支持电锁输出功能，电锁延时输出0-30秒 • 支持开门按钮输入功能 • 支持外接消防联动 • 外壳尺寸：175*60.5*30.4mm • 外壳材质：黑色PC | 个 | 120 | 40 | 4800 |
| 63 | 监控硬盘8TB | WD40PURX,8T,IntelliPower,3.5",SATA | 块 | 24 | 2100 | 50400 |
| 64 | 设备箱 | 颜色：整体黑色 材料：冷轧钢板 厚度：0.5-1.0mm 前门：5mm玻璃 后门：透气网门 侧门：均可拆卸 配置：风扇一个 电源一个 托盘一块 | 个 | 15 | 420 | 6300 |
| 65 | 交换机 | 24个PoE口，2个RJ45上联口 PoE端口：10/100/1000Mbps 上联端口：10/100/1000Mbps 单个端口≤30W 整机功率≤250W DC 52V 4.8A 其他功能：千兆VLAN | 台 | 3 | 1450 | 4350 |
| 66 | 网线 | 高纯度无氧铜，室内使用8*0.5 | 米 | 12000 | 3 | 36000 |
| 67 | 线槽 | PVC线管 | 米 | 9000 | 3 | 27000 |
| 68 | 显示器55寸 | 钢化玻璃防爆高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下； 2. 屏幕比例：16:9；可视面积：1218×685mm；亮度：400cd/m²； 3. 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms； 4. 屏接口：V-by-one，最佳分辨率：3840×2160； 5. 接口：2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in；标配：喇叭、HDMI线、遥控 6. 单包尺寸： 1310×145×827mm；外箱2台/箱：1325×310×852mm 7. 标配八字形底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：200×200mm） | 台 | 3 | 3800 | 11400 |
| 69 | 辅助材料及集成服务 | 1.设备支架，设备供电插排，空气开关，开关盒，胶布，卡扣，DC接头.音频转换接头，标签，音频专用接头，混凝土，建筑模板，钢材，避雷针，接地装置，等五金配件。 | 批 | 3 | 4000 | 12000 |
| 70 | 电源时序器 | 1、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）； 2、通道数量：8路万用插座继电器受控； 3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率； 4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄磷铜材质，标准万用插座； 5、顺序开启逆序关闭，PASS键可全通道同时打开，精准电压显示； 6、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理； 7、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ； 8、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米线，配3C插头；（响应文件中需提供3C认证证书复印件） 9、开启类型：方船型自锁开关； 10、功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表。 11、每路动作延时时间：1秒 12、额定输出电压：交流220V，50Hz 13、额定输出电流：30A 14、供电输入电源：AC220V，50HZ | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 71 | U段一拖二无线话筒 | 1、一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒； 2、全频段避干扰技术，可容纳多达40只无线发射机同时工作； 3、支持演出环境下不低于100米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）； 4、高强度抗啸叫系统； 5、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统； 6、超大字符显示，高对比度，高亮度； 7、支持电池电量主机显示； 8、屏幕背光双色显示； 9、智能一键无缝切换腰包/手持话筒功能，解放复杂对频过程。 接收机参数： 10、频率范围：(641-690、8MHz)； 11、信道数：100+100个信道； 12、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； 13、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差； 14、接收灵敏度：-99~-69dBm； 15、音频频响：40~18000Hz； 16、失真度：≤0、5%； 17、信噪比：≥110dB； 18、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和6、35插座混合不平衡输出； 19、电源规格：100V~240V/50~60Hz； 20、消耗功率：≤8W； 麦克风参数： 21、频率范围：(641-690、8MHz)； 22、信道数：100+100个信道； 23、调制方式：FM调频； 24、频率精度：+-10ppm； 25、辐射功率：≤10dBm； 26、音频频响：40~18000Hz； 27、失真度：≤0、5%； 28、电池规格：2×1、5V AA Size。 （响应文件中1-9项技术参数内容提供第三方检测机构出具符合参数要求的带CMA标识的检验检测报告复印件，并对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函(格式自拟)。在供货时提供检验检测原件核查，如与响应文件不一致采购人有权拒绝签收，并终止合同，上报上级主管部门；因虚假应标造成的损失由成交供应商负责。） | 套 | 1 | 3200 | 3200 |
| 72 | 调音台 | 1、四路话筒输入，4路单声道、2组立体声输入； 2、每个单声导带三段EQ均衡器，高、中、低音独立调节； 3、60mm长度行程推子,精选阻尼推子手感好,调节精准,使用寿命长； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器； 6、内置效果器，24种预设效果，根据实际场合使用需求，任意调整让歌声富有立体感和空间感； 7、支持USB口音频设备，内置无线蓝牙模块，电脑接口，多种音源输入口自由调节播放音乐； 8、LED显示24-bit/192KHz 2进/2出 USB音频； 9、单声道输入单独的噪声门开关； 10、RGB通道开关指示； 11、通道信号直接输出； 12、单声道输入通道每路带独立的48V幻象供电开关。 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 73 | 专业功放 | 1、采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2、自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 3、功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 4、后板配备双通道、单通道、桥接输出转换，平衡输入接口,SPEAKON输出； 5、功放开关电源带有单独的冷却系统； 6、散热风扇采用无级变速电路控制。 7、立体声功率：8Ω 400W*2, 4Ω 600W*2 8、8Ω桥接功率：1200W 9、总谐波失真（1KHz）：﹤0.05% 10、信噪比（A计权）：＞80dB 11、转换速率：60V/us 12、阻尼系数：(20Hz-200Hz),≥500 13、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 14、输入灵敏度：0.775V 15、输入阻抗：10K ohm 16、面板指示灯：信号灯，保护灯，削峰灯，电源灯 17、电源：AC180V-240V,50/60Hz,电源消耗功率：1100W | 台 | 2 | 3000 | 6000 |
| 74 | 单10寸全频音箱 | 1、额定功率：220W 2、频率响应：45Hz - 18000Hz 3、灵敏度：96dB 4、低音单元：10"× 1 5、高音单元：3”× 4 6、峰值功率：800W | 只 | 4 | 3000 | 12000 |
| 75 | 拉杆音箱 | 1.蓝牙、LED数字屏、USB接口、外接音源输入； 2.内置12V/7A蓄电池，可外接电瓶，带拉杆方便携带； 3.标配：UHF无线手持话筒*2支，遥控器*1个； 4.功率400W，适用于教学、拍卖、导游等场合使用。 5.体积：37*30*57CM、重量：8Kg 6.喇叭尺寸：12寸低音*1个,高音*1个。 | 个 | 3 | 2700 | 8100 |
| 76 | 音箱线 | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2.双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3.精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4.紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5.多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1.品名：2*1.5㎡专用工程音箱线； 2.导体：金炼铜； 3.屏蔽：金银铝箔； 4.芯线规格：0.39㎡*2 5.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 米 | 200 | 5 | 1000 |
| 77 | 机柜 | 规格：600*600*800mm(宽深高）/18U | 个 | 1 | 1400 | 1400 |
| 78 | 人脸识别一体机 | 1、采用7英寸LCD液晶触摸屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 2、设备支持1万人脸，1万枚指纹（需另购指纹模块），5万张卡，15万次事件记录； 3、联网方式：TCP/IP有线联网； 4、采用200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光、强光环境下识别； 5、设备支持人脸、指纹（需另购买指纹模块）、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码开门； 6、支持单机考勤、本地考勤、云考勤； 7、支持待机广告模式、广告分屏模式、简洁模式主题模式； 8、支持海康互联、云眸接入，实现手机APP远程视频对讲、开锁；支持配置室内分机，支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机； 9、支持本地视频预览，支持实时检测人脸，支持照片防假；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式； 10、IP65防水，支持室内外环境安装（室外使用必须搭配遮阳罩）； 11、外形尺寸：210 ×110×25 mm； | 台 | 2 | 4750 | 9500 |
| 79 | 门禁电源 | • 电源输入：AC90-264V • 电源输出：DC12V 5A，输出电压可调范围：12-13V • 支持电锁输出功能，电锁延时输出0-30秒 • 支持开门按钮输入功能 • 支持外接消防联动 • 外壳尺寸：175*60.5*30.4mm • 外壳材质：黑色PC | 台 | 2 | 100 | 200 |
| 80 | 闭门器 | * 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm * 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° * 使用寿命：10万次 * 关门调速：两段调速; 锁门速度：0°--15°范围内可调 | 套 | 2 | 150 | 300 |
| 81 | IC卡钥匙扣型(蓝) | 输入电压范围 支持3V-40V输入，LM2575为4V-40V2。 MC33063AP1G采用8-DIP封装，工作温度-40°C~85°C2。 | 只 | 1000 | 3 | 3000 |
| 82 | 门禁电锁 | 电压类型 ：主流为12V/24V DC，部分型号支持220V 通电/断电控制 ：采用通电上锁、断电开锁设计，符合消防逃生要求4。 状态信号输出 ：提供门状态（开/关）和锁状态（锁/解锁）信号反馈，支持Wiegand接口（26/34位）。 延时功能 ：支持关门延时设置（0-9秒），通过拨码开关调节，避免门晃动碰撞锁头4。 结构与性能 锁舌参数 ：直径15.5mm，不锈钢材质，承受拉力230×2KG2。 工作环境 ：温度范围-25℃~80℃，湿度10%~90%，具备防尘、防腐蚀设计。 发热控制 ：采用单片机控制，发热量可控，避免过热 | 只 | 2 | 300 | 600 |
| 83 | 发卡器 | 尺寸 1 通用型：180mm×120mm×60mm（如深圳市车安科技发卡器） 1 小型感应发卡器：12.2cm×8.8cm×2.3cm（如金典ID感应发卡器） | 只 | 1 | 559 | 559 |
| 84 | 开门按钮 | 输入电压：DC12V（感应按钮）或DC30V 工作电流：待机40mA，动作70mA（感应按钮） 接点类型：NO、NC、COM（感应按钮） 二、尺寸与材质 标准尺寸 1 常规型号：86×86×25.7mm（±5mm）（感应按钮） 特殊型号：如SW-20（115×39×26mm）、SW-40（75×75×26mm） 1主流材质：不锈钢（耐用、防腐蚀） | 只 | 2 | 15 | 30 |
| 85 | 辅助材料及集成服务 | 1.设备支架，设备供电插排，空气开关，开关盒，胶布，卡扣，DC接头.音频转换接头，标签，音频专用接头，混凝土，建筑模板，钢材，避雷针，接地装置，等五金配件。 | 批 | 1 | 2000 | 2000 |
| 86 | 摄像机 | 500万双光，图像传感器： 1/3'；视频分辨率：高清最大2560*1792；视频帧率：最大25帧；编码标准:支持H.264、H.265； 智能分析：支持人形检测，支持区域入侵、拌线检测、视频遮挡报警等； 支持声光警戒功能。 1颗红外灯+1颗暖光灯；补光距离（m）：红外最远可达30米、暖光灯最远可达20米； 支持智能双光，支持红外，支持全彩模式； 支持内置MIC和喇叭，支持语音对讲； 支持智能双光，实现人来灯亮、人走灯灭； 支持扩展SD卡存储； 支持POE或DC12V供电;全金属机球头，支持IP67防水。 | 台 | 8 | 780 | 6240 |
| 87 | 录像机 | 1、支持64路800万 2、支持HDMI 4K@60Hz输出 3、最大支持16块10T硬盘 4、回放模式 异源：7路500万/12路400万/14路300万/16路200万； 同源：9路500万/12路400万/14路300万/16路200万； 5、支持区域入侵、绊线入侵、徘徊检测、人群密度、快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测、烟火检测、拿取遗留、音频检测； 6、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 7、报警输入输出：支持16进4出； 8、支持音频RCA输入/输出 9、支持音频RCA输入/输出，支持语音对讲 1*VGA，1*HDMI，2个USB2.0，1个USB3.0，2个 RJ-45接口、1个 485接口 | 台 | 1 | 6500 | 6500 |
| 88 | 监控硬盘8TB | WD40PURX,8T,IntelliPower,3.5",SATA | 块 | 2 | 2100 | 4200 |
| 89 | 支架 | 材料:铝合金 表面处理：喷油 最大载重：5KG 带英制螺丝，扳手。高度200mm | 只 | 8 | 40 | 320 |
| 90 | 电源 | 1、电源输入：AC90-264V； 2、电源输出：DC12V 5A，输出电压可调范围：12-13V； 3、支持电锁输出功能，电锁延时输出0-30秒； 4、支持开门按钮输入功能； 5、支持外接消防联动； 6、外壳尺寸：175*60.5*30.4mm； 7、外壳材质：黑色PC。 | 个 | 8 | 40 | 320 |
| 91 | 设备箱 | 1、颜色：电脑白； 2、材料：冷轧钢板； 3、配置：钥匙一套，螺丝4套，托盘一块； | 只 | 1 | 420 | 420 |
| 92 | 显示器 | 钢化玻璃防爆高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下； 2. 屏幕比例：16:9；可视面积：1218×685mm；亮度：400cd/m²； 3. 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms； 4. 屏接口：V-by-one，最佳分辨率：3840×2160； 5. 接口：2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in；标配：喇叭、HDMI线、遥控 6. 单包尺寸： 1310×145×827mm（±5mm）；外箱2台/箱：1325×310×852mm （±5mm） 7. 标配八字形底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：200×200mm） | 台 | 1 | 980 | 980 |
| 93 | 辅助材料及集成服务 | 1.设备支架，设备供电插排，空气开关，开关盒，胶布，卡扣，DC接头.音频转换接头，标签，音频专用接头，混凝土，建筑模板，钢材，避雷针，接地装置，等五金配件。 | 批 | 1 | 2000 | 2000 |
| 94 | 安装调试 | 一、本次项目系统设备的综合布线： 1、线路设计 2、线路铺设 3、强电架接 二、本次项目系统设备的安装调试： 1、线路测试 2、线路标记 3、线路正理 4、设备安装 5、设备调试 6、设备测试 三、系统培训： 1、设备使用培训 2、设备日常维护 3、紧急处理 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 合计金额 |  | 人民币壹佰捌拾伍万肆仟柒佰壹拾贰元整（¥1854712.00元） |  |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、保修期 |  | 1.服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期不得低于1年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，供应商应负责免费更换整件产品。要求7*24小时提供服务，接到故障通知后成交供应商应在30分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，3小时内提供解决方案。 2.正品行货保障：产品保持原厂包装不开封，验收时查询产品及原厂保修信息。 3.备件保障：提供同样型号的维修备件，交给甲方查验后放置在甲方指定地点。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起25日内全部安装调试合格完毕并交付使用，超期未安装调试完毕则视为违约。 2.交货地点：采购人指定地点（临桂区五幼、碧桂园幼儿园、冠臻幼儿园）。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，成交供应商交货并经验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后60日内一次性付清合同款项（无息）。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 第16项货物“户外大型滑梯” |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | 1.采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照谈判文件的规定和响应文件及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 2.验收依据：按照谈判文件要求及成交供应商的响应文件。 3.成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合谈判文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  | 1.如财政资金困难，签合同时另行商定其他付款方式。 2.确定成交供应商后，成交后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交供应商违约处理并取消成交资格。 3.本项目响应报价须包含产品及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、验收、培训服务费、售后服务、税金、利润等及其他所有成本等费用，采购人将不再支付任何费用。 4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有此类产品参与响应的作无效响应处理。 5.本项目所属行业为工业（制造业）。 6.本项目采购预算金额：人民币壹佰捌拾伍万肆仟柒佰壹拾贰元整（¥1854712.00元），响应报价不得超出采购预算，否则，作响应无效处理。 |  |  |  |  |

# 评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

2. 根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）。

除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

3. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则通过评审委员会现场抽签排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 附件

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购

项目编号：

甲方：                                     （采购人）

乙方：                                     （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定的条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

## 第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币 （大写）       （¥：（小写）       元）。

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为     （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输、安装、调试

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在未验收合格交付甲方前发生的任何人身伤害或风险均由乙方负责，甲方概不负责。

- 第五条  交付

1.交付使用期：自签订合同之日起25日内全部安装调试合格完毕并交付使用，超期未安装调试完毕则视为违约。

- 2.交货地点：采购人指定地点（临桂区五幼、碧桂园幼儿园、冠臻幼儿园）。

- 第六条  验收方式

1.采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照谈判文件的规定和响应文件及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

2.验收依据：按照谈判文件要求及成交供应商的响应文件。

3.成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合谈判文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

- 第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期不得低于1年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，供应商应负责免费更换整件产品。要求7*24小时提供服务，接到故障通知后成交供应商应在30分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，3小时内提供解决方案。

2.正品行货保障：产品保持原厂包装不开封，验收时查询产品及原厂保修信息。

3.备件保障：提供同样型号的维修备件，交给甲方查验后放置在甲方指定地点。

- 第九条  税费等要求

包括但不限于

（1）货物的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、环境措施费等）；

（5）安装的开工报装和竣工报检手续费用。

- 第十条  付款方式

- 本项目无预付款，成交供应商交货并经验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后60日内一次性付清合同款项（无息）。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额   % 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方无故延期服务交付的，每天向甲方偿付违约合同金额     ‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额    %，超过   天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额    ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额的  %。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同金额    %向甲方支付违约金。

5. 其他违约行为按照合同金额   %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向象山区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.服务承诺书；

4.成交通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 响应文件（格式）

一、响应文件封面格式

响 应 文 件

项目名称：临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目玩教具、广播监控设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-120041-JGJD

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其他有效证明材料

#### 资格性响应证明材料目录

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件（必须提供）；

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

5.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

6.供应商截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）；

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件（必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

附件：

声   明

致： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理局注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

6.供应商截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）。

- 符合性响应证明材料目录

1.响应函（格式见附件）（必须提供）；

2.谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

3.技术规格偏离表（必须提供）；

4.商务响应表（必须提供）；

5.售后服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括“采购需求”中的所有服务条款）（必须提供）；

6.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

- 响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

根据贵方       项目谈判文件，项目编号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）                元人民币(¥            )。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应询价通知书要求，从而导致该响应被拒绝。

2.响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或CA个人签章并加盖供应商公章（自然人签字并加盖大拇指指印或个人CA签章

- 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

谈判报价表

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；报价人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1. 供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中的“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应文件无效。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）并加盖供应商CA签章（自然人除外）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人CA签章）。

- 技术规格偏离表（必须提供）；

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：

1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，谈判小组有权不予认定“正偏离”情况。

2.响应情况偏离表须加盖供应商CA签章（自然人签字或加盖个人CA签章）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人CA签章）。

- 商务响应表（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：供应商应对照竞争性谈判文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

- 售后服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括“采购需求”中的所有服务条款）（格式见附件）

附件：

服务承诺书（格式）

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- “采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

（三）其他有效证明材料目录

1.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 2.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- 3.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- 4.供应商自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

- 5.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

- 6.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- 7.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

- 8.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

- 1.项目实施人员一览表（如有，请提供）

- 附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

日          期：

注：供应商根据自身情况结合本项目自行制定

- 2.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- 3.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- 4.供应商自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

- 5.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 6.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- 7.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章(CA签章)）：

日    期：  年  月  日

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

`

- 8.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。