云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：教学科研设备采购

项目编号：GXZC2025-G1-003327-YZLZ

代理编号：YZLGL2025-G1-091-GXZC

校内编号：2025045

采 购 人：桂林电子科技大学

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年11月10日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	37

第四章 评标方法及评标标准	59

第五章 拟签订的合同文本	67

第六章 投标文件格式	75

第一章招标公告

项目概况

教学科研设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年12月1日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003327-YZLZ（代理编号：YZLGL2025-G1-091-GXZC；校内编号：2025045）

项目名称：教学科研设备采购

预算金额：7075680.00元

最高限价：无

采购需求：

（1）标的的名称、数量及单位：25G交换机1台、视频图像鉴真工作站1套、深度伪造仿真系统1套、四足机器人2套、轮足式四足机器人2套、多感知人形机器人3套、多点触觉人形机器人1套、全尺寸多模态双足人形机器人1套、智能体教学科研系统1套；（2）简要技术需求或者服务要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，具体详见采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起45个日历日内到货，并全部安装调试合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年11月10日至2025年11月17日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月1日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2025年12月1日9时30分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小企业采购。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林电子科技大学

地址：广西壮族自治区桂林灵川县灵田镇东田村桂林电子科技大学花江校区

联系人：蒋冬秀

联系方式：0773-2290675

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

联系方式：0773-2887388、2887399

3.项目联系方式

项目联系人：李贞

电话：0773-2887388、2887399

第二章采购需求

Ⅰ.说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（5）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，投标人不满足任意一项实质性要求的，按投标无效处理。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的技术要求允许发生负偏离的条款数累计最多为10项，未标注“▲”号的技术要求投标响应时存在负偏离数≥11项时，投标文件按无效处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.用途：本项目的设备均用于教学科研。

Ⅱ.采购需求一览表

| 一、采购标的及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 25G交换机 | 1 | 台 | 工业 | 1.交换容量≥4.8Tbps，包转发速率≥1900Mpps； 2.提供≥48个25G端口和≥8个100G端口，所有端口均支持线速转发，提供≥12个25GB 短波模块，≥2个100GB短波模块； 3.提供≥2个电源，电源支持1+1冗余；风扇盘支持N+1冗余，一个风扇盘损坏的情况下，系统仍可正常运行； 4.支持VxLAN、EVPN、PFC、Fast ECN、DCBX功能； 5.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合参考或相当于OpenFlow、NETCONF协议标准； 6.支持参考或相当于VRRP、VRRP V3、IP Event、GR、IP FRR、NSR、DLDP、BFD； 7.支持参考或相当于RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 8.支持基于参考或相当于GRPC通信协议，支持参考或相当于ZTP，Syslog，PYTHON脚本灵活，NETCONF，Capture-Packet，RMON，SNMP； 9.支持PFC、ECN等数据中心特性；支持RDMA无损网络特性。 |
| 2 | 视频图像鉴真工作站 | 1 | 套 | 工业 | 本套设备包含2套硬件设备+1套软件平台 一、硬件设备配置 1.CPU配置最高频率不低于4.8GHZ，内存配置不低于64GB DDR4，配置不低于1T固态硬盘（系统盘）+ 不低于12T机械硬盘（存储盘）； 2.需配置不低于34英寸显示器，屏幕分辨率≥3440×1440； 3.配置独立显卡，不低于12GB显存； 4.配置1个蓝光光驱； 5.配置1个硬盘抽取盒，可同时接入1个约2.5寸硬盘和1个约3.5寸硬盘。 二、智慧控制部分 1.显示屏：≥2.8英寸全视角液晶屏； 2.产品高度：≤2U； 3.主页面：显示当前北京时间、设备当前IP地址、联网状态、菜单页入口、说明书和小程序二维码入口、设备当前的工作电压、耗电功率、温度和湿度、八通道的工作状态；配置管理员：用户通过手机微信扫描二维码绑定设备，绑定后成为设备管理员，管理员可自由分配控制用户，设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性；控制墙板：远程控制通道、场景编辑，多种模式切换控制，自定义编辑场景，双向数据同步，支持掉线提醒，设备连接中断会弹窗提醒（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； ▲4.USB、DATA接口：≥2路USB接口，≥2路DATA接口； ▲5.RJ45插座：≥1路LINKIN，≥1路LINK OUT，≥1路RS232/485，1路TCP/IP； 6.具有参考或相当于433射频遥控：可通过参考或相当于433射频遥控开关电源； ▲7.红外遥控：可通过红外遥控器开启或关闭所有通道； 8.启动方式：支持电源开关时序启动，支持具有参考或相当于433射频遥控启动、支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动；支持电压保护：支持高低压保护设置，当工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 9.定位功能：设备支持定位扩展功能，可通过电脑读取到该设备所在的经纬度、海拔和工作时长等信息，了解无线信号传输稳定性；设备设置：可根据项目地点命名设备，每通道负载也可自定义命名（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 10.支持级联波特率可设：支持级联波特率设置，波特率可设：4800、7200、9600、14400、19200、38400； 11.级联：支持多台设备级联控制，级联距离达到≥1KM； 12.可通过电脑软件集中管理内网设备，可实现一键开关机，自定义编辑场景模式并快捷切换场景，可自定义编辑设备名称、通道名称、场景名称（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的软件界面截图，加盖供应商电子签章）。 三、软件平台 1.支持新建卷宗，可输入基本信息、检材和样本功能； 2.支持编辑卷宗，可编辑基本信息、字段、检材功能； 3.支持删除卷宗、查看卷宗； 4.支持卷宗搜索（查询以及重置）； 5.支持卷宗分页，可分页显示页面的卷宗数据； 6.支持卷宗鉴定，支持智能鉴定以及专业鉴定； 7.支持鉴定流程自动化，可自动显示检材和鉴定流程并输出结果； 8.支持结果预览，可展示鉴定结果； 9.支持过程预览，结果中可查看分布过程，过程以算法结果为主，还可对结果进行标注； 10.支持视频、图像鉴定功能； 11.支持算法导航，可切换不同的分析方法； 12.支持采取标注方式对图像内容进行说明； 13.支持标注列表，标注的图像存储在每个检材、每个方法的标注列表中； 14.支持结果说明，可对每个专业算法鉴定的结果进行说明； 15.支持结果列表，支持显示该方法所有操作过程，包括时间、方法、参数、结果图、标注等，结果项支持删除； 16.支持查看鉴定过程； 17.支持查看对应的操作教程； 18.支持鉴定意见编辑以及保存； 19.支持文书生成，支持以选择项为基础导出报告，且支持导出三种鉴定文书； 20.支持提交结果，支持将鉴定意见、鉴定文书、操作记录进行提交； 21.支持预览图像，并对图像进行相应的操作： 放大、缩小、滚轴缩放、旋转（每次约90度）、镜像，支持快捷键旋转微调； 22.支持预览视频，并对视频进行相应的操作：播放、暂停、停止，支持查看当前帧以及总帧数； 23.支持常用图片、视频格式 （包括但不限于：.*jpg\.*jpge\.*png\.*webp\.*bmp\.*mp4\.*avi\.*flv\.*mov\.*mkv）等的鉴定。 四、图像鉴定算法部分 1.支持属性分析，分析结果包括十六进制、霍夫曼表、量化表和EXIF解析数据等基本信息； 2.支持JPEG二次压缩检测，检测到的篡改区域以白色高亮显示； 3.支持JPEG ghost检测（参考或相当于），检测结果图中绿色区域为疑似篡改区域； 4.支持重采样检测，检测结果图中非黑色区域为篡改区域，全黑表示没有检测出篡改区域；频谱图中产生了周期性对称的点，说明该图片经过了重采样，该图像非原图； 5.支持同图sift复制粘贴检测，检测结果图中篡改区域存在特征匹配（绿色连线）的区域； 6.支持DCT检测，检测结果图红色块显示的区域由绿色块复制粘贴而来； 7.支持边缘模型检测，比较图像各点的边缘方向信息直方图的分布情况，若不一致则判定为篡改； 8.支持噪声一致性检测，可检测同一照片中不同区域存在噪点分布差异； 9.支持异图复制CFA检测，检测结果图亮蓝色区域为篡改区域； 10.支持AE检测，高亮显示部分为复制粘贴区域； 11.支持FFT相关系数检测，检测结果图白色区域为篡改区域； 12.需支持光照一致性分析，可根据光照渲染球判断框选物体的光照来源是否一致，并判断是否为篡改图像； 13.支持光照阴影检测，可通过观察蓝色和黄色曲面之间差值（阴影哑光值）来判断是否篡改； 14.支持色彩调节分析，可调整图像亮度、对比度值，饱和度值等参数； 15.支持色彩分离，可设置红、绿、蓝通道数值； 16.支持色彩空间转化，可选择在不同色彩空间下的通道值； 17.支持透视规律分析，可根据是否满足透视规律来判断出篡改区域； 18.支持锐化分析，可根据是否边界明显来判断出篡改区域； 19.支持双流分析，结果图可显示篡改区域及概率； 20.支持AI换脸分析，结果图以热力图的形式显示篡改区域及概率，并且标注图像伪造的概率； 21.支持PS人脸脸型分析，结果图呈现篡改图和复原图，结果图中带有颜色的区域为定位的篡改区域； 22.支持人脸美颜分析，结果图以热力图的形式定位篡改区域； 23.支持AI生成人脸分析，可显示伪造方法及其概率； 24.支持深度同图复制分析，结果图中篡改区域显现为半透明红色遮盖； 25.支持深度异图复制分析，结果图中篡改区域显现为半透明红色遮盖。 五、视频鉴定算法部分 1.支持数字变化分析，可判断具有数字水印的视频中是否有增、删以及替帧，支持手动纠错； 2.支持帧间差异性分析，可分析视频前后两帧的画面是否有明显的跳动； 3.支持帧间运动向量分析，可根据运动向量曲线向量值来判断是否有重复帧； 4.支持宏块数量分析，可分析篡改重复帧区域曲线的波动规律； 5.支持视频连续性分析，分析结果曲线图中篡改帧以蓝色感叹号标记； 6.支持噪声突变分析，分析结果曲线图中篡改帧以蓝色感叹号标记； 7.支持对比度帧间差异分析，可分析视频前后两帧的画面是否有明显的跳动； 8.支持清晰度帧间差异分析，可分析视频前后两帧的画面是否有明显的跳动； 9.支持对视频换脸分析，结果图显示篡改区域及概率。 |
| 3 | 深度伪造仿真系统 | 1 | 套 | 工业 | 本系统包含1台硬件设备加3套软件模块 一、硬件设备参数 1.参考或相当于龙芯、兆芯、海光 2.8GHz@8Core×1； 2.不低于16G DDR4 3200MHz×4； 3.≥2TB NVMe SSD×1; 4.≥16GB显存×1； 5.单口板载千兆RJ45网口×1； 6.≥600W静音电源。 二、软件功能： 1.内容生成：基于深度神经网络与生成对抗技术，具备人脸替换、视频生成功能，生成的内容需达到逼真效果，面部表情、动作过渡自然，无明显瑕疵； 2.多场景仿真支持：至少支持3个仿真场景应用，如视频会议、视频聊天、人脸解锁等模拟场景，在不同场景下能模拟常见的交互过程和视觉效果； 3.伪造内容识别：结合视频图像鉴真工作站进行协同，对仿真系统产生的内容进行真实性鉴真、检测工具，能识别不同类型的伪造视频、图像； 4.场景适配性：可适配视频会议、远程聊天等场景，针对不同场景能提供相应的功能模块和接口； 5.多格式支持：支持多种常见视频和图像格式的处理； 6.实时处理能力：在进行人脸替换、视频生成和图片生成等操作时，具备实时处理能力； 7.效果自定义调整：允许用户对人脸替换、视频生成的效果进行自定义调整，如调整面部特征融合度、视频风格、光照效果等。 三、数字图像音视频输出模块 1.应用模式：系统基本功能以 B/S 架构实现，参考或相当于J2EE 开发架构；平台搭载动画工具，用户在通用浏览器上即可登录调用，可在线制作交互式动画数字化资源，作品可同步存储到云盘和分享到平台，作品可在线播放也可导出离线播放或转码为 MP4 等通用视频资源； 2.软件配套通用数字资源制作学习资源包； 3.快速动画制作软件及创作素材主题资源包功能 3.1 机构版制作素材资源包（≥5个用户≥2年期素材授权）：≥5000个场景及道具；≥100个骨骼角色；≥100个背景音乐及音效资源；≥50个语音引擎；骨骼化角色：内置职业、扁平等多种风格角色，支持对角色设置肢体动作、对话、表情等效果，如走路、说话、跑步、跳舞等，支持人物自定义人物，支持自定义角色动作；道具动画设置：支持设置道具动画效果，可将道具与角色组合，实现道具跟随角色走路、跑步、抬手等动作（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的软件界面截图，加盖供应商电子签章）； 3.2 智能语音系统：提供智能语音引擎和在线配音功能； 3.3 动画特效设置：可一键设置场景下雨、下雪、光晕、星光等动画特效；可设置场景缩放、梦境、展开等转场特效；可设置场景镜头特写及角色走路跟随， 可设置镜头推拉速度； 3.4 用户配音：支持用户在线进行角色配音及旁白配音，可直接录制或上传MP3； 3.5 插入功能：支持插入艺术字、形状、图片，提示板、公式、图表等并编辑；支持插入视频及音频，可支持在线剪辑音视频并合成； 3.6 模板功能：提供片头、片尾、图文等场景模板，支持自定义场景模板供用户快速应用； 3.7 作品导出：作品支持播放文件及WORD 剧本、播放代码、漫画图片导出. 4.数字资源协同制作：同一个作品，可以团队协作分工完成（剧本与场景创作，配音，道具搭建，情景交互等）； 5.素材自主设计：学生可自主设计角色、动作、场景、道具等素材上传至平台，用于数字化内容创作应用； 6.成果展示功能：用于展示机构内的成果，支持界面和栏目的自定义，支持成员的投稿和审批； 7.比赛/文化活动功能：用于组建校内的各种活动和赛事，可设置多样化的比赛/活动机制，允许小组成员或赛事选手根据要求制作作品并投稿，课题活动支持作品的协作编辑和共享。 四、视频恢复与分析模块 1.视频光影分析功能 1.1光影分析：支持多种视频光影分析功能，包括微变检测、视频融合、图片拼接、分帧输出、平面测量、自由辅助线和轨迹还原等分析功能； 1.2分帧浏览：支持将一段录像拆解成逐帧序列，支持对此序列进行浏览分析，还可输出序列文件。 2.视频分析功能 2.1支持视频检索功能：为保证低像素、夜间、超远景等极端场景的视频分析能力，设备在结构化功能之外，应提供单独的视频检索功能； 2.2支持场景定制检索：视频检索应支持根据视频场景对检索目标的大小以及清晰程度等参数设置不同的分析模板对视频进行分析；支持视频实时检索功能：视频检索应支持在分析过程中同步查看分析结果，无需等待检索过程全部完成即可开展结果的查看（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的软件界面截图，加盖供应商电子签章）。 3.视频结构化 3.1多路结构化：支持多路视频结构化，针对1080P全高清视频综合效率超过20倍速； 3.2目标分离分析：支持自动将视频中目标划分为行人、骑车人、车辆、人脸和火焰五个类型；结构化属性：结构化提取行人属性不少于16种，车辆属性不少于5种，骑车人属性不少于14种（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的软件界面截图，加盖供应商电子签章）； 3.3火焰识别功能：支持自动识别视频中出现的火焰； 3.4自动提取人脸：支持结构化同时可提取视频中所有具有比对条件的人脸。 4.目标跨镜追踪功能 4.1导入目标类型：支持从标注池、嫌疑目标集中选择一个目标，也可从外部图片或视频中抠取一个追踪目标； 4.2多角度追踪：支持导入同一个目标的正面、侧面和背面快照进行多角度追踪，以提高搜索准确性； 4.3多点位追踪：支持可一次选择多个监控点位进行追踪搜索，搜索结果统一展示。 5.人脸跨镜追踪功能 5.1支持识别最大倾角为左右约30度，俯仰约30度； 5.2支持人脸识别最小面积60×60像素； 5.3支持人脸识别和电子标注自动关联； 5.4支持导入目标类型：支持从标注池、嫌疑目标集中选择一个目标，也可从外部图片或视频中抠取一个追踪目标； 5.5支持多点位追踪：可一次选择多个监控点位进行追踪搜索，搜索结果统一展示。 6.电子标注：支持电子标注功能，系统提供基于标注语义的电子标注库，可对案件中的嫌疑目标进行快速记录和描述； 7.自动提取标注属性：进行电子标注时，设备应支持自动识别标注中人的各项属性，属性数量不少于16项，可自动提取人脸，提取的人脸可用于人脸追踪；人脸超分辨率重建功能支持一键全自动重建，同时也支持用户在人脸图片上标定不少于5个特征点（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的软件界面截图，加盖供应商电子签章）； 8.设备应具备基于人工智能模型的一键式人脸超分增强功能，输入一张低像素人脸，可自动生成高像素清晰人脸； 9.数据恢复功能 9.1支持包括：海康威视、浙江大华、中维世纪、东视电子、领标、智诺、霍尼韦尔、九安、蓝色星际、星网锐捷等监控视频产品的数据恢复（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的软件界面截图，加盖供应商电子签章）； 9.2支持参考或相当于海康威视/DS-9104HW-ST、汉邦高科/HB-7016X3-LC、宇视/NVR301-08D-DT、九安/JR-N6006、英飞拓/V3060A-08、锐明视讯/7104NC-C1-A2-STM、雄州/XZ-NVR9425T、蓝色星际/BSR-HR8108NS、星网锐捷/SN6116-LC、金三立/HD8008监控日志解析； 9.3支持参考或相当于MySQL、SQLServer、SQLite、Access、Oracle、Sybase、PgSQL数据库的数据提取及恢复； 9.4支持MYSQLxb、SQLSERVERBAK、Oracledmp备份格式解析； 9.5支持修复MP4、AVI、MOV、3GP、M4V、WMV格式的损坏视频，MP4格式（H264编码）无需参照视频修复； 9.6支持修复OGG、MP3、WAV、AAC、AMR、M4A、WMA格式的损坏音频； 9.7支持修复JPG格式的损坏图片； 9.8支持Office、WPS、PDF及压缩文档文件受损的修复； 9.9支持删除文件及foxmail、USB插拔记录等数据解析和恢复 9.10签名恢复需支持提取doc/docx标题作为文件名称； 9.11支持参考或相当于Android、iOS系统下短信、通话记录、通讯录、QQ、微信数据恢复。 |
| 4 | 四足机器人 | 2 | 套 | 工业 | 1.长×宽×高（站立时）约 1098mm×450mm×745mm； 2.最大关节扭矩≥360 N×m。 3.关节具备中空轴线特点，电机驱动器内置于关节模组内，关节采用永磁同步电机，同时具备电机端和输出端绝对位置编码器，关节内置温度传感器； ▲4.机器狗本体与电池应采用分体式设计； 5.支持无工具辅助快速更换电池，单次更换电池所需时间≤2秒，且更换后不需接插线缆即可启动机器狗； ▲6.大腿至膝关节电机处线缆内置； 7.标配电池：容量不得低于45Ah，额定能量不得低于2250Wh，电压≥58V，最大支持15A充电； 8.电池的长宽高约32cm×24cm×10cm；电池所有充放电接口采用车规级冠簧接插件；电池正负极采用圆柱接插件来增加充电效率，且圆柱直径不得低于4.5mm； 9.电池提手和电池插接卡扣联动连接，拉动提手即可快速拆卸电池； ▲10.小腿杆的脚踝处为分段式设计，支持快拆，可把轮子拆下换成足端； ▲11.支持运动模式：轮足复合运动模式/trot足式行走模式/纯滚动模式； 12.移动时负载能力≥40kg； 13.能够攀爬楼梯，楼梯要求满足：单台阶≥40cm，爬坡≥45°，负载静态最大负载≥120kg； 14.外置接口：≥4个1000M-Base-Ethernet（参考或相当于）；≥4个参考或相当于USB3.0；≥4个12V；≥1个5V；≥4个24V；≥1个BAT； 15.内置≥2组深度摄像头，内置≥2组高清广角相机：规格为参考或相当于IMX577@1/2.3英寸，像素尺寸为≥1.55um×1.55um，4K工业级≥1200万像素，最高帧率≥3840×2160/27FPS； 16.配备≥32线车规级3D雷达，每套含保护支架1个及定制配套线缆，含线上技术支持服务，含导航算法，含对应SDK； 17.配备清单及其他要求： ▲（1）配备用户使用、软件开发手册等； （2）配备高层控制（如行走）功能的二次开发文档及例程； （3）配备底层控制（电机的位置、速度和力矩）功能的二次开发文档及例程； （4）配备机器人准确URDF文件，通用Ubuntu操作系统（参考或相当于），使用通用数学库、机器人库，开发程序； （5）支持ROS操作系统（参考或相当于）； （6）配备各类功能算法的代码及说明，并且提供调用运动控制的接口。 |
| 5 | 轮足式四足机器人 | 2 | 套 | 工业 | ▲本项号标的数量2套：2套产品由2套轮足式四足机器人+1套科研应用平台机器人一+1套科研应用平台机器人二组成。 一、轮足式四足机器人参数 （一）硬件平台 1.长×宽×高站立尺寸要求：长≥820，宽≤430，站立高度≤570； 2.整机重量（带电池）＞30kg；持续行走有效负载能力≥15kg； 3.机器人大、小腿采用铝合金材质，一体化成型没有中空导管；足部轮胎采用坚硬的耐磨橡胶； 4.最大爬坡角度约45°（受坡面材质影响或有差异）；可攀爬连续楼梯最大高度25cm；可攀爬单级台阶最大高度80cm； 5.配备高性能双锂电池，电池采用分离式设计，可以不借助外部工具快速拆装，支持单电池驱动与热拔插换电； 6.机器人的电机采用内转子设计，电机在提供足够扭矩的情况下，电机的转速也能维持高速运转； 7.整机自由度 16；单腿自由度4；支持整机内走线； 8.防护等级≥IP66（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）。 （二）控制模块 1.整机内置八核高性能CPU不少于3个； 2.一体化关节模块：高扭矩密度电机、高精度减速机、绝对式双编码器、温度传感器； 3.提供基础运动能力包括：原地静止站立、滑行、行走、滑走结合、越障、上下楼梯、前后、左右运动，原地转弯等功能。 （三）智能感知模块 1.广角相机模块：数量≥2台；照明灯：数量≥2个；机器人采用前后对称设计（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的相关有效证明材料，可以是产品手册或产品实物照片等，并加盖投标人电子签章）； 2.激光雷达：数量≥2台，线数≥96线，水平视场角0～360°，垂直视场角0～90°，激光安全等级不低于Class1人眼安全，测距能力不低于60m(30m@10%NIST）（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的相关有效证明材料，可以是产品手册或制造商认可的技术参数证明材料等，并加盖投标人电子签章）。 （四）人机交互模块 1.提供手持式遥控器及机器人控制应用软件，实现低时延实时图传及运动控制； 2.支持智能OTA升级； 3.提供用于运动控制算法开发的关节层SDK，提供详细的二次开发手册；提供机器人URDF模型；提供上层应用开发调用运动、感知、建图定位导航等功能的软件接口及使用文档。 二、科研应用平台机器人一数量1套（对应1套轮足式四足机器人） （一）硬件平台 1.长×宽×高尺寸要求：长≥610±10mm ，宽≤370±10mm，站立高度≤496±10mm； 2.整机重量（带电池）不超过14kg； 3.机器人的平衡算法采用触地判断的全力控算法，足底不能用充气气囊； 4.机器人小腿采用复合塑料材质，一体化成型没有中空导管；足底采用坚硬的耐磨橡胶，踩在尖锐路面上也不破损和变形； 5.最大爬坡角度40°（受坡面材质影响或有差异）；最大连续上下台阶高度约15cm； 6.配备锂电池，电池采用分离式设计，可以不借助外部工具快速拆装；同时背部带充电口；电池容量不低于4400mAh，额定能量不低于126.7Wh/28.8V；续航时间：正常行走1.5-2个小时； 7.机器人的电机采用内转子设计，电机在提供足够扭矩的情况下，电机的转速也能维持高速运转； 8.关节模组外径≤76mm；整机自由度12；单腿自由度 3； 9.机器人自带多路可输出内置电源，电源接口5V/24V（可扩展），机器人自带多路可扩展接口，包括参考或相当于Ethernet/USB3.0/HDMI/WiFi，方便二次开发。 （二）运动控制模块 1.处理器参考或相当于RK3588；操作系统参考或相当于RT liunx； 2.姿态传感器：集成了三轴MEMS陀螺仪、三轴MEMS加速度计、三轴磁传感器和微处理器；采用工业级惯性传感器，加速计分辨率不低于0.09mg，陀螺仪分辨率不低于0.004°/s； 3.通讯总线控制频率：1kHz； 4.多线程技术：适合强化学习、路径规划、控制、模型预测控制等先进算法开发； 5.一体化关节模块：高扭矩密度电机、减速机、绝对式编码器、温度传感器； 6.提供基础运动能力包括：原地踏步、行走、奔跑、前后、左右运动，原地转弯等功能； 7.提供高阶步态包括：上下台阶，斜坡，匍匐等，以及支持其他步态的开发； 8.提供多种展示动作，包括向前跳、太空步、作揖、多种创意舞蹈等。 （三）智能感知模块 1.操作系统参考或相当于 Ubuntu-ROS； 2.搭载参考或相当于GPU Nvidia NX 系列（同级别或以上）； 3.深度相机：参考或相当于Intel Realsense D435i, 支持单目彩色图像、双目灰度图像、深度点云、内部imu数据输出，可用于视觉SLAM、地形建图开发；彩色图像不低于1920×1080@30FPS；灰度图像不低于1280×720@30FPS；深度点云不低于1280×720@30FPS；支持2.5D地形建图；支持视觉算法开发； 4.广角相机模块：水平视角130°,1920×1080@30FPS；H.264/MJPG格式输出；可逆光、无畸变，支持人体识别跟踪算法开发； 5.超声波×2：测距范围28cm~450cm ；支持距离检测和停障算法开发； 6.激光雷达×1：探测距离40 m @10%、70 m @80%，FOV水平 360°, 竖直 -7°~52°；支持3D-SLAM算法开发，构建地图，进行导航避障；支持深度相机、惯导、激光雷达多传感器融合算法； 7.配备扬声器和LED灯带，实时反馈机器人状态，并为机器人演示动作搭配音乐和灯光； 8.提供参考或相当于安卓端机器人控制应用程序，实现低时延实时图传及运动控制，支持一键开启语音控制、停障等感知功能。 （四）二次开发支持 1.提供详细的使用文档和开发手册； 2.提供机器人运动模型供运动仿真，提供运动控制算法开发SDK和API、运动开发Demo，提供运动二次开发手册。 三、科研应用平台机器人二数量1套（对应1套轮足式四足机器人） 主要技术指标： 1.整机重量（带电池）：不低于14kg，不高于16kg； 2.长×宽×高（站立时）约700×310×400mm； 长×宽×高（趴下时）约760×310×200 mm； 3.最大爬坡角度≥40°； 4.最大攀爬落差高度≥16cm； 5.负载能力：静态站立最大负载能力≥20kg（持续时间≥10分钟），行走时最大负载能力≥8kg； 6.最大运动速度：≥3.7m/s； 7.机器狗配备足端力传感器，数量≥4个； 8.腿和机身连接处具备全向柔性缓冲结构，可有效吸收全向冲击； 9.支持智能OTA升级； 10.具备参考或相当于安卓&苹果端APP，具备APP高清图传、遥控、机器狗状态查看等功能，具备图形化编程功能； 11.步态要求： 11.1提供运动能力包括：踏步、行走、奔跑左右运动、原地转弯等功能，能走弧线，走圆形； 11.2提供高阶步态包括：上下台阶、斜坡等等，以及支持行走和跑步等多种步态开发； 11.3提供多种展示动作，包括向前跳、开心、握手、扑人、坐下、伸懒腰、作揖、多种创意舞蹈等； 12.关节模组外径≥80mm，采用外转子电机； 13.在保证机器狗安全情况下，各关节都有足够大的运动范围： （1）机身关节：-48°~+48°； （2）大腿关节：-200°~+90°； （3）小腿关节：-156°~-48°。 14.膝关节内走线，小腿和大腿关节之间无外置线缆； 15.配备4G通信，内置eSIM（参考或相当于）； 16.内置参考或相当于Wi-Fi6双频无线模组，支持不低于2.4G以及不低于5.8G wifi ，且同时支持STA和AP 两种模式； 17.内置参考或相当于蓝牙5.2模组； 18.配备无线矢量定位及控制系统，无需使用遥控器控制机器狗即可实现机器狗位于人的侧向余光视线内伴随； 19.下巴处配置1台超广角4D激光雷达：不低于FOV360°×90°，扫描距离≤30m；近处盲区为≥0.05m；可实现探物避障，配备麦克风、扬声器、照明灯，具备系统状态指示功能，实时反馈机器人状态； 20.内置语音识别模块，具备语音交互功能； 21.广角摄像头具有≥1080P高清拍摄能力，通光孔径不低于F2.2，支持人体跟踪识别等算法开发； 22.电池容量不得低于15000mAh，额定能量不得低于432Wh； 23.支持拓展无线或触点自主充电功能； 24.提供接口：1个USB3.0-Type A接口、2个USB3.0-Type C接口（可转HDMI输出）、2个千兆以太网口（标准RJ45）、1个百兆以太网口（GH1.25-4PIN）、1个M8航插接口；XT30U-F电源口：2路12V1A输出；1路5V2A输出；1路BAT电源输出 ； 25.配置1组深度相机。 |
| 6 | 多感知人形机器人 | 3 | 套 | 工业 | 每套对应1套机器人平台： 一、多感知人形机器人 1.高宽厚（站立）：≥1320×450×200mm； 2.高宽厚（折叠）：≥690×450×300mm； 3.带电池重量：≥35kg； 4.总自由度（关节电机）：≥41； 5.单腿自由度：≥6个； 6.腰部自由度：≥3个； 7.单手臂自由度：≥7个； 8.单机械手自由度：≥6个； 9.配备≥2只五指灵巧手，单手自由度6个； 10.膝关节最大扭矩：≥120N.m（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 11.手臂最大负载：≥3kg； 12.小腿+大腿长度：≥0.6m 13.手臂臂展：≥0.45m 14.关节运动空间（包含以下14.1-14.4的要求）（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 14.1腰部Z轴关节：不低于Z±155°、X±45°、Y±158°； 14.2膝关节：不低于0~165°； 14.3髋关节：不低于P±154°、R-30~±170°、Y±158°； 14.4手腕关节：二自由度手腕不低于P±92.5°、Y±92.5°； 15.具备全关节中空内走线； 16.关节编码器：不低于双编码器； 17.散热系统：局部风冷散热； 18.基础算力：参考或相当于8核CPU； 19.具备≥100Tops算力的拓展坞，含AI算法及技术支持； 20.感知传感器：深度相机+3D激光雷达； 21.支持智能OTA升级； 22.支持高层和低层的二次开发。 二、机器人足球实训平台一数量1套（对应1套多感知人形机器人使用） （一）硬件参数 1.尺寸：≥118×47×23cm； 2.小腿+大腿长度：≥57cm； 3.手臂臂展：≥45cm； 4.重量：≥29KG； 5.自由度：≥23； 6.单腿自由度：≥6； 7.腰部自由度：≥1； 8.头部自由度：≥2； 9.膝关节峰值扭矩：≥130N.m； 10.关节角度运动空间： （1）腰部关节：±58°； （2）髋关节：P±118°、 R-21°~+88°、Y±58°； （3）膝关节：-11°~123°； （4）踝关节：P-50°~20°、R±25°； 11.关节：全力控关节，支持力矩、速度、位置混合控制，双编码器关节模组； 12.CPU：参考或相当于英特尔 13代i7处理器线程数≥20，核心数≥14； 13.GPU：内存≥32GB，提供≥200 TOPS AI算力； 14.深度相机：深度流输出帧率≥85fps，景深（H×V）≥80°×50°； 15.IMU：≥9 轴IMU； 16.语音模块：包含麦克风阵列、扬声器。 （二）软件系统 1.二次开发：支持，提供底层关节和传感器接口以及高层运动接口，并兼容参考或相当于 ROS2 通信协议； 2.支持固件升级； 3.仿真：提供机器人模型和仿真接口，支持参考或相当于Issac sim 等仿真环境。 三、机器人足球实训平台二数量1套（对应1套多感知人形机器人） （一）硬件参数 1.尺寸：≥95cm×40cm×18cm； 2.小腿+大腿长度：≥46cm； 3.手臂臂展：≥39cm； 4.重量：≥19KG； 5.自由度：≥22； 6.单腿自由度：≥6； 7.头部自由度：≥2； 8.膝关节峰值扭矩：≥60N.m； 10.关节角度运动空间： （1）髋关节：P-170°~100°、 R-23°~+90°、Y±60°； （2）膝关节：0°~130°； （3）踝关节：P-50°~20°、R±25°； 11.关节：全力控关节，支持力矩、速度、位置混合控制，双编码器关节模组； 12.CPU：参考或相当于英特尔 13代i7处理器线程数≥20，核心数≥14； 13.GPU：内存≥32GB，提供≥150 TOPS AI算力； 14.深度相机：深度流输出帧率≥85fps，景深（H×V）≥80°×50°； 15.IMU：≥9 轴 IMU； 16.语音模块：包含麦克风阵列、扬声器； 17.电池：≥2AH； 18.续航：≥1h（站立）； 19.支持参考或相当于Wi-Fi 6； 20.支持参考或相当于蓝牙 5.2； 21.拓展口：USB、以太网 （二）软件系统 1.二次开发：支持，提供底层关节和传感器接口以及高层运动接口，并兼容参考或相当于ROS2 通信协议； 2.支持固件升级； 3.仿真：提供机器人模型和仿真接口，支持参考或相当于Issac sim 等仿真环境； 4.电池：≥10.5AH； 5.续航：≥2h（行走）、≥4h（站立）； 6.支持参考或相当于Wi-Fi 6； 7.支持参考或相当于蓝牙 5.2； 8.拓展口：USB、以太网。 四、人形机器人实训平台三数量1套（对应1套多感知人形机器人使用） 1.身高：1.2-1.3米； 2.重量＜42kg（含电池）； 3.自由度数量：总数不少于28个，其中腰部具备3个自由度； 4.关节角度运动空间：腰部旋转关节活动范围不小于±140°，髋旋转关节活动范围不小于±100°； 5.关节峰值扭矩：髋关节与膝关节峰值扭矩≥180N.m； 6.单臂展：不小于550mm； 7.行走速度：最高速度不低于0.5m/s； 8.续航时间：额定速度连续行走续航不低于2h； 9.手臂负载：手臂平举不小于0.5kg； 10.开源资料：提供BOM清单、整机STEP、整机图纸、装机SOP、软件算法源代码； ▲11.开源：提供完整BOM清单、整机STEP格式零部件图纸、整机总装配体图纸、装机SOP步骤文件、开源的运控软件算法源代码（中标人于供货时必须提供由国家认可的第三方机构出具的满足本项技术参数的证明材料，否则采购人不予验收）； 12.通信方式：支持WiFi连接路由器； ▲13.主要技术功能及服务要求：整机支持拆装到零部件级，交付时必须提供结构装配与实操实训课程（零部件级拆装独有）； 14.整套散件提供≥170种零部件。 |
| 7 | 多点触觉人形机器人 | 1 | 套 | 工业 | 本项号标的由1套多点触觉人形机器人+1套具身人型机器人组成。 一、多点触觉人形机器人 1.高宽厚（站立）：≥1320×450×200mm； 2.高宽厚（折叠）：≥690×450×300mm； 3.带电池重量：≥35kg； 4.总自由度（关节电机）：≥41； 5.单腿自由度：≥6个； 6.腰部自由度：≥3个； 7.单手臂自由度：≥7个； 8.单机械手自由度：≥6个； 9.配备≥2只五指灵巧手，灵巧手带触觉，单只手的触觉传感器数量为不低于17，单手自由度不低于6个； 10.膝关节最大扭矩：≥120N.m； 11.手臂最大负载：≥3kg； 12.小腿+大腿长度：≥0.6m； 13.手臂臂展：≥0.45m； ▲14.关节运动空间（包含以下第14.1-14.4条要求） 14.1腰部Z轴关节：不低于Z±155°、X±45°、Y±158°； 14.2膝关节：不低于0~165°； 14.3髋关节：不低于P±154°、R-30~±170°、Y±158°； 14.4手腕关节：二自由度手腕不低于P±92.5°、Y±92.5°； 15.具备全关节中空内走线； 16.关节编码器：不低于双编码器； 17.散热系统：局部风冷散热； 18.基础算力：不低于8核CPU； 19.具备≥100Tops算力的拓展坞，含AI算法及技术支持； 20.感知传感器：深度相机+3D激光雷达； 21.支持智能OTA升级； 22.支持高层和低层的二次开发。 二、具身人型机器人1台（配套对应1套多点触觉人型机器人使用） 1.身高：1.25~1.35m； 2.重量：＜40kg（含电池）； 3.自由度数量：总数不少于31个（不含末端执行器），其中头部必须具备≥2个自由度，腰关节具备≥3个自由度； 4.关节角度运动空间：腰部旋转关节活动范围不小于±130°，髋俯仰关节活动范围不小于±140°； 5.单臂展：不小于550mm； 6.行走速度：最大行走速度不小于1.5m/s； 7.是否支持换电：支持； ▲8.是否支持插头充电：支持插头直接为整机充电； 9.续航时间：≥0.5m/s连续行走续航不低于2h； 10.感知传感器：包含激光、RGBD摄像头、前置RGB摄像头、后置RGB摄像头、触摸传感器； 11.交互硬件：包含表情屏幕、阵列麦克风、扬声器； 12.手臂负载：单臂平举负载不低于1kg； ▲13.算力模组：算力不小于150TOPS； ▲14.二次开发开放接口：能够提供接口协议及二次开发接口包括高层运动接口和底层硬件接口（包括关节速度、位置、力矩等），能够获取传感器、关节编码器等重要信息（中标人于交付时提供满足本项目技术要求的接口对接方案，否则采购人不予验收）； ▲15.通信方式：必须具备参考或相当于4G/5G、wifi、蓝牙等； 16.遥操作：具备超视距遥感操作解决方案； 17.主要技术功能：任意姿势摔倒爬起；自主导航避障；多模态交互。 |
| 8 | 全尺寸多模态双足人形机器人 | 1 | 套 | 工业 | 1.体形参数：身高165～175cm； 2.重量：65～75kg； 3.导航及感知能力：激光雷达≥1个； 4.胸部鱼眼相机≥2个；腰部RGBD相机≥1个（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 5.头部RGBD相机≥1个； ▲6.RGB相机≥1个； 7.导航避障：支持实时自主导航、避障； 8.运动能力：行走方式支持原地转向； 9.行走速度：不小于0.5m/s； 10.步态方式：支持拟人步态行走； 11.最大坡度：支持最大坡度不小于8%； 12.关节性能：总自由度≥40； 13.头部自由度≥2；交互屏：面部交互屏具备表情显示功能，可实现语音识别、多轮对话、表情交互等功能（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 14.单手臂自由度：≥7； 15.单腿自由度≥6； 16.灵巧手自由度≥6； 17.手臂性能：单臂展不小于700 mm； 18.单臂负载≥1kg； 19.麦克风：阵列麦克风； 20.具备扬声器； 21.具备指示灯； 22.续航能力：电池容量≥700Wh； 23.是否支持换电：机器人连接充电器时，支持热插拔更换电池，热插拔过程中机器人不关机； 24.续航时间：≥2h； 25.充电时间≤2小时； 26.充电功率：≥500W； 27.低电量提醒：电量小于15%时，氛围灯会变为红色闪烁，并语音播报电量不足； 28.算力：算力模组算力在275TOPS及以上； 29.软件功能：语音交互支持自由对话，对话中支持语音打断； 30.表情交互：使用一致的表情设计语言，包括聆听，未唤醒状态，支持趣味表情，包括hi、OK、欢迎、比耶等至少11个表情；自定义动线讲解任务：自主导航到规定路线的指定点位讲解产品信息；讲解过程中，配合表情和动作；可自主建图、创建动线讲解内容，定义讲解的点位、编辑讲解内容（文本、表情、动作）；动作交互功能：支持语音打招呼、比心、比耶、跳舞、打太极等上肢交互动作，支持完成碰拳、握手的交互动作；交互动作大于10个（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 31.配件 （1）VR&手柄； （2）处理器及存储：参考或相当于高通骁龙®️XR2 Gen 2；≥12 GB+256≥GB；参考或相当于LPDDR5 + UFS 3.1； （3）连接：支持参考或相当于Wi-Fi 7（802.11 a/b/g/n/ac/ax/be）； （4）支持参考或相当于蓝牙 5.3； （5）混合现实传感器：≥3200万像素彩色摄像头×2个； （6）参考或相当于iToF 深度感知摄像头：环境追踪摄像头×4个； （7）显示及光学：屏幕尺寸≥2.56 英寸×2个；分辨率不低于2160×2160×2，不低于1200 PPI（每英寸像素数）；渲染分辨率不低于1920×1920×2；刷新率≥90 Hz；参考或相当于Pancake光学透镜：视场角约105°；20.6 平均 PPD（每度像素数）、22.5 中心区域 PPD，58 mm–72 mm 无级电动瞳距调节；隐形支架：用于静态展示；电池包：与标配电池配备；定制外观贴膜，头，臂，躯干，腿外壳提供定制服务（可定制颜色，Logo，花纹，不可改变物理形态）。 |
| 9 | 智能体教学科研系统 | 1 | 套 | 工业 | 本项号标的由硬件服务器1套+软件平台1套组成。 一、硬件部分 1.采用4U机架式服务器，配置导轨； 2.配置≥2 颗参考或相当于海光4代7470 CPU，主频：≥2.6GHz，每颗 CPU 内核数：≥48核； 3.配置≥8×32GB 5600MHz DDR5 ECC内存（参考或相当于）；最大内存插槽总数≥24个，支持内存纠错等功能； 4.支持3.5 英寸硬盘槽位≥24个，配置不低于1块1.6T U.2 SSD（参考或相当于）； 5.支持RAID 0/1/10/50等，最高≥256MB L3 Cache（参考或相当于），支持电容掉电保护，支持在线更换硬盘、在线扩容； 6.支持≥8块双宽PCIe GPU卡，配置不低于4张4090-48G NVIDIA 显卡（参考或相当于）； 7.支持标准PCIe网卡，最多支持13个参考或相当于PCle 5.0扩展插槽，1个参考或相当于0CP3.0（投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的相关有效证明材料，可以是技术白皮书、产品图片等，加盖投标人电子签章）；本次配置两个万兆网口（含模块）； 8.不低于2个VGA接口，1个位于机箱后部，1个位于机箱前部4个USB 接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部1 个 RJ-45 管理接口位于机箱后部； 9.配置≥4个3200W热插拔冗余电源模块，配置≥8个热插拔冗余风扇； 10.主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障； 11.服务器设备符合数据中心室内环境温度环境相关要求，设备最高使用室内环境温度为35℃（投标人于投标文件中提供由通过CMA或CNA认证的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖投标人电子签章）； 12.服务器搭载国产BMC芯片。 二、软件部分 1.大模型对话功能： （1）完成参考或相当于DeepSeek/Qwen大语言模型的本地化部署，确保在校内GPU环境下稳定运行。 （2）开发Web端对话界面，支持基础多轮对话、历史记录功能，适配校园网环境。 2.智能体搭建功能模块： （1）提供简化版智能体创建工具，支持知识域设置等核心配置功能。 （2）开发课程辅导智能体，集成基础教务信息，提供基础查询功能。 3.低代码微调功能模块： （1）开发简化版图形化微调界面，支持基础参数调整功能。 （2）实现模板化的简易模型配置功能，用户可通过预设模板完成基础微调任务。 4.系统集成与基础服务： （1）完成系统架构设计与各模块集成，确保功能正常运行； （2）实施基础的数据加密、访问控制等安全措施； （3）提供基础用户使用手册编写。 5.运维维护服务：提供不低于7×24小时系统监控，包括性能监控、资源使用监控、服务可用性监控， 每周进行系统巡检；提供日常系统维护、bug修复、 紧急故障处理，工作时间4小时内响应，紧急情况2小时内响应；建立完善的数据备份机制，提供数据恢复服务，确保数据安全性和业务连续性；提供系统版本升级、性能优化、安全补丁更新等服务， 确保系统持续稳定运行；提供电话、邮件、远程等多种方式的技术支持，解答使用问题，提供技术咨询服务。 ▲6.供货时提供经教育部重点实验室验证的完整技术路线、源代码级实施方案及不少于1833条中文 AI 课程问答数据集，免除二次研发风险。承诺按时成系统上线，关键性能指标已在第三方测评中固化：Top-1 段落命中率不低于92.1%，答案ROUGE-L不低于0.847，端到端响应≤1.35秒，人工满意度不低于4.6/5。 |
| 本项目核心产品为第 2 项号标的“视频图像鉴真工作站”。 |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  |  |  | 投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付费用： 1.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1项号产品“25G交换机”及第9项号产品“智能体教学科研系统”不得少于3年，其余各项号产品保修期不得少于1年。 2.采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求提供安装调试服务。 3.提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期内提供升级服务；其余按投标人承诺进行； 4.提供售后服务联系电话及联系人，保修期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 5.提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |
| （二）合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起 25日内签订采购合同。 |  |
| （三）交付时间和地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起45个日历日内到货，并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点（桂林电子科技大学）。 |  |
| （四）付款方式 |  |  |  | 本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在10个工作日内支付预付款；在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标人在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后10个工作日内支付合同总金额的70％（无息）。 |  |
| （五）包装和运输 |  |  |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |
| （六）保险 |  |  |  | 若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |  |
| （七）验收标准 |  |  |  | 1.中标人于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合采购人要求及投标文件承诺的指标的，按《广西壮族自治区政府采购合同》第十条“违约责任”第8款进行处罚。 2.采购人有权对中标人提供的产品进行全面测试，若测试结果不符合投标文件承诺的，视为验收不合格，采购人有权终止合同，并上报采购监督部门处理，采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失，并在10个工作日内退回采购人已支付的合同价款。 3.供货时，中标人必须向采购人提供所投第4项号产品“四足机器人”、第5项号产品“轮足式四足机器人”、第6项号产品“多感知人形机器人”、第7项号产品“多点触觉人形机器人”、第8项号产品“全尺寸多模态双足人形机器人”、第9项号产品“智能体教学科研系统”由原厂出具的针对产品的授权书和售后服务承诺函（加盖原厂公章），否则不予验收。 |  |
| （八）知识产权要求 |  |  |  | 投标人保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 |  |
| （九）进口产品说明 |  |  |  | 本项目采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。 |  |
| （十）采购预算 |  |  |  | 本项目采购预算为柒佰零柒万伍仟陆佰捌拾元整（¥7075680. 00），投标报价超采购预算的，作投标无效处理。 |  |
| 四、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）项目实施方案 |  |  |  | 投标人于投标文件中提供项目实施方案，包括但不仅限于：①项目实施进度计划和保证措施；②安全控制措施及安装质量控制保证方案等。 具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。 |  |
| （二）售后服务方案 |  |  |  | 投标人于投标文件中提供售后服务方案，包括但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及组织架构；③技术培训方案等。 具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。 |  |
| （三）履约能力 |  |  |  | （1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证且有效。 （2）业绩：投标人自2021年以来具有同类信息化设备项目业绩。 具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。 |  |
| （四）政策性加分条件 |  |  |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。 |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB25502) |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： \ 。 分包金额或者比例： \ 。 |
| 8.1 | 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标报价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： □依次按投标报价低的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □随机抽取； □…… 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、技术分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策分高的优先，保修期长的优先、交货期短的优先、故障响应时间短的优先顺序推荐； □随机抽取； □…… |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： \ 年 \ 月 \ 日 \ 时 \分，逾期后果自负。会议地点：\ |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须加盖投标人电子签章，必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）， 否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年以来任意一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提供）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提供]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.投标人法定代表人（负责人）非桂林电子科技大学任职的教职工人员承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子签章；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。其中，投标声明、投标人法定代表人（负责人）非桂林电子科技大学任职的教职工人员承诺函必须由法定代表人在规定签章处签字（或者电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6及第8项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件及技术文件 1.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人参加本项目无回避事项的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求承诺响应表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.项目实施方案（格式后附） 项目实施方案包括但不仅限于：①项目实施进度计划和保证措施；②安全控制措施及安装质量控制保证方案等。 8.售后服务方案（格式后附）； 售后服务方案包括但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及组织架构；③技术培训方案等。 9.投标人的业绩证明材料（格式后附）； 10.投标人情况介绍（格式自拟）； 11.联合体协议书（格式后附，详见“其他文书、文件格式”）；（招标文件接受联合体参与投标的且供应商为联合体参与投标时必须提供，否则按无效投标处理） 12.设备性能配置清单（格式后附）； 13.项目实施人员一览表（格式后附）； 14.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（格式自拟）； 15.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）； 16.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠（格式后附）；注：投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 17.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 18.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子签章；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）， 否则按无效投标处理。其中，法人授权委托书、投标人参加本项目无回避事项的承诺函必须由法定代表人及委托代理人签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括本次采购范围内标的的价款、备品备件、运输、安装、调试、检验测试、验收、培训、售后服务、人工、垃圾清运、保险、税金、利润、参加投标等全部费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3(1) | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3(2) | 公布的内容：投标人名称、投标价格、\ |
| 25.3(2) | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：作为评审资料打印留存 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html） 审查流程： （1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面； （2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息； （3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论； （4）将相关资料作为评审资料打印存档。 注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数：10项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □\名 ☑根据[总得分由高到低（综合评分法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、技术分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策分高的优先，保修期长的优先、交货期短的优先、故障响应时间短的优先顺序推荐； □随机抽取； □…… 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取； □…… |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的5%收取（如中标人为中小微型企业的，按中标金额的2%收取）。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。 履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起25日内（但必须在签订合同前）。 履约保证金退付方式、时间及条件： （1）中标人履行完成合同约定的权利义务事项且无质保争议后无违约情况，凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表） 和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 （2）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。 履约保证金指定账户： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：桂林市工行屏风支行 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 注： （1）履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者未在规定缴纳期限缴纳的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 （2）投标人如为联合体时，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司；联系人：李贞；联系电话：0773-2887388、2887399；通讯地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人向采购代理机构一次性支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑本项目采购代理费按照本项目中标金额的0.7%收取（不足人民币5000元的，按5000元计）。 □固定收费：/元。 3.采购代理费收取账号 开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司； 开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行 银行账号：8113001014300158041。 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | - 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人其他形式印章均不能代替公章。 - 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.如本项目未划分分标的，招标文件中的“分标”是指本项目。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人不满足任意一项实质性要求的，按投标无效处理。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的技术参数允许发生负偏离的条款数详见第二章采购需求，投标人对以上技术参数发生负偏离数超过允许发生负偏离的条款数时，投标文件按无效处理。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标。“投标文件”是指投标人按本招标文件规定提交的电子投标文件。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应的行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件及技术文件三部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，公布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附表：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签字或者盖章： 联系电话：年月日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定的最高限价（如本项目设定最高限价的），或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就本项目所有内容进行报价或者存在漏项报价；投标人未就本项目单项内容作唯一报价；投标人未就本项目全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）项或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价（如本项目设定最高限价的），投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 （30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分 （45分） | 技术响应分 （45分） | - 经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件实质性要求的，得基本分45分；投标人对“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分3分；本项累计最多扣30分。 注：如招标文件“技术要求”中要求提供相关有效证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应技术参数要求的，相应视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。 |
| 3 | 项目实施方案分（6分） | 评委对投标人提供的项目实施方案（包括但不仅限于：①项目实施进度计划和保证措施；②安全控制措施及安装质量控制保证方案等）内容进行独立评审并按以下规则独立打分： 一档（2分）：提供项目实施进度计划和保证措施，以及安全控制措施及安装质量控制保证方案，缺乏针对性及可行性，基本满足本采购需求。 二档（4分）：在满足一档的基础上，提供项目实施进度计划和保证措施，包含了项目实施准备、进度安排、项目移交等内容且完善、可行；安全控制措施及安装质量控制保证方案包含了质量控制、检测及验收等内容，有一定的针对性及可行性，基本满足本采购需求。 三档（6分）：在满足二档的基础上，提供项目实施进度计划和保证措施，包含了项目实施准备、进度安排、项目移交等内容且完善、可行；安全控制措施及安装质量控制保证方案包含了质量控制、检测及验收、项目实施质量管理程序、系统安全保护建议等内容，针对性及可行性强；项目组织机构完善，完全满足本采购需求。 注：未提供项目实施方案或所提供的项目实施方案达不到一档要求的，不予计分；所提供的项目实施方案未达到上述相应档次全部内容的，相应降低一个档次。 |  |
| 3 | 售后服务方案分（9分） | 评委根据投标人所提供的售后服务方案【包括但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及组织架构；③技术培训方案等】的内容进行独立评审并按以下规则独立打分： 一档（3分）：提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、技术培训方案，缺乏可行性及针对性，提供售后服务电话并承诺接到采购人通知后6小时内到达现场处理故障。 二档（6分）：在满足一档的基础上，提供的故障处理流程、维护保障流程及组织架构、技术培训方案基本可行、有一定的针对性，提供售后服务电话并承诺接到采购人通知后3小时内到达现场处理故障， 三档（9分）：在满足二档的基础上，提供的故障处理流程、维护保障流程及组织架构、保障体系完善健全；故障响应机制可行高效，处理流程细致严谨；备品备件供应计划充足、响应迅速，技术支持措施有力；技术培训方案完善、可行、针对性强，针对项目的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面维护服务，提供项目维护信息档案管理，提供售后服务电话并承诺接到采购人通知后1小时内到达现场处理故障。 注：未提供项目实施方案或所提供的售后服务方案达不到一档要求的，不予计分；所提供的售后服务方案未达到上述相应档次全部内容的，相应降低一个档次。 |  |
| 4 | 履约能力分（8分） | （1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证且有效的（投标人于投标文件中提供相应有效认证证书复印件，加盖投标人电子签章，否则不予计分），每通过1项认证得1分，最多得4分。 （2）业绩分：投标人自2021年以来具有同类信息化设备项目业绩的【投标人于投标文件中提供项目合同复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予计分】，每有1项业绩得1分，最多得4分。 |  |
| 5 | 政策分（2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品的[投标人于投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目，并加盖投标人电子签章），并加盖投标人电子签章，否则不予计分]，根据其所占项目预算金额比例计算得分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的[投标人于投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予计分]，根据其所占项目预算金额比例计算得分，满分1分。 |  |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计 |  |  |  |
| 特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |  |  |  |

四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：桂林电子科技大学

供应商（乙方）：

采 购 计 划 编号：

项目名称：教学科研设备采购          项目编号：GXZC2025-G1-003327-YZLZ（校内编号：2025045）

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的名称 | 生产厂家（制造商）、产地 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起  个日历日内到货，并全部安装调试合格完毕。

2.履行地点：广西桂林市甲方指定地点（桂林电子科技大学）。

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 由乙方自行决定。

（2）交货方式：

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：                。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：         ；安装地点：广西桂林市甲方指定地点（桂林电子科技大学）。

2.安装要求：按甲方要求进行安装。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：         ；培训地点：广西桂林市甲方指定地点（桂林电子科技大学）。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：         。

3.合同价款包括本次采购范围内标的的价款、备品备件、运输、安装、调试、检验测试、验收、培训、售后服务、人工、垃圾清运、保险、税金、利润、参加投标等全部费用的总和，乙方应综合考虑在报价中。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

4.付款进度安排：本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，甲方在10个工作日内支付预付款；在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具增值税专用发票给甲方，甲方收到增值税专用发票后10个工作日内支付合同总金额的70％（无息）。

5.资金支付方式：（银行转账）。

第七条　验收、交付

1.验收标准和方法

1.1验收标准：

（1）乙方于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及投标文件承诺的指标的，按本《广西壮族自治区政府采购合同》第十条“违约责任”第8款进行处罚。

（2）甲方有权对乙方提供的产品进行全面测试，若测试结果不符合投标文件承诺的，视为验收不合格，甲方有权终止合同，并上报采购监督部门处理，甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失，并在10个工作日内退回采购人已支付的合同价款。

（3）供货时，乙方必须向甲方提供所投和第4项号产品“四足机器人”、第5项号产品“轮足式四足机器人”、第6项号产品“多感知人形机器人”、第7项号产品“多点触觉人形机器人”、第8项号产品“全尺寸多模态双足人形机器人”、第9项号产品“智能体教学科研系统”由原厂出具的针对产品的授权书和售后服务承诺函（加盖原厂公章），否则不予验收。

1.2验收程序及方法：

（1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

（2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

（3）负责本项目验收的单位：由甲方或甲方委托的第三方机构组织；

（4）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

（5）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

（6）验收书一式份，甲乙双方各执份、受托第三方机构一份（如有）。

（7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（8）验收费用按下列方式确定：乙方支付

1.3交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.保修范围：                    ；保修期：                    。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的5%收取（如乙方为中小微型企业的，按中标金额的2%收取）。

履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。

履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起25日内（但必须在签订合同前）。

履约保证金退付方式、时间及条件：

（1）乙方履行完合同约定的权利义务事项且服务期限满后无违约情况，凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表） 和履约保证金交纳凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（2）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。

履约保证金指定账户：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：桂林市工行屏风支行

银行账号：2103 2152 0924 9017 694

注：

（1）履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者未在规定缴纳期限缴纳的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

（2）乙方如为联合体时，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

第十条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.非甲方原因导致乙方逾期交货的，由乙方向甲方偿付合同金额30％违约金，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及投标文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及投标文件承诺的指标要求，所有产生的费用由乙方承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购代理机构一份，（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：	法定代表人或者委托代理人（签字）：

签订日期：　　　年　　月　　日	签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标函格式

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方        项目名称       （项目编号：        ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方承诺，若我方中标，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：

②纳税人识别号：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                  ；

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：        邮编：

电话：        传真：         电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：           银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：___________

投标人名称（电子签章）：

__年__月__日

4.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：                        单位：元

| 序号 | 标的名称 | 生产厂家（制造商）、产地 | 品牌 | 规格、型号 | 数量① | 单位 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.标的的“生产厂家（制造商），产地，品牌，规格、型号、数量及单位，单价，投标报价”必须如实填写完整，填写有缺漏的，投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年     月    日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股股东信息表格式

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

4.投标人直接管理关系信息表格式

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：      年      月      日

5.投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织        项目（项目编号：        ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：      年      月      日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

6.投标人法定代表人（负责人）非桂林电子科技大学任职的教职工人员承诺函格式

投标人法定代表人（负责人）非桂林电子科技大学任职的教职工人员承诺函

桂林电子科技大学：

我方参加贵单位组织项目           （项目编号：          ）的政府采购活动。我方在此郑重承诺：

我方法定代表人（负责人）非桂林电子科技大学任职的教职工人员。

特此承诺。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除相关责任的辩解。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年   月   日

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商  务 及 技 术  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

年     月     日

4.投标人参加本项目无回避事项的承诺函格式

投标人参加本项目无回避事项的承诺函

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目           （项目编号：          ）的政府采购活动。我方在此郑重承诺：

我方承诺参加本项目的政府采购活动中与采购人员及相关人员不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条情形；如有，自行提出回避申请：

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

特此承诺。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（签章或电子签名）：

投标人（盖电子签章）：

年      月      日

5.法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                       性      别：

年    龄：                       职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年     月     日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：     年     月     日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：      年     月     日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.商务要求承诺响应表格式

商务要求承诺响应表

| 项目 | 投标人对应“招标文件商务要求”的详细承诺响应 |
| --- | --- |
| （一）售后服务要求 |  |
| （二）合同签订时间 |  |
| （三）交付时间和地点 |  |
| （四）付款方式 |  |
| （五）包装和运输 |  |
| （六）保险 |  |
| （七）验收标准 |  |
| （八）知识产权要求 |  |
| （九）进口产品说明 |  |
| （十）采购预算 |  |

注：

说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

8.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

9. 项目实施方案格式

项目实施方案

一、项目实施进度计划和保证措施

.......

二、安全控制措施及安装质量控制保证方案

.......

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10.售后服务方案格式

售后服务方案

一、故障处理流程

.......

二、维护保障流程及组织架构

.......

三、技术培训方案

.......

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

11.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                     年    月    日

12.设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家（制造商）、产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、生产厂家（制造商）、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。货物名称、数量及单位、品牌应与“开标一览表”一致。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：        	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

……

年	月	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑授权委托书（格式）

##### 致：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 委托代理人身份证号：

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人签字：

##### 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                       邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                       联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于  年  月  日，向        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于  年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                              公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。