**云之龙咨询集团有限公司**

**竞争性磋商文件**

**项目名称：在线监测设备动态管控平台项目**

**项目编号：GLZC2025-C3-990288-YZLZ**

**采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司**

 **2025年7月14日**

**目 录**

**[第一章 竞争性磋商公告………………………………2](#_Toc82016584)**

**[第二章 供应商须知……………………………………5](#_Toc82016586)**

**[第三章 采购需求………………………………………](#_Toc82016587)29**

**[第四章 评审办法………………………………………](#_Toc82016588)37**

**[第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）……](#_Toc82016592)40**

**[第六章 响应文件（格式）……………………………](#_Toc82016593)51**

1. **竞争性磋商公告**

项目概况

在线监测设备动态管控平台项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2025年7月25日上午10时00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：在线监测设备动态管控平台项目

项目编号：GLZC2025-C3-990288-YZLZ（代理编号：YZLGL2025-C3-063-GLZC）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1100000.00

最高限价（如有）：无。

采购需求：

（1）标的名称、数量：在线监测设备动态管控平台项目1项；（2）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购标的名称、数量： 在线监测设备动态管控平台项目，包括1套污染源在线监测设备动态管控系统、38套的动态管控仪（数据采集传输仪）及相应保修（维护）服务等，要求在线监测设备动态管控平台可实现对企业污染源在线监测仪器的动态进行实时监控服务，具体内容详见“第三章采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起三个月内，完成在线监测设备动态管控平台建设并安装调试验收合格交付使用。

本项目（否）接受联合体参与磋商。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取采购文件**

时间：2025年7月14日至2025年7月25日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）免费获取竞争性磋商文件电子版。**供应商应在广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。**

售价（元）：0。

**四、响应文件提交**

截止时间：2025年7月25日上午10时00分（北京时间）

地点：登录广西政府采购云平台在线提交。

**五、开启**

时间：2025年7月25日上午10时00分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品；

（5）政府采购支持采用本国产品的政策；

（6）优先采购节能产品、环境标志产品。

3.资格条件特别说明

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.广西政府采购云平台电子竞标相关事宜

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下简称“广西政府采购云平台新版客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。

5.采购代理服务费：本项目采购代理服务费按供应商须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“服务招标”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。由成交供应商在获取成交通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由成交供应商承担）。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：桂林市生态环境保护综合行政执法支队

地 址：广西桂林市临桂区人民路与万福路交叉口鼎晟大厦附楼

联系方式：邓永志0773-3836170

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

项目联系人：吕雯

联系方式：0773-2887388、2887399

1. **供应商须知**

**供 应 商 须 知 前 附 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：在线监测设备动态管控平台项目项目编号：GLZC2025-C3-990288-YZLZ代理编号：YZLGL2025-C3-063-GLZC |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与电子竞标的准备工作 | 4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统——供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下简称“广西政府采购云平台新版客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。  |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 13.1供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价，响应文件作无效处理。13.2采购预算金额（人民币）：壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。13.3本项目为总价包干，供应商磋商报价包含但不限于供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金、项目验收等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 14 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。  |
| 6 | 15 | 电子响应文件的制作、加密 | 15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。15.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 7 | 15.6 | 供应商公章及签字 | 15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 16 | 首次响应文件的提交、撤回、修改 | 16.1响应文件的提交截止时间：2025年7月25日上午10时00分（北京时间）16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。至响应文件提交截止时间止未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 |
| 9 | 17 | 响应文件的解密 | 响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购－开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。 |
| 10 | 18.1 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 11 | 18.2 | 磋商时间、地点、人员 | 18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。18.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。 |
| 12 | 19.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章“评审办法”。 |
| 13 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；（2）查询截止时间：成交通知书发出前；（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 14 | 27 | 成交公告及成交通知书 | 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 15 | 28.1 | 履约保证金 | 若成交供应商为中型企业的，履约保证金金额按政府采购合同金额的2%（人民币，四舍五入到元）提交；若成交供应商为小微企业的，则免收履约保证金。成交供应商在成交通知书发出之日起8个工作日内且必须在与采购人签订合同前向采购人交纳履约保证金，否则，不予签订合同。履约保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式交纳。 |
| 16 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 29.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 30.1 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“服务招标”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由成交供应商在获取成交通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由成交供应商承担）。 |
| 19 | 33 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 34 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 联系电话：0773-2829504 |

**一、总则**

**1.适应范围**

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：在线监测设备动态管控平台项目

项目编号：GLZC2025-C3-990288-YZLZ

代理编号：YZLGL2025-C3-063-GLZC

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

2.3“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”：系指按磋商文件规定，供应商须承担的在线监测设备动态管控平台服务，以及本项目采购标的涉及的其他类似的义务。

2.5 “项目”：系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6 “书面形式”：包括信函、传真、电报等。

**2.7“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标。响应文件特指供应商按本磋商文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。**

**2.8实质性要求：“采购需求”中标注“▲”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足及响应无效的条款均属于实质性要求。如有任意一项实质性要求负偏离的，响应文件按无效处理。**

**3.供应商资格**

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3本项目的特定资格要求：无。

**4.参与电子竞标的准备工作**

4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统——供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下简称“广西政府采购云平台新版客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。

4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

**5.联合体要求：**

本项目不接受联合体参与磋商。

**6.质疑和投诉**

6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑**（“质疑函”格式见附表1）**。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉**（“投诉书”格式见附表2）**。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房云之龙咨询集团有限公司。

**7.转包与分包**

7.1 本项目不允许转包。

7.2 未经采购人同意，本项目各分标均不允许分包。

**8.特别说明**

**关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：**

**（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。**

**（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。**

**二、磋商文件**

**9.磋商文件的构成**

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

**10.磋商文件的澄清与修改**

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间三个工作日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

**三、响应文件的编制**

**11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求**

**11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】**

**11.1.1资格性响应证明材料：**

（1）响应函**（必须提供）；**

（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件**（必须提供）**；

（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商2025年1月以来任意1个月为委托代理人缴纳的社保证明复印件**【属于自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人2025年1月以来任意1个月所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）**；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件**（必须提供，自然人除外）；**

**注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。**

（5）供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）**（必须提供）**；

（6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料【2025年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】**（必须提供）**；

（7）供应商财务状况报告【2023年度以来任意一个年度的财务报表复印件，或者2025年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与磋商的提供企业信用报告，自然人参与磋商的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内】**（必须提供）**；

（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明**（必须提供）；**

（9）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函**（必须提供）；**

（10）供应商属于中小企业的相关证明材料**（必须提供）；**

注：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。供应商根据自身情况，相应提供以下证明材料：

①供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

②供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

**11.1.2符合性响应证明材料：**

（1）磋商报价表**（必须提供）**；

（2）服务内容要求及商务要求响应表**（必须提供）。**

**11.1.3其他有效证明材料：**

（1）供应商的项目实施方案**（如有，请提供）**；包含但不限于：①项目组织方案，②项目管理方案，③实施计划，④质量保障措施及应急措施等。

（2）供应商的培训方案**（如有，请提供）**；包含但不限于：①培训计划，②培训目标，③培训内容，④培训组织保障等。

（3）供应商的售后服务方案**（如有，请提供）**；包含但不限于：①售后服务承诺，②保修服务计划，③技术支持方式，④拟投入售后服务团队情况，⑤风险管理方案及突发应急预案等。

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料**（如有，请提供）**。

**供应商提供第11.1条规定的相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章（自然人除外），否则，响应文件按无效处理；其中，“响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，响应文件按无效处理。**

11.2供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

**12.响应文件的语言及计量**

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**13.采购预算金额及磋商报价**

13.1供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价，响应文件作无效处理。

13.2采购预算金额（人民币）：壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.3供应商磋商报价包含但不限于供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金、项目验收等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

**14.响应文件有效期**

响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

**15.电子响应文件的制作、加密要求**

15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

15.6**供应商公章及签字**

15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

**16.首次响应文件的提交、撤回、修改**

16.1响应文件的提交截止时间：2025年7月25日上午10时00分（北京时间）

16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。至响应文件提交截止时间止未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

**17.响应文件的解密**

响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购－开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。

**四、竞争性磋商（简称磋商）与评审**

**18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员**

**18.1 磋商小组组成：**

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

**18.2 磋商时间、地点、人员：**

18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

**19.评审原则和评审办法**

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2综合评分法，具体详见“第四章 评审办法”。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

**20.评审程序及磋商要求**

20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

**20.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。**

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

**注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商做进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。**

20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或者电子签名）。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或电子签章、电子签名）。

20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（或电子签名）或者加盖供应商电子签章。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.7最后报价

20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。

20.7.2根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.9综合比较与评价：

21.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

**21.推荐及确定成交候选供应商原则**

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务内容及要求响应分、项目实施方案分、培训方案分、售后服务方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

**22.属于下列情况之一者，响应文件无效：**

（1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）响应文件有效期、服务期限、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

（6）供应商未就“采购需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的或报价超采购预算金额的或有选择的或有条件的报价；

（7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）供应商在提交最后报价前退出磋商或未在磋商小组规定的时间内参与磋商或重新提交响应文件的；或磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价超首次报价的；

（10）不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

**供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：**

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

（6）磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的**。**

**23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

**25.磋商过程的监控**

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

**26. 信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

**27.成交公告及成交通知书**

27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

**五、签订合同**

**28.履约保证金**

28.1若成交供应商为中型企业的，履约保证金金额按政府采购合同金额的2%（人民币，四舍五入到元）提交；若成交供应商为小微企业的，则免收履约保证金。成交供应商在成交通知书发出之日起8个工作日内且必须在与采购人签订合同前向采购人交纳履约保证金，否则，不予签订合同。

履约保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式交纳。

28.2如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，采购人有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

**六、其他事项**

**30.采购代理服务费**

30.1本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“服务招标”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由成交供应商在获取成交通知书前向采购代理机构付清（否则，该不利后果由成交供应商承担）。

30.2采购代理服务收费标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率 服务类型成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

**31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）**

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

银行账号：8113001014300158041

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

**32.广西线上“政采贷”政策详见附表4。**

**33.解释权：**本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

**34.监督管理机构：**桂林市财政局 联系电话：0773-2829504

**附表1：**

**质疑函（格式）**

**一、质疑供应商基本信息：**

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

**二、质疑项目基本情况：**

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 分标：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件 磋商文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

**三、质疑事项具体内容**

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**说明：**

**1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。**

**2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。**

**5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**

 **质疑授权委托书（格式）**

**致**：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我公司名义办理 （项目名称及项目编号） 项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

委托代理人身份证号：

供应商（公章）：

法定代表人签字：

 年 月 日

**附：委托代理人身份证正反面复印件。**

**附表2：**

**投诉书（格式）**

**一、投诉相关主体基本情况：**

供应商：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

**二、投诉项目基本情况：**

采购项目的名称：

采购项目的编号： 分标：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

**三、质疑基本情况**

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

 采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

**四、投诉事项具体内容**

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

**五、与投诉事项相关的投诉请求：**

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**说明：**

**1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。**

**2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。**

**4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。**

**6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**

**附表3：**

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：­   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 验收方式： | □自行验收        □委托验收 |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 | 数量 | 金 额 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 合       计 |   |   |
| 合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元 |
| 服务期限 |   | 验收日期 |   |
|   |   |   |   |
| 验收具体内容 | （按采购文件、成交供应商响应文件承诺、合同条款、国家相关标准规范以及行政主管部门政策文件进行验收。见附件） |
| 验收小组意见 |  验收结论性意见：  |
| 有异议的意见和说明理由：                                      签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字：或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章：联系电话：        年  月  日 |  采购人或受托机构的意见（盖章）：联系电话：                 年   月   日 |

**附表4：**



**第三章 采购需求**

**说明：**

**一、本项目所要执行的政府采购政策：**

1.本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展政府采购政策。

4.优先采购节能产品、环境标志产品。

5.本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。

6.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、供应商所提供标的涉及的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

**三、实质性要求：“采购需求”中标注“▲”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足及响应无效的条款均属于实质性要求。如有任意一项实质性要求负偏离的，响应文件按无效处理。本项目“采购需求”的“服务内容及要求”中未标注“▲”符号的服务条款允许发生负偏离的条款数累计最多为20项，供应商对以上服务条款发生负偏离数≥21项时，响应文件作无效处理。**

**本项目采购标的：在线监测设备动态管控平台项目；采购标的所属行业为：其他未列明行业。**

**Ⅰ、服务内容及要求**

**▲一、本项目为在线监测设备动态管控平台项目1项，包括1套污染源在线监测设备动态管控系统1套、38套的动态管控仪（数据采集传输仪）及相应保修（维护）服务等，要求在线监测设备动态管控平台可实现对企业污染源在线监测仪器的动态进行实时监控。**

二、本项目具体服务内容及要求如下：

（一）污染源在线监测设备动态管控系统

污染源在线监测设备动态管控系统服务应包括监测监控子系统、智能分析子系统和动态管控子系统，具体服务要求如下：

1.监测监控子系统

监测监控子系统应能采集动态管控仪上传的监测数据、运行状态和工作参数，还应能够远程监视、控制现场端动态管控仪设备。监测监控子系统应包含：通信建立、数据采集（接收）、数据存储、运行日志等功能。

2.智能分析子系统

智能分析子系统具备将监测设备的状态、监测设备参数以及监测数据，与内置的智能分析报警规则模型相结合，自动剔除无效报警和数 据正常变动，智能识别弄虚作假、虚假上报、偷排漏排等导致的异常数据，做出初步诊断分析，将诊断分析结果推送至系统。智能分析子系统应包括：监测数据异常分析和参数状态异常分析功能。

3.动态管控子系统

动态管控子系统包括：首页展示、企业概览、站点详情、报警信息、监测数据、数据监控、统计分析、信息管理和系统管理等功能。具体服务要求如下：

（1）首页展示

要求能展示用户关心的内容，以地图的形式直观展示辖区内动态管控企业的位置、数量、类型等信息，近一周数据弄虚作假总数以及各种具体情况的统计、数据缺陷总数以及各种具体情况的统计，不同时间段内企业报警排名、区域报警排名、报警趋势分析、报警处理情况等，方便用户从整体上掌握辖区内排污单位的运行情况。首页展示应包括：地图展示、企业站点概览、数据弄虚作假、数据缺陷、企业报警报名、报警趋势分析和报警处置情况等功能。

（2）企业概览

要求能以列表的形式默认展示辖区内所有的动态管控企业，可根据地区、行业、企业名称、企业状态等进行查询展示。以企业视角查看企业的动态管控相关信息，应包括企业信息、站点信息、设备参数、企业各排放口的报警信息、超标信息、视频证据等，便于监管人员和企业人员及时查看企业情况，及早发现并处理问题。企业概览应包括：企业信息、站点信息、设备参数、报警信息、超标汇总等功能。

（3）站点详情

要求能查看动态管控企业各监测站点的监测数据、设备参数以及报警信息等内容，利于对各站点的有效管理。站点详情应包括：监测数据、设备参数、报警信息等功能。

（4）报警信息

系统实时监控各种监测设备的运行状态和数据输出，一旦发现数据异常或设备故障，能立即触发报警信息，并将报警类型、发生事件、具体位置推送展示给用户，用户根据报警信息采取相应的处理措施，系统应对报警处理过程进行跟踪和记录，通过统计分析，帮助用户发现问题，为管理人员及企业的决策提供数据支持。报警信息应包括：报警总览、报警处理等功能。

（5）监测数据

要求能按区域、联网级别、管理类别、监测项目、企业状态、设备状态、企业名称查询，并可查看某条记录历史数据、历史曲线。监测数据应包括：废气监测数据、废水监测数据、污水厂监测数据、VOCs监测数据等功能。

（6）数据监控

要求能从污染源在线监控数据、设备工作参数、设备运行状态“三同时”监控的角度进行监控管理，以便全方位了解企业运行情况。数据监控应包括：排放数据、设备参数状态等功能。

（7）统计分析

要求能按区域、行业、运维公司、企业、报警原因等多维度、多条件查询统计所有站点的报警信息，以便对报警处理情况、设备情况进行绩效考核。统计分析应包括：报警统计、超标统计、排放统计、两率统计等功能。其中报警统计应包括：按地区统计、按行业统计、按运维单位统计、按企业统计、按报警原因统计、报警处置率统计等功能。在企业维护了标准的情况下，可进行超标统计，超标统计应包括：超标汇总、超标明细、超标占比分析、超达标趋势、监测项超标次数统计、站点超标次数统计、企业超标次数统计等功能。排放统计应包括：排放量明细、排放量汇总等功能。两率统计应包括：区域排放两率、企业站点排放两率、运维公司排放两率等功能。

（8）信息管理

为了确保系统能够准确、高效地收集和分析监测设备的运行状态和运行时对应参数的数据，应制定统一的设备参数标准和设置规范，确保所有监测设备按照相同的标准进行设置和管理。信息管理应包括：企业信息管理、设备参数管理、监测设备列表等功能。

（9）系统管理

要求能实现对用户角色、组织机构、数据权限以及系统字典等信息进行维护管理。

（二）动态管控仪（数据采集传输仪）

1.技术服务要求

（1）采用参考或相当于Linux操作系统。

（2）处理器主频≥500MHz。

（3）内存≥512MB。

（4）存储容量≥4GB，可扩展SD卡和U盘，可满足实时数据不少于1年、统计数据不少于3年的存储需求。

（5）触摸显示屏≥10英寸，分辨率不低于1280×800。

（6）采用全固化一体式结构设计。

（7）具备不少于8个RS 232（或RS 485）数字输入通道。

（8）具备不少于8个模拟量输入通道，支持（4～20）mA电流输入。

（9）具备不少于6个开关量输入通道。

（10）具备不少于2个100/1000M的网络通讯接口，用于与上位机的通讯。

（11）具备断电保护功能，断电后所存储数据不丢失。

（12）通讯协议应采用HJ 212及相关扩展协议。

（13）在网络异常中断恢复通讯后，应能够自动完成数据补传。

2.软件（内嵌软件）功能服务要求

（1）具备污染源在线监测设备监测数据、工作参数、运行状态、操作日志等采集、存储、处理、显示（查询）、传输功能**【供应商于响应文件中提供所竞动态管控仪（数据采集传输仪）具备此项功能的相关有效证明材料，可以是产品软件运行界面截图，并加盖供应商电子签章】。**

（2）同时具备有线、无线网络传输方式，支持公网和专网传输，并支持多种通信协议的一点多发数据传输功能。

（3）具有直接对接污染源在线监测仪器，实现数据采集及远程反控的双向传输功能**【供应商于响应文件中提供所竞动态管控仪（数据采集传输仪）具备“远程反控”功能的相关有效证明材料，可以是产品软件运行界面截图，并加盖供应商电子签章】**。

（4）具有自动补发缺失数据，召唤以往的历史数据功能。

（5）具有采集关键位置的工况参数、用水用电用能等仪表和传感器设备的监控数据功能。

（6）具备远程维护功能。

3.安装调试联网服务要求

（1）安装位置应靠近自动监测设备，方便进行日常维护和数据比对操作。采取接地措施，确保机壳与大地可靠接触。

（2）实现动态管控仪与自动监测设备对接，对接内容包含不限于监测设备的监测数据、运行状态、工作参数、反控命令等信息。

（3）联网协议应兼容新旧《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》及其扩展协议、兼容HJ212-2017《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》及其扩展协议，实现动态管控仪与监控平台数据联网。

（4）动态管控仪应支持直接从废气分析仪、废水分析仪获取监控数据。

三、人员配备要求

供应商拟投入的技术人员具有不少于1年的动态管控平台或污染源在线监控仪器运维经验。如采购人认为该技术人员对在线监测服务工作不能胜任的，可以要求供应商在15日内更换，更换的人员需经采购人面试确认后上岗。

四、监测数据服务要求

（一）在线监测设备动态管控平台要求能监测企业（重点排污单位）废气在线分析仪、废水在线分析仪等工作数据，并能将数据上传至污染源在线监测设备动态管控系统。

（二）废气在线分析仪包括二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、氧含量分析仪、颗粒物分析仪，废水在线分析仪包括化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪。在线监测设备动态管控平台能支持实时数据、数据标记、工作状态、工作参数的上报，具体需上传的状态参照HJ212-2017《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》的要求，扩展状态及参数如下(VOCs在线分析仪、氨逃逸分析仪可参考扩展执行）：

1.工作状态

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 编码 | 类别　 | 状态名称 | 代码 |
| 工作状态 | i12001 | / | 运行 | 0 |
| 维护 | 1 |
| 故障 | 2 |
| 零点校准与调整 | 3 |
| 量程校准与调整 | 4 |
| 反吹/清洗 | 5 |
| 自动测量 | 6 |
| 手动测量 | 7 |
| 待机 | 8 |
| 自动标液核查 | 9 |
| 自动校准 | 10 |
| 通信状态 | i12002 | / | 正常 | 0 |
| 异常 | 1 |
| 分析仪报警状态 | i12003 | / | 正常 | 0 |
| 报警 | 1 |
| 分析仪报警详情 | i12004 | 液态污染物分析 | 正常 | 0 |
| 校准错误 | 1 |
| 冷却报警 | 2 |
| 缺水样 | 3 |
| 缺试剂 | 4 |
| 缺校准液 | 5 |
| 缺标准液 | 6 |
| 缺蒸馏水 | 7 |
| 加热报警 | 8 |
| 滴定异常报警 | 9 |
| 电极异常报警 | 10 |
| 超量程报警 | 11 |
| 量程切换报警 | 12 |
| pH电极电位异常报警 | 13 |
| 其他报警 | 14 |
| 气态污染物分析 | 正常 | 0 |
| 气路堵塞 | 1 |
| 超量程报警 | 2 |
| 仪表风报警 | 3 |
| 光强报警 | 4 |
| 温控报警 | 5 |
| 伴热管温度报警 | 6 |
| 冷凝器温度报警 | 7 |
| 探头温度报警 | 8 |
| 探杆温度报警 | 9 |
| 其他报警 | 10 |

2.工作参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 监测项目 | 参数名称 | 编码 |
| 气态污染物分析仪 | 二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、氯化氢等气态污染物 | 当前工作量程 | i13001 |
| 零点校准浓度 | i13016 |
| 量程校准浓度 | i13086 |
| 零点校准开始时间 | i13021 |
| 量程校准开始时间 | i13022 |
| 偏差调节系数 | i13053 |
| 稀释比 | i13064 |
| 颗粒物 | 当前工作量程 | i13001 |
| 零点校准开始时间 | i13021 |
| 量程校准开始时间 | i13022 |
| 颗粒物原始斜率K | i13065 |
| 颗粒物原始截距B | i13066 |
| 颗粒物修正截距 | i13057 |
| 颗粒物修正斜率 | i13058 |
| 甲烷、总烃、苯系物等挥发性有机物 | 校准保留时间 | i13067 |
| 校准峰高度 | i13068 |
| 当前工作量程 | i13001 |
| 零点校准开始时间 | i13021 |
| 量程校准开始时间 | i13022 |
| 偏差调节系数 | i13053 |
| 零点校准浓度 | i13016 |
| 量程校准浓度 | i13086 |
| 校准峰面积 | i13069 |
| 载气流量/压力 | i13078 |
| 燃烧气流量/压力 | i13079 |
| 助燃气流量/压力 | i13080 |
| 氧含量 | 当前工作量程 | i13001 |
| 零点校准开始时间 | i13021 |
| 量程校准开始时间 | i13022 |
| 零点校准浓度 | i13016 |
| 量程校准浓度 | i13086 |
| 偏差调节系数 | i13053 |
| 其他参数 | 烟道截面积 | i33006 |
| 基准氧含量 | i13059 |
| 速度场系数 | i13060 |
| 皮托管系数 | i13061 |
| 本地大气压 | i23001 |
| 液态污染物分析仪 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 当前工作量程 | i13001 |
| 消解温度 | i13004 |
| 消解时长 | i13005 |
| 修正截距 | i13007 |
| 修正斜率 | i13008 |
| 测量信号值 | i13009 |
| 零点校准信号值 | i13010 |
| 量程校准信号值 | i13011 |
| 校准时间 | i13006 |
| 零点校准开始时间 | i13021 |
| 量程校准开始时间 | i13022 |
| 校准曲线截距 | i13012 |
| 校准曲线斜率 | i13013 |
| 显色时长 | i13024 |
| 显色温度 | i13025 |
| TOC | 当前工作量程 | i13001 |
| 校准曲线截距 | i13012 |
| 校准曲线斜率 | i13013 |

**▲Ⅱ、商务要求**

**一、服务期限、服务地点、保修（维护）服务要求**

**1.服务期限：自合同签订之日起三个月内，完成在线监测设备动态管控平台建设并安装调试验收合格交付使用。**

**2.服务地点：广西桂林市内采购人指定地点。**

**3.保修（维护）服务要求**

**（1）在线监测设备动态管控平台【包括但不限于污染源在线监测设备动态管控系统服务、动态管控仪（数据采集传输仪）及相应保修（维护）服务等】保修（维护）期限不少于3年。保修（维护）期内，供应商负责信息云迁移及软硬件的升级维护等工作。**

**（2）自合同签订之日起1年内，供应商至少安排1名在线监控技术人员到采购人指定工作地点为采购人提供在线监测设备动态管控平台的相关服务，便于采购人开展数据巡检、分析、培训等工作。具体工作服务要求如下：**

**①数据智能巡检：通过在线监测设备动态管控平台，对排污单位实时数据进行动态扫描，识别异常数据（如超标、恒值、突变、弄虚作假等）。**

**②智能分析：结合行业排放特征、设备运行参数等，建立数据关联模型，定位数据异常原因（如设备故障或人为干扰）。**

**③技术培训：对采购人执法人员开展数据分析方法培训，提升自主研判能力。**

**二、服务响应要求**

**保修（维护）期限内，如果出现故障（故障包含但不限于硬件故障，软件故障，系统异常，设备无法正常启动等），供应商在接到采购人通知后应在1小时内给予响应，6小时内进行故障处理。一般性故障及软件问题24小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过48小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其他特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向采购人提供备用机（应与原设备的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品）以保障采购人监测工作的正常开展。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。**

**三、采购预算金额及磋商报价**

**1.采购预算金额（人民币）：壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。**

**2.本项目为总价包干，供应商磋商报价包含但不限于供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金、项目验收等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。**

**四、付款方式**

**1.本项目合同签订完毕，项目具备实施条件且财政拨款到账后，采购人向成交人支付合同金额的40%款项（无息）；**

**2.本项目验收合格且财政拨款到账后，采购人于2025年12月31日前向成交人一次性付清剩余合同款项（无息）；**

**3.每次付款前，成交人须向采购人开具等额合法发票，采购人收到发票之后支付相应款项。**

**五、质量标准和验收标准**

**1.质量标准：采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范。**

**2.验收标准：按照竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及合同条款进行验收。**

**3.合同签订后，如因企业安装的污染源自动监测设备未能满足污染源自动监测设备上传参数技术规范要求，或企业污染源自动监测设备未完成升级改造的，造成成交供应商未能在3个月内完成动态管控仪的安装、对接、调试及联网工作，不视为成交供应商违约。成交供应商需将动态管控仪（数据采集传输仪）如期交付采购人并经采购人验收合格，并承诺于保修（维护）期限内接采购人通知后立即到企业安装调试合格。**

**六、知识产权要求**

**1.供应商应保证采购人在使用本采购合同项下的标的时免受第三方侵犯其知识产权、商标权的起诉。**

**2.采购人不对供应商提供的标的内容是否侵犯他人的权利负责，如因供应商提供的内容引发争议或违法导致采购人受损的，供应商应赔偿。**

Ⅲ、其他要求

一、项目实施方案：供应商根据本采购需求，可于响应文件中提供项目实施方案，该方案包含但不限于：①项目组织方案，②项目管理方案，③实施计划，④质量保障措施及应急措施等。具体评审详见“第四章 评审办法”。

二、培训方案：供应商根据本采购需求，可于响应文件中提供培训方案，该方案包含但不限于：①培训计划，②培训目标，③培训内容，④培训组织保障等。具体评审详见“第四章 评审办法”。

三、售后服务方案：供应商根据本采购需求，可于响应文件中提供售后服务方案，该方案包含但不限于：①售后服务承诺，②保修服务计划，③技术支持方式，④拟投入售后服务团队情况，⑤风险管理方案及突发应急预案等。具体评审详见“第四章 评审办法”。

四、履约能力

供应商根据自身情况，可于响应文件中提供具有本项目履约能力的证明材料。具体评审详见“第四章 评审办法”。

**第四章 评审办法**

**一、评审依据及方式**

1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、服务内容及要求响应、项目实施方案、培训方案、售后服务方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

**二、评审办法**

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

**1. 价格分**…………………………………………………………………………………**……**…**…10分**

（1）以进入综合评分环节的最低的最后报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（2）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的最后报价）×10分。

**2.服务内容及要求响应分…………………………………………………………………………30分**

经磋商小组评审，供应商响应文件满足磋商文件全部实质性要求的，得基本分30分；供应商对本项目“采购需求”的“服务内容及要求”中的服务条款响应负偏离的，每有一项扣基本分1分，最多扣20分。

**3.项目实施方案分…………………………………………………………………………………8分**

磋商小组根据供应商提供的项目实施方案（包含但不限于：①项目组织方案，②项目管理方案，③实施计划，④质量保障措施及应急措施等）内容进行独立评审并打分：

一档（2分）：四项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（4分）：四项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（6分）：四项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（8分）：四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。

**注：供应商未提供项目实施方案或项目实施方案未达到一档标准要求的，相应不予计分。**

**4.培训方案分………………………………………………………………………………………6分**

评委根据供应商提供的培训方案（包含但不限于：①培训计划，②培训目标，③培训内容，④培训组织保障等）内容进行独立评审并打分：

一档（1.5分）：四项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（3分）：四项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（4.5分）：四项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（6分）：四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。

**注：供应商未提供培训方案或培训方案未达到一档标准要求的，相应不予计分。**

**5.售后服务方案分………………………………………………………………………10分**

评委根据供应商提供的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务承诺，②保修服务计划，③技术支持方式，④拟投入售后服务团队情况，⑤风险管理方案及突发应急预案等）内容进行独立评审并打分：

一档（2分）：五项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（4分）：五项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（6分）：五项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（8分）：五项评审因素有四项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

五档（10分）：五项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。

**注：供应商未提供售后服务方案或售后服务方案未达到一档标准要求的，相应不予计分。**

**6.履约能力分………………………………………………………………………………………36分**

**（1）人员配备分（8分）**

评委根据供应商拟投入本项目服务人员的情况进行评审，并按以下规则相应计分：

①供应商拟投入本项目的项目负责人具有环保类高级职称的，得1.5分；具有信息系统高级项目管理师认证证书的，得1.5分，本项最多得3分。

②供应商拟投入本项目的技术负责人具有环保类高级职称的,得1.5分；具有环保技术开发工程师职称证书的，得1.5分，本项最多得3分。

③供应商拟投入本项目的项目实施人员（项目负责人、技术负责人除外）具有信息系统高级项目管理师认证证书或系统集成项目管理工程师职称证书的，每有1人得1分，本项最多得2分。

**注：**

**①拟投入本项目的服务人员同时具有上述不同职称或资格证书的，分值入高不入低，不重复计分。**

**②供应商于响应文件中提供上述相应人员的相关有效证书复印件及相应人员为正式员工的相关有效证明材料（可以是供应商2025年1月以来任意1个月为上述相应项目人员缴纳的社保证明复印件、发放工资的流水证明等），加盖供应商电子签章，否则相应不予计分。**

（2）2022年1月1日以来，供应商所提供的动态管控仪（数据采集传输仪）具有与废气在线监测设备动态管控对接成功案例的（供应商于响应文件中提供相关有效证明材料复印件，可以是相应部门出具的证明文件，并加盖供应商电子签章，否则不予认可），得3分。

（3）2022年1月1日以来，供应商所提供的动态管控仪（数据采集传输仪）具有与废水在线监测设备品牌动态管控对接成功案例的（供应商于响应文件中提供相关有效证明材料复印件，可以是相应部门出具的证明文件，并加盖供应商电子签章，否则不予认可），得3分。

1. 供应商通过了质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证且有效的（供应商于响应文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则不予认可），每提供1个得1分，最高得4分。
2. 供应商具有软件企业认定证书的（供应商于响应文件中提供相关有效证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则不予认可），得3分。
3. 供应商通过了DCMM数据管理能力成熟度等级认证的（供应商于响应文件中提供相关有效证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则不予认可），得3分。
4. 供应商拟投入“污染源在线监测设备动态管控系统”具有独立的知识产权认证的（供应商于响应文件中提供相关有效计算机软件著作权证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则不予认可）的，得2分。
5. 供应商拟投入动态管控仪（数据采集传输仪）内嵌软件具有软件产品认证证书的（供应商于响应文件中提供相关有效证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则不予认可），得2分。
6. 业绩分（8分）

①2022年1月1日以来，供应商或所竞动态管控仪（数据采集传输仪）生产厂家具有动态管控仪（数据采集传输仪）销售业绩的【以中标/成交通知书或签订的销售合同复印件为准（加盖供应商电子签章），能清晰反映项目名称或合同标的，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】，每提供1个得2分，最高得4分。

②2022年1月1日以来，投标人或所提供动态管控仪（数据采集传输仪）的生产厂家具有已完成现场端动态管控安装实施站点的业绩【以签订的项目合同复印件及验收证明或政府部门出具的相关证明文件等为准（加盖供应商电子签章），能清晰反映现场端动态管控安装实施的站点，否则将不予评审】，每有1个得0.1分，本项最多得4分。

**注：综合得分为以上各项评审因素得分合计。**

**三、推荐及确定成交候选供应商原则**

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务内容及要求响应分、项目实施方案分、培训方案分、售后服务方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

**第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）**

**合同主要条款**

项目名称：在线监测设备动态管控平台项目

项目编号：GLZC2025-C3-990288-YZLZ

甲方：桂林市生态环境保护综合行政执法支队（采购人）

乙方： （成交供应商）

本合同为中小企业预留合同：是

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和乙方的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

**第一条 合同标的及合同金额**

1.合同标的及合同金额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 数量 | 服务内容响应及承诺 | 合同的总金额（元） |
| 在线监测设备动态管控平台项目 | 1项 |  |  |

 2.根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）人民币 元整（¥ ）；

3.说明：本合同为总价包干，合同金额包含但不限于供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金、项目验收等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

 **第二条 保修（维护）服务要求**

1.在线监测设备动态管控平台【包括但不限于污染源在线监测设备动态管控系统服务、动态管控仪（数据采集传输仪）及相应保修（维护）服务等】保修（维护）期限 年。保修（维护）期内，供应商负责信息云迁移及软硬件的升级维护等工作。

2.自合同签订之日起1年内，乙方安排1名在线监控技术人员到甲方指定工作地点为甲方提供在线监测设备动态管控平台的相关服务，便于甲方开展数据巡检、分析，培训等工作。具体工作服务要求如下：

（1）数据智能巡检：通过在线监测设备动态管控平台，对排污单位实时数据进行动态扫描，识别异常数据（如超标、恒值、突变、弄虚作假等）。

（2）智能分析：结合行业排放特征、设备运行参数等，建立数据关联模型，定位数据异常原因（如设备故障或人为干扰）。

（3）技术培训：对甲方执法人员开展数据分析方法培训，提升自主研判能力。

3.乙方拟投入的技术人员具有不少于1年的动态管控平台或污染源在线监控仪器运维经验。如甲方认为该技术人员对在线监测服务工作不能胜任的，可以要求乙方在15日内更换，更换的人员需经甲方面试确认后上岗。

**第三条 服务期限、服务地点、服务响应要求**

1.服务期限：自合同签订之日起 个月内，完成在线监测设备动态管控平台建设并安装调试验收合格交付使用。

2.服务地点：广西桂林市内甲方指定地点。

3.保修（维护）期限内，如果出现故障（故障包含但不限于硬件故障，软件故障，系统异常，设备无法正常启动等），乙方在接到甲方通知后应在 小时内给予响应， 小时内进行故障处理。一般性故障及软件问题 小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其他特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的 小时内无法修复），应向甲方提供备用机（应与原设备的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品）以保障甲方监测工作的正常开展。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

**第四条 质量标准和验收标准**

1.质量标准：采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范。

2.验收标准：按照竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及合同条款进行验收。

**第五条 付款方式**

1.本项目合同签订完毕，项目具备实施条件且财政拨款到账后，甲方向乙方支付合同金额的40%款项（无息）；

2.本项目验收合格且财政拨款到账后，甲方于2025年12月31日前向乙方一次性付清剩余合同款项（无息）；

3.每次付款前，乙方须向甲方开具等额合法发票，甲方收到发票之后支付相应款项。

**第六条 履约保证金**

履约保证金：若乙方为中型企业的，履约保证金金额按政府采购合同金额的2%（人民币，四舍五入到元）提交（若乙方为小微企业的，则免收履约保证金）。乙方在成交通知书发出之日起8个工作日内且必须在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式提交至甲方指定账户。

**注：**

①如果乙方没能按上述规定执行，甲方将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为乙方资格或重新组织采购。

②乙方履行完合同约定权利义务事项，若无违约情况，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

**第七条 知识产权要求**

1.乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的标的时免受第三方侵犯其知识产权、商标权的起诉。

2.甲方不对乙方提供的标的内容是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供的内容引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。

**第八条 违约责任**

1.甲方及乙方双方应严格履行合同的各项规定。

2.乙方拒绝按合同约定履行的，经甲方书面通知后又不在规定的时间内改正的情况下，甲方有权提前终止本合同。

3.乙方所提供的服务内容、服务质量等不符合竞争性磋商文件、采购合同规定的要求及响应文件承诺的，应按甲方的要求并在甲方指定的期限内予以调整或整改，否则视为乙方违约并承担违约责任，甲方有权终止合同并上报财政监督管理部门，同时乙方应按照合同金额的百分之十向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

4.签订合同后，乙方商逾期提供服务的，视为违约。每逾期1天，按合同金额的千分之一承担逾期违约金，逾期超过10天的，乙方有权终止合同并上报财政监督管理部门，由此造成甲方的相应损失由乙方负责赔偿。

5.合同签订后，如因企业安装的污染源自动监测设备未能满足污染源自动监测设备上传参数技术规范要求，或企业污染源自动监测设备未完成升级改造的，造成乙方未能在3个月内完成完成动态管控仪的安装、对接、调试及联网工作，不视为乙方违约。乙方需将动态管控仪（数据采集传输仪）如期交付甲方并经甲方验收合格，保修（维护）期限内接甲方通知后立即到企业安装调试合格。

6.乙方在履行合同时存在以下情形的，视为乙方违约，不予支付相应的服务费用，由此造成的损失由乙方负责赔偿，对甲方造成损失的赔偿相应损失。同时甲方有权终止合同并上报财政监督管理部门，已支付服务费用的乙方应退赔全部服务费用：

（1）签订合同后，乙方无不可抗力原因拒绝委托任务的；

（2）签订合同后，乙方提供的成果文件质量存在严重错误且整改后仍不满足要求达到三次（含）以上的；

（3）乙方拒不接受生态环境管理部门和市场监督管理部门管理和监督检查的或受到主管部门要求停业整改等处罚的；

（4）乙方未按规定时间提交成果文件材料的；

7.因违约情形终止合同后，甲方有权重新组织采购。

8.任何一方因履行合同所发生的其他违约行为，按合同金额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

**第九条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（指不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件，包括甲乙双方任何一方因疫情防控遇到的不可抗力因素）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

3.不可抗力事件延续120天以上， 三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十条 争议处理**

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同按照有关法律规定执行。

**第十一条 签订本合同依据**

1.竞争性磋商文件；

2.乙方的磋商报价表、服务内容及要求响应表；

3.乙方的项目实施方案（如有）、培训方案（如有）、售后服务方案（如有）；

4.成交通知书。

本合同经甲乙双方盖章后生效。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人签字：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

日 期： 日 期：

**第六章 响应文件（格式）**

**一、响应文件封面标记**

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

供应商名称：

**二、响应文件组成**

**（一）资格性响应证明材料**

**（二）符合性响应证明材料**

**（三）其他有效证明材料**

**（一）资格性响应证明材料目录**

1.响应函**（必须提供）**

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件**（必须提供）**

3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商**2025年1月**以来任意1个月为委托代理人缴纳的社保证明复印件**【属于自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人2025年1月以来任意1个月所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）**

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件**（必须提供，自然人除外）**

5.供应商依法缴纳税收的相关材料（**2025年1月**以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）**（必须提供）**；

6.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料【**2025年1月以来**任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】**（必须提供）**；

7.供应商财务状况报告【2023年度以来任意一个年度的财务报表复印件，或者2025年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与磋商的提供企业信用报告，自然人参与磋商的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内】**（必须提供）**；

8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函**（必须提供）**

10.供应商属于中小企业的相关证明材料**（必须提供）**

**1. 响应函（必须提供）**

**附件：**

**响 应 函 （格 式）**

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方项目磋商文件，项目编号 ，签字代表 （姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件采购需求，磋商报价详见“磋商报价表”。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定提交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

（4）我方保证在成交供应商于成交公告发出之日起5个工作日内，按本项目竞争性磋商文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付采购代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址： 邮编： 邮箱：

办公电话： 传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

**2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）**

**3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商2025年1月以来任意1个月为委托代理人缴纳的社保证明复印件【属于自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人2025年1月以来任意1个月所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）**

**附件：**

 **授权委托书（格式一）**

**致**：云之龙咨询集团有限公司

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我公司名义参加 （项目名称及项目编号） 项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从 年 月 日起至 年 月 日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）签字（或电子签名）：

年 月 日

**附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商2025年1月以来任意1个月为委托代理人缴纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。**

**授权委托书（格式二）**

**致**：云之龙咨询集团有限公司

我 （姓名）系自然人，现授权委托 （姓 名）以本人名义参加 （项目名称及项目编号） 项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从 年 月 日起至 年 月 日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：

 年 月 日

**附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人2025年1月以来任意1个月所缴纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。**

**4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）**

**注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。**

**5.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）**

**6.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料【2025年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）**

**7.供应商财务状况报告【2023年度以来任意一个年度的财务报表复印件，或者2025年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与磋商的提供企业信用报告，自然人参与磋商的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内】（必须提供）**

**8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）**

**附件：**

**声 明（格式）**

**致**：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商**（**电子签章**）**：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日 期：

**注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。**

**9供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）**

**附件：**

**供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）**

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商**（电子签章）**：

法定代表人或委托代理人签字**（或电子签名）**：

日 期：

**注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。**

**10.供应商属于中小企业的相关证明材料（必须提供）**

**注：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。供应商根据自身情况，相应提供以下证明材料：**

**（1）供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）**

**附件：**

**中小企业声明函（格式）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加桂林市生态环境保护综合行政执法支队的在线监测设备动态管控平台采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

在线监测设备动态管控平台项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商电子签章：

 日 期：

注：《中小企业声明函》中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**（2）供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件**

**（3）供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）**

**附件：**

**残疾人福利性单位声明函（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商电子签章：

 日 期：

**注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告以上相应材料，接受社会监督。**

**（二）符合性响应证明材料目录**

1.磋商报价表**（必须提供）**

2.服务内容要求及商务要求响应表**（必须提供）**

**1.磋商报价表（必须提供）**

**附件：**

**磋商报价表（格式）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的名称 | 数量 | 单位 | **备注** |
| 在线监测设备动态管控平台项目 | 1 | 项 | 本项目所提供的“动态管控仪（数据采集传输仪）”品牌型号为 。  |
| **磋商报价：（大写） 元人民币（¥ ）** |
| 1.服务期限：**自合同签订之日起三个月内，完成在线监测设备动态管控平台建设并安装调试验收合格交付使用**。2.服务地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |
| 说明：**1.采购预算金额（人民币）：壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。****2.本项目为总价包干，供应商磋商报价包含但不限于供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金、项目验收等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。** |

供应商**（电子签章）**：

法定代表人或委托代理人签字**（或电子签名）**：

日 期：

**注：供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。**

**2.服务内容要求及商务要求响应表（必须提供）**

**附件：**

**服务内容要求及商务要求响应表（格式）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务项目 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件的详细响应情况（对服务内容及要求的承诺） |
| Ⅰ**、服务内容及要求** |
| ...... |  |  |
| **Ⅱ、商务要求** |
| **一、服务期限、服务地点** |  |  |
| **二、服务响应要求** |  |  |
| **三、采购预算金额及磋商报价** |  |  |
| **四、付款方式** |  |  |
| **五、质量标准和验收标准** |  |  |
| **六、知识产权要求** |  |  |

供应商**（电子签章）**：

法定代表人或委托代理人签字**（或电子签名）**：

日 期：

**注：服务内容及要求响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。**

1. **其他有效证明材料目录**

1.供应商的项目实施方案（如有，请提供）

2.供应商的培训方案（如有，请提供）

3.供应商的售后服务方案（如有，请提供）

4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

**1.供应商的项目实施方案（如有，请提供）**

**附件：**

**项目实施方案（格式）**

包含但不限于：①项目组织方案，②项目管理方案，③实施计划，④质量保障措施及应急措施等

……

供应商**（电子签章）**：

法定代表人或委托代理人签字**（或电子签名）**：

日 期：

**2.供应商的培训方案（如有，请提供）**

**附件：**

**培训方案（格式）**

包含但不限于：①培训计划，②培训目标，③培训内容，④培训组织保障等

……

供应商**（电子签章）**：

法定代表人或委托代理人签字**（或电子签名）**：

日 期：

**3.供应商的售后服务方案（如有，请提供）**

**附件：**

**售后服务方案（格式）**

包含但不限于：①售后服务承诺，②保修服务计划，③技术支持方式，④拟投入售后服务团队情况，⑤风险管理方案及突发应急预案等……

供应商**（电子签章）**：

法定代表人或委托代理人签字**（或电子签名**）：

日 期：

**4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其他相关证明材料（如有，请提供）**