云之龙咨询集团有限公司

（货物类政府采购范本）

竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：凭祥市人民法院旅游巡回法庭改扩建项目

信息化建设项目

项目编号：CZZC2025-C1-990120-YZLZ

采 购 人：凭祥市人民法院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年7月30日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	24

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	63

第五章 响应文件格式	71

第六章 合同文本	101

# 第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况

凭祥市人民法院旅游巡回法庭改扩建项目信息化建设项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2025年8月11日9 时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2025-C1-990120-YZLZ

项目名称：凭祥市人民法院旅游巡回法庭改扩建项目信息化建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：105.456881万元。

最高限价（如有）：105.456881万元。

采购需求：24口万兆接入交换机6台、24口千兆接入交换机3台、24口POE万兆接入交换机1台、信息发布软件1套、人脸门禁一体机6台等，具体详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：2025年9月30日前全部交货验收完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025年7月30日至2025年8月6日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，周末及法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间： 2025年8月11日9 时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

1.时间： 2025年 8月11日 9 时00分（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：0元。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.本项目采用远程异地评标。崇左市的专家到广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）云之龙咨询集团有限公司崇左分公司参加评审；百色市的专家到百色市右江区迎龙路70号百色建通时代广场（竹洲大桥旁）二号楼A座二十层云之龙咨询集团有限公司百色分公司参加评审。

5.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密【为确保投标（响应）文件顺利解密，建议供应商尽量使用PDF编辑软件调整、减小投标（响应）文件大小，加密后再上传至广西政府采购云平台】，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

- 供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

6.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：凭祥市人民法院

联系人：杨庆

联系电话：0771-8520798

地址：凭祥市北环路322号

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）

联系方式：0771-7833699

3.项目联系方式

项目联系人：黄晓燕

电话：0771-7835598、0771-7833699    传真：0771-7835509

财务电话：0771-7836268

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标： 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 分包供应商必须具备的资质： 。 |
| 7.1 | 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商评审得分相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格： ☑随机抽取； |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附，供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；（如有，请提供） 注：（1）竞标货物全部由中小企业制造的，供应商应在其响应文件中提供《中小企业声明函》并写明为中、小、微企业； （2）竞标货物全部由监狱企业制造的，供应商应在其响应文件中由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （3）竞标货物全部由残疾人福利性单位制造的，供应商应在其响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 以上3种情形，供应商符合其中1种。 5.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-3项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.货物配置清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.项目实施方案（格式自拟）； 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 磋商报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 120 日。 |
| 17.1 | ☑本项目不收取磋商保证金。 □本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金（人民币）： 。 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函(包含电子保函)，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称：云之龙咨询集团有限公司崇左分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013900075153】；采用支票、汇票、本票或者保函(包含电子保函)等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票原件或者保函(包含电子保函)。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函(包含电子保函)交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函(包含电子保函)的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址： 广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）；邮寄地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层），收件人：黄晓燕，联系方式： 0771-7835598、0771-7833699）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件(包含电子保函)提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函(包含电子保函)有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.磋商保证金采用金融、担保机构出具的保函(包含电子保函)为有条件保函的，视为无效磋商保证金。 |
| 19 | ☑本项目不接受电子备份响应文件； |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告” 首次响应文件解密时间： 30 分钟 |
| 26.3 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 28.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按成交金额的 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%）。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照磋商保证金）。 履约保证金缴纳期限： 自成交通知书发出之日起 日内。 履约保证金退付方式、时间及条件： 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-7833699，通讯地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层） 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： 采购代理服务费：本项目采购代理服务费参照桂价费〔2011〕55号文件（货物类）标准执行（若采购代理服务费不足5000元，按5000元计收），方式为成交供应商向采购代理机构支付。采购代理服务费转至以下账号： 公司名称：云之龙咨询集团有限公司崇左分公司 账号：8113001013000157995 开户行：中信银行南宁东葛支行 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告或者竞标邀请函、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应的行政许可。

##### 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

##### 7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供的任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3除逾期退还磋商保证金和终止采购的情形以外，磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝0.55万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

- 为落实政府采购政策需满足的要求

- （1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.采购需求一览表中标注“▲”号的技术参数，为重要技术指标、功能条款，响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的合格且有效的检测报告扫描件并加盖竞标单位公章，将作为设备性能评审依据，否则将视为无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目采购预算：105.456881万元。

7.本项目的核心产品为下表的第44项产品（8进8出混插矩阵）。

8.本项目是非专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业名及划分见本章附件2。

| 项号 | 标的名称 | 数量 |  | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类屏蔽信息模块 | 117 |  | 块 | 180度卡接式RJ45屏蔽信息模块 | 工业 |
| 2 | 42U机柜 | 1 |  | 台 | 规格：约600×600×2055mm，机柜金属材质 | 工业 |
| 3 | 交流PDU | 1 |  | 台 | 配套机柜，8位，约220V，2500W，10A | 工业 |
| 4 | 24口六类屏蔽配线架 | 5 |  | 架 | 1.24接口模块化配线架，可同时支持语音，数据的管理，安装CAT5E，CAT6，CAT6A模块，配线架模块可以拆除； 2.达到YD/T926.3、TIA/EIA 568B和IEC 11801等六类标准的要求， 3.1U高度；网络配线架背后带有金属理线托架； 4.卡接线规范围：22－26AWG； 5.打线方式：T568A或B。 | 工业 |
| 5 | 六类屏蔽跳线 | 112 |  | 条 | 六类屏蔽多股软跳线，2米一条，芯数8芯 | 工业 |
| 6 | 12口光纤配线架 | 4 |  | 架 | 1.1U高度，可端接24芯光纤，含耦合器面板； 2.内部设计以保护进线及盘曲尾纤，顶部含有盖板保护光纤存储区； 3.盒体硬质金属制作，表面喷塑处理。 | 工业 |
| 7 | 耦合器 | 60 |  | 个 | LC双工接口,瓷套管，插入损耗：≤0.35dB | 工业 |
| 8 | 单模光纤跳线 | 36 |  | 条 | 1.2芯单模光纤跳线； 2.LC-LC双工,9/125μm,OS2单模光纤跳线； 3.长度3米； 4.插入损耗：≤0.35dB； 5.连接头采用陶瓷插芯。 | 工业 |
| 9 | 布放尾纤 | 96 |  | 根 | 单模单芯 | 工业 |
| 10 | 24口理线架 | 8 |  | 个 | 24口，封闭式,1U金属理线器 | 工业 |
| 11 | 110型50对配线架 | 6 |  | 架 | 1.110配线架； 2.50对，高密集度，自带标准标签，连接块及背板；3.约19英寸机架式，卡接线规范围：22-26AWG，可以从背板集中进线并管理主干语音线缆； 4.自带打线色谱，内含安装背板、标签条支架。 | 工业 |
| 12 | 110接线模块 | 5 |  | 块 | 110型语音接线模块，5对 | 工业 |
| 13 | 110/RJ45语音跳线 2米 | 27 |  | 条 | STP 1对语音快接插头至RJ45 跳线，长度2米 | 工业 |
| 14 | 2TO双口地面插座(内网数据+外网数据) | 3 |  | 个 | 双口慢弹地插，地面安装，两个RJ45信息接口，底盒与活动盖板采用金属材质 | 工业 |
| 15 | 2TO双口面板(内网数据+外网数据） | 2 |  | 个 | 双口信息面板，墙面安装，两个RJ45信息接口，双口86×86国标尺寸，与86国标底盒配套使用 | 工业 |
| 16 | 2TS双口地面插座(2个视频网数据) | 12 |  | 个 | 双口慢弹地插，地面安装，两个RJ45信息接口，底盒与活动盖板采用金属材质 | 工业 |
| 17 | TOP双口地面插座(外网数据+外网语音) | 1 |  | 个 | 双口慢弹地插，地面安装，1个RJ45信息接口+1个RJ11语音接口，底盒与活动盖板采用金属材质 | 工业 |
| 18 | TOP双口面板(外网数据+外网语音) | 26 |  | 个 | 双口信息面板，墙面安装，1个RJ45信息接口+1个RJ11语音接口，双口86×86国标尺寸，与86国标底盒配套使用 | 工业 |
| 19 | TN单口面板(内网数据) | 27 |  | 个 | 单口信息面板，墙面安装，1个RJ45信息接口，单口86×86国标尺寸，与86国标底盒配套使用 | 工业 |
| 20 | TV单口面板(外网电视) | 2 |  | 个 | 单口信息面板，墙面安装，1个RJ45信息接口，单口86×86国标尺寸，与86国标底盒配套使用 | 工业 |
| 21 | 防火金属桥架 | 49.45 |  | m | 约200×100mm含盖板、三通、弯头、接地等附件安装 | 工业 |
| 22 | 桥架支架制作、安装 | 79.93 |  | kg | 材质：角钢约40×4mm | 工业 |
| 23 | 金属结构刷油 | 79.93 |  | kg | 除锈后刷防锈漆、调和漆各两遍 | 工业 |
| 24 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 711.95 |  | m | 参照相当于JDG20 | 工业 |
| 25 | 管内布放六类屏蔽双绞线Cat6.STP.4P | 1155.42 |  | m | 1.线规符合AWG23线规。 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。 3.外护套：聚氯乙烯(PVC)材料满足IEC60332-1阻燃标准。 4.性能满足GB 50311-2016等应用标准。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用。 6.满足传输带宽250MHz，可扩展测试带宽达350MHz。 7.十字隔离骨架，提供抗外部电磁干扰能力。 8.单层铝箔总屏蔽设计，提供PoE/PoE+供电时的散热。 | 工业 |
| 26 | 桥架内布放六类屏蔽双绞线Cat6.STP.4P | 828.58 |  | m | 1.线规符合AWG23线规。 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。 3.外护套：聚氯乙烯(PVC)材料满足IEC60332-1阻燃标准。 4.性能满足GB 50311-2016等应用标准。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用。 6.满足传输带宽250MHz，可扩展测试带宽达350MHz。 7.十字隔离骨架，提供抗外部电磁干扰能力。 8.单层铝箔总屏蔽设计，提供PoE/PoE+供电时的散热。 | 工业 |
| 27 | 4芯室内单模光缆 | 650.00 |  | m | 1.规格、型号：4芯室内单模光纤 2.安装方式：线槽内穿线 | 工业 |
| 28 | 8芯室内单模光缆 | 100.00 |  | m | 1.规格、型号：8芯室内单模光纤 2.安装方式：线槽内穿线 | 工业 |
| 29 | 3类25对UTP线缆 10Mbps | 50.00 |  | m | 线缆对数25对，约10Mbps， 100欧姆，24AWG | 工业 |
| 30 | 凿(压)槽及恢复 | 212.00 |  | m | 公称管径在20mm以内 | 工业 |
| 二.信息网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 24口万兆接入交换机 | 6 |  | 台 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥108Mpps； 3.端口类型：24个千兆电口，4个万兆SFP+光口； 4.接口：支持Console接口； 5.网络指示灯：支持独立的网络指示灯，可以感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见； 6.散热方式：风冷散热，智能调速； 7.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN； 8.以太环网保护：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 9.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 10.业务口防雷：业务口防雷达10 kV； 11.长期工作温度：使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 12.长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； 13.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。 | 工业 |
| 32 | 24口千兆接入交换机 | 3 |  | 台 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥42Mpps； 3.端口类型：24个千兆电口，4个千兆SFP； 4.Console接口：支持Console接口； 5.散热方式：自然散热； 6.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持MSTP生成树协议； 7.三层功能：支持IPv4、IPv6静态路由； 8.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9.业务口防雷：业务口防雷可达10 kV； 10.长期工作温度：长期工作环境温度范围：-5℃~45℃； 11.长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； 12.节能：支持端口休眠，节能环保。 | 工业 |
| 33 | 24口POE万兆接入交换机 | 1 |  | 台 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥108Mpps； 3.端口类型：24个千兆电口，4个万兆SPF+光口； 4.PoE：支持POE/POE+，POE功率超过400W； 5.永久POE能力：交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断； 6.Console接口：支持Console接口； 7.网络指示灯：支持独立的网络指示灯，可以感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见； 8.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN； 9.以太环网保护：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 10.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 11.业务口防雷：业务口防雷可达10 kV； 12.长期工作温度：使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 13.长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； 14.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。 | 工业 |
| 34 | 24口POE千兆接入交换机 | 1 |  | 台 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥42Mpps； 3.端口类型：24个千兆电口，4个千兆SFP； 4.Console接口：支持Console接口； 5.PoE：支持POE/POE+，POE功率≥400W； 6.POE能力：交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 7.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持MSTP生成树协议； 8.三层功能：支持IPv4、IPv6静态路由； 9.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 10.业务口防雷：业务口防雷可达10 kV； 11.长期工作温度：长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 12.长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露； 13.节能：支持端口休眠，节能环保。 | 工业 |
| 35 | 万兆光模块 | 7 |  | 个 | SFP+SM1310，万兆单模光模块,最大传输距离约10KM，双纤口，适用LC型接头跳线 | 工业 |
| 36 | 千兆光模块 | 4 |  | 个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 工业 |
| 37 | 无线吸顶AP | 7 |  | 套 | 1.支持802.11ax标准； 2.2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO； 3.支持整机速率≥1.77Gbps，支持总空间流数≥4 ； 4.支持WPA3加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全； 5.支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全； 6.支持虚拟WAC，AP可设置为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP，无需硬件AC即可支持小型组网。智能天线 内置智能天线，最大功耗≤8.8W。 | 工业 |
| 38 | 计算机及网络系统联调 | 1 |  | 系统 | 100个信息点以下 | 工业 |
| 39 | 计算机及网络系统试运行 | 1 |  | 系统 | 100个信息点以下 | 工业 |
| 三、信息引导及发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 信息发布软件 | 1 |  | 套 | 1.资源管理：实现发布系统发布各种媒体格式文件的传输，对媒体资源实现统一存储、共享使用； 2.节目资源：视频、音乐、图片、文字、PPT、Word、Excel等文档以及PDF资源； 3.节目接口：支持外部接口资源，如天气、世界时间、网站等；节目类型：实现常规、轮播、插播节目； 4.终端管理：支持终端运行监控主要是监控终端的运行状态的监控，可以看到终端是否在线，当前播放的节目清单； 5.终端分组：把网络上所有的终端根据管理模式的需要按区域或者级别分成多个组，以组的方式实现对终端的管理； 6.远程升级：实现终端软件的远程更新； 7.节目模板：模板的制作只需要规划节目的内容布局，不需要选择具体播放资源，使节目的风格、样式、布局统一、规范； 8.模板节目制作：可根据模板的控件要求进行节目制作，制作时选择播放的媒体素材即可； 9.新建节目制作：通过鼠标拖拽左侧工具栏的媒体控件实现节目制作；系统管理对使用系统的部门、角色权限、用户进行管理。 | 软件和信息技术服务业 |
| 41 | 电子门牌 | 1 |  | 台 | 1.参照或相当于安卓系统，支持1.5GHz/1GB/8GB存储； 2.分辨率≥1920×1080，≥21.5英寸液晶面板，具有高亮度和对比度； 3.需支持远程监控、内容实时更新、状态监控、远程开关机等，局域网、广域网等组网方式； 4.支持视频、图片、文字、滚动字幕、即时数据等多种素材显示。 | 工业 |
| 42 | 信息发布终端软件 | 3 |  | 套 | 1.需支持参照或相当于android5.5以上版本，按照管理控制设置的媒体播放内容，自动进行媒体播放； 2.需支持MPEG4/AVI；JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP；PPT/TXT/HTML网页(asp/jsp/java)； 3.流媒体直播，高清视频播放； 4.视频画质不低于1080P(兼容以下)； 5.自由安排屏分区(包括视频，图片，滚动字体)； 6.播放功能支持列表、插播、分组播放、定时插播、定点插播等功能；远程升级和自检； 7.后台监控终端设备下载完成情况、播放情况、开机情况等信息； 支持全网络更新资料； 8.支持远程管理，在管理台上随时可对终端监视播放情况，下载情况，下载日志； 9.支持横屏/竖屏；自由分屏：播放区/LOGO/日期/星期/时间/天气/字幕，位置/大小自由编排； 10.支持分屏区域叠加功能，任意分屏1-8个区域； 11.指定时间播放指定内容，播放任务计划。 | 软件和信息技术服务业 |
| 43 | 智能网络安卓播放盒 | 2 |  | 台 | 1.信息发布多媒体人工智能主机，主芯片：四核32位、约1.5GHz，运行内存：约DDR3 2G，存储空间：约16GB，系统：参照或相当于安卓7.1原生系统或同档次以上操作系统； 2.视频输出：HDMI2.0 最高需支持4K(3840×2160)@60Hz，默认DPI：240（可调）； 3.无线网络：802.11b/g/n 2.4G wifi内置天线，蓝牙4.0； 4.其他接口：SD卡槽，USB2.0×3，USB3.0×1，AV×1，LAN； 5.屏幕方向：支持横屏或竖屏,并且可以锁定屏幕方向； 6.配件：HDMI线，红外遥控器，电源。 | 工业 |
| 44 | 8进8出混插矩阵 | 1 |  | 台 | 1.可接入输入卡数量：2块，可接入输出卡数量：2块，输入通道：8路，输出通道：8路； 2.串口：2×RS-232 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换； 3.支持HDMI，SVI，SDI，VGA，AV，CVBS，YPBPR，HDBaseT，光纤信号输入输出； 4.输出支持36种分辨率，支持1080P无缝输出，支持4K无缝输出； 5.支持切换功能互联互通，切换过程无黑屏信号； 6.支持音视频信号同步切换； 7.支持输入信号预览； 8.支持输入输出信号检测； 9.支持EDID，HDCP管理； 10.支持RS232，按键，TCP/IP控制； 11.支持画面拼接； 12.支持输入信号字符叠加； 13.支持场景调用保存，支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作； 14.支持B\S架构网页控制； 15.波特率与协议：9600；数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位； 16.以太网控制接口：RJ-45母接口； 17.以太网控制速率：自适应10M/100M，全双工或半双工； 18.工作电源：AC100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源； 19.环境温度：-20℃—+70℃。 | 软件和信息技术服务业 |
| 45 | HDMI高清图像传输管理系统 | 1 |  | 套 | 1.软件内嵌于矩阵切换器，实现各类数字/模拟信号的处理、切换等功能； 2.支持分辨率最高可达4K×2K的处理能力，向下兼容1920×1200，1920×1080的分辨率。 3.支持信号切换，切换过程无黑屏信号； 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 | 软件和信息技术服务业 |
| 46 | 4K30 HDMI输入板卡 | 2 |  | 张 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和凤凰端子音频座； 2.支持HDMI1.3格式传输； 3.支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入； 4.最大分辨率支持4096×2160@30 Hz ； 5.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、位置）； 6.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度； 7.支持音频信号独立传输； 8.支持热插拔，即插即用。 | 工业 |
| 47 | 4K30 HDMI输出板卡 | 1 |  | 张 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和凤凰端子音频座； 2.支持HDMI1.3格式传输； 3.最大分辨率支持4096×2160@30 Hz ； 4.输出支持8种分辨率； 5.输出支持约10米传输距离； 6.支持音频信号独立传输（不接显示屏）； 7.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 8.支持快速切换，无闪烁，无黑屏； 9.支持热插拔，即插即用。 | 工业 |
| 48 | 室内全彩信息发布屏 | 14.46 |  | 平方米 | 1.室内全彩D1.86 产品； 2.点间距约1.86mm； 3.扫描方式1/43； 4.亮度 ≥600cd/㎡，像素密度：288906Dots/㎡，每像素由1R1G1B组成， 模组尺寸为：约320mm×160mm； 5.分辨率为172×86。 | 工业 |
| 49 | 全彩控制系统 | 24 |  | 张 | 1.单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据； 2.支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，完成模组的点亮； 3.发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题；为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果；支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数；支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型； 4.为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置；支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失； 5.支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而恢复参数设置。 6.为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式显示屏连接设置；可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据；支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常； 7.支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性； 8.为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化；为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性； 9.具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩； 10.支持任意倍频技术，能够消除手机拍摄时出现的扫描线；支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果；为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化； 11.为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害；为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用国产芯片； 12.可配合发送端设备对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果； 13.为便于后期维护，产品支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中；支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示；支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试； 14.序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。 | 工业 |
| 50 | 视频处理器 | 2 |  | 台 | 1.设备配备有真彩色LCD面板，可显示设备状态信息； 2.输入支持2路DVI，2路HDMI，1路1/8" TRS 音频； 3.输出支持4路网口输出，整机分辨率可达260万像素，支持自定义分辨率，最宽可达4096像素，最高可达4096像素； 4.支持切换：设备在进行信号切换时，期间无黑屏、闪烁现象； 5.设备HDMI支持音频输入的同时具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码；支持键盘锁：可在设备上对按键进行锁定，防止施工调试后现场人员的误操作；支持亮度、对比度调节：可对设备整体的亮度和对比度进行调节，调节范围0-255； 6.可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪，具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 ； 7.为便于显示屏后期维护，进行设备更换时， 新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配， 无需重新设置屏幕参数； 8.为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时， 设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数； 9.为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补； 10.设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受约750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现，设备可支持约250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。 | 工业 |
| 51 | 电源 | 48 |  | 台 | 1.输入电压：200-240Vac,40-63Hz； 2.输出电流：约40A，输出电压：约5V； 3.泄漏电流：<1ma（Vin：230）； 4.保护功能：输入欠；过载保护，短路保护； 5.工作温度：-30~50℃/储存温度：-40~80℃； 6.功率因数：0.50@230Vac； 7.绝缘电压：I/P-O/P:3.0kVac;I/P-FG:1.5kVac;O/P-FG:0.5kVa； 8.纹波及噪声：≤150mV。 | 工业 |
| 52 | 不锈钢边框 | 2.24 |  | 平方米 | 参照或相当于304材质约1mm，宽度约10cm | 工业 |
| 53 | 结构支架 | 452.16 |  | kg | 镀锌钢材约40×4mm | 工业 |
| 54 | 音柱 | 2 |  | 只 | 1.功率:20W/40W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:100Hz-15KHz； 4.灵敏度:91±3 dB； 5.外观尺寸:约613×152×100mm； 6.安装形式:壁挂式室外音柱； 7.装饰材料:铝合金/铝网。 | 工业 |
| 55 | 合并式带蓝牙MP3收音功放 | 1 |  | 台 | 1.对比度128×64中文点阵屏，内置音源信息，自动屏保功能； 2.内置蓝牙解码芯片； 3.内置MP3解码芯片USB接口，兼容MP3/WAV等多种音频格式； 4.内置收音解码芯片，收台清晰，抗干扰，频段宽； 5.MP3可实现≥4种不同风格音乐播放； 6.MP3可实现多种播放模式，随机/单曲循环/全曲循环； 7.MP3内置≥5种音效模式； 8.内置警报提示音输出，有强切入优先，并具备默音调节功能； 9.内置铃声提示音，有强切入优先，并具备默音调节功能； 10.≥2路RCA莲花线路输入； 11.≥2路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能； 12.支持各输入通道音量独立调节； 13.具有低音均衡调节功能； 14.≥2路RCA莲花混合输出； 15.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出； 16.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 17.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 18.饱和失真及LED警示； 19.信号电平指示LED； 20.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇； 21.内置红外对频接收头，一键遥控功能； 22.输出功率：约130W。 | 工业 |
| 56 | 机柜 | 1 |  | 台 | 27U机柜 | 工业 |
| 57 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 46.68 |  | m | 参照或相当于JDG20 | 工业 |
| 58 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 42.30 |  | m | 参照或相当于JDG25 | 工业 |
| 59 | 管内布放六类屏蔽双绞线Cat6.STP.4P | 183.47 |  | m | 1.线规符合AWG23线规。 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。 3.外护套：聚氯乙烯(PVC)材料满足IEC60332-1阻燃标准。 4.性能满足GB 50311-2016等应用标准。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用。 6.满足传输带宽250MHz，可扩展测试带宽达350MHz。 7.十字隔离骨架，提供抗外部电磁干扰能力。 8.单层铝箔总屏蔽设计，提供PoE/PoE+供电时的散热。 | 工业 |
| 60 | 管内穿线 塑料护套线 | 40.00 |  | m | ZR-RVV-2×2.5 | 工业 |
| 61 | 电力电缆 普通敷设 | 39.11 |  | m | ZR-YJV-3×4 m㎡ | 工业 |
| 62 | 凿(压)槽及恢复 | 2.30 |  | m | 公称管径20mm以内 | 工业 |
| 四、访客管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 通过式安检门 | 1 |  | 套 | 1.可检测到1个回形针大小的金属，可检测到30克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支； 2.采用≥7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据； 3.支持多区位报警，人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 4.具有飞物报警功能，金属物体从门中间抛过也会准确报警 5.支持超低探测高度，离地约3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警； 6.支持开机时对系统进行自检，并显示检测结果； 7.支持开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响； 8.支持可自动设20种频率，并具有工作环境自适应功能； 9.支持底部两路报警输出，可联动闸机等外部设备； 10.双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数； 11.门柱两侧均带有LED灯，能直观通过定位灯显示违禁物品所在区域； 12.符合相关安全标准，对佩戴心脏起搏器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 | 工业 |
| 64 | 手持金属探测器 | 1 |  | 台 | 1.能探测一枚大头针大小金属物品； 2.探测面大，从上到下一次探测完毕； 3.具有三色指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时黄色指示灯亮； 4.支持声光和振动报警双重提示方式,准确判断金属位置； 5.具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度； 6.工作电源：参照或相当于6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池)。 | 工业 |
| 65 | 鞋底金属探测仪 | 1 |  | 台 | 1.支持≥255级灵敏度范围左右脚单独可调，在无环境干扰情况下最高灵敏度可探测到一枚回形针； 2.支持报警显示灯，支持左右两边各12个LED灯报警显示； 3.采用≥2.8寸TFT彩色液晶屏显示, 显示报警次数； 4.支持低电量提醒，低电量时有语音提示请充电，充电时在显示屏上有电池图标显示充电效果，充满时充电指示灯将由红色变为绿色； 5.支持语音提醒，具有≥5种报警音频及≥16级音量大小设置，可适用不同场合的需求； 6.支持蓄电池供电，持续工作时间不小于24小时。 | 工业 |
| 五、门禁控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 人脸门禁一体机 | 6 |  | 台 | 1.采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1024； 2.支持参照或相当于嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络； 3.支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥150000条事件记录； 4.▲支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，支持Mifare卡识读，支持CPU卡识读，WEB端应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读； 5.支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义； 6.支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式； 7.支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片； 8.▲支持在管理中心远程视频预览功能，支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲，支持与室内机、管理机可视对讲，支持手机APP对讲功能，支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能，支持与广播主机实现广播系统可对讲功能，支持与广播主机呼叫对讲功能，支持中心广播主机向门禁设备广播喊话； 9.支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭； 10.支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出； 11.支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发； 12.▲支持接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门，支持未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作； 13.支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W； 14.支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能； 15.支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能； 16.支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个Wiegand、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口。 | 工业 |
| 67 | 指纹刷卡门禁一体机 | 9 |  | 台 | 1.按键采用蓝光显示触摸式按键，支持语音提示功能； 2.读卡类型支持Mifare卡、CPU卡、身份证卡序列号识别，支持Mifare卡扇区加密功能，具有开启/关闭防手机NFC识别； 3.具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏，用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名； 4.具备电容式指纹模块，支持≥5000枚指纹、≥10万张卡、≥10万个密码、≥30万记录存储； 5.指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，指纹识别速度≤1S，误认率（FAR）≤0.001%，拒认率（FRR）≤0.01%； 6.支持对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，支持反潜回功能； 7.认证方式支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码，多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，超级权限开门，中心远程开门，单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门； 8.具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作； 9.支持在线升级功能、本地U盘升级功能、防拆功能，具有应急开启的方法； 10.通信方式：有线网络、Wi-Fi，支持≥1个门铃、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个电锁输出、≥1个报警输出。 | 工业 |
| 68 | 门禁系统电源 | 15 |  | 台 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：约12VDC； 3.输出电流≥4.17A； 4.输出功率≥50W； 5.纹波与噪声：< 150mVpp； 6.电压调整范围：11-14Vdc； 7.工作温度：-10℃-+70℃。 | 工业 |
| 69 | 双门电插锁 | 2 |  | 套 | 双门电插锁，室内型，适用于玻璃门，供电：DC12V/1A | 工业 |
| 70 | 双门磁力锁 | 2 |  | 套 | 1.双门磁力锁，最大静态直线拉力≥280kg(600Lbs)×2； 2.支持断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA。 | 工业 |
| 71 | 单门磁力锁 | 9 |  | 套 | 1.单门磁力锁，最大静态直线拉力≥280kg(600Lbs)； 2.支持断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA。 | 工业 |
| 72 | 闭门器 | 13 |  | 个 | 1.适装门重：约60-85 kg ；适装门宽 ≤ 1100mm； 闭门力量：EN4 ；开门角度 ≤ 180°； 2.使用寿命：≥100万次； 3.适用环境温度范围：-30℃---50℃； 4.双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调，闭门速度：15°--180°范围内可调； 5.无90度定位停门的功能。 | 工业 |
| 73 | 开门按钮 | 9 |  | 个 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流约1.25A，电压约250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用； 5.尺寸：约86×86mm，安装后露出约13mm。 | 工业 |
| 74 | L型和Z型支架 | 13 |  | 套 | 适用于磁边锁的壁挂安装 | 工业 |
| 75 | 明装开关安装底盒 | 9 |  | 个 | 明装适用 | 工业 |
| 76 | 信息采集仪 | 1 |  | 台 | 1.约4英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800×480； 2.采用约200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4.支持有线网络、无线Wi-Fi、USB口通信； 5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7.尺寸：约122mm×125mm×138mm。 | 工业 |
| 77 | 智能CPU卡 | 50 |  | 张 | 标准CPU卡（8K）,国密算法 | 工业 |
| 78 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 343.35 |  | m | 参照相当于JDG20 | 工业 |
| 79 | 管内布放六类屏蔽双绞线Cat6.STP.4P | 88.22 |  | m | 1.线规符合AWG23线规。 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。 3.外护套：聚氯乙烯(PVC)材料满足IEC60332-1阻燃标准。 4.性能满足GB 50311-2016等应用标准。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用。 6.满足传输带宽250MHz，可扩展测试带宽达350MHz。 7.十字隔离骨架，提供抗外部电磁干扰能力。 8.单层铝箔总屏蔽设计，提供PoE/PoE+供电时的散热。 | 工业 |
| 80 | 桥架内布放六类屏蔽双绞线Cat6.STP.4P | 181.78 |  | m | 1.线规符合AWG23线规。 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。 3.外护套：聚氯乙烯(PVC)材料满足IEC60332-1阻燃标准。 4.性能满足GB 50311-2016等应用标准。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用。 6.满足传输带宽250MHz，可扩展测试带宽达350MHz。 7.十字隔离骨架，提供抗外部电磁干扰能力。 8.单层铝箔总屏蔽设计，提供PoE/PoE+供电时的散热。 | 工业 |
| 81 | 管内穿线 塑料护套线 | 46.03 |  | m | ZR-RVV-2×1.0 m㎡ | 工业 |
| 82 | 管内穿信号线 | 74.26 |  | m | ZR-RVV-3×1.5m㎡ | 工业 |
| 83 | 管内穿信号线 | 75.23 |  | m | ZR-RVV-4×1.0m㎡ | 工业 |
| 84 | 电力电缆 普通敷设 | 81.55 |  | m | ZR-YJV-3×4m㎡ | 工业 |
| 85 | 安全防范分系统调试 | 1 |  | 系统 | 1.名称：安全防范分系统调试 2.数量：50门以下 | 工业 |
| 86 | 凿(压)槽及恢复 | 85.00 |  | m | 公称管径20mm以内 | 工业 |
| 六、视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 高清室内半球摄像机 | 16 |  | 台 | 1.具有≥400万像素 1/3"CMOS传感器，在≥2560×1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL，焦距约2.8mm；4mm；6mm；8mm； 2.最低照度彩色≤0.005 Lux ，黑白≤0.001 lx，灰度等级不小于11级； 3.支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps，第三码流≥2560×1440 @ 30fps，子码流≥704×576 @30fps； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 5.可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡； 6.设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 7.支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过IE浏览器给出报警提示； 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2； 9.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 10.支持红外灯补光，红外照射距离≥30米，内置≥1个麦克风，具有≥1路音频输入/输出接口，≥1路报警输入/输出接口； 11.具有Smart侦测功能，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，移动侦测等； 11.不低于IP66防尘防水等级，不低于IK10防暴等级，设备支持DC12V和POE供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 工业 |
| 88 | 高清红外室内/室外枪式摄像机 | 1 |  | 台 | 1.具有≥400万像素CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3英寸，焦距2.7mm-13.5mm； 2.最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级； 3.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 4.支持智能补光功能，可切换白光灯、红外灯，红外光补光距离≥50m，白光补光距离≥30m，支持防补光过曝； 5.▲设备支持定时、移动侦测、报警、动测或报警、动测和报警、事件≥6种录像触发方式，可对各路码流进行录像，通过浏览器设置录像时段及存储路径，并支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能，可设置7×24小时录像或自定义录像计划，设备支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像、抓图，辅助输出等多种报警触发方式； 6.可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数； 7.支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入/离开区域侦测，物品遗留/拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，移动侦测，音频异常侦测，音频抖升/抖降侦测等智能侦测功能； 8.▲可在预览画面页开启或关闭“快捷配置”页面，页面打开后，可支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数、智能资源分配等，并支持恢复默认操作，具有存储卡满、存储卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突多种故障报警提示，当报警产生时； 9.支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览； 10.▲设备支持智能补光、白光补光、红外补光、关闭≥4种补光模式，可自动和手动调节亮度，在自动模式下，补光灯开启时设备可根据被测物体的距离自动调节远近两组补光灯亮度，在夜晚模式下，开启白光补光灯后可输出彩色视频图像； 11.宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置选项，当设置为自动时，设备可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能； 12.回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大、下载录像等功能； 13.支持SD卡本地存储，支持断网本地录像存储及断网续传，支持≥256GB SD卡； 14.内置≥1个麦克风，支持≥1路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出； 15.防护等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 工业 |
| 89 | 网络硬盘录像机（16盘）配4T监控级硬盘 | 1 |  | 台 | 1.支持≥32路H.264、H.265格式高清码流接入，≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔； 2.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口； 3.可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的 SATA接口硬盘； 4.支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥320Mbps，支持≥4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作； 5.可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz选项，可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示； 6.可同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像； 7.▲支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别，采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于3人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%，人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%； 8.可通过老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，可设置重要录像和普通录像两个存储区的容量配额比例，系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限； 9.支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作； 10.安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密； 11.▲支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时，最大支持≥32路音频设备管理，支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 12.具有存储安全保障策略功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13.支持目标抓拍、比对报警，支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，支持≥16个名单库，总库容≥5万张； 14.RAID模式支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 15.▲支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； 16.支持人车分类检索，并关联录像回放，支持视频结构化功能，可对视频流中人体、车辆等目标进行结构化分析； 17.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能； 18.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES加密设置； 19.支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。 | 工业 |
| 90 | 拾音器 | 9 |  | 台 | 含电源，摄像机适配，动态范围：0 dB~90 dB，最大承受音压：约120 dBSPL，拾音范围：0 m~5 m，频率响应：20 Hz~20 kHz，音频传输距离：≥500 m，接口类型： LINE OUT，输出阻抗： 600Ω，电源电压：DC12V。 | 工业 |
| 91 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 154.10 |  | m | 参照或相当于JDG20 | 工业 |
| 92 | 管内布放六类屏蔽双绞线Cat6.STP.4P | 77.05 |  | m | 1.线规符合AWG23线规。 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。 3.外护套：聚氯乙烯(PVC)材料满足IEC60332-1阻燃标准。 4.性能满足GB 50311-2016等应用标准。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用。 6.满足传输带宽250MHz，可扩展测试带宽达350MHz。 7.十字隔离骨架，提供抗外部电磁干扰能力。 8.单层铝箔总屏蔽设计，提供PoE/PoE+供电时的散热。 | 工业 |
| 93 | 管内穿线 塑料护套线 | 37.70 |  | m | ZR-RVV-3×1.0 m㎡ | 工业 |
| 94 | 管内穿线 塑料护套线 | 41.55 |  | m | ZR-RVV-3×2.5 m㎡ | 工业 |
| 95 | 凿(压)槽及恢复 | 2.50 |  | m | 公称管径20mm以内 | 工业 |
| 96 | 安全防范全系统调试 | 1 |  | 系统 | 1.名称：安全防范系统调试 2.数量：200点以下 | 工业 |
| 七、远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 远程视频会议终端 | 1 |  | 台 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 2.会议速率支持128Kbps—8Mbps； 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 6.支持H.239标准双流协议； 7.支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 8.支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证视频1080p 30fps前提下，第二路视频流不低于720p30fps； 9.▲提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口； 10.▲提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口； 11.支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入； 12.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 13.支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览； 14.PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅； 15.▲支持与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能； 16.具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能； 17.提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份； 18.▲具备网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 工业 |
| 98 | 视频会议高清摄像机 | 1 |  | 台 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器； 3.支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等信号输出； 4.支持不小于12倍光学变焦； 5.支持广角镜头，水平视角不小于72°； 6.▲视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口； 7.▲支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输不低于100米； 8.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个； 9.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置； 10.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°； 11.支持自带显示屏，显示视频输出分辨率； 12.支持根据安装方向自动翻转图像； 13.支持保存不少于255个预置位； 14.▲支持ZigBee遥控，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制； 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 工业 |
| 99 | MCU端口授权 | 4 |  | 路 | 用户端口，约8M | 软件和信息技术服务业 |
| 100 | 三分频专业音箱（含支架） | 2 |  | 台 | 1.频率响应：88Hz-18.5KHz±3dB； 2.单元组成：≥6寸（200mm）低音单元，≥3寸高音单元，≥3寸超高音单元； 3.额定功率：≥120W/400W； 4.灵敏度：≥95dB； 5.声压级：≥103dB-122dB； 6.额定阻抗：8Ω； 7.扩散角度：广角分散； 8.分频点：1.9KHz 9.塑钢材料，高频清晰，具有穿透力且不刺耳； 10.大功率材料的低音喇叭； 11.三分音全频，采用≥1只6寸（200mm）低音单元、≥1只3寸高音单元和≥1只3寸超高音单元； 12.支持高音过载自动保护； 13.可悬挂安装和支架安装。 | 工业 |
| 101 | 专业功率放大器 | 1 |  | 台 | 1.额定输出功率：8Ω立体声≥200W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声≥300W×2； 3.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01%； 4.频率响应：≥20Hz-20kHz：+/-1dB； 5.设备支持通过≥6档拨码组合调节，0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种可调； 6.信噪比：≥100dB（A计权）； 7.阻尼系数：（≥300@8Ω）； 8.转换速率：25V/US； 9.输入阻抗：平衡20K非平衡10K； 10.通道隔离度：60dB@8Ω1Khz； 11.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 12.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 13.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软启动，冲击限幅。 | 工业 |
| 102 | 8路调音台带2编组 | 1 |  | 台 | 1.麦克风输入：≥6路（10个卡侬接口）； 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口； 3.立体声输入：≥2组； 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口； 5.每路单声道输入通道设有≥3段EQ（立体声两段），内置7段立体声均衡器，设有峰值指示灯； 6.提供≥2组立体声主输出、≥2组辅助输出、≥2编组输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出； 7.内置24位DSP效果器； 8.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录； 9.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型）； 10.幻象电源：+48V带开关；11.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB。 | 工业 |
| 103 | 4进4出数字音频处理器 | 1 |  | 台 | 1.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（参照或相当于ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 2.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S， 回声消除幅度：60dB； 3.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 4.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB； 5.≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric，LoWshelf，Highshelf，LoWpass，Highpass； 6.提供终端用户定制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 7.配置双向RS232控制接口； 8.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能； 9.具备≥4路平衡/非平衡信号输入，4路平衡/非平衡信号输出。 | 工业 |
| 104 | 数字多媒体设备信息处理系统 | 1 |  | 套 | 1.软件内嵌于数字音频处理器，支撑设备各项基本功能运行； 2.支持对音频处理器设备的输入输出、参量均衡、压限器、自动增益、混音器、图示均衡、限幅器等进行操作、控制。 | 软件和信息技术服务业 |
| 105 | 一拖八桌面无线话筒 | 1 |  | 套 | 1.频率范围：UHF 520-930MHz； 2.调制方式：宽频FM； 3.可调范围：约50MHz； 4.通道数目：8×25； 5.通道间隔：约250KHz； 6.频率稳定度：±0.005%以内； 7.动态范围：100dB； 8.最大频偏：±45KHz； 9.音频回应：80Hz-18KHz（±3dB）； 10.综合信噪比：＞105dB； 11.综合失真：≤0.5%； 12.工作温度：-10℃ ~ 50℃。使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率； 13.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 14.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 15.采用高频滤波器，滤除带外干扰信号； 16.采用二次变频的高频电路设计； 17.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 18.语音压缩扩展电路； 19.电路动态大，频响宽，噪音小； 20.系统配置：1台主机+8桌面式方型短咪杆话筒。 接收机： 1.接收机方式：二次变频超外差； 2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz； 3.无线界面：BNC/50； 4.灵敏度：12dBμV（80dBS/N）； 5.灵敏度范围：12-32dBμV； 6.杂散抑制：≥75dB； 7.最大输出电平：+10dBV。 发射器指标： 1.天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线； 2.输出功率：高频率30MW，低频率3MW； 3.杂散抑制：-60dB。 | 工业 |
| 106 | 反馈抑制器 | 1 |  | 台 | 1.全数字处理信号无须调试，自动适应声学环境，无需过多设置； 2.有效提升拾音灵敏度，有效距离达70cm以上； 3.自带12dB环境降噪，系统具有底噪； 4.可一键打开或者关闭反馈功能，关闭反馈时需要长按5秒，直到按键上面反馈指示灯闪烁，打开时请按一下，可有效保护现场设备； 5.面板具有≥7个高亮LED指示电平状态； 6.输入接口：不平衡TRS输入，阻抗：1KΩ，不平衡RCA输入阻抗：10KΩ，平衡卡侬输入阻抗：1KΩ； 7.输出接口：不平衡TRS输出阻抗：1KΩ，不平衡RCA输出阻抗：1KΩ，平衡卡侬输出阻抗：1KΩ； 8.额定电压：220V±10% 50Hz； 9.频率响应：100Hz~16KHz； 10.失真：＜1% @ 1KHz； 11.信噪比：＞90dB； 12.温度范围：0~55℃。 | 工业 |
| 107 | 反馈抑制器反馈信息管理系统 | 1 |  | 套 | 软件内嵌于反馈抑制器，支撑设备各项基本功能运行；支持对反馈抑制器设备的输入输出，环境降噪，提升拾音灵敏度等进行操作、控制。 | 软件和信息技术服务业 |
| 108 | 多功能彩屏电源时序器 | 1 |  | 台 | 1.通道数量：≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通； 2.单路功率/总功率/输出电流：≥2000W/6000W/30A277VAC； 3.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座； 4.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次处理； 5.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50-60 Hz； 6.主电缆线规格：3×4平方电缆，总长度约为1米； 7.开启类型：按键式轻触开关； 8.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态； - 配置RS232串口，支持外部中央控制设备； 10.时间间隔可调（0-999秒）； 11.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 12.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 13.支持面板独立控制各通道； 14.欠压，过压检测报警关闭； 15.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作； 16.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 17.≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用； 18.配备外接启动开关接口。 | 工业 |
| 109 | 机柜 | 1 |  | 台 | 27U机柜 | 工业 |
| 110 | 音频连接线 | 4 |  | 条 | 约1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 工业 |
| 111 | 音频连接线 | 2 |  | 条 | 约1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 工业 |
| 112 | 音频连接线 | 1 |  | 条 | 约1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 工业 |
| 113 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 30.00 |  | m | 参照或相当于JDG20 | 工业 |
| 114 | 管内穿线 音箱线 | 10 |  | 米 | 300支金银线 | 工业 |
| 115 | 会议电视设备安装、调试 联网系统试验 | 1 |  | 系统 | 一级级联(对端) | 工业 |
| 八、安防配电 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 安防配电箱 | 1 |  | 台 | 金属配电箱，约800×600cm，Pn16 kW，主开关65N-40A/4P×2 | 工业 |
| 九、融合法庭系统 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 高清庭审主机 | 1 |  | 台 | 1.采用一体化嵌入式架构及嵌入式参照或相当于Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯，互联网庭审法庭端等功能。 2.支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，4路DVI视频输入。 3.支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0。 4.支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式。 5.支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLROut。 6.支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口 7.支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出。 8.支持4个SATA接口，每个SATA口可支持约8TB硬盘。 9.支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放。 10.▲内置电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 11.▲内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 12.视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置。 13.支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持2路远程点接入。 14.▲支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323。 15.支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）。 16.▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 17.支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音。 18.支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19.▲支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点。 20.支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘。 21.录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件。 22.支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录。 23.支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务。 24.支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能。 25.支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点。 26.支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态。 27.▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流。 28.支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端。 29.▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。 30.支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选。 31.▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%。 32.▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 33.▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 34.支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。 35.支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。 36.支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T28181平台的接入设置选项，支持SNMP协议，支持接入运维平台。 | 工业 |
| 118 | 高清室内球机（法官特写） | 1 |  | 台 | 1.▲设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持至少30倍光学变焦。 2.设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)。 3.设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 4.设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 5.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 6.设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置。 7.▲设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。 8.支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°。 9.▲支持1路SDI输出，可支持1080P@30fps。 10.设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 11.设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动； 12.支持通过电子罗盘在监视画面上叠加摄像机当前指向方位或云台角度信息，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 13.设备具有512个预置位，支持8条巡航路径，具有守望功能，具有定时运行调预置位、路径巡航、水平扫描等功能。 14.▲设备支持定位功能，可将OSD经纬度信息叠加到视频上。 15.设备具有本机存储功能，支持1个外置SD卡，单卡最大可支持512GB。 16.设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 17.▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 18.支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，4路开关量报警输入，2路开关量报警输出。 19.电源电压在AC24V±4V范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 工业 |
| 119 | 高清室内枪机（辩护双方、被告人特写） | 3 |  | 台 | 1.▲设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持至少30倍光学变焦。 2.设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 3.设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 4.设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 5. 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 6.▲设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置。 7.▲设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。 8.▲支持1路SDI输出，支持1080P@30fps。 9.设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10.设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11.设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。 12.设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 13.▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 14.支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出。 15.设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 16.电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 工业 |
| 120 | 高清室内枪机（全景） | 1 |  | 台 | 1.≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160。 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)。 3.支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码。 4.设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。 5.各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级。 7.▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 8.设备红外补光距离100米，支持SmartIR。 9.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10.▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11.▲设备支持文字转语音功能。 12.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 | 工业 |
| 121 | 桌面话筒 | 8 |  | 套 | 1.换能方式：电容式； 2.频率响应：30Hz-20kHz； 3.指向性：单指向； 4.输出阻抗（欧姆）：75Ω； 5.灵敏度：-45dB； 6.最高输入音量：138dB 声压； 7.动态范围：109 dB，1kHz； 8.讯噪比：65 dB； 9.供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）； 10.咪管长度：约460mm； 11.咪线长度、配置：约10米双芯、卡龙母+卡龙公；12.输出、指示：平衡、带灯环显示； 13.开关：机械自锁；抗手机、电磁、高频干扰。 | 工业 |
| 122 | 有线话筒 | 1 |  | 套 | 换能方式：电容式；指向性：超心型；频率响应：40Hz-20kHz；输出阻抗：200Ω；灵敏度：-40dB±2dB；供电电压：DC3V/DC48V；铁座、抗手机、电磁干扰 | 工业 |
| 123 | 立式话筒支架 | 1 |  | 套 | 1.U型麦夹支撑，快速安装，角度可调； 2.三角结构； 3.角度随意调节； 4.调节升降高度：85cm-150cm； 5.金属材质支架。 | 工业 |
| 124 | 功率放大器 | 1 |  | 台 | 两声道功放三档输入灵敏度选择，输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V；短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护；智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口；支持立体声或桥接工作模式；输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 工业 |
| 125 | 壁挂音箱 | 2 |  | 台 | 规格：约4寸高音单元：一个号角一体化1寸开口，约30mm钕铁硼高频驱动单元；低音单元：4个约4英寸低频单元，约90mm铁氧体磁体，约25mm音圈；箱体：哑铃式结构音箱；箱体板材：约15mm多层夹板，黑色水性点漆；号角指向性：90×60度恒指向号角；连接器件：NL4（1+/1-）；PCB分频器：PCB；分频衰减斜率：Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct；系统：2 Ways full range 2路全频；额定阻抗：8Ω；额定功率： 150W (峰值功率：500W)；灵敏度：93dB / 1W/1m；SPL 最大声压值：约113dB；频率响应：100Hz ~ 20KHz | 工业 |
| 126 | 液晶电视 | 2 |  | 台 | 屏幕尺寸约55英寸；分辨率 4K（3840×2160）；屏幕比例 16:9 ；背光灯类型 LED发光二极管；背光源 直下式（D-LED）； 可视角度 178/178度； 扫描方式 逐行扫描；图像技术 全通道HDR ；HDMI接口 2×HDMI；USB接口 1×USB2.0接口 | 工业 |
| 127 | 高清视频传输器 | 4 |  | 套 | HDMI双绞线延长器，延长距离约100米 | 工业 |
| 128 | 庭外公告屏 | 1 |  | 台 | 1.功能：便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等；显示本法庭当前以及后续排期使用情况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭； 2.系统提供HDMI或VGA接口连接庭审公告主机，软件含原厂1年系统负责升级维护； 3.庭审公告主机约32寸公告显示机，配套软件使用，显示分辨率支持1920×1080，内置RG45网络传输接口； 4.支持广西壮族自治区高级人民法院统一庭审平台接入（统一庭审平台软件由天宇威视开发，已对外开放接口）。 | 工业 |
| 129 | 高拍仪 | 1 |  | 台 | 扫描幅面 A3及以下幅面；辅助光源 10颗LED灯及4线激光灯 按键调节LDE灯光源；镜头 主摄像头：约1/2.3英寸CMOS 1800万像素；2个USB接口、1个电源适配器接口、1个MAC音频接口、2个VGA和1个HDMI接口；自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等；具备实时视频展示功能，并支持脱机操作；支持1080P视频录制，约30fps的帧率，兼顾视频画质和流畅度；支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。 10倍数码变焦，16级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度；支持边缘增强，数字降噪。 | 工业 |
| 130 | 电子签名板（指纹采集） | 1 |  | 套 | 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用；核心系统：国产CPU，四核Cortex-A17，频率达1.8GHz，系统内存约2GB，存储约16GB；配置2个2.0 USB接口，支持RJ45网络接口联网；人像摄像头300万像素，分辨率1280x800，响应速度 ＜15ms；操作系统参照或相当于Android 7.1；约10.1英寸电磁电容双控屏；设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪 ；供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），仅占用1个电源排插口；功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证；适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3款处理器平台；适配参照或相当于UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等操作系统。 | 工业 |
| 131 | 打印机 | 1 |  | 台 | 打印、复印、扫描功能，打印、复印速度26ppm(A4)，处理器约525MHz、内存约256MB，支持网络打印，支持自动双面打印，鼓粉分离，硒鼓约10000页，粉盒约2200页 | 工业 |
| 132 | 庭审语音识别主机 | 1 |  | 台 | 实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正等功能，支持扩展12 路的语音信号输入及角色定位。 设备满足以下要求： 1.至少提供12 路卡农口独立音频输入、不少于12路6.5mm 独立音频输出、不少于1 路6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和COM2 等多种输入输出接口； 2.支持每路独立音频输入配备独立48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3.采用参照或相当于Freescale Cortex TM A9 i.MX6 系列或参照性能嵌入式处理器； 4.USB 音频板传入ARM 核心板数据规格：不低于16K16Bit； 5.板载不低于1GB DDR3 高速内存，板载不低于32GBflash 存储； 6.应内置千兆以太网卡； 7.网口：至少有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输； 8.串口：至少有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9.应采用参照或相当于开放式Linux 智能操作系统；设备高度：外观不高于标准1U； 客户端满足以下要求： 支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协录，具备实时字幕投屏、具备笔录一键排版等，满足国产环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。 | 工业 |
| 133 | 8路电源时序控制器 | 1 |  | 台 | 8路，约2寸彩屏 | 工业 |
| 134 | 音频地插 | 11 |  | 个 | 单口，一个卡侬接口，地面安装，底盒与活动面板采用金属材质 |  |
| 135 | HDMI地插 | 1 |  | 个 | 双口，两个HDMI接口，地面安装，底盒与活动面板采用金属材质 | 工业 |
| 136 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 100.00 |  | m | 参照或相当于JDG20 | 工业 |
| 137 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 | 30.00 |  | m | 参照或相当于JDG25 | 工业 |
| 138 | 管内布放六类屏蔽双绞线Cat6.STP.4P | 305.00 |  | m | 1.线规符合AWG23线规。 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。 3.外护套：聚氯乙烯(PVC)材料满足IEC60332-1阻燃标准。 4.性能满足GB 50311-2016等应用标准。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用。 6.满足传输带宽约250MHz，可扩展测试带宽约350MHz。 7.十字隔离骨架，提供抗外部电磁干扰能力。 8.单层铝箔总屏蔽设计，提供PoE/PoE+供电时的散热。 | 工业 |
| 139 | 音频线 管内穿线 | 100.00 |  | m | ZR-RVVP-2×0.5 | 工业 |
| 140 | 管内穿线 音箱线 | 20.00 |  | m | 300支金银线 | 工业 |
| 141 | 凿(压)槽及恢复 | 15.00 |  | m | 公称管径约20mm以内 | 工业 |
| 142 | 视频系统试运行 | 1 |  | 系统 | 满足本项目需要。 | 工业 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 具体见本竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本竞争性磋商文件第二章《供应商须知前附表》及第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”及国家行业相关标准。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表《商务最低要求表》。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.成交供应商确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 5.成交供应商依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训。 6.采购人有权委托第三方进行履约验收 ，履约验收费用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。 ▲7.成交供应商在验收时，必须按照响应文件的性能参数、检测报告进行测试，不能通过技术性能测试或测试结果与响应文件、检测报告不符（负偏离）的视为虚假应标，取消其成交供应商资格，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，由此引发的所有损失由该供应商负责。 |  |  |  |
| ▲系统接入 |  |  | 1.根据采购人对系统的实际管理使用需求，供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作。为保证系统兼容性，本项目采购的“人脸门禁一体机、指纹刷卡门禁一体机”需接入凭祥市人民法院原有门禁控制系统（原有设备品牌型号为：中控-iface3）实现数据互联互通及远程控制。在响应文件中提供可以实现该对接功能的承诺函（格式自拟），并加盖竞标单位公章。因虚假应标造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 2.根据采购人对系统的实际管理使用需求，供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作。为保证系统兼容性，本项目采购的“远程视频会议终端”需接入凭祥市人民法院原有远程视频会议系统（原有设备品牌型号为：科达-H700）实现数据互联互通及远程控制。在响应文件中必须提供可以实现该对接功能的承诺函（格式自拟），并加盖竞标单位公章。因虚假应标造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。 |  |  |  |
| ▲三、商务最低要求表（供应商商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 不少于2年（自交货并验收合格之日起计），终身维修。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 提供7×24小时电话服务，供应商接到采购人的通知后立即响应，在1小时内做出明确响应和安排，在2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在8小时内到达现场，3小时内解决问题，以保证设备正常运行，并承担一切相关费用。 |  |  |  |
| 合同履行期限及地点 |  |  | 1.合同履行期限:2025年9月30日前全部交货验收完毕。 2.交货地点:广西凭祥市内，采购人指定地点。 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  |  | 自成交通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1.双方签订合同，供应商开具面额为合同价款的30%发票给采购人，采购人在收到预付款发票后10个工作日内向供应商指定账户拨付预付款。 2.供应商交货、安装、调试完毕后，供应商开具发票给采购人，采购人在收到有效发票后10个工作日内向供应商支付合同总价的70%作为尾款。 |  |  |  |
| 质量保障要求 |  |  | 因项目质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的质量检测机构进行鉴定，项目质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。项目质量鉴定不合格的，鉴定费用由成交单位承担。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 设备安装时所需的备品备件及耗材由成交供应商提供 |  |  |  |
| 保密条款 |  |  | 1.供应商成交后，没有采购人事先书面同意，不得将由采购人提供的有关合同或任何相关材料、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 2.供应商及其人员在执行本合同期间对于本项目的一切资料及情况应对第三者保守秘密。 |  |  |  |
| 竞标产品质量管理、企业信用要求 |  |  | 1.供应商无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.供应商无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.供应商无被责令停业或暂停、取消竞标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.供应商无被国家市场监督管理部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.供应商或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函的形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 竞标报价 | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且货物全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予 20% （范围为10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6 %）。除上述情况外，评审价=竞标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 30分。 （6）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）× 30 分 | 30分 |
| 2 | 技术分 | （1）技术性能和配置分 | 所有进入详细评审的供应商得基本分15分。 一般技术要求（未标注▲号）负偏离一项的（漏项、缺项的也视为负偏离）在基本分基础上扣3分，扣完为止。 | 15分 |
|  |  | （2）项目实施方案分 | 一档(6分)：供应商提供的项目实施方案基本满足项目实施要求。 二档(12分):供应商提供的项目实施方案内容可行，实施步骤及组织方案完整具体。 三档(18分):供应商提供的项目实施方案内容详细，实施步骤、进度计划安排及组织方案评审方法和评审标准，组织方案及实施配备合理，分工明确，有相应安全措施能保障项目实施质量。 四档(24分)：供应商提供的项目实施方案内容详细，切合实际，实施步骤、进度计划安排及组织方案完整，组织机构健全，分工明确，项目实施技术人员配备充足（不少于3人），能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚地表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交货时间保证措施、安全措施、技术服务等内容；能提供有建设性的安装、调试、验收方法或方案。 注：未提供或提供的不符合要求的不得分。 | 24分 |
|  |  | （3）应急处理预案分 | 一档（5分）：供应商提供的应急处理预案内容基本可行；承诺发生故障时在1小时内响应。 二档(10分)：在满足一档的前提下，应急处理预案内容详细、具有完整性、针对性且可行性强，内容完整且描述清晰；承诺发生故障时在30分钟内响应。 注：未提供或提供的不符合要求的不得分。 | 10分 |
| 3 | 商务分 | （1）售后服务方案分 | 一档（5 分）：供应商承诺的售后服务能满足竞争性磋商文件要求的。 二档（10分）：在满足一档的基础上，供应商提供的售后服务方案具有技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、运输及维保人员配置等。 三档（15分）：在满足二档的基础上，提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业维保技术人员，有完善的运行保障方案，针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性，科学合理。 注：未提供不得分。 | 15分 |
|  |  | （2）业绩分 | 供应商自2022年1月1日以来承接同类型项目业绩的，每个项目得2分，满分4分。[以合同或中标（成交）通知书原件的扫描件为准，并加盖供应商公章] | 4分 |
|  |  | （3）政策分 | 节能、环境标志产品： （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商电子签章]，得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商电子签章]，得 1分。 | 2分 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  | 100分 |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.崇左市政府采购供应商信用承诺函

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购代理机构名称）：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

4.供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5. 供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

6.竞标声明

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

年  	月  	日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的 名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。属于小微企业制造的总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。 2、供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供与最后报价相应的“竞标报价表”作为附件上传，否则做无效响应处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.磋商文件中列明采购专用耗材的，应按磋商文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

6. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履约期限和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：采购代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的成交服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称                           ；

（2）纳税人识别号                       ；

（3）在税局登记的地址                   ；

（4）在税局登记的电话                   ；

（5）开户银行                           ；

（6）银行账户                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.合同履约期限：2025年9月30日前全部交货验收完毕。

2.履行地点：广西凭祥市内，甲方指定地点。

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 满足本次采购供货要求 。

（2）交货方式

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：  甲方指定时间  ；安装地点：  甲方指定地点   。

2.安装要求：   满足本次采购安装要求    。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：  甲方指定时间  ；培训地点：   甲方指定地点    。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.付款进度安排：

1.双方签订合同，乙方开具面额为合同价款的30%发票给甲方，甲方在收到预付款发票后10个工作日内向乙方指定账户拨付预付款。

2. 乙方交货、安装、调试完毕后，乙方开具发票给甲方，甲方在收到有效发票后10个工作日内向乙方支付合同总价的70%作为尾款。

3.资金支付方式： 银行转账 。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起  5  个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书的结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式 四  份，甲乙双方各执 二  份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 5日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质保期：1年。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：  0  % 。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条　违约责任

1.技术参数不符合的

如成交的产品经甲方对仪器设备进行全面性能评估，对产品做性能验证，经评估产品的真实性能与采购响应文件的技术参数不相符的，甲方可认定乙方违约，甲方可要求：

（1）要求甲方提供符合合同要求的新批次产品或更换甲方指定的符合合同技术参数要求的品牌（按原成交产品的成交单价采购），并承担由此产生的额外费用

（2）根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求乙方支付相应的经济补偿，以弥补因产品不合格给甲方造成的直接经济损失和其他合理支出。

（3）若乙方无法提供合格产品或拒绝履行整改义务，甲方有权单方面终止合同，并保留追究法律责任的权利。

2.退换货处理

（1）包装破损或标识不清：外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清。

（2）出现以上问题之一甲方有权退换货，并产生的退换货费用由乙方承担。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列  （2） 方式解决：

（1）向  崇左 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件及采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需求后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式5份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执2份，乙方执1份，云之龙咨询集团有限公司执1份，政府采购监督管理部门执1份，具有同等法律效力。

6.本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

崇左市财政局文件

崇财采〔2023〕10号

崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”

融资业务工作的通知

市直各预算单位、各县（市、区）财政局、各采购代理机构：

为加大政府采购支持中小企业力度，帮助政府采购中标（成交）供应商解决融资难、融资贵的问题，进一步做好线上“政采贷”融资业务工作。经研究，现将有关事项通知如下：

一、采购人、采购代理机构在编制政府采购文件时，应将《崇左市线上“政采贷”政策告知函》、《崇左市线上“政采贷”业务流程图》、《崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表》作为政策宣传材料排入文件显眼版块中。（详见：附件2至附件4）。

二、采购人应及时配合签订政府采购合同，督促采购代理机构按时完成合同公告工作（政府采购公告法定网站“广西政府采购网”），缩短“政采贷”办理时间。采购人应主动向中标（成交）供应商宣传“政采贷”相关政策，配合、协助其在“中征应收账款融资服务平台”向相关金融机构申请“政采贷”。

三、采购人应将中标（成交）供应商与金融机构签订《“政采贷”融资协议》的“融资回款账户”做为唯一收款人账户，将政府采购项目资金支付至“融资回款账户”。《“政采贷”融资协议》的“融资回款账户”应与《政府采购合同》的“收款人账户”保持一致。如不一致，采购人应配合以补充协议的方式将《政府采购合同》的“收款人账户”修改与其保持一致。

附件：1.中国人民银行崇左市中心支行 崇左市财政局转发关于推广线上“政采贷”融资模式文件的通知

2.崇左市线上“政采贷”政策告知函

3.崇左市线上“政采贷”业务流程图

4.崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

崇左市财政局

2023年7月31日

公开方式：主动公开

崇左市财政局办公室                       2023年7月31日印发

附件2

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件3

崇左市线上“政采贷”业务流程图

附件4

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-7820436 0771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-7928650 0771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-7516511 0771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-7536178 0771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 大新县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-8525068 0771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市-北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |