
云之龙咨询集团有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化采购）

项目名称：防城港市防城区发展和改革局粮库信息化建设项目--粮库智能化监管系统升级采购

项目编号：FCZC2025-J1-030079-YZLZ

采 购 人： 防城港市防城区发展和改革局 

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年6月

                       目  录

2第一章 竞争性谈判公告


5第二章 供应商须知


20第三章 采购需求


第四章 评审程序和评定成交的标准
47
第五章 响应文件格式
53
78第六章 拟签订的合同文本




第一章 竞争性谈判公告

防城港市防城区发展和改革局粮库信息化建设项目--粮库智能化监管系统升级采购竞争性谈判公告

项目概况
防城港市防城区发展和改革局粮库信息化建设项目--粮库智能化监管系统升级采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2025年6月13日9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：FCZC2025-J1-030079-YZLZ

项目名称：防城港市防城区发展和改革局粮库信息化建设项目--粮库智能化监管系统升级采购

采购方式：竞争性谈判
预算金额：人民币壹佰伍拾玖万陆仟柒佰陆拾肆元陆角整（¥1,596,764.60）
最高限价：同预算

采购需求：防城港市防城区发展和改革局粮库信息化建设项目--粮库智能化监管系统升级1项，具体详见附件采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起30日(日历日)内，通过验收并交付使用。

本项目不接受联合体竞标。

二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件
时间：2025年6月9日至2025年6月12日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制，通过其他方式获取竞争性谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2025年6月13日9时30分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启
时间：2025年6月13日9时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台政府采购开评标室 1  
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）
2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.竞标保证金：无。

4.监督部门

名称：防城港市防城区政府采购中心 

电话：0770-2213601

5.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，竞标供应商应当在响应文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个竞标活动。2）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件递交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市防城区发展和改革局
地址：防城港市防城区防北路112号区政府大院内
联系方式：禤汉武，0770-3252233
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室
联系方式：0770-2882899
3.项目联系方式
项目联系人：熊福玉、包文杰、陈义廷
电话：0770-2882899
附件：采购需求
采购人：防城港市防城区发展和改革局
采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年6月9日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告

	6.2
	不允许分包。

	12.1.1
	资格证明文件

供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商根据防财监〔2023〕58 号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

4.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或竞标人属于监狱企业的证明材料；（如有请提供，如未提供则不对供应商的竞标报价进行政策性扣减）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.代理服务费承诺书（格式后附）； 

6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

9.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，包括：

（1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用；

（2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；安装所需各类手续办理及与各个管理部门之间协调安装产生的费用； 

（5）到现场验收的费用；

（6）设备、平台按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有）

（7）平台接入系统产生的所有费用。（如有）

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	本项目不收取竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐； 

	
	采购需求中带“▲”标注的技术参数有任意1项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项及以上负偏离的，竞标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司，联系电话：0770-2882899，通讯地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室。

业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书后，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：本项目的代理服务费由成交单位支付，代理服务费人民币贰万壹仟元整（¥21,000.00）

3.采购代理费收取银行账户

开户名称：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001014000157977

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指除服务和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.10“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标项目的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金：本项目不收取竞争保证金。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25. 首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”。
33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，竞标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。
5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。 

	一、技术要求

	（一）粮情监测数据采集及上报服务

	项号
	标的名称
	数量及

单位
	所属行业
	技术参数及要求

	1
	仓内摄像头（球机防熏蒸）
	16台
	工业
	1.≥400万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸，视频分辨率与帧率不小于2560×1440，最低照度能达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。

2.内置GPU芯片，支持≥25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm。

3.支持至少2路报警输入，1路报警输出，支持1路音频输入和1路音频输出。

4.能设置定时抓拍或报警联动抓拍图片上传到ftp服务器上；抓图的时间间隔和报警联动抓图图片数量能设，支持主码流、子码流、第三码流、第四码流、第五码流抓图。

5.支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯能识别至少30m处的人体轮廓，关闭白光补光灯能呈现黑白图像。

6.在IE浏览器或双核浏览器下，具有一键守望控制按钮，支持一键守望功能。

7.在控制云镜时，能实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

8.当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，能够对人、汽车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测；样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。

9.在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框将变为绿色，能在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP 发送邮件及联动录像，能通过IE浏览器或双核浏览器设置移动侦测区域达到396个。

10.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°

11.水平手控最小速度不大于0.01°/s，支持不少于300个预置位，能按照所设置的预置位完成至少1024条巡航路径，每条巡航路径能设置至少64个预置点，在IE浏览器下或双核浏览器，支持一键巡航。

12.支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯能识别至少200m处的人体轮廓，关闭白光补光灯能呈现黑白图像。

▲13.达到WF2防腐等级要求，并具备防熏蒸设计。
14.支持≥IP67防尘防水。

	2
	仓内摄像头支架
	16台
	工业
	1.安装方式：壁装。

2.材质：PA。

3.尺寸（长×宽×高）：约162.7×110×88mm。

4.重量：0.21 kg。

5.颜色：灰色。

6.角度：水平：0~360°。

7.垂直：-60°~60°。

	3
	仓外红外枪机
	16台
	工业
	1.具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/3" ，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。

2.设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。

3.设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。

4.支持红外灯补光，补光距离≥50M，支持防红外过曝。

5.设备支持多浏览器浏览功能，能通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。

6.设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式。

▲7、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并能在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，能通过客户端设定≥390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，能最多设置≥4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置能设置，且遮盖区域允许移动、重叠。

8.设备在IE浏览器或双核浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，能分别在主、子码流上各设置≥4块感兴趣区域、≥6个图像质量等级。

▲9.具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，能支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像。

10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80％。

11.具有多路访问功能，在同客户端上，能最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。

12.设备的防护等级≥IP66，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时能够正常工作。

	4
	枪机支架
	16台
	工业
	1.壁装支架。

2.颜色：白

3.材质：铝合金

4.尺寸（长×宽×高）：约70×97×173mm。

	5
	硬盘录像机
	1台
	工业
	1.支持≥32路H.264、H.265格式高清码流接入，≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔。

2.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口。

3.能接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的 SATA接口硬盘。

▲4.支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥320Mbps，支持≥4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均能分别进行预览、回放、配置等操作。

5.设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz选项，能自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。

6.能同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。

▲7.支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别，单人戴口罩正脸能依次循环通行进行试验，要求试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%，人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%。

8.能通过老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，能设置重要录像和普通录像两个存储区的容量配额比例，系统能自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限。

9.支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作。

10.安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密。

▲11.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时，最大支持≥32路音频设备管理，支持音视频动态调整组合分配功能，能将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。

12.具有存储安全保障策略功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，能优先录像业务存储。

13.支持目标抓拍、比对报警，支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，支持≥16个名单库，总库容≥5万张。

14.RAID模式支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。

▲15.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。

16.支持人车分类检索，并关联录像回放，支持视频结构化功能，能对视频流中人体、车辆等目标进行结构化分析。

17.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能。

18.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES加密设置。

19.支持自动维护功能，能根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。

	6
	监控硬盘
	8块
	工业
	≥6TB容量，≦3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM，≥128M单硬盘支持≥64个摄像头的高清流，24×7全天运行，年度工作负载等级达到180TB/年，MTBF达到1,000,000小时。

	7
	辅材
	1批
	工业
	具有前端监控安装所需POE供电、数据传输交换、以太及光信号转换、物理线路汇聚端接等相关设施。

	8
	摄像头安装调试及数据采集
	1项
	其他未列明行业
	要求完成相关设施安装部署及业务开通,并将视频图象接入仓储园区原有智慧粮情平台，能实现视频图象与广西壮族自治区粮库智能化管理系统对接上传。

	9
	智能粮情网关
	9台
	软件和 信息技 术服务 业
	1.支持与粮库现有应用前端系统对接，接收实时检测指令和获取实时粮情数据，并上传至广西壮族自治区粮库智能化管理系统。

▲2.供应商具有与原有智能化前端软件相兼容的接口，并完成系统的对接。

	10
	粮情测控单元
	9台
	软件和 

信息技 

术服务 

业
	具有DC12V供电、拥有至少4路独立接口(单路能够支持至少200个点,无论串并联)、具有1路温湿度检测接口（单路能够支持至少8个点无论串并联）、能兼容仓储园区内各仓室原有传感设施接入，并上传至仓储园区本地粮情平台及广西壮族自治区粮库智能化管理系统。

	11
	温湿度传感器
	18个
	工业
	1.测温范围：-40℃～+80℃。

2.测湿范围：0%RH～100%RH。

3.温度误差：≤±0.5℃。

4.湿度误差：±2%RH。

5.在熏蒸作业的廒间部署时，具备防熏蒸能力，支持接入粮情测控单元。

	12
	粮情通讯主电缆
	18根
	工业
	根据仓房大小定制。

面积（长*宽*高）：约20*20*8m。

	13
	测温电缆
	450根
	工业
	按照国标要求测算传感器点数、测温电缆根数。

	14
	数据对接
	1项
	其他未列明行业
	要求完成18个仓库的粮情监测设施部署，并完成基数数据对接上传，在前端软件中维护硬盘录像机IP、端口、账号密码等信息，各视频监控摄像机命名、国标编码、分组、时间、监控坐标标注等工作。

	（二）粮库视频数字孪生平台

	项号
	标的名称
	数量及

单位
	所属行业
	技术参数及要求

	1
	视频孪生平台
	1套
	软件和 

信息技 

术服务 

业


	1.支持视频三维孪生场景中对象搜索功能，支持视点功能，能够一键定位到目标位置，支持设置默认视点，支持视点的添加、删除和重命名。

2.支持标签统一显隐控制，能够控制摄像机类、门禁类、车辆出入口、道闸、人脸识别类、消防类、建筑类POI显隐操作。

▲2.支持视频三维场景标注功能，支持文字、图片、图文、特效、轮廓、高亮等标注类型。支持在三维场景中实现360°多视角实时场景浏览，支持倾斜和旋转。

▲3.能设置三维场景下任意对象的最佳视角，并支持最佳视角的定位浏览。

4.支持POI标签、轮廓、特效、路径等对象场景构建和可视化表达，支持鸟瞰飞行模式，能够自定义飞行路线，

便于以上帝视角展示仓储园区全貌。

▲5.支持遥感影像、电子地图和 DEM 模型进行加载。

▲6.支持三维场景下的视口过滤功能，标注的对象能跟随三维场景在视口内的放大、缩小和平移调整并自动匹配显示。

▲7.支持在三维场景中融合显示至少8路分辨率为1920x1080的外接网络摄像机图像，支持至少8路分辨率为1920x1080的外接网络摄像机图像拼接显示，支持在三维场景中同时回放至少8路分辨率为1920x1080的视频图像。

8.系统支持接入至少128路视频接入视频监控数据，根据监控摄像机真实安装位置，以摄像机标签的方式在三维场景中精准直观表达，帮助管理人员直观掌控摄像机分布情况。同时绑定视频流，能在空间场景中点击摄像机标签进行监控视频浏览，方便监控资源的快速查找。

（1）能在监控列表中选择目标摄像机，通过点击摄像

机名称，联动三维场景跳转至目标摄像机位置。

通过在检索框中输入摄像机编号或摄像机名称检

索出目标摄像机，摄像机列表中展示检索结果。

（3）三维场景中对所有摄像机进行标注，直观展示摄像机分布。通过点击摄像机标签，场景中弹出视频画面。

（4）支持对视频窗口的放大显示。

（5）支持将视频画面固定到系统界面的视频窗口中。

（6）支持联动目标附近摄像机，在场景中选择对象，

能联动打开附近多个摄像机画面同时浏览。

9.系统支持场景视频融合播放，通过对重点区域的监控视频进行矫正和拼接制作，实现摄像机画面在三维场景中与真实照射范围的匹配，并利用三维视频融合技术，将矫正后的视频画面融合到三维场景中，实现三维立体实景动态掌控。

针对视频进行视频画面矫正，主要对采集的有重叠区域的每帧图像进行亮度矫正、畸变矫正、柱面变换等预处理提高匹配的准确性和拼接效果。视频重叠区畸变矫正和柱面变换制作方法复杂，需要对视频画面进行

重叠适配和畸变转换制作。

（2）针对视频进行视频画面色彩调节制作，多路相机间，不同相机的光照和色彩存在一定的差异，光强和色彩制作和消除、对比度制作处理。

（3）针对视频实际照射角度和覆盖范围进行空间匹配制作，单路视频的视野在经过几何校正后，将不适的相机视野范围的部分，进行结构折叠、结构弯曲，对需要融合的单路视频经过图像校正后，经过斜切和透视变换将纹理图像与背景的经纬度间距等形变进行平面几何校正，视频面片的平面视觉间隔和物理空间平面间隔尺

寸匹配。

（4）针对视频进行边缘特征点匹配制作，与三维空间体结构匹配，需要与每个结构关键点与物理世界的空间边缘特征点匹配，需要视频对应的物理空间和姿态一致；包括经纬度计算和配准，和姿态旋转变化匹配制作

等。

（5）对视频进行视频纹理投影制作，与三维结构匹配后，每一路视频解码后的帧数据，关联到视频面片，并能在三维场景中持续动态渲染，提取视频帧数据，视频关联视频面片几何体纹理单元制作、视频帧实时更新

渲染等。

（6）针对融合视频进行预置视角编辑，针对融合视频，将视频画面中的照射相机进行位置预置，并将此位置作

为融合视频的最佳观看视角。

针对融合视频进行碰撞体编辑，实现融合视频基

于视角范围自动打开与关闭。

针对融合视频与原始视频画面关联绑定，通过对每一路融合视频填写视频流ID，实现视频融合幕布与视频流的绑定，可联动打开每一路融合视频的原始视频画

面。

▲10.支持手动或自动播放外接摄像机的视频图像。

▲11.能设置不少于4条三维场景路径，并支持视频融合路径巡视。

12.通过三维场景路径巡查，实现在视频孪生场景中以第一人称视角或上帝视角沉浸式线上巡视，巡视过程中监控视频、感知数据实时呈现，突破时间与空间限制，在监控中心即可对仓储园区整体态势进行全方位、多尺度的精准掌控。

13.支持在三维实景中视频录像时空回放。通过获取监控系统的存储流，实现回放流三维还原拼接。在实时三维视频融合时，不需要二次录像，回放时只是对各个原始视频的录像进行融合还原，具有快进、快退、进度条拖拽等回放功能，提升事件查询效率和事件研判。

13.系统配置性能等同或优于16核处理器，不低于32G内存和1T SSD硬盘，配置性能等于或优于RTX3080TI 

10G显存资源，无使用门槛，方便管理人员使用。

14.提供技术服务，采用无人机倾斜摄影方式对粮仓室外约2.5万平方区域进行全场景三维模型建设。数据精度要求：地面分辨率达厘米级，精度≤5cm；三维模型平面误差≤5cm，高程误差≤10cm。

	2
	场景建模
	1项
	软件和 

信息技 

术服务 

业


	1.要求供应商提供无人机（搭载五镜头倾斜摄影相机，参照或相当于大疆经纬4系列）进行摄影建模。

2.数据精度：地面分辨率达厘米级，精度≤5cm；三维

模型平面误差≤5cm，高程误差≤10cm。

3.覆盖范围：支持约20000平方米面积三维正射数据采集。

4.输出格式：原始数据：RAW+JPG；成果数据：OSGB、

OBJ、点云。

5.建模处理：使用ContextCapture、Pix4Dmapper或大疆智图生成实景三维模型。

6.采集条件：晴天非正午时刻，减少过曝和阴影干扰。

7.服务模式：提供技术服务，由技术人员到现场外业数

据采集，并完成模型建立和输出。

	（三）粮情网络基础搭建

	项号
	标的名称
	数量及

单位
	所属行业
	技术参数及要求

	1
	防静电活动地板
	23.1平方米
	工业
	尺寸（长*宽*高）：约600*600*35mm，国标防静电地板，陶瓷面

	2
	静电地板支撑脚及横梁
	23.1平方米
	工业
	国标镀锌，支撑脚高度至少达到200mm。

	3
	地板周边支撑角钢安装
	21.6米
	工业
	L40*4镀锌角钢现场焊接。

	4
	机房入口台阶
	1间房
	工业
	现场定制，为静电地板及不锈钢收边材料制作。

	5
	钢制防火门
	1樘
	工业
	防火等级达到甲级，满足现行有关防火规范。

	6
	上网行为管理
	1台
	软件和 

信息技 

术服务 

业


	性能参数：
1.性能指标：网络层吞吐量≥3.6Gbps，应用层吞吐量≥450Mbps，带宽性能≥300Mb，支持用户数≥800，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥15万。
2.硬件指标：产品不少6个千兆电口，支持单电源，≥128G固态硬盘，≤1U机箱。
二、功能参数：
1.支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式。
2.支持至少设置四类管理员，分别为配置管理员、查看管理员、日志管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并能修改低级管理员的策略。
3.支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议。
▲4.支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）
5.支持为用户添加自定义属性（职位、临时项目组、邮件组等），能够根据用户属性自动归类并能够针对用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等。
6.支持LDAP、Radius、POP3等第三方认证；支持ISA\lotus ldap\novell ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证。
▲7.支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。
8.为帮助及时掌握用户上网行为，设备必须支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志；同时为了保证日志的安全，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份。
9.支持通过OAuth认证协议对接，至少支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证，至少支持企业微信、口袋助理、钉钉平台支持同步组织结构，用户通过至少企业微信、口袋助理、钉钉认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组。
10.支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，能强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。
▲11.支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。
▲12.支持windows终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。
13.支持对U盘、移动硬盘设置可读写、拒绝、可读、告警；能对拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计。
▲14.支持基于802.1x的外部CA证书认证，同时支持在线证书状态查询（OCSP）（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。

15.支持放通或封堵TCP\UDP端口、ICMP协议，能设置对所有IP或者指定IP执行，离线时继续生效。
16.支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的多种上网行为统计排行报表。
▲17.自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端，专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。
18.支持远程应用的外发附件审计,包括Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP。

	7
	日志审计
	1台
	软件和 

信息技 

术服务 

业


	一、性能参数：
1.产品≥6个千兆电口，2个万兆SFP+口，支持至少2个USB口和1个RJ45串口，单电源，规格至少2U。
2.配置≥50个日志接入授权，日志处理性能≥2500 EPS，硬盘可用容量≥2TB。
二、功能参数：
1.内置日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种。
2.支持对日志源的批量采集和日志源数据的批量转发，支持相同IP不同设备类型的日志识别。
▲3.支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。
4.支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集。
5.支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并能查看外置存储容量、状态等信息。
6.支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，能满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。
7.支持至少以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询；支持设置日志存储策略，包括设置日志存储周期（天）、存储空间容量使用阈值等。
▲8.支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。
▲9.支持等保合规检测，用户能自查设备是否满足等保要求（在响应文件中提供产品界面截图并加盖供应商电子公章）。
10.支持自定义前台web前端和后端ssh的端口，支持页面超时时间和开启ssh后台登录。
11.提供管理员账号创建、修改、删除，并能针对创建的管理员进行权限设置；支持IP免登录，指定IP免认证直接进入平台；支持只允许某些IP登录平台；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求；支持usb-key认证。

	8
	人脸识别门禁一体机
	1套
	工业
	≥4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸。
2.存储容量：本地支持≥1500 人脸库、≥3000 张卡、≥3000 枚指纹（-F 型号）、≥15 万条事件记录。
3.具有学习算法，面部识别距离0.3m-2.0m，人脸比对时间 ＜0.2s/人，人脸验证准确率 ≥ 99%；同时支持照片视频防假。
4.≥200万广角宽动态摄像头，具有图像传感器，支持在暗光环境下识别。
5.支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸＋ 指纹＋刷卡等不同组合方式，能适用不同安全等级场所应用。
6.支持口罩识别模式配置，能选择提醒佩戴口罩或强制佩戴口罩模式。
7.支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和室内机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式。
8.支持手机及PC机WEB端操作配置，能进行人员管理，智能配置，门禁参数等相关设置，无需依附平台软件。
9.支持接入互联APP，实现云门禁，云考勤，云对讲，实现一键开门，考勤管理配置应用。
10.设备能进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数，本地考勤配置，本地修改管理员密码、M1卡和NFC关闭开启等功能。
11.支持远程开门时设备端语音播报功能，以便于提醒现场人员门被开启。
12.设备支持在认证结果成功或失败时配置个性化的语音播报，能输入自定义文字后转成语音播报或能选择导入自定义音频（WAV格式）。
13.设备支持通过U盘导入/导出加密数据，以确保数据安全性。
14.支持待机广告模式、简洁模式主题模式。
15.具有外接安全模块，支持通过RS485 接入门控安全模块，能防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开的特性。
16.读卡器模式：支持通过RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用。
17.具有多重认证功能，支持多人组合认证开门，或者多人组合认证+后端远程开门等。

	9
	磁力锁
	1套
	工业
	1.锁体主体颜色为：氧化银。
2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2。
3.断电开锁，满足消防要求。
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。
6.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA。
7.锁体尺寸（长*宽*厚）：约480*48.8*27.5mm。
8.吸板尺寸（长*宽*高）：约180*38.8*13mm。
9.使用环境：室内（不防水）。
10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

	10
	出门按钮
	1个
	工业
	1.结构：塑料面板。
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V。
3.输出：常开。
4.类型：适合埋入式电器盒使用。
5.尺寸（长*宽）：约86*86mm，安装后露出至少13mm。
6.重量：不高于0.07kg。

	11
	承载基础构建服务
	1项
	其他未列明行业
	各设备整体构建联调。

	12
	无线AP
	7台
	工业
	1.≥2976Mbps双频吸顶AP，≥2个千兆电口，Wi-Fi6标准协议。
2.支持802.3af/at和12V DC两种受电方式，整机最大功耗小于12w。
3.支持5G射频160MHz，支持最大划分8个SSID。
4.支持WPA、WPA2、WPA3、802.1X等加密方式。
5.支持Portal认证，支持SSID VLAN，支持SSID隐藏，支持无线黑白名单，支持访客模式。
6.支持射频最大接入数，支持低RSSI拒绝接入。
7.支持设置自定义开启时段，支持快速漫游。
8.支持至少微信一键联网。

	13
	无线控制器
	1台
	工业
	至少4个2.5G 自适应 RJ45口，2*10G 光口（SFP+）可选配4个千兆接口卡）1Console 口1个VGA 接口，至少2个 USB3.0接口。
2.WEB页面能够在设备激活时自定义设备信息。 
3.展示每个在线终端的IP/MAC信息、实时连接数、上下行速率、本次上线累计上下行、在线时长、连接SSID及AP、系统和终端类型。
4.支持监控流控策略匹配的终端、上下行速率、累计下行流量。
5.图表可视化展示设备运行状态，包括处理器温度曲线图、网络连接数曲线图、上下行流量及转发包曲线图、CPU/内存/硬盘使用率曲线图，在线终端数量趋势图，支持按照小时、天、周、月为单位筛选，支持显示平均值或峰值。

6.支持发现内网摄像头，并显示摄像头相关状态信息和设备属性，支持一键快捷登录 WEB 管理页面。
7.支持发现内网交换机（包含第三方品牌交换机），并显示交换机相关信息和设备属性，支持一键快捷登录交换机WEB管理页面。
8.支持LAN/WAN口互换，WAN口支持基于物理网卡的混合模式和基于vlan的混合模式接入方式，LAN口支持链路聚合，支持配置扩展IP。
9.支持多线路DNS，支持域名通过不同的wan口线路访问，能够通过指定的DNS服务器解析。
10.支持多线路IPv6接入，支持IPv6终端分流配置，实现不同终端从不同IPv6线路访问互联网。 
11.支持多线负载，负载模式包含：源IP+目的IP+目的端口、源IP+目的IP、新建连接数、实时流量、实时连接数、源IP、源IP+源端口。 
12.支持基于应用协议和源地址（包含IP和MAC）的线路分流策略，支持绑定线路或自动切换，多线路模式下支持设置负载模式（实时连接数、源IP、源IP+源端口），支持设置生效周期。 
13.支持基于目的地址（包含IP和MAC）、源地址（包含IP和MAC）、源端口、目的端口、协议五元组的线路分流策略，支持绑定线路或自动切换，多线路模式下支持设置负载模式（实时连接数、源IP、源IP+源端口），支持设置生效周期。 
14.支持基于目的地址（包含IP和MAC）、源地址（包含IP和MAC）、源端口、目的端口、协议五元组的上下行独立分流策略，支持定义上下行流量走独立的线路传输，支持设置生效周期。
15.支持动态域名，包括3322、oray、dnspod、aliyun、huaweicloud.com、cloudflare.com。
16.支持多台设备对接同一云平台账号后，独立配置认证方式和认证页面，支持生成上网码认证上网。

	14
	24口接入交换机
	2台
	工业
	1.三层网管至少24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，至少4个万兆SFP+端口上行，支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议，三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持DHCP server， Client， Relay，Snooping；

2.支持云平台统一管理,支持VCT虚拟电缆检测，支持系统日志，支持故障告警，支持固件本地升级和在线升级。

	15
	8口POE接入交换机
	1台
	工业
	1.可网管至少10口千兆POE交换机，至少8个千兆下行电口，至少2个千兆上行光口，4kv防雷。

2.支持桌面放置和标准机架安装，内置220V AC电源。3.支持802.3at/af供电，120W电源，单口最大输出功率能达30W，交换容量192Gbps，包转发率14.88Mpps，8K MAC地址容量。

4.支持基于端口、协议、MAC的VLAN，支持QinQ，支持GVRP，支持Voice VLAN，支持DHCP Server，支持多对一端口镜像，支持生成树协议，支持L2-L4的ACL过滤，支持DOS防御，支持ARP绑定、支持端口隔离，支持系统日志查询，支持POE看门狗功能，支持web、CLI管理、支持云平台集中管理，支持在线告警推送，支持固件本地升级和在线升级。

	16
	辅材
	1批
	工业
	含线材、管材、设备安装辅材。

	17
	网络构建及调试
	1项
	其他未列明行业
	安装网络点位及联调服务。

	（四）基础视频数据采集服务

	项号
	标的名称
	数量及

单位
	所属行业
	技术参数及要求

	1
	智能球型摄像球机
	1台
	工业
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测支持

2.1/2.8"400万23倍光学变焦镜头，为高效补光阵列，红外补光不低于150m，白光补光不低于30m。
3.内置加热玻璃，能除雾。
4.支持超低照度，0.005 Lux @F1.5(彩色)，0.001 Lux @F1.5(黑白)，0 Lux withIR。
5.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。
6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
7.支持3D数字降噪，支持真宽动态。
8.支持定时抓图与事件抓图功能。
9.支持定时任务，一键守望，一键巡航功能。
10.支持参照或优于海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石。
11.支持两进一出报警，一进一出音频，至少支持512 GB MicrosD卡存储。
12.防护等级≥IP66，符合GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017标准。

	2
	球机支架
	1台
	工业
	1.球机壁装支架

2.材质：铝合金。

3.颜色：白。

	3
	红外枪机
	17台
	工业
	1.具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/3" ，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。
2.设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。
3.设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。
4.支持红外灯补光，补光距离≥50M，支持防红外过曝。
5.设备支持多浏览器浏览功能，能通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。
6.设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式。
▲7.支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并能在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，能通过客户端设定≥390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，最多设置≥4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置能设置，且遮盖区域允许移动、重叠。
8.设备至少在IE浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，分别在主、子码流上各设置≥4块感兴趣区域、≥6个图像质量等级。
▲9.具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，能支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像。
10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80％。
11.支持多路访问功能，在同客户端上，最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。
12.设备的防护等级≥IP66，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。

	4
	警界摄像机
	32台
	工业
	1.≥1/3" Progressive Scan CMOS符合IP66防尘防水设计。
2.支持至少1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出。
3.支持白光/红外双补光，白光最远能30m，红外最远能达50m。
4.支持DC12 V，100 mA电源输出，能用于拾音器供电
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。
5.内置至少1个麦克风，内置至少1个扬声器，支持双向语音对讲。
6.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，能根据场景情况自适应调整码率分配。
7.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，最高分辨率能达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下能输出实时图像。
8.具有学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警。

	5
	枪机支架
	49台
	工业
	1.壁装支架。

2.材质：铝合金。

3.颜色：白。

4.尺寸（长×宽×高）：约70×97.1×173.4mm。

	6
	硬盘录像机
	1台
	工业
	1.支持≥64路H.264、H.265格式高清码流接入，≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔。
2.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口。
3.能接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的 SATA接口硬盘。
▲4.支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥384Mbps，支持≥4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均能分别进行预览、回放、配置等操作。
5.能设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz选项，能自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。
6.能同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。
▲7.支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别，为单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，要求试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%，人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%。
8.能通过老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，能设置重要录像和普通录像两个存储区的容量配额比例，系统能自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限。
9.支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作。
10.安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密。
▲11.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时，最大支持≥64路音频设备管理，支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
12.具有存储安全保障策略功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，优先录像业务存储。
13.支持目标抓拍、比对报警，支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，支持≥16个名单库，总库容≥5万张。
14.RAID模式支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
▲15.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。
16.支持人车分类检索，并关联录像回放，支持视频结构化功能，能对视频流中人体、车辆等目标进行结构化分析。
17.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能。
18.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES加密设置。
19.支持自动维护功能，能根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。

	7
	监控硬盘
	8块
	工业
	1.单盘容量：≥8TB；
2.缓存：≥256MB；
3.转速：≥7200RPM；
4.硬盘接口：SATA。

	8
	辅材
	1批
	工业
	包含前端监控安装所需POE供电、数据传输交换、以太及光信号转换、物理线路汇聚端接等相关设施。

	9
	安装调试
	1项
	其他未列明行业
	完成相关设施安装部署及业务开通,并与仓储园区原有安防监控设施进行业务整合，实现统一平台调用。

	（五）园区粮情信息数据发布系统

	项号
	标的名称
	数量及

单位
	所属行业
	技术参数及要求

	1
	清除瓷砖
	1项
	其他未列明行业
	清除瓷砖，垃圾清运。

面积约54平方米。

	2
	找平及铺贴瓷砖
	85平方米
	其他未列明行业
	包含材料，开门红瓷砖，长*宽约800*800mm，基面找平并铺贴瓷砖。

	3
	钛合金字体
	1项
	其他未列明行业
	长*宽约1200*1200mm。

	4
	清除原地面
	1项
	其他未列明行业
	清除原地面。

面积约64平方米。

	5
	混凝土路面
	1项
	其他未列明行业
	内置12钢筋，至少40CM厚C30混凝土。

2.尺寸（长*宽*厚）：约12000*2000*400mm。

注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。

	6
	伸缩门
	1套
	工业
	铝合金至少10米伸缩门。

	7
	微型自动气象站
	1套
	工业
	1.开发对接广西壮族自治区粮库智能化管理系统防城区粮仓首页推送实时数据。
2.能实时监测粮仓气象情况，如温湿度、气压雨量、风速风向等。
3.要求整体设计，能全天候测量。
4.没有移动部件，整个系统免维护。
5.具有MODBUS通讯协议，标准RS485/RS232输出。
6.要求内部自带加热装置，确保在严寒气候下正常工作。
7.雷达测量雨量，能准确反映降雨量和起止时刻。
8.信号输出：RS232 或RS485。
9.电源要求：VDC:12V-24V。
10.数据更新：至少1s(可调 )。
11.运行功率要求：小于 3W(加热 6W )
12.材料：ASA。
13.通讯协议：Modbus 协议。
14.外型尺寸(宽*高)：约144*229mm。
15.大气温度:

（1）隙式测温元件；

（2）测量范围:-5℃ - +80℃；
（3）精 度:±1；
（4）分辨率:0.1℃。

大气湿度:

检测原理:电容聚合体测湿；
（2）测量范围:0-100%；
（3）精 度: +2%；

（4）分辨率:0.1。
17.大气压力 :
（）检测原理: 电容式 MEMS 传感器；

测量范围:150-1100hPa；
（3）精 度:±1hPa；
（4）分辨 率: 0.1hPa。
18.风速:
（1）检测原理: 超声波；
（2）测量范围:0-60m/s；
（3）精 度:+2%；
（4）分辨率: 0.01。
19.风向:
（1）检测原理: 超声波；
（2）测量范围:0-359°(无死角)；
（3）精 度:<3°。
（4）分辨 率: 1°。
20.雨量:
（1）检测原理: 雷达；
（2）测量范围: 0-200mm/h；
（3）精 度: 雨/雪；
（4）分辨率: 0.01mm。

	8
	辅材
	1项
	工业
	包含电源线、排线、网线、电缆等。

	9
	安装调试
	1项
	其他未列明行业
	设备安装调试、市电及网络线路部署，包含安装所需的吊车、钩机、商品砼搅拌车运输等设施费。

	（六）综合布线

	项号
	标的名称
	数量及

单位
	所属行业
	技术参数及要求

	1
	智能安防系统库区综合布线
（主干网采用光纤，含前端设备接电建设）
	1项
	其他未列明行业
	从中心机房到各仓房门口、地磅间综合布线工程，敷设方式为暗埋或者架空敷设，含光缆敷设所用管材、光缆、电缆、通信线、交接箱、网络箱、立杆等。

	2
	园区安防系统库区综合布线
（主干网采用光纤，含前端设备接电建设）
	1项
	其他未列明行业
	从中心机房到围墙综合布线工程，敷设方式为暗埋或者架空敷设，含光缆敷设所用管材、光缆、电缆、通信线、交接箱、网络箱立杆等。

	3
	廒间综合布线
	1项
	其他未列明行业
	从网络箱开始到仓内安防监控设备、测温设备电源线及信号线敷设的管材及线材。

	▲二、商务要求

	竞标报价
	竞标报价是履行合同的最终价格，包括：

（1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用；

（2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；安装所需各类手续办理及与各个管理部门之间协调安装产生的费用； 

（5）到现场验收的费用；

（6）设备、平台按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有）

（7）平台接入系统产生的所有费用。（如有）

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起30日(日历日)内，通过验收并交付使用。
2.服务地点：防城港市防城区粮食储备中心内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25日内。

	付款条件
	采用分期付款方式，采购人自合同签订之日起向财政申请资金，资金下达后10个工作日内支付合同款的30%给成交人，最终验收合格且成交供应商提供等额真实有效合法票据后10个工作日内支付至合同金额的100%。

	安装调试要求


	1.所有设备均须由成交供应商送货上门并安装调试，含安装辅材、原设备拆除（如有）、设备安装、调试等，采购人不再额外支付任何费用。

2.设备的固定安装符合施工要求，安装美观，整体走线符合安装工艺要求，如安装位置是填充材料，须进行加固处理，实施过程中如涉及破坏原建筑物，需按要求恢复。

3.线材管材、设备间连接线、转接头、电源插座板等均采用经质检合格的产品。

	售后技术服务要求
	1.质保期：质保期从验收合格之日起计算，除“技术参数及性能（配置）要求”中有特别要求的，货物质保期最短不得少于12个月，质保期内产品实行三包，无条件更换全新零配件。在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交人负责。

2.售后技术服务费用包含在报价中，售后技术服务内容如下：

（1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。

（2）维修响应时间不超过0.5小时，接到采购人维修故障电话后2小时内到达现场；每台设备一个月内故障超过3次或者质保期内故障超过5次，要求无条件更换新机，且维修时间预计超过24小时的需要提供备用机。

（3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由成交人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。

	包装和运输
	1.成交供应商供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次采购货物的技术要求，须具有产品合格证。

2.成交供应商提供的产品涉及商品包装或快递包装的，须严格按照财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求执行。

3.成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），货物在送到使用单位之前表面无划伤、无碰撞等现象，并且安装调试后能正常使用。

4.成交供应商货到现场用户不负责提供货物仓储地，由成交供应商负责货物保管工作，货到现场但未安装完全交付前造成的遗失、损坏等问题，由成交供应商承担。

5.若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，成交供应商无条件调换、补缺。

6.成交供应商按订货的品种、数量配货，送货到校，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对。

	进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

	三、验收标准
	1.所有货物必须是全新的产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。

2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。
3.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。
4.安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

6.符合采购文件参数要求及成交人的响应参数要求。

	四、其他要求
	1. 采购需求中带“▲”标注的技术参数有任意1项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项及以上负偏离的，竞标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。
2.本项目的核心产品为“上网行为管理”，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后评审报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审报价相同的，按最终报价低的优先，最终报价也相同的，按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项目一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。其他同品牌供应商不作为成交候选人。
3.兼容性要求：供应商须承诺本次竞标的“智能粮情网关”与原有智能化前端软件相兼容的接口，并完成系统的对接，能实现互联互通、资源调度、完成数据的接入管理（提供承诺函，格式自拟。如供应商需要了解现防城港市防城区发展和改革局使用的“智能化前端软件”相关信息的，可以联系采购人进行了解，联系方式：禤汉武，0770-3252233）或提供智能化前端软件原厂家（即广西壮族自治区粮库智能化管理系统2023年、2024年软件运维单位）的可接入证明。
4.

（一）粮情监测数据采集及上报服务

项号
标的名称
技术参数及要求
备注

1

仓内摄像头（球机防熏蒸）

第4、13点参数

提供具有相关资质的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件或原件，检测报告须带CMA、CNASilac-MRA标识。
5

硬盘录像机
第4、7、11、15点

11

温湿度传感器
第5点

提供具有相关资质的第三方检测机构出具的防熏蒸检测报告扫描件或原件。
（二）粮库视频数字孪生平台

1

视频孪生平台

第2、3、5、6、7、10、11点

提供具有相关资质的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件或原件，检测报告须带CMA、CNASilac-MRA标识。
（四）基础视频数据采集服务

6

硬盘录像机

第4、7、11、15点

提供具有相关资质的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件或原件，检测报告须带CMA、CNASilac-MRA标识。
签订合同后供货前，成交供应商对以上竞标产品提供相应检验检测报告扫描件或原件，若成交供应商无法在规定时间内相应的检验检测报告扫描件或原件进行核查或者所提供检测或检验报告原件所列性能指标要求无法达到技术性能指标要求的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。



	五、采购预算
	本项目采购预算为人民币壹佰伍拾玖万陆仟柒佰陆拾肆元陆角整（¥1,596,764.60），供应商的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算的，报价无效。
注：如供应商做最终报价时改变原竞标报价的，请在广西采购云平台系统最终报价模块附件上传变更后的报价明细。


第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
4）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

10）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

12）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应谈判文件实质性要求；
16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目分标公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目分标公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目分标公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目分标公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目分标公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目分标公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务由小微企业承接（即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7.成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）
致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子邮箱：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             

供应商（电子签章）：                   
                                               年    月    日 
二、报价文件格式

1.报价文件封面格式
电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                

供应商名称：                

                                                         单位：元

	项号
	标的的名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价

②
	竞标报价③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。


注: 
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

                      日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供。
授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目     分标的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

代理服务费承诺书
致：采购代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书后，按本项目谈判文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的成交服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 

	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
其他文书、文件格式
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购合同

合同编号：
采购人（甲方）：                        
供应商（乙方）：                          
项目名称：                               
项目编号：                                
签订地点：                                 
签订时间：                               
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.合同总金额：                                                。
2.供货一览表，具体详见竞标报价表。
3.合同总金额包括

（1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用；

（2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；安装所需各类手续办理及与各个管理部门之间协调安装产生的费用； 

（5）到现场验收的费用；

（6）设备、平台按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有）

（7）平台接入系统产生的所有费用。（如有）

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。
2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：        。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目不接受损耗 。
第五条　设备进场
1.交付使用期为：自签订合同之日起   日(日历日)内，通过验收并交付使用，交付地点为                       。
2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.设备进场安装调试合格前，由乙方负责保管。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间：设备调试完成后   【】天内开始培训、培训地点：甲方指定地点 。
第七条  付款方式
采用分期付款方式，甲方自合同签订之日起向财政申请资金，资金下达后10个工作日内支付合同款的30%给乙方，最终验收合格且乙方提供等额真实有效合法票据后10个工作日内支付至合同金额的100%。

第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第九条  质量保证及售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
3.乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间   小时内。
5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6.上述的货物质保期：    年,自货物验收合格之日起  ，因人为因素出现的故障不属于质保范围内。超过指标期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十条  设备安装调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据响应文件承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

6. 验收程序及方法：

（1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

（2）甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

（3）负责本项目验收的单位按下列   方式确定：

①甲方自行组织；

②甲方委托的第三方机构组织；

（4）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

（5）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

（6）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

（7）验收书一式三份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。 

（8）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（9）验收费用由乙方承担。

第十一条  货物包装、发运及运输
1.乙方供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次采购货物的技术要求，须具有产品合格证。

2.乙方提供的产品涉及商品包装或快递包装的，须严格按照财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求执行。

3.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），货物在送到使用单位之前表面无划伤、无碰撞等现象，并且安装调试后能正常使用。

4.乙方到现场用户不负责提供货物仓储地，由乙方负责货物保管工作，货到现场但未安装完全交付前造成的遗失、损坏等问题，由成交供应商承担。

5.若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，乙方无条件调换、补缺。

6.乙方按订货的品种、数量配货，送货到校，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对。

第十二条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过  10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。
7.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款金额的5%，违约内容涉及货款金额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8.本合同所称的损失、违约责任，除明确约定以外，还包括但不限于守约方因维权而支出的诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、差旅费、律师费等。前述律师费可以仅凭《委托代理合同》并结合《律师服务收费管理实施办法》所确定的标准向违约方主张。
第十三条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在【】天内寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，无需向对方承担违约责任。因合同一方迟延履行本合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
第十四条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十五条  合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2. 通知、文件等材料通过本合同所列明地址发送的，双方均确认本合同所列明地址为有效送达地址，一方拒签或他人代签不影响送达的生效。以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。若任何一方变更本合同中约定联系方式的，应在变更之日起三个工作日内通知对方，对方当事人在收到变更通知前的送达仍为有效送达。

第十六条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十七条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；
2.竞标声明书；
3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4.采购需求；
5.竞标报价表；
6.其他合同文件。
7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十八条　本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
（以下无正文）

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者其委托代理人：
	法定代表人或者其委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：538001
	邮政编码：


合 同 附 件
一般货物类
	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 质保期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）
               年   月   日 
	乙方（章）
                 年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

2

