广西建汇工程咨询有限公司

# 竞争性磋商文件

项目名称：陆川县人民医院医疗设备维修维保项目

项目编号：YLZC2025-C3-220271-GXJH

采购人：陆川县人民医院

采购代理机构：广西建汇工程咨询有限公司

2025年11月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	21

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	32

第五章 响应文件格式	41

第六章 合同文本	67

第一章  竞争性磋商公告

广西建汇工程咨询有限公司

陆川县人民医院医疗设备维修维保项目

竞争性磋商公告

项目概况

陆川县人民医院医疗设备维修维保项目项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年11月18日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YLZC2025-C3-220271-GXJH

2.项目名称：陆川县人民医院医疗设备维修维保项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：483200.00

5.采购需求：

标项一

标项名称：彩色超声诊断仪维护全保服务

数量：1

预算金额（元）：210000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）标的的名称、数量及单位：彩色超声诊断仪维护全保服务1项。（2）简要技术需求或者服务要求：6台彩色超声诊断仪维护全保服务，详见竞争性磋商文件。

最高限价(如有)：/

合同履行期限：自签订合同之日起1年。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/

标项二

标项名称：血液透析设备、全自动PCR分析系统维护全保服务

数量：1

预算金额（元）：273200.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）标的的名称、数量及单位：血液透析设备维保服务1项，全自动PCR分析系统维保服务1项。（2）简要技术需求或者服务要求：38台血液透析设备维保服务，1台全自动PCR分析系统维保服务，详见竞争性磋商文件。

最高限价(如有)：/

合同履行期限：自签订合同之日起1年。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件：

时间：2025年11月5日至2025年11月12日，每天上午08:00至12:00，下午3:00至6:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价（元）：0

- 响应文件提交

- 1.首次响应文件提交截止时间：2025年11月18日09时00分（北京时间）

2.首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、响应文件开启

1.开标时间：2025年11月18日09时00分（北京时间）

2.开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无

2.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn ）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西•玉林）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ylggzy）、广西玉林陆川县人民政府门户网站（http://www.luchuan.gov.cn/）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.监督部门：陆川县财政局政府采购监督管理股，电话：0775-7235528。

5.本项目为远程异地全流程电子评标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陆川县人民医院

地址：广西玉林市陆川县新洲中路146号

联 系 人：吕盛斌

联系方式：0775-7339169

2.采购代理机构信息

名称：广西建汇工程咨询有限公司

地址：玉林市玉州区江滨路东55号山水名城8栋10号商铺

项目联系人：梁妮

联系方式：0775-2698633

广西建汇工程咨询有限公司

2025年11月 5 日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标： 本项目不接受联合体 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无 |
| 6.2 | ☑不允许分包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年 5 月至响应文件提交截止时间前连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年 5 月至响应文件提交截止时间前连续 3个月 的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告[2024年年度财务报表复印件（资产负债表、利润表和现金流量表）或者银行出具的资信证明或经第三方审计的财务报告；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年]。（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则作无效投标处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） |
| 12.1.2 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.技术方案（格式自拟）； 7.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）（供应商根据“第三章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人或委托代理人签字，并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 供应商所提供的报价需为实现本项目所有服务内容所投入的一切费用，至少包含： （1）服务的价格：包括维修、零配件、安装调试费、验收费； （2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、差旅费、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 （5）供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。 |
| 16.2 | - 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | 磋商保证金：无 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数： 3 人。 |
| 26.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 28.1 | 履约保证金金额： □本项目不收取履约保证金 ☑本项目收取履约保证金，相关要求如下： 履约保证金金额：按合同金额的2%向采购人缴纳。 缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称：陆川县人民医院 开户银行：陆川县农村商业银行 银行账号：550612010100149285 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：合同服务期满且验收合格后，由成交人向采购人提出申请，采购人接到申请后，经核实无误后于10个工作日内退还（无息）。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动 方案的通知》（桂财采〔2020〕49 号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）规定，鼓励采购人在与成交供应商签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西建汇工程咨询有限公司，联系电话：0775-2698633，通讯地址：玉林市玉州区江滨路东55号山水名城8栋10号商铺 业务时间：上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 - 采购代理费收取标准：每个分标参照桂价费〔2011〕55号文件“服务类”收费标准采用差额定率累进法计算收取，不足4000元人民币的按4000元人民币收取。 开户名称：广西建汇工程咨询有限公司玉林分公司 开户银行：广西北部湾银行玉林分行 银行账号：8001 2693 0200 014 |
| 33.1 | 解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、磋商公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.如果供应商没办理有姓名制作的电子印章的，可在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描做成PDF的格式即可。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价文件、商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金：无

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在首次电子响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的电子响应文件概不退回。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

25.首次响应文件的开启

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/服务要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

附件1：

# 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | 自行验收 委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号），中型和小型企业必须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 如供应商响应产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业

陆川县人民医院医疗设备维修维保项目预算清单

分标1：彩色超声诊断仪维护全保服务

| 序号 | 标的名称 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断仪维护全保服务 | 210000 |
| 合计 |  | 210000 |

分标2：血液透析设备、全自动PCR分析系统维护全保服务

| 序号 | 标的名称 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析设备维保服务 | 243200 |
| 2 | 全自动PCR分析系统维保服务 | 30000 |
| 合计 |  | 273200 |

分标1：

彩色超声诊断仪维护全保服务

采购需求清单

| 一、技术条款要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术参数 |
| 1 | 彩色超声诊断仪维护全保服务 | 1项 |  | - 6台彩超机需维修保养，其具体名称、型号、生产编号分别如下： （1）飞利浦HD15 彩超（生产编号：USN0922874）。2010.5启用； （2）佳能APLIO 500彩超（生产编号：W5I1853900）。2018.9.7启用； （3）日立ARIETTA60彩超（生产编号：G3010605）。2019.9.18启用； （4）深圳开立S50彩超（生产编号：0501232955）。2019.10.14启用； （5）飞利浦Affiniti50彩超（生产编号：US219D0552）。2020.5.28启用； （6）飞利浦Affiniti70W彩超（生产编号：US520F1844）。2020.6.18启用； 2. B型超声诊断仪质量控制及维保内容 2.1 适用范围：适用于采购人B型超声诊断仪质量检测、质量管理及维保要求。 2.2 检测周期 根据“ISO14971风险管理对医疗器械的应用——第1部分：风险分析应用”的医疗设备风险量化体系，计算B型超声诊断仪的风险分值为17分，根据基于风险评估的预防性维护（PM）周期计算公式确定PM时间间隔约为1年，此时间间隔可作为临床医学工程部门制定B型超声诊断仪PM和质量检测计划的基础，实际应用还需根据B型超声诊断仪的平均无故障时间进行调整。 2.3 相关标准 供应商提供的服务应符合我国现行《医疗器械监督管理条例》、 《医疗器械使用质量监督管理办法》等国家相关标准，并满足生产厂家关于此类设备的维修保养要求。 （1）GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 （2）GB/T14710-2009 医用电器环境要求及试验方法 （3）IEC 61157医疗诊断超声波设备的声输出申报的要求 （4）GB 9706.237-2020 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求 （5）GB 10152-2009 B型超声诊断设备。 2.4 检定环境 2.4.1温度：15-35℃； 2.4.2相对湿度：≤80%； 2.4.3气压：86-106KPa； 2.4.4电源：220V（1±10%），50Hz。 2.5 维护与保养 2.5.1主机硬件的维护保养； 2.5.1.1外观及一般工作性能检查； 2.5.1.1.1通电前，检查机械损伤、开关和按钮灵活、标识清晰； 2.5.1.1.2通电后，检查机器正常工作，且各按钮起作用。 2.5.1.2定期清除机内外灰尘、污物及潮湿； 2.5.1.3细致观察电路，检查有不正常或变质元件，对异常现象进行分析和排除； 2.5.1.4清洁接插件导电接触部件和高压绝缘元件表面，确保接触良好与无漏电情况出现； 2.5.1.5紧固各插件和固定螺丝，保证系统整体接触良好、稳定。 3.保修内容 （1）飞利浦HD15 彩超整机全保（含所有维修保养费加全部零配件费用，含所有探头维修配件费，不含彩超工作站、外置稳压电源）； （2）佳能APLIO 500彩超全保（含所有维修保养费加全部零配件费用，含所有探头维修配件费用，不含彩超工作站、外置稳压电源）； （3）日立ARIETTA60彩超全保（含所有维修保养费加全部零配件费用，含所有探头维修配件费用，不含彩超工作站、外置稳压电源）； （4）深圳开立S50全保（含所有维修保养费加全部零配件费用，含所有探头维修配件费用，不含彩超工作站、外置稳压电源； （5）飞利浦Affiniti50彩超全保（含所有维修保养费加全部零配件费用，含所有探头维修配件费用，不含彩超工作站、外置稳压电源）； （6）飞利浦Affiniti70W彩超全保（含所有维修保养费加全部零配件费用，含所有探头维修配件费用，不含彩超工作站、外置稳压电源）。 4. 服务范围 4.1保养次数 供应商按1年不低于4次的频度派专业技术人员到采购单位进行维护，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。 4.2维修服务 供应商提供24小时急修服务。维保设备一旦出现故障，供应商接到采购人通知后应在24小时内到达现场由采购人维修人员全程陪同进行维修,及时排除故障；要求供应商储备有常用备品备件。 4.3电话支援 供应商提供电话支援不受时间限制，电话支援将协助采购人快速解决故障，电话支援的响应时间不超过4小时。 4.4开机率：供应商确保设备的季度开机率不低于97%（季度按90天计算，每天24小时），每低一个百分点，合同期限将相应延长7个日历日。 5.服务期限1年：起止日期以合同为准。 |
| ▲二、商务条款要求 |  |  |  |  |
| 服务期限和地点 |  |  | 1.服务期限：自合同签订之日起 1年。 2.服务地点：广西玉林市陆川县内采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起 25 日内 |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后 10 个工作日内支付合同金额的30%，满六个月后 10 个工作日内支付到合同金额的 50%，满 12 个月且服务质量验收合格后10 个工作日内支付到合同金额的 100%。 |  |
| 报价要求 |  |  | 供应商所提供的报价需为实现本项目所有服务内容所投入的一切费用，至少包含： （1）服务的价格：包括维修、零配件、安装调试费、验收费； （2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、差旅费、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 （5）供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。 |  |
| 售后服务 |  |  | 1.供应商维修所更换的零配件均保证原厂全新配件，维修所需配件的来源合法合规，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，不得使用非全新零配件。 2.维修后的设备图像质量、设备功能达到原厂标准，满足临床工作需求。 3.在保修期内需对设备进行定期维护和保养，并提供维护所需的配件及服务，预防性维护保养中所需要更换的零配件由供应商提供。 4.供应商自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 5.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品。 7.在设备出现故障后，供应商保证48小时之内完成小维修；供应商保证5个工作日内完成大维修；在零配件缺货的状态下，供应商保证72小时内提供相同档次的备用机，保证医院工作不停摆。 8.每季度提供预防性保养服务，并提供报告给采购人，根据厂家要求提供软件升级服务。 9.无法完成按时完成维修设备时，承诺2小时内响应提供同等备用机器或同等替代解决方案。 10.有两名以上驻点工程师提供服务；周一至周六，工程师保证24小时内提供现场技术支持，并且提供24小时×7天的电话支持。 |  |
| 验收标准及要求 |  |  | 1.供应商在验收前应对所提供的服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收的依据之一。供应商不能按规定交付相关材料，导致采购人无法确认供应商服务结果的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。 2.所有服务均严格按采购文件上服务内容的实质要求、供应商响应和承诺的服务内容等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 3.验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 4.供应商在服务验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |

分标2：

血液透析设备、全自动PCR分析系统维护全保服务

采购需求清单

| 一、技术条款要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术参数 |
| 1 | 血液透析设备维保服务 | 1项 |  | 1、采购人拥有Fresenius血透机21台，威高日机装血透机8台, 日机装株式会社5台，贝朗医疗（苏州）有限公司4台，共38台血透机；其具体名称、型号、序列号分别如下： 4008S: 4SXACN13;4SXACN08;4SXACN07;6VCA0QB9;6VCA0QBC;6VCA0QAH; 4008B: 3V5AXD62;2V5AVW63;2V5AVW89;2V5AVW24; 1V5ATD55; 2V5AVX92; 2V5AVX90; 4V5AYM19; 2V5AVW83; 2V5AVW74; 2V5AVM60; 1V5ATD53; 2V5AVX97; 2V5AVX86; 4V5AYM14; DBB-27C：17098-04; 17098-05;19075-05; 19075-04；22029-10；22029-09；22099-04；22099-04。 OBB-07: J1813380; J1914683; J1914684。 OBB-EXA: J2164398; J2007190。 7103072：323696；323697；324039；323961。 2.维护保养工作内容及周期： 设备维护保养按下表定期进行。 序号; 保养内容; 保养间隔. 半个月; 1个月; 3个月; 6个月; 1年. 1; 检查机器外面是否有漏液; √. 2; 确认正确的电力供应和电源开关; √. 3; 检查血泵外壳和门; √. 4; 检查透析器固定夹是否紧固; √. 5; 进行机器自检，记录任何故障信息; √. 6; 检查吸液管的密封圈和过滤网; √. 7; 用干净布擦拭机器表面; √. 8; 把红/蓝快速接头装回冲洗桥并检查是否有漏水; √. 9; 插A/B吸液管回冲洗腔先抖动一下，避免滴液在机器上; √. 10; 擦拭机壳外表，特别是IV杆和冲洗腔口; √. 11; 执行冲洗和消毒程序; √. 12; 用洁净湿布擦拭机壳外表和血迹; √. 13; 检查A/B吸液管的密封圈和过滤网; √. 14; 检查风扇的空气滤过网; √. 15; 检查NO.97空气分离器的泵管和塑料压片; √. 16; 检查NO.73/74/76/148/149/150等滤器; √. 17; 用浓度25%的C液浸洗红/蓝快速接头; √. 18; 用高压空气吹电路板除尘; √. 19; 检查水路管夹，渗漏情况，用干布擦拭; √. 20; 测试机器的自动检测功能; √. 21; 拔开电插头，机器显示紧急操作，检测和模组仍然工作; √. 22; 拔开NO.6液位监测器，N0.97会转动，机器转入填充程序; √. 23; 用装满水的静脉壶测试空气监测器; √. 24; 用照片底片测试光学监测器; √. 25; 检查和校正透析液流量：300，500，800; √. 26; 用压力表检查和校正A/B/C/D/TMP/动/静脉压力; √. 27; 用电导度表检查和校正透析液的温度和电导度; √. 28; 检查和校正A/B/UF泵容积; √. 29; 检查和校正漏血监测器的5V电压; √. 30; 检测线路供电电压和地线接地电阻; √. 31; 检测机器漏电电压和漏电电流，加热棒绝缘电阻; √. 32; 进行机器自检，所有项目都能通过; √. 33; 执行冲洗和消毒程序，顺利完成，过程中无报警; √. 3.服务要求： 3.1 供应商负责提供24小时急修服务。维保设备一旦出现故障，供应商接到采购人通知后应在24小时内到达现场，由采购人维修人员全程陪同进行维修，及时排除故障；要求供应商储备有常用备品备件。 3.2 供应商维保人员每年不低于2次（6年以上机每年不低于4次）按上述项目定期对维保设备进行常规检查和例行保养，须提前1天通知采购人相关人员才可进行工作。 3.3 维保期间，供应商发现维保设备零配件磨损严重或损坏应及时通知采购人并进行紧急处理，直至其恢复正常运行。 3.4 供应商向采购人提出合理化建议，并每次向采购人书面报告所维护保养设备的运行情况、零部件使用情况。更换单独注册的零部件必须提供合法资质来源附于书面报告后。 4.保修内容： 维修、保养及全部零配件费用（A液、B液、消毒液、穿刺针、管路、透析器、细菌过滤器、水处理器除外）。 5.维修力量安排： 5.1 对维修工程师条件要求：须具有血透机维修经验的工程师维修。 5.2 由供应商根据维保方案中的“维保工作内容及周期”内容安排1名技术人员进行每次的维保工作，每次维保历时1天。 6.维保服务期限1年：起止日期以合同为准。 7.安全措施： 7.1维修保养时，严格遵守安全操作规程； 7.2施工前对工作人员进行安全教育； 7.3指定现场工作负责人和专职安全员； 7.4设备各项性能参数必须符合厂家技术标准的规定； 7.5维修人员须持证上岗； 7.6每次维保或维修时，必须听从采购人相关人员的安排，妥善安排病人后才能进行操作。未经采购人相关人员的同意不能操作。 8.文明施工管理及环境保护控制措施： 8.1维护保养前对进场人员进行环境保护意识教育； 8.2拆卸的螺丝、垫片等配件用工具箱或桶集中安放； 8.3维修保养完毕后，必须将场地清扫干净，做到工完料尽场地清。 9.开机率： 供应商确保设备的季度开机率不低于97%（季度按90天计算，每天24小时），每低一个百分点，合同期限将相应延长7个日历日。 |
|  | 全自动PCR分析系统维保服务 | 1项 |  | 1.适用范围 全自动PCR分析系统1台，品牌Cepheid，型号GX-IV R2，适用于采购人PCR分析系统质量检定及维保要求。 2.维护保养工作内容与周期 维护保养项目; 序号; 维护保养内容; 周期. 预防性维护保养; 1; 仪器表面清洁和消毒; 3个月. 2; 清洁检测盒仓; 3个月. 3; 清洁柱塞杆; 3个月. 4; 清洁模块PCR管插槽; 3个月. 5; 清洁风扇过滤器; 3个月. 3.服务方案 供应商按照合同内容提供保修服务，保证设备的年开机使用率不低于96%（1年按365日计算），停机的计算从接到采购人停机叫修24小时后开始至设备恢复运行后止。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，每超期一天,合同期限将相应延长2倍天数。如出现维保服务单位对故障无法修复的情况，采购人有权请原厂维保部门进行维修，所产生的一切费用由供应商承担。 4.服务范围 合同签订后，每季度为采购人提供清洁、检查仪器各个状态，排除隐性故障，确保仪器运行良好，出具保养报告。 不限次数的维护保养服务工作，为采购人更换保修期内由仪器机械性能引致故障所需更换零件，即仪器生产厂家规定的保修零配件。 |
| ▲二、商务条款要求 |  |  |  |  |
| 服务期限和地点 |  |  | 1.服务期限：自合同签订之日起 1年。 2.服务地点：广西玉林市陆川县内采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起 25 日内 |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后 10 个工作日内支付合同金额的30%，满六个月后 10 个工作日内支付到合同金额的 50%，满 12 个月且服务质量验收合格后10 个工作日内支付到合同金额的 100%。 |  |
| 报价要求 |  |  | 供应商所提供的报价需为实现本项目所有服务内容所投入的一切费用，至少包含： （1）服务的价格：包括维修、零配件、安装调试费、验收费； （2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、差旅费、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 （5）供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。 |  |
| 售后服务 |  |  | 1.供应商维修所更换的零配件均保证全新配件，维修所需配件的来源合法合规，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，不得使用非全新零配件。 2.维修后的设备功能、精度达到原厂标准，满足临床工作需求。 3.在保修期内需对设备进行定期维护和保养，并提供维护所需的配件及服务，预防性维护保养中所需要更换的零配件由供应商提供。 4.供应商自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 5.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品。 6.根据厂家要求提供软件升级服务。 7.在设备出现故障后，供应商保证48小时之内完成小维修；供应商保证5个工作日内完成大维修。 |  |
| 验收标准及要求 |  |  | 1.供应商在验收前应对所提供的服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收的依据之一。供应商不能按规定交付相关材料，导致采购人无法确认供应商服务结果的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。 2.所有服务均严格按采购文件上服务内容的实质要求、供应商响应和承诺的服务内容等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 3.验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 4.供应商在服务验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |

附件：《服务考核细则》

医疗设备年维保工作考核表

维保公司：

按       年成交的医疗设备维护保养采购合同（合同编号：       ）服务条款从   年  月  日起至   年  月  日止，对维保公司服务工作考核如下。

- 一、保养记录表：

| 一年四次设备保养 | 是否按要求保养 | 科室签名 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | 是□ 否□ |  | 年 月 日 |
| 第二季度 | 是□ 否□ |  | 年 月 日 |
| 第三季度 | 是□ 否□ |  | 年 月 日 |
| 第四季度 | 是□ 否□ |  | 年 月 日 |

- 二、  维修服务要求：

| 服务要求 | 是否满足服务要求 | 科室签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 是□ 否□ |  |  |

# 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一 、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站（)、中国政府采购网（)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）未响应磋商文件实质性要求；

14）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，由磋商小组告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商

3.磋商的程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件作无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

3.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.9对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，除本章第3.8条的情形外，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第4.3条外，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.8条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商，其响应文件作无效处理。

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

分标1：

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分 30分） |  | - 一、政府采购政策扣除 本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位），因此不享受政府采购政策扣除。 # 二、报价分（满分30分） 1.竞标报价分采用低价优先法计算，满足竞争性磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其竞标报价分为满分。 2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某有效供应商的竞标报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×30分 |  |
| 2 |  | 技术分 |  | 评分标准 |
| 2.1 | 备件供应能力分（满分 4分） |  | 供应商的备品备件库仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况。 仓储设备设施、仓储安全质量措施合理得4分； 仓储设备设施、仓储安全质量措施较合理得3分； 仓储设备设施、仓储安全质量措施一般得2分； 仓储设备设施、仓储安全质量措施差得1分； 无仓储设备设施、仓储安全质量措施得0分。 |  |
| 2.2 | 工程师配置分（满分10 分） |  | - 供应商拟为本项目投入厂家培训合格的B超维保工程师或该类设备其他相关行业协会维护培训合格的B超维保工程师，每提供一人得2分，满分10分。（提供相应培训证书及2025年3月至今任意一个月的社保证明材料，并加盖供应商公章）。 |  |
| 2.3 | 综合定期保养能力方案（满分16分） |  | 定期的维护保养方案包括但不限于：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等内容， 一档（4分）：方案简单，提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有简单的基本的保养计划、有简单的组织管理方案； 二档（8分）：方案简单，提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有比较详细、可行的保养计划，对设备及零配件有完整的保养记录，保养流程及交接记录、组织管理科学合理； 三档（12分）：提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有比较详细、可行的保养计划，对设备及零配件有较为完整的保养记录，保养流程及交接记录；组织管理考虑较为周全、完善，针对项目有较为完善的服务保障方案； 四档（16分）：提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有比较详细、可行的保养计划，对设备及零配件有完整的保养记录，保养流程及交接记录；组织管理考虑周全、完善，针对项目有完善的服务保障方案，能够确保服务质量；并能提供远程连接诊断、安全升级服务。 此项不提供不得分 |  |
| 2.4 | 服务承诺分（满分12分） |  | 针对本项目特点进行服务承诺以及承诺措施。 一档（3分）：服务承诺方案简单，能基本满足采购需求； 二档（6分）：服务承诺方案简单，方案优于采购需求；针对本项目特点的承诺服务措施较为完整详细周全；对采购方至少2名及以上维修人员进行故障维修等系统培训，服务承诺有效满足项目需求的要求，可行性高； 三档（9分）：服务承诺方案较为详细，服务承诺方案能较好的满足采购需求；针对本项目特点的承诺服务措施较为完整；对采购方至少2名及以上维修人员进行故障维修等系统培训，单项服务完成时间、验收、协调关系等内容完整科学，陈述详细，服务承诺优于项目要求； 四档（12分）：服务承诺方案详细，能很好满足采购需求；针对本项目特点的承诺服务措施完整详细周全；对采购方至少3名及以上维修人员进行故障维修等系统培训，单项服务完成时间、验收、协调关系等内容完整科学高效，陈述详细，服务承诺优于项目要求； 此项不提供不得分 |  |
| 2.5 | 应急处置能力（满分12分） |  | 一档（3分）：软硬件故障及时排除的对策简单，响应时间方案刚能满足采购需求，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不够明确或相对简单。 二档（6分）：软硬件故障响应及时，供应商30分钟内响应，4小时内到现场进行技术维修服务；排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施较为合理； 三档（9分）：软硬件故障响应及时，供应商30分钟内响应，4小时内到现场进行技术维修服务；有详细的、有效的安全防护制度及应急计划，有详细的设备维护应急方案及计划、运营高峰期间设备运行报告制度，有零配件成本上涨及零配件运输方案； 四档（12分）：软硬件故障响应及时，供应商30分钟内响应，2小时内到现场进行技术维修服务；有详细的、有效的安全防护制度及应急计划，有详细的设备维护应急方案及计划、运营高峰期间设备运行报告制度，有零配件成本上涨及零配件运输方案，能够充分保证在日常及重大活动、节假日、突发事件时正常运行。 此项不提供不得分 |  |
| 2.6 | 开机率 （满分8分） |  | 一档（5分）：供应商确保设备的季度开机率不低于97%（季度按90天计算，停机时间少于3%=64.8小时） 二档（6分）：供应商确保设备的季度开机率不低于97.5%（季度按90天计算，停机时间少于2.5%=54小时） 三档（8分）：供应商确保设备的季度开机率不低于98%（季度按90天计算，停机时间少于2%=43.2小时） |  |
| 3 |  | 商务分 |  | 评分标准 |
| 3.1 | 信誉分（满分 3分） |  | 供应商获得 ISO9001 质量管理体系认证体系证书且在有效期内的，得 3 分，满分3 分。（提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分） |  |
| 3.2 | 业绩 （满分 5分） |  | 供应商 2022年 1 月 1 日至今承担过相关类似维保项目业绩的，每 1项得 2.5 分，满分5 分。【提供有效的合同/中标（成交）通知书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分】 |  |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |  |

分标2：

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分 30分） |  | - 一、政府采购政策扣除 本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位），因此不享受政府采购政策扣除。 # 二、报价分（满分30分） 1.竞标报价分采用低价优先法计算，满足竞争性磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其竞标报价分为满分。 2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某有效供应商的竞标报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×30分 |  |
| 2 |  | 技术分 |  | 评分标准 |
| 2.1 | 备件供应能力分（满分 4分） |  | 供应商的备品备件库仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况。 仓储设备设施、仓储安全质量措施合理得4分； 仓储设备设施、仓储安全质量措施较合理得3分； 仓储设备设施、仓储安全质量措施一般得2分； 仓储设备设施、仓储安全质量措施差得1分； 无仓储设备设施、仓储安全质量措施得0分。 |  |
| 2.2 | 工程师配置分（满分10 分） |  | - 供应商拟为本项目投入厂家培训合格的血液透析维保工程师或该类设备其他相关行业协会维护培训合格的血液透析维保工程师，每提供一人得2分，满分10分。（提供相应培训证书及2025年3月至今任意一个月的社保证明材料，并加盖供应商公章）。 |  |
| 2.3 | 综合定期保养能力方案（满分16分） |  | 定期的维护保养方案包括但不限于：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等内容， 一档（4分）：方案简单，提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有简单的基本的保养计划、有简单的组织管理方案； 二档（8分）：方案简单，提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有比较详细、可行的保养计划，对设备及零配件有完整的保养记录，保养流程及交接记录、组织管理科学合理； 三档（12分）：提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有比较详细、可行的保养计划，对设备及零配件有较为完整的保养记录，保养流程及交接记录；组织管理考虑较为周全、完善，针对项目有较为完善的服务保障方案； 四档（16分）：提供有能满足竞争性磋商文件要求的保养方案，有比较详细、可行的保养计划，对设备及零配件有完整的保养记录，保养流程及交接记录；组织管理考虑周全、完善，针对项目有完善的服务保障方案，能够确保服务质量；并能提供远程连接诊断、安全升级服务。 此项不提供不得分 |  |
| 2.4 | 服务承诺分（满分12分） |  | 针对本项目特点进行服务承诺以及承诺措施。 一档（3分）：服务承诺方案简单，能基本满足采购需求； 二档（6分）：服务承诺方案简单，方案优于采购需求；针对本项目特点的承诺服务措施较为完整详细周全；对采购方至少2名及以上维修人员进行故障维修等系统培训，服务承诺有效满足项目需求的要求，可行性高； 三档（9分）：服务承诺方案较为详细，服务承诺方案能较好的满足采购需求；针对本项目特点的承诺服务措施较为完整；对采购方至少2名及以上维修人员进行故障维修等系统培训，单项服务完成时间、验收、协调关系等内容完整科学，陈述详细，服务承诺优于项目要求； 四档（12分）：服务承诺方案详细，能很好满足采购需求；针对本项目特点的承诺服务措施完整详细周全；对采购方至少3名及以上维修人员进行故障维修等系统培训，单项服务完成时间、验收、协调关系等内容完整科学高效，陈述详细，服务承诺优于项目要求； 此项不提供不得分 |  |
| 2.5 | 应急处置能力（满分12分） |  | 一档（3分）：软硬件故障及时排除的对策简单，响应时间方案刚能满足采购需求，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不够明确或相对简单。 二档（6分）：软硬件故障响应及时，供应商30分钟内响应，4小时内到现场进行技术维修服务；排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施较为合理； 三档（9分）：软硬件故障响应及时，供应商30分钟内响应，4小时内到现场进行技术维修服务；有详细的、有效的安全防护制度及应急计划，有详细的设备维护应急方案及计划、运营高峰期间设备运行报告制度，有零配件成本上涨及零配件运输方案； 四档（12分）：软硬件故障响应及时，供应商30分钟内响应，2小时内到现场进行技术维修服务；有详细的、有效的安全防护制度及应急计划，有详细的设备维护应急方案及计划、运营高峰期间设备运行报告制度，有零配件成本上涨及零配件运输方案，能够充分保证在日常及重大活动、节假日、突发事件时正常运行。 此项不提供不得分 |  |
| 2.6 | 开机率 （满分8分） |  | 一档（5分）：供应商确保设备的季度开机率不低于97%（季度按90天计算，停机时间少于3%=64.8小时） 二档（6分）：供应商确保设备的季度开机率不低于97.5%（季度按90天计算，停机时间少于2.5%=54小时） 三档（8分）：供应商确保设备的季度开机率不低于98%（季度按90天计算，停机时间少于2%=43.2小时） |  |
| 3 |  | 商务分 |  | 评分标准 |
| 3.1 | 信誉分（满分 3分） |  | 供应商获得 ISO9001 质量管理体系认证体系证书且在有效期内的，得 3 分，满分3 分。（提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分） |  |
| 3.2 | 业绩 （满分 5分） |  | 供应商 2022年 1 月 1 日至今承担过相关类似维保项目业绩的，每 1项得 2.5 分，满分5 分。【提供有效的合同/中标（成交）通知书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分】 |  |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |  |

三、成交候选供应商推荐原则

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

# 第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

- 根据《供应商须知前附表》第12.1.1要求编制

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：  年    月    日

竞标声明

致：             （采购人名称） ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：      年    月    日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

- 根据《供应商须知前附表》第12.1.2要求编制

竞标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的   陆川县人民医院医疗设备维修维保项目  项目（项目编号：              ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次电子版报价文件  一 份（包含按“第二章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版 一  份（包含按“第二章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版  一 份（包含按“第二章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以（大写）人民币              （￥          元）的竞标总报价，提供服务期：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第三章“采购需求”中相应的采购内容。

2.我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“第二章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5.我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量① | 单位 | 单价② | 总价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

- 根据《供应商须知前附表》第12.1.2要求编制

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

日期：      年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

日期：     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

日期：  年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标（如有）：

| 项目 | 竞争性磋商文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

服务需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标（如有）：

| 序号 | 名称 | 竞争性磋商文件服务需求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

项目名称：陆川县人民医院医疗设备维修维保项目                                               项目编号：YLZC2025-C3-220271-GXJH

分标（如有）：

单位：元

最终报价

| 序号 | 标的名称 | 数量① | 单位 | 单价② | 总价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

磋商小组在政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）发起磋商的时候需上传最终报价扫描件

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 合同文本

合同

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

合同签订地点：

合同签订日期：      年  月  日

采购合同书

采购人（甲方）：

服务商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

合同编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额应包含但不限于设备检查保养费、设备所有软件升级费用、维修人员的工时费、差旅费、住宿费、培训费用及维保所需备件耗材费、采购代理服务费和各项税费等的一切费用。采购人不再支付任何费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方违反上述保密义务的，应当对甲方因此遭受的一切损失承担赔偿责任，并采取有效措施防止或减轻损失的进一步扩大。

第四条　交付和验收

1.服务期限：签订合同之日起    年服务期，服务地点：            。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3. 乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后15个工作日内进行服务考核验收。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《服务承诺书》要求为甲方提供相应的售后服务。

2. 甲方应提供必要的测试条件，具体包括场地、标准电源和水源等基本要素，但乙方需在服务开始前30天书面提出详细需求清单，经甲方书面确认后方可执行，且甲方不承担超出清单范围的额外费用。

第六条　付款方式

6.1签订合同后3个月内支付合同金额的30%，满六个月后支付到合同金额的 50%，满 12个月且服务质量验收合格后20 个工作日内支付到合同金额的 100%。

6.2各期付款的前提条件如下： （1）首次30%付款：合同签订后且乙方提交经甲方确认的《服务实施方案》甲方应在收到后的5个工作日予以书面确认或提出修改意见，逾期未提出异议的视为确认； （2）第二次50%付款：服务满6个月且通过中期考核（考核标准详见附件《服务考核细则》）； （3）第三次100%付款：服务满12个月且通过最终验收（验收标准同中期考核）。若考核或验收未通过，甲方有权暂缓支付直至整改合格。

第七条　履约保证金

1.履约保证金金额：按合同金额的 2%向采购人缴纳。

缴纳履约保证金指定账户的信息：

开户名称：陆川县人民医院

开户银行：陆川县农村商业银行

银行账号：550612010100149285

2.履约保证金递交方式：通过银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式支付。

3.履约保证金递交时间：成交人在签订合同前五日内向采购人缴纳，否则不予签订合同。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：合同服务期满且考核验收合格后，由成交人向采购人提出申请，采购人接到申请后，经核实无误后于10个工作日内退还（无息）。

5.履约保证金扣除：因乙方提供的保养保修的设备零配件导致设备出现故障的，甲方可根据实际情况扣除履约保证金：故障分级由双方在签订合同时约定，一般故障（如轻微不影响使用）每出现一次扣除5%履约保证金；严重故障（如导致设备停机）扣除20%履约保证金；但累计扣除不超过履约保证金总额。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.1本合同所称： （1）一般故障：设备部分非核心功能失效，不影响甲方主要业务连续运行，可在24小时内修复且无需更换核心部件的故障； （2）严重故障：设备核心功能失效，导致甲方主要业务中断超过24小时，或需更换核心部件（单价超过合同总金额5%的部件）的故障。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条  应急处置与事故报告

1.若设备在维保期间发生故障，乙方应在接到甲方通知后 2小时内响应4小时内抵达现场进行处理。

1.2如故障设备在24小时内无法修复，乙方应按合同金额的1%向甲方支付违约金，若违约金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿

2. 任何涉及合同设备的、可能导致或已经导致患者安全风险、数据泄露或重大财产损失的事件，均被认定为不良事件。

2.1一旦发生不良事件，甲方应立即采取必要措施保护现场和患者安全，并立即通知乙方。

2.2乙方在接到通知后，应在 24小时内派员到场，与甲方共同进行调查。乙方应在事件发生后的 5 个工作日内，向甲方提交书面《初步事件分析报告》；在10个工作日内，提交包含根本原因分析和整改措施的《最终事件调查报告》。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按照竞争性磋商文件响应的服务需求和商务条款完成服务内容，应及时调整，调整不及时的按违约处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5  %违约金并赔偿甲方经济损失。

3.甲方未能按合同约定支付合同款的，应向乙方支付延迟付款违约金，每天向乙方偿付延期合同价款（报酬）1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

4.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5%向甲方支付违约金。

4.1具体违约情形包括但不限于： （1）未在2小时内响应或4小时内到达现场； （2）一般故障超过24小时未修复，严重故障超过72小时未修复； （3）未提交经甲方签字确认的《服务记录单》。 出现上述情形的，每发生一次，乙方应按合同金额的1%向甲方支付违约金；累计发生三次以上（含三次）的，甲方有权扣除全部履约保证金并解除本合同。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止本项目采购合同的，该方应当对另一方受到的损失包括但不限于律师费、差旅费、保函费等，由违约方承担予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

1.1不可抗力事件结束后，乙方应在5个工作日内提交剩余服务的《恢复履行计划》，经甲方书面确认后按计划继续履行；因不可抗力导致服务期延长的，总服务期相应顺延。若乙方未在约定期限内提交恢复计划或未按计划履行，视为违约。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请双方共同认可的国家质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担；如争议部分符合标准部分不符合，鉴定费由双方按比例分担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方,合同服务期满后归还甲方。

1.1乙方应在服务期满后10个工作日内，将甲方提供的全部图纸、文件及其他资料以原件形式归还甲方；若原件已损毁，应提供经甲方确认的清晰复制件并删除所有电子备份。归还时双方需签署《资料归还确认单》，作为资料已归还的凭证

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同服务涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同服务过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方的保密义务自本合同签订之日起持续至以下任一情形发生：

（1）相关信息因非乙方原因进入公有领域；

（2）甲方书面同意解除保密限制；

（3）法律、行政法规要求披露。保密义务不因本合同终止而免除。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.开标一览表；

3.商务条款偏离表及服务需求偏离表；

4.履约保证金凭证；

5.服务承诺书；

6.响应文件中的其他相关文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条  本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份（设备科、财务科、办公室）、乙方壹份、采购代理机构壹份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签名或签章）: 委托代理人（签名或签章）: | 法定代表人（签名或签章）: 委托代理人（签名或签章）: |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |