广西桂水工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：集成电路器件工艺基础实训室项目

项目编号：GXZC2025-J1-003585-GSZX

采购人：广西信息职业技术学院

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2025年11月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知	1

供应商须知前附表	6

一、总则	15

二、竞争性谈判文件	17

三、响应文件	18

四、谈判与评审	20

五、评审结果	26

六、合同授予	26

七、其他	27

第三章  项目采购需求和说明	29

第四章  评审方法及评审标准	50

一、评审原则	50

二、评审标准	50

三、确定成交供应商	53

第五章  合同条款	54

第六章  响应文件格式	63

第一章  竞争性谈判公告

广西桂水工程咨询有限公司关于集成电路器件工艺基础实训室项目（项目编号：GXZC2025-J1-003585-GSZX）竞争性谈判公告

项目概况： 集成电路器件工艺基础实训室项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https:// www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年11月27日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-003585-GSZX

项目名称：集成电路器件工艺基础实训室项目

采购方式：☑竞争性谈判

预算金额（元）：人民币壹佰捌拾万零伍仟零伍元柒角壹分（￥1805005.71）

最高限价：/

采购需求：

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IC制造和封装虚拟仿真一体平台 | 13 | 套 | 1.半导体IC器件 ▲（1）PN结物理 课件1套，视频1个，作业1套。实验：PN结掺杂浓度仿真；PN结VI特性仿真。（提供功能截图） ......具体详见“第三章《项目采购需求和说明》”。 |
| 2 | 芯片FT测试平台 | 1 | 套 | 1.系统槽数：不低于5槽 2.数字通道：不低于32通道 3.模拟通道： 4通道数字化仪、4通道任意波发生器；数字化仪： 输入范围 -10V～+10V； ......具体详见“第三章《项目采购需求和说明》”。 |
| 3 | 集成电路测试应用平台 | 1 | 套 | ▲1.整体架构 平台采用模块化仪器与 ATE（自动测试设备）架构设计，内部集成7 种独立集成电路测试仪器​，包括逻辑分析仪（LA）、数字图案发生器（Digital Pattern）、示波器（OSC）、任意波形发生器（AWG）、可编程直流电源（PWR）、数字万用表（DMM）及通用输入输出接口（GPIO）。每种仪器需同时配置：① 专用手动测试接口（支持单人操作调试）；② 标准化自动化测试接口（兼容行业通用测试接口板），可独立完成集成电路芯片的手动测试与自动化批量测试，无需额外外接仪器。 ......具体详见“第三章《项目采购需求和说明》”。 |
| 4 | 实验室辅助备件 | 1 | 套 | - 1、料盒：一体成型耐高温铝料盒，约78.2*135*143.8mm，3个。 - 2、框架 - （1）框架SOP8：不低于150MIL； - （2）256ea/条，数量不少于20条 ......具体详见“第三章《项目采购需求和说明》”。 |
| 5 | 实验室环境建设 | 1 | 套 | 主要包含半导体生产模拟环境及文化建设。 一、辅材堆放区装修 1.墙体面积：176.37㎡ 材料：采用50mm厚的夹芯彩钢板，具有美观和刚性强的特点。夹芯彩钢板的芯材可以是岩棉、硅岩或玻镁板等，具有防火、保温、隔音等性能，常用的有冷轧钢板（A3板）和不锈钢板（如SUS201、SUS304、SUS316等），厚度一般为0.8 - 1.5mm） ......具体详见“第三章《项目采购需求和说明》”。 |

合同履行期限：合同签订之日起40天内安装调试完毕并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购。

3.项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年11月21日至2025年11月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商须登录广西政府采购云平台在“供应商入驻”完成账号注册后，登录广西政府采购云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电平台客服电话：95763。

售价：0元/份。

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月27日09时30分（北京时间）。

地点：本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子响应文件，电子响应文件必须用数字证书CA锁加密后在响应文件提交截止时间前，通过网络上传至广西政府采购云平台。

五、开启

时间：2025年11月27日09时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）促进残疾人就业政府采购政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目不接受未获取本竞争性谈判文件的供应商竞标。

5.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（ http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

6.在线竞标响应（电子竞标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线竞标响应（电子竞标），供应商需要登陆“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。通过广西政府采购云平台参与在线竞标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

（3）供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（4）响应文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后 30 分钟内，响应文件提交截止时间前已将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台的供应商，必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。供应商响应文件提交截止前通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知供应商通过邮件传输递交电子备份文件，通过邮件传输递交电子备份文件也必须在发起解密通知后 30 分钟内完成，逾期未完成传输的，拒收其响应文件。

（5）请各供应商在获取采购文件时，认真填写供应商名称、联系人、联系电话等相关信息。项目开标当天联系人要保持电话畅通，如因供应商自身原因导致无法响应文件无法正常解密、电子备份文件未能在规定的时间内传输递交、无法正常谈判（竞标）等，后果由供应商自行承担。

（6）本项目为全流程电子标项目，无需供应商来开标现场递交响应文件，供应商授权委托代理人可以不用到开标现场参加开标（截标）会。

注：能够出现异常解密、递交电子备份文件的前提，是供应商已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一个是竞标用的标书，一个是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西信息职业技术学院

地址：南宁市邕宁区步云路31号行政楼211室

项目联系人：谢老师

项目联系方式：0771-5872155、0771-2206025

2.采购代理机构信息

名 称：广西桂水工程咨询有限公司

地　址：广西南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼（水利厅大院内）

项目联系人：韦柳利、邓夏

项目联系方式：15977785594、0771-5501160

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 采购人：广西信息职业技术学院 地 址：南宁市邕宁区步云路31号行政楼211室 联系人：谢老师 电话：0771-5872155 、0771-2206025 邮 箱：/ |
| 1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司 地址：广西南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼（水利厅大院内） 联系人：韦柳利、邓夏 联系电话：15977785594、0771-5501160 邮箱：gxgsyfgs@163.com |
| 1.4 | 项目名称 | 集成电路器件工艺基础实训室项目 |
| 1.5 | 项目编号 | GXZC2025-J1-003585-GSZX |
| 1.6 | 采购预算 | （1）采购预算（元）：人民币壹佰捌拾万零伍仟零伍元柒角壹分（￥1805005.71）；竞标报价不得高于采购预算价,否则作无效竞标处理。 （2）最高限价： ☑不设定 □设定 |
| 1.7 | 资金来源 | 政府财政性资金 |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 1.基本资格条件： （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购。 （3）项目的特定资格要求：无。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4.本项目不接受未获取本竞争性谈判文件的供应商竞标。 5.本项目（否）接受联合体投标。 |
| 6.1 | 现场勘察 | ☑不组织。由供应商自行决定是否勘察现场，建议供应商自行对项目现场和其周围环境进行现场勘察，以获取有关编制响应文件和签署实施项目合同所需的各种资料。 □组织，时间:，地点:,联系人：,电话：。 |
| 10.1.1 | 价格文件组成内容 | 价格文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理）： (1)谈判报价表；（格式见附件，必须提供) (2)供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 10.1.2 | 商务技术文件组成内容 | 商务技术文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理；其余项结合第三章“项目采购需求和说明”要求提供，要求“必须提供”的，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。供应商所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，谈判小组有权认定该材料无效。其他如有请提供） (1)谈判书；（格式见附件，必须提供) (2)竞标声明书；（格式见附件，必须提供) (3)技术响应、偏离情况说明表；（格式见附件，必须提供） (4)商务响应表；（格式见附件，必须提供) (5)售后服务承诺（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“项目采购需求和说明”要求自行编制）；（必须提供） (6)有效的“营业执照”正本或副本复印件(事业单位提供事业单位法人证书）；(必须提供) (7)提交响应文件截止之日前近半年内任意连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；(必须提供) (8)提交响应文件截止之日前近半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳社会保险费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） (9)供应商2024年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供） (10)具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书（格式见附件）；（必须提供） (11)参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供） (12)供应商控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，必须提供) (13)法定代表人身份证明书原件及法定代表人或负责人有效身份证正反面复印件；（格式见附件）（必须提供） (14)法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，委托时必须提供，否则竞标无效） (15)供应商认为需要提供的有关资料、文件、说明（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；供应商竞标产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)等）。 |
| 10.1.3 | 响应文件电子版 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“响应文件格式”编写（未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定处加盖公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台上传。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起60 天（日历天）内 |
| 13.1 | 谈判保证金 | ☑需要缴纳谈判保证金 谈判保证金金额：人民币15000.00元； 谈判保证金交纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （1）谈判保证金通过银行支付的，必须从供应商银行账户转出并于响应文件递交截止时间前到达指定银行账户【账户名称：广西桂水工程咨询有限公司；开户银行：广西北部湾银行南宁市园湖支行；银行账号：8051 5860 9300 002】，否则视为无效谈判保证金。 办理谈判保证金缴纳手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称（简称即可）或项目编号，以免耽误竞标。谈判保证金退还（不计息）均以转账形式退回到供应商银行账户。 （2）供应商以保函形式提交谈判保证金的，在竞标截止时间前，供应商在递交响应文件时递交保函原件，由采购人核验保函信息，确认保函是否有效后交由采购人管理，保函原件无效的或未能在竞标截止时间前现场提交的，其竞标无效。 （3）谈判保证金不足额缴纳的，或银行保函额度不足的，其竞标无效。 □不需要缴纳谈判保证金 |
| 14.4 | 响应报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 16.1 | 递交响应文件截止时间 | 于2025年11月27日09时30分之前将电子竞标响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输竞标响应文件。竟标人在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 16.2 | 响应文件递交地点 | 本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子响应文件，电子响应文件必须用数字证书CA锁加密后在响应文件提交截止时间前，通过网络上传至广西政府采购云平台。 |
| 18.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 谈判地点：本项目需要供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判。 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内线上开启响应文件进行评审并向供应商发出谈判通知。 |
| 20.1 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 20.2 | 谈判小组组成 | 谈判小组组成：共3人组成，其中采购人代表1人，政府采购评审专家2人。 |
| 30.1 | 履约保证金 | ☑需要缴纳履约保证金。 履约保证金金额：按合同金额的5%（金额：元）（如成交供应商为中小企业，则按合同金额的2%收取）。 成交通知书发出5个工作日内，乙方须向甲方缴纳履约保证金。乙方不按时交纳履约保证金，视为成交乙方自行放弃成交资格。 履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 开户名：广西信息职业技术学院 开户行：20023301040009198 账 号：农业银行南宁青年国际支行 转帐时注明：集成电路器件工艺基础实训室项目履约保证金。 履约保证金退回时间及方式：履约保证金在项目质量保证期期满及履行合同全部义务后，由承包人提出申请，发包人审核合格无误后十五个工作日内在扣除应扣款项后原路退还剩余质量保证金（不计利息）。涉及违约的违约金和项目质量问题损失赔偿从履约保证金中扣减，履约保证金不足以支付违约金、赔偿损失的，承包人仍应承担相应的违约赔偿责任。 不需要缴纳履约保证金。 |
| 33 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由成交人支付。 - 成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 - 本项目招标代理服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的（服务招标）类标准，以成交金额为基准价，按差额定率累进法计算下浮20%收取。具体标准如下： 费率 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 例如：某货物招标代理业务预算金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5 万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 （3）采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户： 开户名称：广西桂水工程咨询有限公司第一分公司； 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行； 银行账号：8001 0950 0288 886； □招标代理服务费由采购人支付 |
| 34 | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。 联系部门：广西桂水工程咨询有限公司 联系电话： 0771-5349283 通讯地址：南宁市青秀区民族大道32号宜尚酒店停车场内 |
| 35 |  | 1、本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章（含电子私章）、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，采购文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 7.本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规编制，解释权属采购代理机构。 |
| 36 | 信用信息查询渠道、截止时间、查询记录和证据留存方式 | 递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：公告之日起至递交响应文件截止时间前。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 37 | 在线竞标响应（电子竞标）说明 | （1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线竞标响应（电子竞标），供应商需要登陆“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。通过广西政府采购云平台参与在线竞标时如遇平台技术问题详询95763。 （2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书； （3）供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 （4）响应文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后 30 分钟内，响应文件提交截止时间前已将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台的供应商，必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。供应商响应文件提交截止前通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知供应商通过邮件传输递交电子备份文件，通过邮件传输递交电子备份文件也必须在发起解密通知后 30 分钟内完成，逾期未完成传输的，拒收其响应文件。 （5）请各供应商在获取采购文件时，认真填写供应商名称、联系人、联系电话等相关信息。项目开标当天联系人要保持电话畅通，如因供应商自身原因导致无法响应文件无法正常解密、电子备份文件未能在规定的时间内传输递交、无法正常谈判（竞标）等，后果由供应商自行承担。 （6）本项目为全流程电子标项目，无需供应商来开标现场递交响应文件，供应商授权委托代理人可以不用到开标现场参加开标（截标）会。 注：能够出现异常解密、递交电子备份文件的前提，是供应商已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一个是竞标用的标书，一个是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。 |

一、总则

l. 项目概况

1.1适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

1.2  采购人：见供应商须知前附表。

1.3  采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.4  项目名称：见供应商须知前附表。

1.5  项目编号：见供应商须知前附表。

1.6  采购预算：见供应商须知前附表。

1.7  资金来源：见供应商须知前附表。

2.定义

2.1 “采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为"成交供应商"。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“书面形式”如无特殊规定，“书面形式” 是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

2.8本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

2.9“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者响应文件按无效处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 供应商资格条件

3.1 基本资格条件：见“供应商须知前附表”规定。

3.2 供应商的特定要求：见“供应商须知前附表”规定。

3.3 存在下列情形之一的供应商不得参加资格性审查：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

3.4 按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件。

3.5 本项目是否接受联合体竞标，见“供应商须知前附表”规定。

3.6“供应商须知前附表”规定接受联合体竞标的，除应符合本章第3.1～3.5项和“供应商须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。

（2）以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方之间应当签订联合竞标协议，联合竞标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行竞标和澄清。联合竞标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体业绩计算，按照联合竞标协议分工认定。

4. 语言文字及计量单位

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 竞标费用

5.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.2本项目的招标代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

6. 现场勘察

6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

6.2 供应商应承担现场勘察的责任和风险。勘查现场的费用由供应商自己承担。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 项目采购需求和说明

第四章 评标办法

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

7.2 除本供应商须知第7.1款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。根据本章第8条、第9条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 供应商应认真审阅竞争性谈判文件。如果供应商编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

8. 竞争性谈判文件的澄清

8.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页、有误或有不合理要求的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

8.2采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清，澄清的内容作为谈判文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的澄清将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有获取竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，供应商未及时关注采购代理机构在公告发布媒介上发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清的内容为谈判文件的组成部分。

8.3当谈判文件与谈判文件的澄清就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

9. 竞争性谈判文件的修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的修改，修改的内容作为谈判文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的修改将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有获取竞争性谈判文件的供应商，供应商未及时关注采购代理机构在公告发布媒介上发布的修改文件造成的损失，由供应商自行负责。不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该修改的内容为谈判文件的组成部分。

9.2当谈判文件与谈判文件的修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

三、响应文件

10. 响应文件的组成

10.1响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

10.1.1价格文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.2 商务技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.3 响应文件电子版：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.2 供应商应按照采购人提供的响应文件格式和顺序，自行编制响应文件，响应文件应包含本须知第10.1条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

11. 谈判报价

11.1响应文件中的报价均采用人民币表示。谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

11.2最后谈判报价是履行合同的最终价格。应包括第三章“项目采购需求和说明”规定的各项价格。若无特殊规定，报价包含完成本项目所有内容所需的一切费用（包括但不限于货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

11.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4供应商必须就所竞项目（或分标）的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

11.5供应商的报价超出采购预算价或最高限价（如有）的，其竞标无效。

12. 响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

13. 谈判保证金

13.1 供应商应按供应商须知前附表规定的数额、方式要求交纳谈判保证金，否则其竞标无效。

13.2办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误谈判。对未按采购文件要求缴纳谈判保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应谈判条件而予以拒绝。

13.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。成交人的谈判保证金，在成交人与采购人签订合同后 5个工作日内退还。谈判保证金一律以转账方式退还，不计利息。

13.4 如供应商有下列情形之一的，其谈判保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）成交人在收到成交通知书后，未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金；

（六）法律法规规定的其他情形。

14. 响应文件编制

14.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2 供应商应根据“广西政府采购云平台”及本竞争性谈判文件规定的格式编制响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

14.3 响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或委托代理人签字或签章，否则其响应文件按无效响应处理。

14.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人 身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

14.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

14.6 电子响应文件中须加盖供应商公章，并根据“广西政府采购云平台”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

14.7 CA 签章上关于法人或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到要求签字的位置【线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过广西政府采购云平台电子交易客户端使用 CA 法人电子签章或授权代表电子签章】亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

14.8 响应文件（包含电子备份响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 电子公章或企业公章。若竞争性谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子响应系统中作出响应响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

14.9 磋商响应文件中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件必须加盖磋商单位 CA 电子公章或企业公章，否则视为无效。

15. 响应文件的密封和标识

15.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

15.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程:登陆广西政府采购云平台-服务中心-帮助中心-项目采购-常见问题-广西政府采购云平台常见问题-CA管理。

15.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

16. 响应文件的递交

16.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

16.2在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

16.3在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

16.4电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

四、谈判与评审

18. 谈判时间和地点

18.1 谈判小组将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判，供应商的法定代表人或其授权委托人必须按供应商须知前附表规定的要求在线等候谈判，否则作无效响应处理。

19. 谈判小组成立

19.1竞争性谈判小组成立

谈判小组由采购人代表和政府采购评审专家共3人及以上单数组成，其中政府采购评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

采购代理机构依据法律规定，在广西政府采购云平台按规定的程序进行随机抽取政府采购评审专家。

19.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

19.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

20.评审原则及方法

20.1 评审原则：

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审方法：

谈判小组按照供应商须知前附表和第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评审方法及评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

21. 评审程序

21.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

21.2资格审查和符合性审查

谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判除《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十七条第二款规定的“公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购”情形除外，供应商最低数量可以为两家。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效竞标处理，谈判小组告知有关供应商。

21.2.1资格审查

供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（2）未按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件的。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

（4）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照采购文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

21.2.2符合性审查

依据采购文件的规定，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件从有效性、完整性和对采购文件的响应程度等几方面进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

21.3澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以以电子澄清函形式在线同时通知所有参加磋商的供应商，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用电子回函形式在线提交，由法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分

21.4谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的在线谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加在线谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式在线同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式在线重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

广西政府采购平台将对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字或加盖公章确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

21.5最后报价

21.5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后报价。

21.5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

21.6在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

22. 错误修正

22.1响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.2谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，供应商同意并签字或加盖公章确认后，调整后的响应报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

23. 评审过程的保密

23.1 在评审活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消谈判资格。

▲24. 特别说明：

（本条款所述供应商等同于供应商，评标等同于评审，投标等同于谈判或响应）

24.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下投标或未划分分标的同一合同项下投标，否则投标文件将被视为无效。生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效。

24.3出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应文件无效：

（1）根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。核心产品在谈判文件中写明。

24.4 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。（本采购文件第三章“项目采购需求和说明”另有约定的从其约定）

24.5 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

24.6供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

24.7在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

25. 供应商相互串通投标

有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

26. 供应商恶意串通投标

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

27. 终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

五、评审结果

28. 评审结果确定

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价/评标价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商）。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评标价最低的供应商为成交供应商。

29. 成交通知

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

六、合同授予

30. 履约保证金

30.1成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的金额、方式，在签订合同前缴纳给采购人指定账户。否则,不予签订合同。

30.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至采购人签认验收合格之日止。项目验收合格，成交供应商向采购人办理成果移交手续后，由供应商向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后按合同规定的时间内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给成交供应商（无息）。

30.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

31. 签订合同

31.1成交通知书发出之日起25日内，成交供应商必须与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件、应答文件等，均为签订政府采购合同的依据。

31.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将不予退还成交供应商谈判保证金并上缴财政国库。

31.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或成交供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为成交供应商。

31.4采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判文件和合同实质性内容的协议。

31.5在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的10%。

32. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

七、其他

33. 招标代理服务费

33.1本项目招标代理服务费按供应商须知前附表33款规定收取。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。

34. 询问、质疑和投诉

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算起算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门(广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处)投诉。

34.3供应商的质疑和投诉行为应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》、《政府采购供应商投诉书范本》编制，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

35. 适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

第三章  项目采购需求和说明

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，供应商可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行竞标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表。

3、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

4、供应商应对响应文件内容所涉及的专利、专有技术承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利、专有技术的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利、专有技术相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利、专有技术在本项目采购过程中被侵权问题而提出异议。

5、竞争性谈判文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项（不含）以上的竞标无效。

6、最终报价有时间限制，请各供应商提前做好准备，以免耽误报价。最终报价时，供应商只需报一个总价，结算时，各分项单价按最终报价与第一次报价的比例进行调整。

| 一、技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 技术参数及性能指标 | 所属行业 |
| 1 | IC制造和封装虚拟仿真一体平台 | 13 |  | 套 | 1.半导体IC器件 ▲（1）PN结物理 课件1套，视频1个，作业1套。实验：PN结掺杂浓度仿真；PN结VI特性仿真。（提供功能截图） （2）二极管 课件1套：LED、光伏电池，视频1个，作业1套。实验： LED、太阳能电池，工艺流程设计和仿真。 （3）三极管 课件1套：NPN、PNP、NMOS、PMOS，视频1个，作业1套。实验：NPN三极管、PNP、NMOS、PMOS，工艺流程设计和仿真。工程： NPN、PNP、NMOS、PMOS，工艺参数设计（主要包括：制膜、光刻、刻蚀、掺杂扩散、合金），并通过NPN结构仿真，判断设置的正确性。 （4）数字电路 课件1套：CMOS非门和NMOS触发器，视频1个，作业1套。实验：CMOS非门、NMOS触发器，工艺流程设计和仿真。工程：CMOS非门、NMOS触发器，工艺参数设计和CMOS结构仿真。 （5）HEMT功率管 课件1套：HEMT功率管，视频1个，作业1套。实验： HEMT功率管，工艺流程设计和仿真。工程： HEMT功率管工艺参数设计，并通过结构仿真，判断设置的正确性。 （6）MEMS 课件1套，视频1个，作业1套。实验：MEMS可变电容，工艺流程设计和仿真。工程：MEMS可变电容工艺参数设计，并通过结构仿真，判断设置的正确性。 2.集成电路制造工艺 - IC制造 课件1套：集成电路的类别、IC设计与制造的流程，讲课视频1个、作业1套。 - 氧化 课件1套：薄膜、氧化工艺，讲课视频1个、作业1套。实验（氧化）：原理、工艺参数设置和生产操作、质量检验，热分解淀积原理。 - 化学淀积 课件1套：LPCVD、PECVD、ALD化学淀积，讲课视频1个，作业1套。实验：LPCVD、PECVD、ALD：原理、工艺参数设置和生产操作、温度曲线仿真。 - 物理淀积 课件1套：电子束蒸发、磁控溅射、真空蒸发，讲课视频1个，作业1套。实验：电子束蒸发、磁控溅射、真空蒸发：原理、工艺参数设置和生产操作。 - 外延 课件1套：外延工艺，讲课视频1个，作业1套。实验：外延，原理、工艺参数设置和生产操作、温度曲线仿真 - 光刻 课件1套：光刻原理、涂胶、曝光工艺、显影、制掩膜板，讲课视频1个，作业1套。实验：涂胶前烘、光学曝光、极紫外光刻、显影后烘：工艺参数设置和生产操作。 - 刻蚀 课件1套：刻蚀和去胶，讲课视频1个，作业1套。实验：湿法刻蚀、等离子刻蚀机、反应离子刻蚀机、溶剂去胶、等离子体去胶：原理、工艺参数设置和生产操作。 - 掺杂 课件1套：扩散和离子注入掺杂，讲课视频1个，作业1套。实验：PN结掺杂浓度仿真，PN结偏置电压仿真，VI特性仿真；实验.液/固态源扩散，原理、生产操作，硼和磷扩散工艺参数设置和温度曲线仿真；实验：离子注入掺杂原理、工艺参数设置和生产操作。 - 辅助工艺 课件1套：金属化、平坦化、清洗、测试，讲课视频1个，作业1套。实验：化学机械抛光原理、工艺参数设置和生产操作；实验：ICT测试操作，NPN和NMOS输出曲线微电子IC封装技术仿真模块。 - 晶圆制造 课件1套，视频1个，作业1套。实验：拉单晶工艺参数设置和设备操作，并进行温度曲线所真.实验：晶圆加工划片和抛光工艺参数设置和设备操作，晶圆VR车间操作。 3.IC版图设计工艺验证仿真 ▲（1）版图设计规则仿真理论：课件1套，视频1个，作业1套. （2）版图设计规则仿真：NPN三极管和CMOS非门版图设计规则仿真：选择设计NPN和CMOS版图的关键结构几何尺寸，根据尺寸，进行结构仿真，直观检查版图设计的DFM可制造性。 ▲（3）版图设计结构仿真：输入所设计的GDS版图文件，提取数据，绘制IC版图的每层图形，并由设计师设置每层的功能和厚度，进行IC结构3D仿真。（提供功能截图） ▲(4)版图设计工艺验证：版图设计工艺仿真验证仿真：在IC版图设计文件结构仿真基础上；选择设计该IC版图每层结构的实现工艺流程，并进行3D结构仿真；验证版图设计的工艺合理性和正确性。（提供功能截图） ▲4.IC制造实验工厂 课件1套，视频1个，作业1套。工程. NPN三极管和CMOS非门实验工厂：在虚拟制造工厂中，按照器件的工艺流程，漫游找到每个工序设备并操作，显示每台设备加工完成前后器件结构变化。（提供功能截图） 5.IC封装技术 - IC封装制程 课件1套：晶圆减薄划片、外壳封胶、引脚工艺、芯片测试，视频1个，作业1套。实验：抛光、划片、封胶、测试：工艺参数设置和生产操作。 - 引线贴装键合 课件1套：芯片贴装、引线键合、倒装焊接、.载带自动焊，视频1个，作业1套。实验：点胶和粘晶、邦定、倒装焊：工艺参数设置和生产操作。 6.微电子封装技术 - 立体封装 课件1套：器件叠层封装WELP/TSV、晶圆级封装FC (WLCSP) 、系统级封装SOC/SIP，视频1个，作业1套。 - 微组装工艺 课件1套，视频1个，作业1套。实验：工艺流程设计和仿真：FC、BGA、QFP、BGA/QFP、BGA/QFN、PoP、MCM。工程：BGA电脑工艺参数设计。 7.IC器件封装工艺设计 - 封装类型 课件1套：PTH插件封装、SMD/BGA表贴封装、微电子封装，视频1个，作业1套。 - SOP/BGA封装 课件1套：SOP表贴器件封装、BGA阵列器件封装，视频1个，作业1套。实验/工程：SOP和BGA封装工艺流程和参数设计。 - 器件叠层封装 课件1套：WBLP器件叠层封装和TSV器件叠层封装，视频1个，作业1套。实验/工程：WBLP和TSV封装工艺流程和参数设计。 - 晶圆级封装 课件1套：晶圆级封装，视频1个，作业1套。实验/工程：FC (WLCSP)封装工艺流程和参数设计。 （5）系统级封装 课件1套：系统级封装，视频1个，作业1套。实验/工程： SIP封装工艺流程设计和参数设计. ▲8.封装实验工厂 课件1套，视频1个，作业1套。工程：SOP和BGA封装实验工厂：在虚拟制造工厂中，按照器件封装的工艺流程，漫游找到每个工序设备并操作，显示每台设备加工完成前后器件结构变化。（提供功能截图） ▲9.考评和教师系统 - 课程类型 集成电路制造工艺、半导体器件、集成电路封装技术、微电子封装技术（提供功能截图） - 学生管理 录入（文本和手工）、查询、修改、历史。 - 课程大纲、课程考试 教师可设定课程大钢的章节，学生可查询。基于课程大钢选择出题，知识题20题（20分），实践题8题（80分）。（提供功能截图） （5）考评和成绩统计 系统自动考评、统计和分析，课程总成绩=课程考试%+作业%+实验%+工程%，可查询课程考试、作业、实验、工程的成绩。 10.配套支撑硬件平台 加密卡加密算法AES 128位，受保护功能/应用程序的最大数目(15点)。工作站1台：i7/16G DDR5 4800/2TB M.2 SDD/T400 4g。 11.质保要求 产品提供3年硬件质保服务，3年资源更新服务（包含但不限于课件、视频、作业、实验、工程等内容），系统及软件提供永久使用授权 | 工业 |
| 2 | 芯片FT测试平台 | 1 |  | 套 | 1.系统槽数：不低于5槽 2.数字通道：不低于32通道 3.模拟通道： 4通道数字化仪、4通道任意波发生器；数字化仪： 输入范围 -10V～+10V； 任意波发生器：输出范围 -10V～+10V 4.DPS电源：2 通道，输出电压±12V 5.数字码型信号输出：最高数据速率：200Mbps； 电压范围： -1.5V～+6.5V ；电压精度：≤±0.2% 设置值±10mV； 输出阻抗：50Ω（±5%）； 输出电流： ≥33mA；输出保护： -2V～+7V ；通道间同步： ≤1ns； 边沿调节分辨率：160ps 6.数字码型信号采集：最高采集速率：200Mbps；阈值电压范围：-1.5V～+6.5V； 阈值电压精度：≤±0.2%设置值±10mV 7.PPMU： （1）驱动输出：电压范围：-1.5V～+6.5V，电压精度：≤±0.2% 设置值±5mV， 负载能力：≥20mA ；电流范围：±2μA、±20μA、±200μA、±2mA、±20mA。； （2）测量：电压范围：-1.5V～+6.5V， 电压精度：≤±0.2% 设置值±5mV；电流范围：±2μA、±20μA、±200μA、±2mA、±20mA； 8.DPS电源： 输出电压：-12V ～ +12V； 电压精度：≤±0.2% 设置值±10mV；输出电流：≥0.5A； 9.系统主要功能：每通道具有独立的 PMU 单元；具有直流参数测试能力； 具有时间参数测试能力；具有逻辑功能测试能力； 具有特征扫描功能能力；支持对数字集成电路、模拟集成电路、数模混合集成电路的测试。 10.软件功能：测试工程开发、测试参数验证、测试结果读取和保存、图形化测试向量编辑工具。 ▲基于集成电路测试课程专用AI智能教学辅助系统。 11.芯片测试范围： （1）支持对数字集成电路、模拟集成电路、数模混合集成电路的测试、SOC测试。 （2）数字芯片：≥5种（至少包含：组合逻辑、时序逻辑、译码器）。 （3）模拟芯片：≥3种（至少包含：电源线性电源芯片、DC/DC电源芯片、运放） 。 （4）数模混合芯片:≥2种（至少包含：ADC、DAC）。 ▲（5）SOC芯片:≥2种（至少包含：MCU(微控制单元)）。 （6）每类被测芯片提供负载版（测试子板）：≥2套。 ▲（7）供货时随货提供所需要的配套教学资源，至少包括：被测芯片（数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片、SOC芯片）、测试子板、配套测试程序、实验指导书。 12.质保要求：产品提供3年硬件质保服务，3年配套教学资源更新服务，系统及软件提供永久使用授权。 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 集成电路测试应用平台 | 1 |  | 套 | ▲1.整体架构 平台采用模块化仪器与 ATE（自动测试设备）架构设计，内部集成7 种独立集成电路测试仪器​，包括逻辑分析仪（LA）、数字图案发生器（Digital Pattern）、示波器（OSC）、任意波形发生器（AWG）、可编程直流电源（PWR）、数字万用表（DMM）及通用输入输出接口（GPIO）。每种仪器需同时配置：① 专用手动测试接口（支持单人操作调试）；② 标准化自动化测试接口（兼容行业通用测试接口板），可独立完成集成电路芯片的手动测试与自动化批量测试，无需额外外接仪器。 2.逻辑分析仪（LA） 通道数量：≥34 通道 采样率：≥1GS/s 输入电压范围：0V~5V（DC/AC 耦合兼容） 输入阈值范围：0V~2V（连续可调） 阈值精度：≤350mV 输入阻抗：100kΩ ¦¦ 7.5pF（典型值） 3.数字图案发生器（Digital Pattern） 通道数量：≥16 通道（每通道独立可控） 4.示波器（OSC） 通道数量：≥2 通道 带宽：≥100MHz 采样率：≥1GS/s（单通道模式） 垂直分辨率：≥8bits 电压测量精度：10mV/div 量程下，绝对分辨率≤0.391mV 输入阻抗：1MΩ ¦¦ 20pF（典型值） 输入耦合：支持 DC/AC 触发分辨率：≤1ns 5.任意波形发生器（AWG） 通道数量：≥1 通道 垂直分辨率：≥14bit 模拟带宽：≥20MHz 最大采样率：≥125MS/s 输出电压范围： 50Ω 负载时：±6V（峰峰值） 高阻抗（＞10kΩ）负载时：±12V（峰峰值） 电压分辨率： 50Ω 负载时：≤0.732mV 高阻抗（＞10kΩ）负载时：≤1.46mV 输出精度：±1%（满量程） 触发分辨率：≤8ns 波形库：内置正弦波、方波、三角波等 6.可编程直流电源（PWR） （1）+6V 档位 电压输出范围：0V~6V 电流输出范围：0A~1A 电压编程 / 回读精度：≤0.1% FS +5mV 电流编程 / 回读精度：≤0.2% FS +10mA 电压编程分辨率：≤1.7mV 电压回读分辨率：≤0.41mV 电流编程分辨率：≤0.3mA 电流回读分辨率：≤70μA （2）±25V 档位 电压输出范围：0V~±25V（正负可独立调节） 电流输出范围：0A~500mA 电压编程 / 回读精度：≤0.15% FS +20mV 电流编程 / 回读精度：≤0.15% FS +4mA 电压编程分辨率：≤6.5mV 电压回读分辨率：≤1.7mV 电流编程分辨率：≤0.15mA 电流回读分辨率：≤35μA 7.数字万用表（DMM） 显示分辨率：≥5 位半 采样率：≥5S/s 测量功能：支持直流电压 / 电流、交流电压 / 电流、电阻、二极管测试 最大共模电压：300V DC 或 300V AC（rms） 8.通用输入输出接口（GPIO） 通道数量：≥8 通道（每通道独立编程） 输入特性：0V~5V TTL 电平（兼容 5V 逻辑） 输出特性：3.3V LVTTL 电平 控制方式：支持软件独立配置输入 / 输出模式 9.主控主机 处理器：≥Intel Core i3（第 10 代及以上） 内存：≥8GB DDR4（可扩展至 32GB） 存储：≥256GB SSD（支持额外加装 HDD） 操作系统：预装 Windows 10 专业版（64 位） 接口：至少包含 2 个 USB 3.0、1 个千兆网口、1 个 HDMI 接口 二、软件技术参数 1.集成电路参数测试软件 配套专用集成电路芯片参数测试软件，支持可视化参数配置（无需代码编写），可完成芯片参数的自动测试、数据采集、分析及报告生成。需至少支持以下芯片类型的测试功能： ADC 芯片：LSB、FSR、Offset、Gain Error、DNL、INL、THD、SFDR、SINAD、ENOB、SNR 等 存储器芯片：ICC、VIH、VIL、IIH、IIL、VOH、VOL、IOH、IOL、Tp（传输延迟）、Func（功能测试）等 运算放大器芯片：Gain（增益）、CMRR（共模抑制比）、PSRR（电源抑制比）、Slew Rate（压摆率）、A-F（幅频特性）、Offset（失调电压）等 74 系列数字芯片：ICCL（低电平电源电流）、ICCH（高电平电源电流）、IIL、IIH、VOH、VOL、Tr（上升时间）、Tf（下降时间）、Func（功能测试）等 2.仪器手动测试软面板 配套 7 种集成仪器的独立手动测试软面板，界面需包含：① 实时波形显示区；② 参数调节控件；③ 数据记录表格；④ 波形截图 / 导出功能，支持单人完成仪器调试与单点测试。 ▲3.二次开发接口 开放硬件底层 API 接口，需同时支持：① LabVIEW；② Python；③ C 语言，提供完整开发文档（含函数说明、调用示例、驱动包），支持用户自定义测试流程。 ▲4. 远程控制与数据管理 远程访问：支持互联网远程控制（需兼容主流浏览器），可实时查看设备状态、操作测试流程 数据记录：自动记录学生实验过程数据（如测试参数、波形、结果等），支持按实验项目、学生姓名检索 评价功能：内置实验评价模块，可设置评分标准（如测试精度、流程完整性），自动生成实验报告与成绩表 三、配套附件与实验 1.基础配套 测试线缆：包含各仪器专用测试线（如示波器探头、电源输出线），数量满足4人同时实验需求 测试接口板：提供与设备自动化接口兼容的标准接口板（含接线标识） 被测芯片：每种实验对应的原装正品芯片（每种数量≥50 片，确保实验复用性） 实验指导书：提供纸质版（≥10 本）与电子版，含实验原理、操作步骤、数据处理方法、常见问题排查 ▲2.专用测试接口板 提供至少4种带真实被测芯片的专用测试接口板​（板载芯片为原装正品，无需额外焊接），具体要求如下： 模拟芯片测试接口板：板载≥1 种型号运算放大器芯片 混合信号芯片测试接口板：板载≥1 种型号 ADC 芯片 数字芯片测试接口板：板载≥1 种型号存储器芯片 基础芯片测试接口板：板载≥1 种型号 74 系列芯片 3. 质保与服务 质保期：≥1 年（整机质保，含配件） 安装调试：供货后 15 个工作日内完成现场安装、调试及操作人员培训 技术支持：提供 7×24 小时电话技术支持，48 小时内响应现场维修需求 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 实验室辅助备件 | 1 |  | 套 | - 1、料盒：一体成型耐高温铝料盒，约78.2*135*143.8mm，3个。 - 2、框架 - （1）框架SOP8：不低于150MIL； - （2）256ea/条，数量不少于20条 - 3、显微镜 （1）连续变焦标准放大倍数范围不低于7-20倍 （2）工作距离标准配置工作距离：不低于100MM。 （3）辅助物镜约0.5×165MM。 （4）底座：立柱式宽大舒适平板铸造铁底座 立柱高约248MM，直径约32M。 - 4、冷冻柜 （1）用途：0--40摄氏度 （2）容积（L）：40以上 （3）冷冻能力：10（kg/24h)及以上 （4）能效等级：2级及以上 5、防静电环：数量不少于 60个 6、脚套塑封膜：每卷不少于1200只鞋模，数量不少于 5卷（不包含塑封机） | 工业 |
| 5 | 实验室环境建设 | 1 |  | 套 | 主要包含半导体生产模拟环境及文化建设。 一、辅材堆放区装修 1.墙体面积：176.37㎡ 材料：采用50mm厚的夹芯彩钢板，具有美观和刚性强的特点。夹芯彩钢板的芯材可以是岩棉、硅岩或玻镁板等，具有防火、保温、隔音等性能，常用的有冷轧钢板（A3板）和不锈钢板（如SUS201、SUS304、SUS316等），厚度一般为0.8 - 1.5mm） 2.天花面积：136㎡ 材料：采用50mm厚的夹芯彩钢板，具有美观和刚性强的特点。夹芯彩钢板的芯材可以是岩棉、硅岩或玻镁板等，具有防火、保温、隔音等性能，常用的有冷轧钢板（A3板）和不锈钢板（如SUS201、SUS304、SUS316等），厚度一般为0.8 - 1.5mm） 3.地面面积：136㎡ 地面环氧自流平，地面材料：环氧自流坪地坪和高级耐磨塑料地板。环氧自流坪地坪光滑平整，易于清洁；高级耐磨塑料地板则具有更好的耐磨性和防静电性能。工艺流程：地面打磨，清扫干净，0.9mm环氧底漆，0.3mm腻子层，0.7mm砂浆中涂层，0.1mm环氧底漆。 4.洁净门 双门1500*2100mm（宽*高），数量：1樘 门窗和框架材料：门窗采用净化密闭门窗，框架采用铝合金或专用氧化铝型材。铝合金门窗具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特点，而专用氧化铝型材则具有更高的精度和表面质量。 5.电源设备 电箱规格25*40mm，约22位漏电开关，含辅材耗材。主线电箱1个，配125A-150A空气开关1个。 6.天花照明 天花照明：规格600*600mm，48瓦\盏，53盏 7.开关面板 面板尺寸：100*100mm，10A五孔，16A三孔插座，底盒材质：PVC86型，数量25个。 8.电缆辅材配件 满足本项装修所需的各类电线电缆、管槽、金属桥架及配套的辅材配件。 二、环境装修 1.墙体面积：62㎡ 采用50mm厚的夹芯彩钢板，具有美观和刚性强的特点。夹芯彩钢板的芯材可以是岩棉、硅岩或玻镁板等，具有防火、保温、隔音等性能，常用的有冷轧钢板（A3板）和不锈钢板（如SUS201、SUS304、SUS316等），厚度一般为0.8 - 1.5mm） 2.天花面积：20.14㎡ 采用50mm厚的夹芯彩钢板，具有美观和刚性强的特点。夹芯彩钢板的芯材可以是岩棉、硅岩或玻镁板等，具有防火、保温、隔音等性能，常用的有冷轧钢板（A3板）和不锈钢板（如SUS201、SUS304、SUS316等），厚度一般为0.8 - 1.5mm） 3.地面面积：20.14㎡ 地面环氧自流平，地面材料：常用的有环氧自流坪地坪和高级耐磨塑料地板。环氧自流坪地坪光滑平整，易于清洁；高级耐磨塑料地板则具有更好的耐磨性和防静电性能。工艺流程：地面打磨，清扫干净，0.9mm环氧底漆，0.3mm腻子层，0.7mm砂浆中涂层，0.1mm环氧底漆。 4.洁净门 单门900*2100mm（宽*高）：1樘； 双门1500*2100mm（宽*高）：1樘； 门窗和框架材料：门窗采用净化密闭门窗，框架采用铝合金或专用氧化铝型材。铝合金门窗具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特点，而专用氧化铝型材则具有更高的精度和表面质量。 5.天花照明 天花照明：规格600*600mm，48瓦\盏，数量：8盏。 6.开关面板 面板尺寸：100*100mm，10A五孔16A三孔插座，底盒材质：PVC86型号 ；数量6个。 7.电缆辅材配件 满足本项装修所需的各类电线电缆、管槽、金属桥架及配套的辅材配件。 三、文化墙 成交后提供文化墙建设方案和效果图。文化墙建设方案在实施前需经采购方审批后方可实施。 1.面积38㎡ 2.施工内容：标识牌、洁净间文化内容、生产流程、专业群介绍等。 3.材料：包含但不限于亚克力板，PU板，透光软膜，金属边条，LED灯，辅材等。 四、过道展示区 1.面积36㎡ 2.施工内容：标识牌、洁净间文化内容、生产流程、专业群介绍等。 3.材料内容： 亚克力板，PU板，透光软膜，金属边条，LED灯，辅材等。 4.灯饰：规格600mm*600mm，48瓦\盏，15盏 5.射灯：规格8瓦\盏，15个 6.明装轨道：金属轨道，U型，数量18m 7.电源器：4个 8.开关面板：1个 | 工业 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  |  |  | 见本表“技术参数及性能指标”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  |  |  | 1、货物到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。 2、成交人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：成交人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求和说明》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、响应文件相符，如采购人对成交人所竞标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；成交人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由成交人承担。 |  |
| 质量要求 |  |  |  |  | 满足现行标准、规程、规范要求，通过技术审查 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  |  |  | 为保证项目涉密数据的安全性，成交供应商必须对技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、信息和提交的项目数据成果予以保密。未经采购人书面许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 |  |
| ▲三、商务条款要求（不满足商务条款的竞标无效） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 合同签订之日起40天内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  | 广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | （1）供应商应承诺保证该项目按时正式稳定地运行； （2）售后服务从项目服务验收通过之日起计算； （3）供应商在项目最终验收后，必须提供至少一年的维护期（质保期），采购需求中单项服务产品有质保期要求的则按采购需求要求提供质保，在维护期内，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供平台系统版本免费升级及对软件进行维护和完善，费用计入报价总价； （4）保修服务方式首先为供应商电话、远程进行，如解决不了即上门保修，如由此产生的上门费用均由供应商承担； （5）全天候24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后4个小时内到现场处理应用平台系统等出现的故障； （6）供应商应提供定期的咨询服务，若业主行政组织调整或业务流程变更，则供应商应提供及时的变更服务。 （7）其余按投标人承诺进行。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | （1）签订合同后十个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%（金额：元）做为预付款。 （2）提交服务成果验收合格后，在10个工作日内，支付剩余总金额的70%（金额：元）。 （3）乙方在申请款项时，应按国家相关规定向甲方开具相应金额的正式发票，乙方逾期提供发票的，甲方有权延期付款且不视为违约。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 投标报价为全包价，以人民币为结算单位。本次报价须为人民币报价，包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品 |  |  | 是否接受进口产品： 否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 |  |  |  |
| 样品要求 |  |  | 是否要求递交样品： 否 |  |  |  |
| 产品演示要求 |  |  | 是否进行产品演示： 否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本表第1项“IC制造和封装虚拟仿真一体平台”产品为核心产品。 本项目货物提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 |  |  |  |
| 备品备件及易损件 |  |  | 成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 |  |  |  |
| ▲其他 |  |  | 供应商响应文件中必须提供竞标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品可请注明或描写清楚），如不填写视为不满足。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  |  | 依据的标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 |  | ★A02010104台式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |  |
|  |  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |  |
|  |  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |  |
| 2 | A020106输入 输出设备 |  | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
|  |  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
|  |  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
|  |  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |  |
|  |  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |  |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |  |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |  |
| 5 | A020519泵 |  | A02051901离心泵 |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |  |
| 6 | A020523制冷空调设备 |  | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |  |
|  |  |  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |  |
|  |  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | ★A02052309专用制 冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  |  | A02052399其他制冷 空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 器 |  | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 |  | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 |  | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  |  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 |  |  | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  |  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  |  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  |  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 |  |  | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 |  |  | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 |  |  | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 |  |  | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  |  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  |  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 |  | ★A060806水 嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 |  | A060807便器 冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 |  | A060810淋浴 器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第四章  评审方法及评审标准

## 一、评审原则

1．谈判小组成员构成：本采购项目的谈判小组成员分别由依法抽取的政府采购评审专家、采购人代表共三人及以上单数构成，其中政府采购评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

2．评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件为评标依据，对供应商的响应文件进行资格性及符合性审查，以确定其是否符合资格条件及满足采购文件的实质性要求。

3．评审方法：最低评标价法。

4．评审程序

- 资格性检查；

- 符合性检查；

- 谈判；

- 重新提交响应文件（如谈判文件有实质性变动或谈判后确定最终设计解决方案）；

- 最后报价；

- 推荐成交候选供应商名单。

## 二、评审标准

1、资格性检查

由谈判小组对所有供应商的响应文件进行资格审查。以确定供应商是否具备竞标资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 供应商是企业则审查营业执照 （副本） 复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查供应商2024年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①审查提交响应文件截止之日前近半年内任意连续三个月的依法缴纳税费证明复印件（新成立的且不足三个月的企业按实际提供）。 ②审查提交响应文件截止之日前近半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保险费证明记录复印件（新成立的且不足三个月的企业按实际提供）。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明，格式见第六章响应文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 |
|  |  | （6）诚信要求 | A、审核要求：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 B、审核内容：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果或界面截图（由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，并将查询结果提供给谈判小组）。 ①“信用中国”查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。 ②“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示供应商名称以及查询结果）；查询时间：公告之日起至递交响应文件截止时间前 |
| 2 | 供应商不得参加资格性审查的情形 |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。见第六章响应文件格式“供应商控股及管理关系情况申报表” |

2、符合性检查

资格性审查结束后，由谈判小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定供应商是否满足采购文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应文件或竞标报价唯一性 | 同一供应商不得提交两个以上不同的响应文件或者竞标报价，但采购文件要求提交备选竞标的除外。 |
|  |  | 竞标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，竞标无效。提交选择性报价的，竞标无效。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 2 | 对采购文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对采购文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 第三章《项目采购需求和说明》允许负偏离项数 | 非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达到“项目采购需求和说明”规定的项数的，竞标无效。 |
|  |  | 响应文件格式 | 响应文件未按第二章第10.1项和第六章“响应文件格式”的规定编写和提供。 |
|  |  | 竞标有效期 | 满足采购文件规定并在第六章“响应文件格式”谈判书做出响应的。 |

3、详细评审

谈判小组按谈判文件规定的程序与供应商进行谈判。对实质性响应谈判文件的供应商最后报价进行评审。

（1）谈判小组将依照本谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣除，即评标价=最后报价×（1—小型和微型企业政策性扣除）。依据评标价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）小型和微型企业最终报价扣除计算

①按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定,对全部属于小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-4%）。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外，评标价=最后报价

（3）谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，依次按最后报价由低到高、节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定）。

（4）成交价格=成交供应商的最后报价。

（5）谈判小组完成评标后，向采购人提交书面评审报告。

## 三、确定成交供应商

1、采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

2、如排名第一的成交候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人按“供应商须知”第31.3款处理。

第五章  合同条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采购计划号：

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制作合同时须补充完整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗   。

第五条 货物的交付

1、交付使用时间、地点

交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

（1）签订合同后十个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%（金额：元）做为预付款。

（2）提交服务成果验收合格后，在10个工作日内，支付剩余总金额的70%（金额：元）。

（3）乙方在申请款项时，应按国家相关规定向甲方开具相应金额的正式发票，乙方逾期提供发票的，甲方有权延期付款且不视为违约。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按合同金额的5%（金额：   元）（如成交供应商为中小企业，则按合同金额的2%收取）。

成交通知书发出5个工作日内，乙方须向甲方缴纳履约保证金。乙方不按时交纳履约保证金，视为成交乙方自行放弃成交资格。

履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

开户名：广西信息职业技术学院

开户行：20023301040009198

账  号：农业银行南宁青年国际支行

转帐时注明：集成电路器件工艺基础实训室项目履约保证金。

履约保证金退回时间及方式：履约保证金在项目质量保证期期满及履行合同全部义务后，由承包人提出申请，发包人审核合格无误后十五个工作日内在扣除应扣款项后原路退还剩余质量保证金（不计利息）。涉及违约的违约金和项目质量问题损失赔偿从履约保证金中扣减，履约保证金不足以支付违约金、赔偿损失的，承包人仍应承担相应的违约赔偿责任。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为  1  年（服务承诺或竞标响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决，逾期不解决的视为违约，乙方应当承担由此产生的违约责任。

5、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 乙 方承担。

6、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收合格后由甲乙双方签署合同履约验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

7、双方共同签署货物最终验收单后视为货物交付，所有权及风险随之转移至甲方。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因此造成甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于侵权损害赔偿费用、诉讼费、受理费、财产保全责任保险费用、律师服务费、司法鉴定费等。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同总额3‰违约金，违约金不设上限，直至扣完合同价款为止，超过 20 天甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总额10%的违约金并承担因此给甲方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额3%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任。

7、其它违约行为按合同总额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、保全费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由违约方承担。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

（1）成交通知书

（2）竞争性谈判文件采购需求一览表

（3）竞争性谈判文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）谈判书

（5）谈判报价表

（6）成交供应商澄清函（如有请提供）

（7）最终报价

（8）履约保证金交纳证明（如有）

（9）其他与本合同相关的资料（如经双方确认的需求规格说明书等）

第二十一条　 本合同一式陆份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各壹份，甲方贰份，乙方贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件1

响应承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金（大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第六章  响应文件格式

（用于响应文件封面）

响应文件

（正/副本）

项目名称：     （项目名称）

项目编号：

响应文件内容：      价格文件/商务技术文件

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日    期：  年 月  日

目  录

（请按供应商须知前附表10.1.1、10.1.2项内容编列，应有页码）

附件一：

谈判报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能配置 | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 数量① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3.若此表由多页构成的，需逐页签字并加盖供应商公章。

4.此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

供应商：           （单位名称并盖公章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

法定代表人或委托代理人：              （签字）

日期：  年  月  日

附件二：

谈判书

致：(采购代理机构)

根据贵方的           （项目名称） （项目编号：     ）  项目政府采购的谈判邀请，我方授权代表         （姓名和职务）经正式授权并代表供应商    （供应商名称）   提交响应文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1．供应商已详细审查全部“竞争性谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本次响应文件有效期自响应文件提交截止之日起天     （日历天）内。

4．如成交，供应商将按“竞争性谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6．与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：      （单位名称并盖公章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日期：  年  月  日

附件三：

竞标声明书

致：(采购代理机构)

（供应商名称）     系中华人民共和国合法企业，经营地址：          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：      ）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                ；

4.我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商：           （单位名称并盖公章）

法定代表人签字：    （签字）

日期：  年  月  日

附件四：

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求的“技术参数及性能指标” | 响应文件响应内容（品牌及规格型号、生产厂家及国别、货物的技术参数及性能指标等） | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商应对照第三章《项目采购需求和说明》中所列技术参数及性能指标要求逐条对应填报竞标货物的技术参数及性能指标等并逐项承诺响应，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）技术规格与采购要求相同的为无偏离，技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附件五：

商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 商务条款名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

说明：

（1）应对照竞争性谈判文件“第三章  项目采购需求和说明”，逐条对应商务条款要求进行填写并逐项承诺响应。

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附件六:

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：  （采购人或代理机构）

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）       （项目编号：）政府采购活动。我单位在此郑重承诺:我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件（响应文件），并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

（参考格式）：

我单位具备的履行合同所必需的设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

项目实施人员专业技术服务能力

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

（可以附上相关证明材料）

附件七：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：________(采购代理机构)

我单位参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号：）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附件八：

供应商控股及管理关系情况申报表

致：________(采购代理机构)

我单位参加   （项目名称）      的竞标，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

      - 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

      - 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

      - 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附件九：

法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：                性      别：

年    龄：                职      务：

身份证号码：

系（供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：      （单位名称并盖公章）

日期：  年  月  日

附件十：

法定代表人授权委托书

致：（采购代理机构）

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加（项目名称）（项目编号：      ）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、响应文件提交、谈判、签订合同和处理一切有关事宜等。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托期限：年月日至年月日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：  （单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日期：  年  月  日

附件十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业行业）；制造商为  （企业名称），从业人员     	人，营业收入为     		万元，资产总额为	     万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	     人，营业收入为	     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年  月  日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

2、供应商针对本次采购货物内容，根据以上《中小企业声明函（货物）》填写完整相关信息。

附件十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：  年  月  日

注：1、成交供应商为残疾人福利性单位的，成交结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。