| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 广西中医药博物馆项目设施设备（专用设备类）（重） |
| 项目编号： | GXZC2025-J1-001558-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808950 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |

| 采购人： | 广西中医药大学 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2025年6月

- 目    录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	8

第四章  评审方法及标准	13

第五章  合同主要条款格式	21

第六章  响应文件格式	31

- 第一章  竞争性谈判公告

广西机电设备招标有限公司关于广西中医药博物馆项目设施设备（专用设备类）（重）

(GXZC2025-J1-001558-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：广西中医药博物馆项目设施设备（专用设备类）（重）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2025年6月16日 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001558-JDZB

项目名称：广西中医药博物馆项目设施设备（专用设备类）（重）

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：2206821.36

采购需求：

标项名称：广西中医药博物馆项目设施设备（专用设备类）（重）

数量：1

预算金额（元）：2206821.36

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：双能单视角安检机（含智能判图）等设备1批

最高限价（如有）：2206821.36

合同履约期限：签订合同之日起10个日历日内交货，30个日历日内安装调试完毕

本项目（否）接受联合体

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与响应。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不允许联合体。

（8）按照谈判公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。

三、获取采购文件

时间：2025年6月10日起至2025年6月13日，每天上午00时00分至11时59分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月16日 09:00（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2025年6月16日 09:00（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网。

2. 需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西中医药大学

地址：广西南宁市五合大道13号

项目联系人：江芸

项目联系方式：0771-4953480

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层

项目联系人：黄解宽、陆贞馀、银海妮

项目联系方式：0771-2808950

广西机电设备招标有限公司

2025年6月10日

- 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：

否

□是，本项目/接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：序号9智慧导览机（含智能导览系统）

6.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双能单视角安检机（含智能判图） | 1台 | 工业 | 1、通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高） 2、传送带高度：≤600mm 3、功耗：≤0.56kVA 4、管电压：140kV 5、设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面 1m 的任意处，设备噪声应≤60dB(A) 6、设备智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） 3、警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池或充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）10、打火机 11、雨伞。（响应文件需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 7、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。（响应文件需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 8、线分辨力：直径Φ0.102mm（AWG38） 9、穿透分辨力：设备在 0.32m/s 速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30） 10、空间分辨力：设备在 0.32m/s 速度正常工作时，能够分辨最小线对直径 1.0mm 11、穿透力：设备在 0.32m/s 速度正常工作时，能够穿透不小于 27mm厚的钢板。（响应文件需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 12、单次检查剂量：在 0.22m/s 速度下，单次检查剂量应小于等于 5μGy 13、视频存储/回放功能：应能通过内置硬盘录像机对进出口处的视频进行录像存储，并可通过客户端软件进行远程显示、回放及查询。应支持每个行包图像关联样机进通道前 30s 和出通道后 30s的视频联动回放，且时间可调。（响应文件需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） ▲14、疑似危险品识别功能：应可对可疑物品进行识别并以红色方框框选，发出文字和语音提示（需外接音响）（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 15、图像信噪比：X 射线图像信噪比（SNR）大于等于 40dB。（响应文件需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 16、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1：1 绑定，准确率应大于等于 98% ▲17、设备应具有易燃易爆物体检测功能。当传送带上放置塑料瓶装的易燃易爆物体时,设备应能以方框框出并文字提示（响应文件需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 18、设备应具有危害性液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的危害性液体时,设备应能以方框框出并文字提示“危险液体”：高锰酸钾、油漆、盐酸、辛硫磷、胶水；对上述危害性液体的识别率应大于等于 98% ▲19、设备应具有液体识别功能：对于塑料瓶装液体，能够精准的判断液体是否安全，可显示：安全液体、易燃液体、危险液体三种情况。对上述安全液体、易燃液体、危险液体，识别率应大于等于 98%，且误报率小于等于 1%。（响应文件需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 20、设备应具备金属瓶和玻璃瓶是否含液体识别功能：对于玻璃瓶、金属瓶，能够区容器内是否含有液体。对于金属瓶和玻璃瓶是否含液体，识别率应大于等于 98%，且误报率小于等于 1% |
| 2 | 安检机配套延长架 | 1套 | 工业 | 1、不锈钢材质 ▲2、与序号1 双能单视角安检机（含智能判图）相匹配使用 3、可按需定制,1m/组或 2m/组或 3m/组 |
| 3 | 手持金属探测器 | 4套 | 工业 | 1、外形尺寸:≤306mm(长)*68mm(宽)*27mm(高) 2、整机质量:应小于等于 224g(包括电池) 3、外壳防护等级:>IP31 4、供电电源:采用标准ATX电源的电池供电，供电电压小于等于15V;至少能连续正常稳定工作24h 而无需更换电池或重新充电;具有欠压指示功能（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 5、充电功能:具有充电适配器，可对内置可充电电池进行充电，充电完成时绿色常亮指示灯亮起 6、报警声音:距离 0.8m 处的最大报警声强大于等于 85dB(A)，且报警声与提示其他信息的声音有区别（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 7、欠压指示:电池电压低于正常工作电压时，黄色常亮指示灯可亮起（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 8、报警恢复:离开报警测试物规定的距离后，报警指示立即停止 9、报警方式:灯光鸣声报警或振动报警 10、辐射磁感应强度:辐射磁感强度在表面任一点都小于等于 9.5WT（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 11、抗互相干扰:多台相隔间距小于等于 0.6m 同时使用，都能正常工作 12、工作温度:能在低温温度<-20℃，高温温度>55℃的环境中正常工作 13、探测功能:能对达到或超过限定量的金属进行报警，不出现漏报警 14、工作电流:待机电流≤9mA,声音报警状态下工作电流<39mA（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 15、探测量显示功能:U型16 级信号强度指示灯可根据探测到的金属量大小变化（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 16、环境自适应功能:具有环境自适应功能，探测时长大于规定的静止探测时长时，可忽略环境中金属引起的报警（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 17、符合 GB 12899-2018 手持式金属探测器通用技术规范（响应文件需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 18、探测灵敏度范围检验:符合B级要求 19、抗震性强，坚固耐用，一米高度自由落体无损伤 |
| 4 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 14套 | 工业 | 1、贮存压力2.5+0.1MPa（绝对压力） 2、最大工作压力≥4.2MPa 3、灭火剂储存容器容积≥120L 4、喷射时间≤8s 5、最大喷射时间≥10s 6、装置工作电源AC220V 50Hz DC24V 7、气体储存环境温度0℃～50℃，启动气体氮气(N2) |
| 5 | 发射机（含无线团队发射软件） | 5台 | 工业 | 1、频道数：≧1000个 2、产品重量：不超过120g 3、产品尺寸：不超过121×53×19mm 4、具备多个快捷按键，可实现匹配、静音、开机、菜单调节、音量调节、按键锁定等功能，操作简单 5、具备内置麦克风 6、具备3.5mm音频接口，可外接麦克风进行讲解 7、音频采样率：≧48KHz 8、配备IPS显示屏，显示设备ID、音量、电量等指示等信息 9、具备功率设置功能，可根据团队大小设置发射功率，在满足讲解效果的同时有效降低发射功耗，延长使用时间 10、采用数字音频编解码技术，音质清晰，可以满足各种场所的讲解需求 11、支持频道、音量记忆功能，开机后自动恢复到上一次关机前的状态 12、具备一键静音功能 13、具备一键锁定功能，锁定后按键无效，防止使用中误操作 14、具备恢复出厂参数功能，可一键恢复出厂参数 15、具有音量调节功能，≧20档音量档位可供调节 16、支持自定义EQ调节，可根据讲解员的音色适当调节改善讲解效果 17、支持存储语音播放功能，内置10个语种选择； 18、支持讲解录音功能 19、支持中文、英文两种操作界面 20、具备接收机参数设置功能 21、支持无线批量关闭团队接收机 22、一台发射机可带多台接收机，接收机数量没有限制 23、支持自动跳频功能，能自动避开干扰，多台发射机同时使用互不干扰 24、具有电量监测和低电量提醒功能 25、具有软件版本查询功能 26、采用高性能锂电池供电，待机200小时以上，连续使用时间10小时以上 27、充电时间≤2.5小时 28、配备不少于60台设备快速充电及储存的收藏箱，方便运输、管理 |
| 6 | 久戴耳挂接收机 （含无线团队接收软件） | 200台 | 工业 | 1、频道数：≧1000个 2、重量：不超过16g 3、外形尺寸：不超过68*50*15mm 4、接收距离（L.O.S）：≧300米 5、佩戴方式：左右耳非入耳式挂耳佩戴 6、防水等级：≥IPX4 7、具备触摸按键，可通过上下滑动调节音量，长按进行批量设置，可便捷的进行操作 8、具备红、绿、蓝三色呼吸指示灯，清晰指示接收机的工作状态 9、具备磁吸触点式多用途接口，便捷耐用，同时支持快速充电和数据传输 10、具有电量监测和低电量提醒功能 11、内置锂电池供电，功耗低，可连续使用时间10小时以上，待机时间20天以上 12、充电时间≤ 2小时 13、可配充电、消毒、存储一体箱，并可通过充电箱进行一键批量设置 14、可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，拿起即用 15、接收机无开关机按键，发射机关机，接收机自动休眠，发射机开机，接收机三秒入团 16、带有脱团提醒功能，当游客脱离团队范围时，接收机自动语音提醒游客“请跟上团队”，避免游客脱团、掉队 17、可通过设置机快速、批量设置接收机的频道、音量、功能设定等参数，方便各种接待的前期准备工作 18、耳机与接收机一体化集成设计 |
| 7 | 久戴充电储存箱 | 4个 | 工业 | 1、每个充电箱可同时对不少于60台设备进行充电 2、采用接触式充电，在保证安全充电的同时，提供快捷、方便的充电方式 3、具备一键设置功能，发射机可通过充电箱直接对接收机进行批量设置 4、外壳采用防火材质，保证用电安全 5、220V电源线接口与开关放在箱体内，强制开盖充电，避免充电温度过高 6、配备独立的消毒灯，可进行紫外线消毒，安全卫生 7、电源线带有漏电保护功能，确保用电安全 8、配备设备专用托盘，方便批量拿取 9、储物上盖可收纳：电源线、托盘、发射机等，并配有网兜可拓展收纳 |
| 8 | 自助导览服务驿站终端机灵活版（含自助导览服务驿站终端软件） | 1台 | 工业 | 1、支持用户全流程的自助租借、归还导览设备，无需工作人员值守 2、支持线上押金、租金支付及结算，押金支付成功后，导览机自动弹出，操作流程简便快捷 3、租借时无需屏幕操作，支持多人同时扫码下单，下单操作与取物操作分离，支持延时取物 4、支持一次下单租借多台导览机，并可同时购买耳机 5、租赁前可选择语种/版本进行租赁设备，借出后直接使用，而无需在导览机上设置；并且系统支持不同语种/版本设置不同价格 6、可以对导览机借出前自动进行运行检测，扫码租借导览机后系统控制导览机自动设置为相应语种并进入导览状态 7、归还时，直接将导览机插入空仓，系统自动结算，并控制导览机自动休眠 8、各个租赁柜之间可以进行通借、通还 9、支持批量控制导览机开关机 10、采用工业级国产自主方案嵌入式控制主板，双核心架构、8GEMMC 11、工业级Linux操作系统 12、自助导览服务驿站终端机客户端支持在线升级 13、具备显示屏，支持播放内容远程更新 14、每台服务驿站具有72台导览机的租赁单元格 15、具备风冷式散热功能，具备单仓格温度监控，具备充电过温保护功能 16、可远程设置导览机可租赁电量阈值，可获取导览机准确电量，根据电量动态调控导览机是否可以借出，提升租赁复用率 17、服务驿站具备远程集中更新内容的功能，实时新增、修改、删除导览语种/版本信息并在用户小程序上显示 18、支持采集导览机的运行数据和观众参观数据；支持远程控制服务驿站开关机和设置自动开/关机时间 19、租赁仓具备防呆、紧密配合结构，防止导览机反插、还入多台、遗落异物等情况 20、租赁仓及柜体单元外壳采用塑料绝缘材质，无裸露机械机构、线路等易造成用户伤害的部件，保障用户使用的安全性 21、支持导览机归还时挂绳自动脱扣 22、单机可存储数量不低于150个耳机，双货道备份 23、具备移动脚轮和可拆卸地脚，整机安装可固定也可便捷移动 24、内置工业级断路保护功能 25、整机模块化设计，单元模块可单独替换维护，后期可扩展，占地面积不超过0.5平方米 26、支持封闭式消毒功能，为导览设备杀菌的同时，保证用户的安全 |
| 9 | 智慧导览机（含智能导览系统） | 60台 | 工业 | 1、修长机身，宽度≤72mm，适合单手持握 2、≥1600万像素摄像头，支持AR 3、支持RFID、蓝牙、GPS触发讲解 4、支持与蓝牙室内定位系统结合，最高定位精度可达亚米级 5、支持外放扬声器与听筒收听，靠近脸部自动切换听筒 6、磁吸触点式充电，防呆设计，支持自助租赁仓 7、配备显示屏，屏幕交互上下分区，区分高频操作和低频操作，导览体验流畅 8、上部播放区，始终显示当前收听的展品内容，包括展品名称，展品图片，播放进度，讲解时长，播放暂停，上一段下一段切换，语音倍速调整 9、下部区域默认为展品文案，可通过最底部的“列表 / 编号 / 地图 ”按键快速切换三种常用搜索模式，拇指可轻松触达 10、支持自动单/多点触发、分组连播与数字点播相结合 11、支持3D展示功能、文创产品查看、AR互动（验收时提供CMA认证的检测报告扫描件） 12、支持人性化归还提醒和防盗报警功能 13、导览机具备唯一的身份识别码，自助导览服务驿站主机可以对导览机进行精准识别，满足租借管理及后台统计 14、支持人工租赁，可押金租赁、证件免押租赁，自动设置语种，并可与自助租赁通借通还 15、支持批量关机及远程批量资源更新（集中充电箱和自助租赁驿站都可支持） 16、支持禁止观众关机 17、支持导览软件远程升级（验收时提供CMA认证的检测报告扫描件） |
| 10 | 自助导览服务驿站管理系统软件运营服务及内容更新服务（含租赁应用微信\支付宝小程序软件运营服务） | 5年 | / | 1、后台服务须采用软件运营服务模式，为自助导览服务驿站终端机提供云端服务运行环境及配套应用管理服务，提供后台服务功能的维护、升级和技术支持。包含但不限于以下应用管理服务功能： 1.1支持微信、支付宝支付平台，能够交/退押金、支付租金，并且能够设置计费规则、押金及租金金额；具备租赁服务结算平台接口管理软件著作权 1.2后台可以对订单实时退款，包括押金和租金 1.3具备导览设备租赁订单管理、统计功能，支持观众参观数据统计，并形成分析报表（包括客源地分析、订单分析、营收统计、展厅热度统计、展品收听率统计、展品完播率统计等） 1.4具备自助导览服务驿站终端机设备运维管理功能，可远程管理每台服务驿站的工作状态 1.5具备导览设备内容资源管理功能，可通过后台远程对服务驿站中多媒体导览机内存储的语音、文字、图片等资源进行统一编辑发布 1.6支持人工租赁系统，自助服务驿站可与人工租赁系统通借通还 2、租赁应用微信及支付宝小程序采用软件运营服务入驻模式，支持通过小程序与自助导览服务驿站终端机配套进行设备的租赁，功能要求（包含但不限于）： 2.1支持自助租还流程服务，观众通过微信小程序扫描二维码实现设备自助租借和归还 2.2支持自助租还流程服务，观众通过支付宝小程序扫描二维码实现设备自助租借和归还 2.3支持租借押金的支付功能，租借租金的支付功能 2.4观众在小程序端可以查看已完成和租借中的订单信息，支持租借次数统计功能 2.5小程序具备在线客服功能，提供帮助支持服务 2.6同时支持人工租赁系统及线上导览 |
| 11 | 亚克力牌 | 100个 | 工业 | 亚克力材质，用于标识展品导览编号信息，尺寸：7*3cm，厚2mm |
| 12 | 多模定位基站 | 30台 | 工业 | 1、整机轻薄小巧，重量≤100g，尺寸≤95*60*13mm，外壳颜色可选 2、低功耗，使用时间≥3年，高密度信号发射，提高自动触发响应速度 3、定时休眠功能，可设置每天工作时段，其余时段进入低功耗休眠模式，降低功耗 4、专用设置机，可无接触配置各项参数，方便现场安装调试 |
| 13 | 设备安装调试费 | 1项 | / | 设备整体安装调试部署 |
| 14 | 移动落地式检票终端标准版（含移动落地式检票终端客户端软件） | 2台 | 工业 | 1、外置把手，底托安装有万向福马轮，易于推拉移动和固定 2、体积≤195*25*23mm，重量≤24kg，方便运输 3、支持观众自助非接触式体表温度检测，无需工作人员参与，避免交叉感染 4、支持观众自助验票/二维码，无需工作人员参与 5、支持电容触摸，搭配UI设计界面，为工作人员提供良好的交互体验操作 6、支持4G/WIFI上网，可以通过后台对观众的体温信息和检票信息进行监控和处理 7、锂电池可拆卸，电池取出后单独充电，不占用充电空间；在不方便充电的场所可以配置备用电池 8、具备智能温度控制，保障设备稳定运行 9、前开门结构设计，方便管理人员对设备进行维护、保养工作 10、设备采用全闭式设计，电源开关内置设计，防止误操作 |
| 15 | 票务系统软件运行服务（预约参观系统） | 5年 | / | 1、提供观众预约参观、数据总览、统计管理等服务，实现预约参观大数据统计 2、以软件运营服务方式进行部署，无需采购人有任何信息化基础 3、与现有广西中医药大学智慧门岗管理系统（开发商：杭州海康威视系统技术有限公司，版本信息V1.1.100-20221227）实现访客数据对接，以便访客顺利进出校园 |
| 16 | 4G流量服务 | 1项 | / | 在部署位置无WIFI覆盖环境下（2台，5年使用期限）提供上网服务 |
| 17 | 观众信息采集统计管理 | 1套 | / | 1、针对在校学生，对其学院、学历（本硕博）、专业、入学年份等学籍信息其进行预先填写，经系统采集后相关数据并入后台，可以单独生成数据图表，为馆内后期开展校内的科普、宣教活动提供数据支撑。 2、响应文件需提供观众信息采集统计管理软件著作权证书 |
| 18 | 移动检票/核验软件授权 | 2套 | / | 实现与票务系统联网，通过读取二代身份证信息，能读取观众已定门票情况，机器自动审验信息无误后，放行通过 |
| 19 | 设备安装调试费 | 1项 | / | 提供现场派工软硬件调试服务，含现场培训 |
| 20 | 书车 | 2部 | 工业 | 1、规格： 750*360*900mm 2、技术要求：选用加厚钢板，厚度≥1.2mm。每层承重100kg以上，立柱采用≥1.5mm的20*20钢管，钢板选用1.2mm的冷轧钢板，轮子采用静音万向滚轮，内外经除锈、陶化、防腐、防潮等多工位处理，采用高温喷塑工艺，环保无毒害无气味，推拉灵活方便 |
| 21 | 书梯 | 2部 | 工业 | 1、规格： 1410*680*450mm 2、技术要求：选用加厚钢板，厚度≥1.2mm。每层承重100kg以上，立柱采用≥1.5mm的20*20钢管，钢板选用1.2mm的冷轧钢板，轮子采用静音万向滚轮，内外经除锈、陶化、防腐、防潮等多工位处理，采用高温喷塑工艺，环保无毒害无气味，推拉灵 活方便 |
| 22 | 清洁工具 | 2套 | 工业 | 含扫把、垃圾铲、拖把、抹布、垃圾桶各1件 |
| 23 | 实验室专用水槽及配套水槽台 | 1套 | 工业 | 1、实验室专用水槽采用高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀 2、符合国家标准塑料耐液体化学试剂性能的测定标准，在常温浸泡24h后表面无变化,20种化学试剂，如硫酸溶液40%，氢氧化钠40%，乙醚，甲苯，碘酒2%,硝酸银溶液1%，硝酸溶液40%，王水，氢氧化钾40%，丙酮，高锰酸钾1 %，红药水2%，硫酸铜10%，硫化钠10%、乙醇99%，盐酸溶液37%，四氯化碳，氯仿，双氧水30%，甲醛37%。 3、具有一定的弹性及韧性，不易老化 4、水槽尺寸：≥550mm*450mm*310mm 5、水槽台：900mm*750mm*820mm，钢木结构，台面采用≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 24 | 文博除尘工作台 | 1个 | 工业 | 1、高效除尘：设备采用桌台集成罩形式进行吸尘除尘;可长时间连续作业 2、无极调节：采用直流变频吸尘风机系统，可根据作业对象的性质与特点，调节除尘风量和除尘强度的大小，避免使藏品发生外力造成的损坏 3、分级过滤：除尘机对从藏品清除下来的灰尘颗粒物、纸屑等，按其直径和体积大小采取“多级滤材”进行分级过滤和收集，方便清理的同时，可延长耗材使用周期 4、耗材更换方便，采用人性化的滤材更换方式，每级滤材更换和维护简单方便 5、洁净尾气:采用空气净化技术对除尘尾气进行气味处理、杀菌和净化处理，使循环回排到室内的尾气达到洁净级空气质量标准 6、移动方便:可自由移动，便于流动作业，减少对除尘对象的搬运 7、使用电源：220V/40Hz;最大空气净化量：≥1000m³/H;除尘模式：负压吸附；空气净化模式:复合式多级净化 8、规格（长*宽*高）：≥1230*1200*610mm |
| 25 | 低温冷藏冷冻箱 | 1台 | 工业 | 1、容量：冷藏≥211L，冷冻≥100L 2、温度区间：冷藏：2 - 8℃，冷冻：-20 - -40℃ 3、额定电压/频率：220V/50Hz 4、尺寸（mm）：≥W670×D695×H1860 |
| 26 | 文博除尘器 | 1台 | 工业 | 1、电机采用混合动力，有三种最大吸力选择。在每种吸力下，吸力大小均可自由调节(最小~最大)0~400w，0~500W，0~1100W 2、三重过滤，配有1.2L一次性多层过滤袋， 6级过滤系统，带有HEPA，确保排出空气的高清洁度，达到ISO标准洁净度7级 3、鼓风机功能，将软管接在排气口处可作为鼓风机使用 4、电机自我保护功能，使用时间过长造成电机过热时，或滤尘袋中垃圾太多造成堵塞时，电机会自动关闭 5、配备常用配件（包括软管、各类洗头、软/中/硬三种软硬度刷头等）；原装耗材集尘袋30个；可拆卸肩带，防滑垫 6、尺寸：≥315 x 120 x 185mm，重量：≤2.2kg（装置） |
| 27 | 文博清洁工具 | 1套 | 工业 | 1、猪鬃清洁刷一套（8把）： 1.1尺寸：1#（笔长3.1cm，横量1.7cm）；2#（笔长3.3cm，横量2.2cm）；3#（笔长3.5cm，横量2.6cm）；4#（笔长3.6cm，横量3.4cm）；5#（笔长3.6cm，横量4.6cm）；6#（笔长3.7cm，横量5.0cm）；7#（笔长4.2m，横量6.2cm）；8#（笔长4.5cm，横量7.0cm） 1.2猪鬃制成，实木笔杆 2、山羊鬃毛清洁刷一套（4把）： 2.1尺寸：1#圆形刷头（刷毛长5cm，总长18.6cm）；2#平头刷头（刷毛长3.6cm，总长17.3cm）；3#椭圆形刷头（刷毛长3.4cm，总长16.5cm）；4#火苗型刷头（刷毛长3.6cm，总长16.5cm） 2.2适用于博物馆藏品表面除尘、除污 3、羊毛板刷一套（2把）： 3.1尺寸：8英寸（约20cm宽头）；10英寸（约25cm） 3.2手柄材质：硬木 4、马鬃清洁长刷1把： 4.1耐用柔软马鬃毛制造，适合博物馆、档案馆、图书馆使用 4.2总长400mm，刷毛长度50mm 5、超细纤维布2套： 5.1一套含3块：玻璃布:可用于清洁玻璃制品；绒面布：可用于表面光滑藏品清洁；毛面布：可用于藏品不规则表面清洁 5.2克重：≥280gsm 5.3干湿两用，无需使用化学试剂或研磨剂 5.4可用洗衣机添加普通洗涤剂清洗至少300次 6、无尘净化棉签一套：（1）大中小号 圆头、尖头棉签 各200支；（2）高品质棉签，棉头处理工艺紧致；（3）吸附力强，发尘量小低离子残留；（4）防静电 7、精制微晶混合蜡2瓶:≥200ml/瓶，PH呈中性,可用于博物馆保护；有效清洁和抛光所有固体表面,包括金属，木材，大理石，玛瑙，贝壳，石头，象牙塑料，皮革甚至纸张，既不染色也不褪色;具有高防潮性，可用于保护纸质书籍封面免受指纹侵害，还可降低图案清漆的光泽，防止晕染，为纸张上的水彩和其他作品增添光彩；室温保存 |
| 28 | 工具挂墙板 | 1块 | 工业 | 1、采用1.2mm冷轧钢板机加工而成，表面经过酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂 2、工具挂件为钢制表面镀锌 3、规格（长*宽*高）mm： 1800×450×20 |
| 29 | 无绳吸尘器 | 1套 | 工业 | 1、吸力：≥185AW 2、续航时间：≥60分钟 3、充电时间：≤4.5小时 4、集尘容量：≥0.5L 5、可替换电池 |
| 30 | 紫外线杀菌灯 | 1台 | 工业 | 1、灯管：功率≥18W 2、紫外线强度：≥75μW/cm² 3、定时功能/延时启动/人体感应 |
| 31 | 移动硬盘 | 2个 | 工业 | 1、容量: ≥2TB 2、接口：USB 3.2 3、传输速率：≥5Gb/s 4、机械硬盘/密码保护功能/硬件加密 |
| 32 | 绝缘人字梯 | 1个 | 工业 | 1、符合EN131标准，FPR新型耐电压材料制作 2、承重量：≥150kg 3、规格（长*宽*高）mm：≥W1290×D67×H1990 4、宽大天板/加厚锁钩/柔软橡胶脚垫 |
| 33 | 移动摄影台 | 1个 | 工业 | 1、独立台面为木质材料制作，要求表面平整，罩清漆处理，台面厚度≥40mm 2、支撑架为钢架结构，采用40×60mm型钢制作，台面钢板厚度≥60mm，表面为静电喷涂，并装配四个万向锁紧轮，颜色为浅灰 3、木制台面在底部和钢板台面连接处须有可拆分设计，螺母或其他锁扣结构均可，要求组装后无松动 4、规格（长*宽*高）mm： W1500×D1200×H750 |
| 34 | 摄影棚 | 1个 | 工业 | 1、顶部、左右两侧均配柔光布，光线均匀 2、灯板360°灵活调节，双路立体调光电源，精准控光 3、2700~6500k冷暖调光 4、白色支架/便捷拉链设计/魔术贴排线孔 5、规格（长*宽*高）mm： W1400×D1000×H1200 |
| 35 | 灯光系统 (摄影灯） | 1套 | 工业 | 1、闪光功率:≥1000Ws 2、无线调控：手机App和引闪器控制 3、2.4G无线系统 4、造型灯：LED光源 5、闪光色温：5800±200K 6、闪光持续时间：1/2000~1/800s 7、回电时间：0.1~1s 8、配置包括：单灯3只 ，配套支架3只、条形柔光箱及接环3只 ，无线遥控引闪器2只，标准色卡、白平衡卡1套 |
| 36 | 相机 | 1台 | 工业 | 1、相机画幅：35mm全画幅 2、有效像素：≥6100万像素 3、传感器类型：CMOS影像传感器 4、对焦系统: 快速型混合自动对焦；支持触摸对焦 5、镜头焦距范围：24mm-70mm 6、镜头结构（组-片）：15-20 7、光圈范围：F4.0-F22 8、ISO感光度:ISO 100-32000 9、防抖系统：镜头防抖和影像传感器位移方式（5轴防抖） 10、快门：电子快门\机械快门 11、液晶屏特性：≥3.2英寸，≥209万像素 12、Wifi：支持智能手机观看、传送至电脑 |
| 37 | 存储卡 | 2个 | 工业 | 1、标准：CFeA 2、容量：≥120GB |
| 38 | 十字相机升降拍摄架 | 1套 | 工业 | 1、材质：铝合金/铸铁 2、升降范围：42-174cm 3、横移范围：≥23cm 4、承重：≥20kg 5、横臂长度：≥74cm 6、电脑托盘尺寸:≥25×35cm 7、三维云台：多角度调节，1/4螺纹口 8、万向轮，带锁止刹车 |
| 39 | 减震文物车 | 4个 | 工业 | 1、采用冷轧钢板，钢板硬度≥2H，金属喷漆附着力≥2级，表面经酸洗，磷化处理，金属表面耐腐蚀等级和对基体保护≥9级 2、结构：箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，底部四万向轮，单支承重≥50kg，万向轮上带有弹簧及避震器，当有重物放置，起到减震解压作用。箱体内设计文物保护装置 3、表面亚光静电喷塑，塑粉采用环氧型聚脂热固性粉末，架体结实，坚固 4、规格（长*宽*高）mm： 900×600×900 |
| 40 | 减震登高梯 | 2台 | 工业 | 1、梯轮采用高质量静音塑胶万向轮，活动灵敏，带刹车 2、车身钢管、钢板采用冷轧钢板，钢材硬度≥2H，金属喷漆附着力≥2级，表面经酸洗，磷化处理，金属表面耐腐蚀等级和对基体保护≥9级 3、环保塑粉，采用亚光喷塑，喷塑硬度高，耐冲击力强，附着力强； 4、四步 5、规格（长*宽*高）mm：≥W700×D520×H1670 |
| 41 | 工作站 | 1台 | 工业 | 1、处理器：≥Intel Xeon W3-2435 2、芯片组：≥Intel W790芯片组 3、内存：≥32G ECC DDR5内存 4、硬盘：≥256G M.2 SSD+2T SATA 5、显卡：≥RTX A2000 6、无线网络：≥Intel AX211 Wi-Fi 6E 2x2 +Bluetooth 5.2，Intel vPro5内部Wi-Fi天线 7、键盘鼠标：USB键盘鼠标 8、电源：≥750W（92%能效） ▲9、必须是原厂的工作站型号，不接受安装专业显卡的商用或家用电脑型号 |
| 42 | 便携式温湿度检测仪 | 1台 | 工业 | 1、二氧化碳测量范围：0-9999ppm 2、温度测量范围：-20-60℃ 3、湿度测量范围：0.1-99.9%RH 4、二氧化碳测量精度：±30ppm 5、温度测量精度：±0.3℃ 6、湿度测量精度：±3.0%RH（10～60℃/1～100%RH） |
| 43 | 全数字照度计 | 1台 | 工业 | 1、检测范围：0.01～10000Lx 2、精度：优于±4％ 3、探头与检测主机分离 4、分辨率：0.001Lx 5、重复性：0.001Lx 6、工作温度：0-50℃ |
| 44 | 台秤 | 3台 | 工业 | 1、称重范围：≥300kg 2、秤盘尺寸：≥40cm×50cm 3、分度值：≤5g |
| 45 | 除湿机 | 8台 | 工业 | 1、压缩机：旋转压缩机 2、适用面积：≥80平方米 3、电源：220V 50Hz 4、循环风量：≥1150m³/h 5、定时功能：24小时 6、峰值除湿量：≥80L/D 7、额定除湿量：≥60L/D 8、国标除湿量：≥37L/D |
| 46 | 高精度湿度计 | 15台 | 工业 | 1、温度范围：-30℃~50℃ 2、温度误差：±1℃ 3、湿度范围:0%-100%RH 4、湿度误差：±5%RH 5、无需电池/可立可挂/出厂校准 |
| 47 | 半电动堆高车 | 1台 | 工业 | 1、额定载荷能力:≥1500kg 2、提升高度:≥2500mm 3、轮胎类型：尼龙/聚氨酯 4、最低门架高度：≤1800mm 5、整车长度:≤1800mm 6、整车宽度:≤760mm 7、转弯半径:≤1350mm 8、起升电机功率:≥1.5kW 9、蓄电池电压/容量：≥12V/120Ah |
| 48 | 手动液压叉车 | 1台 | 工业 | 1、最大载重:≥2000kg 2、货叉外宽: 550mm；货叉长度: 1150mm 3、货叉可升降高度：80mm~195mm 4、轮胎类型：尼龙/聚氨酯 5、加强一体浇筑油缸/可调节推杆/便捷辅助轮 |
| 49 | 窗帘及配套轨道/窗帘杆 | 6套 | 工业 | 1、需安装窗帘区域总宽度约21.5米，窗帘褶皱1.8倍，即总窗帘宽度≥38.7米，窗帘高度≥2米 2、窗帘需采用遮光材质，遮光率≥99%，符合《GBT 42999-2023家用纺织品 织物遮光性的测定 照度计法》等相关检测标准 3、窗帘需具备隔热性能，符合《JG/T 277-2010 建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能与分级》等相关标准 4、窗帘需达到《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》规定的 B1 级以上防火阻燃标准，提供相关检测报告 5、窗帘及配套静音轨道 / 窗帘杆需符合《GB/T 39979-2021建筑室内窗饰产品通用技术要求》等相关标准 6、窗帘尺寸需成交供应商现场精准测量，测量数据经采购人确认后用于制作。配套静音轨道 / 窗帘杆应根据安装位置实际条件选用。制作安装需符合《建筑室内窗饰产品安装技术规范》行业标准，保证安装牢固、美观且功能正常 |
| 50 | A级文物库房门 | 2樘 | 工业 | 1、根据最新颁布的GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》及GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》，需达到防盗、防火、防烟、防水等功能的要求，其中防盗能力应不低于GB17565-2022规定的甲级防盗安全级别(一)文物库房门结构:配备门框、门扇、栏门、无障碍门槛、机械密码锁、防水系统、生物门禁系统、震动及烟雾报警系统。门框与门扇的外表面应平整，不应有明显凸起、凹陷、划痕，所有钢铁部分都应采取防腐措施:机械密码锁应通过公安部检测合格;库房门的防水密闭性能、抗震功能优良 2、文物库房门的材料:具有防火、防水、防烟、防撬、防盗、防腐、防钻、防切割、防撞击、防喷炬功能。文物库房门防暴力破坏极限时间达30分钟、耐火极限时间达2 个小时3、文物库房门的尺寸根据洞口的尺寸订做，主门采用朝外打开的方式，栅栏门采用往内打开的方式。库房门门槛做无障碍设置，以确保文物搬运时无障碍 |
| 51 | 移动支架 | 1套 | 工业 | 1、高硬度冷轧钢板材质，防锈静电喷涂 2、360°旋转刹车轮 3、上下高度可调节，水平可旋转 4、配托盘 |
| 52 | 4K教师全景摄像机 | 1台 | 工业 | 1、镜头水平视场角≥40° 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率 3、网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 4、全景画面支持畸变矫正功能 5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致 |
| 53 | 4K全景摄像机学生用 | 4台 | 工业 | 1、镜头水平视场角≥90° 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率 3、网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 4、全景画面支持畸变矫正功能 5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致 |
| 54 | 数字音频矩阵 | 1台 | 工业 | 1、16路幻象电源的话筒/线路输入，16路线路输出 2、高速DSP处理芯片，采用 AFC算法快速抑制反馈，系统稳定 3、应用程序包括自动混音、路由、声音处理和特定信号扩展 4、话筒前置放大、压缩、自动增益控制AGC、闪避Ducker、自动混音、矩阵混音、反馈消除AEC、分频、均衡PEQ、压限和延时；提供整套音频处理器解决方案 5、通过以太网直接和GUI界面连接、设置简单、高效 6、频响：20Hz-20kHz 7、输入阻抗：20kΩ（平衡输入）、10kΩ（非平衡输入） 输出阻抗：300kΩ（平衡输入）、150kΩ（非平衡输入） 8、最大输入/输出电平：20dBu 9、逻辑输入：0-3.3V 10、逻辑输出：5V,10mA |
| 55 | 音频功放 | 1台 | 工业 | 1、立体声输出功率：4x300W 2、输出阻抗：20KΩ（平衡）/10KΩ（不平衡） 3、信噪比：100dB 30Hz-20KHz 4、灵敏度：1.25Vrms 5、频率响应：30Hz-20KHz 6、输入接口：卡龙公 7、输出接口：专业音箱插头 |
| 56 | 全频同轴音箱 | 4只 | 工业 | 1、双音箱配对，保证声音还原度 2、推进功率: 10-120W 3、阻抗: 8Ω 4、低音：8”聚丙烯振膜，橡胶折环 5、高音：天然蚕丝球顶音膜，25mm（1"）音圈，磁液冷却，釹磁硼铁钢 6、支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰 |
| 57 | 时序电源控制器 | 1台 | 工业 | 1、电力输入：AC90-260V/50-60Hz 2、通道数量：8路可控+1路直播 3、电源插座规格：13A万用插座，纯磷铜插座 4、电脑软件实时控制 5、端口设置、设备设置、实时控制、定时任务、网络控制、串口控制 |
| 58 | 资源管理平台系统 | 1项 | 工业 | 1、对“线上+线下” 科普、社会教育活动全过程的即时数据采集、云端分析处理和即时结果反馈 2、管理员根据不同需求，自定义使用者的名称和功能权限；并可查看各使用者的人数，方便管理 3、管理员根据不同需求，自定义在线教室的信息，并可查看实时状态 4、视频管理：平台上传的视频可编辑、下载、删除、评价等 5、投票问卷 6、随机点名 7、课堂报告 8、资源随时看 |
| 59 | 直录播系统 | 1项 | 工业 | 1、直播课堂：提前设置二维码海报发布直播信息，支持管理员维护直播课堂秩序、直播分享、直播互动、直播数据导出 录播课堂：管理员可选择上传视频、直播课程的剪辑视频发布至平台，方便随时观看，观看者可查阅课堂简介、课堂视频、发表点评、评课表打分。 |
| 60 | 导播系统 | 1台 | 工业 | 1、支持多画面模式，支持单画面、画中画、左右分屏、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播主机触控屏实现模式选择 2、可自定义设定导播优先级，支持定时切换、自定义切换时间及目标画面，支持老师、学生行为状态实现画面智能切换 3、支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播主机触控屏实现本地导播控制；也可通过远程触控反馈实现画面导播 4、导播界面的预览窗口实时观看教师全景或特写、学生全景或特写、点击可进行画面切换。预监画面可实时推流，实现平台直播 5、电影模式和资源模式同步录制，根据用户的不同需求选择录制模式 6、支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制、切换、跟踪、位置调取、音量调节 7、录播画面比例支持16:9，触控回传响应延时≤70毫秒 8、至少7种导播切换特效，通过主机一体化屏幕可以实现转场特效选择设置 |
| 61 | 互动录播一体机 | 1台 | 工业 | 1、为保证系统的安全稳定，录播主机采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作 2、录播一体机集4K合成HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入 3、为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能 4、设备高度1U，采用24V直流供电 5、支持6路高清输入接口；支持2路HDMI输入接口，1路VGA输入接口，1路YPBPR/CVBS复用输入接口 6、支持3路高清视频输出接口：其中2路HDMI输出， 1路VGA输出 7、音频输入接口：支持2路幻象电源麦克风接入，3路立体声线路接入；音频输出接口：4路线路输出 8、支持8路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232.RS422控制协议 9、为了便于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，录播主机支持4路USB接口，其中支持2路USB 2.0和2路USB 3.0接口 10、网络接口：1路RJ45 LAN接口 11、存储：标配2TB硬盘，可实现7路码流实时存储能力 |
| 62 | 教师跟踪探测器 | 1项 | 工业 | 1、AI智能跟踪算法，由动力机构、精密传动装置、摄像头、数字解分组成，能够快速、准确地进行自动跟踪，即可任意定位，又可以自动巡航 2、采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 2.1当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景 2.2当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面 |
| 63 | 采声吊麦 | 6只 | 工业 | 1、灵敏度： -38dB±3dB 2、指向特性：单一指向性 3、频率响应：30Hz-18kHz 4、单体：镀膜电容式 5、输出阻抗：100Ω±30%（at 1kHz） 6、声压级：130dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz) 7、尺寸：φ22*132mm 8、供电电压：48V幻象电源 |
| 64 | 图像跟踪一体机 | 1台 | 工业 | 1、为确保设备稳定运行，图像跟踪一体机为独立设备，专机专用 2、应集教师跟踪，学生定位，板书定位，导播切换策略于一体 3、要求采用图像跟踪技术，辅助定位摄像机安装高度不低于2.2米，以防学生损坏 4、视频输入接口：4路SDI接口 5、云台控制口：4路RS-232复用云台控制端口(PTZ) 6、通讯端口：1路console接口 7、网络接口：2路千兆网络接口 |
| 65 | 全自动图像跟踪系统 | 1套 | / | 1、系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪 2、系统可实现学生起立时摄像机自动定位 3、系统实现跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换VGA图像到主播画面 4、采用全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预 5、全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动 6、支持抗干扰模式，可根据现场情况人工添加屏蔽区域，避免其他活动对正常教学产生影响，适用于复杂教室环境和授课过程 7、支持切换规则定制，精确调整切换时间 |
| 66 | 千兆网络集成 | 1项 | / | 控制网络覆盖，无线网络覆盖，外网接入 |
| 67 | 云直播互动服务 | 1项 | / | 1、课程直播，一键开始，互联网直播，单向文字互动（随时可以开启直播，可进行直播课，可会议直播） 2、支持常见交互形式及自定义消息扩展，满足直播、音视频通话等场景要求 |
| 68 | 智慧课堂互动系统--教师端 | 1台 | 工业 | 显示屏尺寸：≥10.95英寸 1、屏幕分辨率：≥1920×1200 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB 4、电池容量：≥8000mAh（典型值） 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB） 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持 8、操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰 9、屏幕支持圆偏振光技术；支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害 10、护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度 11、安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能 |
| 69 | 智慧课堂互动系统--学生端 | 30台 | 工业 | 1、11寸定制高清平板 2、8G+256G |
| 70 | 学生端平板支架 | 30个 | 工业 | 金属一体折弯成型，表面CNC精加工和阳极氧化工艺，尺寸:100*80*60mm |
| 71 | 学生端平板集中供电站 | 8套 | 工业 | 6口Ai智能口，数码产品任意搭配，智能识别各类数码设备，不过流，不损伤设备 |
| 72 | 控制主机 | 1台 | 工业 | 1、提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册 2、教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习 3、后台可统一配置录播设备的登录密码，方便管理 4、支持录播设备的统一管理，提供便利的远程监管功能，手机、Pad、电脑等设备连接公网后即可对各录播设备的状态进行实时监控、远程关机、重启等操作 5、支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等 6、支持用户设置定时录课 7、平台系统支持远程维护升级 8、包含控制主机系统配套软件 |
| 73 | 机房机柜 | 1台 | 工业 | 1、SPCC材质 2、含PDU 3、IP20 4、脱脂酸洗磷化静电处理 |
| 74 | 网络电脑系统中控开关机 | 2台 | 工业 | 1、通过网络控制电脑开、关机及重启，并实时反馈电脑的开关机状态 2、三种工作方式：TCP-SEVER/TCP-CLIENT/UDP工作方式 3、支持固件用户升级 |
| 75 | 智能电源控制器 | 1台 | 工业 | 1、标准1U机箱，220v供电 2、TCP网口控制方式 3、8路继电器输出 ，8路10A 4、输出支持：正常开关，点动输出， 8路直控 |
| 76 | 网线 | 400米 | 工业 | 1、超五类八芯屏蔽网络线 2、无氧铜，标准0.51mm工程专用 |
| 77 | 电源线 | 300米 | 工业 | 1、RVV3*2.5铜芯护套线路 2、采用无氧铜及国家标准的PVC制作 |
| 78 | 音频信号线 | 200米 | 工业 | 1、RVSP2*0.5 2、采用无氧铜及国家标准的PVC制作 |
| 79 | 线材、耗材、转接头配件 | 1项 | / | 按需配置线材、耗材、转接头、配件 |
| 80 | 课程包及教具开发 | 1项 | / | 包含广西中医药博物馆中医药民族医药科普课程整体规划方案1份；课程的设计方案5个，配套课程的多媒体课件5套，课程的教具设计方案，教具制作、课程耗材。每个课程时长为1个课时左右（45-60分钟），文本采用DOC或DOCX格式 |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次报价须为人民币报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 2 | 合同签订日期 | 中标通知书发出后25日内。 |
| 3 | 交货时间 | 签订合同之日起10个日历日内交货，30个日历日内安装调试完毕。 |
| 4 | 交货地点 | 广西中医药大学，由采购人指定校区（南宁市）。 |
| 5 | 验收标准 | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。 2．成交人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）成交人响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为成交人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究成交人责任，同时报财政部门备案。 （2）成交人响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为成交人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究成交人责任，同时报财政部门备案。 （3）成交人响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）成交人响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （5）成交人响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与成交人协商按是否满足要求验收。 （6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为成交人违约，追究成交人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为验收。 4．成交人提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对成交人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 6 | 服务标准、期限、效率 | 1.成交人所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，主要产品必须是有品牌的、全新的，出厂后未开封、未使用过的整机产品（厂家原装正品）。 2.成交人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 2.1电话咨询 成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.2现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。 2.3技术升级 在质保期内，如果成交人的产品或服务升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人应对采购人购买的产品或服务进行升级（相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付）。 2.4质量保证期内的费用 质量保证期内成交人为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 3.质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 |
| 7 | 培训 | 成交人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交人应提供对采购人仪器设备使用人员的基本培训，使采购人仪器设备使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 |
| 8 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 9 | 安装要求 | 到货后5-10个工作日内，系统整机由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务。到货前，成交人向采购人告知并提供必要的安装前准备材料。 |
| 10 | 付款方式 | 1. 预付款支付 （1）成交人应于合同签订之日起3个工作日内，向采购人提交独立保函（保函形式包括银行保函、保险保函、工程担保等非现金方式），保函金额为签约合同价的50%。原件提交给采购人。 （2）采购人应于收到符合要求的预付款保函且合同签订生效后10个工作日内，向成交人支付签约合同价50%的预付款。 2. 进度款支付 （1）所有硬件设备进场完成且经采购人签署《进场验收合格证明》后，成交人可申请进度款支付。 （2）采购人应在收到完整付款申请文件后10个工作日内，向成交人支付签约合同价46%的进度款。本条款项下付款不涉及预付款抵扣。 3. 合同余款支付 货物安装调试完成，配合广西中医药博物馆二期工程（深化设计、改造、制作、布展一体化项目）承包方一起完成工程最终验收，经采购人最终验收并出具《竣工验收合格证书》后，采购人于10个工作日内支付剩余合同价款。本次支付时，采购人将对预付款进行一次性无息扣回。 4. 预付款保函效力 有效期自签发之日起至广西中医药博物馆二期工程（深化设计、改造、制作、布展一体化项目）整体竣工验收合格后28日历天止。若因成交人原因导致验收迟延，保函有效期相应顺延，由此产生的保函延期费用由成交人承担。 5.成交人应在每笔款项支付前开具等额合规发票，否则采购人有权不予支付且不承担逾期付款责任。 |
| 11 | 履约保证金 | 无。 |
| 12 | 售后服务 | 1.成交人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。成交人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交人实际承诺执行。 2.成交人应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自安装调试验收合格之日起三年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。 3.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，成交人应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由成交人向制造商支付，成交人可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 4.成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单由成交人在响应文件中列出。 |
| 13 | 包装和运输要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分。 |

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

- 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：广西中医药博物馆项目设施设备（专用设备类）（重） 项目编号：GXZC2025-J1-001558-JDZB 采购计划号：广西政采[2025]9682号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性谈判。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目非专门面向中小微企业采购。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见谈判公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见谈判公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 否 □是 踏勘时间： 踏勘地点： 踏勘要求： |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见谈判公告 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在谈判公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 谈判保证金 | 谈判保证金金额：2万元 1、缴纳方式一： （1）供应商应于响应截止时间前将谈判保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的谈判保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目谈判保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户银行：平安银行南宁分行营业部 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户账号：30210485734594 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证谈判保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳谈判保证金。 （2）谈判保证金币种应与响应报价币种相同。谈判保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 （3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或谈判保证金缴纳错误而导致谈判保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见谈判公告。 3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于响应有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证谈判保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交谈判保证金。 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见谈判公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 □不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 □是 演示内容： 演示形式： |
| 4.4 | 样品 | 否 □是 样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： 样品递交方式： |
| 6.3.5 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托谈判小组确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法下浮15%计算。具体费率如下： ①成交金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②成交金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③成交金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④成交金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）=3.145万元 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的谈判保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入谈判保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 □有，详见： |
| 9.3 | 图纸 | 无 □有，详见： |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

- 1．总则

- 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

- 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

- 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

- 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

- 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照谈判公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

- 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

- 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

- 2．采购文件

- 2.1采购文件的构成

第一章 谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

- 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

- 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

- 3．响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

- 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。

- 3.5谈判保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2谈判保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

- 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

- 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

- 4．截标

- 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

- 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

- 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

- 5．资格审查

- 5.1截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

- 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

- 6．评审

- 6.1组建谈判小组

6.1.1本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

- 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

- 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2 ）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6谈判

（1）谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.7最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

（4）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。

（5）最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.8串通投标认定

谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.9响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.10比较与评价

（1）谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。

（2）谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、价格计算错误。

- 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

- 7．合同

- 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。

- 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

- 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

- 8．质疑和投诉

- 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

- 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

- 10．其他说明

- 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

- 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

- 第四章  评审方法及标准

- 1.评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

- 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2023或2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无。 注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。 2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照谈判公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳谈判保证金。 |

- 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.8规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 技术 | 技术指标响应 | 第二章采购需求“技术指标要求”评审中一般指标项允许负偏离的条款数为3项。负偏离＞3项的，视为无效响应。 |
|  | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求 |
|  | 网络 安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 最后报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价 |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

注：政策性扣除计算方法

供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 独立响应 | 供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的10% |
| --- | --- | --- |
| 联合体或 分包 | 小微企业制造商承担的金额比例为100% | 价格扣除响应报价的10% |
|  | 小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

3.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

- 第五章  合同主要条款格式

采购单位(甲方)：广西中医药大学

供 应 商(乙方)：

采购计划号：

合同编号：

签订地点： 南宁市                              签订时间：2025年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同合计金额（大写）人民币 元整 （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护（如为进口货物在海关查验期间产生的滞留费）等费用。如采购/响应文件对其另有规定的，从其规定。除新增采购货物外，甲方不再另行支付任何费用。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购/响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。本保密条款长期有效，不因合同终止而失效。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.乙方保证有权自主地将货物出售给甲方，甲方在货物验收合格后享有货物的所有权，如乙方提供的货物违反上述要求，甲方有权要求退换，并要求乙方支付违约金。

第四条包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购/响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输、卸货，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条交付和验收

1.交付使用时间：签订合同之日起10个日历日内交货，30个日历日内安装调试完毕；地点：广西中医药大学，由甲方指定校区（南宁市）。

2.乙方提供不符合采购/响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，且不对货物承担任何保管责任，由乙方自行处置和承担货物退、换等风险和费用。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在供货期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方签字验收并不免除乙方按照合同约定履行安装、调试义务，乙方应在甲方通知之日起五日内派员安装、调试货物，如超期不能履行义务的，甲方有权追究乙方的违约责任。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，暂缓结算期间不视为甲方违约，不计算利息。

第六条安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。乙方应提供对甲方仪器设备使用人员的基本培训，使甲方仪器设备使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，甲方不再另行支付。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购/响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：自验收合格之日起三年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。质保期内免费维修及更换配件，终身维修（质保期外只收配件费，差旅费由厂家或乙方负责）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

3.1预付款支付

（1）乙方应于合同签订之日起3个工作日内，向甲方提交独立保函（保函形式包括银行保函、保险保函、工程担保等非现金方式），保函金额为签约合同价的50%。原件提交给甲方。

（2）甲方应于收到符合要求的预付款保函且合同签订生效后10个工作日内，向乙方支付签约合同价50%的预付款。

3.2进度款支付

（1）所有硬件设备进场完成且经甲方签署《进场验收合格证明》后，乙方可申请进度款支付。

（2）甲方应在收到完整付款申请文件后10个工作日内，向乙方支付签约合同价46%的进度款。本条款项下付款不涉及预付款抵扣。

3.3合同余款支付

货物安装调试完成，配合广西中医药博物馆二期工程（深化设计、改造、制作、布展一体化项目）承包方一起完成工程最终验收，经甲方最终验收并出具《竣工验收合格证书》后，甲方于10个工作日内支付剩余合同价款。本次支付时，甲方将对预付款进行一次性无息扣回。

3.4预付款保函效力

有效期自签发之日起至广西中医药博物馆二期工程（深化设计、改造、制作、布展一体化项目）整体竣工验收合格后28日历天止。若因乙方原因导致验收迟延，保函有效期相应顺延，由此产生的保函延期费用由乙方承担。

3.5乙方应在每笔款项支付前开具等额合规发票，否则甲方有权不予支付且不承担逾期付款责任

4.甲方的开票信息：

名称：广西中医药大学

纳税人识别号：12450000498502664R

开户行及账号：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 621057498215

银行联行号：104611010679

地址：南宁市五合大道13号

电话：0771-4953625

5.乙方指定收款银行账户为：

开户银行：

账户名：

账号：

第九条履约保证金

（无）。

第十条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价则委托第三方评估机构（费用由乙方承担）定价或按照退货处理。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方响应文件承诺实行。

第十二条货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在到货验收前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并验货合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验货，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，验货不合格的不予签收。验货合格后，甲方应当在安装、调试完毕后七个工作日内进行验收，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方（对需要法定检验的进口货物要求必须检验，提供检验报告做为学校验收的依据。）。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验货及验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书），乙方无理由拒不到场的则视为认可甲方的验收结果。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失，甲方同意接收的，乙方仍需承担交付质量合格、型号等参数符合合同约定的货物的义务。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失（包括但不限于赔偿甲方损失、甲方为应诉而支出的律师费、保全费、诉讼费、财产保全保险费、公证费、鉴定费、检测费、差旅费等）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 17 天甲方有权解除合同，有权要求乙方按合同总价5%向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。如因乙方怠于履行售后服务导致甲方需委托第三方进行的，所产生的费用由乙方承担。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.乙方提供虚假或无效发票的，应重新开具及提供合法有效发票给甲方，且乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

8.未经甲方同意擅自转让合同义务的，甲方有权解除合同且乙方应按本合同合计金额 20%向甲方支付违约金。

9.乙方自甲方通知安装、调试之日起十日内拒不履行安装、调试义务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，情形严重的，甲方有权拒绝支付货款、委托第三方协助安装、调试，由此产生的损失由乙方承担。

10. 乙方其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失（本合同约定的损失包括但不限于赔偿款、甲方因维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费公证费、鉴定费、检测费、差旅费等）。

第十五条不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。鉴定结果出具前，鉴定费用由乙方先行垫付。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行，如继续履行会造成一方损失扩大的，可暂停履行。

第十七条合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.最终签订的合同文本应与竞争性谈判文件确定的合同文本完全一致。双方承诺在合同执行过程中严格遵守政府采购官方网站上公布的合同文本，确保合同的合规性和有效性。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务，一经发现则按照本合同第十四条第八款处理。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方和采购代理机构各贰份。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。若乙方签章处非法人签字，乙方补充提交法人签字的授权文件并作为本协议的附件。（以下无正文）

| 甲方（章）广西中医药大学 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市青秀区五合大道13号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人：（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件）： | 委托代理人：（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件。同时提供单位营业执照（复印件）、法定代表人身份证（复印件）及身份证明文件（原件）留存为合同附件）： |
| 电话：0771-4953480 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 | 开户银行： |
| 账号： 6210 5749 8215 | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： 12450000498502664R | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人及手机号码： |

- 合同附件1

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

- 合同附件2

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交货验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 1.中标人所提供货物的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对货物的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

- 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）

- 1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

6.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7．谈判保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

8．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

- 2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第二部分 商务技术文件

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                                     法定代表人签名或签章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第二部分 技术商务文件

（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表（必须提供）：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．响应货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：                        日 期：

5．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表（必须提供）：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

6．实施方案。（如有，自行编写）

7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）

8．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料以成交通知书或合同复印件为准。

（2）本表可拓展。

供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日

9．提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

10．符合政府采购政策的证明材料。

10.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

响应产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

11. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

12．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的谈判项目编号为（                    )的响应，并递交了谈判保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从谈判保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位谈判保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于谈判保证金的规定，贵方可以没收我单位谈判保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳谈判保证金，导致谈判保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

- 3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2．谈判报价明细表格式：

谈判报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 规格型号 | 生产 厂家 | 产地 | 数量及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

- 3.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。

4．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

4.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：