

**2025年北海市主城区泵站清淤疏浚**

**及水泵安装项目**

**竞争性磋商文件**

**（电子交易）**

项目编号:BHZC2025-C3-990168-GXZF

采购人:北海市城市排水设施管理处

采购代理机构:广西泽丰工程咨询有限公司

二〇二五年七月二十五日

**目 录**

[第一部分 邀请供应商](#_Toc181203094) 3

[第二部分 竞争性磋商流程](#_Toc181203095) 6

[第三部分 供应商须知](#_Toc181203096) 8

[第四部分 采购需求](#_Toc181203097) 19

[第五部分 评审方法及评审标准](#_Toc181203098) 26

[第六部分 拟签订的合同文本](#_Toc181203099) 31

第七部分 应提交的有关格式范例 38

[第八部分 附件](#_Toc181203101) 52

**第一部分 邀请供应商**

**2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目（ BHZC2025-C3-990168-GXZF）竞争性磋商公告（远程异地评标）**

项目概况

2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取磋商文件，并于2025年8月7日9点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号**： BHZC2025-C3-990168-GXZF

**项目名称**：2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目

**采购方式**：竞争性磋商

**预算金额（元）**： 本项目总预算金额为人民币壹佰肆拾捌万捌仟零柒拾贰元柒角叁分（¥1488072.73)，其中分为三部分：

（一）主城区泵站清淤疏浚：预算为796499.21元，按月、按实际发生数量结算；服务期至最高限价（796499.21元）用完为止。税费由成交供应商支付。

（二）广东南路泵站安装闸门启闭机：预算为92222.52 元，按实结算。税费由成交供应商支付。

（三）水泵安装：预算为599351.00 元，按实结算。税费由成交供应商支付。

**最高限价（元）**： /

**采购需求：**本项目为2025年北海市主城区泵站清淤疏浚和水泵安装项目服务，主要包括：主城区泵站清淤疏浚、广东南路泵站安装闸门启闭机、水泵安装。如需进一步了解详细内容，详见本公告附件及本项目竞争性磋商文件。

**合同履行期限**：服务时间详见本公告附件。

**本项目是否接受联合体磋商**：是，否。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☑专门面向中小企业：要求服务全部由符合政策要求的中小企业承接，须提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取（下载）磋商文件**

时间：2025年7月28日至2025年8月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）。

**售价：**0元。

**四、响应文件提交**

截止时间：2025年8月7日09点00分00秒（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）**。**

**五、响应文件开启**

时间：2025年8月7日09点00分00秒（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.磋商保证金：不收取。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西泽丰工程咨询有限公司网（http://www.guangxizf.cn/）。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

7.本项目采用远程异地评标。

**八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：北海市城市排水设施管理处

地 址：北海市北部湾东路15号

项目联系人：李明

项目联系方式： 0779-2076681

2.采购代理机构信息

名 称：广西泽丰工程咨询有限公司

地 址：广西北海市北海大道158号北园星座-星晨座7楼A室

项目联系人： 钟剑萍

项目联系方式：0779-3969099

广西泽丰工程咨询有限公司

2025年7月25日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

**第二部分 竞争性磋商流程**

**1.征集供应商**

1.1邀请供应商。

🗹**采用公告方式邀请供应商的，**由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

□**采用随机抽取方式邀请供应商的，**由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

□**采用书面推荐方式邀请供应商的，**由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

**2.响应文件开启与信用信息查询**

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

**3.磋商与评审**

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构或磋商小组利用广西政府采购云平台发起磋商邀请，供应商通过广西政府采购云平台“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录广西政府采购云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合财政部门规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.14磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

**4. 成交**

4.1政府采购项目实行全流程电子化。采购代理机构应当依法及时将评审报告送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在中国政府采购网、广西政府采购网、广西泽丰工程咨询有限公司网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

**5.合同及履约验收**

5.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起8个工作日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金（如有）。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

**第三部分 供应商须知**

**一、前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 标的：2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。 |
| 8 | **供应商应当提供的资格、资信证明文件** | 1. 资格证明文件：见磋商文件第三部分——响应文件的编制。   供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。  （2）资信证明文件：根据磋商文件采购需求及评审标准的要求提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **最后报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。最后的报价表是最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在最后报价中。  **最后报价出现下列情形的，响应无效：**  **响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的；**  **最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。  供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | **备份响应文件送达地点和签收人员** | A不接受。  B接受：备份响应文件送达地点：现场递交或邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园星座-星晨座7楼A室；备份响应文件签收人员联系电话：0779-3969099。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。  联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | **解释权** | 本磋商文件解释权属采购人及代理机构。 |

**二、总则**

**1. 适用范围**

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交供应商”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（详见本磋商文件第八部分）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子响应文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “🗹”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

**3. 响应有效期**

▲3.1**响应有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。**

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

**4．响应费用**

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

**三、需要落实的政府采购政策**

**1.是否允许采购进口产品要求**

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

**2.支持绿色发展**

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。**

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入磋商文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

**3.支持中小企业发展。**

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**4.支持创新发展**

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**5.平等对待内外资企业**

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**6.平等对待符合条件的破产重整企业**

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**四、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《北海市财政局 北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门及质疑联系部门：广西泽丰工程咨询有限公司；联系电话：0779-3969099，

联系人：钟剑萍，地址：广西北海市北海大道158号北园星座-星晨座7楼A室

投诉联系部门：北海市财政局（政府采购监督管理科），联系电话：0779-3063975，

联系地址：广西北海市北部湾西路19号

**2. 供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3. 供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑答复**

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订采购委托协议的规定，质疑答复责任主体如下：

**质疑答复责任主体一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质疑内容 | | 质疑答复责任主体 |
| 对磋商文件提出质疑 | 对磋商文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
| 对磋商文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
| 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**3.3质疑函**

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.1.2质疑项目的名称、编号；

3.3.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.1.4事实依据；

3.3.1.5必要的法律依据；

3.3.1.6提出质疑的日期。

3.3.1.7供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明可自行在广西政府采购网上下载。

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

**五、磋商文件构成、修改、解释**

**1．磋商文件的构成**

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

第一部分 邀请供应商

第二部分 竞争性磋商流程

第三部分 供应商须知

第四部分 采购需求

第五部分 评审方法及评审标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 应提交的有关格式范例

第八部分 附件

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

**2. 磋商文件的澄清、修改**

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

**▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。**

**六、响应文件的编制**

**1. 响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**2. 响应文件的组成**

响应文件应当包括以下主要内容**（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则磋商无效。相关格式见磋商文件第七部分）**：

**2.1资格文件**

**▲**（1）**授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（格式见本磋商文件第七部分）**

**▲**（2）**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**；**（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）**

**▲**（3）**中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）**

（4）所有资信文件（如果有）；

（5）供应商认为需要提供的其它有关资料。

**2.2商务技术文件**

**▲**（1）**响应函；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）**

**▲**（2）**承诺函；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）**

**▲**（3）**商务技术服务响应、偏离情况说明表**；**（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）**

**▲**（4）**服务方案**；**（格式自拟，必须提供）**

**▲**（5）**应急方案**；**（格式自拟，必须提供）**

**▲**（6）**拟投入本项目人员情况一览表；（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）**

**▲**（7）**拟投入项目车辆或设备的配置情况**【至少包括中大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、自卸汽车（车斗容量9立方）、中型铲车、农用车（斗容量4立方）、小卡车（＜4吨）】；**（格式自拟，必须提供）**

▲（8）**售后服务方案**；（**格式自拟，必须提供**）

**▲**（9）**政府采购供应商廉洁自律承诺书**；**（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）**

（10）**本项目第四部分中要求提供的相关资料；（如本项目第四部分中有要求的,则提供）**

（11）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料 (如果有则提供)；

（12）供应商认为需要提供的其他商务技术文件或说明 (如果有则提供) ；

**2.3报价文件**

**▲（1）报价表（格式见本磋商文件第七部分，必须提供）。**

**特别说明：**

**①电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若本磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。**

**②本磋商文件要求提供的的各种复印件，须加盖供应商CA签章，否则其磋商无效。**

**③本磋商文件要求在响应文件中“必须提供”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则按磋商无效处理。**

**④本磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签名的，可采用采购云平台系统中的CA签章，也可由本人签字后扫描或者拍照做成pdf等格式上传，无签字的视为参加磋商采购无效。**

**3. 响应文件的编制和签署**

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效**。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及磋商文件明确允许的其他方式。

**七、响应文件的提交和备份**

**1.响应文件的提交、补充、修改、撤回**

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

**2.备份响应文件**

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。**

2.2 备份响应文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的**电子光盘等存储介质**中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。**▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

**2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。**

**3.磋商保证金:本项目不收取**。

**八、开启响应文件与信用信息查询**

**1. 开启响应文件**

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。**供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。**

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

**1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。**

**2.信用信息查询**

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**九、评审**

**1. 评审方法：**综合评分法。

**2. 价格分计算方法：**低价优先法。

**3. 评审要求：**详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

**十、成交**

**1. 推荐成交候选供应商**

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**2. 确定成交供应商**

政府采购项目实行全流程电子化。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**3．成交通知及成交结果公告**

3.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单、成交供应商评审总得分及排名。

3.3公告期限为1个工作日。

**十一、合同**

**1.合同主要条款：**详见“第六部分拟签订的合同文本”。

**2.合同的签订**

2.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起 8个工作日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

2.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容线下或通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

2.7成交供应商须在合同签订生效之日起1个工作日内，将政府采购合同扫描件发送到采购代理机构邮箱，并在3个工作日内将政府采购合同原件2份送达到采购代理机构。

2.8政采贷：有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：<https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx>）。

**3．履约保证金：本项目不收取履约保证金**。

**4.预付款：无**。

**十二、验收**

**1.验收**

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1.5 成交供应商可以在验收书签署后3个工作日内将验收书发送至采购代理机构邮箱或送（寄）到采购代理机构。

**十三、电子交易活动的中止**

**1. 电子交易活动的中止**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**2.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**十四、代理费用的收取标准和方式**

**1.代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）**

1.1采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

1.2采购代理费收取标准：

□以分标（□成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按代理服务收费标准（□货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮 / %）收取。

☑固定采购代理收费，本项目采购代理服务费为人民币壹万玖仟玖佰元整（¥19900.00）。

1.3采购代理费收取银行账户

开户名称：广西泽丰工程咨询有限公司北海分公司

开户银行： 中国工商银行股份有限公司北海分行

银行账号：2107500009300096127

1.4代理服务收费标准：《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），决定全面放开采购代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由采购人和代理机构协商确定。

**十五、其他事项**

因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件：成交供应商在成交通知书发出后5个工作日内须向采购代理机构提供完整的电子备份响应文件纸质版2份（资格文件、商务技术文件、报价文件)并按要求加盖公章装订成册。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传系统的电子响应文件内容完全一致，如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标时系统中上传的响应文件不一致产生的一切后果由成交供应商承担。

1. **采购需求**

**说明：**

**1.项目名称：**2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目

**2.项目编号：** BHZC2025-C3-990168-GXZF

**3.项目类别：**服务类

**4.采购预算金额：**本项目总预算金额为人民币壹佰肆拾捌万捌仟零柒拾贰元柒角叁分（¥1488072.73)，其中分为三部分：

（一）主城区泵站清淤疏浚：预算为796499.21元，按月、按实际发生数量结算；服务期至最高限价（796499.21元）用完为止。税费由成交供应商支付。

（二）广东南路泵站安装闸门启闭机：预算为92222.52 元，按实结算。税费由成交供应商支付。

（三）水泵安装：预算为599351.00 元，按实结算。税费由成交供应商支付。

以上各项预算单价见下表；报价或最终报价超过采购预算总金额及各项预算单价金额的，将按参加磋商无效处理。

**5.本章中的所有的技术要求及商务要求内容均必须满足，不允许出现负偏离，否则将导致其参加竞争性磋商无效。**

**6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。【中小企业划分标准见本章附件】**

**7.最终报价有时间限制，请供应商事前准备好各项报价，以免耽误报价。**

**8.采购需求：**

1. **—— 技术部分**

**（一）****主城区泵站清淤疏浚**

1. **主要服务内容：**

1.1按照采购人的需求：派出工作人员对采购人管辖的45个雨水、污水泵站提供应急疏浚及设施维护服务，保证泵站的正常运行；对该45个泵站提供其他突发的应急抢修、抢险服务；其它相关服务。要求成交供应商自备清除工具，至少包括：大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、自卸汽车（车斗容量9立方）、中型铲车、农用车（斗容量4立方）、小卡车（＜4吨）等。

**2.主城区泵站清淤疏浚采购预算总金额为：**人民币柒拾玖万陆仟肆佰玖拾玖元贰角壹分（¥796499.21)，其中各项预算单价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **计量**  **单位** | **预算单价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 普工(井上) | 工日 | 200.00 |  |
| 2 | 清淤工（井下） | 工日 | 300.00 |  |
| 3 | 砌砖工 | 工日 | 250.00 |  |
| 4 | 电焊工 | 工日 | 320.00 |  |
| 5 | 大型挖掘机 | 台班 | 2400.00 |  |
| 6 | 中型挖掘机 | 台班 | 2000.00 |  |
| 7 | 小型挖掘机 | 台班 | 1500.00 |  |
| 8 | 自卸汽车（车斗容量9立方） | 台班 | 1100.00 |  |
| 9 | 中型铲车 | 台班 | 1350.00 |  |
| 10 | 农用车（斗容量4立方） | 台班 | 600.00 |  |
| 11 | 斗车 | 台班 | 80.00 |  |
| 12 | 清淤工具（捞网、下水裤） | 组 | 195.00 |  |
| 13 | 小卡车（＜4吨） | 台班 | 600.00 |  |
| 14 | 编织袋 | 个 | 0.70 |  |
| 15 | 钢丝网 | ㎡ | 30.00 |  |
| 16 | 帆布手套10双/扎 | 扎 | 28.00 |  |
| 17 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 469.00 |  |
| 18 | 中砂 | m³ | 213.00 |  |
| 19 | 粗砂 | m³ | 168.00 |  |
| 20 | 砾石 | m³ | 136.00 |  |
| 21 | 页岩标准砖240×115×53 | m³ | 725.00 |  |
| 22 | 焊条 | kg | 7.21 |  |
| 23 | 脚手架 | t | 4453.00 |  |
| 注：服务内容及数量以每月根据需要实际发生的为准；服务费用按成交单价据实结算；服务期至最高限价（796499.21元）用完为止。 | | | | |

1. **广东南路泵站安装闸门启闭机**

**1.主要内容：**

1.1按照采购人的需求：在广东南路泵站安装闸门启闭机，满足且保证泵站的正常运行。

**2.广东南路泵站安装闸门启闭机采购预算总金额为：**人民币玖万贰仟贰佰贰拾贰元伍角贰分（¥92222.52 )，其中各项预算单价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **计量**  **单位** | **暂定**  **数量** | **预算单价（元）** | **单项合计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 1、双向镶铜球墨铸铁闸门；尺寸约为1400×1500mm（以现场测量的尺寸为准）；  2、3t手电两用启闭机； 3、不锈钢螺杆5.8m； 4、杆支撑。 | 套 | 2 | 27275.00 | 54550.00 |  |
| 2 | 1、双向止水镶铜闸门；尺寸约为600×600mm（以现场测量的尺寸为准）； 2、2t手电两用启闭机； 3、螺杆9.9m。 | 套 | 1 | 13275.00 | 13275.00 |  |
| 3 | 中型挖掘机 | 台班 | 6 | 2000.00 | 12000.00 |  |
| 4 | 黄油2.5公斤 | 桶 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |
| 5 | 中砂 | m³ | 1 | 213.00 | 213.00 |  |
| 6 | 碎石 | m³ | 2 | 165.00 | 330.00 |  |
| 7 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 1 | 469.00 | 469.00 |  |
| 8 | 模板 | ㎡ | 6 | 38.42 | 230.52 |  |
| 9 | 50胶套管 | 米 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |
| 10 | 机修工 | 工日 | 30 | 320.00 | 9600.00 |  |
| 11 | 普工 | 工日 | 7 | 200.00 | 1400.00 |  |
| **总计** | | | | | **92222.52** |  |
| 注：  1.如实际工作中已发生的新增服务内容未在上表中列出时，其成交单价以有资质的第三方相关机构结算审定为准。  2.安装内容及发生数量以实际发生的为准；服务费用按成交单价据实结算，最终以有资质的第三方相关机构结算审定结果为准。 | | | | | | |

**（三）****水泵安装**

**1.主要内容：**

1.1按照采购人的需求：为泵站更换安装新水泵，要求包工包料，同时要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配，确保系统正常使用及保证泵站的正常运行。

**2.水泵安装预算总金额为：**人民币伍拾玖万玖仟叁佰伍拾壹元整（¥599351.00），其中各项预算单价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **计量 单位** | **暂定**  **数量** | **预算单价**  **（元）** | **单项合计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=200mm ，Q≥350m³/h, H≥22 m，N=37-45 kw，泵重≥1100kg。 | 台 | 1 | 46594.00 | 46594.00 | 1、水泵用于更换原泵站坏损的水泵  2、泵站原水泵品牌为：亚太泵阀有限公司  3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配 |
| 2 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=250mm，Q≥650m³/h，H≥27m，N=90-110kw（15m电缆线），泵重≥1800kg。 | 台 | 1 | 81910.00 | 81910.00 |
| 3 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=150mm，Q≥180m³/h, H=10m，N=11kw，泵重≥282kg。 | 台 | 1 | 18010.00 | 18010.00 |
| 4 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=300mm，Q≥1250m³/h,H≥21m，N=110-132kw（15m电缆线），泵重≥1430kg。 | 台 | 1 | 136547.00 | 136547.00 | 1. 水泵用于更换原泵站坏损的水泵  2、泵站原水泵品牌为：上海凯泉泵业（集团）有限公司   3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配 |
| 5 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=300mm,Q≥1500m³/h，H≥25m，N=160-220kw，泵重≥1600kg（水泵电缆线40m双线）。 | 台 | 1 | 167328.00 | 167328.00 |
| 6 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=400mm,Q≥1500m³/h，H≥22m，N=132kw，泵重≥2020kg。 | 台 | 1 | 130502.00 | 130502.00 | 1、水泵用于更换原泵站坏损的水泵  2、泵站原水泵品牌为：上海连成（集团）有限公司  3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配 |
| 7 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=150mm,Q≥150m³/h，H≥25m，N=22kw。 | 台 | 2 | 9230.00 | 18460.00 |  |
| **总计** | | | | | **599351.00** |  |
| 注：1.以上预算单价已含安装过程中出现的截流堵水等不可遇见的风险费用。  2.如实际工作中已发生的新增服务内容未在上表中列出时，其成交单价以有资质的第三方相关机构结算审定为准。  3.安装内容及发生数量以实际发生的为准；服务费用按成交单价据实结算，最终以有资质的第三方相关机构结算审定结果为准。 | | | | | | |

1. **—— 商务部分**

**1.服务时间：**

1.1 **主城区泵站清淤疏浚**：自合同签订生效之日起至此项目合同最高限价（796499.21元）使用完为止。

1.2 **广东南路泵站安装闸门启闭机**：自合同签订生效之日起 10 个日历日内完成，并验收合格交付使用。

1.3**水泵安装**：自合同签订生效之日起 35个日历日内完成，并验收合格交付使用。

**2.服务地点**：北海市内采购人指定地点。

**3.合同签订时间**：自成交成交通知书发出之日起 8 个工作日内。

**4**.**服务人员要求：**供应商须具有专业的服务队伍，至少拟投入项目负责人 1 名，其它专业技术人员9名，其中至少配备1名电工，1名焊工。必须保证相关技术岗位的工作人员按国家的相关要求持证上岗，本合同签订生效之日起5个工作日内，成交供应商须按采购人的要求向采购人提供投入本项目人员的花名册及相关证件的复印件等。所有服务人员在上岗前必须经过操作培训和安全生产教育。

**5.投入设备的要求：**要求成交供应商自备清除工具、闸门启闭机及水泵安装工具；清除工具至少包括：大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、自卸汽车（车斗容量9立方）、中型铲车、农用车（斗容量4立方）、小卡车（＜4吨）等。本合同签订生效之日起5个工作日内，成交供应商须按采购人的要求向采购人提供投入本项目车辆、设备的行驶证或购买发票或转让合同复印件，如车辆、设备非供应商名下或法定代表人名下的须提供车辆、设备的租赁合同复印件。

**6. 服务和安装的相关要求：**

6.1必须严格按国家有关规范、技术标准进行施工服务，并接受采购人现场代表的监督检查；须严格按采购人的工作需求合理安排所需的人工、设备和材料。不得擅自施工,否则造成的一切损失由成交供应商自行负责。

6.2响应时间要求：合同履约期间，当采购人发出指令后，所发生的应急抢修、抢险服务时，要求成交供应商须在接到采购人的服务通知后立即响应，并在 2 个小时内保证抢修人员到位开展抢修工作，并按采购人要求配备足够的人员,须保证采购人的工作能正常进行。 24 小时内恢复正常工作，须保证采购人的工作能正常进行；涉及到机械抢修等应急事件，须按采购人的要求 6 小时内恢复正常工作。如果出现特殊配件，需要向采购人提出申请，经采购人同意后可以延期。安装的新水泵如发生故障需要更换配件或其他原因不能及时修复的，须及时更换相同规格型号的设备，保证泵站正常工作。（以上去用户现场维修的一切费用由成交供应商承担）。

6.3安全要求：

6.3.1成交供应商负责现场安全文明施工工作,须严格执行有关安全生产的法律法规，按有关的安全作业规程开展服务工作，保证服务过程中人员的安全。如合同履行期间造成人员伤亡、人身安全事故、财产损失及其他任何第三方人身、财产损害的，全部责任均由成交供应商承担。成交供应商须为投入本项目的工作人员办理社会保险和购买人身意外险。

6.3.2泵池井下作业时，必须保证通风时间足够，泵池内气体检测合格，且需要配备安全员，泵池井下作业现场由工作负责人统一指挥，工作前要对现场的布置和各岗位人员情况检查一次，确定各项安全措施、工作准备完备后才可发令开始工作。

6.3.3成交供应商投入本项目的工作人员作业时需要带安全头盔、反光衣等。

6.4严格管理投入本项目的工作人员，要求所有工作人员要有责任心和爱岗敬业精神、服从领导安排、忠于职守、遵守纪律、工作踏实，认真负责。

6.5服务工作完成后，必须搞好施工工地清洁，清理干净建筑垃圾。必须保持地面无障碍，整洁干净。

6.6在服务期间因成交供应商的责任给采购人造成的相关损失，由成交供应商负责赔偿。若成交供应商服务质量造成的问题，成交供应商无条件返工，返工费用由成交供应商负责；非成交供应商责任造成的质量问题，成交供应商负责按采购人要求进行处理，费用由采购人负责。

6.7须能按要求完成采购人交给的与本项目相关的临时工作。

6.8须具备与周边村民进行好良好沟通的能力，如在服务期间产生纠纷由成交供应商负责协调解决，采购人提供配合。

**7.质量控制：**

7.1必须保证所有的服务质量及水泵安装时提供的水泵质量达到国家相关质量标准及规范要求，同时能满足采购人的需求，无安全隐患。

7.2闸门启闭机及水泵安装需达到泵站建设的相关规范要求，安装完成后，需进行试运行，确保设备运行稳定，各项性能指标符合要求。

**8.售后服务要求：**

8.1闸门启闭机及水泵安装服务完成后，质保期 2年（自验收合格之日起计）；

8.2质保期内对服务质量（包括提供的闸门启闭机、水泵的设备质量及安装质量）导致的故障负责处理和维修，质保期内出现任何质量问题均由成交供应商无条件修复。

8.3处理问题响应时间：质保期间内，接到采购人故障通知后1小时响应，如远程无法解决，需在2小时内指派具有专业技术能力的人员到达指定现场，24小时内解决问题（去用户现场维修的一切费用由成交供应商承担），如需要更换配件或其他原因不能及时修复的，须更换相同规格型号的设备。

8.4质保期内，成交供应商应提供24小时技术咨询服务，及时解决采购人遇到的问题。

**9.报价要求：**

9.1**主城区泵站清淤疏浚**：按清单报单价，按实结算；合同最高限价（796499.21元）用完，服务即终止。税费由成交供应商支付。

9.2**广东南路泵站安装闸门启闭机和水泵安装**：按清单报单价，数量按实结算；合同金额用完，服务即终止。最终以有资质的第三方相关机构结算审定结果为准。税费由成交供应商支付。

9.3本项目的磋商报价必须包括但不限于实施和完成本项目合同所有内容所需的人工费、服务费、管理费、台班费、维修费、零部件、材料费及辅材、备品配件、交通、设备采购及安装、调试、验收、利润、税费、为投入本项目的人员办理社会保险和人身意外险、节假日加班费、薪酬、奖金、福利待遇、售后服务及合同约定的其他费用（检验费、保险费及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及验收、利润、税金、采购代理服务费等一切成本和费用的总和。除本项目合同价款及采购人认可的特殊情况外,采购人不再为本项目另付任何其他费用给成交供应商。

**10.付款方式：**

**10.1 主城区泵站清淤疏浚**：

10.1.1服务内容及数量以每月根据需要实际发生的为准；服务费用按成交单价乘以实际发生的服务内容及维护维修、更换的设备设施数量据实结算，合同最高限价（796499.21元）用完，服务即终止。

10.1.2服务费按月支付，每月结束后，成交供应商向采购人申请支付服务费，采购人在收到付款申请及发票后5个工作日内，待合同款支付环境允许的情况下支付。

**10.2 广东南路泵站安装闸门启闭机和水泵安装**：

10.2.1服务内容及数量以实际发生的安装内容及发生数量为准；服务费用按成交单价乘以实际发生的安装内容及发生数量据实结算，最终以有资质的第三方相关机构结算结果为准；合同金额用完，服务即终止。

10.2.2服务费按设备安装调试验收合格后，若无质量问题且成交按承诺进行售后服务，则通过验收一个月后，成交供应商向采购人申请支付服务费，采购人在收到付款申请及发票后5个工作日内，待合同款支付环境允许的情况下支付。

**10.3成交供应商须开具有效的税局正式发票给采购人，均不计息。**

**第四部分附件**

**中小企业划分标准**

**【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）整理】**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业名称** | **指标名称** | **单位** | **划分标准** | | | |
| **中小微企业 标准上限** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 | 万元 | 20000以下 | 500及以上 | 50及以上 | 50以下 |
| 2 | 工业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且2000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 | 万元 | 80000以下 | 6000及以上 | 300及以上 | 300以下 |
| 资产总额 | 万元 | 或80000以下 | 且5000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 4 | 批发业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 20及以上 | 5及以上 | 5以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且5000及以上 | 且1000及以上 | 或1000以下 |
| 5 | 零售业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 50及以上 | 10及以上 | 10以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或20000以下 | 且500及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且3000及以上 | 且200及以上 | 或200以下 |
| 7 | 仓储业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 100及以上 | 20及以上 | 20以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 8 | 邮政业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 9 | 住宿业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人数 | 人 | 2000以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或100000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且1000及以上 | 且50及以上 | 或50以下 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入 | 万元 | 200000以下 | 1000及以上 | 100及以上 | 100以下 |
| 资产总额 | 万元 | 或10000以下 | 且5000及以上 | 且2000及以上 | 或2000以下 |
| 14 | 物业管理 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 100及以上 | 100以下 |
| 营业收入 | 万元 | 或5000以下 | 且1000及以上 | 且500及以上 | 或500以下 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
| 资产总额 | 万元 | 或120000以下 | 且8000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |

**第五部分 评审方法及评审标准**

**一、评审方法**

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

**1.价格分**…………………**……**…………………………………………………………………**（满分10分）**

（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的相关规定，本项目无价格扣除。即评标报价=投标报价。

（2）价格分计算公式：某供应商价格分=供应商最低评标价/某供应商评标价×10分

**2.服务方案分……………………………………………………………………………………（满分40分）**

一档（10分）：有服务方案，但不能满足本项目的需求。

二档（20分）：服务方案简单，服务承诺基本可行，基本满足本项目要求；

三档（30分）：服务方案满足磋商文件要求，有较详细的服务方案；针对本项目实际情况，能设定专门的工作人员；承诺服务期内需要紧急抢修时，在接到采购人的通知后**1.5**个小时保证抢修人员到位开展抢修工作， **20**小时内恢复正常工作，涉及到机械抢修等应急事件，须按采购人的要求 **5** 小时内恢复正常工作。

四档（40分）：服务方案优于磋商文件要求，有详细且实用的服务体系；针对本项目实际情况提出先进、可行、具体的保证措施；能设定专门的服务队伍；承诺服务期内需要紧急抢修时，在接到采购人的通知后 **1** 个小时保证抢修人员到位开展抢修工作，**12**小时内恢复正常工作，涉及到机械抢修等应急事件，须按采购人的要求4 小时内恢复正常工作。

**3.售后服务方案分………………………………………………………………………………（满分12分）**

一档（3分）：有售后服务方案，但不能完全响应磋商文件保修期及售后技术服务要求。

二档（6分）：售后服务方案完全响应磋商文件保修期及售后技术服务要求；有故障响应、到场及排除时间符合磋商文件；提供基础服务流程；维护方案包含回访、维护措施及耗材备件优惠措施。

三档（9分）：满足磋商文件质保要求，且故障响应、到场及排除时间优于磋商文件；售后服务流程覆盖更全面（含上门维护、日常维护、电话维护）； 维护方案涵盖回访、维护、耗材备件优惠、运输及维保人员配置，内容合理可行； 明确售后服务机构信息（机构介绍、联系人、电话）。

四档（12分）：完全满足磋商文件质保要求，故障响应、到场及排除时间显著优于磋商文件，响应时间缩短50%以上；售后服务流程全面且细化（含上门维护、日常维护、电话维护、主动巡检的详细流程）； 维护方案科学合理，回访方案、维护方案、耗材备件优惠方案、运输及维保人员配置方案等详细可行；售后服务机构具备跨区域协同能力或智能化服务体系；周期管理。售后服务机构具有较强的服务（机构介绍、服务机构详细地址、配备有负责人、专业技术人员的详细名册、电话等）。

**4.拟投入实施人员配备与管理方案分…………………………………………………………（满分8分）**

一档（1分）：供应商对项目实施设置具有基本岗位职责，但人员配备不够合理。

二档（3分）：供应商对项目实施设置岗位职责；制定有人员规划安排表，配备有项目负责人，有简单的技术管理机构及人员。

三档（6分）：对项目设置的岗位职责细致、明确；制定有人员规划安排表，配备有项目负责人，有明确的技术管理机构，能提供确切的技术服务人员；拟投入人员中配备有技术人员11人及以上。

四档（8分）：设置的岗位职责细致、明确；人员规划安排表详细，各岗位人员配置齐全、合理，有详细的人员配置名册及相关信息；有明确的技术管理机构及技术管理方案，配备有项目负责人；拟投入人员中配备有技术人员12人及以上。

**注：供应商须提供拟投入人员的于截标前的入职合同，或供应商为其购买的有效期内的相关保险证明材料的复印件，否则不得分。**

**5.突发事件应急预案分…………………………………………………………………………（满分10分）**

一档（0分）：未提供应急预案。

二档（3分）：有简单的应急预案，有应急处理实施计划，方案基本可行。

三档（6分）：在满足二档的基础上，对可能发生的突发事件有基本的预测，能进行危险性分析、事故特征分析；制订有应急组织机构与职责、风险防控措施、应急处置程序和应急保障措施。

四档（10分）：在满足三档的基础上，突发事件的应急预案描述完整、详细、合理，能为本项目设置应急团队，配置有具体的机动人员用于对紧急事件处理，有调配方案及相应的条件和流程等，能够针对可能发生的不同事故危害程度、影响范围和控制事态的能力进行响应分级，应急预案中的应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险等切实可行。

**6.设备分…………………………………………………………………………………………（满分10分）**

能提供拟投入本项目车辆或设备【包括中大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、自卸汽车（车斗容量9立方）、中型铲车、农用车（斗容量4立方）、小卡车（＜4吨）】的行驶证或购买发票或转让合同复印件（如车辆、设备非供应商名下或法定代表人名下的能提供车辆租赁合同复印件），每提供一种车辆或设备得2分，满分10分。不提供不得分。

**7.经验与能力分…………………………………………………………………………………（满分10分）**

2022年1月份（以合同签订时间为准）以来供应商有类似清淤、疏浚、机修、管道维修、泵站维修等业绩的，每提供一个得2分；满分10分。【以提供正式合同的相关内容（至少包括合同封面、甲乙双方名称、联系方式，合同主要标的内容、签订时间、合同金额、数量）复印件为准】。

**8.综合得分 =1+2+3+4+5+6+7**

**9、推荐成交候选供应商原则**

（一）评审委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按“技术分”由高到低顺序排列并推荐前叁名为成交候选供应商。

（二）采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃中标、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，或者本磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。出现上述情况，采购人也可以重新开展政府采购活动。

（三）如供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价时，应当在评审委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料【提供本项目详细价格构成说明函，包括但不限于以下支撑证明材料：做出书面说明并提供报价来源相关证明资料（包括但不限于与本采购项目有关的各个服务成本列表，人工费用、规费、税金等）】。供应商不能合理说明或者不能提供报价来源相关资料的，视作该供应商以低于成本报价投标，评审委员会可以拒绝其响应文件，评定其报价无效。

**二、磋商小组的组成**

**1.磋商小组的组成。**

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

**2.磋商小组的组成人员的回避。**

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

　　2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

　　2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

　　2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**三、磋商小组的职责**

**1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：**

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

**2.磋商小组及其成员不得有下列行为：**

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

**四、评审程序**

**详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。**

**五、评审须知**

**1. 响应文件的澄清**

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**2.报价（包括每次报价及最后报价）的修正原则**

磋商小组对响应文件的报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1报价内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价内容为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为该次的报价。

▲**供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。**

**3.响应无效**

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13所提交的报价出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.15报价填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.16供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

3.17供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

3.17.1使用伪造、变造的许可证件；

3.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

3.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

3.17.4提供虚假的信用状况；

3.17.5其他弄虚作假的行为。

3.18供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

3.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

3.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

3.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

3.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

3.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

3.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3.18.8不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.18.9不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3.18.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.18.11不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

3.19供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.20法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**4. 重新开展采购活动**

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

**5. 终止采购活动**

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

**6. 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查**，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

**六、评审过程的保密与录像**

**1.保密。**评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

**2.录音录像。**采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

**第六部分 拟签订的合同文本**

**政府采购合同**

**（服务类）**

项目名称：2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目

合同编号：

甲 方： 北海市城市排水设施管理处

乙 方：

签订合同时间：

**政府采购合同**（格式）

合同编号： .

甲方（采购人）：北海市城市排水设施管理处

乙方（成交供应商）：

项目名称：2025年北海市主城区泵站清淤疏浚及水泵安装项目

项目编号： .

采购计划编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致，甲乙双方签订本合同，以兹共同遵守、全面履行。

**一、服务内容：** 。

**二、合同价款：**

1.本合同总金额为： 。

2.合同金额包括但不限于：实施和完成本项目合同所有内容所需的人工费、服务费、管理费、台班费、维修费、零部件、材料费及辅材、备品配件、交通、设备采购及安装、调试、验收、利润、税费、为投入本项目的人员办理社会保险和人身意外险、节假日加班费、薪酬、奖金、福利待遇、售后服务及合同约定的其他费用（检验费、保险费及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及验收、利润、税金、采购代理服务费等一切成本和费用的总和。除本项目合同价款及甲方认可的特殊情况外,甲方不再为本项目另付任何其他费用给乙方。

**三、服务时间及地点**

**1.服务时间：**

1.1 主城区泵站清淤疏浚：自合同签订生效之日起至此项目合同最高限价（796499.21元）使用完为止。

1.2 广东南路泵站安装闸门启闭机：自合同签订生效之日起 个日历日内完成，并验收合格交付使用。

1.3水泵安装：自合同签订生效之日起 个日历日内完成，并验收合格交付使用。

1.4 服务响应时间：合同履约期间，当甲方发出指令后，所发生的应急抢修、抢险服务时，要求乙方须在接到甲方的服务通知后立即响应，并在 个小时内保证抢修人员到位开展抢修工作，并按甲方要求配备足够的人员,须保证甲方的工作能正常进行。 小时内恢复正常工作，须保证甲方的工作能正常进行。涉及到机械抢修等应急事件，须按甲方的要求 小时内恢复正常工作。如果出现特殊配件，需要向甲方提出申请，经甲方同意后可以延期。安装的新水泵如发生故障需要更换配件或其他原因不能及时修复的，须及时更换相同规格型号的设备，保证泵站正常工作。（以上去用户现场维修的一切费用由乙方承担）。

1.5 合同履行过程中，乙方应提供24小时技术咨询服务，及时解决用户遇到的问题。乙方项目负责人： ，联系电话： 。

**2.服务地点：**北海市内甲方指定地点。

**3.乙方提供服务及设备必须符合本项目竞争性磋商文件中的所有要求及乙方响应文件中的所有承诺。**

**四、质量控制及售后服务要求：**

**1.质量控制：**

1.1必须保证所有的服务质量及水泵安装时提供的水泵质量达到国家相关质量标准及规范要求，同时能满足甲方的需求，无安全隐患。

1.2闸门启闭机及水泵安装需达到泵站建设的相关规范要求，安装完成后，需进行试运行，确保设备运行稳定，各项性能指标符合要求。

**2.售后服务要求：**

2.1闸门启闭机及水泵安装服务完成后，质保期 年（自验收合格之日起计）；

2.2质保期内对服务质量（包括提供的闸门启闭机、水泵的设备质量及安装质量）导致的故障负责处理和维修，质保期内出现任何质量问题均由乙方无条件修复。

2.3处理问题响应时间：质保期间内，接到甲方故障通知后 小时响应，如远程无法解决，需在 小时内指派具有专业技术能力的人员到达指定现场， 小时内解决问题（去用户现场维修的一切费用由乙方承担），如需要更换配件或其他原因不能及时修复的，须更换相同规格型号的设备。

2.4质保期内，乙方应提供24小时技术咨询服务，及时解决甲方遇到的问题。

**五、服务费支付**

（一）付款形式：银行转帐支付。

（二）付款方式： 。

**六、验收**

（一）服务成果须符合本项目采购需求及响应文件具体承诺内容。

（二）本项目服务工作定期分批每次完成后应及时通知甲方进行验收，经甲乙双方修改确认后可作为最终验收标准的依据。甲方或其委托机构负责本合同内容的验收。验收时乙方必须派员在场。

（三）甲方应在乙方提出验收要求后 5 个工作日内组织由甲方人员或聘请的专家的验收小组，对乙方提供的服务和服务成果进行验收。

（四）如果服务工作验收不合格，乙方应按甲方要求在规定时间内整改完毕，并再次提请甲方验收。如果再次验收仍不合格，属乙方违约，乙方需支付相应的违约金；每追加验收一次，违约金额按该项目应付合同款项的3%支付。

**七、双方权责**

（一）甲方权责：

1.有权对乙方的服务过程及服务质量进行检查监督。

2.负责提供本项目实施过程中所需的水电等，如甲方不能及时提供，所耽误的时间及损失由甲方承担。

3.乙方提供不符合竞争性磋商文件、响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

4.按约定时间支付合同款，及时验收乙方提供的服务成果。

（二）乙方权责：

1.有权要求甲方按照本合同约定的金额、时间付款。

2.必须严格按国家有关规范、技术标准进行施工服务，并接受甲方现场代表的监督检查；须严格按甲方的工作需求合理安排所需的人工、设备和材料。不得擅自施工,否则造成的一切损失由乙方自行负责。

3.乙方须具有专业的服务队伍，投入人员配备共 人，其中投入项目负责人 名，其它专业技术人员 名，含配备 名电工， 名焊工。必须保证相关技术岗位的工作人员按国家的相关要求持证上岗，本合同签订生效之日起5个工作日内，乙方须按甲方的要求向甲方提供投入本项目人员的花名册及相关证件的复印件等。所有服务人员在上岗前必须经过操作培训和安全生产教育。

4.乙方自备清除工具、闸门启闭机及水泵安装工具；清除工具包括：大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机、自卸汽车（车斗容量9立方）、中型铲车、农用车（斗容量4立方）、小卡车（＜4吨）等。本合同签订生效之日起5个工作日内，乙方须按甲方的要求向甲方提供投入本项目车辆、设备的行驶证或购买发票或转让合同复印件，如车辆、设备非乙方名下或法定代表人名下的须提供车辆、设备的租赁合同复印件。

5.安全要求：

5.1乙方负责现场安全文明施工工作,须严格执行有关安全生产的法律法规，按有关的安全作业规程开展服务工作，保证服务过程中人员的安全。如合同履行期间造成人员伤亡、人身安全事故、财产损失及其他任何第三方人身、财产损害的，全部责任均由乙方承担。乙方须为投入本项目的工作人员办理社会保险和购买人身意外险。

5.2泵池井下作业时，必须保证通风时间足够，泵池内气体检测合格，且需要配备安全员，泵池井下作业现场由工作负责人统一指挥，工作前要对现场的布置和各岗位人员情况检查一次，确定各项安全措施、工作准备完备后才可发令开始工作。

5.3乙方投入本项目的工作人员作业时需要带安全头盔、反光衣等。

6.严格管理投入本项目的工作人员，要求所有工作人员要有责任心和爱岗敬业精神、服从领导安排、忠于职守、遵守纪律、工作踏实，认真负责。

7.须严格按甲方的工作需求合理安排所需的人工、机械台班。

8.服务工作完成后，必须搞好施工工地清洁，清理干净建筑垃圾。必须保持地面无障碍，整洁干净。

9.在服务期间因乙方的责任给甲方造成的相关损失，由乙方负责赔偿。若乙方服务质量造成的问题，乙方无条件返工，返工费用由乙方负责；非乙方责任造成的质量问题，乙方负责按甲方要求进行处理，费用由甲方负责。

10.须能按要求完成甲方交给的与本项目相关的临时工作。

11.须具备与周边村民进行好良好沟通的能力，如在服务期间产生纠纷由乙方负责协调解决，甲方提供配合。

12.对服务范围内的不安全隐患有责任向甲方提出书面改进意见，甲方应认真研究解决。

13.若乙方不按甲方规定的要求履行服务的，甲方有权单方解除合同，并依法追究乙方的相关法律责任，由此给甲方造成的一切损失均由乙方负责赔偿。

14.合同履行过程中，乙方其它应负责的责任和义务。

15.合同履行期间，乙方必须按甲方要求签订安全生产管理协议书（格式详见合同附件）。

**八、违约责任**

（一） 合同生效后，甲方无正当理由不按照合同的约定支付合同款的，每逾期一天甲方须按应付款的1% 向乙方支付违约金，超过 10 个工作日，乙方有权单方面终止合同。

（二）在合同履行期间，因国家政策有变或甲方的特殊情况或不可抗力等原因，甲方要求终止或解除合同，已开始服务服务工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付该服务费。

（三）乙方逾期交付服务的，每逾期一天乙方应按逾期提供合同价款的**1%** 向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过 **5** 个工作日不能提供服务成果的，甲方有权单方面终止本合同，乙方已收取的费用应退回甲方。乙方因逾期提交服务成果或因其他违约行为导致甲方终止合同的，乙方应向甲方支付合同价款总值10％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）若因乙方原因，造成本项目不能按规定完成，乙方必须赔偿由此给甲方造成的一切损失，甲方有权按国家相关法律法规追究乙方虚假应标的责任。

**九、不可抗力事件处理**

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）如遇到自然灾害、政府行为等不能避免的或者无法预料的因素，令本合同终止或部分终止时，甲乙双方进行友好协商，协商不成双方按照实际发生的费用进行结算，互不追究责任。

（三）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（四）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十、诉讼**

（一）双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。

（二）如协商不成，按合同事先约定的条款，向北海市仲裁委员会申请仲裁。

（三）仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

**十一、合同生效及其它**

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

（三）下列合同附件作为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力（优先顺序如下）：

1.成交通知书；

2.乙方的最后报价；

3.甲、乙双方商定的补充协议；

4.甲方的竞争性磋商文件；

5.乙方的响应文件；

6.其他与本合同相关的资料。

（四）甲乙双方视本合同为保密文件，双方负有严格保密义务，未取得另一方书面同意的情况下，不得以任何方式向第三方泄露或公开本合同内容以及对方商业机密。

（五）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（六）本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方及采购代理机构各执两份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（公章）：北海市城市排水设施管理处    年 月 日 | 乙方（公章） ：  年 月 日 |
| 单位地址：北海市北部湾东路15号 | 单位地址： |
| 社会统一信用代码：12450500753725700U | 社会统一信用代码： |
| 法定代表人（签字）：  或委托代理人（签字）： | 法定代表人（签字）：  或委托代理人（签字）： |
| 电话：0779-2076681 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国建设银行解放路支行 | 开户银行： |
| 账号：45001655111050501640 | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |

**注：1.非法定代表人（负责人）签署本合同时，需附法定代表人（负责人）授权委托书；**

**2.本合同中已注明处、合同骑缝处及合同封面均需加盖单位公章。**

**合同附件：**

**安全生产管理协议书（格式）**

甲方：

乙方：

项目名称：

项目编号：

双方协议内容如下：

1、甲、乙双方必须认真贯彻执行国家、行业、广西、北海市安全生产、职业病防治法律及有关标准，接受政府部门安全生产监督检查。

2、甲、乙双方必须建立、健全各项安全生产规章制度，建立、健全安全生产管理网络，开展安全教育、安全检查和事故隐患治理活动。在项目/服务实施期间，双方安全负责人进行安全生产检查与协调。

3、乙方在甲方工作期间必须接受甲方安全监督、检查，查出和违章违纪、事故隐患按甲方安全管理制度进行扣款处理，扣款从服务费中扣除。（对查出的安全隐患，乙方必须在规定期间内积极组织整改，否则按甲方管理制度加倍处罚。）

4、乙方所有工作人员进入甲方区域提供服务前，必须接受甲方组织的安全生产教育，办理相关入工作区域手续。禁止未接受安全教育和无入厂许可证人员进入甲方生产工作区域。实施服务期间，未经甲方同意，乙方不得擅自分包、转让服务项目，乙方必须保持工作人员相对稳定，乙方未经甲方许可，不得擅自进入甲方其他正常生产区域。如无故进入甲方有权给予处罚，如发生事故，将严肃追究乙方管理责任。

5、乙方各类作业人员应符合法律法规和甲方规定人员要求，符合从事相关作业服务工作资质要求。提供服务期间应按相关国家和行业标准正确佩戴和使用劳动保护用品（劳护用品由乙方自理）。

6、在项目/服务实施期间，乙方应全面负责业务范围内的安全管理，任何作业都应规范操作，凡发现安全隐患必须落实安全防范措施积极整改，否则一旦发生安全生产事故，一切安全责任均由乙方自负。

7、乙方在项目实施过程中如需搭接水、电、气、动土、断路、禁火区内动火、高处作业、受限空间作业、设备检维修、大型设备吊装等危险性作业必须向甲方申请审批手续，如擅自作业，甲方可根据实际情况予以处罚。 由此而导致的安全事故和经济损失一切均由乙方自负。

8、乙方在提供服务期间，故意违章、不听劝阻严重危及人身和设备财产安全的，甲方有权责令其停止作业，并由乙方承担停工造成的一切经济损失。

9、乙方自备的机械、电气、工具、施工材料应妥善保管，并采取有效地防火、防盗、防倒塌、防破坏等措施。乙方如借用甲方机械、设备和工具应进行安全性能确认，乙方一经借用使用表示该设备、机械完好，无安全隐患，如果造成事故由乙方负责。

10、乙方在提供服务过程中如发生事故，现场人员应及时组织抢救和保护现场，并按规定及时报告上级安全主管部门，并及时向甲方安全管理部门通报事故情况，积极根据“四不放过”原则组织开展事故分析。乙方如因自身 管理不善、操作不当、违反操作规程等原因造成设备损坏、人员伤亡、环境受到损坏等事故，由乙方自负责任。如上述因素造成甲方人员和设备设施损坏的，甲、乙双方应通过事故分析，确认责任。

11、乙方要认真落实消防安全责任，配合甲方做好消防安全管控工作。

12、乙方要严格执行北海市和甲方的疫情防控规定，如遇疫情期间，配备乙方人员相应的疫情防控物资和设备，严格做好甲方厂区进出的疫情防控工作。

13、甲方应将与项目/服务内容有关的适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求及时传达给乙方。乙方作业人员在甲方区域内提供服务前，甲方应组织开展安全教育活动，办理相关入工作区域手续。如实告知乙方作业人员危险、有害因素、相关安全注意事项，因甲方故意隐瞒或未组织开展安全教育活动，有此造成的后果，通过事故分析明确双方责任，双方对各自责任负责。

14、甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议造成的后果，一切均由违约方负责。本协议一式两份，甲、乙方各执一份。

15、未尽事项由双方协商解决，协商不成可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

16、本协议有效期按合同约定执行，本协议作为服务合同的附件与合同具有同等效力。

甲方法定代表人或委托代理人签字： 乙方法定代表人或委托代理人签字：

（公章） （公章）

年 月 日 年 月 日

**第七部分 应提交的有关格式范例**

**电子备份响应文件外包装封面及响应文件封面格式**

**（一）竞争性磋商响应文件的外包装封面格式**

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

**响应文件名称：电子备份响应文件**

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

（响应文件开启会开始时才能启封）

**（二）电子备份响应文件封面格式**

**响应文件**

**(资格文件、商务技术文件、报价文件)**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

**供应商须按照以下格式编制响应文件。**

**一、资格文件**

**1.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称、项目编号）政府采购磋商的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期： 年 月 日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面：  正面： 反面： |

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加谈判）**

**法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书**

（姓名）（身份证号码： ，手机： ）在我公司（单位）任 职务，是我公司（单位） 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

磋商供应商名称(公章)：

日 期： 年 月 日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合磋商文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合磋商文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合磋商文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合磋商文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期： 年 月 日

**3.落实政府采购政策需满足的资格要求**

3.1 说明：根据磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料。

3.2填写要求：①“标的名称”、“磋商文件中明确的所属行业”依据磋商文件第四部分附件“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报**；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

**中小企业声明函（服务）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （磋商文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （磋商文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

日 期：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人） 单位的 （项目名称） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

日 期：

**监狱企业证明文件**

本单位郑重声明，本单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)认定的监狱企业，本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱制造的货物。

本单位对提供的证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

磋商供应商名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《监狱企业证明文件》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，接受社会监督。

**二、商务技术文件**

**1.响应函**

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权 (全权代表姓名) (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号）的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1. 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起 天，（不少于60天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。
2. 提供磋商文件中规定的全部响应文件。
3. 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
4. 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6. 我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。
7. 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8、其他补充说明: 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮政编码：

统一社会信用代码： 联系人：

电话： 电子邮箱：

开户银行： 帐号/行号：

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**2.承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第三部分的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次磋商采购活动，我方完全同意磋商文件第三部分关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在磋商报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**3.商务技术服务响应、偏离情况说明表**

项目名称:

项目编号:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 商务部分 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性磋商文件“第四部分 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期： 年 月 日

**4.拟投入本项目人员情况一览表**

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位（培训）证书 | | 工作年限 |
| 证书名称及专业 | 证书编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：格式仅供参考

磋商供应商名称(公章)：

日 期： 年 月 日

**5.政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期： 年 月 日

**6.响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 项目投资  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在文件页码。**

磋商供应商名称(公章)：

日 期： 年 月 日

**三、报价文件**

**报 价 表**

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下报价表的价格完成（项目名称、项目编号）的实施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）主城区泵站清淤疏浚** | | | | | | |
| **序号** | **服务内容** | **计量**  **单位** | **报价单价**  **（元）** | | **最高限价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 普工(井上) | 工日 |  | | **796499.21** |  |
| 2 | 清淤工（井下） | 工日 |  | |  |
| 3 | 砌砖工 | 工日 |  | |  |
| 4 | 电焊工 | 工日 |  | |  |
| 5 | 大型挖掘机 | 台班 |  | |  |
| 6 | 中型挖掘机 | 台班 |  | |  |
| 7 | 小型挖掘机 | 台班 |  | |  |
| 8 | 自卸汽车（车斗容量9立方） | 台班 |  | |  |
| 9 | 中型铲车 | 台班 |  | |  |
| 10 | 农用车（斗容量4立方） | 台班 |  | |  |
| 11 | 斗车 | 台班 |  | |  |
| 12 | 清淤工具（捞网、下水裤） | 组 |  | |  |
| 13 | 小卡车（＜4吨） | 台班 |  | |  |
| 14 | 编织袋 | 个 |  | |  |
| 15 | 钢丝网 | ㎡ |  | |  |
| 16 | 帆布手套10双/扎 | 扎 |  | |  |
| 17 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t |  | |  |
| 18 | 中砂 | m³ |  | |  |
| 19 | 粗砂 | m³ |  | |  |
| 20 | 砾石 | m³ |  | |  |
| 21 | 页岩标准砖240×115×53 | m³ |  | |  |
| 22 | 焊条 | kg |  | |  |
| 23 | 脚手架 | t |  | |  |
| **（一）项最高限价** | | | | | **796499.21** |  |
| **（二）广东南路泵站安装闸门启闭机** | | | | | | |
| **序号** | **项目内容** | **计量 单位** | **暂定**  **数量** | **报价单价（元）** | **单项合计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 1、双向镶铜球墨铸铁闸门；尺寸约为1400×1500mm（以现场测量的尺寸为准）；  2、3t手电两用启闭机； 3、不锈钢螺杆5.8m； 4、杆支撑。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 1、双向止水镶铜闸门；尺寸约为600×600mm（以现场测量的尺寸为准）； 2、2t手电两用启闭机； 3、螺杆9.9m。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 中型挖掘机 | 台班 | 6 |  |  |  |
| 4 | 黄油2.5公斤 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 5 | 中砂 | m³ | 1 |  |  |  |
| 6 | 碎石 | m³ | 2 |  |  |  |
| 7 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 1 |  |  |  |
| 8 | 模板 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 9 | 50胶套管 | 米 | 6 |  |  |  |
| 10 | 机修工 | 工日 | 30 |  |  |  |
| 11 | 普工 | 工日 | 7 |  |  |  |
| **（二）项总计** | | | | |  |  |
| **（三）水泵安装** | | | | | | |
| **序号** | **技术要求** | **计量 单位** | **暂定**  **数量** | **报价单价（元）** | **单项合计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=200mm ，Q≥350m³/h, H≥22 m，N=37-45 kw，泵重≥1100kg。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=250mm，Q≥650m³/h，H≥27m，N=90-110kw（15m电缆线），泵重≥1800kg。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=150mm，Q≥180m³/h, H=10m，N=11kw，泵重≥282kg。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=300mm，Q≥1250m³/h,H≥21m，N=110-132kw（15m电缆线），泵重≥1430kg。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=300mm,Q≥1500m³/h，H≥25m，N=160-220kw，泵重≥1600kg（水泵电缆线40m双线）。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=400mm,Q≥1500m³/h，H≥22m，N=132kw，泵重≥2020kg。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 潜污泵安装：  1.人工吊机安装潜污泵；  2.连接管道；  3.电气连接；  4.调试与检查；  5.潜污泵参数：DN=150mm,Q≥150m³/h，H≥25m，N=22kw。 | 台 | 2 |  |  |  |
| **（三）项总计** | | | | |  |  |
| **总合计（一）+（二）+（三）** | | | | |  |  |
| **总报价（人民币）：大写 小写（¥ ）** | | | | | | |

注：1.报价包括内容见第四部分 “采购需求”中的相关要求。

**2.磋商过程中，多轮报价（包括最终报价）均以上述报价表的格式报价；网上在线报价时，报价表必须以附件的形式上传，否则出现任何问题后果自负。线上报价上传时间最多为30分钟，请各供应商提前做好相应的报价表，以免耽误报价。**

3.最终报价超过采购预算总金额以及各分项预算金额的，按参加竞争性磋商采购无效处理。

4.供应商需按本表格式填写**，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效**。

5.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在上面提供的报价表名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。**

6.请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期： 年 月 日

**第八部分** **附件**

**业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称、项目编号）采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

供应商法定名称章（印模） 供应商“XX专用章”（印模）