## 封-1招标工程量清单
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
招 标 工 程 量 清 单
象州县交通运输综合行政执法大队
招 标 人:
(单位盖章)
广西旗开房地产土地资产评估有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 象州县交通运输综合行政执法大队 |  | 广西旗开房地产土地资产评估有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年07月28日 | 复核时间: | 2025年07月29日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目主要建设内容：新建12处太阳能公交车站台（4处12米站台、8处6米站台）、28处太阳能公交车站牌、3处更换遮阳顶棚，采用钢结构形式，基础采用C30钢筋混凝土。
二、编制依据：
1.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
2.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
3.GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》；
4.GB50854～50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）；
5.2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套定额；
6.《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号文)；
7.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；
8.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
9.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；
10.现行相关的标准、规范、技术资料；
11.本工程施工图纸；
三、材料价格
材料信息价按2025年《来宾市建设工程造价信息》第5期象州县除税信息价，象州县没有信息价的按同期来宾信息价计取，以上没有的材料价参考广西区各市或县同期信息价或市场询价。
四、其他说明
1.本工程弃土（渣）暂按5km计算，结算以实际运距为准；
2.安全生产责任保险费为暂估价，结算以实际为准；
3.本工程采用现场搅拌混凝土。
4.其他详见预算书。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
投标报价合计
表-02

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖除土路基 |  | 44.60
2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:1km以内 |  | 44.60
3 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.运距：暂按5km,增运4km 2.结算按实际运距计 | ·km | 178.40
| 3. | 拆除工程
4 | 041001003001 | 拆除级配碎石基层 1.厚度:18cm | ㎡ | 347.00
5 | 041001003002 | 拆除级配碎石基层 1.厚度:20cm | ㎡ | 175.00
6 | 041001002001 | 拆除人行道面砖 1.20mm厚花岗岩 | ㎡ | 347.00
7 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 1.厚度:10cm 2.拆除方式：机械拆除 | ㎡ | 175.00
8 | 桂050101013001 | 伐树、挖树根、树蔸 1.胸径：20cm | 株 | 1
9 | 041001010001 | 拆除双柱式站牌 | 根 | 7
10 | 011606003001 | 拆除站台顶棚 1.钢结构及PVC板材料 | ㎡ | 20.30
11 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:1km以内 |  | 166.86
12 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 1.运距：暂按5km,增运4km 2.结算按实际运距计 | ·km | 667.44
| 3. | 道路工程
13 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | ㎡ | 411.00
14 | 040203008001 | 块料面层 1.20cm芝麻灰花岗岩，M20砂浆砂浆结合层 | ㎡ | 411.00
15 | 040202011001 | 级配碎石基层 1.厚度:18cm | ㎡ | 411.00
16 | 040202011002 | 级配碎石底基层 1.厚度:20cm | ㎡ | 199.00
17 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混强度等级:C30 2.混凝土种类：现场搅拌混凝土 3.含模板制作、安装及拆除 |  | 10.51
18 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混强度等级:C30 |  | 96.53
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土种类：现场搅拌混凝土 3.含模板制作、安装及拆除
19 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:HRB400钢筋10以上（综合） | t | 1.024
20 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:HRB400钢筋10以内（综合） | t | 1.690
| 3. | 新建12米公交站台
21 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 2.885
22 | 010604001001 | 钢梁 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 1.988
23 | 010606001001 | 柱间钢支撑 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 3.031
24 | 010606001002 | 柱间钢支撑 1.钢材品种、规格:不锈钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 0.229
25 | 010606013001 | 零星钢构件 1.部位：坐凳 2.钢材品种、规格:镀锌扁通 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 5.含制作、安装、运输等 | t | 0.476
26 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 1.构件名称:钢屋架、钢柱、钢梁、钢支撑等 2.除锈方法:抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5 | ㎡ | 286.75
27 | 010607003001 | 站台顶棚 1.两层2mm厚不锈钢板 2.304不锈钢 | ㎡ | 96.00
28 | 01B001 | （公交车）站牌 1.站牌尺寸3520×2300mm 2.LED灯箱，尺寸3390×1435m;灯箱两面广告画面采用8mm厚透明钢化玻璃,灯箱两侧采用2mm不锈钢活动边框 3.6000w太阳能发电系统（6块24v300w太阳能板，尺寸1740×880mm、1套6000w工频逆变器，6块150ah蓄电池、1套光伏支架、光伏线） 4.外包2mm厚不锈钢板 5.LED灯条（15w,间距150mm、灯槽引线rw-3c×2.5mm,防水接线盒等） | 项 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6.包含运输、安装等 7.其他详见施工图及设计资料
29 | 01B002 | （公交车）站牌A 1.站牌尺寸2300×1100mm 2.LED灯箱，尺寸1230×970mm,灯箱两面广告画面采用8mm厚透明钢化玻璃,灯箱两侧采用2mm不锈钢活动边框 3.外包2mm厚不锈钢板 4.LED灯条（15w,间距150mm、灯槽引线rw-3c×2.5mm,,防水接线盒等） 5.包含运输、安装等 6.其他详见施工图及设计资料 | 项 | 4
30 | 01B003 | （公交车）站牌B 1.站牌尺寸3550×880mm 2.LED灯箱，尺寸1560×750m;灯箱两面广告画面采用8mm厚透明钢化玻璃,灯箱两侧采用2mm不锈钢活动边框 3.外包2mm厚不锈钢板 4.LED灯条（15w,间距150mm、灯槽引线rw-3c×2.5mm,,防水接线盒等） 5.包含运输、安装等 6.其他详见施工图及设计资料 | 项 | 4
| 3. | 新建6米公交站台
31 | 010603003002 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 2.560
32 | 010604001002 | 钢梁 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 2.089
33 | 010606001003 | 柱间钢支撑 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 3.159
34 | 010606001004 | 柱间钢支撑 1.钢材品种、规格:不锈钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 0.419
35 | 010606013002 | 零星钢构件 1.部位：坐凳 2.钢材品种、规格:镀锌扁通 3.单根柱质量:3t以内 4.构件运距:自行考虑 5.含制作、安装、运输等 | t | 0.476
36 | 010607003002 | 站台顶棚 1.两层2mm厚不锈钢板 | ㎡ | 96.00
37 | 桂031211003002 | 金属结构除锈 | ㎡ | 294.87
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.构件名称:钢屋架、钢柱、钢梁、钢支撑等 2.除锈方法:抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5
38 | 01B004 | （公交车）站牌B 1.站牌尺寸3550×880mm 2.LED灯箱，尺寸1560×750m;灯箱两面广告画面采用8mm厚透明钢化玻璃,灯箱两侧采用2mm不锈钢活动边框 3.外包2mm厚不锈钢板 4.LED灯条（15w,间距150mm、灯槽引线rw-3c×2.5mm,,防水接线盒等） 5.包含运输、安装等 6.其他详见施工图及设计资料 | 项 | 8
39 | 01B005 | （公交车）站牌 1.站牌尺寸3520×2300mm 2.LED灯箱，尺寸3390×1435m;灯箱两面广告画面采用8mm厚透明钢化玻璃,灯箱两侧采用2mm不锈钢活动边框 3.3000w太阳能发电系统（3块24v300w太阳能板，尺寸1740×880mm、1套3000w工频逆变器、3块150ah蓄电池、1套光伏支架、光伏线） 4.外包2mm厚不锈钢板 5.LED灯条（15w,间距150mm、灯槽引线rw-3c×2.5mm,防水接线盒等） 6.包含运输、安装等 7.其他详见施工图及设计资料 | 项 | 8
| 3. | 新建太阳能公交站牌
40 | 010603003003 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 1.432
41 | 010604001003 | 钢梁 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 0.475
42 | 010606001005 | 柱间钢支撑 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 4.310
43 | 010606001006 | 柱间钢支撑 1.钢材品种、规格:不锈钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:自行考虑 4.含制作、安装、运输等 | t | 0.125
44 | 桂031211003003 | 金属结构除锈 1.构件名称:钢屋架、钢柱、钢梁、钢支撑等 2.除锈方法:抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5 | ㎡ | 220.95
45 | 01B006 | 300w太阳能公交车站牌 | 项 | 28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.站牌尺寸3550×880mm 2.站牌顶安装300w太阳能发电系统（24v35w尺寸350×760mm太阳能板1块） 3.LED灯箱，尺寸1560×750m;灯箱两面广告画面采用8mm厚透明钢化玻璃,灯箱两侧采用2mm不锈钢活动边框 4.外包2mm厚不锈钢板 5.LED灯条（15w,间距150mm、灯槽引线rw-3c×2.5mm,,防水接线盒等） 6.包含运输、安装等 7.其他详见施工图及设计资料
| 3. | 新建遮阳棚
46 | 010607003003 | 更换遮阳棚 1.站点：县交警大队、县中医院 2.遮阳棚更换为：5mm（钢化）+1.14PVB+5（钢化）夹胶玻璃 | ㎡ | 20.25
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1
47 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1851.85
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1851.85 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:象州县农村客运高质量发展公交站改造工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
2 | 010902001.1 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t
3 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
4 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
5 | 012901001.1 | 镀锌钢板(综合) | t
6 | 012914006.1 | 2mm厚不锈钢板 | ㎡
7 | 030183001.2 | 铁钉(综合) | kg
8 | 031311001.1 | 电焊条（综合） | kg
9 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
10 | 040102003.2 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
11 | 040301001 | 砂（综合） | 
12 | 040301004.2 | 中砂 | 
13 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
14 | 040502004.1 | 碎石（5~40）mm | 
15 | 050102006.1 | 周转圆木(支撑) | 
16 | 050306001.1 | 周转板枋材 | 
17 | 060901002.1 | 5mm（钢化）+1.14PVB+5（钢化）夹胶玻璃 | ㎡
18 | 143901001 | 乙炔气 | 
19 | 143906001 | 氧气 | 
20 | 341101001.2 | 水 | 
21 | 350103001.1 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
22 | B-C.3 | 300w太阳能公交车站牌 材料费 | 项
23 | B-C.4 | （公交车）站牌B 材料费 | 项
24 | B-C.5 | （公交车）站牌A 材料费 | 项
25 | 041104003Z.1 | 20cm芝麻灰花岗岩 | ㎡
26 | 140301004.1 | 汽油92# | kg
27 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
28 | 341103001.1 | 电 | kW.h