广西同泽工程项目管理股份有限公司

竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：锦春路3号消防系统维修改造工程施工（重1）

项目编号：GXZC2025-C2-002208-GXTZ

采购人： 中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

二〇二五年八月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	25

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	36

第五章 工程量清单	46

第七章 技术标准和要求	48

第八章 响应文件格式	49

第九章 合同文本	84

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 锦春路3号消防系统维修改造工程施工（重1）的潜在供应商应在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2025 年8 月18 日09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C2-002208-GXTZ

项目名称：锦春路3号消防系统维修改造工程施工（重1）

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1543719.44

最高限价（元）：1543719.44

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦春路3号消防系统维修改造工程施工 | 1 项 | 1.建设地点：南宁市锦春路3号； 2.承包方式：固定总价合同，包工包料； 3.工程质量要求：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及消防系统相关专业验收规范的合格标准，并确保通过消防主管部门专项验收备案。 4.项目概况：本项目为主楼及附属楼消防工程修缮，涵盖火灾自动报警系统修缮及设备更换；消防应急照明系统更换；消火栓箱整体更换；喷淋系统整改等； 5.采购范围包含内容： 主楼副楼火灾自动报警及联动系统、消防广播、消防应急照明系统等主机、元器件及线路采购。具体内容详见施工图纸、工程量清单[请于广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）自行下载]包含的内容。 |

合同履行期限：工期：自合同签订之日起80日内完工。

本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

(1)供应商具备有效的‌消防设施工程专业承包二级以上(含二级)和建筑工程施工总承包三级以上(含三级)资质，且同时具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业。

(2)拟投入本项目的项目经理具备机电工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格，并获得安全生产考核合格证书(B 证)，且为本单位在职职工。

(3)拟投入本项目的专职安全生产管理人员具有有效的安全生产考核合格证书（C 类），且为本单位在 职职工。

（4）拟派项目技术负责人具有工程类中级以上(含中级)职称。

【注：本项目不接受有在建、已中标（成交）未开工或已列为其他项目中标（成交）候选人第一名的项目经理或专职安全生产管理人员（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70 号、桂建管〔2020〕11 号文除外）】

三、获取采购文件

时间：2025 年8月5日至 2025 年8月12日，每天上午 00:00-12:00；下午 12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式 ： 网上下载 。 本项目不发放纸质文件 ， 潜在供应商可自行在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购 -获取采购文件-找到本项目-点击“ 申请获取采购文件 ”）， 电子响应文件制作需要基于广西政府采购云 平台获取的采购文件编制。

售价(元)：0。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2025 年 8 月18日 09 :00（北京时间）

2、地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、开启

1、首次响应文件开启时间：2025 年 8 月18日 09 :00（北京时间）

2、地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 （https://zfcg.gxzf.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采 购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入  失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共 和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.在线磋商的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版  客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下 载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前 通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加

远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供 应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA 数字证书办理及响应文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行 加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止 时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改 后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截 止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字 证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台 远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打 广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

地    址：南宁市锦春路3号

项目联系人：梁李军

项目联系方式：0771-5362981

2.采购代理机构信息

名    称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地    址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦31层3105

项目联系人：曾文君、陈宽

项目联系方式：0771-5590098

广西同泽工程项目管理股份有限公司

2025 年8月5 日

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 项目概况 1、项目名称：锦春路3号消防系统维修改造工程施工（重1） 2、项目编号：GXZC2025-C2-002208-GXTZ 3、建设地点：南宁市锦春路3号 4、工程概况：该项目为锦春路3号消防系统维修改造工程施工，本项目为主楼及附属楼消防工程修缮，包含火灾自动报警系统修缮及设备更换、消防应急照明系统更换、消火栓箱整体更换、喷淋系统整改等。 5、采购范围：具体以施工图纸、工程量清单所包含的所有内容及业主通知为准。 6、采购预算价：人民币 1543719.44 元。 7、资金来源及出资比例：财政资金，100%。 8、发包方式：固定总价合同，包工包料。 9、要求工期：自合同签订之日起80日内完工。 10、质量要求：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及消防系统相关专业验收规范的合格标准，并确保通过消防主管部门专项验收备案。 |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 联合体竞标要求：无 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1、供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照复印件或扫描件等证明文件（如营业执照 或者事业单位法人证书或者执业许可证复印件或扫描件等），供应商为自然人的提供其有效 的身份证正反面复印件或扫描件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、供应商依法缴纳税收的相关材料（提供材料的所属时期或缴费起始时间 2025年 1 月至 首次响应文件提交截止时间前任意一个月依法缴纳税收的凭据复印件或扫描件；依法免税 的，必须提供相应文件证明其依法免税。从营业执照时间起到首次提交响应文件截止时间止 不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否 则响应文件按无效响应处理） 3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供材料的所属时期或缴费起始时间为 2025年 1月至首次响应文件提交截止时间前任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印 件或扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供不需要缴纳社会保障资金的 相应文件证明。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只 需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响 应文件按无效响应处理） |

|  | 4、供应商财务状况报告（供应商2024 年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5. 符合特定资格条件的有关证明材料(均必须提供且在有效期内，否则响应文件按无效响应 处理)： （1）有效的资质证书复印件； （2）有效的安全生产许可证复印件； （3）人员要求； 1）拟投入本项目的项目经理具备机电工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格， 并获得安全生产考核合格证书(B 证)，且为本单位在职职工； 2）项目经理未在其他在建施工建设工程项目中任职的承诺函（格式自拟）； 3）拟投入本项目的专职安全生产管理人员具有有效的安全生产考核合格证书（C 类），且为本单位在职职工。 4）拟派项目技术负责人具有工程类中级以上(含中级)职称证书复印件； 5）拟派项目经理及技术负责人、专职安全生产管理人员在现任职单位 2025年1 月至首次递交响应文件截止时间止任意一个 月依法缴纳社会保险证明材料 (从签订劳动合同时间起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从签订劳动合同时间起的依法缴纳社会保险证明材料及供应商与其签订的劳动合同复印件或扫描件)； 6.资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处 理） 8.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式 后附）； (必须提供，否则响应文件按无效响应处理) 9.近3年无重大安全质量事故或骗取中标记录、无重大违法记录承诺书（格式自拟）； (必须提供，否则响应文件按无效响应处理) 10.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 11.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他资格证明材料。（如资格证 明文件封面、 目录等，请提供） 注： 1、以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应 文件按无效响应处理。 2、资格声明函及供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人在规定签章处签 字（或电子签名）并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 3、分公司参与竞标的，需提供总公司的授权书，并承诺民事责任由总公司承担，否则响应文件按无效响应处理。 |
| --- | --- |
| 12.1.2 | 商务技术文件 一、商务文件组成： 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提 供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则 响应文件按无效响应处理） 4.采购需求条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.建设工程项目管理承诺书；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.消防改造项目缺漏项免费补足承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.供应商认为需要提供的其他商务有关资料。（如有，请提供） 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商电子公 章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否 则响应文件按无效响应处理。 二、技术文件组成： 1.施工组织设计；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.拟投入本工程管理人员情况；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商认为需要提供的其他技术有关资料。（如有，请提供） 注：1.以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否 则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件 1.磋商函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.磋商函附录；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.磋商报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商认为需要提供的其他报价有关资料。（如有，请提供） 注： 1.以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响 应文件按无效响应处理。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求： 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式 ”编写（第五章未附格式 的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无 效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式： 电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台 投送。（操作方式见供应商须知前附表 ） |
| 15.1 | 工程量清单的填写方式：供应商按采购人提供的书面工程量清单填写 |
| 15.2 | 磋商报价内容及要求： 1、本工程磋商报价采用工程量清单报价。 （1)供应商必须就所竞标的全部内容作完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报 价，其竞标将视为无效。 （2)本项目采用工程量清单报价方式，供应商应使用符合该数据交换标准的计价软件导入 电子工程量清单，填写单价和计算总额价，完成已标价工程量清单的编制。严禁供应商修改 工程量清单的项目结构、标段名称、单项工程名称、单位工程名称、项目编码、项目名称、 项目特征、计量单位、工程量、清单顺序和序号。供应商不得对工程量清单项目进行增减调 整。 （3）磋商单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清 单时应注意： ①有工程数量的应报单价和合价。 ②无工程数量的项目不报价。 （4）磋商供应商应按采购代理机构提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单 价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商供应商未填单 价或合价的工程项目在实施后，业主将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的 单价或合价内，磋商供应商必须完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能 得到支付与结算。 （5）采购人所提供的工程量清单，应认为已包括按正常施工工艺完成工程量清单项目各 单项的有关内容。凡工程量清单所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工 程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。 （6）供应商的磋商报价须按竞争性磋商文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单顺 序进行报价，否则，将视为实质上不响应竞争性磋商文件的要求。 （8）本项目招标控制价为1543719.44元。在（本项目招标控制价-成交供应商总报价）的差额内发生的工程签证，且签证的金额不超过合同总价的10%，由采购人组织施工单位、监理单位三方进行现场确认后，由采购人支付；若超过上述情形内的金额，超出部分由成交供应商自行承担超出部分费用，并确保项目顺利实施，不再向采购人申请任何额外费用。 （7）承包方式：固定总价合同，包工包料。 （8）磋商供应商如因临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等） 租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物 发生的费用均由磋商供应商负责；由于磋商供应商原因引起工期延长造成磋商供应商临时占 地的租用费增加由磋商供应商负责。以上费用如有，供应商应在磋商价中自行考虑。 （9）磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成 该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策 性文件规定费用等所有费用。 （10） 磋商货币 响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。 （11）本项目采用多次报价方式，作最终报价时磋商小组将在广西政府采购云平台告知磋商供应商，磋商供应商的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，不得以总价下浮的方式做报价，否则作无效磋商处理。磋商供应商须提前做好相关准备并按时提交最终报价文件。 |
| 16.2 | 竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起90 天内。 |
| 17.1 | □本项目不收取磋商保证金。 þ本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金为：人民币玖仟伍佰元整（¥9500.00）。 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司 ;开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅 ;银行账号：4500 1594 1510 5071 6039）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦31层3105广西同泽工程项目管理股份有限公司；邮寄地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦31层3105广西同泽工程项目管理股份有限公司，收件人：曾文君，联系方式： 0771-5590098 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。 6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证 金对联合体各方均具有约束力。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 本项目不接受电子备份响应文件。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：3 人。 |
| 26 | 评审方法：本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质 性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 负偏离要求： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
|  | 磋商的顺序： □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序 到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 ☑随机排序。 参与磋商时，供应商法定代表人或者委托代理人必须在规定时间内在广西政府采购云平台在线等候磋商，若参与磋商供应商在规定时间内未能按时响应参与磋商小组的磋商内容的，视为放弃本项目的磋商机会，后果由供应商自行承担。 |
| 28.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：合同签约价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构、保险公司出具的 保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：详见合同条款。 履约保证金缴纳时间：收到成交通知书后20日内，签订合同协议书前由成交供应商转入采购单位指定的履约保证金账户。 备注： 1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或 者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、 价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2、采用金融、担保机构、保险公司出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带成交通知书原件、授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人（负责人）负责签订合同的，须携带成交通知书原件、法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式： 以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司 联系电话：0771-5590098，通讯地址：广西同泽工程项目管理股份有限公司（南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦31层3105） 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日的上午 9:00-12:00 和下午 14：30-17:30 （北京时间） |
| 33.1 | 1、采购代理服务费支付方式： ☑ 本项目采购代理服务费由成交供应商签订合同前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理服务费收取标准： ☐以项目（□成交金额/☑采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文 第 33.2 条规定的收费计算标准（工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购 代理收费以 (☐收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： / 3.采购代理服务费收取银行账户 开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司南宁分公司； 开户银行：建行南宁市新城支行营业部； 银行账号：4505 0160 4255 0000 0176； |
| 34.1 | 解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别 规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须 知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文 件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的 磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采 购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》； 《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权 利与义务。 |
| 34.2 | 其他： 1.本磋商文件中描述供应商的“公章 ”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法 定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、 分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金 收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“ 电子签章 ”、“ 电子签名 ”，是指经广西政府采购云平台认可 的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件， 电子印章 与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称负 责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字 ”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形 式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“ 以上 ”“以下 ”“以内 ”“届满 ”，包括本数；所称的“不满 ” “超过 ”“ 以外 ”，不包括本数。 |
|  | 关于本项目中小企业采购需明确的内容： 1.本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财 |
|  | 库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 等规定的条件的中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位。 2.标的的名称：锦春路3号消防系统维修改造工程施工； 专门面向中小企业预留金额为：人民币 1543719.44 元，即项目预算金额； 专门面向中小企业预留份额为：100%。 |
|  | 3.本项目不接受联合体投标，本项目不允许分包。 |
|  | 4. 本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  | 5. 因本项目为专门面向中小企业采购的项目，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业 不得将合同分包给大型企业。 |
|  | 6.项目预付款方式： ①预付款支付比例：合同总价款 20%； ②预付款支付期限：成交单位提交履约保证金后，签订合同之日起 10 个工作日内。 |
|  | 7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:建筑业。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政  府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有  关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的， 从其规定）。

2.定义

2.1“采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构 ”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程 ”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.5“竞标 ”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望 获得标的的行为。

2.6“书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件） 等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件 ”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求 ”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负 偏离的条款，或者采购需求中带“▲ ”的条款。

2.9“正偏离 ”，是指响应文件对磋商文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利 于采购人的情形。

2.10“负偏离 ”，是指响应文件对磋商文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导 致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“首次报价 ”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表 ”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提 交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表 ”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表 ”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条及《广西壮族自治区财 政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）规定，接受大中型企 业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上 的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合 体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

- 6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表 ”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、 非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具 备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政 许可。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条及《广西壮族自治区财政 厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）规定，允许大中型企业 向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评 审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 6.3 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性

工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、 信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部 资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应 商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提 出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请 回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文 件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或 者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其 他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者 修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1 已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代 理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章 10.3 的内容处理。

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购 标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件 的组成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进 行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响 应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式（ 目 前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应 文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知 所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布 媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购 项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变 更时间将在竞争性磋商公告 ”中“七、其他补充事宜 2.网上查询地址 ”规定的政府采购信息发布媒体上发 布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文 件作无效处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责 任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3 报价文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共

和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可 能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.磋商报价

15.1 磋商报价应按采购人提供的书面工程量清单、设计施工图纸及磋商文件中“响应文件格式 ”填写 相应的表格。

15.2 磋商报价的内容及要求见“供应商须知前附表 ”。

15.2.1 供应商的磋商报价还应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求 ”中所竞标的内容按工程量清单中的全部内容作完整唯一总价报价， 不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限 价（如本项目公布了最高限价）的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同 签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表 ”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表 ”的规定提交磋商保证金。

17.2 磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订 合同之日起 5 个工作日内退还。

17.3 磋商保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照本项目磋商文件“第五章 响应文件格式 ”规定的格式进行， 混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。响应文件内容不完整、编

排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的， 由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应 文件，要求见本章“ 12.2 响应文件电子版要求 ”。

18.3 响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式 ”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按 无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、 自然人身份证） 及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端 ”，并按照磋商文件 和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提 示。

19.2 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端 ”需要提前申领 CA 数字证书。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采 购云平台 ”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表 ”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价 ”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交 截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见“供应商须知前附表 ”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响 应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截 止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将 拒收。

22. 首次响应文件的退回

22.1 在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足 3 家时，采购代理机构将根据广西政 府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概 不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1 供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将 根据本须知正文 17.4 的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表 ”，其 中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单 位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的 货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的， 磋商小组由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研 项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目， 经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1  名法律专家。

25.首次响应文件的开启和解密

25.1 首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表 ”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表 ”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构 依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA 锁按 平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起在平 台系统规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。在规定时间内供应商还未进行解密的，响应文件视为 无效。（解密异常情况处理：详见本章 26.4 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过 程和结果， 由此产生的后果由供应商自行负责。参与磋商的供应商不足 3 家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1 磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准 ”规定的方法、评审因素、标准和程序 对响应文件进行评审。

26.2 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构 说明情况，并在评审报告中书面体现。

26.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见 “ 供应商须知前附表 ”。

26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保 证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子 交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构 必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购 人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则 确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出 异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上 公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

27.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信 被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国 政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交 供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三 的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞争性磋商文件一并保存。成交 供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的， 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成 交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另 行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐 的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表 ”。成交供应商未 按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单 排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证 金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式

通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标 的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体 的， 由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供 应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求 等实质性内容的协议。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依 法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参 加对该项目重新开展的采购活动。

29.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并 给予通报。

29.5 线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表 ”规定向采购人出示 相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

30.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门 指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购 代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应 知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方 式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表 ”。具体质疑起算时间及处理方式如 下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商 文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购 需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购 执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日 内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由 采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起 7 个工作 日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知

供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定 质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责 人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展 采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购 文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人 中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构   未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》 （财政部   令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表 ”

- 六、验收

32.验收

32.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家 认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现 与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三 方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况 进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束 后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购 合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的

项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民 法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告监督管理 部门。

- 七、其他事项

33.采购代理服务费

33.1 采购代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表 ”，供应商为联合体的，可以由联合 体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

33.2 采购代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 × l.0％ ＝ 1.0 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.7％ ＝ 0.35 万元

合计收费＝ 1.0 ＋ 0.35＝ 1.35 万元

34.需要补充的其他内容

34.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表 ”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表 ”。

34.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标 准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、 管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活

动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同 法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定 的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体 各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企 业不得将合同分包给大型企业。

35. 广西线上“政采贷 ”政策告知函

广西线上“政采贷 ”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷 ”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动 的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中 标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行 南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷 ”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式 ， 可在中征应收账款融资服务平台查询（ 网址：

- https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

- 第三章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）的规定。

2.“实质性要求 ”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏 离的条款，或者采购需求中带“▲ ”的条款。

3.如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购内容所属行业：建筑业

| 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | ▲采购要求 | 备注 |
| 1 | 锦春路3号消防系统维修改造工程施工 | 1 项 | 一、项目概况与施工要求 （一）项目概况：本项目为主楼及附属楼消防工程修缮，涵盖火灾自动报警系统修缮及设备更换；消防应急照明系统更换；消火栓箱整体更换；喷淋系统整改等。 （二）施工范围：依据拟建项目已批复的设计图纸、招标文件的要求进行项目施工的工程承包内容招标，包括按技术规格书的要求完成所有设备、材料的制造、运输、装卸、施工现场二次运输、仓储、安装、施工配合、调试、验收、质量保修期内维修保养服务、培训及其它为完成本工程所有工作内容，具体招标范围包括但不限于以下内容： 1.主楼副楼火灾自动报警及联动系统、消防广播、消防应急照明系统等主机、元器件及线路采购。（具体内容详见施工图纸、工程量清单）。 2.各系统具体施工要求见附件。 （三）施工周期：自合同签订之日起80日内完工，首次响应文件需提交详细施工进度计划，确保按时交付。 （四）施工方案要求 提供的总体实施方案内容全面、完整、详细、具体，完全满足本项目的总体建设要求，且各目标制定切实可行，科学合理，能够很好的完成各个工期节点任务。各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 - （五）工程质量要求：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及消防系统相关专业验收规范的合格标准，并确保通过消防主管部门专项验收备案。 - （六）承包方式：固定总价合同，包工包料。 - （七）本项目招标控制价为1543719.44元。在（本项目招标控制价-成交供应商总报价）的差额内发生的工程签证，且签证的金额不超过合同总价的10%，由采购人组织施工单位、监理单位三方进行现场确认后，由采购人支付；若超过上述情形内的金额，超出部分由成交供应商自行承担超出部分费用，并确保项目顺利实施，不再向采购人申请任何额外费用。 - （八）为完成项目需要，需承诺施工中因图纸缺失或不完整导致的未预见内容，签证的金额超过合同总价的10%或超过1543719.44元总费用外由成交供应商免费补足，不额外向招标方增收任何费用。供应商需提供书面承诺函，明确缺漏项定义、责任边界及免费实施细则（承诺函详见第八章响应文件格式）。 二、核心采购需求条款 （一）安全责任压实 1.施工单位需签订《安全责任承诺书》，明确因施工不到位导致火灾、触电等安全事故的，承担全部赔偿责任及法律后果。 2.施工方案需包含详细安全防护措施（如断电作业方案、消防器材配备、现场安全监护制度），经业主方审核通过后方可施工。 3.每日施工前需进行安全技术交底，留存记录并报业主方备案。 （二）杜绝偷工减料、以次充好 - 1.材料‌符合国家标准‌设备需通过“3C”认证，符合《消防设施通用规范》等最新技术标准，主要材料技术参数需符合设计文件要求（如火灾报警系统线缆、探测器、应急灯、消火栓、喷头、消防广播等主要材料），在进场前需明确品牌、规格型号，进场时需提供出厂合格证、检测报告等，经采购人或监理单位验收签字后方可使用。 2.关于成交供应商采购材料的约定： （1）各种材料的检验或试验必须满足设计文件的要求及国家现行的有关标准。成交供应商采购材料须符合国标要求，材料进场同时，需提供与报验材料相同的产品合格证及相关检测报告等质量证明文件，若不能提供的，该批材料按不合格产品清退出场； （2）采购人对用于本工程的火灾报警系统线缆、探测器、应急灯、消火栓、喷头、消防广播等主要材料，具有最终的确认权； （3）所有需送检的设备材料由成交供应商负责，所需的一切费用均已包含在合同价款内。送检时，应通知采购人现场代表见证，并做好签证记录。未经采购人现场代表共同见证的送检材料，不能用于本工程。否则，因此所造成的损失由成交供应商负责； （4）对采购人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，成交供应商采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，当采购人与成交供应商对招标控制价文件所约定的材料或设备有争议时，采购人有权要求成交供应商按招标文件有“参照或相对于”标明材料或设备品牌参数采购，或参考招标控制价相同细目的材料或设备价格进行采购。 （5）成交供应商所采购的用于本工程的材料设备，事前应取得采购人的书面同意，否则不予使用，如已用于本工程，成交供应商也应按采购人的指令无条件执行，所造成的损失由成交供应商负责。 （6）施工过程中若发现材料与承诺不符，业主方有权要求返工，费用由施工单位承担，同时按合同总价的5%收取违约金。 3.隐蔽工程（如管线预埋）需提前通知业主方或监理单位验收，留存影像资料，未经验收不得覆盖。 （三）施工与设计协同要求 1.施工单位需在进场前组织图纸会审，若发现设计不合理或与现场冲突的情况，需24小时内书面告知业主方及设计单位，经三方确认变更方案后再施工。 2.设计单位提出设计变更后，需在 3 个工作日内通知施工单位和业主方，施工单位应在 5 个工作日内给出反馈及调整方案。因设计变更导致的工期延误，非施工单位原因的，工期可相应顺延。 （四）质量保障与人员管理 1.项目经理需全程驻场，如需更换需提前7日书面申请并经业主方同意，否则按违约处理（每日扣罚合同款1%）。 2.施工单位需建立质量追溯体系，各工序责任人需签字确认，竣工后提交完整的施工日志、检测报告等资料。 3.工程质量保修期为3年，质保期内出现质量问题（非人为损坏），施工单位需在24小时内响应并免费维修。 三、其他要求 （一）付款方式 1.成交单位提交履约保证金后，签订合同之日起 10 个工作日内，支付合同总价 20%的预付款。 2.进度款按工程进度节点支付，如完成消防管道铺设支付 30%进度款；完成设备安装调试支付30%进度款等。 3.竣工验收合格并收到发票 30 个工作日内一次性支付至合同总价 100%。 4.缺陷责任期为24个月，施工单位需提供工程价款结算总额的 3%金额的银行保函作为质保担保。保函有效期自工程竣工验收合格之日起至缺陷责任期结束。若缺陷责任期内出现质量问题，业主方有权依据保函条款向银行索赔相应费用用于维修等工作；缺陷责任期结束且无质量问题，保函自动失效。 （二）竣工资料 1.竣工后 10 日内需提供完整的竣工图纸（电子版需为 PDF、CAD 等格式）、设备调试报告，并配合业主方完成验收。 2.提交的竣工资料还需包括系统图、接线图、联动逻辑说明、隐蔽工程验收记录、调试数据记录等。 （三）其他 1.该消防改造项目与其他同步进行的改造项目均涉及附属楼的吊顶拆装工作，施工方须在业主的统筹安排下开展该项工作，项目涉及的吊顶拆装费用已包含在竞标价格中。 2.现场踏勘： 现场勘查：本项目组织统一现场勘查，潜在供应商为充分考虑本项目建设内容的完整性、复杂性，可根据自身情况决定是否参加采购人统一组织的现场勘查，具体如下： ①现场勘查须携带的资料：供应商代表持单位介绍信原件或法人授权委托书原件、个人身份证原件、现场勘查申请书原件及能有效证明已经合法获取采购文件的资料（广西政府采购云平台获取采购文件凭证截图）； ②现场勘查集合时间（北京时间）：2025年8月11日（16时00分为集合时间，超过16时00分的不予接待（以到达现场勘查集合地址为准），后果由供应商自行负责）； ③现场勘查集合地址：广西南宁市青秀区锦春路3号机关1楼大堂； ④采购人联系方式：零雪露，13152503327 ⑤勘查供应商应自行前往项目所在地进行实地勘查（费用自理），经实地勘查后因自身原因勘查不详细而导致响应文件编制产生偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担； ⑥如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任； ⑦供应商可为勘查目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场勘查的安全责任和风险。 3.建立定期的项目沟通会议制度，每周举行一次工程例会，施工单位、业主方、设计单位和监理单位需参加，沟通工程进度、质量问题及解决方案等内容。 4.明确施工过程中产生的技术方案、图纸等知识产权归业主方所有。 5.对不可抗力等不可预见因素导致的工期延误、费用增加等情况，双方协商分担风险，如工期可相应顺延，费用根据实际情况协商承担。 四、违约责任 1. 逾期完工每日按合同款0.5%扣款，逾期10日以上业主方有权委托第三方完成剩余工程，费用由施工单位承担，且业主方有权解除合同并追偿损失。 2.若因施工质量问题导致安全事故或设备损坏，由双方认可的具有资质的第三方鉴定机构进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。施工单位需承担全部赔偿责任，且业主方有权从施工款中扣除相关费用。 |  |

附件

各系统具体施工要求

1.1火灾自动报警系统施工要求如下：

1.1.1管路敷设

‌接线盒设置‌：管路长度超过30m（无弯曲）、20m（1个弯曲）、10m（2个弯曲）或8m（3个弯曲）时，应在便于接线处增设接线盒。‌弯曲与连接‌：管路弯曲处不应有折皱，弯扁度≤管外径10%，弯曲半径明敷≥6倍管径、暗敷≥8倍管径。属管入盒需双锁母固定（吊顶内内外侧均套锁母）。

‌安装细节‌：多尘或潮湿场所的管口及连接处需密封；穿越变形缝（沉降缝、伸缩缝）需补偿措施，线缆留余量。

1.1.2布线要求

‌隔离原则‌：不同电压等级、电流类别的线路不得同管或同槽敷设。

‌线缆处理‌：管内或槽内线缆严禁接头，需在接线盒内焊接或压接端子；探测器底座引线采用金属软管保护时，长度≤2m。

‌线槽固定‌：线槽直线段每3m设支吊架，始末端、转角及接线盒0.2m处需增设，吊杆直径≥6mm。

‌绝缘测试‌：敷设后回路导线对地绝缘电阻≥20MΩ（500V兆欧表检测）。

1.1.3设备安装

‌火灾探测器‌：距墙≥0.5m，距空调风口≥1.5m，距多孔送风顶棚≥0.5m；

‌控制器类设备‌：壁挂安装时主显示屏高度1.5～1.8m，正面操作距离≥1.2m，侧面距墙≥0.5m。

‌手动报警按钮与警报装置‌：手动按钮安装高度≤1.5m（便于操作）；声光警报器宜设置在走道或大厅，壁挂时底边距地＞2.2m。

1.1.4验收与调试

‌功能测试‌：消防电源主备切换装置需进行3次转换试验；火灾报警控制器、联动控制器全数检测，探测器按数量梯度抽检（如5台以下全检）。

‌联动调试‌：验证防排烟、防火卷帘、应急照明等系统联动逻辑是否符合设计要求。

施工全过程需留存隐蔽工程记录、绝缘测试报告及调试报告，最终验收由建设单位组织多方参与。

1.2消防应急照明系统‌

1.2.1应急照明灯具‌

‌安装位置‌：均匀布设于顶棚或距地面≥2m的侧墙；禁止安装在地面或1~2m侧墙区间。‌防眩光措施‌：灯具光线不得直射疏散人员视线方向。

1.2.2疏散指示标志‌

‌方向一致性‌：箭头或光流方向必须与疏散路线严格匹配。

‌安装高度‌：高位安装：标志灯下缘距顶棚≥200mm（禁止吸顶安装）。低位安装：距地面≤1m侧墙，标志表面与墙面平行，凸出部分无锐角。‌地面标志‌：金属部件需防腐，安装高度差≤3mm，接缝密封处理。

1.2.3应急电源与配电装置‌

‌集中电源/配电箱安装‌：落地安装时高出地面≥50mm；墙面安装底边距地1.3~1.5m。

‌蓄电池规范‌：持续供电时间：普通建筑≥90分钟，超100m建筑≥30分钟。

安装环境：温度≤35℃、通风良好，远离碱性/易燃环境。

1.2.4线路敷设‌

‌专用线路‌：应急照明控制器线路需单独穿管。‌连接禁止项‌：灯具与供电线路严禁使用插头连接。

1.2.5系统调试与功能验证‌

‌应急启动测试‌：切断主电源后，所有灯具应在≤5秒内切换至应急状态。

‌联动功能‌：模拟火灾报警信号，系统需按预设逻辑调整灯具指示方向（如借用相邻防火分区出口标志切换为“禁止进入”）。

‌控制器自检‌：主备电源切换、故障报警、消音功能必须正常运行。

1.2.6施工质量控制‌

‌材料验收‌：所有灯具、电源设备需具备国家型式认证，核对型号与检验报告一致性。

‌过程记录‌：隐蔽工程验收、调试数据需完整存档。

‌竣工文件‌：提交系统图、接线图及联动逻辑说明。

1.3消防控制室改造

1.3.1功能整合与系统配置要求‌

‌多系统集成方案‌：新增控制器需兼容原有消防报警、广播、电话、气体灭火等子系统，通过接线端子箱实现线路整合。控制器汉字标注需精确到楼宇名称及房间位置。

‌图形显示装置‌：实时显示消防车道、水源位置及设备状态，火警信号反馈时间≤10秒。

1.3.2建筑结构与环境改造要求‌

‌位置与分隔‌：设于首层靠外墙区域；采用耐火极限≥2小时的防火隔墙及≥1.5小时楼板分隔，安装甲级防火门。地面标高需高于本层楼面0.2米，并设置防水淹措施。

‌环境条件‌：顶棚/墙面装修材料燃烧性能为A级，地面≥B1级。远离强电磁场、振动源，与无关管道隔离。

1.3.3设备安装技术规范‌

控制器与操作台‌操作距离:单列布置≥1.5m；双列≥2m；面盘距墙≥3m

‌维修空间:设备后方预留≥1m通道，两端通道宽度≥1m。

‌安装高度:落地设备底座高出地面≥50mm。

1.3.4 线路敷设‌

‌桥架与穿管‌：跨越建筑伸缩缝时采用金属软管连接；室外部分采用镀锌钢管埋地（深度≥0.7m）或架空桥架敷设。

‌永久性标记‌：所有线缆在端子箱内做好标识，接线排采用铜质镀锡处理。

1.3.5防雷与接地系统改造‌

‌接地电阻‌：工作接地电阻≤4Ω，联合接地电阻≤1Ω；防静电地板对地电阻需满足10⁵~10⁹Ω范围。

‌等电位连接‌：金属机柜、管道、桥架等需与接地基准点（ERP）可靠连接，过渡电阻≤0.2Ω（四线法检测）。

1.3.6调试与验收标准‌

‌多控制器联动测试‌：模拟火警时，主控制器应能控制分控制器设备，图形显示装置同步更新状态。

‌电源切换验证‌：主电源断电后，备用电源（蓄电池）需在≤5秒内启用，持续供电≥4小时。

‌文件归档‌：提交改造后的系统图、接线图、联动逻辑说明及隐蔽工程验收记录。

2、消火栓更换

2.1更换前准备工作‌

‌水源隔离方案选择‌‌就近隔离法‌：优先关闭待更换消火栓附近的检修控制阀。

‌竖管隔离法‌：若无检修阀，关闭连接该消火栓的竖管供水总阀。

‌系统泄压法‌：高位水箱无法隔离时，关闭水箱出水阀并开启消防水池泄压阀排水。

‌设备与人员配置‌操作人员需持消防设施操作员资质，配备管钳、麻丝、液体生料带及防滑工作平台。

新消火栓规格与原设计一致（栓口直径65mm，公称压力≥1.6MPa）。

2.2.拆卸与安装技术要点‌

2.2.1.旧栓拆除‌

‌残余水排空‌：拆卸前取出箱内水带、水枪，排空管道积水。

‌本体拆卸‌：逆时针旋转卸下消火栓接口，用管钳咬合栓体六角部位旋下（管钳咬合处垫软布防刮伤）。

2.2.‌2.新栓安装‌

步骤操作规范

‌丝扣处理‌清理管道丝扣异物→缠绕麻丝→涂抹液体生料带（厚度0.1mm），‌栓体固定顺时针旋入新栓体，管钳紧固扭矩≤150N·m（禁止超扭矩作业）。

‌接口复位安装消火栓接口，手动预紧后扳手加固半圈。

‌方向校正‌ 栓口垂直向下或与墙面成90°，禁止朝向门轴侧；中心距地高度1.1m±2cm

‌注‌：安装后栓体与管道轴线垂直度偏差≤1°，箱门开启角度≥120°。

2.2.3.功能性验证与验收‌

‌密封性测试‌缓慢开启供水阀门，检查接口/丝扣处无渗漏（保压10分钟，压降≤0.05MPa）。

‌复位验收标准‌水带按“两卷对折”规范放置，水枪竖直固定；箱门闭合严密（间隙≤2.5mm）。

箱体“消火栓”红色标识完整，夜间反光可见度≥50m。

2.2.4.安全管控措施‌

‌断电保护‌：操作区域配电柜悬挂“禁止合闸”警示牌。

‌吊装防护‌：超50kg消火栓使用机械吊装，吊点设置在栓体法兰孔位。

‌应急准备‌：作业半径5m内配置灭火器及应急通讯设备。

2.2.5.‌关键技术参数表‌

‌栓口安装高度‌ 1.1m±2cm（建筑完成面）；‌箱门垂直度偏差≤3mm/箱高；‌供水恢复测试保压10分钟，压降≤0.05MPa ；‌标识反光要求夜间可见距离≥50m ；‌特别提示‌：暗装消火栓需保留检修孔（尺寸≥400×400mm），箱体背板不得破坏墙体防火等级。

3.喷淋系统

3.1喷头安装规范

‌间距与朝向‌：围挡喷淋喷头间距≤2m，向工地内侧上倾斜45°；外架喷淋每30m设一道，喷头向外侧下倾斜45°；塔吊喷淋喷头向大臂下方喷射。直立型喷头距楼板顶部75-150mm；边墙型喷头离墙50-100mm。‌障碍物处理‌：当梁、风管、桥架宽度＞1.2m时，需在其腹面下方增设喷头。喷头溅水盘与吊顶间距75-150mm，与障碍物距离需符合《自动喷水灭火系统设计规范》表5.2.8要求。‌吊顶区域‌：无吊顶时设上喷头；有吊顶时设下喷头。若吊顶上方闷净高＞800mm且有可燃物，需增设上喷头。通透性吊顶（通透率＞70%）时，喷头应装于吊顶上方，且溅水盘距吊顶距离需满足表7.1.13要求；通透率≤70%时，吊顶上下方均需设喷头，下方喷头应加挡水板。

3.2.管网与支架安装

‌管道连接‌：管径＜100mm采用螺纹连接；≥100mm采用卡箍连接（不得减小通水截面）。机械三通开孔间距≥500mm，机械四通≥1000mm。‌支架设置‌：配水支管每直管段、相邻喷头间需设吊架，间距≤3.6m；管径≥50mm时，每段干管设防晃支架，间距≤15m。管道末端设梯形防晃支架，末端支架距喷头400mm。喷淋支管高度＞1000mm时，需增设横向加强支架。

3.3验收与维护

‌试压冲洗‌：管网安装后需试压：设计压力≤1.0MPa时取1.5倍，＞1.0MPa时加0.5MPa；冲洗按干管→支管顺序分段进行。

喷头必须在系统试压冲洗合格后安装，严禁现场加工。

‌维保周期‌：月度检查：消防水泵启动测试、水位监测；

季度检查：阀门润滑、报警阀功能测试；

年度检测：系统联动试验、电磁阀动作试验。

注：施工前需复核图纸与现场条件，深化喷头布置设计，确保符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261）及地方标准。

4、风管与密封恢复

4.1‌连接复位：‌风管法兰垫片选用耐温橡胶（≥150℃），螺栓对角紧固；软连接长度150～300mm，安装后无扭曲受力。

4.2‌密闭性测试‌正压段风管漏风率≤2%，负压段≤3%（GB 50243标准）。

4.3调试与验收

‌单机试运转：‌

空载运行2小时：轴承温升≤40℃（最高温度≤80℃），振动速度≤4.5mm/s；测量风量/风压偏差≤设计值10%。

4.4‌联动功能‌

模拟火灾信号，验证风机与防火阀同步启闭及信号反馈（响应延迟≤30s）；

前室与走道压差维持25～30Pa，楼梯间压差40～50Pa14。

4.5防腐与标识

钢结构锈蚀部位喷砂除锈（Sa2.5级），涂刷环氧富锌底漆+防火涂料；

维修后设备粘贴检修铭牌，标注日期、责任人及下次维保时间。

5、室外开挖施工

5.1开挖前准备

‌管线定位与探测：‌依据城市坐标测定管线中心位置，标记与既有地下管线、构筑物的交叉点，避免误挖损坏。

‌沟槽断面设计：‌根据管径确定沟宽（例：DN300-450管沟宽1.0m；DN800-1000管沟宽1.5m），确保管道两侧预留200-300mm操作空间。粘性土质沟槽边坡坡度建议≥1:0.33（高:宽），必要时设置支护。

5.2开挖施工要点

‌分层开挖与超挖处理：‌预留50-200mm原状土层，管道安装前人工清底；若立即下管可一次挖至标高。超挖需用碎石或粗砂回填夯实，禁止虚土回填。

‌特殊地质应对：‌

‌多石地层‌：铺设≥100mm厚沙垫层隔离石块。

‌软土地基‌：下挖0.7m后分层回填素土夯实，再铺50mm砂垫层找平。

‌堆土与排水：‌堆土距槽边≥0.8m，高度≤1.5m，禁止掩埋消防设施。雨季施工时槽边设300×300mm截水沟，配备排水泵（≥200m³/h）。

5.3管道敷设规范

‌基础与埋深：‌管道需敷设于原状土上，软弱地基需加固处理。

最小覆土厚度：车行道下≥1m，非车行道下≥0.6m，水田下≥0.8m。

‌交叉穿越防护：‌

穿越公路时设钢套管，内径≥管外径+150mm，接头处需试压合格。与阀门/弯头连接处设置混凝土固定支墩，防止位移。

‌工作坑要求：‌承插焊接处开挖专用工作坑，坑底比沟底深200-400mm。

5.4安全管控

人员佩戴安全帽、防滑鞋，特种作业持证上岗。

5.5‌应急措施‌

遇暴雨/台风立即停工，检查边坡稳定性；夜间施工需双倍照明。

5.6回填要求

管顶500mm内用人工回填砂土，剔除石块/冻土等硬物。

分层夯实（每层≤250mm），管道两侧对称回填防止位移。水压试验合格后方可回填，试验压力按设计1.5倍执行。关键提示：施工全程需协同设计单位复核地质异常（如土质不符），严禁擅自变更管线走向。

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 （财库〔2016〕125 号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网   (www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商 文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按本项目磋商文件中规定的方式获取磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供 ” 的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”资格证明文件规定的“必 须提供 ”的文件资料要求或者无效的；

（5） 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目 提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活 动的。

1.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应 当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1 由磋商小组对资格审查的合格供应商的响应文件的磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合 性审查， 以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题 表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或 者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、 说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的 要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。 供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或加盖供应商电子公章。供应商为自 然人的，必须由本人签字并附身份证明。

异常情况处理:如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理 的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、 说明或者补正必须采用书面形式，并加盖电子公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的， 以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应 商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件中提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”中 报价商务技术文 件中“必须提供 ”或者“委托时必须提供 ”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文 ”第 7.5 条情形；

10）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

11）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供 应商提供了备选（替代）竞标方案的；

12）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

13）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表 ” 报价商务技术文件中规定的“磋商报价表 ”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标内容进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标内容的单项内容作唯一报 价；供应商未就所竞标内容的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价 的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）首次报价或最后报价超过所磋商项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高 限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的首次报价或最后报价超过所竞标项 目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价的；

7）竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的；

8）安全文明施工费和规费、增值税不按广西区费用定额及造价管理相关文件规定报价的（园 林绿化及仿古建筑工程除外）；

9）供应商已标价工程量清单的项目编码（12 位）、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的；

10）供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；

11）其他项目费应按下列规定报价：

11.1暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写，否则响应文件按无效响应处理；

11.2材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价，否则响应文件按无效响应处理；

11.3专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写，安全生产责任保险费暂估价应按工程量清单中列出的金额填写，否则响应文件按无效响应处理；

11.4计日工应按工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；

11.5总承包服务费应根据工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

12）供应商对工程量清单内容或采购（竞标）范围或已标价工程量清单说明文字与磋商文件规定不一 致，进行了实质性修改和增减、调整的；供应商若填写工程量固化清单（如要求），填写完毕的工程量固 化清单对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改的；

13）响应文件响应的标的数量及单位等内容与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

14）磋商函附录的承诺不符合磋商文件的规定；

15）未响应磋商文件实质性要求的。

2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应 当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商 名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商。

2.7 非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入磋商环节，采购人或 者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方 式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应 商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行。

3.磋商程序

3.1 磋商小组按照“供应商须知前附表 ” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有 参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商， 未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求 以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能 实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分， 由磋商小组及时以电子磋商记录形式 同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并 由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖供应商电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕 124 号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在 采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中 符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8 除本章第 3.7 条规定的情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查， 通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后， 由磋商小组要求所有继续参 加磋商的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，除本章第 2.7、3.7、4.3 条外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解 决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解 决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 供应商的最后报价如有变动，最后报价必须按照工程量清单要求的格式编制，不得以总价下浮的方式作最后报价，否则作无效竞标处理。供应商须提前做好相关准备并按时递交最后报价。

4.4 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》  （财库〔2014〕214 号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目 ” 和本章第 3.7 条情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

4.5 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供 应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.6 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.7 磋商小组收齐最后报价后或达到规定时间后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性 和响应程度的审查。

4.8 响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第 2.4 条的规定修正。

4.9 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标内容规定的采购预算 金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高 限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.10 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.11供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.12 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1 评审方法：综合评分法。

5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报 价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商 每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去 掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供 应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.成交候选及推荐原则

6.1 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编 写评审报告。符合本章第 2.7、3.7、4.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按 照最后报价（不计算价格折扣） 由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的， 按照综合评分中技术得分、商务得分高低依次确定），如以上得分均相同的，由磋商小组记名投票决定推 荐顺序。

6.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照 少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当 在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不 书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 1.评审报价为供应商的最后报价，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 2.以进入比较与评价环节的最低的最后报价为基准价，基准价得分为30分。 3.价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 技术分 | 主要施工方法： 一档（2分）评审标准：施工方案包含主要改造系统的核心内容，方案框架基本完整但细节不够完善；施工方法基本合理，能满足项目施工的最低要求，工艺先进性一般；技术控制措施能覆盖主要方面，虽存在部分疏漏，但基本符合施工规范，可保障施工基本质量和安全。 二档（4 分）评审标准：施工方案涵盖主要改造系统，各系统方案基本合理，衔接较为顺畅；施工方法适用可行，能根据系统特点选择合适的施工工艺，满足施工基本要求；技术控制措施较为全面，在质量、安全等关键方面有明确规定，措施合理性较强，能保障施工正常进行。​ 三档（6 分）评审标准：施工方案全面覆盖消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、应急照明系统等所有改造内容，各系统方案相互衔接紧密，逻辑清晰；施工方法先进科学，针对不同系统特点采用适配的高效施工工艺，能显著提升施工效率；技术控制措施全面且精准，涵盖质量、安全、进度、环保等各方面，措施可操作性强且能有效规避风险，整体方案具有创新性和前瞻性。​ | 6分 |
| 3 | 技术分 | 拟投入的主要物资计划： 一档（1分）：投入的主要物资计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，基本能满足施工需要。 二档（3分）：投入的主要物资计划与进度计划呼应，满足施工需要，定量定点堆放物资。各主要施工工序有周密的劳动力安排计划，不窝工，有各工种劳动力安排计划，能满足施工需要。 三档（5分）：投入的主要物资计划与进度计划呼应，满足施工需要，有材料物资采购及供应保证措施，定量定点堆放物资。各主要施工工序有周密的劳动力安排计划，不窝工，有各工种劳动力安排计划，有劳动力保障措施，能满足施工需要且衔接得当。 | 5分 |
| 4 | 技术分 | 劳动力安排计划： 一档（1分）：各主要施工工序有简单的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，能满足施工需要，并提供人员配置表。 二档（3分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要，并提供人员配置表。 三档（5分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，计划得当，劳动力投入合理，完全满足施工需要。 | 5分 |
| 5 | 技术分 | 确保工程质量的技术组织措施： 一档（1分）：有质量技术管理班子和制度，主要工序有质量技术保证措施和手段，能保证技术质量，有较完整的质量保障体系，满足采购需求的质量要求及验收规范要求。 二档（3分）：有质量技术管理班子和制度，主要工序有质量技术保证措施和手段，有施工准备阶段和施工过程质量控制措施，有完整的质量保障体系，能保证技术质量，满足采购需求文件的质量要求及验收规范要求。 三档（5分）：有专门的质量技术管理班子和制度，明确管理班子质量责任，主要工序有质量技术保证措施和手段，手段科学合理、可行，有施工准备阶段、施工过程、竣工验收及交工阶段质量控制措施，隐蔽工程检查制度，有施工质量验收制度，工程质量保修方案，有完整的质量保障体系，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准及验收规范要求。 | 5分 |
| 6 | 技术分 | 确保安全生产的技术组织措施： 一档(1分) ：安全人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。有针对火灾、触电等常见事故的应急预案，内容较为简略，可操作性一般，能应对简单突发情况。 二档(3分) ：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、 社会治安安全措施合理。针对火灾、触电等常见事故的应急预案内容基本完整，预案具有一定的可操作性，有应急演练计划或相关记录，能应对一般突发情况。​ 三档(5分) ：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且高于国家有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。针对火灾、触电等常见事故的应急预案完善详实，包含事故预防措施、应急响应流程、救援队伍组建、物资储备清单、疏散路线规划等，预案具有极强的可操作性，且定期组织演练并形成记录，能有效应对各类突发情况。​ | 5分 |
| 7 | 技术分 | 确保工期的技术组织措施： 一档（1分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施。有控制工期的施工进度计划。 二档（3分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图。 三档（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体得当措施。有控制工期的施工进度计划，施工进度计划的执行与控制，进度偏差管理措施。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善。 | 5分 |
| 8 | 技术分 | 确保文明施工的技术组织措施： 一档（1分）：达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。 二档（3分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容基本达到 《建筑施工安全生产检查标准》 （JGJ59-2011） 合格标准并基本符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施、施工防扰民措施、文明施工检查措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 | 5分 |
| 9 | 技术分 | 工程施工的重点和难点及解决方法： 一档（3分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，尤其是针对缺失的消防系统平面图、系统图、设备安装大样图，以及消防水、电、气等技术图纸未体现，或因设计阶段无法全面实地勘察，导致未涵盖的消防改造相关工作内容的问题进行阐述，并提供有相关解决问题的方法，解决重点和难点问题的方法简单。 二档（6分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，尤其是针对缺失的消防系统平面图、系统图、设备安装大样图，以及消防水、电、气等技术图纸未体现，或因设计阶段无法全面实地勘察，导致未涵盖的消防改造相关工作内容的问题进行阐述，并提供有相关解决问题的方法，解决重点和难点问题的方法合理。 三档（9 分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，尤其是针对缺失的消防系统平面图、系统图、设备安装大样图，以及消防水、电、气等技术图纸未体现，或因设计阶段无法全面实地勘察，导致未涵盖的消防改造相关工作内容的问题进行阐述，并提供有相关解决问题的方法，解决重点和难点问题的方法科学、合理且全面，具有针对性、可行性。 | 9分 |
| 10 | 商务分 | 拟投入的项目经理： ①具备工程类专业高级及以上职称的，得4分；中级及以上职称的，得2分；须在首次响应文件中提供证书复印件并加盖供应商公章。 ②具有十年及以上类似项目工作经验的，得3分；五年及以上十年以下的，得1分；五年以下的得0分。须在首次响应文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章。（①项目经验开始时间不以取得相关证件时间为准，以首次实际担任消防项目经理的时间开始算起；②合同协议书不能体现其个人任职项目经理的，需同时提供其他明确其项目经理身份的客观材料佐证，如中标通知书；任职期间由建设单位、监理单位等出具的项目履职证明文件；项目项目竣工验收报告等材料中有其作为项目经理的署名等相关内容） | 7分 |
| 11 | 商务分 | 业绩： 2022年1月1日至今，具有“因图纸缺失或勘察不足导致复杂情况”的类似消防改造项目业绩的，每提供1个得3分，满分9分。须在首次响应文件中提供合同复印件、或者业主出具的证明材料并加盖供应商公章，合同或者证明材料须能体现“图纸缺失或勘察不足”等内容。 | 9分 |
| 12 | 商务分 | 质量保修期：本工程质量保修期为3年，供应商承诺在此基础上，每延长1年加1分，满分3分。以商务偏离表承诺的质量保修期为准。 | 3分 |
| 13 | 商务分 | 工期：本项目的工期为自合同签订之日起80日内完工。供应商承诺每提前5天完工的加2分，满分6分。以磋商函及磋商函附录响应的工期为准。 | 6分 |

- 第五章 工程量清单

- 1. 工程量清单

本项目由采购人提供书面工程量清单，由供应商按照采购人提供的工程量清单填写本合同各工程子目 的单价、合价和总额价。

- 2. 工程量清单（另册）

请各供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载

第六章 图纸

- （另册发放）

如提供，请各供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载

- 第七章 技术标准和要求

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

严格执行工程各专业相关标准和技术规范，并按施工图纸要求进行施工。

- 第八章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

- 资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（ 供 应 商 名 称 ）  系 中 华 人 民 共 和 国 合 法 供 应 商 ， 经 营 地 址                             。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交 供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目 管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提 供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可 证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、 政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 规定的供应商资格条件，同时不存在交通运输部在全国范围内或广西交通运输厅取消竞标资 格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚，不存在被广西壮族自治区公路发展

中心以相关文件进行市场禁入性规定的情况，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告， 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如 下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                   邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者 免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署， 否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子公章）：

- 日期：      年  月   日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加      （项 目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1.       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交 和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均 予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向 采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5. 本联合体中，                         （某成员单位名称）为       （请填写： 中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的         %。【如联合 体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、 微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合 同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的， 应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

- ……

年    月     日

中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的 证明材料（格式）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

- 中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工 单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 	（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 	（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企  业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

采购内容所属行业：建筑业

附件：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥1000 Y≥40000 | 300≤X＜1000 2000≤Y＜40000 | 20≤X＜300 300≤Y＜2000 | X＜20 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) 资产总额(Z) | 万元 万元 | Y≥80000 Z≥80000 | 6000≤Y＜80000 5000≤Z＜80000 | 300≤Y＜6000 300≤Z＜5000 | Y＜300 |
|  |  |  |  |  |  | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥200 Y≥40000 | 20≤X＜200 5000≤Y＜40000 | 5≤X＜20 1000≤Y＜5000 | X＜5 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥300 Y≥20000 | 50≤X＜300 500≤Y＜20000 | 10≤X＜50 100≤Y＜500 | X＜10 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥1000 Y≥30000 | 300≤X＜1000 3000≤Y＜30000 | 20≤X＜300 200≤Y＜3000 | X＜20 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥200 Y≥30000 | 100≤X＜200 1000≤Y＜30000 | 20≤X＜100 100≤Y＜1000 | X＜20 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥1000 Y≥30000 | 300≤X＜1000 2000≤Y＜30000 | 20≤X＜300 100≤Y＜2000 | X＜20 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥300 Y≥10000 | 100≤X＜300 2000≤Y＜10000 | 10≤X＜100 100≤Y＜2000 | X＜10 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜100 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥300 Y≥10000 | 100≤X＜300 2000≤Y＜10000 | 10≤X＜100 100≤Y＜2000 | X＜10 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥2000 Y≥100000 | 100≤X＜2000 1000≤Y＜100000 | 10≤X＜100 100≤Y＜1000 | X＜10 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥300 Y≥10000 | 100≤X＜300 1000≤Y＜10000 | 10≤X＜100 50≤Y＜1000 | X＜10 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) 资产总额(Z) | 万元 万元 | Y≥200000 Z≥10000 | 1000≤Y＜200000 5000≤Z＜10000 | 100≤Y＜1000 2000≤Z＜5000 | Y＜100 |
|  |  |  |  |  |  | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) 营业收入(Y) | 人 万元 | X≥1000 Y≥5000 | 300≤X＜1000 1000≤Y＜5000 | 100≤X＜300 500≤Y＜1000 | X＜100 |
|  |  |  |  |  |  | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) 资产总额(Z) | 人 万元 | X≥300 Z≥120000 | 100≤X＜300 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 100≤Z＜8000 | X＜10 |
|  |  |  |  |  |  | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准根据“《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知 ”，大型、中型和小型

- 企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加        单位的         项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子公章）：

日  期 ：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策 的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》， 接受社会监督。

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统 一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份 占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分 之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产 生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公 司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无 ”。

法定代表人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上 下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无 ”。

法定代表人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

- 年    月   日

第二节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

- 商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

商务文件部分

- 一、无串通竞标行为的承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致 的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改 其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、施工组织设计等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活 动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定 轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者 排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法

- 律责任的辩解。

供应商名称（电子公章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址 ：

姓    名 ：                 性     别 ：

年    龄 ：                  职     务 ：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子公章）：

日期：  年  月   日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。 本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然  人指参与竞标的自然人本人。

附件：

- 法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）   系  （供应商名称）   的 (  □法定代表人/□负责人/□自然人本人）， 现授权 （姓名）  以我方的名义参加                项目的竞标活动，并代表我方全权办理 针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代 理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子公章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。 本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然  人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方 ”是指“我单位 ”，自然人竞标时“我方 ”是指“本人 ”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体 其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名 称）的法定代表人     （姓名）现授权     （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全 权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代 理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（电子公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字，委托代理人必须在授权委托书上亲 笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。 本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然  人指参与竞标的自然人本人。

- 4.法人、其他组织竞标时“我方 ”是指“我单位 ”，自然人竞标时“我方 ”是指“本人 ”。

四、采购需求条款偏离表格式：

采购需求条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性磋商文件的技术商务需求 | 响应文件承诺的技术商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |

注：

1.应对照磋商文件“第三章 采购需求”中采购要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供 应 商：（电子签章）

- 日    期 ：       年    月    日

五、建设工程项目管理承诺书

建设工程项目管理承诺书

致 （采购单位名称）                     ：

根据《保障农民工工资支付条例》(国务院令第 724 号)、《人力资源社会保证部住房和城乡建设部 交 通运输部 水利部 银保监会 铁路局 民航局关于印发(工程建设领域农民工工资保证金规定)的通知》 (人  社部发【2021】64 号、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》 (桂薪联发(2016)2 号)规定， 在               施工竞标№      合同段的磋商中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：

（一）我单位在本竞标项目递交响应文件截止时间  （开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或 克扣农民工工资的行为。

（二）投标成交后，我单位同意在签订合同后在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用 账户，并按竞争性磋商文件规定的农民工工资保证金额度预存一定数额的资金作为农民工工资保证金或向 发包人提供由工程项目所在地（工程项目所在省区范围内）商业银行出具同等金额农民工工资保证金银行 保函，并到工程项目所在地具有管辖权的人力资源社会保障部门备案。

（三）在项目实施过程中，若出现结算价与成交价不一致时，以实际结算金额按竞争性磋商文件规定 的计算额度存入农民工工资保证金。

（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的 	 施工竞标№    标段出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或 授权机构）及建设单位根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。

（五）其它未尽事宜按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《关 于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2 号）、《关于印发广西壮族自治区 公路发展中心公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》 (桂路工程发[2014]300 号)等有关规定 执行。

供 应 商：（电子签章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或电子签名）

- 日    期 ：       年    月    日

六、消防改造项目缺漏项免费补足承诺函（格式）

致：[招标单位名称]

我方[投标单位全称]，作为参与贵方锦春路3号消防系统维修改造项目的投标单位，现就项目实施过程中缺漏项相关事宜作出如下明确承诺：

一、缺漏项定义

1.	因图纸缺失或不完整导致的未预见内容：指在本项目投标截止日，招标方提供资料中缺失的消防系统平面图、系统图、设备安装大样图，以及消防水、电、气等技术图纸未体现，或因设计阶段无法全面实地勘察，导致未涵盖的消防改造相关工作内容。具体包括但不限于：

因缺失消防系统平面图，施工中发现需额外进行的消防管线重新敷设、穿越防火分区的防火封堵工作；

因无详细设备安装大样图，导致未预见的消防设备（如火灾探测器、喷头、消火栓等）安装位置调整、支架加固等工作；

因缺少消防电路图，无法提前掌握原有消防线路走向、负荷等信息，施工时发现需拆除、改造或重新规划的消防联动控制线路、应急电源线路；

因未实地勘察，导致设计遗漏的局部消防设施优化（如疏散指示标志增补、灭火器适配调整）；

因图纸缺失，未发现的原有消防设施与新建系统的衔接处理，或为满足改造后消防系统功能完整性，需新增的线路连接、设备安装等工作。

2.	其他缺漏项：因我方投标时对招标文件理解偏差、现场勘查疏漏等原因，导致投标方案中未涵盖，但为使本项目达到招标文件要求的质量标准、满足国家及地方消防规范要求和验收条件，必须完成的工作内容。

二、责任边界

1.	对于因招标方在投标截止日后新增或变更项目需求、经双方书面确认后，按合同变更条款处理，不在本承诺范围内。

2.	因不可抗力（如自然灾害、政策重大调整等）导致的额外工作内容，双方另行协商解决方案，不适用本承诺。

3.	除上述特殊情况外，因定义范围内的缺漏项产生的一切费用，均由我方承担。

三、免费实施细则

1.	费用限额：我方承诺，因缺漏项产生的所有费用，包含但不限于人工、材料、设备、运输、检测、管理等相关费用。本项目招标控制价为1543719.44元。在（本项目招标控制价-成交供应商总报价）的差额内发生的工程签证，且签证的金额不超过合同总价的10%，由采购人组织施工单位、监理单位三方进行现场确认后，由采购人支付；若超过上述情形内的金额，超出部分由我方自行承担超出部分费用，并确保项目顺利实施，不再向采购人申请任何额外费用。

2.	实施流程

发现缺漏项后，我方须在2个工作日内以书面形式向招标方及监理单位报告，详细说明缺漏项的具体情况、产生原因及初步解决方案。

招标方及监理单位在收到报告后3个工作日内组织相关人员进行现场核实确认。

经确认属于本承诺范围内的缺漏项，我方应在确认后5个工作日内制定详细的补充施工方案，报招标方及监理单位审批。

审批通过后，我方严格按照补充施工方案，在合理工期内完成缺漏项施工工作，确保不影响项目整体进度和质量，且符合验收规范要求。

3.	验收结算：缺漏项施工完成后，我方及时提请招标方、监理单位及消防主管部门进行验收。验收合格后，相关工作内容纳入项目整体结算，但不增加合同总价，相关费用已包含在我方投标报价的风险范围内。

我方保证本承诺真实有效，若违反上述承诺，愿意承担合同约定的违约责任，包括但不限于扣除对应评分项全部分数、赔偿招标方经济损失，并接受招标方的相应处罚。

特此承诺！

供应商名称(电子公章)：___________________

法定代表人或授权代表（签字或电子签名）：____________________

日期：______年____月____日

六、供应商认为需要提供的其他商务有关资料

（如有，请提供）

供应商类似的业绩证明文件

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 结构 类型 | 建设 规模 | 合同金额 （万元） | 开工日期 | 计划竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表 : 供应商应按评分标准要求附有关业绩证明页面的复印件或扫描件。以上复印件或扫描件均须加

盖供应商电子签章。

供应商名称(电子公章)：

- 日期：  年  月   日

技术文件部分

- 一、施工组织设计

结合采购需求、评分办法格式自拟

- 二、拟投入本工程管理人员情况

项目管理机构配备表

（招标工程项目名称）          工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 完工/在建 | 主要项目 名称 |
| 项目经 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总工（技 术负责 人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若 不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、供应商认为需要提供的其他技术有关资料

（如有，请提供）

第三节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

- 报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、磋商函

磋商函

（采购人名称）：

1、根据你方项目编号为 （项目编号）  的 （项目名称）  工程竞争性磋商文件，参照《政 府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性 磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我 方愿以人民币（大写）        元（RMB￥       元）的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工 程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质 量缺陷保修责任。

2、我方承诺在竞争性磋商文件规定的竞标有效期内不撤销响应文件。

3、工程质量：               ，工期      日历天。

4、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

5、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

6、如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

7、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“磋商须知 ”中第 16.2 条规定的响 应文件有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文 件的组成部分。

9、其他补充说明：

10、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：

- 日期：  年  月   日

二、磋商函附录

磋商函附录

项目名称：                    项目编号：                     分标：

供应商名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 响应文件有效期 |  |  |  |
| 3 | 工期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 4 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 履约担保金额 | 专用条款 | % |  |
| 6 | 预付款 | 专用条款 | % |  |
| 7 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可 做出其他有利于采购单位的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商名称（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签名）：

- 日期：  年  月   日

三、磋商报价表

磋商报价表

项目名称：                    项目编号：

分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 标的内容（建设内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦春路3号消防系统维修改造工程施工 | 1 项 |  | 本项目为主楼及附属楼消防工程修缮，涵盖火灾自动报警系统修缮及设备更换；消防应急照明系统更换；消火栓箱整体更换；喷淋系统整改等。 |  |
| 总报价（元）（保留至小数点后两位） |  |  | 人民币 (¥ ) |  |  |
| 合同履行期限（工期） |  |  | （ 日历天） |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |
| 注：总报价包括了为实施和完成合冋工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、 缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及签约合同明示或暗示的所有责任、义务和 一般风险。 |  |  |  |  |  |

注：在磋商过程中，磋商小组要求的每轮磋商报价，供应商的最后报价如有变动，供应商都应采用已标价工程量清单方式报价，并提供电子版作为应答文件的一部分一并上传递交，其编制依据及计算规则与首次报价的相同。否则，该竞标报价将被视为无效。最后报价有时间限制，供应商须按竞争性磋商文件要求提前准备已标价工程量清单并按时提交最后报价，以免耽误最后报价。

供应商名称（电子公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签字或电子签名）：

日期：  年  月   日

四、已标价工程量清单（必须提供）

已标价工程量清单

说明：

1.供应商应依据竞争性磋商采购文件、采购人提供的工程量清单（以下简称“工程量清单 ”）以及《计 价规范》、《计算规范》 自主报价， 自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。供应商不得采用总价让 利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。 同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、 自有材料等不计成本为由低于工程成本报 价。

2.供应商应按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程 量清单一致，供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。

3.综合单价中应包含竞争性磋商采购文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。

4.分部分项工程项目和单价措施项目，应根据竞争性磋商采购文件和工程量清单项目中的特征描述确 定综合单价计算。如出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时，供应商应以工程量清单的项目特征描述 为准，确定响应报价的综合单价。

5.总价措施项目的金额应根据竞争性磋商采购文件及响应时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价 规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争 费用单列。

6.其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额（如有）应按工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价（如有）应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价（如有）应按工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和估算数量， 自主确定综合单价并计算计日工总额；计日 工单价均不含规费和税金。

7.规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

8.工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个 报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。 竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

9.响应总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

未尽事宜详见本项目工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。

注：当本清单由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商电子公章（CA 签章）（属自然人的须 逐页签字或个人 CA 签章）。

- 五、供应商认为需要提供的其他报价有关资料

（如有，请提供）

其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                            邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                  邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：                                                                   质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容， 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名  称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授 权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                            邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                          联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人 1：

地址：

邮编：

联系人：                                                 联系电话：

被投诉人 2：

……

相关供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                             联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

竞争性磋商文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年    月    日，向                                  提出质疑，质疑 事项为：

采购人/代理机构于       年    月     日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作 出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事 项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并 在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代 理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

广西同泽工程项目管理股份有限公司                                                         竞争性磋商文件

- 第九章 合同文本

锦春路3号消防系统维修改造工程施工（重1）

项目编号：

- 合 同 文 件

本合同为中小微企业预留合同： 是o否

建设单位：

施工单位：

签订日期： 年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  锦春路3号消防系统维修改造工程施工（重1）    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：  锦春路3号消防系统维修改造工程施工（重1）

2. 工程地点：   南宁市锦春路3号

3. 工程立项批准文号：           /

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：

6. 工程承包范围：  图纸及招标工程量清单包含的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：       年    月    日。

计划竣工日期：       年    月    日。

工期总日历天数：     日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及消防系统相关专业验收规范的合格标准，并确保通过消防主管部门专项验收备案。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （            元）；

- 2.合同价格形式： 固定总价合同

- 3.关于设计变更及工程签证费用处理条款如下：

- 本项目招标控制价为1543719.44元。在（本项目招标控制价-乙方总报价）的差额内发生的工程签证，且签证的金额不超过合同总价的10%，由甲方组织施工单位、监理单位三方进行现场确认后，由甲方支付；若超过上述情形内的金额，超出部分由乙方自行承担超出部分费用，并确保项目顺利实施，不再向采购人申请任何额外费用。

五、项目经理

承包人项目经理：     姓名：             身份证号：           执业资格证书（专业/等级）:        ，联系电话：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如有）；

（2）报价函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在          南宁市         签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执       份，承包人执     份，代理机构壹份。

| 发包人（公章）： | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或签章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或签章） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： / | 委托代理人：/ |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： / |
| 电子信箱： / | 电子信箱： |
| 户 名： | 户 名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

第二部分  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：       /         。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》以及合同签订时现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行的国家标准、规范、行业、地方标准、规范由承包人自行收集，费用包含在其报价内。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）报价函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单。

（9）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前三天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供一套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：由双方协商确定；

承包人提供的文件的期限为：开工前 ；

承包人提供的文件的数量为：按实提供 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人提供的文件后14天 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      /           。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：同发包人办公地址；

发包人指定的接收人为：由双方协商确定；

承包人接收文件的地点：由双方协商确定；

承包人指定的接收人为：由双方协商确定；

监理人接收文件的地点：由双方协商确定；

监理人指定的接收人为：由双方协商确定。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理取得道路通行权、场外设施修建权，其相关费用由承包人承担；负责施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用由承包人承担。发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要缴纳任何费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划批复总平用地红线 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     /      。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整单价:  ¨是    þ否.

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法: þ除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整单价。

¨承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过  %且该单项清单造价超过合同总价， %以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   督促指导监理工程师行使职权（如有），协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项的文件均应经发包人盖章或发包人代表签字后生效   。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：      /         。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电及电讯线路由承包人自行解决，费用由承包人在各项综合单价中自行考虑。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工后10天内需提供完整的竣工图纸、设备调试报告，并配合业主方完成电力部门验收 。

承包人需要提交的竣工资料套数：                  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 自行承担              。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质（装订成册）及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务： ①施工用水、用电按表计量，费用由承包人承担，由承包人指派专人配合发包人的计量工作，水费及电费按发包人要求进行交付；单位工程内其他单位用水、用电由承包人与相关用水、用电单位协商解决。②本工程在施工过程中如存在多个施工单位同时作业时，承包人必须顾全大局、相互协作、密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥；承包人须积极协调解决施工过程中存在的各类问题，处理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，且并不需要承包人同意。承包人应始终采取各种合理的预防措施，对于存在的问题及时反映，对于需要发包人协调解决的问题，要提前提出，否则，由此所造成的损失由承包人承担 。③承包人负责办理施工有关的交通特别通告证、有害污水、环卫、环保和噪音等审批手续，并承担费用，如因承包人未交纳相关费用，发包人有权从工程款中扣除用于支付相关费用并计入结算。承包人负责对施工场地内的化石、文物具有保护责任，并承担相应费用。承包人负责满足施工期间政府职能部门对工地消防设施有关要求，并承担相关费用。④承包人应负责协调解决本项目当地居民对工程施工的人为干扰，施工机械进出、材料运输如需通过村道及村民土地；承包人应当协调与施工现场周边农村及村民的关系，并承担相关费用，确保项目施工顺利进行。⑤承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及第三人的财产和人身安全。⑥按建设行政主管部门有关规定配合发包人其他工程的施工等。⑦施工期间和施工完毕后，均应及时对施工场地和为其施工提供的公共道路进行保洁、维护以及维修，产生的垃圾和被破坏的场地，必须遵照监理人和发包人的指示进行清理、修复，并根据实际情况将场地恢复到原有状态，费用自理。⑧由于本工程施工现场为办公区，承包人应合理安排施工时间，确保做到不影响发包人工作人员的正常工作，对工作人员的合理意见应积极整改，确保工程顺利进行。⑨配合发包人做好安全文明工程、领导检查、宣传等工作。以上相关费用均由承包人承担，并在投标报价清单中综合考虑，不再另计。⑩承包人在工程施工期间由于承包人原因引起的责任事故，全部由承包人承担经济责任和法律责任。⑪满足国家、行业、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，杜绝安全及质量事故，确保工程无永久性缺陷。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。但承包人项目经理签署的工程量确认单、结算书、请款申请书、签证单、各种承诺书以及其他与施工有关的请求、文件等，均对承包人具有法律约束力  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    项目经理需全程驻场       。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权处违约金1万元，并按照相关规定报行政主管部门处理  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金500元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。承包人如需更换需提前7日书面申请并经发包人同意。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处每日合同金额的1%。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金500元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人300元/人•次（人民币）；专业工程师200元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人批准同意后。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  视为承包人违约，必须向发包人支付违约金500元/人•次（人民币）  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 未经发包人同意，主要施工管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币），并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本项目无分包 。

主体结构、关键性工作的范围：     /       。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /      。

其他关于分包的约定：无

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。因发包人原因不能及时办理竣工验收以及移交所引起的照管和保护费用由发包人承担。

3.7 履约保证金

3.7.1 承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人在收到成交通知书后，须在20日内向发包人提交合同签约价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%的履约担保。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具竣工验收报告（竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法提供一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。保函或保险单的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

承包人提供履约担保的形式:可以是银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。如采用履约保证保险形式，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直足额、真实、合法、有效。

3.7.2 履约担保的退还：

工程竣工验收合格后，承包人对验收发现的问题完成整改且向发包人完成(施工)竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      按监理合同（如有）                。

关于监理人的监理权限：            按监理合同（如有）                   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     按监理合同（如有）       。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                按监理合同（如有）                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  无  。

关于工程奖项的约定： 无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的标准和符合《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安【2015】16号文）的要求。

关于安全文明施工奖项的约定： 无 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按南宁市城乡建委《南宁市建设工程质量安全管理标准化图集》要求。土方作业严格执行南宁市城乡建设委员会印发的《南宁市土方作业文明施工工作导则》要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费              元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2006〕22号）和南宁市相关规定执行。

（3）支付约定：   按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2006〕22号）和南宁市相关规定执行      。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   按采购文件约定，采购文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后七天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后15天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：①开工前14天完成施工现场 “三通一平”工作，并满足施工要求；②开工前7天内发包人确定施工用水、用电接入点； ③开工前7天内由发包人办理的施工所需证件、批件，因发包人证件资料不齐全，无法办理导致工程无法顺利进行，工期相应顺延。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工机械设备、材料进场、人员配备、测量定点放线等工作在开工前7天完成。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：      按通用条款执行       。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的0.5%），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限，但超期10日以上发包人有权解除合同并追偿损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：因不利物质条件的原因导致承包人暂停施工的，由业主（监审）确认是否给予工期顺延或费用补偿。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）6级以上的地震；

（2）6级以上的持续1天的大风；

（3）暴雨级以上持续1天的大雨；

（4）由南宁市气象部门发布暴雨预警信号为蓝色预警以上的天气，或12小时内实际降雨量将达50毫米以上的天气，或者已达50毫米以上且降雨可能持续的天气；

（5）50年以上未发生过，持续2天的高温天气；

（6）50年以上未发生过，持续2天的低温天气；

（7）50年以上未发生过的洪水。

（8）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：  无  。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

（1）各种材料的检验或试验必须满足设计文件的要求及国家现行的有关标准。承包人采购材料须符合国标要求，材料进场同时，需提供与报验材料相同的产品合格证及相关检测报告等质量证明文件，若不能提供的，该批材料按不合格产品清退出场；

（2）发包人对用于本工程的电缆、开关设备、配电箱等主要材料，具有最终的确认权；

（3）所有需送检的设备材料由承包人负责，所需的一切费用均已包含在合同价款内。送检时，应通知发包人现场代表见证，并做好签证记录。未经发包人现场代表共同见证的送检材料，不能用于本工程。否则，因此所造成的损失由承包人负责；

（4）对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，当发包人与承包人对招标控制价文件所约定的材料或设备有争议时，发包人有权要求承包人按招标文件有“参照或相对于”标明材料或设备品牌参数采购，或参考招标控制价相同细目的材料或设备价格进行采购。

（5）承包人所采购的用于本工程的材料设备，事前应取得采购人的书面同意，否则不予使用，如已用于本工程，承包人也应按发包人的指令无条件执行，所造成的损失由承包人负责。

（6）承包人提供的材料样品应该和施工中的材料一致，否则按承包人违约处理。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定：无。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  无    。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备： 无。

施工现场需要具备的其他试验条件： 需要时双方协商 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 需要时双方协商 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 按本合同《通用合同条款》相关规定执行 。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：      /      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（成交价/经审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经发包人按有关规定审定，新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商确定；新增结算单价=综合单价×下浮系数（成交价/经审定的工程招标控制价）

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到后7天    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提出的设计变更或相关签证引起需要增加的金额，经发包人审定后，按照审定造价支付部分暂列金额。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用  （2）  合同价格形式。

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：     /            。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程设计变更或相关签证、政策性调整以外的风险。除工程设计变更或相关签证、政策性调整外，结算时不调整合同价款 。

风险范围以外合同价格的调整方法： ①工程设计变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。②政策性调整：按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文件执行  。

（3）其他价格方式：   /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的20% 。

预付款支付期限：  合同签订后10个工作日内将资金支付到合同约定的承包人账户。使用财政性资金支付的，以国库放款实际为准。

预付款扣回的方式：完成工程量的80%时一次性扣清。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 承包方提交预付款的付款申请的同时 。

预付款担保的形式为： 可以是银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。

预付款担保格式见合同附件7。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以现行国家、自治区相关文件为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1）进度款按工程进度节点支付，如完成消防管道铺设支付30%进度款；完成设备安装调试支付30%进度款等。（2）竣工验收合格并收到发票 30 个工作日内一次性支付至合同总价 100%。承包人每一次在申请付款时必须开具项目所在地正式的发票（含税）给发包人，否则，发包人有权暂停付款。在项目完成且收到承包人验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的承包人账户。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款，按有关规定编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人申请工程进度款时，承包人向发包人提供以下资料：①《工程用款申请书》；②工程量计量报表；③其他需要补充说明的材料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /         。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /       。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：     /        。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  12    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24    小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  竣工资料（含竣工图）和工程竣工报告等  。

竣工验收资料的份数：由双方协商约定。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款13.2.2条执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收整改完毕三日内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价款的千分之四的违约金    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款13.3.1执行 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收整改完毕三日内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款14.1条执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款14.1条执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限：按本专用条款12.4.1的约定支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式10 份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款14.4.1条。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款14.4.2条。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行14.4.2条。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  按工程价款结算总额的 3 % ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式：    /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  在支付全部的合同价款前，承包人应以银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式提交工程结算总额的3%作为工程质量保修金  。

关于质量保证金的补充约定：    /     。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期详见《工程质量保修书》    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：（1）未按国家相关规定取得项目所需批文和许可，导致承包人进场施工后被迫暂停施工；（2）未能在计划开工日期前7天内下达开工通知；（3）未能按合同约定支付工程款；（4）自行实施被取消的工作或转由他人实施的；（5）提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因交货日期延误或交货地点变更等情况的；（6）违反合同约定（如迟延支付工程款等）造成暂停施工的；（7）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示；（8）明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（9）未能按照合同约定履行其他义务的。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 。

（2）除已有约定外，因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经承包人认可。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人有违反《南宁市建设工程造价管理办法》规定的，按规定给予处罚。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人有本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权按该分项工程10%的工程款作为违约金扣除。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有扣款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发扣款通知书（不再陈述扣款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分扣款，返还金额由监理人审核，发包人批准。扣款金额返还时不包括银行利息。

（4）若因施工质量问题导致安全事故或设备损坏，承包人需承担全部赔偿责任，且发包人有权从施工款中扣除相关费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    另行协商   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①6级以上的地震；②6级以上持续一天的大风；③暴雨级以上持续1天的大雨；④50年以上未发生过，持续2天的高温天气；⑤50年以上未发生过，持续2天的低温天气；⑥50年以上未发生过的洪水。

不可抗力的等级范围约定：以有关部门发布的文告或文件为准。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）要求投保建筑工程安责险，对应保费发包人已按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人必须为其进入施工现场所有人员办理意外伤害保险，并支付保险费  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用合同条款18.3条。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款，无特殊约定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /     。

选定争议评审员的期限：    /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：   /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）提请南宁市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向项目所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 本工程禁止使用童工。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式（独立保函、非独立保函）

附件8：预付款担保格式（独立保函、非独立保函）

附件9：支付担保格式（独立保函、非独立保函）

附件10：预付款支付申请（核准）表

附件11：进度款支付申请（核准）表

附件12：竣工结算款支付申请（核准）表

附件13：最终结算款支付申请（核准）表

附件14：总价合同进度款支付分解表

附件15：供应商响应的消防改造项目缺漏项免费补足承诺函

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；

3．装修工程为    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；

5．供热与供冷系统为  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满，质保金保函自动失效。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  7  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                               账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后    年；

5.  地下防水工程为     年（建议为5年）；

6．其他附属工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起    天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7

履约保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月

附件7：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

附件8：

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件8

预付款保函示范文本

（非独立保函）

编号：

担保权人/发包人：

地址：

承包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

附件9：

支付保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件9：

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

附件10：

预付款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已签约合同价款金额. 2; 其中：安全文明施工费. 3; 应支付的预付款. 4; 应支付的安全文明施工费预付款. 5; 合计应支付的预付款. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与合同约定不相符，修改意见见附件。 □与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写) 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件11：

进度款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 附：上述3、4详见附件清单。 序号; 名 称; 实际金额（元）; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 累计已完成的工程价款. 其中：人工费. 2; 累计已实际支付的工程价款. 其中：人工费. 3; 本周期已完成的工程价款. 其中：人工费. 4; 本周期应扣减的金额. 4.1; 本周期实际应抵扣的预付款. 4.2; 本周期应扣减的金额. 5; 本周期应支付的合同价款. 其中：人工费. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写) 元，（小写） 元，本期间应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件12

竣工结算款支付申请（核准）表

工程名称：                                              编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 竣工结算合同价款总额. 2; 累计已实际支付的合同价款. 3; 应预留的质量保证金. 4; 应支付的竣工结算款金额. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写) 元，（小写） 元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件13：

最终结算款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 承包人（章） 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已预留的质量保证金. 2; 应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额. 3; 应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额. 4; 最终应支付的合同价款. 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件14：

总价合同进度款支付分解表

工程名称：

| 进度款期次 | 形象进度 |  | 进度款付款金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 |  |  |  |  |
| 第二期 |  |  |  |  |
| 第三期 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 发包人代表签字： 发包人（盖公章） 日 期 |  | 承包人代表签字： 承包人（盖公章） 日 期 |  |  |