## 封-1 招标工程量清单
|  | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程
|  | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
[5 empty] | 00 | 00 | 00
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 00 | 00 | 00 | 00
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
[5 empty] | 00 | 00 | 00
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 00 | 00 | 00 | 00
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程
|  | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
[5 empty] | 00 |  |  |  |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 00 | 00 |  | 造价咨询人: |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
[5 empty] | 00 |  |  |  |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | 00 | 00 |  | 法定代表人 或其授权人: |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  | 00 | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人: |  |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  |  | 00 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程建设内容：道路硬化长611米，宽3.5米，破除并修复原破损场地硬化201平方，场地硬化34平方， | 一、工程概况：2023年政府一般债务农村义务教育学校教师周转房项目，项目位于贵港市平南县，
1#挡土墙36米，2#挡土墙30米，标牌1个，防护网34米，路灯35盏，球场灯4盏等。
三、编制依据： | 三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自 | 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范
治区实施细则》； | （GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
2、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定 ； | 4、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定 ；
3、2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》； | 5、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
4、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； | 6、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建施工程定额人工费及有关费率的文件-桂建标[2023]7号。 | 8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建施工程定额人工费及有关费率的文件-桂建标[2023]7号。
6、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知-桂造价[2019]10号文； | 9、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知-桂造价[2019]10号文；
7、广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号） | 10、广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（
8、建筑材料价格：按《贵港市建设工程造价信息》2025年第02期发布的信息价，缺项部分参考广西同期其他城市信息价 | 11、建筑材料价格：按《贵港市平南县建设工程造价信息》2023年第5期发布的信息价，缺项部分参
或按市场询价计取； | 考《南宁市建设工程造价信息》2023年5月刊发布的材料价及按市场询价计取；
9、本工程采用简易计税。 | 12、本工程采用简易计税，预算采用博奥V16版编制。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 挡土墙道路工程
1.1.2 | 路灯工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
挡土墙道路工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
挡土墙道路工程
分部分项工程
挡土墙工程
1 | 010101004001 | 挖沟槽土方 |  | 111.06
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
2 | 010103001001 | 回填方 |  | 494.62
1.填方来源:原土回填
2.部位：挡土墙
3 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 87.30
含：1、弃土运距：3KM
2、含运输、弃置费
4 | 040303015001 | 混凝土挡土墙 |  | 469.34
1.部位:1、2#挡土墙
2.C15混凝土浇筑
3.Φ50PE排水管间距2m
4.350×350土工布包扎砂石反滤料
5.沥青木板填缝沉降缝
| 3. | 道路工程
5 | 040203007001 | 180厚C25水泥混凝土路面 | ㎡ | 2173.50
8cm碎石调平层
18cm厚C25混凝土路面
每间隔5m设一处缩缝，缩缝顶部锯切深60mm,宽40mm的槽口，槽内用沥青玛蹄脂填缝
6 | 040203007002 | 场地硬化 | ㎡ | 235.00
5cm碎石调平层
15cm厚C25混凝土路面
7 | 010103001002 | 路肩培土 |  | 158.86
培路肩
8 | 041001001001 | 拆除原破损路面15cm厚 | ㎡ | 201.00
拆除C25混凝土15cm厚
拆除50mm厚碎石垫层
废渣外运运距：5Km
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
9 | 010804004001 | 防护网 | ㎡ | 146.00
包塑勾花网，网孔≤80（由专业厂家定制安装）
基础：原混凝土地面10厚热镀锌板，416，立柱：直径60/2.5mm钢管（由专业厂家定制安装）
10 | 桂011709001001 | 材料运输 | t | 2687.088
1.单价按0.6元/t.1km×30km=18元/t
2.综合考虑运距按30km
11 | 050307009001 | 标牌 | 个 | 1
碑面及碑座采用乳白色大理石贴挂，C25混凝土碑体及碑座
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
12 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
13 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
路灯工程
分部分项工程
| 1、 | 土石方工程
14 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 22.11
土壤类别：三类土
挖土深度:0.8m
弃土运距：1km
15 | 040103001001 | 回填方 |  | 12.28
沟槽（台、井背）夯实机回填 土
| 2、 | 基础工程
16 | 040303002001 | 混凝土路灯基础 |  | 9.83
规格：0.6x0.6x0.7m
混凝土强度等级:C20
17 | 040303002002 | C15混凝土覆盖 |  | 0.58
混凝土强度等级:C15
| 3、 | 路灯工程
18 | 030412007001 | 太阳能路灯（高7米） | 套 | 39
采用太阳能板，总功率120W，平均寿命25年以上
光源：LED灯具功率为60W，电压为12V，平均寿命50000小时，光衰小于3%，性能稳定
蓄电池：锂电池，太阳能专用免维护12V60AH锂电池
路灯杆：总高度7.0m，整体热镀锌防腐处理后表面静电喷塑
照明要求：每日亮灯工作10小时
小 计
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
挡土墙道路工程
一 |  | 市政综合工程简易计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
路灯工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
挡土墙道路工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1239.81 | 1239.81 | 分部分项工程费及措施项目费
路灯工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 239.84 | 239.84 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
挡土墙道路工程
1 | 暂列金额
路灯工程
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
挡土墙道路工程
一 | 市政综合工程简易计税法
路灯工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
6 |  | ◆材料◆
7 | 010310001.1 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 010310001.2 | 镀锌铁丝（综合） | kg
9 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t
10 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
11 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
12 | 023301002 | 草袋 | 条
13 | 030183001.1 | 铁钉(综合) | kg
14 | 030183001.2 | 铁钉（综合） | kg
15 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
16 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组
17 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
18 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
19 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
20 | 040301003 | 细砂 | 
21 | 040301004.1 | 中砂 | 
22 | 040301004.2 | 中砂 | 
23 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
24 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
25 | 040502006 | 碎石 20～40mm | 
26 | 040904008 | 石粉 | 
27 | 050306002 | 周转枋材 | 
28 | 050308008 | 板枋材 | 
29 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
30 | 140301004 | 汽油 92# | kg
31 | 150101001 | 石棉 | kg
32 | 172508021.1 | 塑料管 Φ50 | m
33 | 290606004 | 半硬质塑料管 Φ32 | m
34 | 341101001.1 | 水 | 
35 | 341101001.2 | 水 | 
36 | 341104001 | 煤 | t
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 341105003 | 木柴 | kg
38 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元
39 | 341508001.2 | 其他材料费 | 元
40 | 350102001 | 钢模板 | kg
41 | 350102003.1 | 组合钢模板 | kg
42 | 350102003.2 | 组合钢模板 | kg
43 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
44 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
45 | 350203001.1 | 零星卡具 | kg
46 | 350203001.2 | 零星卡具 | kg
47 | 370501003 | 枕木 | 
48 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
49 | B-C.1 | 材料运输 材料费 | 元
50 | B-C.2 | 标牌 材料费 | 元
51 | B-C.3 | 球网 材料费 | 元
52 |  | ◆配合比◆
53 | B802102016 | 碎石 GD40 细砂水泥 32.5 C15 | 
54 | B802102023 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 | 
55 | B802102024 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 | 
56 | B802102025 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 | 
57 |  | ◆主材◆
58 | 253301001.1 | 太阳能路灯（高7米） | 套
59 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
60 |  | ◆机械台班组成◆
61 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
62 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
63 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
64 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
65 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg
66 | 140301004.2 | 汽油 92# | kg
67 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg
68 | 140304001.2 | 轻柴油 0# | kg
69 | 140304001.3 | 轻柴油 0# | kg
70 | 341103001.1 | 电 | kW·h
71 | 341103001.2 | 电 | kW.h
72 | 341103001.3 | 电 | kW.h
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 341103001.4 | 电 | kW.h
74 | 994701001 | 其他机械费 | 元
75 | 994701003 | 停滞费 | 元
76 | 994701004.1 | 折旧费 | 元
77 | 994701004.2 | 折旧费 | 元
78 | 994701005.1 | 大修理费 | 元
79 | 994701005.2 | 大修理费 | 元
80 | 994701006.1 | 经常修理费 | 元
81 | 994701006.2 | 经常修理费 | 元
82 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
83 | 994701008 | 其他费用 | 元
84 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
85 | J00000001 | 折旧费 | 元
86 | J00000002 | 大修理费 | 元
87 | J00000003 | 经常修理费 | 元
88 | J00000005 | 停滞费 | 元
89 | J00000006 | 其他费用 | 元
90 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
91 |  | ◆机械◆
92 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] | 台班
93 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
94 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
95 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L | 台班
96 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
97 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
98 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
99 | 990701004.1 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
100 | 990701004.2 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
101 | 990701004.3 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
102 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
103 | 990704004.1 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
104 | 990704004.2 | 载重汽车装载质量4t | 台班
105 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班
106 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班
107 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班
108 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡六马村六行屯人居环境改善工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
110 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
111 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
112 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
113 | 991305001.1 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
114 | 991305001.2 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
115 | 991317001 | 刻纹机 | 台班
116 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
117 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
118 | 991702001.1 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
119 | 991702001.2 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
120 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
121 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
122 | 992502006 | 直流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
123 | 992509003A | 对焊机 容量75kV.A | 台班
124 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
125 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3 | 台班
126 | 993701001 | 高架车 9m | 台班
127 | J01010104 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
128 | J01060105 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
129 | J04080101 | 加盖自卸垃圾车[4.5T] | 台班
130 |  | 合 计