## 封-1 招标工程量清单
|  | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目
|  | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
[5 empty] | 00 | 00 | 00
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 00 | 00 | 00 | 00
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
[5 empty] | 00 | 00 | 00
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 00 | 00 | 00 | 00
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目
|  | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
[9 empty] | 00 | 00 | 00 | 00
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 00 |  | 造价咨询人: |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
[9 empty] | 00 | 00 | 00 | 00
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | 00 |  | 法定代表人 或其授权人: |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  | 00 | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人: |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
|  |  |  | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 00 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
[12 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程建设内容：道路硬化长124米，宽3.5米，步道硬化长48米，宽2米，破除原破损道路长77米，宽3米，重建道路长77米，宽4米，场地硬化1058平方，道路拓宽1461米，宽0.5米，新建排水沟226米，树池8个，修复文化中心一座，标牌一个，挡土墙110米，路灯10盏等。 | 一、工程概况：2023年政府一般债务农村义务教育学校教师周转房项目，项目位于贵港市平南县，
三、编制依据： | 三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自 | 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范
治区实施细则》； | （GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
2、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定 ； | 4、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定 ；
3、2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》； | 5、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
4、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； | 6、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
5、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建施工程定额人工费及有关费率的文件-桂建标[2023]7号。 | 8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建施工程定额人工费及有关费率的文件-桂建标[2023]7号。
7、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知-桂造价[2019]10号文； | 9、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知-桂造价[2019]10号文；
8、广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号） | 10、广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（
9、建筑材料价格：按《贵港市建设工程造价信息》2025年第02期发布的信息价，缺项部分参考广西同期其他城市信息价 | 11、建筑材料价格：按《贵港市平南县建设工程造价信息》2023年第5期发布的信息价，缺项部分参
或按市场询价计取； | 考《南宁市建设工程造价信息》2023年5月刊发布的材料价及按市场询价计取；
10、本工程采用简易计税。 | 12、本工程采用简易计税，预算采用博奥V16版编制。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 排水沟、树池、道路工程
1.1.2 | 文化中心修复工程
1.1.3 | 路灯工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
排水沟、树池、道路工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
文化中心修复工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
5.1 | 其中:增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共8页 | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
排水沟、树池、道路工程
分部分项工程
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 90.40
含：1、三类土
2、挖土深度2米以内
3 、由于工作面狭窄，无法使用机械，采用人工开挖
2 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 90.40
含：1、弃土运距：3KM
2、含运输、弃置费
| 6. | 管网工程
3 | 040501016001 | 400mm*400mm新建排水沟 | m | 226.00
1.内空尺寸：400mm*400mm
2.C15混凝土底板厚100mm
3.边墙采用C15混凝土现浇
4.预制C25钢筋混凝土盖板1000*800厚80mm
5.底板及边墙纵向每10米设置一道1：2沥青砂浆伸缩缝，缝宽20
4 | 040204007001 | 树池砌筑 | 个 | 8
1.树池尺寸:1.48m×1.48m
2、16mm厚芝麻白花岗岩芝麻白贴面
3、60x240mm仿青砖釉面砖
4、M7.5浆砌标准砖
5、含挖基坑
5 | 050101009001 | 树池人工换种植肥土 种植土 |  | 2.88
利用本地种植土
挡土墙工程
6 | 010101004001 | 挖沟槽土方 |  | 122.39
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
7 | 010103001001 | 回填方 |  | 39.27
1.填方来源:原土回填
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第2页 共8页 | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.部位：挡土墙
8 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 83.12
含：1、弃土运距：3KM
2、含运输、弃置费
9 | 040303015001 | 混凝土挡土墙 |  | 278.30
1.部位:1、2#挡土墙
2.C15混凝土浇筑
3.Φ50PE排水管间距2m
4.350×350土工布包扎砂石反滤料
5.沥青木板填缝沉降缝
| 3. | 道路工程
10 | 041001001001 | 拆除原破损路面 | ㎡ | 231.00
拆除路面18cm厚
拆除80mm厚碎石垫层
废渣外运运距：5km
11 | 040203007001 | 180厚C25水泥混凝土路面 | ㎡ | 838.00
8cm碎石调平层
18cm厚C25混凝土路面
每间隔5m设一处缩缝，缩缝顶部锯切深60mm,宽40mm的槽口，槽内用沥青玛蹄脂填缝
含刻纹、养护
12 | 040203007002 | 道路拓宽 | ㎡ | 730.50
原路肩整平压实
25cm厚C25混凝土路面
含刻纹、养护
13 | 040203007003 | 场地硬化 | ㎡ | 1058.00
5cm碎石调平层
15cm厚C25混凝土路面
14 | 010103001002 | 路肩培土 |  | 52.26
培路肩
15 | 桂011709001001 | 二次搬运 | t | 2352.728
1.单价按0.6元/t.1km×20km=12元/t
2.综合考虑运距按20km
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第3页 共8页 | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
16 | 050307009001 | 标牌 | 个 | 1
碑面及碑座采用乳白色大理石贴挂，C25混凝土碑体及碑座
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
18 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
文化中心修复工程
分部分项工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第4页 共8页 | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 1. | G.1 人工拆除工程
19 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.74
20 | 011610001001 | 木门拆除 | 个 | 12
21 | 011610001002 | 门窗拆除 | 个 | 22
| 9. | A.9 楼地面工程
22 | 011102003001 | 一层陶瓷地砖楼地面 | ㎡ | 134.71
80厚C15混凝土
素水泥浆一遍
20厚1:3干硬性水泥砂浆
8-14厚陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
23 | 011102003002 | 二层陶瓷地砖楼地面 | ㎡ | 122.72
素水泥浆一遍
20厚1:3干硬性水泥砂浆
8-14厚陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
24 | 011102003003 | 楼梯陶瓷地砖楼地面 | ㎡ | 16.64
素水泥浆一遍
20厚1:3干硬性水泥砂浆
8-14厚陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
25 | 011105003001 | 150高面砖踢脚线 | ㎡ | 25.76
5厚抗裂砂浆
墙面清理干净，满涂界面砂浆
15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰
刷素水泥浆一遍
4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑镶贴
8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝
| 8. | A.8 保温、隔热、防腐工程
26 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 287.04
5厚抗裂砂浆
20厚型无机轻集料保温砂浆
部位：外墙内侧
| 10. | A.10 墙、柱面工程
27 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 568.86
10厚1:3水泥砂浆
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第5页 共8页 | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2-5厚专用基地料打底
部位:内墙面
28 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 266.86
15厚1:3水泥砂浆
5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布
部位：外墙面
| 11. | A.11 天棚工程
29 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 302.28
5厚1:1:4水泥石灰砂浆
2-5厚专用基地料打底
| 12. | A.12 门窗工程
30 | 010807001001 | 90系列铝合金固定窗 | ㎡ | 11.20
框、扇材质:90系列铝合金固定窗，型材壁厚1.4mm
玻璃品种、厚度:5mm钢化镀膜玻璃
包含制作、运输、安装、玻璃、五金配件、锚件
31 | 010807001002 | 90系列铝合金不带纱推拉窗（带亮） | ㎡ | 32.60
框、扇材质:90系列铝合金不带纱推拉窗，型材壁厚1.4mm
玻璃品种、厚度:5mm钢化镀膜玻璃
包含制作、运输、安装、玻璃、五金配件、锚件
32 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 190.50
门窗周边塞缝
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
33 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 397.37
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第6页 共8页 | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.搭设方式：双排
2.搭设高度：10m以内
3.脚手架材质：竹架
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
路灯工程
分部分项工程
| 1、 | 土石方工程
34 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 5.67
土壤类别：三类土
挖土深度:0.8m
弃土运距：1km
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第7页 共8页 | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
35 | 040103001001 | 回填方 |  | 3.15
沟槽（台、井背）夯实机回填 土
| 2、 | 基础工程
36 | 040303002001 | 混凝土路灯基础 |  | 2.52
规格：0.6x0.6x0.7m
混凝土强度等级:C20
37 | 040303002002 | C15混凝土覆盖 |  | 0.15
混凝土强度等级:C15
| 3、 | 路灯工程
38 | 030412007001 | 太阳能路灯（高7米） | 套 | 10
采用太阳能板，总功率120W，平均寿命25年以上
光源：LED灯具功率为60W，电压为12V，平均寿命50000小时，光衰小于3%，性能稳定
蓄电池：锂电池，太阳能专用免维护12V60AH锂电池
路灯杆：总高度7.0m，整体热镀锌防腐处理后表面静电喷塑
照明要求：每日亮灯工作10小时
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
39 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第8页 共8页 | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
排水沟、树池、道路工程
一 |  | 市政综合工程简易计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
文化中心修复工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
路灯工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
排水沟、树池、道路工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1248.31 | 1248.31 | 分部分项工程费及措施项目费
文化中心修复工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 289.78 | 289.78 | 分部分项工程费及措施项目费
路灯工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 61.54 | 61.54 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
排水沟、树池、道路工程
1 | 暂列金额
文化中心修复工程
1 | 暂列金额
路灯工程
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
文化中心修复工程
1 | 010802004001 | 成品钢质商包防盗门 | 樘 | 11
成品钢质商包防盗门
含制作、安装、运输及五金配件
2 | 011407001001 | 外墙涂料 | ㎡ | 266.86
1.国产 一底二涂 平涂，保质8年
2.含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序
3 | 011407001002 | 内墙涂料 | ㎡ | 568.86
涂刷底漆封底
涂抹0.8厚石粉类涂料找平
涂抹0.7厚石粉类涂料找平
涂抹0.5厚石粉类涂料面层
4 | 011407001003 | 天棚涂料 | ㎡ | 302.28
涂刷底漆封底
涂抹0.8厚石粉类涂料找平
涂抹0.7厚石粉类涂料找平
涂抹0.5厚石粉类涂料面层
5 | 011503005001 | 楼梯扶手 | m | 13.40
扶手材料种类、规格：Φ50*3不锈钢钢管、20*20*1.5方钢管抛光
60*60*5预埋钢板及预埋铁件
6 | 桂011709001002 | 二次搬运 | t | 57.260
1.单价按0.6元/t.1km×20km=12元/t
2.综合考虑运距按20km
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
排水沟、树池、道路工程
一 | 市政综合工程简易计税法
文化中心修复工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
路灯工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
6 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
7 |  | ◆材料◆
8 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
9 | 010310001.1 | 镀锌铁丝（综合） | kg
10 | 010310001.1 | 镀锌铁丝(综合) | kg
11 | 010310001.2 | 镀锌铁丝（综合） | kg
12 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
13 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
14 | 022705004.1 | 棉纱头 | kg
15 | 022705004.2 | 棉纱头 | kg
16 | 023102004 | 尼龙绑带 | 百根
17 | 023301002 | 草袋 | 条
18 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
19 | 030183001.1 | 铁钉(综合) | kg
20 | 030183001.2 | 铁钉（综合） | kg
21 | 031311001.1 | 电焊条（综合） | kg
22 | 031311001.2 | 电焊条（综合） | kg
23 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
24 | 031345004.1 | 石料切割锯片 | 片
25 | 031345004.2 | 石料切割锯片 | 片
26 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组
27 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
28 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
29 | 040101001 | 水泥(综合) | t
30 | 040102001.1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
31 | 040102001.1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
32 | 040102001.2 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
33 | 040102001.2 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
34 | 040102001.3 | 砌筑水泥M32.5 | t
35 | 040102001.6 | 砌筑水泥M32.5 | t
36 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 040301001.1 | 砂(综合) | 
38 | 040301001.1 | 砂(综合) | 
39 | 040301001.2 | 砂(综合) | 
40 | 040301001.2 | 砂(综合) | 
41 | 040301003 | 细砂 | 
42 | 040301004.1 | 中砂 | 
43 | 040301004.2 | 中砂 | 
44 | 040301004.2 | 中砂 | 
45 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
46 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
47 | 040502006 | 碎石 20～40mm | 
48 | 040902004.1 | 石灰膏 | 
49 | 040902004.2 | 石灰膏 | 
50 | 040904008 | 石粉 | 
51 | 040908002 | 抗裂砂浆 | kg
52 | 041104010.1 | 16mm厚芝麻白花岗岩 | ㎡
53 | 041301001.2 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
54 | 050306001.1 | 周转板枋材 | 
55 | 050306001.2 | 周转板枋材 | 
56 | 050306002 | 周转枋材 | 
57 | 050308008 | 板枋材 | 
58 | 052502006 | 锯木屑 | 
59 | 070103003 | 60x240仿青砖釉面砖 | ㎡
60 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
61 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
62 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
63 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
64 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
65 | 110907001 | 90系列铝合金推拉窗带亮(成品) | ㎡
66 | 110911001 | 90系列铝合金固定窗 | ㎡
67 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
68 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
69 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
70 | 143508001 | 脱模剂 | kg
71 | 143534001 | 石材保护液 | kg
72 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 144101005.1 | 建筑胶 | kg
74 | 144101005.2 | 建筑胶 | kg
75 | 144103001 | 108胶 | kg
76 | 150101001 | 石棉 | kg
77 | 152302005 | 无机保温胶浆 | 
78 | 172508021.1 | 塑料管 Φ50 | m
79 | 322901001 | 种植土 | 
80 | 341101001.1 | 水 | 
81 | 341101001.1 | 水 | 
82 | 341101001.2 | 水 | 
83 | 341101001.2 | 水 | 
84 | 341101001.3 | 水 | 
85 | 341101001.4 | 水 | 
86 | 341104001 | 煤 | t
87 | 341105003 | 木柴 | kg
88 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元
89 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元
90 | 341508001.2 | 其他材料费 | 元
91 | 341508001.3 | 其他材料费 | 元
92 | 341508003 | 其他材料费 | 元
93 | 350102001 | 钢模板 | kg
94 | 350102003.1 | 组合钢模板 | kg
95 | 350102003.2 | 组合钢模板 | kg
96 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
97 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
98 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
99 | 350203001.1 | 零星卡具 | kg
100 | 350203001.2 | 零星卡具 | kg
101 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
102 | 350307001 | 竹脚手杆(统级) | 根
103 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
104 | 370501003 | 枕木 | 
105 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
106 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
107 | 800704001 | 普通沥青砂浆1:2:6 | 
108 | B040302001 | 机制砂 | 
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | B-C.1 | 5mm钢化玻璃与5厚白玻补差 材料费 | 元
110 | B-C.1 | 材料运输 材料费 | 元
111 | B-C.2 | 标牌 材料费 | 元
112 |  | ◆商品砼◆
113 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
114 |  | ◆配合比◆
115 | 800102001.1 | 水泥砂浆 1∶1 | 
116 | 800102001.2 | 水泥砂浆 1∶1 | 
117 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
118 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
119 | 800102005.1 | 水泥砂浆 1∶3 | 
120 | 800102005.2 | 水泥砂浆 1∶3 | 
121 | 800102005.2 | 水泥砂浆 1∶3 | 
122 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
123 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
124 | 800501006 | 混合砂浆 1∶1∶6 | 
125 | 800501008 | 混合砂浆 1∶0.5∶3 | 
126 | 800501009 | 混合砂浆 1∶1∶4 | 
127 | 801101001.1 | 素水泥浆 | 
128 | 801101001.2 | 素水泥浆 | 
129 | B802102023 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 | 
130 | B802102024 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 | 
131 | B802102025 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 | 
132 | B802102025 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 | 
133 |  | ◆主材◆
134 | 253301001.1 | 太阳能路灯（高7米） | 套
135 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
136 |  | ◆机械台班组成◆
137 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
138 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
139 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
140 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
141 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
142 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg
143 | 140301004.2 | 国V汽油 92# | kg
144 | 140301004.2 | 汽油 92# | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 | 140301004.4 | 汽油 92# | kg
146 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg
147 | 140304001.2 | 轻柴油 0# | kg
148 | 140304001.4 | 轻柴油 0# | kg
149 | 341103001.1 | 电 | kW.h
150 | 341103001.1 | 电 | kW.h
151 | 341103001.2 | 电 | kW.h
152 | 341103001.2 | 电 | kW.h
153 | 341103001.2 | 电 | kW·h
154 | 341103001.3 | 电 | kW.h
155 | 994701001 | 其他机械费 | 元
156 | 994701003 | 停滞费 | 元
157 | 994701004.1 | 折旧费 | 元
158 | 994701004.1 | 折旧费 | 元
159 | 994701004.2 | 折旧费 | 元
160 | 994701004.2 | 折旧费 | 元
161 | 994701004.3 | 折旧费 | 元
162 | 994701005.1 | 大修理费 | 元
163 | 994701005.1 | 大修理费 | 元
164 | 994701005.2 | 大修理费 | 元
165 | 994701005.2 | 大修理费 | 元
166 | 994701005.3 | 大修理费 | 元
167 | 994701006.1 | 经常修理费 | 元
168 | 994701006.1 | 经常修理费 | 元
169 | 994701006.2 | 经常修理费 | 元
170 | 994701006.2 | 经常修理费 | 元
171 | 994701006.3 | 经常修理费 | 元
172 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
173 | 994701008 | 其他费用 | 元
174 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
175 | J00000001 | 折旧费 | 元
176 | J00000002 | 大修理费 | 元
177 | J00000003 | 经常修理费 | 元
178 | J00000005 | 停滞费 | 元
179 | J00000006 | 其他费用 | 元
180 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
181 |  | ◆机械◆
182 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] | 台班
183 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
184 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
185 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L | 台班
186 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
187 | 990506001.1 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
188 | 990506001.2 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
189 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
190 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
191 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
192 | 990509001.2 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
193 | 990509001.3 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
194 | 990509001.3 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
195 | 990701004.1 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
196 | 990701004.2 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
197 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
198 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
199 | 990701006 | 履带式推土机功率 105kW | 台班
200 | 990704004.1 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
201 | 990704004.2 | 载重汽车装载质量4t | 台班
202 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
203 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班
204 | 990705003 | 自卸汽车装载质量4.5t | 台班
205 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班
206 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班
207 | 990707002 | 平板拖车组装载质量10t | 台班
208 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班
209 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
210 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
211 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
212 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
213 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
214 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
215 | 991317001 | 刻纹机 | 台班
216 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 工程名称:贵港市港北区奇石乡兴中村山塘屯美丽移民村建设项目 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
217 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
218 | 991702001.1 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
219 | 991702001.2 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
220 | 991703001.1 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
221 | 991703001.2 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
222 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
223 | 992302001.1 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班
224 | 992302001.2 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
225 | 992302001.3 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
226 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
227 | 992501003 | 交流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
228 | 992502006 | 直流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
229 | 992509003A | 对焊机 容量75kV.A | 台班
230 | 992509003 | 对焊机容量 75kV ·A | 台班
231 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
232 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3 | 台班
233 | 993701001 | 高架车 9m | 台班
234 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
235 | J01010104 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
236 | J01060105 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
237 | J04080101 | 加盖自卸垃圾车[4.5T] | 台班
238 |  | 合 计