南宁市政府采购

公开招标文件（货物类）

招	标	文	件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市公安局西乡塘分局“一站式”执法办案管理中心设施设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-070078-GXHM

所属行政区划：南宁市西乡塘区

采 购 人：南宁市公安局西乡塘分局

采购代理机构：广西恒明项目管理有限公司

2025年10月24日

目	录

第一章 招标公告	2

第二章 采购需求	6

第三章 投标人须知	50

第一节 投标人须知前附表	50

第二节 投标人须知正文	56

第四章  评标方法及评分标准	69

第一节 评标方法	69

第二节 评标程序	69

第三节 评分标准	71

第四节 中标候选人推荐原则	75

第五节 评标报告	75

第五章 拟签订的合同文本	76

第六章 投标文件格式	90

第一节 投标文件外层包装封面	91

第二节 资格证明文件格式	92

第三节 商务文件格式	99

第四节 技术文件格式	110

第五节 报价文件格式	117

第六节 其他文书、文件格式	123

第七章质疑、投诉证明材料格式	125

第一节质疑函（格式）	126

第二节投诉书（格式）	128

第一章 招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市公安局西乡塘分局“一站式”执法办案管理中心设施设备采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年11月14日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G1-070078-GXHM

项目名称：南宁市公安局西乡塘分局“一站式”执法办案管理中心设施设备采购

预算金额：人民币伍佰捌拾伍万叁仟柒佰捌拾元零柒分（¥5853780.07元）

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求或者服务要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 南宁市公安局西乡塘分局“一站式”执法办案管理中心设施设备采购 | 批 | 1 | 南宁市公安局西乡塘分局“一站式”执法办案管理中心设施设备采购，具体内容详见本项目“采购需求”。 |

合同履行期限：180日历天

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

- 4.本项目的特定条件：无

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。供应商可自行在“广西政府采购云”平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年11月14日09时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”平台，供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于 2025年11月14日09时30分（北京时间）在“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：本项目不收取投标保证金

（二）采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=yfWcxRGLvP/ZjC0g9SAG6g==

（三）网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/【全国公共资源交易平台】(广西·南宁）。

（四） 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（五）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准)起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（六）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763或0771-3381253获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

  - 1.采购人信息

名 称：南宁市公安局西乡塘分局

地址：南宁市西乡塘区鲁班路81号

项目联系人：陈思

联系电话：0771-3853103

  - 2.采购代理机构信息

  - 名 称：广西恒明项目管理有限公司

  - 地 址：南宁市青秀区金洲路11号金旺角商住楼A座A3002号

  - 联系方式：0771-3108386

  - 3.项目联系

项目联系人：蓝艳

电话：0771-3108386

附件：

1.CA 证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西广西政府采购云西部 CA 办理方式”或“南宁市广西政府采购云 CA 证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）- 下载专区）

广西恒明项目管理有限公司

2025年10月24日

第二章 采购需求

说明：

- 1.为落实政府采购政策需满足的要求

- （1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

- （2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

- （3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）的规定，本项目采购范围

包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

- 2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 3.采购需求中采购货物带“▲”号的标注均为本项目核心产品

- 4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.所有供应商总报价不得超过项目总采购预算，各分项报价也不得超过对应的分项采购预算。

6.本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  |  |  |  | /分标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一、入区大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物名称 |  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1-1 | 接报案终端 |  |  | 自助报警终端是报案群众到受立案中心自助报警的必要工具。应用功能包括自助接警、执法公开、投诉评价、无犯罪记录。自助报警终端主要集成功能如下： 1、人像拍照、身份证读卡器、二维码扫描、嵌入式电脑（Windows，工业机）、扩音器、拾音器； 2、报警业务号生成功能、语音告知功能、人员信息采集功能、报警简要信息采集功能、人脸识别获取常口信息功能、身份证OCR识别获取常口信息功能、二维码OCR识别获取信息功能、待办警情信息推送功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 |  |
| 1-2 | 人证核验终端 |  |  | 以人像识别比对为核心，整合物联网应用，集成解决警员身份认证、涉案人员身份识别、嫌疑人背景核查、办案入区、出区（临时出区、返区、更换办案人等）、值班预警报警等功能于一体，具备成熟完整的配套设备、核心算法、业务功能及工程实施规范。实现与全国人像库（1比14亿）的比对。 1、产品规格： 1-1：工业控制级芯片组，双计算一体化，工作主机模组支持接报案登记，视音频模组支持同步录音录像； 1-2：内置视音频远程巡查接入标准化网关模组，可同时支持6路巡查接入； 1-3：内置16GB内存和250GB高速固态硬盘； 1-4：4单元降噪抗混智能麦克风阵列，360°全向拾音，最大拾音距离不小于5米； 1-5：高精度人体感应器，支持10-150cm可调人体感知； 1-6：专用人像比对、二维码读取多功能高清双目摄像头和双补光灯，与人体感应装置联动； 1-7：第二代居民身份证读卡模块； 1-8：内置A4幅面高清材料采集、自动补光模组； 1-9：内置15.6英寸信息交互触摸屏。 2、智能算法： 2-1：内置人像智能检测及多模态质量评估算法； 2-2：内置多语种语音识别算法； 2-3：内置语音识别智能语义修正算法； 2-4：内置自适应人体感应算法。 3、主要功能： 3-1：感知监督：通过人体、人脸多维度智能感知，自动触发同步录音录像 3-2：快速办理：通过APP预约入区的人员，扫描二维码即可快速入区 3-3：身份识别：支持人像识别、二代证识读、身份证号联网核查等多种方式快速识别人员身份 3-4：信息比对：内置智能比对引擎，自动核验人员背景(CCIC等） 3-5：同录功能：登记过程全程同步录音录像，支持高质量实时视音频画面合成 3-6：远程接入：支持上级公安机关远程监督接入，可随时巡查中心工作数据信息、实时视音频画面和同录数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥49,800.00 | ¥49,800.00 |  |
| 1-3 | 手写电子签名捺印终端 |  |  | 专用于电子笔录等文书的手写电子签名与指纹捺印，具备笔录文书内容阅览、笔迹还原、录音录像、屏幕录制、自动对时、语音播报等多项功能 1-2：≥10英寸24位高清LED显示屏，分辨率≥1280×800，横向可视角度170度，垂直可视角度170度；； 1-3：多点触控电容触摸屏，透过率＞85%，表面硬度6H，无故障点击次数≥100万次； 1-4：压感电磁触控屏， 1-5：电磁感应签名笔 1-6：半导体式指纹模块，支持居民身份证指纹采集器通用技术要求标准； 1-7：≥500万像素广角摄像头，视野范围垂直角度180度，水平角度120度； 1-8：同步录音录像和录屏文件采用mp4格式，分辨率≥720P； 1-9：内置麦克风和扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 |  |
| 1-4 | 高拍仪 |  |  | 1、小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄国产品牌，A4幅面 3、高清晰定焦镜头 4、标配LED三级调光 5、标配纸张定位软垫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 |  |
| 合计：¥101,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二、信息采集区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 安检门 |  |  | 1、区位：33个独立探测区位 2、整体灵敏度：0-255级 3、频段：1-99个 4、通过速率：0.4M/S-1.2M/S 5、含有计数统计功能、显示报警人数及通过人数 6、整体外部尺寸：2200(H)x840(W)x400(D)mm 7、工作电压：AC110V/240V, 50/60Hz 8、内部通道尺寸：2000x700MM 9、功耗：<30W 10、工作环境温度：-20℃-+45℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 |  |
| 2-2 | 手持金属探测器 |  |  | 1、探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小，形状和成分； 2、操作无方向性，使用简单、方便、无需调整； 3、9V电池降至7V左右，探测距离不变； 4、用电省，可连续工作40小时以上； 5、电池用完时，有自动连续的告警声； 6、探测面积大，重量轻，适合长时间使用； 7、有高、低二种灵敏度选择； 8、标配充电器和充电电池； 9、有声光、振动切换开关。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥400.00 | ¥400.00 |  |
| 2-3 | 智能双面随身储物系统 |  |  | 1、联网模式：与局域网联接，可做近端或远程操控。 2、规格≥3600mm*1800mm*450mm，柜格≥30个， 3、支持IDAS接口，并提供sdk开发包或接口协议。 4、带屏幕电脑，伸缩托盘。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥70,000.00 | ¥70,000.00 |  |
| 2-4 | 高速护照核验仪 |  |  | 可连接国家移民管理局核验鉴别证件真伪，同时采集现场人像实现认证比对。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 |  |
| 2-5 | 信息一体化核验设备 |  |  | 一、采集设备参数要求 一体化采集工作台、新型非接触式指掌纹采集仪、虹膜采集仪、声纹采集仪、人像采集设备、补光灯、DNA信息采集、身高体重足长测量仪、二代身份证阅读器、DNA干燥箱、激光打印机、工控机（含显示器）、条码打印机、随身物品采集仪、足迹信息采集设备等部分组成。 指纹采集部分： 1) 采集方式：非接触 2) 拍摄目标：单根手指的末节指头，包括指头正面、两侧、指尖 3) 测量范围：≥35mm*30mm*38mm（长*宽*深） 4) 图像畸变：≤1% 5) 图像分辨率：500DPI 6) 输出格式：JPG/BMP/PNG/RAW/WSQ 7) 单指采集时长：≤9S 掌纹采集部分： 1) 采集方式：光学 3) 拍摄目标：正掌掌纹、侧掌掌纹 4) 窗口尺寸：≥121mm*121mm 5) 图像畸变：≤1% 6) 图像分辨率：500DPI 7) 输出格式：JPG/BMP/PNG/RAW/WSQ 8) 采集时长：小于2s 二、采集软件要求 1、支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹。 2、具备指纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。 3、应在软件界面中显示指纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等。 4、可设置指纹为缺指/伤残； 5、应具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。 6、应具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。 7、可对以采集完成的指纹进行重新采集。 8、指纹采集完成应显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示） 9、具有指掌纹特征点显示功能。 10、如果身份证中含有指纹信息，需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时应在软件界面中提示。 11、采集过程中应有语音提示，包括：请捺印…指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等。 12、应支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本5.0）》要求。 13、为保证系统发挥最大的采比反业务应用及兼容性，系统须与广西区公安厅用的指掌纹识别系统对接，实现人员指纹查重反馈前科信息、倒查比中案件功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ¥290,000.00 | ¥580,000.00 |  |
| 2-6 | 定点高清抓拍摄像头（伤痕抓拍） |  |  | 1、室内迷你高速球型网络摄像机， 2、0.0001Lux星光级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。 3、H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。 4、1×双向音频，1×告警输入，1×告警输出。1×模拟输出，1×RS485。 5、防暴，红外50米， 6、IP66，DC12V。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  | ¥6,500.00 | ¥13,000.00 |  |
| 2-7 | 高拍仪 |  |  | 1、小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄国产品牌，A4幅面 3、高清晰定焦镜头 4、标配LED三级调光 5、标配纸张定位软垫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 |  |
| 合计：¥709,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三、候问区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 候问区一体化看护工作台 |  |  | 1、产品规格： 1-1：尺寸：≥1600*750*760MM 1-2：集成主机，配置≥硬盘500G，内存8GB、2G独立显卡、双屏1080P显示器，配置USB端口、鼠标、键盘。 2、主要功能： 1-1：双显示模块：支持候问区监控视频显示，执法办案中心整体监控视频显示； 2-2：支持涉案人员出入候问区人员身份认证，自动/手动分配侯问室、讯（询）问室； 2-3：支持报警分机进行一键呼叫； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥42,000.00 | ¥42,000.00 |  |
| 3-2 | 温湿度时间显示屏 |  |  | 1、产品规格： 1-1：显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 1-2：检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100% 1-3：测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 1-4：显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 2、主要功能： 2-1：具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口 2-2：最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 |  |
| 合计：¥43,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四、辨认室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 远程辨认摄像头 |  |  | 1、室内迷你高速球型网络摄像机， 2、0.0001Lux星光级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。 3、H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。 4、1×双向音频，1×告警输入，1×告警输出。1×模拟输出，1×RS485。 5、防暴，红外50米， 6、IP66，DC12V。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 |  |
| 4-2 | 辨认室语音套件 |  |  | 1、产品规格： 1-1：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米: 1-2：外机：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米 1-3：内机：1路内置2W扬声器，1路3.5mm音频输出 1-4：外机：1路内置3W扬声器 1-5：工作温度：-10℃-＋55℃ 2、主要功能： 2-1：支持内机与外机之间全双工对讲 2-2：支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播 2-3：支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 |  |
| 合计：¥9,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五、讯询问室（14间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 办案主机 |  |  | 1、产品规格： 1-1：输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps 1-2：网络视频输入：8路，最大4K分辨率 1-3：HDMI输入：2路，最大 4K 1-4：VGA输入：2路，最大1080P 1-5：LCD屏：≥7英寸液晶触控显示屏 1-6：HDMI输出：2路，最大4K 2、主要功能： 2-1：支持VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入 2-2：支持最大8MP网络摄像机接入 2-3：支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调 2-4：支持网络/RS485协议接入温湿度显示屏 2-5：支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式 2-6：支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 14 |  |  | ¥10,800.00 | ¥151,200.00 |  |
| 5-2 | ▲多功能远程讯询问一体化办案桌 |  |  | 1、产品规格： 1-1：全冷轧钢一体化设计，尺寸(长×宽×高)：≥1900×750×800（mm）双工位设计； 1-2：集成化智能桌面； 1-3：国产化高性能芯片主机，集工作模组、视音频运算模组于一体，主机CPU满足安全可靠测评等级≥I级，内置≥250GB高速SSD工作硬盘和≥4TB同步录音录像存储硬盘； 1-4：工作运算模组，支持远程讯询问工作、信息交互、数据交换处理； 1-5：视音频运算模组支持视音频的编解码、推送、合成和录制， 1-6：集成远程视音频通话特写专用摄像机，像素≥400万，支持最大≥2560×1440@30fps高清画面输出， 1-7：集成阵列式全向拾音器，≥360度指向，支持300Hz-16KHz的音频采样率，信噪比≥86dB，回声消除能力≥200ms，拾音半径≥6米； 1-8：配置≥21英寸高分辨率显示内屏，分辨率≥1920×1080； 1-9：集成≥双DVD刻录光驱、彩色激光打印机。 2、功能： 2-1：远程讯问：向羁押场所发起远程讯问请求，建立视音频对话连接； 2-2：远程询问取证：办案场所双向互联，从本机发起远程询问请求或接受远端发起的远程询问请求，建立视音频对话连接； 2-3：远程视频通话：高清晰双向视音频通话，并支持切换显示视频通话、物证、笔录等多种画面； 2-4：权利义务告知：支持电子多媒体方式远程展示权利义务告知书，可支持人声同步朗读。 2-5：远程示证：支持将笔录、证据图像、权利义务告知、法律法规等推送至远端进行物证示证； 2-6：打印输出：支持笔录、文书的全彩色激光打印； 2-7：证据规格：支持按照不同的案件类型、罪名、案由查询筛选相关案件办理的证据规格； 2-8：法规查询：内置办案常见法律法规资料，供民警办案随时查询使用；支持反显屏以电子多媒体方式展示法律法规，支持人声朗读告知被讯询问对象； 2-9：光盘刻录：提供高效能审讯视音频、签字特写录像光盘刻录功能； 2-10：智能状态监控：实时监测视音频通话状态、视音频质量、网络质量、审讯进程； 2-11：远程文件送达：支持按需接收或传输各类远程讯询问所需文件； 2-12：审讯断线重连：遇到网络问题可自动断线重连、办案中断自动同步继续； 2-13：智能视频管理：遇到网络波动时智能调整视音频采样率，保障远程办案过程中画面及声音不受网络带宽影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥89,600.00 | ¥89,600.00 |  |
| 5-3 | 远程讯询问多功能服务引擎 |  |  | 1、产品规格： 1-1：高性能处理器，单个处理器主频≥2.0GHz，≥16GB的内存； 1-2：集成RAID控制器，支持RAID0、RAID1、RAID5等阵列方式； 1-3：系统盘容量≥500GB，存储盘总容量≥10T； 1-5：双热插拔冗余电源（1+1），≥双千兆网卡； 1-6：支持并行远程审讯； 2、主要功能： 2-1：可同时连接、管理多组远程审讯； 2-2：提供云视讯会议的连接、调度、质量控制服务和对时服务； 2-3：包含并行并发同步录音录像和画面合成，内置有期限存储； 2-4：实时对审讯群组的控制与调度，审讯资源的分配与平衡； 2-5：办案、法制、监管等部门以第三方视角实时监督远程审讯进行，支持远程通话、笔录共享功能； 2-6：支持上级公安机关远程监督接入； 2-7：支持远程协作网关接入合成作战中心，向合成作战中心推送嫌疑人及案件相关信息，接收合成中心语音指导，支持双向文字即时通讯、文件传输； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥79,000.00 | ¥79,000.00 |  |
| 5-4 | 65寸远程视频显示智慧屏 |  |  | 65寸远程视频显示智慧屏[自带主机和操作系统]，选用华为、创维、海信或等同质量品牌，集白板书写、无线投屏和音视频于一身，支持触控操作。适合部署在中小型会议室、开放办公区、管理人员办公室、培训室等场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 |  |
| 5-5 | 手写电子签名捺印终端 |  |  | 专用于电子笔录等文书的手写电子签名与指纹捺印，具备笔录文书内容阅览、笔迹还原、录音录像、屏幕录制、自动对时、语音播报等多项功能 1-2：≥10英寸24位高清LED显示屏，分辨率≥1280×800，横向可视角度170度，垂直可视角度170度；； 1-3：多点触控电容触摸屏，透过率＞85%，表面硬度6H，无故障点击次数≥100万次； 1-4：压感电磁触控屏， 1-5：电磁感应签名笔 1-6：半导体式指纹模块，支持居民身份证指纹采集器通用技术要求标准； 1-7：≥500万像素广角摄像头，视野范围垂直角度180度，水平角度120度； 1-8：同步录音录像和录屏文件采用mp4格式，分辨率≥720P； 1-9：内置麦克风和扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 14 |  |  | ¥8,500.00 | ¥119,000.00 |  |
| 5-6 | 一体化办案工作台 |  |  | 1、产品规格： 1-1：全冷轧钢一体化设计，尺寸(长×宽×高)：1400×750×800（mm）集成化智能桌面，双工位设计 1-2：集成主机，搭载高性能CPU≥2.8GGHz，内存≥8GB， SSD硬盘≥240GB 1-3：集成双DVD刻录光驱 1-4：配置≥21英寸高分辨率显示内屏，分辨率≥1920×1080 1-5：内置彩色激光打印机 2、主要功能： 2-1：支持多种常用案件审讯的审讯提纲（笔录模板），支持笔录打印 2-2：对接电子签名板或签章一体机硬件设备，可支持对被询讯问对象电子签名捺印。 2-3：光盘刻录：提供高效能审讯视音频、签字特写录像光盘刻录功能，支持本机双刻录、集中刻录等多种刻录工作模式 2-4：反显示证：支持反显屏幕多功能显示输出，可在反显示证屏幕上显示笔录、证据图像、权利义务告知、法律法规等，也可以接入示证外设进行物证示证 2-5：权利义务告知：支持反显屏以电子多媒体方式展示权利义务告知书，可支持人声同步朗读。并实现告知书打印签字捺印，支持电子签章 2-6：打印输出：支持笔录、文书的全彩色激光打印/证据规格：支持按照不同的案件类型、罪名、案由查询筛选相关案件办理的证据规格 2-7：法规查询：内置办案常见法律法规资料，供民警办案随时查询使用；支持反显屏以电子多媒体方式展示法律法规，支持人声朗读告知被询讯问对象 2-8：随审阅卷：对已经生成电子案卷的案件，在审讯时可随时调用电子案卷信息了解案情 2-9：同案审讯：支持对同一案件的不同涉案人员进行同案审讯，可同屏显示多个审讯室场景，包括现场审讯视音频和笔录信息 2-10：实时报警：可选配报警分机嵌入审讯桌上，与值班民警进行实时语音对讲功能，如审讯过程有突发情况可以及时报警 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 13 |  |  | ¥30,000.00 | ¥390,000.00 |  |
| 5-7 | 安全椅 |  |  | 钢制，手部采用U型锁约束；腿部以环形脚踏锁带手脚铐。符合行业标准：GA-915-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 | 14 |  |  | ¥3,600.00 | ¥50,400.00 |  |
| 5-8 | 温湿度时间显示屏 |  |  | 1、采用高精度时钟解决方案，年误差小于30秒，时间显示精确到秒； 2、采用进口高精度温湿度传感器，性能稳定可靠，适用于需精确检测温湿度信息的使用场景； 3、采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁，专为同步录音录像场景设计； 4、支持通过网络/RS485接口上传采集的温湿度信息和时间数据，便于上级设备显示环境温湿度信息和时间同步； 5、支持温湿度信息按键校准功能；支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。 6、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 7、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 14 |  |  | ¥720.00 | ¥10,080.00 |  |
| 5-9 | 办案室语音套件 |  |  | 1、产品规格： 1-1：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米: 1-2：外机：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米 1-3：内机：1路内置2W扬声器，1路3.5mm音频输出 1-4：外机：1路内置3W扬声器 1-5：工作温度：-10℃-＋55℃ 2、主要功能： 2-1：支持内机与外机之间全双工对讲 2-2：支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播 2-3：支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 |  |
| 5-10 | 紫外线消毒器 |  |  | 短波UV+O3臭氧，双层杀菌消灭卫生死角 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥400.00 | ¥400.00 |  |
| 合计：¥897,180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六、大厅值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-6 | 电视机 |  |  | 1、尺寸不小于75英寸； 2、屏幕分辨率超高清4k； 3、内存：不小于16GB； 4、运行内存/RAM：不小于4GB； 5、端口：HDMI 接口数≥2个；USB 2.0接口数≥1个； 6、连接方式：有线/无线； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 |  |
| 合计：¥4,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七、智能寻踪系统（人员轨迹） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | ▲数据轨迹挖掘服务平台 |  |  | 用于寻踪定位系统接入执法办案管理平台，利用空间定位相机捕捉办案区内的人员轨迹，通过后端智能分析单元、轨迹挖掘系统进行人员识别、轨迹合并，并实现录像截取，关联轨迹录像、视频回放等功能。 1、基础参数： 1-1、2U 机架式服务器机箱 1-2、2颗高性能CPU（24核，主频2.1GHz），GPU卡总算力不低于256TOPS INT8，DDR4 内存≥256GB， 1-3、存储空间：≥2×480GB SSD (Raid1)，≥20TB 7200转机械硬盘 1-4、≥1Gb以太网电口*2，可支持扩展≥10Gb光口；标配热插拔的1+1冗余电源 1-5、支持接入≥150路智能寻踪摄像机 1-6、支持≥30万人员档案库，并能存储不少于200万的抓拍记录。 2、智能功能： 2-1、支持根据抓拍人脸的相似度比对结果生成人员的动向信息 2-2、支持根据名单库中人脸的相似度比对结果生成名单报警信息 2-3、支持统计整个地图或区域当新到人数、当天在场总人次/人数等信息。 2-4、支持对人体进行抓拍建模和同人脸关联聚类。 2-5、支持通过ReID跨镜跟踪和人脸人体识别结果实现全地图的目标轨迹完整跟踪和标绘。 2-6、支持人像评分机制，可依据瞳距、清晰度、俯仰角等参数自动对人脸抓拍图片进行评分，自动过滤掉质量差的结果以提升轨迹精准度。 2-7、支持注入纠正合并的历史轨迹数据进行目标动向算法训练，系统支持自动学习功能可持续迭代匹配当前场景更高精度的人员动向模型。 3、应用功能： 数据轨迹挖掘服务器应同执法办案管理平台无缝对接和实现以下基本功能的融合， 3-1：自动获取和入库目标对象的照片、身份等信息； 3-2：实时上传目标对象的身份标签和全轨迹数据； 3-3：支持视频坐标系到平面地图坐标系的转换，可实时显示定位目标对象的实时空间位置和运动轨迹； 3-4：越界告警功能，当目标对象位置超出预设区域，上报超出区域范围预警并在执法办案管理平台告警提示； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 |  |
| 合计：¥500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八、办案区可视化数字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | ▲办案区三维可视化设备 |  |  | 1、针对办案区的整体结构进行可视化三维建模服务，包括勘查，测量，绘图，三维建模，安装部署调试 1、主要功能： 1-1：展示嫌疑人信息列表。 1-2：支持办案中心场景展示，支持方向、视角切换、缩放、平移等功能。 1-3：支持办案中心内人员移动实时跟踪显示和视频追踪。 1-4：支持办案中心内人员移动位置坐标历史记录，根据位置坐标历史数据实现在三维地图中的人物轨迹回放。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |  |
| 8-2 | ▲三维可视化网关 |  |  | 1、产品规格： 1-1：三维可视化服务器主机 1-2：≥4核8线程，主频3.5GHz 1-3：≥16GB DDR4内存； 1-4：≥2*2T SATA 1-5：1+1冗余电源 1-6：≥2个干兆网络自适应网口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 |  |
| 合计：¥138,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九、视音频及其他服务器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | ▲视音频智能服务一体化网关设备 |  |  | 一体化软硬件集成的专用服务器网关，可作为独立设备接入满足国标或国际标准的执法办案管理中心全部实时视音频数据、历史视音频数据的接入、转码、播放，支持基于新一代视讯技术的双向视音频沟通，支持标准格式地图文件的解析和节点上图。 1、产品规格： 1-1：机架式服务器主机 1-2：1颗高性能CPU，主频不低于2.0GHZ、不少于16GB内存、1块600GB高速硬盘、双热插拔冗余电源(1+1)、采用3网卡隔离设计 2、智能算法： 2-1：高性能转码算法：通过编解码引擎，将采集端的数据流视音频进行终端适配编码，使其可以兼容多种平台播放以实现画面秒开、极低延时； 2-2：智能图形解析算法服务：支持输入标准CAD图形或DXF文件后，生成办案管理中心一维、二维或准三维全景图形； 2-3：超融合流媒体协议算法：支持各类主流厂商视音频设备、标准协议和厂商私有协议的适配； 3、主要功能： 3-1：智能接入管理：支持按需接入执法办案管理中心的全部视音频设备；支持视音频设备的注册、登记和有效管理；支持通过国标规范接口自动感知、注册、管理全部视音频设备。 3-2：实时视音频直播：支持UDP/TCP国标RTP推流，可以转换成RTSP/RTMP/HLS等流媒体协议，支持H264/H265/AAC/G711/OPUS编码，支持执法办案管理中心实时视音频无延时直播。 3-3：桌面审讯场景实时传流：具备将审讯电脑工作桌面以视频流方式整合推送的能力，并支持单独推送笔录实时窗口的应用模式。 3-4：历史视频点播回放：支持主流NVR/DVR的设备通过最新国标协议进行历史文件检索与视频回放，通过时间节点筛选播放。 3-5：实时视音频通话：支持上级部门平台发起的实时视音频通话请求，实现自上而下远程督导、远程指挥、远程监督的能力； 3-6：可视化图形视频方位：支持通过二维、准三维图形访问任意视音频采集设备，实现可视化管理和应用。 3-7：支持跨平台、多种浏览器访问； 3-8：内置可全面运行该设备所有功能的嵌入式软件； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥86,000.00 | ¥86,000.00 |  |
| 9-2 | 16盘位NVR |  |  | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  | ¥15,000.00 | ¥90,000.00 |  |
| 9-3 | 视频图像级硬盘 |  |  | 企业级硬盘，SATA接口，3.5吋规格，8TB容量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 192 |  |  | ¥1,350.00 | ¥259,200.00 |  |
| 合计：¥435,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十、一楼办案区中央空调工程材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | Gmv9智岳多联机室外机 |  |  | - 1.制冷量：≥90KW 2.制热量：≥100KW - 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ￥52,853.00 | ￥52,853.00 |  |
| 10-2 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥2.2KW - 2.制热量：≥2.5KW - 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 15 |  |  | ￥1,674.00 | ￥25,110.00 |  |
| 10-3 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥2.5KW - 2.制热量：≥2.8KW - 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ￥1,692.00 | ￥1,692.00 |  |
| 10-4 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥2.5KW - 2.制热量：≥3.2KW - 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  | ￥1,717.00 | ￥5,151.00 |  |
| 10-5 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥3.2KW - 2.制热量：≥3.6KW - 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ￥1,794.00 | ￥3,588.00 |  |
| 10-6 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥3.6KW - 2.制热量：≥4.0KW 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ￥1,828.00 | ￥1,828.00 |  |
| 10-7 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥4.5KW - 2.制热量：≥5.0KW 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ￥3,655.00 | ￥7,310.00 |  |
| 10-8 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥5.6KW - 2.制热量：≥6.3KW 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ￥2,252.00 | ￥2,252.00 |  |
| 10-9 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥7.1KW - 2.制热量：≥8.0KW 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ￥2,652.00 | ￥5,304.00 |  |
| 10-10 | 多联风管式室内机 |  |  | - 1.制冷量：≥9KW - 2.制热量：≥10KW 空调品牌：格力、美的、三菱、松下或等同质量品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ￥3,281.00 | ￥3,281.00 |  |
| 10-11 | 线控器 |  |  | 中央空调线控器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 28 |  |  | ￥155.00 | ￥4,340.00 |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 冷媒铜管（盘管、挤压式） |  |  | Ф6.35*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  | ￥18.00 | ￥540.00 |  |
| 10-2 | 冷媒铜管（盘管、挤压式） |  |  | Ф9.52*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 140 |  |  | ￥25.00 | ￥3,500.00 |  |
| 10-3 | 冷媒铜管（盘管、挤压式） |  |  | Ф12.7*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 60 |  |  | ￥29.00 | ￥1,740.00 |  |
| 10-4 | 冷媒铜管（盘管、挤压式） |  |  | Ф15.88*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 50 |  |  | ￥42.00 | ￥2,100.00 |  |
| 10-5 | 冷媒铜管（盘管、挤压式） |  |  | Ф19.05*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 100 |  |  | ￥49.00 | ￥4,900.00 |  |
| 10-6 | 冷媒铜管（直管） |  |  | Ф22.2*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 26 |  |  | ￥85.00 | ￥2,210.00 |  |
| 10-7 | 冷媒铜管（直管） |  |  | Ф25.4*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 22 |  |  | ￥103.00 | ￥2,266.00 |  |
| 10-8 | 冷媒铜管（直管） |  |  | Ф28.6*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 12 |  |  | ￥112.00 | ￥1,344.00 |  |
| 10-9 | 冷媒铜管（直管） |  |  | Ф31.8*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 10 |  |  | ￥127.00 | ￥1,270.00 |  |
| 10-10 | 冷媒铜管（直管） |  |  | Ф38.1*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 15 |  |  | ￥153.00 | ￥2,295.00 |  |
| 10-11 | 铜配件 |  |  | 直通、弯头、三通等管配件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥600.00 | ￥600.00 |  |
| 10-12 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ6*15 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  | ￥3.00 | ￥90.00 |  |
| 10-13 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ10*15 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 140 |  |  | ￥4.00 | ￥560.00 |  |
| 10-14 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ13*15 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 60 |  |  | ￥4.50 | ￥270.00 |  |
| 10-15 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ16*20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 50 |  |  | ￥5.50 | ￥275.00 |  |
| 10-16 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ20*20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 100 |  |  | ￥6.00 | ￥600.00 |  |
| 10-17 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ22*20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 26 |  |  | ￥7.00 | ￥182.00 |  |
| 10-18 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ25*20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 22 |  |  | ￥7.50 | ￥165.00 |  |
| 10-19 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ28*20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 12 |  |  | ￥8.50 | ￥102.00 |  |
| 10-20 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ34*25 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 10 |  |  | ￥10.00 | ￥100.00 |  |
| 10-21 | 橡塑保温管(铜管保温) |  |  | φ43*25 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 15 |  |  | ￥16.00 | ￥240.00 |  |
| 10-22 | 单面彩钢复合风管 |  |  | 厚度20mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 240 |  |  | ￥100.00 | ￥24,000.00 |  |
| 10-23 | RVVP屏蔽线 |  |  | RVVP2*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 500 |  |  | ￥4.00 | ￥2,000.00 |  |
| 10-24 | 内外机电源线 |  |  | 中央空调内外机电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 400 |  |  | ￥10.00 | ￥4,000.00 |  |
| 10-25 | PVC冷凝水管及保温 |  |  | De25，保温厚度15mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 100 |  |  | ￥10.00 | ￥1,000.00 |  |
| 10-26 | PVC冷凝水管及保温 |  |  | De32，保温厚度15mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 35 |  |  | ￥13.00 | ￥455.00 |  |
| 10-27 | PVC冷凝水管及保温 |  |  | De50，保温厚度15mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 20 |  |  | ￥18.00 | ￥360.00 |  |
| 10-28 | 空调进出风口 |  |  | 中央空调进出风口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 28 |  |  | ￥200.00 | ￥5,600.00 |  |
| 10-29 | 保温胶水 |  |  | 中央空调保温胶水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 | 1 |  |  | ￥160.00 | ￥160.00 |  |
| 10-30 | R410a冷媒 |  |  | 空调通用型R410a冷媒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥550.00 | ￥550.00 |  |
| 10-30 | 铜分歧器 |  |  | 33付 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥850.00 | ￥850.00 |  |
| 10-31 | 支架吊架 |  |  | 吊杆、角钢等五金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥500.00 | ￥500.00 |  |
| 10-32 | 气体 |  |  | 焊接用氩气及二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥200.00 | ￥200.00 |  |
| 10-33 | 焊条、油漆 |  |  | 焊接焊条及涂层漆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥500.00 | ￥500.00 |  |
| 10-34 | 安装辅材 |  |  | 胶带、木托等辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥300.00 | ￥300.00 |  |
| 三、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 室外机安装人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ￥750.00 | ￥750.00 |  |
| 10-2 | 室内机安装人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 28 |  |  | ￥750.00 | ￥21,000.00 |  |
| 10-3 | 材料运输、搬运费、吊车费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥1,000.00 | ￥1,000.00 |  |
| 10-4 | 室外机基础费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥750.00 | ￥750.00 |  |
| 10-5 | 打孔洞费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥1,000.00 | ￥1,000.00 |  |
| 合计：¥203,033.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一、案管中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 高速扫描智能识别设备 |  |  | 紧凑型案卷快速采集及管理应用设备，采用桌面一体机的方式，集成高速扫描、光盘扫描、案卷处理、案卷加密、案卷管理、案卷刻录、案卷打印、案卷下载等功能于一体，适用于案管中心或案管室采集、处理、交换、管理电子案卷。 1、产品规格： 1-1：工业级高可用主机；搭载主频2.0GHz或以上高性能CPU；≥8GB DDR4 内存，≥120GB SSD 1-2：A4幅面高速采集，平面式出纸 1-3：DVD RW刻录设备2个 1-4：USB安全电子证书2枚，支持和检察院安全交换电子案卷 1-5：≥21英寸1080P 显示器；键盘鼠标套件 2、主要功能： 2-1：新建案卷：支持建立多种案卷模板的电子案卷的功能 2-2：案卷采集管理：支持实现纸质案卷材料扫描采集、预览和保存的功能 2-3：电子水印和二维码添加：支持为采集的案卷材料自动添加电子水印和二维码的功能 2-4：案卷扫描：支持A4幅面正反面纸张扫描；在扫描分辨率设置为300dpi的情况下每分钟扫描不少于35页（70面） 2-5：空白页去除：支持对扫描完成文件进行自动去除空白页的功能 2-6：案卷刻录：支持电子案卷加密刻录及电子案卷生成PDF格式刻录两种方式 2-7：电子案卷规格查看：支持查看已建立电子案卷的证据规格信息的功能 2-8：案卷下载：支持下载部分或全部电子案卷的内容信息的功能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ¥35,000.00 | ¥70,000.00 |  |
| 11-2 | 单门磁力锁 |  |  | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥500.00 | ¥500.00 |  |
| 11-3 | 出门开关 |  |  | 1、开门按钮 2、结构：塑料面板； 3、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 4、输出：常开； 5、类型：适合埋入式电器盒使用； 6、尺寸：86*86mm； |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥20.00 | ¥20.00 |  |
| 合计：¥70,520.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十二、民警材料保管室、法制材料保管室(主楼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-1 | 智能材料柜 |  |  | 主柜一个，规格：1210×1800×450(长高深），12个柜格；冷轧板0.8厚度；三种支持开锁方式，分别是IC卡、二维码扫描、业务软件控制，有显示屏； 副柜3个；规格：1210×1800×450(长高深），12个柜格；冷轧板0.8厚度； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 |  |
| 12-2 | 单门磁力锁 |  |  | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥500.00 | ¥500.00 |  |
| 12-3 | 出门开关 |  |  | 1、开门按钮 2、结构：塑料面板； 3、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 4、输出：常开； 5、类型：适合埋入式电器盒使用； 6、尺寸：86*86mm； |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥20.00 | ¥20.00 |  |
| 合计：¥50,520.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十三、财物中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-1 | 物证摄像机 |  |  | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式 4、变焦不低于33倍 5、宽动态范围不低于120dB 6、亮度鉴别等级不小于11级 ； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90° 9、水平手控最大速度不小于300°/s 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整 12、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能 13、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡 ； 14、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行 ； 15、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90% ； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 |  |
| 13-2 | 摄像机电源 |  |  | 1、额定输入电压范围：170-240VAC 最大输入电压范围：162-264VAC 2、输入频率范围：47-63Hz 3、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6A 4、空载待机损耗功率：输入电压230VAC/50Hz，输出电压12VDC是小于0.075W 5、输出电压：+12V，11.4V（下限）-12.6V（上限） 输出电流范围：0（最小负载）-2A（额定满载） |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥40.00 | ¥40.00 |  |
| 13-3 | 智能物证保管柜 |  |  | 主柜一个，规格：1210×1800×450(长高深），12个柜格；冷轧板0.8厚度；三种支持开锁方式，分别是IC卡、二维码扫描、业务软件控制，有显示屏； 副柜3个；规格：1210×1800×450(长高深），12个柜格；冷轧板0.8厚度； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 |  |
| 13-4 | 手写电子签名捺印终端 |  |  | 专用于电子笔录等文书的手写电子签名与指纹捺印，具备笔录文书内容阅览、笔迹还原、录音录像、屏幕录制、自动对时、语音播报等多项功能 1-2：≥10英寸24位高清LED显示屏，分辨率≥1280×800，横向可视角度170度，垂直可视角度170度；； 1-3：多点触控电容触摸屏，透过率＞85%，表面硬度6H，无故障点击次数≥100万次； 1-4：压感电磁触控屏， 1-5：电磁感应签名笔 1-6：半导体式指纹模块，支持居民身份证指纹采集器通用技术要求标准； 1-7：≥500万像素广角摄像头，视野范围垂直角度180度，水平角度120度； 1-8：同步录音录像和录屏文件采用mp4格式，分辨率≥720P； 1-9：内置麦克风和扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 |  |
| 13-5 | 验钞机 |  |  | 计数显示屏：有 点钞速度：≥900张/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥500.00 | ¥500.00 |  |
| 13-6 | 特殊化学物品保管柜 |  |  | 容量：>=150L 门类型：单门密码锁 喷塑处理，双层1.2mm冷轧钢板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 |  |
| 13-7 | 密码柜 |  |  | 门板/箱体钢板厚度：5/1.8mm 保险：电子密码 钥匙双保险开门 报警：振动及三次错码报警 显示屏：液晶显示 是否有日期时间显示功能：有 净重：23.6kg 产品规格：≥H10000*W450*D410mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  | ¥5,000.00 | ¥30,000.00 |  |
| 13-8 | 防磁柜 |  |  | 外形尺寸约：1500×525×480MM/产品重量：75KG/抽屉配置：9个/抽屉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 |  |
| 13-9 | 单门磁力锁 |  |  | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥500.00 | ¥500.00 |  |
| 13-10 | 出门开关 |  |  | 1、开门按钮 2、结构：塑料面板； 3、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 4、输出：常开； 5、类型：适合埋入式电器盒使用； 6、尺寸：86*86mm； |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  | ¥20.00 | ¥20.00 |  |
| 合计：¥111,060.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十四、执法监督中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-1 | 电视机 |  |  | 1、尺寸不小于75英寸； 2、屏幕分辨率超高清4k； 3、内存：不小于16GB； 4、运行内存/RAM：不小于4GB； 5、端口：HDMI 接口数≥2个；USB 2.0接口数≥1个； 6、连接方式：有线/无线； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 |  |
| 合计：¥9,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十五、民警办公室(主楼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-1 | 电视机 |  |  | 1、尺寸不小于75英寸； 2、屏幕分辨率超高清4k； 3、内存：不小于16GB； 4、运行内存/RAM：不小于4GB； 5、端口：HDMI 接口数≥2个；USB 2.0接口数≥1个； 6、连接方式：有线/无线； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 |  |
| 合计：¥9,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十六、法制会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-1 | 电视机 |  |  | 1、尺寸不小于75英寸； 2、屏幕分辨率超高清4k； 3、内存：不小于16GB； 4、运行内存/RAM：不小于4GB； 5、端口：HDMI 接口数≥2个；USB 2.0接口数≥1个； 6、连接方式：有线/无线； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 |  |
| 合计：¥4,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十七、新建2层会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-1 | 电视机 |  |  | 1、尺寸不小于75英寸； 2、屏幕分辨率超高清4k； 3、内存：不小于16GB； 4、运行内存/RAM：不小于4GB； 5、端口：HDMI 接口数≥2个；USB 2.0接口数≥1个； 6、连接方式：有线/无线； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 |  |
| 合计：¥4,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十八、办案管理中心创新配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-1 | 面向东盟的智能辅助办案助手服务 |  |  | 主要功能： 1、面对面翻译工具。 （1）多语言文本互译，提供简洁直观的文本翻译界面，支持中文与英语、越南语、维吾尔族语之间的双向文本翻译及中文与东盟十国其中三种语言之间的双向文本翻译。用户可在输入框内输入或粘贴需要翻译的文字内容，系统实时显示翻译结果，并提供翻译结果复制功能，方便办案人员快速获取翻译内容。 （2）翻译历史管理，自动保存最近翻译记录，支持按时间、语种或关键词搜索历史翻译内容。办案人员可快速查阅之前的翻译记录，方便在连续办案过程中保持用语一致性，也可将常用翻译内容收藏保存，提高工作效率。 2、语音转文字工具 （1）多语种语音识别，支持8种东盟语言的语音转文字功能，提供清晰的录音界面和语音输入指引。系统能够识别带地方口音的语音输入，在转写过程中实时显示识别结果，并提供简单的编辑功能，方便办案人员对转写文本进行即时修正和调整。 （2）文本导出共享，支持将转写文本导出为多种格式文档，方便融入办案流程。转写内容可一键复制到其他办案系统，也可通过打印机直接输出纸质文档，满足不同场景下的文档使用需求，简化办案人员的文书工作流程。 3、人脸识别与身份核查 （1）证件信息采集，集成多种证件读取SDK，支持护照、身份证等常见证件的快速识别和信息提取。提供证件真伪初步核验功能，自动提取证件照片与现场拍摄人像进行比对。采集的信息自动存入本地数据库，形成人员电子档案。 （2）身份核查服务提供与现有公安人口信息库的对接接口，对于无法确认身份的人员，可通过标准数据接口提交核查请求。系统接收返回的核查结果后，以清晰易懂的方式展示基本信息比对结果，并提供处置建议参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 |  |
| 18-2 | 人工智能大模型国产化算力融合一体机标准版服务 |  |  | 广泛适应于人工智能大模型私有化部署和应用的融合计算一体化服务器主机，内置人工智能所需的基础算力、推理算卡、模型基座以及部署实施服务的全部内容，实现大模型开箱即用。 1、基本计算单元 1-1： ≥2颗高性能国产CPU；主频 ≥2G、核数 ≥32核； 1-2：配置≥8*64G DDR4内存； 1-3： ≥1块1.92T NVMe 超高速存储； ≥2块960G SSD 高速存储； 1-4： ≥2个光口(25G)带模块； ≥4个千兆电口； 1-5：等同或优于LSI9460-8i 阵列卡；支持RAID 0/1/10/5/6/50/60 RAID卡，≥2G缓存； 1-6：内置国产化服务器操作系统； 2、大模型超算单元 2-1： ≥8块 AI加速卡，单卡显存≥48g，fp16 ≥180tflops； 3、通用基础模型 3-1：选用阿里通义千问、科大讯飞星火、DeepSeek-R1或优于以上版本的基础模型. 3-2：等同或优于Qwen vl的多模态模型 3-3：Docker容器部署，包括模型运行所需全部基础环境 3-4：MOE超融合多模型管理平台，支持多个模型混合使用并挂接垂直专业AI模型 4、私有化纯净知识库 4-1：私有化部署RAG知识库引擎 5、其他可选服务 5-1：私有化知识库数据治理 5-2：场景化应用开发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥600,000.00 | ¥600,000.00 |  |
| 18-3 | 2.执法办案管理中心人工智能大模型纯净知识库RAG服务 |  |  | 为切实解决大模型幻觉问题，为执法办案管理中心提供更加精准、高效的法制知识服务，应用人工智能大模型强化学习和思维链技术理论方法，构建执法办案管理中心办案、监督、审讯、案审一体化的“纯净版本”知识库，从而有效阻断知识幻觉，锚定权威信源，为执法办案提质增效提供高价值服务。 主要功能 1、RAG知识库管理：包括多源法律数据接入、动态更新与版本控制、构建法律概念、法条、案例、主体（如法院、行政机关）的关联网络、支持实体链接溯源管理。 2、幻觉来源阻断服务：通过强制检索技术，以 “准确性”和“唯一性”强制检索真实法律文本，避免模型因训练数据过时、模糊或虚构导致的错误输出。 3、合规性与风险控制：识别生成内容中可能存在的法条冲突（如新旧法冲突、特别法与一般法冲突），过滤涉密或禁止公开的法律法规（如国家安全相关条款），屏蔽过时或废止的法律条文。 4、数据安全管理：法律文本加密存储，支持私有化部署，符合GDPR、《个人信息保护法》等数据安全要求 5、国家权威知识体系：内置2000+份国家公开法律法规及司法解释 6、公安权威知识体系：内置《公安机关执法细则》经标注精确校准向量化数据 7、公安类案知识体系：对接公安部法制法律知识体系，支持全国类案知识更新、加载和更新（需申请部服务接口支撑） 8、知识库更新服务：免费提供三年的标准化知识更新，包括国家法律法规、司法解释和关键性办案指导文件的更新，更新周期在法律法规/司法解释发布后48小时内完成 9、本地知识库服务：纯净知识库RAG包括不超过100万字文本本地化知识的数据治理和知识库建设等服务，在提供文本数据60个日历日内完成本地私域知识加载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥280,000.00 | ¥280,000.00 |  |
| 18-4 | 人工智能大模型审讯智能体 |  |  | 充分应用人工智能大模型的要素分析、逻辑推理、思维链分析能力，以本地纯净版本法治知识库为支撑，构建案件审讯和预审的“类案智能体”和“个案智能体”，训练一批专精各类案、各领域、各场景AI法制智能审讯专家，覆盖审讯 “事前准备-事中引导-事后审查”全闭环能力，解决传统讯（询）问工作中依赖人工经验、数据孤岛严重、合规风险高等痛点，为执法办案管理中心提供业务标准化、类案个性化、交互智能化的审讯服务支撑，提升中心案件审讯的规范性、效率与证据质量。 主要功能 1、审讯大纲思维链制作：通过“类案智能体”结合案件基础材料和初步查清的违法犯罪事实，为类案审讯（至少支持4类多发刑事案件，并可通过知识库不断丰富案件类型）生成审讯思维链，辅助制作审讯提纲； 2、个案关系深度分析：将案件采集的全部材料完整阅读、分析和要素提取，进行个案深度分析，建立一案一审讯智能体，快速构建当前人员的涉案要素 (时间、地点、人物、事件、物品、线索、手段、环境等)的逻辑关系图谱，服务审讯突破； 3、跨案证据关联穿透：同步分析多个案件材料，对跨案相关联的笔录、证据进行关联分析，自动比对分析供述、证据的一致性和冲突点，自动建立跨案证据标签，服务团伙案件、串并案件的办理及证据审查。 4、审讯证据链审查：对审讯过程记录、同步录音录像数据、音频采集数据、电子笔录数据进行完整阅读，构建审讯思维链，分析证据的规范性、一致性、完整性，并对审讯结论进行供罪动机评估分析参考（悔罪、顶罪或误导侦查）； 5、精准问答：依托纯净版本法治知识库，为民警审讯过程中提供开放式问答，通过精确检索和幻觉信源屏蔽，提升回答的精准性并提供知识溯源服务；采用“问后即密”技术，对和案件相关的提问及解答结束审讯后加密存储，防止案件泄密。 6、全案搜索：通过类案智能体，将当前案件材料全部向量切片，审讯民警可以针对全案任何一个要素、文字、描述等进行全案检索，并快速定位到案件相关材料。 7、审讯安全管理：对审讯过程中的出现的风险事件（生命体征突发异常、单人讯问、肢体接触、声音异常等）进行设定阈值的报警，对审讯过程中可能存在逼供、诱供的行为或言词进行风险提示，为审讯安全提供服务参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 |  |
| 合计：¥1,480,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案中心标识标牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 材质 | 单位 |  |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |
| 一、办案区标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-2 |  | 人身安全检查工作步骤（制度牌） |  |  | 5mm亚克力+1cmPVC+高清写真 | 套 |  |  | 1 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥600.00 |  |  |  |
| 1-3 |  | 黄色警戒线+文字+脚手印 |  |  | 地贴 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-4 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-5 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-6 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-7 |  | 信息核验流程图（制度牌） |  |  | 5mm亚克力+1cmPVC+高清写真 | 套 |  |  | 1 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥600.00 |  |  |  |
| 1-8 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴黄色警戒线+文字 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-9 |  | 体检流程图（制度牌） |  |  | 5mm亚克力+1cmPVC+高清写真 | 套 |  |  | 1 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥600.00 |  |  |  |
| 1-10 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴黄色警戒线+文字 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-11 |  | 办案区安全管理规定（制度牌） |  |  | 5mm亚克力+1cmPVC+高清写真 | 套 |  |  | 1 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥600.00 |  |  |  |
| 1-12 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴、墙贴 | 套 |  |  | 4 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥1,200.00 |  |  |  |
| 1-13 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴 | 套 |  |  | 1 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥300.00 |  |  |  |
| 1-14 |  | 权利义务（制度牌） |  |  | 刀刮布 | 套 |  |  | 12 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥3,600.00 |  |  |  |
| 1-15 |  | 黄色警戒线+文字 |  |  | 地贴 | 套 |  |  | 12 | ¥300.00 |  |  |  |  |  | ¥3,600.00 |  |  |  |
| 1-16 |  | 检测结果判定示意图（制度牌） |  |  | 5mm亚克力+1cmPVC+高清写真 | 套 |  |  | 1 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥600.00 |  |  |  |
| 1-17 |  | 讯（询）问室，卫生间，信息登记区，核验区，待检区 |  |  | PVC | 块 |  |  | 20 | ¥120.00 |  |  |  |  |  | ¥2,400.00 |  |  |  |
| 1-18 |  | 定制 |  |  | 定制 | 套 |  |  | 24 | ¥80.00 |  |  |  |  |  | ¥1,920.00 |  |  |  |
| 二、材料管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 |  | 区域标示 |  |  | 铝合金 | 块 |  |  | 1 | ¥110.00 |  |  |  |  |  | ¥110.00 |  |  |  |
| 2-2 |  | 制度牌 |  |  | 5mm亚克力+1cmPVC+高清写真 | 套 |  |  | 1 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥600.00 |  |  |  |
| 三、财物中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 |  | 区域标示 |  |  | 铝合金 | 块 |  |  | 1 | ¥110.00 |  |  |  |  |  | ¥110.00 |  |  |  |
| 3-2 |  | 制度牌 |  |  | 5mm亚克力+1cmPVC+高清写真 | 套 |  |  | 1 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥600.00 |  |  |  |
| 3-3 |  | 号码牌1-300 |  |  | 亚克力+UV | 套 |  |  | 100 | ¥30.00 |  |  |  |  |  | ¥3,000.00 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 |  | 定制 |  |  | 定制 | 套 |  |  | 1 | ¥15,000.00 |  |  |  |  |  | ¥15,000.00 |  |  |  |
| 合计：¥37,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案中心新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 |  |  |  | 参数 |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静音管道风机 |  |  |  | 220v 2000m3/h |  | 台 |  | 6 | ¥2200.00 |  |  |  |  |  | ¥13200.00 |  |  |  |
| 二、安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 环保PE管（含管 |  |  |  | 75 |  | 卷 |  | 25 | ¥600.00 |  |  |  |  |  | ¥15000.00 |  |  |  |
| 3 | 环保PE管（含管 |  |  |  | 110-200 |  | 米 |  | 286 | ¥35.00 |  |  |  |  |  | ¥10010.00 |  |  |  |
| 4 | 金属分风箱 |  |  |  | 200-75x12 |  | 个 |  | 4 | ¥550.00 |  |  |  |  |  | ¥2200.00 |  |  |  |
| 5 | 圆形可调风口 |  |  |  | 80 |  | 个 |  | 67 | ¥20.00 |  |  |  |  |  | ¥1340.00 |  |  |  |
| 6 | 消音管 |  |  |  | 200 |  | 根 |  | 9 | ¥120.00 |  |  |  |  |  | ¥1080.00 |  |  |  |
| 7 | 外墙金属风帽 |  |  |  | 200 |  | 个 |  | 4 | ¥160.00 |  |  |  |  |  | ¥640.00 |  |  |  |
| 8 | 三通、直接等管材配件 |  |  |  | 新风系统管材配件 |  | 项 |  | 1 | ¥1600.00 |  |  |  |  |  | ¥1600.00 |  |  |  |
| 9 | 复合软管 |  |  |  | 80 |  | 根 |  | 11 | ¥60.00 |  |  |  |  |  | ¥660.00 |  |  |  |
| 10 | 运费 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 | ¥1000.00 |  |  |  |  |  | ¥1000.00 |  |  |  |
| 11 | 安装费 |  |  |  |  |  | 套 |  | 6 | ¥3500.00 |  |  |  |  |  | ¥21000.00 |  |  |  |
| 12 | 五金辅助材料 |  |  |  | 螺杆、膨胀螺栓、 铁环，胶水，扎带发泡剂等 |  | 套 |  | 6 | ¥800.00 |  |  |  |  |  | ¥4800.00 |  |  |  |
| 合计：¥72530.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内外改造所需建材货物及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 综合单价（元） |  |  |  | 合价（元） |
| 一、拆改服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层拆除服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙主楼入户飘沿吊顶 拆除服务 |  |  | 1、拆除原吊顶含打拆人工。不足1平方 米按1平方米计算，超过1平方米按实际 面积计算。 2、不足1平方米按1平方米计算，超过1 平方米按实际面积计算。 3、若业主还要保留以作它用，则要看清是否能完好保留，将情况告知业主。 4、将垃圾装袋清运到指定地点。 5、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 35.00 |  |  | ￥26.00 |  |  | ￥910.00 |  |
| 2 | 大楼入户大门玻璃隔断 拆除服务 |  |  | 1、拆除钢化玻璃隔断。 2、按实际个数计算 。 3、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业指定地点。 4、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 16.60 |  |  | ￥20.00 |  |  | ￥332.00 |  |
| 3 | 入区登记区台面拆除服务 |  |  | 1、拆除台面。 2、按实际个数计算 。 3、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业指定地点。 4、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥500.00 |  |  | ￥500.00 |  |
| 4 | 民警值班室开门洞服务 |  |  | 1、红砖内墙，含墙上门、窗。拆除内墙 保温层，按10元/平方米。 2、直接对室外的外墙，根据楼层及难易 程度另计（法规不允许的情况除外）。 3、不足1平方按项计算，每项200元； 4、含人工将垃圾装袋整齐码放。 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  |  | ￥500.00 |  |  | ￥500.00 |  |
| 5 | 楼梯口医务室开门洞服务 |  |  | 1、红砖内墙，含墙上门、窗。拆除内墙 保温层，按10元/平方米。 2、直接对室外的外墙，根据楼层及难易 程度另计（法规不允许的情况除外）。 3、不足1平方按项计算，每项200元； 4、含人工将垃圾装袋整齐码放。 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.00 |  |  | ￥500.00 |  |  | ￥500.00 |  |
| 6 | 民警值班室、医务室开门洞拆除残边修补服务 |  |  | 1、墙体拆除后，残边用水泥砂浆找平。 |  |  |  |  |  |  | m | 18.20 |  |  | ￥41.00 |  |  | ￥746.20 |  |
| 7 | 等候室2至3墙体240拆除服务 |  |  | 1、红砖内墙，含墙上门、窗。拆除内墙 保温层，按10元/平方米。 2、直接对室外的外墙，根据楼层及难易程度另计（法规不允许的情况除外）。 3、不足1平方按项计算，每项200元； 4、含人工将垃圾装袋整齐码放。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 82.85 |  |  | ￥85.00 |  |  | ￥7,042.25 |  |
| 8 | 等候室2至3墙体240拆除残边修补服务 |  |  | 1、墙体拆除后，残边用水泥砂浆找平。 |  |  |  |  |  |  | m | 38.47 |  |  | ￥41.00 |  |  | ￥1,577.27 |  |
| 9 | 询(讯)问室3至9墙体隔 音板拆除服务 |  |  | 1、人工拆除隔音板 2、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业指定地点。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 329.30 |  |  | ￥16.00 |  |  | ￥5,268.80 |  |
| 10 | 询(讯)问室3至9地台拆 除服务 |  |  | 1、人工拆除地台 2、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业指定地点。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥983.00 |  |  | ￥983.00 |  |
| 11 | 侯问室、辨认室、询(讯)问室1至13吊顶拆除服务 |  |  | 1、拆除原吊顶含打拆人工。不足1平方 米按1平方米计算，超过1平方米按实际 面积计算。 2、不足1平方米按1平方米计算，超过1 平方米按实际面积计算。 3、若业主还要保留以作它用，则要看清是否能完好保留，将情况告知业主。 4、将垃圾装袋清运到指定地点。 5、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 167.63 |  |  | ￥35.00 |  |  | ￥5,867.05 |  |
| 12 | 询(讯)问室1至13、辨认通道、检查室、值班室复合木门拆除服务 |  |  | 1、拆除原复合木门含打拆人工。不足1 平方米按1平方米计算，超过1平方米按 实际面积计算。 2、不足1平方米按1平方米计算，超过1 平方米按实际面积计算。 3、若业主还要保留以作它用，则要看清是否能完好保留，将情况告知业主。 4、将垃圾装袋清运到指定地点。 5、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | 樘 | 18.00 |  |  | ￥100.00 |  |  | ￥1,800.00 |  |
| 13 | 办案通道顶面采光井铁 结构拆除服务 |  |  | 1、拆除顶面铁结构含打拆人工。不足1 平方米按1平方米计算，超过1平方米按 实际面积计算。 2、不足1平方米按1平方米计算，超过1 平方米按实际面积计算。 3、若业主还要保留以作它用，则要看清是否能完好保留，将情况告知业主。 4、将垃圾装袋清运到指定地点。 5、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 27.60 |  |  | ￥28.00 |  |  | ￥772.80 |  |
| 合计：￥26,799.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层拆除服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层全房原墙砖拆除服务 |  |  | 1、铲除原墙砖. 2、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业 指定地点。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 30.00 |  |  | ￥48.00 |  |  | ￥1,440.00 |  |
| 2 | 二层灯具拆除服务 |  |  | 1、拆除原灯具. 2、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业指定地点。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥467.00 |  |  | ￥467.00 |  |
| 3 | 二层墙面开裂，脱落处 局部铲除修补服务 |  |  | 1、铲除原墙面普通腻子。 2、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业指定地点。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥3,200.00 |  |  | ￥3,200.00 |  |
| 4 | 通道窗洞、围墙墙体拆 除240墙服务 |  |  | 1、红砖内墙，含墙上门、窗。拆除内墙保温层，按10元/平方米。 2、直接对室外的外墙，根据楼层及难易程度另计（法规不允许的情况除外）。 3、不足1平方按项计算，每项200元； 4、含人工将垃圾装袋整齐码放。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 4.20 |  |  | ￥85.00 |  |  | ￥357.00 |  |
| 5 | 通道窗洞、围墙墙体拆 除240墙残边修补服务 |  |  | 1、墙体拆除后，残边用水泥砂浆找平。 |  |  |  |  |  |  | m | 6.00 |  |  | ￥41.00 |  |  | ￥246.00 |  |
| 合计：￥5,710.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五层拆除砌筑服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面开裂，脱落处 局部铲除修补服务 |  |  | 1、铲除原墙面普通腻子。 2、含打拆人工、将垃圾装袋清运到物业指定地点。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥3,200.00 |  |  | ￥3,200.00 |  |
| 合计：￥3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层砌筑服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面新砌墙体部分开槽服务 |  |  | 1、人工开槽 |  |  |  |  |  |  | m | 23.53 |  |  | ￥35.00 |  |  | ￥823.55 |  |
| 2 | 随身物品暂存室、安全 检查室木工吊梁建材货物及安装服务 |  |  | 1、轻钢龙骨底架（竖龙骨间距400mm）、每隔600MM固定膨胀螺丝钉固 定、石膏板封两面，2、含辅料及人工。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 5.30 |  |  | ￥214.00 |  |  | ￥1,134.20 |  |
| 3 | 特殊讯问室木工吊梁建材货物及安装服务 |  |  | 1、轻钢龙骨底架（竖龙骨间距400mm）、每隔600MM固定膨胀螺丝钉固 定、石膏板封两面，2、含辅料及人工。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 1.60 |  |  | ￥214.00 |  |  | ￥342.40 |  |
| 4 | 办案大厅砌筑240红砖墙(含双面批灰)建材货物及安装服务 |  |  | 1、 优质红砖水泥砂浆砌筑，每隔600mm高度，在旧墙、柱需植筋位置用冲击钻开8mm孔，吹尽孔中粉尘，用两条8mm钢 筋带弯钩植入孔中，钢筋植入墙体或柱体不得少于100mm，钢筋弯钩伸入新墙体 不少于500mm。砌筑“顺砌错缝工字砌” 上下交错，横平竖直，错开缝子，不能通缝，灰缝内砂浆饱满，收浆平整。 （墙体、门洞砌筑）上沿收口斜砌，砌墙筑至梁顶下200mm处，用小红砖及水泥 砖45度（八字）斜砌处理，每隔块砖加 红砖或水泥砖砌。 2、含材料及人工。 3、每点不足1平方按1平方计算。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 27.26 |  |  | ￥150.00 |  |  | ￥4,089.00 |  |
| 5 | 办案大厅现浇结构柱(长200mm，宽同墙体厚度)建材货物及安装服务 |  |  | 1、柱子φ12mm螺纹钢筋，箍筋8mm螺纹钢筋间距200mm、箍筋的弯钩叠合处交错 布置，混凝土楼面转孔，柱筋植筋入楼面50MM、柱模用步步紧扣件拉紧，顶木斜支撑固定。保证严密不漏浆。 2、含人工、材料及模板制作。(所有相 关物业管理手续由业主办理) 3、不足1米按1米计算，超过1米按实际 面积计算。 4、自拌混凝土比（立方米），水泥：碎 石：中砂=1:2:1,对应砼强度等级为： C30，水泥标号要求是42.5 |  |  |  |  |  |  | m | 3.50 |  |  | ￥408.00 |  |  | ￥1,428.00 |  |
| 6 | 办案大厅天花修补所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、新砌墙体天花处，石膏板修补 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥980.00 |  |  | ￥980.00 |  |
| 7 | 值班室砌筑240红砖墙(含双面批灰)所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、优质红砖水泥砂浆砌筑，每隔600mm 高度，在旧墙、柱需植筋位置用冲击钻开8mm孔，吹尽孔中粉尘，用两条8mm钢筋带弯钩植入孔中，钢筋植入墙体或柱体不得少于100mm，钢筋弯钩伸入新墙体 不少于500mm。砌筑“顺砌错缝工字砌” 上下交错，横平竖直，错开缝子，不能通缝，灰缝内砂浆饱满，收浆平整。 （墙体、门洞砌筑）上沿收口斜砌，砌墙筑至梁顶下200mm处，用小红砖及水泥 砖45度（八字）斜砌处理，每隔块砖加红砖或水泥砖砌。 2、含材料及人工。 3、每点不足1平方按1平方计算。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 31.66 |  |  | ￥150.00 |  |  | ￥4,749.00 |  |
| 8 | 值班室现浇结构柱(长 200mm，宽同墙体厚度)所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、柱子φ12mm螺纹钢筋，箍筋8mm螺纹钢筋间距200mm、箍筋的弯钩叠合处交错布置，混凝土楼面转孔，柱筋植筋入楼面50MM、柱模用步步紧扣件拉紧，顶木斜支撑固定。保证严密不漏浆。 2、含人工、材料及模板制作。(所有相关物业管理手续由业主办理) 3、不足1米按1米计算，超过1米按实际面积计算。 4、自拌混凝土比（立方米），水泥：碎 石：中砂=1:2:1,对应砼强度等级为：C30，水泥标号要求是42.5 |  |  |  |  |  |  | m | 3.50 |  |  | ￥400.00 |  |  | ￥1,400.00 |  |
| 9 | 储物间240红砖墙封门洞(含双面批灰)所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、优质红砖水泥砂浆砌筑，每隔600mm 高度，在旧墙、柱需植筋位置用冲击钻开8mm孔，吹尽孔中粉尘，用两条8mm钢筋带弯钩植入孔中，钢筋植入墙体或柱体不得少于100mm，钢筋弯钩伸入新墙体不少于500mm。砌筑“顺砌错缝工字砌” 上下交错，横平竖直，错开缝子，不能通缝，灰缝内砂浆饱满，收浆平整。 （墙体、门洞砌筑）上沿收口斜砌，砌墙筑至梁顶下200mm处，用小红砖及水泥砖45度（八字）斜砌处理，每隔块砖加红砖或水泥砖砌。 2、含材料及人工。 3、每点不足1平方按1平方计算。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 2.00 |  |  | ￥150.00 |  |  | ￥300.00 |  |
| 10 | 辨认室砌筑240红砖墙(含双面批灰)所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、优质红砖水泥砂浆砌筑，每隔600mm 高度，在旧墙、柱需植筋位置用冲击钻开8mm孔，吹尽孔中粉尘，用两条8mm钢筋带弯钩植入孔中，钢筋植入墙体或柱体不得少于100mm，钢筋弯钩伸入新墙体不少于500mm。砌筑“顺砌错缝工字砌” 上下交错，横平竖直，错开缝子，不能通缝，灰缝内砂浆饱满，收浆平整。 （墙体、门洞砌筑）上沿收口斜砌，砌墙筑至梁顶下200mm处，用小红砖及水泥 砖45度（八字）斜砌处理，每隔块砖加红砖或水泥砖砌。 2、含材料及人工。 3、每点不足1平方按1平方计算。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 5.86 |  |  | ￥150.00 |  |  | ￥879.00 |  |
| 11 | 辨认室木工吊梁所需建材货物及安装服务 |  |  | - 轻钢龙骨底架（竖龙骨间距 400mm）、每隔600MM固定膨胀螺丝钉固 定、石膏板封两面， - 2、含辅料及人工。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 2.00 |  |  | ￥214.00 |  |  | ￥428.00 |  |
| 12 | 候问室1至4木工吊梁所需建材货物及安装服务 |  |  | - 1、轻钢龙骨底架（竖龙骨间距400mm）、每隔600MM固定膨胀螺丝钉固定、石膏板封两面， - 2、含辅料及人工。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 33.00 |  |  | ￥210.00 |  |  | ￥6,930.00 |  |
| 13 | 多人候问室4封门洞所需建材货物及安装服务 |  |  | 1. 优质红砖水泥砂浆砌筑，每隔600mm高度，在旧墙、柱需植筋位置用冲击钻开8mm孔，吹尽孔中粉尘，用两条8mm钢筋带弯钩植入孔中，钢筋植入墙体或柱体不得少于100mm，钢筋弯钩伸入新墙体 不少于500mm。砌筑“顺砌错缝工字砌” 上下交错，横平竖直，错开缝子，不能通缝，灰缝内砂浆饱满，收浆平整。 （墙体、门洞砌筑）上沿收口斜砌，砌墙筑至梁顶下200mm处，用小红砖及水泥 砖45度（八字）斜砌处理，每隔块砖加 红砖或水泥砖砌。 2.含材料及人工。 3、每点不足1平方按1平方计算。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 2.00 |  |  | ￥150.00 |  |  | ￥300.00 |  |
| 14 | 询(讯)问室有地台区域多孔红砖砌筑建筑垃圾回填起地台(高度≤150mm)所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、多孔红砖砌筑建筑垃圾回填，表面水泥砂浆抹平，找平层无开裂及空鼓。含人工及材料； 2. 深度400mm以内，每超出100mm(不足100mm按100mm计），每平方米加8元。 3、按实际面积计算 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 35.50 |  |  | ￥150.00 |  |  | ￥5,325.00 |  |
| 15 | 办案通道顶面采光井钢筋混凝土现浇(厚度100mm以内)所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、模板制作，楼板φ8mm螺纹钢筋，钢筋间距200*200mm双层双向；马凳支撑绑扎固定，混凝土墙面开槽10MM宽，钢 筋植筋入墙体50MM、底层板钢筋放水泥垫块。15MM厚红模板，顶木支撑木方及 板条连接固定。 2、含人工、材料模板制作。(所有相关物业管理手续由业主办理) 3、不足2平方米按2平方米计算，超过2 平方米按实际面积计算。 4、自拌混凝土立方比（立方米），水 泥：碎石：中砂=1:2:1,对应砼强度等 级为：C30，水泥标号要求是42.5。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 25.60 |  |  | ￥350.00 |  |  | ￥8,960.00 |  |
| 16 | 办案通道地面排水槽回填所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、人工回填 |  |  |  |  |  |  | m | 11.60 |  |  | ￥88.00 |  |  | ￥1,020.80 |  |
| 17 | 办案通道地面排水槽瓷 砖修补所需建材货物及安装服务 |  |  | 1.瓷砖修补 |  |  |  |  |  |  | m | 17.50 |  |  | ￥135.00 |  |  | ￥2,362.50 |  |
| 18 | 新砌墙体门洞现浇门梁所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、32.5#普通硅酸盐水泥砂浆现场预制 过梁。2、过梁内置直径10厘螺纹钢，搭接门框 10公分以上。完整面不得有麻面（不足 1m按照1m计算）。 |  |  |  |  |  |  | m | 11.00 |  |  | ￥60.00 |  |  | ￥660.00 |  |
| 合计：￥42,111.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层及大楼后附属楼砌筑服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道砖砌台阶所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、砖砌踏步内填充水泥砂浆（不含装饰 面） |  |  |  |  |  |  | 级 | 5.00 |  |  | ￥330.00 |  |  | ￥1,650.00 |  |
| 2 | 通道砖砌台阶贴砖所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、台面贴瓷砖 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥2,500.00 |  |  | ￥2,500.00 |  |
| 合计：￥4150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、装饰装修货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层地面建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层全区域做水泥自流(除办案大厅 楼梯、卫生间）所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、水泥自流平找平 |  |  |  |  |  |  | m² | 456.80 |  |  | ￥20.00 |  |  | ￥9,136.00 |  |
| 2 | 一层全区域做地胶(除办案大厅、 楼梯、卫生间）所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、3.5mm厚运动地胶 |  |  |  |  |  |  | m² | 456.80 |  |  | ￥76.00 |  |  | ￥34,716.80 |  |
| 3 | 卫生间防水处理(H:2400mm)所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、地面使用橡皮金柔性防水涂料横竖涂刷2遍，沉箱顶部反刷500MM高. 2、墙面使用橡皮金刚性防水涂料横竖涂刷2遍. 3、墙面标准涂刷240厘米高，如卫生间 隔墙背面设有木作柜子，此墙防水必须 涂刷到顶。 4、防水基层面应平整，不得有松动、空 鼓、开裂等缺陷，涂刷应均匀一致无漏刷，与基层粘接牢固无气泡。 5、含人工、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 57.90 |  |  | ￥45.00 |  |  | ￥2,605.50 |  |
| 4 | 公共区域、询(讯)问室、侯问室、安全检查室、信息核验室、医务室、辨认室、卫生间阳角处防撞条包边所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、硅胶防撞条 |  |  |  |  |  |  | m | 584.00 |  |  | ￥8.00 |  |  | ￥4,672.00 |  |
| 5 | 一楼区域明装踢脚线所需建材货物及安装服务 |  |  | 1、明装黑色拉丝不锈钢踢脚线（高度 H:60mm) |  |  |  |  |  |  | m | 473.23 |  |  | ￥18.00 |  |  | ￥8,518.14 |  |
| 合计：￥59,648.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层墙立面建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办案大厅墙面9厘防火 板打底（建材货物及安装服务） |  |  | 1、防火型9厘板衬底，涂刷光油粘贴珍珠棉防潮处理。2、不含龙骨基层 |  |  |  |  |  |  | m² | 46.10 |  |  | ￥61.00 |  |  | ￥2,812.10 |  |
| 2 | 办案大厅墙面铺设灰色吸音板（不含可视化大 屏等显示屏）（建材货物及安装服务） |  |  | 1、灰色密度板，尺寸200*2440*15mm |  |  |  |  |  |  | m² | 46.10 |  |  | ￥119.00 |  |  | ￥5,485.90 |  |
| 3 | 办案大厅背景墙 |  |  | 1、设置公安栏，铝塑板，不含LOGO及广告字体。 |  |  |  |  |  |  | m² | 23.35 |  |  | ￥109.00 |  |  | ￥2,545.15 |  |
| 4 | 信息核验室墙面9厘防 火板打底（建材货物及安装服务） |  |  | 1、防火型9厘板衬底，涂刷光油粘贴珍珠棉防潮处理。2、不含龙骨基层 |  |  |  |  |  |  | m² | 112.00 |  |  | ￥61.00 |  |  | ￥6,832.00 |  |
| 5 | 信息核验室墙面铺设黄 色吸音板（建材货物及安装服务） |  |  | 1、黄色密度板，尺寸200*2440*15mm |  |  |  |  |  |  | m² | 42.00 |  |  | ￥119.00 |  |  | ￥4,998.00 |  |
| 6 | 信息核验室墙面铺设蓝色软包（建材货物及安装服务） |  |  | 1、35mm海绵。 |  |  |  |  |  |  | m² | 70.00 |  |  | ￥190.00 |  |  | ￥13,300.00 |  |
| 7 | 信息核验室背景墙 |  |  | 1、设置公安蓝，铝塑板，不含LOGO及广告字体。 |  |  |  |  |  |  | m² | 12.72 |  |  | ￥109.00 |  |  | ￥1,386.48 |  |
| 8 | 辨认室墙面9厘防火板 打底（建材货物及安装服务） |  |  | 1、防火型9厘板衬底，涂刷光油粘贴珍珠棉防潮处理。2、不含龙骨基层 |  |  |  |  |  |  | m² | 72.12 |  |  | ￥60.00 |  |  | ￥4,327.20 |  |
| 9 | 辨认室墙面铺设黄色吸 音板（建材货物及安装服务） |  |  | 1、黄色密度板，尺寸200*2440*15mm |  |  |  |  |  |  | m² | 72.12 |  |  | ￥119.00 |  |  | ￥8,582.28 |  |
| 10 | 侯问室1至4墙面9厘防 火板打底（建材货物及安装服务） |  |  | 1、防火型9厘板衬底，涂刷光油粘贴珍珠棉防潮处理。2、不含龙骨基层 |  |  |  |  |  |  | m² | 118.38 |  |  | ￥61.00 |  |  | ￥7,221.18 |  |
| 11 | 侯问室1至4墙面铺设黄色吸音板（建材货物及安装服务） |  |  | 1、黄色密度板，尺寸200*2440*15mm |  |  |  |  |  |  | m² | 118.38 |  |  | ￥110.00 |  |  | ￥13,021.80 |  |
| 12 | 远程提讯室询(讯)问室1至13、尿验室墙面9厘防火板打底（建材货物及安装服务） |  |  | 1、防火型9厘板衬底，涂刷光油粘贴珍珠棉防潮处理。 |  |  |  |  |  |  | m² | 593.74 |  |  | ￥60.00 |  |  | ￥35,624.40 |  |
| 13 | 远程提讯室、询(讯)问室1至10、尿验室墙面铺设黄色吸音板（建材货物及安装服务） |  |  | 1、黄色密度板，尺寸200*2440*15mm |  |  |  |  |  |  | m² | 593.74 |  |  | ￥110.00 |  |  | ￥65,311.40 |  |
| 14 | 远程提讯室、询(讯)问室1至10、未成年人讯问室、尿验室墙面铺设蓝色软包（建材货物及安装服务） |  |  | 1、35mm海绵。 |  |  |  |  |  |  | m² | 291.87 |  |  | ￥190.00 |  |  | ￥55,455.30 |  |
| 15 | 公共过道区域墙面9厘 防火板打底（建材货物及安装服务） |  |  | 1、防火型9厘板衬底，涂刷光油粘贴珍珠棉防潮处理。2、不含龙骨基层 |  |  |  |  |  |  | m² | 423.50 |  |  | ￥60.00 |  |  | ￥25,410.00 |  |
| 16 | 公共过道区域墙面铺设 黄色吸音板（建材货物及安装服务） |  |  | 1、黄色密度板，尺寸200*2440*15mm |  |  |  |  |  |  | m² | 423.50 |  |  | ￥110.00 |  |  | ￥46,585.00 |  |
| 17 | 卫生间铺贴墙砖300mm*600mm、地砖 300mm*300mm(含主材）（建材货物及安装服务） |  |  | 1、主材瓷片墙面砖规格300mm≤砖长边 ≤600㎜。 2、材料选用32.5水泥；拉槽处理。 3、不含原墙面处理，原墙面拉毛处理，加收8元/㎡。 4、普通白水泥勾缝，如采用专用勾缝剂，由甲方提供。 5、阳角处45º磨边碰口费用另计，若使用阳角扣条,扣条由客户提供，手工费另 计。 6、砖体铺贴完成饰面，转角处90度、整体空鼓面积不超过施工总面积的5%，单块空鼓不超过单砖面积的20%，垂直度小于2MM、水平平整度小于2MM。无空鼓，无裂缝、横平竖直、垂直水平缝隙一致 、花纹方向、对缝一致、内牙弯出水口 、排水管处的墙砖面，必须用专业开孔器开孔。 |  |  |  |  |  |  | m² | 42.30 |  |  | ￥90.00 |  |  | ￥3,807.00 |  |
| 合计：￥302,705.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层墙立面建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层墙面封窗墙面刷底 漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、底漆滚涂一遍。 2、验收标准：涂层要均匀;不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。底漆施 工完成并干燥后,应检查墙面不平、凹凸等,进行修补打磨，在补刷底漆。 3、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 48.19 |  |  | ￥5.00 |  |  | ￥240.95 |  |
| 2 | 二层墙面封窗墙面刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、乳胶漆均匀滚涂 两遍。 2、验收标准:乳胶漆涂刷完成面应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂透底、起皮和 掉粉、流坠、补刷、平整光洁、颜色一致、刷纹顺滑。按实际展开面积计算， 门窗洞口按减半计算 3、单色，每增加一色另加200元/色，且需为同一种漆，重色漆按原价的50%增收； 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙面交口处。 5、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 48.19 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥578.28 |  |
| 3 | 二层区域全部墙面刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、乳胶漆均匀滚涂两遍。 2、验收标准:乳胶漆涂刷完成面应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂透底、起皮和掉粉、流坠、补刷、平整光洁、颜色一致、刷纹顺滑。按实际展开面积计算，门窗洞口按减半计算 3、单色，每增加一色另加200元/色，且需为同一种漆，重色漆按原价的50%增收； 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙面交口处。 5、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 905.58 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥10,866.96 |  |
| 合计：￥11,686.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三至五层墙立面建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三至五层区域全部墙面刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、乳胶漆均匀滚涂两遍。 2、验收标准:乳胶漆涂刷完成面应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂透底、起皮和掉粉、流坠、补刷、平整光洁、颜色一致、刷纹顺滑。按实际展开面积计算， 门窗洞口按减半计算 3、单色，每增加一色另加200元/色，且需为同一种漆，重色漆按原价的50%增收； 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙面交口处。 5、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 2716.74 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥32,600.88 |  |
| 合计：￥32,600.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层顶面建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼室内功能区、公共过道顶面矿棉板吊顶（建材货物及安装服务） |  |  | - 厂家配套龙骨。白色对角孔铝扣板规格：600*600mm，国标厚度。 - 2、选用其它类型吊顶材料价格另定。 |  |  |  |  |  |  | m² | 463.77 |  |  | ￥130.00 |  |  | ￥60,290.10 |  |
| 合计：￥60,290.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层顶面建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层及主体楼后附属楼 区域顶面刮腻子（建材货物及安装服务） |  |  | 1、墙面基层清理干净，披刮腻子2- 3遍，自攻螺丝钉防锈处理、V缝和拼接缝国产优质单层纤维网防开裂处理，打磨平整。 2、门窗洞口减半计算,如包门窗套,可完全扣除门窗洞口面积。 3、抹灰墙、隔墙，须批刮墙衬3遍，打磨平整，对外墙内保温及质量差的隔墙，须满贴石膏板增加40元/平方米。 4、若批刮腻子层厚度大于8mm的墙面区域，则需用石膏找平，另计15元/平方米，且厚度不大于15mm，大于15mm的另作处理。 5、客户提供涂料须加人工费12元/㎡，客户施工壁纸或其它项目另加打磨费8元 /㎡。 6、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 439.74 |  |  | ￥10.80 |  |  | ￥4,749.19 |  |
| 2 | 二层及主体楼后附属楼 区域顶面刷底漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、底漆滚涂一遍。 2、验收标准：涂层要均匀;不可漏涂,若 封底漆渗入基层较多时,需重涂。底漆施 工完成并干燥后,应检查墙面不平、凹凸 等,进行修补打磨，在补刷底漆 3、含人工费、辅料 |  |  |  |  |  |  | m² | 439.74 |  |  | ￥5.00 |  |  | ￥2,198.70 |  |
| 3 | 二层及主体楼后附属楼 区域顶面刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、乳胶漆均匀滚涂 两遍。 2、验收标准:乳胶漆涂刷完成面应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂透底、起皮和 掉粉、流坠、补刷、平整光洁、颜色一致、刷纹顺滑。按实际展开面积计算， 门窗洞口按减半计算 3、单色，每增加一色另加200元/色，且需为同一种漆，重色漆按原价的50%增收； 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙面交口处。 5、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 439.74 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥5,276.88 |  |
| 合计：￥12,224.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三至五层顶面建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三至五层区域顶面刮腻子（建材货物及安装服务） |  |  | 1、墙面基层清理干净，披刮腻子2- 3遍，自攻螺丝钉防锈处理、V缝和拼接缝国产优质单层纤维网防开裂处理，打磨平整。 2、门窗洞口减半计算,如包门窗套,可完全扣除门窗洞口面积。 3、抹灰墙、隔墙，须批刮墙衬3遍，打磨平整，对外墙内保温及质量差的隔墙，须满贴石膏板增加40元/平方米。 4、若批刮腻子层厚度大于8mm的墙面区域，则需用石膏找平，另计15元/平方米，且厚度不大于15mm，大于15mm的另作处理。 5、客户提供涂料须加人工费12元/㎡，客户施工壁纸或其它项目另加打磨费8元 /㎡。 6、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 835.00 |  |  | ￥10.80 |  |  | ￥9,018.00 |  |
| 2 | 三至五层 区域顶面刷底漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、底漆滚涂一遍。 2、验收标准：涂层要均匀;不可漏涂,若 封底漆渗入基层较多时,需重涂。底漆施 工完成并干燥后,应检查墙面不平、凹凸等,进行修补打磨，在补刷底漆 3、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 835.00 |  |  | ￥5.00 |  |  | ￥4,175.00 |  |
| 3 | 二层及主体楼后附属楼 区域顶面刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、乳胶漆均匀滚涂 两遍。 2、验收标准:乳胶漆涂刷完成面应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂透底、起皮和 掉粉、流坠、补刷、平整光洁、颜色一致、刷纹顺滑。按实际展开面积计算，门窗洞口按减半计算 3、单色，每增加一色另加200元/色，且需为同一种漆，重色漆按原价的50%增收； 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙面交口处。 5、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 835.00 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥10,020.00 |  |
| 合计：￥23,213.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外主体楼及附属楼翻新建材货物及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外主体楼外墙刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、工程外墙（乳胶漆）均匀滚涂 两遍。 2、验收标准:乳胶漆涂刷完成面应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂透底、起皮和 掉粉、流坠、补刷、平整光洁、颜色一 致、刷纹顺滑。按实际展开面积计算， 门窗洞口按减半计算 3、单色，每增加一色另加200元/色，且需为同一种漆，重色漆按原价的50%增收； 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙面交口处。 5、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 1764.77 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥21,177.24 |  |
| 2 | 室外围墙通道区域刮腻子（建材货物及安装服务） |  |  | 1、墙面基层清理干净，披刮外墙腻 子2-3遍， 自攻螺丝钉防锈处理、V缝和拼接缝国产优质单层纤维网防开裂处 理，打磨平整。 2、门窗洞口减半计算,如包门窗套,可完全扣除门窗洞口面积。 3、抹灰墙、隔墙，须批刮墙衬3遍，打磨平整，对外墙内保温及质量差的隔 墙，须满贴石膏板增加40元/平方米。 4、若批刮腻子层厚度大于8mm的墙面区域，则需用石膏找平，另计15元/平方米，且厚度不大于15mm，大于15mm的另 作处理。 5、客户提供涂料须加人工费12元/㎡，客户施工壁纸或其它项目另加打磨费8元 /㎡。 6、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 107.84 |  |  | ￥10.08 |  |  | ￥1,087.03 |  |
| 3 | 室外围墙通道区域刷底 漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、工程底漆滚涂一遍。 2、验收标准：涂层要均匀;不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。底漆施工完成并干燥后,应检查墙面不平、凹凸 等,进行修补打磨，在补刷底漆 3、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  |  | 107.84 |  |  | ￥5.00 |  |  | ￥539.20 |  |
| 4 | 室外围墙通道区域刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、工程外墙（乳胶漆）均匀滚涂 两遍。 2、验收标准:乳胶漆涂刷完成面应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂透底、起皮和 掉粉、流坠、补刷、平整光洁、颜色一 致、刷纹顺滑。按实际展开面积计算，门窗洞口按减半计算 3、单色，每增加一色另加200元/色，且需为同一种漆，重色漆按原价的50%增收； 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙面交口处。 5、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 107.84 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥1,294.08 |  |
| 5 | 附属楼室外墙面墙刮腻子（建材货物及安装服务） |  |  | 1、墙面基层清理干净，披刮外墙腻 子2-3遍， 自攻螺丝钉防锈处理、V缝和 拼接缝国产优质单层纤维网防开裂处理，打磨平整。 2、门窗洞口减半计算,如包门窗套,可完 全扣除门窗洞口面积。 3、抹灰墙、隔墙，须批刮墙衬3遍，打 磨平整，对外墙内保温及质量差的隔墙，须满贴石膏板增加40元/平方米。 4、若批刮腻子层厚度大于8mm的墙面区 域，则需用石膏找平，另计15元/平方 米，且厚度不大于15mm，大于15mm的另 作处理。 5、客户提供涂料须加人工费12元/㎡，客户施工壁纸或其它项目另加打磨费8元 /㎡。 6、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 588.00 |  |  | ￥10.00 |  |  | ￥5,880.00 |  |
| 6 | 附属楼室外墙面刷底漆（建材货物及安装服务） |  |  | 1、工程底漆滚涂一遍。 2、验收标准：涂层要均匀;不可漏涂,若 封底漆渗入基层较多时,需重涂。底漆施 工完成并干燥后,应检查墙面不平、凹凸等,进行修补打磨，在补刷底漆 3、含人工费、辅料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 588.00 |  |  | ￥5.00 |  |  | ￥2,940.00 |  |
| 7 | 附属楼室外室外墙面刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙 面交口处。 |  |  |  |  |  |  | m² | 588.00 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥7,056.00 |  |
| 8 | 主体楼后附属楼室外围墙刷乳胶漆面漆（建材货物及安装服务） |  |  | 4、贴分色纸胶带保护门窗套等成品与墙 面交口处。 |  |  |  |  |  |  | m² | 180.00 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥2,160.00 |  |
| 9 | 室外墙裙乳胶漆调色（建材货物及安装服务） |  |  | 1、机器调色 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥2,000.00 |  |  | ￥2,000.00 |  |
| 10 | 主楼及副楼安全防护架 |  |  | 1、金属管架的人工及材料。 |  |  |  |  |  |  | m² | 2570.90 |  |  | ￥12.00 |  |  | ￥30,850.80 |  |
| 11 | 室外门头飘沿公安蓝 |  |  | 1、原装饰面贴公安蓝，铝塑板，含 LOGO、标识及广告字体。 |  |  |  |  |  |  | m² | 104.00 |  |  | ￥400.00 |  |  | ￥41,600.00 |  |
| 12 | 室外围栏广告宣传 |  |  | 1、设置广告宣传栏 |  |  |  |  |  |  | m² | 30.00 |  |  | ￥93.00 |  |  | ￥2,790.00 |  |
| 13 | 附属楼玻璃磨砂贴处理 |  |  | 1、磨砂贴覆盖玻璃 |  |  |  |  |  |  | m² | 40.60 |  |  | ￥35.00 |  |  | ￥1,421.00 |  |
| 合计：￥120,795.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层建材主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入区登记区大理石台面（建材货物及安装服务） |  |  | 1、18厘防火板打底，大理石笼面 |  |  |  |  |  |  | m | 4.50 |  |  | ￥1,200.00 |  |  | ￥5,400.00 |  |
| 2 | 办案大厅入口玻璃门电机门 |  |  | 1、电机牌子（飞利浦、三菱、松下或等同质量产品）电机包2年，不含门禁系统 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1.00 |  |  | ￥11,200.00 |  |  | ￥11,200.00 |  |
| 3 | 办案大厅入口玻璃隔断高度：2400mm（建材货物及安装服务） |  |  | 1、单层15厘钢化玻璃隔断，铝合金/不 锈钢包边，不含广告 |  |  |  |  |  |  | m² | 16.52 |  |  | ￥480.00 |  |  | ￥7,929.60 |  |
| 4 | 值班室铝合金玻璃隔断 |  |  | 1、单层12厘钢化玻璃隔断，铝合金/不 锈钢包边，不含广告 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 1.00 |  |  | ￥480.00 |  |  | ￥480.00 |  |
| 5 | 候问室1至4铝合金玻璃 隔断 |  |  | 1、单层12厘钢化玻璃隔断，铝合金/不 锈钢包边，不含广告 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 56.80 |  |  | ￥480.00 |  |  | ￥27,264.00 |  |
| 6 | 候问室1至4、特殊讯问室 |  |  | 1、单层12厘钢化玻璃门，含五金配件 （不含门禁系统） |  |  |  |  |  |  | 樘 | 5.00 |  |  | ￥1,000.00 |  |  | ￥5,000.00 |  |
| 7 | 辨认室单向玻璃 |  |  | 1、单层12厘钢化玻璃隔断，含单向玻璃 膜，铝合金/不锈钢包边，不含广告 |  |  |  |  |  |  | m² | 2.80 |  |  | ￥500.00 |  |  | ￥1,400.00 |  |
| 8 | 一层区域单开复合实木 门 |  |  | 1、定制复合实木门（不含门禁系统） |  |  |  |  |  |  | 樘 | 21.00 |  |  | ￥1,100.00 |  |  | ￥23,100.00 |  |
| 9 | 大楼旁通道铝合金门 |  |  | 1、铝合金门，含五金配件 |  |  |  |  |  |  | 樘 | 1.00 |  |  | ￥1,000.00 |  |  | ￥1,000.00 |  |
| 10 | 一层办案大厅通道双开 玻璃门 |  |  | 1、单层12厘钢化玻璃门，含五金配件 （不含门禁系统） |  |  |  |  |  |  | 樘 | 2.00 |  |  | ￥1,870.36 |  |  | ￥3,740.71 |  |
| 11 | 一层区域卫生间门 |  |  | 1、定制铝合金玻璃门，型材规格： 1.2mm厚度（不含门禁系统） |  |  |  |  |  |  | 樘 | 3.00 |  |  | ￥648.00 |  |  | ￥1,944.00 |  |
| 12 | 一层区域卫生间洁具 |  |  | 1、含蹲便器，水箱等配件 |  |  |  |  |  |  | 套 | 2.00 |  |  | ￥500.00 |  |  | ￥1,000.00 |  |
| 13 | 一层区域卫生间洗手盆 |  |  | 1、台盆柱，含龙头，下水配件，带安装 |  |  |  |  |  |  | 套 | 3.00 |  |  | ￥279.36 |  |  | ￥838.08 |  |
| 14 | 一层尿验室大理石台面 |  |  | 1、18厘防火板打底，大理石笼面 |  |  |  |  |  |  | m | 2.50 |  |  | ￥1,000.00 |  |  | ￥2,500.00 |  |
| 15 | 办案区内路面建材及安装 |  |  | 细粒式沥青混凝土层（从外马路边至办案中心内路面）厚50mm |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 615.00 |  |  | ￥75.00 |  |  | ￥46,100.00 |  |
| 合计：￥138,896.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五层建材主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入区登记区大理石台面（建材货物及安装服务） |  |  | 1、18厘防火板打底，大理石笼面 |  |  |  |  |  |  | m | 9.30 |  |  | ￥1,000.00 |  |  | ￥9,300.00 |  |
| 合计：￥9,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运费及搬运费 |  |  | 1、材料装卸运载及搬运上楼费用，不含 甲方提供的材料的搬运。 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥7,800.00 |  |  | ￥7,800.00 |  |
| 2 | 垃圾清理费 |  |  | 1、只含搬运到物业指定地点堆放，不含 请车外运费用。如电梯不可以使用，费 用另计 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  | ￥5,000.00 |  |  | ￥5,000.00 |  |
| 3 | 垃圾外运车 |  |  | 1、请车将完工后的建筑垃圾外拉至行政 部门指定倒放点。 |  |  |  |  |  |  | 车 | 15.00 |  |  | ￥450.00 |  |  | ￥6,750.00 |  |
| 合计：￥19,550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电施工 |  |  | 电气施工（按电气施工图完成照明、 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 1165.7 |  |  | ￥35.00 |  |  | ￥40,799.50 |  |
|  | （含局部水路货物材料） |  |  | 插座系统电源线路铺设,含人工及主辅 材料，结算面积按楼层的实际使用面 积结算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 标准开关面板 |  |  | 标准开关面板 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥2,500.00 |  |  | ￥2,500.00 |  |
| 3 | 强电箱 |  |  | 符合安全标准强电箱 |  |  |  |  |  |  | 套 | 8 |  |  | ￥450.00 |  |  | ￥3,600.00 |  |
| 4 | 空气开关 |  |  | 16A-60A漏电保护空气开关 |  |  |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  | ￥35.00 |  |  | ￥1,750.00 |  |
| 5 | 地面插座 |  |  | 1五孔插及网络插 |  |  |  |  |  |  | 个 | 54 |  |  | ￥145.00 |  |  | ￥7,830.00 |  |
| 6 | 一层灯具 |  |  | 照明（白光） |  |  |  |  |  |  | 盏 | 52 |  |  | ￥180.00 |  |  | ￥9,630.00 |  |
| 7 | 二层灯具 |  |  | 照明（白光） |  |  |  |  |  |  | 盏 | 37 |  |  | ￥180.00 |  |  | ￥6,660.00 |  |
| 8 | 二层窗帘 |  |  | 布艺窗帘 |  |  |  |  |  |  | m | 3 |  |  | ￥90.00 |  |  | ￥270.00 |  |
| 合计：￥73039.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品保护 |  |  | 1、货梯楼道地面及墙面、项目室内地 砖、大理石、门窗玻璃上铺贴专用保 护膜。 2、 工程量按量房外框面积计算。 |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 1262.74 |  |  | ￥3.00 |  |  | ￥3,788.22 |  |
| 2 | 钻孔费用 |  |  | 为空调及排风、消防管道、排水管道 穿墙和穿楼板用水钻钻孔的费用。 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥2,000.00 |  |  | ￥2,000.00 |  |
| 3 | 建筑装修工程一切险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | ￥5,000.00 |  |  | ￥5,000.00 |  |
| 4 | 一至二层完工后保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1262.74 |  |  | ￥3.00 |  |  | ￥3,788.22 |  |
| 合计：￥14,576.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币伍佰捌拾伍万叁仟柒佰捌拾元零柒分（¥5853780.07元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 ▲二、合同履行期限：180日历天 ▲三、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范： 1.本项目所采购货物执行国家相关标准、行业标准、地方标准要求。 2.采购人依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理。 3.成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 4.成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 5、采购货物必须是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。 五、售后服务要求： ▲1.质保期：自验收合格之日起3年。 ▲2.故障响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场，8小时内解决故障并恢复运行。 ▲3.提供7×24小时响应用户电话咨询服务，及时响应并解决问题或给出合理的意见与建议。 ▲4.免费对设备的软硬件进行为期3年运行维护服务及升级。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 ▲2、付款方式：自合同签订后，预付合同价款的30%。货物进场后支付合同价款40%，全部货物交货完成安装调试合格，采购人签署项目验收书后支付合同价款的27%。验收合格满36个月后支付合同价款3%。 ▲3、为防止虚假应标，在签订合同后，成交供应商提供样品按照响应文件参数及要求进行测试，如发现成交供应商提供的产品性能不满足响应文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权撤销合同。 ▲4、成交供应商须在规定时间内并按照采购文件参数要求交清所有货物，成交供应商提供的产品技术参数、性能、配置及安装工程质量必须与采购文件要求及响应文件承诺相一致，经验收检测，发现产品技术参数、性能、偏离招投标文件要求的，采购人有权撤销合同，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ▲5、供应商应在投标前做好调研工作，并在投标文件中明确承诺可以满足与警综平台互联互通，成交后保证按相关技术规范实现本办案中心的数据向区厅汇聚库汇聚数据，数据实时互通。 ▲6、供应商投标文件中明确承诺，办案管理可以对接警综平台及相关业务系统，支持审讯记录和警情、案件关联，支持一案多人、一人多案的灵活关联方式，审讯管理可以按照审讯同步录音录像技术规范及要求，实现笔录制作和审讯录音录像视音频数据保持同步一致。办案中心制作笔录的同步录音录像能按照区厅、市局的要求自动上传至警综。 ▲7、若投标人无建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，以下内容必须分包: （1）一层拆除服务 （2）二层拆除服务 （3）五层拆除砌筑服务 （4）一层砌筑服务 （5）二层及大楼后附属楼砌筑服务 （6）一层地面建材货物及安装服务 （7）一层墙立面建材货物及安装服务 （8）二层墙立面建材货物及安装服务 （9）三至五层墙立面建材货物及安装服务 （10）一层顶面建材货物及安装服务 （11）二层顶面建材货物及安装服务 （12）三至五层顶面建材货物及安装服务 （13）室外主体楼及附属楼翻新建材货物及安装服务 分包人应具备相应的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算 机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等 级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等 级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等 级》（GB21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》 （GB21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫 描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印 机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 （GB19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577）， 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》 （GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷 水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 （GB29540） |
|  |  | ★A02052305 | 多联式空调（热 | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率 |

|  |  | 空调机组 | 泵）机组(制冷 量>14000W) | 等级》（GB21454） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单元式空气调节 机(制冷量 >14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 （GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 （GB19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空 调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第 1 部分：中小型开式冷却塔》 （GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 （GB18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 （GB20052） |
| 9 | ★A02060 9 镇流器 | 管型荧光灯 镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》 （GB17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A02061802 03 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后， 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 （GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷 量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节 机(制冷量 ≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 （GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 （GB12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 （GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定 值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》 （GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 （GB26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光 灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》 （GB19043） |

|  |  | LED 道路/隧 道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等 级》（GB37478） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 （GB30255） |
|  |  | 普通照明用 非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 （GB30255） |
| 12 | ★A02091 0 电视设备 | A02091001 普通电视设 备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091 1 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显 示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 （GB30531） |
| 15 | ★A06080 5 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28377） |
| 16 | ★A06080 6 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知

### 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/☑否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | □不允许转包/分包 ☑允许转包/分包 转包/分包内容： 拆改服务、砌筑服务和室内外改造所需建材货物及安装服务，分包人应具备相应的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 转包/分包金额或者比例： 960497.07元 。 |
| 11.2 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[ 2025年4月至2025年9月 连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025年4月至2025年9月 连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[ 2024 年财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应提供上一个月的财务状况报告复印件（上述财务状况包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）)；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 6、投标资格声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标资格声明必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍（格式自拟）； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、技术方案（格式自拟）； 4、产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟） 5、售后服务方案（格式自拟）； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（报价表）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35.1 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西恒明项目管理有限公司部门； 联系电话：0771-3108386， 通讯地址：南宁市青秀区金洲路11号金旺角商住楼A座A3002号 （2）南宁市公安局西乡塘分局部门； 联系电话：0771-3853103， 通讯地址：南宁市西乡塘区鲁班路81号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 09 时 00 分到12 时 00 分，15 时00分到 17 时00 分 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目采购代理费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理货物费收款账户信息 | 账户名称：广西恒明项目管理有限公司 开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行 银行账号：800135530600010 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

一、总 则

1.适用范围

  - 1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

  - 1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

  - 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

  - 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

  - 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

  - 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

  - 2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

  - 2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

  - 2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

- 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

- 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

- 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

- 6.联合体投标

  - 6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

  - 6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

  - 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 7.转包与分包

  - 7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件   的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 8.特别说明：

  - 8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的   以上材料必须为投标人所拥有。

  - 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 9.回避与串通投标

  - 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

  - 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

- 10.招标文件的组成

- 第一章 招标公告；

- 第二章 采购需求；

- 第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第 11.1 项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

- 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

  - 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购   标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 11.2投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标

人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则， 由此产生的后果由投标人自行负责。

  - 11.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前 3 日发出。

  - 11.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

  - 11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人

现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

- 12.投标文件的编制原则

  - 12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

  - 12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

- 13.投标文件的组成

  - 13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- （1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

- （2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

- （3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

- （4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

  - 13.2投标文件电子版：具体要求见本节 19.投标文件编制。

- 14.投标文件的语言及计量

  - 14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外， 与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

- 15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

- 16.投标报价

  - 16.1投标报价应按“第六章投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

  - 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

  - 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

- 17.投标有效期

  - 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

  - 17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

  - 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

- 18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

- 19.投标文件的编制

  - 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、

装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

  - 19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

  - 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

  - 19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

  - 19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2 开标程序。

- 20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

- 21.投标文件的提交

  - 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密， 然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云”。

  - 21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云”平台

将拒收。

  - 21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

- 22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

  - 22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

  - 22.2“广西政府采购云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评 标

- 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数

的三分之二。参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

- 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 28.评标原则

  - 28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

  - 28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

  - 28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

  - 28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 29.评标方法及评标标准

  - 29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

  - 29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照

次序确定中标人。

  - 30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

  - 30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

  - 30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

  - 30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

- 31.结果公告

31.1在中标供应商确定之日起 2 个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为 1 个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件 的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

  - 31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 32.发出中标通知书

  - 32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。

  - 32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

- 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

- 35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

- 36.签订合同

  - 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

  - 36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

  - 36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过 25 日）。

  - 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

  - 36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自

的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要

求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

  - 36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

  - 36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落

实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同

金额的10%。

- 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 38.询问、质疑和投诉

  - 38.1询问

    - 38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

    - 38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

    - 38.1.3询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 38.2质疑

    - 38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

- （1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招

标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

- （2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日

内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届

满之日起 7 个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

    - 38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、

诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

    - 38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

    - 38.2.4质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

- （1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的， 可以对该采购文件质疑）；

- （2）质疑函内容符合本章第 38.2.5 项的规定；

- （3）在质疑有效期限内提起质疑；

- （4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

- （5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

- （6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

- （7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

- （8）财政部门规定的其他条件。

    - 38.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式

通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

    - 38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

  - 38.3投诉

    - 38.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

    - 38.3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

- （1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

- （2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- （4）事实依据；

- （5）法律依据；

- （6）提起投诉的日期。

- （7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

- 38.3.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

- 38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- （2）提起投诉前已依法进行质疑；

- （3）投诉书内容符合本章第 38.3.2 项的规定；

- （4）在投诉有效期限内提起投诉；

- （5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

- （6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

- （7）国务院财政部门规定的其他条件。

- 38.3.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定， 并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

- 38.3.6南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

- 39.验收

  - 39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三

方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况 进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后， 应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同 约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，

采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

## 第四章  评标方法及评分标准

### 第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

### 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 第三节 评分标准

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% （范围为4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分60分） | 技术方案分（满分20分） | 由评委在打分前根据投标人技术方案（内容应包括各设备功能完整性、易用性、扩展性、安全性和广西公安警务信息综合应用平台的总体架构、主要功能和部署情况）进行评审。 一档（5分）：经评委综合评定各设备功能完整性、易用性、扩展性、安全性等方面。方案内容简单，基本满足项目需求。 二档（10分）：经评委综合评定各设备功能完整性、易用性、扩展性、安全性和广西公安警务信息综合应用平台的总体架构等方面。方案内容一般，满足项目实施要求。 三档（15分）：经评委综合评定各设备功能完整性、易用性、扩展性、安全性和广西公安警务信息综合应用平台的总体架构、主要功能和部署情况等方面。方案内容细致、详尽，满足供货要求，满足项目实施要求。 - 四档（20分）：经评委综合评定各设备功能完整性、易用性、扩展性、安全性和广西公安警务信息综合应用平台的总体架构、主要功能和部署情况及办案管理中心装饰装修工程等方面，方案内容详细、考虑全面，具有很强针对性和可行性。 |
|  |  | 项目实施方案分（满分 20 分） | 由评委在打分前根据投标人项目实施方案（实施步骤、要求描述、项目技术力量、配件清单、项目管理及设备安装调试进度、项目质量保障、人员配置等）进行评审。 一档（5分）：项目实施方案不符合实际情况，有实施步骤和要求描述，项目技术力量、配件清单，项目质量保障方案、人员配置内容不详细，技术服务团队不少于5人。 二档（10分）：项目实施方案合理，项目技术力量、配件清单、具体实施步骤和要求描述较为简单，项目管理及设备的安装、调试进度安排较为合理，项目质量保障方案内容、人员配置等内容较为详细；本项目指派的项目经理持有系统集成项目管理工程师证书，技术服务团队不少于 10 人，具有相关专业中级或以上职称的人员不少于1人，具有电工证的人员不少于3人。 三档（15分）：项目实施方案满足实际情况:具体实施步骤和要求描述完整，项目技术力量、配件清单、项目管理及设备的安装调试进度安排合理、项目质量保障方案内容、人员配置等内容详细；本项目指派的项目经理持有系统集成项目管理工程师证书，技术服务团队不少于15人，具有相关专业高级或以上职称的人员不少于1人，具有相关专业中级或以上职称的人员不少于3人，具有电工证的人员不少于4人。 四档（20分）：项目实施方案有针对性、可行性高；具体实施步骤和要求描述全面，项目技术力量、配件清单、项目管理及设备的安装调试进度安排合理、项目质量保障方案内容、人员配置等内容细致、详尽；本项目指派的项目经理持有系统集成项目管理工程师证书并具有相关专业高级或以上职称，技术服务团队不少于20人，具有相关专业高级或以上职称的人员不少于2人，具有相关专业中级或以上职称的人员不少于5人，具有电工证的人员不少于5人。 以上人员须提供相关的资格证书复印件和投标截止之日前半年内连续3个月投标人为其缴纳社保的证明文件； |
|  |  | 售后服务方案（满分 20 分） | 由评委根据投标人所提供的售后服务方案情况，对比比较各投标人所承诺的免费保修期限、接到通知到达时现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案（是否提供替代品或配件、是否有应急方案等）、是否有本地化售后服务、技术培训、回访措施、维护措施、维保人员配置等内容集体讨论确定各投标人所属的档次等级后，在档次内由各评委独立打分。 一档（5分）：售后服务方案内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、安装要求及方案等方面简单。 二档（10分）：售后服务方案内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、安装要求及方案等方面一般。 三档（15分）：售后服务方案内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、原有质保期承诺延长1年，安装要求方案等方面良好。 四档（20分）：售后服务方案内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求、原有质保期承诺延长2年，方案等方面优秀内容详细，提供针对性措施；提供备品备件。 |
| 3 | 商务分 （满分10分） | 履约能力 （满分8分） | - 1、投标人持有职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的，每提供一个证书复印件并加盖公章得0.5分，全部提供得2分。 - 2、投标人具有信息安全服务资质认证（CCRC）的信息安全风险评估、信息安全应急处理、信息系统安全运维、信息系统安全集成三级以上服务资质的，每提供一个证书复印件并加盖公章得0.5分，全部提供得3分。 3、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的，每提供一个证书复印件并加盖公章得1分，满分2分。 4、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书良好级（CS3）及以上的，提供证书复印件并加盖公章得1分，满分1分。 |
|  |  | 业绩分（满分2分） | 投标人自2022年1月至今有类似项目案例的每个得1分，满分2分。【类似项目案例须提供有效合同复印件（包含首页、盖章页、金额页），并加盖公章，否则不得分】。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

### 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

“广西政府采购云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市公安局西乡塘分局“一站式”执法办案管理中心设施设备采购 合同

项目编号：NNZC2025-G1-070078-GXHM

采购计划文号：

采购人： 南宁市公安局西乡塘分局

中标供应商：

签订日期： 	年 	月 	日

合同目录

一、第一部分 合同书.............................................（页码）

二、第二部分 合同一般条款.......................................（页码）

三、第三部分 合同专用条款.......................................（页码）

四、第四部分 合同附件...........................................（页码）

  - 4.1中标通知书...................................................（页码）

  - 4.2招标文件服务需求一览表.......................................（页码）

  - 4.3招标文件的更改通知（如有）...................................（页码）

  - 4.4投标函.......................................................（页码）

  - 4.5开标一览表...................................................（页码）

  - 4.6投标服务技术偏离表...........................................（页码）

  - 4.7商务条款偏离表...............................................（页码）

  - 4.8中标供应商澄清函（如有请提供）...............................（页码）

  - 4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供）.........................（页码）

第一部分 合同书

年 	月 	日，  南宁市公安局西乡塘分局 以 	公开招标方式	对 南宁市公安局西乡塘分局“一站式”执法办案管理中心设施设备采购 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市公安局西乡塘分局  (以下简称：甲方)和（中标人名称）  (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：　                                      。

1.2.1.2数量：　                                      。

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币元（大写：元人民币，含税）。合同总价金额包括货物价款，按照、调试、技术培训和包装、运输、验收等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：　                                      。

1.4.2 发票开具方式：　                                      。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：　                                      。

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【7】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款（如有）并按合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方按照实际损失赔偿；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之二计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.8 乙方未按合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务，经甲方催告后仍不能按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额20%向甲方支付违约金并赔偿损失。发生三次以上的，甲方有权解除合同，因此造成甲方损失的，由乙方赔偿。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

或授权代表（签字或盖章）:                或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式五份，甲方执三份，乙方执二份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在7日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 3 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 4 | 售后服务 承诺 |  |
| 5 | 其他工作 |  |

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

第六章 投标文件格式

### 第一节 投标文件外层包装封面

[项目采购-项目名称]

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | [项目采购-项目名称] |
| --- | --- |
| 采购方式： | [项目采购-采购方式] |
| 项目编号： | [项目采购-项目编号] |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

### 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号]

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社 会保障资

金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

四、投标人直接控股、管理关系信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

- 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

- 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公

司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

- 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一

些上下级关系的事业单位和团体组织。

本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

六、投标资格声明函

致：_ [项目采购-采购组织机构]

我方愿意参加贵方组织的_[项目采购-项目名称_3]（项目编号：[项目采购-项目编号_3] ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成” 完整提供证明材料。

- 2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的

辩解。

说明：

- 1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前 10 日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

- 2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人名称(电子签章)：

年月日

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

### 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号]

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：          性      别：

年    龄：          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：[项目采购-采购组织机构_]

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的[项目采购-项目名称_]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：采购需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年月日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期： 年月日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同封面 | 盖章页 | 金额页 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

### 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号]

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

技术文件目录

一、技术需求偏离表…	（页码）

二、项目实施方案	（页码）

三、技术方案	（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告	（页码）

五、售后服务方案	（页码）

六、认为需要的其他技术文件或说明（如有）	（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、项目实施组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

三、技术方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

五、售后服务方案

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

### 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： [项目采购-项目名称_]

项目编号： [项目采购-项目编号_]

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：[项目采购-采购组织机构_]

我方已仔细阅读了贵方组织的[项目采购-项目名称_]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的招标文件的全部内容，授权(全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        元 (￥        元)的投标总报价，合同履行期限      （无分标时填写），提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币     元 (￥     元)，提交货物成果时间：；

分标报价为（大写）人民币     元 (￥      元)，提交货物成果时间：；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- （7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- （8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- （9）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- （10）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- （11）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：[项目采购-项目名称_]  项目编号：[项目采购-项目编号_]  分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌 （如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]的[项目采购-项目名称_]采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

### 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加[项目采购-采购人]单位的[项目采购-项目名称]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 第七章质疑、投诉证明材料格式

### 第一节质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：[项目采购-项目名称_]

质疑项目的编号：[项目采购-项目编号_]包号：

采购人名称：[项目采购-采购人_]

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第二节投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：[项目采购-项目名称_]

采购项目编号：[项目采购-项目编号]包号：

采购人名称：[项目采购-采购人]

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。