广西金证招标代理有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化采购）

项目名称：食品工程专业群仪器设备采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-001275-JZZB

采 购 人： 广西农业职业技术大学

采购代理机构：广西金证招标代理有限公司

2025年5月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	34

第四章 评审程序、评审方法和成交标准	52

第五章 响应文件格式	59

第六章 合同文本	80

第七章 质疑、投诉材料格式	93

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

食品工程专业群仪器设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性谈判文件，并于2025年5月30日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001275-JZZB

项目名称：食品工程专业群仪器设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1766000.00

采购需求：

标项1

标项名称：食品加工设备采购项目

数量:1

预算金额（元）：633000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：食品加工设备采购项目一批，具体详见第二章采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项2

标项名称：食品发酵设备采购项目

数量:1

预算金额（元）：1133000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：食品发酵设备采购项目一批，具体详见第二章采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年5月26日至2025年5月29日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月30日15时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间：2025年5月30日15时00分（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金（人民币）：分标1：6000.00元；分标2：10000.00元。（必须足额交纳）

谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现金形式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，谈判供应商应当向采购代理机构财务室递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。

开户名称：广西金证招标代理有限公司；

开户银行：中国民生银行南宁分行营业部；

银行账号：172186123；

注：办理投标保证金手续时，请在银行进帐单的用途或空白栏上注明竞标项目名称(或项目编号)+分标，以免耽误竞标。

2.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

- 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

- 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在广西政府采购云平台注册的供应商可在获取采购文件后登录广西政府采购云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：广西农业职业技术大学

地  址：南宁市大学东路176号

项目联系人：陈宇

项目联系方式：0771-4714671

2.采购代理机构信息

名  称：广西金证招标代理有限公司

地  址：南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室

项目联系人：许淑婷

项目联系方式：0771-5509116/5509136

# 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

- “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

- 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

- 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将按无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

- 本货物需求一览表中的内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

- 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

- 本项目各标段对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目采购预算：1766000.00元，其中分标1：633000.00元，分标2：1133000.00元

## 分标1：食品加工设备采购项目

| 一、技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 超声波清洗机 | 1.容量：≥10L 2.超声频率：≥40kHz 3.超声功率：≥250W 4.超声功率可调范围：40-100% 5.加热功率：≥400W 6.温度设定范围：室温-80℃ 7.工作时间可调：1-480min 8.配备液位显示、保护 9.其他配置：配备降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源 10.主要性能 10.1清洗器采用单片机软件操作。 10.2清洗器主体材质均为304不锈钢。 10.3数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。 10.4数显显示工作液位。 10.5数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。 10.6清洗器电路及器件升级并匹配。 10.7标配常规换能器超声功率≥50W、超声频率≥40kHz。 | 台 | 6 |
|  | 高速台式离心机 | 1.最高转速≥18500r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥23797×g，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 2.最大容量：≥4×100ml； 3.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min； 4.具有启动计时、到转速计时、瞬时计时三种计时模式； 5.加/减速曲线：≥11档加速曲线、≥12档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态； 6.驱动系统：交流变频电机驱动； 7.安全性能： 7.1具有转子识别、不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护等保护功能。 7.2配备气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄，验收时提供具备相应检测资质的第三方检测机构对气密性角转子出具满足以上参数要求的检验报告复印件加盖生产厂家公章。 7.3转子采用锻造合金铝；具备硬质氧化性、耐腐蚀性； 8.控制系统 8.1 不小于7寸高灵敏度（可戴乳胶手套直接操作）、高清（800*480）PX,触摸屏控制，设置参数与运行参数同屏显示。 8.2可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名，使用时调取与区分不同的实验，实现实验的可重复性。可选中不少于五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。 8.3具备自动保存运行记录、故障记录功能。 9.配置要求：6×50ML尖底/圆底角转子（最高转速≥12000r/min，最大相对离心力≥15292×g） | 台 | 7 |
|  | 固相萃取装置 | 1.独立阀门控制，防交叉污染，防雾化玻璃真空槽； 2.真空仓盖配有真空压力表及调压阀； 3.试管架采用高耐腐材料制作，配有多种尺寸试管的适配隔板； 4.每路均带有独立的液路开关，并有一体化的导流管； 5.可配大容量采集器，快速浓缩干燥装置，可批量处理样品； 6.耐压能力：≥80kpa； 7.可同时处理样品数：≥12个； 8.配套并提供试管尺寸： Φ11、Φ13、Φ15，长度20mm-105mm. 9.配置：含真空度泵、缓冲瓶。 | 台 | 8 |
|  | 氮吹仪 | 1.配置清单 主机1台；气室1套；立柱主件1套；旋钮3件；气管1根； 2.技术参数 2.1温度控制范围：室温+5℃-150℃；控温精度@40-100℃：±0.5℃；控温精度@100-150℃：±1℃；同模块最大温差@40℃：±0.3℃ 2.2 显示精度：0.1℃ 2.3 升温时间（从40-150℃）：≤30min 2.4 气针长度：≥150mm 2.5 氮气流量：0-15L/min 2.6 气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为≥150mm 2.7在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 2.8 内置超温保护装置 | 台 | 2 |
|  | 旋涡振荡器 | 1.振荡方式：包括连续振荡、点触振荡、定时工作，操作时根据需要选择其中1钟振荡方式。 2.转动幅度：回转直径4.6mm 3.转速范围：0-3000rpm/min 4.时间设置方式：0-999min或者0-999s 5.驱动方式：电机直接驱动 6.平台尺寸：≥Φ84mm 7.最大功率：≥50W 8.最大负载：≥0.5Kg 9.漩涡振荡器含以下配件: 9.1标准配件：用于放置试管及直径不超过50mm小容器，采用槽式结构，防止工作时容器外滑。 9.2试管垫片:与通用夹具配合使用，可摇匀7个直径为12mm的试管。 9.3试管垫片:与通用夹具配合使用，可根据需要自己打孔。 9.4通用夹具: 与试管垫片配合使用，可以同时震荡数个试管 9.5酶标板夹具:用于夹持酶标板。 | 台 | 10 |
|  | 超净工作台 | 技术要求： 1.外壳采用冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢； 2.采用离心式风机； 3. LCD液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制； 4.配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）； 5.垂直准闭合式台面，操作室具备下降流气幕，防止外部气体透入； 6.移动式操作窗口配于小门，防止操作区异味的扩散对人体的伤害； 7.配置有空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统； 8.空气流向：垂直流 9.工作面：单面 10.洁净等极：≥100级（≥0.5µm过滤效率达到99.99％） 11.工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 12.噪音：≤67dB 13.振动半峰值：≤5µm（×、Y、Z方向） 14.照度：≥300L 15.工作区尺寸约(mm)：≥1300×650×520 16.高效过滤器规格及数量(mm)：≥1250×560×50×1个 17.荧光灯/紫外线规格及数量：≥40W×①/≥20W×① | 台 | 6 |
|  | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1.适用范围：微生物实验室用培养基、玻璃器皿、无菌水制备、植物无菌土壤制备等灭菌； 2.结构容积：立式结构，底部带脚轮，容积≥75L，DN400*661H； 3.容器材质：06Cr19Ni10(SUS30408)，腔内采用0.4um以下镜面抛光表面处理工艺； 4.容器设计压力和温度：设计压力≥0.38Mpa，设计温度≥153℃，安全阀整定压力≥0.26Mpa； 5.容器快开门：上翻盖拨杆联锁，口部钢圈厚度≥42mm，盖部钢圈厚度≥24mm，竞标时须提供设计截图证明文件，并加盖供应商公章； 6.安全联锁装置：圆周均布锁紧爪锁紧结构，锁紧爪≥12个； 7.灭菌温度和压力：最高135℃，0.25Mpa； 8.显示分辨率及均匀度：温度±0.1℃，压力±0.1Kpa； 9.温度设定：灭菌温度范围105℃—135℃，溶解温度范围60℃—100℃，保温温度范围45℃—65℃，解锁温度范围60℃—95℃； 10.时间设定：灭菌时间范围1-9999min； 11.排气方式：100℃—120℃可设置，有不排、8级脉动微排、全排方式，排气过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式； 12.灭菌模式：液体模式，液体保温模式，溶解保温模式，器械模式，器械+干燥模式，废弃物模式， 可对琼脂加热、融化、保温； 13.流程控制：自动控制注水—升温—蒸汽自检（智能脉动排气）—加压—灭菌—减压—干燥或保温—冷却—结束，显示”End“并蜂鸣提示； 14.保温功能：带灭菌后保温功能； 15.存储系统：可存储不小于80组用户创建程序，分配于≥6种程序模式。修改程序参数并保存，断电记忆不丢失； 16.用户管理：U0到U9九个密码用户分用户、管理、工程师三级管理权限； 17.预约功能：北京时间预约，可预约未来任何时间点； 18.校验支持：压力表和安全阀具备快拆连接，无需工具便可拆卸安装。 19.设备安全状态：无需靠近设备即可知运行状态，呼吸灯实时反馈系统正常和故障，银光条提示设备运行和停止状态； 20.安全联锁保护：闭盖位置状态和锁紧位置状态和插销位置状态都检测到符合要求才升压工作，压力归零才解除插销； 21.缺水保护：配备防干烧保护干烧自动切断加热并报警锁定，同时水位传感器实时监测胆内用水缺水自动返回待机界面； 22.超压与超温保护：压力和温度三重保护，若出现超过设定的压力或升温异常或温度上升无压力迅速加热断电并报警提示； 23.电气安全：具有过流,短路保护,漏电保护，除加热器外执行器件采用≤36V安全电压以降低漏电的风险。 24.附件：配备不锈钢提篮2个、内排废气收集壶1个、二次废气收集桶1个、排水管1根、废气排气管1根、排水方盘1个。 25.供应商为采购人办理压力容器特种设备强制检定证书。 | 台 | 1 |
|  | 时控开关 | 1.灯路控制：单路 2.插孔电流：≥10A 3.走时误差：≤2s/日 4.电压：AC220V 5.外壳材质：ABS/PC阻燃合金材质 6.控制时间：1min≤t≤168H 配套本采购项目中紫外杀菌灯使用，含连接紫外灯的线及安装，紫外灯定时设置开关，每日可设定不少于十六次自动开关的任意时间，精确到分钟，可选择手动/自动开关。包含75平方米室内10盏紫外灯电源布线。 | 套 | 1 |
|  | 除湿机 | 1.日除湿量：≥60L/D 2.最大功率：≤1000w 3.电源：220V/50Hz 4.适用温度：5-38℃ 5.循环风量:≥720m³/h 6.防护等级:IP21 7.排水方式:软管直排 8.过滤网:银离子杀菌净化过滤网 9.万向轮：防摩擦地板万向轮360°可旋转 10.制冷剂：R22型(环保型) 11.压缩机保护:≥3分钟延时保护 12.除霜方式：自动除霜 | 台 | 2 |
|  | 酸奶机 | 1.温度调节：可调节 2.功率：1000W以下 3.定时功能：支持定时功能 4.内胆材质：不锈钢 5.开门方式：右开门 6.控温方式：电子控温 7.操控方式：按键式 8.款式：立式 9.发热管材质：304不锈钢以上 10.容量:≥188L 11.冷藏温度：2-10℃ 12.发酵温度:45±3℃ | 台 | 1 |
|  | 鼓风干燥箱 | 1.电源电压:220V，50Hz 2.控温范围:室温+5℃～250℃ 3.温度分辨率:0.1℃ 4.恒温波动度:±1℃ 5.输入功率:≥2000W 6.工作环境温度:5℃～40℃ 7.内胆尺寸约(mm):≥550×450×550 9.载物托架(标配):≥3块，304以上不锈钢材质 10.定时范围:1～9999 minutes 11.电子显示屏操作面板 12.内部材质：304以上不锈钢材质 13.外部材质：采用喷塑处理钢板材料。 | 台 | 1 |
|  | 医用冷藏箱 | 1.工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1HZ。 2.样式：立式、单门。 3.有效容积（L）：≥310L。 4.门体材质：电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 5.数码屏显示精度0.1℃。 6.箱内5V白色高亮照明灯。 9.额定功率≤220W，耗电量≤2.9kWh/24h。 10.可调搁架设计：标配≥5个钢丝浸塑搁。 11.门体配备机械锁。 12.2个万向轮+2个定向轮。 13.微电脑温度控制系统，内置≥4路传感器，分别为外部环温传感器、内部化霜传感器、内部温度主控传感器、箱内温度显示传感器。 14.采用风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃。 15.声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警等功能。 16.多重保护功能：具备童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 17.箱体标配≥1个测试孔。 18.发泡层厚度≤45mm。 19.采用无氟碳氢制冷剂。 20.冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水。 21.整机噪音值：≤38db(A)。 | 台 | 1 |
|  | 万能蒸烤箱 | 1.产品电压:220V/380V 2.产品功率:≥6KW 3.操作屏幕:≥7寸彩屏，不少于50个预设菜品蒸烤程序 4.温度范围:常温-250℃ 5.托盘数量:≥4盘 6.盘子尺寸约（mm）:≥450×300×10 7.层架间距:每层间距≥100mm 8.产品容积:≥70L 9.内胆材质：304不锈钢以上 10.内置照明灯：有内置照明灯 | 台 | 1 |
|  | 高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥16000r/min 2.最大容量：6×100ml 3.最大离心力：≥20600×g 4.温度范围：-20℃～40℃ 5.最大定时：0-99min59s 6.温度控制精度：±1℃ 7.转速控制精度：±20r/min 8.整机噪声：≤58dB（A） 9.电源：AC220V 10.三层钢板安全防护层，门盖配有电动门锁，门盖未盖好，门锁未锁上，仪器不能启动。 11.微电脑控制，数码显示；不小于10种升降速率，离心力转速自动换算。 12.仪器在运行中，按门锁按键，门盖不能打开，必须待转速为零时，按门锁按键，门盖才能打开。 13.电机输出轴装有弹簧锥套，重复安装精确度高，拆装方便，只需拧紧弹簧锥套内的内六角螺钉，即可把转子准确可靠地紧固在电机轴上，平稳地运转。需取出转子时，只要用内六角扳手将转子内的螺钉拧松几圈，转子就能很轻松地从弹簧锥套上取出（竞标时须提供该功能截图，并加盖供应商公章，验收时现场演示符合此功能）。 14. 304 不锈钢离心腔，多层防护设计: 自动平衡功能，三级减震。 15.仪器采用变频电机驱动、变频调速、微处理控制，变频无氟压缩机组，并设有综合安全保护系统。 16.超出最高转速500r/min时，自动切断电机电源，停机保护； 17.不小于19种加减速率设定，降速0档为自由停机，电机制动系统不介入，满足特殊场景的实验要求，防止样品在停机过程中产生二次悬沉。 18.配备气密性转子。 19.支持多种转头。 20.配置：6×50m1圆底角转子(最大转速11000r/min，最大离心力13480×g) | 台 | 1 |
|  | 紫外杀菌灯 | 1.功率：20W 2.紫外线+臭氧双重杀菌 3.适用范围：15-20㎡ | 套 | 10 |
|  | 小型高速冷冻离心机 | 1.最大相对离心力（Rcf）;16873×g（14000 rpm） 2.转速/离心力： 100-14000rpm，以 100 rpm 递增 3.离心时间：从30s到 10min，30s 递增；10 min‐99 min，1min 递增；连续离心 4.最大转子容量：18×1.5/2 mL 5.从零加速至最高转速的时间：≤13秒 6.从最高转速降速至零的时间：≤13秒 7.噪音水平：≤57dB(A) 8.开盖高度：≤23cm 9.快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可锁紧转子盖 10.单独的 Short Spin 瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心 11.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键 12.铝合金材质转子。 13.温度控制范围：0℃ 至 40℃ 14.在最高转速时，可以保持4℃ 15.具备快速预冷功能，可以快速预冷样品 16.当不使用离心功能，且离心机盖关闭时，可以持续保持设定温度 17.压缩机控制，具有 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，可以在不使用压缩机后，自动处于待机状态。 18.内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀。 19.无刷免维护驱动。 20.具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒计时。 21.具有参数锁定功能，防止随意更改参数。 22.具有气密性转子盖。 23.配置：标准18×1.5/2.0ml角转头转速为14,000rpm，离心力为16873×g 24.验收时提供设备生产厂家出具的售后服务承诺书原件，保障原厂正品和售后。 | 台 | 1 |
|  | 万能粉碎机 | - 设备性能: 1.整机采用不锈钢材料制造，粉碎室配备水冷夹套。 2.无污染，噪音小，单独配置集料室、集尘室，使粉尘得到充分的收集。 3.粉碎刀组内设叶片。 二、技术参数 1.主轴转速：≥5600r/min 2.粉碎细度：10-120目 3.产量：15-80kg/h 4.电源：380V 5.电机功率：≥2.2KW 6. 粉碎主机： 材质304不锈钢板厚≥8mm 7.粉碎刀具：材质304不锈钢板厚≥8mm 8.加料斗 ： 材质 304不锈钢板厚≥1.5mm 9.筛网圈 ：材质 304不锈钢 10.粉碎腔直径25，设备长62cm*宽37cm*高88cm 11.配10-100目粉碎筛网1套，50-80目粉碎网 1套 | 台 | 1 |
|  | 气相色谱柱 | 6%腈丙苯基-94%二甲基聚硅氧烷惰性色谱柱，30 m×0.32 mm×1.80 µm，≥7英寸柱架 | 支 | 1 |
|  | 全自动菌落计数仪 | 一、照明系统 1.背光照明； 2.复式悬浮暗视野照明：白光 LED 与蓝光 LED交织混合，宽带逆射； 3.雾光漫反射照明：≥96颗LED列阵与纳米光反射材料构成嵌入式雾光系统，360°连续漫反射。 二、数字成像 1.定焦镜头：8mm、3.0 、mega-pi×el、1/2＂、Distortion<1%、F1.4～F32、C-Mount 2.CMOS相机：芯片尺寸1/2.4＂；CMOS物理像素 ≥850万，3328×2548；单个像素尺寸 1.67×1.67µm 三、菌落分析模块 1.滚轮参数调节统计；至少包括均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景 2.一键响应统计；至少包括单色统计、霉菌统计、反式统计 3.单色分类统计：根据颜色精度、扩散度和菌落大小、轮廓特征，筛选特定菌落 4.平皿类型：倾注、涂布、膜滤、3M 纸片 5.网格滤膜与3M测试片 6.菌落分析软件；硬件工作站：CPU/第13代英特尔®酷睿™处理器，显卡/集成显卡，硬盘/512GB固态硬盘，内存/8GB DDR4 3200MHz内存，芯片组/B660，网卡/Wi-Fi 6+ 蓝牙无线网卡/千兆有线网卡，显示屏/21.5寸高清屏。 | 台 | 1 |
|  | 纯水仪 | 设备性能： 1.能适应各种不同硬度进水水源； 2.反渗透系统具备自动、手动、定时冲洗功能； 3.屏幕不小于4.3英寸中英文液晶显示，具备无水报警，水满报警功能，具备源水、RO水、超纯水参数可设定超标报警功能,具备故障自动检测,耗材失效报警提示功能； 4.水质监控： 4.1进水水源电导率、温度及时间三项监测参数同时单页面≥4.3英寸LCD显示； 4.2 RO水出水电导率、温度及时间三项监测参数同时单页面≥4.3英寸LCD显示； 4.3超纯水出水电阻率、温度及时间，三项监测参数同时单页面≥4.3英寸LCD显示； 5.中文操作界面液晶显示屏，具备RO膜运行时间实时记录统计并保存，纯化包运行时间实时记录统计并保存，预处理，一体式树脂柱及TOC降解仪寿命记录，且到期报警功能； 6.全封闭管路设计，系统在非取水期间能定期自动循环； 7.可同时取用纯水和超纯水；具备三泵滤水系统，具备客户密码保护功能； 8.配套PH监测部件，可以同时测量pH和温度值，支持iOS及Android系统，蓝牙通讯；功能含测试（含PH，温度，功效，校正，电量）；设置（语言，温度单位，缓冲液设置，分辨率设置）；智能APP; 9.音模块功能，可以人机对话来实现对设备的操作：直接语音控制UP，RO取水关闭等功能； 9.自动连续产水，实时运行状态显示，运行参数可调； 10.制水系统和电路系统完全分离； 11.内含中文语言版本； 12.设备符合（国家实验室用水标准GB/T6682-2008）、电子级超纯水中国国家标准（GB/T 11446.1-2013）； 13.制水量：≥20L/H 14.纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；符合实验室用水规格；GB6682-2008三级水标准，电阻率0.2 MΩ.cm@25℃； 15.微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%；无机离子去除率：≥96%；颗粒去除率：≥99%； 超纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；达到中国国家电子超纯水GB/T 11446.1-2013一级水标准。 16.吸光度≤0.001（254nm，1cm 光程）；可容性硅以（sio2）计≤ 0.01mg/L；颗粒（0.22µm）：＜1/ml；微生物（cfu/ml）：＜1； 17.热源＜0.001EU/ml；TOC≤1-2ppb；配双波长紫外灯，配终端过滤器。 18.配取液臂一台，可单手操作；取水臂支架可升降，可360度旋转，带防滑底座；具备独立取水功能。 19.多功能水箱：配备水箱空气过滤器、水箱双重液位传感器装置。 20.独立高液位传感器控制，实现异常超高液位保护，协同全程液位传感器，实现正常高液位和低液位超纯水产水保护。 21.提供五年更换过滤膜等配件服务和五年故障维修服务，设备损坏要求2个工作日内上门维修。 | 套 | 1 |
|  | 移液枪 | 1.可整支高温高压灭菌和紫外线消毒。 2.下半支可徒手拆卸。 3.伸缩式弹性吸嘴设计。 4.四位数字放大体积显示。 5.体积视窗位置在前面。 6.配备密度调节窗口。 7.量程：配备0.1–2.5 µL、0.5–8 µL、2–20 µL黄色、2–20 µL灰色10–100 µL、20– 200 µL、30-300ul、10–1000 µL、500– 5000 µL、1000– 10000 µL，每个量程各一把。 9.移液器量程具备颜色标识。 10.具备RFID 数据芯片读取功能。 | 套 | 1 |
|  | 制冰机 | 1.制冰量(kg/24h):≥50 2.储冰量(kg)：≥15 3.输入功率(w)：≥280 4.冷凝方式：风冷 5.耗水量(L/H)：≤2.0 6.压缩机/制冷剂：R134a 7.箱体外壳：304不锈钢 8.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 9.电压：220V | 台 | 1 |
|  | 啤酒等压罐装机 | - 1路酒，1灌装头 2.支持易拉罐灌装 3.易拉罐口径≥55mm 4.易拉罐规格：标准500ml 5.灌装速度：50秒/罐 6.工作气压：0.13MPa-0.16MPa 7.控制方式：触摸屏 8.使用环境：温度5℃-45℃，湿度20%-90%RH | 台 | 1 |
|  | 易拉罐智能封盖机 | 1.杯口径≥52mm 2.盖口径≥55mm 3.容量500ml 4.封罐方式：自动非旋转式 5.规格约：高553mm×长350mm×宽203mm； 6.杯托规格:330 ml、500 ml、650 ml； 7.控制面板：LED 清晰液晶显示屏，触屏按键设计。 | 台 | 1 |
|  | 通风柜系统 | #### 一、通风柜1个 #### 1.规格尺寸（长x宽x高）约： #### 1500mm*850mm*2350mm #### 2.开机时噪音：小于65分贝 #### 3.台面：约12.7mm厚实芯理化板，3.1台面板材：植物纤维与热固酚醛树脂聚合 #### 3.2台面性能：具有耐酸碱腐蚀、防霉、抗有害物质、表面具有抗菌性、耐磨耐刮划等性能 #### 3.3耐腐蚀性能检测要求：符合（GB/T 17657-2022）《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、 88%磷酸、37%甲醛、40%氢氟酸、40%氢氧化钠、25%氨水、高氟酸、硝酸银、王水、甲苯、硫酸铜、铬酸等不少于35种溶液或试剂，检验结果达到5级并无明显变化。供货时须提供具备相应检测资质的第三方检测机构出具的满足以上参数要求的检验报告复印件加盖生产厂家公章，报告具有查询二维码及CMA标识 。 #### 3.4实芯理化板材质：铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Vi)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等多种有害物质化学元素检测结果为合格。供货时提供由具备相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果符合上述要求（原件备查）。 #### 4.柜体：上下箱体外壳均采用厚≥1.0mm一级冷轧钢板。 #### 5.内衬板、导流板：采用≥6mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计，确保排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外； #### 6.可视窗：≥6mm厚钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可自由滑动； #### 7.照明：采用节能孔灯，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求； #### 8.柜体操作:门开启高度0～800mm； #### 9.工作电压:AC220V-380V； #### 10.控制面板:采用实验室专用安全产品，有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃； #### 11.可调节组合地脚:具备防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； #### 12.水槽：实验室专用PP水槽； #### 13.单口化验龙头：实验室专用单口化验龙头，铜材质，表面经EPOXY喷涂处理，可防酸碱及防锈。 #### 二、离心风机1台： #### 1.材质：玻璃钢离心风机； #### 2.风量：2006-3700m3/h ； #### 3.全压：501-329pa； #### 4.功率：≥1.1KW； #### 5.转速：≥1450r/min； #### 6.电压：380v； #### 7.适用性：可抽排在-8℃～80℃温度范围内的有毒或者腐蚀性气体； #### 8.防雨风帽：PP材质，防止雨水进入管道； #### 9.电机防雨罩：玻璃钢材质，厚度约1.0mm,全覆盖于电机顶部； #### 10.叶轮：叶轮由不少于10个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成； #### 11.形式：离心风机可制成左旋和右旋两种形式，可根据现场的实际安装位置制作为固定的一种形式安装。 #### 12.减震器：钢制弹簧减震器。 #### 13.风机：玻璃钢材质； #### 13.1风机轴承密封处使用的防腐硅胶密封圈的材质：持久性有机污染物短链氯化石蜡（SCCP）、全氟辛烷磺酸盐(PFOS) 、六溴环十二烷（HBCDD）、全氟辛酸（PFOA）等多种危害有机污染物质化学元素检测结果为合格。供货时提供由具备相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果符合上述要求（原件备查）。 #### 14.风机软连接（1套）: #### 14.1功能：风机进风口与排风管之间的软连接 #### 14.2材质：硅钛软帆布，帆布厚度大于2.5mm，具备防油、防火阻燃、抗酸碱腐蚀、抗老化性能 #### 14.3软连接直径约为：250mm，满足通风柜的安装需要。 #### 15.风机基座（1个）： #### 规格：约800mm*800mm*150mm；水泥砂浆现场浇筑制作。 #### 三、消音器（1台）： #### 1.规格：约1000 mm *600 mm； #### 2.整体采用≥8mm厚防火PP板制作；多层消音材料填充。 #### 活性炭吸附箱（1个）： #### 1.箱体为≥8mm厚PP板材质焊接成型； #### 2.含≥4个抽屉，装蜂窝活性碳≥162块； #### 3、处理风量：≥7000m³/H； #### 4.规格尺寸（长x宽x高）：约1200mm*920mm*960mm； #### 5.吸附装置为经过特殊处理的优质蜂窝活性碳；供货时提供具备相应检测资质的第三方检测机构对使用的活性炭的检测报告复印件加盖供应商公章，检测项目为：碘吸附值，检测方法按《煤质颗粒活性炭试验方法 第7部分：碘吸附值的测定》（GB/T 7702.7-2023）执行，碘吸附值应≥570mg/g。 #### 6.安装于楼顶处。 #### 五、PVC风管约≥15米，PVC风管弯头6个，PVC风管直接3个，规格：₵250 mm ，材质：4mm厚PVC材质。 #### 六、风管固定支架1项，风管₵250mm约≥15米固定，每隔2米安装一个固定支架，角钢镀锌管焊制，厚度≥4mm，螺杆吊杆、膨胀钉，含室内及外墙风管支架。 #### 七、风机控制系统1套，风机的控制电缆线及开关，包含：电缆线使用BV5*2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，数量：≥20米。含阻燃线套管。开关数量：1套。 | 套 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起25天内。 |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期 3 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1.成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 验收方案和验收标准 |  | 1.成交供应商应提供完备的技术或服务资料和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全； （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常； （4）采购人应当在到货安装、调试完毕并试运行测试合格后正常使用10个工作日内，成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试。采购人对货物验收合格后，签署验收合格书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 2.达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的采购合同。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目分标1选择第 20 项“纯水仪”作为核心产品。 |  |  |
| 产品要求 |  | 1.所竞产品要求符合国家相关行业标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，则供应商竞标时应在响应文件中提供相关有效的证书复印件。 2.所竞产品必须是全新、完整、未使用过的产品；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 3.知识产权保护要求：供应商应对谈判内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |  |  |

## 分标2：食品发酵设备采购项目

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 倒置显微成像系统 | 一、显微镜技术参数： 1.光学系统：配备无限远色差（ICS）校正系统得到的图像具，V型光路系统设计。 2.系统具有明场、相差观察功能。 3.配备 LED 透射光照明系统。 4.配备 45°双目摄影观察筒，眼点高度360~397mm， 两种观察姿势：站立、坐姿可调；目镜：视野数≥20，视度可调，目镜倍数：10X。 5.智能关机设计，无人工作时，自动关闭。 6.配备4位物镜转盘。 7.机械载物台：陶瓷覆涂台面，面积≥200mm×239mm，载物台高度为193mm-220mm。 8.物镜：配备4倍平场消色差相差物镜（工作距离：≥12mm） 10倍平场消色差相差物镜（工作距离：≥4.4mm）20倍长工作距离相差物镜（工作距离：≥4.6mm） 40倍长工作距离相差物镜（工作距离：≥2.8mm） 9.配备物镜标示，可快速准确判断当前使用物镜和放大倍数（绿色字体表示用的是相差物镜，物镜环上4倍是红色，10倍是黄色，20倍是绿色，40倍是蓝色）。 10.镜架两侧配备蓝色的发光强度显示。 11.长工作距离聚光镜：NA≥0.4，工作距离≥55mm 二、配套成像系统 1.搭配原厂同品牌500万像素cmos相机。 2.彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.24英寸； 3.物理像素≥500万，分辨率：2592 (H) x 1944 (V)，像素点大小≥2.2 μm x 2.2 μm； 4.曝光时间：0.03ms-1s； 5.USB3.0数据传输接口12.5 自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整； 6.全视野帧速率最高支持17帧； 7.搭载同品牌软件系统，可兼容IOS系统iPAD及Windows系统电脑： 8.手动景深扩展功能，可实现超景深拍摄； 9.在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸； 10.具备测量功能，可测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度； 11.可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览； 12.支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出； 13.可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理。 14.对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等； 15.曝光模式自动、测光、手动可选； 16.可手动或自动白平衡调节 17.成像控制装置配置：CPU/第13代英特尔®酷睿™处理器，显卡/集成显卡，硬盘/512GB固态硬盘，内存/8GB DDR4 3200MHz内存，芯片组/B660，网卡/Wi-Fi 6+ 蓝牙无线网卡/千兆有线网卡，显示屏/21.5寸高清屏。 18.供货时提供生产厂家出具售后承诺书原件，保障原厂售后。 19.提供五年质保。 | 台 | 1 |
|  | 四通道肠道动态模拟发酵系统 | 一、肠道模拟器（≥4套）: 1.主体材质：高硼硅玻璃+不锈钢结合体； 2.模拟器设有进气口、排气口、pH探头口、接种口、补料口、出料口等标准接口径高比:1：2 3.装料系数：70%-80% 4.电机：功率≥0.1KW，转速：50-350rpm连续平稳可调；控制精度±0.5%×最高转速,分辨率≥1rpm； 5.搅拌：磁力搅拌系统。 二、温度控制系统 1.四通道测量范围：0～150℃； 2.控制范围：水箱内水温+5-100℃；控制精度：±0.2℃；分辨率：0.1℃；控制内容：温度值在线检测、PID智能控制。 三、pH在线检测、控制系统（≥4）套： 1.控制方式：全自动控制，pH值可设定；显示范围：0～14pH； 2.控制范围：2～12pH：分辨率：0.01pH；控制精度：±0.02pH； 3.控制内容：pH值在线检测、PID智能控制； 4.部件选择：玻璃凝胶pH电极检测，可高温在位灭菌，121℃-30 分钟。并采用原装双屏蔽信号传输线连接,保证pH精确控制。 5.执行机构: 微机智能PID控制≥4路蠕动泵自动流加酸或碱，可分手动、自动(实时自动+FT模式自动)控制模式。 6.pH带上下限超限报警功能。 7.软件功能：数据曲线图、数据报表、pH手动、自动控制 8.pH控制方式：三种控制模式，手动控制/实时自动控制/FT模式自动控制。pH程序控制，至少5段程序控制，值及时间可以任意设定。 四、进出料系统（≥4套）: 1.执行机构：恒流型蠕动泵流加。 2.控制方式：自动流加物料，可分手动、自动二种控制模式，自动控制模式下分定时、定量、10段程序补料三种模式。 五、进出气系统（≥4套）： 1.φ40表面轴向、径向不锈钢压力表指示管路、罐内压力，手动隔膜阀控制罐压。 2.量程: 0-0.4 Mpa。玻璃转子流量计手动隔膜阀控制进气流量。 六、BMP产气量检测系统（四通道）： 1.分辨率：6.5ml； 2.量程：0-5000ml/h； 3.测量误差：±0.01ml； 4.显示方式：≥7寸液晶彩色触摸屏自动显示； 5.检测方式：全自动数字检测； 七、BMP瞬时产气速率检测系统（四通道）： 1.检测范围：0-10L/min 2.分辨率：0.01ml/min； 3.检测精度：±0.1%（满量程）； 4.显示方式：≥7寸液晶彩色触摸屏自动显示 5.检测方式：全自动数字检测； 八、转速控制系统（4台）： 1.磁力搅拌系统，搅拌桨符合瘤胃消化动态力学，搅拌转速50-250rpm。配备密封系统，确保厌氧无泄漏。 九、下位机发酵过程控制系统(1套): 1.不小于11″宽屏彩色液晶触摸屏，可编程控制器，一台控制器可同时检测并控制4台0.5L模拟器的相应参数；并且保留可以升级到更多通道（至少四个通道）的接口，具备扩展功能：可增加在线ORP检测模块、在线产气浓度检测模块等。 2.可对模拟器的搅拌转速、温度、pH值、进料进行检测和控制； BMP产气量、BMP瞬时产气速率进行检测。 3.产气系数、背景扣除等参数均可以在系统工程师界面根据实验工艺进行模拟或者优化。 4.软件可以模拟放大或者缩小不同体积的实验工艺参数并给出最佳产气系数。 5.全部操作都在人机界面上进行，实行可视化操作。 6.系统有时钟功能：发酵批次日期、运行时间等。 #### 九、提供五年质保服务。 | 台 | 1 |
|  | 色差计 | 技术参数： 1.结构：检测口开口向上 2.照明/受光系统：反射：di:8°, de:8°（漫射照明：8° 接收）SCI (包含镜面反射光)/SCE (不包含镜面反射光) 可切换。 (条件C)透射：di:0°, de:0°（漫射照明：0°接收） 3.积分球尺寸：≥Ø152 mm 4.传感器：双排≥40组硅光二极管阵列 5.分光装置：平面衍射光栅 6.测量波长范围：360 nm ～ 740 nm 7.测量波长间隔：≤10 nm 8.反射率测量范围：0～175%（反射或透射）；输出/显示分辨率： 0.01% 9.照明光源：脉冲氙灯（含UV滤镜） 10.测量时间：≥1秒 (输出数据为止); 最小测量间隔：≥3秒 11.测量/照明区域： 11.1反射：通过切换目标罩来设置LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV : Ø8 mm/Ø11 mm; SAV : Ø3 mm/Ø6 mm 11.2透射： Ø20 mm 12.重复性： 光谱反射：标准偏差 0.1% (400nm ～ 740nm) 以内 色度值：标准偏差 ΔE*ab 0.04以内 （白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次） 13.器间差：E*ab 0.15(LAV/SCI) (基于23°C时，测量BCRA系列12色板得到的数据与标准机数据相比) 14.透射腔： 宽度：无边界 (样品宽度不限)； 厚度 (样品最大厚度)：60mm 用于夹样品及比色皿的样品夹可装载或移除 15.显示：不小于 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD 16.简体中文、英语。 17.白板校正：使用内置白色校正权自动白板校正（反射）/100%透过校正（透射），使用培养皿或透射比色皿时不可自动进行校正 18.接口：USB 1.1；RS-232C标准，连接串口打印机 19.标准观察者：2°标准观察者和10°标准观察者 20.光源：A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 ，可同时显示两种光源下的测量数据 21.显示内容：光谱数据，光谱图，色度数据，色差数据，色差图，合格/不合格判断，仿真色彩，色彩评估 22.色空间：L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 。 23.其他指数： 反射：MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) 透射：Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia 24.色差方程：E*ab(CIE1976), E*94(CIE1994), EO0(CIE 2000), E(Hunter), CMC (Il: c) 25.存储数据：测量数据：不小于4,000 组；标准数据：不小于1,000 组 26.USB 记忆棒存储：可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置 27.电源：AC 100～240 V,50/60 Hz 28.操作温度/温度范围：13～33°C，相对湿度80 %(35°C时）以下，无凝露 29.存储温度/温度范围：0～40°C，相对湿度80 %(35°C时）以下，无凝露 30.专业版中文数据输出软件1个，原厂检验报告证书1份；详细中文操作说明书和操作视屏，简易中文操作说明书1份； 31.提供同品牌以下检测配件： （1）透射测量套件：1套 （2）培养皿套件：1套 （3）软件SPECTRAMAGIC NX CM-S100W Pro：1套 （4）培养皿：1个 （5）石英比色皿（2mm）：2个 （6）石英比色皿（10mm）：2个 （7）石英比色皿（20mm）：2个 （8）塑料比色皿（2mm）：1个 （9）塑料比色皿（10mm）：1个 （10、塑料比色皿（20mm）：1个 （11）3mm/6mm目标罩：1个 （12）8mm/11mm目标罩：1个 (13)、零位校正筒：1个 32.售后服务 (1)提供的培训；硬件安装、使用与维护培训；软件安装、使用与维护培训。 (2)提供的软件产品永久升级服务。 #### (3)5年质保期；5年质保期后，继续提供仪器设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。 供货时必须提供生产厂家出具售后承诺书原件，保障原厂售后 | 台 | 1 |
|  | 糖类凝胶纯化系统 | 1. 制备型高压输液泵： 流量 0-10 mL/min；压力范围 0-30 MPa（ 300 bar， 4350psi）；流速准确度 ±1.5%；梯度精度 ±1%；梯度流速范围 0.1-10 mL/min；粘度 ≥5 CP 2.循环自动进样单元：流量 0-10 mL/min；压力范围 0-20 MPa；流速准确度 ±1.5%；梯度精度 ±1%；梯度流速范围 0.1-10 mL/min；粘度 ≥5 CP 3.配备示差折光检测器：折射率范围：1～1.75RIU；测量方法:偏转式；线性: 500μRIU(A 模式)，5000μRIU(P、L模式)；范围:0.01～500 μRIU(A 模式），1～5000μRIU(P、L模式)；漂移:0.1μRIU/h (水封入、时间常数 3.0sec、室温 25℃、A 模式)；噪音:0.0025 μRIU 以下(水封入、时间常数 3.0sec、室温 25℃、A 模式)；最大使用流量:A、P 模式 20 mL/min ；L 模式 150mL/min(使用选配件 FlowSelectionBlock)； 压力容差：检测器压力容差 0.4 MPa；流通池压力容差 1.9 MPa；流路切换单元:电磁阀(压力容差:0.4 MPa)；测定单元的温控温度设置 30～60℃ (以 0.1℃为单位)、OFF；检测器内部容量：入口端～流通池中心:69μL；流通池中心～出口端:361μL(流通池体积:9μL)；ph 范围：1-13；测定单元的温控温度设置：30～60℃ (以 0.1℃为单位)、OFF；归零：视觉平衡(光学归零)；自动归零功能；基线漂移功能(记录仪、集成器输出)；响应：时间常数:无图像过滤处理，可设置 0.05、 0.1、 0.5、1.0、1.5、2.0、 3.0、6.0、 8.0、10.0 秒等11个阶段 4.全自动馏分收集器：安全性：×-Y 矩阵式收集装置底部无电机优于圆盘型馏分收集器；收集性：带有废液收集三通阀，适应高中压不间断收集；试管架、试管标配15 mm、适合15×150 mm。 5.设备原装制备液相专用工作站：具有按峰、体积、手动收集等多种模式；具有方法数据库，可预置不同的纯化方法随时调用，一键完成自动操作；系统有数据处理以及打印报告功能，可进行含量计算与数据处理；在仪器运行过程中，可以随时对设置参数进行调整，优化纯化参数；压力控制模块，在系统运行过程中，超压后报警暂停，或者超压后，报警系统自动降速，直至不超压；软件具有自动进样、梯度、色谱图、馏分收集图、设备状态同图显示的功能；软件具有一键收集功能，及时收集目标峰，防止样品丢失；软件兼具分析的功能，有数据处理模式与含量计算模式；软件支持色谱分峰与定量功能、审计追踪、数据管理、用户管理、个人管理等功能。 6.主件设备：制备型高压输液泵；循环自动进样单元；示差折光检测器；全自动馏分收集器（包括主机、试管架、三通电磁阀）；制备液相专用工作站；安装包；控制软件；8 BRT-101、BRT-103、BRT-104、BRT-105多糖分析色谱柱各一根；寡糖制备柱一套（含BRT-102-Oligo-A、BRT-OligoA31、BRT-S03H-SMB-100-10各一根）；SEC100、SEC300、SEC500、SEC-WR多糖分析色谱柱各1根； 软件控制终端：12代I7-12700/16G/1T,23寸。 #### 7.供货时必须提供生产厂家出具售后承诺书原件，保障原厂售后。 | 台 | 1 |
|  | 全波长酶标仪 | 一、技术参数: 1.检测类型：96或384孔微孔板，标准1cm立式比色皿，12x75mm试管，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl） 2.吸收光： 2.1波长范围：190nm-1000nm，1nm可调 2.2带宽：≤2nm 2.3波长准确度：<±1nm 2.4波长重复性：±0.2nm 2.5光度量范围：0-4.000(OD) 2.6分光检测分辨率：0.001OD 2.7测定准确度(微孔板)：＜±0.006OD±1.0%, 0-2.0 OD 2.8测定准确度(比色皿)：＜±0.005OD±1.0%, 0-2.0 OD 2.9测定精确度：＜±0.003OD±1.0%,0-2.0 OD 2.10杂散光：< 0.05% at 230 nm ； 3.温度控制：室温+5°C - 45°C 4.温度均一性(微孔板)：37°C±0.5°C 5.震荡方式：线性，0-999秒 6.光源：高能氙闪灯（10亿次闪烁） 7.检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描 8.微孔板测度时间：96孔：＜5秒；384孔：＜16秒 9.配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化 10.光学系统至少由9个配备独立样品检测器和参照检测的通道组成 11.软件 数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP《药物非临床研究质量管理标准》规范要求，数据不得修改，兼容Windows 10专业版或企业版系统。数据导入支持：Excel，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。 二、配置清单： 1.主机一套：含光吸收模块 2.专业分析和控制软件一套 3.防尘罩、使用手册、鼠标垫 4.控制装置：12代I7-12700/16G/ 1T, 23寸。 三、供货时必须提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件，保障原厂售后。 | 台 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起25天内。 |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期 3 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1.成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 验收方案和验收标准 |  | 1.成交供应商应提供完备的技术或服务资料和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全； （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常； （4）采购人应当在到货安装、调试完毕并试运行测试合格后正常使用10个工作日内，成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试。采购人对货物验收合格后，签署验收合格书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 2.达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的采购合同。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目分标2选择第 3 项“色差计”作为核心产品。 |  |  |
| 产品要求 |  | 1.所竞产品要求符合国家相关行业标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，则供应商竞标时应在响应文件中提供相关有效的证书复印件。 2.所竞产品必须是全新、完整、未使用过的产品；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 3.知识产权保护要求：供应商应对谈判内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |  |  |

附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标:详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，按照联合协议承担特定工作的供应商须符合谈判文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（谈判文件另有规定的除外）。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[响应文件提交截止前近半年内]连续 1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[响应文件提交截止前近半年内]连续 1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告：（2023或2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（如有必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.2 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.竞标保证金提交凭证（格式自拟）；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 9.项目实施方案及售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10.项目实施人员一览表（格式自拟）；（如有请提供） 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.电子响应文件中所须加盖公章部分均建议采用CA签章。若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 12.2 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。 |
| 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，包含完成本服务项目所需的相关费用，包括但不限于服务内容、所涉及的备品备件、工具、人工费、差旅费、材料、实施、调试、验收、技术培训及技术资料等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | □本项目不收取谈判保证金。 ☑本项目收取谈判保证金，具体规定如下： 谈判保证金（人民币）：分标1：6000.00元；分标2：10000.00元。 谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称：广西金证招标代理有限公司；开户银行：中国民生银行南宁分行营业部；银行账号：172186123】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。（财务室电话：0771-5509139） 相关要求： 1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，竞标人转帐时请在银行转账底单备注“竞标项目名称(或项目编号)+分标，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.谈判保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室，收件人：雷婷婷）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.谈判保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效谈判保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效谈判保证金。 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间：采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26.3 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按成交金额的2%，成交单位在收到成交通知书后，须在7个工作日内向采购人提交履约保证金。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照谈判保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：待全部项目验收合格后，由成交单位凭项目验收书向采购单位申请支付 。 如：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西农业职业技术大学 开户银行：交通银行南宁大学路支行 银行账号：451060605013002182351 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，鼓励采购人在与中标人签订政府采购合同时，免收履约保证金或者降低收取比例，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西金证招标代理有限公司招标部 联系电话：0771-5509116 通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室 业务时间：上午8时30分到12时00分；下午15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费（服务）标准计算。 3.采购代理费收取银行账户 开户名称：广西金证招标代理有限公司 开户银行：中国民生银行南宁分行营业部 银行账号：172186123 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指广西农业职业技术大学。

2.2“采购代理机构”是指广西金证招标代理有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务和技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按“第五章 响应文件格式”中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时aig采购间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

### 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。依据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财库办2023（243号）规定，在成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后成交供应商的评审报价。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- （2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

# 第四章 评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）谈判小组认定项目实施方案不可行。

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）未响应谈判文件实质性要求；

16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法:

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6 %）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

## 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节 评标报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。

为保证项目质量，供应商可以投一个分标也可以投多个分标，但一个供应商最多只能成为一个分标的成交人。评标顺序：分标1→分标2。已经成为分标1第一成交候选人的供应商的响应文件可以参与分标2的评审,但不能成为成交候选人,依此类推。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

备注：提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的竞标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 响应文件格式

## 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

分标号:

标项名称：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                    。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

## 第二节 报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

分标号:

标项名称：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                             项目编号：

分标号：

标项名称：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表

（注：按采购需求具体条款修改）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 商务要求 | 谈判文件要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
|  |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
|  |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
| …… |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |

分标号:                标项名称：

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

项目编号：

项目名称：

分标号:           标项名称：

| 序号 | 名称 | 谈判文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

分标号:           标项名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格、型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

项目名称：

分标号:           标项名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

供应商（电子签章）：

日  期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宾阳县黎塘镇人民政府的宾阳县黎塘镇吴江村委老桥美村双层环控高效养殖小区项目设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的宾阳县黎塘镇吴江村委老桥美村双层环控高效养殖小区项目设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

# 第六章  合同文本

食品工程专业群仪器设备采购项目合同

项 目 编 号 ：

采购计划编号：

分 标 1：食品加工设备采购项目

采购人：广西农业职业技术大学

成交供应商：

签订时间：     年    月    日

采购合同

合同编号：

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

分标1：食品加工设备采购项目            签订地点：

签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　合同标的

- 1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额：（大写） （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

- 第二条　质量要求

1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致，并符合国家及行业相关标准。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

- 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

- 2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

- 第五条　交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起    日历日内全部交付完成并验收合格。

交付地点：广西农业职业技术大学。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

- 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求的时间和地点。

- 第七条　售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：      年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条　付款方式

- 1.成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

- 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

- 第九条　履约保证金

- 本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

- 第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

- 第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间：    小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为       年（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条　调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出设备验收结果报告。

- 第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等不符合要求的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因货物质量问题甲方不同意接收的，乙方同意尽快更换新货。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

- 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的10%，违约内容涉及货款额的10%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

- 第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标报价表（含最终报价）；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.售后服务承诺；

5.其他合同文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方叁份，乙方壹份。（可根据需要另增加）

| 甲方（章）：广西农业职业技术大学 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市西乡塘区大学东路176号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话：0771-4714891 | 电话： |
| 开户银行：交通银行南宁大学路支行 | 开户银行： |
| 账号：451060605013002182351 | 账号： |
| 邮政编码：530007 | 邮政编码： |

食品工程专业群仪器设备采购项目合同

项 目 编 号 ：

采购计划编号：

分 标 2：食品发酵设备采购项目

采购人：广西农业职业技术大学

成交供应商：

签订时间：     年    月    日

采购合同

合同编号：

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

分标2：食品发酵设备采购项目            签订地点：

签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　合同标的

- 1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额：（大写） （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

- 第二条　质量要求

1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致，并符合国家及行业相关标准。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

- 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

- 2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

- 第五条　交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起    日历日内全部交付完成并验收合格。

交付地点：广西农业职业技术大学。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

- 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求的时间和地点。

- 第七条　售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：      年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条　付款方式

- 1.成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

- 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

- 第九条　履约保证金

- 本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

- 第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

- 第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间：    小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为       年（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条　调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出设备验收结果报告。

- 第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1.乙方所提供货物的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等不符合要求的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因货物质量问题甲方不同意接收的，乙方同意尽快更换新货。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

- 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的10%，违约内容涉及货款额的10%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

- 第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标报价表（含最终报价）；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.售后服务承诺；

5.其他合同文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方叁份，乙方壹份。（可根据需要另增加）

| 甲方（章）：广西农业职业技术大学 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市西乡塘区大学东路176号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话：0771-4714891 | 电话： |
| 开户银行：交通银行南宁大学路支行 | 开户银行： |
| 账号：451060605013002182351 | 账号： |
| 邮政编码：530007 | 邮政编码： |

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  食品工程专业群仪器设备采购项目

质疑项目的编号：

采购人名称：  广西农业职业技术大学

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  食品工程专业群仪器设备采购项目

采购项目的编号：NNZC2024-J1-260293-JZZB

采购人名称： 广西农业职业技术大学

代理机构名称：广西金证招标代理有限公司

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。