目录

第一章招标公告	1

第二章采购需求	5

第三章投标人须知	38

第一节投标人须知前附表	38

第二节投标人须知正文	44

一、总则	44

二、招标文件	47

三、投标文件的编制	48

四、开标	50

五、资格审查	52

六、评标	52

七、中标和合同	54

八、验收	59

九、其他事项	60

第四章评标方法及评分标准	62

第一节评标方法	62

第二节评标程序	62

第三节评分标准	65

第四节中标候选人推荐原则	70

第五节评标报告	70

第五章拟签订的合同文本	71

第六章投标文件格式	87

第一节投标文件外层包装封面	88

第二节资格证明文件格式	89

第三节商务文件格式	99

第四节技术文件格式	110

第五节报价文件格式	119

第七章质疑、投诉证明材料格式	124

第一节质疑函（格式）	125

第二节投诉书（格式）	127

- 第一章招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月23日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS

项目名称：南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

预算金额：122.939万元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层栅格层架 | 6 | 台 | 规格：1500*500*1600mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 2 | 米面架 | 2 | 台 | 规格：1000*600*150mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2、横柱用38*25*0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫。 |
| 3 | .... | .... | .... | .... |

合同履行期限：自签订合同之日起30日历日内全部货物交货并安装调试完毕。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年7月23日9时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年7月23日9时30分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=LZeDbMn6UqbEvO6Xvh123w==

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西.南宁））。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市第二中学

地址：南宁市青秀区云景路66号

项目联系人：黄老师

联系电话：0771-2620162

2.采购代理机构信息

名称：贯通建设项目管理有限公司

地　址：广西南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼14层1416室

联系电话：0771-3135052、155 7818 8388

3.项目联系方式

项目联系人：冯工

电话：0771-3135052、155 7818 8388

附件：1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

贯通建设项目管理有限公司

2025年7月2日

- 第二章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

- 2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（元） | 金额（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主副仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层栅格层架 | 6 | 台 | 规格：1500*500*1600mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1150 | 6900 | 工业 |
| 2 | 米面架 | 2 | 台 | 规格：1000*600*150mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2、横柱用38*25*0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫。 | 650 | 1300 | 工业 |
| 3 | 平板车 | 3 | 台 | 规格：850*600*800mm 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm。 | 790 | 2370 | 工业 |
| 4 | 四层平板货架 | 5 | 台 | 规格：1200*500*1600mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1250 | 6250 | 工业 |
| 5 | 四层平板货架 | 3 | 台 | 规格：1500*500*1600mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1350 | 4050 | 工业 |
| 6 | 冷冻/保鲜库 | 1 | 座 | 规格：3600*3500*2600mm 温度：0～+8℃；0～-18℃； 1、装配式库板：采用100mm厚不锈钢，聚氨酯保温板； 2、主机：制冷机组； 3、冷凝器：采用风冷式； 4、带电热自动除霜； 5、库门810*1800MM，把手、门框带加热装置； 6、自动开停机、自动除霜、库温显示功能。 | 69850 | 69850 | 工业 |
| 二、加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 4 | 台 | 规格：1500*800*800mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1100 | 4400 | 工业 |
| 2 | 开水器带底座 | 1 | 台 | 产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧90L。 | 1445 | 1445 | 工业 |
| 3 | 大单星盆水池 | 5 | 台 | 规格：1000*700*800+150mm 1、面板采用SUS304不锈钢材质，厚度为1.0mm不锈钢板； 2、支架、通脚用SUS304不锈钢材质φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用SUS304不锈钢材质1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有20*20cm滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面。 | 850 | 4250 | 工业 |
| 4 | 双温四门高身柜 | 1 | 台 | - 尺寸：1220*720*1950mm，制冷方式：直冷，功率约360W，电压220V； 2、双压缩机，双机双温，上冷冻，下冷藏，冷冻容积398L冷藏容积416L冷冻温度-15～-5°C,冷藏温度-5～+5°C； 3、结构形式：四门，食品级0.5mm加厚不锈钢机身，整机满足防护要求； 4、箱体内胆均为不锈钢材质，自动回弹门； 5、液晶显示温度，温度范围至少在0～-5℃/0～-10℃，不锈钢机身，耐湿热罩极电机； 6、隔热层为中空发泡技术，强吸力门封条ABS门板； 7、落地式，带4个4寸万向轮方便移动。 | 4800 | 4800 | 工业 |
| 5 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1000*700*800mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 730 | 730 | 工业 |
| 6 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 参考规格：200*500*500mm 1、阀门等主要配件采用铜材料；碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管； 3、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L； 4、201#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带60度摆动支架。 | 1550 | 1550 | 工业 |
| 7 | 双星工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800+150mm 1、面板采用SUS304不锈钢材质，厚度为1.0mm不锈钢板； 2、支架、通脚用SUS201不锈钢材质φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用SUS201不锈钢材质1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有20*20cm滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面。 | 1550 | 1550 | 工业 |
| 8 | 四层栅格层架 | 4 | 台 | 规格：1200*500*1600mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1150 | 4600 | 工业 |
| 9 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 参考规格：1300*510*1050mm 不锈钢机身；铝合金出料桶。200～1000kg/h，功率： 1.5KW；电源：220V。 | 16500 | 16500 | 工业 |
| 10 | 砧板刀具消毒柜 | 2 | 台 | 参考规格：1200*650*1380mm不锈钢柜门+钢化玻璃大透视窗，全无磁不锈钢箱体、全无磁层架；消毒方式：紫外线+隐藏式发热，中温热风循环消毒。消毒装载容量须≥10刀及≥8砧板。 | 4800 | 9600 | 工业 |
| 11 | 绞肉机 | 1 | 台 | 参考规格：800*470*850mm功率：2.2kw/220V，工作能力400kg/h，不锈钢外壳，刀片采用食品级304#不锈钢制作。 | 6400 | 6400 | 工业 |
| 12 | 切肉机 | 1 | 台 | 功率：1.1kw/220V，切片产量：500kg/h，切丝产量：180kg/h。标配3mm刀距，刀片采用食品级不锈钢制作，进料口设不锈钢安全挡网，配四个脚轮。 | 5600 | 5600 | 工业 |
| 13 | 半圆式灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、电压220V，功率:30W。 | 75 | 75 | 工业 |
| 三、主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁矮汤炉 | 2 | 台 | - 规格：650*700*1200mm、功率：15kw/380v、频率：50HZ，微晶玻璃Φ420mm，使用304#1.2mm磨砂不锈钢板材，炉面一体拉伸成型； 2、使用磁感18档周旋火力调节开关，档位对应数字功率调节； - 全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； 4、采用液晶屏幕显示，功能信息、运行状态一目了然； - 炉面采用4个触点承重设计，有效保护微晶玻璃，延长汤桶寿命； - 有屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量； 7、配桶Φ500mm，桶底采用复合材质2mm厚，桶壁采用304#1.5mm材质，牢固耐用； 8、一级能效设计，一体成型PPS材料托架固定，节能、稳定； 9、智能保护：有无锅、传感、干烧、缺相等保护功能，全屏中文显示； 10、四重立体防辐射设计，有效吸收磁场，提高热效率； 11、前面板，一键待机按钮设计，使用更方便。 | 6895 | 13790 | 工业 |
| 2 | 炉拼台带水池 | 3 | 台 | 规格：400*1100*1200mm 1、选用SUS304不锈钢制作； 2、台面板厚度1.0mm； 3、脚通采用φ38*1.0mm不锈钢圆管； 4、配4个不锈钢可调子弹脚。 | 860 | 2580 | 工业 |
| 3 | 炉拼台 | 2 | 台 | 规格：400*1100*1200mm 1、选用SUS304不锈钢制作； 2、台面板厚度1.0mm； 3、脚通采用φ38*1.0mm不锈钢圆管； 4、配4个不锈钢可调子弹脚。 | 760 | 1520 | 工业 |
| 4 | 单头电磁大锅灶 | 6 | 台 | 1、规格（长*宽*高）：1000*1100*800+400mm 2、功率/电压: 20KW/380V,锅径800采用电磁加热，LED大屏显示火力调节及故障代码，低噪音环保型散热风机；台面材质：优质304磨砂不锈钢，厚度:1.5mm,锅体采用430不锈钢，厚度:2.5mm；冷水摇摆龙头,1个,4个不锈钢可调节脚；密集型数码控制、随意调节温度过压保护系统。 | 7500 | 45000 | 工业 |
| 5 | 双层平板工作台 | 3 | 台 | 规格：1800*800*800mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1250 | 3750 | 工业 |
| 6 | 四层栅格层架 | 4 | 台 | 规格：1200*500*1600mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1150 | 4600 | 工业 |
| 7 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 参考规格：200*500*500mm 1、阀门等主要配件采用铜材料；碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管； 3、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L； 4、201#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带60度摆动支架。 | 1550 | 1550 | 工业 |
| 8 | 单星工作台 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800+150mm 1、面板采用SUS304不锈钢材质，厚度为1.0mm不锈钢板； 2、支架、通脚用SUS201不锈钢材质φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用SUS201不锈钢材质1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有20*20cm滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面。 | 980 | 980 | 工业 |
| 9 | 双温四门高身柜 | 3 | 台 | - 尺寸：1220*720*1950mm，制冷方式：直冷，功率约360W，电压220V； 2、双压缩机，双机双温，上冷冻，下冷藏，冷冻容积398L冷藏容积416L冷冻温度-15～-5°C,冷藏温度-5～+5°C； 3、结构形式：四门，食品级0.5mm加厚不锈钢机身，整机满足防护要求； 4、箱体内胆均为不锈钢材质，自动回弹门； 5、液晶显示温度，温度范围至少在0～-5℃/0～-10℃，不锈钢机身，耐湿热罩极电机； 6、隔热层为中空发泡技术，强吸力门封条ABS门板； 7、落地式，带4个4寸万向轮方便移动。 | 4800 | 14400 | 工业 |
| 10 | 电24盘蒸饭车 | 4 | 台 | 规格：1450*600*1500mm 最大蒸饭能力：米饭：72～96kg 功率电压：24KW/380V蒸饭时间：25-50Min | 5200 | 20800 | 工业 |
| 11 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800mm 1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200 | 1200 | 工业 |
| 12 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 规格：1000*700*800+150mm 1、面板采用SUS201不锈钢材质，厚度为1.0mm不锈钢板； 2、支架、通脚用SUS201不锈钢材质φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用SUS201不锈钢材质1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有20*20cm滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面。 | 850 | 1700 | 工业 |
| 13 | 紫外线灯 | 4 | 台 | 1、电压220V，功率:40W。 | 85 | 340 | 工业 |
| 14 | 半圆式灭蝇灯 | 2 | 台 | 1、电压220V，功率:30W。 | 75 | 150 | 工业 |
| 四、面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*800*800mm 1、台面板釆用SUS304不锈钢1.0mm不锈钢板，配1.0mm做加力筋； 2、柜身及层板采用SUS201不锈钢1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用φ51mm*1.0mm不锈钢矩管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm高密度防潮贴塑板； 5、U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作板折弯。 | 2150 | 2150 | 工业 |
| 2 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 规格：1200*500*1600mm 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 | 1250 | 1250 | 工业 |
| 3 | 压面机 | 1 | 台 | 参考规格：675*455*950mm 整机不锈钢，面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，符合食品安全要求，采用链条传动。30～75kg/h，功率：2.2KW；电源：220V。 | 3800 | 3800 | 工业 |
| 4 | 双动双速和面机 | 1 | 台 | 参考规格：480*870*930mm 16Kg合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好，吃水量高。占地面积小，噪音小，2～16Kg均可搅拌，电源：220V。 | 7800 | 7800 | 工业 |
| 5 | 烙饼机 | 1 | 台 | 参考规格：750*750*850mm炉盘直径：550； 额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定输入功率：5kW； 整机重量：42kg。 | 1850 | 1850 | 工业 |
| 6 | 炉拼台 | 1 | 台 | 规格：600*800*1200mm 1、选用SUS304不锈钢制作； 2、台面板厚度1.0mm； 3、脚通采用φ38*1.0mm不锈钢圆管； 4、配4个不锈钢可调子弹脚。 | 580 | 580 | 工业 |
| 7 | 三层六盘不锈钢烘炉 | 1 | 台 | 规格：1225*770*1540mm 外壳及箱体不锈钢制作：釆用远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火、面火单独控制；温度调节范围:10～380°C可调；电源：380V；功率20.5KW。 | 7800 | 7800 | 工业 |
| 8 | 饼盘车 | 2 | 台 | 尺寸：460*660*1800mm 1、架体：SUS304#30mm*30mm*1.5mm不锈钢管； 2、隔板：SUS304#1.0mm厚不锈钢板； 3、容量：可放16个标准饼盘； 4、耐用型车轮，带刹车。 | 980 | 1960 | 工业 |
| 9 | 双星水池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800+150mm 1、面板采用SUS304不锈钢材质，厚度为1.0mm不锈钢板； 2、支架、通脚用SUS304不锈钢材质φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用SUS304不锈钢材质1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有20*20cm滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面。 | 850 | 850 | 工业 |
| 10 | 双温四门高身柜 | 1 | 台 | - 尺寸：1220*720*1950mm，制冷方式：直冷，功率约360W，电压220V； 2、双压缩机，双机双温，上冷冻，下冷藏，冷冻容积398L冷藏容积416L冷冻温度-15～-5°C,冷藏温度-5～+5°C； 3、结构形式：四门，食品级0.5mm加厚不锈钢机身，整机满足防护要求； 4、箱体内胆均为不锈钢材质，自动回弹门； 5、液晶显示温度，温度范围至少在0～-5℃/0～-10℃，不锈钢机身，耐湿热罩极电机； 6、隔热层为中空发泡技术，强吸力门封条ABS门板； 7、落地式，带4个4寸万向轮方便移动。 | 4800 | 4800 | 工业 |
| 11 | 半圆式灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、电压220V，功率:30W。 | 75 | 75 | 工业 |
| 12 | 紫外线灯 | 1 | 台 | 1、电压220V，功率:40W。 | 85 | 85 | 工业 |
| 五、备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 3 | 台 | 规格：1800*800*800mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1250 | 3750 | 工业 |
| 2 | 半圆式灭蝇灯 | 3 | 台 | 1、电压220V，功率:30W。 | 75 | 225 | 工业 |
| 3 | 四门碗柜 | 4 | 台 | 规格：1200*500*1800mm 柜面采用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 2、柜身用采用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 3、柜内层板用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 4、趟门用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 5、U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作板折弯 6、台脚采用φ51mm*l.2mm不锈钢矩管，配可调性不锈钢子弹脚。 | 1900 | 7600 | 工业 |
| 4 | 筷子消毒车 | 4 | 台 | 参考规格：700*450*800mm，全无磁不锈钢箱体、全无磁层架；消毒方式：紫外线+隐藏式发热，中温热风循环消毒。 | 2300 | 9200 | 工业 |
| 5 | 四层栅格层架 | 4 | 台 | 规格：1200*500*1600mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1050 | 4200 | 工业 |
| 6 | 单通工作台 | 6 | 台 | 规格：1800*700*800mm 1、台面板釆用SUS304不锈钢1.0mm不锈钢板，配 1.0mm做加力筋； 2、柜身及层板采用SUS304不锈钢1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用φ51mm*1.0mm不锈钢矩管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm高密度防潮贴塑板； 5、U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作板折弯。 | 2100 | 12600 | 工业 |
| 7 | 保温饭汤桶车 | 3 | 台 | 规格：700*700*800mm 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；下层板厚度1.0mm。 | 1950 | 5850 | 工业 |
| 8 | 五格保温售饭工作台 | 12 | 台 | 规格：1800*700*800mm 电压：220v 功率：3kw 规格：配食品级1/1份数盘5只 | 2100 | 25200 | 工业 |
| 9 | 双层平板工作台 | 2 | 台 | 规格：900*700*800mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 550 | 1100 | 工业 |
| 10 | 多功能液态导热锅 | 2 | 台 | 规格：650*770*800功率：9KW电压：380V | 6600 | 13200 | 工业 |
| 11 | 9头烫粉炉 | 1 | 台 | 水缸采用SUS304不锈钢材质，加粗发热管，快速升温效率高。独立汤池不串味，易清洗。 | 2850 | 2850 | 工业 |
| 12 | 三层餐车 | 3 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；静音万向轮，带刹车。 | 680 | 2040 | 工业 |
| 13 | 六门智能留样柜 | 1 | 台 | - 留样大屏软硬件系统(配备中控屏、秤、打印机、电子锁等)； 2、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门； 3、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式； - 留样样品可自主录入，自动保存留样记录 - 具备样品拍照、秤重、信息打印功能，方便溯源； - 强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀； 7、门柜框嵌入发热线，防凝露； 8、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用； 9、自动化霜，无需人工除霜； 10、自蒸发冷凝水，无需外排水； 11、智能温控，精准监测柜内温度，节能环保； 12、可拆卸式门封，易清洁； 13、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品； 14、每个样品隔口均配备LED灯； 15、带WIFI功能，配485串口，可通过物联网可实时监控设备运行情况。 | 23500 | 23500 | 工业 |
| 14 | 紫外线灯 | 5 | 个 | 电压220V，功率:40W。 | 85 | 425 | 工业 |
| 六、洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收残台 | 1 | 台 | 规格：700*700*800mm 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面及星斗不锈钢厚度1.0mm； 星斗尺寸：500*500*280mm； 下层、侧板板厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 880 | 880 | 工业 |
| 2 | 大单星盆水池 | 4 | 台 | 规格：1000*700*800+150mm 1、面板采用SUS304不锈钢材质，厚度为1.0mm不锈钢板； 2、支架、通脚用SUS304不锈钢材质φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用SUS304不锈钢材质1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面。 | 850 | 3400 | 工业 |
| 3 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 参考规格：200*500*H500mm 1、阀门等主要配件采用铜材料； 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管； 2、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L； 3、201#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带60度摆动支架。 | 1550 | 1550 | 工业 |
| 4 | 活动双层平板工作台 | 2 | 台 | 规格：1800*800*800mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4、配置刹车静音万向轮。 | 1550 | 3100 | 工业 |
| 5 | 四层栅格货架 | 2 | 台 | 规格：1500*500*1550mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 2、立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1150 | 2300 | 工业 |
| 6 | 半圆式灭蝇灯 | 2 | 台 | 电压220V，功率:30W。 | 75 | 150 | 工业 |
| 7 | 四门碗柜 | 3 | 台 | 规格：1200*500*1800mm 1、柜面采用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 2、柜身用采用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 3、柜内层板用SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 4、趟门用SUS3041不锈钢材质，厚度1.0mm优质不锈钢板； 5、U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作板折弯 6、台脚采用φ51mm*l.2mm不锈钢矩管，配可调性不锈钢子弹脚。 | 1900 | 5700 | 工业 |
| 8 | 消毒柜 | 2 | 台 | 尺寸：1192*553*1660mm 1、功率：2.4KW/220V 2、容积：640L 3、温度范围：60～130℃ 4、消毒方式：红外线125℃高温消毒 5、全不锈钢机身，内置高敏度温控器，超温保护功能；内置多个风叶装置，形成热风循环。 | 3980 | 7960 | 工业 |
| 9 | 洗洁台下栅格 | 1 | 台 | 规格：1225*900*900+150 采用优质SUS304磨砂贴塑不锈钢板制造；配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器；带后挡板，板厚1.2mm。 | 1450 | 1450 | 工业 |
| 10 | L型单星污碟台（右星） | 1 | 台 | 规格：2000*900*900+150mm 采用优质SUS304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38*1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 2250 | 2250 | 工业 |
| 11 | 通道式洗碗机 | 1 | 台 | - 规格：1800*770*1600mm 2、电压/功率:380V/48kW 3、采用国标304不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求 4、主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底 5、食品级传动齿链带材质，耐高温，抗老化，更卫生 6、一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。 7、高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能 8、不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗 9、主洗采用双缸大容量水箱，上四下三根喷淋臂结构，更强劲，清洗效率高 10、电机扭矩保护系统，防止餐具滑落损失设备 ▲所投通道式洗碗机智能软件系统依据GB/T25000.51-2016检测具备以下功能，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合以下检测要求的检测报告彩色扫描件予以佐证： ①能够远程控制设备状态包含设备开关、设备启停、清洗模式、主洗时间、漂洗时间等； ②具有主板保护功能，主板能够进行温度检测，设备温度大于预设报警温度后会停止工作并报警，主板屏幕显示故障代码； ③具有水温调节功能，能够通过管理系统远程下发指令控制设备主洗、漂洗温度等参数； ④能够通过管理系统远程下发指令控制设备传送带速度等参数； ⑤具有节能功能，能够自动变频保持锅炉温度相对稳定设备具有感应装置。 | 88000 | 88000 | 工业 |
| 七、更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星 | 2 | 台 | 规格：400*300*500mm 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm，带脚踏开关。 | 520 | 1040 | 工业 |
| 2 | 六门更衣柜 | 2 | 台 | 规格：1200*400*1800mm 整体采用SUS304不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。 | 2350 | 4700 | 工业 |
| 3 | 紫外线灯 | 2 | 个 | 1、电压220V，功率:40W。 | 85 | 170 | 工业 |
| 八、二次更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星 | 1 | 台 | 规格：400*300*500mm 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm，带脚踏开关。 | 520 | 520 | 工业 |
| 九、厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机（烹饪间） | 11 | 米 | - 处理风量：12000m³/h，功率：160W/220V，油烟净化率达95%以上； - 长*宽*高，规格：1000*1200*900mm（±5mm），采用1.3mm专用不锈钢材质； - 可拆卸式控制线体，配置智能化控制系统，实现多种功能和智能保护； - IP68防护控制箱体，加线路卡槽式设计，配置漏电保护； 5、采用1.5mm航空铝材质电极，适合温度变化，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 6、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 7、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 8、多功能保护系统，故障显示、清洗提醒； 9、产品LED灯符合GB38450-2019标注要求，检验依据GB38450-2019《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》，检测项目：①能效限定值：≥106.50lm/W（2级）；②显示指数：≥83.2Ra，检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件。 ▲10、产品控制系统符合GB/T2423.2-2008标准要求，检验依据高温试验按GB/T2423.2-2008，第5.2条进行试验。严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h；试验后应能通过第6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲11、产品电极符合GB/T2423.21-2008标准要求，检验依据GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验M：低气压》，温度：40℃±2℃气压：70kPa试验时间:100h在正常大气条件下恢复至少2h,检测结果单项判定合格；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲12、产品电源板符合GB/T2423.33-2021要求，检验依据GB/T2423.33-2021《环境试验第2部分:试验方法试验Kca:高浓度二氧化硫试验》，试验开始时的S02理论浓度:0.33%，试验温湿度:第一阶段:(40±3)℃,相对湿度约100%，第二阶段:(18～28)℃,相对湿度≤75%，持续时间:第一阶段:8h(包括升温)，第二阶段:16h(包括降温)试验箱底部的水量(体积分数):0.67%，恢复:试验样品在常温下恢复到稳定,至少1h，试验后检查:样品电路板无明显腐蚀，检验结果需符合要求；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲13、产品电源板符合GB/T5169.5-2020要求，检验依据GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》，试样应在温度15℃～35℃,相对湿度45%～75%的大气环境下放置48h，试验火焰时间30s，施加火焰后样品延续燃烧时间≤30s且样品不完全烧尽；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 | 7500 | 82500 | 工业 |
| 2 | 集烟管 | 15 | 米 | 规格：600*600mm采用不锈钢板制作 | 720 | 10800 | 工业 |
| 3 | 排烟管 | 25 | 米 | 规格：800*800mm采用不锈钢板制作 | 780 | 19500 | 工业 |
| 4 | 弯头 | 6 | 个 | 规格：800*800mm采用不锈钢板制作 | 780 | 4680 | 工业 |
| 5 | 二级静音抽风机 | 1 | 台 | 1、静音款，功率/电压：5.5KW/380V，25寸，转速660r/min，风量≥25000m³/h，噪音≤73dB，压力≥512Pa； 2、风柜箱体采用1.2mm厚无花板，防锈不褪色，内置4CM厚防火消音棉； 3、可拆开型，采用3mm厚铝合金框架，固定角采用4mm厚铝合金材质，固定角一体成型； 4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； 5、采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构； 7、进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源； 8、产品风轮、皮带、轴承、轴检验依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求试验条件：按GB/T2423.3-2016进行样品状态：非工作状态温度：45℃±2℃,相对湿度：90%±3%,持续时间：720h恢复：试验样品在常温下恢复到稳定，至少1h试验后检查：样品外观应正常无生锈无变形。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件； ▲9、为确保产品安全，产品整机符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，检测：功能（电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能）、机械强度、内部布线合格，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件； ▲10、为确保风机在高温、低温、震动环境中稳定工作，产品专用高压电源符合GB/T2423.2-2008、GB/T2423.5-2019标准要求，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 | 15500 | 15500 | 工业 |
| 6 | 风机启动器 | 1 | 台 | 与风机匹配 | 800 | 800 | 工业 |
| 7 | 风机支架 | 1 | 套 | 用50*50mm槽钢角铁现场焊接制作。 | 650 | 650 | 工业 |
| 8 | 油烟净化一体机（蒸煮间） | 9 | 米 | - 处理风量：12000m³/h，功率：160W/220V，油烟净化率达95%以上； - 长*宽*高，规格：L*1200*9000mm（±5mm），采用1.3mm专用不锈钢材质； - 可拆卸式控制线体，配置智能化控制系统，实现多种功能和智能保护； - IP68防护控制箱体，加线路卡槽式设计，配置漏电保护； 5、采用1.5mm航空铝材质电极，适合温度变化，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 6、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 7、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 8、多功能保护系统，故障显示、清洗提醒； 9、产品LED灯符合GB38450-2019标注要求，检验依据GB38450-2019《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》，检测项目：①能效限定值：≥106.50lm/W（2级）；②显示指数：≥83.2Ra，检测结果单项判定合格；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲10、产品控制系统符合GB/T2423.2-2008标准要求，检验依据高温试验按GB/T2423.2-2008，第5.2条进行试验。严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h；试验后应能通过第6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲11、产品电极符合GB/T2423.21-2008标准要求，检验依据GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验M：低气压》，温度：40℃±2℃气压：70kPa试验时间:100h在正常大气条件下恢复至少2h,检测结果单项判定合格投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲12、产品电源板符合GB/T2423.33-2021要求，检验依据GB/T2423.33-2021《环境试验第2部分:试验方法试验Kca:高浓度二氧化硫试验》，试验开始时的S02理论浓度:0.33%，试验温湿度:第一阶段:(40±3)℃,相对湿度约100%，第二阶段:(18～28)℃,相对湿度≤75%，持续时间:第一阶段:8h(包括升温)，第二阶段:16h(包括降温)试验箱底部的水量(体积分数):0.67%，恢复:试验样品在常温下恢复到稳定,至少1h，试验后检查:样品电路板无明显腐蚀，检验结果需符合要求；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲13、产品电源板符合GB/T5169.5-2020要求，检验依据GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》，试样应在温度15℃～35℃,相对湿度45%～75%的大气环境下放置48h，试验火焰时间30s，施加火焰后样品延续燃烧时间≤30s且样品不完全烧尽；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 | 7500 | 67500 | 工业 |
| 9 | 集烟管 | 6 | 米 | 规格：500*500mm采用不锈钢板制作 | 650 | 3900 | 工业 |
| 10 | 排烟管 | 25 | 米 | 规格：600*500mm采用不锈钢板制作 | 700 | 17500 | 工业 |
| 11 | 弯头 | 6 | 个 | 规格：600*600mm采用不锈钢板制作 | 720 | 4320 | 工业 |
| 16 | 洗碗机烟罩 | 1.5 | 米 | 尺寸：L1200*600mm优质不锈钢板制造 | 1450 | 2175 | 工业 |
| 17 | 备餐区烟罩 | 5 | 米 | 尺寸：L1200*600mm优质不锈钢板制造 | 1450 | 7250 | 工业 |
| 18 | 集烟管 | 6.5 | 米 | 规格：500*500mm采用不锈钢板制作 | 650 | 4225 | 工业 |
| 19 | 排烟管 | 85 | 米 | 规格：600*600mm采用不锈钢板制作 | 720 | 61200 | 工业 |
| 20 | 静音抽风机 | 1 | 台 | 1、功率/电压：5.5KW/380V 2、转速：730r/min 3、风量：20000m³/h 4、噪音：W80dB 5、压力：N920Pa | 11500 | 11500 | 工业 |
| 21 | 多功能保护箱 | 1 | 台 | - 外壳：长*宽*高规格（可±5mm）：300*390*160mm，产品箱体外壳使用专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘； 2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3、箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈； ▲4、适用功率：0～11KW/380V，配置智能开关（控制）模块，多按键控制、运行模式自由选择； 5、配置专用防油、防水、防静电自适应高低压电源，自适应电压波动，运行稳定； ▲6、智能化设计，具有：故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示等功能，实现智能化控制、智能化保护； ▲7、产品专用高低压电源符合GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》判定依据，额定电压:(175-420)V~，IP试验环境：温度(20.0～25.0)℃，湿度(56.0～62.0)%RH，IP6X对于低压设备(额定电压：交流不超过1kV，直流不超过1.5kV):试具不能触及危险带电；防水IPX8部件，符合要求（水下2000mm，60min），检测合格；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲8、产品控制板符合2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》、GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》，检测要求：在不通电状态下，在X方向上进行，振动频率为10Hz～70Hz～10Hz，振幅值为0.35mm，持续时间为2h。在X方向上进行，加速度为100m/s²，脉冲持续时间为11ms，碰撞次数为20次。放置温度为(40±2)℃、相对湿度：(93±2)%的恒温恒湿箱中放置24h。试验后在室温放置2h，检查控制板仍能满足以下要求：元器件不得松动，绝缘物不变形、不破坏、无裂纹以及通电检查功能应正常。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲9、产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、产品检验技术要求、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》、GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，检测：功能要求（故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示）、电器安全要求（在正常工作温度下，其输入功检验结果符合要求6W+17%；工作温度下的泄漏电流和电气强度在工作温度下，产品的泄漏电流应≤0.75mA；带电部件和外壳之间的基本绝缘应能承受AC1000V，50Hz的电压，持续1min，试验期间，不应有闪络出现）、低温试验（在温度为-10℃±2℃下通电工作，持续时间2h，试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作）、恒定湿热试验（在温度为40℃±2℃，相对湿度为93%±2%下通电工作，持续时间8h，试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作），全部符合投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 | 1600 | 1600 | 工业 |
| 22 | 风机支架 | 1 | 套 | 采用角现场铁制作 | 650 | 650 | 工业 |
| 23 | 风机软接 | 2 | 个 | 防火布现场制作 | 300 | 600 | 工业 |
| 24 | 接头 | 2 | 个 | 采用不锈钢板制作 | 300 | 600 | 工业 |
| 25 | 其他 | 1 | 项 | 五金配件 | 5000 | 5000 | 工业 |
| 十、送鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 送鲜风柜 | 1 | 台 | 规格：1090*1090*975㎜ 12档变频调速 1.功率2.2KW/380V 2.风量：25000 3.风压：180Pa | 16800 | 16800 | 工业 |
| 2 | 送鲜风柜 | 2 | 台 | 规格：1090*1090*975㎜ 12档变频调速 1.功率1.1KW/380V 2.风量：18000 3.风压：180Pa | 13600 | 27200 | 工业 |
| 3 | 送鲜风管 | 120 | 米 | 采用不锈钢制作；板材1.0mm厚 | 650 | 78000 | 工业 |
| 4 | 送风柜吊架 | 3 | 个 | 采用角铁现场制作。 | 650 | 1950 | 工业 |
| 5 | 风柜电机保护器 | 1 | 个 | 和风机匹配 | 800 | 800 | 工业 |
| 6 | 风柜电机保护器 | 2 | 个 | 和风机匹配 | 800 | 1600 | 工业 |
| 7 | 风机备震胶 | 3 | 套 | 现场制作。 | 280 | 840 | 工业 |
| 8 | 送鲜风管三通 | 4 | 个 | 采用不锈钢制作；板材1.0mm厚 | 320 | 1280 | 工业 |
| 9 | 导流板 | 12 | 个 | 定制 | 600 | 7200 | 工业 |
| 10 | 送鲜风咀 | 140 | 个 | 采用不锈钢制作；板材1.0mm厚 | 60 | 8400 | 工业 |
| 11 | 送鲜风窗 | 10 | 个 | 定制 | 130 | 1300 | 工业 |
| 12 | 软接头 | 3 | 个 | 防火布现场制作。 | 300 | 900 | 工业 |
| 13 | 风口变径 | 6 | 个 | 采用不锈钢制作；板材1.0mm厚 | 380 | 2280 | 工业 |
| 14 | 法兰 | 90 | 个 | 现场制作。 | 50 | 4500 | 工业 |
| 十一、厨房灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶组灭火器 | 2 | 套 | 1、规格：615*615*220mm该装置是根据近年来餐饮行业厨房油锅起火时有发生，而研发生产的，可以有效、快速的控制火情，从而给厨房增加了保护措施。对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动和机械应急启动功能。 2、灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂无毒、无污染、好清洗的环保型产品. 3、容器贮存压力：≥12MPa； 4、最大工作压力：≥1.0Mpa； 5、采用机械启动式装置：具备自动启动、机械应急启动； 6、灭火剂有效期：≥3年 7、感温器动作温度：182℃-186℃； 8、灭火喷射时间：≥23秒； 9、冷却水喷射工作压力：≥0.1Mpa； 10、水冷却自动切换时间：≤1秒； ▲11、按GB/T2423.1-2008规定进行试验，经历温度为≤-10℃低温试验持续≥2h后，检测结果为设备功能正常； ▲12、设备能按标准GB/T2423.2-2008要求经历温度为≥45℃的高温试验持续≥2h后，检测结果为设备功能正常； ▲13、设备为一体化设备，可在不添加其他设备同时拓展离人报警功能并在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间，设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能，及时了解设备使用情况。 ▲14、所投产品须满足上述第11点至第13点技术参数要求，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 | 18500 | 37000 | 工业 |
| 2 | 单瓶组灭火器 | 2 | 套 | 1、规格：615*480*220mm，该装置是根据近年来餐饮行业厨房油锅起火时有发生，而研发生产的，可以有效、快速的控制火情，从而给厨房增加了保护措施。对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动和机械应急启动功能。 2、灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂无毒、无污染、好清洗的环保型产品. 3、容器贮存压力：≥12MPa； 4、最大工作压力：≥1.0Mpa； 5、采用机械启动式装置：具备自动启动、机械应急启动； 6、灭火剂有效期：≥3年 7、感温器动作温度：182℃-186℃； 8、灭火喷射时间：≥23秒； 9、冷却水喷射工作压力：≥0.1Mpa； 10、水冷却自动切换时间：≤1秒。 | 16000 | 32000 | 工业 |
| 十二、餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厅一体工作台 | 80 | 套 | - 桌面规格1200*1380*750mm，椅子规格1200*220mm。脚材采用60mm*60mm、厚度为12mm的方管焊接而成； - 表面经防锈处理后，静电喷涂(黑色)，并套橡胶脚套。 - 产品材质符合限用物质要求，产品耐温度变化、耐气候动力学测试； ▲4.产品专用不锈钢材质符合GB/T26125-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，,检测：铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚银色金属检出限量合格，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲5、产品整机GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化》，检测：温度变化“在低温（-20±2）℃条件下，速率升温至（100±2）℃，进行高低温循环检测，外观应无损坏和变形符合，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 ▲6、产品依据GB/T2423.35-2019《环境试验第2部分∶试验和导则气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验》，检测：低温振动试验（-20±2）℃，高温振动试验（80±2）℃，外观应无损坏符合，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告彩色扫描件。 | 900 | 72000 | 工业 |
| 2 | 双头收残柜 | 4 | 台 | 参考规格：1800*800*800mm 采用304磨砂不锈钢板制作,面板1.0mm | 4600 | 18400 | 工业 |
| 3 | 厨房散件 | 1 | 批 | 1、特厚不锈钢汤桶约Φ500*500mm，6个； 2、长柄汤勺约口径：18cm，6个； 3、木柄漏壳30cm食品级不锈钢，10个； 4、全柄不锈钢菜壳30cm食品级不锈钢，12个； 5、木柄大锅铲约长1200mm，12个； 6、带盖油盆约10寸优质不锈钢，10个； 7、蒸饭托盘60*40*4.8cm加厚不锈钢，96个； 8、蒸饭漏托盘有孔60*40*4.8cm加厚不锈钢，50个； 9、份数盘325*265*100mm食品级不锈钢，100个； 10、份数盘530*325*100mm食品级不锈钢，55个； 11、透明储物盒约530*380*320mm，10个； 12、透明储物盒约450*310*256mm，15个； 13、透明储物盒约380*250*220mm，20个； 14、透明储物盒约303*210*193mm，30个； 15、圆形松木菜板约φ450*150mm，30块； 16、pe塑料菜板45*5cm，25块（白色、蓝色、红色、黄色）； 17、片刀：约刃长：206mm刀柄长：105mm，30把； 18、光身厨刀：约刃长：198mm刀柄长：107mm，10把； 19、骨头刀约刃长：203mm刀柄长：150mm，10把； 20、磨刀石约200*50*25mm，10块； 21、蔬菜沥水筐：塑料约610*430*300mm，各20个； 22、蔬菜沥水筐；塑料约550*400*280mm，各20个； 23、保鲜盒：PP食品级规格：约303*207*107mm，约343*235*116mm，约450*310*160mm各20个； 24、菜篮：塑料红色、白色、蓝色规格约：530*370*180mm，473*330*153mm，406*297*106mm各20个； 25、特厚不锈钢盆食品级不锈钢规格约：80cm、60cm、45cm各10个； 26、剪刀：精钢制作厨房专用大号剪，10把； 27、鱼鳞刨：精钢制作厨房专用大号剪，10把； 28、锅刷竹制品:斜口锅刷，20把； 29、砧板围，201不锈钢制作，12块； 30、线篱：竹制品，不锈钢制作，口径约32cm，长度70.5cm，12个； 31、锅架不锈钢制作规格约26*23cm，12个； 32、调味盅（圆）食品级不锈钢：18cm.16cm.14cm.12cm各24个； 33、调味勺：约30cm调味勺，30个； 34、不锈钢捞篱直径约32cm，12个； 35、不锈钢油格直径约30cm，12个； 36、水勺直径约20cm，15个； 37、分菜食品级不锈钢：约3两，30个； 38、食品级不锈钢留样盒：约12cm*12cm，30个； 39、食品级不锈钢洗米盆：60cm，3个； 40、木柄捞篱:加厚线漏规格：约32cm，12个； | 62000 | 62000 | 工业 |
| 商务条款 |  | 1、▲报价要求：投标标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物及标准附件、备品、运输、装卸、售后服务、必要的保险费用和各项税费等费用；投标单价以元为单位，最多只取小数点后两位数。 2、▲验收标准： （1）采购人将组织相关人员对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 （2）验收依据：招标文件要求和中标供应商的投标文件。 （3）签订合同后，中标供应商须提符合参数的“技术参数要求”确认表，否则采购方将不予通过验收。 （4）中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品，并提供需求表中的资质原件及相关资料。交货时，采购人现场根据招标文件要求和投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合招标文件要求和投标文件承诺的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 （5）中标供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，中标供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 3、▲质保期：各种产品免费质保期至少一年。 4、▲交货期：自签订合同之日起30日历日内全部货物交货并安装调试完毕。 5、▲交货地点：南宁市内采购人指定地点。 6、▲售后服务及其它要求： （1）售后服务要求： ①按国家有关规定实行产品“三包”；②免费送货上门；③本项目货物自交货验收之日起质保期内，若发现不符合要求或存在质量问题的，中标人负责免费包换；④其余按厂家承诺进行。 （2）其它要求 ①本项目不接受转包。②本项目所有货物均不接受损耗。③交货验收合格之日起90天内，如发现不合体的，生产厂家负责免费包修、包换。交货验收合格之日起180天内，如发现材料及质量问题，生产厂家负责免费包换。④采购人认为需要抽检的厨具企业生产的家具需随机抽验（抽检厨具由中标供应商补做），经国家级检测机构批次或交收检验合格，采购人才予接收货物。货物送检测机构抽检所需费用及抽检样品由中标供应商承担。⑤中标供应商在供货时承担货物在运输过程中一切风险，由此产生的所有费用由中标供应商承担。 7、▲付款方式：签订合同后，全部货物安装调试完毕且验收合格后，凭双方签署验收合格报告，中标供应商开具增值税发票全额税务发票给采购人，并且现场技术培训达到要求，采购人一次性支付合同总金额的100%给中标供应商。 8、▲合同签订：自中标通知书发出之日起25个日内。 9、▲其他说明 ☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章投标人须知

- 第一节投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 转包/分包内容：/。 转包/分包金额或者比例：/。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2025年1月至2025年6月]任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2025年1月至2025年6月]任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2023年或2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明函。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、中小企业声明函。（必须提供，否则作无效投标处理，本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍；（如有，请提供） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 【方案内容可为项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表、技术服务、技术培训的内容和措施）等内容，具体内容不限可由投标人自拟】； 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 4.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】； 5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有，请提供） |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务要求评审中非▲条款允许负偏离的条款数为0项（按分标计算）。 技术要求评审中非▲条款允许负偏离的条款数为2项（按分标计算）。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） ☑其他方式：详见投标人须知正文部分 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）贯通建设项目管理有限公司； 联系电话：0771-3135052 通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼14层1416室 （2）南宁市第二中学； 联系电话：0771-2620162 通讯地址：南宁市青秀区云景路66号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9时30分到12时00分，15时00分到17时30分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市青秀区东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定标准（货物类）计取计算。由采购代理机构向中标供应商收取。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：贯通建设项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁盘龙路支行 银行账号：45050110067300001711 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节投标人须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章招标公告；

第二章采购需求；

第三章投标人须知；

第四章评标方法及评标标准；

第五章拟签订的合同文本；

第六章投标文件格式；

第七章质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)发布。

38.3.6南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42.政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章评标方法及评分标准

- 第一节评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=报价+技术+商务资信

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | （1）本项目为专门面向小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，基准价得分为满分。 （3）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／投标人投标报价)×30分 | 0～30 |
| 2 | 技术 | 技术分63分 | 0～63 |
| 2.1 | 技术 | 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的《技术需求偏离表》的响应情况进行评审，评分规则如下： （1）基本分（满分15分） 技术参数完全满足招标文件要求的得15分；允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离或漏项的。 （2）设备性能分（满分15分） 投标产品技术参数完全满足招标文件要求且无负偏离和漏项的前提下，评分规则如下： ①一般技术参数（未标注“▲”技术、性能指标）有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每有一项加1分，满分3分。 ②主要技术参数（标注“▲”技术、性能指标）有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每有一项加2分，满分12分。 注：①投标人技术参数有正偏离的，须在技术需求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，否则评标委员会不予评定为正偏离。 ②如技术需求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 | 0～30 |
| 2.2 | 技术 | 项目实施方案分（满分21分） 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的项目实施方案独立评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求或不提供的不得分。 一档（7分）：实施方案基本符合本项目要求，且方案有重点内容、措施列举，对项目需求有分析，流程规划基本合理，针对本项目的配备的实施团队人员分工基本明确、组织措施及安排基本合理、基本能达到采购方的目的。 二档（14分）：实施方案较完整，且方案重点内容、措施列举较清晰，对项目需求有一定分析，流程规划合理，针对本项目配备的实施团队人员分工明确、组织措施及安排有序，有一定可行性，能达到采购方的目的。 三档（21分）：实施方案清晰完整，目标明确，且方案重点内容突出，措施具体，对项目需求分析理解深刻、有延展性，流程规划描述详细、规划合理。针对本项目配备优秀的、经验丰富的公司员工团队；有细化的项目进度计划流程，团队人员分工明确，有丰富的管理、服务经验；组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，科学合理，有针对性且可行性高；项目组织安排合理详细；方案可行性强，充分满足采购方的采购目的，能很好的实现采购方的预期效果。 | 0～21 |
| 2.3 | 技术 | 售后服务分（满分12分） 根据投标人提供的售后服务方案内容，独立评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求或不提供的不得分。 一档（4分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求；售后安排具体、售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺、服务内容、保障措施等内容。 二档（8分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，售后安排详细，售后响应时间承诺接到维修服务工程师1小时内作出响应，12小时内到达现场，响应及时；服务内容、保障措施详细，且售后服务承诺内容中有2项优于采购要求且被评委认可的。 三档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，售后安排详细具体、方案有针对性；售后响应时间承诺接到维修服务工程师30分钟内作出响应，8小时内到达现场，响应迅速，售后服务承诺内容中有3项（含）以上优于采购要求且被评委认可的，售后服务内容、保障措施详细、售后服务网点处理故障便利、售后培训方案有针对性；出现故障时可提供替代品并配备技术过硬的售后团队，人员充足可随时调配。 | 0～12 |
| 3 | 商务资信（客观分） | 商务分7分 | 0～7 |
| 3.1 | 商务资信 | 业绩分（满分3分） 投标人自2022年以来同类项目的业绩分，以合同或中标（成交）通知书扫描件为准，每份得1分，满分3分。 | 0～3 |
| 3.2 | 商务资信 | 信誉分（满分2分） - 投标人或投标产品“双动双速和面机”厂家获得：“机电设备、环保设备、厨房设备、电器设备、消防设备、通风设备”一级安全施工标准化认证证书，得1分（提供证书复印件并加盖投标人电子签章）； - （2）投标人或投标产品“双动双速和面机”厂家通过Q/110105HPXB001-2021标准，服务内容包含：技术咨询、技术服务、金属制日用品、厨具卫具及日杂、风机的厨房设备安装服务企业一级资质证书，得1分（提供证书复印件并加盖投标人电子签章）。 | 0～2 |
| 3.3 | 商务资信 | 政策功能分（满分2分） （1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 （2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 | 0～2 |

## 第四节中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南宁市政府采购

南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购合同

项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS

计划编号：NNNZC[2025]3041号

采购人：南宁市第二中学

中标供应商：

签订日期：年月日

合同目录

一、第一部分合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书…………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表…………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有）……………………………………………（页码）

4.4投标函………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表…………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术偏离表………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供）………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供）………………………………（页码）

第一部分合同书

年月日，南宁市第二中学以公开招标方式对南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市第二中学(以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2标的物

1.2.1标的物1信息

1.2.1.1名称：                 ；

1.2.1.2数量：                 ；

1.2.1.3质量：                 。

……

1.3价款

本合同总价为：人民币元（大写：元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                 ；

1.4.2发票开具方式：                 。

1.5标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1交付期限：                 ；

1.5.2交付地点：                 ；

1.5.3交付方式：                 ；

1.5.4货物及质保期限：                 。

1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付2000（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8合同生效

本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： | 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话: | 电话: |
| 传真: | 传真: |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户账号： | 开户账号： |

第二部分合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2合同适用中华人民共和国法律。

2.21履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22中小企业政策

2.22.1本合同（☑是□否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（☑是□否）为中小企业预留合同。

2.23合同份数

本合同壹式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构壹份。每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：无

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：无

2.4.2装运标的物的要求和通知：无

1.4结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币（￥元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在5日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在10日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在15日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

①国家有关质量标准；②招标文件；③乙方投标文件

3.1其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务 承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

- 第六章投标文件格式

- 第一节投标文件外层包装封面

南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 项目编号： | NNZC2025-G1-990503-GTJS |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年月日

- 第二节资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS

所投分标：

投标人名称：

年月日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………………（页码）

二、投标人依法缴纳税收的相关材料、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股、管理关系信息表………………………………………………（页码）

五、投标资格声明………………………………………………………………………（页码）

六、联合体协议书……………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、投标人依法缴纳税收的相关材料、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

- 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

五、投标资格声明函

致：贯通建设项目管理有限公司

我方愿意参加贵方组织的南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购（项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：

年月日

六、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加贯通建设项目管理有限公司组织的南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购（项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下                     。

5、本联合体中，             （某成员单位名称）为            （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的             %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（手写签名/电子签名）

成员一名称：（公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（手写签名/电子签名）

成员二名称：（公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（手写签名/电子签名）

七、中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的小微企业填写，非小微企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市第二中学的南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市第二中学单位的南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

- 第三节商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人：

地址：

姓名：               性别：

年龄：               职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：贯通建设项目管理有限公司

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购项目（项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：                        。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1…… | 1…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2…… | 2…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3…… | 3…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1…… | 1…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2…… | 2…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3…… | 3…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1…… | 1…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2…… | 2…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3…… | 3…… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求逐条填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表:相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

- 第四节技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数要求 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1…… 2…… 3…… …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1…… 2…… 3…… …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“技术参数要求”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、项目实施组织货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表:培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

- 第五节报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：贯通建设项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购项目（项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS）的招标文件的全部内容，授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币      (￥      元)的投标总报价，交货时间：      （无分标时填写），提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币      (￥      元)，交货时间：

分标报价为（大写）人民币人民币      (￥      元)，交货时间：

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章投标人须知”第一节投标人须知前附表第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

电子邮箱：

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

项目编号：NNZC2025-G1-990503-GTJS

分标（如有）：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 品牌 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

- 第七章质疑、投诉证明材料格式

## 第一节质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：南宁市第二中学初中部食堂成套设备采购

采购项目编号：包号：

采购人名称：南宁市第二中学

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。