| 招标文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升 |
| 项目编号： | GXZC2025-G1-003512-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808981 |

| 采购人： | 广西壮族自治区人工影响天气办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2025年11月

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	72

第四章  评审方法及标准	90

第五章  合同主要条款格式	100

第六章  投标文件格式	109

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升

(项目编号：GXZC2025-G1-003512-JDZB)公开招标公告

项目概况：广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月11日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003512-JDZB

项目名称：广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升

预算总金额（元）：54522000.00

采购需求：

标项名称：广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升

数量：1

预算金额（元）：54522000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程——固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升1项，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：54522000元

合同履约期限：自合同签订之日起45日历日内交货，合同验收期限截至2026年6月30日。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：采购计划号：广西政采[2025]22029号

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目（不允许）分公司参与投标。

（6）本项目修缮部分（允许）分包。

（7）本项目（不接受）联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。招标文件有规定时按要求提交投标保证金。

三、获取招标文件

时间：2025年11月20日起至2025年11月27日，每天上午每天上午08时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月11日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2025年12月11日09:30（北京时间）

开标地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心官网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件。

3.本项目采用远程异地评审。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区人工影响天气办公室

地址：广西南宁市江南区吴圩镇永安路16号

项目联系人：程工、张工、黄工

项目联系方式：0771-4208396

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层718

项目联系人：梅莹、梁艳冰、陈健达、彭瑶

项目联系方式：0771-2808981

广西机电设备招标有限公司

2025年11月20日

# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须提供证明材料，如存在负偏离将导致投标被否决，一般技术参数是指技术参数要求中未标注“▲”的技术参数。

注：实质性技术指标要求提交证明材料，应按以下2种形式之一提供，提交其他形式证明材料或未提供证明材料的将视为未实质性响应该技术指标要求。技术指标要求提交另外其他资料的除外。

（1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供扫描件加盖供应商电子签章。

（2）国家认可的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告， 提供扫描件加盖供应商电子签章。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：否

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：人影弹药全自动智能出入库一体机

6.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

三、采购内容

（一）项目概况

本次招标内容为广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程——固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升，预算资金5452.20万元。

1.固定作业点安全能力提升

（1）建设内容

对全区94个固定作业点进行升级改造，布设覆盖临时弹药存放点、装备库、值班室及作业平台的电子围栏和实景监控系统，实现区域入侵自动报警和作业过程实时监控；建设配套网络设施、防雷设施和应急供电设施等；对临时弹药存放点、装备库、值班室和作业平台等基础设施进行修缮升级，保证弹药、装备和作业安全，提升固定作业点安防能力。

▲视频监控接入须符合GB/T28181对接方式，视频监控厂商应无条件提供系统对接支持，包括但不限于：国标28181平台的信令端口、媒体rtp端口的访问权限；各类服务器（业务、媒体、国标信令）、硬盘录像机、摄像机等的访问权限；国标28181平台的设备列表及通道列表的访问权限。

视频终端、智能化监控识别终端、智慧安防门、人影弹药全自动智能出入库一体机等设备采集的信息实时与省—市—县—作业端一体化指挥调度应用软件以及“天工”平台对接，实现通过省—市—县—作业端一体化指挥调度应用软件以及“天工”平台实时与作业点进行通信，调阅采集的信息。

（2）建设地址

94个固定作业点分布于全区14个地市，详见下表。

94个固定作业点安全能力提升站点分布

| 序号 | 所属地市 | 所属区县 | 作业站点名称 | 站址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 邕宁区 | 平滩山 | 蒲庙镇光和村 |
| 2 | 南宁市 | 武鸣区 | 那打水库 | 府城镇府城社区 |
| 3 | 南宁市 | 隆安县 | 廷罗 | 乔建镇廷罗村 |
| 4 | 南宁市 | 马山县 | 马周村 | 周鹿镇马周村 |
| 5 | 南宁市 | 上林县 | 西燕云桃 | 西燕镇云桃村 |
| 6 | 南宁市 | 宾阳县 | 永安东社区 | 黎塘页岩砖厂 |
| 7 | 南宁市 | 横州市 | 苏光村 | 平马镇苏光村 |
| 8 | 柳州市 | 柳江区 | 龙怀水库 | 洛满镇 |
| 9 | 柳州市 | 柳城县 | 安乐水库 | 太平镇 |
| 10 | 柳州市 | 鹿寨县 | 黄坭村 | 导江乡黄坭村 |
| 11 | 柳州市 | 融安县 | 珠玉村 | 长安乡珠玉村 |
| 12 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 北高村 | 永乐镇北高村 |
| 13 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 和里村 | 良口乡和里村 |
| 14 | 桂林市 | 平乐县 | 协中 | 沙子镇协中村 |
| 15 | 桂林市 | 临桂区 | 临桂大江水库 | 南边山镇 |
| 16 | 桂林市 | 灵川县 | 九屋石洞 | 九屋镇 |
| 17 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 峻山水库 | 西岭乡 |
| 18 | 桂林市 | 荔浦市 | 荔浦大江水库 | 花篢镇 |
| 19 | 桂林市 | 兴安县 | 金沙冲水库 | 界首乡 |
| 20 | 桂林市 | 永福县 | 堡里 | 堡里乡 |
| 21 | 梧州市 | 苍梧县 | 老义村独哨水库 | 旺甫镇老义村 |
| 22 | 梧州市 | 藤县 | 和平镇鸡笼冲水库 | 和平镇志成村 |
| 23 | 梧州市 | 蒙山县 | 壮村 | 新圩镇壮村 |
| 24 | 梧州市 | 岑溪市 | 西兰 | 南渡 |
| 25 | 北海市 | 合浦县 | 星岛湖洪潮 | 星岛湖洪潮 |
| 26 | 防城港市 | 上思县 | 在妙镇有生村 | 在妙镇 |
| 27 | 钦州市 | 灵山县 | 桐油塘水库 | 那隆镇 |
| 28 | 贵港市 | 平南县 | 大新水管站 | 大新镇 |
| 29 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平气象站 | 西山镇永培村后山岭 |
| 30 | 玉林市 |  | 江口水库 | 成均镇 |
| 31 | 玉林市 |  | 六行村 | 北流市北流镇六行村 |
| 32 | 玉林市 | 容县 | 龟河水库 | 容西镇 |
| 33 | 玉林市 | 博白县 | 冷水水库 | 顿谷镇顿谷村 |
| 34 | 百色市 | 右江区 | 长平村 | 汪甸乡 |
| 35 | 百色市 | 田阳区 | 坡洪 | 坡洪镇 |
| 36 | 百色市 | 田东县 | 游昌村 | 平马镇游昌村 |
| 37 | 百色市 | 德保县 | 足荣 | 足荣镇农豆村 |
| 38 | 百色市 | 德保县 | 燕峒那布 | 燕峒乡那布村 |
| 39 | 百色市 | 德保县 | 百魁 | 那甲镇百魁下屯 |
| 40 | 百色市 | 德保县 | 雅里 | 敬德镇雅里村 |
| 41 | 百色市 | 德保县 | 燕峒 | 燕峒乡燕峒村 |
| 42 | 百色市 | 德保县 | 那印 | 龙光乡那印村 |
| 43 | 百色市 | 德保县 | 朴圩 | 东凌镇朴圩村 |
| 44 | 百色市 | 德保县 | 巴龙 | 燕峒乡岜龙村 |
| 45 | 百色市 | 那坡县 | 果把 | 坡荷乡果把村 |
| 46 | 百色市 | 凌云县 | 朝里 | 朝里乡 |
| 47 | 百色市 | 乐业县 | 香棚坳 | 幼平乡马三村 |
| 48 | 百色市 | 田林县 | 八桂 | 八桂 |
| 49 | 百色市 | 田林县 | 八渡八桃 | 八渡八桃 |
| 50 | 百色市 | 田林县 | 定安 | 定安 |
| 51 | 百色市 | 西林县 | 那劳村 | 那劳村 |
| 52 | 百色市 | 西林县 | 古障镇 | 黄果园 |
| 53 | 百色市 | 隆林县 | 介廷 | 介廷乡 |
| 54 | 百色市 | 隆林县 | 卡白 | 岩茶乡卡白村 |
| 55 | 百色市 | 靖西市 | 渠洋 | 渠洋镇怀利村 |
| 56 | 百色市 | 靖西市 | 岜蒙 | 渠洋镇巴蒙街 |
| 57 | 百色市 | 靖西市 | 龙临 | 龙临镇龙门村 |
| 58 | 百色市 | 靖西市 | 新圩 | 新甲乡庞凌村 |
| 59 | 百色市 | 靖西市 | 化峒 | 化峒镇八德村 |
| 60 | 百色市 | 靖西市 | 禄峒 | 禄峒镇福进村 |
| 61 | 百色市 | 靖西市 | 武平 | 武平镇果良村 |
| 62 | 百色市 | 靖西市 | 安德镇 | 安德镇其乐村 |
| 63 | 百色市 | 平果市 | 袍烈村 | 太平镇袍烈村 |
| 64 | 贺州市 | 八步区 | 新燕九牛寨 | 莲塘镇新燕村 |
| 65 | 贺州市 | 昭平县 | 走马镇公荒坪 | 走马镇妙枒村 |
| 66 | 贺州市 | 钟山县 | 十八工岭 | 钟山镇榕马村 |
| 67 | 贺州市 | 富川县 | 柳家新寨 | 柳家乡洋新村 |
| 68 | 河池市 | 金城江区 | 三旺 | 九圩镇拉平村 |
| 69 | 河池市 | 金城江区 | 侧岭 | 侧岭乡塘甫村 |
| 70 | 河池市 | 宜州区 | 拉浪林场 | 龙头乡 |
| 71 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县城 | 城关镇火幕村 |
| 72 | 河池市 | 天峨县 | 八腊乡甘洞 | 八腊乡甘洞村 |
| 73 | 河池市 | 天峨县 | 向阳 | 向阳镇向阳村 |
| 74 | 河池市 | 凤山县 | 百乐林场 | 乔音乡久隆村 |
| 75 | 河池市 | 凤山县 | 凤旁 | 凤城镇凤旁村 |
| 76 | 河池市 | 东兰县 | 上圩村 | 武篆镇上圩村 |
| 77 | 河池市 | 罗城县 | 龙岸 | 龙岸镇 |
| 78 | 河池市 | 环江县 | 大安才平 | 大安乡才平村 |
| 79 | 河池市 | 环江县 | 川山 | 川山镇 |
| 80 | 河池市 | 巴马县 | 龙威村 | 燕洞镇龙威村 |
| 81 | 河池市 | 都安县 | 板岭林场 | 板岭乡板岭村 |
| 82 | 河池市 | 都安县 | 拉棠 | 地苏镇拉棠村 |
| 83 | 河池市 | 大化县 | 岩滩 | 岩滩镇协合村 |
| 84 | 河池市 | 大化县 | 都阳 | 都阳镇 |
| 85 | 来宾市 | 兴宾区 | 高赵村 | 蒙村镇高赵村 |
| 86 | 来宾市 | 忻城县 | 高阳屯 | 城关镇高塘村 |
| 87 | 来宾市 | 象州县 | 平地岭 | 寺村镇横桥村 |
| 88 | 来宾市 | 武宣县 | 回龙道班大院 | 二塘镇甘岭村 |
| 89 | 来宾市 | 金秀县 | 三友村 | 桐木镇三友村 |
| 90 | 崇左市 | 扶绥县 | 渠黎甜蜜之光 | 渠黎镇笃邦村 |
| 91 | 崇左市 | 扶绥县 | 东门岜等村 | 东门镇岜等村 |
| 92 | 崇左市 | 宁明县 | 板祝村 | 寨安乡板祝村 |
| 93 | 崇左市 | 大新县 | 岜隆屯 | 恩城乡 |
| 94 | 崇左市 | 天等县 | 龙英村 | 龙茗镇 |

2县级临时弹药存放点安全能力提升

（1）建设内容

对全区80个县级临时弹药存放点进行升级改造，配备智慧安防门、火箭弹保险柜、人影弹药全自动智能出入库一体机，布设视频监控设备；对临时弹药存放点建筑进行修缮，提升人工影响天气地面作业弹药存储安全水平。

▲视频监控接入须符合GB/T28181对接方式，视频监控厂商应无条件提供系统对接支持，包括但不限于：国标28181平台的信令端口、媒体rtp端口的访问权限；各类服务器（业务、媒体、国标信令）、硬盘录像机、摄像机等的访问权限；国标28181平台的设备列表及通道列表的访问权限。

视频终端、智慧安防门、人影弹药全自动智能出入库一体机等设备采集的信息实时与省—市—县—作业端一体化指挥调度应用软件以及“天工”平台对接，实现通过省—市—县—作业端一体化指挥调度应用软件以及“天工”平台实时与作业点进行通信，调阅采集的信息。

（2）建设地址

80个县级临时弹药存放点分布于全区14个地市，详见下表。

| 序号 | 地市 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 南宁市邕宁区人工影响天气中心（南宁市邕宁区国家突发事件预警中心） |  |
| 2 |  | 南宁市武鸣区人工影响天气事务中心 | 无需装智慧安防门 |
| 3 |  | 横州市人工影响天气中心 |  |
| 4 |  | 宾阳县人工影响天气工作站 |  |
| 5 |  | 上林县人工影响天气中心（县突发公共事件预警信息发布中心） |  |
| 6 |  | 隆安县人工影响天气办公室 | 无需装智慧安防门 |
| 7 |  | 马山县人工影响天气中心 | 无需装智慧安防门 |
| 8 | 柳州市 | 柳州市柳江区人工影响天气管理中心（柳州市柳江区气象灾害防御（应急）管理中心） | 无需装智慧安防门 |
| 9 |  | 柳城县人工影响天气管理中心 |  |
| 10 |  | 鹿寨县人工影响天气管理中心 | 无需装智慧安防门 |
| 11 |  | 融安县人工影响天气管理中心（融安县气象灾害防御管理中心） |  |
| 12 |  | 三江侗族自治县气象灾害防御（应急）管理中心 |  |
| 13 |  | 融水苗族自治县人工影响天气管理中心 | 无需装智慧安防门 |
| 14 | 桂林市 | 阳朔县人工影响天气作业中心 |  |
| 15 |  | 桂林市临桂区气象局 |  |
| 16 |  | 灵川县人工影响天气服务中心 | 无需装智慧安防门 |
| 17 |  | 全州县人工影响天气办公室 |  |
| 18 |  | 兴安县气象局 |  |
| 19 |  | 永福县人工影响天气管理中心 |  |
| 20 |  | 灌阳县人工影响天气工作站 | 无需装智慧安防门 |
| 21 |  | 龙胜各族自治县气象局 |  |
| 22 |  | 资源县气象局 |  |
| 23 |  | 平乐县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 24 |  | 荔浦市人工影响天气服务站 |  |
| 25 |  | 恭城瑶族自治县气象局 |  |
| 26 | 梧州市 | 苍梧县气象局 |  |
| 27 |  | 藤县气象局 |  |
| 28 |  | 蒙山县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 29 |  | 岑溪市气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 30 | 北海市 | 合浦县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 31 | 防城港市 | 防城港市防城区气象灾害防御服务中心（防城港市防城区人工影响天气服务中心） |  |
| 32 |  | 上思县气象灾害防御服务中心（上思县人工影响天气服务中心） | 无需装智慧安防门 |
| 33 |  | 东兴市气象灾害防御服务中心（东兴市人工影响天气服务中心） |  |
| 34 | 钦州市 | 灵山县气象灾害防御管理中心 | 无需装智慧安防门 |
| 35 |  | 浦北县气象灾害防御管理中心 | 无需装智慧安防门 |
| 36 | 贵港市 | 平南县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 37 |  | 桂平市人工影响天气办公室（桂平市气象灾害防御管理中心） | 无需装智慧安防门 |
| 38 | 玉林市 | 容县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 39 |  | 陆川县气象局 |  |
| 40 |  | 博白县气象局 |  |
| 41 |  | 北流市气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 42 | 百色市 | 百色市右江区气象局 |  |
| 43 |  | 百色市田阳区气象局 |  |
| 44 |  | 田东县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 45 |  | 平果市气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 46 |  | 德保县气象局 |  |
| 47 |  | 靖西市气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 48 |  | 那坡县气象局 |  |
| 49 |  | 凌云县气象局 |  |
| 50 |  | 乐业县气象局 |  |
| 51 |  | 田林县气象局 |  |
| 52 |  | 隆林各族自治县气象局 |  |
| 53 |  | 西林县气象局 |  |
| 54 | 贺州市 | 贺州市八步区气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 55 |  | 昭平县气象局 |  |
| 56 |  | 钟山县气象灾害防御中心 | 无需装智慧安防门 |
| 57 |  | 富川瑶族自治县气象局 |  |
| 58 | 河池市 | 河池市金城江区气象局 |  |
| 59 |  | 罗城仫佬族自治县人工影响天气办公室 |  |
| 60 |  | 环江毛南族自治县气象局 |  |
| 61 |  | 南丹县气象局 |  |
| 62 |  | 天峨县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 63 |  | 凤山县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 64 |  | 东兰县气象局 |  |
| 65 |  | 巴马瑶族自治县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 66 |  | 都安瑶族自治县气象局 |  |
| 67 |  | 大化瑶族自治县气象站 |  |
| 68 |  | 河池市宜州区气象局 |  |
| 69 | 来宾市 | 来宾市兴宾区气象局 |  |
| 70 |  | 象州县人工影响天气管理中心（象州县气象灾害防御管理中心） | 无需装智慧安防门 |
| 71 |  | 武宣县人工影响天气管理中心（武宣县气象灾害防御管理中心、武宣县突发事件预警信息发布中心） | 无需装智慧安防门 |
| 72 |  | 金秀瑶族自治县人工影响天气管理中心 |  |
| 73 |  | 忻城县人工影响天气管理中心 |  |
| 74 | 崇左市 | 崇左市江州区人工影响天气工作中心 |  |
| 75 |  | 扶绥县气象局 |  |
| 76 |  | 大新县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 77 |  | 天等县气象局 | 无需装智慧安防门 |
| 78 |  | 宁明县人工影响天气服务中心 | 无需装智慧安防门 |
| 79 |  | 龙州县人工影响天气工作站 |  |
| 80 |  | 凭祥市气象局 |  |

（二）标的清单

| 项号 | 项目 | 场地/类别 | 标的名称（货物名称） | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定作业点安全能力提升 | 装备库 | （1）双光谱半球摄像机 | 94个 |
|  |  | 临时弹药存放点 | （1）智慧安防门 | 94个 |
|  |  |  | （2）双光谱半球摄像机 | 94个 |
|  |  |  | （3）火箭弹保险柜 | 94个 |
|  |  |  | （4）人影弹药全自动智能出入库一体机 | 94个 |
|  |  | 值班室 | （1）双光谱半球摄像机 | 94个 |
|  |  |  | （2）智能化监控识别终端 | 94个 |
|  |  |  | （3）视频录像机 | 94个 |
|  |  |  | （4）视频交换机 | 94个 |
|  |  |  | （5）机柜 | 94个 |
|  |  |  | （6）电源重启模块 | 94个 |
|  |  | 作业平台 | （1）球形摄像机 | 94个 |
|  |  | 其他设备 | （1）网络设施 | 94个 |
|  |  |  | （2）应急汽油发电机 | 94个 |
|  |  |  | （3）标识标牌 | 94套 |
|  |  | 站点修缮 | （1）站点修缮 | 94个 |
| 2 | 县级临时弹药存放点安全能力提升 | 安全监控能力升级改造 | （1）智慧安防门 | 48个 |
|  |  |  | （2）双光谱半球摄像机 | 80个 |
|  |  |  | （3）火箭弹保险柜 | 80个 |
|  |  |  | （4）人影弹药全自动智能出入库一体机 | 80个 |
|  |  | 建筑修缮 | （1）建筑修缮 | 80个 |
| 3 | 系统集成 | 省级作业视频监控平台 | 省级作业视频监控平台 | 1套 |

（三）详细参数

| 项号 | 项目 | 场地/类别 | 标的名称（货物名称） | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定作业点安全能力提升 | 装备库 | （1）双光谱半球摄像机 | 94个 | ▲1、支持可见光镜头分辨率≥400万，焦距≥4mm；热成像镜头分辨率≥160*120，焦距≥3mm。 △2、设备内置氧化钒型探测器、CPU、GPU、NPU一体化芯片、温度传感器和麦克风、具有≥1个RJ45网络接口、≥1个SD卡插、≥1个复位键、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口。 3、内置CPU或GPU或NPU一体化芯片。 △4、支持最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 △5、支持在浏览界面下，具有温度异常、火点、吸烟、睡岗、离岗、玩手机、人数异常、滞留时间异常检测参数同步设置选项。 6、目标物最远测温距离≥4.5m，火点最远报警距离≥18m，人员周界报警距离≥21m，吸烟检测最远报警距离≥4.5m。 7、支持联动声音报警，联动白光闪烁报警，支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪，报警上传、上传 FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。 8、支持CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或浏览器给出报警信息。 9、支持智能检测功能设置，在浏览器下，具有灭火器检测和应急通道堵塞检测设置选项。 10、支持在岗行为检测功能，可见光通道和热成像通道均可对人员是否在岗进行检测，人员停留时间可设置。 11、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 12、支持通过浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，可设置≥35个点，≥35个区域和≥11条线。 13、支持点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍。 14、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色等≥15种显示模式，可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后设备视场角应减小，开启畸变校正功能后，设备几何失真率应≤2%。 15、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 #16、支持通过浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色。 ▲17、支持防护等级≥IP67，工作温度范围-40℃～70℃。 18、测温精度：±8℃或量程的±8%℃（取最大值），测温范围：-20℃~150℃。 △19、支持≥30米红外补光。 ▲20、视频压缩标准需满足：H.265/H.264/MJPEG。 21、网口：1个RJ45 10M/100M。 | 工业 |
|  |  | 临时弹药存放点 | （1）智慧安防门 | 94个 | 智慧安防门采用人脸与指纹识别技术，作业人员进出临时弹药存放点时，根据门禁系统权限规则认证通过后无感刷脸开锁，实现进出记录留痕，信息实时上传到天工平台。可以高效有序对多固定作业点弹药库房进出进行监测，自动实现出入库人员登记，专用仓库专人管理，多级权限随时查看，报警信息实时传输。 智慧安防门是用于人影作业临时弹药存放点专用门，取代普通防盗门，实时监管弹药库进出人员，主要功能如下： （1）具备防盗、防钻、防火、防雨水功能。 （2）人脸和指纹多重生物识别方式，多重报警设置及层级监控。 （3）作业人员可通过双人认证人脸或指纹，设备自动识别相关作业人员的信息，确认合法时安防门自动开启。 （4）告警功能：非法开启、长时间未关门、断电和多次错识尝试开启触发现场声光告警并远程告警。 △（5）配备UPS应急电源，在出现外部断电情况下，确保智能安全门8小时内能正常工作。在备用电源耗尽时，配备有应急双锁，作业人员可使用应急钥匙开启智慧安防门。 （6）记录开门人员姓名、现场照片、开门时间并实时上传。 （7）安防门开、关门记录、告警录同步至国省一体化“天工”平台；并配套安防平台：包含电脑端和手机端接收智慧安防门报警记录，并可查询历史开关门人员记录、报警记录；电脑端和手机端账户管理分省级、市级、县级。 （8）具备安防门开启后人员进、出自动抓拍功能，自动记录人员进出照片、时间并实时上传，实现进出记录留痕。 技术性能如下： ▲1）尺寸（±10mm）：(高)2000mm×(宽)1200mm×(深)240mm，根据各临时弹药存放点门的大小，支持定制尺寸（投标人提供承诺函）。 2）重量：≥200kg。 3）厚度：门框、门扇钢材厚度≥6mm。 4）外观：门框、门扇表面喷塑处理。 5）标识：非防护侧有明显标识，含生产企业、产品名称、产品型号、生产编号、防盗级别等。 控制器技术性能如下： △1）显示屏：≥11寸高清液晶触摸屏。 △2）主控板：不低于八核主频2.0GHz，运行内存≥8GB。 3）生物识别方式：指纹识别、人脸识别。 4）报警功能：非法认证、非法开门、超时未关门。 5）存储：≥64GB不少于10000条的最新运行信息记录。 6）防盗标准：达到《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022中最高级5级。 7）电 压：接入门体电压≤DC24V。 8）应急电源：内置铅酸电池备用电源，支持市电掉电工作12小时以上。 9）应急开锁：紧急情况下可通过应急双钥匙开启。 10）户外防护：户外安装正面应具备防雨水护盖。 ▲11）天工平台对接：投标人提供承诺函可通过安防门后台服务器将告警信息上传至天工平台；支持与智能化监控识别终端对接，将告警信息通过智能化监控识别终端上传至天工平台。 | 工业 |
|  |  |  | （2）双光谱半球摄像机 | 94个 | ▲1、支持可见光镜头分辨率≥400万，焦距≥4mm；热成像镜头分辨率≥160*120，焦距≥3mm。 2、设备内置氧化钒型探测器、CPU、GPU、NPU一体化芯片、温度传感器和麦克风、具有≥1个RJ45网络接口、≥1个SD卡插、≥1个复位键、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口。 3、内置CPU或GPU或NPU一体化芯片。 4、支持最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 5、支持在浏览界面下，具有温度异常、火点、吸烟、睡岗、离岗、玩手机、人数异常、滞留时间异常检测参数同步设置选项。 6、目标物最远测温距离≥4.5m，火点最远报警距离≥18m，人员周界报警距离≥21m，吸烟检测最远报警距离≥4.5m。 7、支持联动声音报警，联动白光闪烁报警，支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪，报警上传、上传 FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。 8、支持CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或浏览器给出报警信息。 9、支持智能检测功能设置，在浏览器下，具有灭火器检测和应急通道堵塞检测设置选项。 10、支持在岗行为检测功能，可见光通道和热成像通道均可对人员是否在岗进行检测，人员停留时间可设置。 11、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 12、支持通过浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，可设置≥35个点，≥35个区域和≥11条线。 13、支持点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍。 14、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色等≥15种显示模式，可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后设备视场角应减小，开启畸变校正功能后，设备几何失真率应≤2%。 15、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 16、支持通过浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色。 ▲17、支持防护等级≥IP67，工作温度范围-40℃～70℃。 18、测温精度：±8℃或量程的±8%℃（取最大值），测温范围：-20℃~150℃。 19、支持≥30米红外补光。 ▲20、视频压缩标准需满足：H.265/H.264/MJPEG。 21、网口：1个RJ45 10M/100M。 | 工业 |
|  |  |  | （3）火箭弹保险柜 | 94个 | ▲火箭弹保险柜必须严格符合《人工影响天气作业用弹药保险柜》（QX/T 328-2016）的标准要求。保险柜的设计、制造、材料选择等方面均需满足相关安全规范，确保弹药的存储安全。保险柜应具备防盗、防火、防爆等安全性能，确保弹药在存储过程中不受外界因素的影响。保险柜的锁具应采用高安全性设计，如密码锁、指纹识别锁等，确保只有授权人员才能打开保险柜。保险柜应设计合理，便于弹药的放入和取出，提高作业效率。保险柜外部应标注明确的标识，如弹药类型、存储数量等，方便管理人员进行快速识别和盘点。 主要功能如下： 1、外观：柜体表面无明显的变形、裂纹、凹凸不平、色差、毛刺、气泡、划痕、涂层脱落等缺陷，所有外露钢制零部件的表面都采取防腐蚀措施，所有外露部件表面色泽均匀，无明显的飞边、毛刺、划伤、裂纹、凹陷和变形。 2、防破坏：在使用普通手工工具，便携电动工具、磨头等工具的情况下，在30min内不能打开或侵入柜体内部。 #3、锁具：符合GA/T 73 要求的机械密码锁及机械钥匙锁，锁具采用双锁，经简单训练和练习，操作人员应可在25s内打开锁具。 ▲4、存储容量：可整箱存储ZBZ-HJ-7型、WR-98型火箭弹不少于40枚。 5、防静电接地装置：柜体至少有两个防静电接地装置，采用螺栓连接地网。 △6、材料及结构：柜门≥6mm钢板，柜体≥4mm钢板，其钢材性能不得低于钢材牌号Q235；柜体的后面、底面、上面和两侧面的内部有足够的加强筋，保证柜体按标准负重后不变形；柜门、柜体应由外、中、内三层组成：柜门外层是不小于6mm的钢板，柜壁外层是不小于4mm的钢板；中层用不小于40mm硅酸铝防火材料直接填充，内层镶嵌防静电木板。 7、门与门框之间应没有进入柜内的直接通道，门框应在柜体板厚的基础上采用加强结构，柜壁各个连接处不能有直接穿透性缝隙。 8、门铰链应转动灵活，在不大于40N拉力作用下可开启，门开启角度大于90°。 9、门上的固定锁栓单方向不应少于二个，上、下活动锁栓单方向不应少于二个，其直径不应小于30mm，锁栓的伸出长度不应小于40mm。 10、开启、锁闭锁栓结构的相关传动部件经过3000次的循环动作后，能正常使用。 11、抗冲击：整柜类保险柜体在1.5m高处自由跌落后，柜体不得松散，柜盖与柜体不得分离。 12、抗压性：保险柜体上部经3t下压重量持续24h后，柜体不得发生明显可见的永久性变形。 13、推拉架（根据临时弹药库尺寸选装）：柜体的底部安装折叠推拉架，其构造主要由角钢、实心方钢与钢板焊接组合成轨道、方钢、轴承、滑轮、托板构造而成;托板表面采用≥10mm防静电木板。 | 工业 |
|  |  |  | （4）人影弹药全自动智能出入库一体机 | 94个 | 临时弹药存放点安装布设人影弹药全自动智能出入库一体机，实现弹药快速智能批量出入库，实时将出入库信息同步至“天工”平台。人影弹药全自动智能出入库一体机集成图像识别、人脸识别技术和高效的库存管理系统，智能判别作业人员身份信息，识别到陌生人后进行告警提示，杜绝非授权人员进入；具备对单据、二维码、条码标签等快速扫描功能，支持批量二维码、条码标签自动扫码输入；具备弹药自动感应称重功能；具备语音播报和语音输入功能，实现人机语音智能交互。 （1）主控： ▲1）核心储存：处理器CPU 不低于64 位，主频不小于1.8GHz；系统操作流畅，无卡顿；支持不少于50 人的人脸数据存储；内置存储不低于16GB（支持一个月的弹药出入库信息存储）。 ▲2）通信：具备2.4 和5G Wi-Fi 上网功能，具备以太网LAN有线上网功能。 3）外置接口：具备HDMI/VGA 接口，支持外接显示屏；具备2 个USB 接口，支持键鼠、U 盘等设备接入。 4）蓝牙：具备蓝牙功能，可外接打印机，音箱等蓝牙设备。 5）扬声器：具备喇叭功能，能播报天工平台下发的告警信息；在距离一体机正前方1 米处，声强不低于70DB。 6）补光灯：配备LED 补光灯，支持软件开启/关闭，亮度可调。 （2）显示： △1）屏幕尺寸：≥10 英寸，屏幕显示清晰，支持屏幕亮度调节。 2）触摸屏：支持触摸功能。 （3）拍照： 1）人像相机：不低于200 万像素，分辨率不低于1920 *1080；正常光照和无光照情况下，清晰拍摄摄像机前方0.5 米~1 米内的人脸；屏幕显示当前像机实时图像，并显示人脸识别信息；人脸识别成功后，自动拍照保存。 ▲2）读码相机：不低于800 万像素，分辨率不低于3072 *2160；正常光照和无光照情况下，清晰拍摄一体机弹药箱全景；屏幕显示当前像机实时图像，并识别弹药箱上的条码；从天工平台获取弹药信息后，自动拍照保存。 （4）外设盘点： ▲支持使用外设盘点设备，通过蓝牙功能无线连接。 （5）称重： 具备电子称功能，测量范围不小于10g~60kg，精度≤±10g；屏幕实时显示弹药箱重量。 （6）环境： 1）工作温度：-25°C～50°C。 2）湿度：20%~80%RH 无冷凝。 （7）软件、算法： △1）人脸识别算法：人脸识别时间不大于1 秒，具备智能判别作业人员身份信息的功能，杜绝非授权人员进入。 △2）条码识读算法：条码识读时间不大于1 秒，支持弹药快速智能扫描批量出入库，确保快速准确地完成弹药信息录入，且具备二维码、条码标签等快速扫码功能。 ▲3）与天工平台对接：具备与天工平台进行交互，上报弹药出入库信息、获取弹药状态信息和弹药状态信息提醒。 4）扫描时支持一秒扫描一次，同时同步拍摄弹药图像与人员图像，确保每次操作都有完整记录，拍摄的图片按存储规则自动存档。 △5）配置智能语音提示功能，自带音频调节设置，在弹药出入库扫描成功后进行清晰无延迟的语音提醒；当人员携带弹药出库或入库却未进行扫描时，一体机主动语音提醒“请进行扫码出（入）库”，且支持人员通过语音或触摸输入确认是否出（入）库，同时将提醒信息发送到天工平台。 6）支持对每次出入库的数量、图像信息进行查询，可按时间、按编码查询。 7）具备弹药自动感应称重功能，扫码出库时自动进行称重，并对重量结果进行保存和显示。 8）支持触屏操作，配备直观易用的操作界面，实现人机智能交互，提升用户体验。 #9）实现与人影安全管理平台对接、人工影响天气作业弹药物联网管理系统。（提供对接成功案例：体现对接成功的系统界面截图（需包含双方系统标识、功能运行界面、核心数据交互结果等关键信息）或提供相关合同（需明确对接服务内容、合作主体、项目标的等核心要素）。 #（8）具备国产化适配；提供国产操作系统适配认证证明材料。 | 工业 |
|  |  | 值班室 | （1）双光谱半球摄像机 | 94个 | ▲1、支持可见光镜头分辨率≥400万，焦距≥4mm；热成像镜头分辨率≥160*120，焦距≥3mm。 2、设备内置氧化钒型探测器、CPU、GPU、NPU一体化芯片、温度传感器和麦克风、具有≥1个RJ45网络接口、≥1个SD卡插、≥1个复位键、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口。 3、内置CPU或GPU或NPU一体化芯片。 4、支持最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 5、支持在浏览界面下，具有温度异常、火点、吸烟、睡岗、离岗、玩手机、人数异常、滞留时间异常检测参数同步设置选项。 6、目标物最远测温距离≥4.5m，火点最远报警距离≥18m，人员周界报警距离≥21m，吸烟检测最远报警距离≥4.5m。 7、支持联动声音报警，联动白光闪烁报警，支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪，报警上传、上传 FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。 8、支持CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或浏览器给出报警信息。 9、支持智能检测功能设置，在浏览器下，具有灭火器检测和应急通道堵塞检测设置选项。 10、支持在岗行为检测功能，可见光通道和热成像通道均可对人员是否在岗进行检测，人员停留时间可设置。 11、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 12、支持通过浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，可设置≥35个点，≥35个区域和≥11条线。 13、支持点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍。 14、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色等≥15种显示模式，可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后设备视场角应减小，开启畸变校正功能后，设备几何失真率应≤2%。 15、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 16、支持通过浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色。 ▲17、支持防护等级≥IP67，工作温度范围-40℃～70℃。 18、测温精度：±8℃或量程的±8%℃（取最大值），测温范围：-20℃~150℃。 19、支持≥30米红外补光。 ▲20、视频压缩标准需满足：H.265/H.264/MJPEG。 21、网口：1个RJ45 10M/100M。 | 工业 |
|  |  |  | （2）智能化监控识别终端 | 94个 | △1、接入路数：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入。 2、视频输出：HDMI 接口和VGA 接口双异源输出，支持≥2路4K/60Hz。 3、解码能力：最大支持16×1080P。 4、输入输出带宽：输入带宽≥256Mbps，输出带宽≥256Mbps。 5、网路接口：≥2个10M/100M/1000Mbps网口。 6、报警IO接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出。 7、处理器：设备内置≥3颗GPU，1颗GPU可分化成≥4个虚拟引擎。 8、处理能力：1个GPU支持4路≥400W摄像机的实时视频分析一类算法。 9、状态监测：虚拟引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率。 ▲10、存储能力：支持告警事件回放，可按事件类型查询录像文件并回放，投标人提供承诺函配置不少于本地存储3个月告警信息、告警图片的存储容量。 △11、接入协议 支持GB28181协议接入平台。 ▲12、兼容能力：支持H265、H264编码前端自适应接入，可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。 △13、模型导入：支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。 14、性能指标：对固定作业点临时弹药存放点、装备库、值班室、作业平台的视频监控摄像机、智慧安防门进行统一接入、管理和告警图片、告警录像存储。 15、性能指标：支持摄像头批量接入操作，充分利用现有作业站点的监控摄像头。 16、性能指标：本地存储配置≥1TB（3.5寸）硬盘，监控视频、告警信息和告警图片可存储3个月以上，与数据中心数据异地双备份。作业期间视频自动回传指挥中心，支持实时监看、录制与回放；断网恢复后支持远程数据调取；提升事后追溯取证效率。 17、性能指标：内置边缘计算平台，实现对区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、明火烟雾检测、吸烟检测、人员数量检测、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱违规行为进行智能分析，支持对烟雾、室内温度进行检测，包括支持对人员吸烟行为进行智能分析。 ▲18、设备对接：支持与智慧安防门对接，实时接收门禁告警信息、视频监控信息、监控告警信息。 #19、系统对接：支持对接天工平台，将作业点、库房等视频及报警信息发送给后台。发生异常事件时，可以联动对应摄像机，实现预警信息的调取及推送，将告警信息接入天工平台，能够达到区、市、县作业点联动告警，支持现场实时视频、录像视频的保存和调取查看等。（提供历史成功对接案例证明材料） | 工业 |
|  |  |  | （3）视频录像机 | 94个 | ▲1、满足存储3个月以上的固定作业点监控视频。存储≥8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口；转速：≥5400RPM；缓存：≥256MB。 2、支持接入≥8路H.264、H.265格式高清码流接入，支持输入带宽≥128Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持≥5个SATA接口硬盘。 3、可同时解码输出≥8路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出≥8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出≥6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出≥2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 △4、设备具有≥2个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥1个CVBS接口，支持≥3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览，HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出，两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出，CVBS接口支持≥10档亮度调节，支持PAL和NTSC制式切换。 5、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量和大小可跟随目标自动调整，并随目标消失而消失。 6、支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。 7、支持回放双进度条控制功能，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行定位回放。 △8、支持OTA升级功能，支持手动检查和设备自动检查云端升级包，自动升级，支持云端定向发布升级包，可根据设备序列号范围推送指定的升级包。 9、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 10、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置。 11、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 △12、支持N+M热备份功能，支持设置一台设备为≥32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作，当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备，备份机回到热备状态，支持N+M热备功能，可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）。 13、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 14、支持图片文件秒级检索，可秒级检索硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。 15、支持实时查看报警状态，包括输入接口状态、报警名称、报警类型、触发的录像通道等。 16、支持≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口。 视频录像机配套视频监控工作站，参数要求如下： ▲1）.≥50 英寸液晶显示器，分辨率≥3840*2160。 ▲2）.处理器大于等于1.8GHz主频；大于 等于2G DDR4运行内存。 - .配置接口：接口不少于：HDMI2.0*2、 AV接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1、RS232接口*1。 △4）.能效等级：不低于二级能效。 - .操作系统：不低于Android 9.0及以 上电视智能操作系统。 6）.接口控制：支持RS232 远程控制；支持DTMB与DVB-C清流接收。 7）.音视频：喇叭不小于10W*2双声道。 8）.支持不少于以下视频解码格式：H264¦H265¦MPEG1¦MPEG2¦MPEG4¦VP8¦AVS¦AVS2¦HLG¦HDR，jpg¦jpeg¦png¦bmp等常见图片格式。 9）.支持勿扰模式，在待机状态下指示灯 熄灭，无视觉干扰；支持替换开机画面、 动画、视频；搭载第三方运用；支持远程 控制开关机；可设置最大音量，开机支持 U盘克隆；支持一键直达信号源，一键直 达主页，支持快捷键自定义；支持热点， 带有无线网络记忆功能；支持手机投屏电 视功能，可按需开/关闭投屏功能；支持 DLAN、AirPlay多屏互动；支持定时开。 | 工业 |
|  |  |  | （4）视频交换机 | 94个 | △1、提供≥16个千兆PoE电口、≥2个千兆光口。 2、交换容量：≥56 Gbps。 3、包转发率：≥41.67 Mpps。 4、支持EE 802.3at/af标准。 5、整机最大供电功率：≥230 W，端口最大供电功率：≥30 W。 6、业务口防雷≥6K。 7、支持管理平台管理，手机APP管理，安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级和管理。 8、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。 9、支持通过管理平台或手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启。 #10、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。 11、支持VLAN。 12、支持PoE 标准EE802.3af，EE802.3at。 13、支持EE802.3、EE802.3u、EE802.3x、EE802.3ab 标准。 14、支持SNMPv1/v2c/v3 协议，具备响应SNMP查询及主动上报SNMP Trap/Inform的能力，实现摄像头终端MAC/IP绑定信息的实时采集与上报。 15、支持DHCPSnooping。 16、支持静态链路聚合。 17、支持终端安全防护，需对接联动省级协同响应分析平台，将视频摄像头资产、弱口令等相关数据传输至平台进行分析，当有安全风险时可支持联动实现风险资产禁止入网，仅允许指定协议入网通信。 | 工业 |
|  |  |  | （5）机柜 | 94个 | 1、不小于15U，优质冷轧钢板。 2、不小于高800*宽600*深600mm。 | 工业 |
|  |  |  | （6）电源重启模块 | 94个 | 适用于设备电源、设备远程电源重启。支持每分钟上报工作电压值和4G 信号质量，在工作电压掉电后可持续传输数据3到6小时。（此时无法控制继电器，继电器为闭合状态） - 网络类型：4G 全网通。 - 通讯接口：USB 转串口通讯。 - 工作电压：DC 9-24V。 - 电池：3.7V 锂电池300mAh。 电源重启模块配套备用电源，参数要求如下： ▲1）.容量≥2000VA，1600W。 2）.后备时间≥2小时。 3）.输入电压范围110-300V。 4）.输出电压精度±1%。 5）.保护功能包括过载保护、短路保护、过温保护。 6）.输入频率范围：50/60±10%。（支持自适应） 7）.输入功率因数：≥0.99（满载）。 8）.额定输出电压（单相）：默认220，208/220/230/240±1%。 9）.输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%。 10）.整机效率：≥93%。 11）.输出功率因数：≥0.9。 12）.蓄电池：≥6块12V38AH电池。 13）.额定容量：≥38Ah（C20，1.75V/单体、25℃）。 14）.自放电：≤2%/月（25℃）。 15）.适用温度范围：零下15℃~50℃。 | 工业 |
|  |  | 作业平台 | （1）球形摄像机 | 94个 | 在作业平台安装球形摄像机实时监控作业平台的作业情况。 1、供电方式：满足DC24V供电及POE供电。 ▲2、像素：≥400万，视频码流分辨率输出支持≥2560×1440(50Hz，25fps)，H.265，H.264，MJPEG。 3、具有不小于1/2.8"靶面尺寸。 4、支持最低照度可达彩色0.003lx，黑白0.01lx。 ▲5、补光：红外补光距离≥80米；夜视：距离≥30米。 6、变焦：≥12倍光学变焦。 7、支持水平手控速度不小于35°/S，垂直速度不小于30°/S，云台定位精度为±0.1°。 8、水平旋转范围为0°-350°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°。 ▲9、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 10、日夜转换方式：自动。 11、双向对讲：内置大于等于1个扬声器，大于等于1个麦克风，支持双向语音对讲。 12、内置大于等于1个Micro SD卡插槽。 13、智能补光：当检测区域内的行人或者车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，样机可自动关闭红外灯、开启白光灯，持续4min，在白光灯开启时间内如样机持续报警,白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间样机可输出彩色图像。 14、设备带壁挂支架。 15、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB。 16、符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 17、工作温湿度：-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%，防护等级≥IP66。 | 工业 |
|  |  | 其他设备 | （1）网络设施 | 94个 | 1、基础功能：在固定作业点值班室、临时弹药存放点、装备库、作业平台之间布设用于网络通讯的有线网络。 2、站点接入方式： 运营商互联网网络，网络带宽需满足300M 以上。 3、配套设施： 运营商互联网网络：提供有线网络进行接入，网络与各设备之间采用RJ45 网线进行连接。 ▲4、服务期限： 投标人需根据各站点自身情况提供为期5年（60个月）的宽带网络或移动数据服务： （1）自建或租赁的覆盖全省的 OTN 、 PTN或者使用更先进技术的专线网络。所提供的电路对采购人的具体业务应用类型和数据流量完全透明，与上层协议和应用无关，支撑数据、语音、图像等多种业务同时传输。须采取有效的安全措施，防止用户数据被窃取。 （2）组建全区专用的人影地面安全能力 5G（向下兼容 4G）物联专网。提供客户侧物联专网自服务管理平台，能为区局及下属单位单独提供管理账号，可管理各自单位所属物联卡和流量池。包括： ①物联网卡：1000张。 ②流量池套餐12TB/年。 | 工业 |
|  |  |  | （2）应急汽油发电机 | 94个 | ▲1.额定功率：≥3kW。 2.额定电压：220V。 3.噪音：<75db/7m。 4.净重：＜80kg。 5.油箱容量≥18L。 6.启动方式手动+电动。 | 工业 |
|  |  |  | （3）标识标牌 | 94套 | 更新安全射界图、禁射标识喷涂、标识、公告牌等标识标牌。具体规格、样式、材质等要求详见附件。 | 工业 |
|  |  | 站点修缮 | 站点修缮 | 94个 | 对装备库、临时弹药存放点、值班室、休息室和作业平台等基础设施进行修缮，确保符合《人工影响天气地面作业站点建设规范》（QX/T 329）《人工影响天气作业点防雷技术规范》（GBT 44957—2024）等要求。 具体修缮内容见附件。修缮质保期不低于2年。 | / |
| 2 | 县级临时弹药存放点安全能力提升 | 安全监控能力升级改造 | （1）智慧安防门 | 48个 | 智慧安防门采用人脸与指纹识别技术，作业人员进出临时弹药存放点时，根据门禁系统权限规则认证通过后无感刷脸开锁，实现进出记录留痕，信息实时上传到天工平台。可以高效有序对多固定作业点弹药库房进出进行监测，自动实现出入库人员登记，专用仓库专人管理，多级权限随时查看，报警信息实时传输。 智慧安防门是用于人影作业临时弹药存放点专用门，取代普通防盗门，实时监管弹药库进出人员，主要功能如下： （1）具备防盗、防钻、防火、防雨水功能。 （2）人脸和指纹多重生物识别方式，多重报警设置及层级监控。 （3）作业人员可通过双人认证人脸或指纹，设备自动识别相关作业人员的信息，确认合法时安防门自动开启。 （4）告警功能：非法开启、长时间未关门、断电和多次错识尝试开启触发现场声光告警并远程告警。 （5）配备UPS应急电源，在出现外部断电情况下，确保智能安全门8小时内能正常工作。在备用电源耗尽时，配备有应急双锁，作业人员可使用应急钥匙开启智慧安防门。 （6）记录开门人员姓名、现场照片、开门时间并实时上传。 （7）安防门开、关门记录、告警录同步至国省一体化“天工”平台；并配套安防平台：包含电脑端和手机端接收智慧安防门报警记录，并可查询历史开关门人员记录、报警记录；电脑端和手机端账户管理分省级、市级、县级。 （8）具备安防门开启后人员进、出自动抓拍功能，自动记录人员进出照片、时间并实时上传，实现进出记录留痕。 技术性能如下： ▲1）尺寸（±10mm）：(高)2000mm×(宽)1200mm×(深)240mm，根据各临时弹药存放点门的大小，支持定制尺寸。（投标人提供承诺函） 2）重量：≥200kg。 3）厚度：门框、门扇钢材厚度≥6mm。 4）外观：门框、门扇表面喷塑处理。 5）标识：非防护侧有明显标识，含生产企业、产品名称、产品型号、生产编号、防盗级别等。 控制器技术性能如下： 1）显示屏：≥11寸高清液晶触摸屏。 2）主控板：不低于八核主频2.0GHz，运行内存≥8GB。 3）生物识别方式：指纹识别、人脸识别。 4）报警功能：非法认证、非法开门、超时未关门。 5）存储：≥64GB不少于10000条的最新运行信息记录。 6）防盗标准：达到《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022中最高级5级。 7）电 压：接入门体电压≤DC24V。 8）应急电源：内置铅酸电池备用电源，支持市电掉电工作12小时以上。 9）应急开锁：紧急情况下可通过应急双钥匙开启。 10）户外防护：户外安装正面应具备防雨水护盖。 ▲11）天工平台对接：投标人提供承诺函可通过安防门后台服务器将告警信息上传至天工平台；支持与智能化监控识别终端对接，将告警信息通过智能化监控识别终端上传至天工平台。 | 工业 |
|  |  |  | （2）双光谱半球摄像机 | 80个 | ▲1、支持可见光镜头分辨率≥400万，焦距≥4mm；热成像镜头分辨率≥160*120，焦距≥3mm。 2、设备内置氧化钒型探测器、CPU、GPU、NPU一体化芯片、温度传感器和麦克风、具有≥1个RJ45网络接口、≥1个SD卡插、≥1个复位键、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口。 3、内置CPU或GPU或NPU一体化芯片。 4、支持最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 5、支持在浏览界面下，具有温度异常、火点、吸烟、睡岗、离岗、玩手机、人数异常、滞留时间异常检测参数同步设置选项。 6、目标物最远测温距离≥4.5m，火点最远报警距离≥18m，人员周界报警距离≥21m，吸烟检测最远报警距离≥4.5m。 7、支持联动声音报警，联动白光闪烁报警，支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪，报警上传、上传 FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。 8、支持CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或浏览器给出报警信息。 9、支持智能检测功能设置，在浏览器下，具有灭火器检测和应急通道堵塞检测设置选项。 10、支持在岗行为检测功能，可见光通道和热成像通道均可对人员是否在岗进行检测，人员停留时间可设置。 11、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 12、支持通过浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，可设置≥35个点，≥35个区域和≥11条线。 13、支持点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍。 14、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色等≥15种显示模式，可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后设备视场角应减小，开启畸变校正功能后，设备几何失真率应≤2%。 15、支持对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 16、支持通过浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色。 ▲17、支持防护等级≥IP67，工作温度范围-40℃～70℃。 18、测温精度：±8℃或量程的±8%℃（取最大值），测温范围：-20℃~150℃。 19、支持≥30米红外补光。 ▲20、视频压缩标准需满足：H.265/H.264/MJPEG。 21、网口：1个RJ45 10M/100M。 | 工业 |
|  |  |  | （3）火箭弹保险柜 | 80个 | ▲火箭弹保险柜必须严格符合《人工影响天气作业用弹药保险柜》（QX/T 328-2016）的标准要求。保险柜的设计、制造、材料选择等方面均需满足相关安全规范，确保弹药的存储安全。保险柜应具备防盗、防火、防爆等安全性能，确保弹药在存储过程中不受外界因素的影响。保险柜的锁具应采用高安全性设计，如密码锁、指纹识别锁等，确保只有授权人员才能打开保险柜。保险柜应设计合理，便于弹药的放入和取出，提高作业效率。保险柜外部应标注明确的标识，如弹药类型、存储数量等，方便管理人员进行快速识别和盘点。 主要功能如下： 1、外观：柜体表面无明显的变形、裂纹、凹凸不平、色差、毛刺、气泡、划痕、涂层脱落等缺陷，所有外露钢制零部件的表面都采取防腐蚀措施，所有外露部件表面色泽均匀，无明显的飞边、毛刺、划伤、裂纹、凹陷和变形。 2、防破坏：在使用普通手工工具，便携电动工具、磨头等工具的情况下，在30min内不能打开或侵入柜体内部。 #3、锁具：符合GA/T 73 要求的机械密码锁及机械钥匙锁，锁具采用双锁，经简单训练和练习，操作人员应可在25s内打开锁具。需提供封面具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲4、存储容量：可整箱存储ZBZ-HJ-7型、WR-98型火箭弹不少于40枚。 5、防静电接地装置：柜体至少有两个防静电接地装置，采用螺栓连接地网。 6、材料及结构：柜门≥6mm钢板，柜体≥4mm钢板，其钢材性能不得低于钢材牌号Q235；柜体的后面、底面、上面和两侧面的内部有足够的加强筋，保证柜体按标准负重后不变形；柜门、柜体应由外、中、内三层组成：柜门外层是不小于6mm的钢板，柜壁外层是不小于4mm的钢板；中层用不小于40mm硅酸铝防火材料直接填充，内层镶嵌防静电木板。 7、门与门框之间应设有进入柜内的直接通道，门框应在柜体板厚的基础上采用加强结构，柜壁各个连接处不能有直接穿透性缝隙。 8、门铰链应转动灵活，在不大于40N拉力作用下可开启，门开启角度大于90°。 9、门上的固定锁栓单方向不应少于二个，上、下活动锁栓单方向不应少于二个，其直径不应小于30mm，锁栓的伸出长度不应小于40mm。 10、开启、锁闭锁栓结构的相关传动部件经过3000次的循环动作后，能正常使用。 11、抗冲击：整柜类保险柜体在1.5m高处自由跌落后，柜体不得松散，柜盖与柜体不得分离。 12、抗压性：保险柜体上部经3t下压重量持续24h后，柜体不得发生明显可见的永久性变形。 13、推拉架（根据临时弹药库尺寸选装）：柜体的底部安装折叠推拉架，其构造主要由角钢、实心方钢与钢板焊接组合成轨道、方钢、轴承、滑轮、托板构造而成; 托板表面采用≥10mm防静电木板。 | 工业 |
|  |  |  | （4）人影弹药全自动智能出入库一体机 | 80个 | 临时弹药存放点安装布设人影弹药全自动智能出入库一体机，实现弹药快速智能批量出入库，实时将出入库信息同步至“天工”平台。人影弹药全自动智能出入库一体机集成图像识别、人脸识别技术和高效的库存管理系统，智能判别作业人员身份信息，识别到陌生人后进行告警提示，杜绝非授权人员进入；具备对单据、二维码、条码标签等快速扫描功能，支持批量二维码、条码标签自动扫码输入；具备弹药自动感应称重功能；具备语音播报和语音输入功能，实现人机语音智能交互。 （1）主控： ▲1）核心储存：处理器CPU 不低于64 位，主频不小于1.8GHz；系统操作流畅，无卡顿；支持不少于50 人的人脸数据存储；内置存储不低于16GB（支持一个月的弹药出入库信息存储）。 ▲2）通信：具备2.4 和5G Wi-Fi 上网功能，具备以太网LAN有线上网功能。 3）外置接口：具备HDMI/VGA 接口，支持外接显示屏；具备2 个USB 接口，支持键鼠、U 盘等设备接入。 4）蓝牙：具备蓝牙功能，可外接打印机，音箱等蓝牙设备。 5）扬声器：具备喇叭功能，能播报天工平台下发的告警信息；在距离一体机正前方1 米处，声强不低于70DB。 6）补光灯：配备LED 补光灯，支持软件开启/关闭，亮度可调。 （2）显示： 1）屏幕尺寸：≥10 英寸，屏幕显示清晰，支持屏幕亮度调节。 2）触摸屏：支持触摸功能。 （3）拍照： 1）人像相机：不低于200 万像素，分辨率不低于1920 *1080；正常光照和无光照情况下，清晰拍摄摄像机前方0.5 米~1 米内的人脸；屏幕显示当前像机实时图像，并显示人脸识别信息；人脸识别成功后，自动拍照保存。 ▲2）读码相机：不低于800 万像素，分辨率不低于3072 *2160；正常光照和无光照情况下，清晰拍摄一体机弹药箱全景；屏幕显示当前像机实时图像，并识别弹药箱上的条码；从天工平台获取弹药信息后，自动拍照保存。 （4）外设盘点： ▲支持使用外设盘点设备，通过蓝牙功能无线连接。 （5）称重： 具备电子称功能，测量范围不小于10g~60kg，精度≦±10g；屏幕实时显示弹药箱重量。 （6）环境： 1）工作温度：-25°C～50°C。 2）湿度：20%~80%RH 无冷凝。 （7）软件、算法： 1）人脸识别算法：人脸识别时间不大于1 秒，具备智能判别作业人员身份信息的功能，杜绝非授权人员进入。 2）条码识读算法：条码识读时间不大于1 秒，支持弹药快速智能扫描批量出入库，确保快速准确地完成弹药信息录入，且具备二维码、条码标签等快速扫码功能。 3）与天工平台对接：具备与天工平台进行交互，上报弹药出入库信息、获取弹药状态信息和弹药状态信息提醒。 4）扫描时支持一秒扫描一次，同时同步拍摄弹药图像与人员图像，确保每次操作都有完整记录，拍摄的图片按存储规则自动存档。 5）配置智能语音提示功能，自带音频调节设置，在弹药出入库扫描成功后进行清晰无延迟的语音提醒；当人员携带弹药出库或入库却未进行扫描时，一体机主动语音提醒“请进行扫码出（入）库”，且支持人员通过语音或触摸输入确认是否出（入）库，同时将提醒信息发送到天工平台。 6）支持对每次出入库的数量、图像信息进行查询，可按时间、按编码查询。 7）具备弹药自动感应称重功能，扫码出库时自动进行称重，并对重量结果进行保存和显示。 8）支持触屏操作，配备直观易用的操作界面，实现人机智能交互，提升用户体验。 #9）实现与人影安全管理平台对接、人工影响天气作业弹药物联网管理系统。（提供对接成功案例：体现对接成功的系统界面截图（需包含双方系统标识、功能运行界面、核心数据交互结果等关键信息）或提供相关合同。（需明确对接服务内容、合作主体、项目标的等核心要素）证明材料） #（8）具备国产化适配；提供国产操作系统适配认证证明材料。 | 工业 |
|  |  | 建筑修缮 | 建筑修缮 | 80个 | 对县级临时弹药存放点建筑进行修缮，确保符合《人工影响天气地面作业站点建设规范》（QX/T 329）《人工影响天气作业点防雷技术规范》（GBT 44957—2024）等要求。修缮质保期不低于2年。 具体修缮内容见附件。 | / |
| 3 | 系统集成 | 省级作业视频监控平台 | 省级作业视频监控平台 | 1套 | 固定作业点、流动作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升建设的终端、设备采集信息接入省级作业视频监控平台管理，省级作业视频监控平台与省—市—县—作业端一体化指挥调度应用软件以及“天工”平台实时对接。 一、系统管理 1、基础系统配置、视频配置、事件联动规则配置、指标监测配置等。 2、支持AD域，支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 3、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 二、视频监控 1、支持视频管理功能，包含≥2000路自治区本级视频监控接入授权。 2、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 3、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力。 4、支持智能规则展示的能力。 5、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图。 6、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。 7、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 8、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 9、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 10、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 11、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 三、视频联网管理 接入全区所有视频监控摄像头（包括固定作业点和流动作业点的已建及本次新建视频监控设备），对全区视频监控统一监管，查看现场画面，供人影作业指挥提供视频资源，实现区、市、县、作业点的联动告警。 1、支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 2、支持对固定作业点、流动作业点部署的热成像监控、移动便携球、头盔摄像机等音视频设备分级管理，将人影作业现场进行全景呈现，帮助指挥中心把握现场整体情况。 3、指挥中心主导重大人影作业活动或者主动参与作业现场指挥时，支持选择固定作业定和流动作业点的视频监控设备，调用语音对讲能力，进行远程语音指挥。 4、支持不同平台的视频点位级联接入管理，支持下级级联接入和上级级联推送。提供接入的详细方案。 四、视频融合应用 1、具备数据融合安全判定功能，可通过数据融合预警将视频、音频和作业信息的关系进行关联，找出其中可能存在的安全隐患。 2、具备实景图片存储与显示功能，设计实时数据库和历史数据库两类，实时数据库提供实时显示、实时查询、数据比对功能的调用，历史数据库提供历史查询、比对、回放等功能的调用。 #3、具备灾害性天气识别功能，可识别作业站点冰雹、暴雨、低能见度等灾害性天气现象。编写详细技术方案及实现算法描述，提供成功案例的证明材料。 4、具备作业点实景图片轮巡功能，将各作业站点视频监控抓取的图片进行展示，可按照设定的规则进行单画面或多画面的轮巡展示。 5、具备远程视频监控功能，可对监控站点的摄像机进行远程控制，可以设定预制位置，通过选择预制位可快速将摄像机调整到需要监控的区域。对有异常情况的站点可以进行语音呼叫，实现实时语音对讲。 6、具备录像监控告警功能，支持各NVR运行状态及视频录制状态监控，对硬盘读写监控。 7、具备作业录像管理功能，可自动分析各作业点完成后的作业过程，将作业视频记录整理成档案保存。 8、具备作业点实景视频轮巡功能，可根据需要选择轮巡的监控摄像机，在主页对设定的轮巡视频进行循环展示，可自动按照设定的规则进行轮巡显示。 9、具备作业行为识别分析功能，可实现对作业人员在作业过程中的行为识别分析。能够识别复杂的动作模式和动作顺序，分析实景图像并支持提取实景视频中的违规图像帧。检测到作业人员的操作行为违规，能够发出警报提示。 10、具备视频融合定位功能，进行定位坐标系与视频坐标系组建，快速形成作业区域电子围栏及作业装备地理电子围栏，无权限人员闯入作业区域可实现现场声光告警，作业装备离开固定点或脱离运行轨道将进行远程报警提醒，同时支持短信推送功能。 11、具备区域入侵告警功能，对管控区域进行实时监控和记录，识别作业站点人员作业情况，实时对比白名单，对陌生闯入进行告警；同时进行告警信息的实时存储以及进行现场声光提示，闯入人离开区域后消息推送至管理人员。 12、具备异常联动追踪功能，作业站点一旦发生非法闯入、入侵等情况，可根据需要，对局部看不清的细节进行快速、实时捕捉，及时调整到某一个点位，并追踪入侵者行程，实现超大视野监控。 五、设备运维管理 1、提供设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，包含≥2000路设备运维管理授权。 2、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 3、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 4、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR的告警阈值进行配置。 5、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 6、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 7、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 六、AR实景作业指挥 1、支持AR高点全景摄像机获取监控点全景视频，与视场内低点摄像机联动，可以既关注整体又兼顾局部的大范围立体防控与视频联动，能够以画中画展示低点摄像机视频。 2、全景视频中支持实时视频图像标注，能够对视频画面中重点位置、区域进行标签标注，能够直观展示视频画面区域内有效信息、属性和特征，支持添加≥500个标签。 3、AR全景视频标签包含的主要功能有视频、文本、图片、数据、报警等信息，并可通过标签查看关联的信息，以画中画的形式在全景视频中显示。所有标签可以根据需要进行重点关注，也可以删除等操作。 4、支持对AR场景录像进行存储与回放。回放AR场景录像的同时，回放画面也会携带标签信息，点击对应的标签信息，会同步回放对应时间内低点资源的录像。 5、支持对相对位置较高的视频以及视野范围内的低点视频同步预览，在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，支持同时预览多个标签的关联视频，重点低点视频可进行放大查看。 6、支持对高点、低点相机进行云台方向控制，当高点摄像机视频画面转动及缩放时，标签会跟随视频画面调整显示位置。支持通过鼠标滚轮控制设备进行云台变倍，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置。 7、支持对AR高点设备进行3D定位，当用户框选视频画面中某个具体位置时，可将特写球机转动到指定的位置并放大。 8、支持用户根据实际场景需要，配置对应的视频轮巡预案，对重点关注的视频点位进行轮播，减少操作人员频繁的视频操作。 七、智能报警管理 1、汇聚全自治区各地市的各种不安全作业行为，并查看预警的处置情况，对未处置的预警进行在线督促。 2、预警内容包含：对在人影库房内抽烟，开展作业时不戴安全帽，不穿反光衣、未侧身装弹、警戒区域弹药箱遗留等在平台端进行报警提醒，督促整改处置。 3、支持对移动便携球、人影智能化监控识别终端的吸烟、安全帽、反光衣、火焰、侧身装弹、弹药箱等智能算法的检测频次，按算法类型进行时间间隔设置。 4、支持对移动便携球、人影智能化监控识别终端的吸烟、安全帽、反光衣、火焰、侧身装弹、弹药箱等智能算法产生的报警事件，按照时间（日）、地点（作业点）、报警类型进行统计。 5、具备报警事件回溯功能，支持当发生报警时，联动相关摄像机，实现报警确认的可视化复核，提供现场实时声光告警、设备语音播报、警灯闪光提醒、报警信息WEB及APP推送，支持现场实时视频、录像视频的调取查看等方式，可进行历史作业中告警信息、进出信息的查询，便于对于历史作业分析以及事后追踪；同时支持在线作业告警信息实时翻查以及告警记录前后时间段的视频查看。 八、作业点视频监控指标管理 1、支持构建14个地市的统计列表和总体排名列表，为人影安全监管、人影指挥、作业队伍评优提供数据支撑，包括：队伍信息化情况（具有移动便携球、头盔摄像机、AR全景等设备）；网络情况（AR全景、半球等固定监控设备在离线情况）；作业违规行为（统计并显示违规次数）。 2、支持展示系统接入半球数量、在线率、在线列表、不在线列表等信息，统计分析逐日在线情况。 3、支持展示系统接入AR全景等设备接入数量、在线率、在线列表，不在线列表等信息，统计分析逐日在线情况。 4、支持展示系统接入移动便携球数量，提供移动便携球在线列表，支持多项勾选开启在线移动便携球。统计分析移动便携球开启日数量、开启时长，用于年底了解所有移动便携球的使用日数和使用时长。 5、支持展示系统接入头盔相机数量，提供头盔相机在线列表，多项勾选开启在线头盔相机。统计分析头盔摄像机开启日数量、开启时长，用于年底了解所有头盔的使用日数和使用时长。 九、地图与气象服务 1、提供广西壮族自治区gis地图数据，支持固定作业点和流动作业点视频监控设备、物理设施等上图展示；提供全自治区各地市人影作业过程的视频记录，通过覆盖人影库房、固定作业点、流动作业点的动态智能感知网络，提供实时监控和可视指挥，实现人影作业智能安全管理。 2、支持查阅进入弹药装备室的实时视频和视频录像，支持通过报警事件快速查看和定位视频。 3、支持查看库房内的人影作业物资、装备等相关视频。 4、支持互联网在线地图授权使用，支持定位监控、轨迹回放、报警处置等应用功能。 | 工业 |

二、商务部分

| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| --- | --- |
| 交付时间及地点 | 交付时间：自合同签订之日起45日历日内交货，合同验收期限截至2026年6月30日。 交付地点：采购人指定地点。 |
| 货物验收 | 1.货物验收时由采购人组织对照采购文件的《技术要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告（验收单）。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 |
| 合同验收 | 验收内容：完成固定作业点站点修缮和县级临时弹药存放点建筑修缮，达到《人工影响天气地面作业站点建设规范》（QX/T 329）《人工影响天气作业点防雷技术规范》（GBT 44957—2024）等要求。按照《固定作业站点安全监控测试大纲》要求进行合同验收，确保全部设备终端经安装、调试正常，设备终端、省级作业视频监控平台与省—市—县—作业端一体化指挥调度应用软件以及“天工”平台成功对接。 |
| 质量保证要求 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，招标内容所涵盖的智慧安防门、火箭弹保险柜、人影弹药全自动智能出入库一体机、智能化监控识别终端等专用设备要求质保不低于8年，质保期间厂家免费提供系统、组件升级维护、设备维护维修、零部件更换等服务；双光谱半球摄像机、视频录像机等电子信息类设备要求质保不低于5年，质保期间厂家免费提供系统、组件升级维护、设备维护维修、零部件更换等服务；修缮质保期不低于2年，质保期间因修缮质量、材料或施工工艺等原因导致的任何缺陷或损坏，由中标人提供免费维修、更换及技术支持服务。中标人承诺的质量保证期更长的按中标人的承诺，从交货验收合格之日起计。 2.在质量保证期，由中标人对出现的任何故障及损失免费维修、更换配件，并负责对供应货物进行软件更新升级、系统维护和远程服务。 3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供的终身技术咨询服务。 4.中标人应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。中标人应在收到采购人通知后24小时内作出响应如需中标人到合同货物现场，中标人应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障(重大故障除外)。如果中标人未在上述时间内作出响应,则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，中标人应承担由此发生的全部费用。 5.中标人在质量保证期内应对设备进行每年一次巡检。 |
| 售后服务要求 | 1.负责送货上门、负责提供产品工程师现场安装、安装调试服务、负责技术培训服务。 2.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，中标人在接到用户维修电话后24小时内响应，48小时内到达现场处理，一般情况下72小时内恢复正常使用。若不能修复须于72小时内完成应对方案的实施，144小时内实现功能正常使用。 3.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 4.终身提供远程技术协助服务。 5.提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。 6.驻场服务人员要求：中标人需提供1年驻场服务。驻现场维护工程师需具备网络与信息安全管理员证书，负责会议保障、日常运维、功能增强维护、系统调优等工作，保证采购人视频监控系统稳定运行；同时投标人需承诺驻现场维护工程师在1年维保期内不得随意更换，并提供驻现场维护工程师与投标人签订的有效期一年以上的劳动合同复印件，提供的相关证明材料及承诺函格式自拟。 7.项目经理要求：投标人为本项目提供1名项目经理，具备高级工程师证书，需提供投标截止日前近半年内任意一个月公司为其缴纳的社保证明复印件，提供的相关证明材料及承诺函，并加盖投标人公章。 8.集成技术负责人要求：投标人需为本项目配备2名系统集成技术负责人，其中具有项目管理专业人员认证证书的不少于1人，需提供投标截止日前近半年内任意一个月公司为其缴纳的社保证明复印件，提供的相关证明材料及承诺函，并加盖投标人公章。 9.实施技术负责人要求：投标人需为本项目配备1名实施技术负责人，其中具有信息安全水平证书的不少于1人，需提供投标截止日前近半年内任意一个月公司为其缴纳的社保证明复印件，提供的相关证明材料及承诺函，并加盖投标人公章。 10.人员资格标准：除项目经理外，投标人还需为本项目配备不少于 10 名实施工程师（项目经理、实施工程师、驻现场维护工程师不得兼任），其具有网络管理员证书的不少于1人，具有高级网络工程师证书的不少于1人，需提供投标截止日前近半年内任意一个月公司为其缴纳的社保证明复印件，提供的相关证明材料及承诺函，并加盖投标人公章。 11.设备集成标准：集成服务要求投标人应充分考虑采购人建设现状,保证新旧系统无缝对接，及整体系统的完整性、一致性和可扩充性，以便于系统运行及后期的维护和管理，投标人需对广西人工影响天气所有作业站点的视频监控进行统一接入。投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章。 12.业务集成测试要求：投标人需提供与以下平台的业务对接验证测试： 1）与气象大数据云平台对接； 2）与国省一体化人影综合业务平台对接； 3）与全国人工影响天气安全管理平台对接； 4）与人影装备弹药物联网管理系统对接。 以上平台对接验证测试所产生的费用包含在投标报价内，采购人只负责协调工作，若中标人接入验证不成功，采购人有权取消其中标资格，并向有关行政监督部门报告。投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章。 14.目标考核要求：投标人需在人工影响天气安全管理平台接入站点实景监控，完成站点视频监控覆盖率的100%覆盖。接入所产生的费用包含在投标报价内。投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章。 15.兼容性测试要求：中标人在签订合同前，须对投标产品进行兼容性测试，测试过程中不得额外增设设备。若测试未通过，将认定为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并向有关行政监督部门报告。中标人需依法承担相应法律责任。投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章。 16.培训要求：提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料，质量保证期内提供至少每年1次的设备、终端、平台等巡检并提供巡检报告，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。 |
| 付款方式 | 合同签订后7日内中标人向采购人出具请款函，采购人向中标人支付50%合同预付款；智慧安防门、人影弹药全自动智能出入库一体机、火箭弹保险柜到货并经货物验收合格后，中标人向采购人出具请款函，采购人向中标人支付30%合同款（无息）；完成固定作业点和县级临时弹药存放点修缮且全部货物经安装、调试完并合同验收合格后，中标人向采购人出具请款函，采购人向中标人支付剩余20%合同款（无息）；每次付款前，中标人开具等额增值税发票给采购人，未开具发票的，付款时间顺延。 |
| 履约保证金 | 中标人在中标通知书发出后5个工作日内，以银行保函方式向甲方提交合同金额的2%作为履约保证金，银行保函日期为合同履约最终日期。所有货物全部验收合格并交付使用后5个工作日内退还履约保证金。 |
| 实施方案要求 | 1.项目实施过程控制：投标人应制定严格的实施方案，至少包括人员组织、质量控制、时间控制、项目保障措施等关键要素;投标人应根据本项目特点详细分析项目实施中存在的风险因素，制定切实可行的风险应对方案。提供项目实施过程控制方案。 2.项目实施过程文档管理：投标人需提供项目整体深化设计方案，项目实施过程文档需根据采购人需求制作保留并在项目初验前以纸质和电子版形式提交至采购人（要求提供系统连接图、各作业站点设备布置平面图）。 项目实施完工后，对整个项目实施过程文件进行整理，要求相关文档应齐全。在验收时将提供项目建设至完工验收全过程中形成的各类文件，具体如下：开工报告、完工通知单、已安装的设备明细表、安装报告、测试报告、测试记录、调试记录、设备安装平面图、施工日志、培训报告、到货验收报告、合同验收报告等。提供项目实施过程文档管理方案及承诺函。 3.项目实施进度要求：根据项目的建设内容、工期要求，建立切实可行的进度安排，在合同签订后45日历日将合同范围内的硬件设备交货至广西区域内采购人指定地点，交货后60日历日内完成各个作业站点设备的安装调试并具备验收条件。实施过程中产生的交通、人员、住宿、协调等费用包含在投标报价内。提供项目实施进度方案及承诺函。 4.项目视频监控接入进度要求：在合同签订后90日历日内完成全区已建设视频监控站点的接入，总接入量达到各个作业站点。投标人需提供详细的切实可行的时间安排及接入方案及承诺函。 5.业务接入进度要求：在合同签订后15日内完成示范点的建设工作，并测试与弹药装备物联网管理系统及全国人影安全管理平台的对接工作。接入全国人影安全管理平台中的视频覆盖率达到100%。业务接入所产生的费用包含在投标报价内。 投标人需提供详细的切实可行的时间安排及业务接入方案，并提供历史成功对接案例及承诺函。 6.硬件设备需求：所选设备支持国标协议，确保与不同品牌、不同平台的视频会议系统无缝对接。 7.站点设备测试：设备安装完成后，中标人需对现场安装的设备进行整体测试，监控画面无电磁干扰、画面清晰。 8.项目培训安排：投标人应制定详细项目培训方案，按照采购人安排好的培训时间、场地，培训方式对指定用户（包括不限于区级和各市级、各县级、各作业站点用户）进行不少于2次线下的针对本项目技术和使用操作培训；场地、交通等与培训相关的费用包含在投标报价内。 9.项目验收安排：投标人应制定详细项目验收方案，至少包括参与验收的人员安排、验收测试的方法等。验收及过程所产生的一切费用包含在投标报价内。 10.原厂实施团队要求：视频监控设备的制造商(原厂)需为本项目配备不少于10名原厂安装实施团队，其中持有网络规划设计师证书的不少于2人，持有系统分析师证书的不少于2人，持有高级职称证书（信息技术专业）的不少于6人。投标人需承诺中标后按以上要求投入原厂实施团队，并在 投标文件中提供原厂实施团队的人员名单、证书复印件。 |
| 其他要求 | 1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。 2.本项目实行总价包干制，投标报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由中标人承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。 3.中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因中标人自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。 4.本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 5.投标人的投标报价不能超过项目的预算，否则投标无效。 |
| 其他说明 |  |
| 注：采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |

附件：标识标牌样式

| 项目名称 | 内容、样式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上墙制度牌 | 亚克力材质，宽高比为3：4，每块60×80CM | 13 |  |
| 发射平台站牌 | 不锈钢材质，高210cm,宽90cm | 1 |  |
| 发射平台禁射标识喷涂 | 1.尺寸：环形禁射标识宽度为50cm，确保远距离可见，环形禁射标识旁标注方位角、仰角信息。 2.颜色：使用红绿白灰。 3.耐用性：喷涂材料具备防褪色、防剥落的特性，使用寿命不低于5年。 | 1 |  |
| 固定作业点大门站牌 | 不锈钢材质，根据大门尺寸制作 | 1 |  |
| 值班室门口站点标识 | 不锈钢材质，蓝底白字，40×60CM | 1 |  |
| 警示标牌 | 注意防火、注意防爆、注意防雷、注意安全标牌各1个,每个20×30CM | 4 |  |
| 公告栏 | 不锈钢材质，120×90CM，悬挂墙面。 | 1 |  |
| 围墙标语 | 墙体喷绘中国气象、气象标志、气象防灾减灾等内容，尺寸根据墙体自定 | 2 |  |

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升 项目编号：GXZC2025-G1-003512-JDZB 采购计划号：广西政采[2025]22029号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 无 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见招标公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.7.2 | 分包 | 本项目 修缮部分（允许）分包。 |
| 2.3 | 招标文件澄清、修改 | 在招标公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币贰拾万元整（¥200000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485210742 特别说明：本项目保证金采用虚拟特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。 （2）投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在投标文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。（3）除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于投标截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在投标文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章投标文件格式，在投标截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见招标公告。 3、投标保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于投标有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证投标保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交投标保证金。 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 4.2 | 备份投标文件 | 本项目接受 □不接受备份投标文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，投标人才可以按规定上传备份投标文件。 |
| 4.3 | 演示 | 是 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | ☑评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报 价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；  □评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程 序： - 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即 响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； - 响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即 响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%； - 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限 价×45%； （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚 信履约的情形。 |
| 6.3.6 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托评审委员会确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 中标通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出中标通知书。 中标通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 6.5.3 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书 招标结果通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①中标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②中标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③中标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④中标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评审方法及标准、合同条款格式、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本招标文件适用于投标人须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.5本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.6“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.7本项目的技术商务要求重要性分为“△”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，△、#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.8 本招标文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.9 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见投标人须知前附表

1.3.2采购方式：详见投标人须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

### 1.5投标人资格要求

1.5.1投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及投标费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

## 2．招标文件

### 2.1招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

### 2.2投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

### 2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得招标文件的潜在投标人，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4投标有效期

3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人同意延长投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回投标人的投标保证金（投标人自行承担因未按投标人须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。

3.5.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6投标文件的编制要求

3.6.1投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

3.6.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.6.3 投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

### 3.7投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1投标人必须在投标人须知前附表规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6招标文件未允许同一投标人提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一投标人提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。投标人在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。

## 4．开标

### 4.1开标准备

本项目投标截止时间及地点见“投标人须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

### 4.2开标程序

4.2.1投标人登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在平台设置时间内自行进行投标文件解密。投标人须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后投标人未及时进行解密的，代理机构可通知投标人。通知后投标人仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现投标人上传的响应文件存在问题或其他投标人原因引起解密异常时，投标人可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见投标人须知前附表，如接受备份文件，投标人未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5投标人对报价进行确认。

4.2.6开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

## 5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对投标人的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

## 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的投标人即为资格审查合格。

## 5.3投标人有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

## 5.4资格审查合格的投标人不足3家的，不得评审。

## 6．评审

### 6.1评审委员会及评审原则

6.1.1本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的投标人的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

处理。

（2）经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

（3）经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“投标人须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会可以要求供应商就提供服务的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当经供应商确认后提交给评审委员会。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。审查相关情况应当在评审报告中记录。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。如果响应供应商未按规定提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同投标人提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定投标人是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.8投标无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.9比较与评价

（1）评审委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

（2）评审委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）评审委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，中标候选人最多不超过3名。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

（4）评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评审委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

### 6.4确定中标人

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照投标人须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向未中标人发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用投标人须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见投标人须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见投标人须知前附表。

## 10．其他说明

10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

□本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章投标人须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标人应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 投标人应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章投标文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与投标的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照招标公告规定获得招标文件。足额、及时缴纳投标保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章投标文件格式要求 |
|  | 串通投标 | 不属于投标人须知正文第6.3.7规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求 |
| 技术 | 实质性条款响应 | 招标文件实质性要求响应均无负偏离。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 投标报价唯一性 | 不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查供应商报价的情况，并可能影响产品质量或者不能诚信履约。如存在应提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |

## 4.评分标准

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标），对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分。 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | （1）基本分（满分12分） | 根据投标文件对招标文件“第二章 采购需求”标注“#”及“△”指标响应程度进行评分，完全满足得基本分12分，出现负偏离则按以下内容评分： 1.标注“#”指标合计10项，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 2.标注“△”指标合计20项，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 注： 1、投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标。 2、技术指标的响应程度的评审参考投标人提供的技术偏离表，以投标人提供的生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书或国家认可的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告扫描件加盖供应商电子签章为准，未提供证明材料视为负偏离。 |
|  |  | （2）项目建设目标难点分析及需求理解（满分6分） | 投标人根据采购需求制定需求理解方案，考察投标人对项目背景、建设目标、项目建设范围、具体建设需求的理解准确性、完整性程度，以及充分考虑并满足用户需求，包括项目需求分析、重难点分析、解决预案。 一档（2分）：投标人对本项目的理解不完整，不清晰、不合理，对设计的重点针对性不强，不能够完全理解满足招标项目需求，提供设计分析报告不完整。 二档（4分）：投标人对本项目的理解及设计的重点针对性一般，基本能满足招标项目需求，提供的设计分析报告一般，报告内容的需求分析、重难点分析、解决预案等基本满足项目要求； 三档（6分）：投标人对本项目有完整，清晰、合理的理解，重点针对性强，完全理解并满足招标项目需求，提供详实完整的需求分析报告，对项目背景、建设目标、项目建设范围、具体建设需求的理解准确性、完整性程度，以及充分考虑并满足用户需求能深入分析，报告内容包括且不限于需求分析、重难点分析、解决预案等； 未提供不得分。 |
|  |  | （3）供货方案（满分7分） | 一档（3分）：提供了供货方案。有货源组织、供货及运输方案，确保设备在运输过程中能安全按时送至项目地点；有简单的安装调试、验收方案。 二档（5分）：供货方案较完整详细。有货源组织、供货及运输方案，确保设备在运输过程中能安全按时送至项目地点；安装调试方案体现安装过程，有安装调试标准，确保设备正常使用；有配合采购人项目验收的方案，能详细记录整个验收过程。 三档（7分）：具有完整详细的供货方案。有货源组织、供货及运输方案，确保设备在运输过程中能安全按时送至项目地点，供货时间计划清晰；有风险分析与解决方案；安装调试方案体现安装过程，有安装调试标准，确保设备正常使用；有配合采购人项目验收的方案，能详细记录整个验收过程，方案内容明确。 注：未提供方案的，得0分。 |
|  |  | （4）省级作业视频监控平台功能技术方案（满分9分） | 投标人根据“第二章 采购需求”“省级作业视频监控平台”技术参数及性能（配置）要求制定功能技术方案，考察投标人对1、系统管理、2、视频监控、3、视频联网管理、4、视频融合应用、5、设备运维管理、6、AR实景作业指挥、7、智能报警管理、8、作业点视频监控指标管理、9、地图与气象服务的方案设计。 一档（3分）：投标人制定的系统集成方案中有任意2项及以上存在缺陷或有任意1项缺失的； 二档（6分）：投标人制定的系统集成方案中有任意1项存在缺陷的； 三档（9分）：投标人制定的技术方案全面具体、具有针对性，完全满足技术要求，详实可行的； 注：未提供方案的，得0分。 |
|  |  | （5）演示分（满分10分） | 投标人应根据招标文件中相关要求，按照以下功能要求进行人影弹药全自动智能出入库一体机、智能化监控识别终端、对接“人影弹药物联网管理系统”、“天工平台”、“人工影响天气安全管理平台”进行演示： 一、演示内容： 1.人影弹药全自动智能出入库一体机设备及功能演示： （1）投标人对一体机的身份识别功能及国产适配认证进行演示，智能判别作业人员身份信息，100%杜绝非授权人员进入，合格用户能快速登录设备，登录时间＜1S；提供出入库一体机与国产操作系统适配认证证明材料。 （2）投标人对一体机的语音交互进行演示，通过以语音为媒介连通人与一体机，实现免人工手动操作，实现语音交互执行指令，针对操作问题智能提醒、预警并通过人机引导纠错，最终规范流程、管控操作。 （3）投标人对一体机的入库行为及规范扫描提醒演示，自动判别是否携带弹药，自动判别作业人员的出、入库行为，自动判别是否有规范出、入库扫码操作，并作语音提醒作业人员。 （4）投标人对弹药盘点功能进行演示，盘点扫描数据能与一体机进行无线连接，能快速进行弹药盘点，扫描信息传输＜1S，在一体机页面进行信息显示。 2.智能化监控识别终端设备及功能演示：供应商自行搭建演示环境 （5）针对视频监控范围，智能化监控识别终端能自动识别出人员数量，并根据火箭作业要求对人员不达标的情况进行告警提示；针对视频监控范围内的特殊物品识别，演示识别出人员是否佩戴头盔的情况，演示识别出监控范围内是否有遗留弹药箱与工具箱； （6）针对视频监控范围，演示识别出穿戴反光衣的人数，演示识别出吸烟的人数，并能根据识别结果进行告警提醒； 3.对接“人影弹药物联网管理系统”、“天工平台”、“人工影响天气安全管理平台”功能演示： （7）演示省级作业视频监控平台、视频终端、智能化监控识别终端、智慧安防门、人影弹药全自动智能出入库一体机等设备采集的信息实时与省—市—县—作业端一体化指挥调度应用软件与“人影弹药物联网管理系统”、“天工平台”、“人工影响天气安全管理平台”平台对接流程，或阐述相关对接技术要求、参数的可行性、适配性。 二、评分要求： 1、对（1）（2）（3）（4）每项功能演示完整、全面、清晰且完全符合采购需求的，每项得1分；每项演示不完整，不清晰的得0.5分；此项满分4分。 2、对（5）（6）（7）项设备及功能演示完整、全面、清晰且完全符合采购需求的，得2分；演示不完整，不清晰的得1分；此项满分6分。 注：1.演示系统要求用可投入实际运行的真实系统，全部满足演示要求，根据效果进行打分。投标人须对本项以上内容进行演示讲解，自行搭建演示环境，通过网络远程投屏演示方式对上述功能进行演示。 2.具体演示时间地点：本项目采购文件截止时间后，演示时间由采购代理机构另行通知，地点在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。请各投标人提前做好准备，需配备通信良好的网络、摄像头及语音功能，当采购组织机构在平台发起视频演示时，及时进入评审室，每位投标人演示时长不得超过20分钟。 3.由于供应商原因连续三次连线不成功，视为放弃演示。 4.未进行演示的，得0分。 |
|  |  | （6）系统对接方案（6分） | 一档（2分）：有简单的系统无缝对接“人影弹药物联网管理系统”、“天工平台”、“人工影响天气安全管理平台”方案，但整体内容阐述简单粗略的； 二档（4分）：在满足一档的基础上，方案分析基本到位，有风险控制方案，可扩展性的阐述，基本满足项目需求； 三档（6分）：在二档的基础上，方案全面完整，思路清晰、分析透彻、符合国家及行业规范，能够提出技术可行性、业务匹配度、风险控制、可扩展性及合理化建议，且能够完全达到项目实际要求的。 注：未提供方案的，得0分。 |
| 3 | 商务分 （满分20分） | （1）售后服务方案（满分10分） | 一档（3分）：基本满足招标文件售后服务要求的（响应第二章“采购需求”中商务条款的“售后服务要求”）； 二档（6分）：满足一档的基础上，售后服务方案（工作计划框架、计划人员安排、质量控制保障措施和方法、售后及培训方案作出说明、项目维护、应急保障方案的方法以及实现方式、具备完善的售后服务体系、提供具体联系人及联系方式）内容齐全。 三档（10分）：满足二档的基础上，优化售后服务方案。有详细配合采购人进行质量检查和产品验收的服务措施方案，免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检、培训方案的。整体方案明显优于项目需求。 注：未提供方案的，得0分。 |
|  |  | （2）质保期（满分2分） | 在满足采购需求质保期的基础上，投标人有延长免费质保承诺的，每延长一年增加1分，满分2分。 |
|  |  | （3）信誉分 （满分3分） | 1.投标人具有有效的ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证，每项证书得1分，满分2分。（提供证书复印件，否则不计分） 2.投标人或投标人所投产品的厂家每具有1项人工影响天气或安防设备类计算机软件著作权登记证书得0.2分，最高得1分。需提供证书复印件。 |
|  |  | （4）业绩分 （满分4分） | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接类似项目（类似项目指安防设备类），每有1项业绩得1分，此项满分4分。 注：投标文件中需提供合同（合同协议书须含合同首页、合同内容及金额所在页、签字 盖章页）扫描件，加盖投标供应商CA公章，未提供不得分。须保证提供的资料完整并清晰可辨，如出现模糊无法辨认的情况，评委有权视其为不合格资料。 |
|  |  | （5）政策功能分 （满分1分） | 节能、环保产品 1.投标产品为政府采购节能产品的，得0.5分。（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。 2.投标产品为政府采购环境标志产品的得0.5分。（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同

| 合同编号： |  | 采购计划号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-固定作业点和县级临时弹药存放点安全能力提升 | 项目编号： |  |
| 采购人（甲方）： | 广西壮族自治区人工影响天气办公室 | 供应商（乙方）： |  |
| 签订地点： |  | 签订时间： |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照招标文件规定、乙方投标文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同标的一览表

| 序号 | 标的 名称 | 规格型号 | 品牌、制造商 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币）（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格形式：固定总价

3.合同总价包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、机房建设费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等全部费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等指标必须与招标文件要求、投标文件响应和承诺相一致。合同标的一览表中如有列入节能产品或环境标志产品政府采购品目清单的产品，乙方必须提供在清单中的产品，合同标的一览表中如有网络安全专用产品，乙方必须提供在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的产品或具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权问题。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方

6.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备交付。

6.货物的运输方式：乙方自定。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

8 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并到货验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条  交付和验收

1.交付及使用时间：自合同签订之日起45日历日内交货，合同验收期限截至2026年6月30日。

2.交付标准：乙方交付前应对货物作出全面检查后，将符合合同文件要求的货物与相关的装箱清单、用户手册、保修卡等单证和资料、工具和备品备件等一同交付给甲方。

3.验收程序：验收一般分为到货验收、初步验收及最终验收三次单项验收。经甲方同意，单项验收可以部分或全部合并进行。本项目采用的验收方式为：到货验收、初步验收、最终验收。

（1）到货验收：甲方在接到乙方通知后对交付的货物依据验收标准进行到货验收，对品牌、规格型号、外观、有关资料及备品备件、包装要求符合招标文件及合同要求的，视为到货验收合格给予签收。

（2）初步验收：货物需进行安装调试的，应在安装调试后进行初步验收。甲方在接到乙方通知后进行初步验收。

（3）最终验收：货物满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方通知后进行最终验收。

4.验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

5.验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后5个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。甲方收到乙方书面通知后无故不进行验收工作的，验收期限结束之日起视为当次单项验收合格。

6.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

7.不予签收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交货，逾期交货最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。逾期交货不影响本条第1款约定的使用时间。

8.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

10.甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

11.履约验收方案详见附件。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方按投标文件提供安装。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方投标文件的承诺，且不得低于招标文件的要求。

3. 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  48  小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

第八条　付款方式

1.资金性质：财政资金。

2.付款方式：

合同签订后7日内乙方向甲方出具请款函，甲方向乙方支付50%合同预付款；智慧安防门、人影弹药全自动智能出入库一体机、火箭弹保险柜到货并经货物验收合格后，乙方向甲方出具请款函，甲方向乙方支付30%合同款（无息）；完成固定作业点和县级弹药临时存放点修缮且全部货物经安装、调试完并合同验收合格后，乙方向甲方出具请款函，甲方向乙方支付剩余20%合同款（无息）；每次付款前，乙方开具等额增值税发票给甲方，未开具发票的，付款时间顺延。

第九条 履约保证金

乙方在中标通知书发出后5个工作日内，以银行保函方式向甲方提交合同金额的2%作为履约保证金，银行保函日期为合同履约最终日期。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，乙方可向采购人申请办理履约保证金的退付手续；甲方应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条　违约责任

1.最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

2.乙方逾期交货的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价5‰/日，但违约金累计不得超过违约货款额10%，逾期交货超过7日的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的款项，同时，乙方还需向甲方支付合同总额的10%作为违约金；甲方延期付货款的，应向乙方支付延期滞纳金，标准为合同总价额5‰/日，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 10%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

5.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

7.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

8.违反本合同及附件约定的，均视为违约，由违约方赔偿守约方的一切损失，包括但不限于直接损失和间接损失，以及守约方为维护权益产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、鉴定费等费用。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2 .因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 .诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须报财政部门备案，经财政部门同意后签书面补充协议。

3. 如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

4. 本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

5. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6. 本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　合同文件的组成

1.政府采购合同；

2.中标通知书（如有）；

3.乙方的投标文件；

4.采购文件；

5.其他合同文件。

第十七条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方叁份，乙方贰份(可根据需要增加），采购代理机构壹份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

## 合同附件1

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

## 合同附件2

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（1）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（2）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（4）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交货验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 1.中标人所供货的1套设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

# 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。投标保函参考如下格式开具：

投标保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                               法定代表人签字或签章：

职务：                                                            职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称(电子签章)：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

2.企业管理体系认证或资质证明材料。

3．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日

4．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

5．符合政府采购政策的证明材料。

7.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

6．供应商认为需提供的其他材料（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及标准”提供有关证明材料）。

7. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8.代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    )的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：                        日 期：

5．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

6．供应商需要说明的其他文件和说明。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及标准”提供有关证明材料）。

## 3．投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本投标有效期为第三章投标人须知规定的期限。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

## 4．其他文书格式

4.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

5．开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。