广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2025-J1-002029-GLZB

采购项目名称：校友楼舞台机械、音响、灯光等

设备采购

（GXGL2025M-J361-Z）

采   购   人：广西水利电力职业技术学院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年7月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	23

第四章  竞争性谈判响应文件格式	27

第五章  合同主要条款	36

第六章  评定标准	43

第一章  竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

校友楼舞台机械、音响、灯光等设备采购 采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年7月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-002029-GLZB

项目名称：校友楼舞台机械、音响、灯光等设备采购

预算总金额（元）：1411754.69元

采购需求：

标项名称：校友楼舞台机械、音响、灯光等设备采购

数量：1

预算金额（元）：1411754.69元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：礼堂音响系统设备1批，礼堂灯光系统设备1批，舞台机械设备1批。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价：礼堂音响系统设备752653.85元，礼堂灯光系统设备470836.56元，舞台机械设备188264.28元。

合同履约期限：详见竞争性谈判文件。

本标项不接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年7月17日至2025年7月22日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月23日 09:30（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2025年7月23日 09:30（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金（人民币）： 14000.00元。（必须足额交纳）

（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200；）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西水利电力职业技术学院

地    址：广西南宁市兴宁区长堽路99号

项目联系人：莫老师

项目联系方式：0771-2085121

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：杨工

项目联系方式：18076332835、0771-4915558

广西国力招标有限公司

2025年7月17日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：校友楼舞台机械、音响、灯光等设备采购 采购项目编号：GXZC2025-J1-002029-GLZB |
|  | 供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。 |
|  | 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告 响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告 |
|  | 竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告 |
|  | 谈判时间：详见竞争性谈判公告 谈判地点：详见竞争性谈判公告 |
|  | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
|  | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

6.4谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.5谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.6竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.7如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.8竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

6.8.1资格文件

1）有效的主体资格证明文件；

①谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

2）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

3）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

4）2024年度财务状况报告。[格式自拟，必须提供]

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6.8.2商务技术文件

1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]

2）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]

3）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]

4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]；

6）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]

9）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]

10）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

11）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

12）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。

13）供应商认为需要提供的其他材料。

14）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，如有请提供）

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。

10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.6对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.8谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

16.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2025-J1-002029-GLZB

二、采购项目类别：  货物类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、项目需要及技术需求中带有“▲”为实质性技术指标要求，必须满足，否则响应无效。未标注“▲”的参数或条款为一般技术指标，一般技术指标发生负偏离或不响应达  3  项（含）以上的，响应无效。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

4、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

5、供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

本项目采购预算141.175469万元。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、礼堂音响系统设备礼堂音响系统设备上限控制总价为：752653.85元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。 |  |  |  |  |
|  | 矩阵列音箱 （左声道） 主音箱扩声 | 11 | 只 | 1、无源线声源阵列扬声器； 2、内置二分频； ▲3、频率响应（-10dB）：≥60Hz-20KHz； 4、额定阻抗：8Ω； 5、额定功率：≥400W； ▲6、最大声压级：≥133dB； ▲7、灵敏度：102dB/1m1W； ▲8、水平覆盖角度(对称)：100°； 9、垂直覆盖角度(对称)：多只组合可多元化角度； 10、低音单元:≥2*10英寸单元，2.5英寸音圈； 11、高音单元:≥1*3.0英寸音圈,1.4英寸出口； 12、角度调节:0°、1°、2°、3°、4°、6°、8°、10°； ▲13、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 矩阵列音箱 （右声道） 主音箱扩声 | 11 | 只 | 1、无源线声源阵列扬声器； 2、内置二分频； ▲3、频率响应（-10dB）：≥60Hz-20KHz； 4、额定阻抗：8Ω； 5、额定功率：≥400W； ▲6、最大声压级：≥133dB； ▲7、灵敏度：102dB/1m1W； ▲8、水平覆盖角度(对称)：100°； 9、垂直覆盖角度(对称)：多只组合可多元化角度； 10、低音单元:≥2*10英寸单元，2.5英寸音圈； 11、高音单元:≥1*3.0英寸音圈,1.4英寸出口； 12、角度调节:0°、1°、2°、3°、4°、6°、8°、10°； ▲13、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 两分频高性能全频音箱 （中置声道） | 6 | 只 | 1、无源线声源阵列扬声器； 2、内置二分频； ▲3、频率响应（-10dB）：≥60Hz-20KHz； 4、额定阻抗：8Ω； 5、额定功率：≥400W； ▲6、最大声压级：≥133dB； ▲7、灵敏度：102dB/1m1W； ▲8、水平覆盖角度(对称)：100°； 9、垂直覆盖角度(对称)：多只组合可多元化角度； 10、低音单元:≥2*10英寸单元，2.5英寸音圈； 11、高音单元:≥1*3.0英寸音圈,1.4英寸出口； 12、角度调节:0°、1°、2°、3°、4°、6°、8°、10°； ▲13、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 全频音箱 （台口补声） | 4 | 只 | 1. 单10英寸无源全频扬声器 ▲2. 频率响应（-10dB）：不劣于55Hz-18KHz ▲3. 最大声压级（连续/峰值）：≥124dB/129dB 4. 低音单元：≥1*10英寸单元，2.5英寸音圈 高音单元：≥1*1.75英寸音圈，1.0英寸出口 5. 覆盖角度(H×V)：水平90°，垂直60° ▲6. 额定功率≥250W 7. 额定阻抗:8Ω(+1，-1) 8. 输入连接器:Speakon 4Pin 9.为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 全频音箱 （一楼楼补声） | 2 | 只 | 1、无源全频扬声器； 2、系统单元组成：低音≥12英寸单元，3.0英寸音圈，高音≥1.75英寸音圈，1.0英寸出口； 3、高音号角覆盖角度可90°旋转，适用于不同的场合； ▲4、频率响应（-10dB）：≥45Hz-20KHz； 5、额定阻抗：8Ω； 6、额定功率（AES)：≥400W； ▲7、最大声压级：≥133dB； 8、覆盖角度(H×V)：90° ×60°； 9、监听角度：对称45°监听角。 ▲10、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 全频音箱 （二楼补声） | 2 | 只 | 1、无源全频扬声器； 2、系统单元组成：低音≥12英寸单元，3.0英寸音圈，高音≥1.75英寸音圈，1.0英寸出口； 3、高音号角覆盖角度可90°旋转，适用于不同的场合； ▲4、频率响应（-10dB）：≥45Hz-20KHz； 5、额定阻抗：8Ω； 6、额定功率（AES)：≥400W； ▲7、最大声压级：≥133dB； 8、覆盖角度(H×V)：90° ×60°； 9、监听角度：对称45°监听角。 ▲10、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 两分频全频音箱 （舞台返听） | 4 | 只 | 1、无源全频扬声器； 2、系统单元组成：低音≥12英寸单元，3.0英寸音圈，高音≥1.75英寸音圈，1.0英寸出口； 3、高音号角覆盖角度可90°旋转，适用于不同的场合； ▲4、频率响应（-10dB）：≥45Hz-20KHz； 5、额定阻抗：8Ω； 6、额定功率（AES)：≥400W； ▲7、最大声压级：≥133dB； 8、覆盖角度(H×V)：90° ×60°； 9、监听角度：对称45°监听角。 ▲10、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 超低频扬声器 | 4 | 只 | 1、双18英寸无源超低频扬声器； ▲2、频率响应（-10dB）：≥35Hz-160Hz ； ▲3、最大声压级：≥139dB； 4、低音单元：≥2*18英寸单元，4.0英寸音圈； 5、覆盖角度(H×V)：水平360°，垂直360°； ▲6、额定功率≥2000W； 7、额定阻抗:4Ω(+2，-2)； 8、输入连接器:Speakon 4Pin。 ▲9、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 双通道功率放大器 | 2 | 台 | 1、功率：2000W*2/8Ω 3500W*2/4Ω，4600W*2/2Ω，7000W/8Ω桥接 7800W/4Ω桥接； 2、频率响应：20Hz-20KHz(+0/-1dB)； 3、总谐波失真：≤0.1%； 4、信噪比：≥90dB； 5、输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB； 6、输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ； 7、电压增益（8Ω时）：44.2dB； 8、输出类别 Class I； 9、冷却：从前到后抽风； 10、前面板指示：电源/信号/输入电平/削峰压限/保护/超温保护指示灯。 |
|  | 四通道功率放大器 | 4 | 台 | 1、功率：1300W*4/8Ω ，2100W*4/4Ω，2500W*4/2Ω， 4200W*2/8Ω桥接 5000W*2/4Ω桥接； 2、频率响应：20Hz-20KHz(+0/-1.5dB)； 3、总谐波失真：≤0.05%； 4、信噪比：≥90dB； 5、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB； 6、输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ； 7、电压增益（8Ω时）：42.3dB； 8、输出类别 Class I； 9、冷却：从前到后抽风； 10、前面板指示：电源/信号/输入电平/削峰压限/保护/超温保护/信号失真/静音/高频指示灯。 |
|  | 四通道功率放大器 | 6 | 台 | 1、功率：900W*4/8Ω，1500W*4/4Ω 9，3000W*2/8Ω桥接； 2、频率响应：20Hz-20KHz（+0/-1dB）； 3、总谐波失真：≤0.05%； 4、信噪比：≥96dB； 5、输入灵敏度：0.775V； 6、输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ； 7、电压增益：40.8dB； 8、输出类别 Class 2H； 9、冷却：从前到后抽风； |
|  | 数字调音台 | 1 | 台 | 1、支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出。 2、40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率。 3、192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能。 4、8个DCA编组，6个哑音编组。 5、8个立体声效果处理器。 6、25个100mm电动推子。 7、7寸TFT彩色“日光”显示屏。 8、通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输。 9、通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站。 10、通过无线网络，可由IPhone/IPad中的应用程序进行控制。 11、输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回。 12、输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线。 13、内部效果器（立体声/单声道）：8/16。 14、场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100。 15、储存点（包括处理参数和推子）：100。 16、信号处理能力:40位的浮点处理。 |
|  | 4进8出处理器 | 2 | 台 | 1、4进8出； 2、具有噪声门功能； 3、采样频率96kHz，斜率48dB/oct； 4、具有TCP/IP网络接口； 5、输入通道30段均衡，输出通道11段均衡； 6、每个均衡滤波器可设置为贝尔、雪弗、高/低通、带通和陷波滤波器和全通滤波器； 7、输出通道RMS压限跟峰值限制，软、硬拐点，输入通道480毫秒延时，输出通道有270毫秒延时。 |
|  | 控制室监听音箱 | 2 | 只 | 1、音箱类型：2路有源音箱 2、频率响应范围：不劣于67Hz至22kHz 3、组成部件： - LF部分：4" (10cm) 锥形盆 - HF部分：1/8" (2.2cm) 半球形 4、输出功率值：22W 5、输入/输出接口： - Line 1：-10dB (RCA-pin) - Line 2：+4dB (XLR3-31 型 Phone) 6、功耗情况：30W 7、磁屏蔽功能：Yes 8、外观尺寸详情； - 宽度：144mm; 5-5/8in - 高度：236mm; 9-1/4in - 深度：167mm; 6-5/8in 9、净重数据：≥ 4.4kg; |
|  | 控制室监听耳机 | 1 | 付 | 1、佩戴方式：头戴式 2、功能用途：监听耳机 3、频响范围：不劣于15-22000Hz 4、产品阻抗：47欧姆 5、灵敏度：≥96dB 6、总谐波失真：0.1% 7、最大功率：500mW 8、耳机插头：3.5mm插头（直型） 9、其他参数：耳机线 3m 10、耳机线设计：单边 11、外形设计：旋转折叠的耳罩设计 |
|  | 无线头戴话筒 | 4 | 套 | 1、射频载波范围(UHF)：603~ 935MHZ。 2、振荡方式：PLL锁相环合成。 3、工作距离：理想条件下90M。 4、搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5、制式：FM调频。 6、预设通道：≥16。 7、频响范围：不劣于100HZ ~ 10KHZ(±3dB)。 8、频带宽度：120MHZ。 9、系统失真/THD总谐波失真：≤7@1KHZ%。 10、信噪比：≥50dB（A）。 |
|  | 无线手持话筒 | 4 | 套 | 1、射频载波范围(UHF)：603~ 935MHZ。 2、振荡方式：PLL锁相环合成。 3、工作距离：理想条件下90M。 4、搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5、制式：FM调频。 6、预设通道：≥16。 7、频响范围：不劣于100HZ ~ 10KHZ(±3dB)。 8、频带宽度：120MHZ。 9、系统失真/THD总谐波失真：≤7@1KHZ%。 10、信噪比：≥50dB（A）。 |
|  | 大合唱话筒 | 4 | 只 | 1、 传感器类型: 电容； 2、拾音模式: 心形； 3、频率响应自: 20 Hz； 4、频率响应至: 20 KHz； 5、灵敏度 (dBV/Pa):≥ -38 dBV/Pa。 |
|  | 会议话筒 | 6 | 只 | 一、话筒杆 1、双鹅颈式弯曲调节结构； 2、附防风海绵罩； 3、驻极体电容式心形单指向性话筒； 4、超强抗手机干扰能力； 5、灵敏度：-40 dBV/Pa； 6、频率响应：30 Hz~20 kHz； 7、最大声压：139 dB； 8、信噪比：≥66dB； 二、话筒底座 1、具有 3 针卡侬母头插座，作为话筒接入端，带自锁开关； 2、设有话筒开关按键（自锁开关）； 3、LED开启话筒指示。 |
|  | 滤波时序器 | 2 | 台 | ▲1、2英寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； ▲3、≥8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； ▲4、≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； ▲5、宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率≥5800W，单路最大功率2000W； 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； ▲7、配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； 8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 |
|  | 信号放大系统 | 2 | 套 | 1、频率范围：450~970MHz ； 2、RF输出增益：1dB±1dB ； 3、输出三阶交调截取点：+14dBm ； 4、噪声指数：≤2dB ； 5、 系统阻抗：50Ω ； 6、 天线输入接头供电：5V/80mA DC ； 7、输出供电：每通道输出12V/1000mA DC ； 8、 主机供电：110~220V AC 50/60Hz ； 9、接头：BNC 。 |
|  | 音频隔离器 | 1 | 套 | 1、输入阻抗： 600Ω（交流阻抗）； 2、输出阻抗： 600Ω（交流阻抗）； 3、输入接口： 6.35/XLR（混合接口）X 2； 4、输出接口： 6.35 X 2，XLR X 2； 5、模式： 被动式； 6、主要功能： 两通道物理性隔离，平衡/非平衡互转； 7、特点： 输入每通道带三档衰减开关，三种接地模式选择； 8、频率响应： 20Hz-30kHz （±0.2dB ref 1kHz）； 9、总谐波失真：≤0.002% @1kHz。 |
|  | 音箱吊挂架系统 | 3 | 套 | 1、专用承重安装吊挂架子，附带马蹄扣等配件。 |
|  | 设备机柜 | 1 | 个 | 1、42U高、≥600*800*2045mm。 |
|  | 数字播放器 | 1 | 台 | 1、 24位/48KHz采样频率。 ▲2、≥2路话筒输入，4选1音频输入：U盘，USB声卡，蓝牙，SD卡。 ▲3、≥5组输出：一组模拟平衡、一组模拟非平衡、1路耳机、1路光纤、1路同轴。 ▲4、多种连接控制方式：USB、RS485、WIFI或有线网络接口(TCP/IP)、红外遥控。 5、支持WAV ,FLAC,APE ,WMA , MP3等多格式播放。 6、支持自定义歌曲文件夹编程保存，编程播放，开机自动播放。 7、多种播放模式：列表顺序，列表循环，单曲循环，列表随机播放，单曲播放，AB断点循环播放。 8、 支持曲目名搜索，中文拼音、英文输入。 9、 歌曲播放控制，全部支持快捷按键直接控制。 10、 左右增益，总增益可以调节。 11、话筒带48V幻象供电。 ▲12、 ≥4.3寸TFT彩色显示屏，能显示输出电平、播放频谱以及可以调节显示屏的亮度。 ▲13、竞标时须提供加盖供应商公章的设备实物面板截图，截图能体现第3、4、5项的接口、功能面板。 ▲14、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 多媒体管控平台 | 1 | 台 | ▲1、多媒体音视频管控中心：集成音频、视频、控制系统。（竞标时须提供国家认可的有资质的第三方机构出具的该功能功的检测报告复印件并加盖竞标人公章） ▲2、系统操作与管理通过设备自带的≥10.1寸触摸屏（或外接平板电脑无线控制端）实现一键调用与场景预设，一台设备即可完成多媒体会议系统的建设。 3、完善的IPv6协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求、配置不低于：1GHz高速处理器，512M内存，512MFlash存储空间。 4、可选配音频处理、视频处理、会议室设备和环境控制等功能 ▲5、提供≥3个网口接口，≥3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯，提供对外接入无线触摸屏等外部设备的网络扩展控制。 ▲6、≥8个RS232/485端口，≥8个弱电继电器，≥8个红外端口，≥4个IO端口。（竞标时须提供设备实物图并加盖竞标人公章）。 ▲7、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 全频护套音箱线 | 1500 | m | 1、专业音箱线，带护套2*2.5mm²。 |
|  | 音频信号线 | 1500 | m | 1、带屏蔽护套线2*0.5mm²。 |
|  | 专业音箱插头 | 45 | 个 | 1、专业音箱插头。 |
|  | 话筒支架 | 6 | 付 | - 落地式话筒支架。 - 钢制材质，可调角度和深度。 |
|  | 多功能地插盒 | 5 | 个 | - 多功能地插盒6位。 - 全铜材质 - 含XLR、HDMI、欧姆座、网线模块等 |
| 二、礼堂灯光设备（礼堂灯光系统设备上限控制总价为：470836.56元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效） |  |  |  |  |
|  | LED成像灯（面光） | 24 | 台 | 1、工作电压：AC100-240V，50/60Hz； ▲2、总功率：≥220W； ▲3、光源：1颗200W单白光LED集成灯珠； ▲4、功率因数：PF≥0.97 5、色温：3200K/5600K（可选）； ▲6、显色指数：CRI≥96； 7、出光角度: 19，26，36，50 °（可选）； 8、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 9、传输系统：RDM 信号双向传输系统,可在控台远程设置和更改灯具地址码及灯具设置，并可实现软件远程升级； 10、过温保护功能：具有过温保护功能，具有 NTC 温度控测，当 LED 工作过热时，降低 LED的输出功率，电子智能温控，能根据灯体温度，自动调节电流，使灯具始终处于一个恒定的安全工作温度； 11、控制：DMX512、手动； 12、通道：2通道； 13、防护等级：IP20； ▲14、为保证系统稳定性和兼容性，第1～13项须为同品牌。 15、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲16、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | LED聚光灯（耳光） | 12 | 台 | 1、输入电压：AC100-240V，50-60Hz； 2、额定功率：200W； 3、光 源：LED 200W COB光源； 4、色 温：3200K/5600K可选； 5、显 指： ≥95； 6、散 热：自然散热，风噪为0； 7、照度(5米)：12° 4500（LUX）；65° 400（LUX）； 8、灯珠寿命：50000h； 9、调 光：0-255，0%-100%线性调光； 10、光学材料：玻璃螺纹聚光镜； 11、光学角度：手动变焦12°-65°； 12、防护等级：IP20； 13、控制模式：DMX512信号、自走、主从； 14、通道数量：2个DMX通道。 15、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲16、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 一道顶光 LED染色灯 | 18 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥280W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 18、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲19、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 一道顶光 LED平板会议灯 | 9 | 台 | 1、电源: AC110-220V/50HZ-60HZ； ▲2、光源: ≥430*0.5W白光LED贴片灯珠； 3、色温：3200K/5600K（可选)； 4、颜色：正白/暖白或正白暖白双色； 5、光源寿命：5万小时； 6、功率: 250W； 7、控制通道: DMX512 2CH； 8、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 9、显色指数：≥95Ra； 10、无风扇静音设计； 11、控制：标准/精简2种通道模式可选，具有RDM功能 12、电子智能温控，能根据灯体温度自动调节电流，使灯具始终处于一个恒定的安全工作温度； 13、防护等级：≥IP20。 14、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲15、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 二道顶光 LED染色灯 | 18 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥230W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 18、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲19、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 二道顶光 LED平板会议灯 | 9 | 台 | 1、电源: AC110-220V/50HZ-60HZ； ▲2、光源: ≥430*0.5W白光LED贴片灯珠； 3、色温：3200K/5600K（可选)； 4、颜色：正白/暖白或正白暖白双色； 5、光源寿命：5万小时； 6、功率: 250W； 7、控制通道: DMX512 2CH； 8、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 9、显色指数：≥95Ra； 10、无风扇静音设计； 11、控制：标准/精简2种通道模式可选，具有RDM功能； 12、电子智能温控，能根据灯体温度自动调节电流，使灯具始终处于一个恒定的安全工作温度； 13、防护等级：≥IP20。 14、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲15、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 三道顶光 LED染色灯 | 18 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥230W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 18、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲19、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 三道顶光 LED平板会议灯 | 9 | 台 | 1、电源: AC110-220V/50HZ-60HZ； ▲2、光源: ≥430*0.5W白光LED贴片灯珠； 3、色温：3200K/5600K（可选)； 4、颜色：正白/暖白或正白暖白双色； 5、光源寿命：5万小时； 6、功率: 250W； 7、控制通道: DMX512 2CH； 8、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 9、显色指数：≥95Ra； 10、无风扇静音设计； 11、控制：标准/精简2种通道模式可选，具有RDM功能 12、电子智能温控，能根据灯体温度自动调节电流，使灯具始终处于一个恒定的安全工作温度； 13、防水等级：IP20。 14、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲15、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 四道顶光 LED染色灯 | 16 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥230W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 18、配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准要求 ▲19、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 四道顶光 三合一智能图案摇头灯 | 8 | 台 | 1、电源:AC110-220V/50Hz-60Hz； ▲2、光源：≥382W灯泡； 3、总功率:650W； ▲4、色温：≥7800K； 5、平均寿命：1500H（灯泡和反光杯整体封装）； 6、道通数量：DMX512 19CH/23CH； 7、马达数量：不少于16个静音马达，XY三相电机； 8、液晶1600万彩色触摸TFT界面,操作方便,界面美观,界面可180度反转显示； 9、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位； 10、X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高； 11、调光:0-100%线性调节； 12、频闪:双片式频闪(0-14次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度； 13、颜色轮: 白光+11种颜色； 14、固定图案不少于:1个白光（任意调节光束大小）+14个图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果； 15、动感效果图案盘不少于：白光+光圈+3段圆弧动感效果+3个图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果； 16、金属旋转图案盘不少于：白光+7个玻璃图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果； 17、棱镜不少于:5排镜、8棱镜（双棱镜可叠加，可双向独立旋转）； 18、调焦:采用不少于3组光学镜头组合； 19、开光角度: 3-50度线性调节，最大开光角60度； 20、智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)； 21、过热智能保护； 22、防护等级：IP20。 ▲23、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 五道顶光 LED染色灯 | 16 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥230W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从联机、 DMX512、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，可双向传输 在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 ▲18、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 五道顶光 摇头光束灯 | 8 | 台 | 1、电源:AC100V-240V，频率:50Hz-60Hz； 2、总功率:600W； ▲3、光源：≥371W灯泡； ▲4、色温：≥7800K； 5、平均寿命：1500H（灯泡和反光杯整体封装）； 6、电机数量：不少于14个静音电机，XY三相电机； 7、调光：0-100%线性调节； 8、固定颜色：不少于14个色片+白光（可半色效果）； 9、静态图案：不少于17个固定图+白光； 10、棱镜：不少于8棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加24，可双向独立旋转）； 11、色片：不少于1个六色片（可做七彩效果）； 12、雾化：不少于1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 13、控制通道：18CH通道； 14、控制信号：DMX512 ； 15、外观：耐高温塑胶； 16、灯体颜色：黑色； 17、防护等级：IP20。 ▲18、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 六道顶光 LED染色灯 | 16 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥230W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，可双向传输 在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 ▲18、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 六道顶光 三合一智能图案摇头灯 | 8 | 台 | 1、电源:AC110-220V/50Hz-60Hz； ▲2、光源：≥382W灯泡； 3、总功率:650W； ▲4、色温：≥7800K； 5、平均寿命：1500H（灯泡和反光杯整体封装）； 6、道通数量：DMX512 19CH/23CH； 7、马达数量：不少于16个静音马达，XY三相电机； 8、液晶1600万彩色触摸TFT界面,操作方便,界面美观,界面可180度反转显示； 9、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位； 10、X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高； 11、调光:0-100%线性调节； 12、频闪:双片式频闪(0-14次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度； 13、颜色轮不少于: 白光+11种颜色； 14、固定图案不少于:1个白光（任意调节光束大小）+14个图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果； 15、动感效果图案盘不少于：白光+光圈+3段圆弧动感效果+3个图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果； 16、金属旋转图案盘不少于：白光+7个玻璃图案，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快彩虹效果； 17、棱镜不少于:5排镜、8棱镜（双棱镜可叠加，可双向独立旋转）； 18、调焦不少于:采用3组光学镜头组合； 19、开光角度: 3-50度线性调节，最大开光角60度； 20、智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)； 21、过热智能保护； 22、防护等级：IP20。 ▲23、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 七道顶光 LED染色灯 | 16 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥230W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，可双向传输 在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 ▲18、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 七道顶光 摇头光束灯 | 8 | 台 | 1、电源:AC100V-240V，频率:50Hz-60Hz； 2、总功率:600W； ▲3、光源：≥371W灯泡； ▲4、色温：≥7800K； 5、平均寿命：1500H（灯泡和反光杯整体封装，光效更高使用寿命更长）； 6、电机数量：不少于14个静音电机，XY三相电机； 7、调光：0-100%线性调节； 8、固定颜色不少于：14个色片+白光（可半色效果）； 9、静态图案不少于：17个固定图+白光； 10、棱镜不少于：8棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加24，可双向独立旋转）； 11、色片不少于：1个六色片（可做七彩效果）； 12、雾化不少于：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 13、控制通道：18CH通道； 14、控制信号： DMX512 ； 15、外观：耐高温塑胶； 16、灯体颜色：黑色； 17、防护等级：IP20。 ▲18、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 左右侧光（各12台） | 24 | 台 | 1、电源：AC90-240V//50-60HZ； ▲2、光源: ≥70颗3W LED灯珠(红18，绿18，蓝18，白18)； ▲3、总功率：≥230W； 4、颜色：RGBW无限混色； 5、光源寿命：5-10万小时； ▲6、出光角度：10-45度可选； 7、调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁； 8、频闪：0.5-30次/秒电子频闪； 9、控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控； 10、控制通道: DMX512 不少于8个通道； 11、防水等级：IP20； ▲12、功率因数 PF≥0.97； 13、色温校正 2700K~10000K线性调节； 14、RDM 信号双向传输技术，可双向传输 在控台远程设置和修改灯具参数，并可实现软件远程升级； 15、多鳍片铝合金散热器可根据灯体温度自动调节+电子智能温电流； 16、管理系统 恒定的安全工作温度； 17、抗干扰设计 能有效屏蔽无线电骚扰。 ▲18、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | LED400W追光灯 | 1 | 台 | 1、电源：AC110-240V//50-60HZ； 2、总功率:550W； 3、光源：LED400W灯珠； 4、颜色不少于：5种彩色加白光， 红色，黄色，蓝色，绿色，升降温片； 5、光束角度：8-15度； 6、操作功能；光圈大小。开光闭光-频闪，换色； 7、调焦手动操作实现效果； 8、效射程 30-40米。 ▲9、为保障货物质量及产品品质，竞标时供应商需承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件）、售后服务承诺书并加盖成交供应商公章，否则不予验收。 |
|  | 信号放大器 | 7 | 台 | 1、DMX512/1990信号输出； 2、8路DMX信号分配器，一进八出； 3、采用抗高压保护措施，极不容易损坏； 4、输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离； 5、宽电压输入,适应不同国家的电压输入； 6、可匹配3针的卡侬插座（可选5芯）； 7、各路均有独立的放大器及信号指示灯。 |
|  | 指挥棒数字控台 | 1 | 台 | ▲1、操作系统基于Iinux或同类系统定制研发:选用≥15.6寸高清触摸屏,无延迟； 2、支持中文，英文，葡萄牙语，越南语，繁体等语言切换； 3、主板采用工业级用料，防静电，防浪涌，EDP高清信号； 4、4G内存，Intel处理器，120G固态硬盘;支持无线或有线控制功能； ▲5、≥7个DMX512光电隔离输出口，执行DMX512/1990标准，物理固定输出3584个DMX512控制通道，可ARTNET扩展不少于16384个DMX512通道； 6、内置大容量UPS不间断电源、突然断电也可正常使用30分钟以上； 7、自带≥3个USB接口;内置音乐播放器； 8、自带千兆网口一个，支持TPC/IP协议高速传输； 9、具有RS232接口，支持UDP，TCP，485等控制码触发控制； 10、可设置锁屏密码，开机密码，保护控台数据； 11、支持RDM远程识别灯具或更改地址码功能； 12、矢量位图功能，模拟现场布局排放，前后期时间素材； 13、图形编组，更加丰富的编程效果，具有不少于6种扇形模式； 14、特殊对话框，可通过颜色板，快速调用颜色； 15、段落运算法，可针对属性，时间，图形等，随心所欲分段运行； 16、配置MIDI时间码和接口，支持双控台联机控制功能； 17、控台有≥15个轨道推杆，≥65个虚拟执行器，可同时运行80个场景，平滑、稳定、数据准确、无延时无跳数值； 18、内置≥190个常用固定图形以及≥31种曲线效果，可通过参数修改图形及曲线效果:≥2个高品质麦克风输入口，≥2个高保真音频输出口； 19、可储存≥2700个场景，其中多步场景无限制步数； 20、灯组分为≥3个类别，共可储存≥300个灯具组，可控制≥3000个灯具； 21、素材分为10个类别，共可储存≥1000个素材； 22、前后期时间素材，针对编程时和现场时，能便捷提高效率； 23、使用XML格式灯库，灯库编辑器操作简单，可直接在控台上编写也可在电脑上编写拷入控台； 24、可储存≥200个节目:可同时加载≥60个图形特效:灯库可添加段集； 25、灯组，素材，场景等可自定义命名或涂鸦，便于查找调用。 |
|  | 48路电源直通箱 | 1 | 台 | 1、250A 总空开（三相），48 路×3KW； 2、不少于48 路 16A 高度灵敏度空气开关，过压、过流、过载保护； 3、不少于48 个 16A 防水插座输出； 4、带≥ 2 个万能插座； 5、400A 犀牛座供电，其中 A、B、C 称为公座，黄绿红色，N 及地为母座，蓝色、黑色； 6、供电：三相五线制 AC380V±10% 50/60Hz； 7、黑色六角皮纹、带锅轮、双层防震 3 寸静音轮； 8、0-150A 数字显示电压表； 9、0-250V 数字显示电压表； 10、绝缘电阻：≥2MΩ/1000VDC。 |
|  | 大泡泡机 | 1 | 台 | 1、电压：AC220V 50Hz/ 110V 60Hz； 2、功率：300W； 3、泡泡油容量：≥2.5L； 4、泡泡覆盖面积：≥200平方米； 5、控制方式：遥控、DMX512。 |
|  | 双轮薄雾机 | 1 | 台 | 1、电压：AC220V 50Hz/ 110V 60Hz； 2、限流保险：5A/250v； 3、功率：600W； 4、油桶容积：≥1.7L； 5、风扇角度：可调； 6、输出风力调节：支持； 7、控制器：DMX512控制、遥控控制。 |
|  | 雾油 | 1 | 箱 | 1、≥1L，专用于双雾机，6瓶/箱。 |
|  | 大灯钩 | 238 | 个 | 1、材质：铸铝。 |
|  | 保险绳 | 238 | 根 | 1、保险绳 0.8m/根。 |
|  | 卡侬头 | 238 | 个 | 1、三孔三叉标准卡农。 |
|  | 信号线 | 500 | m | 1、带屏蔽护套线2*0.5mm²。 |
|  | 电缆线 | 500 | m | 1、符合国标执行标准：GB/T5023.5-2008； 2、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电线 3、阻燃 4、RVV3*2.5mm²。 |
| 三、舞台机械设备（舞台机械设备上限控制总价为：188264.28元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效） |  |  |  |  |
|  | 电动会标（前沿幕）吊杆机 | 1 | 台 | 1、5吊点； 2、单排绳自动缠绕，承重≥600kg； 3、电机功率：3KW； 4、噪音≤50fb； 5、行程≥15米； 6、速度≥0.20m/s； 7、定位精度±5mm； 8、具有行程限位开关及极限保护开关； 9、制动独立制动器，带手动释放安全保护功能； 10、不锈钢制动盘； 11、减速机：垂直轴承齿轮传动减速机。 |
|  | 对开大幕机系统 | 1 | 台 | 1、电动变频调速，速度0.00-1.00m/s； 2、噪音：≤50fb； 3、行程≥10.5米； 4、电机功率：1.5KW； 5、变频器：1.5KW； 6、导轨里的小行轮有可靠的防松装置。 |
|  | 背景幕机 | 1 | 台 | 1、电动恒速； 2、速度0.40m/s； 3、噪音：≤50fb； 4、行程≥10.5米； 5、电机功率：1.1KW； 6、导轨里的小行轮有防松装置。 |
|  | 吊顶滑轮组 | 2 | 套 | 1、150#滑轮； 2、加固配件； 3、压钢丝绳装置配件； 4、刷防锈漆及哑光面漆。 |
|  | 对开幕导轨 | 2 | 套 | 1、32Φ焊管； 2、4#角钢； 3、5#扁铁； 4、10#槽钢焊接而成； 5、刷防锈漆及哑光面漆。 |
|  | 吊杆杆体 | 11 | 套 | 1、 48Φ焊管； 2、5#扁铁工字型焊接； 3、刷防锈漆及哑光面漆。 |
|  | 安装辅材 | 300 | m | 1、包含3*0.5信号线电线、2.5*3电缆、100*50电缆桥架、防锈漆、面漆、毛刷、膨胀螺栓、焊条等。 |
|  | 电缆 | 300 | m | 1、RVV3*2.5mm²。 |
|  | 舞台设备控制台 | 1 | 套 | 1、≥3路控制； 2、点控：可在控制台分别点控吊杆上行和下行,具有上下限位保护和超行程保护； 3、运行指示； 4、电源总控保护功能； 5、单路输出3kw； 6、具有相序保护功能； 7、≥1路升降； 8、≥2路对开。 |
|  | 前檐幕 | 102 | ㎡ | 1、幕布：丝绒（不小于每平米260克）； 2、衬里：棉绸； 3、参考尺寸：高2m×宽17m×3（褶）×1块； 4、褶皱：3:1褶； 5、颜色：浅枣红色； 6、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 前檐幕衬里 | 34 | ㎡ | 1、衬里：棉绸； 2、参考尺寸：高2m×宽17m×1（褶）×1块； 3、褶皱：1:1褶； 4、颜色：与前檐幕同色； 5、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 对开大幕 | 456 | ㎡ | 1、幕布：丝绒（不小于每平米260克）； 2、衬里：绵绸； 3、参考尺寸：高8米×宽9.5m×3（褶）×2块； 4、褶皱：3:1褶； 5、颜色：浅枣红色； 6、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 对开大幕衬里 | 152 | ㎡ | 1、衬里：棉绸； 2、参考尺寸：高8m×宽9.5m×1（褶）×2块； 3、褶皱：1:1褶； 4、颜色：与对开大幕同色； 5、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 背景幕 | 456 | ㎡ | 1、幕布：丝绒（不小于每平米260克）； 2、衬里：绵绸； 3、参考尺寸：高8米×宽9.5m×3（褶）×2块； 4、褶皱：3:1褶； 5、颜色：浅枣红色； 6、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 背景幕衬里 | 152 | ㎡ | 1、衬里：棉绸； 2、参考尺寸：高8m×宽9.5m×1（褶×2 块； 3、褶皱：1:1褶； 4、颜色：与背景幕同色； 5、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 檐幕 | 306 | ㎡ | 1、幕布：丝绒（不小于每平米260克）； 2、衬里：绵绸； 3、参考尺寸：高2m×宽17m×3（褶）×3块； 4、褶皱：3:1褶； 5、颜色：墨绿色； 6、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 檐幕衬里 | 102 | ㎡ | 1、衬里：绵绸； 2、参考尺寸：高2m×宽17m×1（褶）×3块； 3、褶皱：1:1褶； 4、颜色：墨绿色； 5、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 边幕 | 360 | ㎡ | 1、幕布：丝绒（不小于每平米260克）； 2、衬里：绵绸； 3、尺寸：高8m×宽2.5m×3（褶）×6块； 4、褶皱：3:1褶； 5、颜色：墨绿色； 6、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
|  | 边幕衬里 | 120 | ㎡ | 1、衬里：绵绸； 2、尺寸：高8m×宽2.5m×1（褶）×6块； 3、褶皱：3:1褶； 4、颜色：墨绿色； 5、防火：阻燃处理，达B1级标准。 |
| 商务要求表： |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  | 1、交付使用时间：签订合同之日起 120 日（日历日）内安装验收完成。 2、交付使用地点：广西区内由采购单位指定地点。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、故障响应时间：成交人接到故障通知后需在1小时内做出响应（电话），同时南宁市内在2小时内派工程师到现场进行故障解除；南宁市外在6小时内派工程师到现场进行故障解除。 2、培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。 3、供货时须提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件并加盖公章，否则不予验收。 4、技术文件：供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修说明、产品合格证等技术文件。 |  |
| 质量保证期 |  |  | 1、分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期（保修期）3年（自验收合格之日起计）其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 2、质量保证期内提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。 |  |
| 付款条件 |  |  | 1、签订合同之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的10%作为预付款； 2、货物进场后，经甲方、乙方及监理进行现场到货验收，合格后支付合同价款的50%。（到货验收不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据） 3、设备安装完成，并且音响、灯光、机械设备联动调试完成，竣工验收合格后支付合同价款的40%。 付尾款时一次性开具合同全额合格的增值税发票给甲方。 |  |
| 其他要求 |  |  | 一、总体要求 1、本项目为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3、成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。 二、报价要求 # 1、礼堂音响系统设备上限控制总价为：752653.85元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。 # 2、礼堂灯光系统设备上限控制总价为：470836.56元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。 # 3、舞台机械设备上限控制总价为：188264.28元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。 三、采购标的验收标准 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 履约保证金金额：本项目成交金额的5%（中小企业缴纳数额为成交金额的2%）。 履约保证金提交方式：银行对公转账形式。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西水利电力职业技术学院。 开户银行：南宁市农行民族长岗支行。 银行账号：20006001040000459。 |  |
| 二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 1.未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 |  | 技术参数及性能配置要求 |  | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 礼堂音响系统设备上限控制总价为：752653.85元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 礼堂音响系统设备小计金额（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 礼堂灯光系统设备上限控制总价为：470836.56元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 礼堂灯光系统设备小计金额（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 舞台机械设备上限控制总价为：188264.28元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舞台机械设备小计金额（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、①礼堂音响系统设备上限控制总价为：752653.85元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。

②礼堂灯光系统设备上限控制总价为：470836.56元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。

③舞台机械设备上限控制总价为：188264.28元，报价不能高于本上限控制价，否则竞标无效。

3、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

4、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

5、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

附件二

谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。

1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

谈判供应商名称（盖章）：

竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___        __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金    。

3、付款方式：详见《采购需求》。

第九条　履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

7、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执五份，乙方执两份，采购代理机构一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（二）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。