广西建标建设工程咨询有限责任公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目-智能数字化电工电子综合实训

项目编号：GXZC2025-J1-001192-GXJB

采购人：广西职业技术学院

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

二0二五年五月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	22

第四章 评审程序和评定成交的标准	61

第五章 响应文件格式	66

第六章 合同文本	90

# 第一章 竞争性谈判公告

广西建标建设工程咨询有限责任公司关于广西职业技术学院实训教学设备更新项目-智能数字化电工电子综合实训的竞争性谈判公告

项目概况

广西职业技术学院实训教学设备更新项目-智能数字化电工电子综合实训项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2025年5月22日15时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001192-GXJB；

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目-智能数字化电工电子综合实训

采购方式：竞争性谈判

预算金额：196.38万元

最高限价：196.38万元

采购需求：智能数字化电工电子综合实验平台2套，包含智能数字化电工电子综合实验平台、维修电工在线虚拟仿真课程实训平台、信号发生器、数字示波器、数字万用表、指针式万用表、平板电视、高精度LCR测试仪、直流电子负载、可编程直流稳压电源、数控钻铣雕一体机等。具体内容详见竞争性谈判文件。

数量：2套

合同履约期限：自签订合同之日起60个日历日内送货到指定地点并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标
备注：/

本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年5月16日至2025年5月21日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

采购文件售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月22日15时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

截止时间：2025年5月22日15时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金（人民币）：10000.00元整。

竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件递交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司南宁第一分公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 ；银行账号：45050160425500000226】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=pl9m2+NA13LCVb3jjQ98GQ==

3.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，可拨打广西政府采购云平台服务热线获取热线服务帮助）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西职业技术学院

地    址：南宁市江南区明阳大道19号

联系方式：马老师，0771-4213138

2.采购代理机构信息

名    称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地　　址：南宁市白沙大道1-6号白沙苑综合二楼203室

联系方式：陈工；0771-4923450/18697917197

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　　话：0771-4923450/18697917197

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 分包供应商必须具备的资质： / 。 |
| 7.1 | 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格： □随机抽取； ☑提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件（相关“格式后附”要求具体见本采购文件第五章） 1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）复印件，供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（提交响应文件截止时间前半年内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提交响应文件截止时间前半年内连续 三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4. 供应商财务状况报告：提供2023年或2024年任意一年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）（如提供审计报告的，审计报告须经过“注册会计师行业统一监管平台”自动赋码，审计报告编码（二维码）能通过统一监管平台进行查验，否则无效）扫描件，或者提供银行出具的资信证明扫描件，资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有，请提供） 3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业的证明文件。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（如有，请提供）； 10.供应商认为需要提供的其他有关资料（如有，请提供）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 15.2 | 竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取竞标保证金。 ☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 竞标保证金人民币 10000.00 元。 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件递交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司南宁第一分公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 ；银行账号：45050160425500000226】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账。。供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：南宁市白沙大道1-6号白沙苑综合二楼203室；邮寄地址：南宁市白沙大道1-6号白沙苑综合二楼203室，收件人：陈工，联系方式：0771-4923450）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件。 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3人或以上单数。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间：30分钟 |
| 26 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数：具体见采购文件第三章“说明”。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的 2 %收取，成交供应商须于收到成交通知书后5个工作日内向采购人指定账户提交履约保证金。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，无质量问题及违约问题，采购人将履约保证金一次性无息退还成交人。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交人按合同标的额的30%承担违约责任，并承担采购人在实现其合同权利过程中可能产生的其他一切损失。 履约保证金指定账户：由采购人提供 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西建标建设工程咨询有限责任公司，联系电话：0771-4923450/18697917197，通讯地址：南宁市白沙大道1-6号白沙苑综合二楼203室。 业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午15时00分到17时30分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 成交金额为计费额，参照《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费【2011】55号）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取，不足人民币5000.00元按5000.00元收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.采购代理费收取银行账户 开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司南宁第一分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 银行账号：45050160425500000226 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

下表“技术要求”中标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，其响应文件即作无效竞标处理；未标注“▲”的条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达2项（含2项）以上的竞标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

6.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目所属行业为工业。

7.本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

采购预算： 196.38万元

| 一、 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 智能数字化电工电子综合实验平台 | 2 | 套 | - 智能数字化电工电子综合实验平台（12 台） （一）设备功能要求： 1.装置要求适合高职院校的“ 电路分析”、“电工基础”、“电工学”、“模拟电子技术”、“数字电子技术”、“电机控制”、“继电接触控制 ”等课程实训大纲要求。 2.实验装置采用主控制屏和实验挂箱相结合的 形式。所有的实验单元采用挂箱形式，对于不同 的实验可以选择相应的实验挂箱完成。所有的电 源、仪表、信号系统固定在主控制屏上。 3.工作电源：三相五线 AC 380V±10% 50Hz 4.外形尺寸：1500mm×750mm×1610mm (±5%） 5.整机功耗：≤1.5KW 6.装置由实验控制屏、实验桌、实验挂箱组成。 （1）电源控制屏 1）控制屏要求采用钢板做骨架，外表面喷塑并 经高温烘烤处理，面板采用钢板加工。丝印图文字符，控制屏右侧可挂放实验挂箱。 ▲2）三相四线电源输入，经漏电保护器、总开关后，由接触器通过起、停按钮进行操作，带黄绿红三色指示灯提示启停状态。 3）交流电源 ①提供三相0～450V可调交流电源，同时可得到单相0～250V可调交流电源（交流电源经隔离变压器后由三相联轴自偶调压器输出，调压器功率1.5KVA、0～450V），电源输出设有过流保护装置，当相间、线间过流或短路均能自动保护，配有三只指针式交流电压表，通过开关切换，可分别指示三相电网电压和调压器输出电压。 ②要求能同时兼顾电机启动电流和短路保护的要求，即采用延时告警和瞬时告警相结合的方式，延时告警是针对实验设备在继电接触实验中，电机的启动电流较大（超过系统的容量）。 ▲4）直流电源 ①提供两路低压稳压直流0.0~30V/2A连续可调电源，每路均配有独立的数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。 ②提供一路0~500mA连续可调恒流源，从0 mA起调，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 5）照明系统：设有照明220V/30W日光灯一盏，供实验照明用；设有220V/30W的日光灯灯管一支，将灯管的四个头引出以供实验用。 6）定时器兼报警记录仪（服务管理器） ：平时作为时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；可以自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警、电源短路总次数、仪表超量告警等。 7）测量仪表 ①交流数字电压表一只，测量范围0～500V，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示。带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。 ②交流数字电流表一只，测量范围0～5A，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。 ③直流数字电压表一只，测量范围0～500V，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示。带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。 ④直流数字电流表一只，测量范围0～5A，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。 8）人体安全保护体系 - ①设有三项隔离变压器一组（三相电源经钥匙开关和交流接触器后，到隔离变压器，再经三相调压器输出），使输出与电网隔离，对人身起的保护作用。 - ②设有电流型漏电保护1，隔离变压器前的线路有漏电显现，能实施保护并切断输出电源。 - ③设有电压型漏电保护1，如隔离变压器后的线路及实验过程中有漏电现象,既告警实施保护并切断输出电源。 - ④设有电压型漏电保护2，控制屏若有漏电现象，当漏电电压超过一定值时，即切断电源。 (2)实验平台 1）实验平台采用尺寸≥70mm铝型材结构，平台面要求采用防火、防水、耐磨高密度板,搭配移动下柜，用于放置工具、存放挂箱及资料等。 ▲2）实验连接线根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验联接线，强电部分采用护套结构插连接线，里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，插头采用铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插。 （3）实验挂件 1）电路基础实验箱：提供基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点）、叠加原理、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、谐振、选频电路及一、二阶电路等实验。要求实验器件齐全，实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设计性实验相结合。 2）交流电路实验箱：提供单相、三相负载电路、变压器、互感器及电度表等实验。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路；原、副边均设有保险丝及电流插座电流的测试；电度表一只，规格为220V、3/6A，实验时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实验方便；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原副边均设有保险丝便于电流的测试，可进行变压器原、副绕组同名端判断及变压器应用等实验。 3）元件箱：设有三组高压电容（每组1UF/500V、2.2UF/500V、4.7UF/500V高压电容各一只，用以改变功率因数实验；提供实验所需的各种元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V灯泡等，还提供十进制可调电阻箱，阻值为0~9999.9Ω/2W。 4）变换器实验箱:提供一组流控电压源CCVS、一组压控电流源VCCS、一组压控电压源VCVS、一组流控电流源CCCS、回转器及负阻抗变换器。 5）继电控制实验箱一:交流接触器（线圈电压为220V）三只、热继电器两只、时间继电器一只、按钮开关四只（绿、红各两只带220V指示灯） 6）继电控制实验箱二:行程开关两只，时间继电器一只（2组通电延时触电），电源变压器220V/26V，整流桥，10Ω/25W电阻，三刀双掷开关一只。 ▲7）多功能交流仪表技术要求： 提供多功能交流仪表两只：由1套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值的取样信号经A/D变换，采用芯片计算有功功率、无功功率。功率的测量精度0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质，完成单相电路、三相电路中功率、功率因素的测量。 ▲8）模拟电路实验箱技术要求： ①提供直流电源四路（±5V/0.5A和±12V/0.5A、均有短路保护、自动恢复功能）、低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头一路及中心抽头17V两路）、指针式直流毫安表（量程1 mA，内阻100Ω）、 ②供插电阻、电容、三级管等分立元件完成单管放大电路、场效应管放大电路等模拟电路典型实验。 9）数字电路实验箱 ①提供直流稳压电源四路（±5V/0.5A和±15V/0.5A，均有短路保护、自动恢复功能）、脉冲信号源（固定输出频率为1HZ、2HZ、10HZ、100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ、500KHZ、1MHZ，可调频率输出1HZ～10KHZ）、三态逻辑测试笔（高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态或电平处于不高不低的电平值时黄色发光管亮）、电平批示（15位红色LED）、逻辑电平开关（15位红色LED）、四位十进制泽码显示器、拨码开关（四位可逆十进制拨码开关）、高可靠圆脚集成块插座（8P、14P、16P、20P、28P及40P各若干个）、分立元件灵活组合进行实验等。 10）数据采集终端（图形工作站，整个项目配置20套：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用20套数据采集终端） 主要用于处理复杂的仿真实验、电路设计及数据处理等任务。其参数要求具体如下： ▲①处理单元：十二核心二十线程（缓存不低于25M）或以上； ▲②主控芯片：英特尔商用700系列芯片组或以上，可在BIOS中 设置通过显示器开机，可通过同品牌文件管理系统软件进行网络克隆、指定分区保护还原、CMOS克隆等功能; ▲③运算单元：≥64G； ▲④存储：≥ 1024GB M.2 Nvme 固态硬盘； ▲⑤电源：≥ 750W额定功率 92PLUS电源，电源可在90V-265V范围内工作。 ▲⑥扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，为满足产品散热需要机箱体积必须≥28L，支持I/O保护罩、内置报警器、串并口扩展；预留≥1* PCIex16 + 2* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2接口； ▲⑦显示平台：≥23.8英寸IPS屏幕，VGA+HDMI接口,亮度≥250流明；具有联动主机通电启动功能，即按下显示器电源键后，主机同时开机； 7.线上教学平台（整个项目配置1项：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用1项线上教学平台） （1）线上教学平台：可以通过PC端、手机APP为采购人开放（费用包含在本次项目报价中），提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学功能。 （2）平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习。总课时数≥1000课，总视频时间长≥400小时。其中包括： 1）单片机：MCU01主机模块、MCU04STC主机模块及程序下载的使用与介绍、灯光闪烁实训、跑马灯实训、金属检测实训、独立按键实训、动态数码管实训、单总线18B20温度采集实训、74HC165并行扩展实训、TLC1549模数转换实训、TLC5615数模转换实训、PCF8563实时时钟实训、24C04EEPROM掉电存储实训、74HC377扩展实训、WiFi通讯模块实训、传感器配接模块实训、74HC595实训、74LS245实训、机械手实训、智能立体仓库实训、模拟自动售货机。矩阵键盘实训、1602字符液晶显示实训、12864波晶显示屏实训、点阵液晶实训、ADC0809模数转换实训、DAC0832模数转换实训、LM35温度采集实训、直流电机正反转实训、步进电机控制实训、315M无线控制实训、红外遥控器实训、无线射频读取实训、74HC138译码器实训，视频平均时长≥4分钟。 2）电子：单管放大电路的研究、整流、滤波及稳压电路的研究、直流稳压正、负电源电路的研究、OTL功率放大电路调试及故障排除、LM386集成音响功率放大电路及其应用、运算放大器基本运算电路、运放器组成的积分、微分运算电路研究、运放器组成的电压比较器传输特性的研究、方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试、三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛、基本逻辑门电路功能测试、555定时器基本应用电路、声光控制节能路灯电路、秒脉冲信号发生器、救护车消防车声响报警电路、移位寄存器彩灯显示电路、8位优先编码器抢答电路、触摸式密码电子锁电路、数字钟电路、单结晶体管触发电路，视频平均时长≥9分钟。 3）基于Multisim对温度检测电路的仿真设计、基于虚拟仪器对温度检测电路的硬件调试、基于LabVIEW对温度检测电路的信号采集、基于LabVIEW对温度检测电路的项目应用、基于Multisim对红外侦测电路的仿真设计、基于虚拟仪器对红外侦测电路的硬件调试、基于LabVIEW对红外侦测电路的信号采集、基于LabVIEW对红外侦测电路的项目应用、基于Multisim对湿度检测电路的仿真设计、基于虚拟仪器对湿度检测电路的硬件调试、基于LabVIEW对湿度检测电路的信号采集、基于LabVIEW对湿度检测电路的项目应用、基于Multisim对火灾报警电路的仿真设计、基于虚拟仪器对火灾报警电路的硬件调试、基于LabVIEW对火灾报警电路的信号采集、基于LabVIEW对火灾报警电路的项目应用、基于Multisim对高大气压力检测电路的仿真设计、基于虚拟仪器对大气压力检测电路的硬件调试、基于LabVIEW对大气压力检测电路的信号采集、基于LabVIEW对大气压力检测电路的项目应用，视频平均时长≥13分钟。 （3）平台包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块、查询当前设备状态、历史数据、统计分析、年月报表。 （4）为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台能提供PC端、IOS端、微信端。 （5）质保期3年 8.监控模块（整个项目配置1块：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用1块监控模块） （1）模块工作电源：DC5V。 （2）模块尺寸：长×宽×高≥96mm×64mm×24mm。 （3）模块功耗：≤10W。 （4）可以通过硬件模块监测设备的运行情况并把信息通过GPRS发送给装备云平台服务器，可进行查看及相关管理操作。 （5）同时支持手机、平板电脑及PC及等通过浏览器计入平台网站进行访问、查询及管理。 （6）查看学校的设备信息及开机时间，同时可以通过搜索学校来查询该学校设备相关情况。 （7）设备管理：添加设备、修改设备、删除设备。 （8）用户管理：超级管理员可查看该平台的用户详细情况，修改用户除用户名的信息，修改用户权限。 （9）审核信息：管理员通过确认用户信息，完成用户审核等。 9.3D电路仿真软件（整个项目配置1项：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用1项3D电路仿真软件） （1）软件可以模拟电路行为，显示电路的三维模型。使学生们理解电路的结构和性能，直观地查看电路的构成和连接方式。 （2）采用实物等比例缩放建模的方式来展示仪器和元器件。通过对软件的使用了解仪器、元器件芯片的实际外观、连线方式、丝印参数和厂商。 （3）可根据元器件的物理模型将物理参数引入通用器件模型中（如在MOS管中引出Rd漏极电阻值、漏极厚度尺寸等各类物理参数）。能修改这些物理参数并进行仿真，根据仿真结果进行优化，从而获得一个满足设计需求的“DIY”器件。 ▲（4）瞬态仿真（TR仿真）、DC仿真（直流工作点分析）、AC仿真、SWEEP扫参工具。设计者可以根据自己的需求将以上几种仿真工具进行组合仿真。软件提供多视角功能按键（自适应、全视角、三维视图、3D视角），提供多种对齐功能供设计者对元器件进行布局，引入“电路标签”和文本框功能提升电路图的可读性 （5）软件由菜单栏、快捷键栏、系统工具栏、元件工具栏、原理图电路窗口、信息提示框和状态栏7个部分构成。 （6）菜单栏包含文件菜单、编辑菜单、仿真菜单、帮助菜单四个。 （7）快捷键栏包含 “视角” “连线”“网络标签”“GND”“文本”“仿真”“全视角”“自适应”“3D视图”“放大”“缩小”“快照”12个功能。 （8）系统工具栏包含常用的基本功能按钮，如“新建”“打开”“保存”“关闭窗口”等。 （9）元件工具栏具有三种模块，分别是“仿真”“通用元器件”“元器件库”。其中“仿真”模块放置的是3种仿真方式和sweep参数扫描工具。分别是：瞬态仿真、DC仿真、AC仿真、参数扫描。 ▲（10）“通用元器件”模块里面包含常用的理想元器件和理想仪器，目前总共15个大类，包括：电阻、电容、电感、二极管、运算放大器、N型Mos、P型Mos、NPN三极管、PNP三极管、电压表、电流表、直流电压源、交流电压源、直流电流源和交流电流源。 （11）“元器件库”元器件的性能参数与实际设计中所用的元器件性能相符。收录日常设计中常用的元器件库，共6大类分别是：mosN型管、mosP型管、三极管NPN、三极管PNP、二极管、运算放大器，共计包含了70多个元器件芯片。 ▲（12）Label标签功能：可修改标注名称，可使标注更具有说明意义，如表示该端口的功能或在电路中的作用。其次当电路规模较大，为增强电路图的可读性，网络标签可以作为连接点存在。 （13）两种连线模式：布局完成后具有共有两种划线模式进行操作划线，第一种是专业模式。专业模式下只能通过鼠标进行元器件拖动。当需要划线的时候，应点击”连线”功能后，才可进行划线操作。在自由模式下，软件内置了接近算法来判断用户的操作意图，用户只需要移动鼠标至连线端附近，软件自动进入连线状态；移动鼠标至模型本体，软件进入选中状态。 （14）仿真工具：软件同时支持AC DC TR 三种仿真类型和SWEEP参数扫描工具。用户可以根据自己的仿真任务需求，对仿真类型和SWEEP工具进行任意组合搭配，软件最大支持双重扫参。 （15）模型采用SPICE模型：软件SPICE模型为基础，保证仿真精度的同时，提供模型多类型参数的设置功能。 （16）数据快速绘图功能+自定义绘图功能：快速查看数据绘图模式可以快捷查看各个网表端口的参数（电压电流）。 （17）仿真错误智能提示功能：对于不正确、不合理的电路图在仿真的期间，软件会提示相应的报错提示，以供使用者进行修改。 ▲（18）教学资源 19个丰富的课程ppt+教学视频，总时长450分钟，单个视频时长由采购人定制，涵盖了通信，光电子，光通信，自动化，机械电子，电气，计算机，物理电子等多个学科所需教学实验。提供软件说明书、项目设计文件（包括19个项目28个设计文件）。 （19）实验项目内容 1）二极管伏安特性曲线实验。 2）晶体管输入输出特性曲线实验。 3）三极管开关电路实验。 4）共射放大两种电路实验。 5）共集电极放大电路实验。 6）共基放大电路实验。 7）三极管差分放大电路实验。 8）三极管负反馈电路实验。 9）运放负反馈电路实验。10）MOS管特性曲线实验。 11）同相和反相比例放大电路实验。 12）电压比较器实验。 13）同相比例放大器电路下的加减法运算实验。 14）运放的运用 积、微分电路实验。 15）OTL功率放大器实验。 16）运放振荡电路实验。 17）有源低通滤波器实验。 18）RC文氏乔氏正弦波振荡器实验。 19）桥式整流电路合集实验。 （20）质保期3年 （二）实验项目 1.模拟电路实验： (1)晶体管单管放大器。(2)场效应管放大器。(3)负反馈放大器。(4)射极跟随器。 (5)差动放大器。 (6)集成运算放大器的基本应用Ⅰ—基本运算电路。(7)集成运算放大器的基本应用Ⅱ—信号处理(有源滤波器)。(8)集成运算放大器的基本应用Ⅲ—信号处理(电压比较器)。(9)集成运算放大器的基本应用Ⅳ—信号处理(波形发生器)。(10)RC正弦波振荡器。(11)LC振荡电路、晶体振荡电路。(12)集成压控振荡器。 (13)OTL功率放大器。(14)集成功率放大器。 (15)整流滤波电路。(16)串联型晶体管稳压电路。(17)集成稳压电源电路。 (18)晶闸管可控整流电路。 2.数字电路实验： (1)晶体管开关特性、限幅器与钳位器。(2)TTL集成逻辑门。(3)CMOS集成逻辑门。(4)集成逻辑电路的连接和驱动。 (5)组合逻辑电路。(6)译码器。(7)译码与数码显示。(8)数据选择器及其应用。(9)触发器。 (10)计数器。(11)移位寄存器。(12)脉冲分配器。(13)555时基电路及其应用。 (14)D/A、A/D转换器。 3.电工基础实验 (1)基本电工仪表的使用及测量误差的计算。(2)减小仪表测量误差的方法。(3)电路元件伏安特性的测绘。(4)电位、电压的测定及电路电位图的绘制。(5)基尔霍夫定律的验证。(6)叠加原理的验证。(7)电压源与电流源的等效变换。(8)戴维南定理和诺顿定理的验证。(9)最大功率传输条件测定。(10)受控源实验研究。(11)典型电信号的观察与测量。(12)RC一阶电路的响应测试。(13)二阶动态电路响应的研究。(14)R、L、C元件阻抗特性的测定。(15)三表法测量电路等效参数。 (16)正弦稳态交流电路相量的研究。(17)RC选频网络特性测试。 (18)R、L、C串联谐振电路的研究。(19)双口网络测试。 (20)互感电路。(21)单相铁芯变压器特性的测试。 (22)三相交流电路电压、电流的测量。(23)三相电路功率的测量。 (24)单相电度表的校验。(25)功率因数及相序的测量。 4.电力拖动实验 (1)三相鼠笼式异步电动机。(2)三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制。(3)三相鼠笼式异步电动机正反转控制。(4)三相鼠笼式异步电动机Y-△降压起动控制。(5)三相鼠笼式异步电动机的能耗制动控制。(6)三相异步电动机顺序控制。 （三）设备配置要求： 1.高级电工电子实验装置，数量：1台。 2.高级电工电子实验平台，数量：1张。 3.电路基础实验箱，数量：1台。 4.元件箱，数量：1台。 5.交流电路实验箱，数量：1台。 6.继电控制实验箱（一），数量：1台。 7.继电控制实验箱（二），数量：1台。 8.多功能交流仪表，数量：1台。 9.模拟电路实验箱，数量：1台。 10.数字电路实验箱，数量：1台。 11.变换器实验箱，数量：1台。 12.电度表，数量：1台。 13.三相鼠笼式异步电动机（单元），数量：2台。 14.零备件放置平台，数量2张。 15.实验辅材，数量:2批 (1)灯具（25W/220V），数量：10只。 (2)灯具（15W/220V），数量：2只。 (3)保险丝（5×20 5A），数量：5只。 (4)保险丝（5×20 2A），数量：5只。 (5)保险丝（5×20 0.5A），数量：5只。 (6)3号安全连线，数量：1批，配置要求：60cm 红、绿、蓝、黄、黑（各4条）。 (7)4号安全连线，数量：1批 ，配置要求：100cm红、绿、蓝、黄、黑（各2条），60cm红、绿、蓝、黄、（各3条），30cm红、绿、、黄、（各8条），30cm蓝4条。 (8)2号电子连线，数量：1批，配置要求：55cm红、绿、蓝、黑（各5条）；20cm红、黄、绿、蓝（各5条）。 (9)3号转4号安全连线，数量：1批，配置要求：1米红黑各2条。 (10)实验用导线（1.2M），数量：2条。 (11)国标电源线，数量：4条。 (12)五芯护套线（4米），数量：1条。 16.集成芯片，数量：1批，要求包括以下内容： (1)集成74LS00,数量：2只。(2)集成74LS04,数量：1只。(3)集成74LS08,数量：1只。 (4)集成74LS02,数量：1只。(5)集成4001,数量：1只。(6)集成4011,数量：1只。 (7)集成4071,数量：1只。(8)集成4081,数量：1只。(9)集成4012,数量：3只。 (10)集成4030,数量：1只。(11)集成74LS138,数量：1只。(12)集成74LS151,数量：1只。(13)集成74LS153,数量：1只。(14)集成74LS112,数量：1只。(15)集成74LS74,数量：1只。(16)集成74LS192,数量：1只。(17)集成74LS194,数量：1只。 (18)集成4013,数量：1只。(19)集成555,数量：2只。(20)集成4017,数量：1只。 (21)集成4511,数量：1只。(22)集成74LS03,数量：1只。(23)集成74LS10,数量：1只。 (24)集成74LS125,数量：1只。(25)集成74LS121,数量：1只。(26)集成40106,数量：1只。(27)集成0832,数量：1只。(28)集成0809,数量：1只。(29)集成741,数量：1只。(30)集成74LS86,数量：1只。(31)集成74LS20,数量：2只。(32)集成7107,数量：1只。 17.储物柜，数量：2个。（整个项目配置2个：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用2个储物柜）。 18.工作台，数量：8张，规格：1600W*600D*750H，面板采用25mm厚优质密度板双面三聚氰饰面，本色加厚直封边,经高温全自动机器封边，经久耐用，不易脱落.根据铁架配钉。铁架：主架采用40*40*1.2mm厚方管,横梁采用50*25*1.2mm厚方管，管表面喷涂前经过酸洗、磷化、除油,热固化喷塑,采用深灰色喷漆，配U形配件，所有横梁均打上上小下大钉孔,方便安装桌面，配8张方凳子。（整个项目配置8张：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用8张工作台） 二、维修电工在线虚拟仿真课程实训平台技术参数（整个项目配置1项：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用1项维修电工在线虚拟仿真课程实训平台） （一）平台整体架构 1.在线虚拟仿真课程平台网页采用B/S架构，部署在服务器，可以利用电脑、平板、手机等设备通过浏览器跨平台使用，客户端不需要安装插件。 2.平台包括：平台网站、虚拟仿真课程中心、数字化课程资源库、虚拟仿真实训中心等。 3.平台网站根据采购方建议要求建设个性化网站，网站页面中包含学校LOGO等信息。 4.虚拟仿真课程中心用于建设《维修电工》课程的在线课程课件，课件将根据各课程的教学计划有序组织，课件中的课程资源通过图文、2D动画、视频、3D动画/模型、在线互动仿真等形式表达。 5.虚拟仿真实训中心根据《维修电工》课程技能实训内容及要求预先设置一系列的线上虚拟仿真实训项目，可供学生练习和考核使用，包括电气控制库和机床电气库。 6.数字化课程资源库以课程为单位，制作并罗列各课程中相关的动画、视频等颗粒化资源。 （二）虚拟仿真实训中心—教师用户功能 1.访问虚拟仿真实训技能库。 - （1）技能项目库里放置《电气控制》虚拟仿真实训课程模板。 - （2）虚拟仿真实训课程模板根据该课程实训的需求设置了若干个虚拟仿真实训任务。 - （3）教师用户可访问该课程的虚拟仿真实训技能库，查阅库里面的每一个仿真实训项目的具体内容。 2.学生用户管理 (1)可新增班级，班级名称自行编辑。 (2)可以批量导入各班级学生的信息和账号密码。 (3)可以单独添加学生的信息和账号密码。 (4)可以修改已创建的班级名称。 (5)可以按照姓名或学号搜索学生账号。 (6)可以修改已创建的学生的信息和账号密码 (7)可以停用已创建的学生账号或重新启用被停用的学生账号。 (8)提供批量导入学生账号模板文件的下载。 3.虚拟实训课程管理 - (1）可自由选择实训课程模板新建教师所需的虚拟实训课程。 - (2）可自由的编辑虚拟待选课程的名称。 - (3）可根据具体的实训情况设置实训课程的学分。 - (4）可自由设置实训课程的开始和结束时间。 - (5）可自由编辑新建实训课程的介绍内容。 - (6）可自由编辑新建实训课程的教学目的。 - (7）可一键删除删除已添加的实训课程。 4.虚拟实训课程学生管理 - （1）可自由添加该虚拟实训课程上课的学生，添加上课的学生可选择添加一个班级的学生也可以选择添加多个班级的学生。可将一键添加某个班级的全部学生，也可单独添加某个班级的某位学生。 - （2）可显示全部上课学生的账号、姓名、学号、性别、所属班级、学习进度、学习总积分、学习平均分等信息内容。 - （3）通过班级名称进行筛选查阅该班级内所有上课学生的账号、姓名、学号、性别、所属班级、学习进度、学习总积分、学习平均分等信息内容。 - （4）可通过姓名或学号搜索某位上课的学生查看他的信息及学习情况。 - （5）可查阅每个上课学生的成绩明细。成绩明细中显示该实训课程中教师布置的实训任务数量、任务类型、任务名称等信息；显示该学生完成任务的数量，完成的任务的提交时间、完成用时、得分等信息；显示该学生完成该实训课程任务的总得分、平均得分、班级排名、年级排名等信息。已完成提交的任务可以查看具体的得分明显及下载该实训任务的实训报告（实训报告为Word文档的形式）。 - （6）提供一键导出所有上课学生成绩的功能，导出成Excel明细表,表中罗列显示所有上课学生的账号、姓名、学号、性别、所属班级、排名、学习总积分、学习平均分等信息。 - （7）可在已添加的上课学生中删除某位学生。 5.虚拟实训课程实训任务管理 - （1）实训任务删除及添加。实训课程的技能任务库默认显示该课程所有预置好的实训任务，教师可根据自身需求将技能任务库中的任务删除，对于已删除的任务也可以选择重新添加到技能任务库中。 - （2）布置任务及取消布置。可从技能任务库中自由选取所需的任务进行布置，布置任务时可选择任务的类型和自由设置任务的开始结束时间，任务的类型包含了“平时练习”、“随堂练习”、“阶段测验”和“考试”四类。已经布置的任务也可取消。 - （3）任务查看。可一键查看实训任务详情（如实训名称、实训内容、任务目标、任务要求、技术资料、实训步骤、仿真实训项目、实训报告等）。 6.成绩管理 - （1）显示该课程上课学生的平时练习、随堂练习、阶段测验、考试这四种类型仿真实训的成绩及总评成绩。 - （2）显示平时练习、随堂练习、阶段测验、考试这四种类型仿真实训任务的数量及四种类型仿真实训任务占实训总评成绩的配比，且具体的配比教师可根据自身的需求进行任意的修改，修改完成后总评成绩可根据修改后的配比重新进行计算得出。 - （3）通过班级名称进行筛选查阅该班级内所有上课学生的成绩情况。 - （4）可通过姓名或学号搜索某位上课的学生查看他的成绩情况。 - （5）上课学生的总评成绩单可导出成Excel文档。 - （6）可查看每个学生的成绩明细。明细中显示该实训课程中教师布置的实训任务数量、任务类型、任务名称等信息；显示该学生完成任务的数量，完成的任务的提交时间、完成用时、得分等信息；显示该学生完成该实训课程任务的总得分、平均得分、班级排名、年级排名等信息。已完成提交的任务可以查看具体的得分明细及下载该实训任务的实训报告（实训报告为Word文档的形式）。 7.教师团队管理 - （1）可以添加其他教师组成教师团队。 - （2）一个团队教师的课程是可以相互查看和使用的。 - （3）一个团队的教师只要一位教师创建课程，其他教师登录后同样能使用该课程相关功能。 - （4）也可以移除团队中的教师。 - （5）可将本课程的学习情况导出成Excel文档。 - （6）可将全校课程的统计数据导出成Excel文档。 （三）虚拟仿真实训中心—学生用户功能 1．实训课程信息查看及进入课程 （1）显示该学生自己所学的所有课程。 （2）显示该课程的课程名称、主讲教师、开课时间、结束时间、学分、任务数、未做任务数等信息。 （3）学生可进入该课程进行技能实训练习。 2. 技能训练 - 学生进入实训课程后，课程中会显示教师布置的该课程的技能训练任务，学生可在任务规定的完成时间内进入任务完成技能训练的虚拟仿真操作。 - 一键进入仿真实训任务，任务中包含实训名称、实训内容、任务目标、任务要求、技术资料、实训步骤、仿真实训项目、实训报告。 - 在技能训练的仿真实训项目中可完成电气控制系统的元件选型、线路连接、调试运行等虚拟仿真操作，具体课程的虚拟仿真项目功能参数详见序号4“虚拟仿真实训中心—虚拟仿真操作功能参数”。 - 仿真实训任务支持自动评分功能，学生在完成这些任务提交后，平台会根据学生完成的情况进行自动评分并立即显示出学生的得分情况。 3. 进度成绩 - 能看到学生自己的所有任务的进度表。 - 能查看到学生拥有的总任务数、完成任务数、得分总计、平均得分、班级排名、年级排名等信息。 - 能看到每个任务的时间、类型、名称、分值、得分、提交时间、完成所用时间、完成任务的次数等。 - 对于已提交的技能训练任务可查看学生最终提交任务时的结果。例如PLC编程技能训练任务可查看任务中虚拟仿真项目程序完成的结果及实训报告填写的结果等。 （四）虚拟仿真实训中心—虚拟仿真操作功能参数 1. 虚拟仿真实训中心包含了《维修电工》课程相关的虚拟仿真实训任务。 ▲2. 该课程虚拟仿真实训任务均为线上仿真，采用B/S架构，可直接通过手机、平板、PC电脑的浏览器访问进行仿真实训操作。 3. 每个实训任务要含有实训名称、实训内容、实训目的、技术资料（电气原理图和电气接线图）、实训步骤、仿真操作窗口和实训报告等内容。 4. 具有元器件选型功能：需要进行选型的线路装调实训任务的仿真操作页面中提供了虚拟元器件库，库内包含各该任务所需的元器件，元器件有不同的属性规格，可通过查阅元器件的铭牌图了解，学生根据电气原理图及实训任务中电动机的属性规格选择合适规格的元器件及所需的数量。例如熔断器有2A、4A、16A、32A不同熔体的，接触器、继电器等有AC220、AC380线圈电压的等。 ▲5. 具有开放式的接线功能：接线时用户可任意选择不同颜色的导线进行自由搭建，不论对错和搭建顺序，即导线可任意接至两个元器件的接线柱上，或者一端接到元器件接线柱上另一端不接悬空。 6. 开放式的仪表检测功能：提供虚拟万用表、钳形表等工具，可任意选用，并自由选择测量档位和量程进行检测，检测结果则根据选择的档位、量程以及线路实时情况实时显示出结果，档位、量程选择合适仿真中能测出正确结果，反之仿真中不能显示正确结果或出现错误提示甚至损坏仪表。 ▲7. 实时反映仿真运行结果：线路连接完成的电路支持通电试车的仿真运行，仿真运行的结果根据之前选型、接线的结果实时反映，不论之前元器件选型是否正确，线路连接是否正确。运行时对有对的结果，错有错的结果，例如控制系统中由于短路造成的线路烧毁，断路器跳闸，熔断器熔断，由于元器件属性选择不正确出现元器件不动作、烧毁，由于出现线路断路导致的电路不正常运行或电动机缺相运行烧毁等错误现象。 8. 支持自动评分：仿真实训任务完成提交后，平台根据仿真项目的完成情况及结果进行分数自动评判。自动评分需满足以下要求： - 根据接线和运行过程评分表进行仿真调试自动评分。 - 操作规范如离开时未断电、断路器跳闸等也可以进行自动评分。 - 对学生填写的实训报告结果进行自动评分。 - 可调取学生最终提交时的任务界面，对仿真操作项目和实训报告填写的结果进行人工查看。 ▲9．该课程所涉及的线上虚拟仿真实训任务不少于20个，线上虚拟仿真实训任务包含下面所示的任务清单： (1)手动控制装调 (2)点动控制装调 (3)连续控制接线 (4)带过载保护连续控制装调 (5)点动连续混合控制装调 (6)单向运行两地控制接线 (7)倒顺开关控制正反转接线 (8)接触器联锁正反转接线 (9)按钮接触器双重联锁正反转接线 (10)位置控制电路接线 (11)自动往返电路接线 (12)带限位保护自动往返接线 (13)电动机延时起动电路装调 (14)两台电机顺序起停电路接线 (15)星三角降压起动控制电路接线 (16)定子绕组串电阻降压起动接线 (17)自耦变压器降压起动接线 (18)反接制动控制电路接线 (19)双速电机转换开关控制接线 （20）双速电机自动控制电路接线 （五）虚拟课程中心参数 1.虚拟仿真课程中心中包含了《维修电工》课程的在线教学课件。 2.课程采用项目引领的方式对课程进行组织，每个项目任务根据课程教师授课和学生学习方式内容进行要素的设计及组织，设计制作课程整体画面风格，划分段落，标记重点，以及需要引入的文字、图片、视频、动画、虚拟仿真等素材形成一套完整的课程体系呈现在虚拟仿真课程中心网页中。 3.虚拟课程中心的课件用于教师的线上教学或学生的线上自主学习。 4.整个虚拟仿真课程中心将采用B/S架构，部署在服务器，可以利用电脑、平板、手机等设备通过浏览器跨平台使用，客户端不需要安装插件。 5.《维修电工》课程技术要求 （1）仿真案例： 1） 仿真案例以在线课件形式呈现在课程网页中，课件的内容将根据《维修电工》课程框架及内容进行组织，课件中包含了文字、图片、2D动画、三维模型、视频、在线互动仿真等类型的资源。 2） 虚拟互动仿真项目包含已经搭建完成可直接运行的仿真案例资源和未完成需要用户完成相关仿真操作如仿真选型、仿真接线、仿真检测操作后才能运行的仿真案例资源，用于教师现场进行技能训练相关的操作演示，和学生的练习。 3） 在线课件中的文字内容字体、字号合适，内容不得有专业性、常识性错误以及文本错误。 4） 在线课件中的图片清晰,彩色图像颜色数不低于真彩（24位色），灰度图像的灰度级不低于256级。 5） 图文混排合理美观。 （2）2D动画资源的要求： 1） 动画的开始要有醒目的标题，标题要能够体现动画所表现的内容。 2） 动画中如果有文字，文字要醒目，文字的字体、字号与内容协调，字体颜色避免与背景色相近。 3） 动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰，界面友好，交互设计合理，操作简单； 4） 动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强，动画演播过程要求流畅，静止画面时间不超过5秒钟。 5） 如有解说，配音应标准，无噪声，声音悦耳；音量适当，快慢适度，声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。采用常见存储格式，如WMA、MP3或其他流式音频格式，建议优先采用MP3格式。 6） 动画内容符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 7） 动画格式为HTML5，每个动画素材具有独立性，不设置两个或多个动画文件之间的嵌套及链接关系。 （3）视频资源的要求： 1） 每个视频以完成某知识点讲述或引导仿真操作过程为原则，符合专业特性和用户认知水平特点。 2） 视频图像清晰，播放时没有明显的噪点，播放流畅，若有声音，音频与视频图像有良好的同步，音频部分应符合音频素材的质量要求。 3） 视频内容符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。若其中包含少数民族或外国语言文字信息，应遵循其原内容完整性，使用原语言进行处理。 4） 如有解说，配音应标准，无噪声，声音悦耳；音量适当，快慢适度，声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。采用常见存储格式，如WMA、MP3或其他流式音频格式，建议优先采用MP3格式。 5） 如有字幕，应清晰美观，能正确有效地传达信息。字幕尽可能少，在节目中的停留时间以能看清楚为准。字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 6）采用MP4存储格式，确保视频在网络在线虚拟仿真课程资源平台上能够正常进行播放浏览。 （4）3D动画/模型的要求： 1)三维模型1:1还原真实结构。 2)物体材质质感真实、颜色与真实物体相符，画面布局合理。 3)可通过360度任意旋转、放大、缩小等操作观察模型。 4)储存格式为HTML5，可在浏览器上直接进行查看浏览。 （5）在线互动仿真资源的要求： 1） 在线互动仿真练习项目中提供断路器、接触器、熔断器、时间继电器、热继电器、行程开关、按钮开关、指示灯、电动机等元器件，供用户任意选择用于电路的连接。 2） 提供的元器件可调取出元器件的铭牌图片，用于查看元器件的型号规格，铭牌信息图参考的实际的元器件铭牌制作。同一型号的元器件提供不同的属性规格让学生根据电路实际需求进行选择，选择正确后续电路仿真运行正确，反之选择错误，后续仿真运行时电路不能正常运行或运行时出现错误现象。 3） 具有开放式搭建线路功能：虚拟仿真项目中电路、电路的连接为开放式的自由连接，例如电路连接时用户任意选取不同颜色的导线进行线路的搭建，不论对错和搭建顺序，即导线可任意接至两个元器件的接线柱上，或者导线的一端接到一个元器件的接线柱上，另一端悬空不接均可。 4） 支持电路实时检测：提供的虚拟万用表、钳形表等虚拟仪表与仪器可对电路中的电阻、电压、电流等电气参数进行实时的测量，并根据电路状态实时给出相应的测量结果。虚拟万用表使用与实际仪表一致，需选择正确的档位和合适的量程才能准确的测得结果，否则会出现相应的错误提示或现象；虚拟钳形表正确的选择夹住所需测量的某根导线才能测量出结果，否则无法测量。 5）支持仿真运行，实施反映运行结果：开放式搭建完的线路支持仿真运行，不论之前元器件选型是否正确，线路连接是否正确，控制系统都是实现运行结果。控制系统会根据之前的选型、操作给出相应的结果，对有对的结果。 6） 虚拟仿真项目的需要调节设置的元器件操作将与实际工作过程中的元器件调节设置操作方式一致，使虚拟仿真模拟与实际情况更贴合一致。例如时间继电器延时时间的设定，可根据实际元器件操作一致进行调节设定。 ▲7）提供普通车床、平面磨床、摇臂钻床 、万能铣床和卧式镗床的虚拟三维场景及控制面板，控制面板上的按钮、开关以及三维场景中的检测元件、执行机构元件等可与虚拟仿真项目中的元器件一一对应，使虚拟仿真系统在模拟运行时，三维场景中的模型根据仿真控制系统的运行实时动作，通过模型动作更直观形象的反映系统的运行情况。若仿真电路中存在故障，机床三维模型也会根据控制系统的运行结果反馈出相应的故障现象。 （六）《维修电工》课程内容及框架 1.安全用电与实训工具 1.1安全知识的认知 1.1.1内容：安全用电 安全用电概念、用电标识等 资源类型：图文 1.1.2人体触电 内容：单相触电、两相触电、跨步触电等 资源类型：图文、2D动画、交互动画 1.1.3触电急救 内容：脱离高、低压电源；口对口人工呼吸法、心肺复苏法、触电急救法等 资源类型：图文、交互动画 1.1.4用电保护 内容：TN系统保护接地、TT系统保护接地、IT系统保护接地 资源类型：图文、交互动画 1.2安装维护工具的使用 1.2.1电工仪表的使用 内容：万用表、钳形电流表、兆欧表等 资源类型：图文、2D动画、虚拟仿真 1.2.2 常用电工工具的使用 内容：验电笔、钢丝钳、剥线钳、压线钳、电工刀等资源类型：图文、2D动画 2.交流电动机 2.1三相交流电动机的认知与使用 2.1.1情境引入 内容：三相交流电动机工作应用、变压器工作应用等 资源类型：图文、3D动画 2.1.2结构认知 内容：变压器的结构、三相交流电动机的结构等 资源类型：图片、三维模型、视频 2.1.3原理分析 内容：电磁感应（安培定则、左手定则、右手定则、磁针实验、楞次定律）、变压器原理、三相交流电动机原理、机械特性及运行特性等 资源类型：图文、2D动画 2.1.4选型分析 内容：变压器的铭牌、型号；三相交流电动机的铭牌、型号介绍等 资源类型：图文、三维模型 2.1.5电机接线 电机接线盒虚拟接线 资源类型：虚拟仿真 2.1.6点击运行 内容：电机接线后试车运行 资源类型：虚拟仿真 2.2单相交流电动机的认知与使用 2.2.1情境引入 内容：单相交流电动机工作应用等 资源类型：图文、3D动画 2.2.2结构认知 内容：单相交流电动机结构等 资源类型：图文、三维模型 2.2.3原理分析 内容：单相异步电动机的工作原理等 资源类型：图文、2D动画 3.直流电动机 3.1直流电机的认知与使用 3.1.1情境引入 内容：直流电动机工作应用等 资源类型：图文、3D动画 3.1.2结构认知 内容：直流电动机结构、直流电动机的励磁方式等 资源类型：图文、2D动画、三维模型 3.1.3原理分析 内容：直流电动机的工作原理、基本方程、机械特性等 资源类型：图文、2D动画 3.1.4选型分析 内容：直流电动机的铭牌、型号介绍等 资源类型：图文、三维模型 4.控制电动机 4.1伺服电动机的应用 4.1.1直流伺服电机 内容：直流伺服电动机结构、工作原理等 资源类型：图文 4.1.2交流伺服电机 内容：交流伺服电动机结构、工作原理等 资源类型：图文、2D动画 4.2步进电动机的应用 4.2.1步进电动机 内容：步进电动机的结构、工作原理、机械特性等 资源类型：图文、2D动画 5. 电气控制基本电路 5.1常用低压电器 5.1.1低压断路器 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.2刀开关 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频 5.1.3组合开关 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.4交流接触器 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.5热继电器 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.6中间继电器 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.7时间继电器 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.8熔断器 内容：情境引入、结构认知、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.9按钮 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.1.10指示灯 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.11行程开关 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.12十字开关 内容：情境引入、结构认知、元件检测、使用方法等资源类型：图文、2D动画、三维模型、视频、虚拟仿真 5.1.13速度继电器 内容：情境引入、结构认知、原理分析、选型分析、元件检测、使用方法等 资源类型：图文、2D动画、虚拟仿真 5.2单向运行控制电路 5.2.1点动控制线路 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.2.2连续运行控制线路 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.2.3点动与连续混合控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.3顺序控制线路 5.3.1主电路实现的顺序控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.3.2控制电路实现的顺序控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.3.3顺序控制逆序停止控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.4正反转控制线路 5.4.1倒顺开关控制正反转 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.4.2接触器联锁正反转 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.4.3按钮接触器双重联锁正反转 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.4.4自动往返控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.5降压起动控制线路 5.5.1定子绕组串电阻降压起动控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.5.2星三角降压起动控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真5.6调速控制线路 5.6.1按钮手动调速控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.6.2时间继电器自动调速控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.7制动控制线路 5.7.1反接制动控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 5.7.2能耗制动控制 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调、电路自检、通电试车、故障排除等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 6.典型机床电气控制线路 6.1 CA6140型普通车床电气控制及检修6.1.1CA6140车床电气线路装调 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调（硬件接线、线路自检、线路调试）等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 6.1.2 CA6140车床电气故障检修 内容：机床检修的步骤方法；主轴电动机常见故障； 冷却泵和刀架快速移动电机常见故障；照明常见故障等 资源类型：图文、虚拟仿真 6.2 M7120型平面磨床电气控制及检修 6.2.1 M7120磨床电气线路装调 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调（硬件接线、线路自检、线路调试）等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 6.2.2 M7120磨床电气故障检修 内容：砂轮电动机常见故障；冷却泵电动机常见故障：电磁吸盘常见故障等 资源类型：图文、虚拟仿真 6.3 Z3040型摇臂钻床电气控制及检修 6.3.1 Z3040钻床电气控制装调 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调（硬件接线、线路自检、线路调试）等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 6.3.2 Z3040钻床电气故障检修 内容：主轴电动机、冷却泵电动机线路常见故障；摇臂升降和主轴箱夹紧松开控制线路常见故障等 资源类型：图文、虚拟仿真 6.4 X62W型万能铣床电气控制及检修 6.4.1 X62W钻床电气控制装调 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调（硬件接线、线路自检、线路调试）等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 6.4.2 X62W钻床电气故障检修 内容：主轴、冷却泵电动机线路常见故障；进给电路常见故障 资源类型：图文、虚拟仿真 6.5 T68型卧式镗床电气控制及检修 6.5.1 T68镗床电气控制装调 内容：情境引入、任务描述、原理分析、选型分析、材料准备、线路装调（硬件接线、线路自检、线路调试）等 资源类型：图文、2D动画、视频、虚拟仿真 6.5.2 T68镗床电气故障检修 内容：主轴启动、点动及制动控制常见故障；主轴变速或进给变速冲动、快速进给常见故障等资源类型：图文、虚拟仿真 （六） 数字化课程资源库参数 1.数字化课程资源库内将包含《维修电工》课程所涉及知识内容的教学资源。资源清单以维修电工课程框架中的资源内容为准。 2.资源的形式包括2D动画、3D动画/三维模型、视频等形式的碎片化资源。 3.数字化课程资源库内所有内容均采用B/S架构，部署在服务器，可以利用电脑、平板、手机等设备通过浏览器跨平台使用，客户端不需要安装插件。 《维修电工》课程，2D动画和交互动画合计不少于49个，视频不少于34个，动画内容每项15-30S，视频内容每项2-5分钟。 （七）质保期3年 三、信号发生器详细技术参数 （12台） - 等性能双通道信号输出 - 正弦波输出频率1uHz~30MHz - 采样率150MSa/S - 垂直分辨率14-bit - 方波频率不小于30MHz - 高斯白噪声不小于60MHz - 任意波形长度：16K点 - 能够输出低抖动的方波/脉冲波形，同时脉冲波可以做到脉宽、上升/下降沿精细可调. - 输出幅度(高阻)： ≤10MHz ：4mV ~ 20V； ＞10MHz : 4mV ~ 10V ▲10.方波特性： 频率：1uHz ~ 30MHz 上升、下降时间：4.2nS 过冲：3% 占空比：0.001% ~ 99.999% ▲11.脉冲特性： 频率：1uHz ~ 12.5MHz 脉宽最小：32.6ns 上升/下降时间可调：16.84n ~ 22.4s 过冲: 3% 占空比:0.001~99.999% 12.谐波发生器功能，可产生不少于10次谐波 13.丰富的模拟和数字调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK和PWM 14.Sweep功能与Burst功能 15.提供通道复制、通道耦合以及通道合并等功能 16.内建任意波形不少于190种 17.硬件频率计功能：100mHz ~ 200MHz 18.提供功能强大的任意波形编辑器。产生波形方式有标准函数、公式编辑器和波形数学计算功能进行编辑任意波形 19.标配以太网LAN接口以及USB Host，USB Device， 等外围接口 20.4.3英寸TFT-LCD显示屏 21.支持基于BS 架构和LAN 连接的实验室智能管理系统 22.供货时必须提供原厂家的售后服务承诺书原件。 四、数字示波器详细技术参数 （12台） 1. 双通道+1个外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制 ▲2.带宽100MHz,实时采样1GSa/s,等效采样50GSa/s 3.存储深度：2Mpts ▲4.波器具备数据记录仪功能，最大可记录7M个数据点，支持外部存储器扩展 5. 3种光标模式、32种自动测量参数 6. 5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率，交替 7. 通道菜单支持电流/电压显示切换，完美支持电流探头 8. 6位硬件频率计实时计数显示 9. 2组参考波形,20组设置,10组波形内部存储 10. 存储/调出类型：设置、波形、CSV文件、位图 11. 嵌入式实时在线帮助，屏幕保护功能 12. 12种语言显示功能 13. 缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置 14. 提供EasyScopeX测控软件，支持PC远程控制 15.提供EDU Model 教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能 16. 支持USB-TMC协议,支持与LabView互连，提供SCPI编程手册、 17.7寸彩色TFT(800*480)LCD，超大宽屏8×16格显示，完美波形尽收眼底 18.标准配置接口：USB Host:支持U盘存储及固件升级；USB Device:直接与PC连接 19. Pass/Fail接口; 支持LAN接口 20.支持基于BS 架构和LAN 连接的实验室智能管理系统 21、供货时必须提供原厂家的售后服务承诺书原件。 22.配置2个置物架用于放置数字示波器。（整个项目配置2个：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用2个置物架） 五、数字万用表详细技术参数 （50个） 1.直流电压 600mV/6V/60V/600V ±(0.7%+3) 1000V ±(0.7%+10) 2.交流电压 6V/60V/600V ±(0.8%+5) 1000V ±(1.0%+10) 3.直流电流 60uA/6mA/60mA /600mA ±(0.8%+8) 20A ±(2.0%+5) 4.交流电流 60mA /600mA ±(2%+3) 20A ±(3.0%+5) 5.电 阻 600Ω/6kΩ/60kΩ/600KΩ ±(0.8%+5) 6MΩ ±(1.5%+5) 60MΩ ±(1.5%+25) 6.电 容 6.000nF ±(5.0%+35) 60nF—600uF ±(2.5%+20) 100mF ±(10%) 7.频 率10Hz---10MHz ±(0.1%+4) 8.占 空 比 0.1% ～99.9% 9.温 度 -40度---1000度 ±(2%+4) 9.有红、黄、绿三色发光灯提示 10.NCV方式验电 11.自动感应背光开启，背部集成高亮LED手电筒 12.全功能30kva误测保护，电流档20A，毫安档全FUSE保护 13.真有效值测量，结果更准确 14.火线测试功能 15.三极管放大倍数测量 16.极管、通断蜂鸣,全符号显示，高压超量程发光提示 六、指针式万用表详细技术参数 （25个） 1.直流电流(DCA)：量程 ：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA 10A 灵敏度：0.25V 2.交流电流量程：500mA/10A 灵敏度：0.5V 3.直流电压(DCV)量程：0.25V/1V/2.5V/10V/50V 250V/1000V 2500V 灵敏度：20kΩ 4.交流电压(ACV)量测： 10V/50V/250V/1000V/2500V 灵敏度：9k 5.直流电阻(Ω)量测：Rx1/Rx10/Rx100 Rx1k/Rx10k/Rx100k 灵敏度：中心值16.5、中心值20 七、平板电视详细技术参数 （整个项目配置2台：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用2台平板电视） 1.产品类型:尺寸85智能电视 2.能效等级二级。 3.额定电压220V。 4.额定功率400W。 5.CPU四核A55。 6.GPU四核Mali-G51。 7.RAM容量3GB。 8.内置存储容量32GB。 9.屏幕比例16：9。 10.屏幕分辨率 (ppi)3840*2160。 11.刷屏率60Hz。 12.接口类型网络接口、HDMI。 13. 配移动安装支架1套。 八、高精度LCR测试仪详细技术参数（整个项目配置2台：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用2台高精度LCR测试仪） 1.测试频率范围不低于：10Hz~100kHz，测量频率连续可调，基本精确度不低于0.05%，最快测试速度达25mS/笔； 2.可选择全频段或单点OPEN/SHOR 3.不低于16种测试参数：Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, Rs-Q, Rp-Q, R-X, DCR, Z-θr, Z-θd, Z-D, Z-Q, Auto LCZ； 4.在R、X、¦Z¦模式时显示范围不低于0.00001Ω~99.9999MΩ，在G、B、¦Y¦模式时显示范围不低于0.01nS~999.999S； 5.电感 (L)测量范围不低于0.0000uH~9999.99H，电容 (C)测量范围不低于0.00001pF~9999.99mF，损耗因数 (D)测量范围不低于0.00001~9.99999，品质因数 (Q)范围不低于0.1~99999.9； 6.分选功能可提供9BIN，1AUX 10种分类； 7.提供Auto Level Control 功能(ALC)，具PASS/FAIL判断 8.内部直流偏压(DC BIAS, ±2.5V) 9.10个步骤的列表测试，可选择不同频率、电压、电流条件； 10.绝对值, Δ值, Δ%值测量显示，测试条件及测试结果同时显示在屏幕上内部可存储10,000笔量测结果 11.支持USB一键存储图片功能，快速辨识待测组件特性的LCZ功能 12.标配接口接口：RS-232(SCPI)/Handler/USB Host，内建RS-232C接口； 13.不低于3.5英寸彩色LCD显示屏； 九、直流电子负载详细技术参数（整个项目配置2台：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用2台直流电子负载） 1.工作范围：电压最高可拉载80V/电流最高拉载50A/最大拉载功率250W，最小操作电压1.0V 且此状态下最大可拉载50A； 2.≥5位数字电压、电流以及功率显示； ▲3.测量电压回读分辨率：0～60～500 V对应1mV/10mV，精度±0.025% OF(READING + RANGE)； 4、测量电流回读分辨率：0～3～30 A对应0.05 mA/0.5 mA，精度±0.1% OF (READING + RANGE)； 5、同时显示电压值、电流值、功率； 6、短路测试时可设定短路时间； 7、过电流保护/过功率保护的自动测试功能； ▲8.电池放电测试功能可以设定放电停止电压(Vbatt)、放电容量(AH、WH)以及停止放电时间； 9.Surge测试可以模拟开机过衡电流及热插入瞬间电流； 10.定电流、定电阻、定电压、定功率及Dynamic模式； 11.过电压、过电流、过功率、过温度保护及逆向极性侦测； ▲12.电压极性显示可设成正值("+" )或负值("-")； 13.通讯接口: RS-232C、USB 十、可编程直流稳压电源详细技术参数（整个项目配置2台：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用2台可编程直流稳压电源） 1.可编程直流稳压电源，不小于3通道独立输出：CH1、CH2: 0~32V/0~3A；CH3: (1.8/2.5/3.3/5.0V)/0~3A；串联同步电压0~64V；并联同步电流0~6A； ▲2.不小于4.3”TFT LCD显示，精确到小数点后4位，同时支持设定值、量测值及输出波形显示；(提供与该项要求相符的设备界面截图) ▲3.电源设定解析度不低于: 1mV/0.1mA，回读解析度: ≤0.1mV；且设计有负载（Load）功能(CC, CV, CR mode) ； 4.过电压保护/过电流保护/过温度保护采用硬件实现；过载/反极性保护； 5.低涟波杂讯: ≦350uVrms/ ≦2mArms，瞬态回复时间: ≦50uS 6.具有定时器功能/延迟功能/输出监控 7.序列式输出功能(Sequence)及内建 8 种常见模板波形 ▲8.Sequence/Delay/Recorder/Preset各别十组存储空间(memory) 9.波形记录功能可以记录输出电压、电流存成(*.REC)或(*.CSV)档案； ▲10.支持 USB(Type A)端子输出； 11.配置端口RS-232,USB，,Ext I/O； - 数控钻铣雕一体机（含数控钻铣雕一体机上位机控制软件）详细技术参数（整个项目配置1台：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用1台数控钻铣雕一体机） - 产品用途：对PCB板进行钻孔、铣边、线路雕刻等加工； - 传动机构：精密直线导杆+精密轴承+滚珠丝杆； - 驱动机构：3个128细分大功率步进电机驱动器； 4.▲操作方式：安卓智能手机（或安卓平板电脑）与计算机软件控制的双控制系统操作模式，当设备连接到智能手机（或平板电脑）时，系统自动进入智能手机（或平板电脑）无线操作模式，无需外接计算机，即可完成设备的所有操作功能；当设备不连接智能手机（或平板电脑）时，系统自动进入计算机控制模式，计算机控制软件即可完成设备所有操作功能。提供安卓智能手机（安卓平板电脑）专用APP应用程序； 5.在计算机控制模式和安卓智能手机（或安卓平板电脑）控制模式下，设备均具有数据断点保护与恢复功能，在机床加工过程断电后，设备可直接恢复工件继续加工； 6.限位装置：3个硬件限位+3个软件限位； 7.工作维数：三维加工，可以铣削、雕刻三维工件，如三维浮雕、三维机件等； ▲8.定位方式：激光定位与自动视觉定位双定位模式；标配为全自动视觉定位系统，机器能根据板材定位孔自动找到原点，并自动精确的从原点开始加工；可选配激光定位模式，使用激光定位时，无需计算机与显示器，直接通过安卓智能手机（或安卓平板电脑），即可实现PCB板小于90度任意倾斜放置的激光识别自动校正定位； 9.软件功能：定位选择、钻孔、试雕、隔离、镂空、割边、铣孔、断点续传、局部镂空、虚拟加工、三维显示等； ▲10.控制软件：数控钻铣雕一体机控制软件具有国家版权局软件著作权登记证书等完全自主知识产权，可避免第三知识产权纠纷及法律诉讼，并能提供长期软件免费升级服务；著作权的所有权为设备厂商所有，而非个人或其他单位所有，提供相关证书影印件，并提供证书复印件及官方网站截图； ▲11.换刀方式：全自动换刀，刀座为工业标准自动反弹式竖直换刀刀座，非卡槽水平换刀刀座，确保换刀的可靠性及刀具的垂直度。机器具有1个自动对刀器、10个自动换刀刀座，换刀过程具有视觉系统识别刀座位置等校准功能，确保自动换刀的准确性和可靠性； 12.整机结构：热处理铝质机身，无机械变形，设备精度高，轻巧美观； ▲13.核心技术：该类设备及运动控制系统具有自主知识产权，确保产品及技术的先进性，同时可避免第三方知识产权纠纷及法律诉讼。提供相关证书影印件，投标时必须提供证书复印件及官方网站截图； 14.增强功能：全自动智能吸尘功能，主轴启动工作时自动启动吸尘；自动真空吸附功能，无需任何夹具或粘胶，即可实现PCB板平整固定；全自动锡膏分配功能，在设备计算机控制软件中导入PCB的Gerber文件，即可全自动完成SMD焊盘的快速点锡膏功能，无需任何人工编程（该功能与自动平面侦测功能不同时使用）； ▲15.具有平面侦测系统，能彻底解决因板材不平整引起的线路雕刻精度及可靠性问题；平面侦测系统包括气动探针、嵌入式控制卡、平面侦测与修正软件算法等（该功能与蓝牙通讯不同时使用）；平面侦测系统具有自主知识产权，确保产品及技术的先进性，同时可避免第三方知识产权纠纷及法律诉讼。提供相关证书影印件，投标时必须提供证书复印件及官方网站截图； 16.整机配备高级亚克力隔音、防尘罩，内置照明灯； ▲17.配套提供VR虚拟现实3D仿真教学软件，软件具有设备详细操作、软件界面操作使用等功能，可用于设备操作学习与培训。招标现场提供3D仿真软件操作演示（非视频演示）及VR虚拟现实同步操作视频演示，要求两个演示的虚拟设备与实物操作视频的设备一致； 18.设备具有智能制造MES系统开放接口，支持工业机器人自动上板、下板等智能化操作及计算机远程操作功能。 19.加工精度：±0.01mm； 20.重复精度：0.01mm； 21.工作尺寸：300mm×300mm（含自动换刀区域）； 22.Z轴行程：60mm； 23.适用钻头：0.3mm～3mm； 24.适用铣刀：0.8mm～3mm； 25.适用雕刀：0.1mm～3mm； 26.加工速度：0～3m/min； 27.主轴电机：0-60000转/分钟变频可调，气动换刀功能； ▲28.配套教学资源：提供基于互联网云服务的学习平台及完整教学资源，网络教学平台具有云服务端、计算机客户端、平板电脑和手机移动端（支持安卓和IOS）软件系统，用户可通过计算机、平板电脑、安卓及苹果智能手机随时在线观看设备操作及相关工艺教学视频，方便学习设备操作及教学，客户端登录支持邮箱、手机、用户名等方式注册登录，同时支持微信、QQ等第三方登录。客户端课程学习中心具有：视频观看、学习笔记、作业发放、课程评价、课程讨论等各种学习互动功能，使学习者极其容易、方便进行学习；课程资源版权厂商、网络平台及APP厂商需与设备制造商为同一厂商，确保课程资源合法性及持续服务能力； 29.电 源：AC220V/50Hz，1KW（不含气源与吸尘器）； 30.免费提供设备使用培训服务 - 可视化电力设备智能巡检装置详细技术参数（整个项目配置1项：即2套智能数字化电工电子综合实验平台共用1项可视化电力设备智能巡检装置） 1、整机材质：碳钢 2、自重：≤45KG 3、外形尺寸：≤长650mm宽*600mm*高450mm 4、额定负载：20kg 5、轮胎：8寸实心胎（直径196mm） 6、运动方式：四轮差速驱动 7、转弯半径：0m，原地旋转360° 8、电机：伺服电机 400Wx2 9、电机编码器：增量2500线 10、防护等级：IP22 11、碰撞防护：前后机械防撞杆 12、额定速度：1.5m/s 13、爬坡角度：30° 14、越障高度：4cm 15、通讯接口：RS232 16、电源输出：48V非稳压（10A） 17、电池规格：48V15Ah三元锂电池 18、典型运行时间：6~8小时 19、充电时间：≤3.5小时 20、充电器：输入：220VAC 300W/输出：54.6VDC 5A 21、遥控器：2.4GHz ISM，遥控距离≤200m ▲22、工控机：嵌入式边缘计算平台（Nvidia Jetson Nano开发套件），内存4G，固态硬盘128G 23、工控机接口：RS232×1，RS485×1，USB3.0×4，LAN×1，HDMI×1，CSI Camera×1，GPIO×2 24、激光雷达：单线激光雷达 25、惯性传感器IMU：加速度3维，角速度3维，角度3维 26、显示屏：13.3寸/分辨率 1920x1080，触摸屏 27、路由器：1个10/100M WAN接口，4个10/100M LAN接口 29、相机支架高度1.5m 30、相机数量：3个 31、软件部分 1）、MR600 robotic base control程序（ROS驱动包，仿真模型，传感器数据节点，键盘控制） 2）、通讯协议文档 3）、2D建图源码包 4）、ROS navigation软件包（可实现自主导航功能，包括自定位，避障，路径规划等） ▲5）、配置双目视觉定位系统，配置自主导航系统；支持自动避障、语音报警，具有可扩展二次开发功能 32、配置红外水分检测模块，测量范围：0-95%；测量精度：±0.2%-±0.01%（绝对值）；分辨率：0.001%；光斑：直径60mm；测量速度：0.0125秒；标定调校：快速标定、预标定，无需日常再标定；滤波时间：线性或指数（0.1-180秒）；模拟输出：两组4-20mA输出；通讯模式：RS232、 RS485、Modbus、TCP/IP；标定档案：可以存储31个标定档案；工作温度：-10--80℃；工作电源：24VDC/35VA；设备保护：不锈钢外壳（IP65防护等级）；清洁吹扫接口：吹扫口直径6mm，压缩空气0.25MPa。 ▲33、视觉检测系统，配置600W彩色相机以及600mm可调节支架；镜头10-50镜头可变焦； 12V直流电源供电；配置7060环形光源；配置背光源和光源控制器；配置加密狗装置。 ▲34、提供SpireCV视觉库，包括吊相机控制、视频保存、推流、目标检测、识别与跟踪等，提供高性能、高可靠、接口简洁、功能丰富的视觉处理功能，实现yolo训练电力线缆巡检功能。 |
| - 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；不少于3年免费保修，提供免费技术支持，系统维护。 |  |  |
| 报价要求 |  | 报价要求：谈判报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，谈判报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| 服务要求 |  | （1）本项目为交钥匙工程，免费送货上门、免费上门安装调试、免费培训、免费技术支持。 （2）技术支持与服务：提供365×7×24小时技术响应服务，通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。 （3）接到用户故障报告，2小时内响应，12小时内到达现场，48小时内排除故障，如在规定时间内无法排除故障，提供备机，保障系统正常运行。 （4）定期回访以及对设备维护。 （5）其余按厂家承诺执行。 （6）质保期内所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购单位修理，并提供优惠价格的配件和服务；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起60个日历日内送货到指定地点并安装调试完毕。 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，成交人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 2.核心产品：本项目第1项 智能数字化电工电子综合实验平台 货物为核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 |  |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量>14000W） |  |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
|  |  | 空调设备 |  |  |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
|  | 流器 |  |  |  |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） |  |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）   项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

最 终 报 价 表

（此表请提前准备，在最终报价环节作为附件提交）

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 标的的名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的项目要求及技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

本合同为中小企业预留合同：是/否

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（或称为“采购文件”）规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价为人民币含税价，合计金额包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，合同价不因任何因素而调整：

（1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

（2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

（3）项目验收、人员服务等费用。

第二条  产品质量

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须符合采购文件并与响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装及运输

1.乙方提供的货物均应按符合采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方指定地点四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

第五条　交付、安装及验收

1.交付使用时间：                    。全部产品从乙方到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

2.乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应7日内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，但要求提前供货的应给与乙方必要、合理准备时间。

5. 甲方应当在到货后五个工作日内对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方逾期不验收的，乙方可视同初步验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

对技术复杂的货物，甲方可委托国家认可的专业检测机构参与现场初步验收。

6.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

7.乙方应完成产品交付并安装调试至能够正常使用。甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同最终验收合格。最终验收合格后由甲乙双方作出验收结果报告，甲乙双方各执一份。

8.若甲方委托采购代理机构组织最终验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

9.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。

第六条  培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：

3.乙方提供的售后服务及保修期责任等其它具体约定事项见合同附件《售后服务承诺》。

第八条　付款

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但增加的金额不能超过原合同金额的10%。

2.资金性质： 财政性资金 。

3.付款方式： 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，成交人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。

4.乙方申请付款时须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，乙方须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切损失均由乙方承担。

第九条  履约保证金

中标金额的2%

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证

1.乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失；特殊情况下，甲方不得不同意接收的，参照该条处理。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，造成甲方损失还应当赔偿甲方的损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，甲方并有权拒绝接收。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失，若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由乙方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成甲方或第三方人身财产损失的，由乙方负责违约责任并赔偿损失。

7.其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1.采购文件

2.乙方响应文件

3.成交通知书

4.其他约定附件（如有）

第十八　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构存档一份，甲方执三份，乙方执一份。（可根据需要另增加）

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： 1 | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |