
[image: image1.png]JIAN BIAO




  广西建标建设工程咨询有限责任公司

招标文件

（全流程电子化采购）
(货物类)

项目名称：2025年广西无线电管理信息化提升项目（二）

项目编号： GXZC2025-G1-002543-GXJB

采购人：广西壮族自治区工业和信息化厅

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

2025年9月
目  录

2

第一章 招标公告

5

第二章  采购需求

54

第三章  投标人须知

73

第四章  评标方法及评标标准

80

第五章  拟签订的合同文本

88

第六章　投标文件格式



第一章 招标公告

项目概况：2025年广西无线电管理信息化提升项目（二）的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年9月26日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXZC2025-G1-002543-GXJB

政府采购计划号：广西政采[2025]15994号

项目名称：2025年广西无线电管理信息化提升项目（二）

预算金额：248.32万元

采购需求：

标项名称:广西无线电监测管理数据中心四期
数量:1
预算金额（元）：2483200
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：在原有广西无线电监测管理数据中心网络安全建设的基础上增加外联防火墙、入侵防御系统、终端安全防护系统、安全中台、安全管理域防火墙、漏洞扫描系统、业务域防火墙、数据安全网关、网络安全审计系统等网络安全设备，并对现有专业基础设施进行升级改造。如需进一步了解，详见招标文件采购需求。
最高限价（如有）：2483200元
合同履约期限：合同签订之日起90个工作日内最终验收。
交货时间：合同签订之日起60个工作日内完成设备发货及到货验收。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年9月5日至2025年9月12日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

地点：广西政府采购云平台（http：www.zcygov.cn）
方式：网上下载。供应商登录广西政府采购云平台（http：www.zcygov.cn）在线获取招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年9月26日09时30分（北京时间）
投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过“广西政府采购云平台”（http：www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求使用 CA 认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2025年9月26日09时30分（北京时间）

开标地点：供应商登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：20000.00元。

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：
    开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司第一分公司

账号：45050160456300000499  

开户行名称：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=UX7vUtHDDGGF4hCDFNprbg==

3.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》（桂财综[2020]45号），公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不允许为本项目采购活动的供应商。

7.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。

8.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。完成 CA数字证书办理预计 7 日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打广西政府采购云平台服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

（ 4 ） CA 证 书 申 请 方 式 及 操 作 指 南 下 载 地 址 （ 现 场 申 请 方 式 见 网 址 ： http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html?utm=sites_group_front.710c91b2.0.0.f61ec33048e311ec8f35a7526728b6a4（广西政府采购网）-广西政府采购云平台 CA 证书办理操作指南）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区工业和信息化厅

地址：南宁市青秀区民族大道113号

联系方式：申立军；0771-2182380

2.采购代理机构信息

名 称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地　址：南宁市白沙路1-6号白沙苑二楼

联系方式： 陈嘉强；0771-4923450/18697917197

3.项目联系方式

项目联系人：陈嘉强

电　话： 0771-4923450/18697917197                                          

                                                   广西建标建设工程咨询有限责任公司

                                                    2025年9月5日

第二章  采购需求

说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。
2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
3.网络安全设备须采用国产自主可控芯片和国产操作系统。

4.根如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
标项名称：广西无线电监测管理数据中心四期

预算金额：248.32.00万元

最高限价：248.32.00万元

数量及单位：1项

本标项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

	技术要求[技术参数及功能（配置）要求]

	1.专业基础设施建设方案

1.1 项目概述

本项目对广西无线电监测站现有配电机房进行改造。该机房建成于1994年，容量为100kW，负荷无线电监测管理数据中心、培训楼、职工宿舍楼等三座建筑物。

目前数据中心机房总用电功率为32kW，机房UPS供电时间2小时。2022年，自治区无线电监测站自工信大厦办公地点搬迁至星湖路73号办公，由于用电负荷加大，低压配电室计量室电流互感器烧毁、母排熔断，此次事故造成全站停电5小时，严重影响数据中心信息机房供电，存储系统、服务器也存在设备过热及部分硬件损坏情况。至今，区监测站及数据中心机房用电只能采用临时应急方案供电。

2023年，广西委托第三方进行的变压器高压配电柜预防性试验出具的试验报告提示存在安全隐患。且目前接入配电房的高压为单回路，如遇供电检修或者发生长时间供电故障，机房UPS只能保障2小时供电。与国家标准要求比对梳理如下：

表：机房供电与标准对比

《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《数据中心设计规范》GB50174-2017
供电系统现况
存在问题与差距
供配电系统应为电子信息系统的可扩展性预留备用容量。
100kW老式变压器，运行快30年
实际用电容量已超负荷运转。
户外供电线路不宜采用架空方式敷设。当户外供电线路采用具有金属外护套电缆时，在电缆进出建筑物处应将金属外护套接地。
户外箱式变电站
户外限制，无法增加容量以及备用电源。
独立户外，周边为旧城区，存在多种安全隐患。
B级数据中心宜由双重电源供电，可设置柴油发电机组作为备用电源
单回路市电接入
单一市电以及UPS电源临时供电，出现市电停电将无法保障无线电监测管理数据中心稳定工作
户外供电线路不宜采用架空方式敷设
敷设在隐蔽通风空间的配电线路宜采用低烟无卤阻燃铜芯电缆，也可采用配电母线。电缆应沿线槽、桥架或局部穿管敷设；活动地板下作为空调静压箱时，电缆线槽（桥架）或配电母线的布置不应阻断气流通路。
线杆钢架瓷瓶架空24mm2铝芯线路。
老式三相四线线路，24mm2铝芯电缆，容易发热且老化严重，有较大隐患。
电子信息设备的电源连接点应与其他设备的电源连接点严格区别，并应有明显标识。
老楼线路复杂，机房、电梯、空调、照明等多种设备线路重叠。
旧楼房旧线加新线，走线不规范，标识不清晰，维护检修困难。
配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积；单相负荷应均匀地分配在三相线路上。
单相电缆接入机房供电。
供电部门已多次反映用电不均衡，会造成安全隐患。
1.2专业基础设施改造方案

国家无线电管理相关文件要求各省级节点的信息机房及配套要达到国标B级机房要求。广西的自治区核心节点机房中，电源系统等配套尚不满足国家要求。

本期拟对现有的高低压配电房进行国产化升级改造，并增加柴油发电机作为备用电源，同时对现有的低压供电线路进行改造优化，确保三相用电平衡，替换现有存储及服务器。建设内容如下：

（1）新建干式变压器SCB11-315kVA共1座、柴油发电机组功率100kW具备自动启动和停止功能共1座。

变压器：将10kV交流电压变成0.4kV交流电压的设备，提供设备日常用电需求。柴油发电机组：在10kV市电停电、检修等情况下，通过柴油发电机组进行发电，供应电梯等应急供应的用电需要。

（2）利旧敷设高压铜芯电缆ZC-YJV-8.7/15kV-3X70/共30米、新建发电机低压电缆YJV-2*（4*95+1*50）mm/共30米。

高压电缆：传输和分配电能的重要作用，将10kV电源从电网传输到变压器。

低压电缆：传输和分配电能的重要作用，将柴油发电机组的电源传输、分配到低压开关柜，进而电源传输、分配给各个用电设备。

（3）新建配电房面积/共100m2、行人直线井2m*2m/共1座、行人直线井1m*1m/共4座、1层2列行人排管普通路面共20米、3层4列行人排管混凝土路面共17米、1层3列行人排管混凝土路面共55米、1层2列行人排管混凝土路面共10米、1层1列行人排管混凝土路面共18米。

高压配电室：是电力系统中用于接收高压输电线路电能并进行变压与分配的设备空间。‌其主要功能包括接受电力，‌即从高压输电线路接收电能，‌然后通过变压器将其转换为适合分配的电压等级，‌再进一步分配给各个用户或用电设施。保证变压器、高低压开关柜等。

（4）高压环网柜HXGNJ-12双路供电（进线/计量/出线）5台，低压抽屉柜GCSJ共4台。

高压环网柜主要用于环网配电系统中，适合于交流50Hz、10kV网络的应用，主要用于开断负荷电流和短路电流，并能够关合短路电流；低压抽屉柜主要用于三相交流频率为50(60)Hz，额定电压为660V及以下，额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置，GCS低压抽屉柜采用标准模数化设计，各个功能单元相对独立，具有较高的供电可靠性和灵活性。

（5）拆除100kVA箱变及基础共1台。

拆除原有箱变和基建，为柴油发电机组提供相应的空间。

（6）替换建设国产化超融合架构一体机2节点、1套国产化存储系统和7台国产化服务器。

对超融合、存储系统、服务器等损坏设备进行替换，前期停电事故致使超融合、存储系统及服务器核心部件严重损坏，并且设备使用年限过长，部分设备使用超过10年，即使修复后稳定性与性能也难以恢复，受损设备经检测，部分核心组件已达报废标准，存在数据丢失、系统崩溃等重大风险。受损设备架构与系统均不符合信创要求，无法通过安全审查，信息安全面临严峻挑战。当前业务规模持续扩张，旧设备即便完好也难以满足未来 3-5 年高并发、大数据量处理需求。替换受损设备，能彻底消除故障隐患，且能引入信创标准产品强化数据安全，同时借助新技术实现弹性扩展，为业务长远发展提供坚实保障。

各设备的性能指标及功能（不低于）如下：

1）国产化超融合

规格：硬件参数：三节点超融合系统，单节点配置：规格：2U，CPU≥2颗hygon53802.5GHz（16C），内存≥4*32GBDDR43200，系统盘≥2*240GBSATA，缓存盘≥480GSSD，数据盘≥4THDD*2，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。提供软硬件3年维保升级服务。包含计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、云管等授权；

计算虚拟化：

1、在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、

2、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作。

3、支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对Vmware平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对VMwarevCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复。

4、支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMwarevCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作

5、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。

6、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。

7、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。

8、支持动态资源扩展DRX，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。

9、支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。

10、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USBKEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源。

11、为了更好的保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储。

12、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。

13、支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复30天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。

网络虚拟化：

1、支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口。推荐两个或四个网口聚合，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力

2、分布式防火墙中可以进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题。

3、虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。

4、可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。

5、超融合能够提供端口镜像功能，支持将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计，可联动安全态势感知平台进行流量检测

存储虚拟化：

1、分布式存储能够提供超高性能，性能随着节点数增加而线性增长，三节点集群能够提供百万级IOPS和12GB/s以上的带宽能力。

2、支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现ServerSAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS的融合。通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN直接映射给虚拟机使用。

3、支持以磁盘为单位创建分卷，可将集群内固态硬盘组成一个高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围。

4、支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。

5、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，方便用户能够区分处理。

6、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持OracleRAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。

7、支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态。

8、支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。

9、支持磁盘亚健康监测，包括PCIESSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等，支持邮件和短信告警。

10、为保证集群业务或者oraclerac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照 

11、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机

12、为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险

云计算管理平台：

1、支持查看资源池整体资源使用情况（CPU、内存、磁盘总容量及使用率，物理主机、云主机、集群的总数、运行状态等）

2、支持查看物理主机、云主机（CPU、内存占用）资源占用排行榜Top5

3、支持点击单个资源池后显示资源池计算资源的占用率和使用率、存储资源使用率、和监控概览

4、支持点击单个资源池后显示资源池物理主机的信息（管理口IP、规格、CPU使用率、内存使用率、资源数等）

5、支持点击单个资源池后显示资源池所有资源列表（物理主机、存储资源、云主机、NFV设备等）以及其对应的规格和资源使用率

6、支持点击单个超融合集群后显示集群中存储的名称、类型、性能标签、所属集群、总容量、使用率、IO速率、其上运行的云主机数

7、支持异构纳管，支持同时纳管ARM\X86架构的HCI集群及资源管理

8、支持单个或批量创建超融合HCI类型云主机，创建时支持选择镜像、资源池、计算规格（CPU、内存、插槽数、每个插槽核数、运行位置等）、存储规格（虚拟存储盘、物理磁盘等）、网络规格（支持添加网卡）、USB（添加USB设备）及其他高级选项（设定云主机自动开机、标记为重要虚拟机、自动异常重启、启用CPU热添加、内存热添加、UUID、内存回收机制）

9、支持删除、修改、查询云主机配置（设置基本信息、计算规格、存储规格、网络规格、引导顺序、物理机开机自动运行、标记重要云主机、异常重启、热添加、启用UUID等）

10、支持管理云主机（克隆、批量克隆、创建快照、迁移、开关机操作、挂起、设置IP、密码设置、绑定标签、绑定和解绑弹性IP、启用磁盘加密、制作镜像、导出、分配、回收、打开控制台等功能）

11、支持管理公共镜像（ISO、内置镜像），资源池可见范围，并通过镜像直接创建云主机

12、支持管理平台网络拓扑（云主机、网络设备、NFV设备的添加、删除、配置等），支持拖拽操作、所画即所得

13、支持将不同资源池组成连通域，添加资源池，移除资源池和删除连通域操作，最多可支持纳管1024台物理节点

14、支持创建分布式防火墙，除默认防火墙策略外可以设置管理IP组、设置自定义防火墙策略，查看拦截日志，移动、删除来调整对应策略优先级

15、支持设置备份并发数、备份速率、恢复并发数和恢复速率、归档并发数、存储合并并发数和速率

16、支持按照CPU，内存使用负载配置弹性策略，对业务云主机进行自动横向扩展和收缩。支持启用/禁用，编辑/删除弹性策略

17、支持指定弹性业务组，包括指定弹性横向扩展的最大值，最小值，伸缩策略冷却时间

18、支持监控云主机的资源使用趋势（CPU、内存、磁盘、IO次数、IO速率、流速、包速率）

19、支持查看告警日志，可按时间、告警级别、告警对象、所属资源池、租户进行过滤）

20、支持对云主机、硬件设备、网络、序列号进行告警设置，告警级别分为普通告警与紧急告警

2）国产化存储系统

硬件参数：三节点存储系统，单节点硬件配置：规格：2U，内存≥2*32GBDDR43200，系统盘≥2*480GBSATASSD，缓存盘≥3*1.92TNVMESSD硬盘，数据盘≥机械硬盘10T*8，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口,提供软硬件3年维保升级服务。

1、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；

2、支持在不停机情况下，向集群中添加存储节点，实现业务不中断情况下扩充容量和性能。集群支持节点数不少于4096个。

3、数据自动平衡，无需中断业务，支持在设定时间内自动进行数据热平衡，实现集群内各个磁盘容量可以均衡利用，同时支持智能限速，自动感知业务IO，智能调整非业务流量，保证业务正常运行。

4、支持一键检测功能，支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题，并针对问题能够提出解决推荐办法。

5、支持对象行为审计功能，用于记录客户如上传、下载等常规对象操作行为

6、支持在集群满载（容量使用率达90%）的条件下仍能保持性能稳定，衰减不超过5%。

7、集群进行扩容操作后，支持数据重建平衡，并对数据重建智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响，同时也支持配置数据平衡时间策略，在业务空闲时间端执行数据平衡，避免数据平衡对业务产生影响。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

3）国产化服务器

硬件参数：规格：2U，CPU≥2颗Kunpeng92052202.6GHz（32C），内存≥8*32GBDDR43200，系统盘≥2*480GBSATASSD，提供≥2*固态硬盘-960G-SATA-SSD，≥5*机械硬盘4T，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。提供软硬件3年维保升级服务。

1、在管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、

2、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作。

3、支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对Vmware平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对VMwarevCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复。

4、支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMwarevCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作

5、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。

6、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。

7、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。

8、支持动态资源扩展DRX，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。

9、支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。

10、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USBKEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源。

11、为了更好的保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储。

12、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。

13、支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复30天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。

2.安全系统设计

2.2 安全设备设计

在网络安全等级保护制度体系中，等保三级作为重要信息系统的防护标准，对安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境及安全管理中心均提出了严格要求。为实现无线电监测管理数据中心从等保二级到三级的升级，在现有网络安全建设方案基础上，需围绕核心防护能力提升、安全合规性强化和应急响应体系完善，进行系统性优化。

一、内网边界接入区域升级​

（一）防火墙能力强化​

在等保三级要求下，新增的国产化外联防火墙需进一步提升防护能力。除承载专线流量外，需支持基于应用层的深度包检测（DPI）技术，可识别并阻断非法的应用层协议访问，如恶意软件的隐蔽通信流量。同时，双机部署模式需实现会话同步和快速故障切换，确保切换时间低于1秒，避免业务中断。此外，防火墙需集成入侵防御功能模块，构建边界防护的第一道防线，抵御常见的网络攻击，如SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）等，满足等保三级对边界访问控制和入侵防范的要求。​

（二）入侵防御系统深化部署​

新增的两台入侵防御系统（IPS），需基于AI和机器学习算法实现威胁智能识别。通过建立威胁情报库，实时更新全球最新的攻击特征，对已知和未知的网络攻击进行精准检测和拦截。同时，IPS需具备流量清洗功能，可抵御分布式拒绝服务（DDoS）攻击，确保网络带宽资源不被恶意占用。此外，IPS需与防火墙进行联动，当检测到攻击行为时，自动在防火墙上生成访问控制策略，实现攻击的快速阻断，形成边界防护的纵深防御体系。​

二、核心交换域升级​

（一）审计系统功能拓展​

新增的国产化网络安全审计系统，在满足细粒度操作行为审计的基础上，需进一步扩展审计范围。除网络操作行为外，还需对数据库操作、应用系统操作进行审计，记录操作时间、操作人员、操作内容等关键信息。同时，审计系统需具备智能分析能力，通过大数据分析技术，对审计日志进行关联分析，发现潜在的安全威胁和违规行为。此外，审计系统需支持审计日志的加密存储和备份，确保审计数据的完整性和保密性，满足等保三级对安全审计的严格要求。​

（二）流量监测与分析增强​

在核心交换域，需新增流量监测与分析设备，对网络流量进行实时监控和深度分析。通过流量镜像技术，采集网络流量数据，利用流量分析引擎对流量进行协议识别、流量统计和异常流量检测。当检测到异常流量时，如流量突然激增、出现未知协议流量等，系统需及时发出告警，并提供流量溯源功能，帮助安全人员快速定位问题根源。同时，流量监测与分析设备需与安全审计系统进行数据共享，为审计分析提供更全面的数据支持。​

三、安全管理区升级​

（一）漏洞扫描系统升级​

新增的国产化漏洞扫描系统，除配置系统漏洞评估、web漏洞评估等基础模块外，需增加自动化漏洞修复建议功能。系统在发现漏洞后，不仅要提供详细的漏洞信息，还需根据漏洞类型和严重程度，给出针对性的修复建议和操作步骤，帮助安全运维人员快速完成漏洞修复。此外，漏洞扫描系统需支持与安全配置核查工具进行联动，对系统的安全基线配置进行定期检查，确保系统配置符合等保三级要求。

（二）安全中台功能完善​

安全中台需进一步强化安全事件管理和应急响应能力。在采集汇聚安全数据的基础上，通过安全分析引擎对安全事件进行关联分析和智能研判，实现安全事件的自动分类和分级。对于高风险的安全事件，系统需自动触发应急响应流程，通知相关安全人员进行处理，并跟踪事件处理进度。同时，安全中台需支持与上级安全管理部门的信息共享和协同联动，通过级联功能，及时将安全事件信息上报至国家无线电监测中心，实现全国范围内的安全态势感知和协同防御。​

（三）终端安全防护系统升级​

国产化终端安全防护系统需增加对移动终端的安全管控功能。随着移动办公的普及，移动终端已成为数据泄露的重要风险点。系统需支持对移动终端的设备注册、身份认证、数据加密、应用管控等功能，确保移动终端接入内网的安全性。同时，终端安全防护系统需与安全中台进行联动，将终端安全事件信息实时上传至安全中台，实现对终端安全的集中管理和统一调度。此外，系统需定期对终端进行安全风险评估，生成终端安全风险报告，为安全策略的调整提供依据。​

（四）防火墙策略优化​

新增的2台国产化安全管理域防火墙，除实现安全管理域与其他区域的逻辑隔离外，需对防火墙策略进行精细化管理。根据不同的业务需求和安全等级，制定详细的访问控制策略，严格限制不同区域之间的访问权限。同时，防火墙需定期进行策略优化，删除冗余和无效的策略，提高策略执行效率。此外，防火墙需支持策略的可视化管理，方便安全运维人员对策略进行查看、修改和审计。​

四、业务域升级​

（一）防火墙与安全网关能力增强​

新增的2台国产化业务域防火墙和2台数据库安全网关，在实现冗余组网和安全隔离的基础上，需进一步提升防护能力。业务域防火墙需支持基于业务应用的访问控制策略，根据不同的业务系统和用户角色，制定差异化的访问控制规则，确保只有授权用户和应用才能访问业务系统。数据库安全网关需增加对数据库加密传输的支持，对数据库的访问请求和响应数据进行加密处理，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。同时，数据库安全网关需支持对数据库操作的风险评估功能，根据操作行为的风险等级，自动进行告警或阻断，保障数据库的安全。​

（二）数据备份与恢复优化​

在业务域，需建立完善的数据备份与恢复机制，满足等保三级对数据完整性和可用性的要求。采用全量备份与增量备份相结合的方式，定期对业务数据和数据库进行备份，并将备份数据存储在异地灾备中心。同时，制定详细的数据恢复预案，确保在发生数据丢失或系统故障时，能够快速恢复数据和业务系统，将损失降到最低。此外，数据备份与恢复系统需具备数据加密和访问控制功能，确保备份数据的安全性。

2.2 安全中台设计

2.2.1 建设内容

方案介绍

通过安全中台的建设保障各级无线电管理机构对无线电管理信息专网的网络安全的掌握，部署安全中台，一方面通过接口集成打破异构安全设备壁垒，实现安全防御能力的协调联动；另一方面结合无线电管理业务特征，打造基于安全中台的安全防护、管理审计与监测响应模式，保障无线电管理业务平稳运行。

。

省级网络安全中台建设是提供对安全事件日志和元数据的实时采集、存储和分析，满足威胁检测、跨数据关联调查和响应的一体化安全综合运营管理平台。是一种全面的安全管理解决方案，旨在帮助单位有效地管理安全事件，降低安全风险。支持多种数据源的接入，将来自不同数据源的信息统一起来，实现全面、精准、快速的数据采集和管理。

通过大数据分析和智能算法技术，对数据进行自动化的管理和分析，能够更全面地洞察安全事件，支持实时数据采集和处理，能够迅速响应安全事件，及时发现和处置潜在的安全威胁。产品采用分布式架构设计，既能支持单机部署，也能够随着数据规模的扩大而无缝地扩展，支持海量数据存储和快速查询。

方案架构

省级网络安全中台核心功能包括：多源数据采集、日志存储、日志处理、关联检测、检索查询、预警、调查分析、编排响应、合规性、用户行为分析等。产品架构图如下所示：

[image: image2.png]AR e ) SEHMRIEE
Rt RAE $aEE ASHE

AR BRRREEIE RIS

HEE BEEREN BEEEEAN EUEETE ISR

nom
B f

EEEE SNMP SSH Telnet Restful API Syslog sftp

BIRERSMX





图示：产品体系图
数据采集：支持多种数据源的采集，包括网络、主机、应用程序等，实现全面、精准、快速的数据采集；
数据存储：采用分布式存储技术，支持海量数据存储和快速查询，保障数据的可靠性和安全性；

数据处理：采用标准化、规范化、去重等多种数据处理技术，确保数据的一致性和准确性，便于后续的数据分析和应用；利用智能算法和自动化技术，对数据进行分类、标记、关联等多维度分析，从而为事件的检测和响应提供更加全面和深入的支持；

关联分析：采用关联分析技术，将不同数据源的数据进行关联分析，快速发现潜在的安全事件，及时采取措施，避免损失的扩大；

告警处置：对检测到的安全事件进行告警和处置，包括自动化的告警通知、事件处理等，支持企业快速响应安全事件，降低安全风险。

部署方式

支持单机/分布式部署，支持信创软硬一体机，子系统、子模块均可组装式部署。高可用设计：异地双活、设备配置、规则、日志自动双向同步。

部署灵活性强：中台不仅支持传统的单机部署模式，适用于小型或初创企业的轻量级安全监控需求，还具备成熟的分布式部署能力，能够轻松应对大型企业或复杂网络环境中的海量数据处理与分析挑战。通过分布式架构，中台能够跨多个节点均衡负载，提升数据处理效能，确保在数据量急剧增长时系统依旧稳定高效。另外，中台全面适配信创环境，不仅支持国产软硬件一体化机架部署，还实现了子系统与子模块的模块化、组装式部署策略。这意味着用户可以根据实际安全需求，灵活选择和配置所需的组件，如日志采集模块、事件关联引擎、威胁情报平台等，实现高度定制化的安全监控体系，同时也为未来系统的扩展与升级预留了足够的灵活性。

高可用性与数据一致性保障：在设计上，产品贯彻了高可用性原则，通过异地双活架构确保服务连续性。即便面临区域性故障或灾难性事件，系统也能迅速切换至备用站点，无缝接管业务，确保安全监控不间断。这一设计极大增强了系统的抗风险能力，为关键业务的信息安全保驾护航。产品还实现了设备配置、安全规则及日志数据的自动双向同步机制。这意味着任何配置变更或新增安全策略，都能即时传播至所有相关节点，确保策略一致性，避免配置错误或不一致情况产生。日志数据的双向同步则确保了即使在主备切换时，数据完整性与分析连续性不受影响，为安全事件的追踪与响应提供全面、准确的信息支持。

2.2.2 方案核心能力

省级网络安全中台具备强大的安全数据处理能力，能够应对海量信息和数据的挑战。通过采用先进的大数据计算处理技术，实现了安全全量数据的集中采集、处理、存储、查询和分析等功能。可以稳定的从企业相关组织系统中广泛收集日志和事件。无论是网络设备、服务器还是应用程序，每个设备在日常工作中生成的事件，会被收集到日志文件管理或数据库中，为后续的安全数据分析提供了基础。

省级网络安全中台支持对收集到的设备数据进行标准化处理。由于不同设备可能使用不同的日志格式和标准，可支持将这些数据统一转换为可进行分析的格式。通过标准化处理，能够消除数据之间的差异性，使得安全分析师能够更加方便地进行数据的整合和分析。此外，还具备高效的数据处理能力。面对海量的安全数据，传统的数据处理方法往往无法满足实时性和准确性的要求。而平台利用大数据计算处理技术，能够快速地对大量的安全数据进行处理和分析。通过数据胡的并行计算和分布式存储等技术能力，能够高效地处理大规模的安全事件和日志数据，提供实时的安全分析和告警功能。

省级网络安全中台支持灵活的数据查询和分析功能。安全分析师可以根据具体需求，通过平台提供的查询接口和自定义图表等可视化工具，对安全数据进行灵活的查询和分析。无论是基于时间范围、事件类型还是特定关键字的查询，都能够快速返回准确的结果，帮助安全分析师更好地理解安全事件和威胁情况。

省级网络安全中台所具备的强大安全数据处理能力，能够应对海量信息和数据的挑战。通过先进的大数据计算处理技术，平台实现了安全数据的集中采集、处理、存储、查询和分析等功能，为企业提供了全面的安全管理解决方案。
日志采集与处理

多样化异构日志采集

日志采集模块支持主被动的主流数据获取方式，支持接入监控并管理设备，及时发现设备数据是否接入、是否成功泛化。支持对接网络设备、安全设备以及操作系统日志，还能对接中间件、数据库和应用日志。通过实时接收和处理这些数据源的信息，能够提供全面的安全可视化和报告功能，帮助安全人员及时发现潜在的威胁和异常行为。完成采集各种数据源的信息后，即可将其整合并存储在中心化的数据库中，以实现全面的安全信息收集和分析。

[image: image3.png]IPS Event
WAF Event

Load
Balancer

(Fr3E)

Syslog(CEF)

| CWPPH7 |

W&&% L
| KafkaBk31_|

=N

/

fERRE

[ Filter | [Aggregate] (Dedupe|
. |[Log to metric| [ Reduce | [Sample]

BiRLES %

— Web/API RS

NEE
(Sigma)

ClickHouse

BEEE
oo || (s
2AiM)
- [(BEBIKaka (B1%)

Source #4EIR

Process #iaati2

Sink ZiREIH




灵活的日志解析与转化

数据解析标准化模块可将采集的多种安全设备或系统的原始信息格式转化为系统内容可处理标准化格式。数据解析预置多条内置解析规则，支持常见系统和设备日志的自动解析和标准化。内置多种主流安全系统自动化解析能力及开箱即用的内置规则，可直接接入标准化日志，同时支持零基础数据泛化，可快速采用正则解析、JSON解析、分隔符解析、CEF解析、K-V解析等解析方式完成对非标日志的自定义解析。

日志解析规则支持规则嵌套和逻辑组合方式，能够对一组事件进行多层规则解析处理，添加、删除、重命名、合并与裁剪现有字段，对标准化后字段再解析处理，范式匹配包含精准匹配、正则匹配后从数据头、尾进行二次解析处理等多种灵活处理方式。

数据丰富化模块对解析标准化后的数据进行信息的丰富化，提供更为全面的安全日志以供安全人员分析。数据的丰富化可包括多类信息，比如数据来源、资产信息、数据种类、地理位置信息、组织人员信息、监测时间等。支持包括关联情报、打标签、脱敏、替换、格式转换等日志转换处理，支持统一日志格式后入库。

日志归一化

省级网络安全中台的日志归一化功能是指将来自不同数据源的日志数据统一转换为统一的格式和标准，以方便存储、分析和搜索。通过实现日志数据的归一化，可以更好地理解和处理来自不同系统和设备的日志信息，从而提高安全事件检测和响应的准确性和效率。

省级网络安全中台自研映射表支持将来自异构日志的不同字段映射成为统一的数据模型，在归一化处理日志的过程中，支持对大量的字段进行灵活快速的补全和转义。同时，也支持保留原始日志，用于日志归档，以提供一种从规范化事件中提取原始日志的手段。安全中台可以作为所有数据收集和分析活动的集中点，将来自各种设备的日志进行归一化，并进行下一步的统一运营和管理，方便日志的快速查询，从而大大提升了企业的网络安全性。

海量元数据存储

省级网络安全中台数据存储采用可灵活扩展的数据胡湖仓系统。数据胡是一种新兴的数据平台，利用数据胡架构将数据湖和数据仓库的优点结合，支持大规模结构化、非结构化数据的采集、存储和计算，如主机元日志、流量元日志、业务日志、图片/文件等数据的收集存储，并满足存储空间的水平扩展，同时支持大规模并行计算以提升数据挖掘和调查分析效率，并提供场景化分析模型和探索性分析框架，旨在为企业提供更灵活、高效和可扩展的数据平台。

[image: image4.png]BIREE (1980%F{8)

R O

B BE  EEHER

gg- %

BEEE En AR
7001550109155 0! %00Ts
S

a
& B 3

BB (201EF)

T ]

® @&

mEHy MBS

)

HE—E (2020+)

= o ® @&
REDH B R nees)

[n°H:;‘W‘;;V9MJ

01%7010

N

& B Ll a3

B, HERLSEERNE

T
HWE—R

1. SIS FESREBIKFY
R, XHPBREFME, WEK
RRBRRT

2. TIERIRFHTINHE, 17
FYIBZRANAEDNEE
REGRUDTTREARR
SRR

~———




省级网络安全中台独立研发的数据胡模块，解决了传统平台产品面临的日志处理性能瓶颈，能支持流量等元数据的海量日志汇总处理：

随工作负载需求，满足存储空间的水平扩展，支持PB级存储，满足长周期数据存储；

支持大规模并行计算，提升数据挖掘和调查分析效率；

提供场景化分析模型和探索性分析框架；
关联检测分析

省级网络安全中台关联检测可以帮助安全团队在海量的日志和安全事件中快速发现关联性，识别潜在的安全威胁。在企业中，安全事件和威胁可能分散在不同的系统、应用和设备中，不同的事件日志可能来自于不同的源，这些日志数据非常难以处理和分析。而关联检测则可以通过将不同的事件进行连接和比对，从而找出隐藏在数据背后的威胁，实现全面的安全监控和威胁检测。

关联检测的主要功能是将来自不同设备、系统、应用程序等的日志数据进行汇总，并通过自动关联和分析技术识别潜在的安全威胁。在安全中台中，关联检测包括多种技术和方法，包括统计分析、机器学习、行为分析等。这些技术可以帮助安全团队快速识别异常行为和活动，比如潜在的数据泄露、未授权的访问、恶意软件、内部威胁等。

省级网络安全中台支持预定义关联分析和自定义关联分析。预定义关联分析就是通过安全中台中预先定义好的关联分析规则对数据的关联点进行分析，自定义关联分析就是允许用户能够根据自身的网络环境和业务特性，按安全中台提供的模板自定义创建关联分析规则。例如，可以创建一个规则如在一段时间内特定IP范围和端口被访问数量超过N即为异常访问。

在实际的应用中，关联检测可以帮助安全团队更快速、更准确地发现和应对安全事件和威胁，提高安全响应的效率和质量。同时，通过持续的关联分析和学习，关联检测也可以不断提升自身的检测和分析能力，更好地满足企业安全的需求。关联检测主要用于以下几个场景：

威胁检测：通过将来自不同设备和应用程序的日志数据进行关联分析，快速发现潜在的安全威胁和攻击行为；

安全监控：通过对关键资产和网络的实时监控，及时发现异常行为，保障企业的安全；

网络流量分析：通过对网络流量数据的关联检测，发现潜在的网络攻击和漏洞，快速做出反应；

合规性管理：通过对日志数据的关联检测，确保企业遵守行业和政府的规定和法律法规；

关联检测安全场景以下是一些常见的关联场景和关联分析方法（不限于）：

账号行为异常关联分析：通过分析用户的登录、注销、操作行为等，识别出与正常行为模式不符的异常账号行为，进一步分析其可能的威胁类型和来源；

攻击路径关联分析：通过对攻击事件的攻击路径进行分析，识别出攻击者的入侵方式、攻击链路和攻击目标，进一步采取措施进行防范和响应；

恶意软件关联分析：通过分析恶意软件的特征、行为和传播路径，识别出恶意软件的来源、感染范围和传播途径，及时采取清除和防范措施；

内部威胁关联分析：通过分析内部员工的行为，识别出可能存在的内部威胁，例如员工的访问行为、数据下载行为等；

安全事件响应关联分析：通过对不同安全事件之间的关联进行分析，及时响应安全事件，防止安全威胁的进一步扩散和危害；
数据检索与分析

检索与分析

数据检索与分析模块提供多种数据检索与计算能力对安全日志进行全方位的检测和分析，方便安全人员在不同场景下快速准确的获取分析结果。

流式分析引擎可对采集到的安全日志数据进行实时规则分析，支持多数据源事件行为序列相关分析，支持基于事件的多属性相关分析，支持多级and、or、not等逻辑操作符，属性字段支持IP、字符串、数字、时间等多种类型，属性字段操作支持网段包含、字符串匹配、情报匹配、正则表达式匹配等多种操作符。

检索分析引擎基于检索语言生成检索分析模型，可对长周期安全日志数据进行复杂运算，支持灵活的DSL语法进行数据查询与分析，支持逻辑运算符匹配、常用统计分析函数，如计数、平均、去重计数等十多种常用函数，满足全局明细查询、聚合查询，同时支持同比统计变化率（比如同比增长30%）的计算。

自定义图表

省级网络安全中台提供了丰富的自定义图表类型，支持非常灵活的实时可视化展示和实时监控。

数据可视化：通过图表、仪表盘等形式，将收集到的大量日志和事件数据进行可视化展示，帮助用户更直观地了解系统的安全状况。

实时监控：可灵活自定义配置图表来应对各种复杂场景的数据展示需求，并将自定义图表应用在大屏、首页、定制化页面等场景中，实时监控网络流量、设备状态、安全事件等信息，及时发现异常情况，提高安全响应速度。

自定义报表：可根据用户需求，灵活自定义生成复杂报表，如攻击趋势分析、异常行为检测等，方便用户进行数据分析和决策。

安全事件管理

告警抑制

传统平台等类型的安全产品每日告警数量过几十万，给安全运营人员造成极大的运营压力，基本无法有效处理并识别真实风险。安全中台通过对日志的采集自动去重、时间窗口、告警聚合等逻辑进行告警抑制，避免产生告警风暴，减少分析运营成本。

[image: image5.png]v IPEER, REEEER
v EITE, ARIERERE
v EEHEEMNREERKESH

v BFXREFRES
v BFBETRERS

v EHEA
v RERHR

v ohfEflkEs, SCHNEEROES,
EHEH




告警管理

安全事件管理部分持续自动分析和关联整合攻击相关的上下文安全数据信息，包括各攻击阶段的告警、攻击行为的日志、相关的威胁情报和资产信息，按攻击时序生成安全事件、可视化的攻击链路图以及处置建议，方便安全分析人员进行威胁分析和处置。

安全事件总览基于严重等级和威胁分值排序展现处于活跃状态的安全事件列表，同时提供命令行交互检索查询（类SQL语言）方式，并支持key/value条件树方式GUI可视化配置查询条件，方便安全分析人员对安全事件进行快速查询。

安全事件分析提供多维度事件信息展现，可全面分析攻击过程，自动聚合攻击各阶段关联的告警、日志和相关上下文信息，并以发生时间顺序展现。以图形化的方式展现攻击链路图，相应详细信息可下钻获取，动态展示/回放攻击过程，安全分析人员能够以直观的可视化方式分析攻击过程。

安全分析人员在分析时可方便查看安全事件中所有的相关上下文信息，了解攻击者画像；并可溯源分析，下钻展示相关原始日志。

在告警事件中安全分析人员可获取相关联的ATT&CK攻击技术说明，包括攻击技术的解释说明，攻击技术的数据源等信息辅助分析。

安全事件模型支持对往期数据进行分析，可方便安全分析人员在海量历史数据中查找蛛丝马迹。

SOAR和自动化处置

省级网络安全中台的SOAR模块支持自动化执行复杂的安全事件处理流程，对告警数据的分析和响应，可实现无需人工干预的自动化处置，同时也支持添加人工节点进行研判。通过预定义或自定义的工作流，系统自动关联相关数据、执行威胁评分、启动调查剧本，并根据剧本逻辑决定下一步行动。

SOAR模块能够和其他安全工具和系统进行联动，打破信息孤岛，实现数据共享和工作流程的无缝衔接。这不仅提高了响应的协调性，也优化了安全资源的利用。不仅减轻了安全分析师的负担，还大大缩短了告警响应时间，提高了事件处理的准确性和一致性。通过自动化、智能化的技术手段，让安全团队能够从繁琐的手动任务中解放出来，专注于更高层次的策略规划和复杂威胁的应对，最终构建一个更加坚固、响应迅速的企业安全防线。

建设成果

安全保障全面升级

安全中台的建成将为省级单位构建起坚实的网络安全防护体系。通过集中化网络安全设备控制界面，实现对各类安全设备的高效统一管理，全面提升安全运维效率。同时，连接预测、防御、监测、响应等基础安全设备与安全运维、安全态势感知、安全大数据分析等业务平台，形成全方位、多层次的安全防护网络，有效抵御各类网络安全威胁，确保政府关键信息资产的安全。

协同响应高效有力
安全中台以“联防联控、协同响应”为理念，实现众多网络安全设备的自动编排与智能联动。这使得孤立的安全设备体系化，在战时处置响应业务场景中，能够迅速整合资源，形成强大的协同作战能力。当面临安全事件时，可快速启动应急处置机制，对资产风险、数据风险、违规权限、网络攻击等进行及时有效的处置，极大地提高了省级单位应对网络安全突发事件的能力。

管理决策科学精准
构建并可视化网络资产关联拓扑，为省级单位提供了清晰直观的资产视图。这有助于全面掌握网络资产状况，实现对全网资产的综合视角运维管理。安全监管模块集中监控全网资产状态信息和告警情况，包括漏洞管理、数据安全风险防护、访问权限控制和威胁告警机制集中展示，为管理决策提供准确及时的信息支持。性能监管模块对一体化平台重点业务进行集中监控，实现业务性能的可视化分析，为优化资源配置和提升服务质量提供科学依据。

互联互通拓展格局
省级安全中台具备与国家级、区级、市级无线电管理机构安全平台互联互通对接的扩展能力。这将促进信息共享与协同合作，形成上下联动、协同高效的网络安全治理格局。在跨层级、跨区域的安全协作中，省级单位能够更好地发挥枢纽作用，提升全省乃至全国的网络安全整体水平。

规范管理提升效能
中台管理模块对安全中台进行综合管理和数据引接界面整体呈现，包括全网网络及安全设备接入管理、数据接入管理、用户权限管理和平台基础与组件管理。这将实现安全管理的规范化、标准化，提高管理效率和质量。日志管理模块对安全中台相关日志进行整体展示，包括系统日志、操作日志管理和数据备份管理，为安全审计和追溯提供有力保障。

2.2.3 应用场景

日常安全运维管理场景

全网资产综合运维：安全中台可对省级单位的全网资产进行全面、综合的字符行运维管理。通过集中化控制界面，实现对各类设备的资产管理、身份与密码管理，实时监控设备信息，确保设备稳定运行。同时，进行安全设备的配置检查和策略分析，实现策略自动化，提高运维效率和安全性。

安全设备协同管理：连接各类基础安全设备与业务平台，实现众多安全设备的自动编排与智能联动。在日常运维中，可根据不同的安全需求和业务场景，自动调整安全设备的配置和策略，形成体系化的安全防护体系，保障网络安全防御体系的持续高效运行。

安全监管与风险防控场景

集中监控与管理：安全中台的安全监管模块可对全网资产的状态信息和告警情况进行集中监控与管理。通过漏洞管理，及时发现并修复系统中的安全漏洞，降低安全风险。加强数据安全风险防护，对敏感数据进行加密、访问控制等保护措施，确保数据安全。实施访问权限控制，严格管理用户对系统资源的访问权限，防止未经授权的访问和操作。集中展示威胁告警机制，及时发现并响应安全事件，保障系统安全稳定运行。

风险可视化展示：构建并可视化网络资产关联拓扑，清晰呈现资产之间的关系和风险分布。通过安全态势感知和安全大数据分析，对安全风险进行实时监测和分析，以可视化的方式展示风险态势，为安全决策提供科学依据。

性能监管与优化场景

重点业务性能监控：对一体化平台的统一门户、服务治理和数据通道等重点业务进行业务性能的集中监控。通过关键业务流量分析、解码分析、行为分析和重点应用监管，实时掌握业务运行状态，及时发现性能瓶颈和问题。同时，实现访问质量的可视化，为用户提供优质的服务体验。

性能优化与资源调配：根据性能监控结果，对系统资源进行优化调配。通过调整安全设备的配置和策略，优化网络带宽分配，提高系统性能和资源利用率。对重点应用进行专项优化，确保关键业务的稳定运行。

应急处置与事件响应场景

临时攻击事件处置：当面临临时攻击事件时，安全中台的应急处置模块可迅速启动风险应急处置机制。对资产风险、数据风险、违规权限和网络攻击等进行及时处置，通过资产风险处置，保护关键资产安全；进行数据风险处置，防止数据泄露和损坏；处置违规权限，确保系统安全；对网络攻击进行快速响应和防御，保障系统稳定运行。同时，利用知识库管理，为应急处置提供专业的技术支持和决策依据。

跨部门协同响应：在应急处置过程中，安全中台可实现跨部门的协同响应。通过与其他部门的安全平台互联互通，共享安全信息和资源，形成协同作战的合力。快速整合各方力量，共同应对安全事件，提高应急处置效率和效果。

中台管理与互联互通场景

综合管理与数据引接：中台管理模块对安全中台进行综合管理和数据引接界面整体呈现。实现全网网络及安全设备接入管理，确保各类设备的安全接入和稳定运行。进行数据接入管理，规范数据采集、传输和存储过程，确保数据的准确性和完整性。实施用户权限管理，严格控制用户对系统资源的访问权限，保障系统安全。对平台基础和组件进行管理，确保平台的稳定运行和可扩展性。

互联互通与协同合作：具备与国家级、区级、市级无线电管理机构安全平台互联互通对接的扩展能力。通过互联互通，实现信息共享和协同合作，形成上下联动、协同高效的网络安全治理格局。在跨层级、跨区域的安全协作中，省级单位能够更好地发挥枢纽作用，提升全省乃至全国的网络安全整体水平。

六、日志管理与审计追溯场景

日志整体展示与管理：日志管理模块对安全中台相关日志进行整体展示，包括系统日志、操作日志管理和数据备份管理。通过对日志的集中管理和分析，及时发现安全事件和异常行为，为安全审计和追溯提供有力依据。同时，进行数据备份管理，确保数据的安全性和可恢复性。

安全审计与合规性检查：利用日志管理模块，进行安全审计和合规性检查。对系统的操作行为进行审计，确保操作合规性。检查安全策略的执行情况，发现潜在的安全风险和漏洞。通过审计和检查，不断完善安全管理体系，提高系统的安全性和合规性。

3.备份系统设计

本项目不涉及。

4.建设方案

本期拟对现有的高低压配电房进行国产化升级改造，并增加柴油发电机作为备用电源，同时对现有的低压供电线路进行改造优化，确保三相用电平衡，替换现有存储及服务器。建设内容如下：

电力设施升级技术路线

电力转换与备用系统：采用国产SCB11系列干式变压器，利用电磁感应原理将10kV电压稳定转换为0.4kV，满足日常用电。配备100kW国产柴油发电机组，内置智能控制系统，当检测到10kV市电停电、检修等异常情况时，自动启动发电，通过低压电缆将电能传输至低压开关柜，保障电梯等应急设备用电。​

电缆传输与线路优化：利旧高压铜芯电缆，新建符合国家标准的低压电缆，确保电能稳定传输。结合智能监测设备，实时采集三相电流、电压数据，通过算法分析实现三相用电平衡自动调节，降低线路损耗，提高供电可靠性。​

配电房及附属设施建设：新建100m²配电房，科学布局高压配电室、变压器室、低压配电室等功能区域。设置不同规格行人直线井和行人排管，保障电缆铺设与维护便利，构建稳定电力传输物理通道。

高低压配电设备：采用国产高压环网柜HXGNJ-12，具备双路供电功能，实现负荷电流和短路电流的开断与关合；配置国产低压抽屉柜GCSJ，基于标准模数化设计，提升配电、电动机控制及无功补偿的可靠性与灵活性。

（二）信息设备升级技术路线

国产化超融合架构一体机：2U，CPU：2颗海光53802.5GHz（16C），内存：4*32GBDDR43200，系统盘：2*240GBSATA，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口（含光模块）。

国产化存储系统：2U，双控，SAS，交流\240V高压直流，64GB缓存，8*1GbETH，4*10GbETH（含多模SFP+），4*SAS3.0端口，12*3.5英寸SAS，SPE26C0212)；1*SAS硬盘框（4U，交流\240V高压直流，3.5英寸，级联模块，24盘位）；24*10TB7.2KRPMNLSAS硬盘单元（3.5"）。

国产化服务器：2U，CPU≥2颗Kunpeng92052202.6GHz（32C），内存≥8*32GBDDR43200，系统盘≥2*480GBSATASSD，提供≥2*固态硬盘-960G-SATA-SSD，≥5*机械硬盘4T，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。提供软硬件3年维保升级服务。

（三）升级改造采用安全可靠软硬件产品的可行性分析

技术可行性​

电力设施：国产电力设备技术成熟，SCB11系列干式变压器、HXGNJ-12高压环网柜、GCSJ低压抽屉柜等产品性能达到国际先进水平，通过多项国家及行业认证。智能配电技术已广泛应用，三相用电平衡自动调节、柴油发电机自动启停控制技术成熟，能保障电力系统稳定运行。​

信息设备：海光处理器、国产存储芯片及操作系统研发取得突破，国产化超融合架构一体机、存储系统和服务器在计算性能、存储容量、数据处理能力上可满足项目需求，与国产数据库、中间件等软件兼容性良好，技术升级风险可控。​

经济可行性​

电力设施：国产电力设备采购成本较进口设备低20%-30%，后期维护费用因本地化服务大幅降低。智能配电技术应用减少线路损耗和设备故障率，长期来看经济效益显著。​

信息设备：国产化信息设备采购成本低于国外同类产品，且无需支付高额授权费用。国产厂商提供长期技术支持与升级服务，降低运维成本，同时避免因国外技术封锁导致的设备更换成本，投资回报率高。​

政策可行性​

国家大力推动信创产业发展，出台《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》等政策，明确要求关键基础设施采用国产自主可控产品。本项目电力设施和信息设备国产化升级符合国家信创战略导向，有助于提升基础设施安全可控水平，满足等保2.0、关键信息基础设施安全保护等合规要求。

5.项目国产化软硬件选型和详细软硬件配置清单

表：广西无线电监测管理数据中心四期配置清单

序号
设备及软件名称
主要功能/性能指标
单位
数量
总计：
一
网络安全防护能力提升
（一）
内网边界接入区域
1
国产化外联防火墙
国产化1U机架式设备，冗余电源；配备≥8个千兆电口，≥8个千兆光口；网络层吞吐≥4G，最大并发连接≥400万；内置≥64GSSD硬盘，集成审计中心功能；支持IPSec VPN和SSL VPN功能，SSLVPN并发数≥200个；具备高度灵活的扩展性，支持额外扩展入侵防御模块，防病毒模块，上网行为管理模块等；网络吞吐性能≥16Gbps，最大并发连接2000万；提供36个月（自设备发货之日起）的硬件维保服务。功能要求如下：
(1)支持IPv4/IPv6地址、地址组配置，能针对IPV6的目的/源地址、源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
(2)支持静态路由，动态路由(OSPF、RIP、BGP、ISIS等),VLAN间路由，单臂路由，组播路由等，可基于WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路；
(3)支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法，可将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析；
(4)支持以组的方式管理安全策略，支持安全策略组的增、删、改操作，简化大量安全策略管理，支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围
查询；
(5)支持IPSECVPN,SLLVPN功能，SSLVPN支持不少于200个并发用户授权，不需要单独付费(后续能够通过购买License扩展支持用户数量);
(6)支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略；
(7)内置IPS特征库，特征规则数量不少于9500条，特征库可按分组进行管理，连续10条以上特征库数量。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力；
(8)◆支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持

DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP等不少于9大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数；

(9)支持FTP、SMTP、POP3、NNTP等不少于8种协议及应用的弱口令检测。支持基于弱口令字典及弱口令识别算法的多方位检测；
(10)支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；
(11)◆支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境；
(12)内置病毒库不少于140万种病毒特征，支持过滤邮件病毒、文件病毒、恶意网页代码、木马后门、蠕虫等多种类型的病毒；
(13)支持专业的HTTPFlood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制；
(14)支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤；
(15)支持对20大类2000种以上应用进行识别、控制，且规则总数不少于6000条，支持应用识别特征库的在线/离线更新，且更新频率不大于一周；
(16)支持针对文件类型进行流量管理，至少支持6类如：电影类、音乐类、图片类、文本类、压缩类、应用程序类等。可以针对不同类型的文件配置不同的流量管理规则。包括针对文件类型单独设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。
台
2
2
国产化入侵防御系统
国产化2U机架式设备，配备≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，1个HA口，1个管理口，含1套软件引擎，提供36个月（自项目验收通过之日起）硬件维保服务，默认带3年的入侵防御特征库升级授权。

功能要求如下：
(1)◆内置专业的入侵防御特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫、信息泄露、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS攻击、SQL注入、DOS等攻击类型，入侵防御特征数量至少在14000条；
(2)支持多种规则变更部署模式，至少包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式，规则详情应至少包含影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程和判定，并支持攻击阶段、攻击结果、精确度、ATT&CK编号及概述措施。
(3)◆内置不少于11种规则集，至少包括严格检测模板、物联网检测模板、WEB服务器模板、僵木蠕检测模板等，满足不同部署环境下的安全防护需求，应支持SQL注入防护和XSS攻击防护，检测点至少支持URL、Cookie、Reference、Form、User-Agent、X-Forwarded-For,内置AI检测模型，利用机器学习技术对SQL注入报文进行分析，检测和识别SQL注入行为。
(4)内置规则，集中规则详情应至少包含影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程和判定，并支持攻击阶段、攻击结果、精确度、ATT&CK编号及概述措施。
(5)支持策略优化调整，分析日志自动关联配置可一键修订规则动作和模板响应方式，具备详细的策略调优记录包含操作时间、操作模块、操作对象、动作、调优结果等；
(6)◆支持威胁分析功能，通过与威胁情报、全流程取证、网络负载、内置解码工具、事件处理流程、事件性质判定等信息综合对威胁进行分析判断。
(7)内置不少于5种日志外发模板，应支持自定义日志发送格式，包括自定义分隔符、连字符，字段名称等。
(8)设备监控指标至少包含CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、CPU温度、主机温度、系统连接数、授权有效性、HA主备切换、磁盘利用率、电源温度、日志存储量、风扇转速、接口等。设备监控告警条件应支持持续时间、阈值配置、告警频率，告警方式支持邮件告警和推送到本地消息中心。设备巡检包括硬件巡检、运行状态巡检、安全配置巡检、升级版本巡检、网络巡检、日志巡检等，巡检报告至少支持邮件通知。
(9)具有多种防web扫描能力，防止攻击者通过扫描发现Web网站中的缺陷从而发起精确攻击，至少包括如下能力：防爬虫、防止CGI和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置至少4个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全管理者采用不同安全级别的行为控制。
(10)支持HTTP协议自适应解码、URL解码、UTF7解码、base64解码、XML解码、Unicode解码、十六进制转换、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测，支持格式文本解析JSON解析、html解析、multipart解析。
台
2
（二）
安全管理区
1
国产化终端安全防护系统
软件系统介质包，含包装盒，光盘，标签等。
1、该型号通过Agent为办公PC、服务器提供合规检查、配置检查、主机病毒查杀、主机入侵检测等安全能力，对终端面临的已知威胁、高级持续性威胁、未知威胁提供全面有效的检测分析与处置响应能力，同时对安全威胁进行入口溯源，帮忙管理人员看清、看到、看全安全威胁发生过程。
资产管理：对单个终端风险信息进行清点，包括：漏洞数量及得分、基线违规数量及得分、病毒威胁事件数量及得分、异常行为事件数量及得分、运行状态威胁事件数量及得分、威胁情报事件数量及得分、入侵攻击事件数量及得分；支持单终端视角的综合风险评分以及待处置事件提醒。
风险发现：操作系统弱口令检查，支持导入用户自定义的弱口令字典库；并对存在弱口令的终端进行弹窗提示。弱口令值默认隐藏展示并支持明文查看。
安全审计：审计终端的网络访问信息，内容至少包含：本地IP、本地端口、远端IP、远端端口、网络连接方向、协议、进程PID、进程名称、进程路径、进程MD5。
含三年升级服务。
2、含50个windows客户端授权许可
3、含60个linux操作系统授权许可。

系统采用标准B/S+C/S架构，由控制中心和客户端两个部分。

功能主要内容如下：

控制中心通过浏览器进行登录和管理，负责汇总运行信息、行为信息以及违规数据，完成对各类终端威胁进行检测和分析，并根据检测结果制定管控、处置策略下发给客户端；同时根据行为分析结果对终端威胁进行进一步研判、威胁溯源，从而发现潜在风险与未知威胁。
客户端部署在被防护的终端上，可实现对终端数据的采集和记录，同时执行控制中心下发的管控响应策略，完成对终端的全面管控和保护。可对所有的终端电脑进行安全防护，让安全防护不再受操作系统限制。客户端应具备高覆盖特性，能为Windows、Linux、国产化不同类型的操作系统保驾护航。同时，为降低终端的运维工作量，要求客户端只做基础的信息采集以及简单的控制响应功能，所有检测与分析能力依托控制中心进行处理。控制台应采用平台架构、模块化设计，集资产管理、运维管理、风险发现、合规管控、终端管控、威胁检测、安全审计、数据防泄漏多项功能于一体，可以根据不同需求按需开启。
>资产管理能力
产品应具备主动探测终端资产的能力，能够帮助用户形成终端资产画像，能够详尽地掌握资产及业务系统现存状态，在运行环境中反向生成资产信息数据库，掌握所有需保护业务系统正常状态，在发生疑似安全事件时可以通过资产数据做支撑比对，便于发现终端异常态势。在资产管理中，可以独立对单台终端的运行信息进行实时获取，包括进程、服务、应用、账号、启动项、环境变量、端口、网络连接、业务应用等。并能够结合单台终端的安全情况进行动态的风险评估和打分，评分结果可以影响对终端使用限制。评判标准可涵盖漏洞情况、基线违规情况、病毒感染情况、异常行为情况、资产运行状态、攻击威胁等范畴，从多个维度综合评价和量化。
>运维管理能力
对终端资产的运维管理方面应包括脆弱性识别和分析、终端补丁管理、软件分发、应用商店、终端日志运维、状态监控和客户端限定6个方面，其中：
脆弱性识别。支持通过对漏洞的检查与评估，对终端驻留的潜在风险进行分析，并给出详细的处置建议。支持对漏洞影响的终端或涉及的应用进行统计，对全网脆弱性情况进行整体的分析与评估；支持对系统的口令安全问题进行检测和分析，检测操作系统的弱密码。系统应集成弱密码检测方案。
终端补丁管理。支持多种操作系统语言版本，为用户在不同国家或地区的终端提供良好的支持。可提供多种的分发选项，支持对域环境终端进行补丁分发和管理。管理员可以通过报表查看网络中单台电脑的补丁安装情况，也可以查看单个补丁在内网中的整体安装等情况。补丁管理支持与微软WSUS的联动，无需终端加入域，自动下发补丁安装策略，完成补丁的分发，保证终端及时打上Microsoft最新发布的补丁，防止安全漏洞被利用。
软件分发。支持终端软件的自动分发和管理，以提高终端软件的管理效率和对终端的运维管理效率。
>终端管控能力
终端管控能力包括准入控制、安全基线、外设管控、网络防护等。支持基于802.1x和MAC认证等准入方式，实现终端的合规准入；支持制定安全基线，可对终端的安全配置进行合规性的评估；支持利用终端管控技术对外设、网卡、移动介质等进行使用管控；支持对非法外联行为进行监测和阻断；支持通过流量管控、攻击防护、横向防护等能力实现单点网络防护。
>准入控制
支持国际标准802.1X协议，可以与支持该协议的接入层交换机设备联动，共同完成网络准入控制；只有接受系统管理并且符合用户安全策略的终端才允许接入用户内网，否则将被隔离在用户内网之外，或被自动划分到特定的VLAN中进行修复。网络准入控制从物理层面确保只有经过身份认证和安全认证的电脑才能接入用户内网，将不安全的终端和用户拒之门外，彻底消除蠕虫病毒、木马侵害的源头以及别有用心的偷窥和网络滥用。
支持主流网络厂商的接入层交换机，包括：H3C、华为、3COM、锐捷、CISCO、DLink等主流网络厂商，可实现支持802.1X协议的多品牌厂商网络设备混合部署的网络准入控制。能够透明支持交换机使用Port-based的802.1X端口认证模式及MAC-based的802.1X的端口认证模式。支持在启用802.1X认证时，MAC免认证的功能，对于网络打印机、IP电话等无法安装客户端的设备，可以通过认证MAC地址实现安全接入。

威胁监测能力
威胁检测能力包括“僵木蠕”病毒防范、端口扫描防护、异常行为检测、Webshell/反弹shell/挖矿/勒索等多种恶意行为的检测，并支持通过情报赋能、蜜罐诱捕等技术手段，实现对已知威胁和未知威胁的检测和防范

>分析溯源能力
具备对海量行为日志的存储和分析能力，可以通过图形化操作界面，以拖拉拽的方式，自定义威胁分析规则。分析内容可覆盖全量的行为信息日志，根据关联分析规则自由组合。根据终端行为痕迹挖掘潜在问题。系统内部应内置异常连出、异常连入、异常登录、异常端口探测、脚本上传、WEB命令执行、后台添加用户、驱动监控、KnownDLLs、映像劫持、高危命令执行、漏洞利用等关联规则模板，可以根据需要快速使用。
>数据安全能力
终端数据防泄漏模块主要功能包括：
>事前预警：通过每日呈现的曲线图，提示安全人员应该关注的异常事件；

>事中阻断：如果设置阻断感信息泄露操作，可以中止用户的感信息泄露操作；
事后追查：通过审计数据，查看命中的敏感规则，分析文件内容、拥有者、流转过程追溯感信息泄露源头；
◆具备文件防篡改能力，通过添加受保护的路径，可以对系统重要目录和文件的完整性进行校验。可以根据实际情况选择保护服务器核心目录或文件。对关键文件进行主动备份，当文件被修改时可自动恢复。
套
1
2
国产化安全中台
实现采集汇聚、集中运维、安全分析、可视化展示。
设备要求机架式设备，国产化CPU，内存≥128GB，存储≥2*480GBSSD系统盘，≥12*8TB企业级SATA，≥6*千兆电口、支持扩展万兆网口，电源：550W1+1冗余，高效节能服务器冗余电源。

安全中台应符合省级无线电管理一体化平台建设规范和技术要求，具体功能要求如下：

（1）数据采集模块能力要求：

■应具备对接不同种类安全设备的能力，包括但不限于防病毒软件、防火墙、入侵监测系统、安全审计系统等，通过安全设备的整合建立完善防御体系；

应内置常见安全厂商的解析规则，可批量新建解析规则，完成安全设备的一键接入，无需手动配置解析规则；应具备与不同级别机构安全平台互联互通对接扩展能力，包括与国家无线电管理机构、省级无线电管理机构和地市级无线电管理机构之间的互联互通对接；

■应支持智能解析推荐采集配置，使用内置和已存采集配置，自动推荐可用于解析新日志样例的解析规则；

应支持对现有设备以及后续新增设备实现统一对接，进行统一管理；应具备与客户现有或者后续建设的云管中台进行对接的能力，提升运维便捷性。

（2）风险汇聚分析模块能力要求：

■应支持DSL搜索语法补全，可基于业务场景编写复杂的管道查询条件，可基于中台对接多种设备，进行分别查询、自由组合查询。支持通过帮助文档查看语法说明、用法和示例；

■应支持导入Sigma规则和编辑Sigma规则，可将其他日志类产品的Sigma规则导入到安全中台转换为安全中台检测规则直接使用；支持通过规则配置对指定告警事件重点字段进行自动筛选，命中规则的字段进行单独存储至“单独列表”，便于后续重点分析；

■应支持通过规则配置对“单独列表”字段进行自动删除维护，命中规则的列表中的字段进行删除，便于列表的维护更新。

（3）风险数据上送模块能力要求：

■应支持配置报表策略，通过策略中条件的设置，将接入的日志数据、规则产生的日志数据，以邮件的形式发送给客户配置好的邮箱地址（支持csv和压缩附件），也支持url的形式发送；

■应支持对未来时间的数据进行提前规划和定时查询并邮件发送；

应具备分级部署能力，并提供统一的接口标准，国家中心、省级中心与地市中心可多级联动。

台
1
3
国产化安全管理区防火墙
国产化1U机架式设备，冗余电源；配备≥8个千兆电口，≥8个千兆光口；网络层吞吐≥4G，最大并发连接≥400万；内置≥64GSSD硬盘，集成审计中心功能；支持IPSec VPN和SSL VPN功能，SSL VPN并发数≥200个；具备高度灵活的扩展性，支持额外扩展入侵防御模块，防病毒模块，上网行为管理模块等；网络吞吐性能≥8Gbps，最大并发连接500万；免费提供36个月（自设备发货之日起）硬件维保服务。具体功能要求如下：
(1)支持IPv4/IPv6地址、地址组配置，能针对IPV6的目的/源地址、源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
(2)支持静态路由，动态路由(OSPF、RIP、BGP、ISIS等),VLAN间路由，单臂路由，组播路由等，可基于WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路；
(3)支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法，可将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析；
(4)支持以组的方式管理安全策略，支持安全策略组的增、删、改操作，简化大量安全策略管理，支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询；
(5)支持IPSECVPN,SLLVPN功能，SSLVPN默认支持不少于200个并发用户授权，不需要单独付费；
(6)支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略；
(7)内置IPS特征库，特征规则数量不少于9500条，特征库可按分组进行管理，连续10条以上特征库数量。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力；
(8)支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持

DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP等不少于9大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数；
(9)支持FTP、SMTP、POP3、NNTP等不少于4种协议及应用的弱口令检测。支持基于弱口令字典及弱口令识别算法的多方位检测；
(10)支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；
(11)支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境；
(12)内置病毒库不少于140万种病毒特征，支持过滤邮件病毒、文件病毒、恶意网页代码、木马后门、蠕虫等多种类型的病毒；
(13)支持专业的HTTPFlood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制；
(14)支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤；
(15)支持对20大类2000种以上应用进行识别、控制，且规则总数不少于6000条，支持应用识别特征库的在线/离线更新，且更新频率不大于一周；
(16)支持针对文件类型进行流量管理，至少支持6类如：电影类、音乐类、图片类、文本类、压缩类、应用程序类等。可以针对不同类型的文件配置不同的流量管理规则。包括针对文件类型单独设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。
台
2
4
国产化漏洞扫描系统
国产化2U机架式设备，冗余电源。设备包括含漏扫硬件平台一台，漏洞扫描与管理软件系统1套。配置不少于6个千兆电口，4个千兆光口，2个接口扩展槽，8G内存，1T硬盘。支持对各种Web应用系统的扫描，可检测扫描对象的挂马、暗链、敏感词，内含领先的漏洞特征库，支持在线或离线方式对漏洞库进行升级。系统支持IPV4、IPV6环境部署管理、扫描，漏扫可扫描IP地址范围和总数无限制，单任务最大可扫描≥2400个IP地址，并发扫描≥1000IP。含三年漏洞库升级授权。提供（自设备发货之日起）硬件维保服务。
功能具体要求如下：
(1)主机漏洞扫描能力应支持扫描的漏洞数量不少于350000个；
(2)支持对主流操作系统的识别与扫描，包括：Windows、Redhat、Ubuntu、
Debian、深度、红旗、麒麟、新支点等；
(3)支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、GBASE、GaussDB、神通、达梦、人大金仓、优炫等；
(4)支持对主流大数据组件的识别与扫描，包括：Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hive、Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、
Redis、Spark、Storm、Splunk、Yarn、Zookeeper,能够扫描的大数据组件漏洞扫描方法不小于300种；
(5)支持对网络设备的识别与扫描，包括：Cisco、Juniper、华为、中兴、H3C、TPLINK、DLINK、F5、Checkpoint、Alcatel、三星、Symantec、Nortel、Linksys、ZyXEL等，能够扫描的网络设备漏洞扫描方法不小于5000种；
(6)◆支持对视频监控类设备的识别与扫描，包括大华、海康、宇视、雄迈、科达、TBK、NUUO、Samsung、Vivotek、Wanscam、Axis、Geutebrück、Keeper、Blink、CACAGO0等；
(7)支持扫描容器镜像存在的漏洞，支持扫描互联网上公开仓库中的镜像以及私有仓库中的镜像；
(8)支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典；
(9)支持网站风险监测，可以对网站可用性、网页变更、DNS地址解析进行监测，实时发现网站风险；支持针对网站漏洞进行问题点、问题参数描述，具备完整的测试用例来验证漏洞存在的真实性；
(10)支持配置变更检查，可以根据实际情况设置任意检查结果作为变更基线，支持与自身或者其他设备的同类型变更项进行对比，检查设备间核心配置项的异同之处，支持配置变更监测，周期性监测系统的文件、目录、注册表、启动项、进程等配置信息及变更状态；
(11)提供windows和linux系统类型的加固知识库管理，可查看每项检查项的配置风险，加固步骤；
(12)支持丰富的扫描任务参数设置，包括执行方式、执行时间段、任务模板、策略模板、扫描方法、任务优先级、插件超时时间、断网续扫、模糊扫描等；
(13)支持扫描任务完成后自动生成指定格式和内容的报表，格式包含html、pdf、word、excel、wps、xml等，内容包含封面摘要、章节目录、任务信息、统计信息、参考信息等；

(14)支持控制台功能，可以通过控制台对系统进行操作和设置，例如备份生成快照、通过快照恢复系统、系统服务状态查看和重启、切换控制台中英文显示、提供网络诊断工具等；
(15)支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全，中高危漏洞，高危漏洞，web服务组件，开源组件、网络设备，云平台，虚拟化，主机信息收集，攻击性，大数据，Apple类，视频监控类等，同时针对紧急爆发的重大漏洞提供应急响应策略模板。
套
1
（三）
业务域
1
国产化业务域防火墙
国产化2U机架式设备，冗余电源；配置≥14个千兆电口，≥10个千兆光口；整机吞吐≥7G，最大并发连接数2000万；3个扩展槽位；内置≥128GSSD硬盘，集成审计中心功能；支持IPSec VPN和SSL VPN功能，SSL VPN并发数≥200个；具备高度灵活的扩展性，支持额外扩展入侵防御模块，防病毒模块，上网行为管理模块等；提供36个月（自设备发货之日起）硬件维保服务。
功能要求具体要求如下：
(1)支持IPv4/IPv6地址、地址组配置，能针对IPV6的目的/源地址、源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
(2)支持静态路由，动态路由(OSPF、RIP、BGP、ISIS等),VLAN间路由，单臂路由，组播路由等，可基于WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路；
(3)支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法，可将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析；
(4)支持以组的方式管理安全策略，支持安全策略组的增、删、改操作，简化大量安全策略管理，支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围
查询；
(5)支持IPSECVPN,SLLVPN功能，SSLVPN默认支持不少于200个并发用户授权，不需要单独付费；
(6)支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略；
(7)◆内置IPS特征库，特征规则数量不少于9500条，特征库可按分组进行管理，连续10条以上特征库数量。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力；
(8)支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持

DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP\等不少于17大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数；
(9)支持FTP、SMTP、POP3、NNTP等不少于4种协议及应用的弱口令检测。支持基于弱口令字典及弱口令识别算法的多方位检测；
(10)支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；
(11)支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境；
(12)内置病毒库不少于140万种病毒特征，支持过滤邮件病毒、文件病毒、恶意网页代码、木马后门、蠕虫等多种类型的病毒；
(13)支持专业的HTTPFlood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制；
(14)支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤；
(15)支持对20大类2000+种应用进行识别、控制，且规则总数不少于6000条，支持应用识别特征库的在线/离线更新，且更新频率不大于一周；
(16)支持针对文件类型进行流量管理，至少支持6类如：电影类、音乐类、图片类、文本类、压缩类、应用程序类等。可以针对不同类型的文件配置不同的流量管理规则。包括针对文件类型单独设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。
台
2
2
国产化数据安全网关
国产化2U机架式设备，配置≥10个千兆电口（含1个管理口，1个HA口），≥8个千兆SFP光口插槽，≥8个万兆SFP+光口插槽，硬盘≥8T，支持RAID1，存储空间4T。集成嵌入式审计软件一套，支持对Oracle、SQL-Server、MySQL、达梦、人大金仓等主流数据库的审计，同时具备HTTP、Telnet等基础网络协议的审计功能，提供3个被审计数据库服务数，支持扩展被审计数据库服务数。提供36个月（自设备发货之日起）硬件维保服务。
功能要求具体要求如下：
(1)支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署、可HA部署，产品支持主备方式；
(2)支持反向代理部署方式，无须在被审计系统上安装软件，通过代理数据库对外提供访问，达到隐藏数据库真实IP地址的目的，降低数据库被直接攻击的风险；
(3)支持Oracle、PostgreSQL、SQLServer、DB2、Informix、Sybase、MySQL、Teradata、CACHE、marialDB、Greenplum、MongoDB、redis、Hbase、hive、ES、国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、OceanBase等主流数据库的审计；
(4)支持对针对数据库的SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计；
(5)支持审计记录FTP、邮件、HTTP等方式传输的文件(包括文本、Word、Excel等格式),并且可对审计到的文件进行查询和下载；
(6)支持基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持在线天数、首次发现日期、末次发现日期；
(7)支持基于网络流量的服务器自识别功能，能够发现流量中存在的协议类型、IP地址、端口、版本、流量、识别方式、识别时间以及使用状态等信息；
(8)支持基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持在线天数、首次发现日期、末次发现日期；
(9)支持审计访问数据库的时间，源/目的IP,源/目的端口，源/目的mac,资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，模式名，客户端用户，SQL执行结果；
(10)支持用户操作轨迹图展示，轨迹图维度可根据资源账号、源ip、客户端程序名、命令、表名、错误码等按需定义，可根据昨天、最近七天、最近30天以及自定义时间进行轨迹显示，可显示下一节点数量，可在某一维度中进行筛选，支持钻取功能；
(11)支持基于数据库访问时间、源/目的IP、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登录账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、SQL响应时间、数据库返回行数、客户端程序、客户端用户、级别、数据库返回码等不低于36种查询条件，其中支持数据库返回码实时说明，帮助管理员快速对返回码进行识别；
(12)支持API(HTTP/HTTPS)自学习业务操作特征，并生成业务URL树，针对关注的业务系统可细粒度配置审计规则；
(13)支持审计GB28181标准的sip协议的资源账号、请求源、请求目的、命令类型、消息类型等内容；

(14)◆内置多种规则分类，包括oracle、DB2、Mysql、Cache、Guass、shentong、Gbase、netbios、NFS等不低于26种协议分类，且规则库总数不少于2000条，对于支持的规则分类，提供高风险操作、推荐审计命令等共计200余类出厂缺省规则集，用户无需自定义可直接引用；
(15)支持一键自检功能，可以检查系统当前运行状态，检查内容包括：系统信息、进程信息、数据库信息、用户信息等不低于23项内容，协助管理员迅速定位系统异常，减少日常维护工作量。
台
2
（四）
核心交换域
1
国产化网络安全审计系统
国产化2U机架式设备，配置≥10个千兆电口（含1个管理口，1个HA口），≥8个千兆SFP光口插槽（不含光收发模块），≥4个万兆SFP+光口插槽（不含光收发模块），硬盘8T，支持RAID1，存储空间4T，双电源。集成嵌入式审计软件一套，支持HTTP、FTP、Telnet、Radius、文件共享等网络协议的审计。提供36个月（自设备发货之日起）硬件维保服务。
功能具体要求如下：
(1)支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响；
(2)支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容；
(3)支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache、高斯(Gauss)、人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase)、MongoDB、Redis、Hbase、hive、ES等数据库进行审计支持NFS协议的审计，包括文件名、命令、类型、响应时间、错误码等；
(4)支持审计访问数据库的时间，源/目的IP,源/目的端口，源/目的mac,资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，模式名，客户端用户，SQL执行结果；
(5)支持对邮件协议的审计，包括smtp、pop3、imap协议，能够审计发件人、收件人、邮件主题、时间、内容等；
(6)◆支持审计GB28181标准的sip协议的资源账号、请求源、请求目的、命令类型、消息类型等内容；
(7)支持基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持在线天数、首次发现日期、末次发现日期；
(8)支持对敏感信息敏感级别进行定义，各级别可对应不同风险值，方便对敏感数据泄露进行风险进行评估；
(9)支持用户数据库中敏感信息的自动发现，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则；
(10)支持限定策略顺序，同一类的策略可调整匹配顺序，不同类的策略不能跨类调整顺序，防止误操作调整顺序后导致重要事件漏审。
套
1
二
专业基础设施改造
1
无线电监测管理数据中心配套电源系统改造
新建干式变压器SCB11-315kVA共1座、柴油发电机组功率100kW具备自动启动和停止功能共1座。
项
1
利旧敷设高压铜芯电缆ZC-YJV-8.7/15kV-3X70/共30米、新建发电机低压电缆YJV-2*（4*95+1*50）mm/共30米。
项
1
新建配电房面积/共100m2、行人直线井2m*2m/共1座、行人直线井1m*1m/共4座、1层2列行人排管普通路面共20米、3层4列行人排管混凝土路面共17米、1层3列行人排管混凝土路面共55米、1层2列行人排管混凝土路面共10米、1层1列行人排管混凝土路面共18米。
项
1
高压环网柜HXGNJ-12双路供电（进线/计量/出线）5台，低压抽屉柜GCSJ共4台。
项
1
拆除100kVA箱变及基础共1台。
项
1
2
国产化超融合
1、硬件参数：三节点超融合系统，单节点配置：规格：2U，CPU≥2颗hygon53802.5GHz（16C），内存≥4*32GBDDR43200，系统盘≥2*240GBSATA，缓存盘≥480GSSD，数据盘≥4THDD*2，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。提供软硬件3年维保升级服务。包含计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、云管等授权；

计算虚拟化：

1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件

2、在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、

3、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作。

4、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、SSLVPN软件、数据库审计软件等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

5、支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对Vmware平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对VMwarevCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复。

6、支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMwarevCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作

7、支持UPSQoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

8、当扫描到物理主机的内存条出现ECCCE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

9、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。

10、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。

11、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。

12、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。

13、支持动态资源扩展DRX，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。

14、支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。

15、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USBKEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源。

16、为了更好的保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储。

17、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。

18、提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过PowerShell脚本可简化用户运维操作。（提供产品功能截图或命令行说明手册，并加盖投标人公章）

19、支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复30天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。

网络虚拟化：

1、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

2、支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口。推荐两个或四个网口聚合，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力

3、支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

4、分布式防火墙中可以进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题。

5、虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。

6、可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。

7、支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

8、超融合需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

9、超融合能够提供端口镜像功能，支持将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计，可联动安全态势感知平台进行流量检测

存储虚拟化：

1、分布式存储能够提供超高性能，性能随着节点数增加而线性增长，三节点集群能够提供百万级IOPS和12GB/s以上的带宽能力。

2、支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现ServerSAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS的融合。通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN直接映射给虚拟机使用。

3、支持以磁盘为单位创建分卷，可将集群内固态硬盘组成一个高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围。

4、支持启动聚合副本后，将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

5、支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。

6、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，方便用户能够区分处理。

7、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

8、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持OracleRAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。

9、支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态。

10、支持呈现硬盘的状态，提供隔离硬盘、替换硬盘功能，消除硬盘异常对业务的影响。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

11、支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。

12、支持磁盘亚健康监测，包括PCIESSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等，支持邮件和短信告警。

13、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

14、支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

15、为保证集群业务或者oraclerac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照 

16、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机

17、为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险

支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 

云计算管理平台：

1、支持查看资源池整体资源使用情况（CPU、内存、磁盘总容量及使用率，物理主机、云主机、集群的总数、运行状态等）

2、支持查看物理主机、云主机（CPU、内存占用）资源占用排行榜Top5

3、支持纳管多版本超融合HCI和VMware资源池，应具备大规模资源池的纳管能力，可支持跨地域的多集群管理，多集群的物理节点纳管规模应超过1000台

4、支持点击单个资源池后显示资源池计算资源的占用率和使用率、存储资源使用率、和监控概览

5、支持点击单个资源池后显示资源池物理主机的信息（管理口IP、规格、CPU使用率、内存使用率、资源数等）

6、支持点击单个资源池后显示资源池所有资源列表（物理主机、存储资源、云主机、NFV设备等）以及其对应的规格和资源使用率

7、支持点击单个超融合集群后显示集群中存储的名称、类型、性能标签、所属集群、总容量、使用率、IO速率、其上运行的云主机数

8、支持异构纳管，支持同时纳管ARM\X86架构的HCI集群及资源管理

9、支持单个或批量创建超融合HCI类型云主机，创建时支持选择镜像、资源池、计算规格（CPU、内存、插槽数、每个插槽核数、运行位置等）、存储规格（虚拟存储盘、物理磁盘等）、网络规格（支持添加网卡）、USB（添加USB设备）及其他高级选项（设定云主机自动开机、标记为重要虚拟机、自动异常重启、启用CPU热添加、内存热添加、UUID、内存回收机制）

10、支持删除、修改、查询云主机配置（设置基本信息、计算规格、存储规格、网络规格、引导顺序、物理机开机自动运行、标记重要云主机、异常重启、热添加、启用UUID等）

11、支持管理云主机（克隆、批量克隆、创建快照、迁移、开关机操作、挂起、设置IP、密码设置、绑定标签、绑定和解绑弹性IP、启用磁盘加密、制作镜像、导出、分配、回收、打开控制台等功能）

12、支持管理公共镜像（ISO、内置镜像），资源池可见范围，并通过镜像直接创建云主机

13、支持管理平台网络拓扑（云主机、网络设备、NFV设备的添加、删除、配置等），支持拖拽操作、所画即所得

14、支持将不同资源池组成连通域，添加资源池，移除资源池和删除连通域操作，最多可支持纳管1024台物理节点

15、支持创建分布式防火墙，除默认防火墙策略外可以设置管理IP组、设置自定义防火墙策略，查看拦截日志，移动、删除来调整对应策略优先级

16、支持设置备份并发数、备份速率、恢复并发数和恢复速率、归档并发数、存储合并并发数和速率

17、支持按照CPU，内存使用负载配置弹性策略，对业务云主机进行自动横向扩展和收缩。支持启用/禁用，编辑/删除弹性策略

18、支持指定弹性业务组，包括指定弹性横向扩展的最大值，最小值，伸缩策略冷却时间

19、支持监控云主机的资源使用趋势（CPU、内存、磁盘、IO次数、IO速率、流速、包速率）

20、支持查看告警日志，可按时间、告警级别、告警对象、所属资源池、租户进行过滤）

21、支持对云主机、硬件设备、网络、序列号进行告警设置，告警级别分为普通告警与紧急告警

云平台支持对接GoogleOTP统一登录认证系统，支持对接CAS统一登录认证系统（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

套
1
3
国产化存储系统
1、硬件参数：三节点存储系统，单节点硬件配置：规格：2U，内存≥2*32GBDDR43200，系统盘≥2*480GBSATASSD，缓存盘≥3*1.92TNVMESSD硬盘，数据盘≥机械硬盘10T*8，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口,提供软硬件3年维保升级服务。

3、要求提供SAN、NAS+Object统一存储系统，一套系统并发提供iSCSI、NFS、CIFS、S3、Swift存储服务。提供统一容量授权，容量授权不区分块、文件、对象存储服务，本次授权容量80TB。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求。

4、存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

5、提供快照链状结构展示页面，方便用户管理快照数据和进行快照恢复。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

6、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；

7、支持在不停机情况下，向集群中添加存储节点，实现业务不中断情况下扩充容量和性能。集群支持节点数不少于4096个。

8、数据自动平衡，无需中断业务，支持在设定时间内自动进行数据热平衡，实现集群内各个磁盘容量可以均衡利用，同时支持智能限速，自动感知业务IO，智能调整非业务流量，保证业务正常运行。

9、支持一键检测功能，支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题，并针对问题能够提出解决推荐办法。

10、支持对象行为审计功能，用于记录客户如上传、下载等常规对象操作行为

11、存储分为硬件和软件两个部分，硬件使用通用服务器，软硬件解耦。软件部分按容量进行统一授权，同时提供块、文件、对象服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费；

12、要求存储提供高可用能力，在三节点同时提供块/文件/对象三种存储服务时，可实现单节点损坏和单磁盘损坏存储系统依然可读写，且性能稳定（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

13、为降低硬件替换及维护过程中的数据丢失及业务中断风险，所投产品需支持磁盘维护模式能力，系统管理员可根据业务需求选择【效率优先】模式或【安全优先】模式。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）

14、支持在集群满载（容量使用率达90%）的条件下仍能保持性能稳定，衰减不超过5%。

15、集群进行扩容操作后，支持数据重建平衡，并对数据重建智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响，同时也支持配置数据平衡时间策略，在业务空闲时间端执行数据平衡，避免数据平衡对业务产生影响。（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）
套
1
4
国产化服务器
1、硬件参数：规格：2U，CPU≥2颗Kunpeng92052202.6GHz（32C），内存≥8*32GBDDR43200，系统盘≥2*480GBSATASSD，提供≥2*固态硬盘-960G-SATA-SSD，≥5*机械硬盘4T，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。提供软硬件3年维保升级服务。

1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件

2、在管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、

3、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作。

4、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、SSLVPN软件、数据库审计软件等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

5、支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对Vmware平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对VMwarevCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复。

6、支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMwarevCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作

7、支持UPSQoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

8、当扫描到物理主机的内存条出现ECCCE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）

9、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。

10、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。

11、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。

12、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。

13、支持动态资源扩展DRX，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。

14、支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。

15、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USBKEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源。

16、为了更好的保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储。

17、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。

18、提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过PowerShell脚本可简化用户运维操作。（提供产品功能截图或命令行说明手册，并加盖投标人公章）
台
7
6.项目软硬件物理部署方案

广西无线电监测管理数据中心四期软硬件物理部署方案如下：

1）内网边界接入区域

利用现有的H3C核心交换机组建网络双核心，上行至国家区域节点中心、下行至本地数据中心服务器区定义为主干，同时连接14地市。新增防火墙串联至接入交换机与入侵防御之间。

2）核心交换域

核心交换域新增1台网络安全审计系统，旁路部署在核心交换机旁，对业务环境下的网络操作行为进行细粒度审计的合规性管理。

3）安全管理区

新增1套漏洞扫描系统，旁路部署在安全管理区汇聚交换机旁，配置系统漏洞评估、web漏洞评估、弱口令评估、基线核查等模块构建全面脆弱性评估解决方案，提升内网安全防护能力、合规管理水平、脆弱性发现和修补能力，构建安全可信的内网，保障“脆弱性问题及时修复”。

新增1套安全中台，旁路部署在安全管理区汇聚交换机旁，实现采集汇聚、集中运维、安全分析、可视化展示，解决异构安全设备集中管理难点，实现多能力协同的网络安全联防联控。通过安全中台的级联功能，实现向国家无线电监测中心上报安全数据，国家无线电监测中心基于此，可对全国范围的网络风险进行综合分析。

新增1套终端安全防护系统，控制中心旁路部署在安全管理区汇聚交换机旁，办公电脑等终端安装agent，综合分析建设单位面临的终端安全风险，以应对不同层面的安全需求，满足合规要求的同时，又不会割裂各系统之间的关系，在统一的安全环境里执行一致的安全策略，并互相协同，发挥最大的安全防护效率。系统采用终端安全管理系统作为终端合规管控一体化解决方案，通过建设恶意代码防范体系、落实终端安全管理技术措施、启用统一终端运维、开启安全审计功能，构建终端合规一体化体系。

新增2台安全管理域防火墙，串联在核心交换机和安全管理区汇聚交换机之间，实现安全管理域与其他区域的安全逻辑隔离，通过访问控制策略、安全防护策略对服务器进行安全防护

4）业务域

新增2台业务域防火墙（服务器防火墙）和2台数据库安全网关，通过业务域防火墙、数据库安全网关和汇聚交换机的高可用性双机部署，实现核心到服务器汇聚交换机的冗余组网，提升骨干区域的可靠性、安全性。同时，通过新增的服务器防火墙也实现了业务域与其他区域的安全逻辑隔离，通过访问控制策略、安全防护策略对服务器进行安全防护；通过新增的数据库安全网关，对业务系统的数据库进行增删改查等运维操作进行记录、审计审查等。通过对用户访问数据库行为的记录、分析和汇报，帮助用户事后生成合规报告、事故追根溯源；提供高效查询审计报告，定位事件原因，以便日后查询、分析、过滤，实现加强内外部数据库网络行为的监控与审计，提高数据资产安全。

	一、商务要求

	1.投标报价要求：投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材（如有）、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

（1）本项目为总包干价，所有设备、系统（包括硬件、软件等）的安装调试，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标人负责。

（2）中标人必须负责项目所有设备的安装、校准和调试。

2.合同签订期限：中标通知书发出后25日内。

3.交付的时间和地点：

（1）合同履行期限：合同签订之日起90个工作日内最终验收。

交货时间：合同签订之日起60个工作日内完成设备发货及到货验收。 

（2）地点：采购人指定地点

4.项目验收：项目验收分为到货验收和竣工验收环节。投标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到国家或地方无线电管理基础和技术设施建设项目有关验收要求，采购人不予签字认可，中标方须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。

（1）验收小组在货物或服务的质量、规格和数量及其他验收时，对照招标文件、投标文件及政府采购合同的功能目标及技术指标进行抽查核对，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的，采购人当及时与中标人进行交涉，追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（2）成交人交货前应对产品作出全面检查并对验收文件进行整理，货物出库单须与货物同行并附上产品质量检验合格证明及其他与本次采购货物相关的清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交人不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（3）成交人在交货时必须向采购方提供所有设备、系统（包括硬件、软件等）完整的技术资料，包括技术说明书、操作说明书等。

（4）采购人组织验收，成交人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

（6）本项目《采购需求》有其他要求的按其要求执行。

5.售后服务：

（1）质保要求：
投标人提供服务承诺函，内容包括不限于：

①硬件提供不少于3年免费原厂质保，软件提供不少于3年免费原厂质保和升级服务。（以投标文件中承诺的时间为准）

②供应商须提供7*24小时技术支持服务热线，确保能及时联系到有关技术人员。如设备发生故障，供应商须提供2小时内到达采购人指定的现场，应按需进行更换或维修。如由于设备故障不能现场排除的，供应商应提供代用设备，不收取额外费用。

③质保期内，供应商须提供产品软件版本跟踪服务，包括但不限于：软件BUG、安全漏洞，跟踪同系列更高版本软件对比，查看是否有软硬件兼容性问题，给出相关说明和建议等。

④质保期内，供应商须提供设备项目管理服务。在设备到货后，应派遣专人现场完成设备安装、策略调试、功能测试、性能测试、联通性测试等工作。

⑤质保期内，供应商应实时响应采购人的技术需求，包括但不限于：安全设备策略调整、策略优化、定期漏扫、规则库更新、软件升级等。服务方式由采购人确定，包括但不限于热线电话、现场服务等。

⑥本项目所涉及到的软、硬件产品停产，供应商有责任提前1个月通知采购人，并保证3年的备件供应。

服务要求：

网络安全日常服务：质保期内，供应商须向采购人提供每年一次设备巡检、每年不少于两次现场漏洞检测服务。（提供承诺函并加盖公章）

（3）培训要求：为使软件操作人员更全面系统掌握培训内容，供应商须提供培训服务，由供应商提供讲师，并承担培训讲师的费用。

（4）可持续发展要求：安全中台在项目终验后，三年质保期内应免费向客户提供产品接口定制化开发服务，支持定制与客户现有的或者后续建设的统一管理平台进行对接，提升运维便捷性；安全中台在未来三年使用期间应免费向客户提供功能提升开发服务，支持在现有产品的基础上按无线电行业最新政策要求进行合规性定制化开发。（提供承诺函并加盖公章）

6.付款条件：合同生效后，由本合同的使用单位支付合同总价的50%，所有设备到货上架安装调试合格并合同验收后支付合同总价的47%，竣工验收通过后支付合同总价的3%。中标方收到上述货款之日起10个工作日内开具发票给付款单位（即使用单位）。
7.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年，自验收合格正式交付使用之日起计算。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。

8.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	二、核心产品

	本项目 国产化安全中台 为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	三、进口产品说明

	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。


 附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求：详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.3根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》（桂财综[2020]45号），公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不允许为本项目采购活动的供应商。

3.分公司参加投标的，须取得总公司授权。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无

	7.2
	不允许分包。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	11.2
	不组织现场考察

	
	不组织召开开标前答疑会 

	13.1
	报价文件： 

投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供）（采购项目涉及多个采购标的且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息，且填报的信息须与开标一览表中的信息保持一致，否则中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明文件视为无效）
投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）

2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年3月至2025年8月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年3月至2025年8月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4.投标人财务状况报告：提供2024年财务报表或经审计的财务报告（审计报告）（如提供审计报告的，审计报告须经过“注册会计师行业统一监管平台”自动赋码，审计报告编码（二维码）能通过统一监管平台进行查验，否则无效）扫描件，投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表；或者提供银行出具的资信证明扫描件，资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5.分公司参加投标的，须取得总公司授权；

	
	商务文件： 

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金缴纳凭证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件： 

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.技术方案（格式自拟）；

4.项目实施方案（格式自拟）；

5.项目实施人员一览表；

6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括后期安装时调整施工图产生的设计变更所需的费用等及备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起 90 天。

	18.1
	√本项目收取投标保证金，具体规定如下：
保证金金额：20000.00元
投标保证金的交纳方式：投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：
开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司第一分公司

账号：45050160456300000499  

开户行名称：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。
2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19
	投标文件的编制：投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台投标客户端制作并上传。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告

2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 

	26
	评标委员会的人数：5人

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	
	中标候选人推荐数量：3名中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序；

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。

□本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：按中标金额的/%。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行，中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。

履约保证金指定账户：

开户名称：中标后由采购人提供 

开户银行：中标后由采购人提供

银行账号：中标后由采购人提供

备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西建标建设工程咨询有限责任公司招标部，联系电话：0771-4923450/18697917197，通讯地址：南宁市白沙路1-6号白沙苑二楼

现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：按各标项中标金额的1.7%计取
3.账户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司第一分公司 

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行 

银行帐号：45050160456300000499

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	41
	结果公告：采购代理机构在采购人依法确认中标人后 2 个工作日内在招标公告发布的媒

体上发布结果公告。

	42
	中标通知书：采购代理机构通过“广西政府采购云平台”平台发出中标通知书。

中标通知书在“广西政府采购云平台”平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。

	43
	招标结果通知书：采购代理机构通过广西政府采购云平台或电子邮件或书面方式发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

   6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个标项的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金：

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制

19.1供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），通过账号密码或 CA 登录客户端制作投标文件。

19.2供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并编制完整的页码、目录，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行负责。

19.3 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.5 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

21.投标文件的提交

21.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台平台”。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

21.3 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

21.4 在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

21.5 在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

21.6 招标文件未允许提供备选文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的投标文件，其投标无效。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章，并按照本须知正文第20条的规定密封后，作为投标文件的组成部分。
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回投标文件（投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23. 开标准备

本项目投标截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

24.开标程序

24.1 供应商登录广西政府采购云平台平台进入开标大厅签到。

24.2 解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在“广西政府采购云平台”平台向各供应商发出电子加密投标文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行投标文件解密。供应商须使用加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后，投标文件仍未在上述规定时间内解密，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。

24.3“广西政府采购云平台”平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

24.4 供应商对报价进行确认。

24.5 开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：按各标项中标金额的1.7%计取

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第四章  评标方法及评标标准
一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各标项报价超出招标文件相应标项规定最高限价，或者超出相应标项采购预算金额的；

投标人未就所投标项进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标项的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法 

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价

（30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（6）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分

（满分55分）
	技术要求（指标）应答（20分）
	投标人对招标文件“第二章  采购需求”中重要技术要求（指标）应答（指招标文件“第二章 采购需求”标注“◆”的技术要求（指标））能提供系统截图或第三方检测机构出具的检测报告的，每有一项得2分，此项满分20分。

	
	
	技术方案

（15分）
	一档（0分）：未提供该项方案或方案与本项目不符。

二档（6分）：基本理解本项目的建设内容，只提出了简单的方案概述。

三档（9分）：基本理解本项目的建设内容、目标，系统设计合理，对技术方案有基本的论述，总体设计方案较为简单，总体设计方案整体性、可靠性、优先性、兼容性较弱，技术性能指标和系统功能基本满足本项目要求。

四档（12分）：能较准确理解本项目的建设内容、目标，总体设计方案较为详细，技术方案论述准确，较好地把握本项目需求的重点、难点和要求，硬件配置、配套设施等满足度较高，方案整体架构较为合理，技术性能指标和系统功能比较符合本项目要求。

五档（15分）：能准确理解本项目的建设内容、目标，总体设计方案详细，能根据本项目实施地点、实施环境等特点准确把握本项目需求的重点、难点和要求，硬件配置、配套设施及集成安装要求等方案满足度高，技术方案论述准确，系统功能配置满足采购要求，系统设计能紧密结合项目要求，技术性能指标和系统功能完全符合本项目要求。整体方案优秀。

	
	
	项目实施方案

（10分）
	一档（0分）：未提供该项方案或方案与本项目不符。
二档（4分）：实施方案较为简单，对项目实施目标、实施过程有基本描述。
三档（6分）：项目实施方案较完整，提出了具体实施流程、进度安排、质量保证措施。
四档（8分）：对本项目的建设内容、目标的理解较为深入，项目实施各个阶段措施、工作安排和进度计划合理可行。能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划。实施人员中至少具备1名信创集成项目管理师。
五档（10分）：能准确理解本项目的建设内容、目标，实施方案详细，能准确把握本项目需求的重点、难点和要求，包含质量控制、组织机构与进度计划、设备进场与配套设施集成方案，原子化封装方案，联网措施，各阶段进度安排措施和质量控制内容完整详细，应急方案、验收方案、安装测试和试运行方案全面、描述详细。实施人员中至少具备1名信创规划管理师（高级）及1名信创集成项目管理师。
注：提供实施人员名单和相关证书，及投标人提供为以上人员缴纳的社保证明或劳动合同或其它证明为供应商正式员工的材料复印件。

	
	
	功能演示

（10分）
	对技术参数要求中标注“■”号的功能在评标环节进行系统演示，根据演示情况进行评分。详细打分标准如下：

一档（0 分）：没有功能符合标注 “■”号要求。

二档（3分）：有1项功能符合标注 “■”号要求，界面设计及功能正常。

三档（6分）：有2项功能符合标注 “■”号要求，界面设计及功能正常。

四档（10分）：有3项及以上功能符合标注 “■”号要求，界面设计及功能正常。

注：①PPT、Word、视频、图片等非真实系统演示均不得分。②不进行演示的不得分。③演示时间不超过20分钟，供应商应提前准备演示所需设备和演示环境并做好演示前的准备及设备检测。④功能演示通过广西政府采购云平台的视频会议进行，不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，等候视频演示通知。

	3
	商务资信分

（满分13分）
	履约能力分

（5分）
	1. 投标人具有IS09001质量管理体系认证证书的得1分，满分1分。（投标文件中提供证书复印件，未提供不得分）
2.2022年1月1日起至递交投标文件截止日期，独立承担过类似信息化项目业绩的，每个业绩得1分，共计4分。（投标文件中提供中标通知书或合同复印件，否则不得分）

	
	
	售后服务

（8分）
	一档（0分）：未提供该项方案或方案与本项目不符。

二档（2分）：售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，提供了简单故障处理流程方案，技术支持能力一般，售后服务措施计划和承诺一般。

三档（5分）：售后服务保障体系及措施较好，承诺设置专门的售后服务机构，专职协调人员及专职工程技术人员（不少于1人具备网络通信行业工程师（高级）证书或信创集成项目管理师证书）,售后服务措施完善（包含详细的故障处理流程方案），质保期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺（包括收费维修维护的内容、费用及服务方式）基本满足要求。

四档（8分）：针对本项目有专门的售后服务机构、专职协调人员及专职工程技术人员（不少于3人具备网络通信行业工程师（高级）证书或信创集成项目管理师证书）,售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求，质保期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺（包括收费维修维护的内容、费用及服务方式）满足要求。

注：提供售后服务人员名单和相关证书，及投标人提供为以上人员缴纳的社保证明或劳动合同或其它证明为供应商正式员工的材料复印件。

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品

（2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得1分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4


四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章  拟签订的合同文本

采购合同书
项目名称： 

项目编号：
签订地点： 

签订时间：
目       录
第一部分  合同主要条款
第二部分  合同附件
附件1：项目采购需求
附件2：响应函
附件3：响应报价明细表
附件4：商务、技术响应表
附件5：售后服务承诺
附件6：成交通知书
广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：                                    
甲方（采购单位）：广西壮族自治区工业和信息化厅

XXXX（使用单位1）、XXXX（使用单位2）
乙方（成交供应商）：                         
采购计划号：                    
项目名称：                          项目编号：                     
签订地点：                          签订时间：       年    月    日
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方经友好协商，就      项目（项目合同编号   ）相关事宜，达成如下条款，供双方共同遵守。
第一条 合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写                ）                 


2.合同价格形式：本合同总价格为人民币       元，此价格为固定总价，不会因为市场价格变化或者其他因素而调整。
3.合同合计金额包括产品价、税费、备件、包装、运输（含装卸、上楼）、保险、安装、调试、技术培训、产品检测、产品质保期内维护、各类验收过程中涉及的测试和验收等类似服务内容的全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
1.乙方所提供的货物型号、规格、技术参数等必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方提供的商品或者服务有欺诈行为，甲方有权要求乙方赔偿的金额为本合同总金额的三倍。

4.验收货物时发现货物外观和质量不符合合同要求的，甲方有权退货或者要求乙方重新发货。

第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：甲方所有。
6.如果甲方在使用乙方提供的产品及服务时，受到第三方提出的侵犯其知识产权的起诉，给甲方造成经济损失的，乙方应当赔偿甲方的经济损失。
第四条  包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证，如有缺失应及时补齐，否则视为交付不合格，甲方有权拒收。

2.货物的运输方式：乙方自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。
4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。
5.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付和验收
1.交付使用时间：自合同签订之日起    天内全部安装并调试合格；
交付地点：广西区内甲方指定地点。
2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。
3.合同验收前，乙方需提供原子化测试报告。
4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收材料进行整理，并列出清单随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及验收材料，应及时补齐，否则视为未按合同约定交货。
5.货物到达甲方指定地点后，甲方依据合同的要求和乙方提供的货物清单进行清点和检查，外观、说明书、包装、数量等符合要求的，给予签收，不符合的不予签收。
6.乙方需完成安装和调试，直到符合合同、甲方招标文件、乙方投标文件及承诺等有关要求。乙方完成安装调试后七个工作日内，向甲方提请合同验收。甲方组织验收时，乙方应予以配合，验收合格
后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲乙双方单位公章，甲乙双方各执一份。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.本合同所称验收指按照《国家无线电办公室关于印发<无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见>的通知》（国无办函〔2019〕21号）等国家和广西有关规定需要开展的合同验收、初步验收、竣工验收。合同验收通过后，乙方应配合甲方开展初步验收和竣工验收，并根据合同验收、初步验收、竣工验收的验收意见完成相关整改，直至符合要求。
第六条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责安装。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、次数、地点：由甲方决定。
第七条  付款方式
1.资金性质：财政性资金。
2.付款方式：合同生效后，由本合同的使用单位支付合同总价的50%，所有设备到货上架安装调试合格并合同验收后支付合同总价的47%，竣工验收通过后支付合同总价的3%。中标方收到上述货款之日起10个工作日内开具发票给付款单位（即使用单位）。
支付形式：转账。
第八条  履约保证金
本合同履约保证金金额：无。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  质保期及售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：设备验收合格正式交付使用之日起计算，整套设备免费保修期为   年（因战争、严重火灾、洪水、台风、雷击、地震等不可抗拒因素和人为因素出现的故障不在免费保修范围内，可有偿维修）。质保期内免费维修、更换配件。质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物或服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

第十一条  违约责任
1.乙方所提供的货物经验收不合格，乙方必须在30天内无条件更换，并经验收合格；如果验收不合格，视为乙方构成根本性违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还全部合同货款，并支付违约金为验收不合格货款总金额的 30%。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方自行承担。
4.甲方无故延期接收货物，每天向乙方偿付延期接货货款金额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同货款总金额5%，超过 30 天乙方有权解除合同，甲方应向乙方支付剩余合同款；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款总金额5%。
5.乙方逾期交货的，每天向甲方支付逾期交货货款金额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同货款金额5%，超过 30 天甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还全部合同货款，并支付违约货款总金额30%违约金。
6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。
8.因产品质量不合格造成他人财产、人身损害的，乙方应当承担赔偿责任。
其它违约行为按违约货款总金额30%收取违约金，如果违约金不足于赔偿甲方的经济损失，乙方应当足额赔偿甲方经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应对货物进行封存，并邀请省级以上具备质量检测资质的机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，由双方协商，签订补充协议。
第十五条  签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.投标承诺书；
4.中标（成交）通知书。
第十六条 本合同一式    份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
	甲方（采购单位）：
广西壮族自治区工业和信息化厅（章）
	乙方（供应商）：
（章）

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	                                          签订日期：    年    月    日


第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式 

投  标  文  件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：
投标截止时间前不得启封
                        年    月    日
二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
                                                    正本/副本
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：
                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方                  项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起   日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          

投标人名称：                

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字：___________ 

投标人（盖公章）：
    年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    

项目编号：                       

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”；如有多标项，按标项分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，填写不能有缺漏，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。中小企业声明函中标的名称须与开标一览表中标的名称保持一致。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
三、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

                                                    正本/副本
投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

 年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织               项目（项目编号：                ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方不属于公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

5.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

                                          法定代表人（签字或者盖章）：             

                                          投标人（盖公章）：                 

                                                  年    月    日
四、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

                                                    正本/副本
投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        

地    址：                                                        

姓    名：                          性      别：                

年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
	序号
	条款
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	1
	投标报价要求
	
	
	

	2
	合同签订期限
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

                                                    正本/副本
投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：
年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”；如有多标项，按标项分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，填写不能有缺漏，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日  期：          
4. 技术偏离表格式

技术偏离表

	项号
	标项名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：            
六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

……

 
年 
月 
日
中小企业声明函格式和残疾人福利性单位声明函格式
（采购项目涉及多个采购标的且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息，且填报的信息须与开标一览表中的信息保持一致，否则中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明文件视为无效）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        

地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 

授权代表：                      

联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         

地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         

授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                              

提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
27

