开放型电子信息产教融合实践基地2期及集成电路封装测试工程研究中心建设项目（GXZC2025-J1-003631-GLZB）


广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

[image: image1.jpg]I

Ill





采购项目编号：GXZC2025-J1-003631-GLZB
采购项目名称：开放型电子信息产教融合实践基地2期及集成电路封装测试工程研究中心建设项目
（GXGL2025M-J536-Z）
采   购   人：广西机电职业技术学院 

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年11月

目  录

2

第一章  竞争性谈判公告

6

第二章  谈判供应商须知

22

第三章  采购需求

36

第四章  竞争性谈判响应文件格式

45

第五章  合同主要条款

52

第六章  评定标准



第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况
 开放型电子信息产教融合实践基地2期及集成电路封装测试工程研究中心建设项目 采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年12月1日15点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
    项目编号：GXZC2025-J1-003631-GLZB
    项目名称：开放型电子信息产教融合实践基地2期及集成电路封装测试工程研究中心建设项目
    预算总金额（元）：1530000
采购需求：

标项名称：开放型电子信息产教融合实践基地2期及集成电路封装测试工程研究中心建设项目
数量：1
预算金额（元）：1530000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数模混合集成电路(SOC)测试机1台、FPGA智慧教育平台15套、手动封装套组2套、数模混合集成 电路(SOC)测试机2套。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：/

合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2025年11月25日至2025年11月28日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2025年12月1日 15:30（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启
开启时间：2025年12月1日 15:30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 谈判保证金（人民币）：15,000.00元。（必须足额交纳）
（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：广西机电职业技术学院

地    址：广西南宁市大学东路101号

项目联系人：郑老师

项目联系方式：0771-3276119

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：李宁芳、徐康
项目联系方式：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2025年11月25日
第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	
	采购项目名称：开放型电子信息产教融合实践基地2期及集成电路封装测试工程研究中心建设项目 

采购项目编号：GXZC2025-J1-003631-GLZB

	
	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。

	
	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	
	成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

	
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	
	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告

	
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	
	谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告

	
	谈判时间：详见竞争性谈判公告
谈判地点：详见竞争性谈判公告

	
	评标方法：最低评标价法（详细见第六章）

	
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。


谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。
2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。
5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：
5.1供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。
二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

6.4谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.5谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.6竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.7如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.8竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
6.8.1资格文件

1）有效的主体资格证明文件；

①谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供] 

2）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
3）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
4）财务状况报告。[格式自拟，必须提供] 

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
6.8.2商务技术文件
1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]
2）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]
3）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]； 
6）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]
8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]
9）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]
10）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

11）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

12）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。

13）供应商认为需要提供的其他材料。

14）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，如有请提供）
三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
7.5谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。
10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。
10.4保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200
10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。
10.6对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
10.8谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

 3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。  

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544
九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）代理服务费参照原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)

收费标准下浮20%向成交供应商收取。签订合同前，成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

16.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
电    话：0771—4915558       传    真：0771—4915558、4915100
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2025-J1-003631-GLZB
二、采购项目类别：  货物类  

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。
4、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

5、供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。
本项目采购预算153万元

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	数模混合集成电 路(SOC)测试机
	1
	台
	一、系统要求：

系统控制器内存容量不低于8G;

1.2、系统控制器硬盘存储容量不低于1T,256GSSD;

1.3、系统控制器具备与测试头的高速接口：

1.4、具备可升降机械臂及机柜结构1套；

1.5、测试头应至少具备12个(含12个)板卡插槽，每个插槽可以任意插放测试板卡；

▲1.6、机箱每个插槽需兼容符合PXIe标准，能够支持基于该标准研发满足其他功能的板卡，满足针对测试机的研究需求。

1.7、测试功能板卡数字、电源、模拟各功能板卡为独立板卡，可根据资源配置要求对各板卡数量灵活配置。

2、数字信号测试能力技术要求：

2.1、全部数字通道数量≥64路，单板卡最小通道数≥64路。

2.2、每个数字通道数据速率≥200Mbps;

2.3、向量存储深度≥128M;

2.4、PMU精度≤±10 mV;

▲2.5、具备I2C、SPI等协议分析功能；

▲2.6包含TMU功能，每张板卡TMU通道数≥2。

▲3、模拟信号测试能力技术要求：

单张板卡需同时支持任意波形发生器和数字化仪，通道数均≥4路，

且每个通道能同时独立工作

3.1任意波形发生器

3.1.1任意波形发生器≥4路，可同时工作，单板卡最小通道数≥4路。

3.1.2每路高精度任意波形发生器输出信号分辨率≥24bit,采样速率

≥1MSPS;

3.1.3每路最大正弦波频率≥100KHZ;

3.1.4输出电平(AC+DC)

a、差分模式电压最小满足：-10V<AC+DC<10V(P or N);

b、单端模式电压最小满足：-10.5V<AC+DC<10.5V

▲3.1.5总谐波失真

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-120dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-120dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-120dBc

3.1.6无杂散动态范围

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥118dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥118dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥118dBc

3.1.7信噪比

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥100dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥100dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥95dBc

3.2数字波形分析仪

3.2.1数字波形分析仪≥4路，可同时工作；单板卡最小通道数≥4路。

3.2.2每路高精度数字波形分析仪分辨率≥24bit,采样速率≥256kSPS;

3.2.3每路最大输入带宽≥110KHZ;

3.2.4输入电压范围≥±10V 

▲3.2,5总谐波失真，

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-115dBo

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-115dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-110dBc 

▲3.2.6无杂散动态范围，

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥115dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥110dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥110dBc

▲3.2.7信噪比

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥100dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥95dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥95dBc

▲4、电源测试能力技术要求：

单张板卡需同时具备大电流和小电流通道来满足芯片不同供电的需求，通道数均≥4路；

4.1、大电流电源要求

4.1.1电流≥1500mA,支持Gang模式

4.1.2电压范围≥-10V~+10V

4.1.3电压精度≤±3 mV,电流精度≤10nA;

4.1.4所有通道均可控制电源时序；

4.1.5大电流通道数不低于4个。单板卡最小通道数≥4路。

4.2、普通电源通道要求

4.2.1总电源通道数量≥4个，单板卡最小通道数≥4路。

4.2.2电流大小每路≥300mA;

4.2.3电压范围≥-10V～+10V

5、GPIO/Cbits能力技术要求：

5.1 GPIO通道数≥64

5.2 Cbits控制位≥64

5.3Cbits控制脚电流驱动能力≥50mA

5.3支持外供电源，电压≥12V,电流≥2A

6、案例支持

教学案例至少包含数字芯片、电源芯片、数模转换芯片、数模转换芯片、储存芯片、MCU单片机芯片常用芯片类型。至少应包含一款基于国产自主指令集开发的芯片。

▲7、测试系统需内置配套软件程序，至少涵盖以下功能模块：

至少包括如下开发工具：工程开发平台、Pattern编辑平台、引脚状态查看工具、Pattern编译器工具、Pattern波形查看工具、时序校准工具、参数扫描工具、测试数据实时分析统计工具、跨平台转换工具、GoldUnit校准工具、量产测试系统、测试板卡烧录工具、硬件参数读写工具、硬件诊断工具、测试板卡内部寄存器查看工具、模拟板卡调试工具。

	2
	FPGA智慧教育平

台
	15
	套
	▲1.要求平台包含智能硬件子系统与云端智能实验社区与交互子系统，智能硬件子系统需集成AMD可编程传感器和WIFI通信控制模块，能够发送实验指令，实时监测采集并记录实验数据，确保实验数据上传云端的精确性和可重复性。同时该系统应具备一定的扩展性和兼容性，可根据实验需求配置其他硬件。

▲2.必须支持教师端、学生端、硬件端相互协同的账号。账号支持在线仿真验证与远程板卡实验结果通过5G网络上传到云端实验社区。 支持课程视频、课程管理、实时波形图和原理图、在线实验记录，学生报告，和统计管理等功能，用户可通过云端平台远程访问实验数据，进行在线实验设计与下载到远程硬件反馈真实实验结果，实现跨地域、跨时间的实验协作。

3.配套智能硬件，主芯片52160个逻辑单元、120个DSPSlice、2700kb的BlockRAM资源、高达210根用户I0,3100MHz主频时钟，48MbitSRAM存储，564Mbit QSPI FLASH,5G无线网络通信，支持芯片及接口的电压，电平，逻辑数据无线回传到云端，同步实时反馈。

4.支持硬件扩展接口，包含不少于8个LED灯、8个拨码开关、8个

Switch开关、8个7段数码管，5个按键，1个USB转PS鼠标键盘接

口，1个3.5Audio音频输入接口，1个蓝牙/wifi接口，1个MicroHDMI 输出接口，1个0LED显示屏，1个旋转式电位器，1个3轴MEMS加速度，一个40pin扩展IO转换接口。

5.支持同步远程实验，操作学生数量不少于70个，远程可以连接开展实验在线仿真不少于200个，满足多课程的实验动手能力，提供不少于100个支持线上仿真，远程下载硬件的云端数据反馈的线下实验案例。

6.提供硬件综合系统设计实验。支持学生在线逻辑实验验证，提供基于硬件描述语言HDL的扑克牌对战机器人测试程序实验，提供PC端互联程序，同步支持硬件扑克牌设计实验与线上机器人对战及多人真人对战功能，并支持用户定制扩展功能。

▲7.须提供5年质保，2天线下教师师资技术培训，提供具备教学经验的讲师，提供培训计划与资质证明，每年1次企业给学生在线培训。提供的参考实验案例、工程以及文档，允许作为出版资源；支持教师编写教材和建设教学资源库等。

▲8.云端交互系统端需采用自主知识产权开发(需提供专利或软著)。

	3
	手动封装套组
	2
	套
	1.扩晶机(1台):

1)额定电压：220V频率：50HZ:

2)功率：≤15W;

3)气压范围：3-10KG/cd;

4)托盘行程：0-100MM支持连续可调；

5)温度控制范围：室温-399℃工作温度35℃-85℃;

6)温度控制方式：弱电控制强电微积分接近目标温度；

7)温度准确率：≤±0.1℃:

8)压环方式：双开关、气动压下自动抬起；

9)压圈行程：4寸175MM;

2.烤箱(1台):

1)额定电压：220V频率：5OHZ;

2)功率：电机200W电热3KW;

3)温度控制：室温~400℃;

4)温度控制方式：弱电控制强电PID控制接近目标温度；

5)温度准确率：≤±2℃;

6)时间设定：0~999分钟任意设定开关；

7)烤区控制温度均匀方式：耐高温电机鼓风；

8)使用空间：单门≥400*460*600MM2层；

3.精密点胶机(1台):

1)自动定时(time):0.01S~9.99S(机内线路板有转换开并);

2)最小注滴量：0.00001ML;

3)人工定时吐出：可持续吐出涂布，划线及点滴；

4)重复准确度：≤±0.2%;

5)输入电源电压：220V±10%50HZ/110V±10%60HZ;

6)吐出输出口：(AIROUT);

7)内部电压：24VDC;

8)输入气压：2.5~8bar(35~100psi);

9)输出气压：0.05~7.5bar(1~90psi);

4.气泵(1台)

1)额定电压：220V

2)转速：不低于2850r/min

3)气罐容量不少于150L

4)最大负载不少于4850W

5)排气压力0.8mpa

6)排气量不少于250L/min

5.压膜机(1台):

1)额定电压：220V频率：50HZ;

2)温度控制：室温~400℃±1℃适宜温度150℃~230℃(任意设置)；
3)温度控制方式：弱电控制强电PID控制接近目标温度；

4)加热平台：614不锈钢制作；

5)发热管：工作寿命≥5万个小时；

6)电热功率：双加热管单管≥0.3KW;

7)工作气压：≥0.6(Mpa);

8)热压时间：0~30S(任意设置);

9)热电偶类型：电热丝；

6.盖帽机(1台):

1)电源；AC220V±10%50HZ;

2)工作环境：-20℃-60℃;

3)功率；≥15W;

4)气压范围：3-10KG/CM2;

5)生产产能：6000-15000pcs/h;

6)接触时间：0-30S(任意设置);

7)模具定位方式：对角4个销子定位；

8)精度；≤0.1mm;

7.电子秤(1台):

1)称重：0.01-100g;

2)精度：0.0001g/cm3:

3)测定时间：≤3秒；

8.拉力计：

1)称重：0.01-10g;

2)精度：≤0.2g:

3)工作寿命：≥10万次；

9.多功能超声波金丝球焊机(带CCD系统)(1台):

1)适用金丝线径：18~50um(0.7~2mmi1)

2)焊接温度：室温~400℃、准度≤±1℃;

3)超声功率：四通道0~20W分高低两档连续可调，微电脑自动控制：

4)焊接时间：二通道0~150ms;

5)焊接压力：35~250g

6)最小焊接时间：≤0.25s/线；

▲7)一焊至二焊最大自动跨度：双向均不小于4mm;配套3种工程师实训套件，满足学生电子焊接、金丝键合、铝丝键合等基础操作。

8)尾丝长度：0~4mm;

9)最小焊线时间：0.15秒/线(跨度设为2mm时);

10)金球尺寸：线径的2~6倍可任意设定；

11)夹具移动范围：Φ30mm;

▲12)CCD影像(配套显微镜1台和显示器一台，同时配套无线鼠标1个和存储卡1张，其中，显微镜：放大14~90倍，连续可调；高精显示器：27"宽屏16:9LED背光液晶显示器。配套无线鼠标一个；配套储存卡一张，存储容量≥8gb)

10.多功能超声波铝丝键合机(带CCD系统)(1台):

1)使用电源：220VAC±10%、50Hz、可靠接地；

2)消耗功率：≥60W;

3)适用铝丝线径：18～75μm(1～3mi1);

4)超声波功率：0～5W连续可调；

5)焊接时间：0～100ms;

6)焊接压力：第一、第二焊接点可分别设定，20～50g;

7)最小焊接时间：0.28秒/线(跨度设为1mm时);

▲8)一焊至二焊最大自动跨度：不小于6mm;配套3种工程师实训套件，满足学生电子焊接、金丝键合、铝丝键合等基础操作。

9)夹具移动范围：15mm;

▲10)CCD影像(配套显微镜1台和显示器一台，同时配套无线鼠标1个和存储卡1张，其中，显微镜：放大14~90倍，连续可调；高精显示器：27”宽屏16:9LED背光液晶显示器。配套无线鼠标一个；配套储存卡一张，存储容量≥8gb)

11.刺晶显微镜座(1台):

1)15和30倍总放大倍数：15X-30X;

2)工作距离：10~300mm;

3)目距调节范围：35mm-85mm;

4)视度调节：±4视度；

5)手轮调焦范围：75mm;

6)升降调焦范围：0~130m;

12.可调节式测试机及测试盒(1台);

1)模拟带宽：不少于100MHz

2)通道数：不少于2+EXT

3)采样率；不少于1GSa/s

4)波形刷新率：不少于200000wfm/s

5)存储深度：不少于14Mpts

6)支持FFT:不少于1M

7)7英寸及以上宽屏显示接口：USB、LAN。

8)测试盒需适用于32PIN以内的任意线路LED模块、数码管、平面i管、彩屏等。需支持至少6档电流调节，可连续工作≥8小时

13.真空箱(含真空泵)(1台):

1)额定电压：220V频率：50Z;

2)电热功率：2.0KW;

3)电机功率：1.2KW8升泵：

4)温度控制：室温~400℃±2℃(任意设置):

5)温度控制方式：弱电控制强电微积分接近目标温度；

6)抽气时间：0-999分钟(任意设置);

7)工作噪音：50DB以内；

14.防潮柜(1台):

1)湿度：1-10%(数显)

2)层板：≥3块层板

3)颜色：黑色防静电

4)容积：≥100L

5)内尺寸：≥500*300*1000mm

15.工业冰箱(1台):

1)容积：≥70L

2)层板：≥2块层板

3)制冷技术：立体风冷

4)温控系统：数显箱体内温湿度

5)化霜功能：支持

6)阴凉模式：8~20摄氏度

7)冷藏模式：2~8摄氏度

	4
	数模混合集成 电路(SOC)测 试机
	2
	套
	1、系统要求：

1.1系统控制器内存容量不低于8G;

1.2系统控制器硬盘存储容量不低于1T机械硬盘，256G SSD;

1.3系统控制器与测试头需支持PCIe3.0高速接口；

▲1.4测试头应至少具备12个(含12个)板卡插槽，每个插槽可以 任意插放各种测试板卡；

▲1.5机箱每个插槽需兼容符合PXIe标准，能够支持基于该标准研发满足其他功能的板卡，满足针对测试机的研究需求；

▲1.6测试功能板卡采用独立板卡设计，至少包含数字、模拟、电源、I0控制等独立板卡，可根据资源配置要求对各板卡数量灵活配置；

1.7测试头可同时支持Cable mounting和Direct mounting。

2、数字信号测试能力技术要求：

▲2.1单张板卡数字通道数量≥64路；

2.2每个数字通道数据速率≥200Mbps;

2.3向量存储深度≥128M;

2.4 PMU电压范围至少满足-2V~+6V区间范围；

2.5 PMU精度≤±10mV;

▲2.6包含TMU功能，每张板卡TMU通道数≥2;

▲2.7具备I2C、SPI等协议分析功能。

3、模拟信号测试能力技术要求：

▲3.1单张板卡需同时支持任意波形发生器和数字化仪，通道数均≥4 路，且每个通道能同时独立工作；

3.2任意波形发生器；

3.2.1每路高精度任意波形发生器输出信号分辨率≥24bit,采样速 率≥1MSPS

3.2.2每路最大正弦波频率≥100kllz

3.2.3输出电平(AC+DC)

a、差分模式电压最小满足：-10V<AC+DC<10V(P or N)

b、单端模式电压最小满足：-10.5V<AC+DC<10.5V 

▲3.2.4总谐波失真

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-120dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-120dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-120dBc

▲3.2.5无杂散动态范围

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥118dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥118dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥118dBc

▲3.2.6信噪比

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥100dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥100dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥95dBc

3.3数字化仪；

3.3.1每路高精度数字化仪分辨率≥24bit,采样速率≥256kSPS

3.3.2每路最大输入带宽≥110kHz

3.3.3输入电压范围：-10V~+10V 

3.3.4总谐波失真

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-115dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-115dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-110dBc

3.3.5无杂散动态范围

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥115dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥110dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥110dBc

▲3.3.6信噪比

a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥100dBc

b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥95dBc

c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥95dBc

4、电源测试能力技术要求；

▲4.1单张板卡需同时具备大电流和小电流通道来满足芯片不同供 电的需求，通道数均≥4路；

4.2大电流电源要求；

4.2.1电流≥1500mA,支持Gang模式，Gang模式电流≥6A

4.2.2电压范围：-10V~+10V

4.2.3电压精度≤±3 mV,电流精度≤10nA

4.2.4所有通道均可控制电源时序

4.3普通电源通道要求；

4.3.1电流大小每路≥300mA

4.3.2电压范围：-10V~+10V

▲4.4任意通道电源支持常见电容负载稳定测试，

5、GPTO/Cbits控制能力技术要求：

▲5.110控制板卡需同时具备GPIO和Cbits控制功能，且通道数均 ≥64路；

5.2 Cbits控制电流驱动能力≥50mA;

▲5.3支持对外输出电源，电压至少支持-15V、+15V、+12V、+5V等 4种电源，每路电源电流驱动力≥1.2A;

▲6、案例支持

教学案例至少包含数字芯片、电源芯片、数模转换芯片、模数转换芯片、储存芯片、MCU单片机芯片常用芯片类型。支持至少一款国产CPU芯片案例，指令集不限。
7.测试系统需内置配套软件程序，至少涵盖以下功能模块：

工程测试主系统至少包括如下开发工具：工程开发平台、Pattern编辑平台、引脚状态查看工具、Pattern编译器工具、Pattern波形查看工具、时序校准工具、参数扫描工具、测试数据实时分析统计工具、 跨平台转换工具、Gold Unit校准工具、量产测试系统、测试板卡烧录工具、硬件参数读写工具、硬件诊断工具、测试板卡内部寄存器查看工具、模拟板卡调试工具。

7.1、工程开发平台集成测试流程代码编辑、调试以及测试流程的可 视 化 ；

7.2、Pattern编辑平台包含Pattern文件的查看、编辑，保存Pattern Binary文件

7.3、引脚状态查看工具包含各个DUT pin状态的可视化图形以及Pin 参数设置的诊断

7.4、Pattern编译器工具实现将客户的Pattern进行转换并编译为 ATE接收的指令

7.5、Pattern波形查看工具可实现Pattern向量的可视化和DUT数字 波形的采集

▲7.6、时序校准工具支持TDR时域偏差的校准，保障DIB路径传播 的一致性

▲7.7、参数扫描工具支持设置不同的参数变化对测试结果的影响

▲7.8、测试数据实时分析统计工具支持对设备当前产生的芯片测试 数据进行实时分析并输出测试分bin结果

▲7.9、跨平台转换工具支持其他测试平台测试程序版本转换至本平 台

7.10、Gold Unit校准工具支持将GoldenUnit的测试结果作为后续 测试产品的基准，校准测试偏差

7.11、量产测试系统包含测试统计的汇总UI,测试数据产生；

7.12、测试板卡烧入工具实现将测试板卡的固件、版本信息、校准时；

间等烧入到测试板卡中；

7.13、硬件参数读写工具包含测试板卡DC测试、GP10控制等寄存器 的设置：

7.14、硬件诊断工具能够自动诊断设备内部板卡的是否有问题：

7.15、测试板卡内部寄存器查看工具能够将测试板卡内部的寄存器进 行读和写，满足调试方便的使用；

7.16、设备外部通信支持多种分选机通信协议：TTL,GPIB, TCP/IP,RS232,适配多家handler厂商

7.17、Datalog支持生成半导体行业标准stdf格式数据，可用于第 三方工具查看，并支持导出csv格式和txt格式文件

7.18、模拟板卡调试工具支持AWG波形显示，同时计算动态特性，如 SNR,THD,SNIAD,SFDR

7.19、代码编辑支持C++代码编辑/编译/链接、以及代码调试，变量 值查看，支持单步调试等功能

7.20、工程开发平台支持将以上工具集中管理，方便快速查找和使 用

7.21、工程开发平台支持多用户权限管理，根据不同用户权限开放 不同功能模块

7.22、工程开发平台测试过程能够生成STDF、CSV和txt文件，

并且能够查看每个芯片的测试结果和统计信息。文件内容可以通过软 件进行定制和配置。

	一、商务要求表： 

	交货时间及地

点
	1.交货/交付日期：自合同签订之日起30个日历天

2.交货地点：广西机电职业技术学院指定地点。

	质保期及售后 服务要求
	1.免费送货上门、安装、调试，提供必要的零配件或备件供应。

2.成交人根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。 对于所有培训，提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用  均由成交人承担。

3.质保期：按国家有关规定实行产品“三包”,除具体标的特殊要求外，质保期为3年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内全免费上门维修，免费更换零部件；如质保期间设备发生大故障(指主要部件出现质量问题)时， 供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件成交人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修；质保期后提供终身 维修服务，同时保证长期供应竞标设备的备品备件：其它售后服务按厂家标准执行。

4.故障响应时间：在使用过程中(质保期内)发生故障，1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如出现72小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。

5.在质保期内设备运行发生故障，成交人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。

	付款方式
	合同签订后10个工作日，采购人按合同金额的30%向成交供应商支付预付款；供货达到合同金额80%,采购人凭到货签收单向成交供应商支付合同金额55%的进度款；验收合格后10个工作日采购人向成交供应商支付合同全部余款。成交供应商须在采购人每次付款前，按付款金额提供增值税专用发票给采购人.

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按成交金额的5%交纳。(符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳。)

2.履约保证金递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。非保函形式由成交人在成交通知书发出之日起5个工作日内按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户 ，

账户名称：广西机电职业技术学院；

开户行：建设银行南宁市大学路支行；

银行账号：45001604851050503961.

如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，该保函需载明：

(1)见索即付；(2)收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。(如乙方提供的保函未载明前述内容的， 甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金)。

3.由成交人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采 购项目履约保证金退付意见书》,保证金收取单位在收到合格材料后，根 据成交人相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续 (不计利息)。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有 变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后 果由成交人自负。

	其他要求
	一、总体要求
1、本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。

2、成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。
二、采购标的验收标准

1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。

2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 

1.未标注“▲”的内容。


第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件
         采购项目名称：                          

          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         

      谈判供应商名称：                        
                                                        年    月    日
二、附  件

附件一 

报  价  表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	单价②
	单项合价

（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日

附件二
谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。
1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 响应谈判文件规定的竞标有效期；
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    

开户银行：                           账号/行号：                       

电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       

谈判供应商名称（盖章）：                                                
竞标声明书
致：广西国力招标有限公司：

                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___        __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在成交后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：             

供应商公章：                 
 年    月    日
附件三 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	商务部分（商务要求表）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                     

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件


附件五

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第五章  合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》 文本
合同编号：
采购人(甲方)                              采购计划号

 

供 应 商 ( 乙 方 )                              招 标 编 号
  

签  订  地  点                            签 订 时 间                
本合同为中小企业预留合同：( 是 / 否 )。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华 人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺， 甲乙双方签订本合同。
第 一 条合同标的
1.供货一览表

	序 号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号 参数
	生产
厂家
	产地
	数 量
	单位
	单 价
(元)
	金 额
(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额(大写)                        (小写)


2

2.合同合计金额包括产品价、运输费(含装卸费)、保险费、安装调试费、税费、培训 费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。 乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件 下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权 或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的  人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装， 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

第五条交付和验收

1.交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、 备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完成后七个工作日内进行最终验收。如因甲方原因暂时不 能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物 验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准， 验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算， 待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。 

第七条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。 

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算 金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.付 款 方 式 ：详见采购需求。                                                    

第九条 履约保证金

履约保证金金额：                                      

履约保证金退付方式、时间及条件：                                    

第 十 条 税 费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货最终验收合格之日起计(期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准)。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。 对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、 保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_ 按乙方投标文件承诺 小时响应。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的 维修按乙方投标文件承诺实行。

第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求 包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙 方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现 场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签 收。初步验收合格后，甲方应当在安装、调试完成后七个工作日内进行最终验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方 收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本 款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操 作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并 由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告(验收书)。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时 的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲 方支付违约货款额      5      %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交 涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 0.3         ‰违 约金，超过10         天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付 货款的，每天向乙方偿付延期货款额.0.3          ‰违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计 金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题， 由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额      5      %收取违约金并赔偿经济损失。

8.上述违约金支付合计不应超过合同金额的20%。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质 量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由 乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如 果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市：合同履行的方 式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补 充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让(无进口资格的乙方委托进口货物除外)其应 履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书：

4.中标通知书。

第二十条本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方二份(其中一份采用活页装订), 乙方二份，政府采购监管部门及采购代理机构各一份。

	甲方(章)
年  月    日
	乙方(章)
年  月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人(负责人或自然人):

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
	经办人及手机码：


第六章  评定标准

评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法

    对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

    符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、成交候选人推荐原则

    （一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
    （二）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。
PAGE  
1

