广西国力招标有限公司

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXZC2025-C3-001832-GLZB

采购项目名称：重症监护系统

（GXGL2025S-C302-Z）

采   购   人：广西中医药大学第一附属医院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商供应商须知	6

第三章  采购需求	21

第四章  竞争性磋商响应文件格式	36

第五章  合同主要条款	46

第六章  评标标准	51

第一章  竞争性磋商公告

广西国力招标有限公司

竞争性磋商公告

项目概况

重症监护系统采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年7月14日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-001832-GLZB

项目名称：重症监护系统

预算总金额（元）：1790000.00

采购需求：

标项名称：重症监护系统

数量：1

预算金额（元）：1790000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：重症监护临床信息系统是专为重症监护环境设计的多功能设备采集、监测、数据分析系统，集成HIS、EMR、LIS、PACS、心电、病理等系统，实现智能化预警、分配床位等功能，降低患者死亡率与并发症，优化医疗资源配置，为临床业务自动化、医疗质量管理、质控分析、辅助决策提供信息基础。满足无菌环境操作规范，模块化结构，便于功能扩展与维护，材质耐腐蚀、防渗透、易清洁消毒，符合院感控制标准。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：1790000.00

合同履约期限：详见采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目：供应商须为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年7月1日至2025年7月8日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月14日 09:30（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2025年7月14日 09:30（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商保证金（人民币）：17000元。（必须足额交纳）

（1）磋商保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将磋商保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西中医药大学第一附属医院

地    址：南宁市东葛路89-9号

项目联系人：许燕

项目联系方式：0771-5602026

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：李宁芳、李立妹

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2025年7月1日

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：重症监护系统 采购项目编号：GXZC2025-C3-001832-GLZB |
|  | 供应商资格：按第一章竞争性磋商公告第二条规定。 |
|  | 磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按本须知16.1款规定的标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.磋商供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 响应文件递交地址：详见竞争性磋商公告 |
|  | 竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 磋商保证金（人民币）：详见竞争性磋商公告 |
|  | 磋商时间：详见竞争性磋商公告 磋商地点：详见竞争性磋商公告 |
|  | 评标方法：综合评分法（详细见第六章） |
|  | 响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 磋商响应文件开启后，本公司将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性磋商文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读磋商文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.4磋商供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。

二、竞争性磋商响应文件的编制

6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

6.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

6.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

6.4.1资格文件

1）有效的主体资格证明文件；

磋商供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

2）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； [必须提供，新成立单位按实际提供]

3）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；[必须提供，新成立单位按实际提供]

4）财务状况报告。[格式自拟，必须提供]

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，必须提供）

6.4.2商务技术文件

1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]

2）磋商书及磋商声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]

3）商务、服务响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]

4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件；（格式见第四章附件四） [委托代理时必须提供]；

6）磋商保证金的提交凭证；[必须提供]

7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有规定，则必须提供]

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有规定，则必须提供]

9）服务方案；[格式自拟]

10）项目实施人员一览表；

11）供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

12）供应商认为需要提供的其他材料。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

7.3磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.4磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表。

9. 磋商响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

五、磋商保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额及缴纳方式详见竞争性磋商。

10.2未成交磋商供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.3供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.4磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、磋商程序及评标方法

（一）竞争性磋商响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5. 被拒绝的响应文件为无效。

磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

（二）磋商

11.1第一轮磋商

1.磋商会由本公司主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单；

3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

11.2竞争性磋商文件变动

第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

11.8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本公司将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                    0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

无。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收费标准下浮25%向中标（成交）人收取服务费，下浮后的代理服务费不足6000元的按6000元收取，发布中标结果公告后，各标段中标人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

16.2解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2025-C3-001832-GLZB

二、采购项目类别：  服务类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。标记“●”号为重要要求，满足要求予以加分。但标记“●”的条款必须按照采购文件要求提供相应证明材料予以证明，否则磋商小组将不予以认可。

2、供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：软件和信息技术服务业。

本项目采购预算：人民币179万元

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重症监护系统 | 1 | 项 | 一、总体要求 总体要求：重症监护临床信息系统是专为重症监护环境设计的多功能设备采集、监测、数据分析系统，集成HIS、EMR、LIS、PACS、心电、病理等系统，实现智能化预警、分配床位等功能，降低患者死亡率与并发症，优化医疗资源配置，为临床业务自动化、医疗质量管理、质控分析、辅助决策提供信息基础。满足无菌环境操作规范，模块化结构，便于功能扩展与维护，材质耐腐蚀、防渗透、易清洁消毒，符合院感控制标准。 - 参数描述 项号; 名称; 软件系统参数; 数量; 单位. 1; 病房概览子系统; 科室概览: 1.实时统计当前科室患者出入转情况，实现展示科室现有患者数，当天转入、转出、病危、病重、手术和死亡患者数 2.图形化统计当前患者平均住院天数以及各天数区间的患者数量 3.图形化呈现科室当前患者三管（尿管、CVC、呼吸机）插管天数、血透中心导管以及感染率 4.自动显示每床的管床医生和护士 5.实时显示科室公告 6.实时显示科室特殊监测和治疗的患者，包括有创呼吸、无创呼吸、血液净化、PICCO、纤支镜、仰卧位患者、ECMO手术3日内 床位总览: 1.实时统计当前科室在科人数、转入人数、转出人数、死亡人数、病危人数、病重人数、手术人数 2.以床头卡的形式展示科室所有床位情况，并且能够切换为列表形式 床头卡支持以颜色标记患者病危、病重 3.直接快捷换床和拖动换床管理 4.床头卡实时呈现患者生命体征、待执行医嘱的情况 5.与检验系统对接，对有危急值的患者，进行预警标记 6.实时呈现科室所有患者生命体征预警情况 7.针对出科资料待确认的患者，进行提醒; 34; 套. 2; 患者管理子系统; 入科管理: 1.自动与HIS进行系统对接，实现患者自动入科 ●2.采用wizard（向导）的方式实现患者转入过程闭环管理，对新入科患者进行基本信息确认、病情交接、物品交接等信息进行确认【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 出科管理: 1.自动与HIS进行系统对接，实现患者自动出科 ●2.采用wizard（向导）的方式实现患者转入过程闭环管理，对已出科患者进行基本信息确认、病情交接、物品交接等信息进行确认【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 紧急入科: 1.针对紧急临时入科的患者，提供紧急入科入口，对患者进行数据监测管理，针对手动入科患者，能够进行患者关联 紧急入科: 1.针对紧急临时入科的患者，提供紧急入科入口，对患者进行数据监测管理，针对手动入科患者，能够进行患者关联 紧急出科: 1.针对需要进行出科的患者， 可以手动进行出科，对患者进行数据监测管理，针对手动入科患者，能够进行患者关联; 34; 套. 3; 临床监护子系统; 护理概览： 1.图形化实时显示患者近48小时或近7天生命体征变化趋势，并能够查看单个时间的具体数值 2.图表结合形式，显示患者近24小时或近7天出入量的变化趋势 3.实时显示患者待执行医嘱情况 4.以可视化人体图形，显示患者当前管道情况以及皮肤情况 5.显示患者交班重点，对患者交班重点内容进行关注 患者管理： 1.与HIS进行数据同步，自动实现入科患者基本档案信息的同步 2.针对国家质量上报数据，对患者入科计划与否与重返进行管理，实现ICU患者非计划转入率与24小时重返率与48小时重返率的自动统计 3.能够单个患者，进行单独预警设置管理 4.支持患者历史诊断记录编辑、查看 5.记录患者手术信息，包括手术基本信息和术中平衡数据 6.换床数据进行记录 7.可以对单个患者，设置对应的治疗目标 生命体征： 1.自动采集患者生命体征信息 2.以图形化的形式，实时呈现患者生命体征各项指标的变化趋势 3.提供科室模板，能够对所有患者进行生命体征预警阀值的修改 4.与医院护理系统进行对接，实现体温单数据自动上传，保证患者住院周转期间体温单的连续性，支持批量患者上传 5.能够针对预警和抢救，插入非整点数据，进行预警数据的监测 临床观察记录： 1.提供科室模板，能够针对所有患者进行观察项目的制定和维护 2.系统支持根据患者不同病情，针对单一患者，进行观察项目的单独制定 3.提供临床观察项目知识库，并能够对知识库进行自定义维护 4.观察记录数据，支持修改记录，可以查看数据修改操作日志 特殊治疗监测： 1.提供血液净化、ECMO、PICCO、呼吸机数据记录功能 医嘱执行： 1.与HIS对接，自动提取医嘱，形成医嘱执行列表 2.支持表格和甘特图多风格展示，可以自定义配置医嘱执行列表风格和字段 3.系统根据药物医嘱用法，对医嘱进行分组管理 4.系统根据长期医嘱的频次，自动对长期医嘱进行分解 5.能够根据医嘱名进行医嘱的快捷检索查询 6.系统能够根据医嘱的执行记录，对超过24小时未结束的医嘱自动停止。 7.系统支持手动执行医嘱，并以甘特图的形式，显示药物执行的过程。 8.支持医嘱续泵、停止、控速操作 9.系统支持手动补录添加药物医嘱、手动删除医嘱以及对删除的医嘱进行恢复 10.系统以不同标识对医嘱状态进行标识 出入量记录： 1.系统根据医嘱执行记录，自动计算药物入量 2.图形化呈现患者24小时出入量平衡趋势图 3.自动统计当班平衡、4小时平衡、8小时平衡、12小时平衡、24小时平衡与累计平衡 4.系统与管道模板进行关联，自动形成相关引流管的出量项目，血液净化纯脱水出量项目 5.可以自定义查询不同时间段内的出入量 管道护理： 1.提供可视化人体图形，在知识库的支撑下， 将患者插管信息标记在人体图上 2.以列表形式展示患者当前所插管道信息：导管名称、插管部位、置管时间、置管人、深度、大小等。支持导管列表显示字段可配 3.根据导管质控统计需求，进行导管分类管理 4.系统支持快捷插管、拔管、换管等操作 5.系统支持对非计划气管插管拔管进行标记，自动统计对应的非计划拔管率 6.根据管道护理知识库，根据不同类型的管道，提供规范的部位情况、导管维护、引流液性状等内容记录 7.系统支持导管有效期管理，对于即将到期或者已经到期的管道，进行标识和换管提醒 8.对导管进行高风险、中风险、低风险进行标识，支持手动修改 9.根据管道观察维护内容，自动生成对应的管道护理记录 皮肤护理： 1.提供可视化人体图形，在知识库的支撑下， 将患者皮肤信息标记在人体图上 2.以列表形式展示患者压疮情况：大小、分期、颜色、性状等 3.根据压疮护理知识库，提供规范的压疮分期评估、压疮性状，部位情况，失禁性皮炎等内容 危急值： 1.与LIS系统进行对接，进行危急值预警提醒 护理记录： 1.提供护理记录模板管理功能，快捷引入各种模板，进行护理记录的快捷书写 2.提供常用符号的插入 3.支持药物、检验、出入量、生命体征、抢救记录、血气数据的快捷插入 4.提供护理记录批量审核功能 集束护嘱： 1.提供集束护嘱模板管理功能，可以针对患者进行相关护嘱bundle的开立、执行 特护单： 1.系统提供所见即所得的重症护理记录单，可以根据不同日期进行护理记录单的查阅 2.自动获取监护仪、呼吸机等设备数据，自动填充到重症护理记录单，支持手动修改、增加或删除 3.自动获取护理日常工作记录，自动填充相关医嘱执行记录、管道记录、护理记录、出入量记录到重症护理记录单 4.提供重症护理记录单审核功能及批量审核功能 文书管理： 1.提供文书设计器，能够自定义设计文书 2.支持文书单个归档和集中归档 3.提供科室各种文书，如：入院通知书、首次护理记录单相关文书; 34; 套. 4; 医疗分析子系统; 患者360全景视图： 1.图形化实时呈现患者近48小时或近7天的生命体征趋势图，支持趋势图上显示数值，支持趋势图放大，查询更多时间段的体征数据 图表结合显示患者近7天或近24小时液体平衡趋势图，支持趋势图放大，查询更多时间段的数据 2.实时呈现患者当前药物使用情况 3.可视化人体图形显示患者管道概览 ●4.根据患者病情，显示关注检验指标，可以针对单个患者，设置不同的关注指标，同时进行自定义选择多指标组合，进行趋势对比分析。支持异常值置顶以及选择指标进行结果复制。能够根名称或时间进行排序【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 5.实时展示患者血气化验结果，自定义选择多指标组合，进行趋势对比分析。支持异常值置顶以及选择指标进行结果复制 6.实时展示患者最新医疗评分结果，包括APACHE11、SOFA，NRS2002等评分 7.支持概览视图界面模块可配置 患者全景： ●1.实现患者实时全景信息的集中展示，结合ICU学科从群体化治疗向个体化治疗的发展趋势，针对每个患者实现差异化的集中预警设置，全面完整的展示患者入科后，各个时间段的诊疗救治情况，包括：生命体征、出入量、药物医嘱、导管、检验【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 2.可自定义时间段，同轴展示患者某个时间段的完整治疗过程 专病分析： ●1.基于感染、液体平衡、血压等专题，将病人体征、LIS检验指标的变化趋势，与用药的历史记录进行图形化的集中展示，体现同一时间段三者之间的联动关系，系统提供ICU常见的专题视图：感染监测、循环系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统、肝肾功能、凝血功能、血糖分析等【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 2.系统支持自定视图，可以根据病情分析目标，自定义组合参数，进行特定医疗数据分析 3.提供各种系统或器官的监测观察指标，支持图形和或数据值的查看，可以在同一个时间轴上同步比较 4.提供患者所有信息视图管理、可管理各项视图指标内容、指标图标、图标颜色等内容 5.系统支持自定时间段和间隔，查看患者病情数据，可选择单个或者多个指标数据回顾查看，进行对比分析 集束化治疗： ●1.能够对脓毒症诊断指标进行监测，在诊断确认后，及时进行3H Bundle和6H Bundle医疗治疗监测，自动监测对应集束化治疗情况和相关指标达标情况。并对脓毒症感染和3H Bundle、6H Bundle数据进行质控统计【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 危急值处理： 1.提供实时的危急值进行实时预警，展示危急值指标，检验结果、参考值、报告日期信息; 34; 套. 5; 评分子系统; 护理评分： 1.系统提供多种护理评分，包括：首次入院评估后与首次评分相关联、跌倒/坠床评分、压疮评分、NRS2002、导管滑脱风险评估、谵妄评估、RASS评分、CPOT评分、NRS评分、谵妄评分、GCS评估、会阴评估、外科血栓、内科血栓等 2.图形化显示不同评分的评分趋势图 3.支持根据不同评分结果，进行风险提示 4.系统支持配置评分的项目和分值 5.支持评分界面风格配置，可提供两种评分界面风格 医疗评分： 1.提供多种医疗评分，包括：APCHEII、SOFA专科评分和综合评分系统支持自动获取检验、生命体征等数据，自动进行医疗评分，支持对提取数据进行数据修正，进一步提高评分的准确性 2.数据进行数据修正，进一步提高评分的准确性 3.能够根据APACHEII评分结果，自动统计ICU患者的预计病死率和标化病死率，支持查询统计; 34; 套. 6; 交接班子系统; 护理交班： 1.提供患者交班列表，显示科室患者交班状态 2.自动汇总交班患者当班的体征、呼吸、出入量、导管情况，方便护士快速完成交班 3.自动汇总交班患者当班未完成医嘱情况，方便护士快速完成交班 4.提供特殊交班内容书写，针对特殊交班内容，能够自动提醒下一班交接护士 5.自动根据交接班，生成病区交班报告，支持交班打印 医生交班： 1.自动统计交班当天患者出入转情况 2.支持自动生成交班报告，支持交班打印 3.提供病情交班快捷选项，自动插入检验、特殊符号等内容，快捷书写交班; 34; 套. 7; 质控统计子系统; 工作量统计： 1.支持自定配置工作量统计项目和数据源 2.统计项目包括但不限于如下：手术人数、CRRT治疗、人工肝治疗、PICCO导管常规护理、呼吸机辅助呼吸、无创机械通气、纤支镜检查、气管插管术、气管切开术、深静脉穿刺术等内容的统计 国家质控指标（支持19项指标都能自动抓取）： 1.支持自动统计如下指标： ICU患者收治率和ICU患者收治床日率 ApacheII评分患者收治率，不同分值区间段人数及信息，支持回顾查询 ICU非计划插管拔管率 ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率、约束率 ICU深静脉血栓（DVT）预防率 非计划转入ICU率 ICU患者预计病死率 ICU非计划插管拔管后48小时再插管率 ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率，血透导管血流感染发病率 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率 转出ICU后48小时内重返率 ICU患者标化病死指数 ICU抗菌药物治疗前病原学送检率 ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率 2.支持自定义选择指标，查看指标趋势图 质控数据导出： 1.支持对国家质控指标进行溯源，可以对患者质控项目，进行统计和导出 2、支持质控项目数据源自定义配置 设备使用统计： 1.自定义时间段，统计设备使用时长，包括监护仪，呼吸机等 2.自定义配置设备时长统计方式和统计设备 导管统计： 1.支持对患者导管信息进行统计查询 耗材统计： 1.能够进行耗材使用登记，统计患者耗材使用数量; 34; 套. 8; 运营管理分析子系统; 患者统计分析： 1.支持自定义时间段和统计方式，以图形的方式，统计科室患者出入情况、来源分布、出科转归、重返率、死亡率等可视化化数据，便于科室进行相关管理分析 质控统计分析： 1.支持自定义事件段和统计方式，以图表结合的方式，对科室质控数据进行可视化分析，并支持可视化趋势图导出，方便科室进行相关引用; 34; 套. 9; 病案管理平台; 病案检索： 1.系统支持患者信息、出入科或者诊断，进行患者病案检索和病案回顾 异常体征查询： 1.系统支持患者信息、体征异常范围进行异常体征数据查询，支持查询结果数据导出 科研检索： 1.可以自定义各项指标条件，对患者进行检索 2.可以自定义系统项目，对患者临床数据进行导出; 34; 套. 10; 消息提醒子系统; 危急值预警提醒： 1.危急值预警提醒 工作提醒： ●1.系统支持对各项工作进行提醒，包括评分、文书、脓毒症、导管、风险预警、护理问题、医嘱等模块相关内容的提醒【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】; 34; 套. 11; 设备采集子系统; 设备采集： 1.系统支持不同品牌的床旁设备数据采集，包括监护仪、呼吸机、血气分析仪等 2.系统支持快速绑定设备，实现患者与设备一一对应 3.对于采集的异常数据，进行预警标识，支持对采集数据进行二次手动修改; 34; 套. 12; 系统集成子系统; HIS系统集成功能： 1.与HIS系统无缝集成，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息、药品、用户等 EMR系统集成功能： 1.与电子病历系统无缝集成，同步患者基本数据，从EMR中提取患者病程信息，供医生、护理人员进行查阅 LIS系统集成功能： 1.与LIS系统无缝集成，获取患者检验结果、微生物培养结果，并实时呈现至相关医护人员 PACS系统集成功能： 1.提供多种方式与PACS系统集成，呈现患者所有影像检查结果 麻醉信息系统集成： 1.与麻醉信息系统集成，获取患者手术信息; 34; 套. 13; 资料管理; 规章制度管理： 1.支持上传科室各种规章制度，实现电子化管理 文献资料管理： 1.支持上传ICU相关文献资料，支持在线查阅与学习 操作指南管理： 1.支持上传ICU相关文献资料操作指南，支持在线查阅与学习; 34; 套. 14; 系统风格; 菜单风格： 1.支持扁平化平铺菜单和三级菜单两种模式 夜间模式： 1.系统支持开启夜间模式; 34; 套. 15; 基础配置子系统; 药品维护： 1.支持药品途径、药品频次、药品字典、药品分类等维护 科室参数维护： 1.根据科室参数要求，支持维护观察项、出入量、导管、皮肤等项目 系统参数维护： 1.支持系统参数维护设置 文书维护： 1.支持维护不同类型文书，设置文书内容等 特护单设置： 1.根据科室参数要求，支持设置特护单规格 系统字典： 1.支持字典维护的功能，方便医护人员完成系统的维护; 34; 套. 16; 系统设置子系统; 用户管理： 1.提供系统用户组创建、修改、删除等功能 2.提供用户创建、修改、删除等功能 角色管理： 1.支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限 菜单管理： 1.支持设置菜单权限; 34; 套. 17; 输液信息采集系统; 一、输液监控： 1)支持识别在线注射泵、输液泵、输液信息采集系统等硬件设备 2)支持显示注射泵、输液泵的输注模式、药名、输注流速、实时压力、累计液量、预置量、剩余排空量、注射器/输液器品牌规格等输注实时监控信息 3)支持多种输注模式，包括速度模式、时间模式、体积时间模式、体重模式、点滴模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间断模式 4)报警音量1-8档可调，支持统一报警静音功能； 5)具备多种报警功能，支持外接电源中断报警、电池电量低报警、电池电量耗尽报警、遗忘操作报警、输液即将完成报警、输液完成报警、上阻塞压力报警、下阻塞压力报警、输注完成,已进入KV0输液报警、待机结束报警、继续输注报警、延时结束报警、单气泡超标报警、累计气泡超标报警、滴速自流报警、滴速异常报警等。 6)支持有线通讯连接 ●7) 支持主列与副列之间的互联通讯，支持中继功能【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 8)进行软件升级，配置迁移 二、信息同步 1)支持输液工作站设备与输液信息监控系统同步病人信息 2)支持输液工作站设备与输液信息监控系统同步系统时间 三、历史记录查询 支持事件记录，包括操作记录、报警记录和输液记录三部分。记录数量支持≥20000条事件,报警日志≥10000条,操作日志≥10000条,输注记录≥50条。 - 配套输液系统终端 1）显示尺寸≥55英寸，屏幕使用4K A级硬屏 2）显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥1200:1 3）亮度：≥350cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，面板亮度均匀度≥80% ●4）触摸响应时间≤8ms，90%以上的触摸区域为±1mm，触摸有效识别高度≤3mm【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 5）整机外壳采用铝型材设计，抗撞抗划抗腐蚀，降低使用过程中的损坏，散热性能良好，且转角处采用弧形无尖锐边缘连接 6）高精度红外触摸框，最高支持二十点触控，触控分辨率32768*32768 7）整机表面采用钢化玻璃，可承受1kg钢球1.5m高度自由下落撞击玻璃表面无损伤破裂，确保使用安全 8）整机具备防强光干扰性能，整机面板表面具备防眩光涂层，在100K LUX的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常。 9）机芯不低于Cortex A73+A53四核CPU（主频1.5GHZ以上），Mali-G51 GPU，RAM≥3G，ROM≥32G的硬件配置 10）双网口设计，支持网络桥接功能，可以为下一级设备提供网络，在高保密场合无需外接其他网络设备 11）触摸禁用：可以实现触摸禁用功能，可以成为一台电子广告牌，满足各种宣传展示功能 12）一键息屏：产品短时间不使用或休息时可以一键关闭液晶屏背光，有效降低功耗超过85% 13）会议投票软件，匿名或公开的方式进行扫码投票，提供单项或者多项的选择，最后结果以图表形式展现 14）侧边栏：显示屏两侧均有可显示/可隐藏/可切换悬浮球按键，支持手势呼出功能，实现返回，切回主页，设置，任意通道批注，进程管理等系统操作; 2; 套. 18; 移动工作站; 1）一体化主机：高度集成一体主机，即主机和显示模块高度集成，方便后续产品维护及主机电脑的升级 2）CPU：整体性能不低于intel I5 10代 3）内存：不低于8GB 4）硬盘：固态硬盘≥512GB 5）屏幕：≥23.8英寸；分辨率≥1920*1080 6）无线网络：支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11a/b/g/n/ac 7）天线：内置天线设计，无任何外露 8）电量显示：位于台面一体机正下方，五个LED指示灯对于显示电池电量，方便电量查看提示 ●9）电池容量及电池循环次数：电池容量按GB 40165标准测试电池容量≥300W；电池循环次数：电池组通过GB/T 18287标准测试充放电≥2000次【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 10）充电时间：充满电时间≤5小时 11）使用时间：连续使用≥8小时 12）电源总开关：电源总开关位于台面正前方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命 ●13）整车把手：车体左右双把手及台面环形人性一体化无缝设计【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 14）升降控制面板：升降控制面板位于台车左侧手柄处，采用防误触人性设计，带有解锁键和升降按钮 15）电动升降：台车台面采用电动升降，升降高度≥300mm 16）工作台面：工作台面有四面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏，方便清洁，工作台面尺寸：≥(长)840mm*（宽）485mm，台面围挡高度≥4mm ●17）台面扩展接口：台面正面有USB2.0*4PCS，TYP-C*1PCS，背面有USB2.0*2PCS、RJ45*1PCS扩展口方便办公和扩展用【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 ●18）对外输出220V电源：台车台面内嵌2个五孔插座，在推车不接电源线情况下，可以直接对外输出220V电源供其他设备供电，设备功率100瓦以内【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 20）车体尺寸：车体外观尺寸: ≥长980mm*宽480mm*高810mm(台面离地高度810—1110mm升到最高尺寸)，大台面尺寸方便办公，和可调制任意合适高度办公 21）键盘：采用大键盘设计104键，尺寸≥440*150*30mm，支持键盘托摆放使用和台面办公使用，改善办公操作体验，提升工作效率和准确率 22）键盘托：嵌入式按弹键盘托设计，键盘托采用发泡防疲劳工艺，提升工作效率 ●23）无线充功能：台面内置无线充，支持手机和PDA无线充电【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 24）整车材质：车体采用抑菌航空铝合金材料+V0防火材料 25）支持侧面、正面办公：在推车不挪动的情况下，推车可以支持侧面或正面办公，根据实际场景选择合适方位办公 26）医用环境：整车通过YY9706医用电气设备安全检测 27）脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 28）制动方式：脚踏式刹车系统 29）抽屉：采用钣金制作，高强度抽屉，支持最多4层抽屉，抽屉尺寸：370*250*100mm，公差±5mm 30）安全保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放功能 31）显示器支架：显示器支架固定位于一体机正中偏左，一体机可左右旋转90度，通过二级阻尼旋转90度，且旋转过程支持滚珠质感声音，满足左右方向查看和办公 ●32）自带扫描头功能：支臂固定一体机自带扫描头功能，扫描头在一体机正下方：支持扫描一维码、二维码功能，无外露接线，非外接扫描枪方式；自带扫描头开关，开关在扫描头右侧方便扫描功能开启和关闭【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】 ●33）推车台面材料防撞：保证推车质量，推车塑胶材料需过≥IP30测试【在响应文件中提供相关佐证材料并加盖磋商供应商公章】; 6; 台. 19; 串口数据采集器; 1）以太网端口数量：1 2）速率：10/100 Mbps，自适应MDI/MDIX 3）串口端口数量：1；串口类型：RS-232 4）接头：8针RJ45 5）电磁隔离保护：内建1.5 KV 6）接头：DB9针式 7）支持Windows/Linux COM/TTY串口驱动程序模式，支持有线网络; 34; 个. |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起 30 日（日历日）内正式上线试运行。 2、提交服务成果地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 自验收合格之日起，所投标软件的质保期为一年。质保期间，提供一切原厂免费服务。列出质保期外的技术支持、运行维护等服务价格﹔在质量保证期结束后，软件升级及相关维护可直接签订维护合同，具体内容可由甲乙双方协商解决，其费用原则上不得超过本合同软件价格的 10%。 - 拥有专业的维护队伍，保证系统的正常运行。 - 提供7×24小时专线远程服务，系统发生故障，要求2个小时内现场维护响应，提供故障诊断服务，排除故障，一般问题4小时内解决，对于重大问题不能超过24小时。远程无法或不便解决的问题，经双方核实确认后，24小时内到达现场解决。 - 具有完善的售后服务管理体系。 - 项目集成要求：供应商需承诺按照采购人的要求完成软件产品升级、设备及系统接口开发调试、上线、运维等所有服务，并且不向采购人收取任何费用。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后10个工作日内，采购人支付合同金额30%，项目正式上线并稳定运行60个工作日后采购人支付合同总额20%的项目合同款给供应商，项目实施完成并整体验收通过后采购人支付合同总额30%的项目验收款给供应商，采购人通过电子病历5级评级及互联互通4甲测评，并经双方确认后，采购人支付合同总额20%的项目合同款给供应商。 |  |  |
| 培训要求 |  | 1、针对应用系统、系统软件的情况提供相关操作人员、系统管理员的培训，制订详细的培训计划。 2、派技术人员到采购人工作场所为采购人指定人员进行集中面授，直到采购人人员完全掌握该系统。 |  |  |
| 验收要求 |  | 验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收时成交供应商需提供相包括且不限于源代码、系统文档、操作手册﹑数据库超级管理账号、系统运行环境搭建文档、系统业务流程说明(有详细的业务走向涉及到表结构)、系统运行常见问题处理等资料。 |  |  |
| 其他要求 |  | 一、总体要求 1、磋商供应商可根据项目要求，在竞标文件中提出项目服务方案、信誉业绩材料。 二、验收要求及标准 1、根据采购需求的要求进行验收。 三、其它要求 1、竞标总报价以人民币报价，应包含软件、安装调试费用、人员成本、系统对接费用、运行维护等项目所需一切费用，含国家规定的所有税费和竞标费用等。因磋商供应商自身原因造成漏报、少报皆由磋商供应商自行承担责任，采购人不再补偿。除政策性文件规定以外，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 2、磋商供应商须为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保竞标文件中的人员信息真实、有效。 3、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 4、成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。 5、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 ▲四、接口要求：免费与集成平台、智慧医院、HIS等相关业务系统对接。 五、重要要求： ▲1.成交供应商必须提供源代码。 ▲2.成交供应商提供的系统软件需要满足电子病历五级和互联互通四级甲等的评审要求，并且协助用户通过测评。 |  |  |
| 演示要求 |  | 1、供应商可根据评分办法对采购需求功能进行演示，投标人可根据自身情况选择是否进行功能演示。 2、具体演示时间：本项目采购文件截止时间后，演示时间及地点由采购代理机构另行通知，每家供应商演示时间不得超过20分钟。 3、演示形式：线上演示，供应商可根据自身情况选择真实系统演示、PPT、视频等演示方式。 4、演示地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。供应商应确保用于演示的电脑具备摄像头及语音功能，当采购组织机构在广西政府采购云平台发起视频演示时，及时进入评审室，选择共享屏幕的方式进行演示。 |  |  |
| 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容： 未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

磋商供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房概览子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 2 | 患者管理子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 3 | 临床监护子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 4 | 医疗分析子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 5 | 评分子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 6 | 交接班子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 7 | 质控统计子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 8 | 运营管理分析子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 9 | 病案管理平台 | 34 | 套 |  |  |
| 10 | 消息提醒子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 11 | 设备采集子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 12 | 系统集成子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 13 | 资料管理 | 34 | 套 |  |  |
| 14 | 系统风格 | 34 | 套 |  |  |
| 15 | 基础配置子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 16 | 系统设置子系统 | 34 | 套 |  |  |
| 17 | 输液信息采集系统 | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 移动工作站 | 6 | 台 |  |  |
| 19 | 串口数据采集器 | 34 | 个 |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

附件二

磋  商  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（资格文件、商务技术文件等）。

1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

磋商供应商名称（盖章）：

磋商声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品（服务）名称为：                              ；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品（服务）的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

日期：      年   月    日

附件三

商务、服务响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分（内容和要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：磋商供应商应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。磋商供应商所提供的服务与竞争性磋商文件要求相同的为无偏离，磋商供应商所提供的服务高于竞争性磋商文件要求的为正偏离，低于竞争性磋商文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

磋商供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称：广西中医药大学第一附属医院）的（项目名称：重症监护系统）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称：重症监护系统） ，属于（采购文件中明确的所属行业：软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称     ），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

- 1、服务名称:

- 2、服务数量:

- 3、服务内容:

第二条　合同金额

本项目(分标)合同金额(大写)人民币_________________                                (¥           元 )。

- 第三条　提交服务成果时间及地点

- 1、提交服务成果时间:

- 2、提交服务成果地点:

- 第四条　售后服务、质保期

乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

- 第五条　付款方式

详见采购需求。

- 第六条　履约保证金：

- 无。

- 第七条  税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第八条  验收

1. 甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到成交人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第九条　违约责任

1、乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方逾期提交服务成果的，每天向甲方偿付违约服务成果款额0.3‰违约金，超过 30 天甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方的损失。。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因乙方和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

5、其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

6、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

7.本协议所约定的损失包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等费用。

- 第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十一条  合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十二条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 第十四条　签订本合同依据

1、政府采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第十五条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执二份，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、服务期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章  评标标准

评标标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………………10分

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评审的最低的评标价为10分。

（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）× 10分

2、技术分…………………………………………………………………………………………………71分

（1）产品配置分（满分8分）：

重要参数（标注“●”号的参数）每有1项满足采购需求得0.5分，最高得8分。

注：标记“●”的条款应按照采购文件要求提供相应证明材料予以证明（包含但不限于检测报告、相关截图、彩页等相关证明材料），否则视为不满足。

（2）技术实施方案分（满分18分）

一档（6分）：仅提供了框架性的技术方案，无针对性，没有明显技术错误，功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱，未包括应急维护方案、安装进度计划、安装调试方案。

二档（12分）：在一档基础上，技术方案详细可行，对项目建设部署有较全面的描述：包括①对本项目应用系统设计、详实的功能配置信息资源规划部署，技术方案与需求契合度高；采用的技术合理、成熟并兼顾先进性，项目理解透彻。②项目建设调试方案合理；③结合医院采购际需求功能模块进行设计，满足以上要求进入二档。

三档（18分）：在二档基础上，系统设计能紧密结合项目要求进一步细化，分析采购人的建设内容、建设原则和技术需求，详细阐述系统开发及部署方案，系统模块功能，基础支撑环境，部署结构项目等内容，专业术语覆盖率及准确率超过90%以上，能准确把握本项目需求重点，能结合项目需求对应用功能进行针对性设计。包括完善的系统维护保障方案，流程完整。保障措施考虑周全详细、可行操作性高，保证按采购/合同约定交付期、质量要求移交交付等条理清晰、内容有针对性。

注：未提供该项方案或未达到一档标准的，该项不得分。

（3）培训方案分（满分10分）

一档（2分）：供应商针对本项目为采购人提供有专人指导的系统操作培训课程安排，有课程及培训内容安排，培训方案满足采购人培训要求。

二档（6分）：在一档的基础上供应商针对本项目为采购人提供有专人指导和容易上手的系统操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，承诺培训总时长≥3小时，对系统的操作过程中注意事项有详细指引，提供用户手册、操作指南、视频教程等培训资料，对系统的操作过程中注意事项有详细指引，培训方案详细，满足采购人培训要求。

三档（10分）：在二档的基础上供应商针对本项目为采购人提供有专人指导和容易上手的系统操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排（包含但不限于技术培训计划，培训内容、培训方法、培训时间与安排、后续培训计划，培训的可操作性及可预见的培训效果等），承诺培训总时长≥6小时，对系统的操作过程中注意事项有详细指引，培训方案重难点突出，完全实现采购人培训要求。

注：未提供该项方案或未达到一档标准的，该项不得分。

（4）售后服务方案（满分15分）

一档（5分）：满足采购文件售后服务要求，且提供售后培训服务方案。售后服务团队至少3人，售后服务工作思路基本合理，能够承诺对系统进行定期维护和升级的；明确售后服务团队的人员构成及联系方式，包括技术支持工程师、客户经理、运维人员。

二档（10分）：满足一档，能根据项目实际情况做出可行性的、表述清晰、完整、合理的售后培训服务方案，拟投入的售后培训队伍及时间安排合理，能较好的为采购人提供售后培训服务。建立有完善的售后服务反馈机制，每季度定期收集用户意见和建议承诺能够及时改进售后服务；建立完善的故障响应机制，确保快速响应，建立有数据恢复机制，在数据丢失或损坏时，能免费提供数据恢复服务。

三档（15分）：满足二档，售后服务团队至少5人，提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系，服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，保证项目正常实施。售后服务内容包含软件正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复、系统功能完善等；服务保障措施包括维保期的技术支持和维护能力情况，提供服务流程，包括故障处理、电话维护、现场维护、紧急维护、重要服务等内容。提供后期运维计划，符合采购人实际需求的。

注：未提供该项方案或未达到一档标准的，该项不得分。

（5）现场演示分：磋商小组根据供应商的演示内容进行打分，包含内容完整度，本标项共5项演示内容，每成功完整演示功能内容得4分，不演示或演示内容不完整不得分，满分20分。

①演示功能1：病房概览子系统——科室概览

1.实时统计当前科室患者出入转情况，实现展示科室现有患者数，当天转入、转出、病危、病重、手术和死亡患者数

2.图形化统计当前患者平均住院天数以及各天数区间的患者数量

3.图形化呈现科室当前患者三管（尿管、CVC、呼吸机）插管天数、血透中心导管以及感染率

②演示功能2：临床监护子系统——医嘱执行

1.支持表格和甘特图多风格展示，可以自定义配置医嘱执行列表风格和字段

2.能够根据医嘱名进行医嘱的快捷检索查询

3.系统支持手动执行医嘱，并以甘特图的形式，显示药物执行的过程。

③演示功能3：临床监护子系统——管道护理

1.提供可视化人体图形，在知识库的支撑下，将患者插管信息标记在人体图上

2.以列表形式展示患者当前所插管道信息：导管名称、插管部位、置管时间、置管人、深度、大小等。  支持导管列表显示字段可配

④演示功能4：临床监护子系统——管道护理

1.系统支持快捷插管、拔管、换管等操作

2.系统支持对非计划气管插管拔管进行标记，自动统计对应的非计划拔管率

3.根据管道护理知识库，根据不同类型的管道，提供规范的部位情况、导管维护、引流液性状等内容记录

⑤演示功能5：临床监护子系统——皮肤护理

1.提供可视化人体图形，在知识库的支撑下，将患者皮肤信息标记在人体图上

2.以列表形式展示患者压疮情况：大小、分期、颜色、性状等

3.根据压疮护理知识库，提供规范的压疮分期评估、压疮性状，部位情况，失禁性皮炎等内容

3、综合实力分………………………………………………………………………………………19分

（1）磋商供应商自2022年以来类似项目业绩（以有效的合同、协议或中标/成交通知书复印件为准），每有一份得2分，满分10分。

（2）供应商所投产品具有相关的软件著作权证书（例如重症监护软件类、急危重症一体化智能辅助决策类、设备物联平台类计算机等与采购需求相关的软件著作权证书），每1证书个得1分，满分5分。（在响应文件中提供软件著作权证书）

（3）拟投入人员中有计算机技术与软件相关专业技术资格或计算机相关职称，中级资格或职称得1分，高级资格或职称得2分。（在响应文件中提供相关人员的资格或职称证书）

（4）供应商具有国产操作系统和服务器互操作认证得2分。

（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。