广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务项目

（GXZC2025-C3-002393-GLZB）


广西国力招标有限公司

竞争性磋商文件

[image: image1.jpg]I

Ill





采购项目编号：GXZC2025-C3-002393-GLZB

采购项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务项目

（GXGL2025S-C346-Z）
采   购   人：广西壮族自治区疾病预防控制中心 

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年8月

目  录

2

第一章  竞争性磋商公告

6

第二章  磋商供应商须知

22

第三章  采购需求

145

第四章  竞争性磋商响应文件格式

154

第五章  合同主要条款

160

第六章  评标标准



第一章  竞争性磋商公告

广西国力招标有限公司

竞争性磋商公告

项目概况
广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年8月26日15点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
   项目编号：GXZC2025-C3-002393-GLZB

   项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务项目

   预算总金额（元）：1200000.00
采购需求：

标项名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务项目
数量：1

预算金额（元）：1200000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务1项 。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：1200000.00
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2025年8月15日至2025年8月22日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2025年8月26日15:00（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
五、开启
开启时间：2025年8月26日15:00（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金（人民币）：12000.00元。（必须足额交纳）
（1）磋商保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将磋商保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展等。
3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西壮族自治区疾病预防控制中心

地    址：南宁市金洲路18号

项目联系人：黄工 
项目联系方式：0771-2521500

2.采购代理机构信息
名    称：广西国力招标有限公司
地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人：隆丽艺、徐康

项目联系方式：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2025年8月15日
第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

	序号
	内    容

	
	采购项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务项目
采购项目编号：GXZC2025-C3-002393-GLZB

	
	供应商资格：按第一章竞争性磋商公告第二条规定。

	
	磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	
	成交服务费：本项目的成交服务费按本须知16.1款规定的标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

	
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.磋商供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。
b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	
	响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告
响应文件递交地址：详见竞争性磋商公告

	
	竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	
	磋商保证金（人民币）：详见竞争性磋商公告

	
	磋商时间：详见竞争性磋商公告
磋商地点：详见竞争性磋商公告

	
	评标方法：综合评分法（详细见第六章）

	
	响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	
	电子加密响应文件的解密：

磋商响应文件开启后，本公司将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。


磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。
2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性磋商文件的澄清和修改：
5.1供应商应认真阅读磋商文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.4磋商供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。
二、竞争性磋商响应文件的编制

6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

6.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

6.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）
6.4.1资格文件

1）有效的主体资格证明文件；

磋商供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供] 

2）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； [必须提供，新成立单位按实际提供]
3）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；[必须提供，新成立单位按实际提供]
4）财务状况报告。[格式自拟，必须提供]
5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
6.4.2商务技术文件
1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]
2）磋商书及磋商声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]
3）商务、服务响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件；（格式见第四章附件四） [委托代理时必须提供]； 

6）磋商保证金的提交凭证；[必须提供]

7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有规定，则必须提供]

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有规定，则必须提供]
9）服务方案；[格式自拟]
10）项目实施人员一览表；

11）供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

12）供应商认为需要提供的其他材料。

13）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，如有请提供）
三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

7.3磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.4磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回和解密
8. 竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表。

9. 磋商响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

五、磋商保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额及缴纳方式详见竞争性磋商。
10.2未成交磋商供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。
10.3供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
10.4磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、磋商程序及评标方法

（一）竞争性磋商响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。  

5. 被拒绝的响应文件为无效。

磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

（二）磋商

11.1第一轮磋商

1.磋商会由本公司主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单； 

3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

11.2竞争性磋商文件变动

第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮磋商
磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
11.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

11.8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本公司将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                    0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格 〔2002〕1980 号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》( 发改价格〔2011〕534 号)规定的基础上下浮20%，其中招标采购金额小于40万元以下的项目，按单项叁仟元(￥3000.00)收取招标代理服务费，40万元及以上的招标采购项目按下浮20%向中标（成交）人收取，代理过程不再向采购人收取任何费用。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039 

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

16.2解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2025-C3-002393-GLZB
二、采购项目类别：  服务类  

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。

2、供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：其他未列明行业。
本项目采购预算：人民币120万元
	项号
	服务名称
	数量
	单位
	内容和要求

	
	广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务
	1
	项
	服务地点：采购人指定地点。
服务范围：实验楼、应急楼、行政楼、广西公共卫生应急技术中心大楼（四栋楼相距约80米-100米）

服务时间：服务时间期限为50日历天，物品、设备重新确认、包装、登记入档等服务内容需得到采购人的确认，要求在20日历天内完成；实物搬迁、验收阶段，包括所有设备搬运、安装、调试、项目的验收及搬迁档案的移交；搬迁工作总时间约为30日历天。

服务要求：

项目管理要求

①实施场地交付：项目场地可交付供应商实施，实施范围的具体位置及可交付供应商实施安排的项目实施范围，应严格依照采购人交付图纸执行。

②作业条件：供应商须确保所派遣全部迁移相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对正常办公进行干扰，办公现场须建立明确规范的指引与说明（提供项目现场指引与说明材料）。

③人员着装：供应商派遣迁移人员需统一着装，未统一着装人员不得进入项目实施场地。

④安全注意事项：

（a）供应商需有科学、健全的搬运安全制度和措施；

（b）负责安全、照章搬运，建立保证人身、搬运车辆和财务安全的方案；

（c）做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；

（d）供应商驾驶员必须严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失；

（e）供应商必须做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施；

（f）供应商派遣项目人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为；

（g）供应商对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险，项目人员提供与成交单位的服务协议及保险证明方可入场。

（h）涉及病原微生物有关物品的搬迁，必须按照二级生物安全实验室防护要求做好防护，避免对个人及环境的污染。

（i）各类搬迁设备迁移前及迁移后状态确认的具体测试方案。
（j）需根据采购人的时间和要求，配备好合适的车辆及工作人员，做到随叫随到，且必须服从采购人的统一安排调度，严格遵守时间，安全高效遵守搬迁的秩序和要求，工作认真、尽职尽责；

（k）供应商商需依据相关法规文件要求承诺，对项目服务中所涉及的单位名称、技术、人员等资料承担保密义务和责任。

（l）服务商需保证项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障；服务商需保证其拟派工作人员的安全且对其负全部责任；

（m）对搬迁的仪器设备购买损坏赔偿险。

（2）项目技术要求

供应商需根据采购人项目情况及新实验室装修规划图，并对采购人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面规划方案，指定项目总负责人及技术负责人，方案包括但不限于：

①迁移前规划

（a）搬迁流程方案及各阶段时间节点；

（b）车辆运输及工具配置方案；

（c）路线规划方案；

（d）仪器迁移顺序及定位规划方案；

（e）人员配置方案及相关专业资质提供；

（f）大型分析仪器(光谱、色谱、质谱类等)安装条件说明书；

（g）各类专业表格：场地确认、仪器状态确认、装箱单等。

（h）涉及病原微生物有关物品及化学品、危险物品的搬迁应有详细的方案，包括设备的去污染、化学品和危险物品包装保护、个人防护及安保措施等。

②风险控制与人、机保障措施

③迁移前状态确认

供应商在仪器搬迁前需对采购人迁移清单中的全部仪器进行性能状态确认，对分析仪器进行指标测试，经采购人指定人员确认后，填写设备状态确认单。

供应商需按搬迁清单要求打包时，应统计打包物品名称、数量、好坏状态，同时在打包箱上贴上标签，注明由“XX办公室搬迁至XX办公室指定位置、接收人及电话”，经双方确认签字后再进行搬迁。                       

④仪器拆机


▲（a）仪器状态确认后，供应商需指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器拆装工作，色谱仪、光谱仪、质谱仪等分析设备搬迁须提供原厂或具有原厂培训资质工程师进行搬迁，质谱仪须精确到天的单独迁移方案，实验室通用设备搬迁须提供专业工程师进行搬迁。

（b）采购人搬迁物品所用的拆装箱、样品冷存设备由成交方提供。

（c）搬迁后，需确保所搬迁设备能继续获得原厂提供的维修、维护服务资格。

⑤仪器包装

供应商需对全部待迁仪器进行包装保护，确保仪器在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。包装材料选用环保可回收材料，包括但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带及胶带，对密封有要求的仪器设备，供应商应按采购人要求进行密封包装。仪器包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由采购人指定人员填写装箱单及装箱统计表。

 15、提供打包材料

提供的搬迁物品仪器设备的打包材料包括但不限于以下内容：

（1）全新空白无字纸箱≥1400个，规格600mm长*420mm宽*50mm高（部分规格定制），厚度≥6mm，带塑料扣手；

（2）加厚空白无字编织袋≥1800个，规格1500mm宽*1800mm长（部分规格定制）；

（3）木箱若干，所有易碎、超重、易变形物品均需要木箱打包，规格根据货物现场制作，木条为杉木、松木、柳杉木、长梢木等（无皮、无眼、无毛刺）；

（4）封口胶布≥600卷，规格45mm（宽）*32.5mm（厚）；

（5）泡沫塑料膜≥46捆，规格100mm宽*5000mm长；

（6）捆扎绳≥50捆；

（7）标签纸若干，全白不干胶（A4/A5/A6……）；

（8）标记笔（大头笔）若干，至少3种颜色；

（9）捆扎绳、小刀等其他需要到的打包材料；

(10) 毛毡若干。

⑥仪器运输

（a）运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格；

（b）根据仪器搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等；

（c）仪器在车厢需摆放合理，全部仪器单层放置，不得堆叠；

（d）运输车辆必须由成交方及采购方同时派人押运；

（e）供应商可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理。对可能需要用到的各种特种设备，由供应商安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的操作证书；

▲（f）供应商需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护；

（g）对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，供应商与采购人协商后可采用专业、合理措施迁移；对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，供应商与采购人协商后可采用专业、合理措施迁移；对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，经与采购人协商同意后可采取拆除门、窗、墙体等措施进行搬迁，供应商记录好相关情况并在搬迁完成后及时安排维修人员对涉及的建筑物如：拆除的门、窗、墙体等进行修复。

（h）供应商应协助采购人完成搬运计划的细化和现场管理，专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员；

（i）供应商需确保随车配备足够的搬运工人，在采购人指定人员及仪器专业工程师的指导下，完成仪器装车工作。

（j）仪器设备在车厢需摆放合理，全部仪器单层放置，不得堆叠；合理规划搬迁物品中途摆放位置，保证过廊通道等畅通。

（k）

⑦仪器安装调试

（a）仪器迁移至迁进实验室后，供应商需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至采购方实验室规划图指定位置，并及时回收包装材料；

（b）所有仪器按照规定完成安装，接通电源；

（c）分析仪器须由具有专业资质工程师对迁移前分解的部件进行组装，并调试至与搬迁前状态一致。

▲⑧迁移后状态确认

仪器安装调试后由供应商会同采购人指定人员对仪器状态进行确认，按照搬迁技术标准，由双方指定人员签字确认验收。

⑨若搬迁过程中涉及到样品、试剂（不含危险化学品）、菌毒种（三类菌）、标准试剂、危险化学品、毒物及耗材的，按照下列要求搬迁：

（a）样品、试剂及耗材需由满足其储存条件（如温湿度、遮光等）的车辆完成运输；

（b）试剂和菌毒种搬运工作人员必须具备化学品搬运相关安全知识及生物安全和技能，菌毒种应按生物安全要求进行包装，有从事化学品和菌毒种搬运的经历；

（c）试剂和菌毒种连同冷藏、冷冻设备整体搬迁时应确保单台设备断电到接电过程不超过30分钟。

（d）试剂及菌毒种在装车过程中，按试剂目录进行合理分类，并与采购人相关工作人员充分沟通，堆放必须整齐；

（e）运输过程中，必须有一名采购人工作人员全程跟车；

（f）在交接过程阶段，需由采购人相关工作人员签字确认、认可。

▲（g）搬迁总负责人或技术负责人需配置具有化学、医学检验专业背景的人员（提供毕业证，学位证书）。

（h）需提供详细的标准物质、危险化学品、毒物搬迁管理、运输和存放的具体实施方案。

（i）搬迁前，需提供具体完善详细的危险化学品、有毒物质搬迁过程中泄露、丢失等紧急突发状况的应急预案，并保证遇到相关状况时能准确实施。

⑩实验室家具

（a）对实验室家具，供应商应派遣专业工程师完成拆装，家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施。

（b）搬迁过程中对原有实验室家具应做好充分的保护措施，若不慎损坏的，由供应商照价赔偿。

⑪供应商负责搬迁范围内场地的前后清洁，包括办公（实验室）地面、家具，工作台面、窗户等。

（a）对搬入区域进行搬迁前后各一次的卫生清洁；

（b）对搬出后区域进行一次卫生清洁。

10.搬迁流程管控

10.1为了避免搬迁前后出现不一致的情况，需要实施过程溯源记录管理，供应商需对以下过程的工作内容和对应工作人员实施全面的文档记录：项目进度、仪器拆卸前测试、仪器打包、仪器运输、仪器安装后测试、项目管理、任务分配、车辆管理、拆机打包等。

10.2需制作详细搬迁服务方案，成立搬迁专项实施小组，制作《实验室搬迁新址环境检查表》等表格对搬迁负责人员、搬迁步骤等各项进行记录和确认；

10.3对于搬迁过程中的安全风险因素需做到识别与控制，需要熟知生物安全危险源，识别有毒有害试剂，识别电离辐射危险源，防触电，防止设备跌落砸伤，对于易燃易爆物品的危险特性做好防护，对于可能产生的安全风险制定相应的应急预案，如出现意外由服务商全权负责；

11、从业人员及人员配置要求：

11.1需指派现场指挥人员和安全员，负责搬运工作协调指挥；提供电工、钳工、起重工等相关工种专业人员，解决拆卸、运输及安装调试的各种问题，满足搬运要求；须指派装、卸作业统计员，与采购现场人员共同负责查验，并提供装运清单、安装调试确认单等报表。

11.2需保证负责包装、运输、搬运的作业人员具备使用相应工具、设备的操作许可或资质证书（对应车辆的驾驶证等）；需保证搬迁过程中所用到的特种机械及工具的操作人员具备特种行业作业资格证书；负责大型精密仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作许可或资质证书；负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作许可或资质证书。

11.4搬迁人员必须经过专业和安全培训，技术技能符合搬运要求；每日同时派驻到现场的工作人员人数不低于30 人。

6. 其他要求

（1）供应商应针对此项目提供完整技术方案和作业计划书，如：针对不同污染源（板材、家具、涂料、纺织品等）的处理方案。

（2）施工人员搬迁作业期间做好防护，需自行配备防护装备（口罩、护目镜、手套等）。

（3）治理完成后，须对拆卸或挪动的设施设备须进行归位和复原安装。
（4）废弃物品搬迁至采购人指定的地点，供应商不能自行处置。

（5）搬迁现场少量小设备及物资因遗漏未列入附件清单的也包含在搬迁范围及合同总价中。
（6）搬运方案经双方商定签字确认后，如因供应商原因未能按时完成搬迁，每延期1天按合同金额的1‰支付违约金，违约金从合同款中扣除。

（7）供应商应在响应文件中承诺为本项目所有尚未购买有人身意外险的搬迁人员购买人身意外险。

（8）供应商进场前，必须提供所有参加此次搬迁人员的身份证复印件。

（9）报价要求:磋商报价为供应商完成本项目服务所需要的全部服务费用，包含实验室环境检测，仪器设备的指标测试、拆卸、包装、运输、安装、调试，税费、仓储、工程师服务费、路桥费、检定、验收、图纸、资料、包装材料等相关的完成上述服务内容所需的一切费用。

（10）事故及损害赔偿.供应商在搬迁工程中，做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏，由供应商负责赔偿。搬迁服务过程如出现的设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、失火、水淹、触电及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由供应商承担全部责任，并赔偿采购单位全部损失。搬迁过程中，发生丢失的，由供应商负责等价赔偿；发生破损及设备故障的，经与采购单位协商后由供应商修复，无法修复的，由供应商负责等价赔偿。

（11）法律责任：一切在搬迁过程中出现的安全事故，由供应商负责。

（12）搬迁方案未提及或与搬迁方案不一致时，根据现场搬迁实际情况，以采购人要求为准。

	商务要求表

	▲报价要求
	本项目报价包含：服务价格（检测、施工、复检），必要的保险费用和各项税金；运输产生的相关费用及其它所有成本费用总和。

	▲提交服务成果时间
	服务时间期限为50日历天，物品、设备重新确认、包装、登记入档等服务内容需得到采购人的确认，要求在20日历天内完成；实物搬迁、验收阶段，包括所有设备搬运、安装、调试、项目的验收及搬迁档案的移交，搬迁工作总时间约为30日历天。

	▲服务地点
	广西南宁市采购人指定地点。

	▲服务质量承诺要求
	1.供应商必须在响应文件中提供详细的服务质量承诺书。

2.供应商在检测服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询：供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

现场响应：采购人及项目方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在 24小时内到达现场进行治理，确保正常工作。

3.服务期外服务要求：供应商完成服务项目后，应供免费电话咨询服务。

4.如各分项有特殊要求的按各分项要求执行。

	▲付款条件
	1.签订合同后15个工作日内，支付30%的预付款；

2.所有仪器设备搬运完成后，支付至合同款的70%；

3.双方验收合格后15个工作日内，支付至合同款的90%；

4.取得具有检定校准资质的第三方检测机构相应的检定/校准合格报告/证书后15个工作日内支付合同余款；

5.供应商在采购人支付合同款前向采购人提出请款函并开具等额增值税发票。

	▲分包与转包
	经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但不得转包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

	▲其他要求及说明
	1.供应商须严格遵守采购人的相关规定，必须配备专业人员及工具，严禁使用非专业设施设备。若供应商拟派人员因违规操作造成采购人室内设施设备损坏时，供应商需照价赔偿，采购人有权追究供应商法律责任； 
2.供应商须自行对拟派施工人员安全负全责，采购人与供应商所派人员不存在劳动关系和劳务关系，不负责供应商所有人员病、老、伤、残、亡的善后治理，亦不承担因此而产生的任何经济责任和法律责任。

	验收标准
	1.供应商需完成招标文件规定的整体搬迁服务内容，确保没有遗漏。搬迁完成后由供应商及采购方根据搬迁清单进行清点。

2.仅要求拆装、搬运的物件（包括试剂、耗材、菌毒种等），供应商需妥善处理，避免搬迁过程中造成损坏和遗失。若造成损坏或丢失的，由供应商按原厂维修价格或采购价格进行赔偿。

3.要求调试的实验仪器设备，必须完成调试，调试结果应达到搬迁前状态。

仪器安装调试后，由供应商负责委托具有检定校准资质的第三方检测机构负责对所搬迁的有检定/校准需求的大小设备（具体设备清单由委托方指定）进行一次检定/校准，以相应的检定/校准合格报告/证书作为此次搬迁验收合格以及支付剩余10%保证金的依据。其余没有检定/校准需求的设备由供应商会同采购人逐一进行安装验收并签字确认，全部仪器验收完成后签订整体验收合格报告。

	其他
	1.供应商可根据实际情况在响应文件中针对本项目提供详细的整体搬迁方案、设备保护方案、应急服务方案、仪器设备计量校准方案、拟投入人员（格式自拟）。

2.供应商可在响应文件中提供类似业绩、奖项证书作为评审因素。

	磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容：
未标注“▲”的内容。


附件1：广西壮族自治区疾病预防控制中心搬迁物品服务项目清单

	仪器设备

	序号
	资产编号
	仪器名称
	金额（元）
	搬迁后   调试
	搬出地址
	搬入地址
	备注

	1
	9949
	台式电脑
	6000
	否
	应急楼3楼309号
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	2
	9952
	台式电脑
	7000
	否
	应急楼3楼306号
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	3
	10960
	惠普打印机
	2350
	是
	应急楼3楼306号
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	4
	10492
	多功能一体机
	1980
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	5
	10148
	激光打印机
	2550
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	6
	10147
	激光打印机
	2550
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	7
	9885
	多功能一体机
	1680
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	8
	8966
	打印机
	1380
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	9
	8965
	复印机
	16992
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	10
	8610
	激光打印机
	1150
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	11
	8277
	激光打印机
	2205
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	12
	5426
	激光打印机
	1750
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	13
	9385
	一拖四麦克风系统
	2600
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	14
	9384
	音响功放
	2800
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	15
	9383
	音箱
	2900
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	16
	9382
	音箱
	2900
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	17
	9373
	投影仪
	6999
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	18
	9372
	投影仪
	18243
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	19
	8973
	台式计算机
	5207
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	20
	8971
	台式计算机
	5207
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	21
	8968
	台式计算机
	5207
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	22
	8964
	碎纸机
	1800
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	23
	8962
	投影仪
	25200
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	24
	8961
	投影幕布
	1709
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	25
	7794
	台式电脑
	5000
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	26
	7793
	台式电脑
	5000
	是
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	27
	7822
	多功能一体机
	2000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，所长办公室
	艾防所

	28
	12087
	台式电脑
	5900
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，所长办公室
	艾防所

	29
	11714
	台式电脑
	5880
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，综合组办公室
	艾防所

	30
	7720
	台式电脑
	5700
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，综合组办公室
	艾防所

	31
	12449
	台式电脑
	5900
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，综合组办公室
	艾防所

	32
	12501
	激光打印机
	2830
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，综合组办公室
	艾防所

	33
	11716
	台式电脑
	5880
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	34
	11712
	台式电脑
	5880
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	35
	8259
	台式电脑
	5482
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	36
	7717
	台式电脑
	5700
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	37
	6235
	台式电脑
	6000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	38
	11172
	激光打印机
	2350
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	39
	11885
	碎纸机
	1250
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	40
	7719
	台式电脑
	5700
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	41
	6339
	台式电脑
	5854
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	42
	6258
	普通冰箱
	2880
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	43
	6257
	普通冰箱
	2880
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	44
	12447
	信创台式电脑（含软件）
	5900
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	45
	12435
	信创笔记本电脑（含软件）
	6950
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	46
	12500
	黑白激光多功能一体机
	2830
	是
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	47
	7718
	台式电脑
	5700
	是
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	48
	6758
	扫描仪
	3000
	是
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	49
	4281
	激光打印机
	1700
	是
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	50
	5366
	普通冰箱
	2860
	是
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	51
	1959
	微波炉
	920
	是
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	52
	10472
	台式电脑
	5880
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	53
	10469
	台式电脑
	5880
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	54
	7762
	塔式服务器
	15000
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	55
	6940
	台式电脑
	5000
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	56
	6530
	碎纸机
	780
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	57
	6529
	多功能一体机
	2400
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	58
	5691
	台式电脑
	5780
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	59
	5654
	台式电脑
	5000
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	60
	4878
	激光打印机
	1860
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	61
	无
	普通冰箱
	-
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	62
	无
	微波炉
	-
	是
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	63
	11717
	台式电脑
	5880
	是
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	64
	9344
	荧光PCR仪
	1013650
	是
	实验楼 楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	65
	10229
	多重病原体快速检测系统
	699200
	是
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	66
	6122
	全自动 DNA分析系统（含3个升钢瓶）
	330000
	是
	应急楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	67
	7537
	孵化器
	90111
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	68
	8367
	Panasonic超低温冰箱
	88000
	是
	应急楼7楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	69
	7920
	96孔PCR板微型离心机
	4100
	否
	应急楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	70
	5549
	三星黑白激光打印机
	3248
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	71
	12130
	超低温冰箱
	60000
	是
	综合实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	72
	12105
	超低温冰箱
	46000
	是
	综合实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	73
	12104
	超低温冰箱
	46000
	是
	综合实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	74
	11862
	高压灭菌器
	74760
	是
	综合实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	75
	11861
	高压灭菌器
	74760
	是
	综合实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	76
	11859
	生物安全柜（双人）
	78280
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	77
	11858
	生物安全柜（双人）
	78280
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	78
	11857
	生物安全柜（双人）
	78280
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	79
	11856
	生物安全柜（双人）
	78280
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	80
	11855
	生物安全柜（双人）
	78280
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	81
	11347
	超低温冰箱（-80℃）
	52200
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	82
	11346
	超低温冰箱（-80℃）
	52200
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	83
	10834
	二氧化碳培养箱
	33000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	84
	10833
	电脑工作站
	7600
	是
	综合实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	85
	10832
	全自动流式细胞样本制备仪
	900000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	86
	10789
	激光打印机
	7000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	87
	10788
	台式电脑
	45000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	88
	10787
	UPS电源
	6000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	89
	10786
	全自动化学发光检测分析仪
	1289000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	90
	10728
	UPS电源
	3000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	91
	10727
	笔记本电脑
	6800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	92
	10726
	全自动医用PCR分析系统
	990000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	93
	10656
	鞋套机
	3800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	94
	10605
	台式低速离心机
	17300
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	95
	10604
	台式低速离心机
	17300
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	96
	10603
	台式低速离心机
	17300
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	97
	10552
	涡旋振荡器
	3800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	98
	10551
	平板电脑
	3800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	99
	10550
	全自动核酸提取仪
	108200
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	100
	10549
	涡旋振荡器
	3800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	101
	10548
	平板电脑
	3800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	102
	10547
	全自动核酸提取仪
	108200
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	103
	10396
	挂式空调
	6220
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	104
	10395
	挂式空调
	6220
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	105
	10394
	挂式空调
	6800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	106
	10393
	挂式空调
	7975
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	107
	10392
	挂式空调
	6686
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	108
	10391
	挂式空调
	7148
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	109
	10390
	挂式空调
	6075
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	110
	10389
	挂式空调
	6075
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	111
	10277
	实验室冷藏箱
	36000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	112
	10276
	实验室冷藏箱
	36000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	113
	10275
	实验室冷藏箱
	36000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	114
	10274
	实验室冷冻箱
	19000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	115
	10273
	实验室冷冻箱
	19000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	116
	10272
	实验室冷冻箱
	19000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	117
	10270
	洗衣机
	9400
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	118
	9887
	超低温冰箱
	89000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	119
	9886
	超低温冰箱
	89000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	120
	9877
	笔记本电脑
	6400
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	121
	9876
	笔记本电脑
	6400
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	122
	9875
	笔记本电脑
	6400
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	123
	9790
	标签打印机
	2000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	124
	9789
	标签打印机
	2000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	125
	9788
	激光打印机
	2000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	126
	9787
	台式电脑（一体机）
	6000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	127
	9786
	全自动免疫印迹仪
	1484500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	128
	9747
	彩色喷墨打印机
	2600
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	129
	9433
	服务器
	63300
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	130
	9296
	深冷低温冰箱
	300000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	131
	9295
	洗板机
	40500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	132
	9074
	碎纸机
	1610
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	133
	9053
	激光多功能一体机
	1886
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	134
	8996
	UPS稳压电源
	17265
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	135
	8995
	全自动样品纯化仪
	1680235
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	136
	8990
	UPS稳压电源
	12500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	137
	8989
	台式电脑
	5000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	138
	8980
	高速冷冻离心机
	150000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	139
	8979
	高速冷冻离心机
	160000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	140
	8978
	实时荧光定量PCR仪
	482500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	141
	8977
	超低温冰箱
	80000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	142
	8976
	超低温冰箱
	80000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	143
	8975
	超低温冰箱
	80000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	144
	8974
	超低温冰箱
	80000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	145
	8535
	漩涡混合器
	2690
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	146
	8534
	漩涡混合器
	2690
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	147
	8533
	台式电脑
	4800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	148
	8532
	全自动DNA/RNA分析系统
	343320
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	149
	8531
	高速冷冻离心机
	102000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	150
	8473
	打印机
	1500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	151
	8472
	台式电脑
	4800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	152
	8471
	全自动酶免分析系统
	465500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	153
	8470
	超低温冰箱
	78000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	154
	8469
	低温冰箱
	55000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	155
	8178
	药品保存箱
	40000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	156
	8170
	立式超低温冰箱
	64000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	157
	8169
	立式超低温冰箱
	64000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	158
	8168
	超低温冰箱
	79500
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	159
	8167
	超低温冰箱
	79500
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	160
	8166
	超低温冰箱
	79500
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	161
	8165
	药品保存箱
	40000
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	162
	8161
	高压灭菌器
	90000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	163
	8091
	服务器
	30000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	164
	7670
	柜式空调
	7500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	165
	7669
	柜式空调
	7500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	166
	7668
	柜式空调
	7500
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	167
	7667
	柜式空调
	7500
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	168
	7666
	柜式空调
	7500
	是
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	169
	7577
	PCR核酸扩增仪
	72240
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	170
	7576
	PCR核酸扩增仪
	72240
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	171
	7570
	高压灭菌器
	84000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	172
	7489
	台式电脑
	5500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	173
	7302
	恒温培养箱
	23592.8
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	174
	7270
	针式打印机
	3800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	175
	7269
	针式打印机
	3800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	176
	7268
	小型离心机
	3900
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	177
	7267
	小型离心机
	3900
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	178
	7266
	PCR加热模块
	5900
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	179
	7265
	PCR加热模块
	5900
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	180
	7264
	台式电脑
	5000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	181
	7263
	打印机
	4750
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	182
	7262
	洗板机
	40000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	183
	7261
	酶标仪
	58400
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	184
	6984
	流式细胞仪
	632760.91
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	185
	6983
	超低温冰箱
	58961.88
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	186
	6982
	超低温冰箱
	58961.88
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	187
	6981
	超低温冰箱
	58961.88
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	188
	6861
	全自动生化分析仪
	600000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	189
	6858
	纯水仪
	25000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	190
	6857
	UPS不间断电源
	15000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	191
	6856
	激光打印机
	2000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	192
	6622
	医用普通冰箱
	3312
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	193
	6621
	医用普通冰箱
	3312
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	194
	6620
	医用普通冰箱
	3312
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	195
	6619
	医用普通冰箱
	3312
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	196
	6398
	不间断电源
	11600
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	197
	6397
	不间断电源
	11600
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	198
	6396
	不间断电源
	11600
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	199
	6276
	洗衣机
	950
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	200
	6258
	普通冰箱
	2880
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	201
	6257
	普通冰箱
	2880
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	202
	6151
	生物显微镜
	49500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	203
	6150
	高速冷冻离心机
	54500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	204
	5885
	激光采血仪
	26000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	205
	5884
	激光采血仪
	26000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	206
	5883
	激光采血仪
	26000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	207
	5882
	激光采血仪
	26000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	208
	5881
	激光采血仪
	26000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	209
	5879
	洗板机
	16500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	210
	5878
	酶标仪
	27500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	211
	5764
	格力分体空调
	5520
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	212
	5763
	格力分体空调
	5520
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	213
	5370
	微型离心机
	11200
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	214
	5369
	恒温培养箱
	17360
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	215
	5367
	普通冰箱
	2860
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	216
	5366
	普通冰箱
	2860
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	217
	5365
	普通冰箱
	2860
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	218
	5245
	酶联免疫斑点分析仪
	860000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	219
	5244
	超低温冰箱
	170000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	220
	5242
	超低温冰箱
	95000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	221
	5240
	低温冰箱
	34375
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	222
	5239
	低温冰箱
	34375
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	223
	5238
	低温冰箱
	34375
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	224
	5237
	低温冰箱
	34375
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	225
	5235
	台式冷冻离心机
	117500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	226
	5233
	全自动核酸提取仪
	848000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	227
	5119
	数显混匀器
	2950
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	228
	4894
	恒温培养箱
	34500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	229
	4467
	全自动免疫印迹仪
	171500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	230
	4427
	医用低温冰箱
	23000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	231
	4426
	药品保存冰箱
	45000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	232
	4425
	药品保存冰箱
	45000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	233
	4424
	药品保存冰箱
	45000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	234
	4423
	药品保存冰箱
	45000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	235
	4249
	实时核酸分析系统
	490500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	236
	4244
	生物安全柜
	82300
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	237
	4242
	生物安全柜
	44500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	238
	4241
	生物安全柜
	44500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	239
	4240
	生物安全柜
	44500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	240
	4195
	凝胶成像系统
	225800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	241
	3863
	实时荧光PCR仪
	300000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	242
	3862
	流式细胞仪
	550000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	243
	3860
	不间断电源
	9950
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	244
	3859
	不间断电源
	19300
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	245
	3858
	不间断电源
	3400
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	246
	3857
	超低温冰箱
	76000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	247
	3856
	超低温冰箱
	76000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	248
	3734
	生物安全柜
	80000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	249
	3732
	生物安全柜
	80000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	250
	3731
	生物安全柜
	80000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	251
	3730
	生物安全柜
	80000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	252
	3729
	生物安全柜
	80000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	253
	3727
	生物安全柜
	80000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	254
	3726
	恒温摇床
	225000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	255
	3685
	液氮罐
	6216
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	256
	3671
	不间断电源
	12000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	257
	3670
	不间断电源
	12000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	258
	3262
	冰箱
	2199
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	259
	3261
	冰箱
	2199
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	260
	3260
	冰箱
	2199
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	261
	3147
	低温冰箱
	27489
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	262
	3001
	超低温冰箱
	62000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	263
	2998
	超级恒温水浴箱
	12000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	264
	2824
	电冰箱
	30000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	265
	2823
	超低温冰箱
	86400
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	266
	2707
	三洋电冰箱
	3680
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	267
	2640
	电泳系统
	50000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	268
	2636
	伊莱克斯冰箱
	4540
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	269
	2545
	制冰机
	33500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	270
	2542
	电子天平
	14500
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	271
	2499
	红外线测温仪
	1800
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	272
	2476
	电泳系统
	50000
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	273
	2249
	液氮储存罐
	38300
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	274
	2144
	离心机（小型台式）
	23168
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	275
	1975
	海尔电冰箱
	3980
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	276
	1974
	海尔电冰箱
	3980
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	277
	1973
	海尔立式冷藏柜
	3560
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	278
	1959
	微波炉
	920
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	279
	1958
	洗衣机
	990
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	280
	1957
	电冰箱
	1820
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	281
	1895
	微波炉
	588
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	282
	1255
	微波炉
	3050
	是
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	283
	12459
	便携式蓝牙打印机
	1500
	否
	物资楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-14号房（资料室）
	质量管理科

	284
	12367
	口罩密合度测试仪
	91536
	否
	物资楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-14号房（资料室）
	质量管理科

	285
	11196
	条码打印机
	63280
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	286
	11779
	台式电脑
	5900
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	287
	11833
	佳能多功能一体机
	1890
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	288
	11179
	复印机
	5100
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	289
	9463
	台式电脑
	5450
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	290
	9462
	台式电脑
	5450
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	291
	9439
	激光打印机
	1781
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	292
	7840
	碎纸机
	1000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	293
	8072
	扫描仪
	1000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	294
	8071
	激光打印机
	2000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	295
	8070
	激光打印机
	2000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	296
	12443
	信创台式电脑
	5400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	297
	12442
	信创台式电脑
	5400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	298
	12441
	信创台式电脑
	5400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	299
	11155
	台式电脑
	5653
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	300
	10243
	台式电脑
	5700
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	301
	9473
	台式电脑
	4488
	否
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	302
	7730
	台式电脑
	5700
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	303
	7324
	台式电脑
	4700
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	304
	11336
	A3喷墨打印机
	1590
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	305
	10224
	激光打印机
	2200
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	306
	7401
	激光打印机
	2100
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	307
	5428
	激光打印机
	1750
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	308
	4687
	激光打印机
	1160
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	309
	7335
	冷藏冰箱
	12000
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	310
	5841
	海尔对开门冰箱
	10000
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	311
	11305
	除湿机
	3400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	312
	11304
	除湿机
	3400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	313
	11303
	除湿机
	3400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	314
	11329
	碎纸机
	1080
	否
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	315
	11180
	复印机
	5480
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	316
	5915
	投影仪
	12000
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	317
	5260
	投影仪
	8320
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	318
	9447
	台式电脑
	5000
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	319
	9340
	多功能一体机
	2488
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	320
	8255
	台式电脑
	5482
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	321
	6759
	多功能复印机
	18500
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	322
	5368
	普通冰箱
	2860
	否
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	323
	4621
	生物样品采样箱
	2726.5
	否
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	324
	3773
	台式电脑
	6900
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	325
	3367
	激光打印机
	1450
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	326
	2880
	微波炉
	1500
	否
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	327
	12446
	信创台式电脑（含软件）
	5900
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	328
	12444
	信创台式电脑（含软件）
	5900
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	329
	11741
	激光打印机
	1880
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	330
	9452
	台式电脑
	5000
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	331
	9451
	台式电脑
	5000
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	332
	8970
	台式计算机
	5207
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	333
	8969
	台式计算机
	5207
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	334
	8611
	激光打印机
	1150
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	335
	7470
	台式电脑
	5100
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	336
	6493
	台式电脑
	5950
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	337
	5251
	联想台式电脑
	4000
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	338
	4254
	激光打印机
	2220
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	339
	4088
	台式电脑
	5750
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	340
	2187
	联想台式电脑
	9999
	是
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	341
	11098
	台式电脑
	5190
	是
	行政楼3楼317
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	342
	10958
	激光打印机
	2350
	是
	行政楼3楼317
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	343
	10367
	笔记本电脑
	7000
	是
	行政楼3楼317
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	344
	7774
	三星打印机
	2000
	否
	行政楼三楼319
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	345
	5813
	苹果非编工作站
	70000
	否
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	346
	8998
	专业图形显示器
	4300
	否
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	347
	7238
	台式电脑
	6000
	否
	行政楼三楼319
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	348
	8635
	台式电脑
	5430
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	349
	9622
	多功能一体机
	1970
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	350
	10288
	台式电脑
	4432
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	351
	9624
	多功能一体机
	1970
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	352
	11153
	台式电脑
	4990
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	353
	9050
	激光打印机
	1776
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	354
	10287
	台式电脑
	4432
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	355
	11251
	多功能一体机
	1930
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	356
	11836
	碎纸机
	1440
	是
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	357
	10289
	台式电脑
	4432
	是
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	358
	6927
	激光打印机
	3000
	是
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	359
	8634
	电脑
	5430
	是
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	360
	11781
	电脑
	5900
	是
	行政楼3楼328
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	361
	11152
	台式电脑
	4990
	是
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	362
	9266
	多功能一体机
	1150
	是
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	363
	11250
	联想打印机
	1930
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	364
	10282
	戴尔台式电脑
	14100
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	365
	8626
	HP服务器
	42000
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	366
	8998
	戴尔专业图形显示器
	4300
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	367
	7329
	台式电脑
	4700
	否
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	368
	10292
	激光打印机
	2000
	否
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	369
	9659
	台式电脑
	5790
	是
	行政楼325办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	370
	7820
	打印机
	2000
	是
	行政楼325办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	371
	10283
	图形工作站
	14100
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	372
	8631
	惠普黑白激光打印机
	1950
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	373
	7804
	台式电脑
	5000
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	374
	11780
	台式电脑
	5900
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	375
	9264
	图形工作站
	14350
	是
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	376
	9660
	台式电脑
	5790
	是
	行政楼325办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	377
	9651
	打印机
	1176
	是
	行政楼325办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	378
	12454
	信创台式电脑（含软件）
	5900
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	379
	12453
	信创台式电脑（含软件）
	5900
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	380
	11341
	多工能一体机
	4570
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	381
	11339
	多工能一体机
	4570
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	382
	11295
	除湿机
	1830
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	383
	11147
	台式电脑
	5900
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	384
	11146
	台式电脑
	5900
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	385
	11145
	台式电脑
	5900
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	386
	10683
	激光打印机
	2000
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	387
	10682
	复印机
	11620
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	388
	9465
	台式计算机
	4488
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	389
	9275
	多功能一体机
	1100
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	390
	9229
	台式电脑
	5900
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	391
	9224
	激光打印机
	1889
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	392
	8257
	台式电脑
	5482
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	393
	7778
	激光打印机
	2300
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	394
	3467
	激光打印机
	1410
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	395
	6330
	文件柜
	660
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	396
	12499
	黑白激光多功能一体机
	2830
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	397
	11710
	台式电脑
	5880
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	398
	5683
	笔记本电脑
	9000
	是
	实验楼八楼科培训科办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	399
	12459
	便携式蓝牙打印机
	1500
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-14号房（资料室）
	质量管理科

	400
	12367
	口罩密合度测试仪
	91536
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-14号房（资料室）
	质量管理科

	401
	11196
	条码打印机
	63280
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	402
	11779
	台式电脑
	5900
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	403
	11833
	佳能多功能一体机
	1890
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	404
	11179
	复印机
	5100
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	405
	9463
	台式电脑
	5450
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	406
	9462
	台式电脑
	5450
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	407
	9439
	激光打印机
	1781
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	408
	7840
	碎纸机
	1000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	409
	8072
	扫描仪
	1000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	410
	8071
	激光打印机
	2000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	411
	8070
	激光打印机
	2000
	否
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	412
	12443
	信创台式电脑
	5400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	413
	12442
	信创台式电脑
	5400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	414
	12441
	信创台式电脑
	5400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	415
	11155
	台式电脑
	5653
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	416
	10243
	台式电脑
	5700
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	417
	9473
	台式电脑
	4488
	否
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	418
	7730
	台式电脑
	5700
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	419
	7324
	台式电脑
	4700
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	420
	11336
	A3喷墨打印机
	1590
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	421
	10224
	激光打印机
	2200
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（办公室）
	质量管理科

	422
	7401
	激光打印机
	2100
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	423
	5428
	激光打印机
	1750
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	424
	4687
	激光打印机
	1160
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	425
	7335
	冷藏冰箱
	12000
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	426
	5841
	海尔对开门冰箱
	10000
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	427
	11305
	除湿机
	3400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	428
	11304
	除湿机
	3400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	429
	11303
	除湿机
	3400
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	430
	11329
	碎纸机
	1080
	否
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	431
	11180
	复印机
	5480
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	432
	5915
	投影仪
	12000
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	433
	5260
	投影仪
	8320
	是
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	434
	12494
	联想台式电脑（含软件）
	5795
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	435
	12245
	疫情专用手机（含资费）
	3810
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	436
	12220
	笔记本电脑
	6700
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	437
	12160
	平板电脑
	4498
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	438
	12159
	平板电脑
	4498
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	439
	12151
	笔记本电脑
	6890
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	440
	11702
	台式电脑
	5490
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	441
	11529
	华为智慧屏
	2900
	否
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	442
	11113
	笔记本电脑
	6500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	443
	11109
	笔记本电脑
	6500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	444
	11108
	笔记本电脑
	6500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	445
	11107
	笔记本电脑
	6500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	446
	11106
	笔记本电脑
	6500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	447
	11104
	笔记本电脑
	6500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	448
	11102
	笔记本电脑
	6500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	449
	11097
	台式电脑
	5190
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	450
	11095
	台式电脑
	5190
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	451
	10957
	激光打印机
	2350
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	452
	10955
	激光打印机
	2350
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	453
	10940
	台式电脑
	5900
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	454
	10807
	平板电脑
	5270
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	455
	10366
	笔记本电脑
	7000
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	456
	8289
	台式计算机
	5970
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	457
	8288
	台式计算机
	5970
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	458
	8276
	激光打印机
	2205
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	459
	7772
	激光打印机
	2300
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	460
	7729
	台式电脑
	5700
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	461
	7727
	台式电脑
	5700
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	462
	7685
	笔记本电脑
	6400
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	463
	7657
	笔记本电脑
	6000
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	464
	7225
	投影仪
	5300
	否
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	465
	7032
	台式电脑
	4200
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	466
	7031
	台式电脑
	4200
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	467
	6501
	笔记本电脑
	7500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	468
	6212
	喷墨打印机
	5800
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	469
	5906
	多功能一体机
	2500
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	470
	5586
	数码单反相机（套机）
	15100
	否
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	471
	5488
	激光打印机
	1750
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	472
	5434
	复印机
	21000
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	473
	4651
	数码相机
	6000
	否
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	474
	2494
	康柏台式电脑
	11297
	是
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	475
	10539
	二氧化碳培养箱
	64000
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	476
	10546
	全自动细胞计数器
	69500
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	477
	10602
	洗板机
	23000
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	478
	10156
	冰箱
	2290
	是
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	479
	7994
	48道自动杂交仪
	600000
	是
	PCR产物分析区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	480
	4884
	凝胶成像仪
	108000
	否
	PCR产物分析区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	481
	5722
	小型水平电泳槽
	4036
	否
	PCR产物分析区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	482
	7274
	水浴器
	1000
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	483
	7271
	微量振荡器
	800
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	484
	4889
	芯片杂交仪
	200000
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	485
	7998
	台式机
	4080
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	486
	4834
	酶标仪
	30600
	是
	PCR基因芯片分析室柜子里
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	487
	8052
	超声波震荡仪
	9000
	否
	PCR加样区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	488
	8054
	低温高速（微量）离心机
	13000
	是
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	489
	8051
	PCR扩增仪
	40000
	是
	PCR扩增区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	490
	8006
	红外电热灭菌器
	1700
	否
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	491
	7275
	水浴器
	1000
	否
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	492
	8101
	细菌超声分散计数仪
	95000
	是
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	493
	9171
	超低温冰箱
	93900
	是
	实验室后门走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	494
	7898
	普通冰箱
	5800
	否
	实验室后门走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	495
	8011
	笔记本电脑
	5000
	否
	实验室看结果处
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	496
	7989
	LED荧光显微镜
	31700
	是
	实验室小仓库箱子
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	497
	7272
	恒温磁力搅拌器
	800
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	498
	4745
	小型高速离心机
	14600
	是
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	499
	9258
	旋涡混匀器
	2288
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	500
	5835
	低温冰箱
	12000
	是
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	501
	4287
	立式冰柜
	3500
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	502
	6965
	除湿机
	1000
	否
	实验室走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	503
	8007
	红外电热灭菌器
	1700
	否
	显微镜室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	504
	4883
	联想台式电脑
	5000
	否
	显微镜室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	505
	7997
	台式机
	4080
	否
	显微镜室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	506
	7829
	投影仪
	8000
	否
	显微镜室柜子
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	507
	6200
	微量高速离心机
	19500
	是
	药敏实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	508
	6555
	全自动分枝杆菌检测系统
	670000
	是
	液体药敏室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	509
	10164
	电子天平
	5000
	是
	准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	510
	4805
	洗板机
	15700
	是
	PCR扩增区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	511
	5720
	冰箱
	2500
	否
	10楼办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	512
	7897
	洗衣机
	2500
	否
	10楼实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	513
	5724
	微型宽体水平电泳槽
	5520
	否
	PCR产物分析区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	514
	5723
	小型水平电泳槽
	4036
	否
	PCR产物分析区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	515
	8102
	洗板机
	38000
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	516
	9257
	核酸提取仪
	212880
	是
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	517
	4887
	离心机
	27800
	是
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	518
	4796
	涡漩振荡器
	2350
	否
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	519
	9256
	笔记本电脑
	3000
	否
	PCR扩增区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	520
	6201
	PCR仪
	44000
	是
	PCR扩增区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	521
	9253
	全自动医用PCR分析系统
	389000
	是
	PCR扩增区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	522
	7992
	生物安全柜
	65000
	是
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	523
	9173
	普通冰箱
	7100
	否
	实验室后门走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	524
	7990
	LED荧光显微镜
	31700
	是
	实验室小仓库箱子
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	525
	8008
	电子天平
	25000
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	526
	4054
	台式高速离心机
	4300
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	527
	5834
	药品保存冰箱
	7000
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	528
	5877
	臭氧消毒器
	1980
	否
	实验室走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	529
	3854
	高压蒸汽灭菌器
	46000
	是
	洗涤室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	530
	4882
	荧光显微成像系统
	225000
	是
	显微镜室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	531
	5587
	数码相机
	3500
	否
	显微镜室柜子
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	532
	4885
	高压灭菌器
	38600
	是
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	533
	7664
	过氧化氢消毒设备
	250000
	是
	10楼仓库
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	534
	4891
	芯片洗干仪
	200000
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	535
	8228
	台式电脑
	4000
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	536
	5725
	干式恒温器
	9500
	否
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	537
	9259
	旋涡混匀器
	2288
	否
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	538
	5838
	冰箱
	2000
	否
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	539
	7665
	实时荧光定量PCR
	605000
	是
	PCR扩增区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	540
	10897
	核酸冷冻离心干燥仪
	61500
	是
	PCR室3
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	541
	10896
	紫外核酸蛋白测定仪
	64800
	是
	PCR室3
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	542
	7991
	LED荧光显微镜
	31700
	是
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	543
	5875
	冰箱
	2860
	否
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	544
	10599
	纯水仪
	20000
	否
	培养操作间
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	545
	10163
	高压灭菌锅
	100000
	是
	培养操作间
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	546
	10671
	暖风机
	2604
	否
	培养室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	547
	7899
	普通冰箱
	5800
	否
	实验室后门走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	548
	4288
	立式冰柜
	3500
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	549
	9172
	普通冰箱
	7100
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	550
	8009
	LED数码荧光显微镜
	23000
	是
	显微镜室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	551
	10543
	烤片机
	2500
	否
	显微镜室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	552
	3242
	CO2培养箱
	38869
	是
	药敏室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	553
	6557
	激光打印机
	1500
	否
	液体药敏室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	554
	6556
	稳压电源
	7000
	否
	液体药敏室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	555
	10409
	UPS电源
	2000
	否
	准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	556
	10406
	全自动医用PCR分析系统
	340000
	是
	准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	557
	2994
	电子天平
	3600
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	558
	2646
	显微镜（五人共览）
	80000
	是
	显微镜室装箱
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	559
	5721
	电泳仪
	5808
	否
	PCR产物分析区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	560
	5719
	冰箱
	2500
	否
	PCR产物分析区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	561
	4836
	激光打印机
	1200
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	562
	9260
	离心机
	22516
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	563
	4803
	八通道可调移液器
	7450
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	564
	4802
	八通道可调移液器
	7450
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	565
	8103
	全波长扫描读数仪
	145000
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	566
	4892
	微阵列芯片扫描仪
	150000
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	567
	6114
	移动紫外线灯
	1950
	是
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	568
	5876
	冰箱
	2860
	否
	PCR基因芯片分析室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	569
	4290
	生物安全柜
	44500
	是
	PCR加样室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	570
	4059
	PCR仪
	40000
	是
	PCR扩增区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	571
	5570
	低温冰箱
	27000
	是
	标本保存室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	572
	5192
	干式恒温器
	1860
	否
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	573
	6199
	冷冻高速离心机
	69400
	是
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	574
	10544
	超低温冰箱
	88000
	是
	后门
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	575
	7807
	台式电脑
	5000
	否
	区进使用
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	576
	2645
	显微镜（生物）
	15000
	否
	实验室柜子
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	577
	9174
	超级纯水机
	24000
	是
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	578
	4056
	移液器
	1400
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	579
	4057
	移液器
	1400
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	580
	4058
	移液器
	1400
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	581
	4055
	移液器
	1400
	否
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	582
	6115
	移动式臭氧消毒机
	2300
	否
	实验室走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	583
	7993
	超低温冰箱
	69000
	否
	实验室走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	584
	6113
	移动紫外线灯
	1950
	否
	洗涤室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	585
	10894
	全自动高压蒸汽灭菌器
	80000
	是
	洗涤室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	586
	10895
	全自动高压蒸汽灭菌器
	80000
	是
	洗涤室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	587
	7988
	LED荧光显微镜
	31700
	是
	显微镜室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	588
	10540
	冷冻高速离心机
	85000
	是
	药敏实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	589
	9261
	微量高速冷冻离心机
	9300
	是
	药敏实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	590
	9262
	干式恒温器
	3228
	是
	药敏实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	591
	8053
	干式恒温器
	13000
	是
	药敏实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	592
	5191
	干式恒温器
	1860
	是
	药敏实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	593
	5833
	药品保存冰箱
	7000
	否
	药敏实验室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	594
	10542
	烤片机
	2500
	否
	药敏室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	595
	4094
	打印机
	1200
	否
	液体培养室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	596
	4890
	核酸快速提取仪
	200000
	是
	标本处理室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	597
	3315
	显微镜
	4725
	否
	实验室柜子
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	598
	2705
	显微镜（生物）
	11500
	是
	实验室柜子
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	599
	4888
	蒸汽恒温箱
	7000
	是
	实验室准备室
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	600
	4886
	超低温冰箱
	75000
	是
	实验室走廊
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	601
	10601
	超低温冰箱
	64000
	是
	核心准备间
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	602
	10600
	恒温箱
	30000
	是
	核心准备间
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	603
	10545
	高压灭菌器
	110000
	是
	核心准备间
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	604
	9227
	高拍仪
	2100
	否
	10楼实验室核心区
	广西公共卫生应急技术中心大楼9楼
	结防所

	605
	12212
	笔记本电脑
	6700
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	606
	12157
	平板电脑
	4498
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	607
	12102
	复印机
	10080
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	608
	12101
	投影机
	6900
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	609
	12090
	笔记本电脑
	6890
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	610
	12089
	笔记本电脑
	6890
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	611
	12088
	台式电脑
	5900
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	612
	11528
	普通冰箱
	2899
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	613
	11527
	普通冰箱
	2899
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	614
	10943
	台式电脑
	5900
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	615
	10942
	台式电脑
	5900
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	616
	10911
	笔记本电脑
	6980
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	617
	10910
	笔记本电脑
	6980
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	618
	10408
	激光打印机（一体机）
	2500
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	619
	10407
	笔记本电脑
	5000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	620
	10403
	笔记本电脑
	6500
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	621
	10402
	台式电脑
	5950
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	622
	10401
	台式电脑
	4900
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	623
	10400
	台式电脑
	4900
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	624
	10399
	激光打印机
	2100
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	625
	10398
	激光打印机
	2100
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	626
	10381
	笔记本电脑
	6500
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	627
	10380
	笔记本电脑
	6500
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	628
	9352
	液晶显示屏
	10000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	629
	9287
	台式电脑
	5649
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	630
	9256
	笔记本电脑
	3000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	631
	8592
	台式电脑
	5670
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	632
	8299
	台式计算机
	4970
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	633
	8297
	台式计算机
	4970
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	634
	8280
	投影仪
	4499
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	635
	8228
	台式电脑
	4000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	636
	8104
	条码打印机
	4100
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	637
	8011
	笔记本电脑
	5000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	638
	7998
	台式机
	4080
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	639
	7997
	台式机
	4080
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	640
	7996
	打印机
	1460
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	641
	7995
	打印机
	1460
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	642
	7835
	碎纸机
	1000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	643
	7807
	台式电脑
	5000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	644
	7806
	台式电脑
	5000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	645
	7805
	台式电脑
	5000
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	646
	7506
	台式电脑
	5450
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	647
	7505
	台式电脑
	5450
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	648
	7503
	台式电脑
	5450
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	649
	6308
	激光打印机
	2682
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	650
	5588
	数码单反相机（套机）
	11400
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	651
	5587
	数码相机
	3500
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	652
	5162
	激光打印机
	1650
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	653
	5161
	激光打印机
	1650
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	654
	3220
	激光打印机
	2065
	否
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	655
	3244
	汽油发电机
	7500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	656
	3245
	传真打印一体机
	2500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	657
	3356
	病原纯化层析分析仪
	154678
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	658
	3358
	离心机（高速冷冻）
	31085
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	659
	3378
	台式电脑
	6000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	660
	3775
	冰箱
	2000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	661
	3776
	冰箱
	2000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	662
	3777
	冰柜
	1580
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	663
	3889
	电热恒温干燥器
	2780
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	664
	4221
	冷藏柜
	2100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	665
	4222
	超声波清洗器
	6700
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	666
	4324
	激光打印机
	1200
	否
	应急应急大楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	667
	4524
	热循环仪
	70000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	668
	4555
	洗衣机
	2220
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	669
	4557
	电热水器
	2190
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	670
	4559
	冰箱
	2580
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	671
	4560
	冰箱
	2580
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	672
	4722
	热循环仪
	68000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	673
	4724
	激光打印机
	1500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	674
	4753
	电穿孔仪
	63210
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	675
	4755
	超低温冰箱
	51200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	676
	4756
	紫外可见光光度计
	8950
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	677
	4757
	电子天平
	8050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	678
	4798
	酶标仪
	21600
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	679
	4799
	洗板机
	35000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	680
	4811
	彩色激光打印机
	5600
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	681
	4813
	电泳分析系统
	40400
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	682
	4815
	涡旋振荡器
	2800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	683
	4816
	涡旋振荡器
	2800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	684
	4817
	涡旋振荡器
	2800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	685
	4841
	微量台式高速离心机
	13000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	686
	4854
	激光打印机
	1500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	687
	4861
	电泳仪
	2600
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	688
	4862
	气浴恒温振荡器
	4600
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	689
	5094
	打印机
	1250
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	690
	5899
	笔记本电脑
	9350
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	691
	6076
	核酸纯化工作站
	400000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	692
	6078
	组织匀浆机
	19500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	693
	6083
	生化分析仪
	75000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	694
	6084
	电解质分析仪
	105000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	695
	6085
	血细胞分析仪
	95000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	696
	6101
	超声波细胞破碎仪
	78000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	697
	6696
	AB7500实时荧光定量PCR仪
	430000
	是
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	698
	6797
	挂式空调
	3850
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	699
	6799
	挂式空调
	3850
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	700
	8222
	笔记本电脑
	6000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	701
	8227
	超纯水工作站
	249000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	702
	9401
	全自动核酸提取仪
	335000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	703
	9422
	台式电脑
	5000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	704
	9427
	荧光定量PCR仪
	530000
	是
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	705
	9428
	计算机工作站
	7000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	706
	9429
	台式电脑
	6000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	707
	9432
	台式高速冷冻离心机
	118700
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	708
	9510
	挂式空调
	7690
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	709
	3187
	紫外检测系统（1-4件）
	142000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	710
	3343
	生物安全柜
	92588
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	711
	3387
	生物安全柜
	111645
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	712
	3505
	生物安全柜
	76500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	713
	3525
	超低温冰箱
	53000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	714
	3683
	稳压器(铁塔牌)
	5800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	715
	3878
	生物安全柜
	140000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	716
	3890
	紫外检测仪
	4050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	717
	3891
	电子天平
	950
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	718
	3892
	微型离心机
	700
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	719
	4558
	电热水器
	2190
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	720
	4814
	酸度计(PH计)
	2500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	721
	4853
	针式打印机
	1700
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	722
	5898
	笔记本电脑
	9900
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	723
	6081
	笔记本电脑
	6000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	724
	6129
	台式电脑
	3000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	725
	6628
	全自动实时毛细电泳系统
	450000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	726
	6717
	正视野显微镜（带摄像系统）
	76000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	727
	7226
	台式电脑
	5350
	否
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	728
	7227
	台式电脑
	5350
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	729
	7229
	激光打印机
	1250
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	730
	7917
	台式低速平板离心机
	7800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	731
	8223
	超低温冰柜
	80000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	732
	8224
	低温冷柜
	3950
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	733
	8225
	低温冷柜
	3950
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	734
	8247
	柜式空调
	6002
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	735
	9402
	组织研磨匀质仪
	48000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	736
	9403
	组织研磨匀质仪
	48000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	737
	9405
	生化培养箱
	10500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	738
	9410
	超低温冰箱
	58000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	739
	9411
	超低温冰箱
	58000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	740
	9414
	医用低温冰箱
	20000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	741
	9417
	酶标仪
	32500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	742
	9418
	酶标仪
	32500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	743
	9419
	洗板机
	23000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	744
	9420
	洗板机
	23000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	745
	9423
	台式电脑
	5000
	否
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	746
	9424
	激光打印机
	2000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	747
	9425
	激光打印机
	2000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	748
	9509
	挂式空调
	7335
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	749
	9695
	EPS电源
	32487.5
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	750
	10657
	鞋套机
	3800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	751
	10845
	二氧化碳培养箱
	60000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	752
	11103
	笔记本电脑
	6500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	753
	11501
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	754
	11502
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	755
	11503
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	756
	11504
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	757
	11505
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	758
	11506
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	759
	11507
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	760
	11508
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	761
	11509
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	762
	11510
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	763
	11511
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	764
	11512
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	765
	11513
	冰箱温度监控系统
	1830
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	766
	11515
	96孔PCR板离心机
	3050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	767
	11516
	96孔PCR板振荡器/混匀仪
	4150
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	768
	11517
	超微量核酸蛋白浓度测定仪
	60390
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	769
	11518
	细菌浊度仪
	3050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	770
	11520
	涡旋振荡器
	1100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	771
	11521
	涡旋振荡器
	1100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	772
	11522
	涡旋振荡器
	1100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	773
	11523
	涡旋振荡器
	1100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	774
	11524
	涡旋振荡器
	1100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	775
	11923
	除湿机
	2950
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	776
	11924
	空气消毒机
	4450
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	777
	12076
	数显控制微孔板涡旋振荡器
	4800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	778
	12077
	恒温恒湿箱
	28200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	779
	3339
	显微镜（倒置荧光）
	63568.12
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	780
	3432
	显微镜（倒置）
	93000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	781
	4682
	激光打印机
	1160
	否
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	782
	6176
	超纯水系统
	79000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	783
	6695
	三洋医用低温箱
	70000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	784
	6697
	三洋CO2培养箱
	44000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	785
	6698
	三洋CO2培养箱
	44000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	786
	6715
	恒温金属浴
	12000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	787
	6716
	恒温金属浴（可振摇）
	20000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	788
	7521
	研究级倒置显微镜
	341600
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	789
	7522
	台式电脑
	5000
	否
	应急楼6楼606
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	790
	8305
	便携式计算机
	5770
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	791
	9040
	条码打印机
	2468
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	792
	9043
	台式电脑
	4970
	否
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	793
	11525
	高压灭菌器
	24400
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	794
	11526
	高压灭菌器
	24400
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	795
	11920
	倒置显微镜
	41900
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	796
	11921
	倒置显微镜
	41900
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	797
	11925
	空气消毒机
	4450
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	798
	11926
	大体积水样病毒富含系统
	94500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	799
	12219
	笔记本电脑
	6700
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	800
	3894
	电热恒温水槽
	1200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	801
	4215
	生物安全柜
	44500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	802
	4754
	制冰机
	33600
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	803
	7655
	笔记本电脑
	6000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	804
	9404
	CO2培养箱
	58500
	否
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	805
	9430
	活细胞实时成像分析系统
	600000
	是
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	806
	9431
	台式电脑
	6000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	807
	11096
	台式电脑
	5190
	否
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	808
	11514
	96孔PCR板离心机
	3050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	809
	11638
	台式高速离心机（冷冻）
	64900
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	810
	11922
	除湿机
	2950
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	811
	3453
	CO2培养箱
	43000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	812
	8221
	小型细胞计数仪
	92000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	813
	8620
	柜式空调
	4869
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	814
	9421
	核酸序列分析仪
	1180000
	是
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	815
	9426
	计算机工作站
	9000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	816
	11105
	笔记本电脑
	6500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	817
	11519
	涡旋振荡器
	1100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	818
	11919
	倒置显微镜
	41900
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	819
	12520
	不间断电源(UPS)
	9280
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	820
	12521
	不间断电源(UPS)
	9280
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	821
	304
	显微镜(倒置)
	8000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	822
	354
	去湿机
	2500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	823
	377
	液氮缸
	1600
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	824
	395
	液氮缸
	1800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	825
	1063
	离心机（低温）
	52000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	826
	1120
	微量混匀器
	3200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	827
	1182
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	828
	1183
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	829
	1184
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	830
	1185
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	831
	1186
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	832
	1202
	恒温培养箱
	25000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	833
	1207
	电子天平
	6640
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	834
	1208
	显微镜（倒置）
	18400
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	835
	1249
	液氮缸
	3800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	836
	1250
	液氮缸
	3800
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	837
	1352
	离心振荡器
	3200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	838
	1467
	海尔双王子冷藏箱
	5500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	839
	1472
	海尓双王子冷藏箱
	5500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	840
	1475
	干热灭菌器
	4100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	841
	1491
	CO2培养箱
	4100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	842
	1494
	超净工作台
	6200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	843
	1495
	加样器（8头）
	5000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	844
	1563
	微量混匀器
	3000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	845
	1576
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	846
	1578
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	847
	1579
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	848
	1581
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	849
	1593
	吉尔森加样器
	1000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	850
	1696
	微波炉
	900
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	851
	1729
	海尔冷柜
	930
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	852
	1731
	海尔冷柜
	930
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	853
	1976
	电子天平
	6640
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	854
	2385
	生物安全柜
	100000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	855
	2487
	酶标仪
	11000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	856
	2878
	微波炉
	1500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	857
	3128
	生物安全柜
	112500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	858
	3184
	离心机（台式高速）
	83880
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	859
	3185
	荧光显微镜（倒置）
	99880
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	860
	3188
	生物安全柜
	168000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	861
	3189
	振荡器I（周转式）
	14100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	862
	3190
	振荡器I（周转式）
	14100
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	863
	3191
	移液器（8道）×2支
	8000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	864
	3192
	移液器（单道）×2支
	2200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	865
	3193
	移液器（单道）×2支
	2200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	866
	3194
	移液器（单道）×2支
	2200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	867
	3195
	移液器（单道）×2支
	2200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	868
	3204
	生物安全柜
	167500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	869
	3265
	冰箱
	2199
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	870
	3266
	冰箱
	2199
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	871
	3554
	冰箱
	2050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	872
	3555
	冰箱
	2050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	873
	3556
	冰箱
	2050
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	874
	3893
	电热恒温水槽
	1200
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	875
	4306
	双猫牌恒温培养箱
	583
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	876
	4630
	生物样品采样箱
	2726.5
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	877
	4631
	生物样品采样箱
	2726.5
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	878
	4635
	现场免疫接种箱
	2185
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	879
	4636
	现场流行病学调查箱
	8322
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	880
	4637
	呼吸道传染病应急箱
	2517.5
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	881
	4638
	呼吸道传染病应急箱
	2517.5
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	882
	4736
	透明立式冰柜
	3590
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	883
	4740
	海尔低温冰箱
	6850
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	884
	4741
	海尔低温冰箱
	6850
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	885
	4742
	海尔低温冰箱
	6850
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	886
	4775
	三洋高压蒸汽灭菌器
	35350
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	887
	4776
	三洋高压蒸汽灭菌器
	35350
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	888
	4840
	台式冷冻离心机
	94700
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	889
	4915
	美菱冰箱
	1150
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	890
	4916
	美菱冰箱
	1150
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	891
	4918
	美菱冰箱
	1150
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	892
	5133
	海尔家用电冰箱
	2550
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	893
	5135
	海尔家用电冰箱
	2550
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	894
	5137
	海尔家用电冰箱
	2550
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	895
	5949
	台式电脑
	5000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	896
	6130
	台式电脑
	3000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	897
	6211
	激光打印机
	1500
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	898
	6347
	洗板机
	29000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	899
	6348
	洗板机
	29000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	900
	6558
	空气摇床（带制冷）
	13000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	901
	6699
	粪便振荡器
	22000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	902
	6700
	粪便振荡器
	22000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	903
	6701
	粪便振荡器
	22000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	904
	8226
	低温冷柜
	3950
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	905
	9406
	立式透明双门医用冰箱
	12000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	906
	9407
	立式透明双门医用冰箱
	12000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	907
	9408
	立式透明双门医用冰箱
	12000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	908
	9409
	立式透明双门医用冰箱
	12000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	909
	9412
	医用低温冰箱
	20000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	910
	9413
	医用低温冰箱
	20000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	911
	9415
	医用低温冰箱
	20000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	912
	9416
	医用低温冰箱
	20000
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	913
	12496
	联想台式电脑（含软件）
	5795
	否
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	914
	658
	CO2罐（2个）
	3000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	915
	1347
	微波炉
	1100
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	916
	1436
	液氮罐
	1187
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	917
	2257
	电子天平
	8100
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	918
	2360
	新飞电冰箱
	1830
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	919
	2881
	微波炉
	1500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	920
	2885
	生物安全柜
	98000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	921
	2949
	隔膜真空泵
	990
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	922
	3130
	显微镜（明、暗视场）
	13500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	923
	3205
	CO2培养箱
	50000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	924
	3248
	冰箱
	2199
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	925
	3249
	冰箱
	2199
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	926
	3267
	冰箱
	2199
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	927
	3320
	单道加样器
	750
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	928
	3321
	单道加样器
	750
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	929
	3322
	单道加样器
	750
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	930
	3384
	十二道移液器×2支
	6760
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	931
	3448
	离心机（高速冷冻）
	80000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	932
	3473
	洗衣机
	5300
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	933
	3561
	移液器
	1600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	934
	3634
	离心旋涡混合仪
	18000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	935
	3647
	电泳仪
	20316
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	936
	3758
	显微镜（生物）
	1872
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	937
	3759
	显微镜（解剖）
	4560
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	938
	4047
	电冰箱
	2480
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	939
	4048
	生化培养箱
	6600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	940
	4061
	紫外分析仪
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	941
	4141
	电冰箱
	4200
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	942
	4142
	海尔展示柜
	3400
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	943
	4196
	生物安全柜
	44500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	944
	4197
	生物安全柜
	44500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	945
	4237
	CO2培养箱
	63000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	946
	4364
	西门子冰箱
	3750
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	947
	4365
	西门子冰箱
	3750
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	948
	4366
	西门子冰箱
	3750
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	949
	4367
	三洋低温冰箱
	28000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	950
	4368
	旋涡混合器
	2230
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	951
	4369
	电热恒温培养箱
	4300
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	952
	4370
	台式低速离心机
	6600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	953
	4371
	电热恒温水槽
	1050
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	954
	4372
	电热恒温水槽
	1050
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	955
	4373
	暗视野显微镜
	27000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	956
	4374
	电子天平
	2800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	957
	4384
	立式冰柜
	3200
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	958
	4435
	生物显微镜
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	959
	4442
	戴尔台式电脑
	5800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	960
	4445
	激光打印机
	1150
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	961
	4468
	电热恒温培养箱
	3220
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	962
	4480
	两用水浴振荡器
	2950
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	963
	4482
	万向脱色摇床
	2090
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	964
	4539
	打印机
	1150
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	965
	4639
	生物样品采样箱
	2726.5
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	966
	4640
	现场流行病学调查箱
	8322
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	967
	4725
	多功能快速梯度PCR仪
	81500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	968
	4735
	透明立式冰柜
	3590
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	969
	4737
	小型高速离心机
	14600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	970
	4738
	干式恒温器
	12400
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	971
	4739
	干式恒温器
	12400
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	972
	4744
	脉冲场电泳仪
	392000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	973
	4790
	多功能电灼式接种环
	1915
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	974
	4791
	多功能电灼式接种环
	1915
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	975
	4792
	多功能电灼式接种环
	1915
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	976
	4794
	电动移液器
	4130
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	977
	4797
	全自动高压灭菌锅
	25800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	978
	4818
	双门低温保存箱
	36300
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	979
	4819
	双门低温保存箱
	36300
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	980
	4827
	小型高速离心机
	14600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	981
	4839
	A2型二级生物安全柜
	49000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	982
	4895
	展示柜
	2900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	983
	4896
	展示柜
	2900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	984
	4897
	海尔家用电冰箱
	3500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	985
	4901
	电热恒温培养箱
	5650
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	986
	4902
	电热恒温培养箱
	5650
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	987
	4903
	水浴恒温震荡器
	4300
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	988
	4904
	大型水平电泳槽
	2900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	989
	4905
	小型水平电泳槽
	2900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	990
	4906
	紫外线消毒车
	900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	991
	4907
	紫外线消毒车
	900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	992
	4909
	电泳仪
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	993
	4911
	生物显微镜
	4900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	994
	4912
	暗视野显微镜
	5600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	995
	5450
	惠普激光打印机
	1380
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	996
	5502
	冰箱
	2920
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	997
	5505
	药品保存箱
	2500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	998
	5506
	抽湿机
	2350
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	999
	5507
	电动吸液器
	3300
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1000
	5549
	三星黑白激光打印机
	1900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1001
	5566
	抽湿机
	2500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1002
	5567
	抽湿机
	2500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1003
	5568
	台式电脑
	4000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1004
	5571
	数码成像系统
	48000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1005
	5575
	迷你型离心机
	16500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1006
	5578
	漩涡混合器
	2200
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1007
	5831
	药品保存箱
	36000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1008
	5832
	药品保存箱
	36000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1009
	6077
	全自动DNA/RNA分析系统
	474000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1010
	6082
	笔记本电脑
	6000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1011
	6088
	全自动环保除湿机
	2950
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1012
	6102
	UPT（现场微生物快速检测系统-上转发光免疫分析仪）
	249000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1013
	6112
	电热恒温培养箱
	4600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1014
	6393
	柜式空调
	6820
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1015
	6394
	柜式空调
	9900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1016
	6395
	柜式空调
	9900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1017
	6719
	全自动核酸提取仪
	215000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1018
	6720
	台式电脑
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1019
	7041
	高压灭菌器
	80000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1020
	7049
	纯水仪
	37000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1021
	7568
	高压灭菌器
	84000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1022
	7653
	荧光定量PCR仪
	535000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1023
	7654
	台式电脑
	4000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1024
	7656
	PCR仪
	114000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1025
	7908
	荧光PCR仪
	994500
	是
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1026
	7909
	台式电脑
	5500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1027
	7910
	液相悬浮芯片系统
	594952
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1028
	7911
	台式电脑
	5500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1029
	8126
	梯度PCR仪
	74900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1030
	8140
	台式常温低速水平离心机
	4800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1031
	8141
	台式常温低速水平离心机
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1032
	8149
	CO2培养箱
	79000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1033
	8150
	干燥烘干箱
	4500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1034
	8253
	碎纸机
	1800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1035
	8323
	挂式空调
	3300
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1036
	8336
	扫描仪
	1800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1037
	8390
	PH计
	3500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1038
	8981
	三头过滤器
	170000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1039
	9148
	梯度PCR仪
	65000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1040
	9332
	成像仪
	200000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1041
	9349
	超低温冰箱
	55800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1042
	9356
	脉冲场电泳系统
	699600
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1043
	9391
	超低温冰箱
	72000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1044
	9392
	水浴摇床
	8000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1045
	9393
	水浴摇床
	8000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1046
	9503
	全自动药敏分析系统
	329645
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1047
	9504
	磁力搅拌器
	33000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1048
	9505
	试管旋转混合器
	26000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1049
	9506
	比浊仪
	15000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1050
	9507
	加样仪
	190000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1051
	9508
	台式电脑
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1052
	9516
	生物安全柜
	74900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1053
	9654
	全自动荧光定量PCR
	819650
	是
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1054
	9655
	台式电脑
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1055
	9656
	全自动核酸提取仪
	93000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1056
	9741
	96通道核酸提取仪
	418500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1057
	10118
	脉冲场电泳小胶块清洗器
	40000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1058
	10119
	高性能生物计算工业一体机
	72000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1059
	10121
	荧光偏振检测仪
	438000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1060
	10122
	笔记本电脑
	4500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1061
	10123
	振荡器
	5500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1062
	10165
	飞行质谱
	2160800
	是
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1063
	10166
	台式电脑（工作站）
	610100
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1064
	10167
	UPS不间断电源
	5000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1065
	10168
	多功能样品制备系统
	20000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1066
	10169
	涡旋振荡器
	2000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1067
	10174
	全自动荧光定量PCR仪
	376000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1068
	10175
	计算机工作站（笔记本电脑）
	23000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1069
	10553
	生化培养箱
	8000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1070
	10554
	生化培养箱
	8000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1071
	10593
	全自动微生物鉴定药敏分析系统
	836500
	是
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1072
	10594
	数据管理工作站（含软件）
	60000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1073
	10553
	生化培养箱
	8000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1074
	10595
	激光打印机
	3000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1075
	10596
	脉冲场凝胶电泳
	599900
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1076
	10597
	全自动血培养仪
	395500
	是
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1077
	10598
	激光打印机
	3000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1078
	10667
	鞋套机
	3800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1079
	10668
	鞋套机
	3800
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1080
	11279
	A2生物安全柜
	70000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1081
	11280
	A2生物安全柜
	85000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1082
	11281
	A2生物安全柜
	85000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1083
	11282
	A2生物安全柜
	85000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1084
	11283
	A2生物安全柜
	85000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1085
	12184
	显微镜
	140000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1086
	12185
	千分之一天平
	3000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1087
	12186
	千分之一天平
	3000
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1088
	12187
	医用低温冰箱
	12500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1089
	12188
	医用低温冰箱
	12500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1090
	12189
	普通冰箱
	3500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1091
	12190
	普通冰箱
	3500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1092
	12191
	普通冰箱
	3500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1093
	12192
	普通冰箱
	3500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1094
	12267
	医用冷藏箱
	24500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1095
	7181
	细菌电子比浊仪
	34500
	否
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	1096
	2749
	显微镜（倒置）
	20000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1097
	2870
	电冰箱
	1180
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1098
	2880
	微波炉
	1500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1099
	3074
	台式电脑
	3910
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1100
	3076
	紫外分析仪
	2500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1101
	3111
	PCR仪
	43500
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1102
	3197
	液氮罐（全自动）
	69738.97
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1103
	3202
	电子天平
	1250
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1104
	3340
	多道移液器（八道）
	3455.23
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1105
	3341
	电子天平
	7194
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1106
	3342
	离心机（高速冷冻）
	31095.2
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1107
	3386
	CO2培养箱
	38869
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1108
	3412
	荧光显微镜
	349000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1109
	3464
	显微镜（倒置生物）
	130000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1110
	3877
	离心机（冷冻高速）
	77000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1111
	3879
	高压灭菌器
	53000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1112
	3880
	PCR仪
	48500
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1113
	3881
	荧光定量PCR仪
	469800
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1114
	3882
	凝胶成像系统
	167400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1115
	3900
	液氮生物容器
	3410
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1116
	3901
	台式电脑
	5200
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1117
	3904
	低温生化培养箱
	6980
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1118
	4172
	打印机
	1100
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1119
	4186
	离心机
	9900
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1120
	4231
	电泳仪
	30000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1121
	4235
	恒温混匀仪
	4800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1122
	4485
	梯度PCR仪
	65000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1123
	4487
	冰箱
	2580
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1124
	4556
	洗衣机
	2220
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1125
	4604
	塔式空气调节风扇
	738
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1126
	4605
	塔式空气调节风扇
	738
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1127
	4616
	呼吸道传染病防护箱
	2517.5
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1128
	4642
	高速离心机
	15150
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1129
	4713
	低速台式离心机
	750
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1130
	4714
	液氮生物容器
	1230
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1131
	4715
	液氮生物容器
	1230
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1132
	4716
	液氮生物容器
	1230
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1133
	4820
	超低温冰箱
	70000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1134
	4850
	显微数码成像系统
	135400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1135
	4851
	台式电脑
	4800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1136
	4852
	数字视频图像打印机
	7800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1137
	5380
	雪花制冰机
	12880
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1138
	5381
	微量振荡器
	500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1139
	5383
	微波炉
	1000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1140
	5531
	实时荧光定量PCR仪
	390031
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1141
	5532
	戴尔台式电脑
	3959
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1142
	5533
	微型离心机
	880
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1143
	5542
	二氧化碳培养箱
	79900
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1144
	5543
	二氧化碳培养箱
	79900
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1145
	5544
	倒置显微镜
	69550
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1146
	5545
	联想台式电脑
	5000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1147
	5547
	全自动磁珠提取纯化系统
	404300
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1148
	5548
	联想台式电脑
	5000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1149
	6080
	涡旋混匀器
	4500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1150
	6122
	全自动DNA/RNA分析系统
	330000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1151
	6123
	笔记本电脑
	5000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1152
	6124
	实验室专用标签机
	58000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1153
	6125
	恒温水浴箱
	1500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1154
	6146
	台式冷冻离心机
	99300
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1155
	6177
	生物采样器
	34500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1156
	6518
	除湿机
	3250
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1157
	6519
	除湿机
	3250
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1158
	6789
	三洋医用低温箱
	70000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1159
	6821
	超低温冰箱
	79018
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1160
	7045
	大容量低温高速离心机
	59000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1161
	7126
	生物采样器
	59500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1162
	7537
	孵蛋器
	90111
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1163
	7569
	高压灭菌器
	84000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1164
	7912
	高通量测序仪
	1631400
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1165
	7914
	核酸蛋白定量仪
	53000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1166
	7915
	振荡器
	32000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1167
	7916
	干式恒温器（金属浴）
	7800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1168
	7918
	荧光PCR仪
	652050
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1169
	7919
	工作站（电脑）
	5500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1170
	7920
	迷你台式96孔PCR板离心机
	4100
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1171
	8060
	冷冻超速离心机
	785000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1172
	8065
	酶标仪
	24000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1173
	8066
	洗板机
	33000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1174
	8239
	红外线灭菌器
	3800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1175
	8240
	红外线灭菌器
	3800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1176
	8364
	多功能微孔板检测仪
	440000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1177
	8365
	台式电脑
	5200
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1178
	8366
	激光打印机
	3000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1179
	8367
	超低温冰箱
	88000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1180
	8368
	超低温冰箱
	88000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1181
	8369
	普通冰箱
	4400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1182
	8370
	普通冰箱
	4400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1183
	9344
	荧光定量PCR仪
	1013650
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1184
	9345
	台式计算机
	6000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1185
	9346
	病原微生物单分子测序系统
	400000
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1186
	9348
	超低温冰箱
	72000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1187
	9374
	挂式空调
	8410
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1188
	9375
	挂式空调
	8410
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1189
	9692
	UPS电源
	14934.5
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1190
	9693
	UPS电源
	14934.5
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1191
	9694
	UPS电源
	22533.5
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1192
	9740
	离心机
	149462
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1193
	9742
	普通型细胞计数仪
	59500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1194
	9743
	立式压力蒸汽灭菌器
	89900
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1195
	9744
	全自动样品快速研磨仪
	29910
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1196
	10229
	多重病原体快速检测系统
	699200
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1197
	10230
	正倒置一体显微镜
	158750
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1198
	10231
	正倒置一体显微镜
	158750
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1199
	10383
	挂式空调
	6070
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1200
	10532
	全自动二代测序建库工作站
	2207000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1201
	10533
	多功能酶标仪
	160000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1202
	10534
	台式电脑
	8000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1203
	10664
	鞋套机
	3800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1204
	10665
	鞋套机
	3800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1205
	10755
	三代测序系统
	1652000
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1206
	10756
	服务器
	9500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1207
	11204
	高通量基因测序系统
	1425000
	是
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1208
	11205
	核酸定量分析仪
	60000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1209
	11206
	涡旋振荡器
	1000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1210
	11207
	涡旋振荡器
	1000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1211
	11208
	掌上离心机
	2500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1212
	11209
	掌上离心机
	2500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1213
	11210
	板式离心机
	3000
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	1214
	11349
	CO2培养箱
	79800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1215
	11350
	CO2培养箱
	79800
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1216
	12206
	冰箱
	3500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1217
	12207
	冰箱
	3500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1218
	12262
	普通冰箱
	3450
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1219
	12263
	普通冰箱
	3450
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1220
	12264
	普通冰箱
	3450
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1221
	12265
	医用低温冰箱
	11614
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1222
	12266
	医用低温冰箱
	11614
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1223
	12268
	医用冷藏箱
	24500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1224
	12269
	医用冷藏箱
	24500
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1225
	12270
	旋涡混合器
	3400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1226
	12271
	旋涡混合器
	3400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1227
	12272
	旋涡混合器
	3400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1228
	12273
	旋涡混合器
	3400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1229
	12274
	旋涡混合器
	3400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1230
	12275
	旋涡混合器
	3400
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1231
	12276
	微孔板离心机
	2750
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1232
	12277
	微孔板离心机
	2750
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1233
	12278
	迷你离心机
	2700
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1234
	12279
	迷你离心机
	2700
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1235
	12280
	迷你离心机
	2700
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1236
	12281
	迷你离心机
	2700
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	1237
	12282
	超净工作台
	11022
	否
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室


	家具

	序号
	资产编号
	家具名称
	数量（件）
	搬出地址
	搬入地址
	备注

	1
	
	折叠桌
	7
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼三楼
	信息科

	2
	
	演讲台
	1
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼三楼
	信息科

	3
	
	茶几
	3
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼三楼
	信息科

	4
	
	会议桌
	1
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼三楼
	信息科

	5
	
	文件柜
	22
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼三楼
	信息科

	6
	
	三门书柜
	2
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼三楼
	信息科

	7
	4072
	玻璃柜
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	8
	4093
	长沙发
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	9
	3067
	中玻书柜
	1
	实验楼4楼会议室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	10
	3071
	中玻书柜
	1
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	11
	4388
	电脑椅
	1
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	12
	无
	沙发
	3
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	13
	4068
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	14
	4069
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	15
	4070
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	16
	4071
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	17
	4073
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	18
	4541
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	19
	4542
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	20
	4543
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	21
	4544
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	22
	4545
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	23
	4546
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	24
	4547
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	25
	9344
	卡座
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼
	艾防所

	26
	5549
	书柜
	2
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼
	艾防所

	27
	5000
	玻璃柜
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，所长办公室
	艾防所

	28
	4072
	玻璃柜
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	29
	4093
	长沙发
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	30
	3067
	中玻书柜
	1
	实验楼4楼会议室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	31
	3071
	中玻书柜
	1
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	32
	4388
	电脑椅
	1
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	33
	无
	沙发
	3
	实验楼4楼办公室1
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	34
	4068
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	35
	4069
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	36
	4070
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	37
	4071
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	38
	4073
	玻璃柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	39
	4541
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	40
	4542
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	41
	4543
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	42
	4544
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	43
	4545
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	44
	4546
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	45
	4547
	档案柜
	1
	实验楼7楼八桂学者办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，流病干预组办公室
	艾防所

	46
	9344
	卡座
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼  楼，  号房（办公室）
	艾防所

	47
	5549
	书柜
	2
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼  楼，  号房（办公室）
	艾防所

	48
	5000
	玻璃柜
	1
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，所长办公室
	艾防所

	49
	5372
	三节柜
	1
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	50
	5373
	器械柜
	1
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	51
	44
	沙发床
	1
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	52
	4288
	二门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	53
	3627
	二门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	54
	1851
	密码柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	55
	1834
	折叠沙发床
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	56
	1826
	折叠沙发床
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	57
	962
	三门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	58
	936
	三门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	59
	2776
	物品柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	60
	2775
	物品柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	61
	2772
	陈列柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	62
	2769
	陈列柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	63
	2768
	陈列柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	64
	2766
	陈列柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	65
	2760
	物品柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	66
	2759
	标本柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼，  号房（办公室）
	急传所

	67
	1665
	三门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	68
	918
	三门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	69
	708
	三门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	急传所

	70
	491
	靠椅
	1
	行政楼3楼317
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	71
	505
	靠椅
	1
	行政楼3楼317
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	72
	4647
	文件柜
	1
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	73
	3853
	文件柜
	2
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	74
	
	床
	4
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	75
	
	冰箱
	1
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	76
	6309
	椅子
	1
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	77
	
	脚边柜
	1
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	78
	6309
	椅子
	1
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	79
	
	脚边柜
	1
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	80
	
	脚边柜
	1
	行政楼3楼327
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	81
	4621
	文件柜
	1
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	82
	4642
	文件柜
	1
	行政楼325办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	83
	4643
	文件柜
	1
	行政楼325办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	84
	4646
	文件柜
	1
	行政楼325办公室
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	85
	4639
	文件柜
	1
	行政楼三楼319
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	86
	4640
	文件柜
	1
	行政楼三楼319
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	87
	4625
	文件柜
	1
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	88
	4444
	铁皮柜
	1
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	89
	4628
	铁皮柜
	1
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	90
	4632
	文件柜
	1
	行政楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼四楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	91
	5599
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼，
	科培科

	92
	5598
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	93
	5597
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼，
	科培科

	94
	5596
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	95
	5595
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	96
	5594
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	97
	5593
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	98
	5592
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	99
	5591
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	100
	5590
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	101
	4873
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	102
	4872
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	103
	4871
	文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	104
	4676
	保密柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	105
	3820
	连体四门柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	106
	1935
	资料柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	107
	663
	四门铁皮文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	108
	662
	四门铁皮文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	109
	661
	四门铁皮文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	110
	659
	四门铁皮文件柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	111
	212
	铁档案柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	112
	211
	铁档案柜
	1
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	113
	5248
	椅子
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	114
	5247
	椅子
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	115
	5246
	椅子
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	116
	5245
	椅子
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	117
	5244
	椅子
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	118
	5243
	椅子
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	119
	5242
	椅子
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	120
	5237
	文件柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	121
	5236
	文件柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	122
	5235
	文件柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	123
	5234
	文件柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	124
	4932
	会议桌
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	125
	4369
	文件柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	126
	4367
	三门书柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	127
	4365
	文件柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	128
	4364
	文件柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	129
	4286
	三门书柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	130
	1800
	短沙发
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	131
	1781
	短沙发
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	132
	872
	短沙发
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	133
	871
	短沙发
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	134
	870
	长沙发
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	135
	869
	三门书柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	136
	867
	三门书柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	137
	830
	长沙发
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	138
	829
	三门书柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	139
	826
	科长班椅
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	140
	458
	木椅
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	141
	196
	铁皮柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	142
	194
	铁皮柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	143
	193
	铁皮柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	144
	192
	铁皮柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	145
	191
	铁皮柜
	1
	实验楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼7楼
	结防所

	146
	6512
	椅子
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	147
	6502
	椅子
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	148
	5845
	沙发
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	149
	5838
	办公桌椅
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	150
	4085
	长沙发
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	151
	3834
	中班椅
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	152
	3832
	三门书柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	153
	3821
	通体两门柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	154
	3765
	沙发
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	155
	3667
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	156
	3666
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	157
	3665
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	158
	3098
	四门柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	159
	1822
	铁皮资料柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	160
	1356
	长沙发
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	161
	1134
	单人布艺沙发
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	162
	1122
	四人位屏风
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	163
	1121
	四人位屏风
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	164
	1115
	三门书柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	165
	1109
	副科长班台
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	166
	963
	三门书柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	167
	933
	两人位屏风
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	168
	651
	副科长班台
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	169
	188
	铁皮公文柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	170
	187
	铁皮公文柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	171
	186
	铁皮公文柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	172
	185
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	173
	184
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	174
	183
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	175
	182
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	176
	181
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	177
	180
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	178
	179
	铁皮公文柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	179
	178
	文件柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	180
	176
	铁皮叠层柜
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	181
	164
	双层资料架
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	182
	159
	双层资料架
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	183
	158
	双层资料架
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	184
	157
	双层资料架
	1
	实验楼 5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 6 楼
	免规所

	185
	3091
	保险箱
	1
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	186
	178
	文件柜
	1
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	187
	938
	半玻文件柜
	1
	应急楼6楼603
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	188
	2740
	皮椅
	1
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	189
	2471
	皮椅
	1
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	190
	2473
	皮椅
	1
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	191
	2474
	皮椅
	1
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	192
	2475
	皮椅
	1
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	193
	2545
	皮椅
	1
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	194
	2550
	皮椅
	1
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	195
	4125
	台式电脑
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	196
	4899
	微波炉
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	197
	8254
	佳能复印机
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	198
	8256
	台式电脑
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	199
	8972
	台式计算机
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	200
	9438
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	201
	9453
	台式电脑
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	202
	2744
	陈列柜
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	203
	2771
	陈列柜
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	204
	2770
	陈列柜
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	205
	3001
	衣柜
	1
	应急楼6楼602
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	206
	547
	三门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	207
	1694
	大班台
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	208
	1701
	中班椅
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	209
	1708
	三门书柜
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	210
	1825
	折叠沙发床
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	211
	1826
	折叠沙发床
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	212
	1830
	折叠沙发床
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	213
	1832
	折叠沙发床
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	214
	5141
	激光打印机
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	215
	5546
	数码相机
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	216
	6145
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	217
	7790
	台式电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	218
	7791
	台式电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	219
	7792
	台式电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	220
	7913
	工作站
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	221
	8127
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	222
	8154
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	223
	9341
	激光打印机
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	224
	9342
	激光打印机
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	225
	9350
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	226
	9435
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	227
	9436
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	228
	9446
	台式电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	229
	9448
	台式电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	230
	9449
	台式电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	231
	9450
	台式电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	232
	10757
	平板电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	233
	10758
	平板电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	234
	11211
	数据分析服务器（含软件）
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	235
	11212
	便携式移动工作站（笔记本）
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	236
	12214
	笔记本电脑
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	237
	12438
	信创笔记本电脑（含软件）
	1
	应急楼6楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼5楼
	病原微生物实验室

	238
	2496
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	239
	2497
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	240
	2498
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	241
	2499
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	242
	2500
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	243
	2501
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	244
	2502
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	245
	2503
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	246
	2504
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	247
	2506
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	248
	2507
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	249
	2509
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	250
	2510
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	251
	2511
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	252
	2512
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	253
	2515
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	254
	2516
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	255
	2517
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	256
	2518
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼13楼
	病原微生物实验室

	257
	2519
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	258
	2520
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	259
	2521
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	260
	2522
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	261
	2523
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	262
	2524
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	263
	2525
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	264
	2526
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	265
	2527
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	266
	2528
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	267
	2529
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	268
	2530
	皮椅
	178
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室


	物资耗材

	序号
	物资名称
	数量（件）
	搬出地址
	搬入地址
	备注

	1
	办公室物品(陆华湘)
	10
	实验楼7楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	2
	文件资料
	10
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	3
	文件资料
	10
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	4
	疫情资料
	150
	应急楼3楼311号
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	5
	文件资料（宫晨）
	10
	应急楼3楼306号
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	6
	文件资料
	75
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	7
	常温物资耗材
	795
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	8
	货架
	2
	应急楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼3楼
	信息科

	9
	低温试剂耗材
	150
	实验楼5、6楼
	应急楼9、10楼
	艾防所

	10
	常温物资耗材
	100
	应急楼10楼
	中心荣誉室/中心其他地方
	艾防所

	11
	低温试剂耗材
	500
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	12
	常温物资耗材
	1000
	实验楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼8楼
	艾防所

	13
	文件档案
	60
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-15号房（资料室）
	质量管理科

	14
	办公用品及书籍
	20
	应急楼4楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	15
	低温试剂耗材（新冠核酸检测质控品）
	2
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	16
	标准书籍
	30
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	17
	常温物资及办公用品
	30
	行政楼3楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼6楼，6-16号房（办公室）
	质量管理科

	18
	科室矿泉水（瓶装）
	27
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	19
	科室办公用品
	10
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	20
	个人办公用品
	10
	行政楼4楼406
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	21
	支部党建书籍、科室荣誉证书
	3
	行政楼三楼健教仓库
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	22
	支部党建书籍等
	2
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼 4 楼，401号房（办公室）
	健康教育科

	23
	资料书籍
	4
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	24
	铁皮柜
	1
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	25
	午休床
	1
	行政楼4楼402
	广西公共卫生应急技术中心大楼4楼，4-1号房（办公室）
	健康教育科

	26
	文件资料
	50
	实验楼8楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼 5楼
	科培科

	27
	低温试剂耗材
	150
	实验楼5、6楼
	应急楼9、10楼
	免规所

	28
	常温物资耗材
	100
	应急楼10楼
	中心荣誉室/中心其他地方
	免规所

	29
	常温物资耗材
	100
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	30
	常温物资耗材
	50
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	31
	常温物资耗材
	40
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼11楼
	病原微生物实验室

	32
	常温物资耗材
	20
	实验楼5楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	33
	常温物资耗材
	70
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	34
	常温物资耗材
	70
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	35
	常温物资耗材
	400
	应急楼9楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼12楼
	病原微生物实验室

	36
	常温物资耗材
	50
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	37
	常温物资耗材
	50
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室

	38
	常温物资耗材
	200
	应急楼10楼
	广西公共卫生应急技术中心大楼10楼
	病原微生物实验室


附件2：广西壮族自治区疾病预防控制中心搬迁需计量设备仪器清单

	序号
	资产编号
	仪器名称
	所属科室
	计量校准名称

	1
	12529
	核酸定量分析仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	2
	12528
	数字PCR仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	3
	12527
	高通量自动化样本制备系统
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	4
	12526
	高通量基因测序仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	5
	11862
	高压灭菌器
	艾防所
	搬迁完成后请专业公司进行调试和检定

	6
	11861
	高压灭菌器
	艾防所
	搬迁完成后请专业公司进行调试和检定

	7
	11859
	生物安全柜（双人）
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	8
	11858
	生物安全柜（双人）
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	9
	11857
	生物安全柜（双人）
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	10
	11856
	生物安全柜（双人）
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	11
	11855
	生物安全柜（双人）
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	12
	10832
	全自动流式细胞样本制备仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	13
	10786
	全自动化学发光检测分析仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	14
	10726
	全自动医用PCR分析系统
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	15
	10550
	全自动核酸提取仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	16
	10547
	全自动核酸提取仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	17
	9786
	全自动免疫印迹仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	18
	8995
	全自动样品纯化仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	19
	8978
	实时荧光定量PCR仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	20
	8532
	全自动DNA/RNA分析系统
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	21
	8471
	全自动酶免分析系统
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	22
	8161
	高压灭菌器
	艾防所
	搬迁完成后请专业公司进行调试和检定

	23
	7570
	高压灭菌器
	艾防所
	搬迁完成后请专业公司进行调试和检定

	24
	7302
	恒温培养箱
	艾防所
	完成搬迁后请计量院进行检定

	25
	7261
	酶标仪
	艾防所
	完成搬迁后请计量院进行检定

	26
	6984
	流式细胞仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	27
	6858
	纯水仪
	艾防所
	请有资质公司进行拆装，完成搬迁后进行调试

	28
	5878
	酶标仪
	艾防所
	完成搬迁后请计量院进行检定

	29
	5369
	恒温培养箱
	艾防所
	完成搬迁后请计量院进行检定

	30
	4894
	恒温培养箱
	艾防所
	完成搬迁后请计量院进行检定

	31
	4467
	全自动免疫印迹仪
	艾防所
	搬迁完成后请原厂家进行调试和检定

	32
	4244
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	33
	4242
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	34
	4241
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	35
	4240
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	36
	3862
	流式细胞仪
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行拆装，完成搬迁后请原厂进行调试/检定校准

	37
	3734
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	38
	3732
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	39
	3731
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	40
	3730
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	41
	3729
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	42
	3727
	生物安全柜
	艾防所
	请仪器设备原厂家进行终末消毒后拆装，完成搬迁更换滤膜后请计量院进行检定

	43
	10229
	多重病原体快速检测系统
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试校准

	44
	3358
	离心机（高速冷冻）
	病原微生物实验室
	校准项目：转速示值误差、转速稳定性、运行最大噪声、温度设定误差。

	45
	3775
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	46
	3776
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	47
	3777
	冰柜
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	48
	4524
	热循环仪
	病原微生物实验室
	校准项目：温度示值偏差、温度均匀度、平均升温速率、平均降温速率、定量示值误差、线性误差。

	49
	4559
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	50
	4560
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	51
	4722
	热循环仪
	病原微生物实验室
	校准项目：温度示值偏差、温度均匀度、平均升温速率、平均降温速率、定量示值误差、线性误差。

	52
	4755
	超低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-65℃。

	53
	6076
	核酸纯化工作站
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	54
	6083
	生化分析仪
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	55
	6084
	电解质分析仪
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	56
	6085
	血细胞分析仪
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	57
	6696
	AB7500实时荧光定量PCR仪
	病原微生物实验室
	校准项目：温度示值偏差、温度均匀度、平均升温速率、平均降温速率、定量示值误差、线性误差。

	58
	9427
	荧光定量PCR仪
	病原微生物实验室
	校准项目：温度示值偏差、温度均匀度、平均升温速率、平均降温速率、定量示值误差、线性误差。

	59
	3525
	超低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-65℃。

	60
	6628
	全自动实时毛细电泳系统
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	61
	8223
	超低温冰柜
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-80℃。

	62
	8224
	低温冷柜
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差。

	63
	8225
	低温冷柜
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差。

	64
	9405
	生化培养箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差；本设备按实验项目要求校准37℃。

	65
	9410
	超低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-80℃。

	66
	9411
	超低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-80℃。

	67
	9414
	医用低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-25℃。

	68
	9417
	酶标仪
	病原微生物实验室
	校准项目：外观及初步检查、示值稳定性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度、通道差异。

	69
	9418
	酶标仪
	病原微生物实验室
	校准项目：外观及初步检查、示值稳定性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度、通道差异。

	70
	10845
	二氧化碳培养箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差；本设备按实验项目要求校准37℃。

	71
	11501
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	72
	11502
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	73
	11503
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	74
	11504
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	75
	11505
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	76
	11506
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	77
	11507
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	78
	11508
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	79
	11509
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	80
	11510
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	81
	11511
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	82
	11512
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	83
	11513
	冰箱温度监控系统
	病原微生物实验室
	按照3个温湿度计报价

	84
	6695
	三洋医用低温箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-80℃。

	85
	6697
	三洋CO2培养箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差。

	86
	6698
	三洋CO2培养箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差。

	87
	11525
	高压灭菌器
	病原微生物实验室
	校准项目：温度偏差。

	88
	11526
	高压灭菌器
	病原微生物实验室
	校准项目：温度偏差。

	89
	9404
	CO2培养箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差。

	90
	9430
	活细胞实时成像分析系统
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	91
	11638
	台式高速离心机（冷冻）
	病原微生物实验室
	校准项目：转速示值误差、转速稳定性、运行最大噪声、温度设定误差。

	92
	9421
	核酸序列分析仪
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	93
	2487
	酶标仪
	病原微生物实验室
	校准项目：外观及初步检查、示值稳定性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度、通道差异。

	94
	3265
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	95
	3266
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	96
	3554
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	97
	3555
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	98
	3556
	冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃和-25℃。

	99
	4840
	台式冷冻离心机
	病原微生物实验室
	校准项目：转速示值误差、转速稳定性、运行最大噪声、温度设定误差。

	100
	8226
	低温冷柜
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差。

	101
	9406
	立式透明双门医用冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃。

	102
	9407
	立式透明双门医用冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃。

	103
	9408
	立式透明双门医用冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃。

	104
	9409
	立式透明双门医用冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准5℃。

	105
	9412
	医用低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-25℃。

	106
	9413
	医用低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-25℃。

	107
	9415
	医用低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-25℃。

	108
	9416
	医用低温冰箱
	病原微生物实验室
	校准项目：温度均匀度、温度波动度、温度上偏差、温度下偏差、温度示值偏差，本设备按实验项目要求校准-25℃。

	109
	4725
	多功能快速梯度PCR仪
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	110
	7653
	荧光定量PCR仪
	病原微生物实验室
	只检温度，检定量加3000元每台

	111
	7656
	PCR仪
	病原微生物实验室
	只检温度，检定量加3000元每台

	112
	7908
	荧光PCR仪
	病原微生物实验室
	只检温度，检定量加3000元每台

	113
	8126
	梯度PCR仪
	病原微生物实验室
	只检温度，检定量加3000元每台

	114
	9148
	梯度PCR仪
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	115
	9503
	全自动药敏分析系统
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂搬运后如何调试校准

	116
	9516
	生物安全柜
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂如何拆卸安装调试校准

	117
	9654
	全自动荧光定量PCR
	病原微生物实验室
	只检温度，检定量加3000元每台

	118
	10165
	飞行质谱
	病原微生物实验室
	涉及真空、电极、光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	119
	10168
	多功能样品制备系统
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试

	120
	10174
	全自动荧光定量PCR仪
	病原微生物实验室
	涉及光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	121
	10593
	全自动微生物鉴定药敏分析系统
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	122
	10597
	全自动血培养仪
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	123
	11279
	A2生物安全柜
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂如何拆卸安装调试校准

	124
	11280
	A2生物安全柜
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂如何拆卸安装调试校准

	125
	11281
	A2生物安全柜
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂如何拆卸安装调试校准

	126
	11282
	A2生物安全柜
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂如何拆卸安装调试校准

	127
	11283
	A2生物安全柜
	病原微生物实验室
	建议咨询原厂如何拆卸安装调试校准

	128
	7181
	细菌电子比浊仪
	病原微生物实验室
	不需要

	129
	3111
	PCR仪
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	130
	3880
	PCR仪
	病原微生物实验室
	只检温度，检定量加3000元每台

	131
	3881
	荧光定量PCR仪
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	132
	4485
	梯度PCR仪
	病原微生物实验室
	只检温度，检定量加3000元每台

	133
	5531
	实时荧光定量PCR仪
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	134
	7912
	高通量测序仪
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试校准

	135
	7918
	荧光PCR仪
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	136
	8065
	酶标仪
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	137
	9344
	荧光定量PCR仪
	病原微生物实验室
	涉及进行光源,温度校准等精密校准，建议咨询原厂搬运安装后如何校准验证。

	138
	9346
	病原微生物单分子测序系统
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试校准

	139
	10229
	多重病原体快速检测系统
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试校准

	140
	10532
	全自动二代测序建库工作站
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试校准

	141
	10755
	三代测序系统
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试校准

	142
	11204
	高通量基因测序系统
	病原微生物实验室
	需要原厂家进行安装调试校准


第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件
         采购项目名称：                          

          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         

      磋商供应商名称：                        
                                                        年    月    日

二、附  件

附件一 

报  价  表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 
	序号
	服务项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	广西壮族自治区疾病预防控制中心家具、物资耗材、实验室精密仪器设备搬迁，仪器设备计量服务项目1项
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

磋商供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日

附件二
磋  商  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（资格文件、商务技术文件等）。
1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                                    

开户银行：                           账号/行号：                       

电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       

磋商供应商名称（盖章）：                                                
磋商声明书

致：广西国力招标有限公司：

                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品（服务）名称为：                              ；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品（服务）的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：             

供应商公章：                 
日期：      年   月    日
附件三 

商务、服务响应、偏离情况说明表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	竞争性磋商文件要求
	竞争性磋商响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	商务部分（商务要求表）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	服务部分（内容和要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：磋商供应商应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。磋商供应商所提供的服务与竞争性磋商文件要求相同的为无偏离，磋商供应商所提供的服务高于竞争性磋商文件要求的为正偏离，低于竞争性磋商文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

磋商供应商名称（盖章）：                     

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

磋商供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件


附件五

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：
采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                        

供 应 商（乙方）                            项目名称编号                       

签  订  地  点                              签 订 时 间                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同标的

1、服务名称:

2、服务数量:

3、服务内容:

第二条　合同金额

本项目(分标)合同金额(大写)人民币_________________                                (¥           元 )。
第三条　服务时间及地点

1、服务时间:

2、服务地点:
第四条　售后服务、质保期

乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。
第五条　付款方式
详见采购需求。
第六条　履约保证金：
按本项目履约保证金规定比例缴纳。
第七条  税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  甲乙双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方有权在合同规定的范围内享受服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

2、如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

3、由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

4、甲方在合同规定的服务期限内有义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

5、当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

6、如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容超过10%的，乙方有权要求甲方支付其费用。

2、乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

3、如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

4、由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

5、乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

6、如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

7、乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第九条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

第九条  补救措施与索赔

1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中 扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第十条  验收

1. 甲方对乙方提交的服务依据采购文件服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在乙方的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3. 要求调试的实验仪器设备，必须完成调试，调试结果应达到搬迁前状态。仪器安装调试后，由供应商负责委托具有检定校准资质的第三方检测机构负责对所搬迁的有检定/校准需求的大小设备（具体设备清单由委托方指定）进行一次检定/校准，以相应的检定/校准合格报告/证书作为此次搬迁验收合格的依据。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条　违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的2.5‰计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

3、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额2.5‰违约金，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰ 滞纳金。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因乙方和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

6、其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

7、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决
1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据

1、政府采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第十五条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各壹份，甲方执肆份，乙方执贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。

	2、售后服务具体事项：详见响应文件。

	3、服务期责任：详见响应文件。

	4、其他具体事项：详见响应文件。

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章  评标标准

评标标准
一、评标原则

    （一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………………………10分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-4%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评审的最低的评标价为10分。

（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）×10分
2、技术分…………………………………………………………………………………………………75分
（1）整体搬迁方案分（满分21分）

整体搬迁方案包含但不限于以下内容：①进场人员配置、②精密分析仪器拆装及安装条件确认安排、③搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施准备、④场地确认、仪器状态确认、装箱单等搬迁流程、⑤搬迁流程方案及各阶段时间节点安排。

一档（7分）：方案至少包含上方任意2项内容，提供有粗略的搬迁方案内容要素及进度安排等未提供或者虽已提供但内容不切合项目实际需求、不具有针对性。

二档（14分）：方案至少包含上方任意3项内容，提供搬迁方案内容要素较为详细，搬迁保障服务质量及进度安排等较为符合项目实际需求。

三档（21分）：方案包含上方全部内容，提供搬迁方案内容要素细致、全面，搬迁保障服务质量及进度安排等完全符合项目实际需求；方案具有针对性，搬迁技术方案具有可行性、操作性，搬迁团队人员配备及分工合理明确。

（2）设备保护方案分（满分9分）

一档（3分）：提出的设备保护方案内容简单，有相应的工作安排和工作计划，但内容不够具体，缺少针对性。

二档（6分）：提出的设备保护方案内容较完整，维护措施到位，内容包含搬迁前后的保护等，方案总体满足采购文件被搬迁设备的最低要求。

三档（9分）：提出的设备搬迁方案内容完整，维护措施全面、到位，规划配置合理，有可实施性、有针对性，内容包含搬迁前后的具体保护措施、应急预案等，方案总体满足或优于采购文件的要求。

（3）应急服务方案分（9分）

一档（3分）：有简单应急服务方案，但方案不具体，或不针对本项目，或与本项目服务需求不符。

二档（6分）：有详细、具体的应急服务方案，能完全满足本项目实际服务需求； 

三档（9分）：在满足二档基础上，提供有具体的应急措施方案。方案内容包含针对本项目设备故障的具体应急措施、设备损坏应急处置措施、搬迁过程事件紧急处置措施、电源系统应急处置措施等，能完全满足本项目实际需求的。   

（4）拟投入人员分（18分）

一档（6分）：拟投入项目实施人员配置数量为30名及以上，有合理的人员岗位设置，工作人员具备一定的专业性和安全培训水平，能满足项目采购要求的；

二档（12分）：拟投入项目实施人员配置数量为33名及以上，有合理的人员岗位设置、工作安排，工作人员具备较好专业性和安全培训水平，现场指挥人员具备一定的管理能力，能较好满足项目采购要求的。

三档（18分）：拟投入项目实施人员配置数量为35名及以上，有合理的人员岗位设置、工作安排，工作人员具备扎实专业性和安全培训水平，现场指挥人员具备专业的协调管理能力，能充分满足项目采购要求的。

（5）仪器设备计量校准方案分（18分）

一档（6分）：提出的仪器设备计量校准方案内容简单，对本项目特点和难点理解不准确，内容不够具体，缺少针对性。

二档（12分）：提出的仪器设备计量校准方案内容较完整，计量校准措施到位，规划配置合理，对本项目特点和难点理解准确，方案总体满足采购需求的最低要求。

三档（18分）：提出的仪器设备计量校准方案内容完整，计量校准措施全面、到位，规划配置合理，对本项目特点和难点理解准确有可实施性，计量校准项目完整有针对性，方案总体满足或优于采购文件的要求。

3、商务分………………………………………………………………………………………15分                                   

（1）磋商供应商自2022年以来承接过类似搬迁项目成功案例（以有效的合同、协议或中标/成交通知书复印件为准）。每有一份得2分，满分10分。

（2）磋商供应商自2022年以来承接过类似仪器计量服务成功案例（以有效的合同、协议或中标/成交通知书或分包协议复印件为准）。每提供一个合同得1.5分，满分为3分。

（3）磋商供应商具有ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件），每有一项得1分，满分2分。

（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、成交候选供应商推荐原则

    （一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。


75

