
[image: image1.png])

XK
ZH LIAN




 广西众联工程项目管理有限公司 
竞争性谈判文件
（全流程电子化评标）
  项目名称：功能纤维材料制备实验室（第一期）采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-003545-GXZL
采 购 人：广西工业职业技术学院
采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司
2025年11月

目  录
1

第一章 竞争性谈判公告

5

第二章 采购需求

35

第三章 供应商须知

55

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

61

第五章 响应文件格式

91

第六章 拟签订的合同文本

99

第七章 质疑、投诉材料格式

104

第八章 政府采购合同验收书范本



竞争性谈判公告
功能纤维材料制备实验室（第一期）采购项目（GXZC2025-J1-003545-GXZL）

竞争性谈判公告
项目概况
功能纤维材料制备实验室（第一期）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年11月28日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2025-J1-003545-GXZL
项目名称：功能纤维材料制备实验室（第一期）采购项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：166.2180万元
最高限价：166.2180万元
采购需求：多功能电子织物强力仪1台，平整度测定仪1台，数字式织物撕裂仪1台等；如需进一步了解详细内容，具体详见采购文件。
合同履行期限：具体详见采购需求。
本项目（否）接受联合体。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)
□非专门面向中小企业采购的项目
3、本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
1、时间：2025年11月24日至2025年11月27日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
3、获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。
4、售价：0元。
四、响应文件提交
1、首次响应文件提交截止时间：2025年11月28日9时30分（北京时间）
2、首次响应文件提交地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。
五、开启
1、首次响应文件开启时间：2025年11月28日9时30分（北京时间）
2、地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、竞标保证金（人民币）：壹万伍仟元整（¥15,000.00元）（必须足额交纳）。
竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西众联工程项目管理有限公司；开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行；银行账号：78900188000167866；开户行行号：303611078907）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件给采购代理机构。否则视为无效竞标保证金（在转账附言栏中写明项目名称或项目编号）。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
5、本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
6、谈判注意事项：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
8、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远
程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：广西工业职业技术学院
地址：南宁市西乡塘区秀灵路37号
联系方式：黄老师     0771-3828335
2、采购代理机构信息
名  称：广西众联工程项目管理有限公司 
地 址：南宁市江南区白沙大道53号松宇时代14A层    
联系方式：姚茜、包鹏、戚程    0771-4308370 
3、项目联系方式：
项目联系人：姚茜、包鹏、戚程
联系方式：0771-4308370
　
广西众联工程项目管理有限公司
       2025年11月24日

第二章 采购需求
说明：
1、为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
2、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
3、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

4、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

	需求一览表

	标段
	1

	采购清单及货物参数
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	多功能电子织物强力仪
	1台
	1、标配传感器：不小于3000N；

2、测力范围：0.4%-100%FS；

3、测量精度：≤±0.5%FS；

4、测试速度：1-1000mm/min；

5、龙门内间距：383mm±1mm；

6、最大拉伸(位移)距离：730mm±1mm；

7、位移控制精度：≤0.5μm；

8、伺服电机、伺服驱动器；

9、预置多种标准，设备默认配置多项常用标准，用户可以修改现有标准或者自定义新的标准。

10、采用精密滚珠丝杆、噪音低、精度高、振动小。

11、采用交流伺服系统，实现全数字速度闭环控制，具有速度稳定、速度范围宽、定位精度高等优点。

12、开放式功能端口，默认配置最常用的功能模块，拉伸、撕裂、顶破、剥离、弹性等。

13、多种形式试样夹具配合拉伸、撕裂、接缝、顶破等多项功能，应用范围广，测试对象多样化。

▲14、电脑软件全程控制，并附有各项功能操作视频、便于实训教学。

15、简单易用的菜单式应用软件，软件分为多个功能模块，界面简洁，一目了然。软件可以实现打印、导出、曲线实时显示等功能。
	工业

	
	2
	平整度测定仪
	1台
	一、主体设备：

▲1、适用标准：T/CHEAA 0010-2019《织物外观平整度测定-图像分析法》。

2、评级精度：0.5级/0.1级；

3、评级范围：0.5级～5级；

4、评级速度：≤5秒/张；

▲5、光源：使用专业机器视觉光源，色温5000～7000K，亮度50000Lux，寿命30000～50000h；

▲6、相机：工业相机，分辨率2448X2050；

7、标定板：棋盘格标定板400X400mm；

▲8、样品数据库：内置不低于2500+人工比对学习样本数据库。

9、基于人工智能和机器视觉技术、高度融合专家评级机制的织物客观性能设备，可代替人工评级（ISO07768:2009、GB13769:2009、AATCC124:2014），具有客观、快速、易重现等优势。

10、仪器操作简洁，自动化程度高。

11、软件界面整洁，操作便捷，设定区域后一键完成评级工作。

▲12、电脑软件全程控制，并附有详细操作视频、便于实训教学。

配套软件：

纺织品生态指标检测虚拟仿真实验在虚拟仿真实验中，学生可以针对不同仪器和单元操作进行反复练习，既能深化对已有理论知识的理解，又能获得仪器故障和操作问题辨析以及解决相关问题的能力，引导学生掌握纺织品生态指标检测中等酸度计、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪的正确操作方法，并对结果差异给出合理分析。

1、基础认知

（1）教师通过管理后台将纺织品生态指标检测的实验原理、实验装置、实验步骤、操作要领、注意事项等内容进行配置，系统通过接口将对应的内容展示到实验中。

（2）认知课件：教师可以通过后台上传生态指标检测相关的认知课件，学生在仿真实验中可以查看对应的课件学习功能检测相关的知识（格式要求为PDF，文件大小不大于3兆）。

（3）教学视频：教师可以通过后台上传生态指标检测相关的认知视频，学生在仿真实验中可以查看对应的视频学习功能检测相关的知识（纺织品的介绍、生态指标检测设备组成和正确操作方法），格式要求MP4，时长不低于3分钟，文件大小不大于10兆。

（4）资源后台配置：老师根据教学需求，登录实验管理后台对基础认知的课件和视频进行编辑替换。

（5）基础考核：通过读取后台配置的考试信息，包括试卷类型，考试时间，题目数量等，教师可通过后台配置试卷信息，也可自由配置题库。
2、设备认知

（1）对纺织品生态指标检测的实验设备进行还原建模，包括：酸度计、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪，每个设备都需要对整体和设备结构进行建模。 

▲（2）所有设备都可以在3D场景中进行展示，形象直观的展现纺织品物理检测所用仪器的三维模型，模型可进行放大、缩小、旋转并根据结构拆装，每个设备结构支持单独查看，可以查看结构的名称和作用。（响应文件中需要提供模型放大缩小，模型组件拆解，查看组件名称和介绍功能截图证明并加盖单位公章）
（3）实验室结构建模：提供1：1还原的标准实验室场景，实验室内包括主要的实验设备，通风橱，水槽，文件柜，样品等标准实验室设备。鼠标移动到主要设备上可查看设备名称。同时将实验室辅具放入实验场景中。

（4）实验室漫游：支持在实验室模型中通过WASD进行自由行走，实验室关键器材都有提示文字。

3、仿真训练

（1）酸度计仿真训练，需要将织物静电测试仪仿真训练拆解实验步骤：

①打开仪器：打开酸度计电源并调节好显示屏亮度和对比度，使数据清晰可见。

②标定pH值：把pH标准缓冲液倒入酸度计比色皿中，按照标定仪器的操作方法进行操作，通常是设定标定点的标准pH值，调节酸度计读取相应的电极电压并存储在酸度计中，完成标定。

③准备样品：将待测试样品清洗干净后，将样品倒入干净的试管中，可以加入适当量的溶液或缓冲溶液进行稀释和调节pH值。

④测量样品pH值：将电极浸入试管中，确保电极与样品充分接触，等待电极稳定后即可读取样品的pH值。测试完成后，用清水和纯酒精将电极擦干净。

⑤读取数据并记录：对于测试得到的样品pH值，要按照一定的标准规范进行记录，通常记录时间、样品编号、样品名称和测量数据等信息。

⑥清洗和存储：使用完毕以后，要对仪器进行清洗和消毒，然后按照仪器说明进行存储和保养。

（2）紫外可见分光光度计仿真训练，需要将紫外可见光光度计仿真训练拆解为以下步骤：

①打开仪器：开启仪器并调整显示屏亮度和对比度，确保读取数据的清晰度。

②标定基线：根据需要，选择合适的标定解液，将其注入比色皿中，然后放入仪器中，按照仪器说明书的步骤进行标定。

③准备样品：将待测样品溶解或稀释到合适的浓度，一般应准确记录样品的浓度和配制方法。

④进行测量：将样品注入比色皿中，将比色皿放入样品仓中，根据需要选择紫外或可见光区域进行测量。测量完成后，可以对比样品和标定样品的吸光度值，判断样品中所含有的物质。

⑤读取数据并记录：对于测量得到的吸光度值，需要按照一定的标准规范进行记录，通常记录时间、样品编号、样品名称和测量数据等信息。

⑥清洗和存储：使用完毕以后，要对仪器进行清洗和消毒，然后按照仪器说明进行存储和保养。

（3）原子吸收分光光度计仿真训练，需要将原子吸收分光光度计仿真训练拆解为以下步骤：

①打开仪器：开启仪器并调整显示屏亮度和对比度，确保读取数据的清晰度。

②标定基线：根据需要，选择合适的标定解液，将其注入比色皿中，然后放入仪器中，按照仪器说明书的步骤进行标定。

③准备样品：将待测样品溶解或稀释到合适的浓度，一般应准确记录样品的浓度和配制方法。

④进行测量：将样品注入比色皿中，将比色皿放入样品仓中，根据需要选择紫外或可见光区域进行测量。测量完成后，可以对比样品和标定样品的吸光度值，判断样品中所含有的物质。

⑤读取数据并记录：对于测量得到的吸光度值，需要按照一定的标准规范进行记录，通常记录时间、样品编号、样品名称和测量数据等信息。

⑥清洗和存储：使用完毕以后，要对仪器进行清洗和消毒，然后按照仪器说明进行存储和保养。

▲（4）高效液相色谱仪仿真训练，需要将高效液相色谱仪仿真训练拆解为以下步骤：（响应文件中需要提供以下六个步骤的每个步骤功能截图证明并加盖单位公章） 

①打开仪器：开启仪器并调整显示屏亮度和对比度，确保读取数据的清晰度。

②标定基线：根据需要，选择合适的标定解液，将其注入比色皿中，然后放入仪器中，按照仪器说明书的步骤进行标定。

③准备样品：将待测样品溶解或稀释到合适的浓度，一般应准确记录样品的浓度和配制方法。

④进行测量：将样品注入比色皿中，将比色皿放入样品仓中，根据需要选择紫外或可见光区域进行测量。测量完成后，可以对比样品和标定样品的吸光度值，判断样品中所含有的物质。

⑤读取数据并记录：对于测量得到的吸光度值，需要按照一定的标准规范进行记录，通常记录时间、样品编号、样品名称和测量数据等信息。

⑥清洗和存储：使用完毕以后，要对仪器进行清洗和消毒，然后按照仪器说明进行存储和保养。

4、考核评价

支持后台根据纺织品功能检测的实验原理、实验装置、实验步骤、操作要领、注意事项等内容设计试题，在虚拟环境中设置试题考核系统供学生考核，并设置对应的标准并对仿真训练的流程和规范进行评分。
	工业

	
	3
	数字式织物撕裂仪
	1台
	1、彩色触摸屏：不小于7寸；
▲2、打印机：微型热敏纸打印机；

3、测试范围：A挡 0-16N，B挡 0-32N，C挡0-64N，D挡0-128N；

4、测试精度：≤±0.5％FS；

5、测量单位：N、cN、kgf、gf、lbf；

6、操作方式：气动夹持，气动释放，电动切口；

7、重力加速度：按地区，可数字输入；

8、测试数据输出方式：显示及打印输出；

9、切口长度：(20±0.2)mm；

10、撕裂夹角：27.5°±0.5°；

11、夹具间距：(3±0.3)mm；

12、人机界面简单易用，操作更方便。中、英文显示可转换。

13、自动测力方式，无须人工读取标尺，数字解码器确保精确测试，测试精度≤±0.5％FS。

14、气动试样夹持，使试样具有恒定的夹持力。

15、自动切口，减少操作强度。

16、多种测量单位选择，适应不同标准要求。
	工业

	
	4
	全自动织物透气性能测试仪
	1台
	1、彩色触摸屏：不小于7寸；

2、打印机：微型热敏打印机；

3、试样压差测量范围：1～2500Pa可设定；

4、透气率测量范围：0.2～12000mm/s；

5、测试单位：mm/s、L/m2/s、cm3/cm2/s、dm/min、L/dm2/min、m/min、m/h、cfm；

6、测量误差：≤±2％；

7、被测织物厚度：≤12mm；

8、试样有效测试面积：标配夹具面积为20cm²。

9、孔板：8孔集成式孔板，根据被测物的透气量自动选择孔板直径。

10、人机界面简单易用，操作更方便。中、英文显示可转换。

▲11、全量程自动检测各种试样的透气率，测试速度快捷，1min内即可完成一次测试。

12、采用集成式精密孔板，根据被测物的透气量自动选择孔板直径。

13、采用自紧式夹具，密封效果好，夹样后自动吸合。

▲14、专用分析软件包，含专业数学模型，使测试结果更准确。测试数据可直接在屏幕上查询，也可以打印输出测试报表。
	工业

	
	5
	透湿量测试仪
	1台
	1、彩色触摸屏：不小于10寸电容屏；

2、温度控制范围：20-50℃±0.1℃；

3、相对湿度控制范围：40-95% ±1% RH；

4、风速调节范围：0.02-0.8m/s；

5、风速调节方式：触摸屏菜单手动调节；

6、透湿杯架层数：2层；

7、透湿杯数量：单层9只；共18只；

8、透湿杯架旋转速度：（5±0.1）r/min；

9、先进制冷系统，确保整机长时间稳定运行。

10、采用先进的智能控制系统和高精度温湿度传感器，确保试验舱内温湿度的可靠性和准确性。

11、采用自动加水功能，适合长时间测试需要。
	工业

	
	6
	（气压法）织物胀破强度性能测试仪
	1台
	1、彩色触摸屏：不小于7寸；

2、打印机：微型热敏纸打印机；

3、夹持试样方式：气动夹持器；

4、胀破压力范围：0.2 kPa -850.0kPa，分度值：≤0.1kPa；

5、有效胀破压力范围：160.0kPa -800.0kPa，分度值：≤0.1kPa；

6、加压方式(气压法)：定时、定速、定压力、定扩张度；

7、加压速率：1.0 kPa/s -50.0kPa/s；

8、试验面积：标配:50cm2(φ79.8mm) 、7.3cm2(φ30.5mm)两种面积夹持器；

9、胀度高度范围：试验面积50cm2时：≤70mm，分度值：0.01mm；试验面积7.3cm2时：≤30mm，分度值：0.01mm；

10、胀度高度测量方式：激光测距；

11、弹性膜片：厚度≤2mm；

12、输出形式：实时显示、查询显示、打印输出测试报表；

13、胀破高度采用非接触式激光测距技术，测量精度高且稳定可靠。

14、具有定时、定速、定压力、定扩张度四种加压方式，多种测试方式满足不同行业要求。

15、胀破强力单位可选择(kPa、bar、psi)、胀破高度单位可选择(mm、cm、inch)，以满足不同标准的要求。
	工业

	
	7
	数字式织物渗水性测试仪
	1台
	1、显示方式：不小于7寸触摸屏；

2、量程：500kPa±0.1KPa；

3、压强分辨率：≤0.05kPa；

4、试样夹有效面积：（10±0.1）cm2 ；
5、试验方式：增压法、定压法、恒压计时法、恒压定时法、定时测压法；

6、升压速度：(1~200) kPa/min 用户可调；

7、定时：(1~120) min 用户可调；

8、定压：(1~400) kPa 用户可调；

9、测压单位：kPa、mmH2O、cmH2O、mmHg、mbar五种单位可切换；

10、最长计时时间：6000s；

11、通讯接口：以太网口（RJ45）；

12、具有定时、定压和试验结束蜂鸣提醒，升压泄漏停机提醒；

13、可联接PC机实现数据传送、保存、查询、导出等功能；

▲14、可联接扫码器实现试样批次、番号信息的录入；

▲15、具有双重安全保障（防护罩、双手操作）。
	工业

	
	8
	织物耐磨试验仪
	1台
	1、工作盘直径：100mm±1mm；

2、工作盘转速：（60±1）r/min；

3、加压砝码：压套自重250g、125g，250g，750g各两只；

4、试验转速：1~99999，LED显示。
	工业

	
	9
	圆盘取样器
	5台
	1、取样面积：（100±0.1）cm2；
2、取样直径：113mm±1mm；

3、可切厚度：5mm±0.1mm。
	工业

	
	10
	数字式织物厚度仪
	1台
	1、分辨率：≤0.001mm；

2、压脚面积：100mm2、2000mm2、2500mm2 ；
3、压重块：25cN、50cN、100cN、200cN(2件)； 

4、压重时间：标配为10s、30s两挡，其中一挡可定制成5s；

5、厚度显示装置采用液晶显示，具有任意位置置零、公英制转换等功能，使用方便。

6、具有单次测量和连续测量功能。
	工业

	
	11
	织物密度镜
	5台
	1、放大镜的放大倍数：10倍、20倍；

2、标尺移动范围：0~50mm。
	工业

	
	12
	马丁代尔耐磨及起球试验仪
	1台
	1、工位数：9工位。

2、显示方式：彩色液晶触摸屏（LCD）。

3、运动轨迹：60×60mm(偏心距30mm)和24×24mm(偏心距12mm)两种李莎茹运动轨迹，分别适用于耐磨性能试验和起球性能试验和一种直线往复运动轨迹。
4、磨头有效摩擦直径：φ28.8mm±1mm（耐磨性能试验）；φ90mm±1mm（起球性能试验）。

5、磨台有效直径：φ121mm±1mm。
6、加压物质量：A、耐磨性能试验：耐磨夹样器组件200±1g，衣料试样重锤395±2g，家具装饰品试样重锤594±2g。

B、起球性能试验：起球夹样器组件155±1g，加重块260±1g。

7、磨料压砣：2385±10g。

8、夹样器与磨台相对运动速度：25、50、75r/min三档（也可数字设定）。

9、全中文菜单操作，每一个工位对应有一个计数窗口，进程条图形显示试验过程。

10、可对试验阶段（共8级）及每个阶段的试验次数进行编程，也可重复运行单一程序，以适应各种试验要求。
	工业

	
	13
	织物起毛起球仪
	1台
	1、彩色触摸屏：不小于5寸；

2、运动轨迹：φ(40±1)mm圆轨迹；

3、运动速度：(60±1)r/min；

4、试验次数：1～9999次；

5、尼龙刷毛丛数：不少于213个；    

6、毛刷有效高度：2mm～10mm可调；

7、试样夹持器环内径：φ(90±0.5)mm；

8、试样压力：A、试样夹持器上不加重锤，试样压力490cN；B、试样夹持器上加100cN重锤，试样压力590cN；C、试样夹持器上加290cN重锤，试样压力780cN；

9、采用工业级彩色触摸屏显示、控制，友好的人机界面简单易用，起毛及起球分两行独立设置次数，分开控制，操作定制方便。中、英文显示可转换。

10、测试起毛及起球试验的转换无需抬起组件，提高工作效率并降低操作强度。
	工业

	
	14
	自动织物硬挺度仪
	1台
	1、测量角度：41.5°、43°、45°；

2、平台参考尺寸：约40×250mm；

3、压板参考尺寸：约25×250mm； 

4、压板推进速度：3～5mm/s。
	工业

	
	15
	PH计
	2台
	1、pH测量范围：-2.00-16.00Ph；

2、分辨率：不低于±0.01pH；

3、精度：不低于±0.01pH；

4、mV测量范围：≤1999mV；

5、精度：不低于±1 mV；

6、温度范围(℃)：0-100。
	工业

	
	16
	紫外可见分光光度计
	1台
	1、光源：氘灯、钨灯；

2、检测器：硅光二极管；

3、波长范围：190-1100nm；

4、光谱带宽：≤2nm；

5、波长准确度：不低于±0.5nm；

6、杂散光：≤0.05%T（220nm,360nm处）；

7、稳定性：不低于±0.001A/h(500nm处)；

8、仪器功能：光度测量、定量测量、光谱扫描、文件管理、性能验证；

9、显示：不小于5寸TFT触摸屏；

10、语言：中、英、德、法、西、葡六国语言；

11、采用低杂散光的1200l/mm的全息光栅，优化的光路设计，提高测量精度； 

12、高分辨率TFT彩色液晶触摸屏，操作简单。 
	工业

	
	17
	全自动织物缩水率试验机
	1台
	1、最大洗涤容量：不低于5kg；

2、内滚筒：内径：520±1mm；深度：315±1mm；

3、外滚筒：内径554±1mm；

4、提升片：数量3条；高度53±1mm；间距1200；

5、滚筒转速：洗涤转速（52±1） r/min；可选低速脱水转速（500±1） r/min；高速脱水（800±1）r/min；

6、水位控制：数字设定；

7、排水方式：电动排水；速率：>30L/min；

8、温度控制：室温～99.9，数字设定；

9、加热功率：5400W±2%kw；

10、预设包括GB/T8629-2017、ISO6330-2000和ISO6330-2012等标准程序，支持个性编程，提供20个自定义编程的存储；并具有手动调试功能，调试方便、简单。

11、程序可自动循环，循环次数在1～99次范围内设置。
12、采用SUS304L拉丝不锈钢外壳和内外滚筒为镜面不锈钢。
	工业

	
	18
	翻滚式烘干机
	1台
	1、滚筒容积：不小于100L；

2、滚筒转速：50r/min±3 r/min；

3、提升片数量：3片；

4、额定干衣重量：不小于6kg；

5、烘干功率：200W和1200W两档。
	工业

	
	19
	织物阻燃性能测试仪（垂直法）
	1台
	1、点火器口径：φ11mm±0.1mm；

2、点火器管口顶端离试样夹底部17mm；倾角25°；
3、点火器的移动电机功率：10W；

4、点火计时器：0~99.99秒内任意设置，标准为12秒（LED显示）；

5、续燃、阴燃计时器：0~99.99秒（LED显示）；

6、火焰高度测量装置：标尺高度40±2mm；

7、使用气体：丙烷、丁烷、石油液化气； 

8、试样夹参考尺寸：外形约422×89（mm），内框356×51（mm）；

9、燃烧试验箱参考尺寸：约329×329×767mm（L×W×H）。
	工业

	
	20
	织物阻燃性能测试仪（水平法）
	1台
	1、计时范围：0.1s～999.9s；

2、点火时间：≤15.0s；

3、点火器口径：φ9.5mm±0.1mm；

4、采用转子流量计调节火焰高度；

5、试验仓前门为耐热钢化玻璃。
	工业

	
	21
	防紫外线透过及防晒保护测试仪
	1台
	1、波长测试量程：280～400nm、分辨率：不低于1nm、精度：不低于±1nm；

2、透过率T测试量程：0～100％、分辨率：不低于0.01％、精度：不低于±1％；                                       

3、UPF测试量程：0～100、分辨率：不低于0.01、精度：不低于±2%；

4、UPF测试量程：≥100、分辨率：不低于0.01；精度：不低于±5%；

5、全电脑控制，中英文界面，中英文报表，人机对话自动测试，自动数据处理，具有数据储存和报表打印功能。

6、前伸式试样台，被测试样不必裁剪也能检测，实现样品无损测试。
	工业

	
	22
	标准光源箱
	2台
	1、光源：D65：2×18W；TL84：2×18W；F/A：4×40W；
UV：1×18W；CWF：2×18W；TL83/U30：2×18W；
2、功率：322W；

3、整机外壳采用高密度板喷涂处理，内壁喷涂标准灰色无光漆。
	工业

	
	23
	摩擦色牢度仪
	2台
	1、试验次数：1~9999   LED显示；

2、摩擦动程：104mm±3mm；

3、摩擦速度：60次/min；

4、摩擦压力：9N；

5、摩擦头：圆形：φ16mm。
	工业

	
	24
	日晒气候色牢度仪
	1台
	1、彩色触摸屏：不小于10.4寸；
2、试样夹数量：15个GB试样夹；
3、功能模式：光照，光照+喷淋，黑暗，黑暗+喷淋。
4、内置标准程序：GB、ISO、AATCC；
5、自行编程设置：可设置不低于100个程序，每个程序可设置200步，功能可自由组合。
6、试验仓温度控制范围：30℃-65℃；分度值：不低于0.1℃；
7、湿度控制范围：光循环：10％～85％RH；分度值：不低于1.0%；波动±3%暗循环：30％～100％RH；分度值：不低于1.0%；波动±3%；

8、黑标温度计范围 (BST)：1.0℃ -125℃；分度值：不低于0.1℃。

9、辐照度控制范围：0.80～2.10W/m2@420nm；分度值：0.01W/m2@420nm，数字设定，自动闭环控制。

10、氙灯：全光谱氙灯，功率：2.4kW。

11、试样架回转速度：5r/min。

12、试验过程中氙灯辐照度控制系统实时校准，自动闭环控制，保证辐照度的稳定，当氙灯达到使用寿命或因老化而无法达到标准要求辐照度时，设备自动提醒用户更换氙灯。

13、具有故障智能诊断和自我保护功能，根据设备工作状况，智能诊断设备故障部位，给出检修提示。在设备出现故障时，根据故障类型，设备会自动采取措施，必要时会暂停试验，以防影响试验结果或扩大故障。
	工业

	
	25
	熨烫升华色牢度仪
	1台
	1、工位数：1个；

2、加热板面积：50×110mm；

3、试验压力：4kPa±1 kPa（上加热块重16N）；

4、试验温度：室内实际温度--250℃；

5、试验时间：1～999s；

6、采用工业级彩色触摸屏显示、控制，中、英文操作界面可切换。
	工业

	
	26
	汗渍色牢度仪
	2台
	1、重锤质量：50N（包括砝码、压块板及弹簧）；

2、试样夹板：115×60×1.5mm；
3、试样受压：12.5kPa；
4、外形参考尺寸：约210×100×160mm（L×W×H） 二组；

5、采用316不锈钢制造。
	工业

	
	27
	汗渍色牢度烘箱
	1台
	1、温度范围：室内实际温度--199.9℃  LED显示；

2、温度波动度：不低于±1℃；

3、温度均匀度：不低于±2℃；

4、时间控制：1--999min；

5、可放置试样架数量：不少于4个；

6、工作室内壁采用304不锈钢薄板制造，有效防止酸、碱腐蚀。

7、具有定时功能，到设定时间后发出提示音响。
	工业

	
	28
	耐洗色牢度试验机
	1台
	1、试杯容量及数量：不少于12只550ml试杯；

2、试杯架中心至杯底距离：45mm；

3、旋转速度：40±2r/min；
4、时间控制范围/精度：1~999 min/≤±2%；
5、温度控制温度/精度：室内实际温度--99.9℃/±1℃；
6、电器功率：180W×2或400W×1；
7、加热器功率：1500W×6；

8、液晶触摸屏显示、带预热箱；

9、整机全不锈钢，美观、耐腐蚀。
	工业

	
	29
	纯水机
	1台
	1、进水水源：城市自来水：总溶解固体（TDS）≤200mg/L，TDS值偏高时，RO水电导可能高于10μS/cm；

2、进水压力：源水压力0.10—0.40Mpa；

3、进水温度：5—45℃；

4、设备供电：AC220V 50Hz 电压耐受范围AC230V—176V；

5、设备功率：30～150W；

6、制水量：≥20升/小时 标准水温25℃下；

7、取水流速：1.5～1.8L/min，水箱满水状态下；

8、外观参考尺寸：台上式约375×500×620mm； 

9、设备重量：台上式30～35kg；       

10、控制系统：全自动设计，系统自动定时冲洗RO膜，无水/缺水保护、满水停机，定时定量取水设定功能，UP水系统内循环功能，历史数据库查询功能；

11、产水电导率：电导率≤进水电导率×2%，优于单蒸水，符合国标GB/T 6682-2008纯水标准；

12、PH值：RO水PH值在5.5-6.5之间（按照GB/T 6682-2008的要求对实验二级水和一级水不做PH值的要求）；

13、电阻率：电阻率18.2MΩ•cm，优于三蒸水，符合国标GB/T 6682-2008超纯水；

14、重金属离子≤0.1ppb；

15、微颗粒物≤1个/mL；

16、微生物≤1cfu/mL；

17、热源≤0.001EU/ml；
	工业

	
	30
	静电纺丝机
	1台
	一、高压电源：

1、输入电压：AC220±10％；

2、输出电压：DC 0~+30kv；

3、输出电流：≤1mA；

4、可增配负高压电源；

二、纺丝系统：

1、内置一个注射泵：一推三（三通道）注射泵；

2、自动供液速度范围：0.01~200mL/h；

3、手动供液速度范围：0.1~50mL/min；

4、适用注射器规格：1、3、5、10、20mL；

5、注射泵的长度：210mm，节省纺丝空间；

6、注射泵耐压程度：50kv，不放电；

7、可增配外置注射泵，可做同轴纺丝；

8、可随意更换13~34G常规针头、特殊针头等；

9、标配特殊针头：一分四针头、微球针头(28G)；

10、标配常规针头：18G/20G/22G/24G/26G；

11、可增配同轴针头，可制备双层制备核壳结构；

三、纳米纤维接收系统：

1、高速收集辊筒：有效长度150mm、ø80mm；转速：100~ 3000r/min，可做取向纤维；

2、平板收集方式：L型180mm*220mm；

四、X-Y轴位移运动系统：

1、X轴手动位移纺丝行程范围：15～200mm；

2、Y轴自动运动模块：往复速度0~30mm/s可调，有效行程范围0~150mm，重复定位精度±0.05mm；

3、通过调整X轴和Y轴参数，可实现辊筒近场纺丝，实现辊筒收集取向有序纤维膜间距可控沉积；

五、环境控制系统：

1、温度调节范围：室内实际温度--40℃；

2、湿度可调节：除湿使之符合纺丝的湿度环境；

3、排风装置：无极调控排风风量：0-0.5m³/min；

六、触摸屏中控系统：

1、4.3寸触摸屏与控制系统通讯控制功能：

集成控制（喷头移动装置、供液系统、加热、排气、定时和照明等部件运行）以及监测各功能运行状态；

2、可查询历史数据；

3、断电可自动保存数据；

4、运动系统报警反馈；

5、可设置定时关机（运动系统、收集系统、供液系统、高压电源、环境控制系统均可关闭）。
	工业

	
	31
	高压灭菌锅
	1台
	1、容量：不小于18L；

2、内桶置物参考尺寸：约φ280*235mm；

3、外桶容器参考尺寸：约φ300*295mm；

4、材质：不锈钢；

5、额定温度/压力：126℃/0.142MPa；

6、升温时间RT-126℃：30分钟内。
	工业

	
	32
	超净工作台
	1台
	1、洁净度：不低于100级@≥0.5μm；

2、送风方式：垂直送风；

3、工位：单人单面；

4、功率：90W。
	工业

	
	33
	全自动酶标分析仪
	1台
	1、测量通道：垂直8光路通道；

2、波长范围：400-900nm；

3、滤光片：标配405、450、492、630mm标准滤光片；

4、读数范围：0.000-4.000Abs；

5、线性范围：0.000-3.000Abs；

6、重复性：CV≤0.3%；

7、稳定性：≤±0.003Abs；

8、吸光度示值误差：≤±0.01Abs；

9、波长示值误差：≤±2nm；

10、波长重复性：≤±1.5nm；

11、灵敏度：≥0.01L/mg；

12、振板强度：3级可选。
	工业

	
	34
	高速离心机
	1台
	1、转速范围：100-18500rpm；

2、调速精度：≤±20rpm；

3、最大相对离心力：不低于23900xg；

4、定时范围：1min～99min/常开无定时；

5、功率：800W；
	工业

	
	35
	恒温振荡器
	1台
	1、转速：起动-280r/min；

2、温度范围：室内实际温度-100℃；

3、精度：±0.5℃；
	工业

	
	36
	低温冰箱
	2台
	1、温控器：数显；

2、功率：280W；

3、温度范围：-40℃至-86℃；
	工业

	
	37
	恒温培养箱
	1台
	1、显示方式：LCD显示；

2、容积：不小于70L；

3、功率：500W；

4、温度范围：RT﹢5℃至100℃；
	工业

	
	38
	磁力搅拌器
	10台
	1、转速范围：200-1600rpm；

2、最大搅拌量：不小于5L；

3、温度范围：RT-300℃；
	工业

	
	39
	纱线捻度仪
	1台
	1、试验方法：直接计数法；一次退捻加捻法；

2、试验长度：25,50,100,200,250，500mm；

3、测量范围：1~9999.9捻； 

4、试验转速：300~2000r/min 数字设定；
	工业

	
	40
	缕纱测长仪
	1台
	1、纱框周长：(1000±0.5)mm；

2、圈数范围：1-9999圈；

3、纱框转速：30-250r/min 无级调速；

4、提前减速圈数：1-5圈；

5、张力范围：0-100cN；

6、往复导纱动程：35mm；

7、试验管纱数：1～6个；

8、纱线通过的零件均采用不锈钢、铝合金或陶瓷等耐腐蚀材料，耐用不生锈。
	工业

	
	41
	全自动快速八篮烘箱
	1台
	1、烘篮数量：八篮；

2、通风形式：强制热风对流；

3、烘干时间：≤40min（棉）；

4、温度范围：室内实际温度-150℃；

5、控制精度：不低于±1℃；

6、温度均匀性：不低于±2℃；

7、接近试样的风速：≥0.5m/s；

8、换气速度：每分钟大于1/4的烘箱容积；

▲9、天平称量：2200g，精确度0.01g；

10、采用微电脑控制和大屏幕液晶显示器，全中文菜单操作。烘篮的重量可自动称重，自动存储。根据预先设定好的程序进行烘燥、自动称重，自动对前后两次的称重结果进行比较，当相邻两次的称重结果差异小于规定值时，即认为试验完成。可输入实验室的温湿度。

11、仪器可对试验结果进行修正，无须人工计算。
	工业

	
	42
	半自动电子单纱强力仪
	1台
	1、彩色触摸屏：不小于10.1寸；

2、负荷量程：10000cN；

3、负荷测量范围：0.1%～100%FS；

4、负荷测量精度：不低于±0.03%FS；

5、拉伸速度：20～1000mm/min；

6、夹持距离(手动)：100mm～500mm；

7、夹持距离(气动)：50mm～500mm；

8、最大位移距离：750mm（夹持距离为50mm时）；

9、位移控制精度：≤0.01mm；

10、电机：伺服电机；

▲11、采用气动夹持器，夹持试样稳定可靠。上下夹持器联动控制，夹持试样一键完成。

▲12、具有废纱自吸收集装置。
	工业

	
	43
	纤维细度分析仪
	1台
	1、工作模式：手动测量、半自动测量、自动统计分析、报表打印、照片打印；

2、仪器结构：计算机、CCD相机、显微镜、打印机；

3、CCD相机像素：200W；

4、物镜倍率：4X 20X 40X 100X；

5、目镜倍率：10X；

6、测量范围：0.1um-2000μm；

7、测量精度：≤0.01μm；

8、可自动计算已测纤维的直径平均值、变异系统和标准差，测试数据可以EXCEL报表形式打印输出。

9、提供各种动物纤维、化学纤维标准样品的图库，便于实验时对照比对纤维成分。
	工业

	
	44
	纤维切片器
	2台
	1、切片面积：3×0.8mm；

2、最小切片厚度：≤20μm；
	工业

	
	45
	电热鼓风干燥箱
	2台
	1、温度范围：室温～250℃；
2、温度波动度：≤±1.0℃；
3、温度分辨率：≤0.1℃；
4、内胆材质：不锈钢；
5、载物托架：2块；
	工业

	
	46
	纤维切断器
	2台
	1、刀口宽度：20mm；

2、刀口长度：45mm；
	工业

	
	47
	电子单纤维强力仪
	1台
	1、型式：等速伸长（CRE）；

2、夹持方式：气动夹持；

3、力值测量范围：0~300cN   分辨率：≤0.01cN；

4、数字预加张力：0.01~30.00cN；

5、隔距长度：10～60mm；

6、位移测量精度：≤0.01mm；

7、最大伸长：130mm（隔距长度10mm时）；

8、拉伸速度：2～100mm/min；

9、试验方式：定速拉伸；   

10、测试数据输出方式：电脑存储、打印、导出；

11、彩色触摸屏：不小于7寸；

12、电机：伺服电机；
	工业

	
	48
	电子天平
	3台
	1、称量范围：0-200g；

2、精度：≤1mg；

3、称盘尺寸：约φ110mm；
	工业

	
	49
	条干均匀度测试仪
	1台
	1、电容检测槽：不少于4 个； 

2、测试范围：条干4tex～12k tex；

3、测试速度：4、8、25、50、100、200、400、800m/min； 

4、测试时间：10sec～20min可任意设定； 

5、CV%、U%值范围：0.01%～100%； 

6、变异—长度曲线：切割长度1cm～1500m； 

7、同时输出三类 12档疵点值； 

8、细节 -30%，-40%，-50%，-60%、粗节 +35%，+50%，+70%，+100%； 

9、棉结 +140%，+200%，+280%，+400%； 

10、线密度频率分布图：-100%～+100%，+100%～+400%； 

11、DR%值：输出 DR(1m，+5%)、DR(1m，-5%)、DR(20cm，+35%)、DR(20cm，-30%)四档 DR%值； 

12、光电式测试指标：直径D测试范围：≤3mm；
13、变异系数CVD%测试范围：0.01%～99.99%；疵点值：粗节D 2mm～16mm、+35%～+100%，细节D 2mm～16mm、-60%～-30%；
14、波谱图：170个通道，波长范围 1cm～2950m； 

15、变异-长度曲线切割长度范围：1cm～1500m；
16、偏移率-门限图：给出参考长度为1cm、10cm、20cm、50cm、1m，门限从0%～50%的正负偏移率曲线；
17、批次测量次数：≤20，一组可实现两个品种测试；同一品种可实现：最多10组200管数据统计。
	工业

	
	50
	纱线毛羽测试仪
	1台
	1、检测的毛羽长度：一次能同时测定1mm～8mm八个毛羽长度的毛羽指数。

2、毛羽长度设定精度：≤0.03mm，毛羽长度测试精度：≤0.03mm。

3、毛羽分辨率：≤0.5mm。

4、测试速度：30 m/min±1%。

5、纱线测试片段长度：1～100m任意设定。

6、连续测试次数：1～100次任意设定。

7、数据统计：单管及多管纱线的数据平均值、CV%、极差、毛羽指数及直方图等。
	工业

	商务条款
	▲报价要求
	供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、运输费用、安装调试费用、项目技术支持费、项目使用培训费用、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	
	▲合同签订期
	自成交通知书发出之日起15日内。

	
	▲交付时间及地点
	1、交付时间：自合同签订之日起30个工作日内交付货物并完成所有的安装及调试。

2、交付地点：广西南宁市采购人指定地点。

	
	▲质保期限
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期2年（“技术参数要求”中有要求的则按其要求）。若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	
	▲售后服务要求
	1、成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。

2、成交供应商必须在交货后10个工作日内进行安装、配线以及软硬件的测试和调整服务，并于30个工作日内完成相关培训服务。提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训服务。成交供应商在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

3、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。

5、在质保期满后，根据双方协商另行签订维保合同。

6、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

7、成交供应商接到故障通知后，在2小时内需要作出响应，6小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，应在24小时内到达采购人指定现场排除故障。

8、质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，成交供应商工程师应在2小时内作出响应，6小时内进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以维保合同为准）。

	
	▲付款方式
	1、项目合同、担保措施生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人通过银行转账的方式向成交供应商支付合同总金额的30%预付款；项目实施完毕且验收通过后在10个工作日内支付至合同总金额的100%。

2、采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3、付款方式：银行转账。

	
	▲履约保证金
	1、履约保证金金额：按成交金额的5%收取。（若成交供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按成交金额的2%收取）

2、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函等非现金形式。

3、履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。

4、履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户：

开户名：广西工业职业技术学院

开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行

账  号：1702012200017200

	涉及项目的其他要求及说明

	
	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	
	验收标准及要求
	1、验收依据

按合同要求、成交供应商的项目响应文件及国家标准进行验收。

2、验收标准

（1）所有采购标的均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（2）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供项目相关使用说明书、合格证。

3、验收要求

（1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

（2）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，成交供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

①验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由成交供应商承担。

（3）验收时成交供应商提供验收文档，具体如下：售后服务承诺、使用说明书、电子文档（如有）等。

（4）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（5）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交供应商另行承担。

（6）在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

	
	核心产品
	本项目第2项采购标的“平整度测定仪”为核心产品。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；当最后报价相同的，则由谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

	
	进口产品说明
	□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。

☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打
印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶
显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521
中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级
（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机
(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调
机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风

	
	
	
	(制冷量≤14000W)
	管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	详见竞争性谈判公告。 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	详见竞争性谈判公告。

	5.2
	联合体竞标要求
	无。

	6.1
	是否允许分包
	本项目不允许分包。

允许分包的内容：/。
允许分包金额或者比例：/。

	12.1.1
	资格证明文件组成


	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内（2025年6月至2025年11月）竞标人任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内（2025年6月至2025年11月）竞标人任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.中小企业声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（如有请提供）

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.竞标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）

7.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）

注：

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.货物性能配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.项目实施人员一览表；（如有请提供）

5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有请提供）

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）

▲3.未传输递交电子响应文件的，竞标无效。

	15.2
	响应报价要求
	响应报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的价格；包括完成本项目实施所需的一切相关费用（采购需求另有约定的，从其约定）。

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	竞标保证金
	竞标保证金：详见竞争性谈判公告；

竞标保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判公告；

竞标保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。

一、相关要求：

1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。同时在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）竞标保证金”字样）给采购代理机构，否则视为无效竞标保证金。
3.供应商为联合体的（如允许），可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

5.竞标保证金采用金融、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

二、竞标保证金退还：

1.未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至竞标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用金融、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至竞标保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。

2.成交供应商的竞标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商。

	18.2
	响应文件编制的要求
	响应文件应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组成立
	谈判小组的人数：3人。

	25.2
	响应文件解密
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	26.2
	负偏离要求
	除采购需求中标记“▲”的条款外

商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	谈判的顺序
	按广西政府采购云平台系统自动提取的顺序。

符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交付期短优先的顺序排列。

	28
	履约保证金
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：

1.履约保证金金额：按成交金额的5%收取（若成交供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按成交金额的2%收取）。

2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。

4.履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户：

开户名：广西工业职业技术学院

开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行

账  号：1702012200017200

备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。

2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的（如允许），由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.5
	签订合同携带的材料
	签订电子合同的，使用的有效CA证书加盖单位电子公章。

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西众联工程项目管理有限公司

联系电话：0771-4308370

通讯地址：南宁市白沙大道53号松宇时代14A层

（2）广西工业职业技术学院

联系电话：0771-3828335 

通讯地址：南宁市西乡塘区秀灵路37号 

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日09时00分到12时00分，15时00分到17时30分

	31.6
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.邮寄信息：

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦

联系电话：0771-5331544

	33.1
	采购代理费
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2.采购代理服务费收取标准：

以（成交金额）为计费额，按本须知正文第33.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取；其中采购代理服务费不足人民币陆仟元整（¥6000.00）的，按人民币陆仟元整（¥6000.00）收取。

3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西众联工程项目管理有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行

银行账号：78900188000167866

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、拟签订的合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6.成交供应商在成交公示期结束后七个工作日内需提供与电子标一致的纸制竞标（响应）文件：正本一份，副本两份。

7.成交供应商必须在采购合同签订后2日历日内将完整的合同文本扫描件（*.pdf）发到邮箱419042723@qq.com，以便采购代理机构将扫描件上传到政府采购云平台系统进行合同备案。


第二节 供应商须知正文
一、总则
1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.13“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.14 技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.15“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.16“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成
第一章 竞争性谈判公告；
第二章 采购需求；
第三章 供应商须知； 
第四章 评审程序、评审方法和成交标准；
第五章 响应文件格式；
第六章 拟签订的合同文本；
第七章 质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
   ▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的（如有要求）；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传，本谈判只接收电子版响应文件。
18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.7未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密         
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止）
如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序、评审方法和成交标准
26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。
26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。
26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2成交通知书及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者竞争性谈判公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

六、验收
32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项
33.代理货物费
33.1代理货物收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。
33.2代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5%＝ 1.5万元
（150－100）万元 ×1.1%＝0.55万元
合计收费＝1.5＋0.55＝2.05（万元）
34.需要补充的其他内容
34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第四章  评审程序、评审方法和成交标准
第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的报价文件、商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价文件、商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术需求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）未响应谈判文件实质性要求；

16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标（分标）进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标（分标）的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标（分标）的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。
4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最后响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最后成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2除上述情况外，评审价＝最后报价。

第二节 评审原则
1.评审原则
1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
2.终止竞争性谈判采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
第三节 评定成交的标准
1.成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理
谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标（成交）供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式
（响应文件外层包装封面格式）
响  应  文  件
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
首次响应文件提交截止时间前不得解密
年    月    日
第二节 资格证明文件格式
全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、竞标声明
竞标声明
致：（采购代理机构名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                      。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                   ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                          电子函件：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
七、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司    （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为         万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为          万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
第三节 商务技术文件格式
全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）
一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日        

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书
授权委托书
（如有委托时）
致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加                  项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
附件：
	委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


四、竞标保证金提交凭证

五、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：
	项号
	竞争性谈判采购文件的商务条款
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	二
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	


注：
1.应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的“商务条款”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 
3.对有具体商务要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
六、竞标人情况介绍
（格式自拟）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
七、供应商类似的业绩证明文件
（如有请提供相关业绩，自行列表）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
八、技术偏离表
技术偏离表
(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：
	序号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.应对照谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的“技术参数要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 
3.对有具体技术要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

九、货物性能配置清单
货物配置清单
所竞分标：
	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。没有在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，则无需列出。以上性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“响应报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十、售后服务承诺

由供应商按本项目竞争性谈判文件第二章“采购需求”中的要求自行编制。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十一、项目实施人员一览表
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十二、供应商认为需要提供的其他有关资料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
第四节 报价文件格式
全流程电子文件
报  价  文  件（封面）
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

一、响应函
响应函
致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
(1)将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
(2)已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
(4)响应谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：

特此承诺。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、响应报价表 
项目名称：                     项目编号：                         分标：
供应商名称：                     
	项号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量及单位①
	单价
(元)②
	单项合价
（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	竞标总报价合计（包含税费等所有费用）：人民币（大写）              （¥          ）

	交付时间：


注： 
1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价等予以公示。
5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、最后报价表的格式
最后报价表
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
	项号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量及单位①
	单价
(元)②
	单项合价
（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	竞标总报价合计（包含税费等所有费用）：人民币（大写）              （¥          ）

	交付时间：


注：
1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价等予以公示。
5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日
第五节 其他文书、文件格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日  期：     年   月   日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
第六章  拟签订的合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：
采购合同
	合同名称：
项目编号：


	采购人（甲方）


	供 应 商（乙方）



广西壮族自治区政府采购合同（格式）
合同编号：                         
采购计划号：                         
项目名称：                         
项目编号：                                                

采购人（甲方）：                         
供 应 商（乙方）：                         
签 订 地 点：                         
签 订 时 间：                                  

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量及单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：（大写）                        （小写）¥


2.响应报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的价格；包括完成本项目实施所需的一切相关费用（如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其约定）。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 由乙方按采购文件要求自定 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目合同不接受损耗。

第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ，交付地点：                       。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后按要求进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。如果乙方逾期未能解决，甲方有权拒绝出具合格验收单，且乙方退还甲方已付货款并赔偿甲方损失。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训（如有要求）。
第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方响应文件中所承诺期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：                                                  

第九条　履约保证金：                                          
第十条　税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交付验收合格之日起按乙方响应文件中所承诺期限。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按要求到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述货物免费保修期为按乙方响应文件中所承诺期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十二条　调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前书面通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需书面通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的，视为逾期交付；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额15%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交付的，每天向对方偿付合同合计金额万分之五违约金，但违约金累计不得超过合同合计金额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方应按照合同合计金额15%向守约方支付违约金并承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之五违约金，但违约金累计不得超过延期货款额15%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额15%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.违约方承担守约方为实现合同权益而支出的诉讼费、律师费、保全费、保全责任保险费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等一切费用。
第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条　合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，双方可以协商签订补充协议。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物应当经甲方书面同意除外）其应履行的合同义务。
第十九条  签订本合同依据

1.采购文件

2.乙方响应文件

3.成交通知书

4.其他约定附件
第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构两份，甲方三份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）：
年   月   日
	乙方（章）：
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：


	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
招标文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于   年  月  日，向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于   年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第八章 政府采购合同验收书范本
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​    ）的约定，我单位对（  项目名称   ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收         □委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金  额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合        计
	 
	 

	合计大写金额：   仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元

	实际供货日期
	
	合同交付验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：         年 月 日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年   月   日


政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供
应
商
申
请
	采购编号：

	
	项目名称： 

	
	该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥元退付到达以下账户：
单位名称：
开户银行：
银行账号：
联系人：
联系电话：
                                       供应商签章
                                     年     月    日

	采
购
单
位
意
见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：
联系人：
联系电话：
                                        采购单位签章
                                      年     月    日




