广西众联工程项目管理有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：机械基础智能测绘实训室建设项目

项目编号：GXZC2025-J1-001182-GXZL

采 购 人：广西工业职业技术学院

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	63

第四章 评审程序、评审方法和成交标准	83

第五章 响应文件格式	89

第六章 拟签订的合同文本	120

第七章 质疑、投诉材料格式	128

第八章 政府采购合同验收书范本	133

- 竞争性谈判公告

机械基础智能测绘实训室建设项目（GXZC2025-J1-001182-GXZL）

竞争性谈判公告

项目概况

机械基础智能测绘实训室建设项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年6月3日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001182-GXZL

项目名称：机械基础智能测绘实训室建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：126.8500万元

最高限价：126.8500万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD测绘及数字化测量实训套装 | 11套 | - 本项目中的数显量具，要求均可以通过同一无线传输系统接收器将测量数据采集到电脑，…… …… …… |
| 2 | 量具公共实训台（教师工位） | 1套 | - 包含量具定位管理柜及卡尺/量表实训套装，…… …… …… |
| 3 | …… | …… | …… |
| 如需进一步了解详细内容，具体详见采购文件第二章《采购需求》。 |  |  |  |

合同履行期限：具体详见采购需求。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1、时间：2025年5月27日至2025年5月30日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

3、获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2025年6月3日9时30分（北京时间）

2、首次响应文件提交地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。

五、开启

1、首次响应文件开启时间：2025年6月3日9时30分（北京时间）

2、地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金（人民币）：壹万元整（¥10,000.00元）（必须足额交纳）。

竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西众联工程项目管理有限公司；开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行；银行账号：78900188000167866；开户行行号：303611078907）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金（在转账附言栏中写明项目名称或项目编号）。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6、谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远

程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

## 9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：广西工业职业技术学院

地址：南宁市西乡塘区秀灵路37号

联系方式：黄老师     0771-3828335

2、采购代理机构信息

名  称：广西众联工程项目管理有限公司

地 址：南宁市江南区白沙大道53号松宇时代14A层

联系方式：姚茜、包鹏、戚程    0771-4308370

3、项目联系方式：

项目联系人：姚茜、包鹏、戚程

联系方式：0771-4308370

广西众联工程项目管理有限公司

2025年5月27日

- 第二章 采购需求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

4、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

| 需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | 1 |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | CAD测绘及数字化测量实训套装 | 11套 | 一、本项目中的数显量具，要求均可以通过同一无线传输系统接收器将测量数据采集到电脑，通过本项目配套的数字化教学实训考试系统进行训练及考试。 （一）检测实训操作台： 1.尺寸(长×宽×高)：2100×750×800mm（±5mm）； 2.复合型台面平整度高，挠曲度为≤0.8mm； 3.绿色台面总厚度约为50mm，表面约为2mm； 4.塑胶包边坚固，圆弧桌角，不易碰撞损坏； 5.桌腿增加重型调整脚，底部有胶垫，要求能够在保护地面等同时，能在地面不平时可以调节高度； 6.要求左腿正面和右腿背面都留有电源孔； 7.桌腿由冷轧钢板制成，静电喷涂，绿色。 8.工作台挡板，防止桌面物品跌落。 （二）抽屉式工具柜： 1.尺寸(长×宽×高)：565×580×700mm（±5mm）； 2.抽屉式工具柜，配6个抽屉：分别为约75mm（内高约45mm）的抽屉4个，约125mm(内高约95mm)的1个，约175mm(内高约145mm)的1个； 3.要求5个抽屉内含型腔，175mm高抽屉内不含型腔； 4.颜色为绿色； 5.柜锁配≥2把钥匙； 6.顶面附带黑色胶垫。 （三）配套板凳： 1.尺寸(长×宽×高)：33×24×45cm（±5mm） 2.金属凳架，防静电凳面； （四）一体显示屏：≥23.8英寸，非触摸屏，参照或相当于i7/8G/1T内存； （五）立式支架：适用于带壁挂孔位的显示器，孔距75×75mm或100×100mm； （六）无线数据传输系统,发射器(适用于数显卡尺、数显深度尺)： 1.CR2032电池供电，具有小型无线发射器； ▲2.有指示灯，能够直观提示数据发送状态； 3.插头端带采集按键，要求在右手食指位置； ▲4.插头和卡尺连接不松脱设计，带锁紧螺丝，防止使用过程插头松脱； ▲5.无线Zigbee通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离：≥15米； ▲6.触发采集按键后上传数据； 7.适用于数显卡尺。 （七）无线数据传输系统,发射器(适用于数显卡尺、数显深度尺和数显高度尺)： 1.CR2032电池供电，小型无线发射器； ▲2.有指示灯，直观提示数据发送状态； ▲3.无线Zigbee通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离：≥15米； ▲4.触发采集按键后上传数据； 5.适用于数显卡尺和部分高度尺。 （八）无线数据传输系统,发射器(适用于数显千分尺)： 1.CR2032电池供电，具有小型无线发射器； ▲2.有指示灯，能够直观提示数据发送状态； ▲3.无线Zigbee通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离：≥15米； ▲4.触发采集按键后上传数据； 5.适用于数显千分尺。 （九）无线数据传输系统,发射器(适用于数显测厚规, 数显内/外卡规, 数显万能角度尺)： 1.与量具连接，触发采集按键，发送当前测量数据，适用于mini usb接口的数显表、数显测厚规、数显卡规；2.传输距离：≥15m。 （十）无线数据传输系统, 发射器(适用于数显测厚规, 数显内/外卡规, 数显表)： 1.CR2032电池供电，小型无线发射器； ▲2.有指示灯，直观提示数据发送状态； ▲3.无线Zigbee通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离：≥15米； ▲4.触发采集按键后上传数据； 5.适用于数显指示表。 （十一）无线数据传输系统, 多路接收器： ▲1.一个接收器可连接≥16个数量发射器； 2.每个发射器有唯一的ID码； 3.输出串口信号，使用标配软件可转为键盘信号(可将测量数据传送至EXCEL, WORD, TXT等文件，以及任何可接收键盘输入数值的软件)； ▲4.输出数据可设置前置符（通道号或ID码），用于识别数据源； 5.输出数据可设置尾缀符（CR、Tab、Left、Right、Up、Down），用于确定数据连续输入的顺序； ▲6.要求配备Excel定向输入软件。 - 用户按照专题实训量具应用实训，包含但不限于长度尺寸测量，轴径测量，孔径测量，圆弧测量，偏心测量，锥度、角度测量，螺纹测量，齿轮测量，蜗轮蜗杆测量等测量技术实训。 （一）钢直尺： 1.测量范围：≥300mm/12"； 2.精度：±0.27mm； 3.正面和背面刻线； 4.分度值：0.5mm,1mm,1/64",1/32",1/16"； 5.半硬尺身,不弯曲； 6.不锈钢制造； 7.哑光表面； 8.长度：约325mm； 9.宽度：约30mm； 10.厚度：约1mm。 （二）防水数显卡尺： 1.测量范围：0-150mm/0-6"； 2.精度：±0.03mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 4.符合JJG通用卡尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP67； ▲6.按键功能：置零,开/关,公/英制转换,相对/绝对测量转换,数据保持； 7.CR2032电池,要求不自动关机； 8.不锈钢尺身； 9.无数据传输； 10.主尺长度约236mm；测爪长度约40mm； （三）数显中心距卡尺： 1.测量范围：10-150mm/0.4-6"； 2.精度：±0.05mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 4.用于测量处于相同或不同平面的两个孔中心的距离； ▲5.按键： 开/关,设置数值,公/英制转换,数值预置(+, -)； 6.自动关机,拉动尺身开机； 7.CR2032电池； 8.数据传输； 9.不锈钢尺身； 10.锥形测头直径约10mm； 11.主尺长度约236mm。 （四）数显外径千分尺(带数据接口, 不配标准杆)： 1.测量范围：0-25mm/0-1"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.精度：±2μm； 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP65； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.带球测头； 8.自动关机； 9.硬质合金测量面,棘轮测力； ▲10.数据传输,带数据传输信号灯。 （五）数显外径千分尺(带数据接口, 配标准杆)： 1.测量范围：25-50mm/1-2"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.精度：±2μm； 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP65； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.带球测头； 8.自动关机； 9.硬质合金测量面,棘轮测力； 10.配标准杆。 ▲11.数据传输,带数据传输信号灯。 （六）数显外径千分尺(IP65, 带数据接口, 配标准杆)： 1.测量范围：50-75mm/2-3"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.精度：±3μm； 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP65； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.带球测头； 8.自动关机； 9.硬质合金测量面,棘轮测力； 10.配标准杆； ▲11.数据传输,带数据传输信号灯。 （七）内测千分尺： 1.测量范围：5-30mm； 2.精度：7μm； 3.分度值：0.01mm； 4.棘轮测力； 5.硬质合金测量面； 6.标配5mm校对环规； 7.测头直径约2mm，高度约4.5mm。 （八）内测千分尺，经济型： 1.测量范围：25-50mm； 2.精度：8μm； 3.分度值：0.01mm； 4.棘轮测力； 5.硬质合金测量面； 6.标配25mm校对环规； 7.测头高度约5mm,厚度约4mm，圆弧半径R12。 （九）数显深度尺(可安装加长底座)： 1.测量范围：0-200mm/0-8"； 2.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 3.精度：±0.03mm； 4.符合JJG通用卡尺国家计量检定规程； 5.按键：开/关,置零,公/英制转换； 6.自动关机,拉动尺身开机； 7.CR2032电池； 8.数据传输； 9.不锈钢尺身； 10.主尺长度约287mm，底座长度约100mm； 11.带加长底座安装孔，孔距70mm"。 （十）万能角度尺： 1.测量范围：0-320°； 2.分度值：2'； 3.精度：±2'； 4.不锈钢尺身； 5.刻度面度暗铬； 6.符合JJG万能角度尺国家计量检定规程。 （十一）数显万能角度尺： 1.测量范围：0 - 360°； 2.分辨率：≥10""/0.005°； 3.精度：±5'； 4.符合JJG万能角度尺国家计量检定规程； ▲5.同时显示度(例如32.655°)和度/分/秒(例如32°39'30")； 6.“SET”键：预置数值,变换测量方向； 7.“MODE” 键：选择0-90°, 0-180°或0-360°显示； 8.“ZERO/ON/OFF”键：置零和开/关机； 9.CR2032电池,自动关机； 10.数据接口； 11.标配90°角尺, 用于预置90°； 12.不锈钢尺身； 13.标配150mm,300mm尺板。 （十二）半径规： 1.测量范围：1-7mm； 2.精度：±0.030mm； 3.包含的尺片半径 (mm)：1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4,4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7； 4.尺片数量(凸片+凹片)：17+17； 5.中碳钢。 （十三）半径规： 1.测量范围：7.5-15mm； 2.精度：±0.035mm； 3.包含的尺片半径（mm）：7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14、14.5、15； 4.尺片数量（凸片+凹片）：16+16； 5.中碳钢。 （十四）半径规： 1.测量范围：15.5-25mm； 2.精度：±0.042mm； 3.包含的尺片半径（mm）：15.5、16、16.5、17、17.5、18、18.5、19、19.5、20、21、22、23、24、25； 4.尺片数量（凸片+凹片）：15+15； 5.中碳钢。 （十五）半径规： 1.测量范围：25-40mmmm； 2.精度：±0.06mm； 3.包含的尺片半径（mm）：25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5,33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40； 4.尺片数量：31； 5.材质为不锈钢。 （十六）螺距规(公制 60°)： 1.公制螺纹60°； 2.测量范围：0.25-7.0mm； 3.包含的尺片螺距：0.25，0.3,0.35,0.4,0.5,0.7,0.75,0.8,0.9,1,1.25,1.5,1.75,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm； 4.尺片数量：24； 5.检测螺距； 6.精度：±0.07mm； 7.材质：中碳钢。 （十七）公制螺纹塞规(6H, ISO1502)： 1.螺纹规格：M3x0.5-6H； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含通规和止规。 （十八）公制螺纹塞规(6H, ISO1502)： 1.螺纹规格：M4x0.7-6H； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含通规和止规。 （十九）公制螺纹塞规(6H, ISO1502)： 1.螺纹规格：M5x0.8-6H； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含通规和止规。 （二十）公制螺纹塞规(6H, ISO1502)： 1.螺纹规格：M6x1-6H； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含通规和止规。 （二十一）公制螺纹塞规(6H, ISO1502)： 1.螺纹规格：M8x1.25-6H； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含通规和止规。 （二十二）粗糙度对比样块套装： 1.包含车外圆、立铣、卧铣、磨、铰、研磨六种共30块； 2.用于对比检查工件表面粗糙度； 3.纯镍材料制造,不生锈。 （二十三）百分表(平后盖)： 1.测量范围：0-10mm； 2.分度值：0.01mm； 3.全程精度：17μm； 4.回程精度：3μm； 5.一圈行程：1mm； 6.表盘读数：0-100； 7.平后盖； 8.符合JJG指示表国家计量检定规程； 9.宝石轴承； 10.带公差指示器和表圈锁紧螺钉。 （二十四）表座(带微调)： 1.符合JB/T万能表座国家机械行业标准； 2.适合在花岗岩平板及铸铁平板上使用； 3.适用于百分表、数显表和杠杆表； 4.夹持孔径Φ8mm，Φ4mm,3/8"； 5.带微调； 6.底座尺寸：220×58×35mm（±5mm）。 （二十五）带手轮数显高度尺： 1.测量范围：0-300mm/0-12"； 2.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 3.精度：±0.03mm； ▲4.显示屏倾斜设计，方便读数； ▲5.背面金属齿条； 6.符合JJG高度卡尺国家计量检定规程； 7.按键：开/关, 置零,公/英制转换,设置初始值,相对/绝对测量转换； 8.自动关机,拉动机身开机； 9.硬质合金划线头,不锈钢尺身； 10.CR2032电池； 11.配杠杆表支架； 12.配防尘罩； 13.数据传输。 （二十六）花岗岩平板(JJG 0级)： 1．尺寸(长×宽×高)：400×250×60mm； 2．平面度：2.9μm； 3．最大承重：不少于50kg； 4．等级：JJG 0级； 5．符合JJG平板国家计量检定规程； ▲6.天然花岗岩材质。 （二十七）V形架(至少包含2个V形架)： 1.尺寸(L×W×H)：50×40×40mm； 2.圆柱直径(Φd)：5-30mm； 3.V形槽对顶面和底面的平行度：5μm； 4.V形槽对正面和背面的垂直度：5μm； 5.两个V形架的等高度：5μm； 6.支持夹持圆柱形工件用于检验和机加工； 7.至少包含两个V形架； 8.合金钢； 9.硬度HRC60±2； 10.顶面的V形槽适用于大圆柱； 11.底面的V形槽适用于小圆柱。 （二十八）刀口角尺(JJG 1级)： 1.尺寸（长×宽）：100×70mm； 2.垂直度：6μm； 3.符合JJG直角尺国家计量检定规程； 4.刀口内/外测量面； 5.不锈钢尺身,淬火； 6.表面镀暗铬； 7.厚度：5mm； 8.尺板宽度：20mm。 （二十九）数显半径规（低精度,无数据接口）： 1．分辨率：≥0.01mm/0.001"； 2．按键：开/关，数据保持，公/英制转换，选择量爪，置零； 3．用于测量内圆弧和外圆弧的半径； 4．显示屏可旋转320°； 5．配有五个测量爪用于测量不同尺寸的圆弧； 6．CR2032电池，自动关机（关机时间可调）； 7．外径测量范围：5-910mm/0.2-35.83"； 8．内径测量范围：7-910mm/0.3-35.83"； 9．精度：±0.01R(R是被测量的半径)； 10．数据传输。 （三十）数显倒角规(45°)： 1．测量范围：0-10mm/0-0.39"； 2．分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 3．精度：±0.06mm； 4．测量45°倒角尺寸； 5．按键：开/关,置零,公/英制转换； 6．自动关机,拉动尺身开机； 7．CR2032电池； 8．数据传输； 9．不锈钢尺身。 （三十一）数显面差规： 1.测量范围：0~±20mm/0~±0.8"； 2.精度：±0.02mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； ▲4.测量两平面的高度差,适合平面上有障碍物,如铆钉； 5.按键：开/关,置零,公/英制转换； 6.自动关机,拉动尺身开机； 7.CR2032电池； 8.数据传输； 9.不锈钢尺身。 （三十二）数显水平仪/坡度仪（无需数据接口）： 1.测量范围：4×90°； 2.分辨率：≥0.1°（=1.745mm/m)； 3.精度：0°和90°时±0.1°，其他角度±0.2°； 4.符合JB/T电子数显倾角尺国家机械行业标准； 5.可用作水平仪和坡度仪； 6.可测量非连续工作面的夹角； 7.铝合金框架； 8.磁性底面； 9.底面朝上时读数自动翻转； 10.使用时背光自动启动,停止使用后15秒内自动关闭； ▲11.水平面永久保存在芯片中, 更换电池后不需重新置零； 12.按键：开/关,置零,相对/绝对测量转换； 13.5分钟自动关机； 14.使用温度：-5°C~50°C； 15.配置7号电池。 （三十三）圆杆数显深度尺： 1.测量范围：0-200mm/0-8"； 2.精度：±0.03mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 4.符合GB/T 21388-2008游标、带表和数显深度卡尺； ▲5.按键：开/关,设置数值,公/英制转换,数值预置(+, -)； 6.自动关机,拉动尺身开机； 7.CR2032电池； 8.不锈钢尺身； 9.数据传输； 10.主尺长度约300mm，底座长度约101mm； 11.带加长底座安装孔，孔距70mm； ▲12.配三个可换测头（平面、球面、盘型）； ▲13.测杆直径4mm,可测量小孔（≥Φ4mm）的深度； 14.可测量孔内沟槽的宽度和深度。 （三十四）内置无线传输数显内沟槽卡尺： 1.测量范围：9-150mm/0.35-6″（上爪）；17-150mm/0.70-6″（下爪）； 2.精度：±0.04mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 4.符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准； 5.用于测量孔内沟槽； ▲6.按键：开/关,置零,公/英制转换,数据采集,数值预置（+，-）； ▲7.内置无线传输模块,Zigbee信号； 8.传输距离≥10m(无遮挡、无电磁干扰条件下)； ▲9.显示屏带数据采集信号信号灯； 10.自动关机,拉动尺身开机； 11.CR2032电池； 12.不锈钢尺身。 （三十五）袖珍内置无线传输数显圆杆深度尺： 1.测量范围：0-25mm/0-1"； 2.精度：±0.02mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 4.符合JJG通用卡尺国家计量检定规程； 5.测量狭槽和小孔的深度； ▲6.内置无线传输模块,Zigbee信号； 7.传输距离≥10m(无遮挡、无电磁干扰条件下)； ▲8.按键：开/关,置零,公/英制转换,数据采集，数值预置（+，-）； ▲9.显示屏带数据采集信号信号灯； 10.自动关机,拉动尺身开机； 11.CR2032电池； 12.不锈钢尺身； 13.测杆直径：Φ1.6mm； 14.底座尺寸：约65×7mm； 15.数据传输。 （三十六）硬质合金三针： 1.符合JJF三针国家计量标准,精度1级； 2.量针直径Φd≤0.3mm,长度L=25mm；Φd>0.3mm,长度L=45mm 材质：硬质合金； 3.硬度HRA90； 4.直径精度：±0.5μm； 5.圆柱度：1μm 。 （三十七）千分尺座： 1.适用于100mm及以下的千分尺； 2.夹持口宽度：0-20mm。 （三十八）量具定制化管理盒 1.长×宽×高：480×500×110mm 2.铝盒，配有定置管理图示。 三、零部件测绘教学工件，包含测绘零件，任务书及图纸及训练箱 1.测绘零件： （1）具备不同特征零件8件； （2）材料：铝； （3）表面喷砂阳极处理。 2.教学配套： （1）任务书及评分标准； （2）连接箱体图纸； （3）DWG格式连接箱体图纸； （4）蜗轮蜗杆减速机图纸； （5）蜗轮蜗杆减速器工作说明书； （6）ZZX主轴箱装配简图； （7）DWG格式ZZX主轴箱装配简图； （8）机床主轴端部与卡盘连接尺寸-圆锥连接查询表； （9）齿形同步皮带图纸； （10）非标件和标准件附表； （11）精密滚动轴承查询表； （12）卡盘油缸查询表； （13）摇篮工作台装配图； （14）转盘图纸； （15）基座图纸； （16）摇篮座图纸； （17）蜗轮图纸； （18）箱体图纸； （19）蜗杆图纸； （20）热过载保护开关底座； （21）Z3格式的挡板、电机、箱体、支架、定位环、转盘电机、转盘齿轮、中心轴、轴承、平垫圈、螺钉三维模型； 3.零部件测绘教学工件的存放箱。 | 工业 |
|  | 2 | 量具公共实训台（教师工位） | 1套 | 一、包含量具定位管理柜及卡尺/量表实训套装，千分尺实训套装、常用量具及设定工具。 （一）量具定位管理柜 抽屉式工具柜： 1.尺寸(长×宽×高)：565×580×700mm（±5mm）； 2.抽屉式工具柜，配6个抽屉：约75mm（内高约45mm）的抽屉4个，约125mm(内高约95mm)的1个，约175mm(内高约145mm)的1个； 3. 5个抽屉内含型腔，175mm高抽屉内不含型腔； 4.颜色绿色； 5.柜锁配有≥2把钥匙； 6.顶面附带黑色胶垫。 （二）数显卡尺、量表实训套装 （1）数显卡尺： 1.测量范围：0-150mm/0-6"； 2.精度：±0.03mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 4.符合JJG通用卡尺国家计量检定规程； 5.内置无线传输模块,Zigbee信号； 6.传输距离≥10m(无遮挡、无电磁干扰条件下)； 7.按键：开/关,置零,公/英制转换,数据采集； ▲8.显示屏带数据采集信号灯； 9.自动关机,拉动尺身开机； 10.CR2032电池； 11.不锈钢尺身； 12.主尺长度约236mm；测爪长度约40mm。 （2）数显卡尺附件： 1.适用于0-150mm和0-200mm的数显卡尺(下爪厚度小于3.7mm)； 2.盘型测头1对，测头直径10mm,厚度0.8mm； 3.60°圆锥形测头1对，测头直径10mm； 4.球面/平面测头1对，测头直径2mm。 （3）数显扁头外凹槽卡尺： 1.用于测量外凹槽等； 2.测量范围：0-150mm/0-6"； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 4.精度：±0.04mm； 5.符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准； 6.按键：开/关,置零,公/英制转换； 7.自动关机,拉动尺身开机； 8.CR2032电池； 9.数据传输； 10.不锈钢尺身； 11.测头厚度：约1mm； 12.测头长度：约5mm。 （4）数显薄量爪卡尺： 1.测量范围：0-150mm/0-6"； 2.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 3.精度：±0.03mm； 4.薄量爪可以伸入狭窄沟槽； 5.按键：开/关,置零,公/英制转换； 6.数据传输； 7.自动关机,拉动尺身开机； 8.CR2032电池； 9.不锈钢尺身； 10.薄片厚度：约0.85mm； （5）数显面差规： 1.测量范围：0~±20mm/0~±0.8"； 2.精度：±0.02mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 4.测量两平面的高度差； 5.按键：开/关,置零,公/英制转换； 6.自动关机,拉动尺身开机； 7.CR2032电池； 8.数据传输； 9.不锈钢尺身； 10.底座尺寸（长×宽）：约25×12mm （6）圆杆数显深度尺： 1.测量范围：0-200mm/0-8"； 2.精度：±0.03mm； 3.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 4.符合GB/T深度卡尺国家标准； ▲5.按键：开/关,设置数值,公/英制转换,数值预置(+, -) ； 6.自动关机,拉动尺身开机； 7.CR2032电池； 8.不锈钢尺身； 9.数据传输； 10.主尺长度约300mm，底座长度不小于100mm； 11.带加长底座安装孔，孔距70mm； ▲12.配三个可换测头（平面、球面、盘型）； ▲13.测杆直径4mm,可测量小孔（≥Φ4mm）的深度； 14.可测量孔内沟槽的宽度和深度。 （7）卡尺测深定位块： 1.成对供应（两块） 2.材质：不锈钢； 3.用于测量内/外凹槽定位； 4.适用于部分异形卡尺。 （8）数显中心距/边心距卡尺： 1.用于测量两个孔中心的距离或者孔中心至边缘的距离； 2．测量范围： 上爪5-300mm/0.2-12"；下爪10-300mm/0.4-12"； 3．分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 4．精度：±0.08mm； ▲5.按键：开/关,设置数值,公/英制转换,数值预置(+, -)； 6．自动关机, 拉动尺身开机； 7．CR2032电池； 8．数据传输； 9．不锈钢尺身。 （9）数显百分内径量表(不含校对环规)： 1.测量范围：35-60mm； 2.精度：±0.018mm； 3.重复精度：0.003mm； 4.符合JJF内径表国家计量技术规范； 5.测头和测砧为陶瓷材质； 数显表头： 1)测量范围：0-12.7mm； 2)分辨率：≥0.01mm/0.002mm（可切换）； 3)全程精度：20μm； 4)回程精度：10μm； 5)平后盖； 6)符合GB/T电子数显指示表国家标准； 7)内径量表专用； 8)输入环规尺寸后可直接读取被测直径值； 9)最小值跟踪功能可以自动寻找被测直径； 10)显示屏可旋转320°； 11)按键功能：开/关,最小值跟踪,校准,设置初始值,公/英制转换； 12)关机后保留原始数据，开机后不需要重新校准； 13)显示屏幕带数据采集指示灯及模拟指针显示； 14)CR2032电池,自动关机,数据传输。 （10）数显表(多功能,平后盖)： 1.测量范围：0-12.7mm/0.5"； 2.分辨率：≥0.01mm/0.0005"； 3.全程精度：20μm； 4.回程精度：10μm ； 5.平后盖； 6.符合GB/T 18761-2007 电子数显指示表国家标准； 7.模拟指针显示； 8.显示屏可旋转320°； ▲9.按键功能：开/关，置零 设置公差并显示Go/No-Go, 测量方向转换,最大值/最小值/跳动,设置初始值, 公/英制转换,相对/绝对测量转换，数据输出； ▲10.重启后仍保留预先设置的初始值和公差； 11.CR2032电池,自动关机（关机时间可调）； 12.数据传输，显示屏带数据采集指示灯； 13.供货时提供带检测数据的出厂检验证书。 （三）数显千分尺实训套装 （1）数显深度千分尺： 1.测量范围：0-50mm/0-2"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005″； 3.微分头精度：±3μm； 4.符合JJG深度千分尺国家计量检定规程； 5.测杆精度：±(2+L/75)μm，L是测量范围 (mm)； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.防尘/防水等级：≥IP65； 8.自动关机； 9.测杆为平测头，直径4.5mm； 10.棘轮测力； ▲11.数据传输,带数据传输信号灯； （2）数显外径千分尺(IP65,带数据接口,不需要配标准杆)： 1.测量范围：0-25mm/0-1"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005"； 3.精度：±2μm； 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP65； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.带球测头； 8.自动关机； 9.硬质合金测量面,棘轮测力； ▲10.数据传输,带数据传输信号灯； 11.供货时提供带检测数据的出厂检验证书复印件。 （3）数显外径千分尺(IP65, 带数据接口, 配标准杆)： 1.测量范围：25-50mm/1-2"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.精度：±2μm； 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP65； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.带球测头； 8.自动关机； 9.硬质合金测量面,棘轮测力； 10.配标准杆； ▲11.数据传输,带数据传输信号灯。 （4）数显外径千分尺(IP65,带数据接口,配标准杆)： 1.测量范围：50-75mm/2-3"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.精度：±3μm； 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP65； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.带球测头； 8.自动关机； 9.硬质合金测量面, 棘轮测力； 10.配标准杆； ▲11.数据传输,带数据传输信号灯。 （5）数显外径千分尺(IP65,带数据接口,配标准杆)： 1.测量范围：75-100mm/3-4"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.精度：±3μm； 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程； 5.防尘/防水等级：≥IP65； 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； 7.带球测头； 8.自动关机； 9.硬质合金测量面, 棘轮测力； 10.配标准杆； ▲11.数据传输,带数据传输信号灯。 （6）直进式数显螺纹千分尺： 1.用于测量螺纹中径； 2.符合JJG螺纹千分尺检定规程； 3.测量范围：25-50mm/1-2"； 4.分辨率：≥0.001mm/0.00005″； 5.按键：开/关，初始值设置，公/英制转换，数据输出； ▲6.数据传输,带数据传输信号灯； 7.自动关机； 8.直进式，测头不旋转； 9.棘轮测力； 10.配60°标准杆。 （7）螺纹千分尺测头(公制和美标螺纹60°牙型)： 1.公制和美标螺纹(60°牙型)； 2.适用螺距1-1.75mm/ 24-14TPI； 3.成对供应； 4.适用于螺纹千分尺。 （8）螺纹千分尺测头(公制和美标螺纹60°牙型)： 1.公制和美标螺纹(60°牙型)； 2.适用螺距2-3mm/ 13-9TPI； 3.成对供应； 4.适用于螺纹千分尺。 （9）直进式数显盘形千分尺： 1.测量范围：0-25mm/0-1"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.精度：±4μm； 4.测头平行度：5μm； 5.盘形测头可以插入缝隙测量,可测量齿轮公法线长度； 6.直进式,测头不旋转； 7.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换,数据输出； 8.盘型测头尺寸φ20×0.7mm； ▲9.数据传输,带数据传输信号灯； 10.自动关机； 11.棘轮测力； 12.配标准杆。 （10）直进式数显薄片千分尺(测头6.5×0.75mm, 配标准杆)： 1.测量范围：25-50mm/1-2"； 2.精度：±4μm； 3.分辨率：≥0.001mm/0.00005″； 4.用于测量狭窄凹槽的直径等； 5.直进式,测头不旋转； 6.测头厚度0.75mm，测头长度6.5mm； 7.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换,数据输出； ▲8.数据传输,带数据传输信号灯； 9.自动关机； 10.棘轮测力； 11.配25mm标准杆。 （11）数显内测千分尺，经济型： 1．测量范围：5-30mm/0.2-1.2"； 2．精度：±5μm； 3．分辨率：≥0.001mm/0.00005″； 4．按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； ▲5．数据传输,带数据传输信号灯； 6．自动关机； 7．棘轮测力； 8．硬质合金测量面； 9．配5mm校对环规。 （12）数显内测千分尺： 1．测量范围：25-50mm/1-2"； 2．精度：±6μm； 3．分辨率：≥0.001mm/0.00005″； 4．按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出； ▲5．数据传输,带数据传输信号灯； 6．自动关机； 7．棘轮测力； 8．硬质合金测量面； 9．配25mm校对环规。 （四）数显三点内径千分尺套装 数显三点内径千分尺套装(配校对环规)： 1.测量范围：20-50mm/0.79-1.97"； 2.精度：20-40mm ：4μm;40-50mm：5μm； 3.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 4.包含的千分尺测头：20-25mm, 25-30mm,30-40mm,40-50mm； 5.三点式，硬质合金测量面； 6.符合JJF测量内尺寸千分尺国家计量技术规范； 7.防尘/防水等级：≥IP65； 8.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换； ▲9.数据传输,带数据传输信号灯； 10.自动关机； 11.棘轮测力； 12.配Φ25mm,Φ40mm校对环规； 13.配150mm延长杆。 (五）常用量具及设定工具 （1）磁性V形架(经济型)： 1．尺寸(L×W×H)：100×70×95mm； 2．适用圆柱直径(Φd)：6 - 67mm； 3．磁力：80kgf； 4．可夹持圆柱形工件用于检验； 5．表面不淬火,在V形槽上转动工件将损坏表面； 6．顶面的V形槽适用于大圆柱； 7．底面的V形槽适用于小圆柱； 8．不可吸附在铸铁平板上, 吸附时磁力会减弱； 9．两个V形槽对顶面、底面、左面和右面的平行度：10μm； 10．两个V形槽对背面的垂直度：10μm； （2）表座(非磁性)： 1．夹持孔径：φ8mm； ▲2．底座淬火； ▲3．适合在花岗岩平板及铸铁平板上适用； 4．适用于百分表，数显表和杠杆表； 5．带微调和燕尾槽； 6．立柱高度：约200mm； 7．副杆长度：约250mm； （3）数显万能角度尺： 1.测量范围：0 - 360°； 2.分辨率：≥10""/0.005°； 3.精度：±5'； 4.符合JJG万能角度尺国家计量检定规程； ▲5.同时显示度(例如32.655°)和度/分/秒(例如32°39'30")； 6.“SET”键：预置数值,变换测量方向； 7.“MODE”键：选择0-90°, 0-180°或0-360°显示； 8.“ZERO/ON/OFF”键：置零和开/关机； 9.CR2032电池,自动关机； 10.数据接口； 11.配90°角尺,用于预置90°； 12.不锈钢尺身； 13.配150mm,300mm尺板。 （4）偏摆检查仪： 1.符合JJF跳动检查仪国家计量技术规范； ▲2.两顶尖中心连线对导轨面的平行度：0.01mm； ▲3.跳动精度：2μm； 4.中心高：80mm； 5.中心距：300mm； 6.顶针直径(φd)：φ16mm； 7.承重：≥25kg； 8.铸铁导轨面硬化处理； 9.支架可左右移动； ▲10.V型槽适用圆柱工件直径φ4～22mm； 11.底座尺寸(长×宽)：约550×130mm； （5）杠杆千分表： 1.测量范围：0.2mm； 2.分度值：0.002mm； 3.全程精度：4μm； 4.回程精度：2μm； 5.表盘读数：0-100-0； 6.符合JJG杠杆表国家计量检定规程； 7.陶瓷轴承； 8.双向测量； 9.带一个夹柱：Φ8mm； ▲10.不导磁硬质合金测头； 11.测针长度11.7mm。 （6）数显带表测深规： 1.测量范围：0-300mm/0-12"； 2.数显表行程：12.7mm/0.5"； 3.数显表分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 4.精度：±20μm； 5.符合JJG深度指示表国家计量检定规程； 6.按键：开/关,置零,公/英制转换,相对/绝对测量转换, 设置初始值,变换测量方向； 7.CR2032电池,自动关机（关机时间可调）； 8.数据输出； 9.不锈钢底座； 10.至少包含延长杆：12.5mm(1个), 25mm(1个), 50mm(1个), 75mm(1个), 100mm(2个)； 11.配针测头（SR0.4）和球面测头（SR3）。 （7）数显高度计： 1.测量范围：0-50mm； 2.辨率：1μm/0.00005"； 3.精度(20°C)： 3μm； 4.测力：0.8～1.2N； 5.输出接口：USB； 6.电源：5V/1A； ▲7.工作台：陶瓷(平面度：1μm)； 8.按键：开/关,置零,公/英制转换,最大值/最小值/最大值-最小值； ▲9.高响应速度(5000mm/s)； 10.高亮度LED显示屏,在多个方向观察效果清晰； 11.可外接充电宝使用； ▲12.无需安装软件,数据可传输到Excel； （8）管状内径千分尺： 1.测量范围：50-150mm； 2.分度值：0.01mm； 3.微分头行程：13mm； 4.微分头测量范围：50-63mm； 5.符合JJG内径千分尺国家计量检定规程； 6.精度：（3+n+L/50)μm，n=延长杆数量，L=最大测量长度（mm）； 7.配校对规50mm不锈钢材质校准块； 8.硬质合金测量面； 9.包含延长杆：13mm，25mm,50mm。 （9）数显倒角孔径规： 1.测量倒角孔或锥孔的口端直径； 2.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 3.配5mm校对规； ▲4.测量范围：Φ0.5-Φ20.1mm； 5.适用的角度：0-90°； ▲6.精度：±0.02mm； （10）数显半径规： ▲1．测量范围(半径)：4-53mm/0.16-2.09"； ▲2．精度：±0.02mm； 3．分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 4．用于测量外圆弧的半径，测量面圆弧角需大于60°； ▲5．显示半径值,无需换算； 6．按键：开/关,置零,设置初始值,公/英制转换； ▲7．重启后仍保留预先设置的初始值； 8．CR2032电池,自动关机； 9．数据输出； 10．不锈钢底座； 11．配对零针规。 （11）数显内槽卡尺： 1．用于测量内沟槽宽度和间距； 2．测量范围：4-300mm/0.16-12"； 3．分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 4．精度：±0.04mm； 5．按键：开/关,置零,公/英制转换； 6．自动关机,拉动尺身开机； 7．数据传输； 8．CR2032电池； 9．不锈钢尺身； 10．测爪尺寸4×5mm。 （12）凹槽千分尺： 1．外测范围：0-25mm，内测范围：1.6-26.5mm； 2．分度值：0.01mm； 3．精度：10μm； 4．用于测量凹槽宽度及位置； ▲5．双排刻线分别用于外测及内测； 6．直进式, 测头不旋转； 7．无棘轮测力； 8．测头直径：Φ13mm； 9．测头厚度：0.75mm。 （13）大锁紧力万向磁力表座： 1.符合JB/T磁力表座国家机械行业标准； 2.适用于百分表、千分表、数显表和杠杆表； 3.磁力80kgf； 4.夹持孔径Φ8mm； 5.带微调和燕尾槽； 6.底座尺寸（长×宽×高）：50×60×55mm； ▲7.大锁紧力，锁紧臂长度305mm。 （14）花岗岩测量台： 1.符合JB/T测量台架国家机械行业标准； 2.夹持块垂直移动行程：150mm； 3.微调范围：2mm； 4.配防尘罩； 5.夹持孔径Φ8mm； 6.工作台材质：花岗岩； 7.工作台尺寸（长×宽）：约200×150mm，平面度≥2.5μm。 （15）数显表(多功能,带耳后盖)： 1.测量范围：12.7mm/0.5"； 2.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 3.全程精度：5μm； 4.回程精度：2μm； 5.带耳后盖； 6.符合GB/T电子数显指示表国家标准； 7.模拟指针显示； ▲8.显示屏可旋转320°； ▲9.按键功能：开/关，置零 设置公差并显示Go/No-Go, 测量方向转换,最大值/最小值/跳动,设置初始值, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换，数据输出； 10.重启后仍保留预先设置的初始值和公差； ▲11.CR2032电池,自动关机（关机时间可调）； 12.数据传输； ▲13.显示屏带发射指示灯； 14.显示屏带数据采集按钮； 15.供货时提供带检测数据的出厂检验证书复印件。 （16）数显内卡规： 1.测量范围：15-35mm/0.6-1.4"； 2.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 3.精度：±0.04mm； 4.符合JJF带表卡规国家计量技术规范； ▲5.按键功能：开/关,置零, 最大值/最小值/跳动,设置初始值,设置公差并显示Go/No-Go,公/英制转换,测量方向转换, 数据输出,相对/绝对测量转换； 6.硬质合金测头； ▲7.模拟指针显示； ▲8.带采集按钮与指示灯； ▲9.显示屏可旋转320°； ▲10.CR2032电池,自动关机（关机时间可调）； 11.数据传输； 12.量爪长度：约50mm； 13.测头直径：约3mm。 （17）数显外卡规： 1.测量范围：0-20mm/0-0.8"； 2.分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 3.精度：±0.04mm； 4.符合JJF带表卡规国家计量技术规范； 5.硬质合金测头； 6.模拟指针显示； 7.显示屏可旋转320°； 8.按键功能：开/关,置零,最大值/最小值/跳动,设置初始值,设置公差并显示Go/No-Go,公/英制转换,测量方向转换,数据输出,相对/绝对测量转换； ▲9.显示屏带发射指示灯； ▲12.CR2032电池,自动关机（关机时间可调）； 13.数据传输； 14.量爪长度：约60mm； 15.测头直径：约3mm。 （18）千分数显测厚规： 1.测量范围：0-10mm/0-0.4" ； 2.精度：±0.005mm； 3.分辨率：≥0.001mm/0.00005”； 4.符合JJF厚度表国家计量技术规范； 5.陶瓷测量面； 6.按键：开/关,置零,设置初始值,测量方向转换,公/英制转换,相对/绝对测量转换； 7.重启后仍保留预先设置的初始值； 8.CR2032电池,自动关机； 9.数据传输。 （19）快速卡规： 1.测量范围：0-25mm； 2.符合JJG杠杆卡规国家计量检定规程； 3.用于大批工件的Go/No-Go快速判断； 4.表头：测量范围±0.04mm，分度值0.001mm,精度0.001mm； 5.防尘/防水等级：≥IP54； 6.测力：5-10N； 7.硬质合金测量面。 （20）快速卡规： 1．测量范围：0-25mm； 2．测头和测砧的平行度：4μm； 3．用于圆柱工件直径的Go/No-Go快速判断； 4．测头缩进量：2mm, 测力：6-8N； 5．测头和测砧的平面度：1.5μm, 重复精度：1μm； ▲6．测头和测砧为硬质合金测量面,前端有倒角便于工件插入。 （21）钢量块套装(2级)： 1.数量：87块； 2.规格： 长度（mm）; 间隔（mm）; 数量. 1.001-1.009; 0.001; 9. 1.01-1.49; 0.01; 49. 0.5-9.5; 0.5; 19. 10-100; 10; 10. 3.符合JJG量块国家计量检定规程，2级/4等； 4.材质：合金钢； 5.宽×高（W×H）： 长度L≤10mm：9×30mm； 长度L≥10mm：9×35mm。 （22）公制针规套装(51块,精度±1μm)： 1.直径：5.50～6.00mm，间隔0.01mm，共51块； 2.符合JJF针规国家计量技术规范,精度1级； 3.材质：钢； 4.硬度HRC62-65； 5.直径精度：±1μm。 （23）针规手柄： 1.适用针规直径：1.26-6.35mm/0.050-0.250"； 2.外形尺寸：24×13lmm（±2mm）； 3.徒手操作，无需扳手； 4.材质：铝合金。 （24）光面极限塞规(H7, GB/T 1957-2006)： 1.直径：12mm； 2.公差：H7； 3.符合JJG光滑极限量规国家计量检定规程； 4.包含通规和止规； 5.硬度HRC60±2。 （25）公制螺纹塞规(6H, ISO1502)： 1.螺纹规格：M10×1.5-6H； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含通规和止规。 （26）公制螺纹环规, 通规(6g, ISO1502)： 1.螺纹规格：M16×2-6g； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含通规。 （27）公制螺纹环规, 止规(6g, ISO1502)： 1.螺纹规格：M16×2-6g； 2.符合GB/T 3934-2003普通螺纹量规国家标准； 3.包含止规。 （28）数显角度尺(200mm，无数据接口)： - 测量范围：0～360°； - 分辨率：约0.1°； - 精度：±0.3°； - 尺板长度L=200mm； - 按键：开/关,置零； - 带直尺锁紧装置； - 直尺分度值：1mm和1/32"； - 不锈钢尺身； - CR2032电池； - 自动关机。 （29）数显角度尺： 1.尺寸：约120×150mm； 2.测量范围：0-180°； 3.分辨率：约0.05°； 4.精度：±0.3°； 5.按键：开/关,置零,数据保持/数字翻转； 6.不锈钢尺身； 7.带锁紧螺钉。 （30）万能角度尺： 1.测量范围：0-320°； 2.分度值：2'； 3.精度：±2'； 4.不锈钢尺身； 5.刻度面度暗铬； 6.符合JJG万能角度尺国家计量检定规程。 （31）刀口尺： 1.尺寸：100mm； 2.直线度：1μm； 3.符合JJG刀口形直尺国家计量检定规程； 4.刀口测量面； 5.宽度W：5mm； 6.高度H：25mm； 7.不锈钢尺身； 8.表面镀暗铬,避免反光,便于观察； （32）偏摆检查仪（夹持范围直径:3.5-25mm）（含表头）： 1.夹持范围：Φ3.5～25mm； ▲2.滚轮偏摆精度：2μm； 3.固定支架，精度高，调节不便。 （33）杠杆百分表 1.测量范围：0-0.8mm； 2.符合JJG 杠杆表国家计量检定规程； 3.分度值：0.0lmm； 4.全程精度：13μm； 5回程精度：3μm； 6表盘读数：0-40-0； 7表盘直径：φ30mm； 8.宝石轴承； 9.硬质合金测头； 10.双向测量； 11.带两个夹柱：φ4mm和8mm。 （34）正弦规： 1.工作台尺寸(A×B)：约130×30mm； 2.中心距(E)：100mm； 3.精度(α=30°时)：±5秒； 4.符合JJG正弦规国家计量检定规程,精度0级； 5.合金工具钢； ▲6.前后端面及两侧面均可安装靠板。 （35）数显水平仪/坡度仪（无数据接口）： 1.测量范围：4×90°； 2.分辨率：0.1°（=1.745mm/m)； 3.精度：0°和90°时±0.1°，其他角度±0.2°； 4.符合JB/T电子数显倾角尺国家机械行业标准； 5.可用作水平仪和坡度仪； 6.可测量非连续工作面的夹角； 7.铝合金框架； 8.磁性底面； 9.底面朝上时读数自动翻转； 10.使用时背光自动启动,停止使用后≤15秒内自动关闭； ▲11.水平面永久保存在芯片中,更换电池后不需重新置零； 12.按键：开/关,置零,相对/绝对测量转换； 13.≤5分钟自动关机； 14.使用温度：-5°C～50°C； 15.配置7号电池。 （36）粗糙度对比样块套装： 1.包含车外圆、立铣、卧铣、磨、铰、研磨六种共30块； 2.用于对比检查工件表面粗糙度； 3.纯镍材料制造,不生锈。 （37）量具定置化管理盒： 用于套装量具收纳。 （38）固定工作台,不需要带背板： 1.尺寸(长×宽×高)：1500×750×800mm（±5mm）； 2.复合型台面，挠曲度为≤0.8mm； 3.绿色台面总厚度约为50mm，表面约为2mm的高分子材料； 4.塑胶包边坚固，圆弧桌角，不易碰撞损坏； 5.桌腿增加重型调整脚，底部有胶垫，要求能够在保护地面等同时，能在地面不平时可以调节高度； 6.要求左腿正面和右腿背面都留有电源孔，方便使用； 7.桌腿由冷轧钢板制成，静电喷涂，绿色。 | 工业 |
|  | 3 | 量仪公共实训台（教师工位） | 1套 | 包含粗糙度仪(分体式)、蓝牙接收器；一维测高仪、花岗岩平板及支架 （一）测高仪 （1）一维高度仪： ▲1.量程：0-407mm； 2.最大扩展量程：508mm； 3.示值误差（环境温度为20℃时）：5μm； 4.垂直度误差（正面）：10μm； 5.重复性：2μm； ▲6.可选择分辨率：0.1mm，0.01mm，0.001mm； 7.测量力：四档可调：0.75N，1N，1.25N，1.5N； ▲8.电源：内置可充电电池，一次充电可以连续使用≥40小时； 9.工作温度：10℃-40℃； 10.可预置9组参考值，快速切换； 11.可手动快速移动测头； ▲12.控制器带触摸按键； ▲13.测量结果可以输入到excel/word中，相当于键盘输入方式； （2）花岗岩平板(JJG 1级)： - 尺寸（长×宽×高)：800×500×100mm(±5mm）； - 平面度：7.8μm - 最大承重：200Kg； - 等级：JJG 1级； - 符合JJG117-2013平板国家计量检定规程； ▲6.采用天然花岗岩材质。 （3）花岗岩平板支架, 高支架： 1.适用于尺寸800×500×100mm(±5mm）的花岗岩平板； 2.包含5个千斤顶； 3.千斤顶可调范围：0-25mm 4.1个底脚可调节； 5.高度h：900～925mm。 （二）粗糙度仪(分体式)： （1）技术参数： 1.测量参数：Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax； 2.测量范围：X轴：17.5mm Z轴：±160μm； 3.测量精度：±10%； 4.分辨率（Ra）：≥0.001μm； 5.测头：类型：电感式； 测针半径/角度：5μm/90°； 测针材料：金刚石； 6.测量力：4mN； 7.测量单位：μm/μin； 8.取样长度：0.25/0.8/2.5mm； 9.取样数目：1-5； 10.测头移动速度：0.135mm/s, 0.5mm/s, 1mm/s； 11.内存：100组测量数据及波形； 12.输出：蓝牙和USB； 13.电源：可充电电池； 14.尺寸(长×宽×高)：158×64×52mm（±2mm）； 15.重量：约400g。 （2）其他功能要求： 1.符合表面粗糙度仪国家计量校准规范； 2.可使用手机或电脑操作粗糙度仪； 3.可通过蓝牙或USB线连接电脑将读数输出至Excel； 4.支持蓝牙打印机； 5.至少22个测量参数（Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax）； 6.兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个标准； 7.可显示测量数据、粗糙度轮廓和曲线； 8.可存储≥100组测量数据及波形； 9.内置锂电池, 工作时间≥50小时； 10.直接连接表座和高度尺； 11.触摸屏：≥3.5英寸； 12.自动关机； 13.要求分体式设计，驱动部分可与主机分开使用； （3）标准配置： 1．主机1个； 2．标准测头1个； 3．校准样块及支撑板1个； 4．测头连接线2个； 5．表座连接块1个； 6．简易支架1个； 7．触摸笔1个； 8．USB连接线和电脑测量软件1个； 9．电源适配器1个； 10. 蓝牙接收器：连接电脑方式：USB； 11. 带手轮数显高度尺（不防水）： 1）测量范围：0-300mm/0-12"； 2）分辨率：≥0.01mm/0.0005”； 3）精度：±0.03mm； 4）显示屏倾斜设计，方便读数 5）背面金属齿条，耐磨损，寿命长 6）重型底座，更稳定 7）符合JJG高度卡尺国家计量检定规程； 8）按键：开/关,置零,公/英制转换,设置初始值,相对/绝对测量转换； 9）自动关机,拉动机身开机； 10）硬质合金划线头,不锈钢尺身； 11）CR2032电池； 12）配杠杆表支架； 13）配防尘罩； 14）数据传输。 | 工业 |
|  | 4 | 数字化教学实训考试系统 | 1套 | 1.至少包含测量教学实训考试系统(教师版1个点)、测量教学实训考试系统(学生版10个点)、教学工件(带检验值)； 2.可实现测量检具、工件信息录入，测试学生是否根据精度公差正确选用量具； 3.可设置考试分数和时间； 4.可生成各类考试项目，其中理论考试可录入单选题、多选题、填空题、判断题等题型； 5.可自动根据测量尺寸类型的难易程度配分； 6.考核学生的测量结果准确性，根据工件图纸的公差范围设置不确定度，软件自动与工件标准值对比显示偏差； 7.自动计算分值生成成绩单； 8.包含测量教学资源，包括但不限于演示/操作/安装保养维护视频(至少含闪测仪、卡尺、外径千分尺、三点内径千分尺等量仪量具) 及各类量具应用PPT课件(至少含公差与配合测量，长度、高度、深度测量，内径、外径 测量，孔内、外沟槽测量，倒角、角度、锥度及垂直度测量，直线度、平行度、跳动测量，槽和键槽测量，齿轮及螺纹测量等)； 9.教学工件（带检测值）： （1）铝制工件 （2）用于实操练习和考试 （3）含练习图纸及检测值 10.学生点：可以参与测量教学、实训和考试。 11.要求供货时提供软件著作权登记证书复印件，且著作权在保护期限内，具有合法的软件著作权登记证明。 | 工业 |
|  | 5 | 大型测量仪器 | 1套 | 一、自动影像仪 1.XYZ轴行程：≥270×170×150mm； 2.金属工作台尺寸：≥500×300mm； 3.玻璃工作台尺寸：≥350×250mm； 4.XYZ轴分辨率：0.0005mm； 5.测量精度：≤（2.5+L/100）μm； 6.重复性：2μm； 7.相机：1/2”彩色CCD相机，40万像素； 8.影像放大倍率：20～128X（≥19.5”显示屏）； 9.照明：表面LED（任意分区）、同轴光和轮廓LED； 10.最大工件高度：160mm； 11.工作台最大承重：30kg； 12.操作系统：Windows7/10/11； 13.驱动方式：全自动； 14.主体为黑色，耐脏； 15.配操作系统（影像仪测量软件）和工作台（长×宽×高）：≥1400×800×650mm，i7/8G/1T内存； 16.配测量数据分析软件： 1）制定检验计划： 定义被测工件的尺寸、公差、控制线等参数； 支持插入工件图片或图纸，引导测量； 支持数据运算，例如：求和、求平均值等； ▲自定义数据关联项，用于尺寸追溯，例如：量具、机台、批次等； ▲自定义判异规则，支持8种判异规则。 2）数据采集： 支持多种采集方式，可兼容绝大部分主流量具和量仪； 手动录入：通过键盘直接将数据录入软件中； 数据传输：使用数据线采集数据，键盘信号可以直接输入，串口信号可通过软件转换成键盘信号输入； ▲文件解析：解析仪器(如三坐标，影像仪)自身软件生成的数据文件(TXT，EXCEL等格式)，提取所需数据，输入数据； ▲屏幕抓取：识别电脑屏幕上指定区域显示的数值，转为键盘信号，输入数据。 3）SPC质量数据分析： 提供多种质量分析控制图，所有分析图均支持保存和导出。 4）生成质量报表： 根据客户指定的EXCEL报表模板, 生成质量报表； ▲不改变报表原有格式（行高、列宽比例，单元格底色，图片签名位置等，均保持不变）。 5）管理检验计划： 根据管理架构，自由构建检验计划管理模式。 二、轮廓仪 ▲1.X轴运动导轨：免维护摩擦式导轨，（不需要气源）； 2.X轴行程：140mm； 3.X轴分辨率：≥0.2μm； 4.X轴直线度：0.8μm/100mm； 5.X轴驱动速度：(0.1-10)mm/s； 6.Z轴分辨率：≥0.05μm； 7.线性精度：±（1.5+¦0.2H¦）μm； 8.圆弧测量精度：±(2+R/8)μm, R为2～10mm标准球； 9.角度测量精度：±2′； 10.测针半径：25μm； 11.Z轴测量范围：±20mm； 12.测力：(6.86-9.8)mN； 13.测量角度：72°(向上), 87°(向下)； 14.测量速度：(0.05-1)mm/s； 15.立柱形程：430mm； 16.X轴检测方法：开式精密光栅尺； 17.Z轴传感器类型：数字式传感器； ▲18.辅助线生成：X轴平行线、Z轴平行线、任意线的平行线、垂直线、角中线、两点线、任意两点线、圆切线、延长线、任意角度线、任意垂直线、任意水平线。辅助圆生成：2P、3P、PPR、批量PPR、PR、CC、LC； ▲19.特征点生成：任意区域内的最高点、任意区域内的最低点、任意插入点、线段中点和端点、圆弧段端点、圆弧圆心、线段与轮廓交点、线段与圆弧相离相交的4类关系点、圆弧与圆弧相离相交2类关系点； 20.软件支持多语言包，且支持XP、win7、win10、Win11操作系统下运行； 21.可对测针进行补偿； 22.可输出txt, csv 等文件格式； | 工业 |
|  | 6 | 多媒体教学系统 | 1套 | 一、实训室无线全录播系统 ▲1.和一体机、电子白板等教学多媒体显示设备或者电脑无线连接，实时展示学生书写的视频画面，同时无线互动终端连接设备数量不低于48组，全部无线互动终端自动连接。（响应文件中提供可以同时连接的无线互动终端数量不少于48组的软件功能截图并加盖供应商公章） ▲2.支持展示互动宝无线自动连接教学一体机或存储服务器，支持教师在软件里随时调用任意一个学生座位上的无线互动终端展示学习画面（包含解题过程，书写过程，绘画过程，手工过程，演奏过程，实验过程，阅读过程中的所有细节）同步显现到大屏幕，进行常态化课堂互动教学，在调取不同学生桌面时无需进行切换网络。（响应文件中提供教师端的软件里调用任意一个学生座位上的无线互动终端展示学习画面且无需进行网络切换的软件功能截图并加盖供应商公章） 3.无须布线，支持分屏对比教学功能，支持2、4、8、12、24屏实时进行动态对比教学，老师可任意调取2个、4个、8个、12个或24个学生的实时视频做同屏展示，对比内容支持实时视频、即时拍照或调用图片。 4.支持48路视频一键录制，采用5G无线连接，传输速度达到每秒25帧，支持同屏同步监看48路学生的实训过程，支持将全部学生的实训操作过程录制成视频，也可根据情况选择性录播任意一个或多个学生的实训过程。系统按时间和编号将实训操作过程记录自动归类。 5.支持回放功能，老师可按时间和编号选取任意学生的实操视频回放，支持快进、停止，无限次回看学生实验操作全过程。 6.支持一键收取学生作业，并以编号方式自动存储实验作业成品，便于老师课后查阅及管理，可达到48人的作业一键收取。 7.支持电子白板菜单，支持老师讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，可以随时拍照、录像、对教学展示和批注内容保存，支持在实训展示视频及PPT等课件批注，可一键切换视频与课件。 8.支持分辨率调节，可对图像进行缩放、旋转、拍照、录像和锁定等操作。 二、视频矩阵 1.支持64路多频Wi-Fi无线接入与输出，4组超材料背板天线，64路空间信息流，最多可支持128个Wi-Fi终端并发传输数据，整机最大接入速率可达2.334Gbps，交换速率可达12.8Gbps； 2.支持802.11a/b/g/n和802.11ac协议，内置物联网接口，可以扩展蓝牙/433模块/LoRa模块/NB-IoT模块等物联网模块；支持标准802.3at PoE+或本地12V/2A供电，IP53防护等级。 三、展示互动宝（2套） 1.像素：≥800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm ▲4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场面实训，创客场景）。[响应文件中提供可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面的佐证材料并加盖供应商公章］ ▲5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频格式MP4； 7.连接方式：5G无线传输,自动连接； 8.光源：自然光、LED灯补光； 9.同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板），至少能连接60台。 ▲10.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。 四、独脚架（2套） 1.节数：4节； 2.自重：约1KG； 3.承重：≥8KG； 4.材质：铝合金； 5.高度：52-158cm； 6.管径：18.5-32.5mm。 五、移动数据终端 1.主拍广角镜头像素：≥800万自动对焦（分辨率≥3264*2448），俯拍标准镜头像素：≥800万自动对焦（分辨率≥3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3.移动数据终端配备≥7英寸 IPS触摸显示屏，分辨率：≥1024*600； 4.移动数据终端具备物理按键操作，拥有4个功能键（放大、缩小、录制、分辨率调节），分别支持画面放大、缩小、录制、分辨率调节等功能。 5.支持触屏操作图像放大，缩小，拍照，录像和查看已拍摄的图片或视频。 6.90度拍摄，主拍广角镜头（A2幅面），辅拍标准镜头（A3幅面），最短拍摄距离8cm； ▲7.万向软管式设计，360度任意方向可调。支持微距显示（拍摄清楚线路板IC型号），也可以拍摄整个操作过程，也可侧拍捕捉操作细节。[响应文件中提供微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）和可侧拍捕捉操作细节的佐证材料并加盖供应商公章］ 8.移动数据终端设置HDMI接口、以太网接口、type-c扩展接口等。 9.移动数据终端支持无线5Gwifi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据终端的实时画面； 10.支持通过HDMI接口直连电视机、投影、一体机等显示设备使用，直连即用，直连时支持图像放大、缩小、录制和调节分辨率等功能。 11.支持移动数据终端画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示。 12.支持微距展示，通过移动数据终端的物理按键，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚。 13.支持调节分辨率，通过移动数据终端的物理按键，实现当前画面的分辨率调节。 14.移动数据终端设置悬浮式触摸功能菜单，支持触摸缩放，不遮挡画面。 15.支持本机一键拍照，通过触摸屏悬浮功能菜单中的“拍照”功能，同时将2路摄像头展示的当前画面分别拍照留存，支持拍照前倒数和拍照后缩略图提醒功能，支持在回看界面查看拍摄的照片。 ▲16.支持本机一键微课录制，通过触摸屏悬浮功能菜单中的“微课录制”功能和内置的高清麦克风，实现将当前操作过程画面与声音同步录入，形成MP4格式的视频文件，支持在回看界面查看录制的视频。 17.支持本机查看录制的视频和拍摄的照片，通过触摸屏悬浮功能菜单中的“回看”功能，在回看界面支持分类查看视频与照片，支持翻页查看。 ▲18.移动数据终端内置操作系统，实现拍照、微课录制、回看的功能。（响应文件中提供移动数据终端可实现拍照、微课录制、回看功能的截图并加盖供应商公章） 六、配备智慧实训教学软件参数要求： 1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量≥5个，无线传输距离≥20米。 2.支持双屏实物显示，同时展示左右2个镜头的实时画面，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转。 3.支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能。 4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。 6.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看， 7.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。 8.含互动对比教学软件和HDMI线投屏双重使用功能。 ▲9.支持移动数据终端上的2路实操画面与课件进行展示对比，左屏展示移动数据终端2路实操画面，支持画面切换；右屏支持调取本地视频、照片、课件PPT与左屏2路实操实时画面进行对比教学，并可在对比屏幕上直接进行批注，辅助教学。（响应文件中提供软件分屏功能截图并加盖供应商公章：可显示移动数据终端上的2路实操画面与课件展示，且能在对比屏幕上直接进行批注） ▲10.支持远程调用移动数据终端上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作，方便老师二次编辑创作，提高制作微课的效率。（响应文件中提供远程调用移动数据终端上录制的视频和拍摄的照片，具备在微课平台上，分类查看、下载、删除操作的软件功能截图并加盖供应商公章） ▲11.支持一键微课录制，支持将实物展示画面、电脑屏幕、PPT、声音等内容一次录制进同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式，录制的视频文件可导出，方便老师微课制作。 12.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能。 13.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档，可以对图片、视频、文摘分类查看，可对图片、视频、文摘进行移动、复制、删除、重命名等操作。 ▲14.双软件：含智慧实训教学软件和微课宝视频编辑软件。 15.支持微课云平台功能，可以直接在软件端登入平台，支持微课上传、下载和在线观看。 16.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等。 17.可以对微课任意位置的视频剪切，且剪切后的画面可恢复。也可以对微课任意位置的音频配音，且配音后原音频可恢复。对编辑后微课一键生成视频文档。 18.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。 19.支持片头、片尾和水印模板自定义管理，支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小。定义的模板可自动显示有视频编辑模块中。 20.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看，微课可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。 21.支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、左转、右转、垂直翻转、水平翻转、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 22.支持内容分类管理，可以对采集的文件装订、解开装订、删除、导出到磁盘、转为PDF、电子邮件、打印，右键可以对文件实现移动、复制、转为PDF、删除、重命名等功能。 23.支持多个图片一键装订成册，支持一键转换成PDF文件。 七、生产型实训管理系统软件 本软件系统作为应用企业生产组织模式来开展实训教学的工具，分为学生端和教师端。主要要求如下： ▲1.软件能够实现企业生产组织模式的实训教学应用，包括教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理等功能模块；（响应文件中提供软件有教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理功能的软件界面截图并加盖供应商公章） ▲2.教师端能支持老师完成人员、设备、学生实训过程、实训记录、工作交接等工作，包括在线点名、工位分配、设置安全着装要求、6S和安全生产日报表、工作交接、拍照并对图片进行编辑等功能；（响应文件中提供教师端软件含有在线点名、工位分配、设置安全着装要求、6S和安全生产日报表、工作交接、拍照并对图片进行编辑功能的软件界面截图并加盖供应商公章） ▲3.教师端可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况；（响应文件中提供教师端软件可查看各个学生端的生产教学进度的软件界面截图并加盖供应商公章） 4.教师端各个必要节点和实训室管理模块里可支持填写数据，数据只能添加不能修改，以防篡改报告数据，教师端还具备工作交接小黑板功能，使工作交接电子化并具备可追溯性； ▲5.学生端软件能够实现企业生产组织模式的教学应用，包含：生产准备、生产加工、生产还原等功能模块；（响应文件中提供学生端软件包含：生产准备、生产加工、生产还原功能模块的软件界面截图并加盖供应商公章） 6.学生端软件具备实训过程导航功能，该导航是根据企业生产组织流程设置的，可对各个实训流程进行导航和应用指导，确保完成该步骤后才能进行下一步骤的操作，严格训练学生遵循企业生产组织模式进行实训，培养应用型人才。学生端预留接口，可支持二次开发，来连接设备的监控系统，并实时传输至教师端； ▲7.学生端和教师端可以互相通信，老师可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况；（响应文件中提供学生端和教师端软件可以互相通信的软件界面截图并加盖供应商公章） 8.可实现专业技能、职业技能教学资源统一管理，老师和学生在实训过程中可随时调用，查看相应教学资源。能支持word、PPT、excel、JPG、png及多种视频格式文件的上传、查看、删除等操作； 9.具备管理员功能，管理员能进行后台资源的上传、编辑和管理，管理员可上传学员资料； 10.具备权限管理功能，根据登录账号分配相应使用功能权限； 11.使用java编程语言，采用Android源码框架，使用MySQL数据库，可预装在平板电脑内。 12.软件预装平台主要参数如下： 1)金属机身，屏幕尺寸≥12.1英寸，IPS屏，比例16:10，分辨率≥2560*1600； 2)八核处理器，内存≥8G，存储≥128G，wifi版本； 3)系统版本参照或相当于Android 13或以上。 | 工业 |
| 商务条款 | ▲报价要求 |  |  | 供应商须就本项目所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、定制开发的一切费用、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费、进场配合费、水电费、系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |
|  | ▲合同签订期 |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |
|  | ▲交付时间及地点 |  |  | 1、交付时间：自合同签订之日起 60个工作日内交付货物并完成所有的安装及调试。 2、交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |
|  | ▲质保期限 |  |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自交货并验收合格之日起计不少于2年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行，并提供终身维护支持；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。 2、质保期内负责上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。提供终身维修。 3、成交供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由成交供应商负责；因采购人人员人为因素造成的问题，由成交供应商负责维保，相关费用与采购人进行协商处理。 |  |
|  | ▲售后服务要求 |  |  | 1、成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 2、成交供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装设备之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。 3、在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。 4、售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。定期回访以及对设备进行维护；质保期后需提供维修维护服务。 5、成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 5.1电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 5.2服务响应时间 质保期内，用户遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在8小时内到达现场进行处理，到达现场后3小时内排除故障，恢复正常使用。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用，产生的一切费用由成交供应商承担。 5.3技术升级 在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 6、质保期外服务要求 6.1质量保证期过后，成交供应商应同样无偿提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 6.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 7、备品备件及易损件 成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 8、培训要求：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作设备。 |  |
|  | ▲付款方式 |  |  | 1、项目合同、担保措施生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人通过银行转账的方式向成交供应商支付合同总金额的30%预付款；成交供应商实施完成本项目，并通过采购人审核验收，在通过验收后的10个工作日内，支付合同总金额的70%。 2、采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3、付款方式：银行转账。 |  |
|  | ▲履约保证金 |  |  | 1、履约保证金金额：成交金额的5%。（若成交供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按成交金额的2%收取） 2、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函等非现金形式。 3、履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。 4、履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请（合格材料）后十个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户： 开户名：广西工业职业技术学院 开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行 账 号：1702012200017200 |  |
|  | ▲知识产权 |  |  | 1、采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及技术服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2、在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同。 |  |
| 涉及项目的其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
|  | 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
|  | 验收标准及要求 |  |  | 1、验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 2、验收标准 （1）所供产品的规格、数量、材质、颜色等符合采购文件的采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件中采购需求及采购合同约定的要求。 （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 （6）采购文件中采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 3、验收要求 （1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 （2）本项目验收如委托第三方机构组织实施的，所产生的履约验收服务费用由成交供应商承担，报价时应考虑此因素。委托验收由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，成交供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 ①验收活动开始前，成交供应商对货物作全面检查并对验收文件、过程文档进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。 ②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由成交供应商承担。 （3）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交供应商另行承担。 |  |
|  | 核心产品 |  |  | 本项目第4项采购标的“数字化教学实训考试系统”为核心产品。 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。 |  |
|  | 进口产品说明 |  |  | □本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。 ☑本货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 |  | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 |  | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 |  | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 |  | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  供应商须知

- 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无。 |
| 6.1 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 允许分包的内容：/。 允许分包金额或者比例：/。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内（2024年11月至2025年4月）竞标人任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内（2024年11月至2025年4月）竞标人任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.中小企业声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（如有请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供） 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.货物性能配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.培训方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.项目实施人员一览表；（如有请提供） 6.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有请提供） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供） 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供） 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”） ▲3.未传输递交电子响应文件的，竞标无效。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价应为完成本项目所有实施内容的完整报价，包括但不限于采购标的及相关配件的价格、定制开发的一切费用、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费、进场配合费、水电费、系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。（采购需求另有约定的，从其约定）。 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | 竞标保证金 | 竞标保证金：详见竞争性谈判公告； 竞标保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判公告； 竞标保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。 一、相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.供应商为联合体的（如允许），可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用金融、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 二、竞标保证金退还： 1.未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下： （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至竞标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。 （3）采用金融、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至竞标保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。 2.成交供应商的竞标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后4个工作日内退还，退还方式同未成交供应商。 |
| 18.2 | 响应文件编制的要求 | 响应文件应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组成立 | 谈判小组的人数：3人。 |
| 25.2 | 响应文件解密 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 除采购需求中标记“▲”的条款外 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术条款评审中允许负偏离的条款数为 10 项。 |
|  | 谈判的顺序 | 按广西政府采购云平台系统自动提取的顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： 依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交付期短优先的顺序排列。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金金额：成交金额的5%（若成交供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按成交金额的2%收取）。 2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。 4.履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户： 开户名：广西工业职业技术学院 开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行 - 账 号：1702012200017200 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的（如允许），由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 签订电子合同的，使用的有效CA证书加盖单位电子公章。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西众联工程项目管理有限公司； 联系电话：0771-4308370， 通讯地址：南宁市白沙大道53号松宇时代14A层， （2）广西工业职业技术学院； 联系电话：0771-3828335 通讯地址：南宁市西乡塘区秀灵路37号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日09时00分到12时00分，15时00分到17时30分 |
| 31.6 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄信息： 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦 联系电话：0771-5331544 |
| 33.1 | 采购代理费 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2.采购代理服务费收取标准： 以（成交金额）为计费额，按本须知正文第33.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取；其中采购代理服务费不足人民币陆仟元整（¥6000.00）的，按人民币陆仟元整（¥6000.00）收取。 3.采购代理费收取银行账户 开户名称：广西众联工程项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行 银行账号：78900188000167866 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、拟签订的合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.成交供应商在成交公示期结束后七个工作日内需提供与电子标一致的纸制竞标（响应）文件：正本一份，副本两份。 7.成交供应商必须在采购合同签订后2日历日内将完整的合同文本扫描件（*.pdf）发到邮箱419042723@qq.com，以便采购代理机构将扫描件上传到政府采购云平台系统进行合同备案。 |

- 第二节 供应商须知正文

- 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.13“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.14 技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.15“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.16“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 拟签订的合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的（如有要求）；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传，本谈判只接收电子版响应文件。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 20.7未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

- 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止）

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2成交通知书及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者竞争性谈判公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

- 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 七、其他事项

33.代理货物费

33.1代理货物收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

33.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5%＝ 1.5万元

（150－100）万元 ×1.1%＝0.55万元

合计收费＝1.5＋0.55＝2.05（万元）

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评审程序、评审方法和成交标准

- 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的报价文件、商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价文件、商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术需求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）未响应谈判文件实质性要求；

16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标（分标）进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标（分标）的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标（分标）的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最后响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标（分标）规定的采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价或者分项预算金额的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最后成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2评审价＝最后报价。

- 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

- 第三节 评定成交的标准

1.成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标（成交）供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 第五章 响应文件格式

- 第一节 封面格式

（响应文件外层包装封面格式）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

- 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、竞标声明

竞标声明

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                      。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                   ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                          电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司    （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件： 法定代表人有效身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加                  项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

附件：

委托代理人有效身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、竞标保证金提交凭证

五、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.对有具体商务要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、竞标人情况介绍

（格式自拟）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、供应商类似的业绩证明文件

（如有请提供相关业绩，自行列表）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、技术偏离表

技术偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

| 序号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.应对照谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术参数要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.对有具体技术要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、货物性能配置清单

货物配置清单

所竞分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。没有在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，则无需列出。以上性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“响应报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、售后服务承诺

由供应商按本项目竞争性谈判文件第二章“采购需求”中的要求自行编制。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、培训方案

由供应商按本项目竞争性谈判文件第二章“采购需求”中的售后服务要求自行编制。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十三、供应商认为需要提供的其他有关资料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

一、响应函

响应函

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：                     项目编号：                         分标：

供应商名称：

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 (元)② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价合计（包含税费等所有费用）：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三.最后报价表的格式：

最后报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 (元)② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价合计（包含税费等所有费用）：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

第五节 其他文书、文件格式

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章  拟签订的合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：

采购合同

合同名称： 项目编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购计划号：

项目编号：

采购人（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签 订 地 点：

签 订 时 间：年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于采购标的及相关配件的价格、定制开发的一切费用、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费、进场配合费、水电费、系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 由乙方按采购文件要求自定 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目合同不接受损耗。

- 第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ，交付地点：                       。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。如果乙方逾期未能解决，甲方有权拒绝出具合格验收单，且甲方有权解除合同，要求乙方退还甲方已付货款并赔偿甲方损失。

- 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按乙方响应文件承诺。

- 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方响应文件中所承诺期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

- 第九条　履约保证金：

- 第十条　税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交付验收合格之日起计按乙方竞标文件中所承诺期限。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按响应文件承诺的数据填写）小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按乙方响应文件中所承诺期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条　调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的，视为逾期交付；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额15%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交付的，每天向对方偿付合同合计金额万分之五违约金，但违约金累计不得超过合同合计金额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方应按照合同合计金额15%向守约方支付违约金并承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之五违约金，但违约金累计不得超过延期货款额15%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额15%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按合同合计金额15%收取违约金并赔偿经济损失。

- 8.守约方为实现合同权益支出的诉讼费、律师费、保全费、保全责任保险费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用均由违约方承担。

- 第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条　合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，双方可以协商签订补充协议。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物应当经甲方书面同意除外）其应履行的合同义务。

第十九条  签订本合同依据

1.采购文件

2.乙方响应文件

3.成交通知书

4.其他约定附件

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章 政府采购合同验收书范本

- 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交付验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

- 政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |