广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

[image: image1.jpg]I

Ill





采购项目编号：GXZC2025-G1-003124-GLZB
采购项目名称：动物科技学院2025标本馆建设项目
（GXGL2025M-G506-Z）
采   购   人：广西农业工程职业技术学院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年11月

目  录

2

第一章  公开招标公告

6

第二章  招标项目采购需求

75

第三章  投标人须知

94

第四章  评标方法及评分标准

99

第五章  政府采购合同主要条款

106

第六章　投标文件格式



第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况
 动物科技学院2025标本馆建设项目 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
    项目编号：GXZC2025-G1-003124-GLZB
    项目名称：动物科技学院2025标本馆建设项目
    预算总金额（元）：1932914.00
采购需求：

标项名称：动物科技学院2025标本馆建设项目
数量：1
预算金额（元）：1932914.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：家禽被皮场景组合1套，猪前肢关节（单侧）1件，羊前肢关节（单侧）1件，犬前肢关节（单侧）1件，猪后肢关节（单侧）1件，羊后肢关节（单侧）1件，犬后肢关节（单侧）1件，羊前肢肌肉浅层（单侧）1件，犬前肢肌肉浅层（单侧）1件，猪前肢肌肉深层（单侧）1件，羊前肢肌肉深层（单侧）1件，犬支气管树1件，猪泌尿、生殖系统全貌（公）1件，羊泌尿、生殖系统全貌（公）1件，犬泌尿、生殖系统全貌（公）1件，鸡铸型标本1件等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：1932914.00
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，制造商须为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2025年11月10日至2025年11月17日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年12月1日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年12月1日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）： 19000.00 元。（必须足额交纳）
（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：广西农业工程职业技术学院

地    址：崇左市扶绥县空港大道25号

项目联系人：吴老师
项目联系方式：0771-6600648

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：隆丽艺、李立妹

项目联系方式：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2025年11月10日
第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：
一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。
二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：其他未列明行业。
本项目采购预算：193.2914万元（最高限价金额：193.2914万元）
	项号
	货物

名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	家禽被皮场景组合
	1
	套
	1、包含牛，羊，马，猪，广西当地鸡鸭鹅各5个品种，仿生被皮动物组合场景。

	2
	猪前肢关节（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示肩峰，关节囊，臂二头肌腱，冈下肌腱，肩胛下肌腱，外侧副韧带，外侧骨间韧带，内侧骨间韧带，内侧副韧带。

	3
	羊前肢关节（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-6mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示肩峰，关节囊，臂二头肌腱，冈下肌腱，肩胛下肌腱，外侧副韧带，外侧骨间韧带，内侧骨间韧带，内侧副韧带。

	4
	犬前肢关节（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示肩峰，关节囊，臂二头肌腱，冈下肌腱，肩胛下肌腱，外侧副韧带，外侧骨间韧带，内侧骨间韧带，内侧副韧带。

	5
	猪后肢关节（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示髂骨，关节囊，耻骨，股骨，大转子，坐骨，股骨头韧带。

	6
	羊后肢关节（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示髂骨，关节囊，耻骨，股骨，大转子，坐骨，股骨头韧带。

	7
	犬后肢关节（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示髂骨，关节囊，耻骨，股骨，大转子，坐骨，股骨头韧带。

	8
	羊前肢肌肉浅层（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示肩胛软骨，腹侧锯肌，肩胛下肌，冈上肌，锁骨下肌，背阔肌，大圆肌，前臂筋膜张肌，臂三头肌长头，臂三头肌内侧头，喙臂肌，臂二头肌，臂肌，旋前圆肌。

	9
	犬前肢肌肉浅层（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示肩胛软骨，腹侧锯肌，肩胛下肌 ，冈上肌，锁骨下肌，背阔肌，大圆肌，前臂筋膜张肌，臂三头肌长头，臂三头肌内侧头，喙臂肌，臂二头肌，臂肌，旋前圆肌。

	10
	猪前肢肌肉深层（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示肩胛软骨，腹侧锯肌，肩胛下肌，冈上肌，锁骨下肌，背阔肌，大圆肌，前臂筋膜张肌，臂三头肌长头，臂三头肌内侧头，喙臂肌，臂二头肌，臂肌，旋前圆肌。

	11
	羊前肢肌肉深层（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示肩胛软骨，腹侧锯肌，肩胛下肌，冈上肌，锁骨下肌，背阔肌，大圆肌 ，前臂筋膜张肌，臂三头肌长头，臂三头肌内侧头，喙臂肌，臂二头肌，臂肌，旋前圆肌。

	12
	犬支气管树
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示气管 ，主支气管分支处，主支气管，主支气管肺内分支，小支气管。

	13
	猪泌尿、生殖系统全貌（公）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示猪阴茎、睾丸、输尿管等。

	14
	羊泌尿、生殖系统全貌（公）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示羊阴茎、睾丸、输尿管等。

	15
	犬泌尿、生殖系统全貌（公）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示犬阴茎、睾丸、输尿管等。

	16
	鸡铸型标本
	1
	件
	1、标本采用成年动物制作、结构清晰、层次清楚。

2、血管填充饱满、色泽鲜亮、标本结构层次清晰。

3、配备全钢结构标本柜一套。

3.1规格：≥880*430*1780MM。

3.2柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质镀锌钢板制作，外表和内胆采用30天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，门板带观察窗。

3.3层板：可随意自由调节高度，每层可存放标本盒不低于10个。

3.4合页：钢制防腐结构，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.5门锁：2门双锁，钢制防腐结构，裸露部分达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.6门把柄：长度200MM以上，钢制防腐结构，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.7配置：钢制柜体一个外表和内胆采用30天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，层板3块，10年质保保修卡一张、钢制防腐涂层螺钉一批、本地销售保单一份。

	17
	鸭铸型标本
	1
	件
	1、标本采用成年动物制作、结构清晰、层次清楚。

2、血管填充饱满、色泽鲜亮、标本结构层次清晰。

3、配备全钢结构标本柜一套。

3.1规格：≥880*430*1780MM。

3.2柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质镀锌钢板制作，外表和内胆采用30天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，门板带观察窗。

3.3层板：可随意自由调节高度，每层可存放标本盒不低于10个。

3.4合页：钢制防腐结构，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.5门锁：2门双锁，钢制防腐结构，裸露部分达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.6门把柄：长度200MM以上，钢制防腐结构，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.7配置：钢制柜体一个外表和内胆采用30天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，层板3块，10年质保保修卡一张、钢制防腐涂层螺钉一批、本地销售保单一份。

	18
	鹅铸型标本
	1
	件
	1、标本采用成年动物制作、结构清晰、层次清楚。

2、血管填充饱满、色泽鲜亮、标本结构层次清晰。

3、配备全钢结构标本柜一套。

3.1规格：≥880*430*1780MM。

3.2柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质镀锌钢板制作，外表和内胆采用30天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，门板带观察窗。

3.3层板：可随意自由调节高度，每层可存放标本盒不低于10个。

3.4合页：钢制防腐结构，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.5门锁：2门双锁，钢制防腐结构，裸露部分达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.6门把柄：长度200MM以上，钢制防腐结构，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺。

3.7配置：钢制柜体一个外表和内胆采用30天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，层板3块，10年质保保修卡一张、钢制防腐涂层螺钉一批、本地销售保单一份。

	19
	猪脑血管
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示大脑、小脑、示脑动脉。

	20
	羊脑血管
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示大脑、小脑、示脑动脉。

	21
	犬脑血管
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示大脑、小脑、示脑动脉。

	22
	猪脑外形
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示嗅球、额叶、脑回、顶叶、颞叶、枕叶、小脑蚓部、第四脑室、延髓、脊髓。

	23
	羊脑外形
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示嗅球、额叶、脑回、顶叶、颞叶、枕叶、小脑蚓部、第四脑室、延髓、脊髓。

	24
	犬脑外形
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示嗅球、额叶、脑回、顶叶、颞叶、枕叶、小脑蚓部、第四脑室、延髓、脊髓。

	25
	猪脑半球
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示脑半球的结构形态。

	26
	羊脑半球
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示脑半球的结构形态。

	27
	犬脑半球
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示脑半球的结构形态。

	28
	猪脑连脊髓整体观（离体）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示嗅球、脑回、延髓、脊髓、副神经根、冠状沟、顶叶、颈膨大、腰膨大、颈神经、胸神经、腰神经、荐神经。

	29
	猪前肢浅层肌肉、血管、神经（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示冈上肌、冈下肌、三角肌、臂二头肌、臂三头肌、大圆肌、小圆肌、肩胛下肌、腋神经、腋动脉、桡神经、正中神经、尺神经、肱动脉、头静脉、腋动脉、二头肌动脉、骨间总动脉等结构。

	30
	羊前肢浅层肌肉、血管、神经（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示冈上肌、冈下肌、三角肌、臂二头肌、臂三头肌、大圆肌、小圆肌、肩胛下肌、腋神经、腋动脉、桡神经、正中神经、尺神经、肱动脉、头静脉、腋动脉、二头肌动脉、骨间总动脉等结构。

	31
	犬前肢浅层肌肉、血管、神经（单侧）
	1
	件
	1、选用自然大动物为原材料，经解剖漂白，防腐等处理，内部结构，各组织外形、相互关系清晰可见。

2、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

3、依据陈耀星主编“动物解剖学彩色图谱”制作，重点显示冈上肌、冈下肌、三角肌、臂二头肌、臂三头肌、大圆肌、小圆肌、肩胛下肌、腋神经、腋动脉、桡神经、正中神经、尺神经、肱动脉、头静脉、腋动脉、二头肌动脉、骨间总动脉等结构。

	32
	牛整体综合解剖
	1
	件
	1、标本采用犊牛制作、结构清晰、层次清楚、一侧浅层血管神经，一侧深层血管神经。

2、左侧腹腔打开，暴露心，肺，肝，大肠，小肠，肾等器官。

3、脱水脱脂干净、硅胶灌注、无毒无味，标本形态自然。

4、塑化标本表面干燥，不发黏，不返油，不流胶，标本缩水率小于5%。

5、显示臂头肌、斜方肌、背阔肌、腹外斜肌、臀股二头肌等。

	33
	猪水平断层教学产品
	1
	套
	1、用完整未解剖过的材料取材制作、正常成年大小，组织无病变。

2、解剖主要结构显示清晰完整、真实；断面修整干净、平滑；漂白适中肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。

3、断面清晰光滑，切片厚薄均匀；需同一个动物连续水平切，0.3-0.5cm，头部12片，躯干25片，前肢10片，后肢10片，共57片。

4、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

	34
	犬水平断层教学产品
	1
	套
	1、用完整未解剖过的材料取材制作、正常成年大小，组织无病变。

2、解剖主要结构显示清晰完整、真实；断面修整干净、平滑；漂白适中肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。

3、断面清晰光滑，切片厚薄均匀；需同一个动物连续水平切，0.3-0.5cm，头部12片，躯干25片，前肢10片，后肢10片，共57片。

4、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

	35
	羊水平断层教学产品
	1
	套
	1、用完整未解剖过的材料取材制作、正常成年大小，组织无病变。

2、解剖主要结构显示清晰完整、真实；断面修整干净、平滑；漂白适中肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。

3、断面清晰光滑，切片厚薄均匀；需同一个动物连续水平切，0.3-0.5cm，头部12片，躯干25片，前肢10片，后肢10片，共57片。

4、采用4-5mm厚度国标板材黏合的有机玻璃盒封装，无渗漏，不变形，环保防腐液可永久性保存。

	36
	蛔虫解剖标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	37
	蛔虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	38
	蛔虫肠梗阻病理标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	39
	蛔虫肠穿孔病理标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	40
	胆道蛔虫症病理标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	41
	蛔虫生活史标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	42
	肝脓肿
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	43
	蛔虫寄生于肝胆标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	44
	犬蛔虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	45
	猪蛔虫雌雄外形浸制标本
	2
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	46
	猪蛔虫雌雄解剖浸制标本
	2
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	47
	鞭虫寄生肠壁浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	48
	鞭虫浸制标本(雌雄合装)
	2
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	49
	鞭虫生活史标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	50
	钩虫咬附肠壁浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	51
	美洲钩虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	52
	十二指肠钩虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	53
	钩虫生活史标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	54
	蛲虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	55
	蛲虫生活史标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	56
	中华按蚊针插标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	57
	肝毛细线虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	58
	广州管圆线虫浸制标本(雌雄)
	2
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	59
	猪巨吻棘头虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	60
	肝片形吸虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	61
	肝吸虫浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	62
	肝吸虫寄生肝胆管浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	63
	肝吸虫生活史浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	64
	豆螺浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	65
	沼螺浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	66
	淡水鱼浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	67
	淡水虾浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	68
	麦穗鱼浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	69
	布氏姜片吸虫生活史浸制标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	70
	钉螺（山丘地区钉螺、水网地区钉螺、湖沼地区钉螺）
	3
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	71
	椎实螺（肝片吸虫中间宿主）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	72
	扁卷螺
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	73
	牛带绦虫浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	74
	猪带绦虫浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	75
	猪组织囊尾蚴浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	76
	蜱虫标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	77
	虱子仿真模型
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	78
	兔球虫病（肝）浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	79
	日本血吸虫寄生肠系膜血管标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	80
	血吸虫病肝浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	81
	猪囊尾蚴病（肌肉)浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	82
	牛肝片形吸虫病（肝）浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	83
	弓形体（肝）浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	84
	猪肝棘球蚴浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	85
	鸡蛔虫病（肠）浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	86
	猪棘球蚴病（心）浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	87
	猪棘球蚴病（肾）浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	88
	猪肾虫病（肾）浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	89
	犬绦虫浸渍标本
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	90
	猪头部静脉采血模型
	1
	件
	硅胶材料（软硬结合），参照中国农业大学出版社《动物解剖学彩色图谱》制作，主要显示猪前肢静脉等结构。

	91
	猪前肢静脉采血模型
	1
	件
	硅胶材料（软硬结合），参照中国农业大学出版社《动物解剖学彩色图谱》制作，主要显示猪前肢静脉等结构。

	92
	槟榔肝（猪慢性肝淤血）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	93
	肝脂肪变性（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。

	94
	脂肪肝（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	95
	肝梗死（犬）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	96
	肝硬化（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	97
	脾脏肿大（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	98
	脾脏贫血性梗死（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	99
	脾出血性梗死（犬）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	100
	西米脾（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	101
	肾脏贫血性梗死（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	102
	出血性肾小球肾炎(肾点状样出血)（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	103
	慢性肾炎（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	104
	心肌出血（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	105
	肺脏肿大（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	106
	大叶性肺炎（猪充血水肿期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	107
	大叶性肺炎（猪红色肝变期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	108
	大叶性肺炎（猪灰色肝样变期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	109
	大叶性肺炎（猪消散期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	110
	小叶性肺炎（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	111
	肺干酪样坏死（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	112
	肺淤血（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	113
	肺气肿（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	114
	肠固膜性炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	115
	肠纤维素样坏死（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	116
	鳞状细胞癌(猪花菜样赘生物)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	117
	绒毛心（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	118
	虎斑心（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	119
	脑淤血（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	120
	脑萎缩（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	121
	脑水肿（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	122
	疣状心内膜炎（猪丹毒）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	123
	脑液化性坏死（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	124
	脑充血（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	125
	肝周炎（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	126
	纤维素性心包炎（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	127
	气管中有堵塞物（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	128
	肝脏肿瘤（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	129
	肝脏有针尖大小黄白色坏死点（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	130
	花斑肾（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	131
	腺胃出血、腺胃与肌胃交界处出血（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	132
	盲肠肝炎（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	133
	鸡内脏肿瘤（猪禽白血病）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	134
	趾关节肿胀（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	135
	病鸡肋骨与肋软骨、肋骨与椎骨连接处出现串珠状结节（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	136
	鸡龙骨呈现出“S”状弯曲
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	137
	肺出血（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	138
	病鸡内脏出现肉芽肿（禽大肠杆菌感染）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	139
	肺脏霉菌结节（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	140
	肝脏呈青铜色（猪禽伤寒）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	141
	鸡脚鳞片下出血
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	142
	鸡脂肪肝综合征
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	143
	胸肌腿肌出血（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	144
	创伤性心包炎（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	145
	干性坏疽（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	146
	湿性坏疽（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	147
	气性坏疽（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	148
	旋毛虫寄生猪膈肌（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	149
	禽绦虫标本（猪
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	150
	禽蛔虫标本（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	151
	鸡盲肠肝炎（盲肠病变）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	152
	禽法氏囊淤血肿（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	153
	禽卵巢癌（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	154
	鸡坐骨神经损伤（神经性马立克氏病）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	155
	鸡皮肤肿瘤（皮肤型马立克氏病）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	156
	鸡大肝病（鸡白血病）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	157
	鸡肌腱出血、断裂
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	158
	鸡关节肿大
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	159
	鸡古铜肝（禽副伤寒）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	160
	鸡盲肠充血、肿胀
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	161
	鸡脑膜血管充血扩张
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	162
	鸡面部痘斑
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	163
	鸡心脏出血
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	164
	鸡支气管有堵塞物
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	165
	鸡胰腺出血
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	166
	实质性心肌炎（猪、鸡）
	2
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	167
	化脓性心肌炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	168
	猪大红肾（急性肾小球肾炎）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	169
	猪大白肾（亚急性肾小球肾炎）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	170
	化脓性脑炎（猪、鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	171
	肾压迫性萎缩（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	172
	脾被膜玻璃样变性（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	173
	脾淀粉样变（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	174
	淋巴结干酪样坏死（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	175
	肺干酪样坏死（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	176
	肝细胞坏死（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	177
	肺淤血水肿（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	178
	急性肝淤血（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	179
	肺出血（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	180
	心肌出血（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	181
	脾静脉血栓（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	182
	肺血栓（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	183
	脾贫血性梗死（犬）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	184
	肺出血性梗死（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	185
	牛肾贫血性梗死
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	186
	肾肥大(猪)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	187
	纤维素性肠炎(牛)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	188
	淋巴结结核钙化(猪)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	189
	脾出血性梗死(牛)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	190
	皮下脓肿(牛)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	191
	化脓性心肌炎(猪)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	192
	变质性肝炎(鸡)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	193
	肠伪膜性炎(猪)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	194
	间质性肺气肿(犬)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	195
	肠系膜急性淋巴结炎(猪)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	196
	肺被膜纤维素性炎(猪)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	197
	胸膜结核(猪)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	198
	肝硬化(犬)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	199
	鳞状上皮癌（猪
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	200
	慢性子宫内膜炎（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	201
	慢性肉芽肿性炎（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	202
	急性淋巴结炎（犬）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	203
	心肌脂肪变性（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	204
	间质性肺炎（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	205
	增生性肝炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	206
	甲状腺腺瘤（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	207
	黑色素瘤（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	208
	急性脾炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	209
	肝癌（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	210
	淋巴结出血（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	211
	淋巴结结核(犬）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	212
	慢性结核性肺炎（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	213
	创伤性心肌炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	214
	盔甲心（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	215
	心包炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	216
	纤维素性心包炎（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	217
	实质性心肌炎（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	218
	纤维素性肺炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	219
	纤维素性膈肌炎（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	220
	传染性胸膜肺炎（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	221
	局灶性化脓性肺炎（犬）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	222
	肺气肿（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	223
	肺结核（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	224
	小叶性肺炎（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	225
	支气管肺炎（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	226
	猪肺疫（充血水肿期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	227
	猪肺疫（红肝期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	228
	猪肺疫（灰肝期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	229
	猪肺疫（溶解消散期）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	230
	出血性肾炎(牛)
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	231
	猪瘟肾出血
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	232
	急性肾盂炎病(鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	233
	脑充血（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	234
	脑脓肿（牛）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	235
	肾结核（鸡）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	236
	肺水肿（犬）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	237
	肾颗粒变性（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	238
	肝水泡变性（猪）
	1
	件
	1、依据张旭静主编的“动物病理学检验彩色图谱”制作，采集真实畜禽动物典型病理解剖标本，结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真，病变典型。
2、保存液浸泡，亚克力盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。
▲投标人在投标文件中承诺中标后5个工作日内，签订合同前提供浸制标本保存液第三方检测机构的检测报告给招标人审核，并留存检测报告复印件给招标人用于项目验收。中标人对货物和材料真实性承担法律责任，一经发现产品不合格，中标人将接受招标人和监管单位处罚。

	239
	腊叶透明配件
	5
	个
	1、规格：定制。≥厚100*高3000mm。

2、制作工艺：展架主体均采用壁厚1.8mm的铝型材，带不锈钢钢丝绳和固定夹，方便腊叶产品的固定和展示。

	240
	腊叶产品
	48
	幅
	1、尺寸：≥35*45cm。

2、制作工艺：采用冻干保色技术对产品进行专业处理后加专业UV打印背板进行树脂包埋胶进行包膜固定，保证产品的颜色、根茎花果等特征。

3、配套：统一独立的二维码专业标签，学名、拉丁名、科属分类、采集人、采集期等信息。

4、腊叶品种根据采购人的要求提供。

	241
	全包埋腊叶产品
	24
	套
	1、规格：≥22cm×32cm。
2、主要工艺：产品植物均依据2020版《中华人民共和国药典》收录同科、同属、同种及原产地标识。采用国家法定名称、来源、性状、鉴别、类别等。经压制吸水，干燥处理后，经过第一次树脂材料灌入后，将处理过的植物产品放入树脂材料中，再次加入树脂包埋原材料，经过真空处理，高压处理，高温加热硬化处理，硬化后简单打磨处理，保证成品硬度及透亮度。
3、配套：高透透明标签，注明中文名、学名、科属、效用、药用部位、产地等。
4、产品清单：蒺藜，桑叶，胡芦巴，旋覆花，槐花，紫苏，款冬花，鹤虱草，艾叶，大青叶，麻黄，五味子，金钱草，广藿香，山楂，荆芥，薄荷，决明，穿心莲，青蒿，吴茱萸，石斛，小茴香，木贼。

	242
	中药材产品
	180
	瓶
	1、包装规格：产品采用透明环保玻璃瓶封装，规格要求：≥Φ75×180mm。圆柱体高透亮玻璃瓶，特殊贵重药材适量。
2、原药材及品质：药材量充足、满瓶，药材品质：正品选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花、种子等。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象；根据花类、叶类、茎木类、皮类、全草类、动物类、根及根茎类、藻菌类、地衣类、果实及种子类、矿石类、其他类几大类分类提供药材。
3、密封：外包装使用优质透明玻璃产品瓶装置，利于观察。
4、标签：每种药材统一独立二维码标签，包含药名、拉丁名、效用、来源、性味归经、功效、产地等相关信息，符合药典描述。
5、产品清单：首乌藤、延胡索、厚朴花、茯苓、鸡冠花、金银花、何首乌、地黄、朱砂根、赭石、绵马贯众、墨旱莲、郁金、瓜蒌、黄精、娑罗子、土贝母、皂角刺、天冬、淫羊藿、甘草、柴胡、节节草、铁皮石斛、余甘子、白芷、委陵菜、没药、大戟、玉竹、降香、木蝴蝶、槟榔、桑白皮、合欢皮、桔梗、山楂、红花、柿蒂、天南星、肉桂、千年健、红芪、杜仲、牛至、小蓟、磁石、薏苡仁、锁阳、乌梢蛇、苏合香、海马、紫菀、布楂叶、淡竹叶、金樱子、三棱、川芎、大青叶、前胡、百部、鱼腥草、姜黄、泽泻、僵蚕、黄芩、广金钱草、石决明、重楼、枳实、秦艽、明党参、岩白菜、蜘蛛香、木香、丹参、莲子、白硵砂、乌药、鹿衔草、功劳木、鸡血藤、车前草、白及、川楝子、干姜、鳖甲、赤芍、麦冬、一枝黄花、北豆根、甘遂、桑寄生、香加皮、续断、瓦楞子、木棉花、紫苏叶、白术、蒲公英、炉甘石、地锦草、地丁草、白薇、金毛狗脊、党参、艾草、莪术、伸筋草、合欢花、龟板、浙贝母、五指毛桃、竹节参、隔山撬、地榆、茜草、附子、木贼、黄连、熟地黄、高良姜、百合、佩兰、升麻、萹蓄、青风藤、香附、海螵蛸、射干、红景天、仙鹤草、金果榄、地骨皮、华山参、北沙参、两面针、桃仁、辛夷、翼首草、黄芪、当归、防己、龙胆、白矾、猪苓、薄荷、老鹳草、通草、厚朴、蛇蜕、黄柏、五倍子、栀子、蜂房、侧柏、牛膝、粉葛、山楂叶、侧柏叶、天花粉、草乌、防风、罂粟壳、青礞石、金礞石、土茯苓、肉苁蓉、威灵仙、白附子、玄参、桑叶、骨碎补、桂枝、川乌、白芍、秦皮、茵陈、山药、槲寄生。

	243
	畜牧MR解剖仿真互动系统
	1
	套
	1、本系统软件依据《家畜解剖学》教材内容和国家虚拟仿真实验标准设计开发，更好的满足动物解剖教学需求。
2、动物三维模型根据真实医学数据进行三维重建。
3、系统含牛、猪、羊、马、狗、鸡、鸭、鹅动物。
4、可对每个动物进行解剖教学、各模块功能如下
●4.1 MR混合场景、可在头盔中看到真实空间、可看见动物模型在真实桌面上显示。
●4.2 可使用头盔进行手势识别，无需穿戴额外设备，在识别后可使用手势对模型进行移动、旋转、放缩查看模型细节。
●4.3 系统模型具有锚点功能，在将模型固定在真实空间后，再次打开软件和重启不受影响，模型依然在指定位置打开，方便教学。
4.4 可在系统内一键分离动物表皮、动物骨骼。
4.5 可在系统内使用手势单独拆分组织器官，并有UI提示。
4.6 系统内具有一键复原功能，在组织器官拆分后，可快速复原。
●4.7 系统配置网页端可同步查看投屏画面，方便用户查看头盔内画面进行指导。
以上加“●”参数条款为评分标准的演示项内容，投标人可根据自身实际情况和评分标准决定是否进行演示。
5、硬件参数
5.头盔：
5.1CPU ：相当于或优于高通XR2 Gen2。
5.2内存 ：≥12GB RAM LPDDR5。
5.3闪存 ：≥UFS3.1 256GB。
5.4WiFi ：Wi-Fi 7,  802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4GHz/5GHz。
5.5蓝牙 ：5.3。
5.6 OS ：Android 14。
6、屏幕 ：2.56" x 2, SFR TFT。
6.1分辨率 ：总分辨率 4320x2160，单眼分辨率2160x2160，1200 PPI。
6.2刷新率 ：72Hz/90Hz。
6.3亮度 ：无极调节。
6.4传感器：SteamVR 追踪技术、G-sensor 校正、gyroscope 陀螺仪、proximity 距离感测器、双眼舒适度设置(IPD) 。

6.5音频输出：Hi-Res Audio 认证头戴式设备, 支持高阻抗耳机。

6.6音频输入：内置麦克风。 

6.7连接口：Micro-USB 。

7、显示终端。

7.1屏幕尺寸：≥65 英寸。 

7.2 Intel 酷睿 i5 同档次或以上以上处理器，≥8GB 内存，≥256GB SSD 固态硬盘。

7.3 图像比例：16：9。 

7.4 分辨率：≥3840×2160。 

7.5 亮度：≥1000 cd/m²。 

7.6 物理对比度：≥1000000：1。 

7.7 视角：(R/L 79 (Min.),U/D 79 (Min.))。 

7.8 色域：115%NTSC/98%DCI-P3。 

7.9 背光分区数：量子点背光。 

7.10 HDR：支持 HDR1000。 

7.11 音频喇叭：立体声 2×10W 8Ω。 

7.12 输入电压：AC～100～240V (50/60Hz)。 

7.13 功耗：≤1100W。 

7.14 工作环境：0～40℃,10% ～85%RH 无凝结物。 

7.15 存储环境：-10～60℃,10% ～90%RH无凝结物。 

7.16 外壳材质：整机外壳钣金烤漆，正面玻璃，机壳采用钣金喷漆制成。 

7.17摄像头≥1300 万像素，免驱。 

7.18麦克风：8 阵列麦。 

7.19电容触控技术，至少支持 Windows系统和安卓系统中进行 40 点触控，20 点同时书写。 

7.20采用 80PIN Intel 通用标准接口，模块化即插即用，易于维护。 

7.21具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路 HDMI，≥3路。 USB3.0。 

8、整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。 

9、具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2 毫米，触控精准度32768x32768。 

10、产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 

11、需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。

12、具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。 

13、无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。

14、需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定 USB。 

15、产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。 

16、具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。

	244
	猪发情签定及人工授精VR虚拟仿真互动系统
	1
	套
	猪发情签定及人工授精VR虚拟仿真互动系统包含猪发情签定VR虚拟仿真互动系统及猪人工授精VR虚拟仿真互动系统两部分。
（猪发情签定VR虚拟仿真互动系统）
一、软件概述
1、版本要求
1.1本软件须满足VR设备的使用。
2、美术开发要求
2.1模型制作：本软件采用3DsMax建模开发工具，构建与实物高仿真度的模型、角色。模型要求进行烘焙处理，生成带有阴影、高光、反射及法线的写实效果的贴图；贴图要求色彩协调，明暗合理，冷暖适当，达到较好的视觉效果。
2.2场景制作：本软件围绕真实环境进行场景建设，真实地反映环境、设施状态，主相机内视野场景由近到远有自然过渡的效果；可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例，减少数据量，提高运行效率。
二、实训内容
发情鉴定
在确认种母猪后，我们需要判断其是否发情，具体内容如下：
1、观察法
通过观察母猪器官生理特征判断其是否发情。
2、压背法
通过按压母猪后背观察其反应状态判断其是否发情。
3、试探法
用种公猪试探母猪观察反应判断其是否发情。
4、确定配种时间
考核因公猪是否在场而出现静立反射的母猪是否及时输精。
5、标记
对于发情的母猪应当立即在其背上做标记。
（猪人工授精VR虚拟仿真互动系统）
一、软件概述
1、版本要求
1.1本软件须满足VR设备的使用。
2、美术开发要求
2.1模型制作：本软件采用3DsMax建模开发工具，构建与实物高仿真度的模型、角色。模型要求进行烘焙处理，生成带有阴影、高光、反射及法线的写实效果的贴图；贴图要求色彩协调，明暗合理，冷暖适当，达到较好的视觉效果。
2.2场景制作：本软件围绕真实环境进行场景建设，真实地反映环境、设施状态，主相机内视野场景由近到远有自然过渡的效果；可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例，减少数据量，提高运行效率。
二、实训内容
1、输精前准备：
1.1公猪刺激母猪发情。
1.2划定公猪的活动位置。
2、输精前消毒。
3、子宫颈输精
3.1模仿公猪怀抱增加受精率。
3.2要将输精管表面涂抹润滑油。
4、子宫体输精
4.1将输精管插入外阴道。
4.2控制输精管移到子宫内部合适的深度。
4.3将输精瓶放置在背夹上。
4.4按压母猪的腹部。
4.5拔出输精管。
二、硬件参数
1、VR头盔设备
CPU ：相当于或优于高通XR2 Gen2。
内存 ：≥12GB。
闪存 ：UFS3.1 256GB。
WiFi ：Wi-Fi 7,  802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4GHz/5GHz。
蓝牙 ：5.3。
OS ：Android 14。
屏幕 ：2.56" x 2, SFR TFT。
分辨率 ：总分辨率 4320x2160，单眼分辨率2160x2160，1200 PPI。
刷新率 ：72Hz/90Hz。
亮度 ：无极调节。
2、显示终端
2.1屏幕尺寸：≥65 英寸。 

2.2Intel 酷睿 i5 同档次或以上处理器，≥8GB 内存，≥256GB SSD 固态硬盘。 

2.3图像比例：16：9。 

2.4分辨率：≥3840×2160。 

2.5亮度：≥1000 cd/m²。 

2.6物理对比度：≥1000000：1。 

2.7视角：(R/L 79 (Min.),U/D 79 (Min.))。 

2.8色域：115%NTSC/98%DCI-P3。 

2.9背光分区数：量子点背光。 

2.10HDR：支持 HDR1000。 

2.11音频喇叭：立体声 2×10W 8Ω。 

2.12输入电压：AC～100～240V (50/60Hz)。 

2.13功耗：≤1100W。 

2.14工作环境：0～40℃,10% ～85%RH 无凝结物。 

2.15存储环境：-10～60℃,10% ～90%RH无凝结物。 

2.16外壳材质：整机外壳钣金烤漆，正面玻璃，机壳采用钣金喷漆制成。 

2.17摄像头≥1300 万像素，免驱。

2.18麦克风：8 阵列麦。

2.19电容触控技术，至少支持 Windows系统和安卓系统中进行 40 点触控，20 点同时书写。 

3、采用 80PIN Intel 通用标准接口，模块化即插即用，易于维护。 

4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥3 路 USB3.0。 

5、整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。 

6、具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2 毫米，触控精准度32768x32768。 

7、产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 

8、需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。 

9、具有不少于 8 个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。 

10、无需借助 PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 

11、需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。 

12、产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。 

13、具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。

	245
	胚胎发育虚拟仿真互动系统
	1
	套
	一、该系统使用全息投影技术，将动物胚胎发育过程以3D全息的形式全真的还原出来。
1、使用全息投影设备，展示精度高、图像稳定清晰。
2、采用世界最流行的Unity引擎进行开发，保证软件运行平稳、高效、功能完备。
3、采用Animator组件，制作并播放模型旋转放缩动画。
视觉效果方面：
3.1使用Mesh重拓扑技术，在保证视觉效果的前提下，极大的精简模型文件体积，所有模型体积都在800k上下，保证系统快速响应、高效运行。
3.2使用Maya、3DMax、C4D等建模软件，对复杂药材植物进行高还原建模，保证软件内容充分、完整。
二、硬件参数
1、结构款式：900*900mm（边长），360度互动倒三角全息展柜。

2、功能：单机插卡播放。
3、视频格式：支持通用视频格式。
4、图片格式：支持通用图片格式。
5、存储卡类别：U盘。
6、接口类型：USB、HDMI。
7、显示屏：

7.1尺寸：15～18寸 TFT 液晶显示屏。 
7.2显示比例：4：3。
7.3显示区域：304.1( 水平 )×228.1（垂直）mm。
7.4分辨率：1024x768。
7.5点距：0.297（水平）×0.297（垂直）mm。 
7.6水平频率：30－80KHZ。 
7.7垂直频率：60/75HZ。
7.8颜色数：16.77万真色彩。
7.9灯管寿命：50000小时。 
7.10平均亮度：250cd/m2。 
7.11对比度：400 ：1。 
7.12视角：上下55°65°左右70°。
7.13色饱和度：72% Display Colors:16.7M。
8、音频：8欧5W双喇叭，立体左右声道。
9、输入电压：AC100-240V(50-60Hz)。
10、工作温度：-20℃~50℃。
11、工作湿度：10%-90%无凝露。
12、整机功率：＜80W。
13、待机功率：＜3W。
14、全息柜体：
14.1全息柜材质：全钢结构。

14.2规格：≥900*900MM。

▲14.3柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM 厚优质镀锌钢板制作，外表和内胆采用 30 天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料。

14.4全钢结构绝缘防腐材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于 4KN 以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于 10 的 12 次方以上为绝缘体）、高温 650 度以上烧制而成具有耐尖锐刀或金属制品刮特点（650 度以上 5 分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）。投标文件中需提供具备资质的检测机构出具报告复印件（检测报告上需附有二维码以供查阅，二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图，二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致，签订合同时，提供检测报告原件和样品留底备查，对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果损坏我方利益的，我方有权追责其法律责任）。

▲14.5配置：钢制柜体一个外表和内胆采用 30 天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，10 年质保保修卡一张、钢制防腐涂层螺钉一批、本地销售保单一份。
15、全息玻璃：
15.1全息金字塔成像玻璃白玻（透过率63%，反射率30%），高透高反射全息专用玻璃,锥形正三角四面，用户可四面观看四组图像特殊处理成像镜面，对投影光线进行透射后反射 ，厚度5mm，反射比不低于30%以真空蒸镀方式制作 。
16、控制系统：
16.1CPU Intel酷睿四代i5同档次或以上。
16.2主板 Mini-ITX构架，HM76高速芯片组。  
16.3内存≥4G。
16.4硬盘≥120G固态。
16.5显卡 集成 Intel HD Graphics 4000。
16.6电源一体式电源（12V）。
16.7网络 Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi。
16.8接口 12VDC/HDMI/VGA/USB/RJ45/MIC。
17、互动触摸屏：
17.1触摸方式 手指或帽 触摸点数10点。
17.2手指触摸时间 ≥35,000,000次承受压力值≤10g。
17.3触摸力度10-60g 表面硬度≥7H。
17.4存储温度-15°C~40°C，＜90%RH；40°C~70°C，＜60%RH 相对湿度 10%~90%RH at 40°C,不凝结。
17.5响应时间＜10ms。

17.6透光率＞85%。
17.7厚度1.6mm/可改变玻璃厚度，(1.1mm)+TopITO Film(0.125mm)。  

17.8 +Bottom ITO Film(0.125mm) 耐久性在同一位置触摸50,000,000 次可以正常工作。

	246
	中兽医针灸虚拟互动系统
	1
	套
	一、本系统软件依据《家畜解剖学》教材内容和国家虚拟仿真实验标准设计开发，更好的满足动物解剖教学需求。
二、动物三维模型根据真实医学数据进行三维重建。
1、软硬结合的方式，辅助用户更好的掌握狗与猫的穴位信息。
2、系统显示穴位的定位与取法、局部解剖、功能主治，以及操作方法等相关信息。
3、以切换的方式显示不同穴位的相关文字介绍。
4、软件内包含3D狗穴位模型，显示狗的全身73个穴位信息和所处身体的位置，方便对应查看了解穴位信息。
5、可以用手指触碰模型穴位所在区域，指示软件进行信息输出、3D穴位放大，此时出现虚拟扎针按钮。
6、软件为3D模型全方位显示，自动放大到所点选的穴位。
7、软件内有虚拟扎针功能，可在UI上拖动针灸针，提示“针头对准穴位，点击扎针”。当扎对穴位后，穴位处会流出液体。若未扎准穴位，提示“未扎中穴位”。
8、可滑动屏幕，控制视角在针灸狗周围移动（上下），旋转。对于不利于观察的穴位，提供按钮，快速改变观察视角。
9、软件具有语音阅读的功能，选中穴位之后，会自动阅读穴位的相关信息。
三、硬件参数
配合电子针灸笔配套使用
1、系统配有实体针灸狗与猫模型，共显示狗与猫全身穴位信息和所处位置，方便对应查看了解穴位信息。
2、可以用配套针，对实体针灸狗、猫进行针灸，同时软件上面穴位有一个动态的效果，拉近并放大选中的穴位在屏幕中间。
3、显示终端：
（1）屏幕尺寸：≥65 英寸。 

（2）Intel 酷睿 i5 同档次或以上处理器，≥8GB 内存，≥256GB SSD 固态硬盘。

（3）图像比例：16：9。 

（4）分辨率：≥3840×2160。 

（5）亮度：≥1000 cd/m²。 

（6）物理对比度：≥1000000：1。 

（7）视角：(R/L 79 (Min.),U/D 79 (Min.))。 

（8）色域：115%NTSC/98%DCI-P3。 

（9）背光分区数：量子点背光。 

（10）HDR：支持 HDR1000。 

（11）音频喇叭：立体声 2×10W 8Ω。 

（12）输入电压：AC～100～240V (50/60Hz)。 

（13）功耗：≤1100W。 

（14）工作环境：0～40℃,10% ～85%RH 无凝结物。 

（15）存储环境：-10～60℃,10% ～90%RH无凝结物。 

（16）外壳材质：整机外壳钣金烤漆，正面玻璃，机壳采用钣金喷漆制成。 

（17）摄像头≥1300 万像素，免驱。

（18）麦克风：8 阵列麦。 

（19）电容触控技术，至少支持 Windows系统和安卓系统中进行40点触控，20点同时书写。 

（20）采用 80PIN Intel 通用标准接口，模块化即插即用，易于维护。

（21）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥3 路USB3.0。

（22）整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。

（23）具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2 毫米，触控精准度32768x32768。

（24）产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 

（25）需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。 

（26）具有不少于 8 个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。 

（27）无需借助 PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 

（28）需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定 USB。 

（29）产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。

（30）具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。

	247
	畜牧器官运动循环虚拟仿真互动系统
	1
	套
	一、该系统使用全息投影技术，将动物器官运动过程以3D全息的形式全真的还原出来。
1、使用全息投影设备，展示精度高、图像稳定清晰。
2、采用世界最流行的Unity引擎进行开发，保证软件运行平稳、高效、功能完备。
3、采用Animator组件，制作并播放模型旋转放缩动画。
视觉效果方面：
3.1使用Mesh重拓扑技术，在保证视觉效果的前提下，极大的精简模型文件体积，所有模型体积都在800k上下，保证系统快速响应、高效运行。
3.2使用Maya、3DMax、C4D等建模软件，对复杂药材植物进行高还原建模，保证软件内容充分、完整。
二、硬件配套：
1、结构款式：900*900mm（边长±10mm），360度互动倒三角全息展柜。

2、功能：单机插卡播放。
3、视频格式：支持通用视频格式。
4、图片格式：支持通用图片格式。
5、存储卡类别：U盘。
6、接口类型：USB、HDMI。
7、显示屏：

7.1尺寸：15～18寸 TFT 液晶显示屏。 
7.2显示比例：4：3。
7.3显示区域：304.1( 水平 )×228.1（垂直）mm。
7.4分辨率：1024x768。
7.5点距： 0.297（水平） ×0.297（垂直）mm。 
7.6水平频率：30－80KHZ。 
7.7垂直频率：60/75HZ。 
7.8颜色数：16.77万真色彩。
7.9灯管寿命：50000 小时。 
7.10平均亮度：250cd/m2。 
7.11对比度：400：1。 
7.12视角：上下55°65°左右70°。
7.13色饱和度：72% Display Colors:16.7M。
8、音频：8欧5W双喇叭，立体左右声道。
9、输入电压：AC100-240V(50-60Hz)。
10、工作温度：-20℃~50℃。
11、工作湿度：10%-90%无凝露。
12、整机功率：＜80W。
13、待机功率：＜3W。
14、全息柜体：
14.1全息柜材质：全钢结构。

14.2规格：≥900*900MM。

▲14.3柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM 厚优质镀锌钢板制作，外表和内胆采用 30 天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料。

14.4全钢结构绝缘防腐材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于 4KN 以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于 10 的 12 次方以上为绝缘体）、高温 650 度以上烧制而成具有耐尖锐刀或金属制品刮特点（650 度以上 5 分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）。投标文件中需提供具备资质的检测机构出具报告复印件（检测报告上需附有二维码以供查阅，二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图，二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致，签订合同时，提供检测报告原件和样品留底备查，对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果损坏我方利益的，我方有权追责其法律责任）。

▲14.5配置：钢制柜体一个外表和内胆采用 30 天内浸泡不与强酸强碱如硫酸、氢氧化钠反应材料，10 年质保保修卡一张、钢制防腐涂层螺钉一批、本地销售保单一份。
15、全息玻璃：
    全息金字塔成像玻璃白玻（透过率63%，反射率30%），高透高反射全息专用玻璃,锥形正三角四面，用户可四面观看四组图像特殊处理成像镜面，对投影光线进行透射后反射 ，厚度5mm，反射比不低于30%以真空蒸镀方式制作。 
16、控制系统：
16.1 CPU Intel酷睿四代i5同档次或以上。
16.2主板 Mini-ITX构架，HM76高速芯片组。  
16.3内存≥4G。
16.4硬盘 ≥120G固态。
16.5显卡 集成 Intel HD Graphics 4000。
16.6电源 一体式电源（12V）。
16.7网络 Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi。
16.8接口 12VDC/HDMI/VGA/USB/RJ45/MIC。
17.互动触摸屏：
17.1触摸方式手指或帽触摸点数10点。
17.2手指触摸时间≥35,000,000次承受压力值＜10g。
17.3触摸力度10-60g 表面硬度≥7H。
17.4存储温度-15°C~40°C，＜90%RH；40°C~70°C，＜60%RH 相对湿度 10%~90%RH at 40°C,不凝结。
17.5响应时间 <10ms 透光率 >85%。
17.6厚度 1.6mm/可改变玻璃厚度，(1.1mm)+TopITO Film(0.125mm)。
17.7 +Bottom ITO Film(0.125mm) 耐久性 在同一位置触摸50,000,000 次可以正常工作。

	248
	智能导航机器人
	1
	项
	1、智能导览机器人可具备迎宾接待、场馆系统讲解、智能语音问答对讲等功能。
2、根据场馆布局，移动到每个展项对每个展项进行宣讲介绍，脚本可自定义。
3、机器人搭载RobotOS系统，可根据需求进行个性化场景定制，可方便、快捷接入客户系统。
4、系统需搭载≥14寸高清屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m²，≥10点触控，Android9.0系统，高通骁龙845或相当于或优于平台，运存8G UFS 2.1，主存储器64G LPDDR4X，GPU Adreno 630 710MHz。
5、通讯方式：WIFI 802.11b/g/n/ac,2.4G/5G,2*2MIMO；蓝牙BT BR/EDR/BLE，2.4G，蓝牙5.0；BLE支持组网，多设备连接通讯。
6、语音对讲识别单元：阵列麦克风≥6组，数字麦克。身体喇叭、头部喇叭。
7、视觉识别单元：拍照摄像头，像素4800万，传感器IMX586，自动对焦；广角摄像头，像素2000万，传感器OS02c10，视场角度H: 110°V:57°D:136°。
8、导航单元：激光雷达、回冲摄像头、重定位摄像头、深度摄像头组合逻辑测绘。
9、运动单元：头部屏幕，初始位置屏幕与垂直成26°夹角，MIC与水平成6°夹角，俯仰范围负15°-正40°；运动轮毂尺寸：5.5寸*2个，从动静音轮2寸*2个*2,3寸*1个；最大速度：1.2m/s；底盘最小通过直径≥57cm。电池容量：10Ah 25.2V。

	249
	墙面造型柜
	160
	m²
	1、16mm厚细木工板框架，3mm厚直纹白橡或白影木或直纹白枫饰面，实木线条收口压边，喷涂环保聚酯清漆三底三面；主材为环保材料，符合国家环保要求。 颜色及工艺：按照效果图定做；油漆使用无尘车间高压喷涂面漆，使柜子无流挂、无颗粒、漆面光泽均匀，手感良好；

▲2、展台样品托盘（托盘为可活动式）

2.1绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重>400kg/块（相当于4KN以上）。

{计算位移 10mm 时的压力之值。测试结果:压至位移 10mm 时，板底面接触到底座，此时力值为4.58kN。}

2.2绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）。

{预处理条件：(23+2)℃，(50+5)%RH，96 h测试电极:D1=50毫米，D2=70毫米测试电压：100 Vdc测试时间:1min实验室环境:(23+2)℃，(50+5)%RH}。

2.3耐高温650度以上（5分钟测试表面无可见变化为合格）。

{750 ℃，5min}，可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时耐硫酸(AR)（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}。

投标文件中需提供具备资质的检测机构出具报告复印件（检测报告上需附有二维码以供查阅，二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图，二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致，签订合同时，提供检测报告原件和样品留底备查，对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果的，采购方追责其法律责任）。

	250
	石膏板铝方通吊顶
	200
	m²
	1、U型轻钢龙骨，规格：±50mm骨间距：300mm。
2、九夹板（防火板）基层，防火涂料两遍。
3、石膏板饰面单层。
4、铝材格栅型号大小为40mm*75mm（边长±5mm）颜色待定，厚度0.5mm，间距80mm，专用龙骨、吊杆。

	251
	造型墙
	80
	m²
	1、基础处理：75系列轻钢龙骨，阻燃板基层。9㎜纸面石膏板罩面。自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4-6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带,面层批刮腻子。

2、面层材质：无缝宣绒布，正面打印，表面宣纸质感，进行发泡、植绒、涂白、三防处理，具有吸声、隔热、防霉、防菌、抗老化功能。

	252
	手绘场景墙
	25
	m²
	1、基础处理：75系列轻钢龙骨，阻燃板基层。9㎜纸面石膏板罩面。自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4-6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带,面层批刮腻子。

2、面层材质：墙面涂刷白色乳胶漆2遍打底，使用丙烯颜料定制手绘。

3、地面处理：定做仿真绿植造景，仿真草，仿真树。

	253
	地面塑胶地板
	230
	m²
	1、地面不平整局部水泥砂浆找平，水泥标号825，水灰比0.4-0.5。
2、PVC地板：产品结构 热压玻纤基卷材总厚度  ≥2.0mm耐磨层厚度 0.3/0.4/0.5mm表面特殊处理 UV重量/平方米 约2500g/m2幅宽 2.0m卷长 20m耐磨等级 Group T级防火性能 B1(B-s1,to)级残余凹陷。 0.02m防滑性能 R9尺寸稳定性 ≤0.08%消音性能 约13dB抗菌性能 无细菌滋生色牢度 ≥6抗化学性能良好，滚轮磨损。

	254
	软膜灯箱
	25
	m²
	箱体规格：铝型材 UV 软膜、内置 IED灯。

尺寸：直径5000mm（±10mm）*1个，直径1000mm（±10mm）*8个，直径1600mm（±10mm）*1个，800mm（±10mm）*1600mm（±10mm）*1个。

	255
	文化展板
	30
	m²
	1、材质：采用12mm厚高密度PVC板+2mm亚克力造型。

2、工艺：高清UV写真打印，凸凹感突出，多层效果一次成型，大幅面整幅打印不拼接。

3、包含版面设计及安装辅料。

4、尺寸：2.5m（±3mm）*3m（±3mm）*1、2.5m（±3mm）*3.5m（±3mm）*2、2.5m（±3mm）*2.5m（±3mm）*1。

注：尺寸可定制、可根据现场实际情况稍作调整

	256
	顶面黑色乳胶漆
	80
	m²
	顶面喷黑色乳胶漆2遍。

	257
	墙面顶面刮腻子刷乳胶漆
	100
	m²
	石膏板接缝处预留4-6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带,面层批刮腻子；打磨平整，滚涂乳胶漆三遍。

	258
	墙面拆除
	50
	㎡
	对工程无关的讲台或地面拆除清理。

拆除量大约在50㎡。

工程后期进行杂物及垃圾整体清理、包含人工清理、装卸及垃圾运输。

	259
	不锈钢踢脚
	80
	m
	12mm阻燃板基层，8cm高0.6mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线。

	260
	定制地面造型展台
	4
	个
	1、16mm厚细木工板框架，3mm厚直纹白橡或白影木或直纹白枫饰面，实木线条收口压边，喷涂环保聚酯清漆三底三面；主材为环保材料，符合国家环保要求。颜色及工艺：按照效果图定做；油漆使用无尘车间高压喷涂面漆，使柜子无流挂、无颗粒、漆面光泽均匀，手感良好；尺寸：800mm（±10mm）*1600mm（±10mm）*1个，800mm（±10mm）*2000mm（±10mm）*1个，直径1230mm（±10mm）1个，800mm（±10mm）*2800mm（±10mm）*1个。

▲2、展台样品托盘（托盘为可活动式）

2.1绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重>400kg/块（相当于4KN以上）。

{计算位移 10mm 时的压力之值。测试结果：压至位移 10mm 时，板底面接触到底座，此时力值为4.58kN。}

2.2绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）。

{预处理条件：(23+2)℃，(50+5)%RH，96 h测试电极:D1=50毫米，D2=70毫米测试电压：100 Vdc测试时间:1min实验室环境:(23+2)℃，(50+5)%RH}

2.3耐高温650度以上（5分钟测试表面无可见变化为合格）。

{750 ℃，5min}，可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时耐硫酸(AR)（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件：硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}。

投标文件中需提供具备资质的检测机构出具报告复印件（检测报告上需附有二维码以供查阅，二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图，二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致，签订合同时，提供检测报告原件和样品留底备查，对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果的，采购方有权追责其法律责任）。

	261
	灯具布置
	230
	m²
	铝方通吊顶部分采用专用方通长条灯尺寸：120*10*5厘米，白色LED光源，功率：20W。

造型墙位置安装轨道射灯，电压220（V）-50HZ ，功率：20W。

	262
	线路铺设(强电）
	230
	m²
	1、名称：BV电线。
2、规格：BV-6mm,BV-4mm,BV-2.5mm。
3、配线形式：穿管敷设。
4、采用国标线缆。

	263
	温度控制系统
	1
	项
	1、额定制冷量≥12000KW。
2、额定制热量≥13500KW。
3、额定电压220V-1-50/380V-3-50制冷/制热。
4、额定功率4.1KW/4.00+2.0KW。
5、辅助电加热。 
6、循环风量m³/h 2100/1750/1450。
7、噪音（室内/室外)dB(A) 47/45/39。
8、外形尺寸（宽*深*高）：(内)1400m（±10mm）*300m（±10mm）*800m（±10mm） （外）900m（±10mm）*1170m（±10mm）*320m（±10mm）。

9、空调制冷覆盖≥360㎡。

	264
	新风系统
	1
	项
	1、电源 220V-50Hz。
2、风量 1000m³/h；功率（KW） 0.53。
3、静压（Pa）395。
4、控制方式：有线液晶控制风速，可调。

5、新风覆盖量≥360㎡。

	265
	智能门禁系统
	2
	个
	人脸识别、指纹解锁、密码解锁。

	商务要求表： 

	售后服务要求
	1、提供≥2年质保服务，质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

2、免费安装调试和培训服务，提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。

3、接故障通知在2小时内需要作出响应，12小时到达现场。

4、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由成交人自行清理至校外。

5、若供应商报价超过最高限价，作废标处理。

6、采购人有权根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》要求成交供应商承担一切违约责任，并赔偿所造成的损失。

7、供应商只能提供一个报价（人民币报价），且为全包价，包括完成本项目所需的所有税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

	交货时间及地点
	1、交货时间：2025年12月30日前完成全部资源与服务的交付工作。

2、交货地点：广西农业工程职业技术学院。

	付款条件
	合同签订后，成交人向采购人提出书面申请，采购人在 7 个工作日内向成交人支付合同价款的50%预付款；成交人在要求的交货期内供货，完成验收手续后开具发票给采购人，采购人在收到发票和付款申请后10个工作日内按合同约定支付相应尾款。若货物中包含软件产品，则需采购人自软件安装调试完成之日起，先行试用合格后方可进行验收。每次付款前，成交人应开具等额发票给采购人，如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或单方面解除合同，并追究成交人法律责任。



	其他要求
	一、总体要求
1、本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。

2、成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

二、采购标的验收标准

1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。

2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	履约保证金
	1、履约保证金金额：本项目成交金额的2%（中小企业缴纳数额为成交金额的2%）。

履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金指定账户：

开户名：广西农业工程职业技术学院

开户行：广西北部湾银行南宁市七星中支行

账  号：805031167700001

电  话：0771-6600629

2、履约保证金在质保期满后退付（无息）。

	二、评标委员会根据与供应商评标情况可能实质性变动的内容： 

1.未标注“▲”的内容。

	三、其它要求

	核心产品
	本项目核心产品为第243项“畜牧MR解剖仿真互动系统”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	进口产品说明
	☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效投标处理。

□本项目货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。


第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	
	采购项目名称：动物科技学院2025标本馆建设项目 

采购项目编号：GXZC2025-G1-003124-GLZB

	
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	
	现场踏勘：             无           。

	
	演示时间及地点：         无         。

	
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；

询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	
	评标方法：综合评分法。

	
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	
	采购资金来源：财政性资金。

	
	付款方式：见招标项目采购需求。

	
	投标文件有效期： 60天。

	
	本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。


投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：

（1）投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
   （2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供，新成立单位按实际提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，必须提供）
2.商务技术文件：
2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
    （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

    （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。
    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        

7.中标人应在中标通知书发出之日起20日内与采购人签订合同。

    8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

    （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

    （二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

    （一）组建评标委员会

    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标的方式

    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

    （三）评标程序

  实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

   （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

    （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

    （三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项

    （一）中标服务费

（1）采购代理机构按照桂价费【2003】7号文《广西壮族自治区物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》和桂价费【2011】55号文《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定的收费标准计收。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039 

银行行号：313611002051
（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

    （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
    （三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2、技术分……………………………………………………………………………………………………48分
（1）设备性能分（满分8分）

完全满足招标文件“技术参数及性能（配置）要求”中的要求的得基本分5分（演示部分除外）。

带“▲”项按要求提供技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中注明，并在投标文件中提供相关证明材料（相关证明材料可以是投标产品的产品彩页、产品白皮书或合法有效的第三方机构检测出具的报告并加盖投标人公章）作为佐证，以上佐证材料均须加投标人公章，未按要求提供的评委可不予以认可，且产品具体指标有一项优于得1分，共3分。

（2）本地化服务（满分2分）
投标人在项目所在地具有本地化服务能力（提供相关证明文件，如营业执照或办事处证明）或承诺中标后提供本地化服务（提供承诺书原件）得2分。
（3）设计方案（满分10分）
针对需求及房间布局等设计方案的合理性、可行性、科学性等进行评审，评标委员会依据投标人提供的设计方案满足招标文件要求程度，对各投标人进行独立打分，不提供设计方案的本项不得分。

一档（2分）：所提交的设计方案在合理性、可行性及科学性方面存在明显不足，整体设计成效未达预期，缺乏竞争优势与特色。方案在构思阶段及实施细节方面均存在短板。
二档（6分）：所提交的设计方案基本符合项目要求，设计效果良好，能满足招标人核心需求。部分细节有待优化，具备实用性和可行性。方案在整体框架与功能实现上表现稳定。
三档（10分）：所提交的设计方案具有较高科学性与实践价值，设计质量优良，全面契合招标人关于标本馆展示的具体要求。该方案在保障基本功能基础上，可提出切实可行的优化建议，提升标本馆整体布局与展示效果。方案在系统性、创新性及可操作性等方面均展现出较高专业水准与综合实力。
（4）效果图（满分10分）
不提供效果图的本项不得分

一档（2分）：效果图整体质量在视觉效果和艺术表现上均缺乏亮点，未能充分展示标本馆建设的独特优势与魅力，难以满足招标人的具体需求，在细节处理与整体构图方面存在不足。
二档（6分）：效果图在美观性与艺术性方面表现良好，有亮点，呈现效果较清晰传达出标本馆建设的设计要素与理念，能够基本满足招标人需求，在视觉效果与艺术表现力方面均达到一定标准，有一定表现力。
三档（10分）：投标人提供的效果图在视觉效果和艺术呈现上具有显著优势，整体效果直观、准确地展示了标本馆建设的核心特征与设计意图。该方案在色彩搭配、构图布局及细节处理等方面均达到较高水准，充分体现了设计者的专业素养与创意表达，能够全面满足招标人在审美需求与功能实现方面的期望。
（5）质量保证措施（满分10分）
不提供质量保证措施的本项不得分

一档（2分）：投标人提出质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、监控技术活动的能力等措施，总体具备可操作性，基本符合项目需求，部分环节需进一步优化完善。  
二档（6分）：投标人能够立足项目实际，提出更具针对性和系统性的提出质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、监控技术活动的能力等措施，其方案可行性较高，能有效契合项目需求，反映出投标人对项目特点的精准把握和较强的执行能力。  
三档（10分）：投标人在统筹项目要素的同时，紧扣项目特性，提出全面细致的提出质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、监控技术活动的能力等措施，该方案操作性强，能充分满足项目要求，具有较高的执行效能，切实体现投标人在项目管理与技术实施方面的专业水准和综合能力。
（6）演示分（满分8分）
①MR混合场景、可在头盔中看到真实空间、可看见动物模型在真实桌面上显示。
②可使用头盔进行手势识别，无需穿戴额外设备，在识别后可使用手势对模型进行移动、旋转、放缩查看模型细节。

③系统模型具有锚点功能，在将模型固定在真实空间后，再次打开软件和重启不受影响，模型依然在指定位置打开，方便教学。
④系统配置网页端可同步查看投屏画面，方便用户查看头盔内画面进行指导。

以上演示内容，投标人每提供一项符合要求的演示内容加2分，满分8分。
3、售后服务分………………………………………………………………………………………………14分
（1）售后服务承诺（满分12分）
从投标人的售后服务（包括到达现场时间、解决故障时间、替代品、培训等）优异程度进行独立评审，不提供售后服务承诺的本项不得分。
一档（3分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，承诺解决故障时间为10个小时以内，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施不能满足采购人需求。
二档（6分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，承诺解决故障时间为8个小时以内，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具有本地化服务。
三档（9分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，承诺解决故障时间为6个小时以内，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具备培训方案。
四档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，承诺解决故障时间为4个小时以内，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施能满足采购人需求，培训方案有针对性。

（2）承诺更长保修期：在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长半年增加0.5分（满分2分）

4、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………6分

（1）投标人或生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件），每有一项得1分，满分1分。

（2）投标人或生产厂家2022年1月1日以来有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分5分。
5、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分
（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得1分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得1分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5。
三、中标候选人推荐原则

  （一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

  （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

            合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                  签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

供货一览表
	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

    2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2、货物的运输方式：由乙方负责。
    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

    第五条　交付和验收

    1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

    2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 1 日内及时予以解决。

    第六条　安装和培训

    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

    第七条  售后服务、保修期

    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

    2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。 

    3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

    第八条　付款方式

    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

    2、资金性质：  财政性资金  。

    3、付款方式：按本项目付款条件规定进行缴纳。

第九条　 履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

    第十三条  货物包装、发运及运输

    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条  违约责任

    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

    5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

    7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

    8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

    第十五条  不可抗力事件处理

    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第二十条　本合同一式十份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方六份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、保修期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称： 

采购项目编号： 

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]
二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
   （2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供，新成立单位按实际提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，必须提供）
2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

 ①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

 ②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书复印件，同时要加盖单位公章；（如有要求，则必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供，新成立单位按实际提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，必须提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 广西农业工程职业技术学院（单位名称）的 动物科技学院2025标本馆建设项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 家禽被皮场景组合（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 猪前肢关节（单侧）（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 羊前肢关节（单侧）（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 犬前肢关节（单侧）（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 猪后肢关节（单侧）（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 羊后肢关节（单侧）（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 犬后肢关节（单侧）（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               

被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）




                                                      投标人名称（盖章）：

                                                                   年    月    日

   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日
    （5）产品销售许可证复印件；

    （6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

    （7）商务响应表格式：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	交货期限
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	履约保证金
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           

投标人名称（盖章）：                             日 期：          
    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　

  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.技术文件部分（格式）

   （1）技术响应表格式： 
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 

投标人名称（盖章）：                          日 期：              
（2）设备配置清单格式：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         

投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

                           ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分 （格式）

    （1）投标函格式
投 标 函

致： 广西国力招标有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               

传真：               投标人代表姓名：              职务：               

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:                      

投标人名称（盖章）:              
日期:       年    月    日
    （2）投标报价明细表格式
投标报价明细表

                                                      金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            

投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    
    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

    （4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：                                                    
采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（合计金额大写）：                                       ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

    3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

    6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

    7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

 

