南宁市政府采购公开招标采购文件

[image: image1.jpg]P T T BUR R A TR FR R A

P TH BN S
ATFARERICHE (R%2)

# F X #
(2w FHiEss)

FRE4#: BTHHRERENEETHENAZS (—#1)
FE %5 NNZC2025-G3-991136-GXGC

WA FRER: BTwAL






南宁市政府采购
公开招标文件（服务类）
招 标 文 件
（全流程电子化评标）
   项目名称：南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）
项目编号：NNZC2025-G3-991136-GXGC
项目所属区划：南宁市本级
采 购 人：南宁市市政工程管理处
采购代理机构：广西工程咨询集团有限公司
2025年10月9日
目录
第一章招标公告
2
6

第二章采购需求

64

第三章投标人须知

64

第一节投标人须知前附表

70

第二节投标人须知正文

70

一、总则

72

二、招标文件

73

三、投标文件的编制

76

四、开标

77

五、资格审查

77

六、评标

79

七、中标和合同

84

八、验收

84

九、其他事项

86

第四章评标方法及评分标准

86

第一节评标方法

86

第二节评标程序

89

第三节评分标准

95

第四节中标候选人推荐原则

95

第五节评标报告

96

第五章拟签订的合同文本

112

第六章投标文件格式

113

第一节 投标文件外层包装封面

114

第二节 资格证明文件格式

123

第三节 商务文件格式

132

第四节 技术文件格式

142

第五节 报价文件格式

149

第六节 其他文书、文件格式

151

第七章质疑、投诉证明材料格式

152

第一节 质疑函（格式）

155

第二节 投诉书（格式）




第一章招标公告
公开招标公告
项目概况
南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年10月30日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：NNZC2025-G3-991136-GXGC
项目名称：南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）
采购预算：人民币600万元
最高限价：人民币600万元
采购需求： 
	分标号
	标的的名称
	数量
	单位
	简要服务要求或者技术需求

	1
	南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）
	1
	项
	南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）以南宁市青竹立交桥为试点工程，建立南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期），完成桥梁基础信息管理子系统、桥梁健康监测综合管理子系统、桥梁信息化管养子系统、结构分析与评估子系统、应急及报警子系统、大数据管理和应用子系统等子系统及系统配置模块、系统集成接口配置模块的建设，实现南宁市青竹立交桥的智能化管养。在系统建设时要求对项目开展原理性分析、进行数字建模，包括不限于对本立交进行结构计算，分析关键部位，有针对性的对本立交进行结构和系统分析，建立数字化健康监测系统，以达到提前预警，预防事故发生的目的，并对成果进行分析，为后续桥梁养护、加固等提供依据（如需进一步了解详细内容，详见采购文件）。


合同履行期限：2025年10月至2026年6月。
本项目是否接受联合体投标：☑是/□否。

备注：本项目接受联合投标，并且联合体成员不得超过两家
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向中小企业采购的项目（承接服务的供应商应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位)
☑非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：无。
4. 本项目的特定条件：无
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 
三、获取招标文件
时间：自公告发布之日起。
获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年10月30日9时30分（北京时间）
2、投标和开标地点：
（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”平台，供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。
（4）开标地点：本次招标将于2025年10月30日9时30分（北京时间）在“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅开标。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金
2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=ukJgZNQDJuNRkJxSeVjwbA==
3.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西•南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）
4. 本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763或0771-3381253获取热线服务帮助。
7. 本项目采购计划编号：NNZC[2025]5953号
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：南宁市市政工程管理处
地 址：南宁市中华路50号‌‌
项目联系人：李宇 
联系电话：0771-4888696
2.采购代理机构信息
名 称：广西工程咨询集团有限公司
地　址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦C座10楼
联系电话：0771-2231082
3.项目联系方式
项目联系人：伍毅菲、庞川云、刘湘灵、覃韵、麦晓霞
电话：0771-2231082　

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）（政采云CA和广西政府采购云平台CA通用）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西工程咨询集团有限公司
2025年10月9日
第二章采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件2），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的服务伴随的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
5.本项目所有分标采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件3）：软件和信息技术服务业
	服务需求一览表

	标段
	南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）
	

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务参数
	分项预算金额（万元）

	1
	南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）
	1
	项
	一、建设内容

南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）主要建设内容如下：

1、新建南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统（一期）。该系统涵盖桥梁基础信息管理、健康监测综合管理、信息化管养、结构分析与评估、应急响应及报警、大数据管理与应用等核心业务子系统。其中，信息化管养子系统中的桥梁信息化管养APP为移动端应用，其他建设内容属于PC端应用。同时，系统配置模块、系统集成接口配置模块、健康监控系统等保（软件部分）、国产数据库管理软件系统、720云VR全景等模块也将一并建设。

2、系统前端部署。现场将部署牛腿应变传感器、主梁应变传感器、温湿度传感器、视频位移计、位移传感器、双轴倾角传感器、车牌识别系统、动态称重系统等传感器，以及交警用监控系统及附属设备等设备。

3、网络资源利用。利用现有电子政务外网，并申请两条100M运营商专线。

4、系统安全防护。按照等级保护二级标准，开展系统信息安全建设，确保系统安全性。

5、商用密码应用建设。按照第二级别密码应用要求，向信创云（或南宁云）申请签名验签服务、密码机服务等自主安全可控的专用密码设施服务，并采购国密浏览器，进行商用密码应用开发。

通过以上建设内容，提升南宁市青竹立交桥信息化的层次，满足青竹立交桥管理部门的管理、服务、决策等需求。

二、系统功能

1. 结构状态监测

桥梁健康监测系统的核心功能之一是实时监测桥梁的结构状态。系统通过安装多种传感器（如应变计、位移传感器、加速度计等），实时采集桥梁的应变、位移、加速度等关键参数。采集到的数据通过有线或无线方式传输至中央处理单元，确保数据的实时性和准确性。通过对数据的处理和分析，系统能够实时反映桥梁的结构状态，帮助管理者全面掌握桥梁的安全性能，为后续决策提供科学依据。

2. 损伤预警与定位

系统具备强大的损伤预警与定位功能。通过对监测数据的实时分析，系统能够及时发现桥梁结构的异常变化，如裂缝、变形等。一旦检测到异常，系统会立即触发预警机制，通过声音、灯光、短信等多种方式提醒相关人员。此外，系统能够精确定位损伤位置，并分析损伤的类型和程度，为后续的维修和加固提供科学依据，有效避免事故的发生。

3. 结构安全评估

桥梁健康监测系统采用多种评估方法（如基于模型的分析、基于数据的分析和专家评估等），综合判断桥梁的安全性和可靠性。通过对评估结果的分析，系统能够判断桥梁的当前安全状况，并预测未来的发展趋势。这一功能帮助管理者制定长期维护计划，确保桥梁的持续安全运营。

4 数据管理与分析

系统具备高效的数据管理与分析能力。它能够采集、传输和存储大量的监测数据，确保数据的完整性和可追溯性。同时，系统提供多种数据分析工具，能够对数据进行清洗、滤波和转换等操作，提取出有用的信息和特征。这些分析结果帮助管理者做出科学决策，优化桥梁的维护和管理策略。

5. 通讯与报警

系统支持多种通讯方式（如有线通信、无线通信和网络传输），确保监测数据和预警信息能够及时传递。报警机制灵活多样，包括声音、灯光、手机短信等，确保相关人员能够及时收到预警信息。此外，系统支持远程访问和管理功能，管理者可以通过网络对系统进行远程控制和操作，显著提高管理效率。

6. 系统自诊断与自修复

为了确保系统的稳定运行，桥梁健康监测系统具备自诊断和自修复功能。系统能够实时监测自身的运行状态，及时发现和诊断系统故障。同时，系统内置备份和恢复机制，能够在出现故障时自动修复，最大限度地减少系统停机时间，确保监测工作的连续性。

7. 档案管理与查询

系统能够对监测数据和管理信息进行长期存储，并提供多种查询方式，方便管理者随时查阅历史数据。通过对历史数据的分析，系统能够帮助管理者了解桥梁的长期变化趋势，为未来的决策提供科学依据。此外，系统支持自动生成详细的监测报告，方便管理者进行汇报和存档。

8. 智能决策支持

系统内置多种智能决策模型，能够根据实时监测数据和历史数据，自动生成桥梁维护、加固或修复的建议方案。通过机器学习和人工智能算法，系统能够优化桥梁的维护策略，提出最具成本效益的维护方案。同时，系统能够对桥梁的潜在风险进行评估，帮助管理者优先处理高风险区域，确保桥梁的整体安全性。

9. 可视化与报告生成

系统提供直观的数据可视化界面，通过图表、曲线、三维模型等形式展示桥梁的结构状态、损伤情况、安全评估结果等，帮助管理者快速理解复杂数据。此外，系统能够自动生成详细的监测报告，支持导出为多种格式（如PDF、Excel等），方便管理者进行汇报和存档。

10. 用户权限与安全管理

系统支持多级用户权限管理，不同级别的用户拥有不同的操作权限，确保系统的安全性和数据的保密性。同时，系统采用先进的数据加密技术，确保监测数据在传输和存储过程中的安全性。操作日志记录功能方便管理者追踪和审计系统的使用情况，确保系统的透明性和可追溯性。

11. 环境适应性监测

系统能够监测桥梁周围的环境参数（如温度、湿度、风速、降雨量等），分析环境因素对桥梁结构的影响。对于处于恶劣环境（如沿海地区）的桥梁，系统能够监测桥梁结构的腐蚀情况，及时预警并采取措施防止腐蚀加剧。此外，系统能够监测桥梁在长期荷载作用下的疲劳损伤，帮助管理者评估桥梁的使用寿命。

12. 维护管理与调度

系统能够根据监测数据和评估结果，自动生成桥梁的维护计划，帮助管理者合理安排维护工作。同时，系统支持维护任务的调度和分配，确保维护工作有序进行，减少对桥梁正常运营的影响。维护记录管理功能能够记录每次维护的详细信息，方便管理者查询和分析维护历史。

13. 集成与扩展性

桥梁健康监测系统可以与现有南宁市市政桥梁信息化管理平台及其他管理系统（如交通管理系统、应急管理系统等）进行集成，实现数据的共享和协同工作，提高整体管理效率。系统采用模块化设计，支持根据实际需求灵活扩展功能模块，满足不同桥梁的监测需求。同时，系统兼容多种传感器和设备，支持与现有基础设施的无缝对接，减少系统升级和改造的成本。
三、技术服务

1.硬件选型原则

本项目软硬件设备选型标准原则，应符合国家相关要求，设备选型配置上遵循安全可靠、自主可控、先进实用、成熟开放、满足要求的原则。优先选用国产自主可控的品牌，确保本项目安全可靠应用。系统传感器、采集设备的选型应满足以下要求:

(1)可靠性监测仪表必须能够真实地量测到该项目需要反映的效应量(或原因量)，传感器的量程、精度、灵敏度、直线性和重复性、频率响应等技术指标必须符合国标及仪器系列型谱的有关要求。
(2)精确性

选择传感器时，必须对结构部位的受力进行分析，选择量程高于设计最大值(或可能出现的最大值)、精度(该量程范围应是仪表的最佳工作范围)满足监测要求的传感测试仪器及配套仪表。传感器的精度选择还应该和采集与传输子系统相匹配。

(3)耐久性

选择的桥梁监测仪器设备必须能在复杂的环境下长期稳定可靠运行，其必须具备温漂小、时漂小和可靠性高等特点。尽可能选择已在大型工程中广泛使用、并证明效果良好的监测仪表及传感设备。

(4)简便性

要求仪器结构简单，牢固可靠，率定、埋设、测读、操作、维修方便，便于更换，使操作人员易于掌握，有利于提高量测速度和精度。

(5)经济实用性

传感测试仪器及配套仪表须有合理的性能/价格比，满足养护管理实用性的要求。

(6)自动化性

传感测试及采集设备选型时，应从技术先进、可靠实用、经济合理以及与自动化系统相适应等方面进行综合分析确定，以便系统集成和调试及自动控制达到国内领先、国际先进水平。

(7)先进性

传感测试及采集设备选型时，应选用国际上技术成熟、性能先进的知名品牌或国内著名品牌传感器，其工作的稳定性和可靠性在实桥中已予以适用验证。

(8)冗余度

考虑到传感测试元件成活率和施工中可能出现的问题，系统设计中各监测项目的监测点时应适当考虑冗余度。

(9)可更换性

要求在传感器选型时应尽可能考虑选择外装可更换性好的产品，并能满足更换时基于桥梁全寿命测试数据的连续性。

(10)硬件选型需与国产化软硬件系统适配。此外，所有的室外设备必须具有防雷接电。

2.软件本项目为软件定制开发，且依托南宁市信创云（或南宁云）平台建设，信创云（或南宁云）平台软硬件设备均选用国产自主可控的品牌，相关产品均通过国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心安全测试。

本项目必须采用国产信创软硬件设备，开发的应用系统应能与信创目录软硬件适配。

应用软件的设计应采用合理、先进的体系结构，采用面向对象的方法，使系统具有良好的灵活性、可操作性和可扩展性。在系统功能、业务流程、网络资源命名等方面应遵循相关规范和标准化。同时，项目的软件开发遵循以下原则：

（1）软件系统具有良好的安全性和可靠性。保证数据不被非法盗用和修改，保证数据的一致性；对无法登录或系统故障等能采取多种检查和处理手段；采用故障检查、告警和处理机制，保证数据不因意外情况丢失和损坏；

（2）系统应具有较快的响应和处理速度；

（3）系统功能应易于扩充且能灵活地适用于网络资源调度流程的变更；

（4）提供多种核查手段，保证系统数据的准确性；

（5）应具有良好的用户操作界面、详细的帮助信息；系统参数的维护与管理通过操作界面实现；

（6）整个应用软件系统应能够连续7×24小时不间断工作，应用软件中的任何一模块更新、加载时，在不更新与上下模块的接口的前提下，不影响其他模块的运行；

（7）应用软件应具有运维监控功能，对系统运行状态进行监控；

（8）具备相应的容错手段，允许操作人员在有限范围内的误操作；

（9）提供完善、可靠、灵活的权限管理控制机制，确保系统数据的安全性和保密性。

（10）系统应具备可配置的数据访问接口能力，支持多种数据交换方式和协议，确保与各类外部系统的互操作性，并能根据实际应用场景进行灵活调整。

（11）系统应提供完整的接口说明文档和调用示例，文档内容应包括接口描述、调用方式、参数说明、错误码定义等，并针对主要应用场景提供可直接运行的示例代码，确保开发人员能快速理解和正确使用数据访问服务。

（12）预警模块应具备如下功能：应具备自定义预警功能，多种预警方法可供自主选择，可通过自定义设置明确的阈值，对实时监测结构状态参数信号进行判断并进行分级预警，并对报警情况进行记录。预警功能不应仅限于数据预警，还应对现场的设备工作状态进行联动管理。可通过短信提醒等方式实时掌握现场设备工作状态。实现分级预警的机制。有多种预警的方法，现场声光预警、短信、系统内提示等。

（13）系统应具有移动互联功能，并支持未来拓展“能耗管理”等多传感器融合集中管理功能。实现各级管理人员通过手机快速管理所有传感器。原生移动APP功能应于PC端一致，便于随时关注和了解现场项目情况。

（14）系统能定期自动生成日报、月报、年报等成果报告。能支持数据统计、汇总、分析等核心功能，助力挖掘数据价值、提升应用系统价值，为管理者和领导决策提供数据决策支持。

（15）系统能根据不同的项目，灵活配置项目级别的成员与权限，帮助团队更好管理项目和使用系统。多维权限架构控制,满足各场景需求。项目权限应能细分，保障重要数据安全，加强安全防护。

3.涉及建设工程安装施工应由具有相关资质及岗位证书的人员实施，确保质量、安全文明达到采购人要求。

注：以上内容以《南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统(一期)项目建设方案》为准。
	600

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

▲二、提交服务成果时间：2025年10月至2026年6月。

2025年12月31日前完成土建及硬件部分，2026年6月30日前完成所有服务并通过验收。             

1、提交服务成果地点：南宁市采购人指定地点 

2、验收标准、规范：硬件、软件、布线、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业和地方标准。

《公路桥梁结构监测技术规范》（JT 1037-2022）

《公路长大桥梁结构健康监测系统试点建设技术指南》
（交通运输部2021.7）

《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB50982-2014)

《桥梁结构监测系统技术规程》(DG/TJ08-2194-2016)

《公路桥梁群结构监测系统试点建设技术指南》（交通运输部2025.1）

《结构健康监测系统运行维护与管理标准》（T/CECS 652-2019）

《公路工程结构可靠性设计统一标准》（JTG 2120-2020）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

《数字同步网工程设计规范》（GB/T51117-2015）；

《计算机软件工程国家标准汇编》（中国标准出版社）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

三、售后服务要求： 

▲1、质量保证期：（1）硬件设备保修期5年（自最终验收合格之日起计），保修期内提供监控设备维修服务，该费用包含于响应报价中。因人为破坏、自然灾害等不可抗力造成的设备损坏,不在保修范围之内。（2）软件部分：2年（自最终验收合格之日起计），响应报价包含2年内无偿对系统或数据传输接口出现的各类问题进行修改完善、2年内系统正常运行电费和网络传输服务费。（3）应用系统质量保证期：2年（自最终验收合格之日起计），应用系统维护期中标人应免费对系统程序进行整体升级，应用系统使用年限为络身使用，运营年限为终身运营，终身维护。
2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 2小时内到达采购人指定现场。

3、其他：（1）中标人必须具备专业维修、维护职能，维保团队人员稳定并具备专业素养，要求在投标文件中明确在质保期内提供固定维保人员名册、联系电话、职称证书等信息。维保期间如有人员变动必须经过采购人许可，替换的人员所具备的资质不得低于原人员的资质，且累计替换人数不得高于2人。（2）如监控设备发生问题，采购人要求进行紧急处理，中标人在接到招标人通知（电话或传真）后派遣技术人员2小时内携带备件赶到发生问题的监测设备所在现场支持，紧急情况下应在1小时内携带备件赶到现场，进行免费更换或维修。因不可抗力致使投标人未按时到达现场除外。（3）中标人必须严格遵守采购人各项管理规定，在任何情况下，禁止复制、传播、引用及非开发需要查询所接触到的采购人各类业务数据信息。（4）培训要求：成交人应按照采购人的要求指派相关专家、专业技术人员负责培训工作，具体培训人数、时间及地点由采购人确定；培训相关费用已包含在采购费用中，中标人不得另行收取培训费用。

六、其他要求：

▲1、报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）含2年系统正常运行电费和网络传输服务费；
（4）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、数据对接、商用密码评定、等级保护评定等可能产生的费用。

▲2、付款方式：本项目无预付款，中标人交货完毕并经验收通过后，采购人支付货物金额的30%;(2)货物安装完毕并经有关部门验收合格、正常运行后再支付50%合同款，如不能正常使用，由此产生的送检等一切费用由中标人承担。结算经审定后支付余款。

(3)中标人于每次收到款项前开具等额完税有效发票给采购人。

按项目实施进度分期进行付款：

▲3、知识产权与版权归属

（1）本项目产生成果的版权归采购人所有。

（2）中标人未经采购人同意不得擅自将研究成果及非专利技术泄露或转让给第三方。

 (3) 中标人保证最终提供给采购人的成果和技术不得包含任何第三方的知识产权或引起任何第三方基于该产品知识产权的指控。如有任何指控，所产生的一切经济损失和法律责任等后果均由中标人无条件承担。

（4）中标人必须在规定时限内提交完整的研究成果，未经采购人同意不得对外发表或出版。

4、违约责任：

（1）为确保本项目达到招标文件的要求，中标人必须确保项目主要人员（项目负责人、项目技术负责人等）在服务期内全部时间在项目所在地现场。否则视为违约。

（2）中标人如更换服务组成员，需要书面提前通知采购人，按照采购文件要求变更的人员必须具备专业知识与技能，经采购人同意后才能更换人员。否则视为违约。

（3）中标人应遵守《国家保密法》，严格执行保密制度，不得向第三方泄露其在提供服务期间获得采购人的技术、商业机密，否则须承担因此产生的全部责任。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）

□本表的第  项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、其他：1、不进行演示；2、不要求提供样品；3、不组织现场踏勘。

三、本项目采取代建制，中标人需与采购人、代建单位签订三方合同，详见合同格式。


附表1：项目软硬件配置清单
	序号
	项目名称
	性能参数描述及主要技术指标
	单位
	数量

	一
	硬件

	1
	应力监测子系统

	1.1
	钢牛腿结构光纤应变传感器
	1）光栅数量：2；

2）量程（με）±1500με；

3）分辨率：0.03%FS，非线性度：≤0.1%FS；

4）工作温度：-30℃~＋80℃
	套
	14

	1.2
	钢托梁结构光纤应变传感器
	1）光栅数量：2；

2）量程（με）±1500με ；

3）分辨率：0.03%FS，非线性度：≤0.1%FS；

4）工作温度：-30℃~＋80℃
	套
	76

	1.3
	预应力加固下牛腿结构光纤应变传感器
	1）光栅数量：2；

2）量程（με）±1500με ；

3）分辨率：0.03%FS，非线性度：≤0.1%FS；

4）工作温度：-30℃~＋80℃
	套
	4

	1.4
	主梁（腹板、底板）光纤应变传感器
	1）光栅数量：2；

2）量程（με）±1500με ；

3）分辨率：0.03%FS，非线性度：≤0.1%FS；

4）工作温度：-30℃~＋80℃
	套
	52

	1.5
	独柱墩结构光纤应变传感器
	1）光栅数量：2；

2）量程（με）±1500με ；

3）分辨率：0.03%FS，非线性度：≤0.1%FS；

4）工作温度：-30℃~＋80℃
	套
	6

	2
	变形位移监测子系统

	2.1
	钢牛腿结构相对位移顶针式位移传感器
	1）量程范围（mm）：100~500mm（可定制）；

2）非线性优于±0.05%F.S.；

3）重复性误差优于0.01%F.S.

4）分辨率优于0.01%F.S.或0.004mm（以较高者为准）

5）供电电源：12～24V；
	套
	11

	2.2
	钢牛腿结构位移多点视频位移计（四靶标）
	1）测量距离：1~100米；

2）测量精度：±0.4mm/100m*D（D为监测靶标至相机距离）；

3）频率：单点不小于20Hz；

4）设备供电：12～24V
	套
	2

	2.3
	钢托梁结构相对位移顶针式位移传感器
	1）量程范围（mm）：100~500mm（可定制）；

2）非线性优于±0.05%F.S.；

3）重复性误差优于0.01%F.S.；

4）分辨率优于0.01%F.S.或0.004mm(以较高者为准)

5）供电电源：12～24V；
	套
	96

	2.4
	钢托梁结构位移多点视频位移计（四靶标）
	1）测量距离：1~100米；

2）测量精度：±0.4mm/100m*D（D为监测靶标至相机距离）；

3）频率：单点不小于20Hz；

4）设备供电：12～24V
	套
	17

	2.5
	预应变加固下牛腿处支座相对位移顶针式位移传感器
	1）量程范围（mm）：100~500mm（可定制）；

2）非线性优于±0.05%F.S.；

3）重复性误差优于0.01%F.S.

4）分辨率优于0.01%F.S.或0.004mm(以较高者为准)

5）供电电源：12～24V；
	套
	4

	2.6
	主梁跨中挠度监测多点视频位移计（4靶标）
	1）测量距离：1~100米；

2）测量精度：±0.4mm/100m*D（D为监测靶标至相机距离）；

3）频率：单点不小于20Hz；

4）设备供电：12～24V
	套
	11

	2.7
	独柱墩结构相对位移顶针式位移传感器
	1）量程范围（mm）：100~500mm（可定制）；

2）非线性优于±0.05%F.S.；

3）重复性误差优于0.01%F.S.

4）分辨率优于0.01%F.S.或0.004mm(以较高者为准)

5）供电电源：12～24V；
	套
	17

	2.8
	双轴倾角传感器
	1）角度量程：-5°～ +5°

2）分辨力：＜10″

3）测量轴：双轴

4）角度误差：≤0.02°

5）供电电压：12～24V
	套
	4

	3
	交通荷载监测子系统

	3.1
	动态称重（轴载、荷载）系统（一套）标准4车道
	1）称重精度误差（总重误差）：≤2.5%；

2）置信度：95%；

3）速度范围：0.5—200km/h；

4）荷载能力（单轴）：>30t；

5）过载能力（单轴）：200%；

6）速度误差：<2Km/h；

7）流量误差：<1%；

8）轴距误差：±150mm；

9）检测信息：数据记录号、日期时间、车道号、车牌号、车牌颜色、单轴重、轴数、总重、轴距、车型、车长、车速、加减速度、车头时距、跨道行驶、行驶方向、站点代码、路面温度、车辆图片等；

10）工作电压：AC220V±10%，50Hz±4Hz；

11）信号传输方式：RJ45/RS422/RS232/RS485/USB 等多种接口及多种协议实时传输；

12）车辆识别监控技术参数要求参照3.4。
	台
	2

	3.2
	动态称重（轴载、荷载）系统（一套）标准3车道
	
	台
	1

	3.3
	动态称重（轴载、荷载）系统（一套）标准2车道
	
	台
	1

	3.4
	分流处车牌识别系统（含视频）（摄像机+补光灯）
	摄像机：

1）传感器类型：2/3” Global shutter CMOS 2/3”

2）分辨率：2448(H)×2048(V) 帧率25fps码流32Kbps~16 Mbps 

3）接口协议：ISAPI ,GB28181 GB28181，海康SDK

4）内部组件：防尘、防水面板，LED补光灯 

5）摄像机参数配置功能：曝光速度、 AGCAGC 控制、白平衡方式等 控制、白平衡方式等 

6）视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 

7）输出图片格式：JPEG 

8）接口：3个RS -485接口；1个RS -232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 

9）触发输入：1个触发/报警输入 触发输出7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制

10）违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为

11）车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测

12）识别车牌种类：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；

13）车牌识别率：>99.5%

14）电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 

15）功耗：20W MAX 

16）工作环境温度：-30℃～+60℃ 工作环境湿度 5%~95%@40℃，无凝结 

17）防护等级：IP65 

补光灯：

1）灯珠数量：24颗

2）色温：5000K～7000K（暖光：3000K～4000K） 

3）供电：AC 220V±44V (频率：48Hz～52Hz) 

4）信号触发方式：开关量和电平量 

5）平均光照度：≤50lx 峰值光照度（基准轴）≤300lx 峰值光照度（补光区） ≥基准轴上峰值光照度的50%最佳补光距离16～25M自动倍频支持 参数设置支持

6）频闪亮度：1～30档可调 闪烁频率50Hz～100Hz可调 

7）点亮时间：0.5ms～4ms可调

8）平均功耗：20W～40W可调 

9）工作温度：-40℃～+80℃ 

10）工作环境湿度：10%～90%
	套
	10

	4
	温湿度监测子系统

	4.1
	温湿度传感器
	1、温度；1）量程：-40℃-80℃； 2）分辨力：0.1℃； 3）精度：0.5℃：

2、湿度；1）量程：0-99%RH；2）分辨力：1%RH；3）精度：1%RH：
	套
	2

	5
	数据采集与传输模块

	5.1
	光纤解调仪-16通道
	1)通道：16；

2)波长范围：1525-1575 （~50 NM），具体波长范围可根据光纤光栅应变计进行调整；

3)波长分辨率：0.1pm；

4)精度：1pm

5)动态范围：50dB；

6)扫描方式：并行；

7)扫描速度：1~100HZ(200HZ 动态)；

8)通道光谱：可查询；

9)光源：可调激光器；

10)光学接口类型：FC/APC；

11)每通道最大FBG传感器数量：6；

12)通信接口：Ethernet、RS232、485、CAN、4G，需要满足设备组网要求即可；

13)工作温度：-20℃~55℃；

14)存储温度：-30℃~70℃；

15)供电电源：9~26V DC，满足光纤光栅应变计使用即可。
	套
	1

	5.2
	光纤解调仪-8通道
	1)通道：8；

2)波长范围：1525-1575 （~50 NM），具体波长范围可根据光纤光栅应变计进行调整；

3)波长分辨率：0.1pm；

4)精度：1pm

5)动态范围：50dB；

6)扫描方式：并行；

7)扫描速度：1~100HZ(200HZ 动态)；

8)通道光谱：可查询；

9)光源：可调激光器；

10)光学接口类型：FC/APC；

11)每通道最大FBG传感器数量：6；

12)通信接口：Ethernet、RS232、485、CAN、4G；需要满足设备组网要求即可

13)工作温度：-20℃~55℃；

14)存储温度：-30℃~70℃；

15)供电电源：9~26V DC，满足光纤光栅应变计使用即可。
	套
	3

	5.3
	光纤收发器
	1)技术标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

2)流量控制：IEEE802.3x

3)接口百兆电口：2×10 Base-T/100Base-TX；

4)百兆光口：100Base-Fx

5)传输距离单模光纤：1310nm，30km

6)光输出功率.最大(dbm)
-8 dbm

7)光输出功率.最小(dbm)
-15 dbm

8)光输入功率.最大(饱和度)
0 dbm

9)光输入功率.最小(灵敏度)
-34 dbm

10)链路损耗(db)
19db

11)电源
12~48V DC

12)工作温度
-40~70℃

13）需满足实际组网要求匹配使用
	套
	8

	5.4
	通用采集仪

（自动化数据采集仪）
	1）通道：8通道；

2）采集频率：每个通道均≥1Hz；

3）工作电压：DC 9.0～36.0 V；

4）通讯方式：4G全网通/LAN/WIFI等，满足系统使用要求即可；

5）数据接口：USB/RJ45/RS485/WIFI等，满足系统使用要求即可;

6）测量接口：测量模块接口智能传感器接口等，满足传感器使用要求。
	套
	21

	5.5
	现场采集工控机总机柜2100*900*900
	1）机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁

2）机柜材质：镀锌钢板+45mm厚EPS夹芯板

3）隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)

4）设备层架：19英寸，3对托条+1层电池隔层

5）进线方式：下进下出Φ50*8

6）防盗设计: 内嵌门、内嵌铰链、3点式防盗门锁

7）防护等级：IP55

8）标配2个辅助应急交流风机/~220V、接地铜排、LED灯

9）户外机柜空调：制冷量：600W，带RS485通信，以满足不同的应用需求；输入交流电压：220VAC、50Hz。温控方式:智能温控，可根据舱内温度进行自动调节；

10）质保五年
	台
	1

	5.6
	现场采集工控机
	1）CPU：≥ I7-13700（16核）；

2）内存：≥32G；

3）硬盘：512GSSD+4TB HDD(7200转）

4）网络：≥2个千兆网口；4）COM：≥4个COM接口；

5）USB：≥6个，其中3.0不少于4个；

6）其余拓展及配件根据现场需求配置
	套
	1

	5.7
	主设备箱箱(800*750*750)
	1）防护等级：IP65；

2）输入：AC 220V，输出：

3）24V/48V电源组件；内含实际适用所必需的导轨电源组件、防雷模组、空开、电涌保护器等，可根据实际情况调整；

4）外箱材料：冷轧板喷塑

5）质保五年
	台
	4

	5.8
	数据采集设备箱450*350*200
	1）防护等级：IP65；

2）输入：AC 220V，输出：

3）24V/48V电源组件；内含实际适用所必需的导轨电源组件、防雷模组、空开、电涌保护器等，可根据实际情况调整；

4）外箱材料：冷轧板喷塑

5）质保五年
	台
	21

	5.9
	电气柜450*350*200
	1）防护等级：IP65；

2）输入：AC 220V，输出：AC 220V，DC24V/48V等电源组件，根据实际应用条件匹配

3）内含实际适用所必需的导轨电源组件、防雷模组、空开、电涌保护器等，可根据实际情况调整；

4）外箱材料：冷轧板喷塑

5）质保五年。
	台
	8

	5.10
	数据采集站UPS电源
	1)功率2400W，延时6小时；

2)含相应蓄电池及电池箱；

3)输入电压：110~300VAC；

4)输入频率：40~70Hz；

5)电池充电时间：≤10小时；

6)输出电压：220*（1±2%）VAC（电池模式下）；

7)输出功率因数：40℃环境温度下0.8，30℃环境温度下0.9；

8)过载能力：105%-150%，47s-25s；150%-200%，25s-300ms；

9)LED指示灯：负责指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状态指示灯；

10)运行环境：温度0-40℃ 湿度20-90%RH（无凝露）。
	套
	5

	5.11
	电池机柜UPS（2100*900*900）
	1）机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁

2）机柜材质：镀锌钢板+45mm厚EPS夹芯板

3）隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)

4）设备层架：19英寸，3对托条+1层电池隔层

5）进线方式：下进下出Φ50*8

6）防盗设计: 内嵌门、内嵌铰链、3点式防盗门锁

7）防护等级：IP55

8）标配2个辅助应急交流风机/~220V、接地铜排、LED灯

9）质保五年
	台
	5

	5.12
	环网交换机
	1）传输速率：环形交换机的传输速率通常为1000Mbps（1Gbps），支持线速传输，确保数据传输的高效性。

2）背板带宽：环形交换机的背板带宽通常为32GBit/s，确保高吞吐量和低延迟‌。

3）端口数量：环形交换机通常配备多个端口，包括2个千兆SFP以太光口、3个千兆以太电接口和4路RS232/422/485串口。

4）冗余设计：支持冗余环网设计，确保在单点故障情况下仍能保持网络通信的稳定性。

5）自愈时间：支持“FC-Ring”冗余环网，自愈时间小于20毫秒，确保快速恢复网络连接。

6）防雷保护：以太接口与串行数据带防雷保护，符合GB/T17626.5标准‌。

7）工作环境：具备防尘、防水和抗干扰能力。
	台
	21

	5.13
	环网交换主机
	1）传输速率：环形交换机的传输速率通常为1000Mbps（1Gbps），支持线速传输，确保数据传输的高效性。

2）背板带宽：环形交换机的背板带宽通常为32GBit/s，确保高吞吐量和低延迟‌。

3）端口数量：环形交换机通常配备多个端口，包括2个千兆SFP以太光口、3个千兆以太电接口和4路RS232/422/485串口。

4）冗余设计：支持冗余环网设计，确保在单点故障情况下仍能保持网络通信的稳定性。

5）自愈时间：支持“FC-Ring”冗余环网，自愈时间小于20毫秒，确保快速恢复网络连接。

6）防雷保护：以太接口与串行数据带防雷保护，符合GB/T17626.5标准‌。

7）工作环境：具备防尘、防水和抗干扰能力
	台
	4

	5.14
	工业级光电交换机(4光16电)
	1）至少4个千兆SFP光口插槽,16个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。

2）符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)。

3）12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入。

4）无风扇散热设计，IP30防护等级。

5）宽温设计：-40-75°。

6）模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力。

7）处理类型：存储和转发。

8）流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控。

9）LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port)

10）MTBF：2400000小时。

11）保护：电源反接保护和电源过载电流保护。

12）MAC地址表大小：8K。

13）封包缓冲区大小：1Mbit。

14）可以接入远程网管软件。

15）提供五年原厂质保服务。
	台
	1

	5.15
	工业路由器
	1）CPU:工业级ARM9处理器（200MPS），16KB指令/数据缓存；

3）有线接口：2-5个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持RS232/RS485串口（兼容Modbus协议）

3）传输速率：5G模式下：下行7.2Mbps，上行5.76Mbps；4G LTE模式下：下行236.8Mbps；工作温度：-40℃～+85℃
	台
	1

	5.16
	4芯屏蔽数据线
	1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡;

2）芯线面积：0.35mm2;

3）芯线电阻：≤4.8Ω/100m(单芯);

4）屏蔽材料：铝箔或加密铜网;

5）护套材料：PVC;

6）护套厚度：1.65mm;

7）电缆外径：6.5mm.

8）电缆绝缘阻抗：>200MΩ

9）耐水压力：7Mpa

10）工作温度：-25℃℃~+80℃
	m
	2695

	5.17
	3*2.5mm2RVV电源线缆
	1）额定电压：450/750V（固定安装）

2）导体材质：多股无氧铜导体，符合GB/T 3956 第5类标准

3）绝缘材料：聚氯乙烯（PVC），耐温等级70℃（长期工作温度）

4）护套材料：柔性聚氯乙烯（PVC），含阻燃添加剂

5）屏蔽结构：镀锡铜丝编织屏蔽层，编织密度≥85%，适用于防电磁干扰场景

6）使用温度范围：固定安装：-30℃~+70℃

7）弯曲半径：固定安装：≥15倍电缆外径；有屏蔽/铠装结构：≥12倍外径

8）阻燃性能：符合IEC 60332-1标准（单根垂直燃烧）或IEC 60332-3（成束燃烧，可选ZR阻燃型号

9）绝缘电阻：>20MΩ·km（20℃时）。
	m
	3170

	5.18
	单膜铠装光纤
	1）光缆结构：层绞式光缆，缆芯为金属加强芯，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯周围，涂塑铝带（APL）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

2）敷设方式：架空桥架或穿管。

3）允许拉伸力：短期≥1500N，长期≥600N。

4）允许侧压力：短期≥1000N/100mm，长期≥300N/100mm。

5）护套：护套中黑色聚乙烯的材料，采用符合 GB/T 15065 及 YD/T 1485 等相关标准规定的聚乙烯护套料。

6）温度：-40℃～+70℃

7）光缆允许弯曲半径

安装时：≥光缆外径的 20 倍。

固定后：≥光缆外径的 10 倍。
	m
	5490

	5.19
	主通信线缆
	1）光缆结构：层绞式光缆，缆芯为金属加强芯，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯周围，涂塑铝带（APL）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

2）敷设方式：架空桥架或穿管。

3）允许拉伸力：短期≥1500N，长期≥600N。

4）允许侧压力：短期≥1000N/100mm，长期≥300N/100mm。

5）护套：护套中黑色聚乙烯的材料，采用符合 GB/T 15065 及 YD/T 1485 等相关标准规定的聚乙烯护套料。

6）温度：-40℃～+70℃

7）光缆允许弯曲半径

安装时：≥光缆外径的 20 倍。

固定后：≥光缆外径的 10 倍。
	m
	4650

	5.20
	金属线槽敷设

（镀锌线槽）
	1）桥架采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标

2）尺寸：150×100×1.5mm,

3）表面采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标
	m
	2837.1

	5.21
	PVC硬塑料穿线管 
	公称外径25mm; 材质特性: 采用聚氯乙烯（PVC）树脂，密度为1.38-1.43g/cm³，耐酸碱、耐油脂腐蚀；耐候温度范围为-40℃~+60℃；阻燃性能：阻燃等级为V-0（UL94标准）；电气性能：绝缘电阻>20MΩ·km（20℃），击穿电压≥2000V
	m
	3105

	5.22
	专用宽带
	100M光纤专用宽带（租用时长24个月）接入采购人指定地点。
	条
	2

	6
	健康监监系统等保设备（硬件部分）

	6.1
	安全物理环境建设-电子门禁
	1）工作温度：-10℃至50℃。

2）存储温度：-20℃至70℃。

3）湿度：相对湿度小于95%（无凝露）。

4）数据加密：通讯数据加密，防止数据被截取和篡改。

5）防破坏设计：系统具备防破坏和抗干扰能力。

6）操作系统兼容性：兼容Windows/Linux/Unix等。

7）数据库：支持MySQL、SQL Server等主流数据库。

8）读卡器：支持多种卡片类型，识别速度快，误读率低。

9）电控锁：响应时间短，耐用性强，具备防撬报警功能。
	台
	1

	6.2
	边界防护建设-防火墙
	网络处理能力8Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接10万/秒，2U机架式设备，单电源，支持液晶屏，标准配置板载8个10/100/1000M自适应电口、2个SFP插槽和2个SFP+插槽,1个Console口， 报价中包括16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大1000）。2个扩展插槽，支持扩展板卡。含5年硬件维保服务。3年安全组合升级订阅服务包（奇安信威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）
	台
	1

	6.3
	安全计算环境-堡垒机
	采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，外观：标准1U机架式，支持6个千兆电口、2个万兆光口（不含光模块），2个USB口，一个console口，支持2个接口扩展槽位，内置4TB硬盘，单电源，支持液晶屏，最大支持150路图形会话或500路字符会话并发，最大可选300授权许可。授权50个被管资源数（资源数计算方式：IP+端口）。含五年标准售后服务。
	台
	1

	7
	交警用监控设备

	7.1
	900万卡口抓拍摄像机（含支架和安装、调试）
	1)一体化防护罩设计；

2)传感器有效≥900万像素（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；

3)图片分辨率支持≥4096×2160；

4)支持宽动态范围≥64dB；

5)分辨力≥1700TVL，亮度等级≥12级；

6)支持采用不可见光或不可见光与可见光联合方式进行补光，内置双图像传感器和led补光灯；

7)最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux、支持H.265、H.264H、MJEPG等压缩标准（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；

8)支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型；

9)可实现姿态异常检测并报警 ；

10、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）；

11)支持机动车（含摩托车）捕获、车牌识别功能；车辆捕获率(白天)≥99%，车辆捕获率(夜间)≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；

12)支持新能源绿色车牌识别功能，识别率符合国际及公安部相关标准；

13)支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准；

14)支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）；

15)支持对水平倾斜一定角度(0-135度)的车牌进行识别

16)支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息

17)防护等级达到IP65；

18)集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车)。

19)支持温度范围在-40℃～+70℃的环境下工作；

20)支持湿度范围在10%～90%的环境下工作；

21)含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等；

22)提供五年原厂质保。

23)按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作。

24)设备水印符合《gat751-2008视频图像文字标注规范》要求，水印字体支持标准宋体，支持无空心、下划线、粗体、白色等功能。
	台
	20

	7.2
	LED同步脉冲补光灯（含支架和安装、调试）
	1）一体化外观设计，具备LED频闪红外白光爆闪功能；

2）设备应包含≥16颗LED灯珠； 

3）支持红外光/可见光切换；

4）补光距离18-32米；

5）可在-40℃～70℃温度环境正常工作；

6）防护等级达到IP66；

7）连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；投标文件中提供满足GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件。
	台
	40

	7.3
	精密稳压电源
	1）输出功率：1.5KVA。

2）输出额定电压220V。

3）输入稳压范围176-242（输出220V+/-1%），160-260（输出200V+/-10%）。

4）频率：50HZ+/-5%。
	套
	4

	7.4
	电涌保护器
	1）最大连续运行电压：385VAC；

2）标称放电电流：5KA；

3）最大放电电流:10KA。
	个
	2

	7.5
	光纤接头盒
	1）环境温度：-40℃~＋60℃；

2）抗拉伸力：≥1000N；

3）绝缘电阻：≥2X104MΩ；

4）具有进出光缆的电气连接可断的功能。
	个
	2

	7.6
	工业级交换机（2光8电）
	1）至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。

2）符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)。

3）12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入。

4）无风扇散热设计，IP30防护等级。

5)宽温设计：-40-75°。C

6)模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力。

7)处理类型：存储和转发。

8)流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控。

9)LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port)

10)MTBF：2400000小时。

11)保护：电源反接保护和电源过载电流保护。

12)MAC地址表大小：8K。

13)封包缓冲区大小：1Mbit。

14)可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。

15)提供五年原厂质保服务。
	台
	4

	7.7
	工业级交换机（5光4电）
	1)至少4个10/100/1000M自适应以太网口，5个千兆SFP光口插槽（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。

2)宽温-40-75°C,防护等级IP30。

3)支持网络管理功能，包括串口网管、基于WEB的网管。

4)采用冗余电源输入设计，电源部分应具有电源正负极反接保护、高可靠的过流/过压保护以及EMC保护。

5)支持多种配置方式：命令行接口(CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82,能提供方便快速备份和恢复系统配置的自动备份配置工具ABC-01。

6)命令行界面（CLI），可快速配置主要网管功能;

7)获得IPv6 Ready标志（IPv6标志委员会认证）;

8)IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持精确的网络时间同步。

9)DHCP Opition 82，用于以不同策略分配IP地址。

10)兼容EtherNet/IP和PROFINET协议，进行透明数据传输。

11)支持Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议，简易网络规划,支持链路聚合，最大化利用带宽。

12)支持TACACS+，SNMPv3，IEEE 802.1X，HTTPS和SSH，加强网络安全。

13)采用RMON有效提升网络监测和预测能力。

14)支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵。

15)通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件。

16)模块化二层交换机，导轨式安装，无风扇散热设计，12/24/48 VDC，冗余双电源输入设计。

17)控制口：RS-232 (RJ45)；可提供用于快速备份和恢复设备配置的自动备份配置工具ABC-01.

18)支持STP/RSTP、Turbo Ring环网、Turbo Chain菊花链型等网络冗余技术，250台交换机满负载下冗余恢复时间不大于50ms。

19)网络管理功能包括串口网管、基于WEB的网管。

20)可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）。

21)提供五年原厂质保服务。
	台
	3

	7.8
	工控机
	一、硬件要求：

1)工程整机工业制造型整体风格，整机结构紧凑，坚固，具有良好的防尘、防潮和散热性能；

2)CPU要求：酷睿i7处理器2.0G或者以上（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；

3)内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；

4)硬盘要求：高速存储设备，支持SATA III，整机容量不小于4T，随机配置的固态硬盘容量不小于500G，具备cf卡槽；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；

5)I/0接口要求：至少3个串口，6个USB2.0接口；

6)视频要求：VGA显示；

7)网络接口要求：3个独立千兆自适应RJ45网络接口；

8)采用无风扇散热设计；

9)工作温度要求：0℃-65℃；

10)硬件检测：对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行检测；

11)操作系统：预装正版Windows10或Linux操作系统；

12)电源：支持9-24V DC宽电压输入；

13)适用于南宁市交警支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件）。

二、功能要求：

1）实时监控； 2）实时录像：计划录像、假日录像； 3）实现图片断电续传功能； 4）信息叠加；5）图片描红； 6）抓拍图片支持保存全景图片、特写图片、合成图片； 7）车辆信息FTP/TFTP上次；8）提供视频流服务（H.264数据）； 9）黑/白名单； 10）车辆信息存储容量不小于200万辆通行车辆信息或100万辆的违法车辆信息；11）支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖。
	套
	10

	7.9
	光纤终端盒
	1）活动连接适配器类型：SC或FC型； 

2）光缆类型：室外光缆； 

3）进缆方式：后进； 

4）进缆数量：室外型光缆1-4条。
	个
	2

	7.10
	信号防雷器
	1）连接（输入口/输出口）：RJ45；

2）标称电压：5V DC；

3）额定电压(最大持续操作电压)：6V DC；

4）标称放电电流(8/20µs):5KA；

5）标称放电电流(8/20µs): ≤20V；

6）插入损耗:≤0.1Db；

7）传输速率：10-100Mbps；

8）工作温度：-40/+80℃。
	个
	2

	7.11
	电源防雷器
	1）额定电压：AC220V；

2）额定电流：10A；
3）响应时间：≤25ns； 
4）接线方式：串联安装。
	个
	2

	7.12
	抱杆箱
	1）400*550*650(D*W*H)lmm厚度冷轧钢板。

2）车床冲压Q236一A热镀锌。

3）符合IP65，挂杆式安装。
4）具有良好的通风散热设计，防尘、具备防水、防盗，温控。
5）全钢材质，壁厚≥1．5mm。
6）可靠的户外粉末保护涂层，超强承受日晒雨淋。
7）高弹性的发泡PU密封装置保证防护等级达P65。
8）含相关电气组件。
	台
	2

	7.13
	监控供电电缆(电缆BV-1.5mm2)
	1）额定电压：450/750V（固定安装）

2）导体材质：多股无氧铜导体，符合GB/T 3956 第5类标准

3）绝缘材料：聚氯乙烯（PVC），耐温等级70℃（长期工作温度）

4）护套材料：柔性聚氯乙烯（PVC），含阻燃添加剂

5）屏蔽结构：镀锡铜丝编织屏蔽层，编织密度≥85%，适用于防电磁干扰场景

6）使用温度范围：固定安装：-30℃~+70℃

7）弯曲半径：固定安装：≥15倍电缆外径；有屏蔽/铠装结构：≥12倍外径

8）阻燃性能：符合IEC 60332-1标准（单根垂直燃烧）或IEC 60332-3（成束燃烧，可选ZR阻燃型号

9）绝缘电阻：>20MΩ·km（20℃时）。
	m
	720

	7.14
	管内穿线YZW3*4电缆
	1）额定电压：450/750V（固定安装）

2）导体材质：多股无氧铜导体，符合GB/T 3956 第5类标准

3）绝缘材料：聚氯乙烯（PVC），耐温等级70℃（长期工作温度）

4）护套材料：柔性聚氯乙烯（PVC），含阻燃添加剂

5）屏蔽结构：镀锡铜丝编织屏蔽层，编织密度≥85%，适用于防电磁干扰场景

6）使用温度范围：固定安装：-30℃~+70℃

7）弯曲半径：固定安装：≥15倍电缆外径；有屏蔽/铠装结构：≥12倍外径

8）阻燃性能：符合IEC 60332-1标准（单根垂直燃烧）或IEC 60332-3（成束燃烧，可选ZR阻燃型号

9）绝缘电阻：>20MΩ·km（20℃时）。
	m
	1000

	7.15
	PEA75电缆保护管)
	PEA75电缆保护管)
	m
	1000

	7.16
	传输光缆(96芯)(含敷设)
	1）光缆结构：层绞式光缆，缆芯为金属加强芯，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯周围，涂塑铝带（APL）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

2）敷设方式：架空桥架或穿管。

3）允许拉伸力：短期≥1500N，长期≥600N。

4）允许侧压力：短期≥1000N/100mm，长期≥300N/100mm。

5）护套：护套中黑色聚乙烯的材料，采用符合 GB/T 15065 及 YD/T 1485 等相关标准规定的聚乙烯护套料。

6）温度：-40℃～+70℃

7）光缆允许弯曲半径

安装时：≥光缆外径的 20 倍。

固定后：≥光缆外径的 10 倍。
	m
	800

	7.17
	光纤连接 熔接法 多模
	符合交警部门要求。
	芯
	40

	7.18
	接地装置调试 独立接地装置
	符合交警部门要求。
	组
	18

	7.19
	传输网络及集成调试
	符合交警部门要求。
	系统
	1

	
	交通管理设施
	
	
	

	7.20
	监控设备标志牌80x40cm制作、安装
	含:

1）材料:3003铝合金板，3.0mm厚

2）Ⅳ类超强级反光膜(反光膜结构为微棱镜型)，文字、图案制作加工

3）抱箍、滑动铝槽等配件

4）标志板边缘作卷边处理

5）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理

6）具体做法及要求详见施工图设计
	块
	2

	7.21
	监控设备悬臂杆现浇基础
	含:

1）C25砼基础200x120x160cm

2）醉石垫层220x140x10cm

3）模板制作、安装及拆除等
	套
	2

	7.22
	监控设备悬臂杆
	含:

1）材质及规格:Q235无缝钢管，立柱Φ194x5.0x6900mm，横梁Φ127x4.0x4500mm

2）立柱、横梁、柱帽等所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，钢构件镀锌量为600g/m²，紧固件镀锌量为550g/m²

3）法兰盘、加劲肋、地脚螺栓等配件

4）M10预拌水泥砂浆封锚50x50x20cm
	套
	2

	7.23
	监控杆迁移
	6m 长 L 型悬臂杆单悬臂杆

含1、标杆拆除、清理、堆放、装卸、场内运输。
	套
	1

	7.24
	监控设备悬臂杆现浇基础
	含:

1）C25砼基础200X120x160cm

2）碎石垫层220X140x10cm

3）模板制作、安装及拆除等
	座
	2

	7.25
	砼检查井Φ800mm
	含:

1）200mm厚C30砼基础

2）座浆、抹三角灰均用1:2预拌水泥砂浆

3）C30砼井室

4）C35细石现浇砼井座

5）Φ800mm QT500-7型球墨铸铁井盖，橡胶垫

、球墨铸铁防坠内盖等，位于人行道上的承压等级

B125，位于车行道上承压等级D400

6）井边回填级配碎石

7）检查井底部应设有中100mm渗水孔，检查井

井中管道到井底的距离不低于20cm

8）井盖上应标明行业标识、产权单位、井盖类

别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准等。

使用的井盖必须有出厂合格证，并经荷载试验合格后方可使用

9）钢筋制作、安装

10）模板制作、安装及拆除等

11）具体做法及要求详见施工图设计及货物需求表
	座
	2

	8
	临时交通疏解

	8.1
	交通引导员
	不限
	台班
	60

	8.2
	交通维护保障车
	不限
	台班
	60

	8.3
	太阳能爆闪灯（定光灯）
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）具体做法及要求详见施工图设计。
	套
	80

	8.4
	太阳能爆闪灯（闪光灯）
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）具体做法及要求详见施工图设计。
	套
	16

	8.5
	交通锥
	带配重沙袋。
	套
	800

	8.6
	水马
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）规格:长130cm，底宽45cm，顶宽20cm，高65cm。

3）材料:高强度环保塑胶。

4）使用前应注水（细砂) ,注水(细砂)量不应小于其内部容积的90%。

5）贴白色Ⅳ类超强级反光膜等。

6）具体做法及要求详见施工图设计。
	个
	40

	8.7
	附设警示灯的路栏
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）规格尺寸:三角架L1800×H1000×W450mm。

3）支架:Q235方形钢管40×40×2.5mm。

4）细砂压制、固定等。

5）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理等。

6）其体做法及要求详见施工图设计。
	套
	16

	8.8
	标志板：□180×60cm
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）材料：3003铝合金板,3.0mm厚

3）Ⅳ类超强级反光膜（反光膜结构为微棱镜型)，文字、图案制作加工。

4）抱箍、滑动铝槽等配件。

5）标志板边缘作卷边处理。

6）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理等。

7）具体做法及要求详见施工图设计。
	块
	32

	8.9
	标志板Φ80cm
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）材料：3003铝合金板,3.0mm厚

3）Ⅳ类超强级反光膜（反光膜结构为微棱镜型)，文字、图案制作加工。

4）抱箍、滑动铝槽等配件。

5）标志板边缘作卷边处理。

6）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理等。

7）具体做法及要求详见施工图设计。
	块
	17

	8.10
	标志板△90cm
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）材料：3003铝合金板,3.0mm厚

3）Ⅳ类超强级反光膜（反光膜结构为微棱镜型)，文字、图案制作加工。

4）抱箍、滑动铝槽等配件。

5）标志板边缘作卷边处理。

6）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理等。

7）具体做法及要求详见施工图设计。
	块
	16

	8.11
	标志板80×32cm
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）材料：3003铝合金板，3.0mm厚

3）Ⅳ类超强级反光膜(反光膜结构为微棱镜型)，文字、图案制作加工。

4）抱箍、滑动铝槽等配件。

5）标志板边缘作卷边处理。

6）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理等。

7）具体做法及要求详见施工图设计。
	块
	16

	8.12
	标志板120×60cm
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）材料：3003铝合金板，3.0mm厚

3）Ⅳ类超强级反光膜(反光膜结构为微棱镜型)，文字、图案制作加工。

4）抱箍、滑动铝槽等配件。

5）标志板边缘作卷边处理。

6）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理等。

7）具体做法及要求详见施工图设计。
	块
	16

	8.13
	标志板△70cm
	含:

1）制作、安装、拆除、清理、堆放、装卸、运输等。

2）材料：3003铝合金板，3.0mm厚

3）Ⅳ类超强级反光膜(反光膜结构为微棱镜型)，文字、图案制作加工。

4）抱箍、滑动铝槽等配件。

5）标志板边缘作卷边处理。

6）所有钢构件外表面热浸镀锌防腐处理等。

7）具体做法及要求详见施工图设计。
	块
	16

	9
	施工措施

	9.1
	登高车(高架车)
	登高≤15m
	台班
	20

	9.2
	桁架桥检车
	16m桁架桥检车
	台班
	30

	9.3
	多功能移动脚手架
	多功能移动脚手架
	套
	2

	9.4
	登高车(高架车)
	登高≤9m
	台班
	4

	9.5
	汽车式起重机
	提升质量5t（监控）
	台班
	4

	二
	软件

	1
	国产数据库管理系统

	1.1
	关系数据库管理软件
	1）满足中国安全评测中心官网的安全可靠测评结果公告（2023年第1号或2号）-数据库政府采购标准；

2）产品拥有自主知识产权，完全自主可控，达到《信息技术产品自主原创测评要求》（试行）中的要求，且产品核心功能模块的核心源码自主代码比例不低于95%；

3）兼容多种硬件体系，可运行于X86、鲲鹏、海光、飞腾、龙芯、申威、兆芯等多种不同CPU架构的服务器设备，兼容主流windows、Linux、麒麟、UOS、中科方德、凝思、深之度、普华、思普等多种操作系统；

4）兼容多种数据库开发接口与框架，包括DPI、OCI、OO4O、OCCI、OOPI、OTL、QT、Pro*C、Python3、django、sqlalchemy、JDBC、hibernate、.NET DATA PROVIDER；

5）支持RANK、DENSE_RANK、ROW_NUMBER、PERCCENT_RANK_CUME_DIST、 NTILE、LAST_VALUE、LAST_VALUE、LAG、LISTAGG、AVG()OVER()、SUM()OVER()等分析函数；

6）数据库支持聚集索引对数据库的主键列进行优化，支持聚集主键表，支持为现有表通过alter table命令添加聚集主键；

7）兼容Oracle语法功能，包括支持单SQL支持多个unpivot子句、支持for update子句及for update nowait语法、支持外连接操作符（+）来替代join外连接语法、支持default on null语法；

8）兼容Oracle的ANYTYPE、ANYDATA、ANYDATASET类型，并支持ANYDATA和ANYDATASET类型的存储功能；

9）支持将加密列与指定用户进行绑定，并且只允许经过授权的用户访问这些加密的数据列；

10）提供数据页级恢复功能，允许从备份中还原并恢复指定的数据页；

11）产品厂商具有CMMI5认证，并严格按照CMMI5标准设计、研发、发行, 支持多种主流通用开发接口，包括ODBC2.X/3.X、JDBC3.0、OLE DB2.7、Unix ODBC等；

12）为能够及时响应故障处理，原厂商须通过信息技术服务运行维护标准ITSS贰级成熟度等级，数据库产品厂商须在广西成立有分支机构；

13）数据库产品通过中国网络安全审查技术与认证中心检测，获得网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；

14）数据库产品通过有效商用密码产品认证证书(密码模块)。
	套
	1

	1.2
	时序数据库软件
	1）为确保系统运行稳定，要求所提供时序数据库和关系数据库管理软件同一品牌；

2）支持原生的时序数据存储模型，支持冷热数据分级存储，历史数据的滚动删除；支持数值、字符、时间、布尔、枚举、空等数据类型存储；支持列存储，支持基于字段类型匹配压缩算法；

3）支持SQL语法，包括DDL/DML/DQL;提供常用的SQL查询、聚合查询、多表关联（主键Join和非主键Join）查询；支持实时/历史数据并发写入，支持批量数据写入，支持时间随机乱序历史数据写入；支持全量备份；支持增量备份；提供平均值、最值、百分比、统计、分析、时间等功能函数；

4）支持单机/多机一键部署服务；支持本地化部署，以及云平台的公有云、私有云、混合云部署，容器化部署等多种方式。

5）支持在线灵活添加/删除计算节点/存储节点，可有效支持数据分片和负载均衡机制支持弹性伸缩；能满足核心业务系统对高性能时序数据库的需求，单一节点故障不影响系统的运行；支持异构数据库集群和时序数据库集群间的数据双向实时同步；

6）分布式集群支持1024计算/存储节点；单机支持10W采集点，单条插入性能不低于20w/s, 批量装载性能不低于150W/s(使用TSBS测试数据和基准)

7）整体磁盘占用是传统关系数据（MYSQL）的1/10或更低

8）支持TimesscaleDB的时序数据常用的算法；支持Time Bucket时间函数查询；

9）兼容PostgreSQL通信协议，支持PostgreSQL生态的数据库管理工具和应用的移植；提供内置的OPC服务器，支持多种工业协议的时序数据采集；

10）产品兼容国产软硬件环境，至少兼容龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产CPU芯片，至少兼容麒麟、统信UOS等国产操作系统；

11）支持Java、C/C++、Go、Python、Node.js等多语言驱动；

12）支持完整的数据库全流程运维管理，智能交叉批量部署；支持集群监控的功能；支持系统负载的实时监控；支持统一的集中式图形化数据库运维管理工具，可对不同硬件平台和版本的数据库进行集中管理，管理多重标签机器。
	套
	1

	2
	国密浏览器
	支持SM2、SM3、SM4国密算法，支持国密网站、国密应用自动识别及国密标识展现，针对国密网站优先通过国密协议访问，单向SSL连接性能不低于200次/秒。
	点
	20

	3
	中间件
	国产主流，适配jdk1.8以上版本的环境中，支持servlet3.0协议、双机或者多机负载均衡和分布式部署，满足基本安全防护和运行监控功能。
	套
	1

	4
	信息系统定制开发
	
	
	

	4.1
	南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统
	1.桥梁基础信息管理子系统:桥梁基础信息管理系统主要是建立桥梁数据的采集和编码体系，实现桥梁属性和空间数据的录入、维护、查询、统计、专题图等管理工作;具体包括桥梁信息、构件信息、设备信息管理等:它是其他各子系统的支撑系统。

2.桥梁健康监测综合管理子系统:桥梁健康监测综合管理功能，主要通过物联网传感器技术，在桥梁上安装多种类型的传感器，建立传感器网络，通过测量桥梁关键节点的挠度、应力、温度、振动等基础信号值，实现桥梁实时健康状态的监测。尤其是对于桥梁结构监测与评估，可以掌握桥梁目前结构的性能状态，判断桥梁结构构件是否有损伤，桥梁结构整体是否处于安全状态。系统可以在工程状况处于异常时发出预警信号，为桥梁维护、维修与管理决策提供依据和指导。

3.桥梁信息化管养子系统:信息化管养系统通过广泛的调查工作，对桥梁资产进行ID编码并建立属性体系，以此建立桥梁资产数据库，通过数字化形式，直观地显示桥梁资产的工作状况，可自动化进行桥梁风险统计、养护计划提示、知识库学习等工作，使得桥梁检查、检测管理可控化，桥梁养护维修工作有计划性，提高桥梁养护管理工作的执行效率。系统通过集成桥梁养护管理体系内所有的关键信息，实现资源集约、统筹调配、快速响应、资金高效使用的信息化、精细化、专业化、标准化管理。其涵盖了市政桥梁管养单位日常管养涉及的主要工作内容。

4.结构分析与评估子系统:结构分析与评估系统将传感器自动监测得到的各类数据。进行统一的数据识别、处理，分析，对桥梁结构以及行车安全异常状态诊断、分级报警和安全评估，该系统技术要求如下：

1)利用各类监(检)测数据对桥梁基准数据进行修正，建立系统运行时的基准数据库，用于桥梁工作状态分析和行车安全状态评定。

2)提出明确的报警指标及分级报警体系，能够通过设置明确的阈值，对实时监测结构状态参数信号进行判断和分级报警，并对报警情况进行记录。

3)能够对自动化监测数据进行统计、对比分析、趋势分析和相关性分析。

4)能够综合各种监测数群和分析结果，对结构异常状态进行识别和诊断。

5.应急及预警子系统:应急及预警子系统是专家系统在实际生产环节中的应用实现。子系统一方面通过已有的知识库(手工建立、大数据系统生成)建立并配置专家知识库运行分析体系:另一方面，通过评估预警功能对来自桥梁各传感节点探测数据、日常人工巡检数据的快速分析，跟踪和预测桥梁的安全运行状态，变化趋势，提供对桥梁健康状态的评估、异常预警、问题报警和对桥梁的养护策略。

6.大数据管理和应用子系统:大数据管理和应用子系统通过大数据管理机制和数据质量分析模型，实现桥梁健康大数据的预处理、存储、查询和备份。通过数据挖掘算法，结合已有的知识库，建立具有专家知识推理与决策的大数据分析模型，生成桥梁结构健康知识库、桥梁健康评估和桥梁健康预警模型。

7.系统配置模块:对系统基础信息配置。

8.系统集成接口配置系统:南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统是由许多子系统构成的，为了保证数据的唯一和准确、同时减少维护的工作量，要求在一个系统中进行管理和维护，因此各个系统间的玫据交换需要统一的标准。

9.满足网络安全等级保护二级要求。

10.720云VR全景

11.应用系统商用密码建设
	套
	1

	4.1.1应用系统定制开发需求表

	序号
	应用系统名称
	需求描述

	一
	需求分析
	

	二
	系统设计
	多桥协同监测（满足后期南宁市约350座（含跨江桥、立交 桥、人行天桥）基础架构。 需支持区域内多座桥梁的实时数据同步采集与集中管理，实现 跨桥数据对比分析。要求具备动态扩展能力，新增桥梁可快速接入现有集群平台。 

2、分级预警机制 三级预警体系：实时阈值报警（短信/邮件）、趋势分析预警（周报）、专家评估干预。 突发损伤（如地震、台风）与常规损伤（如裂缝、位移）需采 用差异化预警策略。

3、智能评估与决策支持需集成有限元模型与AI算法，实现结构健康状态自动评分（如层次分析法）。支持生成可视化报告，关联历史养护记录形成健康档案。 

4、需兼顾技术先进性、经济性与可操作性，最终实现集群化、智能化、标准化的桥梁健康管理目标。

	三
	软件开发
	

	1
	桥梁基础信息管理子系统
	桥梁基础信息管理系统主要是建立桥梁数据的采集和编码体

系，实现桥梁属性和空间数据的录入、维护、查询、统计、专题图等管理工作；具体包括桥梁信息、构件信息、设备信息管理等；它是其他各子系统的支撑系统。

	1.1
	基础信息管理
	基础信息库管理模块，主要以知识库的方式对业主方已有的信息资料进行统一管理。当前业主方主要有以下三种知识库：结构信息库、档案信息库和构建信息库。在系统运行后，业主可以进行新知识库的加载和卸载。

	1.1.1
	桥梁构件
	桥梁构件信息管理：以结构化的数据信息记录桥梁的主要构件信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础。

	1.1.1.1
	桥梁构建生成
	允许用户通过桥梁结构类型，以参数化的形式，按照规则（比如墩柱，支座等数量）自动化生成不同桥梁的结构树；桥面系结构生成，上部结构生成，下部结构生成。

	1.1.1.2
	桥梁构件信息查询
	实现桥梁构件信息查询，实现通过点击构件类型树来过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁构件信息

	1.1.1.3
	桥梁构件信息新增
	实现桥梁构件信息新增，通过界面上选择或录入构件类型、名称、编号、描述、评分分组等信息实现新增桥梁构件信息

	1.1.1.4
	桥梁构件信息修改
	实现桥梁构件信息修改，通过界面上重新选择或输入构件类型、名称、编号、描述、评分分组等信息实现修改桥梁构件

	1.1.1.5
	桥梁构件信息删除
	实现桥梁构件信息删除，支持批量删除，桥梁构件信息可恢复。

	1.1.2
	桥梁设备
	桥梁设备信息管理：以结构化的数据信息记录桥梁的主要设备信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础。

	1.1.2.1
	桥梁设备地图标记
	提供桥梁设备在GIS地图上标记位置功能，包含新增挂接位置，删除测点位置等

	1.1.2.2
	桥梁设备模型标记
	提供桥梁设备在桥梁三维模型上标记位置功能，包含新增挂接位置，删除测点位置等

	1.1.2.3
	桥梁设备信息查询
	实现桥梁设备信息查询，实现选择设备类型、厂家、创建时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁设备信息

	1.1.2.4
	桥梁设备信息新增
	实现桥梁设备信息新增，通过界面上选择或录入设备类型、设备名称、型号等信息实现新增桥梁设备信息

	1.1.2.5
	桥梁设备信息修改
	实现桥梁设备信息修改，通过界面上重新选择或输入设备类型、名称、型号等信息实现修改桥梁设备信息

	1.1.2.6
	桥梁设备信息删除
	实现桥梁设备信息删除，支持批量删除，桥梁设备信息可恢复。

	1.1.3
	桥梁主管部门
	桥梁主管部门信息管理：以结构化的数据信息记录桥梁的主管部门信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础

	1.1.3.1
	桥梁主管部门信息查询
	实现桥梁主管部门信息查询，实现选择主管部门下拉树、创建时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁主管

	1.1.3.2
	桥梁主管部门信息新增
	实现桥梁主管部门信息新增，通过界面上选择或录入上级部门、部门名称、编码等信息实现新增桥梁主管部门信息

	1.1.3.3
	桥梁主管部门信息修改
	实现桥梁主管部门信息修改，通过界面上重新选择或输入上级部门、部门名称、编码等信息实现修改桥梁主管部门信息

	1.1.3.4
	桥梁主管部门信息删除
	实现桥梁主管部门信息删除，支持批量删除，桥梁主管部门信息可恢复

	1.1.4
	桥梁管养企业
	桥梁管养企业信息管理：以结构化的数据信息记录桥梁的管养相关企业信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供

	1.1.4.1
	桥梁管养企业信息查询
	实现桥梁管养企业信息查询，实现选择主管部门下拉树、创建时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁管养

	1.1.4.2
	桥梁管养企业信息新增
	实现桥梁管养企业信息新增，通过界面上选择或录入主管部门、企业名称、编码等信息实现新增桥梁管养企业信息

	1.1.4.3
	桥梁管养企业信息修改
	实现桥梁管养企业信息修改，通过界面上重新选择或输入主管部门、企业名称、编码等信息实现修改桥梁管养企业信息

	1.1.4.4
	桥梁管养企业信息删除
	实现桥梁管养企业信息删除，支持批量删除，桥梁管养企业信息可恢复

	1.1.5
	桥梁管养人员信息
	桥梁管养人员信息管理：以结构化的数据信息记录桥梁的管养维护人员信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供

	1.1.5.1
	桥梁管养人员信息查询
	实现桥梁管养人员信息查询，实现选择所属管养企业、姓名、创建时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁管养人员信息

	1.1.5.2
	桥梁管养人员信息新增
	实现桥梁管养人员信息新增，通过界面上选择或录入所属管养企业、姓名、联系方式等信息实现新增桥梁管养人员信息

	1.1.5.3
	桥梁管养人员信息修改
	实现桥梁管养人员信息修改，通过界面上重新选择或输入所属管养企业、姓名、联系方式等信息实现修改桥梁管养人员

	1.1.5.4
	桥梁管养人员信息删除
	实现桥梁管养人员信息删除，支持批量删除，桥梁管养人员信息可恢复

	1.1.6
	桥梁管养记录
	桥梁管养记录信息管理：以结构化的数据信息记录桥梁的管养记录信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础

	1.1.6.1
	桥梁管养记录查询
	实现桥梁管养记录信息查询，实现选择管养企业、桥梁、管养时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁管养

	1.1.6.2
	桥梁管养记录新增
	实现桥梁管养记录信息新增，通过界面上选择或录入所属管养企业、桥梁、管养时间、管养措施等信息实现新增桥梁管 养记录信息

	1.1.6.3
	桥梁管养记录修改
	实现桥梁管养记录信息修改，通过界面上重新选择或输入所属管养企业、桥梁、管养时间、管养措施等信息实现修改桥梁管养记录信息

	1.1.6.4
	桥梁管养记录删除
	实现桥梁管养记录信息删除，支持批量删除，桥梁管养记录信息可恢复

	1.2
	电子档案信息管理
	档案信息管理主要从历史资料收集整理归口管理角度，建立桥梁档案信息知识库，建立管养桥梁相关的各种历史数据的非结构化数据信息电子化存档，并与之的结构化数据相关联。

	1.2.1
	桥梁基本信息非结构化
	桥梁基本信息管理：以非结构化的数据信息记录桥梁的基础信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础，包括桥梁的批复文件电子扫描件存档。

	1.2.1.1
	桥梁基本信息建立
	实现将历史设计图、施工图纸质档案约4000页电子化。并支持图片和PDF文档在线查看

	1.2.1.2
	桥梁基本信息查询、新增
	实现桥梁基本信息查询，实现选择管养企业、桥梁级别、桥梁名称等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁基本信息；实现桥梁基本信息新增，通过界面上选择或录入所属管养企业、桥梁级别、桥梁名称、编号等信息实现新增桥梁管养记录信息，支持上传桥梁照片和批复文件电子扫描件等

	1.2.1.3
	桥梁基本信息修改
	实现桥梁基本信息修改，通过界面上重新选择或输入所属管养企业、桥梁级别、桥梁名称、编号等信息实现修改桥梁基本记录信息，支持删除、重新上传桥梁照片和批复文件电子扫描件等附件信息

	1.2.1.4
	桥梁基本信息删除
	实现桥梁基本信息删除，支持批量删除，桥梁基本信息可恢复。

	1.2.2
	桥梁构件信息非结构化
	桥梁构件信息管理：以非结构化的数据信息记录桥梁的主要构件信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础，包括桥梁构件信息的安装文件电子扫描件存档。

	1.2.2.1
	桥梁构件非结构化信息查询
	实现桥梁构件非结构化附件信息查询，实现选择附件类型、桥梁、上传时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁构件附件信息，支持图片和PDF文档在线查看

	1.2.2.2
	桥梁构件非结构化信息新增
	实现桥梁构件非结构化附件信息新增，通过界面上选择或录入所属管养企业、桥梁、附件类型等信息实现新增上传桥梁构件非结构化附件信息，支持上传桥梁构件图片和电子扫描

	1.2.2.3
	桥梁构件非结构化信息修改
	实现桥梁构件非结构化附件信息修改，通过界面上删除、重新上传、选择或输入所属管养企业、桥梁、附件名称等信息实现修改桥梁构件非结构化附件信息

	1.2.2.4
	桥梁构件非结构化信息删除
	实现桥梁构件非结构化附件信息删除，支持批量删除，桥梁 构件非结构化信息可恢复

	1.2.3
	桥梁设备信息非结构化
	桥梁设备信息管理：以非结构化的数据信息记录桥梁的主要构件信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础，包括桥梁的采购和安装、维护文件电子扫描件存档。

	1.2.3.1
	桥梁设备非结构化信息查询
	实现桥梁设备非结构化附件信息查询，实现选择附件类型、桥梁、设备名称、上传时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁设备附件信息，支持图片和PDF文档在线查

	1.2.3.2
	桥梁设备非结构化信息新增
	实现桥梁设备非结构化附件信息新增，通过界面上选择或录入所属管养企业、桥梁、设备、附件类型等信息实现新增上传桥梁设备非结构化附件信息，支持上传桥梁设备现场安装、维护图片和电子扫描件等附件信息

	1.2.3.3
	桥梁设备非结构化信息修改
	实现桥梁设备非结构化附件信息修改，通过界面上删除、重新上传、选择或输入所属管养企业、桥梁、设备、附件名称等信息实现修改桥梁设备非结构化附件信息

	1.2.3.4
	桥梁设备非结构化信息删除
	实现桥梁设备非结构化附件信息删除，支持批量删除，桥梁 设备非结构化附件信息可恢复

	1.2.4
	桥梁管养企业非结构化
	桥梁管养企业信息管理：以非结构化的数据信息记录桥梁的管养相关企业信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础，包括桥梁管养企业的合同文件电子扫描件存档。

	1.2.4.1
	桥梁管养企业非结构化信息查询
	实现桥梁管养企业非结构化附件信息查询，实现选择附件类型、管养企业、附件名称、上传时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁管养企业附件信息，支持图片和 PDF文档在线查看

	1.2.4.2
	桥梁管养企业非结构化信息新增
	实现桥梁管养企业非结构化附件信息新增，通过界面上选择或录入管养企业、附件类型、附件名称、附件文件等信息实现新增上传桥梁管养企业非结构化附件信息，支持上传桥梁管养企业资质、合同等电子扫描件附件信息

	1.2.4.3
	桥梁管养企业非结构化信息修改
	实现桥梁管养企业非结构化附件信息修改，通过界面上删除、重新上传、选择或输入管养企业、附件类型、附件名称、附件文件等信息实现修改桥梁管养企业非结构化附件信息

	1.2.4.4
	桥梁管养企业非结构化信息删除
	实现桥梁管养企业非结构化附件信息删除，支持批量删除，桥梁管养企业非结构化附件信息可恢复

	1.2.5
	桥梁管养记录非结构化
	桥梁管养记录信息管理：以非结构化的数据信息记录桥梁的管养记录信息并建立数据库，为后续数据管理和业务办理提供基础，包括桥梁的管养记录纸质文件电子扫描件或电子签存档。

	1.2.5.1
	桥梁管养记录非结构化信息建立
	实现将历史历史定期检查报告、荷载报告、监测报告等纸质档案约8900页电子化，并提取报告结构病害信息建立桥梁病历档案。支持图片和PDF文档在线查看

	1.2.5.2
	桥梁管养记录非结构化信息查询、新增
	实现桥梁管养记录非结构化附件信息查询，实现选择附件类型、管养企业、管养记录、上传时间等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁管养记录非结构化附件信息，支持图片和PDF文档在线查看；实现桥梁管养记录非结构化附件信息新增，通过界面上选择或录入管养企业、管养记录、附件类型、附件名称、附件文件等信息实现新增上传桥梁管养记 录非结构化非结构化附件信息，支持上传桥梁管养记录现场图片、纸质文件电子扫描件附件信息

	1.2.5.3
	桥梁管养记录非结构化信息修改
	实现桥梁管养记录非结构化附件信息修改，通过界面上删除、重新上传、选择或输入管养企业、管养记录、附件类型、附件名称、附件文件等信息实现修改桥梁管养记录非结构化

	1.2.5.4
	桥梁管养记录非结构化信息删除
	实现桥梁管养记录非结构化附件信息删除，支持批量删除，桥梁管养记录非结构化附件信息可恢复

	1.3
	编码信息管理
	桥梁资产是管养单位的重要核心资源，桥梁资产基础信息管理主要实现对于市政设施维护管理处管理的市政桥梁的固定资产信息进行采集、登记、管理和维护，以实现对这些重要核心资源的基础信息管理。桥梁资产主要包括路线、桥面、桥基、构造物、设施等，桥梁资产信息主要包括三个方面：资产编码、资产属性以及资产状态。

	1.3.1
	数据存储管理
	数据存储、数据接口、数据安全管理、数据质量管理等功能模块。桥梁管理部门可以实现数据采集、控制、筛选、管理和二次处理等功能。

	1.3.2
	数据安全管理
	防止数据在系统运营过程中发生非法生成、变更、泄漏、丢失，必须对数据的输入、存储、处理及输出进行严格的安全管理，确保数据的准确性、完整性、及时性、保密性。

	1.3.3
	数据日常维护
	系统将提供多种形式创建、增加、删除、修改和查找功能。

	1.3.4
	数据资料查询
	系统提供数据资料的多种安全级别查询方式。

	1.3.5
	数据资料输出
	系统需要提供多种数据资料输出方式，网络用户可以将数据打包后下载到本地查看，也可以通过电子邮件、短信等方式转发到指定终端设备，同时将资料进行格式转换或者打印输出。

	2
	桥梁健康监测综合管理子系统
	桥梁健康监测综合管理功能，主要通过物联网传感器技术，在桥梁上安装多种类型的传感器，建立传感器网络，通过测量桥梁关键节点的挠度、应力、温度、振动等基础信号值，实现桥梁实时健康状态的监测。尤其是对于桥梁结构监测与评估，可以掌握桥梁目前结构的性能状态，判断桥梁结构构件是否有损伤，桥梁结构整体是否处于安全状态。系统可以在工程状况处于异常时发出预警信号，为桥梁维护、维修与管理决策提供依据和指导。

	2.1
	桥梁授权
	针对不同桥梁隧道管理功能分属，提供按部门用户或按桥梁授权管理，登录用户只能查看授权或创建的桥梁相关信息。

	2.1.1
	桥梁授权（用户）
	可以按照结构物对所有用户授权

	2.1.2
	桥梁授权（结构物）
	可按照不同用户，给不同结构物授权

	2.1.3
	桥梁授权信息查询
	实现桥梁授权信息查询，实现选择部门、用户、桥梁等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁授权信息

	2.1.4
	桥梁授权信息新增
	实现桥梁授权信息新增，通过界面上选择管养企业、桥梁、授权用户实现新增桥梁授权信息，支持批量授权

	2.1.5
	桥梁授权信息修改
	实现桥梁授权信息修改，通过界面上重新选择管养企业、桥梁、授权用户实现修改桥梁授权信息

	2.1.6
	桥梁授权信息删除
	实现桥梁授权信息删除，支持批量删除，桥梁授权信息可恢复

	2.2
	设备接入
	提供相关管理人员一站式接入桥梁监测必要信息的填入，主要包含：创建结构物（桥梁）、选择监测类型、创建设备、编辑测点信息，并全流程提供数据导出编辑、导入功能，以方便运维人员快捷整理维护监测相关的基础信息。

	2.2.1
	新建结构物
	提供新建结构物功能，包含结构物基础信息的填报

	2.2.2
	导入结构物
	提供结构物基础信息模板下载功能，用户在EXCEL填入基础信息后，导入系统

	2.2.3
	新建设备清单
	提供多个设备新建功能

	2.2.4
	导入设备
	提供设备清单模板下载，用户在EXCEL填报信息后导入系统

	2.2.5
	新建监测类型
	根据监测模板用户可勾选该桥梁适用的监测类型

	2.2.6
	下载自动生成测点
	根据设备通道，下载自动生成的测点列表（包含测点ID等信息）

	2.2.7
	导入测点信息
	导入用户在EXCEL内填报的测点信息，包含测点类型，编码，名称，合理值上下限等

	2.2.8
	未完成的测点信息编辑
	用户档次未编辑完成的设备接入过程，可从列表选择继续编辑，并保存

	2.2.9
	设备接入测点信息查询
	实现设备接入测点信息查询，实现选择部门、管养企业、桥梁等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁设备接入

	2.2.10
	设备接入测点信息新增
	实现设备接入测点信息新增，通过界面上选择或输入管养企业、桥梁、监测类型、设备、测点名称、经纬度等信息实现新增设备测点信息

	2.2.11
	设备接入测点信息修改
	实现设备接入测点信息修改，通过界面上重新选择或输入管养企业、桥梁、监测类型、设备、测点名称、经纬度等实现修改设备接入测点信息

	2.2.12
	设备接入测点信息删除
	实现设备接入测点信息删除，支持批量删除，测点信息可恢复

	2.3
	截面管理
	系统提供桥梁截面管理功能，允许上传截面的CAD文件或界面背景图片；若用户上传的是CAD文件，在2D结构监测时，允许 截面缩放浏览。

	2.3.1
	截面信息查询
	实现截面信息查询，实现选择部门、管养企业、桥梁等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁截面信息，支持在 线浏览和下载

	2.3.2
	截面信息新增
	实现截面信息新增，通过界面上选择或输入管养企业、桥梁、名称、文件等信息实现新增截面信息

	2.3.3
	截面信息修改
	实现截面信息修改，通过界面上重新选择或输入管养企业、桥梁、名称、文件等实现修改界面信息

	2.3.4
	截面信息删除
	实现截面信息删除，支持批量删除，截面信息可恢复

	2.4
	结构监测2D版
	导入桥梁CAD二维模型，在网页中以二维模式编辑监截面与测点位置信息，编辑完成后支持显示测点，点击测点可显示实时监测数据与历史数据查询；桥梁图纸支持缩放查看；可按照监测类别分类查看测点分布情况。

	2.4.1
	2D地图桥梁展示
	实现桥梁在2D地图图层展示，通过获取桥梁经纬度在地图上绘制出桥梁分布情况，支持管养企业筛选，支持桥梁CAD二维模型展示

	2.4.2
	桥梁详情展示
	实现桥梁详情信息展示，通过点击图层上桥梁图标可查看展示相应的详情信息，包括基本信息、图纸附件等信息

	2.4.3
	2D地图测点展示
	实现测点在2D地图图层展示，通过获取测点经纬度在地图上绘制出测点安装分布情况，支持管养企业、桥梁进行测点筛选，支持测点CAD二维模型展示

	2.4.4
	测点详情展示
	实现测点信息展示，通过点击图层上测点图标可查看展示相应的详情信息，包括实时监测数据、历史监测数据信息，支持图表展示测点数据

	2.5
	实时监测
	提供按区域或桥梁索引查询测点的实时监测数据，数据从设备产生到页面显示延时不超过100毫秒；提供结构温度监测、环境温湿度监测、风速风向、振动监测、索力监测、应变监测、裂缝监测、位移监测等类型的实时数据显示；提供历史数据按时间与统计周期查询显示及数据下载；所有历史数据查询显示的响应时间要求2秒内返回；实时监测提供1分屏、2分屏、4分屏显示不同测点的同屏多通道显示，以方便用户使用。

	2.5.1
	结构温度监测
	实现结构温度监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示结构温度监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.2
	温度结构变形监测
	1、实时显示桥梁关键截面的温度梯度分布。
2、根据采集监测温度数据，记录长期温度变化趋势，分析季节/昼夜温差影响。 

3、将温度数据与应变监测结合，分离由于温度引起的结构变形

	2.5.3
	环境温湿度监测
	实现环境温湿度监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示环境温湿度监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.4
	气候相关性分析
	1、实时采集桥址环境温湿度及大气参数并展示。
2、实时监测环境温度，在低温环境下预警可能发生的冻融损伤。

	2.5.5
	风速风向监测
	实现风速风向监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示风速风向监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.6
	风速风向统计
	需要统计风速风向玫瑰图

	2.5.7
	振动监测
	实现振动监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示振动监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.8
	振动监测及响应
	1、通过振动数据识别桥梁固有频率、阻尼比和振型。
2、实时监测发现车辆冲击、地震或结构损伤引起的异常振动图示数据。 

3、采集振动高频数据，基于振动加速度评价行车/行人舒适性。

	2.5.9
	索力监测
	实现索力监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示索力监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.10
	应变监测
	实现应变监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示应变监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.11
	裂缝监测
	实现裂缝监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示裂缝监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.12
	位移监测
	实现位移监测展示，通过选择桥梁、监测类型、测点、监测时间段来查询展示位移监测数据，支持表格、图表方式展示，支持数据下载导出

	2.5.13
	桥梁荷载实时监测
	集成动态称重与车票识别结果，页面提供交通荷载的实时监控，包括超重车辆统计，超速车辆统计，车牌图片浏览，报告导出等功能

	2.6
	设备自诊断
	系统提供设备网络状态与数据采集状态的诊断功能，包含网络异常，数据完整率等信息。

	2.6.1
	设备在线诊断
	实现设备在线状态诊断，通过发送心跳包诊断设备是否网络正常，根据设置阈值判断设备是否在线

	2.6.2
	数据采集诊断
	实现设备数据采集状态诊断，通过监测数据上传情况诊断是否采集正常，根据设置阈值判断数据完整率

	2.6.3
	排名展示
	实现设备在线率、数据完整率的排名统计，支持图表形式展示

	2.7
	设备状态预警
	系统提供设备预警状态设置功能，用户可以设置设备诊断告警条件与数据量诊断条件，告警推送时间，告警方式（支持公众号接收、短信接收、Email接收）等信息配置。

	2.7.1
	设备状态预警信息查询
	实现设备状态预警信息查询，实现选择管养企业、桥梁、预警时间段等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示设备状态预警信息

	2.7.2
	预警提醒
	实现设备状态预警提醒，支持系统消息提醒、短信提醒、公众号消息以及邮件提醒

	2.7.3
	预警处理
	实现设备状态预警处理，对因故障导致误报进行处理，支持批量处理

	2.8
	桥梁状态信息监测
	利用各类监（检）测感应器设备通过物联网通讯技术和接口讲数据对接，进行的桥梁工作状态监测、分析和行车安全状态评定

	2.9
	环境类温湿度监测
	针对桥梁状态环境类温度监测设备的实时监测数据信息进行数据读取、确认和展示，包括桥梁名称、构件名称、构件编号、监测设备信息、监测数据等相关内容，可以支持数据的增、删、改、查、导入、导出等操作（用于纠偏和错误纠正），保留

	2.10
	牛腿动应变监测
	构件信息库的建立，主要为信息化管养子系统提供知识库。

	2.11
	主梁动应变监测
	针对主梁动应变传感设备的实时监测数据信息进行数据读取、确认和展示，可以支持数据的增、删、改、查、导入、导出等操作（用于纠偏和错误纠正），保留历史记录。

	2.12
	桥梁主体状态监测
	集成位移监测、远程位移传感器、视频位移计、位移传感器、双轴倾角传感器等感应设备的实时监测数据信息进行数据读取、确认和展示，可以支持数据的增、删、改、查、导入、导出等操作（用于纠偏和错误纠正），保留历史记录。

	2.13
	车牌识别监测
	与交通运输管理部门对接，针对桥梁上运行车辆车牌监测设备的实时监测数据信息进行数据读取、确认和展示，支持数据的增、删、改、查、导入、导出等操作（用于纠偏和错误纠正）保留历史记录。

	2.14
	动态称重监测
	与交通运输管理部门对接，针对动态称重监测设备的实时监测数据信息进行数据读取、确认和展示，可以支持数据的增、删、改、查、导入、导出等操作（用于纠偏和错误纠正），保留历史记录。

	2.15
	特殊事件
	针对桥梁发生的特殊重大事件（如地震、交通事故、船撞、火灾等异常情况）发生时，填报事件发生时间，位置，事件描述等信息；

	2.15.1
	特殊事件信息查询
	实现桥梁特殊事件信息查询，实现选择部门、管养单位、桥梁等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁特殊事件信息。

	2.15.2
	特殊事件信息上报
	实现桥梁特殊事件信息上报，通过界面上选择或录入桥梁、事件类型、事件发生时间、位置、事件描述等实现特殊事件信息上报，支持撤回操作，支持图片、视频、文档等在线查看。

	2.15.3
	特殊事件确认
	实现桥梁特殊事件确认，管理审核人员通过系统界面对现场巡查人员上报的特殊事件进行确认，并对下发相关处置意见，通知协同相关部门进行共同处置

	2.15.4
	特殊事件处置
	实现桥梁特殊事件处置，现场巡查人员根据管理人员下达的处置意见进行处置，并提交处置结果，实现特殊事件处置闭环，支持图片、视频等上传

	2.16
	桥梁状态监测预警
	提出明确的报警指标及分级报警体系，能够通过设置明确的阈值，对实时监测结构状态参数信号进行判断和分级报警，并对报警情况进行记录。

	2.16.1
	监测预警指标管理
	实现监测预警指标管理，包含预警指标的新增、修改、查询、删除、启用、停用；支持预警算法和阈值配置管理。

	2.16.2
	桥梁状态指标监测预警
	实现桥梁状态指标监测预警，通过算法和获取预警指标配置信息，实现桥梁状态指标监测预警，达到预警阈值后生成相应的预警记录。

	2.16.3
	预警记录查询
	实现桥梁状态预警记录信息查询，实现选择部门、管养单位、桥梁等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁状态预警记录信息及推送情况

	2.16.4
	预警信息推送
	实现桥梁状态预警提醒，支持系统消息提醒、短信提醒、公众号消息以及邮件提醒

	2.17
	桥梁状态报告
	根据已知的监测数据、数据统计和分析结果等，对桥梁结构异常状态的智能识别和诊断，并能够通过预设对应的报告模板，自动化生成监测数据，按时间要求产生桥梁月度、季度、年度

	2.17.1
	桥梁状态报告查询
	实现桥梁状态报告查询，实现选择部门、管养企业、桥梁等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁状态报告信息，支持在线预览报告和下载

	2.17.2
	桥梁状态报告生成
	实现桥梁状态报告自动生成，通过预设配置的报告模板，获取相应的报告数据，自动生成桥梁状态报告，支持表格、图表数据的自动生成，支持生成桥梁月度、季度、年度状态报告

	2.17.3
	桥梁状态报告修改
	实现桥梁状态报告修改，通过下载系统生成的状态报告编辑修改完善后上传至系统，实现修改桥梁桥梁状态报告

	2.17.4
	桥梁状态报告删除
	实现桥梁状态报告删除，支持批量删除，桥梁状态报告可恢复

	2.18
	现场大屏监测中心
	现场大屏监控调度指挥工作站，考虑到国产化的要求，地图信息这期使用地方测绘局提供的天地图及其相关地图服务(其他地图展示工具待条件成熟后再做考虑)。

	2.18.1
	桥梁BIM三维模型建设
	根据桥梁图纸完成桥梁构件级(LOD300）BIM模型创建。

1、包含下部结构：钻孔桩、承台、墩台、台帽或盖梁、支座垫石和挡块；垫层、限位块、钻沉井；

2、上部结构：悬臂施工梁、顶推施工梁、转体施工梁、钢板梁、现浇箱梁、预制小箱梁、T梁、钢箱梁、现浇连续梁、钢 混组合梁；桥头搭板；钢桁拱、钢桁梁、主缆、变截面连续 箱梁；

3、桥面系：沥青混凝土桥面铺装、混凝土调平层、伸缩装置；

4、附属设施：防撞护栏、钢护栏、砼护栏；声屏障、风屏障、排水系统、维修走道；
5、属性挂接：构建编码、物理尺寸参数挂接、材质参数、工程量挂接；（不包括钢筋、预应力、螺栓）

	2.18.2
	数字驾驶舱
	结合天地图+BIM建模，完成桥梁健康监测档案，监测，病害，巡检任务多源数据集成并导入，分面板统计。

	2.18.2.1
	3D地图桥梁展示
	实现桥梁在3D地图图层展示，通过获取桥梁经纬度在地图上绘制出桥梁分布情况，支持管养企业筛选，支持桥梁BIM模型展示

	2.18.2.2
	桥梁状态监测展示
	实现桥梁状态监测信息展示，通过图表的形式展示桥梁状态，支持按照年份、管养企业进行统计展示

	2.18.2.3
	3D地图测点展示
	实现测点在3D地图图层展示，通过获取测点经纬度在三维地图上绘制出测点安装分布情况，支持管养企业、桥梁进行测点筛选，支持测点BIM模型展示

	2.18.2.4
	桥梁病害展示
	实现桥梁病害信息展示，通过点击图层上测点图标可查看展示相应的病害详情信息，包括桥梁病害图表统计，支持按照年份、管养企业进行统计

	3
	桥梁信息化管养子系统
	信息化管养系统通过广泛的调查工作，对桥梁资产进行ID编码并建立属性体系，以此建立桥梁资产数据库，通过数字化形式，直观地显示桥梁资产的工作状况，可自动化进行桥梁风险统计、养护计划提示、知识库学习等工作，使得桥梁检查、检测管理可控化，桥梁养护维修工作有计划性，提高桥梁养护管理工作的执行效率。系统通过集成桥梁养护管理体系内所有的关键信息，实现资源集约、统筹调配、快速响应、资金高效使用的信息化、精细化、专业化、标准化管理。其涵盖了市政桥梁管养单位日常管养涉及的主要工作内容。

	3.1
	任务管理模块
	可制定巡检、维修计划，计划内容包含责任人、开始和结束时间等，计划任务分配后，设施科可对任务执行情况进行监督和控制。

	3.1.1
	巡检任务
	可按照桥梁/班组/人员分配各个桥梁的巡检任务。

	3.1.2
	巡检计划
	根据桥梁巡检任务，提供每周，每月巡检计划。

	3.1.3
	专项巡检计划
	针对特大桥梁，按桥梁部件/构件分配制定巡检计划。

	3.2
	巡检管理模块
	本模块用于对桥梁的各类巡检活动进行记录、管理。巡检人员携带巡检终端进行巡检，巡检终端在采集病害详情、照片的同时，自动记录采集时间并存储在巡检终端中，用户可通过网络上传至服务器；系统能够为用户统计汇总病害。

	3.2.1
	日常巡检
	提供桥梁日常巡检，病害录入，数据筛选查询功能，能根据病害记录完成养护单生成流程。

	3.2.1.1
	日常巡检计划管理
	实现桥梁日常巡检计划管理，通过配置日常巡检频率系统自动生成日常巡检计划，支持手动新增日常巡检计划，支持按照桥梁、巡查日期等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示日常巡检计划信息，支持查看日常巡检计划详情

	3.2.1.2
	日常巡检信息查询
	实现桥梁日常巡检信息查询，实现选择管养企业、桥梁、巡检日期等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁日常巡检信息，支持查看日常巡检信息详情

	3.2.1.3
	日常巡检信息新增
	实现桥梁日常巡检信息新增，通过界面上选择桥梁、巡查日期、记录人、检查项目等实现新增日常巡检信息，支持对新增病害的填报和历史病害的更新操作

	3.2.1.4
	日常巡检信息修改
	实现桥梁日常巡检信息修改，通过界面上重新选择桥梁、巡查日期、记录人、检查项目等实现修改桥梁日常巡检信息，支持对病害信息更新操作

	3.2.1.5
	日常巡检信息删除
	实现桥梁日常巡检信息删除，支持批量删除，桥梁日常巡检信息可恢复

	3.2.2
	定期检查
	按养护标准提供桥梁定期检查病害录入，生成养护单功能。

	3.2.2.1
	定期检查计划管理
	实现桥梁定期检查计划管理，通过配置定期检查频率系统自动生成定期检查计划，支持手动新增定期检查计划，支持按照桥梁、巡查日期等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示定期检查计划信息，支持查看定期检查计划详情

	3.2.2.2
	定期检查信息查询
	实现桥梁定期检查信息查询，实现选择管养企业、桥梁、巡检日期等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示桥梁定期检查信息，支持查看定期检查信息详情

	3.2.2.3
	定期检查信息新增
	实现桥梁定期检查信息新增，通过界面上选择桥梁、巡查日期、记录人、检查项目等实现新增定期检查信息，支持对新增病害的填报和历史病害的更新操作

	3.2.2.4
	定期检查信息修改
	实现桥梁定期检查信息修改，通过界面上重新选择桥梁、巡查日期、记录人、检查项目等实现修改桥梁定期检查信息，支持对病害信息更新操作

	3.2.2.5
	定期检查信息删除
	实现桥梁定期检查信息删除，支持批量删除，桥梁定期检查信息可恢复

	3.3
	养护管理模块
	本模块用于对桥梁的各类维修活动进行记录、管理。用户可通过可视化界面录入桥梁维修数据，系统能够统计汇总维修记录

	3.3.1
	养护单生成
	可根据多条定期检查或日常检查生生成养护单信息，并指定养护单位或人员。

	3.3.3.1
	养护单配置
	系统管理员可根据业主线下巡检、管养、维修流程配置有用的巡检养护单信息

	3.3.3.2
	流程配置
	系统管理员可根据业主线下流程配置巡检，养护审批等业务流程的关键节点配置或审批角色配置

	3.3.3.3
	维修方案管理
	实现维修方案管理功能，包括维修方案新增、修改、查询、删除

	3.3.3.4
	养护单派发
	实现系统自动生成派发养护单功能，通过获取配置信息、日常检查、定期检查信息自动生成养护单

	3.3.3.5
	养护单信息查询
	实现养护单信息查询，实现选择管养企业、桥梁、日期等条件过滤查询，以列表表格形式返回展示养护单信息，支持查看养护单信息详情

	3.3.2
	养护单审批
	可根据不同单位线下业务流程，动态配置巡检-养护-检查等全流程审批。

	3.3.2.1
	养护单审核
	实现管养企业养护单审核，管理人员对系统生成的养护单进行审核确认并指派养护人员，支持确认和忽略操作，支持根据数据权限过滤养护单

	3.3.2.2
	养护人员确认
	实现养护人员对养护单确认，养护人员对管理人员派发的养护单进行确认并确认维修方案，支持确认和退回操作，支持根据数据权限过滤养护单

	3.3.2.3
	养护结果上报
	实现养护人员对最终养护结果上报，养护人员对已确认的养护单实施养护结果进行上报并完成养护工作，支持现场图片上传操作，支持撤回操作

	3.3.3
	待办事项
	当前登录用户的巡检或审核的待办事项。

	3.3.4
	已办事项
	当前登录用户发起或参与的养护事项。

	3.4
	技术评定模块
	系统根据结构信息库、构件信息库及录入的病害数据库中的数据，依据《城市桥梁养护技术标准CJJ 99-2017》的桥梁技术状况评价模型，通过系统计算得到桥梁技术状况评定结果及各部件技术状况评价结果；系统将每次评定状况存入系统中，供用 户后期查询桥梁历史状况。

	3.4.1
	结构评定
	提供按桥梁养护规范BCI评定标准，根据不同构件/部件的权重评定结构评分，并形成数字化档案记录。

	3.4.2
	桥面系计算
	选定病害情况，计算桥面系主要构件DP/Wij/Uij等权重信息。

	3.4.3
	上部结构计算
	选定病害情况，计算上部结构主要构件DP/Wij/Uij等权重信息。

	3.4.4
	下部结构计算
	选定病害情况，计算桥梁下部结构主要构件DP/Wij/Uij等权重信息

	3.5
	地理信息系统模块
	主要由桥梁信息、巡检轨迹两个部分组成，利用信息技术，可快速查找关注桥梁，直观清楚地查询相关桥梁的设计信息、施工信息、检测信息、养护信息等。

	3.5.1
	桥梁/设备/测点地理信息管理
	提供桥梁/设备/测点等元素地理信息管理，以地图行驶提供查询可视化功能。

	3.5.2
	巡检人员/病害地理信息管理
	提供巡检人员轨迹记录，病害地理信息记录，地图可视化查询

	3.6
	相关设备信息管理
	设区市管理部门通过维护更新市政桥梁设备信息数据，可查询

	3.6.1
	设备信息管理
	提供设备信息维护管理功能。

	3.6.2
	设备信息查询浏览
	提供设备信息查询可视化功能。

	3.7
	桥梁信息化管养APP
	本模块主要由智能手机上的智能巡检APP实现，包括用户登录、服务器设置、下载数据、上传数据、开始巡检等子功能。

	3.7.1
	首页
	以地图形式展现桥梁分布，系统导航首页。

	3.7.1.1
	病害统计
	统计所有桥梁巡检病害信息，历史病害发展情况，病害分类情况。

	3.7.1.2
	巡检任务统计
	统计桥梁巡检任务完成率，完成时长，巡检员任务分布情况

	3.7.2
	数据下载
	根据需要下载不同桥梁结构部件数据，以便在巡检人员无信号时，能离线录入病害信息。

	3.7.3
	日常巡检
	完成日常巡检病害录入上报，包含病害详细信息，录像/照片等

	3.7.4
	定期检查
	按规范要求完成桥梁定期检查并上传病害信息。

	3.7.5
	巡检出勤
	开始出勤，结束出勤，并完成APP在锁屏状态下的人员轨迹记录情况。

	3.7.6
	巡检轨迹
	查询不同人员巡检时的轨迹信息。

	3.7.7
	我的待办
	当前使用用户发起或需要审批的养护单。

	3.7.8
	已办事项
	当前使用用户经办的养护单信息，流程审批。

	3.8
	相关人员信息管理
	设区市管理部门通过维护更新市政桥梁管理部门人员信息、市政桥梁相关企业信息、市政桥梁维护人员信息，可查询浏览。

	3.8.1
	审核人员配置管理
	实现养护单审核人员配置管理，通过选择管养企业、人员对审核人员进行配置管理，包含新增、修改、查询、删除操作，为系统自动派发养护单提供配置支撑

	3.8.2
	巡查人员配置管理
	实现巡查人员配置管理，通过选择管养企业、桥梁、人员对每座桥梁巡查人员进行配置管理，包含新增、修改、查询、删除操作，为系统自动生成巡查计划提供配置支撑

	3.8.3
	维护人员配置管理
	实现养维护人员配置管理，通过选择管养企业、桥梁、人员对每座桥梁维护人员进行配置管理，包含新增、修改、查询、删除操作，为系统自动派发养护单提供配置支撑

	3.9
	已有数据交换平台对接
	设区市桥梁管理部门维护相关基础信息后，通过数据交换平台完成平台间的数据传输功能，实现无缝对接。数据交换详细技术方案参考《数据交换技术规范》。

	3.9.1
	基础数据接入
	包含桥梁/设备/测点等基础信息在已建设的平台内的数据同步接入

	3.9.2
	监测数据接入
	包含实时监测值，统计值，报警信息等已建设的平台内的数据同步接入。

	4
	结构分析与评估子系统
	结构分析与评估系统将传感器自动监测得到的各类数据，进行统一的数据识别、处理、分析，对桥梁结构以及行车安全异常状态诊断、分级报警和安全评估，该系统技术要求如下：
1）利用各类监（检）测数据对桥梁基准数据进行修正，建立系统运行时的基准数据库，用于桥梁工作状态分析和行车安全状态评定。
2）提出明确的报警指标及分级报警体系，能够通过设置明确的阈值，对实时监测结构状态参数信号进行判断和分级报警，并对报警情况进行记录。 3）能够对自动化监测数据进行统计、对比分析、趋势分析和相关性分析。
4）能够综合各种监测数据和分析结果，对结构异常状态进行识别和诊断。

	4.1
	数据分析模块
	该模块的主要目的是对实测数据做预处理及分析，包含数据处理和数据分析两个部分。其中，数据处理是指对实测的预处理和统计；数据分析是对监测数据结果进行特征提取、历史趋势对比、分析与预测。

	4.1.1
	数据预处理
	完成监测数据的数据预处理，剔除粗差，过滤合理值等。

	4.1.1.1
	振动数据预处理
	完成对加速度数据的预处理，包含计算基频，统计最大最小平均方差，异常数据的剔除等

	4.1.1.2
	挠度数据预处理
	完成对桥梁挠度的变化量统计计算

	4.1.1.3
	倾角数据预处理
	完成对桥梁倾角监测数据的统计计算（包含减基准值，统计分析最大、最小、平均方差等树脂）

	4.1.1.4
	GNSS位移数据预处理
	包含对GNSS位移监测XYZ方向的位移统计计算

	4.1.1.5
	环境类温湿度监测数据预处理
	实现对环境类温湿度监测原始数据的预处理，包含剔除超出设置阈值范围的数据、重复数据以及根据业务规则进行测量 值转换计算

	4.1.1.6
	牛腿动应变监测数据预处理
	实现对牛腿动应变监测原始数据的预处理，包含剔除超出设置阈值范围的数据、重复数据以及根据业务规则进行测量值

	4.1.1.7
	主梁动应变监测数据预处理
	实现对主梁动应变监测原始数据的预处理，包含剔除超出设置阈值范围的数据、重复数据以及根据业务规则进行测量值

	4.1.1.8
	桥梁主体状态监测数据预处理
	实现对桥梁主体状态监测原始数据的预处理，包含剔除超出设置阈值范围的数据、重复数据以及根据业务规则进行测量值转换计算

	4.1.1.9
	车牌识别监测数据预处理
	实现对车牌识别监测原始数据的预处理，包含剔除超出设置阈值范围的数据、重复数据以及根据业务规则进行匹配关联

	4.1.1.10
	动态称重监测数据预处理
	实现对动态称重监测原始数据的预处理，包含剔除超出设置阈值范围的数据、重复数据以及根据业务规则进行匹配关联

	4.1.2
	数据统计入库
	按不同频率统计监测数据最大/最小/平均/方差等统计值数据入库

	4.2
	安全报警模块
	该模块的主要目的是及时发现桥梁结构存在的问题。包含设备状态报警、结构状态报警、行车安全报警，其中设备状态报警是指桥梁监测设备工作状态的报警，由数据异常识别来诊断仪器异常；结构状态和行车安全报警是指桥梁关键构件部位在汽车荷载等作用下结构响应报警、正常使用极限状态报警以及承载能力极限状态报警，通过对结构变形等监测参数建立报警指标，对监测结果进行分析预测，并分级报警。

	4.2.1
	阈值告警后台服务
	实时监测预处理后的监测值是否超过设定的一/二/三级阈值上限，并产生实时告警记录。

	4.2.1.1
	阈值告警短信推送
	针对阈值监测产生的告警记录，根据用户配置的相关管理人员的手机号码，即时推送预警短信

	4.2.1.2
	免登录告警详情页面
	针对阈值告警短信内的预警详细URL链接，生成阈值详细的免登录页面

	4.2.2
	联动告警
	结构状态和行车安全报警是指桥梁关键构件部位在汽车荷载等作用下结构响应报警、正常使用极限状态报警以及承载能力极限状态报警，通过对结构变形等监测参数建立报警指标，对监测结果进行分析预测，并分级报警。完成阈值告警前后时间段内的图像，数据声光告警等联动告警信息。

	4.3
	安全评估模块
	目前有多种桥梁技术状况评定的方法，它们所采用的理论主要集中在层次分析法、模糊理论、可靠度理论、神经网络及专家系统等。根据监测信息实现对桥梁健康状态的综合评估需要一种合理的评估手段，层次分析法（AHP）是目前较为常用的方法，这种方法简单、实用、有效。因此这里拟采用变权综合的层次分析法进行桥梁技术状况评定。

	5
	应急及预警子系统
	应急及预警子系统是专家系统在实际生产环节中的应用实现。子系统一方面通过已有的知识库（手工建立、大数据系统生成）建立并配置专家知识库运行分析体系；另一方面，通过评估预警功能对来自桥梁各传感节点探测数据、日常人工巡检数据的快速分析，跟踪和预测桥梁的安全运行状态、变化趋势，提供对桥梁健康状态的评估、异常预警、问题报警 和对桥梁的养护策略。

	5.1
	预警模型管理模块
	预警模型是大数据子系统中集成的分析算法，配置使用在实时预警监测工作站上，由实时预警监测模块调用使用。由于桥梁建设“一桥一档”的特点，所以每座桥梁的预警模型及配置参数文件都不相同，需要根据具体桥梁情况，配置一种或多种预警模型

	5.1.1
	告警设置
	用户可设置不同桥梁报警推送人员（可多选），报警推送规则，推送时间段，推送方式（公众号，短信，邮件）等信息

	5.1.1.1
	告警推送人员配置
	实现针对各桥梁不同推送人员的配置，并支持多选。

	5.1.1.2
	报警推送规则设置
	实现针对各桥梁不同推送规则的设置。

	5.1.1.3
	告警推送方式配置
	实现对各桥梁警推送方式的配置，包括公众号、短信、邮件

	5.2
	远程报警信息处置模块
	远程报警信息功能专门用于桥址的实时监测预警工作站，桥址端系统实时检测分析所有的接入数据（现场传感器数据、 现场视频数据、实时的气象、水文、地质等信息）。

	5.2.1
	阈值设置
	可批量设置监测测点阈值信息。

	5.2.1.1
	阈值信息查询
	实现桥梁测点阈值信息的查询与展示。

	5.2.1.2
	阈值信息新增
	实现桥梁测点阈值信息的新增。

	5.2.1.3
	阈值信息批量新增
	实现桥梁测点阈值信息的批量新增。

	5.2.1.4
	阈值信息修改
	实现桥梁阈值信息的修改。

	5.2.1.5
	阈值信息删除
	实现桥梁预警信息的删除。

	5.2.2
	告警记录
	阈值告警信息查询，未处理/已处理数据查询。

	5.3
	应急预案管理模块
	应急预案管理包括预案的审核、发布、撤销发布（完善）、作废、删除等。在第一期开发阶段，预案以文档形式进行管理，文档记录内容包括：预案编制人员、所涉及的岗位、各个岗位在预案执行时的作业内容，以及各个岗位之间的协作工作。突发情况发生后，查看相关预案，根据预案流程人工完成指挥、调度工作。

	5.3.1
	应急预案
	管理桥梁应急管理措施的预案信息，包含预警类型，联动人员，预案指导文件等。

	5.3.1.1
	应急预案查看
	实现去桥梁应急预案信息的查询与展示。

	5.3.1.2
	应急预案新增
	实现桥梁应急预案的新增。

	5.3.1.3
	应急预案编辑
	实现桥梁应急预案的编辑。

	5.3.1.4
	应急预案删除
	实现桥梁应急预案的删除。

	5.3.2
	预警发布
	可联动发布相关预警信息，包含联动情报板，政务信息等。

	5.3.2.1
	联动情报板预警信息联动
	实现联动情报板预警信息的联动发布。

	5.3.2.2
	政务信息系统预警信息联动发布
	实现政务信息系统预警信息的联动发布。

	5.3.3
	预警处置
	完成预警的闭环处置。

	5.3.2.1
	联动情报板预警信息联动
	实现联动情报板预警信息的联动发布。

	5.3.2.2
	政务信息系统预警信息联动发布
	实现政务信息系统预警信息的联动发布。

	5.4
	现场实时预警系统模块
	该模块负责监督现场工作站的预警报警信息的产生和发送。并对现场工作站的报警系统运行状态进行控制。现场工作站安装我司自研应用软件，软件读取传感器实时输出数据，进行相应换算工作后，进行实时监测分析，当出现异常时，实时预警子系统通过现场控制子系统将报警信息和报警状态回传到管养平台，提示管养人员相关报警信息，经分析后选择最佳预案，完成指挥调度工作

	5.4.1
	报警系统运行状态控制
	实现对现场工作站的报警系统运作状态的控制。

	5.4.2
	传感器数据处理
	按照数据处理规则，实现对现场工作站传感器采集数据的处理

	5.4.3
	传感器异常数据监测
	实现对现场传感器数据的异常检测，并识别出异常数据。

	5.4.4
	异常预警上报
	当现场工作站检测异常数据时，产生预警并上报管养平台。

	5.5
	实时预警监测管理
	实现预警报警信息的产生和发送，并对现场报警系统进行控制

	5.5.1
	实时预警
	提出明确的报警指标及分级报警体系，能够通过设置明确的阈值，对实时监测结构状态参数信号进行判断和分级报警，并对报警情况进行记录。

	5.5.1.1
	预警判断
	根据报警指标和分层预警配置，实现对监测结构数据的分层 预警判断。

	5.5.1.2
	预警记录
	当发生实时预警时，实现对报警情况的记录。

	5.5.2
	告警推送
	产生的告警信息按照不同方式推送相关管理人员，并完成后续的处置流程。

	5.5.2.1
	多方式告警发送
	实现短信、邮件等多方式预警信息的发送。

	5.5.2.2
	告警追踪
	实现告警处置的全流程追踪。

	6
	大数据管理和应用子系统
	大数据管理和应用子系统通过大数据管理机制和数据质量分析模型，实现桥梁健康大数据的预处理、存储、查询和备份。通过数据挖掘算法，结合已有的知识库，建立具有专家知识推理与决策的大数据分析模型，生成桥梁结构健康知识库、桥梁健康评估和桥梁健康预警模型。

	6.1
	数据与资讯集成整合统一处理模块
	该模块为大数据管理与应与应用子系统中的基础处理模块之一，主要目的或功能为：一方面，接收智能管理专家和信息交互门户子系统中的智能分发引擎下发的外部接口数据信息；另一方面，按智能分发引擎的外部接口数据信息，对桥梁BOT健康大数据智能管养系统中云端收集的传感器采集数据、历史数据和日常资讯数据进行集成整合，对统一的数据集进行处理，即将与桥梁健康状态分析需求有关的数据进行抽取与集成，生成在本地运行的各种类型数据仓库。如：桥梁检测的传感器数 据库模型、桥梁检测的人工巡检数据库模型、桥梁指标数据库

	6.1.1
	接口数据接入
	实现智能管理专家和信息交互门户子系统等外部接口数据的对接。

	6.1.2
	数据处理
	实现对桥梁BOT健康大数据智能管养系统中云端数据的接收，并按照规则进行处理。

	6.1.3
	数据整合
	实现对各类型采集数据整合与存储。

	6.1.4
	数据仓库建模
	实现对各种数据类型仓库的建模，包括传感器数据库模型、人工巡检数据库模型、桥梁指标数据库模型等。

	6.1.5
	数据特征分析
	实现对采集数据的特征进行分析，提取桥梁健康监测相关的数据，并生成多种类数据仓库。

	6.2
	质量分析模块
	本模块对数据与资讯集成整合统一后的传感器检测数据进行数值分析、统计分析、图形分析等模型与算法分析,并提供数据质量分析报告，供界面进行可视化调用显示。

	6.2.1
	数值分析
	实现对桥梁传感器检测数据的数值分析。

	6.2.2
	统计分析
	实现对桥梁传感器检测数据的统计分析。

	6.2.3
	图形分析
	实现对桥梁传感器检测数据的图形分析。

	6.2.4
	分析报告生成
	通过数值分析、统计分析、图形分析等，生成数据质量分析报告。

	6.2.5
	分析报告调用
	实现对数据质量分析报告的调用。

	6.3
	桥梁健康状态传感器异常检测模块
	本模块是通过异常检测算法（主要为异常检测算法、异常度指标检测算法）、趋势预测模型设计。

	6.3.1
	异常检测算法检测
	通过异常检测算法，实现对传感器异常数据进行检测。

	6.3.2
	异常度指标检测算法检测
	通过异常度指标检测算法，实现对传感器异常数据进行检测

	6.3.3
	趋势预测模型算法检测
	通过趋势预测模型算法，实现对传感器异常数据进行检测。

	6.4
	桥梁健康状态传感器异常安全等级划分模块
（置信度）
	由于传感器采集数据一般没有完美的，大多数据通常都包含属性值错误、缺失或其他类型的不一致现象。所以在建模和后续的知识推理中，需要对数据进行全面的质量分析。同时，大数据质量分析也是数据准备过程中的重要一环，是数据探索、知识发现的前提。只有保证了数据质量的正确性和有效性，才能确保我们从大数据分析中获取/挖掘出桥梁健康管理知识的正确、有效性。数据质量分析中，如何确定异常值，合理设计异常度指标是主要的分析内容；而异常值分析主要是分析变量是否存在异常值的情况。

	6.4.1
	数据质量评估体系构建
	构建多维度数据质量评估指标体系。

	6.4.2
	数据质量分析
	实现传感器采集数据的分析。

	6.5
	异常预警设置模块（阈值）
	本模块在传感器出现异常问题时，可根据异常预警设置，看到目前各个传感器的异常级别。预警等级划分同样建立数据库，可根据用户或专家知识修改。

	6.5.1
	异常预警阈值设置
	实现不同类型传感器异常预警阈值的设置。

	6.5.2
	异常预警阈值查询
	实现对传感器设置阈值的查询与展示。

	6.5.3
	异常预警阈值修改
	实现对传感器设置阈值的修改。

	6.6
	知识库模块
	本模块通过传感器检测阈值指标库、桥梁结构状态设计阈值指标库、桥梁病害库、桥梁管养预案库，并以数据库形式保存到本地大数据管理与应用子系统中进行统一管理，以便门户计算机对其进行查看、修改、添加和删除等管理操作。

	6.6.1
	传感器检测阈值指标库管理
	实现对传感器检测阈值指标库的管理，包括查看、修改、添加和删除等管理操作。

	6.6.2
	桥梁结构状态设计阈值指标库管理
	实现对桥梁结构状态设计阈值指标库的管理，包括查看、修改、添加和删除等管理操作。

	6.6.3
	桥梁病害库管理
	实现对桥梁病害库的管理，包括查看、修改、添加和删除 管理操作。

	6.6.4
	桥梁管养预案库管理
	实现对桥梁管养预案库的管理，包括查看、修改、添加和删除等管理操作。

	6.7
	大数据监控驾驶舱模块
	展示权限数据范围内的各类信息在空间上的分布，包括有以下几类信息：桥梁信息、病害信息、维修记录、巡检记录、预警信息统计、预案信息统计和车流量以及超载车辆统计等。

	6.7.1
	桥梁信息展示
	实现桥梁信息的查询与展示。

	6.7.2
	病害信息展示
	实现桥梁病害信息的查询与展示。

	6.7.3
	维修记录展示
	实现桥梁维修信息的查询与展示。

	6.7.4
	巡查记录展示
	实现桥梁巡查记录的查询与展示

	6.7.5
	预警信息统计
	实现桥梁预警信息的统计、查询与展示。

	6.7.6
	预案信息统计
	实现桥梁预案信息的统计、查询与展示。

	6.7.7
	车流量及超载车辆统计
	实现桥梁车流量和超载车辆的统计、查询与展示。

	7
	系统配置模块
	对系统基础信息配置。

	7.1
	系统数据管理
	建立系统的数据字典表，以及进行数据字典的分类和管理。

	7.1.1
	数据字典查询
	实现数据字典分类的查询与展示。

	7.1.2
	数据字典修改
	实现数据字典的修改。

	7.1.3
	数据字典新增
	实现数据字典的新增。

	7.1.4
	数据字典删除
	实现数据字典的删除。

	7.2
	机构设置
	建立系统所对应的组织机构，建立组织机构相应部门。

	7.3
	角色管理
	进行系统内部角色的管理，不同角色对应不同子系统和模块的操作权限。

	7.3.1
	角色查询
	实现系统角色的查询与展示。

	7.3.2
	角色维护
	实现对系统角色的管理，包括新增、修改及删除等操作。

	7.4
	用户管理
	负责初始用户的建立，建立用户名、初始密码、所属角色以及每个用户归属的部门。进行用户基本信息管理。

	7.4.1
	用户查询
	实现系统用户的信息与展示。

	7.4.2
	用户新增
	实现用户的新增，包括授权角色及绑定所属部门。

	7.4.3
	用户修改
	实现用户信息的修改。

	7.4.4
	用户删除
	实现用户的删除。

	7.5
	导航菜单
	可以配置导航菜单的目录结构、菜单名和对应页面的URL，并可以选择该页面是否显示。

	7.6
	操作日志
	本系统采用分层模块化设计思想，分解系统的各层面实现过程，并规范各层的基本作用及功能，系统主要分为三个模块：登录日志模块、操作日志模块、异常日志模块。登录日志：主要记录用户登入登录系统的情况。操作日志：主要记录用户操 系统的各种动作，方便技术人员调试，查找问题，跟踪用户登录系统后的行为。异常日志：主要记录系统的异常状态。

	7.6.1
	操作日志查询
	实现登录日志、操作日志及异常日志等信息的查询与展示。

	7.6.2
	操作日志记录
	设计操作日志表结构并添加日志事件锚点，实现不同模块日志的记录。

	7.7
	个性化设置
	用户可以在个性化设置中绑定自己的个性化信息，包括皮肤颜色、登录框样式、按钮样式。

	7.7.1
	个性化设置查询
	实现个性化设置的查询与展示。

	7.7.2
	个性化配置
	实现用户的个性化配置，包括皮肤颜色、登录框样式、按钮样式等

	7.8
	接口配置管理
	采用配置文件进行接入接口参数配置。

	7.8.1
	接口配置查询
	实现对接口配置的查询与展示。

	7.8.2
	接口配置维护
	实现接口参数的配置及维护。

	8
	系统集成接口配置系统
	南宁市桥梁健康监测信息管理应用系统是由许多子系统构成的，为了保证数据的唯一和准确、同时减少维护的工作量，要求在一个系统中进行管理和维护，因此各个系统间的数据交换需要统一的标准。

	8.1
	桥粱健康监测集成框架及其接口标准模块
	建立青竹立交桥健康监测系统的规范化接口标准。

	8.2
	接入接口及其配置模块
	设计、建立标准化的桥梁健康监测系统的接入接口，采用配置文件进行接入接口参数配置。

	9
	健康监控系统等保（软件部分）
	满足网络安全等级保护二级要求。

	10
	720云VR全景
	

	10.1
	空间查询和分析
	实现从全景浏览到二维数据深度挖掘。

	10.2
	可视化看板
	支持桥梁健康监测中的应急响应、巡检养护、结构评估等核心功能，提供“即时分析、实时展现”的全景化展示能力。

	10.2.1
	实时数据集成与展示
	系统能够实时集成来自各类前端监测设备、历史数据库以及外部信息源的关键数据，并通过直观的图表、仪表盘视图进行集中展示，确保用户能够即时掌握桥梁的健康状态和运行情况。

	10.2.2
	核心功能状态概览
	看板提供对桥梁健康监测核心功能（如应急响应、巡检养护、结构评估）的运行状态和关键指标的概览。用户可以通过高度集成的视图，快速了解各项功能的执行进度、效果评估以及潜在风险点，为决策提供支持

	10.2.3
	全景化风险预警呈现
	通过可视化的方式，系统能够全景化地呈现各类风险预警信息，包括基于阈值的告警、异常波动检测以及模型预测的潜在风险。不同层级的预警信息通过颜色编码、闪烁提示或弹窗等方式区分展示，帮助用户快速识别和响应紧急情况。

	10.3
	青竹立交桥建模
	采集立交桥信息，按照实际还原。

	11
	应用系统商用密码建设
	　

	11.1
	密码资源集中管理
	平台能够对政务信息化项目中的各类密码资源进行集中管理，包括密码算法、密钥、证书等。通过统一的接口和管理界面，实现对密码资源的统一配置、生成、分发、存储和销毁等操作，确保密码资源的规范使用和安全管理。

	11.2
	密码策略配置
	平台支持灵活的密码策略配置，包括密码长度、复杂度、有效期等参数的设置。

	11.3
	密钥生命周期管理
	平台提供密钥生命周期管理功能，包括密钥的生成、存储、分发、使用、更新和销毁等环节。通过自动化的密钥管理流程，确保密钥的安全性和可用性，防止密钥泄露和滥用。

	11.4
	密码设备接入与管理
	平台支持接入各种密码设备，如加密机、密码卡等。通过统一的接口和管理界面，实现对密码设备的配置、监控和维护，确保密码设备的安全可靠运行。

	11.5
	审计与日志记录
	应用系统记录所有操作日志，记录加解密操作的使用情况，记录与账号认证相关操作日志等信息。通过审计和日志分析，帮助应用系统管理员回溯潜在的安全风险和不规范操作，及时采取应对措施。

	11.6
	用户权限管理
	应用系统支持基于角色的权限控制（RBAC）和基于属性的权限控制（ABAC）。系统管理员可以根据用户的职责、所属部门或项目等因素，为其分配预定义的权限集合或进行自定义的细粒度权限配置。这确保了用户仅拥有完成其工作所需的最低权限。

	11.7
	密码应用服务
	系统集成数字签名技术，数据原发者使用其私钥对数据进行签名，接收者使用原发者的公钥验证签名的有效性，以此确认数据的来源和原发者的身份，进一步强化数据的不可否认性。

	11.8
	用户身份鉴别
	应用系统通过多种机制验证用户的身份，包括但不限于用户名/密码、以及集成企业级身份管理系统，通过调用政务云平台提供的国产服务器密码机提供的算法，对用户账号和密码进行加解密。此过程旨在确保只有经过授权的个人才能访问平台。业务系统分管理员和公众用户，管理员用户向数字证书签发部门提交个人信息，证书签发部门根据提交的数据制作个人数字证书；公众用户身份的鉴别，在应用系统服务器 端调用短信发送验证设备做登录验证。

	11.9
	访问控制信息的完整性保护
	系统对各类用户访问平台内的各类资源（如数据、功能模块、API接口）进行严格控制。每次用户尝试访问资源时，系统会根据其已分配的权限进行实时校验，不符合访问条件的请求将被拒绝。此机制有效防止了未经授权的数据访问和越权

	11.1
	数据传输的机密性与完整性保护
	业务系统（含所有子系统）重要数据在存储时，系统自动调用云平台国产服务器密码机，使用HMAC-SM3技术，对关键数据进行处理，并将重要数据信息及其MAC值同时存储，保证其完整性。

	11.11
	数据存储的机密性与完整性
	业务系统重要数据在存储时，应用系统调用云平台的密码机加解密服务的 SM4 算法对数据加密，实现数据存储的机密性保护

	11.12
	数据的不可否认性
	在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能；对于敏感或重要信息，要求通过加密保障其私密性、通过信息校验码保障其完整性、不可否认性。

	四
	系统测试
	业务系统全流程测试，包含前端设备数据采集，数据入库，数据预处理，数据可视化展示，历史数据查询，阈值告警，专项报告,专项数据分析等全过程系统测试

	五
	实施部署
	提供系统部署实施，包含服务器部署，设备诊断，系统相关文档（设计/操作手册/培训等）,系统上线后的运维服务


附件2：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件3：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章投标人须知
第一节投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	☑是/□否。

	6.2
	联合体投标要求
	联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	是否允许转包/分包
	本项目允许转包。
☑允许分包/□不允许分包。
分包内容：依法允许分包的且经采购人同意的内容，分包供应商需具备相应的资格条件。。
分包金额或者比例：   /   。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	(不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：/年/月/日/时/分，逾期后果自负。会议地点：

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止之日前半年内供应商连续三个月]的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前半年内供应商连续三个月]的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。（必须提供，否则作无效投标处理）
4、投标人财务状况报告：[ 2024年度]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理）
投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理）
7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件组成

	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标人情况介绍；（如有，请提供）
6、投标人类似业绩的证明文件；（如有，请提供）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成

	1、服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、技术建议书；（包括但不限于桥梁健康检测系统实施重点难点的分析、实施方案、软硬件实施等）；（如有，请提供） 
3、质量保证体系、控制措施；（如有，请提供）
4、安全文明施工保证措施及承诺；（如有，请提供）
5、售后服务方案；（如有，请提供）
6、拟投入人员一览表；（如有，请提供）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）
3、中小企业声明函；（如有，请提供）
4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）。

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起90日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间：  / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间）
地点：/

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	(综合评分法
□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 
(采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西工程咨询集团有限公司；
联系电话：0771-2231082
通讯地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座10楼
（2）南宁市市政工程管理处；
联系电话：0771-5567272
通讯地址：南宁市中华路50号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 8时 00分到 12 时00分， 14 时30分到17时30 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
名称：南宁市财政局政府采购监督管理科
地址：南宁市东葛路129号
联系电话：0771-2189091

	40
	采购代理费支付方式
	(本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	(以分标（(中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按照自治区住房城乡建设厅[关于颁布2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》的通知]（桂建标〔2018〕37号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定收费，采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 5%  /□收费基准价格上浮   %）收取。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西工程咨询集团有限公司
开户银行：中国民生银行南宁分行营业部 
银行账号：640356390 

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节投标人须知正文
一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包，是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 
（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标文件提交的风险
投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
见“投标人须知前附表”。
19.投标文件的编制
19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.备份投标文件
详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政府采购云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
四、开标
23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
七、中标和合同
30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。
30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31. 结果公告
31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
见“投标人须知前附表”。
36.签订合同
 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。
38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
九、其他事项
40.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
42. 政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。
线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章评标方法及评分标准
第一节评标方法
本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
√综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 
第二节评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;
（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未响应招标文件实质性要求的；
（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节评分标准
综合评分法
注：
1、计分方法按四舍五入取至百分位。
2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分10分）
	投标报价（满分10分）
	（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予20%扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）除上述情况外，评标价＝投标报价。
（5）价格分计算公式：
某投标人价格分＝（投标人最低评标价金额/某投标人评标价金额）*10分

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务、产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分
（满分80分）
	技术建议书
（满分42分）
	（1）桥梁健康检测系统实施重难点的分析（满分15分）

一档（9分）：桥梁基本资料、历史检测资料收集不足，提供数据简单，分析简单，基本掌握桥梁历史健康状态。

二档（12分）：满足一档的情况下，较全面掌握桥梁健康状态，桥梁基本资料、历史检测资料较齐全，数据及相应分析充分，对桥梁质量安全情况了解。提出桥梁健康监测实施的重难点分析不少于2条，并提出较可行的解决方案。

三档（15分）：满足二档的情况下，掌握桥梁健康状态，桥梁基本资料、历史检测资料齐全，数据及相应分析充分，对桥梁质量安全情况了解且分析详细。提出桥梁健康监测实施的重难点分析3条及以上，并提出详细、科学可行的解决方案。
（2）实施方案（满分15分）

方案应完整详实，有针对性，包括建设组织规划、建设进度计划，质量、安全、环保的措施，施工重点、难点的解决方案和措施。

一档（9分）：实施方案具有针对性，建设组织规划、建设进度计划合理，项目执行组织措施、项目执行保障措施可行，施工重点、难点的解决方案和措施合理、可行。

二档（12分）：在满足一档的情况下，有一桥一策，针对性很强。

三档（15分）：在满足二档的情况下，建立有针对性的施工期间交通维护保障措施和安全措施，措施完善有效。

（3）软硬件实施（满分12分）

一档（4分）：硬件性能满足项目要求，可操作性一般。软件系统功能模块基本满足项目需求。

二档（8分）：硬件性能、技术成熟度满足项目需求，方便安装和使用，耐久性较好，维护便捷。传感器量程与量测范围相匹配，分辨力与最小测量值基本匹配。软件系统功能模块满足项目需求。

三档（12分）：硬件性能先进、技术成熟、实用性强、方便安装和使用、耐久性好、抗干扰性强、易于维护和更换、经济合理。传感器量程与量测范围相匹配，分辨力与最小测量值相匹配。传感器、数据采集与传输设备、光电缆线路、采集站、附属设施等设备的安装工艺流程、施工技术要点、施工注意事项等完善、合理、齐全。软件系统功能模块满足项目需求，采用主流的软件开发技术和框架，遵循国际通用编码规范，整体架构合理，系统安全保护措施符合规范要求，数据接口、数据格式和传输协议符合规范要求，易于使用、兼容、扩展、管理与维护。

	
	
	质量保证体系、控制措施（满分6分）
	一档（2分）：保证体系基本合理，有基本的工作制度和保证制度，措施基本齐全、可靠；

二档（4分）：保证体系较合理，有较为完备的工作制度、保证制度、控制要素等，措施有一定针对性，各种措施制定较为齐全、可靠；

三档（6分）：保证体系合理，有完备的工作制度、保证制度、质量目标、方针、控制要素并制定合理的质量标准，内容完整；措施针对性强，制定有关键环节控制指标、质量控制程序及采取的方法，操作标准等，提出质量责任承诺。各种措施制定齐全、可靠。

	
	
	安全文明施工保证措施及承诺（满分6分）
	一档（2分）：措施基本齐全，编制有交通组织计划和人员安排情况，安全作业区域设置基本合理，安全管理人员和防护设施投入安排基本合理可行。

二档（4分）：措施比较齐全，编制有较为详细的交通组织计划和人员安排情况以及交通设施投入等，有广告宣传标识，有昼间夜间交通组织计划，车辆合理分流，措施较为得当可靠，安全作业区域设置较为合理，安全管理人员和防护设施投入安排较为合理可行，针对高空作业安全有相应措施。 

三档（6分）：措施齐全，编制有完整详细的交通组织计划和人员安排情况以及交通设施投入，有广告宣传标识，制定有昼间夜间交通组织计划，有应急交通组织计划及疏导措施，车辆分流作用明显，措施得当、可靠。安全作业区域设置具体合理，安全管理人员和防护设施投入安排充分合理，针对高空作业安全、夜间作业安全和复杂气象条件下作业安全均有相应措施，有应急安全保障措施。

	
	
	售后服务分（满分6分）
	由评标委员会在打分前根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务方案、培训方案、技术支持等内容）情况确定各供应商所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（2分）：售后服务方案较简单，服务承诺较简单，未指定售后联络人，基本满足招标文件要求；

二档（4分）：售后服务方案较详细，并承诺提供项目所在地售后服务，接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场；服务承诺较详细，服务措施到位，指定售后联络人并提供联络方式，可行性、针对性较强。

三档（6分）：在满足二档的基础上，服务方案、培训方案、技术支持等均有全面而详细的描述，提供优于招标文件售后服务要求的服务内容，接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场。

	
	
	拟投入人员分（满分20分）
	由评标委员会在打分前根据投标人提供的拟投入人员确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。一档（10分）：（1）项目负责人：1人，具有工程师及以上职称；（2）技术负责人：1人，具有高级工程师及以上职称；（3）其他主要人员：8人及以上，其中至少3人具有工程师及以上职称证书。

二档（15分）：（1）项目负责人：1人，具有工程师及以上职称且同时具有二级及以上建造师证书（专业：机电专业）；（2）技术负责人：1人，具有高级工程师及以上职称且同时具有试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）；（3）其他主要人员：8人及以上，其中至少3人具有试验检测工程师证书（专业：桥梁或桥梁隧道工程）。

三档（20分）：（1）项目负责人：1人，具有高级工程师及以上职称且同时具备一级建造师执业资格证书（专业：机电专业）；（2）技术负责人：1人，具有桥梁或土木相关专业正高级工程师及以上职称且同时具有试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）；（3）其他主要人员：12人及以上，其中至少3人具有试验检测工程师证书（专业：桥梁或桥梁隧道工程）、3人具有信息系统项目管理师证书、2人具有系统架构设计师。

	3
	商务分（满分10分）
	投标人自2022年以来承担过桥梁评估、桥梁监测类系统项目业绩（包括涉及质量、安全或外因碰撞等评估、监测系统项目）的，每个得3分，3个及以上得10分，此项满分10分。

注：以合同签订日期或中标（成交）通知书发出时间为准。联合体任一成员的业绩可认同为联合体业绩。

	总得分=1+2+3


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位。
2.本项目为服务采购项目，不属于财政部规定的节能产品和环境标志产品范畴，不适用财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定。
第四节中标候选人推荐原则
综合评分法
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（二）最低评标报价法
评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。
第五节评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第五章拟签订的合同文本
广西政府采购云平台合同编号：           
南宁市政府采购

         （项目名称）         合同

采购项目编号：                     
采购计划编号：                     
甲方（采购人）：                       
乙方（中标人）：                   

           丙方（代建单位）：                       
签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）

4.6响应货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月    日，  （采购人名称）   (以下简称：甲方)以   公开招标 对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起  25  日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)、   （中标人名称）   (以下简称：乙方)及代建单位协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方（或丙方）可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延超过【 60 】日的，甲方（或丙方）有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20 %向甲方（或丙方）支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方（或丙方）没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方（或丙方）支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方（或丙方）支付违约金的同时，书面通知甲方、丙方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方（或丙方）支付 2000 元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方（或丙方）暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方、丙方中止履行合同的情形，均不视为甲方、丙方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  (2) 种方式解决：

(1) 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

(2)向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

丙方：                                   

统一社会信用代码：

住所：                                   

法定代表人或                            

授权代表（签字）：                       

联系人：                                 

约定送达地址：                           

邮政编码：                               

电话:                                    

传真:                                    

电子邮箱：                               
开户银行：                               

开户名称：                               

开户账号：                               
第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方、丙方承担连带责任。

    2.1.6 “丙方”系指根据甲方委托作为案涉工程的代建单位，根据甲方的授权及委托办理相关事宜。

2.1.7 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方、丙方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方、丙方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方、丙方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方、丙方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方、丙方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方、丙方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方、丙方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方、丙方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方、丙方，以便甲方、丙方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方、丙方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方、丙方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方、丙方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方、丙方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方、丙方；甲方、丙方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1三方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，各方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，各方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方、丙方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方、丙方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方、丙方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方、丙方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方、丙方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 各方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，各方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，各方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方、丙方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方、丙方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金。
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方、丙方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

软件部分知识产权归甲方、丙方共同所有。

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同一般条款第2.8.4项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方和丙方由此产生的一切损失。                                                             

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

  乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方、丙方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方、丙方货物已送达。   

2.4.2装运标的物的要求和通知：

  乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方、丙方48小时前通知甲方、丙方，以准备接货。                        

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲、乙、丙各方知悉并明确：甲方将合同价款支付至丙方，丙方根据甲方的委托并按照本合同约定的支付条件及方式向乙方支付相应的货款。丙方作为代建单位仅负有在甲方向丙方划拨相应款项后，丙方再向乙方支付，丙方未收到甲方款项前，丙方对乙方不负有任何款项的支付义务及责任。甲方无故逾期支付货物或者丙方在收到甲方的款项且符合付款条件后无故不向乙方支付费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方                                                                       

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    日内以书面形式通知对方当事人，并在   日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，三方当事人应在    日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方、丙方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在     日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方、丙方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方、丙方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方、丙方根据验收报告形成验收意见并经甲方、丙方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方、丙方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方、丙方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方、丙方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务

承诺
	

	6
	其他工作
	


5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

    使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 

6、本项目还将统一使用“城建云”对项目进行管理，由中标人与代建单位另行签订授权使用协议。

第六章投标文件格式
第一节 投标文件外层包装封面
[项目采购-项目名称]
投标文件
（电子投标文件）
	项目名称：
	[项目采购-项目名称]

	采购方式：
	[项目采购-采购方式]

	项目编号：
	[项目采购-项目编号]

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密
年   月   日
第二节 资格证明文件格式
电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：[项目采购-项目名称]
项目编号：[项目采购-项目编号]
所投分标：
投标人名称：
年  月  日
资格证明文件目录
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）
四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）
五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）
六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）
七、联合体协议书……………………………………………………………………（页码）
八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料……………………（页码）

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）
               投标人名称(电子签章)：                              
                   日期：  年  月
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
三、财务状况报告方面的材料
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
四、投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
六、投标资格声明函
致：[项目采购-采购组织机构_]
我方愿意参加贵方组织的_[项目采购-项目名称]_（项目编号：[项目采购-项目编号_10] ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
 3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日
七、联合投标协议书

联合体协议书
 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份
证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
……

 
年 
月 
日
备注：本项目接受联合投标，并且联合体成员不得超过两家，否则投标无效。
八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明

材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日
第三节 商务文件格式
             电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：[项目采购-项目名称]
项目编号：[项目采购-项目编号]
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日
商务文件目录
一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………………（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………………（页码）
四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）
五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）
六、投标人类似业绩的证明文件………………………………………………………（页码）
七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）……………………………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、无串标行为承诺函
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：
地    址：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
注：自然人投标的无需提供
	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致：[项目采购-采购组织机构]
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的[项目采购-项目名称]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于年月日签字生效，委托期限：。
代理人无转委托权。
投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人身份证号码：
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号码：
成员一名称：（盖单位公章）：
法定代表人（签字）：
成员二名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
......
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。
附件：
	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表
(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
五、投标人情况介绍
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
六、投标人类似业绩的证明文件
投标人类似的业绩证明文件
附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
第四节 技术文件格式
电子投标文件
技术文件（封面）
项目名称： [项目采购-项目名称]
项目编号： [项目采购-项目编号]
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                        年    月    日
技术文件目录
一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）
二、技术建议书…………………………………………………………………（页码）
三、质量保证体系、控制措施…………………………………………………（页码）
四、安全文明施工保证措施及承诺……………………………………………（页码）
五、售后服务方案………………………………………………………………（页码）
六、拟投入人员一览表…………………………………………………………（页码）
七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、投标服务技术需求偏离表
请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务名称及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	服务参数
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
项目软硬件配置清单偏离表
请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“附件1项目软硬件配置清单”中的内容详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	服务参数
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
二、技术建议书
（包括但不限于桥梁健康检测系统实施重点难点的分析、实施方案、软硬件实施，由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
三、质量保证体系、控制措施
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
四、安全文明施工保证措施及承诺
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
五、售后服务方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）
六、拟投入人员一览表
附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	

	性别
	

	年龄
	

	职称
	

	毕业时间
	

	所学专业
	

	学历
	

	资质证书编号
	

	其他资质情况
	

	联系电话
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历


	专业


	职称


	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件。
投标人名称(电子签章)：
                                     日期：  年  月   日
七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）
投标人名称（电子签章）：                       
日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式
电子投标文件
报价文件（封面）
项目名称： [项目采购-项目名称]
项目编号： [项目采购-项目编号]
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                                                       年  月  日
报价文件目录
一、投标函………………………………………………………（页码）
二、开标一览表…………………………………………………（页码）
三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）
一、投标函
致：[项目采购-采购组织机构_]
我方已仔细阅读了贵方组织的[项目采购-项目名称_]项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的招标文件的全部内容，授权(全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币      元 (￥         元)的投标总报价，提交服务成果时间        ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。
9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：[项目采购-项目名称]  项目编号：[项目采购-项目编号_] 分标：
投标人名称：
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	单价

元②
	单项合价（元）③＝①×②
	备注

	1
	
	按招标文件第二章采购需求及第五章合同文件要求执行
	1项
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	服务期限：


注： 
1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月  日
三、中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_]的[项目采购-项目名称]采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
注：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

第六节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明
    本企业自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加[项目采购-采购人]单位的[项目采购-项目名称]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
第七章质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函（格式）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：[项目采购-项目名称_]
质疑项目的编号：[项目采购-项目编号_]包号：
采购人名称：[项目采购-采购人_]
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：                  
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：[项目采购-项目名称]
采购项目编号：[项目采购-项目编号]包号：
采购人名称：[项目采购-采购人]
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
