广州金良工程咨询有限公司

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：柳州市自然资源和规划局数据中心机房维保服务

项目编号：LZZC2025-C3-990827-GZJL

采购单位：柳州市自然资源和规划局

采购代理机构：广州金良工程咨询有限公司

2025年10月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	21

第四章 响应文件格式	28

第五章 合同主要条款及验收书格式	57

第六章 评标方法及评标标准	71

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 柳州市自然资源和规划局数据中心机房维保服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取采购文件，并于2025年11月13日09：20（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-C3-990827-GZJL

项目名称：柳州市自然资源和规划局数据中心机房维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1250000

采购需求：

标项名称:柳州市自然资源和规划局数据中心机房维保服务

数量:不限
预算金额（元）:1250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳州市自然资源和规划局数据中心机房维保服务1项（具体内容详见竞争性磋商文件第三章《采购需求》）。

最高限价（如有）：1250000

合同履约期限：服务期为一年，具体期限以合同期限为准。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年10月28日至2025年11月4日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)，在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目采购文件。

提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取采购文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。3.已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月13日09:20（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被广西政府采购云平台拒收）。

五、响应文件开启

开启时间：2025年11月13日09:20（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（1）磋商保证金：本项目无需提交磋商保证金。

（2）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件第三章《采购需求》及第六章《评标方法及评标标准》。

- （3）供应商有以下情形之一的不得参加政府采购活动：1.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

- （5）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

- （6）供应商参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子标系统”编制、加密并提交电子响应文件。
2.参与电子标的供应商必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
①供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）
②供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ
③各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请供应商自行前往下载并安装：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5
3.电子标项目不要求参与投标的供应商到现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；
5.供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市自然资源和规划局

地址：柳州市城中区潭中街道高新一路北1巷7号

项目联系人：廖工

项目联系方式：0772-2807565

2.采购代理机构信息

名 称：广州金良工程咨询有限公司

地 址：柳州市鱼峰区柳东路220号工业博物馆3号楼5层508号

项目联系人：余静

项目联系方式：0772-2811999/18907723788

# 第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市自然资源和规划局数据中心机房维保服务 项目编号：LZZC2025-C3-990827-GZJL |
| 2 | 采购资金来源：一般公共预算资金 预算金额（人民币）：壹佰贰拾伍万元整（¥1250000.00） 最高限价（人民币）：壹佰贰拾伍万元整（¥1250000.00） |
| 3 | 响应报价及费用： 1.本项目应以人民币报价； 2.对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中； 3.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金为：本项目无需提交磋商保证金。 |
| 5 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业： 1.中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准（格式见竞争性磋商文件第四章）； 2.残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准（格式见竞争性磋商文件第四章）； 3.监狱企业以供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。 |
| 6 | 是否接受联合体投标：否 |
| 7 | 电子响应文件（必须提供）： 1.供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子响应文件。 2.未按规定传输提交电子响应文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 |
| 9 | 磋商时间：首次电子响应文件递交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知； 磋商地点：通过广西政府采购云平台实行在线磋商。 |
| 10 | 电子响应文件解密时间： 采购代理机构开启解密标书后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法（详见第六章） |
| 12 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 13 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在成交通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对成交供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据财政部《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 14 | 成交公告及成交通知书：采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后两个工作日内发布成交公告和成交通知书。 |
| 15 | 签订合同时间：成交通知书发出后25日内。 |
| 16 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止日期后60天。 |
| 17 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 18 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。请各供应商应在响应文件中注明响应文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 |
| 19 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商的CA电子签章。 2.本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 20 | 招标代理服务费：招标代理服务费由成交人供应商支付。 代理服务费参照国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定的（服务类）标准下浮20%向成交人供应商收取。 |

供应商须知

一、总  则

## 1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本磋商文件中所叙述的服务类政府采购项目。

## 2.定义

## 2.1“采购人”是指柳州市自然资源和规划局；“采购代理机构”是指广州金良工程咨询有限公司。

2.2“供应商”系指响应本磋商文件要求，参加磋商的法人或其他组织或自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子响应文件”系指完整的响应文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8 “▲”系指本次采购项目“第三章 采购需求”中的实质性要求。

2.9竞争性磋商文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.10“法定代表人”系指供应商的法定代表人、负责人或自然人。

3.采购方式

3.1竞争性磋商方式。

## 4.磋商委托

4.1如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四章响应文件格式）。

## 5.磋商费用

5.1供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（竞争性磋商文件有相关规定的除外）。

6.联合体磋商

6.1本项目不接受联合体磋商。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.3本项目不允许挂靠。

## 8.特别说明

8.1供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为供应商所拥有。供应商响应的采购项目负责人必须为供应商员工（或必须本供应商或其控股公司员工）。

8.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 8.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

## 8.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、竞争性磋商文件

9.竞争性磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）评标方法及评标标准。

10.供应商的风险

10.1供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

11.竞争性磋商文件的澄清与修改

11.1供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

三、竞争性磋商电子响应文件的编制

12.竞争性磋商响应文件编制基本要求

12.1磋商供应商提交的竞争性磋商电子响应文件以及磋商供应商与本公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

12.2磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

12.3竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

12.4如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

12.5电子竞争性磋商响应文件的组成：由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三个部分组成。

12.5.1资格文件

注：以下各项有必须提供字眼的，要加盖供应商CA电子签章，按照第四章格式要求签字，其余各项如有请提供，同时要加盖供应商CA电子签章，否则其响应无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第四章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第四章）；

（3）供应商资格声明函（必须提供，格式见第四章）；

（4）供应商有主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

（5）投标人直接控股、管理关系信息表（必须提供，格式见第四章）；

（6）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函（服务由中小企业承接的必须提供，格式见第四章）；

②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供，格式见第四章）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）。

- （7）除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

- 注：分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

12.5.2报价要求文件

注：以下（1）项必须提供，按照第四章格式要求签字，其余各项如有请提供，同时要加盖供应商CA电子签章，否则其响应无效。

（1）报价表（必须提供，格式见第四章）；

（2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

12.5.3商务技术文件

注：以下第（1）至（3）项必须提供并加盖供应商CA电子签章，按照第四章格式要求签字，否则其响应无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）磋商书（必须提供，格式见第四章）；

（2）项目要求及商务技术要求响应表（必须提供，格式见第四章）；

（3）拟投入本项目人员一览表（必须提供，格式见第四章）；

（4）运维技术方案（格式见第四章）；

（5）运维服务方案（格式见第四章）；

（6）类似项目业绩一览表（如有）；

（7）对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（8）供应商认为需要提供的有关资料（如有，格式自拟）。

13.电子响应文件的编制、加密要求

13.1电子响应文件的编制要求

13.1.1供应商应按本竞争性磋商文件中规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子响应文件因内容不完整、供应商未设置或设置关联点错误导致电子响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致磋商小组在评审时做出对供应商不利的评审，所引起的后果由供应商自行承担。

13.1.2竞争性磋商文件中规定须由供应商在规定处盖章的，供应商应加盖CA电子签章，否则视为无效响应。

13.1.3竞争性磋商文件描述的供应商“签字”是指供应商的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，供应商可以线下手写签名或盖章后扫描上传，否则视为无效响应。

13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。电子响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.1.5电子响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

13.1.6电子响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

13.1.7电子响应文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

13.2电子响应文件的加密要求

电子响应文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收。

四、响应报价要求

14.供应商须就第三章《采购需求》中所有服务内容作完整唯一报价。

14.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

14.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

14.3供应商在磋商过程中报价出现以下情形时，磋商小组应通过广西政府采购云平台发起询标函，供应商在规定时间前通过广西政府采购云平台进行确认，供应商的确认应当加盖供应商CA电子签章。修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

14.3.1供应商应在报价表及报价明细表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前述规定的顺序修正。

14.3.2供应商在线制作响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额为准。

14.3.3供应商在最后报价时，在线填写的最后报价总金额与通过广西政府采购云平台提交的加盖供应商CA电子签章的最后报价表填写的总金额不一致时，以加盖供应商CA电子签章的最后报价表填写金额为准。若在最后报价阶段出现14.3.1规定的价格修正情形，应按14.3.1规定进行相应修正。

五、响应文件有效期

15.有效期的说明

15.1报价截止之日起60天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

15.3供应商可拒绝接受延长有效期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件其它内容。

15.4供应商的响应文件在响应文件有效期内保持有效；如成交，响应文件至合同履行完毕止均应保持有效。

六、磋商保证金

16.保证金的说明

16.1本项目无需提交磋商保证金。

七、电子响应文件的提交

17.电子响应文件的提交

17.1本项目实行“网上投标、电子评标”，供应商应于提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子响应文件。

17.2未按规定上传的电子响应文件将被拒绝，由此造成电子响应文件解密失败或被误投的风险由供应商自行承担。

17.3 供应商应当在提交截止时间前完成电子响应文件的提交，提交截止时间前并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃磋商。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

八、解密

18.解密

18.1电子响应文件提交截止时间后，磋商开始。

18.2磋商开始时，广西政府采购云平台自动提取所有供应商的响应文件，供应商须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的供应商超过解密时限未完成解密的，或响应文件无法解密或解密失败，视为供应商放弃磋商，响应无效。

九、资格性审查

19.资格性审查

19.1采购人依法对供应商的资格进行审查。

19.2通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动（本章第25.2.9条的情形除外）。

十、符合性审查

20.磋商小组的组成

采购代理机构根据磋商项目的特点依法组建“磋商小组”,“磋商小组”由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

21.符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

22.澄清

22.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函。供应商在截止时间前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖供应商CA电子签章。截止时间前不澄清、补正或经澄清、补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其响应无效。

十一、无效响应的情形

23.供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，将会按照无效响应处理，并告知有关供应商：

23.1资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

23.2资格证明文件未按规定要求签署、加盖供应商CA电子签章的；

23.3无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、磋商书或者填写项目不齐全的；

23.4委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的；

24.磋商小组根据确认后的磋商文件对供应商的响应文件进行审查。对有下列情况之一响应文件，将会按照无效响应处理，并告知有关供应商。

24.1关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

24.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

24.2磋商小组根据确认后的磋商文件对供应商的响应文件进行符合性审查。对有下列情况之一的响应文件，将会按照无效响应处理。

24.2.1响应文件未按磋商文件规定要求加密、签署、加盖供应商CA电子签章的；

24.2.2对磋商文件实质性要求不能完全响应或者内容虚假的；

24.2.3未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

24.2.4报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

24.2.5供应商在线制作电子响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额不一致或供应商在最后报价时，在线填写的最后报价总金额与加盖CA电子签章的最后报价表总金额不一致时，拒绝按竞争性磋商文件要求确认的；

24.2.6响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许进行澄清的情形除外）；

24.2.7响应文件附有采购人不能接受的条件的；

24.2.8供应商对采购需求中标记 “▲”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；

24.2.9不符合法律、法规相关规定的。

24.3在评审时有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

24.3.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商获取文件的IP地址一致的；

24.3.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3.3不同的供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

24.3.4不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

24.3.5不同供应商的响应文件相互混装。

24.4 被拒绝的响应文件为无效响应。

十二、磋商的步骤

25.磋商的步骤说明

25.1磋商时间：首次电子响应文件递交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知。

磋商地点：通过广西政府采购云平台实行在线磋商。

25.2磋商

25.2.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行电子磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

25.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况并经采购人代表确认后，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.2.3对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商CA电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。电子响应文件应通过广西政府采购云平台上传，逾时未上传的，视同放弃磋商，其响应文件作无效处理。重新上传的电子响应文件与首次响应文件同具法律效力。

25.2.5磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见再次与单一供应商分别进行电子磋商。（具体磋商次数由磋商小组根据磋商情况确定）。

25.2.6符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

25.2.7磋商应在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上确认。

25.2.8磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并加盖供应商CA电子签章后按规定提交，以上操作均通过广西政府采购云平台完成。

25.2.9根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.2.10磋商小组对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，除本章第25.2.9条的情形外，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

25.3最后报价

25.3.1磋商小组一致确定供应商的响应文件详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台线上提交最后报价。

25.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台线上提交最后报价。

25.3.3最后报价应由供应商加盖供应商CA电子签章后在规定时间内通过广西政府采购云平台线上提交。

25.3.4供应商的最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购符合。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第25.2.9条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.3.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

25.3.6供应商未在规定时间内通过广西政府采购云平台线上提交最后报价的，视为退出磋商，其响应文件作无效处理。

25.4特别说明

25.4.1广西政府采购云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

25.4.2磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.5可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

25.5.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

25.5.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.5.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十三、响应文件的比较与评审

26.评审方法：综合评分法。

26.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.2磋商小组按照竞争性磋商文件第六章规定的评标方法及评标标准评审、计算各供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

26.3各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

27.成交候选供应商推荐

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第25.3.4条第二款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

28.其他

28.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

28.2最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

28.3出现下列情形之一的，采购代理机构可终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

28.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

28.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.3.3除本章第25.2.9条情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十四、确定成交供应商办法

29.确定方法及原则

29.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

29.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并将该情况报政府采购监督管理部门。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

磋商结果将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）公布。

29.3采购代理机构无义务向供应商退还磋商文件。

十五、质疑和投诉

注：供应商对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

30.质疑的说明

30.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

30.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

30.4质疑书面要求

30.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

30.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我公司递交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

30.6联系部门：广州金良工程咨询有限公司柳州分公司。

30.7联系电话：18907723788/0772-2811999。

30.8通讯地址：柳州市鱼峰区柳东路220号工业博物馆3号楼5层508号。

30.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时30分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

30.10投诉的书面要求

30.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

十六、签订合同

31.成交供应商应在收到成交通知书发出之日起25日内，按磋商文件确定的合同文本及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

32.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条的规定确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），供应商可以通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

十七、其他事项

34.代理服务费

34.1招标代理服务费：招标代理服务费由成交人供应商支付。

代理服务费参照国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定的服务类标准向成交人供应商收取。

34.2代理服务费收费标准：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：（1）招标代理服务收费按差额定率累进法计算；（2）按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

十八、适用法律

35.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂定办法》及相关规定。

- 采购需求

说明：

- 1.标记“▲”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为投标无效。

（一）项目背景

根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等法律，标准的相关要求，开展本项目的采购工作。具体是为了保障机房相关设备的正常运行、降低宕机风险、减少意外停机，防止数据丢失。同时在故障出现时能及时对故障设备进行修复，避免造成数据和财产的损失，并对关键设备及配套软件进行维护和升级。

（二）服务内容

维护机房服务器、存储、交换机、路由器、防火墙等核心设备以及配套的弱电系统、消防系统、动环警报系统等，确保设备正常运行。

对设备的病毒库持续升级以保护数据中心网络和数据安全；对关键设备的相关系统更新补丁、修复漏洞；对相关信息系统提供安全支持。

| ▲一、数据中心机房及设备运维服务内容（机房维保系统及设备名细，详见附表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量及单位 |  | 服务要求 |
| 1 | 防火墙、服务器、存储维护 | 1项 |  | （1）系统软件情况(第一次巡检时做详细检查，以后现场有改变时做记录。) ； （2）环境信息记录(第一次巡检时做详细检查，以后现场有变化时再做记录。)； （3）设备物理检查； （4）操作系统检查； （5）磁盘管理软件检查； （6）主机硬件检测； （7）Raid Manger软件检测； （8）系统性能检测； （9）虚拟化平台的日常维护与故障抢修（包含服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）。 （10）安全设备的管理和维护(包含防火墙、审计、网闸等安全设备)（具体视用户情况而定）。 （11）定期巡检，每周不少于两次并形成记录（节假日不间断，具体视用户情况而定） |
| 2 | 网络设备维护 | 1项 |  | （1）物理设备检查（路由器、核心交换机及楼层交换机）； （2）网络设备的检查、维护、调试； （3）性能检测、故障排查、配置备份； （4）定期巡检，每周不少于两次并形成记录（节假日不间断，具体视用户情况而定）。 |
| 3 | 消防系统、动环警报系统及配套设施维护 | 1项 |  | （1）物理设备检查和维护； （2）每年开展至少一次专业消防系统检测（确保设备性能正常）； （3）保障动环报警系统的告警平台通讯正常运转； （4）定期巡检，每周不少于两次并形成记录（节假日不间断，具体视用户情况而定）。 |
| 4 | 安全设备维护 | 1项 |  | （1）安全设备检查和维护； （2）保障物理安全、逻辑安全：包含数据中心物理环境及设备相关设施的安全性以及信息完整性、保密性以及可用性等 。 （3）具体视用户情况而定。 |
| 5 | 信息安全服务 | 1项 |  | - 安全评估：检测网络设备、操作系统、数据库和应用服务中存在的安全漏洞； - 安全加固支持：针对信息系统安全漏洞和安全配置评估中发现的安全漏洞和配置缺陷，提供加固意见和方案，配合完成配置修复； - 安全保障 ：重大活动、会议、工作、护网等特殊时期，提供人工特别巡视、维护及安全防护保障工作，并协助处理信息安全事件； - 执行信息安全管理制度；根据用户的信息安全体系需求，指导并落实相关网络安全保障措施； |
| ▲二、服务技术要求表 |  |  |  |  |
| 1、服务技术人员安排 为了保证采购人的数据中心能够安全、稳定的运行，以确保国家地理信息数据和网络信息安全，及时提供良好的维护服务，成交供应商应提供15人及以上长期驻场。并且由于工作的专业性强，为保证服务质量，驻场人员要求至少具备初级职称，其中计算机类中级职称6人或以上，高级职称1人或以上。采购人负责提供日常维修场所，用于开展维修维护工作。签订合同时，成交供应商须提供以上服务人员相关证书及社保证明复印件（加盖公章），不提供或无法提供的视为虚假应标。 2、现场维护服务细则 （1）接到采购人故障报修及时做好登记，包括用户名称、联系电话、报修时间、故障现象等。现场服务前首先整理检查日常携带的维护工具、系统软件工具和维护信息反馈表，及时联系报障用户，确定上门服务时间。 （2）维护服务过程中服务技术人员要做到维修动作干净利落，配件与维修工具等物品注意轻拿轻放，摆放物品要井然有序。碰到复杂问题，首先整理维修思路，认真询问使用人员以便全面、客观地了解故障起因，再着手解决故障。 （3）规范中心机房维护信息反馈表的填写，在维护完成后正确填写反馈单上的各项内容，详细记录解决方法，并让采购人用户确认签字并打分，才能视为完成维护工作。 （4）在维修过程中需要更换配件的，须经采购人相关负责人核实同意后方可进行维修更换。在领用配件时要遵守采购人仓库管理制度，严格做好出入库记录；更换下来的损件要及时送回仓库。 （5）新机安装要严格做好基本信息的登记工作，换下的旧机及时送回仓库。 （6）定期的巡检工作要认真开展，内容包括认真核对机器设备、日常软件整理和补丁升级、病毒检查反馈等，并填好巡查记录。 （7）与采购人交谈时，严禁使用不文明语言，应积极协助客户解决问题，严禁推卸责任。 （8）服务技术人员遇到不能解决的技术难题，要本着诚实的态度，实事求是地告知采购人，同时积极联系相应部门寻求解决方案。 （9）服务技术人员每次将故障问题解决后需向采购人说明其机器设备的故障现象，让采购人了解问题起因，并告诉采购人如何避免类似的故障出现。 3、应急故障排除服务要求 （1）节假日服务保障：在节假日期间应启用节假日服务保障机制，安排值班人员值守。 （2）服务人员应急保障：采购人在遇到大规模网络故障、设备升级安装调试、病毒入侵或在常驻维护人员处理故障滞后时，成交供应商须增派相应技术人员配合采购人进行应急故障处理，具体需求视采购人安排；同时严格按照采购人要求进行工作，限时保质保量完成，不得影响采购人的正常工作使用。 （3）设备应急保障：成交供应商提供备机支持，备件有服务器、存储、防火墙、交换机、电脑等。如遇到采购人重要部门的计算机及外设损坏一时难于修复时，成交供应商启用备用设备应急，以确保采购人能够正常工作。 4、设备定期维护要求 （1）计算机软件定期保养服务：定期走访保养服务作为日常维护的重要补充，成交供应商应安排多名经验丰富的维护人员做定期（一次/每季度）保养工作以确保采购人的计算机系统及业务系统应用软件的正常运行。定期保养服务内容包括机房服务器系统的整理优化及调试，操作系统垃圾的清理及系统优化，驱动程序的检测及更新、及时对厂商发布的补丁进行更新和升级，对防火墙及WEB应用安全防护设备-WAF病毒库、特征库进行升级，以及对日常使用过程中出现的常见问题的解答等。其中厂商发布的补丁更新和升级应该立即实施，病毒库和特征库的升级周期不能超过两周，并及时填写保养服务报告呈报给采购人。 （2）计算机硬件定期保养服务：定期巡检保养服务作为日常维护的重要补充，成交供应商应安排多名经验丰富的维护人员做定期（一次/每季度）保养工作以确保采购人的计算机硬件系统的正常运行。定期走访保养服务内容包括计算机硬件的性能检测与维修，机房服务器的硬件性能检测和除尘，计算机内部部件的除尘，散热系统风扇的检查及更换，以及其他外设的清洁清理，键盘、鼠标等日常输入设备的清洁保养，硬盘存储空间的优化整理等。设备使用安全、规范化整理包括电源线路及电源插头的检查，计算机连接线及网络连接线的整理。及时填写保养维护服务报告呈报给采购人相关负责人。 5、设备日常维护要求 （1）电话及远程维护服务：接到报修故障，成交供应商首先做好报修登记工作，内容包括联系人、联系电话、故障现象等；成交供应商根据采购人需求，在协商同意的前提下对于一般使用上的小问题采取电话远程支持的方式来解决故障，对于电话远程不能解决的故障，成交供应商应立即安排维护技术人员上门现场维护。 （2）现场维护服务：接到报修故障，成交供应商应首先做好报修登记工作，内容包括联系人、联系电话、故障现象等；成交供应商根据采购人需求立即安排维护人员上门到现场提供服务。对于在现场不能立即解决的问题，成交供应商应以书面形式做好问题记录并积极寻求解决方案。 （3）维护档案整理：整理采购人、部门、使用人姓名、联系方式、机器型号、序列号和配置（系统软件及应用软件相应配置、软件维护日期、原因、解决要求、硬件维护日期、原因、所更换配件名称及序列号）清单，以及购机日期和供货商等有关资料的书面档案并建立数据档案。 （4）服务回访措施：成交供应商应建立一套完整的服务回访制度，维护人员在处理完客户故障后在2个工作日内对报修用户进行回访，确保其故障是否已经完全处理完毕并了解后续使用情况，同时了解维护人员在整个服务过程中的技术水平及服务态度等相关表现。 （5）维护工作日志：工作日志作为维护工作中主要的组成部分，成交供应商应严格要求维护人员在每次维护工作完毕后认真记录各项资料，并按要求提交维护工作日志。日志中应有故障现象完整的分析及解决要求，现有设备、系统、网络等相关维护情况的分析及建议等。维护期结束须出具相对应的运维工作总结报告。 （6）采购人的防火墙、服务器、路由器等在保修期外且发生重大故障需要返厂维修的，成交供应商填写“设备返修单”并征得采购人相关负责人核实同意后进行硬件维修服务，维修时间承诺一般在2个工作日内修复，确保采购人日常工作顺利运行；如遇特殊故障设备需要外送维修的，修复时间不超出5个工作日；更换下来的损件做好入库登记工作，同时成交供应商将承诺对更换的维修配件提供至少三个月的保修服务。维修期间成交供应商将提供备用设备来保证采购人正常工作，备用设备投入使用承诺在五小时内完成以确保机器正常运行。 7、特别要求 （1）成交供应商安排的常驻维护人员应遵守相关人事考勤制度，并遵守网络安全管理相关条例。 （2）计算机、服务器、存储等设备的系统重装及更改配置，首先要与用户沟通把一些系统重装的注意事项告之并说明数据备份的重要性，提前做好相应的数据备份工作。原则上能不用重装系统可以解决故障问题的就尽量不要采取重装系统，采用修复等方法来解决故障。 （3）新机安装或维修时，凡涉及要安装操作系统的，要做到先在断网的情况下打全系统补丁和安装采购人规定的防毒软件之后进行联网操作。日常要及时完善和升级系统补丁库，及时更新防毒软件病毒库。 （4）采购人在使用场所如有计算机、服务器新增或调整以及网络线路调整，成交供应商应参与安装调试并协助线路的调整（所需布线材料由采购人提供）。 （5）成交供应商应按采购人要求配合召开维护工作例会，共同商讨解决在维护工作中遇到的疑难问题，更好地满足采购人提出的需求。 （6）成交供应商派驻维护人员必须服从采购负责人的统一安排，严格遵守采购人的作息时间。工作期间不得从事其他活动，如遇采购人统一加班，并有相关需求时，成交供应商派驻维护人员也必须一同加班。 （7）更换配件相关问题承诺：故障设备需要更换配件时，须征得采购人相关负责人核实同意并同时说明故障设备所需更换的配件及相应费用的情况下方可进行更换；相应维修配件应在三个工作日内送达并完成修复，成交供应商将提供采购人认可的品牌配件，做到提供优质全新的正规原厂商的合格配件。 8、保密要求 成交供应商有义务遵守采购人的相关规章制度，对于相关保密信息将采取保密措施，确保其安全。在硬盘格式化、数据迁移前应协助使用人员做好数据备份工作。恪守商业道德，不浏览、不刺探、不盗用个人计算机中存储的涉密资料和个人私密性信息。并严格遵守国家对于保密相关的法律法规。 |  |  |  |  |
| ▲三、商务要求表 |  |  |  |  |
| 服务保障要求 |  |  | 1、成交供应商应为采购人派遣15名及以上技术人员每周（星期一至星期五）驻点服务，周末机动上门服务。服务派工由采购人统一调配。当单次服务结束后服务单据需服务对象签字认可并留存一份在采购人处，以备考核。 2、服务时间为早上8点至中午12点，下午2点至下午6点。 3、成交供应商应为本单位配备机动维修人员2人以上。当服务遇到配件更换及设备送修或送回时可现场处理。 4、突发故障的上门维护：在接到采购人电话或其他方式通知后，成交供应商必须在半小时内到达协议约定的地点进行维护，如遇上下班及周末时间维护工作则顺延至下个维护时间。如遇特殊情况成交供应商应提前告知采购人，双方应尊重当时事实的情况电话商定。 5、成交供应商必须配备2部以上固定电话号码作为报修热线，1部以上的移动电话作为处理售后问题的投诉热线。 6、其他时间为7×24小时全程在线式技术支持。 |  |
| 付款条件 |  |  | 付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 本项目无预付款，签订合同且成交供应商提交项目实施方案后10个工作日内采购人向成交供应商支付合同款的30%，成交供应商完成服务期半年且提交半年工作总结后采购人向成交供应商支付合同款的50%，服务完毕，在成交供应商提交工作总结并经采购人确认后十个工作日内采购人向成交供应商支付合同款的20%。（金额以合同金额为准，不计利息）。 |  |
| 合同签订期、合同履行期限及地点 |  |  | 1、服务地点：广西壮族自治区柳州市（采购人指定地点）。 2、服务期限：服务期为一年，具体期限以合同期限为准。 |  |

| 机房维保系统及设备明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 放置序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | H3C 交换机 S5800 | 1 |
| 2 | 曙光 SUGON DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 3 | 曙光 SUGON DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 4 | 华为 光纤交换机SNS2124 | 1 |
| 5 | 华为 光纤交换机SNS2124 | 1 |
| 6 | H3C交换机S6520X-30QC-EI | 1 |
| 7 | 浪潮服务器CS5280H | 1 |
| 8 | 紫光恒越服务器 R3830 G5 | 1 |
| 9 | 紫光恒越服务器 R3830 G5 | 1 |
| 10 | 紫光恒越服务器 R3830 G5 | 1 |
| 11 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 12 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 13 | H3C交换机S6520X-30QC-EI | 1 |
| 14 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 15 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 16 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 17 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 18 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 19 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 20 | 华为 交换机S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 21 | H3C 交换机LS-5120-28P-SI | 1 |
| 22 | 深信服 下一代防火墙 | 1 |
| 23 | 华为 交换机S9706 | 1 |
| 24 | 华为 无线接入控制器AC6605-26-PWR | 1 |
| 25 | 迪普上网行为管理 | 1 |
| 26 | 绿盟 安全网关SG-600A | 1 |
| 27 | 绿盟WAF-P100A | 1 |
| 28 | HP 服务器DL388 G7 | 1 |
| 29 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 30 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 31 | HP 服务器DL580 G5 | 1 |
| 32 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 33 | 爱数 服务器 FX4000异地灾备 | 1 |
| 34 | 博科 光交换机 6505 | 1 |
| 35 | 曙光 SUGON 服务器 H520-G30A | 1 |
| 36 | 信核 存储网关SC8240 | 1 |
| 37 | HP 双存储MSA 1040 | 1 |
| 38 | 曙光 SUGON 服务器DS600-C30存储盘柜 | 1 |
| 39 | 曙光 SUGON 服务器DS600-C30存储盘柜 | 1 |
| 40 | 绿盟安全管理平台ESP-HNX3 | 1 |
| 41 | 绿盟WAF NX5 | 1 |
| 42 | 绿盟 漏洞扫描 | 1 |
| 43 | 迪普 数据库审计 | 1 |
| 44 | 迪普 堡垒机 | 1 |
| 45 | H3C交换机 S5560 | 1 |
| 46 | H3C交换机 S5560 | 1 |
| 47 | 东软防火墙 | 1 |
| 48 | 深信服 VPN | 1 |
| 49 | DELL R440服务器 | 1 |
| 50 | 华为 路由 AR-2811 | 1 |
| 51 | 浪潮 服务器CS5280H | 1 |
| 52 | 华为 交换机S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 53 | 昆腾 Quantum 磁带库Scalar i40 | 1 |
| 54 | 科达多点控制单元KDV8000视频会议MCU | 1 |
| 55 | 华为RH288H服务器 | 1 |
| 56 | 华为RH288H服务器 | 1 |
| 57 | H3C 交换机S5560X-30C-EI | 1 |
| 58 | H3C 交换机S5560X-30C-EI | 1 |
| 59 | ATEN Kvm KN2132V视频主控 | 1 |
| 60 | 天清汉马USG一体化安全网关 | 1 |
| 61 | H3C服务器R4900 G2 | 1 |
| 62 | H3C 网关路由MSR56-60 | 1 |
| 63 | H3C 交换机 S5500-34C-HI | 1 |
| 64 | ATEN KVM CL1000M视频显示 | 1 |
| 65 | 绿盟入侵检测 | 1 |
| 66 | 华为交换机S5328-EI | 1 |
| 67 | 迪普入侵防御 | 1 |
| 68 | 北京安信天行CA认证 | 1 |
| 69 | H3C 路由交换机 5516 | 1 |
| 70 | 华为 交换机S7706 | 1 |
| 71 | 迪普入侵防御 | 1 |
| 72 | 深信服VDC-2500 | 1 |
| 73 | 联想服务器R680 G7 | 1 |
| 74 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 75 | 启明星辰泰合信息安全运营中心 | 1 |
| 76 | DELL 服务器R730 | 1 |
| 77 | SUGON 服务器1620-G30 | 1 |
| 78 | H3C Navi Data5200 G2服务器 | 1 |
| 79 | 华为RH5885服务器 | 1 |
| 80 | H3C 4900 G2服务器 | 1 |
| 81 | HP服务器DL580 G5 | 1 |
| 82 | HP 服务器DL580 G5 | 1 |
| 83 | H3C 服务器R4900-G2 | 1 |
| 84 | H3C 服务器R4900-G2 | 1 |
| 85 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 86 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 87 | HP服务器DL580 G7 | 1 |
| 88 | 中科可控 suma 服务器 H620-C30 | 1 |
| 89 | 中科可控suma 服务器 H620-C30 | 1 |
| 90 | H3C 存储服务器CF2205 | 1 |
| 91 | HP 服务器DL580 G5 | 1 |
| 92 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 93 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 94 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 95 | IBM 服务器 System X3650 M3 | 1 |
| 96 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 97 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 98 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 99 | 华为 光纤交换机SNS2224-2 | 1 |
| 100 | 华为 光纤交换机SNS2224-1 | 1 |
| 101 | 中科曙光 SUGON 阵列DS900-G10-020阵列八 | 1 |
| 102 | 中科曙光 SUGON 阵列七 | 1 |
| 103 | 中科曙光 SUGON 阵列六 | 1 |
| 104 | 中科曙光 SUGON 阵列五 | 1 |
| 105 | 中科曙光 SUGON 阵列阵列主机B套 | 1 |
| 106 | 中科曙光 SUGON 阵列阵列主机A套 | 1 |
| 107 | 中科曙光 SUGON 阵列四 | 1 |
| 108 | 中科曙光 SUGON 阵列三 | 1 |
| 109 | 中科曙光 SUGON 阵列二 | 1 |
| 110 | 中科曙光SUGON 阵列DS900-G10-020阵列一 | 1 |
| 111 | 华为 交换机S7706 | 1 |
| 112 | 华为 交换机 S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 113 | 华为 服务器RH2288H V2 | 1 |
| 114 | 华为 服务器RH2288H V2 | 1 |
| 115 | 华为 服务器RH2288H V2 | 1 |
| 116 | 华为 交换机S7706 | 1 |
| 117 | 深信服下一代防火墙 | 1 |
| 118 | 天清汉马USG防火墙 | 1 |
| 119 | 启明星辰天清汉马USG防火墙 | 1 |
| 120 | H3C 防火墙 | 1 |
| 121 | 绿盟 NF防火墙 | 1 |
| 122 | 绿盟WAF NX5 | 1 |
| 123 | 绿盟APT高级威胁检测系统 | 1 |
| 124 | 启明星辰网闸1 | 1 |
| 125 | 启明星辰网闸2 | 1 |
| 126 | 信核存储网关Tigler sc8230 | 1 |
| 127 | 信核存储网关Tigler sc8230 | 45 |
| 128 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 129 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 130 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 131 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 132 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 133 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 134 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 135 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 136 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 137 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 138 | H3C 服务器UIS R690 G2 | 1 |
| 139 | H3C 服务器UIS R690 G2 | 1 |
| 140 | 海康监控主机_1 DS-7716N-E4/16P | 1 |
| 141 | 中维安特动力环境监控主机AT-01XS110 | 1 |
| 142 | 动环监控系统_1—报警通知服务器RT-A800S（整体打包） | 1 |
| 143 | 动环监控系_1—环境监控主机EAJ-1046（整体打包） | 1 |
| 144 | 动环监控系_2—环境监控主机EAJ-1046（整体打包） | 1 |
| 145 | 动环监控系统_2—报警通知服务器RT-A800S（整体打包） | 1 |
| 146 | 易事特精密列头柜_1 ECA-AC380V/200A（整体打包） | 1 |
| 147 | 易事特精密列头柜_2 ECA-AC380V/200A（整体打包） | 1 |
| 148 | 易事特不间断电源（UPS）EA66100 （整体打包） | 1 |
| 149 | 易事特市电配电柜 ECA-AC380V/320A（整体打包） | 1 |
| 150 | 机房消防系统-七氟丙烷灭火装置3套（整体打包） | 1 |
| 151 | 艾默生30KW精密空调2台（整体打包） | 1 |
| 152 | 艾默生25KW精密空调2台（整体打包） | 1 |
| 153 | PDU插座48个 | 1 |
| 154 | STS切换器4台 | 1 |
| 155 | UPS配电间格力壁挂空调 | 1 |
| 156 | 弱电井格力壁挂空调 | 1 |
| 157 | 蓄电池日常巡检维护128节（整体打包） | 1 |
| 158 | 楼层交换机【华为S5700-52p、华为S5700-28C】 | 45 |

第四章 响应文件格式

供应商提交电子响应文件须知

参与电子标的供应商必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

一、供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、磋商小组将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

三、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子响应文件编制格式及规范要求：

（一）响应文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本竞争性磋商文件和广西政府采购云平台要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

（二）响应文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。

（三）响应文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，供应商应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致磋商小组作出对供应商不利评审的，后果由供应商负责。

（四）供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

（五）响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）响应文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

五、供应商在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

六、特别说明

（一）响应文件中须加盖公章部分均采用供应商CA电子签章，否则视为响应无效。

（二）竞争性磋商文件描述的供应商“签字”是指供应商的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，供应商可以线下手写签名或盖章后扫描上传，否则视为响应无效。

一、资 格 文 件 格 式

响应文件封面格式：

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

响应文件内容：        资格文件

供应商名称：         (盖CA电子签章)

联系人：           联系电话：

日期：    年    月    日

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书…………………………………………………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）……………………………………

（3）供应商资格声明函………………………………………………………………………

（4）供应商有主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）………………………………………………………………………………………………

（5）投标人直接控股、管理关系信息表（必须提供，格式见第四章）………………………

（6）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：……………………………………………………………………………………………………

①中小企业声明函（服务由中小企业承接的必须提供）………………………………………

②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供，格式见第四章）…

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）………………………………………………

- （7）除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料……………

- 注：分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

（1）法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

经济性质：

地    址：

成立时间：             年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系       （供应商名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签字）：

注：1、此项材料必须以PDF格式上传

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：     （采购人、采购代理机构）    ：

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                      法定代表人（签字）：

被授权人所在部门：                          被授权人职务：

被授权人身份证号码：

供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（反面）

委托代理人（签字）：

注：1、此项材料必须以PDF格式上传。

（3）供应商资格声明函格式（必须提供）：

供应商资格声明函

致：     （采购人、采购代理机构）    ：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）供应商有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）。

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖供应商CA电子签章。

（5）投标人直接控股、管理关系信息表格式：

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（CA电子签章）：

日期：     年   月   日

注：第（5）项请提供且为PDF格式，并加盖供应商CA电子签章。

（6）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函格式（服务由中小企业承接的必须提供）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）     的  （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于      （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；承接企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于      （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；承接企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：1.此项材料如有以PDF格式上传；

2.供应商出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.供应商须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

5.成交供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。

6.中小微企业划型标准附表：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息 技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产 开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明 行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明:1.上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

②残疾人福利性单位声明函格式（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

## 注：1.此项材料如有以PDF格式上传；

## 2.成交供应商声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）:

注：如有请以PDF格式提供并加盖供应商CA电子签章。

二、报 价 要 求 文 件 格 式

响应文件封面格式：

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

响应文件内容：        报价文件

供应商名称：         (盖CA电子签章)

联系人：           联系电话：

日期：    年    月    日

报价要求文件目录：

目    录

（1）报价表（必须提供）…………………………………………………………………

（2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）………………

（1）报价表格式（必须提供）：

报 价 表

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价（元） | 人民币：大写 （小写：￥ ） |
| 企业类型 |  |
| 服务期限： |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

3.各供应商必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。此表的总报价包含完成采购人需求及要求所有内容的全部价格。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则将视为无效响应。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

三、商 务 技 术 文 件 格 式

响应文件封面格式：

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

响应文件内容：        商务技术文件

供应商名称：         (盖CA电子签章)

联系人：           联系电话：

日期：    年    月    日

商务技术文件目录：

目    录

（1）磋商书（必须提供）…………………………………………………………

（2）项目要求及商务技术要求响应表（必须提供）……………………………

（3）拟投入本项目人员一览表（必须提供）……………………………………

（4）运维技术方案…………………………………………………………………

（5）运维服务方案…………………………………………………………………

（6）类似项目业绩一览表…………………………………………………………

（7）对本项目的合理化建议和改进措施…………………………………………

（8）供应商认为需要提供的有关资料……………………………………………

（1）磋商书格式（必须提供）：

磋商书

（采购单位、采购代理单位）：

依据贵方 （项目名称/项目编号）     项目的竞争性磋商文件，我方        （姓名及职务）经正式授权并代表本单位         （供应商名称、地址）提交如下文件：

竞争性磋商电子响应文件：资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部竞争性磋商文件，包括补遗文件（如有），已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2.在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议；

3.本项目响应文件有效期：自首次响应文件递交截止日期后      天。（不得少于60天，否则响应无效）

4.将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

5.同意提供贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

6.与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

开户银行：                        账号：

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日  期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）项目要求及商务技术要求响应表格式（必须提供）：

项目要求及商务技术要求响应表

| 项号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 数据中心机房及设备运维服务内容（机房维保系统及设备名细，详见附表） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 二、 | 服务技术要求表 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 三、 | 商务要求表 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.应对照竞争性磋商文件“第三章《采购需求》”中的项目要求及商务技术服务需求逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的服务内容要求做出了实质性的响应，并申明与服务内容要求的偏离说明。具体响应内容优于竞争性磋商文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足竞争性磋商文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于竞争性磋商文件要求的填写“负偏离”；

2.供应商就标记“▲”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为响应无效。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）拟投入本项目人员一览表格式（必须提供）：

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目拟 担任职务 | 职称/资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.本表格为本项目实际投入人数及相关人员信息，请认真填写。

2.提供拟投入人员相关证书复印件（如有）；

3.在填写时，如本表格某些内容不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（4）运维技术方案格式（如有）：

运维技术方案

由供应商按第三章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的方案。所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（5）运维服务方案格式（如有）：

运维服务方案

由供应商按第三章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的方案。所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（6）类似项目业绩一览表格式（如有）：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 服务项目名称 | 签订合同时间 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（7）对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（8）供应商认为需要提供的有关资料（如有，格式自拟）。

## 注：第（7）至第（8）项如有请以PDF格式提供，并加盖供应商CA电子签章。

第五章 合同主要条款及验收书格式

合同使用说明：1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（合同编）》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

2.本合同为中小企业预留合同。

采购合同（基本条款）

合同编号：

采购单位（甲方）                               采 购 计 划表编号：

供 应 商（乙方）                               项目名称和编号：

签  订  地  点                                 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（合同编）》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，就甲方委托乙方提供服务之相关事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。

- 合同标的

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务、技术标准等质量必须不低于与采购及招标文件和承诺。

第三条　权力保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　服务期限及地点

1、服务期限：服务期为一年，具体期限以合同期限为准。

2、地点： 广西壮族自治区柳州市（甲方指定地点）。

3、乙方提供不符合招标及响应文件和本合同规定的服务的，甲方有权拒绝接受。

第五条　甲方的职责

1、合同执行过程中甲方项目监督成员有权定期和不定期的核对乙方的作业人员、项目实施服务情况。乙方不得随意撤换技术人员，否则将视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，同时乙方必须按合同有关规定继续履行合同；情节严重者，甲方有权解除合同。

2、甲方有计划地为乙方划定工作范围提供有关资料，并定期和不定期地在工作中实行中进行质量检查和相关合同条款检查，如有违规违约的行为可按有关规定处理。

3、甲方应力所能及的给乙方正常开展工作提供工作便利。

第六条  乙方的职责

（一）、服务保障要求：

1、乙方为甲方派遣15名及以上技术人员每周（星期一至星期五）驻点服务，周末机动上门服务。服务派工由甲方统一调配。当单次服务结束后服务单据需服务对象签字认可并留存一份在采购人处，以备考核。

2、服务时间为早上8点至中午12点，下午2点至下午6点。

3、乙方为本单位配备机动维修人员2人以上。当服务遇到配件更换及设备送修或送回时可现场处理。

4、突发故障的上门维护：在接到甲方电话或其他方式通知后，乙方必须在半小时内到达协议约定的地点进行维护，如遇上下班及周末时间维护工作则顺延至下个维护时间。如遇特殊情况乙方应提前告知甲方，双方应尊重当时事实的情况电话商定。

5、乙方必须配备2部以上固定电话号码作为报修热线，1部以上的移动电话作为处理售后问题的投诉热线。

6、其他时间为7×24小时全程在线式技术支持。

(二)、服务要求：

1、服务技术人员安排

为了保证甲方的数据中心能够安全、稳定的运行，以确保国家地理信息数据和网络信息安全，及时提供良好的维护服务，乙方应提供15人及以上长期驻场。并且由于工作的专业性强，为保证服务质量，驻场人员要求至少具备初级职称，其中计算机类中级职称6人或以上，高级职称1人或以上。甲方负责提供日常维修场所，用于开展维修维护工作。签订合同时，乙方须提供以上服务人员相关证书及社保证明复印件（加盖公章），不提供或无法提供的视为虚假应标。

2、现场维护服务细则

（1）接到甲方故障报修及时做好登记，包括用户名称、联系电话、报修时间、故障现象等。现场服务前首先整理检查日常携带的维护工具、系统软件工具和维护信息反馈表，及时联系报障用户，确定上门服务时间。

（2）维护服务过程中服务技术人员要做到维修动作干净利落，配件与维修工具等物品注意轻拿轻放，摆放物品要井然有序。碰到复杂问题，首先整理维修思路，认真询问使用人员以便全面、客观地了解故障起因，再着手解决故障。

（3）规范中心机房维护信息反馈表的填写，在维护完成后正确填写反馈单上的各项内容，详细记录解决方法，并让甲方用户确认签字并打分，才能视为完成维护工作。

（4）在维修过程中需要更换配件的，须经甲方相关负责人核实同意后方可进行维修更换。在领用配件时要遵守采购人仓库管理制度，严格做好出入库记录；更换下来的损件要及时送回仓库。

（5）新机安装要严格做好基本信息的登记工作，换下的旧机及时送回仓库。

（6）定期的巡检工作要认真开展，内容包括认真核对机器设备、日常软件整理和补丁升级、病毒检查反馈等，并填好巡查记录。

（7）与甲方交谈时，严禁使用不文明语言，应积极协助客户解决问题，严禁推卸责任。

（8）服务技术人员遇到不能解决的技术难题，要本着诚实的态度，实事求是地告知采购人，同时积极联系相应部门寻求解决方案。

（9）服务技术人员每次将故障问题解决后需向甲方说明其机器设备的故障现象，让甲方了解问题起因，并告诉甲方如何避免类似的故障出现。

3、应急故障排除服务要求

（1）节假日服务保障：在节假日期间应启用节假日服务保障机制，安排值班人员值守。

（2）服务人员应急保障：甲方在遇到大规模网络故障、设备升级安装调试、病毒入侵或在常驻维护人员处理故障滞后时，乙方须增派相应技术人员配合甲方进行应急故障处理，具体需求视甲方安排；同时严格按照甲方要求进行工作，限时保质保量完成，不得影响甲方的正常工作使用。

（3）设备应急保障：乙方提供备机支持，备件有服务器、存储、防火墙、交换机、电脑等。如遇到甲方重要部门的计算机及外设损坏一时难于修复时，乙方启用备用设备应急，以确保甲方能够正常工作。

4、设备定期保养要求

（1）计算机软件定期保养服务：定期走访保养服务作为日常维护的重要补充，乙方应安排多名经验丰富的维护人员做定期（一次/每季度）保养工作以确保甲方的计算机系统及业务系统应用软件的正常运行。定期保养服务内容包括机房服务器系统的整理优化及调试，操作系统垃圾的清理及系统优化，驱动程序的检测及更新、及时对厂商发布的补丁进行更新和升级，对防火墙及WEB应用安全防护设备-WAF病毒库、特征库进行升级，以及对日常使用过程中出现的常见问题的解答等。其中厂商发布的补丁更新和升级应该立即实施，病毒库和特征库的升级周期不能超过两周，并及时填写保养服务报告呈报给采购人。

（2）计算机硬件定期保养服务：定期巡检保养服务作为日常维护的重要补充，乙方应安排多名经验丰富的维护人员做定期（一次/每季度）保养工作以确保甲方的计算机硬件系统的正常运行。定期走访保养服务内容包括计算机硬件的性能检测与维修，机房服务器的硬件性能检测和除尘，计算机内部部件的除尘，散热系统风扇的检查及更换，以及其他外设的清洁清理，键盘、鼠标等日常输入设备的清洁保养，硬盘存储空间的优化整理等。设备使用安全、规范化整理包括电源线路及电源插头的检查，计算机连接线及网络连接线的整理。及时填写保养维护服务报告呈报给甲方相关负责人。

5、设备日常维护要求

（1）电话及远程维护服务：接到报修故障，乙方首先做好报修登记工作，内容包括联系人、联系电话、故障现象等；乙方根据采购人需求，在协商同意的前提下对于一般使用上的小问题采取电话远程支持的方式来解决故障，对于电话远程不能解决的故障，乙方应立即安排维护技术人员上门现场维护。

（2）现场维护服务：接到报修故障，乙方应首先做好报修登记工作，内容包括联系人、联系电话、故障现象等；乙方根据采购人需求立即安排维护人员上门到现场提供服务。对于在现场不能立即解决的问题，乙方应以书面形式做好问题记录并积极寻求解决方案。

（3）维护档案整理：整理采购人、部门、使用人姓名、联系方式、机器型号、序列号和配置（系统软件及应用软件相应配置、软件维护日期、原因、解决要求、硬件维护日期、原因、所更换配件名称及序列号）清单，以及购机日期和供货商等有关资料的书面档案并建立数据档案。

（4）服务回访措施：乙方应建立一套完整的服务回访制度，维护人员在处理完客户故障后在2个工作日内对报修用户进行回访，确保其故障是否已经完全处理完毕并了解后续使用情况，同时了解维护人员在整个服务过程中的技术水平及服务态度等相关表现。

（5）维护工作日志：工作日志作为维护工作中主要的组成部分，乙方应严格要求维护人员在每次维护工作完毕后认真记录各项资料，并按要求提交维护工作日志。日志中应有故障现象完整的分析及解决要求，现有设备、系统、网络等相关维护情况的分析及建议等。维护期结束须出具相对应的运维工作总结报告。

（6）甲方的防火墙、服务器、路由器等在保修期外且发生重大故障需要返厂维修的，乙方填写“设备返修单”并征得甲方相关负责人核实同意后进行硬件维修服务，维修时间承诺一般在2个工作日内修复，确保甲方日常工作顺利运行；如遇特殊故障设备需要外送维修的，修复时间不超出5个工作日；更换下来的损件做好入库登记工作，同时乙方将承诺对更换的维修配件提供至少三个月的保修服务。维修期间成交供应商将提供备用设备来保证甲方正常工作，备用设备投入使用承诺在五小时内完成以确保机器正常运行。

7、特别要求

（1）乙方安排的常驻维护人员应遵守相关人事考勤制度，并遵守网络安全管理相关条例。

（2）计算机、服务器、存储等设备的系统重装及更改配置，首先要与用户沟通把一些系统重装的注意事项告之并说明数据备份的重要性，提前做好相应的数据备份工作。原则上能不用重装系统可以解决故障问题的就尽量不要采取重装系统，采用修复等方法来解决故障。

（3）新机安装或维修时，凡涉及要安装操作系统的，要做到先在断网的情况下打全系统补丁和安装采购人规定的防毒软件之后进行联网操作。日常要及时完善和升级系统补丁库，及时更新防毒软件病毒库。

（4）甲方在使用场所如有计算机、服务器新增或调整以及网络线路调整，乙方应参与安装调试并协助线路的调整（所需布线材料由采购人提供）。

（5）乙方应按甲方要求配合召开维护工作例会，共同商讨解决在维护工作中遇到的疑难问题，更好地满足甲方提出的需求。

（6）乙方派驻维护人员必须服从甲方负责人的统一安排，严格遵守采购人的作息时间。工作期间不得从事其他活动，如遇采购人统一加班，并有相关需求时，乙方派驻维护人员也必须一同加班。

（7）更换配件相关问题承诺：故障设备需要更换配件时，须征得甲方相关负责人核实同意并同时说明故障设备所需更换的配件及相应费用的情况下方可进行更换；相应维修配件应在三个工作日内送达并完成修复，乙方将提供采购人认可的品牌配件，做到提供优质全新的正规原厂商的合格配件。

8、保密要求

乙方有义务遵守甲方的相关规章制度，对于相关保密信息将采取保密措施，确保其安全。在硬盘格式化、数据迁移前应协助使用人员做好数据备份工作。恪守商业道德，不浏览、不刺探、不盗用个人计算机中存储的涉密资料和个人私密性信息。并严格遵守国家对于保密相关的法律法规。

- 服务内容

| 一、数据中心机房及设备运维服务内容（机房维保系统及设备名细，详见附表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量及单位 | 服务要求 |
| 1 | 防火墙、服务器、存储维护 | 1项 | （1）系统软件情况(第一次巡检时做详细检查，以后现场有改变时做记录。) ； （2）环境信息记录(第一次巡检时做详细检查，以后现场有变化时再做记录。)； （3）设备物理检查； （4）操作系统检查； （5）磁盘管理软件检查； （6）主机硬件检测； （7）Raid Manger软件检测； （8）系统性能检测； （9）虚拟化平台的日常维护与故障抢修（包含服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）。 （10）安全设备的管理和维护(包含防火墙、审计、网闸等安全设备)（具体视用户情况而定）。 （11）定期巡检，每周不少于两次并形成记录（节假日不间断，具体视用户情况而定） |
| 2 | 网络设备维护 | 1项 | （1）物理设备检查（路由器、核心交换机及楼层交换机）； （2）网络设备的检查、维护、调试； （3）性能检测、故障排查、配置备份； （4）定期巡检，每周不少于两次并形成记录（节假日不间断，具体视用户情况而定）。 |
| 3 | 消防系统、动环警报系统及配套设施维护 | 1项 | （1）物理设备检查和维护； （2）每年开展至少一次专业消防系统检测（确保设备性能正常）； （3）保障动环报警系统的告警平台通讯正常运转； （4）定期巡检，每周不少于两次并形成记录（节假日不间断，具体视用户情况而定）。 |
| 4 | 安全设备维护 | 1项 | （1）安全设备检查和维护； （2）保障物理安全、逻辑安全：包含数据中心物理环境及设备相关设施的安全性以及信息完整性、保密性以及可用性等 。 （3）具体视用户情况而定。 |
| 5 | 信息安全服务 | 1项 | - 安全评估：检测网络设备、操作系统、数据库和应用服务中存在的安全漏洞； - 安全加固支持：针对信息系统安全漏洞和安全配置评估中发现的安全漏洞和配置缺陷，提供加固意见和方案，配合完成配置修复； - 安全保障 ：重大活动、会议、工作、护网等特殊时期，提供人工特别巡视、维护及安全防护保障工作，并协助处理信息安全事件； - 执行信息安全管理制度；根据用户的信息安全体系需求，指导并落实相关网络安全保障措施； |

附表

| 机房维保系统及设备明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 放置序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | H3C 交换机 S5800 | 1 |
| 2 | 曙光 SUGON DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 3 | 曙光 SUGON DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 4 | 华为 光纤交换机SNS2124 | 1 |
| 5 | 华为 光纤交换机SNS2124 | 1 |
| 6 | H3C交换机S6520X-30QC-EI | 1 |
| 7 | 浪潮服务器CS5280H | 1 |
| 8 | 紫光恒越服务器 R3830 G5 | 1 |
| 9 | 紫光恒越服务器 R3830 G5 | 1 |
| 10 | 紫光恒越服务器 R3830 G5 | 1 |
| 11 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 12 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 13 | H3C交换机S6520X-30QC-EI | 1 |
| 14 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 15 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 16 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 17 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 18 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 19 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 20 | 华为 交换机S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 21 | H3C 交换机LS-5120-28P-SI | 1 |
| 22 | 深信服 下一代防火墙 | 1 |
| 23 | 华为 交换机S9706 | 1 |
| 24 | 华为 无线接入控制器AC6605-26-PWR | 1 |
| 25 | 迪普上网行为管理 | 1 |
| 26 | 绿盟 安全网关SG-600A | 1 |
| 27 | 绿盟WAF-P100A | 1 |
| 28 | HP 服务器DL388 G7 | 1 |
| 29 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 30 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 31 | HP 服务器DL580 G5 | 1 |
| 32 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 33 | 爱数 服务器 FX4000异地灾备 | 1 |
| 34 | 博科 光交换机 6505 | 1 |
| 35 | 曙光 SUGON 服务器 H520-G30A | 1 |
| 36 | 信核 存储网关SC8240 | 1 |
| 37 | HP 双存储MSA 1040 | 1 |
| 38 | 曙光 SUGON 服务器DS600-C30存储盘柜 | 1 |
| 39 | 曙光 SUGON 服务器DS600-C30存储盘柜 | 1 |
| 40 | 绿盟安全管理平台ESP-HNX3 | 1 |
| 41 | 绿盟WAF NX5 | 1 |
| 42 | 绿盟 漏洞扫描 | 1 |
| 43 | 迪普 数据库审计 | 1 |
| 44 | 迪普 堡垒机 | 1 |
| 45 | H3C交换机 S5560 | 1 |
| 46 | H3C交换机 S5560 | 1 |
| 47 | 东软防火墙 | 1 |
| 48 | 深信服 VPN | 1 |
| 49 | DELL R440服务器 | 1 |
| 50 | 华为 路由 AR-2811 | 1 |
| 51 | 浪潮 服务器CS5280H | 1 |
| 52 | 华为 交换机S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 53 | 昆腾 Quantum 磁带库Scalar i40 | 1 |
| 54 | 科达多点控制单元KDV8000视频会议MCU | 1 |
| 55 | 华为RH288H服务器 | 1 |
| 56 | 华为RH288H服务器 | 1 |
| 57 | H3C 交换机S5560X-30C-EI | 1 |
| 58 | H3C 交换机S5560X-30C-EI | 1 |
| 59 | ATEN Kvm KN2132V视频主控 | 1 |
| 60 | 天清汉马USG一体化安全网关 | 1 |
| 61 | H3C服务器R4900 G2 | 1 |
| 62 | H3C 网关路由MSR56-60 | 1 |
| 63 | H3C 交换机 S5500-34C-HI | 1 |
| 64 | ATEN KVM CL1000M视频显示 | 1 |
| 65 | 绿盟入侵检测 | 1 |
| 66 | 华为交换机S5328-EI | 1 |
| 67 | 迪普入侵防御 | 1 |
| 68 | 北京安信天行CA认证 | 1 |
| 69 | H3C 路由交换机 5516 | 1 |
| 70 | 华为 交换机S7706 | 1 |
| 71 | 迪普入侵防御 | 1 |
| 72 | 深信服VDC-2500 | 1 |
| 73 | 联想服务器R680 G7 | 1 |
| 74 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 75 | 启明星辰泰合信息安全运营中心 | 1 |
| 76 | DELL 服务器R730 | 1 |
| 77 | SUGON 服务器1620-G30 | 1 |
| 78 | H3C Navi Data5200 G2服务器 | 1 |
| 79 | 华为RH5885服务器 | 1 |
| 80 | H3C 4900 G2服务器 | 1 |
| 81 | HP服务器DL580 G5 | 1 |
| 82 | HP 服务器DL580 G5 | 1 |
| 83 | H3C 服务器R4900-G2 | 1 |
| 84 | H3C 服务器R4900-G2 | 1 |
| 85 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 86 | HP 服务器DL580 G7 | 1 |
| 87 | HP服务器DL580 G7 | 1 |
| 88 | 中科可控 suma 服务器 H620-C30 | 1 |
| 89 | 中科可控suma 服务器 H620-C30 | 1 |
| 90 | H3C 存储服务器CF2205 | 1 |
| 91 | HP 服务器DL580 G5 | 1 |
| 92 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 93 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 94 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 95 | IBM 服务器 System X3650 M3 | 1 |
| 96 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 97 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 98 | 华为 服务器RH5885 V3 | 1 |
| 99 | 华为 光纤交换机SNS2224-2 | 1 |
| 100 | 华为 光纤交换机SNS2224-1 | 1 |
| 101 | 中科曙光 SUGON 阵列DS900-G10-020阵列八 | 1 |
| 102 | 中科曙光 SUGON 阵列七 | 1 |
| 103 | 中科曙光 SUGON 阵列六 | 1 |
| 104 | 中科曙光 SUGON 阵列五 | 1 |
| 105 | 中科曙光 SUGON 阵列阵列主机B套 | 1 |
| 106 | 中科曙光 SUGON 阵列阵列主机A套 | 1 |
| 107 | 中科曙光 SUGON 阵列四 | 1 |
| 108 | 中科曙光 SUGON 阵列三 | 1 |
| 109 | 中科曙光 SUGON 阵列二 | 1 |
| 110 | 中科曙光SUGON 阵列DS900-G10-020阵列一 | 1 |
| 111 | 华为 交换机S7706 | 1 |
| 112 | 华为 交换机 S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 113 | 华为 服务器RH2288H V2 | 1 |
| 114 | 华为 服务器RH2288H V2 | 1 |
| 115 | 华为 服务器RH2288H V2 | 1 |
| 116 | 华为 交换机S7706 | 1 |
| 117 | 深信服下一代防火墙 | 1 |
| 118 | 天清汉马USG防火墙 | 1 |
| 119 | 启明星辰天清汉马USG防火墙 | 1 |
| 120 | H3C 防火墙 | 1 |
| 121 | 绿盟 NF防火墙 | 1 |
| 122 | 绿盟WAF NX5 | 1 |
| 123 | 绿盟APT高级威胁检测系统 | 1 |
| 124 | 启明星辰网闸1 | 1 |
| 125 | 启明星辰网闸2 | 1 |
| 126 | 信核存储网关Tigler sc8230 | 1 |
| 127 | 信核存储网关Tigler sc8230 | 45 |
| 128 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 129 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 130 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 131 | 曙光 SUGON 服务器DS600-G20存储盘柜 | 1 |
| 132 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 133 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 134 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 135 | 曙光 SUGON 服务器 DS800-G30存储盘柜 | 1 |
| 136 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 137 | 曙光 SUGON 服务器1620-G20 | 1 |
| 138 | H3C 服务器UIS R690 G2 | 1 |
| 139 | H3C 服务器UIS R690 G2 | 1 |
| 140 | 海康监控主机_1 DS-7716N-E4/16P | 1 |
| 141 | 中维安特动力环境监控主机AT-01XS110 | 1 |
| 142 | 动环监控系统_1—报警通知服务器RT-A800S（整体打包） | 1 |
| 143 | 动环监控系_1—环境监控主机EAJ-1046（整体打包） | 1 |
| 144 | 动环监控系_2—环境监控主机EAJ-1046（整体打包） | 1 |
| 145 | 动环监控系统_2—报警通知服务器RT-A800S（整体打包） | 1 |
| 146 | 易事特精密列头柜_1 ECA-AC380V/200A（整体打包） | 1 |
| 147 | 易事特精密列头柜_2 ECA-AC380V/200A（整体打包） | 1 |
| 148 | 易事特不间断电源（UPS）EA66100 （整体打包） | 1 |
| 149 | 易事特市电配电柜 ECA-AC380V/320A（整体打包） | 1 |
| 150 | 机房消防系统-七氟丙烷灭火装置3套（整体打包） | 1 |
| 151 | 艾默生30KW精密空调2台（整体打包） | 1 |
| 152 | 艾默生25KW精密空调2台（整体打包） | 1 |
| 153 | PDU插座48个 | 1 |
| 154 | STS切换器4台 | 1 |
| 155 | UPS配电间格力壁挂空调 | 1 |
| 156 | 弱电井格力壁挂空调 | 1 |
| 157 | 蓄电池日常巡检维护128节（整体打包） | 1 |
| 158 | 楼层交换机【华为S5700-52p、华为S5700-28C】 | 45 |

第七条　付款方式

1、资金性质：一般预算拨款。

2、本合同总金额为：人民币                （￥               ）

3、付款方式：                            。

第八条　质量保证金

质量保证金：无。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  验收

依据国家现行有关法规、标准和本项目需求，在项目完成后，甲乙双方共同组织项目验收。

第十一条   保密

采购人系国家政府机关，要求乙方严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度。所有员工必须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对采购人提供的相关资料，乙方应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，追究其法律责任。

第十二条  　违约责任

1、乙方所提供的技术标准、服务等质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期提供服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

4、乙方在提供服务的期限内，因设计、技术质量、服务标准等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同付款中扣除，不足另补。

5、其它违约行为按合同金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十六条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十九条　合同份数及效力

本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构一份，甲乙双方各三份。

- 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 | 金 额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |
| 服务开始日期 |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商配备的服务人员数量、人员素质、服务规范要求等方面是否达到合同约定。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、成交供应商一份、采购代理机构一份）

第六章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共三人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入)：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20分 | - 以进入评分的最低的投标报价为20分。 投标人有效最低投标报价（金额） 某投标人报价分＝ ×20分 某投标人有效投标报价（金额） 注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2 | 技术分 | 57分 | - “磋商小组”根据供应商提供的方案进行评定后独立打分，未提供方案的该项不得分。 - （1）运维技术方案（满分27分） - 一档（0分）：未提供技术方案； - 二档（9分）：运维技术方案简单，有简单的现场维护和质量管理内容。 - 三档（18分）：运维技术方案具体，有具体的技术人员安排、现场服务、应急故障排除内容；质量保障措施包含简单的质量管理体系、组织结构、设备技术保障内容。 - 四档（27分）：运维技术方案全面、具体，技术实施方案有具体的设备维护技术路线、技术人员安排、现场维护、应急故障排除、信息安全服务等内容；技术措施包含详细的技术原则、非正常或不稳定运行应急措施及预案、进度控制等；质量保障措施有具体全面有针对性的组织结构保障、设备技术保障、质量管理体系等。 - （2）运维服务方案分（满分30分） - 一档（0分）：未提供服务方案； - 二档（10分）：提供简单的巡检方式、步骤、服务管理制度内容。 - 三档（20分）：运维服务方案具体，有具体的巡检、故障处理方式以及基本的团队保障；有相应的项目沟通、风险分析和服务制度；有简单的培训计划。 - 四档（30分）：维护服务方案内容详细、全面，项目理解透彻；有详实的的常规巡查、检查内容及频次、故障响应及处理、应急保障、团队保障、专业的运维管理系统并提供系统截图，有环保、消防、职业安全和卫生等内容；有完善的服务管理制度，有针对性的项目沟通、变更管理、风险分析、问题记录及资产管理等；有针对项目的培训计划，内容贴合实际。 |
| 3 | 商务部分 | 23分 | - 拟投入人员分（满分13分） - （1）供应商拟投入的人员具备计算机类高级职称1人以上（含1人），每增加一人得2分，满分4分。 - （2）供应商拟投入人员具备计算机类类中级工程师6人以上（含6人），每增加一人得1分，满分7分； - （3）供应商拟投入人员具备涉密人员资格考试合格证书的，每人得1分，满分2分。 - （注：以上（1）至（3）人员中同一人员不能重复计分；人员证书需提供证书原件扫描件并加盖供应商单位CA电子公章，否则不予计分。） - 业绩分（满分10分） - 供应商自2022年1月1日以来类似项目业绩证明材料，每个项目得1分，满分10分。 - （注：需提供合同或中标（成交）通知书原件扫描件并加盖供应商单位CA电子公章，否则不予计分） |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

三、成交候选供应商推荐原则

竞争性磋商响应文件在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时，磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名及以上成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展政府采购活动。

在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当成交供应商属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展政府采购活动。