广西德元工程项目管理有限责任公司

竞争性磋商采购文件

项目名称：广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标

项目编号：GXZC2025-C3-003526-GXDY

采购人：广西壮族自治区脑科医院

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2025年11月

目       录

第一章竞争性磋商采购公告	3

第二章供应商须知	6

第三章项目采购需求	32

第四章响应文件格式	33

第五章合同主要条款	84

第六章评审方法和评审标准	84

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况：

广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取采购文件，并于2025年10月 日9点20分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标

预算金额（元）：2650000.00

采购需求：

标项名称:广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标

数量:广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标一项

预算金额（元）:2650000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标设计范围包括：可行性研究报告编制、总平规划设计方案及建筑方案设计、初步设计方案，具体内容详见第三章《项目采购需求》。

最高限价（元）：2650000.00（其中：可行性研究报告编制不超过30万元，总平规划设计方案及建筑方案设计不超过55万元，初步设计方案不超过180万元）

合同履约期限：自合同签订之日起 90 日历天内提交服务成果

本项目（是/否）接受联合体：□是/☑否。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计（建筑工程）专业丙级及以上或建筑行业设计丙级及以上设计资质，拟投入的项目负责人具有具备一级注册建筑师证书和工程类中级及以上职称，并在人员方面具有相应的服务能力；

3.2设计单位具有类似业绩，能够提供2022年1月以来承接过1个及以上公共建筑工程改造类设计业绩（单个合同总建筑面积50000及以上平方米）的设计业绩证明

- 获取采购文件

时间：2025年11月17日至2025年11 月24日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目为全流程电子化项目，不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件，实名申请获取磋商采购文件，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。供应商登录“广西政府采购云平台”平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0

四、响应文件提交

提交响应文件截止时间：2025年11月28日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

五、响应文件开启

时间：2025年11月28 日09点20分（北京时间）开标后

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.公告发布媒介：

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

4.广西政府采购云平台电子投标相关事宜：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”。

（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登陆广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

5.政府采购行政监管及投诉受理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，联系电话：0771-5331544。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区脑科医院

地 址：柳州市鱼峰区鸡喇路1号

项目联系人：朱红姣

项目联系方式：0772-3129073

2.采购代理机构信息

名 称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地 址：柳州市跃进路19号天元金都1-403室

项目联系人：杨倩

项目联系方式：0772-2203338

第二章 供应商须知

| 供应商须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标 |
| 2 | 供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 3.1具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计（建筑工程）专业丙级及以上或建筑行业设计丙级及以上设计资质，并在人员方面具有相应的服务能力； 3.2设计单位具有类似业绩，能够提供2022年1月以来承接过1个及以上公共建筑工程改造类设计业绩（单个合同总建筑面积50000及以上平方米）的设计业绩证明 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 |
| 3 | □本项目不收取磋商保证金。 ☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金为：￥20000.00元（人民币贰万元整） 须足额交纳，不得少于规定金额交纳，否则响应无效。磋商保证金应在响应文件有效期内保持有效。 磋商保证金的交纳方式：转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用转账、电汇、网上银行方式的，在首次提交响应文件截止时间前交至广西德元工程项目管理有限责任公司（收款单位名称），开户银行：柳州银行北站支行营业部，银行账号：707002011010900000108；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次提交响应文件截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效磋商保证金。原件递交的形式可以是在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交密封好的原件（原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样），也可以以邮寄方式递交原件（邮寄地址及收件人详见磋商公告采购代理机构信息）；若广西德元工程项目管理有限责任公司在保证金规定递交时间内没有收到上述原件的，其响应无效；因此供应商无论采用现场或者是邮寄递交上述原件时应充分考虑到达时间，以免影响竞标。 |
| 4 | 现场考察或答疑会： □组织。集中考察时间：，集中考察地点：，联系人：。 不组织。供应商自行考察现场。 |
| 5 | 是否需要演示： ☑不需演示。 □需要演示 演示时间：，地点：。 |
| 6 | 联合体竞标： □接受联合体竞标。 ☑不接受联合体竞标 |
| 7 | 是否允许分包： ☑不允许分包 □允许分包 分包内容：。 |
| 8 | 响应文件组成：资格文件、商务和技术文件、报价文件。 |
| 9 | 最高限价：人民币贰佰陆拾伍万元整（￥2650000.00）， （其中：可行性研究报告编制不超过30万元，总平规划设计方案及建筑方案设计不超过55万元，初步设计方案不超过180万元） 响应文件报价须小于等于最高限价，否则响应无效。 |
| 10 | 竞标报价及费用：1、本项目竞标应以人民币报价；2、不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用；3、成交服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准和发改办[2003]857号文规定下浮10%向成交人收取。领取成交通知书时，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。 |
| 11 | 提交响应文件截止时间：2025年11月28日09:20（北京时间） 投标地点（网址）：登录广西政府采购云平台在线提交。 开标时间：2025年11月28 日09:20 开标地点：本次招标在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 CA 证书在线解密：供应商投标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。 供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 12 | 首次响应文件开启时间 时间：2025年11月28日09点20分（北京时间）开标后 地点：政府采购云平台开标大厅 磋商时间及地点： 2025年11月 28日上午9时20分截标后为与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。 地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。 |
| 13 | 磋商的顺序： ☑按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 □随机排序。 参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 14 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 15 | 发布媒体：ttp://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 16 | 成交公告及成交通知书：成交供应商确定后，采购代理机构或采购人须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询中标供应商主体信用记录，如其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告同时向中标供应商发出中标通知书；如其被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。 |
| 17 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。 |
| 18 | 履约保证金： 不需要提交。 □需要提交： 1.履约保证金为合同价款的5%，若成交供应商是中小企业，则履约保证金按合同价款的2%收取。履约保证金在签订合同前5日内支付。 2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金提交要求： （1）履约保证金采用银行转账方式的，成交人在签订合同前5日内交至采购人指定账户并且到账，履约保证金指定账户： 开户名称： 银行账号： 开户银行： 转帐时注明：履约保证金+项目编号 （2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，成交人在签订合同前，向采购人提交支票、汇票或本票原件。履约保证金采用金融、担保机构出具的保函交纳方式的，成交供应商在签订合同前，向采购人提交保函原件。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交人在本项目合同期限内履行完本项目合同约定的权利义务事项后，由成交人向采购人提出退付履约保证金书面申请书，采购人在收到申请书后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 备注： 1.成交人未按规定缴纳履约保证金或者履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 19 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 |
| 20 | 响应文件有效期：提交首次响应文件截止之日起60天内。 |
| 21 | 采购资金来源：√预算资金、预算外资金、其他资金 |
| 22 | 付款方式：√分阶段按进度付款由采购人自行支付 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |
| 24 | 1、参与电子投标的准备工作： （1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至柳州市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。 （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章。 （3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。 2、CA证书在线解密：响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台技术支持热线95763获取热线服务帮助。 |
| 25 | 电子响应文件的制作、加密： 1、供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。 2、供应商下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。 3、供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便评标小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 4、电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 5、供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 26 | 供应商公章及签字： 1、本招标文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2、本招标文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 3、本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 27 | 响应文件的解密： 采购代理机构将在“招标公告”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，非代理机构原因导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。(解密异常情况处理：详见本章30.电子交易活动的中止。) |

供应商须知正文

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商采购文件适用于本项目的竞争性磋商采购、竞争性磋商响应、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”：详见竞争性磋商公告。

2.2“采购代理机构”是指：广西德元工程项目管理有限责任公司。

2.3“供应商”是指响应磋商文件、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次磋商采购中成交,即成为“成交供应商”。本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是分支机构的，是指分支机构营业执照上的负责人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”包括是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、商务、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“签字/签名”是指：指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

2.9“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。本招标文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

2.10“▲”是指实质性要求条款。

2.11本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数；如磋商文件另有特殊规定的从其规定。

3. 供应商的资格条件

3.1 供应商资格：详见供应商须知前附表。

4. 磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体要求（联合体竞标时应满足下列要求）：

（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。

（2）以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。 本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

（7）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 分包与转包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.3本项目不允许转包。

7. 特别说明

7.1出现下列情形之一的，在评审过程中，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以报价最低的供应商获得中标人推荐资格；评审得分及投标报价相同的，以技术得分最高的供应商获得中标人推荐资格；其他同品牌供应商不作为中标候选人：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

7.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

8.质疑和投诉

8.1供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.3质疑和投诉书面要求

质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料须同时附上中文译本）至少包括以下内容：

（1）质疑人或投诉人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

（7）质疑或投诉的书面材料须提供法定代表人签名和加盖单位公章的原件。

（8）质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（9）如质疑或投诉委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

未持有有效授权委托书的代理人提交的质疑函或不在法定质疑期内提交的质疑函，将不予受理。

8.4接受质疑函的联系方式等详见磋商公告中采购人、采购代理机构的联系方式。

二、磋商文件

9.竞争性磋商采购文件的组成

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料（如有）。

10. 供应商的风险

10.1供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.磋商文件的澄清与修改

11.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应以书面形式要求招标采购人作出书面解释、澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

11.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在首次响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。

11.3采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清和修改对供应商编制响应文件造成实质影响的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），并将以书面形式通知（在“供应商须知前附表”规定的发布媒体上发布更正公告）所有获取磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

11.4采购人可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，并在“供应商须知前附表”规定的发布媒体上发布变更公告。

12.现场考察或答疑会

12.1采购人可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

12.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

12.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、响应文件的编制

13.响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务和技术文件、报价文件组成。

13.1资格证明文件（以下文件标注“▲”的必须提供，否则投标无效，其他可根据实际情况提供）

▲注：以下各项属于均要加盖供应商电子公章。

▲（1）磋商声明书(按第四章要求格式填写)；

▲（2）响应供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；

▲（3）政府采购供应商资格信用承诺函(按第四章要求格式填写)；

▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书（格式自拟）；

▲（5）供应商如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本复印件和总公司对供应商参与本项目投标的授权书原件；

▲（6）供应商直接控股、管理关系信息表(按第四章要求格式填写)；

▲（7）特定资格条件：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计（建筑工程）专业丙级及以上或建筑行业设计丙级及以上设计资质，并在人员方面具有相应的服务能力，项目负责人须具备一级注册建筑师证书和工程类中级及以上职称

13.2商务和技术文件（以下文件标注“▲”的必须提供，“招标项目采购需求”要求“必须提供”的必须提供，其他可根据实际情况提供，第（1）（2）项由法定代表人签名，否则其投标无效）

▲注：以下标注“▲”均要加盖供应商单位电子公章或自然人加盖手指指印，否则其投标无效。

▲（1）法定代表人身份证明书(按第四章要求格式填写)；

▲（2）法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件(委托代理时，按第四章要求格式填写)；

（3）磋商保证金缴纳证明材料复印件（如有，按第四章要求格式填写）；

（4）供应商情况介绍（格式自拟）；

▲（5）商务响应表(按第四章要求格式填写)；

▲（6）技术响应表(按第四章要求格式填写，附“第三章采购需求”中要求提供的相关材料)；

▲（7）拟投入人员汇总表（附拟投入人员相关证书复印件，按第四章格式填写）

▲（8）项目实施方案；(按第四章要求格式填写)；

▲（9）服务承诺书（按第四章格式填写）；

▲（10）代理服务费承诺书(按第四章要求格式填写)；

（11）供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（12）供应商认为需要提供的其他证明材料。（供应商根据“第三章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

13.3报价文件（以下文件标注“▲”的必须提供，要求“必须提供”的必须提供，其他可根据实际情况提供）

▲注：以下标注“▲”均要加盖供应商单位电子公章或自然人加盖手指指印，否则其投标无效。

▲（1）竞标函（按第四章要求格式填写）；

▲（2）报价表 (按第四章要求格式填写) ；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

3.1中小企业声明函（供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式提供，否则不予享受优惠政策）；

3.2监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.3残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式提供，否则不予享受优惠政策）；

注：若竞争性磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

14. 响应文件的语言及计量

14.1响应文件以及竞标方与招标方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

14.2竞标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、响应文件报价要求

15.1本项目最高限价详见须知前附表。响应文件报价须小于等于最高限价，否则响应无效。

15.2对于本磋商采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15.3成交供应商负责本项目所需服务的全部工作，包含本项目人员工资、保险费、福利费、加班费、管理费、税费、招标代理服务费以及供应商实施项目过程发生的交通费、差旅费、住宿费、伙食费等所有费用。

15.4供应商应就第三章《项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价。

15.5响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受（磋商文件另有规定的除外）。

15.6供应商应在响应文件报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

16、响应文件有效期

16.1响应文件有效期：详见供应商须知前附表。有效期不足的响应文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3供应商可拒绝接受延长有效期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件其它内容。

16.4供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17、磋商保证金

17.1磋商保证金金额：详见供应商须知前附表。磋商保证金应在响应文件有效期内保持有效。

17.2供应商须按规定于竞标截止前足额提交磋商保证金，否则，其响应无效。

17.3磋商保证金交纳形式：转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。

采用转账、电汇、网上银行方式的，在首次提交响应文件截止时间前交至广西德元工程项目管理有限责任公司（收款单位名称），开户银行：柳州银行北站支行营业部，银行账号：707002011010900000108。

采用转账、电汇、网上银行方式的，由供应商按上条中明确的全称、账号、开户行，在保证金规定递交时间内转入（汇入）广西德元工程项目管理有限责任公司保证金专户上，并将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则其响应无效。若广西德元工程项目管理有限责任公司保证金专户在保证金规定递交时间内没有收到供应商足额交纳的磋商保证金，其响应无效；因此供应商在缴纳磋商保证金时应充分考虑保证金到达本公司保证金专户上的时间，以免影响竞标。办理磋商保证金手续时，请务必在银行进账单的用途或空白栏上注明招标项目名称或采购编号，如遇受字符限制的情况，项目名称可简写。

采用支票、汇票、本票或银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则其响应无效。并于首次提交响应文件截止时间前，递交支票、汇票、本票或银行、保险机构出具的保函原件；原件递交的形式可以是在线下开标现场递交密封好的原件（原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样），也可以以邮寄方式递交原件（邮寄地址及收件人详见磋商公告采购代理机构信息）；若广西德元工程项目管理有限责任公司在保证金规定递交时间内没有收到上述原件的，其响应无效；因此供应商无论采用现场或者是邮寄递交上述原件时应充分考虑到达时间，以免影响竞标。

17.4首次提交响应文件截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效磋商保证金。

17.5供应商采用现钞方式或从个人账户（个体工商户及自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

17.6支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效磋商保证金。

17.7保函有效期低于响应文件有效期的，视为无效磋商保证金。

17.8磋商保证金采用金融机构、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。

17.9磋商保证金的退还

（1）未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：

①采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

②采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

③采用银行、保险机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料在采购结果公告公布之日起五个工作日内至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续，供应商逾期领取所造成的后果由供应商自行承担。

（2）成交人应在合同签订之日起2个工作日内向采购代理机构提供 壹 份合同副本备案。以配合采购代理机构按《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采【2016】7号文件第八条）的要求，在财政部门指定媒体上公告合同的主要内容。采购代理机构在合同签订之日起4个工作日退还成交人的投标保证金。对无法在上述要求期限内将合同送达采购代理机构的成交人，采购代理机构须凭成交人出具加盖公章的情况说明才能退还其投标保证金。投标保证金退还方式同未成交人的投标保证金的退还方式。

（3）磋商保证金不计息。

17.10供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招竞标程序的；

18、响应文件的编制

18.1供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件。

18.3响应文件电子版要求：按照本采购文件“第四章响应文件格式”编写（第四章未附格式的，由供应商自行拟定），并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

18.7使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

18.8为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.响应文件的递交

19.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“广西政府采购云平台”。

19.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求密封或者标记的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

19.3电子版响应文件提交方式见“磋商公告”中“四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点”。

20.响应文件的补充、修改、撤回与退回

20.1供应商应当在首次提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.2 广西政府采购云平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.3在提交响应文件截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

四、评审及磋商

21.磋商小组成立

21.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

21.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.首次响应文件的开启

22.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

23.响应文件解密

23.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构通知供应商，通知后，响应文件仍未按时解密，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，非代理机构原因导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章30.电子交易活动的中止。）

23.2如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

24.评审程序

24.1磋商小组按照“第六章评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

24.2资格审查

响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格文件进行审查。在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或磋商小组于资格审查时在“信用中国”网站和“中国政府采购网”对供应商进行信用查询，联合体成员存在不良信用记录的视同联合体存在不良信用记录。）

（2）未提供招标文件中“13.响应文件的组成13.1资格证明文件”要求必须提供的资料的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

24.3符合性审查

磋商小组依法对供应商的符合性进行审查。在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交磋商保证金的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）磋商有效期、服务期或交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

（7）未提供招标文件中“13.响应文件的组成13.2商务和技术文件”要求必须提供的资料的；

（8）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（9）明显不符合竞争性磋商文件要求的质量标准、采购需求，或者与竞争性磋商文件中标“▲”的技术指标、服务需求发生实质性偏离的；

（10）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的。

（11）未提供招标文件中“13.响应文件的组成13.3报价文件”要求必须提供的资料的；

（12）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（13）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（14）竞标报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

25.磋商程序

25.1磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

25.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

25.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。

25.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

25.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

26.最后报价

26.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第26.3条以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。继续参加磋商的供应商作最后报价并附相应的最后报价明细表（报价明细表按第四章要求格式填写），最后报价和相应的最后报价明细表须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子公章后递交。

26.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

26.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

26.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

26.6磋商小组收齐项目或某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

26.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第29.1条的规定修正。

26.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

26.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

26.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

26.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

27.比较与评价

27.1评审方法：综合评分法。

27.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

27.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

27.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第26.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效竞标处理。

28.2异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

29.错误修正

29.1竞争性磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，供应商不确认的，其竞标无效。

29.2经供应商确认修正后的首次及最后报价若超过采购预算金额，供应商的响应文件作无效处理。

29.3经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

30.电子交易活动的中止

30.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.2出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

31.评委表决

31.1在评标过程中出现法律法规和竞争性磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

32.评审过程的监控

32.1本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其竞争性磋商被拒绝。

五、成交及合同

33.确定成交供应商

33.1 根据以下原则确定成交供应商：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

33.2采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。采购人也可以事先授权磋商小组直接确定成交人。

33.3成交供应商确定后二个工作日内，采购代理机构或采购人应当对成交人信用进行核实，如其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则采购代理机构在公告发布媒体中标公告；如其被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

33.4在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商通过广西政府采购云平台发出电子成交通知书。

33.5供应商认为竞争性磋商采购文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购人提出质疑，并及时索要书面回执。

33.6采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.签订合同

34.1成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内，按磋商文件确定的合同文本及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章。

34.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.3如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，采购代理机构将没收成交人投标的全部磋商保证金并上缴同级财政国库。

34.4成交人拒绝签订政府采购合同或者因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34.5政府采购合同公告：采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上发布公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

34.6履约保证金

34.6.1履约保证金金额：详见投标人须知前附表。

34.6.2履约保证金递交时间：详见投标人须知前附表，未在规定时间内足额缴纳履约保证金的，不予签订合同。

34.6.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

六、验收

35.验收

35.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

35.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

35.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

35.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35.5项目验收完毕，成交供应商将壹份《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（格式详见附件）送采购代理机构存档。

七、其他事项

36. 需要补充的其他内容

36.1本招标文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

37.2其他事项详见“供应商须知前附表”。

37. 成交服务费

37.1成交服务费：本项目成交服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准和发改办[2003]857号文规定下浮10%向成交人收取，领取成交通知书时，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。

37.2成交服务费收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务费收费按差额定率累进法计算。

38.供应商信用查询相关规定

38.1信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

38.2信用查询截止时点：资格审查时。

38.3信用信息查询记录：“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

38.4信用信息的使用规则：如供应商被列入“列入失信被执行人”、 “ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”等名单内的，将按照信用信息使用规则处理。

38.5证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

39.关于中小企业的相关规定

39.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本招标文件中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

39.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

39.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

39.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

联合体参与政府采购项目的，联合体各方所提供货物、工程、服务均为中小企业制造、承建、承接的，联合体视同中小企业，享受对中小企业的预留份额政策；联合体各方提供货物、工程、服务均为小微企业制造、承建、承接的，联合体视同小微企业，享受对小微企业的预留份额政策。

39.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.6供应商（货物项目时为投标产品提供企业）按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

39.7供应商（货物项目时为投标产品提供企业）按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

39.8对于专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同非专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条有关规定重新组织采购活动。
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称  ）政府采购项目中标（或成交）供应商（           公司名称             ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

- 项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者项目需求中带“▲”的条款，本项目项目需求所有内容均为实质性内容、投标人必须满足。

3.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

一、设计要求

1.项目概况

项目名称：广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目初步设计方案招标

建设单位：广西壮族自治区脑科医院

建设规模：对医院（柳州院区）现有的业务楼、住院楼共计9栋，建筑面积约90522.14㎡进行病房改造，改造项目比原建筑减少病床272床，改造项目减少的病床数拟通过院内新建1栋住院综合楼补齐，医院考虑到后期医疗业务更好的发展，新建的住院综合楼病床数共布置暂定272床，以最后批复为准。住院综合楼建筑面积共计25000㎡，包括地上部分21000㎡、地下部分4000㎡。

建设内容包括：

（1）将部分四人间及以上病房改造为单人间、二人间或三人间病房，涉及病房164间；

（2）项目主要建设内容包括：

1）增加病房卫生间，并对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统，以及家具、病床、电脑更新等功能；

2）对部分楼栋热水设备更换改造；

3）更换改造13台电梯；

4）更换病房空调系统；

5）改造病房供电系统；

6）改造升级院区智慧安防系统；

7）改造污水管道、雨水管道系统；

8）改造医用气体及呼叫系统；

9）智慧医院建设；

10）节能改造；

11）信息化建设与网络升级。

12）房屋抗震加固；

13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施；

14）安装喷淋、烟雾报警等消防设施。

2.设计阶段、范围及内容：

设计范围：可行性研究报告编制、总平规划设计方案及建筑方案设计、初步设计方案。

设计内容：建设内容包括住院综合楼的土建、给排水、电气、消防、通风空调、智能化、轨道物流、医疗气体、污水处理、导引标识及其他附属配套设施等。

3.项目具体需求

3.1.1设计指导思想与原则

1、严格执行国家设计标准和规范；设计严格执行国家建设部、卫生部颁发的《综合医院建设标准》（建标110-2021）、《精神专科医院建设标准》（建标176-2016）中的建设标准，并结合目前国内先进医院的设计思想和指标，在医院内部的功能、流程及医疗设施方面达到国内先进医院的标准。

2、符合医疗活动规律的要求：医疗活动是集脑力劳动和体力劳动为一体的复杂劳动。医院建筑要根据医疗活动的规律进行设计和布局，达到节约劳动时间，缩短劳动半径，提高工作效率、医疗质量和医疗管理。

3、医院工作具有连续性特点：一天24小时就诊不能间断，需要全方位，全天候地随时为病人提供服务，因此，医院建筑应满足在任何时间，任何条件下接纳、转送和抢救病人的需要。

4、必须坚持科学合理、节约用地的原则；

5、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；

6、合理确定功能分区，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染；室内采光、色彩设计符合卫生学要求；

7、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，减少能耗。

8、项目建设应符合城市规划的要求。

3.1.2设计基本原则

1、结合选址现状，考虑全面周到，布置合理有序，方便施工，便于管理，利于“标准化”。

2、在规划设计中，不仅要考虑基地近期的需要，也要考虑远期的发展需要。

3、项目设计涉及建筑、结构、消防、防雷、给排水、电力等相关专业，设计时须遵循有关规范和规定，符合国家现行有关强制性标准规定，同时还应从实际出发，结合地形、地貌及周边环境，要与现有环境相兼容，相协调。

3.1.3总体规划布局

1、总平面设计原则

（1）突出医院规划建设的先进性、引导性、健康性。辩证的处理近期与远期、医疗与发展的关系。

（2）以病人为中心，创造舒适，方便、健康、整洁、经济、实用的高质量院区环境和方化。

（3）突出地方特色，创造丰富的城市景观。

（4）设计具有标志性、符合时代气息、时代个性。

（5）应用先进技术手段，建立全方位智能院区管理服务系统。

（6）积极发展“四新”技术，提高医院科技含量，创造更为人性化，智能化医院空间

2、总平面布置

本项目根据基地地块的实际条件以及项目业主的要求，结合城市规划、交通组织、日照、通风、卫生、防火、环保等要求合理布置总平面。针对综合医院的特点，按照医患活动区域相对区分，内外有别，模块化灵活可变，减少交叉感染的思路，提出了“整体规划，灵活合理”的设计理念，根据广西脑科医院现存实际情况。

本项目改造部分维持原布局不变，拟建住院综合楼位于医院的西北侧，目前需对现有的建筑进行拆除。

同时，在规划中重视医疗功能的优化，加强设计的适应性和可持续性，满足行政管理的特别需求和医院病区调整以及技术设备发展的需求。

造型设计与周围环境相协调，以适用性为主，内外装修以实用和经济性为标准，尽可能节省投资。地块内通过环形道路连接各建筑物，道路标准满足消防要求。

3.1.4仪器设备配制

1、分级原则：按照卫生机构不同层次需要配备；

2、适宜原则：应以当地居民卫生服务需要及经济承受能力选择适宜技术和适宜设备；

3、资源共享原则：新技术、新设备、大型高档精密设备，应坚持资源共享和集中使用原则；

4、条件具备原则：配置设备，要有技术人员和配套条件的保证。

3.1.5竖向设计

1、竖向布置从建设场地整体出发，雨水排水系统与外部现有的道路、排水设施等标高相适应；不受洪水及内涝的影响，场地雨水能顺利排除，场地地面不受雨水冲刷；尽量利用自然地形，减少土石方工程量和各种工程构筑物的工程量，力求挖填平衡。

2、场地标高与自然地形相适应，参考周边市政道路路面标高确定。基地内建筑物室内地坪标高比室外地面标高0.3m，场地道路中心标高比室内地坪低0.25～0.3m，并考虑为方便残疾人专用的车道及设施。

3、基地内采用有组织的洁污分流排水方式，地面及路面雨水排入城市雨水系统。

4、医疗用水经污水处理池处理后，排入城市污水污统。

3.1.6交通组织方案

交通流线的合理组织是规划中的重要元素。项目的内部交通组织，除符合一般的交通组织原则外，还应符合医院外部人员的行为模式和洁污流线，并充分考虑空间模式的可变性。

1、交通与出入口

项目建筑出入口与医院主大门道路相连贯，并做硬化处理，便于病人就医。内部交通流线清晰、功能分区明确合理。

2、流线组织

医疗卫生流线有三类：第一类为医护人员、来院就医人员等各种人流流线，第二类是机械、药品等物流流线，第三类是救护车、消防车、内外部人员用车等行车流线。

根据项目实际需求，项目交通流线满足合理性与发展性，在出入口形成主要交通流线。

3.1.7无障碍设计

项目按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的相关标准设计，考虑无障碍设计，结合坡度高差在各主要出入口或通道地面有高差之处和用房入口处均设残疾人坡道。楼梯、卫生间等公共部分严格按规范设计无障碍设施。

3.1.8消防设计

拟建住院综合楼采用环形式消防车道，在住院综合楼东面设置消防登高场地和补救面，满足消防使用要求。

3.2改造工程

对院区医院现有的业务楼、住院楼9栋建筑共计90522.14㎡进行病房改造，将部分四人间及以上病房改造为单人间、二人间或三人间病房，相应减少病床272床，具体的建设内容如下表：

表3.2-1  病房改造一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 原设置床位数 | 改造后床位数 | 减少床位数 | 改造后单人间 | 改造后双人间 | 改造后3人间 | 楼栋科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合计 | 90522.14 | ㎡ | 1483 | 1211 | 272 | 18 | 334 | 175 |  |  |
| 1.1 | 1号楼 | 6937.89 | ㎡ | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 急诊科、中医科、科研科、检验科（输血科、病理科） | 1）增加病房卫生间，并对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统、病床更新等功能；2）对楼栋热水设备更换改造；3）更换改造2台电梯；4）更换空调系统；5）改造供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；7）改造污水管道、雨水管道系统；8）改造医用气体及呼叫系统；9）智慧医院建设；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施； |
| 1.2 | 2号楼 | 18198.42 | ㎡ | 327 | 327 |  |  | 78 | 57 | 门诊部、放射科、介入室、超声医学科、功能检查科、睡眠医学科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内分泌科、肾内科（血透室）、重症医学科 | 1）对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统、病床更新等功能；2）对楼栋热水设备更换改造；3）更换改造4台电梯；4）更换病房空调系统；5）改造病房供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；7）改造污水管道、雨水管道系统；8）改造医用气体及呼叫系统；9）智慧医院建设；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施 |
| 1.3 | 3号楼 | 24808.13 | ㎡ | 350 | 350 |  |  | 52 | 82 | 康复医学科、普通和泌尿外科、骨科、神经外科(功能神经科)、心身医学科、麻醉手术科、妇产科、妇产科门诊、康复医学科(治疗区)、精神康复科、精神科门诊、心理科门诊、睡眠科门诊、MECT室 | 1）对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统；2）增加热水设备供水箱；6）改造升级院区智慧安防系统；9）智慧医院建设；11）信息化建设与网络升级。13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施； |
| 1.4 | 5号楼 | 6926.54 | ㎡ | 214 | 214 |  | 8 | 49 | 36 | 儿少心理科、儿少综合病区（特需病房） | 1）对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统、病床更新等功能；2）对楼栋热水设备更换改造；3）更换改造2台电梯；4）更换病房空调系统；5）改造病房供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；7）改造污水管道、雨水管道系统；8）改造医用气体及呼叫系统；9）智慧医院建设；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。12）房屋抗震加固；13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施；14）安装喷淋、烟雾报警等消防设施； |
| 1.5 | 6号楼 | 4811.10 | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 药学部、司法鉴定所 | 1）完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统、病床更新等功能；2）对楼栋热水设备更换改造；3）更换改造1台电梯；4）更换空调系统；5）改造供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；7）改造污水管道、雨水管道系统；9）智慧医院建设；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施； |
| 1.6 | 7号楼 | 7386.26 | ㎡ | 301 | 151 | 122 | 5 | 81 |  | 成人心理科、精神科女病区 | 将40间3人间、26间4人间、15间4人以上病房全部改为双人间 1）将四人间及以上病房改造为单人间、二人间或三人间病房；增加病房卫生间，并对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统、病床更新等功能；2）对楼栋热水设备更换改造；3）更换改造2台电梯；4）更换病房空调系统；5）改造病房供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；7）改造污水管道、雨水管道系统；8）改造医用气体及呼叫系统；9）智慧医院建设；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。12）房屋抗震加固；13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施；14）安装喷淋、烟雾报警等消防设施； |
| 1.7 | 8号楼 | 6404.75 | ㎡ | 289 | 167 | 150 | 5 | 73 |  | 精神心理病区、精神科男病区 | 将16间3人间、40间4人间、17间4人以上病房全部改为双人间 1）将四人间及以上病房改造为单人间、二人间或三人间病房；增加病房卫生间，并对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统、病床更新等功能；2）对部分楼栋热水设备更换改造；3）更换改造2台电梯；4）更换病房空调系统；5）改造病房供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；7）改造污水管道、雨水管道系统；8）改造医用气体及呼叫系统；9）智慧医院建设；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。12）房屋抗震加固；13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施；14）安装喷淋、烟雾报警等消防设施； |
| 1.8 | 9号楼 | 1638.21 | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 消毒供应室、病案室 | 迁移改造 |
| 1.9 | 口腔科 | 125.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 口腔科 | 1）完善通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统、病床更新等功能；2）热水设备更换改造；4）更换空调系统；5）改造供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；7）改造污水管道、雨水管道系统；9）智慧医院建设；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。 |
| 1.10 | 10号楼 | 304.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 动物实验室 | 迁移改造 |
| 1.11 | 11号楼 | 2375.00 |  |  |  |  |  |  |  | 食堂、营养科 | 迁移改造 |
| 1.12 | 人防地下室 | 6040.94 | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 停车场 | 1）完善通风、照明、紧急呼叫系统；5）改造供电系统；6）改造升级院区智慧安防系统；10）节能改造；11）信息化建设与网络升级。 |
| 1.13 | 污水处理中心 | 330.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 全院污水处理设施 | 升级污水处理设施 |

### 3.2.1医院热水设备更换

对全院热水设备进行更换，更新太阳能+空气源热泵热水。

采用平板型或真空管型太阳能集热器，安装在医院屋顶或空地，充分利用太阳能资源。配备太阳能循环泵、储热水箱、控制系统等，实现太阳能热水循环和储存。

采用高效节能的空气源热泵机组，作为太阳能系统的辅助热源，在阴雨天或冬季太阳能不足时提供热水。配备循环水泵、保温水箱、控制系统等，实现空气源热泵热水循环和储存。

### 3.2.2对部分用房的空调进行更换

对医院住院楼、门诊楼老旧空调进行更换。

（1）空调系统：地上房间均使用多联机加新风系统；

（2）空调系统划分：各层楼多联机系统的设置原则上按分层设置， 即各层为一个独立系统。其余区域采用风机盘管+新风系统。

（3）空调室外机的放置：全部统一设置在屋面；

（4）空调新风机的设置：利用新风机送新风至各个房间；

（5）空调室内机的设置：空调房间采用四面出风或双面出风嵌入式 顶送顶回。

### 3.2.3用电安全改造方案

（1）老旧变配电设备进行更换。住院部变压器使用年限过长，电器元件老化，负载过重易发生故障，电器老化的安全系数大幅度降低，建议针对老旧变压器进行更换。新增发备用发电机组。增加光伏发电方案。

（2）智能监控提高供电可靠性。智能配电监控管理是针对变配电系统，帮助其减轻运维强度、提高用电管理水平的一整套配电解决方案。现需将院内综合自动化系统数据、其他一次设备的状态数据、电度量数据统一上传至智能配电系统中，部署全院电力集中监控系统软件及服务器，完成对院内电气设备运行状态及设备健康状态的智能化分析。按照各低压电气柜内数据采集需要，设置通讯管理机，部署通信网络。

### 3.2.4智慧安防系统改造方案

（1）智慧安防综合管理平台模块扩容：①扩容现有安防平台视频监控点；②扩容消防联动报警模块；③扩容人脸识别布控模块；④扩容一键紧急报警模块；⑤扩容门禁管理模块。

（2）监控点增加：①各科室监控点增加；②室外盲区各监控点增加；③重要路口、卡口智能监控点增加。

（3）一键报警改造：①各科室、护士站一键报警改造；②一键报警与视频监控联动。

（4）智慧消防改造：①现有消防与安防平台数据打通；②消防报警与安防平台视频联动。

（5）网络改造：①更换现有网络线路和光缆；②更换现有部分交换机；

（6）人脸门禁改造及人脸巡更：①住院部各科室增加门禁点；②住院部各楼栋出入口增加人行通道和闸机；③各个重要位置增加人脸巡更点，实现人脸巡更。

（7）安防系统、视频监控灾备系统建设：①安防系统平台灾备；②视频监控存储数据灾备。

通过以对以上模块建设、改造，智慧管理平台对各模块进行统一的管理和控制，实现将分散的、相互独立的子系统用相同的环境、相同的软件界面进行集中管理。提供人员、组织、资源等基础数据的统一管理，保证同一个物理资源在一个产品或者多个产品中的唯一性，可关联并实现一处录入多处使用，为各个设备互相集成提供机制保障。

### 3.2.5医用气体系统及呼叫系统改造方案

（1）对存在严重安全隐患的管道和阀门进行优先更换，确保医用气体的安全供应；

（2）根据科室用气需求，合理调整终端设备布局，提高气体使用效率；

（3）引入医用气体智能管理系统，实现对气体供应的事实监测和远程控制，提高管理效率。

（4）更换新型呼叫系统。

### 3.2.6信息化建设与网络升级方案

（一）基础硬件设备更新购置

1、自助服务终端设备：原门诊区域及新建大楼安装自助机。

2、服务器购置：为确保不断增长的业务需求及业务系统使用性能要求，采购能够满足业务系统的高并发处理需求和不间断运行要求的服务器，以及对现有服务器或虚拟服务器的扩容。

3、存储设备购置：采购具备大容量存储空间、高速数据读写能力、数据冗余保护等功能的数据存储，存储设备支持数据备份与恢复功能，能够定期对重要数据进行备份，并在数据丢失或损坏时快速恢复数据。

（二）网络设备更新购置

1、交换机更换：对部分性能落后、端口故障率高的交换机进行替换，采购具备更高的端口密度、更快的数据转发速率和更强的 VLAN 划分能力的交换机，实现网络流量的智能分配和负载均衡，提高网络资源利用率。

2、网络安全设备补充及更换：为确保网络安全，对老旧设备进行淘汰，采购新型设备，提高设备性能和稳定性，相关的网络安全设备包含防火墙、网闸、入侵防御、堡垒机、路由器、数据库审计、漏洞扫描设备等。

（三）网络部署与改造

1、智慧病房网络基础设施：构建全无线物联网,在普通病房采用分布式AP方案,实现移动查房、移动护理等,在重症病房实现支持多网络、多协议及多设备的无感接入网络。

2、综合布线：实现新建大楼的网络全覆盖，与医院信息中心对接，网络线路遵循标准化与模块化、前瞻性与可扩展性、灵活性与可维护性、安全性与可靠性等设计原则。

3、网络线路与光缆更换：对现有网络线路进行全面评估，确定老化、性能不足的线路进行更换，确保网络传输速率能够满足多业务并发的需求，如高清视频会议、大数据传输等。

4、重新整理网络资源标签标识，按标准化规范化进行标识。

（四）中心机房改造

中心机房改造支撑业务：现有机房空间不能满足当前医院业务需求，需要对中心机房进行改造，考虑选新址重建或在原基础上扩建，包含：

1、机房装修：静电地板、防水、保温层、墙面管路、隔断等。

2、机房设备：机柜、UPS、精密空调及一套配套的冷通道密闭组件和安装。

3、机房门禁：当前中心机房门禁不符合机房安全要求，而且机房位置不能提供有效的防盗，需要进行改造，包括根据密码改造需求，将安装一套国密算法门禁系统。同时，将中心机房和信息中心办公区域与其他区域进行有效隔离，防止无关人员随意进出中心机房区域位置。

4、机房监控：在机房内安装高清摄像头，实现机房内无死角监控，监控系统具备实时录像、远程查看、视频回放、智能告警等功能，当机房内出现异常情况如非法入侵、设备冒烟等时，能够及时向管理人员发送告警信息。

5、机房供电：鉴于目前机房市电接入仅有1路，为了确保在长时间停电的情况下机房设备能持续运行，增加一套柴油发电机。

6、机房消防：机房专用自动消防监控及灭火装置一套，配备消防烟雾传感器、温感传感器等消防监测设备，与机房消防系统联动，当检测到火灾隐患时，能够自动启动消防设备，并通知相关人员进行处理。

7、机房动环系统：能够对机房内温度、湿度、电力、消防等环境参数进行实时监测与调控，确保机房内温湿度始终处于适宜设备运行的范围；对机房电力系统进行实时监测，当出现电力故障时，能够及时切换电源，并向管理人员发送告警信息，保障机房设备的电力供应。

（五）软件系统平台支撑

1、后勤管理平台：建立后勤管理平台，将后勤、保卫、设备等纳入平台统一管理，包括：物资管理、设施设备管理、运送管理、能源管理、保洁管理、医废管理、一站式管理、安全管理、楼宇建模、智能导航等。

婴儿防盗系统、老年人防走失系统、精神病患者智能监护系统、重症、传染病房远程探视系统、智慧床旁交互系统、输液监测系统、移动护理系统、电子门牌、医护对讲系统。

### 3.2.7节能改造方案

1、电梯机房节能改造

垂直电梯在轻载上行、重载下行或制动等运行状态下，电梯的曳引机会发电，为了保证电梯运行的安全和稳定，传统的电梯直接将产生的电能通过制动电阻发热消耗掉，这会造成电梯机房温度上升，一般电梯机房需要配置空调进行制冷降温。现场勘查的电梯机房及其它电梯机房均未安装空调降温，全部靠自然通风散热。

在不改变原有电梯控制系统的情况下，加装并联式电梯节能回馈装置，通过将曳引电机产生的这部份能量直接逆变转换成交流电，反馈回电网中，提供给电梯及周边其他用电设备使用。实现了能量的回收利用，同时还可以减少制动电阻的发热，降低电梯机房温度。

加装电梯能量回馈装置后，电梯能量回馈与制动电阻并联后，电梯在发电状态下，本来被制动电阻耗掉的电能，经过能量回馈装置转换成三相交流，又反馈到电梯主电路上去，形成循环节能效果，如果这台电梯用不完反馈过来的电能，那么电能会向上一层（电梯周边）设备流动，比如空调、水泵、照明或其他设备，此时，电表处于反转状态，电梯运行节省的用电量通过电表读数最终呈现。

2、照明节能改造

院内灯具原采用的是荧光灯，经了解，医院照明灯具通过近几年更新，约有60%灯具已更换为LED灯具，若将灯具更换为高效LED灯具产品，还能进一步降低照明的用电量。

高效LED灯管采用更高效的驱动，使得光效比市场上普通LED灯管高50%以上，日本三菱PC+航空铝型材结构，散热优异，高可靠性，寿命长达50000小时，为用户降低照明能耗，改善照明环境，提升照明的舒适度。以医院用的22WLED灯管为例，更换为高光效LED灯管后只需12.5W，这是由于发光曲线不一样，普通LED等采用玻璃灯管，发光角度比较大，实际光损失比较多，高效LED灯外壳采用航空铝型材+日本三菱PC材质，光损小，实际亮度更大，因此更换后可实现同等照明效果。

3、生活供水节能改造

生活供水主要是对现有高位水箱供水模式、供水管网查漏维修和室内用水器具进行改造。由于暂无室内用水器具清单和院区自来水管网图纸，且管网查漏需要专业技术人员用专业设备查漏，本方案中供水节能量为预估节能量，具体节能量待根据详细资料进一步计算。

高位水箱供水改为变频恒压供水，对各楼层分支管道（或相邻几层共用的分支供水管）进行改造，增加减压阀；对高位水箱进行同步改造，保留高位水箱，在高位水箱供水管主管上安装电动阀门，在用水高峰期恒压供水设备无法满足用水需求时，高位水箱供水阀门开启，实现恒压供水和高位水箱同时供水，满足用水需求。

对医院供水系统地下管线进行全面的探测并进行维修施工，降低地下供水管网漏损率，达到节约用水的目的。由技术人员采用专业的探测设备，反复对供水管网进行检测，查找出泄漏点后再由维修人员进行开挖维修并恢复地面，在满足《城镇供水管道漏水探测技术规程》下，达到供水管网的漏损率≤5%。

对广西壮族自治区脑科医院未采用节水器具的用水终端进行改造更换。对医院门急诊楼、住院楼、医技楼、宿舍楼、办公楼等区域的终端用水器具进行节水技术升级改造，使用符合国家节水器具标准的节水器具。

4、分体空调集控改造

根据提供设备清单，院内还有大量分体空调，在日常运行管理中存在控制落后、状态不明、能源浪费的问题，分体空调在日常运行管理上只能依靠人工巡查，现场手动控制的方式，对空调进行设定和启停，由于医院分体空调数量庞大且较为分散，后勤运维管理人员无法通过及时的现场巡查发现问题，造成极大的运行能源浪费。

老旧分体空调可以通过加装空调远程智能控制系统，实现医院分体空调的智能管控。“FE-AC”空调远程智能控制系统主要是在每台分体空调安装一个节能控制器，控制空调的开关机、温度调节、温度采集、非法操作记录等。节能控制器分为外挂式（装于空调附近）和模块式（内置空调中），然后通过集中控制器（最多监控1024个节点）采集在线设定、数据记录、报警处理等，最后传输给监控中心，监控中心可广播或点对点设置各空调的管控温度和管控时间段，显示空调状态（开关机、室内温度、故障等）信息，远程控制空调的启停，数据记录、监视事件和报警应答等，以达到最大节能效益。

5、智慧能源管理平台

在智慧医院部分，搭建医院智慧能源管理平台，以打造绿色医院智慧能源，提升医院用能管理水平，增强医院的知名度。

医院智慧能源管理平台是用于计量医院内各类用能设备的用能水平的综合性平台，包含对建筑用电、用水、用冷量、用热量、用气量等能源介质的计量，以及水压、温度、电流、电压等与设备运行相关的参数的采集和监控。平台建设统一的权限管理体系和统一数据标准，将包括用电监测、用水监测、能耗分析、设备监测、能耗报告、告警管理、设备管理、设备运维等在内的功能整合为一个平台，通过不同的用户身份登录即可实现不同的业务需求。

### 3.2.8卫生洁具及配件

本工程所用卫生洁具型号由甲方在二次装修时确定，全部给水配件均釆用节水型产品，不得采用淘汰产品.水龙头全新釆用陶瓷芯节水龙头。以下配置（按照用水效率等级3级）供参考。

（1）洗脸盘为台式洗脸盘，配置冷热水混合龙头；公共卫生间台式洗脸盘，配置单冷水感应水嘴。出水流量不大于0.150L/s。

（2）坐便器采用大、小便二挡式低水箱坐便器（该产品用水效率等级采用2级）。

（3）釆用无挡带水封蹲式大便器，配置自闭式冲洗阀（应带防污器）或箱。

（4）不自带水封的卫生设备必须在下部排水管上设置存水弯；卫生洁具自带或配套水封后，排水管段上不得重复设置存水弯。所有存水弯的有效水封深度不得小于50mm。

### 3.2.9电梯改造方案

对医院1号楼2台电梯，2号楼4台电梯且外挂1台电梯，5号楼2台电梯，6号楼1台电梯，7号楼2台电梯，8号楼2台电梯进行更换。

### 3.2.10防滑改造

（1）防滑地砖更换：选择表面有凹凸纹理或防滑系数高的地砖，如通体砖、防滑陶瓷砖等。这些地砖通过特殊的烧制工艺或表面处理，能有效增加摩擦力，提高防滑性能。

（2）防滑涂层应用：在现有的地板表面涂抹防滑涂层，如环氧树脂防滑涂层、聚氨酯防滑涂层等。这些涂层可以在不改变地面基本结构的情况下，增加地面的粗糙度和摩擦力，达到防滑目的。

（3）防滑垫铺设：在卫生间、病房门口、电梯口等容易滑倒的区域铺设防滑垫。防滑垫材质多样，如橡胶防滑垫、PVC防滑垫等，具有良好的防滑性能和柔软度，能提供额外的防滑保护。

### 3.2.11病床更新改造

选用多功能电动病床，具备升降、翻身、护栏等功能。每张病床配备呼叫系统和输液架。

## 3.3住院综合楼工程方案

### 3.3.1建筑工程

3.3.1.1建筑设计要点

1、竖向分析

用地竖向设计的主要设想：结合总体布局，统一考虑，充分利用地形，尽可能减少土方工程。

场地地表雨水根据自然地形条件特点，排水规划原则确定为“雨污分流，分区排水，污水集中处理，雨水分散、就近排放”，分别排向规划道路的排水沟。

2、交通流线设计

通过立体组织，完美地结合了地形特征，车辆通行主要集中在主出入口。车道绕行建筑群，满足消防要求。为保持场地通行顺畅，车流线结合停车区域，尽量避开人流集中区，有效避免交通拥堵情况。

3、无障碍设计

本项目无障碍设施及标识系统的安装设置应符合《无障碍设计规范》的要求。

本项目无障碍实施范围及部位为：

（1）出入口及公共通道：设无台阶入口、走道。

（2）楼梯：两侧设扶手，公共建筑主要楼梯梯段净宽不应小于1.4m。

4、平面设计

（1）地下室主要布置停车位、泵房、机房，

（2）地上建筑主要布置住院病房、护士站、医生办公室等。

3.3.1.2立面设计

本项目建筑立面造型设计结合使用功能及使用性质，在节约投资以及与周围原有建筑相协调的前提下，采用较为简洁明快的建筑设计形象。建筑立面采用洗炼、简约的手法，将现代建筑的平屋顶加以提炼，塑造出清新、自然的建筑风格。建筑外墙涂料颜色以灰白色为主，形成朴实而素雅的色彩搭配体系，使建筑群无论是近观或是远眺，都具有强烈的个性和地域特征。

3.3.1.3室内配套设施

电器装置：插座、开关安装到位，配电线路暗敷。

电视系统：每间设有线电路接口。

电话、电脑网络：每户设电话、宽带网插口。

3.3.1.4装修标准

1、外装修标准

外墙选用氟碳漆外墙涂料，为防止外墙面开裂，外墙面外侧抹灰砂浆掺JX抗裂硅质防水剂。

2、室内装修标准

各层的楼梯前室、楼梯间为防滑地砖楼地面，内墙面为混合砂浆打底刮腻子，乳胶漆面层，踢脚为150高地砖，天棚为铝合金扣板吊顶。

卫生间、污物室、污物出口、开水配餐间为防滑地砖楼地面，内墙面为瓷砖至吊顶底，天棚为防火防潮塑料板。

办公室、更衣室、值班、阳台、储藏室、消防控制室为玻化砖楼地面，内墙面为混合砂浆打底刮腻子，乳胶漆面层，踢脚为150高地砖，天棚为轻钢龙骨石膏板（或混合砂浆打底刮腻子，乳胶漆面层）。

治疗用房、候诊、注射、输液、配药、休息、观察、走廊、试验室为PVC塑胶地板，内墙面为混合砂浆打底刮腻子，乳胶漆面层，踢脚为150高PVC塑胶，天棚为轻钢龙骨石膏板。

病房、走廊为地砖，踢脚为150高瓷砖，护士站为橡胶地板，内墙面为混合砂浆打底刮腻子，乳胶漆面层，踢脚为150高橡胶，天棚为腻子乳胶漆天棚。

### 3.3.2结构设计

3.3.2.1结构设计参数

1、工程结构设计条件

（1）主体结构的设计使用年限为50年；

（2）建筑结构的安全等级为一级；

（3）抗震设防类别为乙类；

（4）地基基础设计等级：乙级；

（5）建筑分类：一类建筑；耐火等级为一级；

（6）砌体施工质量控制等级B级；

（7）抗震构造措施等级为二级；框架抗震等级二级。

2、自然条件

（1）风荷载：

基本风压：Wo=0.35kN/㎡（重现期50年）；地面粗糙度类别为B类；

（2）地震作用：

医院主要建筑（包括门诊、医技、住院等用房），位于地震动峰值加速度0.05g分区的，地震动峰值加速度应提高至0.10g进行地震作用计算，抗震设防烈度应提高一度。所以，本项目建筑抗震设防烈度为7度。

（3）混凝土结构环境类别：

除二（a）类外，均为一类。

二（a）类：卫生间内侧梁板、屋面上皮、阳台、露天构件、线条及与室外接触的梁柱侧面。

（4）混凝土结构环境类别：

除二（a）类外，均为一类。

二（a）类：卫生间内侧梁板、屋面上皮、阳台、露天构件、线条及与室外接触的梁柱侧面。

3.3.2.2主要建筑使用活荷载标准值

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）相关标准，各功能用房使用荷载如下：

表3.2  主要楼（屋）面活荷载标准值表

| 类别 | 活荷载标准值 | 单位 | 组合值系数 ψc | 频遇值系数ψf | 准永久值系数ψq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不上人屋面 | 0.5 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0 |
| 上人屋面 | 2.0 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 门诊室 | 2.0 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 病房 | 2.0 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 医务室、药房 | 2.0 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 电梯机房，发电机房，配电室 | 7.0 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 卫生间 | 2.5 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 阳台 | 2.5 | kN/㎡ | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 走廊、门厅 | 3.5 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 栏杆顶部水平荷载 | 1.0 | kN/m | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 消防疏散楼梯 | 3.5 | kN/㎡ | 0.7 | 0.5 | 0.3 |

3.3.2.3基础、结构选型

本工程采用框架结构。屋面结构：采用现浇混凝土板作承重结构，屋面板按上人屋面的使用荷载选用。楼层结构：所有露面均采用现浇混凝土结构。天沟：采用现浇天沟。过梁：窗过梁以及门的过梁均采用钢筋混凝土梁，并采用可兼做过梁的框架梁做窗过梁。基础梁：采用现浇钢筋混凝土基础梁。

1、现阶段业主单位并未提供祥细的地质勘察资料，暂按柱下独立基础。

2、屋盖及楼盖结构

本项目屋盖及楼盖结构均采用现浇钢筋混凝土楼板。

3.3.2.4主要结构材料

本项目主要结构构件材料：

1、混凝土

拟采用商品混凝土，桩基础采用C25混凝土；梁、板采用C25砼；圈梁、构造柱、过梁的混凝土强度等级为C40-C50。基础垫层的混凝土强度等级为C15。

2、钢材

HRB400级螺纹钢筋

型钢、钢板：Q235

钢筋：HRB400钢筋强度设计值360N/mm²；

3、砌体

墙体：

隔墙厚度取200mm，材料为普通页岩烧结多孔砖，强度等级为MU7.5，混合砂浆强度等级Mb5.0。

砌体结构施工质量控制等级为B级。

### 3.3.3给排水工程

3.3.3.1给水工程

1、水源、水压

拟建项目水源由院内的现有的给水管网供给，市政进水管两条，管径为DN150，市政供水水压约0.35Mpa。本建筑生活用水需要分区供水， 1至4层由市政给水管网供给，4层以上用水箱+变频泵加压供水。变频泵加压设备放置水泵房里。考虑到医院建筑的特殊性，停水对医院影响严重，需要考虑事故停水时仍有水可用，本工程设置屋顶生活水箱，生活加压给水采用屋顶水箱上行下给方式。。

3.3.3.2排水系统

本项目采用雨污分流制。分为检验医疗污水、生活污水排水系统和雨水排水系统。

1、雨水排水系统

（1）屋面雨水由雨水斗收集经雨水主管排至室外雨水管网。

（2）室外场地雨水由室外雨水管网收集排入城市管道。

2、污水排放系统

本项目污水量按照用水量100%计算，对于医院的污水处理，拟采用生物接触氧化法进行处理，该法可以有效的去除有机污染。

生物接触氧化法是活性污泥法与生物滤池结合的生物膜法，在曝气池中填充填料，采用水下曝气机曝气，经曝气的污水流经填料层表面长满生物膜，微生物部分固着、部分悬浮，污水和生物膜接触，在生物膜的生化作用下，污水得到净化。生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。

医院污水经过化粪和格栅后自流进调查节池，用污水泵将污水提升进入生物接触氧化池，顺序自流入二沉池和接触消毒池后达标排放。

污水预处理：本方案采用解酸化缺氧池作为预处理，并配备调节池，调和水质水量，为下级处理创造有利条件。

污水二级处理：接触氧化曝气池，斜管沉淀池作为二级生化处理，彻底去除有机污物及悬浮物。

污水后续处理：采用二氧化氯灭菌法，杀灭病毒细菌。

3.3.3.3卫生器具及管材

（1）各卫生器具及配件均采用新型节水型卫生器具及配件。

（2）生活给水管采用塑料管材。

（3）室内排污管采用UPVC塑料排水管。

（4）消防管材采用内外热镀锌钢管。

（5）室外雨水管污水管采用塑料管材。

### 3.3.4电气工程

3.3.4.1设计范围

1、本专业的设计工作内容含强电和弱电。其中强电设计包括：供配电、照明、防雷、接地保护等；弱电设计包括：有线电视、电话、网络、病房护理呼应信号、视频监控等。弱电各内容系统设备配置和运行由各自的营运商完成。

2、拟设置的建筑电气系统有：供配电系统、照明系统、防雷与接地系统、有限电视系统、电话系统、网络系统、病房护理呼应信号系统、视频监控系统等。

3.3.4.2供配电系统

1、负荷等级和电源

供电设施应安全可靠，保证不间断供电，并设置应急自备电源。采用双回路供电。

（1）供电电源

由院内电源引入一路10KV线路作为常用电源和自备柴油发电机组作为备用电源，采用二回路供电。

低压供电系统接线方式及运行方式：高压侧采用单母线接线方式。联络开关具有自动投入功能。正常时一路电源独立部负荷供电；为保证市电停电时重要负荷的供电，本设计设置一台自启动柴油发电机组作为应急电源，单台机组容量为500kW。发电机组应处于常备启动状态，应设有自动启动装置，当市电中断时，机组应立即启动，并应该在15S内供电。机组应与市电连锁，不得与其并列运行。柴油机备用电源供油时间，为大于12h

（2）负荷等级

本项目根据《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008确定负荷等级：

一级负荷：消防风机、消防水泵、防火卷帘、消防电梯等消防设备用电、事故应急照明、走道照明、信息机房、生活水泵、排水泵、、产房、手术室、抢救室等。

二级负荷：生活水泵、客梯、消防电梯等。

三级负荷：一般照明，其他用电属三级负荷。

2、照度标准

按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013执行，标准如下：

办公用房、会议室 （300lx）

医疗用房（200-500lx）

3、10/0.4kV变配电系统设计

（1）医院现有生活用电变压器不满足本工程的用电需求，在本工程配电房内新增2台630KVA变压器作为本工程的工作电源。

（2）本工程备用电源容量按工作电源容量的50%计，即630KVA，在本工程自备柴油发电机房内设置2台700KW的自备柴油发电机组作为本工程的备用电源。

5、动力配电设计

（1）本工程动力配电采用380/220V三相四线制电源，采用放射式和树干式相结合的低压配电方式。

（2）消防设备用电等一级负荷由变配电所不同低压母线段提供两回路电源，并在设备末端设自动切换装置；三级负荷：采用单回路供电。

（3）除消防设备外，凡容量为30kW及以上的电动机采用软起动，容量为30kW以下者直接起动。消防用电设备可在现场控制，亦可在消防控制室自动及手动控制。

3.3.4.3照明系统

按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）执行。根据相关规范业务用房采用细管径新式T8、T5荧光灯，且直管荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，公共照明（楼梯间、走廊、卫生间）宜选用配置感应式自动控制的LED灯。各类房间的照度按国家现行标准设计，照度标准如下：

化验室、药房：500lx，≤15W/㎡；

办公室、会议室、治疗室、诊室、护士站：300lx，≤9W/㎡；

候诊室、挂号厅：200lx，≤6.5W/㎡；

病房：100lx，≤5W/㎡；

走廊：100lx，≤4.5W/㎡；

配电房、发电机房：200lx，≤7W/㎡；

本项目的公共照明不宜采用声控装置，建议采用集中控制装置。综合楼的照明宜采用一般控制开关。

在公共场所设置应急照明灯具，主要出入口、公共走道等处设置疏散照明。

应急照明灯采用自带蓄电池灯具，供电时间大于30min。

医用识标照明：

（1）建筑楼层索引，可采取立地式或贴墙式；敞开空间内指示牌底边距地不应低于2.2m，贴墙式标识牌底边距地宜为1.7m～1.9m；

（2）标识照明的外露可导电部分应可靠接地；

（3）急诊、急诊通道应有标识照明；

（4）医用高能射线、医用核素等诊疗设备的扫描室、治疗室等涉及射线防护安全的机房入口处，应设置红色工作标识灯，且标识灯的开关应设置在设备操纵台上。

室内标识照明的平均亮度应使人距标识1.5m处可清晰辨认标识的文字和内容。当标识照明面积小于或等于0.5㎡时，其平均亮度宜为400cd/㎡；当标识照明面积大于0.5㎡且小于或等于2㎡时，其平均亮度宜为300cd/㎡。

3.3.4.4建筑物防雷及安全防护系统

1、根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，本工程按第二类防雷建筑物设计防雷，并设置防直击雷、防雷电感应及防雷电波侵入等措施。建筑物电子信息系统雷电防护等级为D级。

2、屋面利用建筑物金属屋面结合避雷带作接闪器，利用结构钢柱作为引下线，利用结构基础主筋作为防雷接地装置。

3、电气接地和防雷接地共用接地装置，接地电阻要求小于1欧。

4、低压配电采用TN-S的接地形式。电气装置正常不带可导电部分均应接地保护。

5、本工程设总等电位联接，重要场所以及有淋浴设施的卫生间设局部等电位连接。

6、本工程的电源端以及有线电视、网络通讯等引入端均设过电压保护装置。

3.3.4.5有线电视、电话及网络等管线系统

1、本工程的有线电视、电话及网络系统的进线均由相关的城市网络引接。

2、有线电视系统的电视前端设备设在一层平面，各楼层设集线器箱，电视电缆由集线器箱引至室内的电视插座。在各病房、候诊等场所设置电视插座。

3、信息机房内设电话分线柜一台，在各层门厅、公共走廊等适当位置设外线直播IC卡或磁卡公用电话，办公室、诊室、护士站、治疗室等医护用房设电话插座。

4、网络系统由外部网络系统和内部网络系统组成，外部网络数据信号由市政网络提供，内部网络数据信号由楼内局域网提供，在信息机房内设网络总配线箱。网络系统采用光纤＋六类布线系统。系统主干采用光缆布线，水平部分采用6类UTP非屏蔽对绞电缆。

5、在诊室、办公室、护士站、收费处以及管理用房等处按照业主的使用需求设置适当数量的网络插座。

3.3.4.6病房呼叫系统设计

1、住院楼每层病房均设置病房呼叫系统。系统由呼叫主机、呼叫分机及显示屏组成，可随时接受病区内住院病人的呼叫，护士站处的主机及显示屏上均能准确地显示呼叫患者的床位号。

2、系统线路采用RVV型屏蔽铜芯线穿PVC管敷设。

3.5.7视频监控系统设计

1、视频监控机房设在一层消防控制室。

2、各出入口，电梯轿箱内及各层走道内均设闭路监视摄像机。

### 3.3.5暖通设计方案

3.3.5.1设计依据

1、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015；

2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））；

3、《设备及管道绝热技术通则》；

4、通风室外设计参数：

夏季空调室外计算温度 34.5 ℃    夏季室外湿球温度 27.1 ℃

夏季通风计算温度 32 ℃

夏季室外平均风速 1.4 m/s

夏季大气压力 993.3 hPa

冬季通风计算温度 10 ℃

冬季室外平均风速 1.7 m/s

冬季大气压力 1009.9 hPa

3.3.5.2空调系统设计

1、根据室内设计参数、医疗设备、卫生条件、使用时间空调负荷等要求进行合理分区。

2、各功能区域宜独立、单独成系统。各空调分区应能互相封闭，避免发生感染。

3、有洁净度要求和污染严重的房间，应单独成一个系统。

4、洁净房内根据洁净等级要求采用带有亚高效或者高中效过滤器的净化空调机组。

5、空调系统拟采用风冷模块冷水系统和多联机冷媒系统。

6、空调供、回水系统采用二管制中央空调水系统，根据管路情况采用同程系统为主，异程系统为辅。

7、空气处理系统采用风机盘管+新风系统，每个房间可自行实现温度、湿度的控制。每层设置独立新风系统，保证室内空气质量及维持室内正负压要求。

8、功能使用单一如值班室、电梯机房等部分房间设置分体空调，分体空调需满足国家相关规范要求。

9、空调水系统立管最高点设置自动排气阀，横管最末端设置自动排气阀，系统最低点设置泄水管，冷凝水系统末端设置清扫口。

10、空调水系统的水管及阀门、冷凝水管、膨胀水箱及膨胀管等均需保温，保温厚度应根据计算确定。

11、空调冷凝水管保温材料厚度采用厚度统一为16mm的成品保温壳自带铝箔。

12、室外机冷媒管束、屋面空调冷热水管、冷却水管作加强保温处理，且在保温层外用0.5mm厚铝板作外保护层，室外冷媒管束保温加强厚度为32mm。

13、在一般情况下空调水系统相关的给水管、透气管、泄水管、溢水管等相关管道无须提供保温，但如该管道需连接冷热源或相关设备时则须由设备接驳位以外不少于1.0m范围内提供保温，所采用的保温材料须与冷冻水及热水系统相同。但如有关管道外露于室外时则须作全面保温。

3.3.5.3通风系统

包含：一般排风系统、事故排风系统、工艺排风系统。

1、一般排风系统：

（1）发电机房设置一台低噪声排风机作为平时排风用，同时作为事故排风用，新风采用自然补风方式。发电机房设计换气次数为6次/h，储油间设计换气次数为5次/h。

（2）水泵房、变配电房等设备房均设排风机将排风经竖井排至室外地面，其补风均采用自然补风方式。水泵房设计换气次数为5次/h，变配电房设计换气次数为12次/h。

（3）各区域卫生间均设置由风管式排风机或吊顶式排气扇构成的机械排风系统，排风经由竖向管井统一引至屋面或就近当层百叶排放。

2、工艺排风系统：

（1）一般废气系统：

一般废气系统分为3种：热气、湿气、干燥废气，直接排放。

（2）一般废气系统采用N+1备用，所有排风机均采用变频控制。

（3）正常情况下，所有风机均低速运行，当其中有一台风机发生故障时，其它风机将提高转速运行，保持系统排风量不变。

（4）通风换气次数根据工艺参数选择。化验室、换药室等污染严重的房间采用局部排风。

（5）酸性废气进入洗涤塔，洗涤塔为立式填料塔，废气中的酸被洗涤液（NaOH溶液）中和，达到净化后，由风机排入大气，排放高度高出屋面3m。

（6）酸排风系统设一套洗涤塔和排风机N+1备用，所有排风机均采用变频控制。正常情况下，所有风机均低速运行，当其中有一台酸洗涤塔或风机发生故障时，其它风机将提高转速运行，保持系统排风量不变。

（7）加药储液罐、加药泵均放置在室外废气处理区。

（8）有机废气根据业主提供环评报告经收集后高空排放，排放符合大气污染物排放限值标准。

3、事故排风系统

配电间等设置平时排风兼事故排风系统，通风机按照事故排风选取，按照换气次数12次/h计算，补风按照排风量的80%计算。排风机平时开启排风，当有害物气体浓度检测装置报警时，风机立即进入事故通风模式。事故通风应根据放散物种类，设置相应的检测报警及控制装置及室内外便于操作地点的电器开关。

3.3.5.4控制

1、所有大型通风空调设备(卫生间排气扇除外)均同消防中心联网。

2、所有通风空调设备集中控制或就地控制（空调系统可实现自动智能化控制）。

3、从平时到火灾通风系统功能的转换由消防控制中心手动或自动切换。

### 3.3.6消防工程

3.3.6.1室内消防系统

1、消火栓系统

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版）），室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m，其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角；栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。

2、喷淋系统

拟建项目设置喷淋给水系统，喷头应全楼设置。系统由闭式喷头、管道、湿式报警阀组、安全信号阀、水流指示器、末端试水装置（阀）和供水设施组成。自动喷淋系统每个防火分区干管上设水流指示器及遥控信号阀，每个防火分区均设有末端试水装置或试水阀。除特别注明外，本工程采用68℃直立型或吊顶型喷头，喷头设置原则如下：建筑室内有吊顶的部位设置吊顶型喷头，无吊顶部位采用直立型喷头。

3、加压设备

本项目设置消防水池、消防水箱。消防水池、消防水泵房及生活水泵房设置于一层，消防水箱和生活水箱设于屋顶，水源接自院内生活给水管网，消防水泵房内设置消火栓给水系统加压泵和喷淋给水系统加压泵。

3.3.6.2火灾自动报警及联动系统

本工程火灾自动报警系统的形式为控制中心报警系统。火灾自动报警及联动系统组成：

1、火灾自动报警系统；

2、消防联动控制系统；

3、火灾应急广播系统及火灾声光警报；

4、消防专用对讲电话系统；

5、电梯运行监视控制系统；

6、应急照明控制系统；

7、电气火灾监控系统；

8、消防设备电源监控系统；

9、防火门监控系统等。

3.3.6.3消防水量

消防给水用水量如下：

表3.3.6-1  消防用水量估算表

| 序号 | 用水项目 | 用水量标准（L/s） | 火灾延续时间（h） | 总用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓系统 | 40 | 2 | 288 | 市政直接供水 |
| 2 | 室内消火栓系统 | 40 | 2 | 288 | 消防水池储存 |
| 3 | 自动喷水灭火系统 | 30 | 1 | 108 | 消防水池储存 |
| 4 | 合 计 （加压用水） | 消防储水量 |  | 396 | 消防水池储存 |

3.3.6.4消防电源系统

本工程消防设备由院内接市政一路电源供电，设置自备柴油发电机组作为备用电源。

消防控制室、消防水泵、消防电梯、排烟风机、加压送风机、电气火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散照明和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电等为一级负荷，所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。

3.3.6.5火灾自动报警系统

1、测器的选择

（1）对病房、走道、库房及办公室等处均设置普通的点式感烟探测器。

（2）大开间处宜选用红外光束感烟探测器。

2、工程火灾自动报警系统按（两总线环路）设计，任一点断线不应影响系统报警。

3、统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器，某个回路发生短路，自动从主机上断开，以保证系统的安全。

3.3.6.6消防联动控制

消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。系统包含以下子系统：

1、消火栓系统；

2、自动喷淋系统；

3、消防排烟系统；

4、消防直通对讲电话系统；

5、电梯控制系统；

6、非消防电源控制；

7、火灾应急广播系统等。

### 3.3.7医疗专业系统

3.3.7.1病房呼叫系统

为了提高本项目医院的医疗康复护理水平、减轻护士的劳动强度、提高病人的舒适程度，在抢救监护、观察室、治疗室内设医护呼叫对讲系统，呼叫主机设在护士站，分机设在每个病房床。

本系统采用目前最先进的对讲分机在线编码方式，对讲分机与护士站主机实现双向传呼、双向对讲和复位功能，并有声光提示，并可将输液监护仪报警信号经过采集处理后发送到医护对讲系统，使系统在各病床边设备报警时在护士站清晰准确的显示出，达到远程在线报警指示功能。

3.3.7.2门诊叫号系统

本项目医院候诊点较多，为了能让病人及时就诊，本项目设置门诊排队叫号系统。在各层的候诊区设门诊电子叫号系统，该系统与医院门诊挂号处主机联网，可实现与HIS的数据交换，并可与挂号收费模块连接，在候诊区显示就诊号和诊室号，在诊室设门诊叫号分机。

### 3.3.8医疗气体供应设计

医疗用气系统包括主要为氧气供应系统、真空引吸系统等。为了抢救危重病人和保证手术的质量，医院设置这些医疗用气系统和设备时十分必要的。

3.3.8.1氧气供应系统

（1）氧气供应科室：治疗室、抢救室、抢救监护室、处置室等。

（2）气嘴数量：治疗室、抢救室、抢救监护室根据医师指定数量配备。

（3）氧气供应指标

表3.3.8-1  氧气用量指标表

| 序号 | 用气地点 | 用量指标（m³/h） | 同时使用系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗室 | 0.6 | 1 |
| 2 | 抢救室 | 2.4 | 1 |
| 3 | 抢救监护室 | 2.4 | 1 |
| 4 | 门诊处置室 | 2.4 | 1 |

（4）中心供氧系统

氧气供应室要远离明火和热源等处所，氧气站的墙壁应为不小于20cm厚的混凝土，并有良好的通风条件。在氧气供应室设置PTSI－2500型医用中心制氧设备，PTSI型医用中心制氧设备可以自动控制运行，可避免瓶装氧气成本昂贵和存在安全隐患以及难以保证稳定供氧效果等问题。

供氧系统流程：中心供氧站→供氧立管(OL)→各层供氧干管(O)→氧气终端盒。

外科综合楼的供氧系统气源由设于室内的中央供氧站供给，为保证氧气站供气不中断，设计有自动或手动切换装置和低压报警装置。经专用供氧立管供至各层干管后，再分别向各用气点供气，为便于管理，每层干管上设一个控制阀门。供氧系统管道采用紫铜管，钎焊连接，明装敷设。

本项目供氧系统同时备用系统配置1台固定式2500L液态氧供给装置、8瓶组自动转换汇流排2台和报警装置等。

3.3.8.2吸引装置系统

本项目设置吸引装置，用于吸引病人的污染物质。

（1）吸引嘴空气量指标

表3.3.8-2  吸引嘴空气量及同时使用率

| 序号 | 部门 | 每个吸引嘴的空气量（m³/h） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢救室 | 3.4 | 100 |
| 2 | 治疗室 | 1.7 | 20 |
| 3 | 抢救监护室 | 1.7 | 40 |

（2）吸引气量

本项目最大吸引气量为100m³/h。

（3）吸引装置系统

综合楼吸引系统流程：真空泵→真空罐→吸引专用立管(XL)→各层吸引干管→吸引终端盒。本项目真空泵机房设置在室内，机房应有较为良好的通风及采光条件。选用1台真空（吸引）泵和1台D1000mm真空罐，真空罐一般保持真空度为-300mmHg～-500mmHg，由于吸引装值启动频繁采用自动控制系统。

真空吸引站设于综合楼内，内设真空泵、真空罐、气水分离器、自动报警装置、自控柜等，为保证系统正常运行，自控柜有自动启停、自动切换、自动追踪功能。系统工作压力350～500mmHg。每层设一根真空吸引系统干管，再由专用吸引立管接至真空吸引站。

4.设计人员要求：设计人员要求：项目负责人具有具备一级注册建筑师执业资格。

设计团队要求：设计团队最少人数不低于10人，建筑、结构、电气、给排水、暖通、造价，每个专业必须设置1个专业负责人；专业负责人必须有中级或以上职称。            5.服务期限：总设计周期不超过    个日历天，要求快速组织设计工作。

- 质量要求：符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求，并通过国家相关部门组织的审查。

- 项目各阶段服务内容及时间要求

各阶段的服务内容：

- 1.可行性研究报告编制阶段

（1）编制要求：根据业主需求、院内环境及区发改委批复的范围编制项目的可行性研究报告。

- （2）方案设计内容包括：本项目设计范围内的方案图、效果图等。

（3）造价估算表：分析重点和难点改造内容并进行限额设计，做出工程投资造价估算表。

2. 总平规划设计方案及建筑方案设计

（1）根据规划、住建部门报建要求做好方案的报建材料。

3. 初步设计阶段：

- （1）在确定的方案设计基础上对各专业进行初步设计，设计深度达到初步设计评审单位的要求。

（2）初步设计概算：根据初步设计图纸编制初步设计概算，概算总投资不得超出可行性研究报告批复的总投资。

（3）根据初步设计评审单位要求制作相关报审材料。

各阶段时间要求：

- 可行性研究报告编制阶段

（1）提交方案设计图纸和工程估算表：30个日历天内；

（2）收到修改意见后调整：5个日历天内；

（3）整个可行性报告编制阶段的时间控制在35个日历天内。

2.总平规划设计方案及建筑方案设计

（1）提交设计方案：10个日历天内；

（2）收到修改意见后调整：5个日历天内；

（3）整个方案设计阶段的时间控制在15个日历天内，如该段时间内设计单位提供的成果无法得到建设方认同超过3次及以上，建设方有权解除合同且不承担相关违约责任。

3.初步设计阶段

（1）提交初步设计图纸和工程概算表：30个日历天内；

（2）收到修改意见后调整：10个日历天内；

（3）整个初步设计阶段的时间控制在40个日历天内。

三、成果文件要求

（1）设计成果文件要求：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、工程概算书、有关专业计算书等有关资料。

（2）成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

（3）成果文件的格式要求：明确文本、图纸规格、装订要求、电子版格式等。

成果文件的份数要求

①建筑方案设计：总平面规划、建筑单体平面设计、立面造型，各专业说明材料5份，文件电子版1份；

②建筑初步设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要设备或材料表、工程概算书及其他附件5份，文件电子版1份；

③可行性研究报告：《可行性研究报告》成果文本5份，文件电子版1份；

④装订按采购人要求

四、采购人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施：

☑无    □ 提供的设施及设备

（二）发包人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高

3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证

4.发包人提供的勘察资料

5.其他资料

五、采购人提供的便利条件

1.发包人提供的生活条件：☑无    □ 提供的条件                         。

2.发包人提供的交通条件：☑无    □ 提供的条件                         。

3.发包人提供的网络、通讯条件：☑无    □ 提供的条件                   。

4.发包人提供的协助人员：□无    ☑有                         。

六、设计人需要自备的工作条件

1.设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2.设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3.设计人自备的交通工具：如出行车辆等

4.设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5.设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

七、采购人的其他要求

1.设计人需配合发包人报建、验收并将图纸对外保密。

2.合同价格形式：固定总价。

3.合同价款的支付：

（1）设计人将可行性研究报告编制成果提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定可行性研究报告阶段设计费的50%支付编制费。

可行性研究报告编制成果经广西壮族自治区发改委审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定可行性研究报告阶段设计费的100%支付编制费。

- 设计人将总平规划设计方案及建筑方案设计提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定总平规划设计方案及建筑方案设计阶段设计费的50%支付编制费。

- 总平规划设计方案经柳州市住建和规划部门审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同约定总平规划设计方案及建筑方案设计阶段设计费的100%支付设计费；

- 设计人将初步设计方案提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定初步设计方案阶段设计费的50%支付编制费。

- 初步设计方案经广西壮族自治区发改委审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同约定初步设计方案阶段设计费的100%支付设计费；

采购人在每次支付设计费前设计人应先行提供等额合法税务发票。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第四章 响应文件格式

一、响应文件袋外层包装封面格式

1.所有文件（资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）的外装封面格式：

响  应 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：             全称           （加盖单位电子公章）

供应商地址：

在首次响应文件提交截止时间之前不得解密

年    月    日

## 二、响应文件格式

1、资格证明文件格式：

电子响应文件

响应文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：（加盖单位电子公章）

供应商地址：

年   月   日

目录

1、资格证明文件

1.1磋商声明书…………………………………………………………………………

1.2投标供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件………………………………

1.3政府采购供应商资格信用承诺函…………………………………

1.4参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书………

1.5总公司“营业执照”副本复印件和总公司对供应商的授权书原件（分支机构参与投标时提供）………

1.6供应商直接控股、管理关系信息表……………………………………

1.7中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件……………………………

一、磋商声明书格式

磋商声明书

致：（采购人单位名称）：

我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）  项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的响应文件有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项，如均未选择则视为同意将合同进行公示）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

说明：

1.供应商可以自行通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。在资格审查阶段经采购人或采购代理机构查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。

二、政府采购供应商资格信用承诺函格式

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加项目（项目编号：）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

政府采购供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

三、供应商直接控股、管理关系信息表格式

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

四、中小企业声明函格式

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称）；从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称）；从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：年月日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、商务和技术文件格式：

电子响应文件

响应文件

（商务和技术文件）

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：（加盖单位电子公章）

供应商地址：

年   月   日

目录

1、商务和技术文件

1.1法定代表人身份证明书…………………………………………………………………………

1.2法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件………………………………

1.3磋商保证金缴纳证明材料复印件………………………………

1.4供应商情况介绍………………………………

1.5商务响应表………………………………………

1.6技术响应表……………………………………

1.7拟投入人员汇总表（附拟投入人员相关证书复印件）………………………

1.8项目实施方案……………………………………

1.9服务承诺书………………………………………

1.10代理服务费承诺书……………………………………

1.11供应商对本项目的合理化建议和改进措施……………………………………

1.12供应商认为需要提供的其他证明材料……………………………………

一、法定代表人身份证明书格式

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致： 广西德元工程项目管理有限责任公司：

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述磋商采购项目的磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从   年  月  日至   年  月  日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：            法定代表人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

三、保证金证明格式

磋商保证金缴纳证明材料复印件

转账底单、电汇单、支票、汇票、本票或银行、保险机构出具的保函复印件

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

四、供应商情况介绍（格式自拟）

五、商务响应表格式

商务响应表（格式）

项目名称:

项目编号:

分标号：

| 项目 | 磋商文件的商务条款 | 是否响应 | 响应文件的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、成果文件要求 |  |  |  |
| 四、采购人财产清单 |  |  |  |
| 五、采购人提供的便利条件 |  |  |  |
| 六、设计人需要自备的工作条件 |  |  |  |
| 七、采购人的其他要求 |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

六、技术响应表格式

技术响应表（格式）

项目名称:

项目编号:

分标号：

| 项号 | 服务内容 | 招标文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、设计要求 2.设计阶段、范围及内容： |  |  |  |
| 2 | 一、设计要求 3.项目使用功能的要求： |  |  |  |
| 3 | 一、设计要求 4.设计人员要求： |  |  |  |
| 4 | 一、设计要求 5.服务期限： |  |  |  |
| 5 | 一、设计要求 6、质量要求： |  |  |  |
| 6 | 一、设计要求 7、设计方案具体要求： |  |  |  |
| 7 | - 二、项目各阶段服务内容及时间要求 各阶段服务内容： |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章”中“项目采购需求”的内容逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

七、拟投入人员汇总表格式

拟投入人员汇总表

项目名称:

项目编号:

分标号：

| 序号 | 姓名 | 本项目担任角色 | 职称（如有） | 技术资格证书/身份证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：附拟投入人员如有有关专业技术资格证书的复印件和有效身份证复印件并加盖单位公章。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

八、项目实施方案（格式自拟）

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

九、服务承诺书

服务承诺书

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由供应商按《项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

十、 代理服务费承诺书格式

致：广西德元工程项目管理有限责任公司

我单位参加了贵方组织的采购项目编号为（ ） 磋商，在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取成交通知书之前，按本项目磋商文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。我公司选择一次性足额缴纳代理服务费。

2. 我单位选择第种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称；2.纳税人识别号；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称；2.纳税人识别号；3.税局登记地址；4.税局登记电话；5.开户银行；6.银行账户。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

- 供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

- 十二、供应商认为需要提供的其他证明材料（供应商根据“第三章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）

其中：供应商同类项目业绩证明（格式）

供应商同类项目业绩一览表

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同或中标通知书，合同或中标通知书中能体现出改造建筑的相关内容。如合同或中标通知书未能明确以上内容，可提供业主单位证明或者图纸成果等其他证明材料（须加盖合同采购人或业主单位公章，否则不予认可） |  |

证明材料需出示合同或中标通知书，合同或中标通知书中能体现出改造建筑的相关内容。如合同或中标通知书未能明确以上内容，可提供业主单位证明或者图纸成果等其他证明材料（须加盖合同采购人或业主单位公章，否则不予认可）

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

3、报价文件格式：

电子响应文件

响应文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：（加盖单位电子公章）

供应商地址：

年   月   日

目录

1、报价文件

1.1竞标函…………………………………………………………………………

1.2报价表和最后报价明细表………………………………

1.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明……………………………………

一、竞标函格式

竞 标 函

致：（采购人名称）：

根据贵方为项目的招标公告（项目编号：     ），签字代表     （全名）经正式授权并代表供应商                    （供应商名称）现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份；

二、资格文件电子版一份；

三、商务和技术文件电子版一份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 个日（自然日）。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“竞争性磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：电话：

传真：供应商代表姓名 职务：

供应商名称:

开户银行：   银行账号：

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

二、报价表和最后报价明细表格式

报  价  表

项目名称:

项目编号:

分标号：

| 项号 | 服务名称 | 数量① | 单位 | 竞标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告编制 | 1 | 项 |  |
| 2 | 总平规划设计方案及建筑方案设计 | 1 | 项 |  |
| 3 | 初步设计方案 | 1 | 项 |  |
| 投标报价（合计金额）大写：人民币 （￥ ）。 |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起 日历天内提交服务成果并验收。 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商单位公章或者由供应商法定代表人或授权委托人签字，否则其响应文件作响应无效处理。

2、报价费用包含“第三章项目采购需求”中提出的所有采购需求费用包含本项目人员工资、保险费、福利费、加班费、管理费、税费、招标代理服务费以及供应商实施项目过程发生的交通费、差旅费、住宿费、伙食费等所有费用，不再另做结算。对于本磋商采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

最后报价明细表

项目名称:

项目编号:

分标号：

| 项号 | 服务名称 | 数量① | 单位 | 竞标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告编制 | 1 | 项 |  |
| 2 | 总平规划设计方案及建筑方案设计 | 1 | 项 |  |
| 3 | 初步设计方案 | 1 | 项 |  |
| 投标报价（合计金额）大写：人民币 （￥ ）。 |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起 日历天内提交服务成果并验收。 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商单位公章或者由供应商法定代表人或授权委托人签字，否则其响应文件作响应无效处理。

2、报价费用包含“第三章项目采购需求”中提出的所有采购需求费用包含本项目人员工资、保险费、福利费、加班费、管理费、税费、招标代理服务费以及供应商实施项目过程发生的交通费、差旅费、住宿费、伙食费等所有费用，不再另做结算。对于本磋商采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

- 合同主要条款

采购服务合同

合同名称：

合同编号：

采购人(甲方) ：

供应商(乙方)：

签订合同地点：

签订时间：2025年    月    日

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.设计规模：

4. 工程施工估算造价：

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：

设计内容：

2.工程设计阶段：

3.工程设计服务内容：：

三、工程设计周期

计划开始设计日期：       年   月    日。

计划完成设计日期：       年   月    日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

合同金额为：         元（大写：         元整）。

五、发包人代表与设计人设计负责人

发包人代表：             。

设计人设计负责人：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书或成交通知书；

（4）招标文件（包括设计任务书）；

（5）投标文件

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式交付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在   柳州市    签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同经双方签章后生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，设计人执      份。

发包人：             （盖章）              设计人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）

组织机构代码：                             组织机构代码：

纳税人识别码：                             纳税人识别码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                 账  号：

时  间：       年    月     日             时  间：       年    月     日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、成交通知书（如果有）、谈判书及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 成交通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人成交的书面文件。

1.1.1.4 谈判书：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于谈判的称为“谈判书”的文件。

1.1.1.5 谈判书附录：是指构成合同的附在谈判书后的称为“谈判书附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 设计负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以响应文件递交截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）成交通知书（如果有）；

（5）谈判书及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、初步设计等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 设计负责人

3.2.1 设计负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确设计负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，设计负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换设计负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任设计负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任设计负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换设计负责人。设计人擅自更换设计负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人设计负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换设计负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的设计负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的设计负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任设计负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换设计负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4.工程设计资料

4.1提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人向甲方有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8其他合同文件包括：签订的补充协议（如有）。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行最新规范。

1.4技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括： 国家现行最新规范  。

1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：       /；

提供国外技术标准的名称:     /           ；

提供国外技术标准的份数：    /           ；

提供国外技术标准的时间：     /           ；

提供国外技术标准的费用承担：        /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        /。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标（成交）通知书；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。

1.6联络

1.6. 1  发包人和设计人应当在 五 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：     ；

发包人指定的联系电话及传真号码：           ；

发包人指定的电子邮箱：  /  。

设计人接收文件的地点：     ；

设计人指定的接收人为：     ；

设计人指定的联系电话及传真号码：      ；

设计人指定的电子邮箱：      。

1.8保密

保密期限：永久。

2.发包人

2.1发包人一般义务

2.1.3发包人其他义务：发包人其他义务：（1）发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；（2）在设计人员进入现场进行设计作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助；（3）发包人应按相关规定组织专家或委托咨询单位对设计成果、设计文件和为了满足设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见，对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答 。

2.2发包人代表

姓    名：

身份证号：

职    务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表履行本合同中约定的发包人权利和义务，督促指导设计人行使职权，协调过程各方面的关系，协调设计质量、进度和设计过程中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认经济技术签证，审核进度报表。发包人应将发包人代表的姓名、委托的事项及权限、委托期限等事项书面通知设计人，签署发包人指令。如需对本合同的任何修订、增加项目、修改参数、货款的支付、预结算审定、工程量审定等，以发包人法定代表人的授权为准。发包人更换发包人代表的，应当提前 7    天书面通知设计人。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7 天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人  应发包人要求派专人 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3设计人其他义务：（1）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计文件审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充；设计人应当对有可能引发工程安全隐患的地质灾害提出防治建议；设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、解决施工中的设计技术问题，并参加隐蔽工程验收、竣工验收等验收工作；

（2）本项目涉及的设计变更（含初步设计及概算变更调整）及施工配合阶段，所有费用已包含在中标价，不再另行计费；

（3）设计人接受发包人的指示，积极配合上级部门及咨询单位工作；

（4）设计人应派设计代表对施工现场进行配合与解决有关问题，进行技术咨询等服务，对于施工现场发生的施工及设计相关问题，必须在24小时内到达现场处理；

（5）除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人利益相冲突的任何活动。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓名：                  ；

执业资格及等级：        ；

注册证书号：            ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人与发包人协调与本工程有关的事宜，并行使合同约定的设计人权利，履行合同约定设计人的职责。

3.2.2设计人更换项目负责人、专业负责人的的，应提前3天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人、专业负责人的违约责任：擅自更换项目负责人、专业负责人等视为违约，违约金处50000元/人/次（人民币）  。

设计人更换项目负责人、专业负责人的即使经发包人同意也视为已违约，违约金处50000元/人/次（人民币），同时更换人员需满足招标最高要求，并经发包人同意后方可执行。

3.2.3设计人应在收到书面更换通知后 2 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因设计人项目负责人不称职，发包人要求更换而未及时更换的，必须向发包人交纳违约金 20000 元/人•次，如造成发包人经济损失的，还应赔偿发包人的损失，同时发包人有权单方解除本合同且无需承担任何责任。

3.3设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订前7 天，设计人须向发包人提交所有设计人员名单、联系方式报告表（以投标文件中承诺  投入人员为准）。报告表中须明确设计人本设计项目部管理人员，均须专职在岗；如设计人需对人员安排等进行变更，必须提前一周以书面形式说明原因，更换人员的资格条件需满足招标文件要求，并经发包人同意后方可执行。

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人要求更换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为设计人违约，必须向发包人交纳违约金，违约金处罚标准为5000 元/人•次(人民币)；若设计人主要管理人员更换后，仍不称职，视为设计人违约，必须向发包人翻倍交纳违约金。

3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：         /      。

主体结构、关键性工作的范围：      /     。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /       。

其他关于分包的约定：             /        。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： / 。

3.4.4分包工程设计费支付方式： / 。

3.5联合体

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：   /  。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.2.1  工程设计的特殊标准或要求：按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人应按国家技术规范、标准、规程、规划要求及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度及要求提交质量合格的设计资料，设计资料的内容、深度和质量必须达到国家和建设部现行的有关标准、技术规范、规程中规定的要求，并应对提交的设计资料的负责。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：

（1）设计人应严格按照经批准的可行性研究报告的投资估算进行方案设计、初步设计（含概算）。

若初步设计概算超过可行性研究报告投资估算（以发改委批复的估算为准）的，则设计人须无条件修改初步设计直至初步设计概算在可行性研究报告投资估算范围内，且设计人应在2天内将超估算的分部分项图纸完成优化设计，并提交优化后设计成果文件，不得逾期。如每逾期1天则按设计费总额的千分之一作为处罚。

（2）设计人应确保设计的准确性和合理性，若设计发生错漏项的，同时因错漏项造成发包人其他损失的，均由设计人承担。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3  工程设计文件深度规定：应满足本合同相应设计阶段的规定要求、并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合法律和技术标准要求,按国家规范规定的使用年限  。

6.工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：包含工程设计关键控制节点 。

①设计合同载明的计划开始设计之日起       日历天内完成方案设计；

②初步设计及概算周期：     个日历天（含概算）；

计划开始日期：成交公告公示后3天；

修改周期：大型修改不超过5个日历天；小型修改不超过3个日历天：

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后  5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  5  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 无  。

7.工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：dwg、pdf、doc 等格式,包含完整的方案设计、初步设计及概算、等设计资料，提供相应设计文件光盘陆张。

7.3工程设计文件交付的名称、时间和份数：

| 序号 | 资料及文件名称 | 纸质份数 | 提交日期（合同载明的计划开始） | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平规划设计方案及建筑方案设计 | 总平面规划、建筑单体平面设计、立面造型，各专业说明材料5份，文件电子版1份 | 整个方案设计阶段的时间控制在15个日历天内，如该段时间内设计单位提供的成果无法得到建设方认同超过3次及以上，建设方有权解除合同且不承担相关违约责任 | 方案设计文件视相关审批部门要求提交； |
| 2 | 建筑项目初步设计 | 设计说明书、有关专业的设计图纸、主要设备或材料表、工程概算书及其他附件5份，文件电子版1份 | 整个初步设计阶段的时间控制在40个日历天内 |  |
| 3 | 可行性研究报告 | 《可行性研究报告》成果文本5份，文件电子版1份 | 整个可行性报告编制阶段的时间控制在35个日历天内 |  |

设计人完成设计成果文件并通过相关部门审查，且按 6.1、6.3 款交付给发包人之日为设计阶段完成日。

8.工程设计文件审查

8.1  发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3  发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4  工程设计审查形式及时间安排

10.合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围： /        。

风险费用的计算方法： /        。

风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

（2））总价合同

根据国家相关建设项目前期工作咨询收费的规定，和本项目成交通知书，本项目工作服务费用为人民币                       元整（￥        ）总价包干。

总价包含的风险范围：合同价格包含完成本项目采购需求所要求工作的一切相关费用，采购人不再支付中标总价以外的任何费用。

风险费用的计算方法：    /           。

风险范围以外合同价格的调整方法： /   。

（3）其他价格形式：/   。

10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例 /   或预付款的比例   / 。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

10.4  进度款支付

（1）设计人将可行性研究报告编制成果提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定可行性研究报告阶段设计费的50%支付编制费。

可行性研究报告编制成果经广西壮族自治区发改委审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定可行性研究报告阶段设计费的100%支付编制费。

- 设计人将总平规划设计方案及建筑方案设计提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定总平规划设计方案阶段设计费的50%支付编制费。

- 总平规划设计方案及建筑方案设计经柳州市住建和规划部门审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同约定总平规划设计方案及建筑方案设计阶段设计费的100%支付设计费；

- 设计人将初步设计方案提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定初步设计方案阶段设计费的50%支付编制费。

- 初步设计方案经广西壮族自治区发改委审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同约定初步设计方案阶段设计费的100%支付设计费；

采购人在每次支付设计费前设计人应先行提供等额合法税务发票。

11.工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 7 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以书面答复。

11.6 在施工过程中，因设计条件或业主要求造成的设计变更，设计人应本着确保质量、力求节约的原则进行设计变更，变更方案需经业主确认后方可正式做出。由于设计变更导致的设计修改或调整，属于设计人在本合同内容之内的工作服务，设计人应积极组织实施，按发包人要求的时间完成并保证设计质量，发包人不再支付额外的设计费用。

11.7因非设计人原因导致项目发生颠覆性的变化修改的，发包人与设计人协商修改费用，但设计人须配合发包人完成颠覆性变化的修改任务，不得影响工程进度。

11.8设计人应加强各专业设计过程中的协调统一工作，避免因设计质量原因而导致的设计变更。由于设计人技术失误导致设计变更的，每发生一次，发包人有权从设计费中直接扣除该变更造成的工程成本增加金额的20%作为补偿，如不足以补偿发包人损失的，设计人仍应予赔偿，最高赔偿不超过本合同设计费总额。

12.专业责任与保险

12.2  设计人  不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13.知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方,仅限本工程使用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人所有 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方,仅限本工程使用   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 设计人自行承担  。

14.违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 发包人无故要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：发包人逾期支付设计费，可视为发包人违约，由发包人负责协调相关部门直至该笔设计费拨付到设计人的账户，发包人不另行支付违约金，顺延相应设计服务期。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 总额不超过设计费的20% 。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：逾期一天支付违约金￥5000.00元，最多不超过设计费的20%，超过15天发包人有权单方解除合同 。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：最多不超过设计费总额   。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：由设计人承担违约责任，违约金为设计费的20%。

14.2.5  设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除合同，并向承包人进行索赔，承包人需赔偿发包人由此引起的经济损失及承担由此引起的法律责任。同时还需向发包人支付违约金，违约金最多不超过分包设计费的30%。

14.2.6  因设计人原因导致施工图纸错漏造成工程费用增加的，每增加建安工程费1%（按施工合同金额计），扣减设计费2%，扣减设计费最多不超过设计费总额20%。

14.2.7 在施工过程中，设计人员未能每月到现场巡视或未能按照发包人要求参加与项目设计有关的研讨会及设计评审会的，到场次数少于5次的，视为设计人违约，发包人有权对设计人处违约金5000元/人•次(人民币)，该违约金将从发包人支付给设计人的设计费中直接扣除；

14.2.8 设计人应组织高水平的设计人员参加本项目设计（设计人拟投入本项目设计人员详见附件4），在设计过程中，未经发包人书面许可，设计人不得随意更换项目设计总负责人及各专业负责人。设计过程中，如出现某专业设计不符发包人要求，发包人有权要求设计人更换该专业设计负责人；如果合作过程中出现设计人员不能准确理解发包人意图、不能按时保质提交设计成果、设计方案经多次调整不能满足发包人要求等情况，发包人有权要求设计单位更换设计人员。在更改设计人员后仍不能满足发包人要求，发包人有权单方面终止本合同，发包人解除合同的，设计人应向发包人退回已支付的设计费并支付本合同设计费总价的20%作为违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，赔偿发包人全部损失。

14.2.9发包人在合同履行的过程中，可在不妨碍设计人正常工作的情况下，随时检查设计人的工作进展和质量。若发现设计人员或项目负责人不称职或不能达到合同约定时，有权向设计人提出要求撤换不称职的人员。设计人应在接到通知后3日内采取该措施，并书面通知发包人。如果设计人不能按照合同约定进度和《建筑工程设计文件编制深度规定》提交设计文件，发包人有权单方解除合同，并按照已经确认的图纸工作量办理结算。

15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

16.合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 90 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  90  天内。

17.争议解决

17.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：由双方另行协商确定  。

17.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式：由导致争议事件的责任方（根据争议评审最终结果判定）承担 。

其他事项的约定： / 。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人与争议小组的约定： / 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向柳州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

18.其他

18.1双方责任与义务

18.1.1发包人责任

（1） 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

（2） 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

（3）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

（4） 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况并给设计人造成经济损失，设计人有权向发包人索赔。

18.1.2 设计人责任

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的资料和提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料， 并对其负责。如果发包人提供的资料有误或提供资料不齐，导致设计人设计资料有误，由发包人对其负责。

（2）设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，设计资料及文件通过发包人相应审查后一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、对有关设计问题和竣工验收提供技术咨询。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述提供咨询工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

（3）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

18.1.3履约保证金

本项目不收取履约保证金。

1.履约保证金为合同价款的5%，若设计人是中小企业(提供的服务全部为中小企业或残疾人福利企业或监狱企业承接)，则履约保证金按合同价款的2%收取。履约保证金在签订合同前5日内支付。

2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。

3.履约保证金退付条件及时间：设计人在本项目合同期限内履行完本项目合同约定的权利义务事项后，由设计人向发包人提出退付履约保证金书面申请书，发包人在收到申请书后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由设计人负责：

（1）履行合同约定权利义务期间，设计人不按合同履行质量保证义务的，发包人有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从设计人提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由设计人承担。同时，发包人保留起诉设计人的权利。

（2）设计人未履行完合同约定权利义务事项前，设计人变更单位名称、联系方式等不及时告知发包人并提供相关变更材料，造成发包人无法通知设计人的，视设计人自动放弃领回履约保证金权利，发包人有权对履约保证金进行另外处置。

（3）其他因设计人原因导致履约保证金无法按时退回的情形。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

- 本工程设计范围：

- 1、对医院（柳州院区）现有的业务楼、住院楼共计9栋，建筑面积约90522.14㎡进行病房改造，建设内容包括：

- （1）将部分四人间及以上病房改造为单人间、二人间或三人间病房，涉及病房164间；

- （2）项目主要建设内容包括：

- 1）增加病房卫生间，并对病房现有卫生间进行升级改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫系统，以及家具、病床、电脑更新等功能；

- 2）对部分楼栋热水设备更换改造；

- 3）更换改造13台电梯；

- 4）更换病房空调系统；

- 5）改造病房供电系统；

- 6）改造升级院区智慧安防系统；

- 7）改造污水管道、雨水管道系统；

- 8）改造医用气体及呼叫系统；

- 9）智慧医院建设；

- 10）节能改造；

- 11）信息化建设与网络升级。

- 12）房屋抗震加固；

- 13）增加完善适老化、适儿化、无障碍设施；

- 14）安装喷淋、烟雾报警等消防设施。

- 2、改造项目比原建筑减少病床272床，改造项目减少的病床数拟通过院内新建1栋住院综合楼补齐，医院考虑到后期医疗业务更好的发展，新建的住院综合楼病床数共布置322床。住院综合楼建筑面积共计25000㎡，包括地上部分21000㎡、地下部分4000㎡。

- 3、建设内容包括住院综合楼的土建、给排水、电气、消防、通风空调、智能化、轨道物流、医疗气体、污水处理、导引标识及其他附属配套设施等。

二、本工程设计阶段划分

编制可行性研究报告、总平规划设计方案及建筑方案设计、初步设计三个阶段。

- 各阶段服务内容

- 1.可行性研究报告编制阶段

（1）编制要求：根据业主需求、院内环境及区发改委批复的范围编制项目的可行性研究报告。

- （2）方案设计内容包括：本项目设计范围内的方案图、效果图等。

（3）造价估算表：分析重点和难点改造内容并进行限额设计，做出工程投资造价估算表。

2. 总平规划设计方案及建筑方案设计

（1）根据规划、住建部门报建要求做好方案的报建材料。

3. 初步设计阶段：

- （1）在确定的方案设计基础上对各专业进行初步设计，设计深度达到初步设计评审单位的要求。

（2）初步设计概算：根据初步设计图纸编制初步设计概算，概算总投资不得超出可行性研究报告批复的总投资。

（3）根据初步设计评审单位要求制作相关报审材料。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有的业务楼、住院楼9栋建筑设计图/竣工图 | 1 | 签订合同后20个工作日 |  |
| 2 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始1天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 3 | 设计方案确认函 | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

（发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告文本 |  | 整个可行性报告编制阶段的时间控制在35个日历天内。 |  |
| 2 | 总平规划设计方案及建筑方案设计文本（包含但不限于拆除方案、加固方案等） |  | 整个方案设计阶段的时间控制在15个日历天内，如该段时间内设计单位提供的成果无法得到建设方认同超过3次及以上，建设方有权解除合同且不承担相关违约责任。 | 方案设计文件视相关审批部门要求提交 |
| 3 | 初步设计及概算文本文件（包含但不限于设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、工程概算书、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。） |  | 整个初步设计阶段的时间控制在40个日历天内 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

### 3.图纸交付地点：发包人工作地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册证书 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

设计进度表

| - 序号 | - 各设计阶段 | - 设计进度要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 可行性报告编制阶段 | （1）提交方案设计图纸和工程估算表：30个日历天内； （2）收到修改意见后调整：5个日历天内； （3）整个可行性报告编制阶段的时间控制在35个日历天内。 |
| - 2 | 总平规划设计方案及建筑方案设计 - 阶段 | （1）提交设计方案：10个日历天内； （2）收到修改意见后调整：5个日历天内； - （3）整个方案设计阶段的时间控制在15个日历天内，如该段时间内设计单位提供的成果无法得到建设方认同超过3次及以上，建设方有权解除合同且不承担相关违约责任。 |
| - 3 | - 初步设计阶段 | （（1）提交初步设计图纸和工程概算表：30个日历天内； （2）收到修改意见后调整：10个日历天内； - （3）整个初步设计阶段的时间控制在40个日历天内。 |
| - 4 | - 其他事项 | - 因发包人变更设计要求或项目重大调整等非供应商（设计人）原因造成的设计期限延迟，应从合同约定的设计期限中相应增加。 |

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：  （  ）

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

固定总价：   （ ）

2.工程设计其他服务费用：  /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：   /

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含：可行性研究报告编制阶段、方案设计阶段、初步设计（含概算），根据建设方要求进行汇报，一般不少于5次。

（2）其它：无

三、设计费明细计算表：无

四、设计费支付方式

（1）设计人将可行性研究报告编制成果提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定可行性研究报告阶段设计费的50%支付编制费。

可行性研究报告编制成果经广西壮族自治区发改委审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定可行性研究报告阶段设计费的100%支付编制费。

- 设计人将总平规划设计方案及建筑方案设计提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定总平规划设计方案及建筑方案设计阶段设计费的50%支付编制费。

- 总平规划设计方案及建筑方案设计经柳州市住建和规划部门审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同约定总平规划设计方案及建筑方案设计阶段设计费的100%支付设计费；

- 设计人将初步设计方案提交给采购人并审核通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同中约定初步设计方案阶段设计费的50%支付编制费。

- 初步设计方案经广西壮族自治区发改委审批通过后，采购人收到设计人提交的合格付款申请材料15个工作日内，按照合同约定初步设计方案阶段设计费的100%支付设计费；

采购人在每次支付设计费前设计人应先行提供等额合法税务发票。

附件7：

# 设计变更计费依据和方法

视情况与设计单位另行约定。

第六章 评审方法和评审标准

一、评标原则

(一) “磋商小组”构成：本采购项目的“磋商小组”分别由依法组成的评审专家、采购人代表共三人以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评审依据：

1、以磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的价格、实施方案、企业实力等方面内容按百分制打分。

2、评标报价为供应商的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额等于竞标报价。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知  桂财采〔2024〕55号的规定，供应商在其响应文件中按照格式要求提供《中小企业声明函》，且其提供的服务全部为小型或微型企业承接，对其最后报价给予10%的扣除。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

在服务采购项目中，供应商提供的服务全部符合政策要求的小型或微型企业承接；对符合上述要求的供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

满足磋商采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内按以下成本构成科目以书面方式提供计算数据及计算方法作为报价合理性的证明资料：包括所需材料、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润。供应商也可直接在响应文件中提供上述资料以避免因无法及时提供说明而导致可能被评标委员会作为无效响应处理。如果供应商不能合理说明或者提供的有关证明材料不完整，不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

（三）评标方式：以封闭方式进行。评审全过程中不允许供应商与“磋商小组”之间有可能影响到评审结果公正性的私下会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

二、评审方法

（一）资格审查

磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 投标人应符合的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标供应商提供合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（采用“三证合一”营业执照的，不须提供税务登记证、组织机构代码证）。 2.如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本复印件和总公司对投标人参与本项目投标的授权书原件。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 政府采购供应商资格信用承诺函(按格式填写) |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供磋商声明书或相关证明材料。 |
|  |  | 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1. 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书。 2.在资格审查时，将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 5.法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 提供投标人直接控股、管理关系信息表。 |
|  |  |  | 2.为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 提供磋商声明书。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按招标公告“二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 特定资格条件 |  | 投标人须具备工程设计综合资质甲级或建筑行业设计丙级（含）以上资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级（含）以上资质；拟投入的项目负责人具有具备一级注册建筑师证书和工程类中级及以上职称，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力 |

拟投入的项目负责人具有具备一级注册建筑师证书和工程类中级及以上职称（二）符合性审查

磋商小组根据采购文件要求各投标人响应文件的有效性、完整性、响应性等进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务和技术文件审查 | 1.未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的 2.响应文件未按磋商采购文件要求签署、盖章的。 3.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。 4.响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 5.磋商有效期、服务期或交货期、质保期等商务条款不能满足磋商采购文件要求的； 6.未实质性响应磋商采购文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的； 7.未提供磋商采购文件中“13.响应文件的组成13.2商务和技术文件”要求必须提供的资料的； 8.响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的； 9.明显不符合磋商采购文件要求的质量标准、采购需求，或者与磋商采购文件中标“▲”的技术指标、服务需求发生实质性偏离的； 10.技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的 11.响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的； 12.属于供应商须知正文7.特别说明第7.6点情形的； 13.法律、法规和磋商采购文件规定的其他无效情形。 |
| 2 | 报价文件审查 | 1.未提供磋商采购文件中“13.响应文件的组成13.2报价文件”要求必须提供的资料的； 2.报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 3.未采用人民币报价或者未按照磋商采购文件标明的币种报价的； 4.竞标报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的； 5.法律、法规和磋商采购文件规定的其他无效情形。 6.出现恶意竞争低于成本价的情形。 |

（三）详细评审

对进入详评的，采用百分制综合评分法，计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.价格分 | 10分 | （1）以进入详评的且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为10分。 （2）磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分 注：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中按照格式要求提供《中小企业声明函》，且其提供的服务全部为小型或微型企业承接，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）。 |
| 2.总体设计要求实施计划 | 15分 | 一档（5分）项目目标要求基本合理，项目理解不透彻，设计构思一般，对项目现状情况基本了解，工作内容、方式方法简单，实施方案整体安排简单，可实施性较弱，有设计组织实施分析、设计造价分析、限额设计措施等内容，整体评价一般。 二档（10分）项目目标要求合理，拥有改造类设计方面相关经验，项目理解和项目解读较全面，设计构思较好，项目现状情况了解较好，工作内容较全面，方式方法合理，实施方案整体安排较为科学合理，可实施性较好，具有项目自身特点，至少包含对具体设计组织实施分析、对设计重点、难点分析、合理化建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容较充实，整体评价良好。 三档（15分）项目目标要求明确，拥有改造类设计方面相关经验。项目理解深入，项目解读清晰，设计构思新颖，项目现状情况了解充分，工作内容全面、具体，方式方法合理、得当，实施方案整体安排科学合理，可实施性强，并突出项目自身特点，至少包含对项目所处区域建设条件的分析、对具体设计组织实施分析、对设计重点、难点分析、能提出具体可行的合理化建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容具体深刻，整体评价优秀。 |
| 3.项目各阶段服务内容及时间要求的实施计划 | 12分 | 一档（4分）有设计管理体系、管理要点的描述，有各专业配合机制的描述，有设计与施工配合计划；有设计变更的组织方法。上述内容陈述过于简单，没有针对性。 二档（8分）管理体系、管理要点较全面；各专业配合协调机制有效，内容清晰；设计与施工配合计划切合实际；设计变更组织合理，变更原则基本合理。 三档（12分）管理体系、管理要点较全面，与项目本身紧密结合；各专业配合协调机制有效，内容清晰，重大技术问题处理及时准确、处理方案经济合理；设计与施工配合计划切合实际，协调配合计划有可操作性；设计变更组织合理，变更原则基本合理，变更严谨，变更风险可控，符合项目功能要求和业主利益。 |
| 4.项目具体设计方案 | 21分 | 一档（7分）方案的先进性、合理性、实用性、可实施性一般，没有针对改造重点、难点进行分析，方案效果展示粗略，只有平面图和效果图、无分析图。 二档（14分）方案的先进性、合理性、实用性、可实施性良好，对改造重点、难点有一定分析，方案效果展示良好，只有平面图和效果图、无分析图。 三档（21分）方案的先进性、合理性、实用性、可实施性优秀，对改造重点、难点有较多分析，方案效果展示优秀，有平面图和效果图、视线分析图、声学分析图、结构分析图，对关键技术选用和实施有专篇论证，且方案具体可行，操作性强。 |
| 5.拟投入的人员配备 | 25 分 | （1）项目负责人及项目负责人业绩分（满分13.00分） 拟投入本项目的项目负责人具有一级注册建筑师资格的得3分，具有中级职称得1分，具有高级职称得3分；职称证书为建筑学专业得3分，结构专业得2分；其他专业得1分；满分9分。【备注：职称证、社保缴费证明等应提供原件扫描件。】 拟投入项目负责人具有考核期内（2022年1月1日至今）的类似工程业绩，类似工程业绩是指单体公共建筑工程改造类设计业绩（建筑面积不小于5000平方米）。每个得2分，满分4分。【备注：证明材料需出示合同或中标通知书，合同或中标通知书中能体现出改造建筑的相关内容，并能体现项目负责人姓名。如合同或中标通知书未能明确以上内容，可提供业主证明或者图纸成果等其他证明材料（须加盖甲方或业主单位公章，否则不予认可）。】 - 其他主要设计人员要求（满分12.00分）： 拟投入本项目的建筑设计专业负责人具有一级注册建筑师资格的得1分，具有相关专业高级职称的得1分，满分2分。 拟投入本项目的结构设计专业负责人具有一级注册结构工程师资格的得1分，具有相关专业高级职称的得1分，满分2分。 拟投入本项目的电气设计专业负责人具有注册电气工程师资格的得1分，具有相关专业高级职称的得1分，满分2分。 ④拟投入本项目的给排水设计专业负责人具有注册设备工程师资格的得1分，具有相关专业高级职称的得1分，满分2分。 ⑤拟投入本项目的暖通设计专业负责人具有注册设备工程师资格的得1分，具有相关专业高级职称的得1分，满分2分。 ⑥拟投入本项目的造价专业负责人具有一级注册造价工程师资格的得1分，具有相关专业高级职称的得1分，满分2分。 【备注：提供项目组人员身份证、学历证、 职称证、执业注册信息等相关证明材料】 |
| 6.信誉分 | 5分 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书得5分。（需在响应文件中提供认证证书扫描件，否则不予计分） |
| 7.业绩分 | 12分 | 供应商考核期（2022年1月1日至今）内完成过类似工程业绩，类似工程业绩是指公共建筑工程改造类设计业绩（单个合同总建筑面积50000及以上平方米），每个得2分，满分12分。 注：证明材料需出示合同或中标通知书，合同或中标通知书中能体现出改造建筑的相关内容。如合同或中标通知书未能明确以上内容，可提供业主单位证明或者图纸成果等其他证明材料（须加盖合同采购人或业主单位公章，否则不予认可） |
| 总得分＝1＋2＋3+4+5+6+7 |  |  |

三、成交标准及成交候选人推荐原则

“磋商小组”将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按改造设计方案优劣顺序排列，并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人，其余以此类推, 也可以重新开展采购活动。