柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购

项目编号：LZZC2025-G1-990783-LZSZ

采购人：柳州市旅游学校

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2025年11月18日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	55

第四章 评标方法及评标标准	69

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	84

第六章 投标文件格式	92

第一章 公开招标公告

项目概况

柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月15日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-G1-990783-LZSZ

项目名称：柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购

预算总金额（元）：599850

采购需求：

标项名称：柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购

数量：1

预算金额（元）：599850

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）

最高限价（如有）：599850

合同履约期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2025年11月18日至2025年11月26日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月15日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2025年12月15日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小微企业采购：否
    （二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。

（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（七）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市旅游学校

地 址：广西柳州市柳江区兴柳路100号

项目联系人：杨钟珏

项目联系方式：0772-3718560

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：李群

项目联系方式：0772-2992005

第二章 采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

| 一、项目技术规格参数及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量及单位 |
| - 监控基础建设 |  |  |  |
| 1 | 半球型高清网络摄像头 | 详细参数： 1.≥400万像素全彩半球型网络摄像机； 2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120dB宽动态，适应不同环境； 4.支持柔光灯补光，照射距离≥30m； 5.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； 6.符合IP67防尘防水设计； 7.传感器类型：≥1/1.8"Progressive Scan CMOS； 8.最低照度：彩色：0.0005Lux； 9.宽动态：≥120dB； 10.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 11.焦距&视场角： 2.8mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°； 4mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°； 6mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°； 12.景深范围： 2.8mm：2.4 m~∞； 4 mm：4m~∞； 6 mm：6.8m~∞ ； 13.补光灯类型：柔光灯； 14.补光距离：≥30m； 15.防补光过曝：支持； 16.图像尺寸：≥2560×1440； 17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持智能编码； 18.子码流：H.265/H.264/MJPEG； 19.第三码流：H.265/H.264 ； 20.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 21.音频：1个内置麦克风 ； 22.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 23.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 24.PoE：支持； 25.电源接口类型：Ø5.5mm圆口。 | 15台 |
| 2 | 筒型高清网络摄像头 | 详细参数： 1.≥400万像素全彩筒型网络摄像机； 2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测； 3.支持云平台接入； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同环境； 5.1个内置麦克风，高清拾音； 6.支持柔光灯补光，照射距离≥30m； 7.符合IP67防尘防水设计； 8.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 9.最低照度：彩色：0.0005Lux； 10.宽动态：120dB ； 11.景深范围： 2.8mm：2.5 m~∞； 4mm：2.8 m~∞； 6mm：6.8 m~∞ ； 8mm：8.8 m~135 ； 12.焦距&视场角： 2.8mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°； 4mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°； 6mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64°； 8mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°； 13.补光距离：最远可达30m； 14.防补光过曝：支持； 15.补光灯类型：柔光灯 ； 16.图像尺寸：≥2560×1440； 17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持智能编码； 18.子码流：H.265/H.264/MJPEG； 19.第三码流：H.265/H.264 ； 20.音频：1个内置麦克风； 21.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ； 22.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 23.启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 24.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 25.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。 | 10台 |
| 3 | 监控网络硬盘录像机 | 详细参数： 一、硬件规格 1.存储接口：≥9个SATA接口，≥20TB硬盘； 2.视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA； 3.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4.报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出； 5.反向供电：1路DC12V 1A； 6.串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口； 7.USB接口：≥2×USB2.0，≥2×USB3.0； 8.扩展接口：≥1×eSATA。 二、产品性能 1.输入带宽：≥320Mbps； 2.输出带宽：≥256Mbps； 3.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 4.解码能力：最大支持32×1080P； 5.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥。 三、智能应用 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 （一）以文搜图应用 1.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 2.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 3.以文搜图能力：32路； 4.以图搜图能力：32路。 （二）目标识别应用 1.目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 2.目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张； 3.目标抓拍：4路视频流（2MP）； 4.目标比对：16路图片流； 5.出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持8路图片流目标比对。 | 1台 |
| 4 | VPN网关 | 一、性能参数： ◆1.性能指标：SSL加密流量≥250Mbps，SSL最大理论并发用户数≥400；含3套VPN接入授权； 2.硬件指标：1U规格；内存≥8G；存储≥SSD 128GB；单电源；标配≥4个千兆电口； 二、功能参数： 1.需为专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，支持SSLVPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备，同时支持软件化交付； 2.支持扩展终端使用包括Win7、Mac、Linux等操作系统来登录SSL VPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 3.可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 4.支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统； 5.单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书； 6.产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作； 7.产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN； 8.必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能； 9.支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开； 10.支持单点登录功能，支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证；支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持智能手机等移动终端的B/S单点登录；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改账号； 11.针对B/S资源支持Web Cache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度；支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度； 12.在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权； 13.产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象； 14.产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合； 15.支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题； 16.支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入 ； 17.支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度； 18.支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率； 19.提供不少于三年的软件升级和产品质保服务。 | 2套 |
| 5 | 监控汇聚交换机 | 详细参数： 一、单台配置要求 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4 个非复用的SFP 千兆端口； 二、技术参数要求 1.交换容量≥330Gbps,包转发速率≥95Mpps ； 2.路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 3.支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 4.支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 5.DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82。 | 1台 |
| 6 | POE交换机 | 详细参数： 1.支持通过5类以太网线的无线访问点(AP）和网络监控摄像头供电； 2.1～24端口支持POE供电； 3.26个10/100/1000 Mbps 自适应RJ45端口； 4.流控方式：采用全双工/半双工适应； 5.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 6.支持上行端口防雷； 7.最大PoE 功率：260W（所有PoE端口，端口1～24端口）； 8.每端口最大15.4W； 9.采用存储转发的交换机制； 10.所有端口支持线速交换，64～1536帧长范围内均可达到线速。 | 2台 |
| 7 | 监控控制电脑（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 详细参数： ★一、CPU规格 1.CPU信息：物理核心数≥8，主频≥2.7GHz，末级缓存容量≥2MB，线程数≥8，热设计功耗≥70W，内存≥双通道DDR4-2666，位宽≥64位； ★二、内存规格 1.内存配置容量：≥16GB； 2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1； ★三、主板规格 1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存容量≥2MB，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1； 3.主板其他内置接口：PCIEX16接口≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8接口≥2个；M.2接口≥1个；SATA接口≥4个，USB接口≥6个，固态硬盘占用M.2接口*1； 4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB； 5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB； ★ 四、存储设备规格 1.固态盘数量：≥1个； 2.固态存储容量：≥512GB； 3.机械硬盘数量：≥1个； 4.机械硬盘总容量：≥1TB； 5.机械硬盘转速：≥5400rpm； 6.机械硬盘形态：3.5英寸等； 7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态； 8.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定； ★五、显卡规格 1.显卡类型：独立显卡； 2.独立显卡显存类型：显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4； 3.独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位； 4.独立显卡显存容量：显存容量≥4GB； ★六、显示设备规格 1.显示屏屏占比：≥80%； 2.显示屏分辨率：≥1920x1080； 3.显示屏尺寸：≥23英寸； 4.显示屏屏幕比例：16:9； 5.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； ★七、外设规格 1.鼠标数量：≥1个； 2.键盘数量：≥1个； 3.键盘按键数目：≥101键； 4.键盘连接方式：有线； 5.键盘键程：2.3mm- 4.0mm； 6.键盘按键压力：按键压力应在0.54 N±0.14N； 7.有线键盘连接线：≥1.5米； 8.键盘颜色：黑色等商务色系； 9.鼠标连接方式：有线； 10.有线鼠标连接线：≥1.5米； 11.鼠标DPI分辨率：800-1600； 12.鼠标颜色：黑色/银色/白色等商务色系； 13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定； ★八、网络设备规格 有线网卡数量：≥1； ★九、外部接口规格 1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含 2 个USB3.0及以上接口），后置USB≥3个； 2.视频接口数量：≥1； 3.音频接口数量：≥1； ★十、整机基础规格 1.整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20 防护要求； 5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel； 6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于45℃； 7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上； 8.机身材质：金属； 9.机身颜色：黑色等商务色系； 10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于30L； ★十一、CPU性能 1.CPU物理核数：≥8； 2.CPU主频：≥2.7GHz； 3.CPU末级缓存容量：≥2MB； 4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； ★十二、内存性能 内存读写速率：≥2666MT/s； ★十三、显卡性能 1.显示分辨率：≥1920x1080； 2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 3.显存等效频率：≥1000MT/s； 4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； ★十四、显示设备性能 1.显示屏刷新率：≥75Hz； 2.显示屏位深：≥8位； 3.显示屏色域：≥99% sRGB； 4.显示屏色准：△E ≤4； 5.显示屏响应时间：≤8ms； 6.显示屏亮度：≥250尼特； 7.显示屏亮度一致性：≥70%； 8.显示屏对比度：≥500：1，显示屏其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定； 9.为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%； 10.为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和自动调节色彩增强模式选项。 11.为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式。 12.显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。 ★ 十五、网络设备性能 有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； ★十六、主板功能 1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； 2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； ★十七、显卡功能 显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； ★十八、显示设备功能 1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转； 3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； ★十九、存储功能 存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能； ★二十、网络设备功能 1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； ★二十一、外部接口功能 1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； 2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； ★二十二、电源功能 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； ★二十三、操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定； 2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； 7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 11.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年； ★二十四、存储设备可靠性 1.固态存储寿命：TBW≥ 80TB（条件：512GB硬盘容量）； 2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； ★二十五、显示设备可靠性 显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求； ★二十六、外设可靠性 1.键盘按键寿命：≥1000万次； 2.鼠标按键寿命：≥500万次； 3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000次，功能、外观完好； 4.风扇寿命：≥4 万小时； ★二十七、整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定； 2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； ★二十八、兼容要求 1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； ★二十九、包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； ★三十、服务要求 1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具； 2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期； 4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）； 5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3年； 9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； ★三十一、供应链合规性 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； ★三十二、供应链质量 1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； ★三十三、关键部件安全 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果； 注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投监控控制电脑“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 ★三十四、整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格； 2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定； | 1套 |
| 8 | 监控机柜 | 详细参数： 1.尺寸：≥600mm宽*2000mm高*960mm深；容积（U）：42； 2.脱脂静电喷涂；全框架结构； 3.采用旋转式散热风口； 4.标准配置：高速风扇4个，六位10APDU电源一套.固定层板2个螺丝1包，脚轮四只，支撑脚四个； 5.主要材料：SPCC冷扎钢板制作；厚度方孔条1.8mm，其它1.0mm-1.5mm； 6.上下有进线孔打开就可以进出线。 | 1个 |
| 9 | 车牌识别一体机 | 详细参数： 1.能够识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 2.多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式； 3.防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆； 4.最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)； 5.黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)； 6.快门：1/30秒至1/100,000秒； 7.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 8.自动光圈：DC驱动； 9.ICR切换：支持； 10.镜头：电动镜头3.1-6mm； 11.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 12.数字降噪：3D数字降噪； 13.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 14.视频压缩码率：32 Kbps~16M bps； 15.帧率：25fps(2688*1520)； 16.图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调； 17.图像格式：JPEG； 18.图像尺寸：≥2688*1520； 19.存储功能：支持SD/SDHC； 20.通用功能：心跳，密码保护，NTP校时； 21.支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持FTP上传图片； 22.智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 23.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 24.图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设； 25.通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口； 26.外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停； 27.内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量256G； 28.音频输出：1路音频输出； 29.补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换； 30.防护等级：IP67； 31.电源供应：AC100V~240V。 | 2台 |
| 10 | 大门车辆通行道闸 | 详细参数： 1.支持红外，地感，雷达等多种防砸； 2.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； 3.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； 4.开/关到位输出接口：各1组； 5.开/关/停控制信号接口：各1组； 6.红外/地感防砸信号接口：1组； 7.485控制接口：1组 ； 8.防护等级：IP54； 9.工作电压：AC220V； 10.电机类型：直流无刷； 11.运行噪声：≤60分贝； 12.电机功率：250W； 13.运行速度：抬杆：4.5s； 14.落杆：4.5s 、 5s 、5.5s； 15.机箱材质：电解亚铅镀锌钢板。 | 1套 |
| 11 | 大门人员车辆通行管理控制器 | 一、软件参数 （一）平台功能 1.实现实时监控、运维管理、录像回放、电子地图、数据查询、车流统计、车辆管理以及系统配置功能。 2.接口模块-根据采购人要求，定制人员访客与车辆访客内部人员OA申请流程，并通过二维码申请来访； 3.采购人OA审批通过后人员信息能自动更新到智能安防平台中，到访人员到校大门后通过大门人脸面部识别门禁机识别确认通过授权后，大门门禁开启； 4.采购人OA审批通过后车辆信息能自动更新到智能安防平台中，车辆到大门后通过车牌抓拍机识别确认通过申请后，道闸自动开启。 5.接口模块-配合采购人OA办公软件进行安防预警事件的分级及时推送处理，同时支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iPhone）视频预览； 6.在现有的综合安防管理平台上增加25个设备的许可LINCENSE。 （二）车辆管控系统 1.自动抬杆放行：支持内部车辆、VIP车辆的自动抬杆放行； 2.布控报警：支持对黑名单车辆、特殊车辆的布控报警； 3.报警联动方式：支持软件提示、声光报警或LED显示等多种方式； 4.本地车辆出入记录存储：支持对车辆信息、车辆出入记录的本地存储； 5.本地数据管理：支持本地进行数据查询、备份和维护； 6.车辆捕获率≥99%； 7.抓拍图像及号牌识别时间≤200ms； 8.车牌识别准确率≥95%； 9.识别牌照种类：车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌； 10.车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿； 11.采集图像分辨率200W系列：≥1920×1592pixel； 12.存储图像分辨率、格式及占用空间200W系列：≥1920×1592 pixel，JPEG，约300KB； 13.系统数据查询时间小于≤2s； 14.系统的接收告警信息响应时间≤3s； 15.平均无故障连续运行时间MTBF≥20000h。 二、硬件性能 1.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 2.存储功能：≥128G SSD ； 3.音频输入：3.5MM标准输入； 4.音频输出：3.5MM标准输出； 5.报警输入：≥2路； 6.报警输出：≥2路 ； 7.RS232接口：≥2路； 8.RS485接口：≥1路； 9.USB接口：≥4个USB接口； 10.VGA接口：≥1路VGA； 11.网络接口：1个千兆外网网口+8个百兆内网网口 ； 12.CPU：J6412； 13.内存：≥4G ； 14.HDMI：≥1路。 | 1台 |
| 12 | 人员通行道闸 | 详细参数： 1.左边道+右边道组成一个单通道，混合进出，采用无刷直流伺服电机，满足室内外环境使用。 2.外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度。 3.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置。 4.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭。 5.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式。 6.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间。 7.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行。 8.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散。 9.两台≥200W像素双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头，支持在WEB端进行宽动态及人脸局部曝光双模式图像调节设置，应适应强光，逆光、暗光环境条件的人脸识别；支持每天≥8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行或无障碍通行(默认开门，有授权人员可正常通行，无授权人员进入时通行自动关门，此人退出通道后通道自动恢复开门)。 10.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌。 11.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制。 12.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤。 13.激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤。 14.设备应采用≥6个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，应能支持室外使用；应能支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为100mm。 15.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态。 16.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数。 17.设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能；设备支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式。 18.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分。 19.灯效显示：标配蓝色门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求。 20.语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术。 21.WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 22.NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理。 23.认证方式： IC读卡器、嵌入式二维码、LED屏幕、一体化摄像头;双目200w像素摄像头模组，支持通道出向面部识别。 24.通行速率：20-60人每分钟。 25.闸机通道为摆闸箱体，外壳采用不锈钢。 26.电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz。 | 1套 |
| 13 | 防砸防高温地感 | 详细参数： 1.国标FF46-1高温地感线圈线，铁氟龙绝缘防水耐沥青高温耐油耐酸碱耐腐蚀，无氧铜镀锡抗氧化； 2.横截面积≥1.5mm²； 3.距离暗埋电源线1m； 4.线圈尺寸根据现场实际测量确定，45度角，深度40-50mm； 5.线圈为垂直叠加绕4-6圈； 6.引出线要双绞，不小于20编/米； 7.带车辆检测器输出，检测时间10ms，自动补偿环境漂移，DIN道轨，带防雷； 8.带2.5m-3.5米减速带。 | 5套 |
| 14 | 监控、道闸门禁施工用网线 | 详细参数： 1.六类4对非屏蔽双绞线，符合YD/T 1019-2013标准； 2.支持千兆以太网，中心为十字骨架设计； 3.环路电阻（20oC时）：＜155Ω/km； 4.容抗：50pF/m； 5.阻抗：100±15Ω； 6.拉伸强度93N。 | 13箱 |
| 15 | 电源绝缘护套线 | 详细参数： 1.导体：每根由使用0.15mm无氧铜丝绞合，聚合直径1.5mm2； 2.绝缘：室外防水PVC/C型聚氯乙烯； 3.护套：PVC/ST5型聚氯乙烯； 4.芯数：3芯； 5.绞合：3芯线绞合成缆； 6.使用标准厚度，易剥、裁断容易； 7.护套挤包方式：挤管式（松套）； 8.具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 100米 |
| 16 | 监控、道闸、门禁安装辅材、综合布线及调试服务费 | 详细参数： 1.监控、道闸、门禁系统的网线敷设、支架安装、摄像头安装、室外区域监控立杆地笼埋设，相关的辅助材料、相关工程费等费用； 2.保证安装到位、符合GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范验收通过； 3.本项目设备及线路质保一年，定期上门检测设备及线路。 | 1项 |
| 17 | 核心交换机 | 详细参数： ◆1.以太网端口：提供数量≥28个的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口（电口），其传输模式支持全双工； ◆2.光纤连接端口：配备≥4个combo100/1000M SFP口，方便在不同布线场景下进行网络接入；同时具备8个1/10GE SFP+端口，能满足长距离、高速率的数据传输需求； 3.背板带宽：背板带宽应达到≥2.4Tbps/24Tbps，确保交换机在多用户、大数据流量并发时，各端口之间的数据交换无阻塞，顺畅完成数据的高速转发，保障网络整体性能的高效稳定。 4.包转发率：应用层三层包转发率需≥660Mpps，快速响应网络中的数据请求，及时转发各类网络数据包； 5.网络功能支持： 1）VLAN 划分：支持802.1Q VLAN，支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Guest VLAN，支持STP、RSTP、MSTP、PVST，支持MVRP，支持Voice VLAN，支持策略VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于协议的VLAN； 2）QoS 策略：支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类，持时间段（Time Range）ACL，持入方向和出方向的双向ACL策略，每端口支持8个队列，支持基于VLAN下发ACL，支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持CAR（Committed Access Rate）功能；支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WFQ、SP+WFQ三种模式对不同数据流进行优先级标记与处理，确保关键业务的网络带宽与传输质量； 3）IGMP Snooping 等组播管理功能：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping，支持MLD Proxy，支持组播VLAN；支持捆绑端口的组播负载分担，支持基于端口的组播流量统计，支持可控组播，支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，支持MSDP，MSDP for IPv6，支持MBGP，MBGP for Ipv6纠错，可对组播数据进行高效管理与转发，优化网络带宽利用，减少网络拥塞。 6.配置升级接口：提供1个 Console 口，1 个10/100/1000M RJ45 管理电口；1个USB 接口，用于交换机软件升级文件的快速传输、配置文件的备份与恢复等操作。 7.网管功能：支持基于命令行的网管功能配置交换机的各项参数、功能，实现对交换机的深度管理与定制，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级，支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持融合AC，支持netcool网管平台，支持云管和本地管理，支持SNMPv1/v2/v3、RMON （Remote Monitoring），支持硬件BFD For VRRP/IS-IS/BGP/RIP/OSPF/静态路由，最小检测间隔3ms，支持iMC智能管理中心；支持Syslog，系统日志，分级告警，调试信息输出，支持NTP，支持电源的告警功能，风扇、温度告警，支持Ping、Tracert，支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能，支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议，支持LLDP，支持硬件BFD，最小3ms检测间隔，支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，支持Y.1731，支持OAM，支持Telemetry可视化；支持NETCONF网络管理协议，支持Python脚本管理运维，支持Loopback-detection 端口环回检测，支持NetStream功能，流量分析采样比1：1，支持SFLOW，支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局纠错；安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证，支持Portal认证，支持Guest VLAN，支持RADIUS认证，支持HWTACACS+认证，支持SSH 2.0，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持黑名单和白名单，支持MFF；支持EAD，支持SAVI、SAVA，保障IPv6环境安全，可支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持动态ARP检测（Dynamic ARP Inspection，DAI），防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持防DOS攻击，支持防ARP攻击，支持防ICMP攻击，支持CPU保护，支持CPU防攻击，支持BPDU guard， Root guard，支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证，支持PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施）； 8.STUB/NSSA 区域等路由功能电源电压：1）电源电压范围为AC 100 - 240V；2）工作温度：工作温度范围设定为- 5℃ - 45℃；3）IPv6 协议支持：支持IPv6协议。 | 1台 |
| 18 | 接入交换机 | 一、单台配置要求 1.提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口； 2.最大堆叠台数≥9台。 二、技术参数要求 1.交换容量≥672Gpbs；包转发率≥126Mbps； 2.支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合； 3.支持802.3x流控及半双工背压流控； 4.支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数； 5.支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 6.支持免费ARP，支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查），支持ARP限速； 7.支持ND，支持ND Snooping； 8.支持VLAN虚接口； 9.支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP Option82； 10.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 11.支持IGMP Snooping，支持MLD Snooping，支持组播VLAN； 12.支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制； 13.支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持BPDU Protection，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 14.支持802.1p/DSCP优先级标记，支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段； 15.支持端口镜像，支持流镜像，支持远程镜像； 16.支持用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持Radius认证，支持HWTACACS， SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD； 17.支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证，支持Guest VLAN，支持TRUNK端口认证，支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN， 18.支持XModem协议实现加载升级，支持FTP（File Transfer Protocol）加载升级，支持TFTP（Trivial File Transfer Protocol）加载升级； 19.支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持NTP，支持电源、风扇、温度告警； 20.支持调试信息输出，支持Ping、Tracert，支持Telnet远程维护，支持NQA，支持802.1ag，支持802.3ah，支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)。 | 4台 |
| 19 | ▲防火墙 | 详细参数： ◆1.支持固化千兆电口≥8个，固化万兆光口≥1个；标准1U机箱，多核非X86架构；支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB；支持内存≥2GB； ◆2.支持1个电源，整机功耗≤30W； ◆3.支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，扩容≥256个； ★4.整机并发待机人数≥500人[供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、功能截图或官网截图及链接等其中任意一项]； 5.支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制； 6.所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级； 7.支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问；实现丢包恢复；报文压缩，增加带宽容量； 8.支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，提高用户的上网体验； 9.支持对TCP优化，支持CIFS、FTP、HTTP、POP3、SMTP、EXCHANGE、RDP协议进行优化； ★10.支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度； 11.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 12.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； ★13.DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示。 | 1台 |
| 20 | 网络机柜 | 详细参数： 1.尺寸：≥600mm宽*2000mm高*960mm深，容积（U）：42； 2.脱脂静电喷涂；全框架结构； 3.采用旋转式散热风口； 4.标准配置：高速风扇4个，六位10APDU电源一套，固定层板2个，螺丝1包，脚轮四只，支撑脚四个； 5.主要材料：SPCC冷扎钢板制作；厚度方孔条1.8mm，其它1.0mm-1.5mm； 6.上下有进线孔打开可以进出线。 | 1个 |
| 21 | 光模块 | 详细参数： 1.传输波长：1310nm； 2.传输速率：1Gb/s； 3.工作电压：3.3伏； 4.传输距离≥10KM； 5.接口类型：LC。 | 10个 |
| 22 | 网络施工用网线 | 详细参数： 1.六类4对非屏蔽双绞线，符合YD/T 1019-2013标准； 2.支持千兆以太网，中心为十字骨架设计； 3.环路电阻（20oC时）：＜155Ω/km； 4.容抗：50pF/m； 5.阻抗：100±15Ω； 6.拉伸强度93N。 | 12箱 |
| 23 | 六类网络模块 | 详细参数： 1.六类非屏蔽模块； 2.阻燃级别:符合UL94V-0等级,端接时保证开绞长度≤6mm；免工具安装，可反复端接； | 76个 |
| 24 | 双口网络面板 | 详细参数： 1.尺寸：≥86mm×86mm； 2.类型：双口； 3.外观颜色：白； 4.面板材质：PC阻燃塑胶； 5.内胆材质：PC与尼龙复合材质； 6.触点材质：磷锡青铜合金。 | 38个 |
| 25 | 86型明装底盒 | 详细参数： 1.材质：阻燃PP； 2.颜色：白色； 3.尺寸：86mm*86mm*35mm； 4.安装孔距：60mm。 | 38个 |
| 26 | 配线架 | 详细参数： 1.用料：冷轧钢板； 2.配置：24口； 3.外壳：ABS+PC。 | 4套 |
| 27 | 网线安装辅材、综合布线及调试服务费 | 详细参数： 1.各信息点六类网络综合布线；光纤综合布线和交换机设备安装； 2.线槽板等辅助材料及配件，并保证安装到位，符合GBT 50312-2016 综合布线系统工程验收规范； 3.本项目设备及线路质保一年，定期上门检测设备及线路。 | 1项 |
| 二、教学基础建设 |  |  |  |
| 1 | 空调（3P）（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 详细参数： - 空调类型：立柜式（普通形状）； 2.冷暖类型：冷暖电辅； 3.变频/定频：变频； 4.空调匹数：3.0P； 5.适用面积：32-48㎡； - 6.能效比：3.46； 7.能效等级：一级能效； 8.控制方式：遥控/智能； 9.制冷剂：R32； 10.制冷量：7200（900-8600）W； 11.制冷功率：2350（390-3250）W； 12.制热量：9100（900-10760）+2500W（电辅热）； 13.制热功率：2800（390-3950）+2500W（电辅热）； 14.循环风量：≥1200m3/h； 15.室内机噪音：35-44-47dB； 16.静音：是； 17.清洁功能：自动清洁； 18.杀菌类型：银离子抗菌滤网； 19.电辅加热：支持； 20.电源性能：220V/50Hz； 21.保修政策：全国联保，享受三包服务； 22.质保时间：3年； 23.质保备注：整机3年，压缩机及关键零部件包修3年。 | 9台 |
| 2 | 空调（1.5P）（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 详细参数： 1.空调类型：壁挂式； 2.冷暖类型：冷暖型； 3.变频/定频：变频； 4.空调匹数：1.5P； 5.适用面积：16-24㎡； 6.制热适用面积：16-20㎡； 7.能效比：5.34； 8.能效等级：一级能效； 9.控制方式：遥控/智能，APP操控； 10.制冷剂：R32； 11.制冷量：3510(150-5350)W； 12.制冷功率：840(80-1780)W； 13.制冷电流：16A； 14.制热量：5110(150-7000)W； 15.制热功率：1260(80-2150)W； 16.制热电流：16A； 17.电辅加热功率：1050W； 18.循环风量：≥800m3/h； 19.室内机噪音：16-35-41dB； 20.室外机噪音：51dB； 21.扫风方式：左右扫风。 | 3台 |
| 3 | 教室交互智能平板一体机 | - 侧边栏教学设计 1.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 3.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 4.教学中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 5.整机安装和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 6.整机安装和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 7.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。 8.教学支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 9.整机安装和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的办公软件，授权≥3年。 二、整机系统设计 （一）电脑系统 ★1.CPU：核心数≥8核，线程数≥12，主频≥2.0GHz，三级缓存≥12M； ★2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （二）触摸系统 1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 2.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 3.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 4.整机系统支持书写触控延迟≤25ms 5.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 6.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 （三）嵌入式系统 1.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 2.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度 4.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 6.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 7.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 三、整机屏幕设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3.整机屏幕采用≥90英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 4.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 5.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度 6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 7.整机支持支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 四、整机接口设计 1.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2.侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3.前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 4.整机具备前置Type-C接口，type-C 支持最大充电功率15W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 5.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 6.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 五、教学音视频设计 1.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 2.上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，视场角≥141度，水平视场角≥139度，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 3.整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 4.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 5.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 6.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式。 7.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 8.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 9.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 10.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 11.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m［交货时提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）］。 12.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 13.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 六、教学功能设计 1.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 5.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 6.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 7.整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 8.整机支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 9.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 10.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 12.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 13.整机内置双WiFi6无线网卡，在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 14.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件和文件管理软件软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。 15.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 七、教学教研设计 1.备课数据查看：支持查看全校教案总数.教师课件总数.校本教案及校本课件总数。同时支持按本周.本月.自定义时间段查看教案.课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案.课件.校本教案/课件/微课，进行教案.课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案.课件.微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格 2.集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称.主备人.学科.年级.章节.稿数.参备老师.评论数.批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。 3.听课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。 4.发起集备：支持选择教案.课件.胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 5.进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称.或按照学科/学段/年级/教材章节.我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。 6.集备研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。 7.在线批注：参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 8.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 八、设备远程运维系统 1.专属工作台：支持设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来对设备进行管控；支持通过软件使用情况组件掌握学校教师常用的教学软件，快速拦截风险应用；支持通过老师使用情况了解教师对信息化设备的使用率；支持通过网站访问情况了解设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单来禁止设备上的违规访问行为。 2.设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。 3.批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。 4.冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 5.弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 6.流量监管：支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。 7.网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 8.AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。 9.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。 10.智慧管控：支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 11.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。 - 12.基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。 13.素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。 14.个性化配置：支持管理者配置学校设备总览页需展示的组件内容、顺序；支持学校设置符合本校管理需要的设备使用率、网络/硬件/流畅度/安全达标率。 九、教学备授课软件设计 （一）白板教学PC端应用 1.教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 | 3台 |
| 4 | 台式办公电脑（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 详细参数： ★一、CPU规格 1.CPU信息：物理核心数≥8，主频≥2.7GHz，末级缓存容量≥2MB，线程数≥8，热设计功耗≥70W，内存≥双通道DDR4-2666，位宽≥64位； ★二、内存规格 1.内存配置容量：≥16GB； 2.内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1； ★三、主板规格 1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存容量≥2MB，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1； 3.主板其他内置接口：PCIEX16接口≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8接口≥2个；M.2接口≥1个；SATA接口≥4个，USB接口≥6个，固态硬盘占用M.2接口*1； 4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB； 5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB； ★ 四、存储设备规格 1.固态盘数量：≥1个； 2.固态存储容量：≥512GB； 3.机械硬盘数量：≥1个； 4.机械硬盘总容量：≥1TB； 5.机械硬盘转速：≥5400rpm； 6.机械硬盘形态：3.5英寸等； 7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态； 8.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654 相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定； ★五、显卡规格 1.显卡类型：独立显卡； 2.独立显卡显存类型：显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4； 3.独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位； 4.独立显卡显存容量：显存容量≥4GB； ★六、显示设备规格 1.显示屏屏占比：≥80%； 2.显示屏分辨率：≥1920x1080； 3.显示屏尺寸：≥23英寸； 4.显示屏屏幕比例：16:9； 5.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； ★七、外设规格 1.鼠标数量：≥1个； 2.键盘数量：≥1个； 3.键盘按键数目：≥101键； 4.键盘连接方式：有线； 5.键盘键程：2.3mm- 4.0mm； 6.键盘按键压力：按键压力应在0.54 N±0.14N； 7.有线键盘连接线：≥1.5米； 8.键盘颜色：黑色等商务色系； 9.鼠标连接方式：有线； 10.有线鼠标连接线：≥1.5米； 11.鼠标 DPI分辨率：800-1600； 12.鼠标颜色：黑色/银色/白色等商务色系； 13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定； ★八、网络设备规格 有线网卡数量：≥1； ★九、外部接口规格 1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于3个 USB 接口（含2个USB3.0及以上接口），后置USB≥3个； 2.视频接口数量：≥1； 3.音频接口数量：≥1； ★十、整机基础规格 1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208 中IP20防护要求； 5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel； 6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于45℃； 7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上； 8.机身材质：金属； 9.机身颜色：黑色等商务色系； 10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于30L； ★十一、CPU性能 1.CPU 物理核数：≥8； 2.CPU 主频：≥2.7GHz； 3.CPU 末级缓存容量：≥2MB； 4.CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s； ★十二、内存性能 内存读写速率：≥2666MT/s； ★十三、显卡性能 1.显示分辨率：≥1920x1080； 2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 3.显存等效频率：≥1000MT/s； 4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； ★十四、显示设备性能 1.显示屏刷新率：≥75Hz； 2.显示屏位深：≥8位； 3.显示屏色域：≥99% sRGB； 4.显示屏色准：△E≤4； 5.显示屏响应时间：≤8ms； 6.显示屏亮度：≥250尼特； 7.显示屏亮度一致性：≥70%； 8.显示屏对比度：≥500：1，显示屏其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定； 9.为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%； 10.为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和自动调节色彩增强模式选项。 11.为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式。 12.显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。 ★十五、网络设备性能 有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； ★十六、主板功能 1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； 2.主板 USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或 Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； ★十七、显卡功能 1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配； ★十八、显示设备功能 1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转； 3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； ★十九、存储功能 1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； ★二十、网络设备功能 1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； ★二十一、外部接口功能 1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； 2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； ★二十二、电源功能 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求； ★二十三、操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定； 2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； 7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 11.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年； ★二十四、存储设备可靠性 1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）； 2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； ★二十五、显示设备可靠性 显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求； ★二十六、外设可靠性 1.键盘按键寿命：≥1000万次； 2.鼠标按键寿命：≥500万次； 3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好； 4.风扇寿命：≥4万小时； ★二十七、整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定； 2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； ★二十八、兼容要求 1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； ★二十九、包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； ★三十、服务要求 1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具； 2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期； 4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）； 5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3年； 9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； ★三十一、供应链合规性 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； ★三十二、供应链质量 1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； ★ 三十三、关键部件安全 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果； 注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投台式办公电脑“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 ★三十四、整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格； 2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。 | 6套 |
| 5 | 网络激光打印机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 详细参数： 1.基本功能：打印，复印，扫描； 2.打印技术：黑白激光打印； 3.速度：A4（40页/分钟）；A4（双面，34面/分钟）； 4.首页输出时间：就绪模式6.5秒；睡眠模式8.8秒； 5.分辨率：1200x1200dpi； 6.打印面边距：上4.3毫米，下4.3毫米，左4.3毫米，右4.3毫米，最大打印面积207.4x347.1毫米； 7.标准打印语言：PDF,URF,Native Office,PWG Raster; 8.复印速度：40页/分钟； 9.扫描速度：普通(A4）29页/分钟/46面/分钟（黑白），20页/分钟/34面/分钟（彩色），双面（A4）40面/分钟（黑白），34面/分钟（彩色）； 10.扫描文件格式：PDF，JPG，TIFF； 11.接口：1个高速USB2.0，1个前置USB，内置10/100/1000BASE-T千兆以太局域网，802.3az（EEE），802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi radio +BLE。 | 2台 |
| 6 | 档案柜 | 详细参数： 1.材质：钢； 2.尺寸：高≥1800mm*宽≥850mm*深≥390mm，多层储物格； 3.其他：防潮、耐腐 、阻燃； 4.供应商设计由采购人确认。 | 4套 |
| 7 | 办公桌椅 | 详细参数： 1.办公桌尺寸：≥140cmx60cmx73cm； 2.办公桌材质：人造板； 3.办公桌颜色：金橡木色； 4.办公桌风格：简约现代； 5.1套产品包含1张办公桌及1张全木质靠背椅子。 | 6套 |
| 8 | 教室课桌 | 详细参数： 1.可折叠，可灵活拼合； 2.材质： 三聚氰胺板； 3.尺寸：≥1200mm宽x400mm深x750mm高； 4.供应商设计由采购人确认。 | 220套 |
| 9 | 教学设备安装调试服务费用 | 详细参数： 1.设备安装调试服务费用； 2.定期上门检测设备。 | 1项 |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 基本要求 | - 1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担； 3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求； 4.本项目所采购的产品如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的，应严格执行《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》、《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投产品应符合由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求。 |
| 质量保证期 | 自验收合格后交付使用之日起1年（采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行）。 |
| 售后服务要求 | 1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起1小时内响应，一般问题4小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后8小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过24小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成；采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行。 3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2.交货地点：广西柳州市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 签订合同之日起15日内支付合同总金额的40%作为预付款给中标人；合同中所有货物交付完毕经采购人签收后，5个工作日内进行验收，验收合格正常使用后，采购人收到合法有效发票后5个工作日内支付合同总金额的60%。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具； 3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证（采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行）。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准及要求 | 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。 |
| 四、资信要求 |  |
| 政策性加分条件（如有） | 1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：“一、监控基础建设”中第16项、第27项货物及“二、教学基础建设”中第9项货物不作中小企业划分要求；其余项货物均工业； （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购； 5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书； 3.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书。 |
| 能力或业绩要求（如有） | 投标人2021年1月1日起至今本项目所投核心产品在同类项目中被安装使用。 |
| 五、其他要求 |  |
| 无 |  |

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购 项目编号：LZZC2025-G1-990783-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：伍拾玖万玖仟捌佰伍拾元整（¥599,850.00）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 8 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

## 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市旅游学校；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9“▲”系指本次采购的核心产品。

2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8.特别说明

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## 8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标产品“监控控制电脑”、“空调（3P）”、“空调（1.5P）”、“台式办公电脑”、“网络激光打印机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；

（5）项目实施组织结构（如有，格式见第六章）；

（6）设备安装调试方案（如有，格式见第六章）；

（7）技术培训方案（如有，格式见第六章）；

（8）售后服务方案（如有，格式见第六章）；

（9）投标人同类项目经验一览表（如有，格式见第六章）；

（10）所投产品采购需求中标记“◆”的项，提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）；

（11）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（12）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（13）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；

（14）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；

（15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（16）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效：

（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:

（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）*30分； 3.小型、微型企业价格折扣率： 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 | 30 |  |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分; 3.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 政策功能分 | 政策功能 | 若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得1分，满分2分。 | 2 | 相关证明材料 |
| 技术性能分 | 技术参数 | 所投产品标记“◆”的技术参数内容优于采购需求的，每有一项得2分，满分12分。 注：1.标记“◆”的技术参数为一项，如一项里有多个参数，优于其中一个数值即可加分；其中参数条款中≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX为正偏离（优于）；≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）； 2.标记“◆”的技术参数中内容优于采购需求的，投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章（提供的上述材料能体现标记“◆”的技术参数），如未提供检测报告或其它证明材料，或提供的检测报告与其它证明材料内容无优于的，对应项不予计分。 | 12 | 技术响应表及相关证明材料 |
| 业绩分 | 项目经验 | 投标人2021年1月1日起至今本项目所投核心产品在项目中被安装使用，每有一项得0.5分，满分1分。 注：1.以合同签订时间为准； 2.投标人提供上述合同材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 1 | 投标人同类项目经验一览表 |
| 客观分总分 |  |  | 48 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 项目实施方案分 | 项目实施组织结构 | 一档（15分）：拟投入项目实施组织人员≥8人；在满足二档的基础上，根据本项目需求特点提供有详细合理的风险预见、风险防护、风险应对措施、项目解决方案、项目管理方案、项目实施流程合理、考虑周全，并提出具有建设性的方案优化建议，且最为贴合采购人实际需求的； 二档（10分）：拟投入项目实施组织人员≥4人；项目实施职能分工合理、劳力分配计划详细，实施团队人员信息与技术素质（含实施团队人员工作年限、专业技能等）；有详细可行的备货方案、配送方案、质量保障措施、验收计划方案，能详细说明对各个阶段工作安排，整体方案对采购人有实际性帮助； 三档（5分）：项目实施方案简单，拟投入项目实施组织人员≥2人，满足采购需求。 注：1.该方案内容可以包括：（1）组织结构；（2）职能分工；（3）劳力分配计划；（4）实施团队人员信息与技术素质；（5）供货响应方案；（6）风险预见及应对措施；（7）管理方案等内容。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 15 | 项目实施组织结构 |
|  | 设备安装调试方案 | 一档（15分）：在满足二档的基础上，有设备安装方案包含但不限于提供防火墙、教室交互智能平板一体机等设备安装调试、安全注意事项、配备安装检测仪器等，有详细的安装进度计划和关键节点时间的安排，有工期保证措施包含但不限于安装进度控制、质量管理、设备工具和技术保障、突发情况应急预案等，整体方案对采购人有实际性帮助； 二档（10分）：在满足三档的基础上，有设备安装调试步骤，有设计原则、思路、布局等要点描述，能较好满足采购需求；有工期保证措施，对影响项目进度和质量的主要风险点和难点进行针对性分析； 三档（5分）：有简单的设备安装调试方案，满足采购需求。 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 15 | 设备安装调试方案 |
| 项目实施方案分 | 技术培训方案 | 一档（10分）：在满足二档的基础上，技术培训内容丰富且效果好，有针对性提供本项目的教室交互智能平板一体机、大门人员车辆通行管理控制器等货物培训内容丰富和培训效果好，有充足的技术培训保障方案（包括但不限于拟投入本项目专业培训师资人员、工作经验、专业技能等方面）； 二档（6分）：在满足三档的基础上，提供免费的技术培训方案，有线上、线下相结合的培训方式及培训内容（包括项目日常维护检修、故障排查、软件功能及操作、流程建设等方面）较好服务本项目，且能提供线上配套课程视频、文档等培训内容帮助学校实现自主学习； 三档（3分）：培训方案内容简单，包括设备操作方法及使用培训内容，满足采购需求。 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 10 | 技术培训方案 |
| 售后服务方案分 | 售后服务方案 | 一档（12分）：在满足二档的基础上，售后服务方案全面、可行，方案包括有售后服务技术支持（包括但不限于售后服务机构情况、设备和调试服务技术人员安排、工作经验及专业技能方面、技术咨询服务等），并能提供相关设备和调试服务技术人员的姓名、电话、详细地址等信息；保修期外维修方案（含有备品零部件的优惠、质保期后的服务优惠等）或其他实质性的优惠措施；承诺在接到保修通知起，4小时内到达现场，并提供实现承诺内容的具体方案； 二档（8分）：在满足三档的基础上，售后服务方案较详细、完整，方案包括有维护保障及故障处理流程，服务响应体系，维修应急预案，定期回访维护方案；承诺在接到故障通知起0.5小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决，并提供实现承诺内容的具体方案； 三档（4分）：售后服务方案简单，包含基本可行的售后维护保障流程和故障处理流程。 注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、维护技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案；（6）服务响应体系。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 12 | 售后服务方案 |
| 主观分总分 |  |  | 52 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

附件一：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

4.若表格有变动，按最新政策执行。

附件二

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车（轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：本合同非中小企业预留合同。

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件和承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致，同时不得低于国家强制性标准及同类产品行业标准。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。签订合同之日起15日内支付合同总金额的40%作为预付款给乙方；合同中所有货物交付完毕经甲方签收后，5个工作日内进行验收，验收合格正常使用后，甲方收到合法有效发票后5个工作日内支付合同总金额的60%。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

第六章 投标文件格式

投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子投标文件编制格式及规范要求：

（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。

（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。

（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

六、特别说明

（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

一、资 格 文 件 格 式

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………

（3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

- 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：     职务：

系     （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证

（正面）

法定代表人第二代居民身份证

（背面）

法定代表人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州市旅游学校、柳州市政府集中采购中心：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：

被授权人所在部门：                          被授权人职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证

（正面）

委托代理人第二代居民身份证

（背面）

## 注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函

致：柳州市旅游学校、柳州市政府集中采购中心：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）若以分公司名义参与政府采购活动的，已获得总公司针对本项目的授权；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

二、报  价 要 求 文  件  格  式

报价要求文件目录：

目    录

（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………

附件1中小企业声明函格式（如有）………………………………………

附件2残疾人福利性单位声明函格式（如有）………………………………………

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）……………………………………

（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

（1）开标一览表格式（必须提供）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 产地 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.投标人如有《中小企业声明函》（格式见附件1）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）或《监狱企业的证明文件》（附件3），请按附件格式提供，并附在本表后。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

附件1：中小企业声明函格式（如有）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州市旅游学校的柳州市旅游学校红锋新校区教学保障设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
  1.        （标的名称） ，属于        （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.        （标的名称） ，属于       （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：1.此项材料如有以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：“一、监控基础建设”中第16项、第27项货物及“二、教学基础建设”中第9项货物不作中小企业划分要求；其余项货物均工业。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

7.中小微企业划型标准附表（若附表有变动，按最新政策执行）：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日期：

注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；

2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

注：附件3如有，请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

（2）投标报价明细表格式（必须提供）：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  | 已含在投标报价中 |  |  |  |
| 投标总价大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
    2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；
     4.投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

三、商  务  技  术  文  件  格  式

商务技术文件目录：

目    录

（1）投标函（必须提供）………………………………………………………………

（2）技术响应表（必须提供）…………………………………………………………

（3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………

（4）投标产品“监控控制电脑”、“空调（3P）”、“空调（1.5P）”、“台式办公电脑”、“网络激光打印机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）………………………………………………

（5）项目实施组织结构（如有）………………………………………………………

（6）设备安装调试方案（如有）………………………………………………………

（7）技术培训方案（如有）……………………………………………………………

（8）售后服务方案（如有）……………………………………………………………

（9）投标人同类项目经验一览表（如有）……………………………………………

（10）所投产品采购需求中标记“◆”的项，提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）………………………………………………………………………

（11）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）……………………………

（12）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）…………………

（13）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）…………

（14）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）………………………………………………………………………………

（15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………

（16）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：柳州市旅游学校、柳州市政府集中采购中心：

根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方

（姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名：            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）技术响应表格式（必须提供）：

技术响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标文件 技术参数要求 | 投标文件 响应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控基础建设 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 7 | 监控控制电脑（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） |  | 注：投标人应明确给出所投监控控制电脑“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二、教学基础建设 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 4 | 台式办公电脑（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） |  | 注：投标人应明确给出所投台式办公电脑“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
  2.投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离；
  3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。
  4.投标人就没有标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。

5.“监控控制电脑”、“台式办公电脑”的CPU型号、操作系统应当符合安全可靠测评要求，具体详见《附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果》，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：    年 月 日

附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果（若附表有变动，按最新政策执行）：

（2023年第1号）

一、中央处理器（CPU）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲲鹏920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 2 | 龙芯3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 3 | 申威1621 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 4 | 龙芯3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 5 | 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 6 | 申威SW421 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 7 | 申威3231 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 8 | 飞腾腾锐D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 9 | 飞腾FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 10 | 飞腾FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 11 | 盘古M900 | 海思技术有限公司 | I级 |
| 12 | 飞腾腾云S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 13 | 麒麟9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 14 | 海光C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
| 15 | 麒麟990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 16 | 海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
| 17 | 兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 18 | 兆芯ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

二、操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟桌面操作系统V10 （内核版本5.4） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 2 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 （内核版本4.19） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 3 | 统信服务器操作系统V20 （内核版本4.19） | 统信软件技术有限公司 | I级 |
| 4 | 方德高可信服务器操作系统V4.0 （内核版本4.19） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 5 | 方德桌面操作系统V3.1 （内核版本4.9） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 6 | 统信桌面操作系统V20 （内核版本4.19） | 统信软件技术有限公司 | I级 |

（2024年第1号）

一、中央处理器（CPU）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞腾腾云S5000C | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 飞腾腾珑E2000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 3 | 飞腾腾锐D3000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 4 | 龙芯3A5000（DA版） | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 5 | 龙芯3A6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 6 | 龙芯3C5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 7 | 龙芯3D5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 8 | 海光处理器C86-4G | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 9 | 鲲鹏920 V200 | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 10 | 麒麟9000C | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 1 | 龙芯2K2000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 2 | 申威SW-WY831型微处理器 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 3 | 兆芯处理器KH-40000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 4 | 海光处理器C86-4G-L | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |

二、操作系统

（一）桌面操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方德桌面操作系统 V5.0 （内核版本5.4） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 2 | 统信桌面操作系统 V20 （内核版本5.10） | 统信软件技术有限公司 | I级 |
| 3 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 （内核版本5.4） | 麒麟软件有限公司 | I级 |

（二）服务器操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为云欧拉操作系统 V2.0 （内核版本5.10） | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
| 2 | 阿里云服务器操作系统 V3 （内核版本5.10） | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 3 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 （内核版本4.19） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 4 | 腾讯云Linux服务器操作系统 V3 （内核版本5.4） | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | I级 |
| 5 | 新支点服务器操作系统 V6 （内核版本5.10） | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
| 6 | 凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99 （内核版本4.19） | 北京凝思软件股份有限公司 | I级 |
| 7 | 麒麟信安服务器操作系统 V3 （内核版本4.19） | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | I级 |

安全可靠测评结果公告（2024年第2号）

中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）：

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆芯处理器KX-6000G | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 2 | 兆芯处理器KX-7000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

安全可靠测评结果公告（2025年第1号）

附表一、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞腾腾云S5000C-E | 飞腾信息技术有限公司 | II级 |
| 2 | 龙芯3B6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 |
| 3 | 龙芯3C6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 |
| 4 | 申威威鑫 H8000 | 中电科申泰信息科技有限公司 | II级 |
| 5 | 麒麟X90 | 深圳市海思半导体有限公司 | II级 |
| 1 | 申威WY831（GC版） | 中电科申泰信息科技有限公司 | I级 |
| 2 | 兆芯处理器KX-U6980S | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 3 | 兆芯处理器KX-6940S | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

附表二、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

（一）桌面操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟桌面操作系统V10 SP1 （内核版本5.10） | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 |

（二）服务器操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天翼云CTyunOS系统 V2.0 （内核版本4.19） | 天翼云科技有限公司 | Ⅰ级 |

（2025年第3号）

一、中央处理器（CPU）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙芯3B6000M | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 |
| 2 | 海思麒麟9000X | 深圳市海思半导体有限公司 | II级 |
| 1 | 飞腾腾锐D3000M | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 2 | 龙芯2K1500 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |

- 操作系统

（一）桌面操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方德桌面操作系统（Pro版）V5.0 （内核版本6.6） | 中科方德软件有限公司 | Ⅰ级 |
| 2 | 银河麒麟桌面操作系统 V11 （内核版本6.6） | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 |

（二）服务器操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V11 （内核版本6.6） | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 |
| 2 | 腾讯云Linux服务器操作系统 V4 （内核版本6.6） | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | Ⅰ级 |

（3）商务响应表格式（必须提供）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离说明 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| 基本要求 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |
| 政策性加分条件（如有） |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求（如有） |  |  |  |
| 能力或业绩要求（如有） |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。

2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；

3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）:

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（4）投标产品“监控控制电脑”、“空调（3P）”、“空调（1.5P）”、“台式办公电脑”、“网络激光打印机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）。

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

（5）项目实施组织结构格式（如有）：

项目实施组织结构

由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写，包括：（1）组织结构；（2）职能分工；（3）劳力分配计划；（4）实施团队人员信息与技术素质；（5）供货响应方案；（6）风险预见及应对措施；（7）管理方案等内容。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（6）设备安装调试方案格式（如有）：

设备安装调试方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的设备安装调试方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（7）技术培训方案格式格式（如有）：

技术培训方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的技术培训方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（8）售后服务方案格式（如有）：

售后服务方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，提供本项目的售后服务方案包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、维护技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案；（6）服务响应体系。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（9）投标人同类项目经验一览表格式（如有）：

投标人同类项目经验一览表

（投标人2021年1月1日起至今本项目所投核心产品在同类项目中被安装使用的合同材料附后并加盖投标人CA电子签章）

| 业主单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同附件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA电子签章）：

日期：   年  月  日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（10）所投产品采购需求中标记“◆”的项，提供具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告或提供其它证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）

（11）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）

（12）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）

（13）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）

（14）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）

（15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

（16）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）

注：第（10）项至第（16）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。