广西奥金斯项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目

项目编号：GXZC2025-C3-003405-GXAJ

采购代理机构：广西奥金斯项目管理有限公司
2025年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	22

第四章  评审办法	41

第五章  合同条款及格式	45

第六章  响应文件（格式）	45

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目目的潜在供应商应在广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/获取磋商文件，并于2025年11月21日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-003405-GXAJ

项目名称：南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：2200000.00

采购需求：

标项名称:南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目

数量:1

预算金额（元）:2200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见竞争性磋商文件。

最高限价：1850000.00

合同履约期限：自签订合同之日起60个工作日内完成安装调试合格完毕并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自发布公告之时至磋商截止时间止。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：潜在供应商应登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、响应文件递交

截止时间：2025年11月21日09点30分（北京时间）

地点（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

五、响应文件开启

开启时间：2025年11月21日09点30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目信息发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）本项目非专门面向中小微企业采购的项目；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）政府采购支持采用本国产品的政策；

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

3.项目所属行业：其他末列明行业

4.在线响应（电子响应）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线响应（电子响应），供应商需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本磋商文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区）；电子响应具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190或95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取竞争性磋商文件后立即办理。）

（3）磋商供应商应当在磋商截止时间前，将生成的“电子磋商响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

（4）本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线磋商及提交最后报价。

本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与磋商的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保磋商过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

地址： 桂林市象山区崇信路46号

联系人：陶科

联系方式：0773-7592156

2.采购代理机构信息

名称：广西奥金斯项目管理有限公司

地址：桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号

项目联系人：杨工

联系方式：0773-2690777

广西奥金斯项目管理有限公司

2025年11月10日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 采购项目名称及采购项目编号 | 项目名称：南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目 项目编号：GXZC2025-C3-003405-GXAJ |
| 2 | 4 | 供应商资格 | 4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 4.3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 5 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 6 | 联合体磋商要求 | 本次采购不接受联合体磋商。 |
| 4 | 14 | 磋商报价及其他要求 | 14.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 14.2采购预算金额及最高限价：本项目预算金额为：贰佰贰拾万元整（¥2200000.00元）；投标最高限价：壹佰捌拾伍万元整（¥1850000.00元），报价超过最高限价金额，响应文件作无效处理。 14.3供应商磋商报价应包含满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的服务；包含竞标服务、技术服务、咨询、税费、运营日常用品用具的消耗和折旧费、行政办公用品及资料印刷、服务清单涵盖的所有项目等全部费用； 14.5未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超过上限控制价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 15.1 | 响应有效期 | 响应截止时间之日起90天。 |
| 6 | 16 | 响应保证金 | 本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 7 | 17 | 响应文件的制作 | 18.1供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与磋商，其不利后果由供应商自行承担。 18.2电子响应文件中须加盖供应商CA章部分均采用CA电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审判断或结果由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.3供应商的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 18.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.5评审前准备 18.5.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 18.5.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 18.5.3供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 8 | 18 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 18.1响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 |
| 9 | 19.1 | 响应文件递交 | 19.1响应文件递交截止时间：于2025年11月21日09点30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 19.2 | 响应文件解密 | 19.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年11月21日09点30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区，具体开标室以桂林市公共资源交易中心网站场地安排为准）现场提交或以电子邮件的形式（接收电子备份投标文件电子邮箱现场通知）提交电子备份响应文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。 |
| 11 | 20.1 | 磋商时间及地点 | 20.1.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。 20.1.2磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线磋商。 20.1.3磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。 20.1.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。 |
| 12 | 23 | 磋商小组组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和政府采购评审专家库抽取的相关专业的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 |
| 13 | 24.1 | 评审办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 15 | 32 | 成交公告 及成交通知书 | 33.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 33.2.在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 34.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起25日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 35 | 采购代理服务费 | 36.1成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，本项目采购代理服务收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的60％收取，按差额定率累进法计算，本项目前期工作成果文件编制收费为代理服务费30%，采购代理后期代理工作收费为代理服务费70%。 |
| 20 | 36 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 37 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 电话：0771-2189091 |

一、总则

1.项目基本情况

1.1采购项目名称及采购项目编号：详见供应商须知前附表。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

2.2“采购代理机构”是指：广西奥金斯项目管理有限公司

2.3“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交人”。

2.4“服务”：系指按磋商文件规定，供应商须承担是技术协助、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“竞争性磋商响应文件”简称“响应文件”，供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.采购方式、评分办法

竞争性磋商、综合评分法

4.供应商资格

详见供应商须知前附表。

5.磋商费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

6.联合体投标要求

本项目不接受联合体竞标。

7.转包与分包

本项目不允许转包、分包。

8.特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.2供应商应仔细阅读竞争性磋商的所有内容，按照竞争性磋商的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9.质疑和投诉

9.1供应商认为竞争性磋商使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为招标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述竞争性磋商或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）递交

质疑联系部门及联系方式：广西奥金斯项目管理有限公司，联系人：杨工，联系电话：0773-2690777。通讯地址：桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号。

二、磋商文件

10.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）合同条款及格式；

（6）响应文件（格式）。

11.磋商文件的澄清与修改

11.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

11.2供应商获取竞争性磋商文件后必须实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

11.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

11.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

12.竞争性磋商响应文件编制基本要求

12.1本项目实行电子响应，供应商应准备电子磋商响应文件：

12.1.1电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南--供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

12.2竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求【格式见第七章“响应文件（格式）”】

12.2.1资格性响应证明材料（下列文件加盖公章，必须提供，否则竞标无效）

（1）供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（4）供应商营业执照副本复印件（必须提供）；

（5）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

（6）本项目的特定资格要求证明材料（如有要求，必须提供）；

（7）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关资格审查证明材料（如有，请提供）；

12.2.2商务、技术性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）采购需求响应表（必须提供）；

（3）拟投入服务团队（如有，请提供）；

（4）服务方案（含系统设计方案、实施方案、运维服务方案，如有，请提供）；

（5）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有请提供）；

（6）供应商认为有必要提供的其他资料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商CA认证证书签章，否则响应文件按无效处理；其中“必须提供”的文件“响应文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人)或相应的授权委托代理人个人CA认证证书签章，没有办理政采云个人CA认证证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传，无个人CA认证证书签章及手写签字的，响应文件按无效处理；如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的的可在磋商小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。

12.3供应商应按采购文件第七章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.4响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

13.响应文件的语言及计量

13.1响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

13.2响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

14.磋商报价及采购预算金额

14.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.2采购预算金额及最高限价：本项目预算金额为：贰佰贰拾万元整（¥2200000.00元）；投标最高限价：壹佰捌拾伍万元整（¥1850000.00元），报价超过最高限价金额，响应文件作无效处理。

14.3供应商磋商报价应包含满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的服务；包含竞标服务、技术服务、咨询、税费、运营日常用品用具的消耗和折旧费、行政办公用品及资料印刷、服务清单涵盖的所有项目等全部费用；

14.4供应商磋商报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超过预算金额。

14.5未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超过预算金额；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

15.响应有效期

15.1响应有效期：响应截止时间之日起90天。

15.2出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，原响应文件继续有效。供应商拒绝延长的，其响应无效。

16.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

17.响应文件的制作

17.1供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与磋商，其不利后果由供应商自行承担。

17.2电子响应文件中须加盖供应商CA章部分均采用CA电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审判断或结果由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

17.3供应商的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

17.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5评审前准备

17.5.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。

17.5.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

17.5.3供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线95763进行咨询。

18.响应文件的补充、修改和撤回

18.1响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

18.2在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

19.响应文件的递交和解密

19.1响应文件递交截止时间：详见《供应商须知前附表》第9条。

19.2响应文件解密时间：详见《供应商须知前附表》第10条。

19.3除采购文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

19.4电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标

20.开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：详见《供应商须知前附表》。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线开标。

本项目使用电子开标，并通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：详见《供应商须知前附表》。

20.2供应商不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21.开标程序

21.1开标准备

21.1.1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.1.2.采购代理机构将按照竞争性磋商规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.1开标程序

22.1.1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了电子备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。如未提供备份电子响应文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为供应商放弃投标。在线解密时间为30分钟。

22.1.2.响应文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启响应文件。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、竞争性磋商（简称磋商）与评审

23.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

23.1磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。专家确定方式：磋商前由采购代理机构从广西政采云专家库中通过电脑随机抽取。

23.2磋商时间、地点、人员：

23.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。

23.2.2磋商地点：详见供应商须知前附表。

23.2.3磋商参加人员：详见供应商须知前附表。

23.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

24.评审原则和评审办法

24.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

24.2评审办法：具体详见第三章评审办法。

24.3磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

24.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

24.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

25.评审程序及磋商要求

25.1采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选磋商小组组长。

25.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

25.3磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件中的资格证明、保证金等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

在进行资格性审查时，磋商小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程

1、进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

2、查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

3、将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

4、将相关资料打印存档。

25.4磋商小组如发现供应商提供采购需求要求的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

25.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

25.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃磋商。

25.8最后报价

25.8.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

25.8.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

25.8.3根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2014〕214 号)的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内线上提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.8.4根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号)的规定：最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 符合本办法(财库〔2014〕214号文)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.8.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超过预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件处理。

25.10评审报告

磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后综合得分由高到低的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

25.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向采购监督管理机构报告。

26.确定成交供应商

（1）磋商小组应当根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务方案分、服务承诺分、企业实力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）磋商小组可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的中标候选人为成交供应商。

##### （3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交供应商或者重新组织招标。

27.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按磋商文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；

（2）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（4）供应商未就“项目要求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超过上限控制价的；

（5）未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括最后报价)的；

（6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（8）未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；

（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 供应商有下列情形之一的，视为串通磋商，关联供应商响应文件将全部被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

##### 28.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

##### 29.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

30.成交公告及成交通知书

25.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

##### 25.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商所有磋商的全部保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

25.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

31.信用查询

由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

32.成交公告及成交通知书

32.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

32.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

六、履约保证金及签订合同

33.履约保证金：“无”

34.签订合同

34.1签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从磋商小组推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织磋商。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

七、其他事项

35.采购代理服务费

35.1成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，本项目采购代理服务收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的60％收取，按差额定率累进法计算，本项目前期工作成果文件编制收费为代理服务费30%，采购代理后期代理工作收费为代理服务费70%。

35.2代理服务收费标准：

| 费率服务 类型 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

35.3交纳代理服务费的银行账户：

账户名称：广西奥金斯项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林瓦窑支行

银行账号： 4505 0163 5303 0000 0025

36.解释权

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

37.监督管理机构

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处     电话：0771-2189091。

第三章  采购需求

说明：

1.“实质性要求”是指采购需求中不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件。

3. 供应商必须自行为其竞标产品（或服务）侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 一、技术（服务）要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量单位 |
| （一） | 软件部分 |  |  |
| 1 | 院前急救系统 |  | 1套 |
| 1.1 | 院前急救 移动端APP | - 支持自动接收120急救任务单、系统自建单，展示出实时救治状态和操作记录时间，每张单据信息包含本次任务单号、救护车牌、派车时间、目的地、联系人电话、患者姓名性别年龄、主诉内容。在实施及免费维保期内，如果120系统对接接口有变更，须及时完成接口调整，不得收取费用。 - 支持新增转运任务显示，显示内容支持显示出本次任务单号、救护车牌、联系人电话、患者姓名性别年龄、转运目的、转运医院、转运时间及转运单创建人。 - 支持自建转运任务，保存并派发转运任务，任务单显示至实时任务。 - 支持自建应急救援任务，标记出“系统”自建标识在实时任务单显示，任务必填项可配置，减少详细信息的填写。 - 已结束的院前任务可在历史中查看，包括转运内容任务。 - 支持历史任务按时间段、单号、车牌号、患者姓名进行查询。 - 界面显示出基础任务信息，详细内容可在右上角“详细”按钮查看，详情中，可操作记录下每个救治时间点，时间轴显示受理时间、派车时间、出车时间、到达现场时间、病人上车时间、送达医院时间，可提前结束任务操作。 - 支持现场环境、病患病情、医疗设备数据的拍照记录，支持上传完后标记上传内容数。 - 支持通过院前语音发送，通知到院内系统。 - 支持远程会诊功能，进入会诊后可操作邀请、查看进入会诊成员、相机翻转、签到功能。 - 支持群伤事件登记事故类型、概要说明、详情描述，登记后绑定当前任务单上的全部患者。 - 支持身份证、医保卡、手动录入、三无患者建立档案，同时身份证、医保卡支持OCR读卡写入；硬件允许的情况下可进行NFC读卡。 - 支持患者建档后在列表中展示。 - 显示当前建档患者的信息，可通过切换患者，查看当前任务单下的患者。 - 支持上车即分诊，对患者的病情做分诊记录。 - 支持对该患者的救治情况拍照。 - 支持发起紧急预警，通过预先配置好的科室或工作组选择，将预警信息通知到专人。 - 支持对患者体位、皮肤、眼睛、头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、肌力、肌张力、神经系统进行记录。 - 支持对该患者院前语音信息录入，通知到院内系统。 - 支持记录患者在抢救期间的抢救措施、用药情况、耗材内容。 - 支持总汇患者的病历信息查看。 - 支持将患者基本信息、检查记录、抢救措施、药物治疗、注意事项书写后，签字确认，提交单据。 - 支持该患者需要院内资源时，可提前发送回到院内。 - 支持《转运病人知情同意书》患者或患者家属签字确认是否同意转运 - 支持对接本车辆绑定的监护仪设备查看数据。 - 支持院前提前申请转住院单（需要医院接口支持）。 - 支持为院前患者救治建立聊天室，医疗专家可进入，支持实时交流文字、图片信息。 - 支持创伤救治时间轴记录，为之后的病历质控做记录。 - 支持以当前患者作为会诊的患者。 - 支持同步或手动记录下，院前出车的各个关键时间节点。 - 显示登录医护人员的信息。 - 支持重设当前账号密码。 - 支持急救换班时快速切换下一班医护人员的账号。 - 支持退出当前账号。 - 35）APP具备安卓、鸿蒙等系统上运行的版本。 |  |
| 1.2 | 急救工作站 | - 要求系统支持急救车医护人员快速通过账号登录移动终端。 2)要求系统支持与急救车绑定，支持通过车牌号绑定。 3)要求系统支持快速扫描身份证，录入患者基本信息。 4)要求支持院前开启绿色通道急救流程。 5)▲要求系统在患者建档后，自动生成急救病历模板，自动记录和采集各时间节点，并生成时间轴展示【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】。 6)要求支持记录急救的关键时间点及救治过程，节点包括首次医疗接触时间、院内首份心电图时间、心电图诊断时间等。 7)要求系统支持操作人员查看任务详情，记录救护车出车、到达现场、转运和退车等功能。 8)要求系统支持推荐转运医院列表或者输入指定医院进行患者运送。 - 9)要求支持生命监护仪与车辆绑定功能，实现生命监护仪、急救车、病患三方数据关联。 - 要求支持通过信息化手段对接生命监护仪，将有效数据同步并返显在急救移动端。 11)要求系统支持院内工作站同步传输数据。 12)要求支持实时心电采集，支持心电手工上传。 13)要求支持自动生成急救电子病历，完善基本信息、初步诊断、生命体征数据及救治措施等信息。 14)要求支持查看患者的历史就诊记录，并提供急救电子病历补录功能。 15)要求支持多病种病历模板，包括常规急救、胸痛、卒中、创伤。 - 16)要求支持多种评估量表录入，包括GCS、TI、ISS、AIS、FAST-ED、NIHSS评分等。 - 支持远程视频交互功能，急救工作组中的医护人员可发起远程视频邀请，与院内科室医生进行远程视频交流。可在会议中进行会诊纪要、查看在线成员、邀请成员加入功能。 18)要求支持自动生成转运交接单，双方签字记录保存。 19)要求支持知情同意书和转运医院确认书模板，签字记录保存。 - 20)要求支持语音录入功能。 |  |
| 1.3 | 院前急救协同工作站 | - 1)支持一屏展示出患者生命体征、心电图、电子病历、车辆监控、车辆当前地图、院前评分。 - 2)▲要求系统支持用户通过账户登录，访问送往本院患者的急救电子病历数据【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】。 3)▲要求系统支持同步获取急救任务及相关信息，市120平台下达的任务将自动生成任务派发单，伴随语音报警提醒。任务接收后可打印通知单，系统还支持区分120平台任务与自建任务,具备清晰标识【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】在实施及免费维保期内，如果120系统对接接口有变更，须及时完成接口调整，不得收取费用。 4)要求系统支持对已完成的院前急救任务归档及查看。 5)要求系统支持采集院前救治病患基本信息并同步至院内。 - 6)支持结构化电子病历、移动车载电子病历书写、急救分站电子病历书写、急救电子病历统一管理，病历结构化展示出患者基本信息、病情摘要、体格检查、辅助检查、诊断信息、急救措施、药物治疗。 7)要求系统支持对病情评估显示，生命体征显示，心电图和POCT等检测信息显示。 8)要求支持呼叫接收应答，并对呼叫信息进行铃声提醒。 9)要求音视频互动对话，并支持接收医院通过工作站可查看救护车视频和定位信息。 10)要求系统支持记录院前急救会诊信息并自动同步车端。 11)要求系统支持转运交接单确认，根据选择交接医生自动签名。 12)要求系统支持转运交接单打印。 13)要求系统支持通知语音播报。 14)要求系统通过图形化方式展示送院患者的关键时间。 15)要求系统支持通知消息展示，要求同步或手动记录下，院前出车的各个关键时间节点。 16)支持远程视频交互功能，急救工作组中的医护人员可发起远程视频邀请，与院内科室医生进行远程视频交流。可在会议中进行会诊纪要、查看在线成员、邀请成员加入功能。 17)要求支持通过不同颜色标记区分不同病种。 |  |
| 1.4 | 急救综合管理平台 | - 1)要求系统支持用户管理、任务管理。 - 2)要求支持急救分站用户进行信息维护，对分站的名称、地址、联系人、联系电话、工作人员等信息独立维护。 - 3)要求支持医院维护，维护部署本急救院内工作站的医院，对医院的等级、治疗资源、多中心认证等信息独立维护。 4)要求支持系统支持多维度用户使用，包括医院用户、急救分站用户等。 - 5)要求系统支持多种角色用户使用，包括急救医生、急救护士等。 6)要求支持车辆维护，部署本系统的急救车车牌号、所属单位、车辆品牌、车辆型号、司机名称、联系人等信息。 7)▲要求支持对任务信息进行管理【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】。 8)要求任务信息能够关联急救电子病历及相关交接文书信息；支持院前救治患者病历汇集，支持病历查询，查看病历详情。 9)要求支持对区域内指定时间的急救任务、急救患者和急救资源导出及查看。 10)要求支持质控项目管理，支持对质控项目具体统计指标、目标值进行配置。 11)要求支持区域质控指标统计及图形化展示、导出。 12)要求系统支持院前急救质控分析和患者数据分析，可支持按月份、季度、年度导出报表。 13)要求支持大屏展示区域急救信息统计和监控数据，大屏可在多部门多区域部署： ①提供急救信息统计和监控数据；②与桂林市120指挥中心调度系统进行对接，可获取120调度系统数据；在实施及免费维保期内，如果120系统对接接口有变更，须及时完成接口调整，不得收取费用。 ③大屏在多部门多区域部署需要展示硬件。 14)要求支持急救车视频监控大屏，分屏显示多急救车内情况，大屏可在多部门多区域部署。 |  |
| 1.5 | 院前急救协同应用 | - 1)要求系统支持接收车辆定位信息，监控车辆行驶情况。 2)要求系统支持将患者基础信息、救护车行驶及联系信息、患者实时心电图、现场医生救治信息、救护舱视频信息等归集，并能够提供给接收医院收作为资源分配参考。 3)要求系统支持提供救护车车内视频和定位信息，方便医生实时指导救治。 4)要求系统支持救治记录信息同步，提供结构化的急救电子病历传输。 5)要求系统支持按照车端建档内容同步获取院内挂号信息。 6)要求系统能支持与院内分诊系统对接，实现院前快速分诊及快速挂号。 7)要求系统支持与院内多中心系统数据互通。 8)要求系统支持与调度平台对接，自动生成任务清单并同步任务信息。 - 9)要求展示医院区域地图作为背景，展示正在执行任务的急救车列表，实时显示出急救患者状态、症状、联系信息，将当前跟车医生的技能标签信息、值班和工作状态展示。 |  |
| 1.6 | 信息传输系统 | 1)要求系统支持传输患者生命体征数据记录及传输至院内急救平台，并自动保存到移动急救工作站、院前急救电子病历中。 2)要求系统支持实时传输当前患者心电图给急诊科专家，指导现场医生排查。 3)要求系统支持车载监控画面查看及存储，并至少能够存储7天以上的视频记录。 4)要求系统支持基于5G的远程会诊音视频传输支持，医疗数据可自动汇总至当前患者的病历信息。 |  |
| 1.7 | 急救费用在线移动支付 | 支持通过移动终端实时同步患者信息，急救途中生成电子费用清单，抢救与费用流程并行推进（需院内his支持接口对接）。 |  |
| 1.8 | 住院证开立 | 基于身份智能识别技术，实时同步患者身份信息至医院系统，途中自动办理预住院，到院后绕开传统流程，无缝直通住院部。 |  |
| 2 | 创伤中心全流程管理系统 |  | 1套 |
| 2.1 | 创伤中心移动端APP | - 通过对应创伤中心web工作站的患者，可直接在PDA中查看当前在院的创伤病人的基础数据信息。 - 明确计算出患者进行中的时间，标记出患者来院情况、挂号情况。 - 可通过列表按钮快速为患者评分、查看该患者救治时间轴。 - 支持通过患者信息检索出对应患者。 - 提供创伤中心评分表单：CRAMS评分、TI评分、ISS评分、GCS、AIS评分。 - 支持历史评分，患者评分完成，将会在历史评分中显示，可点击查看评分界面。 - 支持趋势分析，可查看对应评分表单的趋势图，以折线形态显示变化。 - 创伤中心时间轴与web端的配置相对应，两端数据同步，时间轴上支持PDA直接修改写入数据。 - 支持查询患者救治过程中质控情况，支持筛选达标个案、超时个案，针对超时个案进行质控分析。 - 支持结束时间轴记录流程。 - 支持与监护仪对接（需医院的设备有数据传输协议）。 - 支持心电图对接（需医院的设备有数据传输协议）。 - 支持新增和查看创伤中心评分表单。 - 支持显示记录该患者的救治时间轴。 - 支持远程视频交互功能，工作组中的医护人员可发起远程视频邀请，并选择相关工作组或用户利用WIFI/4G与科室医生进行远程视频交流，医院还可开放外网数据接口。 - ▲医嘱申请：支持检查、检验、治疗、或者创伤组合的医嘱开立申请【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】。 - 图片上传：支持当前患者救治期间的图片上传。 - 一键预警：支持开启一健预警功能，发送给当班对应科室的医护人员。 - 支持患者基本信息的查看与修改。 - 支持查看医生诊断信息。 - 支持查看患者检验单据内容（需医院协助接口内容）。 - 支持查看患者检查单据内容（需医院协助接口内容）。 - 支持快速切换患者，处理患者信息。 - 支持创伤中心质控统计，以月为单位或自定义时间范围。 - 支持统计救治患者总人数、未填报完成病历、病历完整度的数值化呈现。 - 支持统计患者分布的救治措置分布、性别占比、年龄占比、来院方式。 - 支持统计创伤中心患者发病趋势。 - 支持统计医生救治排名TOP5达标与不达标。 - 支持统计护士救治排名TOP5达标与不达标。 - 支持查看登录用户所属科室，点击查看基础信息。 - 支持查看关于系统的版本信息。 - 支持退出当前用户操作。 - 33）APP具备安卓、鸿蒙等系统上运行的版本。 |  |
| 2.2 | 院内创伤急救多学科协同平台 | - 要求支持通过OCR技术读取身份证信息，自动同步患者基本信息，快速完成患者建档操作。 2)对于已有就诊卡的患者，要求系统支持通过HIS接口同步就诊卡号，同步患者基本信息登记，确保建档过程高效且准确。 3)要求系统支持以创伤患者为中心，以急诊绿色通道诊疗路径为主线，通过移动终端采集患者急救全程详细的诊疗信息，涵盖患者基本信息、病情、专科评分、来院方式、院内接诊、检验检查、会诊、诊断、手术治疗、出院转归等关键内容。 4)开放接口时，要求可对接医院HIS/LIS/PACS、心电图机等软硬件设备，自动采集患者各项检验检查结果以及关联时间节点数据。 - 要求支持创伤中心的多学科协作，系统允许按照科室、角色、医生等不同方式发起会诊申请，并支持单选与多选功能。受邀的会诊医生可以远程会诊或到达现场，提供初步诊断、确认诊断或作废会诊申请。所有会诊历史信息自动生成并保存。 6)设备接口允许时，支持包括手工上传、实时心电传输和关联心电图在内的多种心电采集方式，以满足不同医院的实际需求，确保心电图数据能够及时、准确地被采集和分析。 7)要求系统支持提供多种创伤专科评分工具，包括TI、ISS、AIS、GCS、CRAMS评估等，帮助医生快速评估患者病情，制定个性化治疗方案。 8)要求系统支持在救治过程中，急诊科、骨科、神经外科、导管室等多学科协作团队均可以实时同步查看患者的所有救治信息，确保信息共享、协作无缝，提升治疗效率。 - 9)要求系统支持详细记录手术过程中的所有信息，涵盖术前谈话、麻醉方式、是否为控制性手术、手术次数、手术费用及相关时间节点等，确保信息的全面性和完整性。 |  |
| 2.3 | 创伤患者急救时间智能采集系统 | - 要求支持通过物联网技术，自动采集患者在就医过程中到达急诊科、影像室、导管室、病房等关键环节时间节点，确保各个救治环节的时间数据准确、及时。 2)▲要求系统支持精准记录关键操作时间，涵盖生命体征采集、专科评分（包括TI、ISS、AIS、GCS等）、会诊通知、诊断等关键操作的时间节点，确保各项急救操作的时间追踪和管理【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】。 3)要求接口允许时，可对接医院HIS、LIS、PACS、心电网络等，系统可同步获取血液学检查、心电检查、影像检查结果时间等。 4)要求系统支持根据预设规则进行时间数据校验，系统自动核查录入的时间顺序，若不符合规则，将提示错误并阻止记录，从而确保急救时间轴的准确性与合规性。 - 5)▲系统采用的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、骨科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】。 6)要求系统支持提供急救时间轴功能，自动关联物联网、接口、埋点等方式采集的关键时间节点，并支持快捷录入；通过急救时间轴，可对关键质控指标进行实时校验并进行异常预警提醒，并在患者救治结束时再次弹窗提醒时间轴异常，确保及时纠正潜在问题 7)▲支持实时监控关键质控点，如发病时间-到达医院时间的达标率、就诊到完成全身快速 CT等，时间超过预警值、告警值，系统自动通知创伤救治工作组人员，可根据医院质控要求进行设置实时提醒【竞标时提供系统功能截图，并加盖投标人公章】。 |  |
| 2.4 | 创伤综合档案管理系统 | 1)要求系统支持以患者为中心，汇总患者从院前急救、院内急诊绿色通道、手术、转归等全程救治数据，形成完整的综合档案。 2)要求系统支持提供创伤病例管理入口，支持基于多条件的查询与检索，帮助医务人员快速筛选和访问相关病例。 3)要求系统支持批量导出创伤病患的救治信息列表，便于医生进行进一步的分析、统计和报告制作。 4)要求系统支持提供一键生成并打印创伤中心绿色通道记录单的功能，确保患者救治路径的标准化和信息的完整记录。 5)要求系统支持整合所有创伤患者救治相关数据，系统支持清晰展示患者的诊疗过程、关键时间节点、诊断和治疗措施，便于医务人员全面了解患者的救治过程。 |  |
| 2.5 | 创伤数据分析与质控系统 | 1)要求系统支持提供对创伤患者的多维度统计分析，涵盖病患数量、来院方式、创伤事件类型、患者去向、平均住院日、均次住院费等关键数据，帮助医院实时了解患者情况与急救流程效率。 2)要求系统支持根据国家创伤中心认证标准要求，提供质控指标统计分析及详情查看，并实时更新保持与国家创伤中心一致。 3)要求系统支持医院根据指定时间段筛选质控数据，生成详细的质控数据报告，且支持一键导出。 4)要求系统支持提供对关键时间节点的统计分析，重点监测急救过程中重要时间节点的填写情况，包括但不限于受伤时间、到达大门时间、到达抢救室、处置查看时间、GCS评分时间、TI评分时间、ISS/AIS评分时间、体格检查填写、床旁超声完成时间、胸片/盆骨X片完成时间、CT/增强CT完成时间等,通过对这些关键时间节点的分析，帮助医院管理层掌握急救过程中的质量控制状况，发现潜在的流程瓶颈或超时现象，及时进行调整和优化。 |  |
| 2.6 | 创伤中心数据上报系统 | 1)要求系统支持接口允许时，支持与国家创伤中心数据填报平台的无缝对接，能够实现数据一键自动上报，简化了繁琐的手动操作，确保快速、准确的上报患者数据。 2)要求系统支持数据字段与国家创伤中心数据填报平台一 一对应，系统设计符合中国创伤中心建设标准，确保所有上报数据符合认证要求，提升数据准确性与合规性。 3)要求系统支持当创伤中心数据填报平台的字段内容调整时，系统会及时同步更新，确保数据字段的匹配性，避免因平台更新而导致的兼容问题。 4)要求系统支持提供上报数据的智能纠错功能，自动检测数据缺失项、极值数据及质控不合格数据，并通过提示进行快速校对和修改。医护人员可以在系统提示的帮助下快速定位错误数据并进行修正，提升数据上报的准确度。 5)要求系统支持多条件查询功能，便于快速筛选和审核病例。 |  |
| 2.7 | 监控仪表盘 | - 1)提供创伤中心监控仪表盘，展示创伤患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，严重创伤救治时间趋势、创伤患者抢救室滞留中位数、创伤原因分布、受伤类型分布，以及创伤患者的平均住院天数、平均住院费用、不达标原因分析、病患来源，实时反应工作质量，改善工作流程。 - 2)要求系统支持实时数据更新，所有关键运营指标基于实际数据自动生成，并动态显示。 3)要求系统支持个性化定制，允许根据客户需求就核心指标、数据范围、展示方式等进行灵活定制。 |  |
| 2.8 | 全国严重创伤救治信息交互联动系统（紫云系统）接口 | 紫云系统技术接口对接服务（申报创伤中心须在中国创伤救治联盟牵头成立的国家创伤大数据库平台按照相关要求上报数据：患者信息、创伤发生情况、转运信息、诊断信息、治疗过程、康复情况、科研病例筛选等），质保期内全国严重创伤救治信息交互联动系统涉及费用，由中标方承担。 |  |
| （二） | 配套硬件部分 |  |  |
| 1 | 4台智能型急救车改造部分 |  |  |
| 1.1 | 车载设备数据采集终端 | 1.性能不低于：CPU i5 10代 16GB内存 256GB SSD 2.尺寸≥13寸 3.触控屏 4.≥500万像素摄像头 5.用于对接车载设备数据采集 | 4台 |
| 1.2 | 读卡器 | 1.支持二三代居民身份证读取 2.支持常见一维二维码扫码 | 4台 |
| 1.3 | 全向麦克风 | - 内置麦克风，360°全向拾音 | - 4台 |
| 1.4 | 车载摄像机 | 1.分辨率：主码流：1920*1080P，1280*720P， 子码流D1，VGA，640*360P，480*360P，cif，QVGA 2.帧率：25帧， 支持1~30 帧/秒可调 3.视频处理：H.264 H265视频编码，支持码流 0.05M~4Mbps 可调 4.音频处理：AAC编解码标准，支持音频输入或内置音频 5.网络功能： 10/100M 自适应，6kV 抗静电能力 6.镜头： f=2.8/3.6/6mm高清固定镜头 7.供电：DC12V/国标POE48V/非标POE宽电源15-24V 8.功耗：DC12V供电常规运行＜2W，红外运行＜6W | 8个 |
| 1.5 | 录像机 | 1.视频输入：高清IPC接入，支持每路IPC双码流接入,支持自动搜索，自动添加，自动录像，自动预览，实现零调试，接入带宽128Mbps 2.视频输出：1路HDMI输出,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080,1440×900,1366×768, 1280×1024,1280×800,1024×768 支持多画面分割；1/2/4/6/8/9/10/16/25/32画面实时预览 3.视频解码参数：支持H.265+/H.265/H.264解码 NVR同步回放4路1080P或2路4MP或1路4K;Seetong客户端远程录像回放最多支持4路 4.存储管理：≥2个SATA接口，备盘不少于1个，提供容量≥8TB，保证录像保存时间不少于1年，可独立推流到流媒体服务器 | 4台 |
| 1.6 | 移动手持终端（PDA） | 1.处理器：性能≥8核2.2GHz高性能处理器 2.内存（ROM+RAM）≥64GB+4GB 3.SIM：支持双卡双待 4.扩展插槽：Micro SD卡（最高支持1TB） 5.显示屏：≥5.5英寸，分辨率≥1520*720像素 6.电池：≥4500mAh，可拆卸 7.充电方式：Type-C充电及pin口充电，支持≥18W快充 8.提示：支持大功率喇叭提示/振动提示/LED提示/音频提示 9.指纹识别：支持背部指纹识别 10.扫描精度：≥3.33mil 11.扫描角度：倾斜（pitch）：±60° 12.网络频段：支持4G及5G全网通无线广域网络 13.蓝牙：支持Bluetooth 5.2 BLE及以上 14.GPS：支持GPS/AGPS/北斗/伽利略 15.NFC频率：13.56MHz 16.NFC读取距离：60mm以内 17.工作温度：-20℃~60℃ 18.存储温度：-40℃~70℃（不含电池） 19.产品性能：产品通过≥IP67防护等级和1.5米跌落测试试验【提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的测试报告】 20.提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的静电放电抗扰度检测报告（要求静电放电抗扰度试验符合GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验标准） 21.网络支持5g卡，wifi，每个PDA提供1张3年流量卡,流量必须满足本项目需求，采购方不再支付其它费用 22.兼容医院现有PDA使用的移动查房核对软件 | 4个 |
| 1.7 | 5G网络通讯模块 | 1.支持工业级无线模块标准频段 2.接口：1*WAN/LAN、RJ45接口、LAN接口 3.支持4个PSAM卡安全模块、支持高速PSAM卡安全交易认证 4.接触式卡片通信速率最高支持307200bps、非接触式卡片通信速率最高支持424Kbps | 4个 |
| 1.8 | 串口数据采集器 | 1.以太网端口数量：≥1；速率：10/100 Mbps，自适应MDI/MDIX 2.串口端口数量：≥1；串口类型：RS-232；接头：8针RJ45 3.电磁隔离保护：内建1.5 KV；接头：DB9针式 4.支持Windows/Linux COM/TTY串口驱动程序模式，支持有线网络 | 4个 |
| 1.9 | OBD | 1.适用对象：汽车跟踪器 2.功能：定位，轨迹查询 3.定位方式：GPS/北斗 | 4个 |
| 1.10 | 物联网卡 | 支撑车载网络数据传输；提供5张不低于3年流量卡，流量必须满足本项目实施及免费维保期需求，采购方不再支付其它费用； | 5个 |
| 1.11 | 改造改装实施 | 满足智能型急救车5G网络、医疗设备和智能辅助平台等要求改造 | 4套 |
| 2 | 院前急救院内会诊中心使用 |  |  |
| 2.1 | 多媒体信息展示屏 | - 1.屏幕尺寸≥55英寸；屏幕比例：16:9；对比度≥1200:1；RAM≥4G，ROM≥32G - 2.整机采用3.2mm AG 防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H，透光率≥88% - 3.待机功耗≤0.5W；整机最大功率（不带OPS）≤180W - 4.机器响应时间：延迟时间≤8ms；触摸响应时间：延迟时间≤8ms；书写延迟时间≤30ms - 5.▲触摸类型：红外；触摸精度：90%以上的触摸区域为±1mm；触摸有效识别高度：产品触摸有效识别高度小于2mm【提供第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章】 - 6.抗强光干扰：整机面板表面具备防眩光涂层，在 100k Lux 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常 | - 2台 |
| 2.2 | 工作站音响 | 1.音响功率:3.0W*2 2.信噪比：≥70dB 3.喇叭规格：2喇叭+2导 4.音响失真率：≤0.5% | 2台 |
| 3 | 院前急救配套服务 |  |  |
| 3.1 | 腾讯地图服务（每年） | 提供急救车辆地图显示功能，含不低于1年服务费（必须覆盖实施及免费维保期） | 1项/年 |
| 3.2 | OBD定位服 | 提供急救车辆定位功能，含不低于1年服务费（必须覆盖实施及免费维保期） | 1项/年 |
| 3.3 | 云会诊 | 用于提供院前急救与院内之间远程会诊服务 | 1项 |
| 4 | 创伤中心使用 |  |  |
| 4.1 | 移动手持终端（PDA） | - 1.显示屏 ≥5.5寸IPS高清屏，分辨率≥720*1440 2.内存容量≥4G，存储容量：≥64G 3.CPU ≥八核64位处理器 4.操作系统：Android版本≥10.0 - 5.防水防尘防摔处理 - 6.SIM：支持双卡双待 - 7.扩展插槽：Micro SD卡（最高支持1TB） - 8.键盘：≥5键，扫描键*2，电源键*1，音量±键 - 9.充电方式：Type-C充电及pin口充电，支持≥18W快充 - 10.提示：支持大功率喇叭提示/振动提示/LED提示/音频提示 - 11.指纹识别：支持背部指纹识别 - 12.条码支持：支持一维/二维条码扫描 - 13.扫描精度：≥3.33mil - 14.扫描角度：倾斜（pitch）：±60° - 15.视场角度：水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51° 16.网络支持5g卡，wifi，每个PDA提供1张不低于3年流量卡，流量必须满足本项目实施及免费维保期需求，采购方不再支付其它费用 - 17.兼容医院现有PDA使用的移动查房核对软件 18.产品性能：产品通过≥IP67防护等级和1.5米跌落测试试验【提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的测试报告】 19.提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的静电放电抗扰度检测报告（要求静电放电抗扰度试验符合GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验标准） 20.网络频段：支持4G及5G全网通无线广域网络 | 4台 |
| 4.2 | 室内定位基站（RFID） | 1.网络：支持无线WiFi /有线方式连接到内网服务器，wifi 支持 2.4G 或 5G，无线标准 802.11a/b/g/n 2.RFID：内置2个2.4G RFID模块，2.4GHz 250Kbps 1M and 2Mbps data rate, 传输距离 80m(空旷地带)，支持定频点数据传输和跳频点数据传输 3.指示灯：三色灯，能显示电源、2.4G、wifi 网络等工作状态 4.电源：支持AC/POE方式供电 | 30台 |
| 4.3 | 物联网时间同步基站 | 1.网络：支持无线WIFI方式连入医院内网 2.蓝牙：内置1个蓝牙 4.2模块， -96dBm sensitivity, 支持 AES 硬件加密 3.RFID：内置2个2.45GHz RFID模块, 2.4GHz 250Kbps 1M and 2Mbps data rate, 传输距离 80m(空旷地带) 4.指示灯：三色灯，能显示电源、2.4G、wifi 网络等工作状态 5.电源：支持220V供电 | 2台 |
| 4.4 | 定位手环 | 1.缓存：≥512KB FLASH 2.静态存储：≥48KB SRAM 3.数据通讯：蓝牙或2.4G RFID 4.NFC功能：支持NFC，可通过NFC读卡器做绑定操作 5.佩戴方式：快拆腕带 6.▲按键：一个侧边解锁按键，表盘正面含≥7个功能按键，支持自定义，按键功能可快捷跳转系统功能模块【提供产品实物图片证明材料，并加盖投标人公章】 7.充电方式：顶针充电 8.语音提醒：支持点击按键自动播放语音提醒 | 40个 |
| 4.5 | 读卡器 | 1.内置天线用于读写非接触式标签，读卡距离0~50 mm（视标签的类型而定）； 2.支持ISO 14443第4部分的A类卡和B类卡 3.NFC支持：读写器模式，卡模拟模式； 4.支持AES-128加密算法； 5.数据接口：USB2.0或以上接口 | 2个 |
| 4.6 | 手环充电架 | 1.输入：220V 2.输出：5V，总电流20A 3.手环磁吸充电位：≥16个 | 2个 |
| 4.7 | 绿色通道时间管理 | 1.支持自动计时，当到达/离开绿色通道交接区域（节点）时，由基站自动扫描到手环，系统后台自动计录时间 2.支持按键计时，当进行某项抢救操作（抽血、溶栓、心电等）时，医护人员可通过手环对应按键记录操作时间 3.支持手环电量监测，低电量报警 | 2套 |
| 5 | 用于创伤患者登记及创伤评分 |  |  |
| 5.1 | 移动工作站 | 1.一体化主机：高度集成一体主机，即主机和显示模块高度集成，方便后续产品维护及主机电脑升级。 2.性能不低于：CPU I5 10代；内存：≥16GB；固态硬盘≥256GB 3.屏幕≥23.8英寸；分辨率≥1920*1080。 4.无线网络：支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11a/b/g/n/ac。 5.天线：内置天线设计，无任何外露。 6.操作系统：Windows10及以上 7.▲具备电池电量的显示功能。【提供相应的产品实物图片证明材料，并加盖投标人公章】 8.充电时间：充满电时间≤5小时；使用时间：连续使用≥8小时 9.电源总开关：电源总开关位于台面正前方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效保护电池，延长电池寿命 10.整车把手：车体左右双把手设计。 11.▲具备控制面板升降功能：采用防误触设计，带有解锁键和升降按钮【提供第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章】 12.工作台面：工作台面有四面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏，方便清洁，工作台面尺寸：≥(长)840mm*（宽）480mm，台面围挡高度≥4mm 13.台面扩展接口：台面正面有≥USB2.0*4，≥TYPE-C*1，背面有≥USB2.0*2、≥RJ45*1扩展口 14.对外输出AC220V电源：不接电源线情况下，台车台面内嵌不低于2个五孔插座，可以直接对外输出220V电源供其他设备供电，输出功率≤120W 15.车体尺寸：车体外观尺寸≥长980mm*宽480mm*高810mm(台面离地高度调节范围：810—1110mm) 16.键盘：采用内嵌台面大键盘设计104键，支持键盘托摆放使用和台面办公使用 17.键盘托：嵌入式按弹键盘托设计，键盘托采用防疲劳工艺，提升工作效率 18.▲无线充功能：整车支持无线≥10W充电功能，台面内置无线充，支持手机和PDA无线充电【提供第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章】 19.整车材质：车体采用抑菌航空铝合金材料+塑胶防火材料 20.支持侧面、正面办公：在推车不挪动的情况下，推车可以支持侧面或正面办公，根据实际场景选择合适方位办公 21.脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮；制动方式：脚踏式刹车系统 22.安全保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放功能 23.显示器支架：支持一体机可左右旋转90度 24.电动升降：支持人工智能语音唤醒电动电控升降，整车台面上下升降 25.▲电池容量：电池容量按GB40165标准测试，电池容量≥16Ah；电池循环次数：为保证电池使用寿命，电池组通过GB/T 18287标准测试，循环寿命≥2000次【提供带CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖移动工作站产品原厂公章】 26.▲为保证推车质量，推车外壳防护等级要求符合IP30试验要求【提供第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告，并加盖产品原厂公章】 | 1台 |
| 5.2 | 读卡器 | 1.通讯接口： USB、RS232 2.读磁条卡：支持磁条卡/存折的 1/2/3轨道的信息读取，双向刷卡，单面刷卡 3.IC 卡：支持 1个符合 ISO/IEC 7816标准的同异步卡 | 1台 |
| （三） | 数据安全 | 1．本项目所涉及的系统符合”国家信息安全等级保护三级认证”要求，在系统实施及运行期间，如使用方自行检测或按照国家要求测评，存在不符合以上要求或安全漏洞，供应商应立即整改，不得另外收取费用 2.系统应遵循国家和省市有关计算机信息系统的安全保密规定，提供安全保障措施，防止外部对系统的非法侵入以及内部发生的信息泄露，确保数据的保密、完整、可用； | 1项 |
| - 二、商务要求 |  |  |  |

| 1 | 知识产权 | 1．本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或所代理产品生产厂家自主研发依法享有完全的知识产权，并且提供本项目运行所需的服务器操作系统、中间件、数据库等正版授权。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用； 2．本项目所产生的所有数据所有者均为采购方，供应商在任何时期均不得不经允许拷贝、外传，不得设置障碍影响采购方获取数据； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 运维服务要求 | 1.考虑涉及急诊急救业务，须提供全天、完备、及时的运维服务（外地供应商可委托本地服务商）。故障响应时间≤30 分钟，重大故障（系统瘫痪）4 小时内到场解决，一般故障 8 小时内修复； 2.项目验收之日起免费维保服务期不少于一年，须将服务期及服务方案写入投标文件； 3.无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，中标人需立即响应并且全力配合解决，使系统尽快恢复正常； 4.中标人需提供在免费维护期中的详细维护服务和技术支持计划，若遇到与软硬件产品相关的技术问题，能够及时响应，委派技术工程师提供现场技术支持和服务。包括但不限于系统补丁更新、数据备份（每日自动备份 + 每周异地备份）、7×24 小时远程技术支持、每季度现场巡检不低于 1 次，并提供相关报告； 5.服务期内完成日常系统维护，在维保期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足项目所需的与应用软件相关的各类技术服务； 6.本项目需要中标人提供运维服务事宜，同时提供7*24小时语言（中文）支持； 7.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（系统功能性开发另行商议）； 8.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目全部工作内容； |
| 3 | 培训要求 | 1.本项目要求中标人对招标人技术人员进行全面技术培训。中标人对招标方人员的培训，应使招标方人员可以独立操作、维护、管理，从而使招标方人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统能正常安全运行； 2.投标人负责提供培训所需计划和资料，培训所使用的语言和教材必须是中文； 3.培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据招标人意见进行调整； |
| 4 | 其他 | - 1．投标人要充分考虑项目在实施过程中的实际环境等所有功能、材料、配件、费用，采购需求列表中如有不足，以实际需求为准，必须免费提供。中标人必须保证整个系统的正常运行； 2．本项目的最终验收需依据招标文件及双方签订的采购合同文本的要求进行验收； 3．供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 4．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，没收投标保证金，取消中标资格，不予签订合同，并报监管部门查处，三年内不能参与政府项目采购。 5．签订合同前，如采购方需要，中标方须配合采购方及采购方邀请的第三方人员对中标人所提供的产品参数的真实性、实际效果按招标文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足招标文件要求或不满足投标承诺的，按上面“其他要求”中第1条执行。 6．若成交人所供产品及运维服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。 7．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 8．系统具备信创版本，支持在国产服务器、数据库、操作系统上运行。在实施或运行期间，国家或医院提出要求时，中标方立即更新为信创版本，不另行收费。在验收前完成适配测试，要求适配后性能能够流畅使用，提供兼容性报告。 9.项目交付验收时必须提供完整文档资料，文档资料须包含详细的维护文档、数据结构、系统设计说明、操作手册、培训资料、功能说明、服务器运行资料、存储路径、开源软件清单、中间件清单等。 - 10.提供系统瘫痪时的离线急救记录工具（支持后期数据导入），保障数据完整性。 - 11.提供的系统或设备具有卫星定位功能的，按国家要求必须支持北斗定位。 |
| 5 | 数据集成服务 | - 系统与医院现有的HIS/LIS/PACS/集成平台/CA电子签名/心电系统/互联网医院等系统对接，实现数据的智能获取，保证数据真实准确可溯源，以及系统中提及的业务功能完整运行。系统的检查、检验结果应回传至医院PACS、LIS、心电等系统保存，病历信息回传至HIS系统保存，保证检查数据可完整保存。 - 系统与上级部门要求的平台对接，包括市、区、国家级平台对接。如广西应急调度平台、桂林应急调度平台、广西全民平台等。与该类政策性平台对接须按规定时限完成，不得收取接口费用； 3)提供支持互联互通的标准接口（如HL7、DICOM、FHIR），确保平台与其他医疗机构、健康档案系统等之间的数据交换与共享； 4)提供API接口，方便其他厂商将其应用或工具与本系统进行对接； - 5）本项目采购需求中涉及到第三方系统接口费用由中标方负责。 |
| 6 | 验收方式 | - 包括到货初验、系统联调联试、最终验收，投标人自行承担验收交付前产生的一切费用，并向采购人提交项目有关资料，项目交付验收时必须提供完整文档资料，文档资料须包含详细的维护文档、数据结构、系统设计说明、操作手册、培训资料、功能说明、服务器运行资料、存储路径、开源软件清单、中间件清单等。 |
| 7 | 付款方式 | - 1、合同签订30日内支付合同价款的30%，交付使用验收合格后30个工作日内，支付合同价款的30%；验收合格后，系统运转正常3个月后30个工作日内，支付合同价款的30%；合同价款的10%在验收合格满一年，乙方向甲方提出书面请款申请，经甲方确认后30个工作日内付清（无息）。在首次支付货款前，乙方必须向甲方提供符合国家规定及甲方要求的全额税务发票。 - 2、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 - 3、票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |
| 8 | 完成期限及服务地点 | - 1、完成期限：自签订合同之日起60个工作日 内安装调试合格完毕并交付使用。 - 2、服务地点：广西区采购人指定地点。 |
| 9 | 维保费 | - 免费维保服务期到期后每年维保费不超过本项目中标金额的6%，投标人需在《响应函》中进行报价，维保费超过本规定按投标无效处理。 |

第四章  评审办法

一、评审依据及方式

（一） 磋商小组构成：本采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共 3 人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式：以封闭方式进行。

（三）采购人和采购代理机构、磋商小组成员要严格遵守相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

三、评审因素及分值

| 序号 | 评审项目 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 具体内容 |  |
| 1.1 | 报价分 | 1、满足招标文件要求且最低的最终报价为基准价，其价格分为满分。 2、价格分计算公式： 报价得分=（基准价／最终报价）×21分 注：若供应商最终报价低于所有通过符合性审查供应商报价平均值的 50%，视为 “明显低于市场价”，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，由评委决定是否需要提供说明，如需要提供成本构成说明，必需在评委规定时间内提交相关证明材料，无法证明合理性的作无效投标处理。 | 21分 |
| 2 | 技术分 | 具体内容 |  |
| 2.1 | 技术性能分 | 1、一般参数要求（未标注▲符号）的技术功能要求有负偏离的，每负偏离一项扣0.5分，满分8分，扣完为止。 2、重要参数要求（标注▲符号）的技术功能要求有负偏离的，每负偏离一项扣2分，满分20分，扣完为止。 评分依据： 1、以投标文件《采购需求响应表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章，并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。对于不同货物的技术要求中的相同项不满足时按一项不满足进行扣分，不对某一项技术要求重复扣分。 | 28分 |
| 2.2 | 系统设计方案分 | 一档1分：项目整体设计方案描述简单或不清晰，对建设目标内容的理解程度不深，未能清晰表达采购所需系统的整体设计。 二档5分：项目整体设计方案较详细，方案能够详细描述整体架构、功能结构、设计思路等，基本体现采购所需系统的整体设计。 三档10分：项目整体设计方案结构清晰、科学合理，方案能够详细描述系统整体架构、技术结构、功能结构、设计思路等，数据库规划有详细的数据类型说明，能够清晰描述应用、网络、安全的建设方案，方案能够符合采购人院前急救平台建设的实际需求，充分体现采购所需的整体系统情况。 四档15分：在满足三档所有要求的基础上，设计方案具备更高的创新性和实用性，不仅完全贴合采购人的功能需求，还额外提供了更为先进、高效的技术解决方案。 | 15分 |
| 2.3 | 实施方案分 | 一档1分：实施方案较简单粗略，有质量保证措施，但不详细，资源投入基本满足项目要求。 二档4分：实施方案较具体，有较详细的质量保证措施，资源投入较到位，项目进度有保证。 三档7分：实施方案详细具体，整体规划针对性强，项目组织和项目管理有序，资源投入到位有保证，有备件保障和支持体系，项目实施风险控制方法可行，服务流程及内容具体，响应时间迅速，配备专业服务团队。 | 7分 |
| 2.4 | 运维服务方案分 | 一档（1分）：运维服务方案基本合理可行，基本满足招标文件要求。 二档（5分）：运维服务方案合理可行，满足招标文件要求，支持定期回访，提供技术援助电话和运维服务电话，提供重大任务保障，提供培训计划。 三档（9分）：针对急诊急救业务，具备优秀及时全面的运维服务方案、论述准确、实行有保障，满足招标文件要求，提供 7×24 小时技术援助电话和运维服务电话，能快速响应通信维护需求提供技术支持服务，支持定期回访，提供重大任务保障，提供详细培训计划。 | 9分 |
| 3 | 商务分 | 具体内容 |  |
| 3.1 | 业绩分 | 投标人或所投系统制造商提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类项目业绩的： 1、提供的同类项目案例合同中，需同时包含院前急救系统和创伤中心系统，每提供一份得2分，最高得4分； 评分依据： 1、需同时提供合同关键页（关键页至少包含合同首页、签字盖章页、金额页、建设内容页、合同日期页）及项目中标通知书，中标后签订合同时提供原件核查； 2、未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分。 3、所提供业绩合同须为投标人或所投系统制造商与最终使用单位直接签订。 | 4分 |
| 3.2 | 企业实力 | 1、投标人具备CMMI3级以上（包含3级）证书的，得0.5分；具备CMMI 5级证书的，得1分；本项满分1分。响应文件中提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 2、投标人具备ITSS信息技术服务标准符合性证书二级以上（含二级）的；具备计算机信息系统安全服务二级以上（含二级）证书；具备信息系统建设和服务能力等级证书良好级（CS3)；具备信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001）；每有1个得1分，本项满分4分。响应文件中提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 | 5分 |
| 3.3 | 软件著作权分 | 投标人或所投系统制造商提供与本项目如下功能相关的软件著作权证书： 1、院前急救系统著作权证书； 2、创伤中心信息化系统系统著作权证书； 3、急诊急救一体化平台著作权证书； 4、设备物联平台著作权证书； 5、车载急救工作站软件著作权证书。 每提供1项得1分，满分5分。 评分依据： 1、须提供由中华人民共和国国家版权局颁布的计算机软件著作权证书复印件并加盖投标人公章,如未按要求提供证明材料,或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的,视为该证明材料无效。 | 5分 |
| 3.4 | 拟安排的项目主要团队成员情况 | 投标人拟安排项目团队成员情况如下： 1、投标人拟投入本项目的项目经理（仅限1人）具备电子信息技术高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师（中级）证书、PMP认证证书、注册信息安全工程师（CISP）证书的，每满足1个得0.5分，满分2分； 2、项目团队成员中（项目经理除外）同时具备人力资源和社会保障部（局）与工业和信息化部颁发的高级系统规划与管理师和高级系统架构设计师认证证书的，每满足1个人得1分，本项最高2分。 3、项目团队成员中（项目经理除外）具备PMP证书的，提供1人得1分，本项最高2分。 同一人不重复得分，如同一人满足上述多项条件的，按得分最优情况计分，以上1-3项最高得6分。 评审依据： 1、提供相关证书扫描件，中标后签订合同时提供原件核查； 2、未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分。 3.提供通过投标人缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，并加盖投标人公章。 | 6分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

四、推荐及确定成交候选人原则

（1）磋商小组应当根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术分高到低顺序排列并推荐成交候选供应商，技术分仍相同的由磋商小组随机抽取推荐；

（2）磋商小组可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的中标候选人为成交供应商。

##### （3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交供应商或者重新组织招标。

##### 注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料，请各位供应商提前做好准备；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞标处理。

第五章  合同条款及格式

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目

采购合同

项目名称：南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目

委托方（甲方）：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

承接方（乙方）：

二〇二五年  月

甲方：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的相关规定，经友好协商，各方就甲方委托乙方承担《南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目》（以下简称“本项目”）工作事宜达成一致，约定如下：

第一条 服务内容及服务要求

见采购需求。

第二条 项目工作期限

服务期限：自签订合同之日起60个工作日内安装调试合格完毕并交付使用。

第三条 售后服务要求

处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后应     分钟内联系采购人，    小时内到达采购人指定现场。

第四条 项目服务费用及付款方式

（一）项目服务费用

合同价款：合同总价为        （含税）。项目服务费已包含满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务（维保费除外），以及伴随的服务；包含竞标服务、技术服务、咨询、税费、运营日常用品用具的消耗和折旧费、行政办公用品及资料印刷、服务清单涵盖的所有项目等全部费用；

维保费：免费维保服务期到期后每年维保费为合同价的     %。

（二）支付方式

合同签订30日内支付合同价款的30%，交付使用验收合格后30个工作日内，支付合同价款的30%；验收合格后，系统运转正常3个月后30个工作日内，支付合同价款的30%；合同价款的10%在验收合格满一年，乙方向甲方提出书面请款申请，经甲方确认后30个工作日内付清（无息）。在首次支付货款前，乙方必须向甲方提供符合国家规定及甲方要求的全额税务发票。

乙方收款信息：

户名：

银行账号：

开户银行：

第五条  乙方权利和义务

1. 严格履行合同文件（含采购文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

2. 必须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

3. 乙方项目负责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

4.乙方依本合同约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5. 乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

6. 按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，若甲方仍未支付费用，乙方有权停止工作。

第六条 保密条款

（一）双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料。

（二）双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开，仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工作人员使用。乙方的保密义务为永久生效条款，不因合同的终止而解除。否则，甲方有权向乙方追究相应法律责任。

（三）乙方应以保密方式处理在制作本项目成果文件过程中自甲方、甲方工作人员或甲方关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据、影像等，或由甲方在履行本合同过程中明确指明为秘密的任何信息，以及乙方因本项目工作内容所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面在先同意，乙方不得向任何第三方透露与本项目有关的内容，或公开本项目的阶段性成果或最终成果内容。即使向与履行本合同有关的人员提供前述保密信息，也应限于履行合同的必需范围，且这些人员应接受至少与本条款同等严格的保密条款的约束。

（四）乙方实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

（五）上述保密义务不适用以下情况：

1.获取的信息已被合法公开；

2.获得信息拥有方书面许可并在该许可范围内披露；

3.国家法律、法规规定的情形。

（六）如乙方违反上述保密条款，甲方有权解除本合同，乙方应在合同解除通知发出之日起10日内向甲方支付本合同服务费总金额20%的违约金，如果违约金无法弥补甲方损失，甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

（七）无论本合同或本合同其他条款是否有效，本保密条款始终约束双方。国家秘密的保密期限由国家有关部门确定，工作秘密的保密期限由甲方确定。

第七条 合同解除

（一）甲、乙双方不得擅自变更、中止或者终止本合同。如本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，则双方当事人应当变更、中止或者终止本合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

（二）如果一方发生破产、解散、被依法关闭、撤销或已进入清算阶段等情形，发生上述情形的一方有义务在事由发生后15个工作日内以书面方式通知对方，对方有权解除合同。在该等情形下，甲方已向乙方支付的款项不退还，尚未支付的款项不再支付，同时乙方应向甲方提交在合同终止日前完成的所有项目文件和相关资料。

（三）有下列情形之一的，本合同自甲方向乙方发出书面通知之日起终止：

1.甲方的职能发生转变，不再具有委托职能。

2.本合同签订时适用的法律法规或政策发生变化，且对本合同的继续履行造成重大影响。

发生以上情形，甲方已向乙方支付的款项不退还，尚未支付的款项不再支付，同时乙方应向甲方提交在合同终止日前完成的所有项目文件和相关资料。

（四）如发生不可抗力或其他超出合同双方控制的事件，致使一方无法履行合同，本合同解除。

1.本合同所称不可抗力是指自然灾害、战争、地震突发事件等不可预见、不可避免、不可克服的情况。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受影响情况。如不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受影响情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方应向甲方提交正式报告及有关部门开具的证明材料。

2.发生不可抗力，甲乙双方承担各自的损失。由于其中一方延迟履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.由于不可抗力，造成本合同不能继续履行，则由双方协商决定是否继续履行合同。

第八条 违约责任

1. 如因乙方原因，乙方未按照本合同约定的时间完成本项目各阶段工作，每延迟一日，甲方有权在付款时扣除合同余款1‰的逾期违约金。如乙方已完成阶段性成果且经甲方验收合格的，乙方有权要求甲方支付该阶段成果的费用。

2. 如因乙方原因，造成乙方提供的成果或服务不符合本合同规定或者采购文件要求的，甲方有权拒收，乙方必须采取补救措施，费用由乙方承担，如因此造成时间延误的，乙方须按本合同的约定承担相应的违约责任。

第九条 项目变更

1．本合同履行过程中的需求变更和进度调整，以甲乙双方达成一致的书面文件为准。涉及需求变更的部分，双方协商确定工作量；需求变更所需的工作量不超过本项目总工作量的20%时，乙方应按照变更内容完成相关工作。如所涉增加、减少费用的金额不超过本合同项下服务费总金额的10%,由双方商定变更内容及具体价格后签订书面补充协议予以确认。

2.乙方遇到不能按期完工的情况，应及时以书面形式将不能按期完工的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长完工时间。如同意延长，则乙方责任期也相应延长。

3. 非因乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照合同约定的日期完成相应的项目，双方经过协商可以进一步约定完成的日期，乙方的责任期也随之顺延。

第十条 争议解决

因本合同的履行发生的或与本合同有关的争议或纠纷，由甲乙双方协商解决。协商不成，双方可依法向采购人所在地人民法院起诉。

第十一条 其他约定

（一）有关本项目的采购文件、响应文件等共同构成本合同的组成部分，上述文件可相互说明。如果上述文件发生矛盾或产生不一致时，按以下顺序进行解释，同一顺序的文件发生矛盾或存在不一致时，应以签订日期在后的为准：

1.合同书及补充协议；

2.成交通知书；

3.采购文件、答疑及补充通知；

4.响应文件。

（二）本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同、协议。

（三）本合同附件（如有）为合同不可分割的组成部分，与本合同一并加盖骑缝章后具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

（四）本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

（五）本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议进行约定。补充协议应以书面形式作成，经双方法定代表人或其授权代表签字、盖章后与本合同具有同等法律效力。

（六）本合同约定的权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同约定的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。

（七）本合同在国家法律、法规和规章规定的范围内执行。当国家法律、法规和规章发生变化导致本合同有关条款与之抵触时，双方协商变更或废止该条款，在此情况下，双方互不承担责任。

（八）如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

（九）未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

（十）本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

（十一）任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露前述内容的，不受此限。

（十二）甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真，自收到传真系统提示发送成功报告时即视为已经送达对方；如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准，自通知日起【三】日后即视为已经送达对方。

（十三）本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效，有效期至后续服务期满之日止。

（十四）本合同一式四份正本，甲方与乙方各执两份，均具同等法律效力。

附件：乙方项目团队成员

甲方（盖章）：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

第六章  响应文件（格式）

响应文件封面格式：

响应文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

一、资格性响应证明材料（格式）

1.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系                     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                （姓名）为我公司签署              项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

供应商：                                  （公章(CA签章)、自然人除外）

法定代表人：                            （签字或个人CA签章）

授权委托日期：              年     月     日

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

致：广西奥金斯项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日      期：

4.供应商营业执照副本复印件（必须提供）；

5.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商 (公章(CA签章)、自然人除外)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）：

日          期：

6.本项目的特定资格要求证明材料（如有要求，必须提供）；

7.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关资格审查证明材料。（如有，请提供）

二、商务、技术性响应证明材料（格式）

1.响应函（必须提供）

响应函

广西奥金斯项目管理有限公司 ：

根据贵方       项目竞争性磋商文件，项目编号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件采购需求和磋商报价表：

1.1磋商报价为：大写：              ；小写：                 元 。

1.2 维保费报价：免费维保服务期到期后每年维保费按磋商报价的    %。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

响应日期：

2.采购需求响应表（必须提供）；

采购需求响应表（格式）

| 序号 | 名称 | 内容及要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日  期：

注：1.应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”中的“一、技术（服务）要求”、“二、商务要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.拟投入服务团队（如有，请提供）；

| 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职业资格证明及职称 |  |  |  | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 职称 |  |

注：1.附拟投入人员身份证、相关证书、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料复印件为准；若为退休人员的，以提供退休证及劳动合同证明材料复印件为准）等材料复印件】

2.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

响应日期：

4.服务方案（含系统设计方案、实施方案、运维服务方案，如有，请提供）

5.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有请提供）

6.供应商认为有必要提供的其他资料（如有，请提供）

附表1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业× | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附表2：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表4：