广西奥金斯项目管理有限公司
招标文件

项目名称：食品药品检验检测专用耗材供应商采购
项目编号：GLZC2025-G3-990622-GXAJ
采购代理机构：广西奥金斯项目管理有限公司
2025年12月
目 录

1

第一章 公开招标公告

5

第二章  投标人须知

22

第三章  服务采购需求

119

第四章  评标办法

125

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

129

第六章  投标文件（格式）



 公开招标公告

	项目概况

食品药品检验检测专用耗材供应商采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年12月24日09：30（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G3-990622-GXAJ 

项目名称：食品药品检验检测专用耗材供应商采购

预算总金额：分标1：人民币贰佰肆拾万元整（￥2400000.00元）；分标2：人民币贰佰贰拾万元整（￥2200000.00元）；分标3：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00元）。

采购需求：

	 分标
	标的名称
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	色谱类耗材及玻璃器材类耗材供应商
	1
	家
	详见招标文件

	2
	对照品及标准物质类耗材供应商
	1
	家
	

	3
	微生物耗材及化学试剂类耗材供应商
	1
	家
	


合同履行期限：自合同签订之日起两年。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体投标。

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3专门面向中小企业采购。根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

5.本项目的特定资格要求：分标1：投标人需具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；分标3：投标人需具有以下证件，证件需在有效期内：①有效的危险化学品经营许可证，②非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类和第三类），③易制爆危险化学品从业单位备案证明，④《第二类医疗器械经营备案凭证》。

6.本项目共划分为3个分标：3个分标由3家不同的投标单位作为中标单位。符合资格要求的投标单位可参加上述3个分标的任何一个分标或多个分标，但只能中标上述3个分标的其中1个分标，依据评审顺序，若投多个分标的投标人已为第一中标候选人的，不得参与其他分标的评审，且每分标参加评审的投标单位家数不得少于3家，评审顺序分别为1分标、2分标、3分标。
三、获取招标文件

1.获取时间：招标公告发布之时起至投标截止时间止，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：广西政府采购云平台线上获取；

3.方式：供应商登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年12月24日9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2025年12月24日9时30分（北京时间）截标后。
地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本项目专门面向中小企业采购，本项目采购标的在 《中小企业划分标准》所属行业为：工业。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品。

2.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

3.特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）本项目为桂林市食品药品检验所耗材类供应商资格采购。
4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

5.在线投标（电子投标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）
（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：桂林市食品药品检验所

地    址：桂林市叠彩区北和路 15 号

项目联系人：文主任

项目联系方式：0773-2267162

2.采购代理机构信息

名  称：广西奥金斯项目管理有限公司　

地　址：桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号

联系方式：0773-2690777

3.项目联系方式

项目联系人：杨云龙
电　话：0773-2690777
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：食品药品检验检测专用耗材供应商采购     

项目编号：GLZC2025-G3-990622-GXAJ 

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3专门面向中小企业采购。根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。
5.5本项目的特定资格要求：分标1：《第二类医疗器械经营备案凭证》；分标3：投标人需具有以下证件，证件需在有效期内：①有效的危险化学品经营许可证，②非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类和第三类），③易制爆危险化学品从业单位备案证明，④《第二类医疗器械经营备案凭证》。

5.6本项目共划分为3个分标：3个分标由3家不同的投标单位作为中标单位。符合资格要求的投标单位可参加上述3个分标的任何一个分标或多个分标，但只能中标上述3个分标的其中1个分标，依据评审顺序，若投多个分标的投标人已为第一中标候选人的，不得参与其他分标的评审，且每分标参加评审的投标单位家数不得少于3家，评审顺序分别为1分标、2分标、3分标。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算总金额及投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额分标1：人民币贰佰肆拾万元整（￥2400000.00元）；分标2：人民币贰佰贰拾万元整（￥2200000.00元）；分标3：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00元），各分标投标人投标报价按综合折扣率报价（即：实际结算金额=本项目采购需求公布的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率）。投标人所报综合折扣率不得高于100%，否则响应文件将被视为无效处理。
15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18
	投标文件的制作
	18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

	8
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	9
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2025年12月24日9时30分整之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年12月24日9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与广西政府采购云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

	11
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2025年12月24日9时30分(北京时间）截标后。地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

	12
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	16
	34
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金，中标人需提供履约保证函，详见第五章采购合同。

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起8个工作日内，中标供应商应按规定与采购人签订合同。

	18
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	19
	36
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费由各分标中标供应商领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向广西奥金斯项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

	20
	37
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西奥金斯项目管理有限公司。

	21
	38
	监督管理机构
	桂林市财政局       0773-2862142


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：食品药品检验检测专用耗材供应商采购  

项目编号：GLZC2025-G3-990622-GXAJ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3专门面向中小企业采购。根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

5.5本项目的特定资格要求：分标1：《第二类医疗器械经营备案凭证》；分标3：投标人需具有以下证件，证件需在有效期内：①有效的危险化学品经营许可证，②非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类和第三类），③易制爆危险化学品从业单位备案证明，④《第二类医疗器械经营备案凭证》。

5.6本项目共划分为3个分标：3个分标由3家不同的投标单位作为中标单位。符合资格要求的投标单位可参加上述3个分标的任何一个分标或多个分标，但只能中标上述3个分标的其中1个分标，依据评审顺序，若投多个分标的投标人已为第一中标候选人的，不得参与其他分标的评审，且每分标参加评审的投标单位家数不得少于3家，评审顺序分别为1分标、2分标、3分标。
6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1本项目为桂林市食品药品检验所耗材类供应商资格采购。
9.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西奥金斯项目管理有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西奥金斯项目管理有限公司提出质疑。广西奥金斯项目管理有限公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：广西奥金斯项目管理有限公司，联系电话：0773-2690777

通讯地址：桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。 
13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）
（4）供应商属于中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料【①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】（必须提供）。；

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（6）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；
（7）分标1：《第二类医疗器械经营备案凭证》；分标3：投标人需具有以下证件，证件需在有效期内：①有效的危险化学品经营许可证，②非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类和第三类），③易制爆危险化学品从业单位备案证明，④《第二类医疗器械经营备案凭证》。（必须提供）；
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）
（2）服务采购需求偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（3）服务承诺方案（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及评标办法自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

（4）项目实施方案（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及评标办法自行编写）（格式见附件）（必须提供）；
（5）供应商自2021年以来同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所提供的服务类型、金额）（如有，请提供）；
（6）项目实施人员一览表【如有，请提供】；
（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（8）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额分标1：人民币贰佰肆拾万元整（￥2400000.00元）；分标2：人民币贰佰贰拾万元整（￥2200000.00元）；分标3：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00元），各分标投标人投标报价按综合折扣率报价（即：实际结算金额=本项目采购需求公布的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率）。投标人所报综合折扣率不得高于100%，否则响应文件将被视为无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投 内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，投标人需综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：详见投标人须知前附表。

20.2投标文件解密时间：详见投标人须知前附表。
20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：详见投标人须知前附表。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构工作人员负责落实；

22.1.2.采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章(CA签章)，或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按综合折扣率由高到低顺序排列；得分相同且综合折扣率也相同的由评标委员会按项目实施方案分优劣顺序排列。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价未按招标文件规定或超过规定综合折扣率的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金，中标人需提供履约保证函，详见第五章采购合同。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

各分标中标供应商领取中标通知书前，向广西奥金斯项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。招标代理服务费不足六千按六千收取。

	费率           服务类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


37. 采购代理机构银行账户：

账户名称：广西奥金斯项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林瓦窑支行

银行账号： 4505 0163 5303 0000 0025

38. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西奥金斯项目管理有限公司。

39. 监督管理机构

桂林市财政局   电话：0773-2862142

第三章  服务采购需求

分标1：色谱类耗材及玻璃器材类耗材供应商

	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	单价（元）

	1
	自封袋
	9号,20*30cm/100个/包
	包
	22.00

	2
	ATP快速检测仪拭子（表面）
	20支/包
	包
	276.67

	3
	纹路真空袋
	30*40cm19丝/200个/袋
	袋
	163.67

	4
	0.2μm通用型过滤器
	5191-4294，100个/盒
	盒
	251.00

	5
	农残净化管（900mg MgSO4, 150mg PSA）
	Q-15P02，50个/盒
	盒
	491.00

	6
	陶瓷均质子子
	Q-50CH，100个/盒
	盒
	394.67

	7
	1000μl透明吸头
	AT01T-9NS-B，96支/盒
	盒
	47.00

	8
	50mL螺纹尖底离心管
	RM10-CT50P-200 ，200支/箱
	箱
	93.33

	9
	标签色带（白底黑字）
	36mm
	盒
	45.33

	10
	标签色带（绿底黑字）
	36mm
	盒
	45.33

	11
	标签色带（红底黑字）
	36mm
	盒
	46.00

	12
	CAX阳离子交换柱（草甘膦专用柱）
	200mg/6mL,30pkg
	根
	1265.33

	13
	20mL注射器（不带针头）
	20mL注射器（不带针头）/50支/盒
	盒
	65.67

	14
	进样瓶盖子+垫子
	100/袋，5182-0717
	袋
	316.67

	15
	一次性使用非灭菌医用橡胶检查手套（有粉）
	中号 10盒/箱
	箱
	389.33

	16
	15mL离心管
	100个/袋
	袋
	32.00

	17
	中性氧化铝柱
	6mL，500mg，SBEQ-CA1854
	盒
	321.67

	18
	弱碱性丙烯酸系阴离子交换树脂（OH-）
	平均粒径0.50mm~0.75mm,离子交换容量（以OH-计）≥1.6mmol/mL
	根
	592.00

	19
	强酸性氢离子交换树脂（H+）
	平均粒径0.82mm~1.00mm,离子交换容量（以H+计）≥1.6mmol/mL
	根
	1060.00

	20
	Ptibolab Aflatoxin B1（黄曲霉毒素B1）免疫亲和柱
	Fortmat：3ml（最新日期，同一批号）
	根
	2585.00

	21
	废液桶
	25kg
	个
	22.33

	22
	注射器
	2.5ml，150支/包
	包
	82.33

	23
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱
	柱容量≥1000ng，25支/盒，IAC-030-3-25
	盒
	2353.33

	24
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	3mL，柱容量≥1500ng，25支/盒，IAC-020-3-25
	盒
	2390.00

	25
	苯并芘分子印迹固相亲和柱
	500mg，6mL，IAC-110-6-25
	盒
	2390.00

	26
	MIP-BAP苯并芘专用SPE柱
	500mg,6mL,30支/盒
	盒
	802.67

	27
	PTFE_Q过滤头
	0.13mm，0.2um,货号5191-4294，100个每袋
	袋
	241.33

	28
	植物基因组DNA提取试剂盒
	DP350
	盒
	631.33

	29
	DL2000 DNA Marker
	3427A
	盒
	91.33

	30
	川贝母PCR-RFLP反应鉴别引物
	5'CGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAA3'
	管
	267.33

	31
	移液管（大肚）
	10ml
	支
	28.67

	32
	容量瓶
	5ml
	个
	28.67

	33
	烧杯
	1000ml
	个
	28.33

	34
	塑料量筒
	1000ml
	个
	28.33

	35
	蒸发皿（玻璃碗）
	90mm，平底
	个
	9.33

	36
	药典用药筛
	符合国家标准的R40/3系列，一号至九号（一套）
	套
	2185.00

	37
	流动相瓶子
	2000ml
	个
	196.33

	38
	抽滤装置（抽流动相用）
	1L/MJ0042
	套
	1485.00

	39
	电磁炉
	3000W
	个
	894.67

	40
	显色喷雾瓶
	30mL
	个
	76.33

	41
	标准缓冲液
	草酸盐1.67、邻苯二甲酸盐4.01、磷酸盐6.98、硼砂9.46各1瓶
	组
	1499.00

	42
	盖玻片
	20*20
	盒
	17.33

	43
	水晶线
	0.7mm，120米/卷
	卷
	24.00

	44
	玻璃磨口转接口
	大转小，上口24下口19
	个
	9.33

	45
	铁圈
	直径约5cm
	个
	5.00

	46
	铁夹子
	铁夹子
	个
	33.00

	47
	数显温度计（探头测水温）
	电池款
	个
	37.33

	48
	不锈钢药勺
	约18cm
	把
	3.00

	49
	长柄勺
	直径3.5cm，长19cm
	把
	15.00

	50
	挖耳勺
	约6cm
	把
	8.00

	51
	刷子
	毛刷2cm
	把
	6.00

	52
	耐酸分液器
	1-10ml
	台
	1962.33

	53
	流动相瓶
	1000ml
	个
	177.67

	54
	刻字笔
	刻字笔
	套
	93.00

	55
	量入式量筒（具塞量筒）
	50ml
	个
	15.00

	56
	量筒
	250ml
	个
	10.00

	57
	滴定管
	50ml，聚四氟滴定管
	支
	76.33

	58
	刻度吸管
	5ml
	支
	9.00

	59
	移液管（单标线吸管）
	1ml，胖度吸管
	支
	9.00

	60
	15ml移液管（单标线吸管）
	15ml移液管（单标线吸管）
	根
	15.00

	61
	抽水器
	P31
	个
	499.67

	62
	剪刀
	剪刀
	把
	8.00

	63
	口罩
	1个/袋，50个/盒
	盒
	25.00

	64
	对照品样品药勺
	1#
	根
	5.00

	65
	针头过滤器
	尼龙66，φ13mm,孔径0.22μm
	盒
	93.33

	66
	纱布
	80cm*1000cm
	包
	36.00

	67
	pH电极
	Inlab Expert Pro，物料号: 51343101
	瓶
	4955.00

	68
	安洁清1号实验室玻璃器皿专用洗涤剂
	10L/桶
	桶
	861.33

	69
	实验室精密温度计
	0-50℃ 最小刻度 0.1℃，50cm
	根
	36.33

	70
	酸式滴定管
	25ml
	根
	38.33

	71
	（量入式）量筒
	5ml
	个
	10.00

	72
	移液管
	50ml，胖度吸管
	根
	41.00

	73
	一次性无粉丁腈手套（M）
	100只/盒
	盒
	51.67

	74
	一次性无粉丁腈手套（L）
	100只/盒
	盒
	57.33

	75
	注射器（带针头）
	2ml
	袋
	37.00

	76
	一次性滴管
	3ml
	袋
	43.00

	77
	铜板不干胶标签纸
	60*40，1000张/卷
	卷
	25.00

	78
	拉杆购物小推车
	磁吸款-8轴承爬楼梯轮-梦幻绿大号 带刹车
	台
	445.67

	79
	拉杆购物小推车-配件
	拉杆（大号）
	套
	45.00

	80
	固相萃取小柱
	380-00852-02
	根
	1859.67

	81
	农残提取盐包(4g硫酸镁,1g氯化钠，1g柠檬酸钠，0.5g柠檬酸氢二钠
	5982-7650，200包/盒
	盒
	7997.33

	82
	农残净化管（885mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg Carbon S）
	5610-2072，50支/盒
	盒
	1507.67

	83
	白色丁腈手套
	食品级，中号
	盒
	53.00

	84
	离心管（红盖）
	15mL，25个/袋
	袋
	20.00

	85
	有粉一次性手套
	中号
	箱
	518.00

	86
	无粉一次性手套
	中号
	盒
	51.33

	87
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	3mL，柱容量≥100ng，25支/盒
	盒
	4652.00

	88
	筛子
	18目，尼龙
	个
	112.33

	89
	九阳C19V料理机
	3杯3刀
	台
	248.00

	90
	筛子（底座+盖子）
	筛子（底座+盖子）
	套
	2185.33

	91
	黄曲霉毒素M免疫亲和柱
	柱容量≥100ng，25支/盒
	盒
	4743.33

	92
	离心管50ml
	50mL，500个/箱
	箱
	269.33

	93
	薄层色谱半自动点样针
	100μl
	支
	357.33

	94
	比重瓶
	10ml
	套
	75.67

	95
	无粉手套
	大号
	盒
	56.33

	96
	液相色谱进样小瓶
	VAAP-32009E-1232-100
	包
	108.00

	97
	液相色谱进样小瓶盖子
	VEAP-5395-09B-100
	包
	105.67

	98
	定量滤纸
	12.5cm，快速
	盒
	33.00

	99
	定性滤纸
	12.5cm，快速
	盒
	15.00

	100
	水蒸汽蒸馏瓶
	A0019，500ml
	个
	204.33

	101
	称量瓶
	50*30
	个
	9.33

	102
	可调控电热套
	2000毫升
	个
	257.33

	103
	旋转蒸发仪转接口（防爆球旋蒸防溅转接头）
	50ml
	个
	97.00

	104
	磨口塞子
	19
	个
	2.00

	105
	塑料容量瓶
	100ml
	个
	3.00

	106
	簸箕
	直径约50cm
	个
	38.00

	107
	薄层色谱展开缸
	双槽P-1,10*10cm
	个
	148.67

	108
	CNW 50mL尖底离心管
	50mL    500/箱
	箱
	800.67

	109
	CNW 15mL尖底离心管
	15mL    500/箱
	箱
	693.33

	110
	移液器洗头(适配Eppendorf Xplorer® plus移液器)
	5ml   100个/包
	包
	63.33

	111
	高端针筒式滤膜过滤器（有机）
	Ф13，0.22μm 100个/罐
	罐
	88.67

	112
	4号垂融漏斗
	60ml
	个
	62.33

	113
	1000ml烧杯
	1000ml烧杯
	个
	35.67

	114
	石棉网
	25*25cm
	个
	16.33

	115
	天大天发崩解仪专用烧杯
	1000ml（标示900ml）
	个
	75.33

	116
	10ml注射器
	60支/袋
	袋
	75.33

	117
	2020版药典标准比色液套盒
	5ml
	套
	1501.67

	118
	快速定性滤纸
	Φ15cm
	盒
	24.00

	119
	滤膜过滤器
	尼龙，有机系，Ф25mm，0.8μm 100个/盒
	盒
	88.00

	120
	食品级透明塑料瓶
	500mL
	个
	2.00

	121
	气相进样针  （10μL）
	36520060
	根
	314.67

	122
	气相进样隔垫，50个/包
	5183-4757
	包
	1393.67

	123
	气相不分流衬管，25支/包
	5190-3167
	包
	9546.67

	124
	医用橡胶检查手套
	100只/盒中号
	盒
	53.67

	125
	一次性丁腈手套(中号），100支/盒
	APFNCHD  44100（M）
	盒
	53.67

	126
	农残提取盐包(4g硫酸镁,1g氯化钠，1g柠檬酸钠，0.5g柠檬酸氢二钠)
	QS-001T50,50支/盒
	盒
	3313.00

	127
	无针头注射器
	2ml/100个/包
	包
	39.33

	128
	有机滤头（0.22μm）
	Ф13，0.22μm 100个/盒
	盒
	81.00

	129
	空调挡风板防直吹
	免安装
	个
	32.33

	130
	20mL无针头注射器
	80支/袋
	袋
	109.00

	131
	一次性滴管（3ml）
	100支/袋，50袋/箱
	箱
	523.00

	132
	一次性滴管（5ml）
	100支/袋，25袋/箱
	箱
	576.00

	133
	固相萃取柱（混合型阳离子交换反相吸附剂为填充剂）
	200mg/6ml
	盒
	4822.33

	134
	二氧化硫蒸馏瓶
	A0056，1000ml
	个
	3714.00

	135
	擦镜纸
	10*15cm 一本/50张
	本
	14.67

	136
	塑料滴管
	5ml
	袋
	14.67

	137
	磁珠法植物DNA提取试剂盒
	规格：96次
	盒
	2314.33

	138
	薄层色谱硅胶G板
	10cm×10cm
	盒
	50.67

	139
	薄层色谱硅胶GF254板
	10cm×10cm
	盒
	75.00

	140
	镊子
	直头，长约20cm
	把
	10.00

	141
	PCR反应管(罗氏专用荧光定量八联管）
	10*12，0030132890  120个/包
	包
	180.00

	142
	单道移液器
	0.1-2.5ul，3123000217
	台
	687.67

	143
	螺纹盖指形管（PE）
	1.5ml，100支/包0030121589
	包
	117.33

	144
	PCR反应管底座(PCR管盒)
	0.2m1薄壁管盒,黄色
	盒
	15.00

	145
	指形管底座
	1.5m1 48孔有机玻璃离心管架
	套
	20.00

	146
	移液器吸头
	0.1-10ul，PCR洁净级10板*96孔，0030073754
	包
	302.33

	147
	磨口玻璃塞子
	直径19mm
	个
	3.00

	148
	薄层色谱硅胶H板
	10cm×10cm
	盒
	94.67

	149
	萃取架
	500ml分液漏斗架，孔径65mm
	个
	71.67

	150
	一次性注射器
	2ml，150支/包
	包
	43.67

	151
	一次性丁腈手套
	中号
	盒
	56.00

	152
	液相进样小瓶
	100/包，透明 5190-9616
	包
	154.33

	153
	进样瓶盖（黑）
	100/包，棕色 5190-9024
	包
	103.67

	154
	石英比色皿（岛津UV-2700紫外分光光度计）
	45*12.5*12.5（mm）
	盒
	573.33

	155
	打印标签
	纯白 12*22mm
	盒
	48.00

	156
	测氧管
	测氧管
	根
	245.33

	157
	测氧装置
	测氧装置
	套
	238.67

	158
	一氧化碳检测管
	1LC  10支/盒
	盒
	499.33

	159
	二氧化碳检测管
	2LC 10支/盒
	盒
	499.33

	160
	水蒸气检测管
	6A 10支/盒
	盒
	499.33

	161
	铜丝
	100g,≥99.9%
	包
	10.00

	162
	离子色谱样品瓶及配套盖子垫子
	100个/袋
	袋
	75.33

	163
	PH电极Inlab Expert Pro
	PH:0-14
	个
	4970.67

	164
	PTFE-Q通用型过滤器
	PBAJ-5191-429413mm,0.2μm，100个/袋
	盒
	87.00

	165
	滴管
	5ml
	袋
	22.67

	166
	白色废液桶
	25L/个
	个
	78.33

	167
	微孔过滤膜（水系）
	直径50mm，孔径0.45μm，50片/盒
	盒
	61.00

	168
	液相小瓶盖子+垫子
	100个/包
	包
	318.00

	169
	2mL无菌注射器
	2mL ，150支/袋
	袋
	44.67

	170
	1mL移液枪枪头
	1mL，500个/袋
	袋
	58.67

	171
	200μL移液枪枪头
	200μL，1000个/袋
	袋
	20.00

	172
	样品瓶
	50ml，50/PK
	盒
	1563.33

	173
	样品瓶瓶盖
	30/PKk
	包
	398.67

	174
	赭曲霉毒素A
	25支/盒
	盒
	2432.67

	175
	黄曲霉毒素B1
	25支/盒
	盒
	2432.67

	176
	EM-瓶口分配器
	PP  2-10ml
	个
	7000.00

	177
	果聚糖酶
	来源于黑曲霉，酶活力≥10000U/mg，5mg/支
	支
	521.33

	178
	不锈钢直尺
	长40cm厚1mm
	把
	22.67

	179
	镍氢电池
	7055
	个
	688.33

	180
	自动抽水泵
	小型
	台
	285.33

	181
	精密酒精计
	规格0-100% 分度值0.1%VOL
	套
	287.33

	182
	微生物小导管
	8*30，100支/袋
	袋
	38.33

	183
	卡氏试液（无吡啶）
	500ml
	组
	245.33

	184
	玻璃电极（赛多利斯酸度计）
	PB-21
	个
	630.67

	185
	塑料离心管
	50ml(25/袋)，20袋/箱
	箱
	25.00

	186
	MedLut QuEChERS 4gMgSO4,1gNaCl,1gTSCD,0.5gDHS,50/pk--15ml
	Q0221
	包
	838.00

	187
	MedLut QuEChERS 450mg C18,100mgSilica,900mg MgSO4，50 支/pk- 15mL
	Q0274
	包
	1766.67

	188
	MedLut QuEChERS 45mg PestiCarb,450mg C18,100mgSilica,900mg MgSO4，50 支/盒- 15mL
	Q0275
	包
	1766.67

	189
	取样勺
	取样勺
	把
	15.33

	190
	塑料瓶
	500ml，食品级
	个
	28.67

	191
	蓝色氰基手套
	M号，无粉麻面
	盒
	47.00

	192
	九阳营养破壁调理机
	JYL-Y8PLUS
	个
	1286.00

	193
	九阳塑料杯
	适配JYL-Y6/Y8
	个
	146.33

	194
	实验用无针注射器散件
	（QBAA-002012S-100）
	袋
	39.67

	195
	自动取液器枪头（1000ul）
	500个/包
	包
	23.67

	196
	溶剂过滤器
	1 L(支口不带螺纹）
	套
	848.67

	197
	进样瓶（有白色写字区）
	2 ml,5182-0715（带刻度）
	盒
	289.33

	198
	离心管15mL
	15mL，500个/箱,CNW
	箱
	707.67

	199
	5mL移液枪枪头
	5ml，200个/袋（口径9.6mm）
	袋
	40.00

	200
	玻璃纤维滤纸
	直径110mm 1827-110
	盒
	100.00

	201
	RT-PCR 级水
	AM9935,10*1.5mL
	盒
	3399.33

	202
	一次性乳胶手套
	一次性乳胶手套
	盒
	56.67

	203
	重金属汞快筛试纸盒
	智云达ZYD-HZPZJSG-10次/盒
	盒
	426.33

	204
	喹诺酮类快筛试剂盒（理化法）
	智云达ZYZ-KNT-10次/盒
	盒
	1953.00

	205
	磺胺类快筛试剂盒理化法）
	智云达ZYD-HZPHA-10次/盒
	盒
	1953.00

	206
	甲硝唑快筛试剂盒（理化法）
	智云达ZYD-JXZ-10次/盒
	盒
	1953.00

	207
	苯二胺类快筛试剂盒（理化法）
	智云达ZYD-BEAL-10次/盒
	盒
	1976.00

	208
	检查手套
	检查手套，M
	盒
	76.67

	209
	抽屉收纳隔板
	47*7cm
	个
	5.00

	210
	漏斗
	直径6厘米
	个
	10.00

	211
	称量纸
	200*200mm，500张/包
	包
	30.00

	212
	过滤器
	GF4BE
	套
	662.67

	213
	溶剂过滤器（抽滤装置）
	1L/MJ0042
	套
	2603.33

	214
	蒸发皿
	90mm,平底
	个
	18.00

	215
	棉签
	棉签
	包
	14.33

	216
	毛刷
	比色管15ml
	个
	8.00

	217
	农残提取盐包（4g硫酸镁，1g氯化钠，1g柠檬酸钠，0.5g柠檬酸氢二钠）
	LNDQS4115,  1000g
	包
	2979.33

	218
	量瓶（容量瓶）
	A级，白色 100ml
	个
	10.00

	219
	移液管（单标线）
	胖肚吸管，A级，50ml
	支
	40.00

	220
	台型杯
	250ml
	个
	10.00

	221
	具塞锥形瓶
	250ml
	个
	20.00

	222
	不锈钢药勺（双头）
	长度约16cm
	把
	5.00

	223
	研钵（大）
	外径未16cm
	个
	30.00

	224
	研钵（小）
	外径10cm
	个
	15.00

	225
	量瓶
	50ml
	个
	10.00

	226
	洗耳球
	中号
	个
	5.00

	227
	塑料洗瓶
	500mL
	个
	5.00

	228
	称量舟
	20*60cm
	个
	10.00

	229
	九阳破壁机
	型号JYL-Y8PLUS
	个
	695.00

	230
	九阳破壁机料理杯
	配套型号JYL-Y8PLUS
	个
	150.00

	231
	乳胶手套
	大号，无粉,100只/盒
	盒
	69.33

	232
	黄曲霉素总量免疫亲和柱(中药专用柱）
	ICA-011-3ZY-25
	盒
	2736.67

	233
	无粉丁䝼检查手套
	检查手套
	盒
	54.67

	234
	黄曲霉毒素免疫亲和柱
	IAC-011-3-25，总毒素Aflatoxin Total 3ml
	盒
	2596.67

	235
	一次性塑料滴管
	5ml
	包
	16.00

	236
	碱性氧化铝SPE小柱SBEQ-CA1958
	2g,10ml/20cps
	盒
	90.00

	237
	砷斑装置
	100ml
	套
	45.00

	238
	微孔滤膜（水）
	Ф50  0.45（水）100片/包
	包
	89.33

	239
	检验筛
	直径10cm,孔径0.045（配盖子和底座）
	个
	55.00

	240
	手动打气加压球
	单连球
	个
	20.00

	241
	固相萃取真空装置  SBEQ-CG1012
	12位，玻璃缸(内)长*宽*高=16.2*7.5*15.5cm
	套
	5489.67

	242
	一次性使用注射器
	2ml,150支/包
	包
	80.00

	243
	丁腈手套
	M
	盒
	45.00

	244
	无尘擦拭纸
	280张/盒
	盒
	15.00

	245
	活性炭分子过滤器
	GF4BE
	个
	3951.67

	246
	布氏漏斗
	漏斗60mm,抽滤瓶125ml，5号胶塞
	套
	60.00

	247
	大容量绞肉机
	1200mL
	个
	385.67

	248
	圆底烧瓶
	2000ml,24#
	个
	54.67

	249
	干磨刀杯
	干磨刀杯
	套
	54.67

	250
	硅胶G薄层板
	10×10cm
	盒
	52.00

	251
	硅胶GF254薄层板
	10×10cm
	盒
	39.67

	252
	硅胶HF254薄层板
	10×10cm
	盒
	87.67

	253
	聚四氟搅拌子
	A型15*40mm
	个
	10.00

	254
	微晶纤维素薄层板
	G型，10*10cm
	盒
	172.00

	255
	玻璃珠
	2-3mm(500g)
	包
	15.00

	256
	封口膜
	PM996,100mm*38m
	卷
	152.67

	257
	快速连接接头
	不锈钢，0.12x 105 mm
	套
	4274.00

	258
	不起毛布（质谱用）
	23×23cm，15/包
	包
	1187.00

	259
	蔬菜水果有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测试剂盒
	20次/盒
	盒
	1225.00

	260
	瘦肉精三联卡
	0.5ng/g10次/盒
	盒
	966.67

	261
	吊白块快速检测盒
	100次/盒
	盒
	1861.67

	262
	二氧化硫快速检测盒
	100次/盒
	盒
	1891.67

	263
	餐饮具与食物加工器具表面洁净度速测卡
	50份装/盒
	盒
	1293.33

	264
	亚硝酸盐快速检测试剂盒
	100次/盒
	盒
	1893.33

	265
	酸价试纸法快速检测试剂盒
	50份装/盒
	盒
	1852.67

	266
	过氧化值试纸法快速检测试剂盒
	50份装/盒
	盒
	1880.00

	267
	黄曲霉毒素B1快速检测盒（胶体金）
	10次/盒
	盒
	2276.33

	268
	组织样品中氯霉素胶体金快速检测试剂盒
	10次/盒
	盒
	2276.33

	269
	食品中甲醛快速检测试剂盒
	50次/盒
	盒
	2276.33

	270
	固相萃取小柱 186008057
	Oasis PRiME HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30/pk
	盒
	950.00

	271
	ChromCore C18-P 防腐剂专用柱
	5μm,4.6×150mm
	根
	4670.00

	272
	高端针筒式滤膜过滤器
	0.45um,有机系，直径13mm，100/pk
	盒
	80.00

	273
	玻璃碗（蒸发皿）
	90mm
	个
	15.00

	274
	快速连接毛细管
	5500-1172
	个
	895.67

	275
	离子交换树脂
	Xad-2，250g
	包
	287.33

	276
	玻璃烧杯
	1000ml
	个
	20.00

	277
	塑料烧杯
	1000ml不带手柄
	个
	5.00

	278
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	Cat NO: IAC-010-3,3mL,25支/盒
	盒
	2321.33

	279
	移液枪枪头
	5ml（内径9毫米）200个/包
	包
	35.33

	280
	进样小瓶（棕色）
	螺口，棕色，带书写标签，2ml,100/包5182-0716
	包
	32.67

	281
	一次性塑料杯
	1000个
	袋
	25.00

	282
	配套拭子
	20支/包
	包
	10.00

	283
	比色皿
	751-10
	盒
	80.00

	284
	软化树脂
	工业化25L/袋
	袋
	125.67

	285
	软化盐
	工业化小颗粒10GK/袋
	袋
	33.33

	286
	活性炭
	椰壳颗粒1-2mm,25L/袋
	袋
	367.33

	287
	保安滤芯
	20寸5um
	根
	102.00

	288
	空气滤芯
	原水箱不锈钢，5寸
	根
	126.67

	289
	预处理柱
	10寸um
	根
	253.33

	290
	RO反渗透柱
	200L/htl-4040
	根
	2220.00

	291
	紫外灯
	254nm15W
	个
	80.67

	292
	除菌过滤器
	20寸5um+0.2um
	个
	1623.33

	293
	阳离子交换固相萃取柱
	填料质量为60mg，体积3mL
	包
	4484.00

	294
	混合弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱 WAX
	150mg/6mL
	包
	4916.67

	295
	HLB固相萃取柱
	500mg/6mL
	盒
	1813.33

	296
	电动移液器
	量程500-5000ul
	台
	1533.33

	297
	电动移液器
	量程100-1000ul
	台
	2296.67

	298
	电动移液器
	量程30-300ul
	台
	2296.67

	299
	电动移液器
	量程5-50ul
	台
	2296.67

	300
	电动移液器
	量程0.5-10ul
	台
	2296.67

	301
	农残净化管（900mgMgSO4，150mgPSA，15mgGCB）15mL
	SBEQ-CA8535-25，25个/盒
	盒
	239.67

	302
	农残净化管（1.2gMgSO4，400mgPSA，200mgGCB，400mgC18）15mL
	SBEQ-CA8659-25，25支/盒
	盒
	683.33

	303
	陶瓷均质子子
	SBEQ-CA8A50，100个/盒
	盒
	152.67

	304
	阀芯
	5062-8562
	个
	4560.00

	305
	针座
	G4226-87012
	个
	11562.33

	306
	陶制均质子
	5982-9313 50mL 100/pk
	包
	763.00

	307
	MIP-BAP苯并芘专用SPE柱
	500mg,6mL,30支/盒
	盒
	1070.00

	308
	PTFE-Q通用型过滤器
	PBAJ-5191-429413mm,0.2μm，100个/袋
	袋
	340.67

	309
	QuEchERS净化粉末(用于净化碱性嫩黄)BTS 202204
	每份含PSA50mg,C1850mg,MgSO4100mg，50支装
	盒
	426.67

	310
	维生素B12免疫亲和柱(要最新批次，同批号)
	柱容量>800ng，
	盒
	6556.33

	311
	液相色谱柱
	186003539，HSS T3 C18,2.1mm*100mm,1.8μm
	盒
	20032.67

	312
	气象进样隔垫，50个/包
	5183-4757
	包
	1918.67

	313
	气象不分流衬管，25支/包
	5190-3167
	包
	14552.67

	314
	玻璃电极（赛多利斯酸度计）
	PB-10
	套
	1622.00

	315
	CNW 药典农残检测专用dSPE分散固相萃取纯化管
	SBEQ-CA8773-25(25支）
	盒
	584.00

	316
	CNW dSPE 净化管（2341农药残留测定法）
	SBEQ-CA8456-25(25支）
	盒
	192.00

	317
	Cleanert®PestiCarb/NH2 （石墨化碳/氨基复合柱）
	SBBI-PN0006(30支）
	盒
	1141.67

	318
	Copure®HLB SPE 500mg/6mL
	COHLB6500(6*5支/盒)
	盒
	1175.67

	319
	液相色谱柱（FMD-CXR3-YONU）
	Comixsil RP-CX 3u 3.0x100
	盒
	13127.00

	320
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	3mL,柱容量≥1500ng,25支/盒
	盒
	6626.00

	321
	Discovery RP Amide C16液相色谱柱 505064
	4.6*250mm 5μm
	盒
	7799.67

	322
	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱
	柱容量≥100ng
	盒
	2450.33

	323
	Ptibolab aflatoxin B1(黄曲霉毒素B1)免疫亲和柱
	Cat NO: IAC-010-3,3mL,25支/盒
	盒
	2460.33

	324
	MIP-BAP 苯并(a)芘专用 SPE 小柱
	500mg， 6mL/30 pcs
	盒
	1020.00

	325
	农残提取包5982-7650
	200/盒
	盒
	11953.33

	326
	农残净化管5982-5056
	50/盒
	盒
	2794.33

	327
	2ml螺纹口进样小瓶5190-9616
	100个/盒
	盒
	238.33

	328
	安捷伦6460液质调谐液
	G1969-8500
	瓶
	4956.67

	329
	液相色谱柱（00G-4252-EO）
	Luna 100A(2) C18，4.6mm×250mm，5µm
	盒
	13985.00

	330
	液相色谱柱(959764-902)
	ZORBAX Eclipse Plus C18 Rapid Resolution HD，2.1mm×100mm，1.8µm
	盒
	8830.00

	331
	液相色谱柱(5020-07346)
	Intersustain  C18，4.6mm×250mm，5µm
	盒
	14076.00

	332
	液相色谱柱(588925-902)
	TC（2） C18，4.6mm×250mm，5µm
	盒
	4788.33

	333
	液相色谱柱(7.01.01.070)
	Megres C18，4.6mm×250mm，5µm
	盒
	16621.67

	334
	液相色谱柱(99503)
	Platisil ODS C18，4.6mm×250mm，5µm
	盒
	13168.00

	335
	液相色谱柱068982
	Acclaim  C18，2.1mm×100mm，2.2µm
	根
	16501.33

	336
	液相色谱柱186002854
	BEH  Shield RP C18，2.1mm×100mm，1.7µm
	根
	16501.33

	337
	液相色谱柱A2013250X046
	Polaris NH2，4.6mm×250mm，5µm
	根
	9904.33

	338
	液相色谱柱959990-902
	ZORBAX Eclipse Plus C18，4.6mm×250mm，5µm
	根
	8156.00

	339
	液相色谱柱186004801
	BEH Amide ，2.1mm×100mm，1.7µm
	根
	12928.33

	340
	液相色谱柱5020-84655
	Inertsil ODS-3 C18，2.1mm×150mm，2µm
	根
	13899.00

	341
	液相色谱柱990967-902
	ZORBAX Eclipse  XDB C18，4.6mm×250mm，5µm
	根
	7953.33

	342
	液相色谱柱LAEQ-462572
	Athena C18-WP，4.6mm×250mm，5µm
	根
	13551.67

	343
	液相色谱柱186005297
	CSH C18 ，2.1mm×100mm，1.7µm
	根
	12866.67

	344
	液相色谱柱00G-4041-E0
	Luna C18，4.6mm×250mm，5µm
	根
	13678.00

	345
	液相色谱柱TA12SP9-10Q1PT
	Triart C18 ，2.1mm×100mm，1.9µm
	根
	13887.00

	346
	液相色谱柱959758-902
	EclipsePlus C18 ，2.1mm×100mm，1.8µm
	根
	9774.00

	347
	液相色谱柱758700-902
	Extend  C18 ，2.1mm×100mm，1.8µm
	根
	9774.00

	348
	液相色谱柱AQ1205-2546
	Ecosil AQ PLUS C18，4.6mm×250mm，5µm
	根
	16582.00

	349
	液相色谱柱186004793
	Xselect HSS T3 C18,4.6mm×250mm，5µm
	根
	8975.00

	350
	液相色谱柱00207-31043
	AQ-C18,4.6mm×250mm，5µm
	根
	11948.00

	351
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱
	柱容量≥1000ng，25支/盒
	盒
	9993.33

	352
	G-10葡聚糖凝胶色谱柱 31110088
	10*300
	根
	14933.33

	353
	Poroshell 120，EC-C18 693775-902
	2.7μm,150*2.1mm
	根
	12348.67

	354
	液相色谱柱F92533
	CAPCELL PAK C18 MGII (S-5) 4.6* 250mm
	根
	8670.00

	355
	液相色谱柱F92045
	CAPCELL PAKC18 AQ (S-5) 4.6* 250mm
	根
	9116.67

	356
	液相色谱柱  00G-4435-EO
	Gemini C18，4.6mm×250mm，5µm
	根
	14593.33

	357
	液相色谱柱675775-924
	Poroshell 120 HILIC-Z，2.1mm×100mm，2.7µm
	根
	15628.33

	358
	SUPELCOSIL LC-Si液相色谱柱 58295
	5 μm particle size, L × I.D. 250mm × 4.6 mm
	根
	12861.67

	359
	铅灯（cd）N3050157
	PE900T适用
	个
	7833.33

	360
	石墨管B0504033
	20个/盒
	盒
	38920.00

	361
	液相色谱柱059149
	Acclaim  C18，4.6mm×250mm，5µm
	根
	9793.33

	362
	液相色谱柱186008500
	CORTECS T3 Column, 120Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
	根
	12760.00

	363
	液相色谱柱186004788
	XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
	根
	9546.67

	364
	液相色谱柱820700-902
	SB-C18，2. 1mmx 150mm；1.8μm，600bar
	根
	633.33

	365
	液相色谱柱VH951505-0
	Venusil HILIC T3，4.6mmx 150mm 5μm
	根
	14666.67

	366
	液相色谱柱7.01.01.178
	Hedera ODS-2，4.6mmx250mm; 5μm
	根
	7681.67

	367
	液相色谱柱1.50602.0001
	Lichrospher C18，4.6mmx250mm; 5μm
	根
	13090.00

	368
	液相色谱柱TA12S05-2546WT
	Triart C18 4.6mm×250mm，5µm
	根
	13106.67

	369
	液相色谱柱186002350
	C18 2.1mm×50mm，1.7µm
	根
	12645.33

	370
	液相色谱柱A001-050012-04625S
	ChromCore 120 C185μm, 4.6×250mm
	根
	16383.33

	371
	CAPCELL PAK PFP 液相色谱柱
	4.6×250mm 5μm
	根
	15570.00

	372
	液相色谱柱186008499
	CORTECS T3 Column, 120Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
	根
	10749.33

	373
	液相色谱柱186002352
	ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
	根
	12216.00

	374
	色谱柱卡套
	1.51486.0001
	个
	1055.00

	375
	液相色谱柱00G-4753-E0
	Luna Omega PS C18，4.6mm×250mm，5µm
	根
	3880.00

	376
	液相色谱柱M05CLA25
	Kromasil 100-5 C18,4.6mm×250mm，5µm
	根
	11466.00

	377
	液相色谱柱828700-914
	ZORBAX SB-Aq 2.1×100mm 1.8μm
	根
	8626.00

	378
	液相色谱柱880975-914
	ZORBAX SB-Aq 4.6mm×250mm，5µm
	根
	3221.67

	379
	气相色谱柱7331
	弹性石英毛细管柱30m×0.32mm×0.25μm  DM-1701
	根
	4886.67

	380
	液相色谱柱186007107
	CORTECS HILIC Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
	根
	4750.00

	381
	液相色谱柱TA12S05-2546PTH
	Triart C18,5um 4.6*250mm
	根
	13150.00

	382
	液相色谱柱690970-906
	Poroshell HPH-C8,4um 4.6*250mm
	根
	9793.33

	383
	液相色谱柱17126-102130
	Accucore C18,2.6um 2.1*100mm
	根
	9103.33

	384
	液相色谱柱186003539
	ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
	根
	12260.00

	385
	ShimNex HE C18-AQ色谱柱
	5μm,4.6*150mm,货号：380-01238-42
	根
	16936.67

	386
	ShimNex CS C18
	5μm,4.6*150mm,货号：380-01230-02
	根
	12121.67

	387
	液相柱
	380-01230-02  ShimNex CS C18, 5μm, 4.6x150mm
	根
	9858.33

	388
	Dionex™ IonPac™ SCS 1 硅胶阳离子分离柱
	4×250mm 4.5μm，货号：079809
	根
	27826.67

	389
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	IAC-010-3-25T 柱容量≥200ng，25支/盒
	盒
	2520.67

	390
	Oasis WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱
	186009345 柱容量 150mg/6mL,30支/盒
	盒
	1537.67

	391
	Agilent Eclipse Plus C18
	1.8μm，4.6×75mm，P.N.959951-902
	根
	3661.67

	392
	ChromCore C18-P 防腐剂专用柱
	5μm,4.6×150mm
	根
	2589.33

	393
	J'sphere ODS-M80
	4.6×250mm,4μm
	根
	1605.00

	394
	一次性使用手术衣
	120*120，200件/箱
	件
	10.00

	395
	医用一次性防护服 无菌型
	180cm
	套
	23.00

	396
	一次性医用帽子
	A型（10个/包）
	包
	20.00

	397
	医用护理口罩（稳健）
	长方形，挂耳型17cm*9cm3p 1只/袋
	袋
	1.00

	398
	无纺布鞋套
	100只/包
	包
	13.00

	399
	一次性手术单独立包装
	60*90（20张/包）
	包
	35.00

	400
	医用护理垫（看护垫）
	45cm*60cm 400片/箱
	箱
	475.00

	401
	无菌纱布棉垫
	30*40cm 1片/袋 80袋/中箱
	袋
	6.00

	402
	医用棉签
	12cm*20支/袋（50袋/中包）
	袋
	25.00

	403
	外科纱布敷料纱布卷（医院）
	80cm*10m*1卷
	卷
	22.00

	404
	酒精消毒片（OTC）
	10*15cm,20片/盒 48盒/箱
	盒
	9.00

	405
	表面湿巾 20cm*20cm
	60片/包 24包/箱
	箱
	929.00

	406
	一次性使用培养皿
	9cm，10只/包，500只/箱
	箱
	305.00

	407
	一次性使用培养皿
	7cm，10只/包，800只/箱
	箱
	495.00

	408
	一次性细胞培养皿（易握型）
	150mm,5个/包
	包
	30.00

	409
	一次性10ml血清移液管
	50支/包，4包/箱
	包
	90.00

	410
	一次性灭菌橡胶外科手套（TPU覆层无粉）
	7（50副一盒）
	盒
	194.67

	411
	一次性灭菌橡胶外科手套（TPU覆层无粉）
	7.5（50副一盒）
	盒
	194.67

	412
	一次性灭菌橡胶外科手套（TPU覆层无粉）
	8.0（50副一盒）
	盒
	194.67

	413
	一次性灭菌橡胶外科手套（TPU覆层无粉）
	8.5（50副一盒）
	盒
	175.00

	414
	橡胶检查手套
	M
	盒
	70.67

	415
	HB四连式牛津杯
	10个*15包/箱
	箱
	1049.67

	416
	NKF330 集菌培养器
	NKF330
	套
	52.67

	417
	KDGB330 集菌培养器
	KDGB330
	套
	52.67

	418
	27892250000 滤杯
	F47-R250（15袋/箱）
	袋
	137.00

	419
	27891100000 滤杯
	F47-R100（15袋/箱）
	袋
	123.67

	420
	一次性接种环-1uL-25支/包-灭菌
	25支/包，40包/箱
	箱
	1491.67

	421
	一次性接种环-10uL-25支/包-灭菌
	25支/包，40包/箱
	箱
	1491.67

	422
	立式无菌采样袋/均质袋（带压条）20*32CM
	100个/包
	包
	452.67

	423
	无菌采样袋（带压条）40*50CM
	100个/包
	包
	711.67

	424
	无菌采样袋（带压条）12*18CM
	100个/包
	包
	706.67

	425
	（立式）无菌采样袋/均质袋20*27cm（带压条）
	100个/包
	包
	549.33

	426
	无菌均质袋 （整张滤膜）20*30cm
	25个/袋
	袋
	98.33

	427
	E-JY1-3115`C压力蒸汽灭菌生物指示剂(ATCC7953)A2（黄色标签）
	50支/盒，A2 F。≥8，黄盖，2-8℃保存
	盒
	973.67

	428
	E-JY1-2121`C压力蒸汽灭菌生物指示剂(ATCC7953)A1（紫色标签）
	50支/盒，A1 Fo≥12 白盖，2-8℃保存
	盒
	973.33

	429
	3M-蒸汽灭菌指示胶带1322
	1322 24mm*55m/0.94in*60(替代1222）
	卷
	75.33

	430
	C-35 3.5L厌氧产气袋
	10个/包
	包
	335.33

	431
	20797112 2.5L厌氧产气袋（盒式培养容器专用）C-1
	10个/包
	包
	272.00

	432
	氧气指示剂C-22
	10个/包
	包
	86.00

	433
	MZ100 浓缩型杀孢子剂
	1KG
	瓶
	834.67

	434
	84消毒液
	500ml，30瓶/箱
	箱
	85.33

	435
	安瓿瓶开启器
	HTY-ABK03
	台
	6594.33

	436
	Eppendorf 普通袋装,优质级100-5000ul普通袋装吸头，无色
	5包*100个吸头，8盒/箱
	盒
	759.33

	437
	Eppendorf 普通袋装,优质级50-1000ul普通袋装吸头，无色
	2包*500个吸头
	盒
	554.33

	438
	火炬喷枪
	KT-2904
	把
	196.67

	439
	火炬喷枪
	PT-220
	把
	292.00

	440
	不锈钢酒精灯
	HRM-200
	个
	93.33

	441
	显微镜用浸液（30ml）
	IMMOIL-F30CC
	瓶
	683.33

	442
	安全标识警示牌（溢洒处理中）
	61*21*30
	个
	95.00

	443
	一次性使用无菌注射器（带针）
	2ml，0.6*25TWLB（100支/盒）
	盒
	45.00

	444
	样品筐（13L）
	41.5*36.5*24.5
	个
	32.00

	445
	医用剪（手术剪）
	22cm直尖
	把
	35.00

	446
	生物安全运输箱6L含1罐
	6L
	个
	426.67

	447
	载玻片 病理级
	50片/盒 单头单面磨砂
	盒
	10.00

	448
	盖玻片
	24*24 200片/盒
	盒
	12.00

	商务要求

	售后服务要求
	1、中标人负责免费送货上门。

2、货物质保期：按国家及行业有关标准实行产品“三包”，货物质保期自货物验收合格之日起最短不得少于一年。

3、服务响应：需送货上门，提供 7×24 小时售后服务，中标供应商在接到用户售后电话后2小时内响应，12小时到达现场解决问题，质保期内中标供应商负责上门服务。非采购人的原因而出现产品质量问题，由中标供应商负责包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。

	服务期限
	自合同签订之日起两年。

	交货期及地点
	1、交货期：接到采购人供货通知后 3天内按采购人要求的物品及数量完成供货。
2、交货地点：桂林市采购人指定地点。

3、交货方式：现场交货。

	付款方式
	按月付款，每个月 10 日前付清上月所供货的款项。因财政性资金需按财政国库支付规定程序申请及办理，如因财政拨款原因导致付款延迟，甲方不承担违约责任。

	采购预算
	1、分标1采购预算金额：人民币贰佰肆拾万元整（￥2400000.00元），具体采购数量及金额以实际成交数量为准。
2、投标人投标报价按综合折扣率报价（即：实际结算金额=本项目采购需求公布的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率）。投标人所报综合折扣率不得高于100%，否则响应文件将被视为无效处理。

3、投标报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

	交付验收
	1、货物送到采购人指定地点后，采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2、投标人提供的产品必须符合国家标准；

3、投标人所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并按照投标文件中相关承诺及时供货。

	对不符合要求货物退换的及时性及处置办法
	1、供应商提供的货物破损或质量存在问题，不符合国家标准要求的一律退货处理，采购方有权要求供应商更换。

2、供货物品质量和标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，采购人有权要求供货人在价格不变前提下无条件更换品质更好的品牌。
3、在合同期内出现两次以上质量问题退货或两次以上逾期交货的，采购方可要求中标方供应商提供更换品质更好的品牌，价格不变或进行限期整改，如中标供应商在整改期间或整改后仍出现同样问题，采购方有权解除本合同。

	其他要求
	1、采购人实际采购内容包括以上所列品种，但不限于以上所列品种。如采购人所采购的品种不列在所列品种内的，由采购人自行询价，最终结算金额=询价的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率；

2、第六章投标文件（格式）耗材明细表格式中货物名称、规格参数、单位、单价（元）需按照本服务采购需求中内容填入，不得修改，否则按投标无效处理；
3、本分标如选用进口产品时，中标方必须负责办理进口产品所有相关手续，进口产品结算金额=询价的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率；
4、在具体采购过程中采购人有权根据实际工作需求在总预算范围内对标段预算金额或采购耗材进行调剂使用，中标方需服从采购人调剂安排，否则采购方有权解除本合同；

5、项目合同期满后如果新一轮供应商未能及时确定时，采购人有权顺延本项目服务期限，中标方需配合采购人采购安排且各项履约条件与本项目一致。


分标2：对照品及标准物质类耗材供应商
	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	单价（元）

	1
	69种农残定制混标
	100μg/mL，1ml*5支
	支
	17713.33 

	2
	水中柠檬黄
	5mL，0.5mg/mL
	支
	160.67 

	3
	水中日落黄
	5mL，0.5mg/mL
	支
	160.67 

	4
	水中胭脂红
	5ml,0.5mg/mL
	支
	160.67 

	5
	水中硼酸
	50mL,1000mg/L
	瓶
	103.67 

	6
	59种植物生长调节剂混标溶液
	1mL
	支
	2889.67 

	7
	甲醇中莠去津-D5
	1mL，100μg/mL
	支
	795.33 

	8
	莠去津-D5溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	1109.00 

	9
	盐酸容量分析用标准溶液
	500mL,(HCl):0.1008mol/L
	支
	99.33 

	10
	水中苯甲酸
	5mL，1mg/mL
	支
	108.00 

	11
	水中山梨酸
	5mL，1mg/mL30mg
	支
	108.00 

	12
	水中3-(甲基膦基)丙酸溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	224.00 

	13
	水中草铵膦-D3盐酸盐溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	2800.00 

	14
	水中N-乙酰基草铵膦钠溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	672.00 

	15
	乙腈中玉米赤霉烯酮
	1mL，100μg/mL
	支
	612.33 

	16
	硝酸银容量分析用标准溶液
	1000mL,(AgNO3):0.1017mol/L
	瓶
	282.67 

	17
	铁溶液标准物质/介质:1%硝酸
	50ml,1000mg/L
	瓶
	125.67 

	18
	水中铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸
	50mL,1000mg/L
	瓶
	88.33 

	19
	水中磷/介质:1%盐酸
	50mL,1000mg/L
	瓶
	125.33 

	20
	水中钠溶液标准物质/介质:1%盐酸
	100ml,1000mg/L
	瓶
	178.67 

	21
	水中钾溶液标准物质/介质:1%盐酸
	50mL,1000mg/L
	瓶
	126.67 

	22
	水中钙溶液标准物质/介质:5%硝酸
	50mL,1000mg/L
	瓶
	152.33 

	23
	水中锌溶液标准物质/介质:5%硝酸
	50mL,1000mg/L
	瓶
	127.33 

	24
	水中铟/介质:1%盐酸
	20mL,100mg/L
	支
	123.33 

	25
	水中铋/介质:5%硝酸
	80mL,100μg/mL
	支
	134.67 

	26
	水中锗/介质:5%硝酸+1%氢氟酸
	20mL,1000μg/g
	支
	473.00 

	27
	乙腈中氟唑菌酰胺溶液
	1ml,100ug/ml
	支
	90.33 

	28
	甲醇中肟菌酯溶液
	1ml,100ug/ml
	支
	74.67 

	29
	甲拌磷砜
	1ml,100ug/ml
	支
	62.33 

	30
	甲拌磷
	1ml,100ug/ml
	支
	52.00 

	31
	甲拌磷亚砜
	1ml,100ug/ml
	支
	74.67 

	32
	甲醇中4种抗生素药物混标、4种兽残混标（氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺）
	1mL，100μg/mL
	支
	619.67 

	33
	甲醇中地美硝唑-D3同位素
	1ml,100μg/mL
	瓶
	259.33 

	34
	甲醇中氟苯尼考胺-D3
	1mL，100μg/mL
	支
	552.33 

	35
	乙腈中克伦特罗-D9同位素
	1mL，100μg/mL
	支
	435.33 

	36
	乙腈中氯霉素-D5
	1.2ml，100μg/mL
	支
	1073.67 

	37
	甲醇中莱克多巴胺盐酸盐(以莱克多巴胺计)
	1.2ml，100μg/mL
	支
	74.67 

	38
	正己烷中氰戊菊酯溶液标准物质
	1.2mL，100μg/mL
	支
	54.33 

	39
	甲醇中克伦特罗溶液标准物质
	1.2mL，100μg/mL
	支
	59.00 

	40
	质控样品/猪肉粉中氯霉素
	20g，7.2μg/Kg
	瓶
	1706.67 

	41
	质控样品/(青菜泥)蔬菜中啶虫脒
	30g，0.50mg/kg
	瓶
	1667.67 

	42
	氢氧化钠容量分析用标准溶液
	500mL，(NaOH)：0.1003mol/L
	支
	218.67 

	43
	水中亮蓝
	5mL，0.5mg/mL
	支
	108.00 

	44
	乳粉中菌落总数质控样品 （空白/无菌样品）
	7mL
	支
	1097.00 

	45
	杂质ZEN1904-C
	50mg
	支
	4394.00 

	46
	杂质ZEN1904-H
	50mg
	支
	10252.67 

	47
	杂质ZEN1904-4
	50mg
	支
	3154.67 

	48
	草铵膦
	100mg
	支
	243.67 

	49
	6种药物混标（BJS201710-I部分）
	1ml
	支
	1802.67 

	50
	乙腈中盐酸芬氟拉明
	1.2mL
	支
	672.00 

	51
	维生素A
	100mg
	支
	2954.33 

	52
	顺-13-二十二烯酸甲酯
	100mg
	支
	281.67 

	53
	乙基香兰素-D5同位素/2024国抽食品
	10mg
	支
	2704.00 

	54
	乙酰辅酶A钠盐
	5mg
	支
	1786.00 

	55
	水中硝酸根离子溶液标准物质
	50ml,1000mg/L
	瓶
	78.00 

	56
	水中亚铁氰化钾
	1000mg/L ，100mL
	瓶
	201.00 

	57
	甲醇中二甲硝咪唑
	1.2mL，100μg/mL
	支
	78.00 

	58
	甲醇中氯霉素-D5
	1.2mL,100μg/mL
	支
	1070.33 

	59
	甲醇中甲硝唑
	1.2mL，100μg/mL
	支
	147.00 

	60
	亚硝酸盐溶液标准物质
	20mL，165μg/mL
	瓶
	66.33 

	61
	水中糖精钠
	5mL，1mg/mL
	支
	123.33 

	62
	硫代硫酸钠容量分析用标准溶液
	500mL，(Na2S2O3)：0.1007mol/L
	瓶
	168.00 

	63
	甲醇中盐酸莱克多巴胺-D6同位素(以莱克多巴胺-D6计)
	1ml,100μg/mL
	瓶
	869.67 

	64
	甲醇中克伦特罗-D9同位素
	1ml，100ug/ml
	支
	438.33 

	65
	甲醇中甲砜霉素-D3
	1mL，100μg/mL
	支
	963.33 

	66
	甲醇中氟苯尼考-D3
	1.2mL，100μg/mL
	支
	1663.33 

	67
	甲醇中沙丁胺醇
	1.2ml，100μg/mL
	瓶
	168.00 

	68
	氟苯尼考胺D3
	1.2mL，100μg/mL
	支
	549.00 

	69
	头孢硫脒去乙酰
	50mg
	支
	3528.00 

	70
	头孢硫脒杂质6
	100mg
	支
	4480.00 

	71
	头孢硫脒杂质3
	50mg
	支
	4704.00 

	72
	水中氰 介质:0.1mol L氢氧化钠
	50mL，50mg/L
	瓶
	213.00 

	73
	乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑
	1.2mL,100μg/mL
	支
	280.00 

	74
	乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基
	1.2mL,100μg/mL
	支
	246.67 

	75
	甲醇中咪鲜胺
	1.2mL,1000μg/mL
	支
	156.00 

	76
	重酒石酸胆碱
	100mg,99.9%
	支
	140.00 

	77
	甲基氯异噻唑啉酮
	100mg，98.0%
	支
	2632.00 

	78
	水中钙/介质:5%硝酸
	1000mg/L 20ml
	支
	95.33 

	79
	水中锰/介质:5%硝酸+0.25%盐酸
	1000mg/L 20ml
	支
	114.67 

	80
	水中钾/介质:1%盐酸
	1000mg/L 20ml
	支
	93.00 

	81
	水中镁/介质:5%硝酸
	1000mg/L 20ml
	支
	93.00 

	82
	水中锌/介质:5%硝酸
	1000mg/L 20ml
	支
	93.00 

	83
	反式维生素D3(胆钙化醇EP杂质A)
	10mg,99.1%
	支
	1769.67 

	84
	肉类制品中亚硝酸盐质控样
	50g/铝箔
	袋
	1680.00 

	85
	肉类制品中二氧化硫质控样
	20g
	袋
	1769.67 

	86
	（青菜泥）蔬菜中噻虫胺质控样品
	30g 参考值0.38mg/kg
	瓶
	1212.33 

	87
	（香蕉泥）水果中吡唑醚菌酯质控样品
	30g 参考值0.68mg/kg
	瓶
	1212.33 

	88
	(+)-α-生育酚乙酸酯
	100mg，99.9
	支
	224.00 

	89
	盐酸吡哆醇（维生素B6盐酸盐）
	250mg，99.9%
	支
	403.33 

	90
	EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液
	500mL，(EDTA)：0.1026MOL/L
	瓶
	87.00 

	91
	碘容量分析用标准溶液
	500mL，(1/2 I2)：0.05006mol/L
	瓶
	272.67 

	92
	乙腈中12种降压药物混标/保健品中非法添加剂
	1ml，100μg/mL
	支
	2005.00 

	93
	咖啡因
	50mg,95.2%
	支
	504.00 

	94
	甲醇中11种补肾壮阳类药物混标/11种那非类混标
	1mL，100μg/mL
	支
	1512.00 

	95
	质控样品/饮料/饮品中咖啡因
	30mL
	支
	1568.00 

	96
	2-氨基-3-羟基吡啶
	100mg
	支
	89.67 

	97
	对苯二胺
	100mg
	支
	112.00 

	98
	邻苯二胺
	100mg
	支
	168.00 

	99
	2,5-二氨基甲苯硫酸盐
	100mg
	支
	173.67 

	100
	3-氨基苯酚
	100mg
	支
	112.00 

	101
	4-氨基苯酚
	100mg
	支
	112.00 

	102
	2-氨基苯酚
	500mg
	支
	173.67 

	103
	间苯二胺
	100mg
	支
	334.00 

	104
	间苯二酚
	250mg
	支
	134.67 

	105
	4-氨基-3-甲基苯酚
	100mg
	支
	173.67 

	106
	3,4-二氨基甲苯
	100mg
	支
	112.00 

	107
	N,N-双(2-羟乙基)-对苯二胺硫酸盐
	100mg
	支
	252.00 

	108
	4-氨基-3-硝基苯酚
	100mg
	支
	112.00 

	109
	2-甲基间苯二酚
	100mg
	支
	145.67 

	110
	2-硝基-1,4-苯二胺
	100mg
	支
	168.00 

	111
	5-氨基邻甲苯
	100mg
	支
	112.00 

	112
	6-氨基间甲酚
	100mg
	支
	224.00 

	113
	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐
	100mg
	支
	409.00 

	114
	3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮
	100mg
	支
	145.33 

	115
	2-氯-1,4-苯二胺硫酸盐
	100mg
	支
	173.67 

	116
	4-(N,N-二乙基)-2-甲基苯二胺盐酸盐
	100mg
	支
	168.00 

	117
	吡啶硫酮锌
	100mg
	支
	262.33 

	118
	1-苯氧基-2-丙醇
	100mg
	支
	134.67 

	119
	苯甲酸丙酯
	100mg
	支
	397.67 

	120
	4-异丙基-3-甲基苯酚
	100mg
	支
	235.33 

	121
	2,2'-亚甲基双(6-溴-4-氯苯酚)
	100mg
	支
	504.00 

	122
	曲安西龙
	250mg，纯度98.0
	支
	1120.00 

	123
	6-羟基吲哚
	100mg
	支
	705.67 

	124
	N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐
	100mg
	支
	145.67 

	125
	1-萘酚
	100mg
	支
	112.00 

	126
	4-甲氨基苯酚硫酸盐
	100mg
	支
	134.67 

	127
	4-氯间苯二酚
	250mg
	支
	134.67 

	128
	2,7-二羟萘
	100mg
	支
	112.00 

	129
	N-苯基-p-苯二胺
	100mg
	支
	112.00 

	130
	2,6-二氨基吡啶
	100mg
	支
	123.33 

	131
	1,5-萘二酚
	100mg
	支
	109.00 

	132
	4-硝基邻苯二胺
	100mg
	支
	56.00 

	133
	17种防腐剂混标(化妆品技术规范4.2吡硫鎓锌等19个组分)
	1.2ml，不同浓度于甲醇
	支
	1680.00 

	134
	甲基异噻唑啉酮等23种防腐剂混标
	1.2ml，不同浓度于乙腈
	支
	2473.33 

	135
	化妆品中34种抗感染类药物混标(2019修订化妆品技术规范2.35)
	1.2ml，不同浓度于甲醇
	支
	3192.00 

	136
	地氯雷他定等49种原料混标(化妆品技术规范2023修订)
	1.2ml，100mg/L于甲醇
	支
	1433.67 

	137
	新康唑等8种咪唑类药物混标(BJH202202化妆品)
	1.2ml，100mg/L于乙腈
	支
	896.00 

	138
	莫匹罗星等5种药品混标(BJH202201)
	1.2ml，40-800mg/L于乙腈
	支
	896.00 

	139
	甲醇中四氢咪唑啉等5种组分混标(BJH202204)
	1.2ml，100mg/L于甲醇
	支
	560.00 

	140
	32种药物混标溶液
	1ml，100μg/mL
	支
	6739.33 

	141
	30种药物混标溶液
	1ml，100μg/mL
	支
	6505.33 

	142
	乙腈中赭曲霉毒素A(OTA)溶液
	1mL，10μg/mL
	支
	936.00 

	143
	乙腈中赭曲霉毒素A
	1mL，100μg/mL
	支
	935.33 

	144
	甲醇中罗红霉素
	1mL，100μg/mL
	支
	76.33 

	145
	乙腈/水中胞苷酸溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	146
	水/乙腈中鸟苷酸溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	147
	水/乙腈中尿苷酸溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	148
	乙腈/水中腺苷 5'-磷酸溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	149
	乙腈/水中5'-肌苷酸溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	150
	乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	936.00 

	151
	偶氮甲酰胺
	100mg，99.6%
	支
	93.67 

	152
	氟吗啉
	1mL，100μg/mL
	支
	88.00 

	153
	尼卡巴嗪
	1mL，100μg/mL
	支
	140.67 

	154
	乙腈中2种孔雀石绿混标
	1mL，100μg/mL
	支
	468.00 

	155
	甲醇中替米考星
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	156
	甲醇中6-苄基腺嘌呤
	1mL,100μg/mL
	支
	71.67 

	157
	乙腈中孔雀石绿-D5苦味酸盐同位素(以孔雀石绿-D5计)
	1ml，100ug/ml
	支
	234.00 

	158
	甲醇中呋虫胺
	1ml，100ug/ml
	瓶
	123.00 

	159
	丙酮中倍硫磷亚砜
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	160
	丙酮中倍硫磷砜
	1mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	161
	甲醇中林可霉素
	1mL，100μg/mL
	支
	164.00 

	162
	甲醇中4-氯苯氧乙酸钠
	1mL,100μg/mL
	支
	65.67 

	163
	乙腈中尼卡巴嗪代谢物-D8
	1mL，100μg/mL
	支
	380.33 

	164
	甲醇中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	1ml，100μg/mL
	支
	76.33 

	165
	乙腈中茚虫威
	1.2mL，100μg/mL
	支
	126.67 

	166
	甲醇中氯唑磷
	1.2mL，100μg/mL
	支
	98.67 

	167
	甲醇中噻虫胺
	1.2ml，100μg/mL
	支
	93.67 

	168
	甲醇中地塞米松
	1.2mL，100μg/mL
	支
	117.00 

	169
	甲醇中培氟沙星
	1.2mL，100μg/mL
	支
	116.00 

	170
	丙酮中噻唑磷
	1mL，100μg/mL
	支
	163.00 

	171
	甲醇中氰霜唑溶液标准物质
	1.2mL，100μg/mL
	支
	213.33 

	172
	甲醇中4种四环素混标（多西环素、四环素、土霉素、金霉素）
	1.2ml，100mg/L
	支
	526.67 

	173
	灭蝇胺（环丙氨嗪）
	1ml，100mg/L
	支
	65.67 

	174
	甲醇中倍硫磷溶液标准物质
	1.2ml，100μg/mL
	支
	76.33 

	175
	甲醇中啶虫脒溶液标准物质
	1.2ml，100μg/mL
	支
	98.67 

	176
	水中二氧化硅
	50mL,100μg/mL
	瓶
	127.67 

	177
	水中铜/介质:1.0mol/L硝酸
	50mL,1000μg/mL
	瓶
	127.67 

	178
	水中钾
	50mL,1000μg/mL
	瓶
	127.67 

	179
	水中锂/介质:1.0mol/L硝酸
	50mL,1000μg/mL
	瓶
	127.67 

	180
	水中磷
	50mL,1000μg/mL
	瓶
	127.67 

	181
	胆碱酒石酸氢盐
	100mg
	支
	123.00 

	182
	乙醇中维生素D2-D3溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	3217.67 

	183
	乙醇中维生素D3-D3溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	2691.00 

	184
	二十二碳六烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19)
	100mg
	支
	526.67 

	185
	乙腈/水中5种核苷酸混标溶液
	10mg
	支
	526.67 

	186
	二十碳五烯酸甲酯(顺-5,8,11,14,17)
	100mg
	支
	1170.00 

	187
	二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14)
	100mg
	支
	430.67 

	188
	维生素B6盐酸盐
	100mg
	支
	232.67 

	189
	乙基香兰素
	100mg
	支
	174.67 

	190
	抗坏血酸
	100mg
	支
	128.33 

	191
	维生素D3
	100mg
	支
	404.00 

	192
	牛磺酸
	100mg
	支
	116.33 

	193
	亚油酸甲酯
	100mg
	支
	174.67 

	194
	维生素D2
	100mg
	支
	308.67 

	195
	(±)-β-生育酚
	10mg,98.3%
	支
	1745.00 

	196
	叶黄素
	10mg
	支
	1024.00 

	197
	DL-α-生育酚
	100mg
	支
	174.67 

	198
	香兰素
	100mg
	支
	116.33 

	199
	生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素M1
	1mL,10μg/mL
	支
	930.67 

	200
	37种脂肪酸甲酯混标
	100mg
	支
	3269.33 

	201
	水中碘
	50mL,1000mg/L
	支
	127.67 

	202
	右旋奎宁酸(D-(-)奎宁酸)
	20mg
	支
	326.00 

	203
	草甘磷-13C2,15N同位素
	1mg,99.4%
	瓶
	733.33 

	204
	草甘膦
	100mg,98.4%
	瓶
	174.67 

	205
	氨甲基磷酸
	100mg,99.9%
	瓶
	454.00 

	206
	2,4-滴
	100mg,99.6%
	瓶
	116.33 

	207
	外环氧七氯B
	10mg,99.9%
	瓶
	1082.33 

	208
	甲醇中多西环素盐酸盐(以多西环素计)
	1ml，100ug/ml
	支
	81.67 

	209
	甲醇中百菌清
	100μg/mL,1mL
	支
	52.67 

	210
	2,6-二羟乙氨基甲苯
	100mg,97.2%
	支
	1279.67 

	211
	羟苯并吗啉
	100mg,95%
	支
	1838.33 

	212
	3-硝基对羟乙氨基酚
	100mg，99.9%
	支
	930.67 

	213
	5-氨基-4-氯邻甲酚
	100mg,99.9%
	支
	581.67 

	214
	HC 黄 NO. 4
	100mg,99.6%
	支
	465.33 

	215
	1,4-二氨基蒽醌
	100mg,96.5%
	支
	407.33 

	216
	4-(2-硝基苯氨基)苯酚
	100mg,99.9%
	支
	640.00 

	217
	本维莫德
	100mg,98%
	支
	989.00 

	218
	3-硝基-4-羟乙氨基甲苯
	100mg,99.9%
	支
	884.33 

	219
	2-(2-硝基苯氨基)乙醇
	100mg,98.3%
	支
	465.33 

	220
	2-氨基-4-羟乙基氨基苯甲醚硫酸盐
	100mg,95%
	支
	1361.33 

	221
	N-羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐
	100mg,95.2%
	支
	1448.67 

	222
	3-硝基-4-[(3-羟基丙基)氨基]苯酚
	100mg,98.6%
	支
	436.67 

	223
	5-(2-羟乙基)氨基邻甲苯酚
	100mg,99.9%
	支
	779.67 

	224
	3-氨基-2-氯-6-甲基苯酚
	100mg,99.9%
	支
	174.67 

	225
	2-硝基-4-氨基二苯胺
	100mg，99.7%
	支
	966.00 

	226
	他克莫司
	50mg,98%
	支
	1454.33 

	227
	4,4'-二溴联苯
	100mg，99.7%
	支
	523.67 

	228
	1，4-二溴苯
	100mg，99.9%
	支
	174.67 

	229
	吡美莫司
	25mg
	支
	977.33 

	230
	氯倍他索乙酸酯
	50mg，97.4%
	支
	6573.00 

	231
	丙烯酸乙酯等40种混标
	1.2ml，100mg/L于乙酸乙酯
	支
	2362.00 

	232
	丙烯酰胺-D3溶液
	1mL，100μg/mL
	支
	256.00 

	233
	非那雄胺等10种药物混标
	1.2mL
	支
	232.67 

	234
	甲醇中五氯酚钠溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	157.33 

	235
	甲醇中诺氟沙星溶液
	1mL,100μg/mL,
	支
	99.00 

	236
	甲醇中4种硝基呋喃混标溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	872.67 

	237
	甲醇中23种磺胺混标
	1mL,100μg/mL
	支
	1745.00 

	238
	甲醇中4种硝基呋喃代谢物同位素混标
	1mL,100μg/mL
	支
	1574.33 

	239
	甲醇中恩诺沙星-D5同位素
	1mL,100μg/mL
	支
	650.67 

	240
	甲醇中磺胺间二甲氧基嘧啶-D6同位素
	1ml，100ug/ml
	支
	355.00 

	241
	甲醇中磺胺邻二甲氧基嘧啶-D3同位素
	1ml，100ug/ml
	支
	355.00 

	242
	诺氟沙星-D5同位素
	1ml，100ug/ml
	支
	1303.00 

	243
	甲醇中环丙沙星-D8同位素
	100μg/mL,1mL
	支
	640.00 

	244
	甲醇中环丙沙星
	1.2mL，100μg/mL
	支
	76.00 

	245
	氧氟沙星
	1.2mL，100μg/mL
	支
	98.00 

	246
	甲醇中恩诺沙星溶液标准物质
	1.2mL，100μg/mL
	支
	163.00 

	247
	甲醇中沙拉沙星溶液标准物质
	1.2mL，100μg/mL
	支
	93.33 

	248
	西地那非
	1mL，100μg/mL,
	支
	232.67 

	249
	11种那非类混标
	1mL，100μg/mL,
	支
	1570.67 

	250
	61种农药混标溶液套装
	1mL，100ppm
	支
	21574.33 

	251
	（芹菜粉）蔬菜中铅质控样品  参考值 1.55mg/kg(粉水复溶比例1：2)
	30g
	瓶
	1259.33 

	252
	（芹菜粉）蔬菜中镉质控样品  参考值 0.226mg/kg(粉水复溶比例1：2)
	30g
	瓶
	1259.33 

	253
	大米粉中镉质控样品 30g 参考值 0.370mg/kg
	30g
	瓶
	1512.67 

	254
	喹啉黄
	100mg ,97%
	支
	232.67 

	255
	水中糖精钠溶液
	1mL,100μg/mL
	支
	108.67 

	256
	水中镉/介质:5%硝酸
	20mL，1000mg/L
	瓶
	93.33 

	257
	水中铅/介质:5%硝酸
	20mL，1000mg/L
	瓶
	70.00 

	258
	克百威（呋喃丹）
	1ml，100mg/L于甲醇
	支
	88.67 

	259
	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）
	250mg，99.9%
	瓶
	227.33 

	260
	山梨酸
	5ml，1000mg/L于水
	支
	113.00 

	261
	脱氢乙酸
	1ml，1000mg/L于乙腈
	瓶
	157.33 

	262
	苯甲酸
	5ml，1mg/mL
	支
	155.67 

	263
	3-羟基克百威（3-羟基呋喃丹）
	1ml，100mg/L于甲醇
	支
	127.33 

	264
	食品黄 3 （C.I.15985）（日落黄）
	5ml，1000mg/L于水
	支
	209.67 

	265
	食品黄 4（柠檬黄）（C.I.19140）
	5ml，1000mg/L于水
	支
	122.33 

	266
	汞溶液标准物质/介质:5%硝酸
	50mL，1000mg/L
	瓶
	126.00 

	267
	苏丹橙G
	100mg
	支
	801.33 

	268
	1,2-二羟基蒽醌
	100mg，≥99%
	支
	1058.67 

	269
	鞣花酸
	100mg
	支
	324.00 

	270
	α-熊果苷
	100mg
	支
	1058.67 

	271
	熊果苷
	100mg
	支
	347.00 

	272
	茶叶中水胺硫磷分析质控样GB/T 23204-2008
	30g
	瓶
	1109.00 

	273
	果汁中三唑磷、敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷质控样品
	50mL
	瓶
	1751.67 

	274
	果蔬中倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜质控样GB 23200.121-2021
	20g
	瓶
	1751.67 

	275
	油麦菜中氧化乐果GB 23200.121-2021
	10g
	瓶
	1109.00 

	276
	油麦菜中克百威GB 23200.121-2021
	10g
	瓶
	1109.00 

	277
	油麦菜中甲拌磷GB 23200.121-2021
	10g
	瓶
	1109.00 

	278
	蔬菜粉中毒死蜱、水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯质控样
	10g
	瓶
	3007.33 

	279
	水果中苯醚甲环唑分析质控样GB 23200.121-2021
	30g
	瓶
	1109.00 

	280
	白菜粉中啶虫脒、噻虫胺分析质控样
	10g
	瓶
	1272.33 

	281
	水果中吡唑醚菌酯质控样
	20g
	瓶
	1751.67 

	282
	菠菜粉中铅、镉分析质控样GB 5009.268-2016
	10g
	瓶
	1272.33 

	283
	豆芽中4-氯苯氧乙酸质控样
	10g
	瓶
	1751.67 

	284
	猪肉粉中氯霉素分析质控样品
	20g
	瓶
	1751.67 

	285
	鱼肉粉中孔雀石绿分析质控样品GB/T 19857-2005/GB/T 20361-2006
	20g
	瓶
	1109.00 

	286
	鱼肉中恩诺沙星、环丙沙星GB 31658.17-2021
	50g
	瓶
	1619.33 

	287
	甲醇
	5mL,99.9%
	支
	393.33 

	288
	甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质
	2mL，100μg/mL
	瓶
	115.67 

	289
	阴离子表面活性剂溶液标准物质
	20mL，10μg/mL
	瓶
	133.33 

	290
	植物油中苯并[a]芘分析质控样GB 5009.27-2016
	20mL，2.07mg/kg
	瓶
	1751.67 

	291
	盐酸吡哆胺
	100mg,99.8%
	支
	347.00 

	292
	乳糖
	500mg,99.8%
	支
	220.00 

	293
	三氯蔗糖
	100mg,99.8%
	支
	115.67 

	294
	盐酸吡哆醛
	100mg,99.9%
	支
	185.33 

	295
	二甘醇
	100mg,99.5%
	支
	92.67 

	296
	麦芽糖
	1g，99.0%
	支
	393.33 

	297
	叶酸
	100mg,94.8%
	支
	173.67 

	298
	维生素B12
	100mg,95.2%
	支
	277.67 

	299
	乙腈中二甲氧苄氨嘧啶溶液（乙腈/甲醇中敌菌净溶液）
	1ml,1000μg/mL
	支
	393.33 

	300
	甲醇中二甲氧甲基苯氨嘧啶溶液
	1ml,1000μg/mL
	支
	382.00 

	301
	盐酸多西环素
	100mg,88.6%
	支
	173.67 

	302
	甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质
	1.2mL，1000μg/mL.
	支
	345.67 

	303
	烟酰胺
	100mg,99.8%
	支
	405.00 

	304
	靛蓝二磺酸钠
	100mg,96.0%
	支
	162.00 

	305
	甜蜜素-D4同位素
	10mg,99.5%
	支
	6014.67 

	306
	水中酸性红
	1000μg/mL.1ml
	支
	231.33 

	307
	水中诱惑红
	5mL，1000μg/mL
	支
	110.33 

	308
	水中新红
	5mL，1000μg/mL
	支
	162.00 

	309
	喹啉黄(E104)(异构体混合物)
	20mg，95.9%
	支
	266.33 

	310
	赤藓红B（酸性红51）
	1ml，1000mg/L
	支
	121.67 

	311
	水中苋菜红
	5ml，0.5mg/mL.
	支
	169.00 

	312
	甲醇中克伦特罗溶液
	1mL,100μg/mL
	瓶
	173.67 

	313
	甲醇中沙丁胺醇-D3溶液
	1ml,100μg/mL
	支
	452.33 

	314
	甲醇中噻唑磷
	1ml,100μg/mL
	支
	193.67 

	315
	乙腈中氰霜唑溶液
	1ml,100μg/mL
	瓶
	204.00 

	316
	乙腈中2种孔雀石绿混标溶液
	1ml,100μg/mL
	支
	462.67 

	317
	甲醇中氯霉素溶液
	1mL,100μg/mL
	瓶
	168.00 

	318
	乙腈中隐色孔雀石绿-D6同位素
	1ml,100μg/mL
	瓶
	208.33 

	319
	甲醇中茚虫威
	1ml，100ug/ml
	瓶
	125.00 

	320
	甲醇中克百威
	1.2ml，100μg/mL
	瓶
	92.67 

	321
	乙腈中环丙沙星-D8盐酸盐溶液
	1mL
	支
	636.33 

	322
	己酸(正己酸)检测标准品
	250mg
	瓶
	173.67 

	323
	2-乙基丁酸
	1g
	瓶
	462.67 

	324
	D-泛酸钙
	250mg
	支
	301.00 

	325
	维生素B1(盐酸硫胺素) VB1
	100mg
	瓶
	289.33 

	326
	碱性嫩黄O(金胺O)
	100mg
	瓶
	277.67 

	327
	环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)
	250mg
	瓶
	226.00 

	328
	 甲砜霉素-[D3]
	1mL
	支
	995.00 

	329
	氟苯尼考-[D3]
	1.2mL
	支
	1735.00 

	330
	氟苯尼考胺-[D3]
	1mL
	支
	567.00 

	331
	莱克多巴胺-D3
	5mg
	瓶
	5899.00 

	332
	格列喹酮
	100mg
	瓶
	382.00 

	333
	格列美脲
	100mg
	瓶
	441.00 

	334
	盐酸丁二胍
	10mg
	瓶
	150.67 

	335
	西地那非
	100mg
	支
	456.67 

	336
	啶虫脒
	1.2mL
	支
	96.67 

	337
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	1mL
	支
	75.33 

	338
	呋虫胺
	1mL
	支
	121.67 

	339
	百菌清
	1mL
	支
	50.33 

	340
	咪鲜胺
	1.2mL
	支
	161.00 

	341
	氯唑磷
	1.2mL
	支
	97.67 

	342
	乙螨唑
	100mg
	瓶
	439.67 

	343
	除虫脲
	250mg
	瓶
	231.33 

	344
	环丙唑醇
	100mg
	瓶
	324.00 

	345
	7种PCB混标（HJ743）
	1mL
	瓶
	2082.00 

	346
	氧氟沙星
	1.2mL
	支
	97.67 

	347
	培氟沙星
	1.2mL
	支
	114.67 

	348
	辛弗林
	20mg
	瓶
	562.00 

	349
	乙二胺四乙酸二钠
	500mL
	瓶
	92.67 

	350
	土大黄苷
	约20mg
	支
	1318.67 

	351
	西青果
	2g
	支
	126.33 

	352
	积雪草
	1.2g
	支
	166.67 

	353
	汉桃叶
	3g
	支
	155.00 

	354
	紫花地丁
	2g
	支
	126.33 

	355
	异嗪皮啶
	20mg
	支
	493.33 

	356
	6-姜烯酚
	约0.05ml
	支
	194.00 

	357
	异阿魏酸
	20mg
	支
	688.00 

	358
	木棉花
	2g
	支
	137.67 

	359
	维采宁-2
	10mg
	支
	2167.33 

	360
	异牡荆苷
	20mg
	支
	843.00 

	361
	异槲皮苷
	约20mg
	支
	1376.00 

	362
	杨梅苷
	约20mg
	支
	2258.00 

	363
	山柰酚-3-O-（2,6-α-L-二吡喃鼠李糖基-β-D-吡喃葡萄糖苷）
	10mg
	支
	894.67 

	364
	甲基异茜草素-1-甲醚
	10mg
	支
	1949.33 

	365
	槐花
	1g
	支
	112.67 

	366
	香草酸
	约20mg
	支
	102.33 

	367
	瞿麦（石竹）
	1g
	支
	118.67 

	368
	王不留行黄酮苷
	20mg
	支
	665.33 

	369
	紫丁香苷
	20mg
	支
	1640.00 

	370
	蟛蜞菊内酯
	20mg
	支
	1318.67 

	371
	旱莲苷A
	10mg
	支
	871.67 

	372
	果糖
	100mg
	支
	304.33 

	373
	蔗糖
	50mg
	支
	135.67 

	374
	白术内酯III
	20mg
	支
	1238.67 

	375
	乌梅
	2g
	支
	118.67 

	376
	枸橼酸
	200mg
	支
	252.33 

	377
	肉苁蓉(管花肉苁蓉)
	1g
	支
	126.33 

	378
	松果菊苷
	20mg
	支
	1490.67 

	379
	毛蕊花糖苷(麦角甾苷)
	20mg
	支
	2064.00 

	380
	桃叶珊瑚苷
	20mg
	支
	894.67 

	381
	女贞子
	1g
	支
	114.67 

	382
	红景天苷
	20mg
	支
	630.67 

	383
	紫苏子
	1g
	支
	158.33 

	384
	土茯苓
	1g
	支
	149.33 

	385
	车前子(车前)
	2g
	支
	114.33 

	386
	β-蜕皮甾酮
	20mg
	支
	1266.00 

	387
	盐酸益母草碱
	20mg
	支
	1605.67 

	388
	花椒毒素
	20mg
	支
	791.33 

	389
	蛇床子
	0.5g
	支
	91.00 

	390
	桑椹
	3g
	支
	100.33 

	391
	二氢欧山芹醇当归酸酯
	20mg
	支
	1332.33 

	392
	淫羊藿（淫羊藿）
	0.5g
	支
	93.33 

	393
	宝藿苷Ⅰ
	20mg
	支
	1489.33 

	394
	槐定碱
	20mg
	支
	349.00 

	395
	苦参
	1g
	支
	139.67 

	396
	氧化槐果碱
	20mg
	支
	907.67 

	397
	枳壳对照提取物
	0.1g
	支
	394.67 

	398
	枳实（酸橙）
	1g
	支
	116.33 

	399
	佛手
	1g
	支
	91.00 

	400
	大青叶
	1g
	支
	128.33 

	401
	知母皂苷BⅡ
	20mg
	支
	954.00 

	402
	知母
	1g
	支
	88.67 

	403
	苍术（北苍术）
	0.5g
	支
	88.67 

	404
	首乌藤
	0.25g
	支
	101.67 

	405
	桑皮苷A
	20mg
	支
	1815.00 

	406
	桑枝
	5g
	支
	88.67 

	407
	原花青素B2
	10mg
	支
	678.67 

	408
	原儿茶酸
	20mg
	支
	67.67 

	409
	鱼腥草
	1g
	支
	100.00 

	410
	(-)-丁香树脂酚-4- O-β-D -呋喃芹糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷
	20mg
	支
	1592.00 

	411
	合欢皮
	1g
	支
	114.33 

	412
	对羟基苯甲醇
	20mg
	支
	240.00 

	413
	桑寄生
	5g
	支
	107.33 

	414
	 氯氟氰菊酯
	100mg
	瓶
	405.00 

	415
	苯甲酰次乌头原碱/-20℃保存/标准值仅供参考/实际以到货批次为准
	20mg
	支
	5584.00 

	416
	苯甲酰新乌头原碱/标准值仅供参考/实际以到货批次为准
	20mg
	支
	4420.67 

	417
	有机氯农药混合对照品溶液/标准值仅供参考/实际以到货批次为准
	1.5mL
	支
	4188.00 

	418
	联苯菊酯
	100mg
	瓶
	173.67 

	419
	水中亚硝酸根
	20mL
	支
	69.67 

	420
	大枣
	1g
	支
	91.00 

	421
	獐牙菜苦苷
	20mg
	支
	419.00 

	422
	4-香豆酸
	20mg
	支
	791.33 

	423
	黄柏酮
	20mg
	支
	1489.33 

	424
	仙茅
	2g
	支
	90.00 

	425
	去氢吴茱萸碱
	10mg
	支
	732.00 

	426
	秦皮甲素
	20mg
	支
	157.33 

	427
	木通苯乙醇苷B
	20mg
	支
	1919.67 

	428
	氰霜唑
	100μg/mL，1ml
	瓶
	204.00 

	429
	倍硫磷
	100μg/mL，1.2ml
	瓶
	125.00 

	430
	倍硫磷亚砜
	1mL
	支
	114.67 

	431
	倍硫磷砜（砜化倍硫磷）
	1mL
	支
	105.33 

	432
	β-胡萝卜素
	250mg
	支
	458.33 

	433
	11种西地那非类药物混标(BJS201601/2009030/BJS201710部分)
	1mL
	支
	1561.67 

	434
	香兰素-D3
	10mg
	支
	804.33 

	435
	玉米赤霉烯酮（玉米烯酮）
	1mL
	支
	627.33 

	436
	2，4-滴(2，4-D)
	100mg
	支
	144.67 

	437
	枳实
	1g
	支
	116.33 

	438
	大车前苷
	20mg
	支
	2652.67 

	439
	路边青
	4g
	支
	139.67 

	440
	萘/含量测定/标准值仅供参考/实际以到货批次为准
	100mg
	支
	2094.00 

	441
	头孢替唑
	100mg
	支
	617.00 

	442
	胆固醇
	50mg
	支
	70.00 

	443
	胡薄荷酮
	0.2ml
	支
	805.33 

	444
	蒙花苷
	20mg
	支
	1710.33 

	445
	郁金（温郁金）
	1g
	支
	103.33 

	446
	郁金（姜黄）
	1g
	支
	123.67 

	447
	对苯二胺
	100mg
	支
	115.67 

	448
	2,5-二氨基甲苯硫酸盐
	100mg
	支
	179.67 

	449
	2-氯-1,4-苯二胺硫酸盐
	100mg
	支
	179.67 

	450
	2-氨基苯酚
	500mg
	支
	179.67 

	451
	3,4-二氨基甲苯
	100mg
	支
	117.00 

	452
	3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮
	100mg
	支
	117.00 

	453
	间苯二胺
	100mg
	支
	349.00 

	454
	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐
	100mg
	支
	427.33 

	455
	4-氨基-3-甲基苯酚
	100mg
	支
	181.67 

	456
	N,N-双(2-羟乙基)-对苯二胺硫酸盐
	100mg
	支
	263.33 

	457
	4-甲氨基苯酚硫酸盐
	100mg
	支
	140.67 

	458
	N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐
	100mg
	支
	152.33 

	459
	17种防腐剂混标
	1.2mL
	支
	1755.00 

	460
	地氯雷他定等15种成分
	1mL
	支
	1170.00 

	461
	21种抗感染药物混标
	1mL
	支
	4376.00 

	462
	10种化妆品抗感染药物混标喹诺酮等
	1mL
	支
	1707.33 

	463
	四环素等5种化妆品抗感染药物混标
	100pmm 1ml
	支
	1755.00 

	464
	水中甲醛
	20mL
	支
	82.33 

	465
	水中亚硝酸盐/不确定度以到货证书为准
	50mL
	支
	82.33 

	466
	乙腈中4种黄曲霉毒素混标/-20℃/标准值仅供参考/实际以到货批次为准
	约1.3mL
	支
	1404.00 

	467
	地骨皮
	1g
	支
	145.67 

	468
	大蓟
	1g
	支
	114.33 

	469
	蔬菜中腐霉利、毒死蜱质控样
	30g
	瓶
	1521.00 

	470
	百克敏（唑菌胺酯，吡唑醚菌酯）
	100mg
	支
	158.33 

	471
	4-氨基-2-羟基甲苯
	1mL
	支
	374.67 

	472
	(2E)-10-羟基-2-癸烯酸(10-HDA)
	100mg
	瓶
	205.00 

	473
	碘标准滴定溶液
	500mL
	瓶
	287.00 

	474
	氘代磺胺邻二甲氧嘧啶
	1mL
	支
	316.33 

	475
	氘代磺胺间二甲氧嘧啶
	1.2mL
	支
	1053.00 

	476
	五氯酚酸钠
	1mL
	支
	351.00 

	477
	环丙沙星
	100mg
	支
	439.00 

	478
	恩诺沙星
	100mg
	支
	164.00 

	479
	地西泮
	1mL
	支
	4036.67 

	480
	噻唑磷
	100mg，99.5%
	支
	1696.67 

	481
	茚虫威
	100mg，99.9%
	支
	819.00 

	482
	克伦特罗D9
	1mg
	瓶
	781.67 

	483
	氯霉素D5
	10mg
	瓶
	9360.00 

	484
	诺氟沙星-D5
	10mg
	瓶
	702.00 

	485
	异辛烷中2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯
	1mL
	支
	369.00 

	486
	高锰酸钾滴定溶液标准物质
	500mL
	瓶
	181.67 

	487
	6-姜辣素
	0.2ml
	支
	3141.00 

	488
	甲醇中乙基香兰素-D5溶液标准物质
	10mg
	支
	1930.67 

	489
	大米粉中镉质控样
	35g
	支
	1518.33 

	490
	甲醇中6-苄基腺嘌呤标准溶液
	1mL
	支
	71.67 

	491
	4-氯苯氧乙酸钠
	100mg
	瓶
	175.67 

	492
	甲醇中赭曲霉毒素A溶液标准物质
	1mL
	支
	931.00 

	493
	氯唑啉
	100mg
	瓶
	1116.33 

	494
	倍硫磷砜
	10mg
	瓶
	1053.00 

	495
	丙酮中除虫脲标准溶液
	1mL
	支
	65.67 

	496
	氢氧化钠标准滴定溶液
	500mL
	瓶
	234.00 

	497
	生物素
	100mg,99.9%
	支
	131.33 

	498
	D-泛酸钙
	250mg,98.5%
	支
	304.33 

	499
	四环素
	200mg
	支
	297.00 

	500
	红霉素
	200mg
	支
	268.00 

	501
	新霉素
	200mg
	支
	227.33 

	502
	庆大霉素
	200mg
	支
	409.67 

	503
	苯丙酸诺龙
	100mg
	支
	442.33 

	504
	利可君
	100mg
	支
	558.67 

	505
	湖贝甲素
	20mg
	支
	1687.00 

	506
	湖北贝母
	5g
	支
	523.67 

	507
	龙脑
	20mg
	支
	275.00 

	508
	丹酚酸B
	20mg
	支
	3583.33 

	509
	特女贞苷
	20mg
	支
	2297.00 

	510
	牛蒡子
	0.5g
	支
	101.67 

	511
	仙鹤草
	2g
	支
	115.33 

	512
	菊苣酸
	20mg
	支
	2047.67 

	513
	仙鹤草酚 B
	10mg
	支
	1149.67 

	514
	川芎
	1g
	支
	102.00 

	515
	黄精(滇黄精)
	2g
	支
	128.33 

	516
	黄精（制）
	10g
	支
	134.67 

	517
	枸橼酸羟基豪莫西地那非
	100mg
	支
	355.00 

	518
	西地那非
	100mg
	支
	463.33 

	519
	伐地那非
	30mg
	支
	1012.33 

	520
	他达拉非
	30mg
	支
	1026.33 

	521
	那莫西地那非
	30mg
	支
	617.00 

	522
	伪伐地那非
	30mg
	支
	803.00 

	523
	豪莫西地那非
	30mg
	支
	640.00 

	524
	水杨酸甲酯
	1ml
	支
	153.67 

	525
	5-羟甲基糠醛
	10mg
	支
	704.00 

	526
	毛蕊异黄酮葡萄糖苷
	20mg
	支
	1759.33 

	527
	红花
	0.5g
	支
	104.00 

	528
	白术
	0.5g
	支
	104.00 

	529
	何首乌
	0.5g
	支
	106.00 

	530
	黄芪(蒙古黄芪)
	1g
	支
	114.33 

	531
	罗汉果
	2g
	支
	99.00 

	532
	菊花
	1g
	支
	91.00 

	533
	铅镉砷汞铜混合对照溶液
	2ml
	支
	672.67 

	534
	醋酸氟轻松
	100mg
	支
	372.33 

	535
	布洛芬
	100mg
	支
	244.67 

	536
	2-甲基-5-硝基咪唑
	50mg
	支
	550.33 

	537
	尼美舒利
	100mg
	支
	391.33 

	538
	地氯雷他定
	100mg
	支
	279.33 

	539
	氨甲酰化氯雷他定(地氯雷他定杂质F)
	20mg
	支
	550.33 

	540
	右布洛芬杂质I（α-甲基-4-丁基苯乙酸）
	3ml
	支
	1711.00 

	541
	异地氯雷他定
	10mg
	支
	1487.00 

	542
	氯唑西林
	100mg
	支
	254.00 

	543
	苯唑西林
	100mg
	支
	175.00 

	544
	半乳糖
	300mg
	支
	299.00 

	545
	靛蓝
	20mg
	支
	490.00 

	546
	阿拉伯糖
	30mg
	支
	92.33 

	547
	D-木糖
	50mg
	支
	156.00 

	548
	鼠李糖
	50mg
	支
	92.33 

	549
	D－甘露糖
	100mg
	支
	248.00 

	550
	D-核糖
	50mg
	支
	275.33 

	551
	棉子糖
	50mg
	支
	238.67 

	552
	对乙酰氨基酚
	1g
	支
	307.00 

	553
	黄体酮
	50mg
	支
	171.33 

	554
	烟酰胺
	100mg含量≥98%
	支
	413.00 

	555
	布美他尼
	100mg
	支
	574.00 

	556
	α-细辛脑
	100mg
	支
	411.00 

	557
	烟酸
	100mg含量≥98%
	支
	407.33 

	558
	帕拉米韦三水合物
	100mg
	支
	749.33 

	559
	柚皮苷
	20mg
	支
	314.33 

	560
	山柰酚
	20mg
	支
	790.67 

	561
	羟基红花黄色素A
	20mg
	支
	1061.00 

	562
	新橙皮苷
	20mg
	支
	1046.00 

	563
	吐根酊对照提取物
	2ml
	支
	105.67 

	564
	水杨酸
	100mg
	支
	465.00 

	565
	诺氟沙星
	100mg
	支
	130.00 

	566
	诺氟沙星杂质A
	50mg
	支
	470.00 

	567
	橙皮苷
	20mg
	支
	157.33 

	568
	木香烃内酯
	20mg
	支
	683.33 

	569
	去氢木香内酯
	20mg
	支
	683.33 

	570
	丹参
	1g
	支
	124.00 

	571
	大黄（药用大黄）
	1g
	支
	141.67 

	572
	山楂（山里红）
	3g
	支
	116.00 

	573
	大黄（掌叶大黄）
	1g
	支
	116.00 

	574
	山楂（山楂）
	1g
	支
	116.00 

	575
	绿原酸
	20mg
	支
	291.67 

	576
	哈巴苷
	20mg
	支
	2369.67 

	577
	鲁斯可皂苷元
	20mg
	支
	2124.00 

	578
	人参
	1g
	支
	136.33 

	579
	玄参
	1g
	支
	106.33 

	580
	金樱子
	2g
	支
	104.00 

	581
	五倍子
	0.5g
	支
	100.33 

	582
	硝苯地平
	100mg
	支
	234.00 

	583
	硝苯地平杂质I
	30mg
	支
	552.67 

	584
	硝苯地平杂质II
	30mg
	支
	552.67 

	585
	牛磺胆酸钠
	20mg
	支
	478.00 

	586
	姜黄素
	20mg
	支
	581.00 

	587
	桂枝
	0.5g
	支
	116.00 

	588
	败酱草
	1g
	支
	116.00 

	589
	三七茎叶
	1g
	瓶
	175.00 

	590
	柯里拉京
	20mg
	支
	910.33 

	591
	诃子鞣酸
	20mg,98%
	支
	902.33 

	592
	新诃黎勒酸
	20mg,95%
	支
	6979.33 

	593
	葡萄糖酸钙
	100mg
	支
	156.00 

	594
	葡萄糖酸锌
	200mg
	支
	93.33 

	595
	苯甲酸钠
	100mg
	支
	281.00 

	596
	葡醛酸钠
	100mg
	支
	281.00 

	597
	盐酸赖氨酸
	100mg
	支
	543.00 

	598
	苯丙氨酸
	100mg
	支
	448.67 

	599
	苏氨酸
	100mg
	支
	581.00 

	600
	亮氨酸
	100mg
	支
	495.67 

	601
	麝香草酚
	100mg
	支
	283.33 

	602
	桂皮醛
	0.5ml
	支
	519.33 

	603
	盐酸巴马汀
	20mg
	支
	814.33 

	604
	葛根素
	20mg
	支
	283.33 

	605
	丹参酮IIA
	20mg
	支
	351.00 

	606
	升麻素苷
	20mg
	支
	1959.00 

	607
	牡荆素（牡荆苷）
	20mg
	支
	779.00 

	608
	香荆芥酚
	约0.15ml
	支
	609.33 

	609
	木香
	0.5g
	支
	116.00 

	610
	防风
	1g
	支
	116.00 

	611
	苦地丁
	1g
	支
	116.00 

	612
	柴胡(北柴胡）
	0.5g
	支
	208.00 

	613
	桔梗
	1g
	支
	98.33 

	614
	石菖蒲
	1g
	支
	649.00 

	615
	芍药苷
	约20mg
	支
	505.33 

	616
	阿魏酸
	50mg
	支
	195.00 

	617
	防己诺林碱（汉防己乙素）
	20mg
	支
	420.67 

	618
	陈皮
	1g
	支
	116.00 

	619
	麦冬
	1g
	支
	116.00 

	620
	人参皂苷Rg1
	20mg
	支
	586.67 

	621
	人参皂苷Rb1
	20mg
	支
	584.33 

	622
	三七皂苷R1
	20mg
	支
	959.67 

	623
	黄芪甲苷
	20mg
	支
	570.33 

	624
	D-无水葡萄糖
	100mg
	支
	105.33 

	625
	当归
	0.5g
	支
	105.33 

	626
	三七
	1g
	支
	116.00 

	627
	麻黄（草麻黄）
	1g
	支
	104.00 

	628
	党参（党参）
	0.5g
	支
	165.33 

	629
	麻黄（中麻黄）
	1g
	支
	113.67 

	630
	海风藤
	2g
	支
	153.67 

	631
	黄连（黄连）
	0.5g
	支
	175.00 

	632
	司坦唑醇
	100mg
	支
	313.00 

	633
	美雄诺龙
	50mg
	支
	389.67 

	634
	头孢呋辛酯
	200mg
	支
	212.67 

	635
	马来酸氯苯那敏
	100mg
	支
	259.67 

	636
	岩白菜素
	30mg
	支
	352.00 

	637
	芒果苷
	20mg
	支
	1174.33 

	638
	槲寄生
	1.5g
	支
	77.00 

	639
	藏菖蒲
	2g
	支
	130.00 

	640
	山药
	2g
	支
	80.67 

	641
	五指毛桃
	1g
	支
	116.00 

	642
	黄芩苷
	40mg
	支
	259.67 

	643
	甜菜碱
	50mg
	支
	293.00 

	644
	5-O-甲基维斯阿米醇苷
	约20mg
	支
	1475.00 

	645
	栀子
	1g
	支
	116.00 

	646
	枸杞子
	0.5g
	支
	130.00 

	647
	广藿香
	1g
	支
	81.67 

	648
	花生红衣
	2g
	支
	98.33 

	649
	阿莫西林
	100mg
	支
	554.67 

	650
	阿莫西林克拉维酸系统适用性对照品
	30mg
	支
	721.33 

	651
	阿莫西林系统适用性对照品
	30mg
	支
	1032.67 

	652
	秦皮乙素
	20mg
	支
	694.00 

	653
	栀子苷（京尼平苷）
	20mg
	支
	338.00 

	654
	穿心莲内酯
	20mg
	支
	122.00 

	655
	脱水穿心莲内酯
	20mg
	支
	376.67 

	656
	水飞蓟宾
	20mg
	支
	570.33 

	657
	沉香四醇
	20mg
	支
	1510.67 

	658
	独活
	1g
	支
	130.00 

	659
	百部（对叶百部）
	2g
	支
	130.00 

	660
	沉香
	1g
	支
	389.67 

	661
	百部（直立百部）
	1g
	支
	136.33 

	662
	阿托伐他汀钙
	100mg
	支
	647.00 

	663
	阿托伐他汀钙杂质Ⅳ
	30mg
	支
	1640.33 

	664
	阿托伐他汀钙杂质Ⅱ
	30mg
	支
	1557.67 

	665
	碳酸钙
	100mg
	支
	247.00 

	666
	肿节风（草珊瑚）
	2g
	支
	133.67 

	667
	头孢氨苄
	200mg
	支
	133.67 

	668
	α－苯甘氨酸
	50mg
	支
	130.00 

	669
	7－氨基去乙酰氧基头孢烷酸
	50mg
	支
	536.00 

	670
	头孢哌酮
	200mg
	支
	696.33 

	671
	头孢哌酮杂质A
	50mg
	支
	254.00 

	672
	舒巴坦
	100mg
	支
	499.33 

	673
	头孢噻肟
	100mg
	支
	283.33 

	674
	头孢噻肟系统适用性对照品
	30mg
	支
	1100.00 

	675
	头孢硫脒杂质C
	100mg
	支
	254.00 

	676
	和厚朴酚
	20mg
	支
	392.00 

	677
	松脂醇二葡萄糖苷
	20mg
	支
	1982.67 

	678
	麦角甾醇
	20mg
	支
	1121.00 

	679
	2-甲氨基苯甲酸甲酯
	0.1ml
	支
	1233.33 

	680
	川陈皮素
	约20mg
	支
	1984.00 

	681
	广陈皮对照提取物
	50mg
	支
	545.67 

	682
	大黄素
	20mg
	支
	293.00 

	683
	腺苷
	20mg
	支
	583.00 

	684
	鸟苷
	30mg
	支
	176.00 

	685
	汉黄芩苷
	20mg
	支
	2950.00 

	686
	黄芩
	0.5g
	支
	149.00 

	687
	维生素D3
	100mg含量≥98%
	支
	409.67 

	688
	维生素E
	200mg
	支
	277.33 

	689
	维生素D2
	100mg含量≥98%
	支
	313.00 

	690
	维生素A醋酸酯
	1g
	支
	519.33 

	691
	泛酸钙
	100mg
	支
	313.00 

	692
	维生素B1
	100mg含量≥99%
	支
	584.33 

	693
	五味子醇甲
	20mg
	支
	533.67 

	694
	延胡索（元胡）
	1g
	支
	156.00 

	695
	白芷（白芷）
	1g
	支
	116.00 

	696
	穿心莲
	0.5g
	支
	116.00 

	697
	新阿胶
	0.5g
	支
	185.67 

	698
	薄荷脑
	100mg
	支
	156.00 

	699
	甘草酸铵
	20mg
	支
	2501.67 

	700
	连翘苷
	20mg
	支
	682.33 

	701
	地黄苷D
	20mg
	支
	2220.00 

	702
	荆芥
	1g
	支
	116.00 

	703
	盐酸小檗碱
	30mg
	支
	583.00 

	704
	甘草（甘草）
	1g
	支
	171.33 

	705
	甘草（胀果甘草）
	1g
	支
	156.00 

	706
	盐酸金刚烷胺
	50mg
	支
	295.00 

	707
	氯雷他定
	100mg
	支
	622.33 

	708
	头孢甲肟
	100mg
	支
	706.00 

	709
	阿奇霉素
	100mg
	支
	667.00 

	710
	阿奇霉素系统适用性对照品
	20mg
	支
	1160.33 

	711
	1-甲基-5-巯基四氮唑
	100mg
	支
	821.67 

	712
	克林霉素棕榈酸酯
	100mg
	支
	439.33 

	713
	龙胆苦苷
	20mg
	支
	394.67 

	714
	苦杏仁苷
	20mg
	支
	590.67 

	715
	拟人参皂苷 F11
	20mg
	支
	833.33 

	716
	茵陈【滨蒿（绵茵陈）】
	1.5g
	支
	115.33 

	717
	熟地黄
	1g
	支
	115.33 

	718
	荷叶
	1g
	支
	103.33 

	719
	三叉苦
	5g
	支
	141.00 

	720
	黄明胶
	0.5g
	支
	195.00 

	721
	丹皮酚
	50mg
	支
	56.67 

	722
	盐酸水苏碱
	20mg
	支
	461.33 

	723
	延胡索乙素（罗通定）
	20mg
	支
	393.33 

	724
	甘油三油酸酯
	0.15ml
	支
	2581.33 

	725
	木犀草苷
	20mg
	支
	2283.67 

	726
	3,5-O-二咖啡酰奎宁酸
	20mg
	支
	2323.67 

	727
	益母草
	1g
	支
	115.33 

	728
	龙眼肉
	1g
	支
	129.33 

	729
	平贝母
	5g
	支
	149.33 

	730
	蛇胆汁
	10mg
	支
	276.00 

	731
	牡蛎（大连湾牡蛎）
	2g
	支
	289.00 

	732
	厚朴酚
	20mg
	支
	290.00 

	733
	柴胡皂苷a
	20mg
	支
	2341.33 

	734
	羟基积雪草苷
	20mg
	支
	1126.67 

	735
	（R，S）-告依春
	20mg
	支
	2263.67 

	736
	乌头双酯型生物碱对照提取物
	30mg
	支
	1938.67 

	737
	天冬
	1g
	支
	105.00 

	738
	苍耳子
	1g
	支
	115.33 

	739
	芡实
	3g
	支
	93.00 

	740
	大黄酚
	20mg
	支
	465.00 

	741
	尿苷
	20mg
	支
	135.67 

	742
	水杨酸片
	30片/盒，300mg/片
	盒
	1161.00 

	743
	阿司匹林
	200mg
	支
	217.33 

	744
	丙酸氯倍他索
	100mg
	支
	427.33 

	745
	维生素C
	100mg
	支
	387.67 

	746
	青霉素
	100mg
	支
	298.33 

	747
	羌活（羌活）
	0.5g
	支
	164.67 

	748
	牛膝
	1g
	支
	115.33 

	749
	荆芥穗
	1g
	支
	80.33 

	750
	青果
	1g
	支
	99.00 

	751
	人参皂苷Re
	20mg
	支
	533.00 

	752
	淫羊藿苷
	20mg
	支
	290.00 

	753
	没食子酸
	30mg
	支
	123.33 

	754
	甲基正壬酮
	0.1ml
	支
	103.33 

	755
	木兰脂素
	20mg
	支
	1549.00 

	756
	迷迭香酸
	20mg
	支
	1355.33 

	757
	夏枯草
	1g
	支
	108.33 

	758
	野菊花
	1g
	支
	135.67 

	759
	连翘
	1g
	支
	129.33 

	760
	山银花（灰毡毛忍冬）
	1g
	支
	155.00 

	761
	甘草苷
	20mg
	支
	1150.33 

	762
	耐斯糖
	20mg
	支
	1133.67 

	763
	白芍
	0.5g
	支
	108.33 

	764
	巴戟天
	1g
	支
	105.00 

	765
	维生素B6
	100mg
	支
	206.67 

	766
	比沙可啶
	100mg
	支
	217.33 

	767
	碘标准溶液
	50ml，1000mg/L
	瓶
	130.67 

	768
	华法林钠
	100mg
	支
	487.33 

	769
	维生素B6杂质A
	10mg
	支
	569.33 

	770
	维生素B6杂质B
	10mg
	支
	569.33 

	771
	贝母素甲
	约20mg
	支
	1461.33 

	772
	贝母素乙
	约20mg
	支
	1461.33 

	773
	丹参素钠
	20mg
	支
	1316.67 

	774
	咖啡酸
	20mg
	支
	194.00 

	775
	虎杖苷
	20mg
	支
	599.67 

	776
	维采宁-3
	10mg
	支
	1584.00 

	777
	决明子（决明）
	0.5g
	支
	133.00 

	778
	茯苓
	1g
	支
	135.67 

	779
	龙胆（龙胆）
	0.5g
	支
	115.33 

	780
	靛玉红
	20mg
	支
	170.67 

	781
	大豆苷元
	20mg
	支
	158.67 

	782
	染料木素
	20mg
	支
	699.33 

	783
	青蒿
	2g
	支
	100.33 

	784
	淡豆豉
	15g
	支
	133.00 

	785
	缬沙坦
	100mg
	支
	506.33 

	786
	苯甲醇
	1.5ml
	支
	113.00 

	787
	多西环素
	100mg
	支
	673.00 

	788
	盐酸金霉素
	200mg，
	支
	130.33 

	789
	葛根
	1g
	支
	130.33 

	790
	酮康唑
	100mg
	支
	228.00 

	791
	牛皮特征肽A
	20mg
	支
	1264.00 

	792
	阿胶
	0.5g
	支
	229.00 

	793
	天麻
	0.5g
	支
	138.33 

	794
	枇杷叶
	1g
	支
	113.00 

	795
	α-亚麻酸
	0.2ml
	支
	3427.33 

	796
	栎樱酸
	20mg
	支
	1840.00 

	797
	托伐普坦
	100mg
	支
	420.33 

	798
	L-羟脯氨酸
	50mg
	支
	152.00 

	799
	水麦冬酸
	10mg
	支
	1748.33 

	800
	石榴皮
	1g
	支
	130.33 

	801
	脯氨酸
	100mg
	支
	506.33 

	802
	丙氨酸
	100mg
	支
	506.33 

	803
	甘氨酸
	100mg
	支
	506.33 

	804
	氯霉素
	100mg
	支
	98.00 

	805
	甲醇中氯霉素、甲砜毒素和氟苯尼考，氟苯尼考胺混标溶液
	1.2mL
	支
	1355.33 

	806
	3种β-受体激动 剂混标(克伦特 罗/莱克多巴胺/ 沙丁胺醇,GB/ T22147)
	1mL，100μg/mL
	支
	478.67 

	807
	沙丁胺醇-D3
	5mg
	支
	3680.00 

	808
	克伦特罗-D9
	5mg
	支
	2760.00 

	809
	氯霉素-D5
	5mg
	支
	5152.00 

	810
	利巴韦林-13C5
	1mg
	支
	6624.00 

	811
	利巴韦林
	50mg
	支
	981.33 

	812
	四环素类定制混标
	100mg/L于甲醇，1.2ml
	支
	797.33 

	813
	恩诺沙星-D5
	10mg
	支
	1251.67 

	814
	4种硝基呋喃类 代谢物混标(农 业部783号公 告-1-2006， GB31656.13)
	1mL
	支
	565.67 

	815
	57种农药混标溶液套装
	1ml，100ug/ml
	支
	9639.67 

	816
	腈菌唑
	100mg
	支
	265.33 

	817
	化妆品中8种咪唑类药物混标溶液
	1mL
	支
	3318.33 

	818
	5种医药混标溶液
	100μg/mL 1ml
	支
	2208.00 

	819
	化妆品中5种药物混标溶液
	1mL
	支
	4193.00 

	820
	16α-羟基泼尼松龙
	100mg
	支
	2021.67 

	821
	苯甲醛
	1g
	支
	147.67 

	822
	欧前胡素
	20mg
	支
	474.33 

	823
	安赛蜜纯度标准物质
	100mg含量≥99%
	支
	196.67 

	824
	食品甜味剂安赛蜜溶液标准物质
	5mL，1000μg/mL
	支
	377.00 

	825
	阿斯巴甜
	100mg含量≥99%
	支
	358.33 

	826
	质控样（饮料中安赛蜜、阿斯巴甜的含量测定）
	100mL
	支
	1349.33 

	827
	肉桂酸
	10mg
	支
	120.33 

	828
	氢氧化钠滴定溶液标准物质
	500mL，0.1mol/L
	支
	245.33 

	829
	二氧化硫标准溶液/介质:甲醛吸收液
	20mL,100μg/mL
	支
	157.33 

	830
	涕灭威砜
	100mg/L于甲醇，1ml
	支
	92.00 

	831
	涕灭威亚砜
	100mg/L于甲醇，1ml
	支
	92.00 

	832
	涕灭威
	1ml，100mg/L
	支
	92.00 

	833
	芹菜粉中的铅质控样
	20g/树脂瓶
	支
	1349.33 

	834
	芹菜粉中的镉质控样
	20g/树脂瓶
	支
	1349.33 

	835
	豇豆中的克百威质控样
	25g
	支
	1349.33 

	836
	射干
	1g
	支
	127.00 

	837
	盐酸伪麻黄碱
	100mg
	支
	711.00 

	838
	汉黄芩素
	20mg
	支
	529.33 

	839
	甲硝唑-D3
	1000μg/mL
	支
	736.00 

	840
	地美硝唑-D3
	1ml，100μg/mL
	支
	282.33 

	841
	硫酸特布他林（特布他林半硫酸盐）
	100mg
	支
	368.00 

	842
	葡萄糖纯度标准物质
	1g/含量≥99.0%
	支
	810.00 

	843
	果糖纯度标准物质
	1g/含量≥99.0%
	支
	810.00 

	844
	蔗糖纯度标准物质
	1g/含量≥99.0%
	支
	810.00 

	845
	托拉塞米
	100mg
	支
	506.33 

	846
	磷酸奥司他韦
	100mg
	支
	506.33 

	847
	磷酸奥司他韦杂质Ⅰ
	30mg
	支
	1392.00 

	848
	磷酸奥司他韦杂质Ⅱ
	30mg
	支
	1392.00 

	849
	梓醇
	20mg
	支
	454.67 

	850
	硫酸铁铵
	300mg
	支
	402.67 

	851
	食品添加剂甜蜜素纯度标准物质
	250mg
	支
	810.00 

	852
	甜蜜素-D4
	10mg，含量≥99%
	支
	6378.67 

	853
	5种精神类药物混标
	1mL
	支
	7924.67 

	854
	金胺O
	20mg
	支
	121.00 

	855
	肉桂酸
	50mg
	支
	113.00 

	856
	广金钱草
	1g
	支
	100.33 

	857
	白花前胡乙素
	20mg
	支
	1667.67 

	858
	款冬酮
	20mg
	支
	1817.33 

	859
	芫花素
	20mg
	支
	1092.67 

	860
	4-氨基丁酸
	100mg
	支
	908.67 

	861
	酒石酸美托洛尔
	100mg
	支
	284.33 

	862
	苯磺酸氨氯地平
	100mg
	支
	253.33 

	863
	胆红素
	100mg
	支
	506.33 

	864
	胆酸
	100mg
	支
	506.33 

	865
	板蓝根
	1g
	支
	90.00 

	866
	格列本脲
	100mg
	支
	447.67 

	867
	格列波脲
	30mg
	支
	1823.00 

	868
	格列齐特
	100mg
	支
	506.33 

	869
	格列吡嗪
	100mg
	支
	458.00 

	870
	盐酸吡格列酮
	100mg
	支
	529.33 

	871
	甲苯磺丁脲
	纯度≥99.9%，100mg
	支
	145.00 

	872
	盐酸苯乙双胍
	100mg
	支
	337.33 

	873
	马来酸罗格列酮
	10mg
	支
	485.00 

	874
	羧基苍术苷三钾盐
	20mg
	支
	1888.67 

	875
	甲醇中茚虫威溶液
	1mL
	支
	137.67 

	876
	乙腈中戊菌唑溶液
	1mL
	支
	3434.67 

	877
	甲醇中沙拉沙星盐酸盐溶液
	1.2mL
	支
	98.33 

	878
	乙腈中地塞米松溶液
	1.2mL
	支
	122.67 

	879
	伽马氨基丁酸胶囊
	100mg
	支
	187.00 

	880
	食品甜味剂糖精钠溶液标准物质
	1ml
	支
	114.33 

	881
	食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质
	1.00mg/ml，5ml
	支
	137.33 

	882
	食品防腐剂山梨酸溶液标准物质
	5mL
	支
	114.33 

	883
	瑞格列奈
	100mg
	支
	558.00 

	884
	水中氰成分分析标准物质
	50mg/L
	支
	233.33 

	885
	水中阴离子表面活性剂溶液标准物质
	15ml，1000μg/mL
	支
	141.33 

	886
	托吡卡胺
	100mg
	支
	265.00 

	887
	D-盐酸氨基葡萄糖
	100mg
	支
	499.67 

	888
	环吡酮胺
	50mg
	支
	253.33 

	889
	盐酸特比萘芬
	100mg
	支
	216.33 

	890
	苯甲酰次乌头原碱
	20mg
	支
	5520.00 

	891
	苯甲酰新乌头原碱
	20mg
	支
	4370.00 

	892
	有机氯农药混合对照品溶液
	1.5mL
	支
	4370.00 

	893
	柴胡皂苷d
	20mg
	支
	2162.33 

	894
	甲醇中赭曲霉毒素A
	100mg/含量≥99%
	支
	10690.67 

	895
	苯甲酸
	10mL
	支
	166.00 

	896
	头孢硫脒
	100mg
	支
	558.00 

	897
	鸡血藤
	2g
	支
	152.00 

	898
	吴茱萸
	0.5g
	支
	113.00 

	899
	栀子苷
	约20mg
	支
	259.00 

	900
	大黄（唐古特大黄）
	1g
	支
	141.67 

	901
	氧化苦参碱
	20mg
	支
	328.00 

	902
	马钱子总生物碱对照提取物
	约50mg
	支
	3392.67 

	903
	磷酸氢钙
	100mg
	支
	253.33 

	904
	2-溴-2-硝基丙烷-1，3-二醇
	100mg
	支
	122.67 

	905
	4-羟基苯甲酸
	100mg
	支
	634.33 

	906
	4-羟基苯甲酸乙酯
	100mg
	支
	137.67 

	907
	4-羟基苯甲酸异丁酯
	100mg
	支
	202.67 

	908
	4-羟基苯甲酸丁酯
	100mg
	支
	137.67 

	909
	苯甲酸乙酯
	100mg
	支
	221.00 

	910
	4-羟基苯甲酸戊酯
	100mg
	支
	368.00 

	911
	苯甲酸异丙酯
	100mg
	支
	319.33 

	912
	苯甲酸苯基酯
	100mg
	支
	184.00 

	913
	苯氧乙醇
	250mg
	支
	184.00 

	914
	吡啶硫酮锌
	100mg
	支
	287.33 

	915
	1-苯氧基-2-丙醇
	100mg
	支
	147.67 

	916
	苯甲酸甲酯
	100mg
	支
	147.67 

	917
	邻苯基苯酚
	100mg
	支
	255.67 

	918
	4-异丙基-3-甲基苯酚
	100mg
	支
	258.00 

	919
	4-氯-3,5-二甲基苯酚
	100mg
	支
	122.67 

	920
	氯咪巴唑
	100mg
	支
	549.67 

	921
	三氯卡班
	100mg
	支
	146.33 

	922
	2,4,4'-三氯-2'-羟基二苯醚
	100mg
	支
	134.00 

	923
	2,2'-亚甲基双(6-溴-4-氯苯酚)
	100mg
	支
	552.00 

	924
	头孢硫脒杂质D
	100mg
	支
	27287.67 

	925
	头孢硫脒杂质A
	50mg
	支
	5199.00 

	926
	鸡肉粉中喹诺酮质控样
	10g
	支
	5114.33 

	927
	大黄素甲醚
	20mg
	支
	2759.33 

	928
	2，3，5，4'—四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖
	20mg
	支
	759.33 

	929
	柳穿鱼叶苷
	约20mg
	支
	2277.33 

	930
	(左)氧氟沙星杂质A
	50mg
	支
	632.67 

	931
	（左）氧氟沙星杂质E
	50mg
	支
	632.67 

	932
	愈创木酚磺酸钾
	100mg
	支
	380.00 

	933
	盐酸异丙嗪
	100mg
	支
	506.33 

	934
	利血平
	100mg
	支
	454.67 

	935
	盐酸可乐定
	100mg
	支
	455.67 

	936
	哌唑嗪
	10mg
	支
	837.67 

	937
	氢氯噻嗪
	100mg
	支
	417.67 

	938
	卡托普利
	100mg
	支
	253.33 

	939
	阿替洛尔
	100mg
	支
	220.00 

	940
	氨氯地平
	纯度99.8%，10mg
	支
	211.00 

	941
	尼群地平
	100mg
	支
	299.33 

	942
	尼莫地平
	100mg
	支
	189.00 

	943
	尼索地平
	100mg
	支
	506.33 

	944
	非洛地平
	100mg
	支
	506.33 

	945
	金丝桃苷
	20mg
	支
	1288.33 

	946
	荷叶碱
	20mg
	支
	1792.00 

	947
	瓜氨酸
	20mg
	支
	127.00 

	948
	原儿茶醛
	20mg
	支
	90.00 

	949
	23-乙酰泽泻醇B
	20mg
	支
	1070.00 

	950
	盐酸药根碱
	20mg
	支
	1070.00 

	951
	木兰花碱
	10mg
	支
	926.00 

	952
	六氢姜黄素
	10mg
	支
	1782.67 

	953
	精氨酸
	100mg
	支
	506.33 

	954
	丁香酚
	0.5ml
	支
	278.67 

	955
	驴源多肽A1
	20mg
	支
	1533.33 

	956
	驴源多肽A2
	20mg
	支
	1532.00 

	957
	铬
	50mL,1000mg/L
	支
	133.00 

	958
	芹菜粉中铅质控样
	20g/树脂瓶
	支
	1349.33 

	959
	芹菜粉中镉质控样
	20g/树脂瓶
	支
	1349.33 

	960
	香蕉粉中吡唑醚菌酯粉
	25g
	支
	1349.33 

	961
	豇豆粉中克百威质控样
	25g
	支
	1349.33 

	962
	牛磺熊去氧胆酸
	100mg
	支
	1320.00 

	963
	地榆(地榆)
	1g
	支
	69.33 

	964
	4-异丁基乙酰苯（布洛芬杂质）
	0.5ml
	支
	362.67 

	965
	布洛芬杂质J
	20mg
	支
	15866.67 

	966
	川木通
	0.5g
	支
	122.33 

	967
	桑白皮
	2g
	支
	89.00 

	968
	原阿片碱
	20mg
	支
	2605.33 

	969
	环磷腺苷
	50mg
	支
	759.33 

	970
	橙黄决明素
	20mg
	支
	1557.33 

	971
	莲子
	5g
	支
	76.33 

	972
	水苏糖
	20mg
	支
	1179.00 

	973
	头孢丙烯
	100mg
	支
	814.33 

	974
	2-[4-（2-甲基丙烯基）苯基丙酸
	100mg
	支
	6420.00 

	975
	苯氧异丙醇
	100mg
	支
	144.33 

	976
	磺胺嘧啶
	1.2mL
	支
	94.00 

	977
	鱼肉中磺胺嘧啶磺胺甲恶唑质控样
	10g
	支
	1800.00 

	978
	23种磺胺混标
	1mL
	支
	1800.00 

	979
	甲硝唑
	1.2mL
	支
	356.67 

	980
	大黄酸
	约20mg
	支
	265.00 

	981
	芦丁
	100mg/含量≥98%
	支
	759.33 

	982
	金银花
	0.5 g
	支
	113.00 

	983
	除虫脲
	1.2mL
	支
	240.00 

	984
	盐酸普鲁卡因
	100mg
	支
	253.33 

	985
	茶黄素
	20mg
	支
	1072.00 

	986
	槟榔
	1g
	支
	102.67 

	987
	地龙(参环毛蚓)
	1g
	支
	67.00 

	988
	远志口山酮III
	20mg
	支
	1617.33 

	989
	二芥子酰基蔗糖
	20mg
	支
	1207.67 

	990
	细叶远志皂苷
	20mg
	支
	1164.33 

	991
	柚皮芸香苷
	10mg
	支
	834.00 

	992
	胡芦巴碱
	20mg
	支
	769.67 

	993
	胡芦巴
	1g
	支
	98.00 

	994
	牡荆素
	20mg
	支
	759.33 

	995
	异荭草苷
	约20mg
	支
	2760.00 

	996
	橘皮素
	约20mg
	支
	1984.00 

	997
	马钱苷
	20mg
	支
	546.67 

	998
	忍冬藤
	2g
	支
	83.00 

	999
	功劳木
	0.5g
	支
	77.33 

	1000
	苦参碱
	20mg
	支
	266.00 

	1001
	沙苑子苷A
	约20mg
	支
	1805.67 

	1002
	浮萍
	1g
	支
	153.33 

	1003
	猫爪草
	1g
	支
	165.67 

	1004
	乙酸龙脑酯
	0.2ml
	支
	329.33 

	1005
	半边莲
	1g
	支
	86.67 

	1006
	刺五加
	5g
	支
	153.33 

	1007
	刺五加苷E
	约20mg
	支
	1442.33 

	1008
	太子参
	1g
	支
	77.33 

	1009
	大腹皮
	1g
	支
	117.67 

	1010
	绵萆薢
	2g
	支
	102.67 

	1011
	原薯蓣皂苷
	20mg
	支
	2657.00 

	1012
	诃子
	0.5g
	支
	106.33 

	1013
	青藤碱
	20mg
	支
	133.00 

	1014
	青风藤
	2g
	支
	127.00 

	1015
	川楝子
	1g
	支
	114.00 

	1016
	川楝素
	20mg
	支
	2518.67 

	1017
	紫苏醛
	0.2ml
	支
	333.67 

	1018
	茴香醛
	0.2ml
	支
	279.67 

	1019
	小茴香
	2g
	支
	139.67 

	1020
	儿茶素
	20mg
	支
	127.00 

	1021
	皂角刺
	1g
	支
	127.00 

	1022
	花旗松素
	20mg
	支
	1746.00 

	1023
	薤白（小根蒜）
	4g
	支
	78.67 

	1024
	垂盆草
	2.5g
	支
	113.00 

	1025
	异鼠李素
	20mg
	支
	1193.67 

	1026
	老鹳草（野老鹳草）
	1g
	支
	167.33 

	1027
	香叶木素
	20mg
	支
	1070.00 

	1028
	锁阳
	0.5g
	支
	122.00 

	1029
	赤小豆
	2g
	支
	117.33 

	1030
	灯心草
	1g
	支
	83.33 

	1031
	山豆根
	2g
	支
	81.33 

	1032
	络石藤
	1g
	支
	98.33 

	1033
	络石苷
	20mg
	支
	1296.67 

	1034
	化橘红(柚)
	1g
	支
	96.00 

	1035
	龟甲
	0.5g
	支
	81.67 

	1036
	白前(柳叶白前)
	2g
	支
	81.67 

	1037
	玉竹
	3g
	支
	121.67 

	1038
	牡荆苷
	20mg
	支
	804.67 

	1039
	水仙苷
	20mg
	支
	951.33 

	1040
	银杏叶
	1g
	支
	97.00 

	1041
	银杏内酯A
	20mg
	支
	727.33 

	1042
	银杏内酯B
	20mg
	支
	923.00 

	1043
	银杏内酯C
	20mg
	支
	1109.33 

	1044
	白果内酯
	20mg
	支
	1079.00 

	1045
	密蒙花
	1g
	支
	97.67 

	1046
	青葙子
	1g
	支
	161.67 

	1047
	穿山龙
	5g
	支
	109.67 

	1048
	薯蓣皂苷
	20mg
	支
	3048.67 

	1049
	木芙蓉叶
	1g
	支
	96.33 

	1050
	11-羰基-β-乙酰乳香酸
	20mg
	支
	2404.67 

	1051
	丝氨酸
	100mg
	支
	536.67 

	1052
	α-常春藤皂苷
	20mg
	支
	1941.67 

	1053
	1-甲基双胍
	10mg，98%
	支
	5179.00 

	1054
	盐酸二甲双胍
	100mg
	支
	261.00 

	1055
	三聚氰胺
	1g/含量≥99.0%
	支
	232.33 

	1056
	双氰胺
	50mg
	支
	206.67 

	1057
	双氯芬酸钠
	100mg
	支
	210.00 

	1058
	蜜环菌粉
	1g
	支
	136.00 

	1059
	罗红霉素系统适应性 EP标准品
	10mg
	支
	1956.33 

	1060
	黄根
	5g
	支
	136.00 

	1061
	反式茴香脑
	0.1ml
	支
	654.00 

	1062
	玉米赤霉烯酮
	1ml,100ug/ml
	支
	650.67 

	1063
	薏苡仁油对照提取物
	0.2ml
	支
	1021.33 

	1064
	香附
	1g
	支
	96.67 

	1065
	1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基
	20mg
	支
	2165.00 

	1066
	鱼肉中氧氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星质控样
	10g
	支
	2074.00 

	1067
	炔诺酮
	100mg
	支
	293.33 

	1068
	甲醇中四环素溶液标准物质
	1mL
	支
	318.33 

	1069
	甲醇中土霉素溶液标准物质
	1.2mL
	支
	696.33 

	1070
	甲醇中盐酸金霉素(以金霉素计)溶液标准物质
	1mL
	支
	270.00 

	1071
	三棱
	2g
	支
	134.67 

	1072
	香草醛
	100mg
	支
	271.67 

	1073
	桃仁（桃）
	1g
	支
	93.67 

	1074
	虎杖
	0.5g
	支
	77.00 

	1075
	芦根
	1g
	支
	125.33 

	1076
	藁本(辽藁本)
	1g
	支
	146.00 

	1077
	白头翁
	1g
	支
	168.33 

	1078
	小蓟
	1g
	支
	100.67 

	1079
	瓜蒌皮（栝楼）
	2g
	支
	83.67 

	1080
	金钱草
	1g
	支
	112.67 

	1081
	地榆炭
	1g
	支
	203.00 

	1082
	黄柏
	0.5g
	支
	78.67 

	1083
	白头翁皂苷B4
	20mg
	支
	1620.00 

	1084
	蔓荆子黄素
	20mg
	支
	2125.33 

	1085
	海金沙
	1g
	支
	99.67 

	1086
	辛夷（望春花）
	4g
	支
	108.33 

	1087
	尿囊素
	50mg
	支
	77.33 

	1088
	火麻仁
	1g
	支
	129.67 

	1089
	蔬菜中多菌灵、倍硫磷、氟虫腈质控样
	30g
	支
	1320.00 

	1090
	果蔬汁中氟硅唑、甲霜灵、多效唑、茚虫威、哒螨灵
	100ml
	支
	2640.00 

	1091
	槲皮素
	100mg
	支
	524.00 

	1092
	紫苏梗
	0.5g
	支
	190.00 

	1093
	柠檬苦素
	20mg
	支
	906.33 

	1094
	薯蓣皂苷元
	20mg
	支
	81.00 

	1095
	川木香
	2g
	支
	102.00 

	1096
	4,5-O-二咖啡酰奎宁酸
	20mg
	支
	1677.33 

	1097
	2-乙酰王百合苷A
	20mg
	支
	2228.33 

	1098
	马钱苷酸
	20mg
	支
	1671.67 

	1099
	芳樟醇
	0.2ml
	支
	66.00 

	1100
	千年健
	1g
	支
	158.67 

	1101
	百秋李醇
	30mg
	支
	310.00 

	1102
	鸡矢藤
	1g
	支
	130.33 

	1103
	龙胆
	0.5g
	支
	100.67 

	1104
	瓜蒌(栝楼）
	2g
	支
	143.67 

	1105
	连翘酯苷A
	20mg
	支
	1614.00 

	1106
	五味子
	1g
	支
	132.33 

	1107
	白茅根
	1g
	支
	119.00 

	1108
	红景天
	2.5g
	支
	134.33 

	1109
	黄杞苷
	20mg
	支
	1101.00 

	1110
	鞣花酸
	20mg
	支
	337.33 

	1111
	大豆苷
	约20mg
	支
	763.67 

	1112
	土贝母苷甲
	20mg
	支
	1067.33 

	1113
	白花前胡甲素
	20mg
	支
	1060.67 

	1114
	前胡
	1g
	支
	95.67 

	1115
	菟丝子（南方菟丝子）
	1g
	支
	148.33 

	1116
	缬氨酸
	100mg
	支
	362.67 

	1117
	木瓜
	1g
	支
	153.67 

	1118
	单咖啡酰酒石酸
	20mg
	支
	2081.33 

	1119
	芥子（黄芥子）
	2g
	支
	77.67 

	1120
	浙贝母
	1g
	支
	129.33 

	1121
	白屈菜红碱
	20mg
	支
	1804.00 

	1122
	格列风内酯
	20mg
	支
	2294.67 

	1123
	地肤子皂苷Ic
	约20mg
	支
	3005.00 

	1124
	姜酮
	20mg
	支
	77.33 

	1125
	胡椒碱
	20mg
	支
	290.33 

	1126
	王不留行
	1.5g
	支
	80.67 

	1127
	墨旱莲
	1g
	支
	135.67 

	1128
	紫苏叶
	1g
	支
	120.00 

	1129
	去乙酰车叶草酸甲酯
	20mg
	支
	1667.67 

	1130
	白花蛇舌草
	1g
	支
	141.67 

	1131
	头孢克肟
	100mg
	支
	775.67 

	1132
	枸橼酸西地那非
	100mg
	支
	1340.00 

	1133
	硝酸异山梨酯
	100mg
	支
	870.33 

	1134
	坎利酮
	50mg
	支
	418.33 

	1135
	醋酸地塞米松
	100mg
	支
	827.33 

	1136
	地塞米松
	100mg
	支
	481.67 

	1137
	氨苄西林
	100mg
	支
	402.00 

	1138
	氟氯西林
	100mg
	支
	824.67 

	1139
	盐酸四环素
	200mg
	支
	133.67 

	1140
	藁本内酯
	20ul
	支
	896.67 

	1141
	小槐花（饿蚂蝗）
	3g
	支
	133.00 

	1142
	奇壬醇
	20mg
	支
	1607.67 

	1143
	荭草苷
	20mg
	支
	2277.00 

	1144
	食用合成色素日落黄溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	172.33 

	1145
	食用合成色素柠檬黄溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	172.33 

	1146
	食用合成色素胭脂红溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	172.33 

	1147
	布洛芬杂质N
	25mg
	支
	2539.33 

	1148
	阿卡波糖
	200mg
	支
	604.33 

	1149
	胞磷胆碱钠
	50mg
	支
	810.33 

	1150
	5’-胞苷酸
	10mg
	支
	808.00 

	1151
	异绿原酸B
	20mg
	支
	728.00 

	1152
	豨莶草
	2g
	支
	307.00 

	1153
	落新妇苷
	20mg
	支
	4732.00 

	1154
	野漆树苷
	20mg
	支
	2133.33 

	1155
	槲皮苷
	20mg
	支
	1125.67 

	1156
	铁元素标准溶液
	1000ug/ml
	支
	136.67 

	1157
	铬(Cr)元素标准溶液
	50mL,1000mg/L
	支
	134.00 

	1158
	钼(Mo)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	154.67 

	1159
	水中钪(Sc)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	552.33 

	1160
	水中钴(Co)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	128.00 

	1161
	水中镍(Ni)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	128.00 

	1162
	水中钒(V)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	128.00 

	1163
	水中钡(Ba)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	128.00 

	1164
	水中锂(Li)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	129.67 

	1165
	水中锑(Sb)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	128.00 

	1166
	水中锡(Sn)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	162.33 

	1167
	水中铜(Cu)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	129.67 

	1168
	水中锗(Ge)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	636.67 

	1169
	水中铟(In)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	130.67 

	1170
	水中铋(Bi)分析标准物质
	1000μg/mL
	支
	130.00 

	1171
	黄曲霉毒素B1
	100μg/mL
	支
	1320.00 

	1172
	L（+）-抗坏血酸
	250mg
	支
	156.33 

	1173
	赭曲霉毒素A
	50mg/含量≥99%
	支
	3229.67 

	1174
	赭曲霉毒素A溶液
	100μg/mL
	支
	953.33 

	1175
	核苷酸混合标液
	1mL,100μg/mL
	支
	504.33 

	1176
	黄曲霉毒素M1
	100μg/mL
	支
	792.33 

	1177
	黄曲霉毒素M1
	10μg/mL
	支
	953.33 

	1178
	烟酸吡哆醇
	100mg/含量≥98%
	支
	240.00 

	1179
	烟酸吡哆醛
	100mg/含量≥98%
	支
	240.00 

	1180
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇
	100μg/mL
	支
	960.00 

	1181
	维生素B2
	100mg/含量≥98%
	支
	180.00 

	1182
	α-生育酚
	50mg/含量≥95%
	支
	180.00 

	1183
	β-生育酚
	50mg/含量≥95%
	支
	1800.00 

	1184
	γ-生育酚
	50mg/含量≥95%
	支
	1128.33 

	1185
	δ-生育酚
	50mg/含量≥95%
	支
	192.33 

	1186
	叶黄素
	50mg/含量≥98%
	支
	1056.33 

	1187
	咖啡因
	100mg/含量≥99%
	支
	540.00 

	1188
	11中那非类非法添加
	1mL，200μg/mL
	支
	1620.00 

	1189
	食用合成色素新红溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	168.33 

	1190
	食用合成色素苋菜红溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	567.33 

	1191
	食用合成色素靛蓝溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	243.33 

	1192
	食用合成色素诱惑红溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	118.00 

	1193
	食用合成色素亮蓝溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	118.00 

	1194
	食用合成色素酸性红溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	240.00 

	1195
	食用合成色素奎林黄溶液标准物质
	0.5mg/mL
	支
	126.33 

	1196
	食用合成色素赤藓红溶液标准物质
	100mg
	支
	126.33 

	1197
	甲醇标准溶液
	2mL
	支
	95.67 

	1198
	乙腈中苯并[a]芘溶液
	100μg/mL
	支
	119.33 

	1199
	油中苯并芘质控样品
	20g
	支
	1626.67 

	1200
	37种脂肪酸甲酯
	100mg
	支
	3372.33 

	1201
	二十碳五烯酸甲酯
	100mg
	支
	1200.00 

	1202
	二十二碳六烯酸甲酯
	100mg
	支
	504.33 

	1203
	水中溴酸根溶液标准物质
	1000mg/L
	支
	119.33 

	1204
	12种降压类成分混标
	1mL，100μg/mL
	支
	2160.00 

	1205
	6种减肥类成分混标
	1mL，100μg/mL
	支
	2760.00 

	1206
	13种降糖类成分混标
	1mL，100μg/mL
	支
	1224.33 

	1207
	氢氧化钠滴定液
	0.1moL/L，500ml
	瓶
	235.00 

	商务要求

	售后服务要求
	1、中标人负责免费送货上门。

2、货物质保期：按国家及行业有关标准实行产品“三包”，货物质保期自货物验收合格之日起最短不得少于一年。

3、服务响应：需送货上门，提供 7×24 小时售后服务，中标供应商在接到用户售后电话后2小时内响应，12小时到达现场解决问题，质保期内中标供应商负责上门服务。非采购人的原因而出现产品质量问题，由中标供应商负责包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。

	服务期限
	自合同签订之日起两年。

	交货期及地点
	1、交货期：接到采购人供货通知后 3天内按采购人要求的物品及数量完成供货。
2、交货地点：桂林市采购人指定地点。

3、交货方式：现场交货。

	付款方式
	按月付款，每个月 10 日前付清上月所供货的款项。因财政性资金需按财政国库支付规定程序申请及办理，如因财政拨款原因导致付款延迟，甲方不承担违约责任。

	采购预算
	1、分标2采购预算金额：人民币贰佰贰拾万元整（￥2200000.00元），具体采购数量及金额以实际成交数量为准。
2、投标人投标报价按综合折扣率报价（即：实际结算金额=本项目采购需求公布的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率）。投标人所报综合折扣率不得高于100%，否则响应文件将被视为无效处理。

3、投标报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

	交付验收
	1、货物送到采购人指定地点后，采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2、投标人提供的产品必须符合国家标准；

3、投标人所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并按照投标文件中相关承诺及时供货。

	对不符合要求货物退换的及时性及处置办法
	1、供应商提供的货物破损或质量存在问题，不符合国家标准要求的一律退货处理，采购方有权要求供应商更换。

2、供货物品质量和标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，采购人有权要求供货人在价格不变前提下无条件更换品质更好的品牌。
3、在合同期内出现两次以上质量问题退货或两次以上逾期交货的，采购方可要求中标方供应商提供更换品质更好的品牌，价格不变或进行限期整改，如中标供应商在整改期间或整改后仍出现同样问题，采购方有权解除本合同。

	其他要求
	1、采购人实际采购内容包括以上所列品种，但不限于以上所列品种。如采购人所采购的品种不列在所列品种内的，由采购人自行询价，最终结算金额=询价的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率；

2、第六章投标文件（格式）耗材明细表格式中货物名称、规格参数、单位、单价（元）需按照本服务采购需求中内容填入，不得修改，否则按投标无效处理；
3、本分标如选用进口产品时，中标方必须负责办理进口产品所有相关手续，进口产品结算金额=询价的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率；

4、在具体采购过程中采购人有权根据实际工作需求在总预算范围内对标段预算金额或采购耗材进行调剂使用，中标方需服从采购人调剂安排，否则采购方有权解除本合同；

5、项目合同期满后如果新一轮供应商未能及时确定时，采购人有权顺延本项目服务期限，中标方需配合采购人采购安排且各项履约条件与本项目一致。


分标3：微生物耗材及化学试剂类耗材供应商
	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	单价（元）

	1
	甘露醇氯化钠琼脂对照培养基
	22.2g/200mL
	袋
	192.87

	2
	沙氏葡萄糖液体对照培养基
	6.0g/200mL
	袋
	52.33

	3
	梭菌增菌对照培养基
	7.6g/200ml
	袋
	92.60

	4
	哥伦比亚琼脂对照培养基
	8.8g/200ml
	袋
	141.50

	5
	胰酪大豆胨液体对照培养基
	6.0g/200mL
	袋
	248.33

	6
	R2A琼脂对照培养基
	5.5g/300mL
	袋
	248.33

	7
	RV沙门菌增菌液体对照培养基
	5.4g/200mL
	袋
	390.00

	8
	甲醇
	色谱纯，4L/瓶，4瓶/箱
	箱
	1317.33

	9
	乙腈
	色谱纯，4L/瓶，4瓶/箱
	箱
	2623.33

	10
	甲酸
	色谱纯，500ml/瓶
	瓶
	106.00

	11
	CB910 O-PhthaladehydeDiluent
	4*950ml4瓶/件
	箱
	2563.83

	12
	CB130 Hydrolysis Raggent
	4*950ml4瓶/件
	箱
	2563.83

	13
	O120邻苯二甲醛
	5g/瓶
	瓶
	2801.13

	14
	3700-2000巯基化合物
	10g/瓶
	瓶
	2813.67

	15
	9-芴基三氯甲烷
	纯度＞99%，200mg/瓶
	瓶
	142.97

	16
	乙酸铵
	500g
	瓶
	216.20

	17
	次氯酸钠
	AR500ml，有效氯13%-16%
	瓶
	132.73

	18
	三甲基氯硅烷
	AR，100ml
	瓶
	58.47

	19
	六甲基二硅胺烷
	AR，250ml
	瓶
	173.53

	20
	无水乙醇
	AR，500mL
	箱
	310.33

	21
	三羟甲基氨基甲烷
	500g/瓶
	瓶
	394.07

	22
	顺丁烯二酸
	500g/瓶
	瓶
	125.07

	23
	二水合氯化钙
	500g/瓶
	瓶
	64.00

	24
	胰α-淀粉酶
	生物技术级， ~50 U/mg
	瓶
	250.00

	25
	蛋白酶
	≥5u/mg solid
	瓶
	226.50

	26
	亚铁氰化钾
	AR500g/瓶
	瓶
	173.07

	27
	N,N-二甲基甲酰胺
	AR 500ml 99.5%
	瓶
	37.20

	28
	植物基因组DNA提取试剂盒
	DP350，50次
	盒
	634.00

	29
	标准缓冲液
	草酸盐1.67、邻苯二甲酸盐4.01、磷酸盐6.98、硼砂9.46各1瓶
	组
	384.13

	30
	异硫氰酸苯酯
	HPLC，W13467-25ml
	瓶
	600.83

	31
	胰蛋白酶
	CAS:9002-07-7,T1426-100mg,来源于牛胰腺
	瓶
	1757.20

	32
	二甲酚橙
	IND 5g
	瓶
	67.70

	33
	0.05mol/l碘滴定液
	500ml/瓶
	瓶
	253.00

	34
	0.1mol/l硫代硫酸钠滴定液
	500ml/瓶
	瓶
	145.00

	35
	pH电极
	Inlab Expert Pro，物料号: 51343101
	瓶
	5002.33

	36
	渗透压摩尔浓度标准物质氯化钠溶液
	100mOsmol/kg 50ml
	瓶
	66.80

	37
	磷酸
	色谱纯500ml
	瓶
	112.80

	38
	电导标准液
	84uS/cm 250mL
	瓶
	251.67

	39
	氯化氨试剂
	GR500g/瓶
	瓶
	46.00

	40
	4-（4-硝基苯偶氮）间苯二酚CAS：74-39-5
	AR  25g
	瓶
	95.07

	41
	卡尔费休试剂
	AR 500ml
	瓶
	181.00

	42
	氯化镧试剂
	AR 25g CAS号10025-84-0
	瓶
	74.27

	43
	异丙醇
	HPLC 500ml 99.9%
	瓶
	71.07

	44
	氢氧化钠（优级纯）
	500g/瓶
	瓶
	26.07

	45
	氢氧化钠
	50%，2*0.5L
	瓶
	11117.33

	46
	磷酸氢二钾
	优级纯，500g/瓶
	瓶
	47.27

	47
	七水硫酸钴
	AR500g
	瓶
	162.00

	48
	Almberlite-XAD-2大孔树脂
	250g
	瓶
	188.00

	49
	氢氧化钾
	AR 500g 90% 片状
	瓶
	28.00

	50
	无水硫酸钠
	AR500g
	瓶
	28.00

	51
	草酸盐pH标准缓冲液
	pH1.68（25℃）
	瓶
	115.33

	52
	磷酸盐标准缓冲液
	pH6.86（25℃）
	瓶
	115.33

	53
	硼砂标准缓冲液
	pH9.18（25℃）
	瓶
	115.33

	54
	硼砂
	AR500g
	瓶
	29.40

	55
	碳酸氢钠
	AR 500g 99.5%
	瓶
	30.87

	56
	乙酸丁酯
	AR 500ml 99.5%
	瓶
	40.33

	57
	D-101大孔吸附树脂
	BR500g
	瓶
	124.87

	58
	安洁清1号（实验室玻璃器皿专用洗涤剂）
	10L
	瓶
	755.60

	59
	甲酸铵
	HPLC,≥99.0%，50g
	瓶
	552.93

	60
	正丁醇
	AR 500ml 99.5%
	箱
	486.67

	61
	硫酸铈滴定液（0.1mol/l）
	500ml
	瓶
	250.33

	62
	正三十二烷CAS:544-85-4
	≥98.0%（GC）  5g
	瓶
	353.47

	63
	正己烷（CAS:110-54-3）色谱纯
	4L/瓶
	瓶
	444.80

	64
	异丙醇（CAS:67-63-0）色谱纯
	4L/瓶
	瓶
	370.67

	65
	邻二氮菲（CAS：5144-89-8）
	5g
	瓶
	44.27

	66
	间苯二酚（CAS号108-46-3）
	100g/瓶
	瓶
	68.27

	67
	碘滴定液(药典标准)（I2:0.05mol/l）
	0.05mol/l   500ml/瓶
	瓶
	252.00

	68
	氢氧化钠滴定液(药典标准)1mol/l
	500ml/瓶
	瓶
	143.33

	69
	氢氧化钠滴定液(药典标准)0.1mol/l
	500ml/瓶
	瓶
	143.33

	70
	硫酸滴定液(药典标准)0.5mol/l
	500ml/瓶
	瓶
	143.33

	71
	盐酸滴定液(药典标准)0.1mol/l
	500ml/瓶
	瓶
	144.67

	72
	硫氰酸铵滴定液(药典标准)0.1mol/l
	500ml/瓶
	瓶
	311.67

	73
	2020版药典标准比色液套盒
	5ml
	套
	826.00

	74
	无水碳酸钠
	100g
	瓶
	34.40

	75
	邻苯二甲酸氢钾
	100g
	瓶
	53.07

	76
	氯化钠
	100g
	瓶
	21.43

	77
	糠醛
	500ml
	瓶
	75.67

	78
	2，4，6-三氯苯酚
	98%，500g
	瓶
	187.27

	79
	PPG调谐液（AB4500液质用）
	4406127
	瓶
	10608.67

	80
	乙醇
	75%，500ml/瓶
	瓶
	23.73

	81
	冰醋酸
	AR500ml/瓶
	瓶
	27.60

	82
	亚硫酸钠
	GR500g
	瓶
	74.33

	83
	石油醚
	30-60,AR500ml
	箱
	486.67

	84
	水合氯醛
	250g
	瓶
	54.00

	85
	石油醚（60-90）
	AR 500ml
	件
	372.33

	86
	乙酸乙酯
	AR 500ml 99.5%
	件
	415.33

	87
	36%醋酸
	AR 500ml
	瓶
	22.73

	88
	磁珠法植物DNA提取试剂盒
	规格：96次
	盒
	1303.33

	89
	2，2-二苯基-1-苦肼基
	250mg
	瓶
	383.13

	90
	白凡士林
	500g
	瓶
	32.87

	91
	羟萘酚蓝
	S19287-100g63451-35-4 金属滴定指示剂，80% 25g
	瓶
	5770.00

	92
	磷酸二氢钾（基准物质）
	PT50g
	瓶
	72.93

	93
	硝酸银滴定液（药典专用）
	0.1mol/l 500ml/瓶
	瓶
	330.13

	94
	高氯酸滴定液（药典专用）
	0.1mol/l 500ml/瓶
	瓶
	240.13

	95
	电解液LiCl 1M/EtOH
	6x 30 mL
	瓶
	6561.50

	96
	电解液KCl 3M Electrolyte 250mL
	250ml
	瓶
	1102.50

	97
	氯化铵
	AR500g
	瓶
	26.27

	98
	氨水
	500ml/瓶
	瓶
	20.20

	99
	碳酸钾
	500g/瓶，分析纯
	瓶
	30.63

	100
	脂肪酶（来源于皱褶假丝酵母）
	25g/瓶，700u/mg
	瓶
	2650.00

	101
	磷酸二氢钾
	500g/瓶，分析纯
	瓶
	55.00

	102
	乙酰氯
	99%，250ml
	瓶
	186.53

	103
	邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液PH4.01
	250mL/瓶
	瓶
	154.00

	104
	磷酸盐标准缓冲液PH6.86
	250mL/瓶
	瓶
	154.00

	105
	硼砂标准缓冲液PH9.18
	250mL/瓶
	瓶
	154.00

	106
	氯胺T
	AR500g
	瓶
	95.80

	107
	草酸（优级纯）
	GR 500g 99.8%
	瓶
	38.27

	108
	浓氨水
	分析纯500ml
	瓶
	25.73

	109
	2，4_二硝基苯肼
	HPLC5g
	瓶
	81.97

	110
	14%三氟化硼甲醇溶液
	14% in methanol，Mkseal，500ml
	瓶
	1109.77

	111
	甲烷磺酸
	M813395-100g，CAS 75-75-2，lot:C10238788，纯度：99.5%
	瓶
	112.70

	112
	赭曲霉毒素A
	25支/盒
	盒
	2350.00

	113
	黄曲霉毒素B1
	25支/盒
	盒
	2350.00

	114
	ddH2O
	500ml
	瓶
	72.93

	115
	三氟乙酸
	500ml，色谱纯
	瓶
	360.67

	116
	三氯甲烷
	AR 500ml 99%
	箱
	465.67

	117
	高碘酸
	AR100g
	瓶
	257.13

	118
	果聚糖酶
	来源于黑曲霉，酶活力≥10000U/mg，5mg/支
	支
	1257.00

	119
	乙酸钠
	71183-250G，250g/瓶，纯度≥99.0%
	瓶
	1100.27

	120
	二正丁胺
	AR250ml
	瓶
	82.07

	121
	正庚烷
	500ml（色谱纯）
	瓶
	96.63

	122
	姜黄色素（姜黄素）
	试剂级，25g
	瓶
	66.33

	123
	2-乙基-1,3乙二醇（2-乙基-1,3-己二醇 ）
	98%，500ml
	瓶
	201.33

	124
	丁二酸二辛酯磺酸钠
	96%  100g
	瓶
	107.87

	125
	三(羟甲基)氨基甲烷
	生物技术级，100g/瓶
	瓶
	155.07

	126
	十二烷基硫酸钠
	试剂级, 92.5-100.5% 500g
	瓶
	60.63

	127
	卡氏试液（无吡啶）
	500ml
	组
	747.67

	128
	异烟肼
	100g/瓶
	瓶
	130.00

	129
	四氢呋喃
	色谱纯，4L
	瓶
	810.33

	130
	巯基化合物
	液体 500mL
	瓶
	326.27

	131
	重铬酸钾
	AR 500g/瓶
	瓶
	46.40

	132
	过氧化氢
	500mL/瓶（分析纯）
	瓶
	24.00

	133
	氨基磺酸铵
	500g/瓶（分析纯）
	瓶
	128.27

	134
	甲醛（36%—38%）
	500mL/瓶（分析纯）
	瓶
	22.20

	135
	2%盐酸副玫瑰苯胺
	100mL/瓶（分析纯）
	瓶
	193.87

	136
	胃蛋白酶
	西格玛，P7012-5g
	瓶
	8114.00

	137
	淀粉酶
	西格玛，10080-25g
	瓶
	1032.27

	138
	硫酸月桂酯钠
	≥97%(GC),500g
	瓶
	1097.00

	139
	硫酸月桂酯钠（十二烷基硫酸钠）色谱级
	10g,色谱级
	瓶
	790.07

	140
	硫酸标准滴定液
	500ml 0.1mol/L
	瓶
	115.33

	141
	EDTA标准滴定溶液
	0.1mol/L
	瓶
	104.00

	142
	碘标滴定溶液
	500ml 0.1mol/L
	瓶
	217.00

	143
	RT-PCR 级水
	AM9935,10*1.5mL
	盒
	1250.07

	144
	序列分析纯胰蛋白酶
	S27291-100ug  9002-07-7 ≥95%(HPLC),≥ 4500 USP units/mg pro. 100ug
	瓶
	1683.33

	145
	硝酸
	AR2.5L
	瓶
	55.53

	146
	磷钼钨酸试液
	100ml
	瓶
	259.53

	147
	对羟基苯甲醛
	AR25g
	瓶
	42.67

	148
	冰乙酸
	色谱纯500ml
	瓶
	67.20

	149
	茴香醛
	AR100ml
	瓶
	56.27

	150
	肉桂酸肉桂酯
	25g
	瓶
	67.20

	151
	琼脂
	250g
	瓶
	132.13

	152
	卡尔费休试剂（无吡啶）
	AR500ml
	瓶
	181.37

	153
	氯化镁
	AR 500g 98%
	瓶
	31.87

	154
	重金属汞快筛试纸盒
	ZYD-HZPZJSG-10次/盒
	盒
	451.00

	155
	喹诺酮类快筛试剂盒（理化法）
	ZYZ-KNT-10次/盒
	盒
	451.67

	156
	磺胺类快筛试剂盒理化法）
	ZYD-HZPHA-10次/盒
	盒
	455.00

	157
	甲硝唑快筛试剂盒（理化法）
	ZYD-JXZ-10次/盒
	盒
	458.33

	158
	苯二胺类快筛试剂盒（理化法）
	ZYD-BEAL-10次/盒
	盒
	431.67

	159
	盐酸标准滴定溶液
	500ml 0.1mol/L
	瓶
	118.00

	160
	酚酞
	100g/瓶
	瓶
	106.40

	161
	四丁基溴化铵
	100g/瓶，分析纯
	瓶
	60.13

	162
	三乙胺
	色谱纯，500mL
	瓶
	228.60

	163
	1-氯-2,4-二硝基苯
	100g
	瓶
	151.60

	164
	吐温80
	CP500mL/瓶
	瓶
	94.33

	165
	氢氧化钠标准溶液
	0.1mol/L，500mL/瓶
	瓶
	117.00

	166
	0.2%盐酸副玫瑰苯胺
	100mL/瓶（分析纯）
	瓶
	193.20

	167
	硫酸亚铁
	AR500g
	瓶
	33.17

	168
	硝酸银标准标准滴定液
	0.1mol/L
	瓶
	535.83

	169
	乙二胺四乙酸二钠镁(EDTA二钠镁)
	AR100g
	瓶
	153.40

	170
	氯化铯
	4N 10g
	瓶
	145.33

	171
	香草醛
	AR100g
	瓶
	96.53

	172
	碱性品红
	AR25g
	瓶
	115.53

	173
	蒽酮
	AR25g
	瓶
	331.20

	174
	D101大孔树脂
	500g/包
	瓶
	162.67

	175
	五氧化二磷（磷酸酐）W12986-500g
	AR500g
	瓶
	122.00

	176
	磷钼酸
	AR100g
	瓶
	322.80

	177
	乙二胺四乙酸滴定液
	0.05mol/L,500mL/瓶
	瓶
	104.67

	178
	砷标准溶液（药典标准）
	50ml,100μg/mL
	瓶
	205.33

	179
	三乙醇胺
	AR500ml
	瓶
	44.00

	180
	亚硝基铁氢化钠
	AR25g
	瓶
	143.80

	181
	苯肼 P108563-100g
	AR100g
	瓶
	86.63

	182
	钙紫红素指示剂
	AR25g
	瓶
	72.13

	183
	乙醛
	AR500mL
	瓶
	53.10

	184
	氯化亚锡
	GR500g
	瓶
	514.73

	185
	庚烷磺酸钠
	HPLC25g
	瓶
	440.27

	186
	碘化钾
	AR500g
	瓶
	518.00

	187
	三氯叔丁醇
	25g
	瓶
	131.47

	188
	盐酸滴定液
	0.05mol/L，500ml/瓶
	瓶
	117.00

	189
	硝酸亚汞试液
	500ml,，符合《中国药典》
	瓶
	194.73

	190
	四丁基硫酸氢氨试剂
	离子对试剂，100g/瓶
	瓶
	2632.67

	191
	丙二酸
	CP100g/瓶
	瓶
	103.13

	192
	六氨合氯化钴
	50g
	瓶
	1079.70

	193
	硫酸滴定液
	0.05mol/L，500ml/瓶
	瓶
	117.00

	194
	氯乙酸 R001472
	AR500g，98%
	瓶
	117.00

	195
	无水甲酸
	AR 500ml 98.0%
	瓶
	42.13

	196
	磷酸二氢钠
	AR500g
	瓶
	43.20

	197
	羟基萘酚蓝
	25g
	瓶
	1659.47

	198
	洗瓶机酸液
	Q720洗瓶机专用/deconex® 502200.00-KK5R
	瓶
	1521.33

	199
	溴酚蓝CAS号：115-39-9
	25g
	瓶
	161.07

	200
	硫酸铁铵
	500g
	瓶
	85.20

	201
	异戊醇
	500ml
	瓶
	95.80

	202
	甲苯
	AR500ML
	箱
	405.67

	203
	异烟酸
	100g/瓶
	瓶
	88.00

	204
	福林酚试液B
	100ml
	瓶
	107.07

	205
	聚二甲基硅氧烷乳液
	500g
	瓶
	37.00

	206
	pH缓冲溶液
	pH 1.68
	瓶
	160.93

	207
	乙酸
	50ml LC-MS 级
	瓶
	250.00

	208
	乙醇95%
	AR500ml，20瓶/箱
	箱
	316.00

	209
	锌滴定液
	0.05mol/L，500ml/瓶
	瓶
	226.00

	210
	盐酸
	500ml/AR,20瓶
	箱
	250.00

	211
	软化树脂
	工业化25L/袋
	袋
	271.33

	212
	安捷伦6460液质调谐液
	G1969-8500
	瓶
	3624.27

	213
	E-L-2枯草芽孢生物指示剂（ATCC6633)
	50支/盒
	盒
	1500.13

	214
	压力蒸汽灭菌生物指示剂B1321
	50支/盒
	盒
	1085.80

	215
	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200片/盒
	盒
	33.33

	216
	MZ100 浓缩型杀孢子剂
	1KG
	瓶
	730.00

	217
	84消毒液
	500ml，30瓶/箱
	瓶
	4.60

	218
	新洁尔灭
	500ml，30瓶/箱
	瓶
	8.97

	219
	碘伏消毒液
	500ml，30瓶/箱
	瓶
	8.97

	220
	碘伏消毒液
	100ml
	瓶
	3.30

	221
	75%乙醇消毒液
	500ml，30瓶/箱
	瓶
	9.33

	222
	显微镜用浸液（30ml）
	IMMOIL-F30CC
	瓶
	783.33

	223
	2ml细胞冻存管外旋(白色盖/透明管)
	50支/包
	包
	43.33

	224
	MILLIPORE产品 ，连片膜
	EZHAWG474
	盒
	1146.60

	225
	CP0800 胰酪胨大豆羊血琼脂平板TSSB
	90mmX20个
	盒
	136.33

	226
	025106 改良山梨醇麦康凯琼脂基础
	BR250g
	瓶
	405.67

	227
	0157 显色培养基
	1000mL/瓶
	瓶
	597.67

	228
	CP0620 LB1增菌液
	225mL*10袋
	盒
	330.00

	229
	CP0720B 改良山梨醇麦康凯琼脂平板
	90mm*20个
	瓶
	140.00

	230
	SR0140 PALCAM琼脂配套试剂
	10支
	盒
	83.17

	231
	029980 PALCAM琼脂平板
	90mm*20个
	盒
	183.17

	232
	SR0240 改良山梨醇麦康凯琼脂或改良麦康凯肉汤配套试剂
	10支
	瓶
	127.00

	233
	021115 氯硝胺18%甘油（DG18)琼脂
	BR250g
	盒
	222.00

	234
	027050 绿脓菌素测定用培养基
	BR250g
	瓶
	142.00

	235
	075290 氨基酸脱羧酶
	20支
	盒
	58.00

	236
	SR0310 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂 10支
	10支/盒
	盒
	87.67

	237
	SR0290 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂配套试剂
	10支/盒
	盒
	345.67

	238
	075750 三糖铁
	20支/盒
	盒
	68.83

	239
	075280 赖氨酸脱羧酶
	20支
	盒
	57.00

	240
	SR0380 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂（新霉素125ug/支）
	10支
	盒
	52.67

	241
	028020 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)
	100g
	瓶
	132.67

	242
	022220 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基（BGLB）
	BR250g
	瓶
	321.33

	243
	023141 志贺氏增菌肉汤
	BR250g
	瓶
	162.00

	244
	024040A Baird-Parker琼脂平板
	90mm*20个
	盒
	142.00

	245
	028381 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板(MYP)
	90mmX20个
	瓶
	153.33

	246
	027315 MRS培养基(莫匹罗星锂盐改良MRS培养基基础)
	BR250g
	瓶
	281.33

	247
	SR0370 改良MRS培养基配套试剂(莫匹罗星锂盐+半胱胺酸盐酸盐)
	2*5支/盒
	盒
	150.67

	248
	022225 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂
	BR100g
	瓶
	610.00

	249
	022200 乳糖蛋白胨培养液
	BR250g
	瓶
	116.50

	250
	022150 远藤琼脂培养基（品红亚硫酸钠培养基）
	BR250g
	瓶
	160.00

	251
	028266 EC-MUG培养基
	100g
	瓶
	270.00

	252
	071761 大肠杆菌IMVC生化鉴定盒
	4种×10次/盒
	盒
	115.23

	253
	022230 EC肉汤
	BR250g
	瓶
	148.00

	254
	028267 MUG营养琼脂培养基（NA-MUG)
	100g
	瓶
	411.67

	255
	CP0310 生理盐水
	9mL×20支
	盒
	120.33

	256
	028361 脑心浸萃琼脂培养基
	BR100g
	瓶
	193.77

	257
	028350 KF链球菌琼脂培养基
	BR100g
	瓶
	213.17

	258
	SR0150 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶钠琼脂配套试剂
	2*5支/盒
	盒
	72.50

	259
	028031 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础(SPS)
	BR250g
	瓶
	193.00

	260
	022220A 煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB
	10mlX20支
	盒
	160.00

	261
	024040 Baird-Parker琼脂基础
	BR250g
	瓶
	342.00

	262
	024070 血平板
	90mm×20套/盒
	盒
	125.67

	263
	029195 卵黄亚碲酸钾增菌液
	5ml
	瓶
	57.00

	264
	023052 亚硫酸铋琼脂（BS)
	BR250g
	瓶
	186.17

	265
	A-SCM1021-05 0.85%生理盐水
	9ml/支*20（2-25度）
	盒
	119.63

	266
	A-SCM1021-05 0.85%生理盐水-辐照灭菌
	9ml/支*10（2-25度）
	盒
	191.47

	267
	CP0300 四硫磺酸钠煌绿增菌液
	10mlX20支
	盒
	134.00

	268
	CP0750 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古霉素肉汤（Mlst-Vm）
	10ml*20支
	盒
	139.67

	269
	022170 胆盐乳糖培养基(BL)
	250g
	瓶
	124.50

	270
	024010 7.5%氯化钠肉汤培养基
	BR250g
	瓶
	110.00

	271
	023081 沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS琼脂）
	BR250g
	瓶
	225.67

	272
	23130D2 缓冲蛋白胨水
	900ml*5袋/盒
	盒
	165.00

	273
	HKI003 Easy ID蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒
	10T
	盒
	340.00

	274
	22210G1 双料月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）
	10mlX20支
	盒
	150.00

	275
	022210A 月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）
	10mlX20支
	盒
	148.00

	276
	CP0640 磷酸盐缓冲液
	225mL×10袋/盒
	盒
	87.33

	277
	060061 湿式餐具大肠菌群检验纸片（10张）100份/盒
	20包/盒
	盒
	202.00

	278
	C22117G1 磷酸盐缓冲液
	9ml*20支/盒
	盒
	100.00

	279
	024061哥伦比亚琼脂培养基
	250g
	瓶
	273.33

	280
	060063（湿式）餐具大肠菌群检验纸片（4张）
	20包/盒
	盒
	149.33

	281
	CM1402 乳酸杆菌肉汤培养基
	250g
	瓶
	164.00

	282
	P-03 半胱氨酸盐酸盐
	50mg/5ml*10
	盒
	158.27

	283
	CM107 营养琼脂培养基
	250g
	瓶
	161.00

	284
	CM188 MRS 琼脂（MRSA）
	250g
	瓶
	284.00

	285
	075040 甘露醇生化鉴定盒
	20支/盒
	盒
	46.00

	286
	075230 棉子糖生化鉴定管
	20支/盒
	盒
	77.00

	287
	075160 七叶苷生化鉴定管
	20支/盒
	盒
	63.67

	288
	075030 麦芽糖生化鉴定管
	20支/盒
	盒
	56.67

	289
	075050 蔗糖生化鉴定管
	20支/盒
	盒
	49.33

	290
	075570 纤维二糖
	20支/盒
	盒
	55.33

	291
	075090 山梨醇生化鉴定管
	20支/盒
	盒
	54.33

	292
	075140 水杨素生化鉴定管
	20支/盒
	盒
	75.67

	293
	CP0360A 3%氯化钠碱性蛋白胨水
	9mL*20支/盒
	盒
	140.00

	294
	CP0500 LB2增菌液
	10mL*20支
	盒
	160.00

	295
	A-YCM207 亚硫酸铋琼脂培养基（BS)
	BR250g
	瓶
	184.33

	296
	CM115结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA)
	250g
	瓶
	178.67

	297
	A-PCM101平板计数琼脂板（PCA)
	250g
	瓶
	177.00

	298
	CM123马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）
	250g
	瓶
	253.33

	299
	022040 乳糖胆盐发酵培养基
	BR250g
	瓶
	130.67

	300
	022043 双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基
	BR250g
	瓶
	137.00

	301
	022110 蛋白胨水（靛基质培养基）
	BR100g
	瓶
	111.00

	302
	029226 0.5% TTC溶液
	2ml*10支
	盒
	52.00

	303
	021050 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA培养基)(添加抗生素)
	BR250g/瓶
	瓶
	234.33

	304
	028074A 胰酪大豆胨琼脂培养基平板(大豆酪蛋白琼脂培养基)
	90mm*20个
	盒
	101.33

	305
	JYX211 双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂）
	10ml*20支/盒
	盒
	287.00

	306
	CM1021-07 0.85%生理盐水-辐照灭菌
	90ml/袋*10
	盒
	135.67

	307
	A-YCM105 伊红美兰琼脂培养基(EMB)
	250g
	瓶
	175.67

	308
	CM853 0.1%蛋白胨水
	250g
	瓶
	122.00

	309
	JYX215 SCDLP液体培养基-辐照灭菌
	90ml/袋*10
	盒
	315.67

	310
	CM1002 kovacs氏靛基质试剂
	10ml（2-8℃）
	瓶
	47.00

	311
	CM1001 革兰氏染色液试剂盒
	10ml*4
	套
	65.67

	312
	CP209A RV沙门菌增菌液体培养基（干粉）
	250g
	瓶
	127.67

	313
	GCP704B 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基基础（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	216.83

	314
	GCM908B麦康凯琼脂(颗粒剂型)（MAC）
	250g
	瓶
	202.67

	315
	CRM006B克罗诺杆菌( 阪崎肠杆菌)显色培养基平板
	90mm*20个
	盒
	280.00

	316
	029180 冻干血浆
	0.5ml/支X10
	瓶
	116.33

	317
	C23023G1 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液
	10ml*20支
	盒
	140.00

	318
	022250明胶培养基（营养明胶）
	BR100g
	瓶
	102.83

	319
	021090 沙氏（沙堡弱）琼脂培养基
	BR250g
	瓶
	137.00

	320
	C00001D2 生理盐水
	200ml*10袋/盒
	盒
	86.67

	321
	22050 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基)
	BR 250g
	瓶
	102.00

	322
	029280 0.25%氯化钙溶液
	10支/盒
	盒
	68.17

	323
	028060 葡萄糖肉汤
	BR250g
	瓶
	142.17

	324
	029270 草酸钾兔血浆
	10支/盒
	盒
	110.00

	325
	075010葡萄糖
	20支/盒
	盒
	47.67

	326
	029172 氧化酶试剂（50测试）
	50测试
	瓶
	85.00

	327
	022070P1 平板计数琼脂(PCA)(颗粒型)
	BR250g
	瓶
	214.67

	328
	022221P1 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)(颗粒型)
	BR250g
	瓶
	184.33

	329
	CM206 SS琼脂
	250g
	瓶
	224.00

	330
	075800 乙酰胺肉汤
	20支/盒
	盒
	64.33

	331
	酵母菌鉴定卡(YST)
	20片/盒
	盒
	2600.67

	332
	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡（ANC)
	20片/盒
	盒
	2592.00

	333
	芽孢杆菌鉴定卡
	20片/盒
	盒
	3357.00

	334
	GN革兰氏阴性菌鉴定卡
	20片
	盒
	2380.00

	335
	GP革兰氏阳性菌鉴定卡
	20片
	盒
	2346.67

	336
	鲎试剂0.5EU/ml
	0.1ml，10支/盒
	盒
	148.13

	337
	鲎试剂0.25EU/ml
	0.1ml，10支/盒
	盒
	148.13

	338
	鲎试剂0.125EU/ml
	0.1ml，10支/盒
	盒
	148.13

	339
	鲎试剂0.03EU/ml
	0.1ml，10支/盒
	盒
	403.33

	340
	鲎试剂0.06EU
	0.1ml，10支/盒
	盒
	177.53

	341
	细菌内毒素工作标准品
	10EU 10支/盒
	盒
	310.00

	342
	细菌内毒素检查用水（TRW）5ml
	10支/盒
	盒
	35.07

	343
	细菌内毒素检查用水（TRW）10ml
	10支/盒
	盒
	51.33

	344
	细菌内毒素检查用水（TRW）50ml
	15瓶/盒
	盒
	311.47

	345
	无内毒素吸头（1000ul 4支/包)
	4支/包
	包
	7.50

	346
	无内毒素吸头（200ul 5支/包)
	5支/包
	包
	7.50

	347
	沙门氏菌属诊断血清60种
	1ml×60瓶
	盒
	7900.00

	348
	HB8295 50％卵黄乳液
	5ml*10支
	盒
	93.33

	349
	GS070 无菌液体石蜡
	1ml*20支/盒
	盒
	74.13

	350
	HB5213 MUG培养基
	100g，2-8℃
	瓶
	617.77

	351
	HB8769 0.5%碱性复红溶液
	5ml*4
	盒
	54.40

	352
	无菌脱纤维绵羊血
	100ml
	瓶
	341.77

	353
	70423100D β-内酰胺酶Ⅱ（头孢菌素酶）
	≥200万单位（冻干）（8支/盒）
	盒
	613.40

	354
	6012412Y β-内酰胺酶Ⅰ（青霉素酶）
	≥300万单位/ml*5ml（液体）（8支/盒）
	盒
	280.67

	355
	S1094杆菌肽纸片
	20片/瓶
	瓶
	43.03

	356
	十四烷酸异丙酯
	200ml
	瓶
	325.83

	357
	B-RCM1402乳酸杆菌肉汤培养基
	250g
	瓶
	155.60

	358
	A-YCM1407游离生物素测定培养基
	100g
	瓶
	710.83

	359
	A-YCM1405叶酸测定培养基
	100g
	瓶
	611.83

	360
	A-FCM1406泛酸测定培养基
	100g
	瓶
	310.83

	361
	245710 维生素B12测定培养基
	100g
	瓶
	710.83

	362
	PAS201S tNOS基因核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法SN标准）
	24测试/盒
	盒
	1451.67

	363
	PAS202S pCaMV35S基因核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法SN标准）
	24测试/盒
	盒
	1451.67

	364
	T003S 植物基因组提取试剂盒
	24测试/盒
	盒
	347.27

	365
	PDS211L 水稻内源基因SPS核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法SN标准）
	96测试/盒
	盒
	5048.83

	366
	PAS210L Cry1A（b/c）基因核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法SN标准）
	96测试/盒
	盒
	5048.83

	367
	PDS213L Bt基因核酸检测试剂盒1（PCR-荧光探针法SN标准）
	96测试/盒
	盒
	5048.83

	368
	胰酪大豆胨琼脂培养基 （TSA）（预罐装琼脂培养基）
	90mm*10皿/包
	包
	63.33

	369
	胰酪大豆胨琼脂培养基 （TSA）（接触皿）
	55mm*10皿/包
	包
	64.00

	370
	CM0331B 哥伦比亚血琼脂基础
	250g
	瓶
	285.67

	371
	SKY-8101 沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T
	盒
	1524.27

	372
	SKY-8111 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	25T
	盒
	1470.93

	373
	SKY-8129 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	25T
	盒
	1537.60

	374
	SKY-8136 单增李斯特菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	25T
	盒
	1554.27

	375
	SKY-8183大肠埃希氏菌（通用型）核酸检测试剂 盒（荧光 PCR 法）
	25T
	盒
	1487.60

	376
	志贺氏显色干粉
	1000mL/64.7g
	瓶
	910.00

	377
	金黄色葡萄球菌显色干粉
	500ml/41.25g
	瓶
	585.67

	378
	大肠显色干粉
	1000ml/33.8g
	瓶
	344.00

	379
	沙门显色干粉
	1000ml/37.3g
	瓶
	771.33

	380
	李斯特氏菌显色培养基
	1000ml/74.0g
	瓶
	1120.00

	381
	副溶血弧菌显色培养基
	1000ml/60.2g
	瓶
	981.33

	382
	蜡样芽孢杆菌显色培养基
	1000mL/38.2g
	瓶
	1257.73

	383
	阪崎肠杆菌显示培养基
	1L
	瓶
	705.67

	384
	029020 芽孢染色液
	10mL×2瓶
	瓶
	41.33

	385
	GCP804A 抗生素检定培养基Ⅰ （pH7.8-8.0）（无颗粒）
	250g
	瓶
	235.33

	386
	GCP806 抗生素检定培养基Ⅱ（pH6.5-6.6）（无颗粒）
	250g
	瓶
	238.67

	387
	GCP805 抗生素检定培养基Ⅱ（pH7.8-8.0）（无颗粒）
	250g
	瓶
	235.33

	388
	CP822A抗生素检定培养基V
	250g
	瓶
	111.33

	389
	CP807 抗生素检定培养基Ⅲ
	250g
	瓶
	88.00

	390
	CP145 沙氏葡萄糖琼脂培养基（沙氏琼脂）
	250g
	瓶
	117.40

	391
	GCP301A 胰酪大豆胨液体培养基（颗粒）
	250g
	瓶
	130.17

	392
	GCP856 麦康凯液体培养基（颗粒）
	250g
	瓶
	234.00

	393
	CM145A 沙氏琼脂培养基（含氯霉素）
	250g
	瓶
	132.67

	394
	HB8282 硝酸盐还原试剂盒
	5ml*4
	盒
	37.67

	395
	GCP908C 麦康凯琼脂培养基
	250g
	瓶
	162.67

	396
	GCP168B 胰酪大豆胨琼脂培养基 （TSA）（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	176.00

	397
	GCP855 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基(颗粒剂型
	250g
	瓶
	237.00

	398
	GCP813 甘露醇氯化钠琼脂培养基（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	167.67

	399
	GCP154A 沙氏葡萄糖液体培养基颗 粒剂型）
	250g
	瓶
	143.17

	400
	CM205 三糖铁琼脂（TSI）
	250g
	瓶
	138.00

	401
	GCP107A 营养琼脂（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	176.17

	402
	HB8281 V－P试剂盒(5ml*4)
	5ml*4
	盒
	38.50

	403
	HB4177-1 硫酸锰营养琼脂培养基
	250g
	瓶
	201.83

	404
	HB0252 酪蛋白琼脂
	250g
	瓶
	201.50

	405
	GB168 溶菌酶生化管
	20支
	盒
	53.00

	406
	HB0248A 多粘菌素B（1万单位）
	1万单位*5支
	盒
	90.00

	407
	GCP105 伊红美蓝琼脂（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	282.00

	408
	CM204 胆硫乳琼脂（DHL）
	250g
	瓶
	155.00

	409
	23130D1 缓冲蛋白胨水
	90ml*10袋
	盒
	116.67

	410
	23130D2 缓冲蛋白胨水
	900ml*5袋/盒
	袋
	150.00

	411
	GCP144A 肠道菌增菌液体培养基(颗粒剂型)
	250g
	瓶
	393.83

	412
	GCP8530.1%蛋白胨水溶液（颗粒剂 型）
	250g
	瓶
	161.83

	413
	CP0680 缓冲蛋白胨水
	225ml/X10袋
	盒
	125.83

	414
	GCP801 硫乙醇酸盐流体培养基（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	201.33

	415
	CM1403 维生素B12测定用培养基
	100g
	瓶
	710.00

	416
	GCP832 pH7.0 氯化钠蛋白胨缓冲液 （颗粒剂型）
	250g
	瓶
	111.33

	417
	CM1405 叶酸测定培养基
	100g
	瓶
	611.00

	418
	CM164 孟加拉红（虎红）培养基
	250g
	瓶
	174.00

	419
	CM702 卵磷脂吐温80营养琼脂
	250g
	瓶
	182.00

	420
	CM1021-07 0.85%生理盐水
	90ml/袋*10
	瓶
	90.00

	421
	CM701 SCDLP液体培养基
	90ml/袋*10
	盒
	184.33

	422
	CM708A 双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂）
	10ml*20支/盒
	盒
	288.00

	423
	CM103 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）-单料
	10mL/支*20
	盒
	160.00

	424
	11408 麦康凯液体培养基
	100ml
	瓶
	205.33

	425
	CM1406 泛酸测定培养基
	100g
	瓶
	310.00

	426
	CM301 胰蛋白胨液体培养基（TSB）
	200ml
	瓶
	38.40

	427
	CM301 胰蛋白胨液体培养基（TSB）
	100ml
	瓶
	33.30

	428
	CP0700 7.5%氯化钠肉汤
	225ml/X10袋
	盒
	125.40

	429
	A-CP219B木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(药典板）
	250g
	瓶
	475.73

	430
	双倍乳糖胆盐培养基(含中和剂）
	250g
	瓶
	132.87

	431
	SCDLP液体培养基
	250g
	瓶
	153.27

	432
	GCP809 玫瑰红钠琼脂（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	243.17

	433
	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基基础（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	217.40

	434
	CRM016 念珠菌显色培养基（20版药典）
	1000ml
	瓶
	911.93

	435
	022141 曙红亚甲基蓝琼脂培养基（药典）
	250g
	瓶
	181.33

	436
	A-GCP1510 梭菌增菌培养基（颗粒剂型）
	250g
	瓶
	457.17

	437
	CM911 哥伦比亚琼脂培养基
	250g/瓶
	瓶
	274.27

	438
	A-SCM1021-06A 0.85%生理盐水(2-25℃）自立袋
	225ml/袋*10
	盒
	86.33

	439
	SR0160 硫酸庆大霉素(哥伦比亚琼脂配套试剂）
	SR0160-3.33mg/支×10
	盒
	72.50

	440
	B-QP-79B 1%TTC溶液
	5支/盒 2-8℃
	盒
	75.67

	441
	弧菌显色培养基
	1000ml
	瓶
	920.17

	442
	CP0610 3%氯化钠碱性蛋白胨水
	225mL*10袋
	瓶
	136.50

	443
	CP0720 改良EC肉汤（mEC+n)
	225ml*10袋
	瓶
	162.00

	444
	026070 PALCAM琼脂基础
	250g
	盒
	544.50

	445
	硫酸
	AR500ml
	瓶
	22.93

	446
	乙醚
	AR500ml
	瓶
	47.00

	447
	丙酮
	AR500ml 99.5%
	瓶
	28.23

	448
	LSJ-试剂
	AR500g
	瓶
	146.67

	449
	醋酸酐
	AR500ml
	瓶
	41.47

	450
	SmaI 1085A
	2000U
	个
	538.00

	451
	二口烧瓶24*19口
	A0103 1000ml
	个
	182.67

	452
	弯接管
	A0121
	根
	70.00

	453
	酸性清洗剂B35
	5kg
	桶
	1106.67

	454
	渗透压摩尔浓度标准物质氯化钠溶液
	101.0 mOsmol·Kg-1，2ml/瓶
	瓶
	118.67

	455
	甲醇
	色谱纯，2500ml/瓶
	箱
	342.00

	456
	乙腈
	色谱纯，2500ml/瓶
	箱
	704.67

	457
	硅藻土
	K812220-500g
	瓶
	631.33

	商务要求

	售后服务要求
	1、中标人负责免费送货上门。

2、货物质保期：按国家及行业有关标准实行产品“三包”，货物质保期自货物验收合格之日起最短不得少于一年。

3、服务响应：需送货上门，提供 7×24 小时售后服务，中标供应商在接到用户售后电话后2小时内响应，12小时到达现场解决问题，质保期内中标供应商负责上门服务。非采购人的原因而出现产品质量问题，由中标供应商负责包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。

	服务期限
	自合同签订之日起两年。

	交货期及地点
	1、交货期：接到采购人供货通知后 3天内按采购人要求的物品及数量完成供货。
2、交货地点：桂林市采购人指定地点。

3、交货方式：现场交货。

	付款方式
	按月付款，每个月 10 日前付清上月所供货的款项。因财政性资金需按财政国库支付规定程序申请及办理，如因财政拨款原因导致付款延迟，甲方不承担违约责任。

	采购预算
	1、分标3采购预算金额：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00元），具体采购数量及金额以实际成交数量为准。
2、投标人投标报价按综合折扣率报价（即：实际结算金额=本项目采购需求公布的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率）。投标人所报综合折扣率不得高于100%，否则响应文件将被视为无效处理。

3、投标报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

	交付验收
	1、货物送到采购人指定地点后，采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2、投标人提供的产品必须符合国家标准；

3、投标人所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并按照投标文件中相关承诺及时供货。

	对不符合要求货物退换的及时性及处置办法
	1、供应商提供的货物破损或质量存在问题，不符合国家标准要求的一律退货处理，采购方有权要求供应商更换。

2、供货物品质量和标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，采购人有权要求供货人在价格不变前提下无条件更换品质更好的品牌。
3、在合同期内出现两次以上质量问题退货或两次以上逾期交货的，采购方可要求中标方供应商提供更换品质更好的品牌，价格不变或进行限期整改，如中标供应商在整改期间或整改后仍出现同样问题，采购方有权解除本合同。

	其他要求
	1、采购人实际采购内容包括以上所列品种，但不限于以上所列品种。如采购人所采购的品种不列在所列品种内的，由采购人自行询价，最终结算金额=询价的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率；

2、第六章投标文件（格式）耗材明细表格式中货物名称、规格参数、单位、单价（元）需按照本服务采购需求中内容填入，不得修改，否则按投标无效处理；
3、本分标如选用进口产品时，中标方必须负责办理进口产品所有相关手续，进口产品结算金额=询价的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率；

4、在具体采购过程中采购人有权根据实际工作需求在总预算范围内对标段预算金额或采购耗材进行调剂使用，中标方需服从采购人调剂安排，否则采购方有权解除本合同；

5、项目合同期满后如果新一轮供应商未能及时确定时，采购人有权顺延本项目服务期限，中标方需配合采购人采购安排且各项履约条件与本项目一致。


第四章  评标办法
一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、服务承诺等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………………满分10分

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的综合折扣率为评标基准价，其价格分为10分。

（2）价格分计算公式：

最低投标人综合折扣率          

某投标人价格分 =                                      ×    10分

                           某投标人综合折扣率  
2、项目实施方案分…………………………………………………………………………………满分75分 

投标人提供的项目实施方案应包括对本项目工作目标理解、实施保障体系、项目实施、实施过程风险和难点分析控制、配送方案、应急处理方案等。

（1）工作目标理解.........................................................满分9分

一档（2分）：理解本项目需求服务内容；

二档（5分）：准确理解本项目需求服务内容，有服务措施；

三档（7分）：准确理解本项目需求服务内容，服务措施较好，具有对项目服务工作目标理解，并对潜在问题有解决思路。

四档（9分）：准确理解本项目需求服务内容，服务措施好，对项目服务工作目标理解透彻，并对潜在问题有解决思路并提出有利于采购人意见和建议。
（2）实施保障体系…………………………………………………………………………满分15分
一档（4分）：提供简单实施保障体系；

二档（8分）：提供的实施保障体系内容较齐全，体系可行；

三档（12分）：提供的实施保障体系内容齐全，体系较完善、配送安排基本满足项目工期需要。

四档（15分）：提供的实施保障体系内容齐全，体系完善、配送安排满足或优于项目工期需要。
（3）项目实施……………………………………………………………………………………满分15分

一档（4分）：供应商能根据采购需求提供具体的项目实施方案。

二档（8分）：供应商所提供的实施方案具体，无明显技术错误，技术架构基本可行，拟投入人员配置及安排合理、对项目进度及质量保证等方面有具体描述；

三档（12分）：供应商所提供实施方案较详细、合理，对项目理解较深刻，能针对性的提出合理化建议，拟投入人员配置及安排合理可行、项目进度步骤有序、质量保证有比较详细的描述；

四档（15分）：供应商所提供实施方案非常详细、合理，对项目理解较深刻，方案完整，应急措施合理，安全并可靠，有针对性的提出合理化建议，拟投入人员配置及安排科学合理、项目进度步骤有序、质量保证有详细的描述。

（4）实施过程风险和难点分析控制............................................满分12分

一档（3分）：提供了实施过程风险和难点分析控制方案；

二档（6分）：提供的实施过程风险和难点分析控制方案内容齐全，对风险和难点分析合理；

三档（9分）：提供的实施过程风险和难点分析控制方案内容较齐全，对风险和难点有科学合理的分析及应对措施。

四档（12分）：提供的实施过程风险和难点分析控制方案内容齐全，对风险和难点有科学合理的分析并作出相应的应对措施，风险和难点控制方案满足需要。
（5）配送方案………………………………………………………………………………………满分12分

一档（3分）：根据供应商提供的配送方案，配送方案内容不够完整；

二档（6分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间相对完善的；

三档（9分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间、配送时效性、具有质量保证措施等相对科学详细的；

四档（12分）：配送时间优于采购需求，各阶段均具有质量保证措施、安全措施，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，能够有效的保证检测试剂、耗材的合格、卫生、安全。

（6）应急处理方案..............................................................满分12分

一档（3分）：基本满足采购要求，应急预案有针对性的应急措施；

二档（6分）：完全满足采购要求，应急预案能具体分析安全风险，分类描述各个实施部署环节风险规避措施，有一定的安全应急处理和安全服务能力；

三档（9分）：完全满足采购要求，应急预案合理全面，能够针对本项目实际需求，准确详细描述项目在各环节、各方案存在的安全风险，正确指出风险点并做出评估；

四档（12分）：针对风险评估和项目各实施阶段分类提出合理可行的应急预案，预案具备详细准确的技术路线、应急措施启动条件、操作步骤、实施保障等内容，有较强的风险应急处理、风险预警和评估能力。

3、服务承诺方案分……………………………………………………………………………………满分15分

由评委在打分前根据招标文件要求，对各投标人投标文件中提供的服务承诺的可行性、可操作性、针对性等方面，比较各投标人服务承诺的优劣，评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。

一档（3分）：服务承诺方案基本满足采购文件要求，产品发生质量问题提供有具体处理措施，并提出处理时限。

二档（7分）：服务承诺方案科学合理，提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；根据故障情况48小时内到达现场进行故障处理。

三档（11分）：服务承诺方案科学合理，内容完整，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，发生质量问题情况12小时内到达现场进行处理。

四档(15分）：服务承诺方案科学合理，内容完整，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，提供的调试、测试、校准和调整服务方案及故障出现解决方案详细、可操作性强，对产品实行跟踪服务，发生质量问题情况8小时内到达现场进行故障处理。

4. 综合得分＝1+2+3
三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按综合折扣率由高到低顺序排列；得分相同且综合折扣率也相同的由评标委员会按项目实施方案分优劣顺序排列。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

（4）本项目共划分为3个分标：3个分标由3家不同的投标单位作为中标单位。符合资格要求的投标单位可参加上述3个分标的任何一个分标或多个分标，但只能中标上述3个分标的其中1个分标，依据评审顺序，若投多个分标的投标人已为第一中标候选人的，不得参与其他分标的评审，且每分标参加评审的投标单位家数不得少于3家，评审顺序分别为1分标、2分标、3分标。
四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
附表

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：                        
项目编号：                        
分标编号：                        
甲方：                        （采购人）
乙方：                        （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）项目实施方案和服务承诺；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

第二条  合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的综合折扣率为：         %。
第三条  服务内容
服务内容及要求：具体详见本文件“服务采购需求”。乙方必须按照招标文件“服务采购需求”中的所有要求向甲方提供服务。

第四条  权力保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  履行期限、地点和方式
1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务期限：自合同签订之日起两年。

3、本项目服务期限到期后如果新一轮供应商未能及时确定时，甲方有权顺延本项目服务期限，乙方需配合甲方采购安排且各项履约条件与本合同一致。
第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  付款方式

 1.付款方式：按月付款，每个月 10 日前付清上月所供货的款项。因财政性资金需按财政国库支付规定程序申请及办理，如因财政拨款原因导致付款延迟，甲方不承担违约责任。

2.实际结算金额=采购需求公布的单价×甲方实际采购数量×乙方综合折扣率。                                                      

第八条  违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额3 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合同金额5 %向甲方支付违约金。

4、其他违约行为按违约款额5 %收取违约金并赔偿经济损失。
第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、甲方实际采购内容包括采购需求中所列品种，但不限于以上所列品种。如甲方所采购的品种不列在所列品种内的，由甲方自行询价，最终采购品种结算金额=询价的单价×采购人实际采购数量×综合折扣率；

4、在具体采购过程中甲方有权根据实际工作需求在总预算范围内对标段预算金额或采购耗材进行调剂使用，乙方需服从甲方调剂安排，否则甲方有权解除本合同。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第十二条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

3、乙方在合同期内出现两次以上质量问题退货或两次以上逾期交货的，甲方可要求乙方提供更换品质更好的品牌，价格不变或进行限期整改，如乙方在整改期间或整改后仍出现同样问题，甲方有权解除本合同。
第十三条  签订本合同依据

1、招标文件；
2、中标通知书；

3、乙方投标文件；

4、履约保证函。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                        

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                          

委托代理人：                                委托代理人：                                     

电  话：                                    电   话：                                        

开户名称：                                  开户名称：                                       
开户银行：                                  开户银行：                                       
银行账号：                                  银行账号：                                       
日    期：                                  日    期：                                       
履约保证函（格式）
致：桂林市食品药品检验所
为保证食品药品检验检测专用耗材供应商采购    分标履行合同约定的全部义务及服务质量，我方特出具本保证函。

一、保证范围

1、按合同约定的质量、规格、数量交付相应耗材；

2、按期及按采购人要求地址交付相关耗材；

3、按采购需求及合同要求确保货物在质保期内的维修及更换；

4、按采购需求及采购合同履行相关义务。
二、保证额度
保证金额度为合同总价款的5%。如我方未按主合同约定履行任何义务，甲方可直接书面通知我方履行保证责任。

三、保证有效期
保证有效期同采购合同服务期限一致。

四、保证责任的承担

1. 采购人主张保证责任时，需向我方提供书面索赔通知及相关证明材料（包括但不限于主合同、货物验收报告、违约事实说明、损失计算依据等）；

2. 我方收到符合要求的索赔通知后，将在5个工作日内无条件向采购人支付相应款项，无需采购人进一步举证；

3. 我方支付的款项总额不超过本保证函约定的保证金额度。

五、特别约定

1. 采购合同服务期限届满后，我方的保证责任终止；

2. 本保证函为不可撤销，未经采购人书面同意，我方不得单方撤回、变更或解除。

六、其他条款

1. 因本保证函产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决；

2. 本保证函自保证人盖章、法定代表人或授权代表人签字之日起生效，一式二份，采购人、供应商各执一份，具有同等法律效力。

保证人（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

联系电话：

地址：

日期：   年    月    日

第六章  投标文件（格式）
投标文件封面格式：

投标文件
项目名称：食品药品检验检测专用耗材供应商采购 
项目编号：GLZC2025-G3-990622-GXAJ 

       分标
采购代理机构：广西奥金斯项目管理有限公司
投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              

联系电话：                                                

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.供应商属于中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料【①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

7.分标1：《第二类医疗器械经营备案凭证》；分标3：投标人需具有以下证件，证件需在有效期内：①有效的危险化学品经营许可证，②非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类和第三类），③易制爆危险化学品从业单位备案证明，④《第二类医疗器械经营备案凭证》（必须提供）；
二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）
2.服务采购需求偏离表（格式见附件）（必须提供）；
3.服务承诺方案（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及评标办法自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

4.项目实施方案（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及评标办法自行编写）（格式见附件）（必须提供）；
5.供应商自2021年以来同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所提供的服务类型、金额）（如有，请提供）；
6.项目实施人员一览表【如有，请提供】；
7.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

8.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
授权委托书（格式一）

致：广西奥金斯项目管理有限公司
我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称、项目编号）    项目     分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                        

       年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西奥金斯项目管理有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称、项目编号及分标）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                 

       年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.供应商属于中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料【①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】（必须提供）
①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责。
中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）项目   分标采购活动，提供服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于 工业 ； 承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）
2.（标的名称） ，属于 工业 ； 承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（CA签章）： 
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的属于工业。
②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；
③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           单位名称（CA签章）：
日    期：  年  月  日
注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西奥金斯项目管理有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                            

日          期：                                                   

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）
7.分标1：《第二类医疗器械经营备案凭证》；分标3：投标人需具有以下证件，证件需在有效期内：①有效的危险化学品经营许可证，②非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类和第三类），③易制爆危险化学品从业单位备案证明，④《第二类医疗器械经营备案凭证》。（必须提供）
二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：
投标报价表（格式）

       分标
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单位
	综合折扣率(%)
	备注

	1
	食品药品检验检测专用耗材供应商采购
	详见附件耗材明细表
	1
	项
	
	

	交货地点：

	服务期限：

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	说明：综合折扣率包含了货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。


投标人（CA签章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    

       年      月     日
注：1.各投标人必须就“服务采购需求”中所投 的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）
耗材明细表

       分标
	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	生产厂家
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	N
	
	
	
	
	
	


投标人（CA签章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    

       年      月     日
注：表中货物名称、规格参数、单位、单价（元）需按照服务采购需求中内容填入，不得修改，否则按投标无效处理。

2.服务采购需求偏离表（必须提供）；

服务采购需求偏离表（格式）

      分标：
	序号
	服务名称
	项目要求的服务需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	售后服务要求
	
	
	

	2
	服务期限
	
	
	

	3
	交货期及地点
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	N
	其他要求
	
	
	


注：供应商应对照招标文件中项目要求的服务需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                

 日          期：                                                   
注：1.“服务采购需求偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

4.服务承诺方案（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及评标办法自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

附件：

服务承诺方案（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                           

 日          期：                                                   
5.项目实施方案（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及评标办法自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

项目实施方案（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                           

 日          期：                                                   
6.供应商自2021年以来同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所提供的服务类型、金额）（如有，请提供）；
7.项目实施人员一览表【如有，请提供】；
项目实施人员一览表（格式）

       分标：    

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                           

日          期：
注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

8.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

9.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
