桂林市天意达商务服务有限公司
招标文件
项目名称：2025年桂林市公安局刑事技术试剂耗材采购
项目编号:GLZC2025-G1-990485-LTYD

 
采购人名称：桂林市公安局  

采购代理机构：桂林市天意达商务服务有限公司
                       2025年10月10日

目录

5第一章  公开招标公告


5一、项目基本情况


5二、申请人的资格要求


5三、获取招标文件


5四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


5五、公告期限


5六、其他补充事宜


6七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


7第二章  投标人须知


10一、总则


101. 项目名称及项目编号


102. 适应范围


103. 定义


104. 招标方式、评分办法


105. 投标人资格


106. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜


117. 联合体投标要求


118. 转包与分包


119. 特别说明


1110. 质疑和投诉


12二、招标文件


1211. 招标文件的构成


1212. 招标文件的澄清与修改


12三、投标文件的编制


1213. 投标文件的组成及要求


1414. 投标文件的语言及计量


1415.投标报价


1416. 投标有效期


1517.投标保证金：无投标保证金


1518.投标文件的制作


1519. 投标文件的补充、修改和撤回


1520. 投标文件的递交和解密


16四、开标


1621. 开标时间及地点


1622. 开标程序


16五、资格性审查


1623. 资格性审查


17六、评标


1724. 评标委员会组成


1725. 评标办法


1726. 评标


1827. 推荐及确定中标候选供应商原则


1928.属于下列情况之一者，投标无效


1929.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效


1930. 属于下列情形之一的，应予废标


1931.开标、评标过程的监控


1932.信用查询


1933. 中标公告及中标通知书


20七、履约保证金及签订合同


2034. 履约保证金


2035. 签订合同


20八、其他事项


2036.招标代理服务费


2137. 采购代理机构银行账户


2138. 解释权


2139.监督管理机构


22附表1：


23附表2：


25附表3：


26第三章  货物采购需求


47第四章 评标办法


51第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）


51第一条 合同标的及合同金额


51第二条  质量保证


51第三条  权力保证


51第四条  货物包装、运输


51第五条  交付


52第六条  调试和验收


52第七条  安装和培训


52第八条  售后服务、保修期


53第九条  税费


53第十条 履约保证金


53第十一条　付款方式


53第十二条  违约责任


53第十三条  不可抗力事件处理


53第十四条  合同争议解决


53第十五条  合同生效及其它


53第十六条  合同的变更、终止与转让


54第十七条  签订本合同依据


55第六章 投标文件格式


55一、投标文件封面格式


56二、资格性响应证明材料（格式）


561、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）


573、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）


574、 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）


585、投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）


59三、商务、技术性响应及其他证明材料（格式）


591、投标报价表（格式见附件）（必须提供）


602、技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）


603.商务响应表（格式见附件）（必须提供）


614、投标人的售后服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件，必须提供）


615、项目实施方案（如有，请提供）；


626、“▲”参数提供的分析软件的图谱（如有，请提供）；


667、第1-17项试剂盒产品提供的《中国公共安全产品认证证书》的扫描件（如有，请提供）；


668、节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；


669、环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；


6710、如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；


6711、如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；


6812、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）


6813、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。




第一章  公开招标公告

项目概况：

2025年桂林市公安局刑事技术试剂耗材采购项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2025年10月31日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：GLZC2025-G1-990485-LTYD
项目名称：2025年桂林市公安局刑事技术试剂耗材采购
采购方式：公开招标 

预算金额（人民币）：叁佰贰拾肆万元整（￥3240000.00）。
最高限价（如有）：
采购需求：
标的名称：
数量：详见招标文件 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见招标文件
合同履行期限：具体内容详见招标文件
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2025年10月10日至2025年10月31日9时30分前，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。
方式：投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。 

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年10月31日9时30分（北京时间）。
地    点：通过“广西政府采购云平台”实行在线投标。

开标时间：2025年10月31日9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：

1、信息公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、桂林市政府采购网。

2、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小企业采购。
（2）政府采购支持监狱企业发展；
（3）政府采购促进残疾人就业政策；
（4）优先采购节能产品、环境标志产品。
（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

3、资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4、广西政府采购云平台电子投标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台 CA 证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 95763
（3） 电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章“投标人须知”。 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：桂林市公安局

地址：桂林市临桂区义宁路6号
联系方式：朱警官，0773-8995535 

2.采购代理机构信息

名称：桂林市天意达商务服务有限公司

地址：桂林市七星区普陀路44号

联系方式: 张萍， 0773-8288095  
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：2025年桂林市公安局刑事技术试剂耗材采购
项目编号：GLZC2025-G1-990485-LTYD

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3本项目的特定资格要求：无。

	3
	6
	参与电子投标的准备工作
	6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台 CA 证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 95763。

6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投报价超采购预算总金额的，投标文件作无效处理。

15.2投标人必须就“项目采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目采购预算总金额（人民币）：叁佰贰拾肆万元整（￥3240000.00）；投标人总报价超出预算总金额的，投标文件按无效处理。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18.1
	电子投标文件的制作、加密
	18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“广西政府采购云平台”进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

	8
	18.2
	投标人公章及签字
	18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

	9
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	10
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2025年10月31日9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	11
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年10月31日9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

	12
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2025年10月31日9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	13
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。

	14
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	15
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号的通知），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	16
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	34
	履约保证金
	34.1本项目免收履约保证金。

	18
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	35.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

	20
	36.1
	招标代理服务费
	本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

	21
	38
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	22
	39
	监督管理机构
	桂林市财政局；联系电话：0773-2862142。


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2025年桂林市公安局刑事技术试剂耗材采购
项目编号：GLZC2025-G1-990485-LTYD
2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：货物采购需求中标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3本项目的特定资格要求：无。

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜：
6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台 CA 证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉


10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在本项目公告期限截止之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：桂林市天意达商务服务有限公司，联系人：张萍，联系电话：0773-8288095。通讯地址：桂林市七星区普陀路44号。
二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。


12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在本项目公告期限截止之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.5采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。 

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年6月至投标截止时间内任意一个月的社保证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年6月至投标截止时间内任意一个月的社保证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为彩色扫描件）。
（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。

（5）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件，必须提供）；
（5）项目实施方案（如有，请提供）；
（6）“▲”技术参数项提供的分析软件的图谱（如有，请提供）；
（7）第1-17项试剂盒产品提供的《中国公共安全产品认证证书》的扫描件（如有，请提供）；
（8）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（9）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（10）如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
（11）如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；
（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）
（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投报价超采购预算总金额的，投标文件作无效处理。
15.2投标人必须就“项目采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表。
15.4投标人的投标报价指本次采购范围货物价款【含检验血样、入库合格、检验的血样卡整理及入柜等费用，及所需人工、配套设施使用费、试剂耗材、维护、软件调试、升级、检测等费用】、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、管理、维护、保险、通讯器材、办公设备、税金、货到位以及所需配套设施安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。【实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的基准单价（元）×综合折扣率（%）】，投标人综合考虑在报价中。
16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.投标保证金：无投标保证金
18.投标文件的制作

18.1电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“广西政府采购云平台”进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录““广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

18.2投标人公章及签字

18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2025年10月31日9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年10月31日9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。
20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年10月31日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过 广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本公司负责落实；

22.1.2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“ 广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“ 广西政府采购云平台”在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“ 广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。
23.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（通过系统或电话通知，并做相应记录）。
六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过符合性审查的原因（通过系统或电话通知，并做相应记录）。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。
26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术分由高到低顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列；若仍相同的，按售后服务方案分由高到低顺序排列；仍相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

28.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“项目采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2017〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金
34.1履约保证金：详见投标人须知前附表。
35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

八、其他事项

36.招标代理服务费

36.1本项目的采购代理服务收费标准按参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取，由中标人在领取中标通知书前以银行转账或现金形式支付代理服务费，向采购代理机构一次性支付。

36.2招标代理服务收费标准：

	[image: image1.png]P “BORGY B

BHERE:

RAFNEASE ) BERRERBES!

&b BRE” RARBITHT PO LATAE 6 RRBUT 3
B R LK 4055 BRI TE 20 00 B . B
AR, BRI — R B, R AE RN RAH
RRMFE G Phr (R ) GRLH, THPUF R4 F 4 & 5 #
TLERIMTERR BEVAERE CPEARRITHET
NXAT TERKE B EMBT X TR &L BRG” BAER
Hfk) (BTHRE (2021) 258 5 ), #EXF g BRI R
fEdk. S SERRS .

XA BARAT L EBIER AT X, T PAER WK
MBFRAT 6 E W) (W4 httpss/www.crerfsp.com/, R :
400-009-0001),



费率           服务类型


中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
37. 采购代理机构银行账户：

账户名称：桂林市天意达商务服务有限公司

银行账号：660010095448900010

开户银行：桂林银行股份有限公司观音阁支行

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39.监督管理机构：桂林市财政局； 联系电话：0773-2862142。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：
地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：
地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：
联系电话：

授权代表：联系电话：
地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：
被投诉人2：

……

相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。    
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2  
……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：


第三章  货物采购需求
说明：

一、本表中的品牌、规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、规格型号替代，但这些替代的品牌、规格型号要实质上相当于或优于参考品牌、规格型号要求。

二、“货物采购需求”中的 “★”为实质性要求，投标时必须满足，若有任意一项负偏离作无效投标处理。非“★”技术参数超过5项（含5项）负偏离的，则投标无效。
三、本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投标报价表。

四、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），供应商认定所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品报价给予20%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

本项目采购内容不涉及政府强制采购的节能产品。

五、本项目所属行业：工业（制造业）
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	基准单价（元）

	1
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	1、和市面上常见试剂盒兼容，可满足中国法医案件调查需求。

2、适用于中国人群基因分型，包含南方汉族、北方汉族、维族和藏族等人群数据。

▲3、包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。

▲4、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。

5、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。

6、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。

7、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。

8、在25ul扩增体系中，可按5-10微升扩增体系，可完成500-1000次检测反应，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。

9、包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。

10、满足中国人群特异性要求，真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，其中真实bin数不小于360个，有效降低OL的产生。

11、PCR扩增时间为76分钟，在25µl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5 µL。 

12、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。

★13、200反应/盒。
	盒
	30000

	2
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，试剂盒基因座包含：D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D1S1656、Amelogenin、D3S1358、D13S317、D7S820、D2S1338、D18S51、Y-indel、D19S433、D22S1045、D8S1179、vWA、TPOX、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、Penta D、D6S1043、TH01、Penta E。包含1个Y-indel及两个内控质量参考（QTS、QTL）。

▲2、采用六色或六色以上荧光技术，使用的分子量内标包含18个标准片段，内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp。

3、PCR扩增时间在90分钟内。

4、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。

5、检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。

★6、200反应/盒。
	盒
	21750

	3
	常染色体扩增试剂盒（Mini）
	▲1、同时扩增和检测25个人类基因座，包含 20 个新 CODIS 核心位点，包含的基因座：D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D1S1656、AMEL、D3S1358、D13S317、D7S820、D2S1338、D18S51、Y-indel、D19S433、D22S1045、D8S1179、vWA、TPOX、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、Penta D、D6S1043、TH01、Penta E。

▲2、为提高疑难、陈旧样本检出率，试剂盒最大片段不得超过280bp，扩增时间不超过40分钟。  

3、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于70%。 

▲4、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标包含15个标准片段，内标覆盖范围60-320bp。 

5、试剂盒检测灵敏度最低可至31.25pg。

★6、100反应/盒。
	盒
	32000

	4
	常染色体扩增试剂盒（Mini）
	1、试剂包含PCR扩增反应所有组份，包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer、Ladder、扩增用水等。

2、复合扩增人基因组DNA中15个常染色体STR基因座和1个性别基因座，最大检测片段小于340bp,可有效补充大片段丢失的基因座信息。

▲3、试剂盒位点包含CSF1PO、D6S1043、D3S3045、D15S659、D18S51、FGA、TPOX、D8S1132、D6S477、D18S535、AMEL、Penta D、D10S1248、D10S1435、D19S253、Penta E。

★4、50人份/盒。
	盒
	10000

	5
	常染色体扩增试剂盒（案件版23个位点）
	1、为方便运输及保存，本次项目所采用试剂盒为固态试剂形态，可常温运输无需冷藏。

▲2、本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，可检测以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、PentaD、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和 1个性别基因座 Amelogenin。

3、为确保产品的准确性，所投产品实体 bin 数量不少于356个，bin总数不少于449个。

▲4、本次项目采用的试剂盒所有基因座最大扩增片段不超400bp，其中不少于15个小于250bp的基因座。

5、本次项目采用的试剂盒可采用全体系加样，提高极微量样本检出率。 

★6、200人份/盒。                                                                                                                                    
	盒
	22500

	6
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，可复合扩增25个基因座，包含23个常染色体基因座：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。

2、试剂盒包含1个性别基因座Amelogenin，1个Y染色体插入缺失片段Yindel和2个内控质量参考。

▲3、试剂盒全部基因座最大扩增片段不超过420bp,且包含16个小于250bp的基因座，提高降解DNA样本中数据信息的获取。

4、试剂盒采用全新扩增体系，快速扩增模式，高灵敏度及高抗抑制性能，提升产品在全体积加样等应用场景下的检验能力，提高微量DNA样本的检验能力。

5、试剂盒适用于各类纯化后的DNA样本，也可接扩增WhatmanFTA血卡/唾液卡、规血卡/唾液卡和口腔拭子等。扩增时间小于90分钟。

6、试剂盒为符合国家质量标准的全新产品。

★7、200人份/盒。
	盒
	23000

	7
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（32位点）
	▲1、本次项目所采用试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，可同时检测以下30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。

2、本次项目所采用试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。

3、本次项目所采用试剂盒最大扩增片段不超过500bp。

4、试剂盒单次检测不得低于10微升反应体系。

5、保证建库服务的准确性，建库服务所采用试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。

6、本次项目所采用的基因座位点信息已经收录国家数据库，数据可直接导入国家数据库。

7、本次项目所采用试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品。   

★8、200人份/盒。                                                                                    
	盒
	16000

	8
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（32位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，单管复合扩增32个位点，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。必须包含如下位点：Amelogenin、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、D4S2366、Yindel。

▲2、试剂盒包含扩增检测所需的全部试剂（热启动酶、引物、内标等），为保准分型准确，试剂盒采用分子量内标至少包含19个片段： 70，87，100，125，150，175，200，225，250，275，300，325，350，375，400，425，450，475，500。

3、试剂盒10个基因座小于220bp，全部基因座小于500bp，以提高降解DNA模板中数据信息的获取。

4、试剂盒适用于各类纯化后的 DNA样本，也可对直扩类样本直接检测，扩增时间小于90分钟。

5、为了满足特殊案件需要，须提供补充基因座的试剂盒，可同步检测不少于27个基因座，且必须包括D18S1364、D1S1656、D13S325、D3S3045、D5S2800、D9S1122、D6S477、D22S1045、D20S482、D8S1132、D7S3048、D2S441、D19S253、D10S1248、D4S2366、D3S1744、D12S391、D11S2368、D21S2055、D17S1301、D22-GATA198B05、D6S474、D14S1434、D15S659等中国人群高多态性基因座。

★6、200人份/盒。
	盒
	22000

	9
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（43位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，可同时检测以下43个常染色体基因座：D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D7S3048、D18S1364、Yindel、D19S253、D12S391、D6S1043、D2S1338、D15S659、D6S447、D14S608、D3S1744、Amel、D5S818、D13S317、D7S820、D19S433、CSF1PO、Penta D、D13S325、D5S2800、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D4S2366、D17S1301、D11S2368、D3S3045、D16S539、D22S1045、D8S1132、D1S1656、D10S1248、D10S1435、D22GATA198B05、rs759551978、rs771783753。

▲2、试剂盒包含扩增检测所需的全部试剂（热启动酶、引物、内标等），为保准分型准确，试剂盒采用分子量内标至少包含22个片段： 75，87，100，125，150，175，200，225，250，275，300，325，350，375，400，425，450，475，500,525,550,575。

3、可直接扩增血卡、唾液卡、口腔拭子等，同时适用于经提取的常量DNA模板；扩增时间不超过90分钟。

4、本次项目所采用的基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。

5、试剂盒为符合国家质量标准的全新产品。

★6、规格为200反应/盒。
	盒
	16500

	10
	Y染色体扩增试剂盒（案件版）
	1、试剂盒采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。

▲2、试剂盒基因座包含：DYS576、DYS392、DYS481、DYS549、DYS596、DYS627、DYF404S1、DYS393、DYS391、DYS390、DYS448、DYS449、DYS570、DYS593、DYS456、DYS19、Y_GATA_H4、DYS533、DYS527、DYS557、DYS444、DYS522、DYS438、DYS389Ⅰ、DYS635、DYS389Ⅱ、YS447、DYS518、DYS388、DYS645、DYS460、DYS458、DYS437、DYS439、DYS385a/b、DYF387S1a/b、DYS643；3个Y-indel。

▲3、试剂盒的Panel&bin组成不少于460个真实Bin和220个虚拟Bin，增强等位基因的判读，减少0L发生。

▲4、试剂盒包含的20个核心基因座的最大扩增片段长度不超过450bp，Mini基因座（扩增片段长度﹤220bp）不少于10个，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。

★5、100人份/盒。
	盒
	22000

	11
	常染色体扩增试剂盒（建库）
	1、试剂盒适用于法庭科学个体识别及亲缘关系分析。

2、采用6色荧光技术（蓝色、绿色、黄色、红色和紫色用于标记引物，橙色用于标记分子量内标。

▲3、单管可以同时扩增和检测29个常染色体STR基因座 、1个 Y-indel、1个性别基因座Amelogenin和1个多拷贝Y-STR基因座，即：Amelogenin、D5S818、D21S11、D7S820、CSF1PO、D2S1338、D19S253、D3S1358、rs199815934、vWA、D8S1179、D16S539、PentaE、  D3S3045、TPOX、TH01、D19S433、D18S51、FGA、DYF404S1、D6S1043、  D13S317、D12S391、D1S1656、PentaD、D10S1248、D22S1045、D2S441、 D6S477、D8S1132、D15S659和D10S1435（其中DYF404S1为多拷贝Y-STR基因座）。

4、位点排布更加合理，所有A类基因座均集中于蓝、绿、黄、红四色荧光标记区且片段范围全部在450bp以内，便于快速比对。

5、相邻二个基因座常见等位基因之间的间隔全部大于8bp，试剂盒最大扩增片段长度小于500bp。

6、试剂盒适用的检材样本范围宽，血斑、精斑、唾液斑、脱落细胞、各种组织、带毛囊的毛发等常见的生物检材全部可以得到准确分型结果。

7、扩增液体模板的进样量1-4 ul，可以根据检材的具体情况灵活调整；对于关键检材的模板可以进行梯度扩增以获得优质图谱。

8、可以与不同种类的Y-STR试剂盒使用相同的扩增组分、检测组分以及实验程序，实现“常”和“Y”同步检验，提高效率。

9、扩增流程更加简单快速，扩增反应不超过 100 分钟（ProFlex PCR System，28Cycles）。

★10、试剂盒规格为200 人份/盒（25ul PCR反应体系）。
	盒
	18000

	12
	Y染色体扩增试剂盒（案件版）
	1、采用六色荧光标记复合扩增检测技术。所有基因座位点的扩增片段大小不超过600bp。

▲2、试剂盒基因座包含：DYS392、DYS389I/II、DYS447、DYS438、DYS549、DYS645、DYS596、DYS522、DYS391、DYS456、DYS19、DYS460、DYS448、DYS627、DYS557、DYS437、DYS481、DYS533、DYS390、DYS385a/b、DYF387S1、DYS593、DYS393、Y_GATA_H4、DYS439、DYS635、DYS444、DYS643、DYS527a/b、DYS576、DYS458、DYS570、DYS449、DYS518。包含5个Y-indel基因座，rs759551978、rs771783753、rs20151M、rs199815934、rs74557M可以进行男性家系的初步快速排查。

3、试剂盒中包含的公安部规定的20个核心基因座扩增片段长度小于350bp,适用于性犯罪和其他刑事犯罪案件中检材的分析。

4、试剂盒包含13个扩增长度小于250bp的Mini基因座。

5、包含扩增、检测所需的全部试剂，分为扩增前试剂（引物对、Mix、超纯水、对照样本controlDNA9948）和扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）。

▲6、荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580和600bp的片段。

★7、100反应/盒。
	盒
	24000

	13
	常染色体扩增试剂盒（建库）
	1、采用六色荧光标记。所有基因座位点的扩增片段大小不超过550bp。

▲2、试剂盒可以进行35个及以上基因座（35个STR基因座、1个性别基因座、1个Y-STR基因座，1个Yindel位点）的同步扩增，包含的基因座有D3S1358、D13S317、D1S1656、CSF1PO、D6S1043、D19S253、D3S3045、D7S3048、D2S441、D5S818、TH01、FGA、D10S1435、D11S2368、D4S2366、Yindel、Amelogenin、D8S1179、D16S539、TPOX、D10S1248、D8S1132、D15S659、D22S1045、D19S433、D7S820、D18S51、Penta D、D6S477、DYS391、vWA、D2S1338、D12S391、Penta E、D14S608、D21S11、D3S1744、D18S535。

3、对以滤纸、FTA卡和博坤卡为载体的血斑或唾液斑进行直接扩增而无需模板提取和纯化。

▲4、试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品；荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580 和 600bp的片段。

5、基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。

6、包含扩增、检测所需的全部试剂，分为扩增前试剂（引物对、Mix、超纯水、对照样本controlDNA9948）和扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）。

★7、200反应/盒。
	盒
	16500

	14
	常染色体扩增试剂盒(冻干）
	▲1、检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于29个常染色体STR基因座，至少包含：D3S1358、CSF1PO、D2S441、D21S11、Penta E、D15S659、D8S1179、D5S818、D19S433、D16S539、Penta D、D8S1132、vWA、D2S1338、D18S51、D22S1045、D6S477、TH01、D12S391、TPOX、FGA、D19S253、D13S317、 D1S1656、D10S1248、D6S1043、D7S820、D10S1435、D3S3045，另需包含Amelogenin性别位点。

▲2、为防止性别位点Y丢失造成的性别误判，试剂盒需具有1个Y-indel基因座。

▲3、扩增产物中须包含内控质量参考标记物。

▲4、为便于样本种属检测，试剂盒具备人类种属特异性位点。

▲5、试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品；荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段。

▲6、为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过500bp，其中20个核心基因座小于450bp。

7、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟。
★8、包装规格：200次/盒。

9、试剂盒针对案件检材设计，灵敏度不低于62.5pg/uL，对浓度不低于62.5pg/uL的样本能够有效检出全部基因座，抗抑制能力强，对案件检材有良好的检出效果。
	盒
	22800

	15
	Y染色体扩增试剂盒（建库）
	▲1、检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于38个Y染色体STR基因座，至少包含：《GBT41009-2021 基因座及数据结构》规定的20个A类基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个B类基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1ab、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）。

2、基因座信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对。

▲3、试剂盒包含不少于3个Y-indel基因座，可以进行男性家系的快速排查。

▲4、扩增产物中须包含内控质量参考标记物。

▲5、为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过535bp，其中20个A类基因座小于350bp，15个B类基因座小于500bp。

▲6、试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品；荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段。

7、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟。

★8、包装规格：100次/盒。

9、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。
	盒
	22000

	16
	常染色体扩增试剂盒
	▲1、检验试剂盒采用六色荧光标记，单管至少同时扩增检测40个常染色体STR基因座，须包含公安部打拐数据库要求的30个常染色体STR基因座：D3S1358、CSF1PO、D2S441、D21S11、Penta E、D15S659、D8S1179、D5S818、D19S433、D16S539、Penta D、D8S1132、Amel、vWA、D2S1338、D18S51、D22S1045、D6S477、TH01、D12S391、TPOX、FGA、D19S253、D13S317、 D1S1656、D10S1248、D6S1043、D7S820、D10S1435、D3S3045。

2、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。

3、为防止性别位点Y丢失造成的性别误判，试剂盒需具有1个Y indel基因座。

4、为保证检测效率，试剂盒扩增时间不超过90分钟。

▲5、为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过600bp，其中20个核心基因座小于450bp。
▲6、采用六色荧光标记技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，分子量内标由橙色荧光标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段。

★7、200反应/盒。
	盒
	16500

	17
	常+Y染色体扩增试剂盒
	▲1、检验试剂盒采用五色及以上荧光标记，至少同时扩增检测20个常染色体STR基因座盒27个Y-STR基因座，须包含公安部数据库要求的20个常染色体STR基因座：AMEL、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391和20个核心Y-STR基因座DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576。

2、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。

▲3、为后期案件排查和双库比对应用需要，试剂盒可完全兼容案件试剂盒ID-Plus和Yfiler Plus的全部基因座。

4、为保证检测效率，试剂盒扩增时间不超过90分钟。

5、试剂盒包装规格为25ul×200次，应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），可按10微升体系扩增。
	盒
	16000

	18
	微量DNA硅珠纯化试剂盒
	1、微量DNA硅珠纯化试剂盒专门针对法医疑难生物样本DNA提取设计，通过硅珠法缓冲液系统，从常规检材（唾液、血液、血斑、软骨等）和微量检材（指纹、脱落细胞、接触性检材等）中提取人类基因组DNA。

2、整个提取过程不涉及氯仿、酚等试剂，提取的血液基因组片段大，纯度高，质量稳定可靠，试剂提前预封装在相应耗材内，直接撕开使用，便捷简单，在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取。

3、独特离心吊篮设计，省去检材载体转移操作，最大程度减少DNA的损失。在保证DNA提取可靠性的前提下，用户操作更为简单方便。

4、该试剂盒在高浓度胍盐存在条件下，DNA被硅珠纳米颗粒特异性吸附，当条件改变时被解离下来。充分的裂解和漂洗可以将杂384质及PCR抑制物去除，获得高纯度的DNA且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯DNA，适用于绝大多数案件现场检材的护理。

5、可带珠扩增设计减少洗脱和移液过程中导致的DNA损失，方便操作人员快速从DNA提取进入PCR扩增环节，缩短DNA暴露时间，提高检出率。

★6、48人份。
	套
	3840

	19
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、微量磁珠法DNA提取试剂盒在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。

2、磁珠为超顺磁性纳米微球，兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点，在外磁场的作用下可以定向移动，撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液体中，从而使固液分离快捷方便，通过简单的洗脱可以得到纯度很高的DNA。

3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。

4、整个提取过程不涉及有机试剂，安全、便捷；提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，实现DNA的自动化提取。

5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

★6、96人份。
	套
	4800

	20
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、微量磁珠法DNA提取试剂盒在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。

2、磁珠为超顺磁性纳米微球，兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点，在外磁场的作用下可以定向移动，撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液体中，从而使固液分离快捷方便，通过简单的洗脱可以得到纯度很高的DNA。

3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。

4、整个提取过程不涉及有机试剂，安全、便捷；提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，实现DNA的自动化提取。

5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

★6、72人份。
	套
	3600

	21
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、微量磁珠法DNA提取试剂盒在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。

2、磁珠为超顺磁性纳米微球，兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点，在外磁场的作用下可以定向移动，撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液体中，从而使固液分离快捷方便，通过简单的洗脱可以得到纯度很高的DNA。

3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。

4、整个提取过程不涉及有机试剂，安全、便捷；提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，实现DNA的自动化提取。

5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

★6、48人份。
	套
	2400

	22
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、微量磁珠法DNA提取试剂盒在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。

2、磁珠为超顺磁性纳米微球，兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点，在外磁场的作用下可以定向移动，撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液体中，从而使固液分离快捷方便，通过简单的洗脱可以得到纯度很高的DNA。

3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。

4、整个提取过程不涉及有机试剂，安全、便捷；提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，实现DNA的自动化提取。

5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

★6、24人份。
	套
	1200

	23
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、微量磁珠法DNA提取试剂盒在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。

2、磁珠为超顺磁性纳米微球，兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点，在外磁场的作用下可以定向移动，撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液体中，从而使固液分离快捷方便，通过简单的洗脱可以得到纯度很高的DNA。

3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。

4、整个提取过程不涉及有机试剂，安全、便捷；提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，实现DNA的自动化提取。

5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

★6、16人份。
	套
	800

	24
	混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒
	1、混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒为一体式封装试剂，在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动DNA提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。

2、提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。

3、完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在全自动核酸提取工作站上使用），专用配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在全自动核酸提取工作站上使用）。

4、提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。

5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材的精子DNA提取纯化。

★6、8人份(8男+8女）。
	套
	800

	25
	混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒
	1、混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒为一体式封装试剂，在高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动DNA提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。

2、提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。

3、完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在全自动核酸提取工作站上使用），专用配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在全自动核酸提取工作站上使用）。

4、提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。

5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材的精子DNA提取纯化。

★6、16人份(16男+16女）。
	套
	1600

	26
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、试剂盒为一体式封装试剂能适配用于智萃-全自动法医DNA一体化检测平台，使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱。
3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。
★4、产品规格：96次盒。
	套
	5760

	27
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、试剂盒为一体式封装试剂能适配用于智萃-全自动法医DNA一体化检测平台，使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱。
3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。
★4、产品规格：72次盒。
	套
	4320

	28
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、试剂盒为一体式封装试剂能适配用于智萃-全自动法医DNA一体化检测平台，使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱。
3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。
★4、产品规格：48次盒。
	套
	2880

	29
	微量DNA磁珠纯化试剂盒
	1、试剂盒为一体式封装试剂能适配用于智萃-全自动法医DNA一体化检测平台，使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。

2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱。
3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。
★4、产品规格：24次盒。
	套
	1440

	30
	混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒
	1、试剂盒为一体式封装试剂能适配用于智萃-全自动法医DNA一体化检测平台，全程自动化提取性侵案件中混合斑类检材，采用全新试剂体系，可以专项高效裂解女性成分，结合精子细胞富集膜，有效回收精子细胞，从而达到混合斑检材男女成分快速分离目的。全程提取自动化操作，无需人工干预，分离纯化效果与手工精细化操作水平相近。

2、完整试剂盒外另有与试剂盒规格适配的混合斑处理套装，可以实现混合斑类检材载体与消化产物、男女成份分离的目的；另配相应数量封装好的洗脱液。
★3、产品规格：24次/盒，12男12女或24男。
	套
	1440

	31
	混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒
	1、试剂盒为一体式封装试剂能适配用于智萃-全自动法医DNA一体化检测平台，全程自动化提取性侵案件中混合斑类检材，采用全新试剂体系，可以专项高效裂解女性成分，结合精子细胞富集膜，有效回收精子细胞，从而达到混合斑检材男女成分快速分离目的。全程提取自动化操作，无需人工干预，分离纯化效果与手工精细化操作水平相近。

2、完整试剂盒外另有与试剂盒规格适配的混合斑处理套装，可以实现混合斑类检材载体与消化产物、男女成份分离的目的；另配相应数量封装好的洗脱液。
★3、产品规格：8次/盒，4男4女或8男。
	套
	720

	32
	人类DNA荧光PCR法定量试剂盒
	1、使用TaqMan实时荧光QPCR技术，在单一PCR反应中获得样品的多种信息，包括：人类DNA总量、男性DNA总量、DNA降解程度、DNA污染程度等。

2、试剂盒有专门的配套分析软件，实现PCR结果的定性和定量评估，进而指导选择下游的分析方法并提供上样方案，简化工作流程，提高下游分析成功率。

3、灵敏度高，要求10000倍女性样品中混有10pg/ul的男性DNA仍可有效检出。

4、高强度的抗抑制能力，要求含1000μM血红素的20pg/μL DNA样本仍可有效检出。

5、可适配全自动定量工作站使用。

★6、产品规格：400人份/盒。
	套
	16000

	33
	自动预封装纯化试剂
	1、磁珠粒径大小：0.1uM-500uM。

2、磁珠浓度：20mg/ml。

★3、试剂盒规格：96人份/盒。

4、对于载体上最少约50个细胞能够成功提取并分型，能有效去除腐植酸、靛蓝、单宁酸、血红素等抑制剂，提高DNA的回收效率。

5、对于0.5ng/ul标准DNA回收率高于95%。

6、纯化后DNA能在4摄氏度保存1个月仍正常扩增。
	套
	3300

	34
	自动预封装纯化试剂
	1、磁珠粒径大小：0.1uM-500uM。

2、磁珠浓度：20mg/ml。

★3、试剂盒规格：48人份/盒。

4、对于载体上最少约50个细胞能够成功提取并分型，能有效去除腐植酸、靛蓝、单宁酸、血红素等抑制剂，提高DNA的回收效率。

5、对于0.5ng/ul标准DNA回收率高于95%。

6、纯化后DNA能在4摄氏度保存1个月仍正常扩增。
	套
	1650

	35
	骨骼PCR纯化试剂盒
	1、包含离心柱、缓冲液和收集管，用于纯化100bp以上的PCR产物。

2、通过简单快速的结合、洗涤、洗脱步骤，可纯化10kb的DNA片段，洗脱体积为30–50 μl。

★3、250人份/盒。
	套
	5210

	36
	阳极缓冲液
	1、 用于DNA测序仪。

2、槽中预装1×缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的pH。

3、调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。

★4、4瓶/盒。
	盒
	1500

	37
	阳极电泳缓冲液
	1、适用于3500系列测序仪进行各种电泳应用。

2、用于维持离子源，以及电泳中正确的pH；调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。

3、缓冲液保存于一次性的即用型容器中，每个包装内含有4个独立容器；有无线射频识别（RFID）标签的商标。

★4、4瓶/盒。
	盒
	1400

	38
	阴极缓冲液
	1、用于 DNA测序仪。

2、槽中预装1×缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的pH。

3、调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。

★4、4瓶/盒。
	盒
	2000

	39
	阴极缓冲液
	1、适用于3500系列测序仪进行各种电泳应用。

2、用于维持离子源，以及电泳中正确的pH；调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。

3、缓冲液保存于一次性的即用型容器中，每个包装内含有4个独立容器；有无线射频识别（RFID）标签的商标。

★4、4瓶/盒。
	盒
	1800

	40
	LIZ 600
	★1、400µl/盒.
2、片段分析用600（LIZ波长）标准品，可供800次上样，用于 DNA测序仪。

3、LIZ橙色荧光标记，用作片段分析的分子量标准。
	盒
	5100

	41
	pop4胶
	★1、384人份∕盒。

2、用于基因分析仪。
	盒
	2680

	42
	毛细管电泳分离凝胶
	1、适用于3500系列测序仪电泳分离胶，用于STR片段毛细管电泳分离。

2、即插即用型，进样即可运行的袋装。

3、有无线射频识别（RFID）标签。

★4、384次/袋
	盒
	2500

	43
	甲酰胺
	★1、25mL/瓶。

2、pH值为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于 STR 片断毛细管电泳，用作化学变性剂，DNA样品进行电泳时化学变性剂，用于基因分析仪。
	瓶
	600

	44
	法医用高纯甲酰胺
	1、高度去离子甲酰胺，用于在毛细管电泳系统的电动进样之前对样本进行重悬。

2、适用于3500系列遗传分析仪。

★3、25mL/瓶
	瓶
	400

	45
	毛细管电泳标准缓冲液
	★1、3瓶x45ml。

2、1瓶ABC缓冲液和2瓶CBC缓冲液。

3、洗涤毛细管并清除聚合废物。
	盒
	2100

	46
	毛细管再生试剂盒
	★1、7ml/瓶，共4瓶。

2、全套含有7种不同的化学清洗、养护液，可将毛细管内壁附着的污垢彻底清除。
	盒
	5300

	47
	毛细管冲洗纯水
	★1、1次/盒。

2、用于毛细管清洗。
	盒
	600

	48
	96孔反应板胶盖
	★1、20 块/盒。

2、橡胶材质，覆盖 96 孔板，上部有孔，遗传分析仪毛细管可穿过进样。
	盒
	5980

	49
	96孔反应板
	★1、10块/盒。

2、无色半裙边96孔PCR板，用于DNA测序仪上样；尖底无色，带字母和数字刻度，最大盛液量200ul*96孔；可耐至少121℃高温及13000rpm离心5分钟以上。
	盒
	815

	50
	上样板盖
	★1、20块/盒。

2、用于电泳仪器。
	盒
	5400

	51
	Bone Incubation,Custom(Promega）
	★1、300ml。

2、适用于日常实验。
	瓶
	5300

	52
	PB试剂
	★1、500ml/瓶。

2、适用于日常实验。
	瓶
	1300

	53
	乙二胺四乙酸(EDTA)
	★1、400ml/瓶。

2、适用于日常实验。
	瓶
	435

	54
	AL试剂
	★1、264ml/瓶。

2、适用于日常实验。
	瓶
	1415

	55
	Chelex 100
	★1、100克∕瓶。

2、前处理用，能有效除去非核酸有机物，用于提取全血或血痕、精液或精斑、混合斑、毛发、培养细胞等。
	瓶
	2600

	56
	生物物证提取棉签
	★1、50份/盒。

2、棉杆使用易折断材质，便于DNA检验。
	盒
	130

	57
	植绒拭子
	★1、100套/盒。

2、植绒拭子前端较细，便于提取锁孔狭小缝隙里的生物物证。
	盒
	1300

	58
	喷显试剂
	★1、10瓶/盒。

2、使用安全简便，不破坏DNA。
	盒
	10900

	59
	0.6ml离心管
	★1、1000个∕盒。

2、无色透明，可耐至少121℃高温及13000转离心10分钟以上，平盖。
	盒
	165

	60
	1.5ml离心管
	★1、500个∕盒。

2、无色透明，可耐至少121℃高温及13000转离心10分钟以上，平盖。
	盒
	100

	61
	PCR八联扩增管（管加盖）
	★1、125条/盒。

2、适用于PCR扩增设备。
	盒
	650

	62
	10 ul袋装短吸头
	★1、1000支/袋。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	袋
	110

	63
	200 ul袋装短吸头
	★1、1000支/袋。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	袋
	110

	64
	1000 ul袋装短吸头
	★1、1000支/袋。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	袋
	110

	65
	 12.5盒装吸头
	★1、10盒/箱。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	箱
	2825

	66
	1200μl吸头
	★1、250个/袋，4袋/箱。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	箱
	760

	67
	10 ul袋装短吸头盒
	★1、96支/盒。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	盒
	50

	68
	200 ul袋装短吸头盒
	★1、96支/盒。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	盒
	50

	69
	1000 ul袋装短吸头盒
	★1、96支/盒。

2、使用高品质聚丙烯材料，适配大多数品牌移液器，无菌。
	盒
	65

	70
	蛋白消化酶K
	★1、100mg/瓶

2、无色透明，DNA提取使用。
	瓶
	2175

	71
	二硫苏糖醇(DTT)
	★1、5克∕瓶。

2、白色针状结晶。在37℃,0.67Pa时升华，微吸潮，前处理用。
	瓶
	700

	72
	TNE
	★1、250ul∕瓶。

2、该试剂经无菌处理，可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。
	瓶
	220

	73
	十二烷基硫酸钠(SDS)
	★1、100ml∕瓶。

2、微有特殊气味，前处理用。
	瓶
	300

	74
	无水乙醇
	★1、500ml/瓶。

2、纯度99.5%以上，国药，分析纯级。
	瓶
	20

	75
	次氯酸钠溶液
	★1、500ml/瓶。

2、用于实验室消毒使用。
	瓶
	30

	76
	定性滤纸
	★1、直径12.5cm，100张/盒。

2、用于过滤沉淀或溶液中悬浮物用使用。
	盒
	25

	77
	不锈钢饭盒
	304不锈钢材质，用于盛放实验器材。
	个
	65

	78
	医用镊子
	直、平口，长度为12.5cm，适用于日常实验。
	把
	50

	79
	医用眼科剪
	直尖，10cm；适用于日常实验。
	把
	38

	80
	抗人血金标检测试纸条
	★1、100条∕盒。

2、针对人血红蛋白 (前列腺上皮细胞分泌的一种特异性单链糖蛋白) 进行的检验。
	盒
	900

	81
	抗人精检测试剂条
	★1、100条∕盒。

2、用于案件中人血斑 (精斑) 确证试验；具有抗人精液 PSA  特异性。
	盒
	900

	82
	提取仪专用普通版吸头套装
	★1、10套/盒。

2、带膜，无菌，含配套膜
	盒
	195

	83
	2.0载体过滤器
	1、孔径5UM，样本裂解后，充分离心，液体无残留，最大程度富集 DNA。避免传统实验方法中 DNA 在转移过程中的损耗，显著提高微量样本 DNA 的检出率。

2、过滤膜技术能有效去除样本以及样本上附着的杂质，使获取的 DNA 更纯净，有效避免细小颗粒等杂质对后续实验的不利影响。

3、独特的膜焊接技术，确保样本在加热裂解过程中，无液体渗漏现象，使细胞充分裂解。

4、特别的过滤器设计，对离心机无苛刻要求；胜任任意角度离心，无离心盲区，离心充分彻底。

5、过滤膜由惰性材料制成，化学稳定性和热稳定性好，对 DNA 无吸附作用。
6、超净加工车间，自动化设备生产，全过程无人工干预，杜绝外源 DNA 污染风险。

★7、100支/盒。
	盒
	380

	84
	丁腈手套（大）
	★1、100只/盒。

2、无涂粉、耐腐蚀。
	盒
	75

	85
	丁腈手套（中）
	★1、100只/盒

2、无涂粉、耐腐蚀。
	盒
	75

	86
	丁腈手套（小）
	★1、100只/盒

2、无涂粉、耐腐蚀。
	盒
	75

	87
	一次性袖套
	★1、20双/包。

2、适用于日常实验。
	包
	45

	88
	一次性口罩
	★1、50只/盒。

2、适用于日常实验。
	盒
	30

	89
	一次性鞋套
	★1、100双/包。

2、适用于日常实验。
	包
	35

	90
	一次性手术衣
	独立包装，均码，适用于日常实验。
	件
	20

	91
	一次性帽子
	★1、100只/袋。

2、适用于日常实验。
	袋
	35

	92
	5ml一次性注射器
	★1、200袋/盒。

2、适用于日常实验。
	盒
	325

	93
	一次性无菌垫巾
	1、1片/包。

2、50*60cm，蓝色，适用于日常实验，防止试验台污染。
	片
	3

	93
	一次性无菌垫巾
	1、1片/包。

2、80*100cm，蓝色，适用于日常实验，防止试验台污染。
	片
	5

	95
	离心管管架（塑 料、双面）
	★1、0.6ml/2.0ml。

2、适用于日常实验，用于存放离心管。
	个
	10

	96
	离心管管架（塑 料、双面）
	★1、0.6ml/1.5ml。

2、适用于日常实验，用于存放离心管。
	个
	10

	97
	离心管管架（塑 料、双面）
	★1、2.0ml。

2、适用于日常实验，用于存放离心管。
	个
	10

	98
	脱落细胞粘取器（大）
	1、使用方法简单，配备专门撕膜镊使用方便。

2、提取膜片粘性强，膜片与胶本身不与市面上常见的DNA提取试剂发生反应。

3、无菌，无外源DNA的条件下生产，绝无外源DNA污染，规格15×15mm。

★4、60个/盒。
	盒
	980

	99
	DNA采集卡套装
	1、血样采集卡滤纸厚度：0.033cm±0.002cm；样品采集卡滤纸灰分：≤0.10%。

2、血样采集卡是新型反面覆光膜的生物样品采集卡，具有减少血液样品流失率，防止血液样品浸透采集卡，防止血液样品的流失及污染的功能。

3、血卡滤纸有抑菌功能，保证采集后的血样在常温下可保存10年以上。

4、血样采集卡能有效灭活霉菌、金黄色葡萄球菌。

5、产品符合规范要求，能够直接使用综采系统打印的标签。

6、套装包含采血卡一份、回弹采血针一枚，酒精棉片和干棉片各一片,外套牛皮纸袋一个。

★7、100套/盒。
	盒
	400

	100
	医用黄色塑料袋
	★1、50只/袋。

2、医用正品。
	袋
	50

	101
	移液器架
	1、A型/L型。

2、放置艾本德移液器。
	个
	80

	102
	鲁米诺
	★1、4套/盒

2、用于潜血的发现。
	盒
	550

	103
	精子染色剂
	★1、10ml，3瓶/盒。

2、用于精子细胞染色。
	盒
	44

	商务要求

	★核心产品
	本项目核心产品为：第10分项产品“Y染色体扩增试剂盒（案件版）”
核心的产品的处理办法按第二章 9.1处理

	★质保期及售后服务要求
	1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，自验收合格之日起，质保期一年（原厂出厂质量保证期大于一年的，按原厂出厂质量保证期执行）。

2、质保期内，相关货物存在质量问题，中标人须无条件及时给予更换，并上门服务。

3、质保期内由于试剂耗材出现问题应免费更换，因此产生的配件费、差旅费、劳务费均由中标人承担。

4、技术支持：在项目耗材使用期限内，保证充足的工程师提供因试剂耗材使用产生的维护、校验及软件升级等服务。

5、远程服务：在质保期内，需要提供免费远程服务。由资深工程师提供服务。用户可以通过电话或微信沟通，服务内容包括故障报修、疑难解答及远程技术支持。

6、现场服务：中标方须提供一台3730XL及四台扩增仪到桂林公安局DNA实验室按照甲方要求检验血样，产生的配件费、差旅费、劳务费均由中标人承。

	★交付使用时间

及地点
	1、交付使用期：采购人每次根据实际采购需要向中标人提供采购清单，中标人按采购清单要求在30日内供货到位（含检验血样、入库合格、本次检验的血样卡整理及入柜）完毕通过验收。（否则，按违约处理，一切后果由中标人负责）

2、供应期限：自签订合同之日起至服务期满。
3、交货地点：桂林市公安局指定地点。

	★付款方式
	1、付款方式：本项目签订合同后，合同款的支付由中标人与采购人双方按供货批次自行结算。中标人每完成一批次供货订单并验收合格后，凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理付款，采购人凭中标人提供的等额有效的合法合规增值税发票，按批次支付合同款项。【实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的基准单价（元）×综合折扣率（%）】

2、采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。

	★验收条件及标准
	1、交付验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》及国家有关强制性标准的规定，由采购人及中标人等共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

2、中标人提供的所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，否则视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。

3、验收合格的，由采购人及中标人在服务开通确认书确认，视为验收通过，对不符合要求的，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。

	★验收方法及方案
	1、验收小组的组成：本项目验收小组由采购人组织成立。验收小组成员组成由熟悉掌握该项目采购的技术人员（专家）、采购人相关管理人员、使用部门或单位专业人员、采购人采购项目的有关人员或受托采购的代理机构人员组成，明确验收小组的负责人，负责组织整个采购项目的验收工作。

2、验收费用：验收小组成员所产生的的劳务费、检验费及相关发生的费用均由中标人承担。

3、验收方式：提供货品清单。表样内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌和型号、各设备厂家售后服务电话、中标人售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。

在供货前，中标人须向验收小组提前提交【验收申请报告】，由验收小组安排验收时间，验收小组到指定供货地点进行验收。必要时采购单位也可根据需要，将产品送检测机构检验，切实保证产品符合国家现行有关部门标准及采购文件对项目的技术规定要求和供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，送检费用由中标人承担。

4、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	★其它要求
	1、投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2、为了保障项目完整性，投标人可选择自行踏勘，并自行承担现场考察的责任和风险、考察及现场设备测试的所有费用。

3、中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。

4、产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5、投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

6、保密要求：中标人在项目实施过程中，需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经采购单位书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，并与采购人签订相关的《保密协议书》。

7、本项目采购预算金额（人民币）：3240000.00元/年度[结算金额按年度内实际采购量的金额为准，即：实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的基准单价（元）×综合折扣率（%）]。投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。
8、本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。


第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分…………………………………………………………………………………30分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了填写完整的《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价.
（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

最低投标人有效综合折扣率          

（5）投标人价格分 =                                    　×30分

                             某投标人有效综合折扣率  

2、技术分……………………………………………………………………………（满分41分） 
（一）基本分（满分4分）
所有的技术参数满足招标文件的要求的得4分。非“★”和“▲”号技术参数每负偏离一项扣1分（扣完为止）。非“★”技术参数超过5项（含5项），则投标无效。

（二）质量保障分（满分37分）

（1）投标文件中提供所有“▲”号技术参数项的分析软件的图谱并加盖供应商公章的得30分，每少提供一项“▲”号技术参数项的分析软件的图谱并加盖供应商公章的扣2分，扣完为止。（满分30分）
（2）所投第1-17项试剂盒产品具有《中国公共安全产品认证证书》的，每提供一个认证证书的扫描件得1分，满分7分。（满分7分）
3、项目实施方案分……………………………………………………………………………（满分8分）
由评委根据投标人提供的项目实施方案的完整性、科学合理性、针对性等方面进行综合评定并在各档 
次内独立打分。 
一档（0 分）：未提供实施方案；
二档（1 分）：提供有基本的实施方案较为笼统，无针对性。没有实施进度、质量保证措施、安全保障措施等方面描述； 
三档（3 分）：对整体项目有一定了解，提供有基本的实施方案，方案没有明显技术错误，方案内容包含有实施进度、质量保证措施、安全保障措施等方面描述，描述符合要求； 
四档（6 分）：对整体项目的理解程度高，提供有供货配送方案及实施方案详细，有关键技术点，步骤有序，方案内容包含有：总体目标、项目组织机构、组织人员；实施进度计划，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；质量保证措施；安全保障措施； 
五档（8 分）：对整体项目的理解程度透彻，提供有供货配送方案及实施方案详细、合理，有关键技术点，步骤有序，方案具备整体性、可靠性、安全性，能针对性提出合理化建议，其中实施方案内容包含有：总体目标、组织机构及职能分工、关键工作安排、 有实施进度计划并有赶工措施、设备安装与调试、质量保证措施、安全保障措施、文明施工管理措施、项目风险管理措施。
4、售后服务方案分……………………………………………………………………（满分9分）
一档（3分）：满足招标售后服务要求，售后服务方案有保障响应措施；
二档（6分）：满足招标售后服务要求，售后服务方案有保障响应措施，有质量保证期、质量问题解决方案、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件；

三档（9分）完全满足招标售后服务要求，售后服务方案准确，售后保障措施清晰、完整、严谨、先进、具体有效，内容有质量保证期、质量问题解决方案、故障处理到达时间、技术培训、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件。
5、商务分…………………………………………………………………………（满分10分）
（1）2022年1月1日至投标截止时间内，投标人具有同类项目业绩的相关证明材料【无不良记录，以签订的合同或协议或中标（成交）通知书复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额、日期等；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标（成交）的只算一次】，有一项得1分，满分7分；
（2）投标人或所投产品（核心产品）生产厂家获得质量管理体系认证的、环境管理体系认证证书的、职业健康安全管理体系认证证书的，提供有效的相关证书复印件每项得1分，满分3分。
6、政策性加分…………………………………………………………………………（满分2分）
（1）节能产品分（1分）

供应商响应产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）环境标志产品分（1分）

供应商响应产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。

7、综合得分＝1+2+3+4+5+6
三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术分由高到低顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列；若仍相同的，按售后服务方案分由高到低顺序排列；仍相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标委员会要求的时间内按其要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业※
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带※的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：
项目编号： 

甲方：               （采购人）

乙方：               （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本采购合同。

合同标的及合同金额

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等
	单位
	基准单价（元）


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	


根据《中标通知书》的中标内容，综合折扣率为：           
%

结算金额：【实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的基准单价（元）×综合折扣率（%）】
第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“项目采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的货物应包含设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等全部费用。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明

书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：                。

    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并按甲方要求列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。进口设备必须提供货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后   个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入   个月试用期；试用期间发生重大质量问题，乙方必须更换未经使用的全新原装产品给甲方。更换后的产品经上述程序经再次试用   个月，试用期结束，如无质量问题，则将在   个工作日内完成最终验收；上述所发生的所有费用由乙方承担；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，乙方须更换未经使用的全新原装产品给甲方，并由乙方承担所有发生的全部费用，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.供应商如非生产厂家，供货时必须提供成交设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

8、供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方根据招标文件要求、投标文件承诺逐条对应及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行现场验收，验收产生费用由乙方负责。验收不合格的，乙方应在   个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任，甲方有权处理已进场的产品。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

第七条  安装和培训

 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 履约保证金
本项目免收履约保证金。

第十一条　付款方式

本项目签订合同后，合同款的支付由中标人与采购人双方按供货批次自行结算。中标人每完成一批次供货订单并验收合格后，凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理付款，采购人凭中标人提供的等额有效的合法合规增值税发票，按批次支付合同款项。【实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的基准单价（元）×综合折扣率（%）】。

第十二条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额  %违约金并按本合同合同金额  %赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   %违约金，但违约金累计不得超过违约合同金额   %，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失按本合同合同金额   %赔偿。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　 　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责按本合同金额的   %向甲方支付赔偿金，不足另补，乙方须在    个工作日内补齐。

7. 乙方其他违约行为按违约合同金额   %支付甲方违约金并按违约合同金额   %赔偿甲方经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1．本合同履行期限为：              ；合同履行地点为：            ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报 桂林市政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.投标报价明细表；

4.技术规格、商务要求偏离表；

5.售后服务承诺书；

6.中标通知书。

政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                   
投标文件格式

一、投标文件封面格式
投标文件
项目名称：2025年桂林市公安局刑事技术试剂耗材采购
项目编号：GLZC2025-G1-990485-LTYD
采购代理机构：桂林市天意达商务服务有限公司
投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：
联系电话：
日期：     年   月    日
二、资格性响应证明材料（格式）
1、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）
2、投标人的授权委托书原件、委托代理人有效的身份证正反两面以及相应的社保证明扫描件（委托代理时必须提供）
法人授权委托书（格式一）

致：桂林市天意达商务服务有限公司
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓 名），身份证号码：       以我公司名义参加（项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：
法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：     　　 年   月   日
注：①投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年6月至投标截止时间内任意一个月的养老保险证明扫描件；

②如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件； 

③如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件； 

④如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件； 

⑤如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：桂林市天意达商务服务有限公司
我（姓名）系自然人，现授权委托（姓 名），身份证号码：       以本人名义参加（项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：   年   月  日

3、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为彩色扫描件）。
投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）


声   明
致：桂林市天意达商务服务有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：
日          期：

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
5、投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     
 日          期：                                                   
三、商务、技术性响应及其他证明材料（格式）
1、投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

致：桂林市天意达商务服务有限公司
根据贵方  （项目名称） 项目招标文件，项目编号           ，签字代表（姓  名）经正式授权并代表投标人     （投标单位名称），并做出如下报价：

	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	单位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	投标总报价：综合折扣率（%） 为          %                                      

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	供应期限：

	质保期：

	其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：      元 （￥    ）； 

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：     元 （￥    ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则 该处填写“无”字样。

	说明：投标报价指本次采购范围货物价款【含检验血样、入库合格、检验的血样卡整理及入柜等费用，及所需人工、配套设施使用费、试剂耗材、维护、软件调试、升级、检测等费用】、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、管理、维护、保险、通讯器材、办公设备、税金、货到位以及所需配套设施安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。【实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的基准单价（元）×综合折扣率（%）】，投标人综合考虑在报价中。


投标人（CA签章，自然人除外）：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                              
投标日期：                       
注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2、技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）
附件： 
技术规格偏离表（格式）
	序号
	货物名称
	技术参数（招标文件）
	投标文件的承诺响应（技术参数）情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：
日          期：

注：1.投标人应根据投标货物的性能指标承诺（即：投标报价表）、对照“货物采购需求”中“技术参数”详细注明响应情况按格式填写此表，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当投标货物的性能指标承诺出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料，否则，评标委员会有权不予认定“正偏离”情况。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）
附件：
商务响应表（格式）
	招标文件的商务条款
	投标文件承诺的商务条款
	偏离情况说明

	质保期及售后服务要求
	
	
	

	交付时间及地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	验收条件及标准
	
	
	

	验收方法及方案
	
	
	

	其它要求
	
	
	


投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：
日          期：
注：1.投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

     2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4、投标人的售后服务承诺书（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件，必须提供）
附件：

售后服务承诺书（格式）
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：
 日          期：

5、项目实施方案（如有，请提供）；

附件：
项目实施方案 
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：
 日          期：
6、“▲”技术参数项提供的分析软件的图谱（如有，请提供）；

“▲”技术参数项提供的分析软件的图谱列表
	序号
	货物名称
	“▲”参数列表
	投标文件页码（任选）

	1
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	▲3、包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。
	

	2
	
	▲4、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。
	

	3
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，试剂盒基因座包含：D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D1S1656、Amelogenin、D3S1358、D13S317、D7S820、D2S1338、D18S51、Y-indel、D19S433、D22S1045、D8S1179、vWA、TPOX、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、Penta D、D6S1043、TH01、Penta E。包含1个Y-indel及两个内控质量参考（QTS、QTL）。
	

	4
	
	▲2、采用六色或六色以上荧光技术，使用的分子量内标包含18个标准片段，内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp。
	

	5
	常染色体扩增试剂盒（Mini）
	▲1、同时扩增和检测25个人类基因座，包含 20 个新 CODIS 核心位点，包含的基因座：D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D1S1656、AMEL、D3S1358、D13S317、D7S820、D2S1338、D18S51、Y-indel、D19S433、D22S1045、D8S1179、vWA、TPOX、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、Penta D、D6S1043、TH01、Penta E。
	

	6
	
	▲2、为提高疑难、陈旧样本检出率，试剂盒最大片段不得超过280bp，扩增时间不超过40分钟。
	

	7
	
	▲4、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标包含15个标准片段，内标覆盖范围60-320bp。 
	

	8
	常染色体扩增试剂盒（Mini）
	▲3、试剂盒位点包含CSF1PO、D6S1043、D3S3045、D15S659、D18S51、FGA、TPOX、D8S1132、D6S477、D18S535、AMEL、Penta D、D10S1248、D10S1435、D19S253、Penta E。
	

	9
	常染色体扩增试剂盒（案件版23个位点）
	▲2、本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，可检测以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、PentaD、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和 1个性别基因座 Amelogenin。
	

	10
	
	▲4、本次项目采用的试剂盒所有基因座最大扩增片段不超400bp，其中不少于15个小于250bp的基因座。
	

	11
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，可复合扩增25个基因座，包含23个常染色体基因座：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。
	

	12
	
	▲3、试剂盒全部基因座最大扩增片段不超过420bp,且包含16个小于250bp的基因座，提高降解DNA样本中数据信息的获取。
	

	13
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（32位点）
	▲1、本次项目所采用试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，可同时检测以下30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。
	

	14
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（32位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，单管复合扩增32个位点，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。必须包含如下位点：Amelogenin、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、D4S2366、Yindel。
	

	15
	
	▲2、试剂盒包含扩增检测所需的全部试剂（热启动酶、引物、内标等），为保准分型准确，试剂盒采用分子量内标至少包含19个片段： 70，87，100，125，150，175，200，225，250，275，300，325，350，375，400，425，450，475，500。
	

	16
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（43位点）
	▲1、试剂盒采用六色荧光技术，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，可同时检测以下43个常染色体基因座：D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D7S3048、D18S1364、Yindel、D19S253、D12S391、D6S1043、D2S1338、D15S659、D6S447、D14S608、D3S1744、Amel、D5S818、D13S317、D7S820、D19S433、CSF1PO、Penta D、D13S325、D5S2800、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D4S2366、D17S1301、D11S2368、D3S3045、D16S539、D22S1045、D8S1132、D1S1656、D10S1248、D10S1435、D22GATA198B05、rs759551978、rs771783753。
	

	17
	
	▲2、试剂盒包含扩增检测所需的全部试剂（热启动酶、引物、内标等），为保准分型准确，试剂盒采用分子量内标至少包含22个片段： 75，87，100，125，150，175，200，225，250，275，300，325，350，375，400，425，450，475，500,525,550,575。
	

	18
	Y染色体扩增试剂盒（案件版）
	▲2、试剂盒基因座包含：DYS576、DYS392、DYS481、DYS549、DYS596、DYS627、DYF404S1、DYS393、DYS391、DYS390、DYS448、DYS449、DYS570、DYS593、DYS456、DYS19、Y_GATA_H4、DYS533、DYS527、DYS557、DYS444、DYS522、DYS438、DYS389Ⅰ、DYS635、DYS389Ⅱ、YS447、DYS518、DYS388、DYS645、DYS460、DYS458、DYS437、DYS439、DYS385a/b、DYF387S1a/b、DYS643；3个Y-indel。
	

	19
	
	▲3、试剂盒的Panel&bin组成不少于460个真实Bin和220个虚拟Bin，增强等位基因的判读，减少0L发生。
	

	20
	
	▲4、试剂盒包含的20个核心基因座的最大扩增片段长度不超过450bp，Mini基因座（扩增片段长度﹤220bp）不少于10个，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。
	

	21
	常染色体扩增试剂盒（建库）
	▲3、单管可以同时扩增和检测29个常染色体STR基因座 、1个 Y-indel、1个性别基因座Amelogenin和1个多拷贝Y-STR基因座，即：Amelogenin、D5S818、D21S11、D7S820、CSF1PO、D2S1338、D19S253、D3S1358、rs199815934、vWA、D8S1179、D16S539、PentaE、  D3S3045、TPOX、TH01、D19S433、D18S51、FGA、DYF404S1、D6S1043、  D13S317、D12S391、D1S1656、PentaD、D10S1248、D22S1045、D2S441、 D6S477、D8S1132、D15S659和D10S1435（其中DYF404S1为多拷贝Y-STR基因座）。
	

	22
	Y染色体扩增试剂盒（案件版）
	▲2、试剂盒基因座包含：DYS392、DYS389I/II、DYS447、DYS438、DYS549、DYS645、DYS596、DYS522、DYS391、DYS456、DYS19、DYS460、DYS448、DYS627、DYS557、DYS437、DYS481、DYS533、DYS390、DYS385a/b、DYF387S1、DYS593、DYS393、Y_GATA_H4、DYS439、DYS635、DYS444、DYS643、DYS527a/b、DYS576、DYS458、DYS570、DYS449、DYS518。包含5个Y-indel基因座，rs759551978、rs771783753、rs20151M、rs199815934、rs74557M可以进行男性家系的初步快速排查。
	

	23
	
	▲6、荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580和600bp的片段。
	

	24
	常染色体扩增试剂盒（建库）
	▲2、试剂盒可以进行35个及以上基因座（35个STR基因座、1个性别基因座、1个Y-STR基因座，1个Yindel位点）的同步扩增，包含的基因座有D3S1358、D13S317、D1S1656、CSF1PO、D6S1043、D19S253、D3S3045、D7S3048、D2S441、D5S818、TH01、FGA、D10S1435、D11S2368、D4S2366、Yindel、Amelogenin、D8S1179、D16S539、TPOX、D10S1248、D8S1132、D15S659、D22S1045、D19S433、D7S820、D18S51、Penta D、D6S477、DYS391、vWA、D2S1338、D12S391、Penta E、D14S608、D21S11、D3S1744、D18S535。
	

	25
	
	▲4、试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品；荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580 和 600bp的片段。
	

	26
	常染色体扩增试剂盒(冻干）
	▲1、检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于29个常染色体STR基因座，至少包含：D3S1358、CSF1PO、D2S441、D21S11、Penta E、D15S659、D8S1179、D5S818、D19S433、D16S539、Penta D、D8S1132、vWA、D2S1338、D18S51、D22S1045、D6S477、TH01、D12S391、TPOX、FGA、D19S253、D13S317、 D1S1656、D10S1248、D6S1043、D7S820、D10S1435、D3S3045，另需包含Amelogenin性别位点。
	

	27
	
	▲2、为防止性别位点Y丢失造成的性别误判，试剂盒需具有1个Y-indel基因座。
	

	28
	
	▲3、扩增产物中须包含内控质量参考标记物。
	

	29
	
	▲4、为便于样本种属检测，试剂盒具备人类种属特异性位点。
	

	30
	
	▲5、试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品；荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段。
	

	31
	
	▲6、为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过500bp，其中20个核心基因座小于450bp。
	

	32
	Y染色体扩增试剂盒（建库）
	▲1、检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于38个Y染色体STR基因座，至少包含：《GBT41009-2021 基因座及数据结构》规定的20个A类基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个B类基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1ab、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）。
	

	33
	
	▲3、试剂盒包含不少于3个Y-indel基因座，可以进行男性家系的快速排查。
	

	34
	
	▲4、扩增产物中须包含内控质量参考标记物。
	

	35
	
	▲5、为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过535bp，其中20个A类基因座小于350bp，15个B类基因座小于500bp。
	

	36
	
	▲6、试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品；荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段。
	

	37
	常染色体扩增试剂盒
	▲1、检验试剂盒采用六色荧光标记，单管至少同时扩增检测40个常染色体STR基因座，须包含公安部打拐数据库要求的30个常染色体STR基因座：D3S1358、CSF1PO、D2S441、D21S11、Penta E、D15S659、D8S1179、D5S818、D19S433、D16S539、Penta D、D8S1132、Amel、vWA、D2S1338、D18S51、D22S1045、D6S477、TH01、D12S391、TPOX、FGA、D19S253、D13S317、 D1S1656、D10S1248、D6S1043、D7S820、D10S1435、D3S3045。
	

	38
	
	▲5、为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过600bp，其中20个核心基因座小于450bp。
	

	39
	
	▲6、采用六色荧光标记技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，分子量内标由橙色荧光标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段。
	

	40
	常+Y染色体扩增试剂盒
	▲1、检验试剂盒采用五色及以上荧光标记，至少同时扩增检测20个常染色体STR基因座盒27个Y-STR基因座，须包含公安部数据库要求的20个常染色体STR基因座：AMEL、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391和20个核心Y-STR基因座DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576。
	

	41
	
	▲3、为后期案件排查和双库比对应用需要，试剂盒可完全兼容案件试剂盒ID-Plus和Yfiler Plus的全部基因座。
	


7、第1-17项试剂盒产品提供的《中国公共安全产品认证证书》的扫描件（如有，请提供）；

第1-17项试剂盒产品提供的《中国公共安全产品认证证书》的扫描件列表
	序号
	货物名称
	投标文件页码（任选）

	1
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	

	2
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	

	3
	常染色体扩增试剂盒（Mini）
	

	4
	常染色体扩增试剂盒（Mini）
	

	5
	常染色体扩增试剂盒（案件版23个位点）
	

	6
	常染色体扩增试剂盒（案件版25个位点）
	

	7
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（32位点）
	

	8
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（32位点）
	

	9
	常染色体扩增荧光检测试剂盒（43位点）
	

	10
	Y染色体扩增试剂盒（案件版）
	

	11
	常染色体扩增试剂盒（建库）
	

	12
	Y染色体扩增试剂盒（案件版）
	

	13
	常染色体扩增试剂盒（建库）
	

	14
	常染色体扩增试剂盒(冻干）
	

	15
	Y染色体扩增试剂盒（建库）
	

	16
	常染色体扩增试剂盒
	

	17
	常+Y染色体扩增试剂盒
	


8、节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

9、环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

10、如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
中小企业声明函 （格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

                   日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

11、如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

12、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：
13、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。



