广西朝华工程项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目

项目编号：GLZC2025-C3-300045-GXCH

采购代理机构：广西朝华工程项目管理有限公司

2025年8月11日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章  服务采购需求	27

第四章 评审办法	28

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	53

第六章 响应文件（格式）....................................... 41

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目招标项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取竞争性磋商文件，并于2025年8月22日上午10时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-C3-300045-GXCH

项目名称：平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）:2150000.00

最高限价（元）（如有）：2150000.00

采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目 | 1 | 项 | 详见竞争性磋商文件第三章“采购需求” |

合同履约期限：自项目终验之日起两年。

本标项不接受联合体磋商

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目非专门面向中小微企业采购。

三、获取采购文件：

1.时间：自发布公告之时至磋商截止时间止；

2.地点（网址）：潜在供应商登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

3.方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交时间和地点

1.截止时间：2025年8月22日10时00分（北京时间）

2.地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

五、磋商时间及地点

1.时间：2025年8月22日10时00分（北京时间）截标后。

2.地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目无需缴纳磋商保证金。

2、资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3、本项目信息发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

4、磋商响应文件解密时间：

截标时间后30分钟内（2025年8月22日10时00至10时30分)磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子磋商响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到荔浦市公共资源交易中心 2号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

6、“广西政府采购云平台”平台电子竞标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。

7、本项目采购内容所属行业：信息传输业。

8、政府采购监督管理机构：平乐县政府采购管理办公室    联系方式：0773-7882157

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：平乐县农业农村局

地址：平乐县平乐镇南洲新区三鑫红帆城三栋一楼

联系人：莫工       联系电话：0773-7882565

2、采购代理机构信息

名称：广西朝华工程项目管理有限公司

地址：平乐县平乐镇正北街感应泉39号

项目联系人：陈工　     联系电话：13768707428

采购人：平乐县农业农村局

采购代理机构： 广西朝华工程项目管理有限公司

2025年8月11日

# 第二章 供应商须知

## 供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目 项目编号：GLZC2025-C3-300045-GXCH |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3本项目的特定资格要求：无。 3.4 本项目非专门面向中小微企业采购。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及预算控制价 | 预算金额（元）:2150000.00 最高限价（元）（如有）：2150000.00 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝 |
| 6 | 15 | 保证金 | 本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 7 | 16 | ### 竞争性磋商响应文件的制作 | 16.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 16.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 16.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 16.4磋商前准备 16.4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 16.4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。 16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 18.1 | 响应文件递交截止时间 | 于2025年8月22日10时00分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 9 | 18.2 | 磋商响应文件解密时间 | 磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年8月22日10时00分至10时30分)磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，磋商供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到荔浦市公共资源交易中心 2号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。 |
| 10 | 19.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3 人，其中采购人代表1 人，专家2 人。 |
| 11 | 19.2 | 磋商时间、地点、人员 | 19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线磋商。 19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候磋商。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。 |
| 12 | 20.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体评审内容及标准详见第四章：评审办法。 |
| 13 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 27 | 成交结果公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 15 | 28 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 16 | 28 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商在项目政府采购合同签订前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，本项目采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取。 |
| 19 | 31 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 32 | 监督管理机构 | 平乐县人民政府采购管理办公室 联系电话：0773-7882157 |

## 一、总则

### 1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目

项目编号：GLZC2025-C3-300045-GXCH

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

### 3. 供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

### 3.3本项目的特定资格要求：无。

3.4 本项目非专门面向中小微企业采购。

### 4. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

### 联合体要求

本项目不接受联合体参与磋商

### 6. 质疑和投诉

6.1供应对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

6.2供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性磋商公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构（广西朝华工程项目管理有限公司）提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构（广西朝华工程项目管理有限公司）提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.3供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

6.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

6.5质疑联系方式，详见磋商公告。

### 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

7.3本项目不允许挂靠。

7.4如发现有以上行为，采购人有权终止合同，所有损失由成交供应商承担。

### 8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

## 二、磋商文件

### 9. 磋商文件的构成

### (1)竞争性磋商公告；

### (2)磋商供应商须知；

### (3)服务需求(“服务需求”中全部内容为实质性要求)；

### (4)评审办法；

### (5)采购合同(合同主要条款及格式)；

### (6)响应文件（格式）。

### 10. 磋商文件的澄清与修改

10.1供应商应认真阅读磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在磋商截止日期5日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件递交截止时间5日前在本磋商项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）/http://ggzy.guilin.cn】查询，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.3采购代理机构在竞争性磋商公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性磋商文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性磋商公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性磋商文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.6、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）】查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

## 三、竞争性磋商响应文件的编制

### 11.竞争性磋商响应文件编制基本要求

11.1 本项目实行电子响应，供应商应准备电子磋商响应文件：

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

11.2竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.2.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.2.1.1资格性响应证明材料：

（1）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供），除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

- 供应商 2022-2024 年任意一年的财务状况报告（可以为经审计的财务报告，或者其基本开户银行出具的资信证明，或者投标人盖章的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表)（必须提供，自然人除外）。

11.2.1.2符合性响应证明材料：

## （1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）磋商报价表（格式见附件）（必须提供）；

（3）服务响应表（格式见附件）(必须提供)；

（4）技术部分（项目技术方案、实施方案等）（格式见附件）（如有，请提供）；

（5）企业信誉实力部分（相关业务经验、拟投入的技术力量、人员配置等）（格式见附件）（如有，请提供）；

11.2.1.3其他有效证明材料

- （1）“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（2）供应商承接本项目全部服务且供应商为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）；

- （3）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

（5）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。

11.3 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出磋商响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为响应无效。

### 12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 13. 磋商报价及采购预算金额

13.1、磋商总报价应按采购文件中相关附表格式填写。

13.2、磋商供应商必须就磋商文件所有内容作完整唯一报价，否则，其磋商将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3、磋商总报价包括本项目采购范围内一切服务价款的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4、响应文件中磋商总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商需签字确认。

13.5、未书面退出磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.6、最后磋商总报价超出本项目采购预算总金额的将被视为无效磋商。

### 14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构书面通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

### 15. 保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

16.竞争性磋商响应文件的制作

16.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4磋商前准备

16.4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。

16.4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

### 17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在竞标截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在竞标截止时间后的竞标有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

### 18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交截止时间：于2025年8月22 日10时00分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

18.2磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年8月22日10时00分至10时30分)磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，磋商供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到荔浦市公共资源交易中心2号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为响应文件撤回。

18.3 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、竞争性磋商简称磋商与评审

### 19. 磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成： 3 人，其中采购人代表1 人， 专家2 人。

19.2 磋商时间、地点、人员：

19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线磋商。

19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人参加磋商。

19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

### 20. 评审原则

20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后磋商报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，作无效响应处理。

### 21. 评审程序及磋商要求

21.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由荔浦市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

21.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性 审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

21.4 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据 《 中华人民共和国政府采购法实施条例 》 第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线下补正或更正。

21.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

21.7当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和综合评分法确定成交候选人。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

21.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃磋商。

21.9 第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时线下提交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和评审方法确定成交候选人。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

21.11 最后报价

21.11.1 磋商文件能够详细列明采购标的的质量要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.11.2 磋商文件不能详细列明采购标的的施工要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.11.3最后报价（应答文件）是供应商响应文件的有效组成部分：供应商做最终报价时，如供应商维持磋商报价不变，以原磋商报价作为供应商最后报价；供应商应预先准备好调整后的完整已标价的工程量清单。如供应商在磋商过程中，改变原报价且未按竞争性磋商文件要求提供调整后的磋商报价的，其报价不予认可，视供应商维持原磋商报价不变。必须由供应商加盖公章。

21.11.4 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2014〕214 号)的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

21.11.5 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号)的规定：最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 符合本办法(财库〔2014〕214号文)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。（财库〔2014〕214号文第三条第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。）

21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.13 评审报告

磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后综合得分由高到低的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.14 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上磋商小组成员的意见为准。

21.15 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

21.16 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

### 22. 确定成交供应商

22.1磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，由磋商小组按照抽签的方式决定排列次序。

22.2采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的（本项目免收履约保证金），采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.4排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 23. 属于下列情况之一者，响应文件无效

（1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的；

（2）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（3）在进行资格性审查时，磋商小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，即单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，其磋商文件将被视为无效文件；

（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（6）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（7）未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括最后报价)的；

（8）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（9）未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；

（11）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混编。

### 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（除财库〔2014〕214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外）

### 25. 磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

### 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

### 27. 成交结果公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## 五、签订合同

### 28. 履约保证金

### 根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。

### 29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由广西朝华工程项目管理有限公司存档。

## 六、其他事项

### 30. 采购代理服务费

30.1成交供应商领取成交通知书前，向广西朝华工程项目管理有限公司一次性付清代理服务费。本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取。

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

30.2招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：广西朝华工程项目管理有限公司平乐分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司平乐支行

- 银行账号：660000018282400012

31. 解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：平乐县人民政府采购管理办公室     联系电话：0773-7882157

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 服务采购需求

- 说明：

- 1.为落实政府采购政策需满足的要求：本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购 促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

- 2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

- 3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对于重要技术条款或技术参数正偏离响应时应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效正偏离。

- 4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

- 5.项目相关说明

一、项目概况

- 从2023年起，平乐县委、县政府作出“打造百亿级柿子产业”的部署，坚持以“绿色发展、提质增效”为主题，大力实施柿子全产业链高质量发展战略，持续推动柿子产业朝着规模化、标准化、品牌化方向大步迈进。同时，县政协把《关于推动平乐柿子产业高质量发展的提案》《关于加强平乐柿饼市场监管的建议》《关于投入专项资金加强柿饼精深加工技术研发提高柿饼品质和附加值的提案》《关于深入挖掘柿饼文化元素为柿子品牌打造提供文化支撑》等提案列为重点督办提案，通过提案“助推器”，推动杮子产业发展跑出“加速度”。

- 为进一步整体提高平乐柿子产品质量，助力打造平乐柿子品牌，立足于平乐柿子产业资源优势，综合运用物联网、人工智能、大数据、区块链等现代信息技术，构建“平乐柿子”产业AI数字化管理体系，推进数字化建设向平乐柿子产业链深度延伸，实现平乐柿子“从柿园到餐桌”全流程数字化管理，打造“会说话、可互动”的柿子AI溯源码。

- 二、项目采购一览表

- “平乐柿子”区域公用品牌项目采购清单如下：

| 序号 | 类别 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 品牌备案与授权管理云系统服务 | 1项 |
| 2 |  | 柿子AI溯源码信息采集管理云系统服务 |  |
| 3 |  | 柿子AI溯源码段管理云系统服务 |  |
| 4 |  | 柿子AI溯源码信息查询与评价云系统服务 |  |
| 5 |  | 柿子AI溯源码端营销管理云系统服务 |  |
| 6 |  | 数字监管云系统服务 |  |
| 7 |  | 产量预估云系统服务 |  |
| 8 |  | 金融供应链云系统服务 |  |
| 9 |  | 柿子AI公共服务管理云平台服务 |  |
| 10 |  | 平乐柿子产业大脑服务 |  |
| 11 |  | 品牌宣传推广（包括线上宣传、LOGO设计、直播带货、举办品牌发布会或产销对接活动等） |  |
| 12 | 硬件 | 展示大屏 | 见下文 |
| 13 |  | 示范基地（200-250亩）（2个基地） |  |
| 14 |  | 农残检测、食品添加剂检测、食品安全检测仪 |  |
| 15 |  | 柿子AI溯源标签 |  |
| 16 | 集成服务 | 软、硬件的功能调试、各项服务系统的联调 | 1项 |

### 三、详细产品采购清单

#### （一）服务技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |  |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌备案与授权管理云系统服务 | 主体备案管理 | 备案信息 | 产业经营主体须根据相关规定及要求在系统中提交主体备案申请表和产品备案授权申请表，申请表填写完成后提交监管部门审核。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 待办备案 | ▲具有待办备案展示的功能，可审核企业提交的企业备案申请和产品备案申请。 |  |  |
|  |  |  | 已办备案 | ▲可以查看已审核的备案申请。审核通过的记录可查看证书编号、证书名称、证书开始时间和证书结束时间。 |  |  |
|  |  |  | 备案证明 | 产业主体和监管主体点击“备案证明”，可以查看审核通过的企业备案、产品备案生成的证书。 |  |  |
|  |  |  | 认证证明 | 企业主体管理所属认证证书，在备案申请时为补充资料。包括证书名称、证书有效时间、证书颁发时间、证书颁发机构等内容。 |  |  |
|  |  | 品牌授权管理 | 授权申请 | 产业主体用户在完成主体和产品的备案后，进行品牌授权申请，提交监管机构审核。 |  |  |
|  |  |  | 待办授权 | 监管机构用户点击“待办授权”，可查看和审核企业提交的品牌授权申请。 |  |  |
|  |  |  | 已办授权 | 监管机构用户点击“已办授权”，可以查看已审核的所管辖的企业的品牌授权申请。 |  |  |
|  |  |  | 合同列表 | 监管机构用户点击“合同列表”，可以添加、编辑、删除合同信息，内容包括合同编号、合同附件、认证证书等信息。 |  |  |
|  |  |  | 我的合同 | 产业主体用户可查看自己授权的合同信息。 |  |  |
|  |  | 授权证书管理 | 证书列表 | 生产主体、监管机构用户点击“证书列表”，可以查看审核通过的品牌授权生成的证书，显示内容包括证书状态（未过期，已过期）、证书开始时间、证书结束时间、证书主体等信息。 |  |  |
|  |  |  | 证书暂停 | 由监管机构维护证书暂停功能，暂停后该企业无法查询到该证书。 |  |  |
|  |  |  | 证书注销 | 由监管机构维护证书注销功能，注销后该企业非入驻企业。 |  |  |
|  |  | 品牌标准管理 | 申请书管理 | 对申请书进行有效的分类、存储、审批和管理的过程，企业可下载申请书模板，管理单位维护申请书模板。 |  |  |
|  |  |  | 承诺书管理 | 对承诺书进行有效的分类、存储、审批和管理的过程，企业可下载承诺书模板，管理单位维护承诺书模板。 |  |  |
|  |  |  | 授权合同管理 | 对授权合同进行有效的分类、存储、审批和管理的过程，企业可下载授权合同模板，管理单位维护授权合同模板。 |  |  |
|  |  | 品牌标识管理 | 品牌标识管理 | 管理不同品牌下的标识信息、负责单位、图片素材名称、图片素材内容、标识名称和标识内容，建立统一的标识库。 |  |  |
| 2 | 柿子AI溯源码信息采集管理云系统服务 | 产品链条设计管理子系统 | 数据源设计 | 对平乐柿子产品数据采集内容中的数据源进行设计和分类，提供各类表单中用到的业务数据字典、动态数据源、行政区域等进行管理。 |  |  |
|  |  |  | 数据表设计 | 对平乐柿子产品数据采集内容中的数据表、字段类型、固定字段、常用字段、表单验证规则等进行管理。 |  |  |
|  |  |  | 业务表设计 | 对平乐柿子产品数据采集内容的表单进行设计，支持可视化拖曳，支持常用数据表单的元素，如文本框、数字框、下拉框、日期框、单选框、多选框、图片控件、视频控件、文件附件控件等主要表单元素拖曳。 |  |  |
|  |  |  | 环节设计 | 对平乐柿子产品的种植的核心环节进行设计，包括核心环节过程下面的业务表单归纳。 |  |  |
|  |  |  | 应用发布 | 发布设计并应用到业务系统中。 |  |  |
|  |  | 生产经营主体信息管理子系统 | 基础数据库建立 | 为汇总各农户、收购商和农户的主要信息，有效的针对“码”进行应用，建立“一户一码”“一商一码”“一企一码”数据仓库，对数据进行汇总和整理，便于数据的处理和调用。 |  |  |
|  |  |  | 编码管理 | 关联录入相关信息，以二维码作为载体和信息查询工具，形成一户一码、一商一码、一企一码，将录入的信息汇总在系统后台形成列表，供管理人员查询。 |  |  |
|  |  |  | 数据更新 | 由于个人信息的变化，需要对相关信息进行重新采集并上传，对原有数据进行替换。 |  |  |
|  |  |  | 基础信息查询 | 农户、收购商、加工企业可查看已录入的基本信息。 |  |  |
|  |  | 智慧柿园物联管理子系统 | 设备总览 | ▲支持以实景地图/VR、GIS地图、虚拟模拟等多种方式对特定物理空间或地理空间的基本信息模拟呈现，并支持管理特定空间上物联网设备的实时数据。 |  |  |
|  |  |  | 设备管理 | 建立设备库，对前端接入设备识别，支持不同品牌、不同型号的同类型设备统一接入，支持各类数据格式的对接，提供新增设备、修改设备、设备连接、禁/启用设备操作，仿冒/未知设备接入行为告警并阻断，提供定位和溯源。 |  |  |
|  |  |  | 故障管理 | 当地块管理员在巡查基地时发现设备有故障，可在移动端填报故障设备信息，管理人员可及时进行处理。提供设备上报、设备修复操作。 |  |  |
|  |  |  | 预警管理 | 可根据预设定规则对异常情况进行实时预警和处理。基地中配套的物联设备在达到预警阀值时，可发出预警通知，并对基地设备的预警信息进行汇总记录。提供设备预警、预警记录操作。 |  |  |
|  |  |  | 设备数据监测 | 对接基地的视频监控、气象站、土壤墒情站等物联网设备，可查看设备监测数据。 |  |  |
|  |  |  | 移动端应用 | 提供移动端物联应用，可通过小程序查看设备监测数据，支持设备远程控制。 |  |  |
|  |  | 平乐柿子收购管理子系统 | 种植户端 | 支持共享生产经营主体的信息，能够完成收购信息的确认，支持交易信息的修改、查询和统计功能。 |  |  |
|  |  |  | 收购商端 | 支持共享生产经营主体的信息或代办申报，能够完成收购、销售信息的记录，支持交易信息的查询和统计功能。 |  |  |
|  |  |  | 加工厂端 | 支持共享生产经营主体的信息或代办申报，能够完成收购信息的记录，支持交易信息的修改、查询和统计功能。 |  |  |
|  |  | 平乐柿饼加工管理子系统 | 批次管理 | ▲具有生产批次新建、编辑、删除、查看，身份码关联、二维码查看的功能。 |  |  |
|  |  |  | 加工档案 | 针对本地柿饼的加工工艺和加工流程，筛选重点管控环节，设计柿饼加工的环节表单，对产品的加工过程信息进行采集管理。 |  |  |
|  |  |  | 产品检测 | 对产品进行检测送检和结果保存、查询、分析。 |  |  |
|  |  |  | 仓储流通 | 对加工主体的初级或成品进行仓储管理，包括产品包装、出入库等，实现加工主体的仓储调度和档案记录。 |  |  |
|  |  |  | 销售管理 | 对平乐柿子的销售流向信息进行采集。 |  |  |
|  |  | 区块链管理子系统 | 联盟链 | 基于联盟链架构的区块链应用平台，适配框架支持多种主流框架，节点服务器采用云架构部署。 |  |  |
|  |  |  | 数据上链 | 结合平乐柿子种植加工过程环节提供上链智能合约，支持每个环节单独上链模式、组合上链模式。上链数据与校验数据支持通过系统进行关联。基于区块链上链数据发布相关数据证书，证书支持应用程序嵌入，可作为区块链上链数据的背书材料。 |  |  |
| 3 | 柿子AI溯源码管理云系统服务 | 柿子AI溯源码管理云系统 | 码段导入 | 由监管单位导入身份码的信息，可导入连续身份码、非连续身份码和包含身份码的txt文件。 |  |  |
|  |  |  | 码段关联 | 企业在获得分配的码段后，在生成成品生产档案后，将生产档案和批次信息相互关联，实现码段对生产档案信息的加载，便于消费者查询。 |  |  |
|  |  |  | 码段分配 | 监管单位根据各企业需要的标签数量要求，在系统中对码段信息进行分配。在分配过程中需记录标签类型、组织机构、分配方式等信息。 |  |  |
|  |  |  | 码段库存 | 根据系统内的码段导入信息和码段分配信息可计算和查看码段库存信息。 |  |  |
| 4 | 柿子AI溯源码信息查询与评价云系统服务 | 柿子AI溯源码信息查询与评价云系统 | 电话语音查询 | 通过语音数据库与语音播报软件，将人工录制的语音内容与软件进行整合，消费者拨打专用的电话查询号码后，输入身份码信息，自动语音服务将对产品信息进行播报。系统提供产品及企业信息查询。 |  |  |
|  |  |  | Web查询 | 通过输入身份码，点击查询按钮，可以查询到产品的主体信息、产品信息、批次信息与生产档案信息等全部内容。 |  |  |
|  |  |  | 二维码扫描查询 | 消费者可以通过智能手机等扫描工具对产品的二维码进行扫描，可以查询到柿子产品的企业信息、产品信息、批次信息、生产档案、保质期和检测信息等全部内容。 |  |  |
|  |  |  | 查询内容管理 | 可对平乐柿子产品分别定制不同的查询内容，包括企业信息、产品信息、基地信息、检测信息、环境信息。 |  |  |
|  |  |  | AI交互查询 | 借助AI人工智能技术，可和消费者交互，回答关于产品品质、企业信息、产品生产等问题。 |  |  |
|  |  |  | 评价反馈 | 为公众对于企业产品质量安全问题提供留言投诉服务，公众可在线进行评价、反馈，企业人员可及时进行查看。 |  |  |
| 5 | 柿子AI溯源码端营销管理云系统服务 | 柿子AI溯源码端营销管理云系统 | 红包植入式营销 | 消费者通过扫产品柿子AI溯源码送现金红包，吸引消费者购买“平乐柿子”，拉动销量。 |  |  |
|  |  |  | 微信公众号互动营销 | 链接企业微信公众平台。消费者通过营销柿子AI溯源码扫码方式一键关注，为平台进行微信吸粉。 |  |  |
|  |  |  | 移动商城引流 | 在实现扫码查询的同时，将数字化平台与商家自有的营销平台进行对接，将产品信息导入营销平台，如此消费者即可查询到特色产品信息，引流并引导消费。 |  |  |
| 6 | 数字监管云系统服务 | 信息监管 | 电子地图 | 以GIS为底图，显示生产经营主体的位置及基本信息，按区域、行业、类型等显示所在的图例。 |  |  |
|  |  |  | 生产监管 | 可查看到所有种植主体的基本信息与鲜柿交易信息。 |  |  |
|  |  |  | 收购监管 | 可查看到所有收购商的基本信息。 |  |  |
|  |  |  | 加工监管 | 可查看到所有加工主体的基本信息。 |  |  |
|  |  |  | 检测信息 | 能查看到所有企业上传的检测报告信息，进行监督管理。内容包括产品名称、企业名称、所属批次、检测日期、检测结果、检测方式、检测类型等信息。 |  |  |
|  |  |  | 产品追责 | 通过输入身份码，可快速查询出对应的企业信息及批次档案信息。快速地查询出对应的关联企业，进行追责管理。 |  |  |
|  |  |  | 准出管理 | 可维护产品/批次的准出信息。管理内容包括产品名称、生产批次（生产主体中各批次）、发证日志、编号、生产商等信息。 |  |  |
|  |  | 产品召回管理 | 产品召回管理 | 可针对已销售到市场，并且问题的产品或是不达标的产品进行召回处理。填报内容包括召回时间、产品名称、相关批次、预计召回数量、处理方式、负责人、相关图片。 |  |  |
|  |  | 检验检测管理 | 检验检测体系管理 | 检验检测体系管理实现对农产品质量安全检验检测体系内检测站、质量检测仪器设备的登记备案以及检验人员的信息管理。 |  |  |
|  |  |  | 检验检测数据管理 | 分级分类上传和汇总各级检测站与生产经营主体采集的检测信息，定量检测信息凭检测报告手工录入，速测信息通过网络自动传输生成，通过速测设备与系统的连接直接获取质量检测数据，实现产品生产过程中快速检测数据采集、报送、汇总、查询。数据采集方式包括导入与录入两种。 |  |  |
|  |  |  | 检验检测数据统计 | 针对各乡镇检测站报送的农产品抽样检测信息，系统可进行自动汇总分析。 |  |  |
|  |  |  | 检验检测数据发布 | 企业对产品数据进行检测，经上传汇总，检测结果集中展示形成系统表单，由监管部门对检测数据开通进行授权，获得授权的检测数据可公开，未授权的检测数据不可公开。 |  |  |
|  |  |  | 检测数据警示和预警 | 根据快检、精准检测的结果，对数据进行统计、分析和挖掘。通过直方图、饼状图、曲线图、折线图等图表方式。对农产品质量安全生产形势进行分析，对质量安全工作进行分析评估，对产品质量安全进行预警。 |  |  |
|  |  | 信用评价管理 | 信用评价模型管理 | 信用评价模型管理模块可对不同的评价类型及不同级别设置分值范围。 |  |  |
|  |  |  | 信用评价档案采集 | 对企业进行信用评价档案采集主要包括企业自主申报、行政监管数据上传、第三方数据共享三种方式。 |  |  |
|  |  |  | 企业信用电子档案 | 电子档案是以信用数据采集汇聚整合而来的数据为主体，通过信息评价模型的处理而形成的信用记录和信用等级， |  |  |
|  |  |  | 信用等级预警提醒 | 通过对各单位的检测数据进行长期的监测、综合研判评价，系统自动生成对各企业的信用等级评价，对信用等级低的企业，系统可进行异常预警。 |  |  |
|  |  |  | 信用信息发布 | 信用信息发布功能是将生成的信息发布，为各级监管部门产品质量安全风险管控提供科学依据，同时方便社会公众进行信用信息的查询。 |  |  |
|  |  |  | 信用信息查询 | 对信用评价信息进行网上发布，社会公众可自行在网上查看已发布信用信息。 |  |  |
|  |  |  | 守信激励信息管理 | 针对信用等级较好的企业，管理部门在政策制定或资金扶持上可以重点考虑。系统可以为管理部门提供守信激励提醒。 |  |  |
|  |  |  | 失信惩戒信息管理 | 对纳入“黑榜”的企业，实行农业部门评先评优和资金项目“一票否决”。 |  |  |
| 7 | 产量预估云系统服务 | 产量预估云系统服务 | 柿子产量预估模型 | 柿子的产量预估模型旨在通过综合评价长势、生长环境和历史产量数据，对果树整体产量进行评价和判断，并反馈形成结果，为农户、企业和监管部门提供科学的决策支持和管理指导。 |  |  |
| 8 | 金融供应链云系统服务 | 金融供应链云系统服务 | 预留标准化接口给地方银行对接，作为银行授信给种植户的参考。 |  |  |  |
| 9 | 柿子AI公共服务管理云平台服务 | 柿子AI公共服务管理云平台服务 | 信息资讯 | 能发布最新的政策法规、新闻、产业资讯等信息。 |  |  |
|  |  |  | 产业风采 | 可利用文字、图片、视频等方式展示“平乐柿子”的产业信息。 |  |  |
|  |  |  | 生产指导 | 生产指导信息是针对种植主体的科普输出，主要普及“三品一标”产品的相关标准化生产信息。 |  |  |
|  |  |  | 质量安全 | 普及绿色食品、有机食品、国家地理标志产品以及地区、行业、团体制定的相关标准化生产信息，提供下载渠道，积极向相关从业人员推广。 |  |  |
|  |  |  | 农技培训 | 可利用视频、图片、文字等形式为柿子种植户提供种植技术、病虫害防控技术、产业标准等信息，为农业从业者进行科普。 |  |  |
|  |  |  | 防灾预警 | 向企业以及公众展示本区域柿子产业发生的预警信息。 |  |  |
|  |  |  | 检查通报 | 检测机构不定时的对企业的柿子产品进行抽检，汇总企业产品检测结果，并及时在系统上公布。 |  |  |
|  |  |  | 信息查询 | 在公共服务管理系统上提供本区域柿子产品信息查询入口，可供消费者查询。 |  |  |
|  |  |  | 信用查询 | 在公共服务管理系统上提供本区域平乐柿子生产加工主体的信用评价信息查询入口。 |  |  |
|  |  |  | AI问答 | 提供AI问答界面，能够通过文字、语音等形式进行咨询，能够分类预置问题，能够对回答进行语音播报，能够对问答记录进行收藏和管理。 |  |  |
|  |  |  | 互动反馈 | 为用户提供投诉、举报、咨询的途径。 |  |  |
| 10 | 平乐柿子产业大脑服务 | 数据资源目录 | 数据资源目录 | 构建平乐柿子产业数据资源专题库，主要包括资源环境数据库、产业主体数据库、产业产品数据库、智慧基地数据库、市场价格数据库、产品销售数据库、品牌基础数据库、产业服务数据库、产品质量数据库、检验检测数据库共十大数据资源库。 |  |  |
|  |  | 数据采集体系 | 拟建企业/农户端信息系统 | 主要是通过登录企业、农户端应用平台（业务系统）并录入数据后，数据中心自动采集各类数据信息并保存至数据库。 |  |  |
|  |  |  | 拟建政府端信息系统 | 主要是通过登录政府端应用平台并录入数据后，数据中心自动采集各类数据信息并保存至数据库。 |  |  |
|  |  |  | 第三方系统对接 | 在制订统一交换规则的基础上，与该些系统开发厂商进行技术对接，确认数据交换范围，确认数据推送、共享方式，确认数据库类型等，由数据中心统一归集并处理数据。 |  |  |
|  |  |  | 文件导入 | 将现有数据格式文件直接导入数据库系统支持包括DOC、TXT、Excel多种主流数据文件格式。 |  |  |
|  |  |  | 物联网数据接入 | 对接智慧柿园示范基地、加工厂等物联网设备监测数据，包括气象环境数据、视频监控数据等。 |  |  |
|  |  | 数据管理体系 | 数据抽取 | 从大量的、异构的数据源中提取出特定的、有价值的数据的过程。 |  |  |
|  |  |  | 数据清洗 | 过滤筛选出不符合要求的数据 |  |  |
|  |  |  | 数据转换 | 数据转换的任务主要进行不一致的数据转换、数据粒度的转换，以及一些商务规则的计算。 |  |  |
|  |  | 数字驾驶舱 | 平乐柿子总览 | 对平乐柿子产业的整体情况进行分析与展示，如总种植面积、各乡镇种植面积、总挂果面积、产业主体类型及数量、鲜柿产量及趋势、柿饼产量及趋势、产业总产值、核心产区等信息。 |  |  |
|  |  |  | 产业种植地图 | 以GIS为底图，可视化展示平乐柿子产业种植主体基本信息，如种植主体数量、主体名称、所属乡镇、地理位置、负责人、联系电话、种植品种、种植面积等。 |  |  |
|  |  |  | 产品加工地图 | 以GIS为底图，可视化展示平乐柿子产业加工主体分布情况及基本信息，如加工企业数量、企业名称、所属乡镇、地理位置、负责人、联系电话等。 |  |  |
|  |  |  | 产业品牌地图 | 以GIS为底图，通过图文等形式展示平乐柿子品牌发展情况，如品牌名称、品牌简介、品牌企业数量及分布、品牌管理标准、品牌荣誉、品牌价值等信息。 |  |  |
|  |  |  | 市场营销地图 | 以GIS为底图，汇聚产品销售流向数据建立市场营销地图，分析市场行情，辅助管理者全面掌握产品销售流向情况。 |  |  |
|  |  |  | 产业主体分析 | 分析和展现产业种植主体、加工主体、营销主体、收购商等要素进行分层次、多维度描述。 |  |  |
|  |  |  | 产业种植分析 | 分析和展现平乐柿子种植情况，如种植总面积、各乡镇种植面积、鲜柿总产量及乡镇产量、历年种植面积和产量趋势、种植品种简介、各品类种植及产量占比情况等信息。 |  |  |
|  |  |  | 智慧柿园分析 | 汇总智慧柿园示范基地物联设备监测数据，如气象环境、土壤墒情、病虫害数据、远程视频监控等信息。 |  |  |
|  |  |  | 产品收购分析 | 分析和展现县域柿子收购情况，如收购商的基础信息、收购商数量、收购产品数量、收购价格等信息。 |  |  |
|  |  |  | 产品加工分析 | 分析和展现平乐柿饼加工情况，如平乐柿饼的加工能力、加工量、加工工艺、各加工企业的产值效益等信息。 |  |  |
|  |  |  | 质量追溯分析 | 分析和展现平乐柿子的质量追溯信息，如主体数据、平台使用数据、标签使用数据等内容。 |  |  |
|  |  |  | 市场动态分析 | 通过图文等形式展示产业市场销售情况，如产品销量、产品价格、销售额等信息。 |  |  |
|  |  |  | 消费者画像图 | 对产品追溯数据进行展示，包括平台扫码量、区域扫码对比、企业扫码排行、城市扫码排行、扫码量排行趋势等信息。 |  |  |
|  |  |  | 产品检测分析 | 通过图文等形式展示产品检测情况，如总体合格率统计、企业合格率统计、产品检测月度统计等信息，供管理者查看与分析。 |  |  |
|  |  |  | 信用评价分析 | 分析和展现县域内种植农户和加工企业的信用评价情况。 |  |  |
|  |  |  | 农技培训分析 | 分析和展现县域内农技培训信息，如不同区域、不同月份的农技培训内容、数量、参与人数等信息。 |  |  |
| 11 | 宣传信息平台及配套服务 | 线上宣传 | 中央电视台农业农村频道（CCTV-17）宣传片播放，播放时长为5秒的农业宣传片，播出3个月，每个月播放20天。 |  |  |  |
|  |  | LOGO设计 | 设计“平乐冰杮“LOGO及“平乐冰柿”、“平乐柿饼”广告词 |  |  |  |
|  |  | 直播带货 | 在2025年桂林平乐柿子产销推介会或其他大型活动过程中，邀请一位在三农领域具有广泛影响力和300万以上粉丝的达人，参与当地举办的以农产品宣传销售推广为主题的相关活动。达人在主题活动下，于当地特色场地各开展不低于3小时，选品不少于10个产品的直播带货，将当地的优质农产品直接推荐给广大消费者，促进产品销售，同时借助达人的影响力，进一步提升当地文旅及产品的品牌形象和市场认知度，全网曝光不低于200万。服务包含达人组织、差旅、劳务等开支，负责地方货盘组建、产品遴选，直播环节策划、执行。直播间搭建、电源、网络等基础设备，由主办方提供。 |  |  |  |
|  |  | 行业权威媒体联动宣传 | 对2025年桂林平乐柿子产销推介会或其他大型活动现场进行全程直播。直播平台为“中国三农发布”、“乡村振兴TV”、“农视网”（择其一进行60-180分钟的现场直播，不超过180分钟），实时传递现场盛况。 |  |  |  |
|  |  | 宣传信息服务平台 | 对宣传推广部分的新闻素材：图片、视频、文字进行系统管理，系统提供发布审核、标签录入、效果评估报告录入、便捷搜索功能。 |  |  |  |

#### （二）硬件设备技术参数及集成服务要求

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、展示大屏 |  |  |  |  |  |
| 1、 | LED大屏 |  | 包含小间距LED显示屏、控制接收系统、控制发送系统、显示屏开关电源、配电柜、显示屏支架、通讯线缆及配套辅材。 显示屏尺寸 (含包边）：8㎡ - ▲像素点间距 ≤1.86mm； - 像素构成 1R、1G、1B； - 模组尺寸(宽x高)320mm x 160mm； - 整屏平整度 ≤0.1mm； - 刷新频率：≥3840HZ； - ▲亮度：≥600CD/㎡； - 模组分辨率 208×104 点； - 灰度等级：≤14bit； - ▲色温：1000K－28000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； - 最高对比度：10000：1； - 色域覆盖率：≥120%NTSC,支持DCI-P3色域要求； - ▲外壳防护等级：≥IP6X ； - 光生物安全及蓝光危害评估：LED显示屏符合GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性技术标准，符合光生物安全及蓝光危害检测标准要求(豁免级)，对人体无伤害； - 模块表面处理：采用电喷技术，屏体正面为亚黑处理，可有效防止反光、眩光和静电，无面罩设计，反光≤1.5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好； - ▲通讯安全：通讯接口点点连接，双向一对一设备校验身份鉴别，无组网设计，采用国家密码管理局审批的密码算法对建立的链路进行安全的加密，采用我国自主SM系列密码算法加密传输，拒绝RSA、AES等国际通用算法和MD5、SHA-1、RC4等不安全密码算法接入； - ▲支持LED面焊盘部局部损坏时，剪切与焊盘部对应的FPC通用线路板替换,通过底部多点焊盘实现电连接，对损坏的模块局部进行修复； - ▲将不同亮度、波长等级LED混乱装贴到模块上，避免LED光学参数等级高低集中，解决亮色度一致性问题； | 套 | 1 |
| 2 | 配套电脑 |  | 四核 4G独显 16G 256G+1T 21.5英寸显示器 | 台 | 1 |
| 3 | 室内扩声系统 |  | 包括音响、功放、音频线、音响系统集成 | 套 | 1 |
| 二、示范基地（200-250亩）（2个基地） |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象监测站 | ▲1、采集器：采用≥4.3英寸液晶屏幕显示，整体界面清晰；可扩展LED显示屏进行显示，同时支持实时时钟及时间校准功能。 ▲2、可储存十万条数据，具有外部U盘存储扩展功能。 3、采集数据：环境温度、相对湿度、风速、风向、气压、降雨量、太阳总辐射、光照度、日照时数等气象数据。 4、支架：主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理，抗腐蚀、抗氧化性强，主杆高度3.5米，配备防风拉索。 ▲5、数据查看:具有移动端手机APP（适用安卓或苹果系统）、云数据平台：手机上随时查看数据、曲线图和云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析，历史数据不丢失、支持任意时间段的实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。 6、供电方式：AC220V或DC12V（太阳能供电，≥40W,24AH） ▲7、定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。 ▲8、远程操作设置：远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。 9.低温工作：物联网农业气象监测站处于通电工作状态，时间不低于4h，试验期间和试验后物联网农业气象监测站应工作正常。 10.高温工作：物联网农业气象监测站处于通电工作状态，时间不低于4h，试验期间和试验后物联网农业气象监测站应工作正常。 ▲11.湿热工作：相对湿度95%，物联网农业气象监测站处于通电工作状态，时间不低于4h，试验期间和试验后物联网农业气象监测站应工作正常。 12、技术指标： 空气温度范围：-40℃～70℃ 空气湿度度范围：0～100%RH 降雨测量范围：0~4mm/min 风速测量范围：1~65m/s 风向测量范围：0~360° 光照强度范围：0-120Klx 日照时数范围：0-24h 光合有效范围：0-4000umol/m2/s 大气压力范围：10～110Kpa |  | 台 | 2 |
| 2 | LED显示屏 | 规格：≥960*480*90mm 点间距：≤P10 |  | 套 | 2 |
| 3 | 土壤墒情监测站 | 可同时监测土壤温度、土壤湿度、土壤盐分、土壤PH、土壤氮磷钾，系统包含数据传输单元、立杆支架、太阳能供电系统、可提供RS485输出，还可以通过4G无线网络传输数据至物联网数据平台，实时用电脑和手机查看数据 土壤墒情数据参数： 1、土壤温度：-40～120℃，精度：±＜0.2℃ 2、土壤湿度：0～100%，精度：±3% 3、土壤盐分：范围：0～100% 精度：±0.2% 分辨率：0.1% 4、土壤PH：范围：pH：0～14精度：±0.1 5、土壤氮磷钾：范围：量程：N:0-500mg/kg,P:0-20000mg/kg,K:0-30000mg/kg；；测量精度：N:±3%,K:±3%,P:±5% |  | 台 | 2 |
| 4 | 智能虫情测报灯 | 1、整机尺寸：≥650mm×650mm×1950mm（不包括地笼固定架）；误差：±5mm ； 2、补光灯尺寸：≥φ160mm 误差：±5mm； 3、▲集虫装置尺寸：直径：≥350mm±5mm； 4、▲成像系统：内置≥1200万像素高清相机，可实现自动拍照和手动拍照； 5、平铺功能：有震动缓冲和自动清扫功能，使虫体不堆叠； 6、▲控制功能：可以在设备终端触摸屏、PC端、APP端、微信小程序对设备进行控制操作； 7、▲显示屏：≥7寸全彩液晶触摸显示屏； 8、高低温保护：低于5℃机器会处于待机状态，高于70℃机器处于保护状态； 9、虫体处理：远红外虫体处理，加热仓温度85℃±5℃； 10、防雷击功能：配备有外置避雷装置； 11、▲远程控制：可以远程查看和控制：灯管开关、拍照时间间隔、工作模式（光控/时控）、数据上传时间间隔、信号强度、远程重启/升级、设备定位、电量提醒、流量查询/充值、环境温湿度显示、高低温保护阈值设置、加热仓温度/时间设置等； 12、▲联网方式：具有4G、5G、WIFI、以太网等多种联网方式,可采用 FTP/TCP/IP 网络通讯模式； 13、▲断电及故障预警:内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送设备异常数据，实现断电及故障自动预警。 14、人工昆虫标注：人工对昆虫图片进行种类、数量标注并自动生成统计报表。 15、平台端对上传的昆虫图片进行自动识别及计数； 16、▲害虫统计表可以一键导出，转化格式后统计分析上报； 17、具备虫害档案库：收录380余种害虫名录，详细介绍害虫习性、发生范围、危害及防治等资料； 18、能识别旱田、水田、林业、蔬菜、花卉、果园、茶园等多场景害虫，包括桃蛀螟、棉铃虫、稻纵卷叶螟、二化螟、玉米螟、小地老虎、黄地老虎、甜菜夜蛾、草地螟、斜纹夜蛾、粘虫（东方粘虫、劳氏粘虫）、草地贪夜蛾、稻飞虱、大地老虎、美国白蛾、松墨天牛、星天牛、杨扇舟蛾、小菜蛾、春尺蠖、桃蛀螟、梨小食心虫、苹果蠹蛾、叶蝉、大螟 、八字地老虎、二点委夜蛾、金龟、蝼蛄等190余种，识别率90%以上； |  | 台 | 2 |
| 5 | AI苗情监测系统 | 像素不小于400万的红外网络球机、256G存储卡、流量不低于80G/月*3年流量卡、160AH+200W太阳能发电系统、≥3.5米监控立杆、综合设备箱等。 像素不小于400万23倍红外网络球机： 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 内置GPS定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息； 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR； 水平范围: 360°； 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）； 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） ； 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）； 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； 恢复出厂设置: 支持； 除雾: 加热玻璃除雾； 防护: IP66； |  | 台 | 4 |
| 三、农残检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农药残留检测仪 | - 检测项目包括但不限于： ①有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留 ②菊酯类农药残留 。 - LED光源，支持波长410nm，536nm，595nm，620nm，还可扩展理化项目。 - 检测通道数≥16个，每个检测通道光源独立，相互不产生干扰，每个通道可单独测试，也可以多通道同时测试，提高检测效率。 - 仪器可智能识别检测通道放入比色皿，无需人工选择检测通道进行检测。 - 显示屏≥10.1英寸液晶彩色触摸屏，分辨率≥1280*800。 - 数据上传：具有USB端口连接电脑；具备WIFI、蓝牙4.0、定位，可实现无线数据传输功能。 - 具备HDMI高清接口，方便连接多媒体接口进行演示、培训。 - 内置微型热敏打印机，可随时打印数据，也可外接打印机打印检测报告。 - 可单独手动输入选择相关样品信息，被检单位信息，并智能保存相应信息至数据库，方便调用。 - ▲示值误差≤1% - ▲透射比重复性≤0.3% - ▲稳定性≤0.01Abs |  | 台 | 2 |
| 2 | 食品添加剂检测仪器 | 可快速检测各类食品中的亚硝酸盐、二氧化硫、甲醛、吊白块、双氧水、硼砂、硝酸盐、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸钠的含量，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。 |  | 台 | 5 |
| 3 | 食品安全检测仪 | 1、安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。 2、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。 3、检测通道：≥12个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 4、显示方式：≥8英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 5、配备新一代嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，检测完成可自动打印检测报告和二维码。 6、光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。 7、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 8、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警 9、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。 10、仪器具有多品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。 |  | 台 | 2 |
| 四、柿子AI溯源标签 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柿子AI溯源标签 | 不干胶标签，25mm*35mm |  | 枚 | 500000 |
| 五、集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集成服务 | 软、硬件的功能调试、各项服务系统的联调 |  | 项 | 1 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 维护期内中标人应提供7×24小时现场技术服务，接到采购人报修通知1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在24小时内到达现场。 |  |  |  |
| 合同履行期限和交付时间（地点） |  | 1.合同履行期限：自项目终验之日起两年。 2.交付时间：签订合同之日起90日内完成交付，交付验收后试运行1个月稳定运行即可发起项目终验。 3.交付地点：桂林市平乐县采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 在签订合同后预付合同款30%，项目设备到货/系统上线交付验收后付合同款60%，项目终验验收后付合同款10%。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目采购控制价（人民币）：（大写）贰佰壹拾伍万元整（￥2150000.00）。 如供应商的报价超过采购控制价，其响应文件做无效处理。 2.竞标报价包括不限于完成本项目产生的所有成本、税金、合理利润、完成采购标的包含的所有服务、相关技术支持、售后服务（质保期外产生的维保费用除外）、差旅、劳务、材料、培训、验收、交通、保险、各项税金及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。 3.供应商报价已充分考虑市场变化因素，合同有效期内双方不再对合同价格做任何调整。 |  |  |  |

# 第四章 评审办法

一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件进行评审。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.采购人和采购代理机构、磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………10分

（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成

交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（2）政府采购政策性扣除计算方法

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《广西壮族自治区财政厅

关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部服务由符合政策要求的小微企业提供的，对供应商的最后报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）。除上述情况外，评审价=最后报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68

号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人

福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政

策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，

并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审报价最低的评审报价为磋商基准价，

其价格分为 10 分。

（6）价格分计算公式：

磋商基准价

某供应商价格分 =                                         ×    10分

某供应商的评审总报价

2.技术分……………………………………………………………………………………………55分

（1）项目技术方案分(20分)，不提供不得分。

一档（5分）：满足项目的相关要求，平台及服务基本满足项目需求；

二档（12分）：满足项目的相关要求，平台及服务满足项目需求；设计符合当地实际，具有可行 性，满足项目需求；

三档（20分）：完全满足项目的相关要求，平台及服务满足项目需求；设计符合当地实际，具有 可行性，完全满足项目需求并在此基础上更加优化，更符合采购需求的方向，方案详细有针对性。

- （2）提供满足本项目的实施方案（35 分），不提供不得分。

- 评委根据投标人提供的项目实施方案内容的详尽性、科学性、合理性等方面进行编制，包含但不限于：供货组织、人员配置、施工进度、投入装备、现场管理、质量保证措施、验收方案、培训方案等方面进行独立评审并独立打分，最多得 35 分：

- 一档(5 分)：有提供项目实施方案或提供的项目实施方案不满足本项目要求；

- 二档（15 分）：项目实施方案简单、基本满足项目实施要求；

- 三档(25分)：在满足二档的基础上，提供简单的实施方案，方案具有可操作性，有简单培训计划， 满足以上相关内容要求的；

- 四档(35 分)：在满足三档的基础上，项目实施方案详细、先进，组织机构健全，实施方案明确、 清晰，具有针对性，有完整的验收、培训计划方案等，方案内容全面完整。

- 售后服务方案…………………………………………………………………………………20分

提供满足本项目的售后服务方案，不提供不得分。

一档（5 分）:有提供售后服务方案或提供的售后服务方案不满足本项目要求；

二挡（10 分）：投标人售后机构设置基本满足售后服务要求、响应程度、服务方案基本满足招标文件要求，服务内容、保障措施简单，满足以上相关要求的；

三档(15 分):在满足二档的基础上，投标人售后机构设置较好地提供售后服务，响应程度、服务

方案较优于招标文件要求，服务内容、应急保障措施较详细，有廉洁承诺，满足以上相关要求的；

四档(20 分):在满足三档的基础上，投标人售后机构设置便于开展售后服务，响应程度、服务方

案优于招标文件要求，售后服务方案内容完整、齐全、可行，有售后维护应急预案，有保密承诺及廉

洁承诺等，提供系统维护信息档案管理和定期回访计划，方案优秀，发生故障时有替代并提供详细可

行的售后技术支持服务及承诺、定期回访承诺，满足以上相关要求的。

4、业绩及信誉分……………………………………………………………………………………15分

（1）供应商 2021 年以来具有类似智慧建设平台项目业绩的证明材料【提供中标（成交）通知书 或合同复印件（能清晰反映所项目名称、种类、金额，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标（成交）的只算一次）】，每项得 1 分，本项满分 3 分。

（2）投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证 书，每有 1 项满足要求的得 3 分，本项满分 3 分。

(3)拟投入的技术力量、人员配置（满分 9 分）

拟为本项目在实施服务区域内投入售后服务团队人员中具有高级工程师职称证书的每人得 1 分； 具有初级或中级工程师职称证书每人得 0.5 分；具有“系统集成项目管理工程师”或“信息系统项目 管理师”每人得 0.2。（需提供相关证明材料）

- 5、综合得分＝1+2+3+4

三、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据评审得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

# 第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 合同文件

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）成交供应商提交的磋商报价表、针对本项目的服务承诺书；

（2）成交通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）磋商文件的条款要求。

2、合同价金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第二条 合同金额

根 据 《 成 交 通 知 书 》 的 成 交 内 容 ， 合 同 的 总 金 额 为 （ 大 写                    ） 人民币（￥                   元）。

第三条 服务保证

乙方应按投标文件规定的服务范围向甲方提供相应服务。

第四条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、

图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第五条 交付

1、服务时间：________________________、地点：__________________________。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，

逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲

乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验

收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定

的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付

款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，

否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

- 在签订合同后预付合同款30%，项目设备到货/系统上线交付验收后付合同款60%，项目终验验收后付合同款10%。

第八条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。

每推迟一天按合同金额的 3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 5%。

2、乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担

全部责任。

3、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。

每推迟一天按合同金额的 3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 5%。

第九条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与

不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合

标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不

能解决，可向平乐县仲裁委员会申请仲裁或向平乐县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经平乐县财政部门审批，并签订书面补

充协议报平乐县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅

自变更，中止或终止。

2、 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、磋商报价表；

3、服务响应表；

4、项目实施方案；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排

列顺序在先者为准。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合

同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送平乐县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章，自然人除外）：              。

法定代表人：                                法定代表人（负责人或自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：      。

委托代理人：                                委托代理人：                                 。

电  话：                                    电   话：                                   。

开户名称：                                  开户名称：                                  。

开户银行：                                  开户银行：                                 。

银行账号：                                  银行账号：                                  。

日    期：                                  日    期：                                   。

## 响应文件（格式）

- 一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目

项目编号：GLZC2025-C3-300045-GXCH

采购代理机构：广西朝华工程项目管理有限公司

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

联系电话：

日期：              年           月           日

- 响应文件组成

- 资格性响应证明材料

- 符合性响应证明材料

- 其他有效证明材料

#### （一）资格性响应证明材料目录

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供；）除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；）

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

## 5.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

6.供应商 2022-2024 年任意一年的财务状况报告（可以为经审计的财务报告，或者其基本开户银行出具的资信证明，或者投标人盖章的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表)（必须提供，自然人除外）。

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供；）除供应商为以下三种情形的：

（1）如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西朝华工程项目管理有限公司

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓 名）以我公司名义参加（项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从年月  日起至年月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

磋商供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：       　　 年    月    日

附：供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

致： 广西朝华工程项目管理有限公司

我（姓名）系自然人，现授权委托（姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从年月  日起至年月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人盖章：年    月      日

附：委托代理人身份证正反面复印件

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

附件：

声   明

致： 广西朝华工程项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（CA 证书签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理

人签字（或个人 CA 证书签章）：

日       期：

注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。

- 6.供应商 2022-2024 年任意一年的财务状况报告（可以为经审计的财务报告，或者其基本开户银行出具的资信证明，或者投标人盖章的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表)（必须提供，自然人除外）。

- 符合性响应证明材料目录

- 响应函（格式见附件）（必须提供）；

- 磋商报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 服务响应表（格式见附件）(必须提供)；

- 技术部分（项目技术方案、实施方案等）（格式见附件）（如有，请提供）；

- 企业信誉实力部分（相关业务经验、拟投入的技术力量、人员配置）（格式见附件）（如有，请提供）；

.

1.响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西朝华工程项目管理有限公司

根据贵方          项目竞争性磋商文件，项目编号：       ，签字代表（姓名）：      经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按磋商文件采购需求和磋商报价表：

磋商总报价（大写）人民币                元(￥               )。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址： 邮编：  电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：                           年   月     日

2. 磋商报价表（必须提供）；

附件：

磋商报价表（格式）

| 序号 | 项目内容 | 服务内容和承诺 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平乐县“平乐柿子”区域公用品牌建设项目 | 完全响应竞争性磋商文件中第三章《采购需求》并严格按照执行 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商报价（大写）：人民币 元（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：磋商报价包括资料收集费、调研考察费、服务过程中产生的一切工作经费、技术服务费、成果文件费、人工费、利润、税金等完成本项目服务所需的一切费用，供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商[公章(CA签章)；属自然人的签字或个人CA签章]：

法定代表人负责人或委托代理人[签字或个人CA签章]:

日          期：    年   月    日

注：1.各磋商供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。响应文件只允许有一个报价。

2.磋商供应商应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3.磋商报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人盖章）并加盖磋商供应商盖章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）

3.服务响应表（格式见附件）(必须提供)；

附件：

服务响应表（格式）

| 序号 | 服务名称/标的名称 | 服务内容及要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：                           年   月     日

注：

1.应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”中的技术需求及商务需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”

或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

- 2.当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（CA 签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA 签章）

- 技术部分（项目技术方案、实施方案等）（格式见附件）（如有，请提供）；

- 附件：

- 技术部分（项目技术方案、实施方案等）（格式）

- （根据采购需求自行编制）

- 磋商供应商[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：

- 日        期：

5.企业信誉实力部分（相关业务经验、拟投入的技术力量、人员配置）（如

有，请提供）；

附件：

企业信誉实力部分（相关业务经验、拟投入的技术力量、人员配置） （格式）

（根据采购需求自行编制）

- （三）其他有效证明材料目录

1.“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

2.供应商承接本项目全部服务且供应商为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）。

3.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

4.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

5.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。

1.“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

2.供应商承接本项目全部服务且供应商为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：请根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

4.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA 签章）：

日 期： 年 月 日

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。