广西君安工程建设顾问有限公司

招标文件

项目名称：灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目

项目编号：GLZC2024-G3-270152-GXJA

采购代理机构：广西君安工程建设顾问有限公司

2024年4月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  服务采购需求	22

第四章  评标办法	30

第五章  合同主要条款及格式	34

第六章  投标文件格式	39

# 第一章  公开招标公告

项目概况

灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2024年4月24 日 09 点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G3-270152-GXJA

项目名称：灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3600000

服务采购需求：

标项一

标项名称:灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目

数量:1

预算金额（元）:3600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起三年的运营服务期。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业项目，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：投标人具有环保工程专业承包叁级（含）以上资质。

三、获取招标文件

时间：2024年4月 3 日至2024年4月24日 ，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月24日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2024年4月 24 日 09：30

开标地点：桂林市公共资源交易中心 13号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

（4）本项目专门面向中小微企业采购；

（5）中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、信息公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

3、资格条件特别说明:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

5、各投标人通过广西政府采购云平台（简称新平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在广西政府采购云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灌阳县环境卫生管理站

地址：灌阳县灌阳镇环卫路12号

项目联系人：陶股长

联系方式：0773-4211710

2.采购代理机构信息

名    称：广西君安工程建设顾问有限公司

地　　址：桂林市秀峰区中隐路30号302室

项目联系人：蒋 工

联系方式：18277380620

3.项目联系方式

项目联系人：蒋 工

电　　 话：18277380620

广西君安工程建设顾问有限公司

2024年4月 3 日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目 项目编号：GLZC2024-G3-270152-GXJA |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.1落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业项目，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业； 5.3本项目的特定资格要求：投标人具有环保工程专业承包叁级（含）以上资质。 |
| 3 | 6 | 参与电子投标的准备工作 | 6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。 6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及报价方式 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：叁佰陆拾万元整（¥3600000.00），投标总报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 18.1 | 电子投标文件的制作、加密 | 18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“广西政府采购云平台”进行招标文件的获取操作。 18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。 |
| 6 | 18.2 | 投标人公章及签字 | 18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 7 | 19 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云平台”。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交投标文件。 19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 8 | 20.1 | 提交投标文件截止时间、地点 | 20.1.1投标人于2024年4月24日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。 20.1.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。 |
| 9 | 20.2 | 投标文件解密 | 提交投标文件截止时间后30分钟内（2024年4 月24日上午9时30至10时00分)，投标人登录“广西政府采购云平台”，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在上述规定时间内无法解密或解密失败，可以提交电子备份投标文件作为评审依据，在接到无法解密或解密失败的系统通知后，投标人可根据自身实际情况按系统通知要求的时间到达桂林市公共资源交易中心 13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）现场提交电子备份投标文件或以电子邮件（以系统通知时所告知的电子邮箱地址为准）的形式提交电子备份投标文件，若电子备份投标文件与“广西政府采购云平台”上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，投标文件按无效处理。 |
| 10 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年4月24日9点30分（北京时间）。 开标地点：“广西政府采购云平台”远程开标大厅开标。 投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。 |
| 11 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 12 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 13 | 32 | 中标人信用 信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。 |
| 14 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1、采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 33.2、中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 15 | 34 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 16 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灌阳县财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 18 | 36 | 招标代理服务费 | 中标人领取成交通知书前，向广西君安工程建设顾问有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。 服务费的银行缴纳账户： 账户名称：广西君安工程建设顾问有限公司第一分公司 开户银行：中国银行股份有限公司桂林市中隐路支行 银行账号：624979479087 |
| 19 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。本文件中内容如有前后不一致，以在招标文件先出现的为准。 |
| 20 | 39 | 监督管理机构 | 灌阳县财政局政府采购监督管理股；联系电话：0773-4250206。 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目

项目编号：GLZC2024-G3-270152-GXJA

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1、“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2、“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的提供技术服务以及其他类似的义务。

3.4。“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3.5、“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6、实质性要求：标注▲号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见投标人须知前附表第2项。

6、参与电子投标的准备工作

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1、本项目不允许转包。

8.2、本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.4享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.5供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.6供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，招标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灌阳县财政局政府采购监督管理股投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函、投诉格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西君安工程建设顾问有限公司；

联系人：蒋工；

联系电话：18277380620；

通讯地址：桂林市秀峰区中隐路30号302室。

10.6投诉联系部门：灌阳县财政局政府采购监督管理股；联系电话：0773-4250206。

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求（“服务采购需求”中的全部条款为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录招标公告发布的相关网站【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓招标文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5、澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（必须提供，格式见附件）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件，（除供应商为以下三种情形的：①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件（必须提供）；

注：投标人无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的无欠税证明或免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件（必须提供）。

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）。

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有 效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非 企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）本项目专门面向中小企业采购,投标人须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。投标人根据自身情况，相应提供以下证明材料（必须提供）：
     ①投标人如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。
     ②投标人如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
     ③投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

（7）投标人具有环保工程专业承包叁级（含）以上资质（必须提供）。

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）服务采购需求响应表（必须提供）；

（3）投标人的服务承诺书（必须提供）；

（4）投标人的技术方案（必须提供）；

（5）拟投入本项目主要工作人员（如有，请提供）；

（6）投标人2021年-2022年通过中介审计的有效财务审计报告证明文件（如有，请提供）；

（7）投标人2020年1月1日以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映该项目的项目名称、种类、金额等相关内容）（如有，请提供）；

（8）投标人相关获奖证书、认证证书等有效证明文件（如有，请提供）；

（9）“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按服务采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，投标文件按无效处理。

13.2投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：叁佰陆拾万元整（¥3600000.00），投标总报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目投标报价包括：污水设施运营费、污水处理设施运行水电费、第三方水质监测费（每个厂每年一次）、管理人员培训费、工资福利费、设备设施日常检修、大修、检测、绿化保洁、污泥处置、化验药剂、企业利润、管理费、税费、职工社保费等一切费用，请投标人自行考虑报价。

16、投标有效期

16.1、投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2、出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

### 17、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密、供应商公章及签字

18.1电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“广西政府采购云平台”进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

18.2投标人公章及签字

18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云平台”。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交投标文件。

19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

20. 提交投标文件截止时间、地点；投标文件解密

20.1提交投标文件截止时间、地点

20.1.1投标人于2024年4月24日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。

20.1.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。

20.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

20.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

20.2投标文件解密

提交投标文件截止时间后30分钟内（2024年4月 24 日上午9时30至10时00分)，投标人登录“广西政府采购云平台”，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在上述规定时间内无法解密或解密失败，可以提交电子备份投标文件作为评审依据，在接到无法解密或解密失败的系统通知后，投标人可根据自身实际情况按系统通知要求的时间到达桂林市公共资源交易中心 13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）现场提交电子备份投标文件或以电子邮件（以系统通知时所告知的电子邮箱地址为准）的形式提交电子备份投标文件，若电子备份投标文件与“广西政府采购云平台”上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，投标文件按无效处理。

四、开标

21、开标的时间和地点

21.1开标时间及地点：

（1）开标时间：2024年4月24 日上午9时30分（北京时间）；

（2）开标地点：“广西政府采购云平台”远程开标大厅开标。

（3）投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22、开标程序

22.1开标准备

22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序

22.2.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“广西政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“广西政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。

22.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

22.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.Gsxt.Gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

25、 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26、 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.10采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灌阳县财政局政府采购监督管理股报告。

27、 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相 同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术方案分、服务承诺分、投入本项目人员分、业绩分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

##### 28、 属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

##### （2）报价超过招标文件中规定的报价范围的；

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （6）投标人未就“服务采购需求”中所投项目的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未满足招标文件全部实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件IP为同一个地址。

##### 30、 属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

31、 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32、 信用查询

根据 《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对中标人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33、 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

35、 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灌阳县财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

八 、其他事项

36、招标代理服务费

中标人领取成交通知书前，向广西君安工程建设顾问有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 货物类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37、采购代理机构银行账户：

账户名称：广西君安工程建设顾问有限公司第一分公司

开户银行：中国银行股份有限公司桂林市中隐路支行

银行账号：624979479087

38、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。本文件中内容如有前后不一致，以在招标文件先出现的为准。

39、监督管理机构：灌阳县财政局政府采购监督管理股；联系电话：0773-4250206。

- 服务采购需求

说明：

1.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

3.本需求一览表中内容如与第五章“合同主要条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

4.本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《商务条款偏离表》或《服务需求、技术需求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 一、采购服务采购需求 |
| --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 服务内容及技术要求 |
| 1 | 灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目 | 1项 | 本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业 | 一、项目概况 1、黄关镇、新街镇、新圩镇、文市镇4座污水处理厂，总设计处理规模3500吨/天。进水为集镇区生活污水，其中新街镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准，其余3个镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准。 2、各污水处理厂处理规模及工艺：（1）黄关镇污水处理厂，设计处理规模1000吨/天，工艺：IBR综合池+紫外消毒；（2）新街镇污水处理厂，设计处理规模1000吨/天，工艺：IBR综合池+紫外消毒；（3）文市镇污水处理厂，设计处理规模1000吨/天，工艺：IBR综合池+紫外消毒；（4）新圩镇污水处理厂，设计处理规模500吨/天，工艺：IBR综合池+紫外消毒。 二、运营服务内容 1、负责4个镇污水处理厂厂区运营，管理一切国有资产的管理及运营维护服务。 2、负责污水处理厂的现有设备、给水排水、电器、建构筑物通风、照明等设施、设备的维护、维修及管理。 3、负责厂区内污水处理相应的水电费以及水处理药剂费用。 4、负责污水处理厂运行期间的各类数据采集、编制相应报表、台账等，按时向有关单位及职能部门上报数据。 5、负责运营期到期后确保污水处理厂各设施设备完好，能正常继续运行。 6、承担因出现污水不达标排放、偷排、乱排、漏排等现象导致政府相关部门问责、处罚以及造成名誉损失的一切后果和损失。 7、中标人要对主要出水指标聘请第三方检测公司进行一次检测，检测报告报给采购人，每个厂每年一次。 三、污水处理厂的托管运营费（包括但不仅限于污水处理厂日常运营必须的下列费用） 1、污水设施运营费、污水处理设施运行水电费、第三方水质监测费（每个厂每年一次）、管理人员培训费、工资福利费、设备设施日常检修、大修、检测、绿化保洁、污泥处置、化验药剂、企业利润、管理费、税费、职工社保费等一切费用，作完整唯一报价，在合同履行过程中，采购人不再另外支付其他费用。 2、中标人运营期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由中标人自行承担全部责任，采购单位不承担任何责任。 运营服务期限 自签订合同之日起三年，具体起始时间以采购人与中标人签订的合同约定时间为准。 五、运营管理要求 1、处理后水质：确保污水处理后出水指标达到按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)设计的各乡镇污水处理厂的排放标准。 2、服务运营中标人必须定期委托有资质的监测机构对生活污水处理系统的出水水质进行监(检)测（每个厂每年一次），确保设施出水 COD、SS、PH、氨氮、总磷等主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T189182002)设计的各乡镇污水处理厂的排放标准，并将相关监测机构出具的监(检)报告提供给采购人存档备案。 3、中标人必须严格管理厂区设备、仪器、物品等一切国有资产，不得有所损害。 4、中标人在服务期内必须加强对所有生产设备的日常检修、维护，确保安全生产，若因日常检修存在疏漏导致设备、仪器等出现故障或发生安全事故，一切法律及经济责任由中标人自行承担。 5、中标人必须根据项目的实际情况制定合理管理制度（包括运营维护管理制度、人力资源管理制度等）及合理的工作计划，并向采购人报备。拟投入本项目的现场服务人员需统一服装，且不得从事违纪违法行为（如偷盗、传销、打架斗殴等）等有损采购人利益和形象的其他行为。 6、中标人必须根据本项目的实际情况做好所有运行记录报表的齐全完整如处理工艺设备运行记录（如鼓风机、粗细格栅、提升泵开停时间等），设备维修台账，统计生产报表，水质监测报告，药剂投加记录，电费缴纳单等，正确反映生产过程中的各项工况，做到有据可查。 7、建立并完善污水处理厂工作制度、人员岗位职责、巡查制度和各种应急处理预案并加以实施，确保污水处理设施常年正常运转，一旦发现运行异常和污水处理设施出现问题，要立即安排进行维修，保证污水处理系统的正常运营，不出环保和安全事故。因运营方的原因出现安全和环保问题，一切责任由中标运营方承担。 8、完善报告制度，不得擅自停止污水处理设施的运行，在遇到管网破坏、设备故障、民事纠纷、自然灾害等问题，应及时报告采购方及当地生态环境部门，限期整改，尽快恢复污水处理设施正常运行。污泥的处置规范，妥善处理污泥及恶臭，避免二次污染事故的发生。 9、设施运行时产生的栅渣、污泥等固体废物，须按国家有关规定运往有处理资质的消纳地点进行处理，并有相关对接台账记录，相关运输、处理费用由中标运营方承担。 10、确保池体无堵塞、渗漏、开裂、破损，厂区和池体内无杂物、垃圾，绿化、路灯、水电设施等符合养护要求，保持场地的整洁美观。 11、因中标人管理问题造成国家相关环保部门的验收或检查不合格，责令停产2次及以上的，则按违约处理，中标人必须支付合同总金额的5%作为违约金。 六、运营期绩效考核 1、评价说明 本项目运营期绩效评价季度评价结果与当季运营服务费的支付挂钩。运营期内主要通过以下常规指标对中标单位的运营绩效水平进行评价，并依据绩效评价结果支付运营服务费用。 2、评价指标 项目运营期绩效评价实行总分制，满分分值100分（评价指标详见附件一）。 3、绩效评价 （1）得分≥80分，运营绩效评价为合格，全额支付当季运营服务费。 （2）70分≤得分<80分，运营绩效评价为合格，按当季运运营服务费的80%结算当季费用。 （3）60分≤得分<70分，运营绩效评价为合格，按当季运运营服务费的70%结算当季费用。 （4）当得分<60分时，运营绩效评价为不合格，中标人需对不合格项进行限期整改，整改完成并合格后，按当季运运营服务费的70%结算当季费用，如整改后仍不合格，当季运运营服务费不予支付。 |
| ▲二、商务条款要求 |
| 投标报价 | 1、本项目投标报价应包括：污水设施运营费、污水处理设施运行水电费、第三方水质监测费（每个厂每年一次）、管理人员培训费、工资福利费、设备设施日常检修、大修、检测、绿化保洁、污泥处置、化验药剂、企业利润、管理费、税费、职工社保费等一切费用，请投标人自行考虑报价。 2、本项目采购预算金额为（人民币）叁佰陆拾万元整（¥3600000.00），报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 |
| 服务期限 | 自签订合同之日起三年的运营服务期，具体起始时间以采购人与中标人签订的合同约定时间为准。 |
| 服务地点 | 采购人指定地点，灌阳县内。 |
| 付款方式 | 按季支付，运维满一个季度后可申请上一个季度的进度款。运行管理单位将资金申请材料上报业主、财政局审批。申请材料包括:申请报告、设施运行营理记录(或台账)、运营考核报告等。业主根据日常监督检查综合考评合格后，在15个工作日内将资金拨付给受委托方运行管理单位。 |
| 服务要求 | 1、中标人承诺处理问题响应时间为在接到采购人通知后 30 分钟内做出响应，并应 2 小时内到达采购人指定现场。 2、在采购单位需要进行现场解答或协助时，中标人必须在接到通知后派出主要技术人员在 24 小时内到达现场提供服务，所产生的一切费用由中标人自行承担。 3、每天 24 小时安排污水处理操作人员现场值守。根据实际生产工艺运行情况调整污水处理系统的运行参数，确保污水处理厂处于最佳运行状态，保证出水水质符合国家标准和地方环保部门的要求排放。 4、值班人员每两小时按巡视路线及规程进行巡视。并对巡检中发现异常情况要及时处理， 需根据实际生产工艺运行情况真实填写各类运行管理台账及报表。 5、出现出水水质指标异常时，要求项目负责人 1 小时响应，2 小时到达现场，并及时调查原因及调整运行参数，做好水质异常记录。 6、中标人每月需向采购人递交生产运行台账及生产运行分析报告。 7、移交：服务期满，按业主要求移交，并保证移交所有设施设备能正常运转。 |

附件一：污水厂运营期绩效考核指标表

| 序号 | 项目名称 | 项目总分 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管理(水量、水质) | 40 | 10 | 污水处理量 | 进水量≤1.1倍设计水量时： | 进厂污水在污水处理厂水处理能力范围内得到全部处理，厂内工艺处理合理损耗除外。 |  |
|  |  |  |  |  | 进场污水100%经过工艺系统处理，得满分10分； |  |  |
|  |  |  |  |  | 考核得分为：实际污水处理率*10 |  |  |
|  |  |  | 15 | 污水处理质量 | 当污水实际进水浓度在设计进水浓度的1.1倍范围以内时：污染物CODCr、氨氮、SS、pH、总氮、总磷考核期内月均排放值达标，得满分15分； | 查污水厂初步设计文本资料及现场运行台账、报表，在线监测设备读数。 |  |
|  |  |  |  |  | 每一项平均排放值不达标扣0.5分，本项分值扣完即止 |  |  |
|  |  |  | 15 | 工艺系统运行情况 | 工艺系统能正常运行，得满分15分；每一个处理单元运行不正常扣0.2分，本项分值扣完即止。 | 查看现场污水处理厂处理单元是否运行正常 |  |
| 2 | 生产运行管理 | 15 | 6 | 生产计划及实施 | (1)制定有季度/月度生产计划，得满分3分；每少一份计划扣0.2分，本项分值扣完即止。 | 查年/月度生产计划及实施情况记录 |  |
|  |  |  |  |  | (2)按季度/月计划有序实施，得满分3分；每少一份计划扣0.2分，本项分值扣完即止。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工艺及管理 | （1）工艺系统运行情况考核，本项满分4分。工艺系统运行稳定，得满分4分；部分工艺段运行不稳定，每个工艺段扣0.2分，本项分值扣完即止。 | 现场查看各工艺段污水处理系统的运行情况；查看年/季度工艺运行分析报告。 |  |
|  |  |  |  |  | （2）工艺运行分析报告，本项满分2分。有年度、季度工艺运行分析报告，得满分2分；每少一项扣0.2分，本项分值扣完即止。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 运行质量控制 | （1）制定有质量控制管理制度体系，得满分1分；每缺一项扣0.2分，本项分值扣完即止。（2）严格落实执行质量控制管理制度，得满分2分；每缺一项扣0.2分，本项分值扣完即止。 | 现场考核水厂质量控制制度体系及落实情况，查看排污许可证件等。 |  |
| 3 | 台帐管理 | 16 | 5 | 运行台帐 | (1)运行台帐记录齐全、真实可靠，得满分5分； | 台帐记录内容包括：水量、水质、设备交接班人、污泥处置等。 |  |
|  |  |  |  |  | (2)运行台帐记录不齐全，每缺一项扣1分，本项分值扣完即止； |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)无运行台帐不得分 |  |  |
|  |  |  | 5 | 设备及台帐 | 台帐记录齐全、真实可靠，得5分；记录不齐全，每缺一项扣1分，本项分值扣完即止；无台帐不得分 | 设备运行记录台帐，设备建档；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐。 |  |
|  |  |  | 6 | 档案管理 | （1）运行台账、设备运行记录资料、设备维修保养记录资料、生产计划、生产报表资料、安全生产资料等完整、有序归档，得满分3分，每项资料不齐全扣0.2分，本项分值扣完即止； | 建立有生产运行设备、材料管理、安全、等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存。 |  |
|  |  |  |  |  | （2）档案保持期限不低于三年得满分3分；否则不得分。（运行不足三年的水厂，各年度档案齐全得3分，否则不得分。） |  |  |
| 4 | 设备与仪表 | 5 | 5 | 设备运行 | 各工艺段设备运行正常，得5分；提升泵站、格栅、沉砂、预处理、生物处理、混凝沉淀、消毒、尾水排放各工艺段（如有）每有一段不正常扣0.2分，本项分值扣完为止。 | 设备外观整洁、运行稳定，设备正常运行率>95%。 |  |
| 5 | 安全管理 | 12 | 2 | 安全管理制度 | 制定有安全管理制度，得满分2分；每缺一项扣0.2分，本项分值扣完为止 | 有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全。 |  |
|  |  |  | 2 | 安全规程及防护 | 制定有安全规程及防护措施，得满分2分，每缺一项扣0.2分，本项分值扣完为止 | 操作规程齐全；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护； |  |
|  |  |  | 4 | 安全培训 | 按计划开展年/季度安全培训，得4分；每缺一次扣0.2分，本项分值扣完为止 | 安全培训要有年度、季度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，做有安全教育台帐。 |  |
|  |  |  | 4 | 应急预案 | （1）依据所在地城市污水处理安全应急预案制定突发事件应急预案，得满分2分； | 查看应急预案、台账及演练资料，应急预案要上墙，要有每月消防设施检测上墙记录，消防设施摆放齐全。 |  |
|  |  |  |  |  | （2）按季度组织应急预案演练，得满分2分；每少一次演练扣0.2分，本项分值扣完即止。 |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）无应急预案、无应急演练不得分； |  |  |
| 6 | 厂容厂貌 | 7 | 3 | 室外 | 每有一项不符合扣0.1分,本项分值扣完为止 | 现场查看：建筑物外观整洁、无明显的破损；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；阀门井、计量井等处整齐完好；厂内照明设施亮灯率达到95%以上（含95%）。 |  |
|  |  |  | 1 | 室内 | 每有一项不符合扣0.1分,本项分值扣完为止 | 现场查看：办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。 |  |
|  |  |  | 3 | 构筑物及附属设施 | 每有一项不符合扣0.1分,本项扣完为止 | 现场查看：构筑物无渗漏；附属设施油漆良好无大面积锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好；池面清洁。 |  |
| 7 | 制度建设 | 5 | 5 | 操作管理 | 缺一项扣0.2分,扣完为止 | 现场查看：生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责、各工艺段/设备安全操作规程、防护措施齐全。 |  |

第四章  评标办法

# 一、投标文件评审（初步评审）

1.采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案、服务承诺、投入本项目人员、业绩等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入评标的最低的评标报价为10分。

最低投标人评标报价金额

（2）投标人价格分 =                                  　    ×10分

投标人评标报价金额

2、技术方案…………………………………………………………………………………………45分

（1）对项目现状的理解和关键点分析（满分 15 分）

根据项目现状的实际情况提出对项目总体的认知，指出项目运营管理的难点及存在的问题，能准确理解及描述污水处理的工作原理，并提出有效的解决方案。

一档（1分）：对项目总体及难点有认识，有解决方案，但不符合项目现状的要求；

二档（5 分）：对项目总体及难点有具体的认识，有解决难点方案，有基本的建议，满足项目现状的要求；

三档（10分）：对项目总体概况的认知全面，能指出项目现存的问题，能对运营工作实施的难点进行分析，提出解决方案；

四档（15分）：对项目总体概况的认知全面详细，根据项目现状的实际情况指出现存的问题，并针对对运营工作实施的难点进行分析判断，并能按项目现状的实际情况提出针对性的解决方案。

（2）运营方案分（满分20分）

运营方案包括但不仅限于：（1）运营工艺及项目管理：工艺概述、工艺运作流程、工作流程图，项目管理方案等；（2）设备系统操作及污水处理系统运行管理；（3）污水处理厂设施设备运营维护方案，包括保养计划和日常运营维护方案；（4）运营人员配置及管理培训；（5）安全生产及应急预案等内容的完整。

一档（1分）：有总体运营工作方案，内容不具体，不符合项目要求；

二档（5分）：总体运营工作方案内容不完整；欠缺对项目实施要点关键内容的表述；不能提出针对性的方案；

三档（10分）：总体运营工作方案较为思路清晰、全面，内容基本完整；对项目实施要点（①运营工艺及项目管理：工艺概述、工艺运作流程、工作流程图，项目管理方案等；②设备系统操作及污水处理系统运行管理；③污水处理厂设施设备运营维护方案，包括保养计划和日常运营维护方案；④运营人员配置及管理培训；⑤安全生产及应急预案等）能够列明逐条阐述，但是不能提出针对性的方案；对运营费用各单项具体内容做出简单计算；

四档（20分）：总体框架方案大纲编写完整详细，符合规范，思路清晰，内容完整，符合本项目实际情况，能提供高效优质的本项目系统服务。对项目实施要点（①运营工艺及项目管理：工艺概述、工艺运作流程、工作流程图，项目管理方案等；②设备系统操作及污水处理系统运行管理；③污水处理厂设施设备运营维护方案，包括保养计划和日常运营维护方案；④运营人员配置及管理培训；⑤安全生产及应急预案等）能够列明逐条阐述并提出针对性的方案；对运营费用各单项具体内容做出详细计算。

（3）突发事件处理方案及应急预案（满分10分）

一档（1分）：有突发事件处理方案及应急预案，内容不具体，不符合项目要求；

二档（4分）：突发事件处理方案及应急预案完整、考虑周全，基本满足项目需求；

三档（7分）：突发事件处理方案及应急预完整、能针对本项目的实施考虑，有管理体系、计划等，能考虑项目的实际需求，切合项目的实际使用；

四档（10分）：突发事件处理方案及应急预完整、明确，能针对本项目的实施考虑周全，有完整合理的管理体系、演练计划等，能充分考虑项目的实际需求，切合项目的实际使用。

注：（1）、（2）、（3）不符合最低档次条件的按0分计。

3、服务承诺…………………………………………………………………………………………20分

为使采购单位有充分的材料考察投标人技术水平及能力，投标人须响应《采购需求与说明》提供相关商务文件表明与本项目有关的经验能力和工作范围提出的任务理解，也是对投标人的水平与具体情况的结合，编写该服务承诺方案。

一档（5分）：有服务承诺方案，不符合招标文件服务要求；

二档（10分）：服务承诺方案内容简单，基本满足招标文件服务要求；

三档（15分）：服务承诺满足招标文件要求，包含对本项目处理水量，出水水质达标排放等方案；

五档（20 分）：服务承诺详细，内容充分，完全满足招标文件要求，包含对本项目处理水量，出水水质达标排放等方案详细，措施考虑周全完整，有优化服务措施或增值服务承诺。

4、投入本项目人员分…………………………………………………………………………………15分

（1）投标人拟投入本项目的操作人员中具备中国环境保护产业协会颁发的污废水处理工资格证书（必须提供相关证书复印件），每有一人得1分，满分3分。

（2）投标人拟投入本项目的实施人员有二级建造师（机电工程专业）证书的（必须提供相关证书复印件），得 6 分。

（3）投标人拟投入本项目的技术负责人有环境保护专业中级及以上工程师证书的（必须提供相关证书复印件），得6分。

注：（1）、（2）、（3）以上拟投入的人员均须提供要求的相关证件扫描件和半年内近3个月社保，未能提供不得分。

5、业绩分………………………………………………………………………………………………10分

投标人2020年1月1日以来承担过类似项目业绩（以中标（成交）通知书或签订的合同为准，同一编号的项目有两个或者两个以上的分标成交只算一次）。每提供一个得 5分，满分10分。

6、 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术方案分、服务承诺分、投入本项目人员分、业绩分由高到低顺序排列并推荐中标 候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选 人为中标人，并依此类推。

# 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：                          （采购人）

乙方：                         （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同金额

| 序号 | 服务内容 | 数量及单位 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目 | 1项 |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元（￥ ）人民币 |

合同金额包括：污水设施运营费、污水处理设施运行水电费、第三方水质监测费（每个厂每年一次）、管理人员培训费、工资福利费、设备设施日常检修、大修、检测、绿化保洁、污泥处置、化验药剂、企业利润、管理费、税费、职工社保费等一切费用。

第二条 质量保证

乙方应按招标文件、投标文件和承诺规定的服务内容向甲方提供相应服务。

第三条  交付

1、服务时间：               、地点：采购人指定地点，灌阳县内。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第四条  服务期限

自签订合同之日起三年的运营服务期，具体起始时间以甲方与乙方签订的合同约定时间为准。

第五条  运营管理要求

1、处理后水质：确保污水处理后出水指标达到按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)设计的各乡镇污水处理厂的排放标准。

2、乙方必须定期委托有资质的监测机构对生活污水处理系统的出水水质进行监(检)测（每个厂每年一次），确保设施出水 COD、SS、PH、氨氮、总磷等主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T189182002)设计的各乡镇污水处理厂的排放标准，并将相关监测机构出具的监(检)报告提供给甲方存档备案。

3、乙方必须严格管理厂区设备、仪器、物品等一切国有资产，不得有所损害。

4、乙方在服务期内必须加强对所有生产设备的日常检修、维护，确保安全生产，若因日常检修存在疏漏导致设备、仪器等出现故障或发生安全事故，一切法律及经济责任由乙方自行承担。

5、乙方必须根据项目的实际情况制定合理管理制度（包括运营维护管理制度、人力资源管理制度等）及合理的工作计划，并向甲方报备。拟投入本项目的现场服务人员需统一服装，且不得从事违纪违法行为（如偷盗、传销、打架斗殴等）等有损甲方利益和形象的其他行为。

6、乙方必须根据本项目的实际情况做好所有运行记录报表的齐全完整如处理工艺设备运行记录（如鼓风机、粗细格栅、提升泵开停时间等），设备维修台账，月统计生产报表，水质监测报告，药剂投加记录，电费缴纳单等，正确反映生产过程中的各项工况，做到有据可查。

7、建立并完善污水处理厂工作制度、人员岗位职责、巡查制度和各种应急处理预案并加以实施，确保污水处理设施常年正常运转，一旦发现运行异常和污水处理设施出现问题，要立即安排进行维修，保证污水处理系统的正常运营，不出环保和安全事故。因运营方的原因出现安全和环保问题，一切责任由乙方承担。

8、完善报告制度，不得擅自停止污水处理设施的运行，在遇到管网破坏、设备故障、民事纠纷、自然灾害等问题，应及时报告甲方及当地生态环境部门，限期整改，尽快恢复污水处理设施正常运行。污泥的处置规范，妥善处理污泥及恶臭，避免二次污染事故的发生。

9、设施运行时产生的栅渣、污泥等固体废物，须按国家有关规定运往有处理资质的消纳地点进行处理，并有相关对接台账记录，相关运输、处理费用由乙方承担。

10、确保池体无堵塞、渗漏、开裂、破损，厂区和池体内无杂物、垃圾，绿化、路灯、水电设施等符合养护要求，保持场地的整洁美观。

11、因乙方管理问题造成国家相关环保部门的验收或检查不合格，责令停产2次及以上的，则按违约处理，乙方必须支付合同总金额的5%作为违约金。

12、甲方建立考评机制对乙方进行考核，若考核3次不合格的，甲方有权终止运营合同。

13、移交：服务期满，按业主要求移交，并保证移交所有设施设备能正常运转。

第六条 安全生产和环境保护

1、乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规基本协议的规定。

2、乙方不应因项目的设施的运营和维护不到位而造成污水处理场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤，地下水或表水及空气）或周围的污染。

3、乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民的干扰。

4、但乙方对于以下任何一种情形不承担责任；

（1）因第三方的作为或者不作为引起的；

（2）甲方导致的环境污染及安全隐患。

第七条 双方权利与义务

1、乙方在托管运营期满时须将完好的项目设施设备移交给甲方，并保证整个污水处理厂能正常运营；如乙方不能在托管运营期满时将完好的项目设施设备移交给甲方，甲方有权将其维修交由第三方进行，所产生的的费用由乙方承担。

2、乙方运营期间，应确保对委托管理的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证污水处理达标。如由乙方原因造成损坏，必须在甲方规定的时间内彻底整改，相关费用由乙方承担。

3、乙方在运营期间，必须严格按污水处理站各项操作规程进行操作，保证人身安全。如果在合同期内发生安全责任事故，事故责任完全由乙方负责。

4、污水处理厂的运行电费缴费凭证、运行记录、维修记录、监测报告、固体废弃物处理台账等由乙方妥善保存。在运营期内，乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

5、乙方运营期间，为保证污水的达标排放，需按照双方约定的次数做好自行检测，以掌握污水处理设施的进出水口的水质，由乙方承担检测费用。

6、污水处理厂水质监测，甲方按照相关要求不定期随机抽取污水处理设施的进出水口的水质进行采样监测，每次采样均需有甲乙方人员在场，确保采集水样的真实性（监测费用由甲方责任）。

7、污水处理设施设备需要大修并启用大修基金的，由乙方以书面形式向甲方提出维修方案，待甲方审核批复后按维修方案执行。

8、在合同有效期内，甲方发现乙方若有污水未经处理偷排及固体废物未按规范处理后运往政府指定消纳地点，造成重大事故的，乙方将承担相应的法律责任。

9、乙方运营期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由乙方自行承担全部责任，甲方不承担任何责任。

第八条  运营方职责

1、污水处理设施的管理维护及正常运行，包括格网井、调节池、生物接触氧化池、二沉池、监测井等构筑物，工艺污水管线及机房、围栏、绿化草坪、宣传牌、标志标识等附属设施。

2、污水处理设施的收集管网的保管及正常运行，包括所有管道、沟渠、检查井及盖板、入户收集口等。

3、污水处理工作的所有供电、电气设备、机械设备的管理维护及正常运行，包括电杆、电缆线、电控柜、风机、水泵、曝气器、填料、斜管等。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

按季支付，运维满一个季度后可申请上一个季度的进度款。运行管理单位将资金申请材料上报业主、财政局审批。申请材料包括:申请报告、设施运行营理记录(或台账)、运营考核报告等。业主根据日常监督检查综合考评合格后，在15个工作日内将资金拨付给受委托方运行管理单位。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合同金额 5%向甲方支付违约金。

4、其他违约行为按违约款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向灌阳县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需灌阳县财政部门审批，并签订书面补充协议报灌阳县财政局政府采购监督管理股备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标供应商的投标报价表；

3、中标通知书；

4、项目技术方案；

5、项目服务承诺方案。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份。政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送灌阳县财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                                  乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                               法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                    委托代理人：

电 话：                                         电 话：

开户名称：                                      开户名称：

开户银行：                                      开户银行：

银行账号：                                      银行账号：

日 期：                                         日 期：

# 第六章  投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西君安工程建设顾问有限公司

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

- 投标报价表（必须提供）；

- 资格性响应证明材料：

1、投标人相应的法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件（必须提供）；

2、投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件，（除供应商为以下三种情形的：①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

3、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

4、投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件（必须提供）；

5、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

6、本项目专门面向中小企业采购,投标人须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。投标人根据自身情况，相应提供以下证明材料（必须提供）：

①投标人如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

②投标人如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

7、投标人具有环保工程专业承包叁级（含）以上资质（必须提供）。

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1、投标函（必须提供）；

2、服务采购需求响应表（必须提供）；

3、投标人的服务承诺书（必须提供）；

4、投标人的技术方案（必须提供）；

5、拟投入本项目主要工作人员（如有，请提供）；

6、投标人2021年-2022年通过中介审计的有效财务审计报告证明文件（如有，请提供）；

7、投标人2020年1月1日以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映该项目的项目名称、种类、金额等相关内容）（如有，请提供）；

8、投标人相关获奖证书、认证证书等有效证明文件（如有，请提供）；

9、“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按服务采购需求详细列明）（如有，请提供）；

10、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西君安工程建设顾问有限公司

根据贵方            项目招标文件，项目编号              ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人            （投标单位名称），做出如下报价：

| 序号 | 服务内容 | 数量及单位 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌阳县4个镇级污水处理厂统一社会化运营服务采购项目 | 1项 |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 服务期限:自签订合同之日起三年的运营服务期，具体起始时间以采购人与中标人签订的合同约定时间为准。 |
| 说明：本项目投标报价应包括：污水设施运营费、污水处理设施运行水电费、第三方水质监测费（每个厂每年一次）、管理人员培训费、工资福利费、设备设施日常检修、大修、检测、绿化保洁、污泥处置、化验药剂、企业利润、管理费、税费、职工社保费等一切费用，请投标人自行考虑报价。 |

##### 与本投标有关的正式通讯地址为：

##### 地址：                        邮编：                  电话、传真：

##### 开户名称：

##### 开户银行：

##### 账号：

##### 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：

投标日期：

注：1、投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

2、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章，属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3、投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

二、资格性响应证明材料（格式）

1、投标人相应的法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件（必须提供）；

2、投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件，（除供应商为以下三种情形的：①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式一）

##### 致：广西君安工程建设顾问有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（CA证书签章）：

##### 法定代表人（负责人、自然人）签字（或个人CA证书签章）：

##### 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面证明文件以及投标人为委托代理人交纳的近半年内连续三个月养老保险证明文件（委托代理时必须提供）。

##### 授权委托书（格式二）

##### 致：广西君安工程建设顾问有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓名）以我本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字（或个人CA证书签章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面证明文件以及自然人本人及委托代理人所交纳的近三个月养老保险证明文件（委托代理时必须提供）。

3、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

声   明（格式）

##### 致：广西君安工程建设顾问有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 投标人（CA证书签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：

日          期：

4、投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】复印件（必须提供）；

注：投标人无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的无欠税证明或免税证明复印件，从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件（必须提供）；

5、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有 效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非 企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6、本项目专门面向中小企业采购,投标人须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。投标人根据自身情况，相应提供以下证明材料（必须提供）：

①投标人如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

附：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业（如有）、签订分包意向协议的中小企业（如有））的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于          ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1。属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于            ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

②投标人如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7、投标人具有环保工程专业承包叁级（含）以上资质（必须提供）。

三、商务、技术性响应及其他证明材料

1、投标函（必须提供）；

投 标 函（格式）

致：采购人名称

根据贵方          项目名称    （项目编号：     ）的招标公告，签字代表______ （姓名）经正式授权并代表投标人                         （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方愿意以（大写）人民币              元 (￥               元)的投标总报价，服务期限（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务采购需求”中的相应的采购内容。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件， 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自投标截止之日起日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                       ；

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

##### 投标人（CA证书签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：

日          期：

2、服务采购需求响应表（必须提供）；

服务采购需求响应表（格式）

| 序号 | 服务内容 | 招标文件服务采购需求条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务采购需求 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

##### 投标人（CA证书签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：

日          期：

注：1、投标人应对照招标文件“第三章 服务采购需求”条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2、投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3、技术响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

4、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章，属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3、投标人的服务承诺书（必须提供）；

服务承诺书（格式）

（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

##### 投标人（CA证书签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：

日          期：

4、投标人的技术方案（必须提供）；

技术方案（格式）

（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

##### 投标人（CA证书签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：

日          期：

5、拟投入本项目主要工作人员（如有，请提供）；

拟投入本项目主要工作人员表（格式）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，投标人可根据本表格式自行制表填写。

2、项目实施人员一览表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

##### 投标人（CA证书签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：

日          期：

6、投标人2021年-2022年通过中介审计的有效财务审计报告证明文件（如有，请提供）；

7、投标人2020年1月1日以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映该项目的项目名称、种类、金额等相关内容）（如有，请提供）；

8、投标人相关获奖证书、认证证书等有效证明文件（如有，请提供）；

9、“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按服务采购需求详细列明）（如有，请提供）；

10、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发[2021]258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

## 附件3：

## 桂林市政府采购项目合同验收书（参考格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：       ）的约定，我单位对（项目名称：     ）政府采购项目中标（或者成交）供应商（公司名称：          ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

## 附件4

## 政府采购项目履约保证金退付意见书（参考格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。