桂林市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目

项目编号：GXZC2025-G1-001459-GLSZ

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

2025年7月1日

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

一、总则	- 8 -

1. 项目名称及项目编号	- 8 -

2. 适应范围	- 8 -

3. 定义	- 8 -

4. 招标方式、评分办法	- 8 -

5. 投标人资格	- 8 -

6. 投标费用	- 8 -

7. 联合体投标要求	- 8 -

8. 转包与分包	- 8 -

9. 特别说明	- 9 -

10. 质疑和投诉	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

11. 招标文件的构成	- 10 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 10 -

三、投标文件的编制	- 10 -

13. 投标文件的组成及要求	- 10 -

14. 投标文件的语言及计量	- 12 -

15. 投标报价	- 12 -

16. 投标有效期	- 13 -

17. 投标保证金	- 13 -

18. 投标文件的制作	- 13 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 13 -

20. 投标文件的递交和解密	- 14 -

四、开标	- 14 -

21. 开标时间及地点	- 14 -

22. 开标程序	- 15 -

五、资格性审查	- 15 -

23. 资格性审查	- 15 -

六、评标	- 16 -

24. 评标委员会组成	- 16 -

25. 评标原则	- 16 -

26. 评标	- 16 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 17 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 17 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 17 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 18 -

31. 开标、评标过程的监控	- 18 -

32. 信用查询	- 18 -

33. 中标公告及中标通知书	- 18 -

七、履约保证金及签订合同	- 18 -

34. 履约保证金	- 18 -

35. 签订合同	- 18 -

八、其他事项	- 19 -

36. 招标代理服务费	- 19 -

37. 解释权	- 19 -

38. 监督管理机构	- 19 -

第三章  采购需求	- 20 -

第四章  评标办法	- 21 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 48 -

第一条  合同标的及合同金额	- 48 -

第二条  质量保证	- 48 -

第三条  权利保证	- 48 -

第四条  货物包装、运输	- 48 -

第五条  交付	- 49 -

第六条  调试和验收	- 49 -

第七条  安装和培训	- 49 -

第八条  售后服务、保修期	- 49 -

第九条  税费	- 49 -

第十条  付款方式	- 50 -

第十一条  违约责任	- 50 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 50 -

第十三条  合同争议解决	- 50 -

第十四条  合同生效及其它	- 50 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 50 -

第十六条  签订本合同依据	- 51 -

第六章  投标文件（格式）	- 52 -

# 公开招标公告

项目概况 桂林市政府集中采购中心受桂林电子科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2025年7月22日上午9时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001459-GLSZ

项目名称：桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目

预算金额：人民币柒佰陆拾伍万零叁佰陆拾元整（¥7650360.00元）

采购需求：

| 项号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 简要外观规格尺寸描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目 | 批 | 1 | 详见招标文件 |

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2025年7月1日至2025年7月22日上午9时30分。

2.地点及方式：潜在供应商请登录“广西政府采购云平台”获取该项目招标文件。

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年7月22日上午9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2025年7月22日上午9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心7号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.本项目无需缴纳投标保证金。

- 2.投标人可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

- 3.本项目信息发布媒体：

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）

- 4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年7月22日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为广西政府采购云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

5.本项目投标人如需提供小样，投标人代表应在截标当天9时30分前持本人有效身份证原件及授权委托书（法人仅需携带本人有效身份证原件），按招标文件要求到桂林市公共资源交易中心7号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）递交小样，否则不予接收。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林电子科技大学

地 址：桂林市灵川县灵田镇

联系方式：蒋冬秀 13737721456

2.采购代理机构信息

名  称： 桂林市政府集中采购中心

地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼

联系方式： 0773-5625175

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　话：0773-5625175

4.政府采购监督管理机构

名 称：广西壮族自治区财政厅

联系方式：0771-5331544

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目 项目编号：GXZC2025-G1-001459-GLSZ |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.5 本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币柒佰陆拾伍万零叁佰陆拾元整（¥7650360.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2025年7月22日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年7月22日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年7月22日上午9时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心7号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 34.1合同签订之前，中标供应商向采购人缴纳履约保证金[根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，大型企业按中标金额的5%收取履约保证金；中小企业按中标金额的2%收取履约保证金]。中标供应商在接到中标通知书后5天内向采购人提交履约保证金。中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。项目验收合格后采购人应当5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商不履行与采购人订立合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。 34.2履约保证金递交要求： 履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在签订合同前交至采购人指定账户并且到账（转账时备注：“花江校区44#、45#学生宿舍家具采购履约保证金”）： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：工商银行桂林屏风支行 银行账号：2103215209249017694 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目免收代理服务费。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅 电话：0771-5331544 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目

项目编号：GXZC2025-G1-001459-GLSZ

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 5.5本项目的特定资格要求：无。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室

10.2收到供应商书面质疑函后，采购人应当在七个工作日内对质疑事项作出答复（答复内容不得涉及商业秘密），并委托采购代理机构以书面形式通知质疑供应商，在财政部门指定的媒体发布质疑答复公告。

10.3供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.5供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.6 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理局注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

- （4）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

- （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

- 注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；

- （6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- （1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- （2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- （4）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- （5）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

- （6）项目实施方案及应急预案（格式见附件）（如有，请提供）；

- （7）项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

- （8）节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- （9）环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

- （10）投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

- （11）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

- （12）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- （13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

- （14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币柒佰陆拾伍万零叁佰陆拾元整（¥7650360.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2025年7月22日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年7月22日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年7月22日上午9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心7号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

- 22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“广西政府采购云平台”在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

34.1合同签订之前，中标供应商向采购人缴纳履约保证金[根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，大型企业按中标金额的5%收取履约保证金；中小企业按中标金额的2%收取履约保证金]。中标供应商在接到中标通知书后5天内向采购人提交履约保证金。中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。项目验收合格后采购人应当5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商不履行与采购人订立合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

34.2履约保证金递交要求：

履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在签订合同前交至采购人指定账户并且到账（转账时备注：“花江校区44#、45#学生宿舍家具采购履约保证金”）：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林屏风支行

银行账号：2103215209249017694。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

本项目免收代理服务费。

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

- 38. 监督管理机构

广西壮族自治区财政厅   电话：0771-5331544

# 第三章  采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应在投标文件中提供国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单的网页截图（同时提供该网页的详细网址），加盖CA签章。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

- 采购需求

| 项号 | 标的名称 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 参考合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体组合柜 | 一、外观规格尺寸（长×宽×高）：1700mm×600mm×2260mm （允许偏差±5mm）。 二、材质要求： 1、板材：采用欧松板（定向刨花板）为基材，用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面（颜色可选）。板材应符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》的标准，包括含水率、吸水厚度膨胀率、外观质量、密度及密度偏差、耐光色牢度、表面耐冷热循环性能、表面耐划痕性能、表面耐干热性能、表面耐水蒸气性能、表面耐污染腐蚀性能、表面耐磨性能、表面耐香烟灼烧性能、表面耐龟裂性能、表面胶合强度、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量（E0级）、内胶合强度、防潮性能等。 2、顶板、桌面上侧立板、台面板、桌面上隔板为≥25mm厚欧松板（定向刨花板），背板、桌面下侧板、门板为≥15mm厚欧松板（定向刨花板）；且桌面开直径60mm（±2mm）线孔，桌面上柜体带挂衣杆。 3、抽屉：抽屉面板厚为≥15mm欧松板（定向刨花板），抽屉底板为≥9mm多层胶合板； 4、样式：衣柜门为双开半开门，挂锁，一扇门用插销固定； 5、封边：采用 pvc 热熔封边，厚度≥2mm；五金件：门铰：90°不锈钢液压铰链，三节走珠消声导轨，铝合金弧形拉手及三合一五金配件； 6、桌面以下采用铝合金型材框架组合，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的相关标准，包括化学成分、金属喷漆(塑)涂层-附着力、中性盐雾试验（NSS）法300h后评级不低于10级。 前侧立柱：50×71mm（允许偏差±2mm），管壁厚度≥1.6mm； 侧后立柱、中立柱：50mm×50mm（允许偏差±2mm），管壁厚度≥1.6mm； 前上横梁，后上横梁，后下横梁，侧上横梁，侧下横梁28mm×34mm（允许偏差±1mm），管壁厚度≥1.2mm； 前侧立柱管锌合金插件 侧后立柱管、中立柱管锌合金插件 7、铝合金型材框架组装插件：全采用锌合金连接插件，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的相关标准，包括：金属喷漆(塑)涂层-附着力、中性盐雾试验（NSS）法300h后评级不低于10级。 8、底部配橡胶防震调节脚：外六角橡胶大地脚，采用上层φ48mm下层φ50mm、高度45mm（±2mm）的橡胶作为底部与地面接触，达到具有防滑、防震的功能。橡胶上配备厚度≥0.7mm的一体冲压成型SUS304不锈钢盖，安装紧固美观，可以增加橡胶整体的支撑力。地脚采用M12*50的国标螺丝可灵活旋转调整高低，且可用8mm套筒从顶部调节地脚高度，更便于安装调节。橡胶调节脚符合GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 、GB/T 1682-2014《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》、GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》的相关标准，包括：邵氏硬度、表观密度、低温脆性、邻苯二甲酸酯、重金属含量。 9、抽屉锁：采用明锁暗挂。 三、详见参考图 | 1630 | 组 | 2810 | 4580300 |
| 2 | 茶几 | 一、外观规格尺寸：550mm×300mm×600mm（允许偏差±5mm） 二、主材采用橡胶木制作，产品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准。 木材含水率：8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)；环保聚酯哑光油漆，苯含量等，符合国家相关标准要求； 三、PU 底漆要求：可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸类清漆）：铅Pb，镉 Cd，铬 Cr，汞 Hg，满足苯质量分数；甲苯+二甲苯+乙苯质量分数，挥发性有机化合物（VOC）含量，卤代烃含量，符合国家相关标准要求。 UV 面漆要求：可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸类清漆）：铅 Pb，镉 Cd，铬 Cr，汞 Hg，满足苯质量分数，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数，挥发性有机化合物（VOC）含量，卤代烃含量等，符合国家相关标准要求。 四 、五金配件：采用强度高、耐腐蚀、不易变形、不易生锈、长寿命的不锈钢或铝合金材质的五金配件； 五、外观要求：简洁大方，木质部位采用原木色系； 六、结构及工艺要求：结构稳固，木纹纹理清晰、色泽明亮、连接间隙均匀，各部件使用榫卯和五金结合连接方式； 1、茶几面板为厚度≥20mm的橡胶木指接板，面板下围边板采用60mm×20mm（允许偏差±2mm）的橡胶木，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。 2、四个脚采用40mm×30mm（允许偏差±2mm）的橡胶木，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。 3、茶几下配有2层固定均匀分布置物层，置物层为橡胶木排骨架，外框拉条采用30mm×30mm（允许偏差±2mm）的橡胶木，排骨架横条采用30mm×20mm（允许偏差±1mm）的橡胶木，所有边角和外侧都经倒角或圆角圆滑、圆润处理。 七、详见参考图 | 550 | 个 | 520 | 286000 |
| 3 | 椅子 | 一、外观规格尺寸：椅面（W×D×H）：370mm×360mm×780mm （允许偏差±5mm）。 二、材质： 1、成型胶合板（多层实木板）椅面及靠背，板厚≥8mm，面贴防火板；胶合板（俗称：多层实木板）要求：含水率：8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)、胶合强度、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量等，必须符合国家相关标准要求。 2、椅架为钢制旦管20mm×40mm（允许偏差±1mm）弯折而成，下椅架管壁厚度≥1.0mm，靠背架管壁厚度≥0.8mm；座板下有加固拉条。椅架焊接平整牢固（线状焊接）；金属部件在高压喷塑前经过脱脂除油、除锈、中和、表调、磷化等处理工艺；金属部件化学处理后进入喷塑工艺流程，采用热固性粉末涂料；金属表面平整光滑，无流挂、起泡、皱皮、露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷。座椅靠背平直，钢脚带胶垫。 三、详见参考图 | 3260 | 张 | 116 | 378160 |
| 4 | 钢制三联体双层公寓床 | 一、外观规格尺寸：（长×宽×高）：6000mm×900mm×1900mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；带蚊帐杆规格：长6000mm×宽900mm×高2600mm（允许偏差±5mm） 二、材质要求： 1、钢制床应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准：材料力学性能、金属喷漆涂层理化性能、产品外观性能、可迁移元素有害物质限量等。 ①管材：采用国家标准冷轧钢板，高频焊接钢管，钢管件经除锈、酸洗、磷化等工序，除油脱脂磷化处理静电喷粉，高温固化，颜色为灰白色，焊接表面光滑无毛刺，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，5年内不脱落、生锈。 ②钢制部分应符合：力学性能（抗拉强度、断后伸长率、屈服强度），化学成分（C、Si、Mn、P、S）。 ③按照GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》：耐中性盐雾性能≥300小时，试验后按GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行评级，外观评级RA保护评级Rp不低于10级。 ④塑粉应符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准中：铅笔硬度、附着力、耐酸性和耐碱性（室内用）的要求；符合GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》的标准中的重金属元素【锑、砷、钡、镉、六价铬(Cr6+) 、铅、汞、硒、钴】含量的要求。 ⑤钢制床立柱管顶底部为塑料脚套，塑料件采用ABS工程塑料一体注塑成型，起防滑及密封作用，完全不含重金属,与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。 2、钢制床立柱管： （1）钢制床边立柱管：采用72mm×72mm管（允许偏差±2mm）管壁厚≥1.2mm高频焊接封口型管材，需加有≥2条加强筋，采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，要求能使床下柜牢牢卡在立柱之间，使结构更加稳固；卡式连接件与立柱齐平。 - 钢制床中立柱管截面尺寸：82mm×68mm（允许偏差±2mm），短边≥39mm，管壁厚≥1.2mm高频焊接封口型材管，管材正面不少于一道规则模压纹路（模压一次成型）。脚套采用ABS工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用3D打印塑料），不含重金属，与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。 3、钢制床横梁管： （1）钢制床横梁管截面尺寸：80mm×42mm（允许偏差±2mm)管壁厚≥1.2mm，高频焊接封口型材管，管材正面带有三条内凹加强筋，上下两面带有规则模压纹路（模压一次成型）。 - 钢制床挂件(卡式链接件)：卡板采用的是不小于长26mm×宽26mm×高197mm（允许偏差±1mm)，卡板厚度≥2.0mm。 - 床桓：42mm×26mm(允许偏差±1mm)异形管，管壁厚度≥0.8mm，管材四角为圆弧形（弧度≥R5），管材三面共具有5条内凹加强筋，窄面一侧带有花纹（须为模压一次成型），大幅增强管材的抗扭力。≥5根均匀摆放，增加承重能力。 6、床护栏 （1）前护栏：横管采用 D 型管20mm×32mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.2mm，经数控弯曲成曲型。竖管采用方管20mm×20mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.0mm。前护栏与长横梁整体焊接成型。 （2）侧床头护栏：侧床头护栏横管采用 D 型管28mm×38mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.2mm，竖管采用方管20mm×20mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.0mm。 （3）中床头护栏：25mm×25mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.0mm 方管。 7、蚊帐架：圆管Ф12mm（允许偏差±1mm），管壁厚度≥1.0mm。 8、钢制床爬梯： （1）钢制床爬梯立柱管截面尺寸：长面60mm（±1mm），短面40mm（±1mm）×厚50mm（±1mm），管壁厚≥1.2mm，采用冷轧钢带经模压并采用高频焊接一次成形为中空蘑菇形封闭管，管材外圆内方，且外侧面带有一次成型模压凹凸防滑设计，利于学生上下起到抓手防滑作用。爬梯立柱管经数控弯曲一次成型（弯曲部位不得有切口，不得焊接打磨敲打成型）。爬梯脚套为注塑一次成型塑胶外脚套，形状与爬梯立柱一致，安装后结合紧密不易脱落，塑料件采用ABS工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用3D打印）。 - 钢制床爬梯踏板：整体踩板尺寸415mm（±2mm）×128mm（±2mm）钢板厚≥1.5mm，采用冷轧钢板冲压成型；踩板前后折边，折边不得焊接，折边高度为20mm（±2mm），踏板前部为双拱形并带有冲压防滑纹，上面加装有ABS工程塑料所制的内嵌式带夜光防滑塑料板，内嵌式夜光防滑塑料板具备6个与踏板固定卡扣栓，防滑塑料板尺寸长365mm×宽59mm（±2mm），板厚度≥3mm。 9、杉木（床）板： （1）床板树种：杉木，床板规格：木板厚度≥13mm，长、宽按设计制作以≤7块木板拼接成一幅床板，床板双面刨光。 （2）杉木床板要求： ①外观要求：外观应无腐朽，床板表面应无贯通裂纹，死节不许有，活节宽度不应超过10mm,单块板≤1个，不允许有漏节和脱落节子，钝棱（豁边）长度不允许超过单块床板长度的20%、宽度不允许超过2mm。 ②含水率：8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。 10、鞋架：采用20mm×20mm（允许偏差±1mm）方管，管壁厚度≥1.0mm，规格要求：深度600mm×长度1940mm×离地面高度80mm（允许偏差±5mm）。 11、钢制床结构应拆装方便，组合牢固，长期使用不会出现松动，无安全隐患。床爬梯与床架用碳钢螺杆和螺帽紧固连接。床架与地接部位保护套软塑胶垫，上端加保护套，保证床架结实，安全；胶垫塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、 伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。塑胶垫应 符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，有害物质限量：铅（Pb）,镉（Cd），铬（Cr），汞（Hg）。 12、安装要求：钢制床为三连体安装形式，并用膨胀钉固定在墙上。 三、详见参考图 | 530 | 套 | 3500 | 1855000 |
| 5 | 钢制双联体双层公寓床 | 一、外观规格尺寸：（长×宽×高）：4000mm×900mm×1900mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；带蚊帐杆规格：长4000mm×宽900mm×高2600mm（允许偏差±5mm） 二、材质要求： 1、钢制床应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准：材料力学性能、金属喷漆涂层理化性能、产品外观性能、可迁移元素有害物质限量等。 ①管材：采用国家标准冷轧钢板，高频焊接钢管，钢管件经除锈、酸洗、磷化等工序，除油脱脂磷化处理静电喷粉，高温固化，颜色为灰白色，焊接表面光滑无毛刺，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，5年内不脱落、生锈。 ②钢制部分应符合：力学性能（抗拉强度、断后伸长率、屈服强度），化学成分（C、Si、Mn、P、S）。 ③按照GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》：耐中性盐雾性能≥300小时，试验后按GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行评级，外观评级RA保护评级Rp不低于10级。 ④塑粉应符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准中：铅笔硬度、附着力、耐酸性和耐碱性（室内用）的要求；符合GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》的标准中的重金属元素【锑、砷、钡、镉、六价铬(Cr6+) 、铅、汞、硒、钴】含量的要求。 ⑤钢制床立柱管顶底部为塑料脚套，塑料件采用ABS工程塑料一体注塑成型，起防滑及密封作用，完全不含重金属,与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。 2、钢制床立柱管： （1）钢制床边立柱管：采用72mm×72mm管（允许偏差±2mm）管壁厚≥1.2mm 高频焊接封口型管材，需加有≥2条加强筋，采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，要求能使床下柜牢牢卡在立柱之间，使结构更加稳固；卡式连接件与立柱齐平。 - 钢制床中立柱管截面尺寸：82mm×68mm（允许偏差±2mm），短边39mm（±1mm），管壁厚≥1.2mm高频焊接封口型材管，管材正面不少于一道规则模压纹路（模压一次成型）。脚套采用ABS工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用3D打印塑料），不含重金属，与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。 3、钢制床横梁管： （1）钢制床横梁管截面尺寸：80mm×42mm（允许偏差±2mm)管壁厚≥1.2mm，高频焊接封口型材管，管材正面带有三条内凹加强筋，上下两面带有规则模压纹路（模压一次成型）。 - 钢制床挂件(卡式链接件)：卡板采用的是不小于长26mm×宽26mm×高197mm（允许偏差±1mm)，卡板厚度≥2.0mm。 - 床桓：42mm×26mm(允许偏差±1mm)异形管，管壁厚度≥0.8mm，管材四角为圆弧形（弧度≥R5），管材三面共具有5条内凹加强筋，窄面一侧带有花纹（模压一次成型），大幅增强管材的抗扭力。≥5根均匀摆放，增加承重能力。 6、床护栏 （1）前护栏：横管采用 D 型管20mm×32mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.2mm，经数控弯曲 成曲型。竖管采用方管20mm×20mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.0mm。前护栏与长横梁整体焊接成型。 - 侧床头护栏：侧床头护栏横管采用 D 型管28mm×38mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.2mm，竖管采用方管20mm×20mm，管壁厚度≥1.0mm。 （3）中床头护栏：25mm×25mm(允许偏差±1mm)，管壁厚度≥1.0mm 方管。 7、蚊帐架：圆管Ф12mm（允许偏差±1mm），管壁厚度≥1.0mm。 8、钢制床爬梯： （1）钢制床爬梯立柱管截面尺寸：长面60mm（±1mm），短面40mm（±1mm）×厚50mm（±1mm），管壁厚≥1.2mm，采用冷轧钢带经模压并采用高频焊接一次成形为中空蘑菇形封闭管，管材外圆内方，且外侧面带有一次成型模压凹凸防滑设计，利于学生上下起到抓手防滑作用。爬梯立柱管经数控弯曲一次成型（弯曲部位不得有切口，不得焊接打磨敲打成型）。爬梯脚套为注塑一次成型塑胶外脚套，形状与爬梯立柱一致，安装后结合紧密不易脱落，塑料件采用ABS工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用3D打印）。 （2）钢制床爬梯踏板：整体踩板尺寸415mm（±2mm）×128mm（±2mm）钢板厚≥1.5mm采用冷轧钢板冲压成型；踩板前后折边，折边不得焊接，折边高度为20mm（±2mm），踏板前部为双拱形并带有冲压防滑纹，上面加装有ABS工程塑料所制的内嵌式带夜光防滑塑料板，内嵌式夜光防滑塑料板具备6个与踏板固定卡扣栓，防滑塑料板尺寸长365mm×宽59mm（±2mm），板厚度≥3mm。 9、杉木（床）板： （1）床板树种：杉木，床板规格：木板厚度≥13mm，长、宽按设计制作以≤7块木板拼接成一幅床板，床板双面刨光。 （2）杉木床板要求： ①外观要求：外观应无腐朽，床板表面应无贯通裂纹，死节不许有，活节宽度不应超过10mm,单块板≤1个，不允许有漏节和脱落节子，钝棱（豁边）长度不允许超过单块床板长度的20%、宽度不允许超过2mm。 ②含水率：8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。 10、鞋架：采用20mm×20mm 方管，管壁厚度≥1.0mm，规格要求：深度600mm×长度1940mm×离地面高度80mm（允许偏差±5mm）。 11、钢制床结构应拆装方便，组合牢固，长期使用不会出现松动，无安全隐患。床爬梯与床架用碳钢螺杆和螺帽紧固连接。床架与地接部位保护套软塑胶垫，上端加保护套，保证床架结实，安全；胶垫塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、 伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。塑胶垫应 符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，有害物质限量：铅 （Pb）,镉（Cd），铬（Cr），汞（Hg）。 12、安装要求：钢制床为两连体安装形式，并用膨胀钉固定在墙上。 三、详见参考图 | 20 | 套 | 2520 | 50400 |
| 6 | 钢制柜 | 一、外观规格尺寸：750mm×550mm×2000mm（允许偏差±5mm）。 二、材质说明： 1、钢制柜为六门储物柜，每个柜门配专用挂锁扣1个（便于学生使用挂锁）和铝合金拉手；采用冷轧型钢材制作，厚度为≥0.8mm，经酸洗磷化处理后全流水线哑光喷涂。表面油漆、喷塑光滑平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂层硬度高，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。样板沿对角线的 4mm 外，无绣蚀起泡、失光等缺陷，带挂锁。柜体颜色为灰白色。 2、钢制柜应符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准：材料力学性能、金属喷漆涂层理化性能、产品外观性能、可迁移元素有害物质限量等。 3、钢板层板应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准：有害物质限量（涂层和覆面层可溶性重金属）、化学成分、力学性能、中性盐雾试验(NSS)法（连续喷雾300h)后评价10级。 4、塑粉应符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准中：铅笔硬度、附着力、耐酸性和耐碱性（室内用）的要求；符合GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》的标准中的重金属元素【锑、砷、钡、镉、六价铬(Cr6+) 、铅、汞、硒、钴】含量的要求。 三、详见参考图 | 550 | 组 | 910 | 500500 |
| 合计 |  |  |  |  | 7650360.00 |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 小样要求 |  | 1.投标人按照本项目“小样递交要求”递交所投货物的以下小样： （1）提供采购需求第1项货物“两连体组合柜”的“前立柱管”1根，尺寸长1200mm（允许偏差±10mm），小样须清楚标明名称。 （2）提供采购需求第1项货物“两连体组合柜”的“后立柱管”1根，尺寸长1200mm（允许偏差±10mm），小样须清楚标明名称。 （3）提供采购需求第1项货物“两连体组合柜”的“铝合金型材框架的合金插件2个”包含前立柱管插件1个、后立柱管插件1个及橡胶防震调节脚1个（尺寸1:1），小样须清楚标明名称。 （4）提供采购需求第1项货物“两连体组合柜”的“桌面板”欧松板（定向刨花板）1块，尺寸600mm×850mm（允许偏差±5mm），单面饰面，可清晰看到基材。小样须清楚标明名称。 （5）提供采购需求第4项货物“钢制三联体双层公寓床”的“钢制床边立柱管”1根（需带塑料脚套），尺寸长1200mm（允许偏差±10mm），1/2白胚裸管和1/2经酸洗磷化喷涂后管材，可见横截面，小样须清楚标明名称。 （6）提供采购需求第4项货物“钢制三联体双层公寓床”的“中立柱管”1根（需带塑料脚套），尺寸长1200mm（允许偏差±10mm），1/2白胚裸管和1/2经酸洗磷化喷涂后管材，可见横截面，小样须清楚标明名称。 （7）提供采购需求第4项货物“钢制三联体双层公寓床”的“钢制床爬梯小样”1个（需带塑料脚套）,爬梯边立柱须数控弯曲一次成型（弯曲部位不得有切口，不得焊接打磨敲打成型）及含两步踏板（爬梯上部），尺寸长500mm（以上尺寸允许偏差±20mm），可见喷涂及酸洗磷化工艺后小样一件，小样须清楚标明名称。 （8）提供采购需求第6项货物“钢制柜”的柜门1块（含挂锁扣和拉手），尺寸300mm×200mm（允许偏差±5mm），1/2白胚和1/2经酸洗磷化喷涂，小样须清楚标明名称。 以上小样须清楚标明名称。 2、小样递交要求： （1）小样递交时间：2025年7月22日上午9时00分至2025年7月22日上午9时30分止，小样递交截止时间与投标截止时间一致。 （2）小样递交地点：桂林市公共资源交易中心（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）7号开标室； （3）小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求； （4）小样递交： ①所有小样可以统一放进一个箱子（袋子）中提交到采购中心指定的地方； ②箱子(袋子)正面贴上投标人名称、项目名称和项目编号等信息的标签，加盖投标人公章，否则小样分不予计分； ③各小样不能出现任何厂家（公司）或投标品牌标识，如出现透露信息的标识，小样不得进行评定； ④政府集中采购中心工作人员只负责按箱（袋）数接收小样；评标前由政府集中采购中心工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由评标委员会共同启封，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。 （5）采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回，不及时领取小样所造成的损失，投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| ★售后服务要求 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行，免费质保期最短不得少于3年（免费保修期自货物安装调试并验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。 2.中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务 2.1 电话咨询 中标供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.2 现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应派技术人员在4小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。 3.质保期外服务要求 3.1 质量保证期过后，中标供应商应同样提供7×24小时免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。 3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |  |  |
| ★付款方式 |  | - 本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在10个工作日内支付预付款；在交货验收合格后，中标供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付70％的合同金额（无息）。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | ## 第1项货物“两连体组合柜” |  |  |  |  |
| ★交付使用期及地点 |  | ## 1、交货期：自签订合同之日起 30 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； ## 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| ★验收方式 |  | 1.产品需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2.若中标供应商递交了小样，其投标小样将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标文件参数必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构（取得计量认证具有CMA 标识）对提供的货物进行抽样检验。如果所抽取的货物经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收并承担所有的检验费；如果所抽取的小样经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，由此产生的检验费、小样费由中标供应商承担，采购人可同时向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。 |  |  |  |  |
| ★其他要求 |  | 1.符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 3、本项目采购预算金额：人民币柒佰陆拾伍万零叁佰陆拾元整（¥7650360.00元）。报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 4、本项目所属行业为工业（制造业）。 5、项数计算方法以阿拉伯数字序号为计算依据。 |  |  |  |  |

- 第四章 评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………满分30分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了填写完整的《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         ×   30分

某投标人评标报价金额

2、技术性能分……………………………………………………………………………………………满分38分

（1）技术需求响应分（满分3分）

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“技术需求”响应情况进行独立评审：

技术参数完全满足招标文件要求，且所有技术参数无负偏离的，得3分；

（2）小样分（满分18分）

由评标委员会在打分前根据货物采购需求的要求，对各投标实物小样的样式、厚度及外观质量、喷涂质量、工艺打磨等方面进行综合评定进行独立评定，具体如下：

由评标委员会在打分前根据货物采购需求的要求，对各投标实物小样进行综合评定，具体如下：

①未提交投标小样或提供的小样均不符合本次采购需求的，得0分；

②每提供一项参数、外观结构、材料性能等符合采购需求，且无实质性负偏离的小样，得1.5分，满分12分；（如每有一项小样带瑕疵，将扣除1.5分，以此类推）

③小样提供齐全，小样参数、外观结构、材料性能等符合采购需求，无瑕疵的，并有实质性正偏离的，每有一项加1.5分（单项小样不重复加分），满分6分。

注：本项中所提到的正偏离是指所提供小样材质，即板材、钢管管壁厚度和铝合金管管壁的厚度≥10%认定为正偏离，其余正偏离不认定为实质性正偏离，投标文件技术偏离表中承诺的技术参数应与所提供小样技术参数一致，如不一致不认定为实质性正偏离。

（3）质量技术分（满分8分）

投标人或投标产品的生产厂商提供自2022年1月1日至开标截止时间前由第三方检测（验）机构出具的，符合国家相关标准参数要求的有效期内的检测（验）报告扫描件，所提供的检测 (验)报告必须带 CMA 标志的检测(验)报告方为有效:

- 铝合金立柱检测（验）内容：①化学成分（Si:0.20%-0.6%,Fe:≤0.35%,Cu:≤0.10%,Mn:≤0.10%,Mg:0.45-0.9,Cr:≤0.10%,Zn:≤0.10%,Ti:≤0.10%,）；②金属喷漆(塑)涂层-附着力≤1级；③通过中性盐雾≥300小时性能测定试验后，外观评级RA保护评级Rp满足10级。以上内容可参照以下标准检测：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。检测报告需附检测小样图片，检测小样必须与本项目要求一致。

- 合金插件检测（验）内容：①金属喷漆(塑)涂层-附着力≤1级；②通过中性盐雾≥300小时性能测定试验后，外观评级RA保护评级Rp满足10级。以上内容可参照以下标准检测：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。检测报告需附检测小样图片，检测小样必须与本项目要求一致。

- 橡胶调节脚检测（验）内容：①邵氏硬度≥HD65、②表观密度≥900Kg/m³、③低温脆性：脆性温度≤35°C、④邻苯二甲酸酯、重金属（铅、镉、铬、汞）均未检出。以上内容可参照以下标准检测：GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 、GB/T 1682-2014《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》、GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》。检测报告需附检测小样图片，检测小样必须与本项目要求一致。

- 欧松板（定向刨花板）检测（验）内容：①含水率：8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)、②2h吸水厚度膨胀率≤8%、③外观质量、④密度：0.60-0.90g/cm3/⑤板内密度偏差：±10%、⑥耐光色牢度：蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级、⑦表面耐冷热循环性能：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、⑧表面耐划痕性能：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕、⑨表面耐干热性能：达到4级以上、⑩表面耐水蒸气性能：达到4级以上、⑪表面耐污染腐蚀性能：达到4级以上、⑫表面耐磨性能：磨耗值≤80mg/100 r，（素色）磨350r以后应无露底现象、⑬表面耐香烟灼烧性能：达到4级以上、⑭表面耐龟裂性能：达到4级以上、⑮表面胶合强度≥0.60MPa、⑯静曲强度≥10.5MPa、⑰弹性模量≥1500MPa、⑱甲醛释放限量标准：1m³气候箱法E0≤0.050mg/m³、⑲内胶合强度≥0.30MPa、⑳防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.9MPa。以上内容可参照以下标准检测：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 39032-2020《难燃刨花板》。

- 钢制床立柱管检测（验）内容：金属喷漆涂层理化性能(硬度、耐盐浴、附着力)、力学性能（抗拉强度Rm 370~500MPa、断后伸长率A≥26%、屈服强度≥235MPa）、可迁移元素有害物质限量（铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、硒≤500mg/kg、钡≤1000mg/kg）、材料化学成分（C≤0.20%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.045%）、通过中性盐雾≥300小时性能测定试验后，外观评级RA保护评级Rp满足10级。以上内容可参照以下标准检测：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。

- 钢制床前长横梁管检测（验）内容：金属喷漆涂层理化性能(硬度、耐盐浴、附着力)、力学性能（抗拉强度Rm 370~500MPa、断后伸长率A≥26%、屈服强度≥235MPa）、可迁移元素有害物质限量（铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、硒≤500mg/kg、钡≤1000mg/kg）、材料化学成分（C≤0.20%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.045%）、通过中性盐雾≥300小时性能测定试验后，外观评级RA保护评级Rp满足10级。以上内容可参照以下标准检测：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。

- 钢制柜层板检测(验)内容：可迁移元素有害物质限量（铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、硒≤500mg/kg、钡≤1000mg/kg）、化学成分（C≤0.20%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.045%）、力学性能（抗拉强度Rm 370~500MPa、断后伸长率A≥26%、屈服强度≥235MPa），通过中性盐雾≥300小时性能测定试验后，外观评级RA保护评级Rp满足10级。以上内容可参照以下标准检测：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。

- 塑粉检测(验)内容：①重金属元素含量（锑、砷、钡、镉、六价铬(Cr6+)、铅、汞、硒、钴）、②铅笔硬度≥H、③附着力≤1级、④耐酸性：3%盐酸溶液240h，无异常、⑤耐碱性：5%氢氧化钠溶液168h，无异常。以上内容可参照以下标准检测：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》。

以上参数要求可选择相应的标准送检。提供以上检测(验)报告的，其内容必须满足上述要求且依据相应国家标准或行业标准检测，每提供一项检测(验)报告得1分，一份检测（验）报告包含多个检测项目的按多项检测报告得分，且每个检测项目均需要满足要求，否则该项检测报告不得分。满分8分。

注：要求加盖投标人CA签章，检测（验）产品内容必须与招标文件中承诺的相关参数内容一致或优于，投标时出具具有 CMA 标识的检测（验）报告扫描件，其应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。投标人所提供的检测（验）产品的委托单位（送检人）可以是投标产品的生产厂商、投标人或原材料供应商，否则对应项不得分。检测（验）报告必须扫描清晰且完整、有效，报告有检验（测）机构名称、检验（测）报告编号、送检单位名称、送检的小样名称、送检时间等信息。

（4）产品设计分（满分9分）

根据招标文件采购需求的技术要求，提供的第1项货物“两连体组合柜”和第4项货物“钢制三联体双层公寓床”的设计图（包含产品设计图、产品效果图、产品结构图、产品部件图）等进行综合评定。

一档（0分）：投标人投标文件中未提供设计图或提供的不全；

二档（3分）：①提供的设计图纸齐全；②设计图纸规格尺寸等细节不清晰，产品结构说明表达不明确；

三档（6分）：①提供的设计图纸齐全；②设计图纸详细完整，产品设计规范合理，规格尺寸、产品结构说明等细节清晰明确；③提供与本项目采购需求技术参数一致的产品部件及配件的实物彩图。

四档（9分）：①提供的设计图纸齐全；②设计图纸详细完整，产品设计规范合理，规格尺寸、产品结构说明等细节清晰明确；③提供与本项目采购需求技术参数一致的产品部件及配件的实物彩图；④产品整体及细节信息丰富，配件工件数据信息详细完整，色彩搭配美观。

3、履约能力分……………………………………………………………………………………………满分18分

（1）项目实施方案及应急预案分（满分12分）

根据招标文件要求，评委对各投标人提供的项目实施方案及应急预案（包括但不限于供货组织、进度保障、人员安排、配送方案、安装调试、应急方案等内容）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分（满分12分）

一档（0分）：投标人投标文件中未提供项目实施方案及应急预案；

二档（3分）：有项目实施方案及应急预案，能满足本项目正常实施的；

三档（6分）：①有项目实施方案及应急预案，项目实施方案简单，各项工作安排不具体，应急措施不全面；②安装调试及培训方案不完整，可操作性不强；

四档（9分）：①在满足三挡的基础上；②项目实施方案及应急预案有包括但不限于供货组织、进度保障、人员安排、配送方案、安装调试、应急方案等内容；③各项工作安排具体、表述清晰，应急内容理解基本到位，应急措施有做相对应的安排；

五档（12分）：①在满足四档的基础上；②项目实施方案完整详细，各项工作安排表述清晰完善，各对应环节人员安排具体到位，从生产备货-货物配送-安装调试及培训等各项工作结合本项目均有具体结点；③应急内容理解透彻、预案周密，整体方案于本项目有很强的针对性、可行性，完全优于采购人采购需求。

注：投标人投标文件中提供的项目实施方案及应急预案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。

（2）信誉分（满分3分）

投标人或产品生产厂家通过 ISO14001 环境管理体系认证，且认证范围涵盖家具类；投标人或产品生产厂家通过ISO9001 质量管理体系认证，且认证范围涵盖家具类；投标人或产品生产厂家通过ISO45001职业健康安全体管理系认证证书，且认证范围涵盖家具类，每提供 1 项得1分，满分3分。【以上认证为生产或销售类的均有效，投标文件中提供有效期内认证证书扫描件，其应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。】

（3）业绩分（满分3分）

- 投标人自2023年1月1 日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供一项得1分，最多得3分。

4、售后服务方案分………………………………………………………… …………………………满分12分

一档（3分）：①售后服务方案满足招标文件要求；②无其他实质性优惠措施；

二档（6分）：①满足招标文件售后服务要求的同时，故障响应时间、到达现场维护时间、修复时间优于招标文件要求；②有项目售后实施计划、售后服务车辆、人员及零配件仓库。(需提供自有或租赁有效的售后服务车辆行驶证、零配件仓库和人员合同等证明材料扫描件，证明材料不全的不予计分)；

三档（9分）：①在满足二档的基础上；②售后服务方案优于招标文件要求，质保期比招标文件要求增加一年；③质保期满后维修零配件有优惠。

四档（12分）：①在满足三档的基础上；②售后服务方案优于招标文件要求，质保期比招标文件要求增加两年；③接到采购人故障报修后，能在1小时内到达项目现场{以百度、高德等地图（包括但不限于）中路线截图，并注明投标人服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息的有效证明材料为准}，修复时间优于招标文件要求，以及符合本项目实际情况有针对性、实质性优惠措施等。证明材料不全的不予计分。

注：投标人投标文件中提供的售后服务方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。

5、政策功能分……………………………………………………………………………………………满分2分

（1）采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明彩色扫描件）。得1分

（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明彩色扫描件）。 得1分

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标委员会要求的时间内按其要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业※ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带※的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目

项目编号：GXZC2025-G1-001459-GLSZ

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为           （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1、交货期：自签订合同之日起  30  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；

2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

- 第六条  验收方式

1.产品需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

2.若中标供应商递交了小样，其投标小样将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标文件参数必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构（取得计量认证具有CMA 标识）对提供的货物进行抽样检验。如果所抽取的货物经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收并承担所有的检验费；如果所抽取的小样经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，由此产生的检验费、小样费由中标供应商承担，采购人可同时向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。

- 第七条  安装和培训

中标供应商根据本项目，特派出技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。

- 第八条  售后服务、保修期

1.按国家有关产品“三包”规定执行，免费质保期最短不得少于3年（免费保修期自货物安装调试并验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2.中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务

2.1 电话咨询

中标供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2 现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应派技术人员在4小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

3.质保期外服务要求

3.1 质量保证期过后，中标供应商应同样提供7×24小时免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。

3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在10个工作日内支付预付款；在交货验收合格后，中标供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付70％的合同金额（无息）。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额  5  %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 2% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 30  %，超过 20  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5  ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5  %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5  %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额  30  %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林电子科技大学花江校区44#、45#学生宿舍配套家具项目

项目编号：GXZC2025-G1-001459-GLSZ

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

- 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；

6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

6.项目实施方案及应急预案（格式见附件）（如有，请提供）；

7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

8.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

10.投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

- 11.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

- 12.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- 13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理局注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）

声   明

致：桂林市政府集中采购中心

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- 6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】扫描件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料扫描件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.项目实施方案及应急预案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案及应急预案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

8.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）

9.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）

- 10.投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

11.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章]：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如有，请提供）；

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章（CA签章）]：

日  期：

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。