
中佳信建设管理集团有限公司
[image: image2.png]P “BORGY B

BHERE:

RAFNEASE ) BERRERBES!

&b BRE” RARBITHT PO LATAE 6 RRBUT 3
B R LK 4055 BRI TE 20 00 B . B
AR, BRI — R B, R AE RN RAH
RRMFE G Phr (R ) GRLH, THPUF R4 F 4 & 5 #
TLERIMTERR BEVAERE CPEARRITHET
NXAT TERKE B EMBT X TR &L BRG” BAER
Hfk) (BTHRE (2021) 258 5 ), #EXF g BRI R
fEdk. S SERRS .

XA BARAT L EBIER AT X, T PAER WK
MBFRAT 6 E W) (W4 httpss/www.crerfsp.com/, R :
400-009-0001),




竞争性磋商文件

项目名称：雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程
项目编号：GLZC2025-C2-990675-ZJXJ
	采   购  人：
	桂林市人民医院

	采购代理机构：
	中佳信建设管理集团有限公司


2025年12月16日

目  录

1第一章 竞争性磋商公告


5第二章 供应商须知


28第三章 工程量清单


32第四章 评审办法


42第五章 施工合同（合同主要条款及格式）


48第六章 技术要求


49第七章 图纸


50第八章 响应文件（格式）




第一章 竞争性磋商公告

	项目概况

雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2025年12月29日09点30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：GLZC2025-C2-990675-ZJXJ
项目名称：雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算总金额（元）：1611696.83元

标项名称：雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）工程地点与主要建设内容：由中心广场开闭所至滨江南路开闭所，新建三回电力顶管400m，扩建电缆沟525m；由文昌桥头1号开闭所至象山公寓开闭所新建3回电缆排管36m，过桥钢管38m；象山公寓开闭所至文明路3号开闭所，新建三回排管83m（具体以图纸为准）。（2）要求工期：45日历天（签订合同之日起45日历天内完工）。（3）质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。施工范围详见图纸及工程量清单。
最高限价（元）：1611696.83元

合同履约期限：自合同签订之日起至免费保修期满止。

本标项（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质；同时具备承装（修、试）电力设施许可三级及以上，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.2拟派驻本工程的项目经理必须具有机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。技术负责人（配备1人）：技术负责人必须具有中级及以上职称；专职安全生产管理人员（配备1人）：专职安全生产管理人员必须具有专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。
三、获取采购文件：

时间：公告发布之时起至响应截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0 。

四、响应文件提交
截止时间：2025年12月29日09时30分（北京时间）。

地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交。
五、开启

时间：2025年12月29日09时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳磋商保证金。

2.本项目所属行业：建筑业。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目信息发布媒体：本项目信息发布媒体：http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、https://www.glsrmyy.cn/（桂林市人民医院官网）。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.磋商响应文件解密时间：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 2 号政采开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。
7.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；

（2）执行环境标志产品政府优先采购制度；

（3）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（4）执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（5）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

8.在线响应（电子响应）说明

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

（4）本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线磋商及提交最后报价。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

 　1.采购人信息

名称：桂林市人民医院

地址：桂林市文明路12号

项目联系人：招标办
联系方式：0773-2803316
2.采购代理机构信息

名称：中佳信建设管理集团有限公司

地址：桂林市秀峰区翠竹路23号翡翠山庄29-2号别墅
项目联系人：全丽萍
项目联系方式：0773-8986680

中佳信建设管理集团有限公司

2025年12月16日
第二章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程
项目编号：GLZC2025-C2-990675-ZJXJ

	2
	3
	供应商资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质；同时具备承装（修、试）电力设施许可三级及以上，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2拟派驻本工程的项目经理必须具有机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。技术负责人（配备1人）：技术负责人必须具有中级及以上职称；专职安全生产管理人员（配备1人）：专职安全生产管理人员必须具有专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

	3
	4
	磋商费用
	不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	4
	13
	磋商报价及招标控制价
	本工程的招标控制价（最高限价）为人民币 1611696.83 元（其中安全生产责任保险费暂估价3574.40元）。最高限价为本项目的招标控制价。

本合同为固定总价合同，招标控制价1611696.83元。供应商应对招标图纸和文件进行仔细审核和核实。供应商提交的投标总价，应被视为已完全覆盖了本招标文件所规定的全部工程内容，供应商已充分考虑所有风险，并确认其报价已包含为完成全部工程所需的人工、材料、机械、管理、利润、税金、措施费、风险费及所有隐含费用。

除工程变更外，结算时不对招标图纸对应的工程量进行重新计量。任何因供应商自身对图纸理解偏差、计算错误或漏项而产生的费用增加，均由供应商自行承担。

注：供应商的磋商报价不得超过本工程招标控制价，否则作无效报价处理；如供应商需要改变原磋商报价时，应预先准备好调整后的已标价的工程量清单。 

	5
	14.1
	响应文件有效期
	响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	磋商保证金
	本项目无需缴纳磋商保证金。

	7
	16
	竞争性磋商响应文件的制作


	16.1电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4磋商前准备 

16.4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 

16.4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。 

16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。

	8
	18.1
	响应文件递交截止时间
	于2025年12月29日09时30分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	9
	18.2
	磋商响应文件解密时间
	磋商响应文件解密时间：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 2 号政采开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。

	10
	19.1
	磋商小组组成
	磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。

	11
	19.2
	磋商时间、地点、人员
	19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。

19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加磋商。请供应商按时等候磋商。

19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

	12
	20.2
	评审办法
	具体详见第四章评审办法。

	13
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

	14
	27
	成交结果公告

及成交通知书
	27.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	15
	28
	履约保证金
	28.1履约保证金金额按合同总金额的 3%(人民币，四舍五入到元)提交(如成交供应商为小微企业则免于收取履约保证金)。在双方签订合同前，成交供应商在成交通知书发出之日起8个工作日内且在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户，否则，不予签订合同。

28.2 成交供应商不能按本章第 28.1项要求提交履约保证金的,采购人将上报桂林市财政局，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3履约保证金在项目验收合格后，若成交供应商没有任何违约行为，经成交供应商提出书面申请，采购人在收到申请之日起 20 个工作日内退回履约保证金(无息)。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

	16
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起8个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	17
	29.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由中佳信建设管理集团有限公司存档。

	18
	30
	采购代理服务费
	成交供应商领取成交通知书前，向中佳信建设管理集团有限公司一次性付清代理服务费。本项目招标代理服务收费标准参照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的服务费标准【下浮50%】计取，低于4000元的按4000元计取。

	19
	31
	解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	32
	监督管理机构
	桂林市财政局     电话：0773-2829504


一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程
项目编号：GLZC2025-C2-990675-ZJXJ
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。
3.3本项目的特定资格要求：供应商须具备电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质；同时具备承装（修、试）电力设施许可三级及以上，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2拟派驻本工程的项目经理必须具有机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。技术负责人（配备1人）：技术负责人必须具有中级及以上职称；专职安全生产管理人员（配备1人）：专职安全生产管理人员必须具有专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。
4. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

联合体要求

本项目不接受联合体参与磋商

6. 质疑和投诉


6.1供应对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

6.2供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性磋商公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构（中佳信建设管理集团有限公司）提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.3供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

6.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

6.5质疑联系方式，详见磋商公告。
7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

7.3本项目不允许挂靠。

7.4如发现有以上行为，采购人有权终止合同，所有损失由成交供应商承担。
8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

二、磋商文件

9. 磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）工程量清单；
（4）评审办法；

（5）施工合同（合同主要条款及格式）；

（6）技术要求；

（7）图纸；
（8）响应文件（格式）。

10. 磋商文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，

如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致

时，以最后发出的文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改磋商文件。

10.5采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公

告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11.竞争性磋商响应文件编制基本要求

11.1 本项目实行电子响应，供应商应准备电子磋商响应文件：

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。 

11.2竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.2.1响应文件组成【格式见第八章“响应文件（格式）”】

11.2.1.1资格性响应证明材料：
（1）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供供应商2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（必须提供）

（4）提供依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（必须提供）

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（6）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（7）供应商有效的资质证书复印件（必须提供）；

（8）供应商有效的安全生产许可证书复印件（必须提供）；

（9）中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（必须提供）【①供应商提供的工程全部由符合政策要求的中小微企业承接或提供时，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】；
（10）项目管理机构配备情况表（符合市建规(2006)270号文现场人员规定最低要求（附身份证、岗位证书复印件、2025年内任意一个月社会保险交纳证明材料或劳动合同）（必须提供）；
（11）担任本工程的项目经理简历表（应附相关证书、身份证复印件）（必须提供）。
11.2.1.2符合性响应证明材料：
（1）响应函（必须提供）；
（2）已标价工程量清单（必须提供）；
（3）供应商拟投入设备材料一览表（必须提供）
（4）施工组织设计方案（必须提供）；

（5）技术要求，根据本项目文件第六章“技术要求”做出相应响应承诺（必须提供）

11.2.1.3其他有效证明材料

（1）供应商2021年1月1日以来具有类似项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标通知书或签订的合同或工程接收证书〔工程竣工验收证书）为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间）（如有，请提供）；

（2）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖磋商供应商CA签章，否则响应无效。
11.3 供应商应按竞争性磋商文件第八章“响应文件（格式）”编制响应文件。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子响应系统中作出磋商响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为响应无效。
12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 磋商报价及招标控制价
13.1磋商总报价应按供应商须知前附表要求及采购文件中相关附表格式填写。

13.2磋商供应商必须就磋商文件所有内容作完整唯一报价，否则，其磋商将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3磋商总报价包括本项目采购范围内一切服务价款的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4响应文件中磋商总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商需签字确认。

13.5未书面退出磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.6最后磋商总报价超出本项目采购预算总金额的将被视为无效磋商。

13.7磋商总报价应包括本次采购范围内提供的所有服务、技术费、人工费、保险、税金、培训、版权费等全部费用，磋商供应商综合考虑在报价中。

13.8工程量清单报价表中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备（含脚手架）、主要材料、辅助材料、安装（如工程量清单中未列所安装设备则包含所安装设备的采购）、垃圾清运、劳务、管理、维护、保险、利润、增值税、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13.9磋商供应商应按磋商文件提供的工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。清单中的每一项均需计算填写综合单价和合价，磋商供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在清单的其他综合单价和合价中。磋商供应商在清单中多报的细目或单价、合价或总额价发包人将不予支持。

13.10磋商供应商应对磋商文件中清单所列的各项内容和要求作实质性响应。

13.11磋商供应商应采用综合单价对工程量清单进行磋商，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行磋商。
13.12供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出磋商小组设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构书面通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。
16. 竞争性磋商响应文件的制作

16.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4磋商前准备 

16.4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 

16.4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。 

16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763 进行咨询。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交和解密

18.1响应文件递交截止时间：于2025年12月29日09时30分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

18.2 磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商文件。

注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担，解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

18.3 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19. 磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。

19.2 磋商时间、地点、人员：

19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。

19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加磋商。请供应商实时登录“广西政府采购云平台”平台等候在线磋商。

19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

20. 评审原则

20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后磋商报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，作无效响应处理。

21. 评审程序及磋商要求

21.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

21.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项 目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性 审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。 

21.4 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据 《 中华人民共和国政府采购法实施条例 》 第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。

21.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章)或者加盖供应商公章(CA签章)。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。 

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。 

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。 

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 

磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。 

21.7当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和综合评分法确定成交候选人。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。
21.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。 

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章）或者加盖供应商公章(CA签章)。逾时不交的，视同放弃磋商。 

21.9 第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（CA签章确认）。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（CA签章）后按时线上提交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和评审方法确定成交候选人。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。
21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。 

21.11 最后报价 

21.11.1 磋商文件能够详细列明采购标的的质量要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。 

21.11.2 磋商文件不能详细列明采购标的的施工要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内线上提交最后报价。 

21.11.3最后报价（应答文件）是供应商响应文件的有效组成部分：供应商做最终报价时，如供应商维持磋商报价不变，以原磋商报价作为供应商最后报价；供应商应预先准备好调整后的完整已标价的工程量清单。如供应商在磋商过程中，改变原报价且未按竞争性磋商文件要求提供调整后的磋商报价电子版的，其报价不予认可，视供应商维持原磋商报价不变。必须由供应商加盖公章（CA签章）。
21.11.4 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2014〕214 号)的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内线上提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。 
21.11.5 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号)的规定：最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 符合本办法(财库〔2014〕214号文)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。（财库〔2014〕214号文第三条第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。）

21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。 

未书面退出磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 

21.13 评审报告 

磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后综合得分由高到低的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.14 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上磋商小组成员的意见为准。 

21.15 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

21.16 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。
22. 确定成交供应商

22.1磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

22.2采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
22.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.4排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效

（1）未按磋商文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；

（2）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（3）在进行资格性审查时，磋商小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，即单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，其磋商文件将被视为无效文件；

（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）响应文件有效期、质量要求、工期要求不能满足采购文件要求的；

（6）供应商未就工程量清单中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括最后报价)的；

（8）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（9）未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；
（11）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混编。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（除财库〔2014〕214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外）  25. 磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

27. 成交结果公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28. 履约保证金

详见《供应商须知前附表》。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起八个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不在规定时间内与采购人签订合同的（不可抗力除外），或未按规定缴纳履约保证金的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由中佳信建设管理集团有限公司存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

30.1成交供应商领取成交通知书前，向中佳信建设管理集团有限公司一次性付清代理服务费。本项目招标代理服务收费标准参照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的服务费标准【下浮50%】计取，低于4000元的按4000元计取。

30.2招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：中佳信建设管理集团有限公司桂林市分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司建干路支行

银行账号：660000017026400015
31. 解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：  桂林市财政局     电话：0773-2829504

33.广西线上“政采贷”政策告知函，见附表3
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：          
被投诉人1：

地址：                                                            邮编：          
联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：                                                                                      

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                    

法律依据：                                                                                    

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3

[image: image1.png]




第三章 工程量清单
一、项目概况

1.项目名称：雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程

2.工程地点与主要建设内容：由中心广场开闭所至滨江南路开闭所，新建三回电力顶管400m，扩建电缆沟525m；由文昌桥头1号开闭所至象山公寓开闭所新建3回电缆排管36m，过桥钢管38m；象山公寓开闭所至文明路3号开闭所，新建三回排管83m（具体以图纸为准）。
3.要求工期：45日历天（签订合同之日起45日历天内完工）。

4.质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

二、工程量清单说明
1.工程量清单所列的工程数量为采购时的工程量，仅作为报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按竞争性磋商文件中有关规定执行。

2.供应商在进行工程量清单报价时，应按照采购人（采购代理机构）提供的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责，供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与采购人提供的一致。评标中，如响应文件项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供的无法一致，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程报价的2%（含本数），视为不响应竞争性磋商文件实质性内容，作无效磋商处理。
三、本项目工程招标控制价（最高限价）为人民币1611696.83元（其中安全生产责任保险费暂估价3574.40元）。供应商报价超过最高磋商限价的，响应文件按无效处理。

本合同为固定总价合同，招标控制价1611696.83元。供应商应对招标图纸和文件进行仔细审核和核实。供应商提交的投标总价，应被视为已完全覆盖了本磋商文件所规定的全部工程内容，供应商已充分考虑所有风险，并确认其报价已包含为完成全部工程所需的人工、材料、机械、管理、利润、税金、措施费、风险费及所有隐含费用。

除工程变更外，结算时不对招标图纸对应的工程量进行重新计量。任何因供应商自身对图纸理解偏差、计算错误或漏项而产生的费用增加，均由供应商自行承担。
四、付款方式

（1）合同签订、签发开工令支付合同造价的20%；

（2）成交方工程通过桂林供电部门验收和采购人竣工验收，供电部门将配套电缆安装完成并通电验收后，成交方提交竣工付款申请单，工程款按审计部门审核确认的最终造价支付至97％；

（3）余工程审核造价金额的3%作为质保金，质保期自竣工之日起计算两年（防水5年），质保期满如未出现质量缺陷，或虽出现质量缺陷，但成交方已按合同约定条款履行了保修责任，并经采购人验收合格，30个工作日后付清（无息）。

（4）每次付款前，成交方需向采购人提供等额有效税务发票。工程款的支付形式为银行转账；成交方应该开具真实、有效的税务发票，一旦查出成交方提供的发票作假，自动解除协议并且采购人有权利不支付该笔发票款项。
五、商务要求
1.验收标准

（1）工程质量合格。成交人必须严格按照国家现行有关标准、施工规范、设计文件及现行施工验收规范等要求进行施工，工程质量达到国家施工验收规范标准。成交人应服从监理、采购人的施工指令，随时接受监理、采购人及其委派人员的检查检验。

1.1适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。

1.2适用标准、规范：

1.2.1《普通混凝土配合比设计规定（JGJ55-2011）》

1.2.2《混凝土强度检验评定标准（GB50107-2010）》

1.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）》

1.2.4《钢结构焊接规程（GB50661-2011）》

以及现行国家部门和地方性的法律、法规、桂林市有关条例规定。

（2）成交人提供的材料必须符合设计文件的规定要求，提供的设备、材料必须是新近出厂的材料，并附有出厂合格证明或材质检测报告及检验合格证书等，经采购人及监理工程师验收合格后方可进场安装施工，并以此采购人及监理工程师验收签认的凭证作为该设备、材料价款结算的依据。

（3）成交人须做好施工原始记录，隐蔽工程记录。隐蔽工程在隐蔽前，应通知采购人进行验收，验收合格后方可进行隐蔽，如采购人接到成交人通知后超过2个工作日未组织检查，则视为验收通过；如果采购人要求对已隐蔽的内容进行检查／复查，成交人应积极配合，经检查为合格，费用由采购人负责；经检查为不合格者，成交人应返工，费用及工期延误均由成交人负责。

2.保修要求
（1）保修范围：成交人负责对所承建工程的施工范围所出现质量问题予以保修。

（2）保修期限：从工程通过桂林供电部门验收且同时通过采购人竣工验收之日起计算，保修期两年（防水5年）。

（3）保修期间，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，成交人应当履行保修责任。如因成交人原因造成的质量问题，成交人在接到采购人书面通知之日起，应于24小时内派人维修。否则，采购人可委托其他专业公司维修，维修所发生的费用在应付成交人预留质保金中扣除，不足部分由成交人于采购人书面通知后3日内补足。非成交人原因造成返修的费用由采购人承担。
3.安全文明施工
（1）成交人必须按照有关规定实施安全、文明施工。采取可靠安全的防护措施，依法为相关施工人员购置相关保险，加强安全、文明施工教育，确保施工安全，杜绝重大安全事故的发生。若成交人违反相关施工管理规定，给采购人和第三方造成的经济损失，其责任和因此造成的费用支出全部由成交人负责。

（2）成交人保证施工安全，在施工中由于安全措施不力或成交人自身原因，而造成的一切经济损失及法律责任全部由成交人负责，采购人不承担任何责任。

（3）成交人对施工现场已有的成品和半成品负有保护的责任，如因成交人原因造成其损失和损坏，因此而发生的一切经济损失及法律责任，应由成交人承担。在工程竣工未移交采购人前，成交人应负有对现场自身施工的一切设施和工程成品进行保护的责任，并承担相关的费用。
4.违约责任
（1）在施工过程中，如发现施工质量问题，采购人有权责令成交人及时进行返修、整改，并达到合同约定标准，因此引起的费用增加由成交人承担，如导致工期延误，工期不顺延。

（2）成交人必须在合同约定的时间（或采购人要求时间）内分别完成本各期（或组团）变配电土建、安装工程，并经供电部门验收（如需）且采购人验收合格后，及时办理移交采购人手续。如因成交人原因造成工期延误和无法按时通电的，成交人应按2000元/天向采购人给付违约金；工期延误超过15天，采购人有权解除合同，按本合同第六、5条款约定追究成交人相应的违约责任。

（3）成交人在承包范围内的工程施工过程中，应服从采购人的施工进度安排，并在采购人约定的时间内完成。不得以采购人要求赶工、加班等为由拒绝履行合同约定责任或临时起价。一旦发生此类情况则视为违约，成交人同意向采购人支付2000元/次的违约金；如该类情况出现次数累计达到三次的，采购人有权单方解除本合同，并按本合同第六、5条款追究成交人相应的违约责任。

（4）成交人不得将本工程转包或者分包。如发现转包或分包，采购人有权要求成交人按暂定合同造价的10%给付违约金；且采购人有权选择单方解除本合同，并要求成交人退还全部已付款项，或选择要求成交人终止转包／分包后继续严格履行本合同。

（5）除本合同另有约定外，如因成交人原因单方面终止合同或因成交人违约致使采购人依约解除合同，成交人须按合同造价的20%向采购人给付违约金。

（6）本合同项下任一方违约，除应承担相应的违约责任外，还须赔偿守约方为实现合法权益而产生的诉讼费、律师费等合理费用；如守约方的实际损失（包括但不限于直接经济损失、因向第三方赔付而产生的间接经济损失等）超出违约金数额，违约方须赔付至可弥补守约方的全部实际损失为止。

（7）由地震、火灾、战争等不可抗力因素影响无法履行或延迟履行其在本合同项下的一部分或全部的，应立即通知另一方，但该方无须承担任何责任，未遭受不可抗力影响的那部分义务仍应继续履行。

5.其他商务要求

（1）供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用，追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

（2）供应商应充分考虑供货成本及参数要求，如供应商恶意竞争、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物无法满足磋商文件及响应文件承诺要求的，采购人有权全部退货，按违约处理，采购人保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，移送司法机关诉诸法律手段，追究供应商的法律责任，由此引发的一切后果由供应商承担。

（3）供应商在本次招标活动中提供任何虚假材料，按否决投标处理；若供应商成交后，采购人发现供应商提供虚假材料的，供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法 》第55条规定，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

六、工程量清单（另册），是本竞争性磋商文件的一个重要组成部分。

第四章 评审办法

一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对磋商供应商的响应文件按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）本次评标采用综合评分法。磋商小组会首先对磋商供应商提交的响应文件进行资格性审查和符合性审查，只有通过了资格性审查和符合性审查才能进入详评。

初步评审：

	条款号
	评审标准

	2.1.1
	资格评审
	评审因素
	评审标准（合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格评审视为不合格）

	
	
	供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件
	提供有效的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件

	
	
	供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件
	提供有效的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

	
	
	提供依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。
	①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商公章。

②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商公章。

供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明
	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

	
	
	供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件
	提供有效的营业执照复印件。①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

	
	
	供应商有效的资质证书复印件
	具备电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质；同时具备承装（修、试）电力设施许可三级及以上，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

拟派驻本工程的项目经理必须具有机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。技术负责人（配备1人）：技术负责人必须具有中级及以上职称；专职安全生产管理人员（配备1人）：专职安全生产管理人员必须具有专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

	
	
	供应商有效的安全生产许可证书复印件
	提供有效的安全生产许可证书复印件

	
	
	中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料
	①供应商提供的工程全部由符合政策要求的中小微企业承接或提供时，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责

	
	
	项目管理机构配备情况表
	符合市建规(2006)270号文现场人员规定最低要求（附身份证、岗位证书复印件、2025年内任意一个月社会保险交纳证明材料或劳动合同

	
	
	担任本工程的项目经理简历表
	应附相关证书、身份证复印件。

	
	
	担任本工程的项目经理简历表
	项目经理必须具有机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。

	2.1.2
	符合性评审
	评审因素
	评审标准（合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性评审视为不合格）

	
	
	响应函
	必须提供

	
	
	已标价工程量清单
	必须提供，

	
	
	供应商拟投入设备材料一览表
	必须提供

	
	
	施工组织设计方案
	必须提供

	
	
	技术要求
	根据本项目文件第六章“技术要求”做出相应响应承诺

	
	
	响应报价
	响应报价不得超过本项目控制价。

	
	
	其他
	符合磋商文件其他实质性要求及国家相关法律法规的要求。


详细评审：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	商务评审（45分）
	价格分
（45分）
	（1）以进入详评的且最后报价（磋商报价）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为45分。
（2）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×45分

	
	技术评审（50分）
	项目管理机构（10分）
	项目组主要人员任职资格工作经历等（5分）
	1.拟派任项目经理具有与本项目电力工程相关专业中级职称的，得2分；具有电力相关专业初级职称的，得1分（投标文件中提供相关职称证书扫描件，加盖投标人电子印章，否则不予计分）。

2.拟投派任技术负责人具有与本项目电力工程相关专业高级职称的，得3分；具有电力相关专业中级职称的，得2分；具有电力相关专业初级职称的，得1分（投标文件中提供相关职称证书扫描件，加盖投标人电子印章，否则不予计分）。

电力工程相关专业包括但不限于：机电工程、电力工程、电气工程、输配电及用电工程等与本项目电力工程相关专业。

	
	
	
	其他拟投入人员（5分）
	优（5分）：在满足本项目资格要求基础上，拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师合计总人数另外增加≥5人；同时拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师中有≥7人具有中级职称的。
良（4分）：在满足本项目资格要求基础上，拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师总人数另外增加≥4人；同时拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师中有≥5人具有中级职称的。
中（3分）：在满足本项目资格要求基础上，拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师总人数另外增加≥3人；同时拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师中有≥3人具有中级职称的；

一般（2分）：在满足本项目资格要求基础上，拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师总人数另外增加≥2人；同时拟投入本工程的施工员、质量员、材料员、专职安全生产管理人员、造价工程师中有≥2人具有中级职称的；

差（1分）：人员配置仅满足本项目投标人资格要求，职称人数达不到上述优、良、中、一般等级的，得1分。

注：

（1）投标人于投标文件中必须提供以下相应证明材料，否则相应不予计分。

①专职安全生产管理人员：附专职安全生产管理人员的专职安全员安全生产考核合格证书扫描件（C类）；

②施工员、质量员、材料员：附施工员、质量员、材料员的职业培训合格证书扫描件； 
③造价工程师：附造价工程师的二级及以上造价工程师执业资格证书扫描件；

④附以上人员的身份证扫描件及2025年内任意一个月社会保险交纳证明材料或劳动合同。

（2）分值入高不入低，不重复计分

	
	
	施工组织设计分（40分）
	1.总体概述（满分3分）
	一档（0分）：对项目认识不足，表达不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。

二档（1分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。 

三档（2分）：对项目总体有一定认识，表达清晰、完整，措施具体有效；施工段划分清晰，符合规范要求。 

四档（3分）：对项目总体有深刻认识，表达清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分清晰、合理，符合规范要求。

	
	
	
	2.主要施工方法（满分7分）
	一档（0分）：各主要分部施工方法不能满足项目需求，没有施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全；

二档（2分）：各主要分部施工方法能满足项目需求，有施工技术方案，能指导具体施工并确保安全；

三档（4分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有较详尽的施工技术方案，工艺较好、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全； 

四档（7分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

	
	
	
	3.施工进度、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（满分6分）
	一档（0分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行；

二档（2分）：关键线路基本准确，计划编制合理，关键节点的控制措施基本可行；

三档（4分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行；

四档（6分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。

	
	
	
	4.劳动力、材料和机械、检测设备投入计划及其保证措施（满分3分）
	一档（0分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要；

二档（1分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 

三档（2分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确；

四档（3分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。

	
	
	
	5.施工平面布置和临时设施布置（满分3分）
	一档（0分）：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求；

二档（1分）：总体布置基本合理，基本满足施工需要；

三档（2分）：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求；
四档（3分）：总体布置有针对性、合理，较好满

足施工需要，符合安全、文明生产要求。

	
	
	
	6.关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

（满分6分）
	一档（0分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。

二档（2分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。 

三档（4分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。 

四档（6分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 

	
	
	
	7.安全文明施工措施（满分3分）
	一档（0分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。

二档（1分）：有基本合理的措施，采用规范正确。 

三档（2分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 

四档（3分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 

	
	
	
	8.质量保证与承诺（满分6分）
	一档（0分）：措施不可行。

二档（2分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。 

三档（4分）：具体措施可行，满足采购文件的质量要求。 

四档（6分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过采购文件的质量要求及施工验收规范要求。 

	
	
	
	9.新技术应用与承诺（满分3分）
	一档（0分）：采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资和工期没有具体收益。

二档（1分）：有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用新技术可能产生的风险预见不足。 

三档（2分）：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见。

四档（3分）：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险预见充分，对新技术的实施有安全生产的可靠方案。

	3
	企业信誉实力评审（满分5分）
	1.投标人通过质量管理体系认证且有效（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得2分。

2.业绩分（3分）：投标人自2021年来具有与本工程类别相同的工程项目业绩，每提供1个得1分，最多得3分。

	综合评分（即供应商汇总得分）
	供应商汇总得分=该供应商的商务评审得分+技术评审得分+企业信誉实力评审得分


三、推荐成交候选人原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（4）磋商小组认为，某供应商的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章 施工合同（合同主要条款及格式）

建设单位： (以下简称甲方)
施工单位：（以下简称乙方）

甲方委托乙方进行“雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程”的施工，为确保工程顺利进行，经双方友好协商，特定以下条款共同遵守。
一、工程概况、地点及付款方式
1.工程地点与主要建设内容:由中心广场开闭所至滨江南路开闭所，新建三回电力顶管400m，扩建电缆沟525m；由文昌桥头1号开闭所至象山公寓开闭所新建3回电缆排管36m，过桥钢管38m；象山公寓开闭所至文明路3号开闭所，新建三回排管83m（具体以图纸为准）。
2.承包方式、金额、拨款方法：

（1）本工程合同总价为人民币：￥     （大写：     ，含安全生产责任保险费暂估价3574.40元），该价格含工程税费、施工费、供电验收、未通过供电验收的整改和移交等所有费用。

合同价格形式：本项目采用固定总价合同形式，合同价款采用固定总价，总价不可调方式。

总价包含的风险范围:包含除工程变更、政策性调整。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

工程变更：业主在施工过程中正式发出指令，增加、减少或修改了原图纸的工程内容。这部分变更的工程量会重新计量计价，对合同总价进行相应调整。

政策性调整：合同履行期间，因国家法律、法规、政策发生变化，直接导致承包人成本增减的，合同总价应予以调整。

（2）施工期间乙方所使用的水电由甲方提供,水电费用由乙方承担，结算时予以扣除。

3.工程款按如下办法支付：

（1）合同签订、签发开工令支付合同造价的20%；

（2）成交方工程通过桂林供电部门验收和采购人竣工验收，供电部门将配套电缆安装完成并通电验收后，成交方提交竣工付款申请单，工程款按审计部门审核确认的最终造价支付至97％；

（3）余工程审核造价金额的3%作为质保金，质保期自竣工之日起计算两年（防水5年），质保期满如未出现质量缺陷，或虽出现质量缺陷，但成交方已按合同约定条款履行了保修责任，并经采购人验收合格，30个工作日后付清（无息）。

（4）每次付款前，成交方需向采购人提供等额有效税务发票。工程款的支付形式为银行转账；成交方应该开具真实、有效的税务发票，一旦查出成交方提供的发票作假，自动解除协议并且采购人有权利不支付该笔发票款项。

二、工程工期
本工程计划开工日期    年  月  日，竣工日期   年  月  日。因不可抗力及甲方原因引起的工期延误，工期顺延。

三、工程质量
1.工程质量合格。乙方必须严格按照国家现行有关标准、施工规范、设计文件及现行施工验收规范等要求进行施工，工程质量达到国家施工验收规范标准。乙方应服从监理、甲方的施工指令，随时接受监理、甲方及其委派人员的检查检验。

1.1适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。

1.2适用标准、规范：

1.2.1《普通混凝土配合比设计规定（JGJ55-2011）》

1.2.2《混凝土强度检验评定标准（GB50107-2010）》

1.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）》

1.2.4《钢结构焊接规程（GB50661-2011）》

以及现行国家部门和地方性的法律、法规、桂林市有关条例规定。

2.乙方提供的材料必须符合设计文件的规定要求，提供的设备、材料必须是新近出厂的材料，并附有出厂合格证明或材质检测报告及检验合格证书等，经甲方及监理工程师验收合格后方可进场安装施工，并以此甲方及监理工程师验收签认的凭证作为该设备、材料价款结算的依据。

3.乙方须做好施工原始记录，隐蔽工程记录。隐蔽工程在隐蔽前，应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行隐蔽，如甲方接到乙方通知后超过2个工作日未组织检查，则视为验收通过；如果甲方要求对已隐蔽的内容进行检查／复查，乙方应积极配合，经检查为合格，费用由甲方负责；经检查为不合格者，乙方应返工，费用及工期延误均由乙方负责。

四、双方义务

（一）甲方义务：
1.按本协议约定支付工程款。

2.清理待建的施工现场，满足乙方进场施工条件，提供施工水电便利接口，施工水电连接由乙方负责。

3.按要求做好规划审批及报建手续。

4.提供良好施工环境，委派本工程工地代表，解决、协调施工中非乙方原因的问题。

5.参加工程验收。

（二）乙方义务：
1.严格按国家有关部门施工工艺、施工验收规程、规范和设计文件的要求及约定工期完成工程施工，对工程施工质量负责。

2.注意安全管理，严格按安全作业规范进行施工，确保人身、设备安全。承担自身原因造成的事故的损失。

3.遵守施工现场甲方有关的管理规章、制度，赔偿因违反这些规章制度给甲方造成的损失。

4.乙方所购置本工程用设备、材料必须符合国家标准，有正式出厂合格证书，对采购的材料的质量负责。

5.乙方负责工程通过桂林供电部门验收合格，施工过程中积极邀请供电部门指导施工。

6.验收时乙方应提供竣工图纸资料包括但不限于施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收记录、竣工验收资料等。

7.施工中所涉及的手续由乙方全权负责。

8.乙方负责办理本工程移交的相关手续，所发生费用已包含在本合同其他单价内，不再另行收取。

9.遵守甲方关于现场施工管理规定。

10.竣工退场，工完场清，地表还原，乙方应按照甲方要求恢复临时占地及场地清理。

11.乙方施工安排合理不对周边建筑、管线、道路、地下设施等产生不良影响。

12.乙方必须及时提交变更和签证资料给甲方审定，在项目竣工验收前完成审核签定，配合甲方完成变更签证手续和流程，否则该签证变更在结算中将不予确认。

13.乙方提交竣工付款申请单的期限：经审定工程竣工结算并由乙方提出申请后28天内。

竣工结算付款申请单应包括的内容：竣工结算由乙方提交相关结算资料（主要包括合同、工程量计算书、项目报审表、送审承诺书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图等）齐全后经监理初审、发包人审定后，方可办理工程结算或竣工决算，最终结算以审计部门的审定结果为准。验收合格后，工程款按最终审定的结算造价支付至97％，预留的3％的质保金。

乙方未按本项约定的期限和内容提交竣工结算付款申请单或者未按审核部门要求提交修正后的竣工结算付款申请单，经发包人发函催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算价和竣工付款金额视同是经乙方认可的工程竣工结算价和竣工付款金额。乙方因特殊原因无法在28天内提交齐全资料的，应向发包方提出书面申请，写明原因，经发包方审核同意后，可延续一定时间，但最迟不得超过半年。

14.乙方应该开具真实的发票，一旦查出发票作假，自动解除协议并且甲方有权利不支付该笔发票款项。
15.如乙方存在配合相关部门调查商业贿赂等违法行为的情况，甲方可暂缓付款，一经查实乙方存在对甲方员工进行商业贿赂等违法行为的，乙方须向甲方支付合同总价款40%的违约金作为处罚，甲方有权从应支付给乙方的款项中予以直接扣减。
五、材料供应
1.本工程使用的设备及材料全部由乙方自行采购，乙方采购的设备、材料必须符合合同约定要求，同时附有质量合格证书，并通过甲方验收合格。

2.电缆及电缆套管数量，竣工结算时按实际发生计算。货到现场的电缆、电缆套管或设备数量的核算，以甲乙双方现场责任人员初步验收合格并书面签字确认为准；如验收不合格的，乙方须无条件更换，因此而发生经济损失及工期延误全部由乙方承担。现场核验书面证明，作为完工结算的依据。乙方提供的材料、设备通过初步验收的，并不排除乙方因材料、设备不符合合同约定或因质量问题应承担的责任。

3.乙方应保证对本合同供应之设备、材料具有完全处分权，且无任何抵押、质押、查封等权利瑕疵，确保甲方在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，如甲方因此遭致损失的由乙方承担全部赔偿责任。

六、违约责任

1.在施工过程中，如发现施工质量问题，甲方有权责令乙方及时进行返修、整改，并达到合同约定标准，因此引起的费用增加由乙方承担，如导致工期延误，工期不顺延。

2.乙方必须在合同约定的时间（或甲方要求时间）内分别完成本各期（或组团）变配电土建、安装工程，并经供电部门验收（如需）且甲方验收合格后，及时办理移交甲方手续。如因乙方原因造成工期延误和无法按时通电的，乙方应按2000元/天向甲方给付违约金；工期延误超过15天，甲方有权解除合同，按本合同第六、5条款约定追究乙方相应的违约责任。

    3.乙方在承包范围内的工程施工过程中，应服从甲方的施工进度安排，并在甲方约定的时间内完成。不得以甲方要求赶工、加班等为由拒绝履行合同约定责任或临时起价。一旦发生此类情况则视为违约，乙方同意向甲方支付2000元/次的违约金；如该类情况出现次数累计达到三次的，甲方有权单方解除本合同，并按本合同第六、5条款追究乙方相应的违约责任。

4.乙方不得将本工程转包或者分包。如发现转包或分包，甲方有权要求乙方按暂定合同造价的10%给付违约金；且甲方有权选择单方解除本合同，并要求乙方退还全部已付款项，或选择要求乙方终止转包／分包后继续严格履行本合同。

    5.除本合同另有约定外，如因乙方原因单方面终止合同或因乙方违约致使甲方依约解除合同，乙方须按合同造价的20%向甲方给付违约金。

6.本合同项下任一方违约，除应承担相应的违约责任外，还须赔偿守约方为实现合法权益而产生的诉讼费、律师费等合理费用；如守约方的实际损失（包括但不限于直接经济损失、因向第三方赔付而产生的间接经济损失等）超出违约金数额，违约方须赔付至可弥补守约方的全部实际损失为止。

7.由地震、火灾、战争等不可抗力因素影响无法履行或延迟履行其在本合同项下的一部分或全部的，应立即通知另一方，但该方无须承担任何责任，未遭受不可抗力影响的那部分义务仍应继续履行。
七、工程保修期
1.保修范围：乙方负责对所承建工程的施工范围所出现质量问题予以保修。

2.保修期限：从工程通过桂林供电部门验收且同时通过甲方竣工验收之日起计算，保修期两年（防水5年）。

3.保修期间，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修责任。如因乙方原因造成的质量问题，乙方在接到甲方书面通知之日起，应于24小时内派人维修。否则，甲方可委托其他专业公司维修，维修所发生的费用在应付乙方预留质保金中扣除，不足部分由乙方于甲方书面通知后3日内补足。非乙方原因造成返修的费用由甲方承担。

    八、安全文明施工
1.乙方必须按照有关规定实施安全、文明施工。采取可靠安全的防护措施，依法为相关施工人员购置相关保险，加强安全、文明施工教育，确保施工安全，杜绝重大安全事故的发生。若乙方违反相关施工管理规定，给甲方和第三方造成的经济损失，其责任和因此造成的费用支出全部由乙方负责。

2.乙方保证施工安全，在施工中由于安全措施不力或乙方自身原因，而造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

3.乙方对施工现场已有的成品和半成品负有保护的责任，如因乙方原因造成其损失和损坏，因此而发生的一切经济损失及法律责任，应由乙方承担。在工程竣工未移交甲方前，乙方应负有对现场自身施工的一切设施和工程成品进行保护的责任，并承担相关的费用。

九、争议解决办法
协议实施过程中，若有违约行为并造成对方损失的，由双方商议解决；如双方无法协商一致，可依法向工程项目所在地人民法院起诉。

十、其他事宜：
1.协议未尽事宜，双方协商解决。

2.本协议壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。协议经双方盖章后生效，工程竣工并结清工程款以及保修期完结后自动失效。

3.承包人送审造价核减（增）率在超过5%以内的，由发包人支付评审费用；承包人送审造价核减（增）率超过5%的不超过10%，由承包人支付超过5%的部分评审费用；承包人送审造价核减（增）率超过10%的，由承包人支付全部评审费用。承包人在发包人出具审核结果前，需足额支付超出部分评审费方可领取结算审核报告。

技术要求

1.本项目采用的的材料、设备、施工须达到现行的国家标准、规范或现行的行业标准、规范。

2.施工过程不得损坏原有建筑物件，否则由承包人负责按原样进行修复并承担由此产生的全部费用。

3.按项目图纸及工程量清单的内容进行实质性响应。

4.施工中所涉及的手续由承包方全权负责。

第七章 图纸

     （另册发放）

第八章 响应文件（格式）
一、响应文件标记

电子响应文件
项目名称：                                            
项目编号：                                            
供应商[公章(CA 签章)、自然人除外]：                   
供应商地址：                                          
日      期：
      年
    月
  日
响应文件组成

资格性响应证明材料

符合性响应证明材料

其他有效证明材料

（一）资格性响应证明材料（根据所提供内容自行编写）

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。
附件：            

授权委托书

致：中佳信建设管理集团有限公司
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件
3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供供应商2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（必须提供）

4．提供依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（必须提供）

5．供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

附件：

声   明

致：中佳信建设管理集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商[公章（CA签章）]：                                   
法定代表人或其委托代理人[签字或盖章（CA签章）]：                

日期：                         
6.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

7.供应商有效的资质证书复印件（根据评审办法资格审查要求必须提供）；

8.供应商有效的安全生产许可证书复印件（必须提供）；
9.中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（必须提供）；

①供应商提供的工程全部由符合政策要求的中小微企业承接或提供时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）（如有，请提供）；

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的工程全部由符合政策要求的中小企业承接或制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商[公章(CA签章)]：                                    
日          期：                         
备注：供应商应按照中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。如成交人为小型和微型企业的，成交结果将同时公告（或成交人的《中小企业声明函》，接受社会监督。
②监狱企业的证明文件[供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]（如有，请提供）；

③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章(CA签章)]：                                 
日期：                         
10.项目管理机构配备情况表【符合市建规(2006)270号文现场人员规定最低要求（附身份证、岗位证书复印件、2025年内任意一个月社会保险交纳证明材料或劳动合同）】（必须提供）；

项目管理机构配备情况表（可根据本项目要求调整格式）

	名   称
	姓名
	职务
	资质/职称
	主要资历、经验及承担的项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.技术负责人
	
	
	
	

	3.施工员
	
	
	
	

	4.质检员
	
	
	
	

	5.安全员
	
	
	
	

	6.造价员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


[摘录市建规〔2006〕270号文] 各施工企业应根据工程项目的实际需要组建项目管理班子，但不得低于以下配置标准。
1、1万平方米以下的房屋建筑工程、装修工程或5000万以下市政工程和其他工程     表1
	内容各类人员
	数量
	资质
	备注

	项目经理
	1
	按资质管理标准
	专职押证

	项目副经理
	0~1
	
	企业可视工程情况自行设置

	技术负责人
	1
	助理工程师
	专职不押证

	施工员
	1
	中级
	专职不押证

	质检员
	1
	中级
	专职不押证

	专职安全生产管理人员
	1
	C证
	专职、押证


2、1～5万平方米的房屋建筑工程、装修工程或5000万-1亿元以下市政工程和其他工程  表2

	内容各类人员
	数量
	资质
	备注

	项目经理
	1
	按资质管理标准
	专职押证

	项目副经理
	1
	
	专职不押证

	技术负责人
	1
	工程师
	专职不押证

	施工员
	1～2
	中级
	专职不押证

	质检员
	1
	中级
	专职不押证

	专职安全生产管理人员
	2
	C证
	专职押证


3、5万平方米以上的房屋建筑工程或1亿以上市政工程和其他工程       表3

	内容各类人员
	数量
	资质
	备注

	项目经理
	1
	按资质标准
	专职、押证

	项目副经理
	2
	
	专职不押证

	技术负责人
	1
	工程师以上
	工程师专职，高级工程师兼职

	施工员
	2人以上
	中级
	专职不押证

	质检员
	2
	中级
	专职不押证

	专职安全生产管理人员
	3
	C证
	专职、押证，应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员


11.担任本工程的项目经理简历表（应附相关证书、身份证复印件）（必须提供）。

担任本工程的项目经理简历表
	姓
名
	
	性
别
	
	年
龄
	

	职
务
	
	职
称
	
	学
历
	

	专
业
	
	从事项目经理或建造师年限
	(年)

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量
	受奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12.根据本项目资格审查要求提供的其他资格文件，格式自拟。

（二）符合性响应证明材料

1.响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致： 中佳信建设管理集团有限公司 
根据贵方       项目竞争性磋商文件，项目编号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已仔细研究了磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥         ）（其中安全生产责任保险费暂估价          元）的磋商报价；工期：       日历天；保修期       年；按合同约定实施和完成所承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。
（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
5. 我方未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：           

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              

响应日期：                               

2.已标价工程量清单（必须提供）

已标价工程量清单

供应商应按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、磋商报价说明及工程量清单各项表格（采购人提供的工程量清单）。
注：当本清单由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
3.供应商拟投入设备材料一览表（必须提供） 
 拟投入主要设备材料表
项目名称：
	序号
	名称
	生产厂家
	规格、型号、参数
	品牌
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


4.施工组织设计方案（必须提供）；

施工组织设计方案（格式）
格式自拟
供应商[公章（CA签章）]：                                   
法定代表人或其委托代理人[签字或盖章（CA签章）]：                    

日期：                         
5.技术要求，根据本项目文件第六章“技术要求”做出相应响应承诺

（必须提供）
技术要求响应偏离表

	序号
	技术要求
	响应承诺
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明：投标供应商应当对照磋商文件规定的技术要求，逐条如实填写是否能满足要求，注明无偏离、正偏离或负偏离。本表中出现负偏离，视为无效投标。


供应商[公章（CA签章）]：                               

法定代表人或其委托代理人[签字或盖章（CA签章）]：                    

日期：                         
（三）其他有效证明材料

供应商2021年1月1日以来具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标通知书或签订的合同或工程接收证书〔工程竣工验收证书）为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间）（如有，请提供）

2.供应商根据评审办法自行提交其它相关证明材料。


