- 桂林市政府集中采购中心

竞争性谈判文件

- 项 目 名 称：桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购

项 目 编 号：GLZC2025-J1-990423-GLSZ

- 采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

2025年9月10日

目  录

第一章   竞争性谈判公告	- 3 -

第二章 供应商须知	- 6 -

供 应 商 须 知 前 附 表	- 6 -

一、总则	- 10 -

1. 适应范围	- 10 -

2. 定义	- 10 -

3. 供应商资格	- 10 -

4. 谈判费用	- 10 -

5. 联合体要求	- 10 -

6. 质疑和投诉	- 10 -

7. 转包与分包	- 11 -

8. 特别说明	- 11 -

二、谈判文件	- 11 -

9. 谈判文件的构成	- 11 -

10. 谈判文件的澄清与修改	- 11 -

三、竞争性谈判响应文件的编制	- 12 -

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求	- 12 -

12. 响应文件的语言及计量	- 14 -

13. 谈判报价及采购预算金额	- 14 -

14. 响应文件有效期	- 15 -

15. 保证金	- 15 -

16. 响应文件的制作	- 15 -

17. 响应文件的补充、修改和撤回	- 15 -

18. 响应文件的递交和解密	- 16 -

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审	- 16 -

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员	- 16 -

20. 评审原则	- 17 -

21. 评审程序及谈判要求	- 17 -

22. 确定成交供应商	- 19 -

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：	- 20 -

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：	- 20 -

25. 谈判过程的监控	- 20 -

26.信用查询：	- 20 -

27. 成交结果公告及成交通知书	- 21 -

五、签订合同	- 21 -

28. 履约保证金	- 21 -

29. 签订合同	- 21 -

六、其他事项	- 22 -

30. 采购代理服务费	- 22 -

31. 解释权	- 22 -

32. 监督管理机构	- 22 -

第三章 采购需求	- 23 -

第四章 评审办法	- 52 -

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	- 55 -

第一条 合同标的及合同金额	- 55 -

第二条  质量保证	- 55 -

第三条  权利保证	- 55 -

第四条  货物包装、运输	- 55 -

第五条  交付	- 56 -

第六条  调试和验收	- 56 -

第七条  安装和培训	- 56 -

第八条  售后服务、保修期	- 58 -

第九条  税费	- 58 -

第十条  付款方式	- 58 -

第十一条  违约责任	- 58 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 59 -

第十三条  合同争议解决	- 59 -

第十四条  合同生效及其它	- 59 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 59 -

第十六条  签订本合同依据	- 59 -

第六章 响应文件（格式）	- 61 -

# 竞争性谈判公告

项目概况 桂林市政府集中采购中心受桂林市人民检察院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，并于2025年9月19日9点30分（北京时间）前提交响应文件。现将本次竞争性谈判的有关事项公告如下：

- 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-J1-990423-GLSZ

项目名称：桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰肆拾叁万元整（¥1430000.00元）

采购需求：

| 项号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购 | 批 | 1 | 详见竞争性谈判文件 |

采购需求的详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至成交供应商承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体参与谈判。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

- 获取采购文件

1.采购文件获取时间：2025年9月10日至2025年9月19日9时30分止。

2.采购文件的获取地点及方式：潜在供应商请登录广西政府采购云平台获取该项目竞争性谈判文件。

3.采购文件售价：本项目竞争性谈判文件不收取费用。

- 响应文件递交时间和地点

响应文件递交截止时间：2025年9月19日9点30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

- 开启

时间：2025年9月19日9点30分（北京时间）截标后。

地点：桂林市公共资源交易中心8号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1. 本项目无需缴纳谈判保证金。

2. 供应商可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

3. 本项目信息发布媒体：

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

- 响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年9月19日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

- 八、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标响应具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标响应时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标响应过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取谈判文件后立即办理。）

3.供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

4.本项目需要供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

5.本采购项目为广西政府采购云全流程电子化操作，参与谈判的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保谈判过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

- 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：桂林市人民检察院

地    址：桂林市象山区信义路9号

联 系 人：陈今强  13768744269

- 2.采购代理机构信息

名    称：桂林市政府集中采购中心

地　　址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼

联系方式：0773-5625175

- 3.项目联系方式

项目联系人：常工

电　　  话：0773-5625175

- 4.政府采购监督管理机构

名    称：桂林市财政局

联系方式：0773-2862142

# 供应商须知

## 供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购 项目编号：GLZC2025-J1-990423-GLSZ |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 3.2本项目不接受联合体参与谈判； 3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.5本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算金额 | 13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额：人民币壹佰肆拾叁万元整（¥1430000.00元），供应商报价超出采购预算金额的，响应文件按无效处理。 13.2供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 本项目无需缴纳谈判保证金。 |
| 7 | 16 | 响应文件的制作 | 16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 16.4评审前准备 16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 16.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 17.1 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 |
| 9 | 18.1 | 响应文件递交 | 18.1响应文件递交截止时间：于2025年9月19日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 18.2 | 响应文件解密 | 18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年9月19日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。 注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。 |
| 11 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。 |
| 12 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 13 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 14 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 27 | 成交结果公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2成交公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。 |
| 16 | 28 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 17 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。 |
| 18 | 29.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 30 | 采购代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费。 |
| 20 | 31 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 32 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

## 一、总则

### 1. 适应范围

- 1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990423-GLSZ

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

- 2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6实质性要求：“采购需求”中所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。

### 3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

- 3.2本项目不接受联合体参与谈判；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.5.本项目的特定资格要求：无。

### 4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### 联合体要求

本项目不接受联合体参与谈判。

### 6. 质疑和投诉

6.1供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目竞争性谈判公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室

6.2收到供应商书面质疑函后，采购人应当在七个工作日内对质疑事项作出答复（答复内容不得涉及商业秘密），并委托采购代理机构以书面形式通知质疑供应商，在财政部门指定的媒体发布质疑答复公告。

6.3供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

6.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

6.5供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.6 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

### 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

### 8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.2提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

## 二、谈判文件

### 9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

### 10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

## 三、竞争性谈判响应文件的编制

### 11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

- 11.1 本项目实行电子投标响应，供应商应准备电子响应文件：

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “广西政府采购云平台”下载。

- 11.2响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

- 11.2.1资格性响应证明材料：

（1）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除供应商为以下四种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等）。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

（5）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（6）供应商截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）；

- 11.2.2符合性响应证明材料：

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（3）技术规格偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）供应商的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）；

（6）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

- 11.2.3其他有效证明材料

（1）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（2）节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

（3）环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

（4）供应商自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（5）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（6）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（7）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（8）项目实施方案（如有，请提供）；

（9）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

11.3 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

### 12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 13. 谈判报价及采购预算金额

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额：人民币壹佰肆拾叁万元整（¥1430000.00元），报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。

13.2供应商必须就“采购需求”中所竞所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及项目施工等人员的人身意外保险等其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

### 14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，原响应文件继续有效。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

### 15. 保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

### 16. 响应文件的制作

16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 16.4评审前准备

16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

### 17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

### 18. 响应文件的递交和解密

18.1响应文件递交截止时间：于2025年9月19日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年9月19日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

### 19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

- 19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。

- 19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

### 20. 评审原则

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；

- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

### 21. 评审程序及谈判要求

21.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购

代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项

目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性

审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

- 21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义

不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的

澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法

定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。

未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争

性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的21.11、21.16程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

21.8 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及

合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授

权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。逾期不交的，视同放弃谈判。

- 21.9 第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖CA签章后按时在线递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的21.11、21.16程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

- 21.11 最后报价

21.11.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.11.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后报价。

- 21.11.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未退出谈判的供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

- 21.13 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的

顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.14 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商

不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.15 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行

为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

21.16本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

### 22. 确定成交供应商

22.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商CA签章的；

- （2）不具备谈判文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（4）响应文件有效期、交货时间、免费保修期（升级、维护）期/维护期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（5）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

- （6）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（8）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混编；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

### 26.信用查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的通知，采购代理机构对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

- （2）查询时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 27. 成交结果公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 成交公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## 五、签订合同

- 28. 履约保证金

- 本项目无需缴纳履约保证金。

- 29. 签订合同

29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人在广西政府采购云平台上在线签订电子合同。

29.2成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

29.3如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织招标。

- （1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- （3）拒绝履行合同义务的。

29.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 六、其他事项

### 30. 采购代理服务费

本项目不收取代理服务费。

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：桂林市财政局；   联系电话：0773-2862142。

# 采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，供应商投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并加盖供应商CA签章，否则投标无效。

2、供应商应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由供应商负责。同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应在投标文件中提供国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单的网页截图（同时提供该网页的详细网址），加盖CA签章。

4、供应商应注意下列内容：

1）本需求一览表中所有的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。

2）供应商须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与竞争性谈判文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指响应设备的技术参数优于竞争性谈判文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于竞争性谈判文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价 （元） | 参考总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED全彩显示屏 | 整套系统包括一块室内小间距LED全彩显示屏（含压铸铝前维护箱体、单元板、接收卡、电源、排线等）、一台PLC控制配电箱和一套整体钢架支撑结构； 一、室内小间距全彩LED显示屏技术参数及安装要求： 1、整屏显示面积≥10.75㎡（即宽×高≥ 4480mm × 2400mm），整屏显示分辨率≥ 2912 × 1560，像素点间距≤1.538mm，像素密度≥422500dot/㎡，刷新率：720Hz-7680Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁，换帧频率：50/60/120/240Hz，支持3D显示； 2、整屏采用压铸铝前维护箱体固定安装，所用箱体数量≥36个（含备用），每个箱体参数及安装要求如下： （1）每个箱体均须满配单元板、接收卡、电源、排线等； （2）每个箱体尺寸≥640mm×480mm，采用一体化完全前维护设计，必须能够在LED屏正面实现安装、拆卸、维护LED屏内的所有单元板、接收卡、电源、排线等； （3）箱体与单元板分离式结构设计，220V供电与信号分离，避免对于信号的影响； （4）模组平整度≤0.05mm，模组间间隙≤0.05mm； （5）箱体材质要求ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属自然散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（最大噪声≤5dB）； 3、单元板≥216张（含备用），每块单元板参数如下： （1）像素构成：每个像素点内采用1纯红、1纯绿、1纯蓝（1R1G1B）； （2）像素排列：线性排列； （3）封装方式：COB封装，倒装设计，无引线； （4）单元板尺寸：≥320mm×160mm； （5）单元板分辨率：≥208×104； （6）固定方式：磁吸； 4、接收卡≥36张（含备用），接收卡（含连接接收卡用的信号排线）必须与采购人本次采购的第2项号货物“视频拼接服务器”为100%完全数字兼容或无缝对接的产品，以确保系统稳定运行；每个接收卡参数如下： （1）支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，可对每个灯点的亮度和色度进行校正； （2）支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙； （3）支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器,可开启 3D 功能使显示屏播放画面实现3D显示效果； （4）超大带载：自带不少于8个HUB320接口，最大支持带载512×512； （5）支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式； （6）支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面； （7）支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压； （8）支持液晶模块，5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； （9）误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况； （10）支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地； （11）支持配置参数回读，在 LCT软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地； （12）通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； （13）支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； （14）接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死； 5、供电模块≥36个（含备用）4.5V开关电源； 6、对地漏电流：在1.1倍额定电源电压下，对地漏电流不大于2.5mA/㎡（有效值）。 7、对比度≥12000:1，亮度≥500cd/㎡；亮度均匀性(校正后)≥99.5%，色度均匀性(校正后)：±0.001C×Cy之内；水平视角≥170°，垂直视角≥170°；色温：0K-21000K可调；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 8、灰度等级：支持灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置，即0-100%亮度时，任意设置8-16bit灰度； 9、模组机械强度≥25MP； 10、支持HDR3.0高图像动态技术；具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能，具备消鬼影拖尾功能； 11、动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上； 12、平均使用寿命：≥120000hrs； 13、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果达80%； 14、逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%； 15、低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10bit-24bit任意设置； 16、监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能； 17、光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h(30000s）曝辐中不造成光化学紫外线危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB)并在10s内不造成对视网膜热危害（LR)，并且在1000s内不造成对眼睛的丝外辐射危害（EIR)； 18、成交供应商供货时须提供由第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供LED显示屏是否满足上述第6～17项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收； 19、成交供应商供货时须提供所投LED显示屏通过国家强制性产品认证的证书扫描件并加盖生产厂家公章供采购人进行佐证，若无法提供证书或伪造证书或证书载明内容与所供产品不符的或3C证书中认证委托人、产品生产者、生产企业三者名称不一致或不属于同一集团、法人企业的，均不予验收； 二、PLC控制配电箱参数及安装要求如下： （1）三相配电系统，功率≥15KW； （2）具有过载、过流、过载保护； （3）通过PLC控制电源系统的开关，具有温湿度采集功能； （4）通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； （5）通过PLC可设定任意时间关闭计算机； （6）远程PLC自动控制软件与此LED屏体生产厂商为同一厂家，供货时须提供此软件的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖生产厂家公章； 三、整体钢架支撑结构参数及安装要求如下： （1）根据现场环境和LED显示屏的实际尺寸定制并合理设计所需要支撑钢结构（要求所用钢材符合国标要求），要求支撑结构能够满足此屏承重和安全要求，能够按照国家钢结构设计规范制作，并根据用户现场要求安装到指定位置； （2）支撑结构的水平、垂直龙骨采用≥20mm×40mm×2mm的镀锌方管焊接而成，焊接处必须进行防锈处理，四周预留使用304不锈钢材料包边装饰处理的安装位置，支撑钢架的不平整度≤5mm； （3）完成从用户现场指定位置敷设本次采购的网线至LED屏安装位置，并做好屏蔽网线的端接端子，如本次采购的网线数量不足，则所需网线的数量按采购人要求由供应商免费提供和安装。完成从用户现场指定位置敷设本次采购的阻燃三芯软护套线至LED屏安装位置，并做好电路端接端子，如本次采购的电缆线数量不足，则所需电缆线数量按采购人要求由供应商免费提供和安装。LED屏供电须采用三相五线制或单相三线制供电方式，供电系统上电时必须实现LED分区域延时供电（延时时间在1秒-60秒间可调），供电区域必须≥3个；所敷设的网线和阻燃三芯软护套线必须放入桥架，没有桥架的区域必须由供应商负责免费补齐桥架，桥架必须可靠接地，桥架规格和数量按采购人要求和现场施工需要由供应商免费提供并免费安装，确实没有办法安装桥架的须套阻燃PVC管后敷设并得到采购人的同意； （4）安装LED屏、网线、电源线涉及到需破坏用户已有装修的墙面、天面、地面的，由供应商自行负责完成，安装完毕后由供应商恢复原状，由此涉及到的所有费用均由供应商负责，不再单独结算； （5）完成LED屏所有箱体上架固定和通电通信测试、配电箱的安装及通电测试； （6）必须免费负责将此LED屏与本次项目采购的第2项号货物“视频拼接服务器”拼接成为一个完整的LED屏显示系统，并完成该LED屏显示系统的调试工作，建设完成后确保能实现LED屏同步显示用户方指定的视频源或同步显示电脑数据，使整个系统能正常运行且各项功能和系统参数符合招标要求； （7）必须保证其他非LED屏显示区域的天面、墙面、地面装饰装修材料(如吸音板、瓷砖、复合地板、强化复合地板等)的完好，如因施工原因造成损坏，必须采用相同花纹和规格的装饰装修材料更换（此项费用由供应商承担，采购人不支付任何费用）； （8）施工时必须做好高空防跌落措施，每个作业人员必须佩带安全帽、安全绳，如出现意外事故由供应商承担完全责任； （9）施工时必须做好防触电措施，施工用电必须敷设单独供电线路，设立临时配电箱，配电箱内设置计量电表和漏电保护器； （10）施工现场必须做好防火消防措施，现场必须设置足够满足需要的灭火器，用于预备应付突发的应急情况； （11）安装时必须做好地面敷设木板保护地砖和垃圾清运通道，清运通道须用缓冲棉包裹墙面阳角进行保护，清运过程中不得损坏过道的墙面挂画，清运完成后要清洁所有清运通道，LED屏安装完成后供应商要负责清理环境，确保用户现场环境清洁并得到采购人认可； （12）报价已包含此LED屏和钢架支撑结构运输到用户指定位置并安装调试完毕所需要的一切费用，安装LED屏所需要的各种费用和材料均由供应商负责或免费提供，不再单独或另行结算； 四、须提供整屏免费保修三年服务和免费现场售后服务。签订合同后须提供所投LED显示屏生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章。 | 10.75 | ㎡ | 13000 | 139750 |
| 2 | 视频拼接服务器 | 1. 硬件配置：本次配置19英寸标准≥5U金属机箱，配置≥5块4路HDMI输入卡，配置≥1块1路HDMI2.0+1路DP1.2输入卡，配置≥1块4路HDMI输出卡，配置≥2块16路网口+2路光口发送卡（LED拼接发送卡，须能带载本次采购的第1项号货物“室内小间距LED全彩显示屏”的所有像素点以显示视频），配置RJ45网络接口≥1个，配置≥2个400W 220V电源；上述输入输出卡功能及配置参数要求如下： （1）4路HDMI输入卡：须可实现单链路和双链路输入模式的实时切换，既支持4路2048×1152@60Hz或2路3840×1080@60Hz同时接入，也支持10bit视频源输入和HDCP1.4，支持自定义分辨率； （2）1路HDMI2.0+1路DP1.2输入卡：须支持≥3840×2160@60Hz、RGB4:4:4的视频接入，最大支持≥4092×2260@60Hz或≥2188×4095@60Hz的视频接入，支持HDCP2.2，支持自定义分辨率，单次能支持一个接口输入； （3）4路HDMI输出卡：须支持单链路或双链路输出，支持最大分辨率为≥10240×972@60Hz或≥884×10240@60Hz，支持4路≥2048×1152@60Hz的视频同时输出，支持1Obit视频源输出； （4）16路网口+2路光口发送卡（LED拼接发送卡）：须可实现单卡带载宽度或高度最大可达10240，最大输出视频分辨率≥5120×2048，单卡输出须能直接连接LED显示屏输出显示视频，中间不能有也无需有其他设备支持；可同时支持近距离网口传输和超远距离的光口传输，光纤传输距离最大可支持10km，整卡带载点数≥1040万； 2. 前面板液晶屏采用LED背光设计，前面板内嵌≥7英寸多点触控电容液晶屏显示。支持设备端实时查看监控设备运行参数与状态信息，包括设备名称、设备SN 、设备接口连接状态、运行状态(温度、电压、风扇)、IP 地址、固件版本、公司信息、当前屏幕内容的实时预监回显。支持液晶屏触摸操作，支持触摸设置设备网络IP和中控串口的参数、固件升级、U盘文件备份的导入导出、液晶屏亮度调节，以及中英文显示内容的切换； 3. 支持双电源供电，支持热插拔或单体故障不断电功能； 4. 采用插卡式设计，具备输入板卡、输出板卡、预监板卡、主控板卡。内置数据交换背板，支持设备温度、电压、风扇在线状态监测。单台设备支持视频接口输出卡和二合一网口输出卡混合使用，支持同时带载LED、LCD显示介质。在带载LED显示时，无需外接使用发送卡设备； 5. 支持热插拔输入板卡、输出板卡、预监板卡功能。设备无需关机重启和设置，更换板卡后可恢复之前图层数据，画面可正常播放； 6. 单台设备支持10张输入卡、3张输出卡。单张输入卡支持4路2K视频接口输入，支持HDMI/DVI/DP/SDI/VGA/CVBS/IPC网口。单台设备支持视频接口输出卡和二合一网口输出卡同时输出。 7. 单个二合一网口输出卡输出视频分辨率可设置为10240×1016 或1016×10240，带载宽度和高度可设置最大值为10240。单台设备支持接入3张二合一网口输出卡。单路光纤最大支持传输8个网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备； 8. 设备单卡最大支持创建4个屏幕，单台设备支持创建12个屏幕。支持屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏； 9. 支持可智能识别板卡接口组合，支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失可主动上报预警。视频接口输入板卡采用母子卡结构，支持两接口组合。 10. 支持设备在线自检，所有板卡状态均可检测，包括运行情况、CPU 、内存情况、EMMC 、交叉点通信、电压、温度状态检测； 11. 支持对所有输入源同时预监，同时可支持对所有屏幕输出的实时回显和IP流回显； 12. 单张输出板卡支持创建16个图层或8个DL(Dual-Link, 4K×1K 大小)图层或4个4K(4K×2K 大小)图层，每个图层均可放大到4K，全部图层可在输出接口间任意漫游且规格不减。支持图层参数设置，包括画面截取、图层优先级(Z序)、图层水平和垂直镜像翻转、图层叠加、图层锁定和冻结、图层全屏和自适应接口全屏、无极缩放； 13. 每个拼接屏幕支持1个BKG(背景图)叠加显示，BKG不占用图层资源，支持重命名设置，可实现自动全屏缩放，宽度和高度可同时设置到15360，BKG尺寸支持设置为15360×4096点对点显示； 14. 每个拼接屏幕支持1个OSD 叠加显示，OSD可为文字，尺寸最大为19200×3240。可对OSD进行字体间距、内置标准颜色模板、位置、透明度、运动特效的参数进行设置，支持任意比例的矢量缩放； 15. 支持设置2000个用户场景，场景调取响应时间运间≤60ms，支持多场景分组，可实现一键控制场景轮巡。场景切换特效支持淡入淡出、直切； 16. 支持对输入源画面进行截取，可实现不同截取参数的输入源快速开窗调用，截取后输入源画面作为新输入源，不影响原输入源的使用； 17. 屏幕画质调节支持4 种调节模式:标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节。输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调节，可添加22种测试画面图像，支持问距、速度、亮度调节； 18. 支持实时上屏模式和非实时上屏模式。实时上屏模式下，可实现用户编辑的实时上屏显示；在非实时上屏模式下，支持在软件端进行显示内容的预编辑，确认无误后可直接推送上屏显示。非实时上屏模式，支持不影响大屏信号显示的前提下，可在软件上对信号源进行位置、大小、布局进行调整，确认无误后，直接推送上屏显示； 19. 采用二合一网口输出卡。视频输入源为60Hz时，视频拼接处理+LED发送部分整体延迟≤17ms； 20. 支持从输入采集到视频输出或LED显示输出的全链路4K级处理，搭配DP、HDMI超高清4K板卡，分辨率可达到4096×2160P@60Hz, RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4，图像流畅、无卡顿； 21. 支持从输入采集到视频输出或LED显示输出的全链路lObit处理。输出卡位深支持设置为10bit或8bit。色彩空间支持设置为RGB 4:4:4、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2； 22. 支持视频输入接口和输出接口的EDID管理功能。支持多种分辨率设置模式选择，包括预设分辨率设置、自定义分辨率设置、EDID模板导入导出、高级时序设置；支持自定义分辨率设置，支持8K×1K分辨率以内的自定义； 23. 支持一键开启HDR显示，可修改屏体峰值亮度、环境亮度、低灰模式。支持兼容HDR和HLG视频源输入。支持搭配二合一网口输出卡，可一键完成LED屏体的显示亮度调节。支持搭配二合一网口输出卡，可一键完成LED屏体的显示黑屏与冻结； 24. 供应商在响应文件中必须提供满足上述第4、5、6、7、12、15、20项功能参数的相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等； 25. 成交供应商供货时须提供第三方检测（检验）机构出具带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足上述第2～23项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收； 26. 成交供应商供货时须提供所投设备通过国家强制性产品认证的证书扫描件并加盖生产厂家公章供采购人进行佐证，若无法提供证书或伪造证书或证书载明内容与所供产品不符的或3C证书中认证委托人、产品生产者、生产企业三者名称不一致或不属于同一集团、法人企业的，均不予验收； 27. 须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。签订合同后须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 | 82000 | 82000 |
| 3 | 视频监控平台软件 | 1. 所投产品为软件形态，该软件平台最大支持管理10000个监控点，本次配置≥400路监控点接入许可软件授权。该软件平台须具备以下功能： 2. 支持设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。 3. 支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网，可通过级联组建分级、分布式网络视频监控系统。 4. 支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式，支持4K、2K、1080P、720P、D1等主流视频分辨率。 5. 支持多画面同时浏览，支持≥64个画面同时浏览；支持画面轮巡及预案轮巡；支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。 6. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。 7. 支持实时浏览时查看码流信息，支持点击居中、框选放大。 8. 支持PTZ抢占，当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进行PTZ操作失败后，可以提示正在操作PTZ的用户名和IP地址信息。 9. 支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位。 10. 支持电视墙控制，支持通过监控键盘对电视墙进行切换；支持电视墙轮巡；支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应。 11. 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示器，也可同时展现多个业务界面，客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在多个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像、上墙等功能。 12. 支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略；支持16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。 13. 支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位，支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式。 14. 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区；支持在不同的存储设备上，以不同的存储方式存储的设备进行统一检索并回放。 15. 支持前端设备注册管理、支持前端设备的参数配置、支持平台设备远程复位；支持设备批量导入导出功能；支持批量设置前端注册信息。 16. 支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息；支持设备图像预览，无须进行视频浏览，即可在设备树上直接预览图像。 17. 支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式。 18. 支持框选多个图元浏览、呼叫、查看信息；支持图元和设备树相互定位；支持隐藏/显示图元名称。 19. 支持对图像进行目标属性分类：人、车、物的属性分类；支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取；支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频。 20. 支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现。视频浓缩支持叠加目标框、方向线或区域筛选、至少10个感兴趣区域或排除区域设置、运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计。 21. 支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能。 22. 支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持安卓操作系统。 23. 支持当监控业务平台宕机或断网的情况下，录像业务不受任何影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 24. 成交供应商供货时须提供由第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供货物是否满足上述第11、23项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收； 25. 须提供3年软件免费升级服务、免费系统集成服务、免费现场技术支持服务。签订合同后须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 | 85000 | 85000 |
| 4 | 视频监控业务平台 （含10个监控点接入授权） | - 单个平台支持2500个监控点的接入。本次配置≥10路监控点接入许可软件授权。 - 2.设备采用嵌入式设计，支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网。 3. 支持≥2个千兆网口、支持≥2个USB接口，支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据。 4.设备应支持H.265/H.264等编码格式，支持4K、1080P、720P、D1主流视频分辨率。 5. 支持多画面同时浏览，不少于60画面；支持画面轮巡及预案轮巡，支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。 6. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。 7. 支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位。 8. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应，支持电视墙轮巡。 9. 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。 10. 支持≥15路放像、支持≥15路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。 11. 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制；支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区，支持视频流直接写入存储。 12. 支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息。 13. 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能。 14. 支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式，支持JPEG地图、Google地图。 15. 支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和I0S操作系统。 16. 支持SDK和WebService两种开发接口。平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。支持与视频会议系统交互。 17. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 18. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 19. 支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；支持限制制定mac地址或ip地址的机器登录平台。 20. 成交供应商供货时须提供由第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供货物是否满足上述第13、16、18项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收； 21. 须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。签订合同后须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章； | 1 | 台 | 53000 | 53000 |
| 5 | IP云存储阵列 | 1. 19英寸≥3U机架式设备，支持24个硬盘盘位，本次配置24块≥8TB企业级SATA接口机械硬盘，本次配置≥192TB容量云存储系统软件授权；单台设备配置双冗余电源，冗余风扇，支持电源、BBU电池、主板、风扇可直接插拔；单台设备配置≥2个万兆电口，≥1个千兆以太网口；必须能与采购人本次采购的第3项号货物“视频监控平台软件”为100%完全数字兼容或无缝对接的产品，以确保系统稳定运行； 2. 支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。 3. 支持企业级、监控级硬盘混合使用。支持3T、4T、6T、8T硬盘混合使用。 4. 支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。 5. 支持N+M（跨节点，跨机柜）数据块冗余及副本冗余模式。 6. 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式；特定条件下存储空间利用率可超过90%。 7. 单个文件可支持PB级。 8. 支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写。 9. 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持10万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。 10. 支持分域管理，单个域中设备的接入同一交换机，实现数据流控制。 11. 支持扩展至数百PB级以上存储容量，容量随节点数平滑扩展，扩容过程业务系统不感知，存储业务不中断。 12. 支持在线扩/缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡，数据在存储节点及硬盘层面均达到负载均衡。 13. 单台存储节点的读写性能支持≥16Gbps或≥1000路高清视频（码流4Mbps）； 14. 支持开放的SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等数据接口。 15. 支持Windows、Linux、C/C++及JAVA等应用环境。 16. 支持视频、图片及各类文件的混合存储，支持对存储视频进行保护，不可直接修改。 17. 支持不少于10000个客户端的业务访问能力，存储和管理的文件数、存储对象不低于100亿个；具备百亿级别文件/对象的检索功能，可根据文件/对象唯一标识精确检索。 18. 控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在元数据节点全部损坏情况下，从已有的存储节点中恢复系统元数据； 19. 支持在控制节点全部故障、存储节点出现批量故障时（有效的存储节点≥1），存储业务不中断。 20. 支持在符合校验要求的情况下，集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 21. 支持在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，数据恢复速度最高可达到6TB/h，数据恢复过程中业务不中断。 22. 单台设备支持在任意3块以上硬盘同时出现故障（符合校验要求的情况下），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 23. 支持改造X86通用存储设备来扩容；对于硬件条件合适的直接安装云服务软件，硬件条件不符的采用虚拟化（镜像）方式来做节点使用。 24. 支持基本视频功能，可以与应用平台互联、接受平台的业务调度，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。 25. 成交供应商供货时须提供由第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供货物是否满足上述第13、14、17、18项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收； 26. 须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。签订合同后须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章。 | 5 | 台 | 113000 | 565000 |
| 6 | 集中式综合业务平台 | 1. 2U机架式设备，内含电源，自动温控； 2. 所投设备应支持模块化设计，支持≥8个业务插槽，每个业务插槽支持装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等；本次配置≥8块双路高清解码模块，此双路高清解码模块功能及配置参数要求如下： （1）支持H.264/H.265视频标准； （2）配置输出接口2×HDMI，1×VGA（HDMI1与VGA同时同源输出，与HDMI2异源输出）； （3）最高解码视频分辨率为4K（3840×2160），视频帧率：1～30 fps，视频码率：64Kbps～8Mbps，解码总能力支持4×4K、8×400万（2592×1520）、18×1080P、32×D1； （4）配置音频接口：1×3.5mm Line In，1×3.5mm Line Out，支持G.711a，G.711u，ADPCM，G.722； （5）支持GB协议对接平台； 3. 设备应内置网络交换模块，对外有两个千兆网络接口，各槽位与机箱千兆网络交换； 4. 须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。签订合同后须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 | 53000 | 53000 |
| 7 | 机柜 | 1. 42U机柜，规格≥800mm×950mm×2000mm；框架、安装角规采用冷轧钢板, 机柜静态承重≥1500KG；机柜内设置4根19英寸安装角规，角规安装设备面丝印U数刻度；配置4组L型导轨托架，每组托架可承重≥70KG；垂直走线满配理线环；配置1条铜条作为接地铜牌，机柜内各零部件须电气连通（包括框架、前后门、侧门等），整体框架满足接地要求，保证机柜内任意两点之间的连接电阻＜1Ω；配置滑动脚轮；机柜采用外开门，采用前门单开高密度网孔钢板门，后门采用双开高密度网孔钢板门，前后门带锁，门的开启角不小于150°，门和侧板为可拆式结构，通风率≥75%； 2. 颜色：黑色细纹，亚光，环保粉末喷涂，花纹及厚度均一，涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流积、无起泡、无裂纹、无流挂、无露底，金属件无毛刺、锈蚀； 3. 机柜可做并柜，并柜时机柜之间的侧板可移去，结构牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动、并柜机柜之间不需要侧板，机械活动部位满足转动灵活、插拔适度； 4. 机柜顶板通风，并须有走线孔用做通信电缆的布放与固定； 5. 机柜柜体结构应牢固,各装配件为标准式，能互换性使用,紧固件无松动，外露和操作部位的零件无锐棱毛刺。 | 1 | 个 | 3800 | 3800 |
| 8 | 万兆交换机 | 1、所投产品交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps；配置冗余电源和冗余风扇，符合标准散热风道；实配10GE光接口≥24个，40GE光接口≥2个，满足上述端口配置需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，扩展插槽可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G、100G等多种类型板卡； 2、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN，支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署；支持Ipv6； 3、为简化设备配置实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 4、要求所投产品支持防火墙插卡，防火墙插卡支持集成IPS、防病毒安全、LB负载均衡、应用识别和SSL VPN等多种授权，保障网络信息安全；（提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等）； 5、要求支持iNQA智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；（提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等）； 6、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 7、支持CPU保护功能； 8、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 9、支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）； 10、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式； 11、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等）； 12、为实现简便运维管理，支持平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作； 13、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台； 14、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 15、支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局； 16、须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。签订合同后须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章； | 2 | 台 | 34000 | 68000 |
| 9 | 路由器 | 1、2U设备，转发性能≥400Mpps，整机交换容量≥400Gbps；固定GE口：≥6个10GE(SFP+)，≥2个GE Combo，这8个GE口须支持三层路由功能；配置SIC插槽≥4个，HMIM插槽≥4个，本次配置2块≥6端口100/1000BASE-T-RJ45 + 2端口100/1000BASE-T(X)-Combo L2/L3接口HMIM模块，本次配置1块≥4端口百/千兆以太网光L2/L3端口SIC模块，这20个千兆口须支持二层交换和三层路由功能；本次配置冗余双电源；本次配置≥30个SSL VPN用户授权； 2、支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备； 3、支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； 4、支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，基于IPSEC安全模型，属于同一组的所有成员共享相同的策略及密钥； 5、支持Web Cache、TFO、LZ、DRE等广域网优化特性（提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等）； 6、支持NQA技术，可实现同静态路由、VRRP和接口备份的联动（提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等）； 7、支持Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 8、根据链路质量在Hub站点与Spoke站点之间为不同业务流量选择不同隧道进行选路，增强业务传输的可靠性； 9、支持NQA链路监控及联动； 10、支持在一个物理网络上实现多个逻辑拓扑，指定不同业务流量走不同的逻辑拓扑路由转发； 11、支持IPv6+ & SRv6功能，如SRv6 BE、SRv6 TE Policy、EVPN L3VPN/L2VPN over SRv6/SRv6 TE Policy、SRv6 Policy流量统计、SRv6 TI-LFA FRR、SRv6 TE Policy与SBFD联动、EVPN E-tree over SRv6、SRv6 Policy双向隧道来回路径一致、SRv6尾节点保护等功能； 12、支持IRF2技术，可将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备（提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等）； 13、支持国密SM1/2/3/4算法； 14、须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。签订合同后须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 | 49000 | 49000 |
| 10 | 桌面存储移动硬盘 | 1. 单个设备存储容量≥24TB，默认启用 RAID 0 配置，也可以选择使用 RAID 1 冗余（数据镜像）模式来增强数据安全性； 2. 桌面型RAID存储设备； 3. 接口：USB-C™ 和 USB 3.2 Gen 1 支持集线器端口； 4. 内置 256 位 AES 加密功能； 5. 随附可防御勒索软件侵扰的设备管理软件；已格式化为 exFAT，开箱即可与多种设备兼容； | 8 | 台 | 8000 | 64000 |
| 11 | 机械硬盘 | 容量≥8TB，缓存≥256MB，类型：企业级机械硬盘，CMR垂直，接口：SATA接口，转速≥7200rpm，尺寸：3.5英寸； | 50 | 块 | 1930 | 96500 |
| 12 | 图形工作站 | 1. 处理器： ≥ 8核16线程，主频3.5GHz最高睿频4.5GHz，高速缓存≥22.5MB； 2. 内存： ≥ 64GB RDIMM ECC 内存，≥ 8个内存插槽，最大内存支持512GB； 3. 硬盘： ≥1000GB M.2 PCIe NVMe固态硬盘 和 ≥6000GB SATA 机械硬盘； 4. 显卡：1块专业图形显卡：CUDA核心数​​≥6144个（基于Ada Lovelace架构）、AI核心数（​​Tensor Core）​​≥192个、光追核心数（RT Core）≥48个、显存≥20GB GDDR6、显存频率≥1750Mhz、显存位宽≥160bit、系统接口：PCIe4.0×16； 5. 接口：前置≥2个USB-C、2个USB 3.2 G2、音频组合插孔；后置≥2个USB2.0、4个USB 3.2 G2接口、1个音频输入/输出口、1个千兆以太网（RJ-45）； 6. 扩展槽 ≥ 2个PCIe Gen 5.0×16，≥ 4个PCIe Gen 4.0； 7. 电源：配置≥1000W节能电源，不低于90% 能效转换率； 8. 键盘、鼠标：标配原厂USB光电鼠标/防水键盘，支持键盘开机； 9. 机箱：≥30L,提供充分的扩展空间，双路风道+多级接力式风扇设计，有效散热，降低噪音； 10. 安全技术：配置USB管控功能，可以在BIOS底层实现对USB端口管控，仅识别USB键盘/鼠标设备，无法识别其它USB读取设备，有效防止数据泄露； 11. 27寸显示器，分辨率≥1920×1080； 12. 商用工作站产品，在官网或产品认证中证明投标机型为工作站产品，成交供应商供货时须提供包括但不限于产品彩页或产品生产厂家官网截图或厂家证明材料供采购人验证所供产品是否为工作站的要求，若有负偏离则不予验收； 13. 须出厂时就预装有 FP16全参数DeepSeek推理模型；为保证货物交付质量，要求供货时提供原厂工程师交付服务，要求佩戴原厂工牌上门。 14. 须提供整机免费保修3年服务和原厂3年整机免费下一自然日上门服务（节假日无休）。供货时须提供所投产品生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 | 40000 | 80000 |
| 13 | 显卡 | CUDA核心数≥6144个（基于Ada Lovelace架构）、AI核心数（Tensor Core）≥192个、光追核心数（RT Core）≥48个、显存≥20GB GDDR6、显存频率≥1750Mhz、显存位宽≥160bit、系统接口：PCIe4.0×16 ，必须能够完全集成进本次项目采购的第12项号货物“图形工作站”内以实现FP16全参数DeepSeek推理运算； | 2 | 块 | 18000 | 36000 |
| 14 | 电缆线(ZC-RVV 3×2.5mm²) | 阻燃三芯软护套线，规格：ZC-RVV 3×2.5mm²，符合国家标准； | 100 | 米 | 16 | 1600 |
| 15 | 电缆线(ZC-RVV 3×6mm²) | 阻燃户外铜芯电力电缆，规格：ZC-YJV 3×6mm²，符合国家标准； | 200 | 米 | 36 | 7200 |
| 16 | 电缆线(ZC-RVV 5×6mm²) | 阻燃户外铜芯电力电缆，规格：ZC-YJV 5×6mm²，符合国家标准； | 100 | 米 | 63 | 6300 |
| 17 | 辅材、配件 | （1） 1个≥18U落地网络机柜（每个性能要求：尺寸≥600mm×600mm×1000mm（长×宽×高），≥18U，配置2对L型支架）； （2） 2个可远程管理智能PDU（每个PDU的参数要求：可远程管理智能PDU，功能模块采用智能交流485/防雷可插拔模块，输出单元为≥8位10A国标孔，输入接头≥16A工业连接器；功率≥4000W）； （3） 10个光口转千兆电口模块（每个性能要求：SFP光口转≥1.25G电口模块，传输距离≥100米，兼容华为/中兴/普联/华三设备）； （4） 20个光口转万兆电口模块（每个性能要求：SFP+光口转≥10G电口模块，传输距离≥30米，兼容华为/中兴/普联/华三设备）； （5） 30个高清DisplayPort公头转高清HDMI母头视频转换器(每个性能要求：支持≥4K×2K@60Hz，DP公转HDMI母）； （6） 20条≥2米长HDMI线（每条HDMI线的参数要求：长度≥2米，最高支持≥4K×2K@60Hz，镀锡铜导体，编织网+铝箔屏蔽，镀金接头）； （7） 10条≥5米长HDMI线（每条HDMI线的参数要求：长度≥5米，最高支持≥4K×2K@60Hz，镀锡铜导体，编织网+铝箔屏蔽，镀金接头）； （8） 20条≥2米长六类屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥2米，线规≥26AWG，理论最高速率≥5Gbps，十字骨架+地线、铝箔、麦拉、PVC外被双重工程级屏蔽线）； （9） 20条≥5米长六类屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥5米，线规≥26AWG，理论最高速率≥5Gbps，十字骨架+地线、铝箔、麦拉、PVC外被双重工程级屏蔽线）； （10） 10条≥15米长六类屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥15米，线规≥26AWG，理论最高速率≥5Gbps，由十字骨架+地线、铝箔、麦拉、PVC外被构成的双重工程级六类屏蔽线）； （11） 10条≥25米长六类屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥25米，线规≥26AWG，理论最高速率≥5Gbps，由十字骨架+地线、铝箔、麦拉、PVC外被构成的双重工程级六类屏蔽线）； （12） 10条≥1米长七类万兆屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥1米，线规≥28AWG，理论最高速率≥10Gbps，由纯铜芯、地线+双重铝箔屏蔽、PVC外被构成的七类万兆多重屏蔽线）； （13） 20条≥2米长七类万兆屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥2米，线规≥28AWG，理论最高速率≥10Gbps，由纯铜芯、地线+双重铝箔屏蔽、PVC外被构成的七类万兆多重屏蔽线）； （14） 10条≥3米长七类万兆屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥3米，线规≥28AWG，理论最高速率≥10Gbps，由纯铜芯、地线+双重铝箔屏蔽、PVC外被构成的七类万兆多重屏蔽线）； （15） 10条≥20米长七类万兆屏蔽网络成品跳线（每条跳线的参数要求：工厂成品线，长度≥20米，线规≥28AWG，理论最高速率≥10Gbps，由纯铜芯、地线+双重铝箔屏蔽、PVC外被构成的七类万兆多重屏蔽线）； （16） 12条≥16GB台式机内存条（每条内存的参数要求：≥16GB DDR4-2400MHz，内存频率≥2400/2666MHz，类型：288-Pin DIMM）； （17） 8条≥16GB台式机内存条（每条内存的参数要求：≥16GB DDR3-1600 ECC Registered，内存频率≥800MHz，类型：240-Pin DIMM）； （18） 安装本次采购的所有货物所需要用到的各种配件、附件、零件、辅材包括但不限于：多种规格的欧姆接头、卡农接头、6.35双声道接头、3.5双声道接头、莲花接头、SDI接头、86型欧姆接头模块、86型卡农接头模块、86型6.35双声道接头模块、86型莲花接头模块、86型SDI接头模块、卡农与6.35互转接头、6.35与3.5互转接头、3.5与莲花互转接头、HDMI与VGA互转头、HDMI与DP互转头、Typc-C与HDMI互转头、Type-C与3.5互转头、闪电与HDMI互转头、闪电线、Type-C线、HDMI线、DP线、DVI线、VGA线、串口线、USB线、USB延长线、转接器、转换器等，多种规格的电缆、电源线、光缆、光纤、光纤跳线、屏蔽网线、非屏蔽网线、网络跳线、水晶头、网络模块、电源模块、摄像机支架、三脚架、电源插座、工业连接器、电源排插、配电盒、空气开关、AC/DC电源、接线端子、金属接地连接线、铜耳、线管、线槽、PVC管、波纹管、黄蜡管、热缩套管、标签、管架、卡锁、螺丝、防火涂料、防鼠泥、管箍、绝缘胶布、扎带、自攻钉、膨胀胶、膨胀螺栓等，以上配件、辅材所用规格和数量按照采购人要求及现场安装需要提供； （19） 供应商所投报价已包含免费提供并免费安装以上（1）～（18）项辅材和配件，供应商不得在安装过程中以辅材、配件不足，不含某个辅材、配件，不包含提供软硬件系统集成、网络系统调试服务等理由要求采购人增加费用。 | 1 | 项 | 21850 | 21850 |
| 18 | 拆除、迁移原有设备和线路人工费及系统集成费 | （1）须由供应商负责免费拆除采购人指定的位于看守所检察室二层办公室内现有的拼接屏和拼接屏用机柜，并将拆除下来的拼接屏和拼接屏用机柜无损搬运至采购人指定的位于采购人临桂新区办案基地四层机房内指定位置。并由供应商负责请第三方家政公司人员负责免费清洁拆除后的地面、墙面的卫生，清洁成果要得到采购人认可；本项报价已包含拆散和搬运拼接屏和拼接屏用机柜相关的人工费、器材使用费、设备使用费和整个搬运过程所涉及到的所有费用，采购人不再支付任何费用。 （2）须由供应商负责免费拆除及清理上述第1点涉及到的区域内剩下的各类弱电线路、各类强电线路、各类设备等，将拆下的所有线路和设备按采购人要求收拾整齐逐个登记在册后存放到指定位置，并在本次项目采购的所有设备安装调试时按采购人要求重新敷设、安装上述被拆下的各类线路和设备，并确保重新安装集成后所有相关的各类线路和设备能够交付采购人继续正常使用，重新安装集成时出现原有线路长度不够无法敷设到采购人指定的位置的，须由供应商负责提供所有涉及到的相应规格和长度的弱电线路、强电线路、与设备相关等所有配件、附件、材料并负责安装到位，供应商不得在安装过程中以线缆长度不足，线缆规格不具备、配件、材料不足或不含某个线缆、配件、材料或其它任何理由要求采购人增加任何费用； （3）须由供应商负责免费拆除及清理采购人指定的位于看守所检察室一层指定的两个机房内现有的屏蔽机柜、网络机柜和此两处区域内的各类弱电线路、强电线路、各类设备等，并将拆除下来的屏蔽机柜无损搬运至采购人指定的位于采购人临桂新区办案基地四层机房内指定位置，本项报价已包含拆散和搬运屏蔽机柜相关的人工费、器材使用费、设备使用费和整个搬运过程所涉及到的所有费用，采购人不再支付任何费用。同时将拆下的所有线路和设备按采购人要求收拾整齐逐个登记在册后存放到指定位置，并在本次项目采购的所有设备安装调试时按采购人要求重新敷设、安装上述被拆下的网络机柜、各类线路和各类设备等，并确保重新安装集成后所有各类线路和各类设备能够交付采购人继续正常使用，重新安装集成时出现原有线路长度不够无法敷设到采购人指定的位置的，须由供应商负责提供所有涉及到的相应规格和长度的弱电线路、强电线路、与设备相关等所有配件、附件、材料并负责安装到位，供应商不得在安装过程中以线缆长度不足，线缆规格不具备、配件、材料不足或不含某个线缆、配件、材料为由或其它任何理由要求采购人增加任何费用； （4）须由供应商负责免费拆除并清理采购人指定的位于看守所检察室一层监控机房内现有的机柜、视频设备、网络设备、显示设备、监控设备、监控存储设备、各类弱电线路、各类强电线路等，并将拆下的所有设备、机柜和强弱电线缆按采购人要求收拾整齐逐个登记在册后搬运到隔壁指定机房内，按采购人要求重新敷设或安装上述被拆下的各类线路和所有设备、机柜，敷设或安装完成后能确保在隔壁指定机房内恢复采购人所有业务的正常运行，上述拆除、搬运、敷设、安装等整个过程应在2个工作日内完成；并在本次项目采购的所有设备安装调试完成后按采购人要求一并重新安装上述被拆下的各类设备、机柜到指定位置并能够集成进新建的监控系统、网络系统中，另外其中部份设备在新装设备试运行一个月后须按采购人要求无损搬运至采购人指定的位于采购人信义路办公楼五层机房内指定位置并确认能够正常使用，本项报价已包含拆散和搬运各类设备相关的人工费、器材使用费、设备使用费和整个搬运过程所涉及到的所有费用，采购人不再支付任何费用；重新安装集成时出现原有线路长度不够无法敷设到采购人指定的位置的，须由供应商负责提供所有涉及到的相应规格和长度的弱电线路、强电线路、与设备相关等所有配件、附件、材料并负责安装到位，供应商不得在安装过程中以配件、材料不足或不含某个配件、材料为由或其它任何理由要求采购人增加任何费用； （5）按采购方要求负责安装调试本次采购的所有货物到采购人指定位置，完成所有设备的安装、上电、调试等工作，确保各类设备能按采购人要求使用；完成采购人提出的其它系统集成事务，成果要得到采购人认可； （6）供应商有义务与其他项目的施工单位配合施工，如安装过程中有交叉施工项应预先通知并经多方协商一致后方可继续进行安装工作。安装调试过程中如破坏或拆卸采购人原有的天面、地面、墙面的装修材料的，在安装实施工作完成后须恢复原状，安装回去的装修材料须和周边原有的装修材料是相同颜色、款式、规格，且与周边原有的装修材料只能有≤2mm的缝隙，安装所需的各种费用、钢架、配件、附件、装修材料等均由供应商负责或免费提供，不再单独或另行结算； （7）施工时必须做好高空防跌落措施，每个作业人员必须佩带安全帽、安全绳，如出现意外事故由供应商承担完全责任； （8）施工时必须做好防触电措施，施工用电必须敷设单独供电线路，设立临时配电箱，配电箱内设置计量电表和漏电保护器； （9）施工现场必须做好防火消防措施，现场必须设置足够满足需要的灭火器，用于预备应付突发的应急情况； （10）施工时必须做好地面敷设木板保护地砖和垃圾清运通道，清运通道须用缓冲棉包裹墙面阳角进行保护，清运过程中不得损坏过道的墙面挂画，清运完成后要清洁所有清运通道，LED屏安装完成后供应商要负责清理环境，确保用户现场环境清洁并得到采购人认可； （11）报价已包含已包括安装调试本次项目采购的所有货物所需要的一切费用，不再单独或另行结算。 （12）报价已包含完成以上事项相关的所有费用，所需要的各种费用和材料均由供应商负责或免费提供，不再单独或另行结算。 | 1 | 项 | 18000 | 18000 |
| 合计 |  | 人民币壹佰肆拾叁万元整（¥1430000.00元） |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于3年（项目要求及技术需求中另有要求的除外），自验收合格之日算起。 二、交付使用期及地点： 1、交付使用期:自合同签订之日起70个日历日内必须全部安装调试完毕，否则承担相应违约责任并赔偿由于延期交付带来的损失(逾期交货的，每天偿付合同金额的5‰作为违约金，超过20个日历日甲方有权解除合同)。 2、交货地点:广西桂林市(采购人指定地点)。 三、售后服务的内容和措施： 1.免费保修期内免一切费用进行上门维修、配件更换或软件升级等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费） 2.免费保修期内，供应商须提供免费的技术支持，负责免费培训采购人技术人员，培训时间不得影响采购人正常的业务开展工作，培训效果要达到使采购人所有技术人员能够理解系统原理、系统功能，能熟练掌握系统操作流程、常用功能、运维技巧等，培训地点由采购人指定。 3.免费保修期内，软件升级、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。 4.接到故障通知，供应商的技术工程师须4小时内到达现场处理，如现场不能解决问题，24小时内无法修复须立即提供不低于投标产品配置的备用机器或软件供采购人正常使用。提供终身免费技术支持服务。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目第1项号产品“室内小间距LED全彩显示屏”为核心产品。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 所有货物到货并经过采购人、采购人授权代表、成交供应商同时进行的开箱检验合格后，采购人收到成交供应商提供的发票（发票金额为合同金额的50%）之日起20个工作日内支付合同金额的50%（无息）给成交供应商。所有货物自安装调试完毕并经过采购人、采购人授权代表、成交供应商同时进行的验收合格之日起，项目无质量问题或其它争议的，采购人收到成交供应商提供的发票（发票金额为合同金额的45%）之日起20个工作日内支付合同金额的45%（无息）给成交供应商。项目自验收合格之日起满3年后无质量问题或其它争议的，经成交供应商申请采购人在20个工作日支付合同金额的5%（无息）给成交供应商。 |  |  |  |  |
| 验收方式及标准 |  | 一、本项目是系统集成实施项目，为交钥匙项目：供应商的投标报价包含本次采购范围内货物、包装、运输、装卸、安装所需要的所有附件、配套设备、其他材料（如网线、电源线、光缆、各类连接件等）、光缆成端或光纤端接（熔接）服务、安装费、技术支持服务费、系统集成服务费、网络系统集成费、网络测试服务费、税金等所涉及的一切费用的总和；供应商不得在安装过程中以材料、配件不足，不含某个材料、配件，不包含提供软硬件系统集成、网络系统调试服务等理由要求采购人增加费用。 二、本项目所使用的材料必须为防火阻燃材料；不得使用非标材料及配件，施工时如发现有不符合要求的情况，采购人有权要求更换或返工。 三、采购人关于第1～16项号货物的安装位置按采购人的要求现场确定，实施过程中如采购人要求调整安装位置的按采购人要求执行，由此涉及到的一切改装费用由供应商负责； 四、要求所投第3项号产品“视频监控平台软件”能够直接管理或无缝对接本次项目采购的第4项号产品“视频监控业务平台（含10个监控点接入授权）”、第5项号产品“IP云存储阵列”、第6项号产品“集中式综合业务平台”等设备并能够集成进采购人现有的检察室监管监控系统统一使用，要求上述货物必须为同一生产厂家生产，否则按投标无效处理。 五、验收要求： （1）由采购人组织，要求成交供应商供货时按照采购人要求对本项目“采购需求”中所有需求进行随机检验测试，若有任意一项负偏离按虚假应标处理，不予验收，测试所需的设备、配件、材料和费用由成交供应商全额承担，不得增加任何费用。 （2）要求所提供的第4项号产品“视频监控业务平台（含10个监控点接入授权）”能够与检察院和看守所的监管监控系统实现100%数字兼容及无缝对接，成交供应商在验收时对所提供的以上产品进行兼容性测试，测试所需的配件、材料和费用由成交供应商全额承担，不得增加任何费用，未按采购人要求提交测试的或不能通过测试的或测试结果不满足响应文件承诺的，视为验收不合格，由成交供应商进行整改达到验收合格标准，在此期间，成交供应商每天须按合同金额的0.5%赔偿采购人损失，整改时间超过20个日历日的，采购人有权解除合同并追偿相关损失。 （3）成交供应商于验收时必须提供第1、2项号产品的产品3C认证证书扫描件，第1、2、3、4、5 项号产品的检测（检验）报告扫描件，以上证书扫描件或检测（检验）报告扫描件须加盖生产厂家公章，否则不予验收。 （4）本项目所投第1～6项号产品必须由货物制造厂家派出的工程师上门为采购人进行安装调试，安装前须出示厂家工程师资格证明； （5）本项目所采购的各种设备、配件、材料的安装位置、安装工艺、安装质量、产品功能都应能够满足采购人的需求并得到采购人的认可后才能安装； （6）本项目所采购的各种设备、配件的取电位置或供电方式都应满足采购人的要求并得到采购人的认可后才能取电或用电，不得擅自取电或自行决定供电方式；安装的机房外部电力电缆的铺设必须由采购人的后勤电力部门配合，不得擅自取电； （7）成交供应商供货时必须提供所投第1、2、4、5、6、8、9、12项号货物的厂家整机免费保修3年服务承诺函原件，否则不予验收； （8）成交供应商提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备、相关配件、材料、工具的型号、规格、制造商等内容。成交供应商必须按照竞争性谈判文件和合同的具体要求，准时提供设备、相关配件、材料、工具，并负责所供设备、相关配件、材料、工具的包装和运保，免费送货上门（按采购人指定的地点）。 （9）成交供应商必须按照竞争性谈判文件和合同的具体要求，负责设备订货采购、运输、装卸、安装、调试等工作，安装时必须派专业工程师前往采购人指定的地点进行，免费安装调试合格（按采购人指定的位置）。在安装过程中如有设备损坏，成交供应商应负责免费更换。设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。安装调试过程所需的各种零配件、材料、耗材、工具、仪表、测试仪等设备或材料均由中标供应负责提供并安装，安装过程产生的一切费用由成交供应商自行负责，货物或设备经最终验收合格后，才可交付采购人使用。 （10）要求所有线缆、设备设置必要支、吊架，并按相关标准、规范加工制作，各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便。成交供应商必须及时清理工程垃圾，确保工地整齐洁净，所有工程垃圾由成交供应商负责外运处理，进场安装必须按文明安装的所有要求组织安装，防止对采购方现有设施的损坏；要遵守安装现场和建设方的有关管理规定，采取措施确保安装安全，如进入安装现场必须佩戴安全帽、不得直接用电线插入插座取电等。安装期间成交供应商出现任何安全事故，均由成交供应商自行承担，采购方不负任何责任；如成交供应商违反消防、防火、安全安装等有关管理规定，由成交供应商自行承担相应的责任。 （11）所有弱电线缆综合布线系统须严格按照国家标准中关于综合布线方面规定的施工规范要求进行安装，所有线路必须实现完全封闭，所有弱电线缆必须置于架空金属桥架内并实现全程良好接地（接地电阻要小于4欧姆），金属桥架的金属材料壁厚不小于1.2毫米，没有金属桥架的位置需由供应商免费安装到位，所需金属桥架规格和数量按采购人要求执行，线槽充盈率不大于52％；分支采用冷弯PVC线管，桥架到分支管过渡部分必须加套PVC线管，必须为一线一管，并可对管内线材进行更换，管材敷设必须与房间装修施工同步进行，以保证室内装修的完整性。所有弱电线缆安装前应清除桥架、线管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。主干线路的施工必须全程采用金属桥架，不得在网线上直接安放固定装置，不得直接与通过网线本身拉放，网线悬空部分不得超过30cm；所有网线在桥架内的布放要做到横平竖直及顺序出线，每隔1.5米应用尼龙扎带固定，水平部分要做到所有网线全程平行规整，弯曲部分要做到环形规整，总体走向要求短、顺、直、平、正，所有弱电线缆分布整齐时要有层次感，不得有交叉，所有线缆的安装、穿管要稳固可靠，防止脱落、断路、短路。整个综合布线的外观工艺、布线工艺、安装质量等都要得到采购人的认可，否则采购人将不予以验收。 （12）如果安装时需破墙、破天面、地面的，由成交供应商自行负责完成，安装完毕后由成交供应商恢复原状，如需安装处已经是装修好的天面、墙面、地面的，由成交供应商自行负责完成后，由成交供应商负责需恢复原状，由此涉及到的所有费用均由成交供应商负责。 （13）成交供应商在安装过程中，有义务与其他项目的施工单位配合施工，如安装过程中有交叉施工项应预先通知采购人并经多方协商一致后，方可继续进行安装工作。 （14）成交供应商供货时提供针对本项目所采购的第1项号产品“室内小间距LED全彩显示屏”施工图纸，施工图纸应包含：LED屏立面图（图纸内须标注出屏体尺寸）、LED屏箱体拼装图（图纸内须标注出显示箱体尺寸）、LED屏单元板拼装图（图纸内须标注出显示单元板尺寸）、LED屏分区域延时上电系统控制图等图纸，其中LED屏分区域延时上电系统控制图必须在图中明确体现延时上电的功能要求及确保市电三相平衡的设计要求； （15）成交供应商在整个项目实施过程中必须严格按照规范施工，所有线缆必须标记明确，所有步骤必须开成相应文档，做到档案齐全，在验收时必须提交以下文件（包括但不限于）：（1）竣工图纸（至少LED屏竣工图纸、检察室监管监控系统图、各设备连接图等图纸），所有图纸要求是AutoCAD或Visio文件格式；（2）竣工资料包括设备及材料到货安装清单、设备及材料进场报审单、设备及材料进场开箱检验报告、试运行记录、验收报告等；（3）安装或施工过程中的所有影像记录特别是隐蔽部分的影像；（4）采购人认为须提供的其它各类文档；以上文档材料验收时均需提供电子版文件（电子版文件格式须按采购人要求提供），如采购人要求还须一并提供相应纸质版文件，未按要求提供文件、材料或递交的文件、材料不全的或不符要求的，均不予验收； 七、成交供应商对本项目的安装调试施工工期不得超过本项目规定的交付使用期，未按要求如期交付安装调试完毕的，视为违约，成交供应商每天按合同金额的0.5%赔偿采购人损失，超过20个日历日采购人有权解除合同，并追究成交供应商合同违约责任。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰肆拾叁万元整（¥1430000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 3.本项目所属行业为制造业。 4.项数计算方法以阿拉伯数字序号为计算依据。 |  |  |  |  |

# 评审办法

- 一、评审依据

- 1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- 二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

2. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）。

除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

3. 根据按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则按核心产品的价格以报价低的优先排序；当核心产品报价也相同时，则由技术指标高优先、售后服务优先原则排序；如最终不能确定优劣，则由谈判小组抽签决定排序。

- 三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

- 四、特别说明

评审时，谈判小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在谈判小组要求的时间内按其要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组会应当将其作为无效投标处理。

## 附件

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业※ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 ※ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带※的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990423-GLSZ

甲方：                                     （采购人）

乙方：                                     （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

## 第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币 （大写）       （¥：（小写）       元）。

- 第二条  质量保证

1.乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为           （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1、交付使用期:自合同签订之日起70个日历日内必须全部安装调试完毕，否则承担相应违约责任并赔偿由于延期交付带来的损失(逾期交货的，每天偿付合同金额的5‰作为违约金，超过20个日历日甲方有权解除合同)。

- 2、交货地点:广西桂林市(采购人指定地点)。

- 第六条  调试和验收

（1）由采购人组织，要求成交供应商供货时按照采购人要求对本项目“采购需求”中所有需求进行随机检验测试，若有任意一项负偏离按虚假应标处理，不予验收，测试所需的设备、配件、材料和费用由成交供应商全额承担，不得增加任何费用。

（2）要求所提供的第4项号产品“视频监控业务平台（含10个监控点接入授权）”能够与检察院和看守所的监管监控系统实现100%数字兼容及无缝对接，成交供应商在验收时对所提供的以上产品进行兼容性测试，测试所需的配件、材料和费用由成交供应商全额承担，不得增加任何费用，未按采购人要求提交测试的或不能通过测试的或测试结果不满足响应文件承诺的，视为验收不合格，由成交供应商进行整改达到验收合格标准，在此期间，成交供应商每天须按合同金额的0.5%赔偿采购人损失，整改时间超过20个日历日的，采购人有权解除合同并追偿相关损失。

（3）成交供应商于验收时必须提供第1、2项号产品的产品3C认证证书扫描件，第1、2、3、4、5 项号产品的检测（检验）报告扫描件，以上证书扫描件或检测（检验）报告扫描件须加盖生产厂家公章，否则不予验收。

- 第七条  安装和培训

（1）本项目所投第1～6项号产品必须由货物制造厂家派出的工程师上门为采购人进行安装调试，安装前须出示厂家工程师资格证明；

（2）本项目所采购的各种设备、配件、材料的安装位置、安装工艺、安装质量、产品功能都应能够满足采购人的需求并得到采购人的认可后才能安装；

（3）本项目所采购的各种设备、配件的取电位置或供电方式都应满足采购人的要求并得到采购人的认可后才能取电或用电，不得擅自取电或自行决定供电方式；安装的机房外部电力电缆的铺设必须由采购人的后勤电力部门配合，不得擅自取电；

（4）成交供应商供货时必须提供所投第1、2、4、5、6、8、9、12项号货物的厂家整机免费保修3年服务承诺函原件，否则不予验收；

（5）成交供应商提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备、相关配件、材料、工具的型号、规格、制造商等内容。成交供应商必须按照竞争性谈判文件和合同的具体要求，准时提供设备、相关配件、材料、工具，并负责所供设备、相关配件、材料、工具的包装和运保，免费送货上门（按采购人指定的地点）。

（6）成交供应商必须按照竞争性谈判文件和合同的具体要求，负责设备订货采购、运输、装卸、安装、调试等工作，安装时必须派专业工程师前往采购人指定的地点进行，免费安装调试合格（按采购人指定的位置）。在安装过程中如有设备损坏，成交供应商应负责免费更换。设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。安装调试过程所需的各种零配件、材料、耗材、工具、仪表、测试仪等设备或材料均由中标供应负责提供并安装，安装过程产生的一切费用由成交供应商自行负责，货物或设备经最终验收合格后，才可交付采购人使用。

（7）要求所有线缆、设备设置必要支、吊架，并按相关标准、规范加工制作，各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便。成交供应商必须及时清理工程垃圾，确保工地整齐洁净，所有工程垃圾由成交供应商负责外运处理，进场安装必须按文明安装的所有要求组织安装，防止对采购方现有设施的损坏；要遵守安装现场和建设方的有关管理规定，采取措施确保安装安全，如进入安装现场必须佩戴安全帽、不得直接用电线插入插座取电等。安装期间成交供应商出现任何安全事故，均由成交供应商自行承担，采购方不负任何责任；如成交供应商违反消防、防火、安全安装等有关管理规定，由成交供应商自行承担相应的责任。

（8）所有弱电线缆综合布线系统须严格按照国家标准中关于综合布线方面规定的施工规范要求进行安装，所有线路必须实现完全封闭，所有弱电线缆必须置于架空金属桥架内并实现全程良好接地（接地电阻要小于4欧姆），金属桥架的金属材料壁厚不小于1.2毫米，没有金属桥架的位置需由供应商免费安装到位，所需金属桥架规格和数量按采购人要求执行，线槽充盈率不大于52％；分支采用冷弯PVC线管，桥架到分支管过渡部分必须加套PVC线管，必须为一线一管，并可对管内线材进行更换，管材敷设必须与房间装修施工同步进行，以保证室内装修的完整性。所有弱电线缆安装前应清除桥架、线管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。主干线路的施工必须全程采用金属桥架，不得在网线上直接安放固定装置，不得直接与通过网线本身拉放，网线悬空部分不得超过30cm；所有网线在桥架内的布放要做到横平竖直及顺序出线，每隔1.5米应用尼龙扎带固定，水平部分要做到所有网线全程平行规整，弯曲部分要做到环形规整，总体走向要求短、顺、直、平、正，所有弱电线缆分布整齐时要有层次感，不得有交叉，所有线缆的安装、穿管要稳固可靠，防止脱落、断路、短路。整个综合布线的外观工艺、布线工艺、安装质量等都要得到采购人的认可，否则采购人将不予以验收。

（9）如果安装时需破墙、破天面、地面的，由成交供应商自行负责完成，安装完毕后由成交供应商恢复原状，如需安装处已经是装修好的天面、墙面、地面的，由成交供应商自行负责完成后，由成交供应商负责需恢复原状，由此涉及到的所有费用均由成交供应商负责。

（10）成交供应商在安装过程中，有义务与其他项目的施工单位配合施工，如安装过程中有交叉施工项应预先通知采购人并经多方协商一致后，方可继续进行安装工作。

（11）成交供应商供货时提供针对本项目所采购的第1项号产品“室内小间距LED全彩显示屏”施工图纸，施工图纸应包含：LED屏立面图（图纸内须标注出屏体尺寸）、LED屏箱体拼装图（图纸内须标注出显示箱体尺寸）、LED屏单元板拼装图（图纸内须标注出显示单元板尺寸）、LED屏分区域延时上电系统控制图等图纸，其中LED屏分区域延时上电系统控制图必须在图中明确体现延时上电的功能要求及确保市电三相平衡的设计要求；

（12）成交供应商在整个项目实施过程中必须严格按照规范施工，所有线缆必须标记明确，所有步骤必须开成相应文档，做到档案齐全，在验收时必须提交以下文件（包括但不限于）：（1）竣工图纸（至少LED屏竣工图纸、检察室监管监控系统图、各设备连接图等图纸），所有图纸要求是AutoCAD或Visio文件格式；（2）竣工资料包括设备及材料到货安装清单、设备及材料进场报审单、设备及材料进场开箱检验报告、试运行记录、验收报告等；（3）安装或施工过程中的所有影像记录特别是隐蔽部分的影像；（4）采购人认为须提供的其它各类文档；以上文档材料验收时均需提供电子版文件（电子版文件格式须按采购人要求提供），如采购人要求还须一并提供相应纸质版文件，未按要求提供文件、材料或递交的文件、材料不全的或不符要求的，均不予验收；

- 第八条  售后服务、保修期

1.免费保修期内免一切费用进行上门维修、配件更换或软件升级等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费）

2.免费保修期内，供应商须提供免费的技术支持，负责免费培训采购人技术人员，培训时间不得影响采购人正常的业务开展工作，培训效果要达到使采购人所有技术人员能够理解系统原理、系统功能，能熟练掌握系统操作流程、常用功能、运维技巧等，培训地点由采购人指定。

3.免费保修期内，软件升级、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。

- 4.接到故障通知，供应商的技术工程师须4小时内到达现场处理，如现场不能解决问题，24小时内无法修复须立即提供不低于投标产品配置的备用机器或软件供采购人正常使用。提供终身免费技术支持服务。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 所有货物到货并经过采购人、采购人授权代表、成交供应商同时进行的开箱检验合格后，采购人收到成交供应商提供的发票（发票金额为合同金额的50%）之日起20个工作日内支付合同金额的50%（无息）给成交供应商。所有货物自安装调试完毕并经过采购人、采购人授权代表、成交供应商同时进行的验收合格之日起，项目无质量问题或其它争议的，采购人收到成交供应商提供的发票（发票金额为合同金额的45%）之日起20个工作日内支付合同金额的45%（无息）给成交供应商。项目自验收合格之日起满3年后无质量问题或其它争议的，经成交供应商申请采购人在20个工作日支付合同金额的5%（无息）给成交供应商。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

- 3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额  ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额   %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向象山区人民法院提起诉讼。

- 3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.服务承诺书；

4.成交通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

采购人名称（公章）：                           成交供应商名称（公章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电   话：

开户名称：                                     开户名称：

开户银行：                                     开户银行：

银行账号：                                     银行账号：

日    期：                                     日    期：

# 响应文件（格式）

- 一、响应文件封面格式

响 应 文 件

- 项目名称：桂林市人民检察院驻第二看守所监控设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990423-GLSZ

- 采购代理机构： 桂林市政府集中采购中心

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

- 二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其他有效证明材料

#### 资格性响应证明材料目录

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除供应商为以下四种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

（3）如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。

（4）如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

- 3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

- 注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

- 4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

- 注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

- 5.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

6.供应商截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明

】扫描件（必须提供）；

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除供应商为以下四种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；

（3）如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。

## （4）如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）

附件：

- 授权委托书（格式一）

致： 桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

注：供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件（如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

附件：

声   明

- 致： 桂林市政府集中采购中心

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）

- 5.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

6.供应商截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）；

- 符合性响应证明材料目录

1.响应函（格式见附件）（必须提供）；

2.谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

3.技术规格偏离表（必须提供）；

4.商务响应表（必须提供）；

5.供应商的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）；

- 6.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

- 响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：桂林市政府集中采购中心

根据贵方       项目谈判文件，项目编号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）                元人民币(¥            )。

- 2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

- （2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判通知书要求，从而导致该响应被拒绝。

2.响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或CA个人签章并加盖供应商公章（自然人签字并加盖大拇指指印或个人CA签章

- 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

谈判报价表

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应文件无效。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）并加盖供应商CA签章（自然人除外）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人CA签章）。

- 技术规格偏离表（必须提供）；

附件：

- 技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：

1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，谈判小组有权不予认定“正偏离”情况。

2.响应情况偏离表须加盖供应商CA签章（自然人签字或加盖个人CA签章）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人CA签章）。

- 商务响应表（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：供应商应对照竞争性谈判文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

- 供应商的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）

附件：

服务承诺书（格式）

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- 6.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

- （三）其他有效证明材料目录

1.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

2.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

3.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

4.供应商自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

- 5.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

6.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

7.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

- 8.项目实施方案（如有，请提供）；

9.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

- 1.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

- 项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

日          期：

注：供应商根据自身情况结合本项目自行制定

2.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；

3.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；

4.供应商自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

- 5.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

7.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章(CA签章)）：

日    期：  年  月  日

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

`

- 8.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

- 项目实施方案 （格式）

- （根据采购需求自行编制）

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

9.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。