梧州市政府采购
招 标 文 件

项目名称：梧州高级中学2#实验楼配套设备采购项目
项目编号：WZZC2025-G1-990263-WZSG
采 购 人：梧州高级中学
采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）
                2025年10月
目  录

3

第一章  招标公告

第二章  采购需求
7
第三章  投标人须知
101
第四章  评标方法及评标标准
127  
第五章  拟签订的合同文本
138 
第六章　投标文件格式
155 


第一章 招标公告
项目概况
梧州高级中学2#实验楼配套设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台完成报名下载获取招标文件，并于2025年11月5日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：WZZC2025-G1-990263-WZSG
项目名称：梧州高级中学2#实验楼配套设备采购项目
预算总金额（元）：433.6万元（1分标398.6万元、2分标35万元）
采购需求简要说明：详见采购文件。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，中小企业划分标准所属行业为：工业。
3.本项目的特定资格要求：2分标（1）供应商为代理商的，须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（B级或以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（B级或以上），许可项目：电梯安装（含修理），且许可子项目及许可参数须满足本项目要求；(2)供应商为电梯制造商的，须具备①《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级或以上和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（B级或以上）；或②《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），且许可子项目及许可参数须满足本项目要求。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件
时间： 2025年10月16日至2025年10月23日，每天00：00-23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年11月5日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台在线投标，本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
开标时间：2025年11月5日09:30
开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）。

2.投标保证金（人民币）：1分标30000元、2分标3000元。

（1）保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。 
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州灏景支行

开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）政采类保证金

银行账号：203128010400126050000000001

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处（注明项目名称及项目编号即可）。 

（4）本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦10楼； 电话：0774-3828220。
3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.其他注意事项 ：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商应自行留意开标评标过程会出现的突发情况，如出现系统问题及时联系政采云客服，拨打政采云热线人工客服，咨询电话：95763。
如出现CA数字证书问题，咨询电话：4000771110
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

 （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端） 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

 （6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
（7）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

（8）本项目采用远程异地评标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：梧州高级中学
地址：梧州市长洲区梧高北路1号

联系方式：霍先生0774-3865707
2.采购代理机构信息
名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地址：梧州市红岭大厦10楼

项目联系人：李小姐

电话：0774-2811070
第二章  采购需求

采购需求
一、说明：
1、本章中的“采购内容”仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。
2、本章中“采购内容”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。
3、凡在“采购内容”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。
4、表中的外形尺寸和重量仅供参考。
5、投标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。
6、标“▲”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。
7、标“★”为重要参数要求和条件，投标人应尽量以予满足并响应，不作为强制性条款，仅作为评分标准评分条件。要求提供的相关检测报告是作为评审时正偏离加分依据，不作为无效投标条件,超出允许负偏离项数除外。（标的名称和技术参数要求一致的，投标人所投产品品牌及型号须一致，同一品牌及型号标记“★”的重要参数要求和条件，正偏离或负偏离的项数不重复计算。）
8、非标“★”“▲”的参数代表一般指标和条件，投标人应尽量以予满足并响应。
9、1分标“智慧黑板 ”为核心产品，2分标“小机房乘客电梯 ”为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。
10、本章中的采购内容，应视为保证涉及设备运行所需的最低要求；如有遗漏，投标人投标时应在投标文件中予以补充；否则，一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。
11、投标人投标时应在投标文件中对“二、采购内容”中所有内容逐条响应并一一对应。
12、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目所属行业为“工业”。
（一）项目概况

 根据市教育局工作部署，关于推进理科实验教学提质增效的工作部署，为提升梧州高中生物、物理、化学、数学、信息技术实验教学条件，满足新课标实验教学及学生实践能力培养需求，现计划在2#实验楼建设标准化生物阳光种植实验室1间、物理实验室1间、化学实验室1间、数学竞赛室1间、信息技术创新实验室1间。具体采购情况如下：

标准配置设备：教学控制操作系统设备智慧黑板3套；生物阳光种植实验室顶面、地面、室内种植区处理及布置，室内智能环境监测控制系统，给排水设备1套，通风设备1套，冷却循环系统1套，种植自动喷淋系统1套等；物理实验室力电光综合实验仪，迈克尔逊干涉仪，智能吊装集成系统1套等；化学实验室旋转蒸发仪、实验室纯水器、防爆冰箱等1批；数学竞赛室无线收发导航管理平台，数据采集拓展套装，立体几何模型等1批；信息技术创新实验室立体式激光切割机、3D打印机、学生电脑、多媒体讲台、视频展台、教师学生实验桌椅等1批。以及小机房乘客电梯1台。
（二）采购项目预（概）算

总 预 算：4336000.00元

标1预算：3986000.00元
标2预算：350000.00元 
采购标的汇总表
   1.标1内容：
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量

	1
	智慧黑板
	【A02020800 触控一体机】
	套
	3

	2
	实验桌（教师演示台）
	【A05010203 教学、实验用桌】
	张
	1

	3
	教师椅
	【A05010301 办公椅】
	张
	2

	4
	实验桌（学生）
	【A05010203 教学、实验用桌】
	张
	6

	5
	学生凳
	【A05010304 教学、实验椅凳】
	张
	48

	6
	3D打印机
	【A02021005 3D 打印机】
	套
	5

	7
	学生电脑
	【A02010105 台式计算机】
	台
	16

	8
	仪器柜
	【A05010599 其他柜类】
	套
	2

	9
	学生实验桌
	【A05010203 教学、实验用桌】
	张
	8

	10
	实验凳
	【A05010304 教学、实验椅凳】
	张
	48

	11
	学生凳子
	【A05010304 教学、实验椅凳】
	张
	12

	12
	实验桌（教师演示台）
	【A05010203 教学、实验用桌】
	张
	1

	13
	实验桌（学生）
	【A05010203 教学、实验用桌】
	张
	6

	14
	学生凳
	【A05010304 教学、实验椅凳】
	张
	48

	15
	多媒体讲台
	【A05010299 其他台、桌类】
	套
	1

	16
	视频展台
	
	套
	1

	17
	教师电源
	
	套
	1

	18
	智能吊装集成箱体
	
	组
	6

	19
	升降摇臂控制模块
	
	个
	12

	20
	电源操作控制系统模块
	
	个
	12

	21
	照明系统模块
	
	组
	6

	22
	力电光综合实验仪
	
	套
	1

	23
	实验误差研究装置
	
	套
	1

	24
	瞬时速度研究装置
	
	套
	1

	25
	测定金属的杨氏模量研究装置
	
	套
	1

	26
	单摆运动特性研究装置
	
	套
	1

	27
	动量和能量变化研究装置
	
	套
	1

	28
	空气声速测量装置
	
	套
	1

	29
	驻波实验研究装置
	
	套
	1

	30
	冰的熔化热测定装置
	
	套
	1

	31
	固体线膨胀系数测定装置
	
	套
	1

	32
	液体比热容测定装置
	
	套
	1

	33
	数字万用电表
	
	套
	1

	34
	制流和分压电路
	
	套
	1

	35
	直流电源测定装置
	
	套
	1

	36
	磁电式直流电表
	
	套
	1

	37
	用量程为200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表
	
	套
	1

	38
	非线性元件的伏安特性测量装置
	
	套
	1

	39
	直流平衡电桥
	
	套
	1

	40
	学习使用示波器
	
	套
	1

	41
	电容特性观测装置
	
	套
	1

	42
	黑盒子
	
	套
	1

	43
	温度传感器的温度特性测量装置
	
	套
	1

	44
	热敏电阻的温度特性测量装置
	
	套
	1

	45
	用霍尔效应测量磁场装置
	
	套
	1

	46
	光敏电阻的光电特性测量装置
	
	套
	1

	47
	光伏探测器的光电特性研究装置
	
	套
	1

	48
	发光二级管的光电特性装置
	
	套
	1

	49
	亥姆霍兹线圈轴线磁场分布研究装置
	
	套
	1

	50
	玻璃折射率测定装置
	
	套
	1

	51
	薄透镜焦距测量装置
	
	套
	1

	52
	望远镜和显微镜
	
	套
	1

	53
	光的干涉现象实验装置
	
	套
	1

	54
	光的夫琅禾费衍射现象研究装置
	
	套
	1

	55
	调节分光计并用掠入射法测定折射率实验装置
	
	套
	1

	56
	氢原子光谱观测装置
	
	套
	1

	57
	密立根油滴仪
	
	套
	1

	58
	牛顿环测量装置
	
	套
	1

	59
	迈克尔逊干涉仪
	
	套
	1

	60
	智能飞行设备套装 
	
	套
	11

	61
	智能飞行设备中学组比赛场地
	
	套
	2

	62
	Gravity系列 掌控板入门套件
	
	套
	11

	63
	掌控板入门套件教程
	
	套
	2

	64
	信息技术高中基础教学套件
	
	套
	21

	65
	高中信息科技基础教学实践项目手册
	
	套
	5

	66
	科创实践套装
	
	套
	6

	67
	中小学创新实践活动器材（提升版）
	
	套
	6

	68
	立体式激光切割机
	
	套
	1

	69
	3D打印耗材
	
	套
	5

	70
	激光切割机耗材
	
	套
	300

	71
	图形计算器
	
	台
	48

	72
	无线收发导航管理平台
	
	套
	1

	73
	数学创新实验资源包
	
	套
	1

	74
	数学软件
	
	套
	16

	75
	数学创新应用活动课程套装
	
	套
	1

	76
	数据采集拓展套装
	
	套
	1

	77
	立体几何模型
	
	套
	1

	78
	三维立体几何模型演示教学系统
	
	套
	2

	79
	模块化几何模型搭建套装
	
	套
	4

	80
	自动灌溉系统
	
	套
	1

	81
	超净工作台（智能型）
	
	台
	4

	82
	接种器械灭菌器
	
	台
	4

	83
	全自动数显立式高压蒸汽灭菌器
	
	台
	1

	84
	智能光照培养箱
	
	台
	1

	85
	中央操作台
	
	张
	1

	86
	三联水嘴，水槽
	
	套
	1

	87
	植物生长记录仪
	
	台
	1

	88
	照度计
	
	个
	5

	89
	温湿度计
	
	个
	5

	90
	笔式 PH 计
	
	个
	5

	91
	五层立体无土栽培箱
	
	台
	1

	92
	漏窗式无土栽培
	
	台
	1

	93
	供水设备
	
	项
	1

	94
	栽培区防腐木地面及过道
	
	平
	85

	95
	空调降温系统
	
	套
	2

	96
	种植区灯具
	
	项
	1

	97
	室内电路布线
	
	项
	1

	98
	拖把池及洗手池
	
	套
	1

	99
	叠碗栽培
	
	组
	10

	100
	立柱栽培
	
	组
	10

	101
	底部池子
	
	项
	1

	102
	玻璃营养液池
	
	组
	3

	103
	沙漠景窗区
	
	项
	1

	404
	平架栽培
	
	组
	1

	105
	A架圆管栽培
	
	组
	2

	106
	阶梯潮汐栽培
	
	组
	2

	107
	阶梯式有土栽培架
	
	组
	1

	108
	无土栽培耗材包
	
	组
	1

	109
	光能量补充执行器
	
	套
	14

	110
	首次绿化用苗及技术培训
	
	项
	1

	111
	玻璃门
	
	项
	2

	112
	小门
	
	扇
	1

	113
	窗户
	
	扇
	2

	114
	大窗户
	
	扇
	1

	115
	地面防水处理
	
	项
	1

	116
	顶面处理
	
	项
	1

	117
	墙面装饰
	
	项
	1

	118
	室内智能环境监测控制系统
	
	项
	1

	119
	集成控制终端
	
	套
	1

	120
	数据显示屏
	
	项
	1

	121
	物联网综合管理客户端
	
	项
	1

	122
	室内高速球机及传输器
	
	套
	1

	123
	土壤四合一传感器
	
	套
	1

	124
	空气温湿度传感器
	
	套
	1

	125
	光照传感器
	
	套
	1

	126
	二氧化碳传感器
	
	套
	1

	127
	电源
	
	个
	1

	128
	控制柜                      
	
	套
	1

	129
	智能吊装控制系统                   
	
	套
	1

	130
	远程控制系统
	
	套
	1

	131
	智能吊装集成箱体
	
	组
	6

	132
	升降摇臂控制模块
	
	个
	12

	133
	电源操作控制系统模块
	
	个
	12

	134
	吊装通风系统模块
	
	个
	24

	135
	照明系统模块
	
	组
	6

	136
	数据输出分析模块
	
	组
	12

	137
	洗眼器
	
	个
	1

	138
	化验水槽（配出水装置）
	
	个
	1

	139
	化验水槽（配出水装置）
	
	个
	12

	140
	多功能平台架
	
	套
	12

	141
	万向吸风罩
	
	个
	1

	142
	离心风机
	
	套
	1

	143
	室内风管及配件
	
	套
	1

	144
	室外风管及配件
	
	套
	1

	145
	风机变频控制器
	
	套
	1

	146
	旋转蒸发仪
	
	台
	2

	147
	循环水真空泵
	
	台
	1

	148
	低温冷却液循环泵
	
	台
	1

	149
	电子分析天平
	
	台
	1

	150
	电子天平
	
	台
	1

	151
	电子天平
	
	台
	2

	152
	综合制备仪器
	
	套
	1

	153
	水浴锅
	
	台
	2

	154
	磁力搅拌器
	
	台
	2

	155
	PH计
	
	台
	2

	156
	电热鼓风干燥箱
	
	台
	1

	157
	防爆冰箱
	
	台
	1

	158
	实验室纯水器
	
	台
	1

	159
	紫外分光光度计
	
	台
	1

	160
	雪花制冰机
	
	台
	1

	161
	无油真空泵
	
	台
	2

	162
	加热板
	
	台
	2

	163
	微量可调移液器
	
	套
	4

	164
	移液器架
	
	个
	4

	165
	马氟炉
	
	台
	1

	166
	升降台（铝氧化）
	
	台
	5

	167
	电导率仪
	
	台
	1

	168
	竞赛化学实验箱
	
	箱
	1

	169
	打孔器
	
	套
	1

	170
	多功能实验支架
	
	套
	5

	171
	自动滴定仪
	
	套
	1

	172
	电热套
	
	套
	2

	173
	台式大容量离心机
	
	台
	1

	174
	消化炉
	
	台
	1

	175
	红外快速干燥器
	
	台
	1

	176
	阿贝折光仪
	
	台
	1

	177
	显微熔点仪
	
	台
	1

	178
	红外光谱仪
	
	台
	1

	179
	分光光度计
	
	台
	1

	180
	台式高速离心机
	
	台
	1

	181
	超声波清洗机
	
	台
	1

	182
	水质硬度计
	
	台
	1

	183
	通风柜
	
	台
	1

	184
	实验培训
	
	项
	1


 2.标2内容
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量

	1
	小机房

乘客电梯
	A02051227电梯
	台
	1


（四）技术商务要求

（1）技术要求
	序号
	标的的名称
	技术要求
	数量单位
	所属行业

	1
	智慧黑板
	一、机身与副屏
1.整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%
2.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。
3.整机设备副屏甲醛释放限量符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，甲醛释放限量不大于1.5mg/L。
4.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
★5.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器；整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
二、授课小工具
▲1.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）

▲2.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
▲3.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
▲4.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
5.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
6.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
7.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
▲8.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
三、教师使用助手
▲1.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
2.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
3.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
▲4.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
★5.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
四、整机接口与无线功能
★1.输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。
★2.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
▲3.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
4.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。
★5.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
6.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
7.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电；type-C 支持最大充电功率15W。
五、音频拾扩与视频采集处理
▲1.整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
▲2.整机内置不低于2.2声道扬声器，位于设备上边框，≥10W高音扬声器≥2个，≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
▲3.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
4.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB
▲6.整机内置非独立外扩展的不少于8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
▲8.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
▲9.整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）

整机内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。

11.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。
六、触控性能
1.触摸分辨率32768×32768。
2.整机系统支持书写触控延迟≤25ms。
3.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
4.触摸响应时间≤4ms；触摸最小识别物≤3mm。
★5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
七、核心配置
1.CPU：i5第十二代CPU同性能及以上配置；内存：≥8GB DDR4笔记本内存配置；硬盘：≥256GB SSD固态硬盘。
2.OPS模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；和整机的连接接口针脚数≤40pin。
3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
八、显示性能
▲1.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
★2.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
3.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
★4.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
5.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
九、教学生态设计
1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
2.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
3.空中课堂功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP；在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
4.支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传；支持树形结构目录，可进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源；在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。
5.支持实现信息化集体备课。支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景；参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传；参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课；完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态；可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯；完成研讨后，可生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿。
6.支持实现电子化听评课。支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件；支持在我的学校中查看我评的课、我讲的课的历史评价记录。
7.支持创建教研组，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研；支持选择教材和对应的章节目录，添加课件/教案/胶囊/多媒体文件/集体备课项目到组内一起研讨，支持同步到校本资源库；支持点击选择教材，通过教材章节目录找到对应的课程教学资料和集备项目，支持筛选老师查看其添加的备课资源；点击可预览资源内容，并获取到云课件中应用；点击章节下的集体备课项目可进入集体备课页面，参与研讨或回顾研讨内容；支持查看不同时间/教材下的小组成员的备课资源和集备数据，支持对数据进行排序查看。
十、备授课便捷性
▲1.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于88个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于160000份的交互动课件。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
2.在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
★3.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
4.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少20种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。
5.具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。
6.内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。
7.提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。一个课件元素支持同时设置多组出现、消失、路径动画。
★8.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
★9.具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
10.提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。
▲11.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，且加盖投标人公章）
12.免费备课素材：提供超过500个备课素材，包含人物形象、卡通动物、拟人动物、水果蔬菜13个分类，高清无版权图片，全免费，直接插入备课端进行使用即可。
13.提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。
14.支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑；可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。
15.支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。
16.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。
17.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。
18.提供涵盖小学、初中、高中超过2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。
十一、教学资源共享
1.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
2.互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
3.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。
★4.提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。
5.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，参与听课、评课教师。支持主动发布“开启了直播”、“关闭直播”课堂状态，及时同步课堂进度。支持远程观看课堂直播时同步在听课交流区发表文字、快捷表情和照片内容，记录与分享听课想法；支持查看课堂录影回放，回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况；提供推流地址，支持网络推流输出，可实时推流给资源平台，实现平台直播。
6.支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg。
7.支持校本资源获取/下载到本地，通过下载记录可查看历史下载列表，并支持设置下载路径。
8.支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录；支持语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。
十二、家校互通工具
1.学生行为评价系统集成学生评价、课堂管理、家校沟通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。
2.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。
3.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。
4.系统内置一套点评模板，可直接使用，也可自定义设置点评内容，包含点评名称、分组标签、分值以及图标。
5.支持按周、月、年查看学生过程中的表现记录，包括学生在班级中的梯队、成长趋势以及评价明细。
6.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。
7.AI助教功能，通过AI分析学生和班级评价情况，为老师智能提示班级管理决策信息，为学生智能分析成长建议。
8.系统内置评价内容不少于9种，支持老师自定义评价内容，可设置对应的图标、名称和分数。系统预置多种优秀点评量表模板供教师直接导入班级使用。
9.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。
10.支持教师发送奖状给家长，内置≥10个模板，教师填写学生姓名和奖状内容即可生成并以通知的形式发送。
11.支持家长反馈孩子在家表现，基于日常作息、家务、亲子关系维度进行打分。
12.支持发布通知，查看通知阅读情况；支持布置作业，查看阅读情况及家长提交后可直接点评。
十三、售后保障服务
1.全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
2.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
3.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
十四、其他要求
1.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

	3套
	工业

	2
	实验桌
（教师演示台）
	规格：≥2400mm（L）×750mm（W）×890mm（H）；
1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。
3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。
4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。
5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。
6.装饰封板：可拆装式设计。
7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。
	1张
	工业

	3
	教师椅
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	2张
	工业

	4
	实验桌
（学生）
	规格：≥2400mm（L）×1200mm（W）×850mm（H）；采用全钢落地式结构
1.台面：选用≥12.7mm厚实心理化板，边缘双层加厚。
2.柜体材质及制作要求：
A、钢板：钢制部分的柜体采用≥1.0mm厚、抽屉侧板采用≥0.8mm厚优质冷轧镀锌钢板；防酸碱、耐腐蚀；成型性好，折弯的时候，角度公差小，且沿折弯线角度均匀一致。
B、表面喷涂：所有实验台的钢板表面经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂均匀，厚度不低于75um(±5%)，抗腐蚀性能强。
C、层板：层板可调节，每个柜内层板≥1块。抽屉：抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂粉末静电喷涂。
D、门板：门片均为双层隔音设计，门片内外部的钢板表面须经环氧树脂粉末静电喷涂。
E、加工工艺：以上所有钢制产品，严格按照要求制作。采用精密数控机床一体折弯成型，工艺精细，无焊接点外露。
F、五金电料配件
合页开合次数≥10万次，滑轨：采用1.2+1.2+1.5mm加厚三节滚珠滑轨，表面经静电喷涂处理，防滑出设计，滑轮抽出时平滑顺畅且低噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀。
	6张
	工业

	5
	学生凳
	1.规格：≥φ300mm×440mm。
2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。
	48张
	工业

	6
	3D打印机
	主机：
1. 成型技术：熔融沉积成型；
2. 机身：外形尺寸约（长宽高）386*389*458 mm³（±5），打印尺寸（长×宽×高）不低于256*256*256 mm³，钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成；
3. 工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴、喷嘴最高温度不低于300 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm；
4. 热床：机器自带双面纹理PEI打印面板，可选低温打印面板、高温打印面板、工程材料打印面板，热床最高温度不低于100℃；
5. 速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（150*150mm单层外壁ABS材料，温度280℃测试）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能
6. 支持耗材类型：可支持打印PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET，尼龙线材（PA), 聚碳酸酯线材（PC), ABS 材料；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离；
7. 冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热；
8. 传感器：内置低帧率相机1280 x 720 / 0.5fps机箱监控摄像头并支持延时摄影，支持挤出机断料检测，支持断电续打；
9. 电子器件：机器自带2.7英寸192x64屏幕显示屏，支持Wi-Fi、Bluetooth通信，操作界面支持按键、手机端APP、电脑端应用三种形式；以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频；
10. HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案。
自动供料系统：
1. 两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机；
2. 配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态；
3. RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量；
4. 通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步；
5. 4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印；
6. 内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度；
7. 自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印；
	5套
	工业

	7
	学生电脑
	机箱部分
（1）核心配置
1.CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。
2.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上
3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展1TB机械硬盘。
4.具备≥2G独立显卡；VGA≥1个；HDMI≥1个
（2）整机扩展性
1.支持拓展9.5mm标准光驱。
2.前置面板：USB3.0≥3个；Type C≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）
3.USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。
4.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。
（3）机体设计
1.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
2.集成标准声卡。
3.USB有线键盘、鼠标。
4.支持物理网络开关按键。

关机状态下，支持≥3USB端口对外供电。
6.机箱体积：≥8L。
7.电源功率：≤200W。
二、显示器部分
（1）显示体验
1.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏占比≥92%；屏幕亮度≥300cd/m2。
2.显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3 CIE1976），≥99%（sRGB CIE1976）。

对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。
4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。
5.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。
6.具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证；具备无频闪，获得TUV无频闪认证。
（2）功能与接口
1.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。
2.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。
3.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道。
4.支持VGA≥1，HDMI≥1。
5.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。
三、软件部分
（1）智能设备管家
1.支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。
2.支持查看设备运行状态，包含当前设备内存、CPU使用率、硬盘、系统盘和网速信息。
3.支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。
4.支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。
5.支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。
6.支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。
（2）文件传输工具
1.支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端；支持一次发送20个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件。支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件；支持拖动文件至发送区进行文件发送。
2.支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。
3.支持多系统接收：支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。
4.支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息；支持打开已下载的文件，支持手动下载未下载和下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。
5.支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件；支持自动清理超过14天的文件。

采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；列表展示方式包含列表视图和栅格视图；列表视图中，支持展示文件更新时间和大小。支持在栅格视图中展示小预览图，支持在列表视图中展示文件格式预览图；支持对资料夹文件进行排序，支持按照文件名称、更新时间和大小排序；支持对资料夹文件进行筛选，支持图片、音视频和文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，支持点击文件路径跳转至目标文件夹；文件支持根据窗口的显示大小会进行适配，一行显示不同的数量。
7.支持在资料夹创建文件夹，支持对文件夹重命名；支持对上传的文件和文件夹进行重命名；支持对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持删除文件和文件夹。
8.支持上传文件至资料夹中，上传过程中支持查看上传进度和取消上传文件；支持对资料夹文件进行下载，支持设置下载地址，下载过程中按照队列依次下载；支持在下载过程中查看下载进度与完成情况；支持取消正在下载的文件。
9.支持资料夹中在线预览图片、音视频、文档；支持预览的图片格式有：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG。支持预览的音频格式有：WAV、MP3、OGG。支持预览的视频格式有：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。支持预览的视频格式有：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。支持预览的文档格式有：DOC、DOCX、PDF、PPTX、PPT、XLS、XLSX。
10.支持在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，接收端软件自动下载该文件。

智能预判工具
1.支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作；助手栏支持展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。
2.支持自定义助手栏内容，支持对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
3.支持添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。
4.支持拖动助手栏到屏幕的任意位置，拖动助手栏至屏幕右侧边缘时会自动收到侧边；支持鼠标移动至侧标栏区域时调起助手栏，拖动助手栏至其他区域会取消侧边栏收起。
5.支持对话式生成，根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。
6.支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。
7.支持生成评语，支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。
8.进入百宝箱后支持展示3条提示词，支持试一试选项一键问询问题。
9.支持对生成的内容复制或重新生成。
10.支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成5张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。

11.支持自定义框选截屏区域；截取的内容支持使用画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持提取文字功能，支持对识别截图截取文字内容，支持对识别的文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
12.支持录屏功能，支持对录制区域（全屏录制/区域录制）、音频设备、摄像头设备进行录制；支持切换录制的分辨率；支持在录制过程中使用画笔和擦除工具；录制结束后支持对录屏视频进行文字快剪、视频编辑。
13.支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备；支持通过连接码的方式与交互智能平板建立传屏关系；支持勿扰模式，该模式下其他设备无法传屏至交互智能平板设备。
14.拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。

支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。
16.支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic；支持转换为jpg、png；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。
17.支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
18.支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。

（4）综合管理
1.支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。
2.设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。
3.支持在统信系统与麒麟系统使用。
4.学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹；支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校，退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹。
	16台
	工业

	8
	仪器柜
	1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2.材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
3.结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。
4.底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。
5.侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。
6.背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。
7.柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。
8.层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。
9.门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。
★10.投标文件中需提供满足以下要求的实物实景照片（规格需使用测量工具进行测量，材质需在图片中进行标注）：
（1）规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；
（2）背板：
①规格≥998mm×915mm×30mm
②整板采用增强 PP 材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形；
（3）层板：
①规格≥910mm×400mm；
②上层柜配置 2 个层板，下层柜配置 1 个层板；
（4）层板下方内置加强筋；
（5）门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为 ABS 注塑成型。
	2套
	工业

	9
	学生实验桌
	规格：≥1500mm×1300mm×780mm

1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。

2.产品结构：铝木结构

3.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。

4.桌体：采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。

5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。

6.连接件：ABS专用连接组装件；

7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。

8.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。

9.台身设计：设有学生书包斗。

10.可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	8套
	工业

	10
	实验凳
	1.规格：≥φ300mm×440mm。
2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。
	48各
	工业

	11
	学生凳子
	产品规格：凳面直径≥300mm，高度410-550mm（高度可调）；
	12张
	工业

	12
	实验桌（教师演示台）
	规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×890mm（H）；
1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
★（1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。
★（2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³; 
★（3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。
（4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级；
（5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于15种菌种抗菌率≥99.99%。
（6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。
3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。
4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。
5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm
6.装饰封板：可拆装式设计。
7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。
	1张
	工业

	13
	实验桌（学生）
	规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×850mm（H）；采用全钢落地式结构
1.台面：选用≥12.7mm厚实心理化板，边缘双层加厚。
（1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。
（2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³;
（3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。
（4）TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。
（5）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级；
（6）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于14种菌种检测抗菌率≥99.99%。
（7）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
2.柜体材质及制作要求：
A、钢板：钢制部分的柜体采用≥1.0mm厚、抽屉侧板采用≥0.8mm厚优质冷轧镀锌钢板；防酸碱、耐腐蚀；成型性好，折弯的时候，角度公差小，且沿折弯线角度均匀一致。
B、表面喷涂：所有实验台的钢板表面经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂均匀，厚度不低于75um(±5%)，抗腐蚀性能强。
C、层板：层板可调节，每个柜内层板≥1块。抽屉：抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂粉末静电喷涂。
D、门板：门片均为双层隔音设计，门片内外部的钢板表面须经环氧树脂粉末静电喷涂。
E、加工工艺：以上所有钢制产品，严格按照要求制作。采用精密数控机床一体折弯成型，工艺精细，无焊接点外露。
F、五金电料配件
合页开合次数≥10万次，滑轨：采用1.2+1.2+1.5mm加厚三节滚珠滑轨，表面经静电喷涂处理，防滑出设计，滑轮抽出时平滑顺畅且低噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀。
	6张
	工业

	14
	学生凳
	1.规格：≥φ300mm×440mm。
2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。
★6.学生凳产品满足以下性能要求：

外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；

以上两项参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。）
	48张
	工业

	15
	多媒体讲台
	讲台整体采用1.0mm（也可采用1.2-1.5mm）优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型
	1套
	工业

	16
	视频展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
	1套
	工业

	17
	教师电源
	教师电源包含电源模块和电源箱模块；

一、电源模块：

规格：≥310mm×350mm；

采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护，电源参数如下：

1.教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;

2.教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;

3.学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V;

4.学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V;

5.锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压;

6.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能;

7.直流大电流：由微处理器精确控制20秒自动关断，可达到延时零误差;

8.教师自用两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。

二、电源箱模块：

1.规格：≥285mm×240mm×120mm；

2.材质：外壳采用≥1.2mm厚镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱，防腐蚀的特点；

3.内置额定容量不小于315VA变压器，12V散热风扇，采用电路控制板对电源输出高压、低压、大电流等子单元进行智能控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。

三、智能吊装控制系统  ：

1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。

2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境手动调节亮度，实时显示照明工作状态。

3.升降控制系统：可实现控制电源升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。                                                                                                                                                 

4.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。
	1套
	工业

	18
	智能吊装集成箱体
	电源转换及动力驱动模块：                                                       

1.外壳规格：≥325mm（L）×110mm（W）×275mm（H）；

2.外壳工艺材质：由ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；

3.内部构成：由开关电源和减速电机构成；

（1）开关电源：输出电压DC≥24V，功率≥100W，为电机及低压电源（2）减速电机：采用额定工作电压为12V-24V直流减速电机，用于驱动升降机构。 
	6组
	工业

	19
	升降摇臂控制模块
	电源升降模块： 

1.外壳规格：≥440mm（L）×155mm（W）×390mm（H）；

2.工艺材质：由≥1.5mm厚镀锌板与ABS塑料组成，金属部分表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理；

3.升降范围：以桌面为基准，支持垂直升降，行程调节范围为1200mm～1800mm；

4.升降方式：采用自动升降系统，电机电流实时监测，具备堵转保护与运行状态反馈；

5.布线结构：旋转线槽采用轮毂结构设计，在旋转过程中避免跳线并保护电缆完整性；

6.通信电缆：采用9芯低烟无卤阻燃型复合通信电缆，用于连接电源操作及控制模块。
	12个
	工业

	20
	电源操作控制系统模块
	电源操作及控制模块：                                                            

1.外壳规格：≥φ225mm×175mm（H）；集成≥2个RJ45网口、≥2个供电USB接口；≥4路220V多功能插座输出；≥1个到位停止触发按键；                                                               

2.工艺材质： 壳体采用ABS塑料一体注塑成型，结构为圆弧形设计；

3.控制系统：以32位MCU为核心配合监测控制电路，对整个设备的升降、电源转换进行监测及输出响应控制；

4.显示界面：选用2.4寸（偏差±5%）触控显示屏，能够实现电流、电压的实时显示以及交/直流电压的输出设置；

5.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能；

6.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能；

7.锁定功能：当教师端启用锁定功能时，电源设置权限仅限教师端控制，学生端操作无效

8.插座输出：额定电流≥5A，带安全门；

9.机械限位：模块底部设置限位式机械到位触发装置，当模块下落至桌面时触发停止信号，控制设备停止下降并启用供电功能。
	12个
	工业

	21
	照明系统模块
	照明收纳模块：                                                    

1.外壳规格：≥φ385mm×145mm（H）；                                      

2.外壳材质：壳体采用ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；

3.光源参数：采用铝基板高亮度白光LED灯，功率≥40W，照明方式为360°环形发光结构；灯光扩散片为透明亚克力材质，围绕LED灯设置≥60根防眩光格栅条，用于控制炫光。   
	6组
	工业

	22
	力电光综合实验仪
	一、实验内容：
1.等效物像法测量凸透镜焦距实验；
2.透镜曲率和折射率测量实验；
3.激光波长测量实验；        
4.双棱镜楔角测量；
5.自组望远测距系统测定顶棚到光轴距离；
6.光栅常数的测定；
7.衍射法测定细钢丝的线径；
8.自组四端接入双臂电桥测定细+钢丝低电阻和电导率；
9.自组测量系统测定细钢丝的杨氏模量。
二、详细技术参数：
1.方型精密光学导轨（长≥1.5米）1根，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形；配有多维可调滑座5个，滑座采用碰珠式装置；另配可精密调节位置测量的调节小平台1个（量程 -16cm～+16cm ）；
2.半导体激光器2台：功率＞2MW，发散角＜1.5mrad；
3.凸透镜(ø40mm，f=133mm)1个；
4.测微目镜1支（量程≥8mm,倍率＞10，精度0.001mm），用于可自组测距系统（测距误差＜0.5%，倍率＞15，测距范围1.5米～6米 ）；
5.机械可调狭缝：缝宽:0-3mm,缝高:≥10mm，4铬13不锈钢缝片；
6.菲涅尔双棱镜：外型尺寸≥5×30×20㎜，精度：37′±1′；
7.细钢丝夹具各1个；8、配有二维可调光学支架；
9.二维透射光栅（每毫米50条）1个；
10.倾角可调位移刻度双面反射镜组（材质：航空轻质铝、外型尺寸：≥87×70mm、有效孔径：≥φ57mm、刻度旋转范围：0-360°、调整精度：3°、位移精度：0.1mm）；11、孔屏1个；
11.主机采用进口铝制砂黑框架材质，尺寸：为了便于实验的整体性，以及每个仪器的独立性和相互通用性，避免分体组合式空间占用面积较大，连线混乱，故本仪器采用主机一体组合式，节省实验空间，操作方便。
12.桥臂电阻四个：R1 、R2、R3和R4，阻值可分别取100Ω、1000Ω、10000Ω；
13.可变标准电阻RS有Ｃ1、Ｃ2、Ｐ1、Ｐ2四个引出端，由10×0.01Ω＋10×0.001Ω组成。其中10×0.001Ω是一个100分度的划线盘；
14.电源：1.5V输出，电流随负载阻抗的变化而不同，最大电流1.5A；指针式2A电流表指示输出电流大小；
15.电流换向开关，具有正向接通、反向接通、断路三档功能；
16.多量程检流计：非线性、±30μV、±100μV、±300μV、±1mV、±3mV、±10mV
17.指零检流计用于指示电桥是否平衡，灵敏度可调；
18.面板上配有用于测量标准长度5cm ～ 50cm可调的标准细钢丝1个；
19.可连续调节加减拉力大小的数字式杨氏模量测量系统1个，采用数字显示连续加力模式，拉力最小分辨＜5g，量程0～10Kg； 
20.该部分装置需固定在光导轨一端，测量方式为垂直向上，高度60cm～90cm可调 ，测量误差＜1% ；
21.该仪器均采用六角镀金接线柱。
22.实验配置：①、力学测量装置  ②、电学测量装置、③、光学测量装置        ④、旋转加力装置
	1套
	工业

	23
	实验误差研究装置
	1.密度测量实验盒，内含：不锈钢长方体、铜套、铜圆柱体、钢细丝、铜圆球、木质正方体、铝正方体；游标卡尺：0-150㎜；螺旋测微器：0-25㎜。
	1套
	工业

	24
	瞬时速度研究装置
	1.用极限法测定瞬时速度；深入了解平均速度和瞬时速度的关系；支持用作图法(外推)和最小二成法处理数据。具有气垫导轨；配置气垫导轨专用滑块、静音气源、数字计时器，同时配有专用光电门及测试支架挡光片：10㎜、30㎜、50㎜、100㎜。
	1套
	工业

	25
	测定金属的杨氏模量研究装置
	1.能够用金属丝的伸长测定弹性，配置激光器瞄准的测量望远镜，放大倍数:30倍；物镜有效孔径：42㎜；视场角：1°26′，标尺到光杠杆的最小距离：0.65m。LED光源标尺照明，大口径光杠杆，直径：ф60mm，带重锤平衡装置；反射镜片采用光学玻璃，无相差真空镀膜。测量架高度：≥1.8m，测量支杆采用低惯性不锈钢；测量砝码：1kg/只，共7只；钢丝夹具一套，并采用有加力装置的向心锁紧结构；附件：水平仪；待测钢丝；卷尺:2000mm；平板钢尺：300mm；螺旋测微器：0-25㎜。
	1套
	工业

	26
	单摆运动特性研究装置
	1.采用铝型材料，表面黑色喷砂，抛光锻面氧化处理；三角铸铁调整底座（含水准仪）；不锈钢支撑杆≥Φ16mm；测量有效长度1.2m；弯尺30°。不锈钢摆球:直径≥20mm。光电门及支架一副。带卡口米尺、游标卡尺0-150mm，格值0.02mm。电脑数字毫秒计：四位半数字显示；显示方式：LED、0.5″×5；计时范围：0.01ms—99.999；计数范围：0—99999；测速范围：0.01cm/s—9999.9cm/s；光电输入：双路、4门；额定功耗：5W。
	1套
	工业

	27
	动量和能量变化研究装置
	1.配气垫导轨、静音气源、数字计时器，同时配有专用光电门及测试支架。挡光片：10㎜、30㎜、50㎜、100㎜四种规格各一个；配置气垫导轨专用滑块。配置电子天平：量程1100g，读数精度0.01g。
	1套
	工业

	28
	空气声速测量装置
	1.测量范围:0-350㎜ ；数显容栅尺读数分辨率：0.01㎜（无螺距差）；两个换能器之间的距离可以通过摇动手轮而改变，改变的量可以通过数显容栅尺读出。精密丝杆传动范围：0-350㎜ ；声速测定相对误差：2.5%；配双踪示波器20兆；低频信号源：频率范围：正弦波：20Hz-100KHz，精度：0.001Hz，编码开关微调。方波：20Hz-1000Hz，精度：0.001Hz，编码开关微调；功率输出：≥5W；幅度：Vp-p：20V，编码开关微调；信号放大器：0-55倍，编码开关微调，显示：六位数码管显示。
	1套
	工业

	29
	驻波实验研究装置
	1.频率范围:20-1000Hz；最小分辨率：0.1Hz；信号发生器频率稳定性：0.05Hz；实验平台采用铝材，平台长度：≥850mm；附件包含：弦线：5根；电子天平：量程≥1100g，读数精度0.01g；螺旋测微器；水准器；砝码；双踪示波器。
	1套
	工业

	30
	冰的熔化热测定装置
	1.电子天平：量程1100g，读数精度0.01g；数字温度传感器：测温范围为-25-125℃，允差为+0.5℃（0-100℃范围内）；量热器1个和制冷装置1套。
	1套
	工业

	31
	固体线膨胀系数测定装置
	1.电热法测量：误差＜±3% 输入：AC 220V；功率≤80W。测试样品：铜、铁；微距测试工具：千分表，配有千分表专用固定器；数字温度计测量范围：0-100℃精度：0.1℃。
	1套
	工业

	32
	液体比热容测定装置
	1.电子天平：量程1100g，读数精度0.01g；数字温度传感器：测温范围为-25-125℃，允差为+0.5℃（0-100℃范围内）；秒表：五位计时秒表，带开始和复位功能，最小分辨率0.01s，满量程99999s，自动量程转换。
	1套
	工业

	33
	数字万用电表
	1.四位半数字万用表，数量：2台/套。直流稳压电源：0-15V；干电池：1.5V（配电池盒）；电阻：100Ω2W，51Ω2W，电阻箱：0-99999.9Ω，变阻器:1000Ω， 0.5A。
	1套
	工业

	34
	制流和分压电路
	1.直流稳压电源：0-30V；滑线变阻器：0-100Ω，最大电流：1.5A，0-1000Ω，最大电流：0.5A；多圈电位器：0-1000Ω；配2台三位半数字万用表（有200μA量程）。
	1套
	工业

	35
	直流电源测定装置
	1.干电池：1.5V（配电池盒）；电阻箱：0-99999.9Ω；定值电阻：10Ω；双刀双掷开关；配2台三位半数字万用表（有200μA量程）。
	1套
	工业

	36
	磁电式直流电表
	1.指针式待改装表头；电压源：0-2V,0-10V,二档量程，电压连续可调；标准电压表：量程0-20V数字式电压表，精度0.1%；标准电流表：带有量程功能，分为两个量程：2mA,20mA电阻箱：0-99999.9Ω。
	1套
	工业

	37
	用量程为200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表
	1.待改装的数字电压表：200mV，数量：2台/套。能够组装三位半数字万用电表和四位半数字万用电表，直流稳压电源：0-15V；电阻器：0-99999.9Ω，多圈电位器：0-1000Ω；变阻器：0-1000Ω，最大电流0.5A，
	1套
	工业

	38
	非线性元件的伏安特性测量装置
	1.直流稳压电源：0-15V；电阻：0-300Ω，最大电流0.8A；变阻器：0-100Ω，最大电流1.5A；电阻箱：0-99999.9Ω；非线性元件盒：含二级管、稳压管、白炽灯泡；配2台三位半数字万用表（有200μA量程）。
	1套
	工业

	39
	直流平衡电桥
	1.电阻箱0-99999.9Ω ；数量：3台/套；待测电阻：20Ω,200Ω,2000Ω；四位半数字万用表；直流稳压电源：0-15V；指针式微安表；滑线变阻器：0-1000Ω,最大电流0.5A；干电池：1.5V（配电池盒）。
	1套
	工业

	40
	学习使用示波器
	1.20MHz通用型双踪示波器；信号发生器；整流波形仪；直流稳压电源：0-30V；实验连接线。
	1套
	工业

	41
	电容特性观测装置
	1.电容：10μF/35V、0.047μF 63V；电阻箱：0-99999.9Ω；直流稳压电源：0-30V；2.配置：信号发生器；双踪示波器；三位半数字万用表。
	1套
	工业

	42
	黑盒子
	1.黑盒子内含:电池、电容、10µF；电阻：100Ω；外配：信号发生器；双踪示波器；四位半数字万用表；电阻箱：0-99999.9Ω。
	1套
	工业

	43
	温度传感器的温度特性测量装置
	1.Pt100铂电阻温度传感器；Pn结温度传感器；数字温度计：-30℃-120.0℃，0.1℃；四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA；电阻箱：0-99999.9Ω；恒温系统：恒温水浴锅。
	1套
	工业

	44
	热敏电阻的温度特性测量装置
	1.NTC型热敏电阻；PTC型热敏电阻；数字温度计：-30℃-120.0℃，0.1℃；四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA；恒温系统：室温-100.0℃；电阻箱：0-99999.9Ω；冰水混合物保温瓶；开关及实验连接线。
	1套
	工业

	45
	用霍尔效应测量磁场装置
	1.直流恒流电源及数字式电流表。IH量程0-199.9mA，分度值0.1mA；IM量程0-1.999 A，分度值1 mAVH；量程0-199.9mV，分度值0.1mV；三位半数字电压表：量程0-2V.分度值1ｍV；电磁铁间隙6㎜。
	1套
	工业

	46
	光敏电阻的光电特性测量装置
	1.暗箱（主机）内含：CdS-1光敏电阻（接收器），光源；WYT电源：0-30V，6V；配2台三位半数字万用表；DM-V电压表、DM-A电流表；实验连接线、电源线。
	1套
	工业

	47
	光伏探测器的光电特性研究装置
	1.实验暗箱内含：待测用光伏探测器、数字功率计，白光电源；0-5v可调直流电源电阻箱：0-99999.9Ω；配置2套三位半数字万用表。
	1套
	工业

	48
	发光二级管的光电特性装置
	1.红、绿、蓝发光二级管；200µA数字电流表；19.99V数字电压表；三位半数字万用表；电阻箱0-99999.9Ω；直流电源0-15V；电源开关。
	1套
	工业

	49
	亥姆霍兹线圈轴线磁场分布研究装置
	1.恒流源提供0-2.000A的励磁电流输出。测单一线圈磁场时可最大输出励磁电流2A。测双线圈磁场时可最大输出励磁电流1A。励磁电流输出数值由三位半数字表显示。励磁电流大小由励磁电流IM调节电位器调节。可测量线圈轴向磁场。线圈磁场强度数值由三位半数字表显示。
	1套
	工业

	50
	玻璃折射率测定装置
	1.测量范围:0-50㎜，测微读数鼓格值：0.01㎜，测量精度：≤0.015㎜；放大倍数：30×，光学系统调整采用斜齿啮合。观察方式45°目镜筒可360°旋转。配置45°反射镜1套；配置专用固定器的半导体激光器；玻璃砖≥30cm、钢板尺≥30cm。
	1套
	工业

	51
	薄透镜焦距测量装置
	1.三角光学导轨：铸铁，导轨长：≥1200㎜，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，不易扭曲变形；滑座采用碰珠式装置：支持固定移动滑座、支持可调移动滑座。凸透镜：Ф≥40㎜，焦距：120㎜；凹透镜：Ф≥40㎜  焦距：-100㎜；成像屏，配置：平面反射镜及俯仰调节架白炽灯源，1字物屏（含毛玻璃），单顶针、双顶针双杆透镜夹，三孔屏，弹簧片夹。
	1套
	工业

	52
	望远镜和显微镜
	1.三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜；滑座采用碰珠式装置：支持固定移动滑座、支持可调移动滑座。凸透镜：Ф30-40㎜(F：50㎜、100㎜、270㎜)，可调平面反射镜含三维调节架，可变口径双杆透镜夹Ф30-80㎜1字物屏（含毛玻璃），三孔屏、小弹簧片夹、带刻度网格屏、弯头组，白炽灯源，≥5米卷尺，钢板尺≥60cm ，立式读数显微镜。
	1套
	工业

	53
	光的干涉现象实验装置
	1.三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜；滑座采用碰珠式装置：支持固定移动滑座、支持可调移动滑座。菲涅尔双棱镜及转盘，可调机械狭缝及狭缝转盘，凸透镜：Ф40㎜，焦距：150㎜，毛玻璃屏，测微目镜支架，立式测微读数显微镜，氦氖激光器及支架。
	1套
	工业

	54
	光的夫琅禾费衍射现象研究装置
	1.三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜；滑座采用碰珠式装置：支持固定移动滑座、支持可调移动滑座。钠光灯源，氦氖激光器及支架，凸透镜Ф≥40㎜（F:150㎜F:50㎜），小孔光阑可调机械狭缝及狭缝转盘，擦图片、光栅板、毛玻璃屏，立式测微读数显微镜，白炽灯源，透镜夹，二维调节架，卡尺0-150㎜。
	1套
	工业

	55
	调节分光计并用掠入射法测定折射率实验装置
	1.分光计：外形尺寸：518×251×250mm。仪器测角精度1′；光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168㎜ 、通光口径φ22㎜、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm；平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm；狭缝宽度调节范围：0-2㎜；目镜视度调节范围：≥±5屈光度；载物台：直径≥φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm；刻度盘规格：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′；照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管；等边三棱镜：外型尺寸40×40×30㎜，精度：60°±1′，两面抛光；变压器电源3V；手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍；光栅300L/mm ，尺寸：≥60×42×1.5㎜；稳定性光栅座≥ø52×42×10×12mm防止光栅片破损；平行平板Ф30㎜，半反半透，带座。具有钠光灯源：安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩支持上下升降及90度翻转照明，毛玻璃窗口可拆卸；额定电压220V，工作电压15V，含钠光灯管1只；机箱壳双侧45°排比散热孔距≥ø3×15×18mm，表面砂黑工艺无噪音；自带短路保护装置。
	1套
	工业

	56
	氢原子光谱观测装置
	1.分光计：外形尺寸：518×251×250mm±5%。仪器测角精度1′；光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168㎜ 、通光口径φ22㎜、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm；平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm；狭缝宽度调节范围：0-2㎜；目镜视度调节范围：≥±5屈光度；载物台：直径≥φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm；刻度盘规格：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′；照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管；等边三棱镜：外型尺寸40×40×30㎜，精度：60°±1′，两面抛光；变压器电源3V；手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍；光栅300L/mm ，尺寸：≥60×42×1.5㎜；稳定性光栅座≥ø52×42×10×12mm防止光栅片破损；平行平板Ф30㎜，半反半透，带座。氢灯源：输入电压：AC220V±10%；输出电压：2000V±5%；电流输出：4mA—8mA；氢：紫色，辐射稳定的氢光谱（波长431.4nm、486.1nm和656.3nm）；电流表显示0-10mA，微电流调节装置；微调升降调节装置，圆铸铁底座，黑色有机玻璃壳体，尺寸为;≥240×110×60mm。G低压汞灯源：安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩除上下升降外还可以90度翻转照明，3视挂式毛玻璃窗口可拆卸；额定电压220V, 工作电压15V，含汞光灯管1只；机箱壳双侧45°排比散热孔距ø3×15×18mm，表面砂黑工艺；自带短路保护装置。1200L/㎜全息光栅。
	1套
	工业

	57
	密立根油滴仪
	一、实验内容：
验证电荷的不连续性测量基本电荷电量的大小,了解CCD图象传感器的原理与应用、学习电视显微测量方法的。
二、主要技术参数：
1.平行极板间距离：5.00±0.01mm。 
2.平行极板间电压：DC0～700V连续可调。 
3. 升降电压：DC0～300V连续可调。 
4. 数字电压表： 0～1999±1V，显示在显示屏上。 
5.数字秒表：0～99.99±0.01S，显示在显示屏上。 
6. TV显微镜头放大倍数：60×（标准物镜）倍。 
7.分划板刻度：电子方式，垂直线场分8格，每格值0.25mm。 
8. CCD成像系统，计时、电压值同屏显示。 CCD清晰度： 600TV线。 
CCD最低照度：0.02Lux。 
9. 信噪比： >48dB。
10.显示器：≥12英寸彩色液晶800线监视器观察油滴状态。
	1套
	工业

	58
	牛顿环测量装置
	一、实验内容：
1.牛顿环的形成原理；
2.利用牛顿环是如何实现测定凸透镜曲率半径的；
3.降低系统误差的方法。
二、主要技术参数：
1.测量范围:0-50mm；
2.测微读数鼓格值：0.01㎜；
3.测量精度：≤0.015㎜，放大倍数：30×；
4.采用新型防滑装置；
5.升降式钠光灯源：磁灯头座防破碎，可90度翻转，含灯管1只，无需保险丝，自带短路保护装置；
6.牛顿环：铝合金氧化砂黑处理，外形尺寸:≥φ52㎜，K9光学玻璃，曲率半径：800-900㎜，通光口径：≥32㎜；
7.外形尺寸:≥φ52㎜；
8.通光口径：≥32㎜材料，K9玻璃；
9.附45°反射镜1套。
	1套
	工业

	59
	迈克尔逊干涉仪
	一、实验内容：
1、光的干涉现象；2、测定单色光波长，光源及滤光片相干长度。
二、主要技术参数：
1.动镜、定镜框采用铝质黑砂工艺，螺旋部分镶铜丝扣，新型二维调节架调节，调节旋钮M6X0.5mm铜质螺纹对应铜质座套，舒适灵活，耐磨损，用于演示和观察干涉现象；
2.精密微调连续可调，动镜测量范围0-100mm；
3.微动手轮分度值为0.0001mm；
4.波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2%；
5.导轨直线性误差为±16″；
6.分光板、补偿板的平面度为λ/20；
7.移动镜、参考镜的平面度为λ/10，采用二维调节镜架。
三、氦氖激光器
1.一体式，模式TM00  腔长≥250mm，功率≥1.2mW  
2.波长:≥632.8nm
3.含圆盘升降底座≥φ121mm，金属精密微调，升降旋转装置≥φ34×72mm，升降调节范围：≥32mm，不锈钢支撑杆。
4.扩束镜，≥40倍，三角形铸铁底座≥3×90mm，金属精密微调升降旋转装置≥27×130mm，升降调节范围：≥30mm，不锈钢支撑杆
	1套
	工业

	60
	智能飞行设备套装
	一、规格参数

重量：100g(±5g)

轴距：128mm

飞机尺寸：189.3*184.6*51.4mm（±5）
电机规格:L8.520

桨叶:75mm/3”

抗风等级:*1<3m/s

定位方式:光流与二维码

定位精度:二维码：水平±5cm,垂直±6cm光流：水平±20cm,垂直±20cm

最大可倾斜角度：20°

最大水平飞行速度*3：3m/s

最大上升飞行速度：1.2 m/s

最大下降飞行速度：1m/s

最大飞行高度：10m

最大通讯距离：100m

通讯频率：5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz

最大灯光功率：1.5W

续航时间*4：8~9min

工作温度：0~40°C

二、电池：

数量：2块

容量:1200mAh

电压:3.8V

类型:锂离子电池

重量:30g

贮存温度:≤1Month:-20°C~45°C;≤1Month:-20°C~30°C;≤1Year:25±3°C

三、相机

照片：1920*1080P

视频：720P/30fps*2

视场角：71°

格式：JPG,MP4

四、附件：

一拖二充电座1个、充电头1个、充电线1根、快拆螺旋桨2对（直径×螺距：3.0 × 4.4 英寸 、无人机全包围保护罩1个。


	11套
	工业

	61
	智能飞行设备中学组比赛场地
	1.飞行地图3000*4000mm*1

2.PVC管连接件弯头内径20mm*7

3.PVC管连接件三通接头内径20mm*3

4.PVC管连接件立体三通内径20mm*9

5.PVC管连接件立体四通内径20mm*19

6.PVC管连接件立体五通内径20mm*7

7.PVC管连接件立体6通内径20mm*2

8.560mmPVC管PVC灰色圆管外径20mm*65

9.面板PVC板实心直径600mm*12

10.圆型板PVC板外径600mm内圆直径400mm*1

11.方型板PVC板外径600mm内方边长400mm*1

12.圆形不干胶标贴透明贴直径50mm*1
	2套
	工业

	62
	Gravity系列 掌控板入门套件
	【主控板】：主控采用双核处理器，一核处理wifi，一核处理程序，高效及时，集成WIFI和蓝牙功能，板载多种传感器，包含加速度计、光线传感器、声音传感器、RGBLED灯、按钮、显示屏、蜂鸣器，引出20路数字I/O（其中12路PWM，6路触摸输入），供电电压5V，工作电压3.3V；
【扩展板】：引出10路数字/模拟3Pin口，两路IIC口以及一路UART口；板载两路电机驱动，且不占用额外引脚；板载ph2.0及microUSB两种供电口，既可以通过usb线也可以通过电池盒或者锂电池供电，供电电压3.5-5V，板载开关，可以开关外接供电电源；板载一个高品质蜂鸣器，且带有开关控制，可以随时关闭蜂鸣器；扩展板同时兼容mcro:bit和掌控板，引出了9个鳄鱼夹接口；扩展板兼容乐高孔，可以与乐高进行直接拼插结合；
【输入设备】：超声波传感器，模拟角度传感器，数字红外接收模块，迷你红外遥控器，DHT11温湿度传感器，颜色识别传感器，土壤温湿度传感器；
【输出设备】：灯带7颗，小灯模块，减速电机，微型舵机；
【配件】：3节五号电池盒，microUSB
	11套
	工业

	63
	掌控板入门套件教程
	
本教程主要分为五个板块：玩转掌控、游戏王、智慧之家、魔力工厂和小车总动员；每个板块将围绕主题，通过4-5个项目式学习，学习基础传感器知识，简单了解物联网及AI应用，养成科学探究素养，建立逻辑思维，提升学生综合素质。
	2套
	工业

	64
	信息技术高中基础教学套件
	【套件器材】
￭ 主控板：★行空板x1
￭ 传感器：USB摄像头x1、温湿度传感器 x1、气压温度传感器 x1、超声波传感器 x1、土壤湿度传感器 x1、光线传感器 x1、★语音识别模块 x1、★数字功率计 x1
￭ 通信模块：NFC通讯模块 x1、NFC标签纸 x2、NFC标签圆形挂件 x2
￭ 执行器：RGB16灯珠灯环 x1、舵机 x1、水泵 x1、★继电器 x1、USB小音箱 x1、
￭ 其他配件：电池盒 x1、3P白色硅胶线 x8、4P白色硅胶线 x4、type-c安卓两用USB线 x1
【编程软件】
编程软件：Mind+
【主空板】
主空板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）能够运行完整Python而不是MicroPython，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（Mind+编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）可以随时编程，让广大师生只需两步就能开始python教学。另外，还预装了常用的python库，轻松胜任各种编程相关的开发场景，如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。
技术规格
1.CPU: 国产 4核 1.2GHz
2.内存: 512MB DDR3
3.硬盘: 16GB eMMC
4.内置操作系统：Debian
5.Wi-Fi:  2.4G
6.蓝牙:  4.0
7.板载元件:
    实体按键：Home按键，A/B按键
    屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏
    麦克风传感器
    光线传感器
    加速度传感器
    蜂鸣器
8.接口:
    USB  Type-C *1
    USB  TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等)
    microSD卡接口 *1
    3Pin I/O *4  (其中支持3路PWM 2路ADC)
    4Pin I2C *2
    金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）
9.供电: Type-C 5V供电
10.工作电压： 3.3V
11.最大工作电流: 2000mA
【语音识别模块】
无需联网即可实现语音识别功能；内置150条常用命令词条，且具有新增命令词自学习功能，共支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离；板载一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果，同时支持I2C和UART两种通讯方式，兼容常规主流触控板。
技术参数：
1.工作电压：3.3~5V
2.工作电流：25 ~ 40 mA
3.通信方式：I2C/UART
4.板载麦克风灵敏度：-28db
5.模块尺寸：49 * 32 mm
【数字功率计】
可测量各种传感器、执行器的工作电流、电压以及功率,支持I2C通讯方式，并配置2通道地址开关，可设置4个不同的I2C地址，满足多路数据测量的需求。
技术参数：
1.支持3.3V和5V电平
2.电压量程：0~26V
3.电流量程：0~500mA
4.软件校准，无需手动校准
5.同时测量电压、电流、功率
【继电器】
使用高品质透明外壳的继电器模块，可清晰观察到继电器内部的触点工作状态；开关量控制，使用简单，采用防反插接口，无需繁琐的接线和焊接，只需数字信号即可控制继电器的吸合与释放；继电器触点采用银镍合金材质，对电感性的负载有优良的支持，触点寿命更加长久。可应用于自动浇花、物联网控制等项目；
技术参数：
1.信号接口：PH2.0-3P
2.控制信号：数字信号（高电平吸合，低电平释放）
3.信号电平：3.3V、5V
4.供电电压：DC 3.3V~5V 
5.VIN：输入电压端口（小于DC 30V）
6.VOUT：输出电压端口
7.信号输入、输出接口：DC 2.1电源插座
	21套
	工业

	65
	高中信息科技基础教学实践项目手册
	课程提供 4 个课程单元，4 个课程单元的项目均来源于信息技术新教材，每个单元围绕一个精选自教材的项目展开，帮助老师落实教材项目教学。
课程提供 18 个趣味项目，课程项目全部采用Python代码编程，满足高中课标要求，帮助老师将开源硬件结合课标和教材知识点，教授信息系统知识。
有针对性的教师教案和学生实操用书，帮助老师快速落地信息系统教学，帮助学生实现主题项目。
	5套
	工业

	66
	科创实践套装
	1.综合实践开源硬件智能控制器具体如下：

（1）操作系统支持Linux；

（2）CPU性能：国产四核64位处理器，最高1.8GHz；

（3）存储空间：2GB RAM，16GB ROM；

（4）WIFI：2.4G/5G双频段，支持a/ac/ax b/g/n 

（5）电池： 1600mAh；

（6）显示屏： 2.4英寸，LCD屏；

（7）麦克风：语音识别距离2m

（8）扬声器：1W双喇叭

2.传感器

提供10种传感器；数量11个。

包括：LED灯、超声波传感器、伺服电机、光敏传感器、环境温湿度传感器、摄像头、旋钮/可变电阻器、循线板，编码电机*2、红外传感器。

3.结构件

提供180个塑料结构件。

4.拥有用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与科创实践活动平台进行连接；

5.支持传感器电路在软件中仿真模拟搭建；

6 支持响应平板/笔记本电脑完成的编程程序在搭建机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足：

①支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将搭建机器人从待机状态唤醒；

②支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让搭建机器人用对应发音人声音说出对应内容；

③支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在搭建机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；

④支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让搭建机器人能够通过声纹识别出用户信息；

⑤支持响应语音转写AI能力调用：让搭建机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；

⑥支持响应文字识别AI能力调用：让搭建机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；

⑦支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让搭建机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；

⑧支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让搭建机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；

⑨支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让搭建机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示；
	6套
	工业

	67
	中小学创新实践活动器材（提升版）
	1.主控：Arduino mega主控板,mega I/O扩展板，Python编程学习主控板，I/O扩展板；

2.通信模块：物联网模块、NFC 通信模块、蓝牙通信模块、蓝牙适配器、射频通信模块；

3.人工智能模块：语音识别模块、语音合成模块

4.输入设备： ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、红外避障传感器、手势传感器、分贝计、6轴惯性运动传感器、空气质量传感器、浊度传感器、USB摄像头；

5.输出设备：白色LED灯、灯环、9g离合舵机、水泵、风扇、继电器、喇叭；

6.配件：传感器线若干、公公头杜邦线、母母头杜邦线、数据线若干、电池盒、18650锂电池、18650电池座；

★【Python编程学习主控板】

Python编程学习主控板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）能够运行完整Python而不是MicroPython，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）可以随时编程，让广大师生只需两步就能开始python教学。另外，还预装了常用的python库，轻松胜任各种编程相关的开发场景，如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。

技术规格

1.CPU: 国产 4核 1.2GHz

2.内存: 512MB DDR3

3.硬盘: 16GB eMMC

4.内置操作系统：Debian

5.Wi-Fi:  2.4G

6.蓝牙:  4.0

7.板载元件:

    实体按键：Home按键，A/B按键

    屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏

    麦克风传感器

    光线传感器

    加速度传感器

    蜂鸣器

8.接口:

    USB  Type-C *1

    USB  TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等)

    microSD卡接口 *1

    3Pin I/O *4  (其中支持3路PWM 2路ADC)

    4Pin I2C *2

    金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）

9.供电: Type-C 5V供电

10.工作电压： 3.3V

11.最大工作电流: 2000mA

【语音识别模块】

无需联网即可实现语音识别功能；内置150条常用命令词条，且具有新增命令词自学习功能，共支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离；板载一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果，同时支持I2C和UART两种通讯方式，兼容常规主流触控板。

技术参数：

1.工作电压：3.3~5V

2.工作电流：25 ~ 40 mA

3.通信方式：I2C/UART

4.板载麦克风灵敏度：-28db

5.模块尺寸：49*32mm（±5）
	6套
	工业

	68
	立体式激光切割机
	1.激光器功率及类型：功率≥80W，密封式二氧化碳玻璃激光管；

2.外观尺寸：≥1500mm×1105mm×1100mm；

3.工作幅面：≥900mm×600mm；直通门便捷穿透式设计，Y轴方向加工材料可无限延展；

4.Z轴行程：0-225mm；

5.分辨率：最高可达1000DPI；

6.加工平台：蜂巢板平台与铝刀条平台；

7.对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦；

8.定位精度：±0.01mm；

9.最大切割深度：≥20mm；

10.最大雕刻速度：≥1000mm/s；

11.设备内存容量：≥1GB标准；

12.连接方式：网络连接、USB接口、U盘接口；

13.安全保护系统：支持开盖保护、强制水冷保护系统、温控自动报警、漏电断路保护、紧急急停保护、光路封闭式设计、指示灯提醒功能、外接口凹入防磕碰设计；

14.交互方式：支持软件参数调整与控制面板两种操作模式；传输完成后能实现离线作业，支持断电续雕功能；

15.智能环保排放系统：设备工作时启动，节能减耗，可同时上下排气，保护镜头和材料不受激光加工过程中产生的烟尘污染；

16.双气路电控调节系统，支持电控调节与无级手动调节，指定针形阀单路向控制吹气，搭配气量数显表精准监测气量，实现高精度加工；

17.文件格式：支持打开LCPX，LCP,DXF，PLT，DST，AI,SVG，PNG，JPG，BMP，JPEG等格式，无需转换；

18.运行环境：支持Windows系统与Mac OS系统。

19.搭配教学专用激光建模软件，能实现包括但不限于下述功能：

①支持智能加工模式，配套参数库，加工参数自动分析；根据材料种类、工艺、厚度自动匹配最佳加工参数，无需人工调整；

②具有一键造物功能，包括一键造盒、模数齿轮、徽章/印章等功能，快速实现造物；

③能够实现布尔运算、阵列等基础设计功能；

④图稿自动排版功能，提高耗材使用率；自动计算材料加工成本、加工工时，支持仿真加工系统；

⑤水口截断功能，水口工具保护细小零件，保证图纸完整性；

⑥实用性加工系统，生成唯一队列号和密码，保障队列和图纸的安全性，统一归集大量设计作品排队加工；

为避免后续版权问题，需提供计算机软件著作权证书并加盖原厂商公章。

20.智慧启蒙教学资源，总课时≥100学时；其中初级课程≥13章节，中级课程≥12章节，高级课程≥12章节，专题课程≥14章节；课程主题内容包含且不限于：造物生活、创新科技、玩味科学、神笔马良系列、新新相印系列、音乐世界系列。

提供设备、软件、项目制作等相关线上安装培训课程。
	1套
	工业

	69
	3D打印耗材
	ABS黑色（无料盘）1000g
ABS白色（无料盘）1000g
ABS红色（无料盘）1000g
ABS黄色（无料盘）1000g
ABS蓝色（无料盘）1000g
	5套
	工业

	70
	激光切割机耗材
	激光专用椴木板1
尺寸：450*450*3mm
激光专用椴木板2
尺寸：450*450*5mm
	300套
	工业

	71
	图形计算器
	（一）、硬件参数：屏幕：彩色背光，尺寸≥81.3mm(3.2寸)，像素≥320 x 240，分辨率≥125 DPI；电池：二次锂离子电池；储存内存≥90MB； 运行内存≥64MB；数据传输端口≥3，其中具有单独的充电和数据传输接口、mini-USB接口和安全数字输入输出接口(SDIO)；可通过连接外置无线收发模块，进行无线数据传输；★独立的英文字母按键；主要功能按键有中文标识；★单独公式编辑器快捷键，常用公式不低于20个。                                                                            
（二）、内置软件功能：1、全中文菜单显示，全中文输入(学生机可直接输入中文)；2、WINDOWS 菜单风格，支持页面管理功能；3、常用软件功能：①.计算功能：包含CAS（计算机符号代数系统）功能、因式分解、取整、复数运算、解方程、解方程组、解线性方程组、求多项式的商和余式等、求导数、求极限、解微分方程、隐函数微分、阶乘、排列、组合、平均数、众数、中位数、方差、线性回归、二次回归、三次回归、四次回归、幂回归、矩阵与向量运算、生成随机数、金融求解器等；②.图形功能：包含一次函数、二次函数、高次函数、三角函数绘图，关系绘图研究线性规划，方程模板绘图包含直线、抛物线、圆、椭圆、双曲线等，其它还有参数方程、极坐标、散点图、序列等绘图功能，图像分析可以研究零点、最值、交点、拐点、求导数、求积分、焦点、对称轴、准线、渐近线、半径、离心率等；③.几何功能：包含点、线段、射线、直线、切线、向量、圆弧、圆、三角形、矩形、多边形、抛物线、双曲线等，可以作垂线、平行线、垂直平分线、角平分线、中点等，可以测量长度、面积、斜率、角度、有向角等，可以进行中心对称、轴对称、平移、旋转、缩放等图形变换，可以绘制立体几何图形；④.表格功能：可以求和、求最值、样本标准差、样本方差、总体标准差、总体方差、正态分布、置信区间、统计检验等；统计图：包含圆点图、箱型图、柱状图、正太概率图、饼图，可以进行各种函数回归等；⑤.记事本：可输入汉字，可以进行注释等；⑥.传感器数据采集功能。4、典型功能：①.★最多可分四屏显示,每个屏幕的内容可以在计算，图形，表格，统计，实验等模块间自由组合，比如可以同时呈现函数、图像、表格之间的相关关系,当三者之间任一参数发生变化, 与其对应的表达式、图像、数据同时改变；  ②.动态图像与绘图：在坐标系中输入函数表达式,即可直接抓移该函数图像，实现平移、放缩等图形变换，并观察相对应的方程和数据的变化； ③.★具有三维坐标系,可直接输入函数表达式绘制立体图形，并进行各种图形变化；④.可在课件中插入 JPG 等图片格式，可以在计算器、图形、几何、数据和统计等应用程序中通过软件插入多种格式图片进行分析，将数学知识与实际生活紧密相连；⑤.通过配套计算器软件，可以把 office 办公软件中的数据、文字、公式、图片等以简单的复制粘贴的方式，制作到课件中，并发送到学生的图形计算器中，便于学生学习研究。                                                                                                                     （三）、扩展功能：1、可与传感器进行连接，能够方便地采集数据进行理科实验。★可通过USB端口直接连接传感器进行单通道数据采集，无需数据采集器等其它外接设备。可通过USB HUB同时连接不少于4个传感器进行多通道数据采集。2、通过无线课堂教学系统，可同时与课堂内所有图形计算器实时连接，实现课堂中教师与学生之间的实时信息交流，反馈和评价，实现互动教学，提高学生的课堂参与度; 3、能够编程控制相应芯片，进行电子工程制作。★内置microPython编程语言和BASIC编程语言，可实现多语言学习与应用。microPython编程语言以菜单驱动式的指令编写、数据库调用、功能选择等，适合图形化编程到文本编程的过渡；内嵌提示、上下文帮助、彩色字体等引导编程学习；内置常用 Python 模块(库），如： “数学计算”、“随机模拟”、“几何图形”、“图片处理”、“绘图(x,y)和文本”、“数据共享”、“Hub项目” 等，可直接调取使用；允许编程者自己随意添加更多的模块和功能，并且可以固化入系统菜单，个性化使用；可通过USB端口连接并编程控制多种嵌入式开发板；可以连接和兼容micro:bit，并使用配套模块对其进行编程控制。                                                                                                                                     （四）、相关资质：1.提供原厂家授权及售后服务承诺函并加盖投标供应商公章。                     
	48台
	工业

	72
	无线收发导航管理平台
	含1套无线收发平台，1套无线导航管理软件，48个无线收发模块，5个集成管理平台。                                                一、无线收发平台：图形计算器专网专用无线收发平台，覆盖的无线信号范围≥50 米；5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备；调制方式：BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK/CCK；频率范围：5725-5850MHz、5150-5250MHz、2400-2483.5MHz；                                                                                       频率容限：≤20ppm。与图形计算器同品牌，以保证质量及兼容性。                                                          二、无线导航管理软件：集图形计算器软件功能与班级互动管理功能于一体。班级互动管理功能包含如下两部分：                                                            演示功能：                                                                                                             1.截取屏幕，可以截取全班或部分学生屏幕，截屏可以任意的放大缩小；2.实时演示，实时演示的同时可以把学生的操作过程录制成视频，并能记录操作按键顺序，能回放或共享；

3、截屏和实时演示无延迟感，保证课堂时间及教学过程流畅。
管理功能：                                                                                                                        班级管理系统：

由电脑软件统一输入学生中文姓名，用户名，ID等内容，并可以选择显示内容。要求中文实名登录管理，帮助教师实现点对点教学方式；2.可分班管理，设定若干个班，每班成员固定，采集数据独立，满足教师多班授课模式；
3.学生管理平台界面人性化，学生姓名可中文实名或匿名显示，有平铺、列表等多种显示方式；

可实时监控每位学生的连线状态，帮助教师实时了解学生情况。
课堂控制锁屏功能：可控制计算器实现暂停使用，锁死学生机键盘，亦可一键恢复机器使用，方便课堂控制。
课件传输与收集：可以直接发送教师成品课件或探究课件到学生手持机，供学生探究学习。并能采集回学生手持机中的探究结果及操作过程。                                                                                                 三、无线收发模块：图形计算器专网专用无线收发模块，插在图形计算器上，与无线收发平台配套，实现学生与教师软件的互动与文件传输。5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备；调制方式：BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK/CCK；频率范围：5725-5850MHz、5150-5250MHz、2400-2483.5MHz；频率容限：≤20ppm。与图形计算器同品牌，以保证质量及兼容性。 

集成管理平台：

充电：能够一次为10 台图形计算器进行充电；

软件升级：可为图形计算器进行操作系统升级或文件传输，实现集中管理；

串联：平台之间可以用数据线串连，同时为平台上所有的计算器进行操作系统升级或文件传输；                                                       4、电池状态LED指示灯：集成管理平台的该指示灯为红色表示正在充电的计算器电池电量低于25%，黄色表示正在充电的计算器电量介于25%到75%之间，绿色表示电池电量高于75%；

5、传送状态LED指示灯：呈闪烁绿色的指示灯表示正在发送文件或系统升级，若是在充电而没有进行传送文件则该Led指示灯会熄灭，呈稳定绿色的指示灯表示传送已成功完成。与图形计算器同品牌，以保证质量及兼容性。                                                                                                                                  
	1套
	工业

	73
	数学创新实验资源包
	包含初高中代数、几何、统计、概率等的基于图形计算器开发的各类课件不少于500个；教学视频不少于20节课；优秀课堂教学设计不少于100篇；利用图形计算器编写的创客项目程序课件不少于100个，视频不少于20个；与图形计算器有关的过去10年建模竞赛试题及答案；《数学实验探究教学设计》高中全系列，《高中数学探究实验手册》全系列。图形计算器教育资源平台免费下载各类国内国外教学设计、教学视频、课件等。基础教师培训1次：让教师达到对计算器基本功能，互动教学达到熟练程度；专题技术培训1次：指导教师对高中函数、几何、统计、立体几何四大部分进行课件设计与制作，达到熟练水平；长期在线技术支持。推荐优秀教师论文到相关杂志刊物发表；帮助学校申请加入相关课题研究；推荐优秀教师参加相关国内或国际学术交流会；帮助参加相关学生竞赛并提供相关技术支持。
	1套
	工业

	74
	数学软件
	支持Windows操作系统，可实现课件制作、保存、拷贝和网上发布，方便教师下载、编辑，实现教师间交流共享。可以通过复制、粘贴的简单方式，插入文本、图片、视频和程序。该软件能够与所有电子白板和数字投影仪兼容使用。独立的英文字母按键，符合数学教学中，中英文和公式输入的要求；单独公式编辑器快捷键，常用公式不低于 20 个;主要功能键中文标识。一、内置软件数学功能：全中文菜单显示，全中文输入。软件功能：CAS（计算机符号代数系统）功能，函数及二次曲线作图分析；几何；电子表格；统计分析，记事本，数据采集程序。WINDOWS 菜单风格；支持页面管理功能。1.最多可分四屏显示,每个屏幕的内容可以在计算，图形，表格，统计，实验等模块间自由组合，比如可以同时呈现函数、图像、表格之间的相关关系,当三者之间任一参数发生变化, 与其对应的表达式、图像、数据同时改变。2.动态图像与绘图：在坐标系中输入函数表达式,即可直接抓移该函数图像，实现平移、放缩等图形变换，并观察相对应的方程和数据的变化。3.具有三维坐标系,可直接输入函数表达式绘制立体图形，并进行各种图形变化。4.可在课件中插入 JPG 等图片格式，可以在计算、图形、几何、数据和统计等应用程序中通过软件插入多种格式图片进行分析，将数学知识与实际生活紧密相连。5.通过配套数学软件，可以把 office 办公软件中的数据、文字、公式、图片等以简单的复制粘贴的方式，制作到课件中，并发送到学生机中，便于学生学习研究。二、可扩展性：1、可与传感器进行连接，能够方便地采集数据进行理科实验。2、通过无线课堂教学系统，可实现课堂中教师与学生之间的实时信息交流，反馈和评价，实现互动教学，提高学生的课堂参与度。3、能够编程控制相应芯片，进行电子工程制作，含python编程功能。
	16套
	工业

	75
	数学创新应用活动课程套装
	含8个创新者系统，2套智能灌溉系统课程套装，2套泡泡机系统课程套装，2套智能机器人小车。                                                  一、创新者系统：48兆赫兹 Cortex M4F 中央处理器，支持图形计算器编程控制技术 （支持数学教学“算法”内容的实践应用）。
自带硬件：红色发光二极管，红绿蓝发光二极管，扬声器 ，光亮度传感器。 三个输入口，各种传感器和输入设备（键盘等）的数据采集。
三个输出口，包括一个UART串口，数据和控制 （可控制电动机，声光电等各种传感器，按键，扬声器，显示LED等）。10个面包板接口，I2C 串口。USB-Mini 接到图形计算器提供数据和电源。                                                                                二、智能灌溉系统课程套装1.课程体系：1.1课程内容要求：要求课程利用图形计算器编程，通过创新者系统控制配套硬件，形成一个完整的装置，解决一个项目研究问题。从人文情怀角度能够启发学生认识智能灌溉系统的意义与价值；从能力角度能够培养学生科技理工综合素养与团队合作能力，激发创新意识；从知识角度能够增强学生对学科基础知识的理解和运用；从科技创新角度能够辅助学生实现对项目整体的自主设计与构建。课程内容以智能灌溉系统为主项目方向，通过对多个铺垫性专题微项目课程的学习与实践，最终保障学生能够自主完成开放性主项目的设计和搭建，能够充分发挥学生的想象力和创新精神，并保持积极和主动性。1.2课程设置：总课程包括三个方面，不少于6大完整专题课程：（1）设置铺垫性专题微项目课程，包括：报警系统专题、音乐播放器专题、测量系统专题、输出系统专题；（2）总结与主项目创新设计与搭建专题（3）展示与评价专题。每个专题计划1-2学时。包含教案、学案、PPT课件。除“展示与评价专题”外，每个专题教案内容包括：教学分析（内容分析、对象分析、环境分析、课外拓展等）、教学目标（知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）、教学重点、教学难点、教学工具、教学方法、教学设计、板书设计、课后反思、课程评价等，不少于10个基础板块。“展示与评价专题”中为本项目的学生作品配备专业评价的参考标准。每个专题的学案精心设计，图文并茂，直观清晰，适合学生年龄阶段的心里特点，易于学生接受。PPT课件（详细操作步骤）同时适用教师讲解和学生自主学习。2.配套教具套装：土壤湿度传感器（1个）电压：3.3—5V、电流：0—35mA；温度传感器(1个)电压：3.3—5V、温度范围: -40—+125 ℃；光强传感器（1个）电压：3—5V、电流：0.5-3 mA；MOSFET（1个）电压：5V；可潜水小水泵 （1个）电压：3—5V、电流：100-200mA；公对公连接线（1组） 长度：20CM；公对母连接线（1组）长度：20CM；AA电池盒（1个）电压：6V；5号电池（4个）电压：1.5V/1节；软管（0.5米）直径：7.5mm；装置秘笈（设备安装详图解1册）；精美印刷版教案（1册）；精美印刷版学案（1册）；电子版资源加密U盘（1个）。                                                                          三、泡泡机系统课程套装：1.课程体系：1.1课程内容要求：要求课程利用图形计算器编程，通过创新者系统控制配套硬件，形成一个完整的装置，解决一个项目研究问题。从人文角度能够启发学生认识高效的机械设备、智能设备带给人类社会的变化；从能力角度能够培养学生科技理工综合素养与团队合作能力，激发创新意识；从知识角度能够增强学生对学科基础知识的理解和运用；从科技创新角度能够辅助学生实现对项目整体的自主设计与构建。课程内容以泡泡机的制作方式让学生了解工厂里生产包装瓶的必备设备——吹塑机原理；以泡泡机系统为主项目方向，通过对多个铺垫性专题微项目课程的学习与实践，最终保障学生能够自主完成开放性主项目的设计和搭建，并引导学生创新，开发新形装置。1.2课程设置：总课程包括三个方面，不少于6大完整专题课程：（1）设置铺垫性专题微项目课程，包括：声光系统专题、音乐制作专题、电动系统专题、感应系统专题；（2）总结与主项目创新设计与搭建专题（3）展示与评价专题。每个专题计划1-2学时。包含教案、学案。除“展示与评价专题”外，每个专题教案内容包括：教学分析（包括：内容分析、对象分析、环境分析、课外拓展等）、教学目标（包括：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）、教学重点、教学难点、教学工具、教学方法、教学设计、板书设计、课后反思、课程评价等，不少于10个基础板块。“展示与评价”为本项目的学生作品配备专业评价的参考标准。每个专题的学案精心设计，图文并茂，直观清晰，适合学生年龄阶段的心里特点，易于学生接受。2.配套教具套装：超声波位移传感器（1个）电压：3.3—5V、范围：3—400CM；直流电机（1个）电压：3-6v；直流减速电机（1个）电压：6v、30转/分钟；MOSFET（1个）电压：5V；面包板（1个）长*宽：8.5x5.5cm、400孔；公对公连接线（1组）长度：20CM公对母连接线（1组）长度：20CM；AA电池盒（1个）电压：6V；5号电池（4个）电压：1.5V/1节；风扇（1个）电压：12V、电流：0.14A；风扇页（2个）直径：50mm ；直流电机支架（1个）；直流减速电机支架（1个）；泡泡水箱（1个）；装置秘笈（设备安装详图解1册）；精美印刷版教案（1册）；精美印刷版学案（1册）；电子版资源加密U盘（1个）。            

四、智能机器人小车：用计算器编程、通过创新者系统连接控制小车，实现无人驾驶，智能运动。1.硬件：铝质车底盘、可充电电池、两个带独立电机的驱动轮、高分辨率电机轴编码器传感器、绘图笔架、前挂式防护栏、陀螺仪、底部安装的彩色传感器、红绿蓝（RGB）LED灯由创新者系统控制。2.功能：该小车动态的展现了数学，科学和编程等新维度，是探索初中和高中主题概念的有效途径，促进同学们协同解决问题，激发学生的热烈讨论。 机器人学习的跳板：该小车是编码和机器人学的入门，在绘图技术中构建简单的编程语言，可以轻松地对系统进行编程、运行，并对性能进行校正或调优。数学的动态体验：动态体系让学生从新的角度进行数学学习，并激励他们坚持寻找解决方案，使小车以他们想要的方式运行，如走直线，走正方形、走三角形等。 无限的机会：小车的设计允许访问创新者系统的输入和输出端口，学生可以为其添加额外的体验功能。即插即用：小车上为创新者系统预留了特殊的安装区域，图形计算器可以用小车顶部的夹子固定住，实现了即时插拔，即插即用。
	1套
	工业

	76
	数据采集拓展套装
	内含8种常用传感器，每种4个，配套图形计算器使用。                                                         
力传感器：量程：-50N～+50N；分辨率：≤0.001N；可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接；传感器采用Type-C高速传输接口；内置硬件调零按钮和固定位。 
压强传感器：量程：0～700kPa ；分辨率：0.1kPa；传感器采用Type-C高速传输接口。
pH传感器：量程：0～14PH；分辨率：0.01PH；精度： ±0.05 PH；传感器采用Type-C高速传输接口。                                                                                                                                            声波传感器：量程：20HZ～20,000HZ；分辨率：1Hz；传感器采用Type-C高速传输接口。                                                    运动传感器：量程：0-4m；分辨率：1mm；传感器采用Type-C高速传输接口。                                                             温度传感器：测量范围：-50℃～+250℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度；传感器采用Type-C高速传输接口。
声音传感器：测量声音的强度，声级测量范围：30 dB ～120dB，分度：0.1dB；传感器采用Type-C高速传输接口。
光照度传感器：测量范围：0 lx～50000lx，分度：10 lx；传感器采用Type-C高速传输接口。
	1套
	工业

	77
	立体几何模型
	高中教学需要的几何体、立方体及多面体、棱柱、棱台、圆柱、圆锥、容积体积模型、旋转模型等精选模型。
	1套
	工业

	78
	三维立体几何模型演示教学系统
	1. 包含不低于100种以上的几何体和点线面关系演示内容；
2. 可以实现几何截面的上下、水平移动，可以在任意位置上停止并可以实现复位，能够表现平面截取几何体的过程和截面形状；
3. 通过勾选项就能实现几何体特定部位的隐藏或显现，如对角线/高度线/中线等辅助线、辅助面，并可以实现几何体本身的隐藏或显现；
4. 可以直观展示几何定理（例如：祖暅原理）并运用其解决数学难点；
5. 能够测量和计算模型的体积，并进行相关实验；
6. 能够实现几何体外表面展开与复原，可以展示几何体的动态变化，如三维旋转、扭动、分离以及几何体的内接关系；
7. 可以直观演示生活中的常见几何原理运用，如接水管、修旋转楼梯；
8. 通过灵活设置包括角度、周期、高、半径、边长、棱数、系数等参数，能够直接改变截面倾斜角度、函数运动周期、几何体大小，从而呈现出不同的几何体。
	2套
	工业

	79
	模块化几何模型搭建套装
	搭建套装内含286块标准化组件，包含等边三角形100片、等腰三角形60片、正方形60片、长方形30片、五边形36片，橡皮筋600根。套装可以构建起正多面体、棱柱和反棱柱、棱锥和双棱锥、棱台以及组合体等多种立体几何体模型，是一套独一无二且极具价值的学习工具，可以最大限度激发学生的创造性，帮助学生建立空间意识，培养学生的空间想象力，达到教学目标。
	4套
	工业

	80
	自动灌溉系统
	φ16的PE管作为主水管；4/7、3/5毛细管做分水管；高硬度4/7、3/5配套双倒钩；过滤7字型滴剑
	1套
	工业

	81
	超净工作台（智能型）
	1.主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节；
2.工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；
3.4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作；
4.显示开机时间和持续运行时间；
5.可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能；
6.高效过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便；
7.洁净等级：100级，0.5μm；
8.菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)；
9.光照度：300LX； 
10.单相交流：220V/50Hz；
11.内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)；
12.高效过滤器规格及数量：715mm×460mm×46mm（±20mm），一个；
13.荧光灯15W一个，紫外灯15W一个；
14.风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)；
15.噪声：≤62dB； 
16.外形尺寸（长*宽*高）：850mm×600mm×1600mm（±20mm）；
17.工作区尺寸（长*宽*高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）；
18.电源：AC220V±10%，50Hz±10%；
19.功率：≤200W。
	4台
	工业

	82
	接种器械灭菌器
	该消毒器采用干式传热原理进行高温消毒，比传统加热安全、寿命长、省电、升温快等特点，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-320度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度，适合生物，育苗接种，无菌操作；
1.电加热：数显
2.温度：0-320℃无级可调；杀菌温度285℃-320℃；
3.电源：AC220V±10%，50Hz±10%；
4.立式；
5.外形尺寸：190mm×100mm×210mm（±20mm）；
6.外壳采用不锈钢材质，结实耐用；耐高温陶瓷消毒槽；耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底；
7.不锈钢器具搁置架；
8.防触电保护类型：I类；
9.加热区总长：≥150mm；
10.消毒槽内径：35mm
	4台
	工业

	83
	全自动数显立式高压蒸汽灭菌器
	1.容积：50L；
2.最高工作温度：134℃；
3.最高工作压力：0.22Mpa；
4.时间可选范围：0-9999min；
5.温度可选范围：50℃-134℃；
6.灭菌室尺寸：Φ318mm*530mm；
7.功率：AC220V/50Hz/2.5KW；
8.全部采用高质量S30408不锈钢材质；
9.升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行；
10.LED数码显示灭菌温度和时间；
11.手轮式快开门结构；
12.双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门；
13.超压自泄，过温、过流、缺水保护；
14.玻璃钢罩防止烫伤；
15.灭菌结束，声光报警；
16、可选配干燥功能。
	1台
	工业

	84
	智能光照培养箱
	1.箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀；
2.箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用；
3.箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求；
4.人机界面采用自主研发的4.3寸彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示；
5.培养箱自带照明开关，方便黑暗条件下观察培养；
6.控制器安全管理含多级密码保护，分别为管理员、厂商技术人员；
7.控制器具有手机远程物联操作系统端口，可连接手机使用微信APP小程序远程操作培养箱，运行数据云端存储；（选配）
8.控制器具有PC端无线连接，可查看、编辑、设置培养箱运行参数，运行数据实时记录可下载打印；（选配）
9.控制器具有CO₂连接端口，可连接CO₂传感器，实时控制培养箱内CO₂浓度；（选配）
10.培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm 的红光光强：峰值波长525nm 的绿光光强：峰值波长450nm的蓝光光强合理配比；
11.光源灯组采用全铝合金支架，散热性能好，有效提高光源使用寿命，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式，更加的安全可靠；
12.光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射，更换时无需任何工具方便快捷；
13.控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）；
14.照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999；
15.培养箱制冷采用知名品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作；
16.培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器；
17.箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀；
18.培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全；   
19.容积:280L；      
20.光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）；
21.控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃ ；
22.控温精度:±0.1℃ ；
23.控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)；
24.电源:AC220V±10%，50Hz±10%；
25.时间设定:定时运行/连续运行；              
26.工作室尺寸：500mm*520mm*1080mm （±20mm）；    
27.外形尺寸:600mm*640mm*1800mm（±20mm）。

	1台
	工业

	85
	中央操作台
	1.规格尺寸（长*宽*高）：2400mm*1200mm*800mm（±20mm）；
2.台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板;
3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板；
4.导轨：知名品牌，三节式，静音；
	1张
	工业

	86
	三联水嘴，水槽
	430*330*210mm实验室专用5mm厚PP水槽含下水软管。
	1套
	工业

	87
	植物生长记录仪
	植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品，为人类对植物的研究提供了有力的技术支持。设计新颖，性能可靠，功能强大，智能便捷，可以定时拍照记录植物生长过程，一目了然，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。
1.工作环境-20-60℃；
2.LCD显示屏，抓拍速度1.0秒；
3.镜头角度120度，1600万像素照片；
4.三个拍摄感应器，可定时拍照；
5.超长待机时间可达8个月；
6.外形尺寸：135mm×95mm×80mm（±20mm）。
	1台
	工业

	88
	照度计
	1.准确度高及反应速度快；
2.3-1/2位液晶显示；
3.测量范围：20,200,2000,20000lux；
4.光谱反应：符合CIE photopic（视觉函数）标准；
5.光谱准确性：f'1≤6%；
6、余弦反应：f'2≤2%；
7.准确度：±3%rdg±0.5%f.s（大于10000lux档位准确度为±4%rdg±10dgts）（以色温2856K标准平面灯校正）；
8.重复测试：±2%；
9.温度特性：±0.1%/℃；
10.取样率：2.0次/秒；
11.感光体：光二极体附滤光镜片；
12.操作温湿度：0-40℃（32℉-104℉），0-80%RH；
13.储存温湿度：-10-50℃（14℉-140；℉），0-70%RH；
14.过载显示：最高位位数“1”显示；
15.电源：单个9V电池。
	5个
	工业

	89
	温湿度计
	1.超大屏幕液晶显示，直观，方便；
2.同屏显示温度，湿度，时钟；
3.室内外双路测温，单路测湿；
4.12/24小时时钟显示；
5.最大，最小温湿度值记忆功能；
6.温度测量范围：室内温度：-30℃- +50℃；
7.室外温度：-50℃- +70℃；
8.湿度测量范围：20%RH-99%RH；；
9.显示分辨率：温度：0.1℃ 湿度：1%RH；
10.测量精度：温度：+/-1℃ 湿度：+/- 5%RH；
11.供电电压：1.5V（一节7#碱性电池）。
	5个
	工业

	90
	笔式 PH 计
	1.ABS工程塑料外壳；
2.仪器级别：0.01级；
3.测量范围：pH：0.00～14.00。
	5个
	工业

	91
	五层立体无土栽培箱
	设施由种植盆、定植盖、水培定植杯、碳钢主骨架及供回液管路组成。 内置式蓄水池，通过水泵把水和营养液打到种植层，内置式补光灯，智能定时，四层种植层，一层为育苗层。智能光照模式可根据光照自动调节补光强度，智能水位报警功能。
1.光照：24V安全LED植物灯组合光照；
2.培养箱水量：40L±10%；
3.4.3寸彩色触摸屏控制；
4.功能控制：营养液循环时段8段控制，可手动控制开闭，手动调节循环时间段，灯光分四组控制，每个组5段控制，自动循环式，年月日时钟显示，显示环境温度湿度、光照度、实时监测营养液TDS值和温度，确保种植营养液符合种植需要，营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警；
5.电源：AC 220V±10%； 
6.输入功率:250W±10%；
7.外形尺寸（长*宽*高）：770mm*400mm*1770mm（±20mm）；
8.外观结构：实用五层，一层为育苗层，每层配置LED补光灯可设定。
	1台
	工业

	92
	漏窗式无土栽培
	1.外形尺寸（长*宽*高）：950mm×400mm×1650mm，尺寸偏差±5%；
2.柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料；
3. 4.3寸彩色触摸屏控制；
4.能显示温度、湿度、光照度、水温、水质TDS信息；
5.水泵8组时间段循环控制，照明四路独立控制，5组时间段循环控制；
6. 4层种植槽，每层种植14株，共计种植14×4=56株；
7.光照：24V安全LED植物灯组合光照；
8.营养液储液箱容积：不少于30L；
9.底部万向转轮，移动方便；
10.营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警。
	1台
	工业

	93
	供水设备
	配备潜水泵/增压泵，实现供水系统循环
	1项
	工业

	94
	栽培区防腐木地面及过道
	地面采用35mm*35mm的木方作木龙骨，地面抬高10cm，防腐木地面规格900mm*20mm,两遍木油漆涂刷
	85平
	工业

	95
	空调降温系统
	恒定温度，可自动控制,3P
	2套
	工业

	96
	种植区灯具
	阳光房内LEDT5/T8灯
	1项
	工业

	97
	室内电路布线
	室内所有电路采用国标单芯线，国标BVV护套线，485双绞。不含水电、强弱电引入现场。
	1项
	工业

	98
	拖把池及洗手池
	一体式洗手台，陶瓷面，高密度板柜体，规格尺寸（长*宽*高）：1000mm×450mm×800mm（±20mm），
拖把池陶瓷材质，规格尺寸（长*宽*高）450mm×400mm×550mm（±20mm）；
	1套
	工业

	99
	叠碗栽培
	叠碗式立柱栽培，即碗形种植容器串叠而成，栽培碗内陶粒垫底、种植基质铺入即可用于种植，每个立柱高约1.2米，柱芯管为镀锌钢管，底座为一个基质池，通过水泵把水和营养液打到顶端，再由淋滴头喷洒下来，即可实现立体栽培。叠碗式栽培设施适用于栽培多种小棵型的叶菜及花草，也可用于芽苗菜生产。种植紫金花、太阳花等
	10组
	

	100
	立柱栽培
	短柱套有五个塑料盆，每个花盆内配置陶粒，种植基质，柱子的顶端是分水器， 底座为一个蓄水基质池，通过水泵把水和营养液打到顶端，再由淋滴头喷洒下来，现实立柱栽培的自动上水。规格尺寸：每个立柱高约1.2米，采用304不锈钢立柱，上水采用软管，pvc控制阀、控制阀连接件组合而成，同时每组立柱栽培配备单独阀门来现实水量的供需，采用一出五分水装置，经久耐用。在短柱上，用户可以种多种花卉，形成参差披拂的“组合花柱”；也可以种生菜、番茄等时鲜蔬菜，长成后便可收割食用。
	10组
	

	101
	底部池子
	立柱栽培区域、叠碗栽培区域内铺设鹅卵，水泥、瓜子片浇灌，防水处理，
	1项
	

	102
	玻璃营养液池
	8mm钢化玻璃，长宽高：1000mm*600mm*800mm（±5），定制款两侧开孔，内部玻璃胶密封。
	3组
	

	103
	沙漠景窗区
	上部304不锈钢圆形种植槽，直径1500mm，底部为实木柜子，种植区内模拟沙漠植物生长土壤环境，底部种植土铺设，上层铺设5cm-10cm厚的种植沙；种植区内提供沙漠植物仙人球、仙人掌、芦荟等。
	1项
	

	104
	平架栽培
	1.规格尺寸（长*宽*高）：1300mm×1500mm×700mm（±20mm）；

2.采用银色不锈钢方管精制成平行支架，将PVC种植管平铺于支架上，12根75pvc管子循环水流；

3.利用管道循环供水，独立营养液供应水槽，独立控时自动循环供水，可设置10组循环程序；

该栽培的优点：

1.叶菜离开地面，可以生产洁净的无污染蔬菜；

2.可有效利用空间，同时也可以提高蔬菜的采光效果；

3.节约土地面积，提高产量，即可做生产也可做观光采摘，设施简单美观。
	1组
	

	105
	A架圆管栽培
	1.规格尺寸（长*宽*高）： 1400mm×720mm×1450mm（±20mm）；

▲2.主体结构：采用不锈钢支架结构，8根Φ63 PVC-U管件组成；

▲3.工作模式：采用上端供水，下端出水模式。用水泵从出水端水箱向上端供水，以此循环；

▲4.种植数量：≥88孔；

▲5.设备功率：≤25W；

▲6.电源适应性：仪器在220V±10%，AC50/60Hz供电条件下正常工作；

7.利用管道循环供水，独立营养液供应水槽，独立控时自动循环供水，可设置10组循环程序。

提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖投标人公章，带▲参数第2、3、4、5、6项必须在出具的检测报告中体现。
	2组
	

	106
	阶梯潮汐栽培
	1.规格尺寸（长*宽*高）：1400mm×620mm×1650mm（±20mm）；

2.采用不锈钢管做阶梯式支架，6组阶梯；

3.利用管道循环供水，独立营养液供应水槽，独立控时自动循环供水，可设置10组循环程序；

▲4.电源：AC220V 功率：11W；

▲5.储水箱水量：18L；

▲6.6组阶梯，每组有11个种植槽。

该栽培的优点：

1.叶菜离开地面，可以生产洁净的无污染蔬菜；

2.可有效利用空间，同时也可以提高蔬菜的采光效果。

提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖投标人公章，带▲参数第4、5、6项必须在出具的检测报告中体现。
	2组
	

	107
	阶梯式有土栽培架
	规格尺寸：1200mm×800mm×820 mm（宽×深×高）（±5） ，304不锈钢，3层
	1组
	

	108
	无土栽培耗材包
	1.无土栽培工具套装（不低于10种）*1套

2.无纺布*5平米

3.橡胶手套（长袖）*10双

4.定植篮*100个

5.复合基质*20kg

6.育苗穴盘*50张（72穴的25张，50穴的25张）

7.枝剪*2把

8、剪刀*2把

9.营养液（200X）*5瓶

10.浇水壶*2把

11.擦桌布*4条

12.水桶（15L）*2个

13.水瓢*2把。

14.粘虫板（黄板、蓝板）*各20张

15.温湿度计*4个

16.长柄毛刷（清洗水槽）*4把

17.铲刀（清洗水槽）*4把

18.配备药剂包：多菌灵（500克装）一包、百菌清（500克装）一包、杀虫剂（阿维菌素、吡虫噻嗪酮、高效氯氰菊酯，200毫升）*各1瓶、病毒剂（吗啉胍，15克袋装）*6袋

19.放大镜*2把

20.长柄的镊子*5把

22.花盆（工程塑料，口径15-18cm）*20个

23.蔬菜种子10种 20包

24.花卉种子10种 20包

25.速溶型无土栽培肥料，5KG    5套

26、花盆（大、中、小）及育苗盆  10套
	1组
	

	109
	光能量补充执行器
	专用植物生长全光谱灯1套及附件：

1.重量：5KG；

2.额定电压：220V；

3.频率：50Hz；

4.额定功率：200W；

5.输入电流：1.95A；

6.使用寿命不小于24000h。
	14套
	

	110
	首次绿化用苗及技术培训
	1.无土设备提供首次植物花卉幼苗根部清洗,营养液浸泡，人工种植及维护；

2.提供现场仪器设备使用方法、实验开展培训，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认；

3.每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考等；

4.培训课程内容：青菜的液膜栽培，空心菜的液膜栽培，营养液浓度对植物生长的影响，传统种植与无土栽培对植物生长的影响等，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认，不含培训相关实验使用的试剂和耗材；

5.培训时提供清单核心产品功能、使用视频；

6.培训时提供清单相关学科常做的实验视频；

7.培训时提供清单对应课程实验操作手册（电子版）。
	1项
	

	111
	玻璃门
	原门洞下降，高度2200，宽度1200mm,材质：玻璃
	2项
	

	112
	小门
	1000*2100mm，玻璃
	1扇
	

	113
	窗户
	2400mm*2200mm,5mm+6mm+5mm,双层真空玻璃窗
	2扇
	

	114
	大窗户
	6300mm*2800mm，10mm玻璃
	1扇
	

	115
	地面防水处理
	原地面清扫处理，打底胶除尘，采用3 mm厚SBS改性沥青防水卷材，火烤铺设
	1项
	

	116
	顶面处理
	柱：120*60*4.0镀锌钢管，绗架梁：50*50*2.5镀锌钢管做绗架梁

绗架梁尺寸200*300立方体，次梁：100*50*2.5镀锌钢管，顶面玻璃：5+5夹胶钢化
	1项
	

	117
	墙面装饰
	竹木纤维集成墙板，材质：木粉+高分子+树脂，防水，防潮，环保，阻燃
	1项
	

	118
	室内智能环境监测控制系统
	1.控制部分：7寸彩色触摸显示屏，设置温度、湿度、光照度、CO2浓度的运行显示，温度、湿度、光照强度、CO2浓度存储于单片机控制系统，能够查看长达六个月以上的温度、湿度、光照温度的历史记录，并可用USB存储介质直接下载；

2.配置有温度、湿度、光照度、CO2浓度传感器，可配套相关设备模拟自然界气候条件(温度、湿度、照度等)的变化，按设定的程序对温湿度、光照等参数进行独立调节并有规律的循环控制自动控制；

3.支持物联网远程监控设备功能，无需麻烦下载手机APP的等专用软件，直接关注手机微信公众号登录账号即可在线监控，同时也可以电脑网页在线监控，可以供多个账户分不同权限使用，通过该平台可以远程操作所有本地端可设置的功能，包括系统启动、系统停止。
	1项
	

	119
	集成控制终端
	内含断路器、智能控制接点，控制箱，设备启停按键，设备状态电源指示灯。
	1套
	

	120
	数据显示屏
	LED显示大屏，高清高亮红色字体，485通讯，传感器数据多页翻页展示，长1000*宽730mm*厚100mm（±20mm）
	1项
	

	121
	物联网综合管理客户端
	手机终端客户端，物联网云平台，外部WIFE或移动数据网络连接操作，独立账号登录，多授权管理，软件系统集成摄像监控功能，环境数据监测记录，数据历史曲线绘制，直观清晰同时支持历史报表下载等
	1项
	

	122
	室内高速球机及传输器
	22倍模拟高速智能球,360°旋转，远近焦距变换，智能控制点击局部旋转。
	1套
	

	123
	土壤四合一传感器
	1.供电电压：DC 12～24V，485通讯模式；

2.防护等级：IP68,响应时间：＜1S；

3.存放环境温度：﹣20℃~60℃；

4.测量参数：水分；

5.测量范围：0~100%；/

6.测量精度：读数的±3%（0~53%范围内），读数的±5%(53%~100%范围内）；

7.温度测量范围：﹣40℃~80℃；

8.测量精度：±0.5℃；

9.电导率测量范围：0~10000us/cm；

10.电导率分辨率：10us/cm；

11.PH测量范围：3~9PH；

12.测量精度：0~1999mg/kg,探针式插头，探针直径：3mm；

13.探针材料：不锈钢(抗电解)；

14.密封材料：环氧树脂(黑色阻燃)。
	1套
	

	124
	空气温湿度传感器
	1.空气湿度：范围 0～100% ；

2.空气温度：范围-30～70℃ ，精度 ±3%，精度 ±0.2℃；

3.信号输出方式：0～2.0V或4～20mA；

4.工作电压：12～24V(典型值12V)；

5.响应时间：<1S；

6.测量稳定时间：1S；

7.工作温度范围：-35℃～75℃，响应速度快，精度较高，量程较宽，稳定性好，轻型百叶箱设计，适合室外使用，可防止阳光直射照成局部温度偏差以及雨水的冲刷，体积小巧，拆卸方便，安装简单，输出信号线性度好，具备较强的抗干扰能力。
	1套
	

	125
	光照传感器
	1.光线范围: 0～200Klux ；

2.反应时间: 1秒，环境温度：-30～70°C；

3.精 度：±3%；

4.重 量：210g，体积小巧，安装方便，壳体结构设计合理，使用寿命长，测量精度高，稳定性好，响应速度快；

5.传输距离长，抗外界干扰能力强，防水性能好，可广泛用环境、温室、实验室、养殖、建筑、高档楼宇、工业厂房等的光线强度测量。
	1套
	

	126
	二氧化碳传感器
	1.供电电压：12～24V  DC；

2.测量范围:0～5000ppm，反应时间: 60s；

3.测量精度：±3%；

4.信号输出: 4-20mA；

5.功 耗：平均＜60mA,峰值＜200mA；

6.工作温度范围：-20℃～80℃ ；

7.外型美观、小巧、安装方便，响应速度快，测量精度高，抗干扰能力强，结构设计合理，性能稳定，全量程标定输出，一致性好，国际标准的内部接线及外部安装方式。
	1套
	

	127
	电源
	电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。
1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，带有交流电流显示，具备过载声光报警保护功能。
2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，具备过载声光报警保护功能。
3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。
4.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。
	1个
	工业

	128
	控制柜                      
	1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）；
2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。
3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。
4.集成10.1寸触显操作单元。
	1套
	工业

	129
	智能吊装控制系统                   
	1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。
2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。
3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。
4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。
5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。
6.系统设置：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。
	1套
	工业

	130
	远程控制系统
	配备智能移动终端；使用APP账户密码登入系统操作，APP移动终端与集中控制系统同步显示。使用APP移动终端可实现总控和分组控制。
1.通风系统开启与关闭及风量调节；
2.电源操作控制系统摇臂升降及学生操作电源开启与关闭；
3.供水系统的开启关闭；
4.照明系统的开启与关闭。
	1套
	工业

	131
	智能吊装集成箱体
	1.规格：≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）；
2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能；
3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型；
4.箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。
5.智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求：
外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；
有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）；
	6组
	工业

	132
	升降摇臂控制模块
	1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成；
2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承；
3.摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动；
4.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。
	12个
	工业

	133
	电源操作控制系统模块
	电源操作模块正面设置
1.不少于两个220V电源插座；
2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置；
3.内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流；
4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报；
5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能；
6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。
电源操作模块反面设置
1.不少于三个220V电源插座；
2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。
电源操作控制系统模块产品满足以下性能要求：
外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊疤表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）；
以上两项参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准。
投标文件中需提供满足以下要求的实物实景照片：
电源操作模块正面设置
1.不少于两个220V电源插座。
2.两个低压电源输出装置
3.内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%）
4.装置内设一键紧急制动装置。
电源操作模块反面设置
1.不少于三个220V电源插座。
2.两个低压电源输出装置。
	12个
	工业

	134
	吊装通风系统模块
	1.由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计；
2.伸缩式吸风管道：
管道外筒：采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温；
管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°；
万向吸风罩：选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间；
3.通风系统：
系统可根据室内环境手动调节风量大小。
4.吊装通风系统模块产品满足以下性能要求：
外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；
	24个
	工业

	135
	照明系统模块
	1.箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED 360度排列；
2.通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节；
3.光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。
	6组
	工业

	136
	数据输出分析模块
	在箱体两侧中央配7英寸液晶显示屏（偏差±5%）显示各个功能模块的实时工作状态：
1.通风系统的工作状态和排风量比例的显示；
2.供水系统的运行状态；
3.排水系统的运行状态；
4.照明系统的运行工作状态；
方便学生老师实时了解设备的工作状态。
	12组
	工业

	137
	洗眼器
	1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。
4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。
	1个
	工业

	138
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	1个
	工业

	139
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.槽体上部配备出水装置：定制，一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	12个
	工业

	140
	多功能平台架
	1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）
2.ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。
3.平台正面设有6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。
	12套
	工业

	141
	万向吸风罩
	1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶；
3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量；
4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。
5.万向吸风罩产品满足以下性能要求：
外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；
	1个
	工业

	142
	离心风机
	1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h；
2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm；
3.防雨帽：化工工程塑料PP或PVC，≥φ480mm。
	1套
	工业

	143
	室内风管及配件
	室内风管及配件:
1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
（实际管径视现场情况需可适当调整）   
	1套
	工业

	144
	室外风管及配件
	室外风管及配件
1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替；
2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3.安装附件：固定铁卡。
	1套
	工业

	145
	风机变频控制器
	1.适配多种电机功率;
2.面板频率:无极编码器;
3.输出:AC 0-380V 13A;
4.模拟输出:2路(A01.A02)0-10V/0-20MA
5.模拟输入:1路(AI2)0-10V/0-20MA，1路(AI3)0-10V;
6.控制方式:V/F控制;
7.过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流3s;
8.控制电源+24V:最大输出电流200mA;
9.运行方式:键盘、端子、RS485通讯;
10.可实现紧急停机，转速跟踪;
11.输入端子:8路数字量输入端子;
12.维电器输出:两路可编程继电器输出;
13.可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能;
14.能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度,最大 90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境;
15.冷却方式采用强制风冷。
	1套
	工业

	146
	旋转蒸发仪
	1.采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度；
2.采用高效冷凝器确保高回收率；
3.旋转瓶用螺母连接，便于装卸；
4.收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷；
5.可连续进料；
6.真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度；
7.水浴锅数字恒温控制，并可上下升降；
8.结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换；
9.玻璃件全部采用高温高硼玻璃。
10.旋转瓶容量:2L；
11.收集瓶容量:1L；
12.旋转速度:0-90转/分（交流无极调速）；
13.电动功率:40W；
14.水浴锅功率:2KW；
15.水浴锅升降高度:120mm；
16.电源：AC220V±10%，50Hz±10%。
	2台
	工业

	147
	循环水真空泵
	1.流量：80L/min；
2.扬程：10m ；
3.最大真空度：-0.098MPa； 
4.单头抽气量：10L/min ；
5.抽气头数：2个 ；
6.水箱材质：PP。
	1台
	工业

	148
	低温冷却液循环泵
	1.用于2升旋转蒸发器与各种装置的热交换用冷却与发热部件的冷却；
2.循环方式：密闭式循环；
3.温度调节范围：-20℃~20℃（不加热）；
4.温度调节精度：±2℃；
5.冷却能力：450W（at液湿10℃）、350W（at液湿0℃）、260W（at液湿-10℃）；
6.冷冻机：空冷式输出350W·R407C。
	1台
	工业

	149
	电子分析天平
	1.大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息；
2.秤盘完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便；
3.显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度；
4.用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程；
5.内置程序：卓越的红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能；
6.电磁平衡式传感器，仪器稳定性和运算速度都得到了提升；
7.全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性；
8.实际分度值：0.1mg；
9.最大称量范围：200g；
10.可重复性标准偏差：0.0001g；
11.校准砝码值：200g；
12.类型：外部自动校准；
13.天平的外形尺寸：340mm×210mm×360mm（±20mm）；
14.秤盘尺寸：Ф80mm；
15.风罩有效容积：185mm×165mm×240mm（±20mm）。
	1台
	工业

	150
	电子天平
	1.液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能；                                                                         
2.称量范围：0～300g；                                                                         
3、灵敏度0.001g；                                                                         
4、适应湿度50-85%。
	1台
	工业

	151
	电子天平
	1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能；
2、称量范围：0～600g；
3、灵敏度0.01g；
4、适应湿度50-85%。
	2台
	工业

	152
	综合制备仪器
	四氟恒压滴液漏斗 100/19×2；
四氟恒压滴液漏斗 250/19×2；
直形冷却器 200/19×2；
直形冷却器 300/19×2；
锥形烧瓶 250/24；
螺旋形冷却器 300/19×2；
U形干燥管 19；
抽气接头 19×2；
导气管 19；
分馏头 14×2×24×19；
梨形烧瓶 50/19；
梨形烧瓶 100/19；
三叉燕尾管 19×4；
蒸馏头 14×24×19；
螺帽接头 14；
锥形烧瓶 100/24；
锥形烧瓶 500/24；
空心塞 14；
真空接受管 19×2；
A型接头 19×24；
分馏头具格式 14×2×19×2；
圆底烧瓶 250/24；
圆底烧瓶 500/24；
圆底烧瓶 1000/24；
搅拌器套管 19；
搅拌器套管 24；
分馏头代冷却器 14×2×19×2；
空心塞 19；
空心塞 24；
斜三口烧瓶 100/19×3×14；
斜三口烧瓶 250/24×19×2×14；
直三口烧瓶 500/24×19×2×14；
直三口烧瓶 1000/24×19×2×14；
	1套
	工业

	153
	水浴锅
	1.一列二孔，工作室容积：300mm×150mm×90m（±20mm）；
2.功率：500W；
3.控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃；
4.数显；
5.外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型；
6.控温系统：微机PID智能控制。延时控温装置。
	2台
	工业

	154
	磁力搅拌器
	1.容量：20～3000ml；
2.功率：不大于200W；
3.加热盘温度：0-300℃可调；
4.外形尺寸（长*宽*高）：240mm×158mm×105mm（±20mm）；
5.电源：AC220V±10%，50Hz±10%；
6.转速可调节。
	2台
	工业

	155
	PH计


	1.ABS工程塑料外壳；
2.液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能；
3.仪器级别：0.01级；
4.测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880；
5.分辨率：pH：0.01，mV：1；
6.自动±极性显示；
7.测量精度：mV为±2，pH为±0.01；
8.外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）；
9.电源：AC220V±10%，50Hz±10%。

	2台
	工业

	156
	电热鼓风干燥箱
	外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，内胆采用304不锈钢材质。                                             
1.工作室尺寸：550mm×450mm×550mm（±20mm）；
2.外形尺寸：710mm×560mm×770mm（±20mm）；
3.外壳漆膜牢固美观；
4.控温范围：室温+5℃-300℃；
5.温度波动：±1℃；
6.电源：AC220V±10%，50Hz±10%；
7.功率：2400w±2%；
8.液晶显示，定时0-9999分钟。
	1台
	工业

	157
	防爆冰箱
	1.工作温度范围：-20-4℃；
2.温度稳定性：±1.0℃；
3.分辨率：0.1℃；
4.传感器：PTC；
5.过温保护：105℃；
6.体积：180L。
	1台
	工业

	158
	实验室纯水器
	4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作；
2.全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改；
3.完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能；
4.具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式；
5.具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值；
6.全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命；
7.可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降；
8.具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质；
9.具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)；
10.过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，罗门哈斯树脂，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便；
11.配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能；
12.进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa；
13.电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确；
14.制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min；
15.出水口2个；RO纯水，UP超纯水；
16.RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%；
17.超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。
18.具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗；
19.系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态；
20.采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，造型美观大方，斜切式操作面板便于实验操作，整机尺寸：长*宽*高：440*470*500mm(±20mm)；
21.功率：70W（±2%）。
	1台
	工业

	159
	紫外分光光度计
	1.外壳精美牢固，光泽亮丽，手动旋钮式波长调节，操作简单，浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能；
2.电压：在AC220V/50Hz±10%的条件下能正常工作；
3.在220V下测得光光度计的最大功率35W±2%；
4.外形尺寸（长*宽*高）：380mm×370mm×160mm（±20mm）；
5. 4位LCD显示；
6.单色器：C-T式单色器，1200线全息光栅；
7.检测器：硅光二极管；；
8.显示器：128×64大屏幕液晶显示；
9.光源：卤钨灯20W/12V，氘灯，光源切换波长可设定；
10.光谱带宽：4nm；
11.波长范围：200-1000nm（步进间隔0.1nm）；
12.波长最大允许误差：±1.0nm（开机自动校准）；
13.波长重复性：≤0.5nm；
14.测定范围：T：-1.0-200.0%T ，A：-0.5-3.000Abs，F：0-9999，C：0-9999；
15.透射比最大允许误差：±0.5%T；
16.透射比重复性：≤0.2%T；
17.杂散光：≤0.3%T（在220、360nm处）；
18.稳定性/噪声：暗电流＜0.2%T 、亮电流＜0.5%T；
19.电源：220V±10%，50Hz。
	1台
	工业

	160
	雪花制冰机
	1.制冰量：20kg/24h；
2.储冰量：10kg；
3.输入功率：180w；
4.外形尺寸（长*宽*高）：330mm×500mm×600mm（±20mm）；
5.冰形：不规则的细小颗粒雪花碎冰。
	1台
	工业

	161
	无油真空泵
	1.提供足够的电机动力，减少电机发热；
2.真空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的优质橡胶，并附有加强纺织骨架夹层，厚度为3mm，使用寿命大大提高；
3.小巧实用、操作简便、效率高、噪音低；
4.可选配调压形式和排气阀配置；
5.流量（L/min）：11 ；
6.压力（Map）：0.08；
7.功率：80W。
	2台
	工业

	162
	加热板
	1、工作台尺寸:400*300mm（±5）；
2.控温范围：室温-300℃；
3.控温方式：数显(室温到300℃之内可任意设定成恒温)；
4.工作台用材：2mm不锈钢板材；
5.定时范围：0-999min。
	2台
	工业

	163
	微量可调移液器
	1.人体学的手柄挂钩设计,；
2.管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置；
3.清晰的显示读数窗口，量程连续可调；
4.管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌；
5.五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。
	4套
	工业

	164
	移液器架
	平板式，亚克力材料，5个位置
	4个
	工业

	165
	马氟炉
	1.常用温度：1000度；
2.炉膛尺寸（长*宽*高）：300mm×200mm×120mm（±20mm）；
3.外形尺寸（长*宽*高）：660mm×450mm×540mm（±20mm）；
4.功率4KW,电压220V；
5.加热元件：铁铬铝金电阻丝；
6.测温元件：镍硅热电偶；
	1台
	工业

	166
	升降台（铝氧化）
	1.用于调节物体位置高度的一种支撑器，实验时物体或仪器升降；
2.规格：≥15*15*25cm；
3.结构：由上面板，下底板，旋转轴，手轮组成；
4.材质：铝氧化；
5.承重：10公斤
	5台
	工业

	167
	电导率仪
	采用相敏检波技术。7/2LED数显。温度补偿功能，小数点随“量程”自动转换，可选用电极常数0.1、1、10三种电极，扩展量程至2×105μs/cm；
本仪器是一种使用面很广的常规分析仪器。适用于实验室精确测量各种水溶液的电导率，也可用于测量纯水的纯度。
主要技术参数：
1.测量范围：（0-199.9)μs/cm，（200-1999)μs/cm，（2.00-19.99)ms/cm，（20.0-199.9)ms/cm，
2.测量误差：1.0%（F•S）；
3.准确度：电计±1.0%FS，配套±1.5%FS
4.温度补偿范围：15-35℃；
5.稳定性：±0.67%/3h（F•S）；
6.外形尺寸：220mm×200mm×80mm（±20mm）
	1台
	工业

	168
	竞赛化学实验箱
	方座支架、试管架、量筒、简易发生器、冷凝管、蒸馏烧瓶 、滴瓶、碱式滴瓶、广口瓶、细口瓶、容量瓶、集气瓶、三角烧瓶、烧杯、直导管、弯管、玻璃搅拌棒、形管、Y形管、玻璃滴管、圆底烧瓶 、分液漏斗球、称量瓶、表面皿、牛角管、燃烧管、酒精灯 、灯芯 、灯帽  、瓷灯芯、蒸发皿、温度计、塑料井穴板、塑料洗瓶 、石棉网、三角架、止水夹、集气瓶固定器、坩埚钳、铜燃烧匙、、PH试纸、红石蕊试纸、蓝石蕊试纸、酚酞试纸、定性滤纸 、标签纸、塑料滴管、不锈钢药匙、 塑料药匙、 试管夹、镊子、烧杯刷、烧瓶刷 、试管刷、乳胶管 、红胶帽、胶塞、针管、具支试管、试管、反应板、坩埚、研钵 瓷、泥三角、漏斗、磁铁块、塑料棒、小刀、实验防护服、手套、口罩、护目镜、指导书、化学尺、鳄鱼嘴、外箱背带、铝合金收纳箱
	1箱
	工业

	169
	打孔器
	1.适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-13mm；
2.电机为铝浇制机壳，功率为700W，使用寿命长；
3.安装触动式行程开关，高效、节能；
4.带动双向旋转夹具，配钻头；                                  
5.钻孔直径为￠1~￠13mm；
6.工作电压：220v±10%；
7.额定频率：50Hz；
8.电机功率：700W。
	1套
	工业

	170
	多功能实验支架
	1.产品由底座（1套）、底座固定杆（2根）、大环（1个）、垂直夹（3个）、试管夹（2个）、立杆（2根）。底座为塑料，由两部分组合而成，上面配有紧固塑料扣；
2.垂直夹能夹持Φ6mm-Φ14mm范围的其他仪器，并能牢固的安装在底座上；
3.试管夹为弹簧式张口，能夹持烧瓶，并由螺母进行调节； 
4.大环能托住直径不少于90mm烧杯和其他物品。
	5套
	工业

	171
	自动滴定仪
	外形小巧、轻便、操作简单，自动极性反转电路，自动跟踪终点电位。
主要技术参数：
1.测量范围：pH：0-14.00pH　mV：±1999mV；
2.测量精度：pH：±0.01pH　mV：±0.1%（F•S）；
3.电位控制精度：±0.03pH或±3mV；
4.输入阻抗：不小于1×1012Ω；
5.容量分析重复性：不大于0.3%（F•S）；
6.外形尺寸（长*宽*高）：280mm×200mm×130mm（±20mm）
	1套
	工业

	172
	电热套
	1.外壳采用冷轧板拉伸、表面静电喷塑；
2.电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀；
3.抗腐蚀、耐老化、坚固耐用安全可靠；
4.造型新颖美观、操作简便、使用效果好；
5.组合磁力搅拌器,500ml电加热套；
6.电压220V±10；
7.控温范围0-400℃；
8.转速可调。
	2套
	工业

	173
	台式大容量离心机
	1.最大转速4000r/min；
2.最大相对离心力2800xg；
3.无刷电机；
4.定时1-99min；
5.配4*100mL、12*15mL转子；
6.设有离心力切换专用键。
	1台
	工业

	174
	消化炉
	1.采用4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，触屏输入设温，控温精度高，控温稳定；
2.采用井式消化炉加热，增加了消化管的受热面积且受均匀性较好，加热效率高，控制面板与炉体散热隔离，减少炉体高温辐射对控制系统的影响；
3.具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间；实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热并报警；
4.具有限温保护功能，可设置温度上限，若检测温度高于上限温度，仪器自动报警且系统停止加热以防止样品损坏报废
5.温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示；
6.消化数量：4孔；
7.功率：1000W。
	1台
	工业

	175
	红外快速干燥器
	1.电源：220V 50HZ；
2.消耗功率：550W（红外线灯泡275W*2只）；
3.外型尺寸（高×宽×深）：500mm×410mm×270mm（±20mm）；
4.采用国产红外线灯泡供于电能产生光与热，故使用极为清洁、安全、方便；
5.外壳优质钢板，壳内刷有高温银浆，使箱内增强清洁光亮。
	1台
	工业

	176
	阿贝折光仪
	1.测量范围：1.3000-1.7000nD，0-95%Brix；
2.准确度：±0.0002；
3.平均色散示值：±0.0005；
4.温度显示：数字温度计；
5.观察方式：单目；
6.仪器尺寸: 200mm×100mm×240mm（±20mm）
	1台
	工业

	177
	显微熔点仪
	1.熔点测量范围：室温至320℃；
2.小读数单位：0.1℃；
3.测量重复性：在<200℃时±1℃；在200～300℃时±2℃；
4.光学放大倍数：目镜10X；物境4X/；
5.电源：AC220V±22V，50Hz；
6.功率：80W。
	1台
	工业

	178
	红外光谱仪
	1.在国内首次采用计算机直接比例记录原理；
2.采用一块高能量双闪耀光栅覆盖整个工作波段；
3.采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理；
4.WINDWOS中文操作软件，采用USB接口；
5.光谱背景基线记忆 光谱背景基线校正 光谱数据累加运算  %T与ABS转换；
6.光谱数据平滑运算 光谱基线倾斜校正 光谱文件管理  光谱峰值检出；
7.光谱数据微分运算 光谱数据四则运算 光谱刻度扩展  光谱吸收扩展；
8.波数范围：4000-400cm-1；
9.波数精度：≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1)；
10.波数重复性：≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1)；
11.分辨能力：1.5cm-1(1000cm-1附近)；
12.透过率精度：±0.2%T(不含噪音电平)；
13.透过率重复性：≤0.5%T（1000 cm-1—930 cm-1）；
14.Io线平直度：≤±2%T；
15.杂散光：≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1)；
16.测试模式：三种(透过率、吸光度、单光束)；
17.扫描速度：(很快、快、正常、慢、很慢)；
狭缝程序：五档(很宽、宽、正常、窄、很窄)；
响应：四档(很快、快、正常、慢)；
18.工作方式：三种(连续扫描、重复扫描、定波长扫描)；
19、横、纵坐标扩展：任意。
	1台
	工业

	179
	分光光度计
	1.仪器等级：Ⅲ；
2.光学系统：单光束、衍射光栅；
3.波长范围：340～1000nm；
4.光源：钨卤素灯12V20W；
5.接收元件：光电池；
6.波长最大允许误差（nm）：±2；
7.波长重复性（nm）：≤1；
8.光谱带宽（nm）： 4±0.8；
9.杂散光（T）：≤0.3%（在360nm处）；
10.透射比测量范围（T）：0.0%～200.0%；
11.吸光度测量范围（A）：0.000～3A；
12.浓度直读范围：0000～1999；
13.透射比最大允许误差：±0.5%；
14.透射比重复性：≤0.2%；
15.噪声：100%噪声≤0.5%/3min，0%噪声≤0.2%3min；
16.电源：AC220V±10%，50Hz±10%；
17.外形尺寸：390mm×300mm×170mm（±20mm）。
	1台
	工业

	180
	台式高速离心机
	1.整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用；                                                                                                                 
2.TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数；                                                                                                                 3.无刷直流变频电机驱动，运行宁静；
4.设有离心力切换专用键；
5.采用静音机电，一体化电机门锁；                                                                                                                
6.设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA；                                                                                                                 
7.10种升、降速率选择；                                                                                                                                                                                                                                  8.标配角转子：12×1.5ml；                                                                                                                 
9.最高转速:16600r/min；                                                                                                                  
10.最大离心力:19840xg；                                                                                                                
11.电机：无刷直流变频电机；                                                                                                                 
12.定时范围:0-99h59min。                                                                                                                
	1台
	工业

	181
	超声波清洗机
	1.超声功率：500W；
2.定时范围：1-99分任意可调；
3.温度范围：0-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度；
4.容量：10L；
5.具有网篮、降音盖、排水；
6.内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304；
7.外形尺寸（长*宽*高):330mm×270mm×310mm（±20mm）；
8.内槽尺寸（长*宽*高):300mm×240mm×150mm（±20mm）。
	1台
	工业

	182
	水质硬度计
	水硬度是指水样中钙镁离子的总浓度，它是水质的重要指标。水硬度测试仪采用电极法测试，经大量实验证明它与EDTA滴定法有相同的准确度，适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的水硬度浓度检测，以便控制水硬度达到规定的水质标准。
1.测量范围:0-500mg/L
2.分辨率:0.1mg/L
3.重复性:≤2%
4.示值误差:土5%FS
5.充电器:AC 220V50Hz
6.微电脑，触摸式键盘使用方便
7.传感器采用硬度电极，由测量电极和参比电极组成，电位稳定，响应时间快，使用方便
8.分辨率高，仪表分辨率达到0.1mg/L
	1台
	工业

	183
	通风柜
	1.规格尺寸（长*宽*高）：1500mm×850mm×2350 mm（±20mm）；  
2.全钢结构，台面采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，外观手感俱佳；
3.下柜身、两端外侧板采用厚1.0mm冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂经高温固化处理；
4.内衬板采用5mm耐防腐蚀抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性；
5.视窗：5mm钢化防爆玻璃拉门视窗；
6.通风柜配置含照明开关、风机开关控制器、电源插座。（选配件：小水池水龙头、风机、管道、风阀门等）；
7.活动部件间与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，操作台面接缝平整、紧密、不渗水、无开缝。
	1台
	工业

	184
	实验培训
	1.提供现场仪器设备使用方法、实验开展培训，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认；
2.每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考等；
3.培训课程内容：组培培训内容：植物组织培养培养基的配制及灭菌处理，教材中植物组织培养（菊花、胡萝卜、烟草等），花卉组织培养（月季、矮牵牛、百合等），具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认，不含培训相关实验使用的试剂和耗材；
	1项
	工业


（2）商务要求
	商务要求

	▲投标报价要求
	投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品（服务）时所产生的一切费用总和； 包括但不限于货物采购货款、包装、运输、装卸、人工、材料（含辅材）、管理费、利润、 税金、培训、保险、货到就位、技术支持、售后服务、维保、检测、验收以及招标代理服务 费等与本项目有关的未列明的一切费用。

	▲签订合同时间
	中标通知书发出之日起10个日历日内签订合同。

	▲交付使用时间和地点
	1、交付使用时间：自签订合同之日起45个工作日内。

2、交货地点采购人指定地点。

	▲付款条件
	签订合同前中标供应商向采购人支付合同金额2%的履约保证金。本项目预付款30%，采购人在签订合同后15个工作日支付给中标供应商；收到供应商的验收申请之日起10个工作日完成验收，采购人收到发票后一年内支付至合同总额的100%结算款给中标供应商。每次采购人支付款项前成交人须开具等额合法有效增值税专用发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。货物在质保期内无质量问题，质保期满后，中标供应商向采购人提出申请，采购人于15个工作日内无息退还履约保证金。

	▲质保期 
	质保期一年（如“技术要求”中另有要求，按其规定），质保期内免费维修及更换配件。

	▲售后服务
	1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，并在8小时内解决问题或提供备用机，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。

2、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。

4、技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务，其中“技术参数要求”中有特殊保修要求的，按其要求执行；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。（投标人须在投标文件中提供明确的技术支持服务联系人姓名及联系电话）

5、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。

	▲其他要求
	1、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；

2、知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。

3、投标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，中标供应商供货时须提供厂家的供货及售后服务证明扫描件或复印件。中标供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由中标人自行承担。

4、中标供应商交货时，应提供有效的供货检验文件，经采购人认可后，与招标文件要求、投标文件承诺、合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人视实际情况而定抽取货物，按以上要求进行复检与性能测试，中标供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。如中标供应商提供的货物与货物的有效检验文件、招标文件要求、投标文件承诺、合同的性能指标任何一项不符的以及采购人对货物进行现场抽样测试不合格，采购人均视同验收不合格，有权利终止该采购合同，整批货物作退回处理，并将情况上报财政部门列入政府采购失信名单。

5、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

	二、进口产品说明

	▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

	注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。


2.标2内容：
（1）技术要求

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	小机房

乘客电梯
	1
	台
	一、基本要求

▲1.额定载重：1600Kg。

▲2.速度：1.75m/s。

▲3.5层/5站/5门，1~5F。

4.机房类型：有机房。

5.开门方式：中分门。

6.开门净尺寸（宽×高）： 宽1000mm×高2100mm。

7..井道尺寸（宽×深）：2200mm×3000 mm。

8.轿厢净尺寸（宽×深×高）：1400mm×2400mm×2500mm。

9.控制方式： 单控。

10.提升高度：14000mm。

11.以上所有数据和尺寸最终以中标人现场测量数值为准。
二、技术要求
▲1.控制系统：高性能CPU控制系统：全新一代高性能CPU技术和印板系统架构，应用32位CPU、32位高速数字信号处理器(DSC)和大规模现场可编程逻辑门阵列(FPGA)等高性能芯片，并采用国际先进的SMT(表面贴装)技术，应用空间⽮量控制技术（SVPWM）实现电梯调速，降低功耗，提升了系统稳定性与安全性。

▲2.曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机，与投标电梯同品牌，同制造商设计及制造。电动机绝缘等级F级，电动机外壳防护等级≥IP43。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)
▲3.门机系统：门机系统与电梯整机为同一品牌，采用无连杆微机控制专用交流变压变频（VVVF）调速驱动系统控制门机。技术先进、安全可靠，技术性能优，使用寿命≥1350万次。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)
▲4.物联网系统：安全可靠，所投型号电梯物联网需获得信息系统安全等级保护认证，且认证等级为三级。

5.通讯方式：采用 CANBUS（现场总线）系统。

6.机房救援系统：手动盘车救援装置或其他救援装置。

7.电源系统：全数字化智能 DC-DC电源技术系统。

▲8.门保护：红外线光幕+安全触板保护，符合以下要求：①原厂原品牌；②扫描光束≥230束；③外壳防护等级IP65。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)
▲9.控制柜抗雷击电压≥20kv
▲10.电梯终端开关设计先进，性能优良，可靠性高，使用寿命高，终端开关的动作寿命≥ 1500 万次。
11. 电梯主制动器为投标电梯同品牌，同制造商设计及制造，制动器按轿厢载重195%设计制造，轿厢内加载至150%额定载荷并保持15分钟及以上时，应保证各部件完好、曳引轮不转动、钢丝绳无打滑。

12. 供电电源在三相交流（380±50）V的情况下，电梯运行符合的试验。

13.所投电梯产品轿门锁装置动作寿命≥1500万次。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)

注1：要求提供出具的检测报告必须为单个部件或产品的检测报告，不接受多个部件一份报告。

▲三、主要部件及技术要求 
1.主要部件要求：

主要部件：曳引机、控制柜（含控制装置、调速装置）、轿门门锁、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌、同制造商设计和制造，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（不可偏离，投标人需在投标文件中注明主要部件品牌、生产厂家、产地，并在投标时提供整机特种设备型式试验报告和证书的扫描件或其他电子文件，且加盖投标人公章，原件中标后备查）。

2.曳引机钢丝绳数量≥5条、悬挂比2：1。

四、轿厢装潢

1.轿厢装饰要求：304发纹不锈钢；   

2.轿门地坎：硬质铝合金型材。 

3.袖壁板：304发纹不锈钢。 

4.轿厢门楣：发纹不锈钢。 

5.层门、门套：各层均为喷涂钢板、小门套。 

6.轿厢地面：塑料地板胶。  

7.轿厢操纵箱：304发纹不锈钢面板，微动式圆形不锈钢按钮，轿厢显示层站和运行方向，轿内侧壁配置轮椅操纵箱、盲文按钮。

8.厅门召唤箱：带指示层的召唤箱304发纹不锈钢面板，显示层站和运行方向，圆形不锈钢微动按钮，盲文按钮。

9.轿厢吊顶：LED灯照明，304不锈钢材质。

10.轿厢通风系统：轿顶风口送风。 

11.轿厢配置正面扶手、后壁中央镜面不锈钢。

五、电梯功能

1.轿内通风装置手动关闭（按钮型）

2.轿内照明手动关闭（按钮型）

3.单边静力矩周期性自动检测

4.开门保持时间自动调整

5.双边静力矩手动检测

6.单边静力矩手动检测

7.单边静力矩上电检测

8.运行次数与时间统计

9.层站按钮灯闪烁指示

10..电梯受阻失速保护

11.平衡系数自动检测

12.轿厢溜车安全保护

13.电气安全回路保护

14.逆变装置高温检测

15.轿厢意外移动保护

16.轿厢微机异常处理

17.轿内反向指令消除

18.层站召唤自动登记

19.层站微机异常处理

20.层站运行控制开关

21.轿内运行方向指示

22.层站运行方向指示

23.关门按钮响应指示

24.开门按钮响应指示

25.远程报警过滤信号

26.制动器冗余保护

27.门速自适应控制

28.电梯不启动报警

29.抱闸消音控制

30.门锁旁路运行

31.门锁短接保护

32.电机过热保护

33.电源故障保护

34.终端强制减速

35.开门受阻控制

36.关门力矩控制

37.轿厢应急照明

38.紧急电动运行

39.消防运行到位

40.五方通话装置

41.自动再平层

42.层高自测定

43.过电流保护

44.过电压保护

45.上电再平层

46.过低速保护

47.换向重开门

48.门负载检测

49.本层再开门

50.故障自诊断

51.检修操作

52.停电应急平层

53.超速保护

54.逆行保护

55.安全停靠

56.停层开门

57.关门保护

58.即时关门

59.重复关门

60.轿内报警

61.困人安抚

62.次层停靠

63.超载报警

64.满员自动通过

65.轿内通风装置自动关闭

66.轿内照明自动关闭

67.轿内误指令自动消除

68.轿内误指令人工消除(轿内按钮型)

69.层站误召唤人工消除(层站按钮型)

70.层站直达运行指示

71.消防功能

72.光幕+安全触板

73.响铃强制关门

74.轿内超载指示  

75.预留轿内视频装置（数字式）使用的电缆

76.到站钟


（2）商务要求
	商务及其他售后服务要求   

	一、商务及其他售后服务要求

    1.合同签订期：自中标通知书发出之日起15日历日内。

    2.交付使用时间：在收到采购人的交货通知之日起60天内。
    3.交货地点：广西壮族自治区梧州市长洲区梧高北路1号。

    4.交货方式：现场交货。
5.付款方式：一次性付款。合同签约后供货、安装、调试，收到供应商的验收申请之日起10个工作日完成验收，采购人收到发票后一年内支付合同总额的100%款项给中标供应商。
    6.售后服务要求：

 （1）质保期：自货物通过最终验收合格之日起质保期壹年免费保修，并按照国家规定保养以及检验等，质量保证期内的维保、检验费等一切费用由中标供应商承担。
 （2）质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，可提供终身有偿维护保养服务，并承诺以低于市场价格收取维保费。

（3）负责为招标人免费培训电梯技术人员（2-3名）。

 （4）免费为用户建立电梯设备管理档案。

 （5）零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

 （6）售后服务方案充分考虑项目现场特殊情况等售后服务配合工作。

   7.根据广西壮族自治区电梯日常维护保养规范，确保电梯发生故障时维修人员能在30分钟内到达现场和提供有效及时的电梯维修保养服务，竞标人须在项目具有售后服务能力，在供货前，须提供项目所在地的售后服务能力的证明。

二、安装、验收及其它要求： 

 （一）安装、调试要求

1.本项目需求的电梯产品必须符合GB/T 7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》与GB/T 7588.2—2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分:电梯部件的设计原则、计算和检验》等相关的质量标准和制造要求。必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。

2.工程安装施工要求：

（1）中标供应商负责全套机组的安装调试。

（2）中标供应商必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。

（3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标供应商自负责施工人员人身、设备安全责任。

（4）中标供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。

（5）中标供应商向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，中标供应商并负责办理特种设备使用登记证，费用由中标供应商负责。

3.设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。

   4.本项目的电梯安装人员必须具有电梯特种设备作业证（T证），投标时提供上岗证书。
5.验收方式：

（1）出厂检验：交货时，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告。

       （2）安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。

（3）项目验收：电梯安装调试结束后，由中标供应商负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理特种设备使用登记证，验收费用由成交人承担。

▲（二）其他要求及说明

 1.为了保证项目更顺利的完成，本项目供应商为设备制造商的，须提供：《中华人民共和国特种设备制造许可证》（其中曳引驱动乘客电梯A级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）】；供应商为电梯经销商的，须同时提供：①《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯A级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目为电梯安装（含修理）】【许可子项目曳引驱动乘客电梯(A2级)或以上】；②电梯设备制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（其中曳引驱动乘客电梯A级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）】。（竞标时须同时提供竞标人及制造厂家的A2级及以上资质复印件，原件备查）。

    2.为了保证是正规合法渠道的产品，供应商为电梯经销商的成交后3日内，中标供应商必须提供生产厂家针对本项目授权书，否则不予签订合同。

3.因违反过《特种设备安全法》被政府部门处罚过的潜在投标人，不得参与本项目竞标。

▲三、竞标报价：

本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用。

四、政策功能要求：

    严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次竞标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则竞标无效。


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求如下：无

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包
分包内容： 

分包金额或者比例： 

	11.2
	(不组织现场考察
□组织现场考察：
详见招标文件第二章
(不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会

	12
	投标前准备：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在投标文件递交截止时间前应确保成为政采云正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e），如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

	13.1
	报价文件：

投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：1.投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标人依法缴纳税收的相关材料（开标截止前半年任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[开标截止前半年任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4.投标人财务状况报告[ 2024年度财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；投标人是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）] （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.中小企业声明函（格式后附）（如有，请提供）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供,否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金声明；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.售后服务承诺（格式自拟）； 

8.投标人情况介绍（格式自拟）；

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 1.授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	
	技术文件：

1. 项目实施方案； 

2. 技术需求偏离表；（必须提供，否则按无效投标处理）

3. 货物配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则按无效投标处理）

4. 项目实施人员一览表（格式后附）；

5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

6.采购项目需求一览表中要求提供的证明文件或检测报告或承诺函等；（采购需求中要求提供的必须提供，否则响应文件作无效处理）
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

    2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，供应商必须就第二章采购需求中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	18.1
	(本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，详见招标公告要求

相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则投标无效。投标人必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（地址详见竞争性磋商公告）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（注明项目名称及项目编号）提交给采购人或者采购代理机构，并妥善保管。
3. 投标保证金指定帐户：详见招标公告。
备注： 

（1） 开户名称务必填写完整，如因填写不完整而造成保证金在截标时间前无法到达我中心指定账户，由此造成的后果由供应商自负。
（2）投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

（3）投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

（4）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

（5）保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

（6）采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件编制按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。

	21
	1.提交投标文件截止时间：详见招标公告

2.投标地点：广西政府采购云平台在线投标

	23
	1.开标时间：同投标文件递交截止时间

2.开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线截标

3.电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	评标委员会的人数：5人。

	29.1
	评标方法：

(综合评分法

□最低评标报价法

	29.2
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为1分标 10 项，2分标 4 项。

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

(依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；

□随机抽取；

采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

□依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“★”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。

□随机抽取；

	35.1
	履约保证金金额：按本项目1分标采购合同金额的  2  %收取。乙方未按合同履约的，甲方可没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究乙方责任。甲方在设备验收合格后，自收到乙方书面申请之日起的15个工作日内将该履约保证金全部退回乙方（不计息）。
备注：

1. 根据 《 广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5% ， 对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2% 。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4. 履约保证金指定账户：

开户名:梧州高级中学

开户行:交通银行梧州新兴支行

账号:301621000080

转账时注明：项目名称及编号的履约保证金

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：梧州高级中学，联系电话：霍老师07743865707，通讯地址：梧州市长洲区梧高北路1号

现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	采购代理费支付方式： 不收取

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。
11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标前准备

投标前准备：具体材料见“投标人须知前附表”。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就第二章采购需求的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金在法律法规规定的时间内退还；中标人的投标保证金在政府采购合同签订并公示后，在法律法规规定的时间内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。
19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。
19.6电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
19.7 CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。
19.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
20.投标文件的密封和标记

详见投标须知前附表

21.投标文件的提交

21.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。

21.2电子投标文件的相关说明

21.2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

21.2.2如有特殊情况，本项目延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标。
22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序
1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的评标方法、评标程序和评标标准对投标文件进行评审。
七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人拒绝签订政府采购和或者放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

31. 结果公告
31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

无

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	(自行验收 (委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：
联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                  年  月  日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金
（大写）¥（小写）退付到达以下帐户。
单位名称：
开户银行：
帐    号：
联系人及电话：
                           供应商签章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：
联系人及电话：                                
 采购人签章：
                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
附件3

中小企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500

	工业*
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500

	交通运输业*
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000

	信息传输业*
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100


附件4

节能产品政府采购品目清单
	品目 序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	2
	A020106 输入 输出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	A02010609 图形图像 输入设备
	A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	6
	A020523 制冷 空调设备
	★A02052301 制冷压 缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）


	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	A02052399 其他制冷 空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	9
	★A020609 镇 流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	10
	A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	★A0206180203 空调 机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）


	
	
	A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	11
	A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）

	13
	★A020911 视 频设备
	A02091107 视频监控 设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），

以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）

	15
	★A060805 便 器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）


	16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标无效。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标报价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。


三、评标标准

一分标

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（2）政府采购政策性扣除计算方法：

按照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投（竞）标价给予10%的扣除（工程项目为2%），扣除后的价格为评审报价，即货物或服务项目评审报价=最终竞标报价×（1-10%），工程项目评审报价=最终竞标报价×（1-2%）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标竞标报价评标时给予前述扣除（已经享受小微企业价格折扣的，不再重复扣除）。

（3）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×30分
	30分

	2
	技术性能分
	1. 投标文件的技术需求中非标★、▲号的技术参数无负偏离或漏项的得15分，满分15分 。

非实质性要求的技术需求有负偏离或漏项的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离或漏项的扣1.5分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。
2.正偏离加分：投标人应标货物的标★号项技术参数在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加3分；满分15分。

注:1.投标人应对照本项目“招标项目采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有正偏离技术参数的官网截图或产品说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件等证明材料等。采购需求中相同名称或规格的标的物，不重复计算负偏离或正偏离性能分。

2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
	30分

	3
	履约能力分
	（1）投标人或所投产品或所投产品生产厂家的信息系统安全集成服务资质符合 CCRC-ISV-C01《信息安全服务规范》三级服务资质要求并提供证书复印件，得3分，否则不得分。（须提供证明材料复印件，否则不得分） 

（2）投标人或所投产品或所投产品生产厂家，获得QC 080000有害物质过程管理认证证书，得3分，否则不得分。（须提供证明材料复印件，否则不得分） 

（3）投标人或所投产品或所投产品生产厂家，符合GB/T 27922-2011售后服务评价体系标准，不低于十星级售后服务认证，得3分，否则不得分。（须提供证明材料复印件，否则不得分） 
	9分

	4
	实施组织方案

分
	一档（5分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；安装段划分较合理，符合规范要求；投入计划与进度计划呼应，总体布置基本合理，基本满足招标需要。

二档（10分）：对项目总体有一定认识，表述较清晰、完整，措施具体有效；安装段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求；投入计划与进度计划呼应，总体布置合理，满足招标需要。

三档（15分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；安装段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求；投入计划与进度计划呼应，总体布置有针对性、合理，完全满足招标需要。
	15分

	5
	售后服务分
	一档（6分）：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案，且方案可行。 

二档（10分）：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护和保修期外维修方案等，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，方案可行较详细。

三档（14分）：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、配送、货物分发等方面，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。
	14分

	6
	政策功能分
	（1）采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件）。得1分
（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件）。 得1分
	2分

	总得分＝1＋2+3+4+5+6
	


二分标

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	报价
	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（2）政府采购政策性扣除计算方法：

按照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投（竞）标价给予10%的扣除（工程项目为2%），扣除后的价格为评审报价，即货物或服务项目评审报价=最终竞标报价×（1-10%），工程项目评审报价=最终竞标报价×（1-2%）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标竞标报价评标时给予前述扣除（已经享受小微企业价格折扣的，不再重复扣除）。

（3）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×30分
	30

	2
	技术
	技术分59分
	59

	2.1
	货物性能分
	所有投标产品均须提供投标产品技术参数证明文件（可以是投标产品生产厂家印制的产品技术参数说明书或采购需求中要求的实物照片或第三方检测机构出具完整有效的检验报告复印件），否则本项得0分。当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准。

（1）基本分：提供的投标产品参数完全满足招标文件要求，得基本分16分。

（2）扣分：技术参数发生缺项或负偏离时，经评委独立评审确定的，每有一项扣4分，扣完为止。
	16

	2.2
	项目实施方案分
	根据投标人投标文件提供的施工方案内容包括施工组织机 构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面， 
分为以下三档。 
一档（10 分）：施工技术方案合理，各项施工技术措施基本具备，有实施日程表和人员安排，有基本的安装工艺方法、安装进度计划、调试和验收措施。 
二档（15 分）：施工技术方案有针对性，工序安排合理，安全措施、质量控制严格合理，施工组织机构和充足施工人员配备，投标人拥有自己的安装工程队伍，安装人员经验丰富，工具仪器 充足，有合理的施工进度计划，有保证工期、质量的技术措施，确保安全、文明施工措施详细可靠，有合理可行的调试及验收方 案。 
三档（22 分）：施工技术方案有针对性，方案内容对项目情 况了解全面，切合项目全盘施工实际状况，工序配合安排合理，安全措施、质量控制严格有效，有完善的施工现场组织机构和满本项目需要的机械设备、工具仪器，有专业齐全的管理团队和施工人员安排，具有合理的施工进度计划和保证工期的措施、质量控制的技术措施，具有施工过程应急处理及救援、防控等预案,确保安全、文明施工的措施，详细可行的调试及验收方案。
	22

	2.3
	售后服务方案分
	按投标人或所投电梯品牌制造商的售后服务方案和承诺中的维保计划书、安装维保能力、项目实施人员资质（能力）及经验、质保期、故障响应时间、备品备件供应、服务体系、人员培训、售后服务点、技术人员情况、回访维护及其他售后服务承诺等内容分为三档，由评标委员会根据投标人提供的售后服务及保障独立打分：
一档（7分）：满足招标文件售后服务要求，有售后服务体系，有定期检查、保养安排，有培训计划，故障响应及维修满足基本要求，有设备质保承诺，拟投入维保人员工作经验满足要求，提供检前整修服务，有备品备件供应。
二档（14分）：售后服务体系完善，定期检查、保养安排较详细，培训计划合理可行，故障响应及维修时间较短，有设备质保承诺，拟投入维保人员经验较丰富、信誉良好，提供完善的检前整修服务，备品备件供应较充裕。
三档（21分）：售后服务体系更完善，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，故障响应及维修时间短，有零配件储备供应（需提供零配件清单及库存照片），拟投入维保人员经验丰富、信誉好，提供完善的检前整修服务，有优惠条件，投标品牌在项目所在地有备品备件库，有维保实时监控系统。
	21

	3
	商务资信
	商务分11分
	11

	3.1
	商务资信
	投标人或生产厂家通过质量管理体系ISO 9001认证、环境管理体系ISO 14001认证、职业健康安全管理体系ISO 45001认证的，每提供1项得1分，满分3分。注：（通过认证的必须提供认证证书复印件，并加盖公章，否则不计分）有效期内复印件并加盖投标人公章。）


	3

	3.3
	业绩
	投标人或生产厂家提供2022年1月1日至投标文件提交截止时间前具有类似产品项目业绩的，每个得2分，满分6分。（须在投标文件中提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人电子公章，否则不得分。）
	6

	3.4
	政策功能分
	1、投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得1分，满分1分（以有效的节能产品认证证书复印件为准，招标文件中有强制要求的除外）。

2、投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得1分，满分1分（以有效的环境标志产品认证证书复印件为准，招标文件中有强制要求的除外）。

非节能、环境标志产品的不得分
	2


四、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
注：如招标文件存在《广西壮族自治区政府采购当事人行为规则》下列的情形，评标委员会不得作为评审依据：招标代理机构不得在采购文件中列入限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；不得为迎合采购人列入单一品牌的规格技术标准及其他有违公平竞争的条款；不得以不合理的注册资本金、销售业绩及资格条件等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	 


第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式 

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封
                        年    月    日
二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
报价文件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购单位名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     
投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	规格型号/厂家
	数量及单位
	单价
	总价
	备注

	（一）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	（二）

	1
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	
	2
	
	
	
	
	

	……

	合计金额大写：人民币           （￥           ）

投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥     （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为  %；属于优先采购环境标志产品总值为￥    （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为   %。

	交货期：


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4. 以上开标一览表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其投标文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
三、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

商务文件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.投标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）    元整（￥       元）。若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

投标人单位名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除投标文件装订外，投标人应另单独准备一份，在开标结束后以邮件方式发送至本机构邮箱作退付保证金用途，邮箱：wzcg2822337@163.com

5. 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
6.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购单位名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
7、投标声明
投标声明

致：（采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；

（4）响应招标文件规定的投标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                                                  

投标人（盖公章）：                                          
                                                   年    月    日
8、商务条款偏离表格式
	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”逐条明确的响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.技术需求偏离表格式
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	名称
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（公章或电子签章）：      

日期：   年   月   日
4.货物配置清单格式

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

	序号
	标的名称（货物名称）
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“报价一览表”一致，否则投标文件作无效处理。


供应商名称（公章或电子签章）：      

日期：   年   月   日
5.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         
六、其他文书、文件格式

 1.中小企业声明函格式（如有）
中小企业声明函（货物）

本公司（     ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（   ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；货物制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；货物制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

                                                                                说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


