                                 项目编号：FCZC2025-J1-990174-BBWH              竞争性谈判文件


广西北部湾宏亚建设管理有限公司
竞争性谈判文件
项目名称：办案工作区设备采购项目
项目编号：FCZC2025-J1-990174-BBWH
采 购 人：广西壮族自治区防城港市人民检察院
采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司
2025年11月28日
目  录
3第一章  竞争性谈判公告


7第二章  供应商须知及前附表


25第三章  采购项目技术规格、参数及要求


50第四章  评审方法


53第五章  响应文件格式


76第六章  合同文本




第一章  竞争性谈判公告

办案工作区设备采购项目竞争性谈判公告

项目概况

办案工作区设备采购项目的潜在供应商应在广西政采云平台获取采购文件，并于2025年12月4日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2025-J1-990174-BBWH
项目名称：办案工作区设备采购项目

采购方式：□竞争性磋商 ☑竞争性谈判 □询价

预算金额（人民币）：捌拾万零柒仟伍佰肆拾捌元叁角整（¥807548.30）

最高限价（人民币）：捌拾万零柒仟伍佰肆拾捌元叁角整（¥807548.30）

采购需求：防城港市检察院办案工作区建设设备1批。具体内容详见附件《采购项目技术规格、参数及要求》。
合同履行期限：自签订合同之日起45个工作日内交货并完成安装调试。

本项目不接受联合体竞标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件：

时间：2025年11月28日至2025年12月3日，每天08：00至12：00，15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政采云平台

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政采云”平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件（或在“广西政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政采云系统获取）。电子响应文件制作需要基于“广西政采云”平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政采云平台编制及上传响应文件。未注册的供应商可登录广西政采云平台进行注册（广西政采云平台-商家入驻-注册），如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政采云客服热线：95763。供应商未按以上时间、方式获取本项目采购文件的，本公司将拒收其响应文件。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月4日09点30分（北京时间）

地点：通过“广西政采云”平台实行在线竞标。

五、开启

时间：2025年12月4日09点30分（北京时间）

地点：“广西政采云”平台电子开标大厅【评标室第一开评标室（1）】在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西 .防城港）。

2. 本项目政府采购落实政策：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；

（2）政府采购支持监狱企业发展政策；

（3）促进残疾人就业政府采购政策；
（4）政府采购采用本国产品的政策；

（5）强制采购节能产品；优先采购节能产品（非强制类）、环境标志产品政策。

3.竞标保证金：不收取竞标保证金。

4.监督部门

名 称：防城港市财政局

电 话：0770-6102323
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.对在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
7.在线谈判响应（电子谈判）说明及注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政采云”平台实行在线电子谈判，供应商应先安装“广西政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至“广西政采云”平台，供应商在“广西政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录“广西政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）及响应文件的提交。
（3）CA证书在线解密：供应商谈判时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
（5）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
（6）本项目不接受未登录“广西政采云”平台获取本项目竞争性谈判文件的供应商谈判。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子谈判过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个谈判活动。2）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政采云”平台将予以拒收。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

1.采购人信息

采购人名称：广西壮族自治区防城港市人民检察院

地  址：防城港市港口区江山大道66号

联系方式：张云翔，0770-2802708
2.采购代理机构信息

名  称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地  址：防城港市港口区北部湾大道113号

联系方式：0770-2865516
3.项目联系方式

项目联系人：周玉彬

电  话：15177119890

                           广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2025年11月28日
第二章  供应商须知及前附表

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：不接受

	6.2
	是否允许转包和分包：(不允许

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

（1）以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则电子响应文件作无效处理。

（2）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用电子签章。若竞争性谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在电子响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
（3）以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.1.2
	报价商务技术文件

1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.谈判报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供《中小企业声明函》原件（格式后附）；（如有请提供，未提供的，竞标报价不进行政策性扣除）

4.供应商属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供，未提供的，竞标报价不进行政策性扣除）

5.供应商属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；（如有请提供，未提供的，竞标报价不进行政策性扣除）
6.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.商务响应表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
10.售后服务承诺书；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
11.本谈判文件第三章要求必须提供的商务证明文件；（如有，必须按要求提供，否则响应文件按无效响应处理）
12.技术响应、偏离情况说明表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
13.技术安装方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
14.本谈判文件第三章要求必须提供的技术证明文件；（如有，必须按要求提供，否则响应文件按无效响应处理）
15.针对本项目所竞标产品的主要技术指标、参数及性能的详细说明以及产品样本、使用保养说明书、图纸、检测报告、鉴定证书等技术资料； 

16.供应商认为需要提供的有关资料。

注： 

（1）以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则电子响应文件作无效处理。

（2）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用电子签章。若竞争性谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在电子响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
（3）以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	15.2
	竞标报价应当应包括设备费、随配附件、辅助材料、工具、装卸费、保险费、税费，安装费、运输费、调试、验收费用和售后服务等其他所有成本费用的总和。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	竞标保证金：无。

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件加密提交至提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的提交文件为无效文件，采购代理机构应当退回。

	24.1
	谈判小组的人数： 3人。

	26.2
	谈判的顺序：

系统自动提取的顺序。 

供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。具体操作流程登录政府广西政采云平台→服务中心→帮助文档→参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

	28.1
	(不收取履约保证金。

(收取履约保证金。

本项目的履约保证金为  /   
履约保证金的形式：   /    

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	递交质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西北部湾宏亚建设管理有限公司，联系人及电话：朱忆华0770-2865516 ，通讯地址：防城港市港口区北部湾大道113号1号楼104

 业务时间：每天9时到12时，15时到18时 ，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

按差额定率累进法，以成交金额为计费额，参照国家发展计划委员会的“计价格〔2002〕1980号”，按“货物类”标准计费计取。

3.采购代理费收取银行账户：

账户：广西北部湾宏亚建设管理有限公司防城港分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司防城港分行营业室

银行账号：20765101040133606

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6.电子签章上目前没有法定代表人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

7.补充事项：成交供应商需在确定成交7日内打印盖章贰份响应文件提供给代理机构，作为成果档案文件装订使用。


谈判须知

一、总　则

1.适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.9“实质性要求”是指谈判文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标

5.1本项目是不接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名或提交响应文件的IP地址一致的； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出（如有）。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知及前附表； 

（3）采购项目技术规格、参数及要求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表。

12.1.2报价商务技术文件：详见供应商须知前附表。

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用国家法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1本项目报价采用总价报价方式，供应商应按第三章“采购项目技术规格、参数及要求”的要求填写相应表格。谈判报价要求详见供应商须知前附表。

15.2竞标报价要求

15.2.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就所竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

本项目不需要缴纳竞标保证金。

18.响应文件编制的要求

18.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致电子响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 电子签章上目前没有法定代表人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式即可。

18.3响应文件成交注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。电子投标具体操作流程登录广西政采云平台→服务中心→帮助文档→参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过广西政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

20.响应文件的提交

20.1供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成加密的“电子响应文件”上传递交至广西政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。在响应文件提交截止时间后提交的响应文件为无效文件。“广西政采云平台”将拒收。

22. 首次响应文件的退回
在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，“广西政采云平台”不退回响应文件。

23. 截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启
首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构通过广西政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线发出解密指令。供应商的法定代表人或其委托代理人须携加密时所用的CA锁按平台提示和竞争性谈判文件的规定登录到“广西政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。

26.谈判

26.1谈判小组确认谈判文件，并将在谈判须知前附表规定的地点与各供应商进行谈判。谈判内容包括：竞标报价、技术参数及性能（配置）要求和商务条款，供应商资格条件不列为谈判内容。

26.2谈判小组对资格条件及响应文件进行评审，并从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

26.3第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求提交谈判应答响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖单位公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签章确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

26.4谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改通知内容，进行谈判应答响应，并将谈判应答响应文件签字（或盖公章）后加密提交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。谈判应答响应文件与首次响应文件同具法律效应。

26.5第二轮谈判

谈判小组就修正后的谈判文件与响应供应商分别进行谈判。谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签章确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判，以此类推。

26.6  最后报价

（1）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内加密提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内加密提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

（5）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（6）公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本须知第26.2条、第26.6条第（1）、（2）、（3）款的供应商最低数量可以为两家。

26.7响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

27. 评审方法

27.1评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

27.2评审方法及评审程序：谈判小组按照谈判须知前附表和第四章“评审方法”规定的方法、程序、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第四章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

27.3符合性审查：由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

27.4谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.5谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

27.6在评审中，供应商提交的响应文件或谈判应答文件出现下列情形之一的，竞标无效：

（1）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的或未在规定时间内获取竞争性谈判文件的；

（2）首次响应文件提交的资格证明文件不全或模糊、辩认不清，不合格的；

（3）响应文件或谈判应答文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书；

（4）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

（5）响应文件格式不符合第五章“响应文件格式”的要求的；

（6）竞标有效期、交货时间、售后服务承诺、付款条件等实质性商务条款内容不能满足谈判文件要求的；

（7）响应文件未提供或未如实提供竞标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（8）明显不符合谈判文件要求的规格型号、质量标准，或者与谈判文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（9）经评委评定，单个产品允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达3 项（含）以上的；

（10）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种、计价规则报价的；

（11）最终报价不是唯一报价，具有选择性。

（12）最终报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（13）谈判小组在评审过程中发现供应商的报价明显不合理或者低于预算价的80％时，有可能影响货物及服务质量或者不能诚信履约的，竞标人不能证明其报价合理性的；

（14）供应商代表未按时提交或拒绝谈判小组提出的响应文件澄清要求或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的。

（15）响应文件或谈判应答文件附有采购人不能接受的附加条件的；

（16）供应商存在如下串通行为：

A、不同供应商的响应文件由同一单位提交；或不同供应商获取竞争性谈判文件、响应文件提交的IP地址一致的。
B、不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜。
C、不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人。
D、不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异。
E、不同供应商的响应文件相互混装。
（17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

27.7在谈判采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但本须知第26.6（6）款规定的情形除外。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.确定成交供应商及结果公告

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出成交候选供应商（见第四章“评审方法”）
28.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。
28.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

28.4成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

29.履约保证金

29.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

29.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

30.签订合同

30.1成交供应商应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购人进行签订合同。

30.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.3条的规定确定成交供应商。

31.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.询问、质疑和投诉

32.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

32.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
32.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

32.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
33.其他内容

33.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
33.2代理服务费收费计算标准：

	                          费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程采购代理业务成交金额或者暂定价为300万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.0%＝1.0万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2万元

合计收费＝1.0＋2.2＝3.2万元

34.需要补充的其他内容
34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：   
联系电话：    年    月    日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：     年    月   日


第三章  采购项目技术规格、参数及要求

说明：
1、本需求中的品牌型号或技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本需求中参考品牌型号或技术参数及配置不明确或有误的，或供应商选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写报价表、技术响应表。
3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时提供节能产品证明材料复印件（加盖供应商公章），否则作无效竞标处理。
4、本需求中标注“▲”号的内容是重要技术参数、商务要求，供应商的货物必须满足或优于要求，否则谈判无效。未标注“▲”号的内容为允许偏离的技术参数要求，单个产品允许偏离的技术参数负偏离达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。
5、提供相同品牌产品的不同供应参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	所属行业
	项目要求及技术需求

	（一）审讯监控设备配套

	1
	高清枪式摄像机
	台
	6
	工业（制造业）
	1、采用不低于1/3英寸，不低于800 万像素CMOS传感器。

2、可实现最高输出不低于4K30fps的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率
3．最大水平视场角不低于90°。

4. 支持至少8x数字变焦。

5  支持EPTZ功能。

6、支持自动, 室内, 室外,手动多种白平衡方式。

7、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif,DHCP,GB/T 28181等协议。

8、支持摄像机前后双红外感知，扩展红外接收范围。

9、机身配备激光辅助对焦仪，通过先进自动聚焦算法，实现极速准确自动对焦。

10、支持外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出：支持音频AAC编码标准支持支持网络音频编码码率最大可支持128Kbps。

11、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声。

12、网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。

13、视频编码支持H.264 / H.265 / MJPEG。

14、视频输出：支持不少于1路高清接口。

15、控制接口：1路RS485接口, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议。

	2
	云台摄像机
	台
	3
	工业（制造业）
	1、采用不低于1/2.8 英寸、850万像素的高品质CMOS传感器。

2、可实现 4K (3840x2160) 分辨率，并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。 

3、支持至少12倍光学变焦。

4、最大水平视场角不低于80°。

5、内置电动机械云台，云台水平转动范围:不低于±170°垂直转动范围:不低于±30°。

6、支持自动, 室内, 室外,手动多种白平衡方式。

7、支持3D降噪算法，图像信噪比不低于55dB。

8、具备1路HDMI高清输出。

9、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif,DHCP,GB/T 28181等协议。

10、具备1路网络接口，视频编码支持H.264/ H.265/MJPEG，视频码流分辨率支持3840x2160, 1920x1080, 1280x720，码流清晰度和带宽可调节。

11、控制接口：1路接口RS232，VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议。

12、支持视频画面水平、垂直翻转。

	3
	角色分离阵列麦克风
	台
	3
	工业（制造业）
	1、阵列规格：不少于16 MEMS阵列。

2、拾音范围：不少于50㎡。

3、安装方式：支持吸顶安装。

4、声学功能：支持双模拾音/角色分离/稳态降噪/自动增益/混响抑制。

5、网口：至少1个LAN口。

6、数字音频协议：支持AES67 1x1/UAC。

7、最大级联路数：支持1+2。

8、供电方式：支持DC 12V /标准PoE 48V /USB 5V多种方式供电。

	4
	摄像机支架
	项
	1
	工业（制造业）
	摄像机壁装支架。

	5
	全景摄像机
	台
	3
	工业（制造业）
	1、设备中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。

2、水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于130°。

3、最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。

4、支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。

5、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。

6、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。

7、红外灯补光时可识别距样机20m处的人体轮廓。

8、设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。

9、内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。

10、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。

11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。

12、IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。

13、电源电压的DC12V±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。

	6
	隐蔽式高清摄像机主机
	台
	1
	工业（制造业）
	1、具有≥400万像素 CMOS传感器。

2、设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。

3、最低照度彩色：0.0007 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

4、需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流最高704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。

5、支持H.265、H.264视频编码格式。

6、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

7、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。

8、摄像机能够在-30-60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

9、需支持本地SD卡存储，最大支持256G。

10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

	7
	隐蔽式高清摄像机镜头
	个
	1
	工业（制造业）
	1、400万笔筒前头。

2、分离式结构设计，体型小巧。

3、多种镜头可灵活选择，安装方便，美观。

4、支持Smart编码：可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。

5、支持宽动态，背光补偿。

	8
	监控摄像机
	台
	5
	工业（制造业）
	1、具有≥200万像素 CMOS传感器。

2、最大分辨率1920x1080。

3、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。

4、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级。

5、信噪比不小于55dB。

6、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

7、不低于IP66防尘防水等级。

8、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。

	9
	视频切换器
	台
	3
	工业（制造业）
	一分四HDMI信号分配器，采用金属外壳，支持4K分辨率，支持15米输入15米输出信号传输。

	10
	电子笔录输出终端
	台
	3
	工业（制造业）
	1、43寸悬浮全面屏；物理分辨率：2K（1920×1080）；亮度：250 nits；响应时间：8ms。

2、CPU：四核 ARM Cortex A53；GPU：双核 Mali-G31；内存：1GB，存储：8GB；操作系统：Android 9。

3、端口：HDMI*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。

4、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。

5、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置是否屏蔽WIFI。

6、酒店功能：具有酒店菜单，可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。

	11
	安装支架
	副
	3
	工业（制造业）
	壁装支架。

	12
	电源适配器
	个
	14
	工业（制造业）
	12VDC/2A输出，阻燃塑料外壳，带电源指示灯。

	13
	对讲分机
	台
	3
	工业（制造业）
	1、含蓝牙模块（蓝牙耳机需自备）。

2、可双键呼叫、双工对讲、蓝牙通讯、监听监视、喧哗报警，广播等。

	14
	蓝牙耳机
	副
	6
	工业（制造业）
	挂耳式，5.0蓝牙通讯，不低于9小时通话续航，11mm扬声单元，具备断开设备1小时后自动关机功能。

	15
	远程指挥展示屏
	台
	3
	工业（制造业）
	1、触摸功能：投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势。

2、显示：≥1280*800。

3、视频解码 ：1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.264、H.265 等。

4、结构设计：铝合金一体中框，无锐利边缘，耐磨防腐喷砂氧化工艺。

5、系统模块 主机、液晶显示、触摸、摄像头、雷达人体感应。

6、屏类型：MIPI接口  液晶屏 A规。

7、尺寸：≥10.1英寸(16:10) 。

8、显示区域 ：216.58*135.36mm。

9、最佳分辨率：1280*800。

10、亮度：≥260 cd/m2 对比度：2000：1。

11、响应时间：0.8/2.6 ms  刷新频率：60Hz。

12、色彩总数:16.7M colors。

13、可视角度:(H)178°/(V)178°。

14、使用寿命:> 20000小时。

15、系统版本：Android 11以上。

16、CPU类型：RK3566,四核64位Cortex-A55，主频1.8GHz。

17、GPU：ARM G52 2EE、支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码。

18、NPU：支持0.8T算力。

19、系统内存：≥2G DDR4。

20、存储容量：≥16GB内置。

21、WiFi/BT：WiFi-2.4G、BT-4.1。

22、IC读卡（选配）：支持IOS/IEC 14443 TypeA/MIFARE协议的IC卡。

23、雷达人体感应：10Ghz频率，X波段，感应距离 2M，正面角度120°。

24、Type-C ：1个USB-OTG。

25、RJ45-1（POE）：支持POE功能(IEEE802.3at/af),100M以太网。

26、RJ45-2 ：支持RS485通讯；支持12V功能；支持继电器-干接点功能。

27、DC：接口规格 5521，12V供电

	16
	三色报警灯
	盏
	3
	工业（制造业）
	1、结构精致，简洁美观，性价比极高。

2、整体散热良好，确保产品寿命。

3、国产名牌电源，确保产品寿命三年以上。

4、层数： 三层颜色。

5、安装： W、壁挂式。

6、电压： B、DC24 C、AC220V。

7、功能：A、闪光和常亮一体款；B、常亮F、常亮带蜂鸣；C、红色闪光带蜂鸣；S、红色闪光；D、全闪光；E、全闪光带蜂鸣。

8、接线方式：C、触点式；T、直接输入式：不分正负极。

9、颜色顺序：由上至下的颜色顺序R：红、Y：黄、G：绿。

	17
	温湿度信号采集终端
	台
	3
	工业（制造业）
	1、具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口。

2、支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用。

3、支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。

4、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息。

5、支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％。

6、支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7” 。

7、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出。

8、湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出。

9、接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作。

10、扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作。

11、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。

	18
	门禁控制器
	台
	6
	工业（制造业）
	1、采用≥32位处理器，通讯方式支持上行TCP/IP、RS485。

2、设备支持管控最大门数≥2门，设备能同时接入RS 485和wiegand接口的读卡器。

3、设备应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，具有反潜回（防跟随）功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级卡开门功能，中心远程开门，支持身份证开门。

4、设备配置联动接口，当检测到联动信号输入，自动打开门锁。

5、设备机支持≥10万卡片管理，≥30万事件记录存储。

6、设备支持应急开启和应急复位的方法，且具有看门狗检测功能。

7、设备支持手动或自动校时功能。

8、系统主要操作响应时间小于等于2s，报警响应时间小于等于2s。

9、支持在线升级功能，功耗≤4W。

10、设备环境适应性良好，适用温度范围：-20℃~60℃。

	19
	读头终端
	个
	12
	工业（制造业）
	1、设备应具备触摸式密码键盘，红绿双色指示灯，认证权限后应能联动蜂鸣器进行声音提示，支持86底盒或明装方式安装。

2、设备应支持IC卡、CPU卡内容、指纹和密码识读方式，读卡频率应为13.56MHz。

3、读卡器无需配置P-SAM即可实现读卡器过程加密动作；应具备物理防拆键，当设备被暴力拆卸后，应能向主机发送报警信号。

4、设备应能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。

5、支持RS485与主机通信，RS485接口采用私有协议传输。

6、设备防尘防水等级应不小于IP65。

7、指纹容量≥5000枚。

	20
	门磁与支架
	套
	5
	工业（制造业）
	1、最大静态直线拉力：280kg±10%。

2、状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。

3、锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。

4、单门磁力锁，配套L型门磁安装支架。

	21
	门磁与支架
	套
	1
	工业（制造业）
	1、最大静态直线拉力：280kg±10%*2。

2、状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 。

3、锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。

4、双门磁力锁，配套L型门磁安装支架。

	22
	接入交换机
	台
	1
	工业（制造业）
	一、单台配置要求

1、提供≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个1000 Base-X SFP光口。

二、技术参数要求

1、交换容量≥336Gbps,转发性能≥120Mpps。

2、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN。

3、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈。

4、支持STP/RSTP/MSTP。

5、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射。

6、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL。

7、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击
8、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。

9、支持IRF2,最大支持9台堆叠。

10、支持共模防护6KV，防雷4级。

	23
	接入交换机
	台
	1
	工业（制造业）
	一、单台配置要求
1、提供≥16个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个1000 Base-X SFP光口。

二、技术参数要求

1、交换容量≥336Gbps,转发性能≥84Mpps。

2、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
3、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈。

4、支持STP/RSTP/MSTP。

5、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射。

6、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL。

7、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击。

8、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。

9、支持IRF2,最大支持9台堆叠。

10、支持共模防护6KV，防雷4级。

	24
	设备机柜
	个
	2
	工业（制造业）
	1、规格：550×450×390mm（宽×深×高），9U。

2、材料：要求采用高强度的优质冷轧钢板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.2mm，承重层板材料厚度不少于1.2mm，前、后门板材料厚度不少于1.0mm，其它材料厚度不少于1.0mm。

3、结构：19英寸，EIA标准立柱，前门采用钢制嵌边式玻璃门，侧面为带侧扣可拆式侧门。

4、电源：配置一条PDU与机柜为同一品牌，需求输出插口不少于4位10A新国标。

5、承重：机柜最大静载荷120KG。

6、安装套件：每个机柜配置12套安装套件。

7、表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，防锈加保护模处理。

	25
	安检门
	扇
	1
	工业（制造业）
	1、探测精度：最高灵敏度在门正中间检测到一根大头针（或1/2）回形针，不会漏报和串报；可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到20克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支。

2、抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰。

3、区位显示：产品分成18防区，18区位显示可疑物能在每个区域准确显示。

4、频率设置：可自动设11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置。

5、灵敏度调节：可根据需要调整，共有2000级灵敏度。

6、统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数。

7、四侧定位灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域，视角可达360°。

8、声光报警：9款报警提示音可调。

9、面板显示：采用液晶（LCD）显示，中文、英文菜单相互切换。

10、防震设计：在刮风或人为晃动下不会误报。

11、一键设置：内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。

12、网络连接：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数。

13、安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。

14、PVC高透光灯罩（无金属立柱）：金属边框影响门的稳定性，安检门本身就是检测金属。

15、系统自动诊断检测：当您启动探测门时，系统会自动对主控制系统、左右探测门板的探测系统、红外装置系统、各防区探头、各外接设备和端口进行自动检测诊断，故障时会发出报警声并在显示界面准确显示故障内容及原因。

	26
	手持金属探测仪
	个
	2
	工业（制造业）
	1、扫描面积大，防止漏报。

2、有声光和振动报警功能双重选择方式。

3、灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属。

4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能，可选择耳机。

5、最小可探测到一根回头针大小的物体。

	27
	电子储物柜
	组
	1
	工业（制造业）
	规格：约1800H*850W*460D 8门电子储物柜。

1、材质：要求采购优质一级冷扎钢板，表面处理：采用亚光静电喷塑工艺，表面经酸洗磷化后静电喷塑，使用亚光环保塑粉。门体颜色多色可选，箱体为浅灰色。配件：所有五金配件通过防腐防锈处理。无需组装，插电即用。

2、具备红外条码存取功能。

	（二）指挥设备配套

	1
	显示屏配套
	项
	1
	工业（制造业）
	搬运客户原有8块55寸拼接显示屏到项目现场，结合显示屏尺寸切割原有装饰墙面，同时调整原有特写摄像机位置，并且按照2*4排列对显示端、后台端进行安装、调试等。

	2
	语音指挥终端
	台
	1
	工业（制造业）
	1、采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥30个可视分机。

2、显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280 X 800，内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节。

3、具有两个物理按键，自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听。

4、支持高清可视全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz，本地摄像头视频可手动开关。

5、支持文件插播功能，可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件。

6、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置。

7、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于12路音源文件同时广播不同分区。

8、支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC画面，支持一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况。

9、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）。

10、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等。

11、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系。

12、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理。

13、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储。

14、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示。

15、支持≥2路输出、≥2路输入(可接报警按钮)、音频输入、录音输出、RS485通讯、耳麦、USB、HDMI等接口。

16、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。

17、支持宽电压输入，在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作。

	3
	会议音箱
	只
	2
	工业（制造业）
	1、8寸2分频专业音箱，203mm（8"）圆锥外型喇叭低音单元，76mm（3"）圆锥外型喇叭高音单元。

2、15mm多层木板 材质。

3、55Hz-20kHz频率响应。

4、8Ω阻抗。

5、110W额定功率。

6、93dB灵敏度。

7、113dB SPL最大声压级。

8、6125g重量。

	4
	音箱支架
	副
	2
	工业（制造业）
	会议音箱原厂壁装支架。

	5
	会议功放
	台
	1
	工业（制造业）
	1、采用3.5英寸LCD彩色液晶屏，动态电频指示灯显示。

2、采用小环路负反馈技术消除了瞬态互调失真。

3、采用共射共基电路设计，使功放的频带更宽更平衡。

4、每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅。

5、采用蓝色大功率欧式进口电源接口，不易脱落。

6、立体声功率：2×600W/8欧姆、2×1200W/4欧姆。

7、频率响应：20Hz-20KHz。

8、总谐波失真（THD%）：<0.05%。

9、转换速率：>30V/μs。

10、阻尼系数：>300。

11、动态范围：≥95dB。

12、信噪比：≥110dB。

13、灵敏度：0.775Vrms。

	6
	模拟调音台
	台
	1
	工业（制造业）
	1、8路话筒卡龙母，4路线路莲花输入方式。

2、主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座输出方式。

3、高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响。

4、具备录音输入输出功能。

5、19dBm(1KHz,THD=0.5%)最大输出电平，-75dB剩余噪声，71dB信噪比。

6、-12dBm等效噪声源输入电动势。

7、80Hz±15dB低频均衡，2.5KHz±15dB中频均衡，12KHz±15dB高频均衡。

8、-55dB～0 dB单声道增益控制，-10dB～0dB立体声增益控制。

9、20Hz～20KHz频率响应。

	7
	数字音频处理器
	台
	1
	工业（制造业）
	1、8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换。

2、每路输入带48V幻象电源，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节。

3、内置反馈抑制、自动混音、矩阵混音、均衡器、回声处理、分配器、压缩器等DSP功能。

4、可扩展GPIO外部控制功能。

5、输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调。

6、支持RS232中控控制。

	8
	固定式审讯记录主机
	台
	3
	工业（制造业）
	▲1、具有不少于3路1920*1080 SDI高清视频、4路POE网络摄像机接入，1路HDMI输入接口，1路HDMI输出接口。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效）
▲2、内置不少于2个状态显示屏显示光盘刻录剩余时间工作状态。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效）
3、支持不少于4路千兆自适应以太网接口。

4、可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式。

5、视频编码采用H.264，High Profile的视频编码标准。

▲6、内置不少于2个光驱，将审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中，并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，刻录结束后自动封盘。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效）
7、内置不低于8TB硬盘，对审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录。

8、支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值，并写入光盘，并确保两个光盘视频文件内容一致，可快速出盘，刻录出来的光盘数据不可修改和删除。

9、内置高清证据采集模块，可以支持1280×1024、1920×1080分辨率，不低于25帧/秒的视频证据采集。

10、支持合成画面1920×1080，不低于25帧/秒高清分辨率直刻。

11、可设置定时录像，也可设定第一光驱刻录时间，第二光驱在第一光驱接近封盘时，自动启动刻录。

12、支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音频信息采集状态。

13、支持双笔录系统，可以通过IE浏览器制作笔录，也可以脱离第三方计算机，直接在本机制作。

▲14、录制的视频支持加密视频格式，刻录的文件输入密码后才可播放。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效）
▲15、刻录光盘内集成专业播放器无需安装直接播放，专用播放器可以查询审讯时的重点标记，点击标记，播放器迅速定位到视频重点标记处。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效）
▲16、直刻过程中，刻录光盘内可以把审讯笔录和自定义的文件（证据图片、视频）同时刻录到光盘内，保证案件证据与笔录的完整性。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效）
17、对录到硬盘内的单个视频文件可以选择性剪切。

18、设备可提供WEB服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看审讯（讯问）现场场景，并可以和前端审讯（讯问）人员进行单向语音对讲，同时内置笔录模块，提供WORD笔录操作，并上传到光盘刻录。

▲19、设备可防止在使用过程中因外界的影响造成审讯同步刻录数据的丢失。意外断电重启后，无需更换光盘，以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复，保证光盘数据的可靠性。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效）

20、含1台审讯记录客户端，处理器不低于8核，2.5GHz主频，8MB末级缓存，8GB内存。

	9
	审讯管理客户端
	套
	1
	工业（制造业）
	1、系统采用B/S、C/S结合的架构，PC客户端同时可以使用web浏览器访问、桌面式应用2种工作模式。

2、支持自定义笔录问话模板，支持导入以往的问话模板。

3、支持对接语音识别，提供自动分角色语音识别，全自动、半自动的语音转文字，文字自动生成问答的审讯模式。

4、支持对接非接触式测谎仪，提供生理分析数据展示，实时监控被询问人的心生状况。

5、支持对接审讯设备，提供低延时高清晰度远程直播画面。

6、支持对接语音播报，支持精准有感情的朗读告知书等文字。

7、支持审讯笔录问答回放。

8、支持审讯视频回放。

9、支持审讯过程中的语音识别回放。

10、支持审讯过程中的身心监护（测谎仪）数据回放。

11、支持同步定位审讯回放视频、语音识别、测谎仪数据、笔录，回放做到最大限度还原审讯全过程。

12、支持回放身心监护数据排行榜，可以准确定位审讯过程中被审讯人的心理波动时刻，提高工作效率。

13、支持导入导出笔录模板文件，支持导出Word、PDF笔录。

14、支持脱网单机设备精致笔录制作。

15、支持快速回填过往人员的信息、支持身份证自动读取人员信息。

16、支持简单的数据统计分析功能。

17、支持手动/自动检测笔录进行中的状态并进行休庭操作。

18、支持办案人员法律法规模糊检索查阅。

19、支持办案人员实现远程告知环节。

20、支持当前笔录实时直播，第三端展示。

21、支持在笔录制作中提供问答模式和Word模式自由切换。

22、提供随意切换主题配色。

23、支持一键初始化设备数据。

	10
	信息采集设备
	台
	1
	工业（制造业）
	1、采用约3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480，屏幕流明度≥350cd/㎡，屏幕防暴等级≥IK04。

2、采用≥200万双目摄像头，支持照片视频防假功能。

3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入、身份证采集，支持有线网络、无线WiFi、USB口通信。

4、支持本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记，支持每个用户≥10枚指纹信息登记。

5、支持白光和红外补光，设置红外及可见光补光灯亮度，人脸采集距离0.2～2m，人像采集时间≤200ms。

6、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。

7、支持指纹采集及查重功能，支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。

8、工作电压支持DC12V/1.5A，适用温度范围-10℃～50℃。

	11
	高清解码器
	台
	3
	工业（制造业）
	1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。
2、支持≥4路HDMI输出，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC。

3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。

4、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换场景。

5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒。

6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。

8、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示。

9、解码能力支持≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥12路500W，或≥20路300W，或≥36路1080P，或≥72路720P及以下分辨率同时实时解码。

10、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。

11、支持通过客户端软件将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。

12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。

13、通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。

14、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。

	12
	网络录像机
	台
	1
	工业（制造业）
	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置8个SATA接口硬盘
2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。

3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘。

4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。

5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。

6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息
7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。

8、支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。

9、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。

10、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。

11、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。

12、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。

13、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。

14、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大8路音频设备管理。

15、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。

16、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。

17、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。

18、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。

	13
	存储硬盘
	块
	8
	工业（制造业）
	音视频数据存储专用硬盘，6T容量。

	14
	视频切换器
	台
	1
	工业（制造业）
	即插即用，金属外壳材质，具备5路HDMI信号接入，1路HDMI信号输出，支持音视频同步传输，具备面板按键功能，具备红外遥控。

	15
	拼接处理器
	台
	1
	工业（制造业）
	1、采用FPGA纯硬件架构，内部无操作系统，模块化设计。

2、设备总带宽达475.2Gbps，单端口最大带宽达10.2Gbps。

3、支持HDMI1.3标准，支持HDCP1.4。

4、配套8路HDMI信号输入模块，8路HDMI信号输出模块。

5、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示。

6、支持输出预案管理，支持预案一键调用等功能。

7、支持RS232、局域网、APP，第三方控制（中控）等控制方式。

8、双备份电源。

	16
	信息管理客户端
	套
	1
	工业（制造业）
	1、系统采用B/S架构，用户在任何场所只需通过浏览器登陆即可使用系统。

2、系统设有完善的用户管理机制，支持创建多级管理员角色、设置对应的角色权限。

3、系统可对终端可以分区域、分组进行管理，支持多级分控管理、分控管理功能受限，上级可覆盖下级发布的节目。

4、系统支持批量配置终端重启、开关屏、调整音量、清楚缓存、组策略、升级终端、调整屏幕角度、调整终端所在位置、导出机器码和导入注册码功能。

5、系统支持丰富的节目制作功能，支持多种素材、节目分辨率和播放窗口可以自由排版，组件模块化，灵活编辑。

6、任意分区功能，显示终端可任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示任意内容组合如视频、图片、文本、天气等。

7、素材管理功能，系统支持素材分类管理，上传、删除、预览、修改文件名等功能，展示素材文件大小、页数和时长。

8、节目所见即所得的编辑功能，能支持拖拽式编辑各素材组件、定义各类素材的播放属性，如图片的播放时长、文字的大小颜色等。

9、支持播放列表功能，可将不同节目按照播放需求编辑为播放列表，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表。

	17
	通讯管理终端
	台
	1
	工业（制造业）
	1、处理器：飞腾腾锐D3000（8核 ，主频2.5GHz，末级缓存8MB）。

2、内存：配置8GB DDR4内存。

3、存储：配置512GB M.2 NVMe。

4、显卡：配置2GB独立显卡，支持HDMI、VGA接口。

5、网卡：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。

6、显示器：配置与主机同品牌的23.8英寸超窄边框显示屏。

7、IO接口：支持8个 USB 3.1Gen1 接口；2组音频接口；1个HDMI接口；1个VGA接口。

8、光驱：配置超薄DVD-RW光驱。

9、电源：200W。

10、机箱尺寸：13.5L机箱。

11、含麒麟操作系统、办公软件、OFD板式软件、终端安全管理系统。

	18
	通讯盒
	个
	1
	工业（制造业）
	1、支持系统内网络设备的注册和管理，包括对设备的在线状态查询、掉线提示、批量在线升级等。

2、支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯。

3、支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务。

4、支持本机数据库备份和还原。

5、支持远程在线升级软件。 

	19
	接入交换机
	台
	2
	工业（制造业）
	一、单台配置要求

1、提供≥16个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个1000 Base-X SFP光口。

二、技术参数要求

1、交换容量≥336Gbps,转发性能≥84Mpps。

2、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN。

3、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈。

4、支持STP/RSTP/MSTP。

5、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射。

6、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL。

7、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击。

8、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。

9、支持IRF2,最大支持9台堆叠。

10、支持共模防护6KV，防雷4级。

	20
	光纤模块
	个
	6
	工业（制造业）
	千兆单模双芯光纤模块。

	21
	设备机柜
	个
	1
	工业（制造业）
	多层木质机柜，采用前、后双开门设计，底部安装承重滑轮，板材厚度不低于18mm，高度不低于1900mm，宽度不低于600mm，深度不低于800mm，配套四块机柜托板、机柜方孔立柱、机房散热风扇。

	（三）家具配套

	1
	定制软包操作台
	张
	3
	工业（制造业）
	1、规格：1800*800*800/950H。

2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。

3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。

4、采用优质五金配件。

5、油漆采用优质环保品牌油漆。

	2
	定制软包操作桌
	张
	1
	工业（制造业）
	1、规格：1600*800*760H。

2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。

3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。

4、采用优质五金配件。

5、油漆采用优质环保品牌油漆。

	3
	定制软包救助床
	张
	1
	工业（制造业）
	1、规格：1800*800*700H。

2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。

3、内部采用进口橡胶木做框架，填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。

4、采用优质五金配件。

5、油漆采用优质环保品牌油漆。

	4
	定制软包椅
	张
	7
	工业（制造业）
	1、规格：480*500*510/950H。

2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。

3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。
4、采用优质五金配件。

5、油漆采用优质环保品牌油漆。

	5
	定制软包犯人椅
	张
	3
	工业（制造业）
	1、规格：800*600*630H。

2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。

3、基材采用优质橡木，填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。

4、采用优质五金配件。

5、配套暗扣锁并且不外露。

	6
	隔离栏
	套
	1
	工业（制造业）
	1.8米高，2.5米宽，采用双层尼龙层面料，具备可刹万向滑轮。

	（四）综合布线配套

	1
	音视频线及辅材配套
	批
	1
	工业（制造业）
	按照项目建设要求，配套30米HDMI高清2.0光纤高清信号线、1.5米HDMI高清2.0版4K高清信号线、高纯度无氧铜2*2.5音频线、200芯金银线等。

	2
	电源线及辅材配套
	批
	1
	工业（制造业）
	按照项目建设要求，配套2*1.0mmRVV电源护套线、3*2.5mmRVV电源护套线、3*4mmRVV电源护套线、3*6mmRVV电源护套线、4*0.75mmRVV控制护套线等。

	3
	网络线及辅材配套
	批
	1
	工业（制造业）
	按照项目建设要求，配套超五类屏蔽网线、超五类屏蔽水晶头、四芯室内单模皮线光纤、LC光纤终端盒、LC单模双芯迷你尾纤、LC-LC双工耦合器、LC-LC单模双芯光纤跳线等。

	4
	高清视频线
	条
	7
	工业（制造业）
	30米HDMI高清2.0光纤高清信号线，镀金接头，内置光电转换芯片，具备铝箔屏蔽层。

	5
	高清视频线
	条
	3
	工业（制造业）
	1.5米HDMI高清2.0版4K高清信号线，镀金接头，具备铝箔+金属编织屏蔽层。

	6
	网线
	米
	3900
	工业（制造业）
	超五类屏蔽网线。

	7
	高保真音频线
	米
	600
	工业（制造业）
	高纯度无氧铜2*1.0音频线，配套裸铜编织网屏蔽层，具备环保绝缘层。

	8
	喇叭线
	米
	80
	工业（制造业）
	200芯金银线，具备PVC双层绝缘保护。

	9
	电源线
	米
	4200
	工业（制造业）
	RVV电源护套线，2*1.0mm，无氧铜铜芯，PVC外被。

	10
	接入电缆
	米
	6
	工业（制造业）
	RVV电源护套线，3*2.5mm，无氧铜铜芯，PVC外被。

	11
	主干电缆
	米
	20
	工业（制造业）
	RVV电源护套线，3*4mm，无氧铜铜芯，PVC外被。

	12
	互通电缆
	米
	40
	工业（制造业）
	RVV电源护套线，3*6mm，无氧铜铜芯，PVC外被。

	13
	控制线
	米
	200
	工业（制造业）
	RVV控制护套线，4*0.75mm，无氧铜铜芯，PVC外被。

	14
	室内皮线光纤
	米
	150
	工业（制造业）
	四芯室内多模皮线光纤，含高强度磷化钢丝。

	15
	光纤辅材
	项
	1
	工业（制造业）
	配套2个4口LC光纤终端盒、16根LC多模双芯迷你尾纤、8个LC-LC双工耦合器、5米LC-LC多模双芯光纤跳线2对。

	16
	线路材料敷设
	米
	4200
	其他未列明行业
	满足项目区域线路敷设、互通测试。

	17
	配套材料
	批
	1
	工业（制造业）
	满足项目设备前端网络、音频、电源专线敷设使用的PVC线管、PVC线槽、PVC胶水、直通头、纤维管、波纹管、电工胶布、螺丝、膨胀钉；6套网络面板（双口，带有防护门，含超五类屏蔽网络模块）、水晶头2盒、标签纸（3盒12mm黄底黑字、2盒36mm黄底黑字）、电源插座3个等。

	18
	安装调试费
	项
	1
	其他未列明行业
	满足高清同录设备音频、网络、电源线路测试、设备线路标识、整体设备运输、整体设备安装、整体设备单机调试、整体设备联网调试及项目上线、售后维保，同时含桂融会大数据平台、自治区检察院非密业务平台接入专业工程师调试费用等。

	（五）扩展设备配套

	1
	4K一体摄像机
	台
	3
	工业（制造业）
	1、采用不低于1/2.8英寸，不低于800万有效像素CMOS传感器。

2、可提供 4K@30fps/25fps 图像编码输出，同时向下兼容 1080P、720P 等分辨率。

3、广角视场不低于84°。

4、支持自动框选，智能自动取景功能，可随着会议室内人员座次变动，摄像机自动调节获得更好构图。

5、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。

6、内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离达 6米。

7、支持自动对焦功能。

8、支持自动，室内，室外，一键式，手动多种白平衡模式。

9、支持YUY2 / MJPEG / H.264三种视频色彩空间/压缩格式。

10、支持USB视频通信协议UVC 1.1。

11、支持EPTZ控制。

12、USB接口1路USB 3.0，集供电、视频、音频于一体，同时支持1路USB视频信号源+音频信号源。

13、带阻尼旋转轴支架。

	2
	指标信号采集终端
	台
	3
	工业（制造业）
	1、CPU 频率：1.8GHz-2.4GHz。

2、CPU 核心：不低于8 核心。

3、硬盘容量：板贴128G+256 SSD 硬盘。

4、内存容量：不低于16G。

5、HDMI 输出接口：至少1个。

	3
	情绪指标分析客户端
	套
	3
	工业（制造业）
	1、支持分析被检测人的心率值，因年龄、性别或其他生理因素产生个体差异，正常人安静状态下每分钟心跳次数一般为 60～100 次，成年人在非运动状态下，当心率低于 60 或高于 100 时，系统给予提示。

2、支持分析被检测人的心率变异性，心率变异性受到诸如性别、年龄及环境等因素的影响，标准值是 141±39ms，当被检测人的心率变异性超出标准范围时，系统给予提示。

3、支持分析被检测人的血氧饱和度，血氧是指血液中的氧气，正常人体动脉血的血氧饱和度为 98%，血氧饱和度正常应不低于94%，在94%以下为供氧不足，系统给予提示。

4、支持分析被检测人的呼吸频率，每分钟呼吸的次数称为呼吸频率；呼吸频率随年龄、性别和生理状态而异、常成年人每分钟呼吸大约 12-20 次，当呼吸频率不在 12-20 的范围内时，系统给予提示。

5、支持分析被检测人的面部表情，通过眼部肌肉、颜面肌肉和口部肌肉的变化来表现各种情绪状态，支持平静、生气、厌恶 、恐惧、高兴、悲伤、惊讶七类表情。

	4
	光盘刻录输出终端
	台
	1
	工业（制造业）
	1、桌面式，打印模块完全自主可控。

2、盘仓数量≥2个，输入盘仓容量≥100张，输出盘仓≥55张。

3、光驱：≥1部无托盘式防尘蓝光光驱。

4、打印方式：支持热转印打印盘面，不堵头，不污染光盘和光驱。

5、打印速度：单张光盘打印≤5秒。

6、移盘技术：非机械手移盘，采用滚动自吸式移盘，防止机械手故障，卡盘，掉盘。

7、接口：1 个 RJ-45 网口，支持10M/100M 自适应以太网。

8、支持介质类型：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL。

9、刻录速度：BD-R:≥6X; DVD±R:≥8X ; DVD±R DL:≥6X ; CD-R:≥24X。

10、系统兼容：支持银河麒麟、统信UOS、Linux、Windows。

	5
	语音识别客户端
	套
	3
	工业（制造业）
	1、标准普通话识别正确率95%以上。

2、支持16kHz/8kHz采样率，16bit位深。

3、识别结果响应时间标准测试集≤500毫秒。

4、离线录音数据识别：系统须支持对录音文件的事后识别转写。

5、时间索引：转写结果须支持时间索引功能。

6、协议支持：须支持HTTP、socket等多种通用协议。

	6
	电子笔录客户端
	套
	3
	工业（制造业）
	1、系统采用B/S、C/S结合的架构，PC客户端支持使用web浏览器访问、桌面式应用2种工作模式。

2、系统支持笔录模板、问话模板文件的导入与导出功能。

3、支持审讯笔录问答回放。

4、支持审讯视频回放。

5、支持审讯过程中的语音识别回放。

6、支持针对笔录内容进行回放定位音视频，通过双击笔录内容即可定位到对应的视频位置及语音识别记录，方便复核检查。

7、支持脱网单机设备笔录制作。

8、支持对嵌入式设备的实时控制。

9、支持笔录系统办案数据统计分析。

10、支持手动/自动检测笔录进行中的状态。

11、支持办案人员实现远程告知环节。

12、支持笔录等相关文件签章并导出。

13、在笔录制作中支持问答模式和Word模式自由切换。

14、支持随意切换主题配色。

15、支持一键初始化设备数据。

	二、商务要求

	▲质保期
	1、供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物（整机及附件、配件）提供至少一年的免费上门保修和包换、维护服务（分项另有要求的按分项要求执行）。质保期内须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由成交供应商负责包修、包换，并提供免费的系统升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务，并进行终身维护。
3、在质保期内，在正常使用情况下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由成交供应商免费提供。

	▲谈判报价
	供应商报价应当应包括设备费、随配附件、辅助材料、工具、装卸费、保险费、税费，安装费、运输费、调试、验收费用和售后服务等其他所有成本费用的总和。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	▲售后服务要求
	1、免费送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。
2、维修响应：如货物损坏或故障时，成交供应商必须在在接到用户维修电话后1小时内响应，12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
3、成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
4、供应商应提出售后服务承诺书。

	▲交货时间及地点
	1、交付时间：自签订合同之日起45个工作日交货并完成安装调试。
2、交货地点：采购单位指定地点。验收：以双方签定的合同条件为准，逐项进行最终验收。

	▲付款条件
	合同签订完成，支付50%合同款作为预付款，设备到货验收后支付合同款40%，设备全部验收合格并经结算后，支付剩余10%合同款。成交供应商提供正式足额发票给采购人，采购人收到发票且财政资金足额下达后30日内支付。

	▲货物验收
	1、为保证产品品质及兼容性，方便现场联调，保证供货及时性，及售后服务高效性，要求固定式审讯记录主机、审讯管理客户端、指标信号采集终端、情绪指标分析客户端、语音识别客户端、电子笔录客户端须为同一品牌，且应采用正品产品，拒绝“假冒”产品。供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。

2、为确保竞标的产品能够满足采购人业务使用需求，成交供应商成交后5个日历日内，须提供中标产品样机（固定式审讯记录主机、角色分离阵列麦克风）按采购要求的技术参数及功能到采购人指定地点逐一进行测试，如测试结果不满足采购要求，则应按虚假响应处理，采购人有权单方面拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。

3、检查服务范围：根据采购文件检查产品内容是否满足要求。

4、其他验收要求按采购文件《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（桂发改高技〔2017〕732 号），和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

5、项目竣工验收前置条件为完成采购合同约定的建设内容，并通过系统测试，相关测试报告需获得采购人认可。

	三、其他要求

	▲核心产品
	固定式审讯记录主机

	▲技术方案
	竞标时须提供技术安装方案

	▲是否接受进口产品
	本项目货物不接受进口产品竞标，如采用进口产品竞标无效。

	产品资料说明文件
	当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
▲供应商必须应对照谈判文件“项目要求及技术需求”的采购项目技术规格、技术参数及要求，在技术响应、偏离情况说明表中逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。


第四章  评审方法

一、评审原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以谈判采购文件、响应文件为评定依据。

（三）评标方法：在响应文件通过资格审查及符合性审查的前提下，根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交候选人。

（四）对于非专门面向中小微企业的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）文件要求，供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的《中小企业声明函》原件为准，对最终谈判报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终谈判报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最终谈判报价。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受竞标报价扣除政策。小型、微型企业提供的货物由大型或中型企业生产的，视同为大型、中型企业，其报价不能进行折扣。供应商对声明函的真实性负责。

（五）响应文件的报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）最终报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最终报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其竞标无效。

（六）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（七）谈判小组在评审过程中发现供应商的报价明显不合理或者低于预算价的80％时，有可能影响货物及服务质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商做出书面说明（如近期类似成功项目的成本清单、可行可靠的利润分析表等材料），必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，视作该供应商报价影响货物及服务质量或者不能诚信履约，其竞标无效。

二、成交候选供应商推荐原则：

在响应文件通过资格和符合性评审的前提下，谈判小组应当从服务内容响应、服务质量和服务完成时间均能满足谈判文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定每个分标的成交候选人(评标报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推；采购人也可以重新进行采购。
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章  响应文件格式

响 应 文 件 (封面)

项目编号：
项目名称：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或留空）：
供应商名称（公章）：

供应商地址：

年    月    日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

资格证明文件

项目编号：
项目名称：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或留空）：
供应商名称（公章）：

供应商地址：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

防城港市政府采购供应商信用承诺函。
防城港市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（公章）：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表(签名)：

日期：   年   月   日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。
供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（公章 ）：                        

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（公章）：                      
                                               年    月    日
竞标声明

致：   （采购人名称）   ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                  。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                          帐    号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称（公章）：                                
                                                   年    月    日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式
报价商务技术文件

项目编号：
项目名称：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或留空）：
供应商名称（公章）：

供应商地址：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
响应函

致：                                 
我方已仔细阅读了贵方组织的         项目（项目编号：          ）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次价格文件电子版   份（包含按编制要求提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按按编制要求提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按按编制要求提交的全部文件）；（商务技术文件已合并成册）

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （¥                元)的竞标总报价，提供交货期：             ，提供本项目竞争性谈判文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第二章供应商须知及前附表”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判

采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，

并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方

作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      

电话：                      
传真：                      
邮政编码：                      
开户名称：                      
开户银行：                      
银行账号：                      
特此承诺。                      
供应商名称（公章）：                
  年   月  日
谈判报价表

	项号
	货物（服务）名称
	数量

①
	品牌、型号
	技术参数
	单价

（元)

②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                          （￥           元）

	交货时间：


供应商名称（公章）：                
  年   月  日
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.       （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.        （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：          

日 期：          
备注：1、依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（ 工信部联企业 [2011]300号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。2、小型、微型企业提供的货物由大型或中型企业生产的，视同为大型、中型企业，其报价不能进行折扣。3、采购单位将在成交公告中公布成交人《中小企业声明函》中的声明信息，接受社会监督，投标人如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
监狱企业证明材料

供应商自行提供，格式自拟

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：             
日期：   年   月  日

备注：招标采购单位将在成交公告中公布成交人《残疾人福利性单位声明函》中的声明信息，接受社会监督，投标人如有虚假，将依法承担相应责任。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名或提交响应文件的IP地址一致的； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出（如有）。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：                
  年   月  日
法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                    性    别：                
年    龄：                    职    务：                

身份证号码：                                        
系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（公章）：                       
         年     月     日

注：自然人竞标的无需提供。
授权委托书

（如有委托时）

致：  （采购人名称）  ：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                  法定代表人（签字或者盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                              供应商名称（公章）：                   
                                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务响应表
	项目
	谈判文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：供应商应根据第三章《采购项目技术规格、参数及要求》中“商务要求”对照自身企业实际情况逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条款的响应和偏离。商务要求条款中要求提供的文件材料或承诺书，应答时，请在说明栏上注明相关文件材料或承诺书放置的页码。
供应商名称（公章）：               

年    月    日
技术响应、偏离情况说明表

	序号
	货物名称
	竞争性谈判文件要求
	谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：应对照竞争性谈判文件“第三章《采购项目技术规格、参数及要求》，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

供应商名称（公章）：               

年    月    日
第六章  合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                        

供 应 商（乙方）                            项目名称编号                       

签  订  地  点                              签 订 时 间                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交人响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	型号

参数
	生产

厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件或响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.货物的运输方式：乙方自定。
7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责 。

第五条　交付和初步验收
1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间、地点： 甲方指定地点。
2.乙方提供不符合采购文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.为确保采购人原有设备系统正常运行，成交供应商须配合采购人在签订采购合同后进行符合性测试。成交供应商提供全部或部分成交产品的样机在采购人指定地点对拟提供产品参数的真实性和实际效果进行验证，通过测试方可验收。在测试过程中如发现成交供应商有虚假应标行为的，采购人将拒绝验收，同时报告政府采购监督管理部门处理，并要求补偿经济损失，同时追究法律责任。
第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责安装及调试。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方竞标时承诺，但是不得低于国家相关标准。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备  按竞标承诺或采购文件要求执行。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　调试和验收

1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

3.对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

5.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓合同资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第九条 付款方式
付款方式：合同签订完成，支付50%合同款作为预付款，设备到货验收后支付合同款40%，设备全部验收合格并经结算后，支付剩余10%合同款。乙方提供正式足额发票给甲方，甲方收到发票且财政资金足额下达后30日内支付。。
第十条 保证金 

1.质量保证金：无。

2.履约保证金：无
第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的,甲方有权解除本合同并要求乙方退还已收取的合同款并按合同款总额的5%支付违约金，因或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约金为合同款额的5%，由甲方从合同款中扣除。给甲方造成经济损失的，乙方还需赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，乙方需无偿更换。如乙方不愿意更换的，按质量不合格处理，乙方应向甲方支付违约金为违约合同款额的5%，由甲方从合同款中扣除。给甲方造成经济损失的，乙方还需赔偿甲方经济损失。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约金为合同款额的3‰，但违约金累计不得超过合同款额的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期合同款额0.3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 0.5%/次向甲方支付违约金，费用由乙方另行支付。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约合同款额5%收取违约金并赔偿经济损失，费用从合同款中扣除。

第十三条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.政府采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.响应承诺书；

4.成交通知书。
第十八条　本合同一式五份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方两份，乙方两份。

本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页

1
1

