北海市银海区政府采购中心

竞争性谈判文件

（电子交易·远程异地评标）

项目名称：2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目

项目编号：BHZC2025-J1-030046-BHSY

采购单位：北海市银海区教育局

北海市银海区政府采购中心

2025年9月30日

目录

第一部分 邀请供应商	1

第二部分 竞争性谈判流程	6

第三部分 供应商须知	11

第四部分 采购需求	30

第五部分 评定标准	182

第六部分 拟签订的合同文本	187

第七部分 应提交的有关格式范例	202

第八部分 最后报价格式	225

- 第一部分 邀请供应商

北海市银海区政府采购中心2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目（BHZC2025-J1-030046-BHSY）竞争性谈判采购公告（远程异地评标）

项目概况 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取谈判文件，并于2025年10月16日9时（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2025-J1-030046-BHSY

项目名称：2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目

预算金额（元）：2,990,000.00

最高限价（元）：2,990,000.00

采购需求：详见谈判文件

标项一

标项名称：A分标：触控一体机、台式计算机

数量：1批

预算金额（元）：1,360,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：触控一体机12台、台式计算机200台，包安装。详见谈判文件。

最高限价（如有）：1,360,000.00

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目是否接受联合体投标：☐是，R否

标项二

标项名称：B分标：饮水器、教学仪器

数量：1批

预算金额（元）：1,630,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：饮水设备80台、教学仪器1批，包安装。详见谈判文件。

最高限价（如有）：1,630,000.00

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目是否接受联合体投标：☐是，R否

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①分标一：

R无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

②分标二：

☐无；

R专门面向中小企业

R货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年9月30日至2025年10月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件（法律法规所指的供应商获取竞争性谈判文件时间以供应商完成获取竞争性谈判文件申请后下载竞争性谈判文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月16日9时（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线谈判响应。

五、响应文件开启

开启时间：2025年10月16日9时（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不收取谈判保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的响应报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》。供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购监管网、全国公共资源交易平台（广西·北海）。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，谈判供应商应当在谈判截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

7.本项目采用（跨省）远程异地评标。

8.本项目为北海市推动解决政府采购异常低价试点项目。

八、凡对本次谈判提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市银海区教育局

地    址：北海市湘潭路与江苏路交汇处

项目联系人：梁金棠

项目联系方式：0779-3213678

采购代理机构信息

名    称：北海市银海区政府采购中心

地    址：北海市新世纪大道银海区人民政府大院内

项目联系人（询问）：张春敏

项目联系方式（询问）：0779-3228426

- 第二部分 竞争性谈判流程

- 竞争性谈判流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布谈判公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

□采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

□采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

1.2供应商获取谈判文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改谈判文件（如果有）。

1.5供应商按谈判文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.谈判与评审

3.1谈判小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及谈判、评审工作程序。

3.3谈判小组审查确认谈判文件。谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4谈判小组对供应商的资格进行审查。

3.5谈判小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应谈判文件的响应文件由谈判小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据谈判小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8谈判小组与符合要求的供应商进行谈判。谈判小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整轮次。谈判时由采购代理机构或谈判小组利用广西政府采购云平台发起谈判邀请，供应商通过广西政府采购云平台“在线评审室”进行远程视频谈判。供应商使用CA数字证书登录广西政府采购云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程谈判活动。

3.9经谈判确定谈判文件的变动情况。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.10供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。签字或者加盖公章可以使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。如供应商未按谈判小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出谈判。

3.11谈判小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在中国政府采购网、广西政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金（如有）。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性谈判流程图

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

最后报价评审

立项

供应商提交最后报价

立项

谈判

资格审查

立项

编制谈判文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

- 第三部分 供应商须知

- 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，A分标核心产品为：序号2“计算机”； B分标核心产品为：序号1“饮水设备”； |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）A分标标的： 触控一体机、台式计算机 ，属于 工业 行业； - （2）B分标标的： 饮水器、教学仪器 ，属于 工业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需供应商根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见谈判文件第三部分 六 。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据谈判文件采购需求的要求提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 最后报价要求 | 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（最终报价前的每轮谈判报价原则上都要比上一轮谈判报价低，供应商须提前准备好多轮报价或最终报价阶段的清单以及报价，当广西政府采购云平台上开启新一轮报价时，供应商须将属于该轮的《报价一览表》作为附件上传）。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后提交至广西政府采购云平台最后报价，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。谈判文件中价格全部采用人民币报价。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在最后报价中。 最后报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价属于采购文件规定的异常低价情形之一，且未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》。 供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台—金融服务中心—【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | A不接受。 ☐B接受：备份响应文件送达地点： ；备份响应文件签收人员联系电话： 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按谈判文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按谈判文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 解释权 | 本谈判文件解释权属采购人及代理机构。 |

- 二、总则

1. 适用范围

本谈判文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应谈判、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子响应文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “★” 系指实质性要求条款， “※”系指谈判过程中可能实质性变动的内容，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 响应有效期

★3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的谈判有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长谈判有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

- 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采谈判文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时优先采购。

5.平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

6.平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 四、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：北海市银海区政府采购中心，联系电话：0779-3228426，地址：北海市新世纪大道银海区人民政府大院内。

质疑联系部门：北海市银海区政府采购中心，联系电话：0779-3228426，地址：北海市新世纪大道银海区人民政府大院内。

投诉联系部门：北海市银海区财政局，联系电话：0779-3220087，地址：北海市新世纪大道银海区人民政府大院内。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.1.2质疑项目的名称、编号；

3.3.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.1.4事实依据；

3.3.1.5必要的法律依据；

3.3.1.6提出质疑的日期。

3.3.2供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 五、谈判文件构成、修改、解释

1．谈判文件的构成

1.1 谈判文件包括下列文件及附件

谈判文件包括下列文件及附件

第一部分  邀请供应商

第二部分  竞争性谈判流程

第三部分  供应商须知

第四部分  采购需求

第五部分  评定标准

第六部分  拟签订的合同文本

第七部分  应提交的有关格式范例

第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

2. 谈判文件的澄清、修改

2.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对谈判文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取谈判文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，通过电子交易平台通知所有获取谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

★响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

- 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容（其中标注“★”系指实质性要求条款，必须提供，否则谈判无效）：

★（1）响应函

★（2）资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

B、联合协议（如果有）；

C、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

D、符合特定资格条件的有关证明材料（如果有）。

★（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（4）分包意向协议（如果有)；

（5）所有资信文件（如果有）；

（6）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料（如果有）（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

（7）关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；

（8）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；

（9）技术解决方案。针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

（10）组织实施方案。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

★（11）售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

（12）项目小组人员名单。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

（13）优惠条件及特殊承诺；

（14）培训计划（如果有）；

（15）随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）（如果有）；

（16）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

★（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

★（18）承诺函；

★（19）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表；

★（20）初始报价表。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅

3.4响应文件按照谈判文件第七部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6谈判文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及谈判文件明确允许的其他方式。

- 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。★不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在谈判公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达谈判文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ★供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

3.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。

- 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照谈判文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2 开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和谈判文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3 响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容：

★1.1最后报价一览表；

1.2中小企业声明函（如果有）。

- 十、评审

1. 评审要求：详见谈判文件第五部分“评定标准”。

- 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。最后报价均相同时，由谈判小组按照响应文件技术要求响应、商务要求响应优劣情况集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐成交候选人。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、成交供应商和未成交供应商的评审报价及排名。

3.3公告期限为1个工作日。

- 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

2.7政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《成交通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。成交供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。

供应商成交后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

（1）有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

3．履约保证金（由采购人自行收取履约保证金）

3.1拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。成交供应商的谈判保证金可转为履约保证金。鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单供应商可以免于缴纳保证金，降低信用白名单供应商参与政府采购活动成本。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

履约保证金收取银行账户

开户名称：

开户银行：

银行账号：

3.2积极推广电子保函，支持供应商使用电子保函替代保证金。供应商可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

3.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

4.2供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

- 十三、验收

1.验收

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 十五、代理费用的收取标准和方式

本中心不收取代理服务费。

- 第四部分 采购需求

采购需求

说明：

1.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执 行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制 采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。谈判响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书 复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

2.投标产品属于《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》（2023年第36号 ）规定的《强制性产品认证目录》及《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》规定范围内的，供应商应提供该产品相关的强制性产品认证证书，不提供视为无效投标处理。

3.投标产品属于《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》（国发〔2024〕11号）规定的《实施工业产品生产许可证管理的产品目录》规定范围内的，供应商应提供该产品相关的《工业产品生产许可证证书》，不提供视为无效投标处理。

4.“★” 系指实质性要求条款，必须响应满足或优于，否则投标无效； “※”系指谈判过程中可能实质性变动的内容（如有请提供）。

5.谈判响应对投标产品的报价应当考虑从供货到交付使用全过程的各项成本，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、加工、培训、保修等一切税金和费用，例如产品安装过程中所需辅料、辅材、配件、拆装人工等费用不再另行计算，采购人不再支付其他任何费用。

标项一

标项名称：A分标：触控一体机、台式计算机

（1）分标政府采购预算控制价为（人民币）：1,360,000.00元，谈判响应报价超过该预算控制价的谈判无效。

★（2）下表所包含但不限于▲A02010104 台式计算机等，属于政府强制采购的节能产品，必须在谈判响应文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件，并加盖谈判供应商公章。

★（3）下表所包含但不限于微 型 计 算 机（0901）等，属于强制性产品，必须在谈判响应文件中提供所投标产品的强制性产品认证证书复印件，并加盖谈判供应商公章。

（4）本分标的核心产品为下表的序号2“计算机”，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 台 | 12 | 第一部分：86吋智慧黑板 一、整机教学系统功能与内置电脑模块设计 （一）整机教学系统功能 1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。 2.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。 3.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 ★4.整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示至少8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★5.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★6.整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 7.整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 8.整机设备教学桌面支持进行应用卸载。 ★9.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 10.整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，支持自定义壁纸。 ★11.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 12.整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 13.整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 14.整机设备教学桌面支持进行锁屏操作。 15.整机设备教学桌面支持进行重启、关机操作。 （二）内置电脑模块设计 ★1.处理器要求：Intel 酷睿系列 i5 12代CPU或更优配置； 2.内存：8 G 内存或更优配置； 3.硬盘：256 GB SSD或更优配置； 4.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 5.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 6.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。 7.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 8.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 9.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 10.和整机的连接接口针脚数≤40pin。 二、整机整体设计 ★1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm。 2.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 3.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 4.主屏支持普通粉笔直接书写。 5.整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 6.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。 7.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 8.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 ★9.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。 10.侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 ★11.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 12.钢化玻璃表面硬度≥9H。 ★13.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 三、音视频教学功能 ★1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★2.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★3.整机内置非独立外拓展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB 6.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 ★7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 ★8.整机色域覆盖率（NTSC）≥72% 9.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 10.灰阶等级≥256级。 11.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50% 12.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 13.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 14.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 15.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 ★16.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 17.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 四、按键与无线功能要求 ★1.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2.整机具备至少6个前置按键。可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 ★5.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 7.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 9.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 ★11.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 12.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 13.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 14.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 15.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。 ★16.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 17.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 18.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 19.整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。 20.整机摄像头对角线视场角≥120度。 21.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。 ★22.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。同时显示标记不少于60人。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★23.整机支持通过人脸识别进行账号登录。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★24.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 五、侧边栏快捷功能 ★1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。 2.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 3.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器 4.整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 ★5.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6.整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。 7.整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。 8.整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 9.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。 10.整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。 11.整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。 12.整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。 ★13.整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★14.整机安卓和外接通道下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） ★15.整机安卓和外接通道下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 16.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 17.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。 18.整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 19.整机Windows通道支持在通过侧边栏调取软键盘。 20.整机Windows通道支持对当前运行中的应用进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭。 21.整机处于非内置PC通道下，支持通过侧边栏进入PC通道。 六、教学软件设计 （一）整体设计 1.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 ★2.教学软件为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 5.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 6.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 7.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 ★8.胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 （1）录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 （2）剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 （3）无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 （4）听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 （5）学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 （6）系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 9.云教案设计：可在备课平台直接边写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。 10.支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏。手机端和电脑端登录同一账号后即可自动连接，拍照上传、控制课件支持公网。 11.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 12.互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。 （二）备课模式设计 1.教学软件具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 ★2.教学软件内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 3.教学软件兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于50个。 4.支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 5.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 6.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 （三）授课模式设计 1.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 ★2.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 ★3.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 4.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 5.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 ★6.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 （四）学科工具设计 1.英语学科： （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 2.语文学科： （1）汉字生字卡：支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 ★（2）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 3.数学学科： ★（1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 ★（3）公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于30个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 （4）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （5）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 ★4.美术学科：内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 5.地理学科： （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 ★（2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 6.其他工具: （1）板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。板中板支持小窗口化，窗口可以自由移动和调整大小，配合课件讲解内容。 （2）书写：支持多人同时书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写颜色及粗细设置面板支持浮窗模式，可自由调整至白板界面任意位置，便于教师授课使用 （3）图章笔：提供不少于15种图案样式。 （4）放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 （5）撤销重做：支持白板操作撤销和重做，防止误操作影响教学。 （6）文件导入：授课时可将图片、音频、视频等多媒体文件导入授课界面，系统自动识别外接移动储存设备并优先显示其中的内容。 （7）文件导出：支持授课时导出课件导出为图片，课件支持多种格式导出。 （五）教学资源设计 1.同步教学资源设计：提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的不少于100000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 2.多学科题库：提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 ★3.课件库资源，涵盖10w+课件资源，支持整份课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 （六）其他功能设计 1.提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。 2.教学软件可自由插入表格，预置不少于4种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学 3.支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用。 4.教学软件内置图片裁切功能，无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。 七、教学教研管理平台： 1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览，支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。 2.可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。管理员可随时查看学校集体备课详情，查看集体备课的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集体备课活动和导出集体备课记录数据表格。支持查看以老师维度统计的集体备课记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集体备课时间等数据。支持管理员导出教师集体备课记录数据表格。 3.可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录和导出课程评价记录数据表格。点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为PDF文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为Word文件。支持查看以教师维度统计的评课记录，查看教师的所属学科，评课节数，点击操作“详情”，可查看该教师详细的评课记录，包括课程名称，授课老师和评课时间，进入详情可查看该教师对该课程的评价记录。支持导出教师评课记录数据表格。支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。 4.支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。 5.全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评价记录，并可一键导出Excel表格。支持导出课程的评课报告为PDF文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为Word文件。 6.支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板/教材目录模板，管理者可搭建校本资源目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览。管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录在编辑的界面支持同级拖拽移动。 八、产品售后保障服务 1.全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 九、其他要求 1.法定质疑期内若有其他参与谈判响应的供应商对成交供应商所投产品的技术参数提出质疑，则成交供应商须提供与谈判文件技术要求及功能相符的对应产品样品一套至用户处进行性能核对，协助答复质疑。 2.为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件。 第二部分：视频展台 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 第三部分：音箱 1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2. 输出额定功率≥ 2x15W。 3. 音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4. 信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5. 全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6. THD+N≤1%。 7. 声频响110Hz-16kHz。 8. 距离音箱10米处声压级≥75dB。 9. 具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10. 支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11. 采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13. 支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14. 支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 15. 主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。 16. 为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。 第四部分：麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 10.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。 11.外壳防火等级≥V1。 第五部分：智能笔 1. 外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g； 2. 笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态； 3. 笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； 4. 笔头：连续书写距离不小于7km； 5. 翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 6. 多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)； 7. 语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 8. 语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作 9. 语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作； 10. 批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能 11. 无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议； 12. 无线：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室； 13. 充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时； 14. 自动休眠：支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式； |
| 2 | 计算机 | 台 | 200 | ★一、CPU规格 1.CPU内核≥ 8 核； 2.主频≥ 2.7 GHz； 3.末级缓存容量≥ 8 MB； 4.CPU PCle通道总数≥ 16 ; 5.CPU线程≥ 8 ; 6.CPU基本功率≥ 70 W； 7.CPU芯片应符合 GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格； 8.符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。 ★二、内存规格 1.内存类型支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 2.内存条配置数量（板载内存不涉及.≥ 1 ； 3.内存读写速率≥ 2666 MT/s； 4.内存总容量≥ 8 GB； 5.单条内存容量≥ 8 GB。 ★三、主板规格 1.主板集成模块集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2.主板支持的 CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥2MB，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1； 3.主板内置PCIe 插槽数量≥ 2 ； 4.内存扩展接口（板载内存不涉及.≥ 2 个； 5.主板 USB支持瞬间过流保护功能； 6.支持防静电保护功能； 7.I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等，产品I/O 接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 8.特殊孔位及接口：接口工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A，预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm （长×宽×高.（±5mm.； 9.主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态； 10.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及.≥ 8GB； 11.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。 ★四、存储设备规格 1.固态盘数量：≥1 个； 2.固态存储容量：≥256GB； 3.机械硬盘数量：≥1 个； 4.机械硬盘总容量：≥2TB； 5.机械硬盘转速：≥5400rpm； 6.机械硬盘形态：2.5 英寸或 3.5 英寸等； 7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态； 8.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定。 ★五、显卡规格 1.显卡类型：集成显卡； ★六、显示设备规格 1.显示屏屏占比≥ 80 %； 2.显示屏分辨率≥ 1920x1080 ； 3.显示屏尺寸≥ 23.8 英寸； 4.显示屏屏幕比例： 16:9 ； 5.显示器外观颜色： 黑色/白色/银色等商务色系等； 6.显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤ 0.0012 W/（·cd·sr.（瓦每坎特拉每球面度.可参照 SJ/T11841.2.2-2022标准；显示屏应支持低频闪≤ -35 dB； 7.显示屏镜面反射率≤ 10 %； 8.显示屏刷新率≥ 75 Hz； 9.显示屏位深≥ 8 位； 10.显示屏色域≥ 90% DCI-P3； 11.显示屏色准△E ≤ 4 ； 12.显示屏响应时间≤ 8 ms； 13.显示屏亮度≥ 250 尼特； 14.显示屏亮度一致性≥ 70 %； 15.显示屏对比度≥ 500：1 ； 16.显示器接口应与显卡外接显示接口匹配； 17.显示器参数调节：提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等，支持色温、亮度、对比度调节； 18.显示屏其他参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。 ★七、外设规格 1.鼠标数量：≥1个； 2.键盘数量：≥1个； 3.键盘按键数目：104键； 4.键盘连接方式：有线； 5.键盘键程：2.3mm～4.0mm； 6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； 7.有线键盘连接线：≥1.5米； 8.键盘颜色：黑色； 9.鼠标连接方式：有线； 10.有线鼠标连接线：≥1.5米； 11.鼠标DPI分辨率：800～1600； 12.鼠标颜色：黑色； 13.鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245-2010 的相关规定； ★八、网络设备规格 有线网卡数量：≥1； ★九、外部接口规格 1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含2 个 USB3.0 及以上接口），且支持在关机状态下对外供电；机箱后面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含2个 USB3.0 及以上接口）； 2.视频接口数量：≥1； 3.音频接口数量：≥1； ★十、整机基础规格 1.整机外观： a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3.整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208-2017、GB/T 26246-2010的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1-2016 的相关规定； 4.机箱防护要求：机箱符合 GB/T 4208-2017 中 IP20 防护要求； 5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel； 6.整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃； 7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上； 8.机身材质：金属； 9.机身颜色：黑色； 10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 8L； ★十一、CPU性能 1.CPU 物理核数：≥8； 2.CPU 主频：≥2.7GHz； 3.CPU线程数：≥8； 4.CPU 末级缓存容量：≥8MB； 5.CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s； ★十二、内存性能 1.内存读写速率：≥2666MT/s； ★十三、显卡性能 1.显示分辨率：≥1920×1080； 2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 3.显存等效频率：≥1000MT/s； 4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080； ★ 十四、显示设备性能 1.显示屏刷新率：≥75Hz； 2.显示屏位深：≥8位； 3.显示屏色域：≥99% sRGB； 4.显示屏色准：△E ≤ 4； 5.显示屏响应时间：≤8ms； 6.显示屏亮度：≥250尼特； 7.显示屏亮度一致性：≥70%； 8.显示屏对比度：≥500:1； 9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定。 ★ 十五、网络设备性能 1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； ★十六、主板功能 1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； 2.主板 USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； ★十七、显卡功能 1.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配； ★十八、显示设备功能： 1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 2.显示器支架：显示器应提供显示器支架； 3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。 ★十九、存储功能 1.存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能； ★二十、网络设备功能 1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口； 4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； ★二十一、外部接口功能 1.音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口； 3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； ★二十二、电源功能 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 ★二十三、操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； 2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； 7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 11.预装正版办公软件； 12.备授课平台： 1）教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2）PPT小工具：支持小组端进入PPT放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用 3）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 4）一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。（谈判响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 5）剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 6）课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（谈判响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 7）发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 8）课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。（谈判响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 13.机房云桌面管理平台 （一）系统设计 1）在配置管理平台使用终端设备时，支持多种身份识别方式。 2）支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录。 3）支持断网使用，即在终端设备网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 4）账号互通：在配置管理平台使用终端设备时，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 5）支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的IP与进入云桌面镜像后的IP能够保持一致，同一个终端无需使用多个IP，简化运维管理与网络规划复杂度。 6）支持在终端设备部署多个云桌面镜像切换使用，支持Windows、UOS、KylinOS、Ubuntu等桌面操作系统的云桌面镜像支持包括但不限于UOS、银河麒麟等符合安全可靠测评要求的操作系统使用。 7）支持在无法进入操作系统的情况下，快速恢复操作系统的使用，无需依赖网络、服务器、以及还原类软件。 8）支持包括Windows、统信、麒麟云桌面镜像，在对应云桌面镜像系统中查看设备的CPU型号、GPU型号、系统型号、BIOS版本等系统信息显示与终端物理设备一致。 9）支持配置传统模式，关闭传统模式时，终端启动默认进入云电脑系统，终端存在多个系统基础镜像时可以进行系统切换使用；开启传统模式时，终端启动默认进入系统基础镜像，与传统桌面使用一致；管理员可以对传统模式的开关进行管理，普通使用者可在桌面内临时重启到云电脑系统进行桌面切换。 （二）管理平台设计 1） 管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。 2） 具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 3） 基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 4）支持PC终端设备与云桌面终端设备统一管理，支持在同一个设备分组中添加不同类型的PC和云桌面设备，并支持对选择的PC和云桌面设备的批量操作。 5）支持查看全部设备和分组下设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘的使用率，CPU温度，实时上下行网速与上下行网络流量。 6）硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端和PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等。 7） 支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。 8） 支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 9）支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等。 10）支持终端设备分组管理，支持按照楼栋、楼层、教室、小组等范围进行终端分组划分管理，支持在终端组中添加不同型号的终端设备，支持为终端组添加不同的云桌面镜像，统一管理多台终端；同时能够实现对独立分组中的教师终端分别进行配置和管理。 11）支持终端设备分组管理，支持在终端组中添加不同型号的终端设备，支持为分组启用座位编号管理。 12）支持批量修改计算机名、IP地址；支持对使用Windows系统的终端，统一设置群组的计算机名，也支持单独设置群组内某一终端的计算机名。 13）支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区）、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 14）支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查；支持保留桌面下发记录，包括终端名称，镜像名称，状态等信息。 15）单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面；登录桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用访客桌面，仅使用登录桌面，混合登录三种方式；。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 16）支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录启动的云桌面镜像均可访问公共数据分区（D盘）。 17）支持终端云桌面系统升级，开启自动升级后，终端自动下载最新的终端版本并升级安装 18）可由管理平台指定启动镜像且多个镜像系统环境可快速切换。 19）支持远程还原终端设备，在终端设备在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可远程操作系统恢复；同时可选清空终端设备的公共数据分区（D盘）的数据。 20）支持配置终端设备的使用方式统一配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统。 21）支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置，可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式，支持同时配置不同登录方式的还原设置。（谈判响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 22）支持分别配置无账号登录、有账号登录方式的还原模式，开启还原后终端设备的云桌面镜像系统的使用记录与数据将不被保留。 23）支持策略生命周期管理，包括新建、删除、启用、停用。 24）支持设备计划关机，支持按照全部设备、指定分组、指定设备，设置终端关机操作，并可设置某时间单次执行或周期循环执行。 25）支持一键打开管理平台的帮助手册。 26）提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。 27） 教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 14.应用软件 1）登录方式多样性：支持帐号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录，无需再次输入帐号/密码。 2）终端关联设备：设备通过微信扫码可绑定学校的设备管理系统，能设置当前设备类型与归属用户。 3）设备详情：能查看当前设备的硬件信息和和系统信息。可查看的硬件信息包CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 4）设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。 5）整体描述：发送端软件发送文件至接收端软件。 6）文件条件：支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。 7）文件发送：可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。 8）快捷发送：支持拖动文件至发送区进行文件发送。 9）离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 10）其他：支持查看发送进度； 11）个性接收夹：在接收端设备上能够创建自己独立的文件接收夹。可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时有提示新文件；（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 12）文件列表：支接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息；可直接打开已下载的文件，能手动下载未下载或下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。 13）自动下载：支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件。 14）自动清理：支持自动清理超过14天的文件。 15）状态查看：支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。 16）查看：采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，会展示更新时间和大小。支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，点击左上角的路径可直接跳转至目标文件夹；文件根据窗口的显示大小会进行适配，一列显示不同的数量； 17）编辑：用户可在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；用户可以对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户删除文件和文件夹。 18）上传下载：用户可上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程可以查看进度和取消上传；支持用户对文件进行下载，用户可自己设置下载地址，下载过程中会按照队列依次下载；下载过程中能查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件； 19）预览：能够在线预览图片、音视频、文档；支持预览的格式，包括，图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG；音频：WAV、MP3、OGG；视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV；文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。 20）发送到班级：用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。 21）快捷打开：助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 22）最近使用课件：助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。 23）编辑：用户可自定义助手栏展示的内容，根据自己的需求能对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。 24）网站：支持用户主动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。 25）移动：用户能拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。 26）对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。 27）写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 28）评价：支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。 29）提示词：支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。 30）生成编辑：支持对AI生成的内容复制或重新生成。 31）批量生成：支持批量生成学生的奖状，并可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行自定义编辑；支持选择生成的奖状模板。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 32）下载：支持将生成的奖状一键下载到本地。 33）截屏：支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。 34）录屏：支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率。 35）录制中：支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。 36）录制结束：支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。 37）传屏：支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 38）设备连接：支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系；支持自动发现附近的班班通设备，一键连接班班通设备。 39）指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。 40）PDF格式转化：支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 41）图片转格式：支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 42）提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。 43）文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 44）远程关联：学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。（谈判响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） 45）退出关联：支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校。退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹； 46）设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑在线状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。 47）设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。 ★二十四、存储设备可靠性 1.固态存储寿命：TBW ≥80TB（条件：256GB 硬盘容量）； 2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； ★二十五、显示设备可靠性 显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。 ★二十六、外设可靠性 1.键盘按键寿命：≥1000 万次； 2.鼠标按键寿命：≥500 万次； 3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好； 4.风扇寿命：≥4 万小时； ★二十七、整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2-2022 的规定； 2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定； 3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定； 4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定； 5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 -2016中规定； 6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定； 7.静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3.03Bel，噪声声压级≤23.86dB； 8.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。 ★二十八、兼容要求 1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； 3.中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品； 4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台。 ★二十九、包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1-2016 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 ★三十、服务要求 1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具； 2.服务响应： a)供应商服务周期内提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商服务周期内提供同城 4小时响应、异地 12小时 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，服务周期内提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3.服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件.，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期； 4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8.整机质量服务要求：负责服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； ★三十一、供应链合规性 1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起.，或提供可兼容原设备的升级换代产品； ★三十二、供应链质量 1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2.供应能力证明：供应商承诺提供稳定的供应链，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 ★三十三、关键部件安全 关键部件安全要求：CPU安全可靠等级≥Ⅱ级， 操作系统安全可靠等级≥Ⅰ级，其他关键部件应当符合安全可靠测评要求；通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。 ★三十四、整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092-2018或 GM/T 0028-2014 的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 2.信息安全基本要求： a) 产品应符合 GB/T 39276-2020 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572-2011 中规定； 三十五、其他要求 1.供货时，须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明及售后服务承诺书。 2.成交后要求有本地化服务。 |
| ★商务要求： 1．交货（交付）时间：自合同签订生效之日起10个日历日内全部货物运达采购人指定地点，货物运达后7个日历日内安装调试完毕并通过验收交付使用。 2．交货地点：由采购人指定地址。 3．付款时间和方式：签订合同后，供应商按采购人要求将全部货物运达指定地点，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%；项目通过验收后，采购人向成交供应商支付剩余合同款。 4．质量要求：（1）自验收合格之日起计算，质保期不少于1年。对单项产品质保另有要求（约定）的，按要求（约定）执行。 （2）供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求；按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 （3）供应商所提供的货物技术规格、技术参数等质量必须与采购需求以及响应承诺的一致。 （4）产品交付时必须随货提供全套的产品出厂资料（包括设备出厂合格证明、使用说明书、质量保修书等）。 5．保修和服务要求：（1）项目实施至通过验收，成交供应商必须安排技术人员驻交货地进行项目实施管理。 （2）培训使用：现场操作演示使用，技术培训采购人指定的1-2名人员至熟练使用。 （3）故障处理：具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后0.5小时内作出有效回应，1小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），4小时解决问题；重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时解决，且待修复期间由成交供应商需提供相同型号备用设备，以保证正常使用。 （4）保修费用：保修期内出现故障，成交供应商需派出技术工程师到达现场处理故障，不收取任何费用。保修期外发生维修只收取材料成本费，免服务费；质保期外提供免费上门维护、定期回访服务。 （5）备品备件及易损件：成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在谈判响应时售后服务承诺书中列出。 6．验收和其他要求：成交供应商所供产品必须为全新原装产品，所提供的产品、资料、服务等，均要与采购需求以及响应承诺的一致，且要满足国家、行业、地方等有关质量、安全、技术规格、物理特性等的相关标准要求。保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 注：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |  |  |

标项二

标项名称：B分标：饮水器、教学仪器

（1）分标政府采购预算控制价为（人民币）：1,630,000.00元，谈判响应报价超过该预算控制价的谈判无效。

★（2）下表所包含但不限于液体加热器和冷热饮水机（0717）等，属于强制性产品，必须在谈判响应文件中提供所投标产品的强制性产品认证证书复印件，并加盖谈判供应商公章。

（3）本分标的核心产品为下表的序号1“饮水设备”，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 饮水设备 | 台 | 80 | 1.尺寸（长*宽*高）：920×400×984mm(允许偏离±5%) 2.电源：220V 50Hz 3.功率：≤3KW 4.水胆容量：≥24L 5.出水方式：一开二温 6.制水能力：开水≥40L/h；温开水≥150L/h ★7.过滤配置：不低于3级过滤（PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭），净水流量≥1L/min，额定总净水量≥6000L（谈判响应时须提供与所投产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，并加盖谈判供应商公章； - 8.产品材质：水槽、门板、侧板、背板、面板等采用不锈钢制作； 9.设有中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、时间，故障代码或中文报警显示； 10.环保要求：整机符合中国环境标志产品认证； - 11.涉水部件：不锈钢内胆、发热管、波纹管、不锈钢接头、水位电极探针等部件符合GB4806.9-2023的要求，滤壳、PPR管、PE管符合GB4806.7-2023，密封圈符合GB4806.11-2016的要求。 ★12.温开水安全要求：采用热交换器技术，内外管必须采用304不锈钢材质；具有温开水功能，温开水不得冷热水混合（谈判响应时须提供所投设备制造商的热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及相对应技术证明文件的复印件，并加盖谈判供应商公章。）； - 核心涉水部件：发热管、加热内胆组件、龙头、波纹管、热交换器。 - ★14.出水水质需符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》；（谈判响应时须提供与所投产品型号一致的得到CMA认证的检测机构出具的检测报告的清晰扫描件/复印件并加盖谈判供应商公章，作为该技术参数证明材料。） 15.智能要求： ①具有滤芯使用寿命提醒功能（为方便管理设备须具备滤芯使用寿命警报功能，且能远程发送通知到手机或PC端以便及时更换滤芯； ②智能保鲜功能，可控制系统自动开启水胆排空功能，可手机或电脑远程操作； ③远程监测水质（TDS）、显示设备运行状况，设备使用状况；滤芯耗材替换提醒等功能，可通过终端（如手机、PC端）查看每一台设备的信息。 16.排水管采用DN25(外径32mm)、进口ABS耐高温原材料一模注塑成型、后排水管为180度可调节，可选多方向对接排水管道。便于安装、不易堵、不易结垢，耐高温、抗变形好，保障排水管正常使用，防止造成堵塞及漏水。 17.产品箱体防腐蚀符合《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，箱体试验周期≥720小时。 |
|  | 计算器 | 台 | 50 | 简易型，12位数液晶显示、塑胶按键、太阳能板，自动双电源驱动，GT键总记忆存储功能、可将先前运算的多个数据累加起来，MU键损益运算功能、可重复前一步计算，视觉角度设计、轻松使用抗疲劳，机身小巧玲珑、便于携带。 |
|  | 剪刀 | 把 | 50 | 长140mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质， 带安全帽 |
|  | 刻刀 | 把 | 50 | 1.金属护鞘，塑胶刀身（各种颜色），坚固耐用；2.刀片可分段使用，延长寿命；3.人体工程设计，气质舒适，使用安全。 |
|  | 1～3年级磁性教具 | 套 | 4 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等 |
|  | 4～6年级磁性教具 | 套 | 4 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等 |
|  | 演示算盘 | 个 | 4 | 1.材质：工程塑料材质；2.整体尺寸：750mm×250mm×35mm；3.规格：上珠 1 颗，下珠 4 颗，17 档位；4.适用范围：教师用； |
|  | 数字、运算符号贴片 | 套 | 4 | 1.演示用，磁贴；2.数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号，每套20片；3.规格每片116mm×140mm，厚度：1mm；4.材质：橡胶软磁，可以吸附在黑板上面，颜色鲜明。 |
|  | 数字、运算符号贴片 | 套 | 50 | 1.学生用，磁贴；2.数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号，每套20片；3.规格每篇50mm×50mm；5.材质：橡胶软磁，可以吸附在黑板上面，颜色鲜明。 |
|  | 百数表 | 个 | 4 | 1.适用范围：演示用；2. 整体尺寸：1000mm×1000mm；规格：每行 10个格，共 10行；材质：软磁贴，可写可擦； |
|  | 大数进位模型 | 套 | 8 | 1 个千位正方体、10 个百位正方块，10 个十位长方条，100 个正方颗粒；以塑料盒包装，便于收纳 |
|  | 竖式计数器1 | 个 | 4 | 适用范围：演示用； 1.产品由底座和档板、算珠、算珠杆组成。2.底座外形尺寸：225mm×87mm×48mm。3.档板高度120mm算珠直径31.5mm厚9.8mm，颜色为三色，每档10粒颜色一致，4.算珠杆直径为3.5mm，表面电镀处理，档之间的距离为90mm5.底座两边分别印有“个、十、百、个位、十位、百位”数字。 |
|  | 竖式计数器2 | 个 | 4 | 适用范围：演示用； 1.产品由底座和档板、算珠、算珠杆组成。2.底座外形尺寸：225mm×87mm×48mm。3.档板高度120mm算珠直径31.5mm厚9.8mm，颜色为五色，每档10粒颜色一致，4.算珠杆直径为3.5mm，表面电镀处理，档之间的距离为90mm5.底座两边分别印有“个、十、百、千、万、个位、十位、百位、千位、万位”数字。 |
|  | 竖式计数器3 | 个 | 50 | 学生用、五档。 1.产品由底座和档板、算珠、算珠杆组成。2.底座外形尺寸：120mm×60mm×6mm。3.档板高度75mm。4.算珠直径11.5mm，厚5mm，颜色为五色,每档10粒颜色一致。5.算珠杆直径为1.8mm。6.底座一面应分别刻有的数位是“个、十、百、仟、万”数字。 |
|  | 计数棒 | 套 | 5 | 演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 10 mm |
|  | 分数片 | 套 | 4 | 演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片组成，底板用塑料制，片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上 |
|  | 圆形分数模型 | 套 | 4 | 演示用；采用直径≥220mm、厚度≥0.8 mm 的软磁板；包含 15 片未裁切的圆（以不同颜色标示 1～1/20 等分数），15 片裁切的圆（依 1～1/20 等分进行），2 片圆形白软磁板 |
|  | 口算练习器 | 套 | 4 | 旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50 mm |
|  | 点子图 | 个 | 4 | 演示用：磁贴，600mm×800mm，每行14个点子，12行 |
|  | 计数多层积木 | 套 | 50 | 学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 10 mm×10 mm×10 mm的正方体，90 mm×10 mm×10 mm、90 mm×100 mm×10 mm、 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有 10 mm 的方格；配透明塑料盒 |
|  | 沙漏组 | 套 | 8 | 包含 30 秒、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟和 15 分钟的沙漏各 1个 |
|  | 钟表模型1 | 套 | 5 | 演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面 直径应为 250 mm～300 mm，无透明钟面罩 |
|  | 钟表模型2 | 套 | 50 | 学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径≥80 mm；材质为工程塑料。 |
|  | 钟表模型3 | 套 | 50 | 学生用；三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径≥80 mm；材质为工程塑料。 |
|  | 电子秒表 | 个 | 25 | 1. 产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2. 外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。 3 .0.01s。 |
|  | 托盘天平 | 台 | 50 | 产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g，标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ90mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。砝码分别为：200g一个、100g二个、50g一个、20g二个、10g一个。 |
|  | 简易天平 | 台 | 25 | 200g，1g。由底座1个、横梁1个、托盘架圈2个、托盘筒2只、游码1个、5g槽码8个、10g槽码16个组成。横梁正面印有0～6数字，左右延伸。凸筋部位有10mm分度刻线，与游码配合滑动灵活。托盘筒为200ml半透明塑料筒，外形与托盘圈配合效果良好。组装后就摆放平稳，横梁摆动灵活。 |
|  | 弹簧度盘秤 | 台 | 2 | 材质：pp。尺寸：150*150*200mm。环保PS塑料载物盆及外壳。指针式，最大称量 1 kg，最小称量 50 g，分度值 5 g |
|  | 杠杆平衡器 | 套 | 25 | 学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒；内含：横梁1支、支撑螺丝1只、调节螺帽2只、支架、底座、钩码50g一盒； |
|  | 几何图形片 | 套 | 50 | 包括正方形（100 mm×100 mm）、长方形（50 mm×100 mm）、直角三角形（直角边长 50 mm、100 mm）、等边三角形（边长 100 mm）、等腰三角形（两腰长 100 mm）、平行四边形（底边 200 mm、高 100 mm）、直角梯形(底边长 200 mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长 100 mm）、圆形（直径 100 mm） |
|  | 几何形体模型 | 件 | 25 | 长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等。1、一般长方体：长 80mm、宽 40mm、高 20mm；2、特殊长方体：长 50mm、宽 40mm、高 40mm； 3、正方体 棱长 35mm；4、实心圆柱：直径 20mm、高 50mm； 5、空心圆柱：外径 45mm、内孔直径 20mm、高 50mm；6、圆锥体 3 种:分别为直径 50mm、45mm、高 52mm、35mm； 7、球：直径30mm。经久耐用，硬质塑料盒包装，不易丢失，方便放置，可供老师和学生多次重复利用。 |
|  | 七巧板1 | 套 | 5 | 教师演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400 mm×400 mm，厚≥4mm；材质为彩色塑料； |
|  | 七巧板2 | 套 | 50 | 七种颜色，所组成的正方形不小于 140mm*140mm，厚不小于1mm；功能及特点：1、应用于小学数学分组实验，让学生在玩乐中可快速识别高矮大小，以及几何形状；2、采用优质榉木材质，环保健康，性质稳定，耐磨耐用，不开裂，不变形；0甲醛环保漆，安全无异味；精细打磨，光滑无毛刺；3、七块积木，三种形状，随意拼搭。 |
|  | 长正方体框架模型 | 套 | 50 | 直径为 2 mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长150 mm，黄色小棒长 100 mm，蓝色小棒长 50 mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品 |
|  | 角操作材料 | 套 | 50 | 可变换角的大小， 两边长度可拉伸可收缩， 可在60 mm～100 mm 范围内改变，宽度为 7 mm～10 mm |
|  | 钉板1 | 套 | 4 | 演示用，采用胶合板，规格 590mm×390mm×7mm，框架边缘应采用铝合金包边，配彩色橡皮筋，板面图案采用喷绘制作，白蓝方格，板面上应绘有等分方格 160 块，在方格的每一交点处嵌有铜钉， 铜钉均等高，钉头应比钉身大，防止橡皮筋滑落，用橡皮筋可在钉板上直观地围成几何图形。 |
|  | 钉板2 | 套 | 50 | 全塑料制。1、板的外形尺寸为140mm×140mm×10mm，四周有凸出部分。2、钉板正面钉子共7排，每排7个，钉子的位置在方格的交点，钉子凸出板面部分约5㎜。3、另一面可围成圆形、正方形及中心一个钉子。 |
|  | 条形拼搭条 | 套 | 50 | 拼搭条的宽度为 8 mm，长度和颜色分别为 30 mm（红色）， 40 mm（黄色），50 mm（蓝色），80 mm（紫色），100 mm（绿色），120 mm（橙色），各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭 |
|  | 直尺 | 个 | 15 | 演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 |
|  | 软尺 | 个 | 50 | 材质:环保PVC， 规格:1.5厘米×2.0米，尾部带金属铁皮， 刻度:一面英寸刻度，一面厘米刻度。 |
|  | 三角尺 | 套 | 15 | 1、教师演示用，实木或工程塑料硬度强，不易变形，耐用抗摔质地均匀，文理美观，色调柔和、流畅；2、造型弧度优美，人工精工打磨；3、带有手柄，做工精细，易上手，刻度精准。 |
|  | 圆规 | 套 | 15 | 1、工程塑料或实木硬度强，不易变形，耐用抗摔质地均匀，文理美观，色调柔和、流畅；2、造型弧度优美；3、夹笔器可松紧，可以更好的固定粉笔，更加牢固结实；4、塑料吸盘固定能力强，好用又防滑，不易走位，不易损坏黑板。或者采用橡胶摩擦定位。 |
|  | 量角器 | 个 | 15 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 10mm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y轴的位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间。 |
|  | 面积测量器 | 个 | 50 | 非脆性的透明塑料板，面积测量部分为100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为 5 mm 的方格，每 10 mm 处用粗线印刷，每 5 mm 处用细线印刷，粗线处标有数字。 |
|  | 探索几何图形面积计算公式材料 | 套 | 50 | 非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 30 mm 的正方形、1个边长 60 mm×30 mm 的长方形、1 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的平行四边形，2 个底边边长 60 mm、高 30 mm的直角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的锐角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的钝角三角形、2个上底 20 mm、下底 40 mm、高 30 mm 的梯形组成 |
|  | 圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 | 套 | 5 | 由钢制面板和塑料制成的圆面积演示器1个、圆周率演示器1个组成。产品能推导圆面积、圆周率计算公式；圆面积演示器，直径200mm，由15块1/16扇形块和2块1/32扇形块组成，能拼成较正规的长方形，每块扇形块背面固定有强磁，能吸在钢制面板上；圆周率演示圆，直径100mm，厚度4mm，印有滚动起始点标志，圆周边为齿状，配塑料直尺一根，固定在面板上，刻度长350mm，最小分度10mm，一侧面为齿状，直尺齿的模数和圆周率演示圆轮边齿的模数相同，实验精度好。钢制面板尺寸540mm×240mm×15mm，表面喷涂灰白色，印有扇形围成的圆和扇形组成长方形的图案，面板能放桌面上和吸在黑板上两用，带有支脚，能放在桌面上使用，面板背面装有强磁，能牢固吸在钢制黑板上使用。 |
|  | 塑料量杯1 | 个 | 25 | 透明，圆柱形，2 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ |
|  | 塑料量杯2 | 个 | 25 | 透明，棱柱形，1.5 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ |
|  | 塑料量杯3 | 个 | 25 | 透明，水杯形，1 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ |
|  | 几何形体表面积展开模型1 | 套 | 5 | 演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为 60 mm×120 mm×180 mm，正方体边长宜为150 mm，圆柱直径宜为90 mm、高宜为150 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。 |
|  | 几何形体表面积展开模型2 | 套 | 50 | 学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸宜为 20 mm×40 mm×60 mm，正方体尺寸宜为50 mm，圆柱直径宜为30 mm、高宜为50 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。 |
|  | 立方厘米、立方分米模型 | 套 | 25 | 100 mm×100 mm×100 mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下： 100 mm×100 mm×90 mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）100 mm×90 mm×10 mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），90 mm×10 mm×10 mm黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），10 mm×10 mm×10 mm 红色小正方体 1 个 |
|  | 探索几何形体体积计算公式材料 | 套 | 25 | 应由三部分组成，如下：长方体体积：由 24个边长 10 mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸 41 mm×31 mm×21 mm；圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块； 圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高 100 mm，直径 100 mm，圆柱壁应有三等分的标度线。 |
|  | 图形变换操作材料 | 套 | 25 | 应有 2 个平行四边形（边长 30 mm，高 20 mm），2 个正方形（边长 30 mm），2 个三角形（底 30 mm，高 20 mm）和 2 个圆（直径 30 mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容 |
|  | 演示用转盘 | 套 | 4 | 由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径400 mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写 |
|  | 直角坐标黑板 | 块 | 1 | 正方形黑色木板，边长≥1500 mm，上绘白色网格线条构成的坐标系，坐标原点位于中心或可移动，附带磁性塑料 |
|  | 计算器 | 台 | 50 | 简易型，12位数液晶显示、塑胶按键、太阳能板，自动双电源驱动，GT键总记忆存储功能、可将先前运算的多个数据累加起来，MU键损益运算功能、可重复前一步计算，视觉角度设计、轻松使用抗疲劳，机身小巧玲珑、便于携带。 |
|  | 坐标纸 | 张 | 50 | 170*250mm，方格每间隔 10 mm有一条粗线，每间隔 5 mm有一条中线，每间隔 1 mm有一条细线 |
|  | 几何体模型 | 套 | 30 | 长方体（一般和特殊）、正方体、圆柱、圆锥体、球等。1、一般长方体：长 140mm、宽 100mm、高 60mm；2、特殊长方体：长 100mm、宽 6mm； 3、正方体 棱长 100mm；4、圆柱：直径 60mm、高 100mm；5、圆锥体 2 种:分别为直径 60mm、高 100mm、宽100mm，高100mm； 6、球：直径60mm。经久耐用，可供老师和学生多次重复利用。 |
|  | 组合几何体模型 | 套 | 30 | 长方体 140 mm×100 mm×60 mm，正方体棱长100 mm，圆柱体Φ60 mm×100 mm，圆管外径100 mm、内径 61 mm、高 100 mm，圆锥体底面直径 60 mm，高 100 mm，球直径 100mm。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。几何形体模型用塑料制作。 |
|  | 直尺 | 个 | 15 | 1、尺寸：1000mm，高精细刻度；2、采用环保ABS塑料制作，无毒无味，健康环保；3、加厚坚固塑料耐摔耐弯。 |
|  | 圆规 | 个 | 15 | 1.工程塑料或实木硬度强，不易变形，耐用抗摔质地均匀，文理美观，色调柔和、流畅；2.造型弧度优美；3.夹笔器可松紧，可以更好的固定粉笔，更加牢固结实；4.塑料吸盘固定能力强，好用又防滑，不易走位，不易损坏黑板。或者采用橡胶摩擦定位。 |
|  | 三角尺 | 套 | 15 | 1.教师演示用，实木或工程塑料硬度强，不易变形，耐用抗摔质地均匀，文理美观，色调柔和、流畅；2.造型弧度优美，人工精工打磨；3.带有手柄，做工精细，易上手，刻度精准。 |
|  | 带磁性表面几何体 | 套 | 30 | 正方体棱长 130mm，正方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片；长方体长棱 160mm，长方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片 |
|  | 三视图模型 | 套 | 5 | 180*180mm*18，PVC塑料模型有金属腿支撑，有机玻璃制作相交的三维平面可折叠存放，长方体、圆柱、圆锥、圆管在各面分别有投影图。 |
|  | 平面几何演示器 | 套 | 5 | 演示角、平行线、三角形、直角三角形、四边形、对称、圆、正多边形等内容 |
|  | 卡纸 | 包 | 10 | 1.尺寸：A4大小约297*210mm；2.规格：180 g/m2，100张/包；3.纸质无杂质无异味，木浆材质，厚实 细腻，适用于小学课堂； |
|  | 量角器 | 个 | 15 | 1、教师演示用，工程塑料或实木硬度强，不易变形，耐用抗摔质地均匀，文理美观，色调柔和、流畅；2、造型弧度优美，人工精工打磨；3、带有手柄，做工精细，易上手，刻度精准。 |
|  | 剪刀 | 把 | 50 | 尺寸：长140mm，宽约70mm，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质， 特点：圆头防尖锐刺伤，舒适手柄，裁剪轻松，安全保护套； |
|  | 探索勾股定理的材料 | 套 | 50 | 用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等题出发，依据逻辑规则于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式 |
|  | 图形变换材料 | 套 | 50 | 坐标纸、图形计算器（本标准已配）平行四边形 50 mm×40 mm 塑料片 2 个，梯形40 mm×60 mm×30 mm 塑料片 2 个，三角形30 mm×40 mm×60 mm 塑料片 2 个，平移、旋转及对称图纸各 1 张，可利用面积测量器作底板 |
|  | 塑料球 | 套 | 25 | 四种颜色，每种颜色各 6个，球径应≥20 mm，配不透明袋1个，袋口有伸、缩拉绳 |
|  | 六面体骰子 | 个 | 50 | 正方体形状，圆角，亚克力材质，边长≥20 mm，耐磨耐摔，不易掉色； |
|  | 转盘 | 套 | 25 | 可更换盘面内容，盘面≥6种；数字转盘或色块转盘，以圆心为中心将转盘分区，分区包含均分和不均分，可通过创客方式自制。 |
|  | 布纤维卷尺 | 个 | 5 | 优质PVC玻璃防水纤维尺带，高强度抗冲击塑料尺壳，坚固耐用。高精刻度测量精准无误，适用范围广，不锈钢拉环用仿牛皮材质包裹，耐磨抗拉扯。尺带长50m。 |
|  | 标尺 | 个 | 5 | 长度为 3m，由两节或三节套接在一起，尺的底部为零点，尺面上黑白格相间，每格宽度为 10mm，在米和分米处有数字注记。铝合金材质。 |
|  | 数据采集器 | 个 | 1 | 配套图形计算器的使用，4个数据探头连接通道；一次同时可以连接4个传感器，实现多传感器数据采集。可以单独进行充电。可以连接个人电脑，在教师专用软件进行演示和教学。 |
|  | 传感器 | 套 | 2 | 1.温度传感器：不锈钢探头，可以连接数据采集器；适用于测量液体，特别是导电水和其他化学溶液的温度变化的测量。范围: -40 ℃ 到140 ℃；精确度为±2％；分辨率（12位）为0.03 ℃。 2.光照传感器：可用于测量三个范围的光，非常适合室内和室外光测量。精确度为±4％；范围：0到 600勒克斯(低)，分辨率为0.15勒克斯 (低)； 范围：0到 6,000勒克斯(中)，分辨率为1.5勒克斯(中)；0到15,000勒克斯(高)，分辨率为37勒克斯(高)。 3.距离传感器：可测量在0.2至10米范围内的传感器和物体之间的距离。该传感器提供了安装杆，可在每秒内采集50次的数据样本。范围: 0.2到10米；精确度为±2％；分辨率（12位）为2.44毫米。 4.声音传感器：可用于测量声音的速度输出。频率：35到10,000 赫兹；范围：±2.5 V；分辨率（12位）：1.22毫伏。 |
|  | 博弈棋盘 | 套 | 1 | 1.规格：棋盘尺寸均为：470mm×330mm×60mm； 2.功能：培养学生的博弈认知、权重意识，培养学生对概率的理解和认识，培养学生基于数理逻辑的跨学科综合应用，强调运用数学知识进行策略制定的学习和训练；训练学生对不同策略和权重的自我分析和判断；培养学生创造规则的能力、创意设计思维。 |
|  | 简易急救箱 | 个 | 1 | 1.规格：245*145*170mm； 2.急救箱材质：优质铝合金材质； 3.急救箱内配置常用基本器材不少于16种。 |
|  | 护目镜 | 个 | 50 | 1.聚碳酸酯镜片可抗高速粒子冲击，能有效预防物体因飞溅而引起眼部受伤；2.镜片采用航天材质聚碳酸酯制作，常用于宇航员的头盔，其透光性良好耐热耐磨，能抵抗强紫外线；3.镜片表面有防雾涂层，可有效防水雾形成；4.多空式通风口设计，增加内部空气流动，佩戴舒适；5.人工力学贴合设计，减轻鼻梁负担，佩戴舒适的同时不易滑落，可调节系带设计，贴合各种脸型。 |
|  | 教学电源 | 台 | 1 | 尺寸：260*280*140mm，金属外壳安全接地，内置变压器为纯铜变压器，交流、直流输出端皆为接线端子。交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动 关断，延时 1 s；各档空载电压≤1.05U 标＋0.3 V，各档满载电压≥0.95U 标-0.3 V， 直流输出时电压偏调±（2％U 标＋0.1 V） |
|  | 电池盒 | 个 | 50 | 仪器可放置1节1号电池，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 |
|  | 干电池 | 个 | 50 | 1号碳性干电池，不可充电，无汞环保 |
|  | 钢直尺1 | 把 | 12 | 1.尺寸：1000mm,加厚不锈钢制；2.最小分度值为1mm。3.特点：不锈钢材质，抗压耐磨硬度高，防锈防腐，耐摔耐磨，表面哑光处理，不易反光； |
|  | 钢直尺2 | 把 | 12 | 1.尺寸：600mm,加厚不锈钢制；2.最小分度值为1mm。3.特点：不锈钢材质，抗压耐磨硬度高，防锈防腐，耐摔耐磨，表面哑光处理，不易反光； |
|  | 钢卷尺 | 盒 | 12 | 1.2000mm，精确测定内外径； 2.弹性防护尺垫，保护尺带不磨损； 3.设计主观，握感舒舒适。 |
|  | 卷尺1 | 个 | 25 | 材质:环保PVC， 规格:1.5厘米×2.0米，尾部带金属铁皮， 刻度:一面英寸刻度，一面厘米刻度。 |
|  | 卷尺2 | 个 | 9 | 5 m, 折卷式, 尺带表面应平滑、色泽均匀，应无气孔、杂质等影响外观和使用性能缺陷 |
|  | 布纤维卷尺 | 盒 | 9 | 1.优质PVC玻璃防水纤维尺带，高强度抗冲击塑料尺壳，坚固耐用； 2.高精刻度测量精准无误，适用范围广，不锈钢拉环用仿牛皮材质包裹，耐磨抗拉扯； 3.尺带长30m。 |
|  | 游标卡尺 | 把 | 1 | 测量范围 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 |
|  | 寒暑表 | 只 | 2 | 量程-40 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 |
|  | 托盘天平 | 台 | 13 | 1.最大称量200g，分度值0.2 g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |
|  | 电子秤 | 台 | 13 | 1.量程:500g 2.可读性:0.01g 3.重复性:0.01g 4.线性:±0.02g 5.秤盘尺寸:¢130mm 6.外型尺寸：190*240*145mm |
|  | 电子秒表 | 块 | 1 | 1.产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。 2.外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。 3.0.01s。 |
|  | 量筒 | 个 | 100 | 25 mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
|  | 量筒 | 个 | 100 | 100 mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
|  | 水槽 | 个 | 20 | 370*280*210mm,高透明pp树脂，长方形，带盖有提手及固定。 |
|  | 透明水槽1 | 个 | 50 | 1.长方形水槽；2.外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；3.材料为透苯塑料注塑成型。 |
|  | 透明水槽2 | 个 | 20 | 1.圆形水槽；2.外形尺寸：Φ200 mm×100 mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；3.材料为透苯塑料注塑成型。 |
|  | 底部带孔的塑料杯 | 个 | 25 | 容积 200 mL～250 mL,配橡胶塞，材质为塑料； |
|  | 漏斗 | 个 | 483 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：60±2mm；漏斗高：50±1mm；斗柄外径：7～8mm；斗柄长：60±5mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm；2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃；3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色；4. 口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角；5. 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄偏离轴线不超过3－5mm。 |
|  | 烧杯1 | 个 | 100 | 100 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯2 | 个 | 100 | 250 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯3 | 个 | 100 | 500 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 简单机械构造与组合实验箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311040601 包括斜面、杠杆、钩码、单滑轮、二串滑轮、轮轴、木块、圆筒、测力计底座、支架杆、固定夹等，仪器配套配备，配置齐全，通过组装可完成建议活动 |
|  | 光现象实验箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311040701 包括但不限于平面镜、凹透镜、凸透镜、形 体模型（包括球体、圆锥、三棱锥、三棱柱 和四棱柱、圆柱）、太阳能小车、光电池风 扇、激光笔、小孔成像装置、电池盒、光具 座底座、白屏、毛屏、强光光源 LED、光源 支架等，仪器配套配备，配置齐全，通过组 装可完成建议活动 |
|  | 热现象实验箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311040801 包括但不限于温度计、数字温度表、物体热 传导观察装置、热传导金属板、对流实验循 环管、金属箔、便携式酒精炉、胶塞、金属 比热计、物体吸热演示器、金属环、金属套 环、金属支杆、固定夹、底座等，仪器配套 配备，配置齐全，通过组装可完成建议活动 |
|  | 声现象实验箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311040901 包括但不限于鼓膜振动模拟装置、小鼓、锣、 镲、共鸣盒、音叉、八音盒、发音片、共鸣 盒皮绳支架、共鸣盒皮筋旋钮、声音导管、塑料试管、振动片、塑料杯（底带孔）、细 线、塑料杯、小锤、橡皮筋、泡沫小球，小编钟，铝片琴，长度相同、粗细不同的同种 材质的金属管等 |
|  | 电现象实验箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311041001 包含但不限于玻璃棒、胶棒、旋转架、水果 发电装置、人体感应装置、电路实验器材、 电热实验器、手摇发电机、电铃、导体与绝 缘体、电池盒(已配）、导线等，仪器配套 配备，配置齐全，通过组装可完成建议活动 |
|  | 磁现象资源箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311041101 包含但不限于条形磁铁、蹄形磁铁、磁铁（无标示）、磁粉盒、磁饼、磁饼支架、塑料小 车、塑料卡通娃娃、迷宫塑料板、手持磁铁、 手持蹄形磁铁、小磁球、指南针、指南针材 料、电磁铁装置、导线、电池盒(已配）、 铁制品、其他金属制品、木制品、塑料制品等 |
|  | 空气的特性资源箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311041201 包含集气瓶组合、气筒、水槽、玻璃杯、空 气对流实验器装置、气动小车、风力做功装 置、马德保半球及抽气装置、管塑料袋等材 料盒 马德保半球：由半球、拉手、气嘴、阀门、 橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥ 80mm,气嘴外径8mm |
|  | 水的性质资源箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311041301 包含但不限于水容器、量杯、表面张力实验 器材、毛细管、蒸发板、烧杯、数字温度表、 便携式酒精炉、标有刻度的塑料柱、弹簧秤、 小水轮、小铁环、支架杆、石棉网、白砂糖 （食盐）、沙粒、油、铁托台、固定架、底 座、橡皮管、水漏、固定夹、水温计、滴管、透明水槽、塑料片等 |
|  | 运动与力资源箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311041401 包含但不限于支架杆、带钩横棒、固定夹、 底座、塑料球、钢球、细线、小车、秒表、 钩码、弹簧等 |
|  | 重力、弹力、摩擦力实验箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311041501 包含但不限于摩擦板、摩擦块（木块）、夹 子、布、毛巾、圆筒测力计、支架杆、固定 夹、底座、钩码盒、钩码、带钩横棒等 |
|  | 热胀冷缩资源箱 | 套 | 5 | 学习主题：物质科学领域 分类代码：30311041601 包含但不限于胶塞、玻璃管、气球、锥形瓶、 塑料杯带手柄、数字温度表、便携式酒精炉、 固体热涨冷缩实验器等 |
|  | 教学支架 | 套 | 23 | 1.采用铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）1.5kg,冲压烧瓶夹，做工精细放置稳定； 2.简易小烧瓶夹，采用优质弹簧，弹性好，加厚材质结实耐用。 3.大小圈(Φ110mm/Φ70mm)；加厚铝合金平行夹，垂直夹； 4.钢材直径 (Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm)； 5.铝合金平行夹，垂直夹。 |
|  | 试管 | 支 | 24 | 1．透明玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：试管外径Φ15 mm；试管高150 mm；壁厚1 mm。3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。 |
|  | 试管夹 | 个 | 24 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |
|  | 试管架 | 个 | 12 | 8孔，8柱，孔径 21 mm，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 |
|  | 试管刷 | 个 | 12 | 试管刷，总长185mm，Φ18mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 锥形瓶 | 个 | 12 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：锥形，100mL。尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1 mm；瓶颈内径：22±1 mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1 mm。3．底部小于0.5 mm能目测的节瘤，在10mm×10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm×10mm内不得有多于1个小于等于0.3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0.5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个；4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm；6．放在平台上不应旋转或摇晃；7．瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5mm；8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 集气瓶 | 个 | 12 | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成； 2．规格：250mL； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 烧瓶 | 个 | 12 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：平底，250mL；尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部 最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 烧瓶刷 | 个 | 5 | 250ml烧瓶刷，总长260mm，Φ55-58mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 橡胶塞 | 套 | 12 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀，产品用天然橡胶制造； |
|  | 玻璃管 | 个 | 25 | 1．透明玻璃材质，中性料； 2．外径：Φ5 mm～Φ6 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能： 耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |
|  | 玻璃弯管 | 个 | 25 | Φ7 mm ～Φ8 mm，一端长度为 60mm～70mm，另一端长度约 200mm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |
|  | 玻璃棒 | 根 | 25 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ35mm～Φ6 mm； 3．理化性能： 耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4．应力：在偏光仪中呈蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 |
|  | 滴管 | 支 | 25 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm |
|  | 表面皿 | 个 | 25 | 60 mm，无色硼硅酸盐玻璃制 |
|  | 蒸发皿 | 个 | 25 | 1.Φ100 mm，瓷制，耐受温度≥800 ℃ 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3 %； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； |
|  | 坩埚钳 | 个 | 12 | 1．200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在20mm～30mm 2．钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 |
|  | 酒精灯 | 个 | 50 | 150 mL，单头，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 |
|  | 三脚架 | 个 | 50 | 1.由铁环和3只脚组成。 2.铁环内径：84mm，外径：110mm。 3.三只脚与铁环用加固圆台与螺丝链接，脚杆连接加固园台尺寸20mmx10mmx8mm，支撑脚直径Φ6.3mm，可拆卸金属表面镀镍，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 |
|  | 陶土网 | 个 | 50 | 陶土网，尺寸125*125mm。 1．产品由金属网和附在网上的陶土组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落； 4．整体应平整、美观，不翘角。 |
|  | 冰盒 | 个 | 12 | 450ml，无需注水，外壳食品级材料 |
|  | 放大镜1 | 个 | 50 | - 放大倍数：5倍，直径 60mm； 2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为ABS抗摔型材质，高清光学玻璃镜片； - 3.外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。 |
|  | 放大镜2 | 个 | 12 | - 放大倍数：10倍，直径 60mm； 2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为木质，高清光学玻璃镜片； - 3.外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。 |
|  | 放大镜3 | 个 | 12 | - 放大倍数：20倍，直径90mm； 2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为木质，高清光学玻璃镜片； - 3.外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。 |
|  | 生物显微镜 | 台 | 25 | 1.总放大倍数：640X；绝大部分都是由铝和合金制作，单目直筒，镜臂可45°倾斜，显微镜净重不小于2.4公斤（不含包装物）. 2.物镜成像清晰圆直径：4倍物镜不小于7.5mm；10倍物镜不小于7.7mm；40倍物镜不小于6.8mm； 3.物镜齐焦：物镜转换过程中，10→4倍不超过±0.08mm；10→40倍不超过±0.04mm；所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏； 4.转换器：转换器稳定性≤0.02mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 5.载物台：全金属铝合金载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.035mm；不重复性≤0.004mm；载物台尺寸110mmX120mm。 6.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.0010mm。 7.10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。 8.微调机构空回≤0.015mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围50mm，微调范围2mm。 9.显微镜物镜放大率准确度不超过±1.83%。 10.显微镜目镜放大率准确度不超过±1.37%；H10X/H12.5X并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入。 11.五孔圆盘光栏，可选孔径为φ15mm、φ8mm、φ5mm、φ4mm、φ3.2mm 12.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 |
|  | 载玻片 | 盒 | 100 | 50片/盒，玻璃制品，76*25MM。无色透明，平整 |
|  | 盖玻片 | 包 | 50 | 100片/盒，玻璃制品，18*18MM。无色透明，平整 |
|  | 生物玻片标本 | 套 | 50 | 植物根尖纵切 木本双子叶植物茎横切 草本植物茎横切 洋葱表皮装片 叶片横切 叶片气孔装片 动物表皮细胞装片 蛙卵细胞切片 骨细胞切片 口腔粘膜细胞装片 人血细胞装片 |
|  | 镊子1 | 个 | 50 | 1、产品为尖头解剖镊，长约140mm，镊身有防滑横纹，方便实用；2、产品采用不锈钢材质制成，抗氧化，易清洗；3、可进行反复消毒使用，抗腐蚀性强；4、全身做工精细，美观实用。 |
|  | 镊子2 | 个 | 50 | 1、产品为弯头医用镊，长约140mm，镊身有防滑横纹，方便实用；2、产品采用不锈钢材质制成，抗氧化，易清洗；3、可进行反复消毒使用，抗腐蚀性强；4、全身做工精细，美观实用。 |
|  | 昆虫盒 | 个 | 25 | 尺寸：拉伸完82*70mm,合拢后42*70mm,小镜片直径41mm，大镜片直径47mm，放大倍数：3-5倍 |
|  | 小刀 | 个 | 25 | 1、金属护鞘，塑胶刀身（各种颜色），坚固耐用；2、刀片可分段使用，延长寿命；3、人体工程设计，气质舒适，使用安全。 |
|  | 圆底烧瓶 | 支 | 25 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：圆底，250 mL。 尺寸：瓶身外径：88±2 mm；瓶颈外径：25±1 mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；全高1454±3 mm； 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm； 7．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 锥形瓶 | 个 | 25 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，250mL。尺寸：瓶底直径：82±1 mm；瓶全高：144±3 mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1 mm；瓶颈内径：30±2 mm；颈高：34±2 mm；壁厚：不小于1．2 mm； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 植物的器官资源箱 | 套 | 1 | 学习主题：植物与环境 分类代码：30311035101 包含但不限于植物解剖工具、根的标本、根 的图片、茎的标本、茎的图片、叶的标本、 叶的图片、花的标本、花的图片、果实的标 本、果实的图片、种子的标本、种子的图片 等 |
|  | 植物的生长资源箱 | 套 | 1 | 学习主题：植物与环境 分类代码：30311035401 包含但不限于手持放大镜、种子发育盒、植 物向光性实验装置、种子萌发与生长标本 （大豆）、种子萌发与生长标本（水稻）、 种子萌发与生长标本（花生）、种子萌发与 生长标本（小麦）等 |
|  | 植物分类挂图 | 套 | 3 | 狗尾草、槐树、榕树、水葫芦、荷花等植物名称、图片及简单文字介绍（如生存环境、外形结构），每套7张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 动物分类挂图 | 套 | 3 | 包含昆虫、鸟类、鱼类、哺乳类的主要代表动物名称、图片及简单文字介绍（如生存环境、外形结构），每套10张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 珍稀动物挂图 | 套 | 3 | 包含我国珍稀动物名称、图片及简单文字介绍（如生存环境、外形结构），每套50张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 动物分类图册 | 本 | 3 | 儿童动物百科全书:图片内容包含但不限于:无脊椎和脊椎动物、动物的繁殖和成长历程、动物怎样捕食、运动、怎样保护自己、动物与人类生活的关系、保护动物等 |
|  | 人体器官挂图 | 套 | 3 | 包含呼吸系统、感觉系统、消化系统、神经系统标注名称及简单说明，每套4张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 人体半身模型 | 套 | 3 | 1.本模型便于学生了解人体各器官的位置、状态结构及其相互的关系，它重点显示呼吸、消化、泌尿三个系统；2.产品包含：右脑、心脏、胃、肠道、左脑、两肺、肝，以上器官均可拆卸；3.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；4.造型逼真，颜色亮泽鲜明。 |
|  | 呼吸系统挂图 | 张 | 3 | 包含鼻孔、咽喉、气管、左右支气管、肺，细节清晰，每套1张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 消化系统挂图 | 张 | 3 | 至少包含口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠等细节清晰，每套1张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 脑解剖模型 | 套 | 5 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 |
|  | 人体资源箱 | 套 | 1 | 学习主题：人体系统 分类代码：30311037301 包含人体模型书、眼球模型、牙列模型、耳 模型、心脏模型、脑模型 |
|  | 植物生命周期挂图 | 套 | 5 | 包含两部分，①一张图中包含凤仙花的整个生命周期，包括种子、萌发、开花、结果和死亡过程。②凤仙花生命各个周期的放大图，每套1张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 动物生命周期挂图 | 套 | 5 | 包含两部分，①一张图中蚕的生命周期，包括卵、幼虫、蛹、成虫、产卵和死亡过程。②蚕生命各个周期的放大图，每套1张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 化石挂图 | 套 | 5 | 包括恐龙、猛犸象名称、图片及文字介绍（生活时代、环境特征和体形特征等），每套2张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 食物链与食物网挂图 | 套 | 5 | 挂图规格：1200*800mm,图中需有一个生物生存的背景场所：玉米地。在图中圆标浮现以下生物：狗尾草、玉米、毛毛虫、蝗虫、麻雀、螳螂、禅、蛇、鹰，每套1张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 动物筑巢挂图 | 套 | 5 | 挂图规格：1200*800mm,水獭巢穴，织巢鸟巢穴，织叶蚁巢穴，磁石白蚁巢穴，蜜蜂巢穴，织布鸟，海狸巢穴，兔子巢穴，每套2张，印刷清晰。赠电子版，网站下载自用。 |
|  | 平面地形地球仪 | 套 | 25 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 |
|  | 发光手电筒 | 套 | 25 | 长约130mm左右，大功率，高寿命LED灯泡，使用时间长达15000小时，使用锂电池，可循环充电1200次。 |
|  | 太阳系的组成资源箱 | 套 | 1 | 学习主题：星球运动规律 分类代码：30411002301 包括太阳系组成图片、太阳系图谱、太阳系 模型等；太阳系模型各个行星用不同颜色区 分并接近星球自然色；每个球体用直径不小 2.5 mm 钢丝折弯 90°固定支撑；星球与主体可插接组合使用 |
|  | 三球仪 | 套 | 5 | 1.电动，由电源线，地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成；2.太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm,季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。 |
|  | 活动星盘图 | 套 | 50 | 星空盘直径Φ250mm，高270mm，指南针Φ30mm，用于野外观测星空时配套使用；可手动调节观看时间、日期、月份。 |
|  | 月球仪 | 套 | 10 | 1.球体直径320mm；2.产品由底座、支架、球体、电源构成；3.底座及支架均为塑料制，底座直径208mm，支架倾斜约为66.5°；4.月球表面彩色印刷月球表面结构形式。 |
|  | 月相成因实验盒 | 个 | 10 | 规格：φ230*80mm,塑料、金属.黑色暗箱，使用1.5V干电池两个。能演示月相变化过程。 |
|  | 雨量器 | 套 | 5 | 不锈钢外筒，承水口内径 200 mm，高 230 mm，配锥形导水漏斗，1000 mL 塑料量筒，铁质安装框架 |
|  | 土壤标本 | 套 | 25 | 包含沙质土、黏质土、壤土标本中的5种土壤标本分别为：红壤、砖红壤、黑钙壤、紫色土、水稻土等组成。 |
|  | 岩石与矿物标本与图片资源箱 | 套 | 1 | 学习主题：地球表面与内部结构 分类代码：30510003101 包括 1.岩石标本，包含三大类岩石，如大理 岩、砾岩、页岩、长石、玄武岩、片麻岩等；2.矿物标本，包含非金属矿物（方解石、萤 石、水晶）和金属矿物（方铅矿、赤铁矿、黄铜矿等）；3.化石标本，包含植物化石和动物化石；及相关图片资料 |
|  | 地形地貌模型与图片资源箱 | 套 | 1 | 学习主题：地球表面与内部结构 分类代码：30510003301 包含但不限于高原地形模型（2种）、平原 地形模型（2种）、山地地形模型（2种）、丘陵地形模型（1种）、盆地地形模型（2种）；组合地形地貌模型；五种地形、典型 地貌、江河湖海水体的图片 |
|  | 地球内部构造模型 | 套 | 5 | 1.球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层；2.底座直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。 |
|  | 分类垃圾桶 | 套 | 5 | 四色 PP 材质，30 L，每套4个。含有害垃圾、其他垃圾、厨余垃圾、可回收物；分类清晰，结实耐用； |
|  | 反光式太阳能加热实验装置 | 套 | 5 | 太阳能实验：仪器由聚焦反射罩、可调节角度的支柱、黑布包裹的加热管、塑料管以及鸟头蒸汽挥发处，通过动手组装更形象的了解太阳能辐射产生的光能和热能的区别与应用、光能转化为热能的过程。 |
|  | 太阳能驱动小车 | 套 | 5 | 太阳能电池板驱动小车，包括太阳能电池板2 V 60 mA，电机 |
|  | 小型电热炉 | 台 | 5 | 密封式、方形结构。1.额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2.加热盘直径150mm。3.温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4.外形尺寸：210×210×50(mm)。 |
|  | 电动卷笔刀 | 个 | 5 | 尺寸125*65*85m，材质：塑料、合金；特点：断芯自动排除，削笔速度快，适用于多种笔杆； |
|  | 记忆合金 | 个 | 5 | 弹簧形状记忆合金，双程弹簧加热弹开时长度200mm，冷却收缩长度100mm，直径10mm，丝径1.5mm；效果：把弹簧放在热水中，弹簧的长度立即伸长，再放到冷水中，它会立即恢复原状。 |
|  | 四驱遥控车小车 | 辆 | 12 | 四驱遥控车小车（可拼装）外形尺寸：200mm×120mm×40mm；控制方式：遥控 |
|  | 酒精灯 | 盏 | 96 | 1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6． 厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7． 酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 |
|  | 十字螺丝刀 | 把 | 25 | 1.规格：6*150mm； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 一字螺丝刀 | 把 | 25 | 1.规格：6*150mm； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 杠杆 | 套 | 50 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 |
|  | 滑轮组 | 套 | 50 | 可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。 |
|  | 沙漏 | 套 | 5 | 包含 30 秒、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟的沙漏各 1个 |
|  | 钢琴 | 台 | 1 | 1.工作条件： 成品应放在室内保管。相对湿度为40％－70的条件下应能正常工作。 2.技术性能指标 2.1尺寸和重量 2.1.1高度:：1180mm 2.1.2长度：1506mm 2.1.3宽度：590mm 2.1.4重量：220/257 2.1.5 琴弦： 1#低音弦长度：1143mm 2.1.6弦槌：采用日本呢毡，重量：约6－10克。 2.1.7音板：采用复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×888mm2 2.2材料： 2.2.1 音板：采用云杉实木径切板制作的实木音板，具有永久性、非装饰性的标识。 2.2.2弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。 2.2.3弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。 2.2.4弦轴：45＃钢（调质处理）。 2.2.5中踏瓣：专用钢丝拉线。 2.2.6活动杆：特种金属。 2.2.7 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。 2.2.8 键盘盖：不带缓降装置。 2.2.9 键盘：全音域88键，采用优质红松 2.2.10 踏板：全功能三瓣式。 2.2.11外观涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。 3.售后服务 3.1 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 4.质量标准 4.1生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。 4.2生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。 4.3符合中华人民共和国相关的国家标准。 含琴凳、琴罩、琴脚垫。 |
|  | 电钢琴 | 台 | 1 | 立式、推拉盖板、三踏板 键盘 88键 第6代欧洲技术锤式触感钢琴键盘 力度 4级 显示 多功能带背光LCD液晶显示 复音数 128 音色 538 种旋律音色（包含81 种中国民族音色）+12 组键盘打击乐（包含316 种打击乐音色） 叠加/分割 键分离、双音色 节奏 220种(包含40种中国民族音色)+10种用户节奏 节奏控制 启动/停止、同步启动(暂停)、前奏/尾奏(重复)、插入A(快退)、插入B(快进)、和弦模式 速度 30-280 内置乐曲 75首（5示范曲+60首歌曲+10用户歌曲）+120歌本 演奏增强 力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律、自动伴奏 音高调节 移调、八度、音调 音效 混响、合唱、和声、调音台 录音 6轨录音(5旋律轨＋1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、10首用户歌曲 注册记忆 32个注册记忆(8记忆库 x 4 存储) 智能学习系统 歌曲旋律关闭模式、和弦字典、演奏帮助、节拍器 智能APP学习、增加OTG连接线可连接IOS系统设备 控制按钮 电源开关、音量旋钮、明亮度旋钮、节奏直选(调音台)、速度+/- (功能+/-)、切换、音色(演奏帮助)、节奏(示范曲)、歌曲(歌本)、指轮盘、+/是、-/否、 音色直选(钢琴、节拍器、双音色、下音色、力度、数码效果、移调+/-)、古典音律、双钢琴、八度、记忆库、存储、M1-M4、单触键设置、锁定、和声、伴奏音量、旋律关闭 接口 耳机接口、辅助输入/输出接口、USB/MIDI接口、MIDI IN/OUT接口 电源供电 15V 2500mA 扬声器 低音喇叭：25Wx2 高音喇叭：20Wx2 尺寸 1380(L) x 485(w) x 840(H) |
|  | 音乐节拍器 | 个 | 1 | 机械式，PPS机芯，赛钢材质齿轮，终身质保；尺寸20.3*12*9.5cm，净重450g；颜色多种； |
|  | 音叉 | 个 | 1 | 440HZ共振音叉,由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切. |
|  | 音乐教育教学相关图片及杂志1 | 本 | 1 | 音乐基本理论 |
|  | 音乐教育教学相关图片及杂志2 | 本 | 1 | 音乐教育学 |
|  | 音乐教育教学相关图片及杂志 | 本 | 1 | 音乐心理学 |
|  | 音乐教育教学相关图片及杂志3 | 本 | 1 | 音乐教学设计 |
|  | 音乐教育教学相关图片及杂志4 | 本 | 1 | 音乐专业杂志5本/套 |
|  | 音乐教学挂图 | 套 | 1 | 全新改版，铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图25张，乐器挂图35张，识谱知识挂图10张。 含中国音乐家：赵元任、刘天华、贺渌汀、黄 自、冼星海、丁善德、聂耳、马思聪； 外国音乐家：约翰·塞巴斯蒂安·巴赫、乔治·弗里德里希·亨德尔、约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特、路德维希·冯·貝多芬、弗朗兹·彼得·舒伯特、弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦、罗伯特·舒曼、朱塞佩·威尔第、约翰·施特劳斯、约翰内斯·勃拉姆斯、夏尔·卡米尔·圣桑、乔治·比才、彼得·伊里奇·柴科夫斯基、爱德华·格里格、克罗德·德彪西、德米特里·肖斯塔科维奇； 民族乐器：二胡、京胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、扬琴、筝、古琴、埙、云锣； 我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴； 西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、提琴家族、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号、大号、萨克斯管 、民族管弦乐队、西洋管弦乐队 乐理部分；五线谱、谱号、谱表、音名与长鸣、音符与休止符、拍子与拍号、三连音与切分音、装饰音、音阶与调式、音程、常用记号、常见的歌曲基本结构。 |
|  | 小学音乐欣赏教学曲库 | 套 | 1 | 国家正版出版物，符合教学使用标准。 |
|  | 小学音乐欣赏教学影像库 | 套 | 1 | 各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料，应为国家正规出版社正版出版物，小学配套音像资料。每套44盘。 |
|  | 初中音乐欣赏教学曲库 | 套 | 1 | 国家正规音像出版物 内容以音乐体裁为线索。基本囊括了传统音乐的各种体裁形式，曲目选择既注意代表性又兼顾中学生的年龄特点，遵循由浅入深的原则，通过对曲目的介绍达到了了解音乐体裁的目的。 第一碟：民族民间音乐民歌；第二碟：民族民间音乐民间器乐；第三碟：民族民间音乐民间说唱音乐；第四碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之一；第五碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之二；第六碟：民族民间音乐中国民间歌舞音乐；第七碟：民族民间音乐外国民歌及民间音乐；第八碟：歌曲；第九碟：大型声乐套曲；第十碟：器乐独奏曲之一；第十一碟：器乐独奏曲之二；第十二碟：室内乐；第十三碟：民族管弦乐曲；第十四碟：管弦乐曲之一；第十五碟：管弦乐曲之二；第十六碟：组曲；第十七碟：序曲；第十八碟：交响乐之一；第十九碟：交响乐之二；第二十碟：交响诗；第二十一碟：协奏曲之一；第二十二碟：协奏曲之二；第二十三碟：舞剧；第二十四碟：歌剧；第二十五碟：舞曲。共25盘/套。 |
|  | 初中音乐欣赏教学影像库 | 套 | 1 | 各类中学学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），国家正规出版社正版出版物，中学配套音像资料。7-9年级，24碟 。 |
|  | 民族打击乐器套装 | 套 | 1 | 民族打击乐器套装是民乐的特色教学器材，主要是用于堂鼓、小鼓、铙、钹、锣、梆子、摇铃、三角铁、木鱼等民乐打击乐进行教学以及学习和排练 1.铃鼓1个；规格;8寸；直径20cm高4.5cm，手持孔直径2.5cm，鼓圈厚度为0.5cm；单排6铃，鼓面为羊皮，结实耐用，光洁度好；鼓圈为木质结构，四周泡钉二次加固，镀锌铃片，泡钉设计，不伤手，不生锈；手持孔打磨光滑； 2.高中低梆子 1副；实木椿木材质，全长25*14.3cm，高音长13.3cm中音长10.4cm低音长8.7cm，性能：三种开孔长度不一的分音线，敲击可发出不同音质，螺纹设计不仅可以敲击，还可以刮出蛙鸣声；敲击棒长14.3cm直径2cm； 3.南梆子1副；榉木材质，长约20cm,带敲棒，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺； 4.21铃棒铃 1个；原木包红色绒布，四面各装5个铃铛，棒顶装一个铃铛，全长21cm±5mm，铃铛直径2cm，加厚电镀铃铛，声音清脆响亮； 5.双响筒 1付；材质：榉木，做工光滑无毛刺；规格：响筒长19cm发音孔直径3.5cm壁厚0.6cm实木支撑棒长15cm，敲击棒长15cm，直径1.5cm，性能：筒身有四条两种长度分音线，敲击可发出不同音质； 6.拨浪鼓 1个；原木色6寸拨浪鼓，直径15cm，两面蒙羊皮，泡钉二次加固，光滑鼓边，实木把手，手工打磨无毛刺； 7.7音木鱼 1套；材质：椿木；外观涂饰：红漆、金漆，音质：发音清脆，音高清晰可辨，不得有其他杂音结构：七个为一组（7音），每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：87mm×78mm、82mm×71mm、77mm×68mm、72mm×60mm、68mm×55mm、60mm×54mm、55mm×50mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个，槌头直径约为25mm，圆球形，把为圆柱形，直径约为5mm，全长为195mm，敲击发出不同的声音 8.堂鼓 1个；1、材质：木制框、两面头层水牛皮鼓面，尺寸：8寸，直径26cm高18cm，结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成； 9.大锣 1副；材质：响铜材质，手工锻造，尺寸：直径30cm高音，重量不低于1KG，结构：顶部穿有千股棉绳提手，方便提拉，结实牢固；锣槌采用实木制作，敲击部分使用棉布包裹，耐磨耐用，特点：采用传统民族手工工艺制作，选料精良，做工考究，发音宏亮，调门准确。 10.小锣 1副；材质：响铜材质，手工锻造；尺寸：直径不小于22cm，结构：顶部穿有千股棉绳提手，方便提拉，结实牢固，锣槌采用实木制作，敲击部分使用棉布包裹；耐磨耐用； 11.铙 1副；材质：响铜制，手工锻造，尺寸：直径27cm,重量不下于1.4KG，结构：铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形饶靶设计符合人体工学，容易拿取不脱落，两面为一副； 12.钹 1副；材质：响铜制，手工锻造，尺寸：直径不小于14cm，碗径5cm，结构：钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形 两面为一副； 13.5件三角铁 1套；直径0.8cm三角形，边长9-20cm，TPF软塑提手，打棒长12cm直径0.5cm； 14.砂筒 1个；红色金属沙桶，长20cm直径5cm；铝合金包装箱，所有乐器定位放置方便拿取。 |
|  | 奥尔夫打击乐器套装 | 套 | 1 | 奥尔夫打击乐器套装可以满足48个学生同时使用，让幼儿作为演奏者参与到音乐活动中，与节奏、律动、语言紧密联系，用最原本的音乐形式贴近幼儿，培养幼儿的音乐天赋，表现和创造音乐的能力。 1.2铃板擦 2个；规格：全长15.3cm宽4cm厚度为1.7cm，榉木板面开2孔，开孔长度4cm宽1cm；材质：榉木；4片2组铃片为卷边设计，不伤手； 2.6铃板擦 2个；规格：全长25.8cm宽4.8cm厚度为1.5cm，榉木板面开6孔，开孔长度约4cm宽1cm；材质：榉木；12片6组铃片为卷边设计，不伤手； 3.高中梆子 1副；尺寸：全长27cm宽9.5cm，高音音筒长14cm发音孔直径4cm加沟20条，低音音筒长10.5cm发音孔直径4cm加沟13条；实木支撑棒长11cm；敲击棒长15cm，直径1.5cm； 4.棒铃 4个；原木榉木，圆柱形，四面各装4个铃铛，棒顶装一个铃铛；全长18cm，铃铛直径2cm；加厚电镀铃铛，声音清脆响亮； 5.榉木沙锤 1对；材质：榉木；尺寸：锤体全长20cm，直径5.5cm； 6.刻花沙锤 1对；木质人工雕花沙球,全长24cm，直径约7.4cm，把手直径2.2cm；颜色：红色；性能:轻轻的摇晃，即发出沙沙的响声； 7.大号碰钟 4对；规格：碰钟全长13.5cm；实木流线型手柄，长9.5cm直径1.6cm；镀铜钟直径约4.5cm高4cm厚度0.1cm（2个为一对）； 性能：使用时左右手各持一个，相互碰撞发出清脆悦耳的叮叮声响； 8.小号碰钟 2对；规格：碰钟全长12.5cm；实木流线型手柄，长9.5cm直径1.6cm；镀铜钟直径约3.5cm高3cm（2个为一对）；性能：使用时左右手各持一个，相互碰撞发出清脆悦耳的叮叮声响； 9.腕铃 5对；规格：长≧19.5CM，宽≧2.5cm，铃铛直径为≧2.45cm，结构：由1条优质彩色丝带和4个铃铛组成 ，两条为一付，腕铃的接口处为魔术贴，方便卸带使用方法：将腕铃缠在手腕轻轻晃动发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮； 10.响板 2副；材质：整体榉木材质；全长20.8*5.6cm,响板长8cm板厚为1.4cm-1cm； 11.三角铁 2副；直径0.8cm等边三角形，边长13cm，TPF软塑提手，打棒长12cm直径0.5cm； 12.沙蛋 2对；榉木材质，直径4cm,长6cm； 13.蛙鸣筒 2付；榉木材质，类似鱼形，用一根刮棒刮出蛙的声音。全长20cm，直径5.5cm，挂榜长13cm，直径1.2cm； 14.双响筒 3付；材质：榉木，做工光滑无毛刺；规格：响筒长19cm发音孔直径3.5cm壁厚0.6cm实木支撑棒长15cm；敲击棒长15cm，直径1.5cm；性能：筒身有四条两种长度分音线，敲击可发出不同音质； 15.单响筒 2付；材质：榉木，做工光滑无毛刺；规格：响筒长18cm发音孔直径3.3cm实木敲击棒长15cm，直径1.4cm； 16.5铃摇铃 2个；直径10.5cm高10cm，实木把手直径1.7cm长9.8cm；皮条长18-20cm宽2cm厚0.3mm铆钉打孔装有5个铃铛； 17.响棒 2对；实木榉木材质 2根为一副，长20cm直径2cm；尾部磨圆，手感光滑； 18.八音铝板琴 1副；规格：两边宽是11.3cm、8cm高2.6cm长19.3cm，结构：红色铝片八音琴，松木框架，不锈钢琴钉套橡胶钉套； 19.圆舞板 4对；材质：环保塑料；尺寸：直径5.4cm，整体一体成型，双片组合，配高弹绑绳，前端凸点设计；根据按压速度和频率发出不同节奏的声音； 20.手鼓 2个；规格：6寸；直径15.5cm高4.5cm；手持孔开孔直径为2.5cm；颜色：原木色；材质：新材料聚酯皮，结实耐用，光洁度好，鼓圈为木质结构，四周尼龙绳带二次加固，绳带牢固不易掉； 21.小镲 1付；规格：15cm,响铜材质，两个为一副； 22.锣 1付；规格：15cm，响铜材质，附敲槌； 23.铝合金定位箱，尺寸：61*41cm；铝合金包装箱，所有乐器定位放置方便拿取。 |
|  | 沙锤1 | 对 | 2 | 榉木材质，环保色漆，表面光滑，制作精美,锤体直径： 55-60mm， 锤体长度：95-100mm,手柄长度：105-110mm 声音清脆、明亮，无其他噪音。 |
|  | 沙锤2 | 对 | 2 | 椰壳制，长约280mm，直径约120mm。1、 材质：天然椰壳、木质手柄；2、尺寸：长约28cm，椰壳直径约12cm；3、性能：弹奏时，左右手各执一个，双手上下交替摇动，即可奏出各种节奏型。声音清脆，略带沙沙声，多用于演奏风格特殊的舞曲。 |
|  | 卡巴撒 | 个 | 2 | 小号，直径8.5cm，表面带槽且镶嵌许多珠子的中空圆葫芦，旋转时，表面的珠子发出响声。 |
|  | 双响筒 | 付 | 2 | 榉木材质材质：榉木，做工光滑无毛刺； 规格：长17cm，宽19cm，发音孔直径3.5cm壁厚0.6cm敲击棒长15cm，直径1.5cm； 性能：筒身有四条两种长度分音线，敲击可发出不同音质； |
|  | 北梆子 | 副 | 2 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 |
|  | 南梆子 | 副 | 2 | 1.供中小学音乐教学用。 2.红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂.直径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm～ 6cm、厚4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 |
|  | 木鱼 | 套 | 1 | 木制 外观涂饰：红漆、金漆 音 质：发音清脆，音高清晰可辨，不得有其他杂音 结构：七个一组材质为椿木，七个为一组（7音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm、65mm×55mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径约为25mm，圆球形；把为圆柱形，直径约为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音 |
|  | 铃鼓 | 套 | 2 | 单排铃鼓，8寸5铃，泡钉，羊皮鼓面。直径20cm高4.5cm，手持孔直径2.5cm，鼓圈厚度为0.5cm；结实耐用，光洁度好；鼓圈为木质结构，镀锌铃片，包边设计，不伤手，不生锈；手持孔打磨光滑； |
|  | 三角铁 | 套 | 1 | 3副为一套，均为等边三角形，边长分别为150mm±5mm,200mm±5mm，245mm±5mm；打棒直径4.5mm±0.5mm，打棒长度为120mm±5mm，手持提手悬空敲击发声，音质清脆悦耳。 |
|  | 碰铃 | 副 | 2 | 响铜，系绳，直径不低于44mm，高度不低于40mm，两个一对。自然相撞，余音不小于6秒。 |
|  | 堂鼓 | 个 | 2 | 1.材质：选用北方地区、年轮均匀、生长健康的木材做鼓框，表面无疤痕、裂缝，外观漆面光洁。两面蒙上经特殊加工的一等一年以上的牛皮 2. 直径不小于310mm，高度不小于325mm;带硬木槌。 3．音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄木鼓腔。鼓延音不少于2s。 |
|  | 中虎音锣 | 个 | 1 | 响铜材质，厚度均匀、配置、无毛刺、无裂缝；直径：300mm±5mm。。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。 |
|  | 小锣 | 个 | 1 | 1.材质：响铜材质，手工锻造； 2.尺寸：直径不小于22cm； 3.结构：顶部穿有千股棉绳提手，方便提拉，结实牢固；锣槌采用实木制作，敲击部分使用棉布包裹；耐磨耐用； 4.特点：采用传统民族手工工艺制作，选料精良，做工考究，发音宏亮，调门准确。具有不生锈、抗击打、不变形等特点，音质清晰，适合中小学教学及专业剧团使用； |
|  | 铙 | 副 | 2 | 铜制，直径27cm，铙面光、弧度适度、圆度准 确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要 相同，两面为一副 |
|  | 钹 | 副 | 2 | 响铜制，钹面直径14cm～15cm，帽圆直径6cm±0.5cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚 度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 |
|  | 竖笛 | 支 | 2 | 规格:约320*30*25mm 颜色:黄色、蓝色、粉色、白色 调性:G调(德式) 深红色、橘黄色、绿色 净重:约88G 音孔:6孔 附品:清洁棒、说明书 适合年龄:5岁以上。 适合场所:自学、教学、礼品、演奏 |
|  | 陶笛 | 个 | 2 | 尺寸：19*10.5*5.5cm 大漆，12AC(中音C调） |
|  | 葫芦丝 | 个 | 2 | 材质：ABS树脂材质，一体成型，精美民族风水转印图案，可拆卸式吹嘴，磷青铜簧片可拆卸设计，专业音准，经久耐吹，不易变音。 |
|  | 吉他 | 把 | 2 | 41寸缺角吉他，椴木材质，符合人体工学琴颈弧度，新型码钉压弦设计，方便更换琴弦，不易走音；原装品质琴弦，表面镀膜涂层，不易生锈，延长琴弦使用时间； |
|  | 大军鼓 | 个 | 6 | 规格尺寸：22*12，军鼓采用钢材制作鼓框，外观为钢色，做工精良。正品鼓皮：瓷白止音圈。鼓腔采用杨木,表面PVC材质，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 |
|  | 小军鼓 | 个 | 12 | 规格尺寸：14*5.5，军鼓采用钢材制作鼓框，外观为钢色，做工精良。正品鼓皮：喷砂皮。等位：8；鼓腔采用铁质,表面镀镍铬材质，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 |
|  | 多音鼓 | 套 | 1 | 8寸10寸12寸 合成鼓皮。多层桦木鼓圈，可调铝合金支架，一对鼓槌，颜色随机 |
|  | 笛子 | 支 | 2 | 尺寸：长度不低于46cm；调性：F调G调可选，适合初学者；材质：精选五年以上优质苦竹制作，仿牛角笛头。单接黄白桶接口，手工黑色丝质扎线，人工开孔，精细打磨，多次校音在22-25度440HZ保证音准；配套笛膜胶，笛膜，丝绒布袋。 |
|  | 唢呐 | 支 | 1 | 1.材质：花梨木唢呐杆子采用花梨木为原料，成品音色嘹亮、清脆、优美， 2.尺寸：杆子长度为31厘米，唢呐碗上口直径3.05厘米，下口直径14.5左右，芯子震动均匀，声音饱满，长度为5厘米； 3.气盘为优质亚克力制成，美观大方；哨片为安徽优质芦苇制成，音色细腻柔美。配杆子包，唢呐软包、芦苇哨片4片、塑料哨片4片、免修芦苇哨片1个、白茭软木1个，清洁布1片，保养油1瓶等 |
|  | 笙 | 支 | 1 | 21簧，D调 精选野生紫竹 无缝黄铜烤漆扩音管 乌木笙脚 老响铜材质手工簧片 黄铜电镀笙斗，轻体笙盒。 |
|  | 扬琴 | 台 | 1 | 色木，酒红色，月下荷塘图案，402扬琴；琴长（内）约1170mm，琴长（外）约770mm，琴宽约510mm，花梨木琴码，成条状峰谷型，传导性好，共振效果佳， 钢丝弦，各音区音色平衡，音色清脆、集中，有穿透力；含琴架，琴盒。 |
|  | 柳琴 | 把 | 1 | 640*240mm，硬木材质，黑色，吉祥如意头饰，牛骨雕刻头花，面板为河南兰考泡桐木，穿透力强，做工细腻，音孔精美 |
|  | 琵琶 | 台 | 1 | 专业琵琶，硬木材质，老红木色，阿诺古夷苏木轴，花开富贵头饰弦：高级钢丝弦；尺寸：长度不小于1000mm，宽度不小于300mm。附带：琴码、琴弦、琴盒、说明书、合格证。 |
|  | 中阮 | 把 | 1 | 1.材质：非洲紫檀 原木色 钢品 花开富贵头饰 2.产品特点:经过专业的排品,使其演奏时手感更佳； 3.配置:专业中阮套，专业弦.阮拨片,擦琴布,弹拨乐器说明书 |
|  | 大阮 | 把 | 1 | 材质：色木 琴轴：精品红木；骨花头饰 面板：精品泡桐；配件：琴盒； |
|  | 筝 | 台 | 1 | 长1630*宽340*高150mm，仿檀木，嵌金粉，古筝细节设计：专业琴码：采用高档手工实木琴码，底部手工雕槽，保证不跳码，进一步保证优越音质；专业琴弦:钢丝内芯琴弦，精工制造，软硬适中，不伤手，寿命长，弹奏舒适；音质刻划：纯手工刻划音孔，经过特殊防开裂处理，扩音性能更加纯正；包含配件：1-21号琴码1套，古筝调音扳手1把，说明书（含保修卡），古筝专用包，古筝A型架子1付 |
|  | 二胡 | 把 | 1 | 产品包含琴筒、琴杆、千斤线、琴轴、琴头。琴高不小于800mm，琴筒宽不小于120mm；重量约660g左右。产品名称：黑檀木二胡；产品风格：民族风；琴体材质：紫檀木,琴皮材质：特选蟒皮；附带：琴码、松香、琴弓、琴弦、琴盒、说明书、合格证。 |
|  | 长笛 | 支 | 1 | 16孔 闭孔加E键 表面镀银,材质：乐器专用白铜，皮垫纯手工打磨，回弹性好，极小压力即可达到极佳的气密效果，减少手指压力 |
|  | 单簧管 | 支 | 1 | 17键 胶木管身合金键镀镍，按键设计精确开孔，ABS树脂/亮面亚光/彩色手感舒适，高音区嘹亮明朗；中音区音色纯净，清澈优美；低音区低沉，浑厚而丰满。 |
|  | 圆号 | 支 | 1 | 双排、F/Bb调、喇叭口分离、按键式放水口、音建系统连杆式4键、金漆喷涂.c材质：黄铜 .管径11.65mm.口径315mm.表面漆金。 |
|  | 小号 | 支 | 6 | 外观：漆金 磷铜嘴子管，三立键活塞，不锈钢活塞，高档盒子。专业配件 |
|  | 长号 | 支 | 2 | 调性：降B黄铜材质、音建系统F键、金漆喷涂、活塞式放水口. 管径13.4mm.口径206mm |
|  | 小提琴 | 把 | 1 | 规格：4/4；琴头材质：虎纹枫木；面板材料：云杉；拉弦板：乌木指板：乌木；腮托：枣木染黑；微调数量：1个；箱包：轻体包，适用范围:初学，考级，交响乐团等 |
|  | 大提琴 | 把 | 1 | 普及大提琴，面板：复合板；背板：复合板；琴头：枫木；指板：梨木；配件：枣木染黑 |
|  | 爵士鼓 | 组 | 1 | 鼓腔材质：杨木鼓腔 鼓桶尺寸：低音鼓 22"×18"；军鼓 14" ×5.5"；一通鼓 10"×8"；二通鼓 12"×9"； 三通鼓 16"×16" 硬件配置：直径25mm直杆吊镲架踩镲架军鼓架低音鼓踏板鼓凳 鼓棒 镲片尺寸：14"踩镲×2 片， 16"吊镲×1 片 18"吊镲×1 片 鼓皮配置：高级 PVC 半透明鼓皮 颜色：多色可选 |
|  | 马头琴 | 把 | 1 | 色木琴杆，红木指板，色木侧板底板，桐木音板，红木拉弦板上码弦轴，琴杆23mm，琴腔体上宽180mm下宽270mm，高度80mm长度320mm，有效弦长550mm。 |
|  | 芦笙 | 支 | 1 | 规格：63*30cm，6管6音中号芦笙，符合教学需求。 |
|  | 衬布 | 块 | 10 | 一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1500mm。 2．材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3．颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。 |
|  | 写生灯 | 只 | 4 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°，带万向轮。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 磁性白黑板 | 块 | 1 | 1.尺寸：不小于800mm*1200mm。 2.双面板，正白反绿，含可移动升降支架。 |
|  | 展示画框 | 个 | 10 | 600*450mm,材质：木质画框，亚克力镜片，密度板背板，带挂钩； |
|  | 展示画框 | 个 | 10 | 600*900mm,材质：木质画框，亚克力镜片，密度板背板，带挂钩； |
|  | 小学美术教学挂图 | 套 | 1 | 适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开。 |
|  | 初中美术教学挂图 | 套 | 1 | 适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开。 |
|  | 美术教学软件 | 套 | 1 | - 1.具有含铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、马克笔、毛笔等基本笔工具，蝴蝶、枫叶等特殊笔工具，53种笔触形状，48中笔触纹理，47中背景纹理的仿真画笔绘画表现形式；支持自定义画稿大小；支持数字化图形图像处理技术；支持添加图片素材资源库功能，可随意组合并不断添加图片格式导入； 2.支持绘画记录与回放，可分三级速度选择；支持作品网络上传与平台交流，可评价可存储可管理；支持班级模型创建与座次设定；支持一键收发作业管理，瞬间了解收发状态； 3.支持在线考试、电子考勤、电子举手与抢答；支持学生机管理控制，可锁定并有记忆功能； 4.支持分组教学管理；支持屏幕微课录制，可通过USB摄像头对教师上课的过程进行图像现场直播与录制；支持不低于48个学生端，可根据需求进行增加； 5.产品通过得到CMA认证的检测机构的测评。 |
|  | 影像资料 | 套 | 1 | 光盘，包含：幻灯片，与教材同步课程，数字化美术教学资源库，虚拟美术博物馆、美术展。 |
|  | 画架 | 组 | 50 | 一、适用范围：适用于初中美术教学使用。1．规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，边框厚度≥20mm。2．材质：优质松木。3．特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4．高度升降、倾斜角度可调。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 写生画板 | 块 | 50 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：3#图板，外观尺寸不小于300mm×450mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 人体结构活动模型 | 个 | 4 | 高不低于40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。 |
|  | 云台 | 台 | 25 | 规格：直径300mm，高：H=130mm；塑钢材质，用途：雕塑及工业设计，陶艺用转盘，模型制做和产品喷漆上色时专用工具。 |
|  | 泥工工具 | 套 | 25 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴拍板1件：木质，弧形背板，长×宽×高≥190mm×65mm×19mm； ⑵泥塑刀7件：黄杨木材质，长度≥180mm；⑶环型刀3件：木柄又头环型刀长度≥200mm；⑷刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，≥100mm 170mm；⑸型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；⑹切割线1件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；⑺小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；⑻喷壶1件；⑼海绵1块；⑽刮板1件。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 民间美术欣赏及写生样本 | 套 | 1 | 1.木版年画1件：国家级非物质文化遗产，木板年画，白色宣纸制作，木板套色，手工印制；尺寸不小于23*32cm，实木镜框装裱；具有中国传统民间文化的特点； 2.剪纸1件：国家级非物质文化遗产，剪纸作品不小于36*36cm，实木镜框装裱； 3.皮影人物1件：国家级非物质文化遗产，华县皮影，纯牛皮手工制作，人物皮影尺寸不小于23*32cm，实木镜框装裱； 4.扎染、蜡染各1件：中国民间传统的染色工艺，纯棉布料，植物颜料，手工制作，蓝底白花； 5.苏绣1件：国家级非物质文化遗产，苏绣作品，尺寸不小于36*27cm，木质边框尺寸：不小于35*45cm； 6.蜀绣双面团扇1件：国家级非物质文化遗产，蜀绣团扇直径不小于20cn高度不小于34cm，精美包装盒尺寸不小于38*23cm; 7.苗绣1件：国家级非物质文化遗产，苗绣绣片尺寸不小于21cm*21cm，实木镜框装裱，尺寸不小于27*27cm； 8.潍坊风筝1件（沙燕或金鱼）：国家级非物质文化遗产，传统潍坊风筝，立体竹木骨架手工扎制，尺寸不小于27*27cm，纸盒包装；金鱼或沙燕随机发货； 9.布老虎1件：国家级非物质文化遗产，布老虎为手工制作，纯棉布料，内里填充丝绵，做工精美，民间广为流传的传统工艺品；尺寸不小于20*12*15cm； 10.庆阳挂饰香包2件：国家级非物质文化遗产，庆阳香包内里填充天然香料，丝线刺绣，尺寸不小于10cm，纸盒包装； 11.中国结1件：尺寸宽30cm高70cm； 12.京剧脸谱2件：京剧脸谱艺术是中国传统文化的标识之一，传统特色手工艺品，尺寸不小于22cm，重约70g； 13.民间玩具风车1件：中国传统民间玩具，木质风车大轮直径23cn，小轮直径15cm实木杆长40cm总长度不低于50cm；纸盒包装； 14.泥塑作品1件：国家级非物质文化遗产，泥塑作品大公鸡，尺寸不小于16*17cm； 纸盒包装； 15.青花瓷器1件：高度不小于22cm，直径13.8cm，底座高2cm； 16.彩陶瓶1件：高度不小于27cm，直径15.5cm； 17.唐三彩马1件：牡丹马尺寸不小于36*27*17cm； |
|  | 美术学具 | 套 | 25 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm；3.调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；4.笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；6.水溶性油墨1支：马利牌黑色100ml；7.黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；8.毛毡1块：尺寸不小于450*600mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；10.水粉画笔6支：优质尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |
|  | 写生画箱 | 只 | 1 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。二、技术要求：1．材质：优质实木。2．支架高度：700mm，箱体：470mm×330mm×80mm。3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠，箱内配备木质调色板一块，箱体表面清漆处理。三、标志、说明书、包装、运输、贮存；应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 写生教具（1） | 套 | 1 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1.规格与数量：阿格里巴、腊空、太阳神、海盗、小大卫等每个学校不得重复；2.材质：为200目石膏粉。3.要求：外表光滑。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 写生教具（2） | 套 | 1 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、圆台、六棱锥、圆切、十二面体各一件。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 画架 | 个 | 1 | 1．规格：总高度≥1700mm，最高可升高至2300mm，边框宽≥57mm，边框厚度≥20mm。2．材质：优质实木。3．性能：优质木材，表面光滑不伤手；上滑动块设计；前倾式滑杆，轻松实现前倾和后仰；后支撑卡条，调整作画角度；逐级升降卡槽，升降轻松；收纳式横档，可放置画笔颜料。 |
|  | 画板 | 块 | 1 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 绘图工具 | 套 | 1 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置： ⑴直尺1件：≥300mm； ⑵三角板1付：≥220mm；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：≥120mm；⑸蛇形尺1件：≥300mm；共5类5件。2．塑料箱包装，便于携带、存放。 |
|  | 大圆规 | 套 | 1 | 一、适用范围：用于小学数学教学演示。二、技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺检各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 210°，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于500mm,圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。 |
|  | 丁字尺 | 只 | 1 | 演示用,不小于800mm，刻度准确，透明度高，采用PS材料 |
|  | 三角板 | 套 | 1 | 演示用，每套分 60°、45°各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm,两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽不小于 40mm，板厚不小于 5mm。 |
|  | 绘画工具 | 套 | 25 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴调色板1个，尺寸不小于270x210x10mm；⑵毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支；⑶水粉笔 1-12#各1支；⑷油画笔1-12#各1支；⑸24眼调色盒1件，尺寸不小于220x100x24mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 制作工具 | 套 | 1 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：配置：1、锥子：总长不小于120mm，锥头不小于50mm，手柄不小于70mm,手柄最大直径不小于8mm，实木手柄，手柄漆面处理。2、什锦锉：八寸什锦锉，长度不小于180mm，五件一套，形状分别为圆锥形、直平、弧平、大三角、小三角。3、油画刀：六支装，1-6#，木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头。4、石刻刀：长度不小于140mm,刃口宽度不小于6mm，硬质合金刀头，外缠黑丝线。5、木刻刀：长度不小于130mm,手柄长度不小于105mm，实木手柄，五件一套，形状分别为、平口、平斜、大V、中V、大圆，刀头为碳钢材质。6、小铜锤：总长不小于150mm,锤头不小于50mm，锤体铜制，内附一字批两种，十字批一种。7、美工刀：长*宽*高不小于160*25*12mm，ABS塑料刀身，0.7mm不锈钢刀片。8、勾刀：长*宽不小于150mmX25mm，ABS塑料刀身，0.7mm不锈钢刀片。9、木柄钳工锤：锤头重量不小于200g,长度不小于250mm，锤头长度不小于88mm，锤头钢制，淬火处理，硬度大，耐击打，不易变形。10、小钢锯：长*宽不小于235*60mm，ABS塑料手柄。11、小钢锯条：长*宽不小于150*5mm，单面锯齿，低碳钢全硬锯条；锯条漆面处理，附锯条5根。12、油石：长*宽*高不小于70X50X18mm，材质：绿色碳化硅；双面可用，目数分别为180与320目。13、电烙铁：长度不小于200mm,外接电源线长度900mm；材质，ABS塑料手柄；要求：外热式；带烙铁架。14、木工凿子：刃宽不小于10mm，总长不小于205mm,材质：合金钢材制成，塑料手柄。15、油画刷：长度不小于138mm,笔头宽度不小于20mm，材质：实木手柄，优质毛料。16、小剪刀：长*宽不小于120X60mm，刃长不小于36mm；材质：塑料手柄，钢制刀刃；17、尖嘴钳：外观尺寸不小于163X55X14mm,钳口不小于40mm.材质：塑料手柄，耐磨性好，钳口采用优质碳素钢材；18、办公剪：长度不小于155mm,材质：塑料手柄，钢制刀刃；19、打孔器：长度不小于125mm,打孔直径0.6cm；材质：工具整体采用不锈钢材质，要求：工具外表光泽，手柄有防滑处理，打孔处设有盛纸装置。20、硬质垫板1块，21、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 国画和书法工具 | 套 | 25 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于45mm；2、笔架1件：青花瓷材质，直径不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚带盖，直径不小于125mm，高度不小于21mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于95mm×20mm×9mm；6、毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×600mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；11、墨汁1瓶；12、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放；应符合JY0001-2003的有关规定。 |
|  | 电子绘画板 | 块 | 1 | 绘画区域不小于135mm×200mm,外观尺寸不小于315mm×200mm×9mm； 电磁压感工作方式，不小于2048级压感，支持±60°倾角，读取速度不低于220点/秒 ；读取分辨率不低于 5080LPI；感应高度不小于10mm；精度±0.25mm ；压感级别2048级以上，★无源无线技术并提供相关技术专利证书影印件，具有左、右手互换功能设置；配备与教材相应的软件，支持画稿自定义预设功能；★具有12种基本笔工具、8种特殊笔工具设置、53种笔触形状、48种笔触纹理、47种背景纹理表现形式，支持图片文件导入与多图层操作，支持素材资源自由扩充，具有记录、重播绘画功能，支持在线绘画、在线学习与交流、作品分享与评价；★软件具有国家版权局计算机软件著作权登记证书；★产品通过教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量中心检测。 |
|  | 版画机 | 套 | 1 | 4开画幅版画印刷机:用于铜版画、木版画,凹凸版画印制，整体尺寸：长60cm*宽62cm*高41cm 版面>40x60cmPVC版床厚度>0.5cm，双滚筒，长度>40cm，手动调节工作行程; |
|  | 版画工具 | 套 | 25 | 一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：①胶辊1件：纯天然硅胶材质，不小于100mm、手柄不小于100mm、支架金属镀铬；②磨托1件：磨托头直径不小于50mm、磨托手柄不小于100mm；③笔刀1件：合金手柄不小于100mm；④笔刀刀头3件：猛钢刀头35mm；⑤啄木鸟木刻刀5件：木手柄不小于100mm、刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件；⑥石刻刀1件：精钢材质，刀长不小于120mm；⑦油石1件：双面不小于60mm×40mm×20mm；⑧马莲1件：塑胶材质，直径不小于95mm；中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 |
|  | 版画耗材 | 个 | 25 | 4mm吹塑纸50张、300克白卡纸20张、300克黑卡纸20张、300克彩色纸20张、300g牛皮纸10张、水粉颜料50条、12色软性油画棒2套、勾边笔2支、白板笔2支、5B铅笔1、双面胶5卷 |
|  | 剪纸与拼贴 | 套 | 25 | - 剪刀 红色剪纸剪专用 1 把，带保护套； 2.剪刀 红色手工剪刀 1 把长18cm； 3.刻刀 刻刀+5片刀片 1 套； 4.刻板 A4专用 1 个； 5.订书机 小号 带一盒订书针 1 个； 6.直尺 20cm 1 个； 7.防静电镊子 尖头 弯 1 个； 8.胶棒 1 个； 9.锤子 小号橡胶金属两用槌头 1 个； - 10.打孔器 1 套5支； 11.收纳盒1个； |
|  | 剪纸与拼贴 | 套 | 25 | 1.大红宣纸 A4大小，50张 50 张 2.彩纸 A4大小，50张 1 包 3.白卡纸 A4 10 张 4.非遗衬纸 A4 10 张 5.剪纸素材 8gU盘存储 1 个 6.作品袋 A4 10 个 7.收纳盒 塑料材质 1 个 |
|  | 篆刻工具 | 套 | 25 | 1.印床1个:优质木材制成，长*宽*高：（95*65*43）±1mm 2.石刻刀3支：锰钢制成，长度：140±2mm,刀口分别为3mm、4mm、5mm； 3.木刻刀5支:长度不小于130mm,木柄。 4.印泥盒1个：陶瓷材质，直径不低于7.6mm，高度3.5mm 5.铅笔2支:马利2B。 6.美工刀1把:塑料手柄，长度不小于130mm， 7.勾线笔2支：优质狼毫笔头，竹制笔杆。 8.油石1块：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm。 9.章料2块:优质石质，尺寸不小于20*20*40mm。 10.橡皮1块：4B橡皮，尺寸不小于：40*24*15mm。 11.砂纸2张。 12.板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小135mm,刷头宽不小于23mm。 13.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |
|  | 宣纸1 | 刀 | 1 | 四尺整张，每刀100张，介于生熟之间，吸墨适中，晕墨较慢，净无杂质，质感绵柔，细腻纤维，密而柔韧，不惧揉折。 |
|  | 宣纸2 | 刀 | 1 | 四尺熟宣，每刀100张，净无杂质，质感绵柔，细腻纤维，密而柔韧，不惧揉折。 |
|  | 宣纸3 | 刀 | 1 | 四尺生宣（70*138cm）每刀100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。 |
|  | 国画颜料 | 套 | 25 | 1.适用范围： 适用于初中美术教学使用。2.技术要求：常用12色：钛色、藤黄、硃磦、硃砂、胭脂、曙红、赭石、三绿、三青、酞青蓝、花青等，或根据需要自行选择颜色，每瓶12ml。 |
|  | 素描套装 | 套 | 50 | 1.适用范围： 适用于初中美术教学使用。2.技术要求：23支专用铅笔2H、HB、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B、12B、炭笔中软硬各1支，美工刀、延长器、可塑橡皮、橡皮等 |
|  | 素描绘画纸 | 包 | 25 | 1.适用范围： 适用于中初中美术教学使用。 2.技术要求：4开（每袋20张）， 全木浆无酸纸。 3.性能：色泽纯白柔和，保护视力；纹理清晰、细腻、附着力强，易上铅，可双面使用，不易黄变，持久收藏； |
|  | 水粉颜料 | 套 | 25 | 1.适用范围： 适用于初中美术教学使用。2.技术要求：常用18色：白色、黑色、柠檬黄、土黄、朱红、深红、赭石、紫色、淡绿、翠绿、普蓝、湖蓝、熟褐、中黄、玫瑰红、群青、草绿、中绿等，或根据需要自行选择颜色，每瓶100ml。 |
|  | 绘画纸 | 包 | 25 | 1.适用范围： 适用于中初中美术教学使用。 2.技术要求：4开（每袋20张），全木浆无酸纸。 3.性能：纸浆均匀、密度大、吸水适度、色泽饱满、自然鲜艳、不易黄变、适合收藏。 |
|  | 水彩颜料 | 套 | 25 | 1.适用范围： 适用于初中美术教学使用。2.技术要求：常用18色：白色、柠檬黄、土黄、朱红、深红、赭石、熟褐、草绿、深绿、普兰、青莲、煤黑、湖蓝、群青、玫瑰红、浅绿、桔黄、藤黄等，或根据需要自行选择颜色，每瓶12ml。 |
|  | 绘画纸 | 包 | 25 | 1.适用范围： 适用于中初中美术教学使用。 2.技术要求：4开（每袋20张），全木浆无酸纸。 3.性能：纸浆均匀、规律细纹、吸水性强、色泽饱满、不易黄变、适合收藏。 |
|  | 纸夹 | 个 | 50 | 不锈钢材质，约可夹纸300张。 |
|  | 数字书法教学系统 | 套 | 1 | 具备多种数字书法笔触：水墨毛笔、钢笔等仿真书法笔触，以及软硬橡皮擦等工具，通过形态、颜色、效果等参数的不同组合可呈现100种以上笔刷；可用已预设的10多种书法笔刷，或者导入导出自制笔刷，用户之间可交换或交易笔刷； 动感水墨：逼真的水墨实时浸润湿染宣纸效果，笔画融合自然， 浓淡枯湿易控； 课堂演示互动功能：支持局域网内师生联网电脑写画互动、高清演示以及即时通讯（文字、图片、文件传输）； 创作过程录制与播放：支持录制和播放行笔、结体创作过程，可选择局部进行播放，速度可调。作品过程可保存为静态图片或动画文件，结合音频文件同步播放解说或背景音乐，可用于制作课件； 多种临摹方式：可预置字帖、设置背景图片、拉拽字帖文件以及在桌面临摹浏览器或其它软件中显示的字帖，背景层可有多个图片, 背景图片可移位、缩放、旋转及设置透明度等； 局部作品修改：可对作品局部或笔画进行移动、修改、缩放、旋转等编辑并保留其笔画顺序； 强大的书法资源库支撑：拥有正楷“九成宫”碑帖全部内容及各种笔画的不同笔法、相关单字的书写示范动画，拥有王羲之和王献之的170多幅字帖全文或局部，支持该碑帖的集字练习和碑帖的欣赏及临摹，能自动评判用户的临摹吻合度，拥有300多首唐诗的注音及内容和解析，用于书法字体临摹的背景文字内容，背景文字可用电脑安装的任意书法字体显示，满足各种书法字体的临摹，包含汉字28个笔画、100个常用部首及500个汉字的动画和笔顺，以及7000汉字及其拼音；除了系统内书法示范作品之外，还可打开自设目录下的字帖图片用于临摹，或者打开之前保存的.mbo书法作品文件用于继续创作或修改； 书画印章制作功能：可选择电脑中安装的任意字体制作各类形状和风格的印章； 纸张选择与装裱：可选生宣、熟宣、半熟宣等不同虚拟纸张及纹理，笔画效果与纸张对应，支持用户选用自做或下载的纹理图素；拥有10类以上边框，结合颜色、质地、纸张选项，可呈现100种以上的装裱风格。 |
|  | 音乐节拍器 | 个 | 1 | 机械式，机芯。 1.节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；2.节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；3.透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；4.滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅；5.节拍器高:220mm，节拍器上宽:50mm，节拍器下宽：100mm。 |
|  | 照身镜 | 平方 | 18 | 镜厚5mm，墙面平铺密度板背板，铝合金边框包边；墙面不平整的情况下镜子后面铺一层密度板垫底。 |
|  | 把杆 | 套 | 6 | 规格：长3米，把杆采用水曲柳木质，无疤痕颜色统一；木质硬度高，坚韧性好；直径足55mm专业款舞蹈把杆，内含2.0直径弹簧锰钢。采用不锈钢款立柱2个、三孔ABS底座2个，立杆和底座三颗螺丝链接，底座可移动，方便不占空间。 |
|  | 蓝牙数字功放 | 台 | 2 | 1.针对教学扩声需求设计，免维护，低功耗、无风扇，适合长时间工作，无噪音，适合教学环境； 2.数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并可限制最大音量，方便管理； 3.具有不低于3路麦克风输入，音量独立控制，方便接入不同类型的麦克风。支持幻象电源供电； 4.具有不低于4路音频输入，同步输出，无需切换； 5.具有不低于2路音频输出，支持录播等设备接入； 6.具有完善的自身保护功能，如过载、短路等； 7.中文LCD菜单显示，清晰直观； ★8.内置蓝牙麦克接收功能，支持与蓝牙麦克风直接配对使用，通过蓝牙麦克风实现电脑翻页功能。 ★9. 技术指标：无线接收频率：2402 – 2480 MHz；无线调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；无线发射功率：2.5 mW；有效接收距离：15米；功放频率响应：20 Hz～20 KHz (±3 db)；麦克风灵敏度：-82 dBm (1% BER)；信噪比：90dB；输出功率：150W+150W；推导阻抗:8Ω；USB通讯接口：2路；串行控制口：1路；麦克风输入：3路；音频输入：4路；音频输出：2路；使用电源：AC180~240V（50~60Hz）。 |
|  | 蓝牙麦克风 | 套 | 1 | 1. 无线麦克风采用蓝牙4.0技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 2. 支持APTX-LL高品质音频编解码技术； 3. 系统采用近距离优先连接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； 4. 发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时； 5. 充电接口采用通用的Type-C USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM，充电电流最大可达1A@5V，使用寿命不低于20000次； 6. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用； 7. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； 8. 发射器小巧、轻便，便于携带； ★9. 发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙功放或蓝牙音箱匹配实现PPT电脑翻页功能，无需另配接收器； 10. 具有激光教鞭功能； 11. 具有麦克风音量调节功能； ★12.具有水平闲置静音功能，防止啸叫技术； 13. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz； 14. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 15. 发射功率：小于2.5 mW； 16. 有效接收距离：15米以内； 17. 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM； 18. 支持电量分级显示，连续使用时间：30小时以上； ★19.蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，响应文件中提供相关证书复印件，要求证书网上可查询，设备名称必须是蓝牙设备并提供官网查询结果截图，并加盖谈判供应商公章。 |
|  | 音箱 | 对 | 2 | 1.频率响应：55Hz-20kHz 2.驱动器：LF:1X 6.5″, HF: 1 X 3″ 3.标称功率：80W 4.标称阻抗：4Ω 5.灵敏度：93dB/1W/1M 6.最大声压级：105dB 7.分频器：1.8KHz 8.覆盖角度：90°H × 50°V 9.箱体型式：倒相式 箱体及外饰：高密度中纤板箱体，钢网 10.安装：配置万能安装支架 11.尺寸：约210×230×373（D长×W宽×H高 单位：mm） 12.净重：约4.4kg |
|  | 鹅颈话筒 | 支 | 1 | 1.指向性：心型单指向 2.频率响应：50Hz---18KHz 3.输出阻抗：2KΩ 4.灵敏度：-43dB±3 Db 5.输出阻抗：200Ω±15% 6.供电方式：DC6V 7.净重：0.7Kg |
|  | 机柜 | 个 | 1 | 外观:外观设计清新，时尚，符合现代化综合布线使用要求。 颜色:表面采用粉沫喷涂处理，机柜可选黑色。 材料:采用高强度的优质冷轧钢板， |
|  | 教学平台 | 套 | 1 | - 1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。 - ★2.支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览，支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。（谈判文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） - 3.可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。 - ★4.管理员可随时查看学校集体备课详情，查看集体备课的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集体备课活动和导出集体备课记录数据表格。支持查看以老师维度统计的集体备课记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集体备课时间等数据。支持管理员导出教师集体备课记录数据表格。（谈判文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） - ★5.可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录和导出课程评价记录数据表格。 - ★6.点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为PDF文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为Word文件。支持查看以教师维度统计的评课记录，查看教师的所属学科，评课节数，点击操作“详情”，可查看该教师详细的评课记录，包括课程名称，授课老师和评课时间，进入详情可查看该教师对该课程的评价记录。（谈判文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） - ★7.支持导出教师评课记录数据表格。支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。（谈判文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） - ★8.一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP；（谈判文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，并加盖谈判供应商公章。） |
|  | 练功鞋 | 双 | 40 | 优质牛皮底，彩色布邦,34码-41码平均分配 |
|  | 练功垫 | 个 | 40 | 长1800mm宽850mm，厚10mm，材质：NBR材质，采用闭孔发泡技术，减缓冲击。 |
|  | 软开砖 | 块 | 40 | 尺寸：23*15*7.5cm，材质：全新环保高密度EVA，防滑防水柔软抗裂，轻便耐用。 |
|  | 练功垫收纳柜 | 个 | 2 | 1.规格：1200*600*600mm。 2.全木结构：箱体选用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板，下部配备可移动万向轮；； 3.材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质PVC封边条,热熔胶一次成型； 4.配件：优质五金件； 5.性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。 |
|  | 陈列柜 | 个 | 2 | 1.规格：1000*450*2000mm。 2.全木结构：分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板，下部板材拉门，放置一层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板； 3.材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型； 4.配件： 1）优质桥式拉手； 2）柜门采用高档优质合页； 3）内部层板两侧装有专用升降条，可以方便用户上下移动层板。 5.性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。 |
|  | 更衣柜 | 门 | 40 | 1.材质：更衣柜为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。柜门至少提供10种颜色备选。 2.工艺：采用钢制模具注塑一次成型； 3.产品特点：榫卯结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连接，专利结构！产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 4.使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命20年。 5.铰链：高强度尼龙铰链，铰链（俗称合页）每门四副，防止刮伤人员，彻底防水永不生锈，终身维修。 6.安装方式：榫卯连接，牢固耐用，底座高度为100mm，上下板厚30mm从而使产品更牢固、结实耐用。门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。每个单门的柜体都要配备防盗插销，防止被盗。 7.全塑活动挂衣杆：用时拉下，不用时收起，方便实用，合理利用空间。 8.全塑门副板：门板内侧加装多功能挂钩及多功能置物盒，可放置小件物品如笔、手表、眼镜等方便实用。多功能置物盒必须为一体式注塑成型。 9.全塑活动毛巾架：门副板内侧有全塑毛巾架，以便挂湿毛巾，干湿分离。 10.板材厚度：侧板（22mm）、顶板(30mm)、底板（30mm）；门板（32mm）、底座（100mm） 11.全塑单门规格：A-390L型单门尺寸：930×390×500（高*宽*深） 每列2门，整体高度：1960mm 12.门号牌需采用激光雕刻而成，采用镶嵌式安装，不得采用胶粘方式。 13.每把门锁自带拉手1个，拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不安装锁的状态下自动开门，撞伤他人。 14.底座放平后为全封闭底座，有利于阻挡污水赃物进入底座，底座高度大于等于100mm，单个底座重量大于1.75KG，使柜体更加牢固。 |
|  | 更衣长凳 | 个 | 4 | 1.规格：1200*300*400mm；2.精选E1级环保人造板材、环保亚光皮革及高密度回弹海绵；3.精致工艺，边角整齐细致，不易脱线，配置防滑脚垫，品质耐用。 |
|  | 木地板 | 平方 | 96 | 强化复合高密度板，优等品 |
|  | 知识展板 | 套 | 1 | - 规格尺寸：900*600mm/张，每套4张； 2.教室装饰知识展板、UV喷绘，木纹边框； - 3.版面由专业设计人员设计，美观实用，内容包含相关学科。 |
|  | 创意造型墙 | 组 | 1 | 1.规格尺寸：5000mm*1500mm； 2.精选雪弗板材质，采用UV喷绘； 3.3D浮雕效果，根据学科特点由专业设计人员进行创意设计，营造良好的学科氛围。 |
|  | 布纤维卷尺 | 盒 | 2 | - 优质PVC玻璃防水纤维尺带，高强度抗冲击塑料尺壳，坚固耐用；2.高精刻度测量精准无误，适用范围广，不锈钢拉环用仿牛皮材质包裹，耐磨抗拉扯； - 3.尺带长30m。 |
|  | 钢卷尺 | 盒 | 1 | 1.3000mm，精确测定内外径；2.弹性防护尺垫，保护尺带不磨损；3.设计主观，握感舒舒适。 |
|  | 激光测距仪 | 台 | 1 | 1.量程1mm-100m，精度±1mm； 2.电子水平，角度实时显示；高清背光清晰明亮；软胶包覆，抗震防摔；PC光学镜头； 3.可储存20组测量数据；实时语音读数；双供电模式；无操作自动关机。 |
|  | 电子秒表 | 个 | 1 | 1.产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2.外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。3.0.01s。 |
|  | 地质罗盘 | 个 | 1 | 1.产品尺寸：95*65*28mm，288g，铝合金材质；2.指北针盖子可180°上下翻折，完全打开时比例尺加长一倍，背面斜率参数表，用于估测距离，瞄准镜可读取数值，测量方位；3.可旋翻转挂绳环，罗盘数值刻度清晰，读取更精准，厘米刻度尺采用白色渡漆，测量观看更加清晰，白色渡漆英寸刻度，配合地图可估测物体距离，创新双校页链固定，使用更稳定增加指南针使用寿命；4.指北针表盘刻度读数时，可透过放大凸透镜精准读数。 |
|  | 透明天球仪 | 套 | 1 | 1.球体直径320mm；2.产品由底座、支架、球体、电源构成；3.底座及支架均为塑料制，底座直径208mm，支架倾斜约为66.5°；4.外接电源220V，开关控制；5.天体仪表面彩色印刷，球面上绘有亮星的位置、星名、星座以及几种天球坐标系的标志和度数。 |
|  | 活动星盘图 | 套 | 25 | 直径250mm，由塑料半透明可活动盘与星座纸质底座盘组成 |
|  | 百叶箱 | 个 | 1 | 1.百叶箱内宽460mm，深290mm，高537mm；箱顶盖板尺寸720mm×610mm，。2.应选松木或杉木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。3.箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。4.百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 |
|  | 百叶箱支架 | 个 | 1 | 1.百叶箱支架埋入土中后百叶箱支架底面高度应为1250mm，宽窄应于百叶箱配套。2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。3.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 |
|  | 温度表支架 | 付 | 1 | 1.温度表支架主要用于气象环境监测、科学实验等使用；2.用于放置干湿球温度表，最高温度表、最低温度表等气象仪表；3.产品由底座、支杆、上下固定架、水杯固定架及水杯组成；4.底座为塑料制，直径80mm；5.支杆为不锈钢管，长450mm；6.固定架为金属制及塑料架；7.水杯及架为塑料制，水杯为透明。 |
|  | 寒暑表 | 只 | 13 | 测量范围-20 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350 mm×60 mm |
|  | 最高温度表1 | 支 | 1 | -15℃～80℃，分度值 0.5 ℃ |
|  | 最高温度表2 | 支 | 1 | -50℃～40℃，分度值 0.5 ℃ |
|  | 地面温度表 | 支 | 1 | -35℃～80℃，分度值 0.4 ℃ |
|  | 雨量器 | 套 | 1 | 不锈钢外筒，承水口内径 200 mm，高 230 mm，配锥形导水漏斗，1000 mL 塑料量筒，铁质安装框架 |
|  | 雨量计 | 台 | 1 | 一、基本特性 本仪器由传感器（承雨器部件、计量组件）、主机、通讯线组成 1.承雨器部件 承雨器部件为采集、承接降雨之用，包括：承雨器、防虫网、 漏嘴、通水管等。 2．计量组件 1）翻斗计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构。其功能是将以mm计的降雨深度转换为以g（或ml）计的相应单元重量（或体积），在降雨过程中，用开关量的形式将采集的信息量传输给主机。 2）翻斗计量组件包括：接水漏斗、称量斗、转换翻斗、接线架柱、磁敏开关、支架、底座、底脚等。 二、技术参数 1．承雨口内径：Φ200 mm ，外刃口角度45°； 2．仪器分辨力：0.1mm； 3．降雨强度测量范围：0.1～6mm/min； 4．最大累积计量：999.9mm; 5．主机显示：年.月.日.时.分.秒.星期，当前降雨量累积数据; 6．综合计量误差：≤±2％（在0.1～6mm/min雨强范围）； 7．输出信号方式：接点通断信号； 8. 外行尺寸：210mm（直径）×650mm（高）； |
|  | 毛发湿度计 | 个 | 1 | 单发，准确度 5%，电子式 |
|  | 蒸发器 | 套 | 1 | 不锈钢，蒸发器面积 314 cm2 |
|  | 日晷 | 套 | 1 | 1.赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成；2.盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 |
|  | 声级计 | 台 | 1 | 1.测量范围：30~130dB,精度：±1.5dB，频率加权特性：A加权，频率响应：31.5Hz~8.5KHz，取样频率：2次，数位显示：3位数，分辨率：0.1dB,麦克风：1/2英寸电容式麦克风。 2.高清背光彩屏，高精密模具一次铸成，高强度ABS工程塑料更好防护机身。 |
|  | 标尺 | 个 | 1 | 长度为 3m，由两节或三节套接在一起，尺的底部为零点，尺面上黑白格相间，每格宽度为 10mm，在米和分米处有数字注记。铝合金材质。 |
|  | 平面政区地球仪 | 个 | 1 | 1.产品由球体和支架两部分构成；2.球体直径320mm，允差5mm，平面比例1：40000000，地轴倾角为66.5°；3.球面有保护膜，支架采用优质塑料材质制作，不易变形；4.主要标注了地形地势、山川河流等自然环境的组成分布。 |
|  | 大陆漂移过程示意图 | 份 | 1 | 带轴，≥1600mm×1200mm，油画布材质，字迹信息清晰，易于观看。包括四个阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、6500 万年前、现在。 |
|  | 地球内部构造模型 | 件 | 1 | 1.球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层；2.底座直径不小于210mm，模型整体高约为：420mm。 |
|  | 板块构造及地表形态模型 | 件 | 1 | 1.长方形立体块，规格：485*260*100mm；2.采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明；3.能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成；4.带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。 |
|  | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 件 | 1 | 1.规格：510*220*160mm；2.优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色；地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到各种地貌形状。 |
|  | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 件 | 1 | 1.本模型采用玻璃纤维增强塑料制作，具有轻便牢固、不变形的的特点；2.模型由两部分五件组成，整体部分规格为440mm* 200mm*150mm，活动部分组合规格为450mm* 100mm*150mm，其中四件能在磁性范围内作任意移动。 |
|  | 中国政区拼接及组合模型 | 个 | 1 | 包括 34 个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为 1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出南海九段线的轮廓模型 |
|  | 地球运行仪 | 套 | 1 | 1.产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成；2.产品尺寸400*250mm；3.模型演示地球的公转与自转；地球公转中地轴方向不变；昼夜更替现象；一年中太阳光照的季节变化。 |
|  | 三球仪 | 件 | 1 | 1.电动，由电源线，地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成；2.太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm,季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。 |
|  | 世界地理教学挂图 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，28幅 |
|  | 中国地理教学挂图 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，30幅 |
|  | 地球和地图教学挂图 | 份 | 1 | 对开、铜版纸，12幅 |
|  | 平面地形地球仪1 | 个 | 4 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 |
|  | 平面地形地球仪2 | 个 | 4 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，具有识读功能 |
|  | 平面地形地球仪3 | 个 | 4 | 球体和支架组成，球体直径 141.6 mm，平面比例尺 1:90000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 |
|  | 立体地形地球仪 | 个 | 4 | 1.产品由球体和支架两部分构成；2.球体直径320mm，允差5mm，平面比例1/40000000，地轴倾角为66.5°；3.采用附合环保玻璃钢树脂雕塑；4.形象逼真的展示世界地形、地貌、山脉、河流、洋流、湖泊、半岛等地理要素。 |
|  | 平面两用地球仪 | 个 | 4 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，地形/政区，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 |
|  | 经纬度模型 | 件 | 4 | 1.模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面和迟到平面板，还设有可旋经线平面和维度指针，球顶端装有调节旋钮，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针；2.球体直径为320mm，装于支架上；3.地轴与底座平面成66度30分交角，并附有演示标志理论时区和经度用的套圈。 |
|  | 等高线地形图判读模型 | 件 | 4 | 1.规格：560*430mm；2.模型根据等高线地形图将各种地形用立体分层的方法表示。选取的基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇、缓坡、陡坡。3.模型表面绘有等高线，沿等高线可取下若干层。分层部分按有连接结构，可取下，并能重新合回。每层出裸的平面上绘有与其各高层相应的等高线，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面。4.产品采用轻质材质，经高温压制、防潮、防腐处理。表面均用有色硝基漆喷绘，等高线、剖面线、河流描绘清晰、醒目。 |
|  | 中国地形模型 | 件 | 1 | 吸塑填充 1:8000000，具有识读功能 |
|  | 放大镜 | 个 | 5 | - 放大倍数：5倍，直径 60mm； 2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为ABS抗摔型材质，高清光学玻璃镜片； - 3.外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。 |
|  | 电子天平 | 台 | 1 | 1.量程:1000g；2.可读性:0.1g；3.重复性:±0.1g；4.线性:±0.1g；5.秤盘尺寸:130mm；6.外型尺寸：190*240*75。 |
|  | 岩石矿物标本 | 套 | 1 | 26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25mm，盒内有名称编号对照表 |
|  | 土壤标本 | 套 | 1 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，规格400*400*400mm 土石方量。可由师生自制，特别是本地乡土的标本 |
|  | 植物标本保存夹 | 本 | 1 | A3 尺寸，腊叶台纸，不少于20页 |
|  | 工作服 | 件 | 56 | 采用亲肤面料设计，穿着舒适，有效阻隔实验室飞溅的木屑等 |
|  | 乳胶手套 | 双 | 56 | 1.防滑设计全掌覆盖田字纹路，使用时不易打滑；2.乳胶制作，含胶量高，耐酸碱，高弹力和加厚设计；3.卷边设计，防止下滑，乳胶卷边，穿戴方便，不易破损；4.手套一体成型，密封好，不渗水；5.手套长约300mm。 |
|  | 机械危害防护手套 | 双 | 13 | 1.3级防割手套;2.PU手掌浸胶,防静电、防滑、操作灵活;3级防割内胆,HPPE,尼龙加氨纶,有弹性.弹性袖口.防止脱落。3.耐磨.防割.抗撕裂.防刺穿.无浸胶款。4.适用于防割工作,机械制造,产品加工,机械汽修,纸张加工,玻璃搬运,加工行业,DIY等领域。 |
|  | 套袖 | 套 | 56 | 纯棉材质，白色，长约300mm；柔软棉质，耐用耐磨，透气舒适； |
|  | 激光防护镜 | 个 | 13 | 1.激光类实验用.镜脚长度可前后四位伸缩，眉棱和两旁侧翼保护设计，大镜片设计视野更开阔，适合长期佩戴使用，无金属配件，佩戴安全； 2.镜框采用超轻材质，超薄设计，佩戴舒适； 3.独特的镜框弧面，可以套入各种框形矫视眼镜，完美贴合； 4.镜片表面强化处理，防电弧光，防静电，抗冲击，防刮擦； 5.保护式设计，有效保护眼睛； 6.采用台湾专业PC（聚碳酸酯）镜片，添加强效滤光因子，可有效过滤200-2000nm红/绿/蓝/红外等全波段的光； 7.本眼镜是按国家标准局ANSIZ87.1一级抗冲击标准，欧盟CE EN166F质量认证，国家GB1466-2006标准来制做，不同的型体适合更多不同脸型的人； |
|  | 护目镜 | 个 | 56 | 1.聚碳酸酯镜片可抗高速粒子冲击，能有效预防物体因飞溅而引起眼部受伤；2.镜片采用航天材质聚碳酸酯制作，常用于宇航员的头盔，其透光性良好耐热耐磨，能抵抗强紫外线；3.镜片表面有防雾涂层，可有效防水雾形成；4.多孔式通风口设计，增加内部空气流动，佩戴舒适；5.人工力学贴合设计，减轻鼻梁负担，佩戴舒适的同时不易滑落，可调节系带设计，贴合各种脸型。 |
|  | 简易急救箱 | 个 | 1 | 1.规格：245*145*170mm； 2.急救箱材质：优质铝合金材质； 3.急救箱内配置器材：碘伏100ML一瓶，酒精100ML一瓶，过氧化氢消毒液100ML一瓶，甲紫溶液20ML一瓶，体温计一支，卡扣式止血带一个，医用棉签100支/包一包，医用胶带一卷，一次性口罩10个/包一包，一次性橡胶手套二副，医用纱布二包，医用棉球二包，创可贴100片/盒一盒，绷带一卷，医用剪刀一套（直弯各一支），医用镊子一套（直弯各一支）；烧烫伤药膏一支。 |
|  | 电冰箱 | 台 | 1 | 1.218L大容量，007软冷冻，独立三温区；2.钣金质感面板，错落有致的几何图案，典雅不落俗套；3.节能省电，静音运行，畅享低碳；4.多角度照明，360°照明无死角；5.可调节搁物架，冷藏空间可随意调节；6.PVC门封条，材质柔软、不易老化，可拆卸、易清洗；7.可调节底座，调节由于地面不平导致的冰箱不稳。 |
|  | 电磁炉 | 台 | 1 | 规格：360*290mm，21段活力调节，黑色一体式微晶面板，防刮耐磨，使用寿命长，火力大小随时触控，4D防水。EMC电磁兼容设计，性能佳。大风机，加大吸风口，急速排热，通风散热更流畅。防滑支脚。 |
|  | 吹风机 | 个 | 1 | 1.产品类别：恒温、冷热风，大风力；2.手柄不可折叠；3.电吹风档位：2档；4.电吹风风嘴类型：集风嘴散风嘴；5.额定功率（W）：2000W；6.电压：AC220V，频率；50HZ；7.颜色分类：大功率炫黑色；8.适用人群广泛。 |
|  | 仪器车 | 辆 | 1 | 1.产品规格：800*480*850mm；2.仪器车应分为 2 层，层间距不小于 300mm；3.车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于 1mm 的钢管或不锈钢管制成，架高不低于 800mm。 |
|  | 大托盘 | 套 | 5 | 1.外径：430*310*90mm，内径：400*280*85mm，内设八分格； 2.全新材料，优质PPC，一次注塑而成；加厚把手设计，承重能力强；边角及底部加厚设计，多道加强筋，整体牢固耐用。 |
|  | 小托盘 | 套 | 5 | 1.外径：370*270*70mm，内径：340*245*65mm，内设八分格； 2.全新材料，优质PPC，一次注塑而成；加厚把手设计，承重能力强；边角及底部加厚设计，多道加强筋，整体牢固耐用。 |
|  | 提盒 | 个 | 13 | 1.产品采用优质PP塑料注塑成型，结实耐用；2.做工精细，表面透明无瑕疵，美观大方；3.带盖收纳，可防潮防水。4.带手提把手，方便取用。 |
|  | 实验用品提篮 | 个 | 1 | 1.尺寸：外形尺寸：490mm*390mm*440mm。2.材质：木质。3.上部有10个试管及烧杯孔，方便放置实验用品。 |
|  | 一字螺丝刀 | 套 | 1 | 1.规格：6*150mm、3*75mm，各一支； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.6*150mm批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 十字螺丝刀 | 套 | 1 | 1.规格：6*150mm、3*75mm，各一支； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 手板锯 | 把 | 1 | 16",锯片材质为SK5钢，菱形锯齿设计，齿尖高频淬火处理，锋利持久；手柄采用双色包胶防滑设计，握持舒适。 |
|  | 钢手锯 | 把 | 1 | 1.外观尺寸130*415MM； 2.可调节装配10－12寸锯条； 3.锯架电镀、牢固实用，张力可调节，全金属锯条，弧形人性化手柄。 |
|  | 木工锯 | 把 | 1 | 1.手柄选用优质耐用木材，厚实耐用，握感舒适，符合人体工程学设计；2.锯条经淬火处理，强度高‘耐磨损锋利型，锯木更平整；3.锯撑用来调节力度，绷紧度高，使作业更加轻松。 |
|  | 曲线锯 | 把 | 1 | 具备电子调速功能，切割更精确。优质铝合金齿轮箱，坚固耐用。可调摆动幅度，操作简便，切割效果好、效率高。额定电压(V~)：220；额定频率(Hz)：50；额定输入功率(W)：580；空载往复次数(…/min)：500-3100；最大切割能力(mm)：钢材(mm) 10；木材(mm) 85；斜切角度(°)： 0-45（左/右）；净重(Kg)：2.7； |
|  | 电锯 | 把 | 1 | 1.锂电往复锯，额定功率500W，空载钻速：0-4000R/MIN； 2.全铜无刷、耐高温强劲电机；自锁夹头夹持有力，仿锯条脱落；高精密多轴承联动，加强切割稳定性；高频往复，快速切割；可切割木材、塑料、金属等；体型小巧，轻便易携，握感舒适。 |
|  | 木工锤 | 把 | 1 | 1.采用优质钢锻造、热处理、冲击力强、硬度高，紧固耐用；2.锤头与手柄镶嵌紧密，牢固，不易脱落；3.总长310mm，锤头高130mm，锤顶直径28mm；4.塑胶手柄，人工学设计，握感舒适；5、锤头抛光，经久耐用，表面电泳防锈处理。 |
|  | 钳工锤 | 把 | 1 | 500g(0.5kg),锤头采用高碳钢制作，高频热处理，强力耐冲击；锤头跟把柄连接紧密，不易脱落，优质实木手柄。 |
|  | 斧 | 把 | 1 | - 锤头采用优质高碳钢精工锻造，敲击面特殊工艺加工，镜面全抛，强力耐抗击； 2.玻璃纤维包手柄，按照掌形设计，握持可最大程度的减少震荡冲击，舒适，省力； - 3.斧头和斧柄整体锻造，表面精抛防锈，美观耐用。 |
|  | 剥线钳 | 把 | 1 | 1.全自动剥线钳，芯截面积：0.8、2.0、3.5、5.5、8.0； 2.采用高度锌合金压铸钳体，金属漆处理，优质合金钢刀片，上下刀口淬火，拨线快速。可调节量线杆，保证每次剥线长度一致； 3.Φ0.5 mm～2.5 mm； 4.刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm； 5.钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 |
|  | 钢丝钳 | 把 | 1 | 1.采用优质合金钢锻造，加硬钳口处理； 2.双材料手柄设计，使用更加舒适。 3.160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m15°； 4.剪切性能良好；Φ16mm钢丝，580 N； 5.夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18 N的力作用下撑开角度不小于 22° |
|  | 尖嘴钳 | 把 | 1 | 1.钢丝钳采用省力杠杆设计，用于重型作业； 2.增加30%切口面积，节省45%的施力； 3.偏心设计结构，使用更省力； 4.双材料手柄设计，使用更加舒适。 5.160mm，抗弯强度710N，剪切性能 6.Φ1.6mm钢丝，570N； 7.在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 |
|  | 平口钳 | 把 | 1 | 1.钳口100mm；普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm 2.采用高碳钢精工锻造，钳口采用铝合金钢锻压，整体热处理； 3.两钳口的平行度0.025mm/100mm，两钳口对导轨面的垂直度0.025mm； 4.广泛应用于铣床、刨床、钻床等进行各种平面、沟槽、角度、孔等加工。 |
|  | 斜口钳 | 把 | 1 | 1.斜口钳总长度160mm；双刃刀 2.钳头采用优质铬钒钢，刃口经高频热处理钳口锋利耐用；钳头有剥线口；钳体与塑柄紧密连接，不易脱落；TOR双色手柄设计，使用更加舒适。 |
|  | 台虎钳 | 台 | 1 | 1.5"重型，最大张口125；开口度不小于（>=)125mm，钳口宽度125mm。开闭灵活，钳口闭合间隙0.15mm，夹紧力22 kN. 2.台虎钳整体采用灰铁材料精密铸造，抗拉强度高，更耐用表面特殊喷漆处理；钳口活体钢板压制而成，不易断裂，可互换钳口，交叉防滑槽设计； 3.体制钢制手柄与丝杠结构，表面镀铬防锈处理；底部螺纹孔可固定于台面，底部设计为旋转固足螺丝，使钳身旋转不同方向。 |
|  | 钳工锉 | 套 | 1 | 1.钢锉刀，长200mm，括齐头平锉、三角锉、圆锉、半圆锉等； 2.自动液压机压制手柄，牢固顺手； 3.T12高碳钢材质，特性坚硬，韧性高，耐磨损。 4.每10mm锉纹条数约30条，齿高应不小于法向齿距的25％，硬度62HRC以上. |
|  | 油石 | 块 | 1 | 1.尺寸：200*50*25mm，粗细两面；2.白刚玉材质，适合硬度小于55的刀具，健康环保，无毒无害。 |
|  | 砂纸 | 张 | 30 | 尺寸：270*220mm 60#、80#、120#、150#、180#、240#、320#、400#、500#、600#、800#、1000#、1200#、1500#、2000#，根据需要任选产品目数，碳化硅水纸；干磨砂纸，磨削锋利精密抛光。 |
|  | 木锉 | 个 | 1 | 平锉，中齿 200 mm；高温淬火工艺，锉齿形状均匀，锉身笔直刚劲；适用于各类金属材质、软硬木材、塑料橡胶材质的锉削打磨； |
|  | 什锦锉 | 套 | 1 | 1.包括 10 支以上不同形状的锉刀，Φ4 mm，长度不小于160 mm； 2.高碳钢材质，高温淬火，硬度高，耐磨性好；轮齿纹路清晰；硬质塑料手柄，表面光滑，拿握舒适。 |
|  | 刨子 | 个 | 1 | 1.产品由刨身、木楔、推把、刨刀组成；2.选用优质木料制成刨身，全长250mm；3.优质钢材制成刨刀，使用寿命更长，盖铁贴合紧密，排屑流畅，易出花。 |
|  | 錾子 | 个 | 1 | 1.全长270mm，刀头140mm，刀口25mm；2.采用优质锰钢精工锻造而成，刀口锋利，坚硬耐用，每把凿子都有型号标注；3.刀柄和手柄完美结合，坚固耐用；加厚橡胶材料手柄，人体工程学防滑设计；4.设有耐冲击穿心式设计。 |
|  | 活扳手 | 把 | 1 | 1.整体热处理，硬度高，扭矩大，韧性好，夹持强劲； 2.精密蜗杆配合，扳手滑动更灵活，提高在工作效率； 3.表面防锈处理，美观大方，不易生锈。 4.200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC； 5.最小扭矩试验：六角试棒边长22 mm，扭矩 180 N·m； 6.活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm；表面电镀处理。 |
|  | 丝攻 | 套 | 1 | 1.丝锥套装M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12，配丝锥扳手； 2.全磨制丝锥，配合高性能轴承钢材质，绞手杆表面防滑纹路设计，手握更有力，攻丝更稳定。 |
|  | 铁皮剪刀 | 把 | 1 | 1.12",总长305mm，刀头长100mm； 2.加厚刀头采用优质高碳钢高频热处理，表面精抛处理后，涂防锈油，不易生锈；双层PVC手柄，手感舒适防滑；顶部螺母设计，可自由调节剪刀松紧，使用操作更轻松方便；可拆卸弹簧设计。 |
|  | 民用剪刀 | 把 | 1 | 1.尺寸：200mm（>=170mm);用于剪布. 2.材质：铬钒钢；锋利刀刃，二次回火，刀刃锋利防锈处理；牢固柳丁链接，连接紧密安全可靠；全金属刀柄，人体工学防滑手柄坚实耐用，把握舒适。 |
|  | 电工刀 | 把 | 1 | 1.直柄； 2.刃部采用特殊硬质钢材料制造，含锰元素韧性好，硬度大于52，耐用切割力强；木质手柄。 |
|  | 电烙铁套装 | 套 | 1 | 20w内热式，陶瓷发热芯，升温快，溶锡快；表面高温隔热，安全不带电；洛铁头不含铅等有害物质，绿色环保；工业级ABS手柄，防热不易燃；由烙铁架及底座两部分组成。 |
|  | 焊锡膏 | 盒 | 1 | 100g/盒，中性环保焊锡膏.无酸性.无腐蚀.抗氧化. |
|  | 焊锡丝 | g | 500 | 锡丝1.0mm，无铅无卤素，纯净精工，流动性好，轻松易溶；焊点光亮焊接更牢固； |
|  | 松香 | g | 100 | 高纯度助焊松香，独立包装。 |
|  | 吸锡器 | 个 | 1 | 规格：约187*19mm；活塞密封胶圈有效抗止漏气加强吸力，强劲吸力一步到位； |
|  | 胶枪 | 把 | 1 | 1.60 W，热熔胶；人体工学手柄，加强扇形扳机； 2.加粗金属支架； 3.金属枪嘴，导热均匀，防止流胶漏胶； 4.内置保险丝，外包加厚绝缘外壳。 |
|  | 手电钻 | 台 | 1 | 1.双轴联动，速度更快有效提高动力，同心率更高，耐用率更强，力道更强；2.高精度夹头，夹持更有力；3.采用高品质轴承连接，耐磨损，使用寿命长；4.大扭力齿轮提高工作效率；5.纯铜电机，输出功率更稳定，使用更安全。 |
|  | 钻头 | 套 | 1 | 1.直柄麻花钻，分1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13mm，共25支；2.整体采用高速钢加工而成，真空热处理，钻头硬度更高，钻速快，耐磨耐用；3.钻头S型螺旋凹槽，利于导出屑丝，作业省时省力；4.表面喷漆，防锈防腐蚀，使用寿命更长久；5.采用铁盒包装。 |
|  | 打孔器 | 套 | 1 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒。 |
|  | 打孔夹板 | 个 | 1 | 1.产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成； 2.导向夹板、夹板采用ABS工程塑料制作，外形尺寸不小于180×40×12mm； 3.供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5； 4.连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于50mm。 |
|  | 手摇钻 | 个 | 1 | 1.双齿轮驱动机构，手摇运行灵活，不卡死，具有双向手摇作用；粉末冶金工艺精铸齿轮，精度高，淬火加硬，耐磨； 2.可调节钻头夹持范围，安装不同规格的钻头； 3.中空优质高强度塑料手柄，可以存放备用钻头； 4.精密齿盘齿轮咬合良好，运转流畅，不卡死； 5.采用毛坯钢材精密硅熔胶工艺铸造钻架和手摇盘做工工整，精度高，耐磨性好。 |
|  | 锥子 | 个 | 1 | 3"，10*120mm，采用铬钒钢锻造，整体热处理，硬度高韧性好，表面采用喷塑处理，防锈能力强。 |
|  | 镊子 | 个 | 1 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 |
|  | 水准器 | 个 | 1 | 1.氧化铝合金结构； 2.180莹光高清晰放大型水泡； 3.适合夜间作业； 4.强磁设计，测量精度高。 |
|  | 直角尺 | 个 | 1 | 1.粗字体镭射刻度，表面亚光喷砂处理，精确度高。 2.规格：300mm；尺身长320mm；尺身宽20mm；尺座长160mm；尺座宽20mm；尺厚1.8mm 3.不锈钢材料，硬度 561HV（或 53HRC），2级. |
|  | 工具箱 | 箱 | 1 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等，金属盒包装。 |
|  | 寒暑表 | 只 | 1 | 量程-40 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 |
|  | 湿度计 | 个 | 1 | 指针式；测量范围湿度：10～95% 湿度：2．5%±1%RH 。 |
|  | 蒸发皿 | 个 | 1 | 1．实验用加热仪器60mm，陶瓷制造，附铁圈；蒸发皿高：27mm；壁厚：2～2．5mm；蒸发皿容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±l；基本尺寸大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸大干或等于100mm时， 极限偏差按基本尺寸的±3%计算； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3%； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 |
|  | 橡胶塞 | 套 | 13 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 |
|  | 试管 | 支 | 60 | 1．透明玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：试管外径Φ15 mm；试管高150 mm；壁厚1 mm。3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。 |
|  | 试管 | 支 | 5 | 1．透明玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：Ф32mm×200mm；3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。 |
|  | 烧瓶1 | 个 | 5 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：圆底，500 mL。 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm； 7．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 烧瓶2 | 个 | 5 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：平底，250 mL；尺寸：瓶身直径：88±2 mm；瓶底直径：44±1 mm；瓶颈外径：25±1 mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 烧杯1 | 个 | 30 | 100mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯2 | 个 | 30 | 150 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯3 | 个 | 30 | 250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯4 | 个 | 30 | 300mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯5 | 个 | 5 | 500mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 酒精灯 | 个 | 25 | 1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6． 厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7． 酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 |
|  | 漏斗 | 个 | 5 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：90±2mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm；2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃；3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色；4. 口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角；5. 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄偏离轴线不超过3－5mm。 |
|  | 电子打火枪 | 个 | 13 | 电加热丝 |
|  | 教学用远红外加热器 | 台 | 1 | 1.远红外数显，电压：220V，功率1000w，额定温度：400度，直径180mm； 2.LED数码显示，操作方便；恒温控温，发热盘加热均匀，LED数码管，耐高温； 3.表面静电喷涂，耐腐蚀性强，坚固耐用；无明火，顶部发热盘两侧、底部有散热孔。 |
|  | 烧杯用电加热器 | 台 | 1 | 1.规格：500ml，功率300w，电压~220V±10%，最高使用温度：380度（加热元件表面温度），控温范围：环境温度~380度； 2.电热套内胆采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将电阻丝密封在绝缘层内，织成圆柱形平底内热式加热器； 3.数显显示屏控制面板； 4.有加热面积大，升温快升温效果好无名火，不易碰伤玻璃器皿，便于存放烧杯等优点。 |
|  | 烧瓶用电加热器 | 台 | 1 | 1.规格：500ml，功率300w，电压~220V±10%，最高使用温度：380度（加热元件表面温度），控温范围：环境温度~380度； 2.电热套内胆采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将电阻丝密封在绝缘层内，织成半球形内热式加热器； 3.数显显示屏控制面板； 4.有加热面积大，升温快升温效果好无名火，不易碰伤玻璃器皿，便于存放圆底烧瓶等优点。 |
|  | 三通连接管 | 个 | 13 | 7mm*8mm，T 形 |
|  | 陶土网 | 个 | 13 | 陶土网，尺寸125*125mm。 1．产品由金属网和附在网上的陶土组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落； 4．整体应平整、美观，不翘角。 |
|  | 打气筒 | 个 | 1 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度 15 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa |
|  | 石蜡 | g | 1000 | 500g/包 |
|  | 蜂蜡 | g | 500 | 500g |
|  | 方座支架 | 套 | 13 | 1.采用铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）1.5kg,冲压烧瓶夹，做工精细放置稳定； 2.简易小烧瓶夹，采用优质弹簧，弹性好，加厚材质结实耐用。 3.大小圈(Φ110mm/Φ70mm)；加厚铝合金平行夹，垂直夹； 4.钢材直径 (Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm)； 5.铝合金平行夹，垂直夹。 |
|  | 多功能实验支架 | 套 | 1 | 1.产品由：底座、立杆、铁环、滴定夹等配件组成； 2.大A型座：边长270mm，2.3kg； 3.小A型座：边长220mm，1.5kg ； 4.长杆700mm，短杆500mm，直径Φ12mm； 5.铁环Φ90mm，滴定夹1个，试管架板1个，漏斗架板1多个，圆盘2个； 6.不同组合有不同的功能，支架稳度大，夹持牢固，组装方便，具有物理支架、方座支架等教学仪器的功能。 |
|  | 升降台 | 台 | 1 | 1.产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 2.升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。 3.工作台面：上面板150mm×150mm，下底板200mm×200mm。 4.上下面板均采用不锈钢材质。其它金属表面均电镀处理。 |
|  | 半导体致冷器 | 台 | 1 | 产品主体规格：250*120*100mm,材质：主体采用有机玻璃材质，由半导体制冷片、散热水槽、水箱、DC接线插座、小马达及扇叶、温度计、电源适配器组成。可用于致冷、加热和温差发电，致冷片面积为40 mm×40 mm，致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于2min，电源适配器为12v6A，散热水温度计2支，量程为-10℃--110℃，具有制冷和温差发电转换开关功能。 |
|  | 晶体熔化与凝固实验器 | 套 | 1 | 本仪器主要由：1.玻璃杯1个、2. 试管2个、4.温度计2个、3.试管及温度计固定装置1套、5.搅拌勺等组成。 |
|  | 碘升华凝华管 | 个 | 1 | 1.由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克； 2.手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm； 3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）； 4.管体应耐80℃温差的急冷骤热； 5.升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 |
|  | 制作简易温度计 实验材料 | 套 | 1 | 本仪器主要有玻璃瓶、胶塞、细塑料管、颜料（可食用）、塑料滴管、杯子、温度计构成 |
|  | 物质弹性实验材料 | 套 | 1 | 产品有拉簧、压簧、彩虹圈、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等组成，拉簧和压簧均为金属弹簧材质，彩虹圈采用塑料 材质、φ不小于60mm，拉伸1.5米不变形，钢尺为不锈钢材质、量程不低于150mm,用于演示易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变等材料的弹性实验。 |
|  | 物质磁性实验材料 | 套 | 1 | 多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、木块、镍片、回形针若干 |
|  | 磁悬浮原理实验器 | 套 | 1 | 产品由：1.试管1支、2.试管塞1个、3.强磁体2块，4.指南针1个等构成，试管规格：15mm*100mm,非玻璃制品实验更安全，试管塞与试管配合正常实验不易脱落，强磁体φ10mm*10mm，指南针盘φ30mm。 |
|  | 物质导电性实验材料 | 套 | 1 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光 |
|  | 电缆结构与材料套材 | 套 | 1 | 本仪器主要由裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、通讯电缆组成，电缆分类配有展示板固定及名称，收纳盒，通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构。 |
|  | 人体发电趣味演示仪 | 套 | 1 | 规格：280*200*230mm，由两种不同金属类型的金属片（如铜、铝）和一个灵敏电流计，以及亚克力支架构成。 |
|  | 物质导热性实验材料 | 套 | 1 | 包含铜条、铁条、铝条、陶瓷汤匙、石棉布、塑料条、木片等组成 |
|  | 热传导演示器 | 个 | 1 | 表面喷涂有可以跟随温度变化的温变油墨，包含直径5mm 的铜棒、铝棒、不锈钢棒、铁棒、聚四氟乙烯塑料导热棒各一根，铜质受热块一块。采用的是五边形中间受热的结构，在加热铜块中间铜块时可以让热量均匀的传递，更好的表现实验效果，受热后，温变油墨变色，不同材料区别明显，冷却后可以恢复颜色 |
|  | 双金属片 | 个 | 1 | 1.由铜、铁组成；2.该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固；3、手柄为木制。 |
|  | 托盘天平1 | 台 | 13 | 1.最大称量200g，分度值0.2 g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |
|  | 托盘天平2 | 台 | 1 | 1.产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平； 2.有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g，标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm； 3.结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀； 4.游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位； 5、砝码分别为：200g一个、100g二个、50g一个、20g二个、10g一个。 |
|  | 电子天平 | 台 | 1 | 1.量程:1000g；2.可读性:0.1g；3.重复性:±0.1g；4.线性:±0.1g；5.秤盘尺寸:130mm；6.外型尺寸：190*240*75。 |
|  | 体重秤 | 台 | 1 | 0g～160kg，500g |
|  | 物理天平 | 台 | 1 | 1.杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等； 2.最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg； 3.横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳； 4.砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 |
|  | 案秤 | 台 | 1 | 1.产品由底座、盘架、标尺、砣架、砣及盛物盘等组成。 2.最大秤量：10kg，最小分度值10g。 3.底座和盘架为铸铁制造，表面喷漆处理。 4.砣架为金属制，电镀。 5.盛物盘直径270mm，不锈钢。 |
|  | 弹簧度盘秤 | 台 | 1 | 8kg。1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。 2.最大秤量为8kg，最小称量：200g，分度值为20g。 3.底座是170mm*250mm。 4.秤盘为不锈钢制成，直径250mm。 5.有调零装置。整体机架为金属材料制，表面喷漆处理。 |
|  | 圆柱体组 | 套 | 13 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） |
|  | 立方体组 | 套 | 13 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 |
|  | 长方体组 | 套 | 9 | 含铜、铁、铝、木材4种材质，包括6cm3 8cm3、10cm3、12cm3、14cm3、20cm3等6种不同体积 |
|  | 量筒1 | 个 | 1 | 1．标称容量：500mL，量入式允差±2．5mL，量出式允差±5．0mL； 2．最小分度：5ml； 3．最高标线到内底最小距离：220mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：50mm； 5．全高：350mm±15mm； 6．壁厚：不小于1．2mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应作熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度 线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在； |
|  | 量筒2 | 个 | 1 | 1．标称容量：250mL 2．透明钠钙玻璃材质； 3．底座和口部边缘应作熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 5．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； 6．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 7．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 8．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在； |
|  | 量筒3 | 个 | 50 | 1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．最高标线到内底最小距离：150mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm； 5．全高：250mm±10mm； 6．壁厚：不小于1mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应作熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在； |
|  | 量杯 | 个 | 1 | 1．标称容量：250mL； 2．最小分度：25mL； 3．最高标线到内底最小距离：110mm； 4．量入式允差±3．0mL，量出式允差±3．0mL； 5．全高：200mm±10mm； 6．壁厚：不小于1．2mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量杯放在平台上，不应摇晃，空量杯放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作； 11．当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与盘杯轴线相垂直的平面内；量杯的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线的短线的长度应为量杯身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量杯上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在； |
|  | 密度计1 | 支 | 1 | 1.标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。 2.密度范围：1.000～2.000。 3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4.其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 |
|  | 密度计2 | 支 | 1 | 1.标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 2.密度范围：0.700～1.000。 3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4.其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 |
|  | 光学显微镜 | 台 | 1 | 主要技术参数放大倍数：40X-640X 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜 目镜：惠更斯H10X/13，H16X/10 物镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹） 转换器：三孔 载物台：单层方平台，切片夹 大小120mm×120mm 调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm 聚 光 镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15 光源：LED电光源，亮度可调，可充电 |
|  | 放大镜 | 个 | 13 | 1.放大倍数：5倍，直径 60mm；2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为ABS抗摔型材质，高清光学玻璃镜片。3.外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。 |
|  | 望远镜 | 个 | 1 | 1.放大率：7倍；2.物镜口径：35mm；3.视野：140M/1000M；4.出瞳直径：4mm；5.出瞳距离：18mm ；6.产品尺寸：190x150x55mm；7.分辨率：5.6＂；8.贮存温度：-55－+70℃；9.工作温度：-40－+55℃；10.视度调节范围：±4屈光度；11.目距调节范围：55－72mm；12.装箱数量：20PCS；13.望远镜重量：600克；14.全套重量：790克。 |
|  | 半导体性质实验材料 | 套 | 1 | 包含信号发生部件，二极管，三极管，灯珠及连接导线。 |
|  | 记忆合金特性实验盒 | 套 | 1 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变 |
|  | 纳米材料实验盒 | 套 | 1 | 由自洁玻璃（72mm*155mm）一块、纳米磁流体一瓶（直径22mm，高80mm），纳米布一块200x200mm，普通布一块200x200mm，普通镜片玻璃一块100mmx50mm，强磁铁一块，透明塑料盒一个组成，纳米磁流体在磁铁作用下呈现一种流动性，纳米布与普通布对比中出现疏水性，即水无法浸透纳米布，自洁玻璃让水滴更加的立体饱满。 |
|  | 分子间作用力模型 | 个 | 1 | 本仪器主要由φ30mm塑料球、φ20mm，长130mm弹簧组成，模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，用于演示分子间斥力、分子间引力。 |
|  | 内聚力演示器 | 个 | 1 | 由铅柱二个、刮削器、压紧装置和板动杆二根组成。铅柱由元钢和铅组成，直径20mm,高不小于45mm,金属柱上应有可悬挂孔和压紧定位空。刮削器由塑料外筒和刀片组成。压紧装置由螺杆带螺帽二根、上下压板及旋紧丝杆组成。 |
|  | 食用色素 | mL | 10 | 水油两用色素，红色，色泽鲜艳，稳定性好，着色力强。 |
|  | 演示直尺 | 把 | 1 | 1.尺寸：1000mm，高精细刻度； 2.采用环保ABS塑料制作，无毒无味，健康环保； 3.加厚坚固塑料耐摔耐弯。 |
|  | 钢直尺1 | 把 | 13 | 1.1000mm,不锈钢制；2.最小分度值为1mm。 |
|  | 钢直尺2 | 把 | 13 | 1.600mm,不锈钢制；2.最小分度值为2mm。 |
|  | 钢卷尺 | 盒 | 1 | 1.2000mm，精确测定内外径； 2.弹性防护尺垫，保护尺带不磨损； 3.设计主观，握感舒舒适。 |
|  | 布纤维卷尺 | 盒 | 1 | 1.优质PVC玻璃防水纤维尺带，高强度抗冲击塑料尺壳，坚固耐用； 2.高精刻度测量精准无误，适用范围广，不锈钢拉环用仿牛皮材质包裹，耐磨抗拉扯； 3.尺带长30m。 |
|  | 游标卡尺 | 把 | 1 | 1.测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm； 2.尺体采用不锈钢材质，性能稳定，耐磨性强，使用寿命长； 3.高清晰激光刻线，切边细腻，精确度高； 4.轻盈设计，握感舒适，工艺打造，光洁度高，测量顺畅。 |
|  | 外径千分尺 (螺旋测微器) | 只 | 1 | 1.测量范围：0-25mm 2.硬质合金测量表面，烤漆尺架。 3.棘轮测刀，带锁紧扳手。 4.分辨率0.01mm，精密度高。 |
|  | 激光测距仪 | 台 | 1 | 1.量程1mm-50m，精度±1mm； 2.电子水平，角度实时显示；高清背光清晰明亮；软胶包覆，抗震防摔；PC光学镜头； 3.可储存20组测量数据；实时语音读数；双供电模式；无操作自动关机。 |
|  | 机械秒表 | 块 | 13 | 一、适用范围、规格型号： 1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。 2. 最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1等；有暂停机构。 二、技术要求： 1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。 2．秒表在任何位置工作时不应停摆。 3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T 1534第4.3条要求。 4．延时走时应符合QB/T 1534第4.4条要求。 5．上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合QB/T 1534第4.5～4.19条要求。 6.金属外壳，尺寸：70*50*16mm。 |
|  | 电子秒表 | 块 | 1 | 1.产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。 2.外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。 3.0.01s。 |
|  | 节拍器1 | 个 | 1 | 1.机械式节拍器，速度：40～208拍/分，39 档； 节奏类型：0、2、3、4、6； 2.金属压印刻度条，刻度清晰； 金属摆舵；铜制铃铛，铜制金属摆锤；牢固ABS外壳。 |
|  | 节拍器2 | 个 | 1 | 1.石英电子节拍器，拍子范围：1-300次/份，鼓点和韵律：0.1.2.3.4.5.6.7.8.9； 2.LED显示屏； 拨盘式调整节拍数；核心石英技术，保证街拍准确； 可外接电源。 |
|  | 沙漏 | 个 | 1 | 高硼硅耐热玻璃+海心沙，计时5分钟，误差≤±10% |
|  | 滴漏 | 个 | 1 | 滴水小时钟，组装后成品≧170*150*280mm. 演示滴水时钟的运动过程. |
|  | 日晷 | 个 | 1 | 非固定赤道式，塑料圆形晷面，直径300mm； 日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为35°～88°，有角度指示，误差≤±2°； 北面和南面时刻线，包含 0 时至 23时； 每隔15°均匀分布1长线，7.5°分布1短线，误差≤±1°； 金属晷针与日晷面垂直，底座上有指南针确定方向。 |
|  | 斜面小车 | 套 | 13 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶 和摩擦材料等组成，与教学支架配套使用； 斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，具有有滑轮缓冲或捕获小车装置； 斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm； 附摩擦材料丁晴橡胶、 砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。 斜面板外形尺寸：915mm×100mm×20mm，捕获小车档条固定牢固； 标尺全长900mm、累计误差不超过2mm、最小分度值1mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰； 安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度，支撑杆总长150mm，φ6mm； 滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动； 摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 摩擦材料由丁青橡胶、砂纸、棉布构成，规格：长900mm，宽100mm，与斜面板配合使用； 摩擦材料固定夹4个，固定摩擦材料牢固、实验过程中不易滑动。 |
|  | 力的作用趣味实验材料 | 套 | 1 | 含凯夫拉丝、微型手指电机、手指陀螺等 |
|  | 弓箭 | 把 | 1 | 600mm，原生态环保竹制弓箭，软橡胶箭头。 |
|  | 弹弓 | 把 | 1 | 白榉木弹弓支架，橡胶管 |
|  | 连弩枪 | 把 | 1 | 弓长500mm，原生态环保弓弩，软橡胶箭头。 |
|  | 改变物体运动状态实验装置 | 套 | 1 | 两种不同质量的小铁球、条形磁铁、小球释放轨道、托盘等组成； 产品规格：320mm*400mm*60mm。实验现象证实，力可以改变物体的运动状态及物体质量和物体惯性大小的量度。 |
|  | 水火箭 | 台 | 1 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° |
|  | 物体受力与运动演示器 | 套 | 1 | 含直流电机、绕线盘、电源开关等；直流电机额定电压 3 V，空载电流小于 50 mA，悬挂200 g 重物匀速上升时工作电流小于 150 mA电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长 800 mm±50 mm |
|  | 螺旋弹簧组 | 组 | 13 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 |
|  | 演示测力计 | 个 | 1 | 1.由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成； 2.刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N；右左侧刻度线一致。 |
|  | 条形盒测力计1 | 个 | 13 | 1.1N，由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调； 2.最小刻度：0.02N；3、金属表面防锈处理。 |
|  | 条形盒测力计2 | 个 | 13 | 1.2.5N，由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调；2.最小刻度：0.05N；3.金属表面防锈处理。 |
|  | 条形盒测力计3 | 个 | 13 | 1.5N，由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调；2.最小刻度：0.1N；3.金属表面防锈处理。 |
|  | 条形盒测力计4 | 个 | 13 | 1.10N，由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.最小刻度：0.1N。 3.金属表面防锈处理。 |
|  | 圆盘测力计 | 个 | 1 | 1.5N，圆盘指针式； 2.产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成； 3.表面直径约200mm，分度值1N。 |
|  | 数字测力计1 | 个 | 13 | 1.5N（500g），最小读数0.001N（0.1g），精度：±0.5%； 2.加厚电子薄膜按键设计，超大显示屏；屏幕翻转显示，便于测量； 3.电源一键启动开关；峰值、自动峰值、实时跟踪模式多种模式转换；五种测试头演示，推拉压三种测试方式。 |
|  | 数字测力计2 | 个 | 1 | 1.20N（2Kg），最小读数0.01N（1g），精度：±0.5%； 2.加厚电子薄膜按键设计，超大显示屏；屏幕翻转显示，便于测量；电源一键启动开关；峰值、自动峰值、实时跟踪模式多种模式转换；五种测试头演示，推拉压三种测试方式。 |
|  | 拉压测力计 | 个 | 1 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。 最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。 刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 |
|  | 重锤 | 个 | 1 | 300g |
|  | 金属钩码1 | 套 | 13 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 |
|  | 金属钩码2 | 套 | 13 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放 |
|  | 欹器模型 | 组 | 1 | 复古欹器，支架为鸡翅木材质，罐体为仿玉，可用水演示虚则欹 中则正 满则覆。 |
|  | 双锥体上滚演示器 | 套 | 1 | 规格：830*200*230mm，采用金属、塑料、木材组合而成 锥体、圆柱体是否能“爬”到轨道顶部。轨道夹角可调，配有圆柱。探究锥体爬坡的条件。 |
|  | 重心应用趣味实验材料 | 组 | 1 | 包含平衡鸟一只，高空踏车一个，不倒翁一个，橡皮泥一块，斜边三角木一块 |
|  | 摩擦力实验器 | 套 | 13 | 由摩擦板、摩擦块、3种摩擦材料、匀速电机装置、电子测力计、细绳、钩码、定滑轮等组成；摩擦板规格：800mm*100mm*18mm,表面平整，质地坚硬，表面均匀。摩擦块规格110mm*50mm*35mm,两相临面开有砝码槽（φ25mm）；摩擦材料为3种不同粗糙程度的布匹，尺寸与摩擦板匹配，匀速电机装置电机拉动速度0-5cm/s,可调节，一端有挡板功能，4位数码管显示摩擦块移动速度，具有行程保护功能；电子测力计测力最大为50N，测力精度为0.01N，4位数码管显示，内置可充放电锂电池，电池容量不低于2800mah；钩码规格数量：10g×1只，20g×2只，50g×2只，200g×2只，钩码成套组成，表面镀铬，无毛刺，误差小于±1g。 |
|  | 摩擦力趣味实验制作材料 | 套 | 1 | 本仪器主要由：透明塑料瓶、细线、小木棒、气球、气垫盘、透明塑料管、皮筋、塑料管等组成。用于完成听话瓶子、气垫光盘等趣味实验，探索关于摩擦力趣味实验。 |
|  | 轴承模型 | 套 | 1 | 产品由滑动轴承和滚动轴承组成。滑动轴承由轴承架、转轴、轴套组成。 轴承架采用工程塑料制作； 转轴采用金属材料制作，外径不小于18mm，内径不小于16mm，轴套材质为铜质；滚动轴承由外圈、内圈、滚珠组成。 外圈和内圈均采用透明性好的塑料制作，外圈沿圆周剖为两半，能打开看清滚动轴承内部结构。 外圈外径不小于100mm，内圈内径不小于50mm，滚珠采用直径不小于15mm的钢珠，钢珠数量为7粒。 |
|  | 运动和力实验器 | 套 | 1 | 包括小车（车轮直径≥20mm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等； 平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm； 斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm； 铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm |
|  | 伽利略理想斜面演示器 | 套 | 1 | 1.伽利略理想斜面演示器的结构主要由基座、斜面轨道、斜面调节块、护球器、高度标尺、钢球、支脚和调平支架等组成； 2.长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑； 3.产品做工精细，表面光滑圆润，金属底座平稳坚固，经久耐用。 |
|  | 惯性演示器 | 套 | 1 | 1.本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。 2.壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。 3.红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。 4.拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。 5.玻璃球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 |
|  | 阿基米德原理实验器 | 套 | 13 | 1.仪器主要应用于中学物理教学中，探究浮力与物体排开水的关系时使用； 2.产品主要由透明溢杯、测量筒、圆柱杯组成； |
|  | 浮力原理演示器 | 套 | 1 | 产品由大水箱、小水箱、浮子、连通管、接头等组成。 水箱采用透明性好的塑料制成，大水箱外壁标有指示深度的刻度线； 浮子采用工程塑料制作，色泽鲜艳、醒目；浮子上配有重物，体积能做微量调节；产品的连接软管为乳胶管。 |
|  | 气体浮力演示器 | 套 | 1 | 1.抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成； 2.仪器外形尺寸不小于190mm*145mm*310mm,透明容器的体积为不小于4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积应不小于1000cm³； 3.浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化不大于3%，且不可有开裂、破损及变形现象； 4.平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡； 5.气阀为台阶口，外径为8mm，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜25°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。 |
|  | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成； 悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 |
|  | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 1 | 1.产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2.透明球体直径≥70mm； 3.吸排气筒容量：0～20ml； 4.透明塑胶管长度≥200mm； 5.各处配合无漏气现象。 |
|  | 浮力趣味实验材料 | 套 | 1 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验 |
|  | 压力和压强演示器 | 套 | 1 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm |
|  | 压力作用效果演示器 | 套 | 1 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 |
|  | 钉板实验材料 | 套 | 1 | 本实验仪器由密钉板、疏钉板、气球等组成；钉板规格：219mm*165mm,钉子尖做钝处理；密钉板钉子数量352个、疏钉板钉子数量为96个，气球数量5个。实验时用密钉板时水袋不破，用疏钉板实验时水袋破的实验等，探索压强、压力、受力面积三者的关系实验。 |
|  | 液体内部压强实验器 | 套 | 1 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm有手动转动机构，有标尺 |
|  | 微小压强计 | 台 | 1 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 |
|  | 透明盛液筒 | 个 | 1 | 1.外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm； 2.口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象； 3.标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。 4.材料为透明塑料注塑成型。 |
|  | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 1 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。 |
|  | 液体压强与深度关系实验器 | 套 | 13 | 组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1.透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2.塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3.透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 |
|  | 帕斯卡球 | 个 | 1 | 1.产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2.圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3.空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4.活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5.组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 |
|  | 液压机模型 | 个 | 1 | 1.产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成；2.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm；3.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱；4.压力表示值：最大值为2.5Mpa；5.整体高度：280mm。 |
|  | 连通器 | 个 | 1 | 1.本产品由透明工程塑料组成的连通器和插接式底座两部分组成。2.连通器管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根组成。3．产品外形尺寸不小于：240×150×200mm。4．粗直管外径为37mm，细管外径为14mm壁厚不小于2mm。5．底座为双边插接式，结构稳定，底座放在倾斜10°的平面上，不会倾到。 |
|  | 船闸模型 | 个 | 1 | 本仪器主要由：1.阀门2个、2. 电源适配器1个、3.闸门2个、4.浮体1个、5.闸室3个，水泵1个，蓄水池一个，水道一个等组成，高240mm，长420mm，宽150mm，厚4.5mm，通过阀门和闸门的开闭状态控制闸室水位的变化，可以明显表现船闸的原理，采用循环流水方式更加逼真的还原真实的船闸运行状况。 |
|  | 生活中的连通器模型 | 套 | 1 | 透明地漏模型不小于120*120*120mm，水位计模型不小于110*140*150mm，可注水演示。 |
|  | 倒装壶 | 个 | 1 | 透明倒装壶模型，尺寸不小于120*120*120mm，可装水直观演示。 |
|  | 乳胶管1 | m | 5 | 外径9mm，内径6mm 1．产品用优质乳胶制造； 2．产品内径为5～6 mm，壁厚1 mm； 3．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 |
|  | 乳胶管2 | m | 5 | 外径6mm，内径4mm 1．产品用优质乳胶制造； 2．产品内径为4 mm； 3．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 |
|  | 马德堡半球 | 套 | 1 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm |
|  | 玻璃管1 | g | 1000 | 1．透明玻璃材质，中性料； 2．外径：Φ5 mm～Φ6 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能： 耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |
|  | 玻璃管2 | g | 1000 | 1．透明玻璃材质，中性料； 2．外径：Φ7 mm～Φ8 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能： 耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |
|  | 负压鱼缸 | 个 | 1 | 200 mm×200 mm×250 mm |
|  | 可密封长玻璃管 | 支 | 25 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 |
|  | 大气压系列实验材料 | 套 | 1 | 本仪器主要由：塑料杯、塑料片、哈勃瓶、气球、玻璃瓶、橡胶塞、吸管、注射器、条形盒测力器、马德堡半球实验装置等组成。可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验。 |
|  | 空盒气压计1 | 台 | 1 | DYM3型，测量范围800hPa～1064hPa，温度范围：-10~40℃，测量误差：经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0HPA，示度盘最小分值：1HPA，附温度最小分值：1℃ |
|  | 空盒气压计2 | 台 | 1 | 产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 |
|  | 肺呼吸模拟器 | 套 | 1 | 1.本模型通过电动传杆周转运动，上下移动，显示呼吸运动的吸气和呼气两个过程；2.显示胸廓的前面观。打开电链可见与呼吸运动有关的诸结构胸肋关节，肋间外肌、肋间内肌、隔肌、气管、左、右支气管和左、右肺；3.模型部分为塑料制，机动部分金属制配以木匣装置。4.产品尺寸：420*230*650mm。 |
|  | 离心水泵模型 | 个 | 1 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100mm，进水口外径10mm，出水口外径8mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600mm |
|  | 抽水机模型 | 个 | 1 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 |
|  | 流体压强与流速关系演示器 | 个 | 1 | 1.仪器供初中物理流体动力学教学用，演示流动流体的的压强和流速的关系；2.仪器由粗细不一的水平玻璃管和两根U连通玻璃管、固定板等组成；3.流体在管中作稳流时，在管子粗的地方，流速小，压强大；在管子细的地方，流速大，压强小；4.整体尺寸：380*90*300mm。 |
|  | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 | 1.由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成；2.机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形；3.风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成；4.底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V |
|  | 伯努利悬浮球演示器 | 套 | 1 | 含气源、悬浮球等；产品规格：350mm*260mm*300mm,采用无刷超静气源装置，无级变速可调，配有气管及漏斗，可实现悬浮球、悬浮“吸球”等实验，可作为探索流体压强与流速关系实验气源装置，使用24V电源适配器，测试电流3.2A时，转速≥30000转/分；开关采用金属按钮开关，具有通电指示功能，仪器外部采用塑料绝缘材料制成，泄露电流和电器强度符合安全用电标准。 |
|  | 杠杆 | 套 | 13 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 |
|  | 演示滑轮组 | 组 | 1 | 可卡式。1.配备：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm；可卡2套，滑轮直径53mm。2.滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。3.滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。 |
|  | 滑轮组 | 组 | 13 | 可卡式。1.单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2.滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3.轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。 |
|  | 支杆定滑轮组 | 组 | 1 | 1.全金属结构，每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件；2.支杆高度可调；3.包装规格： 386mm×153mm×48mm，包装内衬用珍珠棉材料。 |
|  | 轮轴模型 | 个 | 1 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴、摇臂和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120 mm，小轮Φ60 mm；支架为 2 mm 钢板冲压，主轴直径 6 mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4 N·m |
|  | 桔槔 | 套 | 1 | 尺寸：380*200*380mm，实木喷透明漆制作。施力后能模拟桔槔去过过程。 |
|  | 辘轳 | 套 | 1 | 规格：380*210*315mm，材质：樟子松木，辘轳的主要部件是一根短圆木，上绕绳索，圆木可环绕其固定轴而转动。 |
|  | 水转连磨 | 套 | 1 | 材料为18与25mm厚奥松板，包含：9个18mm直径100mm磨盘，9个25mm磨座，三个18mm直径140mm轮盘，1个直径240mm水轮，一根500mm长 15mm粗榉木实心圆轴，整体宽344mm，长460mm，高 270mm,纯木打造，未用轴承，施力后可以顺畅运转。 |
|  | 简单机械设计实验箱 | 套 | 1 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型铁架台底座*2、新型升降块*2、2#实验小车*1、小车铝导轨*1、铝导轨多功能底座*2、导轨水平调节脚*1、导轨不锈钢撑脚*2、导轨角度盘*1、导轨端盖支架*2、钩码套装(50g*5pcs 10g*5pcs )*1、金属天平平衡尺*1、单滑轮*2、三串滑轮组*2、开瓶器*1、弹簧钢丝(φ1.2mm)*0.2、筷子(5mm直径（不带牙签）)*1、尖嘴镊子(ESD-12(尖))*1、得力剪刀(160mm*62 得力No.6034)*1、老虎钳(6寸瓶嘴-散装)*1、核桃夹(红柄老款)*1、十字夹板螺丝(BZJ D5*75mm（螺纹M4）)*1、得力直尺*1、不锈钢高头滚花螺丝(BZJ 国标M4*14mm)*1、圆筒测力计(2.5N)*1、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*1、304不锈钢棒(φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角)*2、圆筒测力计(5N)*2、2#小车挂绳件*1、轮轴滑轮组*2。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 金属天平平衡尺：外形尺寸350*37mm ，钣金喷塑成型，开有等距的小圆孔用来悬挂重物。两端有等长的螺丝杆，通过螺母调节平衡。 2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。 小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。 铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。 导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。 导轨端盖支架：外形尺寸134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。 单滑轮：外形尺寸105*20mm，ABS材质，滑轮直径42mm，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 三串滑轮组：外形尺寸215*20mm，ABS材质，由三个直径为φ60mm、φ40mm、φ25mm的滑轮串联而成，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 2#小车挂绳件：外型尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。 轮轴滑轮组：外形尺寸120*35mm，ABS材质，由三个直径为φ60mm、φ40mm、φ25mm的滑轮并联而成，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 四、实验清单 1.认识各类杠杆；2.探究杠杆的平衡条件（2011版课程标准）；3.探究使用杠杆省功吗；4.探究定滑轮和动滑轮的特点；5.使用动滑轮是否省功；6.探究滑轮组的特点及其作用；7.斜面运动物体的受力分析；8.测量斜面提升物体所做的攻；9.测量滑轮组机械效率实验；10.探究影响机械效率大小的因素；11.轮轴模型实验。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级下册第十二章简单机械； 苏科版：九年级上册第十一章简单机械和功； 北师大版：八年级下册第九章机械和功。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 |
|  | 初中力学实验箱 | 套 | 1 | 包括运动与力压强与浮力两个实验箱： 一、运动与力实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 2#实验小车*2、小球爬坡演示器*1、新型铁架台底座*2、小车铝导轨*1、铝导轨多功能底座*2、导轨水平调节脚*1、导轨不锈钢撑脚*2、导轨角度盘*1、2#小车磁吸-S极*2、2#小车磁吸-N极*1、导轨端盖支架*2、导轨端盖导轮*2、学生套尺*1、钢卷尺(2m)*1、游标卡尺(0-150mm)*1、外径千分尺(0-25mm)*1、机械停钟（机械秒表）(J01205 表盘刻度60s 分度值0.2s)*1、电子秒表（普通）(KD-2005)*1、得力剪刀*1、透明胶带（小）*1、铜丝（Φ1mm&Φ3mm）(φ1mm&φ3mm铜丝*各1米)*1、规则与不规则面板*1、圆筒测力计(5N)*2、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*2、304不锈钢棒(φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、新型升降块*1、黄铜线坠(12.5g)*1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 118*62*50mm)*1、250ml塑料量杯(上口直径7.5cm底直径6.5cm高54.7cm不带把手)*1、油性记号笔*1、摩檫力大EVA块(EVA 外形尺寸100*58*8mm)*1、2#小车挂绳件*1、摩檫力小EVA块(EVA 外形尺寸100*29*8mm)*1、摩檫力橡胶块(橡胶 外形尺寸 100*58*8mm)*1、摩檫力亚克力块*1、压缩弹簧（回位弹簧）(线径0.4mm 直径4mm 长度5mm)*1、XS087-1.0自制弹簧测力计*1、测力计指针*1、测力计挂钩卡扣*1、带拉钩的弹簧(规格：0.6*8*50)*1、测力计挂钩*1、测力计刻度贴纸*1、20mm铁球（爬坡小球）(表面镀镍 直径20mm)*1、小球爬坡铝棒*2、单滑轮*1、斜坡不倒翁*1、钩码套装(50g*5pcs 10g*5pcs)*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。 铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。 导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。 导轨端盖支架：外形尺寸134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。 2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。 小球爬坡演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别。爬坡支撑架为钣金喷塑，用于演示小球爬坡实验。 2#小车磁吸-S极：外形尺寸35*22*8mm，ABS材质，橙色，采用扇形设计。内部槽宽2mm，装有∅20mm的强力磁铁，表面贴有S极标识。背部采用卡槽方式与实验小车配合。 2#小车磁吸-N极：外形尺寸35*22*8mm，ABS材质，橙色，采用扇形设计。内部槽宽2mm，装有∅20mm的强力磁铁，表面贴有N极标识。背部采用卡槽方式与实验小车配合。 导轨端盖导轮：外形尺寸42*42*27mm ，ABS材质，滑轮中间有φ2*27mm轴承钢滚针连接，超低阻力。 规则与不规则面板：高强度PMMA材质，透明，包含不少于6种形状不同面板。 2#小车挂绳件：外型尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。 斜坡不倒翁：外形尺寸φ80*20mm，PLA材料，侧边内部嵌有配置钩码，稳定立于斜面不倒。 钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。 四、实验清单 1.用刻度尺测量长度、用表测量时间（2011版课程标准）；2.测量不规则物体的长度；3.用钢卷尺测量黑板、桌椅的尺度；4.用外径千分尺测量头发丝的直径；5.用卡尺测量水管的内外径；6.力的相互作用实验；7.探究二力平衡的条件；8.用弹簧测力计测量力（2011版课程标准）；9.判断重力的方向；10.探究重力大小与质量的关系；11.寻找规则与不规则形状物体的重心；12.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力（2011版课程标准）；13.探究影响滑动摩擦力大小的因素；14.探究阻力对物体运动的影响；15.测量物体运动的速度（2011版课程标准）；16.探究在弹性限度内弹簧伸长量与拉力大小的关系；17.自制弹簧测力计；18.小球爬坡实验；19.重心应用趣味实验-高空踏车；20.重心应用趣味实验-斜坡上的不倒翁。密度的变化。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级上册第一章机械运动，八年级下册第七章力，八年级下册第八章 运动和力； 苏科版：八年级上册第五章物体的运动，八年级下册第八章力 ，八年级下册第九章力与运动； 北师大版：八年级上册第三章物质的简单运动，八年级下册第七章运动与力。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 八、附加配置及注意事项 一、压强与浮力实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 钩码套装(50g*5pcs 10g*5pcs )*1、量筒(定制)(高硼硅 100ml 浸透印刷)*1、圆筒测力计(1N)*1、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*1、得力剪刀*1、食盐（20g）(食盐*20g)*1、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、锥形壳体（大口）*1、塑料白色乒乓球(白色)*1、桌面收纳盒（小号水槽）(155*110*70mm 磨砂透明)*1、250ml塑料量杯(上口直径7.5cm底直径6.5cm高54.7cm不带把手)*3、蜂蜡(20g/块)*3、圆头十字螺丝（自攻尖脚）(BJZ 国标PA2.3*20mm 碳钢氧化发黑 4.8级)*2、食用油（50ml）(食用油*50ml)*2、迷你蓝色螺丝刀（十字）(3.0mm十字)*1、阿基米德重物(J21007 重物 直径35mm 内含50g钩码)*1、阿基米德溢水杯(J21007 杯)*1、潜水艇球*1、硅胶管(内径2mm外径4mm 白色 食品级)*0.2、一次性针筒/注射器（30mL）(30mL)*1、1000ml塑料量杯(上口直径11.6cm底直径10.3cm高14.2cm不带把手)*1、西林瓶(5ml 透明 圆口胶塞)*1、锥子(彩色柄锥子)*1、温度计亚克力管*0.3、测力计刻度贴纸*1、得力直尺*1、500ml塑料量杯(上口直径9.8cm底直径8.8cm高11.5cm不带把手)*1、镀锡铜丝(镀锡铜丝φ 0.5mm)*2、250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶(PET加厚 52*52*146mm 口径30mm 白盖)*1。 三、主要器材配置 钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。 量筒(定制)：外形尺寸：255x61x30mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。 四、实验清单 1.探究浮力大小与哪些因素有关（2011版课程标准）；2.浮力产生原因；3.探究物体沉浮的条件；4.测量浮力的大小；5.阿基米德原理实验；6.盐水浮鸡蛋；7.潜水艇模型实验；8.浮力的应用-制作密度计；9.浮力的应用-制作浮力秤；10.听话的塑料瓶。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级下册第十章浮力； 苏科版：八年级下册第十章压强和浮力（浮力部分）； 北师大版：八年级下册第八章压强与浮力（浮力部分）。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 八、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备笔。 |
|  | 音叉1 | 套 | 1 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×90 mm ×50 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB |
|  | 音叉2 | 套 | 1 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB |
|  | 电铃 | 个 | 1 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 |
|  | 听诊器 | 个 | 1 | 单用A型，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头。 |
|  | 波动弹簧 | 套 | 1 | 应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕， 弹簧刚度 2.0×10-3 N/mm～5.0×10-3 N/mm |
|  | 声传播演示器 | 套 | 1 | 演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。3、杨声器可发出不小于50分贝。4、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 |
|  | 旋片真空泵 | 台 | 1 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ10mm ，用油量：220ml，外形尺寸：255mm×100mm×220mm,质量：约6.8kg |
|  | 抽气盘 | 套 | 1 | 1.产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成；2.底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm；3.钟罩为透明式，外径不小于150mm；4.抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa；5.电铃电源：直流3～6V；6.电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 |
|  | 发音齿轮 | 个 | 1 | 1.三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2.三片齿轮的齿数分别为80、60、40齿，齿形角度为90°±1。3.三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4.零件表面防锈处理。 |
|  | 电动离心转台 | 台 | 1 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.工作电压：220V，无极调速。4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 |
|  | 话筒 | 个 | 1 | 动圈式，输出阻抗 600 Ω |
|  | 音频发生器 | 台 | 1 | 1.音频信号频率范围 20Hz～20kHz 连续可调 2.正弦波电压输出幅度 0～1V 负载300Ω 连续可调 3.正弦波功率输出幅度 0～1W 负载8Ω 连续可调 4.方波输出幅度 不小于5VPP，负载1kΩ 5.三角波输出幅度 不小于3VPP，负载1kΩ 6.频率计测频范围 10Hz～999.9kHz 7.频率计测频误差 不大于10-3，±1Hz 8.测频灵敏度 不小于0.5Vpp。 9.音叉信号放大器放大量 不小于50倍 500Hz 10.工作环境：温度：0℃～+40℃；相对湿度：≤90%（40℃） 11.使用电源：交流220V±10%，50Hz±5%，消耗功率约10W。 |
|  | 低频信号发生器 | 台 | 1 | 频率范围0.05Hz～50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V |
|  | 纸盆扬声器 | 台 | 1 | 1.扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2.扬声器无杂音，演示效果明显。3.外径：200mm |
|  | 自制乐器实验材料 | 套 | 1 | 自制乐器主要由盒子卡片、木棍、橡皮筋、两脚钉组成可研究声音的三要素。 |
|  | 示波器 | 套 | 1 | 7寸真彩屏，带宽：20MHz，采样频率：100MHz，通道数：1CH+Ext trig，垂直偏转灵敏度：5mV/DIV~5V/DIV。2路相位及频率可调信号源。扫描时基：50nS/DIV~5S/DIV。接口：UBS host，USB device（分辨率不低于800*600）、传感器供电接口。 |
|  | 超声应用演示器 | 套 | 1 | 本仪器有超声雾化、超声清洁设备等组成；超声雾化演示器主要由：雾化片、胶塞、公母接头、水位感应器、变压器（电源）等组成，通过超声波发生器产生超声波，使水振动而产生雾的原理制成；超声清洁演示器具备：数码显示清洗时间、触控操作、时间可调、采用不锈钢304材质制成、防指纹耐脏设计功能，容量0.8L，50W震片及配备网篮等组成。用于展示超声波在生活中应用等。 |
|  | 声音能量演示器 | 套 | 1 | 产品规格：350*260*440mm，带扬声器的大功率音频放大器，可进行演示声悬浮和演示声波吹蜡烛火焰等实验；由塑料底座、悬浮筒（附泡沫球）、吹气筒、信号发生器、音频放大器、喇叭、遥控器、电源适配器等组成，具有USB联结端口、中、低频选择及对应频率调节装置。 |
|  | 声级计 | 台 | 1 | 1.测量范围：30~130dB,精度：±1.5dB，频率加权特性：A加权，频率响应：31.5Hz~8.5KHz，取样频率：2次，数位显示：3位数，分辨率：0.1dB,麦克风：1/2英寸电容式麦克风。 2.高清背光彩屏，高精密模具一次铸成，高强度ABS工程塑料更好防护机身。 |
|  | 初中声学实验箱 | 套 | 1 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型铁架台底座*2、多功能旋转底座*1、3V/6V电池盒模块*1、新款发音齿轮*1、共鸣盒*1、新型升降块*1、304不锈钢棒(φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、塑料手鼓(CY-302/20cm)*1、小铜锣(φ10cm,木质小锤)*1、小铜钹(φ9cm)*1、音叉（128HZ）(128HZ)*1、音叉（256HZ）(256HZ)*1、塑料白色乒乓球(白色)*1、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*1、透明胶带（小）*1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 118*62*50mm)*1、钢直尺*1、一次性纸杯(250ml 9蛊司)*2、锥子(彩色柄锥子)*1、曲别针（40枚）(曲别针*40枚)*1、鹅卵石（100g）(鹅卵石*100g)*1、泡沫小球（1g）(泡沫小球*1g)*1、橡皮筋(38# 直径3.8CM)*5、正方形卡纸(10*10cm 300克)*1、梳子*1、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*1、黑色30cm 香蕉插头导线(黑色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*1、6孔竖笛(6孔竖笛)*1、口琴*1、1#定制弹簧(1.2*31*70*9)*1、2#定制弹簧(2*31*90*11)*1、3#定制弹簧(1.2*31*40*6)*1、彩色蜡烛(白色 φ50*50mm)*1、火柴(纯白)*1、人与动物发声和听觉卡片*1、音乐盒(镀银发条音乐盒)*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 多功能旋转底座：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置高性能电机，速度可调节，工作电压6V。 3V/6V电池盒模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 共鸣盒：外形尺寸185*115*40mm，ABS材质，红色，由上下两个相同的壳体配合6个侧边盖而成，可完成多个声学实验。 新款发音齿轮：由三片带有30齿、40齿、50齿不同颜色的PMMA组合而成，三片齿轮通过轴连接固定，与多功能旋转底座配合使用。 四、实验清单 1.声音的产生实验；2.探究声音在固体、液体和气体中的传播条件；3.探究声音的响度；4.探究声音的响度与振幅的关系；5.探究声音的音调；6.探究声音的音色；7.探究不同规格的弹簧发出声波；8.利用声音传递能量；9.超声应用实验、次声实验；10.噪声的控制实验。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级上册第二章声现象； 苏科版：八年级上册第一章声现象； 北师大版：八年级上册第四章声现象。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 八、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备4节5号电池、笔。 |
|  | 多束激光盒 | 个 | 1 | 三线半导体激光光源，磁吸，不少于 3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 |
|  | 平行光源 | 个 | 1 | 至少 2 条平行光，非激光光源 |
|  | 三球仪 | 个 | 1 | 1.电动，由电源线，地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成；2.太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm,季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。 |
|  | 无影灯原理演示器 | 套 | 1 | 尺寸150*150*100，两节5号电池可装入电池盒，18个LED点光源，小方木块作为被照物，开关可以控制单独1个LED亮和18个LED一起亮，能够演示无影灯原理。 |
|  | 凹面镜 | 块 | 1 | 1.基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2.凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3.基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4.反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5.镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6.镜面可前后移动。 |
|  | 凸面镜 | 块 | 1 | 1.基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2.凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3.基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4.反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5.镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6.镜面可前后移动。 |
|  | 镜面 | 块 | 1 | 不锈钢 8K 镜面，尺寸300 mm×300 mm×0.5mm |
|  | 哈哈镜 | 块 | 1 | 尺寸：300mm*200mm*30mm，木质喷漆外框。纵向、横向为同一个。 |
|  | 光的传播、反射、折射实验器 | 台 | 13 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm |
|  | 光的反射实验仪 | 台 | 13 | 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动 |
|  | 平面镜成像实验器 | 套 | 13 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色 物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影。 |
|  | LED 光源 | 个 | 13 | 距光源500mm处照度8001x～9001x；发光形状、亮度均可调，能形成F光源、T光源等发光形状 |
|  | 无尽头灯廊制作材料 | 套 | 1 | 材料组装后成品尺寸：100*75*75mm。反光镜 1 个、半反镜 1 个、纸盒1个、发光二极管1个、电池盒 1 个、电池2节、双面胶、电源线2根 |
|  | 潜望镜制作材料 | 套 | 1 | 2段直管，2段90°弯管，各段可连接；弯管转角有45°切角，可安装平面镜。 |
|  | 透明水槽1 | 个 | 1 | 1.长方形水槽；2.外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；3.材料为透苯塑料注塑成型。 |
|  | 透明水槽2 | 个 | 1 | 1.圆形水槽；2.外形尺寸：Φ200 mm×100 mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；3.材料为透苯塑料注塑成型。 |
|  | 光导纤维组 | 组 | 1 | 透明光导直径 3 mm、10 mm长度250mm，包黑皮光导纤维 φ5 mm，长度250mm。 |
|  | 凹透镜 | 面 | 13 | 焦距-50mm，误差±2 mm，直径30mm，金属支杆 |
|  | 凸透镜 | 面 | 13 | 焦距 75mm，误差±2 mm，直径30mm，金属支杆 |
|  | 透镜及其应用实验器 | 盒 | 1 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。 |
|  | 眼球仪 | 套 | 1 | 1.产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成；2.产品曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率；3.校正镜片由不低于400度的近、远视镜片组成；4.产品采用优质ABS塑料制成，做工精细，轻便牢固，不易变形。 |
|  | 照相机原理模型 | 个 | 1 | 1.光学；塑料外壳，光学玻璃组成；2.产品由镜头、机身及光屏组成；3.镜头为光学玻璃、可伸缩；4.机身尺寸：125mm×45mm×75mm；5.光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm×65mm。 |
|  | 白光的色散与合成演示器 | 套 | 1 | 1.由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2.棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3.光源额定电压为6-8V。 |
|  | 颜料的三原色 | 个 | 1 | 主要有品红、黄、青三种颜料、调色盘、画笔构成，颜料采用水性颜料，每瓶容量不低于30mm，瓶嘴采用尖嘴设计，封闭性能良好，调色盘为塑料花瓣形，直径不小于110mm，画笔长度不低于120mm。 |
|  | 光的三原色合成实验器 | 套 | 13 | 1.仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管；2.工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源；3.三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）；4.三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 |
|  | 三棱镜 | 个 | 13 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 |
|  | 玻璃砖 | 块 | 13 | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度30mm厚度 10mm |
|  | 紫外线作用演示器 | 套 | 1 | 1. 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 |
|  | 红外线热效应演示器 | 套 | 1 | 1.本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成；2.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯；3.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm；4.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 |
|  | 手持直视分光镜 | 套 | 1 | 1.本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析；2.主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 |
|  | 照度计 | 台 | 1 | 量程0lux～200000lux，分辨率0.1lux，数据记录：50组，取样率：2次/秒，光谱反应：符合CIE Photopic（视觉函数）标准，手持式，数显 |
|  | 光具盘 | 套 | 1 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 |
|  | 光具座 | 套 | 13 | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 |
|  | 光具组 | 套 | 13 | 1.产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成；2.平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡；3.透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm；4.底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动；5.插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 |
|  | 初中光学实验箱 | 套 | 1 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 2#三原色光源模块*1、2#紫光源模块*1、2#平行线激光模块*1、2#光屏夹模块*4、新型铁架台底座*2、光的反射刻度板*1、光的反射实验底座*1、带夹线激光模块*1、光学导轨刻度尺*1、2#光源电池盒模块*1、2#白光源模块*1、2#红色点激光模块*1、2#光源旋转支架*1、304不锈钢棒(φ10*600mm 不锈钢本色 两头导圆角)*2、玻璃凸透镜模块（F=120mm）*1、玻璃凸透镜模块（F=80mm）*1、玻璃凹透镜模块（F=-70mm）*1、凹凸面镜模块*1、硅胶堵头(直径6.5mm 长度7mm 帽厚2mm 帽径9.5mm 黑色实心)*2、普通蜡烛(白色 φ15*165mm)*2、蜡烛支撑架（内孔直径25mm）(φ25*32mm 材质：铝 表面电镀橙色)*2、2#镜片夹模块*2、2#光学反光镜片(1mm亚克力反光镜片 69*61*1mm)*2、三棱镜*2、光学小孔板-Φ1mm(72*80*2mm 孔径1mm)*1、光学小孔板-Φ2mm(72*80*2mm 孔径2mm)*1、光学小孔板-Φ3mm(72*80*2mm 孔径3mm)*1、圆形茶蜡(白色 7克2小时 φ35*9mm)*8、2#刻度板*1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 118*62*50mm)*1、淀粉（20g）(淀粉*20g)*1、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、2#F板*1、一次性纸杯(250ml 9蛊司)*1、火柴(纯白)*1、光的反射实验底座反光镜片(1mm亚克力反光镜片 34*12*1mm)*1、茶色光学玻璃板*1、坐标纸*1、2#挡光板*1、哈哈镜套装(卡纸+反光镜*2 23.5*9*5.5cm)*1、得力剪刀*1、双面胶(宽度：9mm)*1、潜望镜(圆形)(潜望镜圆形 可拆卸)*1、导光黑皮光纤维*1、光学平行透镜套装7件套(0)*1、光的折射刻度卡片*1、双镜片带灯放大镜(小镜片22mm45倍 大镜片75mm3倍 长度190mm)*1、近视眼与远视眼的矫正原理卡片*1、胶头滴管(定制)(高硼硅 φ8*100mm（不含胶头长度）)*1、培养皿(定制)(高硼硅 φ100mm)*1、光学狭缝板*1、玻璃贴纸(枫叶红 )*1、玻璃贴纸(海洋蓝)*1、玻璃贴纸(菊花黄 )*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 2#镜片夹模块：外形尺寸72*80*4mm，ABS材质，中部有1mm厚度空心，可插入不同衍射片，配合光屏座立于光具座上。 2#光源电池盒模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，内部可装4节5号电池，提供6V电压，正面有磁吸接口，用磁吸方式连接不同光源头，上方配有电源开关。 2#白光源模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供稳定白平行光。 2#红色点激光模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供红色点激光。 2#光源旋转支架：外形尺寸95*40*15mm，ABS+不锈钢材质，无极阻尼，与光源相关模块通过插槽配合连接，支撑光源相关模块，可以360°调节光源相关模块完成实验。 光的反射实验底座：外形尺寸180*45*20mm，材质ABS，橙色，使用时内部需装两节七号电池，并通过开关键控制电路通断。表面设有2mm红黑输出端口，与激光模块配合使用。 带夹线激光模块：外形尺寸15*15*30mm，材质ABS，橙色，通电情况下可发射红色线激光。尾部装有两根香蕉插头导线，与光的反射底座配合使用。 2#平行线激光模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供3路稳定平行线激光，三路平行光可以独立开关和8种组合方式。 2#三原色光源模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸方式连接光源电池盒，提供红（R）、绿（G）、蓝（ B）三色光源，三色光可单独开关和8种组合方式。 2#紫光源模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供紫外光源。 培养皿（定制）：外形尺寸：φ100mm，壁厚2.5mm，一个平面圆盘状的底和一个盖组成；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，圆盘外壁有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于微生物或细胞培养的实验室器皿。 四、实验清单 1.光的直线传播实验；2.小孔成像实验；3.无影灯实验；4.探究光的反射规律（2011版课程标准）；5.光的漫反射；6.探究平面镜成像时像与物的关系（2011版课程标准）；7.探究凸面镜、凹面镜对光的作用；8.哈哈镜成像；9.反射现象应用实验——潜望镜；10.无尽头灯廊；11.光纤与光波实验；12.探究光的折射规律；13.探究凸透镜成像的规律（2011版课程标准）；14.探究凹透镜成像规律；15.照相机成像原理；16.放大镜成像原理；17.探究组合透镜及其成像原理；18.显微镜成像原理；19.近视眼与远视眼的矫正原理；20.自制水滴显微镜；21.观察光的色散与合成；22.光的三原色混合实验；23.紫外线作用实验；24.演示凸透镜的汇聚；25.演示凹透镜的发散；26.多种颜色光的混合；27.测量凸透镜的焦距；28.球面像差。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级上册第四章光现象，第五章透镜及其应用； 苏科版：八年级上册第三章光现象，第四章光的折射 透镜； 北师大版：八年级上册第五章光现象，八年级下册第六章常见的光学仪器。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 八、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备4节5号电池、笔。 |
|  | 擦镜纸 | 本 | 10 | 150*100mm，每本100张 |
|  | 玻棒(附丝绸) | 对 | 1 | 1有机玻棒(附丝绸)，演示用；2直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状；3丝绸尺寸不小于：350mm×350mm。 |
|  | 胶棒(附毛皮) | 对 | 1 | 1聚碳酸酯棒(附毛皮)，演示用；2直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状；3毛皮尺寸不小于：150mm×150mm。 |
|  | 电磁实验用旋转架 | 对 | 1 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 |
|  | 验电器连接杆 | 个 | 1 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm；连接杆采用直径不小于φ2mm的钢丝制作，长度约260mm，两端成形为“∨”形；紧固螺钉采用M4×10带柄螺钉。 |
|  | 箔片验电器 | 对 | 1 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10 min |
|  | 枕形导体 | 副 | 1 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用优质铝材制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电10 min 内指针验电器的指针张角应≥ 30º |
|  | 感应起电机 | 台 | 1 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于 6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm |
|  | 电子起电机 | 台 | 1 | 供电电压：直流6V（带电池仓）；放电距离：≥35mm；输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV；短路电流≤500µA；连续工作时间≥30min。产品必须为正规生产厂家生产，提供生产厂家资质证明。 |
|  | 静电实验箱 | 套 | 1 | 可让学生开展探究实验，内容包括电学知识、静电的危害、如何防静电及静电在工业、生活中的应用等，完成实验项目不少于20种。 |
|  | 条形磁铁 | 对 | 13 | 铁氧体，180mm |
|  | 蹄形磁铁 | 个 | 13 | 铁氧体，95mm |
|  | 钕铁硼磁钢 | 个 | 1 | 环形磁铁，直径30mm，5mm厚 |
|  | 翼形磁针 | 组 | 1 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT |
|  | 菱形小磁针 | 组 | 13 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT |
|  | 罗盘 | 台 | 1 | 1产品尺寸：95*65*28mm，288g，铝合金材质；2指北针盖子可180°上下翻折，完全打开时比例尺加长一倍，背面斜率参数表，用于估测距离，瞄准镜可读取数值，测量方位；3可旋翻转挂绳环，罗盘数值刻度清晰，读取更精准，厘米刻度尺采用白色渡漆，测量观看更加清晰，白色渡漆英寸刻度，配合地图可估测物体距离，创新双校页链固定，使用更稳定增加指南针使用寿命；4指北针表盘刻度读数时，可透过放大凸透镜精准读数。 |
|  | 磁感线演示器 | 套 | 1 | 由注油铁粉密封有机玻璃盒组成，表面光洁无划痕，外形尺寸200*120mm，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。使铁粉可在盒子内油中自由移动。 |
|  | 立体磁感线演示器 | 套 | 1 | 1演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 |
|  | 磁感线演示板 | 套 | 1 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 |
|  | 铁粉 | 盒 | 1 | 铁粉，盒装 |
|  | 学生电源 | 台 | 1 | 尺寸：150*130*150mm，金属外壳安全接地，内置变压器为纯铜变压器，正负极输出为香蕉插座。直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档， 共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U 标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U 标＋0.1 V，负载稳定度≤2％U 标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U 标；过载保护 1.05～1.5 倍，延 时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度 1500 V |
|  | 教学电源 | 台 | 1 | 尺寸：260*280*140mm，金属外壳安全接地，内置变压器为纯铜变压器，交流、直流输出端皆为接线端子。交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动 关断，延时 1 s；各档空载电压≤1.05U 标＋0.3 V，各档满载电压≥0.95U 标-0.3 V， 直流输出时电压偏调±（2％U 标＋0.1 V） |
|  | 电流磁场演示器 | 套 | 1 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 |
|  | 蹄形电磁铁 | 个 | 1 | 1产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成；2铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩；3线圈绕线长度44mm，有绕向标志；4衔铁厚度2mm，带挂钩。 |
|  | 电磁铁实验器 | 个 | 13 | 电磁铁线圈2组、柱形铁芯1个、蹄形铁芯1个、衔铁2个组成，附连接导线3根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为500mA时，产生的吸力应能提起质量≥200g的物体 |
|  | 演示原副线圈 | 套 | 1 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线350～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线2100～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm |
|  | 原副线圈 | 套 | 13 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 |
|  | 充磁器 | 台 | 1 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V |
|  | 演示电磁继电器 | 个 | 1 | 1.演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成；2.电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对；3.卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理；4.底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 |
|  | 电磁继电器 | 个 | 13 | 1.分组用；2.主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成；3.底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。 |
|  | 磁场对电流作用实验器 | 套 | 13 | 包括Φ2mm铜棒1根、接线柱、导轨、U形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2A |
|  | 电机原理演示器 | 个 | 1 | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ |
|  | 小型电动机实验器 | 套 | 13 | 模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为90mm×45mm×90mm，磁钢尺寸为20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 |
|  | 初中电与磁实验箱 | 套 | 1 | 分电学与磁学两个实验箱 一、初中电学实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 3V/6V电池盒*1、双电珠模块*1、发光二极管模块*1、指针式电流表*1、指针式电压表*1、电阻定律演示器*1、电阻模块*1、单刀单掷开关*2、单刀双掷开关模块*2、电铃模块*1、电流热效应模块*1、焦耳定律装置-1.5Ω*1、焦耳定律装置-3Ω*1、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、摩擦起电橡胶棒(黑色热熔胶棒 Φ11*270mm)*1、丝绸*1、黑色磁学底座（无孔）*1、黑色磁学立杆*1、磁学旋转架*1、测试探针(直上尖头型 针管直径2.02mm (华荣探针P125-B))*1、304不锈钢棒(Φ4*150mm)*1、箔片验电器*2、橡胶手套(白色 L号)*1、电学实验配件盒(30cm导线*9 50cm导线*2 鳄鱼夹*4 灯泡*6)*1、90mm长铁轴(直径2mm 长度90mm 表面镀锌)*1、2B铅笔(2B)*1、滑动变阻器(20Ω 2A陶瓷)*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 箔片验电器：外形尺寸84*84*100mm，PC+ABS材质，内置圆头金属棒悬挂铝箔片， 3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 双电珠模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。 发光二极管模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置两组发光二极管（红色和绿色），配有限流电阻，工作电压3-6V。 指针式电流表：外形尺寸126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电流表型号J0407，测量范围：-0.2A~0~0.6A，-1A~3A，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电流。 指针式电压表：外形尺寸126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电压表型号J0408，测量范围：-1V-0-3V，-5V~0~15V，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电压。 电阻定律演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含4根材质、长度、横截面积不同的金属丝，用于探究影响导体电阻大小的因素。 电阻模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置六种电阻：5.1Ω、10Ω、15Ω、20Ω、2KΩ和待测未知电阻。 单刀单掷开关：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 单刀双掷开关模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 电铃模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块由黑色电镀铃铛，磷铜复合材料弹片组成，完整展示电铃的原理，工作电压6V。 电流热效应模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置高性能发热元件，可实现电能转换成热能。 焦耳定律装置-1.5Ω：外形尺寸90*95*45mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，当温度高于75度，自动切断热能转换电源。 焦耳定律装置-3Ω：外形尺寸90*95*45mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，当温度高于75度，自动切断热能转换电源。 四、实验清单 1.摩擦起电实验；2.用验电器检验物体是否带电；3.探究电荷间的相互作用；4.电荷在导体中的定向移动；5.怎样使一个小灯泡亮起来；6.怎样使两个小灯泡亮起来；7.串联LED 和小灯泡；8.连接简单的串联电路和并联电路（2011版课程标准）；9.利用发光二极管判断电流的方向；10.演示电路的通路、断路和短路；11.用电流表测量电流（2011版课程标准）；12.探究串联电路中各处电流的关系；13.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系；14.用电压表测量电压（2011版课程标准）；15.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系；16.探究并联电路各支路用电器两端订单电压与电源两端电压的关系；17.改变电路中电流大小比较小灯泡亮度；18.探究影响导体电阻大小的因素；19.用铅笔芯改变电路中的电流；20.练习使用滑动变阻器；21.探究电流与电压、电阻的关系（2011版课程标准）；22.用伏安法测量电阻；23.设计简单的应用电路；24.测量小灯泡的电功率（2011版课程标准）；25.比较两个灯泡的暗亮；26.电流的热效应实验；27.焦耳定律实验（探究影响电流热效应的因素）。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：九年级第十五章电流和电路，第十六章电压电阻，第十七章欧姆定律，第十八章电功率； 苏科版：八年级下册第七章从粒子到宇宙（静电部分），九年级上册第十三章电路初探，第十四章欧姆定律，九年级下册第十五章电功和电热。 北师大版：北师大版九年级第十一章简单电路，第十二章欧姆定律，第十三章电工和电功率。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 八、附加配置及注意事项 1.需自备4节5号电池、笔。 一、初中磁学实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 地球磁场模型*1、360°旋转磁针*1、黑白磁悬浮（旋转磁铁）(360旋转磁铁（14×8.5×6cm）)*1、磁悬浮旋转地球仪*1、司南模型*1、指南勺*1、黑色磁学底座（无孔）*1、黑色磁学立杆*1、测试探针*1、翼形磁针（单个）(J24008 长140mm)*1、铁氧体磁铁(D32*18*6)*1、铁氧体磁铁(U61*52*12*9)*1、磁学旋转架*1、迷你塑料指南针(直径20mm)*10、铁屑（100g）(铁屑*100g)*1、塑料板（亚克力）*1、磁分子模型(J31010)*1、铁氧体磁铁(F75*18*6.5)*2、铁氧体磁铁(F18*14.4*14.4mm)*4、304不锈钢棒(Φ4*150mm)*1、铁棒(Φ4*150mm)*1、不锈钢酒精灯(200ml)*1、火柴(纯白)*1、试管夹(木质)*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 地球磁场模型：外形尺寸高160mm；ABS材质，内置磁场，可模拟地球南北极磁场方向。 司南模型：外形尺寸240*180*50；高强度PMMA材质，UV印刷，不锈钢撑脚。 360°旋转磁针：外形尺寸134*50*6mm，高强度PMMA材质，转轴连接结构，中间嵌有圆柱形强磁铁，可360°全方位无死角旋转方向。 四、实验清单 1.司南的工作原理；2.自制指南针；3.认识磁铁；4.辨别磁铁的磁极；5.磁极间的相互作用实验；6.用小磁针探究条形磁铁周围的磁场；7.用铁屑探究条形磁体周围的磁场；8.探究蹄形磁体周围的磁场；9.探究圆形磁体周围的磁场；10.用磁感线演示器演示不同磁铁磁场的空间分布特点；11.同名磁铁的磁场分布；12.异名磁铁的磁场分布；13.磁铁的分解与组合；14.探究不同金属材料的磁化特性；15.用加热法去掉磁性；16.探究地球的磁场；17.360°旋转实验；18.磁悬浮地球仪。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：九年级第二十章电与磁； 苏科版：九年级下册第十六章电磁转换； 北师大版：九年级第十四章磁现象。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 八、附加配置及注意事项 1.需自备酒精、笔。 |
|  | 方形线圈 | 套 | 13 | 由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 |
|  | 微电流放大器 | 个 | 1 | 产品由机壳、输入端、输出端、放大调节及电源开关、指示灯等组成。仪器外形尺寸：130×86×66mm；产品机壳采用ABS工程塑料制作，仪器采用高输入阻抗的集成放大电路作放大器，仪器的输出端是集成电路的两个放大器的输出端，主要技术指标：电源电压：DC6V；放大倍数：不小于600倍,最大放大1000倍；输入电流：0.5 ～10uA；仪器结构紧凑、实验方便。 |
|  | 电磁感应线圈 | 套 | 1 | 由单匝线圈及 4 匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 |
|  | 圆线圈 | 个 | 1 | 产品尺寸：220*220*30mm，线圈架为塑料制作，内径 200 mm，200 匝，铜线直径0.2mm，并有两接线柱方便实验时与微电流传感器或灵敏电流计连接，完成切割地磁场发电实验。 |
|  | 阴极射线管 | 套 | 1 | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 |
|  | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 |
|  | 半导体收音机 | 台 | 1 | 便携式，全波段（调频FM、中波AM、短波SM）,内磁芯稀土喇叭，独立芯片。 |
|  | 金属盒 | 个 | 1 | 尺寸：130*80*60mm，磨砂马口铁盒 |
|  | 金属网 | 张 | 1 | 1.用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理；2.产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成；3.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm；4.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm；5.底座采用塑料注塑成型，直径100mm；6.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 |
|  | 塑料盒 | 个 | 1 | 尺寸：150*100*80mm，塑料制品 |
|  | 玻璃盒 | 个 | 1 | 尺寸：140*70*50mm，六面均为玻璃材质 |
|  | 电话原理模型 | 台 | 1 | 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：420mm×300mm。 |
|  | 光导纤维应用演示器 | 台 | 1 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 |
|  | 单摆 | 个 | 1 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 |
|  | 滚摆 | 个 | 1 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm |
|  | 离心轨道 | 套 | 1 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置环形轨道环内径≥140 mm，短坡高≥120 mm长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25 mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 |
|  | 动能实验演示器 | 台 | 1 | 包括 2 组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 |
|  | 数字计时器 | 台 | 1 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm |
|  | 重力势能实验演示器 | 台 | 1 | 由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 |
|  | 量热器 | 套 | 1 | 包括内筒、外筒、C型盖、D型盖、橡胶塞搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等C型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 |
|  | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 1 | 1.产品由底座、贮气筒、做功气室、活塞、温度显示模块、压强显示模块、热敏电阻传感器、电子安全阀、单向阀等部件组成。 2.气体做功时，温度变化≥10℃。数显温度显示、压强显示在9米内观察清晰。 |
|  | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 1 | 由盒体（内置微电流放大器和电池盒），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100mL注射器内组成。 |
|  | 克罗克斯辐射计 | 个 | 1 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度 10 ℃时应能旋转 |
|  | 机械能内能互变演示器 | 套 | 1 | 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。导热管采用φ16×1mm紫铜管制成，长约65mm；塞盖材质为橡胶；弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30mm，夹紧压力不小于200kg；摩擦绳采用腊旗绳，直径约φ4mm，长度不小于1米。 |
|  | 金属线膨胀演示器 | 个 | 1 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各1根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于40°，每10°有一主刻度线；专用酒精槽120mm×40mm×25mm，铝材，有能盖住3根金属棒的火焰罩；3组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热3min，指针最小偏转角应不小于5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于30° |
|  | 固体缩力演示器 | 个 | 1 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于16mm，长不小于350mm，扁形段长不小于60mm。灰铸铁手柄，M16螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度80mm。灰铸铁铁销，直径5mm～6mm，长不小于60mm，每套不少于50根。酒精槽尺寸150mm×30mm×25mm，铝，配盖，有手柄 |
|  | 空气压缩引火仪 | 个 | 1 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。 |
|  | 爆燃器 | 套 | 1 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积40mL～50mL，壁厚2mm±0.1mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N≤脱开力≤30N |
|  | 蒸汽机模型 | 套 | 1 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料尺寸≥380mm×140mm×220mm。气室进气口直径应为大端外径31mm±1mm，小端外径30mm±1mm，长度36mm±2mm。配套小型气源，气压为5.8kPa±0.3kPa |
|  | 汽油机模型 | 个 | 1 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 |
|  | 柴油机模型 | 个 | 1 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 |
|  | 演示电表 | 只 | 1 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V |
|  | 数字演示电表 | 只 | 1 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器 |
|  | 直流电流表 | 只 | 25 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ |
|  | 数字低压电流表 | 只 | 13 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程 0 A～4 A，3 位；1 min 自动关电，过载自恢复 |
|  | 直流电压表 | 只 | 25 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ |
|  | 数字低压电压表 | 只 | 13 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程 0 V～40 V，3-3/4 位；1 min 自动关电，过载自恢复 |
|  | 多用电表1 | 只 | 1 | 指针式，不低于 2.5 级 |
|  | 多用电表2 | 只 | 1 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 |
|  | 灵敏电流计 | 只 | 13 | 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω |
|  | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | ZC25-3 型，额定电压 500 V，量程 0 MΩ～500 MΩ，准确度 10 级 |
|  | 电池盒 | 个 | 50 | 1.产品由可放置一节一号电池，可做串联或并联使用；2.电池盒整体采用ABS工程塑料制作而成，结构结实牢固，表面光滑、无毛刺；3.各触点采用铜制材料，表面镀铬，接触良好，带接线帽。 |
|  | 干电池 | 节 | 50 | 1号碳性干电池，不可充电，无汞环保 |
|  | 充电器 | 台 | 1 | 充电通道：20通道（每通道独立控制），输入电压：AC100-240V，50/60HZ，输出电压：DC12V/5A |
|  | 教学用 E10 螺口灯座 | 个 | 50 | 1.小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。2.小灯座分为卡口、螺口两种，外形尺寸为75mm×35mm×10mm，底座上均有两个安装孔。3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。4.底座为黑色塑料制成，表面平整光洁。5.接线柱为644型，行程不小于6mm。6.卡口灯座用0.5～0.6mm的磷铜片制做,表面镀镍灯座与两接线柱之间的铜片宽度不小于8mm。7.小灯座能保证其与小电珠接触良好可靠，不应有接触不良或短路。8.产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。9.产品中的各个部件无明显缺陷和变形。10.产品除符合本标准外还符合JY 0001中的有关规定。 |
|  | 电珠(小灯泡)1 | 个 | 20 | 1.5 V、0.3 A |
|  | 电珠(小灯泡)2 | 个 | 20 | 2.5 V、0.3 A |
|  | 电珠(小灯泡)3 | 个 | 20 | 3.8 V、0.3 A |
|  | 单刀开关 | 个 | 50 | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸75×35×10mm，底座上的两个安装孔直径为3.4mm，孔距62mm；接线柱为644型，行程不小于6mm；闸刀、刀座采用厚度为0.8mm的磷铜片制作，闸刀有效长50mm，宽8mm。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 |
|  | 单刀双掷开关 | 个 | 13 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。 |
|  | 双刀双掷开关 | 个 | 13 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。 |
|  | 滑动变阻器1 | 个 | 25 | 5Ω，3A电阻5Ω；额定电流3 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆,滑鞍,接触片均为铜质 |
|  | 滑动变阻器2 | 个 | 25 | 20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆,滑鞍,接触片均为铜质,规格不小于230mm×85mm×53mm，质量不小于0.4Kg。 |
|  | 滑动变阻器3 | 个 | 13 | 50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆,滑鞍,接触片均为铜质,规格不小于230mm×85mm×53mm，质量不小于0.4Kg。 |
|  | 电阻圈 | 组 | 25 | 1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5W、10W、15W各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。 |
|  | 演示电阻箱 | 个 | 1 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。 |
|  | 教学电阻箱 | 个 | 1 | 仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1.准确等级0.5级；2.阻值范围0～9999.9Ω，3.零位电阻小于0.05Ω；4.电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 |
|  | 电阻定律演示器 | 台 | 1 | 1000*120*30mm，由三聚氰胺底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、4对接线柱、4个垫脚组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm） |
|  | 电阻定律实验器 | 台 | 13 | 530*120*30mm，由三聚氰胺底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、4对接线柱、4个垫脚组成；康铜导线 2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm直径均为 0.3 mm） |
|  | 插头导线 | 套 | 25 | 长度分别为 200mm、300mm、400mm；纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 |
|  | 接线夹导线 | 套 | 25 | 长度分别为200mm、300mm、400 mm；纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 |
|  | 接线叉导线 | 套 | 25 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；纯铜接线叉，纯铜导线；宜用不同线色 |
|  | 组合接头导线 | 套 | 25 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为纯铜接线叉，一头为接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 |
|  | 演示线路实验板 | 套 | 1 | 初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器（20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W）2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 |
|  | 学生线路实验板 | 套 | 13 | 初中型，包括线路底板 1 块、元器件模块、零部件等。元器件模块包括电阻器（10 Ω、4 W）2 块，电阻器（5 Ω、8 W）2 块，单级开关 3 块，灯座 3 块。零部件含灯泡（3.8 V，0.3 A）2 只，灯泡（2.5 V，0.2 A）1 只，导线不少于 26 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 |
|  | 初中电路实验箱 | 套 | 1 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 双电珠模块*1、单刀单掷开关模块*1、交流电源供电模块*1、电学实验配件盒(30cm导线*9 50cm导线*2 鳄鱼夹*4 灯泡*6)*1、滑动变阻器(20Ω 2A陶瓷)*1、玻璃管保险丝(F0.25AL250VAC Φ5*20mm)*10、电源适配器 AC24V1A(电源适配器AC24V1A 插头样式：5.5*2.1mm)*1、家庭电路布线演示卡片*1、公牛五孔明装插座(86型明线盒5孔（G09经典白）)*1、指针式万用表*1、漏电保护断路器(DZL18-20A)*1、人体模块*1、电器与淋雨模块*1、电能表*1、测电笔*1、数显测电笔*1、。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 双电珠模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。 单刀单掷开关模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 交流电源供电模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可模拟家庭电路的供电箱，并确保电压在安全电压范围之内。 人体模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可模拟人体不同的触电的情况，直观明显，半导体指示人体触电。 电器与淋雨模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可演示电器使用与淋雨触电的情况，直观明显，半导体指示人体触电。 四、实验清单 1.练习使用测电笔辨别火线和零线；2.探究保险丝熔断的原因及其作用；3.家庭电路实验；4.认识三线插座；5.练习使用万用电表；6.漏电保护器的原理；7.演示人体触电；8.照明电路；9.演示用电器漏电导致的触电；10.沐浴设备漏电的危害；11.电能表读数。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：九年级第十九章生活用电； 苏科版：九年级下册第十五章电功和电热（安全电路部分）。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 七、实验课程 每套实验箱配备同步实验课程，实验课程内所用器材与产品器材实物完全一致，实验课程可以与不同版本教材章节对应。 八、附加配置及注意事项 1.需供水供电。2.需自备耗材笔。 |
|  | 电路设计实验套装 | 套 | 1 | 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目 |
|  | 焦耳定律演示器 | 套 | 1 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于0.5℃，透明贮液筒3个，底座为3个，且与贮液筒连接一体，电阻圈4个,贮液筒上标有刻度。 |
|  | 焦耳定律实验器 | 套 | 13 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于 0 ℃～100 ℃，分度值为 1 ℃，误差≤±1 ℃ |
|  | 低压测电器 | 支 | 2 | 一、水晶两用测电笔，电笔头部一字/十字，6*205mm，电压值100-500V； 二、优质ABS工程塑料手柄，通体透明，可观测内部结构，刀杆采用CR-V钢锻造，全硬热处理，经久耐用。 |
|  | 家庭电路示教板 | 套 | 1 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，漏电保护器、开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关1个、拉线开关1个、白炽灯泡2个（B22 卡灯泡）、卡口－螺口转换器1个。插座、开关均为明装式， 软导线（截面积 1 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。支架可旋转便于收放。开关电极为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。 底板为木板。能竖立在桌上，便于教学演示。 |
|  | 安全用电示教板 | 套 | 1 | 620mm*450mm*30mm，12V供电，小人模型四肢可以活动，演示触电时LED会亮且可以显示出电流经过的路径。能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接 触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。支架可旋转便于收放。能竖立在桌上，便于教学演示。 |
|  | 高压电弧触电示教板 | 套 | 1 | 600mm*400mm*50mm，塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；小人模型一只胳膊可以活动，手与高压线距离15mm-50mm可调，可演示靠近高压电过程。人外面有有机玻璃保护罩，防止高压放电击到人。支架可旋转便于收放。能竖立在桌上，便于教学演示。需电子器电机配合使用。 |
|  | 保险丝作用演示器 | 套 | 1 | 1.结构：整机为全金属结构，铝合金框架，全数码显示面板，免维护、内置式、全稳压、节能型多功能综合演示仪。 2.工作原理：仪器采用二进制数字电路，可预设10W、20W、40W、80W内置功率并可任意编组，实现0-150W之间的10进位预置和电功率的加、减组合，仪器演示无需拆卸与安装外在功率器件。 3.特点：演示功率、实验电流、导体压降，保险丝作用演示数据均为全数字化数码显示，演示的量化过程，直观明了，一目了然。 4.性能： 工作电压：AC150V～250V，50Hz～60Hz。 工作环境：-20～＋40℃。相对湿度：≤90%(40℃)。 演示功率：0～150W，步进功率值10W。 实验电流：0～10A，短路电流≥12A。 安全标准：仪器各实验端子对机箱外壳绝缘电阻≥20兆欧。 |
|  | 实验服 | 件 | 50 | 采用亲肤面料设计，穿着舒适，有效阻隔实验室飞溅的木屑等 |
|  | 护目镜 | 个 | 50 | 1.聚碳酸酯镜片可抗高速粒子冲击，能有效预防物体因飞溅而引起眼部受伤；2.镜片采用航天材质聚碳酸酯制作，常用于宇航员的头盔，其透光性良好耐热耐磨，能抵抗强紫外线；3、镜片表面有防雾涂层，可有效防水雾形成；4、多空式通风口设计，增加内部空气流动，佩戴舒适；5、人工力学贴合设计，减轻鼻梁负担，佩戴舒适的同时不易滑落，可调节系带设计，贴合各种脸型。 |
|  | 防护面罩 | 个 | 50 | 1.无毒：即使与人长期接触也无害，还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体；2.极佳透明度：无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上；3、优良的耐候性：对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用。 |
|  | 防毒口罩1 | 个 | 1 | 1.7号过滤罐，防护对象：二氧化碳和其他酸性气体或蒸汽；大容量设计，金属加工工艺，坚固抗压。 2.防护面罩，柔软橡胶主体，贴合面部，密封性好；高透光聚碳酸酯镜片，抗冲击抗氧化；大口径吸气阀，环形金属密封锁扣；面罩轻柔方便携带，佩戴舒适，无压迫感。 |
|  | 防毒口罩2 | 个 | 1 | 1.5号过滤罐，防护对象：一氧化碳气体；大容量设计，金属加工工艺，坚固抗压。 2.防护面罩，柔软橡胶主体，贴合面部，密封性好；高透光聚碳酸酯镜片，抗冲击抗氧化；大口径吸气阀，环形金属密封锁扣；面罩轻柔方便携带，佩戴舒适，无压迫感。 |
|  | 耐酸手套 | 双 | 50 | 1、防滑设计全掌覆盖田字纹路，使用时不易打滑；2、乳胶制作，含胶量高，耐酸碱，高弹力和加厚设计；3、卷边设计，防止下滑，乳胶卷边，穿戴方便，不易破损；4、手套一体成型，密封好，不渗水；5、手套长约300mm。 |
|  | 一次性乳胶手套 | 盒 | 2 | 一次性乳胶手套，轻薄贴手，超大弹性，韧性大，耐拉伸，耐酸碱。100只/盒 |
|  | 化学实验废水处理装置 | 套 | 1 | 1.可处理的污染物：1）含酸、碱液废水；2）铅、锌、镍、银、铜、锰等重金属离子（处理前各种离子浓度均＜500毫克/升水）；3）六价铬和汞的化合物（需要做前期处理）；4）有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去；2.处理能力：每次最多处理的废水总量为20升；3.电 源：专用电源AC 220V 50Hz 转 DC12V 1.2A；4.搅拌器为无级调速、双叶轮搅拌；5.外形尺寸：416mm（长）×480mm（宽）×825mm（高）；6.带循环泵，可进行循环处理。 |
|  | 废液分类回收桶 | 个 | 3 | 1.塑料制品，全新料制成；三种或以上颜色用于区分废液分类。 2.产品密封性强，防泄漏，耐酸碱，无异味，不褪色。 |
|  | 电动离心机 | 台 | 1 | 1.最高转速：16000R/M，最大离心力：17800×G，最大容量：40ml，转速精度：±50R/M，定时范围：0-99MIN，电源AC 220V 50HZ，整机噪音：≤65DB，外形尺寸：300*260*210mm，重量：14kg；2.微电脑控制，触摸面板，直观数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使用；3.钢制机，不锈钢离心腔，多层减振结构，振动小、噪声低，环保耐用；4.无刷电机驱动，欧洲超高速轴承，运行平稳，免维护。 |
|  | 电加热器 | 个 | 1 | 1.规格：500ml，功率300w，电压~220V±10%，最高使用温度：380度（加热元件表面温度），控温范围：环境温度~380度； 2.电热套内胆采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将电阻丝密封在绝缘层内，织成圆柱形平底内热式加热器； 3.数显显示屏控制面板； 4.有加热面积大，升温快升温效果好无名火，不易碰伤玻璃器皿，便于存放烧杯等优点。 |
|  | 蒸馏水器 | 台 | 1 | 1.不锈钢材质； 2.出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W。 3.回水管采用软管； 4.新式锁扣设计； 5.断水自控型蒸馏水器的电热管上配备温度传感器； 6.全封闭式溢水器，同时兼有观察水位的功能； 7.有工作指示灯、报警指示灯。 |
|  | 列管式烘干器 | 台 | 1 | 1.产品为列管烘干型式，外壳为不锈钢，列管为金属制，13管；2.电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离；3.产品热源分布均匀，设计合理，能冷热风分别制，干燥速度快，省时省电，噪音低，操作方便，外形美观；4.工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W，干燥气流温度：50-60℃。 |
|  | 烘干箱 | 台 | 1 | 1.电源电压：AC220V/50Hz 2.电热鼓风型，设有独立风机开关 3.功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃） 4.烘干温度: 室温+5℃～150℃ 5.箱体内有隔板；隔板数：2块 6.箱体外形尺寸620mm*470mm*540mm 7.内部容积：350 mm×350 mm×350 mm 8.液晶背光显示 |
|  | 学生电源 | 台 | 13 | 直流1.5V～9V，1.5A，每 1.5V一档 |
|  | 教学电源 | 台 | 1 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 |
|  | 仪器车 | 辆 | 2 | 1.产品规格：800*480*850mm；2.仪器车应分为 2 层，层间距不小于 300mm；3.车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于 1mm 的钢管或不锈钢管制成，架高不低于 800mm。 |
|  | 试剂瓶托盘 | 个 | 12 | 1.规格：400*300*30mm； 2.材质：搪瓷材质。 |
|  | 实验用品提篮 | 个 | 2 | 1.尺寸：外形尺寸：490mm*390mm*440mm。2.材质：木质。3.上部有10个试管及烧杯孔，方便放置实验用品。 |
|  | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | 1.规格：6*150mm； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | 1.规格：6*150mm； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 钢丝钳 | 把 | 1 | 1.采用优质合金钢锻造，加硬钳口处理；2.双材料手柄设计，使用更加舒适。 |
|  | 钢锤 | 把 | 1 | 1.采用优质钢锻造、热处理、冲击力强、硬度高，紧固耐用；2.锤头与手柄镶嵌紧密，牢固，不易脱落；3.总长310mm，锤头高130mm，锤顶直径28mm；4.塑胶手柄，人工学设计，握感舒适；5.锤头抛光，经久耐用，表面电泳防锈处理。 |
|  | 三角锉 | 个 | 1 | 1.10",整体长度360mm； 2.自动液压机压制手柄，牢固顺手； 3.T12高碳钢材质，特性坚硬，韧性高，耐磨损。 |
|  | 民用剪刀 | 把 | 3 | 1.尺寸：265mm； 2.材质：ABS工程塑料铬钒钢；锋利刀刃，二次回火，刀刃锋利防锈处理，注塑刀柄，把握舒适，有效防滑。 |
|  | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 | 1.采用精致不锈钢材质，硬度高，不易变形；2.PP塑料手柄，握感舒适，尾部挂孔设计，可悬挂，便与收纳。 |
|  | 玻璃管切割器 | 个 | 1 | 1.切割刀片由硬质合金制成，坚固、锋利、耐用；2.人体工程学设计，舒适使用；3.切割刀割痕明细，重合不分叉；4.最大可以切割直径为30mm的玻璃管，尺寸：切割刀呈V字形，1边长度65mm ，另外1边长度75mm 最大张开直径40mm。 |
|  | 打孔器 | 套 | 10 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 |
|  | 打孔夹板 | 个 | 5 | 1.产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成；2.导向夹板、夹板采用ABS工程塑料制作，外形尺寸不小于180×40×12mm；3.供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；4.连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于50mm。 |
|  | 打孔器刮刀 | 个 | 5 | 产品由锥形刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝构成。锥形刀体底径φ13mm，长48mm；手柄采用酚醛塑料压制，长70mm，宽20mm；刮刀片长60mm，宽15mm；调节螺丝采用φ14mm的圆钢制作，总长30mm，调节螺钉手柄长度约9mm，外表滚花。 |
|  | 电动钻孔器 | 台 | 1 | 一、技术参数： 1.电源 AC220V/50Hz 2.额定功率 480ｗ。 3.钻头直径 3mm，5mm，7mm钻头各一支。 4.主轴行程 40mm 5. 工作半径： 105mm 6.主轴转速： 一级11000r/min;二级转速 5500r/min.（可调节） 7.钻孔能力： 铁 7mm 木材 25mm 8.夹持直径： 1-10mm 9.工作台尺寸： 170mm*170mm 10.产品尺寸： 215mm*170mm*450mm 二、结构组成： 由机盖，电源开关，调速开关，钻夹头，单相电机，钻杆（刻度圈），不锈钢立柱，限位架（保护支撑架），铸铁底座组成。 刻度圈：精密准确可根据需要调整刻度，和限位架配合调节限位在需要的加工深度。限位架;保护支撑钻体部分，限制其位置。 电机：采用单相电机具有动力强劲，转速快的功能。 |
|  | 托盘天平1 | 台 | 25 | 1.最大称量100g，分度值0.1g；2.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个；3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；6.附塑料镊子一把；7.托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 |
|  | 托盘天平2 | 台 | 1 | 产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g 标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 |
|  | 电子天平1 | 台 | 1 | 1:称量范围:0一200g 2:可读性:0.1mg 3:重复性:0.1mg 4:线性:0.3mg 5:秤盘尺寸:80mm 6:量程显示高清晰液晶显示屏 7:高灵敏度轻触按键, 8:下称功能(下称吊钩) 9:过载保护功能, 10:称量速度可调,显示方式可调,全量程范围去皮,动态温度补偿, 11:自动零位跟踪可调,自动故障诊断,自动校准,过载保护,超载报警功能, 12:计数,百分比称重功能,克,盎司,克拉等单位转换 13:内置RS232接口,可连接打印机电脑等设备 |
|  | 电子天平2 | 台 | 13 | 1.量程:200g；2.可读性:0.01g；3.重复性:0.01g；4.线性:0.02g；5.秤盘尺寸:φ110mm；6.外型尺寸：190*240*75。 |
|  | 电子天平3 | 台 | 1 | 1.量程:1000g；2.可读性:0.1g；3.重复性:±0.1g；4.线性:±0.1g；5.秤盘尺寸:130mm；6.外型尺寸：190*240*75。 |
|  | 多用电表 | 个 | 5 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 |
|  | 酸度计 | 台 | 1 | 1.测量范围：PH:2.1-12PH，温度：0~50℃；解析度：PH：0.1PH，温度0.1℃；准确度：PH:±0.1PH,温度：1℃；PH校准：PH：25℃，三点校准4.0/6.9/9.2；工作温度：0~50℃；电源：1.5V电池*4Pcs。 2.防水橡胶环设计；陶瓷温度电极，极速准确测量温度，自动计算温补；三合一复合电极，电极保护套；高效灵敏度球泡；配缓冲试剂 |
|  | 教学支架 | 套 | 50 | 1.采用冲压底板0.5kg，度漆均匀，做工精细放置稳定； 2.简易小烧瓶夹，采用优质弹簧，弹性好，加厚材质结实耐用。3.大小圈(Φ110mm/Φ70mm)；4.钢材直径 (Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm)；5.铝合金平行夹，垂直夹。 |
|  | 三脚架 | 个 | 50 | 1.由铁环和3只脚组成。2.铁环内径：84mm，外径：110mm。3.三只脚与铁环用加固圆台与螺丝链接，脚杆连接加固园台尺寸20mmx10mmx8mm，支撑脚直径Φ6.3mm，可拆卸金属表面镀镍，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 |
|  | 泥三角 | 个 | 20 | 1.由3个空心瓷棒、3根铁线串接组成，呈三角形；2.瓷棒外径不小于6mm。 |
|  | 试管架1 | 个 | 25 | 8孔，8柱，孔径 21 mm，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 |
|  | 试管架2 | 个 | 13 | 8孔，8柱，孔径 25 mm，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 |
|  | 试管架3 | 个 | 13 | 8孔，8柱，孔径 35 mm，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 |
|  | 漏斗架 | 个 | 1 | 四孔漏斗架，尺寸：480*80*320mm，全松木材质，漏斗架高度可调节。 |
|  | 滴定台 | 个 | 1 | 1.底座台面为大理石面，尺寸为300×150×16mm；2.立柱由Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3.底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 |
|  | 滴定夹 | 个 | 1 | 1.产品为铝质品，做工精细，外形光滑美观；2.滴管夹子弹性强，回弹性好，夹持牢固，结实耐用；3.外形尺寸：120*250mm。 |
|  | 多用滴管架 | 个 | 25 | 1.产品采用优质塑料材质，做工精致，表面光滑圆润，方便使用；2.滴管架分上下两层，每层10个插孔，每层孔板的正下方有对应的穴板，可使滴管站直站牢；3.外形尺寸：220*55*50mm。 |
|  | 量筒1 | 个 | 50 | 1．标称容量：10mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL； 2．最小分度：0．2mL； 3．最高标线到内底最小距离：70mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：25mm； 5．全高：135mm±10mm； 6．壁厚：不小于1mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应作熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者 时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在；可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在。 14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 |
|  | 量筒2 | 个 | 50 | 1．标称容量：25mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL； 2．最小分度：0．2mL； 3．壁厚：不小于1mm； 4．透明钠钙玻璃材质； 5．底座和口部边缘应作熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 6．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 7．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； |
|  | 量筒3 | 个 | 50 | 1．标称容量：50mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．25mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．最高标线到内底最小距离：110mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm； 5．全高：195mm±10mm； 6．壁厚：不小于1mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； |
|  | 量筒4 | 个 | 50 | 1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．最高标线到内底最小距离：150mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm； 5．全高：250mm±10mm； 6．壁厚：不小于1mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； |
|  | 量筒5 | 个 | 20 | 1．标称容量：500 mL，量入式允差±2．5 mL，量出式允差±5．0 mL； 2．最小分度：5 mL； 3．最高标线到内底最小距离：220 mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：50 mm； 5．全高：350 mm±15 mm； 6．壁厚：不小于1．2 mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； |
|  | 容量瓶1 | 个 | 20 | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2．规格：250 mL。尺寸：全高220 mm，瓶颈内径15．5±1．5 mm，瓶身外径80 mm，瓶底外径55 mm，壁厚＞0．8 mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色；3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4 mm，平行于瓶底平面；4．瓶口与瓶塞密合性好。 |
|  | 容量瓶2 | 个 | 20 | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：500 mL。尺寸：全高260 mm，瓶颈内径19±2 mm，瓶身外径100 mm，瓶底外径70mm，壁厚＞0．8 mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4 mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 |
|  | 滴定管1 | 支 | 20 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．酸式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1．3±0.3mm； 3．刻度标示清晰、均匀； 4．管与活塞密合性好。 |
|  | 滴定管2 | 支 | 20 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．碱式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1.3±0.3mm； 3．刻度标示清晰、均匀。 |
|  | 滴定管3 | 支 | 20 | 聚四氟乙烯活塞，50mL |
|  | 试管1 | 支 | 100 | 1.Ф12mm×70mm 2．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 3．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 4．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 5．试管的底部应基本为半球形 |
|  | 试管2 | 支 | 200 | 1．Ф15mm×150mm 2．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 3．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 4．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 5．试管的底部应基本为半球形 |
|  | 试管3 | 支 | 200 | 1．Ф18mm×180mm 2．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 3．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 4．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 5．试管的底部应基本为半球形 |
|  | 试管4 | 支 | 200 | 1．Ф20mm×200mm 2．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 3．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 4．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 5．试管的底部应基本为半球形 |
|  | 试管5 | 支 | 100 | 1．Ф32mm×200mm 2．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 3．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 4．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 5．试管的底部应基本为半球形 |
|  | 口部具支试管 | 支 | 10 | Ф20mm×200mm管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象 |
|  | 硬质玻璃管1 | 支 | 10 | Ф15 mm×150mm管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象 |
|  | 硬质玻璃管2 | 支 | 10 | Ф20mm×250mm管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象 |
|  | 烧杯1 | 个 | 100 | 10mL 烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；应力消除：在偏光仪下呈紫色；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |
|  | 烧杯2 | 个 | 100 | 25mL 烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；应力消除：在偏光仪下呈紫色；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |
|  | 烧杯3 | 个 | 300 | 1.透明硼硅酸盐玻璃制2．规格：50 mL。尺寸：外径42．0±1．0 mm，全高60．0±2．0 mm，壁厚≥0．8 mm，急 冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |
|  | 烧杯4 | 个 | 300 | 100 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯5 | 个 | 300 | 250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯6 | 个 | 300 | 500mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯7 | 个 | 5 | 1. 1000mL 2.尺寸：外径105．0±2．0 mm，全高145．0±3．0 mm，壁厚≥1．3 mm，急冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |
|  | 烧瓶1 | 个 | 20 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：圆底，250 mL。 尺寸：瓶身外径：88±2 mm；瓶颈外径：25±1 mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；全高1454±3 mm； 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm； 7．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 烧瓶2 | 个 | 20 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：平底，250 mL；尺寸：瓶身直径：88±2 mm；瓶底直径：44±1 mm；瓶颈外径：25±1 mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 锥形瓶1 | 个 | 100 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：锥形，100 mL。尺寸：瓶底直径：60±1 mm；瓶全高：103±3 mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1 mm；瓶颈内径：22±1 mm；颈高：24±2 mm；壁厚：不小于1 mm。3．底部小于0.5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0.3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0.5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个；4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm；6．放在平台上不应旋转或摇晃；7．瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 锥形瓶2 | 个 | 100 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，250mL。尺寸：瓶底直径：82±1 mm；瓶全高：144±3 mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1 mm；瓶颈内径：30±2 mm；颈高：34±2 mm；壁厚：不小于1.2 mm； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 蒸馏烧瓶 | 个 | 10 | 250ml |
|  | 集气瓶1 | 个 | 200 | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成； 2．规格：125mL； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 集气瓶2 | 个 | 100 | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成； 2．规格：250mL； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 液封除毒气集气瓶 | 个 | 5 | 250ml |
|  | 广口瓶1 | 个 | 150 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 广口瓶2 | 个 | 50 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 广口瓶3 | 个 | 50 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 广口瓶4 | 个 | 10 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：500 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色广口瓶1 | 个 | 150 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色广口瓶2 | 个 | 50 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色广口瓶3 | 个 | 50 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 细口瓶1 | 个 | 50 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 细口瓶2 | 个 | 200 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 细口瓶3 | 个 | 10 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 细口瓶4 | 个 | 10 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：规格：500 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 细口瓶5 | 个 | 5 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：1000 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 细口瓶6 | 个 | 2 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：2500 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色细口瓶1 | 个 | 50 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：茶色，60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色细口瓶2 | 个 | 200 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色细口瓶3 | 个 | 10 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：茶色，250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色细口瓶4 | 个 | 10 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：茶色，500 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色细口瓶5 | 个 | 5 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，1000 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 滴瓶1 | 个 | 200 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：30 mL。滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径：35±1．5 mm，滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm，滴管全长：80±5mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 滴瓶2 | 个 | 200 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：规格：60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm；滴瓶身高：63±5 mm；滴瓶外径：42±1．5 mm；滴瓶瓶口高：15±2 mm；滴瓶瓶口径：18±2 mm；滴瓶身厚：2 mm；滴管全长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色滴瓶1 | 个 | 200 | 1．透明钠钙玻璃材质；2．规格：茶色，30mL。尺寸：滴瓶全高：66±5mm，滴瓶身高：51±5mm，滴瓶外径：35±1.5mm，滴瓶瓶口高：12±2mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1.5mm；滴管全长：80±5 mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0.5mm，滴管厚：1mm，滴管翻口外径：8mm，滴管距底距离：2～5mm；3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 茶色滴瓶2 | 个 | 200 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm，滴瓶身高：63±5 mm，滴瓶外径：42±1．5 mm，滴瓶瓶口高：15±2 mm，滴瓶瓶口径：18±2 mm，滴瓶身厚：2 mm；滴管全长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3.5±0.5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 酒精灯 | 个 | 100 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色 |
|  | 干燥器 | 个 | 1 | 160mm |
|  | 气体发生器 | 个 | 1 | 250ml |
|  | 冷凝器 | 支 | 2 | 直固，300mm |
|  | 牛角管 | 支 | 2 | 弯形，Ф18mm×150mm |
|  | 漏斗1 | 个 | 50 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：60±2mm；漏斗高：50±1mm；斗柄外径：7～8mm；斗柄长：60±5mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm；2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃；3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色；4. 口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角；5. 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄偏离轴线不超过3－5mm。 |
|  | 漏斗2 | 个 | 50 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：90±2mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm；2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃；3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色；4. 口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角；5. 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄偏离轴线不超过3－5mm。 |
|  | 安全漏斗1 | 个 | 25 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。漏斗口径：40 mm±2 mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 安全漏斗2 | 个 | 2 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：双球，漏斗口径：40 mm±2 mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 分液漏斗1 | 个 | 10 | 1．高硼硅玻璃材质 ； 2．规格：锥形，100 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 分液漏斗2 | 个 | 10 | 1．高硼硅玻璃材质 ； 2．规格：球形，50 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 三通连接管1 | 个 | 2 | 1．7mm*8mm，T 形 2．规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3．灯工焊接牢固，口部平整熔光处理； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 三通连接管2 | 个 | 2 | 1．实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造；弯管长：50±5mm；支管长：50±5mm；管厚：7～8mm；全高：100±5mm；弯管角度：60°±3°； 2．理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐热等级：2级； 3．色泽：无色透明略带微黄色； 4．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固，两边支管对称。 |
|  | 滴管1 | 支 | 50 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：100mm；管身Φ7mm～8mm；管全长：100mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm； 3．球距上管口长：50 mm±5 mm； 4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 滴管2 | 支 | 50 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150 mm；管身Φ7 mm～8 mm；管全长：150 mm±10 mm；喇叭口Φ10 mm±1 mm； 3．球距上管口长：50 mm±5 mm； 4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 干燥管1 | 支 | 4 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：单球，150 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》； 4．符合JY0001～2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
|  | 干燥管2 | 支 | 2 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：U形，Φ15 mm×150 mm； 3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 玻璃活塞 | 支 | 2 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。尺寸：活塞芯孔径2 mm，活塞芯中心径12 mm，活塞壳长30 mm，活塞接管长120 mm，活塞接管外径Φ7～8 mm，活塞接管厚1．2 mm； 3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4．管口烘光不得有缺损块口； 5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准； 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 圆水槽1 | 个 | 2 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ200 mm×100 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 圆水槽2 | 个 | 2 | 1．透明钠钙玻璃制，圆形， Φ270 mm×140 mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 坩埚 | 个 | 3 | 瓷，30ml |
|  | 坩埚钳 | 个 | 50 | 1．200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在20mm～30mm 2．钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 |
|  | 烧杯夹 | 个 | 2 | 1．产品用不锈钢板制造，总长度为260mm，宽度为20 mm； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 |
|  | 镊子 | 个 | 50 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 |
|  | 试管夹 | 个 | 50 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |
|  | 止水皮管夹 | 个 | 50 | 1．产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 |
|  | 螺旋皮管夹 | 个 | 5 | 1．产品用钢材制成，应作防锈处理； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持范围最大应不小于20 mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 |
|  | 陶土网 | 个 | 60 | 陶土网，尺寸125*125mm。 1．产品由金属网和附在网上的陶土组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落； 4．整体应平整、美观，不翘角。 |
|  | 燃烧匙 | 个 | 50 | 铜勺，勺Φ 20mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |
|  | 药匙 | 个 | 50 | 单头不锈钢材质，三个一套（140mm、120mm、105mm）； |
|  | 玻璃管1 | kg | 5 | 1．透明玻璃材质，中性料； 2．外径：Φ5 mm～Φ6 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |
|  | 玻璃管2 | kg | 4 | 1．透明玻璃材质，中性料； 2．外径：Φ7 mm～Φ8 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |
|  | 玻璃弯管 | kg | 1 | Φ 7 mm～Φ 8 mm |
|  | 玻璃棒1 | kg | 3 | φ5mm～φ6mm |
|  | 玻璃棒2 | kg | 3 | φ7mm～φ8mm |
|  | 橡胶塞 | kg | 8 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 |
|  | 橡胶管 | kg | 3 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 |
|  | 乳胶管1 | m | 20 | 外径6mm，内径4mm |
|  | 乳胶管2 | m | 20 | 外径7mm，内径5mm |
|  | 乳胶管3 | m | 20 | 外径9mm，内径6mm |
|  | 试管刷1 | 个 | 50 | 试管刷，总长185mm，Φ18mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 试管刷2 | 个 | 50 | 试管刷，总长235mm，Φ25mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 试管刷3 | 个 | 50 | 试管刷，总长260mm，Φ33mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 烧瓶刷1 | 个 | 10 | 250ml烧瓶刷，总长260mm，Φ55-58mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 烧瓶刷2 | 个 | 10 | 500ml烧瓶刷，总长320mm，Φ58-60mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 结晶皿 | 个 | 2 | 80mm |
|  | 表面皿1 | 个 | 25 | 60mm |
|  | 表面皿2 | 个 | 25 | 100mm |
|  | 研钵1 | 个 | 25 | 瓷，60mm |
|  | 研钵2 | 个 | 1 | 100mm，瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |
|  | 蒸发皿1 | 个 | 50 | 1．实验用加热仪器100mm，陶瓷制造； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3%； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 |
|  | 蒸发皿2 | 个 | 50 | 1．实验用加热仪器120mm，陶瓷制造； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3%； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 |
|  | 反应板 | 个 | 25 | 至少6穴 |
|  | 井穴板1 | 个 | 25 | 透明塑料，9孔，0.7mL×9 |
|  | 井穴板2 | 个 | 25 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 |
|  | 塑料多用滴管 | 支 | 250 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 |
|  | 塑料洗瓶 | 个 | 50 | 1.挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成；2.250mL；3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 |
|  | 塑料水槽 | 个 | 50 | 1.产品为半透明塑料注塑成型；2.外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 |
|  | 集气瓶挂扣器1 | 个 | 25 | 125 mL，塑料制 |
|  | 集气瓶挂扣器2 | 个 | 5 | 250 mL，塑料制 |
|  | 酒精喷灯 | 个 | 2 | 1.实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能；2.产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成；3.壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便；4.喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；5.焊接部位应焊接牢固、光滑。 |
|  | 储气装置 | 台 | 2 | 1.产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成；2.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象；3.贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL；4.各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 |
|  | 磁力加热搅拌器 | 个 | 1 | 使用电源：220V50HZ 电机转速：最高2400转/分（99档） 电机功率：20W 加热功率：300W 控温范围：室温~99.9℃ 搅拌量1000ml 磁力搅拌区域采用不锈钢加热盘更耐用，工作尺寸Φ125mm 配有夹具支柱一套，3CM四氟搅拌子一只，电源线一根（插头）。 注：加热盘表面能达到300度。 |
|  | 初中化学实验材料 | 份 | 13 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 |
|  | pH 广泛试纸 | 本 | 25 | 1~14 |
|  | 蓝石蕊试纸 | 本 | 5 | 80张/本 |
|  | 红石蕊试纸 | 本 | 5 | 80张/本 |
|  | 定性滤纸1 | 盒 | 50 | 快速，90mm，100张/盒 |
|  | 定性滤纸2 | 盒 | 50 | 快速，125mm，100张/盒 |
|  | 定性滤纸3 | 盒 | 20 | 快速，150mm，100张/盒 |
|  | 走进化学实验室实验箱 | 套 | 1 | 箱体尺寸（mm）：480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 ①对蜡烛及其燃烧的探究； ②我们吸入的空气和呼出气体有什么不同？ 包含:对蜡烛及其燃烧的探究、我们吸入的空气和呼出气体有什么不同2个实验，用实验的方式学习科学探究的方法，对蜡烛及其燃烧进行探究。实验能够：观察蜡烛燃烧前的颜色、状态、形状、硬度、气味、密度。了解燃烧时的火焰层数、各层温度的相对高低以及燃烧产物。熄灭后产生的白烟可以燃烧；我们吸入的空气和呼出气体有什么不同？实验能够：比较人体吸入的空气和呼出气体中所含二氧化碳、氧气、水蒸气的差异。 耗材：竹棍（φ3mm/长度140mm）、打火机、澄清石灰水（瓶装/60ml）、水（瓶装/60ml）、蜡烛、吸管、火柴、NaHCO3粉末等。 常用：烧杯（玻璃/50ml）、烧杯（PP/50ml）、培养板（PS/12孔）、气囊等。 实验模块2 化学实验的基本操作 用于学习化学实验的基本操作，能正确、快速、安全地进行实验并获得可靠的实验结果。包括学习固体、液体的取用方法，酒精灯的使用方法以及部分仪器的洗涤方法。 耗材：滴管（PP/3ml）、打火机、竹棍（φ3mm/长度140mm）、水（瓶装/60ml）、碳酸钠粉末等。 常用：小刀、量筒（10ml）、金属镊子等 自备药品或耗材：盐酸（3mol/L,60ml）、氢氧化钠溶液（1mol/L,60ml）、锌粒、硫酸铜溶液（0.5mol/L,60ml）。 |
|  | 实验数据采集处理软件 | 套 | 1 | 含教材通用软件、物理教材专用软件、生化教材专用软件、传感器校准软件与数据导入软件。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10 |
|  | 数据采集器 | 个 | 1 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口 |
|  | 温度传感器 | 只 | 1 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 高温传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 电导率传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 测量范围：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 测量范围：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm 通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 |
|  | 氧气传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％；用于检测气体中氧气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 二氧化碳传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0 ～50000ppm，分度1ppm；用于检测气体中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 气体压强传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 |
|  | 浑浊度传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 相对湿度传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 溶解氧传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0 ～20mg/L，分度：0.01 mg/L；用于检测水中氧气含量；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 溶解二氧化碳传感器 | 只 | 1 | 测量范围：4.4 ppm ~1800ppm，分度：0.1 ppm；用于检测水中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 |
|  | pH 传感器 | 只 | 1 | 测量范围：0~14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
|  | 金属矿物、金属及合金标本 | 盒 | 1 | 各类不少于五种 |
|  | 溶液导电演示器 | 台 | 1 | 电表式，10mA,DC6V,串联电位器1kΩ，电阻560Ω，五组溶液同时比较，1x7开关（一档用于校准），采用不锈钢电极。 |
|  | 微型溶液导电实验器 | 套 | 25 | 1、产品由电极探棒、开关、二极管显示灯等组成；2、电源电压DC3V，5#电池两节；3、可独立的实验任何溶液；4、采用超低压、超节能电路，待机时不消耗电能；5、款式新颖，操作方便，显示直观，灵敏度高。 |
|  | 气体实验微型装置 | 套 | 25 | 1.主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装；2.装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成；3.能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验；4.泡沫塑料盒外形尺寸：265mm×185mm×55mm。 |
|  | 身边的化学物质实验箱 | 套 | 1 | 1#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 测定空气里氧气含量 用于测定空气中氧气含量。利用红磷和氧气反应，将密闭空间内空气中的氧气消耗，并用水占据氧气的空间，通过测定排入密闭空间水的体积，间接测定空气中氧气含量(氧气约占空气的1/5)。 耗材：水(含蓝色素，100ml)、红磷(粉末，50ml)等。 常用：集气瓶（125ml）、燃烧匙、金属夹子等。 实验模块2 氧气的制取及性质实验 用于学习氧气的制取和氧气的性质。氧气的制取：采用分解过氧化氢溶液、加热氯酸钾、加热高锰酸钾方法制取氧气；氧气的性质实验包括氧气检验、铝和氧气反应、碳和氧气反应、铁和氧气反应4个性质实验。另外，还可以了解到催化剂的作用。 耗材：高锰酸钾（50ml瓶装/不低于20g）、氯酸钾（50ml瓶装/不低于20g）、二氧化锰（50ml瓶装/不低于20g）、木炭（50ml瓶装/不低于20g）、澄清石灰水（瓶装/60ml）、过氧化氢（5%/瓶装/60ml）、铝片、铁丝、棉花、竹棍等。 常用：镊子、玻璃管、试管、药匙、金属钩等。 2#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 含不溶性杂质水的净化 用于净化含不溶性杂质的水。利用明矾、过滤操作方式过滤含不溶性杂质的水（如浑浊的天然水：湖水、河水、井水等）。 耗材：滤纸（φ12.5cm）、氢氧化钠溶液（30ml瓶装，1mol/L）、明矾（50ml瓶装，不低于30g）、泥沙（50ml瓶装，不低于50g）等。 常用：量杯（PP，250ml）、烧杯（PP，50ml）、药匙等。 实验模块2 含可溶性杂质水的净化 用于净化含不溶性杂质的水。利用蒸馏的方式处理硬水，使其转化为软水，并比较净化前后水的差异。 耗材：沸石（50ml瓶装，不低于30g）、肥皂液（50ml瓶装，30ml）、硬水（60ml瓶装）、软水（60ml瓶装等。 常用：药匙、烧杯（PP，100ml）、平底烧瓶（100ml）等。 实验模块3 净水器 用于了解棉花、活性炭、细沙、小卵石在净水中的作用及净水器净水的原理。 耗材：蓝色素（0.1%的亚甲基蓝溶液，10ml瓶装）、小卵石（不低于100g）、细沙（不低于200g）、活性炭（不低于100g）、棉花（不低于20g）等。 常用：滤网、净水器-材料筒、净水器-阀门连接件、净水器-底座、净水器-底座盖等。 3#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 碳的性质 用于了解碳的性质，碳的吸附性、还原性、导电性等。 耗材：活性炭（50ml瓶装，不低于30g）、木炭（50ml瓶装，不低于30g）、氧化铜（50ml瓶装，不低于20g）、水（瓶装/60ml）、澄清石灰水（瓶装/60ml）、蓝色素（瓶装/10ml）、蜡烛、碳棒、竹棍（φ3*140mm）、火柴、9V电池等。 常用：玻璃瓶（φ22mm）、无孔塞、电路盒、金属杯、金属镊子等。 实验模块2 二氧化碳的制取及性质 用于制取二氧化碳，了解二氧化碳的性质：(1)不燃烧，也不支持燃烧；(2)密度比空气大；(3）能溶于水；(4)与水反应能生成酸，产物酸不稳定，加热易分解；(5）能使澄清石灰水变浑浊，用此方法检验二氧化碳。 耗材：盐酸（100ml瓶装，4mol/L）、水（瓶装/60ml）、醋酸（60ml瓶装，0.3mol/L）、石蕊（瓶装/60ml）、澄清石灰水（瓶装/60ml）、大理石（50ml瓶装，不低于50g）、蜡烛、棉花等。 常用：长颈漏斗、烧杯（50ml）、烧杯（100ml）、金属拉勾等。 4#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 探究金属的活动性顺序 用于探究金属的活动性顺序。通过金属与酸能否反应、反应的难易程度以及活泼金属能将相对不活泼金属从其盐溶液中置换出来的原理，比较金属活动性的相对强弱。 耗材：镁（4*60mm）、锌（8*30mm）、铁（8*30mm）、铜（8*30mm）、铜（8*100mm）、铝（8*100mm）、盐酸（60ml瓶装，4mol/L）、硫酸（60ml瓶装，4mol/L）、硫酸铜溶液（60ml瓶装，0.3mol/L）、硝酸银溶液（60ml瓶装，0.3mol/L）、硫酸铝溶液（60ml瓶装，0.3mol/L）、火柴、砂纸 常用：培养板、玻璃瓶、硅胶塞等。 实验模块2 探究铁制品锈蚀的条件 用于探究铁制品锈蚀的条件。了解铁锈蚀的条件——空气中的氧气和水蒸气。 耗材：植物油（30ml瓶装）、蒸馏水（60ml瓶装）、氯化钙（50ml瓶装，不低于50g）、铁片（8*30mm）、棉花 常用：药匙、玻璃瓶等。 5#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 溶液 用于了解溶液。认识溶解现象；了解固—液、液—液溶解的例子；了解乳化现象。 耗材：高锰酸钾固体（5ml瓶装，不低于1g）、碘固体（5ml瓶装）、蔗糖固体（50ml瓶装，不低于50g）、水（瓶装，60ml）、乙醇（瓶装，30ml）、洗涤剂（瓶装，30ml，V洗洁精：V水=1:5）、植物油（瓶装，30ml）、汽油（瓶装，30ml）。 常用：培养板、烧杯（50ml）、玻璃瓶等。 实验模块2 溶解时的吸热或放热现象 用于学习物质溶解时的吸热现象和放热现象。有的物质溶解时伴随着放热现象，有的物质溶解时伴随着吸热现象。 耗材：水（瓶装，60ml）、氯化钠粉末（50ml瓶装，不低于50g）、硝酸铵粉末（50ml瓶装，不低于50g）、氢氧化钠颗粒（50ml瓶装，不低于50g）。 实验模块3 探究饱和溶液存在的条件 用于探究溶液饱和的条件。了解溶剂量和温度对饱和溶液的影响。 耗材：氯化钠粉末（50ml瓶装，不低于50g）、硝酸钾粉末（50ml瓶装，不低于50g）、水（瓶装，60ml）、滤纸。 常用：酒精温度计、磁力搅拌器等。 实验模块4 溶液的配制 用于学习配制溶液的方法和操作。 耗材：水（瓶装，60ml）、氯化钠固体（50ml瓶装，不低于50g）、硫酸铜固体（50ml瓶装，不低于20g）。 常用：烧杯（50ml）、烧杯（250ml）、量筒（10ml）、量筒（50ml）、量筒（100ml）、玻璃棒等。 6#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 酸碱指示剂 用于学习酸碱指示剂的作用。而且可以自制指示剂，检验其效果。 耗材：酚酞溶液（瓶装，10ml）、石蕊溶液（瓶装，10ml）、食醋（瓶装，30ml）、饱和石灰水溶液（瓶装，30ml）、盐酸（30ml瓶装，0.5mol/L）、氢氧化钠溶液（30ml瓶装，0.5mol/L）、酒精（V乙醇：V水=1:1,60mL）、滴管。 常用：压汁器、研钵、研杵、烧杯（50ml）等。 实验模块2 酸的性质 用于学习酸的化学性质。包括酸和指示剂作用、酸和金属反应、酸和金属氧化物反应。 耗材：盐酸（60ml瓶装，4mol/L）、硫酸（60ml瓶装，4mol/L）、镁（4*60mm）、锌片（8*30mm）、铁片（8*30mm）、生锈铁片（8*30mm）、浓硫酸（98%，15-20mL/箱）、浓盐酸（36%，15-20mL/箱）、纸板、木棍、布片、火柴。 常用：试剂瓶（30ml）、培养皿（φ90mm）等。 实验模块3 碱的性质 用于学习碱的性质。包括氢氧化钠的物理性质、氢氧化钙的制取，以及碱和指示剂作用、碱和酸性氧化物反应。 耗材：氢氧化钠固体（50ml瓶装，不低于20g）、氧化钙固体（50ml瓶装，不低于50g）、氢氧化钠溶液（60ml瓶装，2mol/L）、氢氧化钙溶液（60ml瓶装，澄清溶液）、水、盐酸（60ml瓶装，2mol/L）、酚酞溶液、石蕊溶液（瓶装，10ml）、碳酸钙（50ml瓶装，不低于30g）。 常用：玻璃瓶、双孔塞、导管、注射器（10ml）等 7#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 试验物质的导电性 用于测定酸、碱、乙醇、蒸馏水的导电性，说明酸碱溶液中存在导带电粒子。 耗材：盐酸（瓶装，60ml）、硫酸（瓶装，60ml）、氢氧化钠溶液（瓶装，60ml）、氢氧化钙溶液（瓶装，60ml）、蒸馏水（瓶装，60ml）、乙醇（瓶装，60ml）、吸水纸。 常用：培养板、导电性测试棒等。 实验模块2 中和反应 用于探究酸碱之间的化学反应。 耗材： NaOH溶液（60ml瓶装，0.1mol/L）、HCl溶液（60ml瓶装，0.1mol/L）、酚酞（瓶装，10ml）、滴管。 常用：微型搅拌器、玻璃瓶、磁子等。 实验模块3 用pH试纸测定一些液体的pH 用于学习pH试纸的使用方法，并利用pH试纸检验酸碱溶液以及生活中一些物质的酸碱性。 耗材：两种浓度的稀盐酸（瓶装，30ml）、两种浓度稀硫酸（瓶装，30ml）、两种浓度氢氧化钠溶液（瓶装，30ml）、糖水（瓶装，自备）、自来水（瓶装，自备）、洗洁精（瓶装，30ml）、 pH试纸 8#箱体尺寸：48cm*36cm*16cm 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 粗盐的初步提纯 通过提纯粗盐，学习蒸发操作，进一步训练溶解、过滤等操作技能。 耗材：水（瓶装，60ml）、粗盐固体（60ml瓶装，不低于50g）、滤纸 常用：蒸发皿、玻璃棒等 实验模块2 碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质探究 用于了解碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质。通过Na2CO3、NaHCO3、CaCO3与酸反应，了解碳酸盐的共性，以及碳酸盐和澄清石灰水反应的现象。 耗材：盐酸（60ml瓶装，3mol/L）、澄清石灰水（瓶装，60ml）、碳酸钠溶液（60ml瓶装，1mol/L）、碳酸钠固体（50ml瓶装，不低于30g）、碳酸钙固体（50ml瓶装，不低于30g）、碳酸氢钠固体（50ml瓶装，不低于30g）。 常用：试管、注射器（10ml）、玻璃瓶等。 实验模块3 区分氮肥，磷肥和钾肥的方法探究 用于探究初步区分氮肥，磷肥和钾肥的方法。通过比较氮肥、钾肥、磷肥的外观、气味和溶解性，以及加热、和熟石灰混合等操作，探究初步区分氮肥，磷肥和钾肥的方法。 耗材：水（瓶装，60ml）、氯化铵固体（50ml瓶装，不低于30g）、碳酸氢铵固体（50ml瓶装，不低于30g）、磷矿粉固体（50ml瓶装，不低于30g）、过磷酸钙固体（50ml瓶装，不低于30g）、硫酸钾固体（50ml瓶装，不低于30g）、氯化钾固体（50ml瓶装，不低于30g）、硫酸铵固体（50ml瓶装，不低于30g）、熟石灰固体（50ml瓶装，不低于30g）、砂纸。 常用：玻璃棒、试管夹、试管等。 实验模块4 有机合成材料的热塑性和热固性 用于了解有机合成材料的热塑性和热固性。通过对链状和网状结构的高分子材料进行加热和冷却操作，观察高分子材料的热塑性和热固性。 耗材：聚乙烯颗粒（50ml瓶装，不低于30g）、酚醛塑料粉末（50ml瓶装，不低于30g）、试管（φ15*150mm） 常用：试管夹等 |
|  | 水电解演示器 | 台 | 1 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为铂电极；4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好；6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。7.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 |
|  | 水电解实验器 | 台 | 13 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金；4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好；6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固；7.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 |
|  | 金刚石结构模型 | 套 | 2 | 塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：220mm*220mm*220mm |
|  | 石墨结构模型 | 套 | 2 | 塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：220mm*220mm*220mm |
|  | 碳-60 结构模型 | 套 | 2 | 塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：280mm*280mm*280mm |
|  | 石墨烯结构模型 | 套 | 2 | 碳原子：Φ23mm 塑料球；化学键：Φ6.3 mm×30 mm 塑料管 |
|  | 碳纳米管结构模型 | 套 | 2 | 碳原子：Φ23mm 塑料球；化学键：Φ6.3 mm×30 mm 塑料管 |
|  | 碘升华凝华管 | 个 | 50 | 1.由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2.手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4.管体应耐80℃温差的急冷骤热。5.升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 |
|  | 分子间隔演示器 | 件 | 2 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 |
|  | 分子结构模型 | 套 | 2 | 球棍式或比例式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子4 个，氧原子13 个，氮原子2 个，硫原子2 个；Φ 30 mm 塑料球：氢原子12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |
|  | 分子结构模型 | 套 | 13 | 球棍式或比例式；Φ30mm 塑料球：碳原子4 个，氧原子13 个，氮原子2 个，硫原子2 个；Φ23mm 塑料球：氢原子13个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |
|  | 氯化钠晶体结构模型 | 套 | 1 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔塑料球13个；钠原子Φ23mm的6孔塑料球14个；化学键Φ3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 |
|  | 元素周期表 | 件 | 1 | 带轴，≥1600mm×1200mm，油画布材质，字迹信息清晰，易于观看 |
|  | 原油常见馏分标本 | 盒 | 1 | 不少于8种 |
|  | 炼铁高炉模型 | 套 | 1 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构；2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成；3、有两个口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）；4、外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 |
|  | 合成有机高分子材料标本 | 盒 | 1 | 不少于10种 |
|  | 新型无机非金属材料标本 | 盒 | 1 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 |
|  | 灭火毯 | 件 | 1 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm |
|  | 简易急救箱 | 个 | 1 | 1.规格：245*145*170mm； 2.急救箱材质：优质铝合金材质； 3.急救箱内配置器材：碘伏100ML一瓶，酒精100ML一瓶，过氧化氢消毒液100ML一瓶，甲紫溶液20ML一瓶，体温计一支，卡扣式止血带一个，医用棉签100支/包一包，医用胶带一卷，一次性口罩10个/包一包，一次性橡胶手套二副，医用纱布二包，医用棉球二包，创可贴100片/盒一盒，绷带一卷，医用剪刀一套（直弯各一支），医用镊子一套（直弯各一支）；烧烫伤药膏/支一支。 |
|  | 实验服 | 件 | 51 | 采用亲肤面料设计，穿着舒适，有效阻隔实验室飞溅的木屑等 |
|  | 护目镜 | 个 | 51 | 1.聚碳酸酯镜片可抗高速粒子冲击，能有效预防物体因飞溅而引起眼部受伤；2.镜片采用航天材质聚碳酸酯制作，常用于宇航员的头盔，其透光性良好耐热耐磨，能抵抗强紫外线；3.镜片表面有防雾涂层，可有效防水雾形成；4.多空式通风口设计，增加内部空气流动，佩戴舒适；5.人工力学贴合设计，减轻鼻梁负担，佩戴舒适的同时不易滑落，可调节系带设计，贴合各种脸型。 |
|  | 防护面罩 | 个 | 1 | 1.无毒：即使与人长期接触也无害，还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体；2.极佳透明度：无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上；3.优良的耐候性：对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用。 |
|  | 乳胶手套 | 副 | 51 | 1.防滑设计全掌覆盖田字纹路，使用时不易打滑；2.乳胶制作，含胶量高，耐酸碱，高弹力和加厚设计；3.卷边设计，防止下滑，乳胶卷边，穿戴方便，不易破损；4.手套一体成型，密封好，不渗水；5.手套长约300mm。 |
|  | 一次性 PE 手套 | 包 | 10 | 100只/包，用途: 做实验使用，材质：本品以聚乙烯PE吹塑薄膜,加工成型的一次性使用PE手套。 产品特点：特制麻面处理具有吸附力，能有效防滑，取物确实，在抓取器具时不易滑落。不分左右手，取用方便，容易穿戴。 |
|  | 恒温水浴锅 | 台 | 10 | 1.形式：单列；2.控温范围：智能温控仪控温，室温-100℃；3.加热功率：600W；4.工作尺寸：310×160×130mm，外形尺寸：470×250×200mm；5.结构：本产品系水槽式，口面最大口径12公分，每孔四圈一盖、内锅采用整块不锈钢冲压制成（或不锈钢板焊接成型），外壳选用优质薄钢板并高温喷塑。 |
|  | 榨汁机 | 台 | 1 | 1L大容量搅拌杯，250W强力电机，2档调节，6页旋风刀片，最高转速18000 r/min |
|  | 烘干箱 | 台 | 1 | 1.电源电压：AC220V/50Hz 2.电热鼓风型，设有独立风机开关 3.功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃） 4.烘干温度: 室温+5℃～150℃ 5.箱体内有隔板；隔板数：2块 6.箱体外形尺寸620mm*470mm*540mm 7.内部容积：350 mm×350 mm×350 mm 8.液晶背光显示 |
|  | 高压灭菌器 | 个 | 1 | 1.30L，立式：2.手轮式快开门结构；3.机械式安全联锁装置；4.超压自泄0.145-0.165Mpa；5.温度任意设定50℃-126℃，时间任意设定（0`9999分钟）；6.断水保护控制；7.电脑控制自动循环灭菌程序；灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机；数码窗液晶显示工作状态；8.全不锈钢材料；9.操作简便、安全可靠。 |
|  | 恒温培养箱 | 台 | 1 | 1.参数：电热恒温培养箱，功率0.3KW，温度波动度为0.1℃，温度范围室温+5`65℃，内部容积380*300*420mm。 2.内胆采用不锈钢材质，采用高精度PID智能仪表控温，便捷操作；标配双层镀锌钢板，间距可调；超温报警装置。 |
|  | 酸度计 | 台 | 1 | 1.测量范围：PH:2.1-12PH，温度：0~50℃；解析度：PH：0.1PH，温度0.1℃；准确度：PH:±0.1PH,温度：1℃；PH校准：PH：25℃，三点校准4.0/6.9/9.2；工作温度：0~50℃；电源：1.5V电池*4Pcs。 2.全防水橡胶环设计；陶瓷温度电极，极速准确测量温度，自动计算温补；三合一复合电极，电极保护套；高效灵敏度球泡；配缓冲试剂 |
|  | 仪器车 | 辆 | 1 | 1.产品规格：800*480*850mm；2.仪器车应分为 2 层，层间距不小于 300mm；3.车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于 1mm 的钢管或不锈钢管制成，架高不低于 800mm。 |
|  | 整理箱 | 个 | 5 | 1.产品采用优质PP塑料注塑成型，结实耐用；2.做工精细，表面透明无瑕疵，美观大方；3.带盖收纳，可防潮防水。4.带手提把手，方便取用。 |
|  | 大托盘 | 个 | 5 | 1.外径：430*310*90mm，内径：400*280*85mm，内设八分格； 2.全新材料，优质PPC，一次注塑而成；加厚把手设计，承重能力强；边角及底部加厚设计，多道加强筋，整体牢固耐用。 |
|  | 小托盘 | 个 | 5 | 1.外径：370*270*70mm，内径：340*245*65mm，内设八分格； 2.全新材料，优质PPC，一次注塑而成；加厚把手设计，承重能力强；边角及底部加厚设计，多道加强筋，整体牢固耐用。 |
|  | 实验用品提篮 | 个 | 2 | 1.尺寸：外形尺寸：490mm*390mm*440mm。2.材质：木质。3.上部有10个试管及烧杯孔，方便放置实验用品。 |
|  | 打孔器 | 套 | 2 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 |
|  | 打孔夹板 | 个 | 1 | 1.产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成；2.导向夹板、夹板采用ABS工程塑料制作，外形尺寸不小于180×40×12mm；3.供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；4.连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于50mm。 |
|  | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | 产品由锥形刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝构成。锥形刀体底径φ13mm，长48mm；手柄采用酚醛塑料压制，长70mm，宽20mm；刮刀片长60mm，宽15mm；调节螺丝采用φ14mm的圆钢制作，总长30mm，调节螺钉手柄长度约9mm，外表滚花。 |
|  | 低压测电器 | 支 | 1 | 1.水晶两用测电笔，电笔头部一字/十字，6*205mm，电压值100-500V； 2.优质ABS工程塑料手柄，通体透明，可观测内部结构，刀杆采用CR-V钢锻造，全硬热处理，经久耐用。 |
|  | 一字螺丝刀 | 套 | 1 | 1.规格：6*150mm、3*75mm，各一支； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.6*150mm批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 十字螺丝刀 | 套 | 1 | 1.规格：6*150mm、3*75mm，各一支； 2.刀杆采用优质CR-V制作，硬度高韧性好，耐磨损； 3.双色手柄多边形设计，握持舒适，有效防滑； 4.批头带磁处理，可轻松吸附螺丝等小金属部件。 |
|  | 钢手锯 | 把 | 1 | 1.外观尺寸130*415MM； 2.可调节装配10－12寸锯条； 3.锯架电镀、牢固实用，张力可调节，全金属锯条，弧形人性化手柄。 |
|  | 剥线钳 | 把 | 1 | 1.全自动剥线钳，芯截面积：0.8、2.0、3.5、5.5、8.0； 2.采用高度锌合金压铸钳体，金属漆处理，优质合金钢刀片，上下刀口淬火，拨线快速。可调节量线杆，保证每次剥线长度一致； |
|  | 钢丝钳 | 把 | 1 | 1.采用优质合金钢锻造，加硬钳口处理；2.双材料手柄设计，使用更加舒适。 |
|  | 钢锤 | 把 | 1 | 1.采用优质钢锻造、热处理、冲击力强、硬度高，紧固耐用；2.锤头与手柄镶嵌紧密，牢固，不易脱落；3.总长310mm，锤头高130mm，锤顶直径28mm；4.塑胶手柄，人工学设计，握感舒适；5、锤头抛光，经久耐用，表面电泳防锈处理。 |
|  | 活扳手 | 把 | 1 | 1.整体热处理，硬度高，扭矩大，韧性好，夹持强劲；2.精密蜗杆配合，扳手滑动更灵活，提高在工作效率；3.表面防锈处理，美观大方，不易生锈。 |
|  | 砂轮片 | 片 | 3 | 采用全新树脂配方，直径20mm，厚3mm，做工精良，坚固耐用。 |
|  | 测微尺 | 个 | 4 | 1.显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用；2.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm；3.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm；4.塑料盒包装。 |
|  | 软尺 | 个 | 9 | 自动伸缩型。规格：1500mm。双面刻度：一面为cm一面为in（英寸），工程塑料（ABS）/改良PU皮与纳米材料合成，不会因长期使用使刻度变形，保证测量的精确。 |
|  | 激光测距仪 | 台 | 2 | 1.量程1mm-100m，精度±1mm； 2.电子水平，角度实时显示；高清背光清晰明亮；软胶包覆，抗震防摔；PC光学镜头； 3.可储存20组测量数据；实时语音读数；双供电模式；无操作自动关机。 |
|  | 托盘天平 | 台 | 9 | 1.最大称量200g，分度值0.2g；2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)；3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |
|  | 电子天平 | 台 | 1 | 1:量程:500g 2:可读性:0.01g 3:重复性:0.01g 4:线性:±0.02g 5:秤盘尺寸:¢130mm 6：外型尺寸：190*240*145mm |
|  | 电子秒表 | 个 | 9 | 1.产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2.外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。3.0.01s。 |
|  | 计数器 | 个 | 9 | 1.镀铬手环设计，手感舒适；2.手动式按钮，简单、方便、快捷；3.计数清晰，计数范围0-9999；4.调节按钮，可调节归零。 |
|  | 解剖器 | 套 | 25 | 1.用优质不锈钢制成；2.由圆刃解剖刀、直刃解剖刀、尖头解剖剪、弯头解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。 |
|  | 解剖盘 | 个 | 25 | 尺寸：270*200*20mm，金属盘+蜡，主要用于固定标本。 |
|  | 骨剪 | 把 | 1 | 1.优质医用不锈钢材料； 2.直型140mm； |
|  | 研磨过滤器 | 个 | 9 | 1.塑料制、供生物实验用；2.产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。3.研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网；4.研磨头为条形通孔；5.外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm；6.纸盒包装。 |
|  | 接种环 | 把 | 9 | 1.微生物实验教室器材；2.手柄长约80mm，采用优质塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆。3.接种环采用高品质镍铬合金，环径2/3mm。 |
|  | 教学支架 | 套 | 9 | 1.采用冲压底板0.5kg，度漆均匀，做工精细放置稳定； 2.简易小烧瓶夹，采用优质弹簧，弹性好，加厚材质结实耐用。3、大小圈(Φ110mm/Φ70mm)； 4.钢材直径 (Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm)； 5.铝合金平行夹，垂直夹。 |
|  | 三脚架 | 个 | 9 | 1.由铁环和3只脚组成。2.铁环内径：84mm，外径：110mm。3.三只脚与铁环用加固圆台与螺丝链接，脚杆连接加固园台尺寸20mmx10mmx8mm，支撑脚直径Φ6.3mm，可拆卸金属表面镀镍，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 |
|  | 试管架 | 个 | 9 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配，实木材质，全松木材质，打磨光滑，环保水性漆。 |
|  | 生物体的结构层次 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，8幅 |
|  | 生物与环境 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，3幅 |
|  | 生物圈中的绿色植物 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，10幅 |
|  | 生物圈中的人 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，16幅 |
|  | 动物的运动和 行为 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，6幅 |
|  | 生物的生殖、发育和遗传 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，8幅 |
|  | 生物多样性 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，9幅 |
|  | 生物技术 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，3幅 |
|  | 健康地生活 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，7幅 |
|  | 青春期教育 | 套 | 1 | 对开、铜版纸，20幅 |
|  | 中学生物显微图谱 | 本 | 1 | 16开，全彩色 |
|  | 量筒1 | 个 | 15 | 10mL |
|  | 量筒2 | 个 | 15 | 50ml |
|  | 量筒3 | 个 | 15 | 100mL |
|  | 量筒4 | 个 | 2 | 500mL |
|  | 容量瓶 | 个 | 2 | 500mL |
|  | 试管1 | 支 | 30 | Ф12mm×70mm |
|  | 试管2 | 支 | 100 | Ф15mm×150mm |
|  | 烧杯1 | 个 | 30 | - 透明硼硅酸盐玻璃制 - 2．规格：50 mL。尺寸：外径42．0±1．0 mm，全高60．0±2．0 mm，壁厚≥0．8 mm，急冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |
|  | 烧杯2 | 个 | 30 | 100 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯3 | 个 | 30 | 250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 烧杯4 | 个 | 30 | 500mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
|  | 锥形瓶1 | 个 | 15 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：锥形，100 mL。尺寸：瓶底直径：60±1 mm；瓶全高：103±3 mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1 mm；瓶颈内径：22±1 mm；颈高：24±2 mm；壁厚：不小于1 mm。3．底部小于0.5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0.3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0.5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个；4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm；6．放在平台上不应旋转或摇晃；7．瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5 mm8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |
|  | 锥形瓶2 | 个 | 30 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，250mL。尺寸：瓶底直径：82±1 mm；瓶全高：144±3 mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1 mm；瓶颈内径：30±2 mm；颈高：34±2 mm；壁厚：不小于1．2 mm； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
|  | 广口瓶1 | 个 | 30 | 125mL |
|  | 广口瓶2 | 个 | 20 | 500mL |
|  | 细口瓶1 | 个 | 5 | 250mL |
|  | 细口瓶2 | 个 | 5 | 500mL |
|  | 滴瓶1 | 个 | 75 | 30mL |
|  | 滴瓶2 | 个 | 50 | 60mL |
|  | 茶色滴瓶1 | 个 | 75 | 棕色，30mL |
|  | 茶色滴瓶2 | 个 | 50 | 棕色，60mL |
|  | 培养皿1 | 套 | 50 | 60mm |
|  | 培养皿2 | 套 | 30 | 100mm |
|  | 干燥器 | 个 | 1 | 160mm |
|  | 干燥管 | 个 | 15 | U型，φ15mm×150mm |
|  | 漏斗 | 个 | 15 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：60±2mm；漏斗高：50±1mm；斗柄外径：7～8mm；斗柄长：60±5mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm；2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃；3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色；4. 口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角；5. 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄偏离轴线不超过3－5mm。 |
|  | 三通连接管 | 个 | 15 | φ7mm～8mm |
|  | 滴管 | 支 | 150 | 100mm |
|  | 离心管 | 支 | 15 | 10mL |
|  | 玻璃钟罩 | 个 | 2 | φ150mm×280mm |
|  | 载玻片 | 盒 | 5 | 50片/盒 |
|  | 盖玻片 | 包 | 100 | 100片/盒 |
|  | 酒精灯 | 个 | 15 | 150mL |
|  | 酒精喷灯 | 个 | 1 | 1.实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能；2.产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成；3.壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便；4.喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；5.焊接部位应焊接牢固、光滑。 |
|  | 玻璃管 | kg | 1 | 1．透明玻璃材质，中性料； 2．外径：Φ5 mm～Φ6 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |
|  | 玻璃弯管 | kg | 0.5 | Φ 7 mm～Φ 8 mm |
|  | 玻璃棒 | kg | 1 | φ3mm～φ4mm |
|  | 试管夹 | 把 | 13 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |
|  | 止水皮管夹 | 个 | 13 | 50*40mm |
|  | 陶土网 | 个 | 20 | 陶土网，尺寸125*125mm。 1．产品由金属网和附在网上的陶土组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2 mm，金属网为边长不小于125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落； 4．整体应平整、美观，不翘角。 |
|  | 燃烧匙 | 把 | 20 | 铜勺，勺Φ20mm，深10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |
|  | 药匙 | 把 | 20 | 单头不锈钢材质，三个一套（140mm、120mm、105mm）； |
|  | 橡胶塞 | kg | 1 | 1．产品用天然橡胶制造，白色； 2．每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理； 3．产品每包重量应不少于1㎏。 |
|  | 橡胶管 | kg | 1 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 |
|  | 试管刷 | 个 | 25 | 试管刷，总长185mm，Φ18mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 试管刷 | 个 | 25 | 试管刷，总长235mm，Φ25mm，铁丝做骨架，上面有许多排列整齐向外伸展的细刷丝构成。 |
|  | 研钵 | 个 | 15 | 100mm，瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |
|  | 记数载玻片 （计数板） | 片 | 13 | 特质厚型载玻片 |
|  | 枝剪 | 把 | 4 | 1.刀头采用合金钢锻造，高频淬火，整体热处理，硬度高；刀头采用专业级电镀工艺，有效防水防锈； 2.采用优质钢材弹簧弹力强耐按压，配有可锁定剪刀闭合的安全锁扣； 3.软包胶防滑手柄握持舒适，有效降低劳动疲劳度。 4.刃口长度：50mm，剪体总长200mm，刀片厚度3.8mm。 |
|  | 花盆 | 个 | 13 | 1.花盆用优质塑料生产，材料优质，耐晒，耐摔、外表美观，大气；2.花盆采用凹槽设计，带储水功能，排水口设计，防涝有保湿。 |
|  | 种植工具包 | 套 | 1 | 四件套，铲子2把（长320mm，宽70/80mm），耙子1把（长300mm，宽80mm），两用锄头1把（长300mm，高180mm）；PVC防滑手柄，钢制工具。 |
|  | 种植辅助材料 | kg | 10 | 1.砾石：种植石天然原石，平均直径6-9mm； 2.园林绿化用珍珠岩，经珍珠岩经筛选分离而成，其平均颗粒3-5mm，内部是蜂窝状结构，无毒无味不腐不燃耐酸碱； 3.腐殖土又叫有机营养土，内涵有机质、有益菌、含多种微量元素和矿物资营养。三种材料每种每套1KG。 |
|  | 育苗盘 | 套 | 13 | 1.育种育苗箱：20孔；2.产品由穴盆、透明盖、底部托盘组成；3.育苗盘：口径长370mm*宽300mm*高75mm，底径335mm*265mm；接水盘：尺寸长355mm*宽285*高12mm，可内置20个彩色育苗杯口径宽70mm高75mm；4.整体采用环保全新PP材料制成，无毒无味；5.底部排水孔能排除多余水分，保持充足氧气。 |
|  | 水网 | 把 | 4 | 网口内径 500mm，网身长 1450mm，网目孔径≤1 mm |
|  | 保温桶 | 个 | 1 | 1.贴心手提设计，防滑拉手，美观大方，安全耐用；2.手提固定设计，携带式更稳定，使用放心；3.盖子链接处加厚固定，不易发生断裂，使用更安全；4.底部四角采用凸起原点，减少与地面摩擦面积，防滑耐磨； |
|  | 饲养笼 | 套 | 1 | 1.手提式，产品主要由主框架铁笼、塑料盘、食碗、横撑组成；2.铁笼尺寸：500mm×340mm×300mm；3.主框架采用直径不小于2mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，内含食盒和饮水器，横撑一根；4.顶部有把手，方便移动。 |
|  | 鱼缸 | 个 | 2 | 1、Φ250/300mm，各一个；2、优质玻璃材质，通透性强，精细打磨。 |
|  | 昆虫针 | 盒 | 13 | 规格共七种：00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#，针体直径由细到粗，其中5号为直径最粗的品种，所有7种长度均为40mm；每种规格20根。 |
|  | 昆虫网 | 把 | 13 | 网兜直径 300mm～400mm，网兜深 600mm～800mm |
|  | 昆虫盒 | 盒 | 13 | 1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 |
|  | 展翅板 | 个 | 9 | 1.规格：180*80*25mm，；2.展翅板两板面用木材制成。木材经过脱脂干燥处理，表面平滑、无结疤，无裂纹，无毛刺；3.两板呈V形，一块固定，一块可滑动，滑动板应灵活无阻滞，在任意位置可用蝶形螺母固定。 |
|  | 标记笔 | 支 | 13 | 粗细双头，油性墨水 |
|  | 植物组织培养基试剂盒 | 套 | 1 | 可配置3L培养基 |
|  | ABO 血型鉴定实验盒 | 盒 | 13 | ABO血型实验盒主要用于中学生物教学讲解人的血型是由基因决定的。产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。演示板为塑料制，背面在磁性，尺寸：80mm×50mm。包装为塑料盒，尺寸：205mm×125mm×30mm。 |
|  | pH 广泛试纸 | 本 | 20 | 1~14 |
|  | 尿糖试纸 | 盒 | 1 | 100条/盒 |
|  | 定性滤纸 | 盒 | 5 | 快速，90mm，100 张 |
|  | 数码显微镜 | 台 | 1 | 1.全金属结构，一体化数码生物显微镜，1400万像素1080P支持USB、HDMI输出； 2.自带PHMIAS专业图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，ROI白平衡、支持拍照、录像、动态、静态测量等； 3.微观、宏观一体光学设计,PH无限远消色差平场光学系统，光学放大倍数：40X-1000X， 4.目镜筒：360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.33%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤10.79%；双目系统左右系统像面方差≤15；双目系统左右视场中心偏差上下≤0.06mm、左右外侧≤0.10mm。 5.目镜：WF10X；目镜可锁紧在目镜筒上，目镜目镜放大率准确度不超过±0.72%。 6.PH无限远平场消色差物镜：4X平场消色差物镜（成像直径圆≥16.5mm）；10X平场消色差物镜（成像直径圆≥15.8mm）；40X平场消色差弹簧物镜（成像直径圆≥16.2mm）； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）（成像直径圆≥15.6mm），所有物镜均保证齐焦：10→4倍：不超过0.017mm，10→40倍：不超过0.013mm，40→100倍：不超过0.010mm。 7.物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠； 8.粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm； 9.圆弧型机械载物台：面积：140×140 mm以上，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm；不重复性≤0.002mm； 10.阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏； 11.显微镜主机上带数据显示窗，可以显示ECO红外感应状态，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息； 12.透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，内置18650镍氢可充电电池，节能、绿色、环保； 13.USB侧光源：USB接口插拔安装，鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用； 14.双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节上、下光源的亮度； 15.ACT色温连续可调功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可以旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片； 16.ECO节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜15分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能； 17.显微镜防盗功能：显微镜带防盗密码锁及锁链，可将显微镜锁在实验台上，每台显微镜可以设置独立的密码，方便实验室显微镜管理。 |
|  | 生物显微镜 | 台 | 13 | 1.光学放大倍数：40X-1000X。 2.观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 3.目镜：广角目镜WF10X。 4.物镜：黄铜材料，185消色差物镜4X、10X、40X（S）、100X（S）。 5.转换器：四孔外倾转换器，响声定位。 6.载物台：铝合金铸造，双层机械平台带移动卡尺，移动范围60mm×30mm。 7.调焦机构：粗微调不同轴，粗调范围20 mm，微调范围1.3mm，带有手轮松紧调节机构。 8.聚光镜：NA0.65聚光镜。 9.电源：LED冷光源照明，1WLED 400mAH可重复充电电池，带充电指示灯，光源亮度无极可调。 |
|  | 双目立体显微镜 | 台 | 1 | 可以通过电子目镜升级接电脑（根据需要后期升级） 1.材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 2.总放大倍数：40倍。 3.广角目镜:WF10X,双目斜筒观察。 4.物镜：物镜:2X、4X。 5.调焦范围:40mm。 6.行程范围:90mm。 7.照明：电光源照明。 |
|  | 字母装片 | 片 | 15 | “e”或“b”，多重染色 |
|  | 放大镜 | 个 | 20 | 1.放大倍数：5倍，直径 60mm； 2.材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为ABS抗摔型材质，高清光学玻璃镜片；3、外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。 |
|  | 望远镜 | 个 | 9 | 1.放大率：7倍；2.物镜口径：35mm；3.视野：140M/1000M；4.出瞳直径：4mm；5.出瞳距离：18mm ；6.产品尺寸：190x150x55mm；7.分辨率：5.6＂；8.贮存温度：-55－+70℃；9.工作温度：-40－+55℃；10.视度调节范围：±4屈光度；11.目距调节范围：55－72mm；12.装箱数量：20PCS；13.望远镜重量：600克；14.全套重量：790克。 |
|  | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 15 | 多重染色，细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |
|  | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 15 | 多重染色，细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |
|  | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 15 | 多重染色，细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |
|  | 草履虫接合生殖装片 | 片 | 5 | 多重染色，细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |
|  | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 5 | 多重染色，细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |
|  | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 5 | 多重染色，细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |
|  | 植物细胞模型 | 件 | 1 | 尺寸：51*30cm，材料：模型采用优质合成树脂及PVC材料制作，轻便、牢固、不变形；模型兼具下列构造：细胞质、内质网、核膜、细胞核、核仁、线粒体、高尔基体、核糖体、细胞膜、细胞壁、叶绿体、液泡。 |
|  | 动物细胞模型 | 件 | 1 | 尺寸：51*30cm，材料：模型采用优质合成树脂及PVC材料制作，轻便、牢固、不变形；模型兼具下列构造：细胞质、内质网、核膜、细胞核、核仁、线粒体、高尔基体、溶酶体、细胞膜、细胞壁、中心体、分泌泡。 |
|  | 草履虫模型 | 件 | 1 | 1.本模型适用于中等学校生物教学时，讲授原生动物门纤毛的代表动物一草履 虫的构造所使用的直观教具；2.该模型选用硬搪塑或优质合成塑料加工成型，具有轻便牢固、不变形等优点；3.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然。 |
|  | 植物细胞有丝分裂切片 | 片 | 15 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 |
|  | 单层扁平上皮 装片 | 片 | 15 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2．能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3．标本得材于动物的肠系膜等； 4．平铺装片，材料面积不小于2×2mm，四周剪切整齐； 5．标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； 6．标本上不应有硝酸银的沉淀物；细胞界限也不应有断续现象。 |
|  | 复层扁平上皮装片 | 片 | 5 | 1．标本在400×生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构； 2．能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的； 3．标本取材于幼小哺乳动物的食道或上腮； 4．作横切或纵切，切片厚度在8μm以内； 5．胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。 |
|  | 纤维结缔组织切片 | 片 | 15 | 1．角质标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构； 2．能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3．腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4．标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5．作腱的纵断面切片，切片厚度在15um以内，材料长度应不小于4mm； 6．胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 7．腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8．纵向裂隙不得超过一处。 |
|  | 疏松结缔组织装片 | 片 | 15 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2．能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3．疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4．标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5．平铺的结缔组织中不得混入动物的毛； 6．标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7．弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 |
|  | 骨骼肌纵横切 | 片 | 15 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 |
|  | 平滑肌分离装片 | 片 | 15 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 |
|  | 心肌切片 | 片 | 15 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） |
|  | 运动神经元装片 | 片 | 15 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 |
|  | 竹节虫拟态标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*18mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 水质检测工具箱 | 套 | 1 | 水质检测实验箱包含：水质测试笔、氨氮试剂、磷酸盐试剂、溶解氧试剂、硝酸盐试剂、亚硝酸盐试剂、PH试剂、碳酸盐硬度试剂、钙镁试剂、试管、电子比色器、烧杯、比色卡、滴管等组成。 |
|  | 声级计 | 台 | 1 | 1.测量范围：30~130dB,精度：±1.5dB，频率加权特性：A加权，频率响应：31.5Hz~8.5KHz，取样频率：2次，数位显示：3位数，分辨率：0.1dB,麦克风：1/2英寸电容式麦克风。 2.高清背光彩屏，高精密模具一次铸成，高强度ABS工程塑料更好防护机身。 |
|  | 玉米种子纵切 | 片 | 15 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 |
|  | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 1.本模型取材于单子叶植物玉米根尖，作纵、横剖面，置于支架上，可水平转动；2.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；3.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然；4.数倍放大，各部位比例正确，观察更全面；5.圆形底盘，做工精细，放置稳固。 |
|  | 植物根尖纵切 | 片 | 25 | 多重染色 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察植物幼根的纵断面结构； 2．能看清表皮、皮层、内皮层和中柱等； 3．由表皮细胞形成的根毛内具胞核； 4．中柱内分出木质部、韧皮部和导管等； 5．标本取材于人工培养的蚕豆根，取材部位为根毛区； 6．切片厚度在25μm以内； 7．自表皮细胞伸出的完整根毛应不少于两条，并可见胞核； 8．表皮、薄壁组织、木质部束等处细胞不得倾斜。 |
|  | 顶芽纵切 | 片 | 15 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构； 2．能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等； 3．生长锥最外层为排列整齐的原套细胞； 4．原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞； 5．标本取材为黑藻顶芽； 6．做芽的中部纵切，切片厚度在8um以内，每张玻片垂直放材料一片； 7．应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； 8．生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象； 9．标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 |
|  | 桃花模型 | 件 | 9 | 1.模型为放大若干倍呈处然盛开的桃花，置于底座上；2.桃花示花柄、花托、花萼、花蕊和雌蕊；3.雌蕊-枚、示柱头、花柱和子房。其中子房作纵剖，示胚珠剖面的反足细胞、极核、卵细胞、肋细胞及珠孔；4.雄蕊25枚示花丝，花药。其中一个花药做横剖，示药室、药隔维管束和花粉粒；5.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形。 |
|  | 小麦花模型 | 件 | 1 | 1.产品为一朵入大的小麦花模型和附以小穗产单位的复穗状花序模型组成；2.产品高为280mm、500mm；3.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形。4.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然。 |
|  | 花粉萌发装片 | 片 | 5 | 1．取材于石蒜科（Amaryllidaceae）朱顶兰（AmaryllisVittata）的花粉，经人工培养示花粉粒和花粉管的结构； 2．应示出未萌发的花粉、刚萌发花粉管的花粉，且其花粉管长度超过花粉的直径、萌发的花粉管长度超过花粉粒直径多倍，并示花粉管内的营养核或生殖核； 3．标本为花粉萌发各期的混合装片，每张玻片上应达到1的要求并在40×生物显微镜视野内同时看到； 4．标本为双重染色，分色适当，色泽协调； 5．花粉粒和花粉管不得断离、收缩，花粉和花粉管外不粘附污物； |
|  | 百合子房切片 | 片 | 5 | 1 ． 取 材 于 百 合 科 （ Liliaceae ） 百 合 （ Liliumbrowniivarviridulum ） 或 卷 丹 （Liliumlancifolium）的子房； 2．应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构； 3．应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊； 4．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5．标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求； 6．子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。 |
|  | 百合花药切片 | 片 | 5 | 1 ． 取 材 于 百 合 科 （ Liliaceae ） 百 合 （ Liliumbrowniivarviridulum ） 或 卷 丹 （Liliumlancifolium）的成熟花药； 2．在花药的横切面上应示花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒； 3．花粉囊壁中应示表皮、纤维层残留的中层及绒毡层； 4．花粉粒应示营养核和生殖核； 5．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 6．标本为花药的横切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片； 7．各药室内至少都应有10粒花粉； 8．除药室内其它处不应粘附花粉粒，花粉胞质不收缩；无裂隙。 |
|  | 荠菜幼胚切片 | 片 | 5 | 1．取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构； 2．在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚； 3．在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构； 4．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5．标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求； 6．标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。 |
|  | 荠菜老胚切片 | 片 | 5 | 1．取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较老的短角果或种子，示成熟胚的结构； 2．在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和成熟胚； 3．在成熟胚中应示胚根、胚芽、胚轴和种皮等结构，其中两片子叶弯曲应与胚轴平行； 4．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5．切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求； 6．标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，细胞间无明显裂隙。 |
|  | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 1.模型为单子叶植物茎纵横切面，约为横切面的1/10（去掉中央部分），以玉米为参考材料；2.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；3.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然。 |
|  | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 1 | 1.模型取材于双子叶草本植物茎。模型做纵、横切，其切面约为茎的2/3, 纵切面一侧通过髓射线，一侧通过维管束。2.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；3.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然。 |
|  | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 | 1.产品包含：孔纹导管、网纹导管、环纹导管、筛管四种；2.产品高均不小于230mm；3.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；4.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然； |
|  | 单子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构； 2．能看清表皮、散生维管束、薄壁组织； 3．表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织； 4．标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位； 5．切片厚度在25μm以内； 6．切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4； 7．标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 |
|  | 双子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 1．产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm； 2．横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线； 3．纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切；并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观； 4．维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔；在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 |
|  | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 15 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； 2．能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等； 3．在木质部能看清年轮； 4．在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶； 5．标本应于秋末取材，选用椴木三年生枝； 6．切片厚度在15μm以内； 7．标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）； 8．各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4。 |
|  | 南瓜茎纵切 | 片 | 15 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2．在横断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛；在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构； 3．在双韧维管束的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4．在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5．标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6．纵横切片的厚度为15～25μm； 7．纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续； 8．标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 |
|  | 叶构造模型 | 件 | 1 | 1.模型取材于双子叶植物蚕豆叶，通过主脉做部分叶片的横切，局部做不同层次的纵、横切面；2.模型示上、下表皮、叶肉和叶脉三部分。表皮示角质层、表皮细胞和由保卫细胞组成的气孔;叶内示栅栏组成和海绵组织;叶脉示主脉、侧脉和细脉；3.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；4.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然。 |
|  | 松叶横切 | 片 | 5 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 |
|  | 蕨叶切片 | 片 | 5 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示 1 个完整的孢子囊群的纵切面 |
|  | 迎春叶横切 | 片 | 15 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 |
|  | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 套 | 9 | 1.产品由透明容器、集气管、试管、漏斗、盖板和试管架等组成；2.产品用于演示植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用三个功能；3.透明容器采用有机玻璃制成，其容量≥10000ml；4.产品结构简易，操作简单，方便使用。 |
|  | 人体半身模型 | 件 | 1 | 1.本模型便于学生了解人体各器官的位置、状态结构及其相互的关系，它重点显示呼吸、消化、泌尿三个系统；2.产品包含：右脑、心脏、胃、肠道、左脑、两肺、肝，以上器官均可拆卸；3.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；4.造型逼真，颜色亮泽鲜明。 |
|  | 胃壁切片 | 片 | 5 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 |
|  | 小肠切片 | 片 | 15 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 |
|  | 喉解剖模型 | 件 | 1 | 1.模型做正中矢状切，插销松紧相宜，示教时可拆装；2.该模型采用树脂料制作，具有轻便、牢固、不变形等优点；3.产品高约250mm；4.产品模拟部位包括：会厌软骨、舌骨、杓斜肌、环杓后肌、甲状软骨、甲状腺、膜壁、气管的软骨、环状软骨等。 |
|  | 肺泡模型 | 件 | 1 | 1.产品尺寸：200*40mm；2.产品结构：示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构；3.肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面，示其部分壁的结构；4.示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉；5.产品采用优质合成树脂料制成，具有轻便、牢固、不变形等优点。 |
|  | 人体呼吸运动模型 | 件 | 1 | 1.本模型通过电动传杆周转运动，上下移动，显示呼吸运动的吸气和呼气两个过程；2.显示胸廓的前面观。打开电链可见与呼吸运动有关的诸结构胸肋关节，肋间外肌、肋间内肌、隔肌、气管、左、右支气管和左、右肺；3.模型部分为塑料制，机动部分金属制配以木匣装置。4、产品尺寸：420*230*650mm。 |
|  | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 | 1.产品有透明外壳，气管，左肺，右肺及膈肌组成；2.演示时可拉动膈肌下的拉手，当演示吸气时，肺和膈肌的相互关系是膈肌向下运动，肺变大；3.当演示呼气时，肺和膈肌的相互关系是膈肌向上运动，肺变小。 |
|  | 肺活量计 | 台 | 1 | 电子式 1.供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2.规格：电子式，液晶屏尺寸：60*26mm 测量范围：0～10000mL，最小分辫率：1mL。3.测量误差≤±5％。4.工作电压：220V/50Hz或交直流两用。5.配一次性吹嘴。 |
|  | 人血涂片 | 片 | 15 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 |
|  | 动静脉血管横切 | 片 | 15 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整 |
|  | 肺血管注射切片 | 片 | 5 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 |
|  | 肾血管注射切片 | 片 | 5 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 |
|  | 心脏解剖模型 | 件 | 1 | 1.该模型为成人心脏放大约三倍，呈舒张状态，按人体正常生理位置放于支架上；2.沿肺动脉根部横切，示左右心房的内部结构及肺动脉，主动脉半月瓣，沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构；3.环保PVC材质，环保油漆，无毒无害，纯手工上色，色彩逼真鲜艳。 |
|  | 心脏解剖模型 | 件 | 9 | 1.该模型以人体心脏自然大做成，呈舒张状态；2.按人体正常生理位置放于支架上；3.沿肺动脉根部横切，示左心房的内部结构及肺动脉，主动脉半月瓣；4.沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构；5.环保PVC材质，环保油漆，无毒无害，纯手工上色，色彩逼真鲜艳。 |
|  | 心搏与血液循环 模型 | 件 | 1 | 1.产品桉人本冠状面位置，能表示心脏、瓣膜、肺脏、肾、肝、胃、肠等脏器在人体棒中的相对位置，为了突出演示血循环和心搏周期，把有些脏器做了缩小或放大和适当的移位；2.本模型采用机电原理，能生动、形象、准确的反映出血液循环的基本原理和心脏搏动周期；3.本模型心脏采用软塑料、其他血管、脏器为透明塑料成型，通过色漆喷写，固定在框架内；4.血液定向流动采用发光管显示；5.心肌、瓣膜搏动采用电机控制。 |
|  | 听诊器 | 个 | 1 | 单用A型，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头。 |
|  | 血压计 | 个 | 9 | 显示方式 数字式LCD显示 测量方式 示波法 电源规格 1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 测量范围 血压：（0~260 ）mmHg /（ 0~34.67 ）KPa 脉搏：（40~200）脉搏次/分钟 测量精度 血压： +- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5% 记忆功能 2*120组记忆 时间显示 可显示年份/日期/时间 低电压指示 电量不足提示 自动关机 约150秒未使用 使用环境 温度 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104 °F 湿度：15% RH ~ 80RH 储存环境 温度 -20°C ~+ 55°C / （-4°F ~+131 °F） 湿度：10% RH ~ 93RH 尺寸 长130mm*宽81mm*高 42mm 臂带臂围 （22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制 重量 约425克（包含电池、臂带） 附件 ,数据线，电池 4节，臂带，使用说明书，保修单，合格证 |
|  | 电子血压计 | 个 | 1 | 数字式液晶显示，测量范围：血压（0~260 ）mmHg ，脉搏数：（40~200）脉搏次/分钟 |
|  | 男性泌尿生殖系 统模型 | 件 | 1 | 1.产品结构：肾、肾动脉、肾静脉、输尿管、膀胱、精囊、前列腺、睾丸、附睾、阴茎组成；2.产品尺寸：450*150mm；3.产品材质：优质硬塑料；4.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然，各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 |
|  | 女性泌尿生殖系 统模型 | 件 | 1 | 1.产品结构：肾、肾动脉、肾静脉、输尿管、子宫、膀胱、尿道外口、阴道口组成；2.产品尺寸：450*150mm；3.产品材质：优质硬塑料；4.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然，各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 |
|  | 肾单位、肾小体模型 | 件 | 1 | 1.本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两部分组成；2.肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾孟、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等；3.肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造；4.材质:采用优质树脂制作，具有轻便、牢固、不变形等优点。 |
|  | 眼球解剖模型 | 件 | 9 | 1.产品为放大六倍的人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上；2.眼球由内膜、外膜、中膜三部分组成，眼球内部黄斑、视神经盘、眼血管及视神经均清晰可见；3.产品采用优质ABS塑料制成，做工精细，轻便牢固，不易变形。 |
|  | 眼球仪 | 件 | 1 | 1.产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成；2.产品曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率；3.校正镜片由不低于400度的近、远视镜片组成；4.产品采用优质ABS塑料制成，做工精细，轻便牢固，不易变形。 |
|  | 耳解剖模型 | 件 | 1 | 1.外耳道的前部切除示外耳道的形态结构；2.水平切开颞骨宕部，显示耳、内耳的形态结构；3.外耳示:耳廓、外耳道；4.中耳示:鼓膜(可拆下)，鼓室，三块听小骨(连在一起可拆下)，咽鼓管和乳突小房；5.内耳(可整体拆下)示:三个骨半规管，前庭和耳蜗等；6.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形。 |
|  | 脑解剖模型 | 件 | 1 | 1.产品规格：160*160mm；2.模型按示教要求左右大脑半示及岛叶可拆卸；3.脑的正中矢状面示胼胝体、隔、丘脑、小脑及脑干的剖面结构；4.半球的北侧面、内侧面及底面示其脑沟，脑回、脑叶；5.做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部作水平切。左侧脑半示深部的岛叶游离，暴露于外侧沟内；6.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形。 |
|  | 脊髓横切 | 片 | 9 | 应能看清被膜、灰质和白质 |
|  | 运动神经末梢 装片 | 片 | 9 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 |
|  | 橡皮锤 | 把 | 4 | 膝跳发射用，全塑料制。1.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头。2.手柄长175mm。 |
|  | 人体骨骼模型 | 件 | 1 | 1.产品供学生了解骨性支架与形体的关系，了解各种不同类形骨的形状与骨面特征及构成骨关系的相互关系；2.产品拼装成完整骨骼利于支架上，高约850mm；3.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；4.造型逼真，颜色亮泽鲜明。 |
|  | 人体骨骼模型 | 件 | 1 | 尺寸：180cm，带神经附软肋骨模型，采用环保PVC材料，手工串制而成，骨缝清晰，仿真尸骨纹。手臂和腿部可拆下，下巴可活动、头颅盖可移动，四肢可以自然弯曲，骨骼精致，结构牢固，仿真度高，功能性强。 |
|  | 人体肌肉模型 | 件 | 1 | 1.模型为男性，高850土5mm，以人体解剖姿势立于支架上，模型示人体浅层肌群和深层肌群，上肢沿根部橫断，可拆装；2.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形。 |
|  | 肘关节活动模型 | 件 | 1 | 1.演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸缩的相互关系；2.在演示中能加深学生对肱二头肌和肱三头肌起止点的概念。肌肉必须跨过肘关节和肘关节运行肘肱骨位置相对固定的理解，并能从力学上理解绕轴旋转可引起转动的杠杆作用；3.本模型骨骼及右手用化学树脂料制成，肱二头肌、肱三头肌用泡沫乳胶制成。模型装置于底座上，另附金属支架、元铁、底座在一起上下用螺帽旋紧。 |
|  | 兔骨骼标本 | 盒 | 1 | 产品规格200*90*40mm，（误差±5mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 鱼骨骼标本 | 盒 | 1 | 产品规格200*90*40mm，（误差±5mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 蛙骨骼标本 | 盒 | 1 | 产品规格135*90*35mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 鸽骨骼标本 | 盒 | 1 | 产品规格180*140*75mm，（误差±5mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 卵巢切片 | 片 | 5 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 |
|  | 精巢切片 | 片 | 5 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 |
|  | 精子涂片 | 片 | 5 | 应能看清精子头、颈和尾三部 |
|  | 家蚕生活史标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*18mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 蝗虫生活史标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*20mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 蜜蜂生活史标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*18mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 菜粉蝶生活史标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*18mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 蛙发育顺序标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*18mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 正常人染色体装片 | 片 | 15 | 多重染色 |
|  | 验证基因分离规律玉米标本 | 套 | 9 | 产品规格164*78*20mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 海葵标本 | 块 | 1 | 产品规格73*41*24mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 海蛰标本 | 块 | 1 | 产品规格75*75*16mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 珊瑚标本 | 盒 | 1 | 产品规格88*58*24mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 水螅带芽整体装片 | 片 | 5 | 结构应清晰且典型 |
|  | 水螅纵切 | 片 | 5 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 |
|  | 水螅过精巢横切 | 片 | 5 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 |
|  | 水螅过卵巢横切 | 片 | 5 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 |
|  | 囊虫装片 | 片 | 5 | 应能看清头节上的 4 个吸盘和顶突部分的小钩 |
|  | 血吸虫模型 | 件 | 1 | 1.雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教；2.雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于口吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管、经储精囊到生殖孔通向体外；3.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；4.造型逼真，颜色亮泽鲜明。 |
|  | 血吸虫雌雄合抱装片 | 片 | 5 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 |
|  | 血吸虫雄虫装片 | 片 | 5 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 |
|  | 血吸虫雌虫装片 | 片 | 5 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应 形态正常、不扭曲 |
|  | 蛔虫标本 | 块 | 1 | 产品规格164*78*20mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 蚯蚓横切 | 片 | 5 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 |
|  | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 1 | 1.本模型适用于中等学校生物教学中，讲授环节动物门的代表动物环毛蚯蚓的构造时所使用的直观教具。通过本模型的示教能帮助学生对环毛蚓的两侧对称、三胚层、身体分节及真体腔、刚毛等特殊构造的进一步认识；2.本模型采用玻璃纤维增强塑料制作，具有轻便、牢固、不变形的特点。 |
|  | 节肢动物标本 | 块 | 1 | 产品规格164*78*20mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 昆虫标本 | 块 | 1 | 产品规格164*78*20mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 片 | 5 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 |
|  | 蝶虹吸式口器装片 | 片 | 5 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 |
|  | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 片 | 5 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 |
|  | 鱼解剖标本 | 块 | 1 | 产品规格190*100*32mm，（误差±5mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 蛙解剖标本 | 块 | 1 | 产品规格190*100*32mm，（误差±5mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 鸽解剖标本 | 块 | 1 | 产品规格250*105*55mm，（误差±5mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 兔解剖标本 | 块 | 1 | 产品规格250*105*55mm，（误差±5mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 苔藓类植物标本 | 块 | 1 | 苔藓类植物（葫芦藓）：标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（2）（3）（4）各期浸制，定位，封装于安瓿中。标本应固定在无色透明面的标本盒内，盒不小于180mm×150mm，其中原丝体和孢子的玻片标本应取放容易。 |
|  | 蕨类植物标本 | 块 | 1 | 蕨类植物（蕨的生活史）：标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（3）～（4）期浸制，各装于安瓿中。标本应经保色或染色处理，叶片应展开并保持完整。 标本应固定在无色透明面的标本盒内，盒内应有防霉、防虫剂。也可以直接封埋于透明塑料块中，其中孢子应制成玻片标本，取放容易。 |
|  | 裸子植物标本 | 块 | 1 | 裸子植物：结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。产品性能满足初中生物实验教学的要求。 |
|  | 被子植物标本 | 块 | 1 | 被子植物：结构及外观的一般要求应分别符合JY 0002的相关要求。产品性能满足初中生物实验教学的要求。 |
|  | 珍贵植物保色标本 | 块 | 1 | 珍贵植物保色：标本由银杏、水杉和银杉（或珙桐或鹅掌揪或金钱松或台湾杉）的枝叶组成，分别装订在台纸上，并加护盖物，合装。标本应经保色或染色处理。 标本的枝叶应展开，不得太密，并保持完整。 |
|  | 团藻装片 | 片 | 5 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 |
|  | 胞间连丝切片 | 片 | 5 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 |
|  | 褐藻类标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*10mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 红藻类标本 | 块 | 1 | 产品规格140*64*10mm，（误差±2mm）标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 |
|  | 衣藻模型 | 件 | 1 | 模型为放大数倍的立体结构衣藻，长24.5mm，高175mm，置于支架上；外形为梨形，做中部中剖，保留一侧，外形呈透明状，可示内部结构；模型示细胞壁、细胞核、细胞质、杯状叶绿体、蛋白核、伸缩泡、眼点和鞭毛。 |
|  | 衣藻装片 | 片 | 5 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 |
|  | 水绵装片 | 片 | 15 | 结构应清晰且典型 |
|  | 水绵接合生殖装片 | 片 | 5 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 |
|  | 病毒模型 | 件 | 1 | 1.病毒呈球状，直径220mm；2.精选PVC材质，轻便、牢固、不易变形；3.造型逼真，颜色亮泽鲜明，文理沟壑一目了然； |
|  | 细菌模型 | 件 | 1 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 |
|  | 细菌三型涂片 | 片 | 15 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 |
|  | 酵母菌装片 | 片 | 15 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 |
|  | 青霉装片 | 片 | 15 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、 孢子梗、孢子应无收缩 |
|  | 曲霉装片 | 片 | 15 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 |
|  | 护理人模型 | 件 | 1 | 1.产品尺寸：高约1700mm；2.产品材质：采用热塑弹性体混合胶材料制成，具有手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点。 |
| ★商务要求： 1．交货（交付）时间：自合同签订生效之日起10个日历日内全部货物运达采购人指定地点，货物运达后7个日历日内安装调试完毕并通过验收交付使用。 2．交货地点：由采购人指定地址。 3．付款时间和方式：签订合同后，供应商按采购人要求将全部货物运达指定地点，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%；项目通过验收后，采购人向成交供应商支付剩余合同款。 4．质量要求：（1）自验收合格之日起计算，质保期不少于1年。对单项产品质保另有要求（约定）的，按要求（约定）执行。 （2）供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求；按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 （3）供应商所提供的货物技术规格、技术参数等质量必须与采购需求以及响应承诺的一致。 （4）产品交付时必须随货提供全套的产品出厂资料（包括设备出厂合格证明、使用说明书、质量保修书等）。 5．保修和服务要求：（1）项目实施至通过验收，成交供应商必须安排技术人员驻交货地进行项目实施管理。 （2）培训使用：现场操作演示使用，技术培训采购人指定的1-2名人员至熟练使用。 （3）故障处理：具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后0.5小时内作出有效回应，1小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），4小时解决问题；重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时解决，且待修复期间由成交供应商需提供相同型号备用设备，以保证正常使用。 （4）保修费用：保修期内出现故障，成交供应商需派出技术工程师到达现场处理故障，不收取任何费用。保修期外发生维修只收取材料成本费，免服务费；质保期外提供免费上门维护、定期回访服务。 （5）备品备件及易损件：成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在谈判响应时售后服务承诺书中列出。 6．验收和其他要求：成交供应商所供产品必须为全新原装产品，所提供的产品、资料、服务等，均要与采购需求以及响应承诺的一致，且要满足国家、行业、地方等有关质量、安全、技术规格、物理特性等的相关标准要求。保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 注：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |  |  |

- 第五部分 评定标准

- 评定标准

一、评审方法

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、谈判小组的组成

1.谈判小组的组成。

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性谈判采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.谈判小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，谈判小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、谈判小组的职责

1.谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判；

1.5谈判小组根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据谈判文件确定的评定标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评定；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、谈判文件等规定的其它事项。

2.谈判小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.5记录、复制或者带走任何评审资料；

2.6其他不遵守评审纪律的行为。

谈判小组成员有2.1-2.4行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

详见谈判文件“第二部分 竞争性谈判流程”。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.最后报价的修正原则

谈判小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

★供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3.异常低价投标（响应）审查程序

3.1根据《北海市财政局关于开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（北财采〔2025〕25号）规定，试点项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
    （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； 
    （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
    （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 
    3.2审查工作流程：评审委员会严格按照评审现场说明、综合评估研判和出具处理结果三个步骤开展审查流程。 
    （1）评审现场说明。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 
    （2）综合评估研判。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。 
    （3）出具处理结果。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

4.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.3供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求）；

4.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合谈判文件规定的联合协议要求的；

4.5响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

4.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.8响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的；

4.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.11响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的响应有效期的；

4.12供应商所投内容不符合谈判文件中实质性要求的；

4.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

4.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

4.15《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

4.16供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

4.17供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

4.17.1使用伪造、变造的许可证件；

4.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

4.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.17.4提供虚假的信用状况；

4.17.5其他弄虚作假的行为。

4.18供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

4.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

4.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

4.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

4.18.8不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.18.9不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.18.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.18.11不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

4.19供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

4.20 报价属于3.1规定情形之一，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.21参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

6. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

7. 采购代理机构有权对谈判小组各成员的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现谈判小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审，谈判小组成员应进行书面澄清和说明；谈判小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 第六部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

标项名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

- 分标号：

- 标项名称：

- （2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- （是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- （否

- （4）政府采购组织形式：（政府集中采购  （部门集中采购  （分散采购

- （5）政府采购方式：（公开招标 （邀请招标 （竞争性谈判 （竞争性磋商

- （询价 （单一来源 （框架协议 （其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（是      （否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：（是    （否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：（是   （否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：（是   （否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：（是       （否

（7）合同是否分包：（是       （否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

（大型企业  （中型企业  （小微型企业

（残疾人福利性单位 （监狱企业 （其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：（是       （否

外商投资企业类型：（全部由外国投资者投资  （部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- （是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

（否

- （10）是否涉及节能产品：

- （是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- （强制采购       （优先采购

- （否

- 是否涉及环境标志产品：

- （是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- （强制采购       （优先采购

- （否

- 是否涉及绿色产品：

（是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- （强制采购       （优先采购

（否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- （是       （否      （不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

（固定总价 （固定单价 （固定费率 （成本补偿 （绩效激励 （其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

（全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

（分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

（成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

（绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：（是    （否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：（自行组织 （委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：（是  （否

是否邀请专家参加验收：（是  （否

是否邀请服务对象参加验收：（是  （否

是否邀请第三方检测机构参加验收：（是  （否

是否进行抽查检测：（是，抽查比例：         （否

是否存在破坏性检测：（是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

（否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：（一次性验收

（分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是  （否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第七部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件。

目录

（1）响应函………………………………………………………………………（页码）

（2）资格文件……………………………………………………………………（页码）

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（5）所有资信文件（复印件）…………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（7）关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（8）认为需要的其他商务文件或说明…………………………………………（页码）

（9）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案……………………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………………（页码）

（14）培训计划…………………………………………………………………（页码）

（15）随机特殊工具和备品备件清单…………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………………（页码）

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

（18）承诺函……………………………………………………………………（页码）

（19）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表…………………………（页码）

（20）初始报价表…………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于60天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供谈判文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

- 保证遵守谈判文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部谈判文件，包括谈判文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照谈判文件要求提交履约保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

B、联合协议（如果有）

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据谈判文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体谈判的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按谈判文件第一部分邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

C、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据谈判文件第一部分竞争性谈判邀请公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

a.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

b.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性谈判邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

c、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性谈判邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

D、符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据“谈判文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体谈判）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购谈判的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

授权委托书（适用于联合体谈判）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购谈判的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

委托代理人和联合体牵头单位法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表谈判供应商参加谈判）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

（姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面：

四、分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按谈判文件第一部分邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

分包供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

五、所有资信文件（复印件）

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

谈判供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在文件页码。

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

七、关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年  月   日

八、认为需要的其他商务文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

九、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

响应产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在响应文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书

环境标志产品认证证书

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 响应截止时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十四、培训计划

（由供应商根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十五、随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十六、认为需求的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

十七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

十八、承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件第三部分的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次谈判采购活动，我方完全同意谈判文件第三部分关于“谈判费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在响应报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

十九、商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 正偏离/无偏离/负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务（技术）部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明谈判文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照谈判文件“第四部分  采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对谈判文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体商务、服务、技术要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

注：须随表提供采购需求要求提供的各项证明材料。

二十、初始报价表

（初始报价表格式参照第八部分  最后报价格式）

第八部分  最后报价格式

（一）报价一览表（货物类）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 生产厂家、 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、如有多轮报价，则每轮报价供应商均需按本表格式填写。

6、本项目为北海市推动解决政府采购异常低价试点项目，供应商投标报价属于采购文件规定异常低价情形之一的，应按评标委员会（评审小组）要求在规定时间内提供书面证明及必要的证明材料，否则投标无效。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：   年   月   日

中小企业声明函（如果有）

[竞争性谈判邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称(公章)：：

日  期：

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称(公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据谈判文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。