[image: image1.png]Iy

7]



   广西龙建工程管理有限公司
Guangxi Longjian engineering management co., Ltd

竞争性谈判采购文件
项目名称：钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购
项目编号：QZZC2025-J1-990351-GXLJ

            采购单位：钦州市外国语学校
            采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

二○二五年十一月
广西龙建工程管理有限公司关于钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购（QZZC2025-J1-990351-GXLJ）竞争性谈判公告

项目概况

钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年11月28日15:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2025-J1-990351-GXLJ
项目名称：钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购
采购方式：竞争性谈判 

预算总金额（元）：539709.5
采购需求：

标项名称:钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购
数量:1

预算金额（元）：539709.5
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购1批，具体详见采购文件。

最高限价（元）：539709.5
合同履约期限：自签订合同之日起10日内交货并验收合格。
本项目（否）接受联合体投标

备注：无

二、申请人的资格要求：

1.基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

时间：2025年11月24日至2025年11月27日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：本项目不发放纸质采购文件，由潜在供应商自行注册账号密码或企业CA锁登录广西政府采购云平台免费下载，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价（元）：0
四、响应文件提交

截止时间：2025年11月28日15:30（北京时间）

地点（网址）：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上传响应文件，并在线竞标（本项目不要求竞标供应商到达开标现场）。
五、开启

开启时间：2025年11月28日15:30（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅在线解密开启

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目要求缴纳竞标保证金，具体要求详见采购文件。
2.本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。未完成广西政府采购云平台供应商注册入驻并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动。供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询：95763。
（1）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（2）供应商应及时完成广西政府采购云平台供应商注册入驻和办理政采云CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）供应商须通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作电子响应文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、龙建公司网（http://www.gxljgc.com/）。

7.监管管理部门及联系电话： 钦州市财政局政府采购监督管理科    电话：0777-2895258
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：钦州市外国语学校　

地    址：钦州市钦北区育才路9号

项目联系人：归郁林

项目联系方式：0777-2822382　 

2.采购代理机构信息

名    称：广西龙建工程管理有限公司　

地　　址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层1105房　

项目联系人：滕丽华
项目联系方式：0777-3617888　

                                                       广西龙建工程管理有限公司

                                                            2025年11月24日
目   录

4

第一章  竞标人须知及前附表

17

第二章  货物需求一览表

53

第三章  合同基本条款及合同书（格式）

61

第四章  评定成交的标准

63

第五章  响应文件（格式）



第一章  竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

	项号
	条款号
	内    容

	1
	1.1
	项目名称：钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购
项目编号：QZZC2025-J1-990351-GXLJ

	2
	2.1
	1.竞标人资格：详见招标公告。

2.竞标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3.本项目不接受联合体投标。

	3
	10.1
	竞标报价：竞标人必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的某一分标（或多个分标）所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

	4
	14.1
	竞标有效期：竞标截止日期后60天。

	5
	15.4
	响应文件递交份数：

1.电子加密响应文件：1份

2.电子备份响应文件：1份（以U盘或光盘存储并按要求密封）

	6
	16.1
	竞标保证金（人民币）：5000元
竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名：广西龙建工程管理有限公司；开户银行：建设银行钦州子材东大街支行；银行账号：4505 0110 6312 0988 8888】。

备注： 

1. 供应商须对应所投分标等额缴纳竞标保证金，转账时注明所投项目名称（或项目编号）+所投分标，参加多个分标时，分开缴纳竞标保证金。
2.竞标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效竞标保证金。

3.供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

4.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

5.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

6.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

	7
	17

18
	响应文件递交形式：

1.电子加密响应文件：供应商须通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作并加密生成电子响应文件，于响应文件提交截止时间前经广西政府采购云平台上传提交。

2.电子备份响应文件：以U盘或光盘存储，电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封并邮寄或直接送达广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层，联系人：龙工，电话：0777-3617888），我公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

3.响应文件递交截止时间：2025年11月28日15:30
备注：如通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密，供应商未提交有电子备份响应文件的，视为撤回响应文件。

	8
	19.1
	竞争性谈判时间：2025年11月28日15:30截标后

谈判地点：供应商通过广西政府采购云平台在线等候谈判。

	9
	20.2
	评标方法：最低评标价法。

	10
	27.1
	履约保证金：无。

	11
	28.1
	代理服务费：本项目代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文规定由招标代理机构向成交供应商收取。即按成交金额100万元以下为1.5%，100-500万元为1.1 %，500-1000万元为0.8 %，并且按差额定率累进法计算。

	竞标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商须通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作电子响应文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端）。

（4）供应商应及时完成网上注册和办理政采云CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南），并在响应文件提交截止时间前，通过广西政府采购云平台上完成电子响应文件的提交。响应文件需要补充或修改的应及时撤回响应文件，补充、修改后重新提交，提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。

（5）本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，在首次响应文件开启时，供应商须使用制作加密电子响应文件的CA证书登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间进行解密，并在线等候谈判或对电子询标函进行澄清回复。

（6）竞标供应商可以提交经供应商客户端软件制作生成的电子备份响应文件（U盘或光盘存储），电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封并邮寄或直接送达广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层，联系人：滕工，电话：0777-3617888），我公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

（7）响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、电子备份响应文件。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密，供应商递交了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件为依据；供应商未递交电子备份响应文件且广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密的，视为响应文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。供应商仅递交电子备份响应文件的，竞标无效。

（8）因未注册成为正式供应商、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。

（9）供应商需要在互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

（10）为保证供应商在开标时进行响应文件解密的稳定性，建议供应商使用同一台电脑进行响应文件的编制、加密上传及开标解密。


竞 标 人 须 知

一、总 则

1.项目名称及项目编号
1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。
2.竞标人资格

2.1参加本项目的竞标人必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3已向采购代理机构购买了采购文件的供应商。

3.竞标费用

3.1竞标人自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二、竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）

4.采购文件的构成

4.1采购文件包括：

⑴竞标公告；

⑵竞标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸评标方法和成交标准；

⑹响应文件（格式）。

4.2本竞标采购文件以纸质文件为准，不提供电子文件。

5.采购文件的澄清、修改；质疑和投诉
5.1竞标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2如果竞标人认为本采购文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期3天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何竞标人对采购文件的澄清要求，均应在竞标截止时间3天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了采购文件的竞标人，答复将同时在竞标公告发布网站上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

5.4采购代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，在采购文件要求提交响应文件截止时间1天前，在竞标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买采购文件的竞标人。

5.5请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间1天前以书面形式通知所有购买采购文件的竞标人。

5.7.  质疑

5.7.1  竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；竞标人如认为竞争性谈判采购文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；竞标截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性谈判采购文件的询问或质疑。竞标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见竞标人须知前附表。
5.7.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.7.3  供应商质疑时，应当提交一性次质疑书原件，一性次质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　（2）质疑项目的名称、编号；

　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　（4）事实依据；

　（5）必要的法律依据；

　（6）提出质疑的日期。

（7）附件材料复印件加盖公章：（附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人委托书原件及代理人身份证复印件及原件、代理人近期三个月社保缴费证明复印件）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5.7.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.7.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.7.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

5.7.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.8  投诉

5.8.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门提起投诉。

5.8.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

三、响应文件的编制格式

6.响应文件编写的注意事项
6.1本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。如果没有按照采购文件和广西政府采购云平台要求提交响应文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。
6.2采购文件提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求等内容。

7.响应文件的构成

7.1竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为资格文件、价格文件和商务技术文件三个部分组成。供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按采购文件的要求，详细编制谈判响应文件，竞标人应按下列顺序自编目录及页码（注明“必须提供”的材料必须提供，否则竞标无效）：

7.1.1资格文件

（1）竞标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），竞标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（2）竞标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（3）竞标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月以来连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效竞标处理）   
（4）供应商财务状况报告[2024年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表，)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（5）竞标声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（6）竞标人股东及出资信息表、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（7）竞标保证金缴纳证明材料；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（8）中小企业声明函或提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（9）除采购文件规定必须提供以外，竞标人认为需要提供的其他证明材料。

7.1.2报价文件

（1）竞标函(格式见第五章，必须提供)；

（2）竞标报价表(格式见第五章，必须提供)；

（3）竞标人认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）。

7.1.3商务技术文件
（1）无串通竞标行为的承诺函 (格式见第五章，必须提供)；
（2）法定代表人资格证明书及身份证复印件（格式见第五章，必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章，委托代理时必须提供）；
（4）技术、商务偏离表（格式见第五章，必须提供）；

（5）售后服务承诺书(格式自拟，必须提供)；

（6）产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书证明文件（竞标产品为进口产品的必须提供）；
（7）竞标人认为有必要提供的其他有关材料（如有请提供）。

8.响应文件的文字及计量单位

8.1竞标人的响应文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件格式

9.1竞标人应按采购文件第五章中“响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量等。

10.竞标报价

10.1竞标人必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的某一分标（或多个分标）所有货物内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的货物内容与采购文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按采购文件及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。
10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价为货物、随配附件、备品备件、运抵指定交货地点的各种费用和验收、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.联合体竞标要求

12.1本项目不接受联合体竞标。
13.货物合格和符合采购文件规定的证明文件：

13.1按照本须知第7条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。以下材料均需加盖单位公章，它们可以是（如有请提供）：

⑴生产厂家的有效产品注册证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷产品合法手续有效证明。

14.竞标的有效期

14.1响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其响应文件及谈判应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，

在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。
15.响应文件书写及签名、盖章要求
15.1响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

15.2采购文件要求提供的的各种复印件，必须加盖竞标供应商CA签章，否则其竞标无效。

15.3采购文件要求“必须提供”的证明等材料，竞标供应商必须全部提供，缺一不可，否则竞标无效。

15.4采购文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须打印签字后扫描或拍照做成PDF格式上传，如供应商有政采云法人私章CA证书或签字章的也可直接使用，否则视为竞标无效。

16.竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币。金额按竞标人须知前附表第6项规定。

16.2缴纳方式：按竞标人须知前附表第6项规定。

16.3竞标人递交响应文件的时候须提供竞标保证金缴纳凭证，否则将可能导致其响应文件无效。

16.4对未按本采购文件要求足额缴纳竞标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，否则由此造成的一切后果由竞标人自行承担。

16.6未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

16.7成交单位的竞标保证金，将在签订政府采购合同并提交到招标代理机构后5个工作日内予以退还，不计利息。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1电子响应文件按竞标人须知前附表第7项规定由竞标人自行编制、加密并通过广西政府采购云平台上传提交。
17.2竞标人应将电子备份响应文件（以U盘或光盘存储）加以密封提交，电子备份响应文件袋上都应写明：

(1)代理单位：                      

(2)项目名称：  

(3)项目编号：

(4)分 标 号：                  

(5)竞标人名称（加盖公章）：                        
(6)竞标人地址：                                       
(7)注明“截标前不得启封”

17.3电子备份响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。
17.4竞标人在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。
18.竞标截止时间

18.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将电子备份响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的电子备份响应文件将不予受理。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标
19.谈判
19.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定。

19.2采购代理机构根据竞标项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。 

    19.4谈判原则如下：

⑴竞标人的法定代表人或其授权的代理人必须依时在线等候参加谈判。

⑵谈判小组成员作为一个集体与各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。根据政府采购法第三十条第（二）款，项目谈判时可能涉及到本采购文件中未确定的规格或技术要求，由此将可能造成某些竞标人因竞标产品无法满足采购需求而失去成交机会，此时竞标人应自行承担此风险且不得向采购人或代理机构索取参与竞标的任何费用。

⑶谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认（可用CA签章）。

⑷谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人进行CA签章，应答文件构成响应文件的一部分。竞标人在应答文件中应按竞标报价表的格式列明各分项价格及汇总价格，同时应写明详细配置及参数（如有要求），否则将被认为其配置及参数则保持原报价时内容不变。

⑸谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间递交最终的应答文件。提交最后报价的供应商不得少于三家。
19.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标 

20.1本采购项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

20.2本采购项目的评标依据为采购文件和响应文件。

20.3本项目采用的评标方法为低价评分法，“谈判小组”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21.无效的响应文件
21.1响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一，将会在评标中按照无效响应文件处理：

（1）竞标人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；

（2）竞标人未按规定通过广西政府采购云平台获取本项目采购文件；

（3）未按本项目采购文件要求交纳竞标保证金的；

（4）竞标人未就所竞标段的所有货物内容作完整唯一报价；

（5）未按采购文件的要求密封、签署、盖章的；

（6）最终竞标报价超出采购预算价的；

（7）不符合采购文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（8）竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或与谈判小组要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

（9）竞标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选竞标方案的除外；

（10）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

（11）不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名或提交响应文件的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。 

（12）不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（14）不同竞标人的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（15）不同竞标人的响应文件相互混装；

（16）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22．废标

22.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；　

（2）竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。　

22.2废标后，采购代理机构无义务把废标理由通知竞标人。

六、签订合同

23.成交结果及公告

23.1采购代理机构在谈判工作完成后五个工作日内将谈判报告送采购人,采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体上公告。

23.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

24.成交通知
24.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

24.2采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还响应文件，（竞标人可以到竞标公告发布相关媒体上自行查询）。

25.合同授予标准

25.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标价最低的竞标人。

25.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

25.3成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.签订合同

26.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

26.3采购人如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，由采购代理机构组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

27.履约保证金：无。

七、其他事项

28.代理服务费
28.1签订合同前，成交供应商向广西龙建工程管理有限公司一次性付清代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

29.解释权

29.1本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30.有关事宜

30.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西龙建工程管理有限公司                        

通讯地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富中心1号楼11层  邮政编码：535000   

电    话：0777-3617888                

传    真：0777-3617888

开户名称：广西龙建工程管理有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：4505 0110 6312 0988 8888 

31.政采贷相关说明

线上“政采贷”是中国人民银行南宁中心支行和广西壮族自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。供应商若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可凭中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请‘政采贷’融资，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

特别说明：

1.政采云公司如对政府采购电子化流程及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

3.采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证开评标活动的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止开评标活动：

3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的； 

3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织开评标活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

采购代理服务收费标准( 费    率)
	服务类型     成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	 0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	 0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	 0.05％

	1000000以上
	0.01％
	0.01％
	 0.01％


注：

      1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某分标货物采购代理业务成交金额为600万元，计算采购代理服务费额如下：

       100万元×1.5％＝1.5万元

      （500－100）万元×1.1％＝4.4万元

      （600－500）万元×0.8％＝0.8万元

     合计收费＝1.5＋4.4＋0.8＝6.7(万元)

第二章  货物需求一览表
货物需求一览表

一、项目名称及项目编号：钦州市外国语学校新校区2间八年级生物、2间八年级物理实验室仪器采购（项目编号：QZZC2025-J1-990351-GXLJ）
二、项目类别：货物类 
三、采购最高限价：¥539709.5元（物理预算为：274143.00元；生物预算为：265566.50元），竞标报价超过项目最高限价的，将导致竞标无效。 
说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、核心产品说明：
①提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。

②非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3、本项目核心产品为： 传感器数据显示模块 。

4、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

5、本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。
①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

6、所属行业：工业
四、采购货物需求（技术性能要求）及商务要求
	序号
	标的名称
	技术参数及性能配置要求
	单位
	数量

	一、八年级物理仪器清单

	1
	吹风机
	功率≥1000W
	个
	2

	2
	一字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	套
	2

	3
	十字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	套
	2

	4
	木工锤
	0.25kg
	把
	2

	5
	剥线钳
	Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30
	把
	2

	6
	钢丝钳
	160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°
	把
	2

	7
	尖嘴钳
	160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄
	把
	2

	8
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm
	把
	2

	9
	锥子
	锥头长77mm，锥杆直径渐变
	个
	2

	10
	镊子
	304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm镊子前部应有防滑脱锯齿状
	个
	5

	11
	寒暑表
	量程-50℃～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm～300mm，温度计外径5mm～8mm，感温泡长8mm～15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破
	只
	5

	12
	体温计
	水银，量程35℃～42℃，分度值0.1℃感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV标志
	支
	5

	13
	电子体温计
	量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志
	支
	5

	14
	红液温度计
	量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃
	支
	56

	15
	演示温度计
	量程-5℃～100℃，分度值1℃，误差±1℃；全长不小于565mm，感温泡长度不小于30mm，标尺不小于350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向4.9N的力时，板中部挠度应不大于5mm
	支
	5

	16
	数字温度计
	量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm
	支
	5

	17
	烧杯
	100 mL  透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	个
	56

	18
	酒精灯
	150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	56

	19
	漏斗
	漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级
	个
	15

	20
	升降台
	不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg
	台
	5

	21
	晶体熔化与凝固实验器
	包括透明容器、2个试管、2个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置
	套
	5

	22
	碘升华凝华管
	碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃
	个
	30

	23
	制作简易温度计实验材料
	小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5mL红色食用色素等
	套
	5

	24
	托盘天平
	200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子
	台
	56

	25
	托盘天平
	500g，0.5g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，钢制镊子
	台
	5

	26
	杆秤
	量程0kg〜2.5kg
	杆
	5

	27
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm，每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g）
	套
	56

	28
	立方体组
	包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩
	套
	5

	29
	长方体组
	含铜、铁、铝、木材4种材质，包括6cm3、8cm3、10cm3、12cm3、14cm3、20cm3等6种不同体积
	套
	5

	30
	量筒
	500mL，5mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	5

	31
	量筒
	250mL，2mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	5

	32
	量筒
	100mL，1mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	56

	33
	密度计
	＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值
	支
	15

	34
	密度计
	＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值
	支
	15

	35
	放大镜
	手持式，5×，焦距50mm
	个
	15

	36
	演示直尺
	由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000mm±2mm，宽度为45mm±1mm，塑料及木直尺厚度为8mm±0.2mm；分度值1cm，分度线在任意10cm内的累计误差不应超过1mm，全长累计误差不应超过2mm
	把
	15

	37
	游标卡尺
	量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；
	把
	5

	38
	外径千分尺（螺旋测微器）
	量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；
	只
	5

	39
	机械秒表
	分度值0.1s，一等
	块
	56

	40
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年
	块
	56

	41
	沙漏
	玻璃制，5min误差≤±10%
	
	5

	42
	滴漏
	水钟
	
	5

	43
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	套
	56

	44
	弓箭
	小型模型，形变现象显著
	把
	2

	45
	改变物体运动状态实验装置
	小铁球、条形磁铁、小球释放装置
	套
	5

	46
	演示测力计
	平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	个
	15

	47
	条形盒测力计
	量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	
	56

	48
	数字测力计
	量程0N〜5N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm
	个
	5

	49
	数学测力计
	量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小30mm×40mm
	个
	5

	50
	重锤
	300g
	个
	15

	51
	金属钩码
	10g（Φ22mm）×l，20g（Φ26mm）×2，50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g
	套
	15

	52
	金属钩码
	50g±0.5g，每盒10个，可叠放
	套
	50

	53
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%
	套
	50

	54
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm
	套
	5

	55
	惯性演示器
	观察的物体应能收回，成功率不小于98%
	套
	15

	56
	阿基米德原理
实验器
	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等
	套
	56

	57
	浮力原理演示器
	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮
	套
	15

	58
	物体浮沉条件
演示器
	由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、
悬浮、下沉三种状态
	套
	5

	59
	潜水艇浮沉演示器
	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°
	套
	5

	60
	浮力趣味实验材料
	能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验
	套
	5

	61
	压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm
	套
	5

	62
	压力作用效果
演示器
	由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	套
	5

	63
	钉板实验材料
	由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破
	套
	5

	64
	液体内部压强
实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺
	套
	56

	65
	微小压强计
	由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好
	台
	56

	66
	透明盛液筒
	高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％
	个
	15

	67
	液体对器壁压强
演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺
	台
	5

	68
	液体压强与深度关
系实验器
	由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8°
	套
	56

	69
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％
	个
	15

	70
	乳胶管
	外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％
	m
	15

	71
	乳胶管
	外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％
	m
	15

	72
	马德堡半球
	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm
	套
	5

	73
	玻璃管
	Φ5mm～Φ6mm、长600mm，壁厚＞0.8mm
	g
	750

	74
	玻璃管
	Φ7mm～Φ8mm，长600mm，壁厚＞0.8mm
	g
	750

	75
	大气压系列实验材料
	可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验
	套
	5

	76
	空盒气压计
	教学型，多膜盒，量程80kPa～106kPa，分度值0.25kPa，任意方向倾斜90°时指针改变不大于1/2分度值，带橡皮球
	台
	15

	77
	抽水机模型
	由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通
	个
	5

	78
	流体压强与流速关系演示器
	液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件4部分组成
	
	5

	79
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固
	套
	56

	80
	演示滑轮组
	由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％
	组
	15

	81
	滑轮组
	由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％
	组
	56

	82
	支杆定滑轮组
	含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm轮缘厚8mm
	组
	56

	83
	轮轴模型
	由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为2mm钢板冲压，主轴直径6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m
	个
	5

	84
	音叉
	256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB
	套
	5

	85
	音叉
	512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB
	套
	5

	86
	电铃
	在15m范围内铃声清晰
	个
	5

	87
	纸盆扬声器
	动圈式，直径≥200mm，8Ω
	台
	5

	88
	凹面镜
	直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	块
	5

	89
	凸面镜
	直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	块
	5

	90
	光的传播、反射、折射实验器c
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm
	台
	56

	91
	光的反射实验仪c
	由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动
	台
	56

	92
	平面镜成像实验器
	镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影
	套
	56

	93
	LED光源
	距光源500mm处照度8001x～9001x；发光形状、亮度均可调，能形成F光源、T光源等发光形状
	个
	7

	94
	透明水槽
	250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm
	个
	15

	95
	透明水槽
	Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm
	
	15

	96
	光导纤维组
	透明光导直径3mm、10mm，包黑皮光导纤维5mm
	组
	5

	97
	凹透镜
	焦距-50mm，误差±2mm
	面
	56

	98
	凸透镜
	焦距75mm，误差±2mm
	面
	56

	99
	透镜及其应用实验器
	简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等
	盒
	56

	100
	照相机原理模型
	凸透镜成像，像距可调
	个
	15

	101
	白光的色散与合成
演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光
	套
	15

	102
	光的三原色合成
实验器
	可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色
	套
	15

	103
	三棱镜
	重火石玻璃制
	个
	30

	104
	玻璃砖
	无色光学玻璃，上底边长35mm，高度35mm，厚度15mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为0.10mm
	块
	56

	105
	激光光学演示仪c
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	套
	5

	106
	光具座
	导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双
凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸
	套
	50

	107
	光具组
	包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透
镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高
	套
	50

	108
	擦镜纸
	20cm×15cm，纸纹细密
	张
	15

	109
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T
	对
	40

	110
	单摆
	由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变
	个
	5

	111
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm
	个
	5

	112
	动能实验演示器
	包括2组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于3组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小
	台
	1

	113
	数字计时器
	初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm
	台
	5

	114
	重力势能实验演示器
	由直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小
	台
	1

	115
	握力计
	产品重量0.15KG,产品尺寸：15*105CM,材质：ABS，产品自带计数功能，范围值：0-130
	个
	5

	116
	破窗锤
	演示压强
	个
	5

	117
	开瓶器
	演示杠杆原理
	个
	5

	118
	羊角锤
	演示杠杆原理
	个
	5

	119
	修枝剪刀
	演示杠杆原理
	把
	5

	120
	教师实验电源
	教师控制电源采用轻触摸按键操作方式，带密码开机，倒计时钟，配置1组220V国标5孔插座。                                                                                          1、电压设定操作为数字键盘。
2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。
3、4组电源向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
4、教师自用低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
5、教师自用低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。
6、大电流9V短时输出,8秒自动关断,MCU芯片定时控制，时间准确。
7、教师高压输出：“直流高压240V”和“直流高压300V”，二档高压输出。
	套
	1

	121
	学生实验电源
	1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低压过载点则自动回复至设定值。通过数字键盘选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低压过载点则自动回复至设定值。
2、每个电源配备6个仪表。
	套
	28

	122
	实验室等离子杀毒器
	采用等离子微静电技术，通过外露导电碳纤维触头与空气接触，在工作空间内，能高效杀灭和分解空气中及物体表面的病毒、病菌、甲醛、臭味、霉味、各种异味、烟气、花 粉、PM2.5等，可以有效提高空间内的空气质量，减少受污染空气对人员的伤害。运行过程中不产生对人身健康有影响的有害物质，臭氧含量≤0.003mg/m³；不接地状态下，电磁辐射，水平垂直均≤30dBuV/M,符合GB 4343.1-2018标准。设备外壳采用优质不锈钢冷折而成，整体美观，安装方便，即插即用。
技术参数：
1.外形尺寸:≥180×158×40(mm)；
2.供电输入: DC12V； 
3.适用体积：45~60（m³）；
4.额定功率：≤5.8W;  
5.噪音≤15db； 
6.具有微风；
7、等离子体密度分布≥5.2×1019/m-3；
8、等离子体电子能量≥1.25eV；
9、两小时作用下，各有害气体、菌种杀灭情况：苯去除率＞70%；氨去除率＞80%；TVOC去除率＞76%；硫化氢去除率＞76%；白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；甲型流感病毒H3N2去除率＞99.9%；肠道病毒71型EV71去除率≥99.9%；人冠状病毒（HCoV-OC43）去除率＞99.9%；空气中自然菌消亡率≥90.7%；PM2.5颗粒物有效去除率＞93%；
★10、投标人需提供电磁辐射骚扰检测报告（检测依据：GB 4343.1-2018,30MHz~1000MHz）证明所提供产品符合上述技术要求，投标文件中附扫描件。
★11、投标人需提供相关分析检测报告（包括苯、氨、TVOC、硫化氢、白色葡萄球菌、甲型流感病毒H3N2、肠道病毒71型EV71、人冠状病毒HCoV-OC43、自然菌、PM2.5颗粒物）证明所提供产品符合上述技术要求，投标文件中附扫描件。
	台
	2

	123
	教师实验电源
	教师控制电源采用轻触摸按键操作方式，带密码开机，倒计时钟，配置1组220V国标5孔插座。                                                                                          1、电压设定操作为数字键盘。
2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。
3、4组电源向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
4、教师自用低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
5、教师自用低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。
6、大电流9V短时输出,8秒自动关断,MCU芯片定时控制，时间准确。
7、教师高压输出：“直流高压240V”和“直流高压300V”，二档高压输出。
	套
	1

	124
	学生实验电源
	1、ABS翻转式电源盒。
2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。
3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制。
4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示灯。
	套
	28

	125
	仪器小车
	规格：不锈钢制作，分两层，底部装万向滑轮。
	台
	2

	126
	传感器数据显示模块
	1、通过与各种传感器组合，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。
★2、数据显示模块自带不小于1.8寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
 可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验 数据的功能，可充电锂电池供电
★3、可以通过无线的方式将数据传送至平板电脑或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的测量数据上传至PC 端。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
4、自动识别传感器，支持多值传感器数据显示及存储，数据刷新频率60Hz
5、设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面
6、采用充电锂电供电，容量不小于1100mAh，待机时间10小时
7、数据存储频率不小于5Hz
8、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
	只
	4

	127
	温度传感器
	1、测量范围：不小于-50℃~+200℃；分度：不大于0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz
2、传感器的敏感元件为铂电阻。当铂电阻感受到温度变化时，其电阻率随温度的升高而增大，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化
3、不锈钢探针通过同轴音频插头连接，不锈钢部分：传感器侧方设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上
采用电路分体式结构
★4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
5、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示
	只
	2

	128
	力传感器
	1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N
2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）
3、手柄式结构，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式
★4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
5、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示
	只
	4

	129
	传感器转接模块
	两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接
	只
	2

	130
	一体式位移传感器
	1、用于测量待测物体的位移和距离；
2、性能：测量范围：0.15m~6m，分度：1mm；准确度：≤±0.02m（0.15m~2m）；≤±0.06m（2.01m~6m）；最大采样率：15Hz；
3、原理：位移传感器（一体式）采用收发一体式结构。传感器发射超声波信号开始计时，超声波遇到物体后反射，传感器接收到超声波反射后信号时停止计时。声速乘以声音传播时间的1/2即可得到传感器距运动物体距离
4、结构：一体式位移为六边形钻石切角设计，两个螺母分别位于外壳底面和侧面，多种固定方式，增加使用的灵活性。发射角度15°，可最小检测的物体反射面根据距离确定
5、传感器由高强度塑料外壳封装，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上
6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定
7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，可支持蓝牙无线数据传输
8、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台
	只
	2

	131
	光电门传感器
	1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间
2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式
	只
	4

	132
	压强传感器
	1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa
2、可用于直接测量气体的绝对压强
3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器
	只
	2

	133
	声波/声级
	通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式
	只
	2

	134
	多量程电流传感器
	1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A
2、测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA
3、测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA
★4、通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
★5、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
6、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
7、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示
	只
	2

	135
	多量程电压传感器
	1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 
2、测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V
3、测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV
4、通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式
	只
	2

	136
	三维磁感应强度传感器
	1、用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量
2、测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01mT；准确度：≤±0.3mT；最大采样率：1KHz
3、原理：传感器内的敏感元件为霍尔元件。在霍尔元件薄片两端通以恒定电流I，当垂直方向感受到磁场B时，则在垂直于电流和磁场的方向上，将产生电势差为U的霍尔电压，通过传感器电路处理后即可转换为磁感应强度的变化。将三个霍尔器件置于X、Y、Z三个不同的方向，然后封装在一起，实现对磁场的三维测量
4、结构：由方形磁场管，探管长11.6cm，方形边尺寸6mm，刻度尺寸为10cm
5、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上
6、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续
7、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定
8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示，可支持蓝牙无线数据传输
9、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零
10、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台
	只
	2

	137
	多用力学轨道系统V2.0
	1.规格尺寸（mm）：轨道：91×24×1200；小车：122×70×41
2.功能参数：含黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片六片（10毫米、20毫米×40毫米、60毫米、80毫米）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一套
	套
	2

	138
	磁感应强度传感器A
	测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式
	只
	2

	139
	浮力定律实验器
	1、浮力定律实验器由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、棉线、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成
2、专用物块由5只体积为15cm3的小物块用细杆连接而成
3、可支持蓝牙无线数据传输，配合铁架台及力传感器使用，可研究浮力的大小跟哪些因素有关等实验
	套
	2

	140
	摩擦力实验器
	1、摩擦力实验器由线毂、开关、底座、摩擦块、固定柱、摩擦台和摩擦台底盘构成
2、内置电机，带动线毂匀速转动
3、可支持蓝牙无线数据传输，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，研究滑动摩擦力、研究影响滑动摩擦力大小的因素、研究最大静摩擦力等实验
	套
	2

	141
	力传感器附件
	1、由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成
2、与力传感器配合使用
	套
	2

	142
	液体内部压强实验器
	1、由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺、探头线）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成
2、压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°
3、压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中
4、无需数据采集器，实验器可与App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，也可有线传输到计算机软件
5、自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系
6、自带标尺，可用于观测浸入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验；
7、自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据
8、支持压强硬件调零和软件调零
9、可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输
10、自带可充电锂电池，无需外接电源
	套
	2

	二、八年级生物仪器清单

	1
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等
	个
	1

	2
	实验服
	可分为大中小号
	件
	3

	3
	乳胶手套
	耐酸碱
	副
	5

	4
	一次性PE手套
	塑料材质
	包
	5

	5
	恒温水浴锅
	水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示
	台
	2

	6
	电动离心机
	0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁
	台
	1

	7
	恒温培养箱
	控温范围：室温+5℃～65℃，±1℃
	台
	1

	8
	光照培养箱
	1、光照强度：0lx～12000lx分级可调
2、控温范围：10℃～50℃（有光照)，
3、温度波动性：±1℃，温度均匀度：±2℃；
★4、培养箱应符合GB/T 17799.2-2023 工频磁场、射频调幅电磁场、静电放电、射频共模、快速瞬变、浪涌（冲击)、电压暂降、电压中断；GB/T26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求；GB/T2423.1-2008 耐低温性能；GB/T2423.2-2008 耐高温性能；GB/T2423.3-2016 耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019 振动试验，振动试验等测试，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件及认监委查询截图。
★5、培养箱应符合GB/T 24021-2024或IS014021:2016；产品中有害物质铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量≤0.1mg/kg。镉含量≤0.01mg/kg。(GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》中铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚不得超过0.1%(质量分数)，镉的含量不得超过0.01%(质量分数))，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件或认证证书及认监委查询截图。
	台
	1

	9
	孵化器
	可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10～20个蛋
	台
	1

	10
	水族箱
	≥50L
	套
	1

	11
	酸度计
	笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	1

	12
	仪器车
	600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg
	辆
	1

	13
	整理箱
	PP材质，储存及分发试剂用
	个
	2

	14
	大托盘
	400mm×300mm×60mm
	个
	60

	15
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490mm×360mm×290mm
	个
	6

	16
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦
	套
	2

	17
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	1

	18
	打孔器刮刀
	刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm
±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm
	个
	1

	19
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁
	支
	1

	20
	一字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，
旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	套
	2

	21
	十字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，
旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	套
	2

	22
	钢手锯
	A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙
≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm
	把
	2

	23
	剥线钳
	自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm；刃口错位应
≤0.2mm；钳口硬度应≥65HRA或30HRC
	把
	1

	24
	钢丝钳
	160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22°
	把
	2

	25
	钢锤
	0.25kg，羊角锤
	把
	2

	26
	活扳手
	200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度
≥40HRC
	把
	2

	27
	砂轮片
	Φ20mm～Φ30mm
	片
	5

	28
	测微尺
	显微镜用，台式
	个
	5

	29
	软尺
	1500mm
	个
	30

	30
	托盘天平
	200g，0.2g
	台
	30

	31
	电子天平
	100g，0.001g
	台
	2

	32
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年
	个
	30

	33
	红液温度计
	0℃～100℃，分度值1℃，示值误差
＜1.5℃
	支
	100

	34
	水银温度计
	0℃～200℃，分度值1℃，示值误差
＜0.5℃，有保护套
	支
	8

	35
	干湿球温度计
	-25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100%
	个
	30

	36
	计数器
	手持式
	个
	30

	37
	解剖器
	不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2
个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针
	套
	30

	38
	解剖盘
	260mm×200mm×30mm，蜡盘
	个
	30

	39
	骨剪
	不锈钢材料，130mm
	把
	10

	40
	普通手术剪
	尖头，140mm
	把
	60

	41
	眼用手术剪
	尖头，100mm
	把
	60

	42
	手术刀柄
	刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松
	把
	40

	43
	手术刀片
	刀片应平整，刃口应锋利
	包
	60

	44
	双面刀片
	43mm×22mm
	包
	20

	45
	镊子
	尖头，140mm
	把
	60

	46
	镊子
	弯头，140mm
	把
	60

	47
	眼科镊
	直，100mm
	把
	60

	48
	解剖针
	六菱医用全钢
	把
	60

	49
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬
	套
	5

	50
	三脚架
	铁质，环内径75mm，高150mm
	个
	30

	51
	试管架
	木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固
	个
	40

	52
	量筒
	10 mL  透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	100

	53
	量筒
	50 mL  透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	100

	54
	量筒
	100 mL  透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	100

	55
	量筒
	500 mL  透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	5

	56
	容量瓶
	500 mL  透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	5

	57
	试管
	Φ 12 mm×70 mm  透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	100

	58
	试管
	Φ 15 mm×150 mm  透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	200

	59
	烧杯
	50 mL  透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	100

	60
	烧杯
	100 mL  透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	100

	61
	烧杯
	250 mL  透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	100

	62
	烧杯
	500 mL  透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	100

	63
	锥形瓶
	100 mL  透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	60

	64
	锥形瓶
	250 mL  透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	100

	65
	广口瓶
	125 mL  透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	100

	66
	广口瓶
	500 mL  透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	100

	67
	细口瓶
	250 mL  透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	30

	68
	细口瓶
	500 mL  透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	30

	69
	滴瓶
	30 mL  透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	100

	70
	滴瓶
	60 mL  透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	100

	71
	茶色滴瓶
	30 mL  黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定
	个
	100

	72
	茶色滴瓶
	60 mL  黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定
	个
	30

	73
	培养皿
	60 mm  玻璃薄厚均匀、耐高温高压
	套
	100

	74
	培养皿
	90 mm  玻璃薄厚均匀、耐高温高压
	套
	100

	75
	干燥器
	磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔
	个
	2

	76
	干燥管
	U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm， 最好有防滑脱沟槽
	个
	60

	77
	漏斗
	60 mm，直径准确，锥度适中
	个
	60

	78
	三通连接管
	Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	60

	79
	滴管
	100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	300

	80
	离心管
	10mL
	支
	60

	81
	玻璃钟罩
	Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm
	个
	2

	82
	载玻片
	无色透明，平整
	盒
	30

	83
	盖玻片
	无色透明，平整
	包
	100

	84
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	60

	85
	酒精喷灯
	坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃
	个
	2

	86
	玻璃管
	Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结， 避免划伤事故
	kg
	2

	87
	玻璃弯管
	Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	2

	88
	玻璃棒
	Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀
	kg
	2

	89
	试管夹
	木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm
	把
	100

	90
	止水皮管夹
	Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	个
	100

	91
	陶土网
	功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土
	个
	60

	92
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	把
	60

	93
	药匙
	长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	把
	100

	94
	橡胶塞
	000、00、0～10 号，白色，质地均匀
	kg
	3

	95
	橡胶管
	外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	kg
	2

	96
	试管刷
	Φ 12 mm  手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	个
	100

	97
	试管刷
	Φ 18 mm  手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	个
	100

	98
	研钵
	100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	60

	99
	记数载玻片（计数板）
	计数区边长为1mm，由400个小方格组成
	片
	10

	100
	枝剪
	高碳钢
	把
	20

	101
	花盆
	塑料材质
	个
	30

	102
	种植工具包
	含铲子（长30cm～32cm，宽5.5cm～8cm）、耙子（长30cm～32cm，宽7.5cm～8.5cm）；铁质，软橡胶手柄
	套
	10

	103
	种植辅助材料
	砾石、珍珠岩、腐殖土等
	kg
	5

	104
	育苗盘
	塑料材质
	套
	30

	105
	水网
	网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径
≤1mm
	把
	10

	106
	保温桶
	1L～2L
	个
	5

	107
	饲养笼
	笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器
	套
	2

	108
	鱼缸
	不同规格
	个
	5

	109
	昆虫针
	七种，即00、0、1、2、3、4、5号，00号针最细，5号针最粗
	盒
	30

	110
	昆虫网
	网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm
	把
	20

	111
	昆虫盒
	透明塑料材质，高6cm～10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜
	盒
	20

	112
	展翅板
	中缝可调节，材质和大小根据需要自定
	个
	20

	113
	标记笔
	双头，油性墨水
	支
	30

	114
	碘化钾
	试剂
	g
	10

	115
	氯化钠
	试剂
	g
	500

	116
	碳酸氢钠
	试剂
	g
	500

	117
	氢氧化钙（熟石灰）
	试剂
	g
	500

	118
	高锰酸钾 b
	试剂
	g
	500

	119
	盐酸 b
	试剂
	mL
	500

	120
	氢氧化钠 b
	试剂
	g
	500

	121
	甘油
	试剂
	g
	500

	122
	柠檬酸钠
	试剂
	g
	500

	123
	蔗糖
	试剂
	g
	500

	124
	可溶性淀粉
	试剂
	g
	500

	125
	琼脂
	试剂
	g
	100

	126
	葡萄糖
	试剂
	g
	500

	127
	乙酸（醋酸）b
	试剂
	mL
	500

	128
	酚酞
	试剂
	g
	5

	129
	甲基绿
	试剂
	g
	5

	130
	亚甲基蓝
	试剂
	g
	5

	131
	溴麝香草酚蓝
	试剂
	g
	10

	132
	胭脂红（洋红）
	试剂
	g
	5

	133
	pH 广泛试纸
	1～14
	本
	25

	134
	尿糖试纸
	半定量或定性
	盒
	15

	135
	定性滤纸
	快速，9 cm，100 张
	盒
	10

	136
	生物显微镜
	双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台
	台
	35

	137
	数码液晶显微镜
	消色差物镜： 4×、 10×、 40×;广视场目镜：WF10×（选配）；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台； 自带液晶屏（液晶屏≥9 寸，分辨率≥1280×800），拍照≥500 万像素， 录像分辨率≥720 p/30 fps
	台
	2

	138
	字母装片
	“e”或“b”，多重染色
	片
	100

	139
	放大镜
	手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍
	个
	60

	140
	口腔上皮细胞装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	片
	100

	141
	洋葱鳞片叶表皮装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	片
	100

	142
	蚕豆叶下表皮装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体
	片
	100

	143
	草履虫接合生殖装片
	虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象
	片
	50

	144
	草履虫分裂生殖装片
	虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象
	片
	50

	145
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡
	片
	50

	146
	植物细胞模型
	以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构
	件
	2

	147
	动物细胞模型
	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构
	件
	2

	148
	草履虫模型
	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分
	件
	2

	149
	植物细胞有丝分裂切片
	洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡
	片
	100

	150
	单层扁平上皮装片
	取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮
	片
	100

	151
	复层扁平上皮装片
	取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰
	片
	50

	152
	纤维结缔组织切片
	腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞
	片
	100

	153
	疏松结缔组织装片
	取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞
	片
	100

	154
	骨骼肌纵横切
	取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等
	片
	100

	155
	平滑肌分离装片
	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞
	片
	100

	156
	心肌切片
	取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）
	片
	100

	157
	运动神经元装片
	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维
	片
	100

	158
	竹节虫拟态标本
	干制或包埋，虫体≥70mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似
	盒/块
	2

	159
	玉米种子纵切
	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘
	片
	100

	160
	根纵剖模型
	应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面， 突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等
	件
	2

	161
	植物根尖纵切
	应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等
	片
	100

	162
	顶芽纵切
	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象
	片
	100

	163
	桃花模型
	放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖
	件
	2

	164
	小麦花模型
	放大的小麦花模型，高300mm±20mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高250mm±20mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可
拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃
	件
	2

	165
	花粉萌发装片
	示花粉粒和花粉管的结构
	片
	50

	166
	百合子房切片
	应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构
	片
	50

	167
	百合花药切片
	应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒
	片
	50

	168
	荠菜幼胚切片
	纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构
	片
	50

	169
	荠菜老胚切片
	纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构
	片
	50

	170
	单子叶植物茎模型
	应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确， 修饰自然、正确
	件
	2

	171
	双子叶草本植物茎模型
	应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位
	件
	2

	172
	导管、筛管结构模型
	显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然
	件
	2

	173
	单子叶植物茎横切
	应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织
	片
	50

	174
	双子叶植物茎横切
	取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等
	片
	50

	175
	木本双子叶植物茎横切
	取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线
	片
	100

	176
	南瓜茎纵切
	应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构
	片
	100

	177
	叶构造模型
	以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造， 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位
	件
	2

	178
	松叶横切
	应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等
	片
	50

	179
	蕨叶切片
	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示1个完整的孢子囊群的纵切面
	片
	50

	180
	迎春叶横切
	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等
	片
	100

	181
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成
	套
	2

	182
	人体半身模型
	自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统
	件
	1

	183
	胃壁切片
	应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等
	片
	50

	184
	小肠切片
	应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等
	片
	100

	185
	喉解剖模型
	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征
	件
	2

	186
	肺泡模型
	应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征
	件
	5

	187
	人体呼吸运动模型
	电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程
	件
	1

	188
	膈肌运动模拟器
	高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm， 膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构
	件
	1

	189
	肺活量计
	量程0mL～9999mL，分辨力5mL
	台
	1

	190
	人血涂片
	染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象
	片
	100

	191
	动静脉血管横切
	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整
	片
	100

	192
	肺血管注射切片
	能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网
	片
	100

	193
	肾血管注射切片
	能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管
	片
	100

	194
	心脏解剖模型
	三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口
	件
	3

	195
	心脏解剖模型
	自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室
	件
	2

	196
	心搏与血液循环模型
	动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭
	件
	1

	197
	听诊器
	医用
	个
	10

	198
	血压计
	汞柱式，带听诊器
	个
	2

	199
	男性泌尿生殖系统模型
	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	件
	2

	200
	女性泌尿生殖系统模型
	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	件
	2

	201
	肾单位、肾小体模型
	肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等
	件
	2

	202
	肾脏纵切
	应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜
	片
	50

	203
	尿的形成动态模型
	应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程
	件
	1

	204
	皮肤结构模型
	可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管
	件
	2

	205
	人皮过毛囊切片
	应能看清表皮、真皮和皮下组织
	片
	50

	206
	人皮过汗腺切片
	应能看清表皮、真皮和皮下组织
	片
	50

	207
	眼球解剖模型
	6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然
	件
	2

	208
	眼球仪
	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成
	件
	2

	209
	耳解剖模型
	6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构
	件
	2

	210
	脑解剖模型
	自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位
	件
	2

	211
	脊髓横切
	应能看清被膜、灰质和白质
	片
	50

	212
	运动神经末梢装片
	应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板
	片
	50

	213
	橡皮锤
	膝跳反射用
	把
	30

	214
	人体骨骼模型
	850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰， 富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然
	件
	1

	215
	人体肌肉模型
	850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌
	件
	1

	216
	肘关节活动模型
	附肩胛骨
	件
	1

	217
	卵巢切片
	应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构
	片
	50

	218
	精巢切片
	应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等
	片
	50

	219
	精子涂片
	应能看清精子头、颈和尾三部
	片
	50

	220
	家蚕生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	221
	蝗虫生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	222
	蜜蜂生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	223
	菜粉蝶生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	224
	蛙发育顺序标本
	浸制 c 或包埋
	瓶/块
	1

	225
	正常人染色体装片
	多重染色
	片
	1

	226
	验证基因分离规律玉米标本
	干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律
	套
	2

	227
	海葵标本
	浸制c或包埋
	瓶/块
	1

	228
	海蛰标本
	浸制c或包埋
	瓶/块
	1

	229
	珊瑚标本
	干制
	盒
	1

	230
	水螅带芽整体装片
	结构应清晰且典型
	片
	50

	231
	水螅纵切
	触手处可见刺细胞，消化道剖面完整
	片
	50

	232
	水螅过精巢横切
	应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔
	片
	50

	233
	水螅过卵巢横切
	应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔
	片
	50

	234
	囊虫装片
	应能看清头节上的4个吸盘和顶突部分的小钩
	片
	50

	235
	血吸虫模型
	雌雄合抱，可拆装
	件
	2

	236
	血吸虫雌雄合抱装片
	应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等
	片
	50

	237
	血吸虫雄虫装片
	应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲
	片
	50

	238
	血吸虫雌虫装片
	应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲
	片
	50

	239
	蛔虫标本
	雌、雄各一条，浸制 c 或包埋
	瓶/块
	1

	240
	蚯蚓横切
	应能看清表皮、肌层、体腔等结构
	片
	50

	241
	蚯蚓解剖模型
	一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统
	件
	2

	242
	节肢动物标本
	常见六种以上，干制或包埋
	盒/块
	1

	243
	家蚊(雌)刺吸式口器装片
	应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构
	片
	50

	244
	蝶虹吸式口器装片
	应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构
	片
	50

	245
	蝗虫咀嚼式口器装片
	应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构
	片
	50

	246
	苔藓类植物标本
	浸制c或包埋
	瓶/块
	1

	247
	蕨类植物标本
	浸制c或包埋
	瓶/块
	1

	248
	裸子植物标本
	浸制c或包埋
	瓶/块
	1

	249
	被子植物标本
	棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制c或包埋
	瓶/块
	1

	250
	珍贵植物保色标本
	浸制c或包埋
	瓶/块
	1

	251
	团藻装片
	团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况
	片
	50

	252
	胞间连丝切片
	应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起
	片
	50

	253
	褐藻类标本
	海带等四种，浸制c或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构
	瓶/块
/套
	1

	254
	红藻类标本
	紫菜等四种，浸制c或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构
	瓶/块
/套
	1

	255
	衣藻模型
	一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶
绿体可以分离、拆卸
	件
	2

	256
	衣藻装片
	应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构
	片
	50

	257
	水绵装片
	结构应清晰且典型
	片
	100

	258
	水绵接合生殖装片
	应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕
	片
	50

	259
	病毒模型
	放大100万倍，示噬菌体的解剖结构和特征
	件
	2

	260
	细菌模型
	示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造
	件
	2

	261
	细菌三型涂片
	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态
	片
	100

	262
	酵母菌装片
	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体
	片
	100

	263
	青霉装片
	应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩
	片
	100

	264
	曲霉装片
	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子
	片
	100

	265
	黑根霉装片
	结构应清晰且典型
	片
	50

	266
	伞蕈切片
	菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩
	片
	50

	267
	蛔虫卵装片
	结构应清晰且典型
	片
	50

	268
	教师演示控制电源
	采用微电脑技术控制；轻触按键操作；
控制学生220V分四组输出。教师演示台设有安全总电源，漏电过载保护功能。交流220V多功能输出。
	套
	2

	269
	学生实验电源
	1、ABS翻转式电源盒，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装方便。
220V国标五孔插座，保险丝保护，工作指示灯。
	套
	56

	270
	学生实验光源
	全塑LED灯，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。
	台
	56

	271
	实验室等离子杀毒器
	采用等离子微静电技术，通过外露导电碳纤维触头与空气接触，在工作空间内，能高效杀灭和分解空气中及物体表面的病毒、病菌、甲醛、臭味、霉味、各种异味、烟气、花 粉、PM2.5等，可以有效提高空间内的空气质量，减少受污染空气对人员的伤害。运行过程中不产生对人身健康有影响的有害物质，臭氧含量≤0.003mg/m³；不接地状态下，电磁辐射，水平垂直均≤30dBuV/M,符合GB 4343.1-2018标准。设备外壳采用优质不锈钢冷折而成，整体美观，安装方便，即插即用。
技术参数：
1.外形尺寸:≥180×158×40(mm)；
2.供电输入: DC12V； 
3.适用体积：45~60（m³）；
4.额定功率：≤5.8W;  
5.噪音≤15db； 
6.具有微风；
7、等离子体密度分布≥5.2×1019/m-3；
8、等离子体电子能量≥1.25eV；
9、两小时作用下，各有害气体、菌种杀灭情况：苯去除率＞70%；氨去除率＞80%；TVOC去除率＞76%；硫化氢去除率＞76%；白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；甲型流感病毒H3N2去除率＞99.9%；肠道病毒71型EV71去除率≥99.9%；人冠状病毒（HCoV-OC43）去除率＞99.9%；空气中自然菌消亡率≥90.7%；PM2.5颗粒物有效去除率＞93%；
★投标人需提供电磁辐射骚扰检测报告（检测依据：GB 4343.1-2018,30MHz~1000MHz）证明所提供产品符合上述技术要求，投标文件中附扫描件。
★投标人需提供相关分析检测报告（包括苯、氨、TVOC、硫化氢、白色葡萄球菌、甲型流感病毒H3N2、肠道病毒71型EV71、人冠状病毒HCoV-OC43、自然菌、PM2.5颗粒物）证明所提供产品符合上述技术要求，投标文件中附扫描件。
	台
	2

	272
	实验室水槽
	教师演示台左侧装有PP化验水槽(尺寸：440*340*200mm，±5㎜)
★实验室水槽需符合《GB6675.4-2014 特定元素的迁移》对重金属：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)和硒(Se)的最大限量要求，提供第三方检测机构出具的检测报告影印件。检测报告须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）   
	套
	1

	273
	水槽柜
	1、规格：600×500×800mm(±5㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，壁厚3mm，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，槽深365×365×280mm，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室。
★2、水槽柜需满足 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能等级A(A1)级要求。满足 GB/T10125-2021 耐腐蚀性能等级要求，144H 盐雾试验后，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的测试报告影印件。
	个
	14

	274
	上水装置
	用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管
	套
	30

	275
	下水装置
	规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，安装方便不渗漏
	套
	30

	276
	实验室水嘴
	实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。
	套
	30

	277
	紧急洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	套
	2

	278
	水槽柜
	规格：600×500×800mm(±5㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，壁厚3mm，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，槽深365×365×280mm，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室。
	个
	2

	279
	上水装置
	用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管
	套
	2

	280
	下水装置
	规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，安装方便不渗漏
	套
	2

	281
	实验室水嘴
	实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。
	套
	2

	282
	传感器数据显示模块
	1、通过与各种传感器组合，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。
★2、数据显示模块自带不小于1.8寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
3、可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验 数据的功能，可充电锂电池供电
★4、可以通过无线的方式将数据传送至平板电脑或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的测量数据上传至PC 端。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
5、自动识别传感器，支持多值传感器数据显示及存储，数据刷新频率60Hz
6、设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面
7、采用充电锂电供电，容量不小于1100mAh，待机时间10小时
8、数据存储频率不小于5Hz
9、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
	只
	6

	283
	传感器转接模块
	两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接
	只
	2

	284
	氧气传感器
	1、测量范围：0～100％，分度：0.1％；准确度：≤±1%（0-50%)、≤±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz
2、技术指标：工作温度-20℃～50℃，工作湿度0～99%RH（无冷凝），储存温度-20℃～50℃，响应时间(T90)＜5秒
3、结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径19mm，探头整体高度50mm，线长80cm
4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上
5、传感器一体化设计，传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续
6、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
7、设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量
8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；可支持蓝牙无线数据传输
9、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	只
	2

	285
	二氧化碳传感器
	1、测量范围：不小于0 ～50000ppm，分度：不大于1ppm
2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上
★3、采用泵动循环式结构（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
★4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
5、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示
	只
	2

	286
	相对湿度传感器
	1、测量范围：0～100%，分度0.1％；一致性：≤±5%（0%-100%）；最大采样率：5KHz
2、技术指标：探管φ9mm，长度57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700hPa～1100hPa，响应时间(T90)＜5s
3、结构：传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上
4、传感器一体化设计，传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续
5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定
6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；可支持蓝牙无线数据传输
7、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台
	只
	2

	287
	温度传感器
	1、测量范围：不小于-50℃~+200℃；分度：不大于0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz
2、传感器的敏感元件为铂电阻。当铂电阻感受到温度变化时，其电阻率随温度的升高而增大，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化
3、不锈钢探针通过同轴音频插头连接，不锈钢部分：传感器侧方设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上
4、采用电路分体式结构
★5、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA授权认证的合格检测报告，须提供检测报告在国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图。）
6、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
7、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示
	只
	2

	288
	pH传感器
	1、用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度；
2、性能：测量范围：0~14；分度：0.01；准确度：≤±0.1；最大采样率：5KHz；
3、原理：传感器敏感器件为复合pH电极。待测溶液中氢离子与玻璃电极（测量电极）表面水化层进行离子交换，从而使玻璃电极内部有电位产生。银/氯化银电极（参比电极）中的电位是固定的。测量电极与参比电极之间的电位差通过传感器电路处理后即可转换为pH的变化。
4、温度范围：0-80℃（塑壳），0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，电阻：≤250MΩ，零电位pH值：7.00±0.25pH（15mV）；
5、结构：使用BNC连接器方式与电极连接；测量灵敏、精确，反应快速，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，10秒内稳定；
6、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上；
7、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
8、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
9、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；可支持蓝牙无线数据传输；
10、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台；
	只
	2

	289
	气液相密封实验器
	与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验
	套
	2


商务要求：

	（一）声明
	竞标人应对响应文件内容所涉及的专利、专有技术承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利、专有技术的竞标人应在其响应文件中提供与其自有产品专利、专有技术相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利、专有技术在本项目采购过程中被侵权问题而提出异议。

	（二）合同签订期
	自中标通知书发出之日起25个日历日内。

	（三）产品质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 除非各分项有要求，否则保修期不少于一年，终身维修，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；保修期外发生维修只收材料成本费，成本费用以定额、信息价或竞标报价为准。

	（四）交货时间和交货地点
	交货时间及地点：自签订合同之日起10日内交货并验收合格。

地点：采购人指定位置。

	（五）竞标设备要求
	1.竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品，以及所有零部件、配件均必须是全新未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。在装机、验收、入库期间有质量问题应提供整机更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。
2.本项目不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。
3.成交供应商所提供产品如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交供应商应承担全部费用及相应的责任。

	（六）售后服务要求
	1、供货时，所有产品均严格按竞标人响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的政府采购合同进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

2、设备如出现故障接到用户通知后在30分钟内响应， 1小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在24小时内提供同档次的备用机。

3、提供免费安装调试、免费送货上门、免费为采购人培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地。

4、系统安装、调试完毕并初步验收合格后即进入1个月的试运行期。若试运行期内设备运行正常，采购人在试运行期结束后七个工作日内进行最终验收。




	（七）培训要求
	设备验收合格后对采购人技术人员免费进行设备操作及维护培训。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。配件供应迅速，并配备专业售后服务人员。

	（八）付款条件
	全部设备安装调试正常运行使用后，由采购人组织人员进行验收，验收合格后通知成交供应商一次性开具全额发票给采购人走支付手续，具体支付时间以财政为准。

	（九）验收条件及标准
	货物验收时包装完整无破损，必须提供装箱单、保修单、货物生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件，货物的所有正规手续必须齐全。为防止虚假应标，如有必要，成交供应商需配合采购人联合采购人指定的第三方或该项目其他竞标供应商对成交供应商提供产品的技术参数逐一验收，如发现提供产品的实际技术参数与竞标参数不符，则视为虚假应标，取消其中标资格。

	（十）验收方法及方案
	验收时，采购人对成交供应商所交货物依照成交供应商的响应文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其竞标承诺的不予签收，视为成交供应商违约并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由成交供应商承担。

	（十一）竞标报价
	竞标总报价为包含但不限于货物、随配附件、备品备件（详细清单由竞标人提供）、专用工具和运输、保险、卸货、保管、安装调试、验收、技术培训、质保等售后服务、税金、利润、间接费的总和。竞标人保证所提供的设备正常运行，并能通过采购人及相关部门的项目验收。

	（十二）其他要求
	1、竞标人必须根据实际情况及招标要求在响应文件中提供详细的售后服务方案。
2、货物需求一览表“技术参数及性能配置要求”中标“★”的为实质性要求，不允许负偏离，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离总数达3项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。

3、商务条款不允许负偏离，否则竞标无效。
4、供应商响应时需上传技术文件中要求提供的检测（验）报告原件复印件并加盖供应商公章；确保所有技术参数、功能均符合合同承诺。
特别说明：如所提供产品与中标品牌、型号、技术参数要求不符合或无法提供所需产品的，采购人有权取消成交资格，并将按有关要求追究成交人法律责任，上报政府采购监管部门严肃处理，由此造成的所有后果与损失由成交供应商承担。


第三章  合同基本条款及合同书（格式）

政府采购合同书
项目名称： 
项目编号：
采购单位（甲方）：
供应商（乙方）：
签订合同地点： 
签订合同时间：
广西壮族自治区政府采购合同（格式）
（货物采购合同范本）
合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         
供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       
签  订  地  点：                                  签 订 时 间：                       
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之合同编等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件（以下简称“采购文件”）规定条款和乙方投标响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
 第一条　合同标的
供货一览表
	序号
	产品名称
	商标

品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


 2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。
第二条　质量保证
    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

   2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，以及所有零部件、配件均必须是全新未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。在装机、验收、入库期间有质量问题应提供整机更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2、乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
 4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
 第四条　包装和运输
 1、乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
 2、货物的运输方式：                                   。
 3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：            。
第五条　交付和验收
1、交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：采购人指定地点 。
2、乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
  4、甲方应当在到货（安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，不视为验收合格，需另行约定验收时间，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
  5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
  6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  3   日内及时予以解决。
 第六条　安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。如需特殊条件的，乙方在安装前提前告知，否则造成不能按时使用的，当逾期交货处理。
   2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据情况合理安排 。
第七条  售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

 2、货物保修期：按响应文件的承诺  。
    3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
  1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2、资金性质：  财政资金    。
3、付款方式：              。
第九条　履约保证金
    无。
第十条  税费
  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1、乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24  小时内到达甲方现场。并在2日内排除故障；如果不能按时赶到或无法按时排除故障的，每发生一次，处以1000元违约金；发生五次以上不能按时赶到或者按时排除故障的，甲方可以要求退货并退还全部已付合同款的同时，要求乙方按违约金额的20%支付违约金；该违约金可以从未结的合同款中扣除。
 3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如果因乙方提供的货物造成甲方或者任何第三方生命财产损害的，由乙方承担赔偿责任的同时，甲方有权要求退货并退还全部已付合同款的同时，要求乙方按违约金额的20%支付违约金；该违约金可以从未结的合同款中扣除。
4、产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于   年，质保期内，乙方负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。保修期外发生维修只收材料成本费，免服务费；质保期外免费上门维护。
第十二条  调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
  3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
 第十三条  货物包装、发运及运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
 2、乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的损毁、灭失等风险均由乙方负责。
 5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安全卸货的视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
 第十四条　 违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，且乙方须按合同总额的5%向甲方支付违约金。
 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
 5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。
 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。
7、其他违约行为按合同金额5%收取违约金，该违约金可以从未结的合同款中扣除；造成甲方或第三人损失的，由乙方负责赔偿。
8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
 第十五条  不可抗力事件处理
 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同生效以后，如任何一方违约，守护方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、鉴定费、差旅费），由违约方承担。
4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》之合同编的有关条文执行。
 第十八条　 合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　 签订本合同依据
1、采购文件；
2、乙方提供的响应文件；
3、竞标函； 
4、成交通知书。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。
第二十一条  本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同上传广西政府采购云平台备案公示。
	甲方（章）          
年   月   日
	乙方（章）           
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


第四章  评定成交的标准

评定成交的标准
一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对通过资格性和符合性评审合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评审报价=磋商供应商最后报价。

谈判小组将以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按提出最后报价由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他符合政策要求的中小企业制造的货物。

竞标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，谈判小组将按评审价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价相同、技术指标优劣也相同，则由谈判小组集体决定推荐顺序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

 (二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
第五章  响应文件（格式）

（一）电子备份响应文件外包封格式：

电子备份响应文件
(1)代理单位：                      

(2)项目名称：  

(3)项目编号：

(4)分 标 号（如有）：                    

(5)竞标人名称（加盖公章）：                        
(6)竞标人地址：                                       
(7)注明“截标前不得启封”

（二）响应文件格式：

1、资格文件格式：
响   应  文  件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号（如有）：

竞标人名称（盖章）：                               

竞标人地址：                               

年  月  日

资格文件目录

（竞标人应按下列顺序自编目录及页码）

（1）竞标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），竞标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（2）竞标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（3）竞标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月以来连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效竞标处理）   
（4）供应商财务状况报告[2024年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表，)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（5）竞标声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（6）竞标人股东及出资信息表、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（7）竞标保证金缴纳证明材料；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（8）中小企业声明函或提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（9）除采购文件规定必须提供以外，竞标人认为需要提供的其他证明材料。
注：供应商在广西政府采购云平台新版客户端编制资格文件时，可在营业执照处同时上传资格文件封面及目录。

（1）竞标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），竞标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（2）竞标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（3）竞标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月以来连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效竞标处理）   

（4）供应商财务状况报告[2024年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表，)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效竞标处理）
（5）竞标声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

竞标资格声明函
致：                （采购代理机构名称） 
我方愿意参加贵方组织的         (项目名称)      （项目编号：           ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下： 
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件： 
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。 
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
说明： 
1.竞标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目竞标截止时间前3日至竞标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。 
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。 
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日     

（6）竞标人股东及出资信息表、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

供应商股东及出资信息表（格式）
	序号
	股东名称
	出资比例
	身份证号码（或证照/证件号码）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 
1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符。 
2、附竞标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件。 
3、竞标人如为事业单位的，不需要提供本表。
4、要求提供“天眼查”里面竞标人的公司信息及股东之间的关联图。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
注：资格评审时，由谈判小组通过《国家企业信用信息公示系统》、“天眼查”网址实时查询相关供应商公司信息及股东关联记录，如存在的法律法规禁止情形的，其响应文件作无效处理。

供应商直接管理关系信息表（格式）

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     
（7）竞标保证金缴纳证明材料；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（8）中小企业声明函或提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式后附）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 
企业名称（盖章）：
                                             日 期 

注：1、中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告成交供应商《中小企业声明函》，接受社会监督。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

说明：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

附表
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（9）除采购文件规定必须提供以外，竞标人认为需要提供的其他证明材料。
2、报价文件格式：
响   应  文  件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号（如有）：
竞标人名称（盖章）：                               

竞标人地址：                               

年  月  日
报价文件目录

（竞标人应按下列顺序自编目录及页码）
（1）竞标函(必须提供)；

（2）竞标报价表(必须提供)；

（3）竞标人认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）。

（1）竞 标 函（格式）
致：广西龙建工程管理有限公司  
根据贵方  （项目名称）  竞争性谈判采购文件（  项目编号  ），正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交下述文件：

一、响应文件(按竞争性谈判采购文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交)：

⑴资格文件；

⑵报价文件；

⑶商务技术文件。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表， （如有） 分标竞标总报价合计人民币

（大写）            元 (￥              )，交货期：             。

2、我方已详细审阅竞争性谈判采购文件，同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判采购文件，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时通过广西政府采购云平台线上参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、我方声明在竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部竞标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标人为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取成交、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                          邮政编码：             
电话、电报、传真或电传：                                      
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账号：                                                        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                  

供应商名称（电子签章）：                                              

日期：                                                     
（2）竞标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

	项号
	货物名称
	数量

①
	品牌型号、生产厂家及国别
	单价

(元)

②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                    （￥                       元）

	交货期：

	交货地点：

	竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。


注：在广西政府采购云平台评审过程中，供应商上传提交最终报价时，应参照本报价表格式填写完整分项报价及总报价后作为附件上传（可扫描或转换成PDF文件后上传加盖供应商电子签章）。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
(3)竞标人认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）

2、商务技术文件格式：
响   应  文  件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号（如有）：

竞标人名称（盖章）：                               

竞标人地址：                               

年  月  日
商务技术文件目录

（竞标人应按下列顺序自编目录及页码）
（1）无串通竞标行为的承诺函 (必须提供)；
（2）法定代表人资格证明书及身份证复印件（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
（4）技术、商务偏离表（必须提供）；

（5）售后服务承诺书(格式自拟，必须提供)；

（6）产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书证明文件（竞标产品为进口产品的必须提供）；
（7）竞标人认为有必要提供的其他有关材料（如有请提供）。

（1）无串通竞标行为的承诺函 (必须提供)；

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

（2）法定代表人资格证明书及身份证复印件（必须提供）；

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

           在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
住    址：

联系电话：

	贴附法定代表人（负责人）身份证复印件（第二代身份证正反两面）

	


（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

广西龙建工程管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的                     项目（项目编号：               ）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

供应商名称（电子签章）：               
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：               
职务：                          性别：    
身份证号码：                                  

	粘贴委托代理人第二代身份证的正面及反面复印件


（4）技术、商务偏离表（必须提供）；

技术、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

	序号
	货物名称或

技术（商务）条款
	采购文件要求
	竞标承诺
	偏离说明
	证明材料所在页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、请按所竞标产品的技术参数性能（配置）及商务条款，逐条对应竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表，并根据竞标承诺实际情况在偏离说明中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。
2、如有提供证明材料的请在本表中应答证明材料具体位置。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

（5）售后服务承诺书(格式自拟，必须提供)；

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
（6）产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书证明文件（竞标产品为进口产品的必须提供）；

（7）竞标人认为有必要提供的其他有关材料（如有请提供）。

